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PRESENTACIÓN







De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en apego a lo previsto en los artículos: 1, 33, 35 fracción I, 36, 39 fracción I (nacional), 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 fracción I (puntos y porcentajes), 49, 50, 65, 66 (contrato cerrado), 69, 70, 71, 77, 78, 85, 90 y 95 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP); 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 100 (puntos y porcentajes), 102 y 103 de su Reglamento; las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento de contratación que se llevará a cabo mediante Licitación Pública Electrónica Nacional para la contratación del: 








SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO DE 1ER Y 2DO NIVEL, PARA EL EJERCICIO 2026.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para efectos de esta Convocatoria, se entenderá por:

1. Administrador del Contrato/pedido: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato/pedido.
2. ALSC: Administración Local de Servicios al Contribuyente.
3. Área contratante: la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate;
4. Área requirente: la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;
5. Área técnica: la responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.
6. CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet.
7. Canje: Es la obligación que contraen los proveedores con el Instituto, para cambiar bienes en mal estado que no pueden ser utilizados, por bienes nuevos del mismo tipo.
8. Catálogo de Insumos: El expedido por el Consejo de Salubridad General.
9. CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.
10. COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
11. COMPRAS MX: Plataforma Digital de Contrataciones Públicas sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, con dirección electrónica en Internet: https://upcp-COMPRAS MX.buengobierno.gob.mx/
12. Contrato/pedido: documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.
13. Cuadro Básico: El expedido por el Consejo de Salubridad General.
14. EMA: Entidad Mexicana de Acreditación A. C.
15. INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
16. Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.
17. IVA: Impuesto al Valor Agregado.
18. LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
19. Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de Licitación Pública o en de invitación a cuando menos tres personas.
20. Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.
21. MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;
22. Partida o concepto: la división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato/pedido, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos;
23. Precio no aceptable: es aquél que no es admisible para adjudicar un contrato de conformidad con el artículo 5 fracción XIV de la LAASSP 
24. Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en el procedimiento de contratación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la Secretaria en el Reglamento de la Ley.
25. PREI: Sistema de Planeación de Recursos Institucionales.
26. Proveedor: La persona que celebre contratos/pedidos de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
27. Proveedor Extranjero: Toda persona física o moral, de cualquier nacionalidad, excepto la mexicana.
28. Proveedor Mexicano: Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana y que pueden participar en licitaciones públicas o invitaciones internacionales, celebradas de conformidad con las disposiciones establecidas en los TLC.
29. Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
30. SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red. 
31. SAT: el Servicio de Administración Tributaria.
32. SABG: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
33. SSA: Secretaría de Salud.
34. Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido solo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en términos de la Ley.
35. Unidad Almacenaría o Almacén: Es el área donde se reciben guardan, almacenan, controlan y despachan bienes de consumo, dentro de la circunscripción que le corresponde y donde se encuentra el responsable de firmar la Remisión del Proveedor y en su caso, la Remisión del CONTRATO, de los bienes recibidos.
36. INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
37. LFPDPPP: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
38. LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
39. LGTAIP: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
40. LGPDPPSO: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
41. LGTAIP: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
42. MAAGMAASSP: Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
43. OIC: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
44. Penas Convencionales: Son aquellas que se derivan por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, las que no excederan del monto de la garantía del contrato, y serán determinadas en función de los bienes y/o servicios no entregados o prestados oportunamente, conforme al articulo 75, de la LAASSP.
45. Deductivas: Son aquellas que se derivan por incumplimiento al contrato, las que no excederan del monto de la garantía del contrato, y serán determinadas en función de los bienes y/o servicios no entregados o prestados oportunamente, conforme al articulo 76, de la LAASSP.




























1. [bookmark: _Toc367205732][bookmark: _Toc180668641]DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

1.1. [bookmark: _Toc180668642][bookmark: _Toc367205733]DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN.

	ENTIDAD CONVOCANTE:
	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

	ÁREA CONTRATANTE:
	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

	ÁREA REQUIRENTE
	TITULAR JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS   

	ÁREA TÉCNICA
	TITULAR JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS   

	DOMICILIO DE LA CONVOCANTE:
	BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NO. 4604, FRACC. EL PALMAR II, FRACCIÓN II C.P. 42088 EN PACHUCA DE SOTO, HIDALGO

	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
	TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  

	ADMINISTRADOR AUXILIAR DEL CONTRATO:
	JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE CONSERVACIÓN 


	
EVALUACIÓN TÉCNICA:
	TITULAR JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  

	REPRESENTANTE 
TÉCNICO:
	JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE CONSERVACIÓN 




1.2. [bookmark: _Toc180668643]MEDIO QUE UTILIZARÁ LA LICITACIÓN PÚBLICA Y CARÁCTER DE LA MISMA.
[bookmark: _Toc8304254]
La presente licitación pública conforme al medio utilizado es Electrónica, por lo cual los licitantes deberán participar únicamente a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Plataforma COMPRAS MX, de conformidad con lo dispuesto en el artículo  36 de la LAASSP.

Por lo anterior, para las proposiciones remitidas a través de la Sistema COMPRAS MX deberán emplearse los medios de identificación electrónica que establezca la SHCP, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. 

Lo anterior conforme a lo establecido en los párrafos penúltimo y último del artículo 37 de la LAASSP y 95 de su Reglamento.

Por lo anterior, aquellos interesados en participar en la presente licitación que requieran asesoría o presenten situaciones particulares sobre el manejo y uso del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Plataforma COMPRAS MX, deberán dirigirse al personal que administra dicho sistema; los datos de contacto podrán ser localizados en la página web: https://upcp-COMPRAS MX.buengobierno.gob.mx/

El carácter del presente procedimiento de contratación es Nacional, en términos de lo establecido en el artículo 39, fracción I de la LAASSP.
	
1.3. [bookmark: _Toc180668644]NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ASIGNADO POR LA PLATAFORMA COMPRAS MX. 

A la presente Convocatoria la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX, le asignó el siguiente número de identificación: LA-50-GYR-050GYR017-N-128-2026.

1.4. [bookmark: _Toc180668645]INDICACIÓN DE LOS EJERCICIOS FISCALES PARA LA CONTRATACIÓN.

La presente contratación abarcará únicamente el ejercicio fiscal 2026, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40, fracción XIII de la LAASSP.

1.5. [bookmark: _Toc180668646][bookmark: _Toc445203813]IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARÁN LAS PROPOSICIONES. 

Las proposiciones deberán presentarse en idioma español, los licitantes participantes, deberán adjuntar como parte de su propuesta; los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, la sección de instructivo y/o manuales del fabricante, así como aquellos que presente en su proposición técnica para ser evaluados, tales como certificados del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica del licitante de los insumos ofertados así como de las características del servicio ofertado, lo cual deberá ser completo y en caso de estar en idioma diferente al español deberá proporcionar la traducción íntegra simple al español, sin que altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten lo ofertado.

1.6. [bookmark: _Toc180668647]DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

El IMSS cuenta para el inicio del procedimiento con Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo con validación presupuestal en el módulo de control de compromisos, fechados del 19 de mayo de 2026 y 07 de abril de 2026, emitido por el Departamento de Conservacion y Servicios Generales, conforme lo siguiente:


	DESCRIPCIÓN
	FOLIO

	
	

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO DE 1ER Y 2DO NIVEL, PARA EL EJERCICIO 2026.
	0000026179-2026
0000025891-2026




Lo anterior, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 33 de la LAASSP y 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 146 de su Reglamento.

1.7. [bookmark: _Toc180668648][bookmark: _Toc463002915]PROCEDIMIENTO FINANCIADO CON CRÉDITOS EXTERNOS.

Para el presente procedimiento de contratación, no aplicará el financiamiento con créditos externos, descrito en el artículo 12, de la LAASSP.

1.8. [bookmark: _Toc180668649]TESTIGO SOCIAL.

No aplica. 

2. [bookmark: _Toc367205740][bookmark: _Toc180668650]OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

2.1. [bookmark: _Toc180668651]OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.
	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO DE 1ER Y 2DO NIVEL, PARA EL EJERCICIO 2026.  

Las condiciones contenidas en la presente Convocatoria del procedimiento de Licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, de conformidad con lo previsto en el séptimo párrafo del artículo 35 de la LAASSP.

2.2. [bookmark: _Toc180668652]AGRUPACIÓN DE PARTIDAS.

Para el presente procedimiento no se tiene prevista la agrupación de partidas, ya que la adjudicación se realizará por partida conforme al Anexo Técnico, con fundamento en el artículo 83 fracción II inciso b) del RLAASSP.

2.3. [bookmark: _Toc180668653]PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA (PMR).

No aplica. 

2.3.1 [bookmark: _Toc98957378][bookmark: _Toc99462412][bookmark: _Toc105526017][bookmark: _Toc129107906][bookmark: _Toc180668654]PRECIOS FIJOS

De conformidad con el artículo 65 de la LAASSP, se establece que para el presente procedimiento de contratación, los precios permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

2.4. [bookmark: _Toc424735321][bookmark: _Toc180668655]NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS O ESTÁNDARES, INTERNACIONALES, REFERENCIA O ESPECIFICACIONES. 

De conformidad con lo dispuesto en el en el inciso e) del ANEXO 26 (VEINTISEIS) ANEXO TECNICO de la presente Convocatoria, el licitante adjudicado tendrá la obligación de dar cumplimiento a la Normatividad señalada en dicho apartado. 

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 54 del RLAASSP, así como el numeral 4.28.4 de las POBALINES.

[bookmark: _Toc180668656]2.5 PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR.

Para el presente procedimiento de contratación, no aplicará la evaluación de conformidad, de acuerdo con la Ley de Infraestructura de la Calidad señaladas en la fracción XII del artículo 40 de la LAASSP.

[bookmark: _Toc180668657]2.6 CANTIDADES A CONTRATAR.

Las cantidades a contratar se encuentran indicadas en el ANEXO 26 (VEINTISEIS) ANEXO TECNICO, el cual se incluye como parte integrante de la presente Convocatoria. 

Con fundamento en el artículo 66 de la LAASSP, la adjudicación objeto de la presente Convocatoria será formalizada mediante contrato cerrado, considerando que las cantidades corresponden a las señaladas en el ANEXO 26 (VEINTISEIS)  ANEXO TÉCNICO.

2.7. [bookmark: _Toc180668658]TIPO DE CONTRATACIÓN.

El tipo de contrato(s) a celebrar será(n) cerrado(s) de conformidad con los artículos 66 de la LAASSP, considerando las cantidades por partida señaladas en el numeral 2.6 de la Convocatoria; para lo cual, se ratifica que las cantidades a adquirir se estipulan en el documento adjunto a la Convocatoria denominado ANEXO 26 (VEINTISEIS) ANEXO TECNICO.

2.8. [bookmark: _Toc489274410][bookmark: _Toc180668659]CRITERIO DE EVALUACIÓN. 

El presente procedimiento de contratación se evaluará a través del Criterio de Evaluación de Puntos y Porcentajes  de conformidad con lo establecido en los artículos 47 párrafo segundo, 48 fracción I de la LAASSP y 100 del RLAASSP.

2.9. [bookmark: _Toc180668660] FORMA DE ADJUDICACIÓN. 

Se adjudicará el 100% de la totalidad del requerimiento por partida a un sólo licitante o empresas integrantes de un consorcio en caso de participación conjunta, de conformidad con el artículo 40 de la LAASSP.

2.10. [bookmark: _Toc180668661]TIPO DE ABASTECIMIENTO.

Para efectos de adquirir los servicios objeto de esta Licitación, se tendrá una sola fuente de abasto. Es decir, se adjudicará la totalidad de la partida a un solo licitante. Por lo que no aplicará el abastecimiento simultáneo, señalado en el artículo 52 de la LAASSP.

2.11. [bookmark: _Toc180668662]MODELO DE CONTRATO.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40 fracción XIX de la LAASSP y 83 fracción II inciso i) de su Reglamento, se adjunta en la presente Convocatoria, el ANEXO NUMERO 7 (SIETE) “MODELO DE CONTRATO”, para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, al cual estarán obligados los licitantes que resulten adjudicados, mismo que fue elaborado por la Convocante de conformidad con el numeral 5.4.10 de las POBALINES vigentes en el IMSS. 

Se informa que los contratos serán elaborados y formalizados en la Oficina de Contratos, con el licitante al que se le haya adjudicado determinada partida.

En caso de discrepancia en el contenido del contrato en relación con la Convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de la Junta de Aclaraciones, de conformidad con lo señalado en el trasantepenúltimo párrafo del artículo 66 de la LAASSP.

2.11.1. [bookmark: _Toc180668663]GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato, de conformidad con lo estipulado en el inciso j) del ANEXO NÚMERO 27 (VEINTISIETE) TERMINOS Y CONDICIONES, el cual forma parte integrante de la presente Convocatoria. 

2.11.2. [bookmark: _Toc180668664]TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL.

[bookmark: _Toc180668665]2.11.2.1 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTRUMENTO JURÍDICO.

De conformidad con el apartado 5.6 de las POBALINES vigentes en el IMSS, cuando el licitante adjudicado incumpla total o parcialmente con cualquiera de las obligaciones establecidas en esta Convocatoria y/o en el instrumento jurídico correspondiente y sus respectivos anexos, se procederá a la rescisión administrativa del mismo sin necesidad de Declaración Judicial previa, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la LAASSP y numeral 4.3.5 del MAAGMAASSP.

Las causales de rescisión administrativa serán las establecidas en el “MODELO DE CONTRATO”, así como las que se establezcan en los contratos que se formalicen con los licitantes adjudicados.

En caso de que se lleve a cabo la rescisión de algún instrumento jurídico derivado de la presente licitación, los Administradores de Contrato, deberán remitir cualquier información relacionada con la rescisión al Área Requirente y Técnica, para los efectos a que haya lugar.

CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 

El instituto podrá rescindir administrativamente los instrumentos jurídicos sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando el proveedor incurra en cualquiera de las causales siguientes:

1. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada durante el procedimiento de contratación y los documentos proporcionados para la formalización de los instrumentos jurídicos y durante la ejecución del mismo.

2. Cuando se compruebe que “el proveedor” haya otorgado servicios con descripciones y características distintas a las pactadas en el instrumento jurídico.

3. Contravenir los términos pactados para la prestación de los servicios establecidos en el instrumento jurídico.
	
4. Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del instrumento jurídico a un tercero ajeno a la relación contractual.

5. Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de Instituto. 

6. Suspender total o parcialmente y sin causa justificada el suministro objeto del instrumento jurídico.

7. Omitir proporcionar los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el instrumento jurídico y sus respectivos anexos.

8. No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen.  

9. Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio. 

10. En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del instrumento jurídico;

11. No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del instrumento jurídico, la garantía de cumplimiento del mismo. 
	
12. En caso de que la suma de las penas convencionales o las deducciones al pago, igualan el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y/o alcanzan el 20% (veinte por ciento) del monto total de este contrato cuando no se haya requerido la garantía de cumplimiento. 

13. Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del instrumento jurídico, sin contar con la autorización del Instituto en los términos de lo dispuesto en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del instrumento jurídico;

14. Impedir el desempeño normal de labores del Instituto;

15. Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes del Instituto, cuando sea extranjero. 

16. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a “EL INSTITUTO”. la sanción impuesta a “EL PROVEEDOR”, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica y 45, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

17. Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del instrumento jurídico.  

18. No presentar la opinión favorable de sus obligaciones fiscales, de manera anual durante la vigencia del contrato.

19. Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del contrato.

2.11.2.2 [bookmark: _Toc180668666]TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

El IMSS en su caso, dará por terminado anticipadamente el contrato, sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir la prestación de los servicios objeto del contrato y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio al IMSS o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al instrumento jurídico con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la SABG, de conformidad con el artículo 78 de la LAASSP, numeral 5.6 de las POBALINES y numeral 4.3.4 del MAAGMAASSP.

En caso de que se lleve a cabo la terminación anticipada de alguno (s) de los contratos derivados de la presente licitación, los Administradores de Contrato, deberán remitir cualquier información relacionada con la terminación anticipada al Área Requirente y Técnica, para los efectos a que haya lugar.

Cabe señalar que en los casos donde los licitantes adjudicados así lo acrediten se reembolsara al proveedor los gastos no recuperables en que hubiere incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente, lo anterior de conformidad con el artículo 77 de la LAASSP, considerando el mecanismo establecido en el artículo 150 del RLAASSP.

2.12. [bookmark: _Toc98499309][bookmark: _Toc180668667]CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO DE LOS SERVICIOS

La forma de pago será conforme a lo establecido en el ANEXO NÚMERO 27 (VEINTISIETE) TERMINOS Y CONDICIONES inciso k), el cual forma parte integrante de la presente Convocatoria, precisando que en el presente procedimiento no se otorgarán anticipos.

2.13. [bookmark: _Toc98499310][bookmark: _Toc180668668]PENAS CONVENCIONALES

Se aplicarán de conformidad con lo indicado en el ANEXO NÚMERO 27 (VEINTISIETE) TERMINOS Y CONDICIONES, inciso h) el cual forma parte integrante de la presente Convocatoria, por atraso en la entrega de los servicios o en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales de conformidad con los establecido en los artículos 75 de la LAASSP, 142 de su Reglamento, y los numerales 5.5.8 y 5.5.8.1 de las POBALINES y 4.3.3 del MAAGMAASSP.

En caso de que se lleve a cabo la aplicación de penas convencionales los Administradores del Contrato, deberán remitir cualquier información relacionada con dicha aplicación al Área Requirente y Técnica, para los efectos a que haya lugar. 

2.14. [bookmark: _Toc98499311][bookmark: _Toc180668669]DEDUCTIVAS/DEDUCCIONES

Se aplicarán de conformidad con lo indicado en el ANEXO NÚMERO 27 (VEINTISIETE) TERMINOS Y CONDICIONES, inciso h), el cual forma parte integrante de la presente Convocatoria; de conformidad con lo establecido en los artículos 76  de la LAASSP, 143 de su Reglamento, y los numerales 5.5.8 y 5.5.8.1 de las POBALINES y 4.3.3 del MAAGMAASSP.

En caso de que se lleve a cabo la aplicación de deducciones, los Administradores del Contrato, deberán remitir cualquier información relacionada con dicha aplicación al Área Requirente y Técnica, para los efectos a que haya lugar. 

3. [bookmark: _Toc367205763][bookmark: _Toc180668670]FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA.

3.1. [bookmark: _Toc21612330][bookmark: _Toc180668671][bookmark: _Toc367205764]REDUCCIÓN DE PLAZOS. 

Para este procedimiento NO APLICA la reducción de plazos.

3.2. [bookmark: _Toc180668672]FECHA, HORA Y LUGAR PARA LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN.

	E V E N T O S
	F E C H A
	H O R A
	L U G A R

	Junta de Aclaraciones a la Convocatoria 
	13/07/2026
	09:00 HRS
	El acto se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la LAASSP, a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX, al tratarse una licitación 100% electrónica. Los funcionarios públicos podrán acudir a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sita en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fracc. El Palmar II, Fracción II C.P. 42088 en Pachuca de Soto, Hidalgo.

	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.
	20/07/2026
	10:00 HRS
	El acto se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la LAASSP, a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX, al tratarse una licitación 100% electrónica. Los funcionarios públicos podrán acudir a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sita en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fracc. El Palmar II, Fracción II C.P. 42088 en Pachuca de Soto, Hidalgo.

	Fallo
	31/07/2026
	11:00 HRS
	

	
Firma del contrato

	DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DENOMINADA COMPRAS MX, EN EL MÓDULO DE FORMALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS, O EN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE FORMALIZARAN DE MANERA FISICA EN LA OFICINA DE CONTRATOS DE ESTA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.



En términos de lo establecido en el primer párrafo del artículo 50 de la LAASSP, las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, y el acta en la que se dé a conocer el fallo correspondiente, serán firmadas electrónicamente por las personas servidoras públicas que intervengan en ellas, sin que la falta de firma de alguno de ellos, invalide su contenido y efectos.

En virtud de lo anterior, conforme a la lista de asistencia, preferentemente al concluir el evento correspondiente, se deberá firmar de manera electrónica, las actas que se hayan instrumentado, para lo cual el área contratante facilitará los medios electrónicos necesarios a los servidores públicos que asistan a los eventos, para que al finalizar ese acto, procedan a dicha acción en la Plataforma Compras MX; toda vez que las actas para efectos de notificación personal, deberán ser difundidas el mismo día de su celebración en la Plataforma, conforme al segundo párrafo del artículo 50 de la LAASSP. 

No se omite señalar que con fundamento en el antepenúltimo párrafo del artículo 35 de la LAASSP, a los actos del procedimiento de licitación pública podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su acceso y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, los eventos se realizarán en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sita en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fracc. El Palmar II, Fracción II C.P. 42088 en Pachuca de Soto, Hidalgo.

Los observadores que ingresen a las instalaciones del Instituto deberán cumplir con las medidas de seguridad implementadas, además de aquellas medidas de prevención relacionadas con cualquier virus; aquellas personas que no se apeguen a su cumplimiento, les será denegado el acceso al inmueble o en su caso su desalojo.

3.3. [bookmark: _Toc124449115][bookmark: _Toc180668673]VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARÁN O COLOCARÁN LOS BIENES O DONDE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS, EN SU CASO. 

La visita a las instalaciones institucionales será conforme a lo establecido en el ANEXO NÚMERO 27 (VEINTISIETE) TERMINOS Y CONDICIONES inciso f), el cual forma parte integrante de la presente Convocatoria.

La  visitas a las instalaciones de los licitantes, será conforme a lo establecido en el ANEXO NÚMERO 27 (VEINTISIETE) TERMINOS Y CONDICIONES inciso g), el cual forma parte integrante de la presente Convocatoria.

Cumpliendo con el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones. 

3.4. [bookmark: _Toc180668674]JUNTA DE ACLARACIONES.

La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en los artículos 36, 43 y 44 de la LAASSP, 90 y 91 del Reglamento, por lo que los licitantes que manifiesten su interés en participar en la licitación pública serán considerados como licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración utilizando para tal caso el formato de solicitud de aclaraciones que genere la Plataforma COMPRAS MX. 

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los apartados contenidos en la convocatoria a la Licitación Pública, indicando el numeral o apartado específico con el cual se relaciona. 

Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante, asimismo se deberán agrupar por temas técnicos y administrativos para su análisis y respuesta.

El plazo para enviar dichas solicitudes será a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la Junta de Aclaraciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la LAASSP.

La Convocante abrirá la bóveda de la Plataforma COMPRAS MX 24 (veinticuatro) horas previas a la fecha de la celebración de la junta de aclaraciones para verificar si llegaron solicitudes de aclaración y el escrito en el que expresen su interés en participar en la Licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

El día de la celebración de la junta de aclaraciones se volverá a abrir la bóveda para verificar si llegaron solicitudes de aclaración posteriores a la hora de la apertura de la bóveda indicada en el párrafo anterior, las cuales no serán contestadas al no cumplir con el tiempo estipulado en el artículo 44 de la LAASSP y solamente se responderán las solicitudes de aclaración que hayan llegado por la Plataforma COMPRAS MX, que se hayan recibido en el tiempo y forma establecidos con anterioridad.

Cuando en razón del número de solicitudes recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la Junta de Aclaraciones informará a los licitantes si éstas serán enviadas conforme lo programado o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que se remitan las respuestas en forma.

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior, la convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que estos tendrán para formular preguntas (repreguntas) que consideren necesarias con relación a las respuestas remitidas. 

Dicho plazo no podrá ser inferior a 6 (seis) ni superior a 48 (cuarenta y ocho) horas conforme al artículo 91, fracción I del RLAASSP. Una vez recibidas las preguntas a las respuestas otorgadas por la convocante, ésta informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la LAASSP las precisiones formuladas por el IMSS, las solicitudes de aclaraciones y preguntas realizadas por los licitantes y las respuestas del IMSS derivadas de esta junta se asentarán en el acta respectiva y formarán parte de la Convocatoria de la Licitación, y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición; se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por los servidores públicos presentes, asimismo se les entregará copia simple de la misma y de los anexos que se deriven de ésta. 

La falta de firma de alguno de ellos no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación; asimismo, podrán ser consultados en la Plataforma COMPRAS MX, en la dirección electrónica https://upcp-COMPRAS MX.buengobierno.gob.mx/

3.5. [bookmark: _Toc180668675]ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

[bookmark: _Toc442265813]La SHCP administra y se encarga del sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los licitantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía.

Las proposiciones se recibirán a través de la Plataforma COMPRAS MX, de conformidad a lo dispuesto en el Acuerdo de la Plataforma COMPRAS MX y el soporte documental deberá remitirse de forma legible en los formatos permitidos en la Plataforma, utilizando la firma electrónica que asignó el SAT en favor del licitante para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

La capacidad para almacenar datos y documentos de cada parámetro es la determinada por la propia  Plataforma COMPRAS MX, por lo que es necesario se referencié claramente la documentación que se cargue en dicha Plataforma, lo anterior de conformidad con la "Guía de uso de COMPRAS MX para procedimientos normados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público", la cual señala que la Plataforma COMPRAS MX tendrá la capacidad para que el licitante suba hasta 100 archivos de máximo 20 megabytes cada uno por cada requerimiento que se hubiese configurado.

Los licitantes que requieran asesoría o presenten situaciones particulares sobre el manejo y uso del sistema electrónico de información pública gubernamental denominado Plataforma COMPRAS MX, sobre la carga de sus propuestas deberán consultar la "Guía técnica para licitantes sobre el uso y manejo de Plataforma COMPRAS MX" o dirigirse al personal que administra dicho sistema; los datos de contacto podrán ser localizados en la página web: https://upcp-COMPRAS MX.buengobierno.gob.mx/

La documentación legal, técnica y económica que integre la proposición remitida a través de la Plataforma COMPRAS MX, se deberán emplear los medios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa, lo anterior de conformidad con lo señalado en artículo 36, el último párrafo del artículo 37 de la LAASSP y el primer párrafo del artículo 95 del RLAASSP..

Asimismo, aquellos anexos en los que se integre un espacio para la firma autógrafa el representante legal del licitante deberá estampar o realizar su firma en los espacios destinados para ello. 

De conformidad con el artículo 95 del RLAASSP, las proposiciones presentadas deberán estar foliadas de manera electrónica o manual en todas y cada una de las hojas, se numerarán de manera individual la propuesta técnica y la propuesta económica, así como la documentación legal administrativa junto con el resto de los documentos que envíe el licitante.

Por ejemplo, la documentación legal administrativa del 1 al folio "n", la propuesta técnica del 1 al folio "n" y la propuesta económica del 1 al folio "n".

De igual forma se verificará que los licitantes en cumplimiento al artículo 40, fracciones VI, VII, IX, X, XI, XX y XXI de la LAASSP presenten los escritos señalados Bajo Protesta de Decir Verdad. 

A la hora señalada para la celebración de este acto, se cerrará el recinto y no se permitirá la entrada a ninguna persona y se desarrollará de la siguiente forma:

a) El servidor público del Instituto facultado para presidir el acto, declarará su inicio y será la única persona facultada para tomar todas las decisiones durante su realización.

b) Se darán a conocer los servidores públicos participantes, y en su caso observadores asistentes al acto.

c) Una vez iniciado el acto se ingresará a la Plataforma COMPRAS MX para verificar el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica.

d) De conformidad con el volumen de información de las propuestas y archivos electrónicos presentados en la Plataforma COMPRAS MX, en caso de que el evento sea videograbado podrá suspenderse dicha videograbación en tanto se concluye la descarga y verificación cuantitativa de las proposiciones recibidas.

e) Se procederá a la apertura de los sobres generados mediante la Plataforma COMPRAS MX, en el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la Convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las proposiciones enviadas por la Plataforma COMPRAS MX, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, salvo lo previsto en el numeral 29 del Acuerdo de Plataforma COMPRAS MX el cual contempla lo siguiente:

“29.- Las dependencias y entidades, a través de la Unidad Compradora, recabarán de los licitantes su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la Unidad Compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la dependencia o entidad.”

Se precisa que una vez recibidas las proposiciones a través de la Plataforma COMPRAS MX en la fecha y hora establecidas, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de contratación y hasta su conclusión, de resultar adjudicado deberán estar vigentes durante la vigencia del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de presentarse alguna inconformidad o cualquier medio de impugnación derivados del procedimiento de contratación, la cotización estará vigente hasta en tanto ésta no sea resuelta.

f) Acto seguido, en presencia de los que asistan al acto, de acuerdo a lo señalado en los artículos 92 y 93 del RLAASSP y se descargará de la Plataforma  COMPRAS MX el “Acuse de Presentación de Proposición Electrónica a través de la Plataforma COMPRAS MX”, el cual fungirá como constancia de la documentación que integra la proposición presentada por cada uno de los licitantes, sin entrar al análisis de su contenido, el cual se efectuará posteriormente durante el proceso de evaluación de proposiciones, por lo que en términos del párrafo octavo del mencionado artículo 92 del RLAASSP, no se podrá desechar ninguna propuesta durante este acto.

g) Se informa que, por tratarse de una licitación pública electrónica, en términos de los artículos 36 de la Ley y en concordancia con el numeral 24 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado la Plataforma  COMPRAS MX”, las proposiciones recibidas a través de la Plataforma COMPRAS MX, no se imprimirán en su totalidad, toda vez que en dicho Sistema, se tiene un expediente (carpeta virtual) el cual contiene toda la información que deriva de este acto.

Derivado de lo anterior, en este acto se hará entrega en medio magnético de la documentación que contiene las propuestas remitidas por los licitantes a través de la Plataforma COMPRAS MX a las áreas encargadas de las evaluaciones para que en el ámbito de su competencia, procedan a realizar el análisis cualitativo correspondiente; sin menoscabo de que puedan o no entregarse vía oficio en el plazo establecido en el numeral 4.40 de POBALINES.

h) El Instituto conforme al artículo 46 fracción II de la LAASSP, se levantará el acta correspondiente que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas, asimismo se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la Licitación. 

i) El acta correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, se difundirá a través de la Plataforma COMPRAS MX al concluir el mismo, para efectos de su notificación en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 50 de la LAASSP.

El medio del presente procedimiento de contratación será electrónico, por lo que no se recibirán proposiciones de forma presencial y/o enviadas a través del servicio postal o de mensajería.

El o los licitantes que deseen participar en este procedimiento de contratación, deberán estar inscritos en el Registro Único de Proveedores y Contratistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 fracción VII y 86 de la LAASSP.

Se precisa que en los parámetros económicos de Compras MX se debe capturar la información solicitada en la plataforma para cada una de las Partidas que oferte el licitante, considerando que deben requisitarse todos los campos que se relacionen con la partida ofertada.

3.6. [bookmark: _Toc424735333][bookmark: _Toc180668676]PROPOSICIONES CONJUNTAS. 

Conforme a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 45 de la LAASSP, serán aceptadas proposiciones conjuntas, siempre y cuando éstas cumplan con lo señalado, así como lo requerido en el numeral 4.1.7 de la presente Convocatoria.

Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste el interés en participar en la Junta de Aclaraciones, emitido por la Plataforma COMPRAS MX y en el procedimiento de contratación el ANEXO NÚMERO 1 (UNO) “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA”, de conformidad con la fracción I del artículo 88 del RLAASSP. 

En este supuesto la proposición deberá ser firmada electrónicamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

3.7. [bookmark: _Toc180668677]ENVÍO DE UNA SOLA PROPOSICIÓN.

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por partida completa en el presente procedimiento de contratación, ya sea por sí mismo, o como integrante de una proposición conjunta, en el entendido que a elección de cada licitante, podrán participar en las partidas de su elección.

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por partida para esta licitación.

Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por las disposiciones jurídicas en materia de prácticas monopólicas y concentraciones.

3.8. [bookmark: _Toc180668678]ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA 

Se deberá presentar el ANEXO NÚMERO 1 (UNO) “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA” debidamente requisitado, por cada uno de los licitantes participantes.

3.9. [bookmark: _Toc180668679]DOCUMENTACIÓN QUE SE RUBRICARÁ.

Serán rubricadas por los servidores públicos que asistan al acto de presentación y apertura de proposiciones, las propuestas económicas conforme al ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE) PROPUESTA ECONÓMICA y el “Acuse de Presentación de Proposición Electrónica a través de la Plataforma COMPRAS MX”, emitido por la Plataforma COMPRAS MX. 

En todo caso, la totalidad de los archivos se almacenarán en medios ópticos de almacenamiento, uno para ser entregado al área técnica y requirente y otro para que obre en el expediente.

3.10. [bookmark: _Toc180668680]ACTO DE FALLO 

El Fallo se emitirá de conformidad con el artículo 49 de la LAASSP, en la fecha y hora establecida en el numeral 3.2 “FECHA, HORA Y LUGAR PARA LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN” del numeral 3 “FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA” de la presente Convocatoria, se llevará a cabo conforme lo siguiente:

a) El servidor público del IMSS facultado para presidir el fallo, declarará el inicio del acto.

b) Para efectos de su notificación se publicará en la Plataforma el mismo día en que se emita, el cual contendrá la información referida en el artículo 49 de la LAASSP

En caso de que en la fecha originalmente prevista el fallo no se pueda emitir, éste podrá ser diferido siempre y cuando el nuevo plazo no exceda de veinte días naturales contados a partir de la fecha señalada originalmente o en su defecto la fecha señalada en el Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones.

Asimismo, las actas correspondientes se difundirán en la Plataforma COMPRAS MX, se precisa que este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Los licitantes presentarán sus proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica y aceptarán que se tendrán por notificados de las actas que se levanten, cuando éstas se encuentren a su disposición a través de la Plataforma COMPRAS MX, en la dirección electrónica https://upcp-COMPRAS MX.buengobierno.gob.mx/.

El Instituto se abstendrá de adjudicar y formalizar contrato alguno con aquellas personas físicas y morales que no se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales, de conformidad al artículo 71 fracción XVI, de la LAASSP. 

3.11. [bookmark: _Toc180668681]PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO 

Conforme a lo previsto en el artículo 58, fracciones I y II del Reglamento de la LAASSP, el licitante que resulte adjudicado, deberá presentar a las 24 horas siguientes a la notificación del fallo, copia simple de los siguientes documentos:

· Tratándose de personas morales, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, o
.
· Tratándose de personas físicas, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

Debiendo remitir además la siguiente documentación:

· Identificación Oficial Vigente, (INE ó PASAPORTE)
· Constancia del Registro del INFONAVIT o manifestación de que éste es el mismo que el Registro IMSS.
· Registro Patronal ante el IMSS, o en su caso, carta donde manifieste bajo protesta de decir verdad, la razón por la que no se encuentra obligado a dicha inscripción.
· Escrito bajo protesta de decir verdad mediante el cual manifiesta no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP, (fechada con día de la adjudicación).
· Escrito de no conflicto de interés, (fechada con día de la adjudicación), a fin de dar cumplimiento al artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas donde manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés, conforme al ANEXO NO. 13 (TRECE) “FORMATO DE MANIFESTACIÓN QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS”
· Comprobante de domicilio (Luz, Agua o Teléfono), no mayor a dos meses de antigüedad
· Opinión positiva de Obligaciones fiscales SAT (32D), positiva y vigente.
· Opinión positiva y vigente de encontrarse al corriente en sus Obligaciones en materia de Seguridad Social. 
· Constancia de situación fiscal vigente y sin adeudos expedida por el Infonavit 
· Estado de cuenta o manifestación en donde se mencione, estado de cuenta, clabe (clave bancaria estandarizada) banco, sucursal y nombre de titular de la cuenta.
· Constancia de Situación Fiscal Actualizada.
· Confirmación del registro de la autorización para hacer público el resultado de la opinión  de cumplimiento, (SAT).
· Acuse correspondiente a la autorización al IMSS  a hacer público el resultado de la consulta de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.
· En caso de aplicar, 
· En caso de participación conjunta; convenio de participación conjunta protocolizada, (en caso de que se esté obligado a protocolizar), dentro del periodo de su adjudicación o 15 días naturales posteriores, conforme al fallo o adjudicación
Dicha documentación podrá remitirse vía correo electrónico a las siguientes direcciones, o en una memoria USB, en formato PDF, en archivos separados y nombrados:

hamayrani.cervantes@imss.gob.mx
mariana.sanchezm@imss.gob.mx
leticia.hernandezrod@imss.gob.mx
victor.floresren@imss.gob.mx

La documentación remitida es absoluta responsabilidad de quien la envíe y de la empresa que representa, por lo que, de enviarse documentación falsa o apócrifa, se realizaran las acciones legales procedentes. 

En caso de no entregar la documentación citada en tiempo y forma, tiene como consecuencia la no formalización del contrato respectivo, por lo que, en su caso, se estaría a lo dispuesto en los artículos 71 y, 89 de la LAASS y 88, fracción IV, 109, de su Reglamento. 

3.12. [bookmark: _Toc180668682]FIRMA DE CONTRATO.

El (Los) licitante (s) adjudicado(s) deberá(n) firmar el(los) contrato(s), en la fecha y hora previstos en el fallo, o en su defecto, dentro de los 15 días hábiles siguientes al de la notificación del fallo, lo anterior en términos de lo señalado en el primer párrafo del artículos 67 de la LAASSP y 129 del RLAASSP; se elaborará y formalizará un contrato por cada partida y proveedor adjudicado.

Cabe señalar que la Opinión de cumplimiento en materia de seguridad social, la Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT y la Constancia de situación fiscal en la que conste que se encuentra al corriente de cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deben estar vigentes y positivas el día de la formalización de los instrumentos jurídicos que deriven de esta licitación.

Asimismo, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, los licitantes que resulten adjudicados deberán dar cumplimiento a la Reglas 2.1.28 y 2.1.24 de la “Resolución Miscelánea Fiscal para 2026” publicada en el DOF el 28 de diciembre de 2025, a fin de que hagan pública su “Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT”.”.

En cumplimiento a lo establecido en el “ACUERDO por el que se incorpora como un módulo de COMPRAS MX la aplicación denominada Formalización de Instrumentos Jurídicos y se emiten las Disposiciones de carácter general que regulan su funcionamiento” publicado en el DOF el 18 de septiembre de 2020, las dependencias y entidades, deberán formalizar de manera electrónica los instrumentos jurídicos que se deriven de los diversos procedimientos de contratación previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como generar y/o incorporar la documentación que se les requiera de los mismos.

En razón de lo anterior, los licitantes deberán realizar su registro en el Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos, para poder suscribir contratos y/o convenios a través del referido la Plataforma COMPRAS MX, para lo cual deberán acceder a la siguiente liga: 

· https://www.gob.mx/COMPRAS MX/documentos/modulo-de-formalizacion-de-instrumentos-juridicos

Asimismo, para consultar la Guía de Registro de Empresas se podrá encontrar en https://COMPRAS MXinfo.hacienda.gob.mx/descargas/Guia_de_registro_de_empresas_V3.pdf. 

Para llevar a cabo el registro, es indispensable contar con la e. Firma vigente de la persona moral o física con actividad empresarial a la que se desea registrar. 

Se podrá anticipar la firma del(los) contrato(s) conforme a la operatividad del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos.

Se sancionará en términos del primer párrafo del artículo 89 de la Ley, a los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos se abstengan de firmar contratos según lo previsto por el segundo párrafo del artículo 67 de dicho ordenamiento, cuando el monto de éstos exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el la Ciudad de México elevado al mes.

Aunado a lo anterior, se precisa a los licitantes que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento, la SABG y el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con motivo de las auditorías, visitas o inspecciones que practiquen, podrán solicitar a los proveedores información y documentación relacionada con los contratos.”

4. [bookmark: _Toc424735341][bookmark: _Toc180668683][bookmark: _Toc442265821]REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.

Con fundamento en el artículo 36, 37 y 45 de la LAASSP, los licitantes deberán remitir a través de  la Plataforma COMPRAS MX, la documentación legal, su propuesta técnica y económica firmada con la firma electrónica avanzada que emite el SAT al licitante (ya sea persona moral o física) para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

La falta de firma electrónica en la propuesta técnica y económica será motivo de desechamiento, pues afecta la solvencia de la misma.

En caso de propuestas conjuntas, la proposición deberá ser firmada electrónicamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 45 de la LAASSP.

Conforme a lo estipulado en el artículo 71 fracción VIII de la LAASSP, el Instituto se abstendrá de adjudicar y formalizar contrato alguno con aquellos licitantes que presenten proposiciones en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común.

Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes o en cualquier otro documento en que se le reconozca con tal calidad, por tener una participación accionaria en el capital social;

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 del Reglamento, el licitante deberá foliar de manera electrónica o manual cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual la propuesta legal-administrativa, técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante, y por ser una licitación electrónica, podrá enviarse en varios archivos electrónicos.

Por ejemplo, la propuesta técnica del 1 al folio "n", la propuesta económica del 1 al folio "n", y la documentación legal administrativa del 1 al folio "n".
 
Por otra parte, la propuesta técnica, económica y documentación legal administrativa deberá dirigirse a las áreas establecidas en la carátula de la Convocatoria, las cuales se transcriben a continuación para pronta referencia: 

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

No obstante lo anterior, en caso de que su documentación no sea dirigida a las áreas descritas con antelación, dicha circunstancia no será causal de desechamiento.

4.1. [bookmark: _Toc180668684]PROPUESTA LEGAL-ADMINISTRATIVA.

Los licitantes deberán presentar en papel membretado preferentemente estampada la firma de su Representante Legal, Apoderado Legal o persona facultada para ello la documentación legal-administrativa, misma que deberá estar foliada de manera electrónica o manual en cada una de sus fojas de manera consecutiva. La firma electrónica del Licitante o su apoderado(s) que presente o formule la proposición, valida toda la propuesta presentada.

La documentación legal-administrativa enviada a través de la Plataforma COMPRAS MX podrá ser presentada en los formatos permitidos en la Plataforma  COMPRAS MX, ajustándose a los requerimientos técnicos establecidos por dicho Sistema.

4.1.1. [bookmark: _Toc180668685] ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA. 

Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad, en el que manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometerse y suscribir las proposiciones por sí o por su representada, en donde se visualice las “Actividades Económicas”. ANEXO NUMERO 1 (UNO) “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA”

El objeto social de los licitantes que se establezca en el presente Anexo invariablemente deberá estar relacionado con el objeto del presente procedimiento.

LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.2. [bookmark: _Toc180668686]DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE.

Escrito libre, en el que manifieste una o más cuentas de correo electrónico del licitante en las cuales el IMSS pueda realizar cualquier tipo de notificación/comunicación al licitante relacionado con el procedimiento de contratación que nos ocupa. ANEXO NUMERO 2 (DOS) “ESCRITO DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE”.

LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES OBLIGATORIA PARA LA PLATAFORMA COMPRAS MX, POR LO CUAL DEBERÁ SER INTEGRADO EN SU PROPUESTA DENTRO DEL SISTEMA; SIN EMBARGO SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

4.1.3 [bookmark: _Toc180668687]ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP.

Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad, que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP, de acuerdo con el ANEXO NUMERO 3 (TRES) “ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP” de la Convocatoria.

LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

En su caso, para efectos de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 71 de la LAASSP, el licitante acreditará que ha pagado la multa que se le impuso, presentando a la SABG el documento comprobatorio del pago correspondiente, a fin de que se publique en la Plataforma que la inhabilitación ha dejado de surtir efectos, por lo que en ese supuesto los licitantes deberán agregar a sus proposiciones copia simple del documento comprobatorio de pago referido, el cual será tomado en consideración durante la evaluación de las proposiciones, lo anterior de conformidad con lo señalado en el artículo 113 del RLAASSP. 

4.1.4 [bookmark: _Toc180668688]DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

Declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, Bajo Protesta de Decir Verdad, que la empresa que representa se abstendrá por sí misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, asimismo que dicha empresa por sí misma o por interpósita persona, se abstendrá de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la LAASSP y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica. 

Que la empresa así como el(los) producto(s) y servicios que oferta no se encuentran sancionados por la SSA y COFEPRIS. Que en caso de resultar adjudicado se obliga a liberar al IMSS de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al ANEXO NUMERO 4 (CUATRO) “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD” de la Convocatoria.

LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.5 [bookmark: _Toc180668689]MANIFIESTO DE NACIONALIDAD 

Para acreditar su nacionalidad los licitantes deberán presentar la documentación que así lo acredite, de manera enunciativa más no limitativa, los licitantes podrán acreditar su nacionalidad con el Acta Constitutiva (persona moral) o Acta de Nacimiento y/o INE (persona física), o bien cualquier documento oficial mediante el cual se acredite su nacionalidad. Así también deberá de presentar manifiesto bajo protesta de decir verdad conforme al ANEXO NUMERO NÚMERO 25 (VEINTICINCO) ESCRITO DE NACIONALIDAD MEXICANA.

LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.6 [bookmark: _Toc180668690]ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES).

Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad, que el licitante cuenta con el carácter de micro, pequeña o mediana empresa, de acuerdo con el ANEXO NUMERO 5 (CINCO) “ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)” de la Convocatoria. 

EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS, LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

En caso de que el licitante no se ubique dentro de la estratificación de MIPYME, deberá integrar a su proposición un escrito libre en el cual manifieste el tipo de sector o estratificación al cual pertenezca; en caso de no presentarlo, no será considerado como causal de desechamiento.

4.1.7 [bookmark: _Toc180668691]CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la LAASSP, serán aceptadas proposiciones conjuntas, siempre y cuando éstas cumplan con lo establecido en el artículo 88 del RLAASSP.

Las personas interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

1. La proposición conjunta deberá ser firmada electrónicamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas cuarto del artículo 45 de la LAASSP.

2. Los escritos señalados a continuación, deberán ser presentados de manera individual por cada integrante, y contener estampada la firma autógrafa del representante legal del licitante, acorde a lo señalado en cada uno de los formatos establecidos en la Convocatoria: 

a) Acreditamiento de personalidad jurídica (ANEXO NUMERO 1)

b) Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90 de la LAASSP (ANEXO NUMERO 3),

c) Declaración de Integridad (ANEXO NUMERO 4),

d) En su caso, Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas (ANEXO NUMERO 5), o escrito libre en el que manifieste el tipo de sector o estratificación al cual pertenezca en caso de no ser MIPYME. 

3. Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el ANEXO NÚMERO 6 (SEIS) “MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA” de la presente Convocatoria o en cualquier instrumento siempre que cumpla con los requisitos de los artículos 45 de la LAASSP y 88 del Reglamento, siendo los siguientes.

I. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;
II. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;
III. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;
IV. Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones;
V. Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y para el cumplimiento de las obligaciones del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

Cabe señalar que en caso de que se presente proposición conjunta, el Área Contratante evaluará los términos legales del convenio, y el Área Técnica, la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada integrante en los aspectos técnicos para la prestación del servicio, en términos del numeral 4.2.2.1.15  y 4.2.2.1.16 del MAAGMAASSP.

Para tal efecto, el Área Técnica remitirá al Área Contratante , en lo que corresponde al ambito de su competenica, la evaluiación técnica de los convenios de participación conjunta, de cada uno de los licitantes; manifestando de ser el caso que dicho convenio de participación conjunta cumple con los aspectos técnicos para la prestación del servicio, o en su defecto, establecerá los motivos y razones por los cuales el convenio de participación conjunta no cumple con los aspectos técnicos para la prestación del servicio.

En caso de que se participe en proposición conjunta, y no se presente el convenio de participación conjunta o éste no cumpla con las disposiciones legales y reglamentarias, afecta la solvencia de la propuesta y motivará su desechamiento.

En caso de que el licitante no participe de forma conjunta, podrá integrar a su proposición el ANEXO NÚMERO 6 (SEIS) “MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA” con la leyenda “No aplica” u omitir la entrega del mismo, en consecuencia no será considerado como causal de desechamiento.

En este supuesto la proposición deberá ser firmada electrónicamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

Conforme a lo estipulado en el artículo 71 fracción VIII de la LAASSP, el Instituto abstendrá de adjudicar y formalizar contrato alguno con aquellas que presenten proposiciones en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común.

Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes o en cualquier otro documento en que se le reconozca con tal calidad, por tener una participación accionaria en el capital social;

PARA AQUELLOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN DICHO SUPUESTO, LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.8 [bookmark: _Toc180668692]IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE.

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, Cartilla Militar, Pasaporte, entre otros) en el caso de personas físicas, y en el caso de personas morales, del representante legal de la empresa que firme los documentos que integran la proposición.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

4.1.9 [bookmark: _Toc180668693]DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES.

Escrito libre, en el que manifieste uno o más domicilios donde el licitante autorice para oír y recibir notificaciones relacionadas con el procedimiento de contratación que nos ocupa. ANEXO NUMERO 8 (OCHO) “ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE”.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

4.1.10 [bookmark: _Toc180668694]ACEPTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX.

Escrito donde manifieste su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al IMSS, en términos de lo dispuesto por el numeral 29 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado Sistema COMPRAS MX”. ANEXO NUMERO 9 (NUEVE) “ACEPTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA COMPRAS MX”.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

4.1.11 [bookmark: _Toc180668695]ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTA DE ACLARACIONES

Escrito en el cual el licitante manifieste que acepta y conoce en su totalidad la Convocatoria y Junta de Aclaraciones del procedimiento de contratación y sus respectivas modificaciones, las cuales deberá considerar para la elaboración de su proposición, de conformidad con el artículo 43 de la LAASSP. ANEXO NUMERO 10 (DIEZ) “ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES”.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

4.1.12 [bookmark: _Toc180668696]MANIFESTACIÓN SI UTILIZA SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS U OBRAS ESPECIALIZADAS

“No aplica”.

4.1.13 MANIFESTACIÓN REFERENTE A LOS VÍNCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS, LABORALES, PROFESIONALES, PERSONALES O DE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD, O AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO, CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS
	
Manifiesto conforme al ANEXO 21 (VEINTIUNO) mediante el cual afirmen o nieguen, bajo protesta de decir verdad, los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con las personas servidoras públicas que establece el “Acuerdo por el que se expide el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, para personas físicas o, en su caso, para personas morales, el cual podrá realizarse a través de la dirección electrónica https://manifiesto.buengobierno.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf, siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto, mismo que será necesario presentar como parte de su proposición, de conformidad con la “Guía de Operación del Sistema del Manifiesto de los Particulares”, disponible en la misma dirección electrónica, lo anterior en términos del numeral 12 del referido Protocolo, lo anterior en cumplimiento a lo señalado en la fracción XI del artículo 40 de la LAASSP. 

PARA AQUELLOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN DICHO SUPUESTO, LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.14 MANIFESTACIÓN REFERENTE A QUE NO EJECUTA CON OTRO PARTICIPANTE ACCIONES QUE IMPLIQUEN O TENGAN POR OBJETO OBTENER UN BENEFICIO O VENTAJA INDEBIDA EN EL PROCEDIMIENTO. 
	
Escrito de declaración, por el propio licitante o su representante y/o apoderado legal, en el que manifieste “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que no ejecuta con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja u indebida en el procedimiento, conforme al ANEXO 22 (VEINTIDÓS) 

PARA AQUELLOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN DICHO SUPUESTO, LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.15 MANIFESTACIÓN REFERENTE A QUE EN CASO DE RESULTAR GANADOR, NO PODRÁ SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO. 

Escrito de declaración, por el propio licitante o su representante y/o apoderado legal, en el que manifieste “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento, conforme al ANEXO NO. 23 (VEINTITRES) ESCRITO DE NO SUBCONTRATAR A LICITANTES

PARA AQUELLOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN DICHO SUPUESTO, LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.16 MANIFESTACIÓN REFERENTE AL  REGISTRO ELECTRÓNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES. 
	
Escrito de declaración, por el propio licitante o su representante y/o apoderado legal, en el que manifieste “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que el LICITANTE deberá estar inscrito en el Registro Electrónico de Personas Físicas y Morales, conforme al ANEXO NO. 24 (VEINTICUATRO) ESCRITO DE REGISTRO ELECTRÓNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES
 
PARA AQUELLOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN DICHO SUPUESTO, LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.17 [bookmark: _Toc180668697]AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR SU OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO (32-D) EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Escrito mediante el cual el licitante autorice a los servidores públicos del Instituto puedan consultar su opinión de cumplimiento en materia de seguridad social. ANEXO NÚMERO 11 (ONCE) “AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR SU OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO (32-D) ANTE EL IMSS”.

PARA AQUELLOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN DICHO SUPUESTO, LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.18 [bookmark: _Toc180668698]OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDAS POR EL SAT. 

Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de la Miscelánea Fiscal del año correspondiente, deberá estar positiva y vigente. 

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

De conformidad con lo señalado en la fracción XXII del artículo 40 de la LAASSP, en caso de que el licitante adjudicado no presente la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT vigente y positiva, el Instituto se abstendrá de formalizar el contrato correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 fracción XVI de la LAASSP.

4.1.19 [bookmark: _Toc180668699]OPINIÓN DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Opinión de cumplimiento en materia de seguridad social, deberá estar positiva y vigente. 

Cabe señalar que el acuerdo ACDO.AS2.HCT.300925/288.P.DIR, emitido por el H. Consejo Técnico del IMSS y publicado el 06 de octubre de 2025 en el DOF, establece lo siguiente: "Primera. la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social será válida durante el plazo de quince días hábiles que el contribuyente tiene para la formalización de las contrataciones referidas en el artículo 32-d del código fiscal de la federación, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables"

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.
	
4.1.20 [bookmark: _Toc180668700] CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO INFONAVIT. 

Constancia de situación fiscal en la que consta el cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deberá estar sin adeudos y vigente. 

Los licitantes deberán considerar el “AVISO por el que se hace del conocimiento del público en general las modificaciones al Anexo Único del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.” publicado en el DOF el 22 de abril de 2024, el cual establece en el Anexo Único las “Reglas para la obtención de la Constancia de Situación Fiscal en materia obligaciones fiscales relativas a las aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)” que dicha constancia tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su emisión.

 EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

De conformidad con lo señalado en la fracción XXII del artículo 40 de la LAASSP, en caso de que el licitante adjudicado no presente la Constancia de Situación Fiscal en materia obligaciones fiscales relativas a las aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) vigente y positiva, el Instituto se abstendrá de formalizar el contrato correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 fracción XVI de la LAASSP.

4.1.21 [bookmark: _Toc180668701]INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.

Escrito mediante el cual el licitante deberá indicar si en los documentos que proporciona al IMSS se contiene información de carácter confidencial o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de éstos que la contengan, así como el fundamento y motivación por los cuales considera que tengan ese carácter, para lo cual el licitante utilizará el ANEXO NUMERO 12 (DOCE) “INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL”. 

Cabe señalar que de no clasificarse la información por parte del Licitante en los términos señalados, o no señalar motivo y fundamento de la clasificación, la información presentada como parte de su proposición técnica, legal y económica tendrá tratamiento de información de carácter público de conformidad con el artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral Cuadragésimo del “ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas” publicado en el DOF el día 15 de abril del 2016. 


En caso de que la documentación o información proporcionada por el licitante no sea susceptible de clasificarla como reservada o confidencial, el licitante podrá presentar un escrito libre en el que especifique tal circunstancia o bien se informa a los licitantes que para el caso de los escritos y anexos que no le apliquen a su representada, podrá presentarlos con la leyenda “No aplica”. 

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

4.1.22 [bookmark: _Toc180668702]ESCRITO DE NO CONFLICTO DE INTERÉS.

A fin de dar cumplimiento al artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas donde manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. ANEXO NUMERO 13 (TRECE) MANIFESTACIÓN QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

4.1.23 [bookmark: _Toc180668703]PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES.

A fin de fomentar las mejores prácticas en la prevención de conflictos de interés, los particulares podrán formular el manifiesto señalado en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 del Anexo Segundo del Acuerdo por el que se expide el “Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, para personas físicas o, en su caso, para personas morales, el cual podrá realizarse a través de la dirección electrónica www.gob.mx/buengobierno y/o https://manifiesto.buengobierno.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. 

El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto, mismo que será necesario presentar como parte de su proposición, de conformidad con la Guía de Operación del Sistema del Manifiesto de los Particulares, disponible en la misma dirección electrónica, lo anterior en términos del numeral 13 de la presente Convocatoria 

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

4.1.24 [bookmark: _Toc180668704]DECLARACIÓN DE NO COLUSIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA.

Escrito mediante el cual el licitante manifieste una declaración de integridad que conoce la Ley Federal de Competencia Económica. ANEXO NUMERO 14 (CATORCE) “DECLARACIÓN DE NO COLUSIÓN. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA”.

Este escrito es a sugerencia de la Comisión Federal de Competencia Económica, siendo optativa al licitante la presentación del mismo.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

4.1.25 [bookmark: _Toc180668705] NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).

No aplica 

4.1.26 [bookmark: _Toc150857285][bookmark: _Toc151058925][bookmark: _Toc156907963][bookmark: _Toc180668706] RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE.

En el ANEXO NUMERO 19 (DIECINUEVE) “RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA” de la Convocatoria se relacionan los documentos que deben presentar los licitantes; se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante y por ser una licitación electrónica, podrá enviarse en varios archivos electrónicos.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

4.2 [bookmark: _Toc180668707]PROPUESTA TÉCNICA

Los licitantes para la presentación de sus proposiciones deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstas en el ANEXO 26 (VEINTISEIS) y en el ANEXO NÚMERO 27 (VEINTISIETE) TERMINOS Y CONDICIONES de la presente, para lo cual deberán enviar a través de la Plataforma COMPRAS MX la documentación solicitada en el ANEXO 26 (VEINTISEIS) ANEXO TECNICO y en el incisos d) y e) del ANEXO NÚMERO 27 (VEINTISIETE) TERMINOS Y CONDICIONES, respectivamente, debiendo el licitante garantizar la correcta entrega de los servicios.

CABE SEÑALAR QUE LA FALTA DE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS REFERIDOS CON ANTELACIÓN AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

El licitante deberá presentar su propuesta técnica en papel membretado foliada y con firma autógrafa del representante legal o apoderado legal o por persona facultada para ello.

4.3 [bookmark: _Toc180668708]PROPUESTA ECONÓMICA.

Los licitantes deberán presentar en papel preferentemente membretado y preferentemente estampada la firma de su Representante Legal, Apoderado Legal o persona facultada para ello su propuesta económica, misma que deberá estar foliada en cada una de sus fojas de manera consecutiva. La firma electrónica del Licitante o apoderado(s)  que presente o formule la proposición, valida toda la propuesta presentada.

La propuesta económica enviada a través de la Plataforma COMPRAS MX podrá presentarse en formato PDF (sin utilizar baja resolución), formato imagen o equivalente, además de presentarse en formato Excel. En caso de comprimir archivos, no deberá depender de otro (s) programa (s) y/o procedimiento (s) para realizar la apertura de los mismos.

El licitante deberá presentar su propuesta económica debidamente requisitada con la información solicitada en el ANEXO NUMERO 15 (QUINCE) “PROPUESTA ECONÓMICA”. 

El precio unitario ofertado deberá ser truncado a dos decimales, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, cuando el licitante no lo haya realizado así, la convocante realizará dicho truncamiento para efectos de la evaluación económica y adjudicación correspondiente.

Los montos que integren la propuesta económica deben estar truncados a dos decimales, no redondeados.

Se precisa que en los parámetros económicos de Compras MX se debe capturar la información solicitada en la plataforma para cada una de las Partidas que oferte el licitante, considerando que deben requisitarse todos los campos que se relacionen con la partida ofertada.

LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, CONFORME A LOS REQUISTOS AQUÍ PLANTEADOS AFECTA LA SOLVENCIA Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

5. [bookmark: _Toc180668709]CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES.

En el presente procedimiento de contratación se aplicará el Criterio de Puntos y Porcentajes, de conformidad con lo señalado en los artículos 47 y 48 fracción I de la LAASSP, 100 del RLAASSP, y el inciso c) de Términos y Condiciones.

Así como los Lineamientos para la Aplicación del Criterio de Evaluación de Proposiciones a través del Mecanismo de Puntos o Porcentajes en los Procedimientos de Contratación (Décimo Lineamiento) publicados el 10 de diciembre de 2010 en el Diario Oficial de la Federación.

No se considerarán las proposiciones, cuando no cotice la totalidad del servicio requerido.

5.1 [bookmark: _Toc180668710]CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA LEGAL-ADMINISTRATIVA. 

La evaluación legal-administrativa será realizada por el Área Contratante, verificando que la documentación presentada por el licitante cumpla con los requisitos solicitados en el numeral 4.1 de la Convocatoria, así como los que se deriven del acto de la junta de aclaraciones y que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la propuesta, observando que exista congruencia en la información proporcionada.

Los escritos que se presenten con motivo de cumplir lo solicitado en el numeral 4.1, se verificará que sea congruente con la información proporcionada en el ANEXO NÚMERO 1 (UNO) “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA”.

Se verificará el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la SABG, y que corresponda con la manifestación presentada en cumplimiento al numeral 4.1.3 de la Convocatoria.

Por disposición de la SABG se verificará en la Plataforma COMPRAS MX la relación de las personas que se encuentren impedidas de formalizar contrato con el IMSS conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la LAAASP, que consta en el sistema electrónico de la Plataforma COMPRAS MX.

Se verificará que el escrito de declaración de integridad solicitada en el numeral 4.1.4. de la Convocatoria y la manifestación de nacionalidad del numeral 4.1.5 de la Convocatoria, contengan la información solicitada, respectivamente. 

Ademas, en caso de que el (los) licitante(s) sea(n) MIPYMES, se verificará que la documentación del numeral 4.1.6 de la Convocatoria contenga la información solicitada en el ANEXO NUMERO 5 (CINCO) “ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)”

En caso de que se presente proposición conjunta, numeral 4.1.7 de la Convocatoria se verificará que el convenio presentado, cumpla con la información señalada en el ANEXO NUMERO 6 (SEIS) MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA”, de la Convocatoria el Área Contratante evaluará los términos legales del convenio, y el Área Técnica, la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada integrante, en términos del numeral 4.2.2.1.15 del MAAGMAASSP.

Para tal efecto, el Área Técnica remitirá al Área Contratante, en lo que corresponde al ambito de su competencia, la evalaución técnica de los convenios de participación conjunta, de cada uno de los licitantes; manifestando de ser el caso que dicho convenio de participación conjunta cumple con los aspectos técnicos para la prestación del servicio, o en su defecto, establecerá los motivos y razones por los cuales el convenio de participación conjunta no cumple con los aspectos técnicos para la prestación del servicio.

5.2. [bookmark: _Toc180668711]CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Con fundamento en el artículo 40, fracción XVI, 47 y 48 fracción I de LAASSP, las proposiciones que se reciban en el acto de presentación y apertura de proposiciones se evaluarán a través del criterio de Puntos y Porcentajes. 

Para aquellos licitantes que presenten proposición conjunta, numeral 4.1.7 de la Convocatoria se verificará que el convenio presentado, cumpla con la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada integrante en los aspectos técnicos para la prestación del servicio,, en términos del numeral 4.2.2.1.15 del MAAGMAASSP, remitiendo dicha evaluación al Área Contratnete, en terminos de lo establecido en el numeral 5.1 de la Convocatoria. 

Los licitantes deberán considerar lo establecido en el inciso c) del ANEXO NÚMERO 27 (VEINTISIETE) TERMINOS Y CONDICIONES. 

La evaluación de la documentación técnica se realizará por el Área Técnica, conforme al numeral 4.2.2.1.16 del MAAGMAASSP.

El Área Técnica, será la encargada de remitir en una única cédula de evaluación por licitante evaluado, debidamente autorizada y firmada con el resultado de la evaluación técnica al Área Contratante, especificando claramente si el licitante cumple o no con los requisitos que afectan la solvencia.

5.3. [bookmark: _Toc180668712]CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

El Área Contratante procederá a realizar la Evaluación Económica con apoyo del Área Requirente y/o Técnica conforme a los numerales 4.39 primer párrafo y 5.3.10, inciso a) de las POBALINES, así como del numeral 4.2.2.1.17 del MAAGMAASSP, de aquellas proposiciones que cumplan con los requisitos solicitados en los numerales 4.1 y 4.2 de la presente Convocatoria.

Para efectos de la evaluación de la propuesta económica, se tomarán en consideración los siguientes criterios:

a) La evaluación económica se realizará conforme lo establecido en los artículos 48, fracción I de la LAASSP y 100 del Reglamento, segundo párrafo.

b) Se verificará que la propuesta económica y datos contenidos en el ANEXO NUMERO 15 (QUINCE) “PROPUESTA ECONÓMICA”, cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria, analizando la concordancia de la información plasmada en dicha propuesta, así como las operaciones aritméticas.

c) En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario de los servicios ofertados. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que, de presentarse errores en los volúmenes solicitados, estos podrán corregirse.

d) La evaluación de las propuestas se realizará por partida completa y la adjudicación se realizará de la misma forma, a quien haya cumplido con los requisitos legales-administrativos, técnicos y económicos establecidos en la presente Convocatoria y oferte el precio más bajo.

e) Los precios ofertados, deberán ser fijos durante toda la vigencia del contrato sin excepción y no se encontrarán sujetos a ajustes.

f) Los servicios objeto de esta licitación deberán cotizarse en pesos mexicanos, sin incluir el IVA. 

Se precisa que en los parámetros económicos de Compras MX se debe capturar la información solicitada en la plataforma para cada una de las Partidas que oferte el licitante, considerando que deben requisitarse todos los campos que se relacionen con la partida ofertada. 

6. [bookmark: _Toc180668713]CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO.

Las proposiciones presentadas en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, serán desechadas cuando incurran en alguna de estas causales: 

a. Se desecharán las proposiciones que no estén firmadas electrónicamente con la firma electrónica que emite el SAT al licitante participante (es decir, cuando la firma sea de una persona diversa y no la del licitante o apoderado(s)  participante) para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

b. En caso de proposición conjunta, cuando la firma electrónica no sea de aquel consorciado designado en el convenio como representante común, de conformidad con el artículo 45, tercer párrafo de la LAASSP.

c. Cuando los sobres en los que se contenga la información/documentación de su proposición contengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

d. Cuando los documentos que exhiban los licitantes, no sean legibles imposibilitando el análisis integral de la propuesta, y esto conlleve a un faltante o carencia de información que afecte su solvencia.

e. Cuando la información proporcionada en cumplimiento del numeral 4.1, discrepe o no corresponda, resulte incompleta o incongruente a la proporcionada en el ANEXO NÚMERO 1 (UNO)  “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA”.

f. Cuando el objeto social del licitante no se encuentre relacionado con el objeto del procedimiento de contratación. 

g. Cuando no presente escrito, o de presentarlo no lo haga con la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad”, de que el licitante, socios o accionistas y representante legal, no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP, de acuerdo con el numeral 4.1.3 y el ANEXO NÚMERO 3 (TRES) “ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP” de la Convocatoria, o bien se compruebe fehacientemente que la manifestación es falsa.

h. Cuando no presente escrito o de presentarlo, no lo haga con la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad” que la empresa que representa se abstendrá por sí misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, asimismo que dicha empresa por sí misma o por interpósita persona, se abstendrá de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la LAASSP y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica. 

i. Que la empresa y el(los) producto(s) y servicios no se encuentran sancionados por la SSA y COFEPRIS. Que en caso de resultar adjudicado se obliga a liberar al IMSS de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al numeral 4.1.4 y el ANEXO NUMERO 4 (CUATRO) “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD” de la Convocatoria.

j. Cuando se encuentre en el supuesto del numeral 4.1.6 y no presente ANEXO NÚMERO 5 (CINCO) “ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) o de presentarlo, no lo haga con la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad”, o bien que la información contenida en el mismo sea insuficiente, deficiente o incongruente con la información del licitante. 

k. La falta de presentación de los escritos o manifestaciones, o de presentarlos, no los haga con la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que se soliciten como requisito de participación en la Convocatoria y que estos sean obligatorios, será motivo de desechamiento por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen, conforme al artículo 83 antepenúltimo párrafo del RLAASSP.

l. En caso de participación conjunta, cuando no se presente el convenio respectivo, o cuando el mismo no cumpla con lo establecido en el artículo 45 del LAASSP, así como las manifestaciones de una sola obligación ya sea mancomunada o solidaria, pero no las dos, o cuando el convenio de participación conjunta no cumpla la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada integrante en los aspectos técnicos para la prestación del servicio. 

m. Cuando el licitante o en caso de proposición conjunta alguno de sus integrantes presente más de una proposición para la misma partida.

n. Que no envíen a través de la Plataforma COMPRAS MX o que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 4.1 (los establecidos en los numerales 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15, 4.1.16, 4.1.17, 4.2 y 4.3, ANEXO 26 (VEINTISEIS)  ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 27 (VEINTISIETE) TERMINOS Y CONDICIONES y Anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 36 de la LAASSP.

o. Cuando no exista congruencia entre la descripción técnica del licitante, con las especificaciones técnicas solicitadas en el ANEXO 26 (VEINTISEIS)  ANEXO TECNICO, así como en el ANEXO NÚMERO 27 (VEINTISIETE) TERMINOS Y CONDICIONES y sus anexos, de la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones.

p. Cuando no exista correspondencia entre la descripción de los servicios ofertados, con los folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíen los licitantes como sustento de lo ofertado.

q. Cuando el licitante no presente el contenido referenciado de los folletos, catálogos o referencia gráfica de los equipos, con su traducción simple al español, en idioma del país de origen, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones, los cuales deberán estar debidamente referenciados.

r. Si de las visitas efectuadas, investigaciones y/o compulsas realizadas, se comprueba que algún licitante presentó documentación falsa y/o proporcione información no verídica o se obtenga información respecto a incumplimientos o deficiencias en los servicios prestados por parte del licitante.

s. Cuando sólo se presente la propuesta técnica y no se presente la propuesta económica de la partida en la que participe o viceversa.

t. Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los servicios objeto de la Convocatoria, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

u. Si se comprueba algún indicio de colusión o acuerdo entre los licitantes se dará aviso a la autoridad competente. 

v. Cuando no cotice el 100% de la cantidad de los servicios solicitados por partida de la presente Convocatoria.

w. Cuando el licitante modifique o altere las cantidades mínimas o máximas (en su caso) referenciales solicitadas en la presente Convocatoria.

x. Cuando la propuesta económica presente precios escalonados o condicionados.

y. Cuando no capture en los parámetros económicos de la Plataforma Compras MX la información solicitada para cada una de las Partidas que oferte el licitante, considerando que deben requisitarse todos los campos que se relacionen con la partida ofertada. En su caso, capture precios unitarios distintos a los cotizados o montos distintos a los solicitados en caso de tratarse de una contratación por montos. 

z. Cuando presenten la propuesta económica en moneda extranjera.

aa. Cuando el precio unitario resulte superior o muy inferior al precio estimado de contratación derivado de la Investigación de Mercado.

ab. Cuando el precio unitario ofertado resulte no aceptable derivado de la Investigación de Mercado. 

ac. Cuando el importe de la propuesta exceda el presupuesto establecido en el numeral DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

ad. Cuando no cotice la totalidad de los servicios solicitados por partida.

ae. Cuando no obtenga al menos 45 puntos, derivado de la evaluación técnica. 

af. La proposición será desechada, por la falta de cualquiera de los documentos y/o el incumplimiento de alguna de las especificaciones de la(s) partida(s); la falta de claridad y/o precisión de cualquiera de los requisitos, que afecten la solvencia de la proposición o información establecida en esta Convocatoria, por ser considerados indispensables conforme lo establecido en la fracción IV del artículo 83 del RLAASSP..

ag. Cuando se compruebe que en el procedimiento de contratación participaron licitantes que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común, circunstancia que será reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes o en cualquier otro documento en que se le reconozca con tal calidad, por tener una participación accionaria en el capital social, conforme a lo estipulado en el artículo 71 fracción VIII de la LAASSP.

La proposición será desechada, por la falta de cualquiera de los documentos y/o el incumplimiento de alguna de las especificaciones de las partidas; la falta de claridad y/o precisión de cualquiera de los requisitos, que afecten la solvencia de la proposición o información establecida en esta Convocatoria, por ser considerados indispensables conforme lo establecido en la la fracción IV del artículo 83 del RLAASSP.

7. [bookmark: _Toc180668714]DE LA ADJUDICACIÓN.

La adjudicación será por partida completa conforme al ANEXO 26 (VEINTISEIS) ANEXO TECNICO, Apéndices, ANEXO NÚMERO 27 (VEINTISIETE) TERMINOS Y CONDICIONES, al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme al criterio de evaluación establecido, con los requisitos legales-administrativos, técnicos y económicos de la Convocatoria. 

Sólo se podrá adjudicar el contrato al licitante o licitantes cuyas proposiciones cumplieron los requisitos legales, su propuesta técnica obtuvo igual o más puntuación o unidades porcentuales a la mínima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta económica dé como resultado la mayor puntuación o unidades porcentuales, después de haberse efectuado el cálculo correspondiente de acuerdo con el objeto de la contratación.

En caso de empate entre dos o más proposiciones, se dará preferencia en primer término a las Micro Empresas, a continuación se considerará a las Pequeñas Empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores empresas nacionales, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que tenga el carácter de Mediana Empresa.

De no actualizarse los supuestos de los párrafos anteriores; y, en caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación, o no haber empresas del Sector antes señalado, y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación, conforme a los artículos 48 de la LAASSP y 102 de su Reglamento.

En el caso de las proposiciones presentadas por medios electrónicos, el sorteo por insaculación se realizará a través de COMPRAS MX, conforme a las disposiciones administrativas que emita la SABG

8. [bookmark: _Toc180668715]INCONFORMIDADES.

De acuerdo con lo dispuesto en artículo 95 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad en las oficinas de la SABG ubicadas en Avenida de los Insurgentes Sur 1735, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, México, Ciudad de México o ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social ubicado en Av. Revolución número 1586, Colonia San Ángel, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, C.P. 01000, Ciudad de México.

Asimismo, se señala que tales inconformidades podrán presentarse mediante la Plataforma COMPRAS MX en la dirección electrónica https://upcp-COMPRAS MX.hacienda.gob.mx/ Lo anterior, contra actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento. 

9. [bookmark: _Toc525225679][bookmark: _Toc180668716]CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN, PARTIDA(S), O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTA.

Con fundamento en el artículo 51 de la LAASSP, la Convocante podrá cancelar la presente licitación, o partida(s) o concepto(s), incluidos en ésta, por caso fortuito o fuerza mayor; de igual manera se podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al IMSS, previo a la comunicación del fallo por parte del Área Requirente.

Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de la contratación y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al Instituto.

10. [bookmark: _Toc180668717]DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTO DESIERTO Y/O PARTIDA DESIERTA

Con fundamento en el artículo 51 de la LAASSP y 106 del Reglamento se podrá declarar desierta la Licitación en los siguientes casos:

Cuando no se  presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura o cuando la totalidad de las presentadas no cubran los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación pública, o los precios de todas las partidas no sean aceptables o no convenientes si así lo considera la convocante en este último caso, conforme a lo previsto en los artículos 48 fracción II, y 51 de la Ley. 

11. [bookmark: _Toc180668718]FORMATOS QUE FACILITARÁN Y AGILIZARÁN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

	NÚMERO
	DESCRIPCIÓN

	DOCUMENTACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA

	ANEXO 1
	ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA 

	ANEXO 2
	ESCRITO DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE

	ANEXO 3
	ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP

	ANEXO 4
	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

	ANEXO 5
	ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)

	ANEXO 6
	MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

	ANEXO 7
	MODELO DE CONTRATO

	ANEXO 8
	ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE

	ANEXO 9
	ACEPTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX

	ANEXO 10
	ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES

	ANEXO 11
	AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR SU OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO (32-D) ANTE EL IMSS

	ANEXO 12
	INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL

	ANEXO 13
	MANIFESTACIÓN QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS.

	ANEXO 14
	DECLARACIÓN DE NO COLUSIÓN. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

	ANEXO 15
	PROPUESTA ECONÓMICA

	ANEXO 16
	NO APLICA 

	ANEXO 17
	NO APLICA 

	ANEXO  18
	NO APLICA 

	ANEXO  19
	RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA

	ANEXO 20
	AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

	ANEXO 21
	MANIFESTACIÓN REFERENTE A LOS VÍNCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS, LABORALES, PROFESIONALES, PERSONALES O DE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD, O AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO, CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS

	ANEXO  22
	MANIFESTACIÓN REFERENTE A QUE NO EJECUTA CON OTRO PARTICIPANTE ACCIONES QUE IMPLIQUEN O TENGAN POR OBJETO OBTENER UN BENEFICIO O VENTAJA INDEBIDA EN EL PROCEDIMIENTO

	ANEXO  23
	MANIFESTACIÓN REFERENTE A QUE EN CASO DE RESULTAR GANADOR, NO PODRÁ SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO

	ANEXO 24
	MANIFESTACIÓN REFERENTE AL  REGISTRO ELECTRÓNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES

	ANEXO 25
	MANIFIESTO DE NACIONALIDAD

	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

	ANEXO 26 
	ANEXO TÉCNICO (EN FORMATO WORD Y PDF).

	ANEXO 27
	TÉRMINOS Y CONDICIONES (EN FORMATO WORD Y PDF).



12. [bookmark: _Toc180668719]NOTA INFORMATIVA OCDE.

No aplica 

13. [bookmark: _Toc22644751][bookmark: _Toc180668720]PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES.

Se hace del conocimiento de los licitantes que en el presente procedimiento se observará el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones contenido en el Acuerdo por el que se expidió el mismo, publicado en el DOF el 20 de agosto de 2015, modificado mediante los similares de fecha 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, mismo que puede ser consultado en la sección de la SABG, en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx) a través de la liga https://www.gob.mx/buengobierno. En ese sentido se informa que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme las disposiciones jurídicas aplicables. 

Asimismo, de conformidad con el numeral 2 del Anexo Segundo del referido Acuerdo se hace de conocimiento a los interesados en participar en el presente procedimiento que, tratándose de personas físicas, podrán formular un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tenga la propia persona con el o los servidores públicos siguientes:

I. Presidente de la República; II. Secretarios de Estado; III. Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República; IV. Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal; V. Procurador General de la República; VI. Titulares de entidades; VII. Titulares de órganos reguladores coordinados; VIII. Subprocuradores o titulares de fiscalías especializadas; IX. Comisionados adscritos a órganos reguladores coordinados; X. Subsecretarios, oficiales mayores, consejeros adjuntos, titulares de órganos administrativos desconcentrados, titulares de unidad y directores generales en las dependencias; XI. Directores generales, gerentes, subgerentes, directores o integrantes de los órganos de gobierno o de los comités técnicos de las entidades, y XII. Personal que interviene en contrataciones públicas, en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, incluidos en el Registro que lleva la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Los particulares personas morales, podrán formular por medio de sus representantes legales un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas que a continuación se señalan, con el o los servidores públicos señalados en el párrafo que antecede:

a) Integrantes del consejo de administración o administradores; 
b) Director general, gerente general, o equivalentes; 
c) Representantes legales, y 
d) d) Personas físicas que posean directa o indirectamente cuando menos el diez por ciento de los títulos representativos del capital social de la persona moral.

En ambos casos, los particulares formularán el manifiesto a través de la dirección electrónica https://www.gob.mx/buengobierno y/o https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto, mismo que será necesario presentar como parte de su proposición, de conformidad con la Guía de Operación del Sistema del Manifiesto de los Particulares, disponible en la misma dirección electrónica. A través de dicho medio electrónico los particulares podrán también denunciar presuntos conflictos de interés de los que tengan conocimiento, enunciando las pruebas con las que en su caso cuenten.

Por otra parte, se informa que de conformidad con el numeral 10 de dicho Anexo Segundo, los licitantes podrán presentar una declaración de integridad en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de realizar conductas contrarias a las disposiciones jurídicas aplicables.

Finalmente, se informa que los particulares tienen derecho a presentar queja o denuncia por el incumplimiento de las obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos, ante el Órgano Interno De Control En El Instituto Mexicano Del Seguro Social, o bien, a través del Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas, establecido mediante el Acuerdo publicado en el DOF el día 9 de diciembre de 2015.

14. [bookmark: _Toc180668721]AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

En atención al principio de máxima publicidad establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como de conformidad con el Articulo 119 de dicho ordenamiento, se notifica a las personas morales participantes que no se considerará reservada o confidencial la información que se encuentre en los registros públicos o en fuentes de acceso público, como es el caso de las contrataciones gubernamentales, ya que la información se genera y registra en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal denominado “Compras Mx”, no requiriéndose el consentimiento del titular de la información para permitir el acceso a la misma a través de una versión pública.

En ese tenor, conforme a los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elaboración de Versiones Públicas publicados en el DOF el día 15 de abril de 2016 y sus modificaciones del 29 de julio de 2016, para efecto de las publicaciones en versión pública, se testará la información clasificada como confidencial.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 65 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información de “La Licitación”, así como la versión pública de los requisitos y de la propuesta técnica y económica que presenten los licitantes, será de carácter público una vez emitido el Fallo y publicado en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal denominado “Compras Mx”, conforme a los criterios emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Se informa a los licitantes el AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, el cual se encuentra en el ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE), dicho anexo únicamente es de carácter informativo. 






ÁREA CONTRATANTE



L.E.M. EMMANUEL HERNANDEZ GODINEZ
TITULAR DE LA COORDINACIÓN
DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

























ANEXO 1 (UNO) 
ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA
	(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)	

            (nombre)             , manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido verificados; así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme y suscribir la proposición en la presente Licitación Pública Electrónica Nacional No.__________________ a nombre y representación de: (persona física o moral).

	Registro Federal de Contribuyentes:
Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del licitante o prestador de servicios)
Calle y número:
Colonia:                                                    Demarcación Territorial:
Código Postal:                                          Entidad federativa:
Teléfono:                                                Fax:
Correo electrónico (de la empresa participante):
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                Fecha:             Duración:              
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:
Relación de socios o asociados.-
Apellido Paterno:                                    Apellido Materno:                           Nombre(s):

Descripción del objeto social:
Reformas al acta constitutiva:
Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.



DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE
	Nombre completo del apoderado o representante:

	Dirección del apoderado o representante:

	Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

	Escritura pública número:
	Fecha:

	Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó:



Asimismo, manifiesto que el domicilio señalado es el lugar donde recibiré toda clase de notificaciones que resulten del contrato y convenios que celebren, los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito, deberán ser comunicados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen. Adicionalmente acepto que las notificaciones se realizarán de acuerdo a las establecidas en los artículos 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Nota: Los licitantes extranjeros para acreditar su personalidad, deberá incorporar los datos equivalentes, considerando las disposiciones aplicables en el país de que se trate, manifestando además, bajo protesta de decir verdad, que los documentos entregados cumplen con los requisitos necesarios para acreditar la existencia de la persona moral y del tipo o alcances jurídicos de las facultades otorgadas a sus representantes legales, en caso de no ser licitante extranjero podrá eliminar esta nota.

Protesto lo necesario

(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de ______ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______
(Lugar y fecha)
ANEXO 2 (DOS) 
ESCRITO DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

________, a _____ de ___________________ del 20___.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

El (la) C. __________ (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) __________, en su carácter de representante legal de la empresa _____ (NOMBRE DEL LICITANTE) _________, personalidad que acredita mediante la escritura pública No. __ (NUMERO DE INSTRUMENTO) _______, de fecha __ (DÍA) __ de ___ (MES) ___ de __ (AÑO) ___, protocolizada por el Notario Público/Corredor Público _________ (NOMBRE DE LA PERSONA QUE EMITE EL INSTRUMENTO) _________ Titular de la Notaría No. __ (NÚMERO DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______ de _____ (UBICACIÓN DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______, autorizó expresamente al Instituto Mexicano del Seguro Social que mediante las áreas correspondientes realice toda clase de notificaciones a mi representada a través de medios de comunicación electrónica respecto de la Licitación Pública Electrónica Nacional No. ____________, para la contratación del ______________, específicamente a los correos electrónicos _________________ y ___________.

Lo anterior, se realiza de conformidad con el artículo 35, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de manera supletoria al artículo 13 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
	
Atentamente


(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______

Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO 3 (TRES) 
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

________, a _____ de ___________________ del 20___.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

_________ (Nombre de la persona facultada) __________ con las facultades que la empresa denominada _______________________________________ me otorga. Declaro Bajo Protesta de Decir Verdad lo siguiente: 

Que el suscrito, socios y accionistas y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento, quien participa como licitante, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los artículos 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Licitación Pública Nacional (NÚMERO).

En el entendido que de no manifestarme con veracidad, aceptó que ello sea causa de rescisión administrativa del contrato celebrado con la dependencia o entidad que corresponda.

Atentamente



(Nombre y firma del representante lega/persona facultada l)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______

Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.
ANEXO 4 (CUATRO) DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

___________, ______de___________de_____________

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 29 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, fracción VI, inciso f) y penúltimo párrafo del 83 de su Reglamento; y para efectos de presentar proposición y en su caso poder celebrar el contrato respectivo con este Instituto en relación a la Licitación Pública Electrónica Nacional No. _________________

Me permito manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que la empresa que represento se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; asimismo que dicha empresa por sí misma o por interpósita persona, se abstendrá de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica.

(EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA, DEBERÁ SUSTITUIR EL PÁRRAFO ANTERIOR POR LO SIGUIENTE: “Me permito manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que me abstendré por sí mismo o a través de interpósita persona, de adoptar conductas que induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; asimismo me abstendré por sí mismo o por interpósita persona, de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica.”) EN CASO DE NO SER PERSONA FÍSICA PODRÁ ELIMINAR ESTE PÁRRAFO.

Me permito manifestar que mi representada, así como el(los) producto(s) y servicios que oferto no se encuentran sancionados la SSA y COFEPRIS.

Me permito manifestar que mi representada se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al IMSS de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional.

Atentamente

(Nombre y firma del representante lega/persona facultada l)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______
Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato
ANEXO 5 (CINCO)
ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)

_________ de __________ de _______ (1)

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

Me refiero al procedimiento de _________ (3) ________ No. ________ (4) _______ en el que mí representada, la empresa_________ (5) ________, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________ (6) ________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________ (7) ________, con base en lo cual se estratifica como una empresa _________ (8) ________.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por los artículos 4 fracción, 69, 70 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y demás disposiciones aplicables.

___________ (9) ____________
[bookmark: _Toc450936054][bookmark: _Toc450936161][bookmark: _Toc451342036][bookmark: _Toc451424699][bookmark: _Toc453174910]

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

	NUMERO
	DESCRIPCIÓN

	1
	Señalar la fecha de suscripción del documento.

	2
	Anotar el nombre de la institución convocante.

	3
	Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas.

	4
	Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por la Plataforma COMPRAS MX.

	5
	Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.

	6
	Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.

	7
	Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora

Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación.

Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos.

	8
	Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior. 

	9
	Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.



[bookmark: _Toc460500938]
ANEXO 6 (SEIS)
MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

(NOTA: EN CASO DE QUE EL LICITANTE NO PARTICIPE DE MANERA CONJUNTA, 
NO INTEGRARÁ ESTE ANEXO A SU PROPOSICIÓN Y NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO)

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

1. “El Participante A”, declara que:

1.1	Nombre del participante: ___________________

1.2	Es una sociedad legalmente constituida, de conformidad con las leyes mexicanas, según consta en el testimonio de la escritura pública (póliza) número ____, de fecha ____, otorgada ante la fe del Lic. ____ Notario (Corredor) Público Número ____, del ____, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de ______, en el folio mercantil ____ de fecha _____.

El acta constitutiva de la sociedad ____ (si/no) ha tenido reformas y modificaciones.
Nota: en su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

Los nombres de sus socios son:

_____________________ con Registro Federal de Contribuyentes _____________.

1.3 Tiene los siguientes registros oficiales: Registro Federal de Contribuyentes Número ______________________ y Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social Número _________________________.

1.4 Su representante legal con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente convenio, de conformidad con el contenido del testimonio de la escritura pública número ____ de fecha ____, otorgada ante la fe del Lic. ______ Notario Público Número ___, del _____ e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en el folio mercantil número _____ de fecha ____, manifestando bajo protesta de decir verdad, que dichas facultades no le han sido revocadas, ni limitadas o modificadas en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente instrumento jurídico.

Nombre del representante legal es ______________.

1.5	Su objeto social, entre otros corresponde a: ___________; por lo que cuenta con los recursos financieros, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio.

1.6 	Señala como domicilio legal para todos los efectos que deriven del presente convenio, el ubicado en: __________________________________.

2. “El Participante B”, declara que:

2.1	Nombre del participante: ___________________

2.2	Es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes de los estados unidos mexicanos, según consta el testimonio (póliza) de la escritura pública número ___, de fecha ___, pasada ante la fe del Lic. ____ Notario (Corredor) Público Número ___, del __, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en el folio mercantil número ____ de fecha ____.

El acta constitutiva de la sociedad __ (si/no) ha tenido reformas y modificaciones.

Nota: en su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

Los nombres de sus socios son:
_____________________ con Registro Federal de Contribuyentes ____.

2.3	Tiene los siguientes registros oficiales: Registro Federal de Contribuyentes Número___________ y Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social Número______________.

2.4	Su representante legal, con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente convenio, de conformidad con el contenido del testimonio de la escritura pública número ____ de fecha _____, pasada ante la fe del Lic. _____ Notario Público Número _____, del _____ e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en el folio mercantil número _____ de fecha ____, manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, ni limitadas o modificadas en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente instrumento jurídico.

Nombre del representante legal es ______________.

2.5	Su objeto social, entre otros corresponde a: ___________; por lo que cuenta con los recursos financieros, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio.

2.6	Señala como domicilio legal para todos los efectos que deriven del presente convenio, el ubicado en: ___________________________

(Mencionar e identificar a cuántos integrantes conforman la participación conjunta para la presentación de proposiciones).

3. “Las Partes” declaran que:

3.1	Conocen los requisitos y condiciones estipuladas en la convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Nacional Número ____________.

3.2	Manifiestan su conformidad en formalizar el presente convenio, con el objeto de participar conjuntamente en la licitación, presentando proposición técnica y económica, cumpliendo con lo establecido en la convocatoria de la licitación y con lo dispuesto en los artículos 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 88 de su Reglamento.


Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.- “Participación Conjunta”.

“Las Partes” convienen, en conjuntar sus recursos técnicos, legales, administrativos, económicos y financieros para presentar proposición técnica y económica en la Licitación Pública Electrónica Nacional número _________ y en caso de ser adjudicatario del contrato, se obligan a prestar el servicio objeto del convenio, con la participación siguiente:

Participante “A”: 
(Los integrantes que conforman la participación conjunta para la presentación de proposiciones deberán describir las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones).

Segunda.- Representante Común y Obligado Mancomunado o Solidario, según convenga (elegir sólo uno)

“Las Partes” aceptan expresamente en designar como representante común a (nombre de alguno de los integrantes del consorcio) ____________, representado legalmente por el (la) C. __________________, así como el señalamiento de un domicilio común del consorciado para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en ___________________________; a través del presente instrumento, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con las proposiciones técnica y económica en el procedimiento de licitación, así como para suscribir dichas proposiciones.
Asimismo, convienen entre sí en constituirse en forma _____ (mancomunada o solidaria, según convenga. Elegir sólo uno) _______ para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente convenio, con relación al contrato que sus representantes legales firmen con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), derivado del procedimiento de contratación de la Licitación Pública Electrónica Nacional No. __________________, aceptando expresamente en responder ante el IMSS por las proposiciones que se presenten y, en su caso, de las obligaciones que deriven de la adjudicación del contrato respectivo.

Tercera.- Del Cobro de las Facturas.

“Las Partes” convienen expresamente, que “El Participante______ (nombre del participante a quien se designa), quien será el único facultado para emitir las facturas relativas al servicio que se preste con motivo del contrato que se derive de la Licitación Pública Nacional número _________.

Cuarta.- Vigencia.

“Las Partes” convienen, en que la vigencia del presente convenio será del período durante el cual se desarrolle el procedimiento de la Licitación Pública Electrónica Nacional Número ______, incluyendo, en su caso, de resultar adjudicados, del contrato, el plazo que se estipule en éste y el que pudiera resultar de convenios de modificación.

Quinta.- Obligaciones.

“Las Partes” convienen en que en el supuesto de que cualquiera de ellas que se declare en quiebra o en suspensión de pagos, no las libera de cumplir con sus obligaciones, por lo que cualquiera de ellas que subsista, acepta y se obliga expresamente a responder ____ (mancomunada o solidaria, según convenga. Elegir sólo uno) _______ las obligaciones contractuales a que hubiere lugar.

“Las Partes” aceptan el presente convenio, en el supuesto de que se adjudique el contrato a los integrantes que presentaron una proposición conjunta, el presente convenio formará parte del contrato respectivo, deberá constar en escritura pública, cuando únicamente sea firmado por el representante común, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes




Leído que fue el presente convenio por “Las Partes” y enterados de su alcance y efectos legales, aceptando que no existió error, dolo, violencia o mala fe, lo ratifican y firman, de conformidad en la Ciudad __________________, el día ___________ de _________ de 20___.





	“El Participante A”




	

	“El Participante B”


	[bookmark: _Toc455044420][bookmark: _Toc431292350][bookmark: _Toc428785856][bookmark: _Toc428448817][bookmark: _Toc428197484]Nombre y Cargo
del Apoderado Legal
	
	Nombre y Cargo
del Apoderado Legal




ANEXO 7 (SIETE) MODELO DE CONTRATO
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)








Nota: El modelo de contrato podrá ser descargado de la siguiente liga:  





· https://upcp-COMPRAS MX.buengobierno.gob.mx/Modelos_Contratos.html































ANEXO 8 (OCHO) 	
ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE
PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

________, a _____ de ___________________ del 20___.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

El (la) C. __________ (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) __________, en su carácter de representante legal de la empresa _____ (NOMBRE DEL LICITANTE) _________, personalidad que acredita mediante la escritura pública No. __ (NUMERO DE INSTRUMENTO) _______, de fecha __ (DÍA) __ de ___ (MES) ___ de __ (AÑO) ___, protocolizada por el Notario Público/Corredor Público _________ (NOMBRE DE LA PERSONA QUE EMITE EL INSTRUMENTO) _________ Titular de la Notaría No. __ (NÚMERO DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______ de _____ (UBICACIÓN DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______, autorizó expresamente al Instituto Mexicano del Seguro Social que mediante las áreas correspondientes realice toda clase de notificaciones a mi representada en el (los) domicilio(s) ubicados en calle ______, número ______,colonia _______ código postal ______, municipio _____, estado_______ respecto de la Licitación Pública Electrónica Nacional No. _________________, para la contratación del _________________. 

En consecuencia, manifiesto que el (los) domicilio(s) señalado(s) es (son) el lugar donde recibiré toda clase de notificaciones que resulten del contrato y convenios que celebren, los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito, deberán ser comunicados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

 Adicionalmente acepto que las notificaciones se realizarán de acuerdo a las establecidas en los artículos 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Atentamente



(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______

Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.

[bookmark: _Toc86684976]ANEXO 9 (NUEVE)
ACEPTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

El (la) C. __________ (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) __________, en su carácter de representante legal de la empresa _____ (NOMBRE DEL LICITANTE) _________, personalidad que acredita mediante la escritura pública No. __ (NUMERO DE INSTRUMENTO) _______, de fecha __ (DÍA) __ de ___ (MES) ___ de __ (AÑO) ___, protocolizada por el Notario Público/Corredor Público _________ (NOMBRE DE LA PERSONA QUE EMITE EL INSTRUMENTO) _________ Titular de la Notaría No. __ (NÚMERO DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______ de _____ (UBICACIÓN DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______, manifiesto la aceptación de que se tendrán como no presentada mi proposición y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al IMSS, en términos de lo dispuesto por el numeral 29 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado Plataforma COMPRAS MX”, respecto de Licitación Pública Electrónica Nacional No. __________________, para la contratación del _________________. 

Atentamente



(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______

Nota: 	En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.
	


ANEXO 10 (DIEZ) 	
ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

El (la) C. __________ (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) __________, en su carácter de representante legal de la empresa _____(NOMBRE DEL LICITANTE) _________, personalidad que acredita mediante la escritura pública No. __ (NUMERO DE INSTRUMENTO) _______, de fecha __ (DÍA) __ de ___ (MES) ___ de __ (AÑO) ___, protocolizada por el Notario Público/Corredor Público _________ (NOMBRE DE LA PERSONA QUE EMITE EL INSTRUMENTO) _________ Titular de la Notaría No. __ (NÚMERO DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______ de _____ (UBICACIÓN DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______, manifiesta lo siguiente: 

Mi representada, acepta y conoce en su totalidad la Convocatoria y Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Electrónica Nacional No. __________________, para la contratación del _________________, por lo que cualquier modificación a las mismas, fue considerada por mi representada para la elaboración de mi proposición, de conformidad con el artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Atentamente




(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______

[bookmark: _Toc86684975]Nota: 	En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.
ANEXO 11 (ONCE) 	
AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR SU OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO (32-D) ANTE EL IMSS
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

________________, a _de ________ de____

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

Quien al calce suscribe en mi carácter de (marque solo uno):

[   ]	Persona Física 

[   ]	Representante Legal de Persona Moral 

[   ]	Persona física, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes: _____________________________________________________________.

[   ]	Representante Legal de Persona Moral, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes: ___________________________________.

Y con relación al procedimiento de contratación número___________________________________ AUTORIZO que los funcionarios del IMSS puedan acceder mediante los sistemas electrónicos que para tales efectos disponga la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la consulta en tiempo real y en línea de opinión de cumplimiento en materia de contribuciones de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo anterior, respecto del de la voz, de mi representada y/o mis representadas según corresponda. 

En el entendido de que, de existir discrepancia entre la información consultada por los servidores públicos del IMSS y la(s) opinión(es) de cumplimiento presentada(s) por el de la voz al momento de formalizar el instrumento jurídico respectivo, y aplicando el principio pro homine, prevalecerá(n) la(s) que favorezca(n) al de la voz, a mi representada y/o mis representadas según corresponda.

Atentamente



(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______
[bookmark: _Toc455663489][bookmark: _Toc460500948]Nota: 	En caso de que el LICITANTE sea persona física adecuar el formato 
ANEXO 12 (DOCE)
INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

________________, a _de ________ de____

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

___ (Nombre) ______, en mi carácter de _________________________, de la ___ (Persona Moral) ___, manifiesto por medio de la presente que los documentos contenidos en mi propuesta y remitida a la convocante para la Licitación Pública Electrónica Nacional No. ________________________________________ contiene información de carácter Confidencial y Comercial Reservada, de conformidad con lo siguiente:

	No.
	Documento (1)
	Información a clasificar (2)
	Fundamentación 
(3)
	Motivación 
(4)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(1) Señalar el documento de la proposición que contiene información clasificada.
(2) Precisar que rubro o información del documento es sujeto de clasificación por contener información reservada o confidencial.
(3) Indicar en qué artículos de la LGTAIP o demás disposiciones reglamentarias aplicables, fundamenta la clasificación de la información, ya sea reservada o confidencial.
(4) Indicar los motivos y/o razones por los cuales la información señalada debe ser considerada en alguno de los supuestos de clasificación.

(El licitante deberá de fundamentar y motivar cada uno los numerales de su propuesta administrativa-legal y/o técnica que considere información reservada y/o confidencial. Cabe señalar que de no clasificarse la información por parte del Licitante en los términos antes señalados, la información presentada como parte de su proposición administrativa - técnica - legal - económica tendrá tratamiento de información de carácter público, de conformidad con lo señalado en el artículo 115 de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral Cuadragésimo del “ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas” publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de abril del 2016 .)

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______
[bookmark: _Toc515873603][bookmark: _Toc474930465]Nota: 	En caso de que el LICITANTE sea persona física adecuar el formato 
ANEXO 13 (TRECE)
MANIFESTACIÓN QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS.
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

________________, a _de ________ de____

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

LICITACIÓN PÚBLICA No. ________

___ (Nombre del representante legal) ______, en mi carácter de _______ (carácter que ostenta) __________________, de la ________ (Persona Moral) _________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el representante, los socios o accionistas, y los administradores y/o consejo de administración descritos a continuación: 

	Nombre
	Carácter que ostenta
(Representante Legal, los socios o accionistas, y los administradores y/o consejo de administración)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Las personas descritas con antelación no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público o que a pesar de desempeñarlo, no se actualiza un Conflicto de Interés de conformidad a los señalado en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para la formalización del contrato derivado del procedimiento de Licitación Pública Electrónica Nacional No. _____________________ 

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______

Nota: 	En caso de que el LICITANTE sea persona física adecuar el formato.

[bookmark: _Toc474930466]
ANEXO 14 (CATORCE) 
DECLARACIÓN DE NO COLUSIÓN. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
	
____________________ [Nombre del representante o representante común de ser éste el caso], en representación de ____________ [Nombre de la persona física o moral] (en adelante, e indistintamente, el “Oferente” o “Licitante”), presento la oferta adjunta (en adelante, la “Oferta”): 

Para:
_______________________________________________
[Nombre y Clave del proceso en que participa]

Convocado por:
________________________________________________________________
[Nombre de la Convocante] (En adelante, la “Autoridad Convocante”),

Vengo a presentar por mí y en representación del Oferente, la siguiente declaración de integridad (en adelante, la “Declaración de No Colusión”):

He leído y entiendo los términos de la presente Declaración de No Colusión;

Comprendo que la Oferta que se acompaña será desechada si la Declaración de No Colusión no es verídica y no se ajusta al contenido referido;

Comprendo que si la Declaración de No Colusión no es verídica me expongo a incurrir personalmente y a comprometer la responsabilidad de mi representada, en ilícitos de carácter civil, penal y administrativo, y en especial de las penas en que incurre quien declara con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, en términos del artículo 247 fracción I del Código Penal Federal. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que en términos de las legislaciones aplicables a este procedimiento se contemplan;

Conozco la Ley Federal de Competencia Económica, en particular lo previsto en los artículos 9º y 35 fracciones I, IV, IX y X, así como el artículo 254 bis del Código Penal Federal;

Cada persona cuya firma aparece en la Oferta que se acompaña ha sido autorizada por el Oferente para definir los Términos y Condiciones de la Oferta y para firmarla, en su representación;

Para los propósitos de la presente Declaración de No Colusión y de la Oferta que se acompaña, entiendo que la palabra “Competidor” comprenderá cualquier persona física o moral, además del Oferente, afiliado o no con el Oferente, que:

Haya presentado o pueda presentar una Oferta en el presente proceso;
Podría potencialmente presentar una Oferta en el mismo proceso;

El Oferente declara que (maque con una X uno de los Siguientes cuadros):

[   ] se ha presentado a este proceso en forma independiente si mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo, combinación o convenio con Competidor alguno;

[   ] sí ha entablado consultas, comunicaciones, arreglos, combinaciones, acuerdos o convenios con uno o más competidores respecto de esta Convocatoria. En el documento(s) adjunto(s) declara toda información detallada, incluyendo los nombres de los Competidores y la naturaleza y razones de tales consultas, comunicaciones, acuerdos o convenios. [La información es especialmente relevante cuando la Oferta involucre propuestas conjuntas o esquemas de subcontratación. En este supuesto, se deberán incluir los Términos y Condiciones en que participarán las personas involucradas];

En particular y sin limitar la generalidad de los párrafos 7 (a) o 7 (b), no ha habido consulta, comunicación, acuerdo, arreglo, combinación o convenio con Competidor alguno en relación a:

Precios;
Métodos, factores o fórmulas empleadas para la determinación de precios;
La intención o decisión de presentar o no una Oferta; o bien
La presentación de una oferta que no cumple con las especificaciones del presente proceso; a excepción de lo expresamente estipulado en el párrafo 7 (b) anterior;

Además, no ha existido consulta, comunicación, acuerdo o convenio con Competidor alguno en cuanto a calidad, cantidad, especificaciones o detalles de envío de los productos o servicios referidos en este proceso, a excepción de lo que expresamente autoriza la Autoridad Convocante o conforme a los hechos relevados en concordancia con el párrafo 7 (b) anterior;

Los términos de la Oferta que se adjunta no han sido ni serán revelados por el Oferente, para conocimiento de algún Competidor, en forma directa o indirecta con el objeto o efecto de manipular, fijar, o concentrar precios; manipular, establecer o concertar métodos, factores o fórmulas empleadas para la determinación de precios; afectar o inducir la intención o decisión de presentar o no una Oferta; o bien la presentación de una oferta que no cumple con las especificaciones del presente proceso.

Además, los términos de la oferta que se adjunta no han sido ni serán revelados por el Oferente, para conocimiento de algún Competidor, en forma directa o indirecta con el objeto o efecto de manipular, fijar, o concertar la calidad, cantidad, especificaciones o detalles de envío de los productos o servicios referidos en este proceso o conforme a lo expuesto en el párrafo 7 (b) anterior.

Asimismo, manifiesto que:

Mi representada [   ] SI [   ] NO ha sido investigada o formado parte de un expediente de investigación por la Comisión Federal de Competencia Económica, independientemente del resultado de dicha investigación. 

Mi representada [   ] SI [   ] NO ha sido sancionada (independientemente de que la sanción se hubiera controvertido en alguna instancia judicial o extrajudicial y del resultado del recurso que se hubiera interpuesto) por la Comisión Federal de Competencia Económica o por algún tribunal o autoridad competente en la materia, y en términos de lo dispuesto por los Capítulos II o IV del Título VII de la Ley Federal de Competencia Económica. 

Alguno(s) [   ] Ninguno [   ] de mis socios, comisarios, consejeros, administradores, directorios, gerentes, directivos, ejecutivos, agentes, representantes o apoderados y, en general, personas que incidan en el control efectivo de mi representada ha sido (o se encuentra) inhabilitado por la Comisión Federal de Competencia Económica en términos de la Fracción X del Articulo 127 de la Ley Federal de Competencia Económica, o ha sido sancionado por la Comisión Federal de Competencia Económica o por algún tribunal o autoridad competente en la materia, y en términos de los Capítulos II o IV del Título VII de la Ley Federal de Competencia Económica. 






________________________________________
(Nombre y Firma)
(Fecha)
[bookmark: _Toc474930454]Nota: 	En caso de que el LICITANTE sea persona física adecuar el formato 
ANEXO 15 (QUINCE)
PROPUESTA ECONÓMICA 
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Se solicita enviar el presente documento a través de Plataforma COMPRAS MX en formato editable Excel y en PDF.

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. 
	FECHA
	DIA
	MES
	AÑO


	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE ________________________________________________________________
R.F.C.________________________________________________________________________________________________
	
	
	

	DOMICILIO: ___________________________
	           NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS:__________________
	
	
	

	TELÉFONO:_______________________________________
CORREO ELECTRÓNICO  _________________________
	FAX ________________________________________

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	LOS SERVICIOS PROPUESTOS SE APEGAN A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA POR EL IMSS Y QUE SE INDICAN EN EL REQUERIMIENTO DE LA CONVOCATORIA 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	RENGLÓN
	INMUEBLE
	LOCALIDAD 
	C.C
	U.I
	UNIDAD 
	CANTIDAD
	SERVICIOS
	TOTAL SERVICIOS 
	PRECIO UNITARIO 
	IMPORTE TOTAL 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL
	 

	IVA
	 

	TOTAL 
	 




EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICION Y QUE LOS PRECIOS COTIZADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PROPUESTO SE APEGA A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA POR EL IMSS

ATENTAMENTE
__________________________________________
[bookmark: _Toc180668722](NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL)











[bookmark: _Toc162367287][bookmark: _Toc150857328][bookmark: _Toc151058984]ANEXO 16 (DIECISÉIS) 
 
NO APLICA 








[bookmark: _Toc22644769]
































ANEXO 17 (DIECISIETE)
NO APLICA 












































ANEXO 18 (DIECIOCHO)
NO APLICA 












































ANEXO 19 (DIECINUEVE) 	
 RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA

(Se solicita que en el presente documento se indique los folios en que se encuentra cada parámetro en formato PDF)

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

NOMBRE DEL LICITANTE: ___________________________________________

	DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA
	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA
	CUMPLE
	OBSERVACIONES

	
	
	SI
	NO
	

	Acreditamiento de Personalidad Jurídica. Anexo 1
	4.1.1 *
	
	

	Dirección de correo electrónico del licitante. Anexo 2
	4.1.2
	
	

	Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP. Anexo 3
	4.1.3 *
	
	

	Declaración de Integridad. Anexo 4
	4.1.4 *
	
	

	Manifiesto de Nacionalidad.
	4.1.5 *
	
	

	Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Anexo 5
	4.1.6 *
	
	

	Convenio de participación conjunta. Anexo 6
(Solamente en caso de que el licitante participe de manera conjunta)
	4.1.7 *
	
	

	Identificación oficial vigente.
	4.1.8
	
	

	Modelo de Contrato Anexo 7
	2.11
	
	

	Domicilio para recibir notificaciones. Anexo 8
	4.1.9
	
	

	Aceptación de las disposiciones del Plataforma COMPRAS MX. Anexo 9
	4.1.10
	
	

	Aceptación de la Convocatoria y Junta de Aclaraciones. Anexo 10
	4.1.11
	
	

	Autorización para consultar su opinión de cumplimiento (32-D). Anexo 11
	4.1.13
	
	

	Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitidas por el SAT.
	4.1.18
	
	

	Opinión de obligaciones en materia de Seguridad Social.
	4.1.19
	
	

	Constancia de cumplimiento INFONAVIT.
	4.1.20
	
	

	Información reservada y confidencial. Anexo 12
	4.1.21
	
	

	Escrito de no conflicto de Interés. Anexo 13
	4.1.22
	
	

	Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.
	4.1.23
	
	

	Declaración de no colusión de la Comisión Federal de Competencia Económica. Anexo 14
	4.1.24
	
	

	Propuesta Económica Anexo 15
	4.3 *
	
	

	No Aplica
	4.1.25
	
	

	No Aplica
	4.1.5.1
	
	

	No Aplica
	4.1.5.1
	
	

	Manifestación referente a los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad, o afinidad hasta el cuarto grado, con las personas servidoras públicas, ANEXO 21
	4.1.13 *
	
	

	MANIFESTACIÓN REFERENTE A QUE NO EJECUTA CON OTRO PARTICIPANTE ACCIONES QUE IMPLIQUEN O TENGAN POR OBJETO OBTENER UN BENEFICIO O VENTAJA INDEBIDA EN EL PROCEDIMIENTO ANEXO 22
	4.1.12 *
	
	

	Manifestación referente a que en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento ANEXO 23
	4.1.15 *
	
	

	Manifestación referente al  registro electrónico de personas físicas y morales ANEXO 24
	4.1.16 *
	
	

	Relación de documentos requeridos en la convocatoria. Anexo 19
	4.1.26
	
	



	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA
	CUMPLE
	OBSERVACIONES

	
	
	SI
	NO
	

	I.	Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el APÉNDICE NO. 1 (UNO): “CATÁLOGO DE CONCEPTOS” y “DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO”, presentando para el efecto la documentación que se detalla en los rubros a), b), c) y d) de la Tabla No. 1 “Ponderación de Rubros y Subrubros”.
	TERMINOS Y CONDICIONES 
INCISO e)
Fracción I
	
	
	

	II.	Dictamen técnico por cada equipo realizado por el licitante, conforme a la visita que realice en las Unidades Médicas, para verificar el estado de los equipos a los que se realizará los servicios de mantenimiento correctivo, al terminó de ésta, se realizara dictamen técnico que se deberá adjuntar a la propuesta técnica del licitante, la cual deberá estar firmada y avalada por el Jefe de Conservación, las cuales  se adjuntarán a la propuesta técnica de acuerdo al inciso g) de Términos y Condiciones
	TERMINOS Y CONDICIONES 
INCISO e)
Fracción II
	
	
	

	III.	Copia simple de los documentos descritos en el inciso e) de Anexo Técnico.
	TERMINOS Y CONDICIONES 
INCISO e)
Fracción III
	
	
	

	IV.	Copia simple de los documentos indicados en el inciso d) de Términos y Condiciones.
	TERMINOS Y CONDICIONES 
INCISO e)
Fracción IV
	
	
	

	V.	El Licitante acreditará que cuenta con el respaldo de proveedores; para esto deberá presentar por lo menos 3 (tres) carta de respaldo y/o solidarias de fabricantes o distribuidores mayoristas de materiales y refacciones utilizados para el servicio, con una fecha no mayor a 3 meses previo a la fecha de publicación de la convocatoria. Los documentos deberán ser en hoja membretada firmados y sellados por el representante legal de la empresa mencionada.
	TERMINOS Y CONDICIONES 
INCISO e)
Fracción V
	
	
	

	VI.	Deberá presentar listado de precios de las refacciones consideradas de alta especialidad para realizar mantenimiento correctivo, las cuales, en caso de requerirse, la autorización quedará a criterio del jefe de conservación, sin estar obligado a la adquisición de las refacciones con el proveedor.   
	TERMINOS Y CONDICIONES 
INCISO e)
Fracción VI
	
	
	

	VII.	El licitante deberá presentar en papel membretado, firmado por su representante y/o apoderado legal, la persona que atenderá todo lo relacionado al servicio de mantenimiento, en el cual se deberá incluir: 

	Fotografía
	Nombre
	Cargo 
	Área 
	Correo electrónico 
	Número telefónico fijo
	Número telefónico móvil

	TERMINOS Y CONDICIONES 
INCISO e)
Fracción VII
	
	
	

	VIII.	El proveedor deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que su representada cuenta con experiencia, infraestructura técnica, humana, material, financiera y administrativa suficiente para proporcionar el servicio de mantenimiento, en forma continua y permanente.
	TERMINOS Y CONDICIONES 
INCISO e)
Fracción VIII
	
	
	

	IX.	El proveedor deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que en caso de que se haga acreedor a penalización o deductiva por atraso o incumplimiento en la realización de los servicios o entrega de refacciones y no envíe al administrador o auxiliar de contrato, la (s) nota (s) de crédito, autoriza al IMSS a realizar el cargo de la sanción a las facturas pendientes de pago de cualquier contrato que esté formalizado con el proveedor.
	TERMINOS Y CONDICIONES 
INCISO e)
Fracción IX
	
	
	

	X.	El proveedor deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que los servicios de mantenimiento correctivo que surjan después de haber entregado los equipos a entera satisfacción del Instituto, los realizará en un plazo no mayor de 24 horas a partir del primer reporte, así mismo el equipo quedará funcionando en óptimas condiciones en un plazo no mayor a 48 hrs.
	TERMINOS Y CONDICIONES 
INCISO e)
Fracción X
	
	
	

	XI.	El proveedor deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que si al realizar los servicios de mantenimiento correctivo es necesario retirar el equipo de la unidad, dejará otro equipo de iguales o similares características en calidad de préstamo, durante el tiempo que tarde el diagnóstico y/o reparación del equipo del Instituto.
	TERMINOS Y CONDICIONES 
INCISO e)
Fracción XI
	
	
	

	XII.	El proveedor deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que realizará el servicio de mantenimiento con refacciones nuevas y originales, acordes a la marca y modelo del equipo, previa muestra al Jefe de Conservación antes de su instalación y entrega posterior de las sustituidas.
	TERMINOS Y CONDICIONES 
INCISO e)
Fracción XII
	
	
	




	DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA
	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA
	CUMPLE
	OBSERVACIONES

	
	
	SI
	NO
	

	Propuesta Económica 
Anexo 15
	4.3 *
	
	
	



EL NO PRESENTAR LOS DOCUMENTOS QUE SE IDENTIFICAN CON (*) AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. 









ANEXO 20 (VEINTE) 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
	
(El presente Anexo únicamente es de carácter informativo por lo que no deberá incluirse en la proposición y no será causal de desechamiento la no presentación de la misma.)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con domicilio en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fracc. El Palmar II, Fracción II C.P. 42088 en Pachuca de Soto, Hidalgo, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?

Los datos personales que se recabarán son: datos de identificación, datos de contacto y datos patrimoniales y/o financieros.

No se recabarán datos personales sensibles.

Los datos personales recabados serán incorporados y tratados en los expedientes de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios que efectúe el IMSS, en los cuales tenga alguna participación como oferente y/o proveedor; lo anterior para las siguientes finalidades:

Acreditar su existencia legal y/o personalidad jurídica, así como identidad, con motivo de su participación en procedimientos de contratación, en la formalización de contratos y/o convenios modificatorios, así como en los procedimientos de rescisión de contratos y conciliación.

Realizar notificaciones relacionadas con los procedimientos de contratación, formalización de contratos y/o convenios modificatorios, procedimientos de rescisión de contratos y conciliación.

Formalización de instrumentos contractuales derivados de los procedimientos de contratación.

Dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia comunes que marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (por lo que se refiere a nombre y firma de licitantes, proveedores adjudicados y/o representantes legales).

Atender las solicitudes de acceso a la información relacionadas con los procedimientos de contratación (por lo que se refiere a nombre y firma de licitantes, proveedores adjudicados y/o representantes legales).

Para dichas finalidades no es necesario el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales.
Fundamento para el tratamiento de datos personales.

El tratamiento de los datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 3, fracción XXVIII, 22, fracciones I, V y VIII, 26, 27, 28 de la LGPDPPSO; 19, 64, 65 fracción XXVI y 123 de la LGTAIP; 251, fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social, 29, fracción VII, 33 bis, cuarto párrafo, 37, fracción IV, 45, fracción IV, 56 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 58, fracción II, 83, fracción III, inciso i) y fracción VI, 88, fracción II, 93 fracciones I y II de su Reglamento, artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del IMSS, artículo 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, numeral 7.1.3.1 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, y el Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo por transmisión electrónica o en medio magnético, así como la documentación que las mismas podrán requerir a los proveedores para que éstos acrediten su personalidad en los procedimientos de licitación pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 1997.

Transferencia de datos personales.

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de autoridad competente que estén debidamente fundados y motivados.

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)?

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición directamente ante la Unidad de Transparencia del IMSS, ubicada en Av. Paseo de la Reforma, No. 476, Col. Juárez, C.P. 06600, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la página: http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, o en el correo electrónico unidad.enlace@imss.gob.mx.

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO, puede acudir a la Unidad de Transparencia y/o enviar un correo electrónico a la dirección citada.

Cambios al aviso de privacidad

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.

En caso de que se efectúen cambios, los mismos se comunicarán a través de la página de internet institucional, www.imss.gob.mx, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones.

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Para qué finalidades recabamos sus datos?

Acreditar su existencia legal y/o personalidad jurídica, así como identidad, con motivo de su participación en procedimientos de contratación, en la formalización de contratos y/o convenios modificatorios, así como en los procedimientos de rescisión de contratos y conciliación.

Realizar notificaciones relacionadas con los procedimientos de contratación, formalización de contratos y/o convenios modificatorios, procedimientos de rescisión de contratos y conciliación.

Formalización de instrumentos contractuales derivados de los procedimientos de contratación.

Dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia comunes que marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (por lo que se refiere a nombre y firma de licitantes, proveedores adjudicados y/o representantes legales).

Atender las solicitudes de acceso a la información relacionadas con los procedimientos de contratación (por lo que se refiere a nombre y firma de licitantes, proveedores adjudicados y/o representantes legales).

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de autoridad competente que estén debidamente fundados y motivados.

Si desea conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral, puede consultarlo en el sitio de internet institucional, www.imss.gob.mx, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones.










































ANEXO NO. 21 (VEINTIUNO) 
“MANIFESTACIÓN REFERENTE A LOS VÍNCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS, LABORALES, PROFESIONALES, PERSONALES O DE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD, O AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO, CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS”
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Lugar y Fecha.,  a _____ de ___________________ del 20___.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
PRESENTE 

Me refiero al procedimiento de _________________ Núm. _______________ en el que mí representada, ________ ________, participa a través de la presente propuesta.

Al respecto ______________, en mi carácter de _________________________, de la ___(Persona Moral)___, y en los términos de lo previsto en numeral 4.2, Documentación distinta a la proposición (legal-administrativa), de la Convocatoria para la Licitación Pública Electrónica Nacional citada en el párrafo anterior, manifiesto bajo protesta de decir verdad que quien suscribe y los siguientes socios o accionistas:

1. 
2.

No tienen vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con las personas servidoras públicas que establece el Protocolo de Actuación en Contrataciones.

(En caso de algún socio o accionista tenga vínculos o relaciones como las descritas, se deberá indicar el nombre del socio o accionista y señalar el vínculo o la relación con la persona servidora pública de que se trate).
Protesto lo necesario
______________________________________________________
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)














ANEXO NO. 22 (VEINTIDOS) 
“ESCRITO DE NO BENEFICIO O VENTAJA”
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Lugar y Fecha.,  a _____ de ___________________ del 20___.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
PRESENTE 

Me refiero al procedimiento de _________________ Núm. _______________ en el que mí representada, ________ ________, participa a través de la presente propuesta.

Al respecto ______________, en mi carácter de _________________________, de la ___(Persona Moral)___, y en los términos de lo previsto en numeral 4.2, Documentación distinta a la proposición (legal-administrativa), de la Convocatoria para la Licitación Pública Electrónica Nacional citada en el párrafo anterior, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que mi representada no ejecuta con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento.


Protesto lo necesario
______________________________________________________
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)



















APENDICE NO. 23 (VEINTITRES) 
“ESCRITO DE NO SUBCONTRATAR A LICITANTES”
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Lugar y Fecha.,  a _____ de ___________________ del 20___.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
PRESENTE 


Me refiero al procedimiento de _________________ Núm. _______________ en el que mí representada, ________ ________, participa a través de la presente propuesta.

Al respecto ______________, en mi carácter de _________________________, de la ___(Persona Moral)___, y en los términos de lo previsto en numeral 4.2, Documentación distinta a la proposición (legal-administrativa), de la Convocatoria para la Licitación Pública Electrónica Nacional citada en el párrafo anterior, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:


Que mi representada, en caso de resultar ganadora, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento.


Protesto lo necesario
______________________________________________________
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)










	







APÉNDICE NO. 24 (VEINTICUATRO) 
“ESCRITO DE REGISTRO ELECTRÓNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES”
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Lugar y Fecha.,  a _____ de ___________________ del 20___.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
PRESENTE 

Me refiero al procedimiento _________ (Licitación Pública) _________ No. _____ (Número de Procedimiento) ____ en el que mi representada, la empresa __________________ (nombre o razón social del LICITANTE) _____________participa a través de la presente propuesta.

Al respecto ______________, en mi carácter de _________________________, de la ___(Persona Moral)___, manifiesto lo siguiente:

Que mi representada, está (o deberá estar) inscrita en el registro electrónico de personas físicas y morales a que hace referencia el artículo 86 de esta Ley.


Protesto lo necesario

______________________________________________________
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)




















ANEXO NUMERO NÚMERO 25 (VEINTICINCO) 
ESCRITO DE NACIONALIDAD MEXICANA

Lugar y Fecha.,  a _____ de ___________________ del 20___.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
PRESENTE 


Me refiero al procedimiento _________ (Licitación Pública Nacional Electrónica) _________ No. _____ (Número de Procedimiento) ____ en el que mi representada, la empresa __________________ (nombre o razón social del licitante) _____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en numeral 4.1.5., Manifiesto de Nacionalidad), de la convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica citada en el párrafo anterior, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:


•	Conforme al artículo 58 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que mi representada es de nacionalidad mexicana, para participar en el procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica.

•	Conforme al artículo 83, fracción VIII del Reglamento de la citada Ley que el origen de los servicios que oferto, serán de origen nacional.



Protesto lo necesario
_____________________________________________________
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)




















[bookmark: _MON_1809866515]ANEXO 26 (VEINTISÉIS) ANEXO TÉCNICO
[bookmark: _MON_1816524100]El presente anexo corresponde a la información proporcionada por el Área Requirente para el procedimiento de contratación que nos ocupa
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ANEXO 27 (VEINTISIETE) TÉRMINOS Y CONDICIONES 
El presente anexo corresponde a la información proporcionada por el Área Requirente para el procedimiento de contratación que nos ocupa
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MODELO DE CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LAASSP.



CONTRATO (ABIERTO O CERRADO) PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE (DESCRIPCIÓN), CON CARÁCTER (NACIONAL / INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE LOS TRATADOS / INTERNACIONAL ABIERTA) QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN LO SUCESIVO “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, REPRESENTADA POR (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN SU CARÁCTER DE (SEÑALAR CARGO DEL REPRESENTANTE), Y POR LA OTRA, (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA MORAL), (SI ES CONJUNTA MENCIONAR EL NOMBRE DE CADA UNO DE ELLOS) EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, (SÓLO SI EL PROVEEDOR ES PERSONA MORAL MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO): REPRESENTADA POR (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL), EN SU CARÁCTER DE (SEÑALAR EN SU CASO EL CARÁCTER DEL REPRESENTANTE): APODERADO, REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR ÚNICO O PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), (MENCIONAR CADA UNO DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS QUE DE MANERA CONJUNTA FORMALIZAN EL CONTRATO) A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:



DECLARACIONES



1. 	“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” declara que: 



I.1	Es una “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, de conformidad con (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULE SU EXISTENCIA), cuya competencia y atribuciones se señalan en (NUMERAL Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS EN LOS QUE SE REGULEN SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS). 



I.2	Conforme a lo dispuesto por (NUMERAL Y ORDENAMIENTO JURÍDICO EN EL QUE SE REGULEN SUS FACULTADES O INSTRUMENTO NOTARIAL EN EL QUE SE LE OTORGA LAS FACULTADES), el C. (NOMBRE Y CARGO DEL O LA REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), es el servidor público que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que, por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio.



I.3	De conformidad con (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN EL QUE SE REGULEN SUS FACULTADES) suscribe el presente instrumento el C. (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), (SEÑALAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), con R.F.C. (INCORPORAR RFC), designado para dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, informando a “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente contrato. 



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE REQUERIR QUE EL INSTRUMENTO JURÍDICO SEA FIRMADO POR MÁS SERVIDORES PÚBLICOS, SE DEBERÁ AGREGAR LA SIGUIENTE DECLARACIÓN TANTAS VECES FIRMANTES SEAN AÑADIDOS Y RECORRER LOS NUMERALES SUBSECUENTES. 



I.4	De conformidad con (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS FACULTADES) suscribe el presente instrumento el C. (NOMBRE DEL FIRMANTE X), (SEÑALAR CARGO DEL FIRMANTE X), R.F.C. (INCORPORAR RFC DEL FIRMANTE X), facultado para (INCORPORAR FACULTADES Y PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO).



I.5	La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de (TIPO DE PROCEDIMIENTO) de carácter (INCORPORAR EL CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO), al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (CITAR LOS NUMERALES) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LAASSP”, y (CITAR LOS NUMERALES) de su Reglamento.



I.6	“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante (NÚMERO Y FECHA DE OFICIO), emitido por la _____________________. 



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE TRATE DE UN CONTRATO PLURIANUAL, SE DEBERÁ CONSIGNAR EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA SHCP EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO, COMO SIGUE:



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (EN SU CASO EL TITULAR DE LA ENTIDAD) autorizó la plurianualidad mediante el oficio número (NÚMERO Y FECHA DE OFICIO).



INSTRUCCIÓN: SI LA CONTRATACIÓN ES PREVIA A LA AUTORIZACIÓN DE SU PRESUPUESTO, CONFORME AL ARTÍCULO 33, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LAASSP (ANTICIPADA) MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO:



En caso de que se trate de una contratación cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en que se formalice, se deberá consignar el oficio de autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 146 de su Reglamento.



I.7	Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° (RFC DEPENDENCIA O ENTIDAD).



I.8	Tiene establecido su domicilio en ________________________________________ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE APLIQUE REDUCCIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.



I.9	De la revisión al historial de cumplimiento en materia de contrataciones en el Registro Único de Participantes, se advierte que “EL PROVEEDOR” cuenta con un grado de cumplimiento (INDICAR EL RANGO), por lo que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” determina procedente efectuar la reducción del monto de la garantía por un porcentaje de _____.



INSTRUCCIÓN: CUANDO LA PROPOSICIÓN GANADORA HAYA SIDO PRESENTADA EN FORMA CONJUNTA POR VARIAS PERSONAS, LAS DECLARACIONES SE DEBERÁN FORMULAR POR CADA UNO DE ELLOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 88 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP.



II.	“EL PROVEEDOR” declara que (TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA):



II.	“EL PROVEEDOR”, por conducto de su representante declara que (TRATÁNDOSE DE PERSONA MORAL):



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, INCORPORAR A CADA UNO DE LOS PROVEEDORES QUE LA INTEGRAN, EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LOS NUMERALES II. A III.1



INSTRUCCIÓN: SI ES PERSONA FÍSICA INCORPORAR LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES II. Y II.1 



II.1	Es una persona física, de nacionalidad _____________lo que acredita con ___________________ (EN EL CASO DE PERSONAS EXTRANJERAS DESCRIBIR EL DOCUMENTO) __________________, expedida por ___________________.



INSTRUCCIÓN: SI ES PERSONA MORAL, ATENDER A LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES II. A II.2



II.2	Es una persona moral legalmente constituida mediante (DESCRIBIR EL INSTRUMENTO PÚBLICO QUE LE DA ORIGEN Y EN SU CASO LAS MODIFICACIONES QUE SE HUBIERAN REALIZADO), denominada (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL), cuyo objeto social es _____________, entre otros, (OBJETO SOCIAL), inscrita en el Registro Público de la Propiedad de ____________ con el folio ______ de fecha ______. 



II.2	La o el C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su carácter de __________________, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita con (INSTRUMENTO NOTARIAL DE CONSTITUCIÓN O PODER OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL), mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta no le ha sido limitado ni revocado en forma alguna.



INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, DEBERÁN PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE APOSTILLADA. 



II.3	Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.



II.4	Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC PROVEEDOR).



II.5	Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.



II.6	Tiene establecido su domicilio en ________________________________________ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.



III.	De “LAS PARTES”:



III.1	Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:



CLÁUSULAS



PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.



“EL PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la prestación del servicio de (DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA), en los términos y condiciones establecidos en la (CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN), este contrato y sus anexos (NUMERAR Y DESCRIBIR LOS ANEXOS) que forman parte integrante del mismo. 



SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. 



INSTRUCCIÓN: TRATÁNDOSE DE CONTRATO CERRADO Y ANUAL, MOSTRAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad de $ (MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS) más impuestos que asciende a $ (IMPUESTOS), que hace un total de (MONTO TOTAL CON IMPUESTOS).



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER CERRADO Y PLURIANUAL, MOSTRAR LA TABLA Y LOS DOS PÁRRAFOS SIGUIENTES:



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR” que el monto total de los servicios es por la cantidad de $ (MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS) más impuestos que asciende a $ (IMPUESTOS), lo que hace un total de (MONTO TOTAL CON IMPUESTOS) importe que se cubrirá en cada uno de los ejercicios fiscales, de acuerdo a lo siguiente:



		Ejercicio Fiscal

		Monto sin impuestos

		Monto con impuestos



		(INCORPORAR EJERCICIO FISCAL)

		 (MONTO SIN IMPUESTOS DEL EJERCICIO)

		 (MONTO CON IMPUESTOS DEL EJERCICIO) 



		Se agregarán tantos se hayan programado

		

		



		TOTAL:

		$(MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS)

		 (MONTO TOTAL CON IMPUESTOS)







Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria, con que cuente “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes.



INSTRUCCIÓN: LOS MONTOS Y PRECIOS SE PODRÁN INDICAR EN MONEDA EXTRANJERA, CUANDO ASÍ SE HAYA DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN XIII DE LA LAASSP.



El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en (TIPO DE MONEDA) es(son):



		Partida

		Descripción *

		Unidad*

		Cantidad *

		Precio unitario *

		Precio total antes de imp. *

		Precio total después de imp. *



		

		

		

		

		

		

		







INSTRUCCIÓN: INDICAR EL ANEXO CORRESPONDIENTE



El precio unitario es considerado fijo y en (TIPO DE MONEDA) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del servicio de (DESCRIPCIÓN), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE HAYA PREVISTO VARIACIÓN DE PRECIOS, Y SE CUENTE CON UNA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE SE CONSIDERARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN:



El precio unitario será considerado en (TIPO DE MONEDA), y podrá ser modificado conforme a la siguiente: (ESTABLECER LA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN).



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER ABIERTO Y ANUAL INCORPORAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 



 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad mínima de (MONTO MÍNIMO TOTAL DEL CONTRATO) más impuestos por $_____________ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA) y un monto máximo de (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO), más impuestos que asciende a $_______ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER PLURIANUAL ABIERTO, MOSTRAR LA TABLA Y LOS TRES PÁRRAFOS SIGUIENTES:



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR” que el monto mínimo de la prestación de servicios objeto del presente contrato para los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) es por la cantidad de (MONTO MÍNIMO TOTAL) más impuestos que asciende a $_____________ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).



Asimismo, que el monto máximo de los servicios para los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) es por la cantidad de un monto máximo de (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO), más impuestos que asciende a $_______ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA). 



Importes mínimos y máximos a pagar en cada ejercicio fiscal de acuerdo a lo siguiente:



		Ejercicio Fiscal

		Monto mínimo

		Monto máximo



		 (INCORPORAR EJERCICIO FISCAL)

		 (MONTO MÍNIMO ANUAL SIN IMPUESTOS)

		 (MONTO MÁXIMO ANUAL SIN IMPUESTOS)



		Se agregarán tantos se hayan programado

		

		



		TOTAL SIN IMPUESTOS:

		 (MONTO MÍNIMO TOTAL)

		 (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO)







Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD), quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria, con que cuente “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes.



INSTRUCCIÓN: LOS MONTOS Y PRECIOS SE PODRÁN INDICAR EN MONEDA EXTRANJERA, CUANDO ASÍ SE HAYA DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN XIII DE LA LAASSP.



INSTRUCCIÓN: INDICAR EL(LOS) PRECIO(S) UNITARIO(S):



El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en (TIPO DE MONEDA) es (son):



		Partida

		Descripción *

		Unidad *

		Precio unitario *

		Cantidad Mínima *

		Cantidad Máxima *

		Precio Total Mínimo *

		Precio Total Máximo *



		

		

		

		

		

		

		

		







INSTRUCCIÓN: INDICAR EL ANEXO CORRESPONDIENTE.



El precio unitario es considerado fijo y en (TIPO DE MONEDA) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del servicio de (DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.



INSTRUCCIÓN: EN CASO QUE SE HAYA PREVISTO VARIACIÓN DE PRECIOS, Y SE CUENTE CON UNA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE SE CONSIDERARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN Y SE ELIMINARÁ EL PÁRRAFO ANTERIOR:



El precio unitario será considerado en (TIPO DE MONEDA), y podrá ser modificado conforme a la siguiente: (ESTABLECER LA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN).



INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE QUE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUIERA DEL USO INTENSIVO DE MANO DE OBRA QUE IMPLIQUE UN COSTO SUPERIOR AL TREINTA POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS:



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR”, que se aplicará la siguiente fórmula (ESTABLECER LA FÓRMULA PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN), cuando la prestación del servicio requiera de un uso intensivo de mano de obra que implique un costo superior al 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato.



O BIEN



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR”, que se aplicará el mecanismo de ajuste que reconozca el incremento a los salarios mínimos, cuando la prestación del servicio requiera de un uso intensivo de mano de obra que implique un costo superior al 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato.



TERCERA. ANTICIPO. 



INSTRUCCIÓN: SÓLO EN CASO DE QUE NO SE OTORGUE ANTICIPO, MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO:



Para el presente contrato “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no otorgará anticipo a “EL PROVEEDOR”



INSTRUCCIÓN: SÓLO EN CASO DE QUE SE OTORGUE ANTICIPO, MOSTRAR LO SIGUIENTE:



Se otorgará a “EL PROVEEDOR”, un anticipo del _______________ por ciento sobre el monto total del contrato equivalente a $_____________ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA). 



CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. 



 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido (otra temporalidad o calendario establecido) o porcentaje de avance (pagos progresivos), conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el "ANEXO _______" que forma parte integrante de este contrato.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” realizará el pago en un plazo máximo de 17 (diecisiete) días hábiles siguientes, contados a partir del envío y verificación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a través de la Plataforma, y con la aceptación del Administrador del presente contrato, previa entrega de los bienes. 



INSTRUCCIÓN: TRATÁNDOSE DE PROVEEDORES EXTRANJEROS, PRESENTAR LA FACTURA QUE SE EMITA CONFORME A LAS REGLAS DEL PAÍS DE ORIGEN. 



El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. 



De conformidad con el artículo 135 del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.



El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la “LAASSP”.



El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada a través de la Plataforma.



El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. 



Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.



“EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.



El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE PAGO EN MONEDA EXTRANJERA, INDICAR LA FUENTE OFICIAL QUE SE TOMARÁ PARA LLEVAR A CABO LA CONVERSIÓN Y LA TASA DE CAMBIO O LA FECHA A CONSIDERAR PARA HACERLO.



La fuente oficial para la conversión de la moneda extranjera será el Banco de México y la fecha a considerar será ___________________.



Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 73, párrafo tercero, de la “LAASSP”.



INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE QUE AÚN NO SEA POSIBLE ENVIAR LA FACTURA ELECTRÓNICA POR LA PLATAFORMA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DEBERÁ SEÑALAR LA FORMA DE ENTREGA DE LA MISMA.



QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.



La prestación de los servicios, se realizará conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en el (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN DICHOS PLAZOS, CONDICIONES Y ENTREGABLES O EN SU DEFECTO REDACTARLOS, LOS CUALES FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO).



Los servicios serán prestados en los domicilios señalados en el (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LOS DOMICILIOS, O EN SU DEFECTO REDACTARLOS) y fechas establecidas en el mismo.



En los casos que derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en la prestación del servicio o incumplimiento en las especificaciones técnicas, “EL PROVEEDOR” contará con un plazo de_________ para la reposición o corrección, contados a partir del momento de la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.



SEXTA. VIGENCIA.



“LAS PARTES” convienen en que la vigencia del presente contrato será del (INCORPORAR FECHA DE INICIO) al (INCORPORAR FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO).



SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.



“LAS PARTES” están de acuerdo que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o la cantidad de los servicios, de conformidad con el artículo 74 de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.



 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad de los servicios solicitados, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de “EL PROVEEDOR”.



De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de “LAS PARTES”.



En los supuestos previstos en el párrafo anterior, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso. 



Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse a través de la Plataforma, por el servidor público de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual “EL PROVEEDOR” realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 136, último párrafo del Reglamento de la “LAASSP”, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.



 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.



OCTAVA. GARANTÍA DE LOS SERVICIOS.



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE NO SE REQUIERA GARANTÍA SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO, AÑADIR LO SIGUIENTE:



Para la prestación de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que “EL PROVEEDOR” presente una garantía por la calidad de los servicios contratados.



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SÍ SE REQUIERA GARANTÍA SOBRE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, AÑADIR LO SIGUIENTE:



“EL PROVEEDOR” se obliga con “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a entregar al inicio de la prestación del servicio, una garantía por la calidad de los servicios prestados, por (INCORPORAR NUMERO DE MESES) meses, la cual se constituirá (INDICAR LA FORMA DE GARANTIZARLA), pudiendo ser mediante la póliza de garantía, en términos de los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.



NOVENA. GARANTÍA(S). 



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE OTORGAR ANTICIPO, AÑADIR LO SIGUIENTE:



A) GARANTÍA DE ANTICIPO



“EL PROVEEDOR” entregará a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, previamente a la entrega del anticipo una garantía constituida por la totalidad del monto del(os) anticipo(s) recibido(s).



El otorgamiento de anticipo, deberá garantizarse en los términos de los artículos 69, de la “LAASSP”, y 126, fracción V, de su Reglamento. 



Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de anticipo podrá realizarse de manera electrónica.



Una vez amortizado el cien por ciento del anticipo, el servidor público facultado por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de dicha obligación contractual y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía, lo que comunicará a “EL PROVEEDOR”.



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE PROCEDA LA CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCORPORAR LO SIGUIENTE:



B) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO



Conforme a los artículos 69, fracción II, 70, fracción (SEÑALAR LA FRACCIÓN I EN EL CASO DE DEPENDENCIAS O II EN EL CASO DE ENTIDADES), de la “LAASSP”; 130, párrafo tercero, fracción III, y 151 de su Reglamento “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir una garantía (EN CASO DE SER INDIVISIBLE) indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato; (EN CASO DE SER DIVISIBLE) divisible y en este caso se hará efectiva en proporción al incumplimiento de la obligación principal, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a favor de la (TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN O DE LA ENTIDAD), por un importe equivalente al (INCORPORAR EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO) del monto total del contrato, sin incluir el IVA. 



Dicha fianza deberá ser entregada a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del presente contrato.



Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.



En caso de que “EL PROVEEDOR” incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.



La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de “EL PROVEEDOR”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.



En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el artículo 136, último párrafo del Reglamento de la “LAASSP”, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.



Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato, podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por “EL PROVEEDOR” cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.



Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el Administrador del contrato, procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía cumplimiento del contrato, lo que comunicará a “EL PROVEEDOR”.



INSTRUCCIÓN: PARA EL CASO DE EXCEPTUAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR TRATARSE DE SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO, MOSTRAR EL PÁRRAFO SIGUIENTE:



Con fundamento en los artículos 15 y 294, fracción VI de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, “EL PROVEEDOR” se encuentra exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, ya que las aseguradoras no se encuentran obligadas a presentar una póliza de fianza que garantice el cumplimiento de sus contratos.



INSTRUCCIÓN: PARA EL CASO DE EXCEPTUAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUANDO SE PRESTEN LOS SERVICIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DÍAS NATURALES A LA FIRMA DEL CONTRATO, MOSTRAR EL PÁRRAFO SIGUIENTE:



Cuando la prestación de los servicios, se realice en un plazo menor a diez días naturales, “EL PROVEEDOR” quedará exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 69, último párrafo de la "LAASSP".



La constancia de recepción de los servicios que ampare, que los mismos se prestaron dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, se integrará en el expediente de contratación de la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.



En términos de lo establecido en el artículo 69, segundo párrafo de la "LAASSP" se exceptúa a “EL PROVEEDOR” de la presentación de la garantía de cumplimiento, ya que la contratación se fundamenta en (UTILIZAR EL FUNDAMENTO REQUERIDO EN EL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN _____O 55 DE LA “LAASSP”) y a la petición de exceptuar a “EL PROVEEDOR” de presentar la garantía del cumplimiento del contrato, formulada por el titular del área requirente de los servicios, en términos de las políticas bases y lineamientos de la dependencia o entidad.



INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE QUE, POR LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS, SE REQUIERA LA GARANTÍA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS, AÑADIR LO SIGUIENTE:



C) GARANTÍA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS



“EL PROVEEDOR” deberá responder por los defectos, vicios ocultos y por la calidad de los servicios prestados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este contrato, convenios modificatorios respectivos y en la legislación aplicable, de conformidad con los artículos 75, párrafo segundo de la “LAASSP” y 142, párrafo tercero de su Reglamento. 



“EL PROVEEDOR”, quedará liberado de su obligación, una vez transcurridos (INCORPORAR NUMERO DE MESES), contados a partir de la fecha en que conste por escrito la recepción física de los servicios prestados, siempre y cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no haya identificado defectos o vicios ocultos en la calidad de los servicios prestados, así como cualquier otra responsabilidad en los términos de este contrato y convenios modificatorios respectivos.



INSTRUCCIÓN: CUANDO LA GARANTÍA DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO O VICIOS OCULTOS SE PRESENTE A TRAVÉS DE UNA FIANZA, SE DEBERÁN OBSERVAR LOS MODELOS DE PÓLIZA DE FIANZAS CONSTITUIDAS COMO GARANTÍA EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APROBADOS EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 15 DE ABRIL DE 2022, QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DENOMINADA COMPRAS MX.





DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.



“EL PROVEEDOR”, se obliga a: 



a) Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.

b) Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.

c) Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.

d) Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 156 del Reglamento de la “LAASSP”. 

e) Mantener al corriente sus obligaciones fiscales durante la vigencia del presente contrato

INSTRUCCIÓN: EL SIGUIENTE INCISO, SERÁ OBLIGATORIO PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 125, PÁRRAFO QUINTO DEL RLAASSP.

f) Entregar bimestralmente, las constancias de cumplimiento de la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que utilice para la prestación de los servicios.



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE ESTIPULAR OBLIGACIONES ADICIONALES, AGREGAR LOS INCISOS QUE SE REQUIERAN.



DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, se obliga a:



a) Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo en los términos convenidos la prestación de los servicios objeto del contrato.



b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.



INSTRUCCIÓN: EL SIGUIENTE PÁRRAFO APARECERÁ SIEMPRE QUE HAYA EXISTIDO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.



c) Extender a “EL PROVEEDOR”, por conducto del servidor público facultado, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE ESTIPULAR OBLIGACIONES ADICIONALES, AGREGAR LOS INCISOS QUE SE REQUIERAN.



DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS 



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” designa como Administrador(es) del presente contrato a (INCORPORAR NOMBRE DE LA, EL O LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO), con RFC (INCORPORAR RFC), (INCORPORAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.



Los servicios se tendrán por recibidos previa revisión del Administrador del presente contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través del Administrador del contrato, rechazará los servicios, que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose “EL PROVEEDOR” en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondiente.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través del Administrador del contrato, podrá aceptar los servicios que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición del servicio, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.



DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra “EL PROVEEDOR” conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las cuales se calcularán por un (EN CASO DE EXISTIR SÓLO UN PORCENTAJE, SEÑALAR PORCENTAJE DE DEDUCTIVA) % sobre el monto de los servicios, (EN CASO DE ESTABLECER POR DIVERSOS CONCEPTOS DEDUCTIVAS REMITIR AL ANEXO CORRESPONDIENTE), proporcionados en forma parcial o deficiente. Las cantidades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.



De no existir pagos pendientes, se requerirá a “EL PROVEEDOR” que realice el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o de la Entidad. En caso de negativa se procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.



Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos.



El cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el Administrador del contrato de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, cuyá notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los (   ) días posteriores al incumplimiento parcial o deficiente.



DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.



En caso que “EL PROVEEDOR” incurra en atraso en el cumplimiento conforme a lo pactado para la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el Anexo (No.___) parte integral del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por conducto del Administrador del contrato aplicará la pena convencional equivalente al (INCORPORAR PORCENTAJE DE PENA CONVENCIONAL)%, (EN CASO DE EXISTIR SÓLO UN PORCENTAJE O ESTABLECER DIVERSOS PORCENTAJES REMITIR AL ANEXO CORRESPONDIENTE) por cada (CALCULAR PERIODICIDAD DE PENA) de atraso sobre la parte de los servicios no prestados, de conformidad con este instrumento legal y sus respectivos anexos.



El Administrador del contrato determinará el cálculo de la pena convencional, cuya notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los (   ) días posteriores al atraso en el cumplimiento de la obligación de que se trate. 



El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.



El pago de la pena podrá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o la Entidad; o bien, a través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comúnmente como Nota de Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por concepto de los servicios, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.



El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato. 



Cuando “EL PROVEEDOR” quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, en los supuestos previstos en la “LAASSP”, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 20% (veinte por ciento) del monto de los servicios prestados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el artículo 142, cuarto párrafo del Reglamento de la “LAASSP”.



INSTRUCCIÓN: PARA EL CASO DE CONTRATACIONES CON CAMPESINOS O GRUPOS URBANOS MARGINADOS, COMO PERSONAS FÍSICAS O MORALES, COOPERATIVAS U ORGANISMOS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA CERTIFICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL, INCLUYENDO AQUELLOS CUYO OBJETO SEA LA INCLUSIÓN LABORAL DE MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES, ASÍ COMO ALGUNA ORGANIZACIÓN CONSTITUIDA O CONFORMADA POR GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN XI, DE LA LAASSP, EL ÁREA CONTRATANTE DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL MONTO MÁXIMO DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO SERÁ DEL 10% (DIEZ POR CIENTO), CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 142 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”.



DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.



“EL PROVEEDOR” se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.



DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.



INSTRUCCIÓN: CUANDO NO SE REQUIERA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO INCORPORAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 



Para la prestación de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que “EL PROVEEDOR” contrate una póliza de seguro por responsabilidad civil.



INSTRUCCIÓN: CUANDO SE REQUIERA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO INCORPORAR LOS SIGUIENTES DOS PÁRRAFOS: 



“EL PROVEEDOR” se obliga a contratar una póliza de seguro por su cuenta y a su costa, expedida por una Institución Nacional de Seguros, debidamente autorizada, en la cual se incluya la cobertura de responsabilidad civil, que ampare los daños y perjuicios y que ocasione a los bienes y personal de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así como, los que cause a terceros en sus bienes o personas, con motivo de la prestación del servicio materia del presente contrato.



La póliza deberá contener las siguientes coberturas:



INSTRUCCIÓN: DESCRIBIR LAS COBERTURAS, ATENDIENDO A LAS NECESIDADES, TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO



DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE.



“EL PROVEEDOR” se obliga bajo su costa y riesgo, a trasportar los bienes e insumos necesarios para la prestación del servicio objeto de este contrato, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en el (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LOS DOMICILIOS, O EN SU DEFECTO REDACTARLOS) del presente contrato.



DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS.



Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR”, mismos que no serán repercutidos a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.



DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.



“EL PROVEEDOR” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.



Se exceptúa de lo anterior en el caso de fusión, escisión, o transformación de sociedades, siempre que la nueva sociedad que resulte cuente con la solvencia técnica, jurídica y económica exigidas al adjudicarse el contrato, cumpla con lo dispuesto en el Reglamento de la “LAASSP” y no se encuentre en los supuestos de impedimento previstos en la “LAASSP”.



VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.



“EL PROVEEDOR” será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros.



De presentarse alguna reclamación en contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, por cualquiera de las causas antes mencionadas, “EL PROVEEDOR”, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.



En caso de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, “EL PROVEEDOR” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.



VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.



"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratará de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales. 



Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.



Por tal motivo, “EL PROVEEDOR” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato. 



Asimismo “EL PROVEEDOR” deberá observar lo establecido en el Anexo aplicable a la Confidencialidad de la información del presente contrato.



VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.



Con fundamento en el artículo 80 de la “LAASSP” y 150, segundo párrafo, fracción II, de su Reglamento, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podrá suspender la prestación de los servicios, de manera temporal, quedando obligado a pagar a  “EL PROVEEDOR”, aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados, y en su caso, se reintegrarán los anticipos no amortizados, así como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y acreditamiento.



Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” así lo determina; y en caso que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se podrá iniciar la terminación anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente.



VIGÉSIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuando concurran razones de interés general, de común acuerdo o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede.



Cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará a “EL PROVEEDOR” hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen que precise las razones o las causas justificadas que le dieron origen a la misma, una vez notificada la terminación anticipada, se extinguirá el contrato, lo que dará lugar a formalizar el finiquito entre las partes.



En el finiquito se harán constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la terminación anticipada, además, en su caso, pactará en el mismo el reembolso al proveedor de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. 



VIGÉSIMA CUARTA. RESCISIÓN.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en alguna de las siguientes causales: 



a) Contravenir los términos pactados para la prestación de los servicios, establecidos en el presente contrato;

b) Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;

c) Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

d) Suspender total o parcialmente y sin causa justificada la prestación de los servicios del presente contrato;

e) No realizar la prestación de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos;

f)  No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen;

g) Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;

h) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato; 

i) No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;

j) Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato;

INSTRUCCIÓN: EL SIGUIENTE INCISO, SERÁ OBLIGATORIO PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 125, PÁRRAFO QUINTO DEL RLAASSP.

k) No presentar bimestralmente, las constancias de la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que utilice para la prestación de los servicios;

INSTRUCCIÓN: CUANDO NO SE HAYA REQUERIDO LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SE UTILIZARÁ EL SIGUIENTE TEXTO 

“En caso de que la suma de las penas convencionales exceda el 20% del monto total del contrato;”

l) Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el límite máximo establecido para las deducciones;

m)  Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en los términos de lo dispuesto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del presente instrumento jurídico;

n)  Impedir el desempeño normal de labores de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

o) Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, cuando sea extranjero;

p) No presentar la opinión favorable de sus obligaciones fiscales, cada (ESTABLECER PERIODICIDAD) durante la vigencia del presente contrato, y

q) Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.



Para el caso de optar por la rescisión del contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” comunicará por escrito a “EL PROVEEDOR” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.



Transcurrido dicho término “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en un plazo de 10 (diez) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL PROVEEDOR”, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a “EL PROVEEDOR” dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de “EL PROVEEDOR”. 



Iniciado un procedimiento de conciliación “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.



Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se realiza la prestación de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de que continúa vigente la necesidad de la prestación de los servicios, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes. 

 

De no rescindirse el contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” establecerá con “EL PROVEEDOR”, otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre, deberá atender a las condiciones previstas por el artículo 74, párrafos cuarto y quinto de la “LAASSP”.



No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.



Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a “EL PROVEEDOR” se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 73, párrafo cuarto de la “LAASSP”. 



Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.



VIGÉSIMA QUINTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL.



“EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la prestación del servicio, deslindando de toda responsabilidad a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.



“EL PROVEEDOR” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así como en la ejecución de los servicios.



Para cualquier caso no previsto, “EL PROVEEDOR” exime expresamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.



Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL PROVEEDOR”, en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.



VIGÉSIMA SEXTA. DISCREPANCIAS.



“LAS PARTES” convienen que, las estipulaciones que se establezcan en este contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación, invitación o solicitud de cotización, y sus juntas de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en éstas, conforme a lo previsto en el artículo 66, párrafo segundo de la “LAASSP”.



VIGÉSIMA SÉPTIMA. CONCILIACIÓN.



“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato, podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 109, 111 y 112 de la “LAASSP”, y 186 al 196 de su Reglamento.



VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIOS



“LAS PARTES” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal. 



VIGÉSIMA NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE



“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los servicios objeto del presente contrato a todas y cada una de sus cláusulas, sus anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.



TRIGÉSIMA. JURISDICCIÓN



“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad_______, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

[bookmark: _Hlk131436329]

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.



POR:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”



		NOMBRE



		CARGO 

		R.F.C.



		(NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD



		(CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD



		(R.F.C. DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD



		(NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) 



		(CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) 



		(R.F.C. DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) 





		(NOMBRE DEL FIRMANTE X) 



		(CARGO DEL FIRMANTE X) 



		(R.F.C. FIRMANTE X) 









POR:

 “EL PROVEEDOR”



		NOMBRE



		R.F.C.



		(NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)

		(R.F.C.  DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)
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ANEXO TÉCNICO


SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO DE 1ER Y 2DO NIVEL, PARA EL EJERCICIO 2026.  

a) Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, características, especificaciones técnicas, unidad de medida, y en su caso equipos, consumibles y accesorios asociados a la contratación de los bienes requeridos, cantidades por partida, indicando en todos los casos las correspondientes claves SAI, PREI Millenium (en el caso de bienes terapéuticos se debe indicar las claves del CBI de Insumos para la Salud o la del Compendio Nacional de Insumos para la Salud ; en caso de bienes de consumo, la clave del CGA; y para Servicios Médicos Integrales, la clave del CSMI) En todo caso, los bienes y servicios materia del requerimiento, deben incluir la clave CUCOP que le corresponda.


Los servicios solicitados a contratar en el presente requerimiento se encuentran en el Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios (PAAAS) del presente ejercicio fiscal, siendo su clave CUCOP la siguiente: 


35400003   EQUIPO MEDICOS

El proveedor realizará el servicio en las unidades médicas, correspondiente al régimen obligatorio, de acuerdo a lo descrito en el APÉNDICE NO. 1 (UNO): “CATÁLOGO DE CONCEPTOS” y “DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO”. 

El servicio de mantenimiento deberá realizarse los días lunes a viernes, en días hábiles en el horario de 08:00 a 15:00 horas.


El proveedor se obliga a resarcir cualquier daño ocasionado dentro de las instalaciones, por sus trabajadores al realizar el servicio de mantenimiento.


En el supuesto de que el proveedor para la prestación del servicio de mantenimiento requiera hacer entrega de bienes en las unidades médicas, la transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por el Instituto, serán a cargo del proveedor.


El proveedor deberá contar con la experiencia, infraestructura técnica, humana, material, financiera y administrativa suficiente para proporcionar el servicio de mantenimiento, en forma continua y permanente.


b)  En caso de que se requieran pruebas, deberá indicar el método de evaluación y el resultado mínimo que debe obtenerse al ejecutar las pruebas, si se requiere verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas de acuerdo con la LIC, cuando ésta resulte aplicable, dicha comprobación será elaborada por el Área Técnica.

Únicamente se podrá solicitar la presentación de muestras cuando se cuente con el personal técnico capacitado y certificado para realizar las pruebas, mismas que deberán realizarse conforme la LIC a las Normas: Oficial Mexicana, Estándar (antes Mexicana), Internacional, de Referencia, o Especificación Técnica.


En el caso de insumos para la salud, las piezas requeridas para prueba de la CCILE deberán entregarse dentro del plazo que ésta establezca y serán con cargo al proveedor, lo cual estará previsto en la convocatoria del procedimiento de contratación.


No aplica 


c) En aquellos casos en que el Área Requirente modifique la especificación técnica de algún bien que no se encuentre regulado por el Compendio Nacional de Insumos para la Salud expedido por el Consejo de Salubridad General, el Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud y el CBI respecto de las especificaciones estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior, deberá acompañar a su requisición, un dictamen mediante el cual el Área Técnica acredite que con ello no se limita la libre participación, concurrencia y competencia económica.


No aplica 


d) En aquellos casos en que el Área Requirente, modifique las especificaciones técnicas de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior, deberá presentar un dictamen en el que justifique que los requisitos contenidos en las especificaciones técnicas del bien, no limitan de ninguna forma la libre participación, concurrencia y competencia económica; dichos cambios deberán ser validados durante la etapa de la investigación de mercado con objeto de que los cambios efectuados no limiten la libre participación, concurrencia y competencia económica, y de ser el caso, los cambios deberán desprenderse de ésta.


No aplica 


e) Normas: Oficial Mexicana, Estándar (antes Mexicana), Internacional, de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes o servicios requeridos, conforme a la LIC con base en lo señalado en el numeral 4.28.4 de las POBALINES y, en su caso, el Registro Sanitario correspondiente.


Los proveedores deberán cumplir con la norma de los bienes o servicios y documentos con el que se acreditará el cumplimiento de esta, en términos de lo dispuesto en la política 4.28.3 de las PBL’S, Son los siguientes:


I. Copia del certificado que acredite el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o Especificación Técnica aplicable, expedido por un Organismo de Certificación acreditado por la EMA, el certificado deberá estar vigente durante la vigencia del contrato, por lo que, en caso de que su vigencia fenezca una vez iniciado el contrato, se deberá tramitar su renovación ante un Organismo de Certificación acreditado, debiendo enviar copia de éste al Instituto. En este caso, el licitante deberá presentar además del certificado, manifiesto “Bajo Protesta de Decir Verdad” a que se compromete a gestionar su renovación y a entregarla al área contratante a más tardar a los 5 (cinco) días hábiles posteriores al término de su vigencia original.

II. En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, presentar el informe de resultados emitido por un laboratorio de pruebas acreditado por la EMA; dicho informe deberá contar con fecha de expedición como máximo de seis meses, antes de la fecha de presentación de propuestas.

Durante la vigencia del (los) contrato (s) que, en su caso se adjudique (n), con motivo de la presente licitación, el Instituto podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad del servicio al licitante que resulte adjudicado, a través de las personas acreditadas por la EMA, (Organismo de Certificación o Laboratorio de Pruebas), de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

III. En caso de no existir Norma Oficial Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o especificación técnica aplicable o bien, organismos de certificación o laboratorios de prueba acreditados, el licitante bajo su responsabilidad deberá presentar escrito en el que señale “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que el servicio ofertado cumple con las Normas Oficiales y Especificaciones requeridas, en el entendido que en el caso de que algún licitante presente los documentos señalados en los incisos I y II, la presentación de éste escrito no será suficiente para acreditar el numeral.
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DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO

Jefatura de Servicios Administrativos

Departamento de Conservación y Servicios Generales



TÉRMINOS Y CONDICIONES



SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO MÉDICO, PARA EL EJERCICIO 2026.



a) Vigencia de la contratación y ejercicio presupuestal al que corresponda.



A partir del siguiente día hábil de la emisión del fallo y hasta el 31 de diciembre del 2026.



El contrato será cerrado de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del Sector Público (LAASSP). 



b) Plazo de entrega de bien, arrendamiento o servicio, indicando en su caso, el calendario y programa de entregas que corresponda.



Los servicios de mantenimiento correctivo que surjan después de haber entregado los equipos a entera satisfacción de las Unidades Médicas, el proveedor los realizará en un plazo no mayor de 24 horas a partir del primer reporte, así mismo el equipo quedará funcionando en óptimas condiciones en un plazo no mayor a 48 hrs, en caso de atraso se aplicará la sanción correspondiente de acuerdo a las penas convencionales y deductivas establecidas.



Si al realizar los servicios de mantenimiento correctivo es necesario retirar el equipo de las Unidades Médicas, el proveedor dejará otro equipo de iguales o similares características en calidad de préstamo, durante el tiempo que tarde la reparación del equipo del Instituto.



El proveedor realizará el servicio de mantenimiento con refacciones nuevas y originales, acordes a la marca y modelo del equipo, previa muestra al Jefe de Conservación antes de su instalación y entrega posterior de las sustituidas.



El proveedor deberá formalizar el APÉNDICE NO. 2 (DOS).- ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de los trabajos realizados, la cual deberá requisitar después de cada servicio en un horario de 08:00 a 15:00 hrs en días hábiles de lunes a viernes, cuando estos hayan sido realizados en su totalidad y a entera satisfacción las Unidades Médicas, los responsables para formalizar el Acta Entrega-recepción son: el Jefe de Conservación de la Unidad y el Técnico o Representante de la empresa.



El proveedor suministrará y requisitará bitácora de acuerdo al formato denominado APÉNDICE NO. 3 (TRES). BITÁCORA DE SERVICIO, para que al término de cada servicio de mantenimiento, describa en la misma las actividades realizadas a cada equipo  con los datos necesarios para poder identificar cada uno de los ellos, así como su evidencia fotográfica de antes, durante y después del mantenimiento.

 







El proveedor proporcionará capacitación al personal operativo y de conservación,  en el uso y manejo de los equipos en el turno matutino y vespertino sin costo adicional para el Instituto, el día que se entreguen los equipos a entera satisfacción de las Unidades Médicas, así como las veces que justificadamente se solicite vía correo electrónico, Memorándum u Oficio, teniendo que presentarse al tercer día hábil, una vez generada la solicitud, entregando listado de asistencia en el formato denominado APÉNDICE NO. 4 (CUATRO).- FORMATO DE CAPACITACIÓN por cada capacitación otorgada.



El proveedor realizará el servicio en las unidades médicas, correspondiente al régimen obligatorio, de acuerdo a lo descrito en el APÉNDICE NO. 1 (UNO): “CATÁLOGO DE CONCEPTOS” y “DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO”. 



El servicio de mantenimiento deberá realizarse los días lunes a viernes, en días hábiles en el horario de 08:00 a 15:00 horas.



El proveedor se obliga a resarcir cualquier daño ocasionado dentro de las instalaciones, por sus trabajadores al realizar el servicio de mantenimiento.



En el supuesto de que el proveedor para la prestación del servicio de mantenimiento requiera hacer entrega de bienes en las unidades médicas, la transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por el Instituto, serán a cargo del proveedor.



El proveedor deberá contar con la experiencia, infraestructura técnica, humana, material, financiera y administrativa suficiente para proporcionar el servicio de mantenimiento, en forma continua y permanente.



		CALENDARIO DE EJECUCIÓN



		LOCALIDAD

		UNIDAD   MÉDICA

		C.C

		U.I

		ENE

		FEB

		MAR

		ABR

		MAY

		JUN

		JUL

		AGO

		SEP

		OCT

		NOV

		DIC



		TIZAYUCA 

		H.G.S.Z. No. 33 

		142902

		130202

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		TULANCINGO DE BRAVO

		H.G.Z. NO. 2 

		142902

		130201

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		PACHUCA DE SOTO 

		H.G.Z. NO. 36 

		142902

		130102

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		PACHUCA DE SOTO 

		H.G.Z.M.F No. 1

		142902

		130201

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO 

		H.G.Z.M.F. No. 6 

		142902

		130202

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		CD. SAHAGÚN

		H.G.Z.M.F. No. 8

		142902

		130204

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		ATOTONILCO DE TULA 

		U.M.F. No.7

		142902

		132201

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		TIZAYUCA

		UMF No 18

		142902

		132409

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		APAN 

		U.M.F. No. 15

		142902

		132411

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		ACTOPAN 

		UMF No. 16 

		142912

		100902

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		MINERAL DEL MONTE 

		UMF No. 25

		142902

		132402

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		MIXQUIAHUALA DE JUAREZ 

		U.M.F. No. 26

		142902

		130202

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		HUICHAPAN 

		U.M.F. No. 29 

		142902

		132410

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		CUAUTEPEC DE HINOJOSA 

		U.M.F. No. 3 

		142902

		132202

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		ZIMAPAN 

		U.M.F. No. 31 

		100902

		132408

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		PACHUCA DE SOTO 

		U.M.F. NO. 32 

		142902

		132401

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		TULANCINGO DE BRAVO 

		U.M.F. No. 34

		200200

		132403

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		MINERAL DE LA REFORMA

		U.M.F. No. 35

		142902

		132414

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		TLAXOCAPAN

		U.M.F. NO. 37 

		142902

		132415

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		CRUZ AZUL

		UMF No 9

		100902

		132406

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 HUEJUTLA 

		HOSPITAL 21

		73200

		13P304

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 ZACUALTIPAN 

		HOSPITAL 22

		73200

		13P0303

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 METEPEC 

		HOSPITAL 23

		73200

		13P301

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 IXMIQUILPAN 

		HOSPITAL 30

		73200

		13P302

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		NOTA: PARA LOS SERVICIOS ANUALES, SE LLEVARÁN A CABO EN EL MES DE AGOSTO  PARA EL RÉGIMEN OBLIGATORIO Y COPLAMAR. 











		DIRECTORIO DE LAS UNIDADES



		JCU No.

		NOMBRE DEL JEFE DE CONSERVACIÓN 

		TELEFONO

		UNIDAD

		DOMICILIO

		LOCALIDAD



		1

		ING. FERNANDO MEJÍA CAMPOS

		TELEF. 771-71-3-13-74

		HOSPITAL GENERAL DE ZONA  CON MEDICINA FAMILIAR No. 1 

		AVENIDA FRANCISCO I MADERO 407 PACHUCA DE SOTO, COL. NUEVA FRANCISCO I MADERO, PACHUCA DE SOTO, HGO., C.P. 42070

		PACHUCA DE SOTO, HGO.



		

		

		CEL. 775 784 78 15

		

		

		



		3

		MARCO ANTONIO MONTALVO AVILES 

		CEL. 771 134 5382 

		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 26      

		CALLE INDEPENDENCIA Y NICOLAS FLORES S/N MIXQUIAHUALA, COL. LOS TIGRES, MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HGO., C.P. 42700

		MIXQUIAHUALA DE JUÁREZ, HGO. 



		

		

		

		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 16      

		AV. CIRCUITO SOLIDARIDAD No. 115-A FRACC EFREN REBOLLEDO COL. PARQUE URBANO, ACTOPAN, HGO., C.P. 42500

		ACTOPAN HGO.



		13

		ING. DANIEL HERNANDEZ MEJIA 

		TELEF. 01-771-71-5-95-31

		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 32   

		BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO No. 201, ESQUINA JAIME TORRES BODET, COLONIA RINCON DEL VALLE, PACHUCA DE SOTO, HGO. C.P. 42083

		PACHUCA DE SOTO, HGO.



		

		

		CEL. 771 175 8537

		

		

		



		2

		ING. OMAR NOEL  VAZQUEZ HERNÁNDEZ

		TELEF. 01-775-75-3-13-85

		HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 2

		PROLONGACIÓN GUERRERO S/N TULANCINGO, COL. TULANCINGO CENTRO, TULANCINGO DE BRAVO, HGO, C.P. 43600

		TULANCINGO DE BRAVO, HGO.



		

		

		CEL. 771-124-91-04 

		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 3    

		 AV. FCO.I. MADERO N° 106 COL. CENTRO, CUAUTEPEC DE HINOJOSA , HGO C.P. 42740   

		CUAUTEPEC DE HINOJOSA  HGO.



		14

		ERICK EMMANUEL ORTEGA SOTO 

		TELEF. 01-775-11-2-10-(70, 72, 73)

		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 34      

		CARMEN SERDAN ESQUINA CON BOULEVARD PLEASENTON No. 1101, COLONIA REAL DE MINAS, TULANCINGO DE BRAVO, HGO. C.P. 43612

		TULANCINGO DE BRAVO HGO.



		5

		ING. FELIPE LICONA RANGEL 

		CEL. 771 712 62 19

		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 37       

		POLIGONO I DE LA FRACCION I DEL EJIDO SAN BARTOLOME DOXEY MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN ESTADO DE HIDALGO C.P. 42965

		TLAXCOAPAN HGO.



		

		

		

		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No 29 

		AVENIDA PEDRO MARÍA ANAYA S/N HUICHAPAN, COL. LA CAMPANA, HUICHAPAN, HGO., C.P. 42405

		HUICHAPAN HGO.



		

		

		

		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No 31   

		CALLE JESÚS ORTEGA Y ESQUINA XICONTENCATL 21 ZIMAPÁN, COL. CERRITO ROMERO, ZIMAPÁN, HGO., C.P. 42335

		ZIMAPAN HGO.



		6

		ING. KILIAN ALBERTO MORALES OSORIO

		TELEF. 01-773-73-3-00-37 

		HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR No. 6

		MELCHOR OCAMPO No. 32 TEPEJI DE OCAMPO, COL. NOXTONGO, TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO, C.P. 42855

		TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO  HGO.



		

		

		 CEL. 773 127 02 80

		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 7 

		CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR S/N ATOTONILCO DE TULA, COL. BOVEDAS, ATOTONILCO DE TULA, HIDALGO, C.P. 42980, HGO., 

		ATOTONILCO DE TULA HGO.



		

		

		

		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 9  

		BOULEVARD EL COPERATIVISMO 114 TULA DE ALLENDE, COL. CIUDAD COOPERATIVA CRUZ AZUL, TULA DE ALLENDE HGO, C.P. 42847

		TULA DE ALLENDE HGO.



		8

		JOSUÉ DAVID MUÑOZ ANAYA 

		TELEF. 01-791-91-3-27-77

		HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR No. 8

		AVENIDA CIRCUNVALACION Y PERIFERICO NORTE S/N, COL. TADEO DE NIZA, TEPEAPULCO, HGO. C.P. 43996

		 TEPEAPULCO HGO. 



		

		

		CEL. 775 183 53 39

		

		

		



		9

		ING. VICTOR ALVARADO GARCÍA

		TELEF. 01-791-91-382-50 EXT 13150

		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 15 

		AVENIDA ALDAMA PONIENTE S/N APAN, COL. CENTRO, APAN, HGO., C.P. 43900

		APAN HGO.



		12

		ING. JESUS IVES MARTINEZ GUTIERREZ

		TELEF. 01-779-79-6-09-68

		HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA NO. 33 

		RUBI NO. 3, COLONIA GEOVILLAS, TIZAYUVA, HGO., C.P. 43800

		TIZAYUCA HGO.



		

		

		CEL. 771 183 64 78 

		

		

		



		15

		ING. DANIEL HERNANDEZ MEJIA  

		CEL. 771-1299928

		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 18    

		AVENIDA AMÉRICA 3 TIZAYUCA, COL. FRACCIONAMIENTO HÉROES DE TIZAYUCA, TIZAYUCA, HGO., C.P. 43816

		TIZAYUCA HGO.



		

		

		

		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 27       

		CARRETERA TLAXCOAPAN DOXEY S/N TLAXCOAPAN, COL. EDUACION, TLAXCOAPAN, HGO., C.P. 42850

		TLAXCOAPAN HGO.



		

		

		

		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 25       

		CALLE BARRIO SAN  FRANCISCO S/N COL. SAN FRASCISCO, MINERAL DEL MONTE HGO., C.P. 42130. 

		MINERAL DEL MONTE HGO.



		

		

		

		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 35    

		CALLE CUITLAHUAC ESQUINA  QUETZALCOATL NUM. 401   COL. FRACCIONAMIENTO LA COLONIA, MINERAL DE LA REFORMA HGO., C.P. 42185

		MINERAL DE REFORMA, HGO.



		16

		ING. ISHAC LICONA LEON

		TELEF. 771-155-0233

		HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 36

		BOULEVARD FELIPE ANGELES No. 1102, COLONIA VENTA PRIETA, PACHUCA DE SOTO HGO, C.P. 42083

		PACHUCA DE SOTO, HGO.



		11

		ING. ERICKA HERNÁNDEZ PÉREZ (ADMINISTRADORA DE LA UNIDAD)

ING. NAZARIO JAVIER CRUZ SAN JUAN

		TELEF. 01-789-89-6-21-91

 

		HOSPITAL. No. 21 

		CARRETERA MÉXICO-TAMPICO KM 214, COLONIA LA LOMITA HUEJUTLA, HGO, C.P. 43000

		HUEJUTLA DE REYES



		

		

		

		UNIDADES MÉDICAS

		

		



		10

		ING. JOSE HERNAN GUTIERREZ RODRIGUEZ

		TELEF. 01-774-74-2-04-87

 

		HOSPITAL. No. 22

		OCAMPO ESQUINA MOCTEZUMA S/N, ZACUALTIPAN, HGO.; C.P. 43200

		ZACUALTIPAN



		

		

		

		UNIDADES MÉDICAS

		

		



		4

		ING. VICTOR MANUEL BAÑOS FLORES

		TELEF. 01-774-74-5-51-11

 

		HOSPITAL. No. 23 

		CARRETERA HUAYACOCOTLA-VER S/N, DOMICILIO CONOCIDO, METEPEC, HGO C.P. 43400

		METEPEC



		

		

		

		UNIDADES MÉDICAS

		

		



		7

		ING. NAZARIO JAVIER CRUZ SAN JUAN

		TELEF. 01-759-7230237

 

		HOSPITAL No. 30 

		PROLONGACIÓN MIGUEL HIDALGO S/N, IXMIQUILPAN, HGO, C.P. 42300

		IXMIQUILPAN



		

		

		

		UNIDADES MÉDICAS

		

		







c) Criterio de evaluación de proposiciones



La modalidad de contratación será mediante el método de evaluación de puntos y porcentajes.



La totalidad por partida será adjudicada a un solo licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de la presente y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas.



De acuerdo con lo establecido en la fracción I del Artículo 48 de la LAASSP, los criterios que aplicarán el área solicitante y/o técnica y la convocante como método para evaluar las proposiciones, será el mecanismo de puntos o porcentajes; por lo que para ser sujeto de evaluación bajo el criterio de puntos o porcentajes, se considerarán únicamente a él (los) licitante (s) que previamente haya (n) cumplido cuantitativa y cualitativamente con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la presente, de acuerdo a lo siguiente:



1. Se comprobará que las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas contengan la información, documentación y requisitos de la presente, la(s) Junta(s) de Aclaraciones y sus anexos. 

1. La evaluación se realizará comprobando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los licitantes.

1. Se verificará que garanticen y satisfagan las condiciones de la prestación del servicio.

1. No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas.

1. El licitante deberá ofertar el total del requerimiento solicitado por cada servicio, a fin de atender, la necesidad de los servicios.

1. En tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 83, antepenúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.

EVALUACIÓN DE PUNTOS O PORCENTAJES



1. PRECIO



El rubro relativo al precio tendrá un valor de cuarenta puntos, de manera que el licitante que ofrezca el precio menor, obtendrá 40 puntos de un total de 100 puntos posibles.



1. PONDERACIÓN. 



La ponderación de cada uno de los rubros de la propuesta técnica; y que corresponde a 60 puntos restantes, será evaluada tomando en cuenta la capacidad, experiencia, especialidad, propuesta de trabajo y cumplimiento de contratos, para lo cual se considerarán los conceptos que a continuación se indican:





Tabla de PONDERACION DE RUBROS Y SUBRUBROS DE PROPUESTA TECNICA A EVALUAR.



		Rubro

		Total a otorgar

		Subrubro a evaluar y puntos máximos a otorgar

		Especificación del concepto

		



Observaciones 

		



Puntos 



		a) Capacidad del proveedor

		26 Puntos

		Capacidad de Recursos humanos:11 puntos

		El Proveedor, deberá presentar mínimo 5 trabajadores para Unidades Dentales y Esterilizadores; 4 trabajadores para Monitores de Signos Vitales; 4 trabajadores para Desfibriladores; 5 trabajadores para Equipos Médicos Diversos; 2 trabajadores para Torres de Endoscopia;  5 trabajadores para Incubadoras y Cunas de Calor Radiante, 5 trabajadores para Electrocardiógrafos, mismos que estarán directamente relacionados a la prestación del Servicio objeto de esta contratación, conforme al Apéndice 5 (Cinco), presentando currículum del personal técnico-administrativo que deberá de incluir: Experiencia Laboral, Competencia, Dominio de Herramientas y Organigrama.

		

		



		

		

		

		·  Experiencia laboral 

		

		



		

		

		

		En asuntos relacionados con la materia del servicio objeto de la presente Contratación, adjuntando copias de documentación que acredite dicha experiencia (“ordenes de servicio”, o el documento que acredite el servicio realizado en el cual intervino, los cuales deberán estar debidamente requisitados y firmados por la unidad o entidad que recibió el servicio). NOTA: En caso de presentar órdenes de servicio, deberán ser correspondientes a los contratos presentados en el rubro de EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL PROVEEDOR, teniendo que evidenciar 2 órdenes de servicio por especialidad: Unidades Dentales, Esterilizadores, Monitores de Signos Vitales, Desfibriladores, Equipos Médicos Diversos, Torres de Endoscopia, Incubadoras y Cunas de Calor Radiante, Electrocardiógrafos, (una por semestre) por año de cada trabajador. NOTA: No se otorgarán puntos si se entregan de manera parcial. 

		

		



		

		

		

		·  Competencia:

		

		



		

		

		

		Copia simple del título o cédula profesional de las licenciaturas a fines al servicio objeto de la Contratación. NOTA: La documentación que se presente deberá ser  totalmente legible, para corroborar su autenticidad.

		

		



		

		

		

		·  Dominio:

		

		



		

		

		

		Copia simple de los cursos de capacitación recibidos en materia relacionada al servicio objeto de esta Contratación. NOTA: La documentación que se presente deberá ser  totalmente legible, para corroborar su autenticidad.

		

		



		

		

		

		Derivado de lo anterior, a continuación se describe el puntaje a otorgar para el rubro “Capacidad de Recursos Humanos”.

		

		



		

		

		

		1.- Experiencia.

		

		



		

		

		

		Si el 50% o más de los personajes propuestos en el Apéndice 5 (Cinco) acreditan experiencia laboral:

		

		



		

		

		

		De 1 año a 2 años: 1 puntos

		

		



		

		

		

		De  2 año 1 mes a 3 años: 2 puntos

		

		



		

		

		

		De 3 años 1 mes ó más: 4 puntos

		

		



		

		

		

		El total máximo de puntos a obtener en este concepto es de 4 puntos.

		

		



		

		

		

		2.- Competencia:

		

		



		

		

		

		Si el personal contemplado en el Apéndice 5 (Cinco), presenta copia simple del Título o Cédula Profesional  de las licenciaturas a fines al servicio objeto de la Contratación:

		

		



		

		

		

		· De un 50 a un 70 % se otorgará 0.5 puntos.

		

		



		

		

		

		· De un 71 a un 90 % se otorgará 1 punto.

		

		



		

		

		

		· De un 91 % o más se otorgarán 2 puntos.

		

		



		

		

		

		Si el personal contemplado en el Apéndice 5 (Cinco), presentan copia simple de 3 constancias de habilidades laborales (DC-3) por cada especialidad del equipo. (los cuales deberán de contener la información suficiente para poder corroborar su autenticidad, así mismo deberá de anexar documentación del Agente Capacitador Externo (ACE) o por la misma empresa (Agente Capacitador Interno) registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), mismo que será corroborado en: https://agentes.stps.gob.mx/ en caso de que el proveedor no presente lo anteriormente expuesto, los diplomas se considerarán nulos), en los últimos 3 años: NOTA:  No se aceptaran cursos que no especifiquen de manera detallada el curso impartido.

		

		



		

		

		

		·  De un 30 a un 50%  se otorgara 1 punto.

		

		



		

		

		

		·  De un 51  a un 70 %  se otorgara 2 puntos.

		

		



		

		

		

		·  De un 71 % o más  se otorgarán 3 puntos.

		

		



		

		

		

		El total máximo de puntos a obtener en este concepto es de 5 puntos.

		

		



		

		

		

		3.-Dominio de herramientas.

		

		



		

		

		

		Si el personal contemplado en el Apéndice 5 (Cinco), presentan copia simple de 3 Diplomas de Capacitación por especialidad en el servicio objeto de esta Contratación, expedidos por personal Inscrito ante la SOMIB (Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica A.C.) u Organismo Certificador especialista en el Servicio,  anexando constancia de la persona que proporciona la capacitación, que le acredite como miembro ante dicha Sociedad (en caso de que el proveedor no presente lo anteriormente expuesto, los diplomas se considerarán nulos), en los últimos 3 años:

		

		



		

		

		

		·  De un 30 a un 50%  se otorgara 0.5 puntos.

		

		



		

		

		

		·  De un 51  a un 70 %  se otorgara 1  punto.

		

		



		

		

		

		·  De un 71 % o más  se otorgarán 2 puntos.

		

		



		

		

		

		El total máximo de puntos a obtener en este concepto es de 2 puntos.

NOTA: No se tomarán en consideración, los cursos que se hayan tomado en línea.

		

		



		

		

		Dominio de Herramienta: 11 Puntos 

		Los proveedores deberán acreditar en este punto los equipos e instrumental que utilizarán en la prestación del servicio Apéndice 6 (seis) conforme a lo siguiente: 

		

		



		

		

		

		1.-Relación de equipos, maquinaria, vehículos y herramientas a utilizar para la prestación del Servicio, indicando marca, modelo, vida útil, y uso o aplicación que tendrá en el servicio. 1 punto

		

		



		

		

		

		2.- Si el proveedor entrega manuales de servicio de cada uno de los equipos relacionados en el catálogo de conceptos, así como certificados de calibración de los equipos de diagnóstico y calibración. Informes de Resultados de calibración respecto a las herramientas a utilizar en el servicio, como mínimo deberá presentar lo siguiente: Unidades Dentales y Esterilizadores: (Calibradores de temperatura y humedad; Termómetros de referencia y sondas termométricas; Manómetros; Kits de comprobación de funcionamiento de los sistemas de vacío y presión, multímetro). Monitores de Signos Vitales (Espectrómetros o calibradores de SpO2; Simuladores de pulso y presión arterial; Generadores de señal eléctrica).

Cronómetros precisos para verificar funciones de temporización. Desfibriladores (Simuladores de desfibrilación con resistencias calibradas; Medidores de energía eléctrica; Osciloscopios) Equipos Médicos Diversos (Multímetros digitales y analógicos; Probadores específicos según el equipo (como probadores de aislamiento o de continuidad; Generadores de señales y analizadores de frecuencia) Torres de Endoscopia (Calibradores de imagen y luminancia; Osciloscopios y analizadores de señal; Herramientas para verificar la precisión de los sistemas de enfriamiento y luz). Incubadoras y Cunas de Calor Radiante (Termómetros de referencia y sondas calibradas; Registradores de temperatura y humedad; Calibradores de sensores integrados y sistemas de control) Electrocardiógrafos (Simuladores de ECG; Medidores de impedancia y resistencias; Osciloscopios) con vigencia no mayor a un año, se otorgarán 3 puntos

		

		



		

		

		

		3.- Si el proveedor entrega certificación de las siguientes normas para el aseguramiento en la calidad de los procesos:



· ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

· ISO 45001:2018 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



Se otorgarán 3 puntos 

		

		



		

		

		

		4.-El Licitante acreditará que cuenta con el respaldo de proveedores; para esto deberá presentar por lo menos 3 (tres) carta de respaldo y/o solidarias de fabricantes o distribuidores mayoristas de materiales y refacciones utilizados para el servicio, con una fecha no mayor a 3 meses previo a la fecha de publicación de la convocatoria. Los documentos deberán ser en hoja membretada firmados y sellados por el representante legal de la empresa mencionada. Se otorgarán 2 puntos

		

		



		

		

		

		5.- Si el proveedor presenta copia de las facturas y fotografías de equipos, maquinaria y herramientas de la relación presentada para atender el servicio objeto del proceso licitatorio, mismos que deberán estar a nombre del proveedor, los cuales no deberán ser mayores a 5 años, obtendrá 1 punto

		

		



		

		

		

		6.- Si el proveedor presenta copia de las facturas de vehículos y tarjeta de circulación de la relación presentada para atender el servicio objeto del proceso licitatorio, mismos que deberán estar a nombre del proveedor, los cuales no deberán ser mayores a 8 años, obtendrá 1 punto

		

		



		

		

		

		El total máximo de puntos a obtener en este concepto es 11 puntos.

		

		



		

		

		Capacidad económica: 2 Puntos 

		1.- Económicos:

		

		



		

		

		

		El proveedor deberá presentar copia simple de Estados financieros dictaminados o no del último ejercicio fiscal y el correspondiente al ejercicio actual (2026), cuya fecha de elaboración debe estar comprendida dentro de los 60 días naturales previos al acto de presentación y apertura de proposiciones, los que al menos deberán estar integrados por: Balance General y Estado de Resultados, así como presentar Cédula Profesional del Contador Público que respalda los Estados Financieros dictaminados o no, del ejercicio fiscal solicitado en donde se evaluará tomando en consideración, una de las siguientes opciones:

		

		



		

		

		

		Capital de Trabajo Neto del 10% al 15% del total de la proposición, 1 punto.

		

		



		

		

		

		Capital de Trabajo Neto del 15.01% ó más, del total de la proposición, 2 puntos.

		

		



		

		

		Participación de Discapacitados: 1 Punto.

		Personas físicas o morales que cuenten con personal discapacitado, lo que se acreditará en términos del segundo párrafo del artículo 14 de la LAASSP:

		

		



		

		

		

		·   En una proporción del 2% cuando menos de la totalidad de su planta de empleados se le otorgará 0.5 puntos.

		

		



		

		

		

		·   Un porcentaje superior al 2% de personal discapacitado del total de su planta de empleados, se le otorgará 1 punto.

		

		



		

		

		MIPYME: 1 Punto

		En caso de que se acredite que el proveedor es MIPYME, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la LAASSP, o bien, por el escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al ANEXO 5 (CINCO), de la presente Convocatoria se le otorgará, 1 punto. 

		

		



		b) Experiencia y Especialidad del proveedor

		14 Puntos

		Experiencia: 7 Puntos.

		Currículum del proveedor en papel membretado, firmado por su representante o apoderado legal, donde describa su experiencia en la prestación de servicios de iguales características al que se pretende celebrar, en el cual se deberá de incluir la relación vigente de sus principales clientes, con domicilio, teléfonos y nombre o razón social (datos que podrán ser corroborados por la convocante), Para acreditar la experiencia deberán presentar copia de caratula de contrato, hoja de la cláusula donde se especifique la especialidad del equipo (Unidades Dentales, Esterilizadores, Monitores de Signos Vitales, Desfibriladores, Equipos Médicos Diversos, Torres de Endoscopia, Incubadoras y Cunas de Calor Radiante, Electrocardiógrafos) para lo cual se verificará la experiencia mencionada en el currículo con los contratos presentados (Los contratos deberán de ser legibles, rubricados y firmados, en caso de que los contratos sean digitales deberán presentar hoja de firmas electrónica de cada una de las especialidades de los equipos), de donde ostentar experiencia por:

		

		



		

		

		

		1 año =  1 punto

		

		



		

		

		

		2 años = 2 puntos

		

		



		

		

		

		3 años = 3 puntos

		

		



		

		

		

		4 años = 4 puntos

		

		



		

		

		

		5 años = 5 puntos

		

		



		

		

		

		6 años = 6 Puntos 

		

		



		

		

		

		7 años o más = 7 Puntos 

		

		



		

		

		Especialidad: 7 Puntos.

		Copia simple de los contratos o pedidos celebrados en un periodo no mayor a ocho años a la fecha de presentación de proposiciones debidamente requisitados. Aclarando que dichos contratos o pedidos pueden ser de clientes de la administración pública federal ó bien de particular y deberán ser de iguales características al servicio que se pretende celebrar, (Unidades Dentales, Esterilizadores, Monitores de Signos Vitales, Desfibriladores, Equipos Médicos Diversos, Torres de Endoscopia, Incubadoras y Cunas de Calor Radiante, Electrocardiógrafos) (Los contratos deberán de ser legibles, rubricados y firmados, en caso de que los contratos sean digitales deberán presentar hoja de firmas electrónica), donde presentar: 

		

		

















		

		

		

		a)  1 Contrato o pedido con el Sector Privado o Público =   0.5 Puntos

		

		



		

		

		

		b)  2 Contratos o pedidos con el Sector Privado o Público = 1 Punto

		

		



		

		

		

		c)  3 Contratos o pedidos con el Sector Privado o Público = 2 Puntos

		

		



		

		

		

		d)  4 Contratos o pedidos con el Sector Privado o Público = 3 Puntos

		

		



		

		

		

		e)  5 Contratos o pedidos con el Sector Privado o Público = 4 Puntos

		

		



		

		

		

		f)  6 contratos o pedidos con el Sector Privado o Público = 6 puntos

		

		



		

		

		

		g)  7 o más contratos o pedidos con el Sector Privado o Público = 7 puntos

		

		



		c) Propuesta de Trabajo

		8 Puntos

		Metodología, Plan de Trabajo y Esquema estructural de la Organización de los Recursos Humanos. 8 Puntos

		Debe presentar documento membretado de la empresa, en el cual se observe la forma en la cual el proveedor propone utilizar los recursos de que dispone para prestar el servicio, cuándo y cómo llevará a cabo las actividades o tareas que implica el mismo, el o los procedimientos para llevar a la práctica las actividades o habilidades y el esquema conforme al cual se estructurará la organización de los recursos humanos necesarios para cumplir con las obligaciones previstas en el Apéndice 1 (Uno) y en el cual se describa como mínimo lo siguiente, se otorgaran 8 puntos:

		

		



		

		

		

		·      Metodología para la prestación del Servicio, describiendo de forma detallada la forma en que otorgará el servicio objeto de la presente contratación, cubriendo como mínimo las actividades señaladas en el catálogo de conceptos que aparece en el Apéndice 1 (Uno), (sin que se infiera que la trascripción del requerimiento sea suficiente para acreditar este requisito)  3 Puntos.

NOTA: No se aceptará diagrama de flujo como metodología para la prestación del servicio.

		

		



		

		

		

		·       Plan de Trabajo, consistente en la Calendarización, que implica la prestación del Servicio objeto de esta contratación y que deberá detallarse señalando fechas de inicio y término con los datos de día/mes/año. Sirviendo de base el Calendario de ejecución que aparece en el inciso b, de los presentes términos, 2 Puntos

		

		



		

		

		

		·      Organigrama con la descripción (nombre, profesión y actividad genérica a desarrollar), de los recursos humanos necesarios para cumplir con las obligaciones previstas en la presente Convocatoria, para la prestación del Servicio objeto de esta Contratación, el cual deberá coincidir con la totalidad de los elementos contemplados en el Apéndice 5 (Cinco) 3 Puntos

		

		



		

		

		

		El total máximo de puntos a obtener en este concepto es 8 Puntos

		

		



		

		

		

		• Para el caso de que en su Propuesta de  trabajo: Metodología, Plan de Trabajo y Esquema estructural de la Organización de los Recursos Humanos no cumpliera con alguno de los tres Sub-rubros  no se tomará en cuenta ninguno de los tres en puntaje, dado que esto evidencia la falta de capacidad técnica del proveedor así como la garantía de cumplimiento del contrato y la atención oportuna a los derechohabientes.

		

		



		d) Cumplimiento de Contratos

		12 Puntos

		Número de Contratos cumplidos satisfactoriamente: 12 Puntos.

		El proveedor entregará documentación soporte que acredite el cumplimiento de las obligaciones contractuales en tiempo y forma de los contratos celebrados con las dependencias o entidades; y, en su caso con el sector privado, de servicios que sean de iguales características a los que se requieren en la presente Contratación. 

		

		



		

		

		

		Por lo que deberá presentar constancia(s) o carta(s) expedida(s) por la dependencia, entidad o sector privado donde tuvo el (los) contrato (s) que describa que dio  cumplimiento en tiempo y forma (datos que serán corroborados por la convocante), por lo que se deberán presentar UNICAMENTE respecto de los contratos que se presenten en el rubro b) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL PROVEEDOR, Subrubro ESPECIALIDAD  de esta tabla) en donde presentar:                      

		

		



		

		

		

		1 Carta expedida por el Sector Privado o Público =  1 Punto

		

		



		

		

		

		2 Cartas expedidas por el Sector Privado o Público = 2 Puntos

		

		



		

		

		

		3 Cartas expedidas por el Sector Privado o Público = 3 Puntos

		

		



		

		

		

		4 Cartas expedidas por el Sector Privado o Público = 4 Puntos

		

		



		

		

		

		5 Cartas expedidas por el Sector Privado o Público = 6 Puntos

		

		



		

		

		

		6 Cartas expedidas por el Sector Privado o Público = 8 Puntos

		

		



		

		

		

		7 Cartas expedidas por el Sector Privado o Público = 10 Puntos

		

		



		

		

		

		8 Cartas o más expedidas por el Sector Privado o Público = 12 Puntos

		

		



		

		

		

		El total máximo de puntos a obtener en este Subrubro es: 12 puntos.

		

		



		

		

		

		NOTA: La documentación que se presente deberá ser membretada y totalmente legible, para corroborar su autenticidad.

		

		



		TOTAL:

		60 PUNTOS

		 

		

		

		







d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir el servicio a contratar



El licitante deberá acompañar a su propuesta técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala:



· Alta o registro ante la S.H.C.P., en la que se sustente el giro de la empresa, mismo que deberá corresponder al del servicio solicitado.



· Para personas morales: copia simple de la escritura pública en la que conste su Acta Constitutiva y las modificaciones de trascendencia a la misma, en su caso y para personas físicas: Acta de nacimiento.



e) Documentación técnica necesaria como pueden ser: folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, en caso de que se requieran para comprobar sus especificaciones.



La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:



I. Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el APÉNDICE NO. 1 (UNO): “CATÁLOGO DE CONCEPTOS” y “DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO”, presentando para el efecto la documentación que se detalla en los rubros a), b), c) y d) de la Tabla No. 1 “Ponderación de Rubros y Subrubros”.



II. Dictamen técnico por cada equipo realizado por el licitante, conforme a la visita que realice en las Unidades Médicas, para verificar el estado de los equipos a los que se realizará los servicios de mantenimiento correctivo, al terminó de ésta, se realizara dictamen técnico que se deberá adjuntar a la propuesta técnica del licitante, la cual deberá estar firmada y avalada por el Jefe de Conservación, las cuales  se adjuntarán a la propuesta técnica de acuerdo al inciso g) de Términos y Condiciones



III. Copia simple de los documentos descritos en el inciso e) de Anexo Técnico. 



IV. Copia simple de los documentos indicados en el inciso d) de Términos y Condiciones. 



V. El Licitante acreditará que cuenta con el respaldo de proveedores; para esto deberá presentar por lo menos 3 (tres) carta de respaldo y/o solidarias de fabricantes o distribuidores mayoristas de materiales y refacciones utilizados para el servicio, con una fecha no mayor a 3 meses previo a la fecha de publicación de la convocatoria. Los documentos deberán ser en hoja membretada firmados y sellados por el representante legal de la empresa mencionada.



VI. Deberá presentar listado de precios de las refacciones consideradas de alta especialidad para realizar mantenimiento correctivo, las cuales, en caso de requerirse, la autorización quedará a criterio del jefe de conservación, sin estar obligado a la adquisición de las refacciones con el proveedor.   





VII. El licitante deberá presentar en papel membretado, firmado por su representante y/o apoderado legal, la persona que atenderá todo lo relacionado al servicio de mantenimiento, en el cual se deberá incluir: 



· Fotografía

· Nombre

· Cargo 

· Área 

· Correo electrónico 

· Número telefónico fijo

· Número telefónico móvil



VIII. El proveedor deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que su representada cuenta con experiencia, infraestructura técnica, humana, material, financiera y administrativa suficiente para proporcionar el servicio de mantenimiento, en forma continua y permanente.



IX. El proveedor deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que en caso de que se haga acreedor a penalización o deductiva por atraso o incumplimiento en la realización de los servicios o entrega de refacciones y no envíe al administrador o auxiliar de contrato, la (s) nota (s) de crédito, autoriza al IMSS a realizar el cargo de la sanción a las facturas pendientes de pago de cualquier contrato que esté formalizado con el proveedor.



X. El proveedor deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que los servicios de mantenimiento correctivo que surjan después de haber entregado los equipos a entera satisfacción del Instituto, los realizará en un plazo no mayor de 24 horas a partir del primer reporte, así mismo el equipo quedará funcionando en óptimas condiciones en un plazo no mayor a 48 hrs.



XI. El proveedor deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que si al realizar los servicios de mantenimiento correctivo es necesario retirar el equipo de la unidad, dejará otro equipo de iguales o similares características en calidad de préstamo, durante el tiempo que tarde el diagnóstico y/o reparación del equipo del Instituto. 



XII. El proveedor deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que realizará el servicio de mantenimiento con refacciones nuevas y originales, acordes a la marca y modelo del equipo, previa muestra al Jefe de Conservación antes de su instalación y entrega posterior de las sustituidas.



f) Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso. 



Es necesario que el proveedor realice visita a las Unidades Médicas, para verificar el estado físico y funcional de los equipos, que se relacionan en el requerimiento, considerando lo siguiente: 



· La visita se deberá realizar previamente al acto de presentación y apertura de propuestas.



· La visita se realizará de días hábiles de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 16:00 horas.



· No necesita agendar cita previa, pudiendo contactar al Jefe de Conservación del directorio establecido en el inciso b) de los presentes términos, ya sea vía telefónica o asistir directamente a las Unidades Médicas. 



· Para el acceso a las instalaciones deberá llevar identificación oficial y gafete de identificación de la empresa visitante, así como hoja membretada de la empresa para dicho levantamiento.



· Durante la realización del dictamen técnico, estará presente personal Técnico de Conservación.



El Dictamen técnico realizado por el proveedor, conforme a la visita que realice en las Unidades Médicas para verificar el estado físico y funcional de los equipos que se relacionan en el APÉNDICE NO. 1 (UNO): “CATÁLOGO DE CONCEPTOS” Y “DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO”, será asentado en órdenes de servicio del proveedor, describiendo las condiciones en que se encuentran los mismos, éstas deberán estar firmadas y avaladas por el Jefe de Conservación y por personal técnico o representante de la empresa, las cuales se adjuntarán a la propuesta técnica



g) Si se requiere efectuar visitas a las instalaciones de los licitantes. Se deberá precisar puntualmente, el objeto y el resultado que se espera obtener de la misma, a efecto de que se plasme en la Convocatoria.



No se requiere visita a las instalaciones de los licitantes.



h) Las penas convencionales y deductivas al pago de conformidad con lo dispuesto en el lineamiento 5.5.8. de las presentes POBALINES.



SANCIONES APLICABLES



Con el propósito de garantizar el cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato que se derive del presente procedimiento de contratación , el Instituto, de conformidad a lo establecido en los artículos 66, fracción XIX, 75, 76, 77, y 78 de la LAASSP y en los numerales 130 fracción V, 131 segundo párrafo, 141, 142, 143, 144, 145, 146 y 150 de su Reglamento; aplicará las sanciones descritas a continuación, o en su caso, llevara a cabo la cancelación de servicios o la rescisión administrativa del contrato.



En caso de ser sancionado, el proveedor deberá proporcionar la nota de crédito correspondiente en el Departamento de Servicios Generales y Conservación, quien las remitirá al Área Contratante para su aplicación. De no dar cumplimiento a lo estipulado, el Instituto podrá realizar el cargo a las facturas pendientes de pago de cualquier contrato que esté formalizado con el proveedor.



A) PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS.



El IMSS de conformidad con el artículo 75 de la LAASSP y del 141 del Reglamento de la Ley referida, procederá a la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de los servicios, las penas convencionales se calcularán tomando como base el importe de los servicios entregados extemporáneamente sin incluir el IVA.



El Instituto aplicará una pena convencional por cada día hábil de atraso en la entrega de los servicios, por el equivalente al 1 % (uno por ciento) sobre el valor total de lo atrasado. En este supuesto, la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de 10 (diez) días hábiles como entrega extemporánea.



La pena convencional se calculará de acuerdo a los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación: 



Pca = %d x nda x vspa.



Dónde: 



%d=porcentaje determinado en la convocatoria, invitación, cotización y  contrato por cada día de atraso en el inicio de la prestación del servicio. 



Pca = pena convencional aplicable. 

nda = número de días de atraso. 

vspa = valor de los servicios prestados con atraso, sin IVA.



El Administrador determinará el cálculo de la pena convencional, cuya notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los 03 días hábiles posteriores al atraso en el cumplimiento de la obligación de que se trate. 



B) DEDUCTIVAS.



El Instituto de conformidad con el artículo 76 de la LAASSP y del 143 del Reglamento de la Ley referida, procederá a la aplicación de deducciones al pago de servicios con motivo de incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto a la partida o conceptos que integran el contrato. 



Dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto total del contrato. El límite de incumplimiento a partir del cual se podrá rescindir el contrato en los términos del artículo 77 de la LAASSP, es el equivalente al monto de la garantía.



“TABLA DE DEDUCTIVAS”



		No.

		Obligación del proveedor

		Incumplimiento

		Unidad de medida

		Deducción

		Límite de la deducción



		



1

		Realizar los servicios a los equipos, de acuerdo a las especificaciones plasmadas en el APÉNDICE NO. 1 (UNO) “CATÁLOGO DE CONCEPTOS” Y “DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO”. 

		Cuando el servicio a los equipos, no haya sido realizado, de acuerdo al APÉNDICE NO. 1 (UNO) “CATÁLOGO DE CONCEPTOS” Y “DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO”. 

		

Días hábiles

		1 % por día hábil del total de los servicios incumplidos, sin incluir el IVA.

		10 % del total del contrato sin incluir el IVA.



		



2

		Realizar los servicios a los equipos, de acuerdo a las especificaciones plasmadas en el APÉNDICE NO. 1 (UNO) “CATÁLOGO DE CONCEPTOS” Y “DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO”. 

		Cuando el servicio a los equipos, haya sido realizado y/o entregado  parcialmente de acuerdo al APÉNDICE NO. 1 (UNO) “CATÁLOGO DE CONCEPTOS” Y “DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO”. 

		

Días hábiles

		1 % por día hábil del total de los servicios incumplidos, sin incluir el IVA.

		10 % del total del contrato sin incluir el IVA.



		



3

		Realizar  los servicios a los equipos, de acuerdo a las especificaciones plasmadas en el APÉNDICE NO. 1 (UNO) “CATÁLOGO DE CONCEPTOS” Y “DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO”, con refacciones nuevas y originales previa muestra al Jefe de Conservación antes de su instalación y entrega posterior de las sustituidas.

		Cuando el servicio a los equipos, haya sido realizado y/o entregado  de acuerdo al APÉNDICE NO. 1 (UNO) “CATÁLOGO DE CONCEPTOS” Y “DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO”, sin haber mostrado las refacciones nuevas y originales al Jefe de Conservación de la Unidad.

		



Días hábiles

		1 % por día hábil del total de los servicios incumplidos, sin incluir el IVA.

		10 % del total del contrato sin incluir el IVA.



		



4

		Realizar  los servicios a los equipos, de acuerdo a las especificaciones plasmadas en el APÉNDICE NO. 1 (UNO) “CATÁLOGO DE CONCEPTOS” Y “DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO”, con refacciones nuevas y originales previa muestra al Jefe de Conservación antes de su instalación y entrega posterior de las sustituidas.

		Cuando  el instituto compruebe que las refacciones que se pretenden suministrar e instalar en los equipos descritos en el APÉNDICE NO. 1 (UNO) “CATÁLOGO DE CONCEPTOS” Y “DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO”, no son nuevas y originales por presentar evidencia de uso anterior o remanufactura.

		

Días hábiles

		1 % por día hábil del total de los servicios incumplidos, sin incluir el IVA.

		10 % del total del contrato sin incluir el IVA.



		



5

		Realizar  los servicios a los equipos, de acuerdo a las especificaciones plasmadas en el APÉNDICE NO. 1 (UNO) “CATÁLOGO DE CONCEPTOS” Y “DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO”, con refacciones nuevas y originales previa muestra al Jefe de Conservación antes de su instalación y entrega posterior de las sustituidas.

		Cuando el servicio a los equipos descritos en APÉNDICE NO. 1 (UNO) “CATÁLOGO DE CONCEPTOS” Y “DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO”, haya sido realizado, sin haber entregado las refacciones sustituidas al Jefe de Conservación de la Unidad.

		

Días hábiles

		1 % por día hábil del total de los servicios incumplidos, sin incluir el IVA.

		10 % del total del contrato sin incluir el IVA.



		











6

		Proporcionar capacitación al personal de Conservación,  en el uso y manejo de los equipos en el turno matutino y vespertino sin costo adicional para el Instituto, el día que se entreguen los equipos a entera satisfacción de la Unidad Médica, así como las veces que justificadamente se solicite vía correo electrónico, teniendo que presentarse al tercer día hábil, una vez generada la solicitud, entregando listado de asistencia en el formato denominado APENDICE No. 4.- “FORMATO DE CAPACITACIÓN”  por cada capacitación otorgada.

		Cuando el proveedor haya terminado el servicio a entera satisfacción de la Unidad Médica y no haya otorgado la capacitación al personal de Conservación,  en el uso y manejo de los equipos en el turno matutino y vespertino



		

Días hábiles

		1 % por día hábil del total de los servicios incumplidos, sin incluir el IVA.

		10 % del total del contrato sin incluir el IVA.



		











7

		Proporcionar capacitación al personal de Conservación,  en el uso y manejo de los equipos en el turno matutino y vespertino sin costo adicional para el Instituto, el día que se entreguen los equipos a entera satisfacción de la Unidad Médica, así como las veces que justificadamente se solicite vía correo electrónico, teniendo que presentarse al tercer día hábil, una vez generada la solicitud, entregando listado de asistencia en el formato denominado APENDICE No. 4.- “FORMATO DE CAPACITACIÓN”  por cada capacitación otorgada.

		Cuando el “Instituto” solicite la capacitación vía correo electrónico y el proveedor no se  presente al tercer día hábil, una vez generada la solicitud.





		





Días hábiles

		1 % por día hábil del total de los servicios incumplidos, sin incluir el IVA.

		10 % del total del contrato sin incluir el IVA.



		











8

		Proporcionar capacitación al personal de Conservación,  en el uso y manejo de los equipos en el turno matutino y vespertino sin costo adicional para el Instituto, el día que se entreguen los equipos a entera satisfacción de la Unidad Médica, así como las veces que justificadamente se solicite vía correo electrónico, teniendo que presentarse al tercer día hábil, una vez generada la solicitud, entregando listado de asistencia en el formato denominado APENDICE No. 4.- “FORMATO DE CAPACITACIÓN” por cada capacitación otorgada.

		Cuando el proveedor haya otorgado la capacitación en el uso y manejo de los equipos descritos en APÉNDICE NO. 1 (UNO) “CATÁLOGO DE CONCEPTOS” Y  “DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO”, y no entregue listado de asistencia en el formato denominado APENDICE No. 4.- “FORMATO DE CAPACITACIÓN, por cada capacitación otorgada.

		





Días hábiles

		1 % por día hábil del total de los servicios incumplidos, sin incluir el IVA.

		10 % del total del contrato sin incluir el IVA.



		





9

		Realizar los mantenimientos correctivos que surjan después de haber entregado los equipos a entera satisfacción de la Unidad Médica, los cuales se atenderán en un plazo no mayor de 24 horas a partir del primer reporte, así mismo los equipos quedarán funcionando en óptimas condiciones en un plazo no mayor a 48 hrs.

		Cuando no se realicen los mantenimientos correctivos que surjan después de haber entregado los equipos a entera satisfacción de la Unidad Médica  

		



Días hábiles

		1 % por día hábil del total de los servicios incumplidos, sin incluir el IVA.

		10 % del total del contrato sin incluir el IVA.



		







10

		Realizar los mantenimientos correctivos que surjan después de haber entregado los equipos a entera satisfacción de la Unidad Médica, los cuales se atenderán en un plazo no mayor de 24 horas a partir del primer reporte, así mismo los equipos quedarán funcionando en óptimas condiciones en un plazo no mayor a 48 hrs.

		Cuando se realicen los mantenimientos correctivos que surjan después de haber entregado los equipos a entera satisfacción de la Unidad Médica y estos no queden funcionando en óptimas condiciones en un plazo no mayor a 48 hrs.

		



Días hábiles

		1 % por día hábil del total de los servicios incumplidos, sin incluir el IVA.

		10 % del total del contrato sin incluir el IVA.



		



11

		Si para realizar  los servicios es necesario retirar el equipo de las unidades, el proveedor dejará otro equipo de iguales o similares características en calidad de préstamo, durante el tiempo que tarde la reparación del equipo del Instituto.

		Cuando el proveedor no deje otro equipo de iguales o similares características en calidad de préstamo, durante el tiempo que tarde la reparación del equipo.

		



Días hábiles

		1 % por día hábil del total de los servicios incumplidos, sin incluir el IVA.

		10 % del total del contrato sin incluir el IVA.



		







12

		Entregar al Jefe de Conservación al término del servicio en hoja membretada de su empresa, escrito bajo protesta de decir verdad, manifestando que el servicio otorgado, cuenta con una garantía de tres meses posteriores a la entrega de  los equipos a entera satisfacción del Instituto.

		Cuando el proveedor no entregue al Jefe de Conservación al término del servicio en hoja membretada de su empresa, escrito bajo protesta de decir verdad, manifestando que el servicio otorgado, cuenta con una garantía de tres meses posteriores a la entrega de  los equipos a entera satisfacción del Instituto.

		

Días hábiles

		1 % por día hábil del total de los servicios incumplidos, sin incluir el IVA.

		10 % del total del contrato sin incluir el IVA.



		











13

		Entregar al Jefe de Conservación, al término del servicio en hoja membretada de su empresa, escrito bajo protesta de decir verdad, manifestando que las refacciones que se cambiaron derivado de la prestación del servicio, cuentan con una garantía de cuatro meses a partir de su instalación, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, por lo que "el proveedor" se obliga a cambiarla sin costo alguno para "el instituto".



		Cuando el proveedor no entregue al Jefe de Conservación  al término del servicio en hoja membretada de su empresa, escrito bajo protesta de decir verdad, manifestando que las refacciones que se cambiaron derivado de la prestación del servicio, cuentan con una garantía de cuatro meses a partir de su instalación, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, por lo que "el proveedor" se obliga a cambiarla sin costo alguno para "el instituto".

		Días hábiles

		1 % por día hábil del total de los servicios incumplidos, sin incluir el IVA.

		10 % del total del contrato sin incluir el IVA.







Durante la ejecución del contrato, los titulares de las Unidades Médicas, a través de sus áreas requirentes y Administradoras de los contratos, serán responsables de establecer mecanismos de supervisión y verificación del cumplimiento de los servicios contratados, de conformidad con lo estipulado en el presente requerimiento.



El Administrador determinará el cálculo de las deductivas, cuya notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los 03 días hábiles posteriores al incumplimiento parcial o deficiente.



PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES



a) Si el proveedor no se presenta a realizar el “SERVICIO”, de acuerdo con las fechas plasmadas en el “Calendario de Servicio”, del inicio b) de los presentes términos y condiciones, al día siguiente hábil el administrador del contrato realizará lo siguiente:



· Solicitar el servicio vía correo electrónico, memorándum u oficio.

· Determinar con base al rubro de penas convencionales, la sanción económica correspondiente.

· Solicitar al proveedor  “Nota de Crédito”, con la cantidad económica determinada.



b) Si el proveedor sigue sin presentarse a realizar el “SERVICIO”, al día siguiente hábil:



· Solicitar nuevamente el servicio vía correo electrónico, memorándum u oficio.

· Determinar nuevamente con base a la tabla de deductivas, la sanción económica correspondiente

· Solicitar nuevamente al proveedor “Nota de Crédito”, con la cantidad económica determinada.



a) Si persiste el incumplimiento, repetir lo descrito en el inciso b), hasta llegar al 10 % del total del contrato.



b) Enviar “Nota(s) de Crédito”, a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, solicitando la aplicación de las penas convencionales y/o deductivas según sea el caso.



NOTA: si el proveedor no envía “Nota(s) de Crédito”, el administrador de contrato enviará a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, memorándum con el cálculo de penas convencionales y/o deductivas según sea el caso, para su aplicación.



i) En su caso, mecanismos requeridos al proveedor para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios.



No aplica 



j) Garantías de los anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de los bienes, calidad de servicio y de operación y funcionamiento, que en su caso se apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:



El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato (indivisible), sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social. APENDICE No, 7 (SIETE) FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO



La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y cuando el licitante adjudicado haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales. 



No obstante, lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 900 días UMA, el licitante ganador podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo con el procedimiento siguiente:



A) El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

B) Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en la Oficina de Contratos de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fracc. El Palmar II, Fracción II C.P. 42088 en Pachuca de Soto, Hidalgo.

C) El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de que el servicio fue realizado de conformidad.



Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 69 de la LAASSP.



De conformidad con el artículo 126, fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada.  



Una vez cumplidas las obligaciones del proveedor a satisfacción del Instituto, el servidor público facultado procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que se dé inicio a los trámites para la cancelación de las garantías de anticipo y cumplimiento del contrato.





Nota: (en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 900 (novecientos) UMAS el proveedor podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en este contrato en los términos que anteceden o bien, mediante cheque certificado, de caja o en su caso efectivo, debiéndose insertar el texto siguiente:)



Garantía de cumplimiento del contrato.- Con fundamento en el numeral 5.5.5.1. de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social el proveedor se obliga a otorgar, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir del día siguiente a la  firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, la garantía de cumplimiento que entregue el proveedor en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 900 (novecientos) UMAS, podrá otorgarse mediante póliza de fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, cheque certificado o de caja, depósito de dinero ante el Instituto por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe que se indica en la cláusula segunda del contrato, sin considerar el impuesto al valor agregado; para el caso de aquellos contratos cuyo importe sea superior a 901 (novecientos un) UMAS, deberá otorgarse mediante póliza de fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, ante el Instituto por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe que se indica en la cláusula segunda del modelo de contrato, sin considerar el impuesto al valor agregado.



GARANTÍA DEL SERVICIO.- "El Proveedor" se obliga con "El Instituto" a entregar al termino del servicio, en hoja membretada una garantía por el servicio otorgado, la cual estará vigente durante cinco meses. 



GARANTÍA DE REFACCIONES.- "El Proveedor" queda obligado a entregar a "El Instituto", escrito en papel membretado de su empresa manifestando que se cambiaron derivado de la prestación del servicio motivo del presente contrato, cuentan con una garantía durante cinco meses a partir de su instalación, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, por lo que "el proveedor" se obliga a cambiarla sin costo alguno para "el instituto".



k) Precisar la forma de pago para lo cual deberán especificar el tipo de moneda y si se realizará en una sola exhibición o pagos progresivos conforme a las entregas programadas en el contrato respectivo.



La forma de pago se efectuará por SERVICIOS DEVENGADOS conforme a lo dispuesto en el Artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y  al  Artículo  139 de su Reglamento, así como  lo detallado en los términos  y  condiciones que forman parte del presente instrumento jurídico y a lo establecido en el  numeral 4.24.4 inciso k)  de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de  Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.



El Instituto realizará el pago por la prestación del servicio; mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico Interbancario que el IMSS tiene en operación, a menos que “EL PROVEEDOR” acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello, para lo cual se insertará en los contratos lo siguiente:



“EL PROVEEDOR” acepta que el IMSS le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, para tal efecto proporciona la cuenta número ________ CLABE _____ DEL BANCO ____ SUCURSAL _____ a nombre de (“EL PROVEEDOR”).



A efecto del párrafo anterior, “EL PROVEEDOR” deberá presentar en las oficinas de Tesorería ubicadas en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fraccionamiento el Palmar II, Fracción II, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42088, en horario de 8:30 a 13:00 horas, la siguiente documentación:



 PERSONAS FÍSICAS:



· Escrito libre firmado, donde solicite la inclusión en el esquema de pago electrónico detallando: Domicilio fiscal, Colonia, ciudad, C.P., Teléfono, RFC, Institución bancaria, Núm. de cuenta, Plaza, sucursal, Número de Proveedor, Clave Interbancaria Estandarizada (CLABE), correo electrónico.

· Para cotejo: original y copia del estado de cuenta reciente (últimos dos meses) donde aparezca la CLABE interbancaria.

· Copia de credencial de elector

· RFC

· Comprobante de domicilio reciente (últimos dos meses).

· En el caso específico de cuenta con BANAMEX, por política del banco, se solicita copia del plástico del lado frontal, ya que la numeración es necesaria para ingresar a la consulta de sus transferencias.

 

PERSONAS MORALES:



· Escrito libre en papel membretado de la empresa, firmado por el apoderado legal, donde solicite la inclusión en el esquema de pago electrónico detallando: Domicilio fiscal, Colonia, ciudad, C.P., Teléfono, RFC, Nombre del apoderado legal, Institución bancaria, Núm. de cuenta, Plaza, sucursal, Número de Proveedor, Clave Interbancaria Estandarizada (CLABE), correo electrónico.

· Para cotejo: original y copia del estado de cuenta reciente (últimos dos meses) donde aparezca la CLABE interbancaria.

· Acta constitutiva y poder notarial del representante legal, para actos administración o el que le otorgue facultades para firmar el contrato. 

· Identificación Oficial del apoderado legal

· RFC empresarial

· Comprobante de domicilio reciente (últimos dos meses).

· En el caso específico de cuenta con BANAMEX, por política del banco, se solicita copia del plástico del lado frontal, ya que la numeración es necesaria para ingresar a la consulta de sus transferencias.



El pago se depositará en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria de ”EL PROVEEDOR” está contratada con BANAMEX, HSBC, BANORTE, SANTANDER o SCOTIABANK, si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, el IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el CECOBAN.



El pago se realizará en pesos mexicanos, o en su caso se podrá hacer el pago en moneda extranjera, siempre que lo indique “EL PROVEEDOR” al momento de cotizar el servicio. El pago se podrá realizar en una sola exhibición o en pagos parciales a decisión de “EL PROVEEDOR” adjudicado, únicamente por partida completamente entregada, siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal. El pago se realizará en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, conforme a el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la Constitución, Modificación, Cancelación, Operación y Control de Fondos Fijos” http://172.24.81.43/anexo2adm/Consulta_de_Anexo_3list.php ,  sin que estos rebasen los 17 (diecisiete) días hábiles, en términos de los artículos 73 de la LAASSP y 134 del RLAASSP,  es decir a partir del envió y verificación de la factura respectiva a través de la plataforma, así como la entrega física en que “EL PROVEEDOR” presente en las áreas financieras, el original del CFDI que reúna los requisitos fiscales, establecidos en la Ley de la materia y en la que se indique el servicio prestado,  número de proveedor, número de contrato, debidamente validado por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO misma que deberá ser entregada en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y  Erogaciones, ubicado Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fraccionamiento el Palmar II, Fracción II, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42088, en horario de 8:00 a 13:00 horas. 



CUENTA 51351005



		CUENTA FINAT

		REQUERIMIENTO

		DOCUMENTOS

		FIRMA DE AUTORIZACIÓN



		 

 

 

 

 

51351005

		EXISTENCIA DE UN

CONTRATO

ENLAZADO AL SISTEMA FINAT

		   REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET  (CFDI), QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN LA QUE SE INDIQUE:

· NUMERO DE PROVEEDOR 

· NÚMERO DE CONTRATO O NÚMERO DE ORDEN DE SERVICIO; Y  

· NUMERO DE ID PEDIDO – RECEPCIÓN 

    OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS), POSITIVA Y VIGENTE.

		PERSONA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO







“EL PROVEEDOR”, que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a los previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro, acepta que el IMSS las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la contratación de servicios.



En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la LAASSP. 



El personal del Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones no podrá devolver el CFDI  presentado por errores que no afecten la validez fiscal del documento o por  causas imputables a “EL INSTITUTO”.



Así mismo se solicita al licitante expedir factura correspondiente máximo 5 días hábiles posteriores a la verificación y aceptación de la ejecución del servicio, que cumpla con las especificaciones requeridas, en términos del artículo 72 de LAASSP, evitando el diferimiento de la entrega de los documentos soportes.



“EL PROVEEDOR” deberá expedir sus facturas en el esquema de facturación electrónica, la recepción de las mismas será a través del Portal de Servicios a Proveedores, y deberán ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar a las áreas financieras una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el SAT, la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel del XML origen.



Los proveedores que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., institución de Banca de Desarrollo.



Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL PROVEEDOR” se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los  gastos financieros a que hace referencia el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



El pago por la prestación del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso o deductivas por cumplimiento parcial o deficiente del servicio.



En caso de aplicar, el contrato deberá señalar que “EL PROVEEDOR” deberá entregar el CFDI a favor del IMSS por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia del servicio.



“EL PROVEEDOR”, deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas en los artículos 29 y 29-A del CFF, por el SAT a nombre del IMSS, con registro federal de contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma, Núm. 476, colonia Juárez, Colonia Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.



“EL PROVEEDOR”, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de “EL INSTITUTO”,  el CFDI con complemento para la recepción de pagos”, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos para las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de “EL INSTITUTO”.



En ningún caso se deberá autorizar el pago por la prestación del servicio, si no se ha determinado, calculado y notificado a “EL PROVEEDOR” las penas convencionales  o deducciones pactadas en el presente contrato, así como su registro y validación en el Sistema FINAT.



“EL PROVEEDOR” deberá entregar el CFDI a favor de “EL INSTITUTO” por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso. 



Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar el contrato y su dictamen presupuestal en el Sistema FINAT para el trámite de pago correspondiente. 



Los administradores el contrato serán quienes darán la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo “Cuentas Contables” del “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación operación y control de fondos fijos”.



Para los casos en que no se formalice el contrato, el fallo o notificación de la adjudicación será el documento con el cual procederá el pago respectivo de los servicios prestados, únicamente para el periodo comprendido entre el fallo y la fecha en que debió formalizarse el contrato. Para efectos de lo anterior, el Área Contratante encargada de elaborar el contrato deberá informar al Administrador del Contrato, en su caso, en un plazo no mayor a 24 horas posteriores al vencimiento del plazo para formalización del instrumento legal, de la falta de formalización del mismo, a efecto de que se realicen las gestiones que correspondan para no recibir servicios, según sea el caso.



“EL PROVEEDOR” se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor del IMSS previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI, en su caso.



“EL PROVEEDOR” podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo con “EL INSTITUTO”.



En caso de que “EL PROVEEDOR” reciba pagos en exceso  deberán reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación,  a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a los que les sea requerido el pago. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago,  hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”.



Los administradores del contrato llevarán a cabo la valoración de la procedencia de pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del RLAASSP en relación con los artículos 51, 67, 78  y 80, segundo párrafo de la LAASSP, previa solicitud por escrito a “EL PROVEEDOR”, acompañada de los documentos siguientes:





· Copia de la Identificación vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación.

· El CFDI que reúna los requisitos de los artículos  29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en su caso la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda.

· La solicitud la realizará a los administradores del contrato para la determinación de la procedencia de pago, y en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependientes de la Dirección de Finanzas, o ante la Jefatura de Servicios de Finanzas o de la UMAE correspondiente. 

El pago por la prestación del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso y/o por concepto de deducciones. En ambos casos El INSTITUTO” realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el presente contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del RLAASSP. 



Al notificar al proveedor la aplicación de una pena convencional, el Administrador del Contrato deberá solicitar a las áreas de contabilidad en Órganos Normativos, OOAD o en UMAE la emisión del CFDI de ingreso por dicho concepto y entregarlo al proveedor para que se compense contra los adeudos que tenga el IMSS para con “EL PROVEEDOR” o, para que en su defecto, este  proceda a pagar al IMSS la pena convencional.



“EL PROVEEDOR”, durante la vigencia del presente contrato, se obliga a encontrarse al corriente de su obligación fiscal en materia de seguridad social, por lo que al presentar al “EL INSTITUTO”, el CFDI respectivo deberá estar la “Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social”, vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la página electrónica https://www.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones, en los términos requeridos por “EL INSTITUTO”. 



Cuando  la “Opinión de Cumplimiento de Obligación en Materia de Seguridad  Social” sea positiva y vigente a la fecha que se presentó  a la Jefatura de Servicios de Finanzas, a través del Área de Trámite de Erogaciones, continuará el trámite de pago  a “EL PROVEEDOR”  respectivo.



El del Área de Trámite de Erogaciones, al  momento de revisar  la documentación  presentada  para  cobro, deberá verificar que  la “Opinión de Cumplimiento de Obligación en Materia de Seguridad  Social” sea positiva y vigente y en caso contrario devolverá la documentación e informará a “EL PROVEEDOR” que deberá obtener  la citada Opinión positiva y vigente.



Los servicios  cuya recepción no generen alta a través del SAI o el FINAT  de manera  electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para  el trámite  de pago  de acuerdo  a lo establecido en  “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de  documentos  presentados  para  trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación operación y control de fondos fijos” Vigente, así como el Acta de Entrega-Recepción, según corresponda .



l) Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes o de los servicios contratados y efectivamente prestados, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.



El proveedor al término del servicio, entregara al Jefe de Conservación: Orden de servicio en la cual asentará la descripción amplia y detallada realizada de acuerdo al APÉNDICE NO. 1 (UNO): “CATÁLOGO DE CONCEPTOS” y “DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO”.



El proveedor deberá formalizar el APÉNDICE NO. 2 (DOS).- ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN  de los trabajos realizados, la cual deberá requisitar después de cada servicio en un horario de 08:00 a 15:00 hrs en días hábiles de lunes a viernes, cuando estos hayan sido realizados en su totalidad y a entera satisfacción las Unidades Médicas, los responsables para formalizar el Acta Entrega-recepción son: el Jefe de Conservación de la Unidad y el Técnico o Representante de la empresa.



El proveedor suministrará y requisitará bitácora de acuerdo al formato denominado APÉNDICE NO. 3 (TRES). BITÁCORA DE SERVICIO, para que al término de cada servicio de mantenimiento, describa en la misma las actividades realizadas a cada equipo  con los datos necesarios para poder identificar cada uno de los ellos, así como su evidencia fotográfica de antes, durante y después del mantenimiento.



El proveedor proporcionará capacitación al personal operativo y de conservación,  en el uso y manejo de los equipos en el turno matutino y vespertino sin costo adicional para el Instituto, el día que se entreguen los equipos a entera satisfacción de las Unidades Médicas, así como las veces que justificadamente se solicite vía correo electrónico, Memorándum u Oficio, teniendo que presentarse al tercer día hábil, una vez generada la solicitud, entregando listado de asistencia en el formato denominado APÉNDICE NO. 4 (CUATRO).- FORMATO DE CAPACITACIÓN por cada capacitación otorgada.



m) En caso de que solicite el otorgamiento del anticipo, deberá señalarse el porcentaje y forma de amortización del mismo, el cual debe ajustarse a las disposiciones establecidos en los artículos 13, 45, fracciones IX y X de la LAASSP y 81, fracción V del RLAASSP, y el numeral 4.2.7 del  MAAGMAASSP. Así como la justificación para el otorgamiento del anticipo.



De conformidad con el numeral 4.24.4 inciso m) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigente, para el presente procedimiento de contratación no se otorgara anticipo.



n) Aviso de privacidad, así como la precisión de las medidas de seguridad para el manejo de la información para bienes o servicios de tecnologías de la información y comunicaciones, alineado a la política general de Seguridad de la información en materia de TIC, cuando se considere aplicable.



En atención al principio de máxima publicidad establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como de conformidad con el Articulo 119 de dicho ordenamiento, se notifica a las personas morales participantes que no se considerará reservada o confidencial la información que se encuentre en los registros públicos o en fuentes de acceso público, como es el caso de las contrataciones gubernamentales, ya que la información se genera y registra en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal denominado “Compras Mx”, no requiriéndose el consentimiento del titular de la información para permitir el acceso a la misma a través de una versión pública.



En ese tenor, conforme a los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elaboración de Versiones Públicas publicados en el DOF el día 15 de abril de 2016 y sus modificaciones del 29 de julio de 2016, para efecto de las publicaciones en versión pública, se testará la información clasificada como confidencial.



Por lo anterior, con fundamento en el artículo 65 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información de “La Licitación”, así como la versión pública de los requisitos y de la propuesta técnica y económica que presenten los licitantes, será de carácter público una vez emitido el Fallo y publicado en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal denominado “Compras Mx”, conforme a los criterios emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.



Se informa a los licitantes el AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, el cual se encuentra en el Apéndice 8 (OCHO), dicho Apéndice únicamente es de carácter informativo. 



o) Seguro de Responsabilidad Civil en el caso de adquisición o arrendamiento de bienes o prestación de servicios que así lo ameriten a juicio del Área Requirente y/o Técnica, misma que, bajo su responsabilidad, indicará el monto o porcentaje por el cual deberá constituirse la póliza respectiva, sin que esta pueda ser inferior al 5% (cinco por ciento) del importe total del contrato o, en su caso, del importe máximo del contrato. En estos casos, cuando el proveedor llegase a contar con una póliza de responsabilidad civil global, podrá entregar al Área Contratante el endoso que garantice el contrato o convenio que se celebre, mismo que deberá corresponder al monto o porcentaje que se hubiera establecido, sin que sea necesario exigirle la presentación, exhibición o entrega de la póliza original.





De conformidad con el numeral 4.24.4 inciso o) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigente, para el presente procedimiento de contratación no se requiere Seguro de Responsabilidad Civil.
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APENDICE 1 (UNO) EQ MED  No. 2.xls

ESTERILIZADORES


			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


			ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN HIDALGO


			JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


			DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES


			OFICINA DE SUPERVISIÓN DE CONSERVACIÓN


			SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO DE 1ER Y 2DO NIVEL,  PARA EL EJERCICIO 2026.


			CATÁLOGO DE CONCEPTOS


			ESTERILIZADORES


			ESPECIALIDAD			DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA			UNIDAD			CANTIDAD			PRECIO			IMPORTE


			ESTERILIZADORES			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A ESTERILIZADORES			EQPO.


						1.1 SISTEMA DE PUERTA PRINCIPAL


						1.1.1 INSPECCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA PRINCIPAL ASEGURANDO OPERACIÓN SUAVE, ALINEACIÓN CORRECTA Y SELLADO ADECUADO


						1.1.2 AJUSTE MECÁNICO DE ALINEACIÓN Y MECANISMO DE CIERRE CUANDO SEA NECESARIO


						1.2 SISTEMA DE SELLADO


						1.2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE EN PRIMER SERVICIO O CUANDO PRESENTE DESGASTE O PÉRDIDA DE SELLADO


						1.2.2 SUSTITUCIÓN DE EMPAQUES, DIAFRAGMAS O ELEMENTOS DE SELLADO CUANDO SEA NECESARIO O POR DESGASTE


						1.3 MECANISMO DE PUERTA


						1.3.1 LUBRICACIÓN DE PERNOS DE BISAGRAS ASEGURANDO MOVIMIENTO FLUIDO Y SIN FRICCIÓN


						1.3.2 ENGRASE DE BALEROS Y MECANISMO GENERAL DE PUERTA


						1.3.3 SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES MECÁNICOS DE PUERTA CUANDO PRESENTEN DESGASTE O FALLA


						1.4 SISTEMA DE SEGURIDAD DE PUERTA


						1.4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SEGURIDAD SEGÚN ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE


						1.4.2 INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE BLOQUEO DE PUERTA Y SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES CUANDO SEA NECESARIO


						1.5 SISTEMA DE VAPOR


						1.5.1 LIMPIEZA DE TRAMPAS DE VAPOR ASEGURANDO FLUJO ADECUADO


						1.5.2 SUSTITUCIÓN DE TRAMPAS DE VAPOR CUANDO PRESENTEN OBSTRUCCIÓN, FUGA O FALLA FUNCIONAL


						1.6 INSTRUMENTACIÓN DE PRESIÓN


						1.6.1 INSPECCIÓN DE MANÓMETROS ASEGURANDO LECTURA CORRECTA Y ESTABILIDAD


						1.6.2 SUSTITUCIÓN DE MANÓMETROS CUANDO PRESENTEN DESVIACIÓN O FALLA DE LECTURA


						1.7 VÁLVULA CHECK


						1.7.1 INSPECCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULA CHECK ASEGURANDO CORRECTO SENTIDO DE FLUJO


						1.7.2 SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA CHECK CUANDO PRESENTE FUGA O BLOQUEO


						1.8 SISTEMA DE AIRE


						1.8.1 INSPECCIÓN DEL FILTRO DE AIRE Y ELEMENTO FILTRANTE


						1.8.2 SUSTITUCIÓN DE CARTUCHO O ELEMENTO FILTRANTE CUANDO PRESENTE SATURACIÓN O BAJA EFICIENCIA


						1.8.3 LIMPIEZA DEL COLADOR DE CÁMARA ASEGURANDO LIBRE PASO DE AIRE SIN PELUSA NI RESIDUOS


						1.9 SISTEMA ELÉCTRICO DE RESISTENCIAS


						1.9.1 SUSTITUCIÓN DE CABLEADO DE ALTA TEMPERATURA (4 AWG O SEGÚN ESPECIFICACIÓN)


						1.9.2 SUSTITUCIÓN DE RESISTENCIAS DEL GENERADOR DE VAPOR EN PRIMER SERVICIO O CUANDO PRESENTEN FALLA O BAJA EFICIENCIA


						1.9.3 INSPECCIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS ASEGURANDO AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD


						1.10 CONTROL DE NIVEL DE AGUA


						1.10.1 LIMPIEZA DE ELECTRONIVELES Y FLOTADORES ASEGURANDO DETECCIÓN CORRECTA


						1.10.2 SUSTITUCIÓN DE SENSORES DE NIVEL CUANDO PRESENTEN FALLA O LECTURA ERRÁTICA


						1.11 SISTEMA DE DESINCRUSTE Y PASIVACIÓN


						1.11.1 DESINCRUSTE DE CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN Y GENERADOR


						1.11.2 APLICACIÓN DE TRATAMIENTO QUÍMICO CON ÁCIDO CÍTRICO O NÍTRICO, DETERGENTE NEUTRO Y SOLUCIÓN PASIVANTE MEDIANTE INMERSIÓN, SPRAY O BROCHA Y ENJUAGUE CON AGUA DESIONIZADA


						1.12 SISTEMA DE PRESIÓN Y CONTROL


						1.12.1 INSPECCIÓN Y AJUSTE DE SWITCHES DE PRESIÓN Y NIVEL ASEGURANDO RESPUESTA ADECUADA


						1.12.2 SUSTITUCIÓN DE SWITCHES CUANDO PRESENTEN DESVIACIÓN O FALLA


						1.13 CONTROL OPERATIVO


						1.13.1 INSPECCIÓN Y CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA Y PRESIÓN


						1.13.2 EVALUACIÓN DEL TEMPORIZADOR DE CICLOS


						1.13.3 SUSTITUCIÓN DE INDICADORES LUMINOSOS CUANDO PRESENTEN FALLA O BAJA VISIBILIDAD


						1.14 SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL


						1.14.1 LIMPIEZA DE TARJETAS Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS CON LIMPIADOR DIELECTRICO ANTIESTÁTICO


						1.14.2 INSPECCIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS ASEGURANDO AUSENCIA DE DAÑO POR CALOR, POLVO O HUMEDAD


						1.15 FUENTES DE ALIMENTACIÓN


						1.15.1 ANÁLISIS DE VOLTAJES DE ENTRADA, SALIDA Y CORRIENTE DE OPERACIÓN SEGÚN DIAGRAMA ELÉCTRICO


						1.15.2 INSPECCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO ASEGURANDO INTEGRIDAD Y AISLAMIENTO


						1.15.3 INSPECCIÓN Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTORES


						1.16 PRUEBAS OPERATIVAS DE ESTERILIZACIÓN


						1.16.1 EJECUCIÓN DE CICLOS COMPLETOS DE ESTERILIZACIÓN EVALUANDO TEMPERATURA Y PRESIÓN


						1.16.2 INSPECCIÓN DE PANTALLAS, TOUCHSCREEN, REPORTES IMPRESOS Y REGISTROS DEL SISTEMA


						1.16.3 REALIZACIÓN DE PRUEBAS BIOLÓGICAS PARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN


						1.17 CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC)


						1.17.1 MANTENIMIENTO DEL PLC INCLUYENDO ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE


						1.17.2 PRUEBA DE CICLOS DE INICIO, OPERACIÓN Y FINALIZACIÓN DEL PROCESO


						1.17.3 SUSTITUCIÓN DE MÓDULOS DEL PLC CUANDO PRESENTEN FALLA O DEGRADACIÓN


						1.18 VÁLVULAS SOLENOIDES


						1.18.1 INSPECCIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES DE AGUA Y VAPOR


						1.18.2 SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS CUANDO PRESENTEN FUGA, OBSTRUCCIÓN O FALLA ELÉCTRICA


						1.19 BOMBA DE INYECCIÓN DE AGUA


						1.19.1 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBA DE AGUA


						1.19.2 INSPECCIÓN DE IMPULSOR Y COMPONENTES INTERNOS


						1.19.3 SUSTITUCIÓN DE BOMBA O COMPONENTES CUANDO PRESENTEN DESGASTE O BAJO RENDIMIENTO


						1.20 SISTEMA DE SUAVIZADOR DE AGUA


						1.20.1 INSPECCIÓN DEL MEDIO FILTRANTE (ZEOLITA)


						1.20.2 EVALUACIÓN DE CAUDAL, PRESIÓN Y CALIDAD DEL AGUA TRATADA


						1.20.3 INSPECCIÓN DE CICLOS DE RETROLAVADO Y SISTEMA DE VÁLVULAS


						1.20.4 SUSTITUCIÓN DE MEDIO FILTRANTE CUANDO SE ENCUENTRE SATURADO O INEFICIENTE


						1.21 SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA


						1.21.1 PRUEBA DE CONTACTORES DE POTENCIA E INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS


						1.21.2 INSPECCIÓN DE PAR DE APRIETE EN CONEXIONES ELÉCTRICAS


						1.21.3 LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS


						1.21.4 SUSTITUCIÓN DE CONTACTORES O PROTECCIONES CUANDO PRESENTEN DESGASTE O FALLA


			Nota: En caso de que surja un servicio de mantenimiento correctivo, el proveedor deberá realizar un diagnóstico del equipo y entregar una cotización de la reparación al Jefe de Conservación. Este último no estará obligado a realizar el servicio con el proveedor asignado al contrato.








DESFRIBILADORES


			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


			ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN HIDALGO


			JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


			DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES


			OFICINA DE SUPERVISIÓN DE CONSERVACIÓN


			SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO DE 1ER Y 2DO NIVEL,  PARA EL EJERCICIO 2026.


			DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO


			DESFRIBILADORES


			ESPECIALIDAD PARTIDA			DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LE REALIZARAN A CADA UNO DE LOS EQUIPOS, DESCRIBIENDO MANO DE OBRA Y REFACCIONES A UTILIZAR			UNIDAD			CANTIDAD			PRECIO UNITARIO PROPUESTO			IMPORTE


			DESFIBRILADOR			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DESFIBRILADOR DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:			EQUIPO


						1.1 INSPECCIÓN GENERAL DEL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO, CARCASA, CONECTORES Y ACCESORIOS


						1.2 REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE VOLTAJES DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL Y AUXILIAR


						1.3 REVISIÓN DE SEÑAL DE ECG Y SPO2 EN CASO DE CONTAR CON MÓDULOS INTEGRADOS, CON PRUEBA FUNCIONAL


						1.4 REVISIÓN, AJUSTE Y PRUEBA DE VOLTAJE DE CARGA DE BATERÍA Y CAPACIDAD DE RESPALDO


						1.5 LIMPIEZA, AJUSTE Y REVISIÓN DE CABEZA TÉRMICA DE IMPRESIÓN Y MECANISMO DE PAPEL


						1.6 REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TIEMPO DE CARGA Y TIEMPO DE DESCARGA DE ENERGÍA


						1.7 PRUEBA FUNCIONAL DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES


						1.8 PRUEBA FUNCIONAL DE INDICADORES LED DE ESTADO, CARGA Y ENERGÍA


						1.9 PRUEBA FUNCIONAL DE PANTALLA, CONTRASTE, ILUMINACIÓN Y RESPUESTA TÁCTIL SI APLICA


						1.10 PRUEBA FUNCIONAL DE SISTEMA DE VOZ Y MENSAJES AUDIBLES EN CASO DE CONTAR CON ELLO


						1.11 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE TECLADO, BOTONES Y RESPUESTA MECÁNICA Y ELECTRÓNICA


						1.12 INSPECCIÓN FUNCIONAL DE PERILLAS SELECTORAS O DIAL DE ENERGÍA Y MODOS DE OPERACIÓN


						1.13 LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE CONECTORES ELÉCTRICOS Y TERMINALES


						1.14 LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO CON MATERIAL ANTIESTÁTICO


						1.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ECG Y SPO2 SEGÚN MARCA Y MODELO DEL EQUIPO


						1.16 SUSTITUCIÓN DE BATERÍAS DE RESPALDO CUANDO PRESENTEN BAJA CAPACIDAD O FALLA DE CARGA


						1.17 REVISIÓN, LIMPIEZA Y SUSTITUCIÓN EN CASO NECESARIO DEL FORRO AISLANTE DE CABLES DE PALAS


						1.18 SUSTITUCIÓN DE PALAS (PALETAS) DE DESCARGA POR DESGASTE, FALLA O IMPEDIMENTO DE USO SEGURO


						1.19 SUSTITUCIÓN DE CAPACITOR DE DESCARGA CUANDO PRESENTE FALLA EN ENTREGA DE ENERGÍA


						1.20 SUSTITUCIÓN DE MEMBRANA O TECLADO DE CONTROL CUANDO PRESENTE FALLA DE OPERACIÓN


						1.21 SUSTITUCIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN CUANDO PRESENTE FALLA DE VOLTAJE O INESTABILIDAD


						1.22 SUMINISTRO E INSPECCIÓN DE PAPEL TÉRMICO PARA IMPRESORA INTEGRADA


						1.23 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO ANALIZADOR DE DESFIBRILADOR Y SIMULADOR DE ECG


						1.24 PARA H.G.Z.M.F. NO. 8 CD. SAHAGÚN, EN EQUIPOS NIHON KOHDEN, SUSTITUCIÓN DE PALAS Y CABLE DE INTERFAZ


						1.25 PRUEBA DE AUTODIAGNÓSTICO INTERNO DEL EQUIPO Y REVISIÓN DE CÓDIGOS DE ERROR


						1.26 PRUEBA DE DESCARGA DE ENERGÍA CON ANALIZADOR DE DESFIBRILADOR PARA VALIDACIÓN DE SALIDA


						1.27 INSPECCIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA (AISLAMIENTO Y CORRIENTE DE FUGA) SEGÚN ESTÁNDAR DE SERVICIO


						1.28 REVISIÓN DE SOFTWARE O FIRMWARE DEL EQUIPO Y ACTUALIZACIÓN SI APLICA SEGÚN FABRICANTE


						1.29 INSPECCIÓN Y PRUEBA DE ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS COMO ELECTRODOS, CONECTORES Y ADAPTADORES


			Nota: En caso de que surja un servicio de mantenimiento correctivo, el proveedor deberá realizar un diagnóstico del equipo y entregar una cotización de la reparación al Jefe de Conservación. Este último no estará obligado a realizar el servicio con el proveedor asignado al contrato.








INCUBADORAS Y CUNAS


			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


			ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN HIDALGO


			JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


			DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES


			OFICINA DE SUPERVISIÓN DE CONSERVACIÓN


			SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO DE 1ER Y 2DO NIVEL,  PARA EL EJERCICIO 2026.


			DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO


			INCUBADORAS Y CUNAS


			ESPECIALIDAD PARTIDA			DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA			UNIDAD			CANTIDAD			PRECIO UNITARIO			IMPORTE


			INCUBADORA DE USO GENERAL			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A INCUBADORAS FIJAS, DE TRASLADO Y CUNAS DE CALOR RADIANTE DE MARCAS Y MODELOS INDICADOS, DE MANERA SEMESTRAL, REALIZANDO COMO MÍNIMO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES			EQPO.


						1 LIMPIEZA GENERAL Y DESCONTAMINACIÓN DEL EQUIPO


						1.1 DESCONTAMINACIÓN Y LIMPIEZA PROFUNDA DEL EQUIPO


						1.1.1 LIMPIEZA DE DUCTOS Y DEPÓSITOS DE AGUA


						1.1.2 LIMPIEZA DE RANURAS, JUNTAS Y ESPACIOS REDUCIDOS


						1.1.3 LIMPIEZA DE CAPACETES Y SUPERFICIES TRANSPARENTES


						1.2 LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE COMPONENTES MECÁNICOS


						1.2.1 LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE MOTOR, CON REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN EN CASO DE FALLA


						1.2.2 INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS Y SISTEMA DE FRENO, CON REEMPLAZO EN CASO DE DESGASTE


						2 INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE COMPONENTES


						2.1 INSPECCIÓN, AJUSTE Y SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE APERTURA DE VENTANILLAS DE SERVICIO


						2.2 EVALUACIÓN Y CORRECCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO


						2.3 CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA CON TOLERANCIA DE +/-0.5 GRADOS RESPECTO A LA CONSIGNA


						2.4 MEDICIÓN Y AJUSTE DEL NIVEL DE RUIDO DE LA INCUBADORA EN RANGO MENOR A 60 DB


						2.5 MEDICIÓN Y CONTROL DEL NIVEL DE HUMEDAD EN RANGO DE 60% +/-20%


						2.6 MEDICIÓN DE VELOCIDAD DE FLUJO DE AIRE EN RANGO DE 10 A 15 CM/SEGUNDO


						2.7 PRUEBA FUNCIONAL DE INDICADORES Y ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES EN RANGO DE 30°C A 40°C, CON SUSTITUCIÓN DE SENSORES EN CASO NECESARIO


						2.8 EVALUACIÓN DEL SISTEMA SERVO CONTROLADO SI EL EQUIPO CUENTA CON ELLO


						NOTA SE REQUIERE ANALIZADOR DE INCUBADORAS CALIBRADO PARA MEDICIONES


						3 PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA


						3.1 MEDICIÓN DE CORRIENTE DE FUGA A TIERRA Y CHASIS MENOR A 100 MICROAMPERES, RESISTENCIA DE CABLE DE ALIMENTACIÓN Y CONTINUIDAD, UTILIZANDO ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA


						4 REEMPLAZO DE COMPONENTES EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO CUANDO SE REQUIERA


						4.1 FILTRO BACTERIOLÓGICO PARA PARTÍCULAS MENORES A 0.5 MICRAS


						4.2 COLCHÓN ANTIESTÁTICO DE 5 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA ADECUADA A 1 KG/CM2


						4.3 MANGAS O ELEMENTOS FLEXIBLES DE AISLAMIENTO


						4.4 BATERÍAS DE RESPALDO SEGÚN ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE


						4.5 GROMMETS O PASACABLES


						4.6 SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD


						4.7 EMPAQUE DE CAPACETE
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						4.10 CAPACETE EN CASO DE DAÑO O DEFORMACIÓN


						4.11 PUERTAS DE EXPLORACIÓN SI EL EQUIPO CUENTA CON ELLAS


						4.12 RETENES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD DE PUERTAS


						4.13 TARJETA DE CONTROL EN MODO AIRE CUANDO PRESENTE FALLA


						4.14 TARJETA DE CONTROL EN MODO PIEL CUANDO PRESENTE FALLA


						4.15 SENSORES INTERNOS DE CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CUANDO PRESENTEN FALLA


						5 INSPECCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES CRÍTICOS


						5.1 INSPECCIÓN Y PRUEBA DE FUENTE PRIMARIA DE VOLTAJE Y REGULACIÓN


						5.2 INSPECCIÓN Y PRUEBA DE TURBINA DE AIRE Y FLUJO DE CIRCULACIÓN


						5.3 INSPECCIÓN Y PRUEBA DE MOTOR PRINCIPAL Y SISTEMA DE ACCIONAMIENTO


						5.4 INSPECCIÓN Y PRUEBA DE CABLE DE ALIMENTACIÓN Y CONEXIONES ELÉCTRICAS


						5.5 SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES QUE PRESENTEN DESGASTE, INESTABILIDAD O FALLA FUNCIONAL


			INCUBADORA DE TRASLADO			1 LIMPIEZA GENERAL Y DESCONTAMINACIÓN DEL EQUIPO			EQPO.
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						1.2.2 INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS Y SISTEMA DE FRENO, CON SUSTITUCIÓN EN CASO DE DESGASTE


						2 INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE COMPONENTES


						2.1 INSPECCIÓN, AJUSTE Y REPARACIÓN DE MECANISMOS DEL CARRO DE TRANSPORTE


						2.2 EVALUACIÓN Y CORRECCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO


						2.3 CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA CON TOLERANCIA DE +/-0.5 GRADOS RESPECTO A LA CONSIGNA


						2.4 MEDICIÓN Y AJUSTE DEL NIVEL DE RUIDO EN RANGO MENOR A 60 DB


						2.5 MEDICIÓN DEL NIVEL DE HUMEDAD EN RANGO DE 60% +/-20% Y VELOCIDAD DE AIRE DE 10 A 15 CM/SEGUNDO


						NOTA LAS MEDICIONES SE REALIZAN CON ANALIZADOR DE INCUBADORAS CALIBRADO
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						4 REEMPLAZO DE COMPONENTES EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO CUANDO SE REQUIERA


						4.1 FILTRO BACTERIOLÓGICO PARA PARTÍCULAS MENORES A 0.5 MICRAS


						4.2 COLCHÓN ANTIESTÁTICO DE 5 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA ADECUADA A 1 KG/CM2


						4.3 MANGAS O ELEMENTOS FLEXIBLES DE AISLAMIENTO
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						4.7 EMPAQUE DE CAPACETE


						4.8 MECANISMO DE CIERRE DE MANGUITAS TIPO MARIPOSA
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						4.12 RETENES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD DE PUERTAS


						4.13 TARJETA DE CONTROL EN MODO AIRE CUANDO PRESENTE FALLA


						4.14 TARJETA DE CONTROL EN MODO PIEL CUANDO PRESENTE FALLA


						4.15 SENSORES INTERNOS DE CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CUANDO PRESENTEN FALLA


						5 INSPECCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES CRÍTICOS


						5.1 INSPECCIÓN Y PRUEBA DE FUENTE PRIMARIA DE VOLTAJE Y REGULACIÓN


						5.2 INSPECCIÓN Y PRUEBA DE TURBINA DE AIRE Y SISTEMA DE CIRCULACIÓN


						5.3 INSPECCIÓN Y PRUEBA DE MOTOR PRINCIPAL Y SISTEMA DE ACCIONAMIENTO


						5.4 INSPECCIÓN Y PRUEBA DE CABLE DE ALIMENTACIÓN Y CONEXIONES ELÉCTRICAS


						5.5 SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES QUE PRESENTEN DESGASTE, INESTABILIDAD O FALLA FUNCIONAL


			CUNA DE CALOR RADIANTE			1 LIMPIEZA GENERAL Y DESCONTAMINACIÓN DEL EQUIPO			EQPO.


						1.1 DESCONTAMINACIÓN Y LIMPIEZA PROFUNDA DE EQUIPO


						1.1.1 LIMPIEZA DE RANURAS, JUNTAS Y ESPACIOS REDUCIDOS


						1.1.2 LIMPIEZA DE PARTES MÓVILES Y MECANISMOS DE DESPLAZAMIENTO


						1.2 LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE COMPONENTES MECÁNICOS


						1.2.1 LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE MOTOR DE SISTEMA DE ELEVACIÓN Y POSICIONES CON REPARACIÓN EN CASO DE FALLA


						1.2.2 INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS Y SISTEMA DE FRENO CON SUSTITUCIÓN EN CASO DE DESGASTE


						2 INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE COMPONENTES


						2.1 EVALUACIÓN Y CORRECCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO


						2.2 CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA CON TOLERANCIA DE +/-0.5 GRADOS RESPECTO A LA CONSIGNA


						2.3 MEDICIÓN Y AJUSTE DEL NIVEL DE RUIDO EN RANGO MENOR A 60 DB


						2.4 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA SERVO CONTROLADO Y SENSORES DE MODO PIEL


						2.5 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL MANUAL DE CALEFACCIÓN EN RANGO DE 0% A 100% DE POTENCIA


						2.6 EVALUACIÓN DEL ELEMENTO CALEFACTOR RADIANTE SIN EXCEDER TEMPERATURA MÁXIMA DE 39°C


						2.7 PRUEBA FUNCIONAL DE LÁMPARA DE FOTOTERAPIA, VIDA ÚTIL MENOR A 5000 HORAS Y LONGITUD DE ONDA DE 400 A 550 NM, CON SUSTITUCIÓN EN CASO DE FALLA


						2.8 PRUEBA FUNCIONAL DE LÁMPARA DE OBSERVACIÓN CON SUSTITUCIÓN EN CASO DE FALLA


						2.9 EVALUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE ELEVACIÓN Y POSICIONES


						2.10 INSPECCIÓN DE BARANDALES DE SEGURIDAD Y SENSORES DE BARANDAL ABATIDO CON SUSTITUCIÓN EN CASO DE DAÑO


						2.11 PRUEBA FUNCIONAL DE SISTEMAS DE ALARMAS INCLUIDAS TEMPERATURA ALTA, TEMPERATURA BAJA, FALLA DE ENERGÍA, FALLA DE SENSOR, NIVEL DE CALEFACCIÓN, BARANDAL ABATIDO, SOBREGIRO DE LÁMPARA Y MONITOREO DE PACIENTE


						2.12 PRUEBA FUNCIONAL DEL SISTEMA DE CHAROLA PARA CHASIS DE RAYOS X


						NOTA LAS MEDICIONES SE REALIZAN CON ANALIZADOR DE CUNAS DE CALOR RADIANTE CALIBRADO


						2.13 PRUEBA DE INDICADORES Y ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES EN RANGO DE 30°C A 40°C


						2.14 EVALUACIÓN DEL SISTEMA SERVO CONTROLADO SI EL EQUIPO CUENTA CON ELLO


						3 PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA


						3.1 PRUEBAS FUNCIONALES GENERALES DE OPERACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO


						3.2 MEDICIÓN DE CORRIENTE DE FUGA A TIERRA Y CHASIS MENOR A 100 MICROAMPERES, RESISTENCIA DE CABLE DE ALIMENTACIÓN Y CONTINUIDAD UTILIZANDO ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA


						4.- REMPLAZO DE LAS SIGUIENTES PARTES NUEVAS EN EL PRIMER SERVICIO EN CASO DE SER NECESARIO:


						MARCA: Atmoscare  MODELO: Expecta y Expecta Intellego


						4.1.- Elemento calefactor flexible para colchon de gel


						4.2.- Colchón de gel y colchón de espuma


						4.3.-Sonda infante nO. SP20320


						4.4.-Barandales y sensores de seguridad rotos


						4.5.-Membranas tactiles de los siguientes modulos


						4.6.-Fototerapia (intellego)


						4.7.-Control de temperatura (intellego)


						4.8.- Luz examinación y alertas (intellego)


						4.9.- Panel touch (Expecta)


						4.10.- Acrilico de luz de examinación


						4.11.- Verificar fuente de voltaje y realizar el cambio en caso de requerirlo.


						4.12.- Ruedas de desplazamiento


						4.13.- Resistencia calefactora


						4.14.- Cable de alimentación


						4.15.- Cambio de tarjeta de potencia y control de actuadores en caso de ser necesario


						4.16 .- Cambio de ventilador de distribución de calor en caso de ser necesario.


						MARCA: Medica D MODELO Baby Care


						4.1.-Cable paciente ECG


						4.2.-Sensor SpO2


						4.3.-Brzalete de PANI


						4.4.-Sensor de temperatura


						4.5.- Colchón de gel y colchón de espuma


						4.6.- Barandales y sensores de seguridad rotos


						4.7.- Verificar fuente de voltaje y realizar el cambio en caso de requerirlo.


						4.8.- Ruedas de desplazamiento


						4.9.- Resistencia calefactora


						4.10.- Cable de alimentación


						4.11.- Cambio de tarjeta de potencia y control de actuadores en caso de ser necesario


						4.12.- Cambio de ventilador de distribución de calor en caso de ser necesario.


						MARCA: Intellec Modelo CT3000


						4.1.-Sensor SpO2


						4.2.-Brzalete de PANI


						4.3.-Sensor de temperatura


						4.4.- Colchón de gel y colchón de espuma


						4.5.-Barandales y sensores de seguridad rotos


						4.6.- Verificar fuente de voltaje y realizar el cambio en caso de requerirlo.


						4.7.- Ruedas de desplazamiento


						4.8.- Cable de alimentación


						4.9.- Cambio de ventilador de distribución de calor en caso de ser necesario.


						4.10.- Cambio de tarjeta de potencia y control de actuadores en caso de ser necesario


						4.11.- Resistencia calefactora


			Nota: En caso de que surja un servicio de mantenimiento correctivo, el proveedor deberá realizar un diagnóstico del equipo y entregar una cotización de la reparación al Jefe de Conservación. Este último no estará obligado a realizar el servicio con el proveedor asignado al contrato.


						4 REEMPLAZO DE COMPONENTES EN PRIMER SERVICIO O CUANDO SE REQUIERA


						MARCA ATMOSCARE MODELOS EXPECTA Y EXPECTA INTELLEGO


						4.1 ELEMENTO CALEFACTOR FLEXIBLE PARA COLCHÓN DE GEL
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						4.11 FUENTE DE VOLTAJE CON SUSTITUCIÓN EN CASO DE FALLA


						4.12 RUEDAS DE DESPLAZAMIENTO


						4.13 RESISTENCIA CALEFACTORA


						4.14 CABLE DE ALIMENTACIÓN


						4.15 TARJETA DE POTENCIA Y CONTROL DE ACTUADORES


						4.16 VENTILADOR DE DISTRIBUCIÓN DE CALOR


						MARCA MEDICA D MODELO BABY CARE


						4.17 CABLE PACIENTE ECG


						4.18 SENSOR SPO2


						4.19 BRAZALETE DE PANI


						4.20 SENSOR DE TEMPERATURA
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						4.3 SONDA INFANTE MODELO SP20320
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						4.6 SISTEMA DE FOTOTERAPIA INTELLEGO
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						4.29 SENSOR SPO2


						4.30 BRAZALETE DE PANI


						4.31 SENSOR DE TEMPERATURA


						4.32 COLCHÓN DE GEL Y COLCHÓN DE ESPUMA
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						4.38 TARJETA DE POTENCIA Y CONTROL DE ACTUADORES


						4.39 RESISTENCIA CALEFACTORA








UNIDADES DENTALES 


			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


			ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN HIDALGO


			JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


			DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
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			UNIDAD DENTAL			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DENTALES INCLUYENDO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DURANTE EL PERIODO CONSISTENTE EN						EQUIPO


						1 REVISIÓN INTEGRAL DEL SILLÓN DENTAL Y SUS COMPONENTES


						1.1 SISTEMAS MECÁNICOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS DE ELEVACIÓN RESPALDO Y MOVIMIENTO


						1.1.1 REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE MOTORES DE ELEVACIÓN EN CASO DE FALLA


						1.1.2 INSPECCIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS Y SUS COMPONENTES


						1.2 NIVELACIÓN CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE TOPES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS


						1.2.1 INSPECCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO Y NEUMÁTICO
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						1.5 SISTEMA HIDRONEUMÁTICO Y DE SUCCIÓN


						1.5.1 INSPECCIÓN DE VÁLVULAS HIDRONEUMÁTICAS SISTEMA VENTURI EYECTORES DE SALIVA MANGUERAS CONECTORES Y DRENAJES


						1.5.2 ELIMINACIÓN DE FUGAS DE AIRE AGUA DRENAJE Y SELLADO DE CONEXIONES


						1.5.3 SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES NO REPARABLES DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO


						1.5.4 REPINTADO DE CHASIS EN PRIMER SERVICIO CUANDO APLIQUE


						1.6 FILTRO DE SUCCIÓN


						1.6.1 SUMINISTRO E INSPECCIÓN DE FILTRO DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS DEL EYECTOR EN AMBOS SERVICIOS


						1.7 CAJAS DE CONEXIÓN Y SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN


						1.7.1 INSPECCIÓN LIMPIEZA AJUSTE CALIBRACIÓN Y ENGRASE DE CAJAS DE CONEXIÓN


						1.7.2 VÁLVULAS REGULADORES LLAVES DE PASO MANGUERAS Y CONEXIONES CON SUSTITUCIÓN EN CASO DE FALLA


						1.7.3 ELIMINACIÓN DE FUGAS DE AIRE AGUA Y FALLAS ELÉCTRICAS EN CONEXIONES


						1.7.4 INCLUYE KITS DE REPARACIÓN REFACCIONES MANO DE OBRA HERRAMIENTA LUBRICACIÓN Y PRUEBAS FUNCIONALES


						1.8 REEMPLAZO DE COMPONENTES DE USO FRECUENTE


						1.8.1 PIEZA DE ALTA VELOCIDAD


						1.8.2 PIEZA DE BAJA VELOCIDAD


						1.8.3 JERINGA TRIPLE


						1.8.4 REGULADOR DE AIRE


						1.8.5 FILTRO DE CONDENSADOS


			AMALGAMADOR			2 AMALGAMADOR


						2.1 INSPECCIÓN LIMPIEZA AJUSTE DE MOTOR ELÉCTRICO Y MECANISMOS


						2.2 CONTROL DE VELOCIDAD ENCENDIDO Y APAGADO


						2.3 SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE TAPÓN PARA MEZCLAS


						2.4 SUSTITUCIÓN DE BOTONES SWITCH CABLE DE ALIMENTACIÓN Y COMPONENTES MENORES


			CAVITRÓN			3 CAVITRON INTERNO Y EXTERNO


						3.1 INSPECCIÓN LIMPIEZA Y SUSTITUCIÓN DE CABLE DE SONDA Y CABLE DE ALIMENTACIÓN


						3.2 REEMPLAZO DE ORINGS SWITCH BOTONES EMPAQUES Y PIEZAS INTERCAMBIABLES


						3.3 INSPECCIÓN AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE PEDAL DE CONTROL


			Nota: En caso de que surja un servicio de mantenimiento correctivo, el proveedor deberá realizar un diagnóstico del equipo y entregar una cotización de la reparación al Jefe de Conservación. Este último no estará obligado a realizar el servicio con el proveedor asignado al contrato.
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			JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


			DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES


			OFICINA DE SUPERVISIÓN DE CONSERVACIÓN


			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MÉDICO DE 1ER Y 2DO NIVEL,  PARA EL EJERCICIO 2026.


			DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO


			ELECTROCARDIOGRAFOS


			ESPECIALIDAD PARTIDA			DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA			UNIDAD			CANTIDAD			PRECIO UNITARIO PROPUESTO			IMPORTE


			ELECTROCARDIOGRAFO			1. 1. INSPECCIÓN GENERAL DEL ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO Y ACCESORIOS, VERIFICANDO CARCASA, CABLEADO, CONECTORES Y CONDICIONES MECÁNICAS GENERALES.			EQUIPO


						2. INSPECCIÓN Y CALIBRACIÓN DE VOLTAJES DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL Y AUXILIAR, VERIFICANDO ESTABILIDAD, RIZADO Y PARÁMETROS ELÉCTRICOS.


						3. SUSTITUCIÓN DE TARJETA DE DISTRIBUCIÓN DE VOLTAJE EN CASO DE FALLA, QUEMADURA, INESTABILIDAD O DAÑO ELECTRÓNICO.


						4. SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE PAPEL DE IMPRESIÓN, ELECTRODOS PRECORDIALES Y PINZAS SEGÚN MODELO, POR DESGASTE, OXIDACIÓN O BAJA CONDUCTIVIDAD.


						5. INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y SUSTITUCIÓN DE CABEZA TÉRMICA DE IMPRESORA POR BAJA CALIDAD DE IMPRESIÓN, RAYADO O FALLA.


						6. SUSTITUCIÓN DE ENGRANES DEL MECANISMO DE IMPRESIÓN POR DESGASTE, FRACTURA O BLOQUEO MECÁNICO.


						7. SUSTITUCIÓN DE RODILLO DE IMPRESORA POR ENDURECIMIENTO, DESGASTE O DESALINEACIÓN.


						8. SUSTITUCIÓN DE CABEZAL TÉRMICO DE IMPRESIÓN EN CASO DE FALLA ELÉCTRICA O TÉRMICA.


						9. SUSTITUCIÓN DE TAPA DE IMPRESORA POR FRACTURA, DESGASTE O MAL AJUSTE.


						10. PRUEBA FUNCIONAL DE ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES EN CONDICIONES SIMULADAS DE FALLA.


						11. PRUEBA FUNCIONAL DE INDICADORES LED DE ESTADO Y OPERACIÓN.


						12. PRUEBA FUNCIONAL DE DISPLAY Y VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, VERIFICANDO CONTRASTE Y LEGIBILIDAD.


						13. SUSTITUCIÓN DE DISPLAY EN CASO DE FALLA, PIXELES MUERTOS O DAÑO FÍSICO.


						14. SUSTITUCIÓN DE BACKLIGHT POR BAJA ILUMINACIÓN, PARPADEO O FALLA TOTAL.


						15. PRUEBA FUNCIONAL DE PANEL DE CONTROL Y TECLADO, SUSTITUYENDO MEMBRANA O TECLAS POR DESGASTE O FALTA DE RESPUESTA.


						16. LIMPIEZA DE CONECTORES INTERNOS Y EXTERNOS PARA ELIMINAR OXIDACIÓN Y FALSOS CONTACTOS.


						17. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO Y ACCESORIOS EXTERNOS CON PRODUCTOS ANTIESTÁTICOS Y NO CORROSIVOS.


						18. LIMPIEZA, AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE PALAS EXTERNAS, SUSTITUYENDO CABLES O ELECTRODOS DAÑADOS.


						19. SUSTITUCIÓN DE BATERÍAS ORIGINALES POR DESGASTE, BAJA CAPACIDAD O FALLA DE CARGA.


						20. INSPECCIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA DE CARGA DE BATERÍA, SUSTITUYENDO CIRCUITO EN CASO DE FALLA.


						21. PRUEBAS DE DESCARGA CON PALAS EXTERNAS EN RANGO MÍNIMO Y MÁXIMO DE ENERGÍA PARA VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN.


						22. PRUEBAS DE DESCARGA CON PALAS INTERNAS EN RANGO MÍNIMO Y MÁXIMO DE ENERGÍA.


						23. MEDICIÓN DEL TIEMPO DE CARGA SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, SUSTITUYENDO BATERÍA SI NO CUMPLE.


						24. EVALUACIÓN DE FORMA DE ONDA DE DESFIBRILACIÓN, AJUSTANDO TARJETA DE POTENCIA SI ES NECESARIO.


						25. ANÁLISIS DE CARGA Y DESCARGA DE ENERGÍA EN MODO AED.


						26. PRUEBA DE CARDIOVERSIÓN DESDE PALAS Y ECG VERIFICANDO SINCRONIZACIÓN.


						27. INSPECCIÓN Y CALIBRACIÓN DE SEÑAL DE ECG, SUSTITUYENDO CABLES O FILTROS POR RUIDO O FALLA.


						28. VALIDACIÓN CON SIMULADOR DE PACIENTE CALIBRADO.


						29. SUSTITUCIÓN DE CABLE DE PACIENTE TIPO LATIGUILLO POR DESGASTE, RUPTURA O FALSO CONTACTO.


						30. INSPECCIÓN DE SALIDA DE MARCAPASOS, SUSTITUYENDO MÓDULO DE CONTROL EN CASO DE FALLA.


						31. INSPECCIÓN DE MÓDULO IBP, SUSTITUYENDO TRANSDUCTOR SI PRESENTA FALLA.


						32. INSPECCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE SENSOR SPO2 POR DESGASTE O BAJA PRECISIÓN.


						33. SUSTITUCIÓN DE TARJETA DE ADQUISICIÓN DE PARÁMETROS EN CASO DE FALLA ELECTRÓNICA.


						34. PRUEBAS DE CORRIENTE DE FUGA CON EQUIPO CALIBRADO PARA VERIFICAR SEGURIDAD ELÉCTRICA.


						35. LIMPIEZA DE CARRO TRANSPORTADOR DEL EQUIPO.


						36. SUSTITUCIÓN DE RODAJAS DEL CARRO TRANSPORTADOR POR DESGASTE O BLOQUEO.


						37. APLICACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICANTE (LUBRICANTES, AJUSTES Y CONSUMIBLES).


						38. INSPECCIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN TODAS SUS MODALIDADES OPERATIVAS.


						REFACCIONES PRINCIPALES SUSCEPTIBLES A SUSTITUCIÓN POR DESGASTE O FALLA SIN COSTO ADICIONAL, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRAATO: BATERÍAS, DISPLAY, BACKLIGHT, CABEZAL TÉRMICO, TARJETAS ELECTRÓNICAS, FUENTE DE PODER, ENGRANES, RODILLOS, TECLADO/MEMBRANA, CABLE DE PACIENTE, ELECTRODOS, SENSORES SPO2, MÓDULO IBP, MÓDULO MARCAPASOS, RODAJAS, CONECTORES Y SISTEMA DE IMPRESIÓN.


			Nota: En caso de que surja un servicio de mantenimiento correctivo, el proveedor deberá realizar un diagnóstico del equipo y entregar una cotización de la reparación al Jefe de Conservación. Este último no estará obligado a realizar el servicio con el proveedor asignado al contrato.








EQUIPO MEDICOS DIVERSOS


			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


			ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN HIDALGO


			JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


			DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES


			OFICINA DE SUPERVISIÓN DE CONSERVACIÓN


			SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO DE 1ER Y 2DO NIVEL,  PARA EL EJERCICIO 2026.


			DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO


			EQUIPO MÉDICOS DIVERSOS


			ESPECIALIDAD			DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA			UNIDAD			CANTIDAD			PRECIO UNITARIO			IMPORTE


			LASER TERAPÉUTICO			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO LÁSER TERAPÉUTICO, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESARME PARCIAL O TOTAL DEL EQUIPO SEGÚN DISEÑO DEL FABRICANTE. 3. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 4. LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS. 5. REVISIÓN DE CONECTORES, CABLEADO Y TERMINALES. 6. VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN. 7. REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE POTENCIA Y EMISIÓN LÁSER. 8. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS. 9. REVISIÓN DE APLICADORES Y ACCESORIOS. 10. ENSAMBLE Y REARME TOTAL DEL EQUIPO. 11. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO. 12. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			BAÑO DE PARAFINA			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BAÑO DE PARAFINA PARA FISIOTERAPIA, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESARME PARCIAL O TOTAL DEL EQUIPO. 3. RETIRO Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE LA PARAFINA CONTENIDA EN EL EQUIPO. 4. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL TANQUE Y GABINETE. 5. REVISIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA. 6. REVISIÓN, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO PRINCIPAL. 7. REVISIÓN DE TERMOSTATOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD TÉRMICA. 8. VERIFICACIÓN DEL AISLAMIENTO TÉRMICO. 9. REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO Y CONEXIONES. 10. REARME TOTAL DEL EQUIPO. 11. PRUEBAS DE CALENTAMIENTO, ESTABILIDAD TÉRMICA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL. 12. ENTREGA DEL EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			COLPOSCOPIO			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COLPOSCOPIO, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESMONTAJE Y DESARME DEL CABEZAL ÓPTICO. 3. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ÓPTICO. 4. LIMPIEZA Y AJUSTE DE PRISMAS, OCULARES Y OBJETIVOS. 5. VERIFICACIÓN DE ENFOQUE Y ALINEACIÓN ÓPTICA. 6. LIMPIEZA GENERAL Y REARME DEL CABEZAL. 7. REVISIÓN DE LA FUENTE DE ILUMINACIÓN. 8. SUSTITUCIÓN DE FOCO DICRÓICO (CUANDO APLIQUE). 9. VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES DE SALIDA DE LA FUENTE DE PODER. 10. REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE BRAZO ARTICULADO Y SISTEMA MECÁNICO. 11. REVISIÓN DE CÁMARA DE VIDEO INTEGRADA (SI APLICA). 12. REVISIÓN DE CABLEADO, CONECTORES Y MONITOR. 13. LIMPIEZA Y AJUSTE DE MONITOR. 14. REARME GENERAL DEL SISTEMA. 15. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ILUMINACIÓN Y CALIDAD DE IMAGEN. 16. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			COLPOSCOPIO - REFACCIONES			1. FOCO PARA LÁMPARA DE HENDIDURA. 2. FOCO DICRÓICO. 3. CABLEADO Y ACCESORIOS ÓPTICOS (SEGÚN REQUERIMIENTO).


			CAMPANA DE FLUJO LAMINAR			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESARME PARCIAL DEL EQUIPO. 3. REVISIÓN Y CAMBIO DE FILTROS HEPA Y PREFILTROS (CUANDO APLIQUE). 4. REVISIÓN DE MOTOR, TURBINA Y SISTEMA DE VENTILACIÓN. 5. VERIFICACIÓN DE FLUJO DE AIRE Y PRESIÓN DIFERENCIAL. 6. REVISIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO. 7. REVISIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE TRABAJO. 8. SUSTITUCIÓN DE LÁMPARA DE ILUMINACIÓN (CUANDO APLIQUE). 9. REVISIÓN DEL SISTEMA DE LUZ ULTRAVIOLETA (UV). 10. SUSTITUCIÓN DE LÁMPARA UV (CUANDO APLIQUE). 11. REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y SISTEMA DE ALIMENTACIÓN. 12. REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE PUERTA O VENTANA DESLIZANTE. 13. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO. 14. REARME TOTAL DEL EQUIPO. 15. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. 16. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			CAMPANA DE FLUJO LAMINAR - REFACCIONES			1. LÁMPARA UV. 2. LÁMPARA DE TRABAJO. 3. FILTROS HEPA. 4. PREFILTROS. 5. KIT DE SERVICIO.


			UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. VERIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS Y POSICIONES DEL SILLÓN. 3. REVISIÓN DE MOTOR Y MOTORREDUCTOR. 4. CAMBIO DE LUBRICANTE Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE SUBIDA Y BAJADA. 5. REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DEL PEDAL DE CONTROL DEL SILLÓN. 6. REVISIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y CAMBIO DE FOCO (CUANDO APLIQUE). 7. AJUSTE Y PULIDO DE PANTALLA. 8. REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BRAZO ARTICULADO. 9. AJUSTE DE TENSIÓN MECÁNICA. 10. REVISIÓN DE CONSOLA Y COMPONENTES FUNCIONALES. 11. AJUSTE DE MANGUERAS Y BOQUILLAS. 12. DESARME Y LIMPIEZA INTERNA DE CONSOLA. 13. REVISIÓN Y AJUSTE DE MOTORES INTERNOS. 14. AJUSTE DEL SISTEMA NEUMÁTICO. 15. REARME TOTAL DEL EQUIPO. 16. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. 17. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA - REFACCIONES			1. MANGUERAS. 2. BOQUILLAS. 3. EMPAQUES. 4. FOCO PARA LÁMPARA.


			UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESARME PARCIAL O TOTAL DEL EQUIPO. 3. REVISIÓN DE FUENTE DE PODER PRINCIPAL. 4. REVISIÓN Y AJUSTE DE FUENTES DE PODER DE 24 V, 15 V Y 5 V. 5. REVISIÓN Y AJUSTE DE TARJETAS CPU. 6. REVISIÓN Y AJUSTE DE TARJETA OSCILADORA. 7. REVISIÓN DE TARJETA DE POTENCIA. 8. REVISIÓN Y AJUSTE DE TARJETA DISPLAY. 9. AJUSTE DE CONECTORES DE PLACA DE PACIENTE. 10. AJUSTE DE CONECTOR PARA CABLE ACTIVO. 11. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 12. REARME GENERAL DEL EQUIPO. 13. REVISIÓN DE PLACA DE PACIENTE Y CABLE ACTIVO. 14. SUSTITUCIÓN DE PLACA Y/O CABLE ACTIVO (CUANDO APLIQUE). 15. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD ELÉCTRICA. 16. REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE POTENCIA DE SALIDA. 17. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA - REFACCIONES			1. CABLE ACTIVO. 2. PLACA DE PACIENTE.


			CAMPÍMETRO COMPUTARIZADO			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMPÍMETRO COMPUTARIZADO, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. SUSTITUCIÓN DE LÁMPARA PRINCIPAL (CUANDO APLIQUE). 3. SUSTITUCIÓN DE LÁMPARA DE PANTALLA (CUANDO APLIQUE). 4. DESARME DEL EQUIPO. 5. REVISIÓN Y AJUSTE DEL MECANISMO DE PROYECCIÓN DEL PUNTO VISUAL. 6. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 7. LIMPIEZA DE CRT O PANTALLA. 8. DESARME DEL MECANISMO DE DISCOS DEL PROYECTOR. 9. LIMPIEZA Y CAMBIO DE LUBRICANTE DEL MECANISMO DE DISCOS. 10. DESMONTAJE Y AJUSTE DE MOTORES DE PASOS. 11. LIMPIEZA Y AJUSTE DE SENSORES ÓPTICOS. 12. REARME Y CALIBRACIÓN DEL MECANISMO DE DISCOS. 13. VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE PANTALLA TOUCH SCREEN. 14. LIMPIEZA INTERNA Y REARME GENERAL DEL EQUIPO. 15. PRUEBAS DE CALIBRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 16. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			CAMPÍMETRO COMPUTARIZADO - REFACCIONES			1. LÁMPARA PRINCIPAL. 2. LÁMPARA DE PANTALLA. 3. KIT DE MANTENIMIENTO.


			MESA DE EXPULSIÓN GINECOLÓGICA			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MESA DE EXPULSIÓN GINECOLÓGICA, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. REVISIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO. 3. CAMBIO DE ACEITE HIDRÁULICO. 4. CAMBIO DE O-RINGS Y SELLOS. 5. REVISIÓN, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE COMPONENTES MECÁNICOS. 6. VERIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS Y POSICIONES. 7. CORRECCIÓN DE FALLAS MECÁNICAS MENORES. 8. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. 9. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			MESA QUIRÚRGICA			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MESA QUIRÚRGICA, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. REVISIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO Y/O ELECTROMECÁNICO. 3. CAMBIO DE ACEITE HIDRÁULICO (CUANDO APLIQUE). 4. CAMBIO DE O-RINGS Y SELLOS. 5. REVISIÓN, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE COMPONENTES MECÁNICOS. 6. VERIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS Y POSICIONES DE LA MESA. 7. REVISIÓN DE CONTROLES Y SISTEMA ELÉCTRICO. 8. CORRECCIÓN DE FALLAS MECÁNICAS MENORES. 9. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. 10. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			MICROSCOPIO QUIRÚRGICO / CIRUGÍA			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO QUIRÚRGICO O DE CIRUGÍA, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESMONTAJE Y DESARME DEL CABEZAL ÓPTICO. 3. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ÓPTICO. 4. AJUSTE DE PRISMAS, OCULARES Y OBJETIVOS. 5. LIMPIEZA GENERAL Y REARME DEL CABEZAL. 6. REVISIÓN DE FUENTE DE ILUMINACIÓN. 7. SUSTITUCIÓN DE FOCOS O LÁMPARAS (CUANDO APLIQUE). 8. AJUSTE DE VOLTAJES DE SALIDA DE LA FUENTE DE PODER. 9. LIMPIEZA Y AJUSTE DE BRAZOS ARTICULADOS. 10. REVISIÓN DE CABLEADO Y CONECTORES. 11. REARME GENERAL DEL SISTEMA. 12. ALINEACIÓN ÓPTICA. 13. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE IMAGEN. 14. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			MICROSCOPIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESMONTAJE Y DESARME DEL CABEZAL ÓPTICO. 3. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ÓPTICO. 4. AJUSTE DE PRISMAS, OCULARES Y OBJETIVOS. 5. LIMPIEZA GENERAL Y REARME DEL CABEZAL. 6. REVISIÓN DE FUENTE DE ILUMINACIÓN. 7. SUSTITUCIÓN DE FOCOS O LÁMPARAS (CUANDO APLIQUE). 8. AJUSTE DE VOLTAJES DE SALIDA DE LA FUENTE DE PODER. 9. LIMPIEZA Y AJUSTE DE BRAZO ARTICULADO. 10. REVISIÓN DE CABLEADO Y CONECTORES. 11. REARME GENERAL DEL SISTEMA. 12. ALINEACIÓN ÓPTICA. 13. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE IMAGEN. 14. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			ECOCARDIÓGRAFO			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SEMESTRAL EN SITIO A ECOCARDIÓGRAFO, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR COMO MÍNIMO: 1. INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE CONTROLES EXTERNOS. 2. LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO. 3. REVISIÓN DE CONECTORES ELÉCTRICOS Y SISTEMA DE ALARMAS. 4. VERIFICACIÓN DEL ESTADO GENERAL DE LOS COMPONENTES INTERNOS. 5. REVISIÓN Y AJUSTE DE CONTROLES DE BRILLO Y CONTRASTE. 6. VERIFICACIÓN DE MONITOR O PANTALLA. 7. REVISIÓN DE CONTROLES DE GANANCIA NEAR Y FAR. 8. VERIFICACIÓN DEL CONTROL DE SENSIBILIDAD DE IMAGEN (GAIN). 9. REVISIÓN DE SWITCHES DE SELECCIÓN DE MENÚ, PANEL DE OPERACIÓN Y TECLADO. 10. REVISIÓN DE SALIDAS DE VIDEO E INTERFASE CON IMPRESORA. 11. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL SISTEMA DE IMPRESIÓN. 12. REALIZACIÓN DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS Y FUNCIONALES. 13. CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN OPERATIVA CONFORME AL MANUAL DEL FABRICANTE. 14. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSDUCTORES. 15. VERIFICACIÓN DE SOFTWARE Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA. 16. ENTREGA DE CONSTANCIA DE SERVICIO Y CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO. 17. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			ECOCARDIÓGRAFO - CONSUMIBLES			1. CAJA DE PAPEL PARA IMPRESIÓN (10 PAQUETES).


			SIERRA PARA CORTAR YESO			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SIERRA PARA CORTAR YESO, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESARME DEL MOTOR. 3. REVISIÓN Y CAMBIO DE ESCOBILLAS. 4. AJUSTE Y LIMPIEZA DEL COLECTOR. 5. REVISIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN Y SUSTITUCIÓN EN CASO NECESARIO. 6. LIMPIEZA INTERNA DEL MOTOR. 7. DESARME DEL MOTORREDUCTOR. 8. REVISIÓN DE ENGRANES Y SISTEMA DE TRANSMISIÓN. 9. CAMBIO DE LUBRICANTE. 10. SUSTITUCIÓN DE ENGRANES DESGASTADOS (CUANDO APLIQUE). 11. REARME GENERAL DEL EQUIPO. 12. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD. 13. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			SIERRA PARA CORTAR YESO - REFACCIONES			1. ESCOBILLAS. 2. ENGRANES. 3. GRASA LUBRICANTE.


			SISTEMA DE MONITOREO PARA PRUEBAS DE ESFUERZO			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE MONITORIZACIÓN PARA PRUEBAS DE ESFUERZO, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESARME PARCIAL DEL EQUIPO. 3. REVISIÓN DE FUENTE DE PODER Y AJUSTE DE VOLTAJES DE SALIDA. 4. REVISIÓN DE CARGADOR Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN BATERÍA. 5. REVISIÓN DE ETAPA DE PREAMPLIFICACIÓN Y CONECTOR DE CABLE DE PACIENTE. 6. REVISIÓN DE CPU Y DISPOSITIVOS DE ENTRADA/SALIDA. 7. REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE IMPRESOR TÉRMICO. 8. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE DISPLAY, LCD Y TECLADO ALFANUMÉRICO. 9. REARME Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 10. REVISIÓN DE INTERFASES Y COMUNICACIÓN DEL SISTEMA. 11. VERIFICACIÓN DE SOFTWARE Y SISTEMA DE CÓMPUTO. 12. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE IMPRESORA. 13. REVISIÓN DE CABLE DE PACIENTE Y ACCESORIOS. 14. VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN Y PRUEBAS FUNCIONALES. 15. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			SISTEMA DE MONITOREO PARA PRUEBAS DE ESFUERZO - REFACCIONES			1. BATERÍA. 2. CABLE DE PACIENTE.


			UNIDAD DE CRIOCIRUGÍA GINECOLÓGICA			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE CRIOCIRUGÍA GINECOLÓGICA, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESARME PARCIAL DEL EQUIPO. 3. REVISIÓN DE CONECTORES DE ENTRADA DE CO₂. 4. REVISIÓN Y AJUSTE DE MANGUERAS DEL SISTEMA. 5. REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS REGULADORAS Y DE SALIDA. 6. REVISIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETROS. 7. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 8. REARME GENERAL DEL SISTEMA. 9. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MANGUERA DE SALIDA. 10. REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE PUNTAS DE APLICACIÓN. 11. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y HERMETICIDAD DEL SISTEMA. 12. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			UNIDAD DE CRIOCIRUGÍA GINECOLÓGICA - REFACCIONES			1. MANGUERA DE SALIDA. 2. PUNTAS DE APLICACIÓN.


			OFTALMOSCOPIO BINOCULAR			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A OFTALMOSCOPIO BINOCULAR, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. REVISIÓN Y AJUSTE DE FUENTE DE LUZ. 3. SUSTITUCIÓN DE LÁMPARA DE FUENTE DE LUZ (CUANDO APLIQUE). 4. REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CABLE DE INTERCONEXIÓN. 5. DESARME Y REVISIÓN DEL OFTALMOSCOPIO. 6. LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO. 7. AJUSTE DE PRISMAS Y COMPONENTES ÓPTICOS. 8. REARME DEL OFTALMOSCOPIO. 9. REVISIÓN Y AJUSTE DE SOPORTE MECÁNICO. 10. LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA. 11. REVISIÓN Y AJUSTE DE CÁMARA (SI APLICA). 12. REVISIÓN DE MONITOR Y SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE IMAGEN. 13. LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN. 14. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE IMAGEN. 15. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			OFTALMOSCOPIO BINOCULAR - REFACCIONES			1. LÁMPARA DE FUENTE DE LUZ. 2. CABLE DE INTERCONEXIÓN.


			UNIDAD DE OFTALMOLOGÍA			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE OFTALMOLOGÍA, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESMONTAJE Y DESARME DEL PROYECTOR DE CUERPOS OPACOS. 3. SUSTITUCIÓN DE LÁMPARA DEL PROYECTOR (CUANDO APLIQUE). 4. LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y COMPONENTES INTERNOS. 5. AJUSTE DE MOTOR Y SISTEMA MECÁNICO DEL PROYECTOR. 6. LIMPIEZA Y AJUSTE DE LENTES Y SISTEMA ÓPTICO. 7. REARME DEL PROYECTOR. 8. DESARME Y MANTENIMIENTO DE LÁMPARA DE HENDIDURA. 9. LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO Y CAMBIO DE LUBRICANTE MECÁNICO. 10. SUSTITUCIÓN DE FOCO DE LÁMPARA DE HENDIDURA (CUANDO APLIQUE). 11. REVISIÓN DE FUENTE DE PODER. 12. COLIMACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LÁMPARA DE HENDIDURA. 13. DESMONTAJE Y DESARME DE FORÓPTERO. 14. LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO Y MECÁNICO DEL FORÓPTERO. 15. CAMBIO DE LUBRICANTE Y REARME DEL FORÓPTERO. 16. REVISIÓN DEL SILLÓN, MOTORES Y SISTEMAS DE TRANSMISIÓN. 17. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL MECANISMO DEL SILLÓN. 18. REARME TOTAL DE LA UNIDAD. 19. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CALIBRACIÓN GENERAL. 20. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			UNIDAD DE OFTALMOLOGÍA - REFACCIONES			1. FOCO PARA LÁMPARA DE HENDIDURA.


			FOTOCOAGULADOR			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOAGULADOR INTEGRAL PARA RETINA, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESARME DEL MÓDULO LÁSER. 3. LIMPIEZA INTERNA Y DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 4. REVISIÓN Y AJUSTE DE LENTES Y CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA. 5. REARME DEL MÓDULO LÁSER. 6. DESARME DE LÁMPARA DE HENDIDURA. 7. LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO. 8. LIMPIEZA Y CAMBIO DE LUBRICANTE DEL SISTEMA MECÁNICO. 9. REARME DE LÁMPARA DE HENDIDURA. 10. SUSTITUCIÓN DE FOCO DE LÁMPARA DE HENDIDURA (CUANDO APLIQUE). 11. REVISIÓN DE FUENTE DE PODER. 12. COLIMACIÓN DE LÁMPARA DE HENDIDURA. 13. COLIMACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL LÁSER. 14. AJUSTE DE CONTROLES Y MANDOS. 15. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. 16. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			FOTOCOAGULADOR - REFACCIONES			1. FOCO PARA LÁMPARA DE HENDIDURA.


			FLEXOEXTENSOR			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FLEXOEXTENSOR PARA MOVILIZACIÓN CONTINUA Y PASIVA DE CADERA Y RODILLA, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. REVISIÓN DE MOVIMIENTOS DE CADERA Y RODILLA. 3. INSPECCIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DE LA ESTRUCTURA. 4. DESARME PARCIAL DEL EQUIPO. 5. REVISIÓN DE MOTOR DE CORRIENTE DIRECTA (DC). 6. REVISIÓN Y PRUEBAS DE OPERACIÓN DE BATERÍAS. 7. REVISIÓN DE CARGADOR DE BATERÍAS. 8. REVISIÓN Y DESARME DEL CONTROL ELECTRÓNICO. 9. LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 10. REVISIÓN DE CABLEADO Y CONECTORES. 11. REPARACIÓN O AJUSTE DE CABLEADO Y CONECTORES (CUANDO APLIQUE). 12. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 13. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. 14. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			FLEXOEXTENSOR - REFACCIONES			1. KIT DE SERVICIO.


			MICRÓTOMO			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICRÓTOMO, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESARME PARCIAL O TOTAL DEL EQUIPO. 3. REVISIÓN DE MOTOR Y CONTROL ELECTRÓNICO. 4. REVISIÓN DE RIELES Y GUÍAS MECÁNICAS. 5. LIMPIEZA Y CAMBIO DE LUBRICANTE. 6. REVISIÓN Y AJUSTE DEL MECANISMO DE AVANCE. 7. REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE SENSORES ELECTRÓNICOS. 8. LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 9. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE PARAFINA. 10. AJUSTE DE GUÍAS Y MECANISMOS. 11. CALIBRACIÓN DEL AVANCE MICROMÉTRICO. 12. AJUSTE DEL MECANISMO DE RETROCESO. 13. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 14. REARME GENERAL DEL SISTEMA. 15. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PRECISIÓN. 16. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			MICRÓTOMO - REFACCIONES			1. KIT DE MANTENIMIENTO.


			ELECTROESTIMULADOR			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELECTROESTIMULADOR DE ALTO VOLTAJE, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESARME DEL EQUIPO. 3. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 4. REVISIÓN DE FUENTE DE PODER. 5. REVISIÓN DE ETAPA DE POTENCIA. 6. REVISIÓN DE CONECTORES PARA CABLE DE PACIENTE. 7. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 8. REARME TOTAL DEL SISTEMA. 9. VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO. 10. REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CABLE DE PACIENTE (CUANDO APLIQUE). 11. REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ELECTRODOS (CUANDO APLIQUE). 12. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. 13. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			ELECTROESTIMULADOR - REFACCIONES			1. CABLE DE PACIENTE. 2. ELECTRODOS.


			ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESARME DEL EQUIPO. 3. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 4. REVISIÓN DE FUENTE DE PODER. 5. REVISIÓN DE ETAPA DE POTENCIA. 6. REVISIÓN DE CONECTORES PARA CABLE DE PACIENTE. 7. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 8. REARME TOTAL DEL SISTEMA. 9. VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO. 10. REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CABLE DE PACIENTE (CUANDO APLIQUE). 11. REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ELECTRODOS (CUANDO APLIQUE). 12. ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE (CUANDO APLIQUE). 13. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. 14. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL - REFACCIONES			1. CABLE DE PACIENTE. 2. ELECTRODOS. 3. CIRCUITO INTEGRADO (PIC).


			BICICLETA ERGOMÉTRICA PARA EXTREMIDADES			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BICICLETA ERGOMÉTRICA PARA EXTREMIDADES, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESARME PARCIAL DEL EQUIPO. 3. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA. 4. LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y COMPONENTES INTERNOS. 5. REVISIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA MECÁNICO. 6. REVISIÓN DE RODAMIENTOS Y BANDA DE TRANSMISIÓN. 7. REVISIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL. 8. AJUSTE GENERAL DEL EQUIPO. 9. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. 10. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			BICICLETA ERGOMÉTRICA PARA EXTREMIDADES - REFACCIONES			1. RODAMIENTOS. 2. BANDA DE TRANSMISIÓN. 3. SISTEMA DE PROGRAMACIÓN.


			UNIDAD DE COMPRESAS CALIENTES O FRÍAS / COMPRESETERO			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD PARA COMPRESAS CALIENTES O FRÍAS, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESARME PARCIAL O TOTAL DEL EQUIPO. 3. REVISIÓN DE RESISTENCIA ELÉCTRICA. 4. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA RESISTENCIA. 5. REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TERMOSTATO PRINCIPAL. 6. REVISIÓN DE TERMOSTATOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD TÉRMICA. 7. VERIFICACIÓN DEL AISLAMIENTO TÉRMICO. 8. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 9. REARME TOTAL DEL EQUIPO. 10. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. 11. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			UNIDAD DE COMPRESAS CALIENTES O FRÍAS / COMPRESETERO - REFACCIONES			1. KIT DE SERVICIO.


			EQUIPO DE TRACCIÓN CERVICAL			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE TRACCIÓN CERVICAL, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESARME PARCIAL DEL EQUIPO. 3. REVISIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 4. REVISIÓN Y AJUSTE DE DISPLAY. 5. REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES EXTERNOS. 6. DESARME Y REVISIÓN DE MOTORREDUCTOR. 7. AJUSTE DE TENSORES Y SISTEMA MECÁNICO. 8. REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE MESA DE TRABAJO. 9. LIMPIEZA GENERAL Y REARME DEL EQUIPO. 10. VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE FUERZA DE TRACCIÓN Y TIEMPOS. 11. VERIFICACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE PROTOCOLOS DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE). 12. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. 13. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			EQUIPO DE TRACCIÓN CERVICAL - REFACCIONES			1. KIT DE SERVICIO.


			ULTRASONIDO TERAPÉUTICO			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ULTRASONIDO TERAPÉUTICO, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESARME DEL EQUIPO. 3. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 4. REVISIÓN DE FUENTE DE PODER. 5. REVISIÓN DE ETAPA DE POTENCIA. 6. REVISIÓN DE CONECTOR Y CABLE DE TRANSDUCTOR ULTRASÓNICO. 7. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 8. REARME TOTAL DEL SISTEMA. 9. VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO. 10. REVISIÓN Y AJUSTE DEL TRANSDUCTOR ULTRASÓNICO. 11. AJUSTE DE CONECTORES Y TERMINALES. 12. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. 13. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			ULTRASONIDO TERAPÉUTICO - REFACCIONES			1. KIT DE SERVICIO.


			CAMINADORA TERAPÉUTICA			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMINADORA TERAPÉUTICA, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESARME PARCIAL DEL EQUIPO. 3. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA. 4. LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y COMPONENTES INTERNOS. 5. REVISIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA MECÁNICO. 6. REVISIÓN DE RODAMIENTOS Y BANDA DE TRANSMISIÓN. 7. REVISIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL. 8. AJUSTE GENERAL DEL EQUIPO. 9. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. 10. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			CAMINADORA TERAPÉUTICA - REFACCIONES			1. RODAMIENTOS. 2. BANDA DE TRANSMISIÓN. 3. SISTEMA DE PROGRAMACIÓN.


			MICROSCOPIO / LABORATORIO / TRIOCULAR			MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO A MICROSCOPIO DE LABORATORIO TRIOCULAR, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. LIMPIEZA EXTERNA GENERAL DEL EQUIPO. 2. DESMONTAJE DE CONDENSADOR, OCULARES, CARRO MECÁNICO, OBJETIVOS Y CABEZAL BINOCULAR/TRIOCULAR. 3. LIMPIEZA ESPECIALIZADA DE COMPONENTES ÓPTICOS. 4. LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS. 5. REVISIÓN Y CENTRADO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN. 6. VERIFICACIÓN Y ENSAMBLE DE PIEZAS DESMONTADAS. 7. ALINEACIÓN DE OBJETIVOS Y CONDENSADOR. 8. LIMPIEZA Y REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 9. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD ÓPTICA. 10. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			LÁMPARA QUIRÚRGICA			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LÁMPARA QUIRÚRGICA, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. INSPECCIÓN GENERAL DE LA LÁMPARA. 2. VERIFICACIÓN DE MOVILIDAD Y POSICIONAMIENTO. 3. SUSTITUCIÓN DE FOCO O LÁMPARA (CUANDO APLIQUE). 4. LIMPIEZA EXTERNA DE ESTRUCTURA, CARCASA Y VIDRIOS PROTECTORES. 5. LIMPIEZA Y AJUSTE DE ARTICULACIONES Y BRAZOS. 6. VERIFICACIÓN DEL CAMPO LUMINOSO. 7. REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE INTENSIDAD. 8. VERIFICACIÓN DE TENSIÓN Y ESTABILIDAD DEL BRAZO ARTICULADO. 9. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. 10. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			SELLADORA TÉRMICA			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SELLADORA TÉRMICA, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. INSPECCIÓN DE CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS. 2. REEMPLAZO DE CABLES O CONEXIONES DAÑADAS (CUANDO APLIQUE). 3. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DEL PISTÓN SELLADOR. 4. REMOCIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS ADHERIDOS. 5. REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE COMPRIMIDO. 6. LIMPIEZA DEL CARTUCHO FILTRANTE. 7. VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL NIVEL DE ACEITE DEL LUBRICADOR DE AIRE. 8. LIMPIEZA DE FILTROS Y RECIPIENTES DE LUBRICACIÓN. 9. INSPECCIÓN DE TERMOCUPLA POR IMPUREZAS O DETERIORO. 10. CALIBRACIÓN DEL EQUIPO. 11. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. 12. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			TOCOCARDIÓGRAFO			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TOCOCARDIÓGRAFO, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 2. INSPECCIÓN VISUAL GENERAL. 3. REVISIÓN GENERAL DE FUNCIONAMIENTO. 4. REALIZACIÓN DE AJUSTES MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS. 5. SUSTITUCIÓN DE PARTES DESGASTADAS COMO RODILLOS (CUANDO APLIQUE). 6. VERIFICACIÓN DE SWITCHES, CONTROLES, CABLES Y CONEXIONES. 7. REVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA. 8. VERIFICACIÓN DE NIVELES DE VOLTAJE. 9. REVISIÓN DE FUENTES DE CARGA Y ALIMENTACIÓN. 10. CALIBRACIÓN DEL EQUIPO. 11. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN OPERATIVA. 12. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			AGITADOR DE PLAQUETAS			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AGITADOR DE PLAQUETAS, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL CONTROL DE ENCENDIDO. 2. LIMPIEZA INTERNA DE PARRILLAS, CHAROLAS Y PAREDES INTERIORES. 3. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLES, CONECTORES Y FUENTE DE VOLTAJE. 4. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE EMPAQUES DE PUERTA. 5. SUSTITUCIÓN DE EMPAQUES (CUANDO APLIQUE). 6. REVISIÓN, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DEL MOTORREDUCTOR. 7. SUSTITUCIÓN DE PIEZAS MECÁNICAS DESGASTADAS (CUANDO APLIQUE). 8. REVISIÓN Y AJUSTE DE TORNILLERÍA. 9. REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES. 10. CAMBIO DE BALEROS DE DESLIZAMIENTO (CUANDO APLIQUE). 11. REVISIÓN Y AJUSTE DE PUERTAS, BISAGRAS Y CERRADURAS. 12. LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO. 13. PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y OPERACIÓN. 14. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			ESTUFA BACTERIOLÓGICA			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESTUFA BACTERIOLÓGICA, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTENCIAS CALEFACTORAS. 2. LIMPIEZA INTERNA DE PARRILLAS, CHAROLAS Y PAREDES INTERIORES. 3. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CABLES, CONECTORES Y FUENTE DE VOLTAJE. 4. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE EMPAQUE DE PUERTA, CON SUSTITUCIÓN EN CASO NECESARIO. 5. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 6. REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA CON EQUIPO CERTIFICADO. 7. REVISIÓN Y/O CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA (CUANDO APLIQUE). 8. REVISIÓN Y/O CAMBIO DE VENTILADOR DE RECIRCULACIÓN DE AIRE. 9. REVISIÓN Y AJUSTE DE PUERTAS, BISAGRAS Y CERRADURAS. 10. LIMPIEZA EXTERNA GENERAL. 11. REVISIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE TEMPERATURA. 12. PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD. 13. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			ELECTROENCEFALÓGRAFO			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELECTROENCEFALÓGRAFO, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESARME PARCIAL DEL EQUIPO. 3. REVISIÓN DE FUENTE DE PODER Y AJUSTE DE VOLTAJES DE SALIDA. 4. REVISIÓN DE CPU Y SISTEMA ELECTRÓNICO. 5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DISCO DURO. 6. REVISIÓN DE ETAPA OSCILADORA. 7. REVISIÓN DE ETAPA DE POTENCIA. 8. LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA. 9. REARME GENERAL DEL EQUIPO. 10. REVISIÓN DE ACCESORIOS Y SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES EN MAL ESTADO (CUANDO APLIQUE). 11. REVISIÓN DE INTERFACES Y CONECTIVIDAD. 12. VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN. 13. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. 14. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			ELECTROENCEFALÓGRAFO - REFACCIONES			1. CABLES DE PACIENTE. 2. ELECTRODOS.


			ELECTROMIÓGRAFO			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELECTROMIÓGRAFO, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESARME PARCIAL DEL EQUIPO. 3. REVISIÓN DE FUENTE DE PODER Y AJUSTE DE VOLTAJES DE SALIDA. 4. REVISIÓN DE CPU Y SISTEMA ELECTRÓNICO. 5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DISCO DURO. 6. REVISIÓN DE ETAPA OSCILADORA. 7. REVISIÓN DE ETAPA DE POTENCIA. 8. LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA. 9. REARME GENERAL DEL EQUIPO. 10. REVISIÓN DE ACCESORIOS Y SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES EN MAL ESTADO (CUANDO APLIQUE). 11. REVISIÓN DE INTERFACES Y CONECTIVIDAD. 12. VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN. 13. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. 14. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			ELECTROMIÓGRAFO - REFACCIONES			1. CABLES DE PACIENTE. 2. ELECTRODOS.


			INCUBADORA DE CÉLULAS A BASE DE VAPOR			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A INCUBADORA DE CÉLULAS A BASE DE VAPOR, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR COMO MÍNIMO: 1. LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN GENERAL DEL EQUIPO. 2. LIMPIEZA DE DUCTOS Y DEPÓSITOS DE AGUA. 3. LIMPIEZA DE RANURAS, ESPACIOS PEQUEÑOS Y CAPACETES. 4. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE MOTOR. 5. REVISIÓN DE LLANTAS Y FRENOS, CON CAMBIO EN CASO NECESARIO. 6. INSPECCIÓN Y CORRECCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. 7. CALIBRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA CON TOLERANCIA ±0.5 °C. 8. MEDICIÓN Y AJUSTE DE NIVEL DE RUIDO MENOR A 60 DB. 9. VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE HUMEDAD RELATIVA (60 % ±20 %). 10. VERIFICACIÓN DE VELOCIDAD DE FLUJO DE AIRE ENTRE 10 Y 15 CM/SEG. 11. REVISIÓN DE INDICADORES, ALARMAS VISUALES Y ACÚSTICAS, Y SENSORES DE TEMPERATURA. 12. COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SERVOCONTROLADO (CUANDO APLIQUE). 13. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA. 14. VERIFICACIÓN DE CORRIENTE DE FUGA A TIERRA Y CHASIS MENOR A 100 µA. 15. VERIFICACIÓN DE RESISTENCIA DE CABLE DE LÍNEA CON ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA. 16. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CALIBRACIÓN FINAL. 17. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			INCUBADORA DE CÉLULAS A BASE DE VAPOR - REFACCIONES			1. FILTRO BACTERIOLÓGICO PARA PARTÍCULAS MENORES A 0.5 MICRAS. 2. COLCHÓN ANTIESTÁTICO DE 5 CM DE ESPESOR Y RESISTENCIA DE 1 KG/CM². 3. MANGAS. 4. GROMMETS. 5. BATERÍAS. 6. SENSOR DE TEMPERATURA. 7. EMPAQUE DE CAPACETE. 8. MECANISMO DE CIERRE DE MANGUITAS (MARIPOSAS).


			LÁSER QUIRÚRGICO			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LÁSER QUIRÚRGICO, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESARME DEL MÓDULO LÁSER. 3. LIMPIEZA INTERNA Y DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 4. REVISIÓN Y AJUSTE DE LENTES Y CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA. 5. REARME DEL MÓDULO LÁSER. 6. DESARME DE LÁMPARA DE HENDIDURA. 7. LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO. 8. LIMPIEZA Y CAMBIO DE LUBRICANTE DEL SISTEMA MECÁNICO. 9. REARME DE LÁMPARA DE HENDIDURA. 10. CAMBIO DE FOCO DE LÁMPARA DE HENDIDURA (CUANDO APLIQUE). 11. REVISIÓN DE FUENTE DE PODER. 12. COLIMACIÓN DE LÁMPARA DE HENDIDURA. 13. COLIMACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL LÁSER. 14. AJUSTE DE CONTROLES Y MANDOS. 15. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. 16. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			LÁSER QUIRÚRGICO - REFACCIONES			1. FOCO PARA LÁMPARA DE HENDIDURA. 2. LÁMPARA DE FUENTE DE LUZ. 3. CABLE DE INTERCONEXIÓN.


			ULTRASONÓGRAFO			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ULTRASONÓGRAFO, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. INSPECCIÓN VISUAL GENERAL DEL EQUIPO PARA DETECTAR GOLPES, DERRAMES O DAÑOS FÍSICOS. 2. REVISIÓN DE CABLE DE LÍNEA Y CLAVIJA, VERIFICANDO CORRECTA POLARIDAD. 3. AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE COMPONENTES MECÁNICOS SEGÚN MANUAL DEL FABRICANTE. 4. DESMONTAJE Y LIMPIEZA INTERNA GENERAL DEL EQUIPO. 5. REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRÓNICAS Y CONECTORES. 6. INSPECCIÓN VISUAL DE MÓDULOS Y TARJETAS EN BUSCA DE SOBRECALENTAMIENTO O DAÑOS. 7. LIMPIEZA Y AJUSTE DE ELEMENTOS MECÁNICOS Y PARTES MÓVILES. 8. LUBRICACIÓN PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO MECÁNICO. 9. LIMPIEZA GENERAL DEL MONITOR. 10. AJUSTE DE LINEALIDAD, NITIDEZ Y POSICIONAMIENTO DE IMAGEN. 11. VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES DEL MONITOR. 12. PRUEBAS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN. 13. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA CÁMARA MULTIFORMATO. 14. VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CÁMARA MULTIFORMATO. 15. LUBRICACIÓN, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL CARRO PORTACHASIS Y MECANISMOS. 16. VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE TIEMPOS DE EXPOSICIÓN E IMPRESIÓN. 17. AJUSTE ÓPTICO Y DE LENTES. 18. REVISIÓN DE DESGASTE DE PIEZAS MECÁNICAS. 19. LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSDUCTORES. 20. AJUSTE DE GANANCIAS MEDIANTE PHANTOM. 21. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. 22. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			LÁMPARA QUIRÚRGICA DE EMERGENCIA			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LÁMPARA QUIRÚRGICA DE EMERGENCIA, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. LIMPIEZA DE ACCESORIOS Y PARTES INTERNAS. 2. REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 3. INSPECCIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LOS FOCOS Y SUSTITUCIÓN DURANTE EL PRIMER SERVICIO. 4. REVISIÓN DEL SISTEMA DE RODAMIENTOS Y FRENOS, CON REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN EN CASO NECESARIO. 5. VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO, CON SUSTITUCIÓN EN CASO NECESARIO. 6. REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MANGOS ESTERILIZABLES EN CASO DE AUSENCIA O DETERIORO. 7. INSPECCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN. 8. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. 9. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			LÁMPARA QUIRÚRGICA DE EMERGENCIA - REFACCIONES			1. BATERÍAS DE RESPALDO. 2. FOCOS HALÓGENOS O LED SEGÚN CORRESPONDA. 3. MANGOS ESTERILIZABLES.


			LÁSER TERAPÉUTICO			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LÁSER TERAPÉUTICO, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESARME PARCIAL O TOTAL DEL EQUIPO. 3. LIMPIEZA INTERNA Y DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 4. REVISIÓN Y AJUSTE GENERAL DEL SISTEMA. 5. VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO. 6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. 7. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			LÁSER TERAPÉUTICO - REFACCIONES			1. BATERÍAS DE RESPALDO. 2. FOCOS HALÓGENOS O LED SEGÚN CORRESPONDA. 3. MANGOS ESTERILIZABLES.


			CÁMARA SONOAMORTIGUADA			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CÁMARA SONOAMORTIGUADA, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. REVISIÓN DEL RECUBRIMIENTO INTERIOR DE LA CABINA Y SUSTITUCIÓN EN CASO DE DAÑO. 2. VERIFICACIÓN DE CONECTORES TIPO PLUG PARA DETECTAR INTERFERENCIA O DAÑO FÍSICO. 3. REEMPLAZO DE CONECTORES EN CASO NECESARIO. 4. REVISIÓN DE AUDÍFONOS DE AUDIOMETRÍA PARA DETECTAR INTERFERENCIA O DAÑO FÍSICO. 5. SUSTITUCIÓN DE AUDÍFONOS EN CASO NECESARIO. 6. LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA. 7. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN. 8. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			COLPOSCOPIO			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COLPOSCOPIO, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESMONTAJE Y DESARME DEL CABEZAL. 3. LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO. 4. AJUSTE DE PRISMAS, OCULARES Y OBJETIVOS. 5. LIMPIEZA GENERAL Y REARME DEL CABEZAL. 6. REVISIÓN DE FUENTE DE LUZ. 7. SUSTITUCIÓN DE FOCO DICROICO (CUANDO APLIQUE). 8. AJUSTE DE VOLTAJES DE SALIDA DE LA FUENTE DE PODER. 9. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL BRAZO ARTICULADO. 10. REVISIÓN DE CÁMARA, CABLEADO Y MONITOR. 11. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL MONITOR. 12. REARME GENERAL DEL SISTEMA. 13. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. 14. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			COLPOSCOPIO - REFACCIONES			1. FOCO PARA LÁMPARA DE HENDIDURA.


			CAMPANA DE FLUJO LAMINAR			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESARME PARCIAL DEL EQUIPO. 3. REVISIÓN Y CAMBIO DE FILTROS. 4. REVISIÓN DE MOTOR Y TURBINA. 5. REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL ELECTRÓNICO. 6. REVISIÓN Y AJUSTE DE LUZ DE TRABAJO. 7. CAMBIO DE LÁMPARA DE ILUMINACIÓN. 8. REVISIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN UV. 9. CAMBIO DE TUBO UV. 10. REVISIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE ILUMINACIÓN. 11. LIMPIEZA, AJUSTE Y REVISIÓN DE PUERTAS. 12. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 13. REARME TOTAL DEL SISTEMA. 14. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. 15. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			CAMPANA DE FLUJO LAMINAR - REFACCIONES			1. LÁMPARA UV. 2. LÁMPARA DE TRABAJO. 3. FILTROS. 4. KIT DE SERVICIO.


			UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. REVISIÓN DE MOVIMIENTOS DEL SILLÓN. 3. REVISIÓN DE MOTOR Y MOTORREDUCTOR. 4. CAMBIO DE LUBRICANTE Y LIMPIEZA DEL SISTEMA. 5. REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DEL PEDAL DEL SILLÓN. 6. REVISIÓN DE LÁMPARA Y CAMBIO DE FOCO (CUANDO APLIQUE). 7. AJUSTE Y PULIDO DE PANTALLA. 8. REVISIÓN Y AJUSTE DE BRAZO ARTICULADO. 9. REVISIÓN DE CONSOLA Y SISTEMA NEUMÁTICO. 10. AJUSTE DE MANGUERAS Y BOQUILLAS. 11. DESARME Y LIMPIEZA INTERNA DE CONSOLA. 12. REVISIÓN Y AJUSTE DE MOTORES. 13. REARME GENERAL DEL EQUIPO. 14. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. 15. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA - REFACCIONES			1. MANGUERAS. 2. BOQUILLAS. 3. EMPAQUES. 4. FOCO DE LÁMPARA.


			UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESARME DEL EQUIPO. 3. REVISIÓN DE FUENTE DE PODER PRINCIPAL. 4. AJUSTE DE FUENTES DE PODER DE 24 V, 5 V Y 15 V. 5. REVISIÓN Y AJUSTE DE TARJETAS CPU. 6. REVISIÓN Y AJUSTE DE TARJETA OSCILADORA. 7. REVISIÓN DE TARJETA DE POTENCIA. 8. REVISIÓN Y AJUSTE DE TARJETA DISPLAY. 9. AJUSTE DE CONECTORES DE PLACA DE PACIENTE Y CABLE ACTIVO. 10. LIMPIEZA INTERNA Y REARME GENERAL DEL EQUIPO. 11. REVISIÓN DE PLACA DE PACIENTE Y CABLE ACTIVO. 12. SUSTITUCIÓN DE PLACA Y/O CABLE ACTIVO EN CASO NECESARIO. 13. VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN. 14. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. 15. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA - REFACCIONES			1. CABLE ACTIVO. 2. PLACA DE PACIENTE.


			CAMPÍMETRO COMPUTARIZADO			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMPÍMETRO COMPUTARIZADO, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. SUSTITUCIÓN DE LÁMPARA PRINCIPAL Y DE PANTALLA (CUANDO APLIQUE). 3. DESARME DEL EQUIPO. 4. REVISIÓN Y AJUSTE DEL MECANISMO DE PROYECCIÓN VISUAL. 5. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 6. LIMPIEZA DE CRT O SISTEMA DE VISUALIZACIÓN. 7. DESARME Y LIMPIEZA DEL MECANISMO DE DISCOS DEL PROYECTOR. 8. CAMBIO DE LUBRICANTE DE MECANISMOS. 9. REVISIÓN Y AJUSTE DE MOTORES DE PASOS. 10. LIMPIEZA Y AJUSTE DE SENSORES ÓPTICOS. 11. REARME Y CALIBRACIÓN DEL MECANISMO DE DISCOS. 12. VERIFICACIÓN DE PANTALLA TOUCH SCREEN. 13. LIMPIEZA GENERAL Y REARME DEL EQUIPO. 14. PRUEBAS DE CALIBRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 15. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			CAMPÍMETRO COMPUTARIZADO - REFACCIONES			1. LÁMPARA PRINCIPAL. 2. LÁMPARA DE PANTALLA. 3. KIT DE MANTENIMIENTO.


			MESA DE EXPULSIÓN GINECOLÓGICA			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MESA DE EXPULSIÓN GINECOLÓGICA, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. REVISIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO. 2. CAMBIO DE ACEITE HIDRÁULICO. 3. CAMBIO DE O-RINGS Y SELLOS. 4. REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y CORRECCIÓN DE ELEMENTOS MECÁNICOS. 5. AJUSTE GENERAL DEL SISTEMA. 6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. 7. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			MESA QUIRÚRGICA			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MESA QUIRÚRGICA, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. REVISIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO. 2. CAMBIO DE ACEITE HIDRÁULICO. 3. CAMBIO DE O-RINGS Y SELLOS. 4. REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y CORRECCIÓN DE ELEMENTOS MECÁNICOS. 5. AJUSTE GENERAL DEL SISTEMA. 6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. 7. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			MICROSCOPIO DE CIRUGÍA / MICROCIRUGÍA / OFTALMOLOGÍA			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO QUIRÚRGICO, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESMONTAJE Y DESARME DEL CABEZAL. 3. LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO. 4. AJUSTE DE PRISMAS, OCULARES Y OBJETIVOS. 5. LIMPIEZA GENERAL Y REARME DEL CABEZAL. 6. REVISIÓN DE FUENTE DE LUZ Y CAMBIO DE FOCOS. 7. AJUSTE DE VOLTAJES DE SALIDA DE FUENTE DE PODER. 8. LIMPIEZA Y AJUSTE DE BRAZO ARTICULADO. 9. REVISIÓN DE CABLEADO Y CONEXIONES. 10. REARME GENERAL DEL SISTEMA. 11. ALINEACIÓN ÓPTICA. 12. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. 13. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			ECOCARDIÓGRAFO			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SEMESTRAL A ECOCARDIÓGRAFO, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE CONTROLES EXTERNOS. 2. LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO Y CONECTORES ELÉCTRICOS. 3. REVISIÓN DE ALARMAS Y COMPONENTES INTERNOS. 4. VERIFICACIÓN DE CONTROLES DE BRILLO, CONTRASTE Y GANANCIA. 5. REVISIÓN DE MONITOR O PANTALLA. 6. REVISIÓN DE PANEL DE OPERACIÓN Y TECLADO. 7. REVISIÓN DE SALIDAS DE VIDEO E INTERFAZ CON IMPRESORA. 8. LIMPIEZA Y AJUSTE DEL SISTEMA DE IMPRESIÓN. 9. PRUEBAS ELECTRÓNICAS Y CALIBRACIÓN. 10. VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN CONFORME AL MANUAL DEL FABRICANTE. 11. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSDUCTORES. 12. ENTREGA DE CONSTANCIA Y CERTIFICACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO. 13. INCLUSIÓN DE CAJA DE PAPEL CON 10 PAQUETES. 14. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			ECOCARDIÓGRAFO - REFACCIONES			1. ESCOBILLAS. 2. ENGRANES. 3. GRASA.


			SISTEMA DE MONITOREO PARA PRUEBAS DE ESFUERZO			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE MONITORIZACIÓN PARA PRUEBAS DE ESFUERZO, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESARME DEL EQUIPO. 3. REVISIÓN DE FUENTE DE PODER Y AJUSTE DE VOLTAJES. 4. REVISIÓN DEL CARGADOR Y PRUEBAS DE OPERACIÓN EN BATERÍA. 5. REVISIÓN DE PREAMPLIFICADOR Y CONECTOR DE CABLE DE PACIENTE. 6. REVISIÓN DE CPU Y DISPOSITIVOS DE ENTRADA/SALIDA. 7. REVISIÓN Y AJUSTE DE IMPRESOR TÉRMICO. 8. LIMPIEZA DE DISPLAY LCD Y TECLADO. 9. REARME Y LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA. 10. REVISIÓN DE INTERFACES Y SOFTWARE. 11. REVISIÓN DE IMPRESORA Y SISTEMA DE CÓMPUTO. 12. REVISIÓN DE CABLE DE PACIENTE Y ACCESORIOS. 13. VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN. 14. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. 15. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			SISTEMA DE MONITOREO PARA PRUEBAS DE ESFUERZO - REFACCIONES			1. BATERÍA. 2. CABLE DE PACIENTE.


			UNIDAD DE CRIOCIRUGÍA GINECOLÓGICA			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE CRIOCIRUGÍA GINECOLÓGICA, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESARME DEL EQUIPO. 3. REVISIÓN DE CONECTORES DE ENTRADA DE CO₂. 4. REVISIÓN Y AJUSTE DE MANGUERAS DEL SISTEMA. 5. REVISIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS REGULADORAS Y DE SALIDA. 6. REVISIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETROS. 7. LIMPIEZA GENERAL Y REARME DEL EQUIPO. 8. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MANGUERA DE SALIDA. 9. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE PUNTAS DE APLICACIÓN. 10. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. 11. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			UNIDAD DE CRIOCIRUGÍA GINECOLÓGICA - REFACCIONES			1. MANGUERA DE SALIDA. 2. PUNTAS DE APLICACIÓN.


			OFTALMOSCOPIO BINOCULAR			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A OFTALMOSCOPIO BINOCULAR, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. REVISIÓN Y AJUSTE DE LA FUENTE DE LUZ. 3. CAMBIO DE LÁMPARA DE LA FUENTE DE LUZ. 4. REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL CABLE DE INTERCONEXIÓN ENTRE FUENTE DE LUZ Y OFTALMOSCOPIO. 5. DESARME DEL EQUIPO. 6. LIMPIEZA DEL SISTEMA ÓPTICO. 7. AJUSTE DE PRISMAS. 8. REVISIÓN Y AJUSTE DE SOPORTE. 9. REENSAMBLE COMPLETO DEL EQUIPO. 10. LIMPIEZA GENERAL. 11. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 12. VERIFICACIÓN DE CÁMARA Y AJUSTE DE CONEXIONES EN CASO APLICABLE. 13. REVISIÓN DE MONITOR Y SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE IMAGEN. 14. LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN. FINALMENTE, EL EQUIPO DEBERÁ ENTREGARSE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			OFTALMOSCOPIO BINOCULAR: REFACCIONES			LÁMPARA DE FUENTE DE LUZ Y CABLE DE INTERCONEXIÓN.


			FLEXOEXTENSOR			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FLEXOEXTENSOR PARA MOVILIZACIÓN CONTINUA Y PASIVA DE CADERA Y RODILLA, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. REVISIÓN DE MOVIMIENTOS DE RODILLA Y CADERA. 3. INSPECCIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA. 4. DESARME DEL EQUIPO. 5. REVISIÓN DE MOTOR DC. 6. PRUEBAS DE OPERACIÓN DE BATERÍAS. 7. REVISIÓN DEL CARGADOR DE BATERÍAS. 8. REVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO. 9. DESARME DEL SISTEMA ELECTRÓNICO. 10. LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 11. REVISIÓN DE CABLES Y CONECTORES. 12. REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES EN CASO NECESARIO. 13. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 14. REENSAMBLE DEL EQUIPO. 15. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. FINALMENTE, SE ENTREGA EL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			FLEXOEXTENSOR - REFACCIONES			KIT DE SERVICIO, KIT DE MANTENIMIENTO, CABLE DE PACIENTE, ELECTRODOS, PIC, RODAMIENTOS, BANDA Y SISTEMA DE PROGRAMACIÓN.


			EQUIPO DE TRACCIÓN SERVICAL			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE TRACCIÓN SERVICAL, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESARME DEL EQUIPO. 3. REVISIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA. 4. REVISIÓN Y AJUSTE DE DISPLAY. 5. LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES EXTERNOS. 6. REVISIÓN Y DESARME DE MOTORREDUCTOR. 7. AJUSTE DE TENSORES. 8. LIMPIEZA Y AJUSTE DE MESA DE TRABAJO. 9. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 10. REENSAMBLE DEL EQUIPO. 11. VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN DE TRACCIÓN Y TIEMPOS. 12. REPROGRAMACIÓN DE PROTOCOLOS EN CASO NECESARIO. 13. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. FINALMENTE, ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			EQUIPO DE TRACCIÓN SERVICAL - REFACCIONES			KIT DE SERVICIO.


			ULTRASONIDO TERAPÉUTICO			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ULTRASONIDO TERAPÉUTICO, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESARME DEL EQUIPO. 3. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA. 4. REVISIÓN DE FUENTE DE PODER. 5. REVISIÓN DE ETAPA DE POTENCIA. 6. REVISIÓN DEL CONECTOR DEL TRANSDUCTOR ULTRASÓNICO. 7. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 8. REENSAMBLE DEL EQUIPO. 9. VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE CALIBRACIÓN. 10. REVISIÓN Y AJUSTE DEL TRANSDUCTOR ULTRASÓNICO. 11. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. FINALMENTE, ENTREGA DEL EQUIPO EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN.


			ULTRASONIDO TERAPÉUTICO - REFACCIONES			KIT DE SERVICIO.


			CAMINADORA TERAPÉUTICA			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMINADORA TERAPÉUTICA, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 2. DESARME DEL EQUIPO. 3. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA. 4. LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 5. REVISIÓN Y AJUSTE GENERAL DEL EQUIPO. 6. REENSAMBLE DEL EQUIPO. 7. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. FINALMENTE, ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.


			CAMINADORA TERAPÉUTICA - REFACCIONES			RODAMIENTOS, BANDA Y SISTEMA DE PROGRAMACIÓN.


			MICROSCOPIO (LABORATORIO / INVESTIGACIÓN / TRIOCULAR):			MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. LIMPIEZA EXTERIOR DEL EQUIPO. 2. DESARME DEL EQUIPO. 3. DESMONTE DE CONDENSADOR. 4. DESMONTE DE OCULARES. 5. DESMONTE DE CARRO MECÁNICO. 6. DESMONTE DE OBJETIVOS. 7. DESMONTE DE CABEZA BINOCULAR O TRIOCULAR. 8. LIMPIEZA ESPECIALIZADA DE COMPONENTES ÓPTICOS. 9. LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS. 10. REVISIÓN Y CENTRADO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN. 11. ENSAMBLE DE PIEZAS DESMONTADAS. 12. ALINEACIÓN ÓPTICA Y DEL CONDENSADOR. 13. REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELÉCTRICO. FINALMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA EN CONDICIONES ÓPTIMAS.


			SELLADORA TÉRMICA			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SELLADORA TÉRMICA, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR: 1. INSPECCIÓN DE CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS PARA DETECTAR DAÑOS O CONTACTOS FLOJOS Y SUSTITUCIÓN EN CASO NECESARIO. 2. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DEL PISTÓN SELLADOR, ELIMINANDO RESIDUOS PLÁSTICOS ADHERIDOS. 3. REVISIÓN DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO Y FILTRO DE VÁLVULA DE MANTENIMIENTO. 4. LIMPIEZA DEL CARTUCHO FILTRANTE. 5. VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL NIVEL DE ACEITE DEL LUBRICADOR. 6. LIMPIEZA DE FILTROS DE PLÁSTICO Y RECIPIENTES DE LUBRICADORES. 7. INSPECCIÓN DE TERMOCUPLA PARA DETECTAR IMPUREZAS O DETERIORO Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA. 8. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA EN CONDICIONES ÓPTIMAS.


			CARDIOTOCOGRAFO			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CARDIOTOCOGRAFO: 1. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. 2. INSPECCIÓN VISUAL GENERAL. 3. REVISIÓN Y AJUSTE DE COMPONENTES INTERNOS. 4. SUSTITUCIÓN DE PARTES DESGASTADAS (RODILLOS). 5. VERIFICACIÓN DE SWITCHES, CONTROLES, CABLES Y CONEXIONES. 6. REVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA. 7. VERIFICACIÓN DE VOLTAJES Y FUENTES DE ALIMENTACIÓN. 8. CALIBRACIÓN DEL EQUIPO. 9. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA AL SERVICIO.


			ESTUFA BACTERIOLÓGICA			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESTUFA BACTERIOLÓGICA: 1. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTENCIAS CALEFACTORAS. 2. LIMPIEZA INTERNA DE PARRILLAS, CHAROLAS Y PAREDES. 3. INSPECCIÓN DE CABLES, CONECTORES Y FUENTE DE VOLTAJE. 4. REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN DE EMPAQUE DE PUERTA. 5. LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. 6. CALIBRACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA. 7. REVISIÓN O CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA. 8. CAMBIO DE VENTILADOR DE RECIRCULACIÓN. 9. AJUSTE DE PUERTAS Y CERRADURAS. 10. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SISTEMA DE SEGURIDAD TÉRMICA.


			ELECTROENCEFALÓGRAFO			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELECTROENCEFALÓGRAFO: 1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO. 2. DESARME Y LIMPIEZA INTERNA. 3. REVISIÓN DE FUENTE DE PODER Y AJUSTE DE VOLTAJES. 4. INSPECCIÓN DE CPU Y DISCO DURO. 5. REVISIÓN DE ETAPAS OSCILADORA Y POTENCIA. 6. LIMPIEZA Y REARME DEL EQUIPO. 7. SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DAÑADOS. 8. VERIFICACIÓN DE INTERFAZ. 9. CALIBRACIÓN. 10. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA OPERATIVA.


			ELECTROMIOGRAFO			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELECTROMIOGRAFO: 1. VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL. 2. DESARME DEL EQUIPO. 3. REVISIÓN DE FUENTE DE PODER Y VOLTAJES. 4. INSPECCIÓN DE CPU Y DISCO DURO. 5. REVISIÓN DE ETAPAS ELECTRÓNICAS. 6. LIMPIEZA Y REARME DEL EQUIPO. 7. SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DEFECTUOSOS. 8. VERIFICACIÓN DE INTERFAZ. 9. CALIBRACIÓN. 10. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.


			INCUBADORA DE CÉLULAS A BASE DE VAPOR			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: 1. LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN DE DUCTOS, DEPÓSITOS Y CAPACETES. 2. LUBRICACIÓN DE MOTOR, LLANTAS Y FRENOS. 3. INSPECCIÓN ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA. 4. CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA. 5. VERIFICACIÓN DE HUMEDAD, RUIDO Y FLUJO DE AIRE. 6. REVISIÓN DE ALARMAS Y SENSORES. 7. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA. 8. SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES (FILTROS, BATERÍAS, SENSORES, EMPAQUES). 9. PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO.


			CENTRÍFUGA DE CABEZAL INTERCAMBIABLE			MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA. 2. INSPECCIÓN VISUAL GENERAL. 3. REVISIÓN DE COMPONENTES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS. 4. AJUSTES GENERALES. 5. SUSTITUCIÓN DE CARBONES. 6. CAMBIO DE BALEROS. 7. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO. 8. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.


			ELECTROCAUTERIO			MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1. VERIFICACIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS. 2. PRUEBAS DE CORTE Y CAUTERIZACIÓN. 3. LIMPIEZA GENERAL. 4. REVISIÓN Y CAMBIO DE ACCESORIOS. 5. CALIBRACIÓN DEL EQUIPO. 6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 7. ENTREGA OPERATIVA.


			HORNO/PARA SECAR Y ESTERILIZAR (HORNO)			1.1 INSPECCIONAR QUE LA PUERTA PRINCIPAL TENGA FÁCIL OPERACIÓN Y CORRECTA ALINEACIÓN, 1.2 SUMINISTRAR Y COLOCAR EMPAQUE PERIMETRAL DE PUERTA EN CASO DE DESGASTE O FUGA TÉRMICA, 1.3 LUBRICAR PERNOS, BISAGRAS Y MECANISMO DE APERTURA CON GRASA INDUSTRIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, 1.4 SUSTITUIR DIAFRAGMA Y EMPAQUE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE PUERTA EN CASO DE ENDURECIMIENTO, DEFORMACIÓN O PÉRDIDA DE SELLADO, 1.5 ENGRASAR BALEROS Y MECANISMO DE CIERRE, SUSTITUYENDO BALEROS SI PRESENTAN JUEGO, RUIDO O DESGASTE, 1.6 LIMPIAR CONTROL ELECTRÓNICO CON LIMPIADOR DIELECTRICO, ANTIESTÁTICO Y COMPATIBLE CON PLÁSTICOS, 1.7 REVISAR FUENTES DE VOLTAJE, MEDIR ENTRADAS, SALIDAS Y CONTINUIDAD DE CABLEADO, SUSTITUYENDO CABLES O TERMINALES EN MAL ESTADO, 1.8 VERIFICAR CICLOS COMPLETOS DE ESTERILIZACIÓN, VALIDAR DISPLAY Y REGISTROS, Y REALIZAR PRUEBA BACTERIOLÓGICA PARA CONFIRMACIÓN DEL PROCESO.


			EQUIPO DE EMISIONES OTOACÚSTICAS			1.1 VERIFICAR FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO, 1.2 REVISAR MOVIMIENTO DEL SILLÓN Y SUSTITUIR BUJES, RODAMIENTOS O DESLIZADORES EN CASO DE DESGASTE, 1.3 INSPECCIONAR MOTOR Y MOTORREDUCTOR, REALIZANDO CAMBIO DE BALEROS O ESCOBILLAS SI PRESENTAN FALLA, 1.4 CAMBIAR LUBRICANTE Y REALIZAR LIMPIEZA PROFUNDA DEL SISTEMA MECÁNICO, 1.5 AJUSTAR Y REEMPLAZAR PEDAL EN CASO DE FALLA DE CONTACTOS O INTERRUPTORES, 1.6 SUSTITUIR FOCO DE LÁMPARA SI PRESENTA BAJA INTENSIDAD O FALLO, 1.7 AJUSTAR Y, DE SER NECESARIO, SUSTITUIR PANTALLA POR RAYADURAS O PÉRDIDA DE VISIBILIDAD, 1.8 REVISAR BRAZOS MECÁNICOS Y CAMBIAR RESORTES O BUSHINGS EN CASO DE JUEGO, 1.9 LIMPIAR CONSOLA Y SUSTITUIR MANGUERAS O CONECTORES NEUMÁTICOS DAÑADOS, 1.10 DESARMAR CONSOLA, LIMPIAR INTERNAMENTE Y REEMPLAZAR SELLOS O VÁLVULAS DEFECTUOSAS, 1.11 REARME GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.


			QUERATÓMETRO			1.1 VERIFICAR FUNCIONAMIENTO GENERAL, 1.2 REVISAR FUENTE DE LUZ Y SUSTITUIR LÁMPARA, LED O MÓDULO DE ILUMINACIÓN EN CASO DE BAJA INTENSIDAD, 1.3 REPARAR O SUSTITUIR CABLE DE INTERCONEXIÓN SI PRESENTA FALLOS O INTERMITENCIA, 1.4 DESARMAR OFTALMOSCOPIO Y REALIZAR LIMPIEZA ÓPTICA PROFUNDA, 1.5 SUSTITUIR PRISMAS O LENTES SI EXISTE DESGASTE, RAYADO O DESALINEACIÓN, 1.6 REVISAR SOPORTES MECÁNICOS Y CAMBIAR PIEZAS CON HOLGURA, 1.7 LIMPIEZA GENERAL Y REARMADO, 1.8 REVISAR CÁMARA Y SUSTITUIR CONECTORES O FLEX DAÑADOS, 1.9 VERIFICAR MONITOR Y SISTEMA DE ADQUISICIÓN, SUSTITUYENDO CABLES O TARJETAS DEFECTUOSAS, 1.10 REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y CALIBRACIÓN.


			EQUIPO PARA TINCIÓN AUTOMATIZADA DE TEJIDO			1.1 LIMPIEZA INTERNA COMPLETA DEL SISTEMA, 1.2 INSPECCIÓN VISUAL DE TARJETAS Y COMPONENTES, 1.3 AJUSTE DE PARTES MECÁNICAS, 1.4 SUSTITUCIÓN DE CARBONES DE MOTOR EN CASO DE DESGASTE, 1.5 SUSTITUCIÓN DE BALEROS O RODAMIENTOS CON JUEGO O RUIDO, 1.6 REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUSTITUYENDO FUENTES, RELÉS O CABLEADO DAÑADO.


			PROCESADOR DE TEJIDO AUTOMÁTICO			1.1 LIMPIEZA INTERNA GENERAL, 1.2 INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES, 1.3 AJUSTE MECÁNICO DE BRAZOS Y TRANSPORTES, 1.4 SUSTITUCIÓN DE CARBONES DE MOTOR, 1.5 SUSTITUCIÓN DE BALEROS Y SELLOS DE DESGASTE, 1.6 REVISIÓN ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA, SUSTITUYENDO CONTACTORES, FUENTES O CABLES DEFECTUOSOS.


			TIMPANÓMETRO			1.1 VERIFICAR FUNCIONAMIENTO GENERAL, 1.2 DESMONTAR CABEZAL Y LIMPIEZA ÓPTICA PROFUNDA, 1.3 SUSTITUIR PRISMAS, LENTES U OCULARES SI PRESENTAN DESGASTE, 1.4 AJUSTAR Y ALINEAR SISTEMA ÓPTICO, 1.5 REVISAR Y SUSTITUIR FUENTE DE LUZ, 1.6 REVISAR VOLTAJES Y FUENTE DE PODER, SUSTITUYENDO REGULADORES O CAPACITORES DEFECTUOSOS, 1.7 LIMPIEZA Y AJUSTE DE BRAZO MECÁNICO, 1.8 REVISIÓN DE CABLEADO Y CONECTORES, 1.9 REARME GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.


			SISTEMA PARA AUDIOMETRÍA			1.1 VERIFICAR FUNCIONAMIENTO GENERAL, 1.2 DESARMAR CABEZAL Y LIMPIEZA ÓPTICA, 1.3 SUSTITUIR PRISMAS, LENTES U OCULARES DEFECTUOSOS, 1.4 AJUSTE DE SISTEMA ÓPTICO, 1.5 REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN DE FUENTE DE LUZ, 1.6 AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE VOLTAJES, 1.7 LIMPIEZA Y AJUSTE DE BRAZO, 1.8 SUSTITUCIÓN DE CABLEADO O CONECTORES DAÑADOS, 1.9 REARME Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.


			CÁMARA SONOAMORTIGUADA			1.1 REVISAR RECUBRIMIENTO ACÚSTICO Y SUSTITUIR PANEL AISLANTE EN CASO DE DESGASTE O DESPRENDIMIENTO, 1.2 VERIFICAR CONECTORES TIPO PLUG Y REEMPLAZAR SI EXISTE FALLO DE CONTACTO, 1.3 REVISAR AUDÍFONOS Y SUSTITUIR EN CASO DE DISTORSIÓN, RUIDO O DAÑO FÍSICO, 1.4 VERIFICAR SELLADO ACÚSTICO Y REEMPLAZAR BURLETES O EMPAQUES.


			UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA			1.1 VERIFICAR FUNCIONAMIENTO GENERAL, 1.2 DESARMAR EQUIPO COMPLETO, 1.3 REVISAR FUENTE DE PODER PRINCIPAL Y SUSTITUIR CAPACITORES O REGULADORES EN MAL ESTADO, 1.4 AJUSTAR FUENTES DE 24V, 5V Y 15V, 1.5 REVISAR TARJETAS ELECTRÓNICAS Y SUSTITUIR COMPONENTES QUEMADOS O DAÑADOS, 1.6 REVISAR Y SUSTITUIR TARJETA OSCILADORA O DE POTENCIA SI PRESENTA FALLA, 1.7 AJUSTAR CONECTORES DE PLACA DE PACIENTE Y CABLE ACTIVO, 1.8 SUSTITUIR PLACA DE PACIENTE, CABLE ACTIVO O LÁPIZ MONOPOLAR EN CASO DE DESGASTE, 1.9 LIMPIEZA INTERNA Y REARME, 1.10 CALIBRACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.


			ASPIRADOR GÁSTRICO DE ASPIRACIÓN CONTINUA E INTERMITENTE			1.1 LIMPIEZA INTERNA Y DE ACCESORIOS, 1.2 REVISIÓN DEL SISTEMA DE SUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MANGUERAS OBSTRUIDAS O AGRIETADAS, 1.3 SUSTITUCIÓN DE FRASCOS DAÑADOS O DEFORMADOS, 1.4 REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS O RUEDAS, 1.5 SUSTITUCIÓN DE TUBOS DE ASPIRACIÓN ENDURECIDOS O FRACTURADOS, 1.6 REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO, 1.7 REVISIÓN DE SISTEMA DE CIERRE DE VASOS Y CAMBIO DE SELLOS, 1.8 SUSTITUCIÓN DE FILTRO ANTIBACTERIANO, 1.9 REVISIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN Y CAMBIO SI PRESENTA DAÑO, 1.10 AJUSTE DE PEDAL DE CONTROL.


			ELECTRONISTAGMÓGRAFO (ESTÍMULO OÍDO INTERNO)			1.1 INSPECCIÓN VISUAL Y LIMPIEZA GENERAL, 1.2 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SONDAS, CABLES Y ELECTRODOS, 1.3 VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA, 1.4 AJUSTE DE PARÁMETROS Y SUSTITUCIÓN DE ELECTRODOS O SENSORES DEFECTUOSOS, 1.5 REVISIÓN DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS Y FUENTES DE ALIMENTACIÓN, 1.6 ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y REEMPLAZO DE MÓDULOS DAÑADOS, 1.7 SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS DESGASTADOS PARA ASEGURAR PRECISIÓN.


			EQUIPO DE MICROCIRUGÍA PARA CÓRNEA			1.1 INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL GENERAL, 1.2 REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SUSTITUCIÓN DE CABLES O FIBRAS DEFECTUOSAS, 1.3 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÓPTICAS, 1.4 CALIBRACIÓN DE SISTEMAS ÓPTICOS Y LÁSER, 1.5 AJUSTE DE MECANISMOS DE PRECISIÓN, 1.6 REVISIÓN DE MOTORES Y ACTUADORES, SUSTITUYENDO PIEZAS DESGASTADAS, 1.7 PRUEBAS FUNCIONALES CON SIMULADORES, 1.8 ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y REEMPLAZO DE COMPONENTES FALLIDOS.


			ERGÓMETRO MIEMBROS SUPERIORES			1.1 INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURA, 1.2 LIMPIEZA GENERAL DE SUPERFICIES Y CONTROLES, 1.3 LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES, 1.4 AJUSTE Y SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA O COMPONENTES ESTRUCTURALES DAÑADOS, 1.5 REVISIÓN ELÉCTRICA Y SUSTITUCIÓN DE SENSORES DEFECTUOSOS, 1.6 CALIBRACIÓN DE SISTEMA DE RESISTENCIA, 1.7 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.


			ERGÓMETRO MIEMBROS INFERIORES			1.1 INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, 1.2 LIMPIEZA GENERAL, 1.3 LUBRICACIÓN DE EJES Y RODAMIENTOS, 1.4 CALIBRACIÓN DE SISTEMAS DE RESISTENCIA Y SENSORES, 1.5 SUSTITUCIÓN DE BALEROS, BANDAS O COMPONENTES MECÁNICOS DESGASTADOS, 1.6 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL.


			Nota: En caso de que surja un servicio de mantenimiento correctivo, el proveedor deberá realizar un diagnóstico del equipo y entregar una cotización de la reparación al Jefe de Conservación. Este último no estará obligado a realizar el servicio con el proveedor asignado al contrato.








MONITORES DE SIGNOS VITALES


			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


			ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN HIDALGO


			JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


			DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES


			OFICINA DE SUPERVISIÓN DE CONSERVACIÓN


			SERVICIO DE MANTENIMIENTO  A EQUIPO MÉDICO DE 1ER Y 2DO NIVEL,  PARA EL EJERCICIO 2026.


			DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO


			MONITORES DE SIGNOS VITALES


			ESPECIALIDAD			DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA			UNIDAD			CANTIDAD			PRECIO UNITARIO			IMPORTE


			MONITOR DE SIGNOS VITALES			.1 VERIFICACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y SUS PARÁMETROS (ECG, SPO2, PANI, TEMP), ASEGURANDO OPERACIÓN CORRECTA EN TODAS LAS MODALIDADES.


						2. DESARME COMPLETO DEL EQUIPO PARA INSPECCIÓN INTERNA, LIMPIEZA Y DIAGNÓSTICO DE COMPONENTES.			EQPO.


						3. REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FUENTE DE PODER, VERIFICANDO VOLTAJES DE SALIDA, ESTABILIDAD Y POSIBLES FALLAS; SUSTITUCIÓN EN CASO DE DAÑO O INESTABILIDAD.


						4. REVISIÓN Y AJUSTE DE MÓDULO DE ADQUISICIÓN DE PARÁMETROS, LIMPIANDO CONECTORES Y CALIBRANDO SEÑALES; SUSTITUCIÓN EN CASO DE FALLA ELECTRÓNICA.


						5. REVISIÓN Y AJUSTE DE CPU O TARJETA PRINCIPAL, VERIFICANDO PROCESAMIENTO, MEMORIA Y CONECTIVIDAD; SUSTITUCIÓN EN CASO DE FALLA.


						6. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA INTERNA, INCLUYENDO LIMPIEZA DE CABEZAL TÉRMICO, RODILLOS Y MECANISMO DE IMPRESIÓN; SUSTITUCIÓN DE CABEZAL, RODILLOS O ENGRANES POR DESGASTE O FALLA.


						7. REVISIÓN Y AJUSTE DE DISPLAY (PANTALLA), VERIFICANDO CONTRASTE, PIXELES Y RETROILUMINACIÓN; SUSTITUCIÓN DE DISPLAY O BACKLIGHT POR FALLA O BAJA ILUMINACIÓN.


						8. REVISIÓN Y PRUEBA DE TECLADO O PANEL TÁCTIL, SUSTITUYENDO MEMBRANA O TECLAS POR DESGASTE, FALTA DE RESPUESTA O DAÑO.


						9. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, ELIMINANDO POLVO, RESIDUOS Y CONTAMINANTES INTERNOS Y EXTERNOS CON PRODUCTOS ANTIESTÁTICOS.


						10. REARMADO TOTAL DEL EQUIPO GARANTIZANDO ENSAMBLE CORRECTO Y SEGURIDAD MECÁNICA Y ELÉCTRICA.


						11. REVISIÓN DE CABLE DE PACIENTE, SENSORES Y CONECTORES; SUSTITUCIÓN POR DESGASTE, RUPTURA O FALSO CONTACTO.


						12. VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CALIBRACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS, UTILIZANDO SIMULADOR DE PACIENTE CALIBRADO.


						13. PRUEBAS FUNCIONALES COMPLETAS DE TODOS LOS PARÁMETROS (ECG, SPO2, PANI, TEMP, ETC.), VALIDANDO LECTURAS Y ALARMAS.


						14. ENTREGA DEL EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN, CON REGISTRO DE PRUEBAS REALIZADAS.


						15. REFACCIONES INCLUIDAS O SUSCEPTIBLES A SUSTITUCIÓN SEGÚN DESGASTE O FALLA:


						15.1 BATERÍA DE RESPALDO, POR PÉRDIDA DE CARGA O FALLA DE AUTONOMÍA.


						15.2 CABLE DE ECG, POR RUPTURA, FALSO CONTACTO O DESGASTE DE AISLAMIENTO.


						15.3 SENSOR O CABLE DE SPO2 (PEDIÁTRICO Y ADULTO), POR DESGASTE O LECTURA INCORRECTA.


						15.4 SENSOR DE TEMPERATURA, POR FALLA DE LECTURA O DAÑO FÍSICO.


						15.5 BRAZALETE Y MANGUERA PANI (ADULTO Y PEDIÁTRICO), POR FUGAS, DESGASTE O PÉRDIDA DE PRESIÓN.


						15.6 CABLE TRONCAL, POR DAÑO INTERNO, FALSOS CONTACTOS O DESGASTE GENERAL.


						15.7 DISPLAY O PANTALLA, POR PIXELES MUERTOS, FALLA TOTAL O BAJA ILUMINACIÓN.


						15.8 BACKLIGHT DEL DISPLAY, POR DISMINUCIÓN DE INTENSIDAD O FALLA.


						15.9 FUENTE DE PODER, POR INESTABILIDAD DE VOLTAJE O FALLA TOTAL.


						15.10 MÓDULO DE ADQUISICIÓN, POR ERROR EN PARÁMETROS O FALLA ELECTRÓNICA.


						15.11 TECLADO O PANEL DE CONTROL, POR DESGASTE O FALTA DE RESPUESTA.


						15.12 TARJETA CPU PRINCIPAL, POR FALLA DE PROCESAMIENTO O DAÑO ELECTRÓNICO.


						15.13 IMPRESORA INTERNA (CABEZAL, ENGRANES, RODILLOS), POR DESGASTE MECÁNICO O FALLA TÉRMICA.


			Nota: En caso de que surja un servicio de mantenimiento correctivo, el proveedor deberá realizar un diagnóstico del equipo y entregar una cotización de la reparación al Jefe de Conservación. Este último no estará obligado a realizar el servicio con el proveedor asignado al contrato.








TORRES DE ENDOSCOPIA


			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


			ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN HIDALGO


			JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


			DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES


			OFICINA DE SUPERVISIÓN DE CONSERVACIÓN


			SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO DE 1ER Y 2DO NIVEL,  PARA EL EJERCICIO 2026.


			DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO


			TORRE DE ENDOSCOPIA


			ESPECIALIDAD			DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA			UNIDAD			CANTIDAD			PRECIO UNITARIO			IMPORTE


			SMPC-001			MANTENIMIENTO PREVENTIVO  A COLONOSCOPIO , DE ACUERDO AL MANUAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL FABRICANTE, ADEMAS DE CONSIDERAR LO SIGUIENTE:			EQUIPO


			SMPC-001-001			• VERIFICACIÓN DE TRANSMISIÓN DE IMAGEN Y CONTROLES DE FILTROS, INTENSIDAD DE LUZ Y CALIDAD DE IMAGEN.


			SMPC-001-002			• DESARMADO DEL CUERPO PRINCIPAL DE LA SECCIÓN DE CONTROL DEL EQUIPO.


			SMPC-001-003			• REVISIÓN DE ESTADO DE BUJES, ENGRANES, POLEAS Y TENSORES.


			SMPC-001-004			• AJUSTE DE TENSORES, BUJES Y LUBRIACIÓN DE LOS MISMOS.


			SMPC-001-005			• VERFICACIÓN DE LA ANGULACIÓN.


			SMPC-001-006			• INSPECCIÓN VISUAL DEL CANAL E TRABAJO


			SMPC-001-007			• INSPECCIÓN VISUAL DE CANAL DE AGUA/AIRE.


			SMPC-001-008			• LIMPIEZA DE CANAL DE TRABAJO.


			SMPC-001-009			• LIMPIEZA DE CANAL DE AGUA/AIRE.


			SMPC-001-010			• INSTALCIÓN DE NUEVA CUBIERTA DE TUBO


			SMPC-001-011			• INSTALACIÓN DE NUEVA CUBIERTA DE SECCIÓN FELXIBLE


			SMPC-001-012			• VERIFICACIÓN DE LA ANGULACIÓN.


			SMPC-001-013			• PRUEBA DE FUGAS.


			SMPC-001-014			• VERFICACIÓN DE PERMEABILIDAD DE CANAL DE TRABAJO.


			SMPC-001-015			• VERIFICACIÓN DE PERMEABILIDAD DE CANAL DE AGUA/AIRE.


			SMPC-002			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DUODENOSCOPIO , DE ACUERDO AL MANUAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL FABRICANTE, ADEMAS DE CONSIDERAR LO SIGUIENTE:			EQUIPO


			SMPC-002-001			• VERIFICACIÓN DE TRANSMISIÓN DE IMAGEN Y CONTROLES DE FILTROS, INTENSIDAD DE LUZ Y CALIDAD DE IMAGEN.


			SMPC-002-002			• DESARMADO DEL CUERPO PRINCIPAL DE LA SECCIÓN  DE CONTROL DEL EQUIPO.


			SMPC-002-003			• REVISIÓN DE ESTADO DE BUJES, ENGRANES, POLEAS Y TENSORES.


			SMPC-002-004			• AJUSTE DE TENSORES, BUJES Y LUBRIACIÓN DE LOS MISMOS.


			SMPC-002-005			• VERFICACIÓN DE LA ANGULACIÓN.


			SMPC-002-006			• INSPECCIÓN VISUAL DEL CANAL DE TRABAJO


			SMPC-002-007			• INSPECCIÓN VISUAL DE CANAL DE AGUA/AIRE.


			SMPC-002-008			• LIMPIEZA DE CANAL DE TRABAJO.


			SMPC-002-009			• LIMPIEZA DE CANAL DE AGUA/AIRE.


			SMPC-002-010			• INSTALCIÓN DE NUEVA CUBIERTA DE TUBO


			SMPC-002-011			• INSTALACIÓN DE NUEVA CUBIERTA DE SECCIÓN FELXIBLE


			SMPC-002-012			• VERIFICACIÓN DE LA ANGULACIÓN.


			SMPC-002-013			• PRUEBA DE FUGAS.


			SMPC-002-014			• VERFICACIÓN DE PERMEABILIDAD DE CANAL DE TRABAJO.


			SMPC-002-015			• VERIFICACIÓN DE PERMEABILIDAD DE CANAL DE AGUA/AIRE.


			SMPC-003			MANTENIMIENTO PREVENTIVO  A GASTROSCOPIO , DE ACUERDO AL MANUAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL FABRICANTE, ADEMAS DE CONSIDERAR LO SIGUIENTE:			EQUIPO


			SMPC-003-001			• VERIFICACIÓN DE TRANSMISIÓN DE IMAGEN Y CONTROLES DE FILTROS, INTENSIDAD DE LUZ Y CALIDAD DE IMAGEN.


			SMPC-003-002			• DESARMADO DEL CUERPO PRINCIPAL DE LA SECCIÓN  DE CONTROL DEL EQUIPO.


			SMPC-003-003			• REVISIÓN DE ESTADO DE BUJES, ENGRANES, POLEAS Y TENSORES.


			SMPC-003-004			• AJUSTE DE TENSORES, BUJES Y LUBRIACIÓN DE LOS MISMOS.


			SMPC-003-005			• VERFICACIÓN DE LA ANGULACIÓN.


			SMPC-003-006			• INSPECCIÓN VISUAL DEL CANAL E TRABAJO


			SMPC-003-007			• INSPECCIÓN VISUAL DE CANAL DE AGUA/AIRE.


			SMPC-003-008			• LIMPIEZA DE CANAL DE TRABAJO.


			SMPC-003-009			• LIMPIEZA DE CANAL DE AGUA/AIRE.


			SMPC-003-010			• INSTALCIÓN DE NUEVA CUBIERTA DE TUBO


			SMPC-003-011			• INSTALACIÓN DE NUEVA CUBIERTA DE SECCIÓN FELXIBLE


			SMPC-003-012			• VERIFICACIÓN DE LA ANGULACIÓN.


			SMPC-003-013			• PRUEBA DE FUGAS.


			SMPC-003-014			• VERFICACIÓN DE PERMEABILIDAD DE CANAL DE TRABAJO.


			SMPC-003-015			• VERIFICACIÓN DE PERMEABILIDAD DE CANAL DE AGUA/AIRE.


			SMPC-004			MANTENIMIENTO PREVENTIVO  A VIDEO PROCESADOR Y FUENTE DE LUZ , DE ACUERDO AL MANUAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL FABRICANTE, ADEMAS DE CONSIDERAR LO SIGUIENTE:			EQUIPO


			SMPC-004-001			• VERIFICACIÓN DE TRANSMISIÓN DE IMAGEN Y CONTROLES DE FILTROS, INTENSIDAD DE LUZ Y CALIDAD DE IMAGEN.


			SMPC-004-002			• DESARMADO DE UNIDAD PRINCIPAL DE CONTROL DE LUZ E IMAGEN DEL EQUIPO.


			SMPC-004-003			• REVISIÓN DE ESTADO DE LA LÁMPARA, EN CASO DE SER NECESARIO CAMBIO DE LAMPARA.


			SMPC-004-004			• VERIFICACIÓN DE BOMBA DE AGUA/AIRE


			SMPC-004-005			• RETIRO DE POLVO DE FILTRO Y TARJETAS ELECTRÓNICAS


			SMPC-004-006			• LIMPIEZA DE CANAL DE IRRIGACIÓN


			SMPC-005			MANTENIMIENTO PREVENTIVO  A MONITOR, PC E IMPRESORA  DE ACUERDO AL MANUAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL FABRICANTE, ADEMAS DE CONSIDERAR LO SIGUIENTE:			EQUIPO


			SMPC-005-001			• DESARME DEL EQUIPO


			SMPC-005-002			• LIMPIEZA GENERAL


			SMPC-005-003			• VERIFICACIÓN DE CABLES


			SMPC-005-004			• VERIFICACIÓN Y/O BALANCE DE TONOS


			SMPC-005-005			• VERIFICACIÓN Y/O AJUSTE DE CONEXIÓN HACIA CÁMARA


			CUYMTE-001			CAPACITACIÓN EN EL USO Y MANEJO DE LA TORRE DE ENDOSCOPIA PERSONAL USUARIO Y DE CONSERVACIÓN EN LOS TURNOS MATUTINO Y VESPERTINO.


			Nota: En caso de que surja un servicio de mantenimiento correctivo, el proveedor deberá realizar un diagnóstico del equipo y entregar una cotización de la reparación al Jefe de Conservación. Este último no estará obligado a realizar el servicio con el proveedor asignado al contrato.








EQUIPO MEDICO


			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


			ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN HIDALGO


			JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


			DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES


			OFICINA DE SUPERVISIÓN DE CONSERVACIÓN


			CATÁLOGO DE CONCEPTOS


			SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO DE 1ER Y 2DO NIVEL,  PARA EL EJERCICIO 2026.


			EQUIPO MÉDICO


			No.			LOCALIDAD			UNIDAD   MÉDICA			C.C			U.I			EQUIPO			MARCA			MODELO			SERIE			NUMERO NACIONAL  DE INVENTARIO			NÚMERO DE SERVICIOS


			1			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			DESFIBRILADOR			HEWLETT  PACKARD			CODE MASTER			US00106759			2002910734			2


			2			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			DESFIBRILADOR			HEWLETT  PACKARD			CODE MASTER			US00106761			2001902732			2


			3			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			DESFIBRILADOR			ZOLL M SERIES			V01K20144			T01K27854			20080006221			2


			4			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			DESFIBRILADOR			NIHON KOHDEN			CARDIO LIFE TEC-7531			2169			2000910093			2


			5			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			DESFIBRILADOR			NIHON KOHDEN			CARDIO LIFE TEC-7531			1745			2001902733			2


			6			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			DESFIBRILADOR			MEDTRONIC			LIFEPAK20			39838576			2015 00000314			2


			7			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			DESFIBRILADOR			NIHON KOHDEN			CARDIOLIFE TEC-5633			03750			202180008996			1


			8			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			DESFIBRILADOR			PHILIPS			DFM100/LIFELINE			CN32644340			‭202080012220‬			1


			9			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ELECTROCARDIOGRAFO			MEDI CORE			MEDITRACE 1200			2012MCE10001			2013 00001709			1


			10			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN			CARDIOLINE			ECG200S			0524200E			202080012196			1


			11			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN			ADVANCED			ECG-12 C			460016-M20C08230055			202180015410			1


			12			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR GÁSTRICO PARA SUCCIÓN CONTÍNUA E INTERMITENTE			THOMAS			1245			70000000147			2000945377			1


			13			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR GÁSTRICO PARA SUCCIÓN CONTÍNUA E INTERMITENTE			THOMAS			1245			70000000144			2000945376			1


			14			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR QUIRURGICO			CA - MI			NEW HOSPIVAC 350			026177			201980007859			1


			15			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR QUIRURGICO			CA - MI			NEW HOAPIVAC 350			026178			201980007860			1


			16			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR QUIRURGICO			CA - MI			NEW HOSPIVAC 350			026179			201980007861			1


			17			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR QUIRURGICO			CA - MI			NEW HOAPIVAC 350			026180			201980007862			1


			18			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR QUIRURGICO			CA - MI			NEW HOSPIVAC 350			026181			201980007863			1


			19			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR QUIRURGICO			CA - MI			NEW HOAPIVAC 350			026182			201980007864			1


			20			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR QUIRURGICO			CA - MI			NEW HOSPIVAC 350 FULL			‭026906‬			‭202080012419‬			1


			21			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR QUIRURGICO			CA - MI			NEW HOSPIVAC 350 FULL			‭026875‬			‭202080012420‬			1


			22			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR QUIRURGICO			CA - MI			NEW HOSPIVAC 350 FULL			‭026908‬			‭202080012421‬			1


			23			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR QUIRURGICO			CA - MI			NEW HOSPIVAC 350 FULL			‭026800‬			‭202080012422‬			1


			24			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR QUIRURGICO			CA - MI			NEW HOSPIVAC 350 FULL			‭026808‬			‭202080012423‬			1


			25			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR QUIRURGICO			CA - MI			NEW HOSPIVAC 350 FULL			‭026913‬			‭202080012425‬			1


			26			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR QUIRURGICO			CA - MI			NEW HOSPIVAC 350 FULL			‭026802‬			‭202080012426‬			1


			27			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR QUIRURGICO			CA - MI			NEW HOSPIVAC 350 FULL			‭026799‬			‭202080012427‬			1


			28			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			CARDIOTOCOGRAFO			BISTOS			BT-350			AFE90139			201400002756			1


			29			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			CARDIOTOCOGRAFO.			‭ADVANCED‬			‭FM 3000‬			560034-M19C06510036			202080010733			1


			30			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			LAMPARA DE EMERGENCIA			COBRAMEX			ULTRA TECC 5000 EM			4390712			201200011216			1


			31			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			MICROSCOPIO			KARL ZEISS			AXIOSTAR			36587			2000926271			1


			32			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			MICROSCOPIO			IROSCOPE			IROSCOPE			1012816			2004 90024638			1


			33			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA			CONMED			EXCALIBUR PLUSS			01LGE026			2002910541			1


			34			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			MICROSCOPIO			KARL ZEISS			AXIOSTAR			36587			2000926271			1


			35			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			MICROSCOPIO			IROSCOPE			IROSCOPE			1012816			2004 90024638			1


			36			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			CARDIOTOCOGRAFO.			‭ADVANCED‬			‭FM 3000‬			560034-M19C06510036			202080010733			1


			37			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			CARDIOTOCOGRAFO			BISTOS			BT-350			AFE90139			201400002756			1


			38			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA			CONMED			EXCALIBUR PLUSS			01LGE026			2002910541			1


			39			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			LAMPARA DE EMERGENCIA			COBRAMEX			ULTRA TECC 5000 EM			4390712			201200011216			1


			40			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR GÁSTRICO PARA SUCCIÓN CONTÍNUA E INTERMITENTE			THOMAS			1245			70000000147			2000945377			1


			41			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR GÁSTRICO PARA SUCCIÓN CONTÍNUA E INTERMITENTE			THOMAS			1245			70000000144			2000945376			1


			42			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR QUIRURGICO			CA - MI			NEW HOSPIVAC 350			026177			201980007859			1


			43			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR QUIRURGICO			CA - MI			NEW HOAPIVAC 350			026178			201980007860			1


			44			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR QUIRURGICO			CA - MI			NEW HOSPIVAC 350			026179			201980007861			1


			45			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR QUIRURGICO			CA - MI			NEW HOAPIVAC 350			026180			201980007862			1


			46			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR QUIRURGICO			CA - MI			NEW HOSPIVAC 350			026181			201980007863			1


			47			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR QUIRURGICO			CA - MI			NEW HOAPIVAC 350			026182			201980007864			1


			48			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR QUIRURGICO			CA - MI			NEW HOSPIVAC 350 FULL			‭026906‬			‭202080012419‬			1


			49			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR QUIRURGICO			CA - MI			NEW HOSPIVAC 350 FULL			‭026875‬			‭202080012420‬			1


			50			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR QUIRURGICO			CA - MI			NEW HOSPIVAC 350 FULL			‭026908‬			‭202080012421‬			1


			51			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR QUIRURGICO			CA - MI			NEW HOSPIVAC 350 FULL			‭026800‬			‭202080012422‬			1


			52			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR QUIRURGICO			CA - MI			NEW HOSPIVAC 350 FULL			‭026808‬			‭202080012423‬			1


			53			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR QUIRURGICO			CA - MI			NEW HOSPIVAC 350 FULL			‭026913‬			‭202080012425‬			1


			54			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR QUIRURGICO			CA - MI			NEW HOSPIVAC 350 FULL			‭026802‬			‭202080012426‬			1


			55			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130701			ASPIRADOR QUIRURGICO			CA - MI			NEW HOSPIVAC 350 FULL			‭026799‬			‭202080012427‬			1


			56			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			MEDICA D			LOGICARE SERIES 2000			2021LGC3208			202280019647			1


			57			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			MEDICA D			LOGICARE SERIES 2000			2021LGC3225			202280019648			1


			58			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			GENERAL ELECTRIC			DASH 4000			KIDJ5306G			2002913193			2


			59			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			IVY			VITAL GUARD 405-C			628064			2000000934			2


			60			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			CSM 75CT-B			100098754719			‭201980005547‬			2


			61			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			MEDICA D			LOGICARE SERIES 2000			2021LGC2999			202280019649			1


			62			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			MEDICA D			LOGICARE SERIES 2000			2021LGC3129			202280019650			1


			63			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			MEDICA D			LOGICARE SERIES 2000			2021LGC3209			202280019651			1


			64			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			MEDICA D			LOGICARE SERIES 2000			2021LGC3144			202280019652			1


			65			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			MEDICA D			LOGICARE SERIES 2000			2021LGC3164			202280019653			1


			66			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			MEDICA D			LOGICARE SERIES 2000			2021LGC3165			202280019654			1


			67			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			MEDICA D			LOGICARE SERIES 2200			2014LC12213			201500006284			2


			68			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			MEDICA D			LOGICARE SERIES 2000			2021LGC3618			202280019655			1


			69			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			MEDICA D			LOGICARE SERIES 2000			2021LGC3214			2022800196456			1


			70			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			CSM 75CT-B			100011622320			‭202180005119‬			2


			71			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			CSM 75CT-B			100011702320			‭202180005122‬			2


			72			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			CSM 75CT-B			100022844019			‭201980005548‬			2


			73			TIZAYUCA			H.G.S.Z. No. 33			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			CSM 75CT-B			100022374019			‭201980005549‬			2


			74			TULANCINGO DE BRAVO			H.G.Z. NO. 2			142902			130201			CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE			ATMOSCARE			EXSPECTA			IN28-1160			201680052610			2


			75			TULANCINGO DE BRAVO			H.G.Z. NO. 2			142902			130201			CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE			ATMOSCARE			EXSPECTA			IN28-1161			201680052609			2


			76			TULANCINGO DE BRAVO			H.G.Z. NO. 2			142902			130201			INCUBADORA			INTELEC			IE 9000			1E-553- ACBOHEXT			S/N			2


			77			TULANCINGO DE BRAVO			H.G.Z. NO. 2			142902			130201			INCUBADORA			SAPS			ISOTERM			307			1999017297			2


			78			TULANCINGO DE BRAVO			H.G.Z. NO. 2			142902			130201			INCUBADORA			SAPS			ISOTERM			395			S/N			2


			79			TULANCINGO DE BRAVO			H.G.Z. NO. 2			142902			130202			INCUBADORA DE TRASLADO			MEDIX			TR 306			810			S/N			2


			80			TULANCINGO DE BRAVO			H.G.Z. NO. 2			142902			130101			MICROSCOPIO DE CIRUGIA			CARL ZEISS.			P30A05912			331952			2000903922			2


			81			TULANCINGO DE BRAVO			H.G.Z. NO. 2			142902			130101			UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA			LED			SURTRON			5180215546			2017 00027008			2


			82			TULANCINGO DE BRAVO			H.G.Z. NO. 2			142902			130101			UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA			ERBE			ERBOTOM ACC450			A-1279			1999025957			2


			83			TULANCINGO DE BRAVO			H.G.Z. NO. 2			142902			130101			MONITOR DE SIGNOS VITALES			GENERAL ELECTRIC			DASH 4000			L3EH7758G			2004 90031252			2


			84			TULANCINGO DE BRAVO			H.G.Z. NO. 2			142902			130101			MONITOR DE SIGNOS VITALES			MEK			MP 1000			NTP 11C 0207			200500005651			2


			85			TULANCINGO DE BRAVO			H.G.Z. NO. 2			142902			130101			MONITOR DE SIGNOS VITALES			PHILIPS			INTELLIVUE			DE351A5791			201700027004			2


			86			TULANCINGO DE BRAVO			H.G.Z. NO. 2			142902			130101			MONITOR DE SIGNOS VITALES			PHILIPS			INTELLIVUE			DE351A5809			20170002703			2


			87			TULANCINGO DE BRAVO			H.G.Z. NO. 2			142902			130101			MONITOR DE SIGNOS VITALES			PHILIPS			INTELLIVUE			DE351A5810			201700027002			2


			88			TULANCINGO DE BRAVO			H.G.Z. NO. 2			142902			130101			MONITOR DE SIGNOS VITALES			ADVANCED			332273-M16912100009			PM-2000XL PRO			202080002173			2


			89			TULANCINGO DE BRAVO			H.G.Z. NO. 2			142902			130101			MONITOR DE SIGNOS VITALES			ADVANCED			332273-M16912100007			PM-2000XL PRO			202080002174			2


			90			TULANCINGO DE BRAVO			H.G.Z. NO. 2			142902			130101			MONITOR DE SIGNOS VITALES			ADVANCED			332273-M16908360002			PM-2000XL PRO			202080002175			2


			91			TULANCINGO DE BRAVO			H.G.Z. NO. 2			142902			130101			MONITOR DE SIGNOS VITALES			ADVANCED			261796-M19504410003			LM-15			202080002176			2


			92			TULANCINGO DE BRAVO			H.G.Z. NO. 2			142902			130101			MONITOR DE SIGNOS VITALES			ADVANCED			262052-M20506750087			PM-2000XL PLUS			202060010040			2


			93			TULANCINGO DE BRAVO			H.G.Z. NO. 2			142902			130101			MONITOR DE SIGNOS VITALES			ADVANCED			262052-M20506750087			PM-2000XL PLUS			202060010041			2


			94			TULANCINGO DE BRAVO			H.G.Z. NO. 2			142902			130101			MONITOR DE SIGNOS VITALES			MEDICA D			2021LGC-3212			LOGICARE			202280019507			2


			95			TULANCINGO DE BRAVO			H.G.Z. NO. 2			142902			130101			MONITOR DE SIGNOS VITALES			MEDICA D			2021LGC-3111			LOGICARE			202280019508			2


			96			TULANCINGO DE BRAVO			H.G.Z. NO. 2			142902			130101			MONITOR DE SIGNOS VITALES			MEDICA D			2021LGC-3181			LOGICARE			202280019509			2


			97			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z. NO. 36			142902			130102			MICROSCOPIO			LEICA			DM 750			549952			‭202280020392‬			2


			98			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z. NO. 36			142902			130102			MICROSCOPIO			LEICA			DM 751			549951			‭202280020391‬			2


			99			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z. NO. 36			142902			130102			MICROSCOPIO			LEICA			DM 752			549944			‭202280020389‬			2


			100			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z. NO. 36			142902			130102			MICROSCOPIO			LEICA			DM 753			549950			‭202280020390‬			2


			101			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z. NO. 36			142902			130102			MICROSCOPIO			LEICA			DM 754			549953			‭202280020393‬			2


			102			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z. NO. 36			142902			130102			MICROSCOPIO			LEICA			DM 755			549933			‭202280020387‬			2


			103			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z. NO. 36			142902			130102			MICROSCOPIO			LEICA			DM 756			549936			‭202280020388‬			2


			104			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z. NO. 36			142902			130102			MICROSCOPIO			LEICA			DM 757			549931			‭202280020386‬			2


			105			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z. NO. 36			142902			130102			ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA			ADVANCED			S/M			S/N			202100032334			2


			106			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z. NO. 36			142902			130102			ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO			STEELCO			VS3/2			14486			202100027627			2


			107			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z. NO. 36			142902			130102			ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO			STEELCO			VS12/2			13837			202100027630			2


			108			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z. NO. 36			142902			130102			ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO			STEELCO			VS12/2			13361			202100027631			2


			109			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z. NO. 36			142902			130102			ESTERILIZADOR DE VAPOR DIRECTO			STEELCO			VS 3/2			14597			202100027628			2


			110			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z. NO. 36			142902			130102			CARDIOTOCOGRAFO.			‭ADVANCED‬			‭FM 3000‬			‭560034-M19C06510035‬			‭202080010734‬			2


			111			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z. NO. 36			142902			130102			COLPOSCOPIO. (GENERICO).			‭ECLERIS‬			‭CF100‬			‭U1C100F1R012098‬			‭202100029632‬			2


			112			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z. NO. 36			142902			130102			ECOCARDIOGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR.			Philips			DIGITRACK XT			S/N			‭202100040589‬			2


			113			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z. NO. 36			142902			130102			ELECTROENCEFALOGRAFO DE 32 CANALES.			‭NIHON KOHDEN‬			‭MEB 9600‬			‭149‬			‭202100042192‬			2


			114			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z. NO. 36			142902			130102			ELECTROMIOGRAFO			‭NIHON KOHDEN‬			‭KD-029A‬			‭1125294‬			‭202100042191‬			2


			115			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z. NO. 36			142902			130102			ELECTRONISTAGMOGRAFO (ESTIMULO OIDO INTERNO).			‭SYNAPSYS‬			‭VNG ULMER‬			‭S/N‬			‭202100032242‬			2


			116			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z. NO. 36			142902			130102			EQUIPO DE EMISIONES OTOACUSTICAS.			‭INTERACOUSTICS‬			‭VISUALEYES 525‬			‭IA3002755‬			‭202100029631‬			2


			117			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z. NO. 36			142902			130102			TIMPANOMETRO.			‭INTERACOUSTICS‬			‭AT235‬			‭997950‬			‭202100029630‬			2


			118			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z. NO. 36			142902			130102			MONITOR DE SIGNOS VITALES			‭WELCH ALLYN‬			‭CSM 75CT-B‬			‭100007562719‬			‭201980005547‬			2


			119			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z. NO. 36			142902			130102			MONITOR DE SIGNOS VITALES			‭WELCH ALLYN‬			‭CSM 75CT-B‬			‭100023034019‬			‭201980005548‬			2


			120			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z. NO. 36			142902			130102			MONITOR DE SIGNOS VITALES			‭NIHON KOHDEN‬			‭BSM-3763‬			‭17139‬			‭202100000571‬			2


			121			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z. NO. 36			142902			130102			MONITOR DE SIGNOS VITALES			‭NIHON KOHDEN‬			‭BSM-3763‬			‭17321‬			‭202100000572‬			2


			122			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z. NO. 36			142902			130102			CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. (CUATRO CAMAS)			PHILIPS			S/M			S/N			202100021298			2


			123			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z. NO. 36			142902			130102			CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. (CUATRO CAMAS)			PHILIPS			S/M			S/N			202100021299			2


			124			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			ESTERILIZADOR			FEHLMEX			‭CMB-2369‬			CMB-0688‬			1997028494‬			2


			125			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			ESTERILIZADOR			FEHLMEX‬			MB-377‬			90A10041‬			1994404068‬			2


			126			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			DESFIBRILADOR			NIHON KOHDEN			‭TEC-7531K‬			1672			2000926052			2


			127			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			DESFIBRILADOR			NIHON KOHDEN‬			TEC-7531K‬			1674‬			1999022987‬			2


			128			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			DESFIBRILADOR			HEWLETT PACKARD			CODEMASTTER‬			US00103865			2000924233			2


			129			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			DESFIBRILADOR			HEWLETT PACKARD			‭CODEMASTTER‬			US00103390			2000924234			2


			130			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			DESFIBRILADOR			ZOLL MEDICAL			M SERIES			T04l65915			200500005605			2


			131			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			DESFIBRILADOR			NIHON KOHDEN			TEC - 7531K‬			1315			2000929005			2


			132			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			DESFIBRILADOR			NIHON KOHDEN‬			TEC-7531K‬			1918			2000936373			2


			133			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			DESFIBRILADOR			ZOLL MEDICAL			M SERIES			T04L65916			200500005606			2


			134			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			DESFIBRILADOR			INNOMED‬			CARDIO-AID 200-B‬			12126355-3C‬			201400000995‬			2


			135			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			DESFIBRILADOR			INNOMED			‭CARDIO-AID 200-B‬			12126359-3C			201400000994			2


			136			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			DESFIBRILADOR			MEDITRONIC			LIFE PACK 12			A01995			200880004154			2


			137			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			DESFIBRILADOR			MEDIANA			D-500			156316030004			201600011043			2


			138			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			DESFIBRILADOR			NIHON KOHDEN			CARDIOLIFE TEC-5631			03753			202180008998			2


			139			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			DESFIBRILADOR			NIHON KOHDEN			CARDIOLIFE TEC-5631			03754			202180008999			2


			140			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			DESFIBRILADOR			NIHON KOHDEN			CARDIOLIFE TEC-5632			03751			202180009000			2


			141			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			DESFIBRILADOR			NIHON KOHDEN			CARDIOLIFE TEC-5633			03752			202180009001			2


			142			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			CUNA DE CALOR RADIANTE			BABYTHERM			V-3600HL‬			8110106			1999000221			2


			143			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			CUNA DE CALOR RADIANTE			INTELEC			CT-9000			CT-091YXXFGET			201300004331			2


			144			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			CUNA DE CALOR RADIANTE			INTELEC			CT-9000			CT-092YXXFGET			201300004329			2


			145			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			CUNA DE CALOR RADIANTE			INTELEC			CT-9000			CT-093YXXFGET			201300004334			2


			146			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			CUNA DE CALOR RADIANTE			INTELEC			CT-9000			CT-094YXXFGET			201300004336			2


			147			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			CUNA DE CALOR RADIANTE			INTELEC			CT-9000			CT-095YXXFGET			201300004333			2


			148			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			CUNA DE CALOR RADIANTE			INTELEC			CT-9000			CT-096YXXFGET			201300004330			2


			149			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			CUNA DE CALOR RADIANTE			INTELEC			CT-9000			CT-097YXXFGET			201300004335			2


			150			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			CUNA DE CALOR RADIANTE			INTELEC			CT-9000			CT-098YXXFGET			201300004332			2


			151			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			INCUBADORA			‭AIR SHIELDS‬			C-200			68149			1983004324			2


			152			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			INCUBADORA			DRAGER			ISOLETTE 2000			PC01073			1991013883			2


			153			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130101			INCUBADORA			FINESA			MOVIL CARE			JT-2-99080049‬			1999015806			2


			154			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130101			INCUBADORA			INTELEC			IE-9000			IE-400-ZBOHEFT‬			201300014559			2


			155			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130101			INCUBADORA			INTELEC			IE-9000			IE-401-ZBOHEFT‬			201300014560			2


			156			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130101			INCUBADORA			INTELEC			IT-2000			807-04			200500010982			2


			157			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130101			INCUBADORA			INTELEC			IT-2000			‭IT-1138-YXOT‬			201300004338			2


			158			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130101			INCUBADORA DE TRASLADO			INTELEC			IT-2000			IT-621-S			200700003412			2


			159			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			ELECTROCARDIOGRAFO			BTL			BTL - 08LT			073T0B002028			200700003359			2


			160			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			ELECTROCARDIOGRAFO			BLT			‭BTL-08LT‬			‭BTL-08LTECG‬			1992034503			2


			161			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			ELECTROCARDIOGRAFO			‭CARDIOLINE‬			‭ECG200+‬			‭10122013‬			‭202100001179‬			2


			162			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			ELECTROCARDIOGRAFO			‭CARDIOLINE‬			‭ECG200+‬			‭1012200F‬			‭202100001181‬			2


			163			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			FLEXOEXTENSOR (RODILLA)			CHATTANOOGA			OPTIFLEX‬			44179			201100017919‬			2


			164			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			LASER TERAPEUTICO			‭Physioled‬			‭lambda‬			‭495-0260716‬			‭202180016397‬			2


			165			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			BAÑO DE PARAFINA			THERMO SCIENTIFIC			HISTOSTAR			HS5090A1608			201680030988			2


			166			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			CAMARA SONOAMORTIGUADA			‭MAICO‬			‭S/M‬			‭S/N‬			‭200800005127‬			2


			167			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			CAMPANA DE FLUJO LAMINAR			VECO			BH-C12			E-5674‬			201100017904			2


			168			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			CAMPANA DE FLUJO LAMINAR			‭THERMO SCIENTIFIC‬			‭1375‬ (1300 SERIES A2)			‭300377767‬			‭201980004133‬			2


			169			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			CAMPANA DE FLUJO LAMINAR			‭THERMO SCIENTIFIC‬			‭1375‬ (1300 SERIES A2)			‭300377768‬			‭201980004134‬			2


			170			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			CAMPIMETRO/ENTERICA			CARL ZEISS			HFA-7501			13972			201200003472			2


			171			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			CARDIOTOCOGRAFO			‭ADVANCED‬			‭FM-3000‬			‭560034-M19G6510023‬			‭202080010740‬			2


			172			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			CARDIOTOCOGRAFO			‭ADVANCED‬			‭FM-3000‬			‭560034-M19G06510024‬			‭202080010741‬			2


			173			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			CARDIOTOCOGRAFO			‭ADVANCED‬			‭FM-3000‬			‭560034-M19G06510025‬			‭202080010742‬			2


			174			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			CARDIOTOCOGRAFO			‭ADVANCED‬			‭FM-3000‬			‭560034-M19G06510026‬			‭202080010743‬			2


			175			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			CARDIOTOCOGRAFO/DE FRECUENCIA CARDIACA FETAL			‭EDAN‬			‭F3‬			‭560034-M18811220004‬			‭200400039609‬			2


			176			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			CARDIOTOCOGRAFO/DE FRECUENCIA CARDIACA FETAL			‭EDAN‬			‭F3‬			‭560034-M18811220003‬			‭200600076735‬			2


			177			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			CARDIOTOCOGRAFO/DE FRECUENCIA CARDIACA FETAL			‭BISTOS‬			‭ET-350‬			‭AFD80064‬			‭201400002750‬			2


			178			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			CENTRIFUGA C-CABEZAL INTERCAMBIABLE			SOL-BAT			C-40			768			201400002755			2


			179			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			COLPOSCOPIO			KARL KAPS			TYPE 52			20021			201080093255‬			2


			180			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTES			RICH MAR			THERAMINI 2			709012711			200490032716			2


			181			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			ELECTROMIOGRAFO			XLTEK			XCALIBUR			CNU0503CLK‬			201100017916			2


			182			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			EQUIPO DE MICROCIRUGIA/PARA CORNEA			MERIDIAN‬			HS-500‬			5HS10G0038, MGAH0281‬			201200002686			2


			183			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			EQUIPO PARA TINCION AUTOMATIZADA DE TEJIDO			THERMO SCIENTIFIC			GEMINI AS			GT5027U1608			201680031008			2


			184			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			EQUIPO PARA TINCION AUTOMATIZADA DE TEJIDO			THERMO SCIENTIFIC			GEMINI AS			GT5029U1608			201680031007			2


			185			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			ESTUFA BACTERIOLOGIA			PRENDO‬			ICF-60‬			15240-1250256A			201500003779			2


			186			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			ESTUFA BACTERIOLOGIA			PRENDO‬			ICF-60‬			15240-1250255A			201500003778			2


			187			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			ESTUFA BACTERIOLOGIA			PRENDO‬			ICF-60‬			16006G1250280A‬			201500003780			2


			188			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			HORNO/PARA SECAR Y ESTERILIZAR (HORNO)			TERLAB			S/M			101195‬			201080015144‬			2


			189			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MESA QUIRURGICA			AMSCO			SURGICAL 2080‬			414488039			1993021099			2


			190			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MESA QUIRURGICA			AMSCO			SURGICAL 2080‬			COMC3485G			200380001239			2


			191			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MESA QUIRURGICA			SAVION			MODEL 550			1201			2000903630			2


			192			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MESA QUIRURGICA			AMSCO			SURGICAL‬			430684031			2000936183			2


			193			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MESA QUIRURGICA			IMEBIO‬			MG-70‬			6			201000003253			2


			194			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MESA QUIRURGICA			AMSCO			STERIS‬			S/N			200380001244			2


			195			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MICROSCOPIO PARA LABORATORIO			S/M			REVELATION III			120691			200700000817			2


			196			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MICROSCOPIO QUIRURGICO			CARL ZEISS			S22			228739			1997001154			2


			197			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MICROSCOPIO QUIRURGICO			KARL KAPS			‭SOM LED‬			24491			201680016789			2


			198			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MICROSCOPIO TRIOCULAR PARA MICROFOTOGRAFIA			IROSCOPE			MG-18			1600543			201680031216			2


			199			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MICROSCOPIO TRIOCULAR PARA MICROFOTOGRAFIA			IROSCOPE			MG-18			1600542			201680031217			2


			200			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MICROSCOPIO/PARA MICROCIRUGIA DE OFTALMOLOGIA			CARL ZEISS			S5			332177‬			2000925468			2


			201			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MICROSCOPIO/PARA OFTALMOLOGIA			LEICA			‭LEICA F12‬			171016001			201680042531			2


			202			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MICROSCOPIOPARA LABORATORIO			S/M			REVELATION III			120653			200700000818			2


			203			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MICROSCOPIOPARA LABORATORIO			LEICA			DME			000240855JY0009‬			200700000819			2


			204			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACION AUTOMATICA ROTATORIO TIPO CREOSTATO			THERMO SCIENTIFIC			HM525NX			S16089807			201680030987			2


			205			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			OFTALMOSCOPIO/BINOCULAR			HEINE			OMEGA 500			1120005941‬			201100018870‬			2


			206			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			OFTALMOSCOPIO/BINOCULAR			HEINE			OMEGA 500			1120005944‬			201100018871‬			2


			207			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			PROCESADOR DE TEJIDO AUTOMATICO			LEICA			TP1020			6909			201680054943			2


			208			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			PROCESADOR DE TEJIDO AUTOMATICO			LEICA			TP1020			6910			201680054944			2


			209			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			PROCESADOR DE TEJIDO AUTOMATICO			LEICA			TP1020			6911			201680054945			2


			210			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			QUERATÓMETRO			GENÉRICO			AR9000			0307‬			1996001604‬			2


			211			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			SISTEMA DE MONITOREO PARA PRUEBA DE ESFUERZO			BTL			BTLWIERGO‬			08LT-0731512			201100017814			2


			212			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			SISTEMA/PARA AUDIOMETRIA			‭MAICO‬			‭MA-53 MI-26‬			‭303587 - 338826‬			‭200800005128‬			2


			213			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			TIMPANOMETRO			MAICO			‭MI-26‬			338826‬			1990089293			2


			214			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA			‭VALLEYLAB‬			‭FORCE-2 - 2PCH‬			‭F9G37163T‬			‭1997027990‬			2


			215			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA			‭AARON‬			‭A1200‬			‭AA3199100‬			‭1999026463‬			2


			216			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA			‭AARON‬			‭A1200‬			‭AA3199093‬			‭1999026464‬			2


			217			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA			VALLEYLAB‬			‭FORCE 2 -2PCH‬			F9J37540T			201200007498			2


			218			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA			WEM			SS-501			2429			200800006684			2


			219			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA			‭CONMED‬			‭SABRE 180‬			‭99CGD027‬			‭1999006687‬			2


			220			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA			EULER MEDICA			EM			A13501‬			201100017789			2


			221			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			UNIDAD OFTLMOLOGICA			REICHERT‬			ADVANTAGE STAND‬			‭A1965-0611‬			201100017911‬			2


			222			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			UNIDAD OFTLMOLOGICA			REICHERT‬			ADVANTAGE STAND‬			‭A1990-0611‬			201100017912			2


			223			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MONITOR DE SIGNOS VITALES			MINDRAY			‭UMEC10			91037939			200490030532			2


			224			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MONITOR DE SIGNOS VITALES			MEDICA D‬			VITA CARE			2010500399			201000003049			2


			225			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MONITOR DE SIGNOS VITALES			MEDICA D‬			VITA CARE			2010500400			201000003050			2


			226			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MONITOR DE SIGNOS VITALES			MEDICA D‬			‭VITACARE‬			2010500401			201000003051			2


			227			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MONITOR DE SIGNOS VITALES			MEDICA D‬			VITA CARE			2010500402			201000003052			2


			228			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MONITOR DE SIGNOS VITALES			MINDRAY			UMEC10‬			KN-91037924			201000003053			2


			229			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MONITOR DE SIGNOS VITALES			MEDICA D‬			VITA CARE			2010500404			201000003054			2


			230			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MONITOR DE SIGNOS VITALES			ADVANCED			‭PM-2000 XL PLUS‬			‭262052-M20506750067‬			‭202080010045‬			2


			231			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MONITOR DE SIGNOS VITALES			ADVANCED			‭PM-2000 XL PLUS‬			‭262052-M20506750086‬			‭202080010052‬			2


			232			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MONITOR DE SIGNOS VITALES			ADVANCED			‭PM-2000 XL PLUS‬			‭262052-M20506750064‬			‭202080010048‬			2


			233			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MONITOR DE SIGNOS VITALES			ADVANCED			‭PM-2000 XL PLUS‬			‭261186-M17-407530007‬			‭202080002178‬			2


			234			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MONITOR DE SIGNOS VITALES			ADVANCED			‭PM-2000 XL PLUS‬			‭262052-M20506750099‬			‭202080010046‬			2


			235			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MONITOR DE SIGNOS VITALES			ADVANCED			‭PM-2000 XL PLUS‬			‭262052-M20506750093‬			‭202080010047‬			2


			236			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MONITOR DE SIGNOS VITALES			ADVANCED			‭PM-2000 XL PLUS‬			‭262052-M20506750096‬			‭202080010049‬			2


			237			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MONITOR DE SIGNOS VITALES			ADVANCED			‭PM-2000 XL PLUS‬			‭262052-M20506750057‬			‭202080010050‬			2


			238			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MONITOR DE SIGNOS VITALES			ADVANCED			‭PM-2000 XL PLUS‬			‭262052-M20506750084‬			‭202080010051‬			2


			239			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MONITOR DE SIGNOS VITALES			ADVANCED			‭PM-2000 XL PLUS‬			‭262052-M20506750071‬			‭202080010053‬			2


			240			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			MONITOR DE SIGNOS VITALES			ADVANCED			‭PM-2000 XL PLUS‬			‭262052-M20506750094‬			‭202080010054‬			2


			241			TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			H.G.Z.M.F. No. 6			142902			130202			DESFIBRILADOR			NIHON KOHDEN			CARDIO LIFE TEC-7531			1384			2000929006			2


			242			TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			H.G.Z.M.F. No. 6			142902			130202			DESFIBRILADOR			NIHON KOHDEN			CARDIO LIFE TEC			1383			200500005603			2


			243			TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			H.G.Z.M.F. No. 6			142902			130202			CUNA DE CALOR			ATMOSCARE			EXSPECTA			AP17-083			201880000802			2


			244			TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			H.G.Z.M.F. No. 6			142902			130202			CUNA DE CALOR			ATMOSCARE			EXSPECTA			IN28-1162			201680052608			2


			245			TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			H.G.Z.M.F. No. 6			142902			130202			INCUBADORA			INTELEC			IE-9000			IE-640-ADBOHEXT			201780007531			2


			246			TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			H.G.Z.M.F. No. 6			142902			130202			INCUBADORA			INTELEC			IE-9000			IE-641-ADBOHEXT			201780007532			2


			247			TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			H.G.Z.M.F. No. 6			142902			130202			INCUBADORA FIJA			MEDIX			TR-306			802-04			200500010936			2


			248			TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			H.G.Z.M.F. No. 6			142902			130202			INCUBADORA DE TRASLADO			FINESA			MATERNAL MOVIL CARE			IT-2-00050150			2000923168			2


			249			TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			H.G.Z.M.F. No. 6			142902			130202			ELECTROCARDIOGRAFO			CARDIOLINE			DELTA 1 PLUS			MDL1022394			2004 90010684			2


			250			TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			H.G.Z.M.F. No. 6			142902			130202			ELECTROCARDIOGRAFO			BTL			BTL-08 LT			073T-B-01329			2004 90025914			2


			251			TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			H.G.Z.M.F. No. 6			142902			130202			ELECTROCARDIOGRAFO			BTL			BTL-08 S ECG			S/N			2004 90025916			2


			252			TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			H.G.Z.M.F. No. 6			142902			130202			CARDIOTOCOGRAFO.			‭ADVANCED‬			‭FM 3000‬			5124			201780006810			2


			253			TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			H.G.Z.M.F. No. 6			142902			130202			ELECTROCAUTERIO			COVIDIEM			FORCE FX			F7C77535AX			201700024422			2


			254			TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			H.G.Z.M.F. No. 6			142902			130202			ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERDIFERENCIAL			CHATTANOOGA			2777			1811			200630002154			2


			255			TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			H.G.Z.M.F. No. 6			142902			130202			LASER TERAPEUTICO			CHATTANOOGA			INTELECT ADVANCE			T5737			201400003463			2


			256			TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			H.G.Z.M.F. No. 6			142902			130202			ULTRASONIDO TERAPEUTICO			RICH-MAR			MODEL V			316933191			1993030914			2


			257			TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			H.G.Z.M.F. No. 6			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			RX ONLY			100065734419			201980005556			2


			258			TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			H.G.Z.M.F. No. 6			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			RX ONLY			100022734019			201980005557			2


			259			TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			H.G.Z.M.F. No. 6			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			RX ONLY			100065624419			201980005558			2


			260			TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			H.G.Z.M.F. No. 6			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			RX ONLY			100007362719			201980005559			2


			261			TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			H.G.Z.M.F. No. 6			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			RX ONLY			100065604419			201980005560			2


			262			TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			H.G.Z.M.F. No. 6			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			RX ONLY			100071474519			201980005561			2


			263			TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			H.G.Z.M.F. No. 6			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			RX ONLY			100071184519			201980005562			2


			264			TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			H.G.Z.M.F. No. 6			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			RX ONLY			100022154019			201980005563			2


			265			TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			H.G.Z.M.F. No. 6			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			RX ONLY			100022184019			201980005564			2


			266			TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			H.G.Z.M.F. No. 6			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			RX ONLY			100023004019			201980005565			2


			267			TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			H.G.Z.M.F. No. 6			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			RX ONLY			100022474019			201980005566			2


			268			TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			H.G.Z.M.F. No. 6			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			CRITIKON			DINAMAP PRO 1000			010M2780005			2001902627			2


			269			TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			H.G.Z.M.F. No. 6			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			MENNEN MEDICAL			ENMOVE:1000			1955			200500005603			2


			270			TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			H.G.Z.M.F. No. 6			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			MD			LOGICARE			20233LCM4329			202380016729			2


			271			TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO			H.G.Z.M.F. No. 6			142902			130202			MONITOR DE SIGNOS VITALES			MD			LOGICARE			2021LGC2920			202280019510			2


			272			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			DESFIBRILADOR			HEWLETT PACKARD			CODEMASTER			US00103388			20088004155			2


			273			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			DESFIBRILADOR			MEDTRONIC			LIFE PACK 12			14130458			2000936375			2


			274			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			DESFIBRILADOR			NIHON KODHEN			CARDIO LIFE TEC-7531			2068			2000929007			2


			275			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			DESFIBRILADOR			NIHON KODHEN			CARDIO LIFE TEC-7531			560			1999006844			2


			276			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			DESFIBRILADOR			NIHON KODHEN			CARDIO LIFE TEC-7531			1279			1999007044			2


			277			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			UNIDAD DENTAL			ABDU			PLUS			S/N			19944026301			1


			278			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			UNIDAD DENTAL															1


			279			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			ELECTROCARDIOGRAFO			CARDIOCID			BS			20130			2000926343			2


			280			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			ELECTROCARDIOGRAFO			BTL			BTL08ECG			OO20130			2012 00011252			2


			281			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			CAMPIMETRO/ENTERICA			CARL ZEISS			740i			740i-20096			1999025284			2


			282			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			COLPOSCOPIO			KARL KAPS			52			20010			201080093258			2


			283			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			LAMPARA/QUIRURGICA			DWIMET START INNOVATION			DWILUX 160 LED			201610			201680018507			1


			284			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			LAMPARA/QUIRURGICA			DWIMET START INNOVATION			DWILUX 160 LED			201610			201680018508			1


			285			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			MESA DE EXPULSION GINECOLOGICA			SIN MARCA			SIN MODELO			SIN SERIE			201200011212			2


			286			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			MICROSCOPIO DE CIRUGIA			ZEISS			OPMI			297792			1997027744			2


			287			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			MICROSCOPIO OTORRINOLARINGOLOGO			KAPS KARL GERMANY			LE-DONE			1503617			201680016788			2


			288			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			UNIDAD DE CRIOCIRUGIA GINECOLOGICA			CRIYOFLEX			CRYOS-S ELECTRICO			CSE 0099GH			201200003321			2


			289			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA			ERBE			10127-005			A 1409			1996003343			2


			290			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA			ALSATOM			SU50			216-11/03			2004900031167			2


			291			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			CONNEX CSM75CT-B			100023224019			201980005518			2


			292			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			CONNEX CSM75CT-B			100065554919			201980005510			2


			293			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			CONNEX CSM75CT-B			100022334019			201980005515			2


			294			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			CONNEX CSM75CT-B			100022724019			201980005512			2


			295			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			CONNEX CSM75CT-B			100023244019			201980005516			2


			296			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			CONNEX CSM75CT-B			100071194519			201980005517			2


			297			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			CONNEX CSM75CT-B			100022654019			201980005509			2


			298			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			CONNEX CSM75CT-B			100022624019			201980005513			2


			299			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			CONNEX CSM75CT-B			100022454019			201980005514			2


			300			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			CONNEX CSM75CT-B			100007502719			201980005511			2


			301			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			CONNEX CSM75CT-B			100023254019			201980005519			2


			302			IXMIQUILPAN			HOSPITAL No 30			73200			13P302			UNIDAD DENTAL			ADS			1590			2LB200638			20220000044			2


			303			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE			ATMOSCARE			EXSPECTA			IN28-239			201100021080			2


			304			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			INCUBADORA			INTELEC			IEC-2000			IEC-468-ABBOHEXT			201680012170			2


			305			CD. SAHAGÚN			H.G.Z.M.F. No. 8			142902			130204			INCUBADORA			INTELEC			IEC-2000			IEC-469-ABBOHEXT			201680012169			2


			306			HUEJUTLA			HOSPITAL  No. 21			73200			13P304			UNIDAD DENTAL			FASHIDENT/RITTER			6701			6701FAS2M090117			201120004109-1/2			2


			307			HUEJUTLA			HOSPITAL  No. 21			73200			13P304			UNIDAD DENTAL			TROPHY			SIN MODELO			SIN NUMERO			200820000581-1/2			2


			308			HUEJUTLA			HOSPITAL  No. 21			73200			13P304			CAVITRON			WOODPECKER			USD-K			51840924J2L			201120004109-2/2			2


			309			HUEJUTLA			HOSPITAL  No. 21			73200			13P304			CAVITRON			WOODPECKER			USD-J2			S1910829J2L			200820000581-2/2			2


			310			HUEJUTLA			HOSPITAL  No. 21			73200			13P304			AMALGAMADOR			DEGUSSA			S/M			S/S			2000905459C			2


			311			ZACUALTIPAN			HOSPITAL  No. 22			73200			13P303			UNIDAD DENTAL			FASTI DENT			6701			6693FAS2M060117			2001900142C			2


			312			ZACUALTIPAN			HOSPITAL  No. 22			73200			13P304			CAVITRÓN			WOODPECKER			AUTOESCALER			ART P3			201120004112			2


			313			METEPEC			HOSPITAL No 23			73200			13P301			UNIDAD DENTAL			FASTI DENT			S/M			SIN SERIE			S/N			2


			314			METEPEC			HOSPITAL No 23			73200			13P301			AMALGAMADOR			MILLENIUM 2000			AMALGAMATOR			AML14			S/N			2


			315			METEPEC			HOSPITAL No 23			73200			13P301			CAVITRONES			WOODPECKER			UDS-Z			S1960936J2L			S/N			2


			316			HUEJUTLA			HOSPITAL  No. 21			73200			13P304			CUNA DE CALOR RADIANTE			ATMOSCARE SAPS			EXSPECTA INTELLEGO			305 INT			20083000110 4			2


			317			HUEJUTLA			HOSPITAL  No. 21			73200			13P304			CUNA DE CALOR RADIANTE			ATMOSCARE SAPS			EXSPECTA INTELLEGO			302 INT			20083000110 6			2


			318			HUEJUTLA			HOSPITAL  No. 21			73200			13P304			CUNA DE CALOR RADIANTE			MEDICAD			BABYCARE			2012BC10138			20132000008 6			2


			319			HUEJUTLA			HOSPITAL  No. 21			73200			13P304			CUNA DE CALOR RADIANTE			ATMOSCARE SAPS			EXSPECTA INTELLEGO			304 INT			20083000110 5			2


			320			HUEJUTLA			HOSPITAL  No. 21			73200			13P304			CUNA DE CALOR RADIANTE			ATMOSCARE SAPS			EXSPECTA INTELLEGO			303 INT			20083000110 7			2


			321			HUEJUTLA			HOSPITAL  No. 21			73200			13P304			CUNA DE CALOR RADIANTE			ATMOSCARE SAPS			EXSPECTA INTELLEGO			306-INT			20083000110 8			2


			322			HUEJUTLA			HOSPITAL  No. 21			73200			13P304			CUNA DE CALOR RADIANTE			ATMOSCARE SAPS			EXSPECTA INTELLEGO			301 INT			200830001109			2


			323			HUEJUTLA			HOSPITAL  No. 21			73200			13P304			CUNA DE CALOR RADIANTE			MEDICA D			BABYCARE			2012BC10137			201320000087			2


			324			HUEJUTLA			HOSPITAL  No. 21			73200			13P304			INCUBADORA			INTELEC			IEC-2000			IEC-453-T			20083000083 2			2


			325			HUEJUTLA			HOSPITAL  No. 21			73200			13P304			INCUBADORA			ATMOSCARE SAPS			ISOTERM-2K			1875-ISOT			20092000001 0			2


			326			HUEJUTLA			HOSPITAL  No. 21			73200			13P304			INCUBADORA TRASLADO			FINESA			IT-2000			IT2-9908029			199006506C			2


			327			ZACUALTIPAN			HOSPITAL  No. 22			73200			13P303			CUNA DE CALOR RADIANTE			MEDICA D			BABY CARE			2012BC10139			BABYCARE			2


			328			ZACUALTIPAN			HOSPITAL  No. 22			73200			13P303			CUNA DE CALOR RADIANTE			MEDICA D			BABY CARE			2012BC10140			201320000089			1


			329			ZACUALTIPAN			HOSPITAL  No. 22			73200			13P303			INCUBADORA			SAPS			ISOTERM			1828-150T			20082000612 6			2


			330			ZACUALTIPAN			HOSPITAL  No. 22			73200			13P303			INCUBADORA			SAPS			ISOTERM			1826-150T			ISOTERM-2K			2


			331			ZACUALTIPAN			HOSPITAL  No. 22			73200			13P303			INCUBADORA			SAPS			ISOTERM			1827-150T			20082000612 6			1


			332			ZACUALTIPAN			HOSPITAL  No. 22			73200			13P303			INCUBADORA DE TRASLADO			INTELEC			IT-2000			IT-896-U			20082000006 9			2


			333			METEPEC			HOSPITAL No 23			73200			13P301			CUNA DE CALOR RADIANTE			MEDICAD			BABYCARE			2012PT016			SIN NUMERO			2


			334			METEPEC			HOSPITAL No 23			73200			13P301			CUNA DE CALOR RADIANTE			MEDICAD			BABYCARE			2012PC0096			SIN NUMERO			2


			335			METEPEC			HOSPITAL No 23			73200			13P301			CUNA DE CALOR RADIANTE			ATMOSCARE			EXPECTA			IN28916			SIN NUMERO			2


			336			METEPEC			HOSPITAL No 23			73200			13P301			CUNA DE CALOR RADIANTE			ATMOSCARE			EXPECTA			IN28922			SIN NUMERO			2


			337			METEPEC			HOSPITAL No 23			73200			13P301			CUNA DE CALOR RADIANTE			INTELLEC			CT 3000			CTS-3000			200620001158			2


			338			METEPEC			HOSPITAL No 23			73200			13P301			INCUBADORA			ATOM			V-80			S/N			1991004869C			1


			339			METEPEC			HOSPITAL No 23			73200			13P301			INCUBADORA			SAPS			ISOTERM			1255			178C1432S1145			2


			340			METEPEC			HOSPITAL No 23			73200			13P301			INCUBADORA			SAPS			ISOTERM			1887-ISOT			S/N			2


			341			METEPEC			HOSPITAL No 23			73200			13P301			INCUBADORA			SAPS			ISOTERM			551			2000901100			1


			342			METEPEC			HOSPITAL No 23			73200			13P301			INCUBADORA DE TRASLADO			CARE FINESA			MATERNAL MOVIL CARE			I-T-2-99080038			1999006508C			2


			343			IXMIQUILPAN			HOSPITAL No 30			73200			13P302			CUNA DE CALOR RADIANTE			ATMOSCARE SAPS			EXSPECTA INTELLEGO			401 - INT			20082000616 9			2


			344			IXMIQUILPAN			HOSPITAL No 30			73200			13P302			CUNA DE CALOR RADIANTE			ATMOSCARE SAPS			EXSPECTA INTELLEGO			404 - INT			20082000617 0			2


			345			IXMIQUILPAN			HOSPITAL No 30			73200			13P302			CUNA DE CALOR RADIANTE			ATMOSCARE			EXPECTA			IN28-232			20110002107 3			2


			346			IXMIQUILPAN			HOSPITAL No 30			73200			13P302			CUNA DE CALOR RADIANTE			ATMOSCARE			EXPECTA			IN28-240			20110002108 1			2


			347			IXMIQUILPAN			HOSPITAL No 30			73200			13P302			INCUBADORA			AIR SHIELDS			C300			HT01896			200820000070			2


			348			TIZAYUCA			UMF No 18			142902			132409			ESTERILZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO			FEHLMEX			RB-2040			MB-6803			201680030377			2


			349			TIZAYUCA			UMF No 18			142902			132409			ESTERILZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO			FEHLMEX			MAYA			EV-1018			201700030141			2


			350			TIZAYUCA			UMF No 18			142902			132409			DESFIBRILADOR			LIFEPAK			LIFEPAK 20E			47430182			201800053551			1


			351			TIZAYUCA			UMF No 18			142902			132409			DESFIBRILADOR			NIHON KODEN			TEC5531E			1282			2000930423			2


			352			APAN			U.M.F. No. 15			142902			132411			ELECTROCARDIOGRAFO			BTL			BTL-08LT			073T0 B001841			2016 80051030			2


			353			ACTOPAN			UMF No. 16			142912			100902			ELECTROCARDIOGRAFO			ADVANCED			ECG-12 C			0505600-1825			201680012371			2


			354			TIZAYUCA			UMF No 18			142902			132409			AMALGAMADOR			EURODENT			DEL150			AML-13-26488			201700016870			2


			355			TIZAYUCA			UMF No 18			142902			132409			CAVITRON			AUTOSCALER			AW25C			22513-11525			201700007147			2


			356			TIZAYUCA			UMF No 18			142902			132409			UNIDAD DENTAL			DENTAL EZ			NUSIMPLICITY			BK05431			201700016816			2


			357			MINERAL DEL MONTE			UMF No. 25			142902			132402			ELECTROCARDIOGRAFO			BTL			BTL-08LT			073T0B001956			1999035266			2


			358			MIXQUIAHUALA DE JUAREZ			U.M.F. No. 26			142902			130202			DESFIBRILADOR			HEWLETT  PACKARD			M1723B			US00103446			2000924236			2


			359			HUICHAPAN			U.M.F. No. 29			142902			132410			DESFIBRILADOR			HP			M1723B			US00103239			2000924237			2


			360			HUICHAPAN			U.M.F. No. 29			142902			132410			ELECTROCARDIOGRAFO			ADVANCED			ECE-12 C			0505600-1741			201680012373			2


			361			CUAUTEPEC DE HINOJOSA			U.M.F. No. 3			142902			132202			ESTERILIZADOR			RITTER			M9001			M9			2000900106			2


			362			ZIMAPAN			U.M.F. No. 31			100902			132408			DESFIBRILADOR			MARQUETE			CARDIO			101042424			2001901755			2


			363			ZIMAPAN			U.M.F. No. 31			100902			132408			ELECTROCARDIOGRAFO			BURDICK			6100			A6100-002364			1999035269			2


			364			PACHUCA DE SOTO			U.M.F. NO. 32			142902			132401			ESTERILIZADOR			TUTTNAUER			3870M			SIN SERIE			1998004664			2


			365			PACHUCA DE SOTO			U.M.F. NO. 32			142902			132401			ESTERILIZADOR			MIDMARK			M11-020 ULTRA CLAVE			V1813437			201600026759			2


			366			PACHUCA DE SOTO			U.M.F. NO. 32			142902			132401			ESTERILIZADOR			MIDMARK			M11-020 ULTRA CLAVE			V1813432			201600026758			2


			367			PACHUCA DE SOTO			U.M.F. NO. 32			142902			132401			CAVITRON			AUTOSCALER			AW25C			21158-11525			200830004775			2


			368			PACHUCA DE SOTO			U.M.F. NO. 32			142902			132401			ELECTROCARDIOGRAFO			BTL			BTL-08 S ECG			08SECG1-1793			200490025915			2


			369			PACHUCA DE SOTO			U.M.F. NO. 32			142902			132401			BICICLETA ERGONOMETRICA PARA EXTREMIDADES			BIODEX			UPPER BODY CYCLE			11070193			201100017924			2


			370			PACHUCA DE SOTO			U.M.F. NO. 32			142902			132401			BICICLETA ERGONOMETRICA PARA EXTREMIDADES			BIODEX			UPPER BODY CYCLE			10120148			201100017917			2


			371			PACHUCA DE SOTO			U.M.F. NO. 32			142902			132401			CAMINADORA TERAPEUTICA			FREEMOTION			FREE MOTION XTR			SFTL18909			201200003325			2


			372			PACHUCA DE SOTO			U.M.F. NO. 32			142902			132401			COMPRESERO			FEHLMEX			FEH-UCC-648			MB18485			202280012270			2


			373			PACHUCA DE SOTO			U.M.F. NO. 32			142902			132401			EQUIPO DE TRACCION CERVICAL			CHATTANOOGA			EQUIPO DE TRACCION TRUE-TRAC 4779			T1477			201100017921			2


			374			PACHUCA DE SOTO			U.M.F. NO. 32			142902			132401			ERGOMETRO MIEMBROS SUPERIORES			SPORTS  ART			UBS 21 M			SN			202380055459			2


			375			PACHUCA DE SOTO			U.M.F. NO. 32			142902			132401			ERGOMETRO PARA MIEMBROS INFERIORES			SPORTS ART			C521 M			SN			202380055763			2


			376			PACHUCA DE SOTO			U.M.F. NO. 32			142902			132401			FLEXOEXTENSOR			CHATTANOOGA			OPTFLEX 3			44163			201100017918			2


			377			PACHUCA DE SOTO			U.M.F. NO. 32			142902			132401			LASER TERAPEUTICO			BTL			BTL-4000 SERIES			4000-0286208			201100017906			2


			378			PACHUCA DE SOTO			U.M.F. NO. 32			142902			132401			ULTRASONIDO TERAPEUTICO			CHATTANOOGA			ESTIMULATOR INTELECT			SIN SERIE			201300001782			2


			379			PACHUCA DE SOTO			U.M.F. NO. 32			142902			132401			ULTRASONIDO TERAPEUTICO			CHATTANOOGA			ULTRASONIDO INTELECT MOBILE 2776			SIN SERIE			201100017922			2


			380			PACHUCA DE SOTO			U.M.F. NO. 32			142902			132401			ULTRASONIDO TERAPEUTICO			COSMOGAMMA			FIRING			F5371			201200003336			2


			381			PACHUCA DE SOTO			U.M.F. NO. 32			142902			132401			ULTRASONIDO TERAPEUTICO			CHATTANOOGA			INTELECT MOBILE 2777			T2358			201300001783			2


			382			PACHUCA DE SOTO			U.M.F. NO. 32			142902			132401			ULTRASONIDO TERAPEUTICO			CHATTANOOGA			INTELECT MOBILE 2777			T2372			201300001784			2


			383			PACHUCA DE SOTO			U.M.F. NO. 32			142902			132401			ULTRASONIDO TERAPEUTICO			CHATTANOOGA			INTELECT MOBILE 2777			T2266			201300001785			2


			384			PACHUCA DE SOTO			U.M.F. NO. 32			142902			132401			ULTRASONIDO TERAPEUTICO			CHATTANOOGA			INTELECT MOBILE 2777			T2319			201100017920			2


			385			PACHUCA DE SOTO			U.M.F. NO. 32			142902			132401			UNIDAD DE COMPRESAS CALIENTES O FRIAS			|			HIDROCOLLATOR M2			T4133C			201100017915			2


			386			PACHUCA DE SOTO			U.M.F. NO. 32			142902			132401			UNIDAD DE COMPRESAS CALIENTES O FRIAS			CHATTANOOGA			HIDROCOLLATOR M2			T4138C			201100017914			2


			387			PACHUCA DE SOTO			U.M.F. NO. 32			142902			132401			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			CONNEX SPOT			S/M			201980005506			2


			388			PACHUCA DE SOTO			U.M.F. NO. 32			142902			132401			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			CONNEX SPOT			S/M			201980005508			2


			389			PACHUCA DE SOTO			U.M.F. NO. 32			142902			132401			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			CONNEX SPOT			S/M			201980005507			2


			390			TULANCINGO DE BRAVO			U.M.F. No. 34			200200			132403			DESFIBRILADOR			INNOMED			CARDIO AID 200-B			4085125			2006 00076934			2


			391			TULANCINGO DE BRAVO			U.M.F. No. 34			200200			132403			CAVITRON			ULTRASONIC DENTAL			AUTOSCALER			12432			200600075579			2


			392			TULANCINGO DE BRAVO			U.M.F. No. 34			200200			132403			UNIDAD DENTAL			KNIGHT			AL-398HB			171905688			S/N			1


			393			TULANCINGO DE BRAVO			U.M.F. No. 34			200200			132403			UNIDAD DENTAL			OLSEN			QUALITY CINETICA			104-024			200900006576			2


			394			TULANCINGO DE BRAVO			U.M.F. No. 34			200200			132403			CAVITRON			DENTSPLY			BOBCAT PRO			130-19714			200600075580			2


			395			TULANCINGO DE BRAVO			U.M.F. No. 34			200200			132403			ELECTROCARDIOGRAFO			BTL			BTL-08-LT			073TOBOO1840			2016 80051060			2


			396			TULANCINGO DE BRAVO			U.M.F. No. 34			200200			132403			INCUBADORA DE CELULAS A BASE DE VAPOR			MMM			INCUCELL 55			531-231-0161-01-01			200600075546			2


			397			TULANCINGO DE BRAVO			U.M.F. No. 34			200200			132403			ULTRASONIDO TERAPEUTICO			CHATTANOOGA			2776			8052			200700024016			2


			398			TULANCINGO DE BRAVO			U.M.F. No. 34			200200			132403			ULTRASONIDO TERAPEUTICO			CHATTANOOGA			2776			8017			200700024017			2


			399			MINERAL DE LA REFORMA			U.M.F. NO. 35			142902			132414			DESFIBRILADOR			MEDIANA			D500M-SNTH			1596 16030005			2016 00033448			1


			400			MINERAL DE LA REFORMA			U.M.F. No. 35			142902			132414			ELECTROCARDIOGRAFO			BTL			BTL-08LT			073P0B005135			2011 600011009			2


			401			TLAXOCAPAN			U.M.F. NO. 37			142902			132415			UNIDAD DENTAL			FEHLMEX			UDFEH-1000A			MB 23237			2009908376			2


			402			TLAXOCAPAN			U.M.F. NO. 37			142902			132415			ELECTROCARDIOGRAFO			CARDIOCID			CID1575			9013353			1999035270			2


			403			TLAXOCAPAN			U.M.F. NO. 37			142902			130102			MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGI			LEICA			M822 F40			270622003‬			202280013003‬			2


			404			ATOTONILCO DE TULA			U.M.F. No. 7			142902			132201			ESTERILIZADOR			ARA			ARA-M2A VERSION 3			2			201600008000			2


			405			ATOTONILCO DE TULA			U.M.F. No. 7			142902			132201			ESTERILIZADOR			ARA			ARA-M2D-V1			5			201600008001			2


			406			ATOTONILCO DE TULA			U.M.F. No. 7			142902			132201			ESTERILIZADOR			ARA			ARA-M2D			1			201600008002			2


			407			ACTOPAN			UMF No. 16			100902			132412			MONITOR DE SIGNOS VITALES			‭WELCH ALLYN‬			‭CSM 75CT-B‬			100022514019			‭201980005551			2


			408			ACTOPAN			UMF No. 16			100902			132412			MONITOR DE SIGNOS VITALES			‭WELCH ALLYN‬			‭CSM 75CT-B‬			100052013319			201980005552			2


			409			TIZAYUCA			UMF No 18			142902			132409			ELECTROCARDIOGRAFO			COMBIOMED			CARDIOCID BS			903332			2000934498			2


			410			TIZAYUCA			UMF No 18			142902			132409			ELECTROCARDIOGRAFO			WELCH ALLYN			CP-150			100007 941017			2018 00051692			2


			411			TIZAYUCA			UMF No 18			142902			132409			ELECTROCARDIOGRAFO			WELCH ALLYN			CP-150			21100026144218			201700016008			2


			412			MIXQUIAHUALA DE JUAREZ			U.M.F. No. 26			100902			132405			MONITOR DE SIGNOS VITALES			‭WELCH ALLYN‬			‭CSM 75CT-B‬			100007362719			201980005532			2


			413			TLAXCOAPAN			U.M.F. No. 27			142902			132407			ELECTROCARDIOGRAFO			BTL			BTL-08LT			073T0B002046			2002912658			2


			414			TULANCINGO DE BRAVO			U.M.F. No. 34			200200			132403			ESTERILIZADOR			MIDMARK			M11			V1813443			201600026757			2


			415			TULANCINGO DE BRAVO			U.M.F. No. 34			200200			132403			ESTERILIZADOR			EPROHLAB			TEMASCALL XXITG1			1331A			200700024380			2


			416			ATOTONILCO DE TULA			U.M.F. No. 7			142902			132201			DESFIBRILADOR			NIHON KOHDEN			CARDIO LIFE TEC-7531			478			1999006840			2


			417			ATOTONILCO DE TULA			U.M.F. No. 7			142902			132201			UNIDAD DENTAL			RITTER			C600			15100808			201700004321			2


			418			ATOTONILCO DE TULA			U.M.F. No. 7			142902			132201			AMALGAMADOR			EURODENT			DE/150			ALM-15-26466			201700016911			2


			419			ATOTONILCO DE TULA			U.M.F. No. 7			142902			132201			ELECTROCARDIOGRAFO			BTL			S/N			16BI0555			2016 80051059			2


			420			ATOTONILCO DE TULA			U.M.F. No. 7			142902			132201			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			RX ONLY			100071164519			201980005504			2


			421			ATOTONILCO DE TULA			U.M.F. No. 7			142902			132201			MONITOR DE SIGNOS VITALES			WELCH ALLYN			RX ONLY			100022994019			201980005505			2


			422			ATOTONILCO DE TULA			U.M.F. No. 7			142902			132201			MONITOR DE SIGNOS VITALES			MEDICA D			LOGICARE SERIES			2015LC12712			2016 00032255			2


			423			TLAXCOAPAN			U.M.F. No. 27			142902			132407			ESTERILZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO			FEHLMEX			MAYA 101			BM-12005			201000012353			2


			424			TIZAYUCA			UMF No 18			142902			132409			INCUBADORAS DE TRASLADO			INTELEC			IT2000			IT-1334-ADXOT			201700022592			2


			425			ATOTONILCO DE TULA			U.M.F. No. 7			142902			132201			INCUBADORA/DE TRANSPORTE			SAPS			ISOTERM			VE12_137			201600031132			2


			426			CRUZ AZUL			UMF No 9			100902			132406			INCUBADORAS DE TRASLADO			INTELEC			IT2000			IT-1341-ADXXT			201680028214			2


			427			ACTOPAN			UMF No. 16			100902			132412			ESTERILIZADOR			EPROLAB			TEMASCALLI TG3			1109A			2000600076258			2


			428			TIZAYUCA			UMF No 18			142902			132409			SIERRA PARA CORTAR YESO			TRAUMA			CC4			S/N			201800056417			1


			429			MINERAL DEL MONTE			UMF No. 25			142902			132402			ESTERILIZADOR			TUTTNAUER			TG3			1019			200380004977			2


			430			HUICHAPAN			U.M.F. No. 29			142902			132410			ESTERILIZADOR			FEHLMEX			S/M			S/S			1997029320			2


			431			HUICHAPAN			U.M.F. No. 29			142902			132410			MONITOR DE SIGNOS VITALES			‭WELCH ALLYN‬			HILLROM			100022174019			201980005545			2


			432			ZIMAPAN			U.M.F. No. 31			100902			132408			ESTERILIZADOR			TUTTNAUER			3870M			SIN SERIE			1998014893			2


			433			ZIMAPAN			U.M.F. No. 31			100902			132408			ESTERILIZADOR			FEHLMEX			S/M			S/S			201680030376			2


			434			ZIMAPAN			U.M.F. No. 31			100902			132408			MONITOR DE SIGNOS VITALES			‭WELCH ALLYN‬			HILLROM			100022664019			201980005489			2


			435			ATOTONILCO DE TULA			U.M.F. No. 7			142902			132201			LAMPARA/QUIRURGICA			IMEBO			LE-2			A238			201600008003			1


			436			ATOTONILCO DE TULA			U.M.F. No. 7			142902			132201			SELLADORA TERMICA			EEE			EEE-1500mi			3681			201600032620			2


			437			PACHUCA DE SOTO			H.G.Z.M.F No. 1			142902			130201			TORRE DE ENDOSCOPIA			 NDS			RADIANCE 			15259166 			 201680029477			2


																					 PENTAX			EPK-i7010 			UA010076 			 201680029477


																					 PENTAX			 EPK-i7010 			UA010076  			 201680029477


																					 ACER			SIN MODELO 			MX15090151 			 201680029477


																					 PENTAX			 EC-3890Li			 H116102			 201680029477


																					 PENTAX			EG-2990i 			 H118799			 201680029477


																					 PENTAX			ED-3490TK			H111102			 201680029477


			438			TULANCINGO DE BRAVO			H.G.Z. NO. 2			142902			130101			TORRE DE ENDOSCOPIA			FUJI FILM			BARCO			S/S			201700024421			2


																					FUJI FILM			LAYSOURCEXL4451			2S095G970			201700024421


																					FUJI FILM			PROCESSOR VP4450HD			2V568G372			201700024421


																					HP			ANATEL			CN637BM0XZ			201700024421


																					FUJI FILM			EC600WL			1C688K940			201700024421


																					FUJI FILM			EG600WR			2G391K665			201700024421


																					FUJI FILM			ED530XT			2D102K064			201700024421
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APENDICE 2  (DOS).xls




APENDICE 2 (DOS).xls

FORMATO (2)


			


			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


			ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN HIDALGO


			JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


			DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES


			OFICINA DE SUPERVISIÓN DE CONSERVACIÓN


			JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD


			ACTA  ENTREGA-RECEPCION


			EN LA CIUDAD DE _______, HGO.,									A						DEL MES DE						DEL


			REUNIDOS EN LA OFICINA QUE OCUPA LA JEFATURA DE CONSERVACIÓN DEL :


			LOS CC.																		JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD						Y


																					PROVEEDOR


			CON EL FIN DE DAR POR RECIBIDOS LOS:


			QUE SE AMPARAN  EN EL CONTRATO No.																					CONSISTENTES EN:


			EN EL INMUEBLE UBICADO EN :


			ENCONTRANDO EL:


			EN LAS CONDICIONES CONVENIDAS Y NO  TENIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA DAR FE.


			POR EL "INSTITUTO"																		POR EL "PROVEEDOR"


			JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD																		NOMBRE DEL PROVEEDOR





&C&"Times New Roman,Normal"&12Página &P


la fecha es de acuerdo a la que se establece en el calendario del contrato
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APENDICE 3  (TRES).xlsm




APENDICE 3 (TRES).xlsm

Buscar





												Fecha de Apertura:


									Delegación:			Municipio: 			Entidad:			Unidad: 			Tipo de Unidad:			Clave Presupuestal: 


									OOAD - Hidalgo						 Hidalgo





									ID DEL EQUIPO





									NOMBRE 			-						UBICACIÓN FÍSICA			-





									MARCA			-						FECHA DE FABRICACIÓN			-





									MODELO			-						FECHA DE INSTALACIÓN			-





									No. DE SERIE			-						ESPECIALIDAD			-





									INVENTARIO			-						SUBESPECIALIDAD			-














						NÚM						FECHA			NOTAS									RESPONSABLE 









































Delegación IMSS Hidalgo
Jefatura de Servicios Administrativos 
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APENDICE 4 (CUATRO).xls

Formato de capacitación


			


			"FORMATO DE CAPACITACIÓN"


			UNIDAD MÉDICA:												LOCALIDAD																		No.  DEL CONTRATO																																				FECHA


			DATOS DE LA ACCIÓN DE CAPACITACIÓN


			EQUIPO:																														RÉGIMEN:


									Turno						Matutino						Forma de organización						Local						Modalidad de capacitación									Presencial									Tipo de capacitación															Curso


															Vespertino												Regional															A distacia																								Taller


															Nocturno												Nacional															Virtual																								Seminario


																																																																		Diplomado


									Área												Fecha de inicio						Fecha de termino						Horas totales									No. de participantes																								Conferencia


																																																																		Congreso


			DATOS DE LOS  PARTICIPANTES


			No.			Nombre																		Matrícula						Categoría									Adscripción									Personal


																																																Operativo																		Conservación


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			DATOS DEL INSTRUCTOR


			No.			Nombre									Razón social									Puesto						Especialidad									Periodo									Horas												Firma


						(Apellido paterno, materno y nombres)																																	Inicio						Término			impartidas








IMSS

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL
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APENDICE 5 (CINCO) RECURSOS HUMANOS DEL SERVICIO OFERTADO





			Licitante:


			Objeto de la Licitación: 


			





			No. de la Licitación:


			 


			 


			


			 





			Partida: 


			 


			 Fecha:


			


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Especialistas en el Servicio.


			 


			 


			 


			 


			 





			No. consecutivo


			Nombre de empleado


			Unidades que atenderá


			Título Profesional


			Años de experiencia


			No. de cursos de capacitación en los 2 últimos años


			Currículo





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Supervisor  y/ o  Administradores del Servicio


			 


			 


			 


			 


			 





			No. consecutivo


			Nombre de empleado


			Unidades que atenderá


			Título Profesional o Diploma


			Años de experiencia


			No. de cursos de capacitación en los 2 últimos años


			Currículo





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Técnicos del Servicio


			 


			 


			 


			 


			 





			No. consecutivo


			Nombre de empleado


			Unidades que atenderá


			Diploma


			Años de experiencia


			No. de cursos de capacitación en los 2 últimos años


			Currículo





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 














_______________________________





NOMBRE Y FIRMA 


DEL REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL DEL LICITANTE 






1 de 1





image1.png


Gobierr.lo de Y
A 'q INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
; ! Mexlco @ SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

2026

ano de |
Margarita

Maza











image8.emf

17.-APENDICE  6.docx




17.-APENDICE 6.docx

[image: ]


   	





ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA 


DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
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APÉNDICE NÚMERO 6 (SEIS) RELACIÓN DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO





			No. de Licitación:





			Objeto de la Licitación:





			Licitante:





			


			





			Partida: 


			 Fecha:


			





			 


			





			EQUIPOS


			 


			 


			 


			 


			





			No. 


			Descripción del bien


			Marca


			Modelo


			Vida útil


			Uso que se dará en el servicio


			





			


			


			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			MAQUINARIA


			 


			 


			 


			 


			





			No. 


			Descripción del bien


			Marca


			Modelo


			Vida útil


			Uso que se dará en el servicio


			





			


			


			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			VEHICULOS


			 


			 


			 


			 


			





			No. 


			Descripción del bien


			Marca


			Modelo


			Vida útil


			Uso que se dará en el servicio


			





			


			


			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			HERRAMIENTAS


			





			No. 


			Descripción del bien


			Marca


			Modelo


			Vida útil


			Uso que se dará en el servicio


			





			


			


			


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			











Manifiesto “Bajo Protesta de Decir Verdad” que los datos asentados en el presente anexo son ciertos y se corresponden a los bienes propiedad de mi representada que se utilizarán en el servicio.











_______________________________





NOMBRE Y FIRMA 


DEL REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL DEL LICITANTE 
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APÉNDICE NUMERO 7


 MODELO DE LA PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE: ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (ENTIDADES) 


(Afianzadora o Aseguradora) 


Denominación social: __________. en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") 


Domicilio: __________________. 


Autorización del Gobierno Federal para operar: _________ (Número de oficio y fecha) 


Beneficiaria: 


(Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático), en lo sucesivo "la Beneficiaria". 


Domicilio: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Col. Jardines en la Montaña, Demarcación Territorial Tlalpan, C.P 14210, Ciudadde México. 


El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": _______. 


Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos) 


Nombre o denominación social: _____________________________. 


RFC: __________. 


Domicilio: _____________________________. (El mismo que aparezca en el contrato principal) 


Datos de la póliza: 


Número: _________________________. (Número asignado por la "Afianzadora" o la "Aseguradora") 


Monto Afianzado: _________________. (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado). 


Moneda: _________. 


Fecha de expedición: ______________. 


Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza. 


Naturaleza de las Obligaciones: ____ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato). 


Si es Divisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal. 


Si es Indivisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas. 


Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el "Contrato": 


Número asignado por "la Contratante": _________________. 


Objeto: __________________________________________. 


Monto del Contrato: (Con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado) 


Moneda: _________________________________________. 


Fecha de suscripción: ______________________________. 


Tipo: (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios relacionados con la misma). 


Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato) 


Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 


Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de ___________________ (precisar el lugar), renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa. 


La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69, fracción II y último párrafo,y artículo 70, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 desu Reglamento. 


Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx 


(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)


CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. 


PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA. 


Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que se refiere esta póliza y en sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten. 


SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO. 


(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a la Beneficiaria, hasta el monto de esta póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el ____ % (señalar el porcentaje con letra) del valor del "Contrato". 


(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del "Contrato" indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el ___% de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada. 


En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos sin embargo, previa solicitud del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente. 


(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente que en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas. 


TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA. 


(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 


CUARTA. - VIGENCIA. 


La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del "Contrato" y continuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga o espera al cumplimiento del "Contrato", en los términos de la siguiente cláusula. 


Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes ojuicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolucióndefinitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria.


De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales. 


QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO. 


En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes. 


(La "Afianzadora o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Contratante" para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación. 


SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN. 


Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurran los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley 


de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora o a la Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante". 


El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial. 


SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD. 


(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias. 


(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme. 


OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS. 


El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios. 


NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA. 


(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía. 


El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente. 


Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el "Contrato", "la Contratante" haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del "Contrato" especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios. 


DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS. 


(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza. 


DÉCIMA PRIMERA. -RECLAMACIÓN 


"La Beneficiaria" podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma. 


DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES. 


Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.
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[bookmark: _Toc22644769][bookmark: _Toc162367284]APÉNDICE NUMERO 8 (OCHO) AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS





(El presente Anexo únicamente es de carácter informativo por lo que no deberá incluirse en la proposición y no será causal de desechamiento la no presentación de la misma.)





El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con domicilio en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fracc. El Palmar II, Fracción II C.P. 42088 en Pachuca de Soto, Hidalgo, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte aplicable.





¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?





Los datos personales que se recabarán son: datos de identificación, datos de contacto y datos patrimoniales y/o financieros.





No se recabarán datos personales sensibles.





Los datos personales recabados serán incorporados y tratados en los expedientes de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios que efectúe el IMSS, en los cuales tenga alguna participación como oferente y/o proveedor; lo anterior para las siguientes finalidades:





Acreditar su existencia legal y/o personalidad jurídica, así como identidad, con motivo de su participación en procedimientos de contratación, en la formalización de contratos y/o convenios modificatorios, así como en los procedimientos de rescisión de contratos y conciliación.





Realizar notificaciones relacionadas con los procedimientos de contratación, formalización de contratos y/o convenios modificatorios, procedimientos de rescisión de contratos y conciliación.


Formalización de instrumentos contractuales derivados de los procedimientos de contratación.





Dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia comunes que marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (por lo que se refiere a nombre y firma de licitantes, proveedores adjudicados y/o representantes legales).

















Atender las solicitudes de acceso a la información relacionadas con los procedimientos de contratación (por lo que se refiere a nombre y firma de licitantes, proveedores adjudicados y/o representantes legales).





Para dichas finalidades no es necesario el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales.


Fundamento para el tratamiento de datos personales.





El tratamiento de los datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 3, fracción XXVIII, 22, fracciones I, V y VIII, 26, 27, 28 de la LGPDPPSO; 23, 68, 70 fracción XXVIII y 121 de la LGTAIP; 121 de la LFTAIP, 251, fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social, 29, fracción VII, 33 bis, cuarto párrafo, 37, fracción IV, 45, fracción IV, 56 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 35, fracción II, 39, fracción III, inciso i) y fracción VI, 44, fracción II, 48 fracciones V y VI de su Reglamento, artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del IMSS, artículo 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, numeral 7.1.3.1 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, y el Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo por transmisión electrónica o en medio magnético, así como la documentación que las mismas podrán requerir a los proveedores para que éstos acrediten su personalidad en los procedimientos de licitación pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 1997. 





Transferencia de datos personales.





Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de autoridad competente que estén debidamente fundados y motivados.





¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)?





Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición directamente ante la Unidad de Transparencia del IMSS, ubicada en Av. Paseo de la Reforma, No. 476, Col. Juárez, C.P. 06600, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la página: http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, o en el correo electrónico unidad.enlace@imss.gob.mx.

















Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO, puede acudir a la Unidad de Transparencia y/o enviar un correo electrónico a la dirección citada.


Cambios al aviso de privacidad





El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.





En caso de que se efectúen cambios, los mismos se comunicarán a través de la página de internet institucional, www.imss.gob.mx, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones.





AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS





El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte aplicable.





¿Para qué finalidades recabamos sus datos?





Acreditar su existencia legal y/o personalidad jurídica, así como identidad, con motivo de su participación en procedimientos de contratación, en la formalización de contratos y/o convenios modificatorios, así como en los procedimientos de rescisión de contratos y conciliación.


Realizar notificaciones relacionadas con los procedimientos de contratación, formalización de contratos y/o convenios modificatorios, procedimientos de rescisión de contratos y conciliación.


Formalización de instrumentos contractuales derivados de los procedimientos de contratación.


Dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia comunes que marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (por lo que se refiere a nombre y firma de licitantes, proveedores adjudicados y/o representantes legales).


Atender las solicitudes de acceso a la información relacionadas con los procedimientos de contratación (por lo que se refiere a nombre y firma de licitantes, proveedores adjudicados y/o representantes legales).





¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?























Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de autoridad competente que estén debidamente fundados y motivados.





Si desea conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral, puede consultarlo en el sitio de internet institucional, www.imss.gob.mx, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones 
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