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PRESENTACIÓN






De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en apego a lo previsto en los artículos: 1, 33, 35 fracción I, 36, 39 fracción II, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 fracción II, 49, 50, 65 69, 70, 71, 77, 78, 85, 90 y 95 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP); 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 99 de su Reglamento; las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento de contratación que se llevará a cabo mediante Licitación Pública Electrónica Internacional bajo la Cobertura de Tratados para la:








ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MEDICO, PARA UNIDADES MÉDICAS EN EL OOAD HIDALGO





















Los tratados con capítulo de compras gubernamentales referenciados son los siguientes: 

· Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC) 
· TLCI. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel. 
· TLCAELC. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio. 
· TLCCH. Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos.
· TIPAT. Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.
· TLCC. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia
· TLCCA. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
· TLCP. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá.
· TLCU. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay.
· Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, y en específico la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto CE-México. (TLCUEM)
· Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón (TLC México-Japón)
· Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú)
· Acuerdo de Continuidad Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte (ACC MX-RU)
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GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para efectos de esta Convocatoria, se entenderá por:

1. Administrador del Contrato/pedido: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato/pedido.
2. ALSC: Administración Local de Servicios al Contribuyente.
3. Área contratante: la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate;
4. Área requirente: la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;
5. Área técnica: la responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.
6. CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet.
7. Canje: Es la obligación que contraen los proveedores con el Instituto, para cambiar bienes en mal estado que no pueden ser utilizados, por bienes nuevos del mismo tipo.
8. Catálogo de Insumos: El expedido por el Consejo de Salubridad General.
9. CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.
10. COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
11. COMPRAS MX: Plataforma Digital de Contrataciones Públicas sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, con dirección electrónica en Internet: https://upcp-COMPRAS MX.buengobierno.gob.mx/
12. Contrato/pedido: documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.
13. Cuadro Básico: El expedido por el Consejo de Salubridad General.
14. EMA: Entidad Mexicana de Acreditación A. C.
15. INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
16. Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.
17. IVA: Impuesto al Valor Agregado.
18. LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
19. Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de Licitación Pública o en de invitación a cuando menos tres personas.
20. Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.
21. MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;
22. Partida o concepto: la división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato/pedido, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos;
23. Precio no aceptable: es aquél que no es admisible para adjudicar un contrato de conformidad con el artículo 5 fracción XIV de la LAASSP 
24. Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en el procedimiento de contratación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la Secretaria en el Reglamento de la Ley.
25. PREI: Sistema de Planeación de Recursos Institucionales.
26. Proveedor: La persona que celebre contratos/pedidos de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
27. Proveedor Extranjero: Toda persona física o moral, de cualquier nacionalidad, excepto la mexicana.
28. Proveedor Mexicano: Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana y que pueden participar en licitaciones públicas o invitaciones internacionales, celebradas de conformidad con las disposiciones establecidas en los TLC.
29. Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
30. SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red. 
31. SAT: el Servicio de Administración Tributaria.
32. SABG: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
33. SSA: Secretaría de Salud.
34. Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido solo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en términos de la Ley.
35. Unidad Almacenaría o Almacén: Es el área donde se reciben guardan, almacenan, controlan y despachan bienes de consumo, dentro de la circunscripción que le corresponde y donde se encuentra el responsable de firmar la Remisión del Proveedor y en su caso, la Remisión del CONTRATO, de los bienes recibidos.
36. INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
37. LFPDPPP: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
38. LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
39. LFTAIP: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
40. LGPDPPSO: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
41. LGTAIP: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
42. MAAGMAASSP: Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
43. OIC: Órgano Interno de Control en el IMSS.
44. Penas Convencionales: Son aquellas que se derivan por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, las que no excederan del monto de la garantía del contrato, y serán determinadas en función de los bienes y/o servicios no entregados o prestados oportunamente, conforme al articulo 75, de la LAASSP.
45. Deductivas: Son aquellas que se derivan por incumplimiento al contrato, las que no excederan del monto de la garantía del contrato, y serán determinadas en función de los bienes y/o servicios no entregados o prestados oportunamente, conforme al articulo 76, de la LAASSP.
46. Tratados: Los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos.





1. [bookmark: _Toc367205732][bookmark: _Toc180668641]DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

1.1. [bookmark: _Toc180668642][bookmark: _Toc367205733]DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN.

	Entidad convocante:
	Instituto Mexicano del Seguro Social.

	Área contratante:
	Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

	Área Requirente
	Titular  de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas

	Área Técnica
	Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas

	Domicilio de la convocante:
	BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NO. 4604, FRACC. EL PALMAR II, FRACCIÓN II C.P. 42088 EN PACHUCA DE SOTO, HIDALGO

	Administrador del Contrato:
	Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Ingeniero Biomédico Delegacional

	Administrador Auxiliar del Contrato
	DIRECTOR(A) DEL HGZ No. 5 
DIRECTOR(A) DEL HGZMF No. 6 
DIRECTOR(A)  DE UMF No. 9
DIRECTOR(A)  DE UMF No. 18
DIRECTOR(A)  DE UMF No. 26

	
Evaluación Técnica:
	Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas

	Representante 
Técnico:
	Ingeniero Biomédico Delegacional 



1.2. [bookmark: _Toc180668643]MEDIO QUE UTILIZARÁ LA LICITACIÓN PÚBLICA Y CARÁCTER DE LA MISMA.
[bookmark: _Toc8304254]
La presente licitación pública conforme al medio utilizado es Electrónica, por lo cual los licitantes deberán participar únicamente a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Plataforma COMPRAS MX, de conformidad con lo dispuesto en el artículo  36 de la LAASSP.

Por lo anterior, para las proposiciones remitidas a través de la Sistema COMPRAS MX deberán emplearse los medios de identificación electrónica que establezca la SHCP, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. 

Lo anterior conforme a lo establecido en los párrafos penúltimo y último del artículo 37 de la LAASSP y 95 de su Reglamento. 

Por lo anterior, aquellos interesados en participar en la presente licitación que requieran asesoría o presenten situaciones particulares sobre el manejo y uso del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Plataforma COMPRAS MX, deberán dirigirse al personal que administra dicho sistema; los datos de contacto podrán ser localizados en la página web: https://upcp-COMPRAS MX.buengobierno.gob.mx/

El carácter del presente procedimiento de contratación es Internacional Bajo la Cobertura de Tratados, en términos de lo establecido en el artículo 39, fracción II de la LAASSP.

1.3. [bookmark: _Toc180668644]NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ASIGNADO POR LA PLATAFORMA COMPRAS MX. 

A la presente Convocatoria la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX, le asignó el siguiente número de identificación: LA-50-GYR-050GYR017-T-124-2026.

1.4. [bookmark: _Toc180668645]INDICACIÓN DE LOS EJERCICIOS FISCALES PARA LA CONTRATACIÓN.

La presente contratación abarcará únicamente el ejercicio fiscal 2026, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40, fracción XIII de la LAASSP.

1.5. [bookmark: _Toc180668646][bookmark: _Toc445203813]IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARÁN LAS PROPOSICIONES. 

Las proposiciones deberán presentarse en idioma español, los licitantes participantes, deberán adjuntar como parte de su propuesta; los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, la sección de instructivo y/o manuales del fabricante, así como aquellos que presente en su proposición técnica para ser evaluados, tales como certificados del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica del licitante de los insumos ofertados así como de las características del servicio ofertado, lo cual deberá ser completo y en caso de estar en idioma diferente al español deberá proporcionar la traducción íntegra simple al español, sin que altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten lo ofertado.

1.6. [bookmark: _Toc180668647]DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

El IMSS cuenta para el inicio del procedimiento con Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo con validación presupuestal en el módulo de control de compromisos, fechado 26 de febrero de 2026, emitido por la Jefatura de Servicios de Finanzas; lo anterior con fundamento en el párrafo primero del artículo 33 de la LAASSP, conforme lo siguiente:


	DESCRIPCIÓN
	FOLIO

	EQUIPAMIENTO DE INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MEDICO, PARA UNIDADES MÉDICAS EN EL OOAD HIDALGO
	0000053202-2026



1.7. [bookmark: _Toc180668648][bookmark: _Toc463002915]PROCEDIMIENTO FINANCIADO CON CRÉDITOS EXTERNOS.

Para el presente procedimiento de contratación, no aplicará el financiamiento con créditos externos, de conformidad con el Articulo 12 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

1.8. [bookmark: _Toc180668649]TESTIGO SOCIAL.

No aplica. 

2. [bookmark: _Toc367205740][bookmark: _Toc180668650]OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

2.1. [bookmark: _Toc180668651]OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.
	
EQUIPAMIENTO DE INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MEDICO, PARA UNIDADES MÉDICAS EN EL OOAD HIDALGO

Las condiciones contenidas en la presente Convocatoria del procedimiento de Licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, de conformidad con lo previsto en el séptimo párrafo del artículo 35 de la LAASSP.

2.2. [bookmark: _Toc180668652]AGRUPACIÓN DE PARTIDAS.

Para el presente procedimiento no se tiene prevista la agrupación de partidas, ya que la adjudicación se realizará por partida conforme al Anexo Técnico, con fundamento en el artículo 83 fracción II inciso b) del Reglamento. 

2.3. [bookmark: _Toc180668653]PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA (PMR).

No aplica. 

2.3.1 [bookmark: _Toc98957378][bookmark: _Toc99462412][bookmark: _Toc105526017][bookmark: _Toc129107906][bookmark: _Toc180668654]PRECIOS FIJOS

De conformidad con el artículo 65 de la LAASSP, se establece que para el presente procedimiento de contratación, los precios permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

2.4. [bookmark: _Toc424735321][bookmark: _Toc180668655]NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS O ESTÁNDARES, INTERNACIONALES, REFERENCIA O ESPECIFICACIONES. 

De conformidad con lo dispuesto en el en el inciso e) del ANEXO 26 (VEINTISEIS) ANEXO TECNICO de la presente Convocatoria, el licitante adjudicado tendrá la obligación de dar cumplimiento a la Normatividad señalada en dicho apartado. 

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 54 del RLAASSP, así como el numeral 4.28.4 de las POBALINES.

[bookmark: _Toc180668656]2.5 PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR.

Para el presente procedimiento de contratación, no aplicará la evaluación de conformidad, de acuerdo con la Ley de Infraestructura de la Calidad señaladas en la fracción XII del artículo 40 de la LAASSP.

[bookmark: _Toc180668657]2.6 CANTIDADES A CONTRATAR.

Las cantidades a contratar se encuentran indicadas en el APÉNDICE NO. 1 “CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, el cual se incluye como parte integrante de la presente Convocatoria. 

Con fundamento en el artículo 68 de la LAASSP, la adjudicación objeto de la presente Convocatoria será formalizada mediante contrato cerrado, considerando que las cantidades corresponden a las señaladas en el APÉNDICE NO. 1 “CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

2.7. [bookmark: _Toc180668658]TIPO DE CONTRATACIÓN.

El tipo de contrato(s) a celebrar será(n) cerrado(s) de conformidad con los artículos 66 de la LAASSP, considerando las cantidades por partida señaladas en el numeral 2.6 de la Convocatoria; para lo cual, se ratifica que las cantidades a adquirir se estipulan en el documento adjunto a la Convocatoria denominado APÉNDICE NO. 1 “CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

2.8. [bookmark: _Toc489274410][bookmark: _Toc180668659]CRITERIO DE EVALUACIÓN. 

El presente procedimiento de contratación se evaluará a través del Criterio de Evaluación Binario  de conformidad con lo establecido en los artículos 47 párrafo segundo, 48 fracción II de la LAASSP y 99 del RLAASSP.

2.9. [bookmark: _Toc180668660] FORMA DE ADJUDICACIÓN. 

Se adjudicará el 100% de la totalidad del requerimiento por partida a un sólo licitante o empresas integrantes de un consorcio en caso de participación conjunta, de conformidad con el artículo 40, de la LAASSP.

No se omite en mencionar que a un solo proveedor le podrán ser adjudicados más de un instrumento jurídico, conforme a los bienes cotizados y al grupo descrito en la clave SAI del Catálogo Operativo, insertos en el APENDICE No. 1 (UNO) “Instrumental, Equipo Médico y Mobiliario Médico, Características y Especificaciones Técnicas.   

2.10. [bookmark: _Toc180668661]TIPO DE ABASTECIMIENTO.

Para efectos de adquirir los bienes objeto de esta Licitación, se tendrá una sola fuente de abasto. Es decir, se adjudicará la totalidad de cada partida a un solo licitante. Por lo que no aplicará el abastecimiento simultáneo, señalado en el artículo 52 de la LAASSP.

2.11. [bookmark: _Toc180668662]MODELO DE CONTRATO.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40 fracción XIX de la LAASSP y 83 fracción II inciso i) de su Reglamento, se adjunta en la presente Convocatoria, el ANEXO NUMERO 7 (SIETE) “MODELO DE CONTRATO”, para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, al cual estarán obligados los licitantes que resulten adjudicados, mismo que fue elaborado por la Convocante de conformidad con el numeral 5.4.10 de las POBALINES vigentes en el IMSS. 

Se informa que los contratos serán elaborados y formalizados en la Oficina de Contratos, con el licitante al que se le haya adjudicado determinada partida.

En caso de discrepancia en el contenido del contrato en relación con la Convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de la Junta de Aclaraciones, de conformidad con lo señalado en el trasantepenúltimo párrafo del artículo 66 de la LAASSP.

2.11.1. [bookmark: _Toc180668663]GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato, de conformidad con lo estipulado en el inciso j) del ANEXO NÚMERO 27 (VEINTISIETE) TERMINOS Y CONDICIONES, el cual forma parte integrante de la presente Convocatoria. 

2.11.2. [bookmark: _Toc180668664]TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL.

[bookmark: _Toc180668665]2.11.2.1 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTRUMENTO JURÍDICO.

De conformidad con el apartado 5.6 de las POBALINES vigentes en el IMSS, cuando el licitante adjudicado incumpla total o parcialmente con cualquiera de las obligaciones establecidas en esta Convocatoria y/o en el instrumento jurídico correspondiente y sus respectivos anexos, se procederá a la rescisión administrativa del mismo sin necesidad de Declaración Judicial previa, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la LAASSP y numeral 4.3.5 del MAAGMAASSP.

Las causales de rescisión administrativa serán las establecidas en el “MODELO DE CONTRATO”, así como las que se establezcan en los contratos que se formalicen con los licitantes adjudicados.

En caso de que se lleve a cabo la rescisión de algún instrumento jurídico derivado de la presente licitación, los Administradores de Contrato, deberán remitir cualquier información relacionada con la rescisión al Área Requirente y Técnica, para los efectos a que haya lugar.

CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 

El instituto podrá rescindir administrativamente los instrumentos jurídicos sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando el proveedor incurra en cualquiera de las causales siguientes:

1. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada durante el procedimiento de contratación y los documentos proporcionados para la formalización de los instrumentos jurídicos y durante la ejecución del mismo.

2. Cuando se compruebe que “el proveedor” haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el instrumento jurídico.

3. Contravenir los términos pactados para el suministro de los bienes establecidos en el instrumento jurídico.
	
4. Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del instrumento jurídico a un tercero ajeno a la relación contractual.

5. Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de Instituto. 

6. Suspender total o parcialmente y sin causa justificada el suministro objeto del instrumento jurídico.

7. Omitir suministrar los bienes en tiempo y forma conforme a lo establecido en el instrumento jurídico y sus respectivos anexos.

8. No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen.  

9. Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio. 

10. En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del instrumento jurídico;

11. No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del instrumento jurídico, la garantía de cumplimiento del mismo. 
	
12. En caso de que la suma de las penas convencionales o las deducciones al pago, igualan el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y/o alcanzan el 20% (veinte por ciento) del monto total de este contrato cuando no se haya requerido la garantía de cumplimiento. 

13. Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del instrumento jurídico, sin contar con la autorización del Instituto en los términos de lo dispuesto en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del instrumento jurídico;

14. Impedir el desempeño normal de labores del Instituto;

15. Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes del Instituto, cuando sea extranjero. 

16. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a “EL INSTITUTO”. la sanción impuesta a “EL PROVEEDOR”, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica y 45, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

17. Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del instrumento jurídico.  

2.11.2.2 [bookmark: _Toc180668666]TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

El IMSS en su caso, dará por terminado anticipadamente el contrato, sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir la adquisición de los bienes objeto del contrato y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio al IMSS o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al instrumento jurídico con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la SABG, de conformidad con el artículo 78 de la LAASSP, numeral 5.6 de las POBALINES y numeral 4.3.4 del MAAGMAASSP.

En caso de que se lleve a cabo la terminación anticipada de alguno (s) de los contratos derivados de la presente licitación, los Administradores de Contrato, deberán remitir cualquier información relacionada con la terminación anticipada al Área Requirente y Técnica, para los efectos a que haya lugar.

Cabe señalar que en los casos donde los licitantes adjudicados así lo acrediten se reembolsara al proveedor los gastos no recuperables en que hubiere incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente, lo anterior de conformidad con el artículo 77 de la LAASSP, considerando el mecanismo establecido en el artículo 148 del RLAASSP. 

2.12. [bookmark: _Toc98499309][bookmark: _Toc180668667]CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS

La forma de pago será conforme a lo establecido en el ANEXO NÚMERO 26 (VEINTIDÓS) TERMINOS Y CONDICIONES inciso k), el cual forma parte integrante de la presente Convocatoria, precisando que en el presente procedimiento no se otorgarán anticipos.

2.13. [bookmark: _Toc98499310][bookmark: _Toc180668668]PENAS CONVENCIONALES

Se aplicarán de conformidad con lo indicado en el ANEXO NÚMERO 26 (VEINTIDÓS) TERMINOS Y CONDICIONES, inciso h) el cual forma parte integrante de la presente Convocatoria, por atraso en la entrega de los bienes o en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales de conformidad con los establecido en los artículos 75 de la LAASSP, 142 de su Reglamento, y los numerales 5.5.8 y 5.5.8.1 de las POBALINES y 4.3.3 del MAAGMAASSP.

En caso de que se lleve a cabo la aplicación de penas convencionales los Administradores del Contrato, deberán remitir cualquier información relacionada con dicha aplicación al Área Requirente y Técnica, para los efectos a que haya lugar. 

2.14. [bookmark: _Toc98499311][bookmark: _Toc180668669]DEDUCTIVAS/DEDUCCIONES

Se aplicarán de conformidad con lo indicado en el ANEXO NÚMERO 26 (VEINTIDÓS) TERMINOS Y CONDICIONES, inciso h), el cual forma parte integrante de la presente Convocatoria; de conformidad con lo establecido en los artículos 76  de la LAASSP, 143 de su Reglamento, y los numerales 5.5.8 y 5.5.8.1 de las POBALINES y 4.3.3 del MAAGMAASSP.

En caso de que se lleve a cabo la aplicación de deducciones, los Administradores del Contrato, deberán remitir cualquier información relacionada con dicha aplicación al Área Requirente y Técnica, para los efectos a que haya lugar. 

3. [bookmark: _Toc367205763][bookmark: _Toc180668670]FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA.

3.1. [bookmark: _Toc21612330][bookmark: _Toc180668671][bookmark: _Toc367205764]REDUCCIÓN DE PLAZOS. 

Para el presente procedimiento de contratación habrá Reducción de Plazos de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 de la LAASSP y 87 del Reglamento, conforme a la solicitud y justificación del Área Técnica y aprobación del Área Contratante

3.2. [bookmark: _Toc180668672]FECHA, HORA Y LUGAR PARA LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN.

	E V E N T O S
	F E C H A
	H O R A
	L U G A R

	Junta de Aclaraciones a la Convocatoria 
	17/06/2026
	10:00
	El acto se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la LAASSP, a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX, al tratarse una licitación 100% electrónica. Los funcionarios públicos podrán acudir a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sita en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fracc. El Palmar II, Fracción II C.P. 42088 en Pachuca de Soto, Hidalgo.

	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.
	24/06/2026
	11:00
	

	Fallo
	09/07/2026
	11:00
	

	
Firma del contrato

	DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DENOMINADA COMPRAS MX, EN EL MÓDULO DE FORMALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS, O EN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE FORMALIZARAN DE MANERA FISICA EN LA OFICINA DE CONTRATOS DE ESTA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.



En términos de lo establecido en el primer párrafo del artículo 50 de la LAASSP, las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, y el acta en la que se dé a conocer el fallo correspondiente, serán firmadas electrónicamente por las personas servidoras públicas que intervengan en ellas, sin que la falta de firma de alguno de ellos, invalide su contenido y efectos.

En virtud de lo anterior, conforme a la lista de asistencia, preferentemente al concluir el evento correspondiente, se deberá firmar de manera electrónica, las actas que se hayan instrumentado, para lo cual el área contratante facilitará los medios electrónicos necesarios a los servidores públicos que asistan a los eventos, para que al finalizar ese acto, procedan a dicha acción en la Plataforma Compras MX; toda vez que las actas para efectos de notificación personal, deberán ser difundidas el mismo día de su celebración en la Plataforma, conforme al segundo párrafo del artículo 50 de la LAASSP. 

No se omite señalar que con fundamento en el antepenúltimo párrafo del artículo 35 de la LAASSP, a los actos del procedimiento de licitación pública podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su acceso y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, los eventos se realizarán en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fracc. El Palmar II, Fracción II C.P. 42088 En Pachuca de Soto, Hidalgo.

Los observadores que ingresen a las instalaciones del Instituto deberán cumplir con las medidas de seguridad implementadas, además de aquellas medidas de prevención relacionadas con cualquier virus; aquellas personas que no se apeguen a su cumplimiento, les será denegado el acceso al inmueble o en su caso su desalojo.

3.3. [bookmark: _Toc124449115][bookmark: _Toc180668673]VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARÁN O COLOCARÁN LOS BIENES O DONDE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS, EN SU CASO. 

La visita a las instalaciones institucionales será conforme a lo establecido en el ANEXO NÚMERO 26 (VEINTIDÓS) TERMINOS Y CONDICIONES inciso f), el cual forma parte integrante de la presente Convocatoria.

La  visitas a las instalaciones de los licitantes, será conforme a lo establecido en el ANEXO NÚMERO 26 (VEINTIDÓS) TERMINOS Y CONDICIONES inciso g), el cual forma parte integrante de la presente Convocatoria.

Cumpliendo con el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones. 

3.4. [bookmark: _Toc180668674]JUNTA DE ACLARACIONES.

La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en los artículos 36, 43 y 44 de la LAASSP, 90 y 91 del Reglamento, por lo que los licitantes que manifiesten su interés en participar en la licitación pública serán considerados como licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración utilizando para tal caso el formato de solicitud de aclaraciones que genere la Plataforma COMPRAS MX. 

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los apartados contenidos en la convocatoria a la Licitación Pública, indicando el numeral o apartado específico con el cual se relaciona. 

Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante, asimismo se deberán agrupar por temas técnicos y administrativos para su análisis y respuesta.

El plazo para enviar dichas solicitudes será a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la Junta de Aclaraciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la LAASSP.

La Convocante abrirá la bóveda de la Plataforma COMPRAS MX 24 (veinticuatro) horas previas a la fecha de la celebración de la junta de aclaraciones para verificar si llegaron solicitudes de aclaración y el escrito en el que expresen su interés en participar en la Licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

El día de la celebración de la junta de aclaraciones se volverá a abrir la bóveda para verificar si llegaron solicitudes de aclaración posteriores a la hora de la apertura de la bóveda indicada en el párrafo anterior, las cuales no serán contestadas al no cumplir con el tiempo estipulado en el artículo 44 de la LAASSP y solamente se responderán las solicitudes de aclaración que hayan llegado por la Plataforma COMPRAS MX, que se hayan recibido en el tiempo y forma establecidos con anterioridad.

Cuando en razón del número de solicitudes recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la Junta de Aclaraciones informará a los licitantes si éstas serán enviadas conforme lo programado o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que se remitan las respuestas en forma.

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior, la convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que estos tendrán para formular preguntas (repreguntas) que consideren necesarias con relación a las respuestas remitidas. 

Dicho plazo no podrá ser inferior a 6 (seis) ni superior a 48 (cuarenta y ocho) horas conforme al artículo 91, fracción II del RLAASSP. Una vez recibidas las preguntas a las respuestas otorgadas por la convocante, ésta informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la LAASSP las precisiones formuladas por el IMSS, las solicitudes de aclaraciones y preguntas realizadas por los licitantes y las respuestas del IMSS derivadas de esta junta se asentarán en el acta respectiva y formarán parte de la Convocatoria de la Licitación, y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición; se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por los servidores públicos presentes, asimismo se les entregará copia simple de la misma y de los anexos que se deriven de ésta. 

La falta de firma de alguno de ellos no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación; asimismo, podrán ser consultados en la Plataforma COMPRAS MX, en la dirección electrónica https://upcp-COMPRAS MX.buengobierno.gob.mx/

3.5. [bookmark: _Toc180668675]ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

[bookmark: _Toc442265813]La SHCP administra y se encarga del sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los licitantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía.

Las proposiciones se recibirán a través de la Plataforma COMPRAS MX, de conformidad a lo dispuesto en el Acuerdo de la Plataforma COMPRAS MX y el soporte documental deberá remitirse de forma legible en los formatos permitidos en la Plataforma, utilizando la firma electrónica que asignó el SAT en favor del licitante para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

La capacidad para almacenar datos y documentos de cada parámetro es la determinada por la propia  Plataforma COMPRAS MX, por lo que es necesario se referencié claramente la documentación que se cargue en dicha Plataforma, lo anterior de conformidad con la "Guía de uso de COMPRAS MX para procedimientos normados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público", la cual señala que la Plataforma COMPRAS MX tendrá la capacidad para que el licitante suba hasta 100 archivos de máximo 20 megabytes cada uno por cada requerimiento que se hubiese configurado.

Los licitantes que requieran asesoría o presenten situaciones particulares sobre el manejo y uso del sistema electrónico de información pública gubernamental denominado Plataforma COMPRAS MX, sobre la carga de sus propuestas deberán consultar la "Guía técnica para licitantes sobre el uso y manejo de Plataforma COMPRAS MX" o dirigirse al personal que administra dicho sistema; los datos de contacto podrán ser localizados en la página web: https://upcp-COMPRAS MX.buengobierno.gob.mx/

La documentación legal, técnica y económica que integre la proposición remitida a través de la Plataforma COMPRAS MX, se deberán emplear los medios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa, lo anterior de conformidad con lo señalado en artículo 36, el último párrafo del artículo 37 de la LAASSP y el primer párrafo del artículo 95 del RLAASSP.

Asimismo, aquellos anexos en los que se integre un espacio para la firma autógrafa el representante legal del licitante deberá estampar o realizar su firma en los espacios destinados para ello. 

De conformidad con el artículo 95 del RLAASSP, las proposiciones presentadas deberán estar foliadas de manera electrónica o manual en todas y cada una de las hojas, se numerarán de manera individual la propuesta técnica y la propuesta económica, así como la documentación legal administrativa junto con el resto de los documentos que envíe el licitante.

Por ejemplo, la documentación legal administrativa del 1 al folio "n", la propuesta técnica del 1 al folio "n" y la propuesta económica del 1 al folio "n".

De igual forma se verificará que los licitantes en cumplimiento al artículo 40, fracciones VI, VII, IX, X, XI, XX y XXI presenten los escritos señalados Bajo Protesta de Decir Verdad. 

A la hora señalada para la celebración de este acto, se cerrará el recinto y no se permitirá la entrada a ninguna persona y se desarrollará de la siguiente forma:

a) El servidor público del Instituto facultado para presidir el acto, declarará su inicio y será la única persona facultada para tomar todas las decisiones durante su realización.

b) Se darán a conocer los servidores públicos participantes, y en su caso observadores asistentes al acto.

c) Una vez iniciado el acto se ingresará a la Plataforma COMPRAS MX para verificar el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica.

d) De conformidad con el volumen de información de las propuestas y archivos electrónicos presentados en la Plataforma COMPRAS MX, en caso de que el evento sea videograbado podrá suspenderse dicha videograbación en tanto se concluye la descarga y verificación cuantitativa de las proposiciones recibidas.

e) Se procederá a la apertura de los sobres generados mediante la Plataforma COMPRAS MX, en el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la Convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las proposiciones enviadas por la Plataforma COMPRAS MX, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, salvo lo previsto en el numeral 29 del Acuerdo de Plataforma COMPRAS MX el cual contempla lo siguiente:

“29.- Las dependencias y entidades, a través de la Unidad Compradora, recabarán de los licitantes su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la Unidad Compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la dependencia o entidad.”

Se precisa que una vez recibidas las proposiciones a través de la Plataforma COMPRAS MX en la fecha y hora establecidas, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de contratación y hasta su conclusión, de resultar adjudicado deberán estar vigentes durante la vigencia del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de presentarse alguna inconformidad o cualquier medio de impugnación derivados del procedimiento de contratación, la cotización estará vigente hasta en tanto ésta no sea resuelta.

f) Acto seguido, en presencia de los que asistan al acto, de acuerdo a lo señalado en los artículos 92 y 93 del RLAASSP y se descargará de la Plataforma  COMPRAS MX el “Acuse de Presentación de Proposición Electrónica a través de la Plataforma COMPRAS MX”, el cual fungirá como constancia de la documentación que integra la proposición presentada por cada uno de los licitantes, sin entrar al análisis de su contenido, el cual se efectuará posteriormente durante el proceso de evaluación de proposiciones, por lo que en términos de la fracción III del mencionado artículo 92 del RLAASSP, no se podrá desechar ninguna propuesta durante este acto.

g) Se informa que, por tratarse de una licitación pública electrónica, en términos de los artículos 36 de la Ley y en concordancia con el numeral 24 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado la Plataforma  COMPRAS MX”, las proposiciones recibidas a través de la Plataforma COMPRAS MX, no se imprimirán en su totalidad, toda vez que en dicho Sistema, se tiene un expediente (carpeta virtual) el cual contiene toda la información que deriva de este acto.


Derivado de lo anterior, en este acto se hará entrega en medio magnético de la documentación que contiene las propuestas remitidas por los licitantes a través de la Plataforma COMPRAS MX a las áreas encargadas de las evaluaciones para que en el ámbito de su competencia, procedan a realizar el análisis cualitativo correspondiente; sin menoscabo de que puedan o no entregarse vía oficio en el plazo establecido en el numeral 4.40 de POBALINES.

h) El Instituto conforme al artículo 46 fracción II de la LAASSP, se levantará el acta correspondiente que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas, asimismo se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la Licitación. 



i) El acta correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, se difundirá a través de la Plataforma COMPRAS MX al concluir el mismo, para efectos de su notificación en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 50 de la LAASSP.

El medio del presente procedimiento de contratación será electrónico, por lo que no se recibirán proposiciones de forma presencial y/o enviadas a través del servicio postal o de mensajería.

El o los licitantes que deseen participar en este procedimiento de contratación, deberán estar inscritos en el Registro Único de Proveedores y Contratistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 fracción VII y 86 de la LAASSP.

La captura de los precios unitarios por partida en los parámetros económicos de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, deberán ser enteramente coincidentes con los precios unitarios capturados en la propuesta económica presentada en formato PDF y/o XLSB, es decir, en caso de que el licitante, en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, registre un precio distinto u omita el registro de alguna(s) partida(s)  respecto de la propuesta presentada en XLSB y/o PDF, afecta la solvencia y motivará su desechamiento en esa(s) partida(s).

3.6. [bookmark: _Toc424735333][bookmark: _Toc180668676]PROPOSICIONES CONJUNTAS. 

Conforme a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 45 de la LAASSP, serán aceptadas proposiciones conjuntas, siempre y cuando éstas cumplan con lo señalado, así como lo requerido en el numeral 4.1.7 de la presente Convocatoria.

Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste el interés en participar en la Junta de Aclaraciones, emitido por la Plataforma COMPRAS MX y en el procedimiento de contratación el ANEXO NÚMERO 1 (UNO) “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA”, de conformidad con la fracción I del artículo 88 del RLAASSP. 

En este supuesto la proposición deberá ser firmada electrónicamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.


3.7. [bookmark: _Toc180668677]ENVÍO DE UNA SOLA PROPOSICIÓN.

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por partida completa en el presente procedimiento de contratación, ya sea por sí mismo, o como integrante de una proposición conjunta, en el entendido que a elección de cada licitante, podrán participar en las partidas de su elección.

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por partida para esta licitación.

Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por las disposiciones jurídicas en materia de prácticas monopólicas y concentraciones.

3.8. [bookmark: _Toc180668678]ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA 

Se deberá presentar el ANEXO NÚMERO 1 (UNO) “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA” debidamente requisitado, por cada uno de los licitantes participantes.

3.9. [bookmark: _Toc180668679]DOCUMENTACIÓN QUE SE RUBRICARÁ.

Serán rubricadas por los servidores públicos que asistan al acto de presentación y apertura de proposiciones, las propuestas económicas conforme al ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE) PROPUESTA ECONÓMICA y el “Acuse de Presentación de Proposición Electrónica a través de la Plataforma COMPRAS MX”, emitido por la Plataforma COMPRAS MX. 

En todo caso, la totalidad de los archivos se almacenarán en medios ópticos de almacenamiento, uno para ser entregado al área técnica y requirente y otro para que obre en el expediente.

3.10. [bookmark: _Toc180668680]ACTO DE FALLO 

El Fallo se emitirá de conformidad con el artículo 49 de la LAASSP, en la fecha y hora establecida en el numeral 3.2 “FECHA, HORA Y LUGAR PARA LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN” del numeral 3 “FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA” de la presente Convocatoria, se llevará a cabo conforme lo siguiente:

a) El servidor público del IMSS facultado para presidir el fallo, declarará el inicio del acto.

b) Para efectos de su notificación se publicará en la Plataforma el mismo día en que se emita, el cual contendrá la información referida en el artículo 49 de la LAASSP.

En caso de que en la fecha originalmente prevista el fallo no se pueda emitir, éste podrá ser diferido siempre y cuando el nuevo plazo no exceda de veinte días naturales contados a partir de la fecha señalada originalmente o en su defecto la fecha señalada en el Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones.

Asimismo, las actas correspondientes se difundirán en la Plataforma COMPRAS MX, se precisa que este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Los licitantes presentarán sus proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica y aceptarán que se tendrán por notificados de las actas que se levanten, cuando éstas se encuentren a su disposición a través de la Platarforma COMPRAS MX, en la dirección electrónica https://upcp-COMPRAS MX.buengobierno.gob.mx/.

El Instituto se abstendrá de adjudicar y formalizar contrato alguno con aquellas personas físicas y morales que no se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales, de conformidad al artículo 71 fracción XVI, de la LAASSP. 

3.11. [bookmark: _Toc180668681]PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO 

Conforme a lo previsto en el artículo 35, fracciones I y II del Reglamento de la LAASSP, el licitante que resulte adjudicado, deberá presentar a las 24 horas siguientes a la notificación del fallo, copia simple de los siguientes documentos:

· Tratándose de personas morales, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, o;

· Tratándose de personas físicas, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

Debiendo remitir además la siguiente documentación:

· Identificación Oficial Vigente, (INE ó PASAPORTE)
· Constancia del Registro del INFONAVIT o manifestación de que éste es el mismo que el Registro IMSS.
· Registro Patronal ante el IMSS, o en su caso, carta donde manifieste bajo protesta de decir verdad, la razón por la que no se encuentra obligado a dicha inscripción.
· Escrito bajo protesta de decir verdad mediante el cual manifiesta no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP, (fechada con día de la adjudicación).
· Escrito de no conflicto de interés, (fechada con día de la adjudicación), a fin de dar cumplimiento al artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas donde manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés, conforme al ANEXO NO. 13 (TRECE) “FORMATO DE MANIFESTACIÓN QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS”
· Comprobante de domicilio (Luz, Agua o Teléfono), no mayor a dos meses de antigüedad
· Opinión positiva de Obligaciones fiscales SAT (32D), positiva y vigente.
· Opinión positiva y vigente de encontrarse al corriente en sus Obligaciones en materia de Seguridad Social. 
· Estado de cuenta o manifestación en donde se mencione, estado de cuenta, clabe (clave bancaria estandarizada) banco, sucursal y nombre de titular de la cuenta.
· Constancia de Situación Fiscal Actualizada.
· Confirmación del registro de la autorización para hacer público el resultado de la opinión  de cumplimiento, (SAT).
· Acuse correspondiente a la autorización al IMSS  a hacer público el resultado de la consulta de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.
· En caso de aplicar, 
· En caso de participación conjunta; convenio de participación conjunta protocolizada, (en caso de que se esté obligado a protocolizar), dentro del periodo de su adjudicación o 15 días naturales posteriores, conforme al fallo o adjudicación
Dicha documentación podrá remitirse vía correo electrónico a las siguientes direcciones, o en una memoria USB, en formato PDF, en archivos separados y nombrados:

hamayrani.cervantes@imss.gob.mx
mariana.sanchezm@imss.gob.mx
leticia.hernandezrod@imss.gob.mx
victor.floresren@imss.gob.mx

La documentación remitida es absoluta responsabilidad de quien la envíe y de la empresa que representa, por lo que, de enviarse documentación falsa o apócrifa, se realizaran las acciones legales procedentes. 

En caso de no entregar la documentación citada en tiempo y forma, tiene como consecuencia la no formalización del contrato respectivo, por lo que, en su caso, se estaría a lo dispuesto en los artículos 71 y, 89 de la LAASS y 133, fracción IV, 158, de su Reglamento. 

3.12. [bookmark: _Toc180668682]FIRMA DE CONTRATO.

El (Los) licitante (s) adjudicado(s) deberá(n) firmar el(los) contrato(s), en la fecha y hora previstos en el fallo, o en su defecto, dentro de los 15 días hábiles siguientes al de la notificación del fallo, lo anterior en términos de lo señalado en el primer párrafo del artículos 67 de la LAASSP y 129 del RLAASSP; se elaborará y formalizará un contrato por cada partida y proveedor adjudicado.

Cabe señalar que la Opinión de cumplimiento en materia de seguridad social, la Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT y la Constancia de situación fiscal en la que conste que se encuentra al corriente de cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deben estar vigentes y positivas el día de la formalización de los instrumentos jurídicos que deriven de esta licitación.

Asimismo, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, los licitantes que resulten adjudicados deberán dar cumplimiento a la Reglas 2.1.28 y 2.1.24 de la “Resolución Miscelánea Fiscal para 2026” publicada en el DOF el 28 de diciembre de 2025, a fin de que hagan pública su “Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT”:

En cumplimiento a lo establecido en el “ACUERDO por el que se incorpora como un módulo de COMPRAS MX la aplicación denominada Formalización de Instrumentos Jurídicos y se emiten las Disposiciones de carácter general que regulan su funcionamiento” publicado en el DOF el 18 de septiembre de 2020, las dependencias y entidades, deberán formalizar de manera electrónica los instrumentos jurídicos que se deriven de los diversos procedimientos de contratación previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como generar y/o incorporar la documentación que se les requiera de los mismos.

En razón de lo anterior, los licitantes deberán realizar su registro en el Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos, para poder suscribir contratos y/o convenios a través del referido la Plataforma COMPRAS MX, para lo cual deberán acceder a la siguiente liga: 

· https://www.gob.mx/COMPRAS MX/documentos/modulo-de-formalizacion-de-instrumentos-juridicos

Asimismo, para consultar la Guía de Registro de Empresas se podrá encontrar en https://COMPRAS MXinfo.hacienda.gob.mx/descargas/Guia_de_registro_de_empresas_V3.pdf. 

Para llevar a cabo el registro, es indispensable contar con la e. Firma vigente de la persona moral o física con actividad empresarial a la que se desea registrar. 

Se podrá anticipar la firma del(los) contrato(s) conforme a la operatividad del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos.

Se sancionará en términos del primer párrafo del artículo 89 de la Ley, a los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos se abstengan de firmar contratos según lo previsto por el segundo párrafo del artículo 67 de dicho ordenamiento, cuando el monto de éstos exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el la Ciudad de México elevado al mes.

Aunado a lo anterior, se precisa a los licitantes que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 del Reglamento, la SABG y los OIC, con motivo de las auditorías, visitas o inspecciones que practiquen, podrán solicitar a los proveedores información y documentación relacionada con los contratos.”

4. [bookmark: _Toc424735341][bookmark: _Toc180668683][bookmark: _Toc442265821]REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.

Con fundamento en el artículo 45 de la LAASSP, los licitantes deberán remitir a través de  la Plataforma COMPRAS MX, la documentación legal, su propuesta técnica y económica firmada con la firma electrónica avanzada que emite el SAT al licitante (ya sea persona moral o física) para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

La falta de firma electrónica en la propuesta técnica y económica será motivo de desechamiento, pues afecta la solvencia de la misma.
En caso de persona moral, no se aceptará la firma electrónica del Representante Legal toda vez que esa firma es única y exclusivamente en carácter de persona física y no como firma electrónica de persona moral.

La falta de firma electrónica en la propuesta técnica y económica será motivo de desechamiento, pues afecta la solvencia de la misma.

En caso de propuestas conjuntas, la proposición deberá ser firmada electrónicamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, de conformidad con el cuarto tercero del artículo 45 de la LAASSP.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 del Reglamento, el licitante deberá foliar de manera electrónica o manual cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual la propuesta legal-administrativa, técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante, y por ser una licitación electrónica, podrá enviarse en varios archivos electrónicos.

Por ejemplo, la propuesta técnica del 1 al folio "n", la propuesta económica del 1 al folio "n", y la documentación legal administrativa del 1 al folio "n".
 
Por otra parte, la propuesta técnica, económica y documentación legal administrativa deberá dirigirse a las áreas establecidas en la carátula de la Convocatoria, las cuales se transcriben a continuación para pronta referencia: 

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

No obstante lo anterior, en caso de que su documentación no sea dirigida a las áreas descritas con antelación, dicha circunstancia no será causal de desechamiento.

4.1. [bookmark: _Toc180668684]PROPUESTA LEGAL-ADMINISTRATIVA.

Los licitantes deberán presentar en papel preferentemente membretado preferentemente estampada la firma de su Representante Legal, Apoderado Legal o persona facultada para ello la documentación legal-administrativa, misma que deberá estar foliada de manera electrónica o manual en cada una de sus fojas de manera consecutiva. La firma electrónica del Licitante que presente o formule la proposición, valida toda la propuesta presentada.

La documentación legal-administrativa enviada a través de la Plataforma COMPRAS MX podrá ser presentada en los formatos permitidos en la Plataforma  COMPRAS MX, ajustándose a los requerimientos técnicos establecidos por dicho Sistema.

4.1.1. [bookmark: _Toc180668685] ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA. 

Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad, en el que manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometerse y suscribir las proposiciones por sí o por su representada, sin que sea necesario presentar su acta constitutiva. ANEXO NUMERO 1 (UNO) “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA”

El objeto social de los licitantes que se establezca en el presente Anexo invariablemente deberá estar relacionado con el objeto del presente procedimiento.

LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.2. [bookmark: _Toc180668686]DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE.

Escrito libre, en el que manifieste una o más cuentas de correo electrónico del licitante en las cuales el IMSS pueda realizar cualquier tipo de notificación/comunicación al licitante relacionado con el procedimiento de contratación que nos ocupa. ANEXO NUMERO 2 (DOS) “ESCRITO DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE”.

LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES OBLIGATORIA PARA LA PLATAFORMA COMPRAS MX, POR LO CUAL DEBERÁ SER INTEGRADO EN SU PROPUESTA DENTRO DEL SISTEMA; SIN EMBARGO SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

4.1.3 [bookmark: _Toc180668687]ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP.

Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad, que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP, de acuerdo con el ANEXO NUMERO 3 (TRES) “ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP” de la Convocatoria.

LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.4 [bookmark: _Toc180668688]DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

Declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, Bajo Protesta de Decir Verdad, que la empresa que representa se abstendrá por sí misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, asimismo que dicha empresa por sí misma o por interpósita persona, se abstendrá de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la LAASSP y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica. 

Que la empresa así como el(los) producto(s) y servicios que oferta no se encuentran sancionados por la SSA y COFEPRIS. Que en caso de resultar adjudicado se obliga a liberar al IMSS de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al ANEXO NUMERO 4 (CUATRO) “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD” de la Convocatoria.

LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.5 [bookmark: _Toc180668689]MANIFIESTO DE NACIONALIDAD 

Para acreditar su nacionalidad los licitantes deberán presentar la documentación que así lo acredite, de manera enunciativa más no limitativa, los licitantes podrán acreditar su nacionalidad con el Acta Constitutiva (persona moral) o Acta de Nacimiento y/o INE (persona física), o bien cualquier documento oficial mediante el cual se acredite su nacionalidad. Así también deberá de presentar manifiesto bajo protesta de decir verdad conforme al ANEXO NUMERO NÚMERO 25 (VEINTICINCO) ESCRITO DE NACIONALIDAD MEXICANA.

LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

En su caso, escrito en el que manifieste, Bajo Protesta de Decir Verdad, que la empresa licitante que representa es de nacionalidad mexicana, en cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2, de las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los estados unidos mexicanos”. ANEXO 17 (DIECISIETE) FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

En su caso, escrito de los licitantes extranjeros que participan en licitaciones públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados para la Contratación de Servicios y Adquisición de Bienes, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.3, de las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los estados unidos mexicanos”. ANEXO 18 (DIECIOCHO) FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.3 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

De acuerdo a los formatos en cita, para acreditar su nacionalidad los licitantes deberán presentar la documentación que así lo acredite, de manera enunciativa más no limitativa, los licitantes podrán acreditar su nacionalidad con el Acta Constitutiva o Acta de Nacimiento, o bien cualquier documento oficial mediante el cual se acredite su nacionalidad.

Se informa a los licitantes que para el caso de los escritos y anexos que no le apliquen a su representada, podrá presentarlos con la leyenda “No aplica”. 

LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.
           
4.1.6 [bookmark: _Toc180668690]ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES).

Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad, que el licitante cuenta con el carácter de micro, pequeña o mediana empresa, de acuerdo con el ANEXO NUMERO 5 (CINCO) “ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)” de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas. 

[bookmark: _Hlk124261650]En caso de que el licitante no se ubique dentro de la estratificación de MIPYME, deberá integrar a su proposición un escrito libre en el cual manifieste el tipo de sector o estratificación al cual pertenezca.

EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS, LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.7 [bookmark: _Toc180668691]CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la LAASSP, serán aceptadas proposiciones conjuntas, siempre y cuando éstas cumplan con lo establecido en el artículo 88 del RLAASSP.

Las personas interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:
1. La proposición conjunta deberá ser firmada electrónicamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas cuarto del artículo 45 de la LAASSP.

2. Los escritos señalados a continuación, deberán ser presentados de manera individual por cada integrante, y contener estampada la firma autógrafa del representante legal del licitante, acorde a lo señalado en cada uno de los formatos establecidos en la Convocatoria: 

a) Acreditamiento de personalidad jurídica (ANEXO NUMERO 1)

b) Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90 de la LAASSP (ANEXO NUMERO 3),

c) Declaración de Integridad (ANEXO NUMERO 4),

d) En su caso, Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas (ANEXO NUMERO 5), o escrito libre en el que manifieste el tipo de sector o estratificación al cual pertenezca en caso de no ser MIPYME, y

3. Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el ANEXO NÚMERO 6 (SEIS) “MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA” de la presente Convocatoria o en cualquier instrumento siempre que cumpla con los requisitos de los artículos 45 de la LAASSP y 88 del Reglamento, siendo los siguientes.

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

c) Designación de un representante común, así como el señalamiento de un domicilio común del consorciado para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos; otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de Licitación Pública.

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, estableciendo en dicho convenio las obligaciones recíprocas de cada consorciado, es decir, la conjunción de los recursos humanos, materiales, financieros, administrativos y económicos, así como, los aspectos técnicos a desarrollar y cumplir. y
e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, en forma solidaria o mancomunada según convenga, (elegir una u otra, nunca las dos), para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

Cabe señalar que en caso de que se presente proposición conjunta, el Área Contratante evaluará los términos legales del convenio, y el Área Técnica, la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada integrante en los aspectos técnicos para la prestación del servicio, en términos del numeral 4.2.2.1.15  y 4.2.2.1.16 del MAAGMAASSP.

Para tal efecto, el Área Técnica remitirá al Área Contratante , en lo que corresponde al ambito de su competenica, la evaluiación técnica de los convenios de participación conjunta, de cada uno de los licitantes; manifestando de ser el caso que dicho convenio de participación conjunta cumple con los aspectos técnicos para la prestación del servicio, o en su defecto, establecerá los motivos y razones por los cuales el convenio de participación conjunta no cumple con los aspectos técnicos para la prestación del servicio.

En caso de que se participe en proposición conjunta, y no se presente el convenio de participación conjunta o éste no cumpla con las disposiciones legales y reglamentarias, afecta la solvencia de la propuesta y motivará su desechamiento.

En caso de que el licitante no participe de forma conjunta, podrá integrar a su proposición el ANEXO NÚMERO 6 (SEIS) “MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA” con la leyenda “No aplica” u omitir la entrega del mismo, en consecuencia no será considerado como causal de desechamiento.

En este supuesto la proposición deberá ser firmada electrónicamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

Conforme a lo estipulado en el artículo 71 fracción VIII de la LAASSP, el Instituto abstendrá de adjudicar y formalizar contrato alguno con aquellas que presenten proposiciones en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común.

Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes o en cualquier otro documento en que se le reconozca con tal calidad, por tener una participación accionaria en el capital social;

PARA AQUELLOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN DICHO SUPUESTO, LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.8 [bookmark: _Toc180668692]IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE.

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, Cartilla Militar, Pasaporte, entre otros) en el caso de personas físicas, y en el caso de personas morales, del representante legal de la empresa que firme los documentos que integran la proposición.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

4.1.9 [bookmark: _Toc180668693]DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES.

Escrito libre, en el que manifieste uno o más domicilios donde el licitante autorice para oír y recibir notificaciones relacionadas con el procedimiento de contratación que nos ocupa. ANEXO NUMERO 8 (OCHO) “ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE”.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

4.1.10 [bookmark: _Toc180668694]ACEPTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX.

Escrito donde manifieste su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al IMSS, en términos de lo dispuesto por el numeral 29 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado Sistema COMPRAS MX”. ANEXO NUMERO 9 (NUEVE) “ACEPTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA COMPRAS MX”.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

4.1.11 [bookmark: _Toc180668695]ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTA DE ACLARACIONES

Escrito en el cual el licitante manifieste que acepta y conoce en su totalidad la Convocatoria y Junta de Aclaraciones del procedimiento de contratación y sus respectivas modificaciones, las cuales deberá considerar para la elaboración de su proposición, de conformidad con el artículo 43 de la LAASSP. ANEXO NUMERO 10 (DIEZ) “ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES”.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

4.1.12 [bookmark: _Toc180668696]MANIFESTACIÓN SI UTILIZA SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS U OBRAS ESPECIALIZADAS

“No aplica”.

4.1.13 MANIFESTACIÓN REFERENTE A LOS VÍNCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS, LABORALES, PROFESIONALES, PERSONALES O DE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD, O AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO, CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS
	
Manifiesto conforme al ANEXO 21 (VEINTIUNO) mediante el cual afirmen o nieguen, bajo protesta de decir verdad, los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con las personas servidoras públicas que establece el “Acuerdo por el que se expide el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, para personas físicas o, en su caso, para personas morales, el cual podrá realizarse a través de la dirección electrónica https://manifiesto.buengobierno.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf, siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto, mismo que será necesario presentar como parte de su proposición, de conformidad con la “Guía de Operación del Sistema del Manifiesto de los Particulares”, disponible en la misma dirección electrónica, lo anterior en términos del numeral 12 del referido Protocolo, lo anterior en cumplimiento a lo señalado en la fracción XI del artículo 40 de la LAASSP

PARA AQUELLOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN DICHO SUPUESTO, LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.14 MANIFESTACIÓN REFERENTE A QUE NO EJECUTA CON OTRO PARTICIPANTE ACCIONES QUE IMPLIQUEN O TENGAN POR OBJETO OBTENER UN BENEFICIO O VENTAJA INDEBIDA EN EL PROCEDIMIENTO. 
	
Escrito de declaración, por el propio licitante o su representante y/o apoderado legal, en el que manifieste “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que no ejecuta con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja u indebida en el procedimiento, conforme al ANEXO 22 (VEINTIDÓS)

PARA AQUELLOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN DICHO SUPUESTO, LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.15 MANIFESTACIÓN REFERENTE A QUE EN CASO DE RESULTAR GANADOR, NO PODRÁ SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO. 

Escrito de declaración, por el propio licitante o su representante y/o apoderado legal, en el que manifieste “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento, conforme al APENDICE NO. 23 (VEINTITRES) ESCRITO DE NO SUBCONTRATAR A LICITANTES

PARA AQUELLOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN DICHO SUPUESTO, LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.16 MANIFESTACIÓN REFERENTE AL  REGISTRO ELECTRÓNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES. 
	
Escrito de declaración, por el propio licitante o su representante y/o apoderado legal, en el que manifieste “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que el LICITANTE deberá estar inscrito en el Registro Electrónico de Personas Físicas y Morales, conforme al APENDICE NO. 24 (VEINTICUATRO) ESCRITO DE REGISTRO ELECTRÓNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES
 
PARA AQUELLOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN DICHO SUPUESTO, LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.17 [bookmark: _Toc180668697]AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR SU OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO (32-D) EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Escrito mediante el cual el licitante autorice a los servidores públicos del Instituto puedan consultar su opinión de cumplimiento en materia de seguridad social. ANEXO NÚMERO 11 (ONCE) “AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR SU OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO (32-D) ANTE EL IMSS”.
	
LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.18 [bookmark: _Toc180668698]OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDAS POR EL SAT. 

Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de la Miscelánea Fiscal del año correspondiente, deberá estar positiva y vigente. 

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

Nota: De conformidad con lo señalado en la fracción XXII del artículo 40 de la LAASSP, en caso de que el licitante adjudicado no presente la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT vigente y positiva, el Instituto se abstendrá de formalizar el contrato correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 fracción XVI de la LAASSP.

4.1.19 [bookmark: _Toc180668699]OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Opinión de cumplimiento en materia de seguridad social, deberá estar positiva y vigente. 

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

Nota: Cabe señalar que el acuerdo ACDO.AS2.HCT.300925/288.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social en sesión ordinaria celebrada el 30 de septiembre de 2025, establece lo siguiente: "Primera. la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social será válida durante el plazo de quince días hábiles que el contribuyente tiene para la formalización de las contrataciones referidas en el artículo 32-d del código fiscal de la federación, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables"

4.1.20 [bookmark: _Toc180668700] CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE INFONAVIT. 

Constancia de situación fiscal en la que consta el cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deberá estar positiva y vigente. 

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

Nota: Los licitantes deberán considerar el “AVISO por el que se hace del conocimiento del público en general las modificaciones al Anexo Único del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.” publicado en el DOF el 22 de abril de 2024, el cual establece en el Anexo Único las “Reglas para la obtención de la Constancia de Situación Fiscal en materia obligaciones fiscales relativas a las aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)” que dicha constancia tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su emisión.

De conformidad con lo señalado en la fracción XXII del artículo 40 de la LAASSP, en caso de que el licitante adjudicado no presente la Constancia de Situación Fiscal en materia obligaciones fiscales relativas a las aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) vigente y positiva, el Instituto se abstendrá de formalizar el contrato correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 fracción XVI de la LAASSP.

4.1.21 [bookmark: _Toc180668701]INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.

Escrito mediante el cual el licitante deberá indicar si en los documentos que proporciona al IMSS se contiene información de carácter confidencial o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de éstos que la contengan, así como el fundamento y motivación por los cuales considera que tengan ese carácter, para lo cual el licitante utilizará el ANEXO NUMERO 12 (DOCE) “INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL”. 

Cabe señalar que de no clasificarse la información por parte del Licitante en los términos señalados, o no señalar motivo y fundamento de la clasificación, la información presentada como parte de su proposición técnica, legal y económica tendrá tratamiento de información de carácter público de conformidad con el artículo Articulo 115 de la LGTAIP así como el numeral Cuadragésimo del “ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas” publicado en el DOF el día 15 de abril del 2016. 

En caso de que la documentación o información proporcionada por el licitante no sea susceptible de clasificarla como reservada o confidencial, el licitante podrá presentar un escrito libre en el que especifique tal circunstancia o bien se informa a los licitantes que para el caso de los escritos y anexos que no le apliquen a su representada, podrá presentarlos con la leyenda “No aplica”. 

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

4.1.22 [bookmark: _Toc180668702]ESCRITO DE NO CONFLICTO DE INTERÉS.

A fin de dar cumplimiento al artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas donde manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. ANEXO NUMERO 13 (TRECE) MANIFESTACIÓN QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

4.1.23 [bookmark: _Toc180668703]PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES.

A fin de fomentar las mejores prácticas en la prevención de conflictos de interés, los particulares podrán formular el manifiesto señalado en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 del Anexo Segundo del Acuerdo por el que se expide el “Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, para personas físicas o, en su caso, para personas morales, el cual podrá realizarse a través de la dirección electrónica www.gob.mx/sfp y/o https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. 

El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto, mismo que será necesario presentar como parte de su proposición, de conformidad con la Guía de Operación del Sistema del Manifiesto de los Particulares, disponible en la misma dirección electrónica, lo anterior en términos del numeral 13 de la presente Convocatoria 

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

4.1.24 [bookmark: _Toc180668704]DECLARACIÓN DE NO COLUSIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA.

Escrito mediante el cual el licitante manifieste una declaración de integridad que conoce la Ley Federal de Competencia Económica. ANEXO NUMERO 14 (CATORCE) “DECLARACIÓN DE NO COLUSIÓN. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA”.

Este escrito es a sugerencia de la Comisión Federal de Competencia Económica, siendo optativa al licitante la presentación del mismo.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

4.1.25 [bookmark: _Toc180668705] NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).

Escrito mediante el cual el licitante manifieste lo referente a la Nota informativa para participantes de países miembros de la OCDE. ANEXO 16 (dieciséis) “NOTA OCDE”.

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

Esta nota es de carácter informativa por lo que no deberá incluirse en la proposición y no será causal de desechamiento la no presentación de la misma. 


4.1.26 [bookmark: _Toc150857285][bookmark: _Toc151058925][bookmark: _Toc156907963][bookmark: _Toc180668706] RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 39 fracción VIII, inciso f) del Reglamento, en el ANEXO NUMERO 19 (DIECINUEVE) “RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA” de la Convocatoria se relacionan los documentos que deben presentar los licitantes; se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante y por ser una licitación electrónica, podrá enviarse en varios archivos electrónicos.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

4.2 [bookmark: _Toc180668707]PROPUESTA TÉCNICA

Los licitantes para la presentación de sus proposiciones deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstas en el ANEXO 26 (VEINTISEIS) ANEXO TECNICO y en el ANEXO 26 (VEINTISEIS) TERMINOS Y CONDICIONES del servicio que nos ocupa, para lo cual deberán enviar a través de la Plataforma COMPRAS MX la documentación solicitada en el ANEXO 26 (VEINTISEIS) ANEXO TECNICO y en el incisos d) y e) del ANEXO 26 (VEINTISEIS) TERMINOS Y CONDICIONES, respectivamente, debiendo el licitante garantizar la correcta prestación del servicio médico.

CABE SEÑALAR QUE LA FALTA DE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS REFERIDOS CON ANTELACIÓN AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

El licitante deberá presentar su propuesta técnica en papel membretado foliada y con firma autógrafa del representante legal o apoderado legal o por persona facultada para ello.

4.3 [bookmark: _Toc180668708]PROPUESTA ECONÓMICA.

Los licitantes deberán presentar en papel preferentemente membretado y preferentemente estampada la firma de su Representante Legal, Apoderado Legal o persona facultada para ello su propuesta económica, misma que deberá estar foliada en cada una de sus fojas de manera consecutiva. La firma electrónica del Licitante que presente o formule la proposición, valida toda la propuesta presentada.

La propuesta económica enviada a través de la Plataforma COMPRAS MX podrá presentarse en formato PDF (sin utilizar baja resolución), formato imagen o equivalente, además de presentarse en formato Excel. En caso de comprimir archivos, no deberá depender de otro (s) programa (s) y/o procedimiento (s) para realizar la apertura de los mismos.

El licitante deberá presentar su propuesta económica debidamente requisitada con la información solicitada en el ANEXO NUMERO 15 (QUINCE) “PROPUESTA ECONÓMICA”.

El precio unitario ofertado deberá ser truncado a dos decimales, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, cuando el licitante no lo haya realizado así, la convocante realizará dicho truncamiento para efectos de la evaluación económica y adjudicación correspondiente.

Los montos que integren la propuesta económica deben estar truncados a dos decimales, no redondeados.

Se debe capturar en los parámetros económicos de la Plataforma COMPRAS MX la información solicitada por dicho Sistema.

Se precisa que en los parámetros económicos de la Plataforma COMPRAS MX se debe capturar el monto máximo total ofertado de la partida sin el IVA.

La captura de los precios unitarios por partida en los parámetros económicos de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, deberán ser enteramente coincidentes con los precios unitarios capturados en la propuesta económica presentada en formato PDF y/o XLSB, es decir, en caso de que el licitante, en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, registre un precio distinto u omita el registro de alguna(s) partida(s)  respecto de la propuesta presentada en XLSB y/o PDF, afecta la solvencia y motivará su desechamiento en esa(s) partida(s).

LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA AFECTA LA SOLVENCIA Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

5. [bookmark: _Toc180668709]CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES.

En el presente procedimiento de contratación se aplicará el Criterio de Evaluación Binario, de conformidad con lo señalado en los artículos 47 de la LAASSP y 99 del RLAASSP.

Se comprobará que las condiciones legales requeridas contengan la información, documentación y requisitos de la presente Convocatoria y sus anexos, ello de conformidad al artículo 48 de la LAASSP.

La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los licitantes.

No se considerarán las proposiciones, cuando la cantidad de los bienes ofertados sea inferior al 100% de la cantidad máxima solicitada.

Los bienes ofertados se deberán apegar a la descripción y presentación establecida en el ANEXO 26 (VEINTISEIS)  ANEXO TECNICO.

5.1 [bookmark: _Toc180668710]CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA LEGAL-ADMINISTRATIVA. 

La evaluación legal-administrativa será realizada por el Área Contratante, verificando que la documentación presentada por el licitante cumpla con los requisitos solicitados en el numeral 4.1 de la Convocatoria, así como los que se deriven del acto de la junta de aclaraciones y que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la propuesta, observando que exista congruencia en la información proporcionada.

Los escritos que se presenten con motivo de cumplir lo solicitado en el numeral 4.1, se verificará que sea congruente con la información proporcionada en el ANEXO NÚMERO 1 (UNO) “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA”.

Se verificará el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la SABG, y que corresponda con la manifestación presentada en cumplimiento al numeral 4.1.3 de la Convocatoria.

Por disposición de la SABG se verificará en la Plataforma COMPRAS MX la relación de las personas que se encuentren impedidas de formalizar contrato con el IMSS conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la LAAASP, que consta en el sistema electrónico de la Plataforma COMPRAS MX.

Se verificará que el escrito de declaración de integridad solicitada en el numeral 4.1.4. de la Convocatoria y la manifestación de nacionalidad del numeral 4.1.5 de la Convocatoria, contengan la información solicitada, respectivamente. 

Ademas, en caso de que el (los) licitante(s) sea(n) MIPYMES, se verificará que la documentación del numeral 4.1.6 de la Convocatoria contenga la información solicitada en el ANEXO NUMERO 5 (CINCO) “ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)”

En caso de que se presente proposición conjunta, numeral 4.1.7 de la Convocatoria se verificará que el convenio presentado, cumpla con la información señalada en el ANEXO NUMERO 6 (SEIS) MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA”, de la Convocatoria el Área Contratante evaluará los términos legales del convenio, y el Área Técnica, la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada integrante, en términos del numeral 4.2.2.1.15 del MAAGMAASSP.

Para tal efecto, el Área Técnica remitirá al Área Contratante , en lo que corresponde al ambito de su competenica, la evalaución técnica de los convenios de participación conjunta, de cada uno de los licitantes; manifestando de ser el caso que dicho convenio de participación conjunta cumple con los aspectos técnicos para la prestación del servicio, o en su defecto, establecerá los motivos y razones por los cuales el convenio de participación conjunta no cumple con los aspectos técnicos para la prestación del servicio.

5.2. [bookmark: _Toc180668711]CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Con fundamento en el artículo 40, fracción XI de LAASSP, las proposiciones que se reciban en el acto de presentación y apertura de proposiciones se evaluarán a través del criterio binario

Para aquellos licitantes que presenten proposición conjunta, numeral 4.1.7 de la Convocatoria se verificará que el convenio presentado, cumpla con la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada integrante en los aspectos técnicos para la prestación del servicio,, en términos del numeral 4.2.2.1.15 del MAAGMAASSP, remitiendo dicha evaluación al Área Contratnete, en terminos de lo establecido en el numeral 5.1 de la Convocatoria. 

Los licitantes deberán considerar lo establecido en el inciso c) del ANEXO 26 (VEINTISEIS) TERMINOS Y CONDICIONES. 

La evaluación de la documentación técnica se realizará por el Área Técnica, conforme al numeral 4.2.2.1.16 del MAAGMAASSP.

El Área Técnica, será la encargada de remitir en una única cédula de evaluación por licitante evaluado, debidamente autorizada y firmada con el resultado de la evaluación técnica al Área Contratante, especificando claramente si el licitante cumple o no con los requisitos que afectan la solvencia, bajo los siguientes criterios:

a) Los licitantes deberán cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará documentalmente que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados en la propuesta técnica de esta Convocatoria, la cual deberá contener una descripción amplia y detallada de los bienes ofertados con sus especificaciones técnico-médicas/técnico informáticas. En caso de que no se presenten los documentos conforme a lo solicitado o no sean los requeridos, conforme al ANEXO 26 (VEINTISEIS)  ANEXO TECNICO, así como al ANEXO 27 (VEINTISIETE) TERMINOS Y CONDICIONES, la propuesta será desechada. 

b) Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del licitante, remitida a través de la Plataforma COMPRAS MX, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que deriven de la junta de aclaraciones. 

c) Se verificará la descripción técnica de los bienes ofertados por el licitante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada incluyendo los equipos y los bienes de consumo tanto básicos como complementarios que sean ofertados, conforme a lo solicitado en el ANEXO 26 (VEINTISEIS)  ANEXO TECNICO, en el que el licitante deberá puntualizar las partidas en las que participa.

d) Se comprobará la inclusión de las marcas, modelos y/o fabricantes (en su caso) y la congruencia que guarda con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el licitante como sustento de la propuesta técnica que presenta. 

e) Se verificará la correspondencia entre la descripción técnica del licitante con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el licitante como sustento de la propuesta técnica que presenta.

f) No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las propuestas y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas.

5.3. [bookmark: _Toc180668712]CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

El Área Contratante procederá a realizar la Evaluación Económica con apoyo del Área Requirente conforme al numeral 4.2.2.1.17 del MAAGMAASSP, de aquellas proposiciones que cumplan con los requisitos solicitados.  

Los licitantes también deberán cumplir con las modificaciones que se deriven del acto de la junta de aclaraciones, ya que el incumplimiento de cualquier requisito afectará la solvencia de la propuesta.

Para efectos de la evaluación de la propuesta económica, se tomarán en consideración los siguientes criterios:

a) La evaluación económica se realizará conforme lo establecido en los artículos 48, fracción II de la LAASSP y 99 del Reglamento, segundo párrafo.

b) Se verificará que la propuesta económica y datos contenidos en el ANEXO NUMERO 15 (QUINCE) “PROPUESTA ECONÓMICA”, cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria, analizando la concordancia de la información plasmada en dicha propuesta, así como las operaciones aritméticas.

c) En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario de los bienes ofertados. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que, de presentarse errores en los volúmenes solicitados, estos podrán corregirseo.

d) La evaluación de las propuestas se realizará por partida completa y la adjudicación se realizará de la misma forma, a quien haya cumplido con los requisitos legales-administrativos, técnicos y económicos establecidos en la presente Convocatoria y oferte el precio más bajo.

e) Los precios ofertados, deberán ser fijos durante toda la vigencia del contrato sin excepción y no se encontrarán sujetos a ajustes.

f) Los bienes objeto de esta licitación deberán cotizarse en pesos mexicanos, sin incluir el IVA. 

La captura de los precios unitarios por partida en los parámetros económicos de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, deberán ser enteramente coincidentes con los precios unitarios capturados en la propuesta económica presentada en formato PDF y/o XLSB, es decir, en caso de que el licitante, en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, registre un precio distinto u omita el registro de alguna(s) partida(s)  respecto de la propuesta presentada en XLSB y/o PDF, afecta la solvencia y motivará su desechamiento en esa(s) partida(s).

6. [bookmark: _Toc180668713]CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO.

Las proposiciones presentadas en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, serán desechadas cuando incurran en alguna de estas causales: 

a. Se desecharán las proposiciones que no estén firmadas electrónicamente con la firma electrónica que emite el SAT al licitante participante (es decir, cuando la firma sea de una persona diversa y no la del licitante participante) para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

b. En caso de persona moral, no se aceptará la firma electrónica del Representante Legal toda vez que esa firma es única y exclusivamente en carácter de persona física y no como firma electrónica de persona moral.

c. En caso de proposición conjunta, cuando la firma electrónica no sea de aquel consorciado designado en el convenio como representante común, de conformidad con el artículo 45, tercer párrafo de la LAASSP.

d. Cuando los sobres en los que se contenga la información/documentación de su proposición contengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

e. Cuando los documentos que exhiban los licitantes, no sean legibles imposibilitando el análisis integral de la propuesta, y esto conlleve a un faltante o carencia de información que afecte su solvencia.

f. Cuando la información proporcionada en cumplimiento del numeral 4.1, discrepe o no corresponda, resulte incompleta o incongruente a la proporcionada en el ANEXO NÚMERO 1 (UNO)  “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA”.

g. Cuando el objeto social del licitante no se encuentre relacionado con el objeto del procedimiento de contratación. 

h. Cuando no presente escrito, o de presentarlo no lo haga con la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad”, de que el licitante, socios o accionistas y representante legal, no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP, de acuerdo con el numeral 4.1.3 y el ANEXO NÚMERO 3 (TRES) “ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP” de la Convocatoria, o bien se compruebe fehacientemente que la manifestación es falsa.

i. Cuando no presente escrito o de presentarlo, no lo haga con la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad” que la empresa que representa se abstendrá por sí misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, asimismo que dicha empresa por sí misma o por interpósita persona, se abstendrá de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la LAASSP y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica. 

j. Que la empresa y el(los) producto(s) y servicios no se encuentran sancionados por la SSA y COFEPRIS. Que en caso de resultar adjudicado se obliga a liberar al IMSS de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al numeral 4.1.4 y el ANEXO NUMERO 4 (CUATRO) “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD” de la Convocatoria.

k. Cuando se encuentre en el supuesto del numeral 4.1.6 y no presente ANEXO NÚMERO 5 (CINCO) “ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) o de presentarlo, no lo haga con la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad”, o bien que la información contenida en el mismo sea insuficiente, deficiente o incongruente con la información del licitante. 

l. La falta de presentación de los escritos o manifestaciones, o de presentarlos, no los haga con la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que se soliciten como requisito de participación en la Convocatoria y que estos sean obligatorios, será motivo de desechamiento por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen, conforme al artículo 39 penúltimo párrafo del RLAASSP.

m. En caso de participación conjunta, cuando no se presente el convenio respectivo, o cuando el mismo no cumpla con lo establecido en el artículo 90 del RLAASSP, así como las manifestaciones de una sola obligación ya sea mancomunada o solidaria, pero no las dos, o cuando alguno de los integrantes no presente de forma individual los documentos exigidos en el artículo 92, en su octavo párrafo del RLAASSP, o cuando el convenio de participación conjunta no cumpla la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada integrante en los aspectos técnicos para la adquisición de los bienes. 

n. Cuando el licitante o en caso de proposición conjunta alguno de sus integrantes presente más de una proposición para la misma partida.

o. Que no envíen a través de la Plataforma COMPRAS MX o que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 4.1 (los establecidos en los numerales 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15, 4.1.16, 4.1.17, 4.1.18, 4.1.19 y 4.1.20, 4.2 y 4.3, ANEXO 26 (VEINTISEIS)  ANEXO TECNICO, ANEXO 26 (VEINTISEIS) TERMINOS Y CONDICIONES y Anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 36 de la LAASSP.

p. Cuando no exista congruencia entre la descripción técnica del licitante, con las especificaciones técnicas solicitadas en el ANEXO 26 (VEINTISEIS) ANEXO TECNICO, así como en el ANEXO 27 (VEINTISIETE) TERMINOS Y CONDICIONES y sus anexos, de la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones.

q. Cuando no exista correspondencia entre la descripción de los bienes ofertados, con los folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíen los licitantes como sustento de lo ofertado.

r. Cuando el licitante no presente el contenido referenciado de los folletos, catálogos o referencia gráfica de los equipos, con su traducción simple al español, en idioma del país de origen, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones, los cuales deberán estar debidamente referenciados.

s. Si de las visitas efectuadas, investigaciones y/o compulsas realizadas, se comprueba que algún licitante presentó documentación falsa y/o proporcione información no verídica o se obtenga información respecto a incumplimientos o deficiencias en los servicios prestados por parte del licitante.

t. Cuando sólo se presente la propuesta técnica y no se presente la propuesta económica de la partida en la que participe o viceversa.

u. Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los servicios objeto de la Convocatoria, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

v. Si se comprueba algún indicio de colusión o acuerdo entre los licitantes se dará aviso a la autoridad competente. 

w. Cuando no cotice el 100% de la cantidad de los bienes solicitados por cada partida de la presente Convocatoria.

x. Cuando no exista correspondencia, resulten incompletos o incongruentes los datos asentados en su propuesta económica ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE) “PROPUESTA ECONÓMICA”.

y. Cuando el proveedor omita registrar el importe por la(s) partidas) en los parámetros económicos de la Plataforma COMPRAS MX, conforme al ANEXO NUMERO 15 (QUINCE) PROPUESTA ECONÓMICA de la presente.

z. Cuando no exista correspondencia entre el importe sin I.V.A. por partida de su propuesta económica conforme al ANEXO NUMERO 15 (QUINCE) PROPUESTA ECONÓMICA y el  importe sin I.V.A. por partida cargado en los parámetros económicos de la Plataforma COMPRAS MX. 

aa. Cuando presenten la propuesta económica en moneda extranjera.

ab. Cuando el precio unitario resulte superior o muy inferior al precio estimado de contratación derivado de la Investigación de Mercado.

ac. Cuando el precio unitario ofertado resulte no aceptable derivado de la Investigación de Mercado. 

ad. Cuando no cotice la totalidad de los renglones requeridos por partida (grupo).

ae. Cuando no cotice la totalidad de los bienes solicitados por partida.

af. Cuando la propuesta económica presentada por el licitante sea mayor que la disponibilidad presupuestaria del procedimiento de contratación o de la estimación presupuestal realizada por el Área Requirente para la partida ofertada.

ag. La proposición será desechada, por la falta de cualquiera de los documentos y/o el incumplimiento de alguna de las especificaciones de la(s) partida(s); la falta de claridad y/o precisión de cualquiera de los requisitos, que afecten la solvencia de la proposición o información establecida en esta Convocatoria, por ser considerados indispensables conforme lo establecido en la fracción IV del artículo 83 del RLAASSP.

ah. Cuando se compruebe que en el procedimiento de contratación participaron licitantes que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común, circunstancia que será reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes o en cualquier otro documento en que se le reconozca con tal calidad, por tener una participación accionaria en el capital social, conforme a lo estipulado en el artículo 71 fracción VIII de la LAASSP.

7. [bookmark: _Toc180668714]DE LA ADJUDICACIÓN.

La adjudicación será por partida completa conforme al ANEXO 26 (VEINTISEIS)  ANEXO TECNICO, Apéndices, ANEXO 26 (VEINTISEIS) TERMINOS Y CONDICIONES, al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme al criterio de evaluación establecido, con los requisitos legales-administrativos, técnicos y económicos de la Convocatoria. 

Sólo se podrá adjudicar el contrato al licitante o licitantes cuyas proposiciones cumplieron los requisitos legales, su propuesta técnica obtuvo igual o más puntuación o unidades porcentuales a la mínima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta económica dé como resultado la mayor puntuación o unidades porcentuales, después de haberse efectuado el cálculo correspondiente de acuerdo con el objeto de la contratación.

En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de Mipymes nacionales cooperativas, organismos del sector social de la economía certificados por el Instituto Nacional de la Economía Social, incluyendo aquellos cuyo objeto sea la inclusión laboral de mujeres y personas vulnerables y las constituidas o conformadas por grupos de atención prioritaria, que cuenten con documento de constitución y registro emitido conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

De no actualizarse los supuestos de los párrafos anteriores; y, en caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación, o no haber empresas del Sector antes señalado, y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación, conforme a los artículos 48 de la LAASSP y 102 de su Reglamento. 

En el caso de las proposiciones presentadas por medios electrónicos, el sorteo por insaculación se realizará a través de COMPRAS MX, conforme a las disposiciones administrativas que emita la SABG.

8. [bookmark: _Toc180668715]INCONFORMIDADES.

De acuerdo con lo dispuesto en artículo 95 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad en las oficinas de la SABG ubicadas en Avenida de los Insurgentes Sur 1735, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, México, Ciudad de México o ante el Órgano Interno de Control en el IMSS ubicado en Av. Revolución número 1586, Colonia San Ángel, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, C.P. 01000, Ciudad de México.

Asimismo, se señala que tales inconformidades podrán presentarse mediante la Plataforma COMPRAS MX en la dirección electrónica https://upcp-COMPRAS MX.hacienda.gob.mx/ Lo anterior, contra actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento. 

9. [bookmark: _Toc525225679][bookmark: _Toc180668716]CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN, PARTIDA(S), O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTA.

Con fundamento en el artículo 51 de la LAASSP, la Convocante podrá cancelar la presente licitación, o partida(s) o concepto(s), incluidos en ésta, por caso fortuito o fuerza mayor; de igual manera se podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al IMSS, previo a la comunicación del fallo por parte del Área Requirente.

10. [bookmark: _Toc180668717]DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTO DESIERTO Y/O PARTIDA DESIERTA

Con fundamento en el artículo 51 de la LAASSP y 106 del Reglamento se podrá declarar desierta la Licitación en los siguientes casos:

a) Cuando el día del acto de presentación y apertura de proposiciones, ningún licitante envíe proposición a través de la Plataforma COMPRAS MX.
b) Cuando la totalidad de las proposiciones recibidas no reúnan los requisitos solicitados en esta convocatoria de la Licitación.
c) Cuando la totalidad de las proposiciones se encuentren condicionadas en alguna de sus partes.
d) Cuando la totalidad de las proposiciones recibidas para una partida en específico no reúnan los requisitos solicitados en esta convocatoria de la Licitación.

11. [bookmark: _Toc180668718]FORMATOS QUE FACILITARÁN Y AGILIZARÁN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

	NÚMERO
	DESCRIPCIÓN

	DOCUMENTACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA

	ANEXO 1
	ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA 

	ANEXO 2
	ESCRITO DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE

	ANEXO 3
	ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS  71 Y 90 DE LA LAASSP

	ANEXO 4
	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

	ANEXO 5
	ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)

	ANEXO 6
	MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

	ANEXO 7
	MODELO DE CONTRATO

	ANEXO 8
	ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE

	ANEXO 9
	ACEPTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX

	ANEXO 10
	ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES

	ANEXO 11
	AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR SU OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO (32-D) ANTE EL IMSS

	ANEXO 12
	INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL

	ANEXO 13
	MANIFESTACIÓN QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS.

	ANEXO 14
	DECLARACIÓN DE NO COLUSIÓN. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

	ANEXO 15
	PROPUESTA ECONÓMICA

	ANEXO 16
	NOTA OCDE

	ANEXO 17
	“REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

	ANEXO  18
	“REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

	ANEXO  19
	RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA

	ANEXO 20
	AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

	ANEXO 21
	MANIFESTACIÓN REFERENTE A LOS VÍNCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS, LABORALES, PROFESIONALES, PERSONALES O DE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD, O AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO, CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS

	ANEXO  22
	MANIFESTACIÓN REFERENTE A QUE NO EJECUTA CON OTRO PARTICIPANTE ACCIONES QUE IMPLIQUEN O TENGAN POR OBJETO OBTENER UN BENEFICIO O VENTAJA INDEBIDA EN EL PROCEDIMIENTO

	ANEXO  23
	MANIFESTACIÓN REFERENTE A QUE EN CASO DE RESULTAR GANADOR, NO PODRÁ SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO

	ANEXO 24
	MANIFESTACIÓN REFERENTE AL  REGISTRO ELECTRÓNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES

	ANEXO 25
	MANIFIESTO DE NACIONALIDAD 

	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

	ANEXO 26
	ANEXO TÉCNICO (EN FORMATO WORD Y PDF).

	ANEXO 27
	TÉRMINOS Y CONDICIONES (EN FORMATO WORD Y PDF).



12. [bookmark: _Toc180668719]NOTA INFORMATIVA OCDE.

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

Esta nota es de carácter informativa por lo que no deberá incluirse en la proposición y no será causal de desechamiento la no presentación de la misma. ANEXO 16 (DIECISÉIS) “NOTA OCDE”

13. [bookmark: _Toc22644751][bookmark: _Toc180668720]PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES.

Se hace del conocimiento de los licitantes que en el presente procedimiento se observará el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones contenido en el Acuerdo por el que se expidió el mismo, publicado en el DOF el 20 de agosto de 2015, modificado mediante los similares de fecha 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, mismo que puede ser consultado en la sección de la SABG, en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx) a través de la liga www.gob.mx/sfp. En ese sentido se informa que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme las disposiciones jurídicas aplicables. 

Asimismo, de conformidad con el numeral 2 del Anexo Segundo del referido Acuerdo se hace de conocimiento a los interesados en participar en el presente procedimiento que, tratándose de personas físicas, podrán formular un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tenga la propia persona con el o los servidores públicos siguientes:

I. Presidente de la República; II. Secretarios de Estado; III. Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República; IV. Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal; V. Procurador General de la República; VI. Titulares de entidades; VII. Titulares de órganos reguladores coordinados; VIII. Subprocuradores o titulares de fiscalías especializadas; IX. Comisionados adscritos a órganos reguladores coordinados; X. Subsecretarios, oficiales mayores, consejeros adjuntos, titulares de órganos administrativos desconcentrados, titulares de unidad y directores generales en las dependencias; XI. Directores generales, gerentes, subgerentes, directores o integrantes de los órganos de gobierno o de los comités técnicos de las entidades, y XII. Personal que interviene en contrataciones públicas, en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, incluidos en el Registro que lleva la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Los particulares personas morales, podrán formular por medio de sus representantes legales un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas que a continuación se señalan, con el o los servidores públicos señalados en el párrafo que antecede:

a) Integrantes del consejo de administración o administradores; 
b) Director general, gerente general, o equivalentes; 
c) Representantes legales, y 
d) d) Personas físicas que posean directa o indirectamente cuando menos el diez por ciento de los títulos representativos del capital social de la persona moral.

En ambos casos, los particulares formularán el manifiesto a través de la dirección electrónica www.gob.mx/sfp y/o https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto, mismo que será necesario presentar como parte de su proposición, de conformidad con la Guía de Operación del Sistema del Manifiesto de los Particulares, disponible en la misma dirección electrónica. A través de dicho medio electrónico los particulares podrán también denunciar presuntos conflictos de interés de los que tengan conocimiento, enunciando las pruebas con las que en su caso cuenten.

Por otra parte, se informa que de conformidad con el numeral 10 de dicho Anexo Segundo, los licitantes podrán presentar una declaración de integridad en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de realizar conductas contrarias a las disposiciones jurídicas aplicables.

Finalmente, se informa que los particulares tienen derecho a presentar queja o denuncia por el incumplimiento de las obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos, ante el Órgano Interno de Control en el IMSS, o bien, a través del Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas, establecido mediante el Acuerdo publicado en el DOF el día 9 de diciembre de 2015.

14. [bookmark: _Toc180668721]AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

En atención al principio de máxima publicidad establecido en la LFTAIP y en relación a los artículos 110, 113 y 117 de dicho ordenamiento, se notifica a las personas morales participantes que no se considerará reservada o confidencial la información que se encuentre en los registros públicos o en fuentes de acceso público, como es el caso de las contrataciones gubernamentales, ya que la información se genera y registra en “Plataforma COMPRAS MX”, no requiriéndose el consentimiento del titular de la información para permitir el acceso a la misma a través de una versión pública.

En ese tenor, conforme a los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elaboración de Versiones Públicas publicados en el DOF el día 15 de abril de 2016 y sus modificaciones del 29 de julio de 2016, para efecto de las publicaciones en versión pública, se testará la información clasificada como confidencial.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 68 de la LFTAIP, en relación con el artículo 70, fracción XXVIII de la LGTAIP, la información de “La Licitación”, así como la versión pública de los requisitos y de la propuesta técnica y económica que presenten los licitantes, será de carácter público una vez emitido el Fallo y publicado en “La Plataforma COMPRAS MX”, conforme a los criterios emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Se informa a los licitantes el AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, el cual se encuentra en el ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE), dicho anexo únicamente es de carácter informativo. 

ÁREA CONTRATANTE

[bookmark: _GoBack]

L.E.M. EMMANUEL HERNANDEZ GODINEZ
TITULAR DE LA COORDINACIÓN
DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

























ANEXO 1 (UNO) 
ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA
	(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)	

            (nombre)             , manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido verificados; así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme y suscribir la proposición en la presente Licitación Pública Electrónica Nacional No.__________________ a nombre y representación de: (persona física o moral).

	Registro Federal de Contribuyentes:
Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del licitante o prestador de servicios)
Calle y número:
Colonia:                                                    Demarcación Territorial:
Código Postal:                                          Entidad federativa:
Teléfono:                                                Fax:
Correo electrónico (de la empresa participante):
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                Fecha:             Duración:              
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:
Relación de socios o asociados.-
Apellido Paterno:                                    Apellido Materno:                           Nombre(s):

Descripción del objeto social:
Reformas al acta constitutiva:
Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.



DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE
	Nombre completo del apoderado o representante:

	Dirección del apoderado o representante:

	Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

	Escritura pública número:
	Fecha:

	Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó:



Asimismo, manifiesto que el domicilio señalado es el lugar donde recibiré toda clase de notificaciones que resulten del contrato y convenios que celebren, los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito, deberán ser comunicados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen. Adicionalmente acepto que las notificaciones se realizarán de acuerdo a las establecidas en los artículos 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Nota: Los licitantes extranjeros para acreditar su personalidad, deberá incorporar los datos equivalentes, considerando las disposiciones aplicables en el país de que se trate, manifestando además, bajo protesta de decir verdad, que los documentos entregados cumplen con los requisitos necesarios para acreditar la existencia de la persona moral y del tipo o alcances jurídicos de las facultades otorgadas a sus representantes legales, en caso de no ser licitante extranjero podrá eliminar esta nota.

Protesto lo necesario

(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de ______ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______
(Lugar y fecha)
ANEXO 2 (DOS) 
ESCRITO DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

________, a _____ de ___________________ del 20___.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

El (la) C. __________ (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) __________, en su carácter de representante legal de la empresa _____ (NOMBRE DEL LICITANTE) _________, personalidad que acredita mediante la escritura pública No. __ (NUMERO DE INSTRUMENTO) _______, de fecha __ (DÍA) __ de ___ (MES) ___ de __ (AÑO) ___, protocolizada por el Notario Público/Corredor Público _________ (NOMBRE DE LA PERSONA QUE EMITE EL INSTRUMENTO) _________ Titular de la Notaría No. __ (NÚMERO DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______ de _____ (UBICACIÓN DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______, autorizó expresamente al Instituto Mexicano del Seguro Social que mediante las áreas correspondientes realice toda clase de notificaciones a mi representada a través de medios de comunicación electrónica respecto de la Licitación Pública Electrónica Nacional No. ____________, para la contratación del ______________, específicamente a los correos electrónicos _________________ y ___________.

Lo anterior, se realiza de conformidad con el artículo 35, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de manera supletoria al artículo 13 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
	
Atentamente


(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______

Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO 3 (TRES) 
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

________, a _____ de ___________________ del 20___.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

_________ (Nombre de la persona facultada) __________ con las facultades que la empresa denominada _______________________________________ me otorga. Declaro Bajo Protesta de Decir Verdad lo siguiente: 

Que el suscrito, socios y accionistas y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento, quien participa como licitante, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los artículos 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Licitación Pública Nacional (NÚMERO).

En el entendido que de no manifestarme con veracidad, aceptó que ello sea causa de rescisión administrativa del contrato celebrado con la dependencia o entidad que corresponda.

Atentamente



(Nombre y firma del representante lega/persona facultada l)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______

Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.
ANEXO 4 (CUATRO) DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

___________, ______de___________de_____________

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 29 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, fracción VI, inciso f) y penúltimo párrafo del 39 de su Reglamento; y para efectos de presentar proposición y en su caso poder celebrar el contrato respectivo con este Instituto en relación a la Licitación Pública Electrónica Nacional No. _________________

Me permito manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que la empresa que represento se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; asimismo que dicha empresa por sí misma o por interpósita persona, se abstendrá de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica.

(EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA, DEBERÁ SUSTITUIR EL PÁRRAFO ANTERIOR POR LO SIGUIENTE: “Me permito manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que me abstendré por sí mismo o a través de interpósita persona, de adoptar conductas que induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; asimismo me abstendré por sí mismo o por interpósita persona, de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica.”) EN CASO DE NO SER PERSONA FÍSICA PODRÁ ELIMINAR ESTE PÁRRAFO.

Me permito manifestar que mi representada, así como el(los) producto(s) y servicios que oferto no se encuentran sancionados la SSA y COFEPRIS.

Me permito manifestar que mi representada se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al IMSS de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional.

Atentamente

(Nombre y firma del representante lega/persona facultada l)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______
Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato
ANEXO 5 (CINCO)
ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)

_________ de __________ de _______ (1)

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

Me refiero al procedimiento de _________ (3) ________ No. ________ (4) _______ en el que mí representada, la empresa_________ (5) ________, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________ (6) ________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________ (7) ________, con base en lo cual se estratifica como una empresa _________ (8) ________.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por los artículos 4 fracción, 69, 70 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y demás disposiciones aplicables.

___________ (9) ____________
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INSTRUCTIVO DE LLENADO

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

	NUMERO
	DESCRIPCIÓN

	1
	Señalar la fecha de suscripción del documento.

	2
	Anotar el nombre de la institución convocante.

	3
	Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas.

	4
	Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por la Plataforma COMPRAS MX.

	5
	Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.

	6
	Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.

	7
	Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora

Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación.

Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos.

	8
	Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior. 

	9
	Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.



[bookmark: _Toc460500938]
ANEXO 6 (SEIS)
MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

(NOTA: EN CASO DE QUE EL LICITANTE NO PARTICIPE DE MANERA CONJUNTA, 
NO INTEGRARÁ ESTE ANEXO A SU PROPOSICIÓN Y NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO)

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

1. “El Participante A”, declara que:

1.1	Nombre del participante: ___________________

1.2	Es una sociedad legalmente constituida, de conformidad con las leyes mexicanas, según consta en el testimonio de la escritura pública (póliza) número ____, de fecha ____, otorgada ante la fe del Lic. ____ Notario (Corredor) Público Número ____, del ____, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de ______, en el folio mercantil ____ de fecha _____.

El acta constitutiva de la sociedad ____ (si/no) ha tenido reformas y modificaciones.
Nota: en su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

Los nombres de sus socios son:

_____________________ con Registro Federal de Contribuyentes _____________.

1.3 Tiene los siguientes registros oficiales: Registro Federal de Contribuyentes Número ______________________ y Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social Número _________________________.

1.4 Su representante legal con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente convenio, de conformidad con el contenido del testimonio de la escritura pública número ____ de fecha ____, otorgada ante la fe del Lic. ______ Notario Público Número ___, del _____ e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en el folio mercantil número _____ de fecha ____, manifestando bajo protesta de decir verdad, que dichas facultades no le han sido revocadas, ni limitadas o modificadas en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente instrumento jurídico.

Nombre del representante legal es ______________.

1.5	Su objeto social, entre otros corresponde a: ___________; por lo que cuenta con los recursos financieros, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio.

1.6 	Señala como domicilio legal para todos los efectos que deriven del presente convenio, el ubicado en: __________________________________.

2. “El Participante B”, declara que:

2.1	Nombre del participante: ___________________

2.2	Es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes de los estados unidos mexicanos, según consta el testimonio (póliza) de la escritura pública número ___, de fecha ___, pasada ante la fe del Lic. ____ Notario (Corredor) Público Número ___, del __, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en el folio mercantil número ____ de fecha ____.

El acta constitutiva de la sociedad __ (si/no) ha tenido reformas y modificaciones.

Nota: en su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

Los nombres de sus socios son:
_____________________ con Registro Federal de Contribuyentes ____.

2.3	Tiene los siguientes registros oficiales: Registro Federal de Contribuyentes Número___________ y Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social Número______________.

2.4	Su representante legal, con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente convenio, de conformidad con el contenido del testimonio de la escritura pública número ____ de fecha _____, pasada ante la fe del Lic. _____ Notario Público Número _____, del _____ e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en el folio mercantil número _____ de fecha ____, manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, ni limitadas o modificadas en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente instrumento jurídico.

Nombre del representante legal es ______________.

2.5	Su objeto social, entre otros corresponde a: ___________; por lo que cuenta con los recursos financieros, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio.

2.6	Señala como domicilio legal para todos los efectos que deriven del presente convenio, el ubicado en: ___________________________

(Mencionar e identificar a cuántos integrantes conforman la participación conjunta para la presentación de proposiciones).

3. “Las Partes” declaran que:

3.1	Conocen los requisitos y condiciones estipuladas en la convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Nacional Número ____________.

3.2	Manifiestan su conformidad en formalizar el presente convenio, con el objeto de participar conjuntamente en la licitación, presentando proposición técnica y económica, cumpliendo con lo establecido en la convocatoria de la licitación y con lo dispuesto en los artículos 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 44 de su Reglamento.


Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.- “Participación Conjunta”.

“Las Partes” convienen, en conjuntar sus recursos técnicos, legales, administrativos, económicos y financieros para presentar proposición técnica y económica en la Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados número _________ y en caso de ser adjudicatario del contrato, se obligan a prestar el servicio objeto del convenio, con la participación siguiente:

Participante “A”: 
(Los integrantes que conforman la participación conjunta para la presentación de proposiciones deberán describir las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones).

Segunda.- Representante Común y Obligado Mancomunado o Solidario, según convenga (elegir sólo uno)

“Las Partes” aceptan expresamente en designar como representante común a (nombre de alguno de los integrantes del consorcio) ____________, representado legalmente por el (la) C. __________________, así como el señalamiento de un domicilio común del consorciado para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en ___________________________; a través del presente instrumento, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con las proposiciones técnica y económica en el procedimiento de licitación, así como para suscribir dichas proposiciones.
Asimismo, convienen entre sí en constituirse en forma _____ (mancomunada o solidaria, según convenga. Elegir sólo uno) _______ para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente convenio, con relación al contrato que sus representantes legales firmen con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), derivado del procedimiento de contratación de la Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados No. __________________, aceptando expresamente en responder ante el IMSS por las proposiciones que se presenten y, en su caso, de las obligaciones que deriven de la adjudicación del contrato respectivo.

Tercera.- Del Cobro de las Facturas.

“Las Partes” convienen expresamente, que “El Participante______ (nombre del participante a quien se designa), quien será el único facultado para emitir las facturas relativas al servicio que se preste con motivo del contrato que se derive de la Licitación Pública Nacional número _________.

Cuarta.- Vigencia.

“Las Partes” convienen, en que la vigencia del presente convenio será del período durante el cual se desarrolle el procedimiento de la Licitación Pública Electrónica Nacional Número ______, incluyendo, en su caso, de resultar adjudicados, del contrato, el plazo que se estipule en éste y el que pudiera resultar de convenios de modificación.

Quinta.- Obligaciones.

“Las Partes” convienen en que en el supuesto de que cualquiera de ellas que se declare en quiebra o en suspensión de pagos, no las libera de cumplir con sus obligaciones, por lo que cualquiera de ellas que subsista, acepta y se obliga expresamente a responder ____ (mancomunada o solidaria, según convenga. Elegir sólo uno) _______ las obligaciones contractuales a que hubiere lugar.

“Las Partes” aceptan el presente convenio, en el supuesto de que se adjudique el contrato a los integrantes que presentaron una proposición conjunta, el presente convenio formará parte del contrato respectivo, deberá constar en escritura pública, cuando únicamente sea firmado por el representante común, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes




Leído que fue el presente convenio por “Las Partes” y enterados de su alcance y efectos legales, aceptando que no existió error, dolo, violencia o mala fe, lo ratifican y firman, de conformidad en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo, el día ___________ de _________ de 20___.





	“El Participante A”




	

	“El Participante B”
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del Apoderado Legal
	
	Nombre y Cargo
del Apoderado Legal




ANEXO 7 (SIETE) MODELO DE CONTRATO
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)








Nota: El modelo de contrato podrá ser descargado de la siguiente liga:  





· https://upcp-COMPRAS MX.buengobierno.gob.mx/Modelos_Contratos.html
























ANEXO 8 (OCHO) 	
ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE
PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

________, a _____ de ___________________ del 20___.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

El (la) C. __________ (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) __________, en su carácter de representante legal de la empresa _____ (NOMBRE DEL LICITANTE) _________, personalidad que acredita mediante la escritura pública No. __ (NUMERO DE INSTRUMENTO) _______, de fecha __ (DÍA) __ de ___ (MES) ___ de __ (AÑO) ___, protocolizada por el Notario Público/Corredor Público _________ (NOMBRE DE LA PERSONA QUE EMITE EL INSTRUMENTO) _________ Titular de la Notaría No. __ (NÚMERO DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______ de _____ (UBICACIÓN DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______, autorizó expresamente al Instituto Mexicano del Seguro Social que mediante las áreas correspondientes realice toda clase de notificaciones a mi representada en el (los) domicilio(s) ubicados en calle ______, número ______,colonia _______ código postal ______, municipio _____, estado_______ respecto de la Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados No. _________________, para la contratación del _________________. 

En consecuencia, manifiesto que el (los) domicilio(s) señalado(s) es (son) el lugar donde recibiré toda clase de notificaciones que resulten del contrato y convenios que celebren, los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito, deberán ser comunicados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

 Adicionalmente acepto que las notificaciones se realizarán de acuerdo a las establecidas en los artículos 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Atentamente



(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______

Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.

[bookmark: _Toc86684976]ANEXO 9 (NUEVE)
ACEPTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

El (la) C. __________ (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) __________, en su carácter de representante legal de la empresa _____ (NOMBRE DEL LICITANTE) _________, personalidad que acredita mediante la escritura pública No. __ (NUMERO DE INSTRUMENTO) _______, de fecha __ (DÍA) __ de ___ (MES) ___ de __ (AÑO) ___, protocolizada por el Notario Público/Corredor Público _________ (NOMBRE DE LA PERSONA QUE EMITE EL INSTRUMENTO) _________ Titular de la Notaría No. __ (NÚMERO DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______ de _____ (UBICACIÓN DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______, manifiesto la aceptación de que se tendrán como no presentada mi proposición y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al IMSS, en términos de lo dispuesto por el numeral 29 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado Plataforma COMPRAS MX”, respecto de Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados No. __________________, para la contratación del _________________. 

Atentamente



(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______

Nota: 	En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.
	


ANEXO 10 (DIEZ) 	
ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

El (la) C. __________ (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) __________, en su carácter de representante legal de la empresa _____(NOMBRE DEL LICITANTE) _________, personalidad que acredita mediante la escritura pública No. __ (NUMERO DE INSTRUMENTO) _______, de fecha __ (DÍA) __ de ___ (MES) ___ de __ (AÑO) ___, protocolizada por el Notario Público/Corredor Público _________ (NOMBRE DE LA PERSONA QUE EMITE EL INSTRUMENTO) _________ Titular de la Notaría No. __ (NÚMERO DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______ de _____ (UBICACIÓN DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______, manifiesta lo siguiente: 

Mi representada, acepta y conoce en su totalidad la Convocatoria y Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados No. __________________, para la contratación del _________________, por lo que cualquier modificación a las mismas, fue considerada por mi representada para la elaboración de mi proposición, de conformidad con el artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Atentamente




(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______

[bookmark: _Toc86684975]Nota: 	En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.
ANEXO 11 (ONCE) 	
AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR SU OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO (32-D) ANTE EL IMSS
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

________________, a _de ________ de____

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

Quien al calce suscribe en mi carácter de (marque solo uno):

[   ]	Persona Física 

[   ]	Representante Legal de Persona Moral 

[   ]	Persona física, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes: _____________________________________________________________.

[   ]	Representante Legal de Persona Moral, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes: ___________________________________.

Y con relación al procedimiento de contratación número___________________________________ AUTORIZO que los funcionarios del IMSS puedan acceder mediante los sistemas electrónicos que para tales efectos disponga la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la consulta en tiempo real y en línea de opinión de cumplimiento en materia de contribuciones de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo anterior, respecto del de la voz, de mi representada y/o mis representadas según corresponda. 

En el entendido de que, de existir discrepancia entre la información consultada por los servidores públicos del IMSS y la(s) opinión(es) de cumplimiento presentada(s) por el de la voz al momento de formalizar el instrumento jurídico respectivo, y aplicando el principio pro homine, prevalecerá(n) la(s) que favorezca(n) al de la voz, a mi representada y/o mis representadas según corresponda.

Atentamente



(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
[bookmark: _Toc455663489][bookmark: _Toc460500948]Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______
ANEXO 12 (DOCE)
INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

________________, a _de ________ de____

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

___ (Nombre) ______, en mi carácter de _________________________, de la ___ (Persona Moral) ___, manifiesto por medio de la presente que los documentos contenidos en mi propuesta y remitida a la convocante para la Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados No. ________________________________________ contiene información de carácter Confidencial y Comercial Reservada, de conformidad con lo siguiente:

	No.
	Documento (1)
	Información a clasificar (2)
	Fundamentación 
(3)
	Motivación 
(4)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(1) Señalar el documento de la proposición que contiene información clasificada.
(2) Precisar que rubro o información del documento es sujeto de clasificación por contener información reservada o confidencial.
(3) Indicar en qué artículos de la LFTAIP, LGTAIP o demás disposiciones reglamentarias aplicables, fundamenta la clasificación de la información, ya sea reservada o confidencial.
(4) Indicar los motivos y/o razones por los cuales la información señalada debe ser considerada en alguno de los supuestos de clasificación.

(El licitante deberá de fundamentar y motivar cada uno los numerales de su propuesta administrativa-legal y/o técnica que considere información reservada y/o confidencial. Cabe señalar que de no clasificarse la información por parte del Licitante en los términos antes señalados, la información presentada como parte de su proposición administrativa - técnica - legal - económica tendrá tratamiento de información de carácter público, de conformidad con lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP, así como el numeral Cuadragésimo del “ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas” publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de abril del 2016 .)

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______
[bookmark: _Toc515873603][bookmark: _Toc474930465]Nota: 	En caso de que el LICITANTE sea persona física adecuar el formato 
ANEXO 13 (TRECE)
MANIFESTACIÓN QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS.
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

________________, a _de ________ de____

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

LICITACIÓN PÚBLICA No. ________

___ (Nombre del representante legal) ______, en mi carácter de _______ (carácter que ostenta) __________________, de la ________ (Persona Moral) _________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el representante, los socios o accionistas, y los administradores y/o consejo de administración descritos a continuación: 

	Nombre
	Carácter que ostenta
(Representante Legal, los socios o accionistas, y los administradores y/o consejo de administración)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Las personas descritas con antelación no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público o que a pesar de desempeñarlo, no se actualiza un Conflicto de Interés de conformidad a los señalado en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para la formalización del contrato derivado del procedimiento de Licitación Pública Electrónica Nacional No. _____________________ 

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______

Nota: 	En caso de que el LICITANTE sea persona física adecuar el formato.

[bookmark: _Toc474930466]
ANEXO 14 (CATORCE) 
DECLARACIÓN DE NO COLUSIÓN. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
	
____________________ [Nombre del representante o representante común de ser éste el caso], en representación de ____________ [Nombre de la persona física o moral] (en adelante, e indistintamente, el “Oferente” o “Licitante”), presento la oferta adjunta (en adelante, la “Oferta”): 

Para:
_______________________________________________
[Nombre y Clave del proceso en que participa]

Convocado por:
________________________________________________________________
[Nombre de la Convocante] (En adelante, la “Autoridad Convocante”),

Vengo a presentar por mí y en representación del Oferente, la siguiente declaración de integridad (en adelante, la “Declaración de No Colusión”):

He leído y entiendo los términos de la presente Declaración de No Colusión;

Comprendo que la Oferta que se acompaña será desechada si la Declaración de No Colusión no es verídica y no se ajusta al contenido referido;

Comprendo que si la Declaración de No Colusión no es verídica me expongo a incurrir personalmente y a comprometer la responsabilidad de mi representada, en ilícitos de carácter civil, penal y administrativo, y en especial de las penas en que incurre quien declara con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, en términos del artículo 247 fracción I del Código Penal Federal. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que en términos de las legislaciones aplicables a este procedimiento se contemplan;

Conozco la Ley Federal de Competencia Económica, en particular lo previsto en los artículos 9º y 35 fracciones I, IV, IX y X, así como el artículo 254 bis del Código Penal Federal;

Cada persona cuya firma aparece en la Oferta que se acompaña ha sido autorizada por el Oferente para definir los Términos y Condiciones de la Oferta y para firmarla, en su representación;

Para los propósitos de la presente Declaración de No Colusión y de la Oferta que se acompaña, entiendo que la palabra “Competidor” comprenderá cualquier persona física o moral, además del Oferente, afiliado o no con el Oferente, que:

Haya presentado o pueda presentar una Oferta en el presente proceso;
Podría potencialmente presentar una Oferta en el mismo proceso;

El Oferente declara que (maque con una X uno de los Siguientes cuadros):

[   ] se ha presentado a este proceso en forma independiente si mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo, combinación o convenio con Competidor alguno;

[   ] sí ha entablado consultas, comunicaciones, arreglos, combinaciones, acuerdos o convenios con uno o más competidores respecto de esta Convocatoria. En el documento(s) adjunto(s) declara toda información detallada, incluyendo los nombres de los Competidores y la naturaleza y razones de tales consultas, comunicaciones, acuerdos o convenios. [La información es especialmente relevante cuando la Oferta involucre propuestas conjuntas o esquemas de subcontratación. En este supuesto, se deberán incluir los Términos y Condiciones en que participarán las personas involucradas];

En particular y sin limitar la generalidad de los párrafos 7 (a) o 7 (b), no ha habido consulta, comunicación, acuerdo, arreglo, combinación o convenio con Competidor alguno en relación a:

Precios;
Métodos, factores o fórmulas empleadas para la determinación de precios;
La intención o decisión de presentar o no una Oferta; o bien
La presentación de una oferta que no cumple con las especificaciones del presente proceso; a excepción de lo expresamente estipulado en el párrafo 7 (b) anterior;

Además, no ha existido consulta, comunicación, acuerdo o convenio con Competidor alguno en cuanto a calidad, cantidad, especificaciones o detalles de envío de los productos o servicios referidos en este proceso, a excepción de lo que expresamente autoriza la Autoridad Convocante o conforme a los hechos relevados en concordancia con el párrafo 7 (b) anterior;

Los términos de la Oferta que se adjunta no han sido ni serán revelados por el Oferente, para conocimiento de algún Competidor, en forma directa o indirecta con el objeto o efecto de manipular, fijar, o concentrar precios; manipular, establecer o concertar métodos, factores o fórmulas empleadas para la determinación de precios; afectar o inducir la intención o decisión de presentar o no una Oferta; o bien la presentación de una oferta que no cumple con las especificaciones del presente proceso.

Además, los términos de la oferta que se adjunta no han sido ni serán revelados por el Oferente, para conocimiento de algún Competidor, en forma directa o indirecta con el objeto o efecto de manipular, fijar, o concertar la calidad, cantidad, especificaciones o detalles de envío de los productos o servicios referidos en este proceso o conforme a lo expuesto en el párrafo 7 (b) anterior.

Asimismo, manifiesto que:

Mi representada [   ] SI [   ] NO ha sido investigada o formado parte de un expediente de investigación por la Comisión Federal de Competencia Económica, independientemente del resultado de dicha investigación. 

Mi representada [   ] SI [   ] NO ha sido sancionada (independientemente de que la sanción se hubiera controvertido en alguna instancia judicial o extrajudicial y del resultado del recurso que se hubiera interpuesto) por la Comisión Federal de Competencia Económica o por algún tribunal o autoridad competente en la materia, y en términos de lo dispuesto por los Capítulos II o IV del Título VII de la Ley Federal de Competencia Económica. 

Alguno(s) [   ] Ninguno [   ] de mis socios, comisarios, consejeros, administradores, directorios, gerentes, directivos, ejecutivos, agentes, representantes o apoderados y, en general, personas que incidan en el control efectivo de mi representada ha sido (o se encuentra) inhabilitado por la Comisión Federal de Competencia Económica en términos de la Fracción X del Articulo 127 de la Ley Federal de Competencia Económica, o ha sido sancionado por la Comisión Federal de Competencia Económica o por algún tribunal o autoridad competente en la materia, y en términos de los Capítulos II o IV del Título VII de la Ley Federal de Competencia Económica. 






________________________________________
(Nombre y Firma)
[bookmark: _Toc474930454](Fecha)
ANEXO 15 (QUINCE)
PROPUESTA ECONÓMICA 
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Se solicita enviar el presente documento a través de Plataforma COMPRAS MX en formato editable Excel y en PDF.

LICITACIÓN PUBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. 
	FECHA
	DIA
	MES
	AÑO


	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE ________________________________________________________________
R.F.C.________________________________________________________________________________________________
	
	
	

	DOMICILIO: ___________________________
	           NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS:__________________
	
	
	

	TELÉFONO:_______________________________________
CORREO ELECTRÓNICO  _________________________
	FAX ________________________________________

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	LOS BIENES PROPUESTOS SE APEGAN A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA POR EL IMSS Y QUE SE INDICAN EN EL REQUERIMIENTO DE LA CONVOCATORIA 
	
	
	



	PARTIDA
	C L A V E  SAI
	Descripción
	Presentación
	Marca
	País de Origen
	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE
	CANTIDAD REQUERIDA
	PRECIO OFERTADO
	IMPORTE TOTAL CANT MIN
	IMPORTE TOTAL CANT MAX

	
	Gpo
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	SUB – TOTALES
	 
	 

	I.V.A.
	 
	 

	IMPORTES TOTALES
	 
	 




EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICION Y QUE LOS PRECIOS COTIZADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PROPUESTO SE APEGA A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA POR EL IMSS

ATENTAMENTE
__________________________________________
[bookmark: _Toc180668722](NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL)


[bookmark: _Toc162367287][bookmark: _Toc150857328][bookmark: _Toc151058984]ANEXO 16 (DIECISÉIS) 
[bookmark: _Toc162367281][bookmark: _Toc460500949] NOTA OCDE
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación – la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.
El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

Profundizar las reformas legales que inició en 1999.
Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.
Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

Los contadores públicos: realizar auditorías: no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.
Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

Artículo 222.- Cometen el delito de cohecho:

I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; 

II.- El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código, para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión, y 

III.- El legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite: 

a) La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo;

b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.
Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos a que se refieren los incisos a) y b) de este artículo.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no excedan del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea evaluable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa. 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa. 

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado. 

Capítulo XI
Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 bis.- Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; 
 A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último. 

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el poder legislativo, ejecutivo o judicial o en un órgano público autónomo en cualquier orden o nivel de gobierno de un Estado extranjero, sea designado o electo; cualquier persona en ejercicio de una función para una autoridad, organismo o empresa pública o de participación estatal de un país extranjero; y cualquier funcionario o agente de un organismo u organización pública internacional. 

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta mil días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.
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ANEXO 17 (DIECISIETE)
 FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
____ de _______________ de ______ (1)
________(2)____________
PRESENTE.
Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta.
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de Licitaciones Públicas Electrónicas Internacionales Bajo Cobertura de Tratados suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la clave ____(6)______, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contarán con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65%*, o __(7)___% como caso de excepción.
De igual forma, manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 87 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la Convocante. 
	ATENTAMENTE
________________(8)_____________


*Este porcentaje deberá adecuarse conforme a los incrementos previstos en la cuarta de las reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebran las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 
	NUMERO
	DESCRIPCIÓN

	1
	Señalar la fecha de suscripción del documento.

	2
	Anotar el nombre de la dependencia o entidad que invita o convoca.

	3
	Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, Licitaciones Públicas Electrónicas Internacionales Bajo Cobertura de Tratados suscritos por los Estados Unidos Mexicanos o invitación a cuando menos tres personas.

	4
	Indicar el número respectivo.

	5
	Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante.

	6
	Señalar el número de clave que corresponda.

	7
	Establecer el porcentaje correspondiente al Capítulo III, de los casos de excepción al contenido nacional, de las “Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”.

	8
	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.



NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.

ANEXO 18 (DIECIOCHO)
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
____ de _______________ de ______ (1) ________(2)____________
PRESENTE.
Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta.
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de Licitaciones Públicas Electrónicas Internacionales Bajo Cobertura de Tratados suscritos por los Estados Unidos Mexicanos suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, bajo la clave(s) número ____(6)_____, son originarios de______(7)_____, país que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos el Tratado de Libre Comercio _______(8)______, de conformidad con la regla de origen establecida en el capítulo de compras del sector público de dicho tratado.
Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información.
	ATENTAMENTE
______________(9)______________


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 
	NUMERO
	DESCRIPCIÓN

	1
	Señalar la fecha de suscripción del documento.

	2
	Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante.

	3
	Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, Licitaciones Públicas Electrónicas Internacionales Bajo Cobertura de Tratados suscritos por los Estados Unidos Mexicanos o invitación a cuando menos tres personas.

	4
	Indicar el número de procedimiento respectivo.

	5
	Citar el nombre o razón social o denominación del licitante.

	6
	Señalar el número de clave que corresponda.

	7
	Anotar el nombre del país de origen del bien.

	8
	Indicar el tratado bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento de contratación.

	9
	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.



NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente
		
ANEXO 19 (DIECINUEVE) 	
 RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA

(Se solicita que en el presente documento se indique los folios en que se encuentra cada parámetro en formato PDF)

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

NOMBRE DEL LICITANTE: ___________________________________________

	DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA
	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA
	CUMPLE
	OBSERVACIONES

	
	
	SI
	NO
	

	Acreditamiento de Personalidad Jurídica. Anexo 1
	4.1.1 *
	
	

	Dirección de correo electrónico del licitante. Anexo 2
	4.1.2
	
	

	Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP. Anexo 3
	4.1.3 *
	
	

	Declaración de Integridad. Anexo 4
	4.1.4 *
	
	

	Manifiesto de Nacionalidad. Anexo 25
	4.1.5*
	
	

	Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos Anexo 17 y/o Anexo 18
	4.1.5.1*
	
	

	Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Anexo 5
	4.1.6*
	
	

	Convenio de participación conjunta. Anexo 6
(Solamente en caso de que el licitante participe de manera conjunta)
	4.1.7*
	
	

	Identificación oficial vigente.
	4.1.8
	
	

	Domicilio para recibir notificaciones. Anexo 8
	4.1.9
	
	

	Aceptación de las disposiciones del Plataforma COMPRAS MX. Anexo 9
	4.1.10
	
	

	Aceptación de la Convocatoria y Junta de Aclaraciones. Anexo 10
	4.1.11
	
	

	Manifestación referente a los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad, o afinidad hasta el cuarto grado, con las personas servidoras públicas Anexo 21
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	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA
	CUMPLE
	OBSERVACIONES

	
	
	SI
	NO
	

	Los bienes requeridos, deberán ser nuevos, así como también deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; o bien, deberán cumplir con las características y especificaciones requeridas.

1	Los licitantes deberán acompañar a su proposición técnica los documentos siguientes, a efecto de comprobar la situación jurídica que guarda el Registro Sanitario y/o Certificado de Calidad, mismos que deberán estar referenciados con las claves SAI del bien ofertado a 14 (catorce) dígitos y que este corresponda a los bienes requeridos y ofertados, en caso de requerir.

1.1	Registro Sanitario para aquellos bienes ofertados, de origen Nacional o Internacional, el (los) proveedor(es) deberá(n) adjuntar a su propuesta técnica la documentación conforme a los siguientes términos:
I.	Copia legible del Registro Sanitario vigente expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de partida y clave propuesta. Así como podrá presentar los anexos correspondientes al marbete, que acredite fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del Cuadro Básico.

De ser el caso, se podrá presentar Registro Sanitario legible por familia, mismo que deberá estar referenciado con la clave a 14 (catorce) dígitos del bien ofertado.
	ANEXO 26 (VEINTISÉIS) ANEXO TÉCNICO
Inciso e)
	
	
	

	II.	En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años conforme al Artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar:

a.	Copia simple legible del Registro Sanitario sometido a prórroga.

b.	Copia simple legible del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS.

c.	Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde “Bajo Protesta de Decir Verdad” manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga.

No se omite citar que el Registro Sanitario deberá permanecer vigente al menos durante la vigencia del contrato, el cual podrá ser requerido por el Instituto en cualquier momento o en su defecto presentar copia simple del comprobante (acuse de recibo) del trámite de prórroga solicitada con el que se constate que dicha autorización sanitaria continúa en vigor.
	ANEXO 26 (VEINTISÉIS) ANEXO TÉCNICO
Inciso e)
	
	
	

	En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, el oferente deberá presentar copia legible de la constancia oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo: la cual estará vigente, en tanto la SSA no expida la resolución sobre la solicitud de Registro Sanitario de los productos que estén situados en el anexo UNO del “Acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2011 y/o el licitante podrá presentar Carta en hoja membretada y firmada por el Fabricante en donde “Bajo Protesta de Decir Verdad” manifieste que los bienes ofertados no requieren de Registro Sanitario y se exime del mismo, referenciando en bien con la clave a 14 (catorce) dígitos, en el anexo UNO del “Acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2011. Ello, en el entendido de que si algún licitante presenta el Registro Sanitario, solicitado en los párrafos anteriores de este apartado; la presentación de la simple manifestación no será suficiente para acreditar este punto
	ANEXO 26 (VEINTISÉIS) ANEXO TÉCNICO
Inciso e)
	
	
	

	IV. En caso de los bienes ofertados que estén situados en el anexo DOS del “Acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro   Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2014, el oferente deberá presentar copia legible de la constancia oficial expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, en el que se indique que lo exime del mismo, o en su caso, deberá presentar copia legible de la solicitud que se encuentra bajo trámite ante la SSA, al momento de la publicación del Acuerdo citado y/o el licitante podrá presentar Carta en hoja membretada y firmada por el Fabricante en donde “Bajo Protesta de Decir Verdad” manifieste que los bienes ofertados no requieren de Registro Sanitario y se exime del mismo, referenciando en bien con la clave a 14 (catorce) dígitos, en el anexo DOS del “Acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2014. Ello, en el entendido de que si algún licitante presenta el Registro Sanitario, solicitado en los párrafos anteriores de este apartado; la presentación de la simple manifestación no será suficiente para acreditar este punto.
	ANEXO 26 (VEINTISÉIS) ANEXO TÉCNICO
Inciso e)
	
	
	

	1.2	Certificados de Calidad para los bienes de Equipo Médico, de acuerdo con el Tipo de bien del APENDICE NO. 1 “INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para aquellos bienes ofertados, el (los) proveedor(es) deberá(n) adjuntar a su propuesta técnica la documentación en los términos siguientes: 

1.2.1	Para aquellos Equipos Médicos de acuerdo con el Tipo de bien del APENDICE NO. 1 “INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ofertados de Origen Nacional, el (los) proveedor(es), deberán adjuntar a su proposición técnica la documentación en los términos siguientes:

1.2.1.1	Copia simple del Certificado de calidad ISO-9001 ó ISO-13485 ó TUV, actuales, en el que se deberá identificar tipo de certificado, número de certificado, nombre de la empresa que se certifica, alcance, fecha de emisión, vigencia o fecha de vencimiento, nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado.

1.2.1.2	Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, emitido por la COFEPRIS, en el que se deberá identificar número de oficio de certificación, fecha de emisión, nombre de la empresa que se certifica y/o representante legal, alcance o clasificación, vigencia y/o fecha de vencimiento.

1.2.1.3	En caso de que los bienes ofertados no requieren de Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y que el licitante lo advierta, deberá presentar la notificación oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo y/o el licitante podrá presentar Carta en hoja membretada y firmada por el Fabricante en donde “Bajo Protesta de Decir Verdad” manifieste que los bienes ofertados no requieren de Registro Sanitario y se exime de este Certificado. 

En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar el escrito al que se refiere el inciso que antecede.

1.2.2	Para aquellos Equipos Médicos de acuerdo con el Tipo de bien del APENDICE NO. 1 “INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ofertados de Origen Internacional, el (los) proveedor(es), deberán adjuntar a su proposición técnica la documentación en los términos siguientes:

1.2.2.1	Copia simple del Certificado de calidad ISO-9001 ó ISO-13485 ó TUV, actuales, en el que se deberá identificar tipo de certificado, número de certificado, nombre de la empresa que se certifica, alcance, fecha de emisión, vigencia o fecha de vencimiento, y nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado.

1.2.2.2	Copia simple del Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen,  en el que se deberá identificar tipo de certificado, número de certificado, nombre de la empresa que se certifica, alcance, fecha de emisión, vigencia o fecha de vencimiento. El certificado deberá estar vigente durante la vigencia del contrato. En caso de que su vigencia fenezca una vez iniciado el contrato, se deberá tramitar su renovación ante un Organismo de Certificación acreditado, debiendo enviar copia de éste al Instituto. En este caso, el licitante deberá presentar además del certificado, manifiesto “Bajo Protesta de Decir Verdad”  a que se compromete a gestionar su renovación y a entregarla al área contratante a más tardar a los 5 (cinco) días hábiles posteriores al término de su vigencia original. 
	ANEXO 26 (VEINTISÉIS) ANEXO TÉCNICO
Inciso e)
	
	
	

	1.3	Certificados de Calidad para los bienes de Instrumental, de acuerdo con el Tipo de bien del APENDICE NO. 1 “INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para aquellos bienes ofertados, el (los) proveedor(es) deberá(n) adjuntar a su propuesta técnica la documentación en los términos siguientes: 

1.3.1	Para aquel Instrumental, de acuerdo con el Tipo de bien del APENDICE NO. 1 “INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ofertados de Origen Nacional, el (los) proveedor(es), deberán adjuntar a su proposición técnica la documentación en los términos siguientes:

1.3.1.1	Copia simple del Certificado de calidad ISO-9001 ó ISO-13485 ó TUV, actuales, en el que se deberá identificar tipo de certificado, número de certificado, nombre de la empresa que se certifica, alcance, fecha de emisión, vigencia o fecha de vencimiento, y nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado.

1.3.1.2	Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, emitido por la COFEPRIS, en el que se deberá identificar número de oficio de certificación, fecha de emisión, nombre de la empresa que se certifica y/o representante legal, alcance o clasificación, vigencia y/o fecha de vencimiento.

En caso de que los bienes ofertados no requieren de Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y que el licitante lo advierta, deberá presentar la notificación oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo y/o el licitante podrá presentar Carta en hoja membretada y firmada por el Fabricante en donde “Bajo Protesta de Decir Verdad” manifieste que los bienes ofertados no requieren de Registro Sanitario y se exime de este Certificado. 

1.3.1.3	Constancia o certificado de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, (última versión), en lo que corresponde a:
a) Acabado
b) Composición Química del Acero Inoxidable
c) Dureza
d) Resistencia a la Corrosión 

1.3.2	Para aquel Instrumental, de acuerdo con el Tipo de bien del APENDICE NO. 1 “INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ofertado de Origen Internacional, el (los) proveedor(es), deberán adjuntar a su proposición técnica la documentación en los términos siguientes:

1.3.2.1	Copia simple del Certificado de calidad ISO-9001 ó ISO-13485 ó TUV, actuales, en el que se deberá identificar tipo de certificado, número de certificado, nombre de la empresa que se certifica, alcance, fecha de emisión, vigencia o fecha de vencimiento, y nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado.

1.3.2.2	Copia simple del Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen, en el que se deberá identificar tipo de certificado, número de certificado, nombre de la empresa que se certifica, alcance, fecha de emisión, vigencia o fecha de vencimiento. El certificado deberá estar vigente durante la vigencia del contrato. En caso de que su vigencia fenezca una vez iniciado el contrato, se deberá tramitar su renovación ante un Organismo de Certificación acreditado, debiendo enviar copia de éste al Instituto. En este caso, el licitante deberá presentar además del certificado, manifiesto “Bajo Protesta de Decir Verdad”  a que se compromete a gestionar su renovación y a entregarla al área contratante a más tardar a los 5 (cinco) días hábiles posteriores al término de su vigencia original. 

1.3.2.3	Copia simple del Certificado y/o Constancia de calidad ISO7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes, en el que se deberá identificar tipo de certificado, número de certificado, nombre de la empresa que se certifica, alcance, fecha de emisión, vigencia o fecha de vencimiento, y nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado.

1.3.2.4	Certificado de libre venta vigente, donde señale específicamente que los bienes de consumo ofertados pueden ser utilizados sin restricción de uso en todo el país de origen, emitido por las autoridades sanitarias del país de origen, acompañado de traducción simple al español.

	ANEXO 26 (VEINTISÉIS) ANEXO TÉCNICO
Inciso e)
	
	
	

	1.4	Certificados de Calidad para los bienes de Mobiliario Médico, de acuerdo con el Tipo de bien del APENDICE NO. 1 “INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para aquellos bienes ofertados, el (los) proveedor(es) deberá(n) adjuntar a su propuesta técnica la documentación en los términos siguientes: 

1.4.1	Copia simple del Certificado de calidad ISO-9001 ó ISO-13485 ó TUV vigente,  en el que se deberá identificar tipo de certificado, número de certificado, nombre de la empresa que se certifica, alcance, fecha de emisión, vigencia o fecha de vencimiento, y nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado.

1.4.2	Copia simple del o los Certificado indicados y solicitados en cada una de las Características Técnicas de Descripción indicadas en el APENDICE NO. 1 “INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, así como en el APENDICE NO. 2 “INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO, FICHAS TÉCNICAS”, en el que se deberá identificar tipo de certificado, número de certificado, nombre de la empresa que se certifica, alcance, fecha de emisión, vigencia o fecha de vencimiento, y nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado.

1.4.3	Para los bienes fabricados en su totalidad o que cuenten con componentes en madera, será requisito presentar copia simple del Certificado que acredite el origen, custodia y manejo sustentable de la madera empleada en la fabricación del mobiliario médico y de laboratorio, en el que se deberá identificar tipo de certificado, número de certificado, nombre de la empresa que se certifica, alcance, fecha de emisión, vigencia o fecha de vencimiento, y nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado.

1.4.4	Copia del certificado que acredite el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o Especificación Técnica aplicable, expedido por un Organismo de Certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA). El certificado deberá estar vigente durante la vigencia del contrato. En caso de que el certificado termine su vigencia durante la vigencia del contrato, el licitante deberá acompañar dicho certificado de un escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad que renovará el certificado de calidad.
En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, presentar el informe de resultados emitido por un laboratorio de pruebas acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA); dicho informe deberá contar con fecha de expedición como máximo de seis meses antes de la fecha de presentación de propuestas.

En el caso de no existir organismos de certificación o laboratorios de pruebas acreditados por la EMA para certificar el cumplimiento de Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o Especificación Técnica aplicable a los bienes objeto de la licitación; el licitante deberá presentar manifestación bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados cumplen con los más altos estándares de calidad, de conformidad con las especificaciones solicitadas por el Instituto. Ello, en el entendido de que si algún licitante presenta Certificado de calidad o informe de pruebas de conformidad con lo solicitado en los dos párrafos anteriores de este apartado; la presentación de la simple manifestación no será suficiente para acreditar este punto.

	ANEXO 26 (VEINTISÉIS) ANEXO TÉCNICO
Inciso e)
	
	
	

	1.5	Para bienes nacionales. Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad”, para la manifestación que deberán presentar los proveedores que participen en Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2 de las Reglas para la celebración de LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. APENDICE No. 2.A (DOS.A).

En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar el escrito al que se refiere el inciso que antecede.
	ANEXO 26 (VEINTISÉIS) ANEXO TÉCNICO
Inciso e)
	
	
	

	1.6	Para bienes de importación. Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad”, para la manifestación que deberán presentar los proveedores que participen en Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2 de las Reglas para la celebración de LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. APENDICE No 2.B (DOS.B).

El proveedor deberá entregar todos los bienes cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en la Ley General de Salud, Legislación Sanitaria y demás ordenamientos aplicables.

	ANEXO 26 (VEINTISÉIS) ANEXO TÉCNICO
Inciso e)
	
	
	

	El licitante deberá acompañar a su proposición técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala:

•	Aviso de funcionamiento y autorización del responsable sanitario.
•	Registro ante la SHCP o Registro patronal ante el IMSS, en el que se compruebe que el giro de la empresa se relaciona con el objeto de la contratación.
	ANEXO 27 (VEINTISIETE) TÉRMINOS Y CONDICIONES
Inciso d)
	
	
	

	1.	Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, debiendo utilizar el formato del APENDICE No. 6 (SEIS) “PROPUESTA TÉCNICA”, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el ANEXO TÉCNICO, el cual forma parte de esta Solicitud. 

2.	Deberá acompañar de los folletos, catálogos, instructivos o manuales a color y totalmente visibles que permitan corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, estos deberán presentarse en idioma español o con traducción simple al español, en el caso que estén en otro idioma. Los catálogos, folletos y/o fotografías deberán estar debidamente referenciados, indicando la partida y la clave a que corresponde el producto ofertado en su proposición técnica.

3.	Deberá entregar carta del Fabricante y/o Distribuidor Primario en papel membretado y con firma autógrafa del mismo, en la que éste manifieste respaldar la propuesta técnica Anexo Numero 7 (SIETE) “CARTA RESPALDO DEL FABRICANTE A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA” Así como también que:	
	
	Se compromete a presentar las especificaciones técnicas de calidad, métodos de prueba, así como la validación de métodos de prueba de los insumos que oferta, en el momento que se le requiera.

	Los productos cumplen con lo establecido en la Ley General de Salud, en los Artículos aplicables, conforme a lo establecido en la Farmacopea de los Estados Unidos de Mexicanos y sus suplementos, en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales así como las especificaciones Técnicas y a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante por la(s) clave(s) en la(s) que participe, de la presente Convocatoria.

4.	Copia simple de los documentos descritos en el numeral 2.1) y  2.2) del Anexo Técnico de la presente Solicitud, según corresponda.

5.	Copia simple de los documentos descritos en el numeral D) de los TERMINOS Y CONDICIONES de la presente Solicitud, según corresponda.

6.	En el caso de los bienes de Instrumental, Equipo Médico y Mobiliario Medico de acuerdo al Anexo Técnico, que requieran para su operación de consumibles, el oferente deberá presentar debidamente requisitado el APENDICE No. 8 (OCHO) “CONSUMIBLES PARA INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO”, de estos Términos y Condiciones, en el supuesto de que no estén incluidos en los catálogos operativos SAI, cuadros básicos institucionales y sectoriales, el oferente deberá de  adjuntar un escrito en hoja membretada “Bajo Protesta de Decir Verdad” en el que manifieste su compromiso para que, en el caso de resultar adjudicado, continuara con el trámite de inclusión en Cuadro Básico Institucional de los citados consumibles, o en caso de no requerir consumibles el Instrumental, Equipo Médico y Mobiliario ofertado, deberá adjuntar un escrito en hoja membretada “Bajo Protesta de Decir Verdad” en el que el oferente manifieste, que el Instrumental, Equipo Médico y Mobiliario ofertado no requiere consumibles.

7.	En el caso de los bienes de Instrumental, Equipo Médico y Mobiliario Medico de acuerdo al Anexo Técnico, que requieran para su operación de accesorios, el oferente deberá presentar debidamente requisitado el APENDICE No. 9 (NUEVE) “ACCESORIOS PARA “INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO”, de estos Términos y Condiciones, en el supuesto de que no estén incluidos en los catálogos operativos SAI, cuadros básicos institucionales y sectoriales, el oferente deberá de  adjuntar un escrito en hoja membretada “Bajo Protesta de Decir Verdad” en el que manifieste su compromiso para que, en el caso de resultar adjudicado, continuara con el trámite de inclusión en Cuadro Básico Institucional de los citados accesorios, o en caso de no requerir accesorios el Instrumental, Equipo Médico y Mobiliario ofertado, deberá adjuntar un escrito en hoja membretada “Bajo Protesta de Decir Verdad” en el que el oferente manifieste, que el Instrumental, Equipo Médico y Mobiliario ofertado no requiere accesorios.
	ANEXO 27 (VEINTISIETE) TÉRMINOS Y CONDICIONES
Inciso e)
	
	
	









	DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA
	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA
	CUMPLE
	OBSERVACIONES

	
	
	SI
	NO
	

	Propuesta Económica 
Anexo 15
	4.3 *
	
	
	



EL NO PRESENTAR LOS DOCUMENTOS QUE SE IDENTIFICAN CON (*) AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. 












ANEXO 20 (VEINTE) 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
	
(El presente Anexo únicamente es de carácter informativo por lo que no deberá incluirse en la proposición y no será causal de desechamiento la no presentación de la misma.)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con domicilio en BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NO. 4604, FRACC. EL PALMAR II, FRACCIÓN II C.P. 42088 EN PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?

Los datos personales que se recabarán son: datos de identificación, datos de contacto y datos patrimoniales y/o financieros.

No se recabarán datos personales sensibles.

Los datos personales recabados serán incorporados y tratados en los expedientes de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios que efectúe el IMSS, en los cuales tenga alguna participación como oferente y/o proveedor; lo anterior para las siguientes finalidades:

Acreditar su existencia legal y/o personalidad jurídica, así como identidad, con motivo de su participación en procedimientos de contratación, en la formalización de contratos y/o convenios modificatorios, así como en los procedimientos de rescisión de contratos y conciliación.

Realizar notificaciones relacionadas con los procedimientos de contratación, formalización de contratos y/o convenios modificatorios, procedimientos de rescisión de contratos y conciliación.

Formalización de instrumentos contractuales derivados de los procedimientos de contratación.

Dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia comunes que marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (por lo que se refiere a nombre y firma de licitantes, proveedores adjudicados y/o representantes legales).

Atender las solicitudes de acceso a la información relacionadas con los procedimientos de contratación (por lo que se refiere a nombre y firma de licitantes, proveedores adjudicados y/o representantes legales).

Para dichas finalidades no es necesario el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales.
Fundamento para el tratamiento de datos personales.

El tratamiento de los datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 3, fracción XXVIII, 22, fracciones I, V y VIII, 26, 27, 28 de la LGPDPPSO; 23, 68, 70 fracción XXVIII y 121 de la LGTAIP; 121 de la LFTAIP, 251, fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social, 29, fracción VII, 33 bis, cuarto párrafo, 37, fracción IV, 45, fracción IV, 56 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 35, fracción II, 39, fracción III, inciso i) y fracción VI, 44, fracción II, 48 fracciones V y VI de su Reglamento, artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del IMSS, artículo 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, numeral 7.1.3.1 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, y el Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo por transmisión electrónica o en medio magnético, así como la documentación que las mismas podrán requerir a los proveedores para que éstos acrediten su personalidad en los procedimientos de licitación pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 1997. 

Transferencia de datos personales.

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de autoridad competente que estén debidamente fundados y motivados.

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)?

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición directamente ante la Unidad de Transparencia del IMSS, ubicada en Av. Paseo de la Reforma, No. 476, Col. Juárez, C.P. 06600, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la página: http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, o en el correo electrónico unidad.enlace@imss.gob.mx.

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO, puede acudir a la Unidad de Transparencia y/o enviar un correo electrónico a la dirección citada.

Cambios al aviso de privacidad

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.

En caso de que se efectúen cambios, los mismos se comunicarán a través de la página de internet institucional, www.imss.gob.mx, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones.

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Para qué finalidades recabamos sus datos?

Acreditar su existencia legal y/o personalidad jurídica, así como identidad, con motivo de su participación en procedimientos de contratación, en la formalización de contratos y/o convenios modificatorios, así como en los procedimientos de rescisión de contratos y conciliación.

Realizar notificaciones relacionadas con los procedimientos de contratación, formalización de contratos y/o convenios modificatorios, procedimientos de rescisión de contratos y conciliación.

Formalización de instrumentos contractuales derivados de los procedimientos de contratación.

Dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia comunes que marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (por lo que se refiere a nombre y firma de licitantes, proveedores adjudicados y/o representantes legales).

Atender las solicitudes de acceso a la información relacionadas con los procedimientos de contratación (por lo que se refiere a nombre y firma de licitantes, proveedores adjudicados y/o representantes legales).

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de autoridad competente que estén debidamente fundados y motivados.

Si desea conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral, puede consultarlo en el sitio de internet institucional, www.imss.gob.mx, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones.














ANEXO NO. 21 (VEINTIUNO) 
“MANIFESTACIÓN REFERENTE A LOS VÍNCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS, LABORALES, PROFESIONALES, PERSONALES O DE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD, O AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO, CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS”
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Lugar y Fecha.,  a _____ de ___________________ del 20___.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
PRESENTE 

Me refiero al procedimiento de _________________ Núm. _______________ en el que mí representada, ________ ________, participa a través de la presente propuesta.

Al respecto ______________, en mi carácter de _________________________, de la ___(Persona Moral)___, y en los términos de lo previsto en numeral 4.2, Documentación distinta a la proposición (legal-administrativa), de la Convocatoria para la Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados citada en el párrafo anterior, manifiesto bajo protesta de decir verdad que quien suscribe y los siguientes socios o accionistas:

1. 
2.

No tienen vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con las personas servidoras públicas que establece el Protocolo de Actuación en Contrataciones.

(En caso de algún socio o accionista tenga vínculos o relaciones como las descritas, se deberá indicar el nombre del socio o accionista y señalar el vínculo o la relación con la persona servidora pública de que se trate).
Protesto lo necesario
______________________________________________________
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)









ANEXO NO. 22 (VEINTIDOS) 
“ESCRITO DE NO BENEFICIO O VENTAJA”
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Lugar y Fecha.,  a _____ de ___________________ del 20___.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
PRESENTE 

Me refiero al procedimiento de _________________ Núm. _______________ en el que mí representada, ________ ________, participa a través de la presente propuesta.

Al respecto ______________, en mi carácter de _________________________, de la ___(Persona Moral)___, y en los términos de lo previsto en numeral 4.2, Documentación distinta a la proposición (legal-administrativa), de la Convocatoria para la Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados citada en el párrafo anterior, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que mi representada no ejecuta con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento.


Protesto lo necesario
______________________________________________________
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)













APENDICE NO. 23 (VEINTITRES) 
“ESCRITO DE NO SUBCONTRATAR A LICITANTES”
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Lugar y Fecha.,  a _____ de ___________________ del 20___.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
PRESENTE 


Me refiero al procedimiento de _________________ Núm. _______________ en el que mí representada, ________ ________, participa a través de la presente propuesta.

Al respecto ______________, en mi carácter de _________________________, de la ___(Persona Moral)___, y en los términos de lo previsto en numeral 4.2, Documentación distinta a la proposición (legal-administrativa), de la Convocatoria para la Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados citada en el párrafo anterior, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:


Que mi representada, en caso de resultar ganadora, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento.


Protesto lo necesario
______________________________________________________
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)












APENDICE NO. 24 (VEINTICUATRO) 
“ESCRITO DE REGISTRO ELECTRÓNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES”
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Lugar y Fecha.,  a _____ de ___________________ del 20___.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
PRESENTE 

Me refiero al procedimiento _________ (Adjudicación Directa Nacional) _________ No. _____ (Número de Procedimiento) ____ en el que mi representada, la empresa __________________ (nombre o razón social del LICITANTE) _____________participa a través de la presente propuesta.

Al respecto ______________, en mi carácter de _________________________, de la ___(Persona Moral)___, manifiesto lo siguiente:

Que mi representada, está (o deberá estar) inscrita en el registro electrónico de personas físicas y morales a que hace referencia el artículo 86 de esta Ley.


Protesto lo necesario

______________________________________________________
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)















ANEXO NUMERO NÚMERO 25 (VEINTICINCO) 
ESCRITO DE NACIONALIDAD MEXICANA

Lugar y Fecha.,  a _____ de ___________________ del 20___.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
PRESENTE 


Me refiero al procedimiento _________ (Licitación Pública Nacional Electrónica) _________ No. _____ (Número de Procedimiento) ____ en el que mi representada, la empresa __________________ (nombre o razón social del licitante) _____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en numeral 4.1.5., Manifiesto de Nacionalidad), de la convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica citada en el párrafo anterior, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:


•	Conforme al artículo 58 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que mi representada es de nacionalidad mexicana, para participar en el procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica.

•	Conforme al artículo 83, fracción VIII del Reglamento de la citada Ley que el origen de los servicios que oferto, serán de origen nacional.


Protesto lo necesario
_____________________________________________________
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)








ANEXO 26 (VEINTISÉIS) ANEXO TÉCNICO




El presente anexo corresponde a la información proporcionada por el Área Requirente para el procedimiento de contratación que nos ocupa.



ANEXO 27 (VEINTISIETE) TÉRMINOS Y CONDICIONES





APENDICES
	















APENDICE No 2 DOS “INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO, FICHAS TÉCNICAS”




El presente anexo corresponde a la información proporcionada por el Área Requirente para el procedimiento de contratación que nos ocupa.
[image: ]Página 58 de 102

image1.emf
20250428_LAASSP_ BIENES.docx


20250428_LAASSP_BIENES.docx
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MODELO DE CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, LAASSP



CONTRATO (ABIERTO O CERRADO) PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN), (NACIONAL / INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE LOS TRATADOS / INTERNACIONAL ABIERTA), QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN LO SUCESIVO “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, REPRESENTADA POR (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN SU CARÁCTER DE (SEÑALAR CARGO DEL REPRESENTANTE), Y POR LA OTRA, (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZON SOCIAL DE LA MORAL), (SI ES CONJUNTA MENCIONAR EL NOMBRE DE CADA UNO DE ELLOS) EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, (SOLO SI EL PROVEEDOR ES PERSONA MORAL MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO: REPRESENTADA POR (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL), EN SU CARÁCTER DE (SEÑALAR EN SU CASO EL CARÁCTER DEL REPRESENTANTE: APODERADO, REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR ÚNICO O PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), (MENCIONAR CADA UNO DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS QUE DE MANERA CONJUNTA FORMALIZAN EL CONTRATO) A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:



DECLARACIONES



I. 	“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” declara que: 



I.1	Es una “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de la Administración Pública Federal, de conformidad con __(ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULE SU EXISTENCIA), cuya competencia y atribuciones se señalan en ___ (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS) __.



I.2	Conforme a lo dispuesto por ___ (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS FACULTADES O INSTRUMENTO NOTARIAL EN EL QUE SE LE OTORGA LAS FACULTADES), el C. (NOMBRE Y CARGO DEL O LA REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), es el servidor público que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio.



I.3 De conformidad con ____(ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS FACULTADES)__ suscribe el presente instrumento el C.  (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO),  (SEÑALAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), con R.F.C  INCORPORAR RFC), designado para dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, informando a “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente contrato.



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE REQUERIR QUE EL INSTRUMENTO JURÍDICO SEA FIRMADO POR MÁS SERVIDORES PÚBLICOS, SE DEBERÁ AGREGAR LA SIGUIENTE DECLARACIÓN TANTAS VECES FIRMANTES SEAN AÑADIDOS. 



I.4	De conformidad con ____(ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS FACULTADES)__ suscribe el presente instrumento el C.  (NOMBRE DEL FIRMANTE X),  (SEÑALAR CARGO DEL FIRMANTE X), R.F.C  (INCORPORAR RFC DEL FIRMANTE X), facultado para __(INCORPORAR FACULTADES Y PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO)__.



I.5	La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de (TIPO DE PROCEDIMIENTO) (INCORPORAR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO) de carácter (INCORPORAR EL CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO), al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (CITAR LOS NUMERALES) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LAASSP”, y (CITAR LOS NUMERALES) de su Reglamento.



I.6	“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante (NÚMERO Y FECHA DE OFICIO), emitido por la _____________________. 



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE TRATE DE UN CONTRATO PLURIANUAL, SE DEBERÁ CONSIGNAR EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA SHCP EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO, COMO SIGUE:



La SHCP (Titular de la entidad en su caso) autorizó la plurianualidad mediante el oficio Número de Oficio ______________________



INSTRUCCIÓN: SI LA CONTRATACIÓN ES PREVIA A LA AUTORIZACIÓN DE SU PRESUPUESTO, CONFORME AL ARTÍCULO 33, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LAASSP (ANTICIPADA) MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO:



En caso de que se trate de una contratación cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en que se formalice, se deberá consignar el oficio de autorización de la SHCP en términos de los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 146 de su Reglamento.



I.7	Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° (RFC DEPENDENCIA O ENTIDAD).



I.8	Tiene establecido su domicilio en ______________________________________ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE APLIQUE REDUCCIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.



I.9	De la revisión al historial de cumplimiento en materia de contrataciones en el Registro Único de Contratistas, se advierte que “EL PROVEEDOR” cuenta con un grado de cumplimiento (INDICAR EL RANGO), por lo que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” determina procedente efectuar la reducción del monto de la garantía por un porcentaje de ___.



INSTRUCCIÓN: CUANDO LA PROPOSICIÓN GANADORA HAYA SIDO PRESENTADA EN FORMA CONJUNTA POR VARIAS PERSONAS, LAS DECLARACIONES SE DEBERÁN FORMULAR POR CADA UNO DE ELLOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP.



II.	“EL PROVEEDOR” declara que (TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA):



II.	“EL PROVEEDOR”, por conducto de su representante declara QUE (TRATÁNDOSE DE PERSONA MORAL):



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, INCORPORAR A CADA UNO DE LOS PROVEEDORES QUE LA INTEGRAN, EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LOS NUMERALES 2 A 3.1



INSTRUCCIÓN: SI ES PERSONA FÍSICA INCORPORAR LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES 2. Y 2.1 



II.1	Es una persona física, de nacionalidad _____________lo que acredita con ___________________ (EN EL CASO DE PERSONAS EXTRANJERAS DESCRIBIR EL DOCUMENTO) __________________, expedida por ___________________.



INSTRUCCIÓN: SI ES PERSONA MORAL, ATENDER A LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES 2 A 2.2



II.1	Es una persona moral legalmente constituida mediante ________________ (DESCRIBIR EL INSTRUMENTO PÚBLICO QUE LE DAN ORIGEN Y EN SU CASO LAS MODIFICACIONES QUE SE HUBIERAN REALIZADO), denominada (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL), cuyo objeto social es _____________, entre otros, (OBJETO SOCIAL), inscrita en el Registro Público de la Propiedad de ____________ con el folio ______ de fecha ______. 



II.2	La o el C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su carácter de __________________, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita con _____________________________ (INSTRUMENTO NOTARIAL DE CONSTITUCIÓN O PODER OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL) ______________, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta no le ha sido limitado ni revocado en forma alguna.



INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, DEBERÁN PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE APOSTILLADA. 



II.3	Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.



II.4	Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC PROVEEDOR).



II.5	Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.



II.6	Tiene establecido su domicilio en ________________________________________ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.



III.	De “LAS PARTES”:



III.1	Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:



CLÁUSULAS



PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.



“EL PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la adquisición de (DESCRIPCIÓN), en los términos y condiciones establecidos en la convocatoria (TRATÁNDOSE DE LICITACIONES PÚBLICAS O INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS), este contrato y sus anexos (NUMERAR Y DESCRIBIR LOS ANEXOS), que forman parte integrante del mismo.



SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. 



INSTRUCCIÓN: TRATÁNDOSE DE CONTRATO CERRADO Y ANUAL, MOSTRAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por el suministro de los bienes objeto de este contrato, la cantidad de $ (MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS) más impuestos que ascienda a $ (IMPUESTOS), que hace un total de (MONTO TOTAL CON IMPUESTOS). 



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER CERRADO Y PLURIANUAL, MOSTRAR LA TABLA Y LOS DOS PÁRRAFOS SIGUIENTES:



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR” que el monto total del suministro de los bienes es por la cantidad de $ (MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS) más impuestos que ascienda a $ (IMPUESTOS) lo que hace un total de (MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON IMPUESTOS) importe que se cubrirá en cada uno de los ejercicios fiscales, de acuerdo a lo siguiente: 



		Ejercicio Fiscal

		Monto sin impuestos

		Monto con impuestos



		 (INCORPORAR EJERCICIO FISCAL)

		(MONTO SIN IMPUESTOS DEL EJERCICIO)

		(MONTO CON IMPUESTOS DEL EJERCICIO) 



		Se agregarán tantos se hayan programado

		

		



		TOTAL:

		$(MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS)

		(MONTO TOTAL con impuestos)







Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de CONCATENAR EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes.  



INSTRUCCIÓN: LOS MONTOS Y PRECIOS SE PODRÁN INDICAR EN MONEDA EXTRANJERA, CUANDO ASÍ SE HAYA DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN XIII DE LA LAASSP.



El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es (son):



		Partida

		Descripción *

		Unidad*

		Cantidad *

		Precio unitario *

		Precio total antes de imp. *

		Precio total después de imp. *



		

		

		

		

		

		

		







INSTRUCCIÓN: INDICAR EL ANEXO CORRESPONDIENTE



El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (TIPO MONEDA) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la adquisición de (DESCRIPCIÓN), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.   



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE HAYA PREVISTO VARIACIÓN DE PRECIOS, Y SE CUENTE CON UNA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE SE CONSIDERARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN:



El precio unitario será considerado en moneda nacional, y podrá ser modificado conforme a la siguiente: (ESTABLECER LA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN).



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER ABIERTO Y ANUAL INCORPORAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por el suministro de los bienes objeto de este contrato, la cantidad mínima (MONTO MÍNIMO TOTAL DEL CONTRATO) más impuestos por $______ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA), y un monto máximo de (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO), más impuestos que asciende a $______ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER PLURIANUAL ABIERTO, MOSTRAR LA TABLA Y LOS TRES PÁRRAFOS SIGUIENTES:



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR” que el monto mínimo del suministro de los bienes para los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) es por la cantidad de (MONTO MÍNIMO TOTAL) más impuestos que asciende a $______ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).



Asimismo, que el monto máximo del suministro de los bienes para los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) es por la cantidad de un monto máximo de (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO) más impuestos que asciende a $______ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).



Importes mínimos y máximos a pagar en cada ejercicio fiscal de acuerdo a lo siguiente.



		Ejercicio Fiscal

		Monto mínimo

		Monto máximo



		(INCORPORAR EJERCICIO FISCAL)

		(MONTO MÍNIMO ANUAL sin impuestos)

		(MONTO MÁXIMO ANUAL sin impuestos)



		Se agregarán tantos se hayan programado

		

		



		TOTAL SIN IMPUESTOS:

		 (MONTO MÍNIMO TOTAL)

		 (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO)







Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes.  



INSTRUCCIÓN: LOS MONTOS Y PRECIOS SE PODRÁN INDICAR EN MONEDA EXTRANJERA, CUANDO ASÍ SE HAYA DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN XIII DE LA LAASSP.



INSTRUCCIÓN: INDICAR EL(LOS) PRECIO(S) UNITARIO(S):



El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es (son):



		Partida

		Descripción *

		Unidad *

		Precio unitario *

		Cantidad Mínima *

		Cantidad Máxima *

		Precio Total Mínimo *

		Precio Total Máximo *



		

		

		

		

		

		

		

		







INSTRUCCIÓN: INDICAR EL ANEXO CORRESPONDIENTE



El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (TIPO MONEDA) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la adquisición de (DESCRIPCIÓN), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.   



INSTRUCCIÓN: EN CASO QUE SE HAYA PREVISTO VARIACIÓN DE PRECIOS, Y SE CUENTE CON UNA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE SE CONSIDERARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN Y SE ELIMINARÁ EL PÁRRAFO ANTERIOR:



El precio unitario será considerado en moneda nacional, y podrá ser modificado conforme a la siguiente: (ESTABLECER LA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN).



TERCERA. ANTICIPO.



INSTRUCCIÓN: SÓLO EN CASO DE QUE NO SE OTORGUE ANTICIPO, MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO):



Para el presente contrato “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no otorgará anticipo a “EL PROVEEDOR”



INSTRUCCIÓN: SÓLO EN CASO DE QUE SE OTORGUE ANTICIPO, MOSTRAR LO SIGUIENTE):



Se otorgarán a “EL PROVEEDOR”, un anticipo del _______________ por ciento sobre el monto total del contrato equivalente a _____________. 



CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido (otra temporalidad o calendario establecido) o porcentaje de avance (pagos progresivos), conforme a los bienes efectivamente entregados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el "ANEXO _______" que forma parte integrante de este contrato.



El pago se deberá realizar en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. 



INSTRUCCIÓN: TRATÁNDOSE DE PROVEEDORES EXTRANJEROS, PRESENTAR LA FACTURA QUE SE EMITA CONFORME A LAS REGLAS DEL PAÍS DE ORIGEN. 



El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los bienes entregados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la entrega de los bienes facturados. 



De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.



El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la “LAASSP”.



El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada (SEÑALAR LA FORMA Y EL MEDIO POR EL CUAL SE PRESENTARÁ)



El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.



“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato.



Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, para efectos del pago. 



“EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.



El pago de los bienes entregados quedará condicionado al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales.



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE PAGO EN MONEDA EXTRANJERA, INDICAR LA FUENTE OFICIAL QUE SE TOMARÁ PARA LLEVAR A CABO LA CONVERSIÓN Y LA TASA DE CAMBIO O LA FECHA A CONSIDERAR PARA HACERLO:



La fuente oficial para la conversión de la moneda extranjera será el Banco de México y la fecha a considerar será ___________________.



Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 73, párrafo tercero, de la “LAASSP”.



QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.



La entrega de los bienes será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en el (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN DICHOS PLAZOS, DOMICILIOS, CONDICIONES Y ENTREGABLES O EN SU DEFECTO REDACTARLOS, LOS CUALES FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO).

 

La entrega de los bienes se realizará en los domicilios señalados en el_ (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN DICHOS PLAZOS, DOMICILIOS, CONDICIONES Y ENTREGABLES O EN SU DEFECTO REDACTARLOS), y en las fechas establecidas en el mismo.



En los casos que derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en la entrega de los bienes o incumplimiento en las especificaciones técnicas, “EL PROVEEDOR” contará con un plazo de _________ para la reposición o corrección, contados a partir del momento de la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.



SEXTA. VIGENCIA.



“LAS PARTES” convienen en que la vigencia del presente contrato será del (INCORPORAR FECHA DE INICIO) al (INCORPORAR FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO).



SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.



“LAS PARTES” están de acuerdo que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o en la cantidad de los bienes, de conformidad con el artículo 74 de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio. 



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad de bienes, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de “EL PROVEEDOR”.



De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de “LAS PARTES”



En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso. 



Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito, y deberá suscribirse por el servidor público de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual “EL PROVEEDOR” realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 91, último párrafo del Reglamento de la LAASSP, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.



OCTAVA. GARANTÍA DE LOS BIENES.



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE NO SE REQUIERA GARANTÍA SOBRE LA CALIDAD DEL BIEN, AÑADIR LO SIGUIENTE:



Para la entrega de los bienes materia del presente contrato, no se requiere que “EL PROVEEDOR” presente una garantía por la calidad de los bienes contratados.



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SÍ SE REQUIERA GARANTÍA SOBRE LA CALIDAD DE LOS BIENES, AÑADIR LO SIGUIENTE:



“EL PROVEEDOR” se obliga con la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a entregar al inicio del suministro de los bienes, una garantía por la calidad de los mismos, por  (INCORPORAR NUMERO DE MESES) meses, la cual se constituirá (indicar la forma de garantizarla), pudiendo ser mediante la póliza de garantía, en términos de los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.



NOVENA. GARANTÍA(S).



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE OTORGAR ANTICIPO, AÑADIR LO SIGUIENTE:

	

A) GARANTIA DE ANTICIPO



“EL PROVEEDOR” entregará a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, previamente a la entrega del anticipo una garantía constituida por la totalidad del monto del(os) anticipo(s) recibido(s).



El otorgamiento de anticipo, deberá garantizarse en los términos de los artículos 69, de la “LAASSP”; 81, párrafo primero y fracción V, de su Reglamento. 



Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de anticipo podrá realizarse de manera electrónica.



Una vez amortizado el cien por ciento del anticipo, el servidor público facultado por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de dicha obligación contractual y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía, lo que comunicará a “EL PROVEEDOR”.



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE PROCEDA LA CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCORPORAR LO SIGUIENTE:



B) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.



Conforme a los artículos 69, fracción II, 70, fracción I (dependencias) o II (entidades), de la “LAASSP”; 85, fracción III, y 103 de su Reglamento “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir una garantía (EN CASO DE SER INDIVISIBLE) indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato; (EN CASO DE SER INDIVISIBLE) divisible y en este caso se hará efectiva en proporción al incumplimiento de la obligación principal, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la _(TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN O DE LA ENTIDAD), por un importe equivalente al (INCORPORAR EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO) del monto total del contrato, sin incluir el IVA. 



Dicha fianza deberá ser entregada a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del presente contrato.



Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.



En caso de que “EL PROVEEDOR” incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.



La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de “EL PROVEEDOR”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.



En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, dentro de los diez días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91, del Reglamento de la “LAASSP”, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.



Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por “EL PROVEEDOR” cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.



Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el servidor público facultado por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento de contrato, lo que comunicará a “EL PROVEEDOR”.



INSTRUCCIÓN: PARA EL CASO DE EXCEPTUAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR ENTREGAR LOS BIENES EN UN PLAZO MENOR A 10 DÍAS NATURALES, MOSTRAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 



Cuando la entrega de los bienes, se realice en un plazo menor a diez días naturales, “EL PROVEEDOR” quedará exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 último párrafo de la "LAASSP".

La constancia de recepción de los bienes que ampare, que los mismos se entregaron dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, se integrará en el expediente de contratación de la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.



En términos de lo establecido en el artículo 69, segundo párrafo de la "LAASSP" se exceptúa a “EL PROVEEDOR” de la presentación de la garantía de cumplimiento, ya que la contratación se fundamenta en el artículo 54, fracción ___ y 55 de la "LAASSP" y a la petición de exceptuar a “EL PROVEEDOR” de presentar la garantía del cumplimiento del contrato, formulada por el titular del área requirente de los bienes, en términos de las políticas bases y lineamientos de la dependencia o entidad.



INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE QUE, POR LA NATURALEZA DE LOS BIENES, SE REQUIERA LA GARANTÍA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS, AÑADIR LO SIGUIENTE:



C) GARANTÍA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS.



“EL PROVEEDOR” deberá responder por defectos o vicios ocultos de los bienes entregados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este Contrato, convenios modificatorios respectivos y en la legislación aplicable, de conformidad con los artículos 75, párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 96, párrafo segundo de su Reglamento. 



“EL PROVEEDOR”, quedará liberado de su obligación, una vez transcurridos (INCORPORAR NUMERO DE MESES), contados a partir de la fecha en que conste por escrito la recepción física de los bienes entregados, siempre y cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no haya identificado defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, así como cualquier otra responsabilidad en los términos de este Contrato y convenios modificatorios respectivos.



INSTRUCCIÓN: CUANDO LA GARANTÍA DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO O VICIOS OCULTOS SE PRESENTE A TRAVÉS DE UNA FIANZA, SE DEBERÁN OBSERVAR LOS MODELOS DE PÓLIZA DE FIANZAS CONSTITUIDAS COMO GARANTÍA EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APROBADOS EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 15 DE ABRIL DE 2022, QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN COMPRANET.



DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.



“EL PROVEEDOR”, se obliga a: 



1. Entregar los bienes en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.

1. Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.

1. Realizar los trámites de importación y cubrir los impuestos y derechos que se generen, cuando se trate de bienes de procedencia extranjera.

1. Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.

1. Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la “LAASSP”.

1. INSTRUCCIÓN: EN CASO DE ESTIPULAR OBLIGACIONES ADICIONALES, AGREGAR LOS INCISOS QUE SE REQUIERAN



DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, se obliga a:



1. Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo en los términos convenidos, el suministro de bienes objeto del contrato.



1. Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.



INSTRUCCIÓN: EL SIGUIENTE PÁRRAFO APARECERÁ SIEMPRE QUE HAYA EXISTIDO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.



1. Extender a “EL PROVEEDOR”, por conducto del servidor público facultado, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.



c) INSTRUCCIÓN: EN CASO DE ESTIPULAR OBLIGACIONES ADICIONALES, AGREGAR LOS INCISOS QUE SE REQUIERAN



DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” designa como Administrador(es) del presente contrato a (INCORPORAR NOMBRE DE LA, EL O LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO), con RFC (INCORPORAR RFC), (INCORPORAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.



Los bienes se tendrán por recibidos previa revisión del administrador del presente contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través del administrador del contrato, rechazará los bienes que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose “EL PROVEEDOR” en este supuesto, a entregarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondientes.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través del administrador del contrato, podrá aceptar los bienes que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición de los bienes, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.



INSTRUCCIÓN: CUANDO SE REQUIERA LA APLICACIÓN DE DEDUCCIONES:



DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra “EL PROVEEDOR” conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las cuales se calcularán por un (EN CASO DE EXISTIR SÓLO UN PORCENTAJE SEÑALAR PORCENTAJE DE DEDUCTIVA) % sobre el monto de los bienes, (EN CASO DE ESTABLECER POR DIVERSOS CONCEPTOS DEDUCTIVAS REMITIR AL ANEXO CORRESPONDIENTE), proporcionados en forma parcial o deficiente. Las cantidades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.



De no existir pagos pendientes, se requerirá a “EL PROVEEDOR” que realice el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o de la Entidad. En caso de negativa se procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.



Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos.



El cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del contrato de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, cuyá notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los (DÍAS) posteriores al incumplimiento parcial o deficiente.



DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.



En caso que “EL PROVEEDOR” incurra en atraso en el cumplimiento conforme a lo pactado para la entrega de los bienes objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el Anexo (No.___), parte integral del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por conducto del administrador del contrato aplicará la pena convencional equivalente al (INCORPORAR PORCENTAJE DE PENA CONVENCIONAL) %, (EN CASO DE EXISTIR SÓLO UN PORCENTAJE O ESTABLECER DIVERSOS PORCENTAJES REMITIR AL ANEXO CORRESPONDIENTE) por cada (CALCULAR PERIODICIDAD DE PENA) de atraso sobre el monto de los bienes no proporcionados, de conformidad con este instrumento legal y sus respectivos anexos. 



El Administrador determinará el cálculo de la pena convencional, cuya notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los _(DÍAS)_____ posteriores al atraso en el cumplimiento de la obligación de que se trate.



El pago de los bienes quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.



El pago de la pena podrá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o la Entidad; o bien, a través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comúnmente como Nota de Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por concepto de los bienes, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.



El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato. 



Cuando “EL PROVEEDOR” quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, en los supuestos previsto en la “LAASSP”, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 20% (veinte por ciento) del monto de los bienes adquiridos fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



INSTRUCCIÓN: PARA EL CASO DE CONTRATACIONES CON CAMPESINOS O GRUPOS URBANOS MARGINADOS, COMO PERSONAS FÍSICAS O MORALES, COOPERATIVAS U ORGANISMOS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA CERTIFICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL, INCLUYENDO AQUELLOS CUYO OBJETO SEA LA INCLUSIÓN LABORAL DE MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES, ASÍ COMO ALGUNA ORGANIZACIÓN CONSTITUIDA O CONFORMADA POR GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN XI, DE LA LAASSP, EL ÁREA CONTRATANTE DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL MONTO MÁXIMO DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO SERÁ DEL 10% (DIEZ POR CIENTO), CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP



DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.



“EL PROVEEDOR” se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.



DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.



INSTRUCCIÓN: CUANDO NO SE REQUIERA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO INCOPORAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 



Para la adquisición de los bienes, materia del presente contrato, no se requiere que “EL PROVEEDOR” contrate una póliza de seguro por responsabilidad civil. 



INSTRUCCIÓN: CUANDO SE REQUIERA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO INCOPORAR LOS SIGUIENTES DOS PÁRRAFOS: 



“EL PROVEEDOR” se obliga a contratar una póliza de seguro por su cuenta y a su costa, expedida por una Institución Nacional de Seguros, debidamente autorizada, en la cual se incluya la cobertura de responsabilidad civil, que ampare los daños y perjuicios y que ocasione a los bienes y personal de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así como, los que cause a terceros en sus bienes o personas, con motivo de la adquisición de los bienes materia del presente contrato.



La póliza deberá contener las siguientes coberturas: 



INSTRUCCIÓN: DESCRIBIR LAS COBERTURAS, ATENDIENDO A LAS NECESIDADES, TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES



DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE.



“EL PROVEEDOR” se obliga bajo su costa y riesgo, a transportar los bienes objeto del presente contrato, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en el (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LOS DOMICILIOS, O EN SU DEFECTO REDACTARLOS) del presente contrato.



DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS.



Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la adquisición de los bienes, objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR”, mismos que no serán repercutidos a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.



DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.



“EL PROVEEDOR” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.



VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.



“EL PROVEEDOR” será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que, se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros.



De presentarse alguna reclamación en contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, por cualquiera de las causas antes mencionadas, “EL PROVEEDOR”, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.



En caso de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, “EL PROVEEDOR” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.



VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 



"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en la Ley General y Federal, respectivamente,  de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados y demás legislación aplicable. 



Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.



Por tal motivo, “EL PROVEEDOR” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato. 



Asimismo “EL PROVEEDOR” deberá observar lo establecido en el Anexo aplicable a la Confidencialidad de la información del presente Contrato.



VIGÉSIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de suministrar los bienes originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede. 



Cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará al “EL PROVEEDOR” hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen fundado y motivado, en el que se precisarán las razones o causas que dieron origen a la misma y pagará a “EL PROVEEDOR” la parte proporcional de los bienes suministrados, así como los gastos no recuperables en que haya incurrido, previa solicitud por escrito, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, limitándose según corresponda a los conceptos establecidos en la fracción I, del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



VIGÉSIMA TERCERA. RESCISIÓN.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en alguna de las siguientes causales: 



1. Contravenir los términos pactados para el suministro de los bienes establecidos en el presente contrato;

1. Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;

1. Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

1. Suspender total o parcialmente y sin causa justificada el suministro objeto del presente contrato;

1. Omitir suministrar los bienes en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos;

1. No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen;

1. Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;

1. En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;

1. No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;

1. Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato;



INSTRUCCIÓN: CUANDO NO SE HAYA REQUERIDO LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SE UTILIZARÁ EL SIGUIENTE TEXTO “En caso de que la suma de las penas convencionales exceda el 20% del monto total del contrato.”



1. Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el límite máximo establecido para las deducciones;

1. Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en los términos de lo dispuesto en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del presente instrumento jurídico;

1. Impedir el desempeño normal de labores de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

1.  Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, cuando sea extranjero, y

1. Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.



Para el caso de optar por la rescisión del contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” comunicará por escrito a “EL PROVEEDOR” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.



Transcurrido dicho término “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL PROVEEDOR”, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a “EL PROVEEDOR” dicha determinación dentro del citado plazo.



Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de “EL PROVEEDOR”. 

 

Iniciado un procedimiento de conciliación “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.



Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se entregaran los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de que continúa vigente la necesidad de los bienes aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes. 

 

De no rescindirse el contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” establecerá con “EL PROVEEDOR” otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 74 de la “LAASSP”.



No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.



Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a “EL PROVEEDOR” se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 73, párrafo cuarto, de la “LAASSP”. 



Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.



VIGÉSIMA CUARTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL



“EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la adquisición y suministro de los bienes, por lo que, deslinda de toda responsabilidad a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.



“EL PROVEEDOR” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así como en la ejecución del objeto del presente contrato.



Para cualquier caso no previsto, “EL PROVEEDOR” exime expresamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.



Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reciba una demanda laboral por parte de los trabajadores de “EL PROVEEDOR”, en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.



VIGÉSIMA QUINTA. DISCREPANCIAS.



“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas, o la solicitud de cotización y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria, invitación o solicitud respectiva, de conformidad con el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la “LAASSP”.



VIGÉSIMA SEXTA. CONCILIACIÓN.



“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 109, 111 y 112 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento.



VIGÉSIMA SÉPTIMA. DOMICILIOS.



“LAS PARTES” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal. 



VIGÉSIMA OCTAVA. LEGISLACIÓN APLICABLE.



“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de bienes objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus Anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.



VIGÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓN.



[bookmark: _Hlk131434992]“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad_______, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.



“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.



POR: 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”





		

NOMBRE



		

CARGO 

		

R.F.C.



		(NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD



		(CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD



		(R.F.C. DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD



		

(NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) 
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ANEXO TÉCNICO



“EQUIPAMIENTO DE INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MEDICO, PARA UNIDADES MÉDICAS EN EL OOAD HIDALGO".





[bookmark: _Hlk112009423]Los bienes relativos a “Instrumental, Equipo Médico y Mobiliario Médico” que se entreguen, en las  Unidades Médicas, señaladas en el APENDICE NO. 1 “INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican en el APENDICE NO. 1 “INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, así como en el APENDICE NO. 2 “INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO, FICHAS TÉCNICAS”, que corresponde a la descripción del Cuadro Básico Institucional de Insumos para la Salud, Cuadro Básico Institucional de Equipo Médico, Cuadro Básico Institucional de Instrumental, Catalogo de Especificaciones Técnicas de Mobiliario Médico y de Laboratorio  y/o Catálogo General de Artículos del IMSS, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando sin alterar la descripción establecida.



a) Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados.



Se relacionan los bienes objeto del presente requerimiento, especificado clave SAI, clave PREI, descripción, unidad de medida y cantidad autorizada como se relacionan en el APENDICE NO. 1 “INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, así como en el APENDICE NO. 2 “INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO, FICHAS TÉCNICAS”, debiendo utilizar el formato del APENDICE NO. 6 (SEIS) “PROPUESTA TÉCNICA”, de los Términos y Condiciones.



b) Presentación de muestras y demostración para el  Instrumental.



De acuerdo con el Tipo de bien del APENDICE NO. 1 “INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, Dichas muestras, serán utilizadas para evaluar las características técnicas, funcionales, así como la calidad del instrumental ofertado, de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas, así como para verificar que el proveedor adjudicado entregue los bienes con las mismas características propuestas. 



Con la finalidad de evaluar físicamente lo ofertado en la propuesta técnica con lo requerido por la convocante, se deberá entregar muestras referenciadas y etiquetadas de las claves que conforman las partidas de las familias de instrumental en los que desee participar, en aquellas claves con la misma descripción, deberá presentar una sola muestra como representación de dichas claves.

Para efectos de comprobar y evaluar físicamente la calidad de los aceros tales como: filo de los cortes, agarre, diseño, acabado, textura, y funcionalidad de lo ofertado, los licitantes deberán presentar 1 (una) muestra física única y exclusivamente por tipo de familia de instrumental quirúrgico, de acuerdo a lo siguiente:



· Familia Bisturí y Cuchillos

· Familia mangos

· Familia Separadores

· Familia Valvas vaginales

· Familia Tijeras

· Familia Porta agujas

· Familia Pinzas Hemostáticas

· Familia Pinzas Quirúrgicas.

· Familia Dilatadores

· Familia Elevadores

· Familia Cánulas de aspiración

· Familia Espátulas

· Familia Gubias

· Familia Espejos



Presentación de muestras y demostración para el  Instrumental, de acuerdo con el Tipo de bien del APENDICE NO. 1 “INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Dichas muestras, serán utilizadas para evaluar las características técnicas, funcionales, así como la calidad del instrumental ofertado, de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas, así como para verificar que el proveedor adjudicado entregue los bienes con las mismas características propuestas. 



Con la finalidad de evaluar físicamente lo ofertado en la propuesta técnica con lo requerido por la convocante, se deberá entregar muestras referenciadas y etiquetadas de las claves que conforman las partidas de las familias de instrumental en los que desee participar, en aquellas claves con la misma descripción, deberá presentar una sola muestra como representación de dichas claves.



Para efectos de comprobar y evaluar físicamente la calidad de los aceros tales como: filo de los cortes, agarre, diseño, acabado, textura, y funcionalidad de lo ofertado, los licitantes deberán presentar 1 (una) muestra física única y exclusivamente por tipo de familia de instrumental quirúrgico.



En el caso del instrumental médico recibido, para la verificación de la descripción y características, difiera de lo establecido en la oferta técnica del participante, se considerará como incongruente la muestra y la oferta técnica y por lo tanto será evaluada como “no cumple”, para todos los bines propuestos de la  familia de instrumental.



La pieza que se presente por familia de instrumental, deberá de contar con las características solicitadas APENDICE NO. 1 “INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, así como en el APENDICE NO. 2 “INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO, FICHAS TÉCNICAS”, del Anexo Técnico, de la presente convocatoria.



Las acciones de inspección de calidad a las muestras referenciadas y etiquetadas estarán a cargo del área técnica de la convocante, área responsable de llevar a cabo todas las acciones encaminadas a evaluar, medir, contrastar o ensayar las características de calidad de los bienes para determinar su conformidad con los requisitos establecidos en los procedimientos de contratación.



De igual forma, el área técnica será responsable de verificar el cumplimiento de especificaciones de cada una de las muestras y de emitir el resultado técnico de las pruebas de calidad. Se verificará visualmente el acabado que todos los bordes y superficies se encuentran uniformes, libres de rebabas, fisuras, fracturas, marcas de esmerilado, ralladuras, áreas rugosas, muescas, corrosión, poros o superposición de material, así como se realizaran pruebas del filo de las hojas, se verificará el agarre, el acero y tipos de pulido.



Asimismo, el área técnica realizara acciones tendientes a verificar:



· Material extraño dentro del empaque primario. 

· Corrosión a simple vista. 

· Empaque primario, mal sellado, roto o abierto. 

· Número de hoja. En el caso de que el envase tenga una cara transparente, el número de hoja se verá directamente sobre el producto a través de la misma.

· Libre de pirógenos. 

·  Atóxico.



La falta de entregar una muestra por familia  será motivo de descalificación, así como de no cumplir con lo establecido en los párrafos anteriores.



La muestra debe venir debidamente identificada mediante etiqueta adherible fuera del empaque original y/o envase primario, las cuales deberán contener: razón social del participante, número de evento licitatorio que corresponda, número de partida, descripción corta, clave SAI y PREI que presenta, marca y procedencia, así como a la familia de instrumental que representa. Esta etiqueta no deberá tapar leyendas y/o especificaciones técnicas del fabricante, tales como marca y procedencia del bien, en caso de hacerlo se entenderá que el participante trata de ocultar inconsistencias, procediendo en este caso al rechazo de su propuesta presentada para la familia correspondiente.



De la misma forma, no se aceptarán cartas “bajo protesta de decir verdad” en las que se comprometa el cumplimiento de cualquiera de las especificaciones. Los licitantes que resulten adjudicados, deberán considerar que para efectos de evaluación, las muestras no podrán ser devueltas ni reclamadas posteriormente, al licitante que haya resultado con adjudicación, ya que las mismas servirán para comprobar que los bienes son entregados con las mismas características propuestas durante la vigencia del contrato.



Una vez concluido el contrato o bien, se haya acreditado el cumplimiento en la entrega del instrumental a entera satisfacción del instituto, el licitante podrá solicitar por escrito la devolución de sus muestras, teniendo para ello 30 días naturales, siendo de su estricta responsabilidad efectuarlo, en caso de no hacerlo se procederá conforme al numeral 5.4.8  de las políticas bases y lineamientos en materia de adquisiciones arrendamientos y servicios del instituto mexicano del seguro social, donde indica “transcurrido dicho plazo, sin que exista solicitud alguna, la convocante podrá destruirlas…”. En caso de que la muestra presentada no se apegue a lo antes descrito, su propuesta será desechada.



El licitante deberá presentar en hoja membretada, escrito (acuse de recibo), en donde se enlisten las muestras presentadas, así como marca y modelo del instrumental que entrega”,  indicando, numero de procedimiento licitatorio, partida, clave SAI y PREI, descripción, fabricante, marca y procedencia propuesta, así como a la familia de instrumental que representa, que servirá como comprobante de entrega de muestras. La falta de este documento en dichos términos y que no se hayan entregado las muestras que amparen las partidas referidas en cada  familia de instrumental, será motivo de desechamiento de las propuestas técnicas de aquellas partidas y claves que no reúnan cualquiera de estos requisitos. No se aceptarán muestras fuera de la fecha y horario definidos en el presente numeral.



En caso de que no se llegaran a entregar las muestras  solicitadas en los párrafos anteriores, se considerará para el licitante implicado, como no demostradas la totalidad de las especificaciones solicitadas, aun cuando éstas aparezcan en la propuesta técnica y serán desechadas.



Se considera responsabilidad de cada licitante relacionar e identificar la partida y clave del cual ofrezca la muestra correspondiente para ser evaluada por los servidores públicos del instituto. En los casos de que el licitante no resultara adjudicado podrán solicitar sus muestras previamente y por escrito al área contratante y técnica perteneciente a la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación  y a la  Servicios Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, dentro de los treinta días de emitido el fallo de la Convocatoria y en los casos que se tenga inconformidad en trámite, estas serán devueltas hasta su total conclusión. Siendo responsabilidad estricta del licitante el solicitar sus muestras en el tiempo indicado en el presente numeral, en caso de no hacerlo se procederá conforme el numeral 5.4.8 de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios donde indica “transcurrido dicho plazo, sin que exista solicitud alguna, la convocante podrá destruirla”.



Los licitantes deberán acreditar y entregar las muestras solicitadas, a más tardar dos días antes del día de la presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, en horario de 9:00 a 15:00 horas, en la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo, Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicadas en Boulevard Luis Donaldo Colosio 4604, Fraccionamiento Palmar II, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42088. Recabando sello de recibido, cuyo documento deberá integrarlo en su propuesta técnica.



c) Modificación a  la especificación técnica de algún bien que no se encuentre regulado por el Compendio Nacional de Insumos para la Salud expedido por el Consejo de Salubridad General, el Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud y el CBI.



El (los) proveedor(es), deberán de elaborar su proposición técnica, considerando solo las Características Técnicas, señaladas en el APENDICE No 2 DOS “INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO, FICHAS TÉCNICAS”.



d) Modificación de las especificaciones técnicas de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior.



No aplica.



e) Normas, Certificados y Registros Sanitarios, con base en lo señalado en el numeral 4.28.4 de las POBALINES. 



Los bienes requeridos, deberán ser nuevos, así como también deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; o bien, deberán cumplir con las características y especificaciones requeridas.



1 Los licitantes deberán acompañar a su proposición técnica los documentos siguientes, a efecto de comprobar la situación jurídica que guarda el Registro Sanitario y/o Certificado de Calidad, mismos que deberán estar referenciados con las claves SAI del bien ofertado a 14 (catorce) dígitos y que este corresponda a los bienes requeridos y ofertados, en caso de requerir.



1.1 Registro Sanitario para aquellos bienes ofertados, de origen Nacional o Internacional, el (los) proveedor(es) deberá(n) adjuntar a su propuesta técnica la documentación conforme a los siguientes términos:

1. Copia legible del Registro Sanitario vigente expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de partida y clave propuesta. Así como podrá presentar los anexos correspondientes al marbete, que acredite fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del Cuadro Básico.



De ser el caso, se podrá presentar Registro Sanitario legible por familia, mismo que deberá estar referenciado con la clave a 14 (catorce) dígitos del bien ofertado.



1. En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años conforme al Artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar:



0. Copia simple legible del Registro Sanitario sometido a prórroga.



0. Copia simple legible del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS.



0. [bookmark: _Hlk99919603]Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde “Bajo Protesta de Decir Verdad” manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga.



No se omite citar que el Registro Sanitario deberá permanecer vigente al menos durante la vigencia del contrato, el cual podrá ser requerido por el Instituto en cualquier momento o en su defecto presentar copia simple del comprobante (acuse de recibo) del trámite de prórroga solicitada con el que se constate que dicha autorización sanitaria continúa en vigor. 



III. En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, el oferente deberá presentar copia legible de la constancia oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo: la cual estará vigente, en tanto la SSA no expida la resolución sobre la solicitud de Registro Sanitario de los productos que estén situados en el anexo UNO del “Acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2011 y/o el licitante podrá presentar Carta en hoja membretada y firmada por el Fabricante en donde “Bajo Protesta de Decir Verdad” manifieste que los bienes ofertados no requieren de Registro Sanitario y se exime del mismo, referenciando en bien con la clave a 14 (catorce) dígitos, en el anexo UNO del “Acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2011. Ello, en el entendido de que si algún licitante presenta el Registro Sanitario, solicitado en los párrafos anteriores de este apartado; la presentación de la simple manifestación no será suficiente para acreditar este punto.



IV. En caso de los bienes ofertados que estén situados en el anexo DOS del “Acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro   Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2014, el oferente deberá presentar copia legible de la constancia oficial expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, en el que se indique que lo exime del mismo, o en su caso, deberá presentar copia legible de la solicitud que se encuentra bajo trámite ante la SSA, al momento de la publicación del Acuerdo citado y/o el licitante podrá presentar Carta en hoja membretada y firmada por el Fabricante en donde “Bajo Protesta de Decir Verdad” manifieste que los bienes ofertados no requieren de Registro Sanitario y se exime del mismo, referenciando en bien con la clave a 14 (catorce) dígitos, en el anexo DOS del “Acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2014. Ello, en el entendido de que si algún licitante presenta el Registro Sanitario, solicitado en los párrafos anteriores de este apartado; la presentación de la simple manifestación no será suficiente para acreditar este punto.



1.2 Certificados de Calidad para los bienes de Equipo Médico, de acuerdo con el Tipo de bien del APENDICE NO. 1 “INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para aquellos bienes ofertados, el (los) proveedor(es) deberá(n) adjuntar a su propuesta técnica la documentación en los términos siguientes: 



1.2.1 Para aquellos Equipos Médicos de acuerdo con el Tipo de bien del APENDICE NO. 1 “INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ofertados de Origen Nacional, el (los) proveedor(es), deberán adjuntar a su proposición técnica la documentación en los términos siguientes:



1.2.1.1 Copia simple del Certificado de calidad ISO-9001 ó ISO-13485 ó TUV, actuales, en el que se deberá identificar tipo de certificado, número de certificado, nombre de la empresa que se certifica, alcance, fecha de emisión, vigencia o fecha de vencimiento, nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado.



1.2.1.2 Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, emitido por la COFEPRIS, en el que se deberá identificar número de oficio de certificación, fecha de emisión, nombre de la empresa que se certifica y/o representante legal, alcance o clasificación, vigencia y/o fecha de vencimiento.



1.2.1.3 En caso de que los bienes ofertados no requieren de Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y que el licitante lo advierta, deberá presentar la notificación oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo y/o el licitante podrá presentar Carta en hoja membretada y firmada por el Fabricante en donde “Bajo Protesta de Decir Verdad” manifieste que los bienes ofertados no requieren de Registro Sanitario y se exime de este Certificado. 



En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar el escrito al que se refiere el inciso que antecede.



1.2.2 Para aquellos Equipos Médicos de acuerdo con el Tipo de bien del APENDICE NO. 1 “INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ofertados de Origen Internacional, el (los) proveedor(es), deberán adjuntar a su proposición técnica la documentación en los términos siguientes:



1.2.2.1 Copia simple del Certificado de calidad ISO-9001 ó ISO-13485 ó TUV, actuales, en el que se deberá identificar tipo de certificado, número de certificado, nombre de la empresa que se certifica, alcance, fecha de emisión, vigencia o fecha de vencimiento, y nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado.



1.2.2.2 Copia simple del Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen,  en el que se deberá identificar tipo de certificado, número de certificado, nombre de la empresa que se certifica, alcance, fecha de emisión, vigencia o fecha de vencimiento. El certificado deberá estar vigente durante la vigencia del contrato. En caso de que su vigencia fenezca una vez iniciado el contrato, se deberá tramitar su renovación ante un Organismo de Certificación acreditado, debiendo enviar copia de éste al Instituto. En este caso, el licitante deberá presentar además del certificado, manifiesto “Bajo Protesta de Decir Verdad”  a que se compromete a gestionar su renovación y a entregarla al área contratante a más tardar a los 5 (cinco) días hábiles posteriores al término de su vigencia original. 



1.3 Certificados de Calidad para los bienes de Instrumental, de acuerdo con el Tipo de bien del APENDICE NO. 1 “INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para aquellos bienes ofertados, el (los) proveedor(es) deberá(n) adjuntar a su propuesta técnica la documentación en los términos siguientes: 



1.3.1 Para aquel Instrumental, de acuerdo con el Tipo de bien del APENDICE NO. 1 “INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ofertados de Origen Nacional, el (los) proveedor(es), deberán adjuntar a su proposición técnica la documentación en los términos siguientes:



1.3.1.1 Copia simple del Certificado de calidad ISO-9001 ó ISO-13485 ó TUV, actuales, en el que se deberá identificar tipo de certificado, número de certificado, nombre de la empresa que se certifica, alcance, fecha de emisión, vigencia o fecha de vencimiento, y nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado.



1.3.1.2 Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, emitido por la COFEPRIS, en el que se deberá identificar número de oficio de certificación, fecha de emisión, nombre de la empresa que se certifica y/o representante legal, alcance o clasificación, vigencia y/o fecha de vencimiento.



En caso de que los bienes ofertados no requieren de Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y que el licitante lo advierta, deberá presentar la notificación oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo y/o el licitante podrá presentar Carta en hoja membretada y firmada por el Fabricante en donde “Bajo Protesta de Decir Verdad” manifieste que los bienes ofertados no requieren de Registro Sanitario y se exime de este Certificado. 



1.3.1.3 Constancia o certificado de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía del Instrumental de Acero Inoxidable para cirugía, contenida en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, (última versión), en lo que corresponde a:

a) Acabado

b) Composición Química del Acero Inoxidable

c) Dureza

d) Resistencia a la Corrosión 



1.3.2 Para aquel Instrumental, de acuerdo con el Tipo de bien del APENDICE NO. 1 “INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ofertado de Origen Internacional, el (los) proveedor(es), deberán adjuntar a su proposición técnica la documentación en los términos siguientes:



1.3.2.1 Copia simple del Certificado de calidad ISO-9001 ó ISO-13485 ó TUV, actuales, en el que se deberá identificar tipo de certificado, número de certificado, nombre de la empresa que se certifica, alcance, fecha de emisión, vigencia o fecha de vencimiento, y nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado.



1.3.2.2 Copia simple del Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen, en el que se deberá identificar tipo de certificado, número de certificado, nombre de la empresa que se certifica, alcance, fecha de emisión, vigencia o fecha de vencimiento. El certificado deberá estar vigente durante la vigencia del contrato. En caso de que su vigencia fenezca una vez iniciado el contrato, se deberá tramitar su renovación ante un Organismo de Certificación acreditado, debiendo enviar copia de éste al Instituto. En este caso, el licitante deberá presentar además del certificado, manifiesto “Bajo Protesta de Decir Verdad”  a que se compromete a gestionar su renovación y a entregarla al área contratante a más tardar a los 5 (cinco) días hábiles posteriores al término de su vigencia original. 



1.3.2.3 Copia simple del Certificado y/o Constancia de calidad ISO7153-1 o ASTM F899 o normas internacionales vigentes equivalentes, en el que se deberá identificar tipo de certificado, número de certificado, nombre de la empresa que se certifica, alcance, fecha de emisión, vigencia o fecha de vencimiento, y nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado.



1.3.2.4 Certificado de libre venta vigente, donde señale específicamente que los bienes de consumo ofertados pueden ser utilizados sin restricción de uso en todo el país de origen, emitido por las autoridades sanitarias del país de origen, acompañado de traducción simple al español.



1.4 Certificados de Calidad para los bienes de Mobiliario Médico, de acuerdo con el Tipo de bien del APENDICE NO. 1 “INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para aquellos bienes ofertados, el (los) proveedor(es) deberá(n) adjuntar a su propuesta técnica la documentación en los términos siguientes: 



1.4.1 Copia simple del Certificado de calidad ISO-9001 ó ISO-13485 ó TUV vigente,  en el que se deberá identificar tipo de certificado, número de certificado, nombre de la empresa que se certifica, alcance, fecha de emisión, vigencia o fecha de vencimiento, y nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado.



1.4.2 Copia simple del o los Certificado indicados y solicitados en cada una de las Características Técnicas de Descripción indicadas en el APENDICE NO. 1 “INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, así como en el APENDICE NO. 2 “INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO, FICHAS TÉCNICAS”, en el que se deberá identificar tipo de certificado, número de certificado, nombre de la empresa que se certifica, alcance, fecha de emisión, vigencia o fecha de vencimiento, y nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado.



1.4.3 Para los bienes fabricados en su totalidad o que cuenten con componentes en madera, será requisito presentar copia simple del Certificado que acredite el origen, custodia y manejo sustentable de la madera empleada en la fabricación del mobiliario médico y de laboratorio, en el que se deberá identificar tipo de certificado, número de certificado, nombre de la empresa que se certifica, alcance, fecha de emisión, vigencia o fecha de vencimiento, y nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado.



1.4.4 Copia del certificado que acredite el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o Especificación Técnica aplicable, expedido por un Organismo de Certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA). El certificado deberá estar vigente durante la vigencia del contrato. En caso de que el certificado termine su vigencia durante la vigencia del contrato, el licitante deberá acompañar dicho certificado de un escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad que renovará el certificado de calidad.

En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, presentar el informe de resultados emitido por un laboratorio de pruebas acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA); dicho informe deberá contar con fecha de expedición como máximo de seis meses antes de la fecha de presentación de propuestas.



En el caso de no existir organismos de certificación o laboratorios de pruebas acreditados por la EMA para certificar el cumplimiento de Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o Especificación Técnica aplicable a los bienes objeto de la licitación; el licitante deberá presentar manifestación bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados cumplen con los más altos estándares de calidad, de conformidad con las especificaciones solicitadas por el Instituto. Ello, en el entendido de que si algún licitante presenta Certificado de calidad o informe de pruebas de conformidad con lo solicitado en los dos párrafos anteriores de este apartado; la presentación de la simple manifestación no será suficiente para acreditar este punto.



1.5 Para bienes nacionales. Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad”, para la manifestación que deberán presentar los proveedores que participen en Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2 de las Reglas para la celebración de LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. APENDICE No. 2.A (DOS.A).



En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar el escrito al que se refiere el inciso que antecede.



1.6 Para bienes de importación. Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad”, para la manifestación que deberán presentar los proveedores que participen en Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2 de las Reglas para la celebración de LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. APENDICE No 2.B (DOS.B).



El proveedor deberá entregar todos los bienes cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en la Ley General de Salud, Legislación Sanitaria y demás ordenamientos aplicables.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES



a) Vigencia de la contratación: 



El (los) pedido(s) que, en su caso, sea(n) formalizado(s) con motivo de este procedimiento de contratación contará(n) con un período de vigencia de 45 días naturales contabilizados a partir de la emisión del fallo.  



b) Plazo de entrega de los servicios: 



B.1 La entrega de los bienes deberán de ser a partir del día hábil siguiente a la emisión del fallo y dentro de los 45 días naturales posteriores del mismo, con entrega única, en horario de 8:30 a 14:00 horas, por la cantidad total indicada mediante al APENDICE No. 3 (TRES) REMISIÓN DEL PEDIDO; con independencia de la generación de la orden de reposición para efecto de trámite de pago, tal y como se describe a continuación





		FECHA DE ENTREGA

		PORCENTAJE DE ENTREGA

		LUGAR DE ENTREGA



		LA ENTREGA SERÁ DENTRO DE LOS 45 DÍAS NATURALES CONTABILIZADOS A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO.

		100% en una sola exhibición

		CARRETERA A ACAYUCA NO. 277, COLONIA PEQUEÑA PROPIEDAD, LOCALIDAD ACAYUCA, MUNICIPIO ZAPOTLÁN DE JUÁREZ, HIDALGO C.P. 42190.







Nota: el tiempo de entrega establecido deberá cubrir la instalación, puesta en marcha y capacitación, para los bienes que lo requieran.



En caso de que el Instituto requiera la cancelación del pedido ya generado, se hará del conocimiento del proveedor con un mínimo de 3 (tres) días hábiles de anticipación, a través de la dirección electrónica que para el efecto registre en su Propuesta Técnica y confirmando vía telefónica, considerando que esto sea previo entrega de los bienes.



El oferente ganador, podrá entregar los bienes contenidos en el pedido, antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, previa conformidad del Departamento de Suministro y Control al Abasto.



Conforme a lo anterior, se aplicará lo establecido en el Artículo 29 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo: “En los plazos establecidos por periodos se computarán todos los días; cuando se fijen por mes o por año se entenderá que el plazo concluye el mismo número de día del mes o año de calendario que corresponda, respectivamente; cuando no exista el mismo número de día en el mes de calendario correspondiente, el término será el primer día hábil del siguiente mes de calendario.



Si el último día del plazo o la fecha determinada son inhábiles o las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil.



Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el día siguiente hábil.”



Para efectos de lo anterior, cuando de acuerdo con el programa de entregas, el cuarto día de entrega con atraso, es inhábil, es cuando se prorrogará el plazo al día hábil siguiente.



El oferente ganador podrá entregar los bienes antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, previa conformidad del área administradora o requirente. 



B.2 Condiciones de Entrega



El proveedor se obliga a cubrir todos los gastos, mantener asegurados los bienes y absorber los riesgos, hasta los sitios de entrega y  la recepción de los mismos a entera satisfacción del Instituto, en los sitios de entrega e instalación y/o puesta en operación de los bienes, conforme a los lugares señalados en los TERMINOS Y CONDICIONES de la presente, pudiendo cambiar el Instituto los destinos finales de los bienes, previo aviso por escrito a el proveedor  sin costo adicional para el Instituto por causas de fuerza mayor o contingencia. El Instituto lo notificará en un plazo no menor de 5 (cinco) días hábiles, dicho cambio de destino se formalizará mediante un convenio modificatorio.



La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por el Instituto.



Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican en el TÉRMINOS Y CONDICIONES y ANEXO TÉCNICO, de la presente y que corresponden a la descripción del Cuadro Básico Institucional de Insumos para la Salud, Cuadro Básico Institucional de Equipo Médico, Cuadro Básico Institucional de Instrumental, Catalogo de Especificaciones Técnicas de Mobiliario Médico y de Laboratorio y/o Catálogo General de Artículos del IMSS, así como con las condiciones requeridas en la presente Convocatoria, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones.



El proveedor deberá entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones del embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para el Instituto.



Para cumplir con la identificación de los bienes de Instrumental, Equipo Médico y Mobiliario Médico, de acuerdo al Tipo de Bien del Anexo Técnico, el proveedor, deberá marcar cada uno de ellos con la información mínima obligatoria de tipo sanitario para los dispositivos médicos, sujeta al cumplimiento de la NOM-137-SSA1-2008 “Etiquetado de Dispositivos Médicos”, con la información siguiente:



a)	Nombre o denominación, domicilio completo, teléfono y correo electrónico del fabricante.

b)	Nombre o Razón Social, domicilio completo, teléfono y correo electrónico del Representante en México.

c)	Plazo de garantía expresado en el Anexo Técnico, aunque la cobertura real deberá iniciar cuando se levante el Acta Circunstanciada, donde conste la entrega de los bienes, instalación, puesta en marcha y capacitación, a entera satisfacción del Instituto, estipulando en la misma, la fecha de término.



Para efectos de identificación de los bienes de Instrumental y Equipo Médico, de acuerdo al Tipo de Bien del Anexo Técnico, el proveedor, deberá marcar cada uno de ellos con la información siguiente:



1) Denominación genérica del producto.

2) Denominación distintiva del producto.

3) Datos del Fabricante (país, razón social y domicilio).

4) País de origen. Leyenda alusiva o gentilicio.



Para efectos de identificación del Mobiliario, de acuerdo al Tipo de Bien del Anexo Técnico, el proveedor, deberá marcar cada uno de ellos con la información siguiente:



1) Denominación genérica del producto.

2) Denominación distintiva del producto.

3) Datos del Fabricante (país, razón social y domicilio).

4) País de origen. Leyenda alusiva o gentilicio.

5) Número de Lote y/o Número de Serie.



Para efectos de identificación de los bienes de Instrumental, Equipo Médico y Mobiliario, de acuerdo al Tipo de Bien del Anexo Técnico, que por su naturaleza o por el tamaño de la unidad en que se expidan o suministren, no puedan llevar la etiqueta, contra-etiqueta o cuando por su tamaño no puedan contener toda la información mínima obligatoria, deben contener al menos los datos siguientes:



A)	Denominación genérica.

B)	Denominación distintiva.

C)	Clave PREI y Clave SAI

D)	Número de lote.



Además de la identificación descrita en los párrafos anteriores, deberá de marcar cada uno de los bienes de Instrumental, Equipo Médico y Mobiliario, con la información de la “UNIDAD MÉDICA DESTINO FINAL”,  la cual se encuentra indicada en el APENDICE No. 1.B (UNO.B) DISTRIBUCIÓN DE BIENES POR UNIDAD MEDICA.   



El proveedor deberá entregar junto con los bienes:



•	El proveedor deberá entregar junto con los bienes, APENDICE No 3 (TRES) “REMISIÓN DEL PEDIDO” en original y cuatro copias legibles, foliadas y debidamente requisitadas en todos sus rubros, en esta remisión las áreas receptoras de los bienes, asentarán en el original y las cuatro copias, sello de recibido, fecha, firma, nombre y número de matrícula del IMSS de la persona que recibe y sello de la Unidad Médica y/o Coordinación receptora de los bienes. Este documento, en original y sus cuatro copias, será requisito indispensable para la tramitación del pago correspondiente y deberá presentarse a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, OOAD Hidalgo, junto con el acta de entrega-recepción en su caso, a fin de que dicha Coordinación tramite el alta correspondiente en el sistema de pago PREI II.  Cuando el pedido asignado contenga dos o más claves, se deberá elaborar una sola remisión de pedido, acta entrega y carta garantía, además de que la entrega de las claves contenidas en la misma deberá realizarse de igual forma en una sola exhibición y no en parcialidades.



•	El proveedor a la entrega de los bienes deberá formalizar “Acta Entrega-Recepción” de los bienes APENDICE No. 4 (CUATRO) “ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES”, cuando estos hayan sido recibidos a entera satisfacción del Instituto. Los responsables para formalizar el acta entrega-recepción son:



•	El responsable de la unidad de destino final; 

•	El responsable del área usuaria de la unidad de destino final; 

•	El responsable del área de conservación de la unidad de destino final; 

•	El responsable administrativo del control de bienes de la unidad de destino final; 

•	El representante del proveedor.

•	Ingeniero Biomédico.

•	Administrador de Contrato.



•	Carta de garantía contra vicios ocultos; en su caso, además informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante, tratándose de distribuidores deberá presentarlos con una etiqueta en el envase colectivo en la que se observen su razón social y RFC.



•	Escrito en papel membretado de la empresa fabricante o distribuidor primario en su caso, mediante el cual se responsabilice de la calidad de los bienes que esté suministrando al Instituto, indicando en dicho escrito los números de lotes, cantidades correspondientes a la entrega agregando clave del artículo, descripción, marca y procedencia.



Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en las presente Convocatoria, el Instituto no dará por recibidos y aceptados los bienes.  De tal forma que de presentarse esta situación será considerada como un incumplimiento y se aplicará la sanción correspondiente.



Los bienes que se entreguen deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican en el “ANEXO TÉCNICO” y que corresponden a la descripción del Cuadro Básico Institucional de Insumos para la Salud y/o Catálogo General de Artículos del IMSS.



Para el caso que corresponda, será causal de la no recepción de los bienes, si estos no son entregados con los insumos relacionados con el mismo para su uso y/o consumo y presenta características diversas a las requeridas de tal forma que de presentarse estas situaciones será considerada como un incumplimiento y se aplicará la sanción correspondiente, utilizando el APENDICE No. 5 (CINCO) “ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE RECHAZO DE BIENES DE INVERSIÓN”.



B.3 Canje de los bienes



El Instituto por conducto del Administrador del contrato y/o Administrador Auxiliar de contrato, podrá solicitar al proveedor, el canje o devolución de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato, sus anexos o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos, o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja, en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, debiendo notificar a el proveedor dentro del periodo de 5 (cinco) días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos mencionados.



Cuando concurra alguno de los supuestos anteriores, el proveedor deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles, o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, en un plazo no mayor de 30 (TREINTA) días naturales o bien cuando el equipo cuente con fallas constantes y frecuentes, que genere la suspensión de la operación y servicio al que este destinado, provocando la afectación en un 30% o más de la atención programado a la derechohabiencia, en un periodo de 3 meses durante la vigencia de la garantía. En ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien o durante la vigencia de la garantía del contrato y/ o garantía de cumplimiento.



Todos los gastos que se generen con motivo de la reparación, canje o devolución, correrán por cuenta del proveedor previa notificación del Instituto.



El Proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los daños y/o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o   a terceros.



Para el caso de aquellos bienes que se requiera canjear por presentar problemas de calidad, que en opinión del área médica se ponga en riesgo la salud del derechohabiente, el Instituto solo aceptará los bienes a reponer por el proveedor, previo dictamen de un tercero Autorizado por la Secretaria de salud. Como excepción, solo se aceptarán los bienes a reponer, con informe analítico del Laboratorio de Control de calidad del Fabricante, previa justificación del Área solicitante.



En caso de que el Instituto, durante la vigencia del contrato o la garantía de cumplimiento, reciba comunicado por parte de la Secretaría de salud, en respuesta a las notificaciones enviadas, de que ha sido sancionado el proveedor o se le ha revocado el Registro Sanitario, se podrá en su caso, iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato correspondiente, debiéndose notificar dicha circunstancia a la Secretaría de Salud.



Mantenimientos correctivos 



El Proveedor deberá proporcionar durante la vigencia de la garantía de los bienes, los servicios de mantenimiento:



a. . Mantenimiento correctivo

El servicio de mantenimiento correctivo será proporcionado por el Proveedor cuando el bien y/o sus accesorios presente fallas en su funcionamiento y/u operación, o cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien y/o sus accesorios puede afectar la calidad del servicio. Para efecto de lo anterior, el Instituto, por conducto del Director de la Unidad receptora del bien, de las Unidades Médicas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo y/o del Administrador Auxiliar de Contrato y/o Administrador del Contrato, solicitará al Proveedor, se realicen las reparaciones de los bienes y/o sus accesorios; debiendo notificar por escrito y/o por correo electrónico, en el que se indiquen las razones que se han presentado, enviando éste al domicilio oficial de la empresa y/o al correo electrónico  del Proveedor indicados en el escrito libre solicitado en el último párrafo del inciso “j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen”, dentro del periodo de 5 (cinco) días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.



El Proveedor deberá atender las solicitudes de servicio de mantenimiento ante fallas presentadas en el funcionamiento del bien o sus accesorios, en un plazo máximo de 10 días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, observando los plazos y procedimientos establecidos en el apartado “Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.”, del inciso “j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:”, de los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES, así como en el ANEXO TÉCNICO.



c) Criterios de evaluación de las proposiciones:



El presente procedimiento de contratación se evaluará a través del Criterio de Evaluación Binario  de conformidad con lo establecido en los artículos 47 párrafo segundo, 48 fracción II de la LAASSP y 99 del RLAASSP; ya que las características y especificaciones de los bienes a adquirir NO SON DE ALTA ESPECIALIDAD TÉCNICA O DE INNOVACIÓN TECNOLOGÍA, así como de  encontrarse estandarizados en el mercado y el factor preponderante que considera para la adjudicación del contrato es el precio más bajo, y la documentación que avala la estandarización de dichos bienes, se encuentra en los registros sanitarios avalados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).





d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones:



    El licitante deberá acompañar a su proposición técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala:



· Aviso de funcionamiento y autorización del responsable sanitario.

· Registro ante la SHCP o Registro patronal ante el IMSS, en el que se compruebe que el giro de la empresa se relaciona con el objeto de la contratación.

  

e) Documentación técnica: folletos, catálogos, fotografías y manuales entre otros



La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:



1. Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, debiendo utilizar el formato del APENDICE No. 6 (SEIS) “PROPUESTA TÉCNICA”, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el ANEXO TÉCNICO, el cual forma parte de esta Solicitud. 



2. Deberá acompañar de los folletos, catálogos, instructivos o manuales a color y totalmente visibles que permitan corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, estos deberán presentarse en idioma español o con traducción simple al español, en el caso que estén en otro idioma. Los catálogos, folletos y/o fotografías deberán estar debidamente referenciados, indicando la partida y la clave a que corresponde el producto ofertado en su proposición técnica.



3. Deberá entregar carta del Fabricante y/o Distribuidor Primario en papel membretado y con firma autógrafa del mismo, en la que éste manifieste respaldar la propuesta técnica Anexo Numero 7 (SIETE) “CARTA RESPALDO DEL FABRICANTE A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA” Así como también que:	

	

· Se compromete a presentar las especificaciones técnicas de calidad, métodos de prueba, así como la validación de métodos de prueba de los insumos que oferta, en el momento que se le requiera.



· Los productos cumplen con lo establecido en la Ley General de Salud, en los Artículos aplicables, conforme a lo establecido en la Farmacopea de los Estados Unidos de Mexicanos y sus suplementos, en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales así como las especificaciones Técnicas y a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante por la(s) clave(s) en la(s) que participe, de la presente Convocatoria.



4. Copia simple de los documentos descritos en el numeral 2.1) y  2.2) del Anexo Técnico de la presente Solicitud, según corresponda.



5. Copia simple de los documentos descritos en el numeral D) de los TERMINOS Y CONDICIONES de la presente Solicitud, según corresponda.



6. En el caso de los bienes de Instrumental, Equipo Médico y Mobiliario Medico de acuerdo al Anexo Técnico, que requieran para su operación de consumibles, el oferente deberá presentar debidamente requisitado el APENDICE No. 8 (OCHO) “CONSUMIBLES PARA INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO”, de estos Términos y Condiciones, en el supuesto de que no estén incluidos en los catálogos operativos SAI, cuadros básicos institucionales y sectoriales, el oferente deberá de  adjuntar un escrito en hoja membretada “Bajo Protesta de Decir Verdad” en el que manifieste su compromiso para que, en el caso de resultar adjudicado, continuara con el trámite de inclusión en Cuadro Básico Institucional de los citados consumibles, o en caso de no requerir consumibles el Instrumental, Equipo Médico y Mobiliario ofertado, deberá adjuntar un escrito en hoja membretada “Bajo Protesta de Decir Verdad” en el que el oferente manifieste, que el Instrumental, Equipo Médico y Mobiliario ofertado no requiere consumibles.



7. En el caso de los bienes de Instrumental, Equipo Médico y Mobiliario Medico de acuerdo al Anexo Técnico, que requieran para su operación de accesorios, el oferente deberá presentar debidamente requisitado el APENDICE No. 9 (NUEVE) “ACCESORIOS PARA “INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO”, de estos Términos y Condiciones, en el supuesto de que no estén incluidos en los catálogos operativos SAI, cuadros básicos institucionales y sectoriales, el oferente deberá de  adjuntar un escrito en hoja membretada “Bajo Protesta de Decir Verdad” en el que manifieste su compromiso para que, en el caso de resultar adjudicado, continuara con el trámite de inclusión en Cuadro Básico Institucional de los citados accesorios, o en caso de no requerir accesorios el Instrumental, Equipo Médico y Mobiliario ofertado, deberá adjuntar un escrito en hoja membretada “Bajo Protesta de Decir Verdad” en el que el oferente manifieste, que el Instrumental, Equipo Médico y Mobiliario ofertado no requiere accesorios.



f) Visita a las instalaciones institucionales: 

No aplica.

g) Visita a las instalaciones de los licitantes para evaluación de sistemas de seguridad y protección civil

No aplica.

h) Penas convencionales y deducciones: 



Con el propósito de garantizar el cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato que se derive del presente procedimiento de contratación, el Instituto, de conformidad a lo establecido en los artículos 75 y 76 de la LAASSP  y Artículo 141, 142 y 143 de su Reglamento; aplicará las sanciones descritas a continuación, o en su caso, llevara a cabo la cancelación de los bienes o la rescisión administrativa del contrato.



En caso de ser sancionado, el proveedor deberá proporcionar la nota de crédito correspondiente en la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, quien las remitirá al Área Contratante para su aplicación. 



De no dar cumplimiento a lo estipulado, el Instituto podrá realizar el cargo a las facturas pendientes de pago de cualquier contrato que esté formalizado con el proveedor.



El Administrador del Contrato será el responsable de calcular, aplicar y notificar al proveedor, las penas convencionales y deducciones, auxiliándose por el Auxiliar del Contrato.







		ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

		ADSCRIPCIÓN



		INGENIERO BIOMÉDICO

		JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS







		ADMINISTRADOR AUXILIAR DEL CONTRATO

		ADSCRIPCIÓN



		DIRECTOR(A) DEL HGZ No.5 

		HGZ NO. 5 TULA DE ALLENDE, HIDALGO



		DIRECTOR(A) DEL HGZMF No.5 

		HGZMF NO. 6 TEPEJI DEL RIO, HIDALGO.



		DIRECTOR(A)  DE UMF No.9

		UMF NO.9 CRUZ AZUL, HIDALGO.



		DIRECTOR(A)  DE UMF No.18

		UMF NO.18 TIZAYUCA, HIDALGO.



		DIRECTOR(A)  DE UMF No.26

		UMF NO.26 MIXQUIAHUALA, HIDALGO.







Por el atraso, en causas atribuibles al proveedor, en  la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto,  por la reposición de los bienes y reparación de los bienes mediante el mantenimiento correctivo, en los plazos previstos de los presentes Términos y Condiciones, por el equivalente al 1% por día, sin incluir el IVA, por día natural de atraso sobre el importe total de los bienes entregados con atraso, al término de 10 días naturales, si el Proveedor aún no ha realizado la entrega, el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá proceder a rescindir el contrato por la entrega no efectuada, aplicando la pena a que se haya hecho acreedor.

La pena convencional se calculará por cada día mediante la siguiente fórmula:



Pca = (%d)(nda)(vspa)



Dónde:

· %d=porcentaje determinado en la convocatoria de licitación, invitación a cuando menos tres personas, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de la prestación del servicio o arrendamiento, considerando el rango señalado en el inciso “b”.

· Pca = pena convencional aplicable.

· nda = número de días de atraso.

· vspa = valor de los servicios prestados con atraso, sin IVA.



DEDUCCIONES



Se aplicara una deductiva del 1% por día natural de lo incumplido, de acuerdo a la siguiente formula y los  siguientes supuestos:



[(Cantidad solicitada-cantidad atendida)*(Precio unitario)]*1%



		Concepto u obligación

		Nivel de Servicio

		Unidad de Medida

		Deducción

		Límites de Incumplimiento



		Entregar el bien(es) dentro del plazo señalado de los presentes Términos y Condiciones

		Cuando el proveedor no entregue el bien(es) a partir del día natural siguiente a la emisión del fallo y hasta los 45 días naturales posteriores del mismo.

		Días naturales

		Por el equivalente al 1% por día natural, de lo incumplido, sin incluir el IVA.

		Hasta por el monto de la garantía de cumplimiento.



		Reponer el bien(es) dentro del plazo señalado de los presentes Términos y Condiciones.

		Cuando el proveedor  no reponga mediante el canje el bien(es) en un plazo máximo de 30 días naturales.

		Días naturales

		Por el equivalente al 1% por día natural, de lo incumplido, sin incluir el IVA.

		 Hasta por el monto de la garantía de cumplimiento.



		Reparar el bien(es) dentro del plazo señalado de los presentes Términos y Condiciones.

		Cuando el proveedor  no repare mediante el mantenimiento correctivo del bien(es) en un plazo máximo de 10 días hábiles.

		Días hábiles

		Por el equivalente al 1% por día natural, de lo incumplido, sin incluir el IVA.

		 Hasta por el monto de la garantía de cumplimiento.







En caso de que el licitante adjudicado se haya hecho acreedor a penas convencionales o deducciones, el Administrador del Contrato le notificará el importe y causa de la sanción, a fin de que en el plazo máximo de 5 días hábiles proporcione los elementos para desvirtuar su aplicación y/o entregue la nota de crédito correspondiente, de no hacerlo en dicho plazo se entenderá por aceptada la sanción y en consecuencia se podrá aplicar el descuento de este importe con cargo a las facturas pendientes de pago de cualquier contrato formalizado.



El proveedor deberá entregar la nota de crédito en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento. De no dar cumplimiento a lo estipulado, se podrá realizar el descuento del importe correspondiente con cargo a las facturas pendientes de pago de cualquier contrato que esté formalizado con el proveedor.



El pago de los bienes, quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que si el contrato es rescindido no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.



i) Mecanismos para responder por defectos o vicios ocultos: 



El proveedor, durante la vigencia de la garantía del bien y su correcto funcionamiento, se compromete a responder ante la presentación en los bienes recibidos a entera satisfacción del Instituto, por defectos o vicios ocultos en el bien(s) de que se trate, a través del siguiente mecanismo:



Por conducto del Administrador del Contrato, se podrá solicitar al proveedor, el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio; debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de 5 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.



Cuando se presente alguno de los supuestos señalados (defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio), el proveedor deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 10 días hábiles o bien, realizar el canje o reemplazo, por bienes nuevos en un plazo máximo de 30 días naturales, a entera satisfacción del Instituto o bien cuando el equipo cuente con fallas constantes y frecuentes, que genere la suspensión de la operación y servicio al que este destinado, provocando la afectación en un 30% o más de la atención programado a la derechohabiencia, en un periodo de 3 meses durante la vigencia de la garantía, contando a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien. 



Los 10 días hábiles posteriores al reporte por escrito, para la reparación se otorgarán bajo la siguiente secuencia:



· 3 días hábiles para acudir a la unidad médica.

· 2 día hábil para diagnóstico.

· 5 días hábiles para remplazo de refacciones y calibraciones.



En caso que la reparación de los bienes supere los “Tiempos máximos de reparación o atención de fallas” el servicio no deberá ser interrumpido, por lo que el proveedor, en tanto realiza el canje o reemplazo del bien, deberá proporcionar un equipo que cuente con las mismas funciones y/o características en calidad de préstamo, presentando en su caso, los respectivos registros sanitarios y certificados que correspondan, en tanto concluya la reparación o atención de fallas de que se trate, todos los gastos incluyendo los consumibles y otros conceptos generados por la operación de dicho equipo, correrán por cuenta del Proveedor. En caso de no poder proporcionar un equipo en calidad de préstamo, para evitar la interrupción del servicio, el Instituto podrá realizar la subrogación del servicio o renta de otro equipo que cuente con las mismas funciones y/o características, hasta la reparación, sustitución o vencimiento de la garantía del bien y óptimo funcionamiento a entera satisfacción del Instituto, del bien en reparación o atención de fallas, siendo absoluta responsabilidad del proveedor cubrir los gastos por la subrogación de los servicios, la renta de equipo, traslado de pacientes, o cualquier otro concepto generado con motivo de la reparación o sustitución del bien que corresponda.



Lo anterior observando los plazos y procedimientos establecidos en el inciso “J) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:”, de los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES.



j) Garantía de anticipos y cumplimiento de contrato:



Garantía de los Bienes



El proveedor deberá garantizar el óptimo funcionamiento los bienes del Instrumental, Equipo Médico y Mobiliario Médico que oferte, por el periodo mínimo indispensable de acuerdo a lo descrito en el “ANEXO TÉCNICO”, con cobertura amplia por 12 (DOCE) meses, misma que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.



Por lo anterior, el proveedor deberá entregar junto con los bienes, Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento, en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal de la empresa o proveedor, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido. 

	

Asimismo, el proveedor deberá entregar conjuntamente con los bienes, escrito en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal de la empresa o proveedor, en la que se indiquen los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el número telefónico y correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.



Plazo para notificar al proveedor



El Instituto, por conducto del Director de la Unidad receptora del bien, de las Unidades Médicas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo, y/o Administrador Auxiliar de Contrato y/o Administrador del Contrato, solicitará al proveedor, el canje, sustitución o reparación de los bienes y/o sus accesorios, que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato identificadas posterior a la entrega o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio; debiendo notificar por escrito, mediante un oficio firmado por el responsable del área usuaria, en el que se indiquen las razones que se han presentado que ameritan el canje de los bienes, enviando éste al domicilio oficial de la empresa y/o por correo electrónico del proveedor indicados en el escrito libre solicitado en el último párrafo del inciso “J) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen”, dentro del periodo de 5 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.



La existencia de consumibles y refacciones, en su caso.



El proveedor se compromete a garantizar durante la vigencia de la garantía de los bienes de Instrumental, Equipo Médico y Mobiliario Médico su óptimo funcionamiento, la existencia de refacciones, accesorios y consumibles, según sea el caso, para los bienes entregados y a mantener existencias de estas refacciones por cada partida durante el periodo de acuerdo a lo descrito en el “ANEXO TÉCNICO”. 



Posterior al vencimiento de la garantía, el proveedor deberá procurar, durante un período mínimo de 3 (tres) años la existencia de refacciones al Instituto para los bienes motivo del procedimiento y a mantener existencias de estas refacciones durante el periodo antes señalado, mediante carta compromiso en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal, dirigida al Administrador del Contrato.  



Plazo y condiciones de canje o devolución del bien.



Cuando se presenten fallas, defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato identificadas posterior a la entrega o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, por conducto del Director de la Unidad receptora del bien, de las Unidades Médicas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo, y/o Administrador Auxiliar de Contrato y/o Administrador del Contrato, deberá solicitar al proveedor la reparación de los bienes y/o sus accesorios a través del mantenimiento correctivo que corresponda, cuando así proceda, en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles o bien, a través del canje o reemplazo por bienes nuevos en un plazo máximo de 30 días naturales, a entera satisfacción del Instituto, contando a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien. 



Cuando las fallas en el equipo, que genere la suspensión de la operación y servicio al que este destinado, provocando la afectación en un 30% o más de la atención programado a la derechohabiencia, en un periodo de 3 meses durante la vigencia de la garantía, se procederá a la rescisión del contrato y el inicio de los procedimientos ante la Secretaría de la Función Pública para la determinación de las sanciones que correspondan”.



Lo anterior con independencia a los servicios de mantenimiento correctivo que proporcione el proveedor adjudicado. Lo anterior no será aplicable cuando la falle se origine por una incorrecta operación del equipo por el personal del Instituto, de acuerdo con los establecido en el manual de operación correspondiente y debidamente acreditado por proveedor adjudicado.



Centros de servicio (domicilios y horarios) y reporte técnico



El proveedor deberá entregar conjuntamente con los bienes, escrito en formato libre, en papel membretado, firmado por el representante legal de la empresa o proveedor, en la que se indiquen los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el número telefónico y correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación. 



Periodo de garantía



El proveedor deberá garantizar el óptimo funcionamiento para los bienes que oferte de Instrumental, Equipo Médico y Mobiliario Médico, por un periodo obligatorio de acuerdo a lo descrito en el “ANEXO TÉCNICO”, con cobertura amplia por 12 (DOCE) meses, misma que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto en la Unidad Médica de destino final de los bienes y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.



Por lo anterior, el proveedor deberá integrar a su oferta, copia simple de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento, en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal de la empresa o proveedor, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido. El original de la Carta de Garantía en mención deberá ser entregada por el proveedor que resulte adjudicado durante el acto de entrega recepción de los bienes, debiendo ésta corresponder a la integrada en la propuesta técnica correspondiente.



Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.



Durante la vigencia de la Garantía de los Bienes y sus accesorios de los Instrumental, Equipo Médico y Mobiliario Médico, de acuerdo a lo descrito en el “ANEXO TÉCNICO”  y a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, el proveedor deberá asegurar su óptimo funcionamiento y en su caso, deberá reparar los bienes cuando así proceda, en un plazo máximo de  10 días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, en un plazo no mayor de 30 días naturales, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien.



Los 10 días hábiles posteriores al reporte por escrito, para la reparación se otorgarán bajo la siguiente secuencia:



· 3 días hábiles para acudir a la unidad médica.

· 2 día hábil para diagnóstico.

· 5 días hábiles para remplazo de refacciones y calibraciones.



En caso que la reparación de los bienes supere los “Tiempos máximos de reparación o atención de fallas” el servicio no deberá ser interrumpido, por lo que el proveedor, en tanto realiza el canje o reemplazo del bien, deberá proporcionar un equipo que cuente con las mismas funciones y/o características en calidad de préstamo, presentando en su caso, los respectivos registros sanitarios y certificados que correspondan, en tanto concluya la reparación o atención de fallas de que se trate, todos los gastos incluyendo los consumibles y otros conceptos generados por la operación de dicho equipo, correrán por cuenta del Proveedor. 



En caso de no poder proporcionar un equipo en calidad de préstamo, para evitar la interrupción del servicio, el Instituto podrá realizar la subrogación del servicio o renta de otro equipo que cuente con las mismas funciones y/o características, hasta la reparación, sustitución o vencimiento de la garantía del bien y óptimo funcionamiento a entera satisfacción del Instituto, del bien en reparación o atención de fallas, siendo absoluta responsabilidad del proveedor cubrir los gastos por la subrogación de los servicios, la renta de equipo, traslado de pacientes, o cualquier otro concepto generado con motivo de la reparación o sustitución del bien que corresponda.



Con independencia a lo establecido en los párrafos anteriores, cuando las fallas en el equipo médico generen la suspensión de la operación y servicio al que este destinado, provocando la afectación en un 30% o más en la atención programada a la derechohabiencia, en un periodo de 3 meses durante la vigencia de la garantía, se procederá a la recisión del contrato.  Lo anterior con independencia a los servicios de mantenimiento correctivo que proporcione el proveedor adjudicado. Asimismo, el proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto o a terceros. Lo anterior no será aplicable cuando la falla se origine por una incorrecta operación del equipo por el personal del Instituto, de acuerdo con lo establecido en el manual de operación correspondiente y debidamente comprobado por proveedor adjudicado.



Garantía de mano de obra y/o partes



La garantía del bien y su óptimo funcionamiento incluye en su cobertura, los trabajos de instalación y materiales en caso de requerirse, así como los trabajos de reparación y las partes sustituidas de los bienes en los mantenimientos respectivos.



Garantía de cumplimiento de contrato



El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato (indivisible), sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social. APÉNDICE No. 11 (ONCE) FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO



La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y cuando el licitante adjudicado haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales. 



No obstante, lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 900 días UMA, el licitante ganador podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo con el procedimiento siguiente:



1. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

1. Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en la Oficina de Contratos de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, el domicilio se dará a conocer posterior al fallo. 

1. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de que el servicio fue prestado de conformidad.



Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 69 de la LAASSP.



De conformidad con el artículo 126, fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto proporcional de la obligación garantizada.  



Una vez cumplidas las obligaciones del proveedor a satisfacción del Instituto, el servidor público facultado procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que se dé inicio a los trámites para la cancelación de las garantías de anticipo y cumplimiento del contrato.



Nota: (en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 900 (novecientos) UMAS el proveedor podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en este contrato en los términos que anteceden o bien, mediante cheque certificado, de caja o en su caso efectivo, debiéndose insertar el texto siguiente:)



Garantía de cumplimiento del contrato.- Con fundamento en el numeral 5.5.5.1. de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social el proveedor se obliga a otorgar, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir del día siguiente a la  firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, la garantía de cumplimiento que entregue el proveedor en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 900 (novecientos) UMAS, podrá otorgarse mediante póliza de fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, cheque certificado o de caja, depósito de dinero ante el Instituto por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe que se indica en la cláusula segunda del contrato, sin considerar el impuesto al valor agregado; para el caso de aquellos contratos cuyo importe sea superior a 901 (novecientos un) UMAS, deberá otorgarse mediante póliza de fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, ante el Instituto por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe que se indica en la cláusula segunda del modelo de contrato, sin considerar el impuesto al valor agregado.



k) Forma de pago:

La forma de pago se efectuará por BIENES DEVENGADOS conforme a lo dispuesto en el Artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y  al  Artículo  139 de su Reglamento, así como  lo detallado en los términos  y  condiciones que forman parte del presente instrumento jurídico y a lo establecido en el  numeral 4.24.4 inciso k)  de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de  Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El Instituto realizará el pago por la entrega de los bienes; mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico Interbancario que el IMSS tiene en operación, a menos que “EL PROVEEDOR” acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello, para lo cual se insertará en los contratos lo siguiente:

“EL PROVEEDOR” acepta que el IMSS le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, para tal efecto proporciona la cuenta número ________ CLABE _____ DEL BANCO ____ SUCURSAL _____ a nombre de (“EL PROVEEDOR”).

A efecto del párrafo anterior, “EL PROVEEDOR” deberá presentar en las oficinas de Tesorería ubicadas en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fraccionamiento el Palmar II, Fracción II, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42088, en horario de 8:30 a 13:00 horas, la siguiente documentación:

 PERSONAS FÍSICAS:

· Escrito libre firmado, donde solicite la inclusión en el esquema de pago electrónico detallando: Domicilio fiscal, Colonia, ciudad, C.P., Teléfono, RFC, Institución bancaria, Núm. de cuenta, Plaza, sucursal, Número de Proveedor, Clave Interbancaria Estandarizada (CLABE), correo electrónico.

· Para cotejo: original y copia del estado de cuenta reciente (últimos dos meses) donde aparezca la CLABE interbancaria.

· Copia de credencial de elector

· RFC

· Comprobante de domicilio reciente (últimos dos meses).

· En el caso específico de cuenta con BANAMEX, por política del banco, se solicita copia del plástico del lado frontal, ya que la numeración es necesaria para ingresar a la consulta de sus transferencias.



 PERSONAS MORALES:

· Escrito libre en papel membretado de la empresa, firmado por el apoderado legal, donde solicite la inclusión en el esquema de pago electrónico detallando: Domicilio fiscal, Colonia, ciudad, C.P., Teléfono, RFC, Nombre del apoderado legal, Institución bancaria, Núm. de cuenta, Plaza, sucursal, Número de Proveedor, Clave Interbancaria Estandarizada (CLABE), correo electrónico.

· Para cotejo: original y copia del estado de cuenta reciente (últimos dos meses) donde aparezca la CLABE interbancaria.

· Acta constitutiva y poder notarial del representante legal, para actos administración o el que le otorgue facultades para firmar el contrato. 

· Identificación Oficial del apoderado legal.

· RFC empresarial

· Comprobante de domicilio reciente (últimos dos meses).

· En el caso específico de cuenta con BANAMEX, por política del banco, se solicita copia del plástico del lado frontal, ya que la numeración es necesaria para ingresar a la consulta de sus transferencias.

 El pago se depositará en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria de ”EL PROVEEDOR” está contratada con BANAMEX, HSBC, BANORTE, SANTANDER o SCOTIABANK, si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, el IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el CECOBAN.

 El pago se realizará en pesos mexicanos, o en su caso se podrá hacer el pago en moneda extranjera, siempre que lo indique “EL PROVEEDOR” al momento de cotizar los bienes. El pago se podrá realizar en una sola exhibición o en pagos parciales a decisión de ”EL PROVEEDOR” adjudicado, únicamente por partida completamente entregada, siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal. El pago se realizará en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, conforme a el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la Constitución, Modificación, Cancelación, Operación y Control de Fondos Fijos” http://172.24.81.43/anexo2adm/Consulta_de_Anexo_3list.php ,  sin que estos rebasen los 17 (diecisiete) días hábiles, en términos de los artículos 73 de la LAASSP y 134 del RLAASSP,  es decir a partir del envió y verificación de la factura respectiva a través de la plataforma, así como la entrega física en que “EL PROVEEDOR” presente en las áreas financieras, el original del CFDI que reúna los requisitos fiscales, establecidos en la Ley de la materia y en la que se indique el servicio prestado,  número de proveedor, número de contrato, debidamente validado por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO misma que deberá ser entregada en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y  Erogaciones, ubicado Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fraccionamiento el Palmar II, Fracción II, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42088, en horario de 8:00 a 13:00 horas. 



		CUENTA

		REQUERIMIENTO

		DOCUMENTOS

		FIRMA DE AUTORIZACIÓN



		21121113

		Existencia de un Contrato Formalizado

		•Representación impresa del comprobante fiscal digital por internet  (CFDI), que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, en la que se indique:

· Numero de proveedor

· Numero de contrato

· Número de alta de almacén

· Numero de fianza y denominación social de la afianzadora,

•Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), positiva y vigente

		N/A



































“EL PROVEEDOR”, que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a los previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro, acepta que el IMSS las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la adquisición de bienes.

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 135 del Reglamento de la LAASSP. 



 El personal del Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones no podrá devolver el CFDI  presentado por errores que no afecten la validez fiscal del documento o por  causas imputables a “EL INSTITUTO”.



Así mismo se solicita al licitante expedir factura correspondiente máximo 5 días hábiles posteriores a la verificación y aceptación de la ejecución del servicio, que cumpla con las especificaciones requeridas, en términos del artículo 72 de LAASSP, evitando el diferimiento de la entrega de los documentos soportes.



 “EL PROVEEDOR”  deberá expedir sus facturas en el esquema de facturación electrónica, la recepción de las mismas será a través del Portal de Servicios a Proveedores, y deberán ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar a las áreas financieras una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el SAT, la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel del XML origen.



 Los proveedores que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., institución de Banca de Desarrollo.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL PROVEEDOR” se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los  gastos financieros a que hace referencia el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



 El pago por la entrega de los bienes  quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso o deductivas por cumplimiento parcial o deficiente de los bienes.



 En caso de aplicar, el contrato deberá señalar que “EL PROVEEDOR” deberá entregar el CFDI a favor del IMSS por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia de los bienes.



 “EL PROVEEDOR”, deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas en los artículos 29 y 29-A del CFF, por el SAT a nombre del IMSS, con registro federal de contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma, Núm. 476, colonia Juárez, Colonia Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.



“EL PROVEEDOR”, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de “EL INSTITUTO”,  el CFDI con complemento para la recepción de pagos”, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos para las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de “EL INSTITUTO”.



 En ningún caso se deberá autorizar el pago por la entrega de los bienes, si no se ha determinado, calculado y notificado a “EL PROVEEDOR” las penas convencionales  o deducciones pactadas en el presente contrato, así como su registro y validación en el Sistema FINAT.



“EL PROVEEDOR” deberá entregar el CFDI a favor de “EL INSTITUTO” por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso. 

 Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar el contrato y su dictamen presupuestal en el Sistema FINAT para el trámite de pago correspondiente. 



 Los administradores el contrato serán quienes darán la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo “Cuentas Contables” del “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación operación y control de fondos fijos”.



 Para los casos en que no se formalice el contrato, el fallo o notificación de la adjudicación será el documento con el cual procederá el pago respectivo de los bienes entregados, únicamente para el periodo comprendido entre el fallo y la fecha en que debió formalizarse el contrato. Para efectos de lo anterior, el Área Contratante encargada de elaborar el contrato deberá informar al Administrador del Contrato, en su caso, en un plazo no mayor a 24 horas posteriores al vencimiento del plazo para formalización del instrumento legal, de la falta de formalización del mismo, a efecto de que se realicen las gestiones que correspondan para no recibir bienes.

“EL PROVEEDOR” se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor del IMSS previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI, en su caso.



“EL PROVEEDOR” podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo con “EL INSTITUTO”.



En caso de que “EL PROVEEDOR” reciba pagos en exceso  deberán reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación,  a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a los que les sea requerido el pago. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago,  hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”.



Los administradores del contrato llevarán a cabo la valoración de la procedencia de pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los artículos 147 y 150 del RLAASSP en relación con los artículos 51, 67, 78  y 80, segundo párrafo de la LAASSP, previa solicitud por escrito a “EL PROVEEDOR”, acompañada de los documentos siguientes:



Copia de la Identificación vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación.



El CFDI que reúna los requisitos de los artículos  29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en su caso la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda.



La solicitud la realizará a los administradores del contrato para la determinación de la procedencia de pago, y en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependientes de la Dirección de Finanzas, o ante la Jefatura de Servicios de Finanzas o de la UMAE correspondiente. 

 

El pago por la prestación del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso y/o por concepto de deducciones. En ambos casos El INSTITUTO” realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el presente contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del RLAASSP. 



Al notificar al proveedor la aplicación de una pena convencional, el Administrador del Contrato deberá solicitar a las áreas de contabilidad en Órganos Normativos, OOAD o en UMAE la emisión del CFDI de ingreso por dicho concepto y entregarlo al proveedor para que se compense contra los adeudos que tenga el IMSS para con “EL PROVEEDOR” o, para que en su defecto, este  proceda a pagar al IMSS la pena convencional.



“EL PROVEEDOR”, durante la vigencia del presente contrato, se obliga a encontrarse al corriente de su obligación fiscal en materia de seguridad social, por lo que al presentar al “EL INSTITUTO”, el CFDI respectivo deberá estar la “Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social”, vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la página electrónica https://www.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones, en los términos requeridos por “EL INSTITUTO”. 



 Cuando  la “Opinión de Cumplimiento de Obligación en Materia de Seguridad  Social” sea positiva y vigente a la fecha que se presentó  a la Jefatura de Servicios de Finanzas, a través del Área de Trámite de Erogaciones, continuará el trámite de pago  a “EL PROVEEDOR”  respectivo.



 El del Área de Trámite de Erogaciones, al  momento de revisar  la documentación  presentada  para  cobro, deberá verificar que  la “Opinión de Cumplimiento de Obligación en Materia de Seguridad  Social” sea positiva y vigente y en caso contrario devolverá la documentación e informará a “EL PROVEEDOR” que deberá obtener  la citada Opinión positiva y vigente.



 Los bienes cuya recepción no generen alta a través del SAI o el FINAT  de manera  electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para  el trámite  de pago  de acuerdo  a lo establecido en  “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de  documentos  presentados  para  trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación operación y control de fondos fijos” Vigente, así como el Acta de Entrega-Recepción, según corresponda .



l) Mecanismos de comprobación de servicios devengados:



El proveedor deberá entregar los bienes suministrados, conforme a lo señalado en el ANEXO TÉCNICO y TERMINOS Y CONDICIONES,  para lo cual el proveedor  deberá coordinarse  vía Correo Electrónico con el Administrador Auxiliar y/o Administrador del Contrato al correo edgar.hernandezt@imss.gob.mx o quién éste designe, a fin  de que se le indique  la fecha  para recibir  los bienes.



Para la entrega de los bienes, el proveedor deberá informar por escrito y/o correo electrónico dirigido al Administrador de Contrato y/o Administrador Auxiliar de Contrato y/o Director de la Unidad receptora del bien, con un mínimo de dos días naturales para el Instituto, anterior a la fecha en que se programe la entrega, en horario de 8:00 a 15:00 horas y en días hábiles para el Instituto. 



El proveedor deberá cubrir todos los gastos para mantener asegurados los bienes y absorber todos los riesgos, hasta la recepción de estos a entera satisfacción del Instituto. Durante la Recepción de los bienes, se procederá a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia:



1. La recepción de los bienes estará sujeta a la entrega de la documentación completa descrita en el contrato correspondiente (según corresponda):



· Anexo 3 “REMISIÓN DE PEDIDO”.

· Anexo 4 “ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN”.

· Copia de Contrato, incluyendo la totalidad de sus anexos. 

· Original de la Carta de Garantía  de los bienes y sus  accesorios,  y su óptimo funcionamiento  en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal  de la empresa o proveedor, en la que se indique  clara y expresamente  el plazo de garantía de los bienes ofertados  y su óptimo funcionamiento, (o su extensión), así como, que la garantía responde  a una cobertura amplia  contra vicios ocultos, defectos  de fabricación  o cualquier falla que presenten, los bienes  y sus accesorios  por el periodo establecido. 

· Original de escrito en formato libre, en papel membretado, firmada  por el representante legal  de la empresa o proveedor, en la que se indiquen  los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos  y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el número telefónico y correo electrónico  oficial de la empresa para la comunicación  de solicitud  de reparación. 

· Para los bienes de importación, copia simple cotejada del Pedimento de importación. 

· Copia de constancia de Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso.  

· Copia de la Carta relativa a consumibles y accesorios (Anexo No. 8 y Anexo 9) y sus anexos, en caso que aplique. 

La verificación total del embarque:



· Que las condiciones  físicas corresponden a la lista de empaque.

· Que los sellos de origen se encuentran íntegros  y no se encuentran empaques rotos, mojados o dañados por mal manejo. 

· Que no presenta daños  a simple vista.

· La cantidad  de pallets  o tarimas y/o cajas  y/o bultos.

· No exista diferencia en peso, dimensiones y material de empaque.

· Que las condiciones físicas correspondan  a la documentación presentada.

· Que los empaques  no se encuentren  mojado(s)  y/o roto(s).

· Presenta buenas condiciones de manejo, verticalidad, fragilidad  y humedad.

· La actividad se realiza de acuerdo con lo determinado  por el fabricante.

La apertura del embarque, verificación  y puesta  en operación  del(os) bien(es):



· Existe la debida correspondencia  y congruencia  entre lo adquirido y lo entregado en cuanto la cantidad, marca(s) y modelo(s).

· La actividad se realiza de acuerdo con lo determinado por el fabricante.

· Los representantes asignados por el Instituto, de forma  conjunta con el representante facultado  del proveedor, verifican todas  y cada una de las características  y especificaciones  contenidas en  el contrato, así como las descritas  en la Descripción amplia y detallada  de los bienes ofertados.

· Se procederá a la verificación del correcto funcionamiento y operación del bien instalado. 

Para el Equipo Médico que aplique, el Director de la Unidad receptora del bien y/o Administrador Auxiliar de Contrato y/o Administrador del Contrato, recibirá la información de operación y servicio de los bienes recibidos, así como licenciamientos de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo para uso irrestricto del Instituto, debiendo corresponder por lo menos a lo que a continuación se describe: Dos juegos de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos accesorios para cada Área usuaria de la unidad, impresa o en medio electrónico, en idioma español. 

a. Un juego de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos accesorios, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área Usuaria de la unidad.

b. Un juego de manuales de servicio completo del equipo principal y de sus equipos accesorios, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área de conservación de la unidad.

c. Un juego de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área Usuaria de la unidad.

d. Un juego de manuales de servicio completo del equipo principal y de sus equipos, preferentemente en formato digital y en idioma español, para el Área Conservación de la unidad.

e. Un juego de software, aplicativo de configuración y clave de acceso del equipo principal y de sus equipos accesorios para el Área de conservación de la unidad, en idioma español (de los equipos que así lo requieran).



Los bienes de Instrumental, Equipo Médico y Mobiliario, de acuerdo al Anexo Técnico, deberán ser entregados con la Información mínima obligatoria de tipo sanitario para los dispositivos médicos, sujeta al cumplimiento de la NOM-137-SSA1-2008. Etiquetado de Dispositivos Médicos. 



El importe de los costos por el envío, maniobra de carga, descarga e instalación correrán a cuenta del proveedor por lo que formarán parte del valor de las proposiciones  económicas a presentar. El personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y guía del espacio en el que los equipos deberán ubicarse.



En caso  de detectarse algún incumplimiento o circunstancia que impida  la recepción  a entera satisfacción  del Instituto, imputable  al proveedor, de acuerdo  con lo establecido  en el contrato que ampara la adquisición del bien, deberá procederse al levantamiento  del Anexo  No. 5 “Acta administrativa  circunstanciada de rechazo  de bienes de inversión” misma que deberá remitirse un original al Administrador  del Contrato  para los trámites  a que haya  lugar para las acciones legales conducentes. 



m) En caso de que se solicite el otorgamiento de anticipo, deberá señalarse el porcentaje y forma de amortización del mismo, el cual debe ajustarse a las disposiciones establecidas en los artículos 16, 49 fracciones VI, 66 Fracc. IX, X y XI,  de la LAASSP y 80 del RLAASSP. Así como la justificación para el otorgamiento del anticipo. 



No aplica



n) AVISO DE PRIVACIDAD.



En atención al principio de máxima publicidad establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como de conformidad con el Articulo 119 de dicho ordenamiento, se notifica a las personas morales participantes que no se considerará reservada o confidencial la información que se encuentre en los registros públicos o en fuentes de acceso público, como es el caso de las contrataciones gubernamentales, ya que la información se genera y registra en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal denominado “Compras Mx”, no requiriéndose el consentimiento del titular de la información para permitir el acceso a la misma a través de una versión pública.



En ese tenor, conforme a los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elaboración de Versiones Públicas publicados en el DOF el día 15 de abril de 2016 y sus modificaciones del 29 de julio de 2016, para efecto de las publicaciones en versión pública, se testará la información clasificada como confidencial.



Por lo anterior, con fundamento en el artículo 65 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información de “La Licitación”, así como la versión pública de los requisitos y de la propuesta técnica y económica que presenten los licitantes, será de carácter público una vez emitido el Fallo y publicado en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal denominado “Compras Mx”, conforme a los criterios emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.  



Se informa a los licitantes el AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, el cual se encuentra en el APÉNDICE No. 10 (DIEZ), dicho Apéndice únicamente es de carácter informativo.



o) Seguro de Responsabilidad Civil en el caso de adquisición o arrendamiento de bienes o prestación de servicios que así lo ameriten a juicio del Área Requirente y/o Técnica, misma que, bajo su responsabilidad, indicará el monto o porcentaje por el cual deberá constituirse la póliza respectiva, sin que esta pueda ser inferior al 5% (cinco por ciento) del importe total del contrato o, en su caso, del importe máximo del contrato. En estos casos, cuando el proveedor llegase a contar con una póliza de responsabilidad civil global, podrá entregar al Área Contratante el endoso que garantice el contrato o convenio que se celebre, mismo que deberá corresponder al monto o porcentaje que se hubiera establecido, sin que sea necesario exigirle la presentación, exhibición o entrega de la póliza original. 



No aplica 
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REQUERIMIENTO









				APENDICE No. 1.A (UNO.A)“Instrumental, Equipo Médico y Mobiliario Médico, Características y Especificaciones Técnicas



				Partida		GPO		GEN		ESP		DIF		VAR		CLAVE SAI		Clave PREI		CUCOP 		DESCRIPCIÓN		Tipo de Bien		UNIDAD		CANT		TIPO		Cantidad Total Requerida		Visita a Instalaciones 		Demostración Características		 Instalación		Capacitación		Puesta en Marcha		Mantenimiento Preventivo		Periodo de garantía

				1		513		227		0132		00		01		51322701320001		11585		53200449		CHAROLA RECTANGULAR CON PERFORACIONES. DISTRIBUIDAS ESTRATEGICAMENTE. DIMENSIONES: 20.8 X 26.7 X 8.9 CM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				2		535		137		0084		00		01		53513700840001		12327		53200449		BISTURI. BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. 4.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				3		535		156		0031		01		01		53515600310101		12334		53200449		CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				4		535		260		2154		00		01		53526021540001		12350		53200449		CUCHARILLA. CUCHARILLA LUCAS, DE DOBLE EXTREMO, 17 CM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		8		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				5		535		409		0531		00		01		53540905310001		12383		53200449		EXPLORADOR. EXPLORADOR DE UNA PIEZA, CON DOBLE EXTREMO. NO. 5.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		52		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				6		535		461		0122		03		01		53546101220301		12384		53200449		GONIOMETRO. GONIOMETRO PARA MEDIR ARCOS DE MOVILIDAD DE ARTICULACIONES. MATERIAL PLASTICO RESISTENTE TRANSPARENTE SISTEMA DE MEDICION, INTERNACIONAL. ESCALA EN GRADOS DE 0 A 180 GRADOS. EN DIRECCIONES OPUESTAS. INCREMENTO DE 5º. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO., ACCESORIOS NO REQUIERE: NO REQUIERE.; CONSUMIBLES: NO REQUIERE.; INSTALACION: NO REQUIERE.; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		16		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				7		535		567		0059		00		01		53556700590001		12386		53200449		LEGRA. LEGRA MEAD, MANGO RECTO, DOBLE EXTREMO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		8		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				8		535		701		0544		01		01		53570105440101		12409		53200449		PINZA ESTANDAR RECTA CON 1 X 2 DIENTES LONGITUD DE 130 A 140 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		7		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				9		535		701		1203		01		01		53570112030101		12430		53200449		PINZA PARA MATERIAL DIVERSO. PINZA PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL LONGITUD DE 240 A 260 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				10		535		701		1906		00		01		53570119060001		12455		53200449		PINZA FOERSTER CURVA FENESTRADA ESTRIADA LONGITUD 20 CM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				11		535		716		2709		01		01		53571627090101		12534		53200449		PORTA AGUJA DE USO GENERAL. PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				12		535		716		2717		01		01		53571627170101		12535		53200449		PORTA AGUJA DE USO GENERAL. PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				13		535		859		1021		00		01		53585910210001		12673		53200449		TIJERA METZEMBAUM, CURVA, FINA, LONGITUD 18 CM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				14		535		859		4835		01		01		53585948350101		12708		53200449		TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 150 A 155 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				15		535		859		4959		01		01		53585949590101		12720		53200449		TIJERA DE DISECCION. TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				16		537		065		0052		00		01		53706500520001		12806		53200449		APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		60		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				17		537		173		2511		00		01		53717325110001		13046		53200449		SONDA PERIODONTAL W O WHO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		52		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				18		537		175		0034		01		01		53717500340101		13054		53200449		CARTILLA PARA PRUEBA DE DISTANCIA. PARA REALIZAR PRUEBA DE DISTANCIA REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		10		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				19		537		175		0042		02		01		53717500420201		13055		53200449		CARTILLA PARA PRUEBA DE COLOR. PARA PRUEBA DE COLOR. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		10		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				20		537		251		0015		00		01		53725100150001		13226		53200449		CURETA MC CALL, DERECHA E IZQUIERDA. JUEGO.		Instrumental		JUEGO		1		JUEGO		52		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				21		537		251		0064		00		01		53725100640001		13228		53200449		CURETA GOLDMAN FOX DEL NO. 2.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		52		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				22		537		251		0072		00		01		53725100720001		13229		53200449		CURETA GOLDMAN-FOX CON PUNTA DE LANZA, DOBLE EXTREMO, DE 9 MM. A 11 MM. DE ESPESOR EN LA PARTE ACTIVA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		52		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				23		537		251		0080		00		01		53725100800001		13230		53200449		CURETA. CURETA GOLDMAN-FOX ESPATULADA EN ANGULO DE 90 GRADOS CON FILO EN LA PUNTA DOBLE EXTREMO DE 4 MM. A 6 MM. EN LA PARTE ACTIVA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		52		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				24		537		251		0098		00		01		53725100980001		13231		53200449		CURETA CK-6, DE DOBLE EXTREMO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		52		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				25		537		263		0292		00		01		53726302920001		13248		53200449		CUCHARILLA DARBY PERRY, DE DOBLE EXTREMO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		9		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				26		537		263		0961		01		01		53726309610101		13309		53200449		INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA DE OIDO. CUCHARILLAS BUCK, CURVA, JUEGO DE DIFERENTES DIAMETROS: DEL NO. 0 (1.5 MM).		Instrumental		JUEGO		1		JUEGO		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				27		537		263		1365		00		01		53726313650001		13344		53200449		CUCHARILLA. CUCHARILLA BUCK, RECTA, BORDE ROMO, DEL NO.2.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				28		537		327		0452		01		01		53732704520101		13635		53200449		ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR. ELEVADOR BEIN, CON MANGO METALICO, RECTO, ACANALADO, DE 2 O 3 MM ANCHO DE HOJA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		10		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				29		537		327		0809		01		01		53732708090101		13649		53200449		ELEVADOR CRYER WHITE, DE BANDERA, DERECHO, CON MANGO METALICO, EXTREMO EN ANGULO OBTUSO Y HOJA GRANDE.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				30		537		327		0908		01		01		53732709080101		13650		53200449		ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR. ELEVADOR TIPO CRYER WHITE DE BANDERA IZQUIERDO CON MANGO METALICO EXTREMO EN ANGULO OBTUSO Y HOJA GRANDE.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				31		537		327		0957		01		01		53732709570101		13651		53200449		ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR. ELEVADOR TIPO CRYER WHITE DE BANDERA DERECHO CON MANGO METALICO EXTREMO EN ANGULO OBTUSO Y HOJA PEQUEÑA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				32		537		327		1104		01		01		53732711040101		13652		53200449		ELEVADOR CRYER WHITE, DE BANDERA, IZQUIERDO, CON MANGO METALICO, EXTREMO EN ANGULO OBTUSO Y HOJA PEQUE¥A.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				33		537		327		1534		01		01		53732715340101		13657		53200449		ELEVADOR SELDIN, DE BANDERA, DERECHO, MANGO METALICO, EXTREMO EN ANGULO RECTO, HOJA GRANDE.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				34		537		327		1609		01		01		53732716090101		13658		53200449		ELEVADOR SELDIN, DE BANDERA, IZQUIERDO, MANGO METALICO, EXTREMO EN ANGULO RECTO, HOJA GRANDE.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				35		537		327		2664		01		01		53732726640101		13664		53200449		ELEVADOR BEIN, CON MANGO METALICO, RECTO, ACANALADO, 4 MM., ANCHO DE HOJA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		10		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				36		537		327		2789		00		01		53732727890001		13675		53200449		ELEVADOR APICAL FLOHR, CON BRAZO RECTO, EXTREMO ACANALADO Y PUNTA AGUDA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				37		537		327		2805		00		01		53732728050001		13677		53200449		ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR. ELEVADOR SELDIN CON MANGO METALICO DE BANDERA EXTREMO EN ANGULO RECTO CON HOJA PEQUEÑA DERECHA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				38		537		327		2813		00		01		53732728130001		13678		53200449		ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR. ELEVADOR SELDIN CON MANGO METALICO DE BANDERA EXTREMO EN ANGULO RECTO CON HOJA PEQUEÑA IZQUIERDA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				39		537		370		0128		01		01		53737001280101		13783		53200449		ESPATULA PARA RESINA DE PLASTICO CON DOBLE PUNTA DE TRABAJO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		150		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				40		537		370		1019		00		01		53737010190001		13813		53200449		ESPATULA PARA CEMENTO, SENCILLA, CON PUNTA DE TRABAJO REDONDEADA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		60		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				41		537		375		0305		01		01		53737503050101		13837		53200449		ESPEJO GINECOLOGICO VAGINAL GRAVES O PEDERSON. TAMA¥O CHICO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				42		537		375		0321		01		01		53737503210101		13839		53200449		ESPEJO GINECOLOGICO. ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON TAMAÑO MEDIANO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		20		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				43		537		383		0073		00		01		53738300730001		13862		53200449		ESPEJO DENTAL. ESPEJO DENTAL, ROSCA SENCILLA, PLANO SIN AUMENTO. NO. 4.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		66		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				44		537		383		0081		00		01		53738300810001		13863		53200449		ESPEJO DENTAL, ROSCA SENCILLA, PLANO, SIN AUMENTO. NO. 5.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		66		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				45		537		383		2244		00		01		53738322440001		13880		53200449		ESPEJO BUCAL. ESPEJO BUCAL CON AUMENTO DEL NO. 4.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		36		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				46		537		383		2251		00		01		53738322510001		13881		53200449		ESPEJO BUCAL CON AUMENTO, DEL NO. 5.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		88		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				47		537		397		0150		00		01		53739701500001		13897		53200449		EXCAVADOR WHITE NO. 5.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		52		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				48		537		426		0015		01		01		53742600150101		13906		53200449		CIRUGIA MAXILOFACIAL. FORCEPS DENTAL TIPO KLEIN INFANTIL NO. 151 1/2 S.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				49		537		426		0023		00		01		53742600230001		13907		53200449		FORCEPS DENTAL. NO. 23.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		10		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				50		537		426		0155		01		01		53742601550101		13911		53200449		FORCEPS DENTAL. FORCEPS. NO. 65.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				51		537		426		0171		01		01		53742601710101		13912		53200449		FORCEPS. NO. 17.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		10		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				52		537		426		0205		02		01		53742602050201		13915		53200449		FORCEPS PARA ODONTECTOMIAS DEL NO. 151 B.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				53		537		426		0221		00		01		53742602210001		13917		53200449		FORCEPS DENTAL. NO. 101.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				54		537		426		0239		01		01		53742602390101		13918		53200449		FORCEPS. NO. 210 Y 222. JUEGO.		Instrumental		JUEGO		1		JUEGO		5		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				55		537		426		0262		01		01		53742602620101		13921		53200449		FORCEPS DENTAL. FORCEPS. NO. 18 DERECHO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		10		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				56		537		426		0270		01		01		53742602700101		13922		53200449		FORCEPS DENTAL. FORCEPS. NO. 53 IZQUIERDO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				57		537		426		0288		01		01		53742602880101		13923		53200449		FORCEPS DENTAL. FORCEPS. NO. 18 IZQUIERDO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		10		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				58		537		426		0411		01		01		53742604110101		13932		53200449		FORCEPS. NO. 69.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				59		537		426		0460		01		01		53742604600101		13933		53200449		FORCEPS. NO. 53 DERECHO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				60		537		426		0486		01		01		53742604860101		13934		53200449		FORCEPS. NO. 88 R.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				61		537		426		0502		02		01		53742605020201		13935		53200449		FORCEPS DENTAL. FORCEPS PARA ODONTECTOMIAS TIPO KLEIN DEL NO. 6.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				62		537		426		0544		02		01		53742605440201		13936		53200449		FORCEPS DENTAL. FORCEPS PARA ODONTECTOMIAS TIPO KLEIN DEL NO. 3.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				63		537		426		0569		00		01		53742605690001		13937		53200449		FORCEPS DENTAL. NO. 88 L.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				64		537		457		0215		00		01		53745702150001		14032		53200449		GUBIA MEAD, PUNTA CUADRADA, LONGITUD DE 165 A 170 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				65		537		547		0019		00		01		53754700190001		14111		53200449		JERINGA CARPULE CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE CALIBRE 27 LARGA O CORTA CON ENTRADA UNIVERSAL O ESTANDAR. HENDIDURA PARA INTRODUCIR CARTUCHO DE ANESTESICO DESECHABLE DE 1.8 ML DOS ALETAS EN EL CUERPO PARA APOYAR INDICE Y MEDIO. EMBOLO CON ANILLO PARA EL DEDO PULGAR Y ESPIRAL AGUDA O LANCETA EN EL EXTREMO O PUESTO (EN CONTACTO CON LA GOMA DEL CARTUCHO).		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		44		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				66		537		565		0180		00		01		53756501800001		14140		53200449		LEGRA. LEGRA SELDIN DOBLE EXTREMO ANGULADO PUNTA DE TRABAJO MEDIA CAÑA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				67		537		583		0196		01		01		53758301960101		14158		53200449		LIMA MILLER-COLBURN, DOBLE EXTREMO DE 5 Y 8 MM DE ANCHO. LONGITUD 180 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				68		537		602		0409		00		01		53760204090001		14197		53200449		MANGO PARA ESPEJO DENTAL, METALICO, MACIZO, ROSCA SENCILLA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		52		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				69		537		661		0159		00		01		53766101590001		14305		53200449		OBTURADOR. OBTURADOR TIPO WHITE.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		30		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				70		537		661		0308		00		01		53766103080001		14306		53200449		OBTURADOR BENNET, CUADRUPLE.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		30		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				71		537		661		0357		00		01		53766103570001		14307		53200449		OBTURADOR HOLLENBACK 2, DOBLE EXTREMO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		60		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				72		537		661		0506		00		01		53766105060001		14310		53200449		OBTURADOR WESCOTT O USA 21, DE DOBLE EXTREMO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		75		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				73		537		702		0135		00		01		53770201350001		14409		53200449		PINZA GRUENWALD O JANSEN TIPO BAYONETA ESTRIADA LONGITUD DE 160 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				74		537		702		4178		00		01		53770241780001		14732		53200449		PINZA ESTANDAR DE 1 X 2 DIENTES DE 100 MM A 110 MM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				75		537		702		4186		00		01		53770241860001		14733		53200449		PINZA DE DISECCION. PINZA ESTANDAR, SIN DIENTES, DE 100 MM A 110 MM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				76		537		702		4806		00		01		53770248060001		14792		53200449		PINZA DE HEMOSTASIA. PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				77		537		702		6223		00		01		53770262230001		14934		53200449		PINZA DE SUJECION TRACCION FIJACION. PINZA HARTMANN, AURICULAR, PUNTA FINA ESTRIADA, LONGITUD DE 120 A 135 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				78		537		702		6249		00		01		53770262490001		14936		53200449		PINZA HARTMANN NASAL PUNTA ESTRIADA LONGITUD DE 160 A 180 MM		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				79		537		703		9598		00		01		53770395980001		15226		53200449		PINZA DE CURACION COLLEGE. NO. 18.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		72		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				80		537		704		1255		01		01		53770412550101		15259		53200449		UROLOGIA. PINZA DE ANILLO. DIAMETRO: 3.5 MM. LONGITUD 140 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				81		537		716		0832		00		01		53771608320001		15322		53200449		PORTA AGUJA ESPECIAL. PORTA AGUJA HALSEY, RECTO, CON RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 130 A 135 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				82		537		716		1228		00		01		53771612280001		15361		53200449		PORTA AGUJA DE USO GENERAL. PORTA AGUJAS. HALSEY O CRILLE-WOOD RECTO SIN RANURA CENTRAL CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 150 A 160 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				83		537		719		0011		00		01		53771900110001		15369		53200449		PORTA MATRIZ. PORTA MATRIZ TIPO TOFFEMIRE UNIVERSAL 5 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		30		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				84		537		719		0029		00		01		53771900290001		15370		53200449		PORTA MATRIZ TOFFEMIRE UNIVERSAL 7 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		30		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				85		537		814		4140		01		01		53781441400101		15485		53200449		SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 45 MM X 55 A 62 MM., LONGITUD DE 240 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				86		537		814		8604		00		01		53781486040001		15548		53200449		SEPARADOR ESPECIAL. SEPARADOR HENNIG LONGITUD DE 270 A 280 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				87		537		814		9008		00		01		53781490080001		15588		53200449		SEPARADOR DOYEN VALVA DE 60 MM X 85 A 92 MM LONGITUD DE 240 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				88		537		833		0236		00		01		53783302360001		15797		53200449		LLAVE FIJA TIPO ESPAÑOLA 11-14 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				89		537		835		0010		00		01		53783500100001		15816		53200449		SIERRA. SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SORTIJAS TIPO PINZA DE 150 MM. A 170 MM. DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				90		537		839		0016		01		01		53783900160101		15906		53200449		SISTEMA UNIVERSAL ENCLAVADO INTRAMEDULAR U.F.N. U.H.N. U.T.N. LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE DIAMETRO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				91		537		860		0018		02		01		53786000180201		16165		53200449		TIRAPUENTE. TIRAPUENTES MILLER CON TRES PUNTAS DIFERENTES.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				92		535		907		0827		00		01		53590708270001		12740		53200449		TROCAR. TROCAR UNIVERSAL CON JUEGO DE CUATRO PUNTAS.		Instrumental		JUEGO		1		JUEGO		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				93		537		263		1795		00		01		53726317950001		13387		53200449		CUCHARILLA. CUCHARILLA RECAMIER-SIMS-BUM FLEXIBLE ROMA ANCHO DE 7 A 7.5 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				94		537		263		1803		00		01		53726318030001		13388		53200449		CUCHARILLA. CUCHARILLA RECAMIER-SIMS-BUM FLEXIBLE ROMA ANCHO DE 8 A 8.5 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				95		537		263		1811		00		01		53726318110001		13389		53200449		CUCHARILLA. CUCHARILLA RECAMIER-SIMS-BUM FLEXIBLE ROMA ANCHO DE 9 A 10.5 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				96		537		370		0086		00		01		53737000860001		13781		53200449		ESPATULA. ESPATULA CUSHING 17 CM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		6		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				97		537		370		0094		00		01		53737000940001		13782		53200449		ESPATULA. ESPATULA DAVIS 6.4 MM X 18 CM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				98		537		370		0235		00		01		53737002350001		13785		53200449		ESPATULA. ESPATULA DAVIS 9.5 MM X 18 CM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				99		537		620		0217		00		01		53762002170001		14273		53200449		CIRUGIA MAXILOFACIAL. PINZA DE REPOSICION TESSIER IZQUIERDA DE 230 MM. LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				100		537		703		3476		00		01		53770334760001		15077		53200449		PINZA PARA BIOPSIA. PINZA HOLINGER LONGITUD 28 CM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				101		537		814		8315		01		01		53781483150101		15526		53200449		CIRUGIA MAXILOFACIAL. SEPARADOR CAWOOD-MINNESOTA CON ADAPTADOR DE LUZ FRIA. LONGITUD 190 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				102		537		906		1061		00		01		53790610610001		16194		53200449		TROCAR. TROCAR NELSON PARA HIDROCELE CON JUEGO COMPLETO DE TROCARES.		Instrumental		JUEGO		1		JUEGO		3		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				103		537		173		2438		00		01		53717324380001		13038		53200449		SONDA. SONDA BOWMAN (ESTILETE), DE DOBLE EXTREMO, DEL NO. 0/1 O 0.8/0.9 MM DE DIAMETRO DE PUNTAS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				104		537		173		2453		00		01		53717324530001		13040		53200449		SONDA. SONDA BOWMAN (ESTILETE), DE DOBLE EXTREMO DEL NO. 2/3 O 1.1/1.3 MM DE DIAMETRO DE PUNTAS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				105		537		173		2461		00		01		53717324610001		13041		53200449		SONDA. SONDA BOWMAN (ESTILETE), DE DOBLE EXTREMO, DEL NO. 3/4 O 1.3/1.4 MM. DE DIAMETRO DE PUNTAS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				106		537		191		0737		00		01		53719107370001		13070		53200449		CINCEL CURVO, 6 MM DE ANCHO POR 24.1 CM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				107		537		301		0163		02		01		53730101630201		13512		53200449		DILATADORES SAVARY-GUILLIARD JUEGO DE 7 PIEZAS EN EL RANGO DE 5 A 15 MM DE CALIBRE.		Instrumental		JUEGO		1		JUEGO		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				108		537		370		1050		00		01		53737010500001		13817		53200449		NEUROMICROCIRUGIA. ESPATULA CEREBRAL DAVIS EN FORMA DE ABATELENGUA MALEABLE DE 15 A 16 MM. DE ANCHO X 180 MM. DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		6		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				109		537		578		0151		13		01		53757801511301		14148		53200449		ANTEOJOS. GOGGLES PARA RAYO LASER A TRAVES DE FIBRA OPTICA. REUTILIZABLES. PIEZA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				110		537		702		4400		00		01		53770244000001		14753		53200449		PINZA YASARGIL TIPO BAYONETA PORTACLIPS ESTANDAR DE 170 MM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				111		537		702		4418		00		01		53770244180001		14754		53200449		PINZA YASARGIL TIPO BAYONETA PORTACLIPS MINI DE 170 MM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				112		537		838		0165		01		01		53783801650101		15879		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. MACHO PARA TORNILLOS DE CORTICAL DE 2.4 MM. DE DIAMETRO Y 100 MM. DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				113		537		838		0199		01		01		53783801990101		15882		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. GUIA DE BROCA DE 1.8 MM. CON ROSCA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				114		537		838		0207		01		01		53783802070101		15883		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. GUIA DE BROCA DE 2.4 MM. CON ROSCA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				115		537		838		0215		01		01		53783802150101		15884		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. TORNILLO PROTECTOR PARA PREDOBLADO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				116		537		838		0264		01		01		53783802640101		15889		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. GUIA DE BROCA DE 1.8 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				117		537		838		0272		01		01		53783802720101		15890		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. GUIA DE BROCA DE 1.8/2.4 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				118		537		838		0280		01		01		53783802800101		15891		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. GUIA DE BROCA DE 2.4 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				119		537		838		0371		01		01		53783803710101		15900		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. PLANTILLA MALEABLE PARA PLACAS LC-DCP 2.4 DE 4 O 6 ORIFICIOS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				120		537		838		0389		01		01		53783803890101		15901		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. PLANTILLA MALEABLE PARA PLACAS LC-DCP 2.4 DE 5 ORIFICIOS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				121		537		838		0397		01		01		53783803970101		15902		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. PLANTILLA MALEABLE PARA PLACAS LC-DCP 2.4 SEMILUNAR DE 4 O 6 ORIFICIOS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				122		537		838		0405		01		01		53783804050101		15903		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. PLANTILLA MALEABLE PARA PLACAS UNIVERSALES PARA FRACTURAS 2.4 DE 10 ORIFICIOS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				123		537		838		0413		01		01		53783804130101		15904		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. PLANTILLA MALEABLE PARA PLACAS DE RECONSTRUCCION 2.4 DE 295 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				124		535		907		0025		01		01		53590700250101		12729		53200449		TROCAR. TROCAR OCHSNER CON CAPUCHA PROTECTORA CALIBRE 16C CHARR LONGITUD DE 140 A 152 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				125		535		907		0785		01		01		53590707850101		12736		53200449		TROCAR. TROCAR OCHSNER CON CAPUCHA PROTECTORA CALIBRE 10 FRENCH LONGITUD DE 140 A 152 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				126		535		907		0793		01		01		53590707930101		12737		53200449		TROCAR. TROCAR OCHSNER CON CAPUCHA PROTECTORA CALIBRE 12 FRENCH LONGITUD DE 140 A 152 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				127		535		907		0835		00		01		53590708350001		12741		53200449		TROCAR. TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 16 FR, LONGITUD DE 140 A 152 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				128		537		173		0325		00		01		53717303250001		12943		53200449		CANULA DE ASPIRACION Y SUCCION. CANULA CONE CON FILO Y VALVULA TUCKER 9 FR DE CALIBRE (3 MM). JUEGO DE TRES CANULAS Y MANGO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				129		537		370		0334		00		01		53737003340001		13792		53200449		ESPATULA. ESPATULA IRIS ELSCHNIG.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				130		537		370		0680		01		01		53737006800101		13800		53200449		ESPATULA. ESPATULA CASTROVIEJO PARA CICLODIALISIS HOJA PLANA DE 1 MM. X 14 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				131		537		370		0920		00		01		53737009200001		13804		53200449		ESPATULA. ESPATULA CASTROVIEJO PARA CICLODIALISIS HOJA PLANA DE 1 MM. X 10 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				132		537		452		0079		00		01		53745200790001		14017		53200449		HISTEROMETRO SIMS, RIGIDO, CON GRADUACIONES EN CENTIMETROS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				133		537		462		0010		00		01		53746200100001		14072		53200449		HISTEROMETRO. HISTEROMETRO SIMS MALEABLE CON GRADUACION EN CMS. LONGITUD DE 320 A 330		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				134		537		620		0068		00		01		53762000680001		14258		53200449		CIRUGIA MAXILOFACIAL. LEGRA-PERIOSTOTOMO OBWEGESER PUNTA RECTA DE 9 MM. ANCHO Y 180 MM. LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				135		537		702		5282		00		01		53770252820001		14840		53200449		PINZA PARA MATERIAL DIVERSO. PINZA CASPAR APLICADORA DE CLIPS ESTANDAR RECTA CON SISTEMA DE ROTACION A 360 GRADOS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				136		537		702		5290		00		01		53770252900001		14841		53200449		PINZA PARA MATERIAL DIVERSO. PINZA CASPAR APLICADORA DE MINI CLIPS QUIJADA RECTA Y CON SISTEMA DE ROTACION A 360 GRADOS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				137		537		702		5308		00		01		53770253080001		14842		53200449		PINZA PARA MATERIAL DIVERSO. PINZA CASPAR APLICADORA DE CLIPS ESTANDAR QUIJADA ANGULADA A 45 GRADOS Y CON SISTEMA DE ROTACION A 360 GRADOS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				138		537		702		5316		00		01		53770253160001		14843		53200449		PINZA PARA MATERIAL DIVERSO. PINZA CASPAR APLICADORA DE MINI CLIPS QUIJADA ANGULADA A 45 GRADOS Y CON SISTEMA DE ROTACION A 360 GRADOS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				139		537		703		2544		00		01		53770325440001		15066		53200449		PINZA PARA BIOPSIA. PINZA JACKSON QUIJADAS CONCAVAS ALARGADAS 4 CM DE ANCHO 28 CM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				140		537		814		0387		00		01		53781403870001		15427		53200449		SEPARADOR ESPECIAL. SEPARADOR GREENBERG UNIVERSAL CON MECANISMO DE AUTORRETENCION BARRA CRUZADA HEXAGONAL BARRAS PRIMARIA Y SECUNDARIA Y BRAZOS SEPARADORES CORTO Y LARGO DESCANSO DE BRAZO 5 HOJAS DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				141		537		012		0205		00		01		53701202050001		12758		53200449		SEPARADOR MAXILOFACIAL. SEPARADOR ORINGER. TAMAÑO ADULTO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				142		537		109		0043		00		01		53710900430001		12883		53200449		BLEFAROSTATO. BLEFAROSTATO BARRAQUER DE ALAMBRE. TAMAÑO INFANTIL.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		6		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				143		537		173		0341		00		01		53717303410001		12944		53200449		CANULA ADSON, DE PLATA, GRADUADA, 10 CM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				144		537		173		2420		00		01		53717324200001		13037		53200449		SONDA. SONDA BOWMAN (ESTILETE), DE DOBLE EXTREMO, DEL NO. 00/0 O 0.7/0.8 MM DE DIAMETRO DE PUNTAS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				145		537		173		2446		00		01		53717324460001		13039		53200449		SONDA. SONDA BOWMAN (ESTILETE)DE DOBLE EXTREMO DEL NO. Œ O 0.9/1.1 MM. DE DIAMETRO DE PUNTAS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				146		537		327		0346		00		01		53732703460001		13632		53200449		ELEVADOR DE PERIOSTIO. ELEVADOR CON CORTE REDONDO 6 MM DE ANCHO VASTAGO LIGERAMENTE CURVO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				147		537		620		0407		00		01		53762004070001		14292		53200449		CIRUGIA MAXILOFACIAL. SEPARADOR PARA RAMA ASCENDENTE OBWEGESER DE 12/22 X 70 MM Y 220 MM LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				148		537		696		0075		00		01		53769600750001		14388		53200449		PERFORADOR CONE 12 MM X 22.9 CM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		13		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				149		537		696		0521		00		01		53769605210001		14394		53200449		PERFORADOR. PERFORADOR CONE, PARA CRANEO, NIÑOS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		9		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				150		537		702		0887		00		01		53770208870001		14479		53200449		PINZA LOVE GRUENWALD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				151		537		702		4392		00		01		53770243920001		14752		53200449		PINZA YASARGIL PORTA CLIPS MINI RECTA DE 180 MM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		6		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				152		537		703		5919		00		01		53770359190001		15143		53200449		PINZA DE CORTE Y RESECCION. PINZA CLOWARD RECTA MORDIDA 6 X 12 17.8 CM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				153		537		731		0072		00		01		53773100720001		15382		53200449		PROTECTOR. PROTECTOR JAEGER CON PLACA DE HULE DURO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				154		537		763		0016		00		01		53776300160001		15391		53200449		QUISTITOMO. QUISTITOMO VON GRAFFE O GRAEFE RECTO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				155		537		814		8307		01		01		53781483070101		15525		53200449		SEPARADOR CAWOOD-MINNESOTA SIN ADAPTADOR DE LUZ FRIA. LONGITUD 155 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				156		537		838		0140		01		01		53783801400101		15877		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. SHORTCUT 2.4.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				157		537		838		0157		01		01		53783801570101		15878		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. PRENSA CON PICO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				158		537		838		0173		01		01		53783801730101		15880		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. PIEZA DE DESTORNILLADOR CRUCIFORME 2.4 AUTOSUJETANTE.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				159		537		838		0181		01		01		53783801810101		15881		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. PIEZA DE DESTORNILLADOR CRUCIFORME 2.4 NO AUTOSUJETANTE.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				160		537		842		0011		00		01		53784200110001		15994		53200449		TABLA PARA CORTAR CARTILAGO 7.6 X 12.7 CM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		6		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				161		537		859		0011		00		01		53785900110001		16164		53200449		TIRABUZON DOYEN DE 150 A 170 MM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				162		537		892		0010		00		01		53789200100001		16174		53200449		TREFINA. TREFINA PARA SIERRA DE STRIKER. JUEGO.		Instrumental		JUEGO		1		JUEGO		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				163		537		892		0051		00		01		53789200510001		16175		53200449		TREFINA SCOVILLE PARA BERBIQUI HUDSON 25 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		9		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				164		537		913		0122		00		01		53791301220001		16196		53200449		TUNELIZADOR. TUNELIZADOR MALEABLE DE 250 MM. A 300 MM. DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				165		537		920		0701		00		01		53792007010001		16214		53200449		VALVA JACKSON LIGERAMENTE CONCAVA JUEGO DE TRES PIEZAS.		Instrumental		JUEGO		1		JUEGO		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				166		537		175		0083		03		01		53717500830301		13057		53200449		CARTILLAS DE ISHIHARA PARA PRUEBA DE LECTURA DIRECTA O DE VISION DICROMATICA. DESCRIPCION: CARTILLAS DE ISHIHARA PARA PRUEBA DE LECTURA DIRECTA O DE VISION DICROMATICA. CONJUNTO DE CATORCE LAMINAS DE PAPEL O CARTON PLASTIFICADO O DE PLASTICO. IMPRESAS A COLORES Y ENCUADERNADAS EN FORMA DE LIBRO O CUADERNO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: LAMINA NUMERO 1: CON DISEÑO TAL, QUE TANTO LA PERSONA NORMAL COMO LA QUE PADECE CUALQUIER DEFICIENCIA DE VISION DEL COLOR LEAN EL NUMERO 12. LAMINA NUMERO 2: CON DISEÑO TAL, QUE LA PERSONA NORMAL LEA EL NUMERO 8, LA PERSONA CON DEFICIENCIA PARA EL COLOR ROJO O VERDE LEA EL NUMERO 3, LA PERSONA CON DALTONISMO TOTAL, NO LEA NINGUN NUMERO. LAMINA NUMERO 3: CON DISEÑO TAL, QUE LA PERSONA NORMAL LEA EL NUMERO 5, LA PERSONA CON DEFICIENCIA PARA LA VISION DEL COLOR ROJO O VERDE LEA EL NUMERO 2 Y LA PERSONA CON DALTONISMO NO LEA NINGUNO. LAMINA NUMERO 4: CON DISEÑO TAL QUE LA PERSONA NORMAL LEA EL NUMERO 29, LA PERSONA CON DEFICIENCIA PARA LA VISION DEL COLOR ROJO O VERDE LEA EL NUMERO 70, Y LA PERSONA CON DALTONISMO TOTAL NO LEA NINGUNO. LAMINA NUMERO 5: CON DISEÑO TAL QUE LA PERSONA NORMAL LEA EL NUMERO 74, LAS PERSONAS CON DEFICIENCIA PARA LA VISION, DE COLOR ROJO O VERDE LEAN EL NUMERO 21, Y LAS PERSONAS CON DALTONISMO TOTAL NO LEAN NINGUN NUMERO. LAMINA NUMERO 6: CON DISEÑO TAL QUE LA PERSONA NORMAL LEA EL NUMERO 7, LA PERSONA CON DEFICIENCIA SELECTIVA PARA EL COLOR ROJO O VERDE O CON DALTONISMO TOTAL NO LEA NINGUN NUMERO. LAMINA NUMERO 7: CON DISEÑO TAL QUE LA PERSONA NORMALLEA EL NUMERO 45, LA PERSONA CON DEFICIENCIA SELECTIVA PARA EL COLOR ROJO O VERDE O CON DALTONISMO TOTAL, NO LEA NINGUN NUMERO. LAMINA NUMERO 8: CON DISEÑO TAL QUE LA PERSONA NORMAL LEA EL NUMERO 2, LA PERSONA CON DEFICIENCIA SELECTIVA PARA EL COLOR ROJO O VERDE O CON DALTONISMO TOTAL, NO LEA NINGUN NUMERO. LAMINA NUMERO 9: CON DISEÑO TAL QUE LA PERSONA CON DEFICIENCIA PARA LA VISION DEL COLOR ROJO O VERDE, PUEDA LEER EL NUMERO 2, Y LA PERSONA NORMAL, AL IGUAL Q		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				167		537		175		0067		02		01		53717500670201		13056		53200449		CARTILLA DE AMSLER O YANUZZI. LIBRETA DE 10.79 X 13.97 CM DE MATERIAL FLEXIBLE Y DE PLASTICO, RANGOS DE VISION CLARA CERCANO AL PUNTO DE CONVERGENCIA, PRUEBAS DE AMPLITUD VERTICAL Y HORIZONTAL. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				168		537		105		0013		00		01		53710500130001		12850		53200449		BISTURI. BISTURI PUNTA DE DIAMANTE, CON MANGO PROTECTOR.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				169		537		091		0068		01		01		53709100680101		12837		53200449		ARTROSCOPIA. CUCHILLO PARA LIBERACION LATERAL.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				170		535		157		0014		02		01		53515700140201		12337		53200449		CANULA DE ASPIRACION Y SUCCION. CANULA FERGUSON, CAL 8 FR. ANGULADA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				171		535		859		4900		01		01		53585949000101		12715		53200449		TIJERA DE DISECCION. TIJERA METZENBAUM O BABY METZENBAUM CURVA CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 110 A 120 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				172		535		859		4918		01		01		53585949180101		12716		53200449		TIJERA DE DISECCION. TIJERA METZENBAUM O BABY METZENBAUM RECTA CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 110 A 120 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				173		537		089		0260		01		01		53708902600101		12827		53200449		ASA PARA CUERPOS EXTRAÑOS BILLEAU (CHICA).		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				174		537		089		0344		00		01		53708903440001		12830		53200449		ASA PARA CUERPOS EXTRAÑOS BILLEAU (MEDIANA).		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				175		537		089		0351		00		01		53708903510001		12831		53200449		ASA PARA CUERPOS EXTRAÑOS BILLEAU (GRANDE).		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				176		537		173		0507		00		01		53717305070001		12952		53200449		CANULA DE ASPIRACION Y SUCCION. CANULA FRAZIER, CON VALVULA DE DEDO, CON MANDRIL. 6 FR DE CALIBRE (2 MM).		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				177		537		173		1638		01		01		53717316380101		12982		53200449		CANULA DE ASPIRACION Y SUCCION. CANULA FRAZIER, CON VALVULA DE DEDO, CON MANDRIL. 8 FR DE CALIBRE (2.7 MM).		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		10		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				178		537		191		2261		00		01		53719122610001		13101		53200449		CINCEL COTTLE CURVO CON TRAVESAÑO DE 180 MM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				179		537		191		2279		00		01		53719122790001		13102		53200449		CINCEL COTTLE DE 6 MM. DE ANCHO DE HOJA, DE 180 MM. DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				180		537		191		2287		00		01		53719122870001		13103		53200449		CINCEL. CINCEL COTTLE, DE 7 MM DE ANCHO DE HOJA, DE 180 MM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				181		537		199		0051		01		01		53719900510101		13161		53200449		CANULAS DE ASPIRACION ROSEN JUEGO DE TRES PIEZAS DE 0.70. 0.90 Y 1.20 MM DE DIAMETRO.		Instrumental		JUEGO		1		JUEGO		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				182		537		263		0318		00		01		53726303180001		13250		53200449		CUCHARILLA. CUCHARILLA DE OIDO, CON BORDE ROMO, LONGITUD 14.5 CM. JUEGO NO. 0 A 3.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				183		537		290		0026		00		01		53729000260001		13498		53200449		DIAPASON HARTMANN DE ALEACION DE ALUMINIO EN TONO DE DO JUEGO DE 5 CON FRECUENCIAS 128 256 512 1024 2048 Y 4094 HZ.		Instrumental		JUEGO		1		JUEGO		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				184		537		316		0281		00		01		53731602810001		13596		53200449		DISECTOR JOSEPH.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				185		537		327		0064		02		01		53732700640201		13628		53200449		ELEVADOR PARA OIDO Y NARIZ. PERIOSTOTOMO O CUCHILLO MC KENTY DE 140 A 150 MM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				186		537		327		0213		00		01		53732702130001		13631		53200449		ELEVADOR COTTLE 23 CM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				187		537		327		2888		00		01		53732728880001		13685		53200449		ELEVADOR PARA OIDO Y NARIZ. ELEVADOR COTTLE, DE DOBLE EXTREMO, CON VASTAGO GRADUADO, LONGITUD DE 200 A 210 MM, PARA SEPTUM NASAL.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				188		537		327		2912		00		01		53732729120001		13688		53200449		ELEVADOR PARA OIDO Y NARIZ. ELEVADOR MODELO FREER, DE DOBLE EXTREMO, PUNTA ROMA Y CORTANTE, HOJAS ANGOSTAS, LONGITUD DE 180 A 195 MM, PARA SEPTUM NASAL.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				189		537		355		0721		00		01		53735507210001		13747		53200449		ESCOFINA FO MMON, DE DOBLE EXTREMO, ESTRIAS CRUZADAS FINAS, LONGITUD DE 210 A 215 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				190		537		355		0739		00		01		53735507390001		13748		53200449		ESCOFINA. ESCOFINA FO MMOON DE DOBLE EXTREMO ESTRIAS CRUZADAS GRUESAS LONGITUD DE 210 A 215 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				191		537		375		0065		00		01		53737500650001		13819		53200449		RINOSCOPIO. RINOSCOPIO OPERATORIO KILLIAN, DE HOJAS LARGAS Y PLANAS. JUEGO CON CINCO TAMAÑOS.		Instrumental		JUEGO		1		JUEGO		3		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				192		537		375		0479		01		01		53737504790101		13849		53200449		RINOSCOPIO. ESPECULO NASAL KILLIAN HOJAS LARGAS DE 90 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				193		537		375		0511		01		01		53737505110101		13853		53200449		RINOSCOPIO. ESPECULO NASAL WIEN O WIENER O VIENA TAMAÑO CHICO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				194		537		383		2301		00		01		53738323010001		13886		53200449		ESPEJO LARINGEO. ESPEJO LARINGEO CON MANGO OCTAGONAL DIAMETRO 18 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				195		537		383		2319		00		01		53738323190001		13887		53200449		ESPEJO LARINGEO. ESPEJO LARINGEO CON MANGO OCTAGONAL DIAMETRO 20 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				196		537		383		2350		00		01		53738323500001		13891		53200449		ESPEJO LARINGEO. ESPEJO LARINGEO CON MANGO OCTAGONAL DIAMETRO 28 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				197		537		440		1346		00		01		53744013460001		14004		53200449		GANCHO. GANCHO CONVERSE, DE DOBLE EXTREMO, DE 110 A 120 MM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				198		537		583		0220		00		01		53758302200001		14160		53200449		LIMA NASAL MASING DE DOBLE EXTREMO CON SERRACIONES FINAS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				199		537		605		0141		00		01		53760501410001		14231		53200449		MARTILLO PARTSCH 200 G. 18 CM. DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				200		537		673		1476		01		01		53767314760101		14329		53200449		SEPTUMPLASTIA. OSTEOTOMO MASING RECTO. LONGITUD TOTAL 175 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				201		537		673		1807		00		01		53767318070001		14361		53200449		OSTEOTOMO. OSTEOTOMO FOMON DE 4 MM. DE ANCHO X 170 MM. DE LONGITUD		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				202		537		700		0012		00		01		53770000120001		14395		53200449		PICA ANGULADA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				203		537		700		0020		00		01		53770000200001		14396		53200449		PICA RECTA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				204		537		702		2750		01		01		53770227500101		14619		53200449		PINZA LUBET-BARBON ACODADA QUIJADAS FINAS. LONGITUD TOTAL 200 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				205		537		702		3378		01		01		53770233780101		14659		53200449		RINOPLASTIA. PINZA BLAKESLEY RECTA. TAMAÑO NO. 0. LONGITUD UTIL 110 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				206		537		702		4376		00		01		53770243760001		14750		53200449		PINZA DE DISECCION. PINZA YASARGIL O JACOBSON TIPO BAYONETA PUNTAS LISAS LONGITUD DE185 A 90 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				207		537		702		6264		00		01		53770262640001		14938		53200449		PINZA HARTMANN TIPO COCODRILO LONGITUD DE RAMA DE 80 A 85 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				208		537		703		9630		00		01		53770396300001		15227		53200449		PINZA DE CURACION. PINZA HARTMAN MUY FINA COPA DE 0.6 MM 13.5 CM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				209		537		716		0725		01		01		53771607250101		15311		53200449		PORTA AGUJA MASING QUIJADAS ASERRADAS CON PUNTA DE DIAMANTE. LONGITUD 130 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				210		537		857		0849		01		01		53785708490101		16039		53200449		TIJERA COTTLE ACODADA LONGITUD DE 155 A 165 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				211		537		857		0906		00		01		53785709060001		16042		53200449		TIJERA OSTEOMUSCULAR. TIJERA COTTLE, RECTA, ANGULADA, FUERTE.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				212		537		857		1433		01		01		53785714330101		16091		53200449		SEPTUMPLASTIA. TIJERA WALTER, ANGULADA. LONGITUD TOTAL 100 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				213		537		857		1466		01		01		53785714660101		16094		53200449		SEPTUMPLASTIA. TIJERA COTTLE ANGULADA. LONGITUD DE LA QUIJADA 52 MM. LONGITUD TOTAL 160 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				214		537		857		1615		01		01		53785716150101		16107		53200449		TIJERAS NASALES RHINOFORCE RECTAS. LONGITUD UTIL 130 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				215		531		794		0020		00		01		53179400200001		12111		53200449		RINOSCOPIO. RINOSCOPIO COTTLE, HOJAS DELGADAS DE 5 CM. DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				216		537		263		0953		01		01		53726309530101		13308		53200449		CUCHARILLA ANGULADA DE 4 MM DE DIAMETRO. LONGITUD TOTAL 250 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				217		537		272		0473		00		01		53727204730001		13463		53200449		CUCHILLO COTTLE PUNTA REDONDEADA DE 150 MM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				218		537		673		1450		01		01		53767314500101		14328		53200449		SEPTUMPLASTIA. OSTEOTOMO MASING CURVO HACIA LA IZQUIERDA. LONGITUD TOTAL 175 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				219		513		227		0124		00		01		51322701240001		11584		53200449		CHAROLA RECTANGULAR CON PERFORACIONES DISTRIBUIDAS ESTRATEGICAMENTE. DIMENSIONES: 38.1 X 26.7 X 8.9 CM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				220		535		157		0022		01		01		53515700220101		12338		53200449		CANULA DE ASPIRACION Y SUCCION. CANULA FERGUSON, CAL 10 FR ANGULADA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				221		535		701		3944		00		01		53570139440001		12467		53200449		PINZA DE SUJECION TRACCION FIJACION. PINZA BABCOCK FENESTRADA CON RETEN LONGITUD 18 CM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				222		537		173		1216		00		01		53717312160001		12973		53200449		CANULA DE ASPIRACION Y SUCCION. CANULA FRAZIER, ANGULADA. 9 FR DE CALIBRE (3.0 MM).		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				223		537		209		0869		00		01		53720908690001		13203		53200449		CIZALLA. CIZALLA STILLE PARA CORTAR O REMOVER YESO SIN GUIA LONGITUD DE 250 A 260 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		6		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				224		537		426		0247		00		01		53742602470001		13919		53200449		FORCEPS OSEO. FORCEPS ASCH.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				225		537		702		3964		00		01		53770239640001		14711		53200449		PINZA HARTMAN AURICULAR BOCA EN FORMA DE CUCHARILLA OVAL LONGITUD DE VASTAGO DE 80 A 85 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				226		537		702		5399		00		01		53770253990001		14851		53200449		PINZA PARA MATERIAL DIVERSO. PINZA WOLF O WOLF-BOHLER LONGITUD DE 240 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				227		537		702		5894		00		01		53770258940001		14901		53200449		PINZA ALLIS ATRAUMATICA, LONGITUD DE 155 A 160 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		12		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				228		535		157		0030		01		01		53515700300101		12339		53200449		CANULA DE ASPIRACION Y SUCCION. CANULA FERGUSON, CAL 12 FR ANGULADA.		Intsrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				229		513		790		0014		00		01		51379000140001		11603		53200449		RINON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				230		537		010		0025		00		01		53701000250001		12745		53200449		ABATELENGUA. ABATELENGUA ANDREW CON HOJA ESTRIADA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				231		537		010		0066		01		01		53701000660101		12746		53200449		ABATELENGUA. ABATELENGUAS WIEDER HOJA GRANDE.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				232		537		010		0090		00		01		53701000900001		12749		53200449		ABATELENGUA. ABATELENGUAS WIEDER HOJA CHICA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		7		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				233		537		012		0072		00		01		53701200720001		12752		53200449		ABREBOCA. ABREBOCA DENHARDT AUTOMATICO CON CREMALLERA LONGITUD 13 CM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		10		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				234		537		012		0106		00		01		53701201060001		12754		53200449		ABREBOCA. ABREBOCA DINGMAN CON ABATELENGUA EN TRES TAMAÑOS SOPORTES DENTARIOS SUPERIORES Y RETRACTORES LATERALES PARA MEJILLA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				235		537		012		0213		00		01		53701202130001		12759		53200449		ABREBOCA MCIVOR AUTOMATICO CON BASTIDOR Y ABATELENGUAS EN TRES TAMAÑOS. JUEGO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				236		537		015		0061		00		01		53701500610001		12768		53200449		ADENOTOMO. ADENOTOMO BECKMANN. JUEGO DE TRES TAMAÑOS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				237		537		020		0155		01		01		53702001550101		12780		53200449		ALICANTE CORTANTE, PARA DOBLAR ALAMBRE Y BARRAS. LONGITUD 110 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				238		537		020		0171		00		01		53702001710001		12782		53200449		TIJERA CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO DE 120 A 130 MM DE LONGITUD PARA CORTAR ALAMBRE BLANDO Y DURO DE 0.3 A 1.2 MM DE GROSOR.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				239		537		057		0144		00		01		53705701440001		12795		53200449		ANOSCOPIO. ANOSCOPIO BENSAUDE O HIRSCHMANN O NEWMAN CON OBTURADOR TAMAÑO CHICO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		6		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				240		537		073		0037		00		01		53707300370001		12812		53200449		APROXIMADOR HUESO. APROXIMADOR BAILEY, CON GARFIOS, CREMALLERA, SEGURO Y BRAZOS NORMALES, 18 CM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				241		537		073		0433		00		01		53707304330001		12819		53200449		APROXIMADOR BALEY TAMAÑO CHICO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				242		537		096		0113		00		01		53709601130001		12846		53200449		AVELLANADOR. AVELLANADOR PEQUEÑO, CON ACOPLE DE ANCLAJE RAPIDO, 3.5 MM DE DIAMETRO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				243		531		116		0369		03		01		53111603690301		11662		53101		ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL. AUXILIAR PARA LA MEDICION DE LA PRESION ARTERIAL POR METODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARATULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACION, CON VALVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SENALADOS SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: PERILLAS, BRAZALES, TUBOS O MANGUERAS. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: BOLSA DE INSUFLACION Y PERILLA. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Equipo Médico		EQUIPO		1		EQUIPO		9		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				244		531		116		0377		03		01		53111603770301		11663		53101		ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED. DESCRIPCION: CARATULA: CON ESCALA GRADUADA MAYOR A 200 MMHG. CON MINIMA DIVISION DE ESCALA DE 2 MMHG. PRECISION PARA MEDIR PRESION DE +/- 3 MMHG. CAPACIDAD DE GIRO DE 40 GRADOS O MAYOR, EN AMBOS LADOS. BRAZALETES REUSABLES: CON CIERRE TIPO VELCRO. BOLSAS DE INSUFLACION LIBRES DE LATEX. LAVABLES, DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS: UN (1) BRAZALETE ADULTO CON RANGO MINIMO DE 29 A 42 CM. UN (1) BRAZALETE PEDIATRICO CON RANGO MINIMO DE 20 A 29 CM. UNA (1) PERILLA DE INSUFLACION CON: VALVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBO O MANGUERAS EN ESPIRAL CON LONGITUD DE 200 CM O MAYOR, LIBRE LE LATEX. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DEL BRAZALETE. ACCESORIOS: CANASTILLA PARA LA GUARDA DEL BRAZALETE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: CON MONTAJE O ADITAMENTOS PARA FIJARSE A PARED O MURO.		Equipo Médico		EQUIPO		1		EQUIPO		5		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				245		531		295		1162		04		01		53129511620401		11766		53101		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNOSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACION. SISTEMA SELLADO O HERMETICO PARA PRUEBAS NEUMATICAS. ESPECULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACION CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACION. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERIAS ALCALINAS O SOLO PARA BATERIAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO, OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RIGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: ESPECULO REUSABLE, PORTAABATELENGUAS. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: FOCOS Y BATERIA ALCALINA. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO.  PREVENTIVO CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Equipo Médico		EQUIPO		1		EQUIPO		2		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				246		531		568		0057		03		01		53156800570301		11952		53101		LARINGOSCOPIO. LARINGOSCOPIO PARA OBSERVACION DE LA LARINGE E INTUBACION ENDOTRAQUEAL. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: DIMENSIONES, MANGO CON ACABADO ESTRIADO O RUGOSO, FUENTE DE LUZ, ILUMINACION, HOJAS Y CONECTORES. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: BATERIAS. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				247		531		678		0013		02		01		53167800130201		12076		53101		PLICOMETRO. DESCRIPCION: DISPOSITIVO QUE AYUDA EN LA MEDICION DEL GROSOR DE LA GRASA SUBCUTANEA, CON FINES DE VALORACION NUTRICIONAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: FABRICADO EN ALUMINIO ANTICORROSIVO O ACERO INOXIDABLE. RESOLUCION DE 0.20 MM. RANGO DE APERTURA DE 50 MM. CALIBRADO PARA EJERCER UNA PRESION CONSTANTE DE 10 G/MM2 +/- 10%. CALIBRADOR DE ACERO INOXIDABLE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				248		531		698		0019		03		01		53169800190301		12080		53101		PLANTOSCOPIO. DE ESTRUCTURA METALICA (ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO) O PLASTICO RESISTENTE AL ALTO IMPACTO. CON CUBIERTA DE VIDRIO TEMPLADO. BISELADO DE 9 MM. DE ESPESOR O MAYOR. QUE PERMITA LA COLOCACION DE AMBOS PIES (NO MENOR DE 25 X 35 CM.). CON ESPEJO MOVIL QUE PERMITA VISUALIZAR LA SUPERFICIE PLANTAR DE AMBOS PIES. CON ILUMINACION FLUORESCENTE INTERNA. CON CONTROL DE APAGADO Y ENCENDIDO. ACCESORIOS: DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. ELECTRICA: 120 V +/- 10%, 60 HZ.		Equipo Médico		EQUIPO		1		EQUIPO		6		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				249		531		794		0012		00		01		53179400120001		12110		53101		RINOSCOPIO. RINOSCOPIO COTTLE, HOJAS DELGADAS DE 2 CM DE LONGITUD.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				250		520		001		0051		00		01		52000100510001		20366		53101		KIT PARA MEDICOS. EQUIPO BASICO PARA LA  ATENCION MEDICA. CLAVE SAI: 531.116.0369.03.01, CLAVE PREI: 00000000011662,  ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL. CARATULA CON ESCALA GRADUADA CON SEGURIDAD DE SOBREPRESION. BRAZALETES REUSABLES: CON CIERRE TIPO VELCRO, LIBRES  DE LATEX, LAVABLES, TAMAÑOS: ADULTO CON RANGO MINIMO DE 29-38 CM. (UNO) PEDIATRICO CON RANGO MINIMO DE 20 A 29 CM. (UNO) PERILLA DE INSUFLACION, CON VALVULA DE DESINFLADO.ESTUCHE REUSABLE., CLAVE SAI: 531.375.0126.03.01, CLAVE PREI:, 00000000011853 ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO., ERGONOMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OIDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES FABRICADAS PLASTICO GRADO MEDICO.CON TUBO FLEXIBLE, LARGO TOTAL NO MENOR DE 50 CM. CAPSULA DOBLE PARA AUSCULTACION, FABRICADA EN: BRONCE CROMADO O ACERO INOXIDABLE.SISTEMA DE ROTACION O GIRO PARA EL CAMBIO DE CAPSULA. CAPSULA PEQUEÑA CON DIAMETRO DENTRO DEL RANGO DE 3 A 3.5 CM. CAPSULA GRANDE CON DIAMETRO DENTRO DEL RANGO DE 4 A 4.5 CM., MEMBRANA PARA CAPSULA CON ANILLO DE SUJECION. CLAVE SAI: 531.295.1188.03.01 CLAVE PREI: 000000000011767, ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO. ESTUCHE  DE DIAGNOSTICO (TAMAÑO BOLSILLO). OTOSCOPIO CON ILUMINACION, DE 2.5 VOLTS COMO MINIMO. LENTE CON 2.5 AUMENTOS COMO MINIMO. CON 4 ESPECULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS COMO MINIMO.SISTEMA PARA PRUEBAS NEUMATICAS. QUE PERMITA LA INSERCION DE  INSTRUMENTOS EXTERNOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACION DE 2.5 VOLTS COMO MINIMO. CON SELECTOR DE AL MENOS 4 APERTURAS Y 2 FILTROS. CON AL MENOS 28 LENTES PARA DIOPTRIAS DENTRO DEL RANGO DE -20 A +20. DOS MANGOS CON ACABADO  ANTIDERRAPANTE. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. PARA USO CON BATERIAS COMERCIALES TIPO AA, RECARGABLES. BATERIAS RECARGABLES Y CARGADOR. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON ESTUCHE FLEXIBLE O SUAVE PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS.CLAVE SAI: 230.495.0021.00.01, LENTES DE SEGURIDAD PARA USO MEDICO.ARMAZON DE NYLON. CON PATAS FLEXIBLES Y AJUSTABLES. CON MICA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO. DE PROTECCION FRONTAL Y LATERAL. ACCESORIOS: ESTUCHE PARA GUARDA Y TRANSPORTE DE: PLASTIPIEL O TELA REPELENTE AL AGUA. DIMENSIONES: 26 CM ANCHO , 15 CM ALTURA , 11 CM PROFUNDIDAD, +/- 2CM. CON DOS COMPARTIMIENTOS DE APERTURA DE CREMALLERA COMPLETA. CON ASA REFORZADA PARA MANO DEL MISMO MATERIAL. COLOR, NEGRO. CONSUMIBLES: BATERIA RECARGABLE TAMAÑO O TIPO AA (LAS NECESARIAS PARA OPERAR EL ESTUCHE DE DIAGNOSTICO) AL MENOS 10 ESPECULOS DESECHABLES. AL MENOS DOS JUEGOS DE OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICON O GOMA LAVABLES.INSTALACION.NO SE REQUIERE. MANTENIMIENTO.NO SE REQUIERE. NORMAS ESTANDARES. REGISTRO SANITARIO.CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001 O ISO-9000-2008 O ISO- 9001-2008 O ISO-13485 O TUV.		Equipo Médico		KIT		1		KIT		23		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				251		531		568		0966		00		01		53156809660001		11977		53101		LARINGOSCOPIA. LARINGOSCOPIO JACKSON, TAMAÑO ADOLESCENTE, CON DISPOSITIVO PARA ILUMINACION POR FIBRA OPTICA.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				252		531		248		0014		02		01		53124800140201		11743		53101		CRONOMETRO. CRONOMETRO DIGITAL. CRONOMETRO DIGITAL. CRONOMETRAR TIEMPO PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		12		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				253		080		171		0021		01		00		08017100210100		19202		53101		CANASTILLAS.  CANASTILLA DE ALUMINIO. DIMENSIONES: 15 X 30 X 15 CM. PIEZA.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		105		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				254		080		171		0112		00		00		08017101120000		12231		53101		CANASTILLAS. CANASTILLA DE ALAMBRE PARA TRANSPORTAR MATERIAL, DE PLASTICO ESTERILIZABLE.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		30		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				255		533		266		0231		01		01		53326602310101		12247		53101		CONTADORES. CONTADOR ELECTRONICO DE OCHO TECLAS CON REGISTRO DE CUENTA TOTAL REGISTRO DIFERENCIAL DE GLOBULOS BLANCOS. SISTEMA DE ALARMA AUDIBLE CADA 100 CUENTAS. RELACION DE PORCENTAJE DEL TOTAL DE CADA UNA DE LAS CELULAS. TONO DIFERENCIAL PARA CADA TECLA. TECLAS PARA TOTAL DE PARCIALES Y PARA BORRAR DIGITOS.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		4		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				256		080		445		0010		00		00		08044500100000		12273		53101		GRADILLAS. GRADILLA DE ALAMBRE RECUBIERTA DE CADMIO O PLASTICO ESTERILIZABLE PARA 40 TUBOS HASTA 22 MM DE DIAMETRO.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		115		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				257		080		445		0028		00		00		08044500280000		12274		53101		GRADILLAS. GRADILLA DE ALAMBRE RECUBIERTA DE CADMIO O PLASTICO ESTERILIZABLE PARA 90 TUBOS HASTA 13 MM DE DIAMETRO.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		105		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				258		080		445		0507		00		00		08044505070000		12275		53101		GRADILLAS. GRADILLA DE ALAMBRE RECUBIERTA DE CADMIO O PLASTICO ESTERILIZABLE PARA 72 TUBOS HASTA 16 MM DE DIAMETRO.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		95		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				259		533		461		1703		01		01		53346117030101		12276		53101		GRADILLAS PARA EFECTUAR LA PRUEBA DE SEDIMENTACION GLOBULAR CON LA TECNICA DE WINTROBE. DE METAL ESMALTADO. CON NIVEL Y TRES TORNILLOS DE AJUSTE ESPECIAL. CAPACIDAD PARA 10 TUBOS. PIEZA.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		4		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				260		531		875		0105		02		01		53187501050201		12162		53101		TONOMETRO DE IDENTACION. TONOMETRO DE IDENTACION CON 4 PESAS, TONOMETRO CON ESCALA RECTA, AUTOCLAVABLE, DE ACERO INOXIDABLE, CON BLOQUE DE PRUEBA DE 7.5, 10 Y 15 GRAMOS, CON PULIDO FINO, ESTUCHE DE GUARDA, BANDEJA DE ESTERILIZACION CONSTRUIDA DE ALUMINIO ANODIZADO, CON INSERTOS DE NYLON, CON GARANTIA DE EXACTITUD DE CALIBRACION. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO  POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Equipo Médico		EQUIPO		1		EQUIPO		2		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				261		531		794		0129		01		01		53179401290101		12115		53101		RINOPLASTIA. RINOSCOPIO KILLIAN-STRUYCKEN, CON TORNILLO REGULADOR, LONGITUD DE LA HOJA: 75 MM. LONGITUD TOTAL 150 MM.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				262		531		908		0015		01		01		53190800150101		12167		53101		TRITURADOR COTTLE DE ACERO INOXIDABLE TRITURADOR O MACHACADOR DE ABERTURA MANUAL GRAPA DE TOMA DE CARTILAGO O HUESO.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				263		531		218		0119		02		01		53121801190201		11732		53101		CONOS DE PLASTICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD COORDINACION Y PRESION MANUALES. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: TAMAÑOS Y COLORES.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		6		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				264		533		107		0481		01		01		53310704810101		12221		53101		BALANZAS BALANZA GRANATARIA CON DOS PLATILLOS DE ACERO INOXIDABLE O PORCELANA CAPACIDAD DE 0 A 2200 G SENSIBILIDAD HASTA 0.1 G ESCALA DE 0 A 10 G DIVIDIDA EN 0.1 G Y OTRA ESCALA DE 0 A 200 G DIVIDIDA EN 10 G.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		4		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				265		080		171		0120		00		00		08017101200000		12232		53101		CANASTILLAS. CANASTILLA CON CADMIO, DE PLASTICO ESTERILIZABLE, CON GRADILLA INTEGRADA, CAPACIDAD PARA 24 TUBOS, TRES LUGARES PARA FRASCOS.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		115		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				266		533		564		0016		03		01		53356400160301		19218		53101		LAMPARA LAMPARA PARA AGLUTINACION DE ERITROCITOS DE ILUMINACION CON TALLO O CUELLO DE GANSO MOVIBLE. ESPEJO AMPLIFICADOR GIRATORIO. TERMINADO ESMALTADO.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				267		533		604		0026		01		01		53360400260101		12286		53101		MECHEROS MECHERO DE METAL INOXIDABLE CON QUEMADOR DE ALTA TEMPERATURA CON REGULADOR DE FLAMA PUNTA ESTABILIZADORA CON MANGUERA ADECUADA DE HULE LATEX DE 2 A 3 METROS DE LONGITUD. ALTURA 18.7 CM REJILLA DE 30 MM DE DIAMETRO.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		8		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				268		080		604		0042		00		00		08060400420000		12287		53101		MECHEROS. MECHERO DE METAL INOXIDABLE CON QUEMADOR TIPO BUNSEN. CON REGULADOR DE FLAMA, PUNTA ESTABILIZADORA. CON MANGUERA ADECUADA DE HULE LATEX DE 2 A 3 METROS DE LONGITUD. ALTURA 14 CM.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				269		531		707		0166		02		01		53170701660201		12084		53101		PRISMAS. PRISMAS PARA MEDIR FORIAS, TIPO ROTATORIO, CON AUMENTOS DE UNA DIOPTRIA EN EL RANGO DE 1 A 5 Y DE CINCO DIOPTRIAS EN EL RANGO DE 5 A 50. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				270		531		110		0209		02		01		53111002090201		11656		53101		BASCULA ELECTRONICA. DESCRIPCION: EQUIPO PARA DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS, LACTANTES Y PEDIATRICOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: BASCULA: DESPLIEGUE DIGITAL DEL PESO EN PANTALLA, LECTURA EN GRAMOS. TARA: CAPACIDAD DE MEDICION. NIVEL DE RESOLUCION. INDICADOR DE BATERIA BAJA. PLATILLO O CHAROLA. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: ADAPTADOR AC-DC. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: BATERIAS. INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Equipo Médico		EQUIPO		1		EQUIPO		4		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				271		531		375		0209		02		01		53137502090201		11855		53101		ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSION ARTERIAL PERIFERICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL, NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CAPSULA SENCILLA, CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS, ERGONOMICO, DISENADO PARA AJUSTARSE AL OIDO DEL USUARIO, OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICON O GOMA CON ROSCA METALICA, LAVABLES, CON TUBO FLEXIBLE DE PVC, LARGO DE 45 A 56 CM, CAPSULA PARA AUSCULTACION FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO, CON CONECTOR CONICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIAMETRO, ANILLO CON ROSCA, MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLASTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: OLIVAS Y DIAFRAGMA. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		15		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				272		531		438		0014		01		01		53143800140101		11905		53101		GAFAS PROTECTORAS PARA EVITAR CONTAMINACION POR LIQUIDOS CORPORALES. INSTRUMENTO PARA PROTEGER AL PERSONAL MEDICO, DEL RIESGO DE CONTAMINACION POR LIQUIDOS CORPORALES. CON ARMAZON DE VINIL, ELEMENTO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO O PLASTICO. RESISTENTE A IMPACTOS. CON TRATAMIENTO ANTIEMPAÑANTE. RESISTENTE A RALLADURAS. RESGUARDOS LATERALES TRANSPARENTES. CINTA SUJETADORA DE MATERIAL CONFORTABLE Y LAVABLE. CON MECANISMO QUE ASEGURE EL AJUSTE FIRME. RESISTENTE A LA DESINFECCION POR MEDIOS QUIMICOS. QUE PERMITA EL USO SIMULTANEO CON LENTES CONVENCIONALES. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: ESTUCHE PARA GUARDA. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		16		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				273		531		656		0118		02		01		53165601180201		12066		53101		OCLUSOR. OCLUSOR PARA VALORAR AGUDEZA VISUAL. INSTRUMENTO MEDICO, FABRICADO CON UN MATERIAL DERIVADO DEL ESTIRENO, NECESARIO DURANTE LA EXPLORACION DE LA AGUDEZA VISUAL, PARA OCLUIR EL OJO CONTRALATERAL AL QUE EXPLORA, ASI COMO PARA LA DETECCION EFICAZ DE ESTRABISMO. PANTALLA REDONDA SENCILLA. LONGITUD EN EL RANGO DE 25 CM X 7 CM. COLOR NEGRO. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		14		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				274		531		794		0111		01		01		53179401110101		12114		53101		RINOPLASTIA. RINOSCOPIO KILLIAN-STRUYCKEN, CON TORNILLO REGULADOR, LONGITUD DE LA HOJA: 40 MM. LONGITUD TOTAL 150 MM.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		4		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				275		531		784		0204		03		01		53178402040301		16402		53101		REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. (NEONATAL). DESCRIPCION: REANIMADOR PULMONAR MANUAL NEONATAL. DESARMABLE Y ESTERILIZABLE EN VAPOR. BOLSA DE SILICONA TRANSPARENTE O SEMITRANSPARENTE. AUTO INFLABLE. VOLUMEN DE LA BOLSA DE 320 ML COMO MAXIMO. VOLUMEN MAXIMO ENTREGADO EN EL RANGO DE 100 A 180 ML. VALVULA DE NO REINHALACION DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. VALVULA DE SEGURIDAD QUE LIMITE LA PRESION EN VIAS RESPIRATORIA A 40 +/- 5 CMH2O. MASCARILLAS DE LA MISMA MARCA Y MODELO, TAMAÑOS 0 Y 1, TRASPARENTES, DE SELLADO HERMETICO Y ESTERILIZABLES EN VAPOR. ROTACION DE 360 ENTRE LA MASCARILLA Y LA VALVULA HACIA EL PACIENTE. CONEXION PARA OXIGENO SUPLEMENTARIO. ACCESORIOS: ESTUCHE DE PLASTICO CON ASA PARA GUARDA Y PROTECCION. RESERVORIO DE OXIGENO CON CAPACIDAD DE 600 ML MINIMO. VALVULA DE PEEP AJUSTABLE Y REUTILIZABLE (SOLO PARA USO EN AREAS CRITICAS). LINEA DE OXIGENO REUSABLE PARA ALIMENTACION SUPLEMENTARIA DE OXIGENO. CONSUMIBLES: TRES (3) MASCARILLAS NEONATALES TAMAÑO 0. TRES (3) MASCARILLAS NEONATALES TAMAÑO 1. INSTALACION: NO APLICA.		Equipo Médico		EQUIPO		1		EQUIPO		7		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				276		531		784		0204		03		02		53178402040302		16404		53101		REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. (PEDIATRICO). DESCRIPCION. REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO. DESARMABLE Y ESTERILIZABLE EN VAPOR. BOLSA DE SILICONA TRANSPARENTE O SEMITRANSPARENTE. AUTO INFLABLE. VOLUMEN DE LA BOLSA DE 500 ML A 600 ML COMO MAXIMO. VOLUMEN ENTREGADO EN EL RANGO DE 200 A 360 ML. VALVULA DE NO REINHALACION DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. VALVULA DE SEGURIDAD QUE LIMITE LA PRESION EN VIAS RESPIRATORIA A 40 +/- 5 CMH2O. MASCARILLAS DE LA MISMA MARCA Y MODELO, TAMAÑO 2 Y 3, TRASPARENTES, DE SELLADO HERMETICO Y ESTERILIZABLES EN VAPOR. ROTACION DE 360 ENTRE LA MASCARILLA Y LA VALVULA HACIA EL PACIENTE. CONEXION PARA OXIGENO SUPLEMENTARIO. ACCESORIOS: ESTUCHE DE PLASTICO CON ASA PARA GUARDA Y PROTECCION. RESERVORIO DE OXIGENO CON CAPACIDAD DE 2,500 ML MINIMO. VALVULA DE PEEP AJUSTABLE Y REUTILIZABLE (SOLO PARA USO EN AREAS CRITICAS). LINEA DE OXIGENO REUSABLE PARA ALIMENTACION SUPLEMENTARIA DE OXIGENO. CONSUMIBLES: TRES (3) MASCARILLAS PEDIATRICOS TAMAÑO 2. TRES (3) MASCARILLAS PEDIATRICOS TAMAÑO 3. INSTALACION: NO APLICA.		Equipo Médico		EQUIPO		1		EQUIPO		2		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				277		531		784		0204		03		03		53178402040303		16408		53101		REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. (ADULTO). DESCRIPCION: REANIMADOR PULMONAR MANUAL. DESARMABLE Y ESTERILIZABLE EN VAPOR. BOLSA DE SILICONA TRANSPARENTE O SEMITRANSPARENTE. AUTO INFLABLE. VOLUMEN DE LA BOLSA DE 1500 ML COMO MAXIMO. VOLUMEN ENTREGADO EN EL RANGO DE 800 A 1350 ML. VALVULA DE NO REINHALACION DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. VALVULA DE SEGURIDAD QUE LIMITE LA PRESION EN VIAS RESPIRATORIA A 40 +/- 5 CMH2O. MASCARILLAS DE LA MISMA MARCA Y MODELO, TAMAÑOS 4 Y 5, TRASPARENTES, DE SELLADO HERMETICO Y ESTERILIZABLES EN VAPOR. ROTACION DE 360 ENTRE LA MASCARILLA Y LA VALVULA HACIA EL PACIENTE. CONEXION PARA OXIGENO SUPLEMENTARIO. ACCESORIOS: ESTUCHE DE PLASTICO CON ASA PARA GUARDA Y PROTECCION. RESERVORIO DE OXIGENO CON CAPACIDAD DE 2,500 ML MINIMO. VALVULA DE PEEP AJUSTABLE Y REUTILIZABLE (SOLO PARA USO EN AREAS CRITICAS). LINEA DE OXIGENO REUSABLE PARA ALIMENTACION SUPLEMENTARIA DE OXIGENO. CONSUMIBLES: MASCARILLAS DE LA MISMA MARCA Y MODELO. (TRES PIEZAS). INSTALACION: NO APLICA.		Equipo Médico		EQUIPO		1		EQUIPO		2		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				278		531		345		0263		02		01		53134502630201		19860		53101		ANALIZADORES. BIOSENSOR PARA MEDIR EN SANGRE: GLUCOSA (EN UN RANGO DE 20 A 600 MG/DL Y EN UN TIEMPO APROXIMADO DE 12 SEGUNDOS) COLESTEROL (EN UN RANGO DE 150 A 300 MG/DL Y EN UN TIEMPO APROXIMADO DE 3 MINUTOS); Y TRIGLICERIDOS (EN UN RANGO DE 70 A 600 MG/DL EN UN TIEMPO APROXIMADO DE 3 MINUTOS); CON MEMORIAS. TIRAS REACTIVAS. LANCETAS. ACCESORIOS: DISPOSITIVO DE PUNCION.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		7		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				279		531		060		0134		02		01		53106001340201		11631		53101		ANTEOJOS EMPLOMADOS . ANTEOJOS EMPLOMADOS. ESTRUCTURA LIGERA. PLASTICO DE ESPESOR EQUIVALENTE DE AL MENOS 0.2 MM DE PLOMO. CAPA ANTIRREFLEJANTE. PROTECTORES LATERALES, SUPERIOR E INFERIOR. ADAPTACION COMPLETA A LA CARA. BANDAS ELASTICAS PARA SUJETARSE ALREDEDOR DE LA CABEZA. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		13		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				280		531		345		0016		06		01		53134500160601		18709		53101		GLUCOMETRO. UNIDAD PORTATIL PARA MEDIR GLICEMIA. DESCRIPCION: CON PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO. METODO DE MEDICION: ELECTROQUIMICO O REFLECTANCIA. CAPACIDAD DE MEDICION HASTA 500 O 600 MG/DL, SIN NECESIDAD DE LIMPIAR O ENJUAGAR. DISPOSITIVO DE PUNCION SEMIAUTOMATICA PARA LA OBTENCION DE MUESTRAS DE SANGRE CAPILAR. VOLUMEN DE MUESTRA MAXIMO DE 10 MICROLITROS. TIEMPO DE PRUEBA: MAXIMO 45 SEGUNDOS. CON O SIN MEMORIA DE PRUEBAS. INDICADOR VISUAL DE BATERIA BAJA. TEMPERATURA DE OPERACION DE 10 GRADOS A 40 GRADOS +/- 5 GRADOS C. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. ACCESORIOS: LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. CONSUMIBLES: LANCETAS Y CINTAS DE LECTURA. LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Equipo Médico		EQUIPO		1		EQUIPO		30		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				281		513		263		0046		01		01		51326300460101		11588		51901		CUÑA DE RELAJACION. CUÑA DE RELAJACION MUSCULAR, CON ADITAMENTO DE ABDUCCION Y MEDIOS DE SUJECION, DIMENSIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				282		564		002		0219		01		01		56400202190101		16220		51901		ANDADERA. ANDADERA, PARA PROPORCIONAR APOYO PARA REHABILITACION DE LA MARCHA, SIN ASIENTO, SIN RUEDAS. MATERIAL, ALTURA AJUSTABLE Y PLEGABLE, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		17		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				283		564		002		0276		02		01		56400202760201		16221		51901		ANDADERA CON ASIENTO. ANDADERA DE ALUMINIO, CON ASIENTO, RESPALDO, RUEDAS Y ALTURA AJUSTABLE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		5		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				284		564		002		0375		03		01		56400203750301		16226		51901		PELOTA TIPO BOBATH. EQUIPO PARA CONTRIBUIR A LA ESTIMULACION ORIENTACION ESPACIAL EQUILIBRIO COMPORTAMIENTO CORPORAL Y FORTALECIMIENTO MUSCULAR. CONSTA DE LOS SIGUIENTE ELEMENTOS: ELABORADA DE VINIL SUAVE INFLABLE POR BOMBA MANUAL COMPRESORA PORTATIL O BOMBA DE PIE; CAPACIDAD PARA SOPORTAR PESO RESISTENTE AL TRABAJO RUDO. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		5		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				285		564		002		0995		03		01		56400209950301		16266		51901		ESPEJO DE TRES SECCIONES. ESPEJO DE TRES SECCIONES (TRIDIMENSIONAL), CON APERTURA AJUSTABLE MARCOS DE MADERA BARNIZADOS, BASE CON RUEDAS PARA SU DESPLAZAMIENTO CON SISTEMA DE FRENADO, MEDIDAS DE 180 X 70 + 10 CM EN CADA SECCION. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		JUEGO		1		JUEGO		5		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				286		564		002		0102		01		01		56400201020101		16219		51901		JUEGO DE PESAS TIPO MANCUERNA. JUEGO DE PESAS TIPO MANCUERNA O CIRCULARES PARA FORTALECER MUSCULOS, CON PESO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		JUEGO		1		JUEGO		6		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				287		564		002		0342		02		01		56400203420201		16225		51901		JUEGO DE CILINDROS DE POLIURETANO. CILINDROS DE POLIURETANO PARA PROPORCIONAR TERAPIA VESTIBULAR. CONSTA DE: CUBIERTA, MATERIAL, NUMERO Y TAMAÑO. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		JUEGO		1		JUEGO		2		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				288		564		002		0771		01		01		56400207710101		16250		51901		PRONOSUPINADOR. PRONOSUPINADOR DE ANTEBRAZO LIBRE Y AJUSTABLE, PARA REALIZAR EJERCICIOS DE PRONACION Y SUPINACION. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: CON SISTEMA DE FRICCION, MECANISMO DE RESISTENCIA VARIABLE, LIBRE Y AJUSTABLE, ADAPTABLE A LA PARED. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. NO REQUIERE. NO REQUIERE.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		7		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				289		564		002		1068		03		01		56400210680301		16269		51901		MULETA TIPO CANADIENSE. MULETA TIPO CANADIENSE CONSTRUIDA EN ALUMINIO ANODIZADO, CON ALTURA AJUSTABLE DE 66 A 89 CM + 5% CON INCREMENTOS DE 2 CM CON AGARRADERA FORRADA EN VINIL, BRAZALETE CON ALTURA AJUSTABLE DE 18 A 25 CM + 5%, CON INCREMENTOS DE 2 CM, REGATON DE APOYO CONSTRUIDO EN MATERIAL ANTIDERRAPANTE. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		3		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				290		564		002		1076		03		01		56400210760301		16270		51901		MULETILLA. DESCRIPCION: MULETILLAS DE MADERA O METAL (DOS PIEZAS), CON ALTURA DE 25 A 40 CM, MANGO CON PROTECCION DE PLASTICO RESISTENTE, BASE DE APOYO AMPLIA. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		JUEGO		1		JUEGO		8		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				291		564		002		1084		02		01		56400210840201		16271		51901		PLOMADA PARA VALORAR POSTURA. PLOMADA PARA VALORAR ALINEACION Y SIMETRIA EN DEFECTOS POSTURALES. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: PESILLA CON PERFORACION CENTRAL, QUE PERMITA LA INTRODUCCION DEL HILO. CON PESO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		1		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				292		564		002		1092		02		01		56400210920201		16272		51901		POLEAS DOBLES FIJAS A LA PARED. POLEAS DOBLES FIJAS A LA PARED. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: UN PAR A LA ALTURA DEL PECHO Y UN PAR A LA ALTURA DEL PISO CON AJUSTE DE ALTURA, PARA GIMNASIO, PARA REALIZAR EJERCICIOS DE HOMBRO, CODO, CADERA Y RODILLA. AGARRADERAS, CUERDA, JUEGO DE PESAS. REFACCIONES: LA S UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO FIJARSE A PARED Y A PISO. POR PERSONAL ESPECIALIZADO.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		JUEGO		1		JUEGO		3		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				293		564		002		1100		02		01		56400211000201		16273		51901		RUEDA PARA EJERCICIO DE BRAZO Y HOMBRO. RUEDA PARA INCREMENTAR ARCOS DE MOVILIDAD DE HOMBRO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: DIAMETRO, GIRO Y MATERIAL. DIAL EN GRADOS CON AJUSTE DE RESISTENCIA. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO REQUIERE FIJARSE A LA PARED. POR PERSONAL ESPECIALIZADO. PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		3		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				294		564		002		1134		00		01		56400211340001		16276		51901		BARRIL DE POLIURETANO 56 CMS PARA ENTRENAMIENTO DE GATEO. INSTRUMENTO MOVIL EMPLEADO EN EL TRATAMIENTO DE REHABILITACION DE PACIENTES PEDIATRICOS CON PADECIMIENTOS NEUROMUSCULARES, MEDIANTE LA ENSEÑANZA DE PATRONES DE GATEO, RODAMIENTO Y RESPUESTA VESTIBULAR. BARRIL DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD. RESISTENTE A USO RUDO. QUE PERMITA MOVIMIENTOS RITMICOS PARA EFECTUAR RODAMIENTOS. COLOR LLAMATIVO. CON DIAMETRO INTERIOR DE 40 CM+/- 10%. CON DIAMETRO EXTERIOR DE 60 CM +/- 10%. LIBRE DE LATEX. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		2		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				295		564		002		1175		01		01		56400211750101		16279		51901		HELPER. EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUSCULOS DE MANO Y ANTEBRAZO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: MARCO RIGIDO, MANUBRIO, MECANISMO DE RESISTENCIA VARIABLE. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		8		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				296		564		002		0862		02		01		56400208620201		16255		51901		BANDAS ELASTICAS.		Mobiliario Médico		JUEGO		1		JUEGO		2		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				297		513		138		0577		00		01		51313805770001		20548		51901		BOTE PARA BASURA DE PEDAL --RECTANGULAR CON TAPA DE ACE-RO INOXIDABLE DIMENSIONE S 30X 30 X 57 CM D-150.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		60		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				298		564		002		1118		03		01		56400211180301		16274		51901		SILLA CON ASIENTO AJUSTABLE. SILLA ALTA CON ASIENTO AJUSTABLE, DE ACERO CROMADO, ASIENTO ACOJINADO. AJUSTE DE ALTURA DE 80 A 120 CM + 10%, RESPALDO Y ASIENTO CON TAPICERIA EN PLASTICO. ALTO DE ESCALON 25 CM + 10% CUBIERTO CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE, CON CINTURON DE SEGURIDAD. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		7		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				299		513		634		0030		01		01		51363400300101		11595		51901		NEGATOSCOPIO. EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PELICULA RADIOGRAFICA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: ESTRUCTURA: DIMENSIONES Y MATERIAL, MOVIL O FIJO, O EMPOTRADO, CON UNA O MAS SECCIONES Y CAMPOS; PANEL FRONTAL; BALASTRA DE ENCENDIDO RAPIDO; SUJETADOR DE PELICULAS; ILUMINACION CONTINUA, SIN PARPADEOS. BRILLO DE NEGATOSCOPIO DE AL MENOS 1,500 CD/M2 O 5,000 LUXES, PARA RADIOGRAFIA CONVENCIONAL. ILUMINACION CON VARIACION DE MENOS DE 15% ENTRE UNA ZONA Y OTRA. LA VARIACION DE ILUMINACION ENTRE UN NEGATOSCOPIO Y OTRO DE UN MISMO BANCO O PANEL DEBERA SER MENOR QUE EL 15%. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO  CORRIENTE ELECTRICA 120 VAC/60 HZ. CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA REAL POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		5		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses

				300		564		002		0987		02		01		56400209870201		16265		51901		ESPEJO PARA VALORAR POSTURA. ESPEJO PARA VALORAR SIMETRIA POSTURAL DE UNA SECCION. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: CON LUNA CUADRICULADA, CON DIMENSIONES Y MARCO CON BASE PARA FIJARSE A MURO. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. NO REQUIERE. NO REQUIERE.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		10		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		No Requiere		12 Meses
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				APENDICE No. 1.B (UNO.B) “Distribución de Instrumental, Equipo Médico y Mobiliario Médico"



				Partida		GPO		GEN		ESP		DIF		VAR		CLAVE SAI		Clave PREI		CUCOP 		DESCRIPCIÓN		Tipo de Bien		UNIDAD		CANT		TIPO		Cantidad de Bienes		Unidad Médica 

				1		513		227		0132		00		01		51322701320001		11585		53200449		CHAROLA RECTANGULAR CON PERFORACIONES. DISTRIBUIDAS ESTRATEGICAMENTE. DIMENSIONES: 20.8 X 26.7 X 8.9 CM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No. 26 Mixquiahuala

				2		535		137		0084		00		01		53513700840001		12327		53200449		BISTURI. BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. 4.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		UMF No. 26 Mixquiahuala

				3		535		156		0031		01		01		53515600310101		12334		53200449		CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No. 26 Mixquiahuala

				4		535		260		2154		00		01		53526021540001		12350		53200449		CUCHARILLA. CUCHARILLA LUCAS, DE DOBLE EXTREMO, 17 CM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		8		UMF No. 26 Mixquiahuala

				5		535		409		0531		00		01		53540905310001		12383		53200449		EXPLORADOR. EXPLORADOR DE UNA PIEZA, CON DOBLE EXTREMO. NO. 5.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		52		UMF No. 26 Mixquiahuala

				6		535		461		0122		03		01		53546101220301		12384		53200449		GONIOMETRO. GONIOMETRO PARA MEDIR ARCOS DE MOVILIDAD DE ARTICULACIONES. MATERIAL PLASTICO RESISTENTE TRANSPARENTE SISTEMA DE MEDICION, INTERNACIONAL. ESCALA EN GRADOS DE 0 A 180 GRADOS. EN DIRECCIONES OPUESTAS. INCREMENTO DE 5º. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO., ACCESORIOS NO REQUIERE: NO REQUIERE.; CONSUMIBLES: NO REQUIERE.; INSTALACION: NO REQUIERE.; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		16		UMF No. 26 Mixquiahuala

				7		535		567		0059		00		01		53556700590001		12386		53200449		LEGRA. LEGRA MEAD, MANGO RECTO, DOBLE EXTREMO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		8		UMF No. 26 Mixquiahuala

				8		535		701		0544		01		01		53570105440101		12409		53200449		PINZA ESTANDAR RECTA CON 1 X 2 DIENTES LONGITUD DE 130 A 140 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		7		UMF No. 26 Mixquiahuala

				9		535		701		1203		01		01		53570112030101		12430		53200449		PINZA PARA MATERIAL DIVERSO. PINZA PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL LONGITUD DE 240 A 260 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		UMF No. 26 Mixquiahuala

				10		535		701		1906		00		01		53570119060001		12455		53200449		PINZA FOERSTER CURVA FENESTRADA ESTRIADA LONGITUD 20 CM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		UMF No. 26 Mixquiahuala

				11		535		716		2709		01		01		53571627090101		12534		53200449		PORTA AGUJA DE USO GENERAL. PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		UMF No. 26 Mixquiahuala

				12		535		716		2717		01		01		53571627170101		12535		53200449		PORTA AGUJA DE USO GENERAL. PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No. 26 Mixquiahuala

				13		535		859		1021		00		01		53585910210001		12673		53200449		TIJERA METZEMBAUM, CURVA, FINA, LONGITUD 18 CM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No. 26 Mixquiahuala

				14		535		859		4835		01		01		53585948350101		12708		53200449		TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 150 A 155 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No. 26 Mixquiahuala

				15		535		859		4959		01		01		53585949590101		12720		53200449		TIJERA DE DISECCION. TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		UMF No. 26 Mixquiahuala

				16		537		065		0052		00		01		53706500520001		12806		53200449		APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		60		UMF No. 26 Mixquiahuala

				17		537		173		2511		00		01		53717325110001		13046		53200449		SONDA PERIODONTAL W O WHO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		52		UMF No. 26 Mixquiahuala

				18		537		175		0034		01		01		53717500340101		13054		53200449		CARTILLA PARA PRUEBA DE DISTANCIA. PARA REALIZAR PRUEBA DE DISTANCIA REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		10		UMF No. 26 Mixquiahuala

				19		537		175		0042		02		01		53717500420201		13055		53200449		CARTILLA PARA PRUEBA DE COLOR. PARA PRUEBA DE COLOR. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		10		UMF No. 26 Mixquiahuala

				20		537		251		0015		00		01		53725100150001		13226		53200449		CURETA MC CALL, DERECHA E IZQUIERDA. JUEGO.		Instrumental		JUEGO		1		JUEGO		52		UMF No. 26 Mixquiahuala

				21		537		251		0064		00		01		53725100640001		13228		53200449		CURETA GOLDMAN FOX DEL NO. 2.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		52		UMF No. 26 Mixquiahuala

				22		537		251		0072		00		01		53725100720001		13229		53200449		CURETA GOLDMAN-FOX CON PUNTA DE LANZA, DOBLE EXTREMO, DE 9 MM. A 11 MM. DE ESPESOR EN LA PARTE ACTIVA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		52		UMF No. 26 Mixquiahuala

				23		537		251		0080		00		01		53725100800001		13230		53200449		CURETA. CURETA GOLDMAN-FOX ESPATULADA EN ANGULO DE 90 GRADOS CON FILO EN LA PUNTA DOBLE EXTREMO DE 4 MM. A 6 MM. EN LA PARTE ACTIVA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		52		UMF No. 26 Mixquiahuala

				24		537		251		0098		00		01		53725100980001		13231		53200449		CURETA CK-6, DE DOBLE EXTREMO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		52		UMF No. 26 Mixquiahuala

				25		537		263		0292		00		01		53726302920001		13248		53200449		CUCHARILLA DARBY PERRY, DE DOBLE EXTREMO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		9		UMF No. 26 Mixquiahuala

				26		537		263		0961		01		01		53726309610101		13309		53200449		INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA DE OIDO. CUCHARILLAS BUCK, CURVA, JUEGO DE DIFERENTES DIAMETROS: DEL NO. 0 (1.5 MM).		Instrumental		JUEGO		1		JUEGO		1		UMF No. 26 Mixquiahuala

				27		537		263		1365		00		01		53726313650001		13344		53200449		CUCHARILLA. CUCHARILLA BUCK, RECTA, BORDE ROMO, DEL NO.2.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No. 26 Mixquiahuala

				28		537		327		0452		01		01		53732704520101		13635		53200449		ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR. ELEVADOR BEIN, CON MANGO METALICO, RECTO, ACANALADO, DE 2 O 3 MM ANCHO DE HOJA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		10		UMF No. 26 Mixquiahuala

				29		537		327		0809		01		01		53732708090101		13649		53200449		ELEVADOR CRYER WHITE, DE BANDERA, DERECHO, CON MANGO METALICO, EXTREMO EN ANGULO OBTUSO Y HOJA GRANDE.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		UMF No. 26 Mixquiahuala

				30		537		327		0908		01		01		53732709080101		13650		53200449		ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR. ELEVADOR TIPO CRYER WHITE DE BANDERA IZQUIERDO CON MANGO METALICO EXTREMO EN ANGULO OBTUSO Y HOJA GRANDE.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		UMF No. 26 Mixquiahuala

				31		537		327		0957		01		01		53732709570101		13651		53200449		ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR. ELEVADOR TIPO CRYER WHITE DE BANDERA DERECHO CON MANGO METALICO EXTREMO EN ANGULO OBTUSO Y HOJA PEQUEÑA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		UMF No. 26 Mixquiahuala

				32		537		327		1104		01		01		53732711040101		13652		53200449		ELEVADOR CRYER WHITE, DE BANDERA, IZQUIERDO, CON MANGO METALICO, EXTREMO EN ANGULO OBTUSO Y HOJA PEQUE¥A.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		UMF No. 26 Mixquiahuala

				33		537		327		1534		01		01		53732715340101		13657		53200449		ELEVADOR SELDIN, DE BANDERA, DERECHO, MANGO METALICO, EXTREMO EN ANGULO RECTO, HOJA GRANDE.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		UMF No. 26 Mixquiahuala

				34		537		327		1609		01		01		53732716090101		13658		53200449		ELEVADOR SELDIN, DE BANDERA, IZQUIERDO, MANGO METALICO, EXTREMO EN ANGULO RECTO, HOJA GRANDE.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		UMF No. 26 Mixquiahuala

				35		537		327		2664		01		01		53732726640101		13664		53200449		ELEVADOR BEIN, CON MANGO METALICO, RECTO, ACANALADO, 4 MM., ANCHO DE HOJA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		10		UMF No. 26 Mixquiahuala

				36		537		327		2789		00		01		53732727890001		13675		53200449		ELEVADOR APICAL FLOHR, CON BRAZO RECTO, EXTREMO ACANALADO Y PUNTA AGUDA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		UMF No. 26 Mixquiahuala

				37		537		327		2805		00		01		53732728050001		13677		53200449		ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR. ELEVADOR SELDIN CON MANGO METALICO DE BANDERA EXTREMO EN ANGULO RECTO CON HOJA PEQUEÑA DERECHA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		UMF No. 26 Mixquiahuala

				38		537		327		2813		00		01		53732728130001		13678		53200449		ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR. ELEVADOR SELDIN CON MANGO METALICO DE BANDERA EXTREMO EN ANGULO RECTO CON HOJA PEQUEÑA IZQUIERDA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		UMF No. 26 Mixquiahuala

				39		537		370		0128		01		01		53737001280101		13783		53200449		ESPATULA PARA RESINA DE PLASTICO CON DOBLE PUNTA DE TRABAJO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		150		UMF No. 26 Mixquiahuala

				40		537		370		1019		00		01		53737010190001		13813		53200449		ESPATULA PARA CEMENTO, SENCILLA, CON PUNTA DE TRABAJO REDONDEADA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		60		UMF No. 26 Mixquiahuala

				41		537		375		0305		01		01		53737503050101		13837		53200449		ESPEJO GINECOLOGICO VAGINAL GRAVES O PEDERSON. TAMA¥O CHICO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		UMF No. 26 Mixquiahuala

				42		537		375		0321		01		01		53737503210101		13839		53200449		ESPEJO GINECOLOGICO. ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON TAMAÑO MEDIANO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		20		UMF No. 26 Mixquiahuala

				43		537		383		0073		00		01		53738300730001		13862		53200449		ESPEJO DENTAL. ESPEJO DENTAL, ROSCA SENCILLA, PLANO SIN AUMENTO. NO. 4.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		66		UMF No. 26 Mixquiahuala

				44		537		383		0081		00		01		53738300810001		13863		53200449		ESPEJO DENTAL, ROSCA SENCILLA, PLANO, SIN AUMENTO. NO. 5.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		66		UMF No. 26 Mixquiahuala

				45		537		383		2244		00		01		53738322440001		13880		53200449		ESPEJO BUCAL. ESPEJO BUCAL CON AUMENTO DEL NO. 4.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		36		UMF No. 26 Mixquiahuala

				46		537		383		2251		00		01		53738322510001		13881		53200449		ESPEJO BUCAL CON AUMENTO, DEL NO. 5.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		88		UMF No. 26 Mixquiahuala

				47		537		397		0150		00		01		53739701500001		13897		53200449		EXCAVADOR WHITE NO. 5.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		52		UMF No. 26 Mixquiahuala

				48		537		426		0015		01		01		53742600150101		13906		53200449		CIRUGIA MAXILOFACIAL. FORCEPS DENTAL TIPO KLEIN INFANTIL NO. 151 1/2 S.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		UMF No. 26 Mixquiahuala

				49		537		426		0023		00		01		53742600230001		13907		53200449		FORCEPS DENTAL. NO. 23.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		10		UMF No. 26 Mixquiahuala

				50		537		426		0155		01		01		53742601550101		13911		53200449		FORCEPS DENTAL. FORCEPS. NO. 65.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		UMF No. 26 Mixquiahuala

				51		537		426		0171		01		01		53742601710101		13912		53200449		FORCEPS. NO. 17.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		10		UMF No. 26 Mixquiahuala

				52		537		426		0205		02		01		53742602050201		13915		53200449		FORCEPS PARA ODONTECTOMIAS DEL NO. 151 B.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		UMF No. 26 Mixquiahuala

				53		537		426		0221		00		01		53742602210001		13917		53200449		FORCEPS DENTAL. NO. 101.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		UMF No. 26 Mixquiahuala

				54		537		426		0239		01		01		53742602390101		13918		53200449		FORCEPS. NO. 210 Y 222. JUEGO.		Instrumental		JUEGO		1		JUEGO		5		UMF No. 26 Mixquiahuala

				55		537		426		0262		01		01		53742602620101		13921		53200449		FORCEPS DENTAL. FORCEPS. NO. 18 DERECHO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		10		UMF No. 26 Mixquiahuala

				56		537		426		0270		01		01		53742602700101		13922		53200449		FORCEPS DENTAL. FORCEPS. NO. 53 IZQUIERDO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		UMF No. 26 Mixquiahuala

				57		537		426		0288		01		01		53742602880101		13923		53200449		FORCEPS DENTAL. FORCEPS. NO. 18 IZQUIERDO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		10		UMF No. 26 Mixquiahuala

				58		537		426		0411		01		01		53742604110101		13932		53200449		FORCEPS. NO. 69.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		UMF No. 26 Mixquiahuala

				59		537		426		0460		01		01		53742604600101		13933		53200449		FORCEPS. NO. 53 DERECHO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		UMF No. 26 Mixquiahuala

				60		537		426		0486		01		01		53742604860101		13934		53200449		FORCEPS. NO. 88 R.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		UMF No. 26 Mixquiahuala

				61		537		426		0502		02		01		53742605020201		13935		53200449		FORCEPS DENTAL. FORCEPS PARA ODONTECTOMIAS TIPO KLEIN DEL NO. 6.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		UMF No. 26 Mixquiahuala

				62		537		426		0544		02		01		53742605440201		13936		53200449		FORCEPS DENTAL. FORCEPS PARA ODONTECTOMIAS TIPO KLEIN DEL NO. 3.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		UMF No. 26 Mixquiahuala

				63		537		426		0569		00		01		53742605690001		13937		53200449		FORCEPS DENTAL. NO. 88 L.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		UMF No. 26 Mixquiahuala

				64		537		457		0215		00		01		53745702150001		14032		53200449		GUBIA MEAD, PUNTA CUADRADA, LONGITUD DE 165 A 170 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		UMF No. 26 Mixquiahuala

				65		537		547		0019		00		01		53754700190001		14111		53200449		JERINGA CARPULE CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE CALIBRE 27 LARGA O CORTA CON ENTRADA UNIVERSAL O ESTANDAR. HENDIDURA PARA INTRODUCIR CARTUCHO DE ANESTESICO DESECHABLE DE 1.8 ML DOS ALETAS EN EL CUERPO PARA APOYAR INDICE Y MEDIO. EMBOLO CON ANILLO PARA EL DEDO PULGAR Y ESPIRAL AGUDA O LANCETA EN EL EXTREMO O PUESTO (EN CONTACTO CON LA GOMA DEL CARTUCHO).		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		44		UMF No. 26 Mixquiahuala

				66		537		565		0180		00		01		53756501800001		14140		53200449		LEGRA. LEGRA SELDIN DOBLE EXTREMO ANGULADO PUNTA DE TRABAJO MEDIA CAÑA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		UMF No. 26 Mixquiahuala

				67		537		583		0196		01		01		53758301960101		14158		53200449		LIMA MILLER-COLBURN, DOBLE EXTREMO DE 5 Y 8 MM DE ANCHO. LONGITUD 180 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		UMF No. 26 Mixquiahuala

				68		537		602		0409		00		01		53760204090001		14197		53200449		MANGO PARA ESPEJO DENTAL, METALICO, MACIZO, ROSCA SENCILLA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		52		UMF No. 26 Mixquiahuala

				69		537		661		0159		00		01		53766101590001		14305		53200449		OBTURADOR. OBTURADOR TIPO WHITE.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		30		UMF No. 26 Mixquiahuala

				70		537		661		0308		00		01		53766103080001		14306		53200449		OBTURADOR BENNET, CUADRUPLE.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		30		UMF No. 26 Mixquiahuala

				71		537		661		0357		00		01		53766103570001		14307		53200449		OBTURADOR HOLLENBACK 2, DOBLE EXTREMO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		60		UMF No. 26 Mixquiahuala

				72		537		661		0506		00		01		53766105060001		14310		53200449		OBTURADOR WESCOTT O USA 21, DE DOBLE EXTREMO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		75		UMF No. 26 Mixquiahuala

				73		537		702		0135		00		01		53770201350001		14409		53200449		PINZA GRUENWALD O JANSEN TIPO BAYONETA ESTRIADA LONGITUD DE 160 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		UMF No. 26 Mixquiahuala

				74		537		702		4178		00		01		53770241780001		14732		53200449		PINZA ESTANDAR DE 1 X 2 DIENTES DE 100 MM A 110 MM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No. 26 Mixquiahuala

				75		537		702		4186		00		01		53770241860001		14733		53200449		PINZA DE DISECCION. PINZA ESTANDAR, SIN DIENTES, DE 100 MM A 110 MM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No. 26 Mixquiahuala

				76		537		702		4806		00		01		53770248060001		14792		53200449		PINZA DE HEMOSTASIA. PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		UMF No. 26 Mixquiahuala

				77		537		702		6223		00		01		53770262230001		14934		53200449		PINZA DE SUJECION TRACCION FIJACION. PINZA HARTMANN, AURICULAR, PUNTA FINA ESTRIADA, LONGITUD DE 120 A 135 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No. 26 Mixquiahuala

				78		537		702		6249		00		01		53770262490001		14936		53200449		PINZA HARTMANN NASAL PUNTA ESTRIADA LONGITUD DE 160 A 180 MM		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No. 26 Mixquiahuala

				79		537		703		9598		00		01		53770395980001		15226		53200449		PINZA DE CURACION COLLEGE. NO. 18.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		72		UMF No. 26 Mixquiahuala

				80		537		704		1255		01		01		53770412550101		15259		53200449		UROLOGIA. PINZA DE ANILLO. DIAMETRO: 3.5 MM. LONGITUD 140 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		UMF No. 26 Mixquiahuala

				81		537		716		0832		00		01		53771608320001		15322		53200449		PORTA AGUJA ESPECIAL. PORTA AGUJA HALSEY, RECTO, CON RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 130 A 135 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No. 26 Mixquiahuala

				82		537		716		1228		00		01		53771612280001		15361		53200449		PORTA AGUJA DE USO GENERAL. PORTA AGUJAS. HALSEY O CRILLE-WOOD RECTO SIN RANURA CENTRAL CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 150 A 160 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No. 26 Mixquiahuala

				83		537		719		0011		00		01		53771900110001		15369		53200449		PORTA MATRIZ. PORTA MATRIZ TIPO TOFFEMIRE UNIVERSAL 5 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		30		UMF No. 26 Mixquiahuala

				84		537		719		0029		00		01		53771900290001		15370		53200449		PORTA MATRIZ TOFFEMIRE UNIVERSAL 7 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		30		UMF No. 26 Mixquiahuala

				85		537		814		4140		01		01		53781441400101		15485		53200449		SEPARADOR DOYEN, VALVA DE 45 MM X 55 A 62 MM., LONGITUD DE 240 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No. 26 Mixquiahuala

				86		537		814		8604		00		01		53781486040001		15548		53200449		SEPARADOR ESPECIAL. SEPARADOR HENNIG LONGITUD DE 270 A 280 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		UMF No. 26 Mixquiahuala

				87		537		814		9008		00		01		53781490080001		15588		53200449		SEPARADOR DOYEN VALVA DE 60 MM X 85 A 92 MM LONGITUD DE 240 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No. 26 Mixquiahuala

				88		537		833		0236		00		01		53783302360001		15797		53200449		LLAVE FIJA TIPO ESPAÑOLA 11-14 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		UMF No. 26 Mixquiahuala

				89		537		835		0010		00		01		53783500100001		15816		53200449		SIERRA. SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SORTIJAS TIPO PINZA DE 150 MM. A 170 MM. DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		UMF No. 26 Mixquiahuala

				90		537		839		0016		01		01		53783900160101		15906		53200449		SISTEMA UNIVERSAL ENCLAVADO INTRAMEDULAR U.F.N. U.H.N. U.T.N. LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE DIAMETRO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		UMF No. 26 Mixquiahuala

				91		537		860		0018		02		01		53786000180201		16165		53200449		TIRAPUENTE. TIRAPUENTES MILLER CON TRES PUNTAS DIFERENTES.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		UMF No. 26 Mixquiahuala

				92		535		907		0827		00		01		53590708270001		12740		53200449		TROCAR. TROCAR UNIVERSAL CON JUEGO DE CUATRO PUNTAS.		Instrumental		JUEGO		1		JUEGO		2		HGZ No.5 Tula

				93		537		263		1795		00		01		53726317950001		13387		53200449		CUCHARILLA. CUCHARILLA RECAMIER-SIMS-BUM FLEXIBLE ROMA ANCHO DE 7 A 7.5 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				94		537		263		1803		00		01		53726318030001		13388		53200449		CUCHARILLA. CUCHARILLA RECAMIER-SIMS-BUM FLEXIBLE ROMA ANCHO DE 8 A 8.5 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				95		537		263		1811		00		01		53726318110001		13389		53200449		CUCHARILLA. CUCHARILLA RECAMIER-SIMS-BUM FLEXIBLE ROMA ANCHO DE 9 A 10.5 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				96		537		370		0086		00		01		53737000860001		13781		53200449		ESPATULA. ESPATULA CUSHING 17 CM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		6		HGZ No.5 Tula

				97		537		370		0094		00		01		53737000940001		13782		53200449		ESPATULA. ESPATULA DAVIS 6.4 MM X 18 CM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZ No.5 Tula

				98		537		370		0235		00		01		53737002350001		13785		53200449		ESPATULA. ESPATULA DAVIS 9.5 MM X 18 CM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZ No.5 Tula

				99		537		620		0217		00		01		53762002170001		14273		53200449		CIRUGIA MAXILOFACIAL. PINZA DE REPOSICION TESSIER IZQUIERDA DE 230 MM. LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				100		537		703		3476		00		01		53770334760001		15077		53200449		PINZA PARA BIOPSIA. PINZA HOLINGER LONGITUD 28 CM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZ No.5 Tula

				101		537		814		8315		01		01		53781483150101		15526		53200449		CIRUGIA MAXILOFACIAL. SEPARADOR CAWOOD-MINNESOTA CON ADAPTADOR DE LUZ FRIA. LONGITUD 190 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				102		537		906		1061		00		01		53790610610001		16194		53200449		TROCAR. TROCAR NELSON PARA HIDROCELE CON JUEGO COMPLETO DE TROCARES.		Instrumental		JUEGO		1		JUEGO		3		HGZ No.5 Tula

				103		537		173		2438		00		01		53717324380001		13038		53200449		SONDA. SONDA BOWMAN (ESTILETE), DE DOBLE EXTREMO, DEL NO. 0/1 O 0.8/0.9 MM DE DIAMETRO DE PUNTAS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZ No.5 Tula

				104		537		173		2453		00		01		53717324530001		13040		53200449		SONDA. SONDA BOWMAN (ESTILETE), DE DOBLE EXTREMO DEL NO. 2/3 O 1.1/1.3 MM DE DIAMETRO DE PUNTAS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZ No.5 Tula

				105		537		173		2461		00		01		53717324610001		13041		53200449		SONDA. SONDA BOWMAN (ESTILETE), DE DOBLE EXTREMO, DEL NO. 3/4 O 1.3/1.4 MM. DE DIAMETRO DE PUNTAS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		HGZ No.5 Tula

				106		537		191		0737		00		01		53719107370001		13070		53200449		CINCEL CURVO, 6 MM DE ANCHO POR 24.1 CM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZ No.5 Tula

				107		537		301		0163		02		01		53730101630201		13512		53200449		DILATADORES SAVARY-GUILLIARD JUEGO DE 7 PIEZAS EN EL RANGO DE 5 A 15 MM DE CALIBRE.		Instrumental		JUEGO		1		JUEGO		1		HGZ No.5 Tula

				108		537		370		1050		00		01		53737010500001		13817		53200449		NEUROMICROCIRUGIA. ESPATULA CEREBRAL DAVIS EN FORMA DE ABATELENGUA MALEABLE DE 15 A 16 MM. DE ANCHO X 180 MM. DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		6		HGZ No.5 Tula

				109		537		578		0151		13		01		53757801511301		14148		53200449		ANTEOJOS. GOGGLES PARA RAYO LASER A TRAVES DE FIBRA OPTICA. REUTILIZABLES. PIEZA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				110		537		702		4400		00		01		53770244000001		14753		53200449		PINZA YASARGIL TIPO BAYONETA PORTACLIPS ESTANDAR DE 170 MM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		HGZ No.5 Tula

				111		537		702		4418		00		01		53770244180001		14754		53200449		PINZA YASARGIL TIPO BAYONETA PORTACLIPS MINI DE 170 MM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		HGZ No.5 Tula

				112		537		838		0165		01		01		53783801650101		15879		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. MACHO PARA TORNILLOS DE CORTICAL DE 2.4 MM. DE DIAMETRO Y 100 MM. DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				113		537		838		0199		01		01		53783801990101		15882		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. GUIA DE BROCA DE 1.8 MM. CON ROSCA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		HGZ No.5 Tula

				114		537		838		0207		01		01		53783802070101		15883		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. GUIA DE BROCA DE 2.4 MM. CON ROSCA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		HGZ No.5 Tula

				115		537		838		0215		01		01		53783802150101		15884		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. TORNILLO PROTECTOR PARA PREDOBLADO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				116		537		838		0264		01		01		53783802640101		15889		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. GUIA DE BROCA DE 1.8 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				117		537		838		0272		01		01		53783802720101		15890		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. GUIA DE BROCA DE 1.8/2.4 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				118		537		838		0280		01		01		53783802800101		15891		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. GUIA DE BROCA DE 2.4 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				119		537		838		0371		01		01		53783803710101		15900		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. PLANTILLA MALEABLE PARA PLACAS LC-DCP 2.4 DE 4 O 6 ORIFICIOS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				120		537		838		0389		01		01		53783803890101		15901		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. PLANTILLA MALEABLE PARA PLACAS LC-DCP 2.4 DE 5 ORIFICIOS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				121		537		838		0397		01		01		53783803970101		15902		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. PLANTILLA MALEABLE PARA PLACAS LC-DCP 2.4 SEMILUNAR DE 4 O 6 ORIFICIOS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				122		537		838		0405		01		01		53783804050101		15903		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. PLANTILLA MALEABLE PARA PLACAS UNIVERSALES PARA FRACTURAS 2.4 DE 10 ORIFICIOS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				123		537		838		0413		01		01		53783804130101		15904		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. PLANTILLA MALEABLE PARA PLACAS DE RECONSTRUCCION 2.4 DE 295 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				124		535		907		0025		01		01		53590700250101		12729		53200449		TROCAR. TROCAR OCHSNER CON CAPUCHA PROTECTORA CALIBRE 16C CHARR LONGITUD DE 140 A 152 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				125		535		907		0785		01		01		53590707850101		12736		53200449		TROCAR. TROCAR OCHSNER CON CAPUCHA PROTECTORA CALIBRE 10 FRENCH LONGITUD DE 140 A 152 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				126		535		907		0793		01		01		53590707930101		12737		53200449		TROCAR. TROCAR OCHSNER CON CAPUCHA PROTECTORA CALIBRE 12 FRENCH LONGITUD DE 140 A 152 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				127		535		907		0835		00		01		53590708350001		12741		53200449		TROCAR. TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 16 FR, LONGITUD DE 140 A 152 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		HGZ No.5 Tula

				128		537		173		0325		00		01		53717303250001		12943		53200449		CANULA DE ASPIRACION Y SUCCION. CANULA CONE CON FILO Y VALVULA TUCKER 9 FR DE CALIBRE (3 MM). JUEGO DE TRES CANULAS Y MANGO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		HGZ No.5 Tula

				129		537		370		0334		00		01		53737003340001		13792		53200449		ESPATULA. ESPATULA IRIS ELSCHNIG.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		HGZ No.5 Tula

				130		537		370		0680		01		01		53737006800101		13800		53200449		ESPATULA. ESPATULA CASTROVIEJO PARA CICLODIALISIS HOJA PLANA DE 1 MM. X 14 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		HGZ No.5 Tula

				131		537		370		0920		00		01		53737009200001		13804		53200449		ESPATULA. ESPATULA CASTROVIEJO PARA CICLODIALISIS HOJA PLANA DE 1 MM. X 10 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		HGZ No.5 Tula

				132		537		452		0079		00		01		53745200790001		14017		53200449		HISTEROMETRO SIMS, RIGIDO, CON GRADUACIONES EN CENTIMETROS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		HGZ No.5 Tula

				133		537		462		0010		00		01		53746200100001		14072		53200449		HISTEROMETRO. HISTEROMETRO SIMS MALEABLE CON GRADUACION EN CMS. LONGITUD DE 320 A 330		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				134		537		620		0068		00		01		53762000680001		14258		53200449		CIRUGIA MAXILOFACIAL. LEGRA-PERIOSTOTOMO OBWEGESER PUNTA RECTA DE 9 MM. ANCHO Y 180 MM. LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				135		537		702		5282		00		01		53770252820001		14840		53200449		PINZA PARA MATERIAL DIVERSO. PINZA CASPAR APLICADORA DE CLIPS ESTANDAR RECTA CON SISTEMA DE ROTACION A 360 GRADOS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		HGZ No.5 Tula

				136		537		702		5290		00		01		53770252900001		14841		53200449		PINZA PARA MATERIAL DIVERSO. PINZA CASPAR APLICADORA DE MINI CLIPS QUIJADA RECTA Y CON SISTEMA DE ROTACION A 360 GRADOS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		HGZ No.5 Tula

				137		537		702		5308		00		01		53770253080001		14842		53200449		PINZA PARA MATERIAL DIVERSO. PINZA CASPAR APLICADORA DE CLIPS ESTANDAR QUIJADA ANGULADA A 45 GRADOS Y CON SISTEMA DE ROTACION A 360 GRADOS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		HGZ No.5 Tula

				138		537		702		5316		00		01		53770253160001		14843		53200449		PINZA PARA MATERIAL DIVERSO. PINZA CASPAR APLICADORA DE MINI CLIPS QUIJADA ANGULADA A 45 GRADOS Y CON SISTEMA DE ROTACION A 360 GRADOS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		HGZ No.5 Tula

				139		537		703		2544		00		01		53770325440001		15066		53200449		PINZA PARA BIOPSIA. PINZA JACKSON QUIJADAS CONCAVAS ALARGADAS 4 CM DE ANCHO 28 CM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZ No.5 Tula

				140		537		814		0387		00		01		53781403870001		15427		53200449		SEPARADOR ESPECIAL. SEPARADOR GREENBERG UNIVERSAL CON MECANISMO DE AUTORRETENCION BARRA CRUZADA HEXAGONAL BARRAS PRIMARIA Y SECUNDARIA Y BRAZOS SEPARADORES CORTO Y LARGO DESCANSO DE BRAZO 5 HOJAS DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		HGZ No.5 Tula

				141		537		012		0205		00		01		53701202050001		12758		53200449		SEPARADOR MAXILOFACIAL. SEPARADOR ORINGER. TAMAÑO ADULTO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				142		537		109		0043		00		01		53710900430001		12883		53200449		BLEFAROSTATO. BLEFAROSTATO BARRAQUER DE ALAMBRE. TAMAÑO INFANTIL.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		6		HGZ No.5 Tula

				143		537		173		0341		00		01		53717303410001		12944		53200449		CANULA ADSON, DE PLATA, GRADUADA, 10 CM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				144		537		173		2420		00		01		53717324200001		13037		53200449		SONDA. SONDA BOWMAN (ESTILETE), DE DOBLE EXTREMO, DEL NO. 00/0 O 0.7/0.8 MM DE DIAMETRO DE PUNTAS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		HGZ No.5 Tula

				145		537		173		2446		00		01		53717324460001		13039		53200449		SONDA. SONDA BOWMAN (ESTILETE)DE DOBLE EXTREMO DEL NO. Œ O 0.9/1.1 MM. DE DIAMETRO DE PUNTAS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		HGZ No.5 Tula

				146		537		327		0346		00		01		53732703460001		13632		53200449		ELEVADOR DE PERIOSTIO. ELEVADOR CON CORTE REDONDO 6 MM DE ANCHO VASTAGO LIGERAMENTE CURVO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZ No.5 Tula

				147		537		620		0407		00		01		53762004070001		14292		53200449		CIRUGIA MAXILOFACIAL. SEPARADOR PARA RAMA ASCENDENTE OBWEGESER DE 12/22 X 70 MM Y 220 MM LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				148		537		696		0075		00		01		53769600750001		14388		53200449		PERFORADOR CONE 12 MM X 22.9 CM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		13		HGZ No.5 Tula

				149		537		696		0521		00		01		53769605210001		14394		53200449		PERFORADOR. PERFORADOR CONE, PARA CRANEO, NIÑOS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		9		HGZ No.5 Tula

				150		537		702		0887		00		01		53770208870001		14479		53200449		PINZA LOVE GRUENWALD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		HGZ No.5 Tula

				151		537		702		4392		00		01		53770243920001		14752		53200449		PINZA YASARGIL PORTA CLIPS MINI RECTA DE 180 MM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		6		HGZ No.5 Tula

				152		537		703		5919		00		01		53770359190001		15143		53200449		PINZA DE CORTE Y RESECCION. PINZA CLOWARD RECTA MORDIDA 6 X 12 17.8 CM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		HGZ No.5 Tula

				153		537		731		0072		00		01		53773100720001		15382		53200449		PROTECTOR. PROTECTOR JAEGER CON PLACA DE HULE DURO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				154		537		763		0016		00		01		53776300160001		15391		53200449		QUISTITOMO. QUISTITOMO VON GRAFFE O GRAEFE RECTO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		HGZ No.5 Tula

				155		537		814		8307		01		01		53781483070101		15525		53200449		SEPARADOR CAWOOD-MINNESOTA SIN ADAPTADOR DE LUZ FRIA. LONGITUD 155 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		HGZ No.5 Tula

				156		537		838		0140		01		01		53783801400101		15877		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. SHORTCUT 2.4.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				157		537		838		0157		01		01		53783801570101		15878		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. PRENSA CON PICO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				158		537		838		0173		01		01		53783801730101		15880		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. PIEZA DE DESTORNILLADOR CRUCIFORME 2.4 AUTOSUJETANTE.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				159		537		838		0181		01		01		53783801810101		15881		53200449		SISTEMA 2.4 PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. PIEZA DE DESTORNILLADOR CRUCIFORME 2.4 NO AUTOSUJETANTE.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				160		537		842		0011		00		01		53784200110001		15994		53200449		TABLA PARA CORTAR CARTILAGO 7.6 X 12.7 CM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		6		HGZ No.5 Tula

				161		537		859		0011		00		01		53785900110001		16164		53200449		TIRABUZON DOYEN DE 150 A 170 MM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZ No.5 Tula

				162		537		892		0010		00		01		53789200100001		16174		53200449		TREFINA. TREFINA PARA SIERRA DE STRIKER. JUEGO.		Instrumental		JUEGO		1		JUEGO		1		HGZ No.5 Tula

				163		537		892		0051		00		01		53789200510001		16175		53200449		TREFINA SCOVILLE PARA BERBIQUI HUDSON 25 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		9		HGZ No.5 Tula

				164		537		913		0122		00		01		53791301220001		16196		53200449		TUNELIZADOR. TUNELIZADOR MALEABLE DE 250 MM. A 300 MM. DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZ No.5 Tula

				165		537		920		0701		00		01		53792007010001		16214		53200449		VALVA JACKSON LIGERAMENTE CONCAVA JUEGO DE TRES PIEZAS.		Instrumental		JUEGO		1		JUEGO		2		HGZ No.5 Tula

				166		537		175		0083		03		01		53717500830301		13057		53200449		CARTILLAS DE ISHIHARA PARA PRUEBA DE LECTURA DIRECTA O DE VISION DICROMATICA. DESCRIPCION: CARTILLAS DE ISHIHARA PARA PRUEBA DE LECTURA DIRECTA O DE VISION DICROMATICA. CONJUNTO DE CATORCE LAMINAS DE PAPEL O CARTON PLASTIFICADO O DE PLASTICO. IMPRESAS A COLORES Y ENCUADERNADAS EN FORMA DE LIBRO O CUADERNO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: LAMINA NUMERO 1: CON DISEÑO TAL, QUE TANTO LA PERSONA NORMAL COMO LA QUE PADECE CUALQUIER DEFICIENCIA DE VISION DEL COLOR LEAN EL NUMERO 12. LAMINA NUMERO 2: CON DISEÑO TAL, QUE LA PERSONA NORMAL LEA EL NUMERO 8, LA PERSONA CON DEFICIENCIA PARA EL COLOR ROJO O VERDE LEA EL NUMERO 3, LA PERSONA CON DALTONISMO TOTAL, NO LEA NINGUN NUMERO. LAMINA NUMERO 3: CON DISEÑO TAL, QUE LA PERSONA NORMAL LEA EL NUMERO 5, LA PERSONA CON DEFICIENCIA PARA LA VISION DEL COLOR ROJO O VERDE LEA EL NUMERO 2 Y LA PERSONA CON DALTONISMO NO LEA NINGUNO. LAMINA NUMERO 4: CON DISEÑO TAL QUE LA PERSONA NORMAL LEA EL NUMERO 29, LA PERSONA CON DEFICIENCIA PARA LA VISION DEL COLOR ROJO O VERDE LEA EL NUMERO 70, Y LA PERSONA CON DALTONISMO TOTAL NO LEA NINGUNO. LAMINA NUMERO 5: CON DISEÑO TAL QUE LA PERSONA NORMAL LEA EL NUMERO 74, LAS PERSONAS CON DEFICIENCIA PARA LA VISION, DE COLOR ROJO O VERDE LEAN EL NUMERO 21, Y LAS PERSONAS CON DALTONISMO TOTAL NO LEAN NINGUN NUMERO. LAMINA NUMERO 6: CON DISEÑO TAL QUE LA PERSONA NORMAL LEA EL NUMERO 7, LA PERSONA CON DEFICIENCIA SELECTIVA PARA EL COLOR ROJO O VERDE O CON DALTONISMO TOTAL NO LEA NINGUN NUMERO. LAMINA NUMERO 7: CON DISEÑO TAL QUE LA PERSONA NORMALLEA EL NUMERO 45, LA PERSONA CON DEFICIENCIA SELECTIVA PARA EL COLOR ROJO O VERDE O CON DALTONISMO TOTAL, NO LEA NINGUN NUMERO. LAMINA NUMERO 8: CON DISEÑO TAL QUE LA PERSONA NORMAL LEA EL NUMERO 2, LA PERSONA CON DEFICIENCIA SELECTIVA PARA EL COLOR ROJO O VERDE O CON DALTONISMO TOTAL, NO LEA NINGUN NUMERO. LAMINA NUMERO 9: CON DISEÑO TAL QUE LA PERSONA CON DEFICIENCIA PARA LA VISION DEL COLOR ROJO O VERDE, PUEDA LEER EL NUMERO 2, Y LA PERSONA NORMAL, AL IGUAL Q		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				167		537		175		0067		02		01		53717500670201		13056		53200449		CARTILLA DE AMSLER O YANUZZI. LIBRETA DE 10.79 X 13.97 CM DE MATERIAL FLEXIBLE Y DE PLASTICO, RANGOS DE VISION CLARA CERCANO AL PUNTO DE CONVERGENCIA, PRUEBAS DE AMPLITUD VERTICAL Y HORIZONTAL. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				168		537		105		0013		00		01		53710500130001		12850		53200449		BISTURI. BISTURI PUNTA DE DIAMANTE, CON MANGO PROTECTOR.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		HGZ No.5 Tula

				169		537		091		0068		01		01		53709100680101		12837		53200449		ARTROSCOPIA. CUCHILLO PARA LIBERACION LATERAL.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZ No.5 Tula

				170		535		157		0014		02		01		53515700140201		12337		53200449		CANULA DE ASPIRACION Y SUCCION. CANULA FERGUSON, CAL 8 FR. ANGULADA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				171		535		859		4900		01		01		53585949000101		12715		53200449		TIJERA DE DISECCION. TIJERA METZENBAUM O BABY METZENBAUM CURVA CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 110 A 120 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				172		535		859		4918		01		01		53585949180101		12716		53200449		TIJERA DE DISECCION. TIJERA METZENBAUM O BABY METZENBAUM RECTA CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 110 A 120 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				173		537		089		0260		01		01		53708902600101		12827		53200449		ASA PARA CUERPOS EXTRAÑOS BILLEAU (CHICA).		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				174		537		089		0344		00		01		53708903440001		12830		53200449		ASA PARA CUERPOS EXTRAÑOS BILLEAU (MEDIANA).		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				175		537		089		0351		00		01		53708903510001		12831		53200449		ASA PARA CUERPOS EXTRAÑOS BILLEAU (GRANDE).		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				176		537		173		0507		00		01		53717305070001		12952		53200449		CANULA DE ASPIRACION Y SUCCION. CANULA FRAZIER, CON VALVULA DE DEDO, CON MANDRIL. 6 FR DE CALIBRE (2 MM).		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				177		537		173		1638		01		01		53717316380101		12982		53200449		CANULA DE ASPIRACION Y SUCCION. CANULA FRAZIER, CON VALVULA DE DEDO, CON MANDRIL. 8 FR DE CALIBRE (2.7 MM).		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				177		537		173		1638		01		01		53717316380101		12982		53200449		CANULA DE ASPIRACION Y SUCCION. CANULA FRAZIER, CON VALVULA DE DEDO, CON MANDRIL. 8 FR DE CALIBRE (2.7 MM).		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		9		HGZ No.5 Tula

				178		537		191		2261		00		01		53719122610001		13101		53200449		CINCEL COTTLE CURVO CON TRAVESAÑO DE 180 MM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				179		537		191		2279		00		01		53719122790001		13102		53200449		CINCEL COTTLE DE 6 MM. DE ANCHO DE HOJA, DE 180 MM. DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				180		537		191		2287		00		01		53719122870001		13103		53200449		CINCEL. CINCEL COTTLE, DE 7 MM DE ANCHO DE HOJA, DE 180 MM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				181		537		199		0051		01		01		53719900510101		13161		53200449		CANULAS DE ASPIRACION ROSEN JUEGO DE TRES PIEZAS DE 0.70. 0.90 Y 1.20 MM DE DIAMETRO.		Instrumental		JUEGO		1		JUEGO		1		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				182		537		263		0318		00		01		53726303180001		13250		53200449		CUCHARILLA. CUCHARILLA DE OIDO, CON BORDE ROMO, LONGITUD 14.5 CM. JUEGO NO. 0 A 3.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				183		537		290		0026		00		01		53729000260001		13498		53200449		DIAPASON HARTMANN DE ALEACION DE ALUMINIO EN TONO DE DO JUEGO DE 5 CON FRECUENCIAS 128 256 512 1024 2048 Y 4094 HZ.		Instrumental		JUEGO		1		JUEGO		1		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				184		537		316		0281		00		01		53731602810001		13596		53200449		DISECTOR JOSEPH.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				185		537		327		0064		02		01		53732700640201		13628		53200449		ELEVADOR PARA OIDO Y NARIZ. PERIOSTOTOMO O CUCHILLO MC KENTY DE 140 A 150 MM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				186		537		327		0213		00		01		53732702130001		13631		53200449		ELEVADOR COTTLE 23 CM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				187		537		327		2888		00		01		53732728880001		13685		53200449		ELEVADOR PARA OIDO Y NARIZ. ELEVADOR COTTLE, DE DOBLE EXTREMO, CON VASTAGO GRADUADO, LONGITUD DE 200 A 210 MM, PARA SEPTUM NASAL.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				188		537		327		2912		00		01		53732729120001		13688		53200449		ELEVADOR PARA OIDO Y NARIZ. ELEVADOR MODELO FREER, DE DOBLE EXTREMO, PUNTA ROMA Y CORTANTE, HOJAS ANGOSTAS, LONGITUD DE 180 A 195 MM, PARA SEPTUM NASAL.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				189		537		355		0721		00		01		53735507210001		13747		53200449		ESCOFINA FO MMON, DE DOBLE EXTREMO, ESTRIAS CRUZADAS FINAS, LONGITUD DE 210 A 215 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				190		537		355		0739		00		01		53735507390001		13748		53200449		ESCOFINA. ESCOFINA FO MMOON DE DOBLE EXTREMO ESTRIAS CRUZADAS GRUESAS LONGITUD DE 210 A 215 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				191		537		375		0065		00		01		53737500650001		13819		53200449		RINOSCOPIO. RINOSCOPIO OPERATORIO KILLIAN, DE HOJAS LARGAS Y PLANAS. JUEGO CON CINCO TAMAÑOS.		Instrumental		JUEGO		1		JUEGO		3		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				192		537		375		0479		01		01		53737504790101		13849		53200449		RINOSCOPIO. ESPECULO NASAL KILLIAN HOJAS LARGAS DE 90 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				193		537		375		0511		01		01		53737505110101		13853		53200449		RINOSCOPIO. ESPECULO NASAL WIEN O WIENER O VIENA TAMAÑO CHICO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		3		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				194		537		383		2301		00		01		53738323010001		13886		53200449		ESPEJO LARINGEO. ESPEJO LARINGEO CON MANGO OCTAGONAL DIAMETRO 18 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				195		537		383		2319		00		01		53738323190001		13887		53200449		ESPEJO LARINGEO. ESPEJO LARINGEO CON MANGO OCTAGONAL DIAMETRO 20 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				196		537		383		2350		00		01		53738323500001		13891		53200449		ESPEJO LARINGEO. ESPEJO LARINGEO CON MANGO OCTAGONAL DIAMETRO 28 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				197		537		440		1346		00		01		53744013460001		14004		53200449		GANCHO. GANCHO CONVERSE, DE DOBLE EXTREMO, DE 110 A 120 MM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				198		537		583		0220		00		01		53758302200001		14160		53200449		LIMA NASAL MASING DE DOBLE EXTREMO CON SERRACIONES FINAS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				199		537		605		0141		00		01		53760501410001		14231		53200449		MARTILLO PARTSCH 200 G. 18 CM. DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				200		537		673		1476		01		01		53767314760101		14329		53200449		SEPTUMPLASTIA. OSTEOTOMO MASING RECTO. LONGITUD TOTAL 175 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				201		537		673		1807		00		01		53767318070001		14361		53200449		OSTEOTOMO. OSTEOTOMO FOMON DE 4 MM. DE ANCHO X 170 MM. DE LONGITUD		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				202		537		700		0012		00		01		53770000120001		14395		53200449		PICA ANGULADA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				203		537		700		0020		00		01		53770000200001		14396		53200449		PICA RECTA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				204		537		702		2750		01		01		53770227500101		14619		53200449		PINZA LUBET-BARBON ACODADA QUIJADAS FINAS. LONGITUD TOTAL 200 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				205		537		702		3378		01		01		53770233780101		14659		53200449		RINOPLASTIA. PINZA BLAKESLEY RECTA. TAMAÑO NO. 0. LONGITUD UTIL 110 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				206		537		702		4376		00		01		53770243760001		14750		53200449		PINZA DE DISECCION. PINZA YASARGIL O JACOBSON TIPO BAYONETA PUNTAS LISAS LONGITUD DE185 A 90 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				207		537		702		6264		00		01		53770262640001		14938		53200449		PINZA HARTMANN TIPO COCODRILO LONGITUD DE RAMA DE 80 A 85 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				208		537		703		9630		00		01		53770396300001		15227		53200449		PINZA DE CURACION. PINZA HARTMAN MUY FINA COPA DE 0.6 MM 13.5 CM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				209		537		716		0725		01		01		53771607250101		15311		53200449		PORTA AGUJA MASING QUIJADAS ASERRADAS CON PUNTA DE DIAMANTE. LONGITUD 130 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				210		537		857		0849		01		01		53785708490101		16039		53200449		TIJERA COTTLE ACODADA LONGITUD DE 155 A 165 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				211		537		857		0906		00		01		53785709060001		16042		53200449		TIJERA OSTEOMUSCULAR. TIJERA COTTLE, RECTA, ANGULADA, FUERTE.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				212		537		857		1433		01		01		53785714330101		16091		53200449		SEPTUMPLASTIA. TIJERA WALTER, ANGULADA. LONGITUD TOTAL 100 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				213		537		857		1466		01		01		53785714660101		16094		53200449		SEPTUMPLASTIA. TIJERA COTTLE ANGULADA. LONGITUD DE LA QUIJADA 52 MM. LONGITUD TOTAL 160 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				214		537		857		1615		01		01		53785716150101		16107		53200449		TIJERAS NASALES RHINOFORCE RECTAS. LONGITUD UTIL 130 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				215		531		794		0020		00		01		53179400200001		12111		53200449		RINOSCOPIO. RINOSCOPIO COTTLE, HOJAS DELGADAS DE 5 CM. DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				216		537		263		0953		01		01		53726309530101		13308		53200449		CUCHARILLA ANGULADA DE 4 MM DE DIAMETRO. LONGITUD TOTAL 250 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				217		537		272		0473		00		01		53727204730001		13463		53200449		CUCHILLO COTTLE PUNTA REDONDEADA DE 150 MM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				218		537		673		1450		01		01		53767314500101		14328		53200449		SEPTUMPLASTIA. OSTEOTOMO MASING CURVO HACIA LA IZQUIERDA. LONGITUD TOTAL 175 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				219		513		227		0124		00		01		51322701240001		11584		53200449		CHAROLA RECTANGULAR CON PERFORACIONES DISTRIBUIDAS ESTRATEGICAMENTE. DIMENSIONES: 38.1 X 26.7 X 8.9 CM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		UMF No.18 Tizayuca

				220		535		157		0022		01		01		53515700220101		12338		53200449		CANULA DE ASPIRACION Y SUCCION. CANULA FERGUSON, CAL 10 FR ANGULADA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No. 26 Mixquiahuala

				220		535		157		0022		01		01		53515700220101		12338		53200449		CANULA DE ASPIRACION Y SUCCION. CANULA FERGUSON, CAL 10 FR ANGULADA.		Intsrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No.18 Tizayuca

				220		535		157		0022		01		01		53515700220101		12338		53200449		CANULA DE ASPIRACION Y SUCCION. CANULA FERGUSON, CAL 10 FR ANGULADA.		Intsrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				221		535		701		3944		00		01		53570139440001		12467		53200449		PINZA DE SUJECION TRACCION FIJACION. PINZA BABCOCK FENESTRADA CON RETEN LONGITUD 18 CM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		UMF No. 26 Mixquiahuala

				221		535		701		3944		00		01		53570139440001		12467		53200449		PINZA DE SUJECION TRACCION FIJACION. PINZA BABCOCK FENESTRADA CON RETEN LONGITUD 18 CM.		Intsrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		UMF No.18 Tizayuca

				222		537		173		1216		00		01		53717312160001		12973		53200449		CANULA DE ASPIRACION Y SUCCION. CANULA FRAZIER, ANGULADA. 9 FR DE CALIBRE (3.0 MM).		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		UMF No. 26 Mixquiahuala

				222		537		173		1216		00		01		53717312160001		12973		53200449		CANULA DE ASPIRACION Y SUCCION. CANULA FRAZIER, ANGULADA. 9 FR DE CALIBRE (3.0 MM).		Intsrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		UMF No.18 Tizayuca

				223		537		209		0869		00		01		53720908690001		13203		53200449		CIZALLA. CIZALLA STILLE PARA CORTAR O REMOVER YESO SIN GUIA LONGITUD DE 250 A 260 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		UMF No. 26 Mixquiahuala

				223		537		209		0869		00		01		53720908690001		13203		53200449		CIZALLA. CIZALLA STILLE PARA CORTAR O REMOVER YESO SIN GUIA LONGITUD DE 250 A 260 MM.		Intsrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		UMF No.18 Tizayuca

				223		537		209		0869		00		01		53720908690001		13203		53200449		CIZALLA. CIZALLA STILLE PARA CORTAR O REMOVER YESO SIN GUIA LONGITUD DE 250 A 260 MM.		Intsrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		UMF No.9 Cruz Azul

				224		537		426		0247		00		01		53742602470001		13919		53200449		FORCEPS OSEO. FORCEPS ASCH.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No. 26 Mixquiahuala

				224		537		426		0247		00		01		53742602470001		13919		53200449		FORCEPS OSEO. FORCEPS ASCH.		Intsrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No.18 Tizayuca

				224		537		426		0247		00		01		53742602470001		13919		53200449		FORCEPS OSEO. FORCEPS ASCH.		Intsrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZMF No.6 Tepeji del Rio

				225		537		702		3964		00		01		53770239640001		14711		53200449		PINZA HARTMAN AURICULAR BOCA EN FORMA DE CUCHARILLA OVAL LONGITUD DE VASTAGO DE 80 A 85 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No. 26 Mixquiahuala

				225		537		702		3964		00		01		53770239640001		14711		53200449		PINZA HARTMAN AURICULAR BOCA EN FORMA DE CUCHARILLA OVAL LONGITUD DE VASTAGO DE 80 A 85 MM.		Intsrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No.18 Tizayuca

				226		537		702		5399		00		01		53770253990001		14851		53200449		PINZA PARA MATERIAL DIVERSO. PINZA WOLF O WOLF-BOHLER LONGITUD DE 240 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No. 26 Mixquiahuala

				226		537		702		5399		00		01		53770253990001		14851		53200449		PINZA PARA MATERIAL DIVERSO. PINZA WOLF O WOLF-BOHLER LONGITUD DE 240 MM.		Intsrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No.18 Tizayuca

				226		537		702		5399		00		01		53770253990001		14851		53200449		PINZA PARA MATERIAL DIVERSO. PINZA WOLF O WOLF-BOHLER LONGITUD DE 240 MM.		Intsrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No.9 Cruz Azul

				227		537		702		5894		00		01		53770258940001		14901		53200449		PINZA ALLIS ATRAUMATICA, LONGITUD DE 155 A 160 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		6		UMF No. 26 Mixquiahuala

				227		537		702		5894		00		01		53770258940001		14901		53200449		PINZA ALLIS ATRAUMATICA, LONGITUD DE 155 A 160 MM.		Intsrumental		PIEZA		1		PIEZA		6		UMF No.18 Tizayuca

				228		535		157		0030		01		01		53515700300101		12339		53200449		CANULA DE ASPIRACION Y SUCCION. CANULA FERGUSON, CAL 12 FR ANGULADA.		Intsrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No. 26 Mixquiahuala

				228		535		157		0030		01		01		53515700300101		12339		53200449		CANULA DE ASPIRACION Y SUCCION. CANULA FERGUSON, CAL 12 FR ANGULADA.		Intsrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No.18 Tizayuca

				229		513		790		0014		00		01		51379000140001		11603		53200449		RINON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZ No.5 Tula

				230		537		010		0025		00		01		53701000250001		12745		53200449		ABATELENGUA. ABATELENGUA ANDREW CON HOJA ESTRIADA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		HGZ No.5 Tula

				231		537		010		0066		01		01		53701000660101		12746		53200449		ABATELENGUA. ABATELENGUAS WIEDER HOJA GRANDE.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		4		HGZ No.5 Tula

				232		537		010		0090		00		01		53701000900001		12749		53200449		ABATELENGUA. ABATELENGUAS WIEDER HOJA CHICA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		7		HGZ No.5 Tula

				233		537		012		0072		00		01		53701200720001		12752		53200449		ABREBOCA. ABREBOCA DENHARDT AUTOMATICO CON CREMALLERA LONGITUD 13 CM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		10		HGZ No.5 Tula

				234		537		012		0106		00		01		53701201060001		12754		53200449		ABREBOCA. ABREBOCA DINGMAN CON ABATELENGUA EN TRES TAMAÑOS SOPORTES DENTARIOS SUPERIORES Y RETRACTORES LATERALES PARA MEJILLA.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZ No.5 Tula

				235		537		012		0213		00		01		53701202130001		12759		53200449		ABREBOCA MCIVOR AUTOMATICO CON BASTIDOR Y ABATELENGUAS EN TRES TAMAÑOS. JUEGO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				236		537		015		0061		00		01		53701500610001		12768		53200449		ADENOTOMO. ADENOTOMO BECKMANN. JUEGO DE TRES TAMAÑOS.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		5		HGZ No.5 Tula

				237		537		020		0155		01		01		53702001550101		12780		53200449		ALICANTE CORTANTE, PARA DOBLAR ALAMBRE Y BARRAS. LONGITUD 110 MM.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZ No.5 Tula

				238		537		020		0171		00		01		53702001710001		12782		53200449		TIJERA CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO DE 120 A 130 MM DE LONGITUD PARA CORTAR ALAMBRE BLANDO Y DURO DE 0.3 A 1.2 MM DE GROSOR.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZ No.5 Tula

				239		537		057		0144		00		01		53705701440001		12795		53200449		ANOSCOPIO. ANOSCOPIO BENSAUDE O HIRSCHMANN O NEWMAN CON OBTURADOR TAMAÑO CHICO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		6		HGZ No.5 Tula

				240		537		073		0037		00		01		53707300370001		12812		53200449		APROXIMADOR HUESO. APROXIMADOR BAILEY, CON GARFIOS, CREMALLERA, SEGURO Y BRAZOS NORMALES, 18 CM DE LONGITUD.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZ No.5 Tula

				241		537		073		0433		00		01		53707304330001		12819		53200449		APROXIMADOR BALEY TAMAÑO CHICO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZ No.5 Tula

				242		537		096		0113		00		01		53709601130001		12846		53200449		AVELLANADOR. AVELLANADOR PEQUEÑO, CON ACOPLE DE ANCLAJE RAPIDO, 3.5 MM DE DIAMETRO.		Instrumental		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZ No.5 Tula

				243		531		116		0369		03		01		53111603690301		11662		53101		ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL. AUXILIAR PARA LA MEDICION DE LA PRESION ARTERIAL POR METODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARATULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACION, CON VALVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SENALADOS SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: PERILLAS, BRAZALES, TUBOS O MANGUERAS. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: BOLSA DE INSUFLACION Y PERILLA. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Equipo Médico		EQUIPO		1		EQUIPO		9		UMF No. 26 Mixquiahuala

				244		531		116		0377		03		01		53111603770301		11663		53101		ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED. DESCRIPCION: CARATULA: CON ESCALA GRADUADA MAYOR A 200 MMHG. CON MINIMA DIVISION DE ESCALA DE 2 MMHG. PRECISION PARA MEDIR PRESION DE +/- 3 MMHG. CAPACIDAD DE GIRO DE 40 GRADOS O MAYOR, EN AMBOS LADOS. BRAZALETES REUSABLES: CON CIERRE TIPO VELCRO. BOLSAS DE INSUFLACION LIBRES DE LATEX. LAVABLES, DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS: UN (1) BRAZALETE ADULTO CON RANGO MINIMO DE 29 A 42 CM. UN (1) BRAZALETE PEDIATRICO CON RANGO MINIMO DE 20 A 29 CM. UNA (1) PERILLA DE INSUFLACION CON: VALVULA DE DESINFLADO. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA FUGA DE AIRE. TUBO O MANGUERAS EN ESPIRAL CON LONGITUD DE 200 CM O MAYOR, LIBRE LE LATEX. CON CANASTILLA PARA LA GUARDA DEL BRAZALETE. ACCESORIOS: CANASTILLA PARA LA GUARDA DEL BRAZALETE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: CON MONTAJE O ADITAMENTOS PARA FIJARSE A PARED O MURO.		Equipo Médico		EQUIPO		1		EQUIPO		5		UMF No. 26 Mixquiahuala

				245		531		295		1162		04		01		53129511620401		11766		53101		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNOSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACION. SISTEMA SELLADO O HERMETICO PARA PRUEBAS NEUMATICAS. ESPECULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACION CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. FARINGOSCOPIO CON ILUMINACION. PORTA-ABATELENGUAS. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERIAS ALCALINAS O SOLO PARA BATERIAS ALCALINAS. CON CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO, OFTALMOSCOPIO Y FARINGOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE RIGIDO PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: ESPECULO REUSABLE, PORTAABATELENGUAS. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: FOCOS Y BATERIA ALCALINA. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO.  PREVENTIVO CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Equipo Médico		EQUIPO		1		EQUIPO		2		UMF No. 26 Mixquiahuala

				246		531		568		0057		03		01		53156800570301		11952		53101		LARINGOSCOPIO. LARINGOSCOPIO PARA OBSERVACION DE LA LARINGE E INTUBACION ENDOTRAQUEAL. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: DIMENSIONES, MANGO CON ACABADO ESTRIADO O RUGOSO, FUENTE DE LUZ, ILUMINACION, HOJAS Y CONECTORES. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: BATERIAS. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No. 26 Mixquiahuala

				247		531		678		0013		02		01		53167800130201		12076		53101		PLICOMETRO. DESCRIPCION: DISPOSITIVO QUE AYUDA EN LA MEDICION DEL GROSOR DE LA GRASA SUBCUTANEA, CON FINES DE VALORACION NUTRICIONAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: FABRICADO EN ALUMINIO ANTICORROSIVO O ACERO INOXIDABLE. RESOLUCION DE 0.20 MM. RANGO DE APERTURA DE 50 MM. CALIBRADO PARA EJERCER UNA PRESION CONSTANTE DE 10 G/MM2 +/- 10%. CALIBRADOR DE ACERO INOXIDABLE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No. 26 Mixquiahuala

				248		531		698		0019		03		01		53169800190301		12080		53101		PLANTOSCOPIO. DE ESTRUCTURA METALICA (ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO) O PLASTICO RESISTENTE AL ALTO IMPACTO. CON CUBIERTA DE VIDRIO TEMPLADO. BISELADO DE 9 MM. DE ESPESOR O MAYOR. QUE PERMITA LA COLOCACION DE AMBOS PIES (NO MENOR DE 25 X 35 CM.). CON ESPEJO MOVIL QUE PERMITA VISUALIZAR LA SUPERFICIE PLANTAR DE AMBOS PIES. CON ILUMINACION FLUORESCENTE INTERNA. CON CONTROL DE APAGADO Y ENCENDIDO. ACCESORIOS: DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. ELECTRICA: 120 V +/- 10%, 60 HZ.		Equipo Médico		EQUIPO		1		EQUIPO		6		UMF No. 26 Mixquiahuala

				249		531		794		0012		00		01		53179400120001		12110		53101		RINOSCOPIO. RINOSCOPIO COTTLE, HOJAS DELGADAS DE 2 CM DE LONGITUD.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No. 26 Mixquiahuala

				250		520		001		0051		00		01		52000100510001		20366		53101		KIT PARA MEDICOS. EQUIPO BASICO PARA LA  ATENCION MEDICA. CLAVE SAI: 531.116.0369.03.01, CLAVE PREI: 00000000011662,  ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL. CARATULA CON ESCALA GRADUADA CON SEGURIDAD DE SOBREPRESION. BRAZALETES REUSABLES: CON CIERRE TIPO VELCRO, LIBRES  DE LATEX, LAVABLES, TAMAÑOS: ADULTO CON RANGO MINIMO DE 29-38 CM. (UNO) PEDIATRICO CON RANGO MINIMO DE 20 A 29 CM. (UNO) PERILLA DE INSUFLACION, CON VALVULA DE DESINFLADO.ESTUCHE REUSABLE., CLAVE SAI: 531.375.0126.03.01, CLAVE PREI:, 00000000011853 ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO., ERGONOMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OIDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES FABRICADAS PLASTICO GRADO MEDICO.CON TUBO FLEXIBLE, LARGO TOTAL NO MENOR DE 50 CM. CAPSULA DOBLE PARA AUSCULTACION, FABRICADA EN: BRONCE CROMADO O ACERO INOXIDABLE.SISTEMA DE ROTACION O GIRO PARA EL CAMBIO DE CAPSULA. CAPSULA PEQUEÑA CON DIAMETRO DENTRO DEL RANGO DE 3 A 3.5 CM. CAPSULA GRANDE CON DIAMETRO DENTRO DEL RANGO DE 4 A 4.5 CM., MEMBRANA PARA CAPSULA CON ANILLO DE SUJECION. CLAVE SAI: 531.295.1188.03.01 CLAVE PREI: 000000000011767, ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO. ESTUCHE  DE DIAGNOSTICO (TAMAÑO BOLSILLO). OTOSCOPIO CON ILUMINACION, DE 2.5 VOLTS COMO MINIMO. LENTE CON 2.5 AUMENTOS COMO MINIMO. CON 4 ESPECULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS COMO MINIMO.SISTEMA PARA PRUEBAS NEUMATICAS. QUE PERMITA LA INSERCION DE  INSTRUMENTOS EXTERNOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACION DE 2.5 VOLTS COMO MINIMO. CON SELECTOR DE AL MENOS 4 APERTURAS Y 2 FILTROS. CON AL MENOS 28 LENTES PARA DIOPTRIAS DENTRO DEL RANGO DE -20 A +20. DOS MANGOS CON ACABADO  ANTIDERRAPANTE. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. PARA USO CON BATERIAS COMERCIALES TIPO AA, RECARGABLES. BATERIAS RECARGABLES Y CARGADOR. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON ESTUCHE FLEXIBLE O SUAVE PARA GUARDAR LOS ACCESORIOS.CLAVE SAI: 230.495.0021.00.01, LENTES DE SEGURIDAD PARA USO MEDICO.ARMAZON DE NYLON. CON PATAS FLEXIBLES Y AJUSTABLES. CON MICA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO. DE PROTECCION FRONTAL Y LATERAL. ACCESORIOS: ESTUCHE PARA GUARDA Y TRANSPORTE DE: PLASTIPIEL O TELA REPELENTE AL AGUA. DIMENSIONES: 26 CM ANCHO , 15 CM ALTURA , 11 CM PROFUNDIDAD, +/- 2CM. CON DOS COMPARTIMIENTOS DE APERTURA DE CREMALLERA COMPLETA. CON ASA REFORZADA PARA MANO DEL MISMO MATERIAL. COLOR, NEGRO. CONSUMIBLES: BATERIA RECARGABLE TAMAÑO O TIPO AA (LAS NECESARIAS PARA OPERAR EL ESTUCHE DE DIAGNOSTICO) AL MENOS 10 ESPECULOS DESECHABLES. AL MENOS DOS JUEGOS DE OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICON O GOMA LAVABLES.INSTALACION.NO SE REQUIERE. MANTENIMIENTO.NO SE REQUIERE. NORMAS ESTANDARES. REGISTRO SANITARIO.CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001 O ISO-9000-2008 O ISO- 9001-2008 O ISO-13485 O TUV.		Equipo Médico		KIT		1		KIT		23		UMF No. 26 Mixquiahuala

				251		531		568		0966		00		01		53156809660001		11977		53101		LARINGOSCOPIA. LARINGOSCOPIO JACKSON, TAMAÑO ADOLESCENTE, CON DISPOSITIVO PARA ILUMINACION POR FIBRA OPTICA.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZ No.5 Tula

				252		531		248		0014		02		01		53124800140201		11743		53101		CRONOMETRO. CRONOMETRO DIGITAL. CRONOMETRO DIGITAL. CRONOMETRAR TIEMPO PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		12		HGZ No.5 Tula

				253		080		171		0021		01		00		08017100210100		19202		53101		CANASTILLAS.  CANASTILLA DE ALUMINIO. DIMENSIONES: 15 X 30 X 15 CM. PIEZA.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		105		HGZ No.5 Tula

				254		080		171		0112		00		00		08017101120000		12231		53101		CANASTILLAS. CANASTILLA DE ALAMBRE PARA TRANSPORTAR MATERIAL, DE PLASTICO ESTERILIZABLE.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		30		HGZ No.5 Tula

				255		533		266		0231		01		01		53326602310101		12247		53101		CONTADORES. CONTADOR ELECTRONICO DE OCHO TECLAS CON REGISTRO DE CUENTA TOTAL REGISTRO DIFERENCIAL DE GLOBULOS BLANCOS. SISTEMA DE ALARMA AUDIBLE CADA 100 CUENTAS. RELACION DE PORCENTAJE DEL TOTAL DE CADA UNA DE LAS CELULAS. TONO DIFERENCIAL PARA CADA TECLA. TECLAS PARA TOTAL DE PARCIALES Y PARA BORRAR DIGITOS.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		4		HGZ No.5 Tula

				256		080		445		0010		00		00		08044500100000		12273		53101		GRADILLAS. GRADILLA DE ALAMBRE RECUBIERTA DE CADMIO O PLASTICO ESTERILIZABLE PARA 40 TUBOS HASTA 22 MM DE DIAMETRO.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		115		HGZ No.5 Tula

				257		080		445		0028		00		00		08044500280000		12274		53101		GRADILLAS. GRADILLA DE ALAMBRE RECUBIERTA DE CADMIO O PLASTICO ESTERILIZABLE PARA 90 TUBOS HASTA 13 MM DE DIAMETRO.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		105		HGZ No.5 Tula

				258		080		445		0507		00		00		08044505070000		12275		53101		GRADILLAS. GRADILLA DE ALAMBRE RECUBIERTA DE CADMIO O PLASTICO ESTERILIZABLE PARA 72 TUBOS HASTA 16 MM DE DIAMETRO.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		95		HGZ No.5 Tula

				259		533		461		1703		01		01		53346117030101		12276		53101		GRADILLAS PARA EFECTUAR LA PRUEBA DE SEDIMENTACION GLOBULAR CON LA TECNICA DE WINTROBE. DE METAL ESMALTADO. CON NIVEL Y TRES TORNILLOS DE AJUSTE ESPECIAL. CAPACIDAD PARA 10 TUBOS. PIEZA.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		4		HGZ No.5 Tula

				260		531		875		0105		02		01		53187501050201		12162		53101		TONOMETRO DE IDENTACION. TONOMETRO DE IDENTACION CON 4 PESAS, TONOMETRO CON ESCALA RECTA, AUTOCLAVABLE, DE ACERO INOXIDABLE, CON BLOQUE DE PRUEBA DE 7.5, 10 Y 15 GRAMOS, CON PULIDO FINO, ESTUCHE DE GUARDA, BANDEJA DE ESTERILIZACION CONSTRUIDA DE ALUMINIO ANODIZADO, CON INSERTOS DE NYLON, CON GARANTIA DE EXACTITUD DE CALIBRACION. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO  POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Equipo Médico		EQUIPO		1		EQUIPO		2		HGZ No.5 Tula

				261		531		794		0129		01		01		53179401290101		12115		53101		RINOPLASTIA. RINOSCOPIO KILLIAN-STRUYCKEN, CON TORNILLO REGULADOR, LONGITUD DE LA HOJA: 75 MM. LONGITUD TOTAL 150 MM.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZ No.5 Tula

				262		531		908		0015		01		01		53190800150101		12167		53101		TRITURADOR COTTLE DE ACERO INOXIDABLE TRITURADOR O MACHACADOR DE ABERTURA MANUAL GRAPA DE TOMA DE CARTILAGO O HUESO.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZ No.5 Tula

				263		531		218		0119		02		01		53121801190201		11732		53101		CONOS DE PLASTICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD COORDINACION Y PRESION MANUALES. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: TAMAÑOS Y COLORES.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		6		HGZ No.5 Tula

				264		533		107		0481		01		01		53310704810101		12221		53101		BALANZAS BALANZA GRANATARIA CON DOS PLATILLOS DE ACERO INOXIDABLE O PORCELANA CAPACIDAD DE 0 A 2200 G SENSIBILIDAD HASTA 0.1 G ESCALA DE 0 A 10 G DIVIDIDA EN 0.1 G Y OTRA ESCALA DE 0 A 200 G DIVIDIDA EN 10 G.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		4		HGZ No.5 Tula

				265		080		171		0120		00		00		08017101200000		12232		53101		CANASTILLAS. CANASTILLA CON CADMIO, DE PLASTICO ESTERILIZABLE, CON GRADILLA INTEGRADA, CAPACIDAD PARA 24 TUBOS, TRES LUGARES PARA FRASCOS.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		115		HGZ No.5 Tula

				266		533		564		0016		03		01		53356400160301		19218		53101		LAMPARA LAMPARA PARA AGLUTINACION DE ERITROCITOS DE ILUMINACION CON TALLO O CUELLO DE GANSO MOVIBLE. ESPEJO AMPLIFICADOR GIRATORIO. TERMINADO ESMALTADO.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				267		533		604		0026		01		01		53360400260101		12286		53101		MECHEROS MECHERO DE METAL INOXIDABLE CON QUEMADOR DE ALTA TEMPERATURA CON REGULADOR DE FLAMA PUNTA ESTABILIZADORA CON MANGUERA ADECUADA DE HULE LATEX DE 2 A 3 METROS DE LONGITUD. ALTURA 18.7 CM REJILLA DE 30 MM DE DIAMETRO.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		8		HGZ No.5 Tula

				268		080		604		0042		00		00		08060400420000		12287		53101		MECHEROS. MECHERO DE METAL INOXIDABLE CON QUEMADOR TIPO BUNSEN. CON REGULADOR DE FLAMA, PUNTA ESTABILIZADORA. CON MANGUERA ADECUADA DE HULE LATEX DE 2 A 3 METROS DE LONGITUD. ALTURA 14 CM.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZ No.5 Tula

				269		531		707		0166		02		01		53170701660201		12084		53101		PRISMAS. PRISMAS PARA MEDIR FORIAS, TIPO ROTATORIO, CON AUMENTOS DE UNA DIOPTRIA EN EL RANGO DE 1 A 5 Y DE CINCO DIOPTRIAS EN EL RANGO DE 5 A 50. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				270		531		110		0209		02		01		53111002090201		11656		53101		BASCULA ELECTRONICA. DESCRIPCION: EQUIPO PARA DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS, LACTANTES Y PEDIATRICOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: BASCULA: DESPLIEGUE DIGITAL DEL PESO EN PANTALLA, LECTURA EN GRAMOS. TARA: CAPACIDAD DE MEDICION. NIVEL DE RESOLUCION. INDICADOR DE BATERIA BAJA. PLATILLO O CHAROLA. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: ADAPTADOR AC-DC. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: BATERIAS. INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Equipo Médico		EQUIPO		1		EQUIPO		1		UMF No.18 Tizayuca

				270		531		110		0209		02		01		53111002090201		11656		53101		BASCULA ELECTRONICA. DESCRIPCION: EQUIPO PARA DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS, LACTANTES Y PEDIATRICOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: BASCULA: DESPLIEGUE DIGITAL DEL PESO EN PANTALLA, LECTURA EN GRAMOS. TARA: CAPACIDAD DE MEDICION. NIVEL DE RESOLUCION. INDICADOR DE BATERIA BAJA. PLATILLO O CHAROLA. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: ADAPTADOR AC-DC. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: BATERIAS. INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Equipo Médico		EQUIPO		1		EQUIPO		3		UMF No.9 Cruz Azul

				271		531		375		0209		02		01		53137502090201		11855		53101		ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSION ARTERIAL PERIFERICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL, NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CAPSULA SENCILLA, CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS, ERGONOMICO, DISENADO PARA AJUSTARSE AL OIDO DEL USUARIO, OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICON O GOMA CON ROSCA METALICA, LAVABLES, CON TUBO FLEXIBLE DE PVC, LARGO DE 45 A 56 CM, CAPSULA PARA AUSCULTACION FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO, CON CONECTOR CONICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIAMETRO, ANILLO CON ROSCA, MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLASTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: OLIVAS Y DIAFRAGMA. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		13		UMF No. 26 Mixquiahuala

				271		531		375		0209		02		01		53137502090201		11855		53101		ESTETOSCOPIO DE CAPSULA SENCILLA. AUXILIAR PARA MEDIR LA TENSION ARTERIAL PERIFERICA Y REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL, NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CAPSULA SENCILLA, CON ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADOS, ERGONOMICO, DISENADO PARA AJUSTARSE AL OIDO DEL USUARIO, OLIVAS FLEXIBLES FABRICADAS DE SILICON O GOMA CON ROSCA METALICA, LAVABLES, CON TUBO FLEXIBLE DE PVC, LARGO DE 45 A 56 CM, CAPSULA PARA AUSCULTACION FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO, CON CONECTOR CONICO PARA ADAPTARSE AL TUBO DE 4.5 A 5 CM DE DIAMETRO, ANILLO CON ROSCA, MEMBRANA O DIAFRAGMA FABRICADA DE MATERIAL DE PLASTICO Y FIBRA DE NYLON PARA FRECUENCIA DE 100 A 500 HZ. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: OLIVAS Y DIAFRAGMA. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		2		UMF No.18 Tizayuca

				272		531		438		0014		01		01		53143800140101		11905		53101		GAFAS PROTECTORAS PARA EVITAR CONTAMINACION POR LIQUIDOS CORPORALES. INSTRUMENTO PARA PROTEGER AL PERSONAL MEDICO, DEL RIESGO DE CONTAMINACION POR LIQUIDOS CORPORALES. CON ARMAZON DE VINIL, ELEMENTO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO O PLASTICO. RESISTENTE A IMPACTOS. CON TRATAMIENTO ANTIEMPAÑANTE. RESISTENTE A RALLADURAS. RESGUARDOS LATERALES TRANSPARENTES. CINTA SUJETADORA DE MATERIAL CONFORTABLE Y LAVABLE. CON MECANISMO QUE ASEGURE EL AJUSTE FIRME. RESISTENTE A LA DESINFECCION POR MEDIOS QUIMICOS. QUE PERMITA EL USO SIMULTANEO CON LENTES CONVENCIONALES. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: ESTUCHE PARA GUARDA. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		10		UMF No. 26 Mixquiahuala

				272		531		438		0014		01		01		53143800140101		11905		53101		GAFAS PROTECTORAS PARA EVITAR CONTAMINACION POR LIQUIDOS CORPORALES. INSTRUMENTO PARA PROTEGER AL PERSONAL MEDICO, DEL RIESGO DE CONTAMINACION POR LIQUIDOS CORPORALES. CON ARMAZON DE VINIL, ELEMENTO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO O PLASTICO. RESISTENTE A IMPACTOS. CON TRATAMIENTO ANTIEMPAÑANTE. RESISTENTE A RALLADURAS. RESGUARDOS LATERALES TRANSPARENTES. CINTA SUJETADORA DE MATERIAL CONFORTABLE Y LAVABLE. CON MECANISMO QUE ASEGURE EL AJUSTE FIRME. RESISTENTE A LA DESINFECCION POR MEDIOS QUIMICOS. QUE PERMITA EL USO SIMULTANEO CON LENTES CONVENCIONALES. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: ESTUCHE PARA GUARDA. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		6		UMF No.18 Tizayuca

				273		531		656		0118		02		01		53165601180201		12066		53101		OCLUSOR. OCLUSOR PARA VALORAR AGUDEZA VISUAL. INSTRUMENTO MEDICO, FABRICADO CON UN MATERIAL DERIVADO DEL ESTIRENO, NECESARIO DURANTE LA EXPLORACION DE LA AGUDEZA VISUAL, PARA OCLUIR EL OJO CONTRALATERAL AL QUE EXPLORA, ASI COMO PARA LA DETECCION EFICAZ DE ESTRABISMO. PANTALLA REDONDA SENCILLA. LONGITUD EN EL RANGO DE 25 CM X 7 CM. COLOR NEGRO. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		10		UMF No. 26 Mixquiahuala

				273		531		656		0118		02		01		53165601180201		12066		53101		OCLUSOR. OCLUSOR PARA VALORAR AGUDEZA VISUAL. INSTRUMENTO MEDICO, FABRICADO CON UN MATERIAL DERIVADO DEL ESTIRENO, NECESARIO DURANTE LA EXPLORACION DE LA AGUDEZA VISUAL, PARA OCLUIR EL OJO CONTRALATERAL AL QUE EXPLORA, ASI COMO PARA LA DETECCION EFICAZ DE ESTRABISMO. PANTALLA REDONDA SENCILLA. LONGITUD EN EL RANGO DE 25 CM X 7 CM. COLOR NEGRO. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		3		UMF No.9 Cruz Azul

				273		531		656		0118		02		01		53165601180201		12066		53101		OCLUSOR. OCLUSOR PARA VALORAR AGUDEZA VISUAL. INSTRUMENTO MEDICO, FABRICADO CON UN MATERIAL DERIVADO DEL ESTIRENO, NECESARIO DURANTE LA EXPLORACION DE LA AGUDEZA VISUAL, PARA OCLUIR EL OJO CONTRALATERAL AL QUE EXPLORA, ASI COMO PARA LA DETECCION EFICAZ DE ESTRABISMO. PANTALLA REDONDA SENCILLA. LONGITUD EN EL RANGO DE 25 CM X 7 CM. COLOR NEGRO. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZ No.5 Tula

				274		531		794		0111		01		01		53179401110101		12114		53101		RINOPLASTIA. RINOSCOPIO KILLIAN-STRUYCKEN, CON TORNILLO REGULADOR, LONGITUD DE LA HOJA: 40 MM. LONGITUD TOTAL 150 MM.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No. 26 Mixquiahuala

				274		531		794		0111		01		01		53179401110101		12114		53101		RINOPLASTIA. RINOSCOPIO KILLIAN-STRUYCKEN, CON TORNILLO REGULADOR, LONGITUD DE LA HOJA: 40 MM. LONGITUD TOTAL 150 MM.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No.18 Tizayuca

				274		531		794		0111		01		01		53179401110101		12114		53101		RINOPLASTIA. RINOSCOPIO KILLIAN-STRUYCKEN, CON TORNILLO REGULADOR, LONGITUD DE LA HOJA: 40 MM. LONGITUD TOTAL 150 MM.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				275		531		784		0204		03		01		53178402040301		16402		53101		REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. (NEONATAL). DESCRIPCION: REANIMADOR PULMONAR MANUAL NEONATAL. DESARMABLE Y ESTERILIZABLE EN VAPOR. BOLSA DE SILICONA TRANSPARENTE O SEMITRANSPARENTE. AUTO INFLABLE. VOLUMEN DE LA BOLSA DE 320 ML COMO MAXIMO. VOLUMEN MAXIMO ENTREGADO EN EL RANGO DE 100 A 180 ML. VALVULA DE NO REINHALACION DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. VALVULA DE SEGURIDAD QUE LIMITE LA PRESION EN VIAS RESPIRATORIA A 40 +/- 5 CMH2O. MASCARILLAS DE LA MISMA MARCA Y MODELO, TAMAÑOS 0 Y 1, TRASPARENTES, DE SELLADO HERMETICO Y ESTERILIZABLES EN VAPOR. ROTACION DE 360 ENTRE LA MASCARILLA Y LA VALVULA HACIA EL PACIENTE. CONEXION PARA OXIGENO SUPLEMENTARIO. ACCESORIOS: ESTUCHE DE PLASTICO CON ASA PARA GUARDA Y PROTECCION. RESERVORIO DE OXIGENO CON CAPACIDAD DE 600 ML MINIMO. VALVULA DE PEEP AJUSTABLE Y REUTILIZABLE (SOLO PARA USO EN AREAS CRITICAS). LINEA DE OXIGENO REUSABLE PARA ALIMENTACION SUPLEMENTARIA DE OXIGENO. CONSUMIBLES: TRES (3) MASCARILLAS NEONATALES TAMAÑO 0. TRES (3) MASCARILLAS NEONATALES TAMAÑO 1. INSTALACION: NO APLICA.		Equipo Médico		EQUIPO		1		EQUIPO		7		HGZ No.5 Tula

				276		531		784		0204		03		02		53178402040302		16404		53101		REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. (PEDIATRICO). DESCRIPCION. REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO. DESARMABLE Y ESTERILIZABLE EN VAPOR. BOLSA DE SILICONA TRANSPARENTE O SEMITRANSPARENTE. AUTO INFLABLE. VOLUMEN DE LA BOLSA DE 500 ML A 600 ML COMO MAXIMO. VOLUMEN ENTREGADO EN EL RANGO DE 200 A 360 ML. VALVULA DE NO REINHALACION DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. VALVULA DE SEGURIDAD QUE LIMITE LA PRESION EN VIAS RESPIRATORIA A 40 +/- 5 CMH2O. MASCARILLAS DE LA MISMA MARCA Y MODELO, TAMAÑO 2 Y 3, TRASPARENTES, DE SELLADO HERMETICO Y ESTERILIZABLES EN VAPOR. ROTACION DE 360 ENTRE LA MASCARILLA Y LA VALVULA HACIA EL PACIENTE. CONEXION PARA OXIGENO SUPLEMENTARIO. ACCESORIOS: ESTUCHE DE PLASTICO CON ASA PARA GUARDA Y PROTECCION. RESERVORIO DE OXIGENO CON CAPACIDAD DE 2,500 ML MINIMO. VALVULA DE PEEP AJUSTABLE Y REUTILIZABLE (SOLO PARA USO EN AREAS CRITICAS). LINEA DE OXIGENO REUSABLE PARA ALIMENTACION SUPLEMENTARIA DE OXIGENO. CONSUMIBLES: TRES (3) MASCARILLAS PEDIATRICOS TAMAÑO 2. TRES (3) MASCARILLAS PEDIATRICOS TAMAÑO 3. INSTALACION: NO APLICA.		Equipo Médico		EQUIPO		1		EQUIPO		2		HGZ No.5 Tula

				277		531		784		0204		03		03		53178402040303		16408		53101		REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. (ADULTO). DESCRIPCION: REANIMADOR PULMONAR MANUAL. DESARMABLE Y ESTERILIZABLE EN VAPOR. BOLSA DE SILICONA TRANSPARENTE O SEMITRANSPARENTE. AUTO INFLABLE. VOLUMEN DE LA BOLSA DE 1500 ML COMO MAXIMO. VOLUMEN ENTREGADO EN EL RANGO DE 800 A 1350 ML. VALVULA DE NO REINHALACION DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. VALVULA DE SEGURIDAD QUE LIMITE LA PRESION EN VIAS RESPIRATORIA A 40 +/- 5 CMH2O. MASCARILLAS DE LA MISMA MARCA Y MODELO, TAMAÑOS 4 Y 5, TRASPARENTES, DE SELLADO HERMETICO Y ESTERILIZABLES EN VAPOR. ROTACION DE 360 ENTRE LA MASCARILLA Y LA VALVULA HACIA EL PACIENTE. CONEXION PARA OXIGENO SUPLEMENTARIO. ACCESORIOS: ESTUCHE DE PLASTICO CON ASA PARA GUARDA Y PROTECCION. RESERVORIO DE OXIGENO CON CAPACIDAD DE 2,500 ML MINIMO. VALVULA DE PEEP AJUSTABLE Y REUTILIZABLE (SOLO PARA USO EN AREAS CRITICAS). LINEA DE OXIGENO REUSABLE PARA ALIMENTACION SUPLEMENTARIA DE OXIGENO. CONSUMIBLES: MASCARILLAS DE LA MISMA MARCA Y MODELO. (TRES PIEZAS). INSTALACION: NO APLICA.		Equipo Médico		EQUIPO		1		EQUIPO		2		HGZ No.5 Tula

				278		531		345		0263		02		01		53134502630201		19860		53101		ANALIZADORES. BIOSENSOR PARA MEDIR EN SANGRE: GLUCOSA (EN UN RANGO DE 20 A 600 MG/DL Y EN UN TIEMPO APROXIMADO DE 12 SEGUNDOS) COLESTEROL (EN UN RANGO DE 150 A 300 MG/DL Y EN UN TIEMPO APROXIMADO DE 3 MINUTOS); Y TRIGLICERIDOS (EN UN RANGO DE 70 A 600 MG/DL EN UN TIEMPO APROXIMADO DE 3 MINUTOS); CON MEMORIAS. TIRAS REACTIVAS. LANCETAS. ACCESORIOS: DISPOSITIVO DE PUNCION.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No. 26 Mixquiahuala

				278		531		345		0263		02		01		53134502630201		19860		53101		ANALIZADORES. BIOSENSOR PARA MEDIR EN SANGRE: GLUCOSA (EN UN RANGO DE 20 A 600 MG/DL Y EN UN TIEMPO APROXIMADO DE 12 SEGUNDOS) COLESTEROL (EN UN RANGO DE 150 A 300 MG/DL Y EN UN TIEMPO APROXIMADO DE 3 MINUTOS); Y TRIGLICERIDOS (EN UN RANGO DE 70 A 600 MG/DL EN UN TIEMPO APROXIMADO DE 3 MINUTOS); CON MEMORIAS. TIRAS REACTIVAS. LANCETAS. ACCESORIOS: DISPOSITIVO DE PUNCION.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		5		UMF No.9 Cruz Azul

				278		531		345		0263		02		01		53134502630201		19860		53101		ANALIZADORES. BIOSENSOR PARA MEDIR EN SANGRE: GLUCOSA (EN UN RANGO DE 20 A 600 MG/DL Y EN UN TIEMPO APROXIMADO DE 12 SEGUNDOS) COLESTEROL (EN UN RANGO DE 150 A 300 MG/DL Y EN UN TIEMPO APROXIMADO DE 3 MINUTOS); Y TRIGLICERIDOS (EN UN RANGO DE 70 A 600 MG/DL EN UN TIEMPO APROXIMADO DE 3 MINUTOS); CON MEMORIAS. TIRAS REACTIVAS. LANCETAS. ACCESORIOS: DISPOSITIVO DE PUNCION.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZ No.5 Tula

				279		531		060		0134		02		01		53106001340201		11631		53101		ANTEOJOS EMPLOMADOS . ANTEOJOS EMPLOMADOS. ESTRUCTURA LIGERA. PLASTICO DE ESPESOR EQUIVALENTE DE AL MENOS 0.2 MM DE PLOMO. CAPA ANTIRREFLEJANTE. PROTECTORES LATERALES, SUPERIOR E INFERIOR. ADAPTACION COMPLETA A LA CARA. BANDAS ELASTICAS PARA SUJETARSE ALREDEDOR DE LA CABEZA. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Equipo Médico		PIEZA		1		PIEZA		13		HGZ No.5 Tula

				280		531		345		0016		06		01		53134500160601		18709		53101		GLUCOMETRO. UNIDAD PORTATIL PARA MEDIR GLICEMIA. DESCRIPCION: CON PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO. METODO DE MEDICION: ELECTROQUIMICO O REFLECTANCIA. CAPACIDAD DE MEDICION HASTA 500 O 600 MG/DL, SIN NECESIDAD DE LIMPIAR O ENJUAGAR. DISPOSITIVO DE PUNCION SEMIAUTOMATICA PARA LA OBTENCION DE MUESTRAS DE SANGRE CAPILAR. VOLUMEN DE MUESTRA MAXIMO DE 10 MICROLITROS. TIEMPO DE PRUEBA: MAXIMO 45 SEGUNDOS. CON O SIN MEMORIA DE PRUEBAS. INDICADOR VISUAL DE BATERIA BAJA. TEMPERATURA DE OPERACION DE 10 GRADOS A 40 GRADOS +/- 5 GRADOS C. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. ACCESORIOS: LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. CONSUMIBLES: LANCETAS Y CINTAS DE LECTURA. LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Equipo Médico		EQUIPO		1		EQUIPO		30		HGZ No.5 Tula

				281		513		263		0046		01		01		51326300460101		11588		51901		CUÑA DE RELAJACION. CUÑA DE RELAJACION MUSCULAR, CON ADITAMENTO DE ABDUCCION Y MEDIOS DE SUJECION, DIMENSIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZ No.5 Tula

				282		564		002		0219		01		01		56400202190101		16220		51901		ANDADERA. ANDADERA, PARA PROPORCIONAR APOYO PARA REHABILITACION DE LA MARCHA, SIN ASIENTO, SIN RUEDAS. MATERIAL, ALTURA AJUSTABLE Y PLEGABLE, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		17		HGZ No.5 Tula

				283		564		002		0276		02		01		56400202760201		16221		51901		ANDADERA CON ASIENTO. ANDADERA DE ALUMINIO, CON ASIENTO, RESPALDO, RUEDAS Y ALTURA AJUSTABLE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		5		HGZ No.5 Tula

				284		564		002		0375		03		01		56400203750301		16226		51901		PELOTA TIPO BOBATH. EQUIPO PARA CONTRIBUIR A LA ESTIMULACION ORIENTACION ESPACIAL EQUILIBRIO COMPORTAMIENTO CORPORAL Y FORTALECIMIENTO MUSCULAR. CONSTA DE LOS SIGUIENTE ELEMENTOS: ELABORADA DE VINIL SUAVE INFLABLE POR BOMBA MANUAL COMPRESORA PORTATIL O BOMBA DE PIE; CAPACIDAD PARA SOPORTAR PESO RESISTENTE AL TRABAJO RUDO. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		5		HGZ No.5 Tula

				285		564		002		0995		03		01		56400209950301		16266		51901		ESPEJO DE TRES SECCIONES. ESPEJO DE TRES SECCIONES (TRIDIMENSIONAL), CON APERTURA AJUSTABLE MARCOS DE MADERA BARNIZADOS, BASE CON RUEDAS PARA SU DESPLAZAMIENTO CON SISTEMA DE FRENADO, MEDIDAS DE 180 X 70 + 10 CM EN CADA SECCION. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		JUEGO		1		JUEGO		5		HGZ No.5 Tula

				286		564		002		0102		01		01		56400201020101		16219		51901		JUEGO DE PESAS TIPO MANCUERNA. JUEGO DE PESAS TIPO MANCUERNA O CIRCULARES PARA FORTALECER MUSCULOS, CON PESO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		JUEGO		1		JUEGO		6		HGZ No.5 Tula

				287		564		002		0342		02		01		56400203420201		16225		51901		JUEGO DE CILINDROS DE POLIURETANO. CILINDROS DE POLIURETANO PARA PROPORCIONAR TERAPIA VESTIBULAR. CONSTA DE: CUBIERTA, MATERIAL, NUMERO Y TAMAÑO. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		JUEGO		1		JUEGO		2		HGZ No.5 Tula

				288		564		002		0771		01		01		56400207710101		16250		51901		PRONOSUPINADOR. PRONOSUPINADOR DE ANTEBRAZO LIBRE Y AJUSTABLE, PARA REALIZAR EJERCICIOS DE PRONACION Y SUPINACION. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: CON SISTEMA DE FRICCION, MECANISMO DE RESISTENCIA VARIABLE, LIBRE Y AJUSTABLE, ADAPTABLE A LA PARED. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. NO REQUIERE. NO REQUIERE.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		7		HGZ No.5 Tula

				289		564		002		1068		03		01		56400210680301		16269		51901		MULETA TIPO CANADIENSE. MULETA TIPO CANADIENSE CONSTRUIDA EN ALUMINIO ANODIZADO, CON ALTURA AJUSTABLE DE 66 A 89 CM + 5% CON INCREMENTOS DE 2 CM CON AGARRADERA FORRADA EN VINIL, BRAZALETE CON ALTURA AJUSTABLE DE 18 A 25 CM + 5%, CON INCREMENTOS DE 2 CM, REGATON DE APOYO CONSTRUIDO EN MATERIAL ANTIDERRAPANTE. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		3		HGZ No.5 Tula

				290		564		002		1076		03		01		56400210760301		16270		51901		MULETILLA. DESCRIPCION: MULETILLAS DE MADERA O METAL (DOS PIEZAS), CON ALTURA DE 25 A 40 CM, MANGO CON PROTECCION DE PLASTICO RESISTENTE, BASE DE APOYO AMPLIA. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		JUEGO		1		JUEGO		8		HGZ No.5 Tula

				291		564		002		1084		02		01		56400210840201		16271		51901		PLOMADA PARA VALORAR POSTURA. PLOMADA PARA VALORAR ALINEACION Y SIMETRIA EN DEFECTOS POSTURALES. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: PESILLA CON PERFORACION CENTRAL, QUE PERMITA LA INTRODUCCION DEL HILO. CON PESO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		1		HGZ No.5 Tula

				292		564		002		1092		02		01		56400210920201		16272		51901		POLEAS DOBLES FIJAS A LA PARED. POLEAS DOBLES FIJAS A LA PARED. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: UN PAR A LA ALTURA DEL PECHO Y UN PAR A LA ALTURA DEL PISO CON AJUSTE DE ALTURA, PARA GIMNASIO, PARA REALIZAR EJERCICIOS DE HOMBRO, CODO, CADERA Y RODILLA. AGARRADERAS, CUERDA, JUEGO DE PESAS. REFACCIONES: LA S UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO FIJARSE A PARED Y A PISO. POR PERSONAL ESPECIALIZADO.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		JUEGO		1		JUEGO		3		HGZ No.5 Tula

				293		564		002		1100		02		01		56400211000201		16273		51901		RUEDA PARA EJERCICIO DE BRAZO Y HOMBRO. RUEDA PARA INCREMENTAR ARCOS DE MOVILIDAD DE HOMBRO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: DIAMETRO, GIRO Y MATERIAL. DIAL EN GRADOS CON AJUSTE DE RESISTENCIA. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO REQUIERE FIJARSE A LA PARED. POR PERSONAL ESPECIALIZADO. PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		3		HGZ No.5 Tula

				294		564		002		1134		00		01		56400211340001		16276		51901		BARRIL DE POLIURETANO 56 CMS PARA ENTRENAMIENTO DE GATEO. INSTRUMENTO MOVIL EMPLEADO EN EL TRATAMIENTO DE REHABILITACION DE PACIENTES PEDIATRICOS CON PADECIMIENTOS NEUROMUSCULARES, MEDIANTE LA ENSEÑANZA DE PATRONES DE GATEO, RODAMIENTO Y RESPUESTA VESTIBULAR. BARRIL DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD. RESISTENTE A USO RUDO. QUE PERMITA MOVIMIENTOS RITMICOS PARA EFECTUAR RODAMIENTOS. COLOR LLAMATIVO. CON DIAMETRO INTERIOR DE 40 CM+/- 10%. CON DIAMETRO EXTERIOR DE 60 CM +/- 10%. LIBRE DE LATEX. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		2		HGZ No.5 Tula

				295		564		002		1175		01		01		56400211750101		16279		51901		HELPER. EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUSCULOS DE MANO Y ANTEBRAZO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: MARCO RIGIDO, MANUBRIO, MECANISMO DE RESISTENCIA VARIABLE. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		8		HGZ No.5 Tula

				296		564		002		0862		02		01		56400208620201		16255		51901		BANDAS ELASTICAS.		Mobiliario Médico		JUEGO		1		JUEGO		2		HGZ No.5 Tula

				297		513		138		0577		00		01		51313805770001		20548		51901		BOTE PARA BASURA DE PEDAL --RECTANGULAR CON TAPA DE ACE-RO INOXIDABLE DIMENSIONE S 30X 30 X 57 CM D-150.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		60		HGZ No.5 Tula

				298		564		002		1118		03		01		56400211180301		16274		51901		SILLA CON ASIENTO AJUSTABLE. SILLA ALTA CON ASIENTO AJUSTABLE, DE ACERO CROMADO, ASIENTO ACOJINADO. AJUSTE DE ALTURA DE 80 A 120 CM + 10%, RESPALDO Y ASIENTO CON TAPICERIA EN PLASTICO. ALTO DE ESCALON 25 CM + 10% CUBIERTO CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE, CON CINTURON DE SEGURIDAD. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		7		HGZ No.5 Tula

				299		513		634		0030		01		01		51363400300101		11595		51901		NEGATOSCOPIO. EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PELICULA RADIOGRAFICA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: ESTRUCTURA: DIMENSIONES Y MATERIAL, MOVIL O FIJO, O EMPOTRADO, CON UNA O MAS SECCIONES Y CAMPOS; PANEL FRONTAL; BALASTRA DE ENCENDIDO RAPIDO; SUJETADOR DE PELICULAS; ILUMINACION CONTINUA, SIN PARPADEOS. BRILLO DE NEGATOSCOPIO DE AL MENOS 1,500 CD/M2 O 5,000 LUXES, PARA RADIOGRAFIA CONVENCIONAL. ILUMINACION CON VARIACION DE MENOS DE 15% ENTRE UNA ZONA Y OTRA. LA VARIACION DE ILUMINACION ENTRE UN NEGATOSCOPIO Y OTRO DE UN MISMO BANCO O PANEL DEBERA SER MENOR QUE EL 15%. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO  CORRIENTE ELECTRICA 120 VAC/60 HZ. CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA REAL POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		3		UMF No. 26 Mixquiahuala

				299		513		634		0030		01		01		51363400300101		11595		51901		NEGATOSCOPIO. EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PELICULA RADIOGRAFICA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: ESTRUCTURA: DIMENSIONES Y MATERIAL, MOVIL O FIJO, O EMPOTRADO, CON UNA O MAS SECCIONES Y CAMPOS; PANEL FRONTAL; BALASTRA DE ENCENDIDO RAPIDO; SUJETADOR DE PELICULAS; ILUMINACION CONTINUA, SIN PARPADEOS. BRILLO DE NEGATOSCOPIO DE AL MENOS 1,500 CD/M2 O 5,000 LUXES, PARA RADIOGRAFIA CONVENCIONAL. ILUMINACION CON VARIACION DE MENOS DE 15% ENTRE UNA ZONA Y OTRA. LA VARIACION DE ILUMINACION ENTRE UN NEGATOSCOPIO Y OTRO DE UN MISMO BANCO O PANEL DEBERA SER MENOR QUE EL 15%. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO  CORRIENTE ELECTRICA 120 VAC/60 HZ. CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA REAL POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No.18 Tizayuca

				299		513		634		0030		01		01		51363400300101		11595		51901		NEGATOSCOPIO. EQUIPO QUE GENERA UN CAMPO UNIFORME DE LUZ PARA VISUALIZAR LA PELICULA RADIOGRAFICA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: ESTRUCTURA: DIMENSIONES Y MATERIAL, MOVIL O FIJO, O EMPOTRADO, CON UNA O MAS SECCIONES Y CAMPOS; PANEL FRONTAL; BALASTRA DE ENCENDIDO RAPIDO; SUJETADOR DE PELICULAS; ILUMINACION CONTINUA, SIN PARPADEOS. BRILLO DE NEGATOSCOPIO DE AL MENOS 1,500 CD/M2 O 5,000 LUXES, PARA RADIOGRAFIA CONVENCIONAL. ILUMINACION CON VARIACION DE MENOS DE 15% ENTRE UNA ZONA Y OTRA. LA VARIACION DE ILUMINACION ENTRE UN NEGATOSCOPIO Y OTRO DE UN MISMO BANCO O PANEL DEBERA SER MENOR QUE EL 15%. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO  CORRIENTE ELECTRICA 120 VAC/60 HZ. CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA REAL POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.  PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No.9 Cruz Azul

				300		564		002		0987		02		01		56400209870201		16265		51901		ESPEJO PARA VALORAR POSTURA. ESPEJO PARA VALORAR SIMETRIA POSTURAL DE UNA SECCION. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: CON LUNA CUADRICULADA, CON DIMENSIONES Y MARCO CON BASE PARA FIJARSE A MURO. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. NO REQUIERE. NO REQUIERE.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		3		UMF No. 26 Mixquiahuala

				300		564		002		0987		02		01		56400209870201		16265		51901		ESPEJO PARA VALORAR POSTURA. ESPEJO PARA VALORAR SIMETRIA POSTURAL DE UNA SECCION. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: CON LUNA CUADRICULADA, CON DIMENSIONES Y MARCO CON BASE PARA FIJARSE A MURO. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. NO REQUIERE. NO REQUIERE.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		1		UMF No.9 Cruz Azul

				300		564		002		0987		02		01		56400209870201		16265		51901		ESPEJO PARA VALORAR POSTURA. ESPEJO PARA VALORAR SIMETRIA POSTURAL DE UNA SECCION. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: CON LUNA CUADRICULADA, CON DIMENSIONES Y MARCO CON BASE PARA FIJARSE A MURO. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. NO REQUIERE. NO REQUIERE.		Mobiliario Médico		PIEZA		1		PIEZA		6		HGZ No.5 Tula
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APENDICE No. 2.A (DOS.A)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

____ de _______________ de ______ (1)

________(2)____________

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de Licitaciones Públicas Electrónicas Internacionales Bajo Cobertura de Tratados suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la clave ____(6)______, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contarán con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65%*, o __(7)___% como caso de excepción.

De igual forma, manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 87 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la Convocante. 

		ATENTAMENTE

________________(8)_____________





*Este porcentaje deberá adecuarse conforme a los incrementos previstos en la cuarta de las reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebran las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 

		NUMERO

		DESCRIPCIÓN



		1

		Señalar la fecha de suscripción del documento.



		2

		Anotar el nombre de la dependencia o entidad que invita o convoca.



		3

		Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, Licitaciones Públicas Electrónicas Internacionales Bajo Cobertura de Tratados suscritos por los Estados Unidos Mexicanos o invitación a cuando menos tres personas.



		4

		Indicar el número respectivo.



		5

		Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante.



		6

		Señalar el número de clave que corresponda.



		7

		Establecer el porcentaje correspondiente al Capítulo III, de los casos de excepción al contenido nacional, de las “Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”.



		8

		Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.







NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.











APENDICE No. 2.B (DOS.B)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

____ de _______________ de ______ (1) ________(2)____________

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de Licitaciones Públicas Electrónicas Internacionales Bajo Cobertura de Tratados suscritos por los Estados Unidos Mexicanos suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, bajo la clave(s) número ____(6)_____, son originarios de______(7)_____, país que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos el Tratado de Libre Comercio _______(8)______, de conformidad con la regla de origen establecida en el capítulo de compras del sector público de dicho tratado.

Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información.

		ATENTAMENTE

______________(9)______________





INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 

		NUMERO

		DESCRIPCIÓN



		1

		Señalar la fecha de suscripción del documento.



		2

		Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante.



		3

		Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, Licitaciones Públicas Electrónicas Internacionales Bajo Cobertura de Tratados suscritos por los Estados Unidos Mexicanos o invitación a cuando menos tres personas.



		4

		Indicar el número de procedimiento respectivo.



		5

		Citar el nombre o razón social o denominación del licitante.



		6

		Señalar el número de clave que corresponda.



		7

		Anotar el nombre del país de origen del bien.



		8

		Indicar el tratado bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento de contratación.



		9

		Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.







NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente











APENDICE No. 3 (TRES)

REMISIÓN DEL PEDIDO



		[image: ]

		REMISIÓN DE PEDIDO

		

No.



		

		EXPEDIENTE DE COMPRA:

		FECHA:



		PROVEEDOR:

.



		R.F.C.

		Numero Proveedor IMSS

		GRUPO Clave SAI

		PLAZO

		HOJA



		

		

		

		LUGAR DE ENTREGA:





		RENGLÓN

		CANTIDAD

		UNIDAD

		PRECIO UNITARIO

		CLAVE SAI

		DESCRIPCIÓN

		IMPORTE



		

		

		

INDICAR MARCA:



NÚMERO DE LOTE (S)

		

		

		

		



		IMPORTE: (                                   PESOS 00/100 M.N.)

		$



		DESTINO FINAL: 

ALMACÉN DELEGACIONAL

		ALTA



		DATOS COMPLEMENTARIOS: 

DELEGACIÓN ESTATAL EN HIDALGO

		



























































APENDICE No. 4(CUATRO)



 “ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES”



APLICA PARA TODAS LAS PARTIDAS 

Hoja ___ de ___



En la Ciudad de __________________________, siendo las __________ horas del día _________del mes: _________________ del año_______, en la Unidad Médica________________________________, en presencia de los servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y el(los) representante(s) de la empresa ____________________________________, se levanta la presente acta a fin de hacer cotejar y contar la ENTREGA-RECEPCIÓN, DEL(LOS) BIEN(ES) a entera satisfacción del Instituto de acuerdo a las especificaciones generales que se detallan a continuación:



(NOTA IMPORTANTE: En caso de detectarse algún incumplimiento o circunstancia que impida la recepción a entera satisfacción del instituto, de acuerdo a lo establecido en el contrato que ampara la adquisición del bien, deberá procederse al levantamiento del Acta Circunstanciada de Rechazo de los bienes).

I. Descripción general del(los) bien(es) recibidos:



		Proceso de adquisición:

		Contrato Número:

		Adjudicado a la empresa:

		Domicilio de la empresa:

		Teléfono de la empresa:

		Correo electrónico de la empresa:



		



		

		

		

		

		







		Equipo



		Nombre

		Marca

		Modelo

		Número serie

		Cantidad

		Clave SAI

		Clave PREI

		Servicio de ubicación final del equipo



		



		

		

		

		

		

		

		







		Equipos Accesorios*



		Nombre

		Marca

		Modelo

		Número serie

		Cantidad

		Servicio de ubicación final del equipo



		

		

		

		

		

		







(*) Son todos los equipos que acompañan al equipo principal para su funcionamiento Ejemplo: Un tomógrafo se acompaña de una estación de trabajo, inyector de medio de contraste, impresora de placas, etc., siendo estos últimos equipos accesorios.



II. Se procedió a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia. Asimismo, como parte integrante de la presente Acta se revisaron y cotejaron los siguientes puntos:

III. 

Condiciones de empaque y embalaje del embarque:

		Condición

		SI

		NO

		Observaciones



		1.- ¿Los sellos y empaques  de origen se encuentran en mal estado y  se encuentran rotos, mojados o daños por mal manejo?

		

		

		



		2.- ¿Presenta daños a simple vista?

		

		

		



		3.- ¿Las condiciones físicas son diferentes a la documentación presentada?

		

		

		



		4.- ¿Omite  condiciones de manejo, verticalidad, fragilidad y humedad?

		

		

		







Apertura del embarque y verificación de(los) bien(es):

		Condición

		SI

		NO

		Observaciones



		1.- ¿Presenta incongruencia y diferencias entre lo adquirido y lo entregado en cuanto la cantidad, marca(s) y modelo(s) de acuerdo con la propuesta técnica del proveedor?

		

		

		





		2.- ¿Las características técnicas de(los) bien(es) son diferentes de acuerdo con la propuesta técnica del proveedor?

		

		

		







IV. Acto seguido, en caso de que aplique, se  recibe la información de operación y servicio de los bienes recibidos, así como licenciamientos de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo para uso irrestricto del Instituto, debiendo corresponder a lo que a continuación se describe: 



Entrega de información de operación y servicio, en caso de que aplique: 



		Tipo de información

		Cantidad

		Idioma

		Formato

		Observaciones



		1.- Manuales de operación del equipo principal y de sus equipos accesorios para cada Área usuaria de la unidad.

		

		

		

		



		2.- Manuales de operación del equipo principal y de sus equipos accesorios para el Área de conservación de la unidad.

		

		

		

		



		3.- Manuales de servicio completo del equipo principal y de sus equipos accesorios para el Área de conservación de la unidad.

		

		

		

		



		6.- Juego de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo principal y de sus equipos accesorios para el Área de conservación de la unidad.

		

		

		

		







V. Se procede a la recepción de la Documentación entregada al Administrador del Contrato y/o Director de la Unidad destino, por parte del proveedor:



· Original del pedido o contrato, incluyendo la totalidad de sus anexos.

· Dos tantos originales y tres copias de la remisión de Pedido..

· Original de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal del proveedor, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido. 

· Original de escrito en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal del proveedor, en la que se indiquen los centros de servicio, indicando el número telefónico y correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.

· Original del Programa Calendarizado o el Calendario de Mantenimientos Preventivos en caso de que aplique, en el que se incluya la descripción de las acciones a efectuar, debiendo incluir la relación de las piezas y/o partes a verificar y/o reemplazar, de acuerdo con lo establecido en el manual de servicio del fabricante de los bienes que le sean adjudicados.

· Para el caso de equipo médico de importación, copia simple cotejada del Pedimento de importación.



NOTA: en caso de no aplicar alguno de estos procesos porque no se encuentran contemplados en el contrato respectivo, o el bien recibido no requiere alguna capacitación al personal, especificarlo claramente en este apartado:

Observaciones: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



VI. Se levanta la presente CONSTANCIA y se hacen constar la Capacitación concerniente a el(los) bien(es) descrito(s) al inicio.



No habiendo otro asunto que hacer constar, se cierra la presente a las ________ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen en original, por triplicado, los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de éste se deriven, quedando un original en poder del Responsable del área usuaria del(os) bien(es) de la Unidad de Destino Final de los bienes para el expediente respectivo, un tanto original al proveedor y el último juego original se procede a enviar al Administrador del Contrato para su conocimiento e integración al ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION que se formalizará al momento de la entrega del bien(es) a entera satisfacción del Instituto (en caso de que éste último no se encuentre presente en el acto).





		



FIRMANTES



		

Unidad Médica



		(Se deberá indicar la Unidad Médica de destino final de los bienes)



		Director de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es)

		Administrador o Responsable Administrativo del Control de Bienes de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es)



		



		





		(Firma y matrícula)

		

		(Antefirma)

		(Firma y matrícula)

		

		(Antefirma)



		Responsable del área usuaria del(os) bien(es)

		Responsable del área de Conservación de la

Unidad de Destino Final del(os) bien(es) 



		



		







		(Firma y matrícula)

		

		(Antefirma)

		(Firma y matrícula)

		

		(Antefirma)



		Ingeniero Biomédico

		

Representante(s) Legal del Proveedor asignado y facultado para la entrega del(os) bien(es)



		

		







		(Firma y matrícula)

		(Firma y matrícula)

		

		(Antefirma)







		

		









		

Administrador de Contrato







		

		

		

		

		



		(Firma y matrícula)

		











		

		

		

		









NOTAS IMPORTANTES:



1. LA TOTALIDAD DE LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA PRESENTE ACTA, DEBERÁN CONTENER LA ANTEFIRMA DE LOS SERVIDORES QUE SUSCRIBEN AL FINAL DE ESTA. 

2. EN EL CASO DE QUE SE PRESENTE CAMBIO DE PERSONAL, EL RESPONSABLE DE FORMALIZAR EL ACTA SERÁ EL SERVIDOR PUBLICO QUE LLEGUE A OCUPAR EL “CARGO INDICADO”.

EL PRESENTE FORMATO CONTIENE LO MÍNIMO INDISPENSABLE Y TIENE ÚNICAMENTE CARÁCTER ORIENTATIVO MÁS NO LIMITATIVO, PARA LAS ÁREAS RESPONSABILIDAD.







APENDICE No. 5 (CINCO)

“Acta administrativa circunstanciada de rechazo de bienes de inversión”.

Hoja ___ de ___



En la Ciudad de Pachuca, Hidalgo siendo las __________ horas del día: ______del mes: _______ del año_______, en el domicilio de ___________________se levanta la presente Acta para hacer constar la RECEPCIÓN DEL(LOS) BIEN(ES) con las siguientes especificaciones:

		Equipo



		Nombre

		Marca

		Modelo

		Número serie

		Cantidad

		Clave SAI

		Clave PREI



		



		

		

		

		

		

		







De cual se cuenta con la siguiente información adicional: 

		Unidad Destino

		

		OOAD Estatal Hidalgo 

		



		Nombre de la empresa

		



		Dirección de la empresa

		



		Representante(s) Legal del Proveedor asignado y facultado para la entrega del(os) bien(es)

		



		Teléfono

		

		Correo electrónico de la empresa

		



		Procedimiento de adquisición No.

		

		Contrato No.

		







El motivo del rechazo obedece a las siguientes razones que a continuación se exponen: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se levanta la presente acta y se hace constar que el(los) bien(s) descrito(s) fue(ron) regresado(s) íntegramente al proveedor.



Se establece el compromiso por parte del proveedor para la nueva fecha de entrega del(os) bien(es) el día ___ del mes de ________ del año _____, siempre y cuando la nueva fecha se encuentre dentro del plazo establecido en la cláusula correspondiente para la entrega recepción del bien. 

No habiendo otro asunto que hacer constar, se levanta la presente a las _____ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen en original, los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de éste se deriven, quedando el original en poder del Administrador de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es) para el expediente respectivo y hace entrega de una copia al proveedor, y se procede a enviar otra copia al Administrador del Contrato, al Área Adquirente para su conocimiento y para los efectos legales y administrativos correspondientes para su conocimiento.

NOTAS IMPORTANTES:







		



FIRMANTES



		

Unidad Médica



		(Se deberá indicar la Unidad Médica de destino final de los bienes)



		Director de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es)

		Administrador o Responsable Administrativo del Control de Bienes de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es)



		



		





		(Firma y matrícula)

		

		(Antefirma)

		(Firma y matrícula)

		

		(Antefirma)



		Responsable del área usuaria del(os) bien(es)

		Responsable del área de Conservación de la

Unidad de Destino Final del(os) bien(es) 



		



		







		(Firma y matrícula)

		

		(Antefirma)

		(Firma y matrícula)

		

		(Antefirma)



		Ingeniero Biomédico

		

Representante(s) Legal del Proveedor asignado y facultado para la entrega del(os) bien(es)



		



		







		(Firma y matrícula)

		

		(Firma y matrícula)

		

		(Firma)

		



		

Administrador de Contrato







		

		

		

		

		



		(Firma y matrícula)

		

		(Firma y matrícula)

		

		(Firma y matrícula)

		

















1. LA TOTALIDAD DE LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA PRESENTE ACTA, DEBERÁN CONTENER LA ANTEFIRMA DE LOS SERVIDORES QUE SUSCRIBEN AL FINAL DE ESTA. 

1. EN EL CASO DE QUE SE PRESENTE CAMBIO DE PERSONAL, EL RESPONSABLE DE FORMALIZAR EL ACTA SERÁ EL SERVIDOR PUBLICO QUE LLEGUE A OCUPAR EL “CARGO INDICADO”

1. EL PRESENTE FORMATO CONTIENE LO MÍNIMO INDISPENSABLE QUE DEBE CONTENER EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, EL CUAL ÚNICAMENTE TIENE CARÁCTER ORIENTATIVO MÁS NO LIMITATIVO, PARA LAS ÁREAS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN.

SE DEBERÁ DAR AVISO AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, ANEXA

























APENDICE No. 6 (SEIS)

 “Propuesta Técnica”



Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados



		LICITANTE:

		

		

		

		

		

		MARCA:



		PROCEDIMIENTO:

		

		

		

		

		

		MODELO:



		PARTIDA:

		

		

		CATALOGO:



		CANTIDAD:

NOMBRE GENÉRICO:

CLAVE SAI:                      CLAVE PREI:

		

		

		FABRICANTE: 



		



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

		









B

“Descripción Técnica del Licitante” 

(Propuesta del Licitante)



Descripción solicitada de la Ficha Técnica del “Anexo Técnico”



A

“Especificaciones y Requisitos”

(Descripción solicitada de la Ficha Técnica del “Anexo Técnico)

























										(10)



















 (11)

                           NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

               AUTORIZADO POR EL PARTICIPANTE	






APENDICE No. 7 (SIETE)

“CARTA RESPALDO DEL FABRICANTE A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA”





(CARTA EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL FABRICANTE)





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO. 

PRESENTE



ADJUDICACIÓN No.  _____________________________

___________(NOMBRE) ____________, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA _____(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE)_______, MANIFIESTO QUE RESPALDO LA PROPUESTA TÉCNICA QUE PRESENTE ___(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DISTRIBUIDOR)____ .

ASIMISMO, ME COMPROMETO A PRESENTAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD, MÉTODOS DE PRUEBA, ASÍ COMO SUSTANCIAS DE REFERENCIA Y LOS ESTUDIOS DE ESTABILIDAD ACELERADA Y A LARGO PLAZO, ASÍ COMO LA VALIDACIÓN DE MÉTODOS DE PRUEBA DE LOS INSUMOS QUE OFERTA, EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA.



POR OTRA PARTE, MANIFIESTO QUE LOS PRODUCTOS CUMPLEN LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE SALUD, EN LOS ARTÍCULOS APLICABLES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE MEXICANOS Y SUS SUPLEMENTOS, EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A FALTA DE ÉSTAS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN BAJO LAS PARTIDAS Y CLAVES:





		PARTIDA

		C L A V E ( S )

		Descripción

		Presentación

		Marca

		Cantidad Total



		

		Gpo

		Gen

		Esp

		Dif

		Var

		

		Un

		Ca

		Pr

		

		



		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		











LUGAR Y FECHA





___________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE.


APENDICE No. 8 (OCHO)

CONSUMIBLES PARA INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO



		[image: ]

 

 

 

 

 

		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

 

 

 

 

 



		

		DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS 



		

		UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA 



		

		COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA 



		

		DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

		

		

		

		

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		SOLICITANTE:

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		FECHA:

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		CONSUMIBLES PARA EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL MÉDICO



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		EQUIPO O INSTRUMENTAL 1

		INSUMO (CONSUMIBLE), DESCRIPCIÓN Y  CLASIFICACIÓN 2



		

		



		CLAVE   1.1

		NOMBRE GENÉRICO    
1.2

		MARCA 1.3

		MODELO   1.4

		DESCRIPCIÓN                                 
2.1

		PRESENTACIÓN  2.2

		GENÉRICO 2.3

		MARCAS  COMPATIBLES 
2.4

		ESPECÍFICO  2.5

		NUM. DE CATÁLOGO
      2.6



		531.256.125

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		EN CASO DE REQUERIR MAS FILAS, PODRA INSERTAR LAS NECESARIAS.

		 

		

		

		

		

		

		

		

		 



		3 

		AUTORIZACIONES

		

		

		

		

		

		

		

		 







INSTRUCTIVO PARA REQUISITAR EL FORMATO 

"CONSUMIBLES PARA EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL MÉDICO "



INDICACIONES:



El presente formato tiene como objetivo sistematizar y concentrar la información que se requiere para solicitar la inclusión de los CONSUMIBLES para equipos médicos e instrumental quirúrgico a los Cuadros Básicos Institucionales y Sectoriales, para este efecto, el solicitante deberá presentar la información en impresión y en medio magnético        (disco compacto).

 

Datos Generales: 

Contestar en cada rubro lo que se solicita:

En la línea donde dice solicitante, anotar el nombre de la empresa.

En la línea donde dice fecha, anotar la fecha de requisición.

Para fines prácticos la información se divide en tres secciones: 

1. Incluye información de los equipos médicos e instrumentos quirúrgicos ubicados en unidades operativas del IMSS.

· Clave.- Anotar la clave del equipo o instrumental quirúrgico para el cual se requieren CONSUMIBLES.

· Nombre Genérico.- Especificar el nombre genérico de los equipos médicos o instrumental quirúrgico.

· Marca.- Anotar la marca de los equipos médicos o instrumental quirúrgico a la que pertenece el CONSUMIBLE que se va a describir mas adelante. 

· Modelo.- Anotar el nombre del modelo de los equipos médicos o instrumental quirúrgico.



1. Se refiere a la información, descripción y clasificación de CONSUMIBLES.

1. Descripción.- Anotar la descripción del CONSUMIBLE para los equipos médicos o instrumental quirúrgico. 

1. Presentación.- Describir la presentación del CONSUMIBLE (caja, frasco, paquete u otros), así como la cantidad del insumo por presentación o la unidad de medida  (pieza, juego, ml., u otros). 

1. Genérico.- Indicar con una "X" si el CONSUMIBLE es para uso en dos o más equipos médicos o instrumentos quirúrgicos de marcas diferentes. 



1. Marcas Compatibles.- Anotar las marcas y modelos de equipos que son compatibles en el tipo de insumos (CONSUMIBLES) que usan.

1. Específico.- Indicar con una "X" si el CONSUMIBLE es específico de los equipos o instrumento, es decir, no puede ser sustituido por otro de diferente marca. (Equipos o instrumentos cerrados).



Número de Catálogo.- Número de parte o identificación que el proveedor le da al CONSUMIBLE.





























































































APENDICE No. 9 (NUEVE) 

ACCESORIOS PARA INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO



		[image: ]



		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		SOLICITANTE:

		

		

		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		REPRESENTANTE:

		

		

		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		TELÉFONO (S):

		

		

		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		FECHA______________

		 

		 

		 

		 



		 

		FAX:

		

		

		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		 

		 

		 



		 

		CORREO ELECTRÓNICO:

		

		

		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		ACCESORIOS PARA EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL MÉDICO



		EQUIPO 1

		INSUMO (ACCESORIO), DESCRIPCIÓN 

Y  CLASIFICACIÓN 2

		EXISTENCIA EN  NORMATIVIDAD  SECTORIAL  Y/O INSTITUCIONAL 3



		

		

		I M S S

		SECTORIAL



		CLAVE   1.1

		NOMBRE GENERICO 1.2

GNÉRICO 1.2

		MARCA 1.3

		MODELO   1.4

		DESCRIPCIÓN                                 2.1

		PRESENTACIÓN

2.2

		GEN. 2.3

		MARCAS COMPATIBLES 2.4

		ESP 2.5

		SI (CLAVE) 3.1

		CUADRO BÁSICO      3.2

		PAG.

3.3

		SAI

3.4

		CGA  3.5

		SI (CLAVE) 3.6

		CUADRO BÁSICO SS        3.7

		PAG.    3.8

		ACT  3.9

		NO 3.10



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		

EN CASO DE REQUERIR MAS FILAS, PODRA INSERTAR LAS NECESARIAS.

 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 







INSTRUCTIVO PARA REQUISITAR EL FORMATO 

"ACCESORIOS PARA EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL MÉDICO”

INDICACIONES:



El presente formato tiene como objetivo sistematizar y concentrar la información que se requiere para solicitar la inclusión de los accesorios para equipos médicos a los Cuadros Básicos Institucionales y Sectoriales, para este efecto, el solicitante deberá presentar la información en impresión y en medio magnético (CD).

 

Datos Generales: 

Fecha.- No anotarla, es la fecha de recepción del documento, y es para control del área receptora.

Contestar en cada rubro lo que se solicita:

En la línea donde dice solicitante, anotar el nombre de la Empresa.

Representante.- Anotar el nombre del representante de la empresa productora del equipo.

Número telefónico, fax y correo electrónico de la empresa  solicitante.

Para fines prácticos la información se divide en tres secciones: 

1. Incluye información de los equipos médicos.

1. Clave.- Anotar la clave del equipo o instrumental quirúrgico para el cual se requieren consumibles.

1. Nombre Genérico.- Especificar el nombre genérico del equipo médico.

1. Marca.- Anotar la marca del equipo médico a la que pertenece el consumible que se va a describir mas adelante. 

1. Modelo.- Anotar el nombre del modelo del equipo médico.



1. Se refiere a la información, descripción y clasificación de accesorios.

1. Descripción.- Anotar la descripción del accesorio para el equipo médico o instrumental quirúrgico. 

1. Presentación.- Describir la presentación del accesorio (caja, paquete u otros), así como la cantidad del insumo por presentación o la unidad de medida  (pieza, juego, u otros). 

1. Genérico.- Indicar con una "X" si el accesorio es para uso en dos o más equipos médicos de marcas diferentes. 

1. Marcas Compatibles.- Anotar las marcas y modelos de equipos que son compatibles en el tipo de insumos (accesorio) que usan. 

1. Específico.- Indicar con una "X" si el accesorio es específico del equipo, es decir, no puede ser sustituido por otro de diferente marca. (Equipos cerrados).

1. Número de Catálogo.- Número de parte o identificación que el proveedor le da al ACCESORIO en sus catálogos.

  

1. Relativo a la normatividad sectorial y/o institucional. 



1. Clave.- Anotar el número de clave considerada en los Cuadros Básicos del IMSS, en el Sistema de Abastecimiento Institucional (SAI) y/o en el Catálogo General de Artículos (CGA).

1. Libro.- En su caso, anotar las siglas que corresponden al nombre del libro del Cuadro Básico en el que está incluido el insumo de acuerdo a lo siguiente. 



Siglas de los Cuadros Básicos del IMSS:

		BIMCS

		Cuadro Básico Institucional de Material de Curación Sustantivas.



		CBIME

		Cuadro Básico Institucional de Material de Especialidades.



		CBIML

		Cuadro Básico Institucional de Auxiliares de Diagnóstico- vidriería).





1. Página del libro.- Anotar el número de la página del libro del Cuadro Básico del IMSS en el que está incluido el insumo. 

1. SAI.- Anotar con una "X" si el accesorio está registrado en el Sistema de Abasto Institucional (SAI).

1. CGA.- Anotar con una "X" si el accesorio está registrado en el Catálogo General de Artículos (CGA). 

1. Clave.- Anotar el número de clave considerada en los Cuadros Básicos del Sector Salud. 

1. Libro.- En su caso, anotar las siglas que corresponden al nombre del libro del Cuadro Básico del Sector Salud en el que está incluido el insumo de acuerdo a lo siguiente.



Siglas de los Cuadros Básicos del Sector Salud:

		CBCBR

		Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico





1. Página.- anotar el número de la página del libro del Cuadro Básico del Sector Salud en el que está incluido el insumo. 

1. Actualización.- Anotar la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación donde aparece la actualización del Cuadro Básico Sectorial en la que se presenta el insumo.

1. En caso de que el accesorio no se encuentre incluido en la Normatividad Sectorial y/o Institucional, señalar con una "X" en la columna que dice NO. 



1. Favor de elaborar anexo donde se indique la cantidad total de equipo(s) instalado(s) desagregando su ubicación por unidad médica y el año de adquisición y/o instalación.















APÉNDICE No. 10 (DIEZ)

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

	

(El presente Anexo únicamente es de carácter informativo por lo que no deberá incluirse en la proposición y no será causal de desechamiento la no presentación de la misma.)



El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyo domicilio se dará a conocer posterior al fallo, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte aplicable.



¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?



Los datos personales que se recabarán son: datos de identificación, datos de contacto y datos patrimoniales y/o financieros.



No se recabarán datos personales sensibles.



Los datos personales recabados serán incorporados y tratados en los expedientes de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios que efectúe el IMSS, en los cuales tenga alguna participación como oferente y/o proveedor; lo anterior para las siguientes finalidades:



Acreditar su existencia legal y/o personalidad jurídica, así como identidad, con motivo de su participación en procedimientos de contratación, en la formalización de contratos y/o convenios modificatorios, así como en los procedimientos de rescisión de contratos y conciliación.



Realizar notificaciones relacionadas con los procedimientos de contratación, formalización de contratos y/o convenios modificatorios, procedimientos de rescisión de contratos y conciliación.

Formalización de instrumentos contractuales derivados de los procedimientos de contratación.



Dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia comunes que marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (por lo que se refiere a nombre y firma de licitantes, proveedores adjudicados y/o representantes legales).

Atender las solicitudes de acceso a la información relacionadas con los procedimientos de contratación (por lo que se refiere a nombre y firma de licitantes, proveedores adjudicados y/o representantes legales).



Para dichas finalidades no es necesario el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales.

Fundamento para el tratamiento de datos personales.



El tratamiento de los datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 3, fracción XXVIII, 22, fracciones I, V y VIII, 26, 27, 28 de la LGPDPPSO; 23, 68, 70 fracción XXVIII y 121 de la LGTAIP; 121 de la LFTAIP, 251, fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social, 29, fracción VII, 33 bis, cuarto párrafo, 37, fracción IV, 45, fracción IV, 55 Fracc.IV de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 86, 29, Art.40 Fracc I. de su reglamento, artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del IMSS, artículo 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, numeral 7.1.3.1 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, y el Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo por transmisión electrónica o en medio magnético, así como la documentación que las mismas podrán requerir a los proveedores para que éstos acrediten su personalidad en los procedimientos de licitación pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 1997. 



Transferencia de datos personales.



Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de autoridad competente que estén debidamente fundados y motivados.



¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)?



Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición directamente ante la Unidad de Transparencia del IMSS, ubicada en Av. Paseo de la Reforma, No. 476, Col. Juárez, C.P. 06600, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la página: http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, o en el correo electrónico unidad.enlace@imss.gob.mx.



Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO, puede acudir a la Unidad de Transparencia y/o enviar un correo electrónico a la dirección citada.



Cambios al aviso de privacidad



El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.



En caso de que se efectúen cambios, los mismos se comunicarán a través de la página de internet institucional, www.imss.gob.mx, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones.



AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS



El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte aplicable.



¿Para qué finalidades recabamos sus datos?



Acreditar su existencia legal y/o personalidad jurídica, así como identidad, con motivo de su participación en procedimientos de contratación, en la formalización de contratos y/o convenios modificatorios, así como en los procedimientos de rescisión de contratos y conciliación.

Realizar notificaciones relacionadas con los procedimientos de contratación, formalización de contratos y/o convenios modificatorios, procedimientos de rescisión de contratos y conciliación.

Formalización de instrumentos contractuales derivados de los procedimientos de contratación.

Dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia comunes que marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (por lo que se refiere a nombre y firma de licitantes, proveedores adjudicados y/o representantes legales).

Atender las solicitudes de acceso a la información relacionadas con los procedimientos de contratación (por lo que se refiere a nombre y firma de licitantes, proveedores adjudicados y/o representantes legales).



¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?



Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de autoridad competente que estén debidamente fundados y motivados.



Si desea conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral, puede consultarlo en el sitio de internet institucional, www.imss.gob.mx, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones.



























[bookmark: _GoBack]APÉNDICE No. 11 (ONCE)

FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO



1. MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (DEPENDENCIAS).

1. (AFIANZADORA O ASEGURADORA)

1. DENOMINACIÓN SOCIAL: __________. EN LO SUCESIVO (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA")

1. DOMICILIO: __________________.

1. AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL PARA OPERAR: ________(NÚMERO DE OFICIO Y FECHA)

1. BENEFICIARIA:

1. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO "LA BENEFICIARIA".

DOMICILIO: AV. PASEO DE LA REFORMA, NO. 476, COL. JUAREZ DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06600, CIUDAD DE MÉXICO.

1. DEPENDENCIA CONTRATANTE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO

1. EL MEDIO ELECTRÓNICO, POR EL CUAL SE PUEDA ENVIAR LA FIANZA A "LA CONTRATANTE" Y A "LA BENEFICIARIA": EN FORMA DIGITAL.

1. FIADO (S): (EN CASO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA, EL NOMBRE Y DATOS DE CADA UNO DE ELLOS)

1. NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: _____________________________.

1. RFC: __________.

1. DOMICILIO: _____________________________. (EL MISMO QUE APAREZCA EN EL CONTRATO PRINCIPAL)

1. DATOS DE LA PÓLIZA:

1. NÚMERO: ____________________. (NÚMERO ASIGNADO POR LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA")

1. MONTO AFIANZADO: ____________ (CON LETRA Y NÚMERO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)

1. MONEDA: __________________________________.

1. FECHA DE EXPEDICIÓN: _____________________.

1. OBLIGACIÓN GARANTIZADA: EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA PRIMERA DE LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA.

NATURALEZA DE LAS OBLIGACIONES: INDIVISIBLE 

LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SERÁ INDIVISIBLE Y EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN INCUMPLIMIENTO SE HARÁ EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS.

1. DATOS DEL CONTRATO O PEDIDO, EN LO SUCESIVO EL "CONTRATO":

1. NÚMERO ASIGNADO POR "LA CONTRATANTE": __________________.

1. OBJETO: ____________________________________.

1. MONTO DEL CONTRATO: ____________ (CON LETRA Y NÚMERO, SIN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)

1. MONEDA: ________________________________.

1. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: _________________.

1. TIPO: ________________ (ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA)

1. OBLIGACIÓN CONTRACTUAL PARA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: INDIVISIBLE 

1. PROCEDIMIENTO AL QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA HACERLA EFECTIVA: EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

1. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN: PARA TODO LO RELACIONADO CON LA PRESENTE PÓLIZA, EL FIADO, EL FIADOR Y CUALESQUIER OTRO OBLIGADO, ASÍ COMO "LA BENEFICIARIA", SE SOMETERÁN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

1. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 69, FRACCIÓN II Y ÚLTIMO PÁRRAFO, Y ARTÍCULO 70, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y 103 DE SU REGLAMENTO.

1. 

1. VALIDACIÓN DE LA FIANZA EN EL PORTAL DE INTERNET, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA WWW.AMIG.ORG.MX

1. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA AFIANZADORA O ASEGURADORA)

1. 

1. CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE (ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA).

1. PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

1. ESTA PÓLIZA DE FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL "CONTRATO" A QUE SE REFIERE ESTA PÓLIZA Y DE SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HAYAN REALIZADO O A LOS ANEXOS DEL MISMO, CUANDO NO REBASEN EL PORCENTAJE DE AMPLIACIÓN INDICADO EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, AÚN Y CUANDO PARTE DE LAS OBLIGACIONES SE SUBCONTRATEN.

1. SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.

1. (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA"), SE COMPROMETE A PAGAR A "LA BENEFICIARIA", HASTA EL MONTO DE ESTA PÓLIZA, QUE ES (CON NÚMERO Y LETRA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO) QUE REPRESENTA EL 10 % (SEÑALAR EL PORCENTAJE CON LETRA) DEL VALOR DEL "CONTRATO".

1. (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") RECONOCE QUE EL MONTO GARANTIZADO POR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO SE PUEDE MODIFICAR EN EL CASO DE QUE SE FORMALICE UNO O VARIOS CONVENIOS MODIFICATORIOS DE AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL "CONTRATO" INDICADO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL 20 % DE DICHO MONTO. PREVIA NOTIFICACIÓN DEL FIADO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES, (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") EMITIRÁ EL DOCUMENTO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE O ENDOSO PARA EL SOLO EFECTO DE HACER CONSTAR LA REFERIDA AMPLIACIÓN, SIN QUE SE ENTIENDA QUE LA OBLIGACIÓN SEA NOVADA.

1. EN EL SUPUESTO DE QUE EL PORCENTAJE DE AUMENTO AL "CONTRATO" EN MONTO FUERA SUPERIOR A LOS INDICADOS, (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") SE RESERVA EL DERECHO DE EMITIR LOS ENDOSOS SUBSECUENTES, POR LA DIFERENCIA ENTRE AMBOS MONTOS, SIN EMBARGO, PREVIA SOLICITUD DEL FIADO, (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") PODRÁ GARANTIZAR DICHA DIFERENCIA Y EMITIRÁ EL DOCUMENTO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE.

1. (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") ACEPTA EXPRESAMENTE QUE, EN CASO DE REQUERIMIENTO, SE COMPROMETE A PAGAR EL MONTO TOTAL AFIANZADO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL CONTRATO SE HAYA ESTIPULADO QUE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA ES INDIVISIBLE; DE ESTIPULARSE QUE ES DIVISIBLE, (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") PAGARÁ DE FORMA PROPORCIONAL EL MONTO DE LA O LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS..

1. TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.

1. (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA"), SE OBLIGA A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE EN SU CASO PROCEDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

1. CUARTA. - VIGENCIA.

1. LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO A LA O LAS OBLIGACIONES QUE GARANTICE EN LOS TÉRMINOS DEL "CONTRATO" Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE "LA CONTRATANTE" OTORGUE PRÓRROGA O ESPERA AL CUMPLIMIENTO DEL "CONTRATO", EN LOS TÉRMINOS DE LA SIGUIENTE CLÁUSULA.

1. ASIMISMO, ESTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES, ARBITRAJES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN CON ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA.

1. DE ESTA FORMA LA VIGENCIA DE LA FIANZA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA CUMPLIR LA O LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

1. QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.

1. EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ORIGINALMENTE SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS O CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS, EL FIADO DARÁ AVISO A (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA"), LA CUAL DEBERÁ EMITIR LOS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS O ENDOSOS CORRESPONDIENTES.

1. (LA "AFIANZADORA O LA "ASEGURADORA") ACEPTA EXPRESAMENTE GARANTIZAR LA OBLIGACIÓN A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE, AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA, ESPERA O AMPLIACIÓN AL FIADO POR PARTE DE LA "CONTRATANTE" PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN, POR LO QUE NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXTINCIÓN DE FIANZA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SIN QUE SE ENTIENDA NOVADA LA OBLIGACIÓN.

1. SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

1. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL "CONTRATO", CUANDO CONCURRAN LOS SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, "LA CONTRATANTE" DEBERÁ EMITIR EL O LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Y, EN SU CASO, LAS CONSTANCIAS A QUE HAYA LUGAR. EN ESTOS SUPUESTOS, A PETICIÓN DEL FIADO, (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") OTORGARÁ EL O LOS ENDOSOS CONDUCENTES, CONFORME A LO ESTATUIDO EN EL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LO CUAL BASTARÁ QUE EL FIADO EXHIBA A (LA "AFIANZADORA O A LA ASEGURADORA") DICHOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR "LA CONTRATANTE".

1. EL APLAZAMIENTO DERIVADO DE LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES, NO MODIFICA O ALTERA EL PLAZO DE EJECUCIÓN INICIALMENTE PACTADO, POR LO QUE SUBSISTIRÁN INALTERADOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ORIGINALMENTE PREVISTOS, ENTENDIENDO QUE LOS ENDOSOS QUE EMITA (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") POR CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS REFERIDOS, FORMARÁN PARTE EN SU CONJUNTO, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA PÓLIZA INICIAL.

1. SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.

1. (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") REALIZARÁ EL PAGO DE LA CANTIDAD REQUERIDA, BAJO LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTA PÓLIZA DE FIANZA, Y, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AUN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, ADMINISTRATIVA O TRIBUNAL ARBITRAL, SALVO QUE EL FIADO OBTENGA LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN, ANTE DICHAS INSTANCIAS.

1. (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") DEBERÁ COMUNICAR A "LA BENEFICIARIA" DE LA GARANTÍA, EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN AL FIADO, ACOMPAÑÁNDOLE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS QUE ASÍ LO ACREDITEN, A FIN DE QUE SE ENCUENTRE EN LA POSIBILIDAD DE ABSTENERSE DEL COBRO DE LA FIANZA HASTA EN TANTO SE DICTE SENTENCIA FIRME.

1. OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.

1. EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS, NO IMPLICARÁ NOVACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") POR LO QUE SUBSISTIRÁ SU RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS, DE CONFORMIDAD CON LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO PARA TALES EFECTOS EN EL CONTRATO PRINCIPAL MATERIA DEL AFIANZAMIENTO.

1. NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

1. (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA SIEMPRE Y CUANDO "LA CONTRATANTE" LE COMUNIQUE POR ESCRITO, POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA ELLO, SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA PRESENTE GARANTÍA.

1. EL FIADO PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR A (LA "AFIANZADORA" O LA

1. "ASEGURADORA") LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. CUANDO EL FIADO SOLICITE DICHA CANCELACIÓN DERIVADO DEL PAGO REALIZADO POR SALDOS A SU CARGO O POR EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, DEBERÁ PRESENTAR EL RECIBO DE PAGO CORRESPONDIENTE.

1. ESTA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO HABIÉNDOSE CUMPLIDO LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL "CONTRATO", "LA CONTRATANTE" HAYA CALIFICADO O REVISADO Y ACEPTADO LA GARANTÍA EXHIBIDA POR EL FIADO PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES ENTREGADOS Y POR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS O POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL FIADO, RESPECTO DEL "CONTRATO" ESPECIFICADO EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA Y SUS RESPECTIVOS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

1. DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.

1. (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA HACER EFECTIVA LA FIANZA.

1. DÉCIMA PRIMERA REQUERIMIENTO.

1. "LA BENEFICIARIA" PODRÁ REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE PAGO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES, SUCURSALES, OFICINAS DE SERVICIO O BIEN EN LOS DOMICILIOS DE LOS APODERADOS DESIGNADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA RECIBIR REQUERIMIENTOS DE PAGO, CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS REGIONES COMPETENCIA DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

1. "LA BENEFICIARIA" REQUERIRÁ DE PAGO A LA INSTITUCIÓN ACOMPAÑANDO LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS SIGUIENTES:

1. 1.    EL ACTO O CONTRATO EN QUE CONSTE LA OBLIGACIÓN A CARGO DEL FIADO.

1. 2.    LA PÓLIZA DE FIANZA Y ENDOSO O ENDOSOS RESPECTIVOS.

1. 3.    EL ACTA ADMINISTRATIVA, EN LA QUE SE HARÁN CONSTAR DE MANERA CRONOLÓGICA Y CIRCUNSTANCIADA LOS ACTOS U OMISIONES QUE CONSTITUYAN EL INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS.

1. 4.    LA LIQUIDACIÓN DE ADEUDO O DOCUMENTO EN EL CUAL CONSTE EL CRÉDITO O IMPORTE A REQUERIR CON CARGO A LA GARANTÍA.

1. 5.    SI LOS HUBIERE, LA DEMANDA O EL ESCRITO DE CUALQUIER OTRO MEDIO DE DEFENSA LEGAL PROCEDENTE, PRESENTADO POR EL FIADO, RESOLUCIONES O SENTENCIAS FIRMES DICTADAS POR AUTORIDAD COMPETENTE Y SUS NOTIFICACIONES.

1. 6.    LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE LA TESORERÍA ESTIME PERTINENTES.

1. DICHOS DOCUMENTOS SE ACOMPAÑARÁN EN ORIGINAL O EN COPIA CERTIFICADA, SALVO LA PÓLIZA DE FIANZA Y SU ENDOSO O ENDOSOS, LOS CUALES DEBERÁN ANEXARSE EN ORIGINAL.

1. DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.

1. SERÁ APLICABLE A ESTA PÓLIZA, EN LO NO PREVISTO POR LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS LA LEGISLACIÓN MERCANTIL Y A FALTA DE DISPOSICIÓN EXPRESA EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

1. DÉCIMA TERCERA. - ENTREGA DE FIANZAS.

1. (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") DEBERÁ ENTREGAR A "LA BENEFICIARIA", UNA COPIA DE ESTA PÓLIZA A TRAVÉS DEL MEDIO ELECTRÓNICO, LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, O AMBOS CONFORME A LO SEÑALADO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA.
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 513.227.0132.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000011585 HORA IMP.: 13:21:38 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Charola rectangular. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Charola rectangular, con perforaciones. Distribuidas 



estratégicamente. Dimensiones: 20.8 x 26.7 x 8.9 cm. 
  
FAMILIA: CHAROLA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Medicina Familiar, Central de Equipo y 



Esterilización. 
  
FUNCIÓN (ES): Contener, ordenar y esterilizar instrumental en 



autoclave de vapor o de óxido de etileno y 
preservarla. 



  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 535.701.1906.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012455 HORA IMP.: 13:22:13 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza Foerster. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pinza Foerster, curva, fenestrada, estriada, longitud 20 



cm. 
  
FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas. 
  
FUNCIÓN (ES): Sujetar y fijar gasas en asepsia y antisepsia y 



esponjear o sujetar estructuras delicadas en 
cirugía. 



  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P100.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.703.3476.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015077 HORA IMP.: 13:31:06 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza Holinger. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pinza Holinger, longitud 28 cm. 
  
FAMILIA: PINZA PARA BIOPSIA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Endoscopía, Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Tomar biopsia a través de laringoscopio 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P101.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.814.8315.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015526 HORA IMP.: 13:32:44 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Separador Cawood-Minnesota. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Separador Cawood-Minnesota, con adaptador de luz fría. 



Longitud 190 mm. 
  
FAMILIA: CIRUGÍA MAXILOFACIAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Separar tejidos durante cirugía oral. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.906.1061.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000016194 HORA IMP.: 13:34:29 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Trócar Nelson. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Trocar Nelson, para hidrocele, con juego completo de 



trocares. 
  
FAMILIA: TRÓCAR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía. 
  
FUNCIÓN (ES): Puncionar en microcirugía 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P103.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.173.2438.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013038 HORA IMP.: 13:23:57 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Sonda Bowman (estilete).  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Sonda Bowman (estilete),de doble extremo, del No. 0/1 o 



0.8/0.9 mm. de diámetro de puntas. 
  
FAMILIA: SONDA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología. 
  
FUNCIÓN (ES): Canalizar vía lagrimal 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P104.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.173.2453.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013040 HORA IMP.: 13:23:57 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Sonda Bowman (estilete).  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Sonda Bowman (estilete),de doble extremo, del No. 2/3 o 



1.1/1.3 mm. de diámetro de puntas. 
  
FAMILIA: SONDA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología. 
  
FUNCIÓN (ES): Canalizar vía lagrimal 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P105.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.173.2461.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013041 HORA IMP.: 13:23:57 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Sonda Bowman (estilete).  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Sonda Bowman (estilete),de doble extremo, del No. ¾ o 



1.3/1.4 mm. de diámetro de puntas. 
  
FAMILIA: SONDA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología. 
  
FUNCIÓN (ES): Canalizar vía lagrimal 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P106.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.191.0737.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013070 HORA IMP.: 13:24:02 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Cincel curvo. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Cincel curvo, 6 mm de ancho por 24.1 cm de longitud. 
  
FAMILIA: CINCEL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y 



Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia. 
  
FUNCIÓN (ES): Realizar osteotomía manual. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P107.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.301.0163.02.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013512 HORA IMP.: 13:25:31 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Dilatadores Savary-Guilliard. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Dilatadores Savary-Guilliard, juego de 7 piezas en el 



rango de 5 a 15 mm. de calibre. 
  
FAMILIA: DILATADOR PARA TRACTO DIGESTIVO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Gastroenterología, 



Endoscopía. 
  
FUNCIÓN (ES): Dilatar Esófago. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P108.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.370.1050.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013817 HORA IMP.: 13:26:33 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Espátula cerebral Davis.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Espátula cerebral Davis, en forma de abatelengua, 



maleable, de 15 a 16 mm. de ancho X 180 mm. de 
longitud. 



  
FAMILIA: NEUROMICROCIRUGÍA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía. 
  
FUNCIÓN (ES): Separa y protege tejido cerebral. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P109.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.578.0151.13.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014148 HORA IMP.: 13:27:44 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Goggles para rayo láser.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Goggles para rayo láser a través de fibra óptica.  



Reutilizables. 
Pieza. 



  
FAMILIA: ANTEOJOS 
  
ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cirugía vascular. 
  
FUNCIÓN (ES): Protección. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P11.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 535.716.2709.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012534 HORA IMP.: 13:22:25 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura 



central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud 
de 150 a 160 mm. 



  
FAMILIA: PORTA AGUJA DE USO GENERAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas. 
  
FUNCIÓN (ES): Suturar en diversos procedimientos quirúrgicos 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P110.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.702.4400.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014753 HORA IMP.: 13:29:53 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza Yasargil.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pinza Yasargil, tipo bayoneta, portaclips estándar, de 170 



mm. de longitud. 
  
FAMILIA: PINZA DE DISECCIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía. 
  
FUNCIÓN (ES): Disecar en microcirugía 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P111.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.702.4418.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014754 HORA IMP.: 13:29:54 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza Yasargil.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pinza Yasargil, tipo bayoneta, portaclips mini, de 170 mm. 



de longitud. 
  
FAMILIA: PINZA DE DISECCIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía. 
  
FUNCIÓN (ES): Disecar en microcirugía 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.838.0165.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015879 HORA IMP.: 13:33:41 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Macho para tornillos de cortical.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Macho para tornillos de cortical de 2.4 mm. de diámetro y 



100 mm. de longitud. 
  
FAMILIA: SISTEMA 2.4 PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Labra la rosca del tornillo 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.838.0199.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015882 HORA IMP.: 13:33:41 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Guía de broca. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Guía de broca de 1.8 mm., con rosca. 
  
FAMILIA: SISTEMA 2.4 PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Proteger tejido blando 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.838.0207.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015883 HORA IMP.: 13:33:41 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Guía de broca. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Guía de broca de 2.4 mm., con rosca. 
  
FAMILIA: SISTEMA 2.4 PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Proteger tejido blando 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P115.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.838.0215.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015884 HORA IMP.: 13:33:42 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Tornillo protector para predoblado.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Tornillo protector para predoblado. 
  
FAMILIA: SISTEMA 2.4 PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Auxiliar en la aplicación de osteosíntesis 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P116.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.838.0264.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015889 HORA IMP.: 13:33:42 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Guía de broca. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Guía de broca de 1.8 mm. 
  
FAMILIA: SISTEMA 2.4 PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Proteger tejido blando 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P117.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.838.0272.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015890 HORA IMP.: 13:33:43 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Guía de broca. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Guía de broca de 1.8/2.4 mm. 
  
FAMILIA: SISTEMA 2.4 PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Proteger tejido blando 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P118.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.838.0280.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015891 HORA IMP.: 13:33:43 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Guía de broca. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Guía de broca de 2.4 mm. 
  
FAMILIA: SISTEMA 2.4 PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Proteger tejido blando 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.838.0371.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015900 HORA IMP.: 13:33:44 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Plantilla maleable para placas LC-DCP. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Plantilla maleable para placas LC-DCP 2.4, de 4 o 6 



orificios. 
  
FAMILIA: SISTEMA 2.4 PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Determinar el asentamiento de la placa 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P12.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 535.716.2717.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012535 HORA IMP.: 13:22:25 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura 



central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud 
de 180 a 185 mm. 



  
FAMILIA: PORTA AGUJA DE USO GENERAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas. 
  
FUNCIÓN (ES): Suturar en diversos procedimientos quirúrgicos 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P120.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.838.0389.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015901 HORA IMP.: 13:33:44 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Plantilla maleable para placas LC-DCP. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Plantilla maleable para placas LC-DCP 2.4, de 5 orificios. 
  
FAMILIA: SISTEMA 2.4 PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Determinar el asentamiento de la placa 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P121.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.838.0397.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015902 HORA IMP.: 13:33:44 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Plantilla maleable para placas LC-DCP. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Plantilla maleable para placas LC-DCP 2.4, semilunar, de 



4 o 6 orificios. 
  
FAMILIA: SISTEMA 2.4 PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Determinar el asentamiento de la placa 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P122.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.838.0405.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015903 HORA IMP.: 13:33:44 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Plantilla maleable para placas universales.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Plantilla maleable para placas universales, para fracturas 



2.4, de 10 orificios. 
  
FAMILIA: SISTEMA 2.4 PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Determinar el asentamiento de la placa 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P123.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.838.0413.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015904 HORA IMP.: 13:33:45 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Plantilla maleable para placas de reconstrucción.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Plantilla maleable para placas de reconstrucción 2.4, de 



295 mm. 
  
FAMILIA: SISTEMA 2.4 PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Determinar el asentamiento de la placa 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P124.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 535.907.0025.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012729 HORA IMP.: 13:22:55 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Trócar Ochsner. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Trocar Ochsner, con capucha protectora, calibre 16c 



charr, longitud de 140 a 152 mm. 
  
FAMILIA: TRÓCAR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General. 
  
FUNCIÓN (ES): Puncionar en vías biliares 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P125.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 535.907.0785.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012736 HORA IMP.: 13:22:56 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Trócar Ochsner. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Trocar Ochsner, con capucha protectora, calibre 10 



French, longitud de 140 a 152 mm. 
  
FAMILIA: TRÓCAR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General. 
  
FUNCIÓN (ES): Puncionar en vías biliares 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P126.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 535.907.0793.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012737 HORA IMP.: 13:22:56 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Trócar Ochsner. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Trocar Ochsner, con capucha protectora, calibre 12 



French, longitud de 140 a 152 mm. 
  
FAMILIA: TRÓCAR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General. 
  
FUNCIÓN (ES): Puncionar en vías biliares 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P127.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 535.907.0835.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012741 HORA IMP.: 13:22:57 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Trócar Ochsner. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Trocar Ochsner, con capucha protectora, calibre 16 



French, longitud de 140 a 152 mm. 
  
FAMILIA: TRÓCAR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General. 
  
FUNCIÓN (ES): Puncionar en vías biliares 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P128.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.173.0325.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012943 HORA IMP.: 13:23:36 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Cánula de Aspiración CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Aspirar, succionar en micro neurocirugía. 
  
FAMILIA: CÁNULA DE ASPIRACIÓN Y SUCCIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía. 
  
FUNCIÓN (ES):  
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P129.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.370.0334.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013792 HORA IMP.: 13:26:27 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Espátula iris Elschnig.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Espátula iris Elschnig. 
  
FAMILIA: ESPÁTULA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología. 
  
FUNCIÓN (ES): Reparar iris durante cirugía de glaucoma y 



catarata. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P13.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 535.859.1021.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012673 HORA IMP.: 13:22:46 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Tijera Metzenbaum. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Tijera Metzenbaum, curva, fina, longitud 18 cm. 
  
FAMILIA: TIJERA DE DISECCIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas. 
  
FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en procedimientos finos. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P130.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.370.0680.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013800 HORA IMP.: 13:26:29 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Espátula Castroviejo.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Espátula Castroviejo, para ciclodiálisis, hoja plana de 1 



mm. x 14 mm. 
  
FAMILIA: ESPÁTULA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología. 
  
FUNCIÓN (ES): Injertar córnea y realizar cirugía del segmento 



anterior. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P131.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.370.0920.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013804 HORA IMP.: 13:26:30 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Espátula Castroviejo.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Espátula Castroviejo, para ciclodiálisis, hoja plana de 1 



mm. x 10 mm. 
  
FAMILIA: ESPÁTULA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología. 
  
FUNCIÓN (ES): Injertar córnea y realizar cirugía del segmento 



anterior. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P132.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.452.0079.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014017 HORA IMP.: 13:27:16 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Histerómetro Sims. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Histerómetro Sims, rígido, con graduación en 



centímetros. 
  
FAMILIA: HISTERÓMETRO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia, Medicina Familiar. 
  
FUNCIÓN (ES): Medir cavidad uterina. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P133.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.462.0010.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014072 HORA IMP.: 13:27:28 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Histerómetro Sims. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Histerómetro Sims, maleable, con graduación en cms., 



longitud de 320 a 330 mm. 
  
FAMILIA: HISTERÓMETRO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Ginecología, Oncología. 
  
FUNCIÓN (ES): Medir cavidad uterina. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P134.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.620.0068.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014258 HORA IMP.: 13:28:07 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Legra-periostótomo Obwegeser. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Legra-periostótomo Obwegeser punta recta de 9 mm. 



ancho y 180 mm. longitud. 
  
FAMILIA: CIRUGÍA MAXILOFACIAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Levantar periostio en cirugía ortognática. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.702.5282.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014840 HORA IMP.: 13:30:13 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza Caspar. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pinza Caspar, aplicadora de clips estándar, recta, con 



sistema de rotación a 360º. 
  
FAMILIA: PINZA PARA MATERIAL DIVERSO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía. 
  
FUNCIÓN (ES): Aplicar clips quirúrgicos 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P136.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.702.5290.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014841 HORA IMP.: 13:30:13 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza Caspar. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pinza Caspar, aplicadora de mini clips, quijada recta y 



con sistema de rotación a 360º. 
  
FAMILIA: PINZA PARA MATERIAL DIVERSO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía. 
  
FUNCIÓN (ES): Aplicar clips quirúrgicos 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P137.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.702.5308.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014842 HORA IMP.: 13:30:14 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza Caspar. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pinza Caspar, aplicadora de clips estándar, quijada 



angulada a 45º y con sistema de rotación a 360º. 
  
FAMILIA: PINZA PARA MATERIAL DIVERSO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía. 
  
FUNCIÓN (ES): Aplicar clips quirúrgicos 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P138.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.702.5316.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014843 HORA IMP.: 13:30:14 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza Caspar. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pinza Caspar, aplicadora de mini clips, quijada angulada 



a 45º y con sistema de rotación a 360º. 
  
FAMILIA: PINZA PARA MATERIAL DIVERSO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía. 
  
FUNCIÓN (ES): Aplicar clips quirúrgicos 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P139.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.703.2544.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015066 HORA IMP.: 13:31:03 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza Jackson. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pinza Jackson, quijadas cóncavas alargadas, 4 cm de 



ancho, 28 cm de longitud. 
  
FAMILIA: PINZA PARA BIOPSIA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Neumología, 



Otorrinolaringología, Endoscopía. 
  
FUNCIÓN (ES): Tomar biopsia de laringe. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P14.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 535.859.4835.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012708 HORA IMP.: 13:22:52 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Tijera Mayo. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Tijera Mayo, recta, longitud de 150 a 155 mm. 
  
FAMILIA: TIJERA DE DISECCIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas. 
  
FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en cirugía 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P140.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.814.0387.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015427 HORA IMP.: 13:32:21 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Separador Greenberg. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Separador Greenberg, universal, con mecanismo de 



autorretención, barra cruzada hexagonal, barras primaria 
y secundaria, y brazos separadores corto y largo, 
descanso de brazo, 5 hojas de longitud. 



  
FAMILIA: SEPARADOR ESPECIAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía. 
  
FUNCIÓN (ES): Separar, ampliar, retraer en neurocirugía. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P141.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.012.0205.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012758 HORA IMP.: 13:23:00 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Separador Oringer.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Separador Oringer. Tamaño adulto. 
  
FAMILIA: SEPARADOR MAXILOFACIAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y 



Reconstructiva, Estomatología. 
  
FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico en la cavidad oral en 



procedimientos quirúrgicos. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P142.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.109.0043.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012883 HORA IMP.: 13:23:23 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Blefarostato Barraquer.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Blefarostato Barraquer, de alambre. Tamaño infantil. 
  
FAMILIA: BLEFAROSTATO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología, Cirugía Plástica y 



Reconstructiva. 
  
FUNCIÓN (ES): Separar párpados durante microcirugía 



oftalmológica. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P143.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.173.0341.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012944 HORA IMP.: 13:23:36 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Cánula Adson. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Cánula Adson, de plata, graduada, 10 cm de longitud. 
  
FAMILIA: CÁNULA DE EXPLORACIÓN Y DRENAJE 
  
ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía. 
  
FUNCIÓN (ES): Explorar cerebro y drenar ventrículos cerebrales. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P144.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.173.2420.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013037 HORA IMP.: 13:23:57 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Sonda Bowman (estilete).  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Sonda Bowman (estilete), de doble extremo, del No. 00/0 



o 0.7/0.8 mm. de diámetro de puntas. 
  
FAMILIA: SONDA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología. 
  
FUNCIÓN (ES): Canalizar vía lagrimal 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P145.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.173.2446.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013039 HORA IMP.: 13:23:57 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Sonda Bowman (estilete).  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Sonda Bowman (estilete),de doble extremo, del No. ½ o 



0.9/1.1 mm. de diámetro de puntas. 
  
FAMILIA: SONDA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología. 
  
FUNCIÓN (ES): Canalizar vía lagrimal 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P146.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.327.0346.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013632 HORA IMP.: 13:25:54 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Elevador con corte redondo. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Elevador con corte redondo, 6 mm de ancho, vástago 



ligeramente curvo. 
  
FAMILIA: ELEVADOR DE PERIOSTIO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia. 
  
FUNCIÓN (ES): Separar, levantar periostio. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P147.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.620.0407.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014292 HORA IMP.: 13:28:14 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Separador para rama ascendente Obwegeser.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Separador para rama ascendente Obwegeser de 12/22 x 



70 mm. y 220 mm. longitud. 
  
FAMILIA: CIRUGÍA MAXILOFACIAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Retraer rama ascendente del maxilar inferior. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P148.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.696.0075.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014388 HORA IMP.: 13:28:34 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Perforador Cone. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Perforador Cone, 12 mm x 22.9 cm. 
  
FAMILIA: PERFORADOR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía. 
  
FUNCIÓN (ES): Perforar huesos del cráneo. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P149.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.696.0521.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014394 HORA IMP.: 13:28:35 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Perforador Cone. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Perforador Cone, para cráneo, niños. 
  
FAMILIA: PERFORADOR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía. 
  
FUNCIÓN (ES): Perforar huesos del cráneo. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P15.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 535.859.4959.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012720 HORA IMP.: 13:22:53 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Tijera Metzenbaum. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de 



tungsteno, de 150 a 160 mm. de longitud. 
  
FAMILIA: TIJERA DE DISECCIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas. 
  
FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en procedimientos finos 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P150.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.702.0887.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014479 HORA IMP.: 13:28:54 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza Love gruenwald.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pinza Love gruenwald. 
  
FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía. 
  
FUNCIÓN (ES): Sujetar hipófisis. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P151.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.702.4392.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014752 HORA IMP.: 13:29:53 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza Yasargil.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pinza Yasargil, porta clips mini, recta, de 180 mm. de 



longitud. 
  
FAMILIA: PINZA DE DISECCIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía. 
  
FUNCIÓN (ES): Disecar en microcirugía 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P152.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.703.5919.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015143 HORA IMP.: 13:31:20 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza Cloward. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pinza Cloward, recta, mordida 6 x 12, 17.8 cm de longitud. 
  
FAMILIA: PINZA DE CORTE Y RESECCIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia. 
  
FUNCIÓN (ES): Disecar, resecar disco intervertebral. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P153.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.731.0072.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015382 HORA IMP.: 13:32:12 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Protector Jaeger.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Protector Jaeger, con placa de hule duro. 
  
FAMILIA: PROTECTOR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología. 
  
FUNCIÓN (ES): Proteger los párpados durante los 



procedimientos quirúrgicos. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P154.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.763.0016.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015391 HORA IMP.: 13:32:14 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Quistitomo Von Graffe o Graefe.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Quistitomo Von Graffe o Graefe, recto. 
  
FAMILIA: QUISTÍTOMO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología. 
  
FUNCIÓN (ES): Realizar capsulotomía. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P155.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.814.8307.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015525 HORA IMP.: 13:32:43 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Separador Cawood-Minnesota. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Separador Cawood-Minnesota, sin adaptador de luz fría. 



Longitud 155 mm. 
  
FAMILIA: CIRUGÍA MAXILOFACIAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Separar tejidos durante cirugía oral. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P156.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.838.0140.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015877 HORA IMP.: 13:33:41 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Shortcut. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Shortcut 2.4. 
  
FAMILIA: SISTEMA 2.4 PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Auxiliar en la aplicación de osteosíntesis 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P157.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.838.0157.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015878 HORA IMP.: 13:33:41 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Prensa con pico. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Prensa con pico. 
  
FAMILIA: SISTEMA 2.4 PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Auxiliar en la aplicación de osteosíntesis 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P158.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.838.0173.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015880 HORA IMP.: 13:33:41 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pieza de destornillador cruciforme.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pieza de destornillador cruciforme 2.4, autosujetante. 
  
FAMILIA: SISTEMA 2.4 PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Insertar y fijar tornillos 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P159.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.838.0181.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015881 HORA IMP.: 13:33:41 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pieza de destornillador cruciforme.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pieza de destornillador cruciforme 2.4, no autosujetante. 
  
FAMILIA: SISTEMA 2.4 PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Insertar y fijar tornillos 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P16.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.065.0052.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012806 HORA IMP.: 13:23:08 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Aplicador de hidróxido de calcio.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Aplicador de hidróxido de calcio. 
  
FAMILIA: APLICADOR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología. 
  
FUNCIÓN (ES): Aplicar curación dentaria transitoria y previa a la 



obturación de órgano dentario. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P160.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.842.0011.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015994 HORA IMP.: 13:33:58 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Tabla para cortar cartílago.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Tabla para cortar cartílago, 7.6 x 12.7 cm. 
  
FAMILIA: TABLA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Plástica y Reconstructiva, 



Traumatología y Ortopedia. 
  
FUNCIÓN (ES): Cortar cartílago durante cirugía. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P161.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.859.0011.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000016164 HORA IMP.: 13:34:24 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Tirabuzón Doyen. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Tirabuzón Doyen, de 150 a 170 mm. de longitud. 
  
FAMILIA: TIRA MIOMAS 
  
ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia. 
  
FUNCIÓN (ES): Extracción de fibromas 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P162.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.892.0010.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000016174 HORA IMP.: 13:34:26 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Trefina para sierra de striker.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Trefina para sierra de striker. Juego. 
  
FAMILIA: TREFINA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología. 
  
FUNCIÓN (ES): Realizar osteotomía durante 



dacriocistorrinostomía. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P163.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.892.0051.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000016175 HORA IMP.: 13:34:26 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Trefina Scoville. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Trefina Scoville, para berbiquí hudson, 25 mm. 
  
FAMILIA: TREFINA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía. 
  
FUNCIÓN (ES): Perforar huesos. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P164.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.913.0122.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000016196 HORA IMP.: 13:34:29 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Tunelizador maleable.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Tunelizador maleable, de 250 mm. A 300 mm. de longitud. 
  
FAMILIA: TUNELIZADOR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Angiología, Cirugía Cardiovascular y 



Torácica. 
  
FUNCIÓN (ES): Auxiliar en el tratamiento de fístula arteriovenosa 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P165.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.920.0701.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000016214 HORA IMP.: 13:34:32 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Valva Jackson. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Valva Jackson, ligeramente cóncava, juego de tres 



piezas. 
  
FAMILIA: VALVA VAGINAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia. 
  
FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico vaginal 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.105.0013.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012850 HORA IMP.: 13:23:16 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Bisturí punta de diamante.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Bisturí punta de diamante, con mango protector. 
  
FAMILIA: BISTURÍ 
  
ESPECIALIDAD (ES): Oftalmología. 
  
FUNCIÓN (ES): Cortar en cirugía intraocular. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.091.0068.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012837 HORA IMP.: 13:23:13 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Cuchillo para liberación lateral.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Cuchillo para liberación lateral. 
  
FAMILIA: ARTROSCOPÍA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia 
  
FUNCIÓN (ES): Efectuar corte durante artroscopía 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.173.2511.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013046 HORA IMP.: 13:23:58 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Sonda periodontal W o WHO. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Sonda periodontal W o WHO. 
  
FAMILIA: SONDA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología y Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Medir la profundidad del alveolo dentario 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P170.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 535.157.0014.02.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012337 HORA IMP.: 13:21:54 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Cánula Ferguson. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Cánula Ferguson, cal. 8 fr. angulada. 
  
FAMILIA: CÁNULA DE ASPIRACIÓN Y SUCCIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas. 
  
FUNCIÓN (ES): Aspirar, succionar en diversos procedimientos 



quirúrgicos. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P171.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 535.859.4900.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012715 HORA IMP.: 13:22:53 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Tijera Metzenbaum o Baby Metzenbaum.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Tijera Metzenbaum o Baby Metzenbaum, curva, con 



insertos de carburo de tungsteno, longitud de 110 a 120 
mm. 



  
FAMILIA: TIJERA DE DISECCIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas. 
  
FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en procedimientos finos 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P172.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 535.859.4918.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012716 HORA IMP.: 13:22:53 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Tijera Metzenbaum o Baby Metzenbaum.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Tijera Metzenbaum o Baby Metzenbaum, recta, con 



insertos de carburo de tungsteno, longitud de 110 a 120 
mm. 



  
FAMILIA: TIJERA DE DISECCIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas. 
  
FUNCIÓN (ES): Cortar y disecar en procedimientos finos 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P173.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.089.0260.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012827 HORA IMP.: 13:23:12 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Asa para cuerpos extraños Billeau.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Asa para cuerpos extraños Billeau (chica). 
  
FAMILIA: ASA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Extraer cuerpo extraño del conducto auditivo. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P174.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.089.0344.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012830 HORA IMP.: 13:23:12 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Asa para cuerpos extraños Billeau.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Asa para cuerpos extraños Billeau (mediana). 
  
FAMILIA: ASA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Extraer cuerpo extraño del conducto auditivo. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P175.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.089.0351.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012831 HORA IMP.: 13:23:12 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Asa para cuerpos extraños Billeau.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Asa para cuerpos extraños Billeau (grande). 
  
FAMILIA: ASA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Extraer cuerpo extraño del conducto auditivo. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P176.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.173.0507.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012952 HORA IMP.: 13:23:38 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Cánula Frazier. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril, 6 fr de 



calibre (2 mm). 
  
FAMILIA: CÁNULA DE ASPIRACIÓN Y SUCCIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial. Cirugía Plástica y 



Reconstructiva. Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Aspirar, succionar en Cirugía nasal y de 



mastoides. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P177.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.173.1638.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012982 HORA IMP.: 13:23:45 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Cánula Frazier. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril, 8 fr de 



calibre (2.7 mm). 
  
FAMILIA: CÁNULA DE ASPIRACIÓN Y SUCCIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y 



Reconstructiva, Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Aspirar, succionar en Cirugía nasal y de 



mastoides. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P178.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.191.2261.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013101 HORA IMP.: 13:24:08 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Cincel Cottle. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Cincel Cottle curvo, con travesaño, de 180 mm. de 



longitud. 
  
FAMILIA: CINCEL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Realizar osteotomía manual. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P179.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.191.2279.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013102 HORA IMP.: 13:24:08 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Cincel Cottle. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Cincel Cottle de 6 mm. de ancho de hoja, de 180 mm. de 



longitud. 
  
FAMILIA: CINCEL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Realizar osteotomía manual. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P18.pdf
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.191.2287.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013103 HORA IMP.: 13:24:09 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Cincel Cottle. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Cincel Cottle de 7 mm. de ancho de hoja, de 180 mm. de 



longitud. 
  
FAMILIA: CINCEL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Realizar osteotomía manual. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P181.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.199.0051.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013161 HORA IMP.: 13:24:20 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Cánulas de aspiración Rosen.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Cánulas de aspiración Rosen, juego de tres piezas 



de.70,.90 y 1.20 mm. de diámetro. 
  
FAMILIA: INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA DE OÍDO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Aspirar secreciones. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P182.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.263.0318.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013250 HORA IMP.: 13:24:38 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Cucharilla de oído. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Cucharilla de oído, con borde romo, longitud, 14.5 cm. 



Juego No. 0 a 3. 
  
FAMILIA: CUCHARILLA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Limpiar conducto auditivo externo. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P183.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.290.0026.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013498 HORA IMP.: 13:25:28 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Diapasón Hartman. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Diapasón Hartman, de aleación de aluminio, en tono de 



do. Juego de 5 con frecuencias de 128, 256, 512, 1024, 
2048 y 4094 hz. 



  
FAMILIA: DIAPASÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Audiología, Otoneurología, 



Otorrinolaringología, Neurocirugía, 
Neurología. 



  
FUNCIÓN (ES): Explorar audición y sensibilidad. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P184.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.316.0281.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013596 HORA IMP.: 13:25:47 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Disector Joseph. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Disector Joseph. 
  
FAMILIA: DISECTOR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y 



Reconstructiva, Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Reconstruir séptum nasal. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P185.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.327.0064.02.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013628 HORA IMP.: 13:25:53 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Periostotomo o cuchillo Mc Kenty.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Periostotomo o cuchillo Mc Kenty de 140 a 150 mm, de 



longitud. 
  
FAMILIA: ELEVADOR PARA OÍDO Y NARIZ 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y 



Reconstructiva, Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Realizar osteotomía en rino-septoplastía y otros 



procedimientos. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P186.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.327.0213.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013631 HORA IMP.: 13:25:54 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Elevador Cottle. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Elevador Cottle, 23 cm de longitud. 
  
FAMILIA: ELEVADOR PARA OÍDO Y NARIZ 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Plástica y Reconstructiva, Cirugía 



Máxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Ampliar campo durante la cirugía de nariz. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P187.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.327.2888.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013685 HORA IMP.: 13:26:06 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Elevador Cottle. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Elevador Cottle, de doble extremo, con vástago 



graduado, longitud de 200 a 210 mm., para septum nasal. 
  
FAMILIA: ELEVADOR PARA OÍDO Y NARIZ 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y 



Reconstructiva, Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Ampliar campo durante la cirugía de nariz. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.327.2912.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013688 HORA IMP.: 13:26:06 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Elevador modelo Freer.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Elevador modelo Freer, de doble extremo, punta roma y 



cortante, hojas angostas, longitud de 180 a 195 mm, para 
septum nasal. 



  
FAMILIA: ELEVADOR PARA OÍDO Y NARIZ 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y 



Reconstructiva, Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Desperiostizar en cirugía de nariz. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.355.0721.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013747 HORA IMP.: 13:26:18 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Escofina Fo mmon. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Escofina Fo mmon, de doble extremo, estrías cruzadas 



finas, longitud de 210 a 215 mm. 
  
FAMILIA: ESCOFINA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Limar y modelar hueso durante diversos 



procedimientos quirúrgicos 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.355.0739.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013748 HORA IMP.: 13:26:19 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Escofina Fo mmoón. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Escofina Fo mmoón, de doble extremo, estrías cruzadas 



gruesas, longitud de 210 a 215 mm. 
  
FAMILIA: ESCOFINA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Limar y modelar hueso durante diversos 



procedimientos quirúrgicos. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.375.0065.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013819 HORA IMP.: 13:26:33 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Rinoscopio operatorio Killian.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Rinoscopio operatorio Killian, de hojas largas y planas. 



Juego con cinco tamaños. 
  
FAMILIA: RINOSCOPIO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y 



Reconstructiva. 
  
FUNCIÓN (ES): Facilitar cirugía de nariz. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.375.0479.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013849 HORA IMP.: 13:26:39 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Espéculo nasal Killian.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Espéculo nasal Killian, hojas largas de 90 mm. 
  
FAMILIA: RINOSCOPIO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Visualizar durante cirugía 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.375.0511.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013853 HORA IMP.: 13:26:40 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Espéculo nasal Wien. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Espéculo nasal Wien, o Wiener o Viena, tamaño chico. 
  
FAMILIA: RINOSCOPIO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Explorar nariz 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.383.2301.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013886 HORA IMP.: 13:26:47 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Espejo laringeo. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Espejo laringeo, con mango octagonal, diámetro 18 mm. 
  
FAMILIA: ESPEJO LARÍNGEO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Realizar laringoscopia indirecta. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.383.2319.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013887 HORA IMP.: 13:26:48 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Espejo laringeo. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Espejo laringeo, con mango octagonal, diámetro 20 mm. 
  
FAMILIA: ESPEJO LARÍNGEO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Realizar laringoscopia indirecta. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P196.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.383.2350.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013891 HORA IMP.: 13:26:49 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Espejo laringeo. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Espejo laringeo, con mango octagonal, diámetro 28 mm. 
  
FAMILIA: ESPEJO LARÍNGEO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Realizar laringoscopia indirecta. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P197.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.440.1346.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014004 HORA IMP.: 13:27:14 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Gancho converse. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Gancho converse, de doble extremo, de 110 a 120 mm. De 



longitud. 
  
FAMILIA: GANCHO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y 



Reconstructiva. 
  
FUNCIÓN (ES): Separar cartílago nasal. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P198.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.583.0220.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014160 HORA IMP.: 13:27:46 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Lima nasal Masing. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Lima nasal Masing de doble extremo con serraciones 



finas. 
  
FAMILIA: LIMA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Eliminar irregularidades óseas 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P199.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.605.0141.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014231 HORA IMP.: 13:28:01 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Martillo Partsch. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Martillo Partsch, 200 g, 18 cm de longitud. 
  
FAMILIA: MARTILLO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Plástica y Reconstructiva, 



Oftalmología, Traumatología y Ortopedia, 
Otorrinolaringología. 



  
FUNCIÓN (ES): Golpear sobre otro instrumento. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P2.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 535.137.0084.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012327 HORA IMP.: 13:21:53 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Bisturí quirúrgico. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Bisturí quirúrgico. Mango No. 4. 
  
FAMILIA: BISTURÍ 
  
ESPECIALIDAD (ES): Medicina Familiar. 
  
FUNCIÓN (ES): Cortar en cirugías diversas. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P20.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.251.0015.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013226 HORA IMP.: 13:24:33 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Cureta Mc Call.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Cureta Mc Call, derecha e izquierda. Juego. 
  
FAMILIA: CURETA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Realizar curetaje en parodoncia. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P200.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.673.1476.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014329 HORA IMP.: 13:28:21 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Osteotomo Masing. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Osteotomo Masing, recto. Longitud total 175 mm. 
  
FAMILIA: SEPTUMPLASTÍA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Efectuar osteotomías 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P201.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.673.1807.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014361 HORA IMP.: 13:28:28 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Osteotomo Fomon. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Osteotomo Fomon de 4 mm. de ancho x 170 mm. de 



longitud. 
  
FAMILIA: OSTEOTOMO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Maxilofacial, Plástica y Reconstructiva, 



Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Realizar osteotomía fina. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P202.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.700.0012.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014395 HORA IMP.: 13:28:35 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pica angulada. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pica angulada. 
  
FAMILIA: PICA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Limpiar conducto auditivo externo. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P203.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.700.0020.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014396 HORA IMP.: 13:28:36 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pica recta. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pica recta. 
  
FAMILIA: PICA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Limpiar conducto auditivo externo. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P204.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.702.2750.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014619 HORA IMP.: 13:29:25 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza Lubet-Barbon. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pinza Lubet-Barbon, acodada, quijadas finas. Longitud 



total 200 mm. 
  
FAMILIA: SEPTUMPLASTÍA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Colocar taponamiento nasal. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P205.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.702.3378.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014659 HORA IMP.: 13:29:34 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza Blakesley. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pinza Blakesley, recta. Tamaño No. 0. Longitud útil 110 



mm. 
  
FAMILIA: RINOPLASTÍA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Plástica y Reconstructiva. 
  
FUNCIÓN (ES): Sujetar y comprimir cornete nasal 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P206.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.702.4376.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014750 HORA IMP.: 13:29:53 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza Yasargil o Jacobson tipo bayoneta.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pinza Yasargil o Jacobson tipo bayoneta, puntas lisas, 



longitud de 185 a 90 mm. 
  
FAMILIA: PINZA DE DISECCIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía. 
  
FUNCIÓN (ES): Disecar en microcirugía 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P207.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.702.6264.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014938 HORA IMP.: 13:30:35 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza Hartmann. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pinza Hartmann, tipo cocodrilo, longitud de rama de 80 a 



85 mm. 
  
FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Sujetar zonas del oído en diferentes 



procedimientos de diagnóstico y tratamiento 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P208.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.703.9630.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015227 HORA IMP.: 13:31:38 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza Hartman. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pinza Hartman, muy fina, copa de 0.6 mm, 13.5 cm de 



longitud. 
  
FAMILIA: PINZA DE CURACIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Sujetar y/o limpiar conducto auditivo externo. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P209.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.716.0725.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015311 HORA IMP.: 13:31:56 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Porta agujas Masing. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Porta agujas Masing, quijadas aserradas, con punta de 



diamante. Longitud 130 mm. 
  
FAMILIA: SEPTUMPLASTÍA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Suturar cartílagos. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P21.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.251.0064.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013228 HORA IMP.: 13:24:34 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Cureta Goldman Fox. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Cureta Goldman Fox del No. 2 
  
FAMILIA: CURETA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial y Estomatología. 
  
FUNCIÓN (ES): Realizar curetaje en parodoncia. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P210.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.857.0849.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000016039 HORA IMP.: 13:34:05 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Tijera Cottle.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Tijera Cottle, acodada, longitud de 155 a 165 mm. 
  
FAMILIA: TIJERA OSTEOMUSCULAR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y 



Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia. 
  
FUNCIÓN (ES): Cortar cartílago en cirugía 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P211.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.857.0906.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000016042 HORA IMP.: 13:34:06 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Tijera Cottle.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Tijera Cottle, recta, angulada, fuerte. 
  
FAMILIA: TIJERA OSTEOMUSCULAR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y 



Reconstructiva. 
  
FUNCIÓN (ES): Cortar séptum en cirugía de nariz. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P212.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.857.1433.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000016091 HORA IMP.: 13:34:13 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Tijera Walter.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Tijera Walter, angulada. Longitud total 100 mm. 
  
FAMILIA: SEPTUMPLASTÍA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Cortar cartílago septal 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P213.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.857.1466.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000016094 HORA IMP.: 13:34:14 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Tijera Cottle.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Tijera Cottle, angulada. Longitud de la quijada 52 mm. 



Longitud total 160 mm. 
  
FAMILIA: SEPTUMPLASTÍA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Disecar cartílago septal. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P214.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.857.1615.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000016107 HORA IMP.: 13:34:16 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Tijeras nasales Rhinoforce.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Tijeras nasales Rhinoforce, rectas. Longitud útil 130 mm. 
  
FAMILIA: RINOPLASTÍA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Plástica y Reconstructiva. 
  
FUNCIÓN (ES): Efectuar corte durante cirugía de nariz. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P215.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 531.794.0020.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012111 HORA IMP.: 13:21:51 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Rinoscopio Cottle.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Rinoscopio Cottle, hojas delgadas de 5 cm de longitud. 
  
FAMILIA: RINOSCOPIO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Visualizar durante cirugía. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P216.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.263.0953.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013308 HORA IMP.: 13:24:50 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Cucharilla. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Cucharilla angulada, de 4 mm de diámetro. Longitud total 



250 mm. 
  
FAMILIA: SISTEMA DE DISQUECTOMÍA LUMBAR PERCUTÁNEA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía. 
  
FUNCIÓN (ES): Disecar hueso. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P217.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.272.0473.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013463 HORA IMP.: 13:25:21 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Cuchillo Cottle. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Cuchillo Cottle, punta redondeada, de 150 mm. de 



longitud. 
  
FAMILIA: CUCHILLO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Realizar cortes en el tabique nasal. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P218.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.673.1450.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014328 HORA IMP.: 13:28:21 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Osteotomo Masing. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Osteotomo Masing, curvo hacia la izquierda. Longitud 



total 175 mm. 
  
FAMILIA: SEPTUMPLASTÍA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Efectuar osteotomías 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 513.227.0124.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000011584 HORA IMP.: 13:21:38 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Charola rectangular. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Charola rectangular, con perforaciones distribuidas 



estratégicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm. 
  
FAMILIA: CHAROLA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Medicina Familiar, Central de Equipo y 



Esterilización. 
  
FUNCIÓN (ES): Contener, ordenar y esterilizar instrumental en 



autoclave de vapor o de óxido de etileno y 
preservarla. 



  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P22.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.251.0072.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013229 HORA IMP.: 13:24:34 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Cureta Goldman-Fox. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Cureta Goldman-Fox con punta de lanza, doble extremo, 



de 9 mm. a 11 mm. de espesor en la parte activa. 
  
FAMILIA: CURETA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial y Estomatología. 
  
FUNCIÓN (ES): Realizar curetaje en parodoncia. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 535.157.0022.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012338 HORA IMP.: 13:21:54 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Cánula Ferguson. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Cánula Ferguson, cal. 10 fr. angulada. 
  
FAMILIA: CÁNULA DE ASPIRACIÓN Y SUCCIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas. 
  
FUNCIÓN (ES): Aspirar, succionar en diversos procedimientos 



quirúrgicos. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 535.701.3944.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012467 HORA IMP.: 13:22:14 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza Babcock. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pinza Babcock, fenestrada, con retén, longitud 18 cm. 
  
FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General. 
  
FUNCIÓN (ES): Sujetar, traccionar, fijar tejidos, e intestino 



durante cirugía abdominal. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.173.1216.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012973 HORA IMP.: 13:23:43 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Cánula Frazier. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Cánula Frazier, angulada. 9 fr de calibre (3.0 mm). 
  
FAMILIA: CÁNULA DE ASPIRACIÓN Y SUCCIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas. 
  
FUNCIÓN (ES): Aspirar, succionar en diversos procedimientos 



quirúrgicos. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.209.0869.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013203 HORA IMP.: 13:24:29 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Cizalla Stille.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Cizalla Stille, para cortar o remover yeso, sin guía, 



longitud de 250 a 260 mm. 
  
FAMILIA: CIZALLA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia. 
  
FUNCIÓN (ES): Cortar vendajes de yeso. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.426.0247.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013919 HORA IMP.: 13:26:55 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Fórceps Asch. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Fórceps Asch. 
  
FAMILIA: FÓRCEPS ÓSEO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial, Otorrinolaringología, 



Cirugía Plástica y Reconstructiva. 
  
FUNCIÓN (ES): Sujetar, traccionar en cirugía de corrección de 



trauma nasal. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.702.3964.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014711 HORA IMP.: 13:29:45 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza Hartmann. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pinza Hartmann, auricular, boca en forma de cucharilla 



oval, longitud de vástago de 80 a 85 mm. 
  
FAMILIA: PINZA DE CORTE Y RESECCIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Efectuar adenoidectomía. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.702.5399.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014851 HORA IMP.: 13:30:16 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza Wolf o Wolf-Bohler. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pinza Wolf o Wolf-Bohler, longitud de 240 mm. 
  
FAMILIA: PINZA PARA MATERIAL DIVERSO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia. 
  
FUNCIÓN (ES): Retirar vendajes enyesados 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.702.5894.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014901 HORA IMP.: 13:30:26 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza Allis atraumática.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pinza Allis atraumática, longitud de 155 a 160 mm. 
  
FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas. 
  
FUNCIÓN (ES): Sujetar y/o traccionar tejidos en diversos 



procedimientos quirúrgicos 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P228.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 535.157.0030.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012339 HORA IMP.: 13:21:54 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Cánula Ferguson. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Cánula Ferguson cal. 12 fr. angulada. 
  
FAMILIA: CÁNULA DE ASPIRACIÓN Y SUCCIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas 
  
FUNCIÓN (ES): Aspirar, succionar en diversos procedimientos 



quirúrgicos 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P229.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 513.790.0014.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000011603 HORA IMP.: 13:21:40 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Riñón de acero inoxidable.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Riñón de acero inoxidable, de 250 a 500 ml de capacidad. 
  
FAMILIA: RIÑÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas. 
  
FUNCIÓN (ES): Contener instrumental y/o soluciones y/o 



desechos. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.251.0080.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013230 HORA IMP.: 13:24:34 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Cureta Goldman-Fox espatulada. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Cureta Goldman-Fox espatulada, en ángulo de 90 grados, 



con filo en la punta, doble extremo, de 4 mm. a 6 mm. en 
la parte activa. 



  
FAMILIA: CURETA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial y Estomatología. 
  
FUNCIÓN (ES): Realizar curetaje en parodoncia. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.010.0025.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012745 HORA IMP.: 13:22:57 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Abatelengua Andrew. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Abatelengua Andrew, con hoja estriada. 
  
FAMILIA: ABATELENGUA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial, Estomatología, 



Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Abatir lengua durante cirugía oral y de amígdalas. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.010.0066.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012746 HORA IMP.: 13:22:57 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Abatelenguas Wieder.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Abatelenguas Wieder Hoja Grande. 
  
FAMILIA: ABATELENGUA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Abatir lengua en cirugía de maxilares. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.010.0090.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012749 HORA IMP.: 13:22:58 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Abatelenguas Wieder.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Abatelenguas Wieder Hoja Chica. 
  
FAMILIA: ABATELENGUA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Abatir lengua en cirugía de maxilares. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.012.0072.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012752 HORA IMP.: 13:22:59 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Abreboca Denhardt.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Abreboca Denhardt, automático con cremallera, longitud 



13 cm. 
  
FAMILIA: ABREBOCA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Mantener la cavidad oral abierta, durante 



procedimientos quirúrgicos. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.012.0106.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012754 HORA IMP.: 13:22:59 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Abreboca Dingman. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Abreboca Dingman, con abatelengua en tres tamaños, 



soportes dentarios superiores y retractores laterales para 
mejilla. 



  
FAMILIA: ABREBOCA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y 



Reconstructiva, Estomatología, 
Otorrinolaringología. 



  
FUNCIÓN (ES): Mantener apertura oral durante procedimientos 



quirúrgicos. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.012.0213.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012759 HORA IMP.: 13:23:00 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Abreboca Mc Ivor.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Abreboca Mc Ivor, automático, con bastidor y 



abatelenguas en tres tamaños. Juego. 
  
FAMILIA: ABREBOCA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y 



Reconstructiva, Estomatología, 
Otorrinolaringología. 



  
FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico en procedimientos a 



través de cavidad oral. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P236.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.015.0061.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012768 HORA IMP.: 13:23:02 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Adenotomo Beckmann. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Adenotomo Beckmann. Juego de tres tamaños. 
  
FAMILIA: ADENOTOMO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Resecar tejido adenoideo. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.020.0155.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012780 HORA IMP.: 13:23:04 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Alicate cortante. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Alicate cortante, para doblar alambre y barras. Longitud 



110 mm. 
  
FAMILIA: CIRUGÍA MAXILOFACIAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Doblar alambre y barras para osteosíntesis. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.020.0171.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012782 HORA IMP.: 13:23:04 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Tijera. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Tijera con insertos de carburo de tungsteno, de 120 a 130 



mm, de longitud, para cortar alambre blando y duro de 0.3 
a 1.2 mm, de grosor. 



  
FAMILIA: ALICATE CORTANTE 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial, Traumatología y 



Ortopedia, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica 



  
FUNCIÓN (ES): Cortar alambre, para sujetar estructuras óseas. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.057.0144.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012795 HORA IMP.: 13:23:06 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Anoscopio Bensaude o Hirschmann o Newman.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Anoscopio Bensaude o Hirschmann o Newman, con 



obturador, tamaño chico. 
  
FAMILIA: ANOSCOPIO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Proctología. 
  
FUNCIÓN (ES): Facilitar abordaje para procedimientos 



anorrectales. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.251.0098.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013231 HORA IMP.: 13:24:34 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Cureta CK-6. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Cureta CK-6, de doble extremo. 
  
FAMILIA: CURETA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial y Estomatología. 
  
FUNCIÓN (ES): Realizar curetaje en parodoncia. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P240.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.073.0037.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012812 HORA IMP.: 13:23:09 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Aproximador Bailey.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Aproximador Bailey, con garfios, cremallera, seguro y 



brazos normales, 18 cm de longitud. 
  
FAMILIA: APROXIMADOR HUESO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Cirugía Cardiovascular y 



Torácica, Angiología. 
  
FUNCIÓN (ES): Aproximar costillas, para reparar el tórax. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.073.0433.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012819 HORA IMP.: 13:23:11 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Aproximador Bailey.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Aproximador Bailey tamaño chico. 
  
FAMILIA: APROXIMADOR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Cirugía Cardiovascular y 



Torácica, Angiología. 
  
FUNCIÓN (ES): Aproximar costillas para reparar el tórax. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.096.0113.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012846 HORA IMP.: 13:23:15 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Avellanador. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Avellanador pequeño, con acople de anclaje rápido, 3.5 



mm de diámetro. 
  
FAMILIA: AVELLANADOR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia. 
  
FUNCIÓN (ES): Efectuar orificios en hueso para asentamiento de 



tornillo. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 531.794.0012.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012110 HORA IMP.: 13:21:51 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Rinoscopio Cottle.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Rinoscopio Cottle, hojas delgadas de 2 cm de longitud. 
  
FAMILIA: RINOSCOPIO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Visualizar durante cirugía. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P25.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.263.0292.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013248 HORA IMP.: 13:24:37 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Cucharilla tipo Darby Perry.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Cucharilla tipo Darby Perry, de doble extremo. 
  
FAMILIA: CUCHARILLA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología. 
  
FUNCIÓN (ES): Obturar órganos dentales a base de resinas. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO   
 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 



 
      



CLAVE SAI: 520.001.0051.00.01 FECHA IMP.: 12/09/2023 



 



LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000020366 HORA IMP.: 09:16:12 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO  



KIT PARA MÉDICOS 
CANTIDAD:    



   HOJA 1 de 2 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



   
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 



AUTORIZADO POR EL LICITANTE HY 
 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 
 



 
 



 



1 Descripción: 
1.1 Se integra de los siguientes componentes de la misma 



marca: 
1.1.1 Clave SAI: 531.116.0369.03.01; Clave PREI: 



00000000011662 Esfigmomanómetro aneroide 
portátil. 



1.1.1.1 Manómetro: 
1.1.1.1.1 Carátula con escala graduada de 0 a 200 mmHg o 



mayor 
1.1.1.1.2 Con mínima división de escala de 2 mmHg. 
1.1.1.1.3 Carcasa sólida resistente a golpes. 
1.1.1.2 Brazaletes:  
1.1.1.2.1 Reusables, de nylon, cierre por velcro, libres de látex; 



tamaños: 
1.1.1.2.1.1 Que cubra el rango de 33 a 42 cm. (+ 10%), (una 



pieza). 
1.1.1.2.1.2 Que cubra el rango de 25 a 33 cm. (+10%), (una 



pieza). 
1.1.1.2.1.3 Que cubra el rango de 19 a 25 cm. (+10%), (una 



pieza). 
1.1.1.3 Perilla de insuflación libre de látex con válvula de 



liberación de aire giratoria metálica, con regulación 
gradual fina. 



1.1.2 Clave SAI: 531.375.0126.03.01; Clave PREI: 
00000000011853 Estetoscopio de cápsula doble. 



1.1.2.1 Arco y auriculares de aluminio o de acero inoxidable. 
1.1.2.2 Ergonómico y diseñado para ajustarse a los oídos del 



usuario. 
1.1.2.3 Con tubo flexible, longitud total no menor de 50 cm. 
1.1.2.4 Cápsula doble para auscultación, fabricada en: 



aluminio o acero inoxidable. 
1.1.2.4.1 Sistema de rotación o giro para el cambio de cápsula. 
1.1.2.4.2 Cápsula pequeña con diámetro dentro del rango de 3 



a 3.5 cm. 
1.1.2.4.3 Cápsula grande con diámetro dentro del rango de 4 a 



4.5 cm. 
1.1.2.4.4 Membrana para cápsula con anillo de sujeción. 
1.1.3 Clave SAI: 531.295.1188.03.01; Clave PREI: 



000000000011767 Estuche de diagnóstico básico. 
1.1.3.1 Tamaño bolsillo o pocket. 
1.1.3.2 Otoscopio con iluminación tipo led o xenón, de 2.5 



volts como mínimo. 
1.1.3.2.1 Lente con 2.5 aumentos como mínimo. 
1.1.3.2.2 Sistema para pruebas neumáticas. 
1.1.3.2.3 Que permita la inserción de instrumentos externos. 
1.1.3.3 Oftalmoscopio con iluminación tipo Led o Xenón de 



2.5 volts como mínimo. 
1.1.3.3.1 Con selector de al menos 2 aperturas y 2 filtros. 
1.1.3.3.2 Con al menos 15 lentes para dioptrías dentro del rango 



de -20 a +20. 
1.1.3.4 Dos mangos con acabado antiderrapante.  
1.1.3.5 Para uso con baterías tipo “AA”. 
1.1.3.6 Acoplamiento de otoscopio y oftalmoscopio al mango 



(no por medio de tornillo). 
1.1.3.7 Estuche para guarda. 



 
 



2 Accesorios: 
2.1 Lámpara: 
2.1.1 Tipo pluma. 
2.1.2 Luz blanca. 
2.1.3 Para uso con pilas tipo “AAA”. 
2.2 Estuche para guarda y transporte de todos los 



componentes del kit, de: 











  
 



    
 



CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO   
 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 



 
      



CLAVE SAI: 520.001.0051.00.01 FECHA IMP.: 12/09/2023 



 



LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000020366 HORA IMP.: 09:16:12 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO  



KIT PARA MÉDICOS 
CANTIDAD:    



   HOJA 2 de 2 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



   
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 



AUTORIZADO POR EL LICITANTE HY 
 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



2.2.1 Tipo veliz  
2.2.2 Vinipiel o plástipiel o similar. 
2.2.3 Rígido 
2.2.4 Con sistema de cierre y asa 
2.2.5 Con logotipo del IMSS grabado 
2.2.6 Dimensiones: 30 cm. ancho, 25 cm. altura, 10 cm. 



profundidad, 
2.2.7  +/-5 cm (en todas las dimensiones). 
2.2.8 Con sistema de cierre. 
2.2.9 Con asa. 
2.2.10 Con logotipo del IMSS. 



 
 



3 Consumibles: 
3.1 Baterías tipo “AA” y “AAA”, (las necesarias para operar 



el otoscopio, el oftalmoscopio y la lámpara de bolsillo, 
2 juegos para cada uno). 



3.2 Al menos 4 espéculos auriculares reusables en 
diferentes tamaños como mínimo. 



3.3 Al menos 10 espéculos desechables. 
3.4 Al menos 2 juegos de olivas flexibles fabricadas de 



silicón o goma lavables. 
3.5 Al menos 1 membrana de repuesto para cápsula de 



estetoscopio. 
 
 



4 Instalación: 
4.1 No requiere. 



 
 



5 Mantenimiento: 
5.1 No requiere 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 531.568.0966.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000011977 HORA IMP.: 13:21:49 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Laringoscopio Jakson. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Laringoscopio Jakson, tamaño adolescente, con 



dispositivo para iluminación por fibra óptica. 
  
FAMILIA: LARINGOSCOPÍA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Visualizar estructuras laríngeas. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P252.pdf
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.263.0961.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013309 HORA IMP.: 13:24:50 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Cucharilla Buck. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Cucharilla Buck, curva, juego de diferentes diámetros: del 



No. 0 (1.5 mm). 
  
FAMILIA: INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA DE OÍDO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Legrar conducto auditivo medio. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P260.pdf
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 531.794.0129.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012115 HORA IMP.: 13:21:51 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Rinoscopio Killian-Struycken. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Rinoscopio Killian-Struycken, con tornillo regulador, 



longitud de la hoja: 75 mm. Longitud total 150 mm. 
  
FAMILIA: RINOPLASTÍA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Plástica y Reconstructiva. 
  
FUNCIÓN (ES): Facilitar el abordaje en cirugía de nariz 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 531.908.0015.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012167 HORA IMP.: 13:21:52 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Triturador Cottle.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Triturador Cottle, de acero inoxidable, triturador o 



machacador de abertura manual, grapa de toma de 
cartílago o hueso. 



  
FAMILIA: TRITURADOR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía máxilo facial, Cirugía plástica y 



reconstrutiva, Traumatología y Ortopedia, 
Otorrinolaringología. 



  
FUNCIÓN (ES): Se utiliza para triturar y machacar hueso y 



cartílago, durante los procedimientos quirúrgicos 
de rinoseptumplastia. 



  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.263.1365.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013344 HORA IMP.: 13:24:56 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Cucharilla Buck. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Cucharilla Buck, recta, borde romo, del No. 2. 
  
FAMILIA: CUCHARILLA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Legrar conducto auditivo medio. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 531.794.0111.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012114 HORA IMP.: 13:21:51 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Rinoscopio Killian-Struycken. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Rinoscopio Killian-Struycken, con tornillo regulador, 



longitud de la hoja: 40 mm. Longitud total 150 mm. 
  
FAMILIA: RINOPLASTÍA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Plástica y Reconstructiva. 
  
FUNCIÓN (ES): Facilitar el abordaje en cirugía de nariz 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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EQUIPO: BIOSENSOR PARA MEDIR EN SANGRE 



CLAVE SAI: 531.345.0263.02.01 



CLAVE PREI: 19860 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO   



 (ANEXO  DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 531.060.0134.02.01 FECHA IMP.: 14/02/2024 



 



LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000011631 HORA IMP.: 12:04:21 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



ANTEOJOS EMPLOMADOS  
CANTIDAD:    



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 



 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 



AUTORIZADO POR EL LICITANTE cb 
 



 
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  



Unidad de Planeación e Innovación en Salud 
Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 



Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 
División de Evaluación de Equipamiento 



 



1 Descripción: 
 



1.1 Anteojos emplomados. 
1.2 Estructura ligera: 



1.2.1 Plástico de espesor equivalente a 0.2 mm 
de plomo. 



1.2.2 Capa anti reflejante. 
1.2.3 Protectores laterales, superior e inferior 



1.3 Adaptación completa a la cara. 
1.4 Bandas elásticas para sujetarse alrededor de la 



cabeza. 
 



2 Accesorios: 



2.1 No requiere. 
 



3 Consumibles: 



3.1 No requiere.  
 



4 Instalación. 



4.1 No requiere. 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.327.0452.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013635 HORA IMP.: 13:25:55 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Elevador Bein. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Elevador Bein, con mango metálico, recto, acanalado, de 



2 o 3 mm., ancho de hoja. 
  
FAMILIA: ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Ampliar campo para facilitar los procedimientos 



diagnóstico terapéuticos. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P280.pdf




 
 EQUIPO: GLUCOMETRO 
 
CLAVE SAI: 531.345.0016.06.01 
 



CLAVE PREI: 18709 



 



DESCRIPCIÓN: 



GLUCOMETRO. UNIDAD PORTATIL PARA MEDIR GLICEMIA. DESCRIPCION: CON PANTALLA DE 



CRISTAL LIQUIDO. METODO DE MEDICION: ELECTROQUIMICO O REFLECTANCIA. CAPACIDAD DE 



MEDICION HASTA 500 O 600 MG/DL, SIN NECESIDAD DE LIMPIAR O ENJUAGAR. DISPOSITIVO DE 



PUNCION SEMIAUTOMATICA PARA LA OBTENCION DE MUESTRAS DE SANGRE CAPILAR. VOLUMEN 



DE MUESTRA MAXIMO DE 10 MICROLITROS. TIEMPO DE PRUEBA: MAXIMO 45 SEGUNDOS. CON O 



SIN MEMORIA DE PRUEBAS. INDICADOR VISUAL DE BATERIA BAJA. TEMPERATURA DE OPERACION 



DE 10 GRADOS A 40 GRADOS +/- 5 GRADOS C. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS 



SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA 



MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. ACCESORIOS: LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE 



ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO 



DEL EQUIPO. CONSUMIBLES: LANCETAS Y CINTAS DE LECTURA. LAS UNIDADES MEDICAS LOS 



SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA 



MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL 



ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y 



CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. 












FICHAS FINAL/P281.pdf











FICHAS FINAL/P282.pdf











FICHAS FINAL/P283.pdf




edgar.hernandezt


Resaltado





edgar.hernandezt


Resaltado












FICHAS FINAL/P284.pdf











FICHAS FINAL/P285.pdf











FICHAS FINAL/P286.pdf











FICHAS FINAL/P287.pdf











FICHAS FINAL/P288.pdf











FICHAS FINAL/P289.pdf











FICHAS FINAL/P29.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.327.0809.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013649 HORA IMP.: 13:25:58 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Elevador tipo Cryer White.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Elevador tipo Cryer White, de bandera, derecho, con 



mango metálico, extremo en ángulo obtuso y hoja 
grande. 



  
FAMILIA: ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Ampliar campo para facilitar los procedimientos 



estomatológicos. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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Cuadro de Texto


Equipo que genera un campo uniforme de luz para visualizar la película radiográfica (Negatoscopio).
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 535.156.0031.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012334 HORA IMP.: 13:21:54 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Cánula Yankawer. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Cánula Yankawer, con botón desatornillable, 22.8 cm de 



longitud. 
  
FAMILIA: CÁNULA DE ASPIRACIÓN Y SUCCIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas. 
  
FUNCIÓN (ES): Aspirar en cavidades. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.327.0908.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013650 HORA IMP.: 13:25:58 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Elevador tipo Cryer White.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Elevador tipo Cryer White, de bandera, izquierdo, con 



mango metálico, extremo en ángulo obtuso y hoja 
grande. 



  
FAMILIA: ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Ampliar campo para facilitar los procedimientos 



estomatológicos. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.327.0957.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013651 HORA IMP.: 13:25:58 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Elevador tipo Cryer White.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Elevador tipo Cryer White, de bandera, derecho, con 



mango metálico, extremo en ángulo obtuso y hoja 
pequeña. 



  
FAMILIA: ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología. 
  
FUNCIÓN (ES): Ampliar campo para facilitar los procedimientos 



estomatológicos. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.327.1104.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013652 HORA IMP.: 13:25:58 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Elevador tipo Cryer White.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Elevador tipo Cryer White, de bandera, izquierdo, con 



mango metálico, extremo en ángulo obtuso y hoja 
pequeña. 



  
FAMILIA: ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Ampliar campo para facilitar los procedimientos 



estomatológicos. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.327.1534.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013657 HORA IMP.: 13:26:00 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Elevador Seldin. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Elevador Seldin, de bandera, derecho, mango metálico, 



extremo en ángulo recto, hoja grande. 
  
FAMILIA: ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Ampliar campo visual para facilitar las maniobras 



estomatológicas. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.327.1609.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013658 HORA IMP.: 13:26:00 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Elevador Seldin. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Elevador Seldin, de bandera, izquierdo, mango metálico, 



extremo en ángulo recto, hoja grande. 
  
FAMILIA: ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial, Estomatología. 
  
FUNCIÓN (ES): Ampliar campo visual para facilitar las maniobras 



estomatológicas. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.327.2664.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013664 HORA IMP.: 13:26:01 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Elevador Bein. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Elevador Bein, con mango metálico, recto, acanalado, de 



4 mm., ancho de hoja. 
  
FAMILIA: ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Ampliar campo para facilitar los procedimientos 



diagnóstico terapéuticos. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.327.2789.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013675 HORA IMP.: 13:26:04 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Elevador Apical Flohr.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Elevador Apical Flohr, con brazo recto, extremo 



acanalado y punta aguda. 
  
FAMILIA: ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Ampliar campo para facilitar los procedimientos 



diagnóstico terapéuticos. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.327.2805.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013677 HORA IMP.: 13:26:04 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Elevador Seldin. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Elevador Seldin, con mango metálico de bandera, 



extremo en ángulo recto, con hoja pequeña derecha. 
  
FAMILIA: ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial Estomatología. 
  
FUNCIÓN (ES): Ampliar campo visual para facilitar las maniobras 



estomatológicas. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.327.2813.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013678 HORA IMP.: 13:26:04 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Elevador Seldin. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Elevador Seldin, con mango metálico de bandera, 



extremo en ángulo recto, con hoja pequeña izquierda. 
  
FAMILIA: ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial Estomatología. 
  
FUNCIÓN (ES): Ampliar campo visual para facilitar las maniobras 



estomatológicas. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.370.0128.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013783 HORA IMP.: 13:26:26 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Espátula para resina.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Espátula para resina, de plástico, con doble punta de 



trabajo. 
  
FAMILIA: ESPÁTULA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología. 
  
FUNCIÓN (ES): Moldear obturaciones de resina 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 535.260.2154.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012350 HORA IMP.: 13:21:56 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Cucharilla Lucas. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Cucharilla Lucas, de doble extremo, 17 cm de longitud. 
  
FAMILIA: CUCHARILLA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Eliminar tejidos. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P40.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.370.1019.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013813 HORA IMP.: 13:26:32 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Espátula para cemento. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Espátula para cemento, sencilla, con punta de trabajo 



redondeada. 
  
FAMILIA: ESPÁTULA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología. 
  
FUNCIÓN (ES): Mezclar y aplicar cemento en los órganos 



dentales. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.375.0305.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013837 HORA IMP.: 13:26:37 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Espejo vaginal Graves o Pederson.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño chico. 
  
FAMILIA: ESPEJO GINECOLÓGICO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia, Medicina Familiar, 



Medicina Preventiva. 
  
FUNCIÓN (ES): Realizar exploración ginecológica. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.375.0321.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013839 HORA IMP.: 13:26:37 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Espejo vaginal Graves o Pederson.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Espejo vaginal Graves o Pederson, tamaño mediano. 
  
FAMILIA: ESPEJO GINECOLÓGICO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia, Medicina Familiar, 



Medicina Preventiva. 
  
FUNCIÓN (ES): Realizar exploración ginecológica. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.383.0073.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013862 HORA IMP.: 13:26:43 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Espejo dental. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Espejo dental, rosca sencilla, plano, sin aumento.No. 4. 
  
FAMILIA: ESPEJO DENTAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial, Estomatología. 
  
FUNCIÓN (ES): Visualizar órganos dentarios y cavidad bucal. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.383.0081.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013863 HORA IMP.: 13:26:43 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Espejo dental. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Espejo dental, rosca sencilla, plano, sin aumento.No. 5. 
  
FAMILIA: ESPEJO DENTAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial, Estomatología. 
  
FUNCIÓN (ES): Visualizar órganos dentarios y cavidad bucal. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.383.2251.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013881 HORA IMP.: 13:26:46 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Espejo bucal con aumento.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Espejo bucal con aumento, del No. 5. 
  
FAMILIA: ESPEJO BUCAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial Estomatología. 
  
FUNCIÓN (ES): Visualizar órganos dentarios y cavidad bucal. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.397.0150.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013897 HORA IMP.: 13:26:50 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Excavador tipo White.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Excavador tipo White No. 5. 
  
FAMILIA: EXCAVADOR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Excavar órganos dentarios. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.426.0015.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013906 HORA IMP.: 13:26:52 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Fórceps dental tipo Klein.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Fórceps dental tipo Klein, infantil No. 151 1/2 S. 
  
FAMILIA: CIRUGÍA MAXILOFACIAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Extraer órganos dentarios anteriores en el 



paciente pediátrico. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.426.0023.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013907 HORA IMP.: 13:26:52 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Fórceps. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Fórceps. No. 23. 
  
FAMILIA: FÓRCEPS DENTAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Extraer molares inferiores. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P5.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 535.409.0531.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012383 HORA IMP.: 13:22:01 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Explorador de una pieza.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Explorador de una pieza, con doble extremo. No. 5. 
  
FAMILIA: EXPLORADOR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial, Estomatología. 
  
FUNCIÓN (ES): Detectar caries y trayectos dentales. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P50.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.426.0155.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013911 HORA IMP.: 13:26:53 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Fórceps. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Fórceps. No. 65. 
  
FAMILIA: FÓRCEPS DENTAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Extraer raíces anteriores superiores. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.426.0171.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013912 HORA IMP.: 13:26:53 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Fórceps. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Fórceps. No. 17. 
  
FAMILIA: FÓRCEPS DENTAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Extraer molares inferiores. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P52.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.426.0205.02.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013915 HORA IMP.: 13:26:54 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Fórceps. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Fórceps para odontectomias del No. 151 B. 
  
FAMILIA: FÓRCEPS DENTAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilo facial Estomatología. 
  
FUNCIÓN (ES): Extraer premolares inferiores. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P53.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.426.0221.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013917 HORA IMP.: 13:26:54 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Fórceps. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Fórceps. No. 101. 
  
FAMILIA: FÓRCEPS DENTAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Extraer premolares superiores. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P54.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.426.0239.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013918 HORA IMP.: 13:26:55 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Fórceps. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Fórceps. No. 210 y 222. Juego. 
  
FAMILIA: FÓRCEPS DENTAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Extraer molares superiores. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.426.0262.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013921 HORA IMP.: 13:26:55 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Fórceps. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Fórceps. No. 18 derecho. 
  
FAMILIA: FÓRCEPS DENTAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Extraer molares superiores derechos. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.426.0270.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013922 HORA IMP.: 13:26:56 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Fórceps. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Fórceps. No. 53 izquierdo. 
  
FAMILIA: FÓRCEPS DENTAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Extraer molares superiores izquierdos. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P57.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.426.0288.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013923 HORA IMP.: 13:26:56 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Fórceps. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Fórceps. No. 18 izquierdo. 
  
FAMILIA: FÓRCEPS DENTAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Extraer molares superiores izquierdos. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P58.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.426.0411.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013932 HORA IMP.: 13:26:58 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Fórceps. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Fórceps. No. 69. 
  
FAMILIA: FÓRCEPS DENTAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Extraer raíces inferiores. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P59.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.426.0460.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013933 HORA IMP.: 13:26:58 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Fórceps. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Fórceps. No. 53 derecho. 
  
FAMILIA: FÓRCEPS DENTAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Extraer molares superiores derechos. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P6.pdf
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.426.0486.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013934 HORA IMP.: 13:26:58 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Fórceps. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Fórceps. No. 88 R. 
  
FAMILIA: FÓRCEPS DENTAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Extraer molares superiores derechos. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P61.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.426.0502.02.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013935 HORA IMP.: 13:26:59 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Fórceps tipo Klein.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Fórceps para odontectomías tipo Klein, del No. 6. 
  
FAMILIA: FÓRCEPS DENTAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilo facial Estomatología. 
  
FUNCIÓN (ES): Extraer molares inferiores en niños. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P62.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.426.0544.02.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013936 HORA IMP.: 13:26:59 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Fórceps tipo Klein.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Fórceps para odontectomías tipo Klein, del No. 3. 
  
FAMILIA: FÓRCEPS DENTAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilo facial Estomatología. 
  
FUNCIÓN (ES): Extraer molares superiores en niños. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P63.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.426.0569.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013937 HORA IMP.: 13:26:59 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Fórceps. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Fórceps. No. 88 L. 
  
FAMILIA: FÓRCEPS DENTAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Extraer molares superiores izquierdos. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P64.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.457.0215.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014032 HORA IMP.: 13:27:20 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Gubia Mead. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Gubia Mead, punta cuadrada, longitud de 165 a 170 mm. 
  
FAMILIA: GUBIA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y 



Reconstructiva, Estomatología. 
  
FUNCIÓN (ES): Efectuar osteoplastía y resecar fragmentos óseos 



irregulares. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P65.pdf




 



CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 
 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 



CLAVE SAI: 537.547.0019.00.01 FECHA IMP.: 09/02/2024 LICITANTE: MARCA: 



CLAVE PREI: 000000000014111 HORA IMP.: 13:02:57 LICITACIÓN: MODELO: 



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA: CATALOGO: 



Jeringa Carpule. CANTIDAD: FABRICANTE: 



HOJA 1 de 1 



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 



1     Descripción: 
1.1 Jeringa Carpule, con adaptador para aguja desechable calibre 



27 larga o corta, con entrada universal o estándar. Hendidura 
para introducir cartucho de anestésico desechable de 1.8 ml., 
dos aletas en el cuerpo para apoyar índice y medio. Émbolo 
con anillo para el dedo pulgar y espiral aguda o lanceta en el 
extremo o puesto (en contacto con la goma del cartucho). 



FAMILIA: JERINGA 



ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial, Cirugía                       
                                     Plástica y Reconstructiva. 
FUNCIÓN (ES): Inyectar anestésico en tejidos blandos de cavidad     
                           oral. 
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 



2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 
Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 



2.5.3 Dureza  



2.5.4 Resistencia a la Corrosión 


















FICHAS FINAL/P66.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.565.0180.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014140 HORA IMP.: 13:27:42 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Legra Seldin. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Legra Seldin, doble extremo angulado, punta de trabajo 



media caña. 
  
FAMILIA: LEGRA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y 



Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia, 
Estomatología. 



  
FUNCIÓN (ES): Levantar periostio en diversas cirugías. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P67.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.583.0196.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014158 HORA IMP.: 13:27:46 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Lima tipo Miller-Colburn. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Lima tipo Miller-Colburn, doble extremo de 5 y 8 mm de 



ancho. Longitud 180 mm. 
  
FAMILIA: CIRUGÍA MAXILOFACIAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Moldear hueso durante procedimientos 



quirúrgicos. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.602.0409.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014197 HORA IMP.: 13:27:54 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Mango para espejo dental.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Mango para espejo dental, metálico, macizo, rosca 



sencilla. 
  
FAMILIA: MANGO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial, Estomatología. 
  
FUNCIÓN (ES): Adaptar espejos para exploración bucal. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.661.0159.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014305 HORA IMP.: 13:28:16 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Obturador tipo White.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Obturador tipo White. 
  
FAMILIA: OBTURADOR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología. 
  
FUNCIÓN (ES): Aplicar amalgama para obturar órganos 



dentarios. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 535.567.0059.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012386 HORA IMP.: 13:22:02 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Legra Mead. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Legra Mead, mango recto, doble extremo. 
  
FAMILIA: LEGRA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y 



Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia, 
Estomatología. 



  
FUNCIÓN (ES): Levantar Periostio en Cirugía Ortognática y 



Traumatológica. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.661.0308.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014306 HORA IMP.: 13:28:16 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Obturador Bennet.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Obturador Bennet, cuádruple. 
  
FAMILIA: OBTURADOR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología. 
  
FUNCIÓN (ES): Aplicar amalgama para obturar órganos 



dentarios. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.661.0357.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014307 HORA IMP.: 13:28:17 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Obturador Hollenback 2.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Obturador Hollenback 2, doble extremo. 
  
FAMILIA: OBTURADOR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología. 
  
FUNCIÓN (ES): Aplicar amalgama para obturar órganos 



dentarios. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.661.0506.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014310 HORA IMP.: 13:28:17 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Obturador Wescott o USA. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Obturador Wescott o USA, de doble extremo. 
  
FAMILIA: OBTURADOR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología. 
  
FUNCIÓN (ES): Aplicar amalgama para obturar órganos 



dentarios. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.702.0135.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014409 HORA IMP.: 13:28:38 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza Grenwald o Jansen.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pinza Grenwald o Jansen, tipo de bayoneta, estriada, 



longitud de 160 mm. 
  
FAMILIA: PINZA DE DISECCIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y 



Reconstructiva, Neurocirugía, 
Otorrinolaringología. 



  
FUNCIÓN (ES): Disecar en diversos procedimientos quirúrgicos 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.702.4178.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014732 HORA IMP.: 13:29:49 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza de Disección Estándar.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pinza de Disección Estándar, de 1 x 2 dientes, de 100 mm. 



a 110 mm. de longitud. 
  
FAMILIA: PINZA DE DISECCIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas. 
  
FUNCIÓN (ES): Disecar en procedimientos quirúrgicos 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P75.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.702.4186.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014733 HORA IMP.: 13:29:49 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza de Disección Estándar.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pinza de Disección Estándar, sin dientes, de 100 mm. a 



110 mm. de longitud. 
  
FAMILIA: PINZA DE DISECCIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas. 
  
FUNCIÓN (ES): Disecar en procedimientos quirúrgicos 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P76.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.702.4806.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014792 HORA IMP.: 13:30:02 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza Pean o Rochester Pean.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías 



transversales, longitud de 200 a 205 mm. 
  
FAMILIA: PINZA DE HEMOSTASIA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General. 
  
FUNCIÓN (ES): Efectuar hemostasia en cirugía 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P77.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.702.6223.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014934 HORA IMP.: 13:30:34 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza Hartmann. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pinza Hartmann, auricular, punta fina estriada, longitud 



de 120 a 135 mm. 
  
FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Sujetar zonas del oído en diferentes 



procedimientos de diagnóstico y tratamiento 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P78.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.702.6249.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014936 HORA IMP.: 13:30:34 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza Hartmann. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pinza Hartmann, nasal, punta estriada, longitud de 160 a 



180 mm. 
  
FAMILIA: PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Otorrinolaringología. 
  
FUNCIÓN (ES): Sujetar zonas del oído en diferentes 



procedimientos de diagnóstico y tratamiento 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P79.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.703.9598.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015226 HORA IMP.: 13:31:37 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza College o London-College. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pinza College o London-College, tipo bayoneta, longitud 



de 150 a 155 mm. 
  
FAMILIA: PINZA DE CURACIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología, Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Realizar curación dental. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P8.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 535.701.0544.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012409 HORA IMP.: 13:22:05 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza Estándar. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 



140 mm. 
  
FAMILIA: PINZA DE DISECCIÓN 
  
ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas. 
  
FUNCIÓN (ES): Disecar en procedimientos quirúrgicos 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P80.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.704.1255.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015259 HORA IMP.: 13:31:45 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza de anillo. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pinza de anillo. Diámetro: 3.5 mm. Longitud 140 mm. 
  
FAMILIA: UROLOGÍA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Urología. 
  
FUNCIÓN (ES): Realizar fijación de conductos deferentes. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P81.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.716.0832.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015322 HORA IMP.: 13:31:59 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Porta agujas Halsey. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Porta agujas Halsey, recto, con ranura central, con 



insertos de carburo de tungsteno, longitud de 130 a 135 
mm. 



  
FAMILIA: PORTA AGUJA ESPECIAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Plástica y Reconstructiva, Cirugía 



Maxilofacial, Neurocirugía. 
  
FUNCIÓN (ES): Suturar en procedimientos quirúrgicos 



especiales 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P82.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.716.1228.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015361 HORA IMP.: 13:32:07 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Porta agujas Halsey o Crille-Wood. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Porta agujas Halsey o Crille-Wood, recto, sin ranura 



central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud 
de 150 a 160 mm. 



  
FAMILIA: PORTA AGUJA DE USO GENERAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General, Cirugía Ginecológica. 
  
FUNCIÓN (ES): Sujetar sutura 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P83.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.719.0011.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015369 HORA IMP.: 13:32:09 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Porta matriz tipo Toffemire.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Porta matriz tipo Toffemire universal 5 mm. 
  
FAMILIA: PORTA MATRIZ 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología. 
  
FUNCIÓN (ES): Obturar órganos dentarios. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P84.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.719.0029.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015370 HORA IMP.: 13:32:09 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Porta matriz tipo Toffemire.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Porta matriz tipo Toffemire universal 7 mm. 
  
FAMILIA: PORTA MATRIZ 
  
ESPECIALIDAD (ES): Estomatología. 
  
FUNCIÓN (ES): Obturar órganos dentarios. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P85.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.814.4140.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015485 HORA IMP.: 13:32:34 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Separador Doyen. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Separador Doyen, valva de 45 mm. X 55 a 62 mm., 



longitud de 240 mm. 
  
FAMILIA: SEPARADOR VAGINAL Y PERINEAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia. 
  
FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico vaginal 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P86.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.814.8604.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015548 HORA IMP.: 13:32:48 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Separador Hennig. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Separador Hennig, longitud de 270 a 280 mm. 
  
FAMILIA: SEPARADOR ESPECIAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia. 
  
FUNCIÓN (ES): Separar y retirar vendajes enyesados 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P87.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.814.9008.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015588 HORA IMP.: 13:32:56 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Separador Doyen. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Separador Doyen, valva de 60 mm. X 85 a 92 mm., 



longitud de 240 mm. 
  
FAMILIA: SEPARADOR VAGINAL Y PERINEAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia. 
  
FUNCIÓN (ES): Ampliar campo quirúrgico vaginal 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P88.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.833.0236.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015797 HORA IMP.: 13:33:29 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Llave fija tipo “española”.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Llave fija tipo “española”, 11-14 mm. 
  
FAMILIA: SISTEMA DE ENCLAVADO UNIVERSAL 
INTRAMEDULAR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia. 
  
FUNCIÓN (ES): Ajustar instrumental 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P89.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.835.0010.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015816 HORA IMP.: 13:33:32 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Sierra para abrir anillos y sortijas tipo pinza.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Sierra para abrir anillos y sortijas tipo pinza de 150 mm. a 



170 mm. de longitud. 
  
FAMILIA: SIERRA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia. 
  
FUNCIÓN (ES): Retirar anillos de las falanges 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P9.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 535.701.1203.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012430 HORA IMP.: 13:22:09 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza para traslado de instrumental o material estéril.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Pinza para traslado de instrumental o material estéril, 



longitud de 240 a 260 mm. 
  
FAMILIA: PINZA PARA MATERIAL DIVERSO 
  
ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas. 
  
FUNCIÓN (ES): Transportar instrumentos en forma aséptica al 



campo operatorio. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P90.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.839.0016.01.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000015906 HORA IMP.: 13:33:45 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Llave combinada. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Llave combinada de 11.0 mm. de diámetro. 
  
FAMILIA: SISTEMA UNIVERSAL ENCLAVADO INTRAMEDULAR 
“U.F.N. U.H.N. U.T.N. 
  
ESPECIALIDAD (ES): Traumatología y Ortopedia. 
  
FUNCIÓN (ES): Ajustar instrumental 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P91.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.860.0018.02.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000016165 HORA IMP.: 13:34:25 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Tirapuentes Miller. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Tirapuentes Miller, con tres puntas diferentes. 
  
FAMILIA: TIRAPUENTE 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial, Estomatología. 
  
FUNCIÓN (ES): Retirar o extraer prótesis. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P92.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 535.907.0827.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000012740 HORA IMP.: 13:22:57 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Trócar Universal. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Trocar Universal, con juego de cuatro puntas. 
  
FAMILIA: TRÓCAR 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía General. 
  
FUNCIÓN (ES): Puncionar en diversos procedimientos 



quirúrgicos 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P93.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.263.1795.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013387 HORA IMP.: 13:25:05 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Cucharilla Recamier-Sims-Bum. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Cucharilla Recamier-Sims-Bum, flexible, roma, ancho de 



7 a 7.5 mm. 
  
FAMILIA: CUCHARILLA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia. 
  
FUNCIÓN (ES): Realizar legrado uterino. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P94.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.263.1803.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013388 HORA IMP.: 13:25:05 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Cucharilla Recamier-Sims-Bum. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Cucharilla Recamier-Sims-Bum, flexible, roma, ancho de 



8 a 8.5 mm. 
  
FAMILIA: CUCHARILLA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia. 
  
FUNCIÓN (ES): Realizar legrado uterino. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P95.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.263.1811.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013389 HORA IMP.: 13:25:05 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Cucharilla Recamier-Sims-Bum. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Cucharilla Recamier-Sims-Bum, flexible, roma, ancho de 



9 a 10.5 mm. 
  
FAMILIA: CUCHARILLA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Gineco Obstetricia. 
  
FUNCIÓN (ES): Realizar legrado uterino. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P96.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.370.0086.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013781 HORA IMP.: 13:26:25 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Espátula Cushing. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Espátula Cushing, 17 cm de longitud. 
  
FAMILIA: ESPÁTULA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Neurocirugía. 
  
FUNCIÓN (ES): Disecar en cirugía del SNC. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P97.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.370.0094.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013782 HORA IMP.: 13:26:26 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Espátula Davis. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Espátula Davis, 6.4 mm x 18 cm de longitud. 
  
FAMILIA: ESPÁTULA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Disecar, moldear en procedimientos quirúrgicos. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P98.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.370.0235.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000013785 HORA IMP.: 13:26:26 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Espátula Davis. CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
Coordinación Técnica de Infraestructura Médica 



División de Evaluación de Equipamiento 
 



 



 



 



 



1      Descripción: 
1.1 Espátula Davis, 9.5 mm x 18 cm de longitud. 
  
FAMILIA: ESPÁTULA 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Máxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Disecar, moldear en procedimientos quirúrgicos. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 












FICHAS FINAL/P99.pdf




 
    



 
 



 
CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO 



 (ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN) 
 



      



CLAVE SAI: 537.620.0217.00.01 FECHA IMP.: 08/02/2024  LICITANTE:  MARCA:  



CLAVE PREI: 000000000014273 HORA IMP.: 13:28:10 LICITACIÓN:  MODELO:  



NOMBRE GENÉRICO PARTIDA:  CATALOGO:  



Pinza de reposición tessier.  CANTIDAD:  FABRICANTE:  



   HOJA 1 de 1 
         



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE 
 



 



 
 



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
AUTORIZADO POR EL LICITANTE CB 



 



 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS 
Unidad de Planeación e Innovación en Salud 



Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo 
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1      Descripción: 
1.1 Pinza de reposición tessier izquierda de 230 mm. 



longitud. 
  
FAMILIA: CIRUGÍA MAXILOFACIAL 
  
ESPECIALIDAD (ES): Cirugía Maxilofacial. 
  
FUNCIÓN (ES): Auxiliar en la cirugía maxilofacial. 
  
NORMAS Y ESTÁNDARES VIGENTES: 
2 Para Bienes de origen Nacional o Internacional: 
2.1 Registro Sanitario, vigente.  
2.2 Certificados de Calidad: ISO-9001 Sistemas de Gestión de 



Calidad vigente o ISO-13485 Productos Sanitarios Gestión de 
la Calidad vigente, acorde a los requisitos establecidos en la 
Convocatoria. 



2.3 Certificados de calidad ISO 7153-1 Instrumentos quirúrgicos. 
Materiales. Parte 1: Metales, vigente o ASTM F899-20 
Especificación estándar para aceros inoxidables forjados para 
instrumentos quirúrgicos vigente, acorde a los requisitos 
establecidos en la Convocatoria. 



 Para Bienes de origen Nacional, se debe entregar 
adicionalmente a lo anterior: 



2.4 Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente. 
2.5 Constancia de cumplimiento de las especificaciones y 



pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografía 
del Instrumental de Acero Inoxidable para Cirugía, contenida 
en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, y 
Suplementos (Última versión vigente), acorde a los requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente: 



2.5.1 Acabado  
2.5.2 Composición Química del Acero Inoxidable 
2.5.3 Dureza  
2.5.4 Resistencia a la Corrosión 
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