INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(IMSS)

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  No. LA-50-GYR-050GYR013-N-26-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE RAYOS "X", MÉDICOS Y DE LABORATORIO, PROGRAMA IMSS-BIENESTAR, EJERCICIO 2024

(ELECTRÓNICA)

FEBRERO 2024

En observancia al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 25, 26 fracción I, 26 Bis, fracción II, 28 fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36, 36Bis y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 39, 42, 46 y 48  de su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento de contratación del:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE RAYOS "X", MÉDICOS Y DE LABORATORIO, PROGRAMA IMSS-BIENESTAR, EJERCICIO 2024

De conformidad con la siguiente:

CONVOCATORIA

INDICE

|  | CONTENIDO |
| --- | --- |
|  | GLOSARIO |
| 1. | Información específica de la Licitación |
| 1.1 | Idioma en que podrán presentarse las proposiciones, los anexos técnicos y, en su caso los folletos que se acompañen. |
| 1.2 | Disponibilidad Presupuestaria |
| 2. | Descripción, Unidad y Cantidad |
| 2.1 | Calidad |
| 2.2 | Licencias, Autorizaciones y Permisos |
| 3. | Modalidad de la contratación |
| 3.1 | Tipo de Abastecimiento |
| 3.2 | Fecha, Hora y Domicilio de los Eventos; Medios y en su caso, reducción de plazo para la presentación de las proposiciones. |
| 4. | Junta de Aclaraciones |
| 5. | Presentación y Apertura de Proposiciones |
| 5.1 | Proposiciones Conjuntas |
| 6. | Documentos que deberán presentar quienes deseen participar en la licitación y, entregar junto con el sobre cerrado o el que se genere en COMPRANET, relativo a la proposición técnica. |
| 6.1 | Documentación Complementaria |
| 6.2 | Proposición Técnica |
| 6.3 | Proposición Económica |
| 7. | Acreditación de la Existencia Legal, Personalidad Jurídica y Nacionalidad del Licitante. |
| 7.1 | En el acto de presentación y apertura de proposiciones |
| 7.2 | En la suscripción de las proposiciones |
| 7.3 | Previo a la firma del contrato |
| 7.4 | En la firma del contrato |
| 8. | Acreditación de encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales |
| 8.1 | Acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones de seguridad social. |
| 8.2 | Acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones en materia de aportaciones patronales |
| 8.3 | Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos |
| 9. | Criterios para la Evaluación de las proposiciones y Adjudicación de los contratos. |
| 9.1 | Evaluación de las proposiciones Técnicas |
| 9.2 | Evaluación de las proposiciones Económicas |
| 9.3 | Criterios de Adjudicación de los Contratos |
| 10 | Causas de Desechamiento |
| 11 | Comunicación del Fallo |
| 12 | Modelo de Contrato |
| 12.1 | Período de Contratación |
| 12.2 | Firma del Contrato |
| 12.3 | Causas de rescisión administrativa del contrato |
| 13 | Garantías |
| 13.1 | Garantía de cumplimiento de contrato |
| 13.2 | Penas Convencionales y deductivas |
| 14 | Forma de pago |
| 15 | Inconformidades |
| 16 | Información reservada y confidencial |
| 17 | Información relativa a directrices institucionales sobre procedimiento de contratación pública. |
| 18 | Anexos |

GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para efectos de estas bases, se entenderá por:

- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

- ALSC: Administración Local de Servicios al Contribuyente.

- ÁREA CONTRATANTE: la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate;

- ÁREA REQUIRENTE: la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;

- ÁREA TÉCNICA: la responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.

- BIENES DE CONSUMO: los que se desgastan o extinguen en su uso primario y por lo tanto no son susceptibles de ser utilizados nuevamente, los cuales en el Instituto se clasifican como Bienes de Uso No Terapéutico.

- CANJE: Es la obligación que contraen los proveedores con el Instituto, para cambiar bienes en mal estado que no pueden ser utilizados, por bienes nuevos del mismo tipo.

- CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.

- COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitarios.

- COMPRANET: el Sistema Electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios. con dirección electrónica en Internet: http://www.compranet.gob.mx

- CONTRATO: documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.

- EMA: Entidad Mexicana de Acreditación.

- INSTITUTO o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

- INVESTIGACIÓN DE MERCADO: la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información

- IVA: Impuesto al Valor Agregado.

- LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- LICITANTE: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas.

- MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

- MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

- PARTIDA O CONCEPTO: la división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos;

- PRECIO NO ACEPTABLE: es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación, y

- PRECIO CONVENIENTE: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y lineamientos.

- PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

- PROVEEDOR: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

- REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- SAT: el Servicio de Administración Tributaria.

- SEMARNAT: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

- SFP: Secretaría de la Función Pública.

- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE RAYOS "X", MÉDICOS Y DE LABORATORIO, PROGRAMA IMSS-BIENESTAR, EJERCICIO 2024

- IDIOMA EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

Las proposiciones deberán presentarse por medios electrónicos, solo en idioma español y dirigido al área convocante.

En caso de que los servicios requieran de anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, éstos deberán presentarse en idioma español.

- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

El Instituto cuenta con disponibilidad presupuestal para ser ejercida en esta convocatoria.

- DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

La descripción amplia y detallada de los servicios solicitados, se contempla en el Anexo 1 “Requerimiento”, el cual forma parte integrante de esta Convocatoria.

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta Convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando.

Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, en términos del artículo 26 de la Ley.

2.1.	CALIDAD.

Los servicios que amparan el presente requerimiento deberán cumplir con las siguientes normas:

- Constancia de que cuenta con laboratorio de servicios. (Escrito y reporte fotográfico).

- Constancias de los cursos de capacitación en el mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de RX, médicos y de laboratorio objeto de la presente licitación, las cuales deben de estar expedidas a nombre de los técnicos responsables que se encargarán de realizar el servicio y que debe ser congruente a la especialidad. Invariablemente deberán anexar sus constancias debidamente certificadas y cotejadas por Notario Público, certificando su autenticidad.

- Certificados vigentes de calibración de equipos de medición los cuales deben de estar expedidos a nombre del licitante, expedidos por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA). Estos certificados deben presentarse en forma completa entre los que debe destacar el informe de calibración, fecha de calibración, vigencia de calibración que debe contemplar la duración del contrato, además deberán presentar datos nítidos de la unidad verificadora, como son, números de teléfonos, dirección física de ubicación y dirección electrónica. Asimismo en dichos certificados deberán identificar la partida que se está licitando. Invariablemente deberán anexar sus certificados debidamente cotejados por Notario Público, certificando su autenticidad.

- Relación de equipos de medición a emplear en la prestación del servicio solicitado, relacionados de acuerdo al formato del Anexo No. 6 (SEIS ) “Relación de equipo de calibración, medición y herramienta que se empleará en los servicios y que se encuentran debidamente verificados y calibrados por una entidad debidamente acreditada ante la EMA”.

- Relación de equipos de medición a emplear por el asesor especializado en seguridad radiológica, en la prestación del servicio relacionado de acuerdo al formato del Anexo No. 9 (NUEVE ) “Relación de equipos a utilizar por el asesor especializado en seguridad radiológica, y que se encuentran debidamente verificados y calibrados por una entidad debidamente acreditada ante la EMA”.

- Presentar debidamente requisitado el Anexo No. 18 (DIECIOCHO) “Formato para garantizar la capacitación del personal técnico”, en el que especifique que conoce y está capacitado para dar mantenimiento preventivo/correctivo a todos los equipos objeto de la presente licitación.

- Presentar debidamente requisitado el Anexo No. 19 (DIECINUEVE) “Nombramiento de asesor especializado en seguridad radiológica”, en el que especifique que el asesor conoce y está capacitado para dar mantenimiento preventivo/correctivo a los equipos de las partidas 1 y 2, objeto de la presente licitación.

- Presentar archivo electrónico de los manuales de servicios emitidos por el fabricante de cada uno de los equipos a los cuales se les dará el mantenimiento, debidamente identificados conforme al Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”, los archivos electrónicos deberán ser completamente nítidos.

- Relación de manuales de servicio presentados conforme al formato del Anexo No 8 (OCHO) “Relación de manuales y/o instructivos para prestar el servicio de mantenimiento a equipos de rayos “x” médicos y de laboratorio”.

- En los manuales presentados por el licitante, se deberá identificar y resaltar así como hacer referencia en el párrafo que corresponda a aquellas refacciones que el fabricante recomiende sustituir como parte del mantenimiento preventivo. En caso de considerar refacciones del mantenimiento preventivo y no hacer la identificación y referencia en el manual, así como también el no considerar refacciones en su propuesta, cuando en el manual se recomiende la sustitución como parte del mantenimiento preventivo, será motivo de desechamiento de la partida que corresponda. En el caso de que el fabricante no recomiende la sustitución de refacciones como parte del mantenimiento preventivo, el licitante deberá considerar como parte del kit de mantenimiento los insumos básicos necesarios para realizar el servicio.

- Presentar guías o protocolos en las que manifieste el procedimiento de ejecución del mantenimiento de cada uno de los equipos a los que se les brindará el servicio objeto de la presente licitación los cuales deben ser congruentes y acorde a la descripción de los conceptos solicitados en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”.

- Presentar currículum de los técnicos a emplear en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos objeto de la presente licitación. Los técnicos propuestos deberán contar con su constancia de capacitación, presentada  conforme  al inciso b) del presente numeral.

- Relación de cuadrillas a emplear para la realización del servicio en cada una de las unidades, en el cual determine el número de personal técnico, equipo, herramienta y vehículo que la conforma, cada una de las cuadrillas propuestas deberá de contar como mínimo con los equipos de medición debidamente calibrados y certificados, que se relacionan conforme al formato del Anexo No. 7 (SIETE) “Relación de cuadrillas a emplear para la realización del servicio en cada una de las unidades determinando el personal, vehículo, herramienta y  equipo que se encuentra debidamente verificado y calibrado por una entidad debidamente acreditada ante la EMA”. El licitante podrá proponer la cantidad de cuadrillas que considere necesarias, pero cada una de estas deberá contar con su equipo y herramienta para garantizar la correcta ejecución del servicio en tiempo y forma.

- Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”, el cual forma parte de esta convocatoria.

- Carta en formato libre en la que se especifique la infraestructura con la que cuenta para la prestación del servicio y metodología y la experiencia comprobable de la implantación de estas. Acreditando la experiencia con la presentación como mínimo de 1 copia de contrato celebrado con anterioridad respecto al servicio objeto de la presente licitación.

- Presentar carta en papel membretado conforme al formato del Anexo No. 10 (DIEZ) “Formato para señalar el domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico”, especificando dirección física, electrónica, números de teléfonos fijo y celular en el cual se establecerá la forma de comunicación y nombre de la o las persona(s) autorizada(s) para la recepción y confirmación de los requerimientos de servicios y quejas que le formulen las unidades con horario de 8:00 a 20:00 hrs. todos los días de la semana así como para proporcionar el número de orden de servicio que le asignará a la unidad requirente. “EL PROVEEDOR” estará obligado a enviar acuses de recibo y en caso de no hacerlo, la impresión del correo electrónico con el que fue solicitado el servicio será tomado como constancia de que el servicio ha sido solicitado, o que se ha reportado alguna deficiencia en el servicio y a partir del día y hora señalada en dichos reportes empezará a contar el plazo para la ejecución del servicio y en su caso la aplicación de penalizaciones y/o deducciones correspondientes; Asimismo el representante legal se compromete a dar respuesta inmediata  las 24 hrs. todos los días de la semana incluyendo sábados y domingos así como días festivos, durante toda la vigencia del contrato. Asimismo, en caso de extravío del teléfono o cambio de número, “EL PROVEEDOR” se compromete a notificarlo en forma inmediata a los Residentes de conservación y al administrador del contrato.

- Programa calendarizado de realización del servicio conforme a los meses estipulados por la convocante y plasmados en cada uno de los conceptos del Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”, respetando exactamente el formato del Anexo No. 5 (CINCO) “Programa calendarizado para la realización del servicio”.

- Relación de refacciones  susceptibles de utilizar para la prestación de los servicios conforme al formato del Anexo No. 21 (VEINTIUNO) “Relación de refacciones susceptibles a utilizarse en un mantenimiento correctivo (No deben de impactar en la propuesta)”, en este formato se deberán de plasmar las refacciones susceptibles de utilizar en el mantenimiento correctivo, unidad de medida y precio unitario propuesto, la unidad únicamente se manejará por pieza o juego, evitando el lote, este formato no es limitativo por lo cual el licitante puede relacionar todas las refacciones que requiera cada uno de los equipos, evitando relacionar las que deben ir en el mantenimiento preventivo y las que se encuentren relacionados en la descripción de los conceptos del Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”. El costo de estas refacciones es únicamente de carácter informativo en caso de que llegaran a requerirse, en el entendido de que únicamente podrán suministrarse si el precio unitario es aceptable para “EL INSTITUTO” y sean autorizados por administrador del contrato previos a su utilización. Los precios de estas refacciones no deberán impactarse en la propuesta económica.

- Carta en hoja membretada en la que autoriza a “EL INSTITUTO” realizar deducciones sobre incumplimiento en tiempo y forma de la realización del servicio, conforme al formato del Anexo No. 11 (ONCE) “Autorización de deducción”, de las presentes bases.

- Se verificará que exista congruencia entre los documentos que tengan una interrelación.

- Se verificará que las fechas propuestas en los programas calendarizados sean lógicos de realizar en tiempo y forma.

  - LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL SERVICIO.

El licitante deberá acompañar a su propuesta técnica la documentación que a continuación se señala:

  - En el caso de Normas Internacionales y Normas de Referencia, los licitantes deberán de presentar certificado emitido por un organismo de certificación, acreditado en la rama o sector que corresponda por una Entidad de Acreditación. En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad, de que el servicio ofertado cumple con lo solicitado.

  - Presentar carta firmada por el fabricante, distribuidor nacional o internacional, subdistribuidor o proveedor en México de los equipos objeto de la presente licitación mediante el cual se garantice que el licitante está debidamente capacitado para proporcionar el servicio preventivo y/o correctivo de los equipos que conforman cada una de las partidas en las que participe y de los cuales son fabricantes, distribuidores nacionales o internacionales, subdistribuidores o proveedores en México conforme al Anexo No. 18 (DIECIOCHO) “Formato para garantizar la capacitación del personal técnico”. Esta carta tendrá que presentarla debidamente certificada por Notario Público.

  - Presentar carta firmada por el fabricante, distribuidor nacional o internacional, subdistribuidor o proveedor en México de los equipos objeto de la presente licitación, y el licitante, mediante el cual se garantice el suministro de refacciones nuevas y originales a instalar durante el mantenimiento preventivo o correctivo conforme al Anexo No. 20 (VEINTE) “Formato para garantizar el suministro de refacciones”. Esta carta tendrá que presentarla debidamente certificada por Notario Público.

  - En el caso de que algún licitante cuente con exclusividad del fabricante de la marca del equipo para la prestación del servicio, este deberá presentar el contrato o convenio vigentes originales y carta original expedida por el fabricante en la que confirme la exclusividad durante la vigencia del contrato a suscribirse como resultado de la presente licitación, de existir licitantes que acrediten la exclusividad referida, deberán manifestarlo y enviar su solicitud de aclaración a través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (COMPRANET) o entregarlas personalmente en la oficina de Adquisiciones y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sita en Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat No 327, Santa Cruz Xoxocotlán, C.P. 71230, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones, y se les dará preferencia en la adjudicación de la partida siempre y cuando lo haya manifestado, previo a la junta de aclaraciones y presente propuestas conforme a las presentes bases, que el precio propuesto esté dentro del presupuesto con que cuenta esta convocante y además sea conveniente para “EL INSTITUTO” en función de su presupuesto autorizado para la partida correspondiente.

  - Relación del kit de refacciones y materiales a utilizar para realizar el servicio de mantenimiento preventivo correspondiente a cada equipo relacionado en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento” el cual forma parte de esta convocatoria, mismo que deberá estar considerado dentro del mismo precio unitario propuesto por el licitante. Las refacciones a incluir en el mantenimiento preventivo deben ser específicamente las recomendadas por el fabricante con base a los manuales de servicio de cada uno de los equipos y a las relacionadas o solicitadas en cada uno de los conceptos del Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento” de las presentes bases, esta relación se presentará en formato libre, las cuales impactaran en la propuesta económica.

  - Aviso de funcionamiento emitido por la Secretaria de Salud y debidamente certificado por Notario Público.

  - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA COMO PUEDEN SER: FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS.

Anexar los folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio, esta referencia documental corresponderá al servicio objeto de la presente licitación en el cual se muestre a su personal ejecutando el servicio de mantenimiento a equipos similares, así como del equipo y herramienta para la realización del servicio.

- MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN:

El Instituto celebrará contrato abierto, mínimos y máximos. 40 % y 100%

La cantidad máxima indicada en el Anexo 1 “Requerimiento” es únicamente como referencia para efectos de cotización y no como compromiso para su realización.

  - FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS;  MEDIOS Y EN SU CASO, REDUCCION DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

| E V E N T O S | F E C H A | H O R A | L U G A R |
| --- | --- | --- | --- |
| Primera Junta de Aclaración de la convocatoria a la licitación. | 01/03/2024 | 09:30 A.M. | COMPRANET |
| Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. | 08/03/2024 | 09:30 A.M. |  |
| Fallo. | 14/03/2024 | 12:00 P.M. |  |
| Reducción de Plazo | SI |  |  |
| Tipo de Licitación | NACIONAL |  |  |
| Forma de Presentación de las Proposiciones. | ELECTRONICA |  |  |

4. JUNTA DE ACLARACIONES:

Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria enviar escrito acompañado de las solicitudes de aclaración correspondientes a través de COMPRANET, acompañado de las citadas solicitudes de aclaración; en el citado escrito manifestaran su interés en participar en la presente licitación, por si o en representación de un tercero, señalando, en cada caso, los datos siguientes:

NOTA:  En el caso de presentación de proposiciones conjuntas, cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas o pólizas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombre de los socios que aparezcan en éstas, y

Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir proposiciones.

Los licitantes podrán enviar las solicitudes de aclaración, a través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (COMPRANET), a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas.

- Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las

Junta(s) de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

5.	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

- CompraNet versión 5.0

- Una vez recibidas las proposiciones en dicha plataforma el día y la hora indicada se procederá a la apertura correspondiente de los licitantes que presenten su propuesta.

- Las proposiciones presentadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, y que, durante el acto, por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la convocante, no sea posible abrir los archivos que contengan las enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

- En el caso del supuesto anterior, se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando los archivos en los que se contenga dicha información tengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

- No obstante, la convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante del Órgano Interno de Control y, en su caso, del Testigo Social, con los programas Word, Excel y PDF, en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la convocante o a COMPRANET, la proposición se tendrá por no presentada.

- Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de dicha revisión o análisis se dará a conocer en el fallo correspondiente.

- Los licitantes que deseen participar sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión

  - PROPOSICIONES CONJUNTAS:

Las personas interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

I) Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

II) Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo 2 (Dos) de las presentes bases.

- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

- Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

- Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

- DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA.

  - Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, penúltimo párrafo, de la LAASSP. conforme al Anexo A,  de las presentes bases.

  - Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al Anexo A,  de las presentes bases.

  - Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al Anexo B de las presentes bases.

  - Declaración bajo protesta de decir verdad, en formato libre, de ser de nacionalidad mexicana, dando cumplimiento al artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

  - En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar en forma individual los escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición.  Conforme al Anexo 2 (Dos), de las presentes bases.

- Además de considerar los aspectos siguientes:

- Los licitantes que deseen participar sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

- Las proposiciones que presenten los licitantes deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de esta, no siendo motivo de descalificación el hecho de que las demás hojas que las integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica.

- Cada uno de los documentos que integren la proposición de los licitantes y aquéllos distintos a ésta, deben estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. Para tal efecto, se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue.

- La propuesta técnica deberá foliarse de acuerdo a la siguiente nomenclatura 1/n…, n/n, (ejemplo, si su propuesta técnica contiene 50 hojas la primer hoja debe contener el folio 1/50 y la última hoja debe contener el folio 50/50), así también lo correspondiente a la propuesta económica, debe foliarse de manera individual utilizando la misma nomenclatura 1/n…, n/n, (ejemplo: si su propuesta económica contiene 50 hojas, la primer hoja debe contener el folio 1/50 y la última hoja debe contener el folio 50/50).

Se precisa que, para efectos de foliado, la propuesta técnica comprende además del formato que debe presentar el licitante como propuesta técnica y que se requiere en el 6.2 inciso III) de estas bases, la demás documentación y requisitos que se establecen en estas bases.

  - DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

La documentación complementaria que deberá presentar el licitante es la siguiente:

    - Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

    - Acta constitutiva para el caso que el participante sea Persona Moral de lo contrario Acta de Nacimiento si es Persona Física.

    - Opinión positiva y vigente del SAT, IMSS e INFONAVIT.

6.2.	PROPOSICIÓN TÉCNICA:

La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:

    - Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo 1, el cual forma parte de estas bases.

    - Documentos descritos en el numeral 2.1., 2.2., 2.3., 6 y 6.1. de las presentes bases, según corresponda.

6.3.	PROPOSICION ECONÓMICA:

La proposición económica, deberá contener la cotización de los bienes ofertados, conforme al Anexo 3 el cual forma parte de las presentes bases.

En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, estos podrán corregirse.

Los licitantes deberán expresar textualmente en sus propuestas, que los precios ofertados no sufrirán cambio alguno durante la vigencia del contrato

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente podrán ser desechados por la convocante.

7.	ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA Y NACIONALIDAD DEL LICITANTE.

7.1. En el Acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los licitantes para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones deberán entregar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.

7.2. En la suscripción de proposiciones.

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

- Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.

- Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.

En defecto de lo anterior, el licitante deberá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo 4 (cuatro) “Acreditación de Personalidad”, el cual forma parte de las presentes bases.

El domicilio que se señale en el Anexo 10 (diez) de las presentes bases, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las notificaciones que se realicen a través de COMPRANET.

7.3. Previo a la firma del contrato:

Conforme a lo previsto en el artículo 35, fracciones I y II del Reglamento de la Ley, el licitante que resulte ganador, deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

Tratándose de personas morales, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

Tratándose de personas físicas, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

7.4. En la firma del contrato.

El licitante ganador tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y original o copia certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

- ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

(Una vez realizado el fallo del procedimiento)

El (los) licitante(s) que resulte(n) ganador(es) y cuyo monto del contrato sea superior a $300,000.00, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA); preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo o adjudicación del contrato, deberá(n) realizar la solicitud de opinión ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en sentido positivo, en los términos que establece la Regla de la Resolución Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de conformidad con lo previsto en el artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación.

(Previo a la formalización del contrato)

Previo a la suscripción del contrato, el licitante ganador deberá presentar el acuse de recepción con el que compruebe la realización de la consulta de opinión ante el SAT, relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los términos que establece la Regla de la Miscelánea Fiscal.

Para el caso de que el licitante ganador vaya a celebrar dos o más contratos derivados del presente procedimiento licitatorio, previo a la suscripción de cada instrumento jurídico y por cada uno de éstos, deberá presentar el escrito al que se hace referencia en el párrafo anterior, con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión ante el SAT, en términos de la Regla de la  Resolución Miscelánea Fiscal.

En tratándose de proposiciones conjuntas, presentadas en términos del artículo 34 de la LAASSP, se deberá presentar “un acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión ante el SAT, por cada uno de los participantes en dicha proposición.

En el supuesto de que el Instituto, previo a la formalización del contrato, como resultado de la consulta en el Portal  del SAT detecte que la  opinión es en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado.

(Una vez formalizado el contrato)

En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el (los) proveedor(es) con quien ya se haya formalizado el (los) contrato(s) derivado(s) de la presente licitación, sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, dicha persona y el Instituto cumplirán el instrumento hasta su terminación, por lo que la presunta omisión en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no será motivo para retener pagos debidamente devengados por el proveedor o contratista, ni para terminar anticipadamente o rescindir administrativamente el contrato.

- Acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones en materia de seguridad social.

(Previo a la formalización del contrato)

Presentar documento vigente expedido por el instituto mexicano del seguro social (IMSS), en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, vigente y positiva.

(Una vez formalizado el contrato)

Durante la vigencia del contrato el participante asignado queda obligado a entregar al instituto, junto con la factura de cobro respectiva, la opinión de cumplimientos de obligaciones en materia de seguridad social vigente y positiva

Que los contratos que se formalicen con motivo de las contrataciones que nos ocupan, contengan, entre otras la siguiente declaración y clausula:

- Dentro de las declaraciones: el licitante que resulte ganador declara que en caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del contrato contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor del Instituto.

- Dentro del clausulado: que, durante la vigencia del contrato, el licitante que resulte ganador queda obligado a entregar al Instituto junto con la factura de cobro respectiva, la “Opinión de cumplimientos de obligaciones en materia de seguridad social”, vigente y positiva.

La “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” emitido por el S.A.T. y la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social” emitido por el IMSS citadas en este numeral deberá presentarse en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sita en Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat, número 327, C.P. 71230 Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, en días hábiles de 9:00 a 16:00 horas.

En caso de que el licitante que resulte con adjudicación no presente la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” y la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social”, dentro del plazo establecido para la formalización del o los contratos correspondientes, o esta no sea positiva y no presente el convenio celebrado con la autoridad fiscal, el Instituto no procederá a formalizar el contrato correspondiente, conforme a lo previsto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y, en caso de proceder, se estará a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP. Asimismo, el Instituto remitirá a la SFP la documentación de los hechos presumibles constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al licitante con adjudicación.

La vigencia de la opinión de cumplimientos de obligaciones en materia de seguridad social tendrá una vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión.

La multicitada opinión, la pueden obtener ingresando a la página de internet del Instituto (www.imss.gob.mx). En el apartado “Patrones o empresas”, después en “Escritorio virtual”, donde se registrarán con su firma electrónica (fiel) y esta se generará de manera automatizada, atendiendo a la situación fiscal en materia de seguridad social del particular en los siguientes sentidos:

Positiva. - Cuando el particular esté inscrito ante el Instituto  y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones.

Negativa. - Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social.

Por lo que el Instituto no podrá emitir opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en los siguientes supuestos:

- No se cuente con Registro ante el IMSS

- Su registro patronal esté dado de baja

- No se cuente con trabajadores registrados

El procedimiento para obtener la “opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social”: Ingresar a escritorio virtual  Si usted ya se encuentra registrado en el portal de trámites digitales del IMSS, dar clic en ingresar. En caso de no estar registrado, será necesario seleccionar la opción crear una cuenta. Ingresar los datos de su fiel para la autenticación y dar en verificar, una vez verificados, dar clic en autenticar. Una vez dentro del “escritorio virtual”, dar clic al apartado “mis empresas representadas”. El sistema despliega el RFC y nombre o razón social, de las empresas que representa. Seleccionar el RFC de la empresa de la cual desea obtener la “opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social”. El sistema muestra una pantalla en la que aparece el RFC seleccionada y en el apartado del lado izquierdo, “datos fiscales”, dar clic en el recuadro denominado “acciones” y seleccionar “opinión de cumplimiento” para obtener el citado documento.

El sistema presenta el documento “opinión de cumplimiento”, el cual puede imprimirse o guardarse en la computadora o dispositivo magnético. Una vez concluido el trámite, dar clic en cerrar sesión.

  - Acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones en materia de aportaciones patronales

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32d del código fiscal de la federación y al punto 4.14 de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del instituto mexicano del seguro social vigente, así como al acuerdo por el que se emiten las reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones, se les hace de su conocimiento  a los licitantes y posibles adjudicados, que para la firma del contrato respectivo, se solicita como requisito indispensable para suscribirlo, el  envío de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones en la fecha de notificación del fallo concursal correspondiente , al correo siguiente: cesar.hernandezgon@imss.gob.mx, para efecto de lo dispuesto por el artículo 32-d del código fiscal de la federación.

Al respecto, se da a conocer el procedimiento para la obtención de la constancia de situación fiscal emitida por el INFONAVIT, en los términos siguientes:

Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

Primera.- Los particulares que, para efectos de celebrar contrataciones con las dependencias y entidades a que se refiere el artículo 32-d del código fiscal de la federación y, en su caso, los que aquéllos subcontraten, o quienes pretendan acceder al otorgamiento de subsidios y estímulos de las mismas dependencias y entidades, requieran del INFONAVIT, una constancia de situación fiscal, deberán obtener la misma de conformidad con las presentes reglas.

Segunda.-  El INFONAVIT, a fin de emitir la constancia de situación fiscal, revisará que:

- La inscripción del particular solicitante ante el instituto, en caso de estar obligado, y la vigencia del número o números de los registros patronales que le han sido asignados.

- La existencia de créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las  aportaciones, los descuentos, su actualización, los recargos y las multas impuestas en los términos de la ley del instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores.

- Los adeudos o créditos fiscales que no se encuentren firmes.

- Las garantías que se hayan otorgado.

- Los convenios de pago que el solicitante haya celebrado con el instituto.

Tercera.-  Las constancias de situación fiscal se emitirán a partir de la información contenida en las bases de datos del instituto y reflejarán la situación que ante el INFONAVIT guardan los particulares que las soliciten para los efectos del artículo 32-d del código fiscal, por lo que no constituye acto o resolución de carácter fiscal y por tanto no prejuzgan sobre la existencia de créditos a cargo del aportante que pudieran derivar del ejercicio de las facultades del INFONAVIT como órgano fiscal autónomo.

Cuarta. -    El INFONAVIT expedirá a los particulares los siguientes tipos de constancia de situación fiscal:

- Sin adeudo o con garantía. - cuando el particular esté inscrito ante el instituto y al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o bien que contando con adeudo éste se encuentre garantizado.

- Con adeudo. - cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

- Con adeudo, pero con convenio celebrado. - en los casos en que el particular cuente con adeudos pero que haya celebrado convenio con el INFONAVIT para cubrirlos. La constancia de situación fiscal que se expida precisará esta circunstancia para efectos de contratación en términos de los párrafos dos y tres del artículo 32-d del código fiscal de la federación.

- Sin antecedente. - para personas físicas o morales que no cuenten con número de registro patronal registrado ante el instituto y por tanto con trabajadores formales.

Las personas físicas o morales podrán obtener las constancias de situación fiscal a que se refieren los incisos a), b) y d) en la sección correspondiente del portal institucional del INFONAVIT en el internet: www.infonavit.org.mx.

Las constancias a que se refiere el inciso c) serán emitidas por la autoridad fiscal del instituto en las delegaciones regionales.

Cuando la respectiva constancia de situación fiscal arroje a juicio del solicitante inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal o con el estado de los créditos fiscales, podrá acudir a la delegación regional que corresponda a efecto de aclarar el contenido de la misma.

Quinta. -    La constancia de situación fiscal que se expida tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su emisión.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32d del código fiscal de la federación y al punto 4.14 de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del instituto mexicano del seguro social vigente, así como al acuerdo por el que se emiten las reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones, se les hace de su conocimiento  a los licitantes y posibles adjudicados, que para la firma del contrato respectivo, se solicita como requisito indispensable para suscribirlo, el  envío de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones en la fecha de notificación del fallo concursal correspondiente , al correo siguiente: cesar.hernandezgon@imss.gob.mx , para efecto de lo dispuesto por el artículo 32-d del código fiscal de la federación.

Al respecto, se da a conocer el procedimiento para la obtención de la constancia de situación fiscal emitida por el INFONAVIT, en los términos siguientes:

- Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

PRIMERA. -  Los particulares que, para efectos de celebrar contrataciones con las dependencias y entidades a que se refiere el artículo 32-d del código fiscal de la federación y, en su caso, los que aquéllos subcontraten, o quienes pretendan acceder al otorgamiento de subsidios y estímulos de las mismas dependencias y entidades, requieran del INFONAVIT, una constancia de situación fiscal, deberán obtener la misma de conformidad con las presentes reglas.

SEGUNDA. -  El INFONAVIT, a fin de emitir la constancia de situación fiscal, revisará que:

- La inscripción del particular solicitante ante el instituto, en caso de estar obligado, y la vigencia del número o números de los registros patronales que le han sido asignados.

- La existencia de créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las aportaciones, los descuentos, su actualización, los recargos y las multas impuestas en los términos de la ley del instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores.

- Los adeudos o créditos fiscales que no se encuentren firmes.

- Las garantías que se hayan otorgado.

- Los convenios de pago que el solicitante haya celebrado con el instituto.

TERCERA.-  Las constancias de situación fiscal se emitirán a partir de la información contenida en las bases de datos del instituto y reflejarán la situación que ante el INFONAVIT guardan los particulares que las soliciten para los efectos del artículo 32-d del código fiscal, por lo que no constituye acto o resolución de carácter fiscal y por tanto no prejuzgan sobre la existencia de créditos a cargo del aportante que pudieran derivar del ejercicio de las facultades del INFONAVIT como órgano fiscal autónomo.

CUARTA. -    El INFONAVIT expedirá a los particulares los siguientes tipos de constancia de situación fiscal:

- SIN ADEUDO O CON GARANTÍA. - Cuando el particular esté inscrito ante el instituto y al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o bien que contando con adeudo éste se encuentre garantizado.

- CON ADEUDO. - Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

- CON ADEUDO, PERO CON CONVENIO CELEBRADO. - En los casos en que el particular cuente con adeudos pero que haya celebrado convenio con el INFONAVIT para cubrirlos. La constancia de situación fiscal que se expida precisará esta circunstancia para efectos de contratación en términos de los párrafos dos y tres del artículo 32-d del código fiscal de la federación.

- SIN ANTECEDENTE. - Para personas físicas o morales que no cuenten con número de registro patronal registrado ante el instituto y por tanto con trabajadores formales.

Las personas físicas o morales podrán obtener las constancias de situación fiscal a que se refieren los incisos A), B) Y D) en la sección correspondiente del portal institucional del INFONAVIT en el internet: WWW.INFONAVIT.ORG.MX.

Las constancias a que se refiere el inciso c) serán emitidas por la autoridad fiscal del instituto en las delegaciones regionales.

Cuando la respectiva constancia de situación fiscal arroje a juicio del solicitante inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal o con el estado de los créditos fiscales, podrá acudir a la delegación regional que corresponda a efecto de aclarar el contenido de la misma.

QUINTA. - La constancia de situación fiscal que se expida tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su emisión.

- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

9.1.	Evaluación de las proposiciones técnicas

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, de la LAASSP, se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar estas solventes, se procederá a la evaluación de las que le sigan en precio.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

- Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en las bases.

- Se verificará documentalmente que los bienes ofertados, cumplan con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en estas bases, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

- Se verificará que cotice la cantidad total requerida en la(s) partida(s), en que participe, sino será causa de desechamiento de la partida.

- Se verificará el cumplimiento de la proposición técnica, conforme a los requisitos establecidos en el numeral 6.2, de las bases de esta Convocatoria.

- Los servicios que se oferten deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican ANEXO 1.

9.2.	Evaluación de las proposiciones económicas.

Se analizarán los precios ofertados por los licitantes, y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total de los servicios ofertados, conforme a los datos contenidos en su proposición económica Anexo 3, de las presentes bases.

9.3.	Criterios de adjudicación de los contratos.

El contrato será adjudicado al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de las presentes bases y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente podrán ser desechados por la convocante.

Si se obtuviera un empate entre dos o más licitantes, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación, colocándose en una urna las boletas de cada licitante empatado, y se procederá a extraer en primer lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente las demás boletas, determinándose así los subsecuentes lugares.

El sorteo por insaculación se realizará a través de COMPRANET, conforme a las disposiciones administrativas que emita la SFP:

10.	CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

- Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 2, 2.1., 2.2, 2.3., 6, 6.1, 6.2 y 6.3, y sus anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.

- Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de los bienes solicitados o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

- Si omite identificar en los manuales del servicio las refacciones a considerar en el mantenimiento preventivo o en caso de omitir considerar refacciones en su propuesta cuando el manual indique la necesidad de sustitución.

- Si presenta algún manual de servicio cuya identificación no corresponda al equipo al que se le dará mantenimiento conforme a la descripción del Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”, y/o si los manuales presentados no son identificados, o son identificados incorrectamente con la partida y clave que les corresponda conforme a la partida y clave estipulada en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”, de la presente convocatoria.

- Si presenta algún manual que no corresponda al equipo al que se le dará mantenimiento, conforme a la descripción del Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”.

- Si omite presentar algún manual requerido o estos no sean lo suficientemente nítidos para poder corroborar si corresponden a lo propuesto por el licitante.

- Si omite requisitar o no requisite adecuadamente cualquiera de los formatos solicitados en las presentes bases.

- Se verificará que cotice la totalidad de los servicios requeridos, si no será causa de desechamiento.

- Si omite foliar cada una de las hojas y de los documentos que integren la proposición técnica y económica y aquellos distintos a esta, excepto los manuales.

- Si los informes de calibración de los equipos de medición no se encuentran completos con todos los datos de la unidad de verificación que sirvan para verificar la autenticidad de estos como son: nombre completo  de la unidad verificadora, domicilio de esta, y número telefónico, así también si estos datos no se encuentran totalmente legibles y por lo cual no se pueda constatar  su autenticidad,

- Si los informes de calibración de los equipos de medición no son identificados conforme al Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”.

- Si los informes de calibración de los equipos de medición no presentan fecha de calibración y vigencia de estos.

- Si los informes de calibración de los equipos de medición no se encuentran vigentes durante la duración del contrato.

- Si las propuestas presentadas vía electrónica no presentan la certificación notarial de los certificados de calibración.

- Si las constancias de los cursos de capacitación en el mantenimiento preventivo y correctivo a equipos médicos objeto de la presente licitación no son identificadas conforme al Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”.

- Si las propuestas presentadas vía electrónica no presentan la certificación notarial de los cursos de capacitación en el mantenimiento preventivo a equipos médicos objeto de la presente licitación.

- Si no existe congruencia entre los documentos presentados.

- Si no respeta las fechas de realización de los servicios estipulados por la convocante en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”, omita programar alguna unidad y/o no realice o requisite adecuadamente el programa calendarizado conforme al Anexo No. 5 (CINCO) “Programa calendarizado para la realización del servicio” y/o si este programa no es congruente entre las fechas de realización de los servicios y las cuadrillas propuestas para la realización de estos.

11.	COMUNICACIÓN DEL FALLO:

- Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 26Bis, fracción II de la LAASSP, el acto de fallo se dará a conocer a través de COMPRANET.

- Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (s), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y la fecha indicada en el numeral 12.2. de la presente convocatoria.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones en la que se dé a conocer el fallo se difundirán en COMPRANET para efectos de notificación a los licitantes que hayan participado a través de COMPRANET.

12.	 MODELO DE CONTRATO.

Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP, se adjunta como Anexo 16 (Dieciséis) el modelo del contrato abierto que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 45, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la proposición del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones.

La cantidad mínima y máxima de presupuesto por cada una de las partidas (claves) objeto de esta licitación, se detallan en el Anexo 1, el cual forma parte de las presentes bases.

12.1.	 Período de contratación.

El (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) formalizado(s) con motivo de este procedimiento de contratación será(n) de carácter anual, y contará(n) con un período de vigencia, conforme al artículo 37, al día siguiente del fallo al 31 de diciembre de 2024.

12.2. Firma del contrato:

Con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP, el contrato se firmará el día 28 DE MARZO DE 2024.

Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaria de la Función Pública (SFP),  para que resuelva lo procedente en términos del artículo 59 de la LAASSP.

12.3 Causas de rescisión administrativa del contrato

El Instituto podrá rescindir administrativamente el contrato en cualquier momento, cuando el participante incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El Instituto podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

  - Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

  - Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

  - Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el este instrumento jurídico y sus anexos.

  - Cuando se compruebe que “el proveedor” haya realizado servicios con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.

  - Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de “el instituto”.

  - Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de “el proveedor”.

  - En el supuesto, que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique al Instituto la sanción impuesta al Proveedor, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

  - Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya realizado servicios con características distintas a las pactadas en el requerimiento.

  - La suspensión injustificada de los servicios, o la negativa de realizarlos nuevamente por mala calidad.

13.1	 Garantía de cumplimiento de contrato.

El licitante al que le sean adjudicado los bienes, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate y deberá ser renovada cada ejercicio por el monto a erogar en el mismo, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social. Conforme al modelo 12 (DOCE)

14. INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), o a través de la dirección de: https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Avenida Revolución número 1586,

Colonia San Angel,

Delegación Álvaro Obregón,  C.P. 01000,

México D.F.

15.  INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.

Se hace del conocimiento de las personas físicas y morales que tengan interés en participar en el procedimiento de contratación convocado, que en términos de lo dispuesto por los artículos 14 fracciones I y II, 18 fracciones I y II, y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 38 de su Reglamento, al momento de enviar su propuesta técnica-económica deberán indicar en el formato previsto en el Anexo C de la presente convocatoria, si en los documentos que proporcionen al Instituto se contiene información de carácter confidencial, reservada o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de estos que la contengan, así como el fundamento legal por el cual consideren que tengan ese carácter.

17.  INFORMACIÓN RELATIVA A DIRECTRICES INSTITUCIONALES SOBRE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

Para todos los actos de la presente licitación, observará el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, contenido en el  Acuerdo por el que se expidió el mismo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015 modificado mediante los similares que se difundieron en el mismo medio, el 19 de febrero de 2016 y el 28 de febrero de 2017, mismo que puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública, en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx).

ANEXO 1 (UNO)

REQUERIMIENTO

| PART | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANT MÍN | CANT MÁX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EM01-005 | EQUIPO DE RAYOS "X" MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: |  |  |  |
|  |  | MRHII Y MRF |  |  |  |
|  |  | 1.- REVISAR LA MESA LADO PIES. DESMONTAR LA CUBIERTA. EVALUAR Y CORREGIR. |  |  |  |
|  |  | 2.- VERIFICAR EL ESTADO DE LOS BALEROS, GUIAS, ETC., LIMPIAR Y LUBRICAR. |  |  |  |
|  |  | 3.- ALIMENTAR LA MESA Y COMPROBAR EL VOLTAJE CORRECTO DE OPERACIÓN, REVISAR FUSIBLES Y LA BUENA CONEXIÓN DE TARJETAS. |  |  |  |
|  |  | 4.- ENGRASAR LIGERAMENTE TODAS LAS PARTES MECÁNICAS EN MOVIMIENTO (CREMALLERAS, BALEROS, CORONAS). |  |  |  |
|  |  | 5.- HACER PRUEBAS DE DESPLAZAMIENTO DEL TABLERO. |  |  |  |
|  |  | 6.- HACER MOVIMIENTOS COMPLETOS Y VERIFICAR QUE NO HAYA RUIDOS ANORMALES DURANTE EL MOVIMIENTO. |  |  |  |
|  |  | 7.- VERIFICAR LA TENSIÓN DEL CARRO DEL BUCKY Y DEJAR LO APRETADO MODERADAMENTE. |  |  |  |
|  |  | 8.- ASEGURASE DEL BUEN PASO DE LOS CABLES Y DE LA BUENA FIJACIÓN DE LOS CONECTORES. |  |  |  |
|  |  | 9.- VERIFICAR LA FIJACIÓN CORRECTA DE LA MESA Y REAPRETAR DE SER NECESARIO. |  |  |  |
|  |  | GENERADOR GMX-325/AF |  |  |  |
|  |  | 1.- VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ADECUADAS DE FUNCIONAMIENTO. REVISIÓN DEL CABLEADO EN GENERAL, AISLADORES DE CLAVIJAS DE H.V.., LIMPIEZA DE VENTILADORES , CONECTORES, CONECTORES DE INVERSORES, SWITCH DE MEMBRANA, ETC. |  |  |  |
|  |  | 2.- VERIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE ALIMENTACIÓN, VOLTAJES DE AUTOTRANSFORMADOR, CONECTORES Y VOLTAJES DE LOS IGBT. |  |  |  |
|  |  | 3.- VERIFICACIÓN DE LA CONFIGURACION DEL SISTEMA. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ALTA FRECUENCIA. |  |  |  |
|  |  | 4.- VERIFICACIOÓN Y CALIBRACIÓN DE ARRANCADOR DE BAJA Y ALTA VELOCIDAD SA-40. |  |  |  |
|  |  | 5.- VERIFICAR Y AJUSTAR, SI PROCEDEN, LAS SEÑALES DE DISPARO DE LOS IGBT. |  |  |  |
|  |  | 6.- VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS TUBOS DE RAYOS X. RECALIBRAR LAS TÉCNICAS RADIOLÓGICAS EN TÉCNICAS LIBRES Y EN AUTOMÁTICAS. ESTAS CALIBRACIONES DE Kv, mA y TIEMPO DEBE CUMPLIR CON LA NOM DE LA NOM-229-SSA1-2002 |  |  |  |
|  |  | 7.- VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LAS CORRIENTES RADIOGRÁFICAS. EVALUACIÓN Y RE-CALIBRACIÓN DEL AUTOMATISMO, DIFERENTE PARA CADA BUCKY. |  |  |  |
|  |  | 8.- VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL PHOTO TIMER. O DE LA CÁMARA DE IONIZACIÓN. |  |  |  |
|  |  | 9.- VERIFICACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS VALORES EN MEMORIA. |  |  |  |
|  |  | 10.- VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE DENSIDADES LMH. |  |  |  |
|  |  | 11.- VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LA INTENSIDAD DEL PLASMA DISPLAY. |  |  |  |
|  |  | 12.- VERIFICACIÓN Y CAMBIO DE LA BATERÍA DE LA CONSOLA, QUE MANTIENE EL PROGRAMA DEL SOFTWARE DEL SISTEMA. |  |  |  |
|  |  | COLUMNA CPT-0 |  |  |  |
|  |  | 1.- REVISAR RIELES, ASÍ COMO LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN DE LOS MISMOS. |  |  |  |
|  |  | 2.- REVISAR BALEROS Y GUIAS, Y EN CASO NECESARIO, CAMBIARLOS, ENGRASAR LIGERAMENTE TODAS LAS PARTES MECÁNICAS EN MOVIMIENTO. |  |  |  |
|  |  | 3.- VERIFICAR EL SISTEMA DE CONTRAPESO. LUBRICAR LIGERAMENTE. |  |  |  |
|  |  | 4.- REVISAR EL SISTEMA ÉLECTRICO, LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN FRENOS Y CONTROLES DE MANDO. VERIFICAR LA BUENA ACTUACIÓN DE LOS FRENOS ELECTROMAGNÉTICOS. |  |  |  |
|  |  | 5.- VERIFICAR LA BUENA FIJACIÓN DEL TUBO DE RAYOS X, ASI COMO SU BUENA CONEXIÓN. COLOCAR VASELINA NUEVA A LOS CABLES DE ALTA TENSIÓN Y REAPRETAR LOS CABLES DEL ESTATOR. |  |  |  |
|  |  | 6.- VERIFICAR EL COLIMADOR: CENTRADO, LUZ, COINCIDENCIAL DEL CAMPO CON LA RADIACIÓN, EL ESTADO DE LAS PERILLAS Y CORTINILLAS. |  |  |  |
|  |  | BUCKYS |  |  |  |
|  |  | 1.- REVISAR LA MECÁNICA DE TRASLACIÓN DE LOS BUCKYS. REVISAR FRENOS MECÁNICOS. |  |  |  |
|  |  | 2.- REVISAR EL ESTADO INTERNO DE CADA BUCKYS. REVISAR EL SISTEMA ELECTRÓNICO DEL ENCODER Y LA PROGRAMACIÓN SW TAMAÑOS DE CHASIS, ASÍ COMO LAS BANDAS DE TRASLACIÓN. |  |  |  |
|  |  | EL SERVICIO INCLUYE TODAS LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIAS A LAS RELACIONADAS, SEÑALADAS POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO, SUMINISTRO DE REFACCIONES ORIGINALES, LA REALIZACIÓN DE AJUSTES Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD PARA VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA IMAGEN, EN CASO DE REQUERIRSE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO O PERMISOS PARA LA REPROGRAMACION DEL SOFTWARE O DESBLOQUEO DE LOS EQUIPOS, EL LICITANTE DEBERA GARANTIZAR QUE CUENTA CON EL SOFTWARE Y LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, PARA DEJAR EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DE LOS EQUIPOS, ASI MISMO DEBERA OTORGAR LA CAPACITACION EN EL USO Y MANEJO AL PERSONAL TECNICO DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACION DE LA UNIDAD PARA LA CORRECION DE FALLAS Y ALARMAS PROGRAMADAS.INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. CUANDO EXISTA UNA FALLA EN EL EQUIPO Y SE REQUIERA DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO, “EL INSTITUTO” NOTIFICARÁ VÍA TELEFÓNICA, CORREO ELECTRÓNICO, FAX O POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR”, LA SOLICITUD DE ATENCIÓN, TENIENDO 24 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE LA NOTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD COMO PLAZO PARA PRESENTARSE EN LA UNIDAD Y 24 HORAS COMO MÁXIMO PARA DEJAR TOTALMENTE REPARADO Y EN OPERACIÓN EL EQUIPO REPORTADO. DURANTE TODO EL PERIODO CONTRACTUAL. |  |  |  |
|  |  | AL FINAL DEL MANTENIMIENTO Y EN PRESENCIA DEL JEFE DE CONSERVACIÓN O DEL PERSONAL QUE ESTE DESIGNE, SE DEBERÁ HACER UNA REVISIÓN COMPLETA DEL CONJUNTO: MESA, GENERADOR, COLUMNA Y BUCKY´S QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  |  |
|  |  | ASIMISMO DEBERÁ DE ENTREGAR EL MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO REVISADO, UN REPORTE DETALLADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL EQUIPO, ESPECIFICANDO TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES Y REFACCIONES QUE POR EL USO, O ESTADO FÍSICO REQUIERAN SUSTITUIRSE. EN CASO DE QUE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CONTROL DE CALIDAD NO CUMPLA CON LOS PARÁMETROS QUE ESPECIFICA LA NORMA NOM-029-SSA1-2002 , EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR NUEVAMENTE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN FORMA CONJUNTA CON EL ASESOR RADIOLÓGICO, CON LA FINALIDAD DE QUE EL EQUIPO QUEDE DENTRO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS CON LA NORMA, Y DEBERÁ VOLVER A EMITIR LOS RESULTADOS POR ESCRITO DEL ASESOR EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA, EL CUAL DEBE CUMPLIR CON LA NORMA ANTES REFERENCIADA, ESTE SGUNDO MANTENIMIENTO Y ESTUDIO SERÁ SIN COSTO PARA EL INSTITUTO. |  |  |  |
| 1 | EM01-005-005 | UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA (UCE) HUAJUAPAN DE LEON, MARCA CMR MODELO MRH-II GMX325. CONSOLA MODELO: GMX- RAD/0612420; TUBO MODELO: VARIAN/DIAMANTE/H31920, TIPO: VARIAN/RAD68/66788-6Y, SERIE: 0611605 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) CONSIDERAR LA RENOVACION TECNOLOGICA DEL EQUIPO. SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR DE ALTA TENSION Y LAS PIEZAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | SERV. | 1 | 1 |
| 1 | EM01-005-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, MARCA PROTEC MODELO PRS 500 NÚMERO DE SERIE: 50810212. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL). | SERV. | 1 | 1 |
| 1 | EM01-005-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, MARCA CMR MODELO GMX 325 AF II SERIE 0411235, MESA MODELO MRH-II SERIE 0412495 , BUCKY DE PARED MODELO BUCKY CMR SERIE 0412546,TUBOS DE RAYOS X MODELO ESMERALDA No. DE CORAZA H2055942, TIPO DE TUBO: RAD 8 INSERTO SERIE 48665 SY FOCOS 1.0 Y 2.0 MM ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERV. | 1 | 1 |
| 1 | EM01-010 | ESTUDIO RADIOLOGICO PARA SALA DE RAYOS “X” QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: VERIFICACION DE BLINDAJE PARA UNA SALA DE RADIODIGANOSTICO O LEVANTAMIENTO DE NIVELES DE RADIACION, LEVANTAMIENTO DE MEDICIONES DE RADIACION A LOS MUROS Y PUERTAS DEL GABINETE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES QUE DICTA EL NUMERAL 5.6.9 Y 5.8 “VERIFICACION DE BLINDAJE” DE LA NOM-029-SSA1-2002 ESTA VERIFICACION DEBERÁ SER REALIZADA POR UN ASESOR ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA O EMPRESA LA CUAL DEBE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 6.3.5.1 DE LA NOM-229-SSA1-2002 |  |  |  |
| 1 | EM01-010-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ (ESTUDIO A REALIZAR EN ABRIL) | ESTUDIO | 1 | 1 |
| 1 | EM01-010-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO (ESTUDIO A REALIZAR EN ABRIL) | ESTUDIO | 1 | 1 |
| 1 | EM01-010-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA (ESTUDIO A REALIZAR EN EL MES DE ABRIL) | ESTUDIO | 1 | 1 |
| 1 | EM01-010-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEÓN (ESTUDIO A REALIZARSE EN ABRIL) | ESTUDIO | 1 | 1 |
| 1 | EM01-010-025 | UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA, (UCE) HUAJUAPAN DE LEÓN, (ESTUDIO A REALIZARSE EN ABRIL) | ESTUDIO | 1 | 1 |
| 1 | EM01-010-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ (ESTUDIO A REALIZAR EN ABRIL) | ESTUDIO | 1 | 1 |
| 1 | EM01-010-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA, (ESTUDIO A REALIZAR EN ABRIL) | ESTUDIO | 1 | 1 |
| 1 | EM01-010-040 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, (ESTUDIO A REALIZAR EN ABRIL). | ESTUDIO | 1 | 1 |
| 1 | EM01-010-045 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, (ESTUDIO A REALIZAR EN ABRIL) | ESTUDIO | 1 | 1 |
| 1 | EM01-010-050 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR VILLA ALTA, (ESTUDIO A REALIZAR EN EL MES DE ABRIL) | ESTUDIO | 1 | 1 |
| 1 | EM01-015-000 | ESTUDIO RADIOLOGICO PARA SALA DE RAYOS “X” QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: CORRIDA DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD: PRUEBAS PARA CERTIFICAR QUE EL EQUIPO OPERA DENTRO DE LOS PARAMETROS ENUNCIADOS EN EL NUMERAL 10.4 “PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD” DE LA NOM-229-SSA1-2002. REALIZADAS POR UN ASESOR ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA O EMPRESA LA CUAL DEBE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 6.3.5.1 DE LA NOM-229-SSA1-2002 ESTUDIO A REALIZAR DESPUES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO. |  |  |  |
| 1 | EM01-015-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ (ESTUDIO A REALIZAR EN ABRIL) | ESTUDIO | 1 | 1 |
| 1 | EM01-015-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO (ESTUDIO A REALIZAR EN ABRIL) | ESTUDIO | 1 | 1 |
| 1 | EM01-015-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, (ESTUDIO A REALIZARSE EN ABRIL) | ESTUDIO | 1 | 1 |
| 1 | EM01-015-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA (ESTUDIO A REALIZAR EN EL MES DE ABRIL) | ESTUDIO | 1 | 1 |
| 1 | EM01-015-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA, (ESTUDIO A REALIZAR EN ABRIL) | ESTUDIO | 1 | 1 |
| 1 | EM01-015-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, (ESTUDIO A REALIZAR EN ABRIL). | ESTUDIO | 1 | 1 |
| 1 | EM01-015-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, (ESTUDIO A REALIZAR EN ABRIL) | ESTUDIO | 1 | 1 |
| 1 | EM01-015-040 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR VILLA ALTA, (ESTUDIO A REALIZAR EN EL MES DE ABRIL) | ESTUDIO | 1 | 1 |
| 1 | EM01-020 | ESTUDIO RADIOLOGICO PARA SALA DE RAYOS “X” QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: ENTREGAR MANUALES (PROGRAMA DE GARANTIA DE CALIDAD, MANUAL DE GARANTIA DE CALIDAD MANUAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROTECCION RADIOLOGICA) CONFORME AL NUMERAL 8 “ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE GARANTIA DE CALIDAD”, DE LA NOM-229-SSA1-2002. ASI COMO ASESORIA PARA LA CORRECTA ELABORACION DE LOS FORMATOS PARA SOLICITAR LAS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CON RAYOS "X". ESTOS DEBERAN SER REALIZADOS POR POR UN ASESOR ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA O EMPRESA LA CUAL DEBE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 6.3.5.1 DE LA NOM-229-SSA1-2002 |  |  |  |
| 1 | EM01-020-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ (ESTUDIO A REALIZAR EN ABRIL) | ESTUDIO | 1 | 1 |
| 1 | EM01-020-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO (ESTUDIO A REALIZAR EN ABRIL) | ESTUDIO | 1 | 1 |
| 1 | EM01-020-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON (ESTUDIO A REALIZARSE EN ABRIL) | ESTUDIO | 1 | 1 |
| 1 | EM01-020-020 | UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA, (UCE) HUAJUAPAN DE LEON, (ESTUDIO A REALIZARSE EN ABRIL) | ESTUDIO | 1 | 1 |
| 1 | EM01-020-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. (ESTUDIO A REALIZAR EN ABRIL) | ESTUDIO | 1 | 1 |
| 1 | EM01-020-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA (ESTUDIO A REALIZAR EN EL MES DE ABRIL) | ESTUDIO | 1 | 1 |
| 1 | EM01-020-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA, (ESTUDIO A REALIZAR EN ABRIL) | ESTUDIO | 1 | 1 |
| 1 | EM01-020-040 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, (ESTUDIO A REALIZAR EN ABRIL) | ESTUDIO | 1 | 1 |
| 1 | EM01-020-045 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, (ESTUDIO A REALIZAR EN ABRIL). | ESTUDIO | 1 | 1 |
| 1 | EM01-020-050 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR VILLA ALTA. (ESTUDIO A REALIZAR EN EL MES DE ABRIL) | ESTUDIO | 1 | 1 |
| 2 | EM02-005 | MAQUINA REVELADORA DE PLACAS RADIOGRÁFICAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO , CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL DEL EQUIPO, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TODOS SUS COMPONENTES SISTEMA MECÁNICO AJUSTE DE ALTURA DE LA CHAROLA DE ALIMENTACIÓN ALINEACIÓN CONTRA PUENTE DETECTOR. AJUSTE DE TUERCAS. PUENTE (PASADORES) AJUSTE DE GUÍAS DE PELÍCULA Y ALINEACIÓN. PUENTES EMPALMADORES. BASTIDOR DE RODILLO. AJUSTE DE CADENAS, GUÍAS Y NIVELACIÓN. TRANSMISIÓN AJUSTE DE TENSIÓN Y LUBRICACIÓN. VENTILADOR. ALINEACIÓN. AJUSTE DE POLEA Y LUBRICACIÓN. SISTEMA ELÉCTRICO. REVELADOR Y SECADO, DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN DEL FABRICANTE. MOTORES Y MOTOBOMBA: VERIFICACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES. SISTEMA HIDRÁULICO CORRECCIÓN DE TODAS LAS FUGAS. TANQUE DE PROCESO, VÁLVULAS, ALIMENTACIÓN Y DRENAJE, INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIONES ORIGINALES. |  |  |  |
| 2 | EM02-005-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX. MARCA PROTEC MOD. OPTIMAX 2010 No. DE SERIE 369 INCLUYE: LAVADO DE BOMBA, DE RACKS, RECONEXION DE MANGUERAS INTERNAS, SUSTITUCION DE ARANDELAS DE SEGURIDAD, AJUSTE DE PARAMETROS DE DYSPLAY. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 3 | EM03-005 | EQUIPOS MONITORES DE SIGNOS VITALES MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL DE EQUIPOS DE DIFERENTES MCAS. Y MODELOS QUE REGISTRAN ALGUNOS O TODOS LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: ECG, PRESIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA, SATURACIÓN DE OXIGENO, TEMPERATURA, RESPIRACIÓN Y BIÓXIDO DE CARBONO DEL PACIENTE. INCLUYE LIMPIEZA, AJUSTE DE PARÁMETROS Y CALIBRACIÓN CON SIMULADOR DIGITAL DE ELEMENTOS DE MEDICIÓN COMO SON TERMÓMETROS, BAUMANÓMETROS, SENSORES, TRANSDUCTORES, AJUSTE DEL MONITOR DE LCD, CALIBRACIÓN DE TRAZO ELECTROCARDIOGRÁFICO CON SIMULADOR DIGITAL, REALIZAR ANALISIS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA TANTO DEL EQUIPO COMO DEL CABLE DE PACIENTE EN CADA UNA DE SUS DERIVACIONES SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INSPECCIONAR LOS ELECTRODOS DE LAS DERIVACIONES DE ECG (I, II, III, AVL, AVR, AVF Y V), SPO2, PRESIÓNES INVASIVAS, PRESIÓNES NO INVASIVAS (NIBP), SENSOR DE TEMPERATURA, GANANCIAS SELECCIONABLES, PROTECTOR DE DESFIBRILACIÓN (EN EL CASO DE CONTAR CON ESTA PROPIEDAD, CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE SPO2 CON SIMULADOR DIGITAL Y ANOTAR % DE SEGURIDAD Y NCT (NIVEL DE CONTROL DE TRANSMISIÓN), INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPOS, MATERIALES Y REFACCIONES ORIGINALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y CERTIFICADA, TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO HASTA LA UNIDAD. EN CASO DE REQUERIRSE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO O PERMISOS PARA LA REPROGRAMACION DEL SOFTWARE O DESBLOQUEO DE LOS EQUIPOS, EL LICITANTE DEBERA GARANTIZAR QUE CUENTA CON EL SOFTWARE Y LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, PARA DEJAR EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DE LOS EQUIPOS, ASI MISMO DEBERA OTORGAR LA CAPACITACION EN EL USO Y MANEJO AL PERSONAL TECNICO DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACION DE LA UNIDAD PARA LA CORRECION DE FALLAS Y ALARMAS PROGRAMADAS. |  |  |  |
| 3 | EM03-005-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA BURDICK MODELO ECLIPSE PLUS SERIES: M11903040017 INCLUYE: SUMINISTRO DE 1 CABLE SENSOR DE SPO2 ADULTO, UN CABLE DE 12 DERIVACIONES, 1 BRAZALETE PARA PANI ADULTO Y/O NEONATAL, 1 MANGUERA DE EXTENSION PARA PANI Y 1 PAQUETE DE BATERIAS. (1 EQUIPO UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL ) | SERV | 1 | 1 |
| 3 | EM03-005-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA BURDICK MODELO ECLIPSE PLUS SERIES: M11903040018 INCLUYE: SUMINISTRO DE 1 CABLE SENSOR DE SPO2 ADULTO, UN CABLE DE 12 DERIVACIONES, 1 BRAZALETE PARA PANI ADULTO Y/O NEONATAL, 1 MANGUERA DE EXTENSION PARA PANI Y 1 PAQUETE DE BATERIAS. (1 EQUIPO UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL ) | SERV | 1 | 1 |
| 3 | EM03-005-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ,OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA DRAGER MODELO VISTA 120S SERIES: S15NC0057 Y S15NC0263 INCLUYE: SUSTITUCION DE 1 CABLE DE ECG DE 3 DERIVACIONES DE 6 PINES, SUSTITUCION DE 1 SENSOR DE SPO2 ADULTO DE 6 PINES, SUSTITUCION DE 1 SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PLUG (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN EL MES DE ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV | 1 | 2 |
| 3 | EM03-005-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, OAX. MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA DRAGER, MODELO FABIUS PLUS, SERIES ASBN-121, MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO INCLUYE: SUMINISTRO DE 1 CABLE DE PACIENTE DE 5 DERIVACIONES ADULTO Y/O 3 DERIVACIONES NEONATAL, 1 SENSOR DE SPO2 ADULTO Y/O SPO2 NEONATAL PARA LA MEDICION DE LA TEMPERATURA CORPORAL, 1 SENSOR DE TEMPERATURA TIPO BOTON, 1 BRAZALETE PARA PANI ADULTO Y/O NEONATAL, 1 MANGUERA DE EXTENSION PARA PANI Y 1 PAQUETE DE BATERIAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL ) | SERV | 1 | 1 |
| 3 | EM03-005-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, OAX. MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA PLARRE, MODELO SV7, SERIES, SV71822400006 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO INCLUYE: SUMINISTRO DE 1 CABLE DE PACIENTE DE 5 DERIVACIONES ADULTO Y/O 3 DERIVACIONES NEONATAL, 1 SENSOR DE SPO2 ADULTO Y/O SPO2 NEONATAL PARA LA MEDICION DE LA TEMPERATURA CORPORAL, 1 SENSOR DE TEMPERATURA TIPO BOTON, 1 BRAZALETE PARA PANI ADULTO Y/O NEONATAL, 1 MANGUERA DE EXTENSION PARA PANI Y 1 PAQUETE DE BATERIAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL ) | SERV | 1 | 1 |
| 3 | EM03-005-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, OAX. MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA DRAGER, MODELO VISTOS, SERIES S1SNC0086, S1SNC0312 Y S1SNC0297, MANTENIMIENTO-PREVENTIVO CORRECTIVO INCLUYE: SUMINISTRO DE 1 CABLE DE PACIENTE DE 5 DERIVACIONES ADULTO Y/O 3 DERIVACIONES NEONATAL, 1 SENSOR DE SPO2 ADULTO Y/O SPO2 NEONATAL PARA LA MEDICION DE LA TEMPERATURA CORPORAL, 1 SENSOR DE TEMPERATURA TIPO BOTON, 1 BRAZALETE PARA PANI ADULTO Y/O NEONATAL, 1 MANGUERA DE EXTENSION PARA PANI Y 1 PAQUETE DE BATERIAS. (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE) | SERV | 3 | 3 |
| 3 | EM03-005-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, OAX. MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MEDICA D, MODELO VITACARE, SERIES 2010500467 Y 2010500421, MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO INCLUYE: SUMINISTRO DE 1 CABLE DE PACIENTE DE 5 DERIVACIONES ADULTO Y/O 3 DERIVACIONES NEONATAL, 1 SENSOR DE SPO2 ADULTO Y/O SPO2 NEONATAL PARA LA MEDICION DE LA TEMPERATURA CORPORAL, 1 SENSOR DE TEMPERATURA TIPO BOTON, 1 BRAZALETE PARA PANI ADULTO Y/O NEONATAL, 1 MANGUERA DE EXTENSION PARA PANI Y 1 PAQUETE DE BATERIAS. (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL) | SERV | 2 | 2 |
| 3 | EM03-005-040 | CARO SANTIAGO IXCUINTEPEC, MATIAS ROMERO, OAX. MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MEDICA D, MODELO VITACARE, SERIE 2013VC10015, MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE: SUMINISTO DE 1 CABLE DE PACIENTE DE 5 DERIVACIONES ADULTO Y/O 3 DERIVACIONES NEONATAL, 1 SENSOR DE SPO2 ADULTO Y/O SPO2 NEONATAL PARA LA MEDICION DE LA TEMPERATURA CORPORAL, 1 SENSOR DE TEMPERATURA TIPO BOTON, 1 BRAZALETE PARA PANI ADULTO Y/O NEONATAL, 1 MANGUERA DE EXTENSION PARA PANI Y 1 PAQUETE DE BATERIAS, EQUIPO EN UMR SANTIAGO IXCUINTEPEC (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 3 | EM03-005-045 | CARO, SANTIAGO IXCUINTEPEC, MATIAS ROMERO, OAX. MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MEDICA D, MODELO VITACARE, SERIE 2013VC10015, MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE: SUMINISTO DE 1 CABLE DE PACIENTE DE 5 DERIVACIONES ADULTO Y/O 3 DERIVACIONES NEONATAL, 1 SENSOR DE SPO2 ADULTO Y/O SPO2 NEONATAL PARA LA MEDICION DE LA TEMPERATURA CORPORAL, 1 SENSOR DE TEMPERATURA TIPO BOTON, 1 BRAZALETE PARA PANI ADULTO Y/O NEONATAL, 1 MANGUERA DE EXTENSION PARA PANI Y 1 PAQUETE DE BATERIAS, EQUIPO EN UMR SANTIAGO IXCUINTEPEC (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE) | SERV | 1 | 1 |
| 3 | EM03-005-050 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS. MONITOR DE SIGNOS VITALES MODELO: VITA CARE, MARCA MEDICA D, SERIE: 2013VCM0070 EN LA PRIMERA VISITA, SE PROPONE, CAMBIO DE UN KIT DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO DE UN CABLE DE PACIENTE DE 5 DERIVACIONES. SUMINISTRO DE UNTERMISTOR CUTANEO PARA LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL. SUMINISTRO DE UN SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO TIPO DEDAL. SUMINISTRO DE DOS BRAZALETES PARA PANI. SUMINISTRO DE UNA MANGUERA DE EXTENSIÓN PARA PANI. SUMINISTRO DEL PAQUETE DE BATERÍAS SUMINISTRO DE UNA BASE RODABLE O SOPORTE MURAL, SEGÚN INDIQUE LA NECESIDAD DEL ÁREA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL)). | SERV | 1 | 1 |
| 3 | EM03-005-055 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS. MONITOR DE SIGNOS VITALES MODELO: VITA CARE, MARCA MEDICA D, SERIE: 2020LGC1430 EN LA PRIMERA VISITA, SE PROPONE, CAMBIO DE UN KIT DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO DE UN CABLE DE PACIENTE DE 5 DERIVACIONES. SUMINISTRO DE UNTERMISTOR CUTANEO PARA LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL. SUMINISTRO DE UN SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO TIPO DEDAL. SUMINISTRO DE DOS BRAZALETES PARA PANI. SUMINISTRO DE UNA MANGUERA DE EXTENSIÓN PARA PANI. SUMINISTRO DEL PAQUETE DE BATERÍAS SUMINISTRO DE UNA BASE RODABLE O SOPORTE MURAL, SEGÚN INDIQUE LA NECESIDAD DEL ÁREA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL)). | SERV | 1 | 1 |
| 3 | EM03-005-060 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS. MONITOR DE SIGNOS VITALES MODELO: MORFEUS, MARCA MEDICA D, SERIE: 2017MF006 EN LA PRIMERA VISITA, SE PROPONE, CAMBIO DE UN KIT DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO DE UN CABLE DE PACIENTE DE 5 DERIVACIONES. SUMINISTRO DE UNTERMISTOR CUTANEO PARA LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL. SUMINISTRO DE UN SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO TIPO DEDAL. SUMINISTRO DE DOS BRAZALETES PARA PANI. SUMINISTRO DE UNA MANGUERA DE EXTENSIÓN PARA PANI. SUMINISTRO DEL PAQUETE DE BATERÍAS SUMINISTRO DE UNA BASE RODABLE O SOPORTE MURAL, SEGÚN INDIQUE LA NECESIDAD DEL ÁREA. EN LA SEGUNDA VISITA, SE PROPONE, CAMBIO DE UN KIT DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO DE UN CABLE DE PACIENTE DE 5 DERIVACIONES. SUMINISTRO DE UN TERMISTORCUTANEO PARA LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL. SUMINISTRO DE UN SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO TIPO DEDAL SUMINISTRO DE UN BRAZALETES PARA PANI (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL). | SERV | 1 | 1 |
| 3 | EM03-005-065 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS. MONITOR DE SIGNOS VITALES MODELO: LOGI CARE 2000, MARCA: MEDICA D SERIE: 2020LGC1425 PRIMERA VISITA, SE PROPONE, CAMBIO DE UN KIT DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO DE UN CABLE DE PACIENTE DE 5 DERIVACIONES. SUMINISTRO DE UNTERMISTOR CUTANEO PARA LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL. SUMINISTRO DE UN SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO TIPO DEDAL. SUMINISTRO DE DOS BRAZALETES PARA PANI. SUMINISTRO DE UNA MANGUERA DE EXTENSIÓN PARA PANI. SUMINISTRO DEL PAQUETE DE BATERÍAS SUMINISTRO DE UNA BASE RODABLE O SOPORTE MURAL, SEGÚN INDIQUE LA NECESIDAD DEL ÁREA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL). | SERV | 1 | 1 |
| 3 | EM03-005-070 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS. MONITOR DE SIGNOS VITALES MODELO: VITA CARE, MARCA: MEDICA D SERIE: 2013VCM01 01 PRIMERA VISITA, SE PROPONE, CAMBIO DE UN KIT DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO DE UN CABLE DE PACIENTE DE 5 DERIVACIONES. SUMINISTRO DE UNTERMISTOR CUTANEO PARA LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL. SUMINISTRO DE UN SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO TIPO DEDAL. SUMINISTRO DE DOS BRAZALETES PARA PANI. SUMINISTRO DE UNA MANGUERA DE EXTENSIÓN PARA PANI. SUMINISTRO DEL PAQUETE DE BATERÍAS SUMINISTRO DE UNA BASE RODABLE O SOPORTE MURAL, SEGÚN INDIQUE LA NECESIDAD DEL ÁREA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL). | SERV | 1 | 1 |
| 3 | EM03-005-075 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ, MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MEDICA D MODELO:VITACARE, SERIE: 2010VC12634 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SER | 1 | 1 |
| 3 | EM03-005-080 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, MONITOR PACIENTE MARCA: DRAGER, MODELO: VISTA 120S, N/S: S1SNC0219, N/S: S1SNCC0042 Y N/S: S1SNCC0045 INCLUYE: SUSTITUCION DEL MODULO INTERNO DEL PANI, CABLES DE ECG,SPO2 Y BRAZALETES (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 3 | 3 |
| 3 | EM03-005-085 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, MONITOR PACIENTE MARCA: MEDICA D, MODELO: VITACARE MODULAR, N/S: 2013VCM0067. INCLUYE: CAMBIO DE SENSOR SPO2, CABLE ECG, BRAZALETE DE TA, BATERIA DE RESPALDO. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-005-090 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, MONITOR PACIENTE MARCA: VOTEM, MODELO: OPTIMUS II N/S: 332078-M11C04270020-01INCLUYE CAMBIO DE CABLES DE ECG,SPO2 Y BRAZALETES, EN AREA DE RECUPERACION (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-005-095 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, MONITOR PACIENTE MARCA: BIONICS, MODELO: BPM-1010 N/S: 1010-SD5026(0). INCLUYE CAMBIO DE CABLES DE ECG,SPO2 Y BRAZALETES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-005-100 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, MONITOR PACIENTE MARCA: BIRTCHER MEDYCAL SYSTEM, MODELO: G30 N/S: CN32714027. INCLUYE CAMBIO DE CABLES DE ECG,SPO2 Y BRAZALETES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-005-105 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA PASSPORT MODELO DATASCOPE SERIE PA-20737-L5. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV. | 1 | 2 |
| 3 | EM03-005-110 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA BIOMEDICAL SYSTEMS MODELO 101 SERIE 961117765. ( 1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV. | 1 | 2 |
| 3 | EM03-010 | MONITOR DESFIBRILADOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL DEL EQUIPO, INCLUYE DESMONTAJE, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE OPERACIÓN Y PARÁMETROS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. LIMPIEZA Y SOPLETEO CON AIRE SECO INTERIOR Y EXTERIOR, VERIFICAR EL BUEN ESTADO DE LOS CABLES DE LAS PALAS DE DESFIBRILACIÓN, LOS ELECTRODOS DESECHABLES DE DESFIBRILACIÓN (SI ES APLICABLE), Y LOS ELECTRODOS DE CADA DERIVACIÓN DE ECG, UTILIZANDO UN SIMULADOR DE ECG, CALIBRAR EL TRAZO EN AMPLITUD, ONDA Y FRECUENCIA. CONECTAR EL EQUIPO A UN SIMULADOR DE ECG Y VERIFICAR QUE PRESENTE UN TRAZO ACORDE A LA CALIBRACIÓN CON CADA DERIVACIÓN. MOVER EL CABLE EN LA PARTE FINAL Y EN LA PARTE INICIAL Y VERIFICAR QUE NO HAYA SEÑALES DE ARTEFACTOS, NI FALLOS INTERMITENTES. VERIFICAR QUE EL EQUIPO ESTA ENTREGANDO LA ENERGÍA SELECCIONADA AL MOMENTO DEL DISPARO, REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, PRUEBAS DE TIERRA FÍSICA, MEDICIÓN DE IMPEDANCIAS Y PRUEBAS DE CORRIENTE DE FUGA. LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS CON DIELÉCTRICO, AJUSTE DE TERMINALES, MANGUERAS INTERIORES, REVISIÓN Y AJUSTE DE CONECTORES MÚLTIPLES DE TARJETAS, REALIZACIÓN DE PRUEBAS DEL MONITOR/ REGISTRADOR, DESFIBRILADOR Y DE LA FUNCIÓN SINCRONIZADORA, PARA LO CUAL SE REQUIERE LA UTILIZACIÓN DE UN SIMULADOR DE ECG COMPATIBLE CON EL EQUIPO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y CERTIFICADA, TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO HASTA LA UNIDAD. EN CASO DE REQUERIRSE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO O PERMISOS PARA LA REPROGRAMACION DEL SOFTWARE O DESBLOQUEO DE LOS EQUIPOS, EL LICITANTE DEBERA GARANTIZAR QUE CUENTA CON EL SOFTWARE Y LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, PARA DEJAR EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DE LOS EQUIPOS, ASI MISMO DEBERA OTORGAR LA CAPACITACION EN EL USO Y MANEJO AL PERSONAL TECNICO DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACION DE LA UNIDAD PARA LA CORRECION DE FALLAS Y ALARMAS PROGRAMADAS. |  |  |  |
| 3 | EM03-010-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX.MARCA BIRTCHER MEDICAL SYSTEMS MODELOD-500 No. SERIE 143412120027 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO, INCLUYE: SUSTITUCION 1 CABLE SPO2 (U401-A1) , (SUSTITUCION DE LAS DE LAS PALETAS ADULTO Y PEDIATRICA EN SU CASO, PRUEBAS DE ALARMAS AUDITIVAS Y VISUALES, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-010-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO; OAX. MARCA BEXEN.MODELO.REANIBEX SERIE 700 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO, INCLUYE: DESARMADO PARCIAL DEL EQUIPO, REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, REVISION Y LIMPIEZA DE FUENTES DE VOLTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BATERIAS ORIGINALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLES ECG Y SPO2, CALIBRACIONES NECESARIAS CONFORME A MANUAL DE SERVICIO, REVISION DE PALETAS ADULTO Y PEDIATRICA, PRUEBAS DE ALARMAS AUDITIVAS Y VISUALES, PRUEBAS CON EQUIPOS DE MEDICION DE ECG Y SPO2 Y AISLAMIENTO, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA A USUARIO A SATISFACCION, AREA HOSPITALIZACION. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-010-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, OAX. MARCA PHYSIO-CONTROL .MODELO. LIFEPAK 9B No. DE SERIE 5079397 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO, INCLUYE: CAMBIO DE CABLE ECG, DESARMADO PARCIAL DEL EQUIPO, REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, REVISION Y LIMPIEZA DE FUENTES DE VOLTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BATERIAS ORIGINALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLES ECG Y SPO2, CALIBRACIONES NECESARIAS CONFORME A MANUAL DE SERVICIO, REVISION DE PALETAS ADULTO Y PEDIATRICA, PRUEBAS DE ALARMAS AUDITIVAS Y VISUALES, PRUEBAS CON EQUIPOS DE MEDICION DE ECG Y SPO2 Y AISLAMIENTO, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA A USUARIO A SATISFACCION, AREA HOSPITALIZACION ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-010-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, OAX. MARCA BIRTCHER SYSTEMS .MODELO. D-500, No. DE SERIE 1434121200045 Y 1434121220024, MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO, INCLUYE: DESARMADO PARCIAL DEL EQUIPO, REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, REVISION Y LIMPIEZA DE FUENTES DE VOLTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BATERIAS ORIGINALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLES ECG Y SPO2, CALIBRACIONES NECESARIAS CONFORME A MANUAL DE SERVICIO, REVISION DE PALETAS ADULTO Y PEDIATRICA, PRUEBAS DE ALARMAS AUDITIVAS Y VISUALES, PRUEBAS CON EQUIPOS DE MEDICION DE ECG Y SPO2 Y AISLAMIENTO, SUSTITUCION Y/O REPARACION DE ENTRADA DE CABLE DE SENSOR DE DEDO, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA A USUARIO A SATISFACCION, AREA HOSPITALIZACION ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-010-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, MARCA PHILLIPS No. SERIE 2109683 INCLUYE REEMPLAZO DE BRAZALETTE, REHUSABLE PARA ,MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA, ADULTO Y PEDIATRICO. UNA MANGUERA DE CONECTOR PARA LOS BRAZALETES, SENSOR DEDAL REHUTILIZABLE PARA OXIMETRIA E PULSO,SENSOR REHUSABLE DE TEMPERATURA DE PIEL , CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO , SUMINISTRO DE 12 PZAS DE PAPEL TERMICO POR EQUIPO ( EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 3 | EM03-010-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, MARCA KLS MARTIN. NO SERIE ME1020100112750 INCLUYE REEMPLAZO DE BRAZALETTE, REHUSABLE PARA ,MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA, ADULTO Y PEDIATRICO. UNA MANGUERA DE CONECTOR PARA LOS BRAZALETES, SENSOR DEDAL REHUTILIZABLE PARA OXIMETRIA E PULSO,SENSOR REHUSABLE DE TEMPERATURA DE PIEL , CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO , SUMINISTRO DE 12 PZAS DE PAPEL TERMICO POR EQUIPO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 3 | EM03-010-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA; MARCA BEXEN.MODELO. REANIBEX SERIE 700 AREA HOSPITALIZACION.INCLUYE: BRAZALETTE REHUSABLE PARA MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA, ADULTO Y PEDIATRICO. SENSOR DEDAL REHUTILIZABLE PARA OXIMETRIA E PULSO,SENSOR REHUSABLE DE TEMPERATURA DE PIEL, ,SUMINISTRO DE 12 PZAS DE PAPEL TERMICO POR EQUIPO Y PALAS ADULTO Y PEDIATRICO ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-010-040 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA; MARCA: BIRTCHER MEDICAL SYSTEMS, MODELO: D-500, N/S: 143412120009 AREA DE TOCOCIRUGIA.INCLUYE: BRAZALETTE REHUSABLE PARA MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA, ADULTO Y PEDIATRICO. SENSOR DEDAL REHUTILIZABLE PARA OXIMETRIA DE PULSO,SENSOR REHUSABLE DE TEMPERATURA DE PIEL , CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO , SUMINISTRO DE 12 PZAS DE PAPEL TERMICO POR EQUIPO. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) URGENCIAS | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-010-045 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA; MARCA: BIRTCHER MEDICAL SYSTEMS, MODELO: D-500, N/S: 143412120020 AREA DE URGENCIAS. INCLUYE: BRAZALETTE REHUSABLE PARA MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA, ADULTO Y PEDIATRICO. SENSOR DEDAL REHUTILIZABLE PARA OXIMETRIA DE PULSO,SENSOR REHUSABLE DE TEMPERATURA DE PIEL , CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO , SUMINISTRO DE 12 PZAS DE PAPEL TERMICO POR EQUIPO.( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) RECUPERACION | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-010-050 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA; MARCA: BIRTCHER MEDICAL SYSTEMS, MODELO: D-500, N/S: 143412120036 AREA DE TOCOCIRUGIA.INCLUYE: BRAZALETTE REHUSABLE PARA MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA, ADULTO Y PEDIATRICO. SENSOR DEDAL REHUTILIZABLE PARA OXIMETRIA DE PULSO,SENSOR REHUSABLE DE TEMPERATURA DE PIEL , CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO , SUMINISTRO DE 12 PZAS DE PAPEL TERMICO POR EQUIPO. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) QUIROFANO | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-010-055 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA; MARCA: PHILLIPS, MODELO; HEARTSTART MRX, EN AREA DE PEDIATRIA. INCLUYE: BRAZALETTE REHUSABLE PARA MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA, ADULTO Y PEDIATRICO. SENSOR DEDAL REHUTILIZABLE PARA OXIMETRIA DE PULSO,SENSOR REHUSABLE DE TEMPERATURA DE PIEL , CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO , SUMINISTRO DE 12 PZAS DE PAPEL TERMICO POR EQUIPO. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-010-060 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA; MARCA: MEDIANA, N/S: 159118060025, REF: D500M-SNTH, EN AREA DE RECUPERACION. INCLUYE: BRAZALETTE REHUSABLE PARA MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA, ADULTO Y PEDIATRICO. SENSOR DEDAL REHUTILIZABLE PARA OXIMETRIA DE PULSO,SENSOR REHUSABLE DE TEMPERATURA DE PIEL , CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO , SUMINISTRO DE 12 PZAS DE PAPEL TERMICO POR EQUIPO. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-010-065 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA, CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR-MONITOR MARCA: NORTHEAST MEDICAL MANUFACTURING. MODELO: 2011-01 NO. DE SERIE: DG-09001652 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-010-070 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA, CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR-MONITOR MARCA: PHILIPS. MODELO: NO. 2012-12, DE SERIE: US00564163 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-010-075 | H.R.B. No. 36 TLACOLULA, CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR-MONITOR MARCA: PHILIPS. MODELO: HEARSTART XL SERIE: MPS 1810157 INCLUYE SUMINISTRO Y CAMBIO DE BOTON REGULADOR O SELECTOR DE ENERGIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-010-080 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA, CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR-MONITOR MARCA: MEDIANA. MODELO: D500 SERIE: MPS 1810157 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-010-085 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA PHYSIO CONTROL MODELO LIFE PACK 9B SERIE 5079392. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV | 1 | 2 |
| 3 | EM03-010-090 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA BIRTCHER MEDICAL SYSTEM MODELO D-500. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV | 1 | 2 |
| 3 | EM03-010-095 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR VILLA ALTA, MARCA MEDIANA MODELO 140020002 SERIE :S/S INCLUYE REEMPLAZO DE BRAZALETTE, REHUSABLE PARA ,MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA, ADULTO Y PEDIATRICO. UNA MANGUERA DE CONECTOR PARA LOS BRAZALETES, SENSOR DEDAL REHUTILIZABLE PARA OXIMETRIA E PULSO,(1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-015 | ECOSONOGRAFIA (ULTRASONIDO), MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL AL EQUIPO, INCLUYE: REVISIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL, DESARMAR EL EQUIPO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE OPERACIÓN Y PARÁMETROS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. LIMPIEZA Y SOPLETEO CON AIRE SECO INTERIOR Y EXTERIOR, LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, AJUSTE DE TERMINALES, REVISIÓN Y AJUSTE DE TRANSDUCTORES, REVISIÓN DE CONEXIONES, Y CABLEADO EN GENERAL, REVISIÓN Y AJUSTE DE IMPRESIÓN, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN, AJUSTES DE BRILLO Y CONTRASTE, REVISIÓN DE CALIDAD DE IMAGEN DE IMPRESORA, INCLUYE EL MANTENIMIENTO A IMPRESORA, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO HASTA LA UNIDAD. |  |  |  |
| 3 | EM03-015-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ULTRASONIDO MARCA ESAOTE MODELO MYLAB 25 GOLD NO SERIE 25423 QUE CONSISTE EN SUSTITUCION DE LA FUENTE DE PODER, POWER SUPPLY ESAOTE MODEL 7340 NUMERO DE PARTE 9103256000. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-015-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX.MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ULTRASONIDO MARCA SONOSITE MODELO 180 PLUS QUE CONSISTE EN LIMPIEZA INTERNA DE TARJETAS ELECTRONICA, CORREGIR PARAMETROS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-015-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO; MARCA .ESAOTE MODELO, MYLAB 25, SERIE 9707340000 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO, INCLUYE: SUSTITUCION DE CABLE ECG, SUSTITUCION DE PALETAS, DESARMADO PARCIAL DEL EQUIPO, REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, REVISION Y LIMPIEZA DE FUENTES DE VOLTAJE, SUMINISTRO , Y COLOCACION DE BATERIAS ORIGINALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLES ECG Y SPO2, CALIBRACIONES NECESARIAS CONFORME A MANUAL DE SERVICIO, REVISION DE PALETAS ADULTO Y PEDIATRICA, PRUEBAS DE ALARMAS AUDITIVAS Y VISUALES, PRUEBAS CON EQUIPOS DE MEDICION DE ECG Y SPO2 Y AISLAMIENTO, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA A USUARIO A SATISFACCION, AREA HOSPITALIZACION. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-015-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO; MARCA .G E MODELO, LOGIC VS EXPREX, SERIE 6044525WXO MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO, INCLUYE: SUSTITUCION DE CABLE ECG, DESARMADO PARCIAL DEL EQUIPO, REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, REVISION Y LIMPIEZA DE FUENTES DE VOLTAJE, SUMINISTRO , Y COLOCACION DE BATERIAS ORIGINALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLES ECG Y SPO2, CALIBRACIONES NECESARIAS CONFORME A MANUAL DE SERVICIO, REVISION DE PALETAS ADULTO Y PEDIATRICA, PRUEBAS DE ALARMAS AUDITIVAS Y VISUALES, PRUEBAS CON EQUIPOS DE MEDICION DE ECG Y SPO2 Y AISLAMIENTO, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA A USUARIO A SATISFACCION, AREA HOSPITALIZACION. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-015-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEÓN, MARCA TOSHIBA, MODELO SSA-510A SERIE: N3A06Z6213 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-015-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEÓN, MARCA ADVANCE , MODELO DUS-6000 SERIE: 331051-M13C01600003 I1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERV | 1 | 1 |
| 3 | EM03-015-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, ULTRASONIDO MARCA: ESAOTE MODELO: MYLAB, NUMERO DE SERIE: 03287 INCLUYE CAMBIO DE TRASDUCTOR ENDOVAGINAL (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 3 | EM03-015-040 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, ULTRASONIDO MARCA GENERAL ELECTIRIC, LOGIQ. 100 PRO MODELO 2306694, SERIE 47446W50. INCLUYE CAMBIO DE TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 3 | EM03-015-045 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA; MARCA TOSHIBA MODELO SSA-510A No SERIE N340914634 Y No. DE SERIE: 3409146635 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-015-050 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA; MARCA: TOSHIBA MODELO: SSA-510A No SERIE N3A06Z6207 EN AREA DE URGENCIAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 3 | EM03-015-055 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA; MARCA: GENERAL ELECTRIC, MODELO: LOGIQ S SERIES S/W, N/S: 6044539WX0 EN CONSULTORIO DE GINECOLOGIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 3 | EM03-015-060 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA; MARCA : ADVANCED MODELO: DUS-6000, N/S: 331035, M13A00110001 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 3 | EM03-015-065 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS; MARCA: ADVACED MODELO: DUS-6000 NO SERIE: 331035-M13704810002. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-015-070 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS; MARCA: PHILLIPS MODELO: CLEAR-VUE-350 NO SERIE: U50138QQ94. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-015-075 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS; MARCA: SOUNMED INC, MODELO: R5 Q40 NO SERIE: SUQ401806005. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-015-080 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS; MARCA: GE MEDICAL SYSTEMS MODELO: LOGIQ V5 EXPERTNO SERIE: 6044540WXO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-015-085 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, SAMSUNG MEDISON MODELO: SONOACE, SERIE:EA31R057Z (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-015-090 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, MARCA: GE COROMETRICS 170 SERIES, MODEL: 172, SERIE: SNV19330060PAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL ) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-015-095 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC MARCA ALOKA MODELO SSD- 500 SERIE 3323934. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV. | 1 | 2 |
| 3 | EM03-015-100 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC; MARCA TOSHIBA MODELO SSA-510A NO SERIE N3A06Z6215 INCLUYE EL MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA MITSUBISHI ELECTRIC MODELO P93W. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV | 1 | 2 |
| 3 | EM03-015-105 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR VILLA ALTA, ULTRASONIDO MARCA PHILIPS MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO CLEAR VUE 350 ULTRA SOUND SYSTEM SERIE V501380095. INCLUYE REPARACION DE SISTEMA SOFTWARE DE MEDICION (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-020 | MONITOR DE PULSO FETAL (TOCOCARDIOGRAFO)MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO DEL EQUIPO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL, INCLUYE REVISIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR, LIMPIEZA Y REVISIÓN DE LAS TARJETAS DE FRONT END, DE PODER, DEL CPU, EL MODULO DE INTERFASE COMBINADA, EL MODULO DE INTERFASE DEL MODEM, EL SWITCH DE ENCENDIDO, LA TARJETA RECORDER, DE DISPLAY, DEL SWITCH, EL FUNCIONAMIENTO DEL TRANSFORMADOR, LA CABEZA DE IMPRESIÓN, LIMPIEZA DEL SENSOR ÓPTICO, REVISIÓN, DIAGNOSTICO Y PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS TRANSDUCTORES DE ULTRASONIDO Y DE TOCO TAL Y COMO LO INDICA EL MANUAL DE SERVICIO, REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DEL SISTEMA Y DE LOS PARÁMETROS DEL EQUIPO, PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA,TRANSPORTE PARA PAPEL LIMPIEZA DE CABEZA IMPRESORA O LIMPIEZA Y AJUSTE DE ESTILETE. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CON SEÑAL INTERNA DE CALIBRACIÓN ESPECIALIZADA, TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO HASTA LA UNIDAD. |  |  |  |
| 3 | EM03-020-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX.MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA PHILLIPS MODEL AVALON FM20 SERIE DES3026798- 6847(1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-020-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, TOCOCARDIOGRAFO MCA. PHILLIPS, MODELO AVALON SERIES No. DE53018323, DE53018331,INCLUYE: SUMINISTRO DE 1 TRANSDUCTOR Y 10 PAQUETES DE PAPEL CUADRICULADO MILIMETRICO POR EQUIPO, REVISION Y/O SUSTITUCION DEL MODULO DE IMPRESION, EQUIPOS EN LOS SERVICIOS DE HOSPITAL Y URGENCIAS ( 2 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 2 | 2 |
| 3 | EM03-020-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA MARCA BISTOS, MODELO: BT - 350 FETAL MONITOR, INCLUYE CAMBIO DE DOS TRANSDUCTORES. EN EL AREA DE URGENCIAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-020-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA DOS EQUIPOS MARCA: PHILIPS, MODELO: AVALON FM20, NUMEROS DE SERIE: DE53026822 Y DE5302600 EN LAS AREAS DE URGENCIAS Y LABOR DE PARTO IINCLUYE CAMBO Y SUMINISTRO DE DOS TRANSDUCTORES Y 5 PAQUETES DE PAPEL TERMICO RECTANGULAR DURANTE EL CONTRATO ANUAL( 2 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 2 | 2 |
| 3 | EM03-020-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, TOCOCARDIOGRAFO MARCA: COROMETRICS 170, MODELO: 172, N/S: SNV19340029PAS. INCLUYE. TRANSDUCTOR DE CONTRACCIONES UTERINAS, TRANSDUCTOR DE FRECUENCIA CARDIACA, SENSOR DE PULSO FETAL. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-020-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, TOCOCARDIOGRAFO MARCA: BISTOS, MODELO: BT-350, N/S: AFH30219 EN AREA DE TOCOCIRUGIA. INCLUYE:TRANSDUCTOR DE CONTRACCIONES UTERINAS, TRANSDUCTOR DE FRECUENCIA CARDIACA, SENSOR DE PULSO FETAL ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL ) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-020-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA; MARCA BISTOS MODELO: BT-350 SIN MUN DE SERIE INCLUYE SUSTITUCION DE TRANSDUCTORES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-020-040 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA; MARCA BIONICS MODELO: BFM800 SIN NUM DE SERIE INCLUYE SUSTITUCION DE TRANSDUCTORES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-020-045 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA; MARCA PHILIPS, MODELO:M2702A,NUM DE SERIE 53026793 Y 53026792 INCLUYE SUSTITUCION DE LOS DOS TRANSDUCTORES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-020-050 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA; MARCA GE, MODELO:COROMETRICS 170 INCLUYE SUSTITUCION DE LOS DOS TRANSDUCTORES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-020-055 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA; MARCA PHILIPS, MODELO:AVALON FM20 INCLUYE SUSTITUCION DE LOS DOS TRANSDUCTORES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-020-060 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO MARCA PHILIPS, MODELO:AVALON M2702A, SERIE: DE53013497 INCLUYE SUSTITUCION DE LOS DOS TRANSDUCTORES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-020-065 | CARO SANTIAGO AMOLTEPEC; MARCA PHILIPS, MODELO:AVALON FM20 SERIE: DE92818924INCLUYE SUSTITUCION DE LOS DOS TRANSDUCTORES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-020-070 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR VILLA ALTA: MARCA PHILLIPS, MODELO AVALON FM20, SERIE: DE53026780 INCLUYE SUSTITUCION DE TRANSDUCTORES (1 EQUIPO CON 1 SERVICIOS ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-025 | ELECTROCARDIÓGRAFO,MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO AL EQUIPO, INCLUYE REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REVISIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR, VERIFICACIÓN DE CONTINUIDAD Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO A LOS SIGUIENTES COMPONENTES:LIMPIEZA GENERAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS BANDAS, ELECTRODOS, PLACAS Y PERILLAS VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO (SI EL EQUIPO SE AUTO VERIFICA APLICAR SECUENCIA DE DIAGNOSTICO CORRESPONDIENTE IDENTIFICACIÓN VISUAL DEL ESTADO FÍSICO DE LOS COMPONENTES MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS VERIFICACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y EN SU CASO RECALIBRACIÓN AJUSTES MECÁNICOS DE: GALVANÓMETROS O CABEZA IMPRESORA, CONTACTOS ELÉCTRICOS DE CONECTORES HEMBRA Y DE SELECTORES LIMPIEZA AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE AJUSTES DE “DAMPING”, AMPLITUD Y VELOCIDAD DE ARRASTRE DEL PAPEL, CALIBRACIÓN DE TRAZO ELECTROCARDIOGRÁFICO CON SIMULADOR DIGITAL CARDIACO EN AMPLITUD, ONDA P.Q.R.S. Y FRECUENCIA AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA DEL ESTILETE O CABEZA IMPRESORA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS TANTO AUDIBLES COMO VISUALES VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL BANCO DE BATERÍAS VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE CARGA REALIZAR ANÁLISIS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA TANTO DEL EQUIPO COMO DEL CABLE DE PACIENTE EN CADA UNA DE SUS DERIVACIONES VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE PINZAS CARDIO CLIP, O LIGAS CON PLACAS INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIONES ORIGINALES. |  |  |  |
| 3 | EM03-025-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, OAXACA, MANTENIMIENTO PREVENTIVOA UN ELECTROCARDIÓGRAFO MARCA NORTHEAST MEDICAL MANUFACTURING MODELO SE-12 SERIE SE1232311 13762DY 106976-M11C04230009 INCLUYE: SUSTITUCION DE CABLE DE 12 DERIVACION DE 12 PINES ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN ABRIL | SERV | 1 | 1 |
| 3 | EM03-025-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, OAXACA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN ELECTROCARDIÓGRAFO MARCA ANALOGIC FETAL GARD SERIE FB011706 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 3 | EM03-025-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEÓN, MARCA BTL -08LTECG SERIE 073T-B-00477 INCLUYE CAMBIO DE CABLE ECG, PAPEL TERMICO PARA IMPRESIÓN 12 PZAS, ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 3 | EM03-025-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA, MARCA: BTL, MODELO: BTL -08LT-ECG SERIE 073T-B-00499 EN EL AREA DE CHOQUE URGENCIAS INCLUYE CAMBIO DE CABLE ECG , RODILLOS DE IMPRESION Y PAPEL PARA IMPRESIÓN 12 PZAS (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV | 1 | 2 |
| 3 | EM03-025-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, ELECTROCARDIOGRAFO MARCA CARDIOLINE MODELO: AR-600ADV.QUE INCLUYA: SUSTITUCION DE ELIMINADOR DE ALIMENTACION,CABLE DE ECG Y 12 PIEZAS DE PAPEL TERMICO ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZAR EN ABRIL ) | SERV | 1 | 1 |
| 3 | EM03-025-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, ELECTROCRDIOGRAFO MARCA: CARDIOLINE, MODELO: AR600 ADV, N/S: AGIL0033. INCLUYE: CABLE DE ECG Y 12 PIEZAS DE PAPEL TERMICO (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL ) | SERV | 1 | 1 |
| 3 | EM03-025-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS, MARCA NORTHEAST MODELO EGS-12, SERIE 123231113766D (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 3 | EM03-025-040 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, MARCA: SCHILLER MODELO AT-2 PLUS, SERIE:025-12491. ( 1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV | 1 | 2 |
| 3 | EM03-025-045 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, MARCA: BTL MODELO: BTL-08-LT, SERIE; 073T-B-LT ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL ) | SERV | 1 | 1 |
| 3 | EM03-025-050 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC; ELECTROCARDIOGRAFO MARCA MEDICORE MODELO MEDI TRACE SERIE No 0606684. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV | 1 | 2 |
| 3 | EM03-025-055 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC; ELECTROCARDIOGRAFO MARCA NORTHEAST MEDICAL MANUFACTURING MODELO EGS-12. ( 1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV | 1 | 2 |
| 3 | EM03-025-060 | HOSPITAL RURAL VILLA ALTA ELECTROCARDIÓGRAFO MARCA BTL, MODELO BTL-08LT ECG, SERIE 073T-B00480. SUSTITUCION DE TARJETA DE IMPRESIÓN, ARREGLO DE MODULO DE IMPRESION, PAPEL TERMICO 10 PZAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-030 | COLPOSCOPIO DE ALTA DEFINICION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL DEL EQUIPO, INCLUYE AJUSTES, LIMPIEZA Y CALIBRACION DEL OCULAR , LENTE OBJETIVO, ARILLO PARA AJUSTE DE AMETROPIAS, INTERPUPILAR, PARÁMETROS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y CERTIFICADA, TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO HASTA LA UNIDAD. |  |  |  |
| 3 | EM03-030-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR VILLA ALTA, MARCA: D.F VASCONCELLOS, MODELO: CP-M1250 , SERIE: 810. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 3 | EM03-030-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN COLPOSCOPIO MARCA: D.F. VASCONCELOS MODELO: CP-M1250 , SERIE: 3314, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIONDE CABLE DE VIDEO DE CAMARA A MONITOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 3 | EM03-030-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, COLPOSCOPIO MARCA: IROSCOPE, MODELO STAR-2100 (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 3 | EM03-030-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA: D.F VASCONCELLOS, MODELO: CP-M1250 , MC-M1010 SERIE: 810. ( 1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV | 1 | 2 |
| 3 | EM03-030-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA: IRISCOPE MOD. STAR 2100.( 1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV | 1 | 2 |
| 4 | EM04-005 | EQUIPOS DE LABORATORIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO DEL EQUIPO INCLUYE: 1.- LIMPIEZA GENERAL; 2.- AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE OCULARES, CUERPO BINOCULAR Y OBJETIVOS. 3.- REPOSICIÓN DEL FOCO DE HALÓGENO, AJUSTE DEL REGULADOR DE INTENSIDAD Y DEL CONDENSADOR; 4.- AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES MECÁNICAS COMO SON EL REVOLVER, LA BASE, LOS TORNILLOS Y MICRO Y MICROMÉTRICO, LA BASE DE LA PLATINA, LA PERILLA DE LA PLATINA, LA PLATINA Y LA PERILLA DEL PORTA CONDENSADOR. 5.- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. EL SERVICIO INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIONES ORIGINALES. |  |  |  |
| 4 | EM04-005-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ,MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNA MICROSCOPIO MARCA NIKON, MODELO ECLIPSE 50i, SERIE 812732. INCLUYE SUSTITUCION DE FILTRO Y SUSTITUCION DE PLATINA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 4 | EM04-005-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ,MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN MICROSCOPIO MARCA CARL ZEISS MODELO MC-80. INCLUYE CAMBIO DE FILTRO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 4 | EM04-005-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATÍAS ROMERO, OAX. MARCA BMU MOD.- XSZ-209 No. SERIE.- 603956. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 4 | EM04-005-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATÍAS ROMERO, OAX. MARCA NIKON MODELO ECLIPSE-E-400. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERV | 1 | 1 |
| 4 | EM04-005-025 | UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA, (UCE) HUAJUAPAN DE LEÓN MICROSCOPIO MARCA: NIKON MODELO: ECLIPSE E400 SERIE 675094. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV | 1 | 2 |
| 4 | EM04-005-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN, DE PORFIRIO DIAZ, MARCA CARL ZEISS MOD. STANDARD 25. No DE SERIE 25795 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 4 | EM04-005-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN, DE PORFIRIO DIAZ, MARCA NIKON. MODELO ECLIPSE 50i No DE SERIE 812612 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 4 | EM04-005-040 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, MARCA CAR ZEISSS MODELO MC-80. INCLUYE: SUSTITUCION DE UN OBJETIVO PARA MICROSCOPIO 40X. (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZAR EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 4 | EM04-005-045 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, MARCA OLYMPUS MOD. BH. SERIE, 379529. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL ) | SERV. | 1 | 1 |
| 4 | EM04-005-050 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, MARCA NIKON, MODELO ECLIPSE-E400, SERIE 675055. ( 1 EQUIPO CON UNSERVICIOS EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 4 | EM04-005-055 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, MARCA HUND-WETZLARD, MODELO HUND- H600, SERIE 1005570. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL ) | SERV | 1 | 1 |
| 4 | EM04-005-060 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA LEICA MODELO WILD LEITZ MPS32 SERIE 149357. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV. | 1 | 2 |
| 4 | EM04-005-065 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA IRISCOPE MODELO MG-11PL SERIE 81930. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV. | 1 | 2 |
| 4 | EM04-010 | CENTRIFUGA Y MICRO CENTRIFUGA DE LABORATORIO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO DEL EQUIPO, INCLUYE: 1.- SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR DEL MOTOR; 2.- SUSTITUCIÓN DE LOS CARBONES ORIGINALES; 3.- LIMPIEZA GENERAL; 4.- SUSTITUCIÓN DE COJINETES; 5.- CALIBRACIÓN DEL TACÓMETRO; 6.- REVISIÓN Y AJUSTE DEL FRENO MANUAL; 7.- REVISIÓN Y REPOSICIÓN DEL CONTROL DE TIEMPO; 8.- REPOSICIÓN DEL EMPAQUE DE HULE PARA EL CIERRE HERMÉTICO DE LA TAPA; 9.- BALANCEO Y AJUSTE DEL ROTOR PARA EVITAR VIBRACIONES EXCESIVAS; EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIONES ORIGINALES EN EL PRIMER MANTENIMIENTO.. |  |  |  |
| 4 | EM04-010-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA I.E.C. MODELO HN-SII SERIE 235516815 Y 235519715. ( 1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV. | 1 | 2 |
| 4 | EM04-010-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX. CENTRIFUGA DE SANGRE, MARCA SORVALL MODELO RC-3BP, INCLUYE: 1.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL., 2.- SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR DEL MOTOR; 3.- SUSTITUCIÓN DE LOS CARBONES ORIGINALES; 4.- LIMPIEZA GENERAL; 5.- SUSTITUCIÓN DE COJINETES; 6.- CALIBRACIÓN DEL TACÓMETRO; 7.- REVISIÓN Y AJUSTE DEL FRENO MANUAL; 8.- REVISIÓN Y REPOSICIÓN DEL CONTROL DE TIEMPO; 9.- REPOSICIÓN DEL EMPAQUE DE HULE PARA EL CIERRE HERMÉTICO DE LA TAPA; 10- BALANCEO Y AJUSTE DEL ROTOR PARA EVITAR VIBRACIONES EXCESIVAS; EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIONES ORIGINALES (SERVICIO EN EL MES DE ABRIL).. | SERV. | 1 | 1 |
| 5 | EM05-005 | UNIDAD ESTOMATOLOGICA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL AL EQUIPO, INCLUYE: REVISIÓN, REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS, REPOSICIÓN DE MANGUERAS, O’ RING, EMPAQUES EN EL MODULAR, SILLÓN, LLENADO DE VASO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y REFACCIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPOS, INSTALACIONES ESPECIFICAS Y MANO DE OBRA. | . |  |  |
| 5 | EM05-005-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX.,MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNA UNIDAD DENTAL MARCA COPIDENT MODELO LUXOR SERIE.- 1763. INCLUYE: SUSTITUCION DE DOS MODULOS DE VAVULA DE AIRE DE LAS PIEZAS DE MANO, SUSTITUCION DE VALVULA DE TRES VIAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE ELEVACION, IMANTENIMIENTO PREVENTIVO AL COMPRESOR DE LA UNIDAD DENTAL (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 5 | EM05-005-010 | UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA, (UCE) UNIDAD DENTAL HUAJUAPAN DE LEÓN MARCA SDS MODELO 1630XL (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV. | 1 | 2 |
| 5 | EM05-005-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, MARCA COPIDENT MODELO LUXOR SERIE.- 1763. CAMBIO DE MANGUERAS, DRENADO AL COMPRESOR , SUSTITUCION DE LAMPARA, REEMPLAZO DE PIEZAS MECANICAS EN CASO NECESARIO ASI COMO AJUSTE Y LUBRICACION DE PARTES INCLUYE RENOVACION TECNOLOGICA DE TODOS SUS COMPONENTES, INCLUIDO EL AMALGAMADOR Y LA UNIDAD ULTRASONICA, COMPRESOR. INCLUYE REEMPLAZO DE CONSOLA CENTRAL, BRAZO Y LAMPARA, SILLA DENTAL Y COMPRESOR (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE). | SERV. | 1 | 2 |
| 5 | EM05-005-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, MARCA: OISEN, MODELO: QUALITY, N/S: 109.754. INCLUYE: SUSTITUCION DE VALVULAS DE AGUA EN LA SECCION MODULAR, AJUSTES EN LAS CONEXIONES HIDRAULICAS.( UN EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL) | SER | 1 | 1 |
| 5 | EM05-005-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA, DE MATAMOROS, MARCA: RITTER, MODELO SUPERIOR , INCLUYE CAMBIO DE MANGUERAS DE AGUA-AIRE, FOCO Y CUBIERTA TRANSPARENTE DE LA LAMPARA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 5 | EM05-005-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, MARCA: DENTAL UNIT, MODELO: X1, SERIE: EX1201912025. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 5 | EM05-005-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, MARCA LUXOS, SUSTITUCION DE FOCO DE LAMPARA, REEMPLAZO DE PIEZAS MECANICAS EN CASO NECESARIO ASI COMO AJUSTE Y LUBRICACION DE PARTES INCLUYE RENOVACION TECNOLOGICA DE TODOS SUS COMPONENTES, AJUSTE Y REEMPLAZO DE PIEZAS NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN CONSOLA CENTRAL, BRAZO Y LAMPARA, SILLA DENTAL Y SUSTITUCION DE COMPRESOR ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 5 | EM05-005-040 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA ROYAL, MODELO GP II INCLUYE CAMBIO DE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE, CAMBIO DE FOCOS Y COMPRESOR(1 EQUIPO CON DOS SERVICIO EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV | 1 | 2 |
| 5 | EM05-005-045 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR VILLA ALTA, OAX., UNIDAD ESTOMATOLOGICA, MARCA OLSEN MODELO QUALITY SERIE 109.804 SUSTITUCION DE FOCO DE LAMPARA, REEMPLAZO DE PIEZAS MECANICAS EN CASO NECESARIO ASI COMO AJUSTE Y LUBRICACION DE PARTES INCLUYE RENOVACION TECNOLOGICA DE TODOS SUS COMPONENTES, AJUSTE Y REEMPLAZO DE PIEZAS NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN CONSOLA CENTRAL, BRAZO Y LAMPARA, SILLA DENTAL (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 6 | EM06-005 | EQUIPO DE ANESTESIA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN AL EQUIPO, CONSISTE EN: REVISIÓN GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, REVISIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPAQUES A VOLANTES, DIAFRAGMA DE AGUJA, REVISIÓN DE FLUJOMETROS, VAPORIZADORES, MANÓMETROS, MANOVACUOMETROS, CABEZALES, FUELLES Y CABLE DE LÍNEA, VERIFICAR Y CORREGIR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EXCLUSIÓN DE VAPORIZADORES INTERLOCK, VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS DE GASES, SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE EMPAQUES Y REFACCIONES ESPECIFICADAS EN EL KIT DE MANTENIMIENTO BÁSICO PARA EL SISTEMA DE ANESTESIA, EFECTUAR PRUEBAS DEL CIRCUITO CERRADO PARA ANESTESIA ( ABSORBEDOR CO2 ), Y DE BAJA PRESIÓN DEL EQUIPO, VERIFICAR, CORREGIR Y CALIBRAR FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJO, VÁLVULAS DE INHALACIÓN Y EXHALACIÓN, VÁLVULAS CHECK, SISTEMA DE SEGURIDAD PARA BAJA PRESIÓN DE OXIGENO, ANALIZADOR DE OXIGENO Y EL ESFIGMOMANÓMETRO, REVISIÓN DE CABLEADO Y CONEXIONES DE MANGUERAS, REVISIÓN, LIMPIEZA, CALIBRACIÓN Y PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR DE OXIGENO, INCLUYE MATERIALES Y REFACCIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y CERTIFICADA, TRASLADOS, ACARREOS Y LIMPIEZA. EN CASO DE REQUERIRSE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO O PERMISOS PARA LA REPROGRAMACION DEL SOFTWARE O DESBLOQUEO DE LOS EQUIPOS, EL LICITANTE DEBERA GARANTIZAR QUE CUENTA CON EL SOFTWARE Y LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, PARA DEJAR EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DE LOS EQUIPOS, ASI MISMO DEBERA OTORGAR LA CAPACITACION EN EL USO Y MANEJO AL PERSONAL TECNICO DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACION DE LA UNIDAD PARA LA CORRECION DE FALLAS Y ALARMAS PROGRAMADAS. |  |  |  |
| 6 | EM06-005-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNA UNIDAD DE ANESTESIA BASICA MARCA DRAGER MODELO FABIUS PLUS SERIE F7J5735 GA; INCLUYE; SUSTITUCION DE LA CAPSULA DEL SENSOR DE OXIGENO, MANTENIMIENTO SERVICIO CORRECTIVO AL MONITOR DE ANESTESIA MARCA DRAGER,MODELO INFINITY DELTA SERIE MS18597, CALIBRACION DE UN VAPORIZADOR DE ANESTESIA CON ANESTESICO SEVORANE DEBERA CAMBIAR EL ANESTÉSICO, CALIBRACIÓN DE MECHAS, RECTIFICACIÓN DE DIAL, LIMPIEZA DE CABEZAS LOS RESULTADOS DEBERAN PRESENTARSE CERTIFICADAS POR ESCRITO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 6 | EM06-005-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATÍAS ROMERO,MARCA PLARRE, MODELO 13000, No. DE SERIE 1301506540003. MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO, INCLUYE; INSPECCION COMPLETA DEL EQUIPO EN TIEMPO DE MONITOREO DE 24 HORAS CON ANALIZADORES PARA CORROBORAR LA PRESION DEL EQUIPO. 2.- IDENTIFICACION DE FALLA ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y REPARACION DE LA MISMA CON SUS RESPECTIVAS REFACCIONES. 3.- CALIBRACION DE LA MAQUINA CON LAS REFACCIONES DE REEMPLAZO PARA SU FUNCIONAMIENTO OPTIMO. 4.- AJUSTE DE VALVULAS DE SEGURIDAD DE SOBREPRESION PARA ASEGURAR LA SALUD DEL PACIENTE. 5.- PRUEBAS DE VENTILACION DE EMERGENCIA. 6.- PRUEBAS DE PRESIONES EN TODO EL SISTEMA PARA VERIFICAR QUE SE ENCUENTRE EN RANGO. 7.- CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO Y O2. 8.- COMPROBACION DE LIMITES DE ALARMA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. 9.- VERIFICACION Y AJUSTE DE VALVULA APL. 10.- COMPROBACION DE FLUXOMETROS Y CONMUTACION DE VENTILACION DE BOLSA AUTOMATICA Y VICEVERSA. 11.- PRUEBAS DE FUGA Y COMPLIANZAS. 12.- CONFIRMACION DE VALVULAS CHECK. 13.- CONFIRMACION DE FUNCIONALIDAD DE PISTON DE VENTILADO. 14.- CALIBRACION DE PARAMETROS DE VOLUMEN TIDAL. 15.- VERIFICACION DE CARGAS DEL COMPRESOR. 16.- MONITORIZACION DE 24 HRS CON ANALIZADORES PARA RECONFIRMAR TODOS LOS AJUSTES Y CALIBRACIONES REALIZADAS. ( 1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 6 | EM06-005-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATÍAS ROMERO, OAX. MARCA DRAGUER MODELO FABIUS No. SERIE ARZK-0066. MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO, INCLUYE; INSPECCION COMPLETA DEL EQUIPO EN TIEMPO DE MONITOREO DE 24 HORAS CON ANALIZADORES PARA CORROBORAR LA PRESION DEL EQUIPO. 2.- IDENTIFICACION DE FALLA ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y REPARACION DE LA MISMA CON SUS RESPECTIVAS REFACCIONES. 3.- CALIBRACION DE LA MAQUIONA CON LAS REFACCIONES DE REEMPLAZO PARA SU FUNCIONAMIENTO OPTIMO. 4.- AJUSTE DE VALVULAS DE SEGURIDAD DE SOBREPRESION PARA ASEGURAR LA SALUD DEL PACIENTE. 5.- PRUEBAS DE VENTILACION DE EMERGENCIA. 6.- PRUEBAS DE PRESIONES EN TODO EL SISTEMA PARA VERIFICAR QUE SE ENCUENTRE EN RANGO. 7.- CALIBARCION DE SENSORES DE FLUJO Y O2. 8.- COMPROBACION DE LIMITES DE ALARMA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. 9.- VERIFICACION Y AJUSTE DE VALVULA APL. 10.- COMPROBACION DE FLUXOMETROS Y CONMUTACION DE VENTILACION DE BOLSA AUTOMATICA Y VICEVERSA. 11.- PRUEBAS DE FUGA Y COMPLIANZAS. 12.- CONFIRMACION DE VALVULAS CHECK. 13.- CONFIRMACION DE FUNCIONALIDAD DE PISTON DE VENTILADO. 14.- CALIBRACION DE PARAMETROS DE VOLUMEN TIDAL. 15.- VERIFICACION DE CARGAS DEL COMPRESOR. 16.- MONITORIZACION DE 24 HRS CON ANALIZADORES PARA RECONFIRMAR TODOS LOS AJUSTES Y CALIBRACIONES REALIZADAS. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 6 | EM06-005-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, OAX. MAQUINA DE ANESTESIA MARCA SIUSS, MODELO TIZIAN SS SERIE: 14112120019 Y 14112120019 (DOS EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL). | SERV. | 1 | 1 |
|  | EM06-005-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN, MARCA DRAGER MODELO: FABIUS GS SERIE ASBN-0061,860821400; NNI 201020003586( 1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-005-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN, MARCA DRAGER MODELO: FABIUS GS SERIE ASBN-0071; NNI 201020003587( 1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-005-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAXACA. MARCA: SIUSS MODELO: TIZIAN, MODELO: SSB/SS, N/S: 14112120023 EN AREA DE TOCOCIRUGIA. INCLUYE: SUSTITUCION DE SENSOR DE FLUJO, MANOMETRO AEREO, FUELLE, CAPACETE, AJUSTES DE PARAMETROS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZAR EN ABRIL ) | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-005-040 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS, MARCA HEINNEN & LOWESTEIN MODELO TIZIAN SERIE 14112120024 REQUIERE SUSTITUCION DE FUELLE Y CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 6 | EM06-005-045 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS, MARCA MEDICA D, MODELO MORFEUS SERIES 3000 2017MF006 INCLUYE CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 6 | EM06-005-050 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, OAXACA, EQUIPO DE ANESTECIA, MARCA: DATEX-OHMEDA, MODELO: AESPIRE S/S, SERIE: AMXP00260,( 1 EQUIPO CON 1 SERVICIOS EN ABRIL ) | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-005-055 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, EQUIPO DE ANESTECIA, MARCA: PLARRE, MODELO: 13000, SERIE: 1301504600004 Y 1301504600003 (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL). | SERV. | 2 | 2 |
| 6 | EM06-005-060 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA DRAGER MODELO: FABIUS GS SERIE ARK-0114 INCLUYE REPARACION DE MONITOR Y MODULO DE CAPNOGRAFIA(2 EQUIPOS CON UN SERVICIOS EN ABRIL) | SERV. | 1 | 2 |
| 6 | EM06-005-065 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA NORTHEAST MEDICAL MANUFACTURING IE ARK-0114 ( 1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV. | 1 | 2 |
| 6 | EM06-010 | VAPORIZADOR DE ANESTESIA,, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO, INCLUYE: CAMBIO DE ANESTÉSICO, CALIBRACIÓN DE MECHAS, ORRINGS RECTIFICACIÓN DE DIAL, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE TERMOSTATO, LIMPIEZA DE CABEZAS Y LOS PARÁMETROS DE LAS CALIBRACIONES SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y AVALADAS MEDIANTE CERTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO, RETIRO E INSTALACIÓN DE LOS MISMOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. |  |  |  |
| 6 | EM06-010-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN, MARCA BAXTER. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-010-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA, MARCA DRAGER MODELO VAPOR 2000 SERIE ASBN-0111 Y SERIE ASBN 0112 (2 SEVOFLORANE ( 2 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE ) | SERV. | 2 | 4 |
| 6 | EM06-010-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATÍAS ROMERO, OAX. MARCA DRAGER.MODELO VAPOR 2000 ( 1 DE ISOFLURANO, 1 SEVOFLURANO) ( 2 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL) | SERV. | 2 | 2 |
| 6 | EM06-010-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATÍAS ROMERO, OAX. MARCA PENLON SIGMA DELTA (1 SEVOFLURANO) ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-010-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, MARCA DRAGER MODELO VAPOR 19.5. (2 VAPORIZADORES DE SEVOFLUORANE). ( 2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL) | SERV. | 2 | 2 |
| 6 | EM06-010-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, MARCA: DRAGER. ( 1 DE SEVOFLURANO) ( 1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-010-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, VAPORIZADORES MARCA: PENLON, MODELO:SIGMA DELTA, SERIE: D0517-0333, D0517-0339. ( 2 DE SEVOFLURANO) ( 2 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL) | SERV. | 2 | 2 |
| 6 | EM06-015 | VENTILADOR VOLUMÉTRICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL DEL EQUIPO, INCLUYE: 1.- DESMONTAJE Y REVISIÓN GENERAL 2.- LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA 3.- VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS 4.- CORRECCIÓN DE FUGAS EN CIRCUITOS NEUMÁTICOS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAS SIG. REFACCIONES: 5.- FILTRO BACTERIOLÓGICO 6.- FILTRO HIDROFOBICO 7.- FILTRO DE ALIMENTACIÓN DE AIRE 8.- FILTRO DE ALIMENTACIÓN DE OXIGENO 9.- KIT DE SERVICIO 10.- DIAFRAGMA DE EXHALACIÓN 11.- MUFFLER 12.- CAMBIO DE O’RINGS 13.- VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONAMIENTO EN CASO DE REQUERIRSE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO O PERMISOS PARA LA REPROGRAMACION DEL SOFTWARE O DESBLOQUEO DE LOS EQUIPOS, EL LICITANTE DEBERA GARANTIZAR QUE CUENTA CON EL SOFTWARE Y LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, PARA DEJAR EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DE LOS EQUIPOS, ASI MISMO DEBERA OTORGAR LA CAPACITACION EN EL USO Y MANEJO AL PERSONAL TECNICO DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACION DE LA UNIDAD PARA LA CORRECION DE FALLAS Y ALARMAS PROGRAMADAS. |  |  |  |
| 6 | EM06-015-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX.MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO A UN VENTILADOR VOLUMÉTRICO MARCA MEDICA D MODELO SMART SERIE: 87000661 (INCLUYE: ACTUALIZACION CF DE TARJETA DE PROCESO PRINCIPAL (MAIN BOARD), VERIFICACION DE LA INTEGRIDAD DE LAS CONEXIONES ELECTRICAS Y NEUMATICAS DEL EQUIPO, VERIFICACION DE LA VALVULA Y DIAGFRAMA DE EXHALACION, PRUEBA DE VENTILACION DE SISTEMA, PRUEBAS DE FUGA Y COMPLIANZA, VERIFICACION DE LA INTERFAZ CON EL USUARIO, PERILLA SELECTORA, , TECLADO DE MEMBRANA, CALIBRACION DE PANTALLA EN CASO DE SER NECESARIO, VERIFICACION DEL SISTEMAS DE ALARMAS OPERATIVAS Y TECNICAS, VERIFICACION DE LA INTEGRIDAD DE LOS COMPONENTES METALMECANICOS DEL EQUIPO, CARCASA, BASE, RODAMIENTOS, BRAZO ARTICULADO DE PACIENTE, Y LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO ; (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN EL MES DE MARZO) | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-015-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN VENTILADOR VOLUMÉTRICO MARCA MEDICA D MODELO SMART SERIE: 210SM296 (INCLUYE INCLUYE ACTUALIZACION DE SOFTWARE, SUSTITUCION DE SENSOR DE FLUJO, SUSTITUCION DE CELDA DE OXIGENO, SUMINISTRO DE UN CIRCUITO ADULTO Y UN CIRCUITO PEDIATRICO (1 EQUIPO UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-015-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, OAX. VENTILADOR ADULTO MCA. IMAGENES Y MEDICINA MOD.- MATISSE NO. SERIE.-87000651. MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON DOS SERVICIOS PROGRAMADOS DUARANTE EL PERIDODO CONTRACTUAL, INCLUYE: 1.- VERIFICACION DE LA ENTREGA DE LA MEZCLA AIRE/OXIGENO CON MEDIDOR CERTIFICADO. 2.- CALIBRACION DEL PAQUETE DE ENERGIA Y RESETEO DE LAS INTERRUPCIONES ELECTRICA DEL EQUIPO. 3.- CALIBRACION DE LA VALVULA PROPORCIONAL DE FLUJO DE LA FASE INHALATORIA. 4.- CALIBRACION DEL SENSOR DE FLUJO INTERNO 5.- REVISIÓN DE LA VÁLVULA DE FLUJO EXHALATORIO 6.- REVISIÓN DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE NEBULIZACIÓN. 7.- AJUSTE DEL SISTEMA DE PRESURIZACIÓN A UN CORTE DE 80 cmH2O 8.- CAMBIO BIMENSUAL DE FILTRO DE REFRIGERACIÓN DE ADMISIÓN DE AIRE . 9.- CAMBIO DE CELDILLA DE OXÍGENO SEMESTRALMENTE 10.- CAMBIO DE PAQUETE DE BATERÍAS DE ALTA DURACIÓN. 11.- SUMINISTRO DE UNA VÁLVULA DE EXHALACIÓN 12.- SUMINISTRO DE UN DIAFRAGMA DE EXHALACIÓN SEMESTRAL 13.- REVISION DE BASE PARA LA VALVULA DE EXHALACION. 14.- REVISIÓN DE BASE RODABLE. 15.- ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE BITACORA DE SEGUN NORMA ISO 13485, PARA RASTREABILIDAD DEL MISMO. 16.- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO 17.- LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 18.- ENTREGA A PLENA SATISFACCION DEL USUARIO SUMINISTRO COLOCACIÓN DE LAS SIG. REFACCIONES: 1.- CAMBIO DE CELDILLA DE OXÍGENO PARTE No. 526.766.0164.00.01 2.- SUMINISTRO DE UN DIAFRAGMA DE LA VALVULA DE EXHALACIÓN PARTE No. 26.150.0028.00.01. 3.- SUMINISTRO DE UNA BASE PARA VÁLVULA DE EXHALACIÓN PARTE No. 526.870.0019.00.01 4.- SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE BATERIAS. 5.- SUMINISTRO DE UN SENSOR DE FLUJO EXHALATORIO PARTE No. 526.766.0149.00.01 A ELECCION ADULTO/PEDIATRICO O NEONATAL/PEDIATRICO. 6.- SUMINISTRO DE CINCO FILTROS DE REFRIREGACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE DE CIRCULACIÓN. 7.- SUMINISTRO KIT FILTROS DE TRMPA DE AGUA. 8.- .VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONAMIENTO KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-015-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATÍAS ROMERO, OAX. VENTILADOR ADULTO MCA. MEDICA-D MOD.- SMART NO. SERIE.-87000651. MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON DOS SERVICIOS PROGRAMADOS DUARANTE EL PERIDODO CONTRACTUAL, INCLUYE: 1.- VERIFICACION DE LA ENTREGA DE LA MEZCLA AIRE/OXIGENO CON MEDIDOR CERTIFICADO. 2.- CALIBRACION DEL PAQUETE DE ENERGIA Y RESETEO DE LAS INTERRUPCIONES ELECTRICA DEL EQUIPO. 3.- CALIBRACION DE LA VALVULA PROPORCIONAL DE FLUJO DE LA FASE INHALATORIA. 4.- CALIBRACION DEL SENSOR DE FLUJO INTERNO 5.- REVISIÓN DE LA VÁLVULA DE FLUJO EXHALATORIO 6.- REVISIÓN DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE NEBULIZACIÓN. 7.- AJUSTE DEL SISTEMA DE PRESURIZACIÓN A UN CORTE DE 80 cmH2O 8.- CAMBIO BIMENSUAL DE FILTRO DE REFRIGERACIÓN DE ADMISIÓN DE AIRE . 9.- CAMBIO DE CELDILLA DE OXÍGENO SEMESTRALMENTE 10.- CAMBIO DE PAQUETE DE BATERÍAS DE ALTA DURACIÓN. 11.- SUMINISTRO DE UNA VÁLVULA DE EXHALACIÓN 12.- SUMINISTRO DE UN DIAFRAGMA DE EXHALACIÓN SEMESTRAL 13.- REVISION DE BASE PARA LA VALVULA DE EXHALACION. 14.- REVISIÓN DE BASE RODABLE. 15.- ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE BITACORA DE SEGUN NORMA ISO 13485, PARA RASTREABILIDAD DEL MISMO. 16.- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO 17.- LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 18.- ENTREGA A PLENA SATISFACCION DEL USUARIO SUMINISTRO COLOCACIÓN DE LAS SIG. REFACCIONES: 1.- CAMBIO DE CELDILLA DE OXÍGENO PARTE No. 526.766.0164.00.01 2.- SUMINISTRO DE UN DIAFRAGMA DE LA VALVULA DE EXHALACIÓN PARTE No. 26.150.0028.00.01. 3.- SUMINISTRO DE UNA BASE PARA VÁLVULA DE EXHALACIÓN PARTE No. 526.870.0019.00.01 4.- SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE BATERIAS. 5.- SUMINISTRO DE UN SENSOR DE FLUJO EXHALATORIO PARTE No. 526.766.0149.00.01 A ELECCION ADULTO/PEDIATRICO O NEONATAL/PEDIATRICO. 6.- SUMINISTRO DE CINCO FILTROS DE REFRIREGACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE DE CIRCULACIÓN. 7.- SUMINISTRO KIT FILTROS DE TRMPA DE AGUA. 8.- .VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONAMIENTO KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-015-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATÍAS ROMERO, OAX. VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL, MARCA BIO-MED DEVICES, MODELO MVF 18, NO. SERIE.-87000651. MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON DOS SERVICIOS PROGRAMADOS DUARANTE EL PERIDODO CONTRACTUAL KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-015-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, INFANTIL BEAR CUB MOD. 750VS. INCLUYE: CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE HUMIFICADOR, CELDA DE OXIGENO, CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y CORRECCION DE SISTEMA DE ALARMA, SUSTITUCION DE MANGUERAS DE ALIMENTACION AIRE, OXIGENO DE 6 M LONGUTUD, CALIBRACION DE PARAMETROS, VALVULA INTERNA DE AIRE Y SUMINISTRO DE DOS CIRCUITO DE PACIENTES REUTILIZABLE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-015-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, MARCA NEWPORT MODELO E100M, INCLUYE: CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE HUMIFICADOR, CELDA DE OXIGENO, CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y CORRECCION DE SISTEMA DE ALARMA, SUSTITUCION DE MANGUERAS DE ALIMENTACION AIRE, OXIGENO DE 6 M LONGUTUD, CALIBRACION DE PARAMETROS, VALVULA INTERNA DE AIRE Y SUMINISTRO DE DOS CIRCUITO DE PACIENTES REUTILIZABLE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-015-040 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, MARCA BEAR CUB MODELO BP-2001 TIPO BV040. INCLUYE CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE HUMIFICADOR, CELDA DE OXIGENO, CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y CORRECCION DE SISTEMA DE ALARMA, SUSTITUCION DE MANGUERAS DE ALIMENTACION AIRE, OXIGENO DE 6 M LONGUTUD, CALIBRACION DE PARAMETROS, VALVULA INTERNA DE AIRE Y SUMINISTRO DE DOS CIRCUITO DE PACIENTES REUTILIZABLE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL). | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-015-045 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, MARCA PURITAN BENNETT MODELO PR-2. CAMBIO DE BATERIA, CELDA DE OXIGENO, CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y CORRECCION DE SISTEMA DE ALARMA, SUSTITUCION DE MANGUERAS DE ALIMENTACION AIRE, OXIGENO DE 6 M LONGUTUD, CALIBRACION DE PARAMETROS, VALVULA INTERNA DE AIRE Y SUMINISTRO DE DOS CIRCUITO DE PACIENTES REUTILIZABLE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-015-050 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, MARCA: TAKAOKA, MODELO: SMART, SERIE: 2905.CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE HUMIFICADOR, CELDA DE OXIGENO, CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y CORRECCION DE SISTEMA DE ALARMA, SUSTITUCION DE MANGUERAS DE ALIMENTACION AIRE, OXIGENO DE 6 M LONGUTUD, CALIBRACION DE PARAMETROS, VALVULA INTERNA DE AIRE Y SUMINISTRO DE DOS CIRCUITO DE PACIENTES REUTILIZABLE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL). | SERV | 1 | 1 |
| 6 | EM06-015-055 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, MARCA EAGLE VENTILADOR MODELO: ESTANDAR, INCÑUYR: CAMBIO DE BATERIA, CELDA DE OXIGENO, CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y CORRECCION DE SISTEMA DE ALARMA, SUSTITUCION DE MANGUERAS DE ALIMENTACION AIRE, OXIGENO DE 6 M LONGUTUD, CALIBRACION DE PARAMETROS, VALVULA INTERNA DE AIRE Y SUMINISTRO DE DOS CIRCUITO DE PACIENTES REUTILIZABLE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 6 | EM06-015-060 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, INFANTIL BEAR CUB MODELO BP-2001. SERIES: 52801513 Y 52802344 EN AREA DE PEDIATRIA. INCLUYE: SUSTITUCION DE HUMIDIFICADORES MODELO: INTER MED BEAR CON RESISTENCIA A 117 VOLTS, 60 HZ Y 120WATTS, 3 CIRCUITOS PACIENTES, 4 FILTRO HIDROFOBOICO Y BACTERIOLOGICO. (2 EQUIPOS CON UN SERVICIOS A REALIZAR EN ABRIL ) | SERV | 2 | 2 |
| 6 | EM06-015-065 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, PEDIATRICO MARCA DRAGER MODELO BABY LOG -8000 PLUS.INCLUYE: 3 CIRCUITOS PEDIATRICOS Y UN SENSOR DE OXIGENO CON TARJETA ELECTRONICA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL ) | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-015-070 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, VOLUMETRICO ADULTO MARCA: MEDICA D, MODELO; SMART, N/S: 09041930, INCLUYE: DOS CIRCUITOS PACIENTES, SENSOR DE OXIGENO. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL ) | SERV | 1 | 1 |
| 6 | EM06-015-075 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA, VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO-PEDIATRICO MARCA MEDICA D, MODELO SMART, SERIE 210SM269. SUSTITUCION DE SENSOR DE FLUJO, SUSTITUCION DE CELDA DE OXIGENO, SUMINISTRO DE UN CIRCUITO PEDIATRICO ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 6 | EM06-015-080 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA, PEDIATRICO MARCA DRAGER MODELO BABY LOG -8000 PLUS.INCLUYE: 3 CIRCUITOS PEDIATRICOS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 6 | EM06-015-085 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA, VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA MEDICA D, MODELO SMART, SERIE 2017SMT015. SUSTITUCION DE SENSOR DE FLUJO, SUSTITUCION DE CELDA DE OXIGENO, SUMINISTRO DE UN CIRCUITO PEDIATRICO ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 6 | EM06-015-090 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, VENTILADOR DE TRASLADO ADULTO- PEDIATRICO, MARCA: WILAMED, MODELO: MTV1000, SERIE: MTV1KSA1K0333. NNI: 202020000093. SUSTITUCIÓN SE SENSOR DE FLUJO, SUSTITUCIÓN DE CELDA DE OXIGENO. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-015-095 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, VENTILADOR DE TRASLADO ADULTO -PEDIATRICO, MARCA: WILAMED, MODELO: MTV1000, SERIE: MTV1KSA1K0343. SUSTITUCIÓN SE SENSOR DE FLUJO, SUSTITUCIÓN DE CELDA DE OXIGENO. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-015-100 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-NEONATAL, MARCA: HAMILTON, MODELO: T1 , SERIE: 161006 2158. SUSTITUCIÓN SE SENSOR DE FLUJO, SUSTITUCIÓN DE CELDA DE OXIGENO. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-015-105 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-NEONATAL, MARCA: HAMILTON, MODELO: T1 , SERIE: 161006 2153. SUSTITUCIÓN SE SENSOR DE FLUJO, SUSTITUCIÓN DE CELDA DE OXIGENO. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-015-110 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC MARCA: IMÁGENES Y MEDICINA MODELO: MONET SERIE:IMM05113019 NNI:201220000684 (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-015-115 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC MARCA SECHRIST MODELO IV-100B SERIE 10584 Y 11891 INCLUYE MANTENIMIENTO AL MEZCLADOR AIRE- OXIGENO (MIXER). ( 2 EQUIPOS CON DOS SERVICIO ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV. | 2 | 4 |
| 6 | EM06-015-120 | HRO No 35 SANTIAGO JAMILTEPEC DRAGER BABYLOG 300 PLUS. SERIE SR8418097. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV. | 1 | 2 |
| 6 | EM06-015-125 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR VILLA ALTA, VENTILADOR NEONATAL DE ALTA FRECUENCIA DRAGER MEDICAL MOD. BABYLOG 8000 PLUS SERIE.ARXN- 0055 SUMINISTRO DE UN CIRCUITO PEDIATRICO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-020 | VENTILADOR DE PRESIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL DEL EQUIPO , INCLUYE: 1.- INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO 2.- DESARMADO DEL EQUIPO 3.- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE PARTES MÓVILES 4.- CALIBRACIÓN DE TIEMPO INSPIRATORIO 5.- CALIBRACIÓN DE TIEMPO EXPIRATORIO 6.- CALIBRACIÓN DE CONTROL DE PRESIÓN 7.- CALIBRACIÓN DE CONTROL DE SENSIBILIDAD 8.- REVISIÓN DE EMPAQUES, FILTROS Y O`RINGS. 9.- CALIBRACIÓN DEL MANÓMETRO 10.- LIMPIEZA DE VÁLVULAS DE OXIGENO 11.- REVISIÓN Y ELIMINACIÓN DE FUGAS DE TUBERÍA INTERNA 12.- REVISIÓN DE CIRCUITO DE ENTRADA DE GASES 13.- REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LIMITES DE ALARMA 14.- PRUEBAS OPERACIONALES DE BUEN FUNCIONAMIENTO 15.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO MATERIALES, REFACCIONES ORIGINALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TRASLADO HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. |  |  |  |
| 6 | EM06-020-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, VENTILADOR DE PRESION MARCA SMART, MODELO: 2010SM298, NNI: 2011200023129. (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 6 | EM06-020-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC VENTILADOR DE PRESIÓN MARCA BIRD MODELO MARK 7 (VIEJA GENERACIÓN) SERIE 502492. ( 2 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 2 | 2 |
| 6 | EM06-025 | EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA (ELECTROCAUTERIO) MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL AL EQUIPO INCLUYE: RETIRAR EL EQUIPO DEL ÁREA DE SERVICIO PARA SU REVISIÓN EN LUGAR ADECUADO DESTAPAR EL MISMO PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERIOR CON AIRE COMPRIMIDO Y SOLVENTE DIELÉCTRICO. REVISAR ELECTRODO DE PLACA Y ELECTRODO ACTIVO. REVISAR EL PEDAL DE PIE, VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR Y TRANSISTORES DE POTENCIA. REVISAR CON OSCILOSCOPIO LAS FORMAS DE ONDA CONFORME AL MANUAL DEL FABRICANTE. VERIFICAR LOS VALORES DE LA POTENCIA DE SALIDA PARA CORTE Y COAGULACIÓN, CALIBRANDO EN SU CASO DE ACUERDO A LOS VALORES QUE SEÑALA EL FABRICANTE. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y REFACCIONES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO HASTA LA UNIDAD. |  |  |  |
| 6 | EM06-025-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, MARCA VALLEY-LABS MOD. FORCE FX. SERIE F7J5735 GA;I INCLUYE LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS Y CORRECION DE PARAMETROS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-025-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ,MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN ELECTROCAUTERIO MARCA KLS-MARTIN MOD. M-102 SERIE ME1020100112782. INCLUYE UNA PLACA DE ELECTROCAUTERIO Y UN LAPIZ DE ELECTROCAUTERIO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-025-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, MARCA ERBE MOD. ICC-300 HUL SERIE G-1491. INCLUYE UNA PLACA DE ELECTROCAUTERIO Y UN LAPIZ DE ELECTROCAUTERIO.(1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-025-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA MARCA VALLEYLAB, MODELO: FORCE FX-C, SERIE: F7156129A INCLUYE 1 PLACAS REUTILIZABLES Y 2 LAPICES REUTILIZABLES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-025-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA MARCA: VALLEYLAB, MODELO: FORCE FX-C, SERIE: 7H56108A , INCLUYE 1 PLACAS REUTILIZABLES Y 2 LAPICES REUTILIZABLES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-025-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, MARCA: CONMED ASPEN ESCALIBUR, MODELO: 60-5200-001, N/S: 9411AF018 EN AREA DE TOCOCIRUGIA Y MARCA: VALLEY LAB TM MOD: FORCE FX, N/S: F7H56114A EN AREA DE QUIROFANO. INCLUYE 2 PLACAS REUTILIZABLES Y 20 LAPICES REUTILIZABLES (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN ABRIL ) | SERV. | 2 | 2 |
| 6 | EM06-025-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA VALLEY LAB MODELO FORCE FX C SERIE F7J57347A NCLUYE 1 PLACAS REUTILIZABLES Y 2 LAPICES REUTILIZABLES (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV. | 1 | 2 |
| 6 | EM06-025-040 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA KLS MARTIN MODELO ME 102 SERIE ME1020100112757. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV. | 1 | 2 |
| 6 | EM06-025-045 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA,OAX. EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA MARCA: CONMED MODELO:60-5800-001,SERIE: 98BGD015, INCLUYE: SUMINISTRO DE 2 PLACAS REUTILIZABLES Y 1 LAPIZ.1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-025-050 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA MARCA VALLEYLAB, MODELO: FORCE FX-C, SERIE: F7J57342A INCLUYE 1 PLACAS REUTILIZABLES Y 2 LAPICES REUTILIZABLES 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-025-055 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, MARCA VALLEY LAB ERBE, MOD FORCER X NCLUYE 1 PLACAS REUTILIZABLES Y 2 LAPICES REUTILIZABLES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-025-060 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR VILLA ALTA, EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA (ELECTROCAUTERIO) MARCA CONMED ASPEN LABS MODELO 60-5200-001 SERIAL 9411AE01B .INCLUYE 1 PLACAS REUTILIZABLES Y 2 LAPICES REUTILIZABLES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERV. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-030 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPO ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO. INCLUYE: RUTINA DE LIMPIEZA DE TUBERIAS Y CONEXIONES, VALVULAS TERMOSTATICAS, CALEFACTOR, AJUSTE Y CALIBRACION , CAMBIO DE EMPAQUES, REVISION DEL PANEL DE CONTROL, LUBRICACION Y ENGRASADO DE COMPONENTES MECANICOS, REVISION DE CONEXIONES Y CABLEADO EN GENERAL, VERIFICACION DE VOLTAJE DE ALIMENTACION, VALVULAS SOLENOIDES TIPO INDUSTRIAL DE 1/2 Y 3/4 DE DIAMETRO. MATERIALES Y MANO DE OBRA ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEVACION, NIVELACION, FIJACION, AJUSTE Y PRUEBAS, PUESTA EN OPERACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, INSTALACIONES ESPECIFICAS A CUALQUIER NIVEL. CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO. EN CASO DE REQUERIRSE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO O PERMISOS PARA LA REPROGRAMACION DEL SOFTWARE O DESBLOQUEO DE LOS EQUIPOS, EL LICITANTE DEBERA GARANTIZAR QUE CUENTA CON EL SOFTWARE Y LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, PARA DEJAR EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DE LOS EQUIPOS, ASI MISMO DEBERA OTORGAR LA CAPACITACION EN EL USO Y MANEJO AL PERSONAL TECNICO DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACION DE LA UNIDAD PARA LA CORRECION DE FALLAS Y ALARMAS PROGRAMADAS |  |  |  |
| 6 | EM06-030-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA. ESTERILIZADOR AUTOGENERADO, MARCA FHEMEX, MODELO AZTECA 2038 EE No. SERIE MB11520 NNI 1992000152 X, Y ESTERILIZADOR DE PARED MARCA OTSA, No SERIE E-700106 NNI. 1993023249X. INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES INCLUYE: CAMBIO DE JUEGO DE RESISTENCIAS,CAMBIO DE EMPAQUES DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE EMPAQUE DEL GENERADOR, CAMBIO DE TORNILLERIA DEL GENERADOR, CAMBIO DE EMPAQUES DE PUERTAS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR, VENTURI, VALVULA DE ENTRADA DE VAPOR, VALVULA DE SECADO, VALVULA DE ESCAPE RAPIDO, VALVULA DE ESCAPE LENTO, VALVULA DE ENTRADA DE AIRE, VALVULA DE ENTRADA DE AGUA, DOS VALVULAS CHECK DE ESCAPE LENTO, VALVULA CHECK DE ENTRADA DE AIRE, VALVULA CHECK DE ENTRADA DE AGUA, VALVUA DE SEGURIDAD DE, VALVULA DE ALIVIO, CAMBIO DE CAJA ELECTRONICA DE ELECTRONIVELES, CAMBIO DE SENSORES DE PRESION, CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA, REMPLAZO DE CARTUCHO DE PAPEL DE IMPRESION TERMICA, MANTENIMIENTO AL SUAVISADOR DEL EQUIPO, SUSTITUCION DE CONTACTORES ELECTRICOS, LIMPIEZA GENERAL DEL GABINETE. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN ABRIL) | serv. | 1 | 1 |
| 6 | EM06-030-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR VILLA ALTA ESTERILIZADOR AUTOGENERADO, MARCA FHELMEX, MODELO AZTECA 2038 EE INCLUYE: SUSTITUCION DE 3 VALVULAS SELENOIDES, REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL, REVISION DE CABLEADO DE CONTROL Y POTENCIA, MANTENIMIENTO A GENERADOR DE VAPOR, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, SUSTITUCION DE VALVULAS SOLENOIDES , SUSTITUCION DE TRAMPA TERMOSTATICA DEL SISTEMA Y VALVULA DE SEGURIDAD DE 2KG., DESARME DE LA PUERTA Y VERIFICAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y DIAFRAGMA, NIVELACION DE PUERTA, VERIFICAR CADA UNA DE LAS ESTAPAS Y FUNCIONAMIENTO CON CARGA. ( 1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL ) | SERV | 2 | 2 |
| 6 | EM06-030-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, OAXACA , ESTERILIZADOR MARCA AMSCO, UN EQUIPO, INCLUYE: CAMBIO DE CONTROL PRINCIPAL Y MANUAL Y CALIBRACION, SUSTITUCION DE 3 RESISTENCIAS DE 5000 WATTS A 220 VOLTS CON TAPON DE 3/4" Y LONGITUD DE 60 CM. DE LA TUERCA A LA "U", SEIS EMPAQUES DE RESISTENCIA TEFLON, UN EMPAQUE DEL GENERADOR DE VAPOR, LIMPIEZA DEL GENERADOR, EMPAQUE DEL DIAFRAGMA, EMPAQUE DE SILICON DE PUERTA DE SELLO HERMETICO (MAS 1 DE REFACCION) REVISION Y AJUSTE DE PUERTA DE AUTOCLAVE, REPARACION Y /O SUSTITUCION Y CALIBRACION DE VALVULAS EN GENERAL, REVISION GENERAL, SUSTITUCION DEL CABLEADO ELECTRICO DE CONTROL Y DE FUERZA, SUSTITUCION DE AISLAMIENTO TERMICO DEL GENERADOR A BASE DE FIBRA DE VIDRIO DE 25.40MM DE ESPESOR, SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRICO DE CONTROL Y DE FUERZA, DESINCRUSTACION DE SARRO, LIMPIEZA DE ELECTRONIVELES DE ACERO INOXIDABLE CON PULIDO ESPEJO, SISTEMA AUTOMATICO DE LLENADO, ACTUALIZACION DE LA PROGRAMACION DE LOS SISTEMAS DE ESTERILIZACION, CURSO DE CAPACITACION, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS A SATISFACCION DEL INSTITUTO.. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL ) | SERV | 1 | 1 |
| 6 | EM06-030-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, OAXACA , ESTERILIZADOR MARCA FHELMEX, UN EQUIPO, INCLUYE: CAMBIO DE CONTROL PRINCIPAL Y MANUAL Y CALIBRACION, SUSTITUCION DE 3 RESISTENCIAS DE 5000 WATTS A 220 VOLTS CON TAPON DE 3/4" Y LONGITUD DE 60 CM. DE LA TUERCA A LA "U", SEIS EMPAQUES DE RESISTENCIA TEFLON, UN EMPAQUE DEL GENERADOR DE VAPOR, LIMPIEZA DEL GENERADOR, EMPAQUE DEL DIAFRAGMA, EMPAQUE DE SILICON DE PUERTA DE SELLO HERMETICO (MAS 1 DE REFACCION) REVISION Y AJUSTE DE PUERTA DE AUTOCLAVE, REPARACION Y /O SUSTITUCION Y CALIBRACION DE VALVULAS EN GENERAL, REVISION GENERAL, SUSTITUCION DEL CABLEADO ELECTRICO DE CONTROL Y DE FUERZA, SUSTITUCION DE AISLAMIENTO TERMICO DEL GENERADOR A BASE DE FIBRA DE VIDRIO DE 25.40MM DE ESPESOR, SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRICO DE CONTROL Y DE FUERZA, DESINCRUSTACION DE SARRO, LIMPIEZA DE ELECTRONIVELES DE ACERO INOXIDABLE CON PULIDO ESPEJO, SISTEMA AUTOMATICO DE LLENADO, ACTUALIZACION DE LA PROGRAMACION DE LOS SISTEMAS DE ESTERILIZACION, CURSO DE CAPACITACION, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS A SATISFACCION DEL INSTITUTO.. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL ) | SERV | 1 | 1 |
| 6 | EM06-030-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR JUXTLAHUACA ESTERILIZADOR Nº 1 MARCA FEHLMEX MODELO AZTECA 2038 EG (SISTEMA MODIFICADO) CON NUMERO DE SERIE: MB11524. INCLUYE: REINSTALACION DE SOFTWARE DEL SISTEMA, CALIBRACION DE PARAMETROS DE PRESION Y TEMPERATURA, ADEMAS DE LAS SIGUIENTES REFACCIONES: 2 SENSORES DE PRESION, 2 SENSORES DE TEMPERATURA, 2 SELENOIDES, CAMBIO DE JUEGO DE RESISTENCIAS,CAMBIO DE EMPAQUES DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE EMPAQUE DEL GENERADOR, REVISION Y AJUSTE DE PUERTA DEL ESTERILIZADOR, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE TORNILLERIA DEL GENERADOR, CAMBIO DE EMPAQUES DE PUERTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE DESINCRUSTACION DEL GENERADOR, CAMBIO DE EMPAQUE DEL DIAFRAGMA, SUSTITUCION DE VALVULA VENTURI, SUSTITUCION DE 4 VALVULA SOLENOIDES PARA VAPOR, SUSTITUCION DE DOS VALVULAS CHECK 1/2", SUSTITUCION DE 2 VALVULAS DE SEGURIDAD DE 1/2". LIMPIEZA GENERAL DEL GABINETE. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 6 | EM06-030-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR JUXTLAHUACA ESTERLIZADOR Nº 2 MARCA FEHLMEX MODELO AZTECA 2038 EG, NUMERO DE SERIE: MB11525 INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES INCLUYE: 4 VALVULAS SOLENOIDES DE 1/2" A 127VOLTS, CAMBIO DE JUEGO DE RESISTENCIAS (3 PZAS), EMPAQUE DE DIAFRAGMA, SUSTITUCION DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRONICO, CAMBIO DE EMPAQUE DEL GENERADOR, CAMBIO DE TORNILLERIA DEL GENERADOR, CAMBIO DE EMPAQUES DE PUERTA, LIMPIEZA Y DESINCRUSTACION DEL GENERADOR DE VAPOR, 3 VALVULAS CHECK DE 1/2" PARA VAPOR, 1 TRAMPA TERMOSTATICA, 3 VALVULAS DE SEGURIDAD DE 1/2" PARA VAPOR, 2 ELECTRONIVELES DE 3/8". LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE OPERACION. (1 EQUIPO CON SERVICIOS A REALIZARSE EN ABRIL ) | SERV | 1 | 1 |
| 6 | EM06-030-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, OAXACA. ESTERILIZADOR AUTOGENERADO, MARCA ARA, MODELO: EUROMEX. INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES INCLUYE: CAMBIO DE JUEGO DE RESISTENCIAS,CAMBIO DE EMPAQUES DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE EMPAQUE DEL GENERADOR, CAMBIO DE TORNILLERIA DEL GENERADOR, CAMBIO DE EMPAQUES DE PUERTAS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR, VENTURI, VALVULA DE ENTRADA DE VAPOR, VALVULA DE SECADO, VALVULA DE ESCAPE RAPIDO, VALVULA DE ESCAPE LENTO, VALVULA DE ENTRADA DE AIRE, VALVULA DE ENTRADA DE AGUA, DOS VALVULAS CHECK DE ESCAPE LENTO, VALVULA CHECK DE ENTRADA DE AIRE, VALVULA CHECK DE ENTRADA DE AGUA, VALVUA DE SEGURIDAD DE, VALVULA DE ALIVIO. LIMPIEZA GENERAL DEL GABINETE. (1 EQUIPO CON 1 SERVICIO A REALIZARSE EN ABRIL ) | SERV | 1 | 1 |
| 6 | EM06-030-040 | HOSPITAL RURAL TLACOLULA ESTERLIZADOR MARCA FEHLMEX MODELO AZTECA 2038 EG, INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES INCLUYE: 2 SELENOIDES, CAMBIO DE JUEGO DE RESISTENCIAS,CAMBIO DE EMPAQUES DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE EMPAQUE DEL GENERADOR, CAMBIO DE TORNILLERIA DEL GENERADOR, CAMBIO DE EMPAQUES DE PUERTAS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR, VENTURI, VALVULA DE ENTRADA DE VAPOR, VALVULA DE SECADO, VALVULA DE ESCAPE RAPIDO, VALVULA DE ESCAPE LENTO, VALVULA DE ENTRADA DE AIRE, VALVULA DE ENTRADA DE AGUA, DOS VALVULAS CHECK DE ESCAPE LENTO, VALVULA CHECK DE ENTRADA DE AIRE, VALVULA CHECK DE ENTRADA DE AGUA, VALVUA DE SEGURIDAD DE, VALVULA DE ALIVIO. LIMPIEZA GENERAL DEL GABINETE. (1 EQUIPOS CON SERVICIOS A REALIZARSE EN ABRIL ) | SERV | 1 | 1 |
| 6 | EM06-030-045 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR JAMILTEPEC, OAXACA. ESTERILIZADOR AUTOGENERADO, MARCA FHEMEX, MODELO AZTECA 2038 EE INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES INCLUYE: CAMBIO DE JUEGO DE RESISTENCIAS,CAMBIO DE EMPAQUES DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE EMPAQUE DEL GENERADOR, CAMBIO DE TORNILLERIA DEL GENERADOR, CAMBIO DE EMPAQUES DE PUERTAS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR, VENTURI, VALVULA DE ENTRADA DE VAPOR, VALVULA DE SECADO, VALVULA DE ESCAPE RAPIDO, VALVULA DE ESCAPE LENTO, VALVULA DE ENTRADA DE AIRE, VALVULA DE ENTRADA DE AGUA, DOS VALVULAS CHECK DE ESCAPE LENTO, VALVULA CHECK DE ENTRADA DE AIRE, VALVULA CHECK DE ENTRADA DE AGUA, VALVUA DE SEGURIDAD DE, VALVULA DE ALIVIO, CAMBIO DE CAJA ELECTRONICA DE ELECTRONIVELES, CAMBIO DE SENSORES DE PRESION, CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA, REMPLAZO DE CARTUCHO DE PAPEL DE IMPRESION TERMICA, MANTENIMIENTO AL SUAVISADOR DEL EQUIPO, SUSTITUCION DE CONTACTORES ELECTRICOS, LIMPIEZA GENERAL DEL GABINETE. (2 EQUIPOS CON UN SERVICIOS A REALIZARSE EN ABRIL ) | SERV | 2 | 2 |
| 7 | EM07-005 | INCUBADORA DE TRASLADO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A EQUIPO DEL ÁREA DE PEDIATRÍA, INCLUYE: RETIRO DEL EQUIPO PARA SU REVISIÓN EN ÁREA DE SERVICIO, DESARMADO TOTAL DEL ESQUIPO,REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES EN LAS TARJETAS DE ENTRADA Y SALIDA PARA CADA FUNCIÓN, LIMPIEZA DE TARJETA ELETRONICAS CON AIRE COMPRIMIDO SECO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS TARJETAS, REVISIÓN DE SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL Y DE AIRE, HERMETICIDAD DE LA CUBIERTA Y ENTRADAS PASA MANO, REVISANDO ESTADO DE EMPAQUES Y EN SU CASO LA SUSTITUCIÒN DE ESTOS REVISIÓN Y EN SU CASO AJUSTE DE LA BASE DEL EQUIPO (CARRO), REPOSICIÓN DE SEGUROS DE FIJACIÓN DE LOS CILINDROS DE OXIGENO, REVISIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO, DE PUERTAS, KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE CARCASA, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO A LA UNIDAD. |  |  |  |
| 7 | EM07-005-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX., MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNA INCUBADORA DE TRASLADO MARCA AIR SHIELDS MODELO TI 500, No DE SERIE 85. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA TIPO GEL-CEL DE 12 V., SENSOR DE TEMPERATURA, PULIDO DE ACRILICOS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 7 | EM07-005-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNA INCUBADORA DE TRASLADO MARCA MEDIX MODELO PC-305 , No DE SERIE 2717 INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA TIPO GEL-CEL DE 12 V., (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 7 | EM07-005-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATÍAS ROMERO, MARCA FINESA MODELO: MATERNAL MÓVIL CARE. SERIE 15-2-99080027, MANTENIMIENTOPREVENTIVO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 BATERÍA TIPO GEL CAP. 24 HRS. Y 2 PARES DE MANGAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 7 | EM07-005-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, INCUBADORA DE TRASLADO MARCA TESA MODELO: PILLI 1000 SERIE PSD0703A4533 INCLUYE: REPOSICIÓN DEL PANEL DE CONTROLES, FILTRO BACTERIOLOGICO, 4 MANGAS Y EMPAQUES DE CUBIERTA Y DE ACCESOS DE DUCTOS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERV. | 1 | 1 |
| 7 | EM07-005-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, MARCA FISHER PIKEL MODELO: 600 SERIE: TT 2 99080023. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA TIPO GEL-CEL DE 12 V., SENSOR DE TEMPERATURA, PULIDO DE ACRILICOS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 7 | EM07-005-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA AIR SHIELDS MODELO TI-500. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA TIPO GEL-CEL DE 12 V.C.D. CAP. 24 HRS REFERENCIA No 6736126. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 7 | EM07-005-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA AIR SHIELDS MODELO TI-500. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN SEPTIEMBRE) | SERV | 1 | 1 |
| 7 | EM07-010 | INCUBADORA DE CUIDADO GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A EQUIPOS DEL ÁREA DE PEDIATRÍA, INCLUYE: RETIRO DEL EQUIPO PARA SU REVISIÓN EN ÁREA DE SERVICIO, DESARMADO DEL ESQUIPO, LIMPIEZA DE TARJETA ELETRONICAS CON AIRE COMPRIMIDO SECO, AJUSTE DE VOLTAJES DE LAS TARJETAS A LA ENTRADA PARA CADA FUNCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS TARJETAS, , REVISIÓN DE SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL Y DE AIRE, VERIFICACION DE UNIDAD DE POTENCIA, DE DISPLEY, HERMETICIDAD DE LA CUBIERTA Y ENTRADAS PASA MANO, REPOSICIÓN DE SEGUROS DEL CILINDRO DE OXIGENO, REVISIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL REGULADOR DE OXIGENO KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO A LA UNIDAD. |  |  |  |
| 7 | EM07-010-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO DE INCUBADORA MARCA SAPS MODELO ISOTERM 2K No DE SERIE 1848-ISOT INCLUYE SUSTITUCION DE SENSORES DE FLUJO Y SENSORES DE TEMPERATURA , SUSTITUCION DE PANEL FRONTAL Y TECLADOS, PRUEBAS Y FUNCIONAMIENTO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 7 | EM07-010-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO DE INCUBADORA MARCA SAPS MODELO ISOTERM 2K No DE SERIE 1853-ISOT INCLUYE SUSTITUCION DE SENSORES DE FLUJO Y SENSORES DE TEMPERATURA , SUSTITUCION DE PANEL FRONTAL Y TECLADOS, PRUEBAS Y FUNCIONAMIENTO(1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 7 | EM07-010-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO DE INCUBADORA MARCA SAPS MODELO ISOTERM 2K No DE SERIE 1246-ISOT INCLUYE SUSTITUCION DE SENSORES DE FLUJO Y SENSORES DE TEMPERATURA , SUSTITUCION DE PANEL FRONTAL Y TECLADOS, PRUEBAS Y FUNCIONAMIIENTO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 7 | EM07-010-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES MARCA ISOLLETTE MODELO C-450, No. SERIE MEX31. INCLUYE: PULIDO DE ACRILICOS, CAMBIO DE FILTROS CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y SENSOR DE PIEL, CAMBIO DE 4 PORTILLOS, COLCHON, MANGAS, CALIBRACIONES, BATERIAS DE SOFTWARE Y RESPALDO ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL). | SERV. | 1 | 1 |
| 7 | EM07-010-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES MARCA MEDIX, MODELO PC-305. No. SERIE 1895, NCLUYE: PULIDO DE ACRILICOS, CAMBIO DE FILTROS CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y SENSOR DE PIEL, CAMBIO DE 4 PORTILLOS, COLCHON, MANGAS, CALIBRACIONES, BATERIAS DE SOFTWARE Y RESPALDO ( 1 EQUIPO CIN UN SERVICIO EN ABRIL). | SERV | 1 | 1 |
| 7 | EM07-010-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES MARCA INTELEC, MODELO IEC-2000. NCLUYE: PULIDO DE ACRILICOS, CAMBIO DE FILTROS CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y SENSOR DE PIEL, CAMBIO DE 4 PORTILLOS, COLCHON, MANGAS, CALIBRACIONES, BATERIAS DE SOFTWARE Y RESPALDO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL). | SERV | 1 | 1 |
| 7 | EM07-010-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES MARCA DRAGER, MODELO C2HS-1, SERIE KC37960, . NCLUYE: PULIDO DE ACRILICOS, CAMBIO DE FILTROS CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y SENSOR DE PIEL, CAMBIO DE 4 PORTILLOS, COLCHON, MANGAS, CALIBRACIONES, BATERIAS DE SOFTWARE Y RESPALDO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL). | SERV | 1 | 1 |
| 7 | EM07-010-040 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUPAN DE LEON, INCUBADORA NEONATAL MARCA MEDIX MODELO PC 305 SERIE 2603 INCLUYE: INCLUYE REEMPLAZO DE SENSOR DE AIRE Y PIEL (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERV. | 1 | 1 |
| 7 | EM07-010-045 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, INCUBADORA MARCA: MEDIX MODELO: PC-305, N/S: 2218. INCLUYE: SUSTITUCION DE SENSOR DE AIRE Y PIEL, UN FILTRO BACTERIOLOGICO Y SEIS MANGAS CON EMPAQUE Y PORTILLO. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 7 | EM07-010-050 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, INCUBADORA MARCA: DRAGER, MODELO: C2HS-1N/S: 03. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN FILTRO BACTERIOLOGICO, DOS MANGAS CON EMPAQUE Y 4 PORTILLOS, UN DEPOSITO DE AGUA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 7 | EM07-010-055 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, MARCA: DRAGER, MODELO: C2HS-1, SERIE: KC37962. (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 7 | EM07-010-060 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, MARCA SAPS MODELO: ISOTERM, NUM. DE SERIE: SC19-366 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 7 | EM07-010-065 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA:SAPS MODELO: ISOTERM 2K.NCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN FILTRO BACTERIOLOGICO Y DOS MANGAS CON EMPAQUE. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV. | 1 | 2 |
| 7 | EM07-010-070 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA: MEDIX MODELO: PC-305, SERIE: 2509. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN FILTRO BACTERIOLOGICO Y DOS MANGAS CON EMPAQUE.(1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV | 1 | 2 |
| 7 | EM07-010-075 | H.R.O. No. 36 TLACOLULA DE M, INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES MARCA INTELEC, MODELO IEC-2000. INCLUYE: PULIDO DE ACRILICOS, CAMBIO DE FILTROS CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y SENSOR DE PIEL, CAMBIO DE 4 PORRTILLOS, COLCHON, MANGAS, CALIBRACIONES, BATERIAS DE SOFTWARE Y RESPALDO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 7 | EM07-010-080 | H.R.O. No. 36 TLACOLULA DE M, INCUBADORA DE TRASLADO MARCA DRAGER, MODELO: C2HS-1 N/S: 03. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN FILTRO BACTERIOLOGICO Y DOS MANGAS CON EMPAQUE. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 7 | EM07-010-085 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR No. 65 VILLA ALTA, INCUBADORA DE CUIDADO GENERAL, MARCA BIOMEDIX MODELO: PC-350, SERIES 1914, INCLUYE REEMPLAZO DE SENSOR DE AIRE, 2 MANGAS, FLITRO BACTERIOLOGICO (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 | 1 |
| 7 | EM07-010-090 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR No. 65 VILLA ALTA, INCUBADORA DE CUIDADO GENERAL, MARCA SECHRIST MODELO: 700, SERIES 106, INCLUYE REEMPLAZO DE SENSOR DE AIRE, 2 MANGAS Y FILTRO BACTERIOLOGICO ( 3 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 3 | 3 |
| 7 | EM07-015 | CUNA DE CALOR RADIANTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON DOS SERVICIOS PROGRAMADOS DUARANTE EL PERIDODO CONTRACTUAL INCLUYE: 1.- INSPECCIÓN DE CALEFACTOR, COLUMNA, BACINETE Y BASE CUNA. 2.- PRUEBA DEL SISTEMA DE ALARMA AC Y RETENCIÓN DE CARGA DE BATERÍA. 3.- REVISIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y PROGRAMA DE DISPARO DE ALARMAS. 4.- VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA (SIMULADOR DE PACIENTE) 5.- VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL MNITOR DE VIGILANCIA DE LOS PARAMETROS DE SIGNOS VITALES (SIMULADOR DE PACIENTE) 6.- VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO (POSICIONES TRENDELENBURG & TRENDELENBURG INVERSO) 7.- VERIFICACION DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN. 8.- REVISIÓN Y EN SU CASO, CAMBIO DE LA LÁMPARA DE FOTOTERAPIA. 9.- VERIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS MICRO PROCESADOR DE CONTROL. 10.- VALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE, 11.- VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CORTE DE CORRIENTE AL ABATIR EL CALEFACTOR, 12.- VERIFICACIÓN DE VOLTAJES DEL MÓDULO DE POTENCIA, 13.- CALIBRACIÓN DE BÁSCULA. 14.- VALIDACIÓN Y EN SU CASO, CAMBIO DE LÁMPARAS DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN. 15.- VERIFICACIÓN Y EN SU CASO, CAMBIO DE RODAMIENTOS DE LA CUNA. 16.- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO 17.- LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO |  |  |  |
|  |  | KIT DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1.-DOS PIEZAS DE SENSOR DE TEMPERATURA SUPERFICIAL. 2.-KIT DE MANGUERAS DE ASPIRADOR 3.-SENSOR DE SATURACIÓN TIPO FLEX O TIPO "Y" 4.-TUBO DE INTERCONEXIÓN PARA BRAZALETE DE PANI 5.-PAQUETE DE 10 PIEZAS MANGUITOS DESECHABLES TALLA 1 O 2 PARA PANI. 6.-SUMINISTRO DE 50 PARCHES ANTI REFLEJANTES 7.-SUMINISTRO DE 10 ANTIFACES PARA FOTOTERAPIA 8.-CABLE PARA PACIENTE D 3 DERIVACIONES TERMINACION DE PINZA 9.-CAPACITACIÓN A PERSONAL USUARIO |  |  |  |
| 7 | EM07-015-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTA HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX.,MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA MEDICA D MODELO BABY CARE PLUS SERIE 227000205 ( 1 EQUIPO UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 7 | EM07-015-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX.,MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNA CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA SAPS MODELO INTELLEGO SERIE408-INT INCLUYE; SUSTITUCION DE LA TARJETA DEL CONTROL DE TEMPERATURA ( 1 EQUIPO UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 7 | EM07-015-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA INTELEC, MODELOCT-300, SERIES CTS-721-5, (1 EQUIPOS UN SERVICIO EN SEPTIEMBRE) | SERV. | 1 | 1 |
| 7 | EM07-015-020 | CARO SANTIAGO IXCUINTEPEC, MATIAS ROMERO, OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA , LULLABY, MODELO,LULLABY RESUS PLUS No. SERIE SKE19491414PA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 7 | EM07-015-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA MARCA MEDICA-D, MODELO BABY CARE, SERIES 2012BC10195, 2012BC10196 Y 2010702, (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 3 | 3 |
| 7 | EM07-015-030 | CARO SANTIAGO IXCUINTEPEC, MATIAS ROMERO, OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA MARCA MEDICA-D, MODELO BABY CARE, No. SERIE 2012BC10193 EQUIPO EN LA UMR DE SANTIAGO IXCUINTEPEC (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN SEPTIEMBRE) | SERV. | 1 | 1 |
| 7 | EM07-015-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA , FANEM MODELO , INTENSIVE CARE UNIT, SERIES FAE-34684( EQUIPOS PRIMER SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 7 | EM07-015-040 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, CUNA CALOR RADIANTE MARCA ATMOSCARE MODELO: ESPECTRA SERIE IN28-906, 907 INCLUYE: REVISION SISTEMA ELECTRICO, SUSTITUCION DE SENSORES, CALEFACTOR, LAMPARAS (2 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERV | 2 | 2 |
| 7 | EM07-015-045 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, CUNA CALOR RADIANTE MARCA FANHEM MODELO: MULTISYTEM 2051 NO SERIE FAE-34681 INCLUYE: REVISION SISTEMA ELECTRICO, SUSTITUCION DE SENSORES, CALEFACTOR, LAMPARAS (2 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERV | 2 | 2 |
| 7 | EM07-015-050 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR JUXTLAHUACA, OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: MEDICA D, MODELO: BABYCARESERIE: 2012BC100197. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO, CON FORRO DE VINILO BLANCO, ATOXICO, HIPOALERGÉNICO, ANTIESTÁTICO, LAVABLE E IMPERMEABLE, CON TRATAMIENTO ANTIRETARDANTE, SENSOR DE PIEL, SENSOR SPO2,CAMBIO DE FOCOS PARA LA LAMPARA DE EXPLORACION Y LAMPARA DE FOTOTERAPIA, 4 BARANDALES DE ACRILICO CON ELEMENTOS DE FIJACION, SUSTITUCIÓN DE MODULO DE CONTACTO QUE RECIBE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, FUSIBLES, BATERIA DE RESPALDO, Y RESISTENCIA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO EN ABRIL Y SEPTIEMBRE). | SERV | 1 | 2 |
| 7 | EM07-015-055 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR JUXTLAHUACA, OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: MEDICA D, MODELO: BABYCARE, SERIE: 2012BC100198. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO, CON FORRO DE VINILO BLANCO, ATOXICO, HIPOALERGÉNICO, ANTIESTÁTICO, LAVABLE E IMPERMEABLE, CON TRATAMIENTO ANTIRETARDANTE, SENSOR DE PIEL, SENSOR SPO2,CAMBIO DE FOCOS PARA LA LAMPARA DE EXPLORACION Y LAMPARA DE FOTOTERAPIA, 4 BARANDALES DE ACRILICO CON ELEMENTOS DE FIJACION, SUSTITUCIÓN DE MODULO DE CONTACTO QUE RECIBE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, FUSIBLES, BATERIA DE RESPALDO, Y RESISTENCIA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO EN ABRIL Y SEPTIEMBRE). | SERV | 1 | 2 |
| 7 | EM07-015-060 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR JUXTLAHUACA, OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: MEDICA D, MODELO: BABYCARESERIE: 2012BC10019. NCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO, CON FORRO DE VINILO BLANCO, ATOXICO, HIPOALERGÉNICO, ANTIESTÁTICO, LAVABLE E IMPERMEABLE, CON TRATAMIENTO ANTIRETARDANTE, SENSOR DE PIEL, SENSOR SPO2,CAMBIO DE FOCOS PARA LA LAMPARA DE EXPLORACION Y LAMPARA DE FOTOTERAPIA, 4 BARANDALES DE ACRILICO CON ELEMENTOS DE FIJACION, SUSTITUCIÓN DE MODULO DE CONTACTO QUE RECIBE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, FUSIBLES, BATERIA DE RESPALDO, Y RESISTENCIA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO EN ABRIL Y SEPTIEMBRE).. | SERV | 1 | 2 |
| 7 | EM07-015-065 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR JUXTLAHUACA, OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: MEDICA D, MODELO: BABYCARESERIE: 2012BC100200. NCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO, CON FORRO DE VINILO BLANCO, ATOXICO, HIPOALERGÉNICO, ANTIESTÁTICO, LAVABLE E IMPERMEABLE, CON TRATAMIENTO ANTIRETARDANTE, SENSOR DE PIEL, SENSOR SPO2,CAMBIO DE FOCOS PARA LA LAMPARA DE EXPLORACION Y LAMPARA DE FOTOTERAPIA, 4 BARANDALES DE ACRILICO CON ELEMENTOS DE FIJACION, SUSTITUCIÓN DE MODULO DE CONTACTO QUE RECIBE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, FUSIBLES, BATERIA DE RESPALDO, Y RESISTENCIA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO EN ABRIL Y SEPTIEMBRE).. | SERV | 1 | 2 |
| 7 | EM07-015-070 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR JUXTLAHUACA, OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: MEDICA D, MODELO: BABYCARESERIE: 2017BBC062. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO, CON FORRO DE VINILO BLANCO, ATOXICO, HIPOALERGÉNICO, ANTIESTÁTICO, LAVABLE E IMPERMEABLE, CON TRATAMIENTO ANTIRETARDANTE, SENSOR DE PIEL, SENSOR SPO2,CAMBIO DE FOCOS PARA LA LAMPARA DE EXPLORACION Y LAMPARA DE FOTOTERAPIA, 4 BARANDALES DE ACRILICO CON ELEMENTOS DE FIJACION, SUSTITUCIÓN DE MODULO DE CONTACTO QUE RECIBE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, FUSIBLES, BATERIA DE RESPALDO, Y RESISTENCIA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO EN ABRIL Y SEPTIEMBRE). | SERV | 1 | 2 |
| 7 | EM07-015-075 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR JUXTLAHUACA, OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: ATMOSCARE, MODELO: ESPECTA, N/S: IN28-908, N/S: IN28-907 EN AREA DE UCEN. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO, CON FORRO DE VINILO BLANCO, ATOXICO, HIPOALERGÉNICO, ANTIESTÁTICO, LAVABLE E IMPERMEABLE, CON TRATAMIENTO ANTIRETARDANTE, SENSOR DE PIEL, SENSOR SPO2,CAMBIO DE FOCOS PARA LA LAMPARA DE EXPLORACION Y LAMPARA DE FOTOTERAPIA, 4 BARANDALES DE ACRILICO CON ELEMENTOS DE FIJACION, FUSIBLES, BATERIA DE RESPALDO, Y RESISTENCIA. UNICAMENTE PRIMER SERVICIO (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO EN ABRIL Y SEPTIEMBRE). | SERV | 1 | 2 |
| 7 | EM07-015-080 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR JUXTLAHUACA, OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: ATMOSCARE, MODELO: ESPECTA, N/S: IN28-915 EN AREA DE PEDIATRIA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO, CON FORRO DE VINILO BLANCO, ATOXICO, HIPOALERGÉNICO, ANTIESTÁTICO, LAVABLE E IMPERMEABLE, CON TRATAMIENTO ANTIRETARDANTE, SENSOR DE PIEL, SENSOR SPO2,CAMBIO DE FOCOS PARA LA LAMPARA DE EXPLORACION Y LAMPARA DE FOTOTERAPIA, 4 BARANDALES DE ACRILICO CON ELEMENTOS DE FIJACION, FUSIBLES, BATERIA DE RESPALDO, Y RESISTENCIA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO EN ABRIL Y SEPTIEMBRE). | SERV | 1 | 2 |
| 7 | EM07-015-085 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA ARROBA INGENIERIA, MODELO ATOM CARE, SERIE 112-EXS INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO, CON FORRO DE VINILO BLANCO, ATOXICO, HIPOALERGÉNICO, ANTIESTÁTICO, LAVABLE E IMPERMEABLE, CON TRATAMIENTO ANTIRETARDANTE, SENSOR DE PIEL, SENSOR SPO2,CAMBIO DE FOCOS PARA LA LAMPARA DE EXPLORACION, BARANDALES DE ACRILICO CON ELEMENTOS DE FIJACION, CABLE DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA GRADO MÉDICO, SUSTITUCIÓN DE CONTACTO QUE RECIBE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, FUSIBLES, BATERIA RECARGABLE, RESISTENCIA (3 EQUIPOS CON DOS SERVICIO EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV. | 3 | 6 |
| 7 | EM07-015-090 | CARO SANTIAGO AMOLTEPEC CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: MEDICA D, MODELO: BABYCARE. INCLUYE UN KIT DE MANTENIMIENTO QUE CONSISTENTE EN: • • SUMINISTRO DE DOS PIEZAS, SENSOR DE TEMPERATURA SUPERFICIAL POR EQUIPO. • • CAMBIO DE KIT DE MANGUERAS DE ASPIRADOR POR EQUIPO. • • SUMINISTRO DE UN SENSOR DE SATURACIÓN (TIPO FLEX O “TIPO Y”) POR EQUIPO. • • SUMINISTRO DEL TUBO DE INTERCONEXIÓN PARA BRAZALETE DE PANI POR EQUIPO. • • SUMINISTRO DE PAQUETE DE 10 PZAS. MANGUITOS DESECHABLES TALLA 1 Ó 2 PARA PANI POR EQUIPO. • • SUMINISTRO DE 50 PARCHES ANTI REFLEJANTES POR EQUIPO. • • SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE 10 ANTIFACES PARA FOTOTERAPIA POR EQUIPO. • • SUMINISTRO CABLE DE PACIENTE DE 3 DERIVACIONES (TERMINACIÓN PINZA) POR EQUIPO. • • CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS QUE EL INSTITUTO TENGA A BIEN DESIGNAR. | SERV. | 1 | 1 |
| 7 | EM07-015-095 | CARO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: MEDICA D, MODELO: BABYCARE, SERIE: 2012BC10204 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 7 | EM07-015-100 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: MEDICA D, MODELO: BABYCARE, SERIE: 2012BC10207, SERIE: 2012BC10208, SERIE 2012BC10209 Y SERIE 2017BBC074 INCLUYE SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACRLICOS, Y COLCHON DE GEL (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL)). | SERV. | 1 | 1 |
| 7 | EM07-015-105 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: MEDICA D, MODELO: BABYCARE, SERIE: 2012PT174, SERIE 2012BC10202, SERIE 2012BC10203, SERIE 2012BC10207, SERIE: 2012BC10208, SERIE 2012BC10209 Y SERIE 2017BBC074 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 7 | EM07-015-110 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: ATMOSCARE, MODELO: EXSPECTA, SERIE: IN28-910 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 7 | EM07-015-115 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR VILLA ALTA OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: FANHEM, MODELO: MULTISITEM, SERIE: FRE34676, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA, SENSOR DE PIEL, SENSOR SPO2, INCLUYE LAMPARA DE FOTOTERAPIA EXTERNA(1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |
| 7 | EM07-015-120 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR VILLA ALTA OAX CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: MEDICA D, MODELO: BABYCARE, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA FABRICADO EN ESPUMA, SENSOR DE PIEL, SENSOR SPO2, CAMBIO DE FOCOS PARA LA LAMPARA DE FOTOTERAPIA , SUSTITUCION DE ACRILICO CON ELEMENTOS DE FIJACION, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 | 1 |

ANEXO 1  (UNO) “A”

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DEL SERVICIO.

- El plazo de ejecución será, conforme al artículo 37, al día siguiente del fallo al 31 de diciembre de 2024, de acuerdo al programa calendarizado conforme al Anexo No. 5 (CINCO) “Programa calendarizado para la realización del servicio”.

- Se anexa domicilio de las unidades donde se realizará cada uno de los servicios. Anexo No. 12 (DOCE) “Relación de los lugares donde se realizará cada uno de los servicios”.

- Se anexa dirección de las jefaturas de conservación donde se realizará el servicio. Anexo No. 13 (TRECE) “Relación de cada uno de los responsables donde se realizará el servicio”.

- La cantidad total de servicios a otorgar para cada equipo será definida por el Residente de Conservación de Unidad en función a su presupuesto autorizado. Anexo No. 15 (QUINCE) “FO-CON-01 Orden de suministro y/o servicio”.

- Se requiere que el prestador de servicios adjudicado presente su facturación tres días hábiles al mes vencido.

- Para demostrar la realización del servicio “EL PROVEEDOR” deberán anexar a la factura la orden de servicio, Anexo No. 15 (QUINCE) “FO-CON-01 Orden de suministro y/o servicio” debidamente requisitada y firmada de acuerdo a su respectivo instructivo de llenado.

- “EL PROVEEDOR” deberá requisitar una bitácora de servicios en cada una de las unidades a las cuales llegue a dar el servicio correspondiente, en la cual plasmará la fecha de realización del  servicio, todas las actividades realizadas y en su caso las refacciones utilizadas, debiendo ser firmada por el licitante y el Residente de conservación de unidad, conforme al Anexo No. 14 (CATORCE) “Bitácora Servicios”.

- “EL PROVEEDOR” deberá requisitar su orden de servicio en hoja membretada al momento de realizar los servicios establecidos en Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”, y entregarlo al jefe de conservación de unidad.

- “EL PROVEEDOR” para la realización del servicio deberá ponerse en contacto con cada Residente de conservación de unidad con cinco días previos al inicio de la realización de cada servicio con la finalidad de que el Residente de conservación de unidad le tenga listo el equipo al cual se le realizará el servicio.

- Previo al inicio de la prestación del servicio “EL PROVEEDOR” deberá presentarse ante el Residente de Conservación de Unidad o responsable de esta y obtener su autorización para iniciar con el servicio correspondiente, para esto deberá presentarse con todo su personal y portar un gafete con nombre y fotografía que lo acredite como trabajador de “EL PROVEEDOR” responsable. El personal que se presente para realizar el servicio deberá ser el mismo que integre la plantilla  que “EL PROVEEDOR” designó en cada una de sus cuadrillas, equipo, herramienta y vehículos a utilizar en el servicio y deben de corresponder a los relacionados en el formato del Anexo No. 7 (SIETE) “Relación de cuadrillas a emplear para la realización del servicio en cada una de las unidades determinando el personal, vehículo, herramienta y equipo que se encuentra debidamente verificado y calibrado por una entidad debidamente acreditada ante la EMA”. En caso de que el personal que se presente no corresponda al relacionado en el anexo antes descrito no le será autorizado la ejecución del servicio, siendo de su única responsabilidad los atrasos que esto conlleve.

- “EL PROVEEDOR” designará cada una de sus cuadrillas a emplear para la realización del servicio en cada una de las unidades, así como la relación de herramienta y los equipos de medición debidamente calibrados y certificados que se emplearán en la realización del servicio conforme al Anexo No. 7 (SIETE) “Relación de cuadrillas a emplear para la realización del servicio en cada una de las unidades determinando el personal, vehículo, herramienta y  equipo que se encuentra debidamente verificado y calibrado por una entidad debidamente acreditada ante la EMA”, por lo que previo a la realización de estos servicios el personal deberá presentarse ante el Residente de conservación y/o responsable de la unidad e identificarse con una credencial oficial, manifestar a que cuadrilla pertenece y los equipos a los que les dará el servicio, y este personal, equipo y herramienta deben de corresponder y coincidir conforme a lo propuesto por “EL PROVEEDOR”, y en caso de que estos no correspondieran, no le será autorizado la realización del servicio ni se le permitirá el acceso, quedando bajo la más estricta responsabilidad de “EL PROVEEDOR” los atrasos que esto conlleve. Asimismo este personal deberá presentar al Residente de conservación de unidad y/o responsable de la unidad, la herramienta y los equipos de medición a emplear conforme a lo establecido en el formato antes mencionado así como las etiquetas que colocará en cada uno de los equipos a los cuales les dará el servicio correspondiente.

- El servicio de mantenimiento preventivo únicamente se realizará en días hábiles de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 16:00 hrs.

- Para realizar algún servicio fuera del horario establecido en el párrafo anterior, será únicamente con la autorización por escrito del residente de conservación de unidad, ya que en caso de no contar con esta autorización, el servicio no le será recibido y quedará como no realizado, quedando esto bajo la única responsabilidad de “EL PROVEEDOR”.

- “EL PROVEEDOR” deberá presentar kit de refacciones y materiales a utilizar para el servicio de mantenimiento preventivo correspondiente a cada equipo el cual deberá de presentarlo al Residente de conservación de unidad, y en caso de no presentar alguna refacción no le será permitido la realización del servicio, quedando bajo su más estricta responsabilidad los atrasos que esto genere.

- “EL PROVEEDOR” presentará relación de refacciones susceptibles de utilizar para la prestación de los servicios conforme al formato del Anexo No. 21 (VEINTIUNO) “Relación de refacciones susceptibles a utilizarse en un mantenimiento correctivo (No deben de impactar en la propuesta)”, por lo que en caso de requerirse la utilización de alguna de estas para dejar en óptimas condiciones de operación el equipo previo a su sustitución deberá de obtener la autorización del administrador del contrato, y solo hasta que haya dejado en óptimas condiciones de operación el equipo, le será recibido de conformidad el servicio.

- En caso de que “EL PROVEEDOR” haya omitido relacionar alguna refacción a utilizar para la prestación de los servicios y esta sea necesaria para dejar en óptimas condiciones de operación el equipo, “EL PROVEEDOR” cuenta con 2 días naturales para presentar al Residente de conservación de unidad la cotización del costo de la refacción y en caso de obtener la autorización cuenta con 3 días naturales a partir de la autorización para que se presente en la unidad y deje el equipo en condiciones óptimas de operación, para lo cual “EL INSTITUTO” únicamente cubrirá a “EL PROVEEDOR” el costo de la refacción.

- En caso de no obtener la autorización porque el costo de la refacción no convenga a los intereses de “EL INSTITUTO”, este podrá conseguir por su cuenta la refacción y proporcionársela a “EL PROVEEDOR” para lo cual este deberá presentarse en la unidad cuando el Residente de conservación de unidad se solicite, y dejar en óptimas condiciones de operación el equipo y será hasta este momento cuando se le reciba de conformidad el servicio correspondiente.

- Al término de cada servicio “EL PROVEEDOR” deberá colocar en cada equipo, una etiqueta de material no elástico de tal manera que no se pueda retirar sin abrir el equipo y debe contener al menos la siguiente información:

- Número de contrato.

- Nombre, Razón Social o marca comercial del proveedor, incluyendo RFC, Teléfono y domicilio completo.

- Año y mes en que realizó el servicio.

- En caso de que  “EL INSTITUTO” requiera la realización de algún servicio fuera de programación establecida, “EL PROVEEDOR” se obliga a acudir en un término de 2 días naturales después de recibir la solicitud vía telefónica, correo electrónico o por escrito y realizar el servicio requerido correspondiente, y en caso de que “EL PROVEEDOR” no acuda en el tiempo estipulado “EL INSTITUTO” podrá optar por notificar el requerimiento una segunda vez o contratar el servicio requerido con un tercero por lo cual “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar el importe del o los servicios realizados en el plazo otorgado por el tercero y en caso de no cubrir dicho pago, también autoriza a “EL INSTITUTO” deducir el importe pagado por dichos servicios sobre los pagos que el “EL INSTITUTO” deba cubrir a “EL PROVEEDOR” conforme a la autorización establecida por el propio  proveedor en el formato del Anexo No. 11 (ONCE) “Autorización de deducción”, esto independientemente de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor.

- Cuando exista un servicio correctivo “EL INSTITUTO” notificará a “EL PROVEEDOR” vía telefónica, correo electrónico o por escrito la solicitud de atención, debiendo acudir personal técnico especializado y acreditado de “EL PROVEEDOR” hasta la unidad y reparar el equipo, en un plazo máximo de 48 hrs. contados a partir de la fecha de notificación de la falla del equipo.

- Cuando exista un servicio mal ejecutado “EL INSTITUTO” notificará a “EL PROVEEDOR” vía telefónica, correo electrónico o por escrito la solicitud de atención, debiendo acudir personal  de “EL PROVEEDOR” hasta la unidad y reparar el equipo por servicio mal ejecutado en un plazo máximo de 24 hrs. contados a partir de la hora de notificación de la deficiencia del servicio.

- Es responsabilidad de “EL PROVEEDOR” acusar recibo inmediatamente después de recibir la solicitud de atención, debiendo proporcionar un número de control  el cual deberá ser progresivo y el folio será exclusivamente para  “EL INSTITUTO”, esto para efectos de contabilidad del tiempo de respuesta.

- En caso de que “EL INSTITUTO” no obtenga respuesta por parte de “EL PROVEEDOR” una vez notificada la falla, “EL INSTITUTO” podrá realizar el servicio reportado con un tercero, por lo cual “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar el importe del o los servicios realizados en el plazo otorgado por el tercero y en caso de no cubrir dicho pago, también autoriza a “EL INSTITUTO” deducir el importe pagado por dichos servicios sobre los pagos que “EL INSTITUTO” deba cubrir a “EL PROVEEDOR” conforme a la autorización establecida por el propio proveedor en el formato del Anexo No. 11 (ONCE) “Autorización de deducción”. Esto independientemente de la aplicación de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor.

- En caso de que “EL PROVEEDOR” no dé respuesta en el tiempo estipulado para la realización de algún mantenimiento correctivo solicitado y el equipo se encuentre fuera de servicio y por esta causa “EL INSTITUTO” tenga que subrogar el servicio que presta dicho equipo, los pagos que efectúe “EL INSTITUTO” por dicha subrogación una vez cumplido el plazo otorgado a “EL PROVEEDOR”, deberán ser cubiertos por “EL PROVEEDOR” al tercero contratado por “EL INSTITUTO” y en caso de negativa, “EL PROVEEDOR” autoriza a “EL INSTITUTO” a descontar las cantidades erogadas por este concepto sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor, conforme a la autorización establecida por el propio proveedor en el formato del Anexo No. 11 (ONCE) “Autorización de deducción”. Esto independientemente de la aplicación de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor.

- En caso de que “EL PROVEEDOR” no dé cumplimiento en tiempo y forma al programa calendarizado conforme al Anexo No. 5 (CINCO) “Programa calendarizado de realización del servicio” y/o al requerimiento realizado por el Residente de conservación de unidad a través de vía telefónica, correo electrónico o por escrito, y una vez transcurrido los 4 días con atraso en que “EL PROVEEDOR” deba de prestar el servicio y no lo haya realizado, y que el administrador del contrato decidiera no rescindir el contrato “EL INSTITUTO” podrá realizar el servicio requerido con un tercero, por lo cual “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar el importe del o los servicios realizados en el plazo otorgado por el tercero y en caso de no cubrir dicho pago, también autoriza a “EL INSTITUTO” deducir el importe pagado por dichos servicios sobre los pagos que “EL INSTITUTO” deba cubrir a “EL PROVEEDOR” conforme a la autorización establecida por el propio proveedor en el formato del Anexo No. 11 (ONCE) “Autorización de deducción”. Esto independientemente de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor.

- “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar en caso de que así se lo requiriera “EL INSTITUTO”, Nota de Crédito que reúna los requisitos fiscales, y en caso de no entregarla, autoriza a “EL INSTITUTO” deducir el importe de alguna penalización o deducción, de las facturas que presente “EL PROVEEDOR”.

- Cuando sea necesario retirar un equipo de la unidad por motivo de su reparación en el mantenimiento preventivo o correctivo, “EL PROVEEDOR” cuenta con un periodo máximo de cinco días naturales contados a partir de la fecha de retiro del equipo de la unidad hasta su devolución debidamente reparado.

- La devolución del equipo a “EL INSTITUTO” deberá ser en forma personal, para evitar daños o descalibración por motivo de traslado.

- “EL PROVEEDOR” deberá respetar y acatarse a las características de cada uno de los equipos a intervenir y en caso de modificar las características originales del equipo sin la autorización por escrito del Residente de conservación de unidad, deberá reponerlo con un equipo nuevo de la misma marca y de iguales características sin costo para “EL INSTITUTO”.

- Las refacciones a instalar deben ser originales y nuevas, y previo a su instalación deberá obtener la autorización  del Residente de Conservación de Unidad.

- Las refacciones que sean retiradas de los equipos por sustitución deberán ser entregadas a la jefatura de conservación de unidad.

- En caso de que “EL INSTITUTO” requiera la presencia de “EL PROVEEDOR” para tratar asuntos relacionados con el presente instrumento jurídico, “EL PROVEEDOR” se compromete a asistir a las instalaciones que ocupa el Departamento de Conservación y Servicios Generales, sita en Armenta y López No. 821, Col. Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca o en el lugar donde se haya realizado o se requiera el servicio  en la fecha y hora en que le haya sido señalada, vía telefónica, oficio o correo electrónico.

- “EL PROVEEDOR” presentará carta en donde especificará dirección electrónica y números de teléfonos en el cual se establecerá la forma de comunicación y nombre de la persona autorizada para la recepción y confirmación de los requerimientos que le formulen las unidades con horario de 8:00 a 20:00 hrs. todos los días de la semana. “EL PROVEEDOR” está obligado a enviar acuses de recibo y proporcionar un número de folio el cual deberá ser consecutivo de acuerdo al requerimiento de cada unidad, estos números de folio son exclusivos para el presente contrato, y en caso de no hacerlo, la impresión del correo electrónico con el que fue solicitado el pedido o el reporte será tomado como constancia de que el pedido ha sido solicitado, y a partir del día y hora señalada en dichos reportes empezará a contar el plazo para la realización del servicio y en su caso la aplicación de penalizaciones correspondientes. Asimismo designará el nombre de la(s) persona(s) que se hará(n) responsable(s) de la solicitud  y proporcionar número de folio en caso de que el titular no se encontrara.

PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS

De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, la pena convencional del 2.5% aplicable a “EL PROVEEDOR” por cada día de atraso será calculada sobre el valor del servicio no prestado en el plazo establecido, sin considerar el impuesto al valor agregado; en los supuestos siguientes:

- En caso de que “EL PROVEEDOR” no dé cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento realizado por “EL INSTITUTO” a través de los Residentes de conservación o los que este designe, requerimiento  realizado vía telefónica, correo electrónico o por escrito y una vez transcurrido 72 horas como plazo máximo para la realización de los servicios en que  “EL PROVEEDOR” deba de cumplir y que el administrador del contrato decidiera no rescindir el contrato, “EL INSTITUTO” podrá realizar los servicios con un tercero por lo cual “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar el importe de los bienes adquiridos, en el plazo otorgado por el tercero y a los precios que este los tenga en el mercado y en caso de no cubrir dicho pago también autoriza a “EL INSTITUTO”, deducir el importe pagado por dichos bienes sobre los pagos que “EL INSTITUTO” deba cubrir a “EL PROVEEDOR”, conforme a la autorización establecida por el propio proveedor en el formato del Anexo No. 11 (ONCE) “Autorización de deducción” esto independientemente de la aplicación de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor

La pena convencional por atraso, se calculara por cada día de incumplimiento hasta un máximo de 4 días naturales, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los servicios suministrados con atraso y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida que se trate. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

La penalización se calculará a partir del día siguiente en que concluye el plazo o fecha convenida para la prestación de los servicios, y hasta el día en que inició la prestación del servicio de forma extemporánea, siendo el monto máximo la garantía de incumplimiento del contrato.

La pena convencional se calculará de acuerdo a los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación:

Pca = %d (2.5) x nda x vspa.

Dónde:

%d=porcentaje determinado en la convocatoria, invitación, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de la entrega del bien.

Pca = pena convencional aplicable.

nda = número de días de atraso.

vspa = valor de los bienes con atraso, sin IVA.

El administrador del contrato será el encargado de determinar, calcular y notificar a el participante las penas convencionales; así como de vigilar el registro o captura y validar en el sistema PREI Millenium, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento, la aplicación de las penas convencionales, objeto del presente instrumento jurídico, y comunicar los incumplimientos.

DEDUCTIVAS

De conformidad con el artículo 53 bis de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y 97 de su reglamento, “EL INSTITUTO” podrá aplicar deducciones al pago de los servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir “EL PROVEEDOR” respecto de las partidas o conceptos que integran el presente requerimiento, las cuales no excederán del monto de la garantía de cumplimiento establecida para el mismo y conforme a lo siguiente:

| Concepto u obligación | Nivel de servicio | Unidad de medida | Deducción | Límites de incumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuando “EL INSTITUTO” no obtenga respuesta por parte de “EL PROVEEDOR” o “EL PROVEEDOR” sea omiso en efectuar un servicio calendarizado conforme al Anexo 5 (Cinco) “Programa calendarizado para la realización del servicio”. | Realizar un servicio calendarizado en las fechas establecidas en el Anexo No. 5 (Cinco) “Programa calendarizado para la realización del servicio”. | No realizar un servicio calendarizado en las fechas establecidas en el Anexo 5 (Cinco) “Programa calendarizado para la realización del servicio”. | 1 % sobre del valor del servicio no ejecutado. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Cuando “EL INSTITUTO” no obtenga respuesta por parte de “EL PROVEEDOR” o “EL PROVEEDOR” sea omiso en efectuar un servicio requerido por “EL INSTITUTO” fuera de la programación establecida en el Anexo No. 5 (Cinco) “Programa calendarizado para la realización del servicio”. | Realizar un servicio requerido por “EL INSTITUTO” fuera de la programación establecida en el Anexo 5 (Cinco) “Programa calendarizado para la realización del servicio”. | No realizar un servicio requerido por “EL INSTITUTO” fuera de la programación establecida en el Anexo 5 (Cinco) “Programa calendarizado para la realización del servicio”. | 1 % sobre del valor del servicio no ejecutado | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Cuando “EL INSTITUTO” no obtenga respuesta por parte de “EL PROVEEDOR” o “EL PROVEEDOR” sea omiso respecto de un servicio requerido por “EL INSTITUTO” en cuanto a la reparación de un servicio mal ejecutado. | Realizar un servicio requerido por “EL INSTITUTO” derivado de un servicio mal ejecutado. | No realizar un servicio calendarizado en las fechas establecidas en el Anexo 5 (Cinco) “Programa calendarizado para la realización del servicio”. | 1 % sobre del valor del servicio no ejecutado | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |

En estos casos, además “EL INSTITUTO” podrá realizar el servicio reportado con un tercero, por lo cual “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar el importe del o los servicios realizados en el plazo otorgado por el tercero y en caso de no cubrir dicho pago, también autoriza a “EL INSTITUTO” deducir el importe pagado por dichos servicios sobre los pagos que “EL INSTITUTO” deba cubrir a “EL PROVEEDOR”.

“EL INSTITUTO” podrá realizar los servicios solicitados con un tercero al precio que este lo tenga en el mercado, y “EL PROVEEDOR” se hará cargo del pago directo al tercero que se le hayan contratado los servicios y en caso de no cubrir el pago en el tiempo otorgado por el tercero también “EL INSTITUTO” deducirá dicho importe de las facturas que “EL PROVEEDOR” presente para cobro de servicios que si hayan sido realizados.

Para tal efecto “EL PROVEEDOR” autoriza a “EL INSTITUTO” realizar deducciones sobre incumplimiento en la realización del servicio.

En ningún caso las deducciones podrán negociarse en especie.

Mecanismos requeridos al proveedor para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios.

“EL PROVEEDOR” deberá garantizar por escrito el servicio prestado por un periodo de seis meses y refacciones por un año, lapso en que si un equipo que fue objeto de mantenimiento presenta fallas este deberá ser reparado sin cargo para “EL INSTITUTO”.

Causas de rescisión administrativa del contrato.

- Cuando habiendo transcurrido 5 días naturales después de la fecha programada para la prestación de los servicios, el proveedor no haya llevado a cabo la ejecución de los servicios requeridos, si así lo determina el administrador del contrato.

- Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya prestado el servicio con alcances o características distintas a las pactadas en el requerimiento.

- La suspensión injustificada de los servicios, o la negativa de reponer los materiales o refacciones de mala calidad o servicios mal ejecutados.

Garantías de cumplimiento, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:

- Plazo para notificar al proveedor.

Se deberá notificar a “EL PROVEEDOR” mediante correo electrónico, o escrito dentro del periodo de 3 días hábiles siguientes al momento en que se haya detectado el vicio o defecto en el servicio.

- Centros de servicio (domicilios y horarios) y reporte técnico.

“EL PROVEEDOR” presentará carta en donde especificará dirección electrónica y números de teléfonos en el cual se establecerá la forma de comunicación y nombre de la persona autorizada para la recepción y confirmación de los requerimientos que le formulen las unidades con horario de 8:00 a 20:00 hrs. todos los días de la semana. “EL PROVEEDOR” está obligado a enviar acuses de recibo y proporcionar un número de folio el cual deberá ser consecutivo de acuerdo al requerimiento de cada unidad, estos números de folio son exclusivos para el presente contrato, y en caso de no hacerlo, la impresión del correo electrónico con el que fue solicitado el pedido será tomado como constancia de que el pedido ha sido solicitado, y a partir del día y hora señalada en dichos reportes empezará a contar el plazo para la realización del servicio y en su caso la aplicación de penalizaciones correspondientes. Asimismo, deberá plasmar el nombre de la(s) persona(s) que se hará(n) responsable(s) del pedido y proporcionar número de folio en caso de que el titular no se encontrara.

- Periodo de garantía.

“EL PROVEEDOR” deberá garantizar por escrito el servicio prestado por un periodo de seis meses y refacciones por un año, lapso en que si un equipo que fue objeto de mantenimiento presenta fallas este deberá ser reparado sin cargo para “EL INSTITUTO”.

- Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.

Cuando exista un servicio mal ejecutado, “EL INSTITUTO” notificará a “EL PROVEEDOR” vía telefónica, correo electrónico o por escrito la solicitud de realizar nuevamente el servicio, debiendo acudir personal técnico especializado y acreditado de “EL PROVEEDOR” hasta la unidad, en un plazo máximo de 24 hrs. contadas a partir de la fecha de notificación por parte del Residente de conservación de unidad.

Todos los gastos que se generen por realizar nuevamente el servicio, correrán por cuenta de “EL PROVEEDOR”, previa notificación de “EL INSTITUTO”.

- Garantía de mano de obra y/o partes.

“EL PROVEEDOR” deberá garantizar por escrito el servicio prestado por un periodo de seis meses y refacciones por un año, lapso en que si un equipo que fue objeto de mantenimiento presenta fallas este deberá ser reparado sin cargo para “EL INSTITUTO”.

- Mantenimientos correctivos y/o preventivos.

Se encuentra establecido en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”

- En su caso, si se requiere capacitación, solicitar programa para la misma.

El participante adjudicado deberá capacitar a los trabajadores del IMSS para la operación segura de la maquinaria y equipo.

- En caso de considerarse como un requisito a presentar por la proveeduría, por lo que hace a la garantía por defectos o vicios ocultos, se deberá señalar el porcentaje o monto a afianzar.

El licitante al que le sean adjudicado los servicios, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate y deberá ser renovada cada ejercicio por el monto a erogar en el mismo, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará conforme a los servicios prestados a los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de:

1. Original del comprobante fiscal correspondiente que reúna los requisitos fiscales respectivos de acuerdo a las leyes tributarias vigentes y aplicables en la que se indique y desglose la cantidad del servicio prestado, número de contrato IMSS y PREI y número de proveedor IMSS; mismo que deberá ser entregado por el propio proveedor en la sección Contable del Programa IMSS Bienestar, sita en Calle Reforma Nº 205, Col. Centro, C.P. 68000, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; dentro de los horarios de 8:00 a 13:00 hrs. en días hábiles.

2.	Copia de Anexo No. 15 (QUINCE) “FO-CON-01 Orden de suministro y/o servicio”, debidamente requisitados mismos que deberán ser entregado por el propio proveedor; en la sección Contable del Programa IMSS Bienestar sito en Calle Reforma Nº 205, Col. Centro, C.P. 68000, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; dentro de los horarios de 8:00 a 13:00 hrs.  en días hábiles.

La factura deberá elaborarse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, Versión 4.0, Registro Federal de Contribuyentes IMS-421231-I45, con domicilio fiscal en Avenida Paseo de La Reforma Número 476, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06600. Ciudad de México. Régimen fiscal: Personas morales con fines no lucrativos (Clave 603). Uso de CFDI: Clave S01 “Sin efectos fiscales”.

“EL PROVEEDOR” acepta que “EL INSTITUTO” le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, obligándose para tal efecto a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal a nombre de “EL PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los servicios suministrados, a través del esquema electrónico intrabancario que el IMSS tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer , S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en el departamento delegacional de tesorería, sito Calle Violetas, Número 1007, Colonia Reforma, Código Postal 68050 en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por el IMSS”.

En caso de que “EL PROVEEDOR” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

“EL PROVEEDOR” deberá expedir sus facturas en el esquema de facturación electrónica CFDI (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet), la recepción de las mismas será a través del Portal de Servicios a proveedores, y deberán ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar a las áreas financieras una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel del XML origen.

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su (CFDI) o factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones no se computará dentro de los días naturales estipulados para el pago.

“EL PROVEEDOR” para efectos de transferir los derechos de cobro deberá contar con el consentimiento de “EL INSTITUTO” para lo cual deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO” con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en caso de que “EL PROVEEDOR” celebre Contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo.

En caso de que “EL PROVEEDOR” reciba pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”.

El pago de los servicios quedará condicionado al descuento que “EL INSTITUTO” efectuará a “EL PROVEEDOR” por concepto de penas convencionales y deducciones, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a “EL PROVEEDOR”.

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a "EL INSTITUTO" junto con la factura de cobro respectiva, la "Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social" de conformidad con lo descrito en los "Lineamientos para la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social de los proveedores y contratistas", de fecha 25 de mayo del 2015, “Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)” y la Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones y amortizaciones patronales emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)”, todas en sentido Positivo y Vigentes, a efecto de cumplir con lo señalado por el artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafos del CFF, así como a lo dispuesto por la Resolución Miscelánea Fiscal del ejercicio que corresponda.

Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes o de los servicios contratados y efectivamente entregados o prestados, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

- “EL INSTITUTO” podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad del servicio al licitante que resulte adjudicado.

- Los Residentes de Conservación de Unidad, así como personal del Departamento de Conservación y S.G podrán realizar verificaciones aleatorias a cada una de las Unidades a las cuales se les proporciona  el servicio con el objeto de verificar que el servicio este ejecutado conforme a las condiciones de contratación y en su caso hacer las reclamaciones correspondientes. “EL PROVEEDOR” presentará el último día hábil de cada mes el formato del Anexo No. 22 (VEINTIDOS) “Control de servicios” en el cual llevará un control de todos los servicios que cada Residente de conservación le haya solicitado. Dicho anexo deberá enviarlo vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: yolanda.lopezp@imss.gob.mx y/o teodoro.luis@imss.gob.mx

ANEXO 2 (DOS)

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

  - “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

__________________CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ______

1.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ___________.

1.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1	“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES).

  - “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

    - CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL____________.

3.1.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-	OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-	REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES“ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 	DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS A LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________.

CUARTA.- 	VIGENCIA.

“LAS PARTES“CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-	OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.

| “EL PARTICIPANTE A” |  | “EL PARTICIPANTE B” |
| --- | --- | --- |
| ### NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |  | NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |

ANEXO 3

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

| PARTIDA | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA | P.U. | IMPORTE MÍNIMO | IMPORTE MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IVA |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

ATENTAMENTE

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 4 (CUATRO)

## ACREDITACION DE PERSONALIDAD DEL LICITANTE

(nombre)          , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Licitación Pública LA-50-GYR-050GYR013-N-    -20__, a nombre y representación de:      (persona física o moral)     .

Registro Federal de Contribuyentes: ____________________ No. de Proveedor IMSS______________________ Registro Patronal: _____________________________ Estratificación Empresa: micro ( ) pequeña( ) mediana ( ) Sector: industria ( ) comercio ( ) servicios ( ) Domicilio. - Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) Calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios o asociados. - Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento. Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. - Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

ANEXO 5 (CINCO)

| PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. |  |  | PROGRAMA CALENDARIZADO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.. |  |  |  |  |
| DELEGACIÓN ESTATAL EN OAXACA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y S.G. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: |  |  | PARTIDA No. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIA | MES | AÑO |  |
|  |  |  | ESPECIALIDAD: RAYOS "X" FIJOS. Y ESTUDIOS RADIOLOGICOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIDA | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 1 | EM01-005 | EQUIPO DE RAYOS "X" MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL. MARCA CMR MODELO MRH-OM GMX 325 | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | EM01-015 | ESTUDIO RADIOLOGICO PARA SALA DE RAYOS “X” CON VERIFICACION DE BLINDAJE | ESTUDIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | EM01-020 | ESTUDIO RADIOLOGICO PARA SALA DE RAYOS “X” CON PRUEBAS DE CALIDAD | ESTUDIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | EM01-025 | ESTUDIO RADIOLOGICO PARA SALA DE RAYOS “X” QUE INCLUYE ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE GARANTIA DE CALIDAD | ESTUDIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. |  |  | PROGRAMA CALENDARIZADO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.. |  |  |  |  |
| DELEGACIÓN ESTATAL EN OAXACA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y S.G. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: |  |  | PARTIDA No. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIA | MES | AÑO |  |
|  |  |  | ESPECIALIDAD: RAYOS "X" FIJOS. Y ESTUDIOS RADIOLOGICOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIDA | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|  | EM02-025-005 | MAQUINA REVELADORA DE PLACAS RADIOGRAFICAS | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | EM02-005-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX. MARCA PROTEC MOD. OPTIMAX 2010 No. DE SERIE 369 INCLUYE: LAVADO DE BOMBA, DE RACKS, RECONEXION DE MANGUERAS INTERNAS, SUSTITUCION DE ARANDELAS DE SEGURIDAD, AJUSTE DE PARAMETROS DE DYSPLAY. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. |  |  | PROGRAMA CALENDARIZADO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.. |  |  |  |  |
| DELEGACIÓN ESTATAL EN OAXACA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y S.G. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: |  |  | PARTIDA No. 3 ELECTRONICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIA | MES | AÑO |  |
| PARTIDA | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 3 | EM03-005-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, MANTENIMIENTO PREVENTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA BURDICK MODELO ECLIPSE PLUS SERIES: M11903040017 INCLUYE: SUMINISTRO DE 1 CABLE SENSOR DE SPO2 ADULTO, UN CABLE DE 12 DERIVACIONES, 1 BRAZALETE PARA PANI ADULTO Y/O NEONATAL, 1 MANGUERA DE EXTENSION PARA PANI Y 1 PAQUETE DE BATERIAS. (1 EQUIPO UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-005-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA BURDICK MODELO ECLIPSE PLUS SERIES: M11903040018 INCLUYE: SUMINISTRO DE 1 CABLE SENSOR DE SPO2 ADULTO, UN CABLE DE 12 DERIVACIONES, 1 BRAZALETE PARA PANI ADULTO Y/O NEONATAL, 1 MANGUERA DE EXTENSION PARA PANI Y 1 PAQUETE DE BATERIAS. (1 EQUIPO UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-005-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ,OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA DRAGER MODELO VISTA 120S SERIES: S15NC0057 Y S15NC0263 INCLUYE: SUSTITUCION DE 1 CABLE DE ECG DE 3 DERIVACIONES DE 6 PINES, SUSTITUCION DE 1 SENSOR DE SPO2 ADULTO DE 6 PINES, SUSTITUCION DE 1 SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PLUG (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN EL MES DE ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-005-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, OAX. MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA DRAGER, MODELO FABIUS PLUS, SERIES ASBN-121, MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO INCLUYE: SUMINISTRO DE 1 CABLE DE PACIENTE DE 5 DERIVACIONES ADULTO Y/O 3 DERIVACIONES NEONATAL, 1 SENSOR DE SPO2 ADULTO Y/O SPO2 NEONATAL PARA LA MEDICION DE LA TEMPERATURA CORPORAL, 1 SENSOR DE TEMPERATURA TIPO BOTON, 1 BRAZALETE PARA PANI ADULTO Y/O NEONATAL, 1 MANGUERA DE EXTENSION PARA PANI Y 1 PAQUETE DE BATERIAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-005-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, OAX. MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA PLARRE, MODELO SV7, SERIES, SV71822400006 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO INCLUYE: SUMINISTRO DE 1 CABLE DE PACIENTE DE 5 DERIVACIONES ADULTO Y/O 3 DERIVACIONES NEONATAL, 1 SENSOR DE SPO2 ADULTO Y/O SPO2 NEONATAL PARA LA MEDICION DE LA TEMPERATURA CORPORAL, 1 SENSOR DE TEMPERATURA TIPO BOTON, 1 BRAZALETE PARA PANI ADULTO Y/O NEONATAL, 1 MANGUERA DE EXTENSION PARA PANI Y 1 PAQUETE DE BATERIAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-005-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, OAX. MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA DRAGER, MODELO VISTOS, SERIES S1SNC0086, S1SNC0312 Y S1SNC0297, MANTENIMIENTO-PREVENTIVO CORRECTIVO INCLUYE: SUMINISTRO DE 1 CABLE DE PACIENTE DE 5 DERIVACIONES ADULTO Y/O 3 DERIVACIONES NEONATAL, 1 SENSOR DE SPO2 ADULTO Y/O SPO2 NEONATAL PARA LA MEDICION DE LA TEMPERATURA CORPORAL, 1 SENSOR DE TEMPERATURA TIPO BOTON, 1 BRAZALETE PARA PANI ADULTO Y/O NEONATAL, 1 MANGUERA DE EXTENSION PARA PANI Y 1 PAQUETE DE BATERIAS. (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-005-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, OAX. MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MEDICA D, MODELO VITACARE, SERIES 2010500467 Y 2010500421, MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO INCLUYE: SUMINISTRO DE 1 CABLE DE PACIENTE DE 5 DERIVACIONES ADULTO Y/O 3 DERIVACIONES NEONATAL, 1 SENSOR DE SPO2 ADULTO Y/O SPO2 NEONATAL PARA LA MEDICION DE LA TEMPERATURA CORPORAL, 1 SENSOR DE TEMPERATURA TIPO BOTON, 1 BRAZALETE PARA PANI ADULTO Y/O NEONATAL, 1 MANGUERA DE EXTENSION PARA PANI Y 1 PAQUETE DE BATERIAS. (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-005-040 | CARO SANTIAGO IXCUINTEPEC, MATIAS ROMERO, OAX. MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MEDICA D, MODELO VITACARE, SERIE 2013VC10015, MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE: SUMINISTO DE 1 CABLE DE PACIENTE DE 5 DERIVACIONES ADULTO Y/O 3 DERIVACIONES NEONATAL, 1 SENSOR DE SPO2 ADULTO Y/O SPO2 NEONATAL PARA LA MEDICION DE LA TEMPERATURA CORPORAL, 1 SENSOR DE TEMPERATURA TIPO BOTON, 1 BRAZALETE PARA PANI ADULTO Y/O NEONATAL, 1 MANGUERA DE EXTENSION PARA PANI Y 1 PAQUETE DE BATERIAS, EQUIPO EN UMR SANTIAGO IXCUINTEPEC (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-005-045 | CARO, SANTIAGO IXCUINTEPEC, MATIAS ROMERO, OAX. MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MEDICA D, MODELO VITACARE, SERIE 2013VC10015, MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE: SUMINISTO DE 1 CABLE DE PACIENTE DE 5 DERIVACIONES ADULTO Y/O 3 DERIVACIONES NEONATAL, 1 SENSOR DE SPO2 ADULTO Y/O SPO2 NEONATAL PARA LA MEDICION DE LA TEMPERATURA CORPORAL, 1 SENSOR DE TEMPERATURA TIPO BOTON, 1 BRAZALETE PARA PANI ADULTO Y/O NEONATAL, 1 MANGUERA DE EXTENSION PARA PANI Y 1 PAQUETE DE BATERIAS, EQUIPO EN UMR SANTIAGO IXCUINTEPEC (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-005-050 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS. MONITOR DE SIGNOS VITALES MODELO: VITA CARE, MARCA MEDICA D, SERIE: 2013VCM0070 EN LA PRIMERA VISITA, SE PROPONE, CAMBIO DE UN KIT DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO DE UN CABLE DE PACIENTE DE 5 DERIVACIONES. SUMINISTRO DE UNTERMISTOR CUTANEO PARA LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL. SUMINISTRO DE UN SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO TIPO DEDAL. SUMINISTRO DE DOS BRAZALETES PARA PANI. SUMINISTRO DE UNA MANGUERA DE EXTENSIÓN PARA PANI. SUMINISTRO DEL PAQUETE DE BATERÍAS SUMINISTRO DE UNA BASE RODABLE O SOPORTE MURAL, SEGÚN INDIQUE LA NECESIDAD DEL ÁREA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL)). | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-005-055 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS. MONITOR DE SIGNOS VITALES MODELO: VITA CARE, MARCA MEDICA D, SERIE: 2020LGC1430 EN LA PRIMERA VISITA, SE PROPONE, CAMBIO DE UN KIT DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO DE UN CABLE DE PACIENTE DE 5 DERIVACIONES. SUMINISTRO DE UNTERMISTOR CUTANEO PARA LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL. SUMINISTRO DE UN SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO TIPO DEDAL. SUMINISTRO DE DOS BRAZALETES PARA PANI. SUMINISTRO DE UNA MANGUERA DE EXTENSIÓN PARA PANI. SUMINISTRO DEL PAQUETE DE BATERÍAS SUMINISTRO DE UNA BASE RODABLE O SOPORTE MURAL, SEGÚN INDIQUE LA NECESIDAD DEL ÁREA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL)). | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-005-060 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS. MONITOR DE SIGNOS VITALES MODELO: MORFEUS, MARCA MEDICA D, SERIE: 2017MF006 EN LA PRIMERA VISITA, SE PROPONE, CAMBIO DE UN KIT DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO DE UN CABLE DE PACIENTE DE 5 DERIVACIONES. SUMINISTRO DE UNTERMISTOR CUTANEO PARA LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL. SUMINISTRO DE UN SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO TIPO DEDAL. SUMINISTRO DE DOS BRAZALETES PARA PANI. SUMINISTRO DE UNA MANGUERA DE EXTENSIÓN PARA PANI. SUMINISTRO DEL PAQUETE DE BATERÍAS SUMINISTRO DE UNA BASE RODABLE O SOPORTE MURAL, SEGÚN INDIQUE LA NECESIDAD DEL ÁREA. EN LA SEGUNDA VISITA, SE PROPONE, CAMBIO DE UN KIT DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO DE UN CABLE DE PACIENTE DE 5 DERIVACIONES. SUMINISTRO DE UN TERMISTORCUTANEO PARA LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL. SUMINISTRO DE UN SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO TIPO DEDAL SUMINISTRO DE UN BRAZALETES PARA PANI (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL). | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-005-065 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS. MONITOR DE SIGNOS VITALES MODELO: LOGI CARE 2000, MARCA: MEDICA D SERIE: 2020LGC1425 PRIMERA VISITA, SE PROPONE, CAMBIO DE UN KIT DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO DE UN CABLE DE PACIENTE DE 5 DERIVACIONES. SUMINISTRO DE UNTERMISTOR CUTANEO PARA LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL. SUMINISTRO DE UN SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO TIPO DEDAL. SUMINISTRO DE DOS BRAZALETES PARA PANI. SUMINISTRO DE UNA MANGUERA DE EXTENSIÓN PARA PANI. SUMINISTRO DEL PAQUETE DE BATERÍAS SUMINISTRO DE UNA BASE RODABLE O SOPORTE MURAL, SEGÚN INDIQUE LA NECESIDAD DEL ÁREA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL). | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-005-070 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS. MONITOR DE SIGNOS VITALES MODELO: VITA CARE, MARCA: MEDICA D SERIE: 2013VCM01 01 PRIMERA VISITA, SE PROPONE, CAMBIO DE UN KIT DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: SUMINISTRO DE UN CABLE DE PACIENTE DE 5 DERIVACIONES. SUMINISTRO DE UNTERMISTOR CUTANEO PARA LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL. SUMINISTRO DE UN SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO TIPO DEDAL. SUMINISTRO DE DOS BRAZALETES PARA PANI. SUMINISTRO DE UNA MANGUERA DE EXTENSIÓN PARA PANI. SUMINISTRO DEL PAQUETE DE BATERÍAS SUMINISTRO DE UNA BASE RODABLE O SOPORTE MURAL, SEGÚN INDIQUE LA NECESIDAD DEL ÁREA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL). | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-005-075 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ, MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MEDICA D MODELO:VITACARE, SERIE: 2010VC12634 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-005-080 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, MONITOR PACIENTE MARCA: DRAGER, MODELO: VISTA 120S, N/S: S1SNC0219, N/S: S1SNCC0042 Y N/S: S1SNCC0045 INCLUYE: SUSTITUCION DEL MODULO INTERNO DEL PANI, CABLES DE ECG,SPO2 Y BRAZALETES (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-005-085 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, MONITOR PACIENTE MARCA: MEDICA D, MODELO: VITACARE MODULAR, N/S: 2013VCM0067. INCLUYE: CAMBIO DE SENSOR SPO2, CABLE ECG, BRAZALETE DE TA, BATERIA DE RESPALDO. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-005-090 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, MONITOR PACIENTE MARCA: VOTEM, MODELO: OPTIMUS II N/S: 332078-M11C04270020-01INCLUYE CAMBIO DE CABLES DE ECG,SPO2 Y BRAZALETES, EN AREA DE RECUPERACION (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-005-095 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, MONITOR PACIENTE MARCA: BIONICS, MODELO: BPM-1010 N/S: 1010-SD5026(0). INCLUYE CAMBIO DE CABLES DE ECG,SPO2 Y BRAZALETES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-005-100 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, MONITOR PACIENTE MARCA: BIRTCHER MEDYCAL SYSTEM, MODELO: G30 N/S: CN32714027. INCLUYE CAMBIO DE CABLES DE ECG,SPO2 Y BRAZALETES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-005-105 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA PASSPORT MODELO DATASCOPE SERIE PA-20737-L5. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-005-110 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA BIOMEDICAL SYSTEMS MODELO 101 SERIE 961117765. ( 1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-010 | MONITOR DESFIBRILADOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL DEL EQUIPO, INCLUYE DESMONTAJE, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE OPERACIÓN Y PARÁMETROS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. LIMPIEZA Y SOPLETEO CON AIRE SECO INTERIOR Y EXTERIOR, VERIFICAR EL BUEN ESTADO DE LOS CABLES DE LAS PALAS DE DESFIBRILACIÓN, LOS ELECTRODOS DESECHABLES DE DESFIBRILACIÓN (SI ES APLICABLE), Y LOS ELECTRODOS DE CADA DERIVACIÓN DE ECG, UTILIZANDO UN SIMULADOR DE ECG, CALIBRAR EL TRAZO EN AMPLITUD, ONDA Y FRECUENCIA. CONECTAR EL EQUIPO A UN SIMULADOR DE ECG Y VERIFICAR QUE PRESENTE UN TRAZO ACORDE A LA CALIBRACIÓN CON CADA DERIVACIÓN. MOVER EL CABLE EN LA PARTE FINAL Y EN LA PARTE INICIAL Y VERIFICAR QUE NO HAYA SEÑALES DE ARTEFACTOS, NI FALLOS INTERMITENTES. VERIFICAR QUE EL EQUIPO ESTA ENTREGANDO LA ENERGÍA SELECCIONADA AL MOMENTO DEL DISPARO, REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, PRUEBAS DE TIERRA FÍSICA, MEDICIÓN DE IMPEDANCIAS Y PRUEBAS DE CORRIENTE DE FUGA. LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS CON DIELÉCTRICO, AJUSTE DE TERMINALES, MANGUERAS INTERIORES, REVISIÓN Y AJUSTE DE CONECTORES MÚLTIPLES DE TARJETAS, REALIZACIÓN DE PRUEBAS DEL MONITOR/ REGISTRADOR, DESFIBRILADOR Y DE LA FUNCIÓN SINCRONIZADORA, PARA LO CUAL SE REQUIERE LA UTILIZACIÓN DE UN SIMULADOR DE ECG COMPATIBLE CON EL EQUIPO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y CERTIFICADA, TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO HASTA LA UNIDAD. EN CASO DE REQUERIRSE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO O PERMISOS PARA LA REPROGRAMACION DEL SOFTWARE O DESBLOQUEO DE LOS EQUIPOS, EL LICITANTE DEBERA GARANTIZAR QUE CUENTA CON EL SOFTWARE Y LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, PARA DEJAR EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DE LOS EQUIPOS, ASI MISMO DEBERA OTORGAR LA CAPACITACION EN EL USO Y MANEJO AL PERSONAL TECNICO DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACION DE LA UNIDAD PARA LA CORRECION DE FALLAS Y ALARMAS PROGRAMADAS. | SERVICIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-010-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX.MARCA BIRTCHER MEDICAL SYSTEMS MODELOD-500 No. SERIE 143412120027 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO, INCLUYE: SUSTITUCION 1 CABLE SPO2 (U401-A1) , (SUSTITUCION DE LAS DE LAS PALETAS ADULTO Y PEDIATRICA EN SU CASO, PRUEBAS DE ALARMAS AUDITIVAS Y VISUALES, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-010-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO; OAX. MARCA BEXEN.MODELO.REANIBEX SERIE 700 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO, INCLUYE: DESARMADO PARCIAL DEL EQUIPO, REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, REVISION Y LIMPIEZA DE FUENTES DE VOLTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BATERIAS ORIGINALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLES ECG Y SPO2, CALIBRACIONES NECESARIAS CONFORME A MANUAL DE SERVICIO, REVISION DE PALETAS ADULTO Y PEDIATRICA, PRUEBAS DE ALARMAS AUDITIVAS Y VISUALES, PRUEBAS CON EQUIPOS DE MEDICION DE ECG Y SPO2 Y AISLAMIENTO, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA A USUARIO A SATISFACCION, AREA HOSPITALIZACION. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-010-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, OAX. MARCA PHYSIO-CONTROL .MODELO. LIFEPAK 9B No. DE SERIE 5079397 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO, INCLUYE: CAMBIO DE CABLE ECG, DESARMADO PARCIAL DEL EQUIPO, REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, REVISION Y LIMPIEZA DE FUENTES DE VOLTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BATERIAS ORIGINALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLES ECG Y SPO2, CALIBRACIONES NECESARIAS CONFORME A MANUAL DE SERVICIO, REVISION DE PALETAS ADULTO Y PEDIATRICA, PRUEBAS DE ALARMAS AUDITIVAS Y VISUALES, PRUEBAS CON EQUIPOS DE MEDICION DE ECG Y SPO2 Y AISLAMIENTO, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA A USUARIO A SATISFACCION, AREA HOSPITALIZACION ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-010-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, OAX. MARCA BIRTCHER SYSTEMS .MODELO. D-500, No. DE SERIE 1434121200045 Y 1434121220024, MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO, INCLUYE: DESARMADO PARCIAL DEL EQUIPO, REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, REVISION Y LIMPIEZA DE FUENTES DE VOLTAJE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BATERIAS ORIGINALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLES ECG Y SPO2, CALIBRACIONES NECESARIAS CONFORME A MANUAL DE SERVICIO, REVISION DE PALETAS ADULTO Y PEDIATRICA, PRUEBAS DE ALARMAS AUDITIVAS Y VISUALES, PRUEBAS CON EQUIPOS DE MEDICION DE ECG Y SPO2 Y AISLAMIENTO, SUSTITUCION Y/O REPARACION DE ENTRADA DE CABLE DE SENSOR DE DEDO, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA A USUARIO A SATISFACCION, AREA HOSPITALIZACION ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-010-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, MARCA PHILLIPS No. SERIE 2109683 INCLUYE REEMPLAZO DE BRAZALETTE, REHUSABLE PARA ,MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA, ADULTO Y PEDIATRICO. UNA MANGUERA DE CONECTOR PARA LOS BRAZALETES, SENSOR DEDAL REHUTILIZABLE PARA OXIMETRIA E PULSO,SENSOR REHUSABLE DE TEMPERATURA DE PIEL , CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO , SUMINISTRO DE 12 PZAS DE PAPEL TERMICO POR EQUIPO ( EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-010-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, MARCA KLS MARTIN. NO SERIE ME1020100112750 INCLUYE REEMPLAZO DE BRAZALETTE, REHUSABLE PARA ,MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA, ADULTO Y PEDIATRICO. UNA MANGUERA DE CONECTOR PARA LOS BRAZALETES, SENSOR DEDAL REHUTILIZABLE PARA OXIMETRIA E PULSO,SENSOR REHUSABLE DE TEMPERATURA DE PIEL , CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO , SUMINISTRO DE 12 PZAS DE PAPEL TERMICO POR EQUIPO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-010-060 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA; MARCA BEXEN.MODELO. REANIBEX SERIE 700 AREA HOSPITALIZACION.INCLUYE: BRAZALETTE REHUSABLE PARA MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA, ADULTO Y PEDIATRICO. SENSOR DEDAL REHUTILIZABLE PARA OXIMETRIA E PULSO,SENSOR REHUSABLE DE TEMPERATURA DE PIEL, ,SUMINISTRO DE 12 PZAS DE PAPEL TERMICO POR EQUIPO Y PALAS ADULTO Y PEDIATRICO ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-010-065 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA; MARCA: BIRTCHER MEDICAL SYSTEMS, MODELO: D-500, N/S: 143412120009 AREA DE TOCOCIRUGIA.INCLUYE: BRAZALETTE REHUSABLE PARA MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA, ADULTO Y PEDIATRICO. SENSOR DEDAL REHUTILIZABLE PARA OXIMETRIA DE PULSO,SENSOR REHUSABLE DE TEMPERATURA DE PIEL , CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO , SUMINISTRO DE 12 PZAS DE PAPEL TERMICO POR EQUIPO. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) URGENCIAS | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-010-070 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA; MARCA: BIRTCHER MEDICAL SYSTEMS, MODELO: D-500, N/S: 143412120020 AREA DE URGENCIAS. INCLUYE: BRAZALETTE REHUSABLE PARA MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA, ADULTO Y PEDIATRICO. SENSOR DEDAL REHUTILIZABLE PARA OXIMETRIA DE PULSO,SENSOR REHUSABLE DE TEMPERATURA DE PIEL , CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO , SUMINISTRO DE 12 PZAS DE PAPEL TERMICO POR EQUIPO.( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) RECUPERACION | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-010-075 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA; MARCA: BIRTCHER MEDICAL SYSTEMS, MODELO: D-500, N/S: 143412120036 AREA DE TOCOCIRUGIA.INCLUYE: BRAZALETTE REHUSABLE PARA MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA, ADULTO Y PEDIATRICO. SENSOR DEDAL REHUTILIZABLE PARA OXIMETRIA DE PULSO,SENSOR REHUSABLE DE TEMPERATURA DE PIEL , CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO , SUMINISTRO DE 12 PZAS DE PAPEL TERMICO POR EQUIPO. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) QUIROFANO | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-010-080 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA; MARCA: PHILLIPS, MODELO; HEARTSTART MRX, EN AREA DE PEDIATRIA. INCLUYE: BRAZALETTE REHUSABLE PARA MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA, ADULTO Y PEDIATRICO. SENSOR DEDAL REHUTILIZABLE PARA OXIMETRIA DE PULSO,SENSOR REHUSABLE DE TEMPERATURA DE PIEL , CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO , SUMINISTRO DE 12 PZAS DE PAPEL TERMICO POR EQUIPO. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-010-085 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA; MARCA: MEDIANA, N/S: 159118060025, REF: D500M-SNTH, EN AREA DE RECUPERACION. INCLUYE: BRAZALETTE REHUSABLE PARA MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA, ADULTO Y PEDIATRICO. SENSOR DEDAL REHUTILIZABLE PARA OXIMETRIA DE PULSO,SENSOR REHUSABLE DE TEMPERATURA DE PIEL , CAMBIO DE BATERIA DE RESPALDO , SUMINISTRO DE 12 PZAS DE PAPEL TERMICO POR EQUIPO. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-010-095 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA, CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR-MONITOR MARCA: NORTHEAST MEDICAL MANUFACTURING. MODELO: 2011-01 NO. DE SERIE: DG-09001652 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-010-100 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA, CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR-MONITOR MARCA: PHILIPS. MODELO: NO. 2012-12, DE SERIE: US00564163 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-010-105 | H.R.B. No. 36 TLACOLULA, CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR-MONITOR MARCA: PHILIPS. MODELO: HEARSTART XL SERIE: MPS 1810157 INCLUYE SUMINISTRO Y CAMBIO DE BOTON REGULADOR O SELECTOR DE ENERGIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-010-110 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA, CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR-MONITOR MARCA: MEDIANA. MODELO: D500 SERIE: MPS 1810157 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-010-115 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA PHYSIO CONTROL MODELO LIFE PACK 9B SERIE 5079392. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-010-120 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA BIRTCHER MEDICAL SYSTEM MODELO D-500. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-010-125 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR VILLA ALTA, MARCA MEDIANA MODELO 140020002 SERIE :S/S INCLUYE REEMPLAZO DE BRAZALETTE, REHUSABLE PARA ,MEDICION DE LA PRESION NO INVASIVA, ADULTO Y PEDIATRICO. UNA MANGUERA DE CONECTOR PARA LOS BRAZALETES, SENSOR DEDAL REHUTILIZABLE PARA OXIMETRIA E PULSO,(1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-015 | ECOSONOGRAFIA (ULTRASONIDO), MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL AL EQUIPO, INCLUYE: REVISIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO REVISIÓN DEL PANEL DE CONTROL, DESARMAR EL EQUIPO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE OPERACIÓN Y PARÁMETROS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. LIMPIEZA Y SOPLETEO CON AIRE SECO INTERIOR Y EXTERIOR, LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, AJUSTE DE TERMINALES, REVISIÓN Y AJUSTE DE TRANSDUCTORES, REVISIÓN DE CONEXIONES, Y CABLEADO EN GENERAL, REVISIÓN Y AJUSTE DE IMPRESIÓN, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN, AJUSTES DE BRILLO Y CONTRASTE, REVISIÓN DE CALIDAD DE IMAGEN DE IMPRESORA, INCLUYE EL MANTENIMIENTO A IMPRESORA, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO HASTA LA UNIDAD. | SERVICIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-015-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ULTRASONIDO MARCA ESAOTE MODELO MYLAB 25 GOLD NO SERIE 25423 QUE CONSISTE EN SUSTITUCION DE LA FUENTE DE PODER, POWER SUPPLY ESAOTE MODEL 7340 NUMERO DE PARTE 9103256000. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-015-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX.MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ULTRASONIDO MARCA SONOSITE MODELO 180 PLUS QUE CONSISTE EN LIMPIEZA INTERNA DE TARJETAS ELECTRONICA, CORREGIR PARAMETROS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-015-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO; MARCA .ESAOTE MODELO, MYLAB 25, SERIE 9707340000 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO, INCLUYE: SUSTITUCION DE CABLE ECG, SUSTITUCION DE PALETAS, DESARMADO PARCIAL DEL EQUIPO, REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, REVISION Y LIMPIEZA DE FUENTES DE VOLTAJE, SUMINISTRO , Y COLOCACION DE BATERIAS ORIGINALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLES ECG Y SPO2, CALIBRACIONES NECESARIAS CONFORME A MANUAL DE SERVICIO, REVISION DE PALETAS ADULTO Y PEDIATRICA, PRUEBAS DE ALARMAS AUDITIVAS Y VISUALES, PRUEBAS CON EQUIPOS DE MEDICION DE ECG Y SPO2 Y AISLAMIENTO, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA A USUARIO A SATISFACCION, AREA HOSPITALIZACION. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-015-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO; MARCA .G E MODELO, LOGIC VS EXPREX, SERIE 6044525WXO MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO, INCLUYE: SUSTITUCION DE CABLE ECG, DESARMADO PARCIAL DEL EQUIPO, REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, REVISION Y LIMPIEZA DE FUENTES DE VOLTAJE, SUMINISTRO , Y COLOCACION DE BATERIAS ORIGINALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLES ECG Y SPO2, CALIBRACIONES NECESARIAS CONFORME A MANUAL DE SERVICIO, REVISION DE PALETAS ADULTO Y PEDIATRICA, PRUEBAS DE ALARMAS AUDITIVAS Y VISUALES, PRUEBAS CON EQUIPOS DE MEDICION DE ECG Y SPO2 Y AISLAMIENTO, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA A USUARIO A SATISFACCION, AREA HOSPITALIZACION. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-015-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEÓN, MARCA TOSHIBA, MODELO SSA-510A SERIE: N3A06Z6213 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-015-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEÓN, MARCA ADVANCE , MODELO DUS-6000 SERIE: 331051-M13C01600003 I1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-015-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, ULTRASONIDO MARCA: ESAOTE MODELO: MYLAB, NUMERO DE SERIE: 03287 INCLUYE CAMBIO DE TRASDUCTOR ENDOVAGINAL (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-015-040 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, ULTRASONIDO MARCA GENERAL ELECTIRIC, LOGIQ. 100 PRO MODELO 2306694, SERIE 47446W50. INCLUYE CAMBIO DE TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-015-045 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA; MARCA TOSHIBA MODELO SSA-510A No SERIE N340914634 Y No. DE SERIE: 3409146635 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-015-050 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA; MARCA: TOSHIBA MODELO: SSA-510A No SERIE N3A06Z6207 EN AREA DE URGENCIAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-015-055 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA; MARCA: GENERAL ELECTRIC, MODELO: LOGIQ S SERIES S/W, N/S: 6044539WX0 EN CONSULTORIO DE GINECOLOGIA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-015-060 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA; MARCA : ADVANCED MODELO: DUS-6000, N/S: 331035, M13A00110001 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-015-065 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS; MARCA: ADVACED MODELO: DUS-6000 NO SERIE: 331035-M13704810002. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-015-070 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS; MARCA: PHILLIPS MODELO: CLEAR-VUE-350 NO SERIE: U50138QQ94. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-015-075 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS; MARCA: SOUNMED INC, MODELO: R5 Q40 NO SERIE: SUQ401806005. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-015-080 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS; MARCA: GE MEDICAL SYSTEMS MODELO: LOGIQ V5 EXPERTNO SERIE: 6044540WXO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-015-085 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, SAMSUNG MEDISON MODELO: SONOACE, SERIE:EA31R057Z (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-015-090 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, MARCA: GE COROMETRICS 170 SERIES, MODEL: 172, SERIE: SNV19330060PAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-015-095 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC MARCA ALOKA MODELO SSD- 500 SERIE 3323934. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-015-100 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC; MARCA TOSHIBA MODELO SSA-510A NO SERIE N3A06Z6215 INCLUYE EL MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA MITSUBISHI ELECTRIC MODELO P93W. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-015-105 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR VILLA ALTA, ULTRASONIDO MARCA PHILIPS MANTENIMIENTO CORRECTIVO MODELO CLEAR VUE 350 ULTRA SOUND SYSTEM SERIE V501380095. INCLUYE REPARACION DE SISTEMA SOFTWARE DE MEDICION (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-020 | MONITOR DE PULSO FETAL (TOCOCARDIOGRAFO)MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO DEL EQUIPO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL, INCLUYE REVISIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR, LIMPIEZA Y REVISIÓN DE LAS TARJETAS DE FRONT END, DE PODER, DEL CPU, EL MODULO DE INTERFASE COMBINADA, EL MODULO DE INTERFASE DEL MODEM, EL SWITCH DE ENCENDIDO, LA TARJETA RECORDER, DE DISPLAY, DEL SWITCH, EL FUNCIONAMIENTO DEL TRANSFORMADOR, LA CABEZA DE IMPRESIÓN, LIMPIEZA DEL SENSOR ÓPTICO, REVISIÓN, DIAGNOSTICO Y PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS TRANSDUCTORES DE ULTRASONIDO Y DE TOCO TAL Y COMO LO INDICA EL MANUAL DE SERVICIO, REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DEL SISTEMA Y DE LOS PARÁMETROS DEL EQUIPO, PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA,TRANSPORTE PARA PAPEL LIMPIEZA DE CABEZA IMPRESORA O LIMPIEZA Y AJUSTE DE ESTILETE. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CON SEÑAL INTERNA DE CALIBRACIÓN ESPECIALIZADA, TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO HASTA LA UNIDAD. | SERVICIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-020-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX.MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA PHILLIPS MODEL AVALON FM20 SERIE DES3026798- 6847(1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-020-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, TOCOCARDIOGRAFO MCA. PHILLIPS, MODELO AVALON SERIES No. DE53018323, DE53018331,INCLUYE: SUMINISTRO DE 1 TRANSDUCTOR Y 10 PAQUETES DE PAPEL CUADRICULADO MILIMETRICO POR EQUIPO, REVISION Y/O SUSTITUCION DEL MODULO DE IMPRESION, EQUIPOS EN LOS SERVICIOS DE HOSPITAL Y URGENCIAS ( 2 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-020-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA MARCA BISTOS, MODELO: BT - 350 FETAL MONITOR, INCLUYE CAMBIO DE DOS TRANSDUCTORES. EN EL AREA DE URGENCIAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-020-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA DOS EQUIPOS MARCA: PHILIPS, MODELO: AVALON FM20, NUMEROS DE SERIE: DE53026822 Y DE5302600 EN LAS AREAS DE URGENCIAS Y LABOR DE PARTO IINCLUYE CAMBO Y SUMINISTRO DE DOS TRANSDUCTORES Y 5 PAQUETES DE PAPEL TERMICO RECTANGULAR DURANTE EL CONTRATO ANUAL( 2 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-020-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, TOCOCARDIOGRAFO MARCA: COROMETRICS 170, MODELO: 172, N/S: SNV19340029PAS. INCLUYE. TRANSDUCTOR DE CONTRACCIONES UTERINAS, TRANSDUCTOR DE FRECUENCIA CARDIACA, SENSOR DE PULSO FETAL. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-020-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, TOCOCARDIOGRAFO MARCA: BISTOS, MODELO: BT-350, N/S: AFH30219 EN AREA DE TOCOCIRUGIA. INCLUYE:TRANSDUCTOR DE CONTRACCIONES UTERINAS, TRANSDUCTOR DE FRECUENCIA CARDIACA, SENSOR DE PULSO FETAL ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-020-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA; MARCA BISTOS MODELO: BT-350 SIN MUN DE SERIE INCLUYE SUSTITUCION DE TRANSDUCTORES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-020-040 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA; MARCA BIONICS MODELO: BFM800 SIN NUM DE SERIE INCLUYE SUSTITUCION DE TRANSDUCTORES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-020-045 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA; MARCA PHILIPS, MODELO:M2702A,NUM DE SERIE 53026793 Y 53026792 INCLUYE SUSTITUCION DE LOS DOS TRANSDUCTORES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-020-050 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA; MARCA GE, MODELO:COROMETRICS 170 INCLUYE SUSTITUCION DE LOS DOS TRANSDUCTORES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-020-055 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA; MARCA PHILIPS, MODELO:AVALON FM20 INCLUYE SUSTITUCION DE LOS DOS TRANSDUCTORES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-020-060 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO MARCA PHILIPS, MODELO:AVALON M2702A, SERIE: DE53013497 INCLUYE SUSTITUCION DE LOS DOS TRANSDUCTORES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-020-065 | CARO SANTIAGO AMOLTEPEC; MARCA PHILIPS, MODELO:AVALON FM20 SERIE: DE92818924INCLUYE SUSTITUCION DE LOS DOS TRANSDUCTORES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-020-070 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR VILLA ALTA: MARCA PHILLIPS, MODELO AVALON FM20, SERIE: DE53026780 INCLUYE SUSTITUCION DE TRANSDUCTORES (1 EQUIPO CON 1 SERVICIOS ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-025 | ELECTROCARDIÓGRAFO,MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO AL EQUIPO, INCLUYE REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, REVISIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR, VERIFICACIÓN DE CONTINUIDAD Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO A LOS SIGUIENTES COMPONENTES:LIMPIEZA GENERAL EXTERNA E INTERNA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS BANDAS, ELECTRODOS, PLACAS Y PERILLAS VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO (SI EL EQUIPO SE AUTO VERIFICA APLICAR SECUENCIA DE DIAGNOSTICO CORRESPONDIENTE IDENTIFICACIÓN VISUAL DEL ESTADO FÍSICO DE LOS COMPONENTES MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS VERIFICACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y EN SU CASO RECALIBRACIÓN AJUSTES MECÁNICOS DE: GALVANÓMETROS O CABEZA IMPRESORA, CONTACTOS ELÉCTRICOS DE CONECTORES HEMBRA Y DE SELECTORES LIMPIEZA AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE AJUSTES DE “DAMPING”, AMPLITUD Y VELOCIDAD DE ARRASTRE DEL PAPEL, CALIBRACIÓN DE TRAZO ELECTROCARDIOGRÁFICO CON SIMULADOR DIGITAL CARDIACO EN AMPLITUD, ONDA P.Q.R.S. Y FRECUENCIA AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA DEL ESTILETE O CABEZA IMPRESORA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS TANTO AUDIBLES COMO VISUALES VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL BANCO DE BATERÍAS VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE CARGA REALIZAR ANÁLISIS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA TANTO DEL EQUIPO COMO DEL CABLE DE PACIENTE EN CADA UNA DE SUS DERIVACIONES VERIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE PINZAS CARDIO CLIP, O LIGAS CON PLACAS INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIONES ORIGINALES. | SERVICIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-025-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, OAXACA, MANTENIMIENTO PREVENTIVOA UN ELECTROCARDIÓGRAFO MARCA NORTHEAST MEDICAL MANUFACTURING MODELO SE-12 SERIE SE1232311 13762DY 106976-M11C04230009 INCLUYE: SUSTITUCION DE CABLE DE 12 DERIVACION DE 12 PINES ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN ABRIL | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-025-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, OAXACA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN ELECTROCARDIÓGRAFO MARCA ANALOGIC FETAL GARD SERIE FB011706 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-025-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEÓN, MARCA BTL -08LTECG SERIE 073T-B-00477 INCLUYE CAMBIO DE CABLE ECG, PAPEL TERMICO PARA IMPRESIÓN 12 PZAS, ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-025-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA, MARCA: BTL, MODELO: BTL -08LT-ECG SERIE 073T-B-00499 EN EL AREA DE CHOQUE URGENCIAS INCLUYE CAMBIO DE CABLE ECG , RODILLOS DE IMPRESION Y PAPEL PARA IMPRESIÓN 12 PZAS (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-025-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, ELECTROCARDIOGRAFO MARCA CARDIOLINE MODELO: AR-600ADV.QUE INCLUYA: SUSTITUCION DE ELIMINADOR DE ALIMENTACION,CABLE DE ECG Y 12 PIEZAS DE PAPEL TERMICO ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZAR EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-025-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, ELECTROCRDIOGRAFO MARCA: CARDIOLINE, MODELO: AR600 ADV, N/S: AGIL0033. INCLUYE: CABLE DE ECG Y 12 PIEZAS DE PAPEL TERMICO (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-025-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS, MARCA NORTHEAST MODELO EGS-12, SERIE 123231113766D (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-025-040 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, MARCA: SCHILLER MODELO AT-2 PLUS, SERIE:025-12491. ( 1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-025-045 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, MARCA: BTL MODELO: BTL-08-LT, SERIE; 073T-B-LT ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-025-050 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC; ELECTROCARDIOGRAFO MARCA MEDICORE MODELO MEDI TRACE SERIE No 0606684. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-025-055 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC; ELECTROCARDIOGRAFO MARCA NORTHEAST MEDICAL MANUFACTURING MODELO EGS-12. ( 1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-025-060 | HOSPITAL RURAL VILLA ALTA ELECTROCARDIÓGRAFO MARCA BTL, MODELO BTL-08LT ECG, SERIE 073T-B00480. SUSTITUCION DE TARJETA DE IMPRESIÓN, ARREGLO DE MODULO DE IMPRESION, PAPEL TERMICO 10 PZAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-030 | COLPOSCOPIO DE ALTA DEFINICION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL DEL EQUIPO, INCLUYE AJUSTES, LIMPIEZA Y CALIBRACION DEL OCULAR , LENTE OBJETIVO, ARILLO PARA AJUSTE DE AMETROPIAS, INTERPUPILAR, PARÁMETROS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y CERTIFICADA, TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO HASTA LA UNIDAD. | SERVICIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-030-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR VILLA ALTA, MARCA: D.F VASCONCELLOS, MODELO: CP-M1250 , SERIE: 810. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-030-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN COLPOSCOPIO MARCA: D.F. VASCONCELOS MODELO: CP-M1250 , SERIE: 3314, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIONDE CABLE DE VIDEO DE CAMARA A MONITOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-030-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, COLPOSCOPIO MARCA: IROSCOPE, MODELO STAR-2100 (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-030-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA: D.F VASCONCELLOS, MODELO: CP-M1250 , MC-M1010 SERIE: 810. ( 1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EM03-030-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA: IRISCOPE MOD. STAR 2100.( 1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. |  |  | PROGRAMA CALENDARIZADO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.. |  |  |  |  |
| DELEGACIÓN ESTATAL EN OAXACA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y S.G. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: |  |  | PARTIDA No. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIA | MES | AÑO |  |
|  |  |  | ESPECIALIDAD: EQUIPO DE LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIDA | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 4 | EM04-005 | EQUIPOS DE LABORATORIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO DEL EQUIPO INCLUYE: 1.- LIMPIEZA GENERAL; 2.- AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE OCULARES, CUERPO BINOCULAR Y OBJETIVOS. 3.- REPOSICIÓN DEL FOCO DE HALÓGENO, AJUSTE DEL REGULADOR DE INTENSIDAD Y DEL CONDENSADOR; 4.- AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE LAS PARTES MECÁNICAS COMO SON EL REVOLVER, LA BASE, LOS TORNILLOS Y MICRO Y MICROMÉTRICO, LA BASE DE LA PLATINA, LA PERILLA DE LA PLATINA, LA PLATINA Y LA PERILLA DEL PORTA CONDENSADOR. 5.- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. EL SERVICIO INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIONES ORIGINALES. | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | EM04-005-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ,MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNA MICROSCOPIO MARCA NIKON, MODELO ECLIPSE 50i, SERIE 812732. INCLUYE SUSTITUCION DE FILTRO Y SUSTITUCION DE PLATINA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | EM04-005-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ,MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN MICROSCOPIO MARCA CARL ZEISS MODELO MC-80. INCLUYE CAMBIO DE FILTRO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | EM04-005-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATÍAS ROMERO, OAX. MARCA BMU MOD.- XSZ-209 No. SERIE.- 603956. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | EM04-005-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATÍAS ROMERO, OAX. MARCA NIKON MODELO ECLIPSE-E-400. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERV | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | EM04-005-025 | UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA, (UCE) HUAJUAPAN DE LEÓN MICROSCOPIO MARCA: NIKON MODELO: ECLIPSE E400 SERIE 675094. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | EM04-005-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN, DE PORFIRIO DIAZ, MARCA CARL ZEISS MOD. STANDARD 25. No DE SERIE 25795 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | EM04-005-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN, DE PORFIRIO DIAZ, MARCA NIKON. MODELO ECLIPSE 50i No DE SERIE 812612 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | EM04-005-040 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, MARCA CAR ZEISSS MODELO MC-80. INCLUYE: SUSTITUCION DE UN OBJETIVO PARA MICROSCOPIO 40X. (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZAR EN ABRIL) | SERV | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | EM04-005-045 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, MARCA OLYMPUS MOD. BH. SERIE, 379529. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL ) | SERV. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | EM04-005-050 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, MARCA NIKON, MODELO ECLIPSE-E400, SERIE 675055. ( 1 EQUIPO CON UNSERVICIOS EN ABRIL) | SERV | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | EM04-005-055 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, MARCA HUND-WETZLARD, MODELO HUND- H600, SERIE 1005570. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL ) | SERV | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | EM04-005-060 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA LEICA MODELO WILD LEITZ MPS32 SERIE 149357. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | EM04-005-065 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA IRISCOPE MODELO MG-11PL SERIE 81930. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | EM04-010 | CENTRIFUGA Y MICRO CENTRIFUGA DE LABORATORIO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO DEL EQUIPO, INCLUYE: 1.- SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR DEL MOTOR; 2.- SUSTITUCIÓN DE LOS CARBONES ORIGINALES; 3.- LIMPIEZA GENERAL; 4.- SUSTITUCIÓN DE COJINETES; 5.- CALIBRACIÓN DEL TACÓMETRO; 6.- REVISIÓN Y AJUSTE DEL FRENO MANUAL; 7.- REVISIÓN Y REPOSICIÓN DEL CONTROL DE TIEMPO; 8.- REPOSICIÓN DEL EMPAQUE DE HULE PARA EL CIERRE HERMÉTICO DE LA TAPA; 9.- BALANCEO Y AJUSTE DEL ROTOR PARA EVITAR VIBRACIONES EXCESIVAS; EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIONES ORIGINALES EN EL PRIMER MANTENIMIENTO.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | EM04-010-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA I.E.C. MODELO HN-SII SERIE 235516815 Y 235519715. ( 1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | EM04-010-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX. CENTRIFUGA DE SANGRE, MARCA SORVALL MODELO RC-3BP, INCLUYE: 1.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL., 2.- SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR DEL MOTOR; 3.- SUSTITUCIÓN DE LOS CARBONES ORIGINALES; 4.- LIMPIEZA GENERAL; 5.- SUSTITUCIÓN DE COJINETES; 6.- CALIBRACIÓN DEL TACÓMETRO; 7.- REVISIÓN Y AJUSTE DEL FRENO MANUAL; 8.- REVISIÓN Y REPOSICIÓN DEL CONTROL DE TIEMPO; 9.- REPOSICIÓN DEL EMPAQUE DE HULE PARA EL CIERRE HERMÉTICO DE LA TAPA; 10- BALANCEO Y AJUSTE DEL ROTOR PARA EVITAR VIBRACIONES EXCESIVAS; EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFACCIONES ORIGINALES (SERVICIO EN EL MES DE ABRIL).. | SERV. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. |  |  | PROGRAMA CALENDARIZADO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.. |  |  |  |  |
| DELEGACIÓN ESTATAL EN OAXACA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y S.G. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: |  |  | PARTIDA No. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIA | MES | AÑO |  |
|  |  |  | ESPECIALIDAD: EQUIPOS DE ESTOMATOLOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIDA | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 5 | EM05-005 | UNIDAD ESTOMATOLOGICA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL AL EQUIPO, INCLUYE: REVISIÓN, REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS, REPOSICIÓN DE MANGUERAS, O’ RING, EMPAQUES EN EL MODULAR, SILLÓN, LLENADO DE VASO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y REFACCIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPOS, INSTALACIONES ESPECIFICAS Y MANO DE OBRA. | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | EM05-005-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX.,MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNA UNIDAD DENTAL MARCA COPIDENT MODELO LUXOR SERIE.- 1763. INCLUYE: SUSTITUCION DE DOS MODULOS DE VAVULA DE AIRE DE LAS PIEZAS DE MANO, SUSTITUCION DE VALVULA DE TRES VIAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE ELEVACION, IMANTENIMIENTO PREVENTIVO AL COMPRESOR DE LA UNIDAD DENTAL (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL) | SERV. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | EM05-005-010 | UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA, (UCE) UNIDAD DENTAL HUAJUAPAN DE LEÓN MARCA SDS MODELO 1630XL (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | EM05-005-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, MARCA COPIDENT MODELO LUXOR SERIE.- 1763. CAMBIO DE MANGUERAS, DRENADO AL COMPRESOR , SUSTITUCION DE LAMPARA, REEMPLAZO DE PIEZAS MECANICAS EN CASO NECESARIO ASI COMO AJUSTE Y LUBRICACION DE PARTES INCLUYE RENOVACION TECNOLOGICA DE TODOS SUS COMPONENTES, INCLUIDO EL AMALGAMADOR Y LA UNIDAD ULTRASONICA, COMPRESOR. INCLUYE REEMPLAZO DE CONSOLA CENTRAL, BRAZO Y LAMPARA, SILLA DENTAL Y COMPRESOR (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE). | SERV. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | EM05-005-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, MARCA: OISEN, MODELO: QUALITY, N/S: 109.754. INCLUYE: SUSTITUCION DE VALVULAS DE AGUA EN LA SECCION MODULAR, AJUSTES EN LAS CONEXIONES HIDRAULICAS.( UN EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL) | SER | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | EM05-005-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA, DE MATAMOROS, MARCA: RITTER, MODELO SUPERIOR , INCLUYE CAMBIO DE MANGUERAS DE AGUA-AIRE, FOCO Y CUBIERTA TRANSPARENTE DE LA LAMPARA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | EM05-005-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, MARCA: DENTAL UNIT, MODELO: X1, SERIE: EX1201912025. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | EM05-005-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, MARCA LUXOS, SUSTITUCION DE FOCO DE LAMPARA, REEMPLAZO DE PIEZAS MECANICAS EN CASO NECESARIO ASI COMO AJUSTE Y LUBRICACION DE PARTES INCLUYE RENOVACION TECNOLOGICA DE TODOS SUS COMPONENTES, AJUSTE Y REEMPLAZO DE PIEZAS NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN CONSOLA CENTRAL, BRAZO Y LAMPARA, SILLA DENTAL Y SUSTITUCION DE COMPRESOR ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | EM05-005-040 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA ROYAL, MODELO GP II INCLUYE CAMBIO DE MANGUERAS DE AGUA Y AIRE, CAMBIO DE FOCOS Y COMPRESOR(1 EQUIPO CON DOS SERVICIO EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | EM05-005-045 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR VILLA ALTA, OAX., UNIDAD ESTOMATOLOGICA, MARCA OLSEN MODELO QUALITY SERIE 109.804 SUSTITUCION DE FOCO DE LAMPARA, REEMPLAZO DE PIEZAS MECANICAS EN CASO NECESARIO ASI COMO AJUSTE Y LUBRICACION DE PARTES INCLUYE RENOVACION TECNOLOGICA DE TODOS SUS COMPONENTES, AJUSTE Y REEMPLAZO DE PIEZAS NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN CONSOLA CENTRAL, BRAZO Y LAMPARA, SILLA DENTAL (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. |  |  | PROGRAMA CALENDARIZADO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.. |  |  |  |  |
| DELEGACIÓN ESTATAL EN OAXACA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y S.G. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: |  |  | PARTIDA No. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIA | MES | AÑO |  |
|  |  |  | ESPECIALIDAD: INCUBADORAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIDA | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 7 | EM07-005 | INCUBADORA DE TRASLADO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A EQUIPO DEL ÁREA DE PEDIATRÍA, INCLUYE: RETIRO DEL EQUIPO PARA SU REVISIÓN EN ÁREA DE SERVICIO, DESARMADO TOTAL DEL ESQUIPO,REVISIÓN Y AJUSTE DE VOLTAJES EN LAS TARJETAS DE ENTRADA Y SALIDA PARA CADA FUNCIÓN, LIMPIEZA DE TARJETA ELETRONICAS CON AIRE COMPRIMIDO SECO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS TARJETAS, REVISIÓN DE SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL Y DE AIRE, HERMETICIDAD DE LA CUBIERTA Y ENTRADAS PASA MANO, REVISANDO ESTADO DE EMPAQUES Y EN SU CASO LA SUSTITUCIÒN DE ESTOS REVISIÓN Y EN SU CASO AJUSTE DE LA BASE DEL EQUIPO (CARRO), REPOSICIÓN DE SEGUROS DE FIJACIÓN DE LOS CILINDROS DE OXIGENO, REVISIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS REGULADORES DE OXIGENO, DE PUERTAS, KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE CARCASA, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO A LA UNIDAD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-005-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX., MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNA INCUBADORA DE TRASLADO MARCA AIR SHIELDS MODELO TI 500, No DE SERIE 85. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA TIPO GEL-CEL DE 12 V., SENSOR DE TEMPERATURA, PULIDO DE ACRILICOS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-005-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNA INCUBADORA DE TRASLADO MARCA MEDIX MODELO PC-305 , No DE SERIE 2717 INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA TIPO GEL-CEL DE 12 V., (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-005-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATÍAS ROMERO, MARCA FINESA MODELO: MATERNAL MÓVIL CARE. SERIE 15-2-99080027, MANTENIMIENTOPREVENTIVO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 BATERÍA TIPO GEL CAP. 24 HRS. Y 2 PARES DE MANGAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-005-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, INCUBADORA DE TRASLADO MARCA TESA MODELO: PILLI 1000 SERIE PSD0703A4533 INCLUYE: REPOSICIÓN DEL PANEL DE CONTROLES, FILTRO BACTERIOLOGICO, 4 MANGAS Y EMPAQUES DE CUBIERTA Y DE ACCESOS DE DUCTOS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERV. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-005-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, MARCA FISHER PIKEL MODELO: 600 SERIE: TT 2 99080023. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA TIPO GEL-CEL DE 12 V., SENSOR DE TEMPERATURA, PULIDO DE ACRILICOS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-005-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA AIR SHIELDS MODELO TI-500. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA TIPO GEL-CEL DE 12 V.C.D. CAP. 24 HRS REFERENCIA No 6736126. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-005-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA AIR SHIELDS MODELO TI-500. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN SEPTIEMBRE) | SERV | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-010 | INCUBADORA DE CUIDADO GENERAL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A EQUIPOS DEL ÁREA DE PEDIATRÍA, INCLUYE: RETIRO DEL EQUIPO PARA SU REVISIÓN EN ÁREA DE SERVICIO, DESARMADO DEL ESQUIPO, LIMPIEZA DE TARJETA ELETRONICAS CON AIRE COMPRIMIDO SECO, AJUSTE DE VOLTAJES DE LAS TARJETAS A LA ENTRADA PARA CADA FUNCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS TARJETAS, , REVISIÓN DE SENSORES DE TEMPERATURA DE PIEL Y DE AIRE, VERIFICACION DE UNIDAD DE POTENCIA, DE DISPLEY, HERMETICIDAD DE LA CUBIERTA Y ENTRADAS PASA MANO, REPOSICIÓN DE SEGUROS DEL CILINDRO DE OXIGENO, REVISIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL REGULADOR DE OXIGENO KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO A LA UNIDAD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-010-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO DE INCUBADORA MARCA SAPS MODELO ISOTERM 2K No DE SERIE 1848-ISOT INCLUYE SUSTITUCION DE SENSORES DE FLUJO Y SENSORES DE TEMPERATURA , SUSTITUCION DE PANEL FRONTAL Y TECLADOS, PRUEBAS Y FUNCIONAMIENTO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-010-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO DE INCUBADORA MARCA SAPS MODELO ISOTERM 2K No DE SERIE 1853-ISOT INCLUYE SUSTITUCION DE SENSORES DE FLUJO Y SENSORES DE TEMPERATURA , SUSTITUCION DE PANEL FRONTAL Y TECLADOS, PRUEBAS Y FUNCIONAMIENTO(1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-010-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MODULO DE INCUBADORA MARCA SAPS MODELO ISOTERM 2K No DE SERIE 1246-ISOT INCLUYE SUSTITUCION DE SENSORES DE FLUJO Y SENSORES DE TEMPERATURA , SUSTITUCION DE PANEL FRONTAL Y TECLADOS, PRUEBAS Y FUNCIONAMIIENTO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-010-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES MARCA ISOLLETTE MODELO C-450, No. SERIE MEX31. INCLUYE: PULIDO DE ACRILICOS, CAMBIO DE FILTROS CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y SENSOR DE PIEL, CAMBIO DE 4 PORTILLOS, COLCHON, MANGAS, CALIBRACIONES, BATERIAS DE SOFTWARE Y RESPALDO ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL). | SERV. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-010-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES MARCA MEDIX, MODELO PC-305. No. SERIE 1895, NCLUYE: PULIDO DE ACRILICOS, CAMBIO DE FILTROS CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y SENSOR DE PIEL, CAMBIO DE 4 PORTILLOS, COLCHON, MANGAS, CALIBRACIONES, BATERIAS DE SOFTWARE Y RESPALDO ( 1 EQUIPO CIN UN SERVICIO EN ABRIL). | SERV | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-010-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES MARCA INTELEC, MODELO IEC-2000. NCLUYE: PULIDO DE ACRILICOS, CAMBIO DE FILTROS CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y SENSOR DE PIEL, CAMBIO DE 4 PORTILLOS, COLCHON, MANGAS, CALIBRACIONES, BATERIAS DE SOFTWARE Y RESPALDO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL). | SERV | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-010-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES MARCA DRAGER, MODELO C2HS-1, SERIE KC37960, . NCLUYE: PULIDO DE ACRILICOS, CAMBIO DE FILTROS CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y SENSOR DE PIEL, CAMBIO DE 4 PORTILLOS, COLCHON, MANGAS, CALIBRACIONES, BATERIAS DE SOFTWARE Y RESPALDO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL). | SERV | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-010-040 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUPAN DE LEON, INCUBADORA NEONATAL MARCA MEDIX MODELO PC 305 SERIE 2603 INCLUYE: INCLUYE REEMPLAZO DE SENSOR DE AIRE Y PIEL (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERV. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-010-045 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, INCUBADORA MARCA: MEDIX MODELO: PC-305, N/S: 2218. INCLUYE: SUSTITUCION DE SENSOR DE AIRE Y PIEL, UN FILTRO BACTERIOLOGICO Y SEIS MANGAS CON EMPAQUE Y PORTILLO. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL) | SERV | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-010-050 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, INCUBADORA MARCA: DRAGER, MODELO: C2HS-1N/S: 03. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN FILTRO BACTERIOLOGICO, DOS MANGAS CON EMPAQUE Y 4 PORTILLOS, UN DEPOSITO DE AGUA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL) | SERV | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-010-055 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, MARCA: DRAGER, MODELO: C2HS-1, SERIE: KC37962. (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL) | SERV. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-010-060 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, MARCA SAPS MODELO: ISOTERM, NUM. DE SERIE: SC19-366 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-010-065 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA:SAPS MODELO: ISOTERM 2K.NCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN FILTRO BACTERIOLOGICO Y DOS MANGAS CON EMPAQUE. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-010-070 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA: MEDIX MODELO: PC-305, SERIE: 2509. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN FILTRO BACTERIOLOGICO Y DOS MANGAS CON EMPAQUE.(1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERV | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-010-075 | H.R.O. No. 36 TLACOLULA DE M, INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES MARCA INTELEC, MODELO IEC-2000. INCLUYE: PULIDO DE ACRILICOS, CAMBIO DE FILTROS CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y SENSOR DE PIEL, CAMBIO DE 4 PORRTILLOS, COLCHON, MANGAS, CALIBRACIONES, BATERIAS DE SOFTWARE Y RESPALDO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-010-080 | H.R.O. No. 36 TLACOLULA DE M, INCUBADORA DE TRASLADO MARCA DRAGER, MODELO: C2HS-1 N/S: 03. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN FILTRO BACTERIOLOGICO Y DOS MANGAS CON EMPAQUE. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL) | SERV | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-010-085 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR No. 65 VILLA ALTA, INCUBADORA DE CUIDADO GENERAL, MARCA BIOMEDIX MODELO: PC-350, SERIES 1914, INCLUYE REEMPLAZO DE SENSOR DE AIRE, 2 MANGAS, FLITRO BACTERIOLOGICO (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-010-090 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR No. 65 VILLA ALTA, INCUBADORA DE CUIDADO GENERAL, MARCA SECHRIST MODELO: 700, SERIES 106, INCLUYE REEMPLAZO DE SENSOR DE AIRE, 2 MANGAS Y FILTRO BACTERIOLOGICO ( 3 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERV. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015 | CUNA DE CALOR RADIANTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON DOS SERVICIOS PROGRAMADOS DUARANTE EL PERIDODO CONTRACTUAL INCLUYE: 1.- INSPECCIÓN DE CALEFACTOR, COLUMNA, BACINETE Y BASE CUNA. 2.- PRUEBA DEL SISTEMA DE ALARMA AC Y RETENCIÓN DE CARGA DE BATERÍA. 3.- REVISIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y PROGRAMA DE DISPARO DE ALARMAS. 4.- VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA (SIMULADOR DE PACIENTE) 5.- VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL MNITOR DE VIGILANCIA DE LOS PARAMETROS DE SIGNOS VITALES (SIMULADOR DE PACIENTE) 6.- VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO (POSICIONES TRENDELENBURG & TRENDELENBURG INVERSO) 7.- VERIFICACION DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN. 8.- REVISIÓN Y EN SU CASO, CAMBIO DE LA LÁMPARA DE FOTOTERAPIA. 9.- VERIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS MICRO PROCESADOR DE CONTROL. 10.- VALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE, 11.- VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CORTE DE CORRIENTE AL ABATIR EL CALEFACTOR, 12.- VERIFICACIÓN DE VOLTAJES DEL MÓDULO DE POTENCIA, 13.- CALIBRACIÓN DE BÁSCULA. 14.- VALIDACIÓN Y EN SU CASO, CAMBIO DE LÁMPARAS DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN. 15.- VERIFICACIÓN Y EN SU CASO, CAMBIO DE RODAMIENTOS DE LA CUNA. 16.- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO 17.- LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO | SERVICIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KIT DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1.-DOS PIEZAS DE SENSOR DE TEMPERATURA SUPERFICIAL. 2.-KIT DE MANGUERAS DE ASPIRADOR 3.-SENSOR DE SATURACIÓN TIPO FLEX O TIPO "Y" 4.-TUBO DE INTERCONEXIÓN PARA BRAZALETE DE PANI 5.-PAQUETE DE 10 PIEZAS MANGUITOS DESECHABLES TALLA 1 O 2 PARA PANI. 6.-SUMINISTRO DE 50 PARCHES ANTI REFLEJANTES 7.-SUMINISTRO DE 10 ANTIFACES PARA FOTOTERAPIA 8.-CABLE PARA PACIENTE D 3 DERIVACIONES TERMINACION DE PINZA 9.-CAPACITACIÓN A PERSONAL USUARIO | SERVICIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTA HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX.,MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA MEDICA D MODELO BABY CARE PLUS SERIE 227000205 ( 1 EQUIPO UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX., MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA MEDICA D MODELO BABY CARE PLUS SERIE 2012BC10201 , INCLUYE ACTUALIZACION DEL SOFTWARE, SUSTITUCION DE UN CABLE DE EGC 12 PINES, UN CABLE DE ECG DE 3 DERIVACIONES 6 PINES, UN CABLE SENSOR DE SPO2 6 PINES , UN CABLE SENSOR DEDAL PEDIATRICO 6 PINES, 2 SENSORES DE TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICA, CABLE PANI DEL BAUMAMANOMETRO ( 1 EQUIPO UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX., MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA MEDICA D MODELO BABY CARE PLUS SERIE 2017BBC055, INCLUYE ACTUALIZACION DEL SOFTWARE, SUSTITUCION DE UN CABLE DE EGC 12 PINES, UN CABLE DE ECG DE 3 DERIVACIONES 6 PINES, UN CABLE SENSOR DE SPO2 6 PINES , UN CABLE SENSOR DEDAL PEDIATRICO 6 PINES, 2 SENSORES DE TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICA, CABLE PANI DEL BAUMAMANOMETRO ( 1 EQUIPO UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX.,MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNA CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA SAPS MODELO INTELLEGO SERIE408-INT INCLUYE; SUSTITUCION DE LA TARJETA DEL CONTROL DE TEMPERATURA ( 1 EQUIPO UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA INTELEC, MODELOCT-300, SERIES CTS-721-5, (1 EQUIPOS UN SERVICIO EN SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015-030 | CARO SANTIAGO IXCUINTEPEC, MATIAS ROMERO, OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA , LULLABY, MODELO,LULLABY RESUS PLUS No. SERIE SKE19491414PA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA MARCA MEDICA-D, MODELO BABY CARE, SERIES 2012BC10195, 2012BC10196 Y 2010702, (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015-040 | CARO SANTIAGO IXCUINTEPEC, MATIAS ROMERO, OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA MARCA MEDICA-D, MODELO BABY CARE, No. SERIE 2012BC10193 EQUIPO EN LA UMR DE SANTIAGO IXCUINTEPEC (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015-045 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA , FANEM MODELO , INTENSIVE CARE UNIT, SERIES FAE-34684( EQUIPOS PRIMER SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015-050 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, CUNA CALOR RADIANTE MARCA ATMOSCARE MODELO: ESPECTRA SERIE IN28-906, 907 INCLUYE: REVISION SISTEMA ELECTRICO, SUSTITUCION DE SENSORES, CALEFACTOR, LAMPARAS (2 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015-055 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, CUNA CALOR RADIANTE MARCA FANHEM MODELO: MULTISYTEM 2051 NO SERIE FAE-34681 INCLUYE: REVISION SISTEMA ELECTRICO, SUSTITUCION DE SENSORES, CALEFACTOR, LAMPARAS (2 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015-060 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAX. CUNAS DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: MEDICA D, MODELO: BABYCARE, SERIES:, 2012BC10189 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO, CON FORRO DE VINILO BLANCO, ATOXICO, HIPOALERGÉNICO, ANTIESTÁTICO, LAVABLE E IMPERMEABLE, CON TRATAMIENTO ANTIRETARDANTE, SENSOR DE PIEL, SENSOR SPO2,CAMBIO DE FOCOS PARA LA LAMPARA DE EXPLORACION, BARANDALES DE ACRILICO CON ELEMENTOS DE FIJACION, CABLE DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA GRADO MÉDICO, SUSTITUCIÓN DE CONTACTO QUE RECIBE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, FUSIBLES, BATERIA RECARGABLE, RESISTENCIA (1 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015-065 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAX. CUNAS DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: MEDICA D, MODELO: BABYCARE, SERIES: 2012BC10190, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO, CON FORRO DE VINILO BLANCO, ATOXICO, HIPOALERGÉNICO, ANTIESTÁTICO, LAVABLE E IMPERMEABLE, CON TRATAMIENTO ANTIRETARDANTE, SENSOR DE PIEL, SENSOR SPO2,CAMBIO DE FOCOS PARA LA LAMPARA DE EXPLORACION, BARANDALES DE ACRILICO CON ELEMENTOS DE FIJACION, CABLE DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA GRADO MÉDICO, SUSTITUCIÓN DE CONTACTO QUE RECIBE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, FUSIBLES, BATERIA RECARGABLE, RESISTENCIA (1 EQUIPOS CON DOS PRIMER SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015-070 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAX. CUNAS DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: MEDICA D, MODELO: BABYCARE, SERIES: 2012BC10194 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO, CON FORRO DE VINILO BLANCO, ATOXICO, HIPOALERGÉNICO, ANTIESTÁTICO, LAVABLE E IMPERMEABLE, CON TRATAMIENTO ANTIRETARDANTE, SENSOR DE PIEL, SENSOR SPO2,CAMBIO DE FOCOS PARA LA LAMPARA DE EXPLORACION, BARANDALES DE ACRILICO CON ELEMENTOS DE FIJACION, CABLE DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA GRADO MÉDICO, SUSTITUCIÓN DE CONTACTO QUE RECIBE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, FUSIBLES, BATERIA RECARGABLE, RESISTENCIA (1 EQUIPOS CON DOS PRIMER SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015-075 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAX. CUNAS DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: MEDICA D, MODELO: BABYCARE, SERIES: 2017BBC067 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO, CON FORRO DE VINILO BLANCO, ATOXICO, HIPOALERGÉNICO, ANTIESTÁTICO, LAVABLE E IMPERMEABLE, CON TRATAMIENTO ANTIRETARDANTE, SENSOR DE PIEL, SENSOR SPO2,CAMBIO DE FOCOS PARA LA LAMPARA DE EXPLORACION, BARANDALES DE ACRILICO CON ELEMENTOS DE FIJACION, CABLE DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA GRADO MÉDICO, SUSTITUCIÓN DE CONTACTO QUE RECIBE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, FUSIBLES, BATERIA RECARGABLE, RESISTENCIA (1 EQUIPOS CON DOS PRIMER SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015-080 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR JUXTLAHUACA, OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: MEDICA D, MODELO: BABYCARESERIE: 2012BC100197. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO, CON FORRO DE VINILO BLANCO, ATOXICO, HIPOALERGÉNICO, ANTIESTÁTICO, LAVABLE E IMPERMEABLE, CON TRATAMIENTO ANTIRETARDANTE, SENSOR DE PIEL, SENSOR SPO2,CAMBIO DE FOCOS PARA LA LAMPARA DE EXPLORACION Y LAMPARA DE FOTOTERAPIA, 4 BARANDALES DE ACRILICO CON ELEMENTOS DE FIJACION, SUSTITUCIÓN DE MODULO DE CONTACTO QUE RECIBE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, FUSIBLES, BATERIA DE RESPALDO, Y RESISTENCIA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO EN ABRIL Y SEPTIEMBRE). | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015-085 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR JUXTLAHUACA, OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: MEDICA D, MODELO: BABYCARE, SERIE: 2012BC100198. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO, CON FORRO DE VINILO BLANCO, ATOXICO, HIPOALERGÉNICO, ANTIESTÁTICO, LAVABLE E IMPERMEABLE, CON TRATAMIENTO ANTIRETARDANTE, SENSOR DE PIEL, SENSOR SPO2,CAMBIO DE FOCOS PARA LA LAMPARA DE EXPLORACION Y LAMPARA DE FOTOTERAPIA, 4 BARANDALES DE ACRILICO CON ELEMENTOS DE FIJACION, SUSTITUCIÓN DE MODULO DE CONTACTO QUE RECIBE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, FUSIBLES, BATERIA DE RESPALDO, Y RESISTENCIA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO EN ABRIL Y SEPTIEMBRE). | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015-090 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR JUXTLAHUACA, OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: MEDICA D, MODELO: BABYCARESERIE: 2012BC10019. NCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO, CON FORRO DE VINILO BLANCO, ATOXICO, HIPOALERGÉNICO, ANTIESTÁTICO, LAVABLE E IMPERMEABLE, CON TRATAMIENTO ANTIRETARDANTE, SENSOR DE PIEL, SENSOR SPO2,CAMBIO DE FOCOS PARA LA LAMPARA DE EXPLORACION Y LAMPARA DE FOTOTERAPIA, 4 BARANDALES DE ACRILICO CON ELEMENTOS DE FIJACION, SUSTITUCIÓN DE MODULO DE CONTACTO QUE RECIBE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, FUSIBLES, BATERIA DE RESPALDO, Y RESISTENCIA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO EN ABRIL Y SEPTIEMBRE).. | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015-095 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR JUXTLAHUACA, OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: MEDICA D, MODELO: BABYCARESERIE: 2012BC100200. NCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO, CON FORRO DE VINILO BLANCO, ATOXICO, HIPOALERGÉNICO, ANTIESTÁTICO, LAVABLE E IMPERMEABLE, CON TRATAMIENTO ANTIRETARDANTE, SENSOR DE PIEL, SENSOR SPO2,CAMBIO DE FOCOS PARA LA LAMPARA DE EXPLORACION Y LAMPARA DE FOTOTERAPIA, 4 BARANDALES DE ACRILICO CON ELEMENTOS DE FIJACION, SUSTITUCIÓN DE MODULO DE CONTACTO QUE RECIBE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, FUSIBLES, BATERIA DE RESPALDO, Y RESISTENCIA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO EN ABRIL Y SEPTIEMBRE).. | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015-100 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR JUXTLAHUACA, OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: MEDICA D, MODELO: BABYCARESERIE: 2017BBC062. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO, CON FORRO DE VINILO BLANCO, ATOXICO, HIPOALERGÉNICO, ANTIESTÁTICO, LAVABLE E IMPERMEABLE, CON TRATAMIENTO ANTIRETARDANTE, SENSOR DE PIEL, SENSOR SPO2,CAMBIO DE FOCOS PARA LA LAMPARA DE EXPLORACION Y LAMPARA DE FOTOTERAPIA, 4 BARANDALES DE ACRILICO CON ELEMENTOS DE FIJACION, SUSTITUCIÓN DE MODULO DE CONTACTO QUE RECIBE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, FUSIBLES, BATERIA DE RESPALDO, Y RESISTENCIA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO EN ABRIL Y SEPTIEMBRE). | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015-105 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR JUXTLAHUACA, OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: ATMOSCARE, MODELO: ESPECTA, N/S: IN28-908, N/S: IN28-907 EN AREA DE UCEN. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO, CON FORRO DE VINILO BLANCO, ATOXICO, HIPOALERGÉNICO, ANTIESTÁTICO, LAVABLE E IMPERMEABLE, CON TRATAMIENTO ANTIRETARDANTE, SENSOR DE PIEL, SENSOR SPO2,CAMBIO DE FOCOS PARA LA LAMPARA DE EXPLORACION Y LAMPARA DE FOTOTERAPIA, 4 BARANDALES DE ACRILICO CON ELEMENTOS DE FIJACION, FUSIBLES, BATERIA DE RESPALDO, Y RESISTENCIA. UNICAMENTE PRIMER SERVICIO (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO EN ABRIL Y SEPTIEMBRE). | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015-110 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR JUXTLAHUACA, OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: ATMOSCARE, MODELO: ESPECTA, N/S: IN28-915 EN AREA DE PEDIATRIA. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO, CON FORRO DE VINILO BLANCO, ATOXICO, HIPOALERGÉNICO, ANTIESTÁTICO, LAVABLE E IMPERMEABLE, CON TRATAMIENTO ANTIRETARDANTE, SENSOR DE PIEL, SENSOR SPO2,CAMBIO DE FOCOS PARA LA LAMPARA DE EXPLORACION Y LAMPARA DE FOTOTERAPIA, 4 BARANDALES DE ACRILICO CON ELEMENTOS DE FIJACION, FUSIBLES, BATERIA DE RESPALDO, Y RESISTENCIA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO EN ABRIL Y SEPTIEMBRE). | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015-115 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA ARROBA INGENIERIA, MODELO ATOM CARE, SERIE 112-EXS INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO, CON FORRO DE VINILO BLANCO, ATOXICO, HIPOALERGÉNICO, ANTIESTÁTICO, LAVABLE E IMPERMEABLE, CON TRATAMIENTO ANTIRETARDANTE, SENSOR DE PIEL, SENSOR SPO2,CAMBIO DE FOCOS PARA LA LAMPARA DE EXPLORACION, BARANDALES DE ACRILICO CON ELEMENTOS DE FIJACION, CABLE DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA GRADO MÉDICO, SUSTITUCIÓN DE CONTACTO QUE RECIBE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, FUSIBLES, BATERIA RECARGABLE, RESISTENCIA (3 EQUIPOS CON DOS SERVICIO EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015-120 | CARO SANTIAGO AMOLTEPEC CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: MEDICA D, MODELO: BABYCARE. INCLUYE UN KIT DE MANTENIMIENTO QUE CONSISTENTE EN: • • SUMINISTRO DE DOS PIEZAS, SENSOR DE TEMPERATURA SUPERFICIAL POR EQUIPO. • • CAMBIO DE KIT DE MANGUERAS DE ASPIRADOR POR EQUIPO. • • SUMINISTRO DE UN SENSOR DE SATURACIÓN (TIPO FLEX O “TIPO Y”) POR EQUIPO. • • SUMINISTRO DEL TUBO DE INTERCONEXIÓN PARA BRAZALETE DE PANI POR EQUIPO. • • SUMINISTRO DE PAQUETE DE 10 PZAS. MANGUITOS DESECHABLES TALLA 1 Ó 2 PARA PANI POR EQUIPO. • • SUMINISTRO DE 50 PARCHES ANTI REFLEJANTES POR EQUIPO. • • SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE 10 ANTIFACES PARA FOTOTERAPIA POR EQUIPO. • • SUMINISTRO CABLE DE PACIENTE DE 3 DERIVACIONES (TERMINACIÓN PINZA) POR EQUIPO. • • CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS QUE EL INSTITUTO TENGA A BIEN DESIGNAR. | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015-125 | CARO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: MEDICA D, MODELO: BABYCARE, SERIE: 2012BC10204 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015-130 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: MEDICA D, MODELO: BABYCARE, SERIE: 2012BC10207, SERIE: 2012BC10208, SERIE 2012BC10209 Y SERIE 2017BBC074 INCLUYE SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACRLICOS, Y COLCHON DE GEL (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL)). | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015-135 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: MEDICA D, MODELO: BABYCARE, SERIE: 2012PT174, SERIE 2012BC10202, SERIE 2012BC10203, SERIE 2012BC10207, SERIE: 2012BC10208, SERIE 2012BC10209 Y SERIE 2017BBC074 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015-140 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: ATMOSCARE, MODELO: EXSPECTA, SERIE: IN28-910 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015-145 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR VILLA ALTA OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE SIN FOTOTERAPIA, INTELEC 2000, BABYTHERMSUSTITUCION DE CABLE TERMICO, CAMBIO DE ACRILICO, COLCHON GEL, RESISTENCIA, ARREGLO DE MODULO DE POSICIONES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015-150 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR VILLA ALTA OAX. CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: FANHEM, MODELO: MULTISITEM, SERIE: FRE34676, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA, SENSOR DE PIEL, SENSOR SPO2, INCLUYE LAMPARA DE FOTOTERAPIA EXTERNA(1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EM07-015-155 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR VILLA ALTA OAX CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA, MARCA: MEDICA D, MODELO: BABYCARE, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA FABRICADO EN ESPUMA, SENSOR DE PIEL, SENSOR SPO2, CAMBIO DE FOCOS PARA LA LAMPARA DE FOTOTERAPIA , SUSTITUCION DE ACRILICO CON ELEMENTOS DE FIJACION, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. |  |  | PROGRAMA CALENDARIZADO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.. |  |  |  |  |
| DELEGACIÓN ESTATAL EN OAXACA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y S.G. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: |  |  | PARTIDA No. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIA | MES | AÑO |  |
|  |  |  | ESPECIALIDAD: VENTILACIÓN, ANESTESIA Y ELECTROCIRUGÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIDA | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 6 | EM06-005 | EQUIPO DE ANESTESIA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN AL EQUIPO, CONSISTE EN: REVISIÓN GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, REVISIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPAQUES A VOLANTES, DIAFRAGMA DE AGUJA, REVISIÓN DE FLUJOMETROS, VAPORIZADORES, MANÓMETROS, MANOVACUOMETROS, CABEZALES, FUELLES Y CABLE DE LÍNEA, VERIFICAR Y CORREGIR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EXCLUSIÓN DE VAPORIZADORES INTERLOCK, VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS DE GASES, SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE EMPAQUES Y REFACCIONES ESPECIFICADAS EN EL KIT DE MANTENIMIENTO BÁSICO PARA EL SISTEMA DE ANESTESIA, EFECTUAR PRUEBAS DEL CIRCUITO CERRADO PARA ANESTESIA ( ABSORBEDOR CO2 ), Y DE BAJA PRESIÓN DEL EQUIPO, VERIFICAR, CORREGIR Y CALIBRAR FUNCIONAMIENTO DE VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJO, VÁLVULAS DE INHALACIÓN Y EXHALACIÓN, VÁLVULAS CHECK, SISTEMA DE SEGURIDAD PARA BAJA PRESIÓN DE OXIGENO, ANALIZADOR DE OXIGENO Y EL ESFIGMOMANÓMETRO, REVISIÓN DE CABLEADO Y CONEXIONES DE MANGUERAS, REVISIÓN, LIMPIEZA, CALIBRACIÓN Y PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR DE OXIGENO, INCLUYE MATERIALES Y REFACCIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y CERTIFICADA, TRASLADOS, ACARREOS Y LIMPIEZA. EN CASO DE REQUERIRSE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO O PERMISOS PARA LA REPROGRAMACION DEL SOFTWARE O DESBLOQUEO DE LOS EQUIPOS, EL LICITANTE DEBERA GARANTIZAR QUE CUENTA CON EL SOFTWARE Y LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, PARA DEJAR EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DE LOS EQUIPOS, ASI MISMO DEBERA OTORGAR LA CAPACITACION EN EL USO Y MANEJO AL PERSONAL TECNICO DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACION DE LA UNIDAD PARA LA CORRECION DE FALLAS Y ALARMAS PROGRAMADAS. | SERVICIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-005-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNA UNIDAD DE ANESTESIA BASICA MARCA DRAGER MODELO FABIUS PLUS SERIE F7J5735 GA; INCLUYE; SUSTITUCION DE LA CAPSULA DEL SENSOR DE OXIGENO, MANTENIMIENTO SERVICIO CORRECTIVO AL MONITOR DE ANESTESIA MARCA DRAGER,MODELO INFINITY DELTA SERIE MS18597, CALIBRACION DE UN VAPORIZADOR DE ANESTESIA CON ANESTESICO SEVORANE DEBERA CAMBIAR EL ANESTÉSICO, CALIBRACIÓN DE MECHAS, RECTIFICACIÓN DE DIAL, LIMPIEZA DE CABEZAS LOS RESULTADOS DEBERAN PRESENTARSE CERTIFICADAS POR ESCRITO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-005-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATÍAS ROMERO,MARCA PLARRE, MODELO 13000, No. DE SERIE 1301506540003. MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO, INCLUYE; INSPECCION COMPLETA DEL EQUIPO EN TIEMPO DE MONITOREO DE 24 HORAS CON ANALIZADORES PARA CORROBORAR LA PRESION DEL EQUIPO. 2.- IDENTIFICACION DE FALLA ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y REPARACION DE LA MISMA CON SUS RESPECTIVAS REFACCIONES. 3.- CALIBRACION DE LA MAQUINA CON LAS REFACCIONES DE REEMPLAZO PARA SU FUNCIONAMIENTO OPTIMO. 4.- AJUSTE DE VALVULAS DE SEGURIDAD DE SOBREPRESION PARA ASEGURAR LA SALUD DEL PACIENTE. 5.- PRUEBAS DE VENTILACION DE EMERGENCIA. 6.- PRUEBAS DE PRESIONES EN TODO EL SISTEMA PARA VERIFICAR QUE SE ENCUENTRE EN RANGO. 7.- CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO Y O2. 8.- COMPROBACION DE LIMITES DE ALARMA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. 9.- VERIFICACION Y AJUSTE DE VALVULA APL. 10.- COMPROBACION DE FLUXOMETROS Y CONMUTACION DE VENTILACION DE BOLSA AUTOMATICA Y VICEVERSA. 11.- PRUEBAS DE FUGA Y COMPLIANZAS. 12.- CONFIRMACION DE VALVULAS CHECK. 13.- CONFIRMACION DE FUNCIONALIDAD DE PISTON DE VENTILADO. 14.- CALIBRACION DE PARAMETROS DE VOLUMEN TIDAL. 15.- VERIFICACION DE CARGAS DEL COMPRESOR. 16.- MONITORIZACION DE 24 HRS CON ANALIZADORES PARA RECONFIRMAR TODOS LOS AJUSTES Y CALIBRACIONES REALIZADAS. ( 1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-005-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATÍAS ROMERO, OAX. MARCA DRAGUER MODELO FABIUS No. SERIE ARZK-0066. MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO, INCLUYE; INSPECCION COMPLETA DEL EQUIPO EN TIEMPO DE MONITOREO DE 24 HORAS CON ANALIZADORES PARA CORROBORAR LA PRESION DEL EQUIPO. 2.- IDENTIFICACION DE FALLA ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y REPARACION DE LA MISMA CON SUS RESPECTIVAS REFACCIONES. 3.- CALIBRACION DE LA MAQUIONA CON LAS REFACCIONES DE REEMPLAZO PARA SU FUNCIONAMIENTO OPTIMO. 4.- AJUSTE DE VALVULAS DE SEGURIDAD DE SOBREPRESION PARA ASEGURAR LA SALUD DEL PACIENTE. 5.- PRUEBAS DE VENTILACION DE EMERGENCIA. 6.- PRUEBAS DE PRESIONES EN TODO EL SISTEMA PARA VERIFICAR QUE SE ENCUENTRE EN RANGO. 7.- CALIBARCION DE SENSORES DE FLUJO Y O2. 8.- COMPROBACION DE LIMITES DE ALARMA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. 9.- VERIFICACION Y AJUSTE DE VALVULA APL. 10.- COMPROBACION DE FLUXOMETROS Y CONMUTACION DE VENTILACION DE BOLSA AUTOMATICA Y VICEVERSA. 11.- PRUEBAS DE FUGA Y COMPLIANZAS. 12.- CONFIRMACION DE VALVULAS CHECK. 13.- CONFIRMACION DE FUNCIONALIDAD DE PISTON DE VENTILADO. 14.- CALIBRACION DE PARAMETROS DE VOLUMEN TIDAL. 15.- VERIFICACION DE CARGAS DEL COMPRESOR. 16.- MONITORIZACION DE 24 HRS CON ANALIZADORES PARA RECONFIRMAR TODOS LOS AJUSTES Y CALIBRACIONES REALIZADAS. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-005-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, OAX. MAQUINA DE ANESTESIA MARCA SIUSS, MODELO TIZIAN SS SERIE: 14112120019 Y 14112120019 (DOS EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL). | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EM06-005-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN, MARCA DRAGER MODELO: FABIUS GS SERIE ASBN-0061,860821400; NNI 201020003586( 1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-005-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN, MARCA DRAGER MODELO: FABIUS GS SERIE ASBN-0071; NNI 201020003587( 1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-005-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAXACA. MARCA: SIUSS MODELO: TIZIAN, MODELO: SSB/SS, N/S: 14112120023 EN AREA DE TOCOCIRUGIA. INCLUYE: SUSTITUCION DE SENSOR DE FLUJO, MANOMETRO AEREO, FUELLE, CAPACETE, AJUSTES DE PARAMETROS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZAR EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-005-040 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS, MARCA HEINNEN & LOWESTEIN MODELO TIZIAN SERIE 14112120024 REQUIERE SUSTITUCION DE FUELLE Y CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-005-045 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS, MARCA MEDICA D, MODELO MORFEUS SERIES 3000 2017MF006 INCLUYE CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-005-050 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, OAXACA, EQUIPO DE ANESTECIA, MARCA: DATEX-OHMEDA, MODELO: AESPIRE S/S, SERIE: AMXP00260,( 1 EQUIPO CON 1 SERVICIOS EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-005-055 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, EQUIPO DE ANESTECIA, MARCA: PLARRE, MODELO: 13000, SERIE: 1301504600004 Y 1301504600003 (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL). | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-005-060 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA DRAGER MODELO: FABIUS GS SERIE ARK-0114( 1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-005-065 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA NORTHEAST MEDICAL MANUFACTURING IE ARK-0114 ( 1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-010 | VAPORIZADOR DE ANESTESIA,, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO, INCLUYE: CAMBIO DE ANESTÉSICO, CALIBRACIÓN DE MECHAS, ORRINGS RECTIFICACIÓN DE DIAL, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE TERMOSTATO, LIMPIEZA DE CABEZAS Y LOS PARÁMETROS DE LAS CALIBRACIONES SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y AVALADAS MEDIANTE CERTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO, RETIRO E INSTALACIÓN DE LOS MISMOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | SERVICIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-010-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN, MARCA BAXTER. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-010-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA, MARCA DRAGER MODELO VAPOR 2000 SERIE ASBN-0111 Y SERIE ASBN 0112 (2 SEVOFLORANE ( 2 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE ) | SERVICIO | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-010-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATÍAS ROMERO, OAX. MARCA DRAGER.MODELO VAPOR 2000 ( 1 DE ISOFLURANO, 1 SEVOFLURANO) ( 2 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-010-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATÍAS ROMERO, OAX. MARCA PENLON SIGMA DELTA (1 SEVOFLURANO) ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-010-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, MARCA DRAGER MODELO VAPOR 19.5. (2 VAPORIZADORES DE SEVOFLUORANE). ( 2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-010-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, MARCA: DRAGER. ( 1 DE SEVOFLURANO) ( 1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-010-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, VAPORIZADORES MARCA: PENLON, MODELO:SIGMA DELTA, SERIE: D0517-0333, D0517-0339. ( 2 DE SEVOFLURANO) ( 2 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015 | VENTILADOR VOLUMÉTRICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL DEL EQUIPO, INCLUYE: 1.- DESMONTAJE Y REVISIÓN GENERAL 2.- LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA 3.- VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS 4.- CORRECCIÓN DE FUGAS EN CIRCUITOS NEUMÁTICOS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAS SIG. REFACCIONES: 5.- FILTRO BACTERIOLÓGICO 6.- FILTRO HIDROFOBICO 7.- FILTRO DE ALIMENTACIÓN DE AIRE 8.- FILTRO DE ALIMENTACIÓN DE OXIGENO 9.- KIT DE SERVICIO 10.- DIAFRAGMA DE EXHALACIÓN 11.- MUFFLER 12.- CAMBIO DE O’RINGS 13.- VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONAMIENTO EN CASO DE REQUERIRSE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO O PERMISOS PARA LA REPROGRAMACION DEL SOFTWARE O DESBLOQUEO DE LOS EQUIPOS, EL LICITANTE DEBERA GARANTIZAR QUE CUENTA CON EL SOFTWARE Y LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, PARA DEJAR EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DE LOS EQUIPOS, ASI MISMO DEBERA OTORGAR LA CAPACITACION EN EL USO Y MANEJO AL PERSONAL TECNICO DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACION DE LA UNIDAD PARA LA CORRECION DE FALLAS Y ALARMAS PROGRAMADAS. | SERVICIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO MARCA TAKAOKA MODELO SMART No. DE SERIE 2947, INCLUYE:SUSTITUCION DE CABLE DE FI02, SUSTITUCION DE BLENDER, SUSTITUCION DE CELDA DE OXIGENO, SUSTITUCION DE SENSOR DED FLUJO, SUMINISTRO DE UN CIRCUITO ADULTO (UN EQUIPO UN }SERVICIO EN EL MES DE ABRIL | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX.MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN VENTILADOR VOLUMÉTRICO MARCA MEDICA D MODELO SMART SERIE: 87000661 (INCLUYE: ACTUALIZACION DE SOFTWARE, SUSTITUCION DE SENSOR DE FLUJO, SUSTITUCION DE CELDA DE OXIGENO, SUMINISTRO DE UN CIRCUITO ADULTO Y UN CIRCUITO PEDIATRICO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN VENTILADOR VOLUMÉTRICO MARCA MEDICA D MODELO SMART SERIE: 210SM296 (INCLUYE INCLUYE ACTUALIZACION DE SOFTWARE, SUSTITUCION DE SENSOR DE FLUJO, SUSTITUCION DE CELDA DE OXIGENO, SUMINISTRO DE UN CIRCUITO ADULTO Y UN CIRCUITO PEDIATRICO (1 EQUIPO UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX.MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN VENTILADOR VOLUMÉTRICO NEONATAL MARCA DRAGER MODELO BABYLOG 8000 , SERIE: ARZJ-0068 INCLUYE: SUSTITUCION DE SENSOR DE FLUJO, SUSTITUCION DE CELDA DE OXIGENO, SUMINISTRO DE UN CIRCUITO PEDIATRICO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN VENTILADOR VOLUMÉTRICO NEONATAL MARCA DRAGER MODELO BABYLOG 8000 , SERIE: ARXM-0019 INCLUYE: SUSTITUCION DE SENSOR DE FLUJO, SUSTITUCION DE CELDA DE OXIGENO, SUMINISTRO DE UN CIRCUITO PEDIATRICO (1 EQUIPO UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, OAX. VENTILADOR ADULTO MCA. IMAGENES Y MEDICINA MOD.- MATISSE NO. SERIE.-87000651. MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON DOS SERVICIOS PROGRAMADOS DUARANTE EL PERIDODO CONTRACTUAL, INCLUYE: 1.- VERIFICACION DE LA ENTREGA DE LA MEZCLA AIRE/OXIGENO CON MEDIDOR CERTIFICADO. 2.- CALIBRACION DEL PAQUETE DE ENERGIA Y RESETEO DE LAS INTERRUPCIONES ELECTRICA DEL EQUIPO. 3.- CALIBRACION DE LA VALVULA PROPORCIONAL DE FLUJO DE LA FASE INHALATORIA. 4.- CALIBRACION DEL SENSOR DE FLUJO INTERNO 5.- REVISIÓN DE LA VÁLVULA DE FLUJO EXHALATORIO 6.- REVISIÓN DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE NEBULIZACIÓN. 7.- AJUSTE DEL SISTEMA DE PRESURIZACIÓN A UN CORTE DE 80 cmH2O 8.- CAMBIO BIMENSUAL DE FILTRO DE REFRIGERACIÓN DE ADMISIÓN DE AIRE . 9.- CAMBIO DE CELDILLA DE OXÍGENO SEMESTRALMENTE 10.- CAMBIO DE PAQUETE DE BATERÍAS DE ALTA DURACIÓN. 11.- SUMINISTRO DE UNA VÁLVULA DE EXHALACIÓN 12.- SUMINISTRO DE UN DIAFRAGMA DE EXHALACIÓN SEMESTRAL 13.- REVISION DE BASE PARA LA VALVULA DE EXHALACION. 14.- REVISIÓN DE BASE RODABLE. 15.- ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE BITACORA DE SEGUN NORMA ISO 13485, PARA RASTREABILIDAD DEL MISMO. 16.- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO 17.- LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 18.- ENTREGA A PLENA SATISFACCION DEL USUARIO SUMINISTRO COLOCACIÓN DE LAS SIG. REFACCIONES: 1.- CAMBIO DE CELDILLA DE OXÍGENO PARTE No. 526.766.0164.00.01 2.- SUMINISTRO DE UN DIAFRAGMA DE LA VALVULA DE EXHALACIÓN PARTE No. 26.150.0028.00.01. 3.- SUMINISTRO DE UNA BASE PARA VÁLVULA DE EXHALACIÓN PARTE No. 526.870.0019.00.01 4.- SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE BATERIAS. 5.- SUMINISTRO DE UN SENSOR DE FLUJO EXHALATORIO PARTE No. 526.766.0149.00.01 A ELECCION ADULTO/PEDIATRICO O NEONATAL/PEDIATRICO. 6.- SUMINISTRO DE CINCO FILTROS DE REFRIREGACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE DE CIRCULACIÓN. 7.- SUMINISTRO KIT FILTROS DE TRMPA DE AGUA. 8.- .VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONAMIENTO KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATÍAS ROMERO, OAX. VENTILADOR ADULTO MCA. MEDICA-D MOD.- SMART NO. SERIE.-87000651. MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON DOS SERVICIOS PROGRAMADOS DUARANTE EL PERIDODO CONTRACTUAL, INCLUYE: 1.- VERIFICACION DE LA ENTREGA DE LA MEZCLA AIRE/OXIGENO CON MEDIDOR CERTIFICADO. 2.- CALIBRACION DEL PAQUETE DE ENERGIA Y RESETEO DE LAS INTERRUPCIONES ELECTRICA DEL EQUIPO. 3.- CALIBRACION DE LA VALVULA PROPORCIONAL DE FLUJO DE LA FASE INHALATORIA. 4.- CALIBRACION DEL SENSOR DE FLUJO INTERNO 5.- REVISIÓN DE LA VÁLVULA DE FLUJO EXHALATORIO 6.- REVISIÓN DE LA VÁLVULA DE CONTROL DE NEBULIZACIÓN. 7.- AJUSTE DEL SISTEMA DE PRESURIZACIÓN A UN CORTE DE 80 cmH2O 8.- CAMBIO BIMENSUAL DE FILTRO DE REFRIGERACIÓN DE ADMISIÓN DE AIRE . 9.- CAMBIO DE CELDILLA DE OXÍGENO SEMESTRALMENTE 10.- CAMBIO DE PAQUETE DE BATERÍAS DE ALTA DURACIÓN. 11.- SUMINISTRO DE UNA VÁLVULA DE EXHALACIÓN 12.- SUMINISTRO DE UN DIAFRAGMA DE EXHALACIÓN SEMESTRAL 13.- REVISION DE BASE PARA LA VALVULA DE EXHALACION. 14.- REVISIÓN DE BASE RODABLE. 15.- ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE BITACORA DE SEGUN NORMA ISO 13485, PARA RASTREABILIDAD DEL MISMO. 16.- PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO 17.- LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. 18.- ENTREGA A PLENA SATISFACCION DEL USUARIO SUMINISTRO COLOCACIÓN DE LAS SIG. REFACCIONES: 1.- CAMBIO DE CELDILLA DE OXÍGENO PARTE No. 526.766.0164.00.01 2.- SUMINISTRO DE UN DIAFRAGMA DE LA VALVULA DE EXHALACIÓN PARTE No. 26.150.0028.00.01. 3.- SUMINISTRO DE UNA BASE PARA VÁLVULA DE EXHALACIÓN PARTE No. 526.870.0019.00.01 4.- SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE BATERIAS. 5.- SUMINISTRO DE UN SENSOR DE FLUJO EXHALATORIO PARTE No. 526.766.0149.00.01 A ELECCION ADULTO/PEDIATRICO O NEONATAL/PEDIATRICO. 6.- SUMINISTRO DE CINCO FILTROS DE REFRIREGACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE DE CIRCULACIÓN. 7.- SUMINISTRO KIT FILTROS DE TRMPA DE AGUA. 8.- .VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONAMIENTO KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-040 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATÍAS ROMERO, OAX. VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL, MARCA BIO-MED DEVICES, MODELO MVF 18, NO. SERIE.-87000651. MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON DOS SERVICIOS PROGRAMADOS DUARANTE EL PERIDODO CONTRACTUAL KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-045 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, INFANTIL BEAR CUB MOD. 750VS. INCLUYE: CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE HUMIFICADOR, CELDA DE OXIGENO, CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y CORRECCION DE SISTEMA DE ALARMA, SUSTITUCION DE MANGUERAS DE ALIMENTACION AIRE, OXIGENO DE 6 M LONGUTUD, CALIBRACION DE PARAMETROS, VALVULA INTERNA DE AIRE Y SUMINISTRO DE DOS CIRCUITO DE PACIENTES REUTILIZABLE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-050 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, MARCA NEWPORT MODELO E100M, INCLUYE: CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE HUMIFICADOR, CELDA DE OXIGENO, CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y CORRECCION DE SISTEMA DE ALARMA, SUSTITUCION DE MANGUERAS DE ALIMENTACION AIRE, OXIGENO DE 6 M LONGUTUD, CALIBRACION DE PARAMETROS, VALVULA INTERNA DE AIRE Y SUMINISTRO DE DOS CIRCUITO DE PACIENTES REUTILIZABLE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-055 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, MARCA BEAR CUB MODELO BP-2001 TIPO BV040. INCLUYE CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE HUMIFICADOR, CELDA DE OXIGENO, CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y CORRECCION DE SISTEMA DE ALARMA, SUSTITUCION DE MANGUERAS DE ALIMENTACION AIRE, OXIGENO DE 6 M LONGUTUD, CALIBRACION DE PARAMETROS, VALVULA INTERNA DE AIRE Y SUMINISTRO DE DOS CIRCUITO DE PACIENTES REUTILIZABLE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL). | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-060 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, MARCA PURITAN BENNETT MODELO PR-2. CAMBIO DE BATERIA, CELDA DE OXIGENO, CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y CORRECCION DE SISTEMA DE ALARMA, SUSTITUCION DE MANGUERAS DE ALIMENTACION AIRE, OXIGENO DE 6 M LONGUTUD, CALIBRACION DE PARAMETROS, VALVULA INTERNA DE AIRE Y SUMINISTRO DE DOS CIRCUITO DE PACIENTES REUTILIZABLE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-065 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, MARCA: TAKAOKA, MODELO: SMART, SERIE: 2905.CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE HUMIFICADOR, CELDA DE OXIGENO, CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y CORRECCION DE SISTEMA DE ALARMA, SUSTITUCION DE MANGUERAS DE ALIMENTACION AIRE, OXIGENO DE 6 M LONGUTUD, CALIBRACION DE PARAMETROS, VALVULA INTERNA DE AIRE Y SUMINISTRO DE DOS CIRCUITO DE PACIENTES REUTILIZABLE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL). | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-070 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, MARCA EAGLE VENTILADOR MODELO: ESTANDAR, INCÑUYR: CAMBIO DE BATERIA, CELDA DE OXIGENO, CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y CORRECCION DE SISTEMA DE ALARMA, SUSTITUCION DE MANGUERAS DE ALIMENTACION AIRE, OXIGENO DE 6 M LONGUTUD, CALIBRACION DE PARAMETROS, VALVULA INTERNA DE AIRE Y SUMINISTRO DE DOS CIRCUITO DE PACIENTES REUTILIZABLE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-075 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, VENTILADOR ADULTO MARCA . MEDICA D, MODELO SMART, SERIE 20105M247. INCLUYE EL MANTENIMIENTO AL HUMIDIFICADOR. Y SUSTITUCIÓN DE LAS DOS PILAS RECARGABLES DE 12 V. MODELO BR 1201 MARCA STEREN Y CIRCUITOS DE VENTILACION COMPLETOS Y CELDA DE OXIGENO (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE ) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-080 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, VENTILADOR ADULTO MARCA . MEDICA D, MODELO SMART, SERIE 20170001369. INCLUYE EL MANTENIMIENTO AL HUMIDIFICADOR. Y SUSTITUCIÓN DE LAS DOS PILAS RECARGABLES DE 12 V. MODELO BR 1201 MARCA STEREN Y CIRCUITOS DE VENTILACION COMPLETOS Y CELDA DE OXIGENO (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE ) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-085 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, VENTILADOR ADULTO MARCA IMÁGENES Y MEDICINAS, MODELO MONET, SERIE IMM1206506. INCLUYE EL MANTENIMIENTO AL HUMIDIFICADOR. Y SUSTITUCIÓN DE LAS DOS PILAS RECARGABLES DE 12 V. MODELO BR 1201 MARCA STEREN, SUSTITUCION DE LA CELDAS DE OXIGENO, SUSTITUCION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILACION COMPLETOS Y PULMON DE PRUEBA (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-090 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, INFANTIL BEAR CUB MODELO BP-2001. SERIES: 52801513 Y 52802344 EN AREA DE PEDIATRIA. INCLUYE: SUSTITUCION DE HUMIDIFICADORES MODELO: INTER MED BEAR CON RESISTENCIA A 117 VOLTS, 60 HZ Y 120WATTS, 3 CIRCUITOS PACIENTES, 4 FILTRO HIDROFOBOICO Y BACTERIOLOGICO. (2 EQUIPOS CON UN SERVICIOS A REALIZAR EN ABRIL ) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-095 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, PEDIATRICO MARCA DRAGER MODELO BABY LOG -8000 PLUS.INCLUYE: 3 CIRCUITOS PEDIATRICOS Y UN SENSOR DE OXIGENO CON TARJETA ELECTRONICA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-100 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, VOLUMETRICO ADULTO MARCA: MEDICA D, MODELO; SMART, N/S: 09041930, INCLUYE: DOS CIRCUITOS PACIENTES, SENSOR DE OXIGENO. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-105 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA, VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO-PEDIATRICO MARCA MEDICA D, MODELO SMART, SERIE 210SM269. SUSTITUCION DE SENSOR DE FLUJO, SUSTITUCION DE CELDA DE OXIGENO, SUMINISTRO DE UN CIRCUITO PEDIATRICO ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-110 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA, PEDIATRICO MARCA DRAGER MODELO BABY LOG -8000 PLUS.INCLUYE: 3 CIRCUITOS PEDIATRICOS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-115 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA, VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA MEDICA D, MODELO SMART, SERIE 2017SMT015. SUSTITUCION DE SENSOR DE FLUJO, SUSTITUCION DE CELDA DE OXIGENO, SUMINISTRO DE UN CIRCUITO PEDIATRICO ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-120 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, VENTILADOR DE TRASLADO ADULTO- PEDIATRICO, MARCA: WILAMED, MODELO: MTV1000, SERIE: MTV1KSA1K0333. NNI: 202020000093. SUSTITUCIÓN SE SENSOR DE FLUJO, SUSTITUCIÓN DE CELDA DE OXIGENO. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-125 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, VENTILADOR DE TRASLADO ADULTO -PEDIATRICO, MARCA: WILAMED, MODELO: MTV1000, SERIE: MTV1KSA1K0343. SUSTITUCIÓN SE SENSOR DE FLUJO, SUSTITUCIÓN DE CELDA DE OXIGENO. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-130 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-NEONATAL, MARCA: HAMILTON, MODELO: T1 , SERIE: 161006 2158. SUSTITUCIÓN SE SENSOR DE FLUJO, SUSTITUCIÓN DE CELDA DE OXIGENO. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-135 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-NEONATAL, MARCA: HAMILTON, MODELO: T1 , SERIE: 161006 2153. SUSTITUCIÓN SE SENSOR DE FLUJO, SUSTITUCIÓN DE CELDA DE OXIGENO. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-140 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC MARCA BEAR MODELO EQ. 2001 SERIE 52802690. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-145 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC MARCA SECHRIST MODELO IV-100B SERIE 10584 Y 11891 INCLUYE MANTENIMIENTO AL MEZCLADOR AIRE- OXIGENO (MIXER). ( 2 EQUIPOS CON DOS SERVICIO ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-150 | HRO No 35 SANTIAGO JAMILTEPEC VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA TAKAOKA MODELO SMART SERIE No 2935 CON HUMIDIFICADOR MARCA TAKAOKA MODELO 6060. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-155 | HRO No 35 SANTIAGO JAMILTEPEC DRAGER BABYLOG 300 PLUS. SERIE SR8418097. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-015-160 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR VILLA ALTA, VENTILADOR NEONATAL DE ALTA FRECUENCIA DRAGER MEDICAL MOD. BABYLOG 8000 PLUS SERIE.ARXN- 0055 SUMINISTRO DE UN CIRCUITO PEDIATRICO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-020 | VENTILADOR VOLUMÉTRICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON UN SERVICIO PROGRAMADOS DURANTE EL PERIDODO CONTRACTUAL, INCLUYE: 1.- REVISION EXTERNA DEL EQUIPO. 2.- EVALUACION DEL ESTADO DE CABLE GRADO MEDICO. 3.- VERIFICACION DE FUNCIONABILIDAD DE BRAZO SOPORTE DE CIRCUITO. 4.- REVISION DE ESTADO FISICO DE MANGUERAS DE SUMINISTRO DE AIRE Y O2. 5.- REVISION DE FILTROS EXTERNOS DE ADMISION DE AIRE Y O2. 6.- INSTALACION DE VALVULA EXHALATORIA. 7.- INSTALACION DE CELDILLA DE OXIGENO. 8.- PRUEBAS INICIALES DE FUNCIONAMIENTO. 9.- VERIFICACION DE SOFTWARE DEL FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS PROPORCIONALES DE AIRE Y O2. 10 - AUTO CALIBRACION DE VALVULAS PROPORCINALES DE AIRE Y OXIGENO. 11.- CALIBRACION DEL SISTEMA DE TRANSDUCTORES DE PRESION. 12.- VERIFICACION DE FUNCIONALIDAD DE NEUMOTACOGRAFO. | SERVICIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE VALVULA ANTIAFIXIA. 14.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE VALVULA PEEP. 15.- AUTO CALIBRACION DE VALVULA PEEP. 16.- VERIFICACION DE SOFTWARE DE VALVULA NEBULIZADOR. 17.- VERIFICACION DE FUENTE DE PODER. 18.- REVISION DE CONEXIONES ELECTRICAS INTERNAS. 19.- REEMPLAZO DE BATERIA DE RESPALDO. 20.- REEMPLAZO DE FAN DE ENFRIAMIENTO. 21.- REVISION DE MODULO DE ALARMA ACUSTICA. 22.- LIMPIEZA INTERNA Y TRATAMIENTO ANTIESTATICO EN TARJETAS ELECTRONICAS. 23.- REEMPLAZO DE EMPAQUE EXTREMO ANTI DERRAMES. 24.- REALIZACION DE PRUEBAS DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO GENERAL. 25.- CAPACITACION AL AREA USUARIA. 26.- CALIBRACIONES MANUALES DE VALVULAS PROPORCIONALES. EN CASO DE REQUERIRSE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO O PERMISOS PARA LA REPROGRAMACION DEL SOFTWARE O DESBLOQUEO DE LOS EQUIPOS, EL LICITANTE DEBERA GARANTIZAR QUE CUENTA CON EL SOFTWARE Y LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, PARA DEJAR EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DE LOS EQUIPOS, ASI MISMO DEBERA OTORGAR LA CAPACITACION EN EL USO Y MANEJO AL PERSONAL TECNICO DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACION DE LA UNIDAD PARA LA CORRECION DE FALLAS Y ALARMAS PROGRAMADAS | SERVICIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAS SIG. REFACCIONES 1.- BATERIA. 2.- BUZZER ALARMA ACUSTICA . 3.- VENTILADOR COMPLETO (FAN DE ENFRIAMIENTO) 4.- TRAMPAS DE AGUA Y AIRE. 5.- ADAPTADOR DE AGUA Y AIRE (FILTROS EXTERNOS DE GASES MEDICINALES) 6.- ORING ANTIESCURRIMIENTO. REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD INCLUIDOS POR EQUIPO. 1.- PANEL CON MEMBRANA. 2.- CONJUNTO NEUMATICO. 3.- REGULADOR DE PRESION AIRE Y OXIGENO. 4.- BOX NEUMATICO. 5.- DISPLAY LCD. 6.- TARJETA INVERSORA . 7.- FUENTE DE ALIMENTACION. 8.- PLACA ANEXA. 9.- PLACA CPU. 10.-NEUMOTACOGRAFO. 11.- BASE DE MATISSE. 12.- TARJETA DE TECLADO. 13.- CARCAZA FRONTAL Y POSTERIOR. 14.- BRAZO SOPORTE PARA CIRCUITO DE PACIENTE. 15.- SOPORTE PARA PLACA SUPERIOR. 16.-SOPORTE PARA CIRCUITO (COLOR AZU). 17.- RUEDAS PARA BASE MATISSE CON Y SIN FRENADO. 18.- MANGUERA AMARILLA 3M CON CONECTORES. 19.- MANGUERA VERDE 3 M. CON CONECTORES. 0.- SOPORTE PARA HUMIFICADOR. 21.- VALVULA ANTIASFIXIA. 22.- TARJETA DE VIDEO. CONSUMIBLES INCLUIDOS : 1.- VAVULA DE EXHALACION. 2.- CELDILLA DE OXIGENO | SERVICIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-020-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAX. , VENTILADOR VOLUMÉTRICO; MODELO: MONET, MARCA: IMÁGENES Y MEDICINA, SERIE: 20120000688 (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN EL MES DE ABRIL Y SEPTIEMBRE). | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-020-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAX. , VENTILADOR VOLUMÉTRICO MODELO: MONET, MARCA IMÁGENES Y MEDICINA. UNEQUIPOS, SERIE: IMM05113018; (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN EL MES DE ABRIL Y SEPTIEMBRE). | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-025 | VENTILADOR DE PRESIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL DEL EQUIPO , INCLUYE: 1.- INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO 2.- DESARMADO DEL EQUIPO 3.- REVISIÓN Y LIMPIEZA DE PARTES MÓVILES 4.- CALIBRACIÓN DE TIEMPO INSPIRATORIO 5.- CALIBRACIÓN DE TIEMPO EXPIRATORIO 6.- CALIBRACIÓN DE CONTROL DE PRESIÓN 7.- CALIBRACIÓN DE CONTROL DE SENSIBILIDAD 8.- REVISIÓN DE EMPAQUES, FILTROS Y O`RINGS. 9.- CALIBRACIÓN DEL MANÓMETRO 10.- LIMPIEZA DE VÁLVULAS DE OXIGENO 11.- REVISIÓN Y ELIMINACIÓN DE FUGAS DE TUBERÍA INTERNA 12.- REVISIÓN DE CIRCUITO DE ENTRADA DE GASES 13.- REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LIMITES DE ALARMA 14.- PRUEBAS OPERACIONALES DE BUEN FUNCIONAMIENTO 15.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO MATERIALES, REFACCIONES ORIGINALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TRASLADO HASTA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. | SERVICIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-025-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, VENTILADOR DE PRESION MARCA SMART, MODELO: 2010SM298, NNI: 2011200023129. (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-025-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC VENTILADOR DE PRESIÓN MARCA BIRD MODELO MARK 7 (VIEJA GENERACIÓN) SERIE 502492. ( 2 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-030 | EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA (ELECTROCAUTERIO) MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL AL EQUIPO INCLUYE: RETIRAR EL EQUIPO DEL ÁREA DE SERVICIO PARA SU REVISIÓN EN LUGAR ADECUADO DESTAPAR EL MISMO PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERIOR CON AIRE COMPRIMIDO Y SOLVENTE DIELÉCTRICO. REVISAR ELECTRODO DE PLACA Y ELECTRODO ACTIVO. REVISAR EL PEDAL DE PIE, VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR Y TRANSISTORES DE POTENCIA. REVISAR CON OSCILOSCOPIO LAS FORMAS DE ONDA CONFORME AL MANUAL DEL FABRICANTE. VERIFICAR LOS VALORES DE LA POTENCIA DE SALIDA PARA CORTE Y COAGULACIÓN, CALIBRANDO EN SU CASO DE ACUERDO A LOS VALORES QUE SEÑALA EL FABRICANTE. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y REFACCIONES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO HASTA LA UNIDAD. | SERVICIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-030-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, MARCA VALLEY-LABS MOD. FORCE FX. SERIE F7J5735 GA;I INCLUYE LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS Y CORRECION DE PARAMETROS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-030-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ,MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN ELECTROCAUTERIO MARCA KLS-MARTIN MOD. M-102 SERIE ME1020100112782. INCLUYE UNA PLACA DE ELECTROCAUTERIO Y UN LAPIZ DE ELECTROCAUTERIO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-030-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ, MARCA ERBE MOD. ICC-300 HUL SERIE G-1491. INCLUYE UNA PLACA DE ELECTROCAUTERIO Y UN LAPIZ DE ELECTROCAUTERIO.(1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-030-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA MARCA VALLEYLAB, MODELO: FORCE FX-C, SERIE: F7156129A INCLUYE 1 PLACAS REUTILIZABLES Y 2 LAPICES REUTILIZABLES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-030-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA MARCA: VALLEYLAB, MODELO: FORCE FX-C, SERIE: 7H56108A , INCLUYE 1 PLACAS REUTILIZABLES Y 2 LAPICES REUTILIZABLES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-030-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA, MARCA: CONMED ASPEN ESCALIBUR, MODELO: 60-5200-001, N/S: 9411AF018 EN AREA DE TOCOCIRUGIA Y MARCA: VALLEY LAB TM MOD: FORCE FX, N/S: F7H56114A EN AREA DE QUIROFANO. INCLUYE 2 PLACAS REUTILIZABLES Y 20 LAPICES REUTILIZABLES (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN ABRIL ) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-030-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA VALLEY LAB MODELO FORCE FX C SERIE F7J57347A NCLUYE 1 PLACAS REUTILIZABLES Y 2 LAPICES REUTILIZABLES (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-030-040 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR SANTIAGO JAMILTEPEC, MARCA KLS MARTIN MODELO ME 102 SERIE ME1020100112757. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-030-045 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA,OAX. EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA MARCA: CONMED MODELO:60-5800-001,SERIE: 98BGD015, INCLUYE: SUMINISTRO DE 2 PLACAS REUTILIZABLES Y 1 LAPIZ.1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-030-050 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLACOLULA EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA MARCA VALLEYLAB, MODELO: FORCE FX-C, SERIE: F7J57342A INCLUYE 1 PLACAS REUTILIZABLES Y 2 LAPICES REUTILIZABLES 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-030-055 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, MARCA VALLEY LAB ERBE, MOD FORCER X NCLUYE 1 PLACAS REUTILIZABLES Y 2 LAPICES REUTILIZABLES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-030-060 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR VILLA ALTA, EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA (ELECTROCAUTERIO) MARCA CONMED ASPEN LABS MODELO 60-5200-001 SERIAL 9411AE01B .INCLUYE 1 PLACAS REUTILIZABLES Y 2 LAPICES REUTILIZABLES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-035 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPO ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO. INCLUYE: RUTINA DE LIMPIEZA DE TUBERIAS Y CONEXIONES, VALVULAS TERMOSTATICAS, CALEFACTOR, AJUSTE Y CALIBRACION , CAMBIO DE EMPAQUES, REVISION DEL PANEL DE CONTROL, LUBRICACION Y ENGRASADO DE COMPONENTES MECANICOS, REVISION DE CONEXIONES Y CABLEADO EN GENERAL, VERIFICACION DE VOLTAJE DE ALIMENTACION, VALVULAS SOLENOIDES TIPO INDUSTRIAL DE 1/2 Y 3/4 DE DIAMETRO. MATERIALES Y MANO DE OBRA ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEVACION, NIVELACION, FIJACION, AJUSTE Y PRUEBAS, PUESTA EN OPERACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, INSTALACIONES ESPECIFICAS A CUALQUIER NIVEL. CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO. EN CASO DE REQUERIRSE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO O PERMISOS PARA LA REPROGRAMACION DEL SOFTWARE O DESBLOQUEO DE LOS EQUIPOS, EL LICITANTE DEBERA GARANTIZAR QUE CUENTA CON EL SOFTWARE Y LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, PARA DEJAR EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DE LOS EQUIPOS, ASI MISMO DEBERA OTORGAR LA CAPACITACION EN EL USO Y MANEJO AL PERSONAL TECNICO DESIGNADO POR EL JEFE DE CONSERVACION DE LA UNIDAD PARA LA CORRECION DE FALLAS Y ALARMAS PROGRAMADAS | SERVICIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-035-005 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA. ESTERILIZADOR AUTOGENERADO, MARCA FHEMEX, MODELO AZTECA 2038 EE No. SERIE MB11520 NNI 1992000152 X, Y ESTERILIZADOR DE PARED MARCA OTSA, No SERIE E-700106 NNI. 1993023249X. INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES INCLUYE: CAMBIO DE JUEGO DE RESISTENCIAS,CAMBIO DE EMPAQUES DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE EMPAQUE DEL GENERADOR, CAMBIO DE TORNILLERIA DEL GENERADOR, CAMBIO DE EMPAQUES DE PUERTAS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR, VENTURI, VALVULA DE ENTRADA DE VAPOR, VALVULA DE SECADO, VALVULA DE ESCAPE RAPIDO, VALVULA DE ESCAPE LENTO, VALVULA DE ENTRADA DE AIRE, VALVULA DE ENTRADA DE AGUA, DOS VALVULAS CHECK DE ESCAPE LENTO, VALVULA CHECK DE ENTRADA DE AIRE, VALVULA CHECK DE ENTRADA DE AGUA, VALVUA DE SEGURIDAD DE, VALVULA DE ALIVIO, CAMBIO DE CAJA ELECTRONICA DE ELECTRONIVELES, CAMBIO DE SENSORES DE PRESION, CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA, REMPLAZO DE CARTUCHO DE PAPEL DE IMPRESION TERMICA, MANTENIMIENTO AL SUAVISADOR DEL EQUIPO, SUSTITUCION DE CONTACTORES ELECTRICOS, LIMPIEZA GENERAL DEL GABINETE. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-035-010 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR VILLA ALTA ESTERILIZADOR AUTOGENERADO, MARCA FHELMEX, MODELO AZTECA 2038 EE INCLUYE: SUSTITUCION DE 3 VALVULAS SELENOIDES, REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL, REVISION DE CABLEADO DE CONTROL Y POTENCIA, MANTENIMIENTO A GENERADOR DE VAPOR, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, SUSTITUCION DE VALVULAS SOLENOIDES , SUSTITUCION DE TRAMPA TERMOSTATICA DEL SISTEMA Y VALVULA DE SEGURIDAD DE 2KG., DESARME DE LA PUERTA Y VERIFICAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y DIAFRAGMA, NIVELACION DE PUERTA, VERIFICAR CADA UNA DE LAS ESTAPAS Y FUNCIONAMIENTO CON CARGA. ( 1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-035-015 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, OAXACA , ESTERILIZADOR MARCA AMSCO, UN EQUIPO, INCLUYE: CAMBIO DE CONTROL PRINCIPAL Y MANUAL Y CALIBRACION, SUSTITUCION DE 3 RESISTENCIAS DE 5000 WATTS A 220 VOLTS CON TAPON DE 3/4" Y LONGITUD DE 60 CM. DE LA TUERCA A LA "U", SEIS EMPAQUES DE RESISTENCIA TEFLON, UN EMPAQUE DEL GENERADOR DE VAPOR, LIMPIEZA DEL GENERADOR, EMPAQUE DEL DIAFRAGMA, EMPAQUE DE SILICON DE PUERTA DE SELLO HERMETICO (MAS 1 DE REFACCION) REVISION Y AJUSTE DE PUERTA DE AUTOCLAVE, REPARACION Y /O SUSTITUCION Y CALIBRACION DE VALVULAS EN GENERAL, REVISION GENERAL, SUSTITUCION DEL CABLEADO ELECTRICO DE CONTROL Y DE FUERZA, SUSTITUCION DE AISLAMIENTO TERMICO DEL GENERADOR A BASE DE FIBRA DE VIDRIO DE 25.40MM DE ESPESOR, SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRICO DE CONTROL Y DE FUERZA, DESINCRUSTACION DE SARRO, LIMPIEZA DE ELECTRONIVELES DE ACERO INOXIDABLE CON PULIDO ESPEJO, SISTEMA AUTOMATICO DE LLENADO, ACTUALIZACION DE LA PROGRAMACION DE LOS SISTEMAS DE ESTERILIZACION, CURSO DE CAPACITACION, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS A SATISFACCION DEL INSTITUTO.. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-035-020 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR MATIAS ROMERO, OAXACA , ESTERILIZADOR MARCA FHELMEX, UN EQUIPO, INCLUYE: CAMBIO DE CONTROL PRINCIPAL Y MANUAL Y CALIBRACION, SUSTITUCION DE 3 RESISTENCIAS DE 5000 WATTS A 220 VOLTS CON TAPON DE 3/4" Y LONGITUD DE 60 CM. DE LA TUERCA A LA "U", SEIS EMPAQUES DE RESISTENCIA TEFLON, UN EMPAQUE DEL GENERADOR DE VAPOR, LIMPIEZA DEL GENERADOR, EMPAQUE DEL DIAFRAGMA, EMPAQUE DE SILICON DE PUERTA DE SELLO HERMETICO (MAS 1 DE REFACCION) REVISION Y AJUSTE DE PUERTA DE AUTOCLAVE, REPARACION Y /O SUSTITUCION Y CALIBRACION DE VALVULAS EN GENERAL, REVISION GENERAL, SUSTITUCION DEL CABLEADO ELECTRICO DE CONTROL Y DE FUERZA, SUSTITUCION DE AISLAMIENTO TERMICO DEL GENERADOR A BASE DE FIBRA DE VIDRIO DE 25.40MM DE ESPESOR, SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRICO DE CONTROL Y DE FUERZA, DESINCRUSTACION DE SARRO, LIMPIEZA DE ELECTRONIVELES DE ACERO INOXIDABLE CON PULIDO ESPEJO, SISTEMA AUTOMATICO DE LLENADO, ACTUALIZACION DE LA PROGRAMACION DE LOS SISTEMAS DE ESTERILIZACION, CURSO DE CAPACITACION, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS A SATISFACCION DEL INSTITUTO.. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-035-025 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR JUXTLAHUACA ESTERLIZADOR MARCA FEHLMEX MODELO AZTECA 2038 EG, NUMERO DE SERIE: MB11525 INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES INCLUYE: 2 SELENOIDES, CAMBIO DE JUEGO DE RESISTENCIAS,CAMBIO DE EMPAQUES DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE EMPAQUE DEL GENERADOR, CAMBIO DE TORNILLERIA DEL GENERADOR, CAMBIO DE EMPAQUES DE PUERTAS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR, VENTURI, VALVULA DE ENTRADA DE VAPOR, VALVULA DE SECADO, VALVULA DE ESCAPE RAPIDO, VALVULA DE ESCAPE LENTO, VALVULA DE ENTRADA DE AIRE, VALVULA DE ENTRADA DE AGUA, DOS VALVULAS CHECK DE ESCAPE LENTO, VALVULA CHECK DE ENTRADA DE AIRE, VALVULA CHECK DE ENTRADA DE AGUA, VALVUA DE SEGURIDAD DE, VALVULA DE ALIVIO. LIMPIEZA GENERAL DEL GABINETE. (1 EQUIPO CON SERVICIOS A REALIZARSE EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-035-030 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR JUXTLAHUACA ESTERLIZADOR MARCA FEHLMEX MODELO AZTECA 2038 EG, NUMERO DE SERIE: MB11524. INCLUYE: LAS SIGUIENTES REFACCIONES: 2 SENSORES DE PRESION, 2 SENSORES DE TEMPERATURA, 2 SELENOIDES, CAMBIO DE JUEGO DE RESISTENCIAS,CAMBIO DE EMPAQUES DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE EMPAQUE DEL GENERADOR, CAMBIO DE TORNILLERIA DEL GENERADOR, CAMBIO DE EMPAQUES DE PUERTAS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR, VENTURI, VALVULA DE ENTRADA DE VAPOR, VALVULA DE SECADO, VALVULA DE ESCAPE RAPIDO, VALVULA DE ESCAPE LENTO, VALVULA DE ENTRADA DE AIRE, VALVULA DE ENTRADA DE AGUA, DOS VALVULAS CHECK DE ESCAPE LENTO, VALVULA CHECK DE ENTRADA DE AIRE, VALVULA CHECK DE ENTRADA DE AGUA, VALVUA DE SEGURIDAD DE, VALVULA DE ALIVIO. LIMPIEZA GENERAL DEL GABINETE. (1 EQUIPOS CON SERVICIOS A REALIZARSE EN ABRIL) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-035-035 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR TLAXIACO, OAXACA. ESTERILIZADOR AUTOGENERADO, MARCA ARA, MODELO: EUROMEX. INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES INCLUYE: CAMBIO DE JUEGO DE RESISTENCIAS,CAMBIO DE EMPAQUES DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE EMPAQUE DEL GENERADOR, CAMBIO DE TORNILLERIA DEL GENERADOR, CAMBIO DE EMPAQUES DE PUERTAS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR, VENTURI, VALVULA DE ENTRADA DE VAPOR, VALVULA DE SECADO, VALVULA DE ESCAPE RAPIDO, VALVULA DE ESCAPE LENTO, VALVULA DE ENTRADA DE AIRE, VALVULA DE ENTRADA DE AGUA, DOS VALVULAS CHECK DE ESCAPE LENTO, VALVULA CHECK DE ENTRADA DE AIRE, VALVULA CHECK DE ENTRADA DE AGUA, VALVUA DE SEGURIDAD DE, VALVULA DE ALIVIO. LIMPIEZA GENERAL DEL GABINETE. (1 EQUIPO CON 1 SERVICIO A REALIZARSE EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-035-040 | HOSPITAL RURAL TLACOLULA ESTERLIZADOR MARCA FEHLMEX MODELO AZTECA 2038 EG, INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES INCLUYE: 2 SELENOIDES, CAMBIO DE JUEGO DE RESISTENCIAS,CAMBIO DE EMPAQUES DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE EMPAQUE DEL GENERADOR, CAMBIO DE TORNILLERIA DEL GENERADOR, CAMBIO DE EMPAQUES DE PUERTAS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR, VENTURI, VALVULA DE ENTRADA DE VAPOR, VALVULA DE SECADO, VALVULA DE ESCAPE RAPIDO, VALVULA DE ESCAPE LENTO, VALVULA DE ENTRADA DE AIRE, VALVULA DE ENTRADA DE AGUA, DOS VALVULAS CHECK DE ESCAPE LENTO, VALVULA CHECK DE ENTRADA DE AIRE, VALVULA CHECK DE ENTRADA DE AGUA, VALVUA DE SEGURIDAD DE, VALVULA DE ALIVIO. LIMPIEZA GENERAL DEL GABINETE. (1 EQUIPOS CON SERVICIOS A REALIZARSE EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | EM06-035-045 | HOSPITAL RURAL BIENESTAR JAMILTEPEC, OAXACA. ESTERILIZADOR AUTOGENERADO, MARCA FHEMEX, MODELO AZTECA 2038 EE INCLUYE LAS SIGUIENTES REFACCIONES INCLUYE: CAMBIO DE JUEGO DE RESISTENCIAS,CAMBIO DE EMPAQUES DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE EMPAQUE DEL GENERADOR, CAMBIO DE TORNILLERIA DEL GENERADOR, CAMBIO DE EMPAQUES DE PUERTAS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR, VENTURI, VALVULA DE ENTRADA DE VAPOR, VALVULA DE SECADO, VALVULA DE ESCAPE RAPIDO, VALVULA DE ESCAPE LENTO, VALVULA DE ENTRADA DE AIRE, VALVULA DE ENTRADA DE AGUA, DOS VALVULAS CHECK DE ESCAPE LENTO, VALVULA CHECK DE ENTRADA DE AIRE, VALVULA CHECK DE ENTRADA DE AGUA, VALVUA DE SEGURIDAD DE, VALVULA DE ALIVIO, CAMBIO DE CAJA ELECTRONICA DE ELECTRONIVELES, CAMBIO DE SENSORES DE PRESION, CAMBIO DE SENSORES DE TEMPERATURA, REMPLAZO DE CARTUCHO DE PAPEL DE IMPRESION TERMICA, MANTENIMIENTO AL SUAVISADOR DEL EQUIPO, SUSTITUCION DE CONTACTORES ELECTRICOS, LIMPIEZA GENERAL DEL GABINETE. (2 EQUIPOS CON UN SERVICIOS A REALIZARSE EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 6 (SEIS)

ANEXO 7 (SIETE)

RELACIÓN DE CUADRILLAS A EMPLEAR PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DETERMINANDO EL PERSONAL, VEHÍCULO, HERRAMIENTA  Y  EQUIPO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE VERIFICADO Y CALIBRADO POR UNA ENTIDAD DEBIDAMENTE ACREDITADA ANTE LA EMA.

PARTIDA  No. (   ): _____________________________________

CUADRILLA No. (     )

NOMBRE DEL PROFESIONAL TÉCNICO:________________________________________________________

VEHÍCULO A UTILIZAR:_____________________________________________________________________

RELACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO CON QUE  DEBE DE CONTAR  LA CUADRILLA.

| No. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | CAPACIDAD | No. DE SERIE | No. DE INFORME DE CALIBRACIÓN | FECHA DE CALIBRACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Observaciones: El número de cuadrillas  a utilizar, así como del número de personal y equipos y herramientas no es limitativa, por lo que el licitante puede proponer más de una cuadrilla, personal  y equipo y herramienta, pero el equipo y herramienta  relacionada es la mínima con que debe de contar cada una de las cuadrillas para garantizar la correcta ejecución del servicio en tiempo y forma.

ANEXO 8 (OCHO)

ANEXO 9 (NUEVE)

ANEXO 10 (DIEZ)

FORMATO PARA SEÑALAR DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTE ACTO JURÍDICO.

MEMBRETE O LOGOTIPO DEL PROVEEDOR

FECHA________________

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OOAD EN OAXACA.

PRESENTE:

Con relación a la licitación Pública No.        Inherente a  “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE RAYOS "X", MÉDICOS Y DE LABORATORIO, PROGRAMA IMSS-BIENESTAR, EJERCICIO 2024”,  el C.________________________ Representante legal de la empresa _________________________________ Señalo  como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en:

Calle: _____________, Número:____________, Col. ____________, Municipio o delegación:_____________,  Código Postal:__________, Estado:____________________.

Teléfono fijo: _______________.

Teléfono Celular: _______________.

Fax: __________________.

Correo electrónico: _________________.

Relación del personal encargado de la recepción y confirmación de los requerimientos: __________________________, ________________.

__________________________,_________________

Asimismo y como representante legal me comprometo a dar respuesta en forma inmediata las 24 hrs.  todos los días de la semana incluyendo sábados y domingo así como días festivos durante toda la vigencia del contrato, asimismo en caso de extravío   o cambio de número del teléfono celular, me comprometo a notificarlo en forma inmediata a los jefes de conservación de unidad y al administrador del contrato.

Nombre y firma del representante legal.

_______________________________

ANEXO 11 (ONCE)

AUTORIZACIÓN DE DEDUCCIÓN.

Fecha: __________________________.

Licitación No. _____________________.

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE RAYOS "X", MÉDICOS Y DE LABORATORIO, PROGRAMA IMSS-BIENESTAR, EJERCICIO 2024”.

PRESENTE:

C.________________ Representante legal de la empresa_______________________ manifiesto lo siguiente:

Autorizo  al Instituto Mexicano del Seguro Social a que, en caso de que mi representada no diera cumplimiento  por causas injustificadas y atribuibles a mi empresa con la realización del servicio en tiempo y forma conforme al programa calendarizado,  atender un servicio mal realizado, atender un servicio fuera de programación que se me haya solicitado y/o no atender al requerimiento realizado por algún jefe de conservación de unidad a través de los medios autorizados como son  vía correo electrónico o telefónico o fax  a tomar las siguientes acciones:

“EL INSTITUTO” puede realizar los servicios solicitados con un tercero al precio que este lo tenga en el mercado, y mi representada se hará cargo del pago directo al tercero que se le hayan contratado los servicios y en caso de no cubrir el pago en el tiempo otorgado por el tercero también autorizo a “EL INSTITUTO” a que dicho importe me sea deducido de las facturas que  mi representada presente para cobro de servicios que si hayan sido realizados.

Atte.

____________________

Representante legal.

ANEXO 12 (DOCE)

DOMICILIO DE LAS UNIDADES

| JCU No. | UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA. | DOMICILIO. |
| --- | --- | --- |
| 3 | H.R.B. No. 18 | DIAGNAL 5 DE FEBRERO No. 8, COL. LA SOLEDAD, HUAJUAPAN DE LEON, OAX. |
| 6 | H.R.B. No 24 | CALLE 3 DE OCTUBRE S/N, BARRIO ABAJO C.P 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. |
| 7 | H.R.B. No 34. | CARRETERA A YUCUDAA KM. 56, BARRIO SAN DIEGO, TLAXIACO, OAX. C.P. 69800 |
| 8 | H.R.B. No 35. | ANTIGUO CAMINO A MECHOACÁN S/N COLONIA SECCIÓN QUINTA SANTIAGO JAMILTEPEC. C.P. 71700 |
| 9 | H.R.B. No 36. | CARRETERA A DÍAZ ORDAZ S/N, SECCION 7° CP. 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA. |
| 10 | H.R.B. No 37. | CALLE TIERRA Y LIBERTAD ESQ. ITURBIDE No. 202, COL. BARRIO JUÁREZ NORTE, MUNICIPIO MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAX. C.P. 70300. |
| 11 | H.R.B.. No 43. | CALLE CERRO DEL FORTIN SIN NUMERO; COLONIA EL FORTIN; C.P. 68500, MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX. |
| 13 | H.R.B. No 66. | KM 1, CARRETERA HUAJUAPAN-JUXTLAHUACA, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX, C.P:69700. |
| 14 | H.R.P. S/N. | CARRETERA A TEMAXCALAPA, S/N. KM 1.5, COLONIA CENTRO, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, OAX. C.P. 68800, |

ANEXO 13 (TRECE)

| DIRECCIONES DE LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JCU No | NOMBRE | UNIDAD | DOMICILIO | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO |
| 3 | ING. LUIS MANUEL FLORES VAZQUEZ | H.R.B. HUAJUAPÁN | DIAGONAL 5 DE FEBRERO No. 8 COL. LA SOLEDAD HUAJUAPAN DE LEÓN. CP.69006 | 953 53 2 05 64 | luis.floresv@imss.gob.mx |
| 6 | ING. ENRIQUE JAVIER CONTRERAS | H.R.B. MIAHUATLAN | CALLE 3 DE OCTUBRE S/N BARRIO ABAJO C.P 70800. MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. | 951 57 2 02 36 | enrique.javier@imss.gob.mx |
| 7 | ING. TEODORO ROBERTO LUIS SORIANO | H.R.B. TLAXIACO | BOULEVARD DE LA SALUD NUM. 100, BARRIO SAN PEDRO, TLAXIACO, OAX. C.P. 69800 | 953 55 2 00 58 | teodoro.luis@imss.gob.mx |
| 8 | ENRIQUE JAVIER CONTRERAS | H.R.B. JAMILTEPEC | ANTIGUO CAMINO A MECHOACÁN S/N COLONIA SECCIÓN QUINTA SANTIAGO JAMILTEPEC. C.P. 71700 | 951 57 2 02 36 | enrique.javier@imss.gob.mx |
| 9 | ING. FCO. JAVIER GARCÍA ZÚÑIGA | H.R.B. TLACOLULA DE MATAMOROS | CARRETERA A DÍAZ ORDAZ S/N SECCIÓN 7° C.P. . 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS. OAXACA. | 236 103 1871 | francisco.garciaz@imss.gob.mx |
| 10 | ARQ. JOSÉ GENARO ALFREDO ÁVILA LOZANO. | H.R.B. MATIAS ROMERO | CALLE TIERRA Y LIBERTAD ESQ. ITURBIDE No. 202, COL. BARRIO JUAREZ NORTE, MUNICIPIO MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAX. C.P. 70300, | 972 72 4 03 08 | jose.avilalo@imss.gob.mx |
| 11 | ING. ÁLVARO CARAZO POSADA. | H.R.B. HUAUTLA DE JIMENEZ | CALLE CERRO DEL FORTIN SIN NUMERO; COLONIA EL FORTIN; MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX.C.P. 68500, | 236 37 8 00 39 | alvaro.carazo@imss.gob.mx |
| 13 | ING. FELIPE RODRÍGUEZ MENDOZA. | H.R.B. SANTIAGO JUXTLAHUACA | KM 1, CARRETERA HUAJUAPAN-JUXTLAHUACA, COLONIA LAZARO CARDENAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX, C.P:69700 | 953 55 4 03 08 | felipe.rodriguezm@imss.gobmx |
| 14 | ING. JESSICA PINTO DE LEON | H.R.B. VILLA ALTA | CARRETERA A TEMAXCALAPA, S/N. KM 1.5, COLONIA CENTRO, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, OAX. C.P. 68800, | 951 50 1 34 31 | jessica.pinto@imss.gob.mx |

ANEXO 14 (CATORCE)

| BITÁCORA DE SERVICIOS. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. |  |  |  |  | HOJA DE BITÁCORA No. |  |
|  | OOAD OAXACA |  |  |  |  |  |  |
|  | JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. |  |  |  |  | NOMBRE DEL TRABAJADOR: |  |
|  | DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y S.G. |  |  |  |  |  |  |
|  | JEFATURA DE CONSERVACIÓN No. |  |  |  |  |  |  |
| SERVICIO |  |  |  |  | UBICACIÓN: |  |  |
| PROVEEDOR: |  |  |  |  | CONTRATO No: |  |  |
| MES: |  |  |  |  |  |  |  |
| DIA | ACTIVIDADES REALIZADAS |  |  | HORARIO |  | FIRMA TRABAJADOR | FIRMA JCU |
|  |  |  |  | ENTRADA | SALIDA |  |  |
| CONFORME |  |  |  | Vo.Bo. |  |  |  |
| EL PROVEEDOR |  |  |  | JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD |  |  |  |
|  |  |  |  | AUTORIZÓ |  |  |  |
|  |  |  |  | DIRECTOR DE LA UNIDAD |  |  |  |

ANEXO 15 (QUINCE) FO-CON-01

Orden de Suministro

| DATOS DEL PROVEEDOR: Proveedor: (1) Domicilio: (2) Teléfono : (3) Fax: (4) Correo electrónico: (5) |  |  |  | No. de Contrato: (6) No. de Orden de Suministro: (7) Fecha: (8) No. de procedimiento: (9) Domicilio de entrega: (10) Fecha de entrega: (11) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA (12) | CUCOP (13) | DESCRIPCIÓN (14) |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA (15) | CANTIDAD SOLICITADA (16) | PRECIO UNITARIO (17) | IMPORTE (18) |
| SUBTOTAL (19) IVA (20) TOTAL (21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________________________ Nombre y Firma del Proveedor (22) |  |  | ____________________________________ Fecha en que recibe y acepta el proveedor (23) |  | ______________________________________________________ Nombre y cargo del servidor público responsable de la administración del contrato o facultado para expedir esta orden (24) |  |  |  |  |

##### ANEXO A

Instituto Mexicano del Seguro Social.

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Oaxaca

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Presente.

( NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE SUSCRIBE LAS COTIZACIONES) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA - PERSONA FÌSICA (___________ESPECIFICAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÌSICA QUE PARTICIPA)_________, DECLARO LO SIGUIENTE:

- De no encontrarme en ninguno de los supuestos del artículo 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Que me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto induzcan o alteren las evaluaciones de las cotizaciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

(LUGAR Y FECHA)

____________________________________

(FIRMA REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO B

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS,  QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

NOTA:  El licitante presentará este  manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el caso de que no presente el documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como MIPYME.

______de___________de_____________

Instituto Mexicano del Seguro Social.

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Oaxaca

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Presente.

Me refiero al procedimiento ________________No. __________________en el que mi representada, la empresa _______________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relativo a la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector de (LA INDUSTRIA, EL COMERCIO, SERVICIOS) y se clasifica como (MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA) empresa por contar con un total de ________ trabajadores.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de .decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ___________

ATENTAMENTE

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO C

Formato Información Reservada y Confidencial.

XXXXXXXX., a __ de ___________ de 20___.

Instituto Mexicano del Seguro Social.

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Oaxaca

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Presente.

___(Nombre)  , en mi carácter de _________________________, de la ___(Persona Física o Moral)___, manifiesto por medio de la presente que los documentos contenidos en mi propuesta y remitida a la convocante para la Licitación Pública Nacional No. LA-50-GYR-050GYR013-N-___-2024, que contiene a su vez información de carácter Reservada y Confidencial con fundamento en los artículos 18 fracciones I y II, 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, y los correlativos de su Reglamento y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Descalificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Relación de documentos:

Ejemplos:

- Acreditamiento, respecto de la cual es confidencial la parte que señala la relación de accionistas de la Sociedad.

- Documentos expedidos por un tercero.

A T E N T A M E N T E

_______________________________

(Nombre, Firma y Cargo)

# ANEXO 16 (DIECISEIS)

# FORMATO DE CONTRATO PARA SERVICIOS

Contrato ________ (indicar en su caso, si se trata de un contrato abierto anual o  plurianual, de no ser así, suprimir el espacio) de adquisición de __________________ que celebran por una parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en lo sucesivo se denominará “EL INSTITUTO”, representado en este acto por el C.________________, en su carácter de _____________________ y, por la otra ______________, en lo subsecuente “EL PROVEEDOR”, representada por el C. _______________, en su carácter de __________________, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S

I.	“EL INSTITUTO”, declara a través de su representante legal que:

I.1.	Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

I.2.	Está facultado para celebrar los actos jurídicos necesarios para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V, de la Ley del Seguro Social.

I.3.	Su representante, el C.______________________, en su carácter de _____________________, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de “EL INSTITUTO”, de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública Número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público Número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _______, en el folio mercantil Número _____.

NOTA: (En tratándose de contratos que rebasen las asignaciones del ejercicio presupuestario correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social (según la reforma del 16/01/09), y a lo previsto en las Políticas, Bases y Lineamientos (PBL), y a los Oficios Circular Números 095217614000/95 del 11 de febrero de 2009 y 09 52 17 61 4000/0216 del 23 de abril de 2009, de la Dirección Jurídica, la representación legal corresponde al C. Director General del Instituto o a los servidores públicos facultados de conformidad al Reglamento Interior del Instituto Mexicano Social Social, debiendo insertar, en sustitución del párrafo que antecede, el texto siguiente:)

A) Para firma del C. Director General:

Su representante acredita su personalidad con el testimonio de la escritura pública Número _____ de fecha __ de ____ de ____, pasada ante la fe del Lic. _____________, Notario Público ____ de la Ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de ______ en el folio mercantil Número ______, de fecha ____, con las facultades que le confiere el artículo 268, fracción III, de la Ley del Seguro Social y 66, fracciones I y XVI, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y, con fundamento en el artículo 277 F de la invocada Ley, formaliza el presente Contrato Plurianual, de acuerdo con la autorización contenida en el Acuerdo Número ______, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión de fecha ___ de ______ de ______.

B) En tratándose de servidores públicos facultados conforme al Reglamento Interior del IMSS:

Su representante, el C.___________________, en su carácter de ___________________, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de “EL INSTITUTO”, de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública Número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público Número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _______, en el folio mercantil Número _____ de fecha ______, con las facultades que le confiere el artículo ___, fracción ___, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y, con fundamento en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social, formaliza el presente Contrato Plurianual, de acuerdo con la autorización contenida en el Acuerdo Número ______, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión de fecha ___ de ______ de ______.

I.4.	Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la adquisición de _____________________ (describir en términos generales el servicio objeto de la contratación).

I.5.	Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal Número __________, de conformidad con el dictamen de disponibilidad presupuestal Número __________, mismo que se agrega al presente instrumento jurídico como Anexo ___ (___).

NOTA: (Se deberá insertar el texto siguiente, en tratándose de aquellos contratos que sean suscritos en un ejercicio presupuestario anterior al del inicio de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, segundo párrafo de la LAASSP):

Los recursos presupuestarios a ejercer con motivo del presente instrumento jurídico, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “EL INSTITUTO”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”.

NOTA: (En tratándose de aquellos contratos que rebasen las asignaciones del ejercicio presupuestario correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social, se deberá insertar el texto siguiente):

NOTA: (En este supuesto, se deberán desglosar los importes a ejercer en cada ejercicio).

Los compromisos excedentes no cubiertos durante el presente ejercicio, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “EL INSTITUTO”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”.

I.6.	El presente contrato fue adjudicado a “EL PROVEEDOR” mediante el procedimiento de Licitación Pública Internacional _______________, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 25, 26 fracción I, 26 Bis, fracción III, (en caso de la participación de testigos sociales deberá incluirse el artículo 26 Ter), 28, fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, (en caso de que se adjudique por contrato abierto, se deberá incluir el artículo 47 de la Ley) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y 39, 42, 46 y 48  de su Reglamento.

I.7.	Con fecha __ de _____ de ____, la _____________ (indicar la denominación de la unidad administrativa contratante), emitió el__________ (anotar el documento o acto en el que consta la adjudicación y su fecha de emisión) del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede.

I.8 	Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y  107 de su Reglamento, “EL PROVEEDOR” en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en “EL INSTITUTO”, deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

I.9.	De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la  Convocatoria  y el presente instrumento, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria.

I.10.	Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en ______________ (indicar el domicilio de la unidad administrativa contratante, señalando calle, Número, colonia, código postal y ciudad).

II.	“EL PROVEEDOR” declara que:

NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona  moral, se empleará el texto siguiente:)

II.1.	Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública (Póliza) Número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario (Corredor) Público _____  Número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, bajo el folio mercantil Número _____, de fecha ______.”

II.2.	Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por el C._______, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública Número ________, del __ de ________ de _____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público Número ___, de la ciudad de __________, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.	De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en ___________________ (precisar las actividades del proveedor para la prestación del servicio, conforme al acta constitutiva de la sociedad mercantil).

NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona física, se empleará el siguiente texto, en sustitución a las Declaraciones II.1, II.2 y II.3, en la inteligencia de que se deberá ajustar la numeración)

II.4.	Es una persona física, con actividades empresariales dedicada a___________, con capacidad legal para obligarse en los términos del presente contrato.”

II.5.	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes Número _________. Asimismo, cuenta con Registro Patronal ante “EL INSTITUTO” Número _____________ (este último requisito es opcional).

II.6.	Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOTA: (En caso de que el importe del contrato sea superior al límite impuesto por la S.H.C.P., en la miscelánea fiscal del ejercicio correspondiente ($300,000.00), deberá insertarse la siguiente declaración:)

II.7.	Cuenta con el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la fracción I, de la Regla I.2.1.15 de la Segunda Resolución Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio, de conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO”, para efectos de la suscripción del presente contrato y se adjunta como Anexo ___ (___).

II.8.	Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para cumplir con las obligaciones que asume en el presente contrato.

II.9.	Señala como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en _____________. (indicar el domicilio legal, señalando calle, Número, colonia, código postal y ciudad).

Hechas las declaraciones anteriores, las partes convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

- C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a adquirir de “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a prestar el servicio, cuyas características y especificaciones se describen en el Anexo ___ (___). (en este anexo, se debe detallar el servicio a contratar)

NOTA: (En tratándose de contratos abiertos con un mínimo y máximo de partidas a contratar se deberá insertar la siguiente redacción, en sustitución del párrafo que antecede:)

“PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a contratar de “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a prestar el servicio cuyas características y especificaciones se describen en el Anexo ___ (___). (en este anexo, se debn detallar las partidas a contratar, cantidad mínima y máxima, especificaciones técnicas, marcas, etc), en el que se identifica la cantidad mínima de partidas como compromiso de contratación y la cantidad máxima de partidas susceptibles de contratación.”

SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a cubrir a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por el servicio objeto del presente instrumento jurídico, la cantidad total de $________________ (_______________) (indicar el precio total a pagar con Número y letra), más el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con los precios unitarios que se indican en el Anexo ____ (___).

NOTA: (En tratándose de contratos abiertos con un mínimo y un máximo de partidas a contratar se deberá insertar la siguiente redacción, en sustitución del párrafo que antecede:)

“SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” cuenta con un presupuesto mínimo como compromiso de pago por el servicio objeto del presente instrumento jurídico, por un importe de $__________ (_________________) más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de $_________ (_________________) más I.V.A., de conformidad con los precios unitarios que se relacionan en el Anexo ____ (___).”

Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del mismo.

NOTA: Conforme a lo previsto en los artículos 44 de la Ley y 80 de su Reglamento, cuando se requiera pactar incrementos o decrementos en los precios, se deberá establecer la fórmula o mecanismo de ajuste, así como el valor o factor de cada uno de sus componentes.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, a los 20 días naturales posteriores a la entrega  por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos:

Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, Número de proveedor, Número de contrato, en su caso, el Número de la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dicho servicio, Número de alta, Número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención).

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “EL INSTITUTO” dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir.

“EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los el pago del servicio prestado, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área contratante deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, Número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, Número de cuenta de cheques (Número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, Número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a “EL PROVEEDOR”.

Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

“EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.”

El pago del servicio prestado, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

NOTA: (En caso de que por las características de la contratación se requiera del otorgamiento de un anticipo, el área contratante deberá sustituir el texto de la Cláusula que antecede, por el que se cita a continuación):

“TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” otorgará un anticipo del ___% (_______) (este porcentaje no podrá exceder del 50% del monto total del contrato sin considerar el IVA) del importe total del presente contrato, estipulado en la Cláusula que antecede, equivalente a la cantidad de $__________ (_____________), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), supeditado a que “EL PROVEEDOR” entregue la garantía correspondiente a dicho concepto.

El anticipo deberá amortizarse proporcionalmente en cada uno de los pagos, conforme a lo establecido en el artículo 81, fracción V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El importe de $_________ (__________), equivalente al __% (_______) restante, será pagado por “EL INSTITUTO” en moneda nacional, de acuerdo con el calendario de prestación del servicio, contenido en el Anexo ___ , dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos:

Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado,  Número de proveedor, Número de contrato, en su caso, el Número de la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dicho servicio, Número de alta, Número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención).

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “EL INSTITUTO” dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir.

“EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago del servicio prestado, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área contratante deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, Número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, Número de cuenta de cheques (Número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, Número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a “EL PROVEEDOR”.

Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

“EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.”

El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.”

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- “EL PROVEEDOR” se compromete a prestar el servicio  a “EL INSTITUTO” que se menciona en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, dentro de los plazos señalados en el calendario y en  los lugares que se indican en el Anexo ___ (____).

En el supuesto de que “EL PROVEEDOR” para la prestación del servicio requiera de un espacio para resguardar bienes de su propiedad y que éstos sean necesarios para la prestación del servicio;  previo al inicio de éste, deberá solicitarlo a “EL INSTITUTO”, sin que el hecho de que no le sea proporcionado el espacio, sea un obstáculo para no iniciar en tiempo con la prestación del servicio.

Durante la prestación del servicio, éste será sujeto a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se preste conforme a las características solicitadas.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas, “EL INSTITUTO” no dará por  aceptado el servicio objeto de este instrumento jurídico.

“EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros.

NOTA: Indicar las condiciones, características y demás datos específicos relativos  al servicio que se pretenda contratar.

SEXTA.- VIGENCIA.- Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato comprenderá del __ de ______ al __ de ______ de ____.

SÉPTIMA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL PROVEEDOR” se obliga a no ceder, a favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones que se deriven de este Contrato.

“EL PROVEEDOR” sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Tercera, del presente instrumento jurídico.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.- “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico,  de conformidad con lo establecido en el artículo 53, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOVENA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo del servicio objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR” conforme a la legislación aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

DÉCIMA.- PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga para con “EL INSTITUTO”, a responder por los daños y/o perjuicios que le pudiera causar a éste o a terceros, si con motivo de la prestación del servicio viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel nacional o internacional.

Por lo anterior, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “EL INSTITUTO” por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento a “EL PROVEEDOR”, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de “EL INSTITUTO” de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar a “EL INSTITUTO”, las garantías que se enumeran a continuación:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (en tratándose de contratos abiertos, deberá señalarse que el porcentaje de la garantía será sobre el monto máximo del contrato).

(En tratándose de contratos plurianuales, la garantía de cumplimiento de contrato deberá ser por el 10% del monto total (o máximo si fuese contrato abierto) a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate y deberá ser renovada cada ejercicio por el monto que se ejercerá  en el mismo, la cual deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros 10 días naturales del ejercicio que corresponda.)

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como Anexo __ (____), en ___________ ubicada en ___________.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR” en forma inmediata, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato.

De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada.

NOTA: (En el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el proveedor podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en este contrato en los términos que anteceden o bien, mediante cheque certificado, debiéndose insertar el texto siguiente:)

“GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10 % (diez por ciento), del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor de “EL INSTITUTO”, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:

a) El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

b) Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en __________ (señalar el área de tesorería y/o su equivalente en los órganos de operación administrativa desconcentrada).

c) El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que “EL INSTITUTO” constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte de “EL INSTITUTO” deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que “EL PROVEEDOR” de aviso de la conclusión de la prestación del servicio, objeto del presente instrumento.

NOTA: (En caso de que se hubiese pactado el otorgamiento de anticipo al proveedor, se deberá insertar el texto siguiente:)

“GARANTÍA DE ANTICIPO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, previo al otorgamiento del anticipo estipulado en la Cláusula _________, una póliza de fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al 100% (cien por ciento) del importe otorgado por concepto de anticipo, incluyendo el I.V.A.”

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como Anexo __ (____), en __________ ubicada en ___________.

Dicha póliza de garantía de anticipo, será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR”, siempre que se haya amortizado la totalidad del anticipo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, fracción V, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMENTO DE ESTE CONTRATO.- “EL INSTITUTO” llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes:

a)	Se rescinda administrativamente este contrato.

b)	Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior del servicio suministrado, en comparación con los ofertados.

c)	Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue “EL PROVEEDOR” en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, establecido en la Cláusula DÉCIMA PRIMERA inciso b).

d)	Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO.- “EL INSTITUTO” aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio  por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, como sigue:

- Cuando “EL PROVEEDOR” no preste el servicio conforme al calendario establecido.  En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cuatro días como entrega con atraso;

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor del servicio prestado con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

“EL PROVEEDOR” a su vez, autoriza a “EL INSTITUTO” a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a “EL PROVEEDOR”.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, a cargo de “EL INSTITUTO”.

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad del servicio objeto del presente Contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a “EL INSTITUTO” o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En estos casos “EL INSTITUTO” reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “EL INSTITUTO” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

DÉCIMA SEXTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en cualquiera de las causales siguientes:

  - Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

  - Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

  - Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el este instrumento jurídico y sus anexos.

  - Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya prestado el servicio con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.

  - Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de “EL INSTITUTO”.

  - Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR”.

7.En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a “EL INSTITUTO”. la sanción impuesta a “EL PROVEEDOR”, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOTA: (En caso de existir otros supuestos de rescisión, por la naturaleza del servicio a contratar, se deberán incorporar en la presente cláusula, después del numeral que antecede).

DÉCIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse al siguiente procedimiento:

- Si “EL INSTITUTO” considera que “EL PROVEEDOR” ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a “EL PROVEEDOR” de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

- Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

- La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a “EL PROVEEDOR”, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda el contrato, “EL INSTITUTO” no aplicará las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que “EL INSTITUTO” determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular un finiquito en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “EL INSTITUTO” por concepto del servicio prestado por “EL PROVEEDOR” hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, “EL PROVEEDOR” cumple con las condiciones de la prestación del servicio,  el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de “EL INSTITUTO” por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar la prestación del servicio, aplicando en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“EL INSTITUTO” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL INSTITUTO” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el contrato, “EL INSTITUTO” establecerá, de conformidad con “EL PROVEEDOR” un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que “EL PROVEEDOR” subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se considere lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 52 y 91 de su Reglamento, “EL INSTITUTO” podrá celebrar por escrito convenio modificatorio,  al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR” se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato.

Anexo __ (__) “Dictamen de Disponibilidad Presupuestaria”

Anexo __ (__) “Características Técnicas, Alcances y Especificaciones”

Anexo __ (__) “Calendario o Programa de Entregas y Lugares de Destino Final”

Anexo __ (__) “Proposición Económica”

Anexo __ (__) “Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato”

Anexo __ (__) “Formato para Póliza de Fianza de Anticipo”

Anexo __ (__) “Acuse de recibo a la solicitud de opinión formulada al SAT, en términos del artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación.

NOTA: (En esta Cláusula, se deberán indicar los anexos que de acuerdo al caso específico sean necesarios. por lo que el listado que se muestra es enunciativo más no limitativo)

VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a la convocatoria a la licitación pública, y sus bases (esto último en caso de que la adjudicación se haya realizado por licitación pública o invitación a cuando menos tres personas), así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia.

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad de ___________________, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por ______ (Número de ejemplares en original que serán suscritos), en la Ciudad de ________ (lugar donde se firmará el contrato), el día __ de _____ del año ____.

| “EL INSTITUTO” INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Nombre completo y cargo del representante del Instituto conforme a lo indicado en el proemio) | “EL PROVEEDOR” (NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA) (Nombre completo y cargo del representante del proveedor conforme a lo indicado en el proemio) |
| --- | --- |
| ADMINISTRA ESTE CONTRATO |  |
| POR EL ÁREA REQUIRENTE (Nombre completo y cargo del servidor público facultado por la unidad administrativa requirente del servicio) | POR EL ÁREA USUARIA (Nombre completo y cargo del servidor público facultado por la unidad administrativa usuaria del servicio) |

NOTA: (Cuando exista coincidencia entre el área usuaria y la requirente, se deberá señalar únicamente un espacio de firmas para el servidor público encargado de la administración del contrato)

Las firmas que anteceden, forman parte del contrato (señalar si se trata de un contrato plurianual abierto) de contratación de servicios, celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y (nombre, denominación o razón social del proveedor), de fecha ___ de _________ de ___, por un importe mínimo de (indicar con Número y letra, la cantidad que se señala en la cláusula segunda del contrato) y un monto máximo de (indicar con Número y letra, la cantidad que se señala en la cláusula segunda del contrato).

NOTA: (EL FORMATO TIPO DE CONTRATO PODRÁ SER MODIFICADO ATENDIENDO A LAS ESPECIFICACIONES Y MODALIDADES DE CONTRATACIÓN PREVISTAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA)

.

# ANEXO 17 (DIECISIETE)

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)-----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE  (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc)  NÚMERO (Número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el Número de ésta),  RELATIVO A  (objeto del contrato);  LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (Número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (Número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD  EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E)  QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA  EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE si es prorrogado el plazo establecido para EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, o exista espera, la vigencia de esta fianza quedarÁ AUTOMÁTICAMENTE prorrogada en concordancia con dicha prÓrroga o espera; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS  93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

ANEXO 18 (DIECIOCHO)

FORMATO PARA GARANTIZAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO.

MEMBRETE O LOGOTIPO DE LA EMPRESA QUE GARANTIZA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO.

FECHA________________

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OOAD OAXACA.

Con relación a la Licitación Pública No.___________ relativa al “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de rayos “X”, médicos y de laboratorio, programa IMSS – Bienestar, ejercicio 2024”, Hago constar que (Nombre  de la empresa) es (fabricante, distribuidor internacional, nacional, subdistribuidor o proveedor en México)  de equipos (mencionar que equipos  y marca  de acuerdo a la partida).

Por lo anterior no tenemos inconveniente en garantizar a “EL INSTITUTO” que el personal propuesto por el licitante conoce el funcionamiento de los equipos relacionados en el párrafo anterior por lo que garantizo que se encuentra debidamente capacitado para proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos antes mencionados y que corresponden a la partida No.______ .

Para cualquier aclaración relacionada con este escrito pongo a su disposición los siguientes datos para certificar la autenticidad de este:

Nombre de la persona responsable:

Dirección (calle, número, código postal, ciudad, estado)

Tel.

Dirección electrónica:

Nombre y firma del licitante.

__________________________

Nombre, firma  y cargo  del que otorga  la carta.

_______________________________

ANEXO 19 (DIECINUEVE)

“NOMBRAMIENTO DE ASESOR ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA”

FECHA________________

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OOAD- OAXACA

Con relación a la Licitación Pública No.  ___________202___, relativa al “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de rayos “X”, médicos y de laboratorio, programa IMSS – Bienestar, ejercicio 2024”, hago constar que:

El C.________________________ asesor especializado en seguridad radiológica, cuyo número de permiso sanitario es______________, otorgado por La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, será el único responsable de realizar los estudios solicitados en las claves ____________, correspondientes a la PARTIDAS 1 y 2, por lo que antes de iniciar cualquier servicio deberá presentarse e identificarse con el Residente de Conservación de Unidad para obtener su autorización.

Atte.

(EL LICITANTE)

ANEXO 20 (VEINTE)

FORMATO PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE REFACCIONES.

MEMBRETE O LOGOTIPO DE LA EMPRESA QUE GARANTIZA LAS REFACCIONES.

FECHA________________

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OOAD OAXACA.

Con relación a la Licitación Pública No. ___________ relativa al “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de rayos “X”, médicos y de laboratorio, programa IMSS – Bienestar, ejercicio 2024. hago constar que (Nombre de la empresa) es (fabricante, distribuidor internacional, nacional, subdistribuidor o proveedor en México) de equipos (mencionar que equipos y marca de acuerdo a la partida)

Por lo anterior no tenemos inconveniente en garantizar el suministro de refacciones nuevas y originales para los equipos relacionados en la partida No. ________.

Para cualquier aclaración relacionada con este escrito pongo a su disposición los siguientes datos para certificar la autenticidad de este:

Nombre de la persona responsable:

Dirección (calle, número, código postal, ciudad, estado)

tel.

Dirección electrónica:

Nombre, firma  y cargo

_______________________________

Nombre y firma del licitante.

__________________________

ANEXO 21 (VEINTIUNO)

RELACIÓN DE REFACCIONES SUSCEPTIBLES A UTILIZARSE EN UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO. (NO DEBEN DE IMPACTAR EN LA PROPUESTA)

* EN ESTA LISTA PUEDEN INCREMENTARSE RENGLONES  Y PLASMAR LAS REFACCIONES.

** SE DEBERÁN CONSIDERAR Y PLASMAR LAS REFACCIONES PARA TODOS LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN EL ANEXO NO. 1 (ANEXO TÉCNICO) “REQUERIMIENTO”

PARTIDA No. (    )

| PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- |

NOTA: LA PRESENTE RELACIÓN ES ÚNICAMENTE DEMOSTRATIVA, POR LO QUE EL LICITANTE DEBE DE CONSIDERAR LAS REFACCIONES PARA TODOS LOS EQUIPOS QUE SE RELACIONAN EN EL ANEXO NO. 1 (ANEXO TÉCNICO) “REQUERIMIENTO”.

ANEXO 22 (VEINTIDOS)