INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(IMSS)

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA LA-50-GYR-050GYR013-N-28-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN PARA LOS HOSPITALES RURALES DEL IMSS-BIENESTAR, EJERCICIO 2024.

(ELECTRÓNICA)

FEBRERO 2024

PRESENTACIÓN

En observancia al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 26 fracción I, 26 Bis fracción II,  27, 28 fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 BIS, 37 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 39, 42, 46 y 48  de su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento de contratación del: SERVICIOS DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS  DE  AIRE  ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN PARA LOS HOSPITALES RURALES DEL  IMSS-BIENESTAR , EJERCICIO 2024

De conformidad con el siguiente:

CONVOCATORIA

ÍNDICE

|  | CONTENIDO |
| --- | --- |
|  | GLOSARIO |
| 1. | Información específica de la Licitación |
| 1.1 | Idioma en que podrán presentarse las proposiciones, los anexos técnicos y, en su caso los folletos que se acompañen. |
| 1.2 | Disponibilidad Presupuestaria |
| 2. | Descripción, Unidad y Cantidad |
| 2.1 | Calidad |
| 3. | Modalidad de la contratación |
| 3.1 | Tipo de Abastecimiento |
| 3.2 | Fecha, Hora y Domicilio de los Eventos; Medios y en su caso, reducción de plazo para la presentación de las proposiciones. |
| 4. | Junta de Aclaraciones |
| 5. | Presentación y Apertura de Proposiciones |
| 5.1 | Proposiciones Conjuntas |
| 6. | Documentos que deberán presentar quienes deseen participar en la licitación y, entregar junto con el sobre cerrado o el que se genere en COMPRANET, relativo a la proposición técnica. |
| 6.1 | Documentación Complementaria |
| 6.2 | Proposición Técnica |
| 6.3 | Proposición Económica |
| 7. | Acreditación de la Existencia Legal, Personalidad Jurídica y Nacionalidad del Licitante. |
| 7.1 | En el acto de presentación y apertura de proposiciones |
| 7.2 | En la suscripción de las proposiciones |
| 7.3 | Previo a la firma del contrato |
| 7.4 | En la firma del contrato |
| 8. | Acreditación de encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales |
| 9. | Criterios para la Evaluación de las proposiciones y Adjudicación de los contratos. |
| 9.1 | Evaluación de las proposiciones Técnicas |
| 9.2 | Evaluación de las proposiciones Económicas |
| 9.3 | Criterios de Adjudicación de los Contratos |
| 10 | Causas de Desechamiento |
| 11 | Comunicación del Fallo |
| 12 | Modelo de Contrato |
| 12.1 | Período de Contratación |
| 12.2 | Firma del Contrato |
| 13 | Garantías |
| 13.1 | Garantía de los bienes |
| 13.2 | Garantía de cumplimiento de contrato |
| 13.3 | Garantía de Anticipo |
| 14 | Inconformidades |
| 15 | Anexos. |

GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para efectos de estas bases, se entenderá por:

- Administrador del Contrato: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

- ALSC: Administración Local de Servicios al Contribuyente.

- Área contratante: la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate;

- Área requirente: la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;

- Área técnica: la responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.

- Bienes de Consumo: los que se desgastan o extinguen en su uso primario y por lo tanto no son susceptibles de ser utilizados nuevamente, los cuales en el Instituto se clasifican como Bienes de Uso No Terapéutico.

- Canje: Es la obligación que contraen los proveedores con el Instituto, para cambiar bienes en mal estado que no pueden ser utilizados, por bienes nuevos del mismo tipo.

- CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.

COMPRANET: el Sistema Electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios. con dirección electrónica en Internet: (https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx).

- Contrato: documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.

- EMA: Entidad Mexicana de Acreditación.

- Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

13.	Investigación de mercado: la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información;

IVA: Impuesto al Valor Agregado.

- LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas.

- Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

- MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

- Orden de Reposición: Es la acción mediante la cual se solicita a los proveedores la reposición de los bienes de consumo que se requieren en los almacenes del Instituto, para la administración de los contratos, realizada a través del SAI por transmisión electrónica vía Internet o en forma manual.

- Partida o concepto: la división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos;

- Precio no aceptable: es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación, y

- Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y lineamientos.

- PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

- Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

- Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red.

- SAT: el Servicio de Administración Tributaria.

- SEMARNAT: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

- SFP: Secretaría de la Función Pública.

- Unidad Almacenaría o Almacén: Es el área donde se reciben guardan, almacenan, controlan y despachan bienes de consumo, dentro de la circunscripción que le corresponde y donde se encuentra el responsable de firmar la Remisión del Proveedor y en su caso, la Remisión del Pedido, de los bienes recibidos.

1. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN PARA LOS HOSPITALES RURALES DEL IMSS-BIENESTAR, EJERCICIO 2024.

1.1.	IDIOMA EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

Las proposiciones en su caso, deberán presentarse por escrito, preferentemente en papel membretado de la empresa; solo en idioma español y dirigido al área convocante.

En caso de que los bienes requieran de anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, éstos deberán presentarse en idioma español.

2.	. DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

La descripción amplia y detallada de los bienes solicitados, se contempla en el Anexo No.1 (Uno) “Requerimiento”, el cual forma parte integrante de esta Convocatoria.

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta Convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando, considerando el contenido del Anexo 1 “A”, CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, QUE DEBERÁN TENER EN CONSIDERACIÓN LOS LICITANTES PARA LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS.

Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, en términos del artículo 26 de la Ley.

Los licitantes deberán firmar su proposición con la FIEL de su empresa persona física o persona moral, sin firma electrónica no se aceptarán las proposiciones.

2.1.	CALIDAD.

Los servicios que amparan el presente requerimiento deberán cumplir con las siguientes normas.

El licitante para garantizar la calidad del servicio deberá presentar lo siguiente:

A falta de normas se establece la metodología de evaluación a emplear para cubrir el requisito que exigen las bases normativas y son las siguientes:

- Copia certificada notarial para cotejo de los certificados vigentes de calibración de equipos de medición, los cuales deben estar expedidos a nombre del licitante, expedidos por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA) estos certificados deben presentarse en forma completa entre los que debe destacar el informe de calibración, fecha de calibración, además deberán presentar datos nítidos de la unidad verificadora como son; números de teléfono, dirección física de ubicación y dirección electrónica. Para las propuestas electrónicas invariablemente deberán anexar sus certificados debidamente cotejados por notario público, certificando su autenticidad.

- Relación de equipos de medición y herramienta a emplear en la prestación del servicio solicitado, relacionados de acuerdo al formato del Anexo) “Relación de equipo de calibración, medición y herramienta que se empleará en el servicio y que se encuentran debidamente verificados y calibrados por una entidad debidamente acreditada ante la EMA”.

- Presentar carta en formato libre en la que especifique que conoce y está capacitado para dar mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos objeto de la presente licitación.

- Presentar original, copia o archivo electrónico en CD de los manuales de servicios emitidos por el fabricante de cada uno de los equipos a los cuales se les dará el mantenimiento, debidamente identificados  conforme a las claves que les corresponda de acuerdo al Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”, en caso de presentar copias de los manuales estas deberán ser en tamaño igual a los originales y completamente nítidos para estar en posibilidades de identificarlos correctamente, los archivos electrónicos también deberán ser completamente nítidos.

- Relación de manuales  de servicio presentados conforme al Anexo) “Relación de manuales y/o instructivos para prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado y refrigeración”. Estos manuales serán devueltos a los licitantes quince días hábiles a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación.

- Guías o protocolos en las que manifieste el procedimiento de ejecución del mantenimiento de cada uno de los equipos a los que se les brindará el servicio, los cuales deben ser congruentes  y acorde a la descripción de los conceptos solicitados en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”.

- Presentar currículo de los técnicos a emplear en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos objeto de la presente licitación.

- Relación de cuadrillas y vehículos a emplear para la realización del servicio en cada una de las unidades en el cual determine el número de personal técnico y vehículo que la conforma, cada una de las cuadrillas que proponga deberá de contar como mínimo con los equipos de medición debidamente calibrados y certificados que se relacionan conforme al formato del Anexo “Relación de cuadrillas a emplear para la realización del servicio en cada una de las unidades, determinando el personal, vehículo, herramienta y equipo que se encuentra debidamente verificado y calibrado por una entidad debidamente acreditada ante la EMA”. Estas cuadrillas deberán presentarse por cada una de las partidas en las que participe, las cuales deberán impactar en el programa calendarizado de realización de los servicios. El licitante podrá proponer la cantidad de cuadrillas que considere necesarias, en el entendido que cada una de estas cuadrillas deberá contar con su equipo y herramienta para garantizar la correcta ejecución del servicio en tiempo y forma. Así mismo de acuerdo al o a los equipos que le vaya a dar mantenimiento, puede conformar sus cuadrillas con el equipo y herramienta necesarios a utilizar para su mantenimiento correspondiente, recalcando que los equipos de medición que se propongan en estas cuadrillas deben estar debidamente calibradas y contar con su certificado de calibración.

- Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”, los cuales forman  parte de esta convocatoria.

- Carta en formato libre en la que se especifique la infraestructura con la que cuenta para la prestación del servicio, metodología y la experiencia comprobable de la implantación de estas. Acreditando la experiencia con la presentación como mínimo de 1 copia de contrato celebrado con anterioridad respecto al servicio objeto de la presente licitación.

- Presentar carta en papel membretado conforme al formato del Anexo “Formato para señalar el domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico” especificando dirección física, electrónica, números de teléfonos fijo y celular en el cual se establecerá la forma de comunicación y nombre de la o las persona(s) autorizada(s) para la recepción y confirmación de los requerimientos de servicios y quejas que le formulen las unidades con horario de 8:00 a 20:00 hrs. todos los días de la semana así como para proporcionar el número de orden de servicio que le asignará a la unidad requirente. “EL PROVEEDOR” estará obligado a enviar acuses de recibo y en caso de no hacerlo, la impresión del correo electrónico con el que fue solicitado el servicio será tomado como constancia de que el servicio ha sido solicitado, o que se ha reportado alguna deficiencia en el servicio y a partir del día y hora señalada en dicho reporte empezará a contar el plazo para la ejecución del servicio y en su caso la aplicación de penalizaciones y/o deducciones correspondientes; Asimismo el representante legal se compromete a dar respuesta inmediata las 24 hrs. todos los días de la semana incluyendo sábados y domingos así como días festivos, durante toda la vigencia del contrato. Asimismo en caso de extravío del teléfono o cambio de número, “EL PROVEEDOR” se compromete a notificarlo en forma inmediata a los jefes de conservación y al administrador del contrato.

- Presentar programa calendarizado de realización del servicio conforme a los meses estipulados por la convocante en cada uno de los conceptos del Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento” este programa deberá realizarse respetando exactamente el formato del Anexo “Programa calendarizado para la realización del servicio de mantenimiento preventivo - correctivo a equipos de aire acondicionado y refrigeración”.

- Relación de refacciones susceptibles de utilizar para la prestación del servicio conforme al Anexo No. “Relación de refacciones susceptibles” en este formato se deberán de plasmar las refacciones susceptibles de utilizar en el mantenimiento correctivo, unidad de medida y precio unitario propuesto, la unidad únicamente se manejará por pieza o juego, evitando el lote, este formato no es limitativo por lo cual el licitante puede relacionar todas las refacciones que requiera para el mantenimiento correctivo, evitando relacionar las que deben ir en el mantenimiento preventivo y las que se encuentren relacionados en la descripción de los conceptos  del Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”, El importe de estas refacciones es únicamente de carácter informativo en caso de que llegaran a requerirse, en el entendido de que únicamente podrán suministrarse si el precio unitario es aceptable para “EL INSTITUTO” y sean autorizados por el jefe de conservación de unidad previos a su utilización. Los precios de estas refacciones no deberán impactarse en la propuesta económica.

- Carta en hoja membretada en la que autoriza a “EL INSTITUTO” realizar deducciones sobre incumplimiento en tiempo y forma de la realización del servicio, conforme al formato del Anexo “Autorización de deducción”.

- Se verificará que exista congruencia entre los documentos que tengan una interrelación.

- Se verificará que las fechas propuestas en los programas calendarizados sean lógicos de realizar en tiempo y forma.

  - MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN:

El Instituto celebrará contrato abierto, mínimos y máximos. 40% y 100%

La cantidad máxima indicada en el Anexo Número 1 (uno) es únicamente como referencia para efectos de cotización y no como compromiso para su realización.

3.1.	TIPO DE ABASTECIMIENTO

Para efectos de la presente Convocatoria se requiere de una sola fuente de abastecimiento.

3.2.	FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS; MEDIOS Y EN SU CASO, REDUCCIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

| E V E N T O S | F E C H A | H O R A | L U G A R |
| --- | --- | --- | --- |
| Primera Junta de Aclaración de la convocatoria a la licitación. | 01/03/2024 | 10:30 | COMPRANET |
| Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. | 08/03/2024 | 10:30 |  |
| Fallo | 14/03/2024 | 13:30 |  |
| Firma del contrato | 28/03/2024 | DE 09:00 A.M. A 03:00 P.M. OFICINA DE CONTRATOS |  |
| Reducción de Plazo | Si |  |  |
| Tipo de Licitación | NACIONAL (artículo 28 fracción I de la LAASSP) |  |  |
| Forma de Presentación de las Proposiciones. | Electrónica (artículo 26 Bis, fracción II de la LAASSP) |  |  |

  - JUNTA DE ACLARACIONES:

Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, deberán subir un escrito acompañado de las solicitudes de aclaración correspondientes, a través de COMPRANET 2023, acompañado de las citadas solicitudes de aclaración; en el citado escrito manifestaran su interés en participar en la presente licitación, por si o en representación de un tercero, señalando, en cada caso, los datos siguientes:

NOTA: En el caso de presentación de proposiciones conjuntas, cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá subir el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

a)	Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas o pólizas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombre de los socios  que aparezcan en éstas, y

Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir proposiciones.

b).	Los licitantes deberán enviar las solicitudes de aclaración, a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (COMPRANET 2023) a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas.

c). Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

5.	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Los licitantes entregarán sus proposiciones técnica y económica a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (COMPRANET 2023).

  - En el supuesto de las proposiciones presentadas, que por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la convocante, no sea posible abrir los archivos, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

- En el caso del supuesto anterior, se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando los archivos en los que se contenga dicha información, tengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

- No obstante, la convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante del Órgano Interno de Control y, en su caso, del Testigo Social, con los programas Word, Excel y PDF, en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la convocante o a COMPRANET 2023, la proposición se tendrá por no presentada.

  - Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de dicha revisión o análisis, se dará a conocer en el fallo correspondiente.

c)	Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora en la plataforma de Compranet 2023, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión

  - PROPOSICIONES CONJUNTAS:

Las personas interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

I) Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

II) Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo de las presentes bases.

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

- DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN EN COMPRANET, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA.

Los licitantes que participen por medios remotos de comunicación electrónica (proposiciones electrónicas), en caso de scannear imágenes, formatos u otro tipo de documentos, deberán ser anexados en los parámetros habilitados y podrán ser anexados en los pdf, word, Excel en un solo archivo, siempre que se anexen en el parámetro establecido para tal efecto.

  - Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, penúltimo párrafo, de la LAASSP. conforme al Anexo), de las presentes bases.

  - Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al Anexo de las presentes bases.

  - Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los bienes que oferta y que entregará, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos México, y que además contendrán como mínimo el 65% de contenido nacional, de conformidad con la Regla 5 de las Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, emitidas por la Secretaría de Economía el 14 de octubre de 2010, conforme al Anexo), de las presentes bases.  (Los licitantes podrán presentar la manifestación en escrito libre o utilizando el formato anexo)

  - Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al Anexo), de las presentes bases

  - En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar en forma individual los escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición.  Conforme al Anexo de las presentes bases.

  - En caso de resultar adjudicado, el licitante se obliga a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa, que en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas y otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al Anexo último párrafo de las presentes bases.

- Además de considerar los aspectos siguientes:

  - Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

  - Las proposiciones que presenten los licitantes deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, no siendo motivo de descalificación el hecho de que las demás hojas que las integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica.

  - En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la SFP.

  - Cada uno de los documentos que integren la proposición de los licitantes y aquéllos distintos a ésta, deben estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. Para tal efecto, se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue.

Para dar atención a lo solicitado en el punto anterior, considerar que la propuesta técnica sea foliada utilizando la siguiente nomenclatura 1/n…, n/n, (ejemplo, si su propuesta técnica contiene 50 hojas la primer hoja debe contener el folio 1/50 y la última hoja debe contener el folio 50/50), así también lo correspondiente a la propuesta económica, se sugiere sea foliada de manera individual utilizando la misma nomenclatura 1/n…, n/n, (ejemplo: si su propuesta económica contiene 50 hojas, la primer hoja debe contener el folio 1/50 y la última hoja debe contener el folio 50/50).

Con relación a las propuestas técnicas y económicas electrónicas, deberá de aplicarse la misma nomenclatura para el foliado de su propuesta.

Se precisa que para efectos de foliado, la propuesta técnica comprende además del formato que debe presentar el licitante como propuesta técnica y que se requiere en el 6.2 inciso a) de estas bases, la demás documentación y requisitos que se establecen en estas bases.

  - DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

La documentación complementaria que deberá presentar el licitante, es la siguiente:

    - Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

    - Acta constitutiva para el caso que el participante sea Persona Moral o Acta de Nacimiento si es Persona Física.

6.2.	PROPOSICIÓN TÉCNICA:

La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:

Anexar los folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio, esta referencia documental corresponderá al servicio objeto de la presente licitación en el cual se muestre a su personal ejecutando el servicio de mantenimiento a los equipos objeto de la presente licitación en sus diferentes etapas.

a)        Documentos descritos en el numeral 2.1 de las presentes bases, según corresponda.

b)        Carta en hoja membretada en la que autoriza al Instituto realizar deducciones sobre incumplimiento en la entrega de los bienes conforme al formato del ANEXO “AUTORIZACIÓN DE DEDUCCIÓN”.

6.3.	PROPOSICIÓN ECONÓMICA:

La proposición económica, deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, clave, concepto o descripción, marca, modelo, presentación, nombre del fabricante, país de fabricación, unidad, cantidad mínima, cantidad máxima, precio unitario, subtotal y el importe mínimo, importe máximo de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme Anexo), el cual forma parte de las presentes bases.

Por la naturaleza de la licitación y para agilizar la captura del fallo económico se requiere que la propuesta sea anexada en formato PFD así como en formato EXCEL.

En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, estos podrán corregirse.

Los precios ofertados por los licitantes, permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales.

Para la mejor conducción del proceso los licitantes, de preferencia, deberán proteger con cinta adhesiva la información que proporcionen en sus cotizaciones, relativa a precios, descuentos, impuestos, subtotales, totales, etc. La omisión de este requisito no será causa de descalificación.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

7.	ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA Y NACIONALIDAD DEL LICITANTE.

7.1. En el Acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los licitantes para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, deberán entregar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.

7.2. En la suscripción de proposiciones.

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

- Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.

- Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.

En defecto de lo anterior, el licitante podrá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo el cual forma parte de las presentes bases.

El domicilio que se señale en el Anexo de las presentes bases, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las notificaciones que se realicen a través de COMPRANET.

7.3. Previo a la firma del contrato:

Conforme a lo previsto en el artículo 35, fracciones I y II del Reglamento de la Ley, el licitante que resulte adjudicado, deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

- Tratándose de personas morales, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

- Tratándose de personas físicas, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

7.4. En la firma del contrato.

El licitante ganador, en tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y original o copia certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

8. ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

(Una vez realizado el fallo del procedimiento)

El (los) licitante(s) que resulte(n) ganador(es) y cuyo monto del contrato sea superior a $300,000.00, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA); preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo o adjudicación del contrato, deberá(n) realizar la solicitud de opinión ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en sentido positivo, en los términos que establece la Miscelánea Fiscal aplicable al ejercicio 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de conformidad con lo previsto en el artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación.

(Previo a la formalización del contrato)

Previo a la suscripción del contrato, el licitante ganador deberá presentar el acuse de recepción con el que compruebe la realización de la consulta de opinión ante el SAT, relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los términos que establece la Miscelánea Fiscal.

Para el caso de que el licitante ganador vaya a celebrar dos o más contratos derivados del presente procedimiento licitatorio, previo a la suscripción de cada instrumento jurídico y por cada uno de éstos, deberá presentar el escrito al que se hace referencia en el párrafo anterior, con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión ante el SAT, en términos de la Miscelánea Fiscal.

En tratándose de proposiciones conjuntas, presentadas en términos del artículo 34 de la LAASSP, se deberá presentar “un acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión ante el SAT, por cada uno de los participantes en dicha proposición.

En el supuesto de que el Instituto, previo a la formalización del contrato o pedido, como resultado de la consulta en el Portal  del SAT detecte que la  opinión es en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato o pedido, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado.

(Una vez formalizado el contrato)

En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el (los) proveedor(es) con quien ya se haya formalizado el (los) contrato(s) derivado(s) de la presente licitación, sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, dicha persona y el Instituto cumplirán el instrumento hasta su terminación, por lo que la presunta omisión en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no será motivo para retener pagos debidamente devengados por el proveedor o contratista, ni para terminar anticipadamente o rescindir administrativamente el contrato o pedido.

  - ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

(Previo a la formalización del contrato)

- Presentar documento vigente expedido por el instituto mexicano del seguro social (IMSS), en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, vigente y positiva.

La opinión de cumplimiento a que se refiere la Regla anterior, en caso de ser positiva, tendrá una vigencia de 24 horas contados a partir del día de su emisión (a partir de su última reforma), por lo que, deberá adjuntar a su proposición correspondiente al día de la presentación der su propuesta en el portal de Compranet.

(Una vez formalizado el contrato)

- Durante la vigencia del contrato el participante asignado queda obligado a entregar al instituto, junto con la factura de cobro respectiva, la opinión de cumplimientos de obligaciones en materia de seguridad social vigente y positiva.

- La vigencia de la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social tendrá vigencia durante el día de la fecha en que haya sido generada, por lo que para este procedimiento, se aceptará que la Opinión de cumplimiento sea generada en la fecha que así lo solicite la oficina de contratos para la elaboración del respectivo instrumento jurídico.

La multicitada opinión, la pueden obtener ingresando a la página de internet del Instituto (www.imss.gob.mx). En el apartado “Patrones o empresas”, después en “Escritorio virtual”, donde se registrarán con su firma electrónica (fiel) y esta se generará de manera automatizada, atendiendo a la situación fiscal en materia de seguridad social del particular en los siguientes sentidos:

Positiva.- Cuando el particular esté inscrito ante el Instituto y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones.

Negativa.- Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social.

Por lo que el Instituto no podrá emitir opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en los siguientes supuestos:

- No se cuente con Registro ante el IMSS

- Su registro patronal esté dado de baja

- No se cuente con trabajadores registrados

EL procedimiento para obtener la “opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social”: Ingresar a escritorio virtual  Si usted ya se encuentra registrado en el portal de trámites digitales del IMSS, dar clic en ingresar. En caso de no estar registrado, será necesario seleccionar la opción crear una cuenta. Ingresar los datos de su fiel para la autenticación y dar en verificar, una vez verificados, dar clic en autenticar. Una vez dentro del “escritorio virtual”, dar clic al apartado “mis empresas representadas”. El sistema despliega el RFC y nombre o razón social, de las empresas que representa. Seleccionar el RFC de la empresa de la cual desea obtener la “opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social”. El sistema muestra una pantalla en la que aparece el RFC seleccionado y en el apartado del lado izquierdo, “datos fiscales”, dar clic en el recuadro denominado “acciones” y seleccionar “opinión de cumplimiento” para obtener el citado documento.

El sistema presenta el documento “opinión de cumplimiento”, el cual puede imprimirse o guardarse en la computadora o dispositivo magnético. Una vez concluido el trámite, dar clic en cerrar sesión.

  - ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32d del código fiscal de la federación y al punto 4.14 de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del instituto mexicano del seguro social vigente, así como al acuerdo por el que se emiten las reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones, se les hace de su conocimiento  a los licitantes y posibles adjudicados, que para la firma del contrato respectivo, se solicita como requisito indispensable para suscribirlo, el  envío de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones en la fecha de notificación del fallo concursal correspondiente , al correo siguiente: cesar.hernandezgon@imss.gob.mx , para efecto de lo dispuesto por el artículo 32-d del código fiscal de la federación.

al respecto, se da a conocer el procedimiento para la obtención de la constancia de situación fiscal emitida por el INFONAVIT, en los términos siguientes:

Al respecto, se da a conocer el procedimiento para la obtención de la constancia de situación fiscal emitida por el INFONAVIT, en los términos siguientes:

Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

Primera.- Los particulares que, para efectos de celebrar contrataciones con las dependencias y entidades a que se refiere el artículo 32-D del código fiscal de la federación y, en su caso, los que aquéllos subcontraten, o quienes pretendan acceder al otorgamiento de subsidios y estímulos de las mismas dependencias y entidades, requieran del infonavit, una constancia de situación fiscal, deberán obtener la misma de conformidad con las presentes reglas.

Segunda.- El INFONAVIT, a fin de emitir la constancia de situación fiscal, revisará que:

  - La inscripción del particular solicitante ante el instituto, en caso de estar obligado, y la vigencia del número o números de los registros patronales que le han sido asignados.

  - La existencia de créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las aportaciones, los descuentos, su actualización, los recargos y las multas impuestas en los términos de la ley del instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores.

  - Los adeudos o créditos fiscales que no se encuentren firmes.

  - Las garantías que se hayan otorgado.

  - Los convenios de pago que el solicitante haya celebrado con el instituto.

Tercera.-  Las constancias de situación fiscal se emitirán a partir de la información contenida en las bases de datos del instituto y reflejarán la situación que ante el INFONAVIT guardan los particulares que las soliciten para los efectos del artículo 32-d del código fiscal, por lo que no constituye acto o resolución de carácter fiscal y por tanto no prejuzgan sobre la existencia de créditos a cargo del aportante que pudieran derivar del ejercicio de las facultades del INFONAVIT como órgano fiscal autónomo.

Cuarta.  El INFONAVIT expedirá a los particulares los siguientes tipos de constancia de situación fiscal:

a) Sin adeudo o con garantía.- cuando el particular esté inscrito ante el instituto y al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o bien que contando con adeudo éste se encuentre garantizado.

b) Con adeudo.- cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

c) Con adeudo pero con convenio celebrado.- en los casos en que el particular cuente con adeudos pero que haya celebrado convenio con el INFONAVIT para cubrirlos. la constancia de situación fiscal que se expida precisará esta circunstancia para efectos de contratación en términos de los párrafos dos y tres del artículo 32-d del código fiscal de la federación.

d) Sin antecedente.- para personas físicas o morales que no cuenten con número de registro patronal registrado ante el instituto y por tanto con trabajadores formales.

Las personas físicas o morales podrán obtener las constancias de situación fiscal a que se refieren los incisos a), b) y d) en la sección correspondiente del portal institucional del INFONAVIT en la internet: www.infonavit.org.mx.

Las constancias a que se refiere el inciso c) serán emitidas por la autoridad fiscal del instituto en las delegaciones regionales.

Cuando la respectiva constancia de situación fiscal arroje a juicio del solicitante inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal o con el estado de los créditos fiscales, podrá acudir a la delegación regional que corresponda a efecto de aclarar el contenido de la misma.

Quinta.- La constancia de situación fiscal que se expida tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su emisión.

En caso de que el licitante no cuente con trabajadores debido a que celebró contrato de prestación de servicios con otra empresa que es la que tiene contratados a los trabajadores (outsourcing), deberá presentar dicho contrato, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado debido a tal situación y opinión en el que conste que se encuentra al corriente de cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a la firma del contrato emitida por el INFONAVIT.

9.	CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

Se verificará la congruencia de los catálogos e instructivos que presenten los licitantes con lo ofertado en la propuesta técnica.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

En tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.

9.1.	EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, de la LAASSP, se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar éstas solventes, se procederá a la evaluación de las que le sigan en precio.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

- Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en las bases.

- Se verificará documentalmente que los bienes ofertados, cumplan con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en estas bases, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

- Se verificará que cotice la cantidad total requerida en la(s) partida(s) en que participe, sino será causa de desechamiento de la partida.

- Se verificará la congruencia de los folletos, catálogos  y/o ficha técnica contra lo ofertado en la propuesta técnica, y en caso de que no correspondiera lo descrito en la propuesta técnica con la imagen y/o descripciones de los folletos, catálogos y/o ficha técnica emitidos por el fabricante será causal de desechamiento de la partida.

- Se verificará el cumplimiento de la proposición técnica, conforme a los requisitos establecidos en el numeral 2.1 y 6.2, de las bases de esta Convocatoria.

9.2.	EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS.

Se analizarán los precios ofertados por los licitantes, y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total de los bienes ofertados, conforme a los datos contenidos en su proposición económica Anexo de las presentes bases.

9.3.	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

El contrato será adjudicado por partida, al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de las presentes bases y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

De no actualizarse los supuestos de los párrafos anteriores; y, en caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación, o no haber empresas del Sector antes señalado, y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación, conforme a los artículos 36 Bis de la LAASSP y 54 del Reglamento.

En el caso de las proposiciones presentadas por medios electrónicos, el sorteo por insaculación se realizará a través de COMPRANET, conforme a las disposiciones administrativas que emita la SFP:

10.	CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

- Si algún manual de servicio presentado cuya identificación no corresponda al equipo al que se le dará mantenimiento conforme a la descripción del Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”, y/o si los manuales presentados no son identificados correctamente con la partida y clave que les corresponda conforme a la partida y clave estipulada en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”, de la presente convocatoria.

- Si omite presentar algún manual requerido en la partida o partidas en la que participe o estos no sean lo suficientemente nítidos para poder corroborar si corresponden a lo propuesto por el licitante.

- Se verificará que cotice la totalidad de los servicios requeridos en la partida, sino será causa de desechamiento.

- Si omite requisitar o no requisite adecuadamente cualquiera de los formatos solicitados en las presentes bases.

- Si omite foliar cada una de las hojas y de los documentos que integren la proposición técnica y económica y aquellos distintos a esta, excepto los manuales.

- Si los informes de calibración de los equipos de medición no se encuentran completos con todos los datos de la unidad de verificación que sirvan para verificar la autenticidad de estos como son: nombre completo de la unidad verificadora, domicilio de esta, y número telefónico, así también si estos datos no se encuentran totalmente legibles y por lo cual no se pueda constatar su autenticidad.

- Si los informes de calibración de los equipos de medición no presentan fechas de calibración y vigencia de estos.

- Si las propuestas presentadas vía electrónica no presentan la certificación notarial de los certificados de calibración.

- Si no existe congruencia entre los documentos presentados.

- Si no respeta las fechas de realización de los servicios estipulados por la convocante  en el Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”, omita programar alguna unidad  y/o no realice o requisite adecuadamente el programa calendarizado conforme al formato del Anexo “Programa calendarizado para la realización del servicio de mantenimiento preventivo - correctivo a Equipos de Aire Acondicionado y Refrigeración” y/o si este programa no es congruente entre las fechas de realización de los servicios y la cuadrilla o cuadrillas propuestas para la realización de estas.

11.	COMUNICACIÓN DEL FALLO:

a).	Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 26Bis, fracción II de la LAASSP, el contenido del fallo se difundirá a través de COMPRANET.

Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (s), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y la fecha indicada en el numeral 12.2. De la presente convocatoria.

Para efectos de notificación a los licitantes, las Actas de las Juntas de Aclaraciones, Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y de Comunicación del Fallo, se difundirán a través de COMPRANET, en el entendido de que este procedimiento sustituye el de notificación personal.

12.	 MODELO DE CONTRATO.

Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP, se adjunta como Anexo No. 8 el modelo del contrato abierto que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 45, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la proposición del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones.

La cantidad mínima y máxima de presupuesto por cada una de las partidas (claves) objeto de esta licitación, se detallan en el Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte de las presentes bases.

12.1.	 PERÍODO DE CONTRATACIÓN.

El (los) contrato (s) que, en su caso, sea(n) formalizado(s) con motivo de este procedimiento de contratación será(n) anual y contará(n) con un período de vigencia, conforme al artículo 37, al día siguiente del fallo al 31 de diciembre de 2024.

12.2	FIRMA DEL CONTRATO:

Con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP, el contrato se firmará el día 28/03/2024.

Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaria de la Función Pública (SFP), para que resuelva lo procedente en términos del artículo 59 de la LAASSP.

12.3 CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

  - Cuando habiendo transcurrido 5 días naturales  después de la fecha programada para la prestación de los servicios, el proveedor no haya llevado a cabo la ejecución de los servicios requeridos, si así lo determina el administrador del contrato.

  - Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya prestado el servicio con alcances o características distintas a las pactadas en el requerimiento.

  - La suspensión injustificada de los servicios, o la negativa de reponer los materiales o refacciones de mala calidad o servicios mal ejecutados.

  - Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el este instrumento jurídico y sus anexos.

  - Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de “EL INSTITUTO”.

13.	GARANTÍAS

13.1	GARANTÍA DEL SERVICIO:

- “EL PROVEEDOR” deberá garantizar por escrito el servicio prestado por un periodo de seis meses y refacciones por un año, lapso en que si un equipo que fue objeto de mantenimiento presenta fallas este deberá ser reparado sin cargo para “EL INSTITUTO”.

- “EL PROVEEDOR” deberá garantizar por escrito el servicio prestado por un periodo de seis meses y refacciones por un año, lapso en que si un equipo que fue objeto de mantenimiento presenta fallas este deberá ser reparado sin cargo para “EL INSTITUTO”.

- Los escritos en los que obre la garantía de los servicios a que se hace referencia en los párrafos que anteceden, deberán constar en papel membretado de la empresa y ser firmados por su representante legal.”

13.2	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Anexo Número sobre el monto máximo del contrato.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 900 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el licitante ganador podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total o máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

- El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat No. 327, C.P. 71230, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.

- El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de la entrega de los bienes correspondientes.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la Ley.

13.3 PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS.

De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, la pena convencional del 2.5% aplicable a “EL PROVEEDOR” por cada día de atraso será calculada sobre el valor del servicio no prestado en el plazo establecido, sin considerar el impuesto al valor agregado; en los supuestos siguientes:

- En caso de que “EL PROVEEDOR” no dé cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento realizado por “EL INSTITUTO” a través de los jefes de conservación o los que este designe, requerimiento  realizado vía telefónica, correo electrónico o por escrito y una vez transcurrido 72 horas como plazo máximo para la realización de los servicios en que  “EL PROVEEDOR” deba de cumplir y que el administrador del contrato decidiera no rescindir el contrato, “EL INSTITUTO” podrá realizar los servicios con un tercero por lo cual “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar el importe de los bienes adquiridos, en el plazo otorgado por el tercero y a los precios que este los tenga en el mercado y en caso de no cubrir dicho pago también autoriza a “EL INSTITUTO”, deducir el importe pagado por dichos bienes sobre los pagos que “EL INSTITUTO” deba cubrir a “EL PROVEEDOR”, conforme a la autorización establecida por el propio proveedor en el formato del Anexo “Autorización de deducción” esto independientemente de la aplicación de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor.

La pena convencional por atraso, se calculara por cada día de incumplimiento hasta un máximo de 4 días naturales, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los servicios suministrados con atraso y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida que se trate. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

La penalización se calculará a partir del día siguiente en que concluye el plazo o fecha convenida para la prestación de los servicios, y hasta el día en que inició la prestación del servicio de forma extemporánea, siendo el monto máximo la garantía de incumplimiento del contrato.

La pena convencional se calculará de acuerdo a los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación:

Pca = %d (2.5) x nda x vspa.

Dónde:

%d=porcentaje determinado en la convocatoria, invitación, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de la entrega del bien.

Pca = pena convencional aplicable.

nda = número de días de atraso.

vspa = valor de los bienes con atraso, sin IVA.

El administrador del contrato será el encargado de determinar, calcular y notificar a el participante las penas convencionales; así como de vigilar el registro o captura y validar en el sistema PREI Millenium, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento, la aplicación de las penas convencionales, objeto del presente instrumento jurídico, y comunicar los incumplimientos.

DEDUCTIVAS

De conformidad con el artículo 53 bis de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y 97 de su reglamento, “EL INSTITUTO” podrá aplicar deducciones al pago de los servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir “EL PROVEEDOR” respecto de las partidas o conceptos que integran el presente requerimiento, las cuales no excederán del monto de la garantía de cumplimiento establecida para el mismo y conforme a lo siguiente:

| Concepto u obligación | Nivel de servicio | Unidad de medida | Deducción | Límites de incumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuando “EL INSTITUTO” no obtenga respuesta por parte de “EL PROVEEDOR” o “EL PROVEEDOR” sea omiso en efectuar un servicio calendarizado conforme al Anexo No. ( ). “Programa calendarizado para la realización del servicio”. | Realizar un servicio calendarizado en las fechas establecidas en el Anexo No. ( ). “Programa calendarizado para la realización del servicio”. | No realizar un servicio calendarizado en las fechas establecidas en el Anexo No. ( ). “Programa calendarizado para la realización del servicio”. | 1 % sobre del valor del servicio no ejecutado. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Cuando “EL INSTITUTO” no obtenga respuesta por parte de “EL PROVEEDOR” o “EL PROVEEDOR” sea omiso en efectuar un servicio requerido por “EL INSTITUTO” fuera de la programación establecida en el Anexo No. ( ). “Programa calendarizado para la realización del servicio”. | Realizar un servicio requerido por “EL INSTITUTO” fuera de la programación establecida en el Anexo No. ( ). “Programa calendarizado para la realización del servicio”. | No realizar un servicio requerido por “EL INSTITUTO” fuera de la programación establecida en el Anexo No. ( ). “Programa calendarizado para la realización del servicio”. | 1 % sobre del valor del servicio no ejecutado | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |
| Cuando “EL INSTITUTO” no obtenga respuesta por parte de “EL PROVEEDOR” o “EL PROVEEDOR” sea omiso respecto de un servicio requerido por “EL INSTITUTO” en cuanto a la reparación de un servicio mal ejecutado. | Realizar un servicio requerido por “EL INSTITUTO” derivado de un servicio mal ejecutado. | No realizar un servicio calendarizado en las fechas establecidas en el Anexo No. ( ). “Programa calendarizado para la realización del servicio”. | 1 % sobre del valor del servicio no ejecutado | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |

En estos casos, además “EL INSTITUTO” podrá realizar el servicio reportado con un tercero, por lo cual “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar el importe del o los servicios realizados en el plazo otorgado por el tercero y en caso de no cubrir dicho pago, también autoriza a “EL INSTITUTO” deducir el importe pagado por dichos servicios sobre los pagos que “EL INSTITUTO” deba cubrir a “EL PROVEEDOR”.

“EL INSTITUTO” podrá realizar los servicios solicitados con un tercero al precio que este lo tenga en el mercado, y “EL PROVEEDOR” se hará cargo del pago directo al tercero que se le hayan contratado los servicios y en caso de no cubrir el pago en el tiempo otorgado por el tercero también “EL INSTITUTO” deducirá dicho importe de las facturas que “EL PROVEEDOR” presente para cobro de servicios que si hayan sido realizados.

Para tal efecto “EL PROVEEDOR” autoriza a “EL INSTITUTO” realizar deducciones sobre incumplimiento en la realización del servicio.

En ningún caso las deducciones podrán negociarse en especie.

14. INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), o a través de la dirección de: compranet@funcionpublica.gob.mx, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Avenida Revolución número 1586,

Colonia San Angel,

Delegación Álvaro Obregón,   C.P. 01000,

México D.F.

15. ANEXOS.

ANEXO 1 (UNO) ANEXO TÉCNICO

REQUERIMIENTO.

| CUCOP | PARTIDA | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA No. 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35701 | 1 | AA01-005 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL AL REFRIGERADOR DE CADAVERES, CON DESCARGA DE GAS REFRIGERANTE, RECUPERACION Y ALMACENAMIENTO DEL MISMO SIN CONTAMINACIÓN AL AMBIENTE, SUMINISTRO Y REPOSICION DE ACEITE ACEMIRE, LIMPIEZA DEL COMPRESOR, REVISION Y AJUSTE DE FUGAS EN VALVULAS Y CONEXIONES, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE BALEROS, EMPAQUES, BANDAS Y POLEAS, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON DESINCRUSTANTE Y AGUA A PRESION, LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA, REALIZACION DE VACIO DE DESHIDRATACION, UNA VEZ EFECTUADO EL SERVICIO CARGAR NUEVAMENTE Y COMPLETAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE Y ACEITE AJUSTANDO A SU CARGA NORMAL DE OPERACIÓN, LIMPIEZA DEL TABLERO DE CONTROL, APRIETE DE CONEXIONES Y SUSTITUCION DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, REFACCIONES , FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACIO, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, |  |  |  |
|  |  |  | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA A SATISFACCION DEL IMSS, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIFICAS. |  |  |  |
| 35701 | 1 | AA01-005-005 | H.R.B. No. 24 MIAHUATLAN DE PORFÍRIO DÍAZ, DE 2 GAVETAS MARCA GARSAM MOD. 531.773.0223 SERIE: 254 99-V81009-011-6-6 PRECIO INCLUYE EL CAMBIO DE LOS EMPAQUES DE PUERTAS Y CAMBIO DE CHICOTES DE PUERTAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-005-010 | H.R.B. No. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX. DE 2 GAVETAS MARCA GARSAM MOD. 531.773.0223 SERIE: 254 99-V81009-011-6-9 INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUES AMBAS PUERTAS, CAMBIO DE RODAMIENTOS DE PLATAFORMA, LUBRICACION DE PUERTA Y SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024 ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-005-015 | H. R. P No. 36 TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX, DE 2 GAVETAS, MARCA FASEMATIC, MOD. RAF-22-050 MODIFICADO, SERIE: 1294G034, CAPACIDAD: 1/2 CF, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-005-020 | H.R.P. NO. 37 MATIAS ROMERO OAX., DE 2 GAVETAS MARCA FASEMATIC MOD. FF3AHA-050. CAP. 1/2" HP. VOLTS 115 REFRIGERANTE 22 COMPRESO 97D33150, INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUES Y CHICOTES ACERADOS DE LAS PUERTAS , LUBRICACION O ENGRASADO DE HERRAJES, REVISION, VERIFICACION Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMOSTATO, REVISION Y DE SER NECESARIO CAMBIO DE EMPAQUE PERIMETRAL, LIMPIEZA DE MOTORES ELECTRICOS. REVISION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y CABLEADO (DE SER NECESARIO SU CAMBIO) (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-005-025 | H.R.B. NO. 66 SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX., DE 2 GAVETAS MARCA FASEMATIC MOD. RAF-2250M. INCLUYECAMBIODEEMPAQUESYCHICOTESACERADOSDELASPUERTAS,LUBRICACION O ENGRASADODEHERRAJES,REVISION,VERIFICACION Y EN SU CASO CAMBIO DE COMRESOR Y TERMOSTATO,REVISIONY DE SER NECESARIO CAMBIO DE EMPAQUE PERIMETRAL ,LIMPIEZA DEMOTORES ELECTRICOS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-005-030 | H.R.B. No. 18 HUAJUAPAN DE LEON, OAX. DE 2 GAVETAS MARCA FULL GAUGE MOD. MT-543R1, NNI 200630002330. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN ABRIL Y SEPTIEMBRE 2024) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-005-035 | H.R.P.VILLA ALTA OAX., DE 2 GAVETAS MARCA ECHIZO CAP. 1/2" HP. VOLTS 115 REFRIGERANTE 22 COMPRESO 97D33150, INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUES Y CHICOTES ACERADOS DE LAS PUERTAS , LUBRICACION O ENGRASADO DE HERRAJES, REVISION, VERIFICACION Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMOSTATO, REVISION Y DE SER NECESARIO CAMBIO DE EMPAQUE PERIMETRAL, LIMPIEZA DE MOTORES ELECTRICOS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-005-040 | H.R. TLAXIACO. DE 2 GAVETAS MARCA: DELCA CIENTIFICA REFRIGERADOR BIOMEDICO, MODELO: DINC-96-2H, SERIE: E185720. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN ABRIL Y SEPTIEMBRE 2024) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-010 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADORES Y CONGELADORES, CON DESCARGA DE GAS REFRIGERANTE, RECUPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL MISMO SIN CONTAMINACION AL AMBIENTE, LIMPIEZA Y REVISIÓN DEL COMPRESOR, REVISIÓN Y AJUSTE DE FUGAS EN VALVULAS Y CONEXIONES, REVISIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA ELÉCTRICO, EMPAQUES, BANDAS Y POLEAS, LIMPIEZA DE SERPENTÍN CON DESINCRUSTANTE PARA ALUMINIO Y AGUA A PRESIÓN, REVISIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMENTO, DE LAS TARJETAS DE POTENCIA, DEL GRAFICADOR Y SENSOR DEFROST Y COMPLEMENTAR ACEITE POLYOL ESTER OIL– ALKIN BENZENE OIL, AJUSTE Y CALIBRACION DE TEMPERATURAS HASTA –30° SEGÚN EL PROVEEDOR, LIMPIEZA GENERAL Y REALIZACIÓN DE VACÍO PARA LA DESHIDRATACIÓN DEL SISTEMA, UNA VEZ EFECTUADO EL SERVICIO CARGAR NUEVAMENTE Y COMPLETAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE Y ACEITE AJUSTANDO A SU CARGA NORMAL DE OPERACIÓN, LIMPIEZA DEL TABLERO DE CONTROL, APRIETE DE CONEXIONES Y SUSTITUCION DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES. EL SERVICIO SE REALIZA EN ABRIL Y SEPTIEMBRE. |  |  |  |
|  |  |  | INTERVENGAN, REFACCIONES , FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACÍO, CONEXIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS, PRUEBAS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA A SATISFACCIÓN DEL IMSS, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECÍFICAS |  |  |  |
| 35701 | 1 | AA01-010-005 | H.R.B. No. 18 HUAJUPAN DE LEÓN, OAX., CONGELADOR DE REACTIVOS, MARCA OJEDA MODELO CUM-400, NUM. DE SERIE 0269-76-F EN SERV. DE LABORATORIO, (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN ABRIL Y SEPTIEMBRE 2024). | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-010-010 | H.R.B. No. 18 HUAJUPAN DE LEÓN, OAX., CONGELADOR DE REACTIVOS, MARCA OJEDA MODELO RUBM-399, NUM. DE SERIE 0261382-32121-L EN SERV. DE LABORATORIO, (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN ABRIL Y SEPTIEMBRE 2024)) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-010-015 | H.R.B. No. 18 HUAJUPAN DE LEÓN, OAX., REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE COCINA , CON DOS ESPACIOS EN SERV. DE ALMACEN DE COCINA (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN ABRIL Y SEPTIEMBRE 2024) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-010-020 | H.R.B. No. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX. CONGELADOR DE PLASMA MARCA REVCO MODELO UFPA230A17 SERIE 418J-463577-ZJ A (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024 ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-010-025 | H.R.B. No. 36 TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., CONGELADOR DE REACTIVOS DE LABORATORIO MARCA REVCO, MODELO UFP 1230417, SERIE Y301-464848-ZJ (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A REFRIGERADORES CONSISTENTE EN: |  |  |  |
|  |  |  | A. AJUSTAR TERMOMOSTATO PARA QUE LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN SE ENCUENTRE DENTRO DEL RANGO DE 3 A 6 GRADOS CENTIGRADOS. |  |  |  |
|  |  |  | B. REVISAR LOS CIRCUITOS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION CON EL FIN DE DETECTAR FUGAS DE GAS REFRIGERANTE. |  |  |  |
|  |  |  | C. VERIFICAR QUE EL VOLTAJE Y AMPERAJE DE LOS COMPRESORES SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS RANGOS NOMINALES DE OPERACIÓN. |  |  |  |
|  |  |  | D. REVISAR EL TERMOSTATO DE OPERACIÓN. |  |  |  |
|  |  |  | E. SOPLETEAR Y LIMPIAR EL EQUIPO Y SISTEMA DE REFRIGERACION, SISTEMAS ELECTRICOS, SISTEMAS DE CONTROL, ACOMODAR EL CABLEADO ELECTRICO, APRETAR LAS CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS. |  |  |  |
|  |  |  | F. REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOGRAFICADORES, PARA QUE LAS TEMPERATURAS QUE SE REGISTREN SEAN ACORDES CON LAS DEL INTERIOR DE LOS REFRIGERADORES. |  |  |  |
|  |  |  | G. REVISAR LAS TERMOALARMAS (VIRTUAL Y SONORA), PARA QUE SE ACTIVEN OPORTUNAMENTE EN EL CASO DE FALLA DE CORRIENTE ELECTRICA Y/O VARIACION DE TEMPERATURA CONFORME A LOS RANGOS DE TRABAJO. DE SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIFICAS. |  |  |  |
|  |  |  | H. REVISAR EL SELLO DE HULE PERIMETRAL DE LAS PUERTAS, QUE SU CIERRE SEA HERMETICO. |  |  |  |
|  |  |  | I. REVISAR LAS CERRADURAS, QUE CIERREN CORRECTAMENTE. |  |  |  |
|  |  |  | J. LAVAR LA UNIDAD CONDENSADORA Y SERPENTINES DE LOS DIFUSORES CON DESINCRUSTANTE |  |  |  |
|  |  |  | DE TODOS LOS PUNTOS ANTERIORES, DE SER NECESARIO, SE CORREGIRAN, FIJARAN, SEÑALARAN, AJUSTARAN, CALIBRARAN A LOS RANGOS DE OPERACIÓN. ASI TAMBIEN SE RECARGARAN LAS LINEAS DE REFRIGERACION CON GAS REFRIGERANTE NORMADO (APROBADO Y ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO), EN SU CASO, SE SUSTITUIRAN REFACCIONES ORIGINALES, PREVIA AUTORIZACION DEL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD. INCLUYE PRUEBAS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA A SATISFACCION DEL IMSS, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. DOTACION DE CONSUMIBLES DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO. |  |  |  |
| 35701 | 1 | AA01-015-005 | H.R.B. No. 18 HUAJUAPAN DE LEON, OAX., REFRIGERADOR VERTICAL MARCA FEHLMEX DE 17.6 PIES CUBICOS UBICADO EN MEDICINA PREVENTIVA (1 EQUIPOS CON UN SERVICIOS A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-010 | H.R.B. No. 18 HUAJUAPAN DE LEON, OAX., REFRIGERADOR VERTICAL METAL FRIO DE 7.5 FT DE MEDICINA PREVENTIVA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-015 | UMR'S DE LA ZONA UNO: SAN SIMON ZAHUATLAN, CORRESPONDIENTES A LA ZONA 1 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF- 500 Y/O SIMILAR, SERIE L090207. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-020 | UMR'S DE LA ZONA UNO: , TACACHE DE MINA, CORRESPONDIENTES A LA ZONA 1 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF- 500 Y/O SIMILAR. SERIE L090235 INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-025 | UMR'S DE LA ZONA UNO: , SANTIAGO AYUQUILILLA, CORRESPONDIENTES A LA ZONA 1 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO MOD. RED -450 Y/O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-030 | UMR'S DE LA ZONA UNO: SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA, CORRESPONDIENTES A LA ZONA 1 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. GOHEALTH MOD. GO420VB Y/O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-035 | UMR'S DE LA ZONA UNO: SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO CORRESPONDIENTES A LA ZONA 1 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. METALFRIO MOD. REB- 450 Y/O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-040 | UMR'S DE LA ZONA UNO: S ZAPOTITLAN LAGUNAS, C CORRESPONDIENTES A LA ZONA 1 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO MOD. REB- 450 Y/O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-045 | UMR'S DE LA ZONA UNO: CALIHUALA, CORRESPONDIENTES A LA ZONA 1 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF-366 Y/O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-050 | UMR'S DE LA ZONA UNO: SAN FRANCISCO TLAPALCINGO, CORRESPONDIENTES A LA ZONA 1 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO MOD. REB-360 0 Y/O SIMILAR. SERIE 19/6729INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-055 | UMR'S DE LA ZONA UNO: SAN ANDRES TEPETLAPA, CORRESPONDIENTES A LA ZONA 1 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF- 420 Y/O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-060 | UMR'S DE LA ZONA UNO: SAN JUAN CIENEGUILLA, CORRESPONDIENTES A LA ZONA 1 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. GO-HEALTH MOD. GO-4200 Y/O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-065 | UMR'S DE LA ZONA UNO: SAN JUAN IHUALTEPEC, CORRESPONDIENTES A LA ZONA 1 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF- 366 Y/O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-070 | UMR'S DE LA ZONA UNO: FRESNILLO DE TRUJANO, CORRESPONDIENTES A LA ZONA 1 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF- 420 Y/O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-075 | UMR'S DE LA ZONA UNO: PLAN DEL VERGEL, CORRESPONDIENTES A LA ZONA 1 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF- 420 Y/O SIMILAR. SERIE 011/0554INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-080 | UMR'S DE LA ZONA UNO: SAN JUAN TRUJANO CORRESPONDIENTES A LA ZONA 1 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO MOD. REB- 450 Y/O SIMILAR. SERIE S/N INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-085 | UMR'S DE LA ZONA DOS, ZAPOTITLAN PALMAS, ZONA 2 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO MOD. RLF- 450 Y/O SIMILAR. SERIE S/N. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-090 | UMR'S DE LA ZONA DOS, SAN MARCOS ARTEAGA, ZONA 2 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO Y/O FEHELMEX MOD. REB -450 Y/O SIMILAR. SERIE S/N. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-095 | UMR'S DE LA ZONA DOS, COSOLTEPEC, ZONA 2 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FEHELMEX MOD. RLF- 500 Y/O SIMILAR. SERIE S/N. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-100 | UMR'S DE LA ZONA DOS, SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, ZONA 2 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FEHELMEX MOD. RLF- 500 Y/O SIMILAR. SERIEI. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-105 | UMR'S DE LA ZONA DOS,, SAN JORGE NUCHITA, . ZONA 2 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO REB- 450 Y/O SIMILAR. SERIE S/N. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-110 | UMR'S DE LA ZONA DOS, SANTA MARIA TINDU, ZONA 2 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO MOD. REB- 450 Y/O SIMILAR. SERIE : 1965897. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-115 | UMR'S DE LA ZONA DOS, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUISTEPEC, .ZONA 2 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FEHELMEX MOD. RLF- 420 Y/O SIMILAR. SERIEI. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-120 | UMR'S DE LA ZONA DOS, SAN JUAN NOCHIXTLAN, ZONA 2 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO Y/O FEHELMEX MOD. RLF- 500 Y/O SIMILAR. SERIE S/N INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-125 | UMR'S DE LA ZONA DOS, , GUADALUPE DE CISNEROS, ZONA 2 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO Y/O FEHELMEX MOD. RLF- 366 Y/O SIMILAR. SERIE S/N. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-130 | UMR'S DE LA ZONA DOS, SANTIAGO CACALOXTEPEC, ZONA 2 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FEHELMEX MOD. RLF- 500 Y/O SIMILAR. SERIE S/S I. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-135 | UMR'S DE LA ZONA DOS, YUCUQUIMI DE OCAMPO, ZONA 2 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FEHELMEX MOD. RLF- 560 Y/O SIMILAR. SERIEI. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-140 | UMR'S DE LA ZONA DOS, ASUNCION CUYOTEPEJ, ZONA 2 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FEHELMEX MOD. RLF- 420 Y/O SIMILAR. SERIE 011/0569. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-145 | UMR'S DE LA ZONA DOS HUAPANAPAM,. ZONA 2 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO MOD. REB- 450 Y/O SIMILAR. SERIEI. 1965946 INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-150 | UMR'S DE LA ZONA DOS, SANTO DOMINGO TIANGUISTENGO, ZONA 2 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. GO-HEALT MOD. GO-420VB Y/O SIMILAR. SERIE 00208. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-155 | UMR'S DE LA ZONA DOS, YETLA DE JUAREZ, ZONA 2 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FEHLMEX RLF-500 Y/O SIMILAR. SERIE S/N. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-160 | UMR'S DE LA ZONA DOS, SAN ANDRES SABINILLO , ZONA 2 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO MOD. RFL-500 Y/O SIMILAR. SERIE S/N. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-165 | UMR DE ZONA TRES, SANTIAGO IXTALTEPEC, NOCHIXTLAN REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FEHELMEX MOD. RLF-366 SERIE 011-0316 Y/O SIMILAR. GO-HEALT MODELO GO-420 SERIE GO420VB-00107 INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL). | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-015-170 | UMR DE ZONA TRES, SAN ANDRES SINAXTLA. REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FEHELMEX MOD. RLF- 500 Y/O SIMILAR, SERIE L09-0203 INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL). | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-175 | UMR DE ZONA TRES, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO, REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO MOD. REB-450 Y/O SIMILAR. SERIE 1965999 INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL). | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-180 | UMR DE ZONA TRES, RIO BLANCO, COIXTLAHUCA 2 REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. GO-HEALT Y FEHELMEX MOD. GO-420 Y RLF- 366 Y/O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL). | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-015-185 | UMR DE ZONA TRES, SAN MIGUEL CHICAHUA, REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO MOD. REB- 450 Y/O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL). | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-190 | UMR DE ZONA TRES, SAN MIGUEL TULANCINGO, 2 REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FEHELMEX Y OJEDA MOD. RLF- 366 Y RVBM-500 MSS SERIES : 011-0358, 0039643-31097E. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL). | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-015-195 | UMR DE ZONA TRES, SANTA MARIA CHACHOAPAN, REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. OJEDA MOD. RVBM-500-IMSS SERIE 039641-31097-8. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL). | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-200 | UMR DE ZONA TRES, SANTA MARIA IXCATLAN,. REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. OJEDA MOD.RVBM-500 Y/O SIMILAR. SERIE 039651-31097-8 INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL. | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-205 | UMR DE ZONA TRES, SAN PEDRO BUENAVISTA. REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FEHELMEX MOD. RLF- 366 Y/O SIMILAR. SERIE 011-033. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL). | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-210 | UMR DE ZONA TRES, SAN ANTONIO NDUAYACO, REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO Y/O FEHELMEX MOD. RLF- 366 Y/O SIMILAR. SERIE 011-0333 INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL). | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-215 | UMR DE ZONA TRES, SANTIAGO HUACLILLA REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FEHELMEX MOD. RLF- 366 Y/O SIMILAR. SERIE 011-0341. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL). | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-220 | UMR DE ZONA TRES, SANTIAGO TILLO. REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FEHELMEX MOD. RLF- 366 Y/O SIMILAR. SERIE 011-0322 INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL). | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-225 | UMR DE ZONA TRES, SANTO DOMINGO YANHUITLAN, 1 REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. METAL FRIO Y/O FEHELMEX, MOD REB-450, MOD. RLF- 500 Y/O SIMILAR. SERIES 1916430. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPOS CON DOS SERVICIO EN ABRIL Y SEPTIEMBRE 2024). | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-015-230 | H.R.B. No. 24 MIAHUATLÁN DE PORFÍRIO DÍAZ, OAX., REFRIGERADOR PARA VERDURAS 4 PUERTAS DE CRISTAL MARCA CRIOTEC, MODELO, CFX-37-4PBM DE 36 PIES COCINA PRECIO INCLUYE EL CAMBIO DE EMPAQUES DE LA PUERTA (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-015-235 | H.R.B. No. 24 MIAHUATLÁN DE PORFÍRIO DÍAZ, OAX., REFRIGERADOR PARA VACUNAS, MARCA FEHLMEX DE 17.6 PIES CUBICOS, MODELO RLF 500, SERIE D08/OO74, D08/0075, D08/0076, D08/0077. PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (4 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL) | SERVICIO | 4 | 4 |
| 35701 | 1 | AA01-015-240 | UMR DE SANTIAGO XANICA ZONA 17 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-245 | UMR DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ZONA 17 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-250 | UMR DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA ZONA 17 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-255 | UMR DE SAN BERNARDINO TONAMECA ZONA 17 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-260 | UMR DE SAN MARIA YOLOTEPEC ZONA 17 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-265 | UMR DE MAGDALENA LOXICHA ZONA 17 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-270 | UMR DE SAN JOSE CUAJINICUIL ZONA 17 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-275 | UMR DE LA CIENEGUILLA ZONA 17 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-280 | UMR DE SANTA LUCIA TEOTEPEC ZONA 17 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-285 | UMR DE SANTA MARIA MAGADALENA TILTEPEC ZONA 17 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-290 | UMR DE SAN BARTOLOME ZONA 17 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-295 | UMR DE BAJOS DE COYULA ZONA 17 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-300 | UMR DE BENITO JUAREZ ZONA 17 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-305 | UMR DE PLAYA ZIPOLITE ZONA 17 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-310 | UMR DE SAN JOSE IXTAPAN ZONA 17 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-315 | UMR DE SAN JUAN OZOLOTEPEC, ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-320 | UMR DE LOS NARANJOS ESQUIPULAS ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-325 | UMR DE SANTA MARIA LIMON , ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-330 | UMR DE SAN MATEO RIO HONDO , ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-335 | UMR DE SAN PEDRO EL ALTO , ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-340 | UMR DE BUENA VISTA LOXICHA , ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-345 | UMR DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN , ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-350 | UMR DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-355 | UMR DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-360 | UMR DE SAN PEDRO MIXTEPEC, ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-365 | UMR DE SAN ANDRES PAXTLAN, ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-370 | UMR DE SAN VICENTE YOGONDOY, ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-375 | UMR DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-380 | UMR DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-385 | UMR DE SAN MATEO PIÑAS, ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-390 | UMR DE CANDELARIA LOXICHA, ZONA 18 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-395 | UMR DE SAN ESTEBAN AMATLAN ZONA 19 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-400 | UMR DE SAN BALTAZAR LOXICHA, ZONA 19 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-405 | UMR DE SAN SIMON ALMOLONGAS, ZONA 19 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-410 | UMR DE SAN JUAN LACHIGALLA, ZONA 19 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-415 | UMR DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, ZONA 19 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-420 | UMR DE SAN JOSE LACHIGUIRI, ZONA 19 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-425 | UMR DE SAN PABLO COATLAN, ZONA 19 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-430 | UMR DE SANTA CRUZ XITLA, ZONA 19 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-435 | UMR DE SAN AGUSTIN AMATENGO, ZONA 19 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-440 | UMR DE SANTO DOMINGO COATLAN, ZONA 19 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-445 | UMR DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS, ZONA 19 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-450 | UMR DE SAN SEBASTIAN COATLAN, ZONA 19 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-455 | UMR DE SAN JOSE CIENEGUILLA, ZONA 19 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-460 | UMR DE SANTA ANA MIAHUATLAN, ZONA 19 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024 ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-465 | UMR DE COATECAS ALTAS, ZONA 19 .- REFRIGERADORES DE 17 FT CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 PRECIO INCLUYE SERVICIO A LA ALARMA AUDITIVA. AL GRAFICADOR, SUMINISTRO DE UN PAQUETE DE GRAFICAS CON 60 PZAS Y UN ESTUCHE DE PLUMILLAS DE 5 PZAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024 ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-470 | HOSPITAL TLAXIACO .- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. DELCA MOD. REB450 BIODG , SERIE: 2737992. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-475 | HOSPITAL TLAXIACO .- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. CRIOTEC MOD. CSS-18 , SERIE: 21030157 . SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-480 | UMR SANTA LUCIA MONTEVERDE ZONA 10 .- REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF- 420, SERIE: O11/0598 SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-485 | UMR SANTA LUCIA MONTEVERDE ZONA 10 .- REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. GO-HEALTH MOD. GO420, SERIE: 237. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-490 | UMR SANTA CATARINA YOSONOTU ZONA 10 .- REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF-366, SERIE: 237. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-495 | UMR SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ZONA 10 .- REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. GO-HEALTH MOD. GO420, SERIE: 237. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-500 | UMR MIER Y TERAN ZONA 10 .- REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF-420, SERIE: O11/0593. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-505 | UMR MIER Y TERAN ZONA 10 .- REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. GO-HEALTH MOD. GO420VB, SERIE: 235. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-510 | UMR SAN MIGUEL DEL PROGRESO ZONA 10 .- REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. NIETO MOD. RAB220, SERIE: 726EPB00. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-515 | UMR SANTIAGO NUYOO ZONA 10 .- REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. FEHLMEX MOD. RFL600, SERIE: L09/2018. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-520 | UMR SAN JOSE XOCHIXTLAN ZONA 10 .- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. GO-HEALTH MOD. GO420VB, SERIE: 245. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-525 | UMR SANTA CRUZ NUNDACO ZONA 10 .- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. OJEDA MOD. DW-1850, SERIE: L/14-DW-1850/164. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-530 | UMR SANTA MARIA CUQUILA ZONA 10 .- REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. FEHLMEX MOD. RLF-366, SERIE: E16/0691. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-535 | UMR SAN PABLO TIJALTEPEC ZONA 11 .- REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. GO HEALTH, N.N.I. 201430000617, SERIE: GO420VB-00227. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-540 | UMR STA CATARINA CUANANA ZONA 11 .- REFRIGERADOR DE 7 ft CAP. MCA. GE, N.N.I. 200410000915 , SERIE: 0412A104003. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-545 | UMR GUERRERO ITUNDUJIA ZONA 11 .- REFRIGERADOR DE 10 ft CAP. MCA. GE, N.N.I. 200410000909 , SERIE: 0412A104003. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-550 | UMR SAN FELIPE TINDACO ZONA 11 .- REFRIGERADOR DE 10 ft CAP. MCA. GE, N.N.I. 200410000914 , SERIE: 0412A104003. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-555 | UMR SANTA CRUZ TACAHUA ZONA 11 .- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. FEHLMEX, N.N.I. 200820000359. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-560 | UMR IMPERIO YOSONDUA ZONA 11 .- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. FEHLMEX, N.N.I. 201120001625. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-565 | UMR CAÑADA DE GALICIA ZONA 11 .- REFRIGERADOR DE 10 ft CAP. MCA. GE, N.N.I. 200410000912. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-570 | UMR CAÑADA MORELOS ZONA 11 .- REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. FEHLMEX, N.N.I. 20163001596. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-575 | UMR YUTECOSO CUAUHTEMOC ZONA 11 .- REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. FEHLMEX, N.N.I. 201120002207. SERIE: O11/0592. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-580 | UMR YUTECOSO CUAUHTEMOC ZONA 11 .- REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. GO-HEALTH. MODELO: GO-420, SERIE: GO420VB-00228 . SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-585 | UMR SAN ANTONIO SINICAHUA ZONA 11 .- REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. GO HEALTH, N.N.I. 201430000619, SERIE: GO-420. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-590 | UMR SANTIAGO AMOLTEPEC ZONA 11 .- REFRIGERADOR DE 9 ft CAP. MCA. BLUE POINT, N.N.I. 2000903770C. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-595 | UMR GUADALUPE VICTORIA ZONA 11 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. OJEDA, N.N.I.201630001869 . SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-600 | UMR SAN MATEO YUCUTINDO ZONA 11 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEXA, N.N.I.201830000445 . SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-605 | UMR INDEPENDENCIA ITUNDUJIA ZONA 11 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX, N.N.I.201120002206 . SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-610 | UMR ABASOLO DE CHALCATONGO ZONA 11 .- REFRIGERADOR DE 10 ft CAP. MCA. MABE, N.N.I.20093000488 . SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, GAS REFRIGERANTE( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-615 | UMR SANTA MARIA YOLOTEPEC ZONA 11 .- REFRIGERADOR DE 9 ft CAP. MCA. BLUE POINT, N.N.I.2000901347 . SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, GAS REFRIGERANTE( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-620 | UMR SAN PEDRO MOLINOS ZONA 12 .- REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. NIETO, OCIMO002686 . SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, GAS REFRIGERANTE( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-625 | UMR SANTA CRUZ TAYATA ZONA 12 .- REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. GE, SERIE: GMRO2BANMWH . SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, GAS REFRIGERANTE( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-630 | UMR MAGDALENA PEÑASCO ZONA 12 .- REFRIGERADOR DE 10 ft CAP. MCA. SAMSUNG, SERIE: MD162P-S1U . SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, GAS REFRIGERANTE( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-635 | UMR SAN AGUSTIN TLACOTEPEC ZONA 12 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX, MODELO: FHN641-D, SERIE: 514574505. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-640 | UMR SAN BARTOLOME YUCUAÑE ZONA 12 .- REFRIGERADOR DE 10 ft CAP. MCA. MABE, SERIE: RM85W . SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, GAS REFRIGERANTE( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-645 | UMR SAN JUAN ÑUMI ZONA 12 .- REFRIGERADOR DE 10 ft CAP. MCA. MABE, MODELO: RME1436Y, SERIE: 1810B512853 . SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, GAS REFRIGERANTE( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-650 | UMR SAN JUAN ACHIUTLA ZONA 12 .- REFRIGERADOR DE 10 ft CAP. MCA. NIETO, MODELO: REB-220. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, GAS REFRIGERANTE( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-655 | UMR SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC ZONA 12 .- REFRIGERADOR DE 10 ft CAP. MCA. NIETO, MODELO: REB-220, SERIE: 726FPB0074. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, GAS REFRIGERANTE( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-660 | UMR SANTO DOMINGO YOSOÑAMA ZONA 12 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX, MODELO: RLF-366, SERIE: E16/0696. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-665 | UMR SAN JUAN TEITA ZONA 12 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX, MODELO: RLF-366. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-670 | UMR GUADALUPE HIDALGO ZONA 12 .- REFRIGERADOR DE 10 ft CAP. MCA. SANYO, MODELO: SR-1288X, SERIE: 911146239. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, GAS REFRIGERANTE( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-675 | UMR SANTIAGO NUNDICHE ZONA 12 .- REFRIGERADOR DE 10 ft CAP. MCA. SUPERMATIC, MODELO: SRM10JP. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, GAS REFRIGERANTE( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-680 | UMR BUENAVISTA YOSOYUA ZONA 12 .- REFRIGERADOR DE 9 ft CAP. MCA. ACROS, MODELO: AT1330W, SERIE:VSX0673256 . SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, GAS REFRIGERANTE( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-685 | UMR SANTA CATARINA TAYATA ZONA 12 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX, MODELO: RLF-366. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-690 | UMR SAN MATEO PEÑASCO ZONA 12 .- REFRIGERADOR DE 9 ft CAP. MCA. BLUE POINT, MODELO: OBRM 1190 . SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, GAS REFRIGERANTE( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-695 | UMR MAGDALENA JALTEPEC ZONA 13 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX, MODELO: RLF-500, SERIE: D08/0067 SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-700 | UMR SANTIAGO TILALTONGO ZONA 13 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX, MODELO: RLF-366, SERIE: 011/0384 SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-705 | UMR UNION ZARAGOZA ZONA 13 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX, MODELO: RLF-366, SERIE: E16/0711 SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-710 | UMR SAN PEDRO TIDAA ZONA 13 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX, MODELO: RLF-500, SERIE: D08/0067 SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-715 | UMR SAN SEBASTIAN NICANANDUTA ZONA 13 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX, MODELO: RLF-420, SERIE: S/N SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-720 | UMR SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO ZONA 13 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX, MODELO: RLF-420, SERIE: 011/0595 SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-725 | UMR SAN JUAN TEPOSCOLULA ZONA 13 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX, MODELO: RLF-420, SERIE: 011/0558 SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-730 | UMR SAN FRANCISCO CABALLUA ZONA 13 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX, MODELO: RLF-500, SERIE: L09/0193 SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-735 | UMR SAN PEDRO TEOZACOALCO ZONA 13 .- REFRIGERADOR DE 10 ft CAP. MCA. BLUE- POINT, MODELO: BRM1190. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, GAS REFRIGERANTE( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-740 | UMR SAN JUAN TAMAZOLA ZONA 13 .- REFRIGERADOR DE 10 ft CAP. MCA. ACROS, MODELO: S7S. SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, GAS REFRIGERANTE( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-745 | UMR SANTIAGO NEJAPILLA ZONA 13 .- REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. NIETO, MODELO: REB-220, SERIE: 726FPB0070 . SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, GAS REFRIGERANTE( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-750 | UMR SAN MATEO SINDIHUI ZONA 13 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. OJEDA, MODELO: DW-1850, SERIE: L/14-DW . SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-755 | UMR SAN ANTONIO MONTEVERDE ZONA 13 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. OJEDA, MODELO: DW-1850, SERIE: L/14-DW . SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-760 | UMR SAN JUAN DIUXI ZONA 13 .- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. GO-HEALTH, MODELO: GO-420, SERIE: G0420VB-00230 . SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-765 | H.R.B. No. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., REFRIGERADOR PARA VACUNAS, MARCA FEHLMEX DE 17.6 PIES CUBICOS, MODELO RLF 500, SERIE D08/OO68, D08/0070, D08/0071, D08/0073. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA SONORA, CAMBIO DE PUNTILLAS Y GRAFICADOR (4 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 35701 | 1 | AA01-015-770 | H.R.B. No. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., REFRIGERADOR DE ALIMENTOS MARCA: MABE, MODELO: MA31, No. DE SERIE: 316B8031P001 DE SAIS. INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-775 | H.R.B. No. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., REFRIGERADOR DE MEDICAMENTOS MARCA: MABE, MODELO: D9604W, No. DE SERIE: RR901468 DE TOCOCIRUGIA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-780 | H.R.B. No. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., REFRIGERADORES DE REACTIVOS Y BANCO DE SANGRE DE LABORATORIO MARCA: KELVINATOR SCIENTIFIC, MODELO: BT30RG-2, No. DE SERIE: 34843924. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-785 | H.R.B. No. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., REFRIGERADORES DE TAMIZ DE LABORATORIO MARCA: GEMETEC, MODELO: RV 14, No. DE SERIE: RV14-00759. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-790 | H.R.B. No. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., REFRIGERADORES DE SANGRE DE LABORATORIO MARCA: PHILLIPS, MODELO: MED-337, No. DE SERIE: 3300601616. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-795 | H.R.B. No. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., REFRIGERADOR DE ALIMENTOS MARCA: AMERICAN, MODELO: RC-400, No. DE SERIE: CD-02378 DE COCINA. INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUES DE PUERTA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024 ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-800 | H.R.B. No. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., CONGELADOR DE ALIMENTOS MARCA: TOROREY, MODELO: CV-12, No. DE SERIE: D99-1296 DE COCINA. CAMBIO EMPAQUES DE PUERTA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-805 | H.R.B. No. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., CONGELADOR DE ALIMENTOS MARCA: REFRIGERADOR, MODELO: CV-12, No. DE SERIE: D99-1287 DE COCINA. INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUES DE PUERTA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-810 | H.R.B. No. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., REFRIGERADOR DE MEDICAMENTOS MARCA: AMERICAN, MODELO: RC-400, No. DE SERIE: CD-02585 DE FARMACIA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-815 | EN LA UMR DE LAGUNILLAS ZONA 14. TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON DE CAPACIDAD. , EXPANSION DIRECTA MARCA YORK ( 3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 2 | 3 |
| 35701 | 1 | AA01-015-820 | EN LA UMR DE EL CARRIZO ZONA 14. TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON DE CAPACIDAD. , EXPANSION DIRECTA MARCA MIRAGE ( 1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024 ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-825 | EN LA UMR DE EL CARRIZO ZONA 14. TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON DE CAPACIDAD. , EXPANSION DIRECTA MARCA MIRAGE ( 1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024 ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-830 | EN LA UMR DE SANTA MARIA IPALAPA ZONA 14. TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON DE CAPACIDAD. , EXPANSION DIRECTA MARCA MIRAGE ( 1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024 ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-835 | UMR DE MANCUERNAS ZONA 14 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024 ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-840 | UMR DE SANTIAGO TAPEXTLA ZONA 14 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024 ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-845 | UMR DE SAN ANTONIO TEPETLAPA (LA BANDA) ZONA 14 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024 ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-850 | UMR DE SAN PEDRO AMUZGOS ZONA 14 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-855 | UMR DE SANTA LUCIA BUENA VISTA ZONA 14 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-860 | UMR DE SANTA MARIA IPALAPA ZONA 14 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-865 | UMR DE SAN JOSE CAMOTINCHAN ZONA 14 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-870 | UMR DE SANTA MARIA IPALAPA ZONA 14 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024 ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-875 | UMR DE SANTIAGO LLANO GRANDE LA BANDA ZONA 14 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-880 | UMR DE EL CARRIZO ZONA 14 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-885 | EN LA UMR DE TETEPELCINGO ZONA 15. TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON DE CAPACIDAD. , EXPANSION DIRECTA MARCA MIDEA ( 1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-890 | UMR DE SANTA CATARINA MECHOACACAN ZONA 15 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-895 | UMR DE SAN AGUSTIN CHAYUCO ZONA 15 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-900 | UMR DE SAN MIGUEL TETEPELCINGO ZONA 15 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-905 | UMR DE JOSE MARIA MORELOS ZONA 15 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-910 | UMR DE SAN PEDRO ATOYAC ZONA 15 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-915 | UMR DE PINOTEPA DE DON LUIS ZONA 15 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-920 | UMR DE SANTA MARIA NUTIO ZONA 15 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-925 | UMR DE LA MURALLA ZONA 15 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-930 | UMR DE EL CARAZOL ZONA 15 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-935 | UMR DE EL HUAMUCHE ZONA 15 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-940 | UMR DE LA COFRADIA Y CARO ZONA 16 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 ( 1EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-945 | UMR DE SANTIAGO JOCOTEPEC ZONA 16 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-950 | UMR DE OCOTLAN DE JUAREZ ZONA 16 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-955 | UMR DE LA COFRADIA Y CARO ZONA 16 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL Y SEPTIEMBRE 2024) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-015-960 | UMR DE SANTIAGO IXTAYUTLA ZONA 16 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL Y SEPTIEMBRE2024) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-015-965 | UMR DE SAN JOSE DEL PROGRESO ZONA 16 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-970 | UMR DE SAN JOSE RIO VERDE ZONA 16 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE L09/0210 Y MODELO:RFL366 (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024 ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-975 | H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., REFRIGERADORES MARCA FEHLMEX, MOD: RLF-500, SERIE D08/0079 Y MB-D08/0078, (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-015-980 | H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., REFRIGERADORES MARCA FEHLMEX, MOD: RLF-420, SERIE MB16016, (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-985 | H.R. 36 TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., REFRIGERADORES MARCA: AMERICAN HUSSMAND, MOD: RC220, SERIE AM-93-M-15196 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-990 | H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX.- REFRIGERADORES MARCA: GENERAL ELECTRIC MOD. TBX13YL (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-995 | H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., REFRIGERADORE MARCA MABE, MOD. D964W SERIE RR901486, (1 EQUIPOS CON DOS SERVICIO EN ABRIL Y SEPTIEMBRE 2024) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1000 | H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., REFRIGERADORES MARCA: KRISH, MOD: MED-337, SERIE 33006-011662 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1005 | H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., REFRIGERADORES MARCA: INBERA , MOD: VR19DBMAD, SERIE 073191200289 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1010 | H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., REFRIGERADORES MARCA: CRIOTEC, MOD: CRV200-10, SERIE 380251679, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1015 | H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., REFRIGERADORES MARCA REVCO, MOD. REL1204A20, SERIE X19K501868YK (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1020 | H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., REFRIGERADORES MARCA MABE, MOD. RMA10251MX, SERIE 2002B612855, (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1025 | H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., REFRIGERADORES MARCA OJEDA, MOD.RV2BM-36, SERIE 0106953-31154-1, (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1030 | H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX., REFRIGERADORES MARCA: SUPERMATIC, MOD. SRP07JXT, SERIE VR32601131 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1035 | UMR SN ANTONINO EL ALTO ZONA 20 .- REFRIGERADORES DE 10 PIES CAP. MCA. NIETO MODELO REB-220 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1040 | UMR SAN FERNANDO DE MATAMOROS, ZONA 20 .- REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MCA FELHMEX MODELO RLF 420 ( INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1045 | UMR SAN FCO CAHUACUA ZONA 20 .- REFRIGERADORES DE 10 PIES CAP. MCA. NIETO MODELO REB-220 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1050 | UMR SN JACINTO TLACOTEPEC ZONA 20 .- REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. GO HEALTH MODELO GO420VB, No. DE SERIE 00165 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1055 | UMR SAN LORENZO TEXMELUCAN, ZONA 20 .- REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. GO HEALTH MODELO GO420VB, No. DE SERIE 00165 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1060 | UMR SAN PEDRO JUCHATENGO ZONA 20 .- REFRIGERADORES DE 10 PIES CAP. MCA. NIETO MODELO REB-220 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1065 | UMR STA CRUZ ZENZONTEPEC ZONA 20 REFRIGERADORES DE 17 PIES CAP. MCA. FELHMEX MODELO RLF-420 (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1070 | UMR EL CARRIZAL , ZONA 20 .- REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 366 (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1075 | UMR STA MARIA SOLA , ZONA 20 .- REFRIGERADORES DE 17.6 PIES CAP. MCA. FELHMEX, MODELO RLF-500 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1080 | UMR SANTIAGO MINAS, ZONA 20 .- REFRIGERADORES DE 10 PIES CAP. MCA. NIETO MODELO REB-220, No DE SERIE 726FPB0038 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1085 | UMR SANTIAGO TEXTITLAN ZONA 20 .- DOS REFRIGERADORES DE 10 PIES CAP. MCA. NIETO, MODELO REB-220, ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1090 | UMR SANTO DOMINGO TEOJOMULCO ZONA 20 .- REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF-366 (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1095 | UMR SN VICENTE LACHIXIO ZONA 20 .- REFRIGERADORES DE 17.6 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, No,. DE SERIE L0G/0209 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1100 | UMR CUILAPAN DE GUERRERO ZONA 21 REFRIGERADORES DE 17.6 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 No. DE SERIE D08/0082 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1105 | UMR SAN BERNARDO MIXTEPEC ZONA 21.- REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 366 No. DEE SERIE E16/0710 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1110 | UMR SAN MARTIN LACHILA ZONA 21.- REFRIGERADOR DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF-366 (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1115 | UMR SAN MIGUEL TILQUIAPAN ZONA 21.- REFRIGERADORES DE 17.6 CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 No. DE SERIE L09/0208 (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1120 | UMR SANTIAGO APOSTOL ZONA 21.- REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. MOD. RLF420 (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1125 | UMR SANTIAGO TLAZOYALTEPE, ZONA 21.- REFRIGERADORE DE 12 PIES MARCA FHELMEX, MOD. RLF420, No. DE SERIE 011/0563 (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1130 | UMR EL GACHUPIN, ZONA 21.- REFRIGERADORES DE 10 PIES CAP. MCA. NIETO MODELO REB-220, No DE SERIE 726FPB0038 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1135 | UMR SAN NICOLAS YAXE ZONA 21.- REFRIGERADORES DE 12 PIES MARCA FHELMEX, MOD. RLF-366, (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1140 | UMR SAN JUAN GUELAVIA ZONA 22 .- REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 366 (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1145 | UMR ANIMAS TRUJANO ZONA 22 .- REFRIGERADORES DE 17 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 420 (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1150 | UMR SAN BALTAZAR GUELAVILA, ZONA 22 REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 420 (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1155 | UMR SAN PEDRO QUIATONI ZONA 22 REFRIGERADORES DE 17.6 CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1160 | UMR SAN PEDRO TOTOLAPAN ZONA 22 .- REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 420 ( INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1165 | UMR SAN SEBASTIAN TEITIPAC, ZONA 22 REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 420 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1170 | UMR SANTA MARIA EL TULE, ZONA 22 REFRIGERADORES DE 17.6 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE D08/0081 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1175 | UMR SANTA MARIA ZOQUITLAN ZONA 22 .- REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 420 , SERIE 011/0586 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1180 | UMR SAN PABLO GUILA ZONA 22 .- REFRIGERADORES DE 17.6 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 SERIE L09/0212 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1185 | UMR ASUNCIÓN CACALOTEPEC ZONA 23 REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MCA. NIETO MOD. REB- 220 ( INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1190 | UMR SAN JUAN JUQUILA MIXE ZONA 23 REFRIGERADORES DE 17 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 ( INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1195 | UMR SAN MIGUEL QUETZALTEPEC ZONA 23 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE 109/0192 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1200 | UMR SAN JUAN BOSCO CHUXNABAN ZONA 23 REFRIGERADORES DE 17.6 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF-366, No. E SERIE 011/0596 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1205 | UMR SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA ZONA 23 REFRIGERADOR DE 17 PIES CAP. MCA. NIETO MOD. REB- 220 ( INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1210 | UMR SAN ISIDRO HUAYAPAN ZONA 23 REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF420 SERIE 011/0582 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1215 | UMR SANTA MARÍA TEPANTLALI ZONA 23 REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF420 SERIE 3008111548 (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1220 | UMR SANTA MARÍA TLAHUILTOLTEPEC ZONA 23 REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF-500 SERIE L09/0202 ( INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1225 | UMR SANTIAGO ATITLAN ZONA 23 REFRIGERADORES DE 17 PIES CAP. MCA. NORCOLD MOD. N510, SERIE 14552164 ( INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1230 | UMR SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC ZONA 23 REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF-500 SERIE 011-0572 ( INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1235 | UMR SAN JUAN YAGILA ZONA 24 REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF 420, ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1240 | UMR LA UNION TEJALAPAN ZONA 24 REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF420 ( INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1245 | UMR SAN SEBASTIAN LAS SEDAS ZONA 24 REFRIGERADORES DE 17.6 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1250 | UMR SAN JUAN QUIOTEPEC ZONA 24 REFRIGERADORES DE 9 PIES CAP. MCA. BLUE POINT MOD. BRM1190 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1255 | UMR SANTIAGO CACAOTEPEC ZONA 24 REFRIGERADORES DE 17.6 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1260 | UMR SAN MIGUEL AMATLAN ZONA 24 REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF-366 SERIE 011/0381 (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1265 | UMR SAN PABLO ETLA ZONA 24 REFRIGERADORES DE 17.6 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1270 | UMR SAN JUAN TEPANZACOALCOS ZONA 24 .- REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 420, SERIE 011/0594 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1275 | UMR SANTA ANA YARENI ZONA 24 REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL-366 SERIE 011/0244 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1280 | UMR EL PUNTO ZONA 24 REFRIGERADORES DE 17.6 CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1285 | UMR SANTA MARIA PEÑOLES ZONA 24 REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF-366 SERIE E16/0714 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1290 | UMR SANTIAGO TENANGO ZONA 24 REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL-366 SERIE 011/0244 (INCLUYE , SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA, CAPACITOR DE ARRANQUE, KID DE RELEVADOR PARA PROTECTOR TERMICO , GAS REFRIGERANTE , FILTRO DESHIDRATADOR, Y TUBO CAPILAR PARA COMPRESOR DE 1/3 HP, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1295 | UMR TRINIDAD IXTLAN ZONA 24 REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF-420, SERIE 011/0565 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1300 | UMR TANETZE DE ZARAGOZA ZONA 24 REFRIGERADORES DE 12 PIES CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF-420, SERIE 011/0589 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1305 | H.R.P. NO. 37 MATIAS ROMERO, OAX. REFRIGERADORES DE REACTIVOS , MARCA ACROS, TIPO DOMESTICO, INCLUYE: REVISION Y/O CAMBIO DE EMPAQUES DE PUERTA , DE MICROMOTOR 1/40, DE TERMOSTATO, REVISION (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1310 | H.R.B. No. 37 MATIAS ROMERO, OAX., REFRIGERADOR BANCO DE SANGRE DE LABORATORIO MARCA PHILIPP KIRUH SERIE 3300601654 MOD. 337, INCLUYE: CAMBIO DE MICROMOTOR 1/40 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1315 | H.R.B. No. 37 MATIAS ROMERO, OAX., REFRIGERADOR VACUNAS MARCA FEHLMEX, MOD. RLF 500 D08 SERIE 0095, TIPO BIOMEDICO, INCLUYE: CAMBIO DE MICROMOTOR 1/40 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1320 | H.R.B. No. 37 MATIAS ROMERO, OAX., REFRIGERADOR DE VERDURAS MARCA OJEDA MOD. RV2BM-36 SERIE 0106945-31154-I, INCLUYE: CAMBIO DE MICROMOTOR 1/40 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1325 | H.R.B. No. 37 MATIAS ROMERO, OAX., REFRIGERADOR DE CARNES, MARCA TOR-REY MARCA MOD. CV-14-BB SERIE 100-205 , INCLUYE: CAMBIO DE MICROMOTOR 1/40 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1330 | H.R.B. No. 37 MATIAS ROMERO, OAX., REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO PARA LACTEOS Y PREPARACION DIARIA, MARCA MABE, INCLUYE: CAMBIO DE MICROMOTOR 1/40 (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1335 | H.R.P. NO. 37, MATIAS ROMERO, OAX. CONGELADOR DE MEDICINA PREVENTIVA PARA ANTICONGELANTES, MARCA FEHLMEX, MODELO FH-F6, SERIE 011/0278, INCLUYE CAMBIO DE BISAGRAS (2) Y EMPAQUE DE PUERTA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1340 | H.R.P. NO. 37, MATIAS ROMERO, OAX. CONGELADOR DE COCINA, MARCA HISENSE, MODELO, FC88D6BWD, INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1345 | H.R.P. NO. 37, MATIAS ROMERO, OAX. CONGELADOR DE COCINA PARA CARNES, MARCA WHIRLPOOL, MODELO WC15014Q, SERIE U52403967, INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1350 | UNIDAD MEDICA EL CEDRAL ZONA 26 REFRIGERADOR DE VACUNAS DE 17 FT CAP. MARCA FEHLMEX, MODELO RFL-366, SERIE 011/077, TIPO BIOMEDICO, INCLUYE: CAMBIO DE CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA, MARCA FULL GAUGE QUE INDIQUE TEMPERATURA, TERMOALARMA Y REGLADOR DE VOLTAJE DE 1700 VA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1355 | UNIDAD MEDICA NUEVO PASO NAZARENO ZONA 26 , REFRIGERADOR VACUNAS DE 17 FT CAP. MARCA FEHLMEX, MODELO RFL-500, SERIE L09/0223TIPO BIOMEDICO I(1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1360 | UNIDAD MEDICA SAN JOSE CHILTEPEC ZONA 27 REFRIGERADOR VACUNAS MARCA FEHLMEX, , RLF 500, SERIE D08/0088 TIPO BIOMEDICO, INCLUYE: CAMBIO CONTROL DIGITAL (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1365 | UNIDAD MEDICA SAN PEDRO TEPINAPA ZONA 27 REFRIGERADOR VACUNAS MARCA REFRIMED, MODELO RVCSCV-10, SERIE 1215-742.01-003-001, TIPO BIOMEDICO, INCLUYE: CAMBIO DE COMPRESOR Y GRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1370 | UNIDAD MEDICA SANTIAGO JOCOTEPEC , ZONA 28 REFRIGERADOR VACUNAS MARCA FEHLMEX, RLF 420, SERI E0121/0522 TIPO BIOMEDICO, INCLUYE: CAMBIO DE CAMBIO DE GRAFICADOR MICROMOTOR 1/40 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1375 | UNIDAD MEDICA PUXMETACAN, ZONA 28 REFRIGERADOR VACUNAS MARCA FEHLMEX, MODELO RLF 366, SERIE 01/0338TIPO BIOMEDICO, INCLUYE: CAMBIO GRAFICADOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1380 | UNIDAD MEDICA SAN JUAN GUICHICOVI ZONA 29 REFRIGERADOR VACUNAS MARCA FEHLMEX, MODELO RLF 500, SERIE 008/0090, TIPO BIOMEDICO, INCLUYE: CAMBIO DE , COMPRESOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1385 | UNIDAD MEDICA SANTIAGO TUTLA, ZONA 29 REFRIGERADOR VACUNAS MARCA FEHLMEX, MODELO RLF366, SERIE E16-0697 TIPO BIOMEDICO, INCLUYE: CAMBIO DE , MICROMOTOR 1/40 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1390 | UNIDAD MEDICA SANTO DOMINGO PETAPA, ZONA 30 REFRIGERADOR DOMESTICO MARCA MABE, MODELO 6052V, SERIE 9606QA011524 TIPO BIOMEDICO, INCLUYE: CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE TUBERIA Y CAMBIO DE TUBO CAPILAR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1395 | UNIDAD MEDICA ESTACION UBERO ZONA 29 REFRIGERADOR VACUNAS MARCA FEHLMEX, MODELO RLF 366, SERIE E16.0708, TIPO BIOMEDICO, INCLUYE: CAMBIO DE COMPRESOR, CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA Y NO ENFRIA, CAMBIO DE TUBERIA Y CAMBIO DE TUBO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1400 | UNIDAD MEDICA GUIVISIA, ZONA 30 REFRIGERADOR DOMESTICOMARCA SUPERMATIC, MODELO SRH10, INCLUYE: CAMBIO DE MICROMOTOR 1/40 Y COMPRESOR, CAMBIO DE TUBERIA Y CAMBIO DE TUBO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1405 | UNIDAD MEDICA GUEVEA DE HUMBOLD, ZONA 31 REFRIGERADOR DE VACUNAS MARCA FEHLMEX, MODELO RLF 500, SERIE 215-5002090224 INCLUYE: CAMBIO DE COMPRESOR, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1410 | UNIDAD MEDICA SANTIAGO LAOLLAGA, ZONA 31 REFRIGERADOR VACUNAS MARCA FEHLMEX, MODELO RLF 500, SERIE 221, TIPO BIOMEDICO, INCLUYE: CAMBIO DE COMPRESOR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1415 | UNIDAD MEDICA SANTA MARIA XADANI JUCHITAN, ZONA 32 REFRIGERADOR VACUNAS MARCA GOO HEALT MODELO GO-420, SERIE 00178 TIPO BIOMEDICO, INCLUYE: CAMBIO DE TARJETA MADRE, MARCA ERROR E4 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1420 | UNIDAD MEDICA COL. 20 DE NOVIEMBRE, ZONA 32 MANTENIMEINTO PREVENTIVO REFRIGERADOR VACUNAS MARCA FEHLMEX, MODELO RLF 336, SERIE E16/0715TIPO BIOMEDICO, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1425 | UNIDAD MEDICA SAN FRANCISCO DEL MAR, ZONA 32 REFRIGERADOR VACUNAS MARCA FEHLMEX, RLF 420, SERIE CAMBIO MICROMOTOR 1/40 NO ENCIENDE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1430 | H.R. No. 43 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX., REFRIGERADOR DE BANCO DE SANGRE MARCA PHILLIPP KIRSH GERMANY MOD, 337-A SERIE 33006 01658, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1435 | H.R. No. 43 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX., REFRIGERADOR DE REACTIVOS MARCA AMERICAN MOD: RC-20 SERIE: AM-93-L-12835 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1440 | H.R. No. 43 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX.., REFRIGERADOR DE REACTIVOS MARCA FRIGIDAIRE MOD: FKG-371 SERIE: 51314415 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1445 | H.R. No. 43 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX, REFRIGERADOR DE REACTIVOS MARCA REVCO MOD: UFP-1230 SERIE: Z16J467205-ZJ (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1450 | H.R. No. 43 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX.. REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. OJEDA MOD. RVBM-500 SERIE: 0039606-31097-B, INCLUYE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1455 | H.R. No. 43 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX.. REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 SERIE: 008/0058, INCLUYE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1460 | H.R. No. 43 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX.. REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 420 SERIE: MB16013, INCLUYE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1465 | ZONA No. 4 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500 INCLUYE: SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA (TERMOCROM) SUSTITUCION DE COMPRESOR, SUSTITUCION DE FILTRO DESHIDRATADOR, Y CARGA DE REFRIGERANTE, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1470 | ZONA No. 5 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAX. MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, INCLUYE: SUSTITUCION DEL CONTROL DE TEMPERATURA (TERMOCROM) SUSTITUCION DE COMPRESOR, SUSTITUCION DE FILTRO DESHIDRATADOR, Y CARGA DE REFRIGERANTE, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1475 | H.R. No. 43 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX. REFRIGERADOR DE MEDICAMENTOS MCA. NIETO MOD. REFB22B , (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1480 | H.R. No. 43 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX., REFRIGERADOR DE MEDICAMENTOS MARCA JEWETT SIN MODELO. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1485 | H.R. No. 43 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAX. REFRIGERADOR MARCA: CRIOTEC, MOD: CFX-374PBM, NUM DE SERIE 487834066 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1490 | UMR SANTA MARIA TLALIXTAC ZONA 4. REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. GO-HEALTH MOD. GO-420. SERIE: GO420VB-00210 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1495 | UMR SANTOS REYES PAPALO ZONA 4.REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. FEHLMEX MOD. RLF-420. SERIE: 011/0559 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1500 | UMR SAN JUAN ZAUTLA ZONA 4. REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. GEMETEC. MOD. RV-12. SERIE: 161124 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1505 | UMR SAN PEDRO SOCHIAPAM ZONA 4. REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. METALFRIO MOD. REB-450. SERIE: 1966065 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1510 | UMR SAN ANDRES TEOTITLALPAN ZONA 4.REFRIGERADOR MCA. BLUE POINT. MOD. BRM1190. SIN SERIE. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1515 | UMR SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA ZONA 4. REFRIGERADOR DE MCA. GENERAL ELECTRIC. MOD. TA10Z04. SERIE: 0412A103685 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1520 | UMR SAN JUAN TEPEUXILA ZONA 4. REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. OJEDA. MOD. RVBM-500. SERIE: 0039650-31097-B SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1525 | UMR SAN MIGUEL SANTA FLOR ZONA 4. REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. METALFRIO. MOD. REB-450. SERIE: 1966032 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1530 | UMR SANTA ANA CUAHUTEMOC ZONA 4. REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. GO-HEALTH MOD. GO-420. SERIE: GO420VB-00210 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1535 | UMR SANTA MARIA PAPALO ZONA 4. REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. METALFRIO MOD. REB-450. SERIE: 2011542 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1540 | UMR SANTIAGO NACALTEPEC ZONA 4.REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. METALFRIO MOD. REB-450. SERIE: 1965873 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1545 | UMR SAN PEDRO CUYALTEPEC ZONA 4. REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF- 420. SERIE: 110549 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1550 | UMR CUYAMECALCO DE ZARAGOZA ZONA 4. REFRIGERADOR DE MCA. GENERAL ELECTRIC. MOD: HC-500 SIN SERIE. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1555 | UMR CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ ZONA 4. REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. OJEDA MOD. RVBM-500. SERIE: 0039644-31097B SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1560 | UMR SAN JOSE DEL CHILAR ZONA 4. REFRIGERADOR DE MCA. BLUE POINT. MOD: RVBM-500. SERIE: 0039645-31097B SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1565 | UMR SAN LORENZO PAPALO ZONA 4. REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. OJDEDA MOD. RVBM-5000 (2022). SERIE: 0039648-31097-B SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1570 | UMR DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON ZONA 05 REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. METALFRIO MOD. REB-450. SERIE: 1965932 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO. | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1575 | UMR DE SANTIAGO TEXCALCINGO ZONA 05 REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. METALFRIO MOD. REB-450. SERIE: 1965927. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1580 | UMR AGUACATITLA (MAZATLAN VILLA DE FLORES MAGON) ZONA 05 .- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. METALFRIO MOD. REB-450. SERIE: 1965925 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1585 | UMR SAN PEDRO JOCOTIPAC ZONA 05 .- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF-420. SERIE: 011/0527 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1590 | UMR POCHOTEPEC ZONA 05 .- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. METALFRIO MOD. REB-450. SERIE: 1965908 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1595 | UMR EL PROGRESO (MAZATLAN VILLA DE FLORES MAGON) ZONA 05 .- REFRIGERADOR MCA. BLUE POINT. MOD. BRM1190. SIN SERIE. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1600 | UMR SANTA ANA ATEIXTLAHUACA ZONA 05 .- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. METALFRIO MOD. REB-450. SERIE: 1909207 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1605 | UMR SANTA MARIA TEOPOXCO ZONA 05 .- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. METALFRIO MOD. REB-450. SERIE: 1909095 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1610 | UMR SAN LUCAS ZOQUIAPAM ZONA 05 REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. METALFRIO MOD. REB-450. SERIE: 1902557 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1615 | UMR SAN JUAN TONALTEPEC ZONA 05 REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. FEHLMEX MOD. RLF-420. SERIE: 011/0546 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1620 | UMR LA TOMA ZONA 05 .- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. METALFRIO MOD. REB-450. SERIE: 1965908 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1625 | UMR SAN JUAN LOS CUES ZONA 05 .- REFRIGERADOR DE MCA. BLUE POINT MOD. BRM1190. SIN SERIE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1630 | UMR TEXCATITLAN ZONA 05 .- REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. OJEDA MOD. RVBM-500(2022) SERIE: 0039652-31097-B SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1635 | UMR DE SANTA MARIA CHICLHOTLA ZONA 6. -REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. METALFRIO MOD. REB- 450 SERIE: 1916405 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1640 | UMR DE SANTA ROSA CHILCHOTLA ZONA 06 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. METALFRIO MOD. REB-450 SERIE: 2015416 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1645 | UMR XOCHITONALCO ZONA 06 .- REFRIGERADOR DE 12 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF- 420 SERIE: 011-0537 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1650 | UMR SANTA CRUZ DE JUAREZ.- ZONA 06 .- REFRIGERADOR DE 12 FT3, MCA. FHELMEX MODELO RFL-420 SERIE: 011-0547 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1655 | UMR DE AGUA DE NIÑO ZONA 06 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF- 366 SERIE: 011-0235 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1660 | UMR DE SAN BARTOLOME AYAUTLA ZONA 06 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. GO-HEALT MOD. GO-420 SERIE: GO420VB-00217 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1665 | UMR DE SAN JOSE VISTAHERMOSA ZONA 06 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF- 420 SERIE: MB-16020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1670 | UMR DE CAÑADA DE MAMEY ZONA 06 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. GO-HEALTH MOD. GO-420 SERIE: GO420VB-00215 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1675 | UMR DE EL CAMARON ZONA 06 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. GO-HEALT MOD. GO- 420 SERIE: GO420VB-00213 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1680 | UMR DE TEOCUATLAN ZONA 06 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. GO-HEALT MOD. GO- 420 SERIE: GO420VB-00216 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1685 | UMR DE RIO SANTIAGO ZONA 06 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. GO-HEALT MOD. GO- 420 SERIE: GO420VB-00198 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1690 | UMR DE LOMA CHAPULTEPEC ZONA 06 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. OJEDA MOD. RVBM 500 SERIE: 0039642-31097B SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1695 | UMR DESAN JOSE TENANGO ZONA 06 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF-420 SERIE: MB-16019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1700 | UMR DESAN JUAN COATZOSPAM ZONA 06 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. GO-HEALT MOD. GO-420 SERIE: GO420VB-00212 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1705 | UMR DE SAN MIGUEL NUEVO ZONA 06 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF-420 SERIE: 110534 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1710 | UMR DE UNION HIDALGO ZONA 06 .- REFRIGERADOR DE 17.6 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RLF-420 SERIE: 011/0541 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1715 | ASESORIA MEDICA ZONA 07 REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE D08/0082 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1720 | UMR DE SAN MARTIN DURAZNOS ZONA 07 REFRIGERADORES DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 366, SERIE E1610688, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1725 | UMR DE SAN MARTIN PERAS ZONA 07 REFRIGERADORES DE 10 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 366 Y MODELO: RFL 500 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1730 | UMR IXPANTEPEC NIEVES ZONA 07 REFRIGERADOR MARCA: FEHLMEX, MODELO: RLF-420, N/S: 011/0543 . (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1735 | UMR SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA ZONA 07 REFRIGERADOR MARCA: FEHLMEX, MODELO: RLF-420, N/S: MB16022 . (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1740 | UMR SAN JUAN CAHUAYAXI ZONA 07 REFRIGERADOR MARCA: FEHLMEX, MODELO: RLF-420, N/S: MB16023 . (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1745 | UMR DE SAN MARTIN PERAS ZONA 07 REFRIGERADORE DE 10 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD: RFL 500 N/S: D080059. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1750 | UMR DE SAN MARTIN DURAZNOS ZONA 07 REFRIGERADORE DE 10 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD: RFL 366 N/S: E1610688 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1755 | UMR DE SANTIAGO DEL RIO ZONA 07 REFRIGERADOR DE 10 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD: RFL 366 N/S: L02976 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1760 | UMR DE SAN JUAN PIÑAS ZONA 07 REFRIGERADOR DE 10 ft CAP. MCA: GO-HEALTH MOD: G420 N/S: G0420VB00199 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1765 | UMR DE SANTOS REYES TEPEJILLO ZONA 07 REFRIGERADOR DE 10 ft CAP. MCA: GO-HEALTH MOD: G420 N/S: G0420VB00218 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1770 | UMR DE SANTIAGO PETLACALA ZONA 07 REFRIGERADOR DOMESTICO MARCA: REFRIMED MODELO: RVCSCV-10, N/S: 1215-742-01-003-003 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1775 | UMR DE CONSTANCIA DEL ROSARIO ZONA 8 REFRIGERADOR MARCA: FEHLMEX, MODELO: RLF-500, SERIE: L09/0194, MODELO: RLF 366 Y N/S: 011/0247 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1780 | UMR SANTA CRUZ RIO VENADO ZONA 8 REFRIGERADOR MARCA: FEHLMEX, MODELO: RLF-366, SERIE:PE16/0694 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1785 | UMR SANTA CRUZ RIO VENADO ZONA 8 REFRIGERADOR DOMESTICO MARCA: MABE, MODELO: TA10Z04B. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1790 | UMR SAN JUAN LAGUNAS ZONA 8 REFRIGERADOR MARCA: FEHLMEX, MODELO: RLF-420, SERIE: 011/532 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1795 | UMR LLANO SAN VICENTE ZONA 8 REFRIGERADOR MARCA: FEHLMEX MODELO: RLF-366, SERIE: E16/0705 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1800 | UMR SAN MIGUEL COPALA ZONA 8 REFRIGERADOR MARCA: FEHLMEX MODELO: RLF-366, SERIE: 011/0375 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1805 | UMR SANTIAGO NARANJAS ZONA 8 REFRIGERADOR MARCA: FEHLMEX, MODELO: RLF-420, SERIE: 011/0536 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1810 | UMR SANTIAGO NARANJAS ZONA 8 REFRIGERADOR MARCA: GO-HEALT, MODELO: G420, SERIE: G0420VB-00219 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1815 | UMR LLANO SAN JOSE YOSCAÑU ZONA 8 REFRIGERADOR DOMESTICO MARCA: GENERAL ELECTRIC, MODELO: TA10Z04B1,N/S: 0162A103028. (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1820 | UMR SAN JOSE DE LAS FLORES ZONA 8 REFRIGERADOR MARCA: GO-HEALT, MODELO: G420 Y N/S: GO420VB-00226 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1825 | UMR LLANO SAN JOSE DE LAS FLORES ZONA 8 REFRIGERADOR DOMESTICO MARCA: EQUITEC, MODELO: REF-3V-4, N/S: REF-092 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1830 | UMR GUADALUPE TILAPA ZONA 8 REFRIGERADOR MARCA: GO-HEALT, MODELO: G420, SERIE: GO420VB-00224(1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1835 | UMR GUADALUPE TILAPA ZONA 8 REFRIGERADOR DOMESTICO MARCA: GENERAL ELECTRIC, MODELO: TA10Z04B1, N/S: 0412A103051 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1840 | UMR SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA ZONA 8 REFRIGERADOR DOMESTICO SIN DATOS DE PLACA, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1845 | UMR SAN MIGUEL CUEVAS ZONA 8 REFRIGERADOR MARCA: GO-HEALT, MODELO: G420, SERIE: G0420VB-00233 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1850 | UMR SAN MIGUEL CUEVAS ZONA 8 REFRIGERADOR DOMESTICO MARCA: EQUITEC, MODELO: REF-3V-4, N/S: REF-088, MARCA: GENERAL ELECTRIC, MODELO: TA10Z04, N/S:0411A122727 Y MARCA: MABE, MODELO: REV.7 Y N/S: 316B8031P001 ( 3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 2 | 3 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1855 | UMR CONSTANCIA DEL ROSARIO ZONA 08 CONGELADOR VERTICAL. MCA. FHELMEX, MODELO: FH-F6 Y SERIE 011/0247 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1860 | ASESORIA MEDICA ZONA 09 REFRIGERADOR DE 17 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE D08/0082 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1865 | UMR DE MALPICA ZONA 09 REFRIGERADORES DE 10 FT. MCA: GO-HEALTH MOD: G420 N/S: G0420VB00225 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1870 | UMR DE MALPICA ZONA 09 REFRIGERADORE DOMESTICO MARCA: SAMSUNG, MODELO: RT32YVSW, N/S: 43AL4GRPB-50778Y (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1875 | UMR DE MALPICA ZONA 09 CONGELADOR VERTICAL. MCA. FHELMEX SERIE 011/0248 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1880 | UMR DE SANTA MARIA YUCUNICOCO ZONA 09 REFRIGERADORES DE 10 ft CAP. MCA. AIHRO, MOD: CH-5, SERIE: 05-380, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1885 | UMR DE SANTA MARIA YUCUNICOCO ZONA 09 REFRIGERADORES DE 10 ft CAP. MCA. AIHRO, MOD: RVBA-17, SERIE: 17-0590, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1890 | UMR DE SANTA MARIA YUCUNICOCO ZONA 09 REFRIGERADOR DOMESTICO MCA: MABE, MOD: RMS1540AMXX0, SERIE: 17-0590. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1895 | UMR DE GUADALUPE ZACATEPEC ZONA 09 REFRIGERADOR DE 10 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 500, SERIE LO09/0210 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1900 | UMR GUADALUPE ZACATEPEC ZONA 09 REFRIGERADOR DOMESTICO MARCA: BLUG POINT, MODELO: BMR1190 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1905 | UMR DE ASUNCION ATOYAQUILLO ZONA 09 REFRIGERADOR DOMESTICO MARCA: MABE, MODELO: TA102042 CA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1910 | UMR SAN JUAN TEPONAXTLA ZONA 09 REFRIGERADORES DE 10 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 366, SERIE E160702 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1915 | UMR DE AQUILES SERDAN ZONA 09 REFRIGERADORES DE 10 ft CAP. MCA. FHELMEX MOD. RFL- 420, SERIE 011/0552. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1920 | UMR SAN SEBASTIAN NOPALERA ZONA 09 REFRIGERADOR DOMESTICO MARCA: GENERAL ELECTRIC, MODELO: TA10Z04 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1925 | UMR SAN SEBASTIAN NOPALERA ZONA 09 REFRIGERADOR MARCA: FEHLMEX, MODELO: RLF-500, SERIE: L09/0210 ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1930 | UMR DE SAN MIGUEL REYES ZONA 09 REFRIGERADOR MARCA: FEHLMEX, MODELO: RLF-420, SERIE: 011-0557 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1935 | UMR SAN PEDRO SINIYUVI ZONA 09 REFRIGERADORES DE 10 FT. MCA: GO-HEALTH MOD: G420 N/S: G0420VB00234 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1940 | UMR ZIMATLAN DE LAZARO CARDENAS ZONA 09 REFRIGERADOR MARCA: FEHLMEX, MODELO: RLF-420, SERIE: 011-0591 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1945 | UMR ZIMATLAN DE LAZARO CARDENAS ZONA 09 REFRIGERADOR DOMESTICO MARCA: GENERAL ELECTRIC, MODELO: 0412A103326 Y N/S: TA10Z04BJ (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1950 | UMR MESONES HIDALGO ZONA 09 REFRIGERADOR MARCA: FEHLMEX, MODELO: RLF-420, SERIE: MB-16025 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1955 | UMR MESONES HIDALGO ZONA 09 ZONA 09 REFRIGERADOR DOMESTICO MARCA: SUPERMATIC Y MABE, MODELOS: ARM10NA Y TA10Z04 CON N/S: VSPS126041O803A119355. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1960 | UMR SAN JUAN CABEZA DEL RIO 09 REFRIGERADOR DOMESTICO MARCA: SAMSUNG, MODELO: RT32YVSW1/XEM, N/S: 43AL4GRPB50786L.(1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1965 | H.R.B. NO. 66 SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX., REFRIGERADORES DE REACTIVOS , BANCO DE SANGRE DE LABORATORIO Y MEDICINA PREVENTIVA : 1 MARCA JORDAN MOD, SPAKT22-G SERIES S6427794F; 1 MARCA PHILIPP KIRSCH MODELO: MED 337 SERIE 330006-01637, 1 MARCA NIETO MODELO: REB22B, SERIE: 726FPB0043, 2 MARCA FEHLMEX MODELO: RLF-500 SERIE: D08/0060 Y SERIE: L09/0236 Y 1 EN FARMACIA MARCA: FRIGIDAIRE MODELO: FKG371 SERIE: 54014627 (6 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 3 | 6 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1970 | H.R.B. No. 66 SANTIAGO JUXTLAHUACA. CONGELADOR DE REACTIVOS, MARCA OJEDA MODELO CUM-400, NUM. DE SERIE 0269-76-F EN AREA DE MEDICINA PREVENTIVA (1 EQUIPOCON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1975 | H.R.B. No. 66 SANTIAGO JUXTLAHUACA. CONGELADOR DE REACTIVOS, MARCA OJEDA MODELO CUM-400, NUM. DE SERIE 0269-76-F EN AREA LABORATORIO. (1 EQUIPOCON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1980 | H.R.B. No. 66 SANTIAGO JUXTLAHUACA. CONGELADOR DE REACTIVOS, MARCA OJEDA MODELO CUM-400, NUM. DE SERIE 0269-76-F EN AREA ZONA 7. (1 EQUIPOCON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1985 | H.R.B. No. 66 SANTIAGO JUXTLAHUACA. CONGELADOR DE REACTIVOS, MARCA OJEDA MODELO CUM-400, NUM. DE SERIE 0269-76-F EN AREA ZONA 7. (1 EQUIPOCON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1990 | H.R.B. No. 66 SANTIAGO JUXTLAHUACA, UNIDAD CONDENSADORA MARCA CARRIER MODELO 38 AE-012-508, SERIE 0792F-86148, MODELO 38 AE-012-800 0792F86147, MODELO 38 AE-012-500 SEIRE 0792F-86139 (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 2 | 3 |
| 35701 | 1 | AA01-015-1995 | H.R.B. No. 66 SANTIAGO JUXTLAHUACA, MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER MODELO 39 EB08 BHF R Y 39 EB11 BHF L (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-015-2000 | H.R.B. VILLA ALTA, OAX REFRIGERADOR PARA VACUNAS MARCA FHELMEX (MEDICINA PREV) RLF-500 LV8 SERIE:200820000390; 200920001481 INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (2 EQUPOS CON 1 SERVICIO EN EL MES DE ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-015-2005 | H.R.B. VILLA ALTA, OAX. REFRIGERADOR PARA VACUNAS MARCA FHELMEX(MEDICINA PREV) RLF-420 MB-16017 INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON 1 SERVICIO EN EL MES DE ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-2010 | H.R.B. VILLA ALTA, OAX. CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRIGERANTES P/VACUNAS FH-FE MARCA FHELMEX SUMINISTRO DE COMPRESOR HERMETICO, MARCA COPELAND DE 1/2" HP A 127/1/60, REFRIGERANTE R-134A Y REGULADOR DE VOLTAJE 1700 VA. (1 EQUIPO CON 1 SERVICIO EN EL MES DE ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-2015 | H.R.B. VILLA ALTA, OAX. REFRIGERADOR VERTICAL 10" MARCA CRIOTEC MODELO CRV-200-10 SERIE 380251684 (1 EQUIPO CON 1 SERVICIO EN EL MES DE ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-2020 | H.R.B. VILLA ALTA, OAX. REFRIGERADOR MARCA KIRCHS MODELO PHILLIPS SERIE 330601677 SUMINISTRO DE COMPRESOR HERMETICO, MARCA COPELAND DE 1/2" HP A 127/1/60, REFRIGERANTE R-134A Y REGULADOR DE VOLTAJE 1700 VA. (1 EQUIPO CON 1 SERVICIO EN EL MES DE ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-2025 | H.R.B. VILLA ALTA, OAX. REFRIGERADOR PUERTA DE CRISTAL 14" (LABORATORIO) NUMERO INV.200830005038 (1 EQUIPO CON 1 SERVICIO EN EL MES DE ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-2030 | UMR SANTIAGO CHOAPAM ZONA 25 REFRIGERADOR PARA VACUNAS MARCA:GO-HEALT MOD.GO-420 DE DE PIES CUBICOS INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON 1 SERVICIO EN EL MES DE ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-2035 | UMR SANTIAGO CHOAPAM ZONA 25 REFRIGERADOR PARA VACUNAS MARCA: MABE MODELO: TA10Z04 SIN SERIE (1 EQUIPO CON 1 SERVICIO EN EL MES DE ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-2040 | UMR SAN FRANCISCO CAJONOS ZONA 25 REFRIGERADOR DOMESTICO MARCA:BLUE POINT MODELO:SR-1288X SIN SERIE, DE 9 PIES CUBICOS (1 EQUIPO CON 1 SERVICIO EN EL MES DE ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-2045 | UMR STA MARIA TEMAXCALAPA ZONA 25 REFRIGERADOR NORMADO MARCA:GO HEALT, SERIE:GO42OVB-00156 DE 9 PIES CUBICOS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR SUMINISTRO DE COMPRESOR HERMETICO (1 EQUIPO CON 1 SERVICIO EN EL MES DE ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-2050 | UMR SAN BARTOLOME ZOOGOCHO ZONA 25 REFRIGERADOR: DOMESTICO MARCA: BLUE POINT MODELO: BRM 1190 SIN SERIE.(1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-2055 | UMR TOTNTEPEC VILLA DE MORELOS ZONA 25 REFRIGERADOR: DOMESTICO MARCA:FHELMEX MODELO:RLF 420 SERIE: MB 16028. INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON 1 SERVICIO EN EL MES DE ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-2060 | UMR VILLA HIDALGO YALALAG ZONA 25 REFRIGERADOR: NORMADO MARCA:FELHMEX, DE 14 A 16 PIES CUBICOS .INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON 1 SERVICIO EN EL MES DE ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-2065 | UMR VILLA HIDALGO YALALAG ZONA 25 REFRIGERADOR: NORMADO MARCA: FHELMEX MODELO:RLF 366 SERIE:E16/0699 (1 EQUIPO CON 1 SERVICIO EN EL MES DE ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-2070 | UMR SANTIAGO ZOOCHILA ZONA 25 REFRIGERADOR: NORMADO MARCA:FELHMEX, DE 14 A 16 PIES CUBICOS INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON 1 SERVICIO EN EL MES DE ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-2075 | UMR SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG ZONA 25 REFRIGERADOR: NORMADO MARCA:GO -HEALT, DE 14 A 16 PIES CUBICOS . INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR(1 EQUIPO CON 1 SERVICIO EN EL MES DE ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-2080 | UMR SAN ANDRES SOLAGA ZONA 25 REFRIGERADOR: NORMADO MARCA: FHELMEX MODELO: RLF 366 SERIE:011/0360(1 EQUIPO CON 1 SERVICIO EN EL MES DE ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-2085 | UMR SAN BARTOLO LACHIXOVA ZONA 25 REFRIGERADOR: NORMADO MARCA:GO -HEALT, DE 14 PIES CUBICOS INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR(1 EQUIPO CON 1 SERVICIO EN EL MES DE ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-2090 | UMR SAN ANDRES YAA ZONA 25 REFRIGERADOR: DOMESTICO MARCA:GO HEALT INCLUYE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES COMO SON DISCOS GRAFICADORES, PUNTILLAS Y BATERIAS DEL GRAFICADOR (1 EQUIPO CON 1 SERVICIO EN EL MES DE ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-015-2095 | UMR TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS ZONA 25 REFRIGERADOR: DOMESTICO MARCA: DAEWOO MODELO:FR 142 SIN SERIE (1 EQUIPO CON 1 SERVICIO EN EL MES DE ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-020 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SURJAN A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, CON DESCARGA DE GAS REFRIGERANTE, RECUPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL MISMO SIN CONTAMINACIÓN AL AMBIENTE, EVACUACIÓN DEL ACEITE, LIMPIEZA DE CARTER Y COMPRESOR HERMÉTICO, SERVICIO AL MOTOR ELÉCTRICO, CAMBIAR: ACEITE, BALEROS 6203 SKF Y CHUMACERAS DE 1” Y ¾” SKF, EMPAQUES, BANDAS Y POLEAS, ALINEACIÓN, CAMBIO DE PIEDRAS DESECANTES 3TD-48 Y PIEDRAS AL FILTRO DESECANTE TIPO CÁPSULA, MIRILLA DE NIVEL DE ACEITE, LIMPIEZA DE SERPENTINES CON DESINCRUSTANTE PARA ALUMINIO MCA. KERNITE Y AGUA A PRESIÓN, AJUSTE DE CONTROL ELÉCTRICO, LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA A MOTORES DE VENTILADORES CON SOLVENTE DIELÉCTRICO SS-25 Y DESENGRASANTE; PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO Y TRICLOROETILENO EN LAS LINEAS DE L.L. Y L.S. Y EQUIPO A 8 PSIG, DETECCIÓN DE FUGAS Y REALIZAR CORRECIÓN DE LAS MISMAS, REALIZACIÓN DE VACÍO DE DESHIDRATACIÓN DE 0 MM HG, UNA VEZ EFECTUADO EL SERVICIO CARGAR NUEVAMENTE Y COMPLETAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE Y ACEITE AJUSTÁNDOLO A SU CARGA NORMAL DE OPERACIÓN, |  |  |  |
|  |  |  | LIMPIEZA DEL TABLERO DE CONTROL CON SS-25, APRIETE DE CONEXIONES Y SUSTITUCIÓN DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACIÓ, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS A SATISFACCION DEL IMSS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADAS PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS. |  |  |  |
| 35701 | 1 | AA01-020-005 | UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA, HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX., MANEJADORA DE AIRE MARCA CARRIER, MODELO: 40RM-014M-B611HC; NUM SERIE 3805N13211, INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CONDENSADORA MARCA: CARRIER, MODELO: 38AKS016, SERIE: 1705G20021. RENOVACION TECNOLOGICA. INCLUYE TODAS LAS FEFACCIONES Y FILTROS NECESARIOS PARA TODO EL AÑO, PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL Y SEPTIEMBRE 2024) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-020-010 | UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA, SALA DE ESPERA GENERAL, HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX., MANEJADORA DE AIRE MARCA MASTER COOL, NUM. SERIE J 05281779 INCLUYE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EXTRACTOR SERIE: 050414009. RENOVACION TECNOLOGICA. SUMINSITRO DE TODAS LAS REFACCIONES Y TODOS LOS FILTROS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL Y SEPTIEMBRE 2024) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-020-015 | UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA, EQUIPOS DE PAQUETE PARA EL SERVICIO EN : AULA DE CAPACITACION MCA. CARRIER , MODELO Y NUM SERIE. NO VISIBLE; CORDINACION MEDICA MCA. CARRIER, NUM SERIE 0408158133; OBSERVACION PACIENTES MCA. CARRIER, MODELO PCK036, NUM SERIE 0112404290; DE LA UCE DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX., INCLUYE MANTENIMIENTO CORRECTIVO - PREVENTIVO TIPO POLIZA. CON TODAS LAS REFACCIONES E INUSMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACION DURANTE TODO UN AÑO. (3 EQUIPOS CON DOS SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL Y SEPTIEMBRE) | SERVICIO | 3 | 6 |
| 35701 | 1 | AA01-020-020 | H.R.B. NO. 18, HUAJUAPAN DE LEON, OAX., MINI SPLIT, DE 12000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCAS DIVERSAS , MODELO: NACIONALC183-E, No. DE SERIE: VARIOS UBICADOS EN UMR DE LAS ZONAS DE SERVICIOS MEDICOS. (9 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL ). | SERVICIO | 4 | 9 |
| 35701 | 1 | AA01-020-025 | H.R.B. NO. 18, UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA HUAJUAPAN DE LEON, OAX., MINI SPLIT, DE 12000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER, MODELO: HMC183-E, No. DE SERIE: VARIOS UBICADOS EN RACK DE EQUIPOS DE COMPUTO, SAIS, FARMACIA, ESTOMATOLOGIA, CORDINACION DE ENSEÑANZA Y CALIDAD, MEDICINA PREVENTIVA. (6 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL ). | SERVICIO | 3 | 6 |
| 35701 | 1 | AA01-020-030 | EN LA UMR DE BAJOS DE COYULA ZONA 17. TIPO MINI SPLIT DE 1 H.P DE CAPACIDAD. , EXPANSION DIRECTA MARCA CARRIER (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-020-035 | EN LA UMR DE BENITO JUAREZ ZONA 17. TIPO MINISPLIT ESPANCION DIRECTA DE CAPACIDAD. MARCA LG (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024 ). | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-020-040 | EN LA UMR DE SANTO DOMINGODE MORELOS ZONA 17. DOS TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU. DE CAPACIDAD. EXPANSION DIRECTA MARCA YORK Y UNO MARCA FREYVEN. SERVICIO A 2 UNIDADES DE VENTANA MARCA LG. 1 H.P DE CAPACIDAD ( 5 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024). | SERVICIO | 2 | 5 |
| 35701 | 1 | AA01-020-045 | EN LA UMR DE PLAYA ZIPOLITE ZONA 17. TIPO MINI SPLIT MARCA AMERISTAR DE 1 H.P DE CAPACIDAD. , EXPANSION DIRECTA (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO A REALIZAR EN EN ABRIL Y SEPTIEMBRE 2024). | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-020-050 | EN LA UMR DEL CARO Y UNIDAD MEDICA RURAL DE SAN BALTAZAR LOXICHA ZONA 19 . TIPO MINI SPLIT DE 1 H.P DE CAPACIDAD. , EXPANSION DIRECTA MARCA YORK Y FIJIDARE 5000 BTU (1 EQUIPOS CON DOS SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL Y SEPTIEMBRE 2024 ). | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-020-055 | EN LA UMR DEL CARO DE CANDELARIA LOXICHA ZONA 18. TIPO MINI SPLIT DE 1 H.P DE CAPACIDAD. , EXPANSION DIRECTA MARCA MIRAGE ( 1 EQUIPOS CON DOS SERVICIO A REALIZAR EN ABRILY SEPTIEMBRE 2024 ). | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-020-060 | EN LA UMR DE SANTA MARIA LIMON ZONA 18. TIPO MINI SPLIT DE 1 H.P DE CAPACIDAD. , EXPANSION DIRECTA MARCA MIRAGE ( 1 EQUIPOS CON DOS SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL Y SEPTIEMBRE 2024 ). | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-020-065 | H.R.B. NO. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 17100 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER, MODELO: HMC183-E, No. DE SERIE: 044753792060200129, DEL AULA DE ENSEÑANZA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL Y SEPTIEMBRE 2024 ) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-020-070 | H.R.B. NO. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 17100 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER, MODELO: HMC183-E, No. DE SERIE: 044753035061200147, DEL AULA DE ENSEÑANZA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN ABRIL Y SEPTIEMBRE 2024 ) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-020-075 | H.R.B. NO. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 17100 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER, MODELO: HMC183-E, No. DE SERIE: 044753035061200143, DEL MODULO DE SALUD GINECOLOGICA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL Y SEPTIEMBRE 2024) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-020-080 | H.R.B. NO. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE, MODELO: 2MCW0524G1000AA, No. DE SERIE: 3762420007183, DE MEDICINA PREVENTIVA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL Y SEPTIEMBRE 2024 ) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-020-085 | H.R.B. NO. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 17100 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER, MODELO: HMC183-E, No. DE SERIE: 044753035061200156, DE FARMACIA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL Y SEPTIEMBRE 2024 ) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-020-090 | H.R.B. NO. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: LENNOX, MODELO: LXGUCMD024100P2001, DE LABORATORIO. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN ABRIL Y SEPTIEMBRE 2024) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-020-095 | H.R.B. NO. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 17,100 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: RHEEM, MODELO: RCS-HW24H2, No. DE SERIE: 24H20120600585, DE ADMINISTRACION. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL Y SEPTIEMBRE 2024 ) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-020-100 | H.R.B. NO. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: LG, MODELO: SJ242CD, No. DE SERIE: MEZ4227741, DE LA DIRECCION. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL Y SEPTIEMBRE 2024 ) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-020-105 | H.R.B. NO. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 18,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: MIRAGE, MODELO: SMEC1821W, DEL CONMUTADOR. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL Y SEPTIEMBRE 2024) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-020-110 | H.R.B. NO. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE, MODELO: 2MCW0518G1000AA, No. DE SERIE: 3761620006520, DE PEDIATRIA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL Y SEPTIEMBRE 2024) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-020-115 | H.R.B. NO. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 18,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE, MODELO: 2MCW0518G1000AA, No. DE SERIE: 3761620006611, DE URGENCIAS DE HOSPITAL. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-020-120 | H.R.B. NO. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: YORK, MODELO: YJDA12FS-ADK-T, No. DE SERIE: 507702623101022429, DE RESIDENCIA DE MEDICOS 1. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL Y SEPTIEMBRE 2024) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-020-125 | H.R.B. NO. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: YORK, MODELO: YJE12FS-ADK No. DE SERIE: 507702623101022430, DE RESIDENCIA DE MEDICOS 2. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL Y SEPTIEMBRE 2024) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-020-130 | H.R.B. NO. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: YORK, MODELO: YJEA12FS-ADK, No. DE SERIE: 507701657100808321, DE RESIDENCIA DE MEDICOS 3. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL Y SEPTIEMBRE 2024) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-020-135 | H.R.B. NO. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: YORK, MODELO: YJDA12FS-ADK, No. DE SERIE: 507702606101103638, DE RESIDENCIA DE MEDICOS 4. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL Y SEPTIEMBRE 2024) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-020-140 | H.R.B. NO. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: WHIRPOOL, MODELO: WA1941Q, No. DE SERIE: 113002663 DE RESIDENCIA DE MEDICOS 5. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL Y SEPTIEMBRE 2024) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-020-145 | H.R.B. NO. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., MINI SPLIT, DE 18,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: INTENSITY, MODELO: EMS16KF-3, DE CONSERVACION. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL Y SEPTIEMBRE 2024) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-020-150 | EN LA UMR DE PINOTEPA DE DON LUIS ZONA 15. TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON DE CAPACIDAD. , EXPANSION DIRECTA MARCA MIRAGE ( 1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-020-155 | EN LA UMR DE SAN AGUSTIN CHAYUCO ZONA 15. TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON DE CAPACIDAD. , EXPANSION DIRECTA MARCA YORK ( 2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024 ) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-020-160 | EN LA UMR DE TLACAMAMA ZONA 15. TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON DE CAPACIDAD. , EXPANSION DIRECTA MARCA MIRAGE ( 3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024 ) | SERVICIO | 2 | 3 |
| 35701 | 1 | AA01-020-165 | EN LA UMR DE MECHOACAN ZONA 15. TIPO MINI SPLIT DE 2 TON DE CAPACIDAD. , EXPANSION DIRECTA MARCA PRIME INVERTER ( 2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-020-170 | EN LA UMR DE TATALTEPEC DE VALDES ZONA 16. TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON DE CAPACIDAD. , EXPANSION DIRECTA MARCA MIRAGE ( 1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-020-175 | EN LA UMR DE SANTA ROSA DE LIMA ZONA 16. TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON DE CAPACIDAD. , EXPANSION DIRECTA MARCA MIRAGER ( 1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-020-180 | EN CARO DE LA COFRADIA ZONA 16. TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON DE CAPACIDAD. , EXPANSION DIRECTA MARCA YORK ( 2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-020-185 | EN CARO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ZONA 16. TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON DE CAPACIDAD. , EXPANSION DIRECTA MARCA YORK ( 2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-020-190 | EN LA UMR DE SAN JOSE RIO VERDE ZONA 16. TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON DE CAPACIDAD. , EXPANSION DIRECTA MARCA YORK ( 1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-020-195 | EN LA UMR DE SAN JOSE DEL PROGRESO ZONA 16. TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TON DE CAPACIDAD. , EXPANSION DIRECTA MARCA YORK ( 1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-020-200 | H.R.B. No. 36 TLACOLULA DE MATAMOROS, MINI SPLIT DE 12000 BTU, MARCA: CARRIER MOD. 38XCA112226-C, DE LOS SERVICIOS DE AULA DE SERVICIOS MULTIPLES, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-020-205 | H.R.B. No. 36 TLACOLULA DE MATAMOROS, MINI SPLIT DE 12000 BTU, MARCA: AUX DE LOS SERVICIOS DE SALA DE DIA PARA MEDICOS (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-020-210 | H.R.B. No. 36 TLACOLULA DE MATAMOROS, MINI SPLIT DE 12000 BTU, MARCA: CARRIER MOD. XPRESSION, DEL SERVICIO DE ULTRASONIDO, (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-020-215 | CARO DE UMR SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ZONA-20, MINI SPLIT DE 12000 BTU, MARCA: INTENCITY MOD. CMS12KF-3, MOD: EMS12K-F INCLUYE SUSTITUCION DE COMPRESORES Y SUSTITUCION DE CABLEADOS ELECTRICOS, SUSTITUCION DE EVAPORADO, TUBERIAS Y RECARGAS DE REFRIGERANTE (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-020-220 | CARO DE UMR DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC ZONA-23 , MINI SPLIT DE 12000 BTU, EXPANSIÓN DIRECTA, MARCA: YORK MOD. YHDA12FS-ADK INCLUYE SUSTITUCION DE COMPRESORES Y SUSTITUCION DE CABLEADOS ELECTRICOS, SUSTITUCION DE EVAPORADO, TUBERIAS Y RECARGAS DE REFRIGERANTE (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-020-225 | H.R.B. No. 66 SANTIAGO JUXTLAHUACA , MINISPLIT DE 24,000 BTU/H, EXPANSION DIRECTA EN AREA DE DIRECCION MARCA GALANZ MODELO AUG-24C63F23064 (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-020-230 | H.R.B. No. 66 SANTIAGO JUXTLAHUACA, MINISPLIT DE 12,000 BTU/H, EXPANSION DIRECTA EN AREA SALA DE ESPERA DE DIRECCION MARCA YORK MODELO TLAARFS-ADR (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-020-235 | H.R. VILLA ALTA, OAX., AIRE ACONDICIONADO PARA HABITACION TIPO SPLIT MARCA: TRANE CAP. 1 TONELADA INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR, FILTROS METALICOS, CAMBIO DE MOTOR CONDENSADOR, CAMBIO DE CONTACTOR, CAMBIO DE CAPACITOR (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL Y SEPTIEMBRE 2024) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 35701 | 1 | AA01-025 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO MAYOR A UNIDAD CONDENSADORA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO DIVIDIDO, INCLUYE; A.- REVISION, AJUSTE Y LIMPIEZA DE CADA UNO DE LOS COMPONENETES, DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYENDO CONDENSADORA,SERPENTINES Y FITROS; REVISION , AJUSTE Y LIMPIEZA A NIVEL COMPONENTE, TARJETAS, UNIDADES CONTROLADRAS; LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE LOS EQUIPOS; SISTEMA MECANICO, CONDENSADORA, LA REVISION DEL ESTADO DEL MOTOR, LA TENSION Y /O CAMBIO DE BANDAS, ACEITE Y VERIFICACION DE TURBINAS; SISTEMA DE REFRIGERACION, REVISION Y AJUSTE DE NIVEL DE GAS REFRIGERANTE Y EN SU CASO REPARACION DE FUGAS Y CARGA DE REFRIGERANTE, CIRCUITOS, CONTROLES Y LINEAS; SISTEMA ELECTRICO, REVISION DE LA ALIMENTACION (VOLTAJES, AMPERAJES, REVISION DE FASES, DEBERAN SER ACORDE A CADA MODELO DE EQUIPO)PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, REVISION DE LA INSTALACION EN GENERAL, VOLTAJE Y AMPERAJE A COMPRESORES Y MOTORES CON PLENA CARGA Y CAMBIO DE FUSIBLES EN CASO NECESARIO; CAMBIO DE FILTROS DE ACETE, REVISION Y REPARACION DE FUGAS DE GAS, FORRO Y PROTECCION DE LA TUBERIA SI ES NECESARIO CALIBRACION; CAMBIO DE SENSORES DE BAJA PRESION; REVISION Y EN SU CASO PROGRAMACION DE LA TARJETA DE CONTROL Y/O EQUIVALENTE; MEDICION DE LOS VOLTAJES CON RESPECTO A TIERRA FISICA; REVISION DE CABLEADO ELECTRICO; REVISION DE INDICADORES VISULES Y AUDIBLES;REVISION DE CONTACTORES; SUSTITUCION Y/O SUMINISTRO DE CONECTORES PARA BATERIA, FUSIBLES, CONTROLES DE POTENCIA, CABLE, TORNILLERIA, TERMINALES, FILTROS DE ACEITE Y DE AIRE, DIELECTRICO, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MATERIALES CONSUMIBLES NECESAROS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO , UNA VEZ EFECTUADO EL SERVICIO CARGAR NUEVAMENTE Y RECARGAR R EL EQUIPO CON REFRIGERANTE Y ACEITE AJUSTÁNDOLO A SU CARGA NORMAL DE OPERACIÓN, |  |  |  |
|  |  |  | B). LAS ACTIVIDADES, FRECUENCIA Y CANTIDADES DESCRITAS EN ESTE ANEXO TECNICO,SE REFIEREN A LAS MINIMAS INDISPENSABLES PARA OBTENER EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y CONSERVACION DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTES EN LOS INMUEBLES, DEBIENDO CONSIDERAR AQUELLAS OTRAS QUE POR SU NATURALEZA SEAN INDISPENSABLES PARA GARANTIZAR SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. CON LA FINALIDAD DE MANTENER LOS NIVELES DE SERVICIO REQUERIDOS, SEA RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR REALIZAR LOS AJUSTES REQUERIDOS (PERSONAL, SUPERVISION, EQUIPO, HERRAMIENTA,INSUMOS) SIN COSTO ADICIONAL PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE ANEXO. C)- LAS REFACCIONES DEBERAN INCLUIR TODAS LAS QUE SE REQUIERAN PARA MANTENER COMPLETOS Y EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMENTO DE LOS EQUIPOS, SISTEMAS, DUCTOS, TUBERIAS Y CONTROLES. LOS MATERIALES, PARTES Y REFACCIONES, DEBERAN SER NUEVAS Y ORIGINALES, EN CASO DE SUSTITUCION DEBERAN SER DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y MARCAS, IGUALES EN CALIDAD A LAS INSTALADAS,DE SER OBSOLETAS O ESTAR FUERA DE LINEA, EL PROVEEDOR DEBERA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA INSTALAR O ADAPTAR LAS REFACCIONES EXISTENTES. EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR Y REHABILITACION CONSTARA DE LA SUSTITUCION DE AQUELLAS PIEZAS MECANICAS, ELECTRICAS Y ELECTRONICAS QUE POR DESGASTE NATURAL O CAUSAS EXTRAORDINARIAS NO IMPUTABLES AL PRESTADOR SEA NECESARIO CAMBIAR POR REFACCIONES NUEVAS Y ORIGINALES, INCLUYENDO MANO DE OBRA, LA REINSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN OPERACION DE LOS EQUIPOS. |  |  |  |
|  |  |  | DEBERA GARANTIZARSE TANTO POR LA CALIDAD Y LA CAPACIDAD TECNICA DE OPERACION DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, ESTE SERVICIO DEBERA SOLICTARSE POR EL RESPONSALE QE SEA DESIGNADO, VIA TELEFONICA O CORREO ELECTRONICO O YA VENIR INSERTO EN EL ANEXO DEL CONTRATO Y SERAN EJECUTADOS CUALQUIER DIA DE LA SEMANA, INCLUYENDO SABADO, DOMINGO O DIA FESTIVO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, REALIZAR LA PRUEBA DE ACIDEZ DEL ACEITE, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACIÓ, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS A SATISFACCION DEL IMSS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADAS PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS. |  |  |  |
|  |  |  | LIMPIEZA DEL TABLERO DE CONTROL CON SS-25, APRIETE DE CONEXIONES Y SUSTITUCIÓN DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACIÓ, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS A SATISFACCION DEL IMSS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADAS PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS. |  |  |  |
| 35701 | 1 | AA01-025-005 | H.R.B. No.24 MIAHUATLÁN DE PORFÍRIO DÍAZ, OAX., UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE EN QUIROFANO MARCA YORK. MODELO.- YC240C00A2AAA2A. SERIE.- N1M0469556. DE QUIROFANO CON 2 COMPRESORES HERMETICOS. MARCA COPELAN SCROLL CADA UNO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN ABRIL 2024 ). | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-025-010 | H.R.B. No.24 MIAHUATLÁN DE PORFÍRIO DÍAZ OAX., UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE EN URGENCIAS MARCA YORK. MODELO.-YC180C00A2AAA2A. SERIE.-NIL0415031. DE QUIROFANO CON 2 COMPRESORES HERMETICOS MARCA COPELAN SCROLL CAD UNO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN ABRIL 2024 ). | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-025-015 | H.R.B. No.35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX., EQUIPO MARCA YORK MODELO HSCE180A25A CAPACIDAD DE 20 T.R.. CON UN COMPRESOR HERMETICO DEL SERVICIO DE URGENCIAS INCLUYE: MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPO UNIDAD CONDENSADORA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO , DESMONTE DE CPOMPRESOR EXISTENTE, DESCONEXION PUNTAS ELECTRICAS E INTERCONEXION MECANICA, LIMPIEZA AL SISTEMA CON BARRIDO DE NITROGENO Y LIMPIADOR141-B,PARA ELIMINACION DE IMPUREZAS E INCRUSTACIONES EN EL INTERIOR DE LA TUBERIA, DOS COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADOMARCA COPELAND, TIPO SCROLL DE 7.5 TR. 220/3F/60HZ, REFRIGERANTE R 410a, DOS MOTORES CONDENSADORES DE 3/4 HP, A 220/ 3F 60HZ, 1550 RPM,FLECHA DE 1/2 SOLDADURA, REPARACION DEL CIRCUITO DEL SISTEMA DE CONTROL Y DE FUERZA, INCLUYECONTACTORES,RELEVADORES,FUSIBLES, CABLE TERMINALES, CAMBIO DE SERPENTINDE UNIDAD CONDENSADORA, CONEXION,CARGA DE GAS REFRIGERANTE, PINTURA GENERAL A GABINETE,Y CARCAZA DE UNIDAD CONDENSADORAINCLUYE: PINTURAMATE COLOR VERDE NILO,LIMPIEZA DE CORROSION APLICACION DE PINTURA A DOS MANOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA A SATISFACCION DEL INSTITUTO. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-025-020 | H.R.B. No.36 TLACOLULA DE MATAMOROS OAX., UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE EN QUIROFANO MARCA YORK. MODELO.- YC180C00A2AAA. SERIE.- N1A2509103. DE QUIROFANO CON 2 COMPRESORES HERMETICOS. MARCA COPELAN SCROLL MOD. - 2P103RCE-TF5-455 DE 3 H.P CADA UNO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN ABRIL 2024 ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-025-025 | H.R.B. No.36 TLACOLULA DE MATAMOROS. OAX, UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE EN URGENCIAS MARCA YORK. MODELO.- YC240C00A2AAA. SERIE.- N1A2509046. DE QUIROFANO CON 2 COMPRESORES HERMETICOS MARCA COPELAN SCROLL MOD. - 2P103RCE-TF5-455 DE 3 H.P CADA UNO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN ABRIL 2024 ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-025-030 | H.R.P. No. 37 MATIAS ROMERO EQUIPO MCA. YORK DE CAPACIDAD 8 TONELADAS DE REFRIGERACION CON DOS COMPRESORES HERMETICOS DE 4 T.R. CADA UNO, DEL SERVICIO DE PEDIATRIA INCLUYE: CAMBIO CONTACTOR DE 3X40 AMP, CAMBIO DE 1 MOTOR CONDENSADOR MARCA EMERSON DE 1/2 HP A 220/1/60 CON CAPACITOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO Y/O REPARACION DEL MOTOR VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO, CAMBIO DE MOTOR DE TURBINA, SUMINISTRO DE GAS R-22. Y FORRADO DE TUBERIA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-025-035 | H.R.P. No. 37 MATIAS ROMERO, EQUIPO MCA. YORK DE CAPACIDAD 15 TONELADAS DE REFRIGERACION CON UN COMPRESOR SEMIHERMETICOS DE 15 T.R. DEL SERVICIO DE LABORATORIO, RAYOS "X" Y DIRECCIÓN; INCLUYE CAMBIO DE 2 MOTORES CONDENSADORES MARCA EMERSON DE 1 HP A 220/3/60, CAPACITORES, Y CAMBIO DE CONTACTOR 3X40 AMOP. CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS AL COMPRESOR, CAMBIO DE FLAPER, CAMBIO DE PROTECTOR DE ALTA Y BAJA PRESION, CAMBIO DE TIMER, CAMBIO DE TRANSFORMADOR 220-24 V., CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE MANGUERAS DE PRESION DE ALTA Y FORRADO DE TUBERIAS DE ENFRIAMIENTO, CAMBIO DE PIEDRAS DESECANTES. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024 ). | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-025-040 | H.R.P. No. 37 MATIAS ROMERO, EQUIPO MCA. YORK MODELO HSCE 240A25A, CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION CON 2 COMPRESOR HERMETICOS DE 7.5 T.R. CADA UNO DEL SERVICIO DE URGENCIAS INCLUYE:CAMBIO DE CONTACTOR, CAMBIO DE TURBINA, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024 ). | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-025-045 | H.R.P. No. 37 MATIAS ROMERO, OAX., EQUIPO MARCA YORK MODELO HSCE180A25A CAPACIDAD DE 20 T.R.. CON UN COMPRESOR HERMETICO DEL SERVICIO DE QUIROFANO INCLUYE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE PIEZAS AFECTADAS EQUIPO A SATISFACCION DEL INSTITUTO . (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL ). | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-025-050 | H.R.B. No. 37 MATIAS ROMERO, EQUIPO MCA. YORK, MODELO HSCE060A25A CAPACIDAD DE 5 TON CON COMPRESOR HERMETICO DEL SERVICIO DE COMEDOR; INCLUYE: CAMBIO DE UN MOTOR CONDENSADOR MARCA EMERSON DE 1/4 HP A 220/1/60, CAMBIO DE CONTACTOR TRIFASICO BOBINA 24 V, CAMBIO DE CAPACITOR, (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL). | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-025-055 | H.R.P. No. 37 MATIAS ROMERO, EQUIPO MCA. YORK, MODELO HSCE060A25A CAPACIDAD DE 3 T. R. CON COMPRESOR HERMETICO DEL SERVICIO DE UCEN; INCLUYE CAMBIO DE UN MOTOR CONDENSADOR MARCA EMERSON DE 1/4 HP A 220/1/60, CAMBIO DE CONTACTOR TRIFASICO BOBINA 24 V, CAMBIO DE CAPACITOR, (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024). | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-025-060 | H.R.P. No. 37 MATIAS ROMERO, EQUIPO MCA. YORK, MODELO 2F150C00A2AAA6, SERIE N1E4745340 CON UNA CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION CON DOS COMPRESORES DE SEMIHERMETICOS DE 7.5 T.R. CADA UNO T.R. DEL SERVICIO DE SALA DE ESPERA DE CONSULTA EXTERNA; INCLUYE: CAMBIO DE CAPACITORES, Y CAMBIO DE CONTACTOR 3X40 AMOP. CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS AL COMPRESOR, CAMBIO DE FLAPER, CAMBIO DE PROTECTOR DE ALTA Y BAJA PRESION, CAMBIO DE TIMER, CAMBIO DE TRANSFORMADOR 220-24 V., CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE MANGUERAS DE PRESION DE ALTA Y FORRADO DE TUBERIAS DE ENFRIAMIENTO, CAMBIO DE BOTONERA PARO Y ARRANQUE TRIFASICA, 70 AMP. MARCA SQUARDI (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024 ). | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-025-065 | H.R.P. No. 37 MATIAS ROMERO, EQUIPO MCA. YORK, MODELO 2F180C00A2AAA3A, SERIE N1M4325631 CON UNA CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION CON DOS COMPRESORES SEMIHERMETICOS DE 7.5 T.R. CADA UNODEL SERVICIO DE CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA; INCLUYE CAMBIO DE ,CAMBIO DE BOTONERA PARO Y ARRANQUE TRIFASICA, 70 AMP. MARCA SQUARDI (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024). | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-025-070 | H.R.P. No. 37 MATIAS ROMERO, EQUIPO MCA. YORK, MODELO NM048C00A1AAA1B, SERIE W1G3887286 CAPACIDAD DE 4 T .R. CON UN COMPRESOR HERMETICO DEL AREA DEL AULA; INCLUYE , CAMBIO DE CONTACTOR TRIFASICO BOBINA 24 V, CAMBIO DE CAPACITOR, CAMBIO DE TRANSFORMADOR 220-24V. (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024 ). | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-025-075 | H.R.B. No. 37, MATIAS ROMERO, OAX, MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EXPANSION DIRECTA, DiFERENTES MARCAS, MODELOS Y SERIES, DE LAS AREAS DE ALBERGUE COMUNITARIO (3), ADMINISTRACION, DIRECCION, RESIDENCIAS MEDICAS, . INCLUYE; CAMBIO DE COMPRESOR Y/O MOTOR (4 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 35701 | 1 | AA01-025-080 | H.R.B. No. 37, MATIAS ROMERO, OAX, MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA, DiFERENTES MARCAS, MODELOS Y SERIES, DE LAS AREAS DE COORDINACION MEDICA (4), OFICINA SINDICAL, LABORATORIO, ALBERGUE COMUNITARIO Y CONSERVACION, INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR Y/O MOTOR (4 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL ) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 35701 | 1 | AA01-025-085 | UMR SAN BLAS ATEMPA, OAX., AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU, EXPANSION DIRECTA DIFERENTES MARCAS Y SERIES, DE LAS AREAS DE CONSULTORIO, INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR, CONSULTORIO DE ENFERMERIA; INCLUYE CAMBIO DE Y MEDICINA PREVENTIVA; INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR, (3 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL). | SERVICIO | 2 | 3 |
| 35701 | 1 | AA01-025-090 | UMR HUAMUCHIL OAX., AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU, EXPANSION DIRECTA DIFERENTES MARCAS Y SERIES, DE LAS AREAS DE CONSULTORIO, INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR, CONSULTORIO DE ENFERMERIA; INCLUYE CAMBIO DE Y MEDICINA PREVENTIVA; INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR, (3 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL). | SERVICIO | 2 | 3 |
| 35701 | 1 | AA01-025-095 | H.R.B. VILLA ALTA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA1) MARCA YORK MODELO MHB-140AF, SERIE: M94073743, A470, A 220/3/60 REFRIGERANTE R-410A,CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION C/U, R410 A, INCLUYE: CAMBIO DE MOTOR DE 5 HP A 220/3/60, CAMBIO DE TURBINA, CAMBIO DE SERPENTIN, CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSIÓN, CAMBIO DE VALVULA SOLENOIDE, CAMBIO DE POLEA Y BANDA, CAMBIO DE CHUMACERAS Y SOPORTES, CAMBIO DE 8 FILTROS MECANICOS DE 19 " X 11 1/2" X 1 1/2" . FABRICADO DE LAMINA GALAVANIZADA, PINTURA GENERAL A GABINETE Y CARCAZA DE UNIDAD MANEJADORA, INCLUYE: PINTURA MATE COLOR VERDE NILO, LIMPIEZA DE CORROCION, APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS, CIERRE DE EQUIPO CON DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA FORRADO CON FIBRA DE VIDRIO A LA RED DE DUCTOS EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA, CONEXIÓN DE PUNTAS DE CONTROL, TUBERIA DE DRENAJE DE CONDENSADOS, ANCLAJE DE BASE DE UNIDAD, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ( REALIZAR EL SERVICIO EN EL MES DE ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-025-100 | HR TLAXIACO. UNIDAD MANEJADORA MULTIZONA MARCA TRANE, MODELO CSAA030 CON SERPENTIN DIVIDIDO A 40% Y 60%, PARA 13672 CFM CON CAPACIDAD DE 49.3 TR, 591.80 MBTU/H TOTAL Y CAP.SENSIBLE DE 394.90 MBTU/H CON 4 DAMPERS ZONA 1 3216 CFM, ZONA 2 1478 CFM, ZONA3 1478 CFM Y ZONA 4 7500 CFM VOLTAJE DE OPERACIÓN 230/3/60HZ CON VARIADOR DE FRECUENCIA FILTROS MERV 8,11, 14 Y FILTROS HEPA 99.997 % , MOTOR 20 HP, 230/3/60 A 1800 RPM. UTILIZANDO LOS SIGUIENTES FILTROS: FILTROS MERV8, FILTROS MERV11, FILTROS MERV14 (FILTROS DE BOLSA) Y FILTROS HEPA 99.997 % (500 FPM). EN QUIROFANO. (1 EQUIPO CON SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-025-105 | HR TLAXIACO. UNIDAD MANEJADORA UNIZONA MARCA TRANE, MODELO CSAA017 PARA 9987 CFM CON CAPACIDAD DE 18.6 TR, 223 MBTU/H TOTAL Y CAP.SENSIBLE DE 184.30 MBTU/H VOLTAJE DE OPERACIÓN 230/3/60HZ CON VARIADOR DE FRECUENCIA FILTROS MERV 8,11, 14 Y FILTROS HEPA 99.997 %, MOTOR 15 HP, 230/3/60 A 1800 RPM. UTILIZANDO LOS SIGUIENTES FILTROS: FILTROS MERV8, FILTROS MERV11, FILTROS MERV14 (FILTROS DE BOLSA) Y FILTROS HEPA 99.997 % (500 FPM). EN URGENCIAS (1 EQUIPO CON SERVICIO A REALIZAR ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-025-110 | HR TLAXIACO. UNIDAD MANEJADORA MULTIZONA MARCA TRANE, MODELO CSAA008 PARA 3020 PCM CON CAPACIDAD DE 12.1 TR, 144.60 MBTU/H TOTAL Y CAP.SENSIBLE DE 96.10 MBTU/H CON 4 DAMPERS ZONA 1= 300 CFM, ZONA 2=301 CFM, ZONA 3= 369 CFM Y ZONA 4= 2049 CFM VOLTAJE DE OPERACIÓN 230/3/60HZ CON VARIADOR DE FRECUENCIA FILTROS MERV 8,11, 14 Y FILTROS HEPA 99.997 % MOTOR 5 HP, 230/3/60 A 1800 RPM. UTILIZANDO LOS SIGUIENTES FILTROS: FILTROS MERV8, FILTROS MERV11, FILTROS MERV14 (FILTROS DE BOLSA) Y FILTROS HEPA 99.997 % (500 FPM). EN UCEN (1 EQUIPO CON SERVICIO A REALIZAR ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-025-115 | H.R.B. No.24 MIAHUATLÄN DE PORFÍRIO DÍAZ , OAX. UNIDAD MANEJADORA DE AIRE EXPANSIÓN DIRECTA MARCA YORK, MODELO.-NC240C00E6AAA2A. SERIE.- N1N0537028. DE QUIROFANO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 FILTROS ABSOLUTOS E 24" X 24 " X 6" ANCHO. 6 FILTROS DE BOLSA DESECHABLES DE 15 3/4" X 23 3/4" X 1 3/4" (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A A REALIZAR EN ABRIL 2024 ). | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-025-120 | H.R.B. No.24 MIAHUATLÄN DE PORFÍRIO DÍAZ , OAX. UNIDAD MANEJADORA DE AIRE EXPANSIÓN DIRECTA MARCA YORK, MODELO.- NC180C00D6AAA2A. SERIE.- N1K0350939. DE URGENCIAS . INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 FILTROS ABSOLUTOS DE 24 " X 24" X 6" .. 3 FILTROS DE BOLSA.- 242 X 24" X 1" Y 6 FILTROS DESECHABLES DE BOLSA 15 3/4" X 23 3/4" X 1 3/4" ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL 2024 ). | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-025-125 | H.R.B. No. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO, 20 TR MARCA YORK, MODELO.- S/M. SERIE.- N1A2518213. DE QUIROFANO . INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTROS ABSOLUTOS DE BOLSA Y MECANICOS GALVANIZADOS CON MARCO METALICO ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO A A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-025-130 | H.R.B. No. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX. UNIDAD MANEJADORA DE AIRE EXPANSIÓN DIRECTA MARCA YORK, MODELO.- NC180C00D6AAA2A. SERIE.- N1A2518213. DE URGENCIAS . CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION C/U, R410 A, INCLUYE: CAMBIO DE MOTOR DE 5HP, A 220/3/60 CAMBIO DE TURBINA, CAMBIO DE SERPENTIN,CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSION,CAMBIO DE VALVULA SOLENOIDE,CAMBIO DE POLEA Y BANDA, CAMBIO DE CHUMACERAS Y SOPORTES, CAMBIO DE OCHO FILTROS MECANICOS DE 19" X 11" X 1/2"X 1 1/. FABRICADO DE LAMINA GALVANIZADA, PINTURA GENERAL A GABINETE Y CARCAZA DE DE UNIDAD MANEJADOA, INCLUYE PINTURA MATE COLOR VERDE NILO, LIMPIEZA DE CORROCION, APLICACION DE PINTURA A DOS MANOS, CIERRE DE EQUIPO CON DUCTOS DE LAMINA GALVANIZADA,FORRADO CON FIBRA DE VIDRIO A LA RED DE DUCTOS EXISTENTES,SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE TEMPERATURA, CONEXION DE PUNTAS DE CONTROL,TUBERIA DE DRENAJE DE CONDENSADOS, ANCLAJE A BASE DE DE UNIDAD, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA A SATISFACCION DEL INSTITUTO. ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO A A REALIZAR EN ABRIL 2024 ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-025-135 | H.R.B. No.35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX. UNIDAD MANEJADORA DE AIRE EXPANSIÓN DIRECTA MARCA YORK, MODELO.- NC180C0006AAA. SERIE.- N1N1458758. DE CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTROS ABSOLUTOS, DE BOLSA Y MECANICOS, GALVANIZADOS CON MARCO METALICO ( 4 EQUIPO CON UN SERVICIO A A REALIZAR EN ABRIL 2024 ) | SERVICIO | 2 | 4 |
|  |  | AA01-025-140 | H.R.B. No.36 TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX. UNIDAD MANEJADORA DE AIRE EXPANSIÓN DIRECTA MARCA YORK, MODELO.- YC240. DE QUIROFANO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y 6 FILTROS DESECHABLES DE 15 7/8" X 237/16" X 13/4"- 2 FILTROS TIPO BOLSA DE 23 1/2" X 23 1/2 " X1" - ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO A A REALIZAR EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-025-145 | H.R.B. No.36 TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX. UNIDAD MANEJADORA DE AIRE EXPANSIÓN DIRECTA MARCA YORK, MODELO.- YC240. SERIE.- 2509046. DE URGENCIAS. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE Y 6 FILTROS DESECHABLES DE 15 7/8" X 237/16" X 13/4"- 2 FILTROS TIPO BOLSA DE 23 1/2" X 23 1/2 " X1" - ( 1 EQUIPO CON UN SERVICIO A A REALIZAR EN ABRIL 2024 ) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-025-150 | HR. TLAXIACO. UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE, MODELO TWA24043CAA DE 20 TR FRIO Y CALEFACCION 230/3/60 100 A. EN QUIROFANO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-025-155 | HR. TLAXIACO. UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE MODELO RAUJ-C30 DE 30 TR SOLO FRIO 230/3/60 150 A. EN QUIROFANO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-025-160 | HR. TLAXIACO. UNIDAD CONDENSADORA DE 20 TR SOLO FRIO MARCA TRANE, MODELO TTA240,A 230/3/60 110 A. EN URGENCIAS (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |
| 35701 | 1 | AA01-025-165 | HR. TLAXIACO. UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE, MODELO TWA18043DAA DE 15 TR FRIO Y CALEFACCION 230/3/60 80 A. EN UCEN (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN ABRIL 2024) | SERVICIO | 1 | 1 |

| CUCOP | PARTIDA | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA NO. 2 |  |  |  |  |  |  |
| 35701 | 2 | AA02-005 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A SISTEMAS DE CAMARAS FRIGORÍFICAS, CONSISTENTE EN EL DESMONTAJE DE UNIDADES CONDENSADORAS PARA HACERLES SERVICIO PREVENTIVO EN FORMA MENSUAL Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN EN EL PERIODO, RASPADO, LIJADO Y PINTADO DE EQUIPOS COMPLETOS, LAVADO DE SERPENTINES, EVAPORADORES, Y MOTORES DIFUSORES CON DESINCRUSTANTE QUIMICO BIODEGRADABLE Y AGUA PRESURIZADA, LUBRICACION Y MONTAJE DE LOS MISMOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, RECARGA DE GAS REFRIGERANTE, ARRANQUE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS HASTA DEJARLOS FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, EN RANGOS NORMALES DE OPERACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD. |  |  |  |
|  |  |  | REQUISITOS TECNICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE LA RED DE FRIO. |  |  |  |
|  |  |  | DURANTE EL DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO SE DEBERAN ANOTAR LAS ACCONES REALIZADAS EN LAS HOJA DE REVISION CORRESPONDIENTE "REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMARAS DE REFRIGERACION" LLEVANDO A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES: |  |  |  |
|  |  |  | 1.- VERIFICAR QUE LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE LA CAMARA DE REFRIGERACION SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS INTERVALOS DE +2° C A + 8° C. |  |  |  |
|  |  |  | 2.- REVISAR LAS TUBERIAS DE REFRIGERACION LOCALIZANDO Y REPARANDO FUGAS EN EL SISTEMA, EFECTUANDO RECARGAS DE GAS REFRIGERANTE EN CASO NECESARIO. |  |  |  |
|  |  |  | 3.- VERIFICAR LAS PRESIONES DE SUCCION Y DESCARGA, EFECTUANDO LOS AJUSTES Y REPARACIONES QUE SE REQUIERAN. |  |  |  |
|  |  |  | 4.- VERIFICAR QUE EL VOLTAJE, AMPERAJE Y OPERACIÓN DE LOS MOTORES Y COMPRESORES SE ENCUENTREN DENTRO DEL INTERVALO DE OPERACIÓN NORMAL, CORRIGIENDO LA FALLA EN CASO NECESARIO. |  |  |  |
|  |  |  | 5.- REVISAR Y CALIBRAR DENTRO DEL INTERVALO REQUERIDO Y EN CASO DE SER NECESARIO CAMBIAR LOS CONTROLES DE PRESION . |  |  |  |
|  |  |  | 6.- REVISAR Y CALIBRAR EL TERMOSTATO DIGITAL DE AMBIENTE DENTRO DEL INTERVALO REQUERIDO Y EN CASO NECESARIO CAMBIAR. |  |  |  |
|  |  |  | 7.- LIMPIAR Y REVISAR, AJUSTANDO DENTRO DEL INTERVALO REQUERIDO Y EN CASO DE SER NECESARIO CAMBIAR LAS VALVULAS SOLENOIDES Y DE TERMOEXPANSION. |  |  |  |
|  |  |  | 8.-LAVAR LA UNIDAD CONDENSADORA Y SERPENTINES DE LOS DIFUSORES CON DESINCRUSTANTE, EN CASO DE SER NECESARIO SU SUSTITUCION, SE INFORMARA AL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD PRESENTANDO EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE PARA SU AUTORIZACION. |  |  |  |
|  |  |  | 11.- SOPLETEAR Y LIMPIAR EL EQUIPO E INSTALACIONES DE REFRIGERACION, ELECTRICAS Y DE CONTROL, MANTENIENDOLOS LIBRE DE MUGRE Y POLVO, INCLUYENDO EL ACOMODO DEL CABLEADO Y APRIETE DE CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS DE TODO EL SISTEMA. |  |  |  |
|  |  |  | 12.- SERA RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR EL SISTEMA ELECTRICO A PARTIR DEL INTERRUPTOR GENERAL DE LA CAMARA, INCLUYENDO INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS Y CONTROLES PARA LOS COMPRESORES ,LIMPIEZA Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REPARANDO Y CORRIGIENDO FALLAS OPORTUNAMENTE. |  |  |  |
|  |  |  | 13.- VERIFICAR QUE LAS ALARMAS, QUE SE UTILIZAN CUANDO ALGUIEN SE QUEDA ATRAPADO EN EL INTERIOR DE LA CAMARA, OPEREN CORRECTAMENTE REPARANDO O SUSTITUYENDO LAS QUE SE ENCUENTREN DAÑADAS. |  |  |  |
|  |  |  | 14.- REVISAR , REPARAR Y CALIBRAR CON ACREDITACION EMA EN CASO NECESARIO LOS TERMOGRAFICADORES, SISTEMA COMPUTARIZADO PARA QUE ESTE REGISTRE LAS TEMPERATURAS REALES DEL INTERIOR DE LA CAMARA. |  |  |  |
|  |  |  | 15.- REVISAR, CALIBRAR O REPARAR EN CASO NECESARIO, LA CENTRAL DE ALARMAS, VERIFICANDO QUE SE ACTIVE OPORTUNAMENTE. |  |  |  |
|  |  |  | 16.- SE REVISARA Y REPARARA EN CASO NECESARIO LA TERMOALARMA EN LA CAMARA DE REFRIGERACION QUE DEBERAN ACCIONARSE CUANDO LA TEMPERATURA ESTE FUERA DE LOS INTERVALES DE +2.7° C LA BAJA Y +6.8° C LA ALTA. |  |  |  |
|  |  |  | 17.- SE REVISARA EL ESTADO QUE GUARDA EL SELLO DE HULE PERIMETRAL DE LA PUERTA DE ACCESO A LA CAMARA, VERIFICANDO SU CIERRE HERMETICO Y SUSTITUYENDO EL QUE SE ENCUENTRE DAÑADO,VERIFICAR SELLO MAGNETICO DE SEGURIDAD Y VERIFICAR EL CORRECTO SELLADO GENERAL DE LOS PANELES QUE CONFORMAN LA CAMARA Y SE APLICARA SELLADOR EN LAS UNIONES QUE LO REQUIERAN PARA EVITAR FUGAS DE AIRE FRIO. |  |  |  |
|  |  |  | 18.- REVISION Y REPARACION DE PICAPORTES DE LAS PUERTAS. |  |  |  |
|  |  |  | 19.- PARA EL CASO DE QUE EXISTIERAN VARIACIONES IMPORTANTES DE TEMPERATURA, QUE REBASEN LOS RANGOS PERMISIBLES, LA EMPRESA DEBERA ATENDER DE INMEDIATO LA NECESIDAD, REESTABLECIENDO LAS TEMPERATURAS MARCADAS EN LA PRESENTE NORMA, EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER AFECTACION AL CONTENIDO DE LAS CAMARAS FRIAS SERA DE SU ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO. |  |  |  |
|  |  |  | 20.- LA ORDEN DE SERVICIO , "REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMARAS DE REFRIGERACION" DEBERA SER FIRMADA POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO, RECABANDO LA FIRMA DE CONFORMIDAD DEL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD Y SE ENTREGARA JUNTO A LA FACTURA DEL SERVICIO DE CADA MES. |  |  |  |
|  |  |  | 21.- SE EMPLEARA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS TANTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMO CORRECTIVO, UTILIZANDO REFACCIONES NUEVAS Y ORGINALES. |  |  |  |
|  |  |  | 22.- DEBERA LLEVAR A CABO LA SANITIZACION DE LA CAMARAS FRIA UTILIZANDO ZANITIZANTES , DESINFECTANTES O AGENTE ESPECIALIZADO APROBADOS EN LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL A EFECTO DE QUE ESTEN LIBRES DE CONTAMINACION, DURANTE LOS PRIMEROS 10 DIAS DEL MES DE JUNIO Y DICIEMBRE (CADA SEIS MESES). |  |  |  |
|  |  |  | 23.- EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSIDERA LA ATENCION A LLAMADAS DE EMERGENCIA LAS 24 HORAS DE LOS 365 DIAS DEL AÑO. DESARROLLANDO LO NECESARIO PARA RESTABLECER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, DEBIENDO DE ACUDIR AL LLAMADO EN UN PLAZO MAXIMO DE 2 HORAS, EL PROVEEDOR DEBERA CONTAR CON TELEFONO DE EMERGENCIA O RADIOLOCALIZADOR, CON EL OBJETO DE QUE EL REPORTE LO RECIBA DE INMEDIATO, COMPROMETIENDOSE A TENER EXISTENCIA DE REFACCIONES PARA CAMBIAR LA PIEZA NO IMPORTANDO LA HORA NI EL DIA Y LA REPARACION POR CORRECTIVO NO EXCEDA DE SEIS HORAS,TIEMPO MAXIMO QUE UNA CAMARA PUEDE QUEDAR FUERA DE OPERACION, LAS CAMARAS FUNCIONARAN LAS 24 HORAS DE LOS 365 DIAS DEL AÑO. |  |  |  |
| 35701 | 2 | AA02-005-005 | H.R.B. NO. 34 , TLAXIACO, CON 2 COMPRESORES MARCA: BOHN, MODELO: MBHX0201M2, MBHX0101M2B (I CAMARA FRIA CON DOS COMPRESORES CON DOCE SERVICIOS A REALIZAR DE ENERO A DICIEMBRE REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO ( LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS( CONTACTORES, REAPRITE DE TERMINALES, REVISIÓN DE FUGAS DE REFRIGERANTE Y EN CASO DE EXISTIR FUGAS REALIZARA LA REPARACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE PUEDE CONSISTIR EN DAÑO EN SOLDADURA O CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE Y RECARGAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE, ASI COMO REALIZAR LA LIMPIEZA DEL CONDENSADOR Y EVAPORADOR CON PODUCTO QUMICO MASTER FOARM, (SANITIZACIÓN DEL EVAPORADOR) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO OPORTUNAMENTE DE TERMO ALARMA, VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS DE AIRE EN LAS UNIONES DE LA CÁMARA CON EL PISO, RASPADO, LIJADO Y PINTADO DEL EXTERIOR DE LA CÁMARA FRIA EN COLOR NORMADO,PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO HASTA DEJARLO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, EN RANGOS NORMALES DE OPERACIÓN. | SERVICIO | 5 | 12 |
| 35701 | 2 | AA02-005-010 | H.R.O. NO. 37 , MATIAS ROMERO, CÁMARA FRIGORÍFICA CON 2 COMPRESORES HERMÉTICOS MARCA: COPELAND, MODELO CR37KQTFS280AB, DE 3 HP No. DE SERIE 09D67662H Y 09D67682H 1 EQUIPO CON DOCE SERVICIOS (UNO POR MES) , INCLUYE: REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO ( LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS( CONTACTORES, REAPRITE DE TERMINALES, REVISIÓN DE FUGAS DE REFRIGERANTE Y EN CASO DE EXISTIR FUGAS REALIZARA LA REPARACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE PUEDE CONSISTIR EN DAÑO EN SOLDADURA O CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE Y RECARGAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE, ASI COMO REALIZAR LA LIMPIEZA DEL CONDENSADOR Y EVAPORADOR CON PODUCTO QUMICO MASTER FOARM, (SANITIZACIÓN DEL EVAPORADOR) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO OPORTUNAMENTE DE TERMO ALARMA, VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS DE AIRE EN LAS UNIONES DE LA CÁMARA CON EL PISO, RASPADO, LIJADO Y PINTADO DEL EXTERIOR DE LA CÁMARA FRIA EN COLOR NORMADO,PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO HASTA DEJARLO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, EN RANGOS NORMALES DE OPERACIÓN. | SERVICIO | 5 | 12 |

ANEXO 1 (UNO) “A”

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, QUE DEBERÁN TENER EN CONSIDERACIÓN LOS LICITANTES PARA LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS.

- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:

El plazo de ejecución será a partir de la firma del contrato al 31 de diciembre de 2024.

- El plazo de ejecución será, conforme al artículo 37, al día siguiente del fallo al 31 de diciembre de 2024, de acuerdo al programa calendarizado conforme al Anexo  “Programa calendarizado para la realización del servicio de mantenimiento preventivo - correctivo a equipos de aire acondicionado y refrigeración”.

- Se anexa relación de los lugares donde se realizarán los servicios. conforme al formato del Anexo “Domicilio de las unidades”

- Se anexa relación de cada uno de los responsables donde se realizarán los servicios conforme al formato del Anexo “Relación de cada uno de los responsables donde se realizará el servicio”.

- La cantidad total de servicios a otorgar para cada equipo será definida por el Residente de Conservación de Unidad en función a su presupuesto autorizado.

- Para demostrar la realización del servicio, “EL PROVEEDOR” deberá anexar a la factura copia del Anexo “FO-CON-01 Orden de suministro y/o servicio” que emita el mismo debidamente requisitado.

- Se requiere que el prestador de servicios adjudicado presente su facturación tres días hábiles al mes vencido.

- Previo al inicio y término de cada servicio, “EL PROVEEDOR” deberá requisitar una bitácora de servicios conforme al Anexo “Bitácora servicios”en cada una de las unidades a las cuales llegue a dar el servicio correspondiente, en la cual plasmará la fecha de realización del servicio, todas las actividades realizadas y en su caso las refacciones utilizadas, debiendo ser firmada por el licitante y el Residente de conservación de unidad.

- “EL PROVEEDOR” deberá requisitar su orden de servicio en hoja membretada al momento de realizar los servicios establecidos en Anexo No. 1 (Anexo técnico) “Requerimiento”, y entregarlo al jefe de conservación de unidad.

- “EL PROVEEDOR” para la realización del servicio deberá ponerse en contacto con cada Residente de conservación de unidad con cinco días previos al inicio de la realización de cada servicio con la finalidad de que el Residente de conservación de unidad le tenga listo los equipos a los cuales se le realizará el servicio.

- Previo al inicio de la prestación del servicio “EL PROVEEDOR” deberá presentarse ante el Residente de conservación de unidad o responsable de esta y obtener su autorización para la iniciar con el servicio correspondiente, para esto deberá presentarse debiendo portar un gafete con nombre y fotografía que lo acredite como trabajador de “EL PROVEEDOR” responsable, el personal que se presente para realizar el servicio deberá ser el mismo que integre la plantilla  que “EL PROVEEDOR” designó en cada una de sus cuadrillas, equipo, herramienta y vehículos a utilizar en el servicio y deben de corresponder a los relacionados en el formato del Anexo “Relación de cuadrillas a emplear para la realización del servicio en cada una de las unidades, determinando el personal, vehículo, herramienta y equipo que se encuentra debidamente verificado y calibrado por una entidad debidamente acreditada ante la EMA”. En caso de que el personal que se presente no corresponda al relacionado en el anexo antes descrito no le será autorizado la ejecución del servicio, siendo de su única responsabilidad los atrasos que esto conlleve.

- El servicio de mantenimiento preventivo únicamente se realizará en días hábiles de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 16:00 hrs.

- Para realizar algún servicio fuera del horario establecido en el párrafo anterior, será únicamente con la autorización por escrito del jefe de conservación de unidad, ya que en caso de no contar con esta autorización, el servicio no le será recibido y quedará como no realizado, quedando esto bajo la única responsabilidad de “EL PROVEEDOR”.

- “EL PROVEEDOR” presentará relación de refacciones susceptibles de utilizar para la prestación de los servicios conforme al formato del Anexo “Relación de refacciones susceptibles” por lo que en caso de requerirse la utilización de alguna de estas para dejar en óptimas condiciones de operación el equipo previo a su sustitución deberá de obtener la autorización del Residente de conservación de unidad, y sólo hasta que haya dejado en óptimas condiciones de operación el equipo, le será recibido de conformidad el servicio.

- En caso de que “EL PROVEEDOR” haya omitido relacionar alguna refacción susceptible de utilizar para la prestación de los servicios, y esta sea necesaria para dejar en óptimas condiciones de operación el equipo, “EL PROVEEDOR” cuenta con 2 días naturales para presentar al Residente de conservación de unidad la cotización del costo de la refacción y en caso de obtener la autorización cuenta con 3 días naturales a partir de la autorización para que se presente en la unidad y deje el equipo en condiciones óptimas de operación, para lo cual “EL INSTITUTO” únicamente cubrirá a “EL PROVEEDOR” el costo de la refacción.

- En caso de no obtener la autorización porque el costo de la refacción no convenga a los intereses de “EL INSTITUTO”, este podrá conseguir por su cuenta la refacción y proporcionársela a “EL PROVEEDOR” para lo cual este deberá presentarse en la unidad cuando el Residente de conservación de unidad se lo solicite y dejar en óptimas condiciones de operación el equipo, y será hasta este momento cuando se le reciba de conformidad el servicio correspondiente.

- En caso de que  “EL INSTITUTO” requiera la realización de algún servicio fuera de programación establecida, “EL PROVEEDOR” se obliga a acudir en un término de 2 días naturales después de recibir la solicitud vía telefónica, correo electrónico o por escrito y realizar el servicio requerido correspondiente, y en caso de que “EL PROVEEDOR” no acuda en el tiempo estipulado “EL INSTITUTO” podrá optar por notificar el requerimiento una segunda vez o contratar el servicio requerido con un tercero por lo cual “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar el importe del o los servicios realizados en el plazo otorgado por el tercero y en caso de no cubrir dicho pago, también autoriza a  “EL INSTITUTO” deducir  el importe pagado por dichos servicios sobre los pagos que el “EL INSTITUTO” deba cubrir a “EL PROVEEDOR” conforme a la autorización establecida por el propio proveedor en el formato del Anexo “Autorización de deducción” esto independientemente de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor.

- Cuando exista un servicio correctivo “EL INSTITUTO” notificará a “EL PROVEEDOR” vía telefónica, correo electrónico o por escrito la solicitud de atención, debiendo acudir personal técnico especializado de “EL PROVEEDOR” hasta la unidad y reparar, en un plazo máximo de 48 hrs. contados a partir de la hora de notificación de la falla del equipo.

- Cuando exista un servicio mal ejecutado “EL INSTITUTO” notificará a “EL PROVEEDOR” vía telefónica, correo electrónico o por escrito la solicitud de atención, debiendo acudir personal de “EL PROVEEDOR” hasta la unidad y corregir el servicio mal ejecutado, en un plazo máximo de 24  hrs. contados a partir de la hora de notificación de la deficiencia del servicio.

- Es responsabilidad de “EL PROVEEDOR” acusar recibo inmediatamente después de recibir la solicitud de atención, debiendo proporcionar un número de control el cual deberá ser progresivo y el folio será exclusivamente para “EL INSTITUTO”, esto para efectos de contabilidad del tiempo de respuesta.

- En caso de que “EL INSTITUTO” no obtenga respuesta por parte de “EL PROVEEDOR” una vez notificada la falla“ EL INSTITUTO” podrá realizar el servicio reportado con un tercero, por lo cual “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar el importe del o los servicios realizados en el plazo otorgado por el tercero y en caso de no cubrir dicho pago, también autoriza a “EL INSTITUTO” deducir el importe pagado por dichos servicios sobre los pagos que “EL INSTITUTO” deba cubrir a “EL PROVEEDOR” conforme a la autorización establecida por el propio  proveedor en el formato del Anexo “Autorización de deducción” esto independientemente de la aplicación de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor.

- En caso de que “EL PROVEEDOR” no dé cumplimiento en tiempo y forma al programa calendarizado conforme al Anexo “Programa calendarizado para la realización del servicio de mantenimiento preventivo - correctivo a equipos de aire acondicionado y refrigeración”. y/o al requerimiento realizado por el Residente de conservación de unidad a través de vía telefónica, correo electrónico o por escrito, y una vez transcurrido los 4 días con atraso en que “EL PROVEEDOR” deba de prestar el servicio y no lo haya realizado, y que el administrador del contrato decidiera no rescindir el contrato “EL INSTITUTO” podrá  realizar el servicio requerido con un tercero, por lo cual “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar el importe del o los servicios realizados en el plazo otorgado por el tercero y en caso de no cubrir dicho pago, también autoriza a  “EL INSTITUTO” deducir el importe pagado por dichos servicios sobre los pagos que  “EL INSTITUTO” deba cubrir a “EL PROVEEDOR”  conforme a la autorización establecida por el propio “EL PROVEEDOR” en el formato del Anexo “Autorización de deducción” esto independientemente de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor.

- “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar en caso de que así se lo requiera “EL INSTITUTO”, Nota de Crédito que reúna los requisitos fiscales. y en caso de no entregarla, autoriza a “EL INSTITUTO” deducir el importe de alguna penalización o deducción, de las facturas que presente “EL PROVEEDOR”.

- “EL PROVEEDOR” deberá respetar y acatarse a las características de cada uno de los equipos a intervenir y en caso de modificar las características originales del equipo sin la autorización por escrito del Residente de conservación de unidad, deberá reponerlo con un equipo nuevo de la misma marca y de iguales características sin costo para “EL INSTITUTO”.

- Las refacciones a instalar deben ser originales y nuevas, y previo a su instalación deberá obtener la autorización del Residente de Conservación de Unidad.

- Las refacciones que sean retiradas de los equipos por sustitución deberán ser entregadas a la jefatura de conservación de unidad.

- En caso de que “EL INSTITUTO” requiera la presencia de “EL PROVEEDOR” para tratar asuntos relacionados con el presente instrumento jurídico, “EL PROVEEDOR” se compromete a asistir a las instalaciones que ocupa el Departamento de Conservación y Servicios Generales, sita en Armenta y López No. 821, Col. Centro, Oaxaca, Oaxaca o en el lugar donde se haya realizado o se requiera el servicio en la fecha y hora en que le haya sido señalada, vía telefónica, oficio y/o correo electrónico.

- “EL PROVEEDOR” presentará carta en donde especificará dirección electrónica y números de teléfonos en el cual se estableciera la forma de comunicación y nombre de la persona autorizada para la recepción y confirmación de los requerimientos de servicios que le formulen las unidades con horario de 8:00 a 20:00 hrs. todos los días de la semana “EL PROVEEDOR” está obligado a enviar acuses de recibo y proporcionar un número de folio el cual deberá ser consecutivo de acuerdo al requerimiento de cada unidad, estos números de folio son exclusivos para el presente contrato Asimismo para casos de emergencia proporcionará un número o números de teléfono celular del representante legal en el cual se comprometerá a dar respuesta inmediata las 24 horas, todos los días de la semana incluyendo sábados y domingos así como días festivos durante toda la vigencia del contrato y en caso de extravío del teléfono o cambio de número, “EL PROVEEDOR” se compromete a notificarlo en forma inmediata a cada uno de los Residentes de conservación así como al administrador del contrato. “EL PROVEEDOR” está obligado a enviar acuses de recibo y en caso de no hacerlo, la impresión del correo electrónico con el que fue solicitado el servicio será tomado como constancia de que el servicio ha sido solicitado, o que se ha reportado alguna deficiencia en el servicio y a partir del día y hora señalada en dicho reporte empezará a contar el plazo para la ejecución del servicio y en su caso la aplicación de penalizaciones correspondientes. Asimismo designará el nombre de la(s) persona(s) que se hará(n) responsable(s) de la solicitud y proporcionar número de folio en caso de que el titular no se encontrara.

2.- LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL SERVICIO A CONTRATAR.

El licitante deberá acompañar a su propuesta técnica  la documentación que a continuación se señala:

- En el caso de Normas Internacionales y Normas de Referencia, los licitantes deberán de presentar certificado emitido por un organismo de certificación, acreditado en la rama o sector que corresponda por una Entidad de Acreditación. En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad, de que el servicio ofertado cumple con lo solicitado.

3.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA: FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES QUE SE REQUIERAN PARA COMPROBAR SUS ESPECIFICACIONES.

Anexar los folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio, esta referencia documental corresponderá al servicio objeto de la presente licitación en el cual se muestre a su personal ejecutando el servicio de mantenimiento a los equipos objeto de la presente licitación en sus diferentes etapas.

(El no presentarlos, será causal de desechamiento de la partida, por lo que invariablemente deben de presentar folletos, catálogos y/o ficha técnica).

4. MECANISMOS REQUERIDOS AL PROVEEDOR PARA RESPONDER POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

“EL PROVEEDOR” deberá garantizar por escrito el servicio prestado por un periodo de seis meses y refacciones por un año, lapso en que si un equipo que fue objeto de mantenimiento presenta fallas este deberá ser reparado sin cargo para “EL INSTITUTO”.

5. PORCENTAJE A REQUERIR POR CONCEPTO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

El licitante al que le sean adjudicado los bienes, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate y deberá ser renovada cada ejercicio por el monto a erogar en el mismo, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Plazo para notificar al proveedor.

Se deberá notificar al proveedor mediante correo electrónico, o escrito dentro del periodo de 3 días hábiles siguientes al momento en que se haya detectado el vicio o defecto en el servicio.

- Centros de servicio (domicilios y horarios) y reporte técnico.

“EL PROVEEDOR” presentó carta en donde especificó dirección electrónica y números de teléfonos en el cual se estableció la forma de comunicación y nombre de la persona autorizada para la recepción y confirmación de los requerimientos que le formulen las unidades con horario de 8:00 a 20:00 hrs. todos los días de la semana. “EL PROVEEDOR” está obligado a enviar acuses de recibo y proporcionar un número de folio el cual deberá ser consecutivo de acuerdo al requerimiento de cada unidad, estos números de folio son exclusivos para el presente contrato, y en caso de no hacerlo, la impresión del correo electrónico con el que fue solicitado el pedido será tomado como constancia de que el pedido ha sido solicitado, y a partir del día y hora señalada en dichos reportes empezará a contar el plazo para la realización del servicio y en su caso la aplicación de penalizaciones correspondientes. Asimismo deberá plasmar el nombre de la(s) persona(s) que se hará(n) responsable(s) del pedido y proporcionar número de folio en caso de que el titular no se encontrara.

- Periodo de garantía.

“EL PROVEEDOR” deberá garantizar por escrito el servicio prestado por un periodo de seis meses y refacciones por un año, lapso en que si un equipo que fue objeto de mantenimiento presenta fallas este deberá ser reparado sin cargo para “EL INSTITUTO”.

- Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.

Cuando exista un servicio mal ejecutado, “EL INSTITUTO” notificará a “EL PROVEEDOR” vía telefónica, correo electrónico o por escrito la solicitud de realizar nuevamente el servicio, debiendo acudir personal técnico especializado y acreditado del proveedor hasta la unidad, en un plazo máximo de 24 hrs. contadas a partir de la fecha de notificación por parte del Residente de Conservación.

Todos los gastos que se generen por realizar nuevamente el servicio, correrán por cuenta del proveedor, previa notificación de “EL INSTITUTO”.

- Garantía de mano de obra y/o partes.

“EL PROVEEDOR” deberá garantizar por escrito el servicio prestado por un periodo de seis meses y refacciones por un año, lapso en que si un equipo que fue objeto de mantenimiento presenta fallas este deberá ser reparado sin cargo para “EL INSTITUTO”.

- Mantenimientos correctivos y/o preventivos.

Se encuentra establecido en el Anexo 1 “REQUERIMIENTO”.

- En su caso, si se requiere capacitación, solicitar programa para la misma.

El participante adjudicado deberá capacitar a los trabajadores del IMSS para la operación segura de la maquinaria y equipo.

6.- FORMA DE PAGO.

El pago se realizará conforme a los servicios prestados a los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos:

• Original del comprobante fiscal correspondiente que reúna los requisitos fiscales respectivos de acuerdo a las leyes tributarias vigentes y aplicables en la que se indique y desglose la cantidad del servicio prestado, número de contrato IMSS y PREI y número de proveedor IMSS,

• Copia de Anexo No. 17 (DIECISIETE) “FO-CON-01 Orden de suministro y/o servicio”, que corresponde a una orden de servicio u orden compra, formato solicitado por Compranet, debidamente requisitados mismos que deberán ser entregado por el propio proveedor; para las unidades de Régimen Bienestar en el Departamento de Presupuestos Contabilidad y Erogaciones sita en Violetas No 1007, Col. Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; dentro de los horarios de 8:00 a 13:00 hrs.  En días hábiles.

La factura deberá elaborarse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, Versión 4.0. Registro Federal de Contribuyentes IMS-421231-I45, con domicilio fiscal en Avenida Paseo de La Reforma Número 476, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06600. Ciudad de México. Régimen fiscal: Personas morales con fines no lucrativos (Clave 603). Uso de CFDI: Clave S01 “Sin efectos fiscales”.

“EL PROVEEDOR” acepta que “EL INSTITUTO” le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, obligándose para tal efecto a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal a nombre de “EL PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los servicios suministrados, a través del esquema electrónico interbancario que el IMSS tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en el departamento delegacional de tesorería, sito en la Calzada Porfirio Díaz, Número 803, Colonia Reforma, Código Postal 68050 en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por el IMSS”.

En caso de que “EL PROVEEDOR” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

“EL PROVEEDOR” deberá expedir sus facturas en el esquema de facturación electrónica CFDI (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet), la recepción de las mismas será a través del Portal de Servicios a proveedores, y deberán ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar a las áreas financieras una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel del XML origen.

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su (CFDI) o factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones no se computará dentro de los días naturales estipulados para el pago.

“EL PROVEEDOR” para efectos de transferir los derechos de cobro deberá contar con el consentimiento de “EL INSTITUTO” para lo cual deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO” con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en caso de que “EL PROVEEDOR” celebre Contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo.

En caso de que “EL PROVEEDOR” reciba pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”.

El pago de los servicios quedará condicionado al descuento que “EL INSTITUTO” efectuará a “EL PROVEEDOR” por concepto de penas convencionales y deducciones, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Anexo a la solicitud de pago electrónico (interbancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a “EL PROVEEDOR”.

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a "EL INSTITUTO" junto con la factura de cobro respectiva, la "Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social" de conformidad con lo descrito en los "Lineamientos para la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social de los proveedores y contratistas", de fecha 25 de mayo del 2015, “Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)” y la Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones y amortizaciones patronales emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)”, todas en sentido Positivo y Vigentes, a efecto de cumplir con lo señalado por el artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafos del CFF, así como a lo dispuesto por la Resolución Miscelánea Fiscal del ejercicio que corresponda.

Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

7.- MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN.

- El Instituto podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad del servicio al licitante que resulte adjudicado.

- Los Jefes de Conservación de Unidad, así como personal del Departamento de Conservación y S.G podrán realizar verificaciones aleatorias a cada una de las Unidades a las cuales se les proporciona  el servicio con el objeto de verificar que el servicio este ejecutado conforme a las condiciones de contratación y en su caso hacer las reclamaciones correspondientes. “EL PROVEEDOR” presentará el último día hábil de cada mes el formato del Anexo No. 17 (DIECISIETE) “FO-CON-01 Orden de suministro y/o servicio” en el cual llevará un control de todos los servicios que cada jefe de conservación le haya solicitado. Dicho anexo deberá enviarlo vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: yolanda.lopezp@imss.gob.mx y/o abel.lopezl@imss.gob.mx.

Anexo

- MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

  - “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1	“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES).

  - “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

    - CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL____________.

3.1.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-	OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-	REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES“ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 	DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS A LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________.

CUARTA.- 	VIGENCIA.

“LAS PARTES“ CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-	OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.

| “EL PARTICIPANTE A” |  | “EL PARTICIPANTE B” |
| --- | --- | --- |
| ### NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |  | NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |

##### Anexo

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 INCISOS A), B) Y F)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6,  DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACION,  INCISOS A), B) y F) DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No.______________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

- Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

- Bajo protesta de decir verdad, que mi representada no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- En caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional.

LUGAR Y FECHA

______________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

## ANEXO

DAR CUMPLIMIENTO A LA REGLA 5 DE LAS REGLAS PARA LA FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE PARA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES.

_____________de _________de____________________

_________________________

P r e s e n t e .

Me refiero al procedimiento de ___________________ Número ________________en el que mi representada, la empresa ____________________participa a través de la presente proposición.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto por las Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha proposición y suministraré, bajo la partida (s)________________, será (n) producido (s) en los Estados Unidos Mexicanos y contará (n) con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65% o___________ como caso de excepción reconocido en la Regla 11 o 12 de las citadas reglas.

De igual forma manifiesto bajo protesta de decir verdad,  que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la convocante.

A T E N T A M E N TE

NOMBRE Y FIRMA

_______________________________________________________________

DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE

NOTA:  Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.

Anexo

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS, QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

NOTA:  El licitante presentará este  manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el caso de que no presente el documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como MIPYME.

______de___________de_____________

Instituto Mexicano del Seguro Social.

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Oaxaca

Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Presente.

Me refiero al procedimiento ________________No. __________________en el que mi representada, la empresa _______________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relativo a la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector de (LA INDUSTRIA, EL COMERCIO, SERVICIOS) y se clasifica como (MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA) empresa por contar con un total de ________ trabajadores.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de .decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ___________

ATENTAMENTE

_____________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Anexo

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

NÚM DE PROCEDIMIENTO: LA-050GYR013-E___________________________

FECHA: _______________________________________	FAB. (   ).	 DIST. (   ).	No. DE PREI IMSS: ________________

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ____________________________________________________	DOMICILIO: ______________________________________________________________________

TEL.: _____________________________	FAX: __________________________	R.F.C.:________________________________

CORREO ELECTRONICO: ________________________________

ESTRATIFICACIÓN MIPYME:

MICRO (      )			PEQUEÑA (      ) 				MEDIANA (     )

| PARTIDA | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANT MÍN | CANT MÁX | P.U. | IMP MÍN | IMP MÁX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IVA |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

__________________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO

ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD DEL LICITANTE

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Licitación Pública Nacional, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la licitación __________________________.

Registro Federal de Contribuyentes:____________________Reg Patronal ____ No. de Proveedor IMSS__________ Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) Calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios o asociados.- Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento. Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

ANEXO

# FORMATO DE CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Contrato abierto anual para la contratación del servicio de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX que en lo sucesivo se denominará “EL INSTITUTO”, representado en este acto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsu carácter de Representante Legal y, por la otra ______________, en lo subsecuente “EL PROVEEDOR”, representada por el C. _______________, en su carácter de __________________, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S

- “EL INSTITUTO”, declara a través de su representante legal que:

I.1.	Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

I.2.	Está facultado para celebrar los actos jurídicos necesarios para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V, de la Ley del Seguro Social.

I.3.	Su representante, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsu carácter de Delegado Estatal, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de “EL INSTITUTO”, de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número 81695, del 2342 de fecha 12 de febrero  de 2007, otorgada ante la fe del Licenciado José Ignacio Santies Laborde Notario Público número 104 de la ciudad de México.

- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la contratación del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I.5.	Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la cuenta presupuestal número 42062502 de conformidad con los dictámenes de disponibilidad presupuestal números: 0000093977-2013, 0000114109-2013 y 0000003933-2013 mismos que se agregan al presente instrumento jurídico como Anexo ___ (___).

I.6.	El presente contrato fue adjudicado a “EL PROVEEDOR” mediante el procedimiento de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 25, 26 fracción I, 26 Bis, fracción III, 28, fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y 39, 42, 46 y 48  de su Reglamento.

I.7.	Con fecha XX de XXXX, se emitió el fallo del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede.

I.8 	Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y  107 de su Reglamento, “EL PROVEEDOR” en caso de auditorias, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en “EL INSTITUTO”, deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

I.9.	De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la  Convocatoria  y el presente instrumento, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria.

I.10.	Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en Calzada Porfirio Díaz No 803, Colonia Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

- “EL PROVEEDOR” declara que:

NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona  moral, se empleará el texto siguiente

II.1.	Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública (Póliza) número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario (Corredor) Público _____  número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, bajo el folio mercantil número _____, de fecha ______.”

II.2.	Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por el C._______, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número ________, del __ de ________ de _____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número ___, de la ciudad de __________, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.	De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en ___________________ (precisar las actividades del proveedor para la prestación del servicio, conforme al acta constitutiva de la sociedad mercantil).

NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona física, se empleará el siguiente texto, en sustitución a las Declaraciones II.1, II.2 y II.3, en la inteligencia de que se deberá ajustar la numeración)

II.4.	Es una persona física, con actividades empresariales dedicada a___________, con capacidad legal para obligarse en los términos del presente contrato.”

II.5.	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número _________. Asimismo, cuenta con Registro Patronal ante “EL INSTITUTO” número _____________ (este último requisito es opcional).

II.6.	Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOTA: (En caso de que el importe del contrato sea superior al límite impuesto por la S.H.C.P., en la miscelánea fiscal del ejercicio correspondiente ($300,000.00), deberá insertarse la siguiente declaración.

II.7.	Cuenta con el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la fracción I, de la Regla I.2.1.15 de la Segunda Resolución Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio, de conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO”, para efectos de la suscripción del presente contrato y se adjunta como Anexo ___ (___).

II.8.	Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para cumplir con las obligaciones que asume en el presente contrato.

II.9.	Señala como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en _____________. (indicar el domicilio legal, señalando calle, número, colonia, código postal y ciudad).

Hechas las declaraciones anteriores, las partes convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

“PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a contratar de “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a prestar el servicio cuyas características y especificaciones se describen en el Anexo ___ (___), en el que se identifica la cantidad mínima de partidas como compromiso de contratación y la cantidad máxima de partidas susceptibles de contratación.

“SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” cuenta con un presupuesto mínimo como compromiso de pago por el servicio objeto del presente instrumento jurídico, por un importe de $__________ (_________________) más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de $_________ (_________________) más I.V.A., de conformidad con los precios unitarios que se relacionan en el Anexo ____ (___).”

Estos importes se desglosan, conforme a lo siguiente: para el pago del servicio con cargo a la cuenta presupuestal número 42062502 del Régimen Bienestar un importe mínimo de $ _____ (______ 00/100 M.N.) y un importe máximo de $_____ (____________ 00/100 M.N.) ambos importes más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) Para el programa IMSS-Oportunidades  con cargo a la partida presupuestal número 42062502 un importe mínimo de $ _____  (_________________ 00/100 M.N.) y un importe máximo de $_____ (____________________ 00/100 M.N.) ambos importes más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), conforme a la tabla de distribución del presupuesto que se incluye en el  Anexo número 1  (uno).

Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del mismo.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, a los 15 días naturales posteriores a la entrega  por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos:

Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique y desglose la cantidad del o  los servicios prestados, debidamente autorizada y firmada por los responsables de la unidad hospitalaria,  en esta se plasmará  el número de contrato IMSS,  contrato y número de proveedor IMSS, anexando,  hojas de servicio y/o  bitácora, debidamente requisitados las cuales deberán  presentar sello y firma de recibido por el área usuaria  mismos  que deberán ser entregados por el proveedor para las unidades de Régimen Bienestar o, en el Departamento Delegacional de Presupuestos, Contabilidad y Erogaciones, sita en Calzada Porfirio Díaz número 803, Colonia Reforma, Código Postal 68050, Oaxaca, Oax,  y para los HOSPITALES RURALES DE OPORTUNIDADES en la Sección de Contabilidad del programa IMSS-Oportunidades, sito en la calle reforma 205 col centro Oaxaca,  Oax. C.P. 68000, dentro de los horarios de  9:00 a 14:00 horas de Lunes a Viernes.

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “EL INSTITUTO “dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir.

“EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los el pago del servicio prestado, a través del esquema electrónico interbancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en el Departamento de Presupuestos y Tramite de Erogaciones, ubicada en Calzada Porfirio Díaz No 803, Colonia Reforma, en un horario de 8:00 a 16:00 horas de Lunes a Viernes, indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de lave bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (interbancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a “EL PROVEEDOR”.

Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

“EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.”

El pago del servicio prestado, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- “EL PROVEEDOR” se compromete a prestar el servicio a “EL INSTITUTO” que se menciona en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico.

QUINTA.- VIGENCIA.- Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato comprenderá del --- de --- al 31 de Diciembre de 20XX.

SEXTA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL PROVEEDOR” se obliga a no ceder, a favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones que se deriven de este Contrato.

“EL PROVEEDOR” sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Tercera, del presente instrumento jurídico.

SEPTIMA.- RESPONSABILIDAD.- “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en el artículo 53, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

OCTAVA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo del servicio objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR” conforme a la legislación aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

NOVENA.- PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga para con “EL INSTITUTO”, a responder por los daños y/o perjuicios que le pudiera causar a éste o a terceros, si con motivo de la prestación del servicio viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel nacional o internacional.

Por lo anterior, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “EL INSTITUTO” por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento a “EL PROVEEDOR”, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de “EL INSTITUTO” de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

DÉCIMA.- GARANTÍAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar a “EL INSTITUTO”, las garantías que se enumeran a continuación:

“GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10 % (diez por ciento), del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor de “EL INSTITUTO”, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:

- El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en __________ (señalar el área de tesorería y/o su equivalente en los órganos de operación administrativa desconcentrada).

- El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que “EL INSTITUTO” constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte de “EL INSTITUTO” deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que “EL PROVEEDOR” de aviso de la conclusión de la prestación del servicio, objeto del presente instrumento.

“EL PROVEEDOR” garantiza el servicio prestado por un periodo de seis meses, lapso en que si un equipo que fue objeto del servicio  se detecta que presenta fallas, deberá volver a realizarlos sin cargo para el “EL INSTITUTO”.

“EL PROVEEDOR” garantiza las refacciones suministradas por un periodo de 12 meses, lapso  en que si hubiera fallas en alguna de estas, deberá volver a suministrarlas e instalarlas y dejar el equipo en condiciones óptimas de operación, sin cargo para el Instituto.

DÉCIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO.- “EL INSTITUTO” aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio  por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, como sigue:

Cuando el proveedor no preste el servicio que se le haya requerido dentro del plazo señalado,  o en el programa establecido en las presentes bases, considerándose este plazo como realización oportuna, y un máximo de cuatro días con atraso.

Cuando después de 24 horas  de haber recibido la notificación por parte de personal del Instituto por existir un servicio mal ejecutado o que haya quedado fuera de servicio,  el proveedor no acuda para dar atención a la solicitud y corrija el servicio sin costo alguno para el Instituto.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor del servicio prestado con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

En caso de extravío de las laminillas por parte de “EL PROVEEDOR” éste deberá reportarlo de inmediato en la sede que corresponda con los responsables establecidos en el anexo No 10 y deberá cubrir los gastos de reposición mediante nota de crédito.

“EL PROVEEDOR” a su vez, autoriza a “EL INSTITUTO” a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a “EL PROVEEDOR”.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, a cargo de “EL INSTITUTO”.

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad del servicio objeto del presente Contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a “EL INSTITUTO” o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En estos casos “EL INSTITUTO” reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA CUARTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “EL INSTITUTO” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

DÉCIMA QUINTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en cualquiera de las causales siguientes:

  - Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

  - Cuando habiendo transcurrido 5 (cinco) días naturales después de la fecha programada para la realización del servicio el proveedor no se presente a realizar el mismo.

  - Cuando después de 2 (dos) días naturales  de haber recibido la notificación por parte del personal del Instituto por existir un servicio mal ejecutado el proveedor no acuda  para dar atención a la solicitud.

  - Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

  - Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el este instrumento jurídico y sus anexos.

  - Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya prestado el servicio con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.

  - Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de “EL INSTITUTO”.

  - Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR”.

- En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a “EL INSTITUTO”. La sanción impuesta a “EL PROVEEDOR”, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse al siguiente procedimiento:

- Si “EL INSTITUTO” considera que “EL PROVEEDOR” ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a “EL PROVEEDOR” de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

- Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

- La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a “EL PROVEEDOR”, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda el contrato, “EL INSTITUTO” no aplicará las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que “EL INSTITUTO” determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular un finiquito en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “EL INSTITUTO” por concepto del servicio prestado por “EL PROVEEDOR” hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, “EL PROVEEDOR” cumple con las condiciones de la prestación del servicio,  el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de “EL INSTITUTO” por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar la prestación del servicio, aplicando en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“EL INSTITUTO” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL INSTITUTO” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el contrato, “EL INSTITUTO” establecerá, de conformidad con “EL PROVEEDOR” un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que “EL PROVEEDOR” subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se considere lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 52 y 91 de su Reglamento, “EL INSTITUTO” podrá celebrar por escrito convenio modificatorio,  al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR” se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato.

Anexo __ (__) “Dictamen de Disponibilidad Presupuestaria”

Anexo __ (__) “Características Técnicas, Alcances y Especificaciones”

Anexo __ (__) “Calendario o Programa de Entregas y Lugares de Destino Final”

Anexo __ (__) “Proposición Económica”

Anexo __ (__) “Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato”

Anexo __ (__) “Acuse de recibo a la solicitud de opinión formulada al SAT, en términos del artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación.

NOTA: (En esta Cláusula, se deberán indicar los anexos que de acuerdo al caso específico sean necesarios.por lo que el listado que se muestra es enunciativo más no limitativo)

DECIMA NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a la convocatoria a la licitación pública, y sus bases, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia.

VIGÉSIMA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad de _____________, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por ______ (número de ejemplares en original que serán suscritos), en la Ciudad de ________ (lugar donde se firmará el contrato), el día __ de _____ del año 20XX.

Las firmas que anteceden, forman parte del contrato abierto para la prestación de servicios, celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y (nombre, denominación o razón social del proveedor), de fecha ___ de _________ de ___, por un importe mínimo de (indicar con número y letra, la cantidad que se señala en la cláusula segunda del contrato) y un monto máximo de (indicar con número y letra, la cantidad que se señala en la cláusula segunda del contrato.

| “EL INSTITUTO” INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL _________________________________ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX REPRESENTANTE LEGAL Y DELEGADO ESTATAL | “EL PROVEEDOR” __________________________ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| --- | --- |
| ADMINISTRA ESTE CONTRATO |  |
| __________________________ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALE |  |
| POR EL ÁREA TÉCNICA. |

ANEXO

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)-----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE  (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc)  NÚMERO (número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta),  RELATIVO A  (objeto del contrato);  LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD  EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E)  QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA  EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE si es prorrogado el plazo establecido para EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, o exista espera, la vigencia de esta fianza quedarÁ AUTOMÁTICAMENTE prorrogada en concordancia con dicha prÓrroga o espera; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS  93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

| ANEXO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION EN LOS HOSPITALES RURALES IMSS-BIENESTAR, EJERCICIO 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. |  |  |  | PROGRAMA CALENDARIZADO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIONEN LOS HOSPITALES RURALES IMSS-BIENESTAR, EJERCICIO 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HOJA |  |  |  |  |  |
| OOAD OAXACA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DE |  |  |  |  |  |
| JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y S.G. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INICIO |  |  |  |  |  | TÉRMINO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: |  |  | OBJETO DEL CONTRATO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DÍA |  | MES |  | AÑO |  | DÍA |  | MES |  | AÑO |  |  |  |  |
| JCU | UNIDAD | CUDRILLA No. | FECHA DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO. | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  |
| 3 | HIB HUAJUAPAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U.C.E. HUAJUAPAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | HIB MIAHUATLAN DE P.D. OAX. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | HIB TLAXIACO OAX. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | HIB STGO. JAMILTEPEC, OAX. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | HIB TLACOLULA DE M., OAX. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | HIB MATIAS ROMERO, OAX. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | HIB HUAUTLA DE JMZ., OAX. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | HIB STGO. JUXTLAHUACA, OAX. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | HIB S/N. SN. I. VILLA ALTA, OAX. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OBSERVACIONES: Para poder plasmar la fecha de realización se puede identificar el día que propone para realizar el servcio directamente en la columna del mes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ANEXO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RELACIÓN DE EQUIPO DE CALIBRACIÓN, MEDICIÓN Y HERRAMIENTA QUE SE EMPLEARÁ EN LOS SERVICIOS Y QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE VERIFICADOS Y CALIBRADOS POR UNA ENTIDAD DEBIDAMENTE ACREDITADA ANTE LA EMA |  |  |  |  |  |  |
| RELACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS CORRESPONDIENTES A LA PARTIDA N° ( ) |  |  |  |  |  |  |
| No. | NOMBRE DEL EQUIPO | MARCA | CAPACIDAD | No. DE SERIE | No. DE INFORME DE CALIBRACIÓN | FECHA DE CALIBRACIÓN. |
| LICITANTE |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL |  |  |

ANEXO

RELACIÓN DE CUADRILLAS, EQUIPO Y VEHÍCULO A UTILIZAR EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION EN LOS HOSPITALES RURALES IMSS-BIENESTAR, EJERCICIO 2024,

CUADRILLA No. 1

Nombre(s)  del  responsable(es):____________________________________.

Nombre del técnico autorizado:__________________________________.

Vehículo: Marca:__________., Placas No.____________

| No. | EQUIPO CON QUE CUENTA PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO. |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

CUADRILLA No. 2

Nombre(s)  del  responsable(es):____________________________________.

Nombre del técnico autorizado:__________________________________.

Vehículo: Marca:__________., Placas No.____________

| No. | EQUIPO CON QUE CUENTA PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO. |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

CUADRILLA No. 3

Nombre(s)  del  responsable(es):____________________________________.

Nombre del técnico autorizado:__________________________________.

Vehículo: Marca:__________., Placas No.____________

| No. | EQUIPO CON QUE CUENTA PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO. |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

NOTA: El número de cuadrillas es únicamente enunciativo, por lo que el licitante puede proponer el número de cuadrillas con el que pueda garantizar la realización del servicio en tiempo y forma.

| ANEXO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RELACIÓN DE MANUALES Y/O INSTRUCTIVOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIDA No. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | PARTIDA No. | CLAVE | NOMBRE DEL EQUIPO MARCA Y MODELO | TIPO DE DOCUMENTO, (MANUAL, INSTRUCTIVO, ETC.) | FORMATO EN SE PRESENTA: (ORIGINAL, COPIA O MEDIO ELECTRÓNICO) | OBSERVACIONES |  |  |  |  |  |  |
| ANEXO RELACIÓN DE REFACCIONES SUSCEPTIBLES A UTILIZARSE EN UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO. (NO DEBEN DE IMPACTAR EN LA PROPUESTA) * EN ESTA LISTA PUEDEN INCREMENTARSE RENGLONES Y PLASMAR LAS REFACCIONES. ** SE DEBERÁN CONSIDERAR Y PLASMAR LAS REFACCIONES PARA TODOS LOS EQUIPOS RELACIONADOS EN EL ANEXO NO. 1 (ANEXO TÉCNICO) “REQUERIMIENTO” PARTIDA No. ( ) PARTIDA; DESCRIPCION; UNIDAD; PRECIO UNITARIO. NOTA: LA PRESENTE RELACIÓN ES ÚNICAMENTE DEMOSTRATIVA, POR LO QUE EL LICITANTE DEBE DE CONSIDERAR LAS REFACCIONES PARA TODOS LOS EQUIPOS QUE SE RELACIONAN EN EL ANEXO NO. 1 (ANEXO TÉCNICO) “REQUERIMIENTO”. |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO

DOMICILIO DE LAS UNIDADES

| JCU No. | UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA. | DOMICILIO. | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | HOSPITAL IIMSS BIENESTAR HUAJUAPAM DE LEON | DIAGONAL 5 DE FEBRERO No. 8 COL. LA SOLEDAD HUAJUAPAN DE LEÓN. CP.69006 | 953 5320564 | luis.floresv@imss.gob.mx |
|  | UCE HUAJUAPAN DE LEON | VICENTE SUAREZ No. 8, COLONIA NIÑOS HEROES, HUAJUAPAN DE LEON, OAX. | 953 5552048 |  |
| 6 | HOSPITAL IMSS BIENESTAR MIAHUATLAN | CALLE 3 DE OCTUBRE S/N BARRIO ABAJO C.P 70800. MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. | 951 5720236 | enrique.javier@imss.gob.mx |
| 7 | HOSPITAL IMSS BIENESTAR TLAXIACO OAX. (AVIACION) | BOULEVARD DE LA SALUD NUM. 100, BARRIO SAN PEDRO, TLAXIACO, OAX. C.P. 69800 | 953 5520058 | teodoro.luis@imss.gob.mx |
|  | HOSPITAL IMSS BIENESTAR LAXIACO OAX. (SAN DIEGO) | CARRETERA A YUCUDAA KM. 56, BARRIO SAN DIEGO, TLAXIACO, OAX. C.P. 69800 | 953 5520058 |  |
| 8 | HOSPITAL IMSS BIENESTAR JAMILTEPEC | ANTIGUO CAMINO A MECHOACÁN S/N COLONIA SECCIÓN QUINTA SANTIAGO JAMILTEPEC. C.P. 71700 | 958 5828046 | rembrandt.guzman@imss.gob.mx |
| 9 | HOSPITAL IMSS BIENESTAR TLACOLULA DE MATAMOROS | CARRETERA A DÍAZ ORDAZ S/N SECCIÓN 7° C.P. . 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS. OAXACA. | 951 5620310 | francisco.garciaz@imss.gob.mx |
|  | COODINACION MEDICA, OAXACA | REFORMA No 205, COLONIA CENTRO, C.P 6800, OAXACA, OAX. | 951 5620310 |  |
| 10 | HOSPITAL IMSS BIENESTAR MATIAS ROMERO | CALLE TIERRA Y LIBERTAD ESQ. ITURBIDE No. 202, COL. BARRIO JUAREZ NORTE, MUNICIPIO MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAX. C.P. 70300, | 972 7240308 | alvaro.carazo@imss.gob.mx |
| 11 | HOSPITAL IMSS BIENESTAR HUAUTLA DE JIMENEZ | CALLE CERRO DEL FORTIN SIN NUMERO; COLONIA EL FORTIN; MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX.C.P. 68500, | 236 3780039 | felipe.rodriguezm@imss.gobmx |
| 13 | HOSPITAL IMSS BIENESTAR SANTIAGO JUXTLAHUACA | KM 1, CARRETERA HUAJUAPAN-JUXTLAHUACA, COLONIA LAZARO CARDENAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX, C.P:69700 | 953 5540308 | jessica.pinto@imss.gob.mx |
| 14 | HOSPITAL IB VILLALTA | CARRETERA A TEMAXCALAPA, S/N. KM 1.5, COLONIA CENTRO, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, OAX. C.P. 68800, | 951 5013431 | jessica.pinto@imss.gob.mx |

ANEXO

| DIRECCIONES DE LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JCU No | NOMBRE | UNIDAD | DOMICILIO | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO |
| 3 | ING. LUIS MANUEL FLORES VAZQUEZ | HOSPITAL IMSS BIENESTAR HUAJUAPAN DE LEON | DIAGONAL 5 DE FEBRERO No. 8 COL. LA SOLEDAD HUAJUAPAN DE LEÓN. CP.69006 | 953 5320564 | luis.floresv@imss.gob.mx |
|  |  | UCE HUAJUAPAN | VICENTE SUAREZ No. 8, COLONIA NIÑOS HEROES, HUAJUAPAN DE LEON, OAX. | 953 5552048 |  |
| 6 | ING. ENRIQUE JAVIER CONTRERAS | HOSPITAL IMSS BIENESTAR MIAHUATLAN | CALLE 3 DE OCTUBRE S/N BARRIO ABAJO C.P 70800. MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. | 951 5720236 | enrique.javier@imss.gob.mx |
| 7 | ING. TEODORO ROBERTO LUIS SORIANO | HOSPITAL IMSS BIENESTAR TLAXIACO OAX. (SAN DIEGO) | CARRETERA A YUCUDAA KM. 56, BARRIO SAN DIEGO, TLAXIACO, OAX. C.P. 69800 | 953 5520058 | teodoro.luis@imss.gob.mx |
|  |  | HOSPITAL IMSS BIENESTAR TLAXIACO OAX. (AVIACION) | BOULEVARD DE LA SALUD NUM. 100, BARRIO SAN PEDRO, TLAXIACO, OAX. C.P. 69800 |  |  |
| 8 | ING. REMBRANDT FARNACIER GUZMAN PANTOJA | HOSPITAL IMSS BIENESTAR JAMILTEPEC | ANTIGUO CAMINO A MECHOACÁN S/N COLONIA SECCIÓN QUINTA SANTIAGO JAMILTEPEC. C.P. 71700 | 958 5828046 | rembrandt.guzman@imss.gob.mx> |
| 9 | ING. FRANCISCO JAVIER GARCIA ZUÑIGA | HOSPITAL IMSS BIENESTAR TLACOLULA DE M. | CARRETERA A DÍAZ ORDAZ S/N SECCIÓN 7° C.P. . 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS. OAXACA. | 951 5620310 | francisco.garciaz@imss.gob.mx |
|  |  | COORDINACION MEDICA, OAXACA | REFORMA No 205, COLONIA CENTRO, C.P 6800, OAXACA, OAX. | 951 5620310 |  |
| 10 | ARQ. JOSÉ GENARO ÁVILA LOZANO. | HOSPITAL IMSS BIENESTAR MATIAS ROMERO | CALLE TIERRA Y LIBERTAD ESQ. ITURBIDE No. 202, COL. BARRIO JUAREZ NORTE, MUNICIPIO MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAX. C.P. 70300, | 972 72403 8 | jose.avilalo@imss.gob.mx |
| 11 | ING. ÁLVARO CARAZO POSADA. | HOSPITAL IMSS BIENESTAR HUAUTLA DE JMZ | CALLE CERRO DEL FORTIN SIN NUMERO; COLONIA EL FORTIN; MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX.C.P. 68500, | 236 3780039 | alvaro.carazo@imss.gob.mx |
| 13 | ING. FELIPE RODRÍGUEZ MENDOZA. | HOSPITAL IMSS BIENESTAR JUXTLAHUACA | KM 1, CARRETERA HUAJUAPAN-JUXTLAHUACA, COLONIA LAZARO CARDENAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX, C.P:69700 | 953 5540308 |  |
| 14 | ING JESSICA PINTO DE LEON | HOSPITAL IMSS BIENESTAR VILLALTA | CARRETERA A TEMAXCALAPA, S/N. KM 1.5, COLONIA CENTRO, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, OAX. C.P. 68800, | 951 5013431 | jessica.pinto@imss.gob.mx |

ANEXO

AUTORIZACIÓN DE DEDUCCIÓN

MEMBRETE DE LA EMPRESA.

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION EN LOS HOSPITALES RURALES IMSS-BIENESTAR, EJERCICIO 2024PRESENTE:

C.________________ Representante legal de la empresa_______________________ manifiesto lo siguiente:

Autorizo  al Instituto Mexicano del Seguro Social a que, en caso de que mi representada no diera cumplimiento  por causas injustificadas y atribuibles a mi empresa con la realización del servicio en tiempo y forma conforme al programa calendarizado,  atender un servicio mal realizado, atender un servicio fuera de programación que se me haya solicitado y/o no atender al requerimiento realizado por algún jefe de conservación de unidad a través de los medios autorizados como son  vía correo electrónico o telefónico o fax  a tomar las siguientes acciones:

“EL INSTITUTO”  puede realizar los servicios solicitados con un tercero al precio que este lo tenga en el mercado, y mi representada se hará cargo del pago  directo al tercero que se le hayan contratado los servicios y en caso de no cubrir  el pago en el tiempo otorgado  por el tercero también autorizo a “EL INSTITUTO” a que dicho importe me sea deducido de las facturas que  mi representada presente para cobro de servicios que si hayan sido realizados.

Atte.

____________________

Representante legal.

ANEXO

FORMATO PARA SEÑALAR DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTE ACTO JURÍDICO.

MEMBRETE O LOGOTIPO DEL PROVEEDOR.

FECHA: ________________.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

DELEGACIÓN ESTATAL EN OAXACA.

PRESENTE:

Con relación a la Licitación Pública  No. ___________________-2024_ inherente a “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION EN LOS HOSPITALES RURALES IMSS-BIENESTAR, EJERCICIO 2024”, el C.________________________ Representante legal de la empresa _________________________________ Señalo  como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en:

Calle:_____________, Número:____________, Col. ____________, Municipio o delegación:_____________,  Código Postal:__________, Estado:____________________.

Teléfono fijo: _______________.

Teléfono Celular: _______________.

Fax: __________________.

Correo electrónico: _________________.

Relación del personal encargado de la recepción  y confirmación de los requerimientos: __________________________, ________________.

__________________________,_________________

Asimismo y como representante  legal me comprometo a dar respuesta en forma inmediata las 24 hrs.  todos los días de la semana incluyendo sábados y domingo así como días festivos durante toda la vigencia del contrato, asimismo en caso de extravío o cambio de número del teléfono celular, me comprometo a notificarlo en forma inmediata a los jefes de conservación de unidad y al administrador del contrato.

Nombre y firma del representante legal.

_______________________________

ANEXO 17 (DIECISIETE)

|  |  | FO-CON-01 | ORDEN DE SERVICIO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descripción |  |  |  |  |
|  | Documento externo que se utiliza para solicitar a un proveedor que surta la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios requeridos, tratándose de contratos abiertos. |  |  |  |  |
|  | Instructivo de llenado Llenar los campos conforme aplique a la contratación respectiva. |  |  |  |  |
|  | - Proveedor - Domicilio - Teléfono - Fax - Correo electrónico - No. de contrato - No. de orden de suministro - Fecha - No. de procedimiento - Domicilio de entrega - Fecha de entrega - Partida - CUCOP - Descripción - Unidad de medida - Cantidad solicitada - Precio unitario - Importe - Subtotal - IVA - Total - Nombre y firma del proveedor - Fecha en que recibe y acepta el proveedor - Nombre del servidor público |  |  | - Nombre y Registro Federal de Contribuyentes del proveedor. - Calle, número, colonia, código postal, municipio y entidad federativa del domicilio del proveedor. - Número(s) de teléfono del proveedor. - En su caso, número(s) de fax del proveedor. - En su caso, correo electrónico del proveedor. - Número de contrato formalizado con el proveedor y que origina la Orden de Suministro. - Número consecutivo generado para poder crear y dar seguimiento a la Orden de Suministro. - Fecha en que se crea o emite la Orden de Suministro. - En su caso, número de procedimiento correspondiente asignado por el sistema CompraNet. - Domicilio o lugar de entrega de los bienes o prestación del servicio. - Fecha o plazo de entrega de los bienes o prestación del servicio. - Número de partida que corresponda al señalado en el contrato. - Número de Código en función del Clasificador Único de las Contrataciones Públicas (CUCOP) asignado al bien o servicio requerido. - Descripción del bien requerido asociado al CUCOP. - Unidad de Medida (pieza, kilo, metro, litros, servicio, etc.). - Cantidad de bienes o servicios solicitados de cada partida. - Precio unitario de cada bien o servicio solicitado. - Monto total que resulte de multiplicar el precio unitario por la cantidad solicitada. - Suma de los importes de las partidas solicitadas. - Valor que corresponda al Impuesto al Valor Agregado. - Total a pagar con IVA incluido. - Nombre completo y firma del proveedor o de su representante legal. - Fecha en que recibe el proveedor la Orden de Suministro para cumplir con la fecha o plazo de entrega. - Nombre, cargo y firma del servidor público o responsable de administrar el contrato, o facultado para expedir la orden. |  |

ANEXO “FO-CON-01 ORDEN DE SERVICIO”

| DATOS DEL PROVEEDOR: Proveedor: (1) Domicilio: (2) Teléfono : (3) Fax: (4) Correo electrónico: (5) |  |  |  | No. de Contrato: (6) No. de Orden de Suministro: (7) Fecha: (8) No. de procedimiento: (9) Domicilio de entrega: (10) Fecha de entrega: (11) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA (12) | CUCOP (13) | DESCRIPCIÓN (14) |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA (15) | CANTIDAD SOLICITADA (16) | PRECIO UNITARIO (17) | IMPORTE (18) |  |
| SUBTOTAL (19) IVA (20) TOTAL (21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________________ Nombre y Firma del Proveedor (22) |  |  | ______________________ Fecha en que recibe y acepta el proveedor (23) |  | ______________________________________________________ Nombre y cargo del servidor público responsable de la administración del contrato o facultado para expedir esta orden (24) |  |  |  |  |  |

| ANEXO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BITÁCORA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION EN LOS HOSPITALES RURALES IMSS-BIENESTAR, EJERCICIO 2024 |  |  |  |  |
|  | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |  |  | HOJA DE BITÁCORA No. |
|  | OOAD OAXACA |  |  |  |
|  | JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  | NOMBRE DE LA UNIDAD |
|  | DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y S.G. |  |  |  |
|  | JEFATURA DE CONSERVACIÓN No. |  |  |  |
| SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION EN LOS HOSPITALES RURALES IMSS-BIENESTAR EJERCICIO 2024 |  |  | UBICACIÓN: |
| PROVEEDOR: |  |  |  | CONTRATO No: |
| MES: |  |  |  |  |
| DIA | ÁREA EN LA CUAL SE REALIZÓ EL SERVICIO |  |  | NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO. |
| CONFORME | AUTORIZA |  |  |  |
| EL PROVEEDOR | RESIDENTE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD |  |  |  |
|  |  |  |  | VOBO |
|  |  |  |  | DIRECTOR DE LA UNIDAD O ADMINISTRADOR |

ANEXO No.  (     )

“CONTRO“CONTROL DE SERVICIOS”