INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(IMSS)

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DOMICILIO: BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT

NÚM. 327, CÓDIGO POSTAL 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA.

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-T-131-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTAL, ACCESORIOS MEDICOS Y ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR, EJERCICIO 2024.

(ELECTRONICA)

PRESENTACIÓN

El Instituto Mexicano del Seguro Social a quien en lo sucesivo se le denominará el “IMSS”, en cumplimiento a las disposiciones que establecen el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Título Segundo “De los Procedimientos de Contratación”, Capítulo Primero “Generalidades”, Capítulo Segundo “De la Licitación Pública” y los artículos 25, 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 27 y 28 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo sucesivo “LAASSP”; y los correlativos de su Reglamento en lo sucesivo “RLAASSP”; ”, así como el “Acuerdo por el que se expide el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones” publicado en el Diario Oficial de la Federación, en adelante el DOF, el 20 de agosto del 2015 y sus modificaciones publicados en el DOF los días 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017 respectivamente; y demás disposiciones relativas vigentes aplicables en la materia, convoca a las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana  cuya actividad comercial esté relacionada con los bienes a contratar en la presente Convocatoria, conforme al Anexo Técnico, Términos y Condiciones, Anexos y sus correspondientes Anexos para participar en la presente licitación y que NO se encuentren en alguno de los supuestos que se establecen en los artículos 50 y 60 de la LAASSP en participar en el procedimiento de adquisición de:

EQUIPOS, INSTRUMENTAL, ACCESORIOS MEDICOS Y ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR, EJERCICIO 2024.

INDICE

|  | CONTENIDO |
| --- | --- |
|  | GLOSARIO |
| 1. | Información específica de la Licitación |
| 1.1 | Idioma en que podrán presentarse las proposiciones, los anexos técnicos y, en su caso los folletos que se acompañen. |
| 1.2 | Disponibilidad Presupuestaria |
| 2. | Descripción, Unidad y Cantidad |
| 2.1 | Calidad |
| 2.2 | Licencias, Autorizaciones y Permisos |
| 3. | Modalidad de la contratación |
| 3.1 | Tipo de Abastecimiento |
| 3.2 | Fecha, Hora y Domicilio de los Eventos; Medios y en su caso, reducción de plazo para la presentación de las proposiciones. |
| 4. | Junta de Aclaraciones |
| 5. | Presentación y Apertura de Proposiciones |
| 5.1 | Proposiciones Conjuntas |
| 6. | Documentos que deberán presentar quienes deseen participar en la licitación y, entregar junto con el sobre cerrado o el que se genere en COMPRANET, relativo a la proposición técnica. |
| 6.1 | Documentación Complementaria |
| 6.2 | Proposición Técnica |
| 6.3 | Proposición Económica |
| 7. | Acreditación de la Existencia Legal, Personalidad Jurídica y Nacionalidad del Licitante. |
| 7.1 | En el acto de presentación y apertura de proposiciones |
| 7.2 | En la suscripción de las proposiciones |
| 7.3 | Previo a la firma del contrato |
| 7.4 | En la firma del contrato |
| 8. | Acreditación de encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales |
| 8.1 | Acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones de seguridad social. |
| 8.2 | Acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones en materia de aportaciones patronales |
| 8.3 | Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos |
| 9. | Criterios para la Evaluación de las proposiciones y Adjudicación de los contratos. |
| 9.1 | Evaluación de las proposiciones Técnicas |
| 9.2 | Evaluación de las proposiciones Económicas |
| 9.3 | Criterios de Adjudicación de los Contratos |
| 10 | Causas de Desechamiento |
| 11 | Comunicación del Fallo |
| 12 | Modelo de Contrato |
| 12.1 | Período de Contratación |
| 12.2 | Firma del Contrato |
| 12.3 | Causas de rescisión administrativa del contrato |
| 13 | Garantías |
| 13.1 | Garantía de los bienes |
| 13.2 | Garantía de cumplimiento de contrato |
| 13.3 | Penas Convencionales y deductivas |
| 14 | Forma de pago |
| 15 | Inconformidades |
| 16 | Información reservada y confidencial |
| 17 | Información relativa a directrices institucionales sobre procedimiento de contratación pública. |
| 18 | Anexos |

GLOSARIO DE TÉRMINOS.

- Administrador del Contrato: La persona servidora pública en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones del proveedor establecidas en el contrato, así como determinar la aplicación y cálculo de penas convencionales y deductivas y, en su caso, solicitar al área competente, la rescisión del contrato, aportando los elementos conducentes de conformidad con el articulo 2, fracción III Bis del RLAASSP.

- Área Contratante: La facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de contratar la prestación del servicio que requiere el IMSS, por lo que para este procedimiento se define como área contratante a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.

- Área Requirente: Los OOAD en los términos de lo establecido en la fracción II del artículo 2 del RLAASSP.

- Área Técnica: La que en la dependencia o entidad elabora las especificaciones tecnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la proposición técnica y es responsable de apoyar al área contratante a responder en la junta de aclaraciones, en su ámbito de competencia, las solicitudes de aclaración que sobre estos aspectos realicen los licitantes, en términos de lo establecido en la fracción III del artículo 2 del RLAASSP.

- COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

- CompraNet: Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, administrado por la SHCP, con dirección electrónica en Internet:  https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/

- Contrato: El acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, a través del cual se formaliza la adquisición o arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios, de conformidad al MAAGMAASSP.

- Convocatoria: El documento que contiene los requisitos de carácter legal, técnico y económico con respecto de los servicios objeto de la contratación y las personas interesadas en proveerlos o prestarlos, así como los términos a que se sujetará el procedimiento de contratación respectivo y los derechos y obligaciones de las partes, de conformidad al MAAGMAASSP.

- Delegaciones Estatales o Regionales: Son órganos de operación administrativa desconcentrada del IMSS, en términos de lo establecido en el artículo 2, fracción IV inciso a) del Reglamento Interior del IMSS.

- DOF: Diario Oficial de la Federación.

- Entidad Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

- Escrito Libre: Documento que deberá cumplir como mínimo con los datos requeridos en la Convocatoria, sin importar el orden y/o ubicación del contenido.

- INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

- Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

- ISR: Impuesto Sobre la Renta

- IVA: Impuesto al Valor Agregado.

- LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- LFPDPPP:Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

- LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

- LFTAIP: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- LGPDPPSO: Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

- LGTAIP: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Licitante La persona que participe en cualquier procedimiento de contratación, pudiendo ser nacional o extranjero de países con los que se cuente suscritos tratados de libre comercio con capitulo de compras gubernamentales celebrados por los Estados Unidos Mexicanos, en términos de lo establecido en el artículo 2, fracción VII y 28 fraccion II de la LAASSP.

- MAAGMAASSP: Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos que permiten efectuar transmisión y recepción de datos, documentos electronicos y/o información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

- MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

- NOM: Norma Oficial Mexicana.

- NORMAS: Las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Infraestructura de la Calidad.

- Norma Institucional: Documento establecido por consenso y aprobado por un órgano de nivel central que establece, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para ciertas actividades o sus resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en un contexto dado.

- OIC: Órgano Interno de Control en el IMSS

- OOAD: Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada los cuales conforme al artículo 2, fracción IV del Reglamento Interior de IMSS se conforman por las Delegaciones Estatales y Regionales, y las Unidades Médicas de Alta Especialidad.

- POBALINES: Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS.

- Proveedor: La persona física o moral que celebre contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios, conforme al articulo 2, fracción VI de la LAASSP.

- Reglamento o RLAASSP: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Resolución Miscelánea Fiscal: Publicación anual que agrupa y facilita el conocimiento de aquellas reglas y disposiciones generales dictadas por las autoridades fiscales en materia de impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto los de comercio exterior.

- SAT: Servicio de Administración Tributaria.

- SFP: Secretaría de la Función Pública.

- SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- Sobre Cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en términos de la LAASSP. En el caso de las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán generados de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley antes citada.

- SSA: Secretaría de Salud.

- Tratados: Los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos.

- UMA: Unidad de Medida y Actualización.

- UMAE: Unidades Médicas de Alta Especialidad, son órganos de operación administrativa desconcentrada del IMSS, que otorgan atención médica de 3er nivel en términos de lo establecido en el artículo 2, fracción IV inciso b) del Reglamento Interior del IMSS.

.

- INFORMACION ESPECÍFICA DE LA LICITACION.

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTAL, ACCESORIOS MEDICOS Y ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR, EJERCICIO 2024.

- IDIOMA EN QUE PODRAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

Las proposiciones deberán presentarse por medios electrónicos, solo en idioma español y dirigido al área convocante.

En caso de que los bienes requieran de anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, éstos deberán presentarse en idioma español.

- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

El Instituto cuenta con disponibilidad presupuestal para ser ejercida en esta convocatoria.

  - Número de identificación de la convocatoria a la licitación pública asignado por CompraNet.

A la presente Convocatoria el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, le asignó el siguiente número de identificación: LA-50-GYR-050GYR013-T-131-2024

- DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta Convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando conforme al Anexo Número 1 (Uno) REQUERIMIENTO, 1 A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando indicando partida, clave, concepto, marca, modelo, fabricante y país de fabricación.

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta Convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando.

Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, en términos del artículo 26 de la Ley.

El licitante deberá describir con precisión toda su oferta, puntualizando fielmente las características que son propias de su artículo (tales como dimensiones, peso, material, etc.), pudiendo incluir especificaciones que superen y comprendan las solicitadas, en la columna que corresponde a la DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE.

En tratándose de bienes que para su operación requieran de software, éste deberá ser en idioma español para todos sus componentes.

Cabe señalar, que todas las especificaciones incluyendo las dimensiones y el peso deberán señalarse en unidades del Sistema General de Unidades de Medida. (Ley Federal Sobre Metrología y Normalización).

En tratándose de bienes de inversión que requieran de instructivos y manuales de uso, se deberán presentar en idioma español y en su caso, conforme a los marbetes autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

2.1.	CALIDAD.

Especificados en el Anexo 1 (uno) en la columna “Descripción”. Así mismo, deberá cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-241-SSA1-2012, Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos y la Norma Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-1995, Información regulatoria-Especificaciones generales de etiquetado que deberán ostentar los dispositivos médicos, tanto de manufactura nacional como de procedencia extranjera.

Ambas normas se acreditarán mediante la presentación del Registro Sanitario, el cual incluye dentro de sus lineamientos el etiquetado acorde a las normatividad vigente y cumplimiento con las Buenas Prácticas de Fabricación conforme a la legislación sanitaria vigente. Así mismo, la solicitud de Registro Sanitario será parte de la evaluación técnica.

2.2 FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS

Para todas las partidas, en las que participe el licitante deberá presentar fichas técnicas, catálogos, manuales, folletos, y/o fotografías en las que se puedan apreciar claramente las especificaciones técnicas tales como medidas o características solicitadas en el Requerimiento Anexo Número 1 (uno) y Anexo 1 “B” identificando en forma específica y clara en los documentos que presente cada uno de los bienes que oferta con la partida y clave que le corresponda. Cuando en un folleto, manual y/o hoja de catálogo aparezcan varias imágenes y/o especificaciones deberán señalar directamente la imagen y/o especificaciones que están proponiendo. No presentarlos o no identificarlos correctamente será causa de descalificación.

Los anexos técnicos, folletos y/o catálogos, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes, en caso de venir en inglés, deberá de presentar la traducción simple al español, y en caso de venir en un idioma diferente al inglés, la traducción al español deberá realizarse por un perito traductor autorizado.

La traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones conforme al inciso y numeral correspondiente de la Proposición Técnica.

2.3.- LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES

Los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica los documentos siguientes:

Para bienes Nacionales.

- Copia del Registro Sanitario vigente expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de partida y clave propuesta; así como los anexos correspondientes al marbete, que acredite fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del Cuadro Básico.

- Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Durante el procedimiento de licitación o durante la vigencia del (los) contrato (s) que, en su caso se adjudique (n), con motivo de la presente  licitación, el Instituto podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes al licitante que resulte adjudicado, a través de las personas acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA) (Organismo de Certificación o Laboratorio de Pruebas), de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

NOTA: “En caso de que no existan personas acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA), el Instituto a través del área responsable, evaluará las especificaciones de los bienes conjuntamente con la metodología a emplear.”

Para bienes Internacionales.

- Copia del Registro Sanitario vigente expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de partida y clave propuesta; así como los anexos correspondientes al marbete, que acredite fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del Cuadro Básico

- Certificado de FDA o CE o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen

En el caso de los bienes que se integran por varios elementos y/o accesorios, el licitante deberá entregar la documentación referente a CALIDAD, para cada uno de ellos.

El licitante deberá acompañar a su proposición técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala:

- Aviso de Funcionamiento.

- Autorización del Responsable Sanitario.

- En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, deberá presentar constancia oficial, expedida por la Secretaría de Salud (SSA), con nombre, firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exime del mismo. Señalando claramente en el documento la partida del bien ofertado.

En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar:

- Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga acorde a los lineamientos de COFEPRIS.

- Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS cuando menos un año de vigencia de haberlo solicitado acompañado de: El formato de solicitudes donde se haga referencia al No. de Registro Sanitario original sujeto a prorroga.

- Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde bajo protesta de decir verdad manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga.

3.2.	FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS; MEDIOS Y EN SU CASO, REDUCCION DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

| EVENTOS | FECHA | HORA | MEDIO DE PARTICIPACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Publicación Convocatoria en CompraNet | 10/09/2024 |  | Los actos se realizarán de conformidad con lo establecido en el artículo 26 Bis, fracción II de la LAASSP, a través del Sistema Electrónico Información Pública gubernamental denominado CompraNet. Al tratarse de una licitación pública electrónica, los licitantes únicamente podrán participar en los actos a través de ese medio. |
| Junta de Aclaraciones | 18/09/2024 | 09:00 |  |
| Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. | 24/09/2024 | 09:00 |  |
| Acto de Fallo | 30/09/2024 | 13:00 |  |

  - JUNTA DE ACLARACIONES:

- Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria deberán presentar a través de CompraNet, un escrito acompañado a las solicitudes de aclaración correspondientes; en el citado escrito manifestaran su interés en participar en la presente licitación, señalando los datos siguientes:

- Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas o pólizas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombre de los socios que aparezcan en éstas, y

- Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir proposiciones.

En el caso de presentación de proposiciones conjuntas, cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

b)	Los licitantes podrán enviar las solicitudes de aclaración, las cuales versarán exclusivamente sobre el contenido de estas bases y sus respectivos anexos, a través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (CompraNet), a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones.

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados podrán ser desechadas por la convocante.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo antes previsto no serán contestadas por resultar extemporáneas.

c)	La junta de aclaraciones, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

La convocante procederá a enviar, a través de CompraNet, las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas, a partir de la hora y fecha señaladas en la convocatoria para la celebración de la junta de aclaraciones. Cuando debido al número de solicitudes de aclaración recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la junta de aclaraciones informará a los licitantes si éstas serán enviadas en ese momento o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas.

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior, la convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que estos tendrán para formular las solicitudes de aclaraciones que consideren necesarias con relación a las respuestas remitidas.

Dicho plazo no podrá ser inferior a 6 (seis) ni superior a 48 (cuarenta y ocho) horas conforme al artículo 46, fracción II del RLAASSP. Una vez recibidas las solicitudes de aclaraciones a las respuestas otorgadas por la convocante, ésta informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.

d)	Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

NOTA: En el caso de presentación de proposiciones conjuntas, cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación

5.	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

- CompraNet.

- Una vez recibidas las proposiciones en dicha plataforma el día y la hora indicada se procederá a la apertura correspondiente de los licitantes que presenten su propuesta.

- Las proposiciones presentadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, y que, durante el acto, por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la convocante, no sea posible abrir los archivos que contengan las enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

- En el caso del supuesto anterior, se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando los archivos en los que se contenga dicha información tengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

- No obstante, la convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante del Órgano Interno de Control y, en su caso, del Testigo Social, con los programas Word, Excel y PDF, en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la convocante o a COMPRANET, la proposición se tendrá por no presentada.

- Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de dicha revisión o análisis se dará a conocer en el fallo correspondiente.

- Los licitantes que deseen participar sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión

  - PROPOSICIONES CONJUNTAS:

Las personas interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

I) Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

II) Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo 2 de las presentes bases.

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

- Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

- Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

- DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, A TRAVES DEL SISTEMA COMPRANET, RELATIVO A LA PROPOSICION LEGAL.

  - Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, penúltimo párrafo, de la LAASSP. Anexo 5

  - Escrito libre Bajo Protesta de Decir Verdad, en el que manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometerse y suscribir las proposiciones por sí o por su representada,

  - Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al Anexo 6, de las presentes bases.

  - Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los bienes que oferta y que entregará, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos, México, y que además contendrán como mínimo el 65% de contenido nacional, de conformidad con la Regla 5 de las Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación; emitidas por la Secretaría de Economía, el 14 de octubre de 2010, conforme al Anexo 7 y 7 A de las presentes bases.  (Los licitantes podrán presentar la manifestación en escrito libre o utilizando el formato anexo)

  - Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al Anexo 8 de las presentes bases.

  - En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar en forma individual los escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición.  Conforme al Anexo 2 de las presentes bases.

  - Escrito por el que el licitante se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al Anexo 11.

  - Declaración mediante la cual acepta, que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la convocante, se tendrá como NO presentada.

  - El licitante deberá presentar la Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT vigente a al acto de presentación y apertura de proposiciones, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

  - Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la firma del contrato emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, del Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, publicadas el 22 de septiembre de 2022 en el DOF.

  - Constancia de situación fiscal en la que conste que se encuentra al corriente de cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

  - A fin de dar cumplimiento al artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas donde manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés.

6 A.- DOCUMENTOS QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN:

I.   Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

II. Acta Constitutiva actualizada en caso de que el licitante sea persona Moral; y acta de Nacimiento, CURP y Alta ante el SAT, si es Personas Física.

En el caso de resultar adjudicado y No cuente con Número de Proveedor IMSS, deberá anexar los documentos siguientes:

  - Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

  - Comprobante de domicilio.

  - Credencial de elector de representante legal.

  - CURP

  - Estados financieros de los últimos dos meses. (balance general y estado de resultados).

6 B.- Además de considerar los aspectos siguientes:

- Los licitantes que deseen participar sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

- Las proposiciones que presenten los licitantes deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, no siendo motivo de descalificación el hecho de que las demás hojas que las integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica.

- Cada uno de los documentos que integren la proposición de los licitantes y aquéllos distintos a ésta, deben estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. Para tal efecto, se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue.

- La propuesta técnica deberá foliarse de acuerdo a la siguiente nomenclatura 1/n…, n/n, (ejemplo, si su propuesta técnica contiene 50 hojas la primer hoja debe contener el folio 1/50 y la última hoja debe contener el folio 50/50), así también lo correspondiente a la propuesta económica, debe foliarse de manera individual utilizando la misma nomenclatura 1/n…, n/n, (ejemplo: si su propuesta económica contiene 50 hojas, la primer hoja debe contener el folio 1/50 y la última hoja debe contener el folio 50/50).

Se precisa que, para efectos de foliado, la propuesta técnica comprende además del formato que debe presentar el licitante como propuesta técnica y la demás documentación y requisitos que se establecen en estas bases.

  - PROPOSICIÓN TÉCNICA:

La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:

    - Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte de estas bases.

    - Documentos descritos en el numeral 2.1 y 2.2 de las presentes bases, según corresponda.

Cabe señalar que la falta de algún documento descrito en el numeral señalado, afecta la solvencia de la proposición técnica y motivara su desechamiento

6.3.	PROPOSICION ECONÓMICA:

La proposición económica, deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando el No. de partida, unidad solicitante, gpo, gen, esp, dif, var, descripción, unidad de medida, cantidad de la presentación, tipo de presentación, cantidad, marca, país de origen, nombre del fabricante, precio unitario, importe de los bienes ofertados, conforme al Anexo 4 (cuatro) el cual forma parte de las presentes bases.

El precio unitario deberá ser truncado a dos decimales, sin considerar el IVA, cuando el licitante no lo haya realizado así, la convocante realizará dicho truncamiento para efectos de la evaluación económica y adjudicación correspondiente.

Se requiere anexar la proposición económica en formato Excel para efectos de agilidad en la evaluación económica, el no incluir no será motivo de desechamiento.

En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que, de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, estos podrán corregirse.

Los precios ofertados por los licitantes permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente podrán ser desechados por la convocante.

7.	ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA Y NACIONALIDAD DEL LICITANTE.

7.1. En el Acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los licitantes para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones deberán entregar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.

7.2. En la suscripción de proposiciones.

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

- Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.

- Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.

En defecto de lo anterior, el licitante deberá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo 3 Acreditación de Personalidad, el cual forma parte de las presentes bases.

El domicilio que se señale en el Anexo 3 de las presentes bases, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las notificaciones que se realicen a través de COMPRANET.

7.3. Previo a la firma del contrato:

Conforme a lo previsto en el artículo 35, fracciones I y II del Reglamento de la Ley, el licitante que resulte ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

Tratándose de personas morales, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

Tratándose de personas físicas, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

7.4. En la firma del contrato.

El licitante ganador tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y original o copia certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

- ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

(Una vez realizado el fallo del procedimiento)

El (los) licitante(s) que resulte(n) ganador(es) y cuyo monto del contrato sea superior a $300,000.00, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA); preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo o adjudicación del contrato, deberá(n) realizar la solicitud de opinión ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en sentido positivo, en los términos que establece la Regla de la Resolución Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de conformidad con lo previsto en el artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación.

El licitante ganador deberá presentar el acuse de recepción con el que compruebe la realización de la consulta de opinión ante el SAT, relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los términos que establece la Regla de la Miscelánea Fiscal.

Para el caso de que el licitante ganador vaya a celebrar dos o más contratos derivados del presente procedimiento licitatorio, previo a la suscripción de cada instrumento jurídico y por cada uno de éstos, deberá presentar el escrito al que se hace referencia en el párrafo anterior, con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión ante el SAT, en términos de la  Regla de la  Resolución Miscelánea Fiscal.

En tratándose de proposiciones conjuntas, presentadas en términos del artículo 34 de la LAASSP, se deberá presentar “un acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión ante el SAT, por cada uno de los participantes en dicha proposición.

En el supuesto de que el Instituto, previo a la formalización del contrato, como resultado de la consulta en el Portal  del SAT detecte que la  opinión es en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado.

En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el (los) proveedor(es) con quien ya se haya formalizado el (los) contrato(s) derivado(s) de la presente licitación, sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, dicha persona y el Instituto cumplirán el instrumento hasta su terminación, por lo que la presunta omisión en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no será motivo para retener pagos debidamente devengados por el proveedor o contratista, ni para terminar anticipadamente o rescindir administrativamente el contrato.

- ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Presentar documento vigente expedido por el instituto mexicano del seguro social (IMSS), en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, vigente y positiva.

Durante la vigencia del contrato el participante asignado queda obligado a entregar al instituto, junto con la factura de cobro respectiva, la opinión de cumplimientos de obligaciones en materia de seguridad social vigente y positiva

La vigencia de la opinión de cumplimientos de obligaciones en materia de seguridad social tendrá una vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión.

La multicitada opinión, la pueden obtener ingresando a la página de internet del Instituto (www.imss.gob.mx). En el apartado “Patrones o empresas”, después en “Escritorio virtual”, donde se registrarán con su firma electrónica (fiel) y esta se generará de manera automatizada, atendiendo a la situación fiscal en materia de seguridad social del particular en los siguientes sentidos:

Positiva. - Cuando el particular esté inscrito ante el Instituto y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones.

Negativa. - Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social.

Por lo que el Instituto no podrá emitir opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en los siguientes supuestos:

- No se cuente con Registro ante el IMSS

- Su registro patronal esté dado de baja

- No se cuente con trabajadores registrados

EL procedimiento para obtener la “opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social”: Ingresar a escritorio virtual  Si usted ya se encuentra registrado en el portal de trámites digitales del IMSS, dar clic en ingresar. En caso de no estar registrado, será necesario seleccionar la opción crear una cuenta. Ingresar los datos de su fiel para la autenticación y dar en verificar, una vez verificados, dar clic en autenticar. Una vez dentro del “escritorio virtual”, dar clic al apartado “mis empresas representadas”. El sistema despliega el RFC y nombre o razón social, de las empresas que representa. Seleccionar el RFC de la empresa de la cual desea obtener la “opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social”. El sistema muestra una pantalla en la que aparece el RFC seleccionada y en el apartado del lado izquierdo, “datos fiscales”, dar clic en el recuadro denominado “acciones” y seleccionar “opinión de cumplimiento” para obtener el citado documento.

El sistema presenta el documento “opinión de cumplimiento”, el cual puede imprimirse o guardarse en la computadora o dispositivo magnético. Una vez concluido el trámite, dar clic en cerrar sesión.

  - ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32d del código fiscal de la federación y al punto 4.14 de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del instituto mexicano del seguro social vigente, así como al acuerdo por el que se emiten las reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones, se les hace de su conocimiento  a los licitantes y posibles adjudicados, que para la firma del contrato respectivo, se solicita como requisito indispensable para suscribirlo, el  envío de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones en la fecha de notificación del fallo concursal correspondiente , al correo siguiente: cesar.hernandezgon@imss.gob.mx, para efecto de lo dispuesto por el artículo 32-d del código fiscal de la federación.

Al respecto, se da a conocer el procedimiento para la obtención de la constancia de situación fiscal emitida por el INFONAVIT, en los términos siguientes:

Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

Primera. - Los particulares que, para efectos de celebrar contrataciones con las dependencias y entidades a que se refiere el artículo 32-d del código fiscal de la federación y, en su caso, los que aquéllos subcontraten, o quienes pretendan acceder al otorgamiento de subsidios y estímulos de las mismas dependencias y entidades, requieran del INFONAVIT, una constancia de situación fiscal, deberán obtener la misma de conformidad con las presentes reglas.

Segunda. -  El INFONAVIT, a fin de emitir la constancia de situación fiscal, revisará que:

- La inscripción del particular solicitante ante el instituto, en caso de estar obligado, y la vigencia del número o números de los registros patronales que le han sido asignados.

- La existencia de créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las aportaciones, los descuentos, su actualización, los recargos y las multas impuestas en los términos de la ley del instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores.

- Los adeudos o créditos fiscales que no se encuentren firmes.

- Las garantías que se hayan otorgado.

- Los convenios de pago que el solicitante haya celebrado con el instituto.

Tercera.-  Las constancias de situación fiscal se emitirán a partir de la información contenida en las bases de datos del instituto y reflejarán la situación que ante el INFONAVIT guardan los particulares que las soliciten para los efectos del artículo 32-d del código fiscal, por lo que no constituye acto o resolución de carácter fiscal y por tanto no prejuzgan sobre la existencia de créditos a cargo del aportante que pudieran derivar del ejercicio de las facultades del INFONAVIT como órgano fiscal autónomo.

Cuarta. -    El INFONAVIT expedirá a los particulares los siguientes tipos de constancia de situación fiscal:

- Sin adeudo o con garantía. - cuando el particular esté inscrito ante el instituto y al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o bien que contando con adeudo éste se encuentre garantizado.

- Con adeudo. - cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

- Con adeudo, pero con convenio celebrado. - en los casos en que el particular cuente con adeudos pero que haya celebrado convenio con el INFONAVIT para cubrirlos. La constancia de situación fiscal que se expida precisará esta circunstancia para efectos de contratación en términos de los párrafos dos y tres del artículo 32-d del código fiscal de la federación.

- Sin antecedente. - para personas físicas o morales que no cuenten con número de registro patronal registrado ante el instituto y por tanto con trabajadores formales.

Las personas físicas o morales podrán obtener las constancias de situación fiscal a que se refieren los incisos a), b) y d) en la sección correspondiente del portal institucional del INFONAVIT en el internet: www.infonavit.org.mx.

Las constancias a que se refiere el inciso c) serán emitidas por la autoridad fiscal del instituto en las delegaciones regionales.

Cuando la respectiva constancia de situación fiscal arroje a juicio del solicitante inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal o con el estado de los créditos fiscales, podrá acudir a la delegación regional que corresponda a efecto de aclarar el contenido de la misma.

Quinta.-    La constancia de situación fiscal que se expida tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su emisión.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32d del código fiscal de la federación y al punto 4.14 de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del instituto mexicano del seguro social vigente, así como al acuerdo por el que se emiten las reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones, se les hace de su conocimiento  a los licitantes y posibles adjudicados, que para la firma del contrato respectivo, se solicita como requisito indispensable para suscribirlo, el  envío de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones en la fecha de notificación del fallo concursal correspondiente , al correo siguiente: cesar.hernandezgon@imss.gob.mx , para efecto de lo dispuesto por el artículo 32-d del código fiscal de la federación.

Al respecto, se da a conocer el procedimiento para la obtención de la constancia de situación fiscal emitida por el INFONAVIT, en los términos siguientes:

- REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS.

PRIMERA.-  Los particulares que, para efectos de celebrar contrataciones con las dependencias y entidades a que se refiere el artículo 32-d del código fiscal de la federación y, en su caso, los que aquéllos subcontraten, o quienes pretendan acceder al otorgamiento de subsidios y estímulos de las mismas dependencias y entidades, requieran del INFONAVIT, una constancia de situación fiscal, deberán obtener la misma de conformidad con las presentes reglas.

SEGUNDA.-  El INFONAVIT, a fin de emitir la constancia de situación fiscal, revisará que:

- La inscripción del particular solicitante ante el instituto, en caso de estar obligado, y la vigencia del número o números de los registros patronales que le han sido asignados.

- La existencia de créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las aportaciones, los descuentos, su actualización, los recargos y las multas impuestas en los términos de la ley del instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores.

- Los adeudos o créditos fiscales que no se encuentren firmes.

- Las garantías que se hayan otorgado.

- Los convenios de pago que el solicitante haya celebrado con el instituto.

TERCERA.-  Las constancias de situación fiscal se emitirán a partir de la información contenida en las bases de datos del instituto y reflejarán la situación que ante el INFONAVIT guardan los particulares que las soliciten para los efectos del artículo 32-d del código fiscal, por lo que no constituye acto o resolución de carácter fiscal y por tanto no prejuzgan sobre la existencia de créditos a cargo del aportante que pudieran derivar del ejercicio de las facultades del INFONAVIT como órgano fiscal autónomo.

CUARTA.-    El INFONAVIT expedirá a los particulares los siguientes tipos de constancia de situación fiscal:

- SIN ADEUDO O CON GARANTÍA.- Cuando el particular esté inscrito ante el instituto y al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o bien que contando con adeudo éste se encuentre garantizado.

- CON ADEUDO.- Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

- CON ADEUDO PERO CON CONVENIO CELEBRADO.- En los casos en que el particular cuente con adeudos pero que haya celebrado convenio con el INFONAVIT para cubrirlos. La constancia de situación fiscal que se expida precisará esta circunstancia para efectos de contratación en términos de los párrafos dos y tres del artículo 32-d del código fiscal de la federación.

- SIN ANTECEDENTE.- Para personas físicas o morales que no cuenten con número de registro patronal registrado ante el instituto y por tanto con trabajadores formales.

Las personas físicas o morales podrán obtener las constancias de situación fiscal a que se refieren los incisos A), B) Y D) en la sección correspondiente del portal institucional del INFONAVIT en el internet: WWW.INFONAVIT.ORG.MX.

Las constancias a que se refiere el inciso c) serán emitidas por la autoridad fiscal del instituto en las delegaciones regionales.

Cuando la respectiva constancia de situación fiscal arroje a juicio del solicitante inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal o con el estado de los créditos fiscales, podrá acudir a la delegación regional que corresponda a efecto de aclarar el contenido de la misma.

QUINTA.- La constancia de situación fiscal que se expida tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su emisión.

- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

9.1.	EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, de la LAASSP, se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar estas solventes, se procederá a la evaluación de las que le sigan en precio.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

- Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en las bases.

- Se verificará documentalmente que el bien o bienes ofertados, cumplan con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en estas bases, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

- Se verificará la congruencia entre la propuesta técnica del licitante y las características y especificaciones técnicas del bien solicitado.

- Se verificará que la propuesta técnica del licitante corresponda a la ficha técnica, catálogo, manual, folleto y/o fotografías del bien solicitado.

- Se verificará que cotice la totalidad de los bienes requeridos en cada partida que ofrezca el licitante.

- La verificación será documental para todas las partidas.

- Se verificará que cotice la totalidad de los bienes requeridos en cada partida que ofrezca el licitante.

- Los licitantes deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en el Anexo Número 1 (uno), describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando, indicando partida, clave, concepto, marca, modelo, fabricante y país de fabricación.

- El licitante deberá describir con precisión toda su oferta, puntualizando fielmente las características que son propias de su artículo (tales como dimensiones, peso, material, etc.), pudiendo incluir especificaciones que superen y comprendan las solicitadas, en la columna que corresponde a la DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE del Anexo 1 (uno).

- En tratándose de bienes que para su operación requieran de software, éste deberá ser en idioma español para todos sus componentes.

- Cabe señalar, que todas las especificaciones incluyendo las dimensiones y el peso deberán señalarse en unidades del Sistema General de Unidades de Medida. (Ley Federal Sobre Metrología y Normalización).

Para demostrar que los bienes ofertados cumplen con lo solicitado en el Anexo Número 1, la evaluación técnica se realizara comparando las características que se especifican en el Anexo Número 1 (uno) y Anexo 1 “A” contra los anexos técnicos, folletos y/o catálogos, instructivos y/o manuales de uso que presenten los licitantes, estos deberán indicar partida, clave, concepto, marca, modelo, presentación, fabricante, país de fabricación y serán revisadas y en su caso aprobadas por las áreas operativas del Instituto, obteniéndose del área operativa el dictamen técnico correspondiente que servirá de base para aceptar o desechar la propuesta.

- Se verificará la congruencia de anexos técnicos, folletos y/o catálogos, instructivos y/o manuales, de cada una de las partidas que presenten los licitantes con lo ofertado en la proposición técnica.

Deberán presentar su propuesta referenciando la partida propuesta y así mismo estos deberán ser nítidos y evidencien con toda claridad los bienes descritos, aquellos folletos o catálogos, fotografías o manuales que no estén identificados por número de partida ni sean claros para apreciar su evaluación serán desechados.

9.2.	EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS.

Se analizarán los precios ofertados por los licitantes, y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total de los bienes ofertados, conforme a los datos contenidos en su proposición según el anexo de las presentes bases.

Los licitantes también deberán cumplir con las modificaciones que se deriven del acto de la junta de aclaraciones, ya que el incumplimiento de cualquier requisito afectará la solvencia de la propuesta.

La evaluación económica se realizará conforme lo establecido en el artículo 51 del Reglamento de la LAASSP, segundo párrafo.

La evaluación de las proposiciones se realizará por partida completa y la adjudicación se realizará de la misma forma.

Para el caso de que el licitante quiera acreditarse con calidad de MIPYME, deberá indicarlo en su Propuesta Económica, en el campo previsto en dicho anexo, además de presentar el ANEXO conforme al numeral 6 para acreditarlo.

Los precios ofertados, deberán ser fijos durante toda la vigencia del contrato sin excepción y no se encontrarán sujetos a ajustes.

Cabe señalar que al tratarse se liberación de inversión la contratación se encuentra supeditada a los montos máximos autorizados.

9.3.	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

El contrato será adjudicado al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de las presentes bases y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente podrán ser desechados por la convocante.

Si se obtuviera un empate entre dos o más licitantes, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación, colocándose en una urna las boletas de cada licitante empatado, y se procederá a extraer en primer lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente las demás boletas, determinándose así los subsecuentes lugares.

El sorteo por insaculación se realizará a través de COMPRANET, conforme a las disposiciones administrativas que emita la SFP.

10.	CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

- Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 2, 2.1 2.2, 6, 6.1, 6.2 y 6.3, y sus anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.

- Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de los bienes solicitados o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

- Cuando no cotice la totalidad de los bienes requeridos por partida.

- Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados en las presentes bases u omita la leyenda requerida.

- Cuando se omita foliar cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, por lo que deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman la proposición.

- Omitir entregar la documentación completa de los bienes que cotiza, en la presentación de sus propuestas, en caso contrario se dará por desechada la propuesta presentada.

- Si omite presentar las fichas técnicas, folletos o catálogos emitidas por el fabricante, de los Bienes.

- Si omite requisitar o no requisite adecuadamente cualquiera de los formatos solicitados en las bases de la presente convocatoria.

- Si no existe congruencia entre los documentos que presente.

- Si omite señalar directamente la imagen o especificación técnica del bien propuesto en un folleto, catálogo y/o ficha técnica en el que aparezcan varias imágenes o especificaciones técnicas.

- Cuando las imágenes, especificaciones técnicas o fotografías de los folletos, catálogos y/o fichas técnicas no sean lo suficientemente nítidas para poder corroborar si lo propuesto por el licitante es congruente con lo solicitado por esta convocante.

- Cuando no exista congruencia entre lo especificado en los folletos, catálogos y/o fichas técnicas y lo solicitado por la convocante en la descripción de los conceptos del Anexo No. 1 “REQUERIMIENTO”, o con lo propuesto por el propio licitante.

11.	COMUNICACIÓN DEL FALLO:

- Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 26Bis, fracción II de la LAASSP, el acto de fallo se dará a conocer a través de COMPRANET.

- Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (s), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y la fecha indicada en el numeral 12.2. de la presente convocatoria.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones en la que se dé a conocer el fallo se difundirán en COMPRANET para efectos de notificación a los licitantes que hayan participado a través de COMPRANET.

12. MODELO DE CONTRATO

Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP, se adjunta como Anexo 10 (Diez) el modelo del contrato abierto que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 45, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la proposición del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones.

El modelo de contrato será conforme al que se emita en el SAI.

PERÍODO DE CONTRATACIÓN.

Se requiere una vigencia a partir de la fecha de firma de contrato hasta el 31 de diciembre del 2024.

El Instituto podrá cancelar clave(s) conceptos incluidos es ésta(s) por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera se podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al Instituto.

12.1 CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

El Instituto podrá rescindir administrativamente el contrato en cualquier momento, cuando el participante incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El Instituto podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

  - Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

  - Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el este instrumento jurídico y sus anexos.

  - Cuando se compruebe que “el proveedor” haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.

  - En caso de que “el proveedor” no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato.

  - Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de “el instituto”.

  - Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de “el proveedor.

  - Cuando habiendo transcurrido 5 días naturales después de la fecha programada para la entrega de los bienes de acuerdo a la fecha de requerimiento, el proveedor no haya llevado a cabo la entrega de los bienes requeridos, si así lo determina el administrador del contrato.

  - Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya entregado bienes con características distintas a las pactadas en el requerimiento.

  - La suspensión injustificada de la entrega de los bienes, o la negativa de reponer los bienes de mala calidad.

13.	GARANTÍAS

13.1 Garantía de cumplimiento de contrato.

El licitante al que le sean adjudicado los bienes, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate y deberá ser renovada cada ejercicio por el monto a erogar en el mismo, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social. Anexo 11 (Once)

14. INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), o a través de la dirección de: compranet@funcionpublica.gob.mx, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Avenida Revolución número 1586,

Colonia San Angel,

Delegación Álvaro Obregón,  C.P. 01000,

México D.F.

15.  INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.

Se hace del conocimiento de las personas físicas y morales que tengan interés en participar en el procedimiento de contratación convocado, que en términos de lo dispuesto por los artículos 14 fracciones I y II, 18 fracciones I y II, y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 38 de su Reglamento, al momento de enviar su propuesta técnica-económica deberán indicar en el formato previsto en el Anexo 9 de la presente convocatoria, si en los documentos que proporcionen al Instituto se contiene información de carácter confidencial, reservada o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de estos que la contengan, así como el fundamento legal por el cual consideren que tengan ese carácter.

16. INFORMACION RELATIVA A DIRECTRICES INSTITUCIONALES SOBRE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

Para todos los actos de la presente licitación, observará el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, contenido en el  Acuerdo por el que se expidió el mismo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015 modificado mediante los similares que se difundieron en el mismo medio, el 19 de febrero de 2016 y el 28 de febrero de 2017, mismo que puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública, en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp.

ANEXO NÚMERO 1 (UNO)

REQUERIMIENTO.

| N° Partida | GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCION | U_PRES | CANT_PRES | T_PRES | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 009 | 0015 | 00 | 01 | ABRELATAS METALICO, PARA FIJAR A LA MESA, DEL NO. 2, DE 11 PULGADAS DE LARGO, CON 3 ENGRANES Y 3 CUCHILLAS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 2 | 120 | 009 | 0106 | 00 | 01 | ABRELATAS DE PALOMA, DE ACERO, CON MANGO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 11 |
| 3 | 120 | 073 | 0057 | 01 | 01 | APLANADOR DE FIERRO PARA CARNE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |
| 4 | 120 | 103 | 0077 | 01 | 01 | BANDEJA DE PLASTICO, CON TAPA CAPACIDAD DE 12 LITROS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 5 | 120 | 103 | 0143 | 01 | 01 | BANDEJA DE PLASTICO, CON TAPA, CAPACIDAD DE 5 LTS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |
| 6 | 120 | 118 | 0054 | 01 | 01 | BATIDOR MANUAL, DE ALAMBRE, TIPO GLOBO, LONGITUD 25 CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |
| 7 | 120 | 118 | 3108 | 01 | 01 | BATIDOR CROMADO, PARA HUEVOS | PIEZA | 1 | PIEZA | 9 |
| 8 | 120 | 133 | 0154 | 01 | 01 | BOTE PARA BASURA, DE POLIETILENO, DE ALTA DENSIDAD, REDONDO, CON REBORDE REFORZADO AGARRADERAS DE USO INTENSIVO EN COLOR GRIS O CAFE CLARO, CON BASE RODABLE INTEGRADA DE 55 A 60 CM. DE DIAMETRO POR 70 CM. DE ALTURA, CON TAPA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 9 |
| 9 | 120 | 133 | 0345 | 00 | 01 | BOTE PARA BASURA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON REBORDE REFORZADO, AGARRADERAS Y BASE RODABLE INTEGRADA, 52 X 60 X 91 CM., CON TAPA, TIPO DOMESTICO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 11 |
| 10 | 120 | 153 | 0480 | 01 | 01 | CACEROLA ACERO INOXIDABLE CROMADA, O DE ACERO INOXIDABLE 30.5 CM DE DIAMETRO X 10 CM. DE ALTO, CAPACIDAD DE 7.2 LITROS, CON ASAS Y TAPA, TIPO INDUSTRIAL. | PIEZA | 1 | PIEZA | 10 |
| 11 | 120 | 158 | 0352 | 01 | 01 | CAFETERA DE ALUMINIO (PAVA). SALIDA CUELLO DE GANSO. CAPACIDAD 5 LITROS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 12 | 120 | 160 | 0010 | 00 | 01 | CAJA DE ESTIBA DE PLASTICO RIGIDO O TARA DE PLASTICO RIGIDO DE 37 CM. DE ALTURA X 42 CM. DE ANCHO X 73 CM. DE LARGO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 61 |
| 13 | 120 | 198 | 0032 | 01 | 01 | CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE.DE 70 X 40 X 8 CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 14 | 120 | 198 | 0081 | 01 | 01 | CHAROLA INSERTO, PARA USO EN BAÑO MARIA, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 19 L. | PIEZA | 1 | PIEZA | 120 |
| 15 | 120 | 198 | 0115 | 01 | 01 | CHAROLA INSERTO, PARA USO EN BAÑO MARIA, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 11.7 L. | PIEZA | 1 | PIEZA | 94 |
| 16 | 120 | 198 | 1121 | 01 | 01 | CHAROLA, DE ALUMINIO DOBLE FUERTE, DE 1.1 MM. DE ESPESOR CON ASAS, DE 60 X 40 X 10 CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 17 | 120 | 198 | 1329 | 01 | 01 | CHAROLA. DE FIBRA DE VIDRIO. 50 X 38 CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 40 |
| 18 | 120 | 198 | 1394 | 01 | 01 | CHAROLA TAPA DE POLIESTIRENO DE TRES DIVISIONES. | PIEZA | 1 | PIEZA | 15000 |
| 19 | 120 | 198 | 1402 | 04 | 01 | CHAROLA, CON CINCO COMPARTIMIENTOS, DE MELAMINA O POLICARBONATO EN COLOR BEIGE DE 35 X 27 X 3 CM, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1200 |
| 20 | 120 | 198 | 1527 | 01 | 01 | CHAROLA RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE, DE 39 X 28 CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 20 |
| 21 | 120 | 198 | 1535 | 01 | 01 | CHAROLA RECTANGULAR DE FIBRA DE VIDRIO O POLIESTIRENO EN COLOR CAFE DE 35 CMS. DE LARGO POR 27 CMS. DE ANCHO CON CEJA DE 2 CMS. DE ALTURA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 90 |
| 22 | 120 | 198 | 1550 | 00 | 01 | CHAROLA FUENTE DE ACERO INOXIDABLE MEDIA, PROFUNDIDAD 10 CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 23 | 120 | 198 | 1618 | 00 | 01 | CHAROLA INSERTO, PARA USO EN BAÑO MARIA, DE POLICARBONATO EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 8.5 LTS. DE 32.5 X 53 CM. X 6.5 CM. DE PROFUNDIDAD. | PIEZA | 1 | PIEZA | 72 |
| 24 | 120 | 208 | 0105 | 02 | 01 | COLADERA, DE ACERO INOXIDABLE, CON MALLA MEDIANA, DE 20 CM DE DIAMETRO, CON MANGO Y GANCHOS PARA AJUSTARSE A LAS OLLAS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 30 |
| 25 | 120 | 213 | 0454 | 03 | 01 | COLADOR CHINO ESTAÑADO DE 30 CM. DE DIAMETRO CON MAZO DE POLIPROPILENO O PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 17 |
| 26 | 120 | 213 | 0470 | 01 | 01 | COLADOR CON BASE DE ACERO INOXIDABLE, 25 CM. DE DIAMETRO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 30 |
| 27 | 120 | 253 | 0034 | 01 | 01 | CUCHARA, CAFETERA, DE ACEROINOXIDABLE 430, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 500 |
| 28 | 120 | 253 | 0075 | 00 | 01 | CUCHARA, CORTADORA DE VEGETALES Y FRUTAS, PARA FORMAS ESFERICAS, DE ACERO INOX IDA-BLE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 10 |
| 29 | 120 | 253 | 0208 | 01 | 01 | CUCHARA, PARA SERVICIO, DE -ACERO INOXIDABLE 430, DE 39A 40 CM DE LONGITUD. | PIEZA | 1 | PIEZA | 70 |
| 30 | 120 | 253 | 0406 | 01 | 01 | CUCHARA, PARA SERVICIO, PER-FORADA, DE ACERO INOXIDABLE430, DE 39 A 40 CM DE LO NGI-TUD. | PIEZA | 1 | PIEZA | 10 |
| 31 | 120 | 253 | 0430 | 01 | 01 | CUCHARA SOPERA, DE ACERO INOXIDABLE 430, CON EL EMBLEMADEL I.M.S.S. GRABADO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2700 |
| 32 | 120 | 253 | 0505 | 03 | 01 | CUCHARA CAFETERA DE PLASTICO (DE RESINA DE POLIESTIRENO), DESECHABLE. | CAJA | 2000 | PIEZA | 20 |
| 33 | 120 | 253 | 0604 | 01 | 01 | CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE DE 90 ML. | PIEZA | 1 | PIEZA | 30 |
| 34 | 120 | 253 | 0612 | 01 | 01 | CUCHARA DE COCINA, ACERO INOXIDABLE, 40 CM. MANGO DE PLASTICO, TIPO DOMESTICO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 20 |
| 35 | 120 | 258 | 0153 | 00 | 01 | CUCHARON, DE ACERO INOXIDABLE, DE 14.5 CM. DE DIAMETRO, CON CAPACIDAD PARA 500 ML. | PIEZA | 1 | PIEZA | 10 |
| 36 | 120 | 258 | 0401 | 01 | 01 | CUCHARON, DE ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD PARA 180 ML. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 37 | 120 | 258 | 0450 | 03 | 01 | CUCHARON, DE ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD PARA 240 ML. | PIEZA | 1 | PIEZA | 40 |
| 38 | 120 | 258 | 0500 | 01 | 01 | CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 360 ML. | PIEZA | 1 | PIEZA | 30 |
| 39 | 120 | 263 | 0305 | 02 | 01 | CUCHILLO, PARA PAN DE ACERO INOXIDABLE 440, DE FILO ONDULADO CON HOJA DE 20 CM. Y MANDO DE PLASTICO O POLIURETANO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |
| 40 | 120 | 263 | 0453 | 01 | 01 | CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF HOJA DE 17 CM. CON MANGO DE PLASTICO O POLICARBONATO | PIEZA | 1 | PIEZA | 15 |
| 41 | 120 | 263 | 0503 | 01 | 01 | CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLETIPO CHEF HOJA DE 20 CM. CON MANGO DE PLASTICO O POLICARBONATO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 15 |
| 42 | 120 | 263 | 0552 | 01 | 01 | CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF CON HOJA DE 25 CM. CON MANGO DE PLASTICO O POLICARBONATO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 10 |
| 43 | 120 | 341 | 0020 | 01 | 01 | ENSALADERA 43 CM. A 65 CM. ACERO INOXIDABLE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 44 | 120 | 361 | 0017 | 01 | 01 | ESCURRIDERA. DE ACERO INOXIDABLE CON BASE DIAM. 39 CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 9 |
| 45 | 120 | 376 | 0085 | 01 | 01 | ESPATULA CON MANGO DE PLASTICO. DE 18 CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 46 | 120 | 391 | 0201 | 01 | 01 | ESPUMADERA, DE ACERO INOXIDABLE, REFORZADA, DE 16 CM DEDIAMETRO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 62 |
| 47 | 120 | 450 | 0019 | 00 | 01 | GUANTES DE MALLA HASTA LA MUÑECA (CUBREDEDOS) FABRICADOS EN PIEL LIGERA, POLIESTER, NYLON Y ALGODON, PARA SU USO EN COCINA Y COMEDOR, TAMAÑO NUMERO 7. | PAR | 1 | PAR | 10 |
| 48 | 120 | 450 | 0027 | 01 | 01 | GUANTES DE MALLA HASTA LA MUÑECA (CUBREDEDOS) FABRICADOS EN PIEL LIGERA, POLIESTER, NYLON Y ALGODON, PARA SU USO EN COCINA Y COMEDOR, TAMAÑO NUMERO 8. | PAR | 1 | PAR | 5 |
| 49 | 120 | 450 | 0043 | 01 | 01 | GUANTE DE ASBESTO DE 50 CM., RECOMENDADO SU USO EN EL MANEJO DE UTENSILIOS CALIENTES LOS CUALES PUEDEN SER TOMADOS DE MANERA DIRECTA, DE FORRO INTERIOR DE ALGODON PARA MAYOR CONFORT Y SEGURIDAD, TEMPERATURA DE EXPOSICION RECOMENDADAS DE 150 GRADOS CENTIGRADOS EN FORMA DISCONTINUA PARA EVITAR QUEMADURAS. | PAR | 1 | PAR | 15 |
| 50 | 120 | 546 | 0031 | 01 | 01 | JARRA.DE ACERO INOXIDABLE. CON TAPA. CAP. 2 LTS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |
| 51 | 120 | 546 | 0049 | 00 | 01 | JARRA, CON TAPA, PARA BURO,DE POLICARBONATO, EN COLORROSA RUBOR CON CAPACIDAD PA-RA 1.9 L. | PIEZA | 1 | PIEZA | 50 |
| 52 | 120 | 546 | 0072 | 01 | 01 | JARRA DE ACERO INOXIDABLE. PARA AGUA. CAP. 2 LTS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 30 |
| 53 | 120 | 546 | 0106 | 01 | 01 | JARRA, CON TAPA, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 1.8 L A 2.0 L. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 54 | 120 | 546 | 0114 | 01 | 01 | JARRA DE ALUMINIO. CAPACIDAD 4 LTS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 10 |
| 55 | 120 | 546 | 0379 | 00 | 01 | JARRA, CON TAPA, PARA BURO,DE PLASTICO, CON CAPACIDADPARA 1.5 L. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1350 |
| 56 | 120 | 546 | 0387 | 00 | 01 | JARRA DE PLASTICO, CON TAPA.CAPACIDAD 2 L. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3000 |
| 57 | 120 | 565 | 0011 | 01 | 01 | LICUADORA, VASO DE VIDRIO TRANSPARENTE, BASE METALICA CROMADA, CUCHILLAS LARGAS DE ACERO INOXIDABLE, 3 VELOCIDADES, CAPACIDAD 1.25 LITROS, TIPO DOMESTICO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 57 |
| 58 | 120 | 603 | 0106 | 01 | 01 | MACHACADOR PARA FRIJOLES, METALICO, CON MANGO DE MADERA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 10 |
| 59 | 120 | 624 | 0010 | 00 | 01 | MOLDE RECTANGULAR, PERFORADOCON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, DE 32 X 53 X 6 CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 36 |
| 60 | 120 | 624 | 1364 | 00 | 01 | MOLDE RECTANGULAR, CON TAPA,DE ACERO INOXIDABLE, DE 32 X53 X 15 CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 17 |
| 61 | 120 | 624 | 1430 | 00 | 01 | MOLDE RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA DE 33 CM X 22 CM X 10 DE ALTURA. PARA PREPARAR DE 20 A 56 RACIONES DE DIETAS DIABETICAS, BLANDAS, NORMALES, FRUTAS Y VERDURAS A TEMPERATURAS DE 60 GRADOS O MAS. EN VAPORERA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |
| 62 | 120 | 624 | 1448 | 00 | 01 | MOLDE RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA DE 33 CM X 22 CM X 7 CM DE ALTURA. PARA PREPARAR DE 20 A 50 RACIONES DE DIETAS DIABETICAS, BLANDAS CON SAL, NORMALES, FRUTAS Y VERDURAS Y LAS HIPOSODICAS SIN SAL A TEMPERATURAS DE 60 GRADOS O MAS. EN VAPORERA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 20 |
| 63 | 120 | 624 | 1455 | 00 | 01 | MOLDE RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA DE 53 CM. X 33 CM. X 7 CM. DE ALTURA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 64 | 120 | 624 | 1463 | 00 | 01 | MOLDE RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA DE 53 CM. X 33 CM. X 10 CM. DE ALTURA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |
| 65 | 120 | 667 | 0059 | 01 | 01 | OLLA, ALTA, RECTA, CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 18/8 CON CAPACIDAD PARA 45 LTS. AGARRADERA Y ASAS DE LA OLLA DEL MISMO METAL. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 66 | 120 | 667 | 2436 | 01 | 01 | OLLA DE PRESION DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE, CAPACIDAD 10 LITROS, MANGO DE BAQUELITA CON VALVULA DE SEGURIDAD, TIPO DOMESTICO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 8 |
| 67 | 120 | 681 | 0028 | 01 | 01 | PALANGANA DE PLASTICO RIGIDODE 32 X 50 X 28 CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 10 |
| 68 | 120 | 681 | 0051 | 01 | 01 | PALANGANA DE ALUMINIO. DIAMETRO 40 CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 9 |
| 69 | 120 | 686 | 0239 | 00 | 01 | PALA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE UNA SOLA PIEZA, CON 150 CM DE LONGITUD. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 70 | 120 | 686 | 0247 | 01 | 01 | PALA DE ACERO INOXIDABLE, 45 CM. DE LARGO, ESPATULA RECTA RIGIDA, MANGO DE PLASTICO, TIPO DOMESTICO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |
| 71 | 120 | 703 | 0014 | 00 | 01 | PAPEL ALUMINIO, DE 30 CM. DE ANCHO POR 400 M. DE LARGO. | ROLLO | 1 | ROLLO | 396 |
| 72 | 120 | 703 | 0022 | 00 | 01 | PAPEL AUTOADHERIBLE, DE 30 CM. DE ANCHO POR 600 M. DE LARGO. | ROLLO | 1 | ROLLO | 25 |
| 73 | 120 | 706 | 0102 | 02 | 01 | MONDADOR Y RASPADOR, DE ACERO INOXIDABLE, CON MANGO DE POLIETILENO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 46 |
| 74 | 120 | 706 | 0110 | 00 | 01 | PELA PAPA DE ACERO INOXIDABLE, MANGO GRUESO DE PLASTICO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 100 |
| 75 | 120 | 726 | 0157 | 01 | 01 | PINZA PARA PAN, TIPO TENAZA,DE PLASTICO DURO, DE 30 CMDE LARGO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 165 |
| 76 | 120 | 726 | 0165 | 01 | 01 | PINZA PARA ENSALADA DE ACERO INOXIDABLE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 30 |
| 77 | 120 | 736 | 0106 | 01 | 01 | PLATO COMPOTA PARA FRUTA DE MELAMINA COLOR BEIGE DE 11 CM DE DIAMETRO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 100 |
| 78 | 120 | 736 | 0247 | 00 | 01 | PLATO, CON TRES DIVISIONES,-DE PLASTICO (DE RESINA DE POLIESTIRENO), DESECHABLE, DE-210 A 215 MM DE DIAMETRO, EN PAQUETE CON 25 PIEZAS. | PAQUETE | 25 | PIEZA | 45 |
| 79 | 120 | 736 | 1534 | 01 | 01 | PLATO, CON DIVISIONES PARA DOS COMPARTIMIENTOS, DE MELAMINA , EN COLOR BEIGE, DE 19 CM DE LARGO, 15 CM. DE ANCHO Y 2.5 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. | PIEZA | 1 | PIEZA | 200 |
| 80 | 120 | 771 | 0052 | 01 | 01 | RALLADOR, DE ACERO INOXIDA -BLE, DE CUATRO LADOS, TAMA\OGRANDE, DE 18 CM DE AL TURAPOR 10 CM DE ANCHO Y 7 CM DEANCHO DE LAS CARAS LATERALES | PIEZA | 1 | PIEZA | 165 |
| 81 | 120 | 784 | 0073 | 01 | 01 | RECIPIENTE, CON ASAS, DE PO-LICARBONATO, EN COLOR CLAROTRANSPARENTE, CON CAPAC IDADPARA 2 L, CON TAPA DE CIERREHERMETICO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 20 |
| 82 | 120 | 784 | 0081 | 01 | 01 | RECIPIENTE, CON ASAS, DE PO-LICARBONATO, EN COLOR CLAROTRANSPARENTE, CON CAPAC IDADPARA 4 L, CON TAPA DE CIERREHERMETICO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 83 | 120 | 784 | 0099 | 01 | 01 | RECIPIENTE, CON ASAS, DE PO-LICARBONATO, EN COLOR CLARO,TRANSPARENTE, CON CAPAC IDADPARA 6 L, CON TAPA DE CIERREHERMETICO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |
| 84 | 120 | 784 | 0123 | 00 | 01 | RECIPIENTE DE POLICARBONATO TRANSPARENTE PARA ALMACENAR ALIMENTOS DE CAPACIDAD DE 3.8LT DIAMETRO DE 22.5CM ALTURA DE 21.8CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 20 |
| 85 | 120 | 784 | 0131 | 00 | 01 | RECIPIENTE DE POLICARBONATO TRANSPARENTE PARA ALMACENAR ALIMENTOS DE CAPACIDAD DE 5.7LT DIAMETRO DE 25.2CM ALTURA DE 20.2CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 20 |
| 86 | 120 | 812 | 0061 | 03 | 01 | SALSERA, DE MELAMINA, EN COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD PARA 250 A 290 ML, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 250 |
| 87 | 120 | 818 | 0024 | 00 | 01 | SARTEN, DE LAMINA NEGRA, DE40 CM DE DIAMETRO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 14 |
| 88 | 120 | 818 | 0032 | 00 | 01 | SARTEN, DE ACERO INOXIDABLE,DE 18 CM DE DIAMETRO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 89 | 120 | 818 | 0156 | 02 | 01 | SARTEN, CONICO, DE ALUMINIOTRIPLE FUERTE, DE 2.7 A 2.8MM DE ESPESOR, DE 24 C M DEDIAMETRO, PULIDO, CON MANGO,DE ALUMINIO FUNDIDO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 9 |
| 90 | 120 | 818 | 1253 | 01 | 01 | SARTEN DE FIERRO FUNDIDO. DIAMETRO 24 CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 91 | 120 | 818 | 1402 | 01 | 01 | SARTEN DE FIERRO FUNDIDO. DIAMETRO 32 CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 92 | 120 | 818 | 1501 | 01 | 01 | SARTEN DE FIERRO FUNDIDO. DIAMETRO 40 CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 93 | 120 | 818 | 2053 | 01 | 01 | SARTEN CON TAPA DE ALUMINIO TRIPLE GRUESO, MANGO DE BAQUELITA, DE DIAMETRO 26 CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 94 | 120 | 818 | 2319 | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | #N/D | 4 |
| 95 | 120 | 818 | 2327 | 01 | 01 | SARTEN DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE CON TEFLON, 32 CM DE DIAMETRO X 5 CM DE ALTURA, MANGO DE BAQUELITA, SIN TAPA, TIPO DOMESTICO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 96 | 120 | 849 | 0019 | 01 | 01 | TABLA DE POLIETILENO DE UNA SOLA PIEZA, DE 30 X 20 X 2.5CM. COLOR ROJO, VERDE, AZUL, BEIGE, AMARILLO Y BLANCO (AL SOLICITAR INDICAR COLOR). | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |
| 97 | 120 | 849 | 0027 | 01 | 01 | TABLA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE UNA SOLA PIEZA, DE 45 X 30 X 2.5 CM, COLOR ROJO, VERDE, AZUL, BEIGE, AMARILLO Y BLANCO (AL SOLICITAR INDICAR COLOR). | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |
| 98 | 120 | 849 | 0100 | 02 | 01 | TABLA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE UNA SOLA PIEZA, DE 70 X 45 X 2.5 CM, COLOR ROJO, VERDE, AZUL, BEIGE, AMARILLO Y BLANCO (AL SOLICITAR INDICAR COLOR). | PIEZA | 1 | PIEZA | 15 |
| 99 | 120 | 849 | 0134 | 00 | 01 | TABLA DE POLIETILENO, 30 X 45 X 3 CM DE ESPESOR, TABLA PARA CORTAR Y PICAR ALIMENTOS, TIPO DOMESTICO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |
| 100 | 120 | 853 | 0012 | 02 | 01 | TAPA, BASE PARA CHAROLA, CON CINCO COMPARTIMIENTOS, DE POLIPROPILENO, CALIBRE 60, FORMADA AL VACIO, EN COLOR BLANCO, DE 35.5 X 27.5 X 4.7 CM, REFORZADA EN LAS ORILLAS SUPERIORES. | PIEZA | 1 | PIEZA | 400 |
| 101 | 120 | 853 | 0020 | 00 | 01 | TAPA INSERTO, PARA RECIPIEN-TES, PARA USO EN BA\O MARIA,DE POLICARBONATO, EN C OLORCLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 11.7 A 19 L. | PIEZA | 1 | PIEZA | 252 |
| 102 | 120 | 853 | 0095 | 00 | 01 | TAPA DE BAQUELITA RESISTENTE A LA ESTERILIZACION, PARA FRASCO DE LECHE MATERNA Y SUCEDANEO COLOR AZUL, ROSCA UNIVERSAL. | PIEZA | 1 | PIEZA | 100 |
| 103 | 120 | 853 | 0103 | 00 | 01 | CUCHARA SOPERA DE PLASTICO (DE RESINA DE POLIESTIRENO). CAJA CON 1000 PIEZAS, 40 PAQUETES DE 25 PIEZAS CADA UNO. | CAJA | 1000 | PIEZA | 8 |
| 104 | 120 | 859 | 0040 | 01 | 01 | TAZA PARA TERNO. DE LOZA COLOR BLANCO. CAPACIDAD 200 ML CON EMBLEMA IMSS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1800 |
| 105 | 120 | 864 | 0100 | 02 | 01 | TAZON, PARA COMPOTA, DE MELAMINA , EN COLOR AMARILLO, CON CAPACIDAD PARA 130 ML, AL RAS, DE 11.5 CM DE DIAMETRO Y 3.5 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S GRABADO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 200 |
| 106 | 120 | 864 | 0126 | 02 | 01 | TAZON, PARA COMPOTA O FRUTA, DE MELAMINA, EN COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD PARA 130 ML AL RAS, DE 11.5 CM DE DIAMETRO Y 3.5 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 100 |
| 107 | 120 | 864 | 0159 | 01 | 01 | TAZON PARA SOPA. DE MELAMINA COLOR BEIGE. DE 250 ML DE CAPACIDAD. | PIEZA | 1 | PIEZA | 600 |
| 108 | 120 | 864 | 0399 | 03 | 01 | TAZON, PARA SOPA O CEREAL, DE MELAMINA, EN COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD PARA 360 ML. AL RAS, DE 13 CM DE DIAMETRO Y 5 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1400 |
| 109 | 120 | 864 | 0407 | 00 | 01 | TAZON PARA SOPA DE MELAMINACOLOR AMARILLO, CAPACIDAD 280 ML. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1400 |
| 110 | 120 | 880 | 0019 | 00 | 01 | TERMOMETRO, PARA ALIMENTOS ,DE INSERCION, TIPO PLUMA,CON PUNTA DE ACERO INOXI DA -BLE GRADO ALIMENTICIO, DE 15CM DE LARGO DE LA PUNTA, CONMANGO DE PLASTICO, R ANGO DETEMPERATURA DE -50 A +150GRADOS CENTIGRADOS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 10 |
| 111 | 120 | 880 | 0043 | 00 | 01 | TERMOMETRO, PARA REFRIGERA -DOR Y/O CONGELADOR. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 112 | 120 | 884 | 0213 | 01 | 01 | TETERA DE ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD 2 L. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 113 | 120 | 951 | 0575 | 00 | 01 | VASO, DE CRISTAL, PARA LICUADORA, (SE\ALAR MARCA Y MODE-LO DE LICUADORA). | PIEZA | 1 | PIEZA | 30 |
| 114 | 120 | 951 | 0732 | 01 | 01 | VASO, POLICARBONATO, EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 280 ML. AL RAS, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 600 |
| 115 | 120 | 951 | 0807 | 00 | 01 | VASO DE 8 ONZAS (260 ML) DE 80 MM X 91 MM:"MATERIAL DESECHABLE BIODEGRADABLE" | PIEZA | 1 | PIEZA | 3000 |
| 116 | 120 | 960 | 0103 | 01 | 01 | VOLTEADOR DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE BAQUELITA, HOJA DE 16 CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |
| 117 | 120 | 960 | 0111 | 01 | 01 | VOLTEADOR DE ACERO INOXIDABLE, 45 CM DE LARGO, PALA FLEXIBLE PARA VOLTEAR, MANGO DE PLASTICO, TIPO DOMESTICO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 25 |
| 118 | 379 | 012 | 0053 | 00 | 01 | ACEITE LUBRICANTE LIQUIDO PARA INSTRUMENTOS POR AIRE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 1365-016. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CRANEOTOMO NEUMATICO. CLAVE: 537.260.0055. MARCA: CONMED / LINVATEC / HALL SURGICAL. MODELO: 7020- 001. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 119 | 379 | 017 | 1353 | 00 | 01 | ADAPTADOR PARA SENSOR DE FLUJO NEONATAL. PRESENTACION: CAJA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8411130. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRIACO-ADULTO. MARCA: DRÄGER. MODELO: EVITA CON HUMIDIFICADOR F&P 850. | CAJA | 1 | PIEZA | 2 |
| 120 | 379 | 017 | 3219 | 00 | 02 | CABLE TRONCAL PARA SPO2 CON TECNOLOGIA NIHON KOHDEN, MODELO: JL-951T3. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE PARTE: Y090. PARA SU USO EN LA FAMILIA: DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: TEC-5500. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 121 | 379 | 017 | 2088 | 00 | 01 | ADAPTADOR PARA ECG PARA CONECTAR EL MONOLEAD 3/5 AL ADAPTADOR MULTIMED 5. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS14679. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY KAPPA. DELTA SERIES. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 122 | 379 | 017 | 2120 | 00 | 01 | ADAPTADOR PARA PRESION SANGUINEA INVASIVA, DE 10 A 7 CLAVIJAS. CONECTA LOS CABLES PARA TRANSDUCTORES DE PRESION (DE 10 CLAVIJAS) AL MONITOR (CONFIGURADO CON ENTRADA DE 7 CLAVIJAS). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 3368383. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: DRAGER MODELO: INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY VISTA XL | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 123 | 379 | 017 | 2062 | 00 | 02 | ADAPTADOR MULTIPARAMETRO MULTIMED 5 (LONGITUD: 1.5 M), CON CONECTOR RECTANGULAR AL EQUIPO Y CON RECEPTACULO PARA ACOMODAR CABLE DE 3 O 5 DERIVACIONES ECG, UNA SONDA DE TEMPERATURA (O DOS CON PIEZA. EN "Y"), Y CABLE DE EXTENSION PARA SPO2. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5950196. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.632.0554.01.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY KAPPA. DELTA SERIES. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 124 | 379 | 017 | 3664 | 00 | 01 | EXTRACTOR DE CALCULOS NITINOL NCIRCLE CON DIAMETRO DE TRABAJO 1.5 FR X 115 CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NTSE-015115. PARA SU USO EN EL EQUIPO: LITOTRIPTOR INTRACORPOREO ELECTROMECANICO CON ACCESORIOS PARA URETERO Y NEFROSCOPIA. CLAVE: 531.584.0214. MARCA: STORZ. MODELO: 11278AU1. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 125 | 379 | 017 | 3706 | 00 | 01 | EXTRACTOR DE CALCULOS NITINOL NCIRCLE CON DIAMETRO DE TRABAJO 3 FR X 115 CM PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NTSE-030115-UDH. PARA SU USO EN EL EQUIPO: LITOTRIPTOR INTRACORPOREO ELECTROMECANICO CON ACCESORIOS PARA URETERO Y NEFROSCOPIA. CLAVE: 531.584.0214. MARCA: STORZ. MODELO: 11278AU1. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 126 | 379 | 018 | 0065 | 00 | 01 | GEL PARA ULTRASONIDO. PRESENTACION: GALON. NUMERO DE CATALOGO: NDC-36-1000-04. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.924.0031 ULTRASONOGRAFO. MARCA: PHILIPS. MODELO: IMAGE POINT. | GALON | 1 | GALON | 11 |
| 127 | 379 | 018 | 0057 | 00 | 01 | GEL PARA ULTRASONIDO. PRESENTACION: GALON. NUMERO DE CATALOGO: 97154 401400. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 924 0049 UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA BASICO. MARCA: ESAOTE. MODELO: 260 CORVUS. | GALON | 1 | GALON | 11 |
| 128 | 379 | 018 | 0040 | 00 | 01 | GEL CONDUCTOR. PRESENTACION: LITRO. NUMERO DE CATALOGO: SIN NUMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 292 0019 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. MARCA: HUNTLEIGH. MODELO: FD1. | LITRO | 1 | LITRO | 89 |
| 129 | 379 | 018 | 0073 | 00 | 01 | ADHESIVO DENTAL PARA RESINAS DIRECTAS AUTOPOLIMERIZABLE O FOTOPOLIMERIZABLE PRESENTACION: FRASCO DE 4 ML. PARA SU USO EN EL EQUIPO: LAMPARA DE FOTOCURADO DE RESINAS Y CEMENTOS FOTOPOLIMERIZABLES. CLAVE: 531.562.0020. MARCA: TODAS. MODELO: TODOS. | FRASCO | 4 | MILILITRO | 83 |
| 130 | 379 | 018 | 0081 | 00 | 01 | ADHESIVO DENTAL PARA RESINAS DIRECTAS AUTOPOLIMERIZABLE O FOTOPOLIMERIZABLE PRESENTACION: FRASCO DE 5 ML. PARA SU USO EN EL EQUIPO: LAMPARA DE FOTOCURADO DE RESINAS Y CEMENTOS FOTOPOLIMERIZABLES. CLAVE: 531.562.0020. MARCA: TODAS. MODELO: TODOS. | FRASCO | 5 | MILILITRO | 6 |
| 131 | 379 | 018 | 0099 | 00 | 01 | ADHESIVO DENTAL PARA RESINAS DIRECTAS AUTOPOLIMERIZABLE O FOTOPOLIMERIZABLE PRESENTACION: FRASCO DE 6 ML. PARA SU USO EN EL EQUIPO: LAMPARA DE FOTOCURADO DE RESINAS Y CEMENTOS FOTOPOLIMERIZABLES. CLAVE: 531.562.0020. MARCA: TODAS. MODELO: TODOS. | FRASCO | 6 | MILILITRO | 6 |
| 132 | 379 | 022 | 0051 | 00 | 01 | AGUA BIDESTILADA PRESENTACION: BIDON DE 20 LTS. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD TERMORREGULADORA. CLAVE: 531.500.0520. MARCA: CINCINNATI. MODELO: BLANKETROLL. MARCAS COMPATIBLES: CINCINNATI, GAYMAR. | GARRAFON | 20 | LITRO | 83 |
| 133 | 379 | 030 | 0010 | 00 | 01 | ANTIFAZ PARA FOTOTERAPIA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MX11000. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 646 0087 CUNA DE CALOR RADIANTE PARA CUIDADOS INTENSIVOS. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYTHERM 8004/8010 MONITOR DE SIGNOS VITALES (BSM-2301K). | PIEZA | 1 | PIEZA | 444 |
| 134 | 379 | 041 | 0017 | 00 | 01 | ASA DE CORTE, ELECTRODOS DE COAGULACION DE CORTO Y ELECTRODO DE VAPORIZACION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8688.93. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 781 0264 RESECTOSCOPIO PEDIATRICO. MARCA: RICHARD WOLF. MODELO: SIN MODELO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 135 | 379 | 041 | 0082 | 00 | 01 | ASA OVAL PARA POLIPECTOMIA, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A VAPOR. LONGITUD UTIL: 230 MM, DIAMETRO DEL LAZO: 25 MM, DIAMETRO DEL ALAMBRE: 0.43 MM, TAMAÑO MINIMO DEL CANAL: 2.8 MM. COMPATIBLE CON INSTRUMENTOS SERIE: CF,PCF. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SD-11U-1.B. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CF. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 136 | 379 | 083 | 0420 | 00 | 00 | BALON (BAKRI) DE SILICON DE 24 FR, DE 54CM DE LONGITUD, EXTREMO PROXIMAL PARA DRENAJE Y GLOBO CON DISEÑO ANATOMICO PARA CAVIDAD UTERINA, CAPACIDAD 500 ML. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: COOK MEDICAL J-SOSR-100500. PARA SU USO EN EL EQUIPO: SISTEMA DE ABLACION ENDOMETRIAL A TRAVES DE ENERGIA TERMICA. CLAVE: 531.500.0553. MARCA: VARIOS. MODELO: VARIOS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 10 |
| 137 | 379 | 095 | 0202 | 00 | 01 | BATERIA RECARGABLE. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: X065. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: TEC 5531E. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 138 | 379 | 095 | 0558 | 00 | 00 | BATERIAS ALCALINAS DESECHABLES TAMAÑO: AA, DE: 1.5 VOLTS. PRESENTACION: PAQUETE CON 6 PIEZAS. MARCAS COMPATIBLES: DURACELL / ENERGIZER / MAXELL / PANASONIC / STEREN. | PAQUETE | 6 | PIEZA | 278 |
| 139 | 379 | 095 | 0566 | 00 | 00 | BATERIAS ALCALINAS DESECHABLES TAMAÑO: AAA, DE: 1.5 VOLTS. PRESENTACION: PAQUETE CON 6 PIEZAS. MARCAS COMPATIBLES: DURACELL / ENERGIZER / MAXELL / PANASONIC / STEREN. | PAQUETE | 6 | PIEZA | 222 |
| 140 | 379 | 100 | 0999 | 00 | 01 | BOLSA RESERVORIO 2500 ML. CON VALVULA DOS VIAS Y LINEA AUXILIAR DE OXIGENO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: SW72530A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.784.0204 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. MARCA: SHINING WORLD HEALTHCARE. MODELO: SW72101B. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 141 | 379 | 100 | 1005 | 00 | 01 | BOLSA RESERVORIO 2500ML CON VALVULA DE DOS VIAS Y LINEA AUXILIAR DE OXIGENO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: SW71530A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.784.0204 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. MARCA: SHINING WORLD HEALTHCARE. MODELO: SW722A. | PIEZA | 1 | PIEZA | 17 |
| 142 | 379 | 100 | 0676 | 00 | 01 | BOLSA DE PARAFINA: CERA BLANCA DE PETROLATO HIDROCARBON, PUNTO DE FUNDICION: 124 GRADOS F- 129 GRADOS F., VISCOSIDAD CINEMATICA A 210 GRADOS F 3.00 - 3.60, COLOR CAYBOTT: 28 MINIMO., PORCENTAJE DE ACEITE: 0.5 MINIMO. 1 LB (454G.) MCA THERA-BAND, SIN AROMA. PRESENTACION: 1 BOLSA. NUMERO DE CATALOGO: HY-24132. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 107 0022. BAÑO DE PARAFINA EN FISIOTERAPIA, MEDIANO. MARCA: THERA-BAND. MODELO: HY-24050 | BOLSA | 1 | BOLSA | 17 |
| 143 | 379 | 100 | 0759 | 00 | 01 | BOLSA DE PARAFINA PARA BAÑOS DE PARAFINA CON FINES TERAPEUTICOS, AROMATIZADA 1 LB. (454G). TEMPERATURA DE OPERACION DE 52 A 57 GRADOS CENTIGRADOS. TEMPERATURA DE FUSION DE 71 GRADOS CENTIGRADOS. PRESENTACION: 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: HY-24131. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE NOMBRE: 531.107.0022. BAÑO DE PARAFINA EN FISIOTERAPIA. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: PARACARE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 144 | 379 | 103 | 0574 | 00 | 00 | BOQUILLA SPIRETTE PARA ESPIROMETRIA, DESECHABLE, FABRICADA DE POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD, DIMENSIONES: 25 MM DE ALTO X 38 MM DE ANCHO X 140 MM DE PROFUNDIDAD, PESO DE 8 GRAMOS. PRESENTACION: CAJA CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 2050-1. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ESPIROMETRO COMPUTARIZADO CON NEUMOTACOGRAFO. CLAVE: 531.361.0171. MARCA: NDD. MODELO: EASYONE, EASY ON-PC, EASYONE PRO, EASYONE PRO LAB. | CAJA | 50 | PIEZA | 11 |
| 145 | 379 | 106 | 0050 | 00 | 01 | ENVASE DE AGUA PARA UNIDAD DENTAL, CON BOQUILLA DE DIAMETRO ESTANDAR Y CAPACIDAD DE 1000ML, FABRICADA DE MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA A LA PRESION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SIN NUMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO. CLAVE: 531.291.0028.01.01. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 11 |
| 146 | 379 | 107 | 2600 | 00 | 00 | BRAZALETE REUSABLE TAMAÑO ADULTO (25-35CM). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 01.57.040205. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS MEDICOS: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. /MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. CLAVE: 531.619.0411. MARCA: ADVANCED. MODELO: PM-2000XL PRO. /PM-2000XL. | PIEZA | 1 | PIEZA | 39 |
| 147 | 379 | 107 | 3152 | 00 | 01 | BRAZALETE ADULTO REUSABLE DE 22-33 CM LIBRE DE LATEX. PRESENTACION: PAQUETE CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 002203. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: GE. MODELO: B40I. | PAQUETE | 5 | PIEZA | 4 |
| 148 | 379 | 107 | 3160 | 00 | 01 | BRAZALETE PEDIATRICO REUSABLE DE 12-19 CM LIBRE DE LATEX. PRESENTACION: PAQUETE CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 002201. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: GE. MODELO: B40I. | PAQUETE | 5 | PIEZA | 1 |
| 149 | 379 | 107 | 3178 | 00 | 01 | BRAZALETE ADULTO GRANDE OBESO REUSABLE DE 31 A 40 CM LIBRE DE LATEX. PRESENTACION: PAQUETE CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 002204. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: GE. MODELO: B40I. | PAQUETE | 5 | PIEZA | 2 |
| 150 | 379 | 107 | 2931 | 00 | 01 | BRAZALETE PARA PANI ADULTO REUSABLE, 1 VIA PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-30-12159. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MEDICA D. MODELO: LOGICARE 2000. | PIEZA | 1 | PIEZA | 28 |
| 151 | 379 | 107 | 2956 | 00 | 01 | BRAZALETE PARA PANI NEONATAL REUSABLE, 1 VIA PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-30-12157. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MEDICA D. MODELO: LOGICARE 2000. | PIEZA | 1 | PIEZA | 11 |
| 152 | 379 | 107 | 2980 | 00 | 01 | BRAZALETE PARA PANI PEDIATRICO REUSABLE, 1 VIA PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-30-12158. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MEDICA D. MODELO: LOGICARE 2000. | PIEZA | 1 | PIEZA | 14 |
| 153 | 379 | 107 | 1289 | 00 | 01 | BRAZALETE ADULTO CON CAMARA PARA ESFIGMOMANOMETRO PARA ADULTO 2 VIAS, REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: BH-010B. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.116.0377 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED. MARCA: OMRON. MODELO: HEM-18. | PIEZA | 1 | PIEZA | 111 |
| 154 | 379 | 107 | 1297 | 00 | 01 | BRAZALETE ADULTO CON CAMARA PARA ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO DE 2 VIAS, REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: AX-90124A01. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.116.0377 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED. MARCA: OMRON. MODELO: HEM-18. | PIEZA | 1 | PIEZA | 33 |
| 155 | 379 | 107 | 1305 | 00 | 01 | BRAZALETE ADULTO OBESO CON CAMARA PARA ESFIGMOMANOMETRO PARA ADULTO 2 VIAS, REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: BH-010A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.116.0377 ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED. MARCA: OMRON. MODELO: HEM-18. | PIEZA | 1 | PIEZA | 22 |
| 156 | 379 | 107 | 0612 | 00 | 01 | BRAZALETE PARA PNI ADULTO UNA LINEA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5721110. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 UNIDAD DE ANESTESIA. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN. | PIEZA | 1 | PIEZA | 28 |
| 157 | 379 | 107 | 0620 | 00 | 01 | BRAZALETE PARA PNI PEDIATRICO 12 A 19 CM LINEA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5720810. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 UNIDAD DE ANESTESIA. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 158 | 379 | 107 | 1123 | 00 | 01 | BRAZALETE NEONATAL PARA PNI (REUSABLE). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: CU-USO814. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DATASCOPE. MODELO: PASSPORT. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 159 | 379 | 156 | 8896 | 00 | 01 | CABLE ECG REUSABLE 3 PUNTAS PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: BR-903P. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. CLAVE: 531.191.0391. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: TEC 5631K. | PIEZA | 1 | PIEZA | 7 |
| 160 | 379 | 156 | 4283 | 00 | 01 | CABLE PACIENTE PARA ECG, MONOLEAD 5, DOS ESPIGAS, EXTREMIDAD, CODIGO; IEC1. COMPATIBLE CON EL ADAPTADOR MULTIPARAMETRO MULTIMED 3/5/6/12. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS16161. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY KAPPA. DELTA SERIES. | PIEZA | 1 | PIEZA | 9 |
| 161 | 379 | 156 | 4564 | 00 | 01 | CABLE PARA ELECTROCARDIOGRAFIA DE TRES PUNTAS, REUSABLE PARA MONITOREO DE ECG, FRECUENCIA CARDIACA, FRECUENCIA RESPIRATORIA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: CECG-RO3. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.252.0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. MARCA: MEDICA D. MODELO: BABY CARE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 162 | 379 | 156 | 4572 | 00 | 01 | CABLE PARA ELECTROCARDIOGRAFIA DE CINCO PUNTAS, REUSABLE PARA MONITOREO DE ECG, FRECUENCIA CARDIACA, FRECUENCIA RESPIRATORIA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: CECG-RO5. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.252.0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. MARCA: MEDICA D. MODELO: BABY CARE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 163 | 379 | 156 | 8458 | 00 | 01 | CABLE DE PACIENTE REUSABLE, CON TERMINALES TIPO "BANANA"(DIAMETRO 4MM), CLASIFICADO POR COLORES SEGUN EL ESTANDAR AMERICANO (AHA). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 01.57.107048. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. CLAVE: 531.168.0069. MARCA: ADVANCED INSTRUMENTATIONS. MODELO: ECG-12 C. | PIEZA | 1 | PIEZA | 13 |
| 164 | 379 | 156 | 9589 | 00 | 00 | CABLE DE ECG PARA PACIENTE, DE 10 PUNTAS TIPO BANANA ( IEC). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 63050025. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. CLAVE: 531.168.0069. MARCA: CARDIOLINE. MODELO: ECG200S. | PIEZA | 1 | PIEZA | 14 |
| 165 | 379 | 156 | 8375 | 00 | 01 | CABLE ECG DE 5 DERIVACIONES REUTILIZABLE BOTON. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 01.57.471096-11. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: ADVANCED. MODELO: PM-2000XL PRO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 33 |
| 166 | 379 | 156 | 9464 | 00 | 00 | CABLE TRONCAL PARA ECG PARA 3 O 5 LATIGUILLOS, 3.6M. DE LONGITUD. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2017009-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: GE. MODELO: B40I. | PIEZA | 1 | PIEZA | 8 |
| 167 | 379 | 156 | 9480 | 00 | 00 | CABLE DE PACIENTE DE 5 LATIGUILLOS TIPO PINZA DE 130CM, REQUIRE CABLE TRONCAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 414556-002. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: GE. MODELO: B40I. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 168 | 379 | 156 | 8797 | 00 | 01 | CABLE DE ECG DE 3 PUNTAS PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 0010-30-4720. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MEDICA D. MODELO: LOGICARE 2000. | PIEZA | 1 | PIEZA | 21 |
| 169 | 379 | 156 | 4200 | 00 | 01 | CABLE PACIENTE PARA ECG, JUEGO DE CABLES DE 3 ELECTRODOS APANTALLADO CON BROCHE PARA UCI, LARGO 1.0M CODIGO AAMI. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M1605A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: PHILIPS. MODELO: INTELLIVUE MP40/50. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 170 | 379 | 156 | 4218 | 00 | 01 | CABLE PACIENTE PARA ECG, JUEGO DE CABLES DE 3 ELECTRODOS SIN APANTALLAR CON CLIP PARA UCI, LARGO 0.7M CODIGO AAMI. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M1609A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: PHILIPS. MODELO: INTELLIVUE MP40/50. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 171 | 379 | 156 | 4226 | 00 | 01 | CABLE PACIENTE PARA ECG, JUEGO DE CABLES DE 3 ELECTRODOS, LARGO 1.0M. CODIGO AAMI. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M1601A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: PHILIPS. MODELO: INTELLIVUE MP40/50. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 172 | 379 | 156 | 4374 | 00 | 01 | CABLE TRONCAL DE ECG PARA JUEGO DE CABLES DE 3 ELECTRODOS. LARGO 2.7M. CODIGO AAMI. CON CONECTOR REDONDO DE 12 PINES A LA ENTRADA DE ECG DEL MONITOR/MODULO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M1500A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: PHILIPS. MODELO: INTELLIVUE MP40/50. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 173 | 379 | 156 | 4457 | 00 | 01 | CABLE TRONCAL PARA SENSOR DE SPO2 DESECHABLE DE TECNOLOGIA PHILIPS Y/O NELLCOR. CABLE CON LONGITUDE DE 1.1 M. CON CONECTOR EN HEMICICLO DE 8 PINES PARA LA ENTRADA DE SPO2 DEL MONITOR/MODULO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M1943A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: PHILIPS. MODELO: INTELLIVUE MP40/50. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 174 | 379 | 156 | 3434 | 00 | 01 | JUEGO DE 12 LATIGUILLOS CAM 14 CONEXIO GRABBER, AHA. CASE 8000 Y TODOS LOS CARDIOSOFTS SYSTEMS CON MODULO DE ADQUISICION CAM 14. PRESENTACION: JUEGO 1 JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 420101-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.327.02.57. SISTEMA DE MONITORIZACION FISIOLOGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO. MARCA: GE MEDICAL SYSTEMS. MODELO: CASE 8000. | JUEGO | 1 | JUEGO | 1 |
| 175 | 379 | 156 | 3681 | 00 | 01 | CABLE DE PACIENTE DEL CASE AL CAM-14. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 700657-002. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.327.0257 01 01 SISTEMA DE MONITORIZACION FISIOLOGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO. MARCA: GE. MODELO: CASE VERSION 5. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 176 | 379 | 156 | 3699 | 00 | 01 | JUEGO DE 14 HILOS DE DERIVACIONES. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 420101-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.327.0257 01 01 SISTEMA DE MONITORIZACION FISIOLOGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO. MARCA: GE. MODELO: CASE VERSION 6. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 177 | 379 | 156 | 8151 | 00 | 01 | JUEGO DE 10 LATIGUILLOS PARA PACIENTE. TIPO CAM 14. PARA USO CON CABLE TRONCAL 22341809. PRESENTACION: PQT. NUMERO DE CATALOGO: 420101-002. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.168.0069.02.01 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: GE. MODELO: MAC 400, MAC 500. | PAQUETE | 1 | PAQUETE | 1 |
| 178 | 379 | 156 | 9647 | 00 | 00 | CABLE COMPLETO ( TRONCAL Y SENSOR PARA EGC DE 05 PUNTAS), REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2017-004-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0372. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: CARESTATION 620 / CARESCAPE B450. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 179 | 379 | 156 | 9654 | 00 | 00 | CABLE COMPLETO ( TRONCAL Y SENSOR PARA ECG DE 03 PUNTAS ), REUSABLE PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2017-003-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0372. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: CARESTATION 620 / CARESCAPE B450. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 180 | 379 | 156 | 9639 | 00 | 00 | CABLE TRONCAL PARA SENSOR DE SPO2 REUSABLE PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: TS-G3. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0372.00.01. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: CARESTATION 620 / CARESCAPE B450. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 181 | 379 | 156 | 1610 | 01 | 01 | CABLE PARA CELDA DE OXIGENO CON NUMERO DE CATALOGO: 0237-2030-700. PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.941.015 VENTILADOR PARA ANESTESIA. 4. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: 7800. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 182 | 379 | 156 | 6056 | 00 | 01 | TRULINK CABLE TRONCAL PARA ECG DE 3 PUNTAS CON CONECTOR DIN. NEONATAL. LONGITUD 305CM/10FT. CODIFICACION DE COLOR AAMI. PARA USO CON MODULOS 90492, 91220, 90496, 91496. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 700-0008-12. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CON CLAVE: 531.619.0403. MARCA: SPACELABS. MODELO: 90369. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 183 | 379 | 156 | 5678 | 00 | 01 | CABLE TRONCAL DE SPO2 TRULINK. DE 305 CM. DE LONGITUD. PARA USO CON MODULOS 90496, 91495-U. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 700-0030-00. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CON CLAVE: 531.619.0403. MARCA: SPACELABS. MODELO: 90369. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 184 | 379 | 156 | 8649 | 00 | 01 | CABLE A PACIENTE DE ELECTROCARDIOGRAFO DE TRES PUNTAS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: K911A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0372. MARCA: PLARRE/NIHON KOHDEN. MODELO: 9500/BSM- 2353K. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 185 | 379 | 156 | 7765 | 00 | 01 | CABLE DE AGUJA MONOPOLAR REUSABLE SIN BLINDAJE, LONGITUD 0.8M (32") Y TERMINA EN UN CONECTOR DE SEGURIDAD TACTIL DE 1.5MM. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 102141XL. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.333.0317 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: NATUS MEDICAL INCORPORATED/XLTEK. MODELO: XCALIBUR EMG. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 186 | 379 | 156 | 8060 | 00 | 01 | CABLE PORTA ELECTRODO REUSABLE. CONECTOR PLASTICO DIN. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 085-444700. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO CLAVE: 531.333.0317.01.01 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: NICOLET. MODELO: VIKING QUEST. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 187 | 379 | 156 | 8078 | 00 | 01 | CABLE REUSABLE PARA ELECTRODO MONOPOLAR DESECHABLE TIPO AGUJA. LONGITUD: 61 CM. PAQUETE CON 6. PRESENTACION: PQT. NUMERO DE CATALOGO: 902-RLC-TP. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO CLAVE: 531.333.0317.01.01 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: NICOLET. MODELO: VIKING QUEST. | PAQUETE | 1 | PAQUETE | 2 |
| 188 | 379 | 156 | 8383 | 00 | 01 | CABLE PARA PACIENTE CANAL 1 MCA CMT MOD27312. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: CMP-W17698-1. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTES DIADINAMICAS. CLAVE: 531.380.0806.03.01. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: INTELECT. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 189 | 379 | 156 | 8391 | 00 | 01 | CABLE PARA PACIENTE CANAL 1 MCA CMT MOD27312. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: CMP-W17698-2. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTES DIADINAMICAS. CLAVE: 531.380.0806.03.01. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: INTELECT. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 190 | 379 | 156 | 2915 | 00 | 01 | CABLE PARA PACIENTE DE CUATRO SALIDAS, IDENTIFICADOR 2 ROJOS 2 NEGROS, CONECTOR PLUG ESTEREO Y TERMINACION PIN DE 2 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-12213. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 380 0103 ELECTROESTIMULADOR DE ALTO VOLTAJE, CORRIENTE PULSATIL Y DETECCION. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: INTELEC 240. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 191 | 379 | 156 | 9183 | 00 | 01 | CABLE DE CONEXION TIPO MACHO DE ELECTRODOS PARA ELECTROTERAPIA BTL-4000 SMART/PREMIUM, PARA EL CANAL 1, GRIS CLARO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: P2600.002. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ELECTROESTIMULADOR DE ALTO VOLTAJE, CORRIENTE PULSATIL Y DETECCION. CLAVE: 531.380.0103. MARCA: BTL. MODELO: 4000. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 192 | 379 | 156 | 9191 | 00 | 01 | CABLE DE CONEXION TIPO MACHO DE ELECTRODOS PARA ELECTROTERAPIA BTL-4000 SMART/PREMIUM, PARA EL CANAL 2, GRIS OSCURO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: P2600.003. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ELECTROESTIMULADOR DE ALTO VOLTAJE, CORRIENTE PULSATIL Y DETECCION. CLAVE: 531.380.0103. MARCA: BTL. MODELO: 4000. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 193 | 379 | 156 | 5587 | 00 | 01 | CABLE ACTIVO REUTILIZABLE, PARA UNIDADES ES OLYMPUS (EXCEPTO UES-30). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MH-969. ACCESORIO PARA EQUIPO: VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE. CLAVE: 531.316.0094. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CV-180, CLV-180, GIFQ150, CF-Q150L/I, TJF-150 Y VARIOS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 194 | 379 | 156 | 8474 | 00 | 01 | CABLE REUSABLE PARA PLACA DE RETORNO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 00404.08. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. CLAVE: 531.328.0181. MARCA: LED. MODELO: SURTRON 400 HP. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 195 | 379 | 156 | 9431 | 00 | 00 | CABLE GUIA DE CONEXION REUTILIZABLE UNIVERSAL 6.3 MM MONO JACK LONGITUD DE 500 CM, PARA PLACA DE RETORNO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: LED F7922. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. CLAVE: 531.328.0181. MARCA: LED CONMED, VALLEYLAB, TELIC. MODELO: SURTRON 200/SURTRON 300 HP/SURTRON 400 HP. | PIEZA | 1 | PIEZA | 8 |
| 196 | 379 | 171 | 3609 | 00 | 00 | CANULA NASAL DE ALTO FLUJO TAMAÑO MEDIANA, COLOR AZUL, RANGO DE FLUJO DE HASTA 60 L/MIN, CON ALMOHADILLAS LATERALES DE ESTABILIDAD Y REDUCCION DE PRESION EN ROSTRO, CON MEMBRANA PERMEABLE PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: OPT944. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION Y GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO. CLAVE: 531.480.0201. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: AIRVO 2. Y HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR850. | CAJA | 20 | PIEZA | 1 |
| 197 | 379 | 171 | 2841 | 00 | 00 | CATETER ESTERIL DESECHABLE, SUBCUTANEO CON AGUJA 6 MM DE LONGITUD, A 90 GRADOS Y TUBO 60 CM, PARA BOMBA DE INSULINA MEDTRONIC MINIMED.PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MMT-399. PARA SU USO EN EL EQUIPO: BOMBA PARA LA ADMINISTRACION SUBCUTANEA DE INSULINA. CLAVE: 531.140.0369. MARCA: MEDTRONIC MINIMED. MODELO: VEO, 640G, 670G. | CAJA | 10 | PIEZA | 4 |
| 198 | 379 | 171 | 3849 | 00 | 00 | CANULA NASAL PARA PACIENTE ADULTO, DESECHABLE. PRESENTACION: PAQUETE CON 25 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 5814-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CAPNOGRAFO CON OXIMETRO. CLAVE: 531.175.0011. MARCA: NONIN MEDICAL. MODELO: LIFESENSE. | PAQUETE | 25 | PIEZA | 1 |
| 199 | 379 | 171 | 3856 | 00 | 00 | CANULA NASAL PARA PACIENTE PEDIATRICO, DESECHABLE. PRESENTACION: PAQUETE CON 25 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 5814-002. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CAPNOGRAFO CON OXIMETRO. CLAVE: 531.175.0011. MARCA: NONIN MEDICAL. MODELO: LIFESENSE. | PAQUETE | 25 | PIEZA | 1 |
| 200 | 379 | 171 | 3864 | 00 | 00 | CANULA NASAL PARA PACIENTE INFANTIL, DESECHABLE. PRESENTACION: PAQUETE CON 25 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 5814-003. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CAPNOGRAFO CON OXIMETRO. CLAVE: 531.175.0011. MARCA: NONIN MEDICAL. MODELO: LIFESENSE. | PAQUETE | 25 | PIEZA | 1 |
| 201 | 379 | 171 | 2007 | 00 | 02 | CANULA CPAP INFANTIL NASAL, TAMAÑO "0", CALIBRE: 10 FR, PARA PACIENTES CON PESO MENOR A 700 G. JUEGO CON: CANULA, CONECTOR EN CODO PARA VIA INSPIRATORIA, CONECTOR EN CODO PARA VIA ESPIRATORIA, GORRO, DOS SECCIONES DE VELCRO DE 6 PULG., DOS ADAPTADORES DE 10 MM A 7.5 MM. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: HUDSON RCI - 1690. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL. MARCA: SMART. MODELO: SMART MD. | JUEGO | 1 | JUEGO | 14 |
| 202 | 379 | 171 | 2015 | 00 | 02 | CANULA CPAP INFANTIL NASAL, TAMAÑO "1", CALIBRE: 12 FR, PARA PACIENTES CON PESO ENTRE 700 - 1250 G. JUEGO CON: CANULA, CONECTOR EN CODO PARA VIA INSPIRATORIA, CONECTOR EN CODO PARA VIA ESPIRATORIA, GORRO, DOS SECCIONES DE VELCRO DE 6 PULG., DOS ADAPTADORES DE 10 MM A 7.5 MM. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: HUDSON RCI - 1691. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL. MARCA: SMART. MODELO: SMART MD. | JUEGO | 1 | JUEGO | 6 |
| 203 | 379 | 171 | 2023 | 00 | 02 | CANULA CPAP INFANTIL NASAL, TAMAÑO "2", CALIBRE: 13 FR, PARA PACIENTES CON PESO ENTRE 1250 - 2000 G. JUEGO CON: CANULA, CONECTOR EN CODO PARA VIA INSPIRATORIA, CONECTOR EN CODO PARA VIA ESPIRATORIA, GORRO, DOS SECCIONES DE VELCRO DE 6 PULG., DOS ADAPTADORES DE 10 MM A 7.5 MM. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: HUDSON RCI - 1692. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL. MARCA: SMART. MODELO: SMART MD. | JUEGO | 1 | JUEGO | 6 |
| 204 | 379 | 171 | 1355 | 00 | 01 | PUNTAS NASALES MEDIANO CAJA / 10 PZS. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 8418416. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4. | CAJA | 1 | CAJA | 3 |
| 205 | 379 | 172 | 0281 | 00 | 01 | CANASTILLA PARA EXTRACCION DE CUERPOS EXTRAÑOS. CANAL DE TRABAJO: 2.8 MM, LONGITUD TOTAL: 1800 MM. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. PARA ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: GF2318B. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: FUJINON. MODELO: EPX-2500, EG-530WR, EC530WL, ED530XT. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 206 | 379 | 182 | 0628 | 00 | 02 | CARTUCHO CON GAS DE OXIDO ETILENO AL 100%, CONTIENE 100 GRAMOS, UNIDOSIS, LICUADO, NUMERO DE CATALOGO: 4-100. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ESTERILIZACION DE OXIDO DE ETILENO AL 100%. CLAVE: 531.385.1015. MARCA: 3M STERI-VAC. MODELOS: 4XL, 5XL, GS5, GS5X. | CAJA | 12 | CARTUCHO | 3 |
| 207 | 379 | 182 | 1337 | 00 | 02 | CARTUCHO CON GAS DE OXIDO ETILENO AL 100%, CONTIENE 170 GRAMOS, UNIDOSIS, METALICO, NUMERO DE CATALOGO: 8-170. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ESTERILIZACION DE OXIDO DE ETILENO AL 100%. CLAVE: 531.385.1015. MARCA: 3M. MODELOS:8XL, GS8, GS8X. | CAJA | 12 | CARTUCHO | 3 |
| 208 | 379 | 184 | 0212 | 00 | 01 | CELDA DE OXIGENO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 6850930. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 UNIDAD DE ANESTESIA. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 209 | 379 | 188 | 0150 | 00 | 01 | CEPILLO DE LIMPIEZA. CANAL DE TRABAJO: 2.8-3.2 MM, LONGITUD UTIL: 2100MM. PARA DUODENOSCOPIO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: WB3521FW2. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: FUJINON. MODELO: EPX-2500, EG-530WR, EC530WL, ED530XT. | PIEZA | 1 | PIEZA | 8 |
| 210 | 379 | 188 | 0010 | 00 | 01 | CEPILLO PARA LIMPIEZA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5053-124. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 635 0130 MOTOR NEUMATICO MICRO. MARCA: LINVATEC. MODELO: MICRO 100. | PIEZA | 1 | PIEZA | 17 |
| 211 | 379 | 199 | 1676 | 00 | 00 | CINTA PARA IMPRESION (TONER), PARA GRAFICADOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: GF-33. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS. CLAVE: 531.773.0322. MARCA: GEMETEC. MODELO: RV-14; REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP. 20 PIES CUBICOS. CLAVE: 533.786.0026. MARCA: GEMETEC. MODELO: RV-20; REFRIGERADOR PARA VACUNAS. CLAVE: 533.786.0034. MARCA: GEMETEC. MODELO: RV-17.6; REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE. CLAVE: 533.787.0066. MARCA: GEMETEC. MODELO: RV-23.2; REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS. CLAVE: 533.787.0181. MARCA: GEMETEC. MODELO: RV-14.2; REFRIGERADOR CONGELADOR DE 5.4 PIES CUBICOS. CLAVE: 533.786.0018. MARCA: GEMETEC. MODELO: RV-5.4. | PIEZA | 1 | PIEZA | 31 |
| 212 | 379 | 200 | 1764 | 00 | 01 | CIRCUITO DESECHABLE DE PACIENTE NEONATAL CON CALENTAMIENTO VENTSTAR HEATED (N) CAJA / 10 PZS. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: MP00308. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4. | CAJA | 10 | PIEZA | 4 |
| 213 | 379 | 200 | 3521 | 00 | 00 | CIRCUITO DESECHABLE NEONATAL. CABLE CALEFACTOR EN ESPIRAL DOBLE EN RAMA INSPIRATORIA COLOR AZUL Y TRAMPA DE AGUA EN RAMA EXHALATORIA COLOR BLANCA. PIEZA EN Y GIRATORIA. INCLUYE CAMARA DE HUMIDIFICACION, LINEA DE PRESION Y KIT DE ADAPTADORES. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: RT225. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCIÓN. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. | CAJA | 10 | PIEZA | 4 |
| 214 | 379 | 200 | 2564 | 00 | 01 | CIRCUITO DE PACIENTE NEONATAL CORRUGADO DESECHABLE 10MM DIAMETRO INTERNO MATERIAL EVA, GRADO MEDICO COLOR BLANCO NATURAL RAMA ESPIRACION, AZUL RAMA INSPIRACION CON CALENTADOR DE TUBO EN AMBAS RAMAS Y CAMARA DE HUMIDIFICACION UNIVERSAL DESECHABLE DE POLICARBONATO VOLUMEN MAXIMO DE 150ML PRESENTACION: CAJA CON 10 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: P6DZ00022. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.641.0082 NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO. MARCA: IDEM. MODELO: HUMIDEM CT. | CAJA | 10 | PIEZA | 4 |
| 215 | 379 | 200 | 4533 | 00 | 00 | CIRCUITO RESPIRATORIO CALEFACTADO EN LA RAMA INSPIRATORIA Y TRAMPA DE AGUA EN LA RAMA ESPIRATORIA. PARA PACIENTES NEONATALES CON UN VOLUMEN TIDAL DE MAXIMO DE 100 ML. DESECHABLE. DIMENSIONES: 1.7 M DE LONGITUD, CON CAMARA DE HUMIDIFICACION. COMPATIBLE CON EL HUMIDIFICADOR DE FISHER & PAYKEL MR850. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP02608. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA V300, EVITA INFINITY V500, EVITA V600, EVITA V800.VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO - NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. CLAVE: 531.941.1012. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG VN500, BABYLOG VN600, BABYLOG VN800.VENTILADOR NEONATAL / PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. CLAVE: 531.941.1038. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG 8000 PLUS. | CAJA | 10 | PIEZA | 2 |
| 216 | 379 | 200 | 4057 | 00 | 00 | CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON CABLE CALEFACTOR Y SENSOR DE TEMPERATURA, CON SUJETADOR EN FORMA DE COLLARIN Y CLAVIJA DE SEGURIDAD PARA EVITAR MOVIMIENTO. INCLUYE CAMARA DE HUMIDIFICACION DE AUTOLLENADO DESECHABLE. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 900PT501. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION Y GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO. CLAVE: 531.480.0201. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: AIRVO 2. | CAJA | 10 | PIEZA | 2 |
| 217 | 379 | 200 | 3471 | 00 | 00 | CIRCUITO PARA ALTO FLUJO CON CAMARA Y VALVULA DE ALIVIO DE PRESION CON PUERTO DE MONITOREO DE PRESION Y OXIGENO REDUCCION DE CONDENSACION ALAMBRE CALEFACTOR COMPATIBLE CON CANULAS OPTIFLOW JR. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: RT330. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. | CAJA | 10 | PIEZA | 2 |
| 218 | 379 | 200 | 3208 | 00 | 01 | CIRCUITO EXTRACORPOREO DE PVC INTERCONECTADO. CONTIENE: 4 SEGMENTOS PARA BOMBA, UNA LINEA DE HEPARINA PARA CONECTAR JERINGAS, UNA LINEA PARA LIQUIDO DE HEMODIALISIS, UNA LINEA PARA FLUIDO DE REMPLAZO, UNA LINEA DE ACCESO AL PACIENTE, UNA LINEA DE COLECCION DE VOLUMEN EXTRAIDO. 4 TRANSDUCTORES DE PRESION, UN FILTRO DE MEMBRANA AN69 TAMANO ST150, UNA BOLSA PARA DRENAJE DEL LIQUIDO DE CEBADO, UNA BOLSA PARA RECOLECCION DE VOLUMEN EXTRAIDO POST DILUCION, ESTERIL Y DESECHABLE. PRESENTACION: SET. NUMERO DE CATALOGO: 107640 (ST150). PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT). CLAVE: 531.340.0235. MARCA: BAXTER. MODELO: PRISMAFLEX. | SET | 1 | SET | 4 |
| 219 | 379 | 200 | 1616 | 00 | 02 | CIRCUITO DESECHABLE DE ANESTESIA PARA PACIENTE ADULTO ANESTESIA SET FLEX SIN LATEX. PRESENTACION: CAJA / 25 PZS. NUMERO DE CATALOGO: MP00301. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE.531.053.0356.05.01 ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN/NARKOMED. | CAJA | 25 | PIEZA | 6 |
| 220 | 379 | 200 | 1624 | 00 | 02 | CIRCUITO DESECHABLE DE ANESTESIA PARA PACIENTE ADULTO ANESTESIA SET BASIC SIN LATEX. PRESENTACION: CAJA / 25 PZS. NUMERO DE CATALOGO: MP00303. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0356.05.01 ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN/NARKOMED. | CAJA | 25 | PIEZA | 1 |
| 221 | 379 | 200 | 1632 | 00 | 02 | CIRCUITO DESECHABLE DE ANESTESIA PARA PACIENTE ADULTO VENTSTAR ANESTHESIA SIN LUERLOCK. PRESENTACION: CAJA / 25 PZS. NUMERO DE CATALOGO: MP00330. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0356.05.01 ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN/NARKOMED. | CAJA | 25 | PIEZA | 1 |
| 222 | 379 | 200 | 2077 | 00 | 01 | CIRCUITO DESECHALE CIRCULAR PARA VENTILACION DE PACIENTE ADULTO. INCLUYE: CODO, MANGUERA DE VENTILACION MANUAL CON CONECTOR RAPIDO (LONGITUD: 1.5 M), MANGUERA DE VENTILACION (LONGITUD: 1.0 M), BOLSA LIBRE DE LATEX (CAPACIDAD: 2 LITROS). COMPATIBLE CON SISTEMAS DE VENTILACION: GE PRESENTACION: PAQUETE CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: M1019529. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE. MARCA: GE. MODELO: AESPIRE S/5. | PAQUETE | 20 | PIEZA | 6 |
| 223 | 379 | 200 | 2093 | 00 | 01 | CIRCUITO DESECHABLE TIPO BAIN CON BOLSA PEDIATRICO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: S/N. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE. MARCA: GE. MODELO: AESPIRE S/5. | PIEZA | 1 | PIEZA | 14 |
| 224 | 379 | 200 | 1640 | 00 | 02 | CIRCUITO DESECHABLE DE ANESTESIA PARA PACIENTE NEONATAL VENTSTAR ANESTHESIA (N) SIN LUERLOCK. PRESENTACION: CAJA / 25 PZS. NUMERO DE CATALOGO: MP00333. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0356.05.01 ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN/NARKOMED. | CAJA | 25 | PIEZA | 3 |
| 225 | 379 | 200 | 0873 | 00 | 01 | CIRCUITO DESECHABLE NEONATO/PEDIATRICO. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: CP-011-DN. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: VIASYS HEALTHCARE BIRD. MODELO: AVEA. | JUEGO | 1 | JUEGO | 22 |
| 226 | 379 | 200 | 1020 | 00 | 01 | CIRCUITO DE VENTILACION PACIENTE ADULTO / PEDIATRICO, DESECHABLE PARA HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL. PRESENTACION: CAJA 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8414991. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRIACO-ADULTO. MARCA: DRÄGER. MODELO: EVITA CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL. | CAJA | 10 | PIEZA | 11 |
| 227 | 379 | 200 | 2226 | 00 | 02 | CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO. NUM.CAT. M1012145. MARCA: GE. CONSUMIBLE PARA EQUIPO: VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980.03.01. PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS. MODELO: ENGSTROM CARESTATION. | CAJA | 20 | PIEZA | 22 |
| 228 | 379 | 200 | 1574 | 00 | 02 | CIRCUITO PARA PACIENTE NEONATAL CON MANGUERAS, ADAPTADORES, TRAMPAS DE AGUA, PIEZA EN Y. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: CN-10201. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL. MARCA: IMAGENES Y MEDICINA. MODELO: MATISSE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 17 |
| 229 | 379 | 200 | 1772 | 00 | 01 | CIRCUITO DESECHABLE DE PACIENTE NEONATAL CON CALENTAMIENTO VENTSTAR HEATED (N) BASIC CAJA / 10 PZS. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: MP00309. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4. | CAJA | 10 | PIEZA | 2 |
| 230 | 379 | 200 | 2127 | 00 | 01 | CIRCUITO DESECHABLE NEONATAL/PEDIATRICO, CON DOBLE TRAMPA DE HUMEDAD EN AMBAS RAMAS (INSPIRATORIA Y EXHALATORIA). CARACTERISTICAS: TUBO DE PERFIL CORRUGADO, DE DIAMETRO INTERNO DE 10 MM. Y DE MATERIAL EVA/PE GRADO ATOXICO. TRAMPAS DE HUMEDAD DE 40 ML. DE CAPACIDAD Y SEGURO CONTRA FUGAS. CON CONECTOR EN Y CON PUERTO PARA SENSOR DE TEMPERATURA Y PUERTO PARA LINEA DE PRESION PROXIMAL CON TAPON. CON MANGUERA DE PRESION PROXIMAL DE 1/8# # 3/16# Y DE 1.52 M. DE LONGITUD. LONGITUD DE 54# PULGADAS. CON TODOS LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN CADA CIRCUITO PRE-ENSAMBLADOS, PARA FACILIDAD DE COLOCACION POR EL PERSONAL. PRESENTACION: PAQUETE DE 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: P5VZ00141. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL/PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: CAREFUSION (VIASYS HEALTHCARE).MODELO: BEAR CUB 750. | PAQUETE | 10 | PIEZA | 17 |
| 231 | 379 | 200 | 1889 | 00 | 01 | CPAP SISTEMA NASAL NEONATAL PEDIATRICO DESECHABLE, TAMAÑO 7.5 FR O EQUIVALENTE, INCLUYE PUNTA NASAL, 2 TUBOS CORRUGADOS DE 10 MM, GORRO TEJIDO CON SISTEMA DE SUJECCION, 3 CONECTORES DE 10 MM, 2 TUBOS DE CIRCUITOS DE 10 MM, CONECTOR DE 10 MM A 22 MM, LINEA DE PRESION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2707. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.941.1038 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: STEPHAN. MODELO: STEPHANIE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 22 |
| 232 | 379 | 201 | 0088 | 00 | 01 | CINTURON REUSABLE DE PARA SUJECION DE TRANSDUCTORES DE MATERIAL ELASTICO TIPO POLIESTER COLOR AZUL DE 120 CM DE LARGO POR 5.5 CM DE ANCHO PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 11.57.02264. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CARDIOTOCOGRAFO. CLAVE: 531.292.0258.01.01. MARCA: ADVANCED. MODELO: FM3000. | PIEZA | 1 | PIEZA | 17 |
| 233 | 379 | 208 | 0321 | 00 | 02 | COMPRESA HUMEDO CALIENTE STD 25 X 30 CM (PIEZA) PRESENTACION: 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-1006-M2. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.222.0014 COMPRESAS CALIENTES, UNIDAD DE. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: M-2. | PIEZA | 1 | PIEZA | 11 |
| 234 | 379 | 208 | 0313 | 00 | 02 | COMPRESA HUMEDO CALIENTE EXTRA GRANDE 38 X 61 CM (PIEZA). PRESENTACION: 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-1004-M2. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.222.0014 COMPRESAS CALIENTES, UNIDAD DE. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: M-2. | PIEZA | 1 | PIEZA | 11 |
| 235 | 379 | 208 | 0347 | 00 | 02 | COMPRESA HUMEDO CALIENTE COLUMNA GRANDE 25 X 61CM (PIEZA). PRESENTACION: 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-1010-M2. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.222.0014 COMPRESAS CALIENTES, UNIDAD DE. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: M-2. | PIEZA | 1 | PIEZA | 8 |
| 236 | 379 | 208 | 0024 | 00 | 02 | COMPRESA FRIA VINILO COLPAC 8 X 28 CM (PIEZA). PRESENTACION: 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-1502-C2. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.223.0037 COMPRESAS FRIAS, UNIDAD DE. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: COLPAC C-2. | PIEZA | 1 | PIEZA | 11 |
| 237 | 379 | 208 | 0032 | 00 | 02 | COMPRESA FRIA VINILO COLPAC 1/4 STD 14 X 19 CM (PIEZA). PRESENTACION: 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-1504-C2. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.223.0037 COMPRESAS FRIAS, UNIDAD DE. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: COLPAC C-2. | PIEZA | 1 | PIEZA | 11 |
| 238 | 379 | 208 | 0040 | 00 | 02 | COMPRESA FRIA VINILO COLPAC 1/2 STD 19 X 28 CM (PIEZA). PRESENTACION: 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-1506-C2. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.223.0037 COMPRESAS FRIAS, UNIDAD DE. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: COLPAC C-2. | PIEZA | 1 | PIEZA | 11 |
| 239 | 379 | 208 | 0073 | 00 | 02 | COMPRESA FRIA VINILO COLPAC EXTRA GRANDE 28 X 53 CM (PIEZA). PRESENTACION: 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-1512-C2. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.223.0037 COMPRESAS FRIAS, UNIDAD DE. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: COLPAC C- 2. | PIEZA | 1 | PIEZA | 8 |
| 240 | 379 | 208 | 0081 | 00 | 02 | COMPRESA FRIA VINILO COLPAC STD 28 X 36 CM (PIEZA). PRESENTACION: 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-1500-C5. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.223.0037 COMPRESAS FRIAS, UNIDAD DE. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: COLPAC C-5. | PIEZA | 1 | PIEZA | 11 |
| 241 | 379 | 208 | 0198 | 00 | 02 | COMPRESA FRIA VINILO COLPAC CUELLO 58 CM (PIEZA). PRESENTACION: 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-1508-C6. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.223.0037 COMPRESAS FRIAS, UNIDAD DE. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: COLPAC C-6. | PIEZA | 1 | PIEZA | 11 |
| 242 | 379 | 222 | 1082 | 00 | 00 | CONECTOR BLANDO DESECHABLE PARA PACIENTE NEONATAL PRESENTACION: BOLSA CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP03826. PARA USO EN LOS EQUIPOS: VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA V300, EVITA V500, EVITA V600, EVITA V800, EVITA XL.; VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO - NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. CLAVE: 531.941.1012. MARCA DRAGER. MODELO: BABYLOG VN500, BABYLOG VN600, BABYLOG VN800. VENTILADOR NEONATAL / PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. CLAVE: 531.941.1038. MARCA DRAGER. MODELO: BABYLOG 8000 PLUS. | BOLSA | 20 | PIEZA | 2 |
| 243 | 379 | 222 | 1083 | 00 | 00 | CONECTOR DOBLE PARA CIRCUITO DE VENTILACION DESECHABLE, PARA PACIENTES NEONATALES, DIAMETRO INTERNO 11 Y DIAMETRO EXTERNO 15. PRESENTACION: BOLSA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP02655. PARA USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA V300, EVITA V500, EVITA V600, EVITA V800. | BOLSA | 10 | PIEZA | 2 |
| 244 | 379 | 222 | 1024 | 00 | 00 | CONECTOR T RECTO, CON LINEA DE MUESTREO CO2. PRESENTACION: PAQUETE CON 25 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 9095-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CAPNOGRAFO CON OXIMETRO. CLAVE: 531.175.0011. MARCA: NONIN MEDICAL. MODELO: LIFESENSE. | PAQUETE | 25 | PIEZA | 1 |
| 245 | 379 | 222 | 0638 | 00 | 01 | REM-PLACA ADULTO SIN CABLE. PRESENTACION: CAJA CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: E7509. PARA USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CLAVE: 531.328.0116.02.01. MARCA: COVIDIEN (VALLEYLAB). MODELO: FORCE FX - CS. | CAJA | 50 | PIEZA | 3 |
| 246 | 379 | 251 | 0129 | 00 | 01 | CUCHILLAS DESECHABLES DE BAJO PERFIL, FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 80 MM DE LARGO X 8 MM DE ALTO Y 0.25 MM DE ESPESOR, ANGULO DE CORTE 34°. PRESENTACION: CAJA CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 3052835. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. CLAVE: 533.631.0106. MARCA: THERMO SCIENTIFIC. MODELO: HM340E. | CAJA | 50 | PIEZA | 4 |
| 247 | 379 | 304 | 6560 | 00 | 01 | ELECTRODO DE ASA CON DIAMETRO DE 10 X 10 MM Y LONGITUD DE 15 CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 152-175-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. CLAVE: 531.328.0181. MARCA: LED. MODELO: SURTRON 400 HP. | PIEZA | 1 | PIEZA | 20 |
| 248 | 379 | 304 | 6578 | 00 | 01 | ELECTRODO DE ASA CON DIAMETRO DE 20 X 13 MM Y LONGITUD DE 15 CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 152-190-13. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. CLAVE: 531.328.0181. MARCA: LED. MODELO: SURTRON 400 HP. | PIEZA | 1 | PIEZA | 20 |
| 249 | 379 | 304 | 6586 | 00 | 01 | ELECTRODO DE ASA CON DIAMETRO DE 20 X 20 MM Y LONGITUD DE 15 CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 152-190-20. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. CLAVE: 531.328.0181. MARCA: LED. MODELO: SURTRON 400 HP. | PIEZA | 1 | PIEZA | 20 |
| 250 | 379 | 304 | 6693 | 00 | 01 | ELECTRODO DE ASA CURVA 20X10MM DE DIAMETRO PARA MANGO PORTA ELECTRODO ESTANDAR. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 60-5180-104. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.328.0181UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. MARCA: CONMED. MODELO: 1000 SES. | PIEZA | 1 | PIEZA | 20 |
| 251 | 379 | 304 | 6701 | 00 | 01 | ELECTRODO DE ASA DE ALAMBRE DE 20 MM DIAMETRO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: S/N. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.328.0181UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. MARCA: ERBE. MODELO: ICC 300. | PIEZA | 1 | PIEZA | 20 |
| 252 | 379 | 304 | 4714 | 00 | 01 | ELECTRODO DE CORTE DE ASA, DIMENSION DEL LAZO DE ALAMBRE: 0.4 MM. HORQUILLA COLOR VERDE, ESTABILIZADOR COLOR AZUL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO:8 424.141. ACCESORIO PARA EQUIPO: RESECTOSCOPIO DE FLUJO CONTINUO. CLAVE: 531.781.0207. MARCA: RICHARD WOLF. MODELO: VARIOS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 253 | 379 | 304 | 4730 | 00 | 01 | ELECTRODO DE CORTE. CALIBRE: 26 CHARR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8426.131. ACCESORIO PARA EQUIPO: RESECTOSCOPIO DE FLUJO CONTINUO. CLAVE: 531.781.0207. MARCA: RICHARD WOLF. MODELO: VARIOS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 20 |
| 254 | 379 | 304 | 3377 | 00 | 01 | ELECTRODO DE BOLA DE 5 MM PARA MANGO PORTAELECTRODO ESTANDAR 12 CM LARGO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: B0555MS. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.328.0181 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 30 |
| 255 | 379 | 304 | 2858 | 00 | 01 | ELECTRODO DE BOLA FINA ACODADA DIAMETRO 1.5 MM AZUL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20197-005W016686. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 328 0165 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON COAGULADOR DE ARGON. MARCA: ERBE. MODELO: ICC 300. | PIEZA | 1 | PIEZA | 20 |
| 256 | 379 | 304 | 2841 | 00 | 01 | ELECTRODO DE BOLA DIAMETRO 6 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20191-223CZ. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 328 0165 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON COAGULADOR DE ARGON. MARCA: ERBE. MODELO: ICC 300. | PIEZA | 1 | PIEZA | 10 |
| 257 | 379 | 304 | 2833 | 00 | 01 | ELECTRODO DE ASA DE ALAMBRE DE 6 MM DIAMETRO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20191-215CZ. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 328 0165 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON COAGULADOR DE ARGON. MARCA: ERBE. MODELO: ICC 300. | PIEZA | 1 | PIEZA | 20 |
| 258 | 379 | 304 | 2817 | 00 | 01 | ELECTRODO BOLA DIAMETRO 4 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20191-222CZ. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 328 0165 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON COAGULADOR DE ARGON. MARCA: ERBE. MODELO: ICC 300. | PIEZA | 1 | PIEZA | 30 |
| 259 | 379 | 304 | 2809 | 00 | 01 | ELECTRODO BOLA DE 2 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20191-223CZ. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 328 0165 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON COAGULADOR DE ARGON. MARCA: ERBE. MODELO: ICC 300. | PIEZA | 1 | PIEZA | 20 |
| 260 | 379 | 304 | 2791 | 00 | 01 | ELECTRODO ASA DE ALAMBRE DIAMETRO 12 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20191-216CZ. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 328 0165 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON COAGULADOR DE ARGON. MARCA: ERBE. MODELO: ICC 300. | PIEZA | 1 | PIEZA | 20 |
| 261 | 379 | 304 | 3468 | 00 | 01 | JUEGO DE ELECTRODOS MACTRODE (CLIP DE COCODRILO), CAM 14/AM4/AM5, AHA. PRESENTACION: JUEGO 1 JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 900179-203. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.327.02.57. SISTEMA DE MONITORIZACION FISIOLOGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO. MARCA: GE MEDICAL SYSTEMS. MODELO: CARDIO-SERV. | JUEGO | 1 | JUEGO | 1 |
| 262 | 379 | 304 | 4391 | 00 | 01 | ELECTRODO DESECHABLE DE AGUJA MONOPOLAR. LONGITUD: 50 MM. COMPATIBLE CON LAS MARCAS: GRASS, CADWELL, NIHON KOHDEN. PRESENTACION: CAJA CON 48 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 902-DMF50TP. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.333.0317 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: NICOLET VIASYS/ HEALTHCARE/CAREFUSION. MODELO: VIKING QUEST. | CAJA | 48 | PIEZA | 8 |
| 263 | 379 | 304 | 4383 | 00 | 01 | ELECTRODO DESECHABLE DE AGUJA MONOPOLAR. LONGITUD: 25 MM. COMPATIBLE CON LAS MARCAS: GRASS, CADWELL, NIHON KOHDEN. PRESENTACION: CAJA CON 48 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 902-DMF25TP. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.333.0317 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: NICOLET VIASYS/ HEALTHCARE/CAREFUSION. MODELO: VIKING QUEST. | CAJA | 48 | PIEZA | 1 |
| 264 | 379 | 304 | 4409 | 00 | 01 | ELECTRODO DESECHABLE DE AGUJA MONOPOLAR. LONGITUD: 37 MM. COMPATIBLE CON LAS MARCAS: GRASS, CADWELL, NIHON KOHDEN. PRESENTACION: CAJA CON 48 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 902-DMF37TP. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.333.0317 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: NICOLET VIASYS/ HEALTHCARE/CAREFUSION. MODELO: VIKING QUEST. | CAJA | 48 | PIEZA | 1 |
| 265 | 379 | 304 | 4417 | 00 | 01 | ELECTRODO DESECHABLE DE AGUJA MONOPOLAR. LONGITUD: 75 MM. COMPATIBLE CON LAS MARCAS: GRASS, CADWELL, NIHON KOHDEN. PRESENTACION: CAJA CON 24 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 902-DMF75TP. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.333.0317 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: NICOLET VIASYS/ HEALTHCARE/CAREFUSION. MODELO: VIKING QUEST. | CAJA | 24 | PIEZA | 2 |
| 266 | 379 | 304 | 5992 | 00 | 01 | ELECTRODO MONOPOLAR TIPO AGUJA DESECHABLE CON CABLE DE 60CM. LONGITUD AGUJA 50MM, CALIBRE 26G (.40MM). COLOR BLANCO. CONECTOR SIMPLE DE 1.5MM TIPO TP. CANTIDAD: 50. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 101193. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO CLAVE: 531.333.0317.01.01 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: XLTEK. MODELO: XCALIBUR. | PAQUETE | 50 | PIEZA | 3 |
| 267 | 379 | 304 | 3567 | 00 | 01 | ELECTRODO AUTO ADHERIBLE RECTANGULAR 5 X 9CM. PRESENTACION: PAQ. DE 4. NUMERO DE CATALOGO: C-42043. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.380.0137.02.01 ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: STIM 240. | PAQUETE | 4 | PIEZA | 28 |
| 268 | 379 | 304 | 3575 | 00 | 01 | ELECTRODO AUTO ADHERIBLE CUADRADO 5 X 5CM. PRESENTACION: PAQ. DE 4. NUMERO DE CATALOGO: C-42041. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.380.0137.02.01 ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: STIM 240. | PAQUETE | 4 | PIEZA | 28 |
| 269 | 379 | 304 | 3591 | 00 | 01 | ELECTRODO AUTO ADHERIBLE REDONDO 3CM. PRESENTACION: PAQ. DE 4. NUMERO DE CATALOGO: C-42061. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.380.0137.02.01 ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: STIM 240. | PAQUETE | 4 | PIEZA | 28 |
| 270 | 379 | 304 | 3609 | 00 | 01 | ELECTRODO AUTO ADHERIBLE RECTANGULAR 7 X 12.7CM. PRESENTACION: PAQ. DE 4. NUMERO DE CATALOGO: C-42045. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.380.0137.02.01 ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE CORRIENTE INTERFERENCIAL, SIN SISTEMA DE VACIO. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: MOBILE STIM. | PAQUETE | 4 | PIEZA | 28 |
| 271 | 379 | 304 | 3997 | 00 | 01 | ELECTRODO REUSABLE PUNTUAL CON CONTROL MANUAL INTEGRADO CON FUNCION 1/0 PARA FACIL ESTIMULACION POR PUNTO MOTOR (INSERTO ESTRELLA). PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: M-F61-0200 PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.380.0806 ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTES DIADINAMICAS. MARCA: MULTIPLEX. MODELO: DC-20. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 272 | 379 | 304 | 2874 | 00 | 01 | ELECTRODO DE CUCHILLO RECTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20191-208CZ. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 328 0165 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON COAGULADOR DE ARGON. MARCA: ERBE. MODELO: ICC 300. | PIEZA | 1 | PIEZA | 17 |
| 273 | 379 | 304 | 2866 | 00 | 01 | ELECTRODO DE CUCHILLO CURVO 1.5 X 17 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 201-91-212CZ. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 328 0165 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON COAGULADOR DE ARGON. MARCA: ERBE. MODELO: ICC 300. | PIEZA | 1 | PIEZA | 17 |
| 274 | 379 | 304 | 4706 | 00 | 01 | ELECTRODO DE CORTE DE ASA, DIMENSION DEL LAZO DE ALAMBRE: 0.3 MM. HORQUILLA COLOR VERDE. ESTABILIZADOR COLOR ROJO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8424.131. ACCESORIO PARA EQUIPO: RESECTOSCOPIO DE FLUJO CONTINUO. CLAVE: 531.781.0207. MARCA: RICHARD WOLF. MODELO: VARIOS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 275 | 379 | 304 | 1728 | 00 | 01 | ELECTRODOS REUSABLES COPA DE PLATA, 10 MM DE DIAMETRO, 1.5 M CABLE. PRESENTACION: PAQUETE CON 12 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 019-414100. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 329 0164 ELECTROENCEFALOGRAFO DE 16 CANALES. MARCA: NICOLET. MODELO: BRAVO. | PAQUETE | 12 | PIEZA | 2 |
| 276 | 379 | 304 | 4219 | 00 | 01 | ELECTRODO COPA DE ORO DE 10 MM REUSABLE DE 1.5 M. PRESENTACION: PAQUETE CON 12 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 019-413900. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.925.0022.01.01 ELECTROENCEFALOGRAFO DE 32 CANALES. MARCA: NICOLET / VIASYS HEALTHCARE / CAREFUSION. MODELO: NICOLETONE. | PAQUETE | 12 | PIEZA | 1 |
| 277 | 379 | 304 | 5299 | 00 | 01 | ELECTRODO DE RETORNO DEL PACIENTE PEDIATRICO, CON ADHESIVO POLYHESIVE (GEL ADHESIVO CONDUCTOR CON BASE DE POLIMERO QUE EVITA LA MIGRACION DEL GEL. HIDROFILICO, SUMINISTRA UN ALTO CONTENIDO DE HUMEDAD PARA DISMINUIR EL NIVEL DE IMPEDANCIA FAVORECIENDO LA CONDUCTIVIDAD, RESPALDO DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIETILENO DE CELULA CERRADA RETICULADA, ADHESIVO DEL BODE DE ACRILICO DE GRADO MEDICO, REFORZADO CON UNA CAPA DE TERMOPLASTICO. DIMENSIONES DE 9.5 CM X 12.1 CM. AREA DE CONDUCTIVIDAD 75 CM CUADRADOS, BORDE ADHESIVO DE 0.95 CM. LIBRE DE LATEX. PRESENTACION: CAJA CON 25 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: E7510-25. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA AVANZADA CON SELLADO O TERMOFUSION DE VASOS. CLAVE: 531.328.0221. MARCA: COVIDIEN. MODELO: FORCE TRIAD. | CAJA | 25 | PIEZA | 1 |
| 278 | 379 | 304 | 5307 | 00 | 01 | ELECTRODO DE RETORNO DEL PACIENTE NEONATAL, CON ADHESIVO POLYHESIVE (GEL ADHESIVO CONDUCTOR CON BASE DE POLIMERO QUE EVITA LA MIGRACION DEL GEL. HIDROFILICO, SUMINISTRA UN ALTO CONTENIDO DE HUMEDAD PARA DISMINUIR EL NIVEL DE IMPEDANCIA FAVORECIENDO LA CONDUCTIVIDAD, RESPALDO DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIETILENO DE CELULA CERRADA RETICULADA, ADHESIVO DEL BODE DE ACRILICO DE GRADO MEDICO, REFORZADO CON UNA CAPA DE TERMOPLASTICO. DIMENSIONES 2.1 X 2.7 PULGADAS, BORDE ADHESIVO DE ACRILICO 0.2 PULG. AREA DE CONTACTO 1.9 X 3.3 PULGADAS PARA PACIENTES CON PESO DE 0.45 GRAMOS A 2.72 KG. LIBRE DE LATEX. PRESENTACION: CAJA CON 12 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: E7512. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA AVANZADA CON SELLADO O TERMOFUSION DE VASOS. CLAVE: 531.328.0221. MARCA: COVIDIEN. MODELO: FORCE TRIAD. | CAJA | 12 | PIEZA | 1 |
| 279 | 379 | 304 | 5281 | 00 | 01 | ELECTRODO DE RETORNO DEL PACIENTE ADULTO, CON ADHESIVO POLYHESIVE (GEL ADHESIVO CONDUCTOR CON BASE DE POLIMERO QUE EVITA LA MIGRACION DEL GEL. HIDROFILICO, SUMINISTRA UN ALTO CONTENIDO DE HUMEDAD PARA DISMINUIR EL NIVEL DE IMPEDANCIA FAVORECIENDO LA CONDUCTIVIDAD, RESPALDO DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIETILENO DE CELULA CERRADA RETICULADA, ADHESIVO DEL BODE DE ACRILICO DE GRADO MEDICO, REFORZADO CON UNA CAPA DE TERMOPLASTICO. DIMENSIONES DE 18.3 CM X 11.4 CM. AREA DE CONDUCTIVIDAD 137 CM CUADRADOS, BORDE ADHESIVO DE 1.11 CM. LIBRE DE LATEX. PRESENTACION: CAJA CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: E7507. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA AVANZADA CON SELLADO O TERMOFUSION DE VASOS. CLAVE: 531.328.0221. MARCA: COVIDIEN. MODELO: FORCE TRIAD. | CAJA | 50 | PIEZA | 14 |
| 280 | 379 | 304 | 6875 | 00 | 01 | ELECTRODO NEUTRO DE SILICON CONDUCTIVO CON DIVISION PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: F7930. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CLAVE: 531.328.0116. MARCA: LED SPA. MODELO: SURTRON 400 HP. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 281 | 379 | 311 | 0242 | 00 | 01 | O-RING 22 MM DE DIAMETRO INTERNO, 30 MM DIAMETRO EXTERNO, 4W SIL 40 DURO. PRESENTACION: PAQUETE CON 2 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 1407-3104-000. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0356.05.12. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: AVANCE CS13/AESPIRE. | PAQUETE | 2 | PIEZA | 2 |
| 282 | 379 | 327 | 1895 | 00 | 01 | EQUIPO DE VENOCLISIS DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESECHABLE, PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSION. CONSTA DE: BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON MACROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO , CON DOS O MAS DISPOSITIVOS EN "Y" PARA INYECCION, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR. | EQUIPO | 1 | EQUIPO | 11968 |
| 283 | 379 | 360 | 4237 | 00 | 00 | FILTRO ELECTROSTATICO PARA SISTEMA RESPIRATORIO + (HME) INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD TWINSTAR, PARA PACIENTES PEDIATRICOS/ NEONATALES, DESECHABLE, 9 ML DE ESPACIO MUERTO. PRESENTACION: PAQUETE CON 100 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP05820. PARA USO EN LOS EQUIPOS: VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA V300, EVITA V500, EVITA V600, EVITA V800, EVITA XL. VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO - NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. CLAVE: 531.941.1012. MARCA DRAGER. MODELO: BABYLOG VN500, BABYLOG VN600, BABYLOG VN800. VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO. CLAVE: 531.941.0279. MARCA: DRAGER. MODELO: OXYLOG 3000 PLUS. VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO. CLAVE: 531.941.0972. MARCA: DRAGER. MODELO: SAVINA 300. | PAQUETE | 100 | PIEZA | 1 |
| 284 | 379 | 360 | 4145 | 00 | 00 | FILTRO DESECHABLE, PARA TRAMPA DE HUMEDAD DESECHABLE. PRESENTACION: PAQUETE CON 25 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8517-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CAPNOGRAFO CON OXIMETRO. CLAVE: 531.175.0011. MARCA: NONIN MEDICAL. MODELO: LIFESENSE. | PAQUETE | 25 | PIEZA | 1 |
| 285 | 379 | 360 | 3964 | 00 | 00 | FILTRO DE AIRE PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 3M FILTRETE TM. PARA SU USO EN EL EQUIPO: INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO (CUNA DE CALOR RADIANTE). CLAVE: 531.497.2083. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: GIRAFFE OMNIBED CARESTATION / BLUE SPOT PT LITE. | PAQUETE | 10 | PIEZA | 1 |
| 286 | 379 | 360 | 2701 | 00 | 01 | FILTRO DE AIRE Y OXIGENO PARA LA PARTE POSTERIOR DE LA INCUBADORA. VIDA UTIL: 3 MESES. PRESENTACION: CAJA CON 10 UNIDADES. NUMERO DE CATALOGO: 158067600. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.497.0053 INCUBADORA DE TRASLADO. MARCA: ADVANCED. MODELO: A3158. | CAJA | 10 | PIEZA | 1 |
| 287 | 379 | 360 | 2818 | 00 | 01 | FILTRO DE POLVO DE MATERIAL POLIURETANO-POLIETER. PARA CONTENEDOR DE CAL SODADA. PRESENTACION: PAQUETE CON 40 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 427001400. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: GE. MODELO: AESPIRE S/5. | PAQUETE | 40 | PIEZA | 1 |
| 288 | 379 | 360 | 2909 | 00 | 01 | FILTRO PARA CANISTER DE CAL SODADA. PRESENTACION: PAQ. CON 40. NUMERO DE CATALOGO: 1407-3201-000. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. MARCA: GE. MODELO: AESPIRE S/5. | PAQUETE | 40 | PIEZA | 1 |
| 289 | 379 | 360 | 3865 | 00 | 00 | SET PARA FRASCO AUTOCLAVABLE CON: TUBO 8X14 MM LARGO 150 CM, DOS TUBOS DE 17 CM (CADA UNO), CONECTOR CONICO DE DIAMETRO 11MM FILTRO ANTIBACTERIAL PRESENTACION: BOLSA CON 1 SET. NUMERO DE CATALOGO: TAMI ASPIRADOR PORTATIL SP 0036/02. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA. CLAVE: 531.081.0014.02.01. MARCA: CA-MI. MODELO: HOSPIVAC 350. | BOLSA | 1 | SET | 6 |
| 290 | 379 | 360 | 3097 | 00 | 02 | FILTRO BACTERIANO ESPIRATORIO, REUSABLE PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 4-070305-00 PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL. MARCA: PURITAN BENNET MODELO: 840. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 291 | 379 | 360 | 3105 | 00 | 02 | FILTRO DESECHABLE ESPIRATORIO NEONATAL. PRESENTACION: CAJA CON 12 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 4-076408-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL. MARCA: PURITAN BENNET MODELO: 840. | CAJA | 12 | PIEZA | 1 |
| 292 | 379 | 360 | 3501 | 00 | 01 | FILTRO EXHALATORIO DESECHABLE PEDIATRICO-ADULTO CON VASO COLECTOR.PRESENTACION: CAJA CON 12 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 4-046687-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: VENTILADOR VOLUMETRICO-NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. CLAVE: 531.941.0980.00.01. MARCA: PURITAN BENNETT. MODELO: 840. | CAJA | 12 | PIEZA | 1 |
| 293 | 379 | 360 | 3899 | 00 | 00 | FILTRO DE AIRE REDONDO PARA ENTRADA DE AIRE A TURBINA PRESENTACION: PAQUETE CON 6 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: M53553009. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL. CLAVE: 531.941.1058. MARCA: GE-SIARE. MODELO: FALCO 202. | PAQUETE | 6 | PIEZA | 3 |
| 294 | 379 | 360 | 3758 | 00 | 01 | FILTRO HEPA PARA ADULTO, CON MUY ALTA EFICIENCIA DE FILTRACION SAFESTAR 55, USO CON HUMIFICADOR, APLICACION EN EL LADO DEL VENTILADOR O DEL PACIENTE, INCLUYE CONEXION LUERLOCK, VOLUMEN INTERNO 55 ML. PRESENTACION: CAJA CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP01790. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR ADULTO- PEDIATRICO-NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA V300/EVITA INFINITY V500. | CAJA | 50 | PIEZA | 4 |
| 295 | 379 | 360 | 3261 | 00 | 02 | FILTRO/HME (INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD) TWINSTAR 25 PARA PEDIATRICO, APLICACION EN EL LADO DEL PACIENTE, CONEXION LUERLOCK PARA LA MONITORIZACION DE GAS, FILTRACION BACTERIAL 99.999% Y VIRAL 99.999%, ALTA CAPACIDAD DE HUMIDIFICACION (PERDIDA DE HUMEDAD 5.8 MG H2O/L AIR @ VT 250 ML), VOLUMEN INTERNO 25 ML. PRESENTACION: CAJA/50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP01815. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0356. MARCA: DRAGER. MODELO: PRIMUS. | CAJA | 50 | PIEZA | 1 |
| 296 | 379 | 360 | 3279 | 00 | 02 | FILTRO/HME (INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD) TWINSTAR 64A PARA ADULTO, APLICACION EN EL LADO DEL PACIENTE, CONEXION LUERLOCK PARA LA MONITORIZACION DE GAS, FILTRACION BACTERIAL 99.999% Y VIRAL 99.999%, ALTA CAPACIDAD DE HUMIDIFICACION (PERDIDA DE HUMEDAD 6.9 MG H2O/L AIR @ VT 500 ML), VOLUMEN INTERNO 65 ML. PRESENTACION: CAJA/50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP01810. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0356. MARCA: DRAGER. MODELO: PRIMUS. | CAJA | 50 | PIEZA | 8 |
| 297 | 379 | 360 | 3287 | 00 | 02 | FILTRO/HME (INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD) TWINSTAR 90 PARA ADULTO, APLICACION EN EL LADO DEL PACIENTE, CONEXION LUERLOCK PARA LA MONITORIZACION DE GAS, FILTRACION BACTERIAL 99.999% Y VIRAL 99.999%, ALTA CAPACIDAD DE HUMIDIFICACION (PERDIDA DE HUMEDAD 4.7 MG H2O/L AIR @ VT 500 ML), VOLUMEN INTERNO 90 ML. PRESENTACION: CAJA/50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP01800. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0356. MARCA: DRAGER. MODELO: PRIMUS. | CAJA | 50 | PIEZA | 2 |
| 298 | 379 | 360 | 3931 | 00 | 00 | FILTRO HME NEONATAL PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 500.040.000. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS. CLAVE: 531.941.0048. MARCA: IMT MEDICAL. MODELO: BELLAVISTA 1000. | PIEZA | 1 | PIEZA | 28 |
| 299 | 379 | 375 | 0435 | 00 | 01 | FRASCO DE VIDRIO TRANSPARENTE BOCA ANCHA Y TAPA DE ROSCA DE PLASTICO, CAPACIDA DE 4 LITROS, SIN GRADUAR. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 602404. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.081.0014 ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA. MARCA: GOMCO. MODELO: 6032/6033/6034 GOMCO. | CAJA | 1 | CAJA | 39 |
| 300 | 379 | 379 | 0217 | 00 | 02 | FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA DE CONO INVERTIDO NO.35. PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS CON CLAVES: 531.291.0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA Y 531.291.0028 UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO. MARCAS RECOMENDADAS: SS.WHITE, KERR DENTAL, MDT, MEDENTAL Y CARBIDE BURRS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 537 |
| 301 | 379 | 379 | 0233 | 00 | 02 | FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA CILINDRICA NO.556. PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS CON CLAVES: 531.291.0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA Y 531.291.0028 UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO. MARCAS RECOMENDADAS: SS.WHITE, KERR DENTAL, MDT, MEDENTAL Y CARBIDE BURRS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 89 |
| 302 | 379 | 379 | 0241 | 00 | 02 | FFRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA CILINDRICA NO.557. PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS CON CLAVES: 531.291.0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA Y 531.291.0028 UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO. MARCAS RECOMENDADAS: SS.WHITE, KERR DENTAL, MDT, MEDENTAL Y CARBIDE BURRS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 89 |
| 303 | 379 | 379 | 0266 | 00 | 02 | FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA REDONDA NO.3. PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS CON CLAVES: 531.291.0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA Y 531.291.0028 UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO. MARCAS RECOMENDADAS: SS.WHITE, KERR DENTAL, MDT, MEDENTAL Y CARBIDE BURRS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 627 |
| 304 | 379 | 379 | 0274 | 00 | 02 | FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA REDONDA NO.5. PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS CON CLAVES: 531.291.0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA Y 531.291.0028 UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO. MARCAS RECOMENDADAS: SS.WHITE, KERR DENTAL, MDT, MEDENTAL Y CARBIDE BURRS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1076 |
| 305 | 379 | 379 | 0316 | 00 | 02 | FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE CARBURO NO.701 L. PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS CON CLAVES: 531.291.0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA Y 531.291.0028 UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO. MARCAS RECOMENDADAS: SS.WHITE, KERR DENTAL, MDT, MEDENTAL Y CARBIDE BURRS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 317 |
| 306 | 379 | 379 | 0324 | 00 | 02 | FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE CARBURO FORMA DE PERA NO.331. PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS CON CLAVES: 531.291.0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA Y 531.291.0028 UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO. MARCAS RECOMENDADAS: SS.WHITE, KERR DENTAL, MDT, MEDENTAL Y CARBIDE BURRS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 269 |
| 307 | 379 | 379 | 0357 | 00 | 02 | FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DE DIAMANTE, PARA TERMINACION DE COMPOSITES FORMA CILINDRICA NO.012 PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS CON CLAVES: 531.291.0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA Y 531.291.0028 UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO. MARCAS RECOMENDADAS: SS.WHITE, KERR DENTAL, MDT, MEDENTAL Y CARBIDE BURRS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 269 |
| 308 | 379 | 379 | 0407 | 00 | 02 | FRESAS PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. DE DIAMANTE FORMA REDONDA NO.014. PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS CON CLAVES: 531.291.0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA Y 531.291.0028 UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO. MARCAS RECOMENDADAS: SS.WHITE, KERR DENTAL, MDT, MEDENTAL Y CARBIDE BURRS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 179 |
| 309 | 379 | 396 | 0166 | 00 | 01 | GEL DE ULTRASONIDOS. PRESENTACION: CAJA CON 12 BOTELLAS. NUMERO DE CATALOGO: 40483A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.292.0258 CARDIOTOCOGRAFO. MARCA: PHILIPS. MODELO: AVALON FETAL MONITOR FM20. | CAJA | 12 | BOTELLA | 19 |
| 310 | 379 | 396 | 0026 | 00 | 01 | GEL ABRASIVO NUPREP. PRESENTACION: TUBO 4 OZ. NUMERO DE CATALOGO: 122-736100. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 333 0317 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: NICOLET. MODELO: VIKINGQUEST. | TUBO | 1 | TUBO | 14 |
| 311 | 379 | 403 | 0399 | 00 | 00 | BONETE GORRO PARA CPAP NASAL, MEDIDAS 17-22 CM. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: BC300-05. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. | CAJA | 5 | PIEZA | 2 |
| 312 | 379 | 403 | 0407 | 00 | 00 | BONETE GORRO PARA CPAP NASAL, MEDIDAS 22-25 CM. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: BC303-05. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. | CAJA | 5 | PIEZA | 2 |
| 313 | 379 | 403 | 0415 | 00 | 00 | BONETE GORRO PARA CPAP NASAL, MEDIDAS 25-29 CM. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: BC306-05. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. | CAJA | 5 | PIEZA | 2 |
| 314 | 379 | 403 | 0423 | 00 | 00 | BONETE GORRO PARA CPAP NASAL, MEDIDAS 29-36 CM. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: BC309-05. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. | CAJA | 5 | PIEZA | 2 |
| 315 | 379 | 424 | 0071 | 00 | 01 | HUMIDIFICADOR TERMICO 730 F&P, 115 V. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 15906. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: VIASYS HEALTHCARE BIRD. MODELO: AVEA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 316 | 379 | 437 | 1777 | 00 | 02 | JERINGA DESECHABLE DE 200ML PARA INYECCION DE LIQUIDO DE CONTRASTE CON INYECTOR DE ALTA PRESION. PRESENTACION: 20 JERINGAS POR CAJA. NÚMERO DE CATALOGOS: C855-5404 Y TM0539L PARA SU USO EN EL EQUIPO: INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE. CLAVE: 526.380.0319.00.01. MARCA: NEMOTO. MODELO: DUAL SHOT ALPHA 7. | CAJA | 20 | JERINGA | 3 |
| 317 | 379 | 437 | 1942 | 00 | 01 | JERINGA TRIPLE PARA USO DENTAL, DE ACERO INOXIDABLE, CON FUNCIONES DE IRRIGACION, SECADO E IRRIGACION DE AGUA POR ASPERSION (SPRAY). SUMINISTRO DE AGUA Y AIRE A TRAVES DE DOS VIAS. CON PUNTAS O EXTREMOS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE DE VAPOR. CON CONEXION UNIVERSAL PARA CUALQUIER TIPO DE SILLON DENTAL. BOTON IZQUIERDO DE CONTROL DE VOLUMEN DE FLUJO DE AGUA Y BOTON DERECHO DE CONTROL DE VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE. REUTILIZABLE. PRESENTACION: PIEZA. MARCAS COMPATIBLES: RITTER, ADEC, DENTAL EZAXCES, KNIGTH. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD1ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO . CLAVE: 531.291.0028. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 56 |
| 318 | 379 | 439 | 0116 | 00 | 00 | INTERCAMBIADOR DE CALOR HUMEDAD CON FILTRO HME, PARA PACIENTE ADULTO PRESENTACION: 50 PIEZAS POR CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 820-0053-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO. CLAVE: 531.941.0279. MARCA: ZOLL. MODELO: EMV 731. | CAJA | 50 | PIEZA | 8 |
| 319 | 379 | 440 | 0956 | 00 | 01 | HOJA PARA DERMATOMO DESECHABLE DE ACERO INOXIDABLE CON UNA PARTE AFILADA Y SENTADAS SOBRE UN PROTECTOR DE PLASTICO CON UN ORIFICIO PARA EL CLAVO GUIA. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: 08-8800-000-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.283.0200.01.01 DERMATOMO STRYKER. MARCA: ZIMMER. MODELO: 00-8821-000-00. | CAJA | 10 | PIEZA | 2 |
| 320 | 379 | 440 | 0980 | 00 | 01 | HOJA PARA DERMATOMO ELECTRICO O NEUMATICO, DE II.0 CM DE LONGITUD, 3.2 CM DE ANCHO, CON FILO EN UN SOLO LADO, ORIFICIO PROTEGIDO, PARA CONEXION CON EL DERMATOMO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 3539-252. PARA SU USO EN EL EQUIPO: DERMATOMO. CLAVE: 531.283.0200. MARCA: INTEGRA PADGETT. MODELO: MODELO "B". | PIEZA | 1 | PIEZA | 17 |
| 321 | 379 | 442 | 0103 | 00 | 02 | INSERTOS O PUNTAS PARA DETARTRAJE FABRICADAS DE TITANIO O ALEACION DE METAL- DIAMANTE-CARBONO INTERCAMBIABLES, ESTERILIZABLES PARA PIEZA DE MANO CON SPRAY. MARCAS RECOMENDADAS DENTSPLY, WOODPECKER, SATELEC, 3M, RITTERLAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES MARCA Y MODELO PARA SU USO EN ELEQUIPO CLAVE 531.923.0313 UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 322 | 379 | 442 | 0178 | 00 | 01 | INSERTOS O PUNTAS PARA DETARTRAJE, FABRICADAS DE TITANIO O ALEACION DE METAL/DIAMANTE/CARBONO, INTERCAMBIABLES, ESTERILIZABLES, PARA PIEZA DE MANO CON SPRAY PRESENTACION: KIT. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA. CLAVE: 531.923.0313. MARCA: WOODPECKER.MODELO: VARIOS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 22 |
| 323 | 379 | 442 | 0186 | 00 | 01 | INSERTOS O PUNTAS PARA DETARTRAJE, FABRICADAS DE TITANIO O ALEACION DE METAL/DIAMANTE/CARBONO, INTERCAMBIABLES, ESTERILIZABLES, PARA PIEZA DE MANO CON SPRAY PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA. CLAVE: 531.923.0313. MARCA: ACTEON SATELEC. MODELO: VARIOS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 324 | 379 | 443 | 0458 | 00 | 01 | LAPIZ DESECHABLE CON INTERRUPTOR DE DEDO. PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 755VL. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. CLAVE: 531.328.0181. MARCA: LED. MODELO: SURTRON 400 HP. | CAJA | 5 | PIEZA | 500 |
| 325 | 379 | 443 | 0110 | 00 | 01 | LAPIZ CON CONTROL DE PEDAL REUSABLE, SIN ELECTRODO, CABLE DE 15', 50 USOS. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 60-0815-001. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CON CLAVE: 531.328.0116. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES. | PAQUETE | 1 | PAQUETE | 56 |
| 326 | 379 | 445 | 0902 | 00 | 00 | LINEA DE MUESTREO DE CO2. PRESENTACION: CAJA CON 25 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 5821-000. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CAPNOGRAFO CON OXIMETRO. CLAVE: 531.175.0011. MARCA: NONIN MEDICAL. MODELO: LIFESENSE. | CAJA | 25 | PIEZA | 1 |
| 327 | 379 | 445 | 0886 | 00 | 00 | LINEA DE MUESTREO DE GAS DE 3 METROS DE LARGO, CON ADAPTADOR DE VIAS.DESECHABLE PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 73319-HEL. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0372. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: CARESTATION 620 / CARESCAPE B450. | PAQUETE | 10 | PIEZA | 11 |
| 328 | 379 | 445 | 0357 | 00 | 01 | LINEA DE SENSOR DE FLUJO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 10110102. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 /BSM-2353K. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 329 | 379 | 447 | 0090 | 00 | 01 | ACEITE LUBRICANTE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 1375-037. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 635 0130 MOTOR NEUMATICO MICRO. MARCA: LINVATEC. MODELO: MICRO 100. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 330 | 379 | 447 | 0116 | 00 | 01 | ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY STERILIT. PRESENTACION: FRASCO 300 ML. NUMERO DE CATALOGO: GB600. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 537.2600055 CRANEOTOMO NEUMATICO. MARCA: AESCULAP. MODELO: HILAN XS. | FRASCO | 300 | MILILITRO | 3 |
| 331 | 379 | 447 | 0124 | 00 | 01 | ACEITE LUBRICANTE PARA PEDAL AUTO-LUBE III + FILTRO DE RECAMBIO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: OIL-II. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 537.260.0055.03.01 CRANEOTOMO NEUMATICO. MARCA: ANSPACH. MODELO: XMAX. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 332 | 379 | 448 | 0099 | 00 | 01 | LANCETA AUTOMATICA PARA PUNCION CAPILAR , ESTERIL DESECHABLE, PARA USO PEDIATRICO Y DE ADULTO. CON CAPACIDAD DE PENETRACION DE 0.5 MM HASTA 2.05 MM , CON PUNTA DIAMANTADA Y RECUBIERTA CON UNA CAPA DE SILICON. ADAPTABLE AL DISPARADOR AUTOMATICO. PRESENTACION: CAJA CON 200 LANCETAS. NUMERO DE CATALOGO: 03307484001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 345 0016 GLUCOMETRO. MARCA: ROCHE DIAGNOSTICS. MODELO: ACCU-CHEK ACTIVE Y ACCU-CHEK SENSOR. | CAJA | 200 | PIEZA | 125 |
| 333 | 379 | 449 | 0478 | 00 | 00 | LAMPARA HALOGENA HPX, VOLTAJE DE 3.5 PARA EL MANGO 60835. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 03000-O. PARA SU USO EN EL EQUIPO: LARINGOSCOPIO. CLAVE: 531.568.0057. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: FIBRA OPTICA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 334 | 379 | 458 | 0047 | 00 | 00 | INTERFAZ NEONATAL FLEXITRUNK PARA USO CON SISTEMA CPAP DE BURBUJAS Y VENTILADOR MECANICO CON NCPAP. COMPATIBLE CON CANULAS NASALES O MASCARILLA NASAL. TUBO CON MEMBRANA FLEXIBLE DE 50 MM, PUERTO DE PRESION Y CONECTORES UNIVERSALES. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: BC190. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. | CAJA | 5 | PIEZA | 2 |
| 335 | 379 | 458 | 0054 | 00 | 00 | INTERFAZ NEONATAL FLEXITRUNK PARA USO CON SISTEMA CPAP DE BURBUJAS Y VENTILADOR MECANICO CON NCPAP. COMPATIBLE CON CANULAS NASALES O MASCARILLA NASAL. TUBO CON MEMBRANA FLEXIBLE DE 70 MM, PUERTO DE PRESION Y CONECTORES UNIVERSALES. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: BC191. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. | CAJA | 5 | PIEZA | 2 |
| 336 | 379 | 458 | 0062 | 00 | 00 | INTERFAZ NEONATAL FLEXITRUNK PARA USO CON SISTEMA CPAP DE BURBUJAS Y VENTILADOR MECANICO CON NCPAP. COMPATIBLE CON CANULAS NASALES O MASCARILLA NASAL. TUBO CON MEMBRANA FLEXIBLE DE 100 MM, PUERTO DE PRESION Y CONECTORES UNIVERSALES. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: BC192. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. | CAJA | 5 | PIEZA | 2 |
| 337 | 379 | 561 | 3771 | 00 | 00 | KIT DE CONSUMIBLES PARA VENTILACION NO INVASIVA NEONATAL TAMAÑO S, DESECHABLE, CONTIENE: 10 (DIEZ) PIEZAS BABYFLOW PLUS, TAMAÑO S, 2 (DOS) PIEZAS DE GAFAS NASALES TAMAÑO XS, 2 (DOS) GAFAS NASALES TAMAÑO: S, 2 (DOS) GAFAS NASALES TAMAÑO M, 2 (DOS) GAFAS NASALES N.3, 2 (DOS) NEO MASK TAMAÑO S, 2 (DOS) NEO MASK TAMAÑO M, 2 (DOS) NEO MASK TAMAÑO L, 2 (DOS) ARNES PARA LA CABEZA TAMAÑO XXS, 2 (DOS) ARNES PARA LA CABEZA TAMAÑO XS, 2 (DOS) ARNES PARA LA CABEZA TAMAÑOS, 1 (UNA) CINTA METRICA Y 1 (UN) CALIBRADOR DE TAMAÑO, 20 (VEINTE) CONECTOR BLANDO N. PRESENTACION: KIT. NUMERO DE CATALOGO: MP03703. PARA USO EN LOS EQUIPOS: VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA V300, EVITA V500, EVITA V600, EVITA V800, EVITA XL. VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO - NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. CLAVE: 531.941.1012. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG VN500, BABYLOG VN600, BABYLOG VN800. VENTILADOR NEONATAL / PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. CLAVE: 531.941.1038. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG 8000 PLUS. | KIT | 1 | KIT | 2 |
| 338 | 379 | 561 | 3367 | 00 | 00 | KIT DE TRANSICION DE BCPAP A ALTO FLUJO QUE INCLUYE CANULA NASAL COLOR AZUL TAMAÑO EXTRA CHICA CODIGO OJR410, ADAPTADOR A RAMA INSPIRATORIA DE CIRCUITO DE VENTILACION Y MANIFOLD DE SEGURIDAD PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: OJR410B. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR850. | CAJA | 5 | PIEZA | 2 |
| 339 | 379 | 561 | 3375 | 00 | 00 | KIT DE TRANSICION DE BCPAP A ALTO FLUJO QUE INCLUYE CANULA NASAL COLOR ROJO TAMAÑO CHICA CODIGO OJR412, ADAPTADOR A RAMA INSPIRATORIA DE CIRCUITO DE VENTILACION Y MANIFOLD DE SEGURIDAD PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: OJR412B. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR850. | CAJA | 5 | PIEZA | 2 |
| 340 | 379 | 561 | 2914 | 00 | 01 | SET PARA FILTRACION DESECHABLE, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, QUE CONSISTE DE, UN FILTRO PARA INTERCAMBIO DE PLASMA (PLASMA FILTRO) DE POLIPROPILENO DE FIBRAS HUECAS Y, SUS LINEAS MEDICAS (UNA LINEA PARA LA SOLUCION DE RE- INYECCION, UNA LINEA DE LA PRE-BOMBA Y UNA LINEA PARA ANTICOAGULANTE), ELABORADAS DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO (PVC). DEBE UTILIZARSE SOLAMENTE EN PACIENTES ADULTOS [QB (FLUJO DE BOMBA DE SANGRE) DE 100 A 400 ML/MIN]. PRESENTACION: CAJA CON 1 SET. NUMERO DE CATALOGO: TPE2000 107144. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT). CLAVE: 531.340.0235. MARCA: GAMBRO. MODELO: PRISMAFLEX. | CAJA | 1 | SET | 2 |
| 341 | 379 | 561 | 2898 | 00 | 01 | SET DESECHABLE, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, FORMADO POR UN HEMOFILTRO/DIALIZADOR DE FIBRA HUECA DE HEPARINA LIGADA Y SUS LINEAS, ESTE FILTRO ESTA CONECTADO A LA LINEA DE ENTRADA DE SANGRE (BANDA DE COLOR ROJO), A UNA LINEA DE RETORNO DE SANGRE (BANDA DE COLOR AZUL), A UNA LINEA DE ENTRADA DEL DIALIZADOR (BANDA DE COLOR VERDE) Y A UNA LINEA DE SALIDA DE EFLUENTE (BANDA DE COLOR AMARILLO); TAMBIEN INCLUYE EL SET UNA LINEA DE LA PRE-BOMBA DE SANGRE (BANDA DE COLOR BLANCO) Y UNA LINEA PARA ANTICUAGULANTE (JERINGA). EL SET CONSTA DE: UN HEMOFILTRO FIBROSO/DIALIZADOR HUECO INJERTADO CON HEPARINA, UN CIRCUITO DE TUBERIA, UN CARTUCHO Y UNA BOLSA EFLUENTE DE 5 LITROS. PRESENTACION: CAJA CON 1 SET Y CHAROLA DE PAPEL ALUMINIO. NUMERO DE CATALOGO: OXIRIS SET 112016. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT). CLAVE: 531.340.0235. MARCA: GAMBRO. MODELO: PRISMAFLEX. | CAJA | 1 | SET | 12 |
| 342 | 379 | 561 | 3219 | 00 | 00 | KIT CON 4 ELECTRODOS - ABRAZADERA TIPO PINZA, REUSABLE, PARA PACIENTE ADULTO. PRESENTACION: KIT. NUMERO DE CATALOGO: 63030105. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. CLAVE: 531.168.0069. MARCA: CARDIOLINE. MODELO: ECG200S. | KIT | 1 | KIT | 25 |
| 343 | 379 | 561 | 3243 | 00 | 00 | KIT DE PANI NEONATAL. INCLUYE: 01 MANGUERA TRONCAL DOBLE CON CONECTORES, 10 BRAZALETES NEONTAL NO. 1 CON MANGUERA DOBLE Y CONECTORES. PRESENTACION: KIT. NUMERO DE CATALOGO: 2717009-003/ 2422. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0372. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: CARESTATION 620 / CARESCAPE B450. | KIT | 1 | KIT | 3 |
| 344 | 379 | 561 | 0967 | 00 | 01 | KIT DE MANGUERAS PARA IBP PRESENTACION: PAQ NÚMERO DE CATALOGO: BMT-4812-3. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0364 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 / BSM-2301K. | PAQUETE | 1 | PAQUETE | 3 |
| 345 | 379 | 561 | 0975 | 00 | 01 | KIT DE MANGUERAS PARA IBP. PRESENTACION: PAQ. NUMERO DE CATALOGO: BMT-4812-3. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 /BSM-2353K. | PAQUETE | 1 | PAQUETE | 3 |
| 346 | 379 | 561 | 1577 | 00 | 01 | KIT DE SENSOR DE OXIGENO, INCLUYE CELDA SENSORA DE OXIGENO, COPLE ADAPTADOR CON ROSCA Y CABLE DE CONEXION. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: KOX- 15000. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO- ADULTO. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: IMAGENES Y MEDICINA. MODELO: MONET. | PAQUETE | 1 | PAQUETE | 3 |
| 347 | 379 | 602 | 0356 | 00 | 00 | MANGAS DE PORTILLO PRESENTACION: PAQUETE CON 8 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 6600-0211-850. PARA SU USO EN EL EQUIPO: INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO (CUNA DE CALOR RADIANTE). CLAVE: 531.497.2083. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: GIRAFFE OMNIBED CARESTATION / BLUE SPOT PT LITE. | PAQUETE | 8 | PIEZA | 1 |
| 348 | 379 | 603 | 0512 | 00 | 01 | MANGUITO REUSABLE PARA PRESION NO INVASIVA. USO NEONATAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: BZL-PNI. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.252.0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. MARCA: MEDICA D. MODELO: BABY CARE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 349 | 379 | 604 | 0792 | 00 | 01 | MANGUERA DE CONEXION PARA MANGUITO REUTILIZABLE DE PRESION SANGUINEA NO INVASIVA. NIÑO/ADULTO, LONGITUD DE: 3.7M. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 1275275. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY KAPPA. DELTA SERIES. | PIEZA | 1 | PIEZA | 9 |
| 350 | 379 | 604 | 1154 | 00 | 01 | MANGUERA DE BRAZALETE NIBP CON CONECTOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 01.59.036104. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: ADVANCED. MODELO: PM-2000XL PRO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 26 |
| 351 | 379 | 604 | 1352 | 00 | 01 | MANGUERA DE 2 VIAS PARA PANI ADULTO/PEDIATRICO CON CONECTOR RECTANGULAR CON UNA LONGITUD DE 3.6 MTS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2017008-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: GE. MODELO: B40I. | PIEZA | 1 | PIEZA | 8 |
| 352 | 379 | 604 | 1378 | 00 | 00 | MANGUERA DUAL PARA PANI ADULTO/PEDIATRICO, CON CONECTORES LUER-LOCK. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2017008-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: B40I. | PIEZA | 1 | PIEZA | 8 |
| 353 | 379 | 604 | 1246 | 00 | 01 | MANGUERA DE EXTENSION PARA PANI CON CONECTORES PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 6200-30-09688. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MEDICA D. MODELO: LOGICARE 2000. | PIEZA | 1 | PIEZA | 21 |
| 354 | 379 | 604 | 1386 | 00 | 00 | MANGUERA TRONCAL DOBLE CON CONECTORES, PARA BRAZALETE DE PANI. ADULTO, REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2017008-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0372. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: CARESTATION 620 / CARESCAPE B450. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 355 | 379 | 604 | 0669 | 00 | 01 | MANGUERAS DE MUESTRA DE GAS. PRESENTACION: PAQUETE 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8290286. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 ANESTESIA, UNIDAD DE. MARCA: DRÄGER. MODELO: FABIUS GS. | PAQUETE | 10 | PIEZA | 1 |
| 356 | 379 | 604 | 1212 | 00 | 01 | MANGUERA PARA BRAZALETE DE 3.5 M. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: S902. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0372. MARCA: PLARRE/NIHON KOHDEN. MODELO: 9500/BSM-2353K. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 357 | 379 | 604 | 1220 | 00 | 01 | MANGUERA PARA BRAZALETE NEONATAL DE 3.5 M. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: S905. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0372. MARCA: PLARRE/NIHON KOHDEN. MODELO: 9500/BSM-2353K. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 358 | 379 | 614 | 4040 | 00 | 01 | MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE NO. 1. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 3211. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: AMBU. MODELO: AURAONCE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 359 | 379 | 614 | 4057 | 00 | 01 | MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE NO. 2. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 3212. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: AMBU. MODELO: AURAONCE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 360 | 379 | 614 | 4065 | 00 | 01 | MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE NO. 4. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 3214. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: AMBU. MODELO: AURAONCE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 14 |
| 361 | 379 | 614 | 4073 | 00 | 01 | MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE NO. 5. PRESENTACION: PZA. NÚMERO DE CATALOGO: 3215. PARA SU USO EN EL EQUIPO MÉDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: AMBU. MODELO: AURAONCE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 362 | 379 | 614 | 4578 | 00 | 02 | MASCARILLA LARINGEA DE UN SOLO USO TAMAÑO 3, CON CUFF PILOT SIN LATEX, ESTERIL. PRESENTACION: PQT/10 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: 105200-000030. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0356. MARCA: DRAGER. MODELO: PRIMUS. | PAQUETE | 10 | PIEZA | 6 |
| 363 | 379 | 614 | 4586 | 00 | 02 | MASCARILLA LARINGEA DE UN SOLO USO TAMAÑO 6, CON CUFF PILOT SIN LATEX, ESTERIL. PRESENTACION: PQT/5 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: 105200-000060. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0356. MARCA: DRAGER. MODELO: PRIMUS. | PAQUETE | 5 | PIEZA | 3 |
| 364 | 379 | 614 | 0121 | 01 | 01 | MASCARILLA ANTIESTATICA NUMERO 0. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: P-1439. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0349 MAQUINA DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE. MODELO: 8095. | PIEZA | 1 | PIEZA | 17 |
| 365 | 379 | 614 | 0147 | 01 | 01 | MASCARILLA ANTIESTATICA NUMERO 3. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: P-1442. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0349 MAQUINA DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE. MODELO: 8095. | PIEZA | 1 | PIEZA | 17 |
| 366 | 379 | 614 | 0162 | 01 | 01 | MASCARILLA ANTIESTATICA NUMERO 4. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: P-1443. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0349 MAQUINA DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE. MODELO: 8095. | PIEZA | 1 | PIEZA | 17 |
| 367 | 379 | 614 | 0584 | 00 | 02 | MASCARILLA ADULTO NO. 3. CON NUMERO DE CATALOGO: 420151300 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE 531.053.0356: ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: ADU. | PIEZA | 1 | PIEZA | 44 |
| 368 | 379 | 614 | 0592 | 00 | 02 | MASCARILLA ADULTO NO. 4. CON NUMERO DE CATALOGO: 420151400 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0356. ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: ADU. | PIEZA | 1 | PIEZA | 39 |
| 369 | 379 | 614 | 0600 | 00 | 02 | MASCARILLA ADULTO NO. 5 CON NUMERO DE CATALOGO: 420151500 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE 531.053.0356 ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: ADU. | PIEZA | 1 | PIEZA | 11 |
| 370 | 379 | 614 | 5047 | 00 | 01 | MASCARILLA CON BOLSA RESERVORIO DE 750 ML, BAJA RESISTENCIA. CON 7 PIES DE TUBO DE SUMINISTRO DE OXIGENO. CON CLIP DE NARIZ AJUSTABLE. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 1060. PARA SU USO EN EL EQUIPO: FLUJOMETRO DE PARED. CLAVE: 531.423.0053. MARCA: VARIOS. MODELO: VARIOS. | JUEGO | 1 | JUEGO | 389 |
| 371 | 379 | 615 | 0161 | 00 | 00 | MASCARA DE RESUCITACION NEONATAL TRANSPARENTE REDONDA 35MM. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: RD803-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. MARCAS COMPATIBLES: AMBU, HUDSON, GENERAL ELECTRIC. | CAJA | 10 | PIEZA | 2 |
| 372 | 379 | 615 | 0179 | 00 | 00 | MASCARA DE RESUCITACION NEONATAL TRANSPARENTE REDONDA 42MM. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: RD804-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. MARCAS COMPATIBLES: AMBU, HUDSON, GENERAL ELECTRIC. | CAJA | 10 | PIEZA | 3 |
| 373 | 379 | 615 | 0187 | 00 | 00 | MASCARA DE RESUCITACION NEONATAL TRANSPARENTE REDONDA 50MM. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: RD805-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. MARCAS COMPATIBLES: AMBU, HUDSON, GENERAL ELECTRIC. | CAJA | 10 | PIEZA | 3 |
| 374 | 379 | 615 | 0195 | 00 | 00 | MASCARA DE RESUCITACION NEONATAL TRANSPARENTE REDONDA 60MM. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: RD806-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. MARCAS COMPATIBLES: AMBU, HUDSON, GENERAL ELECTRIC. | CAJA | 10 | PIEZA | 1 |
| 375 | 379 | 615 | 0120 | 00 | 00 | MASCARA NASAL NEONATAL SUAVE DE SILICONA Y FORMA ANATOMICA. DISEÑO EVITA QUE LA MASCARA TOQUE LA PUNTA DE LA NARIZ. TAMAÑO CHICO PARA PACIENTES MENORES A 1 KG. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: BC800-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. | CAJA | 10 | PIEZA | 2 |
| 376 | 379 | 615 | 0138 | 00 | 00 | MASCARA NASAL NEONATAL SUAVE DE SILICONA Y FORMA ANATOMICA. DISEÑO EVITA QUE LA MASCARA TOQUE LA PUNTA DE LA NARIZ. TAMAÑO MEDIANO PARA PACIENTES DE HASTA 1.5 KG. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: BC801-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. | CAJA | 10 | PIEZA | 2 |
| 377 | 379 | 615 | 0146 | 00 | 00 | MASCARA NASAL NEONATAL SUAVE DE SILICONA Y FORMA ANATOMICA. DISEÑO EVITA QUE LA MASCARA TOQUE LA PUNTA DE LA NARIZ. TAMAÑO GRANDE PARA PACIENTES DE HASTA 2.5 KG. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: BC802-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. | CAJA | 10 | PIEZA | 2 |
| 378 | 379 | 615 | 0153 | 00 | 00 | MASCARA NASAL NEONATAL SUAVE DE SILICONA Y FORMA ANATOMICA. DISEÑO EVITA QUE LA MASCARA TOQUE LA PUNTA DE LA NARIZ. TAMAÑO EXTRA GRANDE PARA PACIENTES MAYORES A 2.5 KG. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: BC803-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. | CAJA | 10 | PIEZA | 2 |
| 379 | 379 | 617 | 0524 | 00 | 00 | MEMBRANA DE LA VALVULA DE EXHALACION PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: A36.049030. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL. CLAVE: 531.941.1058. MARCA: GE-SIARE. MODELO: FALCO 202. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 380 | 379 | 625 | 0078 | 00 | 01 | MICRONEBULIZADOR SENCILLO CON MASCARILLA PEDIATRICA DESECHABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 1886. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.941.1038 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: STEPHAN. MODELO: STEPHANIE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 11 |
| 381 | 379 | 625 | 0086 | 00 | 01 | MICRONEBULIZADOR SENCILLO PARA ADULTO CON MASCARILLA Y TUBO DESECHABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 1885. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.941.1038 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: STEPHAN. MODELO: STEPHANIE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 333 |
| 382 | 379 | 643 | 0233 | 00 | 00 | NEBULIZADOR DESECHABLE DE MALLA VIBRATORIA (AEROGEN SOLO) QUE PERMITE LA ADMINISTRACION DE FARMACOS EN AEROSOL DE ALTO RENDIMIENTO AL ACTIVARSE MEDIANTE LA CONEXION AL MODULO NEBULIZADOR (AEROGEN PRO-X O AEROGEN USB). INCLUYE: CAMARA PARA INTRODUCIR EL MEDICAMENTO LIQUIDO DE 6 ML DE CAPACIDAD CON TAPA DE SILICON, NUCLEO DE MALLA VIBRATORIA DE PALADIO, CONECTOR DE DOS PINES PARA CABLE DEL CONTROLADOR Y CONECTOR A PIEZA EN T O ACCESORIO DE RESPIRACION ESPONTANEA. SU NUCLEO CUENTA CON TECNOLOGIA DE MALLA VIBRATORIA DE PALADIO, FORMADA POR UNA PLETINA DE ABERTURA CONVEXA PERFORADA CON MAS DE 1000 ORIFICIOS CONICOS CALIBRADOS, QUE AL APLICAR ENERGIA VIBRA 128,000 VECES POR SEGUNDO Y GENERA UNA NEBLINA DE BAJA VELOCIDAD DE PARTICULAS DE 1 A 5 MICRAS. DEBE CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MATERIAL PLASTICO LIBRE DE LATEX; SE PUEDE UTILIZAR CON TODOS LOS MEDICAMENTOS INHALABLES; APTO PARA SOLUCIONES, SUSPENSIONES, PROTEINAS Y PEPTIDOS; LA DOSIS PRESCRITA ES LA DOSIS ADMINISTRADA CON UN VOLUMEN RESIDUAL MENOR A 0,1 ML PARA UNA DOSIS DE 3 ML; PUEDE RELLENAR LA MEDICACION SIN INTERRUMPIR EL CIRCUITO; NO AFECTA A LOS PARAMETROS DEL VENTILADOR; USO EN UN SOLO PACIENTE; SE PUEDE USAR DE FORMA INTERMITENTE DURANTE UN MAXIMO DE 28 DIAS EN FUNCION DE UN PERFIL DE USO TIPICO DE 4 TRATAMIENTOS POR DIA; TAMAÑO DE 67 MM DE ALTO X 48 MM DE ANCHO X 25 MM DE PROFUNDIDAD. EL NIVEL DE RUIDO ES DE MENOS DE 35 DB. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: AG-AS3200. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS. | CAJA | 10 | PIEZA | 4 |
| 383 | 379 | 643 | 0092 | 00 | 02 | NEBULIZADOR VACIO 500 ML, PROPORCIONA CONCENTRACION DE OXIGENO DEL 40%, 50%, 70% Y 100%, CON VALVULA DE ESCAPE PARA EVITAR OBSTRUCCION DEL FLUJO DE GAS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 1301200. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL. MARCA: SIEMENS. MODELO: SERVOVENTILADOR 300A. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 384 | 379 | 643 | 0100 | 00 | 01 | MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA CON TUBERIA DE 2.1 MTS DESECHABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 002433. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.423.0052 FLUJOMETRO DE PARED. MARCA: AGA. MODELO: MC. | PIEZA | 1 | PIEZA | 833 |
| 385 | 379 | 643 | 0118 | 00 | 01 | NEBULIZADOR TIPO JET CON DEPOSITO DE AGUA Y CONECTOR DISS PARA FLUJOMETRO DE OXIGENO CON PUERTO DE LLENADO Y DOSIFICADOR DE OXIGENO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 002002. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.423.0052 FLUJOMETRO DE PARED. MARCA: AGA. MODELO: MC. | PIEZA | 1 | PIEZA | 64 |
| 386 | 379 | 681 | 2612 | 00 | 01 | PAPEL PLEGADO EN "Z"DE 150 MM X 90 MM 150 HOJAS CON CUADRICULA. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: S/N. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.292.0258 CARDIOTOCOGRAFO. MARCA: LGMD. MODELO: BABY VIEW. | PIEZA | 1 | PIEZA | 33 |
| 387 | 379 | 681 | 2950 | 00 | 00 | PAPEL TERMICO PLEGADO EN "Z" DE 150MM X 90MM, DOBLE CUADRICULA PARA REGISTRO DE ECG DE 30 -240 BPM / TOCO DE 0 -100 MMHG. PAQUETE CON 150 HOJAS PRESENTACION: CAJA CON 10 PAQUETES. NUMERO DE CATALOGO: 31700001-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CARDIOTOCOGRAFO. CLAVE: 531.292.0258. MARCA: LGMD. MODELO: BABY VIEW PLUS. | CAJA | 10 | PAQUETE | 33 |
| 388 | 379 | 681 | 2935 | 00 | 00 | PAPEL TERMICO PLEGABLE EN Z TERMICO, MEDIDA (80 MM X 80 MM). PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE PARTE: 8000-0302. PARA SU USO EN LA FAMILIA: DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. MARCA: ZOLL. MODELOS: E SERIES, M SERIES, M SERIES CCT, R SERIES. | PAQUETE | 10 | PIEZA | 6 |
| 389 | 379 | 681 | 1622 | 00 | 01 | PAPEL TERMICO PARA IMPRESIÓN. PRESENTACION: PAQ. C/10 PZAS DE 50MM X 20 M CADA UNA. NUMERO DE CATALOGO: A226. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: TEC 5531E. | PAQUETE | 10 | PIEZA | 11 |
| 390 | 379 | 681 | 1333 | 00 | 02 | PAPEL TERMICO PLEGABLE EN Z, MEDIDA (50 MM X 20 M), MODELO: FQS50-2-100. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE PARTE: A226. PARA SU USO EN LA FAMILIA: DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: TEC-5500. | PAQUETE | 10 | PIEZA | 3 |
| 391 | 379 | 681 | 2349 | 00 | 01 | PAPEL MILIMETRICO EN "Z", TERMICO. DIMENSION: 21 CM. ANCHO X 29.5 CM. LARGO. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: ADDC4284520. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. CLAVE: 531.168.0069. MARCA: ADVANCED INSTRUMENTATIONS INC. MODELO: ECG-12. | PAQUETE | 1 | PAQUETE | 33 |
| 392 | 379 | 681 | 2521 | 00 | 01 | PAPEL TERMICO EN ROLLO. DIMENSIONES: 210MM X 30 MM. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 11.57.32461. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. CLAVE: 531.168.0069. MARCA: ADVANCED INSTRUMENTATIONS. MODELO: ECG-12 C. | PAQUETE | 1 | PAQUETE | 22 |
| 393 | 379 | 681 | 2547 | 00 | 01 | PAPEL TERMICO, DOBLADO EN "Z". DIMENSIONES: 215MMX280MMX100P. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 01.57.107451. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. CLAVE: 531.168.0069. MARCA: ADVANCED INSTRUMENTATIONS. MODELO: ECG-12 C. | PAQUETE | 1 | PAQUETE | 22 |
| 394 | 379 | 681 | 2943 | 00 | 00 | PAPEL DE IMPRESION TERMICA PARA ECG, PLEGADO EN " Z".216 X 279 MM. PAQUETE CON 180 HOJAS PRESENTACION: CAJA CON 10 PAQUETES. NUMERO DE CATALOGO: 66010053. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. CLAVE: 531.168.0069. MARCA: CARDIOLINE. MODELO: ECG200S. | CAJA | 10 | PAQUETE | 7 |
| 395 | 379 | 681 | 2125 | 00 | 01 | PAPEL TERMOSENSIBLE CUADRICULADO EN "Z" DE 210 MM DE ANCHO. PRESENTACION: PAQUETE (250 HOJAS). NUMERO DE CATALOGO: C008.108V100. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: ELECTROCRADIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. CLAVE: 531.168.0069. MARCA: BTL. MODELO: BTL-08-LT. | PAQUETE | 250 | HOJA | 17 |
| 396 | 379 | 681 | 2133 | 00 | 01 | PAPEL TERMOSENSIBLE CUADRICULADO EN ROLLO 210 MM DE ANCHO. PRESENTACION: PIEZA (25 METROS). NUMERO DE CATALOGO: C008.106V100. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: ELECTROCRADIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. CLAVE: 531.168.0069. MARCA: BTL. MODELO: BTL-08-LT. | PIEZA | 25 | METRO | 17 |
| 397 | 379 | 681 | 1523 | 00 | 01 | PAPEL GRAFICA CIRCULAR. PRESENTACION: CAJA CON 100 HOJAS. NUMERO DE CATALOGO: D31730. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 533.786.0034. REFRIGERADOR PARA VACUNAS. MARCA: OJEDA. MODELO: RVBM-500. | CAJA | 100 | HOJA | 4 |
| 398 | 379 | 682 | 0326 | 00 | 00 | PARCHES ADHESIVOS PARA CANULAS DE ALTO FLUJO COMPATIBLE CON CODIGOS OJR410 Y OJR412. PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: WJR110. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION Y GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO. CLAVE: 531.480.0201. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: AIRVO 2. Y HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR850. | CAJA | 20 | PIEZA | 2 |
| 399 | 379 | 683 | 0168 | 00 | 00 | PASTA CONDUCTORA DE 100 G "GELAID", MODELO: Z-101EA. PRESENTACION: PAQUETE CON 5 PIEZAS. NUMERO DE PARTE: F015. PARA SU USO EN LA FAMILIA: DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELOS: TEC-5500, TEC-5600, TEC-7500, TEC-8300. | PAQUETE | 5 | PIEZA | 11 |
| 400 | 379 | 683 | 0069 | 00 | 01 | GEL O PASTA CONDUCTORA. PRESENTACION: FRASCO. NUMERO DE CATALOGO: PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 168 0069 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: CARDIOLINE. MODELO: DELTA 1 PLUS INTERPRETATIVO. | FRASCO | 1 | FRASCO | 33 |
| 401 | 379 | 683 | 0143 | 00 | 01 | PASTA CONDUCTORA TEN 20. PRESENTACION: TARRO DE 8 OZ 228 GMS.). NUMERO DE CATALOGO: 016-703700. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.925.0022.01.01 ELECTROENCEFALOGRAFO DE 32 CANALES. MARCA: NICOLET / VIASYS HEALTHCARE / CAREFUSION. MODELO: NICOLETONE. | TARRO | 1 | TARRO | 17 |
| 402 | 379 | 683 | 0135 | 00 | 01 | PASTA CONDUCTORA TEN 20. PRESENTACION: FRASCO 228 GMS. NUMERO DE CATALOGO: 016-703700. PARA USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.333.0317.01.01 MARCA: NICOLET / VIASYS HEALTHCARE / CAREFUSION. MODELO: VIKING QUEST. | FRASCO | 228 | GRAMO | 17 |
| 403 | 379 | 684 | 0019 | 00 | 01 | PERILLAS PRECORDIALES ADULTO. PRESENTACION: BOLSA DE UN SET DE 6. NUMERO DE CATALOGO: NAC/E173. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 168 0069 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: COMBIOMED. MODELO: CARDIOCID BS. | BOLSA | 1 | BOLSA | 25 |
| 404 | 379 | 684 | 0027 | 00 | 01 | PERILLAS PRECORDIALES PEDIATRICAS. PRESENTACION: BOLSA DE UN SET DE 6. NUMERO DE CATALOGO: NAC/E174. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 168 0069 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: COMBIOMED. MODELO: CARDIOCID BS. | BOLSA | 1 | BOLSA | 12 |
| 405 | 379 | 685 | 0034 | 00 | 00 | PARAFINA TERAPEUTICA DE TEXTURA SUAVE. DE PESO DE 1 LB (453 GRS). FABRICADA DE PARAFINA Y ACEITE MINERAL. PUNTO DE FUSION DE 45 A 50 GRADOS CENTIGRADOS PRESENTACION: BARRA. PARA SU USO EN EL EQUIPO: BAÑO DE PARAFINA EN FISIOTERAPIA. CLAVE: 531.107.0022. MARCA: VARIOS. MODELO: VARIOS. MARCAS COMPATIBLES: THERABATH, PARABATH, WAXWEL. | BARRA | 1 | BARRA | 6 |
| 406 | 379 | 695 | 0396 | 00 | 00 | PIEZA EN T ERGONOMICA PARA USO EN EQUIPO NEOPUFF. CIRCUITO DE REANIMACION NEONATAL Y LACTANTE CON VALVULA PEEP Y PUERTO PICO DE PATO PARA APLICACION DE SURFACTANTE MEDIANTE TUBO ENDOTRAQUEAL O SUCCION. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: RD1300-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. | CAJA | 10 | PIEZA | 9 |
| 407 | 379 | 696 | 0130 | 00 | 01 | PILA ALCALINA DESECHABLE 9 V. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SIN NUMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 292 0019 FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES. MARCA: HUNTLEIGH. MODELO: FD1. | PIEZA | 1 | PIEZA | 56 |
| 408 | 379 | 700 | 0787 | 00 | 01 | PINZA DE BIOPSIA CON FENESTRADO ESTANDAR. CANAL DE TRABAJO: 2.8MM, LONGITUD UTIL: 1600MM. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. PARA ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: BF2416SF. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: FUJINON. MODELO: EPX-2500, EG-530WR, EC530WL, ED530XT. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 409 | 379 | 700 | 0761 | 00 | 01 | PINZA DE BIOPSIA CON FENESTRADO ESTANDAR. CANAL DE TRABAJO: 2.8 MM, LONGITUD UTIL: 1800MM. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. PARA DUODENOSCOPIO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: BF2418SF. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: FUJINON. MODELO: EPX-2500, EG-530WR, EC530WL, ED530XT. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 410 | 379 | 700 | 0720 | 00 | 01 | PINZA DE AGARRE CON TRES PUNTAS, PARA EXTRACCION DE CUERPOS EXTRAÑOS. CANAL DE TRABAJO: 2.8MM, LONGITUD TOTAL: 1800MM. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. PARA ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: GF2318T. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: FUJINON. MODELO: EPX-2500, EG-530WR, EC530WL, ED530XT. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 411 | 379 | 700 | 0704 | 00 | 01 | PINZA DE AGARRE CON MANDIBULAS DE COCODRILO, PARA EXTRACCION DE CUERPOS EXTRAÑOS. CANAL DE TRABAJO: 2.8MM, LONGITUD UTIL: 1800MM. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. PARA ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, COLONOSCOPIA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: GF2418A. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: FUJINON. MODELO: EPX-2500, EG-530WR, EC530WL, ED530XT. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 412 | 379 | 700 | 0456 | 00 | 01 | PINZA PARA TOMA DE BIOPSIAS CON MANDIBULA ESTATICA FENESTRADA. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A VAPOR. CON CAPA RECUBIERTA DE TEFLON. LONGITUD UTIL: 195 CM, TAMAÑO DE ABERTURA DE LA COPA: 3.0 MM, TAMAÑO MINIMO DEL CANAL: 2.2 MM. COMPATIBLE CON INSTRUMENTOS SERIE: JF, TJF. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: FB-45Q-1. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: OLYMPUS. MODELO: JF. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 413 | 379 | 700 | 0035 | 01 | 01 | PINZA BIPOLAR DE BAYONETA RECTA CON CABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 60-1765-001 Y 60-0845-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 328 0124 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA INTERMEDIA. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 414 | 379 | 700 | 0043 | 01 | 01 | PINZA REUSABLE BIPOLAR RECTA CON CABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 60-1768-001 Y 60-0845-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO CLAVE: 531 328 0124 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA INTERMEDIA. MARCA: CONMED. MODELO: SABRE 180/ 1000 SES. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 415 | 379 | 700 | 1835 | 00 | 01 | PINZAS DE BIOPSIA PULMONAR. RADIAL JAW 3. DIAMETRO EXTERNO 1.8MM. LONGITUD DE TRABAJO 100CM. DIAMETRO DE CANAL DE TRABAJO 2MM. CAJA C/5. PRESENTACION: CJA. NUMERO DE CATALOGO: M00515231. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO CLAVE: 531.146.1544.02.01 VIDEOBRONCOSCOPIO. MARCA: FUJINON. MODELO: EB-270T, EB- 530T. | CAJA | 5 | PIEZA | 1 |
| 416 | 379 | 700 | 0779 | 00 | 01 | PINZA DE BIOPSIA CON FENESTRADO ESTANDAR. CANAL DE TRABAJO: 2.8 MM, LONGITUD UTIL: 2400MM. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. PARA COLONOSCOPÌA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: BF2424SF. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: FUJINON. MODELO: EPX-2500, EG-530WR, EC530WL, ED530XT. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 417 | 379 | 700 | 0266 | 00 | 01 | PINZA DESECHABLE PARA TOMA DE BIOPSIAS CON COPA OVAL LISA CON ESTILETE. LONGITUD UTIL: 230 CM, TAMAÑO MINIMO DEL CANAL: 2.8 MM. COMPATIBLE CON INSTRUMENTOS SERIE: CF, PCF. PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: FB-240U.A PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.316.0094 VIDEOENDOSCOPIO. MARCA: OLYMPUS. MODELO: CF. | CAJA | 20 | PIEZA | 1 |
| 418 | 379 | 704 | 0254 | 00 | 01 | PLACA DESECHABLE ADULTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: F7820. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. CLAVE: 531.328.0181.02.03. MARCA: LED SPA. MODELO: SURTRON. | PIEZA | 1 | PIEZA | 56 |
| 419 | 379 | 704 | 0262 | 00 | 01 | PLACA DE RETORNO DESECHABLE, AREA DIVIDIDA (REM), PARA PACIENTE ADULTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: F7920. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. CLAVE: 531.328.0181. MARCA: LED. MODELO: SURTRON 400 HP. | PIEZA | 1 | PIEZA | 56 |
| 420 | 379 | 715 | 0178 | 00 | 01 | PLUMILLA PARA REGISTRO DE TEMPERATURA, FABRICADA EN PLASTICO CON TINTA INCLUIDA, PARA GRAFICADORA CIRCULAR ABACUS/JULES RICHARD. PRESENTACION: PAQUETE CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: SIN NUMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO: REFRIGERADOR PARA VACUNAS. CLAVE: 533.786.0034. MARCA: OJEDA. MODELO: RVBM-500. | PAQUETE | 5 | PIEZA | 1 |
| 421 | 379 | 718 | 0043 | 00 | 00 | PARTICULAS DE CELULOSA DE VISCOSA (CELLEX) FABRICADO A PARTIR DE MAZORCAS DE MAIZ TRATADA DE MANERA NATURAL MEDIANTE PROCESOS DE SECADO ESPECIALES QUE PERMITEN QUE NO SE GENEREN HONGOS Y SE VUELVA UN MATERIAL DAÑINO PARA LA PIEL. PUNTO DE CALENTAMIENTO: 46.1 GRADOS CENTIGRADOS A 56.6 GRADOS CENTIGRADOS. ENVASE DE 4.5 KG. PRESENTACION: ENVASE. NUMERO DE CATALOGO: CP-1897. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO DE TERMOTERAPIA A TRAVES DE PARTICULAS DE CELLEX, PARA EXTREMIDADES INFERIORES. CLAVE: 531.500.0546. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS. MARCAS COMPATIBLES: PROTOCOR, CHATTANOOGA. | ENVASE | 1 | ENVASE | 1 |
| 422 | 379 | 737 | 0024 | 00 | 01 | PULIDOR. SISTEMA DE PULIDO PARA USO DENTAL KIT, PULIDO DE RESINA POLIMERIZABLE Y FOTOPOLIMERIZABLE. PRESENTACION: KIT. PARA SU USO EN EL EQUIPO: LAMPARA DE FOTOCURADO DE RESINAS Y CEMENTOS FOTOPOLIMERIZABLES. CLAVE: 531.562.0020. MARCA: TODAS. MODELO: TODOS. | KIT | 1 | KIT | 28 |
| 423 | 379 | 765 | 6729 | 00 | 01 | ACIDO FOSFORICO AL 37% PARA ACONDICIONAR EL ESMALTE PREVIO A LA COLOCACION DE LA RESINA. PRESENTACION: JERINGA 3 GR. PARA SU USO EN EL EQUIPO: LAMPARA DE FOTOCURADO DE RESINAS Y CEMENTOS FOTOPOLIMERIZABLES. CLAVE: 531.562.0020. MARCA: TODAS. MODELO: TODOS. | JERINGA | 3 | GRAMO | 122 |
| 424 | 379 | 765 | 6737 | 00 | 01 | ACIDO FOSFORICO AL 35-37% PARA GRABADO DE ESMALTE Y ACONDICIONAMIENTO DE DENTINA PREVIO A LA COLOCACION DE RESINA COMO MEDIO DE RESTAURACION DENTAL. PRESENTACION: JERINGA CON 2-3 ML. PARA SU USO EN EL EQUIPO: LAMPARA DE FOTOCURADO DE RESINAS Y CEMENTOS FOTOPOLIMERIZABLES. CLAVE: 531.562.0020. MARCA: TODAS. MODELO: TODOS. | JERINGA | 1 | JERINGA | 122 |
| 425 | 379 | 774 | 0184 | 00 | 00 | RESERVORIO PARA INSULINA DE 3.0ML, PARA BOMBAS MEDTRONIC MINIMED.PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MMT-332A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: BOMBA PARA LA ADMINISTRACION SUBCUTANEA DE INSULINA. CLAVE: 531.140.0369. MARCA: MEDTRONIC MINIMED. MODELO: VEO, 640G, 670G. | CAJA | 10 | PIEZA | 4 |
| 426 | 379 | 774 | 0143 | 00 | 01 | RESERVORIO DE OXIGENO 2500ML. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 51007. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.784.0204 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. MARCA: HUDSON. MODELO: LIFESAVER. | PIEZA | 1 | PIEZA | 17 |
| 427 | 379 | 774 | 0168 | 00 | 01 | RESERVORIO DE OXIGENO 600ML PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 51008. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.784.0204 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA. MARCA: HUDSON. MODELO: LIFESAVER. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 428 | 379 | 778 | 0016 | 00 | 01 | RESINA FOTOPOLIMERIZABLE PARA OBTURACIONES DE DIENTES ANTERIORES. PRESENTACION: CAJA CON 5 JERINGAS. NUMERO DE CATALOGO: SIN NUMERO. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 562 0020 LAMPARA DE FOTOCURADO DE RESINAS Y CEMENTOS FOTOPOLIMERIZABLES. MARCA: BONART. MODELO: ART L2. | CAJA | 5 | JERINGA | 6 |
| 429 | 379 | 781 | 0482 | 00 | 00 | ROLLO DE PAPEL BLANCO ACABADO MATE PARA REGISTRO DE GRAFICADOR. DIMENSIONES: ANCHO 57 MM, DIAMETRO 32 MM Y LONGITUD 9 M. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: RC-33. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS. CLAVE: 531.773.0322. MARCA: GEMETEC. MODELO: RV-14; REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP. 20 PIES CUBICOS. CLAVE: 533.786.0026. MARCA: GEMETEC. MODELO: RV-20; REFRIGERADOR PARA VACUNAS. CLAVE: 533.786.0034. MARCA: GEMETEC. MODELO: RV-17.6; REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE. CLAVE: 533.787.0066. MARCA: GEMETEC. MODELO: RV-23.2; REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS. CLAVE: 533.787.0181. MARCA: GEMETEC. MODELO: RV-14.2; REFRIGERADOR CONGELADOR DE 5.4 PIES CUBICOS. CLAVE: 533.786.0018. MARCA: GEMETEC. MODELO: RV-5.4. | PIEZA | 1 | PIEZA | 122 |
| 430 | 379 | 781 | 0334 | 00 | 00 | ROLLO DE PAPEL TERMOSENSIBLE PARA IMPRESION ALFANUMERICA DIMENSIONES 57 MM DE ANCHO X 37 MM DE DIAMETRO DEL ROLLO PRESENTACION: ROLLO. NUMERO DE CATALOGO: ROLTEC 30530225. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL. CLAVE: 531.385.1080. MARCA: RITTER. MODELO: CLEAN TEC CB23. | ROLLO | 1 | ROLLO | 22 |
| 431 | 379 | 782 | 0010 | 00 | 01 | RESUCITADOR ADULTO DESECHABLE CON MANOMETRO Y VALVULA PEEP. MARCA: MERCURY MEDICAL PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 1056028. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR- MONITOR-MARCAPASO. CLAVE: 531.191.0391. MARCA: VARIOS. MODELO: VARIOS. | JUEGO | 1 | JUEGO | 17 |
| 432 | 379 | 782 | 0036 | 00 | 01 | RESUCITADOR PEDIATRICO DESECHABLE CON MANOMETRO, VALVULA PEEP Y VALVULA DE ALIVIO. MARCA: MERCURY MEDICAL PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 1056110. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. CLAVE: 531.191.0391. MARCA: VARIOS. MODELO: VARIOS. | JUEGO | 1 | JUEGO | 6 |
| 433 | 379 | 782 | 0028 | 00 | 01 | RESUCITADOR NEONATAL DESECHABLE CON MANOMETRO, VALVULA PEEP Y VALVULA DE ALIVIO. MARCA: MERCURY MEDICAL PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 1056212. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. CLAVE: 531.191.0391. MARCA: VARIOS. MODELO: VARIOS. | JUEGO | 1 | JUEGO | 11 |
| 434 | 379 | 808 | 2800 | 00 | 01 | SENSOR DE FLUJO PIEZA EN Y. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 8410185. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 435 | 379 | 808 | 2230 | 00 | 01 | SENSOR DE FLUJO NEONATAL. PRESENTACION: CAJA 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8410179. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRIACO-ADULTO. MARCA: DRÄGER. MODELO: EVITA CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL. | CAJA | 5 | PIEZA | 1 |
| 436 | 379 | 808 | 4988 | 00 | 02 | SENSOR DE FLUJO SPIROLOG, MEDICION DE FLUJO EN RAMAS INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA. PRESENTACION: CAJA/5 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8403735. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0356. MARCA: DRAGER. MODELO: PRIMUS. | CAJA | 5 | PIEZA | 2 |
| 437 | 379 | 808 | 8195 | 00 | 00 | SENSOR PARA SPO2 ADHESIVO DESECHABLE PARA PACIENTE NEONATAL/ADULTO, RD SET NEO PESO MENOR QUE 3 KG O MAYOR QUE 40 KG. PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 4003. PARA SU USO EN EL EQUIPO: OXIMETRO DE PULSO. PORTATIL. CLAVE: 531.667.0065. MARCA: MASIMO. MODELO: RADICAL 7, RAD 97. | CAJA | 20 | PIEZA | 14 |
| 438 | 379 | 808 | 8328 | 00 | 00 | SENSOR SUBCUTANEO PARA MEDICION DE GLUCOSA INTERSTICIAL ESTERIL DESECHABLE. PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MMT -7020C1. PARA SU USO EN EL EQUIPO: BOMBA PARA LA ADMINISTRACION SUBCUTANEA DE INSULINA. CLAVE: 531.140.0369. MARCA: MEDTRONIC. MODELO: 640G. 670G. | CAJA | 5 | PIEZA | 10 |
| 439 | 379 | 808 | 2008 | 00 | 01 | SENSOR DE TEMPERATURA ADULTO. PRESENTACION: CAJA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5204644. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DRÄGER. MODELO: INFINITY VISTA XL. | CAJA | 1 | PIEZA | 4 |
| 440 | 379 | 808 | 3436 | 00 | 01 | SENSOR DE SPO2 TIPO CLIP DE TECNOLOGIA DRAGER, PARA EL DEDO, PEDIATRICO/ADULTO. REUSABLE. PARA SU USO EN PACIENTES CON PESO MAYOR A 30 KG. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS13235. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY KAPPA. DELTA SERIES. | PIEZA | 1 | PIEZA | 9 |
| 441 | 379 | 808 | 1547 | 00 | 01 | SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL AMARILLO. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 2M 21 916. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 252 0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. MARCA: DRAGER MEDICAL. MODELO: BABYTHERM 8002/8004/8010. | PAQUETE | 10 | PIEZA | 1 |
| 442 | 379 | 808 | 2271 | 00 | 01 | SENSOR DE TEMPERATURA CENTRAL. PRESENTACION: CAJA 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MX11000. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 252 0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. MARCA: DRÄGER. MODELO: BABYTHERM. | CAJA | 5 | PIEZA | 1 |
| 443 | 379 | 808 | 2297 | 00 | 01 | SENSOR DE TEMPERATURA PERIFERICA. PRESENTACION: CAJA 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MX11001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 252 0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. MARCA: DRÄGER. MODELO: BABYTHERM. | CAJA | 5 | PIEZA | 1 |
| 444 | 379 | 808 | 3741 | 00 | 01 | SENSOR DE TEMPERATURA REUSABLE. TERMISTOR PARA MONITOREO DE TEMPERATURA CENTRAL Y PERIFERICA. PARA NEONATOS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MSVTMRES. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.252.0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. MARCA: MEDICA D. MODELO: BABY CARE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |
| 445 | 379 | 808 | 3766 | 00 | 01 | SENSOR MULTISITIO PARA SPO2 Y PLESTIMOGRAFIA. USO NEONATAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MSP-RES. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.252.0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. MARCA: MEDICA D. MODELO: BABY CARE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |
| 446 | 379 | 808 | 6215 | 00 | 01 | SENSOR REUTILIZABLE DE TEMPERATURA DE PIEL DE PLASTICO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: ITCATRNT36-A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.497.0053I NCUBADORA DE TRASLADO. MARCA: INTELEC. MODELO: IT-2000. | PIEZA | 1 | PIEZA | 7 |
| 447 | 379 | 808 | 7874 | 00 | 00 | SENSOR DE TEMPERATURA CUTANEA REUSABLE PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2075769-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO (CUNA DE CALOR RADIANTE). CLAVE: 531.497.2083. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: GIRAFFE OMNIBED CARESTATION / BLUE SPOT PT LITE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 7 |
| 448 | 379 | 808 | 7882 | 00 | 00 | SENSOR DE OXIGENO PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 6600-1278-600. PARA SU USO EN EL EQUIPO: INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO (CUNA DE CALOR RADIANTE). CLAVE: 531.497.2083. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: GIRAFFE OMNIBED CARESTATION / BLUE SPOT PT LITE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 449 | 379 | 808 | 6496 | 00 | 01 | SENSOR DE SPO2 REUTILIZABLE SH1 PARA ADULTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 02.01.109069-13. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: ADVANCED. MODELO: PM-2000XL PRO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 28 |
| 450 | 379 | 808 | 6504 | 00 | 01 | SENSOR DE TEMPERATURA DE SUPERFICIE CORPORAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 01.57.040187-11. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: ADVANCED. MODELO: PM-2000XL PRO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 451 | 379 | 808 | 7916 | 00 | 00 | SENSOR DE DEDO ADULTO/PEDIATRICO PARA SPO2 PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: TS-F-D. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: B40I. | PIEZA | 1 | PIEZA | 19 |
| 452 | 379 | 808 | 7932 | 00 | 00 | SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL, REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M1024254. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: B40I. | PIEZA | 1 | PIEZA | 8 |
| 453 | 379 | 808 | 7098 | 00 | 01 | SENSOR DE TEMPERATURA SUPERFICIAL REUSABLE PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 001130-37392. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MEDICA D. MODELO: LOGICARE 2000. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 454 | 379 | 808 | 7122 | 00 | 01 | SENSOR DEDAL SPO2 ADULTO REUSABLE PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 512D-30-90200. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MEDICA D. MODELO: LOGICARE 2000. | PIEZA | 1 | PIEZA | 28 |
| 455 | 379 | 808 | 7148 | 00 | 01 | SENSOR DEDAL SPO2 MULTISITIO - NEONATAL REUSABLE PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 518B-30-72107. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MEDICA D. MODELO: LOGICARE 2000. | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |
| 456 | 379 | 808 | 3352 | 00 | 01 | SENSOR DE SPO2 DE CLIP REUTILIZABLE, ADULTO (CON PESO SUPERIOR A 40 KG), CON CABLE DE LONGITUD: 0.9 M. PARA SU USO EN CUALQUIER DEDO EXCEPTO EL PULGAR. REQUIERE CABLE ADAPTADOR M1943 O M1943AL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M1196T. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: PHILIPS. MODELO: INTELLIVUE MP40/50. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 457 | 379 | 808 | 3360 | 00 | 01 | SENSOR DE SPO2 DE CLIP REUTILIZABLE, ADULTO (CON UN PESO SUPERIOR A 40 KG), PARA SU USO EN CUALQUIER DEDO EXCEPTO EL PULGAR. CON CABLE DE LONGITUD: 3.0 M. NO REQUIERE CABLE ADAPTADOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M1196A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: PHILIPS. MODELO: INTELLIVUE MP40/50. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 458 | 379 | 808 | 7940 | 00 | 00 | SENSOR DE SPO2 TIPO DEDAL, ADULTO, REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: TS-F-D. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0372. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: CARESTATION 620 / CARESCAPE B450. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 459 | 379 | 808 | 7957 | 00 | 00 | SENSOR DE SPO2 MULTISITIO, REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: TS-SE-3. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0372. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: CARESTATION 620 / CARESCAPE B450. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 460 | 379 | 808 | 7965 | 00 | 00 | SENSOR DE TEMPERATURA CUTANEA O SUPERFICIE, REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M1024247. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0372. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: CARESTATION 620 / CARESCAPE B450. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 461 | 379 | 808 | 7973 | 00 | 00 | SENSOR DE FLUJO PARA SISTEMA DE INSPIRACION/ ESPIRACION, REUSABLE, CON CONECTOR A PCB PRESENTACION: PAQUETE CON 2 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 2069358-001-S. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0372. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: CARESTATION 620 / CARESCAPE B450. | PAQUETE | 2 | PIEZA | 1 |
| 462 | 379 | 808 | 3832 | 00 | 01 | SENSOR DE FLUJO REUSABLE, METALICO. PARA INSPIRACION Y EXHALACION. COMPATIBLE CON MODELOS: AESPIRE, AESTIVA Y AVANCE PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 1503-3244-000. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE. MARCA: GE. MODELO: AESPIRE S/5. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 463 | 379 | 808 | 3824 | 00 | 01 | SENSOR DE FLUJO DESECHABLE PARA INSPIRACION Y EXHALACION. COMPATIBLE CON MODELOS: AESPIRE, AESTIVA Y AVANCE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 1503-3856-000. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE. MARCA: GE. MODELO: AESPIRE S/5. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 464 | 379 | 808 | 3899 | 00 | 01 | SENSOR DE FLUJO DE INSPIRACION Y EXHALACION DESECHABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 1503-3856-000. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372 ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE. MARCA: GE. MODELO: AESPIRE S/5. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 465 | 379 | 808 | 1109 | 00 | 01 | SENSOR DE DEDO PARA SATURACION OXIGENO MARCA NELLCOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: DS100A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 UNIDAD DE ANESTESIA. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 466 | 379 | 808 | 2834 | 00 | 02 | SENSOR DE OXIGENO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 6850930. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0356.05.01 ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 467 | 379 | 808 | 2859 | 00 | 02 | SENSOR DE TEMPERATURA DE ADULTO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: M35372. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE.531.053.0356.05.01 ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 468 | 379 | 808 | 1950 | 00 | 01 | SENSOR DE FLUJO PARA RAMA EXHALATORIA. PRESENTACION: CAJA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8412034. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 ANESTESIA, UNIDAD DE. MARCA: DRÄGER. MODELO: FABIUS CE. | CAJA | 1 | PIEZA | 1 |
| 469 | 379 | 808 | 2826 | 00 | 02 | SENSOR DE OXIGENO PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 6850645. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.053.0356.05.01 ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. MARCA: DRAGER MODELO: NARKOMED. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 470 | 379 | 808 | 4368 | 00 | 01 | SENSOR DE SUPERFICIE DE LA PIEL, REUTILIZABLE, COMPATIBLE CON SERIE YSI 700, 61 CM DE LONGITUD, PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 690-0028-00. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO: MCARE 300. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 471 | 379 | 808 | 4350 | 00 | 01 | SENSOR DE DEDO ADULTO REUSABLE DURASENSOR, PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: DS-100A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: SPACELABS HEALTHCARE. MODELO: MCARE 300. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 472 | 379 | 808 | 5076 | 00 | 01 | SENSOR DE SPO2 DURA DS-100A ADULTO REUSABLE, PESO DE PACIENTE MAS DE 40 KG, SIN LATEX. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 7262764. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY DELTA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 473 | 379 | 808 | 2842 | 00 | 01 | SENSOR DE OXIGENO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 6850645. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 474 | 379 | 808 | 3659 | 00 | 01 | SENSOR DE FLUJO (EA). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: FLS2101P. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL- PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: NEWPORT. MODELO: E 360. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 475 | 379 | 808 | 6934 | 00 | 01 | SENSOR DE FLUJO DESINFECTABLE PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 6871980. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO- NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: DRAGER. MODELO: V300. | CAJA | 5 | PIEZA | 2 |
| 476 | 379 | 808 | 8005 | 00 | 00 | SENSOR DE FLUJO PARA PACIENTES ADULTO/PEDIATRICO/NEONATAL, DE POLICARBONATO, REUSABLE, DE COLOR TRANSPARENTE, CON CONECTOR ESTANDAR DE 15 MM INTERIOR Y 22 MM EXTERIOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SMTNFSRYX1. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO- NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: MEDICA D. MODELO: SMART 4TA GENERACION. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 477 | 379 | 808 | 7999 | 00 | 00 | SENSOR DE OXIGENO ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE), REUSABLE, ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SMTOOSDXX1. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO- NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: MEDICA D. MODELO: SMART 4TA GENERACION. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 478 | 379 | 808 | 7866 | 00 | 00 | SENSOR DE OXIGENO PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2058752 / G95001000. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL. CLAVE: 531.941.1058. MARCA: GENERAL ELECTRIC / SIARE. MODELO: FALCO 202 EVO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 479 | 379 | 808 | 1380 | 00 | 01 | SENSOR DE OXIGENO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 15974. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: VIASYS HEALTHCARE BIRD. MODELO: VELA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 480 | 379 | 808 | 1398 | 00 | 01 | SENSOR DE OXIGENO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 15974. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: VIASYS HEALTHCARE BIRD. MODELO: AVEA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 481 | 379 | 817 | 0324 | 00 | 00 | PAQUETE DE DEMOSTRACION BABYFLOW PLUS, DESECHABLE, TAMAÑO MEDIANO, PARA LA APLICACION DE CPAP NASAL O ASISTENCIA RESPIRATORIA NO INVASIVA. PARA PACIENTES CON RESPIRACION ESPONTANEA Y UN PESO CORPORAL DE HASTA 10 KG (22.05 LB). PRESENTACION: PIEZA. MARCAS COMPATBLES: AVEA, NEUMOVENT, HAMILTON, MAQUET, PERLONG. NUMERO DE CATALOGO: MP03704. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO / NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. CLAVE: 531.941.1012. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG VN500, BABYLOG VN600, BABYLOG VN800. VENTILADOR NEONATAL / PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. CLAVE: 531.941.1038. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG 8000 PLUS. VENTILADOR ADULTO – PEDIATRICO - NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA V300, EVITA INFINITY V500, EVITA V600, EVITA V800. | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |
| 482 | 379 | 817 | 0282 | 00 | 00 | SISTEMA CPAP DE BURBUJA INCLUYE GENERADOR DE CPAP DE BURBUJAS, CIRCUITO RESPIRATORIO CALENTADO, CAMARA DE HUMIDIFICACION, TUBULADURA DE PRESION AJUSTABLE DE 3 A 10 CMH2O, VALVULA DE SEGURIDAD DE LIBERACION DE PRESION. PARA INTERFACE FLEXITRUNK. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: BC161-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. | CAJA | 10 | PIEZA | 4 |
| 483 | 379 | 821 | 3629 | 00 | 01 | SOLUCION COADYUVANTE DEL EQUILIBRIO HIDRO-ELECTROLITICO Y DEL PH EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA. SOLUCION ESTERIL, PARA UTILIZARSE EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA EN PACIENTES CON FALLA RENAL AGUDA, Y EN OTROS CASOS, CUANDO SE REQUIERE DE LA REMOCION DE LIQUIDOS O SOLUTOS, COMO EN LOS CASOS DE ENVENENAMIENTO AGUDO POR MEDICAMENTOS O DROGAS QUE SON DIALIZABLES. LA SOLUCION NO ENTRA EN CONTACTO CON EL TORRENTE SANGUINEO DEL PACIENTE. BOLSA DOBLE QUE CONTIENE UNA SOLUCION ELECTROLITICA (A) Y OTRA AMORTIGUADORA (B). ANTES DE LA MEZCLA, CADA 1000 ML CONTIENEN: 4 MEQ/L, CALCIO 2.5 MEQ/L; MAGNESIO 1.5 MEQ/L; SODIO 140 MEQ/L; CLORO 113 MEQ/L; LACTATO 3 MEQ/L; BICARBONATO 32 MEQ/L; GLUCOSA 110 MG/ML; AGUA PARA INYECCION. PRESENTACION: EMPAQUE CON 2 BOLSAS DE 5000 ML POR PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 6054356. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.340.0235 EQUIPO DE HEMOFILTRACION PARA TERAPIA RENAL CONTINUA. MARCA: GAMBRO. MODELO: PRISMA. | PAQUETE | 1 | PAQUETE | 90 |
| 484 | 379 | 821 | 3637 | 00 | 01 | SOLUCION COADYUVANTE DEL EQUILIBRIO HIDRO-ELECTROLITICO Y DEL PH EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA. SOLUCION ESTERIL, PARA UTILIZARSE EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA EN PACIENTES CON FALLA RENAL AGUDA, Y EN OTROS CASOS, CUANDO SE REQUIERE DE LA REMOCION DE LIQUIDOS O SOLUTOS, COMO EN LOS CASOS DE ENVENENAMIENTO AGUDO POR MEDICAMENTOS O DROGAS QUE SON DIALIZABLES. LA SOLUCION NO ENTRA EN CONTACTO CON EL TORRENTE SANGUINEO DEL PACIENTE. BOLSA DOBLE QUE CONTIENE UNA SOLUCION ELECTROLITICA (A) Y OTRA AMORTIGUADORA (B). ANTES DE LA MEZCLA, CADA 1000 ML CONTIENEN: CALCIO 3.5 MEQ/L, MAGNESIO 1 MEQ/L; SODIO 140 MEQ/L; CLORO 109.5 MEQ/L; LACTATO 3 MEQ/L; BICARBONATO 32 MEQ/L; AGUA PARA INYECCION. PRESENTACION: EMPAQUE CON 2 BOLSAS DE 5000 ML POR PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 6054351. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.340.0235 EQUIPO DE HEMOFILTRACION PARA TERAPIA RENAL CONTINUA. MARCA: GAMBRO. MODELO: PRISMA. | PAQUETE | 1 | PAQUETE | 90 |
| 485 | 379 | 885 | 0081 | 00 | 01 | TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR ARTERIAL, VENOSA Y NEONATAL, CON UN RANGO DE MEDICION DE 10-600 MG/DL. PRESENTACION: FRASCO 50 TIRAS REACTIVAS. NUMERO DE CATALOGO: 03146332023. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 345 0016 GLUCOMETRO. MARCA: ROCHE DIAGNOSTICS. MODELO: ACCU-CHEK ACTIVE. | FRASCO | 50 | TIRA | 500 |
| 486 | 379 | 891 | 0430 | 00 | 01 | TRANSDUCTOR SECTORIAL "M4S" CON FRECUENCIA DE 2 A 5 MHZ. APLICACION: CARDIOLOGIA ADULTO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 5129041. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.324.0201 ECOCARDIOGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR. MARCA: GE. MODELO: VIVID 7. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 487 | 379 | 891 | 0547 | 00 | 01 | TRANSDUCTOR DE 5CM2. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-27335. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ULTRASONIDO TERAPEUTICO, UNIDAD DE. CLAVE: 531.923.0305. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: INTELECT MOBILE ULTRA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 488 | 379 | 892 | 0611 | 00 | 00 | TRAMPA DE HUMEDAD DESECHABLE CON UN FILTRO. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8516-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CAPNOGRAFO CON OXIMETRO. CLAVE: 531.175.0011. MARCA: NONIN MEDICAL. MODELO: LIFESENSE. | PAQUETE | 10 | PIEZA | 1 |
| 489 | 379 | 892 | 0546 | 00 | 00 | TRAMPA DE AGUA PARA MODULO DE CO2. REUSABLE. CAJA CON 10 PIEZAS. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: M1182629. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA INTERMEDIA, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0372. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: CARESTATION 620 / CARESCAPE B450. | CAJA | 10 | PIEZA | 3 |
| 490 | 379 | 892 | 0074 | 00 | 01 | TRAMPA DE AGUA PARA MUESTRA DE GAS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 6870567. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 UNIDAD DE ANESTESIA. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 491 | 379 | 892 | 0173 | 00 | 02 | ADAPTADOR PARA TRAMPA DE AGUA WATERLOCK 2. PRESENTACION: CAJA / 6 PZS. NUMERO DE CATALOGO:.6872128. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0356.05.01 ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN. | CAJA | 6 | PIEZA | 1 |
| 492 | 379 | 892 | 0181 | 00 | 02 | TRAMPA DE AGUA WATERLOCK2. PRESENTACION:.CAJA / 12 PZS. NUMERO DE CATALOGO: 6872130. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0356.05.01 ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN. | CAJA | 12 | PIEZA | 1 |
| 493 | 379 | 893 | 0032 | 00 | 01 | GUIA O ESTILETE DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE DE 8 FR. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: S5000N. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: VITAL SIGNS. MODELO: UNICO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 56 |
| 494 | 379 | 903 | 0618 | 01 | 01 | TUBO DE ESPIROMETRIA AMARILLO 2 METROS. CON NUMERO DE CATALOGO: 890031 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.632.0521 CENTRAL DE MONITORIZACION DE CONSTANTES VITALES PARA 12 CAMAS. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: CS/3. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 495 | 379 | 903 | 0626 | 01 | 01 | TUBO DE ESPIROMETRIA AMARILLO 2 METROS CON NUMERO DE CATALOGO: 890031. PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AS/3 AM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 496 | 379 | 903 | 0642 | 01 | 01 | TUBO DE ESPIROMETRIA AMARILLO 3 METROS. CON NUMERO DE CATALOGO: 884101 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.632.0521 CENTRAL DE MONITORIZACION DE CONSTANTES VITALES PARA 12 CAMAS. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: CS/3. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 497 | 379 | 903 | 0659 | 01 | 01 | TUBO DE ESPIROMETRIA AMARILLO 3 METROS. CON NUMERO DE CATALOGO: 884101 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.619.0452 MONITOR TRANSOPERATORIO. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: AS/3 AM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 498 | 379 | 909 | 0638 | 00 | 00 | KIT DE LA VALVULA DE EXHALACION. INCLUYE VALVULA, MEMBRANA Y SENSOR DE FLUJO PRESENTACION: KIT. NUMERO DE CATALOGO: G00435000/2058752-004. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL. CLAVE: 531.941.1058. MARCA: GE-SIARE. MODELO: FALCO 202. | KIT | 1 | KIT | 1 |
| 499 | 379 | 909 | 0653 | 00 | 00 | VALVULA DE EXHALACION CON SENSOR DE FLUJO INTEGRADO, REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: G00435000 / 2058752-004. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL. CLAVE: 531.941.1058. MARCA: GENERAL ELECTRIC / SIARE. MODELO: FALCO 202 EVO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 500 | 379 | 981 | 0084 | 00 | 01 | PIEZA EN "Y" 90 GRADOS CON LUER PARA TOMA DE MUESTRA DE GAS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8570060. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 UNIDAD DE ANESTESIA. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 501 | 511 | 011 | 0060 | 00 | 01 | ESTANTE TIPO ESQUELETO (FABRICACION Y ARMADO), CON CINCO NIVELES DE ENTREPAÑO SIENDO DE 1.00 MT. DE FRENTE X 0.30 MTS. DE FONDO X 2.13 MTS. DE ALTO, CARGA A SOPORTAR POR ENTREPAÑO 100 KGS., UNIF - DISTR. | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |
| 502 | 511 | 026 | 0204 | 00 | 01 | ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS 91 X 45 X 220 CM. ESTRUCTURA Y ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO, ACABADO GALVANIZADO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 10 |
| 503 | 511 | 076 | 0336 | 00 | 01 | ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMANO OFICIO ML. | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |
| 504 | 511 | 076 | 0211 | 00 | 01 | ARCHIVERO DE MADERA DE 2 GA-VETAS TAMA\O OFICIO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 30 |
| 505 | 511 | 109 | 0303 | 00 | 01 | BANCO METALICO CON RESPALDO Y DESCANSA PIES MCA. OFITODO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 506 | 511 | 339 | 1170 | 00 | 01 | ESCRITORIO SECRETARIAL. | PIEZA | 1 | PIEZA | 10 |
| 507 | 511 | 370 | 0073 | 00 | 01 | ESTANTE DE METAL DE 1.70 ALTURA X .70 DE ANCHO X .40 DE FONDO CON 5 ENTREPANOS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 10 |
| 508 | 511 | 451 | 4515 | 00 | 01 | GABINETE UNIVERSAL CON CUATRO ENTREPANOS INTERCAMBIABLES, DOS PUERTAS Y MANIJA CON CERRADURA INTEGRADA, .90 X .45 X 1.80 MODELO 451, COLOR GRIS METALICO O NEGRO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 509 | 511 | 580 | 0152 | 00 | 01 | LOCKER METALICO DE DOS COMPARTIMIENTOS CON PORTA CANDADO CERRADURA DE 0.30 X 0.30 X 1.80 M. M.L. | PIEZA | 1 | PIEZA | 20 |
| 510 | 511 | 619 | 0256 | 00 | 01 | MESA ESCRITORIO DE 1.50 M. -SIN CAJONES CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |
| 511 | 511 | 619 | 0157 | 00 | 01 | MESA ESCRITORIO DE 120 CM UNCAJON DE 120 X 75 X 75 CM ESTRUCTURA DE TUBO CUADRAD O DEACERO ACABADO CROMADO CUERPODE LAMINA DE ACERO PINTADAEN COLOR ORO CUBIERT A ACABA-DO CON LMINADO PLASTICO CO-LOR TEKA MATE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |
| 512 | 511 | 619 | 0504 | 00 | 01 | MESA PARA MAQUINA DE ESCRI-BIR O TELEFONO. DE 45 X 45X 65 A 67 CM ESTRUCTURA DE -TUBO CUADRADO DE ACERO. ACA-BADO CROMADO. PANELES EN LA-MINA DE ACERO PINTAD O EN CO-LOR ORO Y CUBIERTA DE LAMINADE ACERO. ACABADO LAMINADO -PLASTICO EN COLO R TEKA MATE.CON RODAMIENTOS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |
| 513 | 511 | 790 | 0174 | 00 | 01 | PINTARRRON BLANCO DE 2,40 X 90 ARGOS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |
| 514 | 511 | 814 | 0333 | 00 | 01 | SILLA EJECUTIVA: LINEA ITALIANA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 10 |
| 515 | 511 | 814 | 0366 | 00 | 01 | SILLA FIJA ACOJINADA APILABLE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 50 |
| 516 | 511 | 814 | 0515 | 00 | 01 | SILLA OPERATIVA, NEUMATICA, FRENTE 53 CMS., FONDO 62 CMS., ALTURA 88 (101) CMS., ACABADO TELA LINEA FLORENCIA SPRINS COLORS, COLOR RAVEN FLO4. | PIEZA | 1 | PIEZA | 80 |
| 517 | 511 | 814 | 0135 | 00 | 01 | SILLA GIRATORIA ALTA CON RESPALDO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |
| 518 | 511 | 814 | 0192 | 00 | 01 | SILLA GIRATORIA SECRETARIALBASE DE ALUMINIO FUNDIDO CONREGATONES. | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |
| 519 | 511 | 814 | 0291 | 00 | 01 | SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO, (SISTEMA DE ELEVACION), BASE DE 5 APOYOS, SOPORTE LUMBAR Y CONTROLES DE AJUSTE DE ASIENTO Y RESPALDO, DE: 46 X 47 X 107 CM. CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL DOCUMENTO NORMATIVO CORREPONDIENTE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |
| 520 | 513 | 123 | 0012 | 00 | 01 | BANQUETA DE ALTURA, DIMENSIONES: 35 X 24 X 22.5 CM, ES--TRUCTURA DE ACERO TUBULA R --PLATAFORMA CON BASE DE TRI-PLAY CUBIERTA CON HULE COLORGRIS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 15 |
| 521 | 513 | 168 | 0034 | 00 | 01 | CAMA-CAMILLA DE USO GENERAL, MECANISMO DE CAMBIO DE POSICIONES VARILLA PORTA SOLUCIONES BARANDALES PIECERA PLEGABLE RUEDAS DE HULE CON SISTEMA DE FRENO Y COLCHONETA IMPERMEABLE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 522 | 513 | 227 | 0074 | 00 | 01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 49 X 32 CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 523 | 513 | 245 | 0056 | 00 | 01 | COMODO PARA ADULTOS. DE 35 X28 X 10 CM CUERPO DE ACERO -INOXIDABLE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 30 |
| 524 | 513 | 621 | 1652 | 00 | 01 | MESA PUENTE DE 120 X 40 X -110 CM ESTRUCTURA TUBULAR DEACERO CROMADO CUBIERTA D E A-CERO O TRIPLAY DE PINO ACABADO EN LAMINADO PLASTICO TEKARUEDA DE HULE COLOR NEGRO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 20 |
| 525 | 513 | 621 | 1306 | 00 | 01 | MESA PARA EXPLORACION UNIVERSAL. DE 180 X 56 X 80 CM ESTRUCTURA CAJONES CON JALADERAS INTEGRADAS DESPACHADOR DE PAPEL Y CUBIERTA CON CABECERA AJUSTABLE DE ACERO PINTADO COLOR ARENA PIERNERAS DE ALUMINIO O ACERO CROMADO COLCHONETA FORRADA EN VINILO COLORNEGRO REGATONES AJUSTABLES DE ALUMINIO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 526 | 513 | 621 | 1405 | 00 | 01 | MESA MAYO. ESPECIFICACIONES: 1. ARO PORTA-CHAROLA DE 25.4 (1") CALIBRE NO. 12 Y CHAROLA CALIBRE NO. 20 DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO. 2. COLUMNA DESLIZABLE EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDALE, CALIBRE NO.18 DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO. 3. COLUMNA FIJA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE* CALIBRE NO. 18 31.75 MM (1 1/4") DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO. 4. SISTEMA OPRESOR PARA COLOCAR LA COLUMNA DESLIZABLE A DIFERENTES ALTURAS A BASE DE PERILLA OPRESORA DE ACERO INOXIDABLE FACIL DE ACCIONAR CON MECANISMO DE DISENO ESPECIAL QUE GARANTICE UNA FIJACION ESTABLE Y EXCELENTE PRESENTACION PREVIA EVALUACION POR EL PERSONAL RESPONSABLE DEL IMSS. 5. PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 51 X 51 MM (2" X 2") DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 14, ACABADO PULIDO, LASTRADO CON CONTRAPESO DE PLOMO O ACERO. 6. RODAJAS DE 75 MM (3") DE DIAMETRO CON BASTAGO Y EJE DE RODAMIENTO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON RODAMIENTO EMBALERADO, LLANTA DE GEL TRANSPARENTE Y CONCHA PROTECTORA DE ACERO ACABADO CROMADO. *ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304. NOTAS: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC 51 MAYO/86: 03.03.01 - 04.02 - 05.01.01 - 05.02.04 - 05.03.18 - 05.03.23 - 06A - 07.09 - 08. CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO. LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO EN CORDONES COMPLETOS, UNIFOMES, DESBASTADOS Y PULIDOS PARA UNA BUENA PRESENTACION. LOS DOBLECES DEBERAN IR SIN DEFORMACIONES Y BIEN ALINEADOS. EL PULIDO DEL ACERO INOXIDABLE DEBERA SER UNIFORME; DE BUENA CALIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE INDICAN EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO. CON LAS DIMENSIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTENIDAS EN EL DOCUMENTO NORMATIVO CORRESPONDIENTE CLAVE: 1130-008-002. | PIEZA | 1 | PIEZA | 10 |
| 527 | 513 | 621 | 1603 | 00 | 01 | MESA PASTEUR. ESPECIFICACIONES: 1. BARANDAL DE ALAMBRÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 9.5 MM (3/8") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO SOLDADO A CUBIERTA. 2. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 20, ACABADO PULIDO. 3. ENTREPANO DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 20. UNIDO A LA ESTRUCTURA, ACABADO PULIDO. 4. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO, CALIBRE NO. 18 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO, Y TUBO DEL MISMO MATERIAL EN TRAVESANOS HORIZONTALES DE 12.7 MM (1/2") DE DIÁMETRO, ACABADO PULDO. 5. RODAJAS GIRATORIAS CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALERADO Y LLANTA DE GEL TRANSPARENTE DE 101.1 MM (4") DE DIÁMETRO, CON ORQUILLA DE ACERO TROQUELADA DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO CROMADO. NOTA: EL ACERO INOXIDABLE DEBERA SER TIPO AISI - 304. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO/86: 03.01.01 - 03.01.02A - 04.02 - 05.01.01 - 05.01.02 - 05.01.05 - 05.02.04 - 05.03.03 - 05.03.18 - 05.03.23 - 06A,B,C - 07.06 - 07.09 - 08. CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO. LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO EN CORDONES COMPLETOS, UNIFOMES, DESBASTADOS Y PULIDOS PARA UNA BUENA PRESENTACION. LOS DOBLECES DEBERAN IR SIN DEFORMACIONES Y BIEN ALINEADOS. EL PULIDO DEL ACERO INOXIDABLE DEBERA SER UNIFORME; DE BUENA CALIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE INDICAN EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO. CON LAS DIMENSIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTENIDAS EN EL DOCUMENTO NORMATIVO CORRESPONDIENTE CLAVE: 1130-008-002. | PIEZA | 1 | PIEZA | 10 |
| 528 | 513 | 621 | 2437 | 00 | 01 | MESA DE TRABAJO LISA CON RESPALDO Y TARJA DERECHA (FABRICADA CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, 1.8 M X 0.7 M X 0.9 M H). | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 529 | 513 | 635 | 0054 | 00 | 01 | ORINAL PARA VARONES. DE 11 -CM DE DIAMETRO X 23 CM CUER-PO DE ACERO INOXIDABLE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 30 |
| 530 | 513 | 783 | 0062 | 00 | 01 | RIEL PORTAVENOCLISIS. (ALTERNATIVA "B"). DE 120X3.5X71.5U 80.1 CM RIEL, SOPORT E YTOPE DE ALUMINIO. ESTRUCTURAY EXTENSION DE ACERO CROMADO | PIEZA | 1 | PIEZA | 27 |
| 531 | 513 | 790 | 0014 | 00 | 01 | RINON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 532 | 513 | 810 | 0051 | 00 | 01 | SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES. ESPECIFICACIONES: 1. MOLDURA PARA DESCANSABRAZOS DE ACRILONNITRILO BUTADIENO ESTIRENO (ABS) DE ALTO IMPACTO COLOR GRIS. 2. DESCANSAPIES DE TUBO DE LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE NO. 18, DE 22.2 MM (7/8") Y 19.0 MM (3/4") DE DIAMETRO ENSAMBLADOS EN FORMA TELESCOPICA, ACABADO CROMADO CON ESTRIBO DE ALUMINIO NO RECICLADO ALEACION 6063 DUREZA T-5 ACABADO PULIDO, CON ESTRIADO ANTIDERRAPANTE Y HUELLA DE 19.6 X 15.0 CM ABATIBLE Y DESMONTABLE A BASE DE UN SEGURO TIPO LEVA (CON RESORTE PARA ACCIONARLO) LA SUJECION DEL ESTRIBO CON EL SOPORTE (ENSAMBLE TELESCOPICO) DEBE SER POR MEDIO DE UN SISTEMA ESPECIAL QUE PERMITA LA EXTENSION Y FIJACION A DIFERENTES ALTURAS Y FIJE AL MISMO TIEMPO EL GIRO DEL ESTRIBO. 3. ELEVAPIERNAS DE TUBO DE LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE NO. 18 DE 22.2 MM (7/8") Y 19.0 MM (3/4") DE DIAMETRO ENSAMBLADOS EN FORMA TELESCOPICA, CON MECANISMO DE ELEVACION A DIFERENTES POSICIONES POR MEDIO DE UNA VARILLA REDONDA DE ACERO CON SISTEMA ESPECIAL INTEGRADO (TIPO TRINQUETE) QUE GARANTICE SU FIJACION, CON ESTRIBO DE ALUMINO NO RECICLADO ALEACION 6063 DUREZA T-5 ACABADO PULIDO CON ESTRIADO ANTIDERRAPANTE Y HUELLA DE 19.6 X 15.0 CM, LA SUJECION DEL ESTRIBO CON EL SOPORTE (ENSAMBLE TELESCOPICO) DEBE SER POR MEDIO DE UN SISTEMA ESPECIAL QUE PERMITA LA EXTENSION Y FIJACION A DIFERENTES LONGITUDES Y FIJE AL MISMO TIEMPO EL GIRO DEL ESTRIBO, ASI MISMO ESTARA PROVISTO DE UN SOPORTE (FIJADO AL TUBO ELEVAPIERNAS) PARA LA PIERNA Y PANTORRILLA, AJUSTABLE A 3 POSICIONES DE INCLINACION, FABRICADO DE ACRILONNITRILO BUTADIENO (ABS) DE ALTO IMPACTO COLOR GRIS; TODO EL CONJUNTO DE ELEVAPIERNAS DEBERA SER DESMONTABLE Y ABATIBLE A BASE DE UN SEGURO TIPO LEVA (CON RESORTE PARA ACCIONARLO) ACABADO EN CROMO BRILLANTE. 4. ESTRUCTURA (MARCO) DE TUBO DE LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE NO. 18 DE 22.2 MM (7/8") DE DIAMETRO CON BUJE PORTA EJE Y BUJE PORTA HORQUILLA REFORZADOS. EL ELEMENTO PORTA HORQUILLA DEBERA SER EN TUBO DE LAMINA DE ACERO C.R. DE 31.7 MM (1.1/4") DE DIAMETRO Y 1.5 MM (1/16") DE ESPESOR, LA FIJACION DE LOS BUJES CON LA ESTRUCTURA DEBERA SER A BASE DE SOLDADURA DE BRONCE, UNIFORME, DESBASTADA Y PULIDA, DEBERA INCLUIR SISTEMA DE FRENO AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 10 DE 15.8 MM (5/8") DE ANCHO CON TOPE Y MECANISMO EXCENTRICO CON PALANCA Y MANERAL DE HULE NATURAL MACIZO COLOR GRIS, RN. LA PARTE INFERIOR TRASERA DEL MARCO DEBERA INCLUIR UN TOPE DE HULE NATURAL MACIZO COLOR GRIS, EL ACABADO DE TODA LA ESTRUCTURA DEBERA SER EN CROMO BRILLANTE. 5. MANERAL DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC FLEXIBLE) EN COLOR GRIS COLOCADO A PRESION. 6. RESPALDO Y ASIENTO DE VINIL IMITACION PIEL EN COLOR AZUL O MIEL, RETARDANTE AL FUEGO Y ANTIFLAMA CON ACOJINAMIENTO DE FIBRA 100% POLIESTER MEZCLADO CON RESINA DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC), CON REFUERZO INTERIOR DE SHELTERITE POLIESTER, DEBERA INCLUIR REFUERZOS LATERALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO.16 PARA LA SUJECION A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE PIJAS DE 4.7 MM (3/16") DE DIAMETRO Y 19.0 MM (3/4") DE LONGITUD CON ROLDANAS ESPECIALES DE ACERO INOXIDABLE SIN FILOS CORTANTES, EL RESPALDO Y EL ASIENTO LLEVARAN UN ESTAMPADO, TODO EL CONJUNTO DEBERA SER SELLADO A BASE DE FUSION TERMICA. 7. RUEDA GIRATORIA DELANTERA CON RIN DE ACRILONNITRILO BUTADIERO ESTERENO (ABS) DE ALTO IMPACTO DE 203.2 MM (8") DE DIAMETRO, CON LLANTA DE HULE NATURAL MACIZO COLOR GRIS DE 26.9 MM (1.1/16") DE ESPESOR Y 12.7 MM (1/2") DE HUELLA, ESTRUCTURA EN FORMA DE HORQUILLA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE NO.12 TROQUELADA DE UNA SOLA PIEZA REFORZADA CON PLACA INTERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 11 Y 19.0 MM (3/4") DE ANCHO CON RECUBRIMIENTO DE CROMO, ENSAMBLADA A LA ESTRUCTURA A BASE DE UN EJE DE CERO 4140* DE 12.7 MM (1/2") DE DIAMETRO CON CUERDA ESPECIAL Y TUERNA HEXAGONAL PROVISTO DE DOBLE BALERO DE ACERO ALTA RESISTENCIA Y POLVERA METALICA, LA RUEDA DEBERA LLEVAR UN EJE DE RODAMIENTO DE ACERO 4140* DE 7.0 MM (5/16") DE DIAMETRO CON CUERDA ESPECIAL Y TUERCA HEXAGONAL DE PRESION (POR AMBOS LADOS), CON BALEROS DOBLES DE ACERO ALTA RESISTENCIA CON POLVERAS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, O DE LAMINA DE ACERO ACABADO CROMADO. 8. RUEDA FIJA TRASERA DE 609.6 MM (24") DE DIAMETRO FORMADA POR: RIN DE NYLON ZYTEL REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, ARO MOTRIZ DE TUBO DE LAMINA DE ACERO DE 15.8 MM (5/8") DE DIAMETRO CON RECUBRIMIENTO EN CROMO Y SUJETO AL RIN POR MEDIO DE TORNILLOS DE CABEZA TRUSS PHILLIPSS CON SEPARADORES DE POLIPROPILENO EN COLOR GRIS, DOS BALEROS ACERO ALTA RESISTENCIA Y EJE DE RODAMIENTO DE ACERO 4140 T* DE 11.1 MM (7/16") DE DIAMETRO CON CUERDA ESPECIAL Y TUERCAS O LAMINA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE CROMO (PARA PROTECCION DE LOS BALEROS Y LLANTA DE HULE NATURAL MACIZO COLOR GRIS, MOLDEADA DE UNA SOLA PIEZA DE 18.2 MM (23/32") DE ESPESOR, COLOCADA A PRESION. 9. MECANISMO PLEGABLE FORMADO DE TUBO DE LAMINA DE ACERO C.R. CALIBRE NO.16 DE 25.4 MM (1") Y 22.2 MM (7/8") DE DIAMETRO CALIBRE NO. 18 CON SISTEMA DE TIJERA CON BULE CENTRAL (EN AMBOS TUBOS) CONFORMADO TERMICAMENTE DEL MISMO TUBO CON RECUBRIMIENTO DE CROMO, CON EJE CENTRAL DE TORNILLO ESPECIAL DE ACERO CON DUREZA GRADO 5 CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL (TUERCA DE PRESION), EL SISTEMA DEBERA INCLUIR CORREDERAS DE PLASTICO DEL RIN 500 NATURAL PARA DESLIZAMIENTO EN LA ESTRUCTURA (MARCOS). 10 PROTECCIONES LATERALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NO. 26 DE 152.4 MM (6") DE ANCHO CON DOBLECES EN LOS CANTOS (PARA ESTRUCTURAR) CON ACABADO PULIDO, SUJETAS A LA ESTRUCTURA A BASE DE PIJAS AUTORROSCANTES CON ROLDANA PLANA. *TRATAMIENTO TERMICO CEMENTADO CON DUREZA 30 A 35 RC. NOTAS: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + 1.0 CM APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986: 03.01.01 - 03.01.02 - 03.01.05 - 03.02.03 - 03.02.05 - 03.02.08 - 03.02.09 - 06A, B. C - 07C - 07.08. INCLUIR INSTRUCTIVO DE ARMADO Y LLAVE PARA AJUSTES MENORES CON 5 ENTRADAS HEXAGONALES: 9.5 MM (3/8"), 11.1 MM (7/16"), 12.7 MM (1/2"), 14.2 MM (9/16"), Y 19.0 MM (3/4"). LA SILLA DEBERA SER EMPACADA EN BOLSA DE POLIETILENO Y CAJA DE CARTON DOBLE CORRUGADO CON RESISTENCIA DE 14KG/CM2 COMO MINIMO. *COLOR SEGUN MUESTRA IMSS. EL ACERO DEBERA SER ROLADO EN FRIO (CR.) CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO: LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ESTA DEBERA SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERAN ESTAR A 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO). LOS DOBLECES DEBERAN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS O ANGULO DEL DOBLEZ. EL ACERO INOXIDABLE DEBERA SER TIPO AISI-304 (SALVO EN CASOS ESPECIALES SE IDENTIFICARA OTRO TIPO). EL RECUBRIMIENTO DE CROMO DEBERA LLEVAR DOBLE CAPA DE NIQUEL, UNA SEMIBRILLANTE Y OTRA BRILLANTE, CON ESPESOR PROMEDIO DE 15 MICRAS COMO MINIMO Y CROMO HEXAVALENTE DE 0.25 MICRAS DE ESPESOR, CON RESISTENCIA EN CAMARA SALINA DE HASTA 240 HRS. DEBE SER BRILLANTE, UNIFORME, SIN DEPOSITOS ESTRIADOS, MATES, MANCHAS, QUEMADURAS O SUPERFICIES NO RECUBIERTAS. EN LAS UNIONES CON SOLDADURA Y ACABADO CROMADO SE DEBERA EVITAR HACER RETOQUES CON PINTURA DE ALUMINIO (ESTAS UNIONES SE DEBEN PROCESAR ANTES DE APLICAR EL RECUBRIMIENTO DE CROMO). CON LAS DIMENSIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTENIDAS EN EL DOCUMENTO NORMATIVO CORRESPONDIENTE CLAVE: 1130-008-002. | PIEZA | 1 | PIEZA | 10 |
| 533 | 513 | 887 | 0059 | 00 | 01 | TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 534 | 513 | 907 | 0105 | 00 | 01 | TRIPIE PARA VENOCLISIS RODABLE CON CHAROLA ALTURA AJUSTABLE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 10 |
| 535 | 513 | 950 | 0069 | 00 | 01 | VASO DE ACERO INOXIDABLE PARA TORUNDAS DE ALGODON. | PIEZA | 1 | PIEZA | 50 |
| 536 | 513 | 950 | 0119 | 00 | 01 | VASO METALICO: 100 ML. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 537 | 517 | 256 | 0244 | 00 | 01 | CARRO SERVICIO CROMADO 3 NIVELES C/RUEDAS. *** PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION GENERAL*** | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 538 | 517 | 256 | 0053 | 00 | 01 | CARRO PARA TIENDA DE AUTOSERVICIO (SUPERMERCADO). DIMEN-SIONES= ALTURA 100 CM. A NCHO51 CM. Y LARGO 90 CM. METALICO, PORTABEBE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 539 | 519 | 104 | 0103 | 00 | 01 | BANCA EN TANDEM 4 LUGARES, -DE 203.5 X 49 X 76 CM ESTRUCRA DE ACERO, ACABADO EN PIN-TURA COLOR NEGRO Y PATAS CROMADO CUERPO DE PLASTICO RIGIDO, ACABADO LISO COL LOR AZUL. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 540 | 519 | 630 | 5154 | 00 | 01 | MESA DE MADERA DE 1.20 X .60 M, TERMINADO BLANCO PARA COMPUTADORA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |
| 541 | 525 | 752 | 0485 | 00 | 01 | VIDEOPROYECTORES 1000 ANSI LUMENS, LENTE ZOOM Y ENFOQUE MANUAL, RESOLUCION REAL 800 X 60 PIXELES (SVGA) Y XGZ COMPRESION, SONIDO ESTEREO, CON ENTRADA PARA COMPUTADORA PC Y MAC, VIDEOCASETTERA, DVD, COMPACTO, CONTROL REMOTO INALAMBRICO, 2000 HORAS DE VIDA, LA LAMPARA, CABLES PC Y ADAPTADOR MAC, VIDEO Y ALIMENTACION, MALETIN DE TRANSPORTE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 542 | 526 | 055 | 0529 | 00 | 01 | BATERIA RECARGABLE DE IONES DE LITIO (4200MAH) PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 01.21.064143. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CARDIOTOCOGRAFO. CLAVE: 531.292.0258.01.01. MARCA: ADVANCED. MODELO: FM3000. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 543 | 526 | 055 | 0644 | 00 | 00 | BATERIA RECARGABLE DE PLOMO ACIDO, VOLTAJE: 10 V, AMPERAJE: 2.5 AH. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE PARTE: 8000-0299-01. PARA SU USO EN LA FAMILIA: DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. MARCA: ZOLL. MODELOS: E SERIES, M SERIES, M SERIES CCT. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 544 | 526 | 055 | 0552 | 00 | 02 | BATERIA RECARGABLE DE NIQUEL METAL, VOLTAJE: 12 V, AMPERAJE: 2.8 A (MODELO: NKB-301V). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE PARTE: X065. PARA SU USO LA FAMILIA: DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELOS: TEC-5500, TEC-5600. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 545 | 526 | 055 | 0503 | 00 | 01 | BATERIA RECARGABLE DE LITIO 11.1V 4800 MAH PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M05-010002-06. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: MEDICA D. MODELO: LOGICARE 2000. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 546 | 526 | 070 | 0652 | 00 | 00 | BRAZALETE PARA PANI ADULTO MEDIDA: 21-30 CM DE 1 VIA REUTILIZABLE, MODELO: YP-963T. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE PARTE: S944B. PARA SU USO EN LA FAMILIA: DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELOS: TEC-5600, TEC-8300. | PIEZA | 1 | PIEZA | 11 |
| 547 | 526 | 070 | 0694 | 00 | 00 | BRAZALETE PARA PANI ADULTO MEDIDA: 26-36 CM DE 1 VIA REUTILIZABLE, MODELO: YP-964T. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE PARTE: S944C. PARA SU USO EN LA FAMILIA: DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELOS: TEC-5600, TEC-8300. | PIEZA | 1 | PIEZA | 11 |
| 548 | 526 | 070 | 0918 | 00 | 00 | BRAZALETE REUTILIZABLE TAMAÑO PEDIATRICO (18-26CM). MODELO: CM1302. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 01.57.040211. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. CLAVE: 531.619.0411. MARCA: ADVANCED. MODELO: PM-2000XL. MARCAS COMPATIBLES: EDAN. | PIEZA | 1 | PIEZA | 14 |
| 549 | 526 | 070 | 0819 | 00 | 00 | BRAZALETE PARA PANI NEONATAL, MEDIDA: 7-10 CM DE 1 O 2 VIAS (TECNOLOGIA FLEXIPORT) REUTILIZABLE, CIERRE TIPO VELCRO, LIBRE DE LATEX, SIN CAMARA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: REUSE-06. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000 SPOT LXI. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 550 | 526 | 070 | 0827 | 00 | 00 | BRAZALETE PARA PANI INFANTIL MEDIDA: 9-3 CM DE 1 O 2 VIAS (TECNOLOGIA FLEXIPORT) REUTILIZABLE, CIERRE TIPO VELCRO, LIBRE DE LATEX, SIN CAMARA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: REUSE-07. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000 SPOT LXI. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 551 | 526 | 070 | 0835 | 00 | 00 | BRAZALETE PARA PANI PEDIATRICO MEDIDA: 12-16 CM DE 1 O 2 VIAS (TECNOLOGIA FLEXIPORT) REUTILIZABLE, CIERRE TIPO VELCRO, LIBRE DE LATEX, SIN CAMARA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: REUSE-08. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000 SPOT LXI. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 552 | 526 | 070 | 0843 | 00 | 00 | BRAZALETE PARA PANI PEDIATRICO MEDIDA: 15-21 CM DE 1 O 2 VIAS (TECNOLOGIA FLEXIPORT) REUTILIZABLE, CIERRE TIPO VELCRO, LIBRE DE LATEX, SIN CAMARA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: REUSE-09. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000 SPOT LXI. | PIEZA | 1 | PIEZA | 17 |
| 553 | 526 | 070 | 0850 | 00 | 00 | BRAZALETE PARA PANI ADULTO PEQUENO MEDIDA: 20-26 CM DE 1 O 2 VIAS (TECNOLOGIA FLEXIPORT) REUTILIZABLE, CIERRE TIPO VELCRO, LIBRE DE LATEX, SIN CAMARA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: REUSE-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000SPOT LXI. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 554 | 526 | 070 | 0868 | 00 | 00 | BRAZALETE PARA PANI ADULTO MEDIDA: 25-34 CM DE 1 O 2 VIAS (TECNOLOGIA FLEXIPORT) REUTILIZABLE, CIERRE TIPO VELCRO, LIBRE DE LATEX, SIN CAMARA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: REUSE-11. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000 SPOT LXI. | PIEZA | 1 | PIEZA | 111 |
| 555 | 526 | 070 | 0876 | 00 | 00 | BRAZALETE PARA PANI ADULTO LARGO MEDIDA: 25-34 CM DE 1 O 2 VIAS (TECNOLOGIA FLEXIPORT) REUTILIZABLE, (TECNOLOGIA FLEXIPORT) REUTILIZABLE, CIERRE TIPO VELCRO, LIBRE DE LATEX, SIN CAMARA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: REUSE-11L. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000 SPOT LXI. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 556 | 526 | 070 | 0884 | 00 | 00 | BRAZALETE PARA PANI ADULTO OBESO MEDIDA: 32-43 CM DE 1 O 2 VIAS (TECNOLOGIA FLEXIPORT) REUTILIZABLE, CIERRE TIPO VELCRO, LIBRE DE LATEX, SIN CAMARA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: REUSE-12. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000 SPOT LXI. | PIEZA | 1 | PIEZA | 14 |
| 557 | 526 | 080 | 2987 | 00 | 00 | CABLE REUTILIZABLE INTERFAZ ENTRE VENTILADOR GENERAL ELECTRIC Y EL NEBULIZADOR (AEROGEN SOLO). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: AG-AP1085-GE. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: CARESCAPE R860, ENGSTRÖM CARESTATION. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 558 | 526 | 080 | 2953 | 00 | 00 | CABLE DE ALIMENTACION REUTILIZABLE PARA MODULO AEROGEN PRO Y AEROGEN PRO-X SALIDA 9V., NO SUMERGIBLE NI ESTERILIZABLE, CORRIENTE ELECTRICA 100 – 240 V, 50- 60 HZ. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: AG-AP1040-LA. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 559 | 526 | 080 | 2136 | 00 | 00 | CABLE COMPLETO PARA ECG DE 3 PUNTAS DE BROCHE/SNAP AHA REUTILIZABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE PARTE: 8000-0025. PARA SU USO EN LA FAMILIA: DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. MARCA: ZOLL. MODELOS: M SERIES, M SERIES CCT, R SERIES. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 560 | 526 | 080 | 1963 | 00 | 02 | CABLE TRONCAL PARA SPO2 CON TECNOLOGIA NIHON KOHDEN, 2.5 METROS, MODELO: JL-900P.PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE PARTE: K931. PARA SU USO EN LA FAMILIA: DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: TEC-5600, TEC-8300. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 561 | 526 | 080 | 2151 | 00 | 00 | CABLE COMPLETO PARA ECG DE 3 PUNTAS DE BROCHE/SNAP IEC REUTILIZABLE, 3.5 METROS, MODELO: BC-763V. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE PARTE: K353A. PARA SU USO EN LA FAMILIA: DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELOS: TEC-5500, TEC-7500. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 562 | 526 | 080 | 0908 | 00 | 01 | CABLE DE PACIENTE PARA ECG EN REPOSO (PARA ELECTRODOS DE PINZA). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C008.108. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL (3 CANALES 12 DERIVACIONES). CLAVE: 531.329.0069. MARCA: BTL. MODELO: BTL-08-LT. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 563 | 526 | 080 | 2912 | 00 | 00 | CABLE TRONCAL REUTILIZABLE DE SPO2. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 01.13.110513. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. CLAVE: 531.619.0411. MARCA: ADVANCED. MODELO: PM-2000XL. MARCAS COMPATIBLES: EDAN. | PIEZA | 1 | PIEZA | 25 |
| 564 | 526 | 080 | 2664 | 00 | 00 | CABLE TRONCAL PARA SPO2, DE 3 METROS DE LONGITUD, CON TECNOLOGIA NELLCOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: DOC-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000 SPOT LXI. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 565 | 526 | 080 | 0718 | 00 | 01 | CABLE DE CONEXION UNIPOLAR PARA ALTA FRECUENCIA, PARA INSTRUMENTOS "WOLF", LONGITUD: 3 M. COMPATIBLE CON UNIDADES: BOVIE, VALLEYLAB, ERBE INT. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8106.033. ACCESORIO PARA EQUIPO: RESECTOSCOPIO DE FLUJO CONTINUO. CLAVE: 531.781.0207. MARCA: RICHARD WOLF. MODELO: VARIOS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 566 | 526 | 080 | 2946 | 00 | 00 | CABLE TRONCAL PARA SPO2, DE 3.6 METROS DE LONGITUD CONECTOR M20 RAINBOW, PARA SU USO CON SENSORES RD RAINBOW SET Y RD SET PRESENTACION: CAJA CON 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 4257. PARA SU USO EN EL EQUIPO: OXIMETRO DE PULSO. PORTATIL. CLAVE: 531.667.0065. MARCA: MASIMO. MODELO: RAD 97. | CAJA | 1 | PIEZA | 1 |
| 567 | 526 | 090 | 0112 | 00 | 01 | CARGADOR DE CORRIENTE ALTERNA 120V 50/60 HZ PARA BASCULA ELECTRONICA NEONATAL, SALIDA 12 VDC Y 200MA. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 8032. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO CLAVE: 531.110.0209 BASCULA ELECTRONICA. MARCA: HEALT O METER. MODELO: 64768. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 568 | 526 | 100 | 0045 | 00 | 01 | CIRCUITO TIPO BAIN ADULTO REUSABLE. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: P-1695-A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0364 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 /BSM-2301K. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 569 | 526 | 115 | 0279 | 00 | 00 | FRASCO REUTILIZABLE EN POLICARBONATO MAKROLON MARCA REGISTRADA AUTOCLAVABLE HASTA MAXIMO 121 ºC DE 2000 ML CON TAPA PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: RE 210351/01. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA. CLAVE: 531.081.0014. MARCA: CA-MI. MODELO: HOSPIVAC 350. | PIEZA | 1 | PIEZA | 8 |
| 570 | 526 | 117 | 0210 | 00 | 00 | CONECTOR TIPO FLEXIPORT SENCILLO DE MANGUERA A BRAZALETE CON SISTEMA DE CONEXION A PRESION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: 1-MQ. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000 SPOT LXI. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 571 | 526 | 117 | 0228 | 00 | 00 | CONECTOR TIPO FLEXIPORT DOBLE DE MANGUERA A BRAZALETE CON SISTEMA DE CONEXION A PRESION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: 2-MQ. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000 SPOT LXI. | PIEZA | 1 | PIEZA | 25 |
| 572 | 526 | 215 | 0021 | 00 | 01 | ESTIMULADOR ELECTRICO S403. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 842- 115000. PARA USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.333.0317.01.01 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES). MARCA: NICOLET / VIASYS HEALTHCARE / CAREFUSION. MODELO: VIKING QUEST. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 573 | 526 | 326 | 0308 | 00 | 02 | HOJA DE LARINGOSCOPIO E-MACINTOSH. CURVA, NO. 1. ESTANDAR, LARGO TOTAL 95 MM.LARGO INTERIOR (DE LA BASE A LA PUNTA): 70 MM.,DE ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE CATALOGO: 68062.PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.568.0057 LARINGOSCOPIO. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO ESTANDAR | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 574 | 526 | 326 | 0316 | 00 | 02 | HOJA DE LARINGOSCOPIO E-MACINTOSH. CURVA, NO. 2. ESTANDAR, LARGO TOTAL 116 MM.LARGO INTERIOR (DE LA BASE A LA PUNTA): 90 MM.,DE ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE CATALOGO: 69242.PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.568.0057 LARINGOSCOPIO. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO ESTARDAR | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 575 | 526 | 326 | 0324 | 00 | 02 | HOJA DE LARINGOSCOPIO E-MACINTOSH. CURVA, NO. 3. ESTANDAR, LARGO TOTAL 135 MM.LARGO INTERIOR (DE LA BASE A LA PUNTA): 110 MM.,DE ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE CATALOGO: 69243.PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.568.0057 LARINGOSCOPIO. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO ESTANDAR | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 576 | 526 | 326 | 0332 | 00 | 02 | HOJA DE LARINGOSCOPIO E-MACINTOSH. CURVA, NO. 4. ESTANDAR, LARGO TOTAL 156 MM.LARGO INTERIOR (DE LA BASE A LA PUNTA): 130 MM.,DE ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE CATALOGO: 69244.PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.568.0057 LARINGOSCOPIO. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO ESTANDAR | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 577 | 526 | 326 | 0498 | 00 | 02 | HOJA DE LARINGOSCOPIO MILLER, RECTA, NUMERO 0. ESTANDAR, MEDIDA VERTICAL INTERIOR 8 MM. LARGO INTERIOR (DE LA BASE A LA PUNTA): 53 MM.,DE ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE CATALOGO: 68040. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.568.0057 LARINGOSCOPIO. MARCA: WELCH ALLYN MODELO ESTANDAR | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 578 | 526 | 326 | 0514 | 00 | 02 | HOJA DE LARINGOSCOPIO MILLER, RECTA, NUMERO 00. ESTANDAR, MEDIDA VERTICAL INTERIOR 8 MM. LARGO INTERIOR (DE LA BASE A LA PUNTA): 36 MM.,DE ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE CATALOGO: 68045. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.568.0057 LARINGOSCOPIO. MARCA: WELCH ALLYN MODELO ESTANDAR | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 579 | 526 | 326 | 0530 | 00 | 02 | HOJA DE LARINGOSCOPIO MILLER, RECTA, NO. 1. ESTANDAR, MEDIDA VERTICAL INTERIOR 8 MM. LARGO INTERIOR (DE LA BASE A LA PUNTA): 79 MM.,DE ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE CATALOGO: 68041. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.568.0057 LARINGOSCOPIO. MARCA: WELCH ALLYN MODELO ESTANDAR | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 580 | 526 | 326 | 0555 | 00 | 02 | HOJA DE LARINGOSCOPIO MILLER, RECTA, NO. 2. ESTANDAR, MEDIDA VERTICAL INTERIOR 10 MM. LARGO INTERIOR (DE LA BASE A LA PUNTA): 132 MM.,DE ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE CATALOGO: 68042. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.568.0057 LARINGOSCOPIO. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO ESTANDAR | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 581 | 526 | 326 | 0571 | 00 | 02 | HOJA DE LARINGOSCOPIO MILLER, RECTA, NO. 3. ESTANDAR, MEDIDA VERTICAL INTERIOR 11 MM. LARGO INTERIOR (DE LA BASE A LA PUNTA): 172 MM.,DE ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE CATALOGO: 68040. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.568.0057 LARINGOSCOPIO. MARCA: WELCH ALLYN MODELO ESTANDAR | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 582 | 526 | 326 | 0597 | 00 | 02 | HOJA DE LARINGOSCOPIO MILLER, RECTA, No. 4. ESTANDAR, MEDIDA VERTICAL INTERIOR 13 MM. LARGO INTERIOR (DE LA BASE A LA PUNTA): 182 MM.,DE ACERO INOXIDABLE. NUMERO DE CATALOGO: 68044. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.568.0057 LARINGOSCOPIO. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO CONVENCIONAL | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 583 | 526 | 517 | 0042 | 00 | 02 | MANGO CON BATERIA RECARGABLE DE FIBRA ÓPTICA CON LUZ HALÓGENA HPX. DE 2,5 V. NUMERO DE CATALOGO: 60713. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.568.0057 LARINGOSCOPIO. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: FIBRA OPTICA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 584 | 526 | 518 | 0678 | 00 | 00 | MANGUERA PARA PANI PARA PACIENTE ADULTO/PEDIATICO/OBESO, DE 2 VIAS, DE 3 M. DE LONGITUD. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: 4500-31. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000 SPOT LXI. | PIEZA | 1 | PIEZA | 8 |
| 585 | 526 | 570 | 0152 | 00 | 01 | UPS MODELO PULSAR EX1000. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: S/N. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.924.0031 ULTRASONOGRAFO. MARCA: ULTRASONIX MODELO: SONIX SP. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 586 | 526 | 669 | 0170 | 00 | 02 | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA HACER CAVIDADES DENTARIAS, DE ACERO INOXIDABLE, CON TURBINA REEMPLAZABLE, ESTERILIZABLE, CONEXIONES BORDEN 2-3 VIAS, VELOCIDAD MAXIMA 330,000 +--20,000 RPM., CON LUBRICACION CONSTANTE Y ADITAMENTO PARA CAMBIO DE FRESA Y CHUCK.NUMERO DE CATALOGO: W&H-RC 90 BC. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.291.0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA Y EQUIPO CLAVE 531.291.0028 UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 587 | 526 | 669 | 0188 | 00 | 01 | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA HACER CAVIDADES DENTARIAS, DE ACERO INOXIDABLE, CON TURBINA REEMPLAZABLE, ESTERILIZABLE, CONEXIONES BORDEN 2/3 VIAS, VELOCIDAD MAXIMA 380,000 RPM, CON LUBRICACION CONSTANTE Y ADITAMENTO PARA CAMBIO DE FRESA Y CHUCK. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: KAVO EXTRATORQUE 505. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. CLAVE: 531.291.0416 Y UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO. CLAVE: 531.291.0028. MARCA: VARIOS. MODELO: VARIOS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 588 | 526 | 670 | 0011 | 00 | 00 | PISTOLA REUSABLE PARA TOMA DE BIOPSIA, COMPATIBLE PARA LOS TRANSDUCTORES INTRACAVITARIO Y CONVEXO, UTILIZANDO GUIAS DE BIOPSIA Y AGUJAS DE BIOPSIA BARD. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MG1522. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ULTRASONOGRAFO (AVANZADO). CLAVE: 531.924.0031. MARCA: SIEMENS. MODELO: ACUSON S3000. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 589 | 526 | 673 | 0562 | 00 | 01 | PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: S/N. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.291.0028.UNIDAD ESTOMATOLOGIA CON MODULO INTEGRADO. MARCA: RITTER. MODELO: EXCELLENCE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 9 |
| 590 | 526 | 673 | 0570 | 00 | 02 | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA HACER CAVIDADES DENTARIAS, DE ACERO INOXIDABLE, CON TURBINA REEMPLAZABLE, ESTERILIZABLE, CON CONEXIONES 2-3 VIAS, VELOCIDAD: 385,000 RPM SIN CARGA.CON LUBRICACION CONSTANTE Y ADITAMENTO PARA CAMBIO DE FRESA Y CHUCK.NUMERO DE CATALOGO: CONCENTRIX MX MODELO S-263520, PESO 41 g. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.291.0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA Y EQUIPO CLAVE 531.291.0028 UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 9 |
| 591 | 526 | 740 | 0017 | 00 | 01 | RESUCITADOR AUTOCLAVABLE ADULTO. PRESENTACION: JGO. NUMERO DE CATALOGO: W44525. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391 03 01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: MERLIN MEDICAL. MODELO: AUTO CLAVABLE. | JUEGO | 1 | JUEGO | 28 |
| 592 | 526 | 740 | 0041 | 00 | 02 | RESUCITADOR, REUSABLE, INCLUYENDO MASCARA Y BOLSA RESERVORIA PARA OXIGENO, ADULTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5702881. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0356. MARCA: DRAGER. MODELO: PRIMUS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 28 |
| 593 | 526 | 740 | 0033 | 00 | 01 | RESUCITADOR AUTOCLAVABLE PEDIATRICO. PRESENTACION: JGO. NUMERO DE CATALOGO: W4454. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391 03 01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: MERLIN MEDICAL. MODELO: AUTO CLAVABLE. | JUEGO | 1 | JUEGO | 6 |
| 594 | 526 | 740 | 0058 | 00 | 02 | RESUCITADOR, REUSABLE, INCLUYENDO MASCARA Y BOLSA RESERVORIA PARA OXIGENO, PEDIATRICO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5702321. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0356. MARCA: DRAGER. MODELO: PRIMUS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 17 |
| 595 | 526 | 740 | 0025 | 00 | 01 | RESUCITADOR AUTOCLAVABLE NEONATAL. PRESENTACION: JGO. NUMERO DE CATALOGO: W4456. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391 03 01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: MERLIN MEDICAL. MODELO: AUTO CLAVABLE. | JUEGO | 1 | JUEGO | 17 |
| 596 | 526 | 740 | 0066 | 00 | 02 | RESUCITADOR, REUSABLE, INCLUYENDO MASCARA Y BOLSA RESERVORIA PARA OXIGENO, NEONATAL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5702322. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0356. MARCA: DRAGER. MODELO: PRIMUS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 17 |
| 597 | 526 | 766 | 1824 | 00 | 00 | SENSOR PARA SPO2 REUTILIZABLE PARA PACIENTE ADULTO DE 2 M. DE LONGITUD, CON TECNOLOGIA NONIN. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: 3278-010. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000SPOT LXI. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 598 | 526 | 766 | 1527 | 00 | 00 | SENSOR COMPLETO PARA SPO2 TIPO DEDAL REUTILIZABLE PARA PACIENTE ADULTO CON TECNOLOGIA MASIMO LNOP, 3.6 METROS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE PARTE: 8000-0296. PARA SU USO EN LA FAMILIA: DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. MARCA: ZOLL. MODELOS: E SERIES, M SERIES, M SERIES CCT, R SERIES. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 599 | 526 | 766 | 0313 | 00 | 01 | SENSOR SPO2 DE DEDO ADULTO/PED. REUSABLE. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: P225F. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: TEC 5531E. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 600 | 526 | 766 | 1956 | 00 | 00 | SENSOR DE SPO2 REUTILIZABLE SH1 PARA PACIENTE ADULTO (DB9). DE 1 M DE LONGITUD PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 12.01.109079. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. CLAVE: 531.619.0411. MARCA: ADVANCED. MODELO: PM-2000XL. MARCAS COMPATIBLES: EDAN. | PIEZA | 1 | PIEZA | 25 |
| 601 | 526 | 766 | 1964 | 00 | 00 | SENSOR DE SPO2 REUTILIZABLE CON PUNTA DE SILICONA SUAVE ADVANCED SH5 PARA PACIENTE PEDIATRICO (DB9). DE 1 M DE LONGITUD. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 12.01.110521. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. CLAVE: 531.619.0411. MARCA: ADVANCED. MODELO: PM-2000XL. MARCAS COMPATIBLES: EDAN. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 602 | 526 | 766 | 1972 | 00 | 00 | SENSOR DE SPO2 REUTILIZABLE WRAP PARA PACIENTE RECIEN NACIDOS SH3 (DB9). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 12.01.110492. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. CLAVE: 531.619.0411. MARCA: ADVANCED. MODELO: PM-2000XL. MARCAS COMPATIBLES: EDAN. | PIEZA | 1 | PIEZA | 10 |
| 603 | 526 | 766 | 1428 | 00 | 01 | SENSOR DE SPO2 TIPO MULTISITIO REUTILIZABLE. TIPO DEDAL. PARA PACIENTE ADULTO/PEDIATRICO/NEONATAL CON TECNOLOGIA TRUSIGNAL, LONGITUD DE CABLE: 1 METRO PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: TS-SE-3. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: GE. MODELO: B40I. | PIEZA | 1 | PIEZA | 10 |
| 604 | 526 | 766 | 1683 | 00 | 00 | SENSOR PARA SPO2 TIPO DEDAL REUTILIZABLE PARA PACIENTE ADULTO, > 40 KG, DURASENSOR, CON TENCOLOGIA NELLCOR OXIMAX. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: DSA-100A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 22 |
| 605 | 526 | 766 | 1790 | 00 | 00 | SENSOR PARA TEMPERATURA, ORAL REUTILIZABLE, CON RECEPTACULO, "SURE TEMP PLUS". DE 2.7 METROS DE LONGITUD. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: 02895-000. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX CSM VSM 6000 SPOT LXI. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 606 | 526 | 766 | 1998 | 00 | 00 | SENSOR COMPLETO PARA SPO2 TIPO DEDAL REUTILIZABLE PARA PACIENTE ADULTO. SH1 PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS3-109079. PARA SU USO EN EL EQUIPO: OXIMETRO DE PULSO. PORTATIL. CLAVE: 531.667.0065. MARCA: ADVANCED. MODELO: PO-100B. MARCAS COMPATIBLES: EDAN. | PIEZA | 1 | PIEZA | 22 |
| 607 | 526 | 766 | 2004 | 00 | 00 | SENSOR COMPLETO PARA SPO2 TIPO DEDAL REUTILIZABLE PARA PACIENTE PEDIATRICO, SH5 PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS3-0110521. PARA SU USO EN EL EQUIPO: OXIMETRO DE PULSO. PORTATIL. CLAVE: 531.667.0065. MARCA: ADVANCED. MODELO: PO-100B. MARCAS COMPATIBLES: EDAN. | PIEZA | 1 | PIEZA | 11 |
| 608 | 526 | 766 | 2012 | 00 | 00 | SENSOR COMPLETO PARA SPO2 TIPO DEDAL REUTILIZABLE LIBRE DE LATEX, PARA PACIENTE SH3 PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS3-0110492. PARA SU USO EN EL EQUIPO: OXIMETRO DE PULSO. PORTATIL. CLAVE: 531.667.0065. MARCA: ADVANCED. MODELO: PO-100B. MARCAS COMPATIBLES: EDAN. | PIEZA | 1 | PIEZA | 22 |
| 609 | 526 | 766 | 1899 | 00 | 00 | SENSOR DE OXIGENO "OXYMIXER". PARA MONITOR DE OXIGENO DEL MEZCLADOR DE ALTO FLUJO DE OXIGENO Y AIRE PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MP04221. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR ADULTO – PEDIATRICO. CLAVE: 531.941.0972. MARCA: DRAGER. MODELO: SAVINA 300. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA V300 Y PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO-NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. CLAVE: 531.941.1012. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG VN500. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 610 | 526 | 774 | 0040 | 00 | 00 | RESERVORIO PARA AGUA DEL HUMIDIFICADOR GIRAFFE. PIEZA COMPUESTA POR TAPA Y BASE PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 6600-0216-850. PARA SU USO EN EL EQUIPO: INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO (CUNA DE CALOR RADIANTE). CLAVE: 531.497.2083. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: GIRAFFE OMNIBED CARESTATION / BLUE SPOT PT LITE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 611 | 526 | 825 | 3266 | 00 | 01 | TRANSDUCTOR TOCODINAMOMETRO PARA LA ACTIVIDAD UTERINA CON NUMERO DE PARTE 02.01.31527-15 (COLOR AZUL) CONECTOR DEL TRANSDUCTOR 6 PINES PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 12.01.31527. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CARDIOTOCOGRAFO. CLAVE: 531.292.0258.01.01. MARCA: ADVANCED. MODELO: FM3000. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 612 | 526 | 825 | 3274 | 00 | 01 | TRANSDUCTOR ULTRASONICO MULTICRISTAL PARA MEDIR LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL CON NUMERO DE PARTE 02.01.109301-PW1.0-14 (COLOR ROSA) CONECTOR DEL TRANSDUCTOR 4 PINES PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 12.01.109301. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CARDIOTOCOGRAFO. CLAVE: 531.292.0258.01.01. MARCA: ADVANCED. MODELO: FM3000. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 613 | 526 | 825 | 3027 | 00 | 01 | TOCOTRANSDUCTOR A PRUEBA DE AGUA PARA DETECTOR DE ACTIVIDAD UTERINA. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: ABV-AU. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.292.0258.CARDIOTOCOGRAFO. MARCA: LGMD. MODELO: BABY VIEW. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 614 | 526 | 825 | 3035 | 00 | 01 | TRANSDUCTOR DE 12 CRISTALES PARA FCF. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: ABV-FC. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.292.0258.CARDIOTOCOGRAFO. MARCA: LGMD. MODELO: BABY VIEW. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 615 | 526 | 825 | 2482 | 00 | 01 | TRANSDUCTOR, 10 CM^2. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-27336. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ULTRASONIDO TERAPEUTICO, UNIDAD DE. CLAVE: 531.923.0305. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: INTELECT. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 616 | 526 | 825 | 2490 | 00 | 01 | TRANSDUCTOR, 5 CM^2. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-27335. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ULTRASONIDO TERAPEUTICO, UNIDAD DE. CLAVE: 531.923.0305. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: INTELECT. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 617 | 529 | 942 | 0413 | 00 | 01 | VENTILADOR. DE PEDESTAL 1.30 M. DE TRES VELOCIDADES. | PIEZA | 1 | PIEZA | 40 |
| 618 | 529 | 942 | 0181 | 00 | 01 | VENTILADOR DE TECHO, 127 V.CA. CAPACIDAD 7413 PIE3/ MIN. DIAMETRO 56 PULGADAS CONTROL REMOTO DE 5 VELOCIDADES. | EQUIPO | 1 | EQUIPO | 20 |
| 619 | 531 | 060 | 0134 | 02 | 01 | ANTEOJOS EMPLOMADOS . ANTEOJOS EMPLOMADOS. ESTRUCTURA LIGERA. PLASTICO DE ESPESOR EQUIVALENTE DE AL MENOS 0.2 MM DE PLOMO. CAPA ANTIRREFLEJANTE. PROTECTORES LATERALES, SUPERIOR E INFERIOR. ADAPTACION COMPLETA A LA CARA. BANDAS ELASTICAS PARA SUJETARSE ALREDEDOR DE LA CABEZA. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 10 |
| 620 | 531 | 110 | 0209 | 02 | 01 | BASCULA ELECTRONICA. EQUIPO PARA DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS, LACTANTES Y PEDIATRICOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: BASCULA: DESPLIEGUE DIGITAL DEL PESO EN PANTALLA, LECTURA EN GRAMOS. TARA: CAPACIDAD DE MEDICION. NIVEL DE RESOLUCION. INDICADOR DE BATERIA BAJA. PLATILLO O CHAROLA. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: ADAPTADOR AC-DC. CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: BATERIAS. INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | EQUIPO | 1 | EQUIPO | 7 |
| 621 | 531 | 110 | 0233 | 00 | 01 | BASCULA DIGITAL DE PRECISION CON PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO ADAPTADOR AC. PUERTO PARA PC E IMPRESORA DE RESULTADOS, CON CAPACIDAD DE 202 KGS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 622 | 531 | 110 | 0175 | 02 | 01 | BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO. EQUIPO FIJO PARA DETERMINAR EL PESO Y LA TALLA CORPORALES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: BASCULA CON DESPLIEGUE DIGITAL DEL PESO EN PANTALLA, LECTURA EN KILOGRAMOS. NIVEL DE RESOLUCION. TARA MINIMA. ESTADIMETRO. VARILLA DE MEDICION, CON GRADUACIONES EN CENTIMETROS Y PULGADAS. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: ELIMINADOR/CARGADOR DE BATERIAS. ADAPTADOR DE 120 V/60 HZ. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ.BATERIA RECARGABLE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | EQUIPO | 1 | EQUIPO | 2 |
| 623 | 531 | 113 | 0032 | 02 | 01 | BLINDAJE PARA GONADAS. BLINDAJE UTILIZADO PARA PROTEGER LAS GONADAS CONTRA LA RADIACION IONIZANTE. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ELABORADO CON MATERIAL NYLON REPELENTE AL AGUA Y A MANCHAS. CON ESPESOR EQUIVALENTE A 0.5 MM DE PLOMO. CON CINTA VELCRO PARA SUJETARSE. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO.CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | JUEGO | 1 | JUEGO | 10 |
| 624 | 531 | 116 | 0369 | 03 | 01 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL. AUXILIAR PARA LA MEDICION DE LA PRESION ARTERIAL POR METODO NO INVASIVO. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CARATULA CON ESCALA GRADUADA. BRAZALETE REUSABLE DE DIFERENTES MEDIDAS. PERILLA DE INSUFLACION, CON VALVULA DE DESINFLADO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SENALADOS SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: PERILLAS, BRAZALES, TUBOS O MANGUERAS. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: BOLSA DE INSUFLACION Y PERILLA. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | EQUIPO | 1 | EQUIPO | 10 |
| 625 | 531 | 116 | 0385 | 00 | 01 | ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PEDESTAL. INSTRUMENTO FIJO PARA LA MEDICION DE LA PRESION ARTERIAL, NO INVASIVO. MEDIDOR ANEROIDE FIJO A PEDESTAL CON SISTEMA DE RUEDAS ANTIESTATICAS PARA SU FACIL DESPLAZAMIENTO Y FRENOS EN AL MENOS DOS RUEDAS PARA SU INMOVILIZACION. CON ESCALA GRADUADA DE 0 A 300 MMHG, CON CARATULA DE 15 CM DE DIAMETRO MINIMO, CON CAPACIDAD PARA MEDIR LA PRESION CON UN NIVEL DE PRECISION DE +/- 3 MMHG. PERILLA INSUFLADORA DE LATEX. TRES BRAZALETES REUSABLES DE NYLON CON MECANISMO DE CIERRE MEDIANTE VELCRO, UTILES PARA LOS SIGUIENTES RANGOS DE CIRCUNFERENCIA DE LA EXTREMIDAD: UNO PARA 20 A 28 CM (PEDIATRICO), UNO PARA 28 A 40 CM (ADULTO), UNO PARA 41 A 60 CM (OBESO O PARA MEDICION EN MUSLO). VALVULA DE DESINFLADO ACCIONABLE CON LOS DEDOS DE LA MANO QUE SOSTIENE LA PERILLA. TUBO ENROSCADO, DE 2.4 M DE LONGITUD MINIMA EN EXTENSION. BOLSAS DE INSUFLACION DE LATEX, PROPIAS PARA LOS BRAZALETES PEDIATRICO, ADULTO Y ADULTO OBESO. CANASTILLA PARA LA GUARDA DE BRAZALETE INTEGRADO AL PEDESTAL. | EQUIPO | 1 | EQUIPO | 10 |
| 626 | 531 | 234 | 0010 | 02 | 01 | COLLARIN DE PLOMO. COLLARIN DE PLOMO PARA LA PROTECCION DE LA TIROIDES DURANTE LA EXPOSICION A EMANACIONES IONIZANTES. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: DE MATERIAL DE NYLON REPELENTE AL AGUA Y MANCHAS. CON ESPESOR EQUIVALENTE A 0.5 MM DE PLOMO, CON CINTA DE VELCRO PARA SUJETARSE. TAMANOS ADULTO: LONGITUD MINIMA DE 55 CM, ANCHO ESTANDAR. TAMANO PEDIATRICO: LONGITUD MINIMA DE 48 CM, ANCHO ESTANDAR. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 10 |
| 627 | 531 | 295 | 1188 | 03 | 01 | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNOSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACION. ESPECULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACION. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERIAS ALCALINAS O SOLO PARA BATERIAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: ESPECULOS REUSABLES. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: FOCOS Y BATERIAS ALCALINAS. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | EQUIPO | 1 | EQUIPO | 2 |
| 628 | 531 | 345 | 0016 | 05 | 01 | GLUCOMETRO. UNIDAD PORTATIL PARA MEDIR GLICEMIA. GLUCOMETRO, CON PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO. METODO DE MEDICION: ELECTROQUIMICO O REFLECTANCIA. CAPACIDAD DE MEDICION HASTA 500 MG/DL, SIN NECESIDAD DE LIMPIAR O ENJUAGAR. DISPOSITIVO DE PUNCION SEMIAUTOMATICA PARA LA OBTENCION DE MUESTRAS DE SANGRE CAPILAR. VOLUMEN DE MUESTRA MAXIMO DE 10 MICROLITROS. TIEMPO DE PRUEBA: MAXIMO 45 SEGUNDOS. CON O SIN MEMORIA DE PRUEBAS. INDICADOR VISUAL DE BATERIA BAJA. TEMPERATURA DE OPERACION DE 10 A 40 +/- 5C; REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO; ACCESORIOS: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO; CONSUMIBLES: LANCETAS. CINTAS DE LECTURA; INSTALACION: NO REQUIERE; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION; MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO. | EQUIPO | 1 | EQUIPO | 40 |
| 629 | 531 | 359 | 0159 | 02 | 01 | ESPEJO VAGINAL CON ADAPTADOR PARA EVACUACION DE HUMO. AUXILIAR EN LOS PROCEDIMIENTOS ELECTROQUIRURGICOS GINECOLOGICOS POR VIA VAGINAL, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: MODELO GRAVES. TAMANO. TUBO METALICO INTEGRADO A LA VALVA ANTERIOR. QUE PERMITA LA ADAPTACION DEL TUBO DE ASPIRADOR AL EXTREMO DISTAL. AISLAMIENTO NO CONDUCTIVO DE LA ELECTRICIDAD. ESTERILIZABLE. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. INSTALACION OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | JUEGO | 1 | JUEGO | 5 |
| 630 | 531 | 375 | 0126 | 03 | 01 | ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONOMICO Y DISENADO PARA AJUSTARSE A LOS OIDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CAPSULA DOBLE PARA AUSCULTACION. CON SISTEMA DE ROTACION O GIRO PARA EL CAMBIO DE CAPSULA. MEMBRANA PARA CAPSULA CON ANILLO DE SUJECION. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SENALADOS SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: OLIVAS FLEXIBLES, ARCOS Y AURICULARES Y MEMBRANA O DIAFRAGMA ACUSTICO. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 20 |
| 631 | 531 | 455 | 0053 | 12 | 01 | GUANTES DE PLOMO. GUANTES CON PLOMO PARA PROTECCION RADIOLOGICA. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: DE MATERIAL TEXTIL REPELENTE AL AGUA Y MANCHAS, CON PROTECCION DE PLOMO 0.5 MM. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PAR | 1 | PAR | 10 |
| 632 | 531 | 601 | 0056 | 03 | 01 | MANDIL EMPLOMADO. PROTECTOR CONTRA LA RADIACION DE RAYOS X. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: DE MATERIAL TEXTIL REPELENTE AL AGUA Y MANCHAS, TIPO ARNES CON CIERRE VELCRO, CON PROTECCION MINIMA EQUIVALENTE 0.5 MM DE PLOMO, TAMANO MEDIANO 24 A 26 PULGADAS DE ANCHO Y DE 35 A 36 PULGADAS DE LARGO. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 10 |
| 633 | 531 | 609 | 0199 | 10 | 01 | MARCAPASO ANALIZADOR DE GENERADOR EXTERNO TEMPORAL. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 634 | 531 | 695 | 0061 | 02 | 01 | PORTAMANDILES. PORTAMANDILES EMPOTRABLE PARA SOSTENER MANDILES EMPLOMADOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CON CAPACIDAD PARA 5 MANDILES EMPLOMADOS. CON FIJACION A MURO. GANCHO TUBULAR CON ACABADO AL CROMO, ORIENTABLES QUE SOPORTE HASTA 110 LB DE PESO. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 635 | 535 | 137 | 0035 | 00 | 01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 3: CORTO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 636 | 535 | 137 | 0035 | 00 | 01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 3: CORTO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 637 | 535 | 156 | 0031 | 01 | 01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 638 | 535 | 157 | 0030 | 01 | 01 | CANULA FERGUSON CALIBRE 12 FR ANGULADA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 639 | 535 | 260 | 2162 | 00 | 01 | CUCHARILLA. CUCHARILLA SELDIN DOBLE EXTREMO 18 CM DE LONGITUD. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 640 | 535 | 260 | 2154 | 00 | 01 | CUCHARILLA LUCAS DE DOBLE EXTREMO 17 CM DE LONGITUD. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 641 | 535 | 316 | 0012 | 00 | 01 | DISECTOR. DISECTOR GREEN. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 642 | 535 | 409 | 0531 | 00 | 01 | EXPLORADOR. EXPLORADOR DE UNA PIEZA CON DOBLE EXTREMO. N GRADOS 5. | PIEZA | 1 | PIEZA | 102 |
| 643 | 535 | 567 | 0059 | 00 | 01 | LEGRA MEAD, MANGO RECTO, DOBLE EXTREMO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 644 | 535 | 608 | 0571 | 00 | 01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 7, CORTO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 645 | 535 | 608 | 0589 | 00 | 01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 3 LARGO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 646 | 535 | 701 | 0379 | 01 | 01 | PINZA ADSON CON 1 X 2 DIENTES LONGITUD DE 110 A 125 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 647 | 535 | 701 | 0734 | 00 | 01 | PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 648 | 535 | 701 | 3944 | 00 | 01 | PINZA DE SUJECION TRACCION FIJACION. PINZA BABCOCK FENESTRADA CON RETEN LONGITUD 18 CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 649 | 535 | 701 | 4611 | 02 | 01 | PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO CURVA LONGITUD DE 90 A 100 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |
| 650 | 535 | 701 | 4843 | 00 | 01 | PINZA ADSON SIN DIENTES 110 A 120 MM DE LONGITUD. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 651 | 535 | 701 | 0544 | 01 | 01 | PINZA ESTANDAR RECTA CON 1 X 2 DIENTES LONGITUD DE 130 A 140 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 652 | 535 | 701 | 0833 | 01 | 01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 653 | 535 | 701 | 0098 | 01 | 01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 654 | 535 | 701 | 0551 | 00 | 01 | PINZA DE DISECCION ESTANDAR ESTRIADA CON DIENTES 1 X 2 LONGITUD DE 140 A 150 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 655 | 535 | 701 | 0585 | 00 | 01 | PINZA ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD 14 CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 656 | 535 | 701 | 0767 | 01 | 01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 657 | 535 | 701 | 1955 | 02 | 01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 658 | 535 | 701 | 1294 | 01 | 01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 60 A 90 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 8 |
| 659 | 535 | 701 | 1831 | 02 | 01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 660 | 535 | 701 | 4603 | 02 | 01 | PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, RECTA, LONGITUD DE 90 A 100 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 8 |
| 661 | 535 | 716 | 2709 | 01 | 01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 7 |
| 662 | 535 | 716 | 2683 | 01 | 01 | PORTA AGUJA DE USO GENERAL. PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR RECTO CON RANURA CENTRAL LONGITUD DE 160 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 663 | 535 | 716 | 0026 | 02 | 01 | PORTA AGUJA PARA MICROSUTURA. PORTA AGUJAS CASTROVIEJO CURVO SIN RETEN DE TITANIO LONGITUD DE 130 A 140 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 664 | 535 | 814 | 0480 | 02 | 01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 120 A 125 MM. | JUEGO | 1 | JUEGO | 1 |
| 665 | 535 | 814 | 6552 | 01 | 01 | SEPARADOR SENN O BABY SENN-MILLER O SENN-MUELLER DE DOBLE EXTREMO CON 3 GARFIOS ROMOS LONGITUD DE 160 A 170 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 666 | 535 | 859 | 0494 | 01 | 01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 667 | 535 | 859 | 1021 | 00 | 01 | TIJERA METZEMBAUM, CURVA, FINA, LONGITUD 18 CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 668 | 535 | 859 | 4835 | 01 | 01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 150 A 155 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 669 | 535 | 859 | 0056 | 02 | 01 | TIJERA PARA MATERIAL. TIJERA LITTAUER RECTA LONGITUD DE 135 A 140 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 670 | 535 | 859 | 1286 | 01 | 01 | TIJERA IRIS, CURVA, LONGITUD 12 CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 671 | 537 | 035 | 0018 | 00 | 01 | AMIGDALOTOMO TYDING, RECTO, DE ASA DE ALAMBRE. CON ASAS DE DIFERENTES DIAMETROS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 10 |
| 672 | 537 | 035 | 0026 | 00 | 01 | AMIGDALOTOMO. AMIGDALOTOMO BRUNINGS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 673 | 537 | 065 | 0052 | 00 | 01 | APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 674 | 537 | 079 | 0015 | 00 | 01 | ARCO. ARCO YOUNG PORTA DIQUE DE HULE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 675 | 537 | 089 | 0336 | 00 | 01 | ASA. ASA LISA PARA CRISTALINO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 676 | 537 | 105 | 0054 | 00 | 01 | BISTURI BARKAN. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 677 | 537 | 109 | 0035 | 00 | 01 | BLEFAROSTATO BARRAQUER, DE ALAMBRE. TAMA¥O ADULTO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 678 | 537 | 109 | 0043 | 00 | 01 | BLEFAROSTATO. BLEFAROSTATO BARRAQUER DE ALAMBRE. TAMAÑO INFANTIL. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 679 | 537 | 173 | 0770 | 00 | 01 | CANULA SIMCOE, CURVA, DE DOBLE VIA, CON TUBO DE SILASTIC Y CONEXION DIRECTA A JERINGA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 10 |
| 680 | 537 | 173 | 2511 | 00 | 01 | SONDA PERIODONTAL W O WHO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 681 | 537 | 173 | 1125 | 00 | 01 | CANULA DE RETRACCION Y EXTRACCION. CANULA SCHEIE PUNTA ROMA PARA IRRIGACION. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 682 | 537 | 173 | 1851 | 01 | 01 | OFTALMOLOGIA. CANULA DE IRRIGACION ANIS CON RETRACTOR DE IRIS CALIBRE 26 LONGITUD 5 X 7 MM CON 2 ORIFICIOS. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 683 | 537 | 173 | 2396 | 01 | 01 | CANULA DE IRRIGACION INFUSION E INSTILACION. CANULA PARA INYECCION DE AIRE CAL. 27 GAUGE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 684 | 537 | 173 | 2578 | 00 | 01 | OFTALMOLOGIA. CANULA MC INTYRE PARA CAMARA ANTERIOR RECTA PUNTA ROMA Y REDONDA ANGULADA DE 26 GAUGE LONGITUD 17 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 685 | 537 | 237 | 0279 | 00 | 01 | CORTADOR. CORTADOR PARA CLAVOS DELGADOS ACCION MULTIPLE DE 320 MM. DE LONGITUD. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 686 | 537 | 237 | 0287 | 00 | 01 | CORTADOR. CORTADOR PARA CLAVOS GRUESOS DOBLE ACCION DE 470 MM. DE LONGITUD. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 687 | 537 | 251 | 0098 | 00 | 01 | CURETA CK-6, DE DOBLE EXTREMO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 102 |
| 688 | 537 | 251 | 0015 | 00 | 01 | CURETA MC CALL, DERECHA E IZQUIERDA. JUEGO. | JUEGO | 1 | JUEGO | 6 |
| 689 | 537 | 263 | 0292 | 00 | 01 | CUCHARILLA DARBY PERRY, DE DOBLE EXTREMO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 102 |
| 690 | 537 | 327 | 0577 | 00 | 01 | ELEVADOR DE PERIOSTIO. JUEGO DE 4 Y 6 MM. | JUEGO | 1 | JUEGO | 6 |
| 691 | 537 | 327 | 0155 | 01 | 01 | ELEVADOR SELDIN, MANGO METALICO, EXTREMO LARGO Y DELGADO CON LANCETA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 692 | 537 | 327 | 0353 | 01 | 01 | ELEVADOR, SELDIN, CON MANGO METALICO RECTO, ACANALADO, EXTREMO ANCHO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 693 | 537 | 327 | 0486 | 00 | 01 | ELEVADOR PARA OIDO Y NARIZ. ELEVADOR HOUSE ANGULADO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 694 | 537 | 327 | 0494 | 00 | 01 | ELEVADOR PARA OIDO Y NARIZ. ELEVADOR HOUSE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 695 | 537 | 327 | 0551 | 02 | 01 | ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR. ELEVADOR APICAL FLOHR CON MANGO METALICO CON BRAZO ANGULADO EXTREMO FINO Y CORTO DERECHO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 696 | 537 | 327 | 0700 | 02 | 01 | ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR. ELEVADOR APICAL FLOHR CON MANGO METALICO CON BRAZO ANGULADO EXTREMO FINO Y CORTO IZQUIERDO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 697 | 537 | 327 | 0809 | 01 | 01 | ELEVADOR CRYER WHITE, DE BANDERA, DERECHO, CON MANGO METALICO, EXTREMO EN ANGULO OBTUSO Y HOJA GRANDE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 698 | 537 | 327 | 0908 | 01 | 01 | ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR. ELEVADOR TIPO CRYER WHITE DE BANDERA IZQUIERDO CON MANGO METALICO EXTREMO EN ANGULO OBTUSO Y HOJA GRANDE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 699 | 537 | 327 | 0957 | 01 | 01 | ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR. ELEVADOR TIPO CRYER WHITE DE BANDERA DERECHO CON MANGO METALICO EXTREMO EN ANGULO OBTUSO Y HOJA PEQUEÑA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 700 | 537 | 327 | 1104 | 01 | 01 | ELEVADOR CRYER WHITE, DE BANDERA, IZQUIERDO, CON MANGO METALICO, EXTREMO EN ANGULO OBTUSO Y HOJA PEQUE¥A. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 701 | 537 | 327 | 1534 | 01 | 01 | ELEVADOR SELDIN, DE BANDERA, DERECHO, MANGO METALICO, EXTREMO EN ANGULO RECTO, HOJA GRANDE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 702 | 537 | 327 | 1609 | 01 | 01 | ELEVADOR SELDIN, DE BANDERA, IZQUIERDO, MANGO METALICO, EXTREMO EN ANGULO RECTO, HOJA GRANDE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 703 | 537 | 327 | 1625 | 01 | 01 | ELEVADOR HEIDEBRINK, CON MANGO METALICO, BRAZO RECTO, EXTREMO FINO Y CORTO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 704 | 537 | 327 | 2789 | 00 | 01 | ELEVADOR APICAL FLOHR, CON BRAZO RECTO, EXTREMO ACANALADO Y PUNTA AGUDA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 705 | 537 | 327 | 2797 | 00 | 01 | ELEVADOR APICAL FLOHR, CON MANGO METALICO, CON BRAZO RECTO, EXTREMO ACANALADO FINO Y ROMO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 706 | 537 | 327 | 2805 | 00 | 01 | ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR. ELEVADOR SELDIN CON MANGO METALICO DE BANDERA EXTREMO EN ANGULO RECTO CON HOJA PEQUEÑA DERECHA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 707 | 537 | 327 | 2813 | 00 | 01 | ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR. ELEVADOR SELDIN CON MANGO METALICO DE BANDERA EXTREMO EN ANGULO RECTO CON HOJA PEQUEÑA IZQUIERDA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 708 | 537 | 327 | 0452 | 01 | 01 | ELEVADOR BEIN, CON MANGO METALICO, RECTO, ACANALADO, DE 2 O 3 MM., ANCHO DE HOJA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 709 | 537 | 327 | 2664 | 01 | 01 | ELEVADOR BEIN, CON MANGO METALICO, RECTO, ACANALADO, 4 MM., ANCHO DE HOJA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 6 |
| 710 | 537 | 370 | 0029 | 00 | 01 | ESPATULA METALICA, DE DOBLE EXTREMO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 30 |
| 711 | 537 | 370 | 0128 | 01 | 01 | ESPATULA PARA RESINA DE PLASTICO CON DOBLE PUNTA DE TRABAJO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 102 |
| 712 | 537 | 370 | 1001 | 00 | 01 | ESPATULA. ESPATULA PARA CEMENTO DE DOBLE EXTREMO CON PUNTAS DE TRABAJO SEMICIRCULAR. | PIEZA | 1 | PIEZA | 30 |
| 713 | 537 | 370 | 1019 | 00 | 01 | ESPATULA PARA CEMENTO, SENCILLA, CON PUNTA DE TRABAJO REDONDEADA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 30 |
| 714 | 537 | 370 | 0334 | 00 | 01 | ESPATULA. ESPATULA IRIS ELSCHNIG. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 715 | 537 | 370 | 0680 | 01 | 01 | ESPATULA. ESPATULA CASTROVIEJO PARA CICLODIALISIS HOJA PLANA DE 1 MM. X 14 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 716 | 537 | 370 | 0920 | 00 | 01 | ESPATULA. ESPATULA CASTROVIEJO PARA CICLODIALISIS HOJA PLANA DE 1 MM. X 10 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 717 | 537 | 383 | 0024 | 00 | 01 | ESPEJO DENTAL. ESPEJO DENTAL ROSCA SENCILLA PLANO SIN AUMENTO. N GRADOS 3. | PIEZA | 1 | PIEZA | 102 |
| 718 | 537 | 383 | 0073 | 00 | 01 | ESPEJO DENTAL. ESPEJO DENTAL ROSCA SENCILLA PLANO SIN AUMENTO.N GRADOS 4. | PIEZA | 1 | PIEZA | 102 |
| 719 | 537 | 383 | 0081 | 00 | 01 | ESPEJO DENTAL, ROSCA SENCILLA, PLANO, SIN AUMENTO. NO. 5. | PIEZA | 1 | PIEZA | 102 |
| 720 | 537 | 383 | 2244 | 00 | 01 | ESPEJO BUCAL. ESPEJO BUCAL CON AUMENTO DEL NO. 4. | PIEZA | 1 | PIEZA | 102 |
| 721 | 537 | 383 | 2251 | 00 | 01 | ESPEJO BUCAL CON AUMENTO, DEL NO. 5. | PIEZA | 1 | PIEZA | 102 |
| 722 | 537 | 426 | 0015 | 01 | 01 | CIRUGIA MAXILOFACIAL. FORCEPS DENTAL TIPO KLEIN INFANTIL NO. 151 1/2 S. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 723 | 537 | 426 | 0023 | 00 | 01 | FORCEPS DENTAL. NO. 23. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 724 | 537 | 426 | 0155 | 01 | 01 | FORCEPS DENTAL. FORCEPS. N GRADOS 65. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 725 | 537 | 426 | 0171 | 01 | 01 | FORCEPS. NO. 17. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 726 | 537 | 426 | 0189 | 01 | 01 | FORCEPS. NO. 151. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 727 | 537 | 426 | 0197 | 01 | 01 | FORCEPS. NO. 150. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 728 | 537 | 426 | 0205 | 02 | 01 | FORCEPS PARA ODONTECTOMIAS DEL NO. 151 B. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 729 | 537 | 426 | 0213 | 00 | 01 | FORCEPS DENTAL. NO. 99 C. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 730 | 537 | 426 | 0221 | 00 | 01 | FORCEPS DENTAL. NO. 101. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 731 | 537 | 426 | 0239 | 01 | 01 | FORCEPS. NO. 210 Y 222. JUEGO. | JUEGO | 1 | JUEGO | 3 |
| 732 | 537 | 426 | 0270 | 01 | 01 | FORCEPS DENTAL. FORCEPS. N GRADOS 53 IZQUIERDO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 733 | 537 | 426 | 0460 | 01 | 01 | FORCEPS. NO. 53 DERECHO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 734 | 537 | 426 | 0288 | 01 | 01 | FORCEPS DENTAL. FORCEPS. N GRADOS 18 IZQUIERDO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 735 | 537 | 426 | 0262 | 01 | 01 | FORCEPS DENTAL. FORCEPS. N GRADOS 18 DERECHO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 736 | 537 | 426 | 0411 | 01 | 01 | FORCEPS. NO. 69. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 737 | 537 | 426 | 0486 | 01 | 01 | FORCEPS. NO. 88 R. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 738 | 537 | 426 | 0502 | 02 | 01 | FORCEPS DENTAL. FORCEPS PARA ODONTECTOMIAS TIPO KLEIN DEL NO. 6. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 739 | 537 | 426 | 0544 | 02 | 01 | FORCEPS DENTAL. FORCEPS PARA ODONTECTOMIAS TIPO KLEIN DEL NO. 3. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 740 | 537 | 426 | 0569 | 00 | 01 | FORCEPS DENTAL. NO. 88 L. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 741 | 537 | 426 | 0718 | 01 | 01 | FORCEPS DENTAL. FORCEPS PARA ODONTECTOMIAS KLEIN. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 742 | 537 | 440 | 1155 | 00 | 01 | GANCHO. GANCHO GRAEFE O VON GRAEFE DE 130 A 140 MM DE LONGITUD TAMAÑO MEDIANO O DEL NO. 2. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 743 | 537 | 440 | 1148 | 00 | 01 | GANCHO. GANCHO DE SINSKEY ANGULADO DE 0.2 MM DE DIAMETRO LONGITUD DE 110 A 120 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 744 | 537 | 457 | 0207 | 01 | 01 | GUBIA MEAD DE ARTICULACION SENCILLA. LONGITUD 165 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 745 | 537 | 547 | 0019 | 00 | 01 | JERINGA CARPULE CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE CALIBRE 27 LARGA O CORTA CON ENTRADA UNIVERSAL O ESTANDAR. HENDIDURA PARA INTRODUCIR CARTUCHO DE ANESTESICO DESECHABLE DE 1.8 ML DOS ALETAS EN EL CUERPO PARA APOYAR INDICE Y MEDIO. EMBOLO CON ANILLO PARA EL DEDO PULGAR Y ESPIRAL AGUDA O LANCETA EN EL EXTREMO O PUESTO (EN CONTACTO CON LA GOMA DEL CARTUCHO). | PIEZA | 1 | PIEZA | 60 |
| 746 | 537 | 578 | 0151 | 13 | 01 | ANTEOJOS. GOGGLES PARA RAYO LASER A TRAVES DE FIBRA OPTICA. REUTILIZABLES. PIEZA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 747 | 537 | 583 | 0196 | 01 | 01 | LIMA MILLER-COLBURN, DOBLE EXTREMO DE 5 Y 8 MM DE ANCHO. LONGITUD 180 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 748 | 537 | 583 | 0055 | 00 | 01 | LIMA. LIMA SELDIN DOBLE EXTREMO PUNTAS DE TRABAJO: OVALES. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 749 | 537 | 602 | 0409 | 00 | 01 | MANGO PARA ESPEJO DENTAL, METALICO, MACIZO, ROSCA SENCILLA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 102 |
| 750 | 537 | 620 | 0035 | 00 | 01 | LEGRA-PERIOSTOTOMO OBWEGESER PUNTA CURVA DE 11 MM. ANCHO Y 180 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 751 | 537 | 661 | 0100 | 00 | 01 | OBTURADOR. OBTURADOR TIPO PLASTIC DOBLE EXTREMO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 752 | 537 | 661 | 0308 | 00 | 01 | OBTURADOR BENNET, CUADRUPLE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 753 | 537 | 661 | 0357 | 00 | 01 | OBTURADOR HOLLENBACK 2, DOBLE EXTREMO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 754 | 537 | 661 | 0407 | 00 | 01 | OBTURADOR. OBTURADOR BLACK 2 DOBLE EXTREMO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 755 | 537 | 661 | 0506 | 00 | 01 | OBTURADOR WESCOTT O USA 21, DE DOBLE EXTREMO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 756 | 537 | 702 | 4178 | 00 | 01 | PINZA ESTANDAR DE 1 X 2 DIENTES DE 100 MM A 110 MM DE LONGITUD. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 757 | 537 | 702 | 4186 | 00 | 01 | PINZA ESTANDAR, SIN DIENTES, DE 100 MM. A 110 MM. DE LONGITUD. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 758 | 537 | 702 | 5894 | 00 | 01 | PINZA ALLIS ATRAUMATICA, LONGITUD DE 155 A 160 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 8 |
| 759 | 537 | 702 | 0036 | 00 | 01 | PINZA DE DISECCION. PINZA BISHOP HARMON RECTA FINA SIN DIENTES LONGITUD 8.5 CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 760 | 537 | 702 | 0945 | 00 | 01 | PINZA DE SUJECION TRACCION FIJACION. PINZA PIERCE O DERMOT PIERCE TIPO COLIBRI CURVA CON DIENTES DE 0.3 MM DE ANCHO LONGITUD DE 70 A 80 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 761 | 537 | 702 | 0531 | 01 | 01 | PINZA PARA MATERIAL DIVERSO. PINZA BREWER PORTA GRAPAS PARA DIQUE DE HULE LONGITUD DE 170 A 175 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 762 | 537 | 702 | 0028 | 00 | 01 | PINZA DE DISECCION. PINZA BARRAQUER KATZIN TIPO COLIBRI CUATRO DIENTES LONGITUD 7 CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 763 | 537 | 702 | 0093 | 00 | 01 | PINZA DE DISECCION. PINZA DRESSING RECTA SIN DIENTES LONGITUD 10.2 CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 764 | 537 | 702 | 0457 | 00 | 01 | PINZA PARA MATERIAL DIVERSO. PINZA MC PHERSON ANGULADA CON DIENTES Y PLATAFORMA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 765 | 537 | 702 | 0465 | 00 | 01 | PINZA PARA MATERIAL DIVERSO. PINZA MC PHERSON ANGULADA SIN DIENTES CON PLATAFORMA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 766 | 537 | 702 | 0473 | 00 | 01 | PINZA PARA MATERIAL DIVERSO. PINZA MC PHERSON RECTA CON DIENTES Y PLATAFORMA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 767 | 537 | 703 | 1454 | 01 | 01 | PINZA CASTROVIEJO, PARA SUTURA, RECTA, CON DIENTES DE 0.12 O 0.15 MM. DE ANCHO, LONGITUD 100 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 768 | 537 | 703 | 2148 | 01 | 01 | PINZA BISHOP HARMAN O BISHOP HARMON, CON 1 X 2 DIENTES DE 0.5 MM., LONGITUD DE 80 A 90 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 769 | 537 | 703 | 9598 | 00 | 01 | PINZA DE CURACION COLLEGE. NO. 18. | PIEZA | 1 | PIEZA | 102 |
| 770 | 537 | 704 | 1263 | 02 | 01 | UROLOGIA. PINZA DE ANILLO. DIAMETRO: 4.0 MM. LONGITUD 140 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 771 | 537 | 716 | 0832 | 00 | 01 | PORTA AGUJA HALSEY RECTO CON RANURA CENTRAL CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 130 A 135 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 772 | 537 | 716 | 1228 | 00 | 01 | PORTA AGUJA DE USO GENERAL. PORTA AGUJAS. HALSEY O CRILLE-WOOD RECTO SIN RANURA CENTRAL CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 150 A 160 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |
| 773 | 537 | 716 | 0162 | 01 | 01 | PORTA AGUJA KALT, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, LONGITUD DE 130 A 140 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 774 | 537 | 716 | 1202 | 00 | 01 | OFTALMOLOGIA. MICROPORTAGUJAS BARRAQUER CURVO SIN RETEN CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 130 A 140 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 775 | 537 | 716 | 1145 | 01 | 01 | PORTA AGUJA PARA MICROSUTURA. PORTA AGUJAS CASTROVIEJO RECTO CON RETEN LONGITUD DE 130 A 140 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 776 | 537 | 717 | 0328 | 00 | 01 | PORTA AMALGAMAS IVORY, DE DOBLE EXTREMO SIN PUNTAS DESMONTABLES. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 777 | 537 | 719 | 0011 | 00 | 01 | PORTA MATRIZ. PORTA MATRIZ TIPO TOFFEMIRE UNIVERSAL 5 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 12 |
| 778 | 537 | 719 | 0029 | 00 | 01 | PORTA MATRIZ TOFFEMIRE UNIVERSAL 7 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 779 | 537 | 719 | 0052 | 00 | 01 | PORTA MATRIZ. PORTA MATRIZ PARA BANDA DE CELULOIDE. | PIEZA | 1 | PIEZA | 102 |
| 780 | 537 | 763 | 0016 | 00 | 01 | QUISTITOMO. QUISTITOMO VON GRAFFE O GRAEFE RECTO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 781 | 537 | 800 | 0086 | 01 | 01 | OFTALMOLOGIA. PUNCH KELLY DECEMENT ESCLERAL CON DIAMETRO DE 0.75 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 782 | 537 | 814 | 8307 | 01 | 01 | SEPARADOR CAWOOD-MINNESOTA SIN ADAPTADOR DE LUZ FRIA. LONGITUD 155 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |
| 783 | 537 | 857 | 1847 | 00 | 01 | TIJERA PARA SUTURA, ANGULADA, CON PUNTAS PLANAS Y ABOTONADAS, DE 105 A 115 MM. DE LONGITUD. | PIEZA | 1 | PIEZA | 8 |
| 784 | 537 | 857 | 2068 | 00 | 01 | TIJERA VANNAS O VANNAS-TUBINGEN, CURVA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD DE 75 A 85 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 785 | 537 | 857 | 1268 | 00 | 01 | UROLOGIA PEDIATRICA. TIJERA JOSEPH CURVA FINA PUNTAS AGUDAS. LONGITUD 150 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |
| 786 | 537 | 857 | 0294 | 00 | 01 | TIJERA OFTALMICA. TIJERA TROUTMAN CASTROVIEJO CURVA A LA DERECHA ROMA LONGITUD 10 CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 787 | 537 | 857 | 0302 | 00 | 01 | TIJERA OFTALMICA. TIJERA TROUTMAN CASTROVIEJO CURVA A LA IZQUIERDA ROMA LONGITUD 10 CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 788 | 537 | 857 | 0724 | 00 | 01 | TIJERA OFTALMICA. TIJERA VANNAS CURVA CUELLO DE CISNE LONGITUD 8 CM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 789 | 537 | 857 | 1078 | 01 | 01 | TIJERA CASTROVIEJO CURVA FINA PUNTAS ROMAS LONGITUD DE 90 A 100 MM. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 790 | 537 | 857 | 1953 | 00 | 01 | TIJERA OFTALMICA. TIJERA BARRAQUER DE 54 MM. A 57 MM. DE LONGITUD. | PIEZA | 1 | PIEZA | 4 |
| 791 | 537 | 860 | 0018 | 02 | 01 | TIRAPUENTE. TIRAPUENTES MILLER CON TRES PUNTAS DIFERENTES. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |

ANEXO 1 “A” NOTAS TECNICAS

| Partida | Nota Tecnica | GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | Para uso en ventilador Drager EVITA V600 en modo neonatal | 379 | 017 | 1353 | 00 | 01 | ADAPTADOR PARA SENSOR DE FLUJO NEONATAL. PRESENTACION: CAJA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8411130. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRIACO-ADULTO. MARCA: DRÄGER. MODELO: EVITA CON HUMIDIFICADOR F&P 850. |
| 121 | Compatible con central de monitoreo Infinity Vista XL | 379 | 017 | 2088 | 00 | 01 | ADAPTADOR PARA ECG PARA CONECTAR EL MONOLEAD 3/5 AL ADAPTADOR MULTIMED 5. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS14679. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY KAPPA. DELTA SERIES. |
| 122 | Compatible con central de monitoreo Infinity Vista XL | 379 | 017 | 2120 | 00 | 01 | ADAPTADOR PARA PRESION SANGUINEA INVASIVA, DE 10 A 7 CLAVIJAS. CONECTA LOS CABLES PARA TRANSDUCTORES DE PRESION (DE 10 CLAVIJAS) AL MONITOR (CONFIGURADO CON ENTRADA DE 7 CLAVIJAS). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 3368383. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: DRAGER MODELO: INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY VISTA XL |
| 123 | Compatible con central de monitoreo Infinity Vista XL | 379 | 017 | 2062 | 00 | 02 | ADAPTADOR MULTIPARAMETRO MULTIMED 5 (LONGITUD: 1.5 M), CON CONECTOR RECTANGULAR AL EQUIPO Y CON RECEPTACULO PARA ACOMODAR CABLE DE 3 O 5 DERIVACIONES ECG, UNA SONDA DE TEMPERATURA (O DOS CON PIEZA. EN "Y"), Y CABLE DE EXTENSION PARA SPO2. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5950196. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.632.0554.01.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY KAPPA. DELTA SERIES. |
| 124 | Varilla compativle con equipo Storz o Valtrix (0.8mm) | 379 | 017 | 3664 | 00 | 01 | EXTRACTOR DE CALCULOS NITINOL NCIRCLE CON DIAMETRO DE TRABAJO 1.5 FR X 115 CM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NTSE-015115. PARA SU USO EN EL EQUIPO: LITOTRIPTOR INTRACORPOREO ELECTROMECANICO CON ACCESORIOS PARA URETERO Y NEFROSCOPIA. CLAVE: 531.584.0214. MARCA: STORZ. MODELO: 11278AU1. |
| 125 | Varilla compativle con equipo Storz o Valtrix (0.8mm) | 379 | 017 | 3706 | 00 | 01 | EXTRACTOR DE CALCULOS NITINOL NCIRCLE CON DIAMETRO DE TRABAJO 3 FR X 115 CM PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: NTSE-030115-UDH. PARA SU USO EN EL EQUIPO: LITOTRIPTOR INTRACORPOREO ELECTROMECANICO CON ACCESORIOS PARA URETERO Y NEFROSCOPIA. CLAVE: 531.584.0214. MARCA: STORZ. MODELO: 11278AU1. |
| 129 | Requiere incluir aplicadores Microbrush por frasco | 379 | 018 | 0073 | 00 | 01 | ADHESIVO DENTAL PARA RESINAS DIRECTAS AUTOPOLIMERIZABLE O FOTOPOLIMERIZABLE PRESENTACION: FRASCO DE 4 ML. PARA SU USO EN EL EQUIPO: LAMPARA DE FOTOCURADO DE RESINAS Y CEMENTOS FOTOPOLIMERIZABLES. CLAVE: 531.562.0020. MARCA: TODAS. MODELO: TODOS. |
| 130 | Requiere incluir aplicadores Microbrush por frasco | 379 | 018 | 0081 | 00 | 01 | ADHESIVO DENTAL PARA RESINAS DIRECTAS AUTOPOLIMERIZABLE O FOTOPOLIMERIZABLE PRESENTACION: FRASCO DE 5 ML. PARA SU USO EN EL EQUIPO: LAMPARA DE FOTOCURADO DE RESINAS Y CEMENTOS FOTOPOLIMERIZABLES. CLAVE: 531.562.0020. MARCA: TODAS. MODELO: TODOS. |
| 131 | Requiere incluir aplicadores Microbrush por frasco | 379 | 018 | 0099 | 00 | 01 | ADHESIVO DENTAL PARA RESINAS DIRECTAS AUTOPOLIMERIZABLE O FOTOPOLIMERIZABLE PRESENTACION: FRASCO DE 6 ML. PARA SU USO EN EL EQUIPO: LAMPARA DE FOTOCURADO DE RESINAS Y CEMENTOS FOTOPOLIMERIZABLES. CLAVE: 531.562.0020. MARCA: TODAS. MODELO: TODOS. |
| 134 | Compatible con resectoscopio marca KARL STORZ | 379 | 041 | 0017 | 00 | 01 | ASA DE CORTE, ELECTRODOS DE COAGULACION DE CORTO Y ELECTRODO DE VAPORIZACION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8688.93. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 781 0264 RESECTOSCOPIO PEDIATRICO. MARCA: RICHARD WOLF. MODELO: SIN MODELO. |
| 137 | Compatible con equipo TEC 5521E | 379 | 095 | 0202 | 00 | 01 | BATERIA RECARGABLE. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: X065. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: TEC 5531E. |
| 160 | Compatible con central de monitoreo Infinity Vista XL | 379 | 156 | 4283 | 00 | 01 | CABLE PACIENTE PARA ECG, MONOLEAD 5, DOS ESPIGAS, EXTREMIDAD, CODIGO; IEC1. COMPATIBLE CON EL ADAPTADOR MULTIPARAMETRO MULTIMED 3/5/6/12. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS16161. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY KAPPA. DELTA SERIES. |
| 174 | Compatible con modelo Case/T2100 Treadmil del año 2016 | 379 | 156 | 3434 | 00 | 01 | JUEGO DE 12 LATIGUILLOS CAM 14 CONEXIO GRABBER, AHA. CASE 8000 Y TODOS LOS CARDIOSOFTS SYSTEMS CON MODULO DE ADQUISICION CAM 14. PRESENTACION: JUEGO 1 JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 420101-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.327.02.57. SISTEMA DE MONITORIZACION FISIOLOGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO. MARCA: GE MEDICAL SYSTEMS. MODELO: CASE 8000. |
| 175 | Compatible con modelo Case/T2100 Treadmil del año 2016 | 379 | 156 | 3681 | 00 | 01 | CABLE DE PACIENTE DEL CASE AL CAM-14. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 700657-002. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.327.0257 01 01 SISTEMA DE MONITORIZACION FISIOLOGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO. MARCA: GE. MODELO: CASE VERSION 5. |
| 176 | Compatible con modelo Case/T2100 Treadmil del año 2016 | 379 | 156 | 3699 | 00 | 01 | JUEGO DE 14 HILOS DE DERIVACIONES. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 420101-001. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.327.0257 01 01 SISTEMA DE MONITORIZACION FISIOLOGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO. MARCA: GE. MODELO: CASE VERSION 6. |
| 177 | Compatible con modelo Case/T2100 Treadmil del año 2016 | 379 | 156 | 8151 | 00 | 01 | JUEGO DE 10 LATIGUILLOS PARA PACIENTE. TIPO CAM 14. PARA USO CON CABLE TRONCAL 22341809. PRESENTACION: PQT. NUMERO DE CATALOGO: 420101-002. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.168.0069.02.01 ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: GE. MODELO: MAC 400, MAC 500. |
| 182 | Equivalente a cable con codigo 700-0008-24 | 379 | 156 | 6056 | 00 | 01 | TRULINK CABLE TRONCAL PARA ECG DE 3 PUNTAS CON CONECTOR DIN. NEONATAL. LONGITUD 305CM/10FT. CODIFICACION DE COLOR AAMI. PARA USO CON MODULOS 90492, 91220, 90496, 91496. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 700-0008-12. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CON CLAVE: 531.619.0403. MARCA: SPACELABS. MODELO: 90369. |
| 183 | Equivalente a cable con codigo 700-0287-00 | 379 | 156 | 5678 | 00 | 01 | CABLE TRONCAL DE SPO2 TRULINK. DE 305 CM. DE LONGITUD. PARA USO CON MODULOS 90496, 91495-U. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 700-0030-00. PARA USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CON CLAVE: 531.619.0403. MARCA: SPACELABS. MODELO: 90369. |
| 185 | Compatible con equipo XTLEK Neuromax, CADWELL Sierra Summit y Sigma Neuriwerk | 379 | 156 | 7765 | 00 | 01 | CABLE DE AGUJA MONOPOLAR REUSABLE SIN BLINDAJE, LONGITUD 0.8M (32") Y TERMINA EN UN CONECTOR DE SEGURIDAD TACTIL DE 1.5MM. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 102141XL. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.333.0317 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: NATUS MEDICAL INCORPORATED/XLTEK. MODELO: XCALIBUR EMG. |
| 186 | Compatible con equipo XTLEK Neuromax, CADWELL Sierra Summit y Sigma Neuriwerk | 379 | 156 | 8060 | 00 | 01 | CABLE PORTA ELECTRODO REUSABLE. CONECTOR PLASTICO DIN. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 085-444700. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO CLAVE: 531.333.0317.01.01 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: NICOLET. MODELO: VIKING QUEST. |
| 187 | Compatible con equipo XTLEK Neuromax, CADWELL Sierra Summit y Sigma Neuriwerk | 379 | 156 | 8078 | 00 | 01 | CABLE REUSABLE PARA ELECTRODO MONOPOLAR DESECHABLE TIPO AGUJA. LONGITUD: 61 CM. PAQUETE CON 6. PRESENTACION: PQT. NUMERO DE CATALOGO: 902-RLC-TP. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO CLAVE: 531.333.0317.01.01 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: NICOLET. MODELO: VIKING QUEST. |
| 196 | Se requiere ofertar en conjunto con la partida cuatro torres de alto flujo en comodato para ser asignado a cualquier hospital de la OOAD Oaxaca. | 379 | 171 | 3609 | 00 | 00 | CANULA NASAL DE ALTO FLUJO TAMAÑO MEDIANA, COLOR AZUL, RANGO DE FLUJO DE HASTA 60 L/MIN, CON ALMOHADILLAS LATERALES DE ESTABILIDAD Y REDUCCION DE PRESION EN ROSTRO, CON MEMBRANA PERMEABLE PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: OPT944. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION Y GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO. CLAVE: 531.480.0201. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: AIRVO 2. Y HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR850. |
| 206 | Compativle con equipo marca STERIS-AMSCO, modelo EAGLE/3017 | 379 | 182 | 0628 | 00 | 02 | CARTUCHO CON GAS DE OXIDO ETILENO AL 100%, CONTIENE 100 GRAMOS, UNIDOSIS, LICUADO, NUMERO DE CATALOGO: 4-100. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: UNIDAD DE ESTERILIZACION DE OXIDO DE ETILENO AL 100%. CLAVE: 531.385.1015. MARCA: 3M STERI-VAC. MODELOS: 4XL, 5XL, GS5, GS5X. |
| 208 | Compatible con modelo FABIUS | 379 | 184 | 0212 | 00 | 01 | CELDA DE OXIGENO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 6850930. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 UNIDAD DE ANESTESIA. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN. |
| 211 | Compatible con modelo RV-17.6 | 379 | 199 | 1676 | 00 | 00 | CINTA PARA IMPRESION (TONER), PARA GRAFICADOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: GF-33. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS. CLAVE: 531.773.0322. MARCA: GEMETEC. MODELO: RV-14; REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP. 20 PIES CUBICOS. CLAVE: 533.786.0026. MARCA: GEMETEC. MODELO: RV-20; REFRIGERADOR PARA VACUNAS. CLAVE: 533.786.0034. MARCA: GEMETEC. MODELO: RV-17.6; REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE. CLAVE: 533.787.0066. MARCA: GEMETEC. MODELO: RV-23.2; REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS. CLAVE: 533.787.0181. MARCA: GEMETEC. MODELO: RV-14.2; REFRIGERADOR CONGELADOR DE 5.4 PIES CUBICOS. CLAVE: 533.786.0018. MARCA: GEMETEC. MODELO: RV-5.4. |
| 212 | Para uso en ventilador Drager EVITA V600 y Humidificador F&P 850 | 379 | 200 | 1764 | 00 | 01 | CIRCUITO DESECHABLE DE PACIENTE NEONATAL CON CALENTAMIENTO VENTSTAR HEATED (N) CAJA / 10 PZS. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: MP00308. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4. |
| 213 | Para uso en ventilador Drager EVITA V600 y Humidificador F&P 850 | 379 | 200 | 3521 | 00 | 00 | CIRCUITO DESECHABLE NEONATAL. CABLE CALEFACTOR EN ESPIRAL DOBLE EN RAMA INSPIRATORIA COLOR AZUL Y TRAMPA DE AGUA EN RAMA EXHALATORIA COLOR BLANCA. PIEZA EN Y GIRATORIA. INCLUYE CAMARA DE HUMIDIFICACION, LINEA DE PRESION Y KIT DE ADAPTADORES. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: RT225. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCIÓN. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. |
| 214 | Para uso en ventilador Drager EVITA V600 y Humidificador F&P 850 | 379 | 200 | 2564 | 00 | 01 | CIRCUITO DE PACIENTE NEONATAL CORRUGADO DESECHABLE 10MM DIAMETRO INTERNO MATERIAL EVA, GRADO MEDICO COLOR BLANCO NATURAL RAMA ESPIRACION, AZUL RAMA INSPIRACION CON CALENTADOR DE TUBO EN AMBAS RAMAS Y CAMARA DE HUMIDIFICACION UNIVERSAL DESECHABLE DE POLICARBONATO VOLUMEN MAXIMO DE 150ML PRESENTACION: CAJA CON 10 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: P6DZ00022. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.641.0082 NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO. MARCA: IDEM. MODELO: HUMIDEM CT. |
| 215 | Para uso en ventilador Drager EVITA V600 y Humidificador F&P 850 | 379 | 200 | 4533 | 00 | 00 | CIRCUITO RESPIRATORIO CALEFACTADO EN LA RAMA INSPIRATORIA Y TRAMPA DE AGUA EN LA RAMA ESPIRATORIA. PARA PACIENTES NEONATALES CON UN VOLUMEN TIDAL DE MAXIMO DE 100 ML. DESECHABLE. DIMENSIONES: 1.7 M DE LONGITUD, CON CAMARA DE HUMIDIFICACION. COMPATIBLE CON EL HUMIDIFICADOR DE FISHER & PAYKEL MR850. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP02608. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA V300, EVITA INFINITY V500, EVITA V600, EVITA V800.VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO - NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. CLAVE: 531.941.1012. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG VN500, BABYLOG VN600, BABYLOG VN800.VENTILADOR NEONATAL / PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. CLAVE: 531.941.1038. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG 8000 PLUS. |
| 216 | Se requiere ofertar en conjunto con la partida cuatro torres de alto flujo en comodato para ser asignado a cualquier hospital de la OOAD Oaxaca. | 379 | 200 | 4057 | 00 | 00 | CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON CABLE CALEFACTOR Y SENSOR DE TEMPERATURA, CON SUJETADOR EN FORMA DE COLLARIN Y CLAVIJA DE SEGURIDAD PARA EVITAR MOVIMIENTO. INCLUYE CAMARA DE HUMIDIFICACION DE AUTOLLENADO DESECHABLE. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 900PT501. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION Y GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO. CLAVE: 531.480.0201. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: AIRVO 2. |
| 217 | Se requiere ofertar en conjunto con la partida tres torres de alto flujo/CPAP neonatal en comodato para ser asignado al HGZ 1 Oaxaca. | 379 | 200 | 3471 | 00 | 00 | CIRCUITO PARA ALTO FLUJO CON CAMARA Y VALVULA DE ALIVIO DE PRESION CON PUERTO DE MONITOREO DE PRESION Y OXIGENO REDUCCION DE CONDENSACION ALAMBRE CALEFACTOR COMPATIBLE CON CANULAS OPTIFLOW JR. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: RT330. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. |
| 218 | Se requiere ofertar en conjunto con la partida, una maquina de hemodialisis continuo marca GAMBRO, Modelo PRISMA FLEX en comodato para ser asignado al HGZ 1 Oaxaca, contemplando capacitacion en todos los turnos. | 379 | 200 | 3208 | 00 | 01 | CIRCUITO EXTRACORPOREO DE PVC INTERCONECTADO. CONTIENE: 4 SEGMENTOS PARA BOMBA, UNA LINEA DE HEPARINA PARA CONECTAR JERINGAS, UNA LINEA PARA LIQUIDO DE HEMODIALISIS, UNA LINEA PARA FLUIDO DE REMPLAZO, UNA LINEA DE ACCESO AL PACIENTE, UNA LINEA DE COLECCION DE VOLUMEN EXTRAIDO. 4 TRANSDUCTORES DE PRESION, UN FILTRO DE MEMBRANA AN69 TAMANO ST150, UNA BOLSA PARA DRENAJE DEL LIQUIDO DE CEBADO, UNA BOLSA PARA RECOLECCION DE VOLUMEN EXTRAIDO POST DILUCION, ESTERIL Y DESECHABLE. PRESENTACION: SET. NUMERO DE CATALOGO: 107640 (ST150). PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT). CLAVE: 531.340.0235. MARCA: BAXTER. MODELO: PRISMAFLEX. |
| 231 | Tamaño "00" | 379 | 200 | 1889 | 00 | 01 | CPAP SISTEMA NASAL NEONATAL PEDIATRICO DESECHABLE, TAMAÑO 7.5 FR O EQUIVALENTE, INCLUYE PUNTA NASAL, 2 TUBOS CORRUGADOS DE 10 MM, GORRO TEJIDO CON SISTEMA DE SUJECCION, 3 CONECTORES DE 10 MM, 2 TUBOS DE CIRCUITOS DE 10 MM, CONECTOR DE 10 MM A 22 MM, LINEA DE PRESION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2707. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.941.1038 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. MARCA: STEPHAN. MODELO: STEPHANIE. |
| 242 | Para uso en ventilador Drager EVITA V600 en modo neonatal | 379 | 222 | 1082 | 00 | 00 | CONECTOR BLANDO DESECHABLE PARA PACIENTE NEONATAL PRESENTACION: BOLSA CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP03826. PARA USO EN LOS EQUIPOS: VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA V300, EVITA V500, EVITA V600, EVITA V800, EVITA XL.; VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO - NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. CLAVE: 531.941.1012. MARCA DRAGER. MODELO: BABYLOG VN500, BABYLOG VN600, BABYLOG VN800. VENTILADOR NEONATAL / PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. CLAVE: 531.941.1038. MARCA DRAGER. MODELO: BABYLOG 8000 PLUS. |
| 243 | Para uso en ventilador Drager EVITA V600 en modo neonatal | 379 | 222 | 1083 | 00 | 00 | CONECTOR DOBLE PARA CIRCUITO DE VENTILACION DESECHABLE, PARA PACIENTES NEONATALES, DIAMETRO INTERNO 11 Y DIAMETRO EXTERNO 15. PRESENTACION: BOLSA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP02655. PARA USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA V300, EVITA V500, EVITA V600, EVITA V800. |
| 245 | con cable | 379 | 222 | 0638 | 00 | 01 | REM-PLACA ADULTO SIN CABLE. PRESENTACION: CAJA CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: E7509. PARA USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA. CLAVE: 531.328.0116.02.01. MARCA: COVIDIEN (VALLEYLAB). MODELO: FORCE FX - CS. |
| 261 | Compatible con modelo Case/T2100 Treadmil del año 2016 | 379 | 304 | 3468 | 00 | 01 | JUEGO DE ELECTRODOS MACTRODE (CLIP DE COCODRILO), CAM 14/AM4/AM5, AHA. PRESENTACION: JUEGO 1 JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 900179-203. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.327.02.57. SISTEMA DE MONITORIZACION FISIOLOGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO. MARCA: GE MEDICAL SYSTEMS. MODELO: CARDIO-SERV. |
| 262 | Compatible con equipo XTLEK Neuromax, CADWELL Sierra Summit y Sigma Neuriwerk | 379 | 304 | 4391 | 00 | 01 | ELECTRODO DESECHABLE DE AGUJA MONOPOLAR. LONGITUD: 50 MM. COMPATIBLE CON LAS MARCAS: GRASS, CADWELL, NIHON KOHDEN. PRESENTACION: CAJA CON 48 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 902-DMF50TP. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.333.0317 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: NICOLET VIASYS/ HEALTHCARE/CAREFUSION. MODELO: VIKING QUEST. |
| 263 | Compatible con equipo XTLEK Neuromax, CADWELL Sierra Summit y Sigma Neuriwerk | 379 | 304 | 4383 | 00 | 01 | ELECTRODO DESECHABLE DE AGUJA MONOPOLAR. LONGITUD: 25 MM. COMPATIBLE CON LAS MARCAS: GRASS, CADWELL, NIHON KOHDEN. PRESENTACION: CAJA CON 48 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 902-DMF25TP. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.333.0317 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: NICOLET VIASYS/ HEALTHCARE/CAREFUSION. MODELO: VIKING QUEST. |
| 264 | Compatible con equipo XTLEK Neuromax, CADWELL Sierra Summit y Sigma Neuriwerk | 379 | 304 | 4409 | 00 | 01 | ELECTRODO DESECHABLE DE AGUJA MONOPOLAR. LONGITUD: 37 MM. COMPATIBLE CON LAS MARCAS: GRASS, CADWELL, NIHON KOHDEN. PRESENTACION: CAJA CON 48 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 902-DMF37TP. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.333.0317 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: NICOLET VIASYS/ HEALTHCARE/CAREFUSION. MODELO: VIKING QUEST. |
| 265 | Compatible con equipo XTLEK Neuromax, CADWELL Sierra Summit y Sigma Neuriwerk | 379 | 304 | 4417 | 00 | 01 | ELECTRODO DESECHABLE DE AGUJA MONOPOLAR. LONGITUD: 75 MM. COMPATIBLE CON LAS MARCAS: GRASS, CADWELL, NIHON KOHDEN. PRESENTACION: CAJA CON 24 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 902-DMF75TP. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.333.0317 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: NICOLET VIASYS/ HEALTHCARE/CAREFUSION. MODELO: VIKING QUEST. |
| 266 | Compatible con equipo XTLEK Neuromax, CADWELL Sierra Summit y Sigma Neuriwerk | 379 | 304 | 5992 | 00 | 01 | ELECTRODO MONOPOLAR TIPO AGUJA DESECHABLE CON CABLE DE 60CM. LONGITUD AGUJA 50MM, CALIBRE 26G (.40MM). COLOR BLANCO. CONECTOR SIMPLE DE 1.5MM TIPO TP. CANTIDAD: 50. PRESENTACION: PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 101193. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO CLAVE: 531.333.0317.01.01 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES. MARCA: XLTEK. MODELO: XCALIBUR. |
| 271 | Compativle con equipo STATIM COMBO modelo C2776 | 379 | 304 | 3997 | 00 | 01 | ELECTRODO REUSABLE PUNTUAL CON CONTROL MANUAL INTEGRADO CON FUNCION 1/0 PARA FACIL ESTIMULACION POR PUNTO MOTOR (INSERTO ESTRELLA). PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: M-F61-0200 PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.380.0806 ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTES DIADINAMICAS. MARCA: MULTIPLEX. MODELO: DC-20. |
| 274 | Compativle con equipo Wolf monopolar de 22/26 charr, con lazo de alambre de 0.4mm con referencia 8424.141 | 379 | 304 | 4706 | 00 | 01 | ELECTRODO DE CORTE DE ASA, DIMENSION DEL LAZO DE ALAMBRE: 0.3 MM. HORQUILLA COLOR VERDE. ESTABILIZADOR COLOR ROJO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8424.131. ACCESORIO PARA EQUIPO: RESECTOSCOPIO DE FLUJO CONTINUO. CLAVE: 531.781.0207. MARCA: RICHARD WOLF. MODELO: VARIOS. |
| 277 | con cable | 379 | 304 | 5299 | 00 | 01 | ELECTRODO DE RETORNO DEL PACIENTE PEDIATRICO, CON ADHESIVO POLYHESIVE (GEL ADHESIVO CONDUCTOR CON BASE DE POLIMERO QUE EVITA LA MIGRACION DEL GEL. HIDROFILICO, SUMINISTRA UN ALTO CONTENIDO DE HUMEDAD PARA DISMINUIR EL NIVEL DE IMPEDANCIA FAVORECIENDO LA CONDUCTIVIDAD, RESPALDO DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIETILENO DE CELULA CERRADA RETICULADA, ADHESIVO DEL BODE DE ACRILICO DE GRADO MEDICO, REFORZADO CON UNA CAPA DE TERMOPLASTICO. DIMENSIONES DE 9.5 CM X 12.1 CM. AREA DE CONDUCTIVIDAD 75 CM CUADRADOS, BORDE ADHESIVO DE 0.95 CM. LIBRE DE LATEX. PRESENTACION: CAJA CON 25 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: E7510-25. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA AVANZADA CON SELLADO O TERMOFUSION DE VASOS. CLAVE: 531.328.0221. MARCA: COVIDIEN. MODELO: FORCE TRIAD. |
| 278 | con cable | 379 | 304 | 5307 | 00 | 01 | ELECTRODO DE RETORNO DEL PACIENTE NEONATAL, CON ADHESIVO POLYHESIVE (GEL ADHESIVO CONDUCTOR CON BASE DE POLIMERO QUE EVITA LA MIGRACION DEL GEL. HIDROFILICO, SUMINISTRA UN ALTO CONTENIDO DE HUMEDAD PARA DISMINUIR EL NIVEL DE IMPEDANCIA FAVORECIENDO LA CONDUCTIVIDAD, RESPALDO DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIETILENO DE CELULA CERRADA RETICULADA, ADHESIVO DEL BODE DE ACRILICO DE GRADO MEDICO, REFORZADO CON UNA CAPA DE TERMOPLASTICO. DIMENSIONES 2.1 X 2.7 PULGADAS, BORDE ADHESIVO DE ACRILICO 0.2 PULG. AREA DE CONTACTO 1.9 X 3.3 PULGADAS PARA PACIENTES CON PESO DE 0.45 GRAMOS A 2.72 KG. LIBRE DE LATEX. PRESENTACION: CAJA CON 12 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: E7512. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA AVANZADA CON SELLADO O TERMOFUSION DE VASOS. CLAVE: 531.328.0221. MARCA: COVIDIEN. MODELO: FORCE TRIAD. |
| 279 | Con cable | 379 | 304 | 5281 | 00 | 01 | ELECTRODO DE RETORNO DEL PACIENTE ADULTO, CON ADHESIVO POLYHESIVE (GEL ADHESIVO CONDUCTOR CON BASE DE POLIMERO QUE EVITA LA MIGRACION DEL GEL. HIDROFILICO, SUMINISTRA UN ALTO CONTENIDO DE HUMEDAD PARA DISMINUIR EL NIVEL DE IMPEDANCIA FAVORECIENDO LA CONDUCTIVIDAD, RESPALDO DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIETILENO DE CELULA CERRADA RETICULADA, ADHESIVO DEL BODE DE ACRILICO DE GRADO MEDICO, REFORZADO CON UNA CAPA DE TERMOPLASTICO. DIMENSIONES DE 18.3 CM X 11.4 CM. AREA DE CONDUCTIVIDAD 137 CM CUADRADOS, BORDE ADHESIVO DE 1.11 CM. LIBRE DE LATEX. PRESENTACION: CAJA CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: E7507. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA AVANZADA CON SELLADO O TERMOFUSION DE VASOS. CLAVE: 531.328.0221. MARCA: COVIDIEN. MODELO: FORCE TRIAD. |
| 282 | Se requiere ofertar en conjunto con la partida, un minimo de 210 bombas de infusion de 1 linea y un maximo de 231 bombas de infusion para ser distribuido en cualquier hospital de la OOAD Oaxaca. En caso de tener contrato vigente para esta clave, no se requiere realizar una nueva entrega de equipos en comodato. | 379 | 327 | 1895 | 00 | 01 | EQUIPO DE VENOCLISIS DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESECHABLE, PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSION. CONSTA DE: BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON MACROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO , CON DOS O MAS DISPOSITIVOS EN "Y" PARA INYECCION, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR. |
| 283 | Para uso en ventilador Drager EVITA V600 en modo neonatal | 379 | 360 | 4237 | 00 | 00 | FILTRO ELECTROSTATICO PARA SISTEMA RESPIRATORIO + (HME) INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD TWINSTAR, PARA PACIENTES PEDIATRICOS/ NEONATALES, DESECHABLE, 9 ML DE ESPACIO MUERTO. PRESENTACION: PAQUETE CON 100 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP05820. PARA USO EN LOS EQUIPOS: VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA V300, EVITA V500, EVITA V600, EVITA V800, EVITA XL. VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO - NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. CLAVE: 531.941.1012. MARCA DRAGER. MODELO: BABYLOG VN500, BABYLOG VN600, BABYLOG VN800. VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO. CLAVE: 531.941.0279. MARCA: DRAGER. MODELO: OXYLOG 3000 PLUS. VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO. CLAVE: 531.941.0972. MARCA: DRAGER. MODELO: SAVINA 300. |
| 311 | Se requiere ofertar en conjunto con la partida tres torres de alto flujo/CPAP neonatal en comodato para ser asignado al HGZ 1 Oaxaca. | 379 | 403 | 0399 | 00 | 00 | BONETE GORRO PARA CPAP NASAL, MEDIDAS 17-22 CM. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: BC300-05. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. |
| 312 | Se requiere ofertar en conjunto con la partida tres torres de alto flujo/CPAP neonatal en comodato para ser asignado al HGZ 1 Oaxaca. | 379 | 403 | 0407 | 00 | 00 | BONETE GORRO PARA CPAP NASAL, MEDIDAS 22-25 CM. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: BC303-05. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. |
| 313 | Se requiere ofertar en conjunto con la partida tres torres de alto flujo/CPAP neonatal en comodato para ser asignado al HGZ 1 Oaxaca. | 379 | 403 | 0415 | 00 | 00 | BONETE GORRO PARA CPAP NASAL, MEDIDAS 25-29 CM. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: BC306-05. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. |
| 314 | Se requiere ofertar en conjunto con la partida tres torres de alto flujo/CPAP neonatal en comodato para ser asignado al HGZ 1 Oaxaca. | 379 | 403 | 0423 | 00 | 00 | BONETE GORRO PARA CPAP NASAL, MEDIDAS 29-36 CM. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: BC309-05. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. |
| 317 | Compatible con equipo RITTER modelo Ultimate Comfort, de dos vias | 379 | 437 | 1942 | 00 | 01 | JERINGA TRIPLE PARA USO DENTAL, DE ACERO INOXIDABLE, CON FUNCIONES DE IRRIGACION, SECADO E IRRIGACION DE AGUA POR ASPERSION (SPRAY). SUMINISTRO DE AGUA Y AIRE A TRAVES DE DOS VIAS. CON PUNTAS O EXTREMOS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE DE VAPOR. CON CONEXION UNIVERSAL PARA CUALQUIER TIPO DE SILLON DENTAL. BOTON IZQUIERDO DE CONTROL DE VOLUMEN DE FLUJO DE AGUA Y BOTON DERECHO DE CONTROL DE VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE. REUTILIZABLE. PRESENTACION: PIEZA. MARCAS COMPATIBLES: RITTER, ADEC, DENTAL EZAXCES, KNIGTH. PARA SU USO EN EL EQUIPO: UNIDAD1ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO . CLAVE: 531.291.0028. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS. |
| 319 | Se requiere suministro de Dermatomo en COMODATO por evento exclusivamente para el HGZ 1 Oaxaca. | 379 | 440 | 0956 | 00 | 01 | HOJA PARA DERMATOMO DESECHABLE DE ACERO INOXIDABLE CON UNA PARTE AFILADA Y SENTADAS SOBRE UN PROTECTOR DE PLASTICO CON UN ORIFICIO PARA EL CLAVO GUIA. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: 08-8800-000-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.283.0200.01.01 DERMATOMO STRYKER. MARCA: ZIMMER. MODELO: 00-8821-000-00. |
| 320 | Se requiere suministro de Dermatomo en COMODATO por evento exclusivamente para el HGZ 1 Oaxaca. | 379 | 440 | 0980 | 00 | 01 | HOJA PARA DERMATOMO ELECTRICO O NEUMATICO, DE II.0 CM DE LONGITUD, 3.2 CM DE ANCHO, CON FILO EN UN SOLO LADO, ORIFICIO PROTEGIDO, PARA CONEXION CON EL DERMATOMO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 3539-252. PARA SU USO EN EL EQUIPO: DERMATOMO. CLAVE: 531.283.0200. MARCA: INTEGRA PADGETT. MODELO: MODELO "B". |
| 321 | Compatible con equipo W&H modelo PYO-2 | 379 | 442 | 0103 | 00 | 02 | INSERTOS O PUNTAS PARA DETARTRAJE FABRICADAS DE TITANIO O ALEACION DE METAL- DIAMANTE-CARBONO INTERCAMBIABLES, ESTERILIZABLES PARA PIEZA DE MANO CON SPRAY. MARCAS RECOMENDADAS DENTSPLY, WOODPECKER, SATELEC, 3M, RITTERLAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES MARCA Y MODELO PARA SU USO EN ELEQUIPO CLAVE 531.923.0313 UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA. |
| 334 | Se requiere ofertar en conjunto con la partida tres torres de alto flujo/CPAP neonatal en comodato para ser asignado al HGZ 1 Oaxaca. | 379 | 458 | 0047 | 00 | 00 | INTERFAZ NEONATAL FLEXITRUNK PARA USO CON SISTEMA CPAP DE BURBUJAS Y VENTILADOR MECANICO CON NCPAP. COMPATIBLE CON CANULAS NASALES O MASCARILLA NASAL. TUBO CON MEMBRANA FLEXIBLE DE 50 MM, PUERTO DE PRESION Y CONECTORES UNIVERSALES. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: BC190. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. |
| 335 | Se requiere ofertar en conjunto con la partida tres torres de alto flujo/CPAP neonatal en comodato para ser asignado al HGZ 1 Oaxaca. | 379 | 458 | 0054 | 00 | 00 | INTERFAZ NEONATAL FLEXITRUNK PARA USO CON SISTEMA CPAP DE BURBUJAS Y VENTILADOR MECANICO CON NCPAP. COMPATIBLE CON CANULAS NASALES O MASCARILLA NASAL. TUBO CON MEMBRANA FLEXIBLE DE 70 MM, PUERTO DE PRESION Y CONECTORES UNIVERSALES. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: BC191. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. |
| 336 | Se requiere ofertar en conjunto con la partida tres torres de alto flujo/CPAP neonatal en comodato para ser asignado al HGZ 1 Oaxaca. | 379 | 458 | 0062 | 00 | 00 | INTERFAZ NEONATAL FLEXITRUNK PARA USO CON SISTEMA CPAP DE BURBUJAS Y VENTILADOR MECANICO CON NCPAP. COMPATIBLE CON CANULAS NASALES O MASCARILLA NASAL. TUBO CON MEMBRANA FLEXIBLE DE 100 MM, PUERTO DE PRESION Y CONECTORES UNIVERSALES. PRESENTACION: CAJA CON 5. NUMERO DE CATALOGO: BC192. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. |
| 337 | Para uso en ventilador Drager EVITA V600 en modo neonatal | 379 | 561 | 3771 | 00 | 00 | KIT DE CONSUMIBLES PARA VENTILACION NO INVASIVA NEONATAL TAMAÑO S, DESECHABLE, CONTIENE: 10 (DIEZ) PIEZAS BABYFLOW PLUS, TAMAÑO S, 2 (DOS) PIEZAS DE GAFAS NASALES TAMAÑO XS, 2 (DOS) GAFAS NASALES TAMAÑO: S, 2 (DOS) GAFAS NASALES TAMAÑO M, 2 (DOS) GAFAS NASALES N.3, 2 (DOS) NEO MASK TAMAÑO S, 2 (DOS) NEO MASK TAMAÑO M, 2 (DOS) NEO MASK TAMAÑO L, 2 (DOS) ARNES PARA LA CABEZA TAMAÑO XXS, 2 (DOS) ARNES PARA LA CABEZA TAMAÑO XS, 2 (DOS) ARNES PARA LA CABEZA TAMAÑOS, 1 (UNA) CINTA METRICA Y 1 (UN) CALIBRADOR DE TAMAÑO, 20 (VEINTE) CONECTOR BLANDO N. PRESENTACION: KIT. NUMERO DE CATALOGO: MP03703. PARA USO EN LOS EQUIPOS: VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA V300, EVITA V500, EVITA V600, EVITA V800, EVITA XL. VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO - NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. CLAVE: 531.941.1012. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG VN500, BABYLOG VN600, BABYLOG VN800. VENTILADOR NEONATAL / PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. CLAVE: 531.941.1038. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG 8000 PLUS. |
| 338 | Se requiere ofertar en conjunto con la partida tres torres de alto flujo/CPAP neonatal en comodato para ser asignado al HGZ 1 Oaxaca. | 379 | 561 | 3367 | 00 | 00 | KIT DE TRANSICION DE BCPAP A ALTO FLUJO QUE INCLUYE CANULA NASAL COLOR AZUL TAMAÑO EXTRA CHICA CODIGO OJR410, ADAPTADOR A RAMA INSPIRATORIA DE CIRCUITO DE VENTILACION Y MANIFOLD DE SEGURIDAD PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: OJR410B. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR850. |
| 339 | Se requiere ofertar en conjunto con la partida tres torres de alto flujo/CPAP neonatal en comodato para ser asignado al HGZ 1 Oaxaca. | 379 | 561 | 3375 | 00 | 00 | KIT DE TRANSICION DE BCPAP A ALTO FLUJO QUE INCLUYE CANULA NASAL COLOR ROJO TAMAÑO CHICA CODIGO OJR412, ADAPTADOR A RAMA INSPIRATORIA DE CIRCUITO DE VENTILACION Y MANIFOLD DE SEGURIDAD PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: OJR412B. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR850. |
| 340 | Se requiere ofertar en conjunto con la partida, una maquina de hemodialisis continuo marca GAMBRO, Modelo PRISMA FLEX en comodato para ser asignado al HGZ 1 Oaxaca, contemplando capacitacion en todos los turnos. | 379 | 561 | 2914 | 00 | 01 | SET PARA FILTRACION DESECHABLE, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, QUE CONSISTE DE, UN FILTRO PARA INTERCAMBIO DE PLASMA (PLASMA FILTRO) DE POLIPROPILENO DE FIBRAS HUECAS Y, SUS LINEAS MEDICAS (UNA LINEA PARA LA SOLUCION DE RE- INYECCION, UNA LINEA DE LA PRE-BOMBA Y UNA LINEA PARA ANTICOAGULANTE), ELABORADAS DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO (PVC). DEBE UTILIZARSE SOLAMENTE EN PACIENTES ADULTOS [QB (FLUJO DE BOMBA DE SANGRE) DE 100 A 400 ML/MIN]. PRESENTACION: CAJA CON 1 SET. NUMERO DE CATALOGO: TPE2000 107144. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT). CLAVE: 531.340.0235. MARCA: GAMBRO. MODELO: PRISMAFLEX. |
| 341 | Se requiere ofertar en conjunto con la partida, una maquina de hemodialisis continuo marca GAMBRO, Modelo PRISMA FLEX en comodato para ser asignado al HGZ 1 Oaxaca, contemplando capacitacion en todos los turnos. | 379 | 561 | 2898 | 00 | 01 | SET DESECHABLE, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, FORMADO POR UN HEMOFILTRO/DIALIZADOR DE FIBRA HUECA DE HEPARINA LIGADA Y SUS LINEAS, ESTE FILTRO ESTA CONECTADO A LA LINEA DE ENTRADA DE SANGRE (BANDA DE COLOR ROJO), A UNA LINEA DE RETORNO DE SANGRE (BANDA DE COLOR AZUL), A UNA LINEA DE ENTRADA DEL DIALIZADOR (BANDA DE COLOR VERDE) Y A UNA LINEA DE SALIDA DE EFLUENTE (BANDA DE COLOR AMARILLO); TAMBIEN INCLUYE EL SET UNA LINEA DE LA PRE-BOMBA DE SANGRE (BANDA DE COLOR BLANCO) Y UNA LINEA PARA ANTICUAGULANTE (JERINGA). EL SET CONSTA DE: UN HEMOFILTRO FIBROSO/DIALIZADOR HUECO INJERTADO CON HEPARINA, UN CIRCUITO DE TUBERIA, UN CARTUCHO Y UNA BOLSA EFLUENTE DE 5 LITROS. PRESENTACION: CAJA CON 1 SET Y CHAROLA DE PAPEL ALUMINIO. NUMERO DE CATALOGO: OXIRIS SET 112016. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT). CLAVE: 531.340.0235. MARCA: GAMBRO. MODELO: PRISMAFLEX. |
| 349 | Compatible con central de monitoreo Infinity Vista XL | 379 | 604 | 0792 | 00 | 01 | MANGUERA DE CONEXION PARA MANGUITO REUTILIZABLE DE PRESION SANGUINEA NO INVASIVA. NIÑO/ADULTO, LONGITUD DE: 3.7M. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 1275275. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY KAPPA. DELTA SERIES. |
| 364 | Desechable | 379 | 614 | 0121 | 01 | 01 | MASCARILLA ANTIESTATICA NUMERO 0. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: P-1439. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0349 MAQUINA DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE. MODELO: 8095. |
| 365 | Desechable | 379 | 614 | 0147 | 01 | 01 | MASCARILLA ANTIESTATICA NUMERO 3. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: P-1442. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0349 MAQUINA DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE. MODELO: 8095. |
| 366 | Desechable | 379 | 614 | 0162 | 01 | 01 | MASCARILLA ANTIESTATICA NUMERO 4. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: P-1443. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0349 MAQUINA DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE. MODELO: 8095. |
| 367 | Desechable | 379 | 614 | 0584 | 00 | 02 | MASCARILLA ADULTO NO. 3. CON NUMERO DE CATALOGO: 420151300 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE 531.053.0356: ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: ADU. |
| 368 | Desechable | 379 | 614 | 0592 | 00 | 02 | MASCARILLA ADULTO NO. 4. CON NUMERO DE CATALOGO: 420151400 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE: 531.053.0356. ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: ADU. |
| 369 | Desechable | 379 | 614 | 0600 | 00 | 02 | MASCARILLA ADULTO NO. 5 CON NUMERO DE CATALOGO: 420151500 PARA SU USO EN EL EQUIPO CON CLAVE 531.053.0356 ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. MARCA: DATEX-OHMEDA. MODELO: ADU. |
| 371 | Se requieren minimo uno y maximo dos NEOPUFF en comodato para el HGZ 1 Oaxaca, incluyendo capacitacion al personal. | 379 | 615 | 0161 | 00 | 00 | MASCARA DE RESUCITACION NEONATAL TRANSPARENTE REDONDA 35MM. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: RD803-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. MARCAS COMPATIBLES: AMBU, HUDSON, GENERAL ELECTRIC. |
| 372 | Se requieren minimo uno y maximo dos NEOPUFF en comodato para el HGZ 1 Oaxaca, incluyendo capacitacion al personal. | 379 | 615 | 0179 | 00 | 00 | MASCARA DE RESUCITACION NEONATAL TRANSPARENTE REDONDA 42MM. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: RD804-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. MARCAS COMPATIBLES: AMBU, HUDSON, GENERAL ELECTRIC. |
| 373 | Se requieren minimo uno y maximo dos NEOPUFF en comodato para el HGZ 1 Oaxaca, incluyendo capacitacion al personal. | 379 | 615 | 0187 | 00 | 00 | MASCARA DE RESUCITACION NEONATAL TRANSPARENTE REDONDA 50MM. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: RD805-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. MARCAS COMPATIBLES: AMBU, HUDSON, GENERAL ELECTRIC. |
| 374 | Se requieren minimo uno y maximo dos NEOPUFF en comodato para el HGZ 1 Oaxaca, incluyendo capacitacion al personal. | 379 | 615 | 0195 | 00 | 00 | MASCARA DE RESUCITACION NEONATAL TRANSPARENTE REDONDA 60MM. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: RD806-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. MARCAS COMPATIBLES: AMBU, HUDSON, GENERAL ELECTRIC. |
| 375 | Se requiere ofertar en conjunto con la partida tres torres de alto flujo/CPAP neonatal en comodato para ser asignado al HGZ 1 Oaxaca. | 379 | 615 | 0120 | 00 | 00 | MASCARA NASAL NEONATAL SUAVE DE SILICONA Y FORMA ANATOMICA. DISEÑO EVITA QUE LA MASCARA TOQUE LA PUNTA DE LA NARIZ. TAMAÑO CHICO PARA PACIENTES MENORES A 1 KG. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: BC800-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. |
| 376 | Se requiere ofertar en conjunto con la partida tres torres de alto flujo/CPAP neonatal en comodato para ser asignado al HGZ 1 Oaxaca. | 379 | 615 | 0138 | 00 | 00 | MASCARA NASAL NEONATAL SUAVE DE SILICONA Y FORMA ANATOMICA. DISEÑO EVITA QUE LA MASCARA TOQUE LA PUNTA DE LA NARIZ. TAMAÑO MEDIANO PARA PACIENTES DE HASTA 1.5 KG. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: BC801-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. |
| 377 | Se requiere ofertar en conjunto con la partida tres torres de alto flujo/CPAP neonatal en comodato para ser asignado al HGZ 1 Oaxaca. | 379 | 615 | 0146 | 00 | 00 | MASCARA NASAL NEONATAL SUAVE DE SILICONA Y FORMA ANATOMICA. DISEÑO EVITA QUE LA MASCARA TOQUE LA PUNTA DE LA NARIZ. TAMAÑO GRANDE PARA PACIENTES DE HASTA 2.5 KG. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: BC802-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. |
| 378 | Se requiere ofertar en conjunto con la partida tres torres de alto flujo/CPAP neonatal en comodato para ser asignado al HGZ 1 Oaxaca. | 379 | 615 | 0153 | 00 | 00 | MASCARA NASAL NEONATAL SUAVE DE SILICONA Y FORMA ANATOMICA. DISEÑO EVITA QUE LA MASCARA TOQUE LA PUNTA DE LA NARIZ. TAMAÑO EXTRA GRANDE PARA PACIENTES MAYORES A 2.5 KG. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: BC803-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. |
| 382 | La mitad de los nebulizadores debe ser compatible con AEROGEN SOLO y la otra mitad compatible con AEROGEN PRO. | 379 | 643 | 0233 | 00 | 00 | NEBULIZADOR DESECHABLE DE MALLA VIBRATORIA (AEROGEN SOLO) QUE PERMITE LA ADMINISTRACION DE FARMACOS EN AEROSOL DE ALTO RENDIMIENTO AL ACTIVARSE MEDIANTE LA CONEXION AL MODULO NEBULIZADOR (AEROGEN PRO-X O AEROGEN USB). INCLUYE: CAMARA PARA INTRODUCIR EL MEDICAMENTO LIQUIDO DE 6 ML DE CAPACIDAD CON TAPA DE SILICON, NUCLEO DE MALLA VIBRATORIA DE PALADIO, CONECTOR DE DOS PINES PARA CABLE DEL CONTROLADOR Y CONECTOR A PIEZA EN T O ACCESORIO DE RESPIRACION ESPONTANEA. SU NUCLEO CUENTA CON TECNOLOGIA DE MALLA VIBRATORIA DE PALADIO, FORMADA POR UNA PLETINA DE ABERTURA CONVEXA PERFORADA CON MAS DE 1000 ORIFICIOS CONICOS CALIBRADOS, QUE AL APLICAR ENERGIA VIBRA 128,000 VECES POR SEGUNDO Y GENERA UNA NEBLINA DE BAJA VELOCIDAD DE PARTICULAS DE 1 A 5 MICRAS. DEBE CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MATERIAL PLASTICO LIBRE DE LATEX; SE PUEDE UTILIZAR CON TODOS LOS MEDICAMENTOS INHALABLES; APTO PARA SOLUCIONES, SUSPENSIONES, PROTEINAS Y PEPTIDOS; LA DOSIS PRESCRITA ES LA DOSIS ADMINISTRADA CON UN VOLUMEN RESIDUAL MENOR A 0,1 ML PARA UNA DOSIS DE 3 ML; PUEDE RELLENAR LA MEDICACION SIN INTERRUMPIR EL CIRCUITO; NO AFECTA A LOS PARAMETROS DEL VENTILADOR; USO EN UN SOLO PACIENTE; SE PUEDE USAR DE FORMA INTERMITENTE DURANTE UN MAXIMO DE 28 DIAS EN FUNCION DE UN PERFIL DE USO TIPICO DE 4 TRATAMIENTOS POR DIA; TAMAÑO DE 67 MM DE ALTO X 48 MM DE ANCHO X 25 MM DE PROFUNDIDAD. EL NIVEL DE RUIDO ES DE MENOS DE 35 DB. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: AG-AS3200. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: VARIAS. MODELO: VARIOS. |
| 387 | Compatible con equipo ADVANCED FM3000 | 379 | 681 | 2950 | 00 | 00 | PAPEL TERMICO PLEGADO EN "Z" DE 150MM X 90MM, DOBLE CUADRICULA PARA REGISTRO DE ECG DE 30 -240 BPM / TOCO DE 0 -100 MMHG. PAQUETE CON 150 HOJAS PRESENTACION: CAJA CON 10 PAQUETES. NUMERO DE CATALOGO: 31700001-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CARDIOTOCOGRAFO. CLAVE: 531.292.0258. MARCA: LGMD. MODELO: BABY VIEW PLUS. |
| 389 | Compatible con equipo TEC 5631E | 379 | 681 | 1622 | 00 | 01 | PAPEL TERMICO PARA IMPRESIÓN. PRESENTACION: PAQ. C/10 PZAS DE 50MM X 20 M CADA UNA. NUMERO DE CATALOGO: A226. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: TEC 5531E. |
| 398 | Se requiere ofertar en conjunto con la partida tres torres de alto flujo/CPAP neonatal en comodato para ser asignado al HGZ 1 Oaxaca. | 379 | 682 | 0326 | 00 | 00 | PARCHES ADHESIVOS PARA CANULAS DE ALTO FLUJO COMPATIBLE CON CODIGOS OJR410 Y OJR412. PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: WJR110. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION Y GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO. CLAVE: 531.480.0201. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: AIRVO 2. Y HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR850. |
| 406 | Se requieren minimo uno y maximo dos NEOPUFF en comodato para el HGZ 1 Oaxaca, incluyendo capacitacion al personal. | 379 | 695 | 0396 | 00 | 00 | PIEZA EN T ERGONOMICA PARA USO EN EQUIPO NEOPUFF. CIRCUITO DE REANIMACION NEONATAL Y LACTANTE CON VALVULA PEEP Y PUERTO PICO DE PATO PARA APLICACION DE SURFACTANTE MEDIANTE TUBO ENDOTRAQUEAL O SUCCION. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: RD1300-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. |
| 429 | Compatible con modelo RV-17.6 | 379 | 781 | 0482 | 00 | 00 | ROLLO DE PAPEL BLANCO ACABADO MATE PARA REGISTRO DE GRAFICADOR. DIMENSIONES: ANCHO 57 MM, DIAMETRO 32 MM Y LONGITUD 9 M. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: RC-33. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS. CLAVE: 531.773.0322. MARCA: GEMETEC. MODELO: RV-14; REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP. 20 PIES CUBICOS. CLAVE: 533.786.0026. MARCA: GEMETEC. MODELO: RV-20; REFRIGERADOR PARA VACUNAS. CLAVE: 533.786.0034. MARCA: GEMETEC. MODELO: RV-17.6; REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE. CLAVE: 533.787.0066. MARCA: GEMETEC. MODELO: RV-23.2; REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS. CLAVE: 533.787.0181. MARCA: GEMETEC. MODELO: RV-14.2; REFRIGERADOR CONGELADOR DE 5.4 PIES CUBICOS. CLAVE: 533.786.0018. MARCA: GEMETEC. MODELO: RV-5.4. |
| 434 | Para uso en ventilador Drager EVITA V600 en modo neonatal | 379 | 808 | 2800 | 00 | 01 | SENSOR DE FLUJO PIEZA EN Y. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 8410185. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4. |
| 435 | Para uso en ventilador Drager EVITA V600 en modo neonatal | 379 | 808 | 2230 | 00 | 01 | SENSOR DE FLUJO NEONATAL. PRESENTACION: CAJA 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8410179. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRIACO-ADULTO. MARCA: DRÄGER. MODELO: EVITA CON HUMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL. |
| 436 | Para uso en ventilador Drager EVITA V600 en modo neonatal | 379 | 808 | 4988 | 00 | 02 | SENSOR DE FLUJO SPIROLOG, MEDICION DE FLUJO EN RAMAS INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA. PRESENTACION: CAJA/5 PZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8403735. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. CLAVE: 531.053.0356. MARCA: DRAGER. MODELO: PRIMUS. |
| 437 | Se requiere dotacion en comodato de Oximetro apto para Tamiz Cardiologico Neonatal con tecnologia MASIMO o NELLCOR (minimo un equipo, maximo cuatro equipos), compatible con los insumos ofertados. Se requiere capacitación al personal usuario en todos los turnos, inicialmente en el HGZ 1 Oaxaca y con posibilidad de extenderlo al HGZ 2 Salina Cruz, HGZ 3 Tuxtepec y HGSZ 41 Huatulco. | 379 | 808 | 8195 | 00 | 00 | SENSOR PARA SPO2 ADHESIVO DESECHABLE PARA PACIENTE NEONATAL/ADULTO, RD SET NEO PESO MENOR QUE 3 KG O MAYOR QUE 40 KG. PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 4003. PARA SU USO EN EL EQUIPO: OXIMETRO DE PULSO. PORTATIL. CLAVE: 531.667.0065. MARCA: MASIMO. MODELO: RADICAL 7, RAD 97. |
| 438 | Se requiere sensor Modelo Guardian Sensor (4) - REF: MMT-7040A compatible con bomba MiniMed® 780G | 379 | 808 | 8328 | 00 | 00 | SENSOR SUBCUTANEO PARA MEDICION DE GLUCOSA INTERSTICIAL ESTERIL DESECHABLE. PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MMT -7020C1. PARA SU USO EN EL EQUIPO: BOMBA PARA LA ADMINISTRACION SUBCUTANEA DE INSULINA. CLAVE: 531.140.0369. MARCA: MEDTRONIC. MODELO: 640G. 670G. |
| 439 | Compatible con central de monitoreo Infinity Vista XL | 379 | 808 | 2008 | 00 | 01 | SENSOR DE TEMPERATURA ADULTO. PRESENTACION: CAJA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5204644. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DRÄGER. MODELO: INFINITY VISTA XL. |
| 440 | Compatible con central de monitoreo Infinity Vista XL | 379 | 808 | 3436 | 00 | 01 | SENSOR DE SPO2 TIPO CLIP DE TECNOLOGIA DRAGER, PARA EL DEDO, PEDIATRICO/ADULTO. REUSABLE. PARA SU USO EN PACIENTES CON PESO MAYOR A 30 KG. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS13235. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.632.0554.03.01 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS. MARCA: DRAGER. MODELO: INFINITY CENTRAL STATION / INFINITY KAPPA. DELTA SERIES. |
| 465 | Compatible con modelo ATLAN A300 | 379 | 808 | 1109 | 00 | 01 | SENSOR DE DEDO PARA SATURACION OXIGENO MARCA NELLCOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: DS100A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 UNIDAD DE ANESTESIA. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN. |
| 466 | Compatible con modelo ATLAN A300 | 379 | 808 | 2834 | 00 | 02 | SENSOR DE OXIGENO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 6850930. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0356.05.01 ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN. |
| 467 | Compatible con modelo ATLAN A300 | 379 | 808 | 2859 | 00 | 02 | SENSOR DE TEMPERATURA DE ADULTO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: M35372. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE.531.053.0356.05.01 ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN. |
| 473 | Compatible con ventilador EVITA V300 Adulto | 379 | 808 | 2842 | 00 | 01 | SENSOR DE OXIGENO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 6850645. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA 4. |
| 481 | Para uso en ventilador Drager EVITA V600 en modo neonatal | 379 | 817 | 0324 | 00 | 00 | PAQUETE DE DEMOSTRACION BABYFLOW PLUS, DESECHABLE, TAMAÑO MEDIANO, PARA LA APLICACION DE CPAP NASAL O ASISTENCIA RESPIRATORIA NO INVASIVA. PARA PACIENTES CON RESPIRACION ESPONTANEA Y UN PESO CORPORAL DE HASTA 10 KG (22.05 LB). PRESENTACION: PIEZA. MARCAS COMPATBLES: AVEA, NEUMOVENT, HAMILTON, MAQUET, PERLONG. NUMERO DE CATALOGO: MP03704. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO / NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. CLAVE: 531.941.1012. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG VN500, BABYLOG VN600, BABYLOG VN800. VENTILADOR NEONATAL / PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. CLAVE: 531.941.1038. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG 8000 PLUS. VENTILADOR ADULTO – PEDIATRICO - NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA V300, EVITA INFINITY V500, EVITA V600, EVITA V800. |
| 482 | Se requiere ofertar en conjunto con la partida tres torres de alto flujo/CPAP neonatal en comodato para ser asignado al HGZ 1 Oaxaca. | 379 | 817 | 0282 | 00 | 00 | SISTEMA CPAP DE BURBUJA INCLUYE GENERADOR DE CPAP DE BURBUJAS, CIRCUITO RESPIRATORIO CALENTADO, CAMARA DE HUMIDIFICACION, TUBULADURA DE PRESION AJUSTABLE DE 3 A 10 CMH2O, VALVULA DE SEGURIDAD DE LIBERACION DE PRESION. PARA INTERFACE FLEXITRUNK. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: BC161-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: HUMIDIFICADOR CON CALEFACCION. CLAVE: 531.480.0128. MARCA: FISHER & PAYKEL. MODELO: MR 850. |
| 483 | Se requiere ofertar en conjunto con la partida, una maquina de hemodialisis continuo marca GAMBRO, Modelo PRISMA FLEX en comodato para ser asignado al HGZ 1 Oaxaca, contemplando capacitacion en todos los turnos. | 379 | 821 | 3629 | 00 | 01 | SOLUCION COADYUVANTE DEL EQUILIBRIO HIDRO-ELECTROLITICO Y DEL PH EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA. SOLUCION ESTERIL, PARA UTILIZARSE EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA EN PACIENTES CON FALLA RENAL AGUDA, Y EN OTROS CASOS, CUANDO SE REQUIERE DE LA REMOCION DE LIQUIDOS O SOLUTOS, COMO EN LOS CASOS DE ENVENENAMIENTO AGUDO POR MEDICAMENTOS O DROGAS QUE SON DIALIZABLES. LA SOLUCION NO ENTRA EN CONTACTO CON EL TORRENTE SANGUINEO DEL PACIENTE. BOLSA DOBLE QUE CONTIENE UNA SOLUCION ELECTROLITICA (A) Y OTRA AMORTIGUADORA (B). ANTES DE LA MEZCLA, CADA 1000 ML CONTIENEN: 4 MEQ/L, CALCIO 2.5 MEQ/L; MAGNESIO 1.5 MEQ/L; SODIO 140 MEQ/L; CLORO 113 MEQ/L; LACTATO 3 MEQ/L; BICARBONATO 32 MEQ/L; GLUCOSA 110 MG/ML; AGUA PARA INYECCION. PRESENTACION: EMPAQUE CON 2 BOLSAS DE 5000 ML POR PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 6054356. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.340.0235 EQUIPO DE HEMOFILTRACION PARA TERAPIA RENAL CONTINUA. MARCA: GAMBRO. MODELO: PRISMA. |
| 484 | Se requiere ofertar en conjunto con la partida, una maquina de hemodialisis continuo marca GAMBRO, Modelo PRISMA FLEX en comodato para ser asignado al HGZ 1 Oaxaca, contemplando capacitacion en todos los turnos. | 379 | 821 | 3637 | 00 | 01 | SOLUCION COADYUVANTE DEL EQUILIBRIO HIDRO-ELECTROLITICO Y DEL PH EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA. SOLUCION ESTERIL, PARA UTILIZARSE EN PACIENTES BAJO SUSTITUCION RENAL CONTINUA EN PACIENTES CON FALLA RENAL AGUDA, Y EN OTROS CASOS, CUANDO SE REQUIERE DE LA REMOCION DE LIQUIDOS O SOLUTOS, COMO EN LOS CASOS DE ENVENENAMIENTO AGUDO POR MEDICAMENTOS O DROGAS QUE SON DIALIZABLES. LA SOLUCION NO ENTRA EN CONTACTO CON EL TORRENTE SANGUINEO DEL PACIENTE. BOLSA DOBLE QUE CONTIENE UNA SOLUCION ELECTROLITICA (A) Y OTRA AMORTIGUADORA (B). ANTES DE LA MEZCLA, CADA 1000 ML CONTIENEN: CALCIO 3.5 MEQ/L, MAGNESIO 1 MEQ/L; SODIO 140 MEQ/L; CLORO 109.5 MEQ/L; LACTATO 3 MEQ/L; BICARBONATO 32 MEQ/L; AGUA PARA INYECCION. PRESENTACION: EMPAQUE CON 2 BOLSAS DE 5000 ML POR PAQUETE. NUMERO DE CATALOGO: 6054351. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.340.0235 EQUIPO DE HEMOFILTRACION PARA TERAPIA RENAL CONTINUA. MARCA: GAMBRO. MODELO: PRISMA. |
| 486 | Modelo de transductor M4S-RS, para equipo GE VIVID S6 | 379 | 891 | 0430 | 00 | 01 | TRANSDUCTOR SECTORIAL "M4S" CON FRECUENCIA DE 2 A 5 MHZ. APLICACION: CARDIOLOGIA ADULTO. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: 5129041. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.324.0201 ECOCARDIOGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR. MARCA: GE. MODELO: VIVID 7. |
| 487 | Compativle con equipo marca COSMOGAMMA, modelo US10 | 379 | 891 | 0547 | 00 | 01 | TRANSDUCTOR DE 5CM2. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-27335. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ULTRASONIDO TERAPEUTICO, UNIDAD DE. CLAVE: 531.923.0305. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: INTELECT MOBILE ULTRA. |
| 490 | Compatible con modelo ATLAN A300 | 379 | 892 | 0074 | 00 | 01 | TRAMPA DE AGUA PARA MUESTRA DE GAS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 6870567. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 UNIDAD DE ANESTESIA. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN. |
| 491 | Compatible con modelo ATLAN A300 | 379 | 892 | 0173 | 00 | 02 | ADAPTADOR PARA TRAMPA DE AGUA WATERLOCK 2. PRESENTACION: CAJA / 6 PZS. NUMERO DE CATALOGO:.6872128. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0356.05.01 ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN. |
| 492 | Compatible con modelo ATLAN A300 | 379 | 892 | 0181 | 00 | 02 | TRAMPA DE AGUA WATERLOCK2. PRESENTACION:.CAJA / 12 PZS. NUMERO DE CATALOGO: 6872130. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0356.05.01 ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD, UNIDAD DE. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN. |
| 493 | 30% de 8FR y 70%de 10FR | 379 | 893 | 0032 | 00 | 01 | GUIA O ESTILETE DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE DE 8 FR. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: S5000N. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: VITAL SIGNS. MODELO: UNICO. |
| 500 | Compatible con modelo ATLAN A300 | 379 | 981 | 0084 | 00 | 01 | PIEZA EN "Y" 90 GRADOS CON LUER PARA TOMA DE MUESTRA DE GAS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8570060. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 053 0356 UNIDAD DE ANESTESIA. MARCA: DRAGER. MODELO: JULIAN. |
| 503 | Metalico color neutro (gris claro o crema), con llave. | 511 | 076 | 0336 | 00 | 01 | ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMANO OFICIO ML. |
| 504 | De dos o tres cajones (al menos uno con llave), de los cuales al menos uno grande para archivar documentos. Material MDF, con medidas de 40cm de ancho, 47cm de fondo y 57cm de alto. Con ruedas. | 511 | 076 | 0211 | 00 | 01 | ARCHIVERO DE MADERA DE 2 GA-VETAS TAMA\O OFICIO. |
| 506 | Con estructura metalica cuadrada, con base de 120x75x75 cm (+/- 10%) con dos cajones con llave (uno pequeño y uno grande para archivar documentos). Cubierta de MDF o similar, de colores claros, los cuales podran ser eleguidos por las areas usuarias mediante confirmacion por correo electronico. | 511 | 339 | 1170 | 00 | 01 | ESCRITORIO SECRETARIAL. |
| 514 | Silla acolchada en la base con respaldo tipo malla con soporte lumbar, con descansabrazos y respaldo medio o alto (con soporte en la cabeza), con base rodable en forma de estrella. Color negro. | 511 | 814 | 0333 | 00 | 01 | SILLA EJECUTIVA: LINEA ITALIANA. |
| 515 | Estructura metalica, color negro o verde bandera (institucional), con respaldo soldado o fijado a la estructura metalica, la cual no se debe desprender de la estructura con uso rudo al levantar, desapilar o mover la silla. La estructura metalica debe soportar 90kg sin abrirse o deformarse las patas inferiores de la silla. | 511 | 814 | 0366 | 00 | 01 | SILLA FIJA ACOJINADA APILABLE. |
| 516 | Silla acolchada en la base con respaldo tipo malla con soporte lumbar, con descansabrazos suabe y respaldo medio, con base rodable en forma de estrella. Color negro. | 511 | 814 | 0515 | 00 | 01 | SILLA OPERATIVA, NEUMATICA, FRENTE 53 CMS., FONDO 62 CMS., ALTURA 88 (101) CMS., ACABADO TELA LINEA FLORENCIA SPRINS COLORS, COLOR RAVEN FLO4. |
| 525 | Mesa plegable transportable para uso en estudios de papanicolaou. | 513 | 621 | 1306 | 00 | 01 | MESA PARA EXPLORACION UNIVERSAL. DE 180 X 56 X 80 CM ESTRUCTURA CAJONES CON JALADERAS INTEGRADAS DESPACHADOR DE PAPEL Y CUBIERTA CON CABECERA AJUSTABLE DE ACERO PINTADO COLOR ARENA PIERNERAS DE ALUMINIO O ACERO CROMADO COLCHONETA FORRADA EN VINILO COLORNEGRO REGATONES AJUSTABLES DE ALUMINIO. |
| 537 | Carro para trasporte de charolas de alimentos dentro de las areas del hospital, el cual deberá de tener estabilidad con peso maximo de 70kg, de material resistente al calor y con ruedas de uso rudo de un diametro minimo de a 10cm +/- 20%. | 517 | 256 | 0244 | 00 | 01 | CARRO SERVICIO CROMADO 3 NIVELES C/RUEDAS. *** PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION GENERAL*** |
| 539 | Toda la estructura, cuerpo y asientos en acero con acabado cromado, sin piezas plasticas, sin descansa brazos. Se deben entregar armadas. | 519 | 104 | 0103 | 00 | 01 | BANCA EN TANDEM 4 LUGARES, -DE 203.5 X 49 X 76 CM ESTRUCRA DE ACERO, ACABADO EN PIN-TURA COLOR NEGRO Y PATAS CROMADO CUERPO DE PLASTICO RIGIDO, ACABADO LISO COL LOR AZUL. |
| 566 | Se requiere dotacion en comodato de Oximetro apto para Tamiz Cardiologico Neonatal con tecnologia MASIMO o NELLCOR (minimo un equipo, maximo cuatro equipos), compatible con los insumos ofertados. Se requiere capacitación al personal usuario en todos los turnos, inicialmente en el HGZ 1 Oaxaca y con posibilidad de extenderlo al HGZ 2 Salina Cruz, HGZ 3 Tuxtepec y HGSZ 41 Huatulco. | 526 | 080 | 2946 | 00 | 00 | CABLE TRONCAL PARA SPO2, DE 3.6 METROS DE LONGITUD CONECTOR M20 RAINBOW, PARA SU USO CON SENSORES RD RAINBOW SET Y RD SET PRESENTACION: CAJA CON 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 4257. PARA SU USO EN EL EQUIPO: OXIMETRO DE PULSO. PORTATIL. CLAVE: 531.667.0065. MARCA: MASIMO. MODELO: RAD 97. |
| 568 | Se requiere desechable | 526 | 100 | 0045 | 00 | 01 | CIRCUITO TIPO BAIN ADULTO REUSABLE. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: P-1695-A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0364 UNIDAD DE ANESTESIA BASICA. MARCA: PLARRE / NIHON KOHDEN. MODELO: 9500 /BSM-2301K. |
| 572 | Compatible con electroestimulador marca CADWELL, modelo Sierra Summit, con conector de 10 pines. | 526 | 215 | 0021 | 00 | 01 | ESTIMULADOR ELECTRICO S403. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 842- 115000. PARA USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.333.0317.01.01 ELECTROMIOGRAFO DE CUATRO CANALES (POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES). MARCA: NICOLET / VIASYS HEALTHCARE / CAREFUSION. MODELO: VIKING QUEST. |
| 586 | Modelo RC-43 o compatible, para equipo de 2 vias que alcance 30,000 RPM, | 526 | 669 | 0170 | 00 | 02 | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA HACER CAVIDADES DENTARIAS, DE ACERO INOXIDABLE, CON TURBINA REEMPLAZABLE, ESTERILIZABLE, CONEXIONES BORDEN 2-3 VIAS, VELOCIDAD MAXIMA 330,000 +--20,000 RPM., CON LUBRICACION CONSTANTE Y ADITAMENTO PARA CAMBIO DE FRESA Y CHUCK.NUMERO DE CATALOGO: W&H-RC 90 BC. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.291.0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA Y EQUIPO CLAVE 531.291.0028 UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO. |
| 587 | Modelo RC-43 o compatible, para equipo de 2 vias que alcance 30,000 RPM, | 526 | 669 | 0188 | 00 | 01 | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA HACER CAVIDADES DENTARIAS, DE ACERO INOXIDABLE, CON TURBINA REEMPLAZABLE, ESTERILIZABLE, CONEXIONES BORDEN 2/3 VIAS, VELOCIDAD MAXIMA 380,000 RPM, CON LUBRICACION CONSTANTE Y ADITAMENTO PARA CAMBIO DE FRESA Y CHUCK. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: KAVO EXTRATORQUE 505. PARA SU USO EN LOS EQUIPOS: UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA. CLAVE: 531.291.0416 Y UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO. CLAVE: 531.291.0028. MARCA: VARIOS. MODELO: VARIOS. |
| 588 | Para sustituir anterior pistola para biopsia MAGNUM BARD y para uso en equipo Voluson P8 de General Electric. | 526 | 670 | 0011 | 00 | 00 | PISTOLA REUSABLE PARA TOMA DE BIOPSIA, COMPATIBLE PARA LOS TRANSDUCTORES INTRACAVITARIO Y CONVEXO, UTILIZANDO GUIAS DE BIOPSIA Y AGUJAS DE BIOPSIA BARD. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MG1522. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ULTRASONOGRAFO (AVANZADO). CLAVE: 531.924.0031. MARCA: SIEMENS. MODELO: ACUSON S3000. |
| 590 | Modelo RC-43 o compatible, para equipo de 2 vias que alcance 30,000 RPM, | 526 | 673 | 0570 | 00 | 02 | PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA HACER CAVIDADES DENTARIAS, DE ACERO INOXIDABLE, CON TURBINA REEMPLAZABLE, ESTERILIZABLE, CON CONEXIONES 2-3 VIAS, VELOCIDAD: 385,000 RPM SIN CARGA.CON LUBRICACION CONSTANTE Y ADITAMENTO PARA CAMBIO DE FRESA Y CHUCK.NUMERO DE CATALOGO: CONCENTRIX MX MODELO S-263520, PESO 41 g. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.291.0416 UNIDAD ESTOMATOLOGICA BASICA Y EQUIPO CLAVE 531.291.0028 UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO. |
| 599 | Compatible con equipo TEC 5521E | 526 | 766 | 0313 | 00 | 01 | SENSOR SPO2 DE DEDO ADULTO/PED. REUSABLE. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: P225F. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.191.0391.03.01 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO. MARCA: NIHON KOHDEN. MODELO: TEC 5531E. |
| 600 | Para conexión a cable troncal | 526 | 766 | 1956 | 00 | 00 | SENSOR DE SPO2 REUTILIZABLE SH1 PARA PACIENTE ADULTO (DB9). DE 1 M DE LONGITUD PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 12.01.109079. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. CLAVE: 531.619.0411. MARCA: ADVANCED. MODELO: PM-2000XL. MARCAS COMPATIBLES: EDAN. |
| 601 | Para conexión a cable troncal | 526 | 766 | 1964 | 00 | 00 | SENSOR DE SPO2 REUTILIZABLE CON PUNTA DE SILICONA SUAVE ADVANCED SH5 PARA PACIENTE PEDIATRICO (DB9). DE 1 M DE LONGITUD. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 12.01.110521. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. CLAVE: 531.619.0411. MARCA: ADVANCED. MODELO: PM-2000XL. MARCAS COMPATIBLES: EDAN. |
| 602 | Para conexión a cable troncal | 526 | 766 | 1972 | 00 | 00 | SENSOR DE SPO2 REUTILIZABLE WRAP PARA PACIENTE RECIEN NACIDOS SH3 (DB9). PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 12.01.110492. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE. CLAVE: 531.619.0411. MARCA: ADVANCED. MODELO: PM-2000XL. MARCAS COMPATIBLES: EDAN. |
| 609 | Compatible con ventilador EVITA V300 Adulto | 526 | 766 | 1899 | 00 | 00 | SENSOR DE OXIGENO "OXYMIXER". PARA MONITOR DE OXIGENO DEL MEZCLADOR DE ALTO FLUJO DE OXIGENO Y AIRE PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MP04221. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR ADULTO – PEDIATRICO. CLAVE: 531.941.0972. MARCA: DRAGER. MODELO: SAVINA 300. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: DRAGER. MODELO: EVITA V300 Y PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO-NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. CLAVE: 531.941.1012. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG VN500. |
| 615 | Compativle con equipo STATIM COMBO modelo C2776 | 526 | 825 | 2482 | 00 | 01 | TRANSDUCTOR, 10 CM^2. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-27336. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ULTRASONIDO TERAPEUTICO, UNIDAD DE. CLAVE: 531.923.0305. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: INTELECT. |
| 616 | Compativle con equipo STATIM COMBO modelo C2776 | 526 | 825 | 2490 | 00 | 01 | TRANSDUCTOR, 5 CM^2. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-27335. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ULTRASONIDO TERAPEUTICO, UNIDAD DE. CLAVE: 531.923.0305. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO: INTELECT. |
| 617 | Aspas metalicas, base redonda, oscilacion de 90 grados y diametro de 18 pulgadas. | 529 | 942 | 0413 | 00 | 01 | VENTILADOR. DE PEDESTAL 1.30 M. DE TRES VELOCIDADES. |
| 618 | Con sistema de montaje a pared, cuerpo y asas metalicas, con al menos 3 velocidades y diametro minimo de 18 pulgadas. | 529 | 942 | 0181 | 00 | 01 | VENTILADOR DE TECHO, 127 V.CA. CAPACIDAD 7413 PIE3/ MIN. DIAMETRO 56 PULGADAS CONTROL REMOTO DE 5 VELOCIDADES. |
| 619 | Anteojos emplomados con blindaje radiologico, para uso en salas de rayos x y fluroscopia. | 531 | 060 | 0134 | 02 | 01 | ANTEOJOS EMPLOMADOS . ANTEOJOS EMPLOMADOS. ESTRUCTURA LIGERA. PLASTICO DE ESPESOR EQUIVALENTE DE AL MENOS 0.2 MM DE PLOMO. CAPA ANTIRREFLEJANTE. PROTECTORES LATERALES, SUPERIOR E INFERIOR. ADAPTACION COMPLETA A LA CARA. BANDAS ELASTICAS PARA SUJETARSE ALREDEDOR DE LA CABEZA. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |
| 621 | Bascula portatil de uso domestico, con capacidad de 120kg o mayor, no requiere interface a PC ni a impresora, con alimentacion mediante baterias AA o AAA. | 531 | 110 | 0233 | 00 | 01 | BASCULA DIGITAL DE PRECISION CON PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO ADAPTADOR AC. PUERTO PARA PC E IMPRESORA DE RESULTADOS, CON CAPACIDAD DE 202 KGS. |
| 632 | Consta de dos piezas, chaleco y faldon, equivalente a VEST SKIRTS modelo FBVS. La medida es acorde a lo que defina el area usuaria, lo cual se notificará posterior al fallo. | 531 | 601 | 0056 | 03 | 01 | MANDIL EMPLOMADO. PROTECTOR CONTRA LA RADIACION DE RAYOS X. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: DE MATERIAL TEXTIL REPELENTE AL AGUA Y MANCHAS, TIPO ARNES CON CIERRE VELCRO, CON PROTECCION MINIMA EQUIVALENTE 0.5 MM DE PLOMO, TAMANO MEDIANO 24 A 26 PULGADAS DE ANCHO Y DE 35 A 36 PULGADAS DE LARGO. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |
| 633 | Marcapasos bicameral, con dos juegos de cables. | 531 | 609 | 0199 | 10 | 01 | MARCAPASO ANALIZADOR DE GENERADOR EXTERNO TEMPORAL. |
| 634 | Para colgar al menos 8 chalecos de proteccion radiologica de dos piezas (similar a VEST SKIRTS modelo FBVS), con montaje a pared y con aditamento para colgar faldon, ambos con sistema de montaje a pared. | 531 | 695 | 0061 | 02 | 01 | PORTAMANDILES. PORTAMANDILES EMPOTRABLE PARA SOSTENER MANDILES EMPLOMADOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: CON CAPACIDAD PARA 5 MANDILES EMPLOMADOS. CON FIJACION A MURO. GANCHO TUBULAR CON ACABADO AL CROMO, ORIENTABLES QUE SOPORTE HASTA 110 LB DE PESO. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO NO REQUIERE. POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |
| 641 | Para uso en cirugias de cataratas. | 535 | 316 | 0012 | 00 | 01 | DISECTOR. DISECTOR GREEN. |
| 658 | Para uso en cirugias de cataratas. | 535 | 701 | 1294 | 01 | 01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 60 A 90 MM. |
| 659 | Para uso en cirugias de cataratas. | 535 | 701 | 1831 | 02 | 01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. |
| 660 | Para uso en cirugias de cataratas. | 535 | 701 | 4603 | 02 | 01 | PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, RECTA, LONGITUD DE 90 A 100 MM. |
| 663 | Para uso en cirugias de cataratas. | 535 | 716 | 0026 | 02 | 01 | PORTA AGUJA PARA MICROSUTURA. PORTA AGUJAS CASTROVIEJO CURVO SIN RETEN DE TITANIO LONGITUD DE 130 A 140 MM. |
| 675 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 089 | 0336 | 00 | 01 | ASA. ASA LISA PARA CRISTALINO. |
| 676 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 105 | 0054 | 00 | 01 | BISTURI BARKAN. |
| 677 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 109 | 0035 | 00 | 01 | BLEFAROSTATO BARRAQUER, DE ALAMBRE. TAMA¥O ADULTO. |
| 678 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 109 | 0043 | 00 | 01 | BLEFAROSTATO. BLEFAROSTATO BARRAQUER DE ALAMBRE. TAMAÑO INFANTIL. |
| 679 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 173 | 0770 | 00 | 01 | CANULA SIMCOE, CURVA, DE DOBLE VIA, CON TUBO DE SILASTIC Y CONEXION DIRECTA A JERINGA. |
| 681 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 173 | 1125 | 00 | 01 | CANULA DE RETRACCION Y EXTRACCION. CANULA SCHEIE PUNTA ROMA PARA IRRIGACION. |
| 682 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 173 | 1851 | 01 | 01 | OFTALMOLOGIA. CANULA DE IRRIGACION ANIS CON RETRACTOR DE IRIS CALIBRE 26 LONGITUD 5 X 7 MM CON 2 ORIFICIOS. |
| 683 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 173 | 2396 | 01 | 01 | CANULA DE IRRIGACION INFUSION E INSTILACION. CANULA PARA INYECCION DE AIRE CAL. 27 GAUGE. |
| 684 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 173 | 2578 | 00 | 01 | OFTALMOLOGIA. CANULA MC INTYRE PARA CAMARA ANTERIOR RECTA PUNTA ROMA Y REDONDA ANGULADA DE 26 GAUGE LONGITUD 17 MM. |
| 714 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 370 | 0334 | 00 | 01 | ESPATULA. ESPATULA IRIS ELSCHNIG. |
| 715 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 370 | 0680 | 01 | 01 | ESPATULA. ESPATULA CASTROVIEJO PARA CICLODIALISIS HOJA PLANA DE 1 MM. X 14 MM. |
| 716 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 370 | 0920 | 00 | 01 | ESPATULA. ESPATULA CASTROVIEJO PARA CICLODIALISIS HOJA PLANA DE 1 MM. X 10 MM. |
| 742 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 440 | 1155 | 00 | 01 | GANCHO. GANCHO GRAEFE O VON GRAEFE DE 130 A 140 MM DE LONGITUD TAMAÑO MEDIANO O DEL NO. 2. |
| 743 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 440 | 1148 | 00 | 01 | GANCHO. GANCHO DE SINSKEY ANGULADO DE 0.2 MM DE DIAMETRO LONGITUD DE 110 A 120 MM. |
| 749 | Un tercio del numero 3, otro tercio del numero 4 y otro tercio del numero 5. | 537 | 602 | 0409 | 00 | 01 | MANGO PARA ESPEJO DENTAL, METALICO, MACIZO, ROSCA SENCILLA. |
| 759 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 702 | 0036 | 00 | 01 | PINZA DE DISECCION. PINZA BISHOP HARMON RECTA FINA SIN DIENTES LONGITUD 8.5 CM. |
| 760 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 702 | 0945 | 00 | 01 | PINZA DE SUJECION TRACCION FIJACION. PINZA PIERCE O DERMOT PIERCE TIPO COLIBRI CURVA CON DIENTES DE 0.3 MM DE ANCHO LONGITUD DE 70 A 80 MM. |
| 762 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 702 | 0028 | 00 | 01 | PINZA DE DISECCION. PINZA BARRAQUER KATZIN TIPO COLIBRI CUATRO DIENTES LONGITUD 7 CM. |
| 763 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 702 | 0093 | 00 | 01 | PINZA DE DISECCION. PINZA DRESSING RECTA SIN DIENTES LONGITUD 10.2 CM. |
| 764 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 702 | 0457 | 00 | 01 | PINZA PARA MATERIAL DIVERSO. PINZA MC PHERSON ANGULADA CON DIENTES Y PLATAFORMA. |
| 765 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 702 | 0465 | 00 | 01 | PINZA PARA MATERIAL DIVERSO. PINZA MC PHERSON ANGULADA SIN DIENTES CON PLATAFORMA. |
| 766 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 702 | 0473 | 00 | 01 | PINZA PARA MATERIAL DIVERSO. PINZA MC PHERSON RECTA CON DIENTES Y PLATAFORMA. |
| 767 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 703 | 1454 | 01 | 01 | PINZA CASTROVIEJO, PARA SUTURA, RECTA, CON DIENTES DE 0.12 O 0.15 MM. DE ANCHO, LONGITUD 100 MM. |
| 768 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 703 | 2148 | 01 | 01 | PINZA BISHOP HARMAN O BISHOP HARMON, CON 1 X 2 DIENTES DE 0.5 MM., LONGITUD DE 80 A 90 MM. |
| 773 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 716 | 0162 | 01 | 01 | PORTA AGUJA KALT, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, LONGITUD DE 130 A 140 MM. |
| 774 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 716 | 1202 | 00 | 01 | OFTALMOLOGIA. MICROPORTAGUJAS BARRAQUER CURVO SIN RETEN CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 130 A 140 MM. |
| 775 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 716 | 1145 | 01 | 01 | PORTA AGUJA PARA MICROSUTURA. PORTA AGUJAS CASTROVIEJO RECTO CON RETEN LONGITUD DE 130 A 140 MM. |
| 780 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 763 | 0016 | 00 | 01 | QUISTITOMO. QUISTITOMO VON GRAFFE O GRAEFE RECTO. |
| 781 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 800 | 0086 | 01 | 01 | OFTALMOLOGIA. PUNCH KELLY DECEMENT ESCLERAL CON DIAMETRO DE 0.75 MM. |
| 783 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 857 | 1847 | 00 | 01 | TIJERA PARA SUTURA, ANGULADA, CON PUNTAS PLANAS Y ABOTONADAS, DE 105 A 115 MM. DE LONGITUD. |
| 784 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 857 | 2068 | 00 | 01 | TIJERA VANNAS O VANNAS-TUBINGEN, CURVA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD DE 75 A 85 MM. |
| 786 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 857 | 0294 | 00 | 01 | TIJERA OFTALMICA. TIJERA TROUTMAN CASTROVIEJO CURVA A LA DERECHA ROMA LONGITUD 10 CM. |
| 787 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 857 | 0302 | 00 | 01 | TIJERA OFTALMICA. TIJERA TROUTMAN CASTROVIEJO CURVA A LA IZQUIERDA ROMA LONGITUD 10 CM. |
| 788 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 857 | 0724 | 00 | 01 | TIJERA OFTALMICA. TIJERA VANNAS CURVA CUELLO DE CISNE LONGITUD 8 CM. |
| 789 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 857 | 1078 | 01 | 01 | TIJERA CASTROVIEJO CURVA FINA PUNTAS ROMAS LONGITUD DE 90 A 100 MM. |
| 790 | Para uso en cirugias de cataratas. | 537 | 857 | 1953 | 00 | 01 | TIJERA OFTALMICA. TIJERA BARRAQUER DE 54 MM. A 57 MM. DE LONGITUD. |

ANEXO 1 (UNO) “B”

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.

Los bienes que "EL PROVEEDOR" haya ofertado deberán cumplir y apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican en el Anexo Número 01 (Uno) y especificaciones técnicas Anexo 1 “A”.

Los bienes deberán ser entregados a más tardar en 60 días naturales posterior al fallo a través de Órdenes de Reposición las cuales tendrán un periodo de vigencia de 15 naturales después de la generación de orden de reposición respectiva, con aplicación de pena convencional a partir del vencimiento de esta y hasta 4 días después del vencimiento de la misma.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar los bienes amparados en cada orden de reposición a más tardar cuando se concluya el plazo pactado como entrega oportuna, salvo que el mismo coincida con un día inhábil en cuyo caso la fecha de entrega se recorrerá al siguiente día hábil sin dar lugar a la aplicación de penas convencionales, sin embargo, si el término del plazo no coincide con un día inhábil y  "EL PROVEEDOR" no entrega los bienes en esa fecha, los días inhábiles siguientes contarán como naturales para efectos de la aplicación de penas convencionales.

Las Órdenes de Reposición que genere El Instituto Anexo Número 03 (Tres), serán hechas del conocimiento de "EL PROVEEDOR", vía Internet, a través de la dirección electrónica (<http://sai.imss.gob.mx/>).  Adicionalmente, El Instituto notificará las referidas órdenes, a través de correo electrónico, servicio de mensajería especializada, correo certificado o fax, debiendo "EL PROVEEDOR" entregar el acuse de recibo respectivo, por la misma vía, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento ubicada en Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat, número 327, Código Postal 71230, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, o a los correos electrónicos ernesto.hooper@imss.gob.mx, juan.torresb@imss.gob.mx y juan.sanpedro@imss.gob.mx con teléfono 01951-(51)7-08-00, dentro de los 03 (tres) días hábiles siguientes al de dicha notificación.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar la Orden de Reposición en la que se indique el número de lote o serie en su caso, fecha de caducidad, números de piezas, descripción de los bienes, precio unitario y costo total.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para El Instituto.

"EL PROVEEDOR" podrá entregar los bienes antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, previa conformidad de El Instituto.

El lugar de entrega será el Almacén Delegacional en Oaxaca ubicado en el Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat No. 327, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. C.P. 71230.

El horario de recepción de los bienes será de 8:30 a 14:00hrs de lunes a viernes, excluyendo los días festivos en los que el Instituto no labore.

El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, independientemente de las pruebas que realice el IMSS, "EL PROVEEDOR" deberá responder por los vicios ocultos que presenten los equipos, bienes y materiales entregados.

En caso de entregar productos en presentación comercial, estos deberán estar identificados con etiqueta autoadherible que especifique la clave del producto, la leyenda “Propiedad del IMSS, Prohibida su venta” y la razón social del distribuidor.

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén de entrega, así como su acomodo en el área en la que se le indique dentro del almacén, serán a cargo y responsabilidad de "EL PROVEEDOR", así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por El instituto.

El área responsable de la recepción de los bienes será el Área de Recepción del Almacén Delegacional.

"EL PROVEEDOR" deberá entrega los bienes con las órdenes de reposición en los que se describan los bienes a entregar y asimismo se obliga a adherir a cada uno de los empaques colectivos una etiqueta que identifique los siguientes datos:

Razón Social.

No. De contrato.

Clave completa

Descripción del bien.

Presentación del bien

Lote y caducidad (en caso de aplicar).

El proveedor deberá de entregar junto con los bienes, 6 juegos de remisión en original, 6 juegos de garantía de los bienes acorde a lo establecido en la convocatoria, registros sanitarios de los bienes que apliquen y los mecanismos de comprobación que se mantuvieron las condiciones de entrega especificados en los empaques de los insumos recibidos. Por ejemplo si el insumo especifica un rango de temperatura, el proveedor deberá de entregar el datalog o similar que permitió monitorear la temperatura de los insumos durante el traslado, así como la bitácora al respecto que permitan documentar la trazabilidad de los insumos.

Todos los productos deberán ser entregados perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarde del polvo y humedad, garantizando que los bienes se encuentren en condiciones óptimas, así como la calidad se mantenga durante el periodo de caducidad.

El área de recepción efectuará una verificación aleatoria de los bienes, de acuerdo a las características contenidas en los documentos (orden de reposición) y si los bienes no coinciden o presentan características técnicas diferentes, no serán recibidos, quedando esto bajo la más estricta responsabilidad de "EL PROVEEDOR".

Mientras "EL PROVEEDOR” no cumpla con las condiciones de entrega establecidas, no se dará por recibidos y aceptados los bienes objeto del presente instrumento jurídico.

En caso de que El Instituto requiera la presencia de "EL PROVEEDOR" para tratar asuntos relacionados con el presente instrumento jurídico, "EL PROVEEDOR" se compromete a asistir a las instalaciones que ocupa el Almacén Delegacional en Oaxaca ubicado en el Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat No. 327, santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. C.P. 71230. En la fecha y hora en que le haya sido señalada, vía telefónica, oficio, correo electrónico y/o fax.

El proveedor proporcionará sin costo para las Unidades Médicas durante la vigencia del contrato los equipos en comodato requeridos para el uso de los insumos de cada partida, siendo libre de ofertar los bienes que cumplan con el propósito funcional de las claves de cuadro básico acorde a las especificaciones del fabricante que representa.

INSTALACION

Se requiere instalación los equipos en comodato acorde a lo estipulado en el Anexo 1 “A” Notas Técnicas, incluyendo la capacitación inicial y las posteriores que se requieran, para lo cual el proveedor podrá utilizar un formato libre. En caso de que la unidad médica requiera una capacitación adicional a la inicial, el proveedor tiene un plazo de hasta 30 días naturales para proporcionarla.

MECANISMOS DE COMPROBACIÓN

El Instituto podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes contratados o en comodato.

El Área de Recepción revisará que los bienes se entreguen de conformidad con las condiciones requeridas en el contrato, en cuanto a cantidad, empaques, envases en buenas condiciones y origen de los bienes.

El Área de Recepción efectuará una verificación aleatoria de los bienes, de acuerdo a las características contenidas en los documentos (Pedido) y si los bienes no coinciden serán rechazados.

“EL PROVEEDOR” deberá entregar junto con los bienes el Pedido en el que se indique el número de lote, fecha de caducidad, número de piezas y descripción de los bienes.

Los bienes deberán entregarse debidamente identificados con la clave institucional, empaque individual.

De no cumplir con las condiciones de entrega establecidas, El Instituto no dará por recibidos y aceptados los bienes.

De no cumplir con las condiciones de entrega establecidas, el instituto no dará por recibidos y aceptados los bienes.

La verificación será documental para todas las partidas.

Se verificará que cotice la totalidad de los bienes requeridos en cada partida que ofrezca el licitante.

Los licitantes deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en el Anexo Número 1 (uno), describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando indicando partida, clave, concepto, marca, modelo, fabricante y país de fabricación.

El licitante deberá describir con precisión toda su oferta, puntualizando fielmente las características que son propias de su artículo (tales como dimensiones, peso, material, etc.), pudiendo incluir especificaciones que superen y comprendan las solicitadas, en la columna que corresponde a la DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE del Anexo 1 (uno).

En tratándose de bienes que para su operación requieran de software, éste deberá ser en idioma español para todos sus componentes.

Cabe señalar, que todas las especificaciones incluyendo las dimensiones y el peso deberán señalarse en unidades del Sistema General de Unidades de Medida. (Ley Federal Sobre Metrología y Normalización).

Para demostrar que los bienes ofertados cumplen con lo solicitado en el Anexo Número 1, la evaluación técnica se realizara comparando las características que se especifican en el Anexo Número 1 (uno) contra los anexos técnicos, folletos y/o catálogos, instructivos y/o manuales de uso que presenten los licitantes, estos deberán indicar partida, clave, concepto, marca, modelo, presentación, fabricante, país de fabricación y serán revisadas y en su caso aprobadas por las áreas operativas del Instituto, obteniéndose del área operativa el dictamen técnico correspondiente que servirá de base para aceptar o desechar la propuesta.

Se verificará la congruencia de anexos técnicos, folletos y/o catálogos, instructivos, manuales y/o muestras, de cada una de las partidas que presenten los licitantes con lo ofertado en la proposición técnica.

Pago:

El pago se realizará conforme a los bienes entregados a los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de “el proveedor” de la siguiente documentación:

- Remisión

- Comprobante fiscal correspondiente que reúna los requisitos fiscales respectivos de acuerdo a las leyes tributarias vigentes y aplicables, en la que se indique y desglose la cantidad del servicio prestado, así como los siguientes datos:

  - número de pedido IMSS y PREI y número de proveedor IMSS,

  - numero de alta (s),

  - numero de fianza y nombre de la afianzadora,

- Copia de la fianza

- Reportes y/o documentos establecidos en el pedido, en su caso.

- En caso de penalización, nota de crédito que indique:

  - Numero de pedido.

  - Numero de proveedor.

Dichos documentos deben ser entregados por el mismo proveedor en el Departamento de Presupuestos Contabilidad y Erogaciones sito en Violetas No. 1007, Col. Reforma, C.P. 68050, dentro de los horarios de  9:00 a 13:00 hrs. en días hábiles.

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a "EL INSTITUTO" junto con la factura de cobro respectiva, la "Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales " vigente y positiva;  relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en sentido positivo, en los términos que establece la Regla de la Resolución Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de conformidad con lo previsto en el artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación.

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a "EL INSTITUTO" junto con la factura de cobro respectiva, la "Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social" vigente y positiva;  de conformidad con lo descrito en los "Lineamientos para la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social de los proveedores y contratistas", de fecha 25 de mayo del 2015.

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a "EL INSTITUTO" junto con la factura de cobro respectiva, la "Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos" emitida por el INFONAVIT vigente y positiva;  Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32d del código fiscal de la federación y al punto 4.19 de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del instituto mexicano del seguro social vigente, así como al acuerdo por el que se emiten las reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones.

Penas convencionales por atraso en la entrega de bienes y/o servicios y Deducciones por incumplimiento parcial o deficiente:

El Instituto aplicará pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA en cada uno de los supuestos siguientes:

- Cuando “EL PROVEEDOR” no entregue los bienes que le hayan sido requeridos conforme a los plazos establecidos en el calendario de entregas.

b)	Cuando “EL PROVEEDOR” no reponga dentro del plazo señalado en el segundo párrafo de la Cláusula Quinta del presente contrato, los bienes que “EL INSTITUTO” haya solicitado para su canje.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida o concepto, el cual será del 10%. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

En el caso de las deductivas, se determinarán a partir del incumplimiento en los conceptos u obligaciones basándose en la siguiente tabla:

| Concepto u obligación | Nivel de servicio | Unidad de medida | Deducción | Límite de incumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento en la sustitución del material por defectos o vicios ocultos. | Atender la sustitución del material en el tiempo establecido en las presentes bases. | Por cada día en la sustitución del material con defectos o vicios ocultos. | 2.5% por cada día de atraso en la sustitución del material. | Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento, equivalente al 10%. |

Causas de rescisión administrativa del contrato.

El Instituto podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando “el proveedor” incurra en cualquiera de las causales siguientes:

  - Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

  - Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

  - Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el este instrumento jurídico y sus anexos.

  - Cuando se compruebe que “el proveedor” haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.

  - En caso de que “el proveedor” no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.

  - Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de “el instituto”.

  - Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de “el proveedor”.

Mecanismos requeridos al proveedor para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes.

En caso de detectar defectos o vicios ocultos, el Instituto notificará al proveedor dentro de los 2 días hábiles siguientes y se dar un plazo máximo de 5 días hábiles para realizar el canje o devolución del bien, el cual deberá de ser de las mismas características o superiores a las ofertadas.

- Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:

  - Plazo para notificar al proveedor.

2 días hábiles posteriores a la detección de la falla.

  - La existencia de consumibles y refacciones, en su caso.

El proveedor deberá presentar a la entrega de los bienes, escrito en papel membretado de éste, firmado por su Representante Legal, en el que se garantice un periodo de al menos 5 años para la existencia de consumibles y refacciones para la marca y modelo del equipo entregado.

  - Plazo y condiciones de canje o devolución del bien.

Se dar un plazo máximo de 5 días hábiles para realizar el canje o devolución del bien, el cual deberá de ser de las mismas características o superiores a las ofertadas.

  - Caducidad de los bienes.

El proveedor deberá presentar a la entrega de los bienes, escrito en papel membretado de éste, firmado por su Representante Legal, por el que se garantice que el período de caducidad de los mismos, no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega de los insumos para la salud.

No obstante lo anterior, el proveedor podrá entregar insumos con una caducidad mínima de hasta 9 (nueve) meses, siempre y cuando entregue una carta compromiso, en la cual se obligue a canjear dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al que sea requerido el canje, sin costo alguno, aquellos bienes que no sean consumidos, por éste, dentro de su vida útil; en el contenido de dicha carta, se deberá indicar la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y número de lote.

  - Centros de servicio (domicilios y horarios) y reporte técnico.

Será obligación del proveedor, el otorgar soporte y asistencia técnica al Instituto, cuando éste así lo requiera durante la vigencia de la garantía de los equipos que le resulten adjudicados, para lo cual deberá otorgar todas las facilidades que permitan la comunicación entre usuarios y personal técnico del proveedor y del fabricante.

  - Periodo de garantía.

El periodo de garantía deberá de ser por 12 meses.

  - Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.

Para el caso de fallas en el equipo, el licitante adjudicado deberá a más tardar 72 horas posterior al reporte por cualquier medio telefónico o por escrito, de parte del área Médica, Conservación o Enfermería de las Unidades Médicas, efectuar las reparaciones necesarias a entera satisfacción del área usuaria y si esto no es factible deberá reponer los equipos por otros de similares características en un plazo máximo de 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la notificación. El costo de las refacciones que en su caso se requieran será con cargo al licitante adjudicado.

  - Garantía de mano de obra y/o partes.

El proveedor deberá entregar junto con los bienes una garantía de fabricación con cobertura amplia por un periodo de 12 meses  a partir de la fecha de instalación, en mano de obra y/o partes.

- Mantenimientos correctivos y/o preventivos.

El licitante adjudicado proporcionará durante la vigencia del contrato y sin costo extra para las Unidades Médicas, el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos, para lo cual el licitante adjudicado deberá contar con personal técnico capacitado y en posibilidad de dar servicio a los equipos en cada Unidad Médica donde sean ubicados.

Para el caso de fallas en el equipo en comodato, el licitante adjudicado deberá a más tardar el día posterior al reporte por cualquier medio y por escrito, de parte del área Médica y/o Enfermería de las Unidades Médicas, efectuar las reparaciones necesarias a entera satisfacción del área usuaria y si esto no es factible deberá reponer los equipos por otros de similares características en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación de las instituciones participantes.  El costo de las refacciones que en su caso se requieran será con cargo al licitante adjudicado.

Así mismo deberá de garantizar el mantenimiento preventivo a los equipos en comodato durante la vigencia del contrato y con la frecuencia recomendada por el fabricante.

El licitante adjudicado deberá entregar por escrito en las Unidades Hospitalarias en el momento de la Instalación, un Programa de Trabajo Calendarizado, para el Mantenimiento Preventivo, el que deberá contar con el visto bueno del Director de la Unidad Hospitalaria.

El licitante adjudicado deberá proporcionar durante la vigencia del contrato sin costo extra para las Unidades Médicas, la asistencia técnica que se requiera para el manejo y funcionamiento de los equipos.

- En su caso, si se requiere capacitación, solicitar programa para la misma.

El licitante adjudicado se obliga a capacitar al personal del área usuaria, médica y enfermería sin costo adicional para las Unidades Médicas dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la entrega y solo para los casos que lo requieran y se externe por la unidad médica de forma expresa.

ANEXO 2

- MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

  - “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1	“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES).

  - “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

    - CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL____________.

3.1.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-	OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-	REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES“ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 	DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS A LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________.

CUARTA.- 	VIGENCIA.

“LAS PARTES“ CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-	OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.

| “EL PARTICIPANTE A” |  | “EL PARTICIPANTE B” |
| --- | --- | --- |
| ### NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |  | NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |

##### ANEXO 3

## ACREDITACION DE PERSONALIDAD DEL LICITANTE

________(nombre)            , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Licitación Pública INTERNACIONAL, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la licitación __________________________.

Registro Federal de Contribuyentes: ____________________ No. de Proveedor IMSS______________________ Registro Patronal: _____________________________ Domicilio. - Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) Calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios o asociados. - Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento. Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. - Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

ANEXO 4

P R O P O S I C I Ó N   E C O N O M I C A

NÚM. DE PROCEDIMIENTO. _____________________________

FECHA: ________________________________________		FAB. (   ).	 DIST. (   ).	No. DE PREI IMSS: _____________________________

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ____________________________________________________	DOMICILIO: ______________________________________________________________________

TEL.: _____________________________	FAX: __________________________	R. F. C.:___________________________	CORREO ELECTRONICO: ________________________________

ESTRATIFICACIÓN MIPYME:

MICRO (      )			PEQUEÑA (      ) 				MEDIANA (     )

| N° Partida | GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCION | U_PRES | CANT_PRES | T_PRES | CANTIDAD | Precio Unitario | MARCA | PAIS DE ORIGEN | Monto Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |

NOTAS:   EL(LOS) PRECIOS(S) PROPUESTO(S), PERMANECERÁ(N) FIJO(S) AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

El licitante deberá remitir su propuesta económica de acuerdo al anexo 1 de las presentes bases.

______________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA:  Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.

# ANEXO 5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACIÒN ESTATAL EN OAXACA

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

PRESENTE

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE SUSCRIBE LAS COTIZACIONES) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA - PERSONA FÌSICA (___________ESPECIFICAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÌSICA QUE PARTICIPA)_________, DECLARO LO SIGUIENTE:

- Que conozco el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, la presente Invitación y sus anexos.

- De no encontrarme en ninguno de los supuestos del artículo 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Que por conducto de mi representada no participan en el presente procedimiento personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- En caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional.

(LUGAR Y FECHA)

____________________________________

(FIRMA REPRESENTANTE LEGAL)

NOTA:  Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.

ANEXO 6

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 INCISO B)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6, DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACION, INCISO E) , DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUM.______________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

- Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

NOTA:  Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.

## ANEXO 7

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES
QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE CUMPLEN CON LAS REGLAS  DE ORIGEN CORRESPONDIENTES A LOS CAPÍTULOS DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO.

__________de __________ de ______________ (1)

COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEL SEGURO SOCIAL, DELEGACION OAXACA

PRESENTE

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento _________(2)_________ No._____(3)____ en el que mi representada, la empresa __________________(4)_____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, bajo la partida(s) número ____(5)_____, son originarios de México y cumplen con la regla de origen aplicable en materia de contratación pública de conformidad con el Tratado de Libre Comercio _______(6)______.

Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información.

ATENTAMENTE

______________(7)______________

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION INTERNACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 4.4 DEL PRESENTE INSTRUMENTO

| NUMERO | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. |
| 3 | Indicar el número de procedimiento respectivo. |
| 4 | Citar el nombre o razón social o denominación del licitante. |
| 5 | Señalar el número de partida que corresponda. |
| 6 | Indicar el tratado correspondiente a la regla de origen y bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento de contratación. |
| 7 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.

NOTA:  Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.

## ANEXO 7 A

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PARTICIPANTES
QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN I DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

__________de __________ de ______________ (1)

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEL SEGURO SOCIAL, DELEGACIÓN OAXACA

Me refiero al procedimiento _______(2)___________ No. __(3)____ en el que mi representada, la empresa _______________(4)___________________ participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la partida ____(5)______, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contarán con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65%*, o __(6)___% como caso de excepción.

De igual forma, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la convocante.

ATENTAMENTE ______________(7)_____________

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PARTICIPANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION INTERNACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LAS REGLAS 5.3 Y 6.3 DEL PRESENTE INSTRUMENTO

| NUMERO | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. |
| 3 | Indicar el número respectivo. |
| 4 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa participante. |
| 5 | Señalar el número de partida que corresponda. |
| 6 | Establecer el porcentaje correspondiente al Capítulo III, de los casos de excepción al contenido nacional, de las "Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal". |
| 7 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa participante. |

NOTA: Si el participante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.

## ANEXO 8

(ELABORAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACIÓN ESTATAL EN OAXACA

PRESENTE

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE SUSCRIBE LAS OFERTAS), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA/PERSONA FÍSICA (ESPECIFICAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA QUE PARTICIPA), ME PERMITO INFORMAR LO SIGUIENTE:

CONFORME AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS., PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN III, DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN EL QUE SE DEFINEN LAS MIPYME’S DE ACUERDO A LA SIGUIENTE:

DECLARO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONFORME A LA TABLA ANTERIOR MI EMPRESA SE UBICA EN EL SECTOR DE (LA INDUSTRIA, EL COMERCIO, SERVICIOS) Y SE CLASIFICA COMO (MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA) EMPRESA POR CONTAR CON UN TOTAL DE ________ TRABAJADORES.

PROTESTO LO NECESARIO

______________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

NOTA:  Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.

ANEXO 9

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERA PRESENTAR EL LICITANTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 6 INCISO F. DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACION.

_____________de _________de____________________

_________________________

P r e s e n t e .

En mi carácter de representante legal de __________________________________, manifiesto que mi representada se obliga a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar al Instituto y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, manifiesto en este acto que no se encuentra en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni de la Ley de la Propiedad Industrial.

En el entendido de que en caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra del Instituto, por cualquiera de las causas antes mencionadas, mi representada se compromete a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la liberación del Instituto de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

A T E N T A M E N T E

___________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA:  Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.

ANEXO 10

Formato. Información Reservada y Confidencial.

XXXXXXXX., a __ de ___________ de 20___.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Presente

(Nombre)  , en mi carácter de _________________________, de la      (Persona Física o Moral)   , manifiesto por medio de la presente que los documentos contenidos en mi propuesta y remitida a la convocante para la Licitación Pública Nacional No. ____________, que contiene a su vez información de carácter Reservada y Confidencial con fundamento en los artículos 18 fracciones I y II, 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, y los correlativos de su Reglamento y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Descalificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Relación de documentos:

Ejemplos:

- Acreditamiento, respecto de la cual es confidencial la parte que señala la relación de accionistas de la Sociedad.

- Documentos expedidos por un tercero.

A T E N T A M E N T E

_______________________________

(Nombre, Firma y Cargo)

NOTA: Si el licitante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.

ANEXO 11

# FORMATO DE CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

Contrato ________ (indicar en su caso, si se trata de un contrato abierto anual o  plurianual, de no ser así, suprimir el espacio) de adquisición de __________________ que celebran por una parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en lo sucesivo se denominará “EL INSTITUTO”, representado en este acto por el C.________________, en su carácter de _____________________ y, por la otra ______________, en lo subsecuente “EL PROVEEDOR”, representada por el C. _______________, en su carácter de __________________, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S

I.	“EL INSTITUTO”, declara a través de su representante legal que:

I.1.	Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

I.2.	Está facultado para celebrar los actos jurídicos necesarios para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V, de la Ley del Seguro Social.

I.3.	Su representante, el C.______________________, en su carácter de _____________________, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de “EL INSTITUTO”, de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública Número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público Número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _______, en el folio mercantil Número _____.

NOTA: (En tratándose de contratos que rebasen las asignaciones del ejercicio presupuestario correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social (según la reforma del 16/01/09), y a lo previsto en las Políticas, Bases y Lineamientos (PBL), y a los Oficios Circular Números 095217614000/95 del 11 de febrero de 2009 y 09 52 17 61 4000/0216 del 23 de abril de 2009, de la Dirección Jurídica, la representación legal corresponde al C. Director General del Instituto o a los servidores públicos facultados de conformidad al Reglamento Interior del Instituto Mexicano Social Social, debiendo insertar, en sustitución del párrafo que antecede, el texto siguiente:)

A) Para firma del C. Director General:

Su representante acredita su personalidad con el testimonio de la escritura pública Número _____ de fecha __ de ____ de ____, pasada ante la fe del Lic. _____________, Notario Público ____ de la Ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de ______ en el folio mercantil Número ______, de fecha ____, con las facultades que le confiere el artículo 268, fracción III, de la Ley del Seguro Social y 66, fracciones I y XVI, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y, con fundamento en el artículo 277 F de la invocada Ley, formaliza el presente Contrato Plurianual, de acuerdo con la autorización contenida en el Acuerdo Número ______, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión de fecha ___ de ______ de ______.

B) En tratándose de servidores públicos facultados conforme al Reglamento Interior del IMSS:

Su representante, el C.___________________, en su carácter de ___________________, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de “EL INSTITUTO”, de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública Número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público Número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _______, en el folio mercantil Número _____ de fecha ______, con las facultades que le confiere el artículo ___, fracción ___, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y, con fundamento en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social, formaliza el presente Contrato Plurianual, de acuerdo con la autorización contenida en el Acuerdo Número ______, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión de fecha ___ de ______ de ______.

I.4.	Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la adquisición de _____________________ (describir en términos generales el servicio objeto de la contratación).

I.5.	Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal Número __________, de conformidad con el dictamen de disponibilidad presupuestal Número __________, mismo que se agrega al presente instrumento jurídico como Anexo ___ (___).

NOTA: (Se deberá insertar el texto siguiente, en tratándose de aquellos contratos que sean suscritos en un ejercicio presupuestario anterior al del inicio de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, segundo párrafo de la LAASSP):

Los recursos presupuestarios a ejercer con motivo del presente instrumento jurídico, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “EL INSTITUTO”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”.

NOTA: (En tratándose de aquellos contratos que rebasen las asignaciones del ejercicio presupuestario correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social, se deberá insertar el texto siguiente):

NOTA: (En este supuesto, se deberán desglosar los importes a ejercer en cada ejercicio).

Los compromisos excedentes no cubiertos durante el presente ejercicio, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “EL INSTITUTO”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”.

I.6.	El presente contrato fue adjudicado a “EL PROVEEDOR” mediante el procedimiento de Licitación Pública Internacional _______________, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 25, 26 fracción I, 26 Bis, fracción III, (en caso de la participación de testigos sociales deberá incluirse el artículo 26 Ter), 28, fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, (en caso de que se adjudique por contrato abierto, se deberá incluir el artículo 47 de la Ley) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y 39, 42, 46 y 48  de su Reglamento.

I.7.	Con fecha __ de _____ de ____, la _____________ (indicar la denominación de la unidad administrativa contratante), emitió el__________ (anotar el documento o acto en el que consta la adjudicación y su fecha de emisión) del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede.

I.8 	Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y  107 de su Reglamento, “EL PROVEEDOR” en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en “EL INSTITUTO”, deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

I.9.	De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la  Convocatoria  y el presente instrumento, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria.

I.10.	Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en ______________ (indicar el domicilio de la unidad administrativa contratante, señalando calle, Número, colonia, código postal y ciudad).

II.	“EL PROVEEDOR” declara que:

NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona  moral, se empleará el texto siguiente:)

II.1.	Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública (Póliza) Número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario (Corredor) Público _____  Número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, bajo el folio mercantil Número _____, de fecha ______.”

II.2.	Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por el C._______, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública Número ________, del __ de ________ de _____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público Número ___, de la ciudad de __________, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.	De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en ___________________ (precisar las actividades del proveedor para la prestación del servicio, conforme al acta constitutiva de la sociedad mercantil).

NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona física, se empleará el siguiente texto, en sustitución a las Declaraciones II.1, II.2 y II.3, en la inteligencia de que se deberá ajustar la numeración)

II.4.	Es una persona física, con actividades empresariales dedicada a___________, con capacidad legal para obligarse en los términos del presente contrato.”

II.5.	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes Número _________. Asimismo, cuenta con Registro Patronal ante “EL INSTITUTO” Número _____________ (este último requisito es opcional).

II.6.	Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOTA: (En caso de que el importe del contrato sea superior al límite impuesto por la S.H.C.P., en la miscelánea fiscal del ejercicio correspondiente ($300,000.00), deberá insertarse la siguiente declaración:)

II.7.	Cuenta con el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la fracción I, de la Regla I.2.1.15 de la Segunda Resolución Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio, de conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO”, para efectos de la suscripción del presente contrato y se adjunta como Anexo ___ (___).

II.8.	Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para cumplir con las obligaciones que asume en el presente contrato.

II.9.	Señala como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en _____________. (indicar el domicilio legal, señalando calle, Número, colonia, código postal y ciudad).

Hechas las declaraciones anteriores, las partes convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

- C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a adquirir de “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a prestar el servicio, cuyas características y especificaciones se describen en el Anexo ___ (___). (en este anexo, se debe detallar el servicio a contratar)

NOTA: (En tratándose de contratos abiertos con un mínimo y máximo de partidas a contratar se deberá insertar la siguiente redacción, en sustitución del párrafo que antecede:)

“PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a contratar de “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a prestar el servicio cuyas características y especificaciones se describen en el Anexo ___ (___). (en este anexo, se debn detallar las partidas a contratar, cantidad mínima y máxima, especificaciones técnicas, marcas, etc), en el que se identifica la cantidad mínima de partidas como compromiso de contratación y la cantidad máxima de partidas susceptibles de contratación.”

SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a cubrir a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por el servicio objeto del presente instrumento jurídico, la cantidad total de $________________ (_______________) (indicar el precio total a pagar con Número y letra), más el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con los precios unitarios que se indican en el Anexo ____ (___).

NOTA: (En tratándose de contratos abiertos con un mínimo y un máximo de partidas a contratar se deberá insertar la siguiente redacción, en sustitución del párrafo que antecede:)

“SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” cuenta con un presupuesto mínimo como compromiso de pago por el servicio objeto del presente instrumento jurídico, por un importe de $__________ (_________________) más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de $_________ (_________________) más I.V.A., de conformidad con los precios unitarios que se relacionan en el Anexo ____ (___).”

Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del mismo.

NOTA: Conforme a lo previsto en los artículos 44 de la Ley y 80 de su Reglamento, cuando se requiera pactar incrementos o decrementos en los precios, se deberá establecer la fórmula o mecanismo de ajuste, así como el valor o factor de cada uno de sus componentes.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, a los 20 días naturales posteriores a la entrega  por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos:

Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, Número de proveedor, Número de contrato, en su caso, el Número de la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dicho servicio, Número de alta, Número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención).

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “EL INSTITUTO” dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir.

“EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los el pago del servicio prestado, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área contratante deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, Número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, Número de cuenta de cheques (Número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, Número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a “EL PROVEEDOR”.

Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

“EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.”

El pago del servicio prestado, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

NOTA: (En caso de que por las características de la contratación se requiera del otorgamiento de un anticipo, el área contratante deberá sustituir el texto de la Cláusula que antecede, por el que se cita a continuación):

“TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” otorgará un anticipo del ___% (_______) (este porcentaje no podrá exceder del 50% del monto total del contrato sin considerar el IVA) del importe total del presente contrato, estipulado en la Cláusula que antecede, equivalente a la cantidad de $__________ (_____________), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), supeditado a que “EL PROVEEDOR” entregue la garantía correspondiente a dicho concepto.

El anticipo deberá amortizarse proporcionalmente en cada uno de los pagos, conforme a lo establecido en el artículo 81, fracción V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El importe de $_________ (__________), equivalente al __% (_______) restante, será pagado por “EL INSTITUTO” en moneda nacional, de acuerdo con el calendario de prestación del servicio, contenido en el Anexo ___ , dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos:

Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado,  Número de proveedor, Número de contrato, en su caso, el Número de la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dicho servicio, Número de alta, Número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención).

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “EL INSTITUTO” dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir.

“EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago del servicio prestado, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área contratante deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, Número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, Número de cuenta de cheques (Número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, Número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a “EL PROVEEDOR”.

Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

“EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.”

El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.”

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- “EL PROVEEDOR” se compromete a prestar el servicio  a “EL INSTITUTO” que se menciona en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, dentro de los plazos señalados en el calendario y en  los lugares que se indican en el Anexo ___ (____).

En el supuesto de que “EL PROVEEDOR” para la prestación del servicio requiera de un espacio para resguardar bienes de su propiedad y que éstos sean necesarios para la prestación del servicio;  previo al inicio de éste, deberá solicitarlo a “EL INSTITUTO”, sin que el hecho de que no le sea proporcionado el espacio, sea un obstáculo para no iniciar en tiempo con la prestación del servicio.

Durante la prestación del servicio, éste será sujeto a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se preste conforme a las características solicitadas.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas, “EL INSTITUTO” no dará por  aceptado el servicio objeto de este instrumento jurídico.

“EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros.

NOTA: Indicar las condiciones, características y demás datos específicos relativos  al servicio que se pretenda contratar.

SEXTA.- VIGENCIA.- Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato comprenderá del __ de ______ al __ de ______ de ____.

SÉPTIMA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL PROVEEDOR” se obliga a no ceder, a favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones que se deriven de este Contrato.

“EL PROVEEDOR” sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Tercera, del presente instrumento jurídico.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.- “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico,  de conformidad con lo establecido en el artículo 53, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOVENA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo del servicio objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR” conforme a la legislación aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

DÉCIMA.- PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga para con “EL INSTITUTO”, a responder por los daños y/o perjuicios que le pudiera causar a éste o a terceros, si con motivo de la prestación del servicio viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel nacional o internacional.

Por lo anterior, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “EL INSTITUTO” por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento a “EL PROVEEDOR”, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de “EL INSTITUTO” de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar a “EL INSTITUTO”, las garantías que se enumeran a continuación:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (en tratándose de contratos abiertos, deberá señalarse que el porcentaje de la garantía será sobre el monto máximo del contrato).

(En tratándose de contratos plurianuales, la garantía de cumplimiento de contrato deberá ser por el 10% del monto total (o máximo si fuese contrato abierto) a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate y deberá ser renovada cada ejercicio por el monto que se ejercerá  en el mismo, la cual deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros 10 días naturales del ejercicio que corresponda.)

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como Anexo __ (____), en ___________ ubicada en ___________.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR” en forma inmediata, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato.

De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada.

NOTA: (En el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el proveedor podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en este contrato en los términos que anteceden o bien, mediante cheque certificado, debiéndose insertar el texto siguiente:)

“GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10 % (diez por ciento), del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor de “EL INSTITUTO”, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:

a) El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

b) Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en __________ (señalar el área de tesorería y/o su equivalente en los órganos de operación administrativa desconcentrada).

c) El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que “EL INSTITUTO” constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte de “EL INSTITUTO” deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que “EL PROVEEDOR” de aviso de la conclusión de la prestación del servicio, objeto del presente instrumento.

NOTA: (En caso de que se hubiese pactado el otorgamiento de anticipo al proveedor, se deberá insertar el texto siguiente:)

“GARANTÍA DE ANTICIPO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, previo al otorgamiento del anticipo estipulado en la Cláusula _________, una póliza de fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al 100% (cien por ciento) del importe otorgado por concepto de anticipo, incluyendo el I.V.A.”

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como Anexo __ (____), en __________ ubicada en ___________.

Dicha póliza de garantía de anticipo, será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR”, siempre que se haya amortizado la totalidad del anticipo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, fracción V, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMENTO DE ESTE CONTRATO.- “EL INSTITUTO” llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes:

a)	Se rescinda administrativamente este contrato.

b)	Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior del servicio suministrado, en comparación con los ofertados.

c)	Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue “EL PROVEEDOR” en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, establecido en la Cláusula DÉCIMA PRIMERA inciso b).

d)	Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO.- “EL INSTITUTO” aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio  por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, como sigue:

- Cuando “EL PROVEEDOR” no preste el servicio conforme al calendario establecido.  En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cuatro días como entrega con atraso;

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor del servicio prestado con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

“EL PROVEEDOR” a su vez, autoriza a “EL INSTITUTO” a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a “EL PROVEEDOR”.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, a cargo de “EL INSTITUTO”.

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad del servicio objeto del presente Contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a “EL INSTITUTO” o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En estos casos “EL INSTITUTO” reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “EL INSTITUTO” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

DÉCIMA SEXTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en cualquiera de las causales siguientes:

  - Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

  - Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

  - Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el este instrumento jurídico y sus anexos.

  - Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya prestado el servicio con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.

  - Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de “EL INSTITUTO”.

  - Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR”.

7.	En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a “EL INSTITUTO”. la sanción impuesta a “EL PROVEEDOR”, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOTA: (En caso de existir otros supuestos de rescisión, por la naturaleza del servicio a contratar, se deberán incorporar en la presente cláusula, después del numeral que antecede).

DÉCIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse al siguiente procedimiento:

- Si “EL INSTITUTO” considera que “EL PROVEEDOR” ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a “EL PROVEEDOR” de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

- Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

- La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a “EL PROVEEDOR”, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda el contrato, “EL INSTITUTO” no aplicará las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que “EL INSTITUTO” determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular un finiquito en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “EL INSTITUTO” por concepto del servicio prestado por “EL PROVEEDOR” hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, “EL PROVEEDOR” cumple con las condiciones de la prestación del servicio,  el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de “EL INSTITUTO” por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar la prestación del servicio, aplicando en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“EL INSTITUTO” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL INSTITUTO” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el contrato, “EL INSTITUTO” establecerá, de conformidad con “EL PROVEEDOR” un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que “EL PROVEEDOR” subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se considere lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 52 y 91 de su Reglamento, “EL INSTITUTO” podrá celebrar por escrito convenio modificatorio,  al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR” se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato.

Anexo __ (__) “Dictamen de Disponibilidad Presupuestaria”

Anexo __ (__) “Características Técnicas, Alcances y Especificaciones”

Anexo __ (__) “Calendario o Programa de Entregas y Lugares de Destino Final”

Anexo __ (__) “Proposición Económica”

Anexo __ (__) “Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato”

Anexo __ (__) “Formato para Póliza de Fianza de Anticipo”

Anexo __ (__) “Acuse de recibo a la solicitud de opinión formulada al SAT, en términos del artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación.

NOTA: (En esta Cláusula, se deberán indicar los anexos que de acuerdo al caso específico sean necesarios. por lo que el listado que se muestra es enunciativo más no limitativo)

VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a la convocatoria a la licitación pública, y sus bases (esto último en caso de que la adjudicación se haya realizado por licitación pública o invitación a cuando menos tres personas), así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia.

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad de ___________________, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por ______ (Número de ejemplares en original que serán suscritos), en la Ciudad de ________ (lugar donde se firmará el contrato), el día __ de _____ del año ____.

| “EL INSTITUTO” INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Nombre completo y cargo del representante del Instituto conforme a lo indicado en el proemio) | “EL PROVEEDOR” (NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA) (Nombre completo y cargo del representante del proveedor conforme a lo indicado en el proemio) |
| --- | --- |
| ADMINISTRA ESTE CONTRATO |  |
| POR EL ÁREA REQUIRENTE (Nombre completo y cargo del servidor público facultado por la unidad administrativa requirente del servicio) | POR EL ÁREA USUARIA (Nombre completo y cargo del servidor público facultado por la unidad administrativa usuaria del servicio) |

NOTA: (Cuando exista coincidencia entre el área usuaria y la requirente, se deberá señalar únicamente un espacio de firmas para el servidor público encargado de la administración del contrato)

Las firmas que anteceden, forman parte del contrato (señalar si se trata de un contrato plurianual abierto) de contratación de servicios, celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y (nombre, denominación o razón social del proveedor), de fecha ___ de _________ de ___, por un importe mínimo de (indicar con Número y letra, la cantidad que se señala en la cláusula segunda del contrato) y un monto máximo de (indicar con Número y letra, la cantidad que se señala en la cláusula segunda del contrato).

NOTA: (EL FORMATO TIPO DE CONTRATO PODRÁ SER MODIFICADO ATENDIENDO A LAS ESPECIFICACIONES Y MODALIDADES DE CONTRATACIÓN PREVISTAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA)

.

ANEXO 12

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)-----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE  (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc)  NÚMERO (Número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el Número de ésta),  RELATIVO A  (objeto del contrato);  LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (Número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (Número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD  EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E)  QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA  EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE si es prorrogado el plazo establecido para EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, o exista espera, la vigencia de esta fianza quedarÁ AUTOMÁTICAMENTE prorrogada en concordancia con dicha prÓrroga o espera; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS  93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.