Oaxaca de Juárez, Oax., a 27 de mayo del 2025

Oficio No. 218001150100/DABCS/1131/2025

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN/COTIZACIÓN

FOCON-04

INVMER-085-2025

C.C. Proveedores:

Organismos Privados

Presentes.

Cuyo objeto social y actividad preponderante es el:

SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN (PROCEDIMIENTOS DE UROLOGÍA) PERIODO MAYO – SEPTIEMBRE 2025

El Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, con fundamento en el Artículo 4 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se le invita a participar en la presente INVESTIGACIÓN DE MERCADO, con el objetivo de obtener información respecto de:

- Determinar la existencia de servicios en la cantidad, calidad u oportunidad requerida por este Instituto.

- Determinar proveeduría suficiente.

- Determinación de precio estimado.

- Determinar el carácter del procedimiento de contratación a efectuar.

- Demás condiciones que imperan en el mercado

De lo anterior, se solicita remitir toda la documentación solicitada, se exhorta a los interesados que deberán enviar cada uno de los requisitos solicitados en la presente solicitud de cotización, ya que esta área contratante determinará el tipo de procedimiento y la estrategia de contratación respectiva.

Al respecto se hace una atenta invitación a ratificar los servicios ofertados, enviando inicialmente su información al siguiente correo electrónico: Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, juan.torresb@imss.gob.mx; jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, ernesto.hooper@imss.gob.mx y julia.bautista@imss.gob.mx o en los números de fax 01951 51715-15 y 01951 51703-99, o remitirla a la siguiente dirección:

Instituto Mexicano del Seguro Social

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat No. 327,

C.P. 71230, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca

El plazo máximo para recibir la información requerida será al 02 de Junio del 2025, hasta las 14:00 horas.

Sin otro particular, se agradece su participación, siendo el único objetivo asegurar las mejores condiciones de contratación para esta Institución.

ATENTAMENTE

LAE SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGÓN

ENCARGADA DE LA COORDINACION DE

ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

| Vo.Bo LIC. ERNESTO ANTONIO HOOPER ARVIZU JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | Revisó ING. JUAN ALBERTO TORRES BAUTISTA JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS |
| --- | --- |
| Elaboró LD. JULIA BAUTISTA ORTEGA ADSCRITA A LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS |  |

ANEXO 1 REQUERIMIENTO

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.04.001 | Cistoscopía Adulto. | 20 | 50 |
| 10.04.011 | Resección transuretral de próstata/vejiga RTUP/RTUV/RTUC. | 67 | 166 |
| 10.04.015 | Uretrotomía interna adulto. | 21 | 51 |
| 10.04.016 | Litotricia percutánea. | 4 | 9 |
| 10.04.019 | Litotricia vesical adulto. | 3 | 6 |
| 10.04.020 | Litotricia ureteral flexible adulto (láser). | 4 | 9 |
| 10.04.021 | Cistoscopia para retiro de catéter Doble J | 21 | 51 |
| 10.06.002 | Apendicetomía laparoscópica adulto. | 17 | 42 |

PARA FORMULAR SU INFORMACIÓN/COTIZACIÓN, SE DEBERA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

- 1.- Los datos de los servicios a cotizar se describen en el Anexo 1 (Uno).

- 2.- Condiciones de prestación del servicio:

La vigencia será de junio a septiembre del 2025.

Para la realización del Servicio Médico Integral de Procedimientos de Mínima Invasión; se incluye: la entrega, instalación y puesta a punto de los equipos médicos, Instrumental quirúrgico y bienes de consumo, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, asistencia técnica, capacitación técnica al personal que designe el Instituto para el uso de los equipos médicos designados para la realización de los procedimientos.

El Instituto requiere para sus derechohabientes del Servicio Médico Integral de Procedimientos de Mínima Invasión, conformado por paquetes, “Pago por Procedimiento realizado”, de acuerdo al requerimiento que se señala en el Anexo 1 (Uno) del presente documento.

El proveedor que otorgue el Servicio Médico Integral de Procedimientos de Mínima Invasión deberán incluir:

- Equipo Médico (puesta en operación equipo de urología, así como de los equipos complementarios que aseguren la realización de los procedimientos de Mínima Invasión). Anexo 3 (Tres.)

- Instrumental quirúrgico, descritos en el Anexo 3. (Tres).

- Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento Correctivo.

- Bienes de Consumo Básicos y de Bienes de Consumo Opcionales contenidos en el Anexo 3 (Tres).

- Asistencia Técnica, para la preparación y puesta en uso de los equipos, instrumental y bienes de consumo en el transoperatorio.

- Capacitación Técnica al personal para el uso y manejo de los insumos en general.

- Registro en los Sistemas de Información necesarios para el control de los mismos.

El cotizante deberá garantizar la correcta prestación del servicio considerando los equipos médicos, sus accesorios complementarios, el instrumental quirúrgico y los bienes de consumo que permitan otorgar las cirugías que se describen en el Anexos 1 (uno) y de acuerdo a la Descripción Técnico Médica del Equipo Médico, Anexo 3 (Tres) Descripción de Instrumental.

Los cotizantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en el presente documento, describiendo en forma amplia y detallada las características del servicio que están ofertando, bajo las condiciones siguientes:

EQUIPAMIENTO MÉDICO

La entrega, instalación y puesta en operación del equipamiento médico, así como del servicio médico integral, para la realización de los procedimientos contenidos en el Catálogo de Servicios debe realizarse dentro de los 3 (tres) días naturales contados a la notificación de la adjudicación. El mismo deberá encontrarse en óptimas condiciones de funcionamiento y estar vigente en el portafolio/catálogo de productos del fabricante y no estar descontinuado por el mismo fabricante y así como cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 3 (Tres), debiendo ser compatibles con el Catálogo Institucional (Cuadro Básico Institucional de Equipo Médico IMSS vigente a la fecha de publicación) o Interinstitucional Cuadro básico interinstitucional o las Cédulas Técnicas del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud y haber sido ensamblado de manera integral en el país de origen.

No se aceptarán propuestas de equipos correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas “Only Export” ni “Only Investigation”, descontinuados o cuyo uso no se autorice en el país de origen, o que cuenten con alertas médicas o de concentraciones por parte de las Autoridades Sanitarias Mexicanas, Food and Drug Administration FDA y/o la Comunidad Económica Europea CEE, según corresponda.

La instalación y puesta a punto de los equipos solicitados para la prestación del servicio objeto de esta licitación, deberá llevarse a cabo por personal técnico profesional y ser supervisado por un Técnico Profesional Capacitado para tal efecto, del cotizante adjudicado, para el inicio de la prestación del servicio en forma eficiente, sin contratiempos derivados de la instalación y puesta en marcha.

Se le facilitará al prestador del servicio un espacio físico dentro del Hospital General de Zona No. 1, a título gratuito y con electricidad, que podrá adecuar y administrar de tal forma que pueda usarse como almacén y resguardo del equipo e insumos propiedad del prestador del servicio, con el que proporcionará el Servicio Médico Integral de Procedimientos de Mínima Invasión, durante la vigencia del contrato.

En caso de considerarlo necesario para la prestación del servicio, el cotizante deberá presentar el Catálogo del instrumental quirúrgico requerido para otorgar de manera óptima el servicio.

Bienes de consumo complementarios. - Por la naturaleza del servicio requerido el proveedor proporcionara los bienes complementarios detallados en el Anexo 1 (Uno) que sean requeridos en los procedimientos de mínima invasión.

- 3.- Pago:

El pago se realizará conforme a los servicios prestados a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega por parte de “el proveedor”, de los siguientes documentos:

•Original del comprobante fiscal correspondiente que reúna los requisitos fiscales respectivos de conformidad con las leyes tributarias vigentes y aplicables, en la que se indique los bienes entregados ye l número de contrato, así como el número de fianza y afianzadora, con las firmas de autorización del director médico de la unidad, subdirector administrativo o administrador y jefe de abasto de la unidad que corresponda. Misma que deberá ser entregada en el Departamento delegacional de presupuesto e, contabilidad y erogaciones sita en Calle Violetas No. 1007, colonia reforma CP 68050 Oaxaca de Juárez Oaxaca, horario de Lunes a Viernes de 8 a 13 horas.

•El proveedor entregara debidamente firmado el formato   en formato Excel conforme a lo establecido, en el cual se detalla el nombre del paciente, número de seguridad social y el servicio efectivamente otorgado, conforme la periodicidad y lugar, que indique cada director de unidad médica contratante, para su validación y aprobación por quien designe el propio director de la unidad, dicho formato ampara a nivel nominal la factura otorgada

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a "EL INSTITUTO" junto con la factura de cobro respectiva, la “Opinión de cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”, “Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)” y la Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones y amortizaciones patronales emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)”, todas en sentido Positivo y Vigentes, a efecto de cumplir con lo señalado por el artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafos del CFF, así como a lo dispuesto por la Resolución Miscelánea Fiscal del ejercicio que corresponda”.

- 4.- El porcentaje de garantía de cumplimiento del contrato será del 10% con una afianzadora.

- 5.- Penas convencionales por atraso en la entrega de bienes y/o servicios y Deducciones por incumplimiento parcial o deficiente:

Garantía de los Bienes

El instituto aplicará una pena convencional por cada día natural de atraso en el inicio en la prestación del servicio, equivalente al 2.5% (Dos punto cinco por ciento), sobre el valor total de lo incumplido sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, en cada uno de los supuestos siguientes:

Se aplicará una pena convencional por cada día natural de atraso en el inicio de la prestación de los servicios, en cada uno de los supuestos siguientes:

| Concepto | Unidad de Medida | Penalización | Responsable de reportar el incumplimiento | Responsable del cálculo de notificación de la Pena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Incumplimiento en la entrega, instalación, puesta en operación de los equipos médicos. 1.1 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y 2. LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. | Cuando exceda el plazo de los 3 (tres) días naturales contados a partir de la emisión del fallo. | 5% diario sobre el valor de los procedimientos programados cada día y no realizados. | Director del Hospital General de Zona No. 1 | Administrador del Contrato. |
| 2.-Fallas de funcionamiento de los equipos médicos durante la puesta en operación en el Paquete 2 para la prestación del servicio de acuerdo a lo solicitado en el apartado. 1.1 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y 2. LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. | Cuando exceda el plazo de los 15 (quince) días naturales contados a partir de la emisión del fallo. | 5% diario sobre el valor de los procedimientos programados cada día y no realizados. | Director del Hospital General de Zona No. 1 | Administrador del Contrato. |
| 3. Incumplimiento de la capacitación Técnica Inicial. | Cuando exceda el plazo de 15 días antes de la puesta en operación del servicio. | 5% diario sobre el valor de los procedimientos programados cada día y no realizados. | Director del Hospital General de Zona No. 1 | Administrador del Contrato. |
| 4.- Incumplimiento de los bienes de consumo que deberán estar disponibles, y entregarse al momento de la cirugía, nuevos y en óptimas condiciones para su uso, de acuerdo al tipo de procedimiento quirúrgico o endoscópico programados de cada unidad médica. | Entrega de bienes de consumos nuevos | 5% por día de atraso sobre el valor del procedimiento programado y no realizados. | Director del Hospital General de Zona No. 1 | Administrador del Contrato. |

- 6.- Documentos que deberá presentar de carácter técnico para respaldar su cotización:

- El cotizante deberá presentar como parte de su Propuesta Técnica, copia simple los registros sanitarios en anverso y reverso (vigentes y su última actualización, refrendo o prórroga según corresponda), expedidos por la COFEPRIS, de los equipos médicos, bienes de consumo ofertados.

- En caso de que el registro sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de cinco años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar:

  - Copia simple legible del registro sanitario sometido a prórroga.

  - Copia simple legible del acuse de recibo del trámite de prórroga del registro sanitario, presentado ante la COFEPRIS.

  - Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del titular del registro sanitario en donde bajo protesta de decir verdad, manifieste que el trámite de prórroga del registro sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma y que el acuse de recibo presentado corresponde al trámite de prórroga.

- En el caso de que algún equipo o bien de consumo no requiera de registro sanitario el cotizante deberá presentar documento expedido por la COFEPRIS o publicado en el DOF, que el insumo señalado no requiere de registro sanitario.

- Copia simple de los Certificados de Libre Venta vigentes, donde señale específicamente que los equipos y bienes pueden ser utilizados, sin restricción de uso en el país de origen, emitido por las autoridades sanitarias del país de origen, en el idioma del país de origen y acompañado de la traducción al español.

- Carta del cotizante en donde manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad e infraestructura necesaria para la prestación del servicio.

- El cotizante deberán presentar currículum en papel membretado y firmado por su representante legal, bajo protesta de decir verdad que para la prestación del servicio cuenta con personal técnico capacitado y con experiencia prestando servicios de iguales o superiores características técnicas al que se pretende celebrar, la cual deberá ser mayor de 2 (dos) años

- Escrito en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad de que cuentan con soporte en línea, ó telefónico, para la asistencia técnica que funciona las 24 (veinticuatro) horas, los 365 (trescientos sesenta y cinco) días del año, donde se reportan a nivel nacional y/o local, incluyendo los datos del soporte en línea (teléfono, página web, etc.).

- Escrito en el que el cotizante manifieste bajo protesta de decir verdad, que se compromete a iniciar el servicio en la Unidad como máximo a los 3 (tres) días naturales posterior a la notificación de la adjudicación.

- Escrito en el que manifieste que los equipos médicos, instrumental quirúrgico y bienes de consumos, no cuentan con alertas médicas o de concentraciones por parte de las autoridades sanitarias mexicanas, la FDA y la CEE.

Folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, en caso de que se requieran para comprobar las especificaciones técnicas requeridas:

- Para efectos de evaluación deberá presentar por escrito o en medio electrónico, en original y PDF, en idioma español o inglés con su traducción simple al español, el contenido referenciado de los folletos, los catálogos, la referencia gráfica del instrumental en caso necesario e instructivo.

- Manual de operación de los equipos médicos y los insumos del servicio integral de Procedimientos de Mínima Invasión, referidos en el presente documento, que contengan la descripción gráfica y técnica de los mismos, a efecto de corroborar sus especificaciones, características y calidad, en copia simple o en forma electrónica (CD o USB).

Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso.

En caso de requerir visitas al Hospital General de Zona No. 1 sito en Calzada Héroes de Chapultepec 621, Colonia Centro Oaxaca de Juárez se otorgará el acceso.

- 7.- Documentos de carácter legal y económico para respaldar su cotización:

1.- Remitir los anexos A, B, C y D de la presente investigación de mercado y remitir las opiniones positivas y vigentes del SAT, IMSS e INFONAVIT.

2.- Acta constitutiva o acta de nacimiento del cotizante.

3.- Identificación oficial del representante legal de la empresa o del cotizante (INE o Pasaporte)

4.- Remitir el formato del anexo 2 (Dos) Cotización.

ANEXO 2 (DOS)

COTIZACION

NÚM. DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO. _____________________________

FECHA: ________________________________________		FAB. (   ).	 DIST. (   ).	No. DE PREI IMSS: _____________________________

NOMBRE DEL COTIZANTE: ____________________________________________________	DOMICILIO: ______________________________________________________________________

TEL.: _____________________________	                             	R. F. C.: ___________________________

CORREO ELECTRONICO: ________________________________

ESTRATIFICACIÓN MIPYME:

MICRO (     )			PEQUEÑA (      ) 				MEDIANA (     )

| N.P. | GPO | GEN | ESP | GRUPO | UNIDAD MEDICA/ADMVA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE | CANT. MÍNIMO | CANT. MÁXIMO | P.U. | MARCA | PAIS DE ORIGEN | IMP. MINIMO | IMP. MAXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MEDIDA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IVA |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |

NOTAS:   EL(LOS) PRECIOS(S) PROPUESTO(S), PERMANECERÁ(N) FIJO(S) AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

______________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA:  Si el cotizante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.

ANEXO A

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO INVMER-___-2025, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

- Bajo protesta de decir verdad, que mi representada no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 71 y 90 cuarto párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrá por sí misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás cotizantes.

d) Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley, escrito bajo protesta de decir verdad, a través del cual el cotizante manifieste que es de nacionalidad mexicana.

- Escrito por el que el cotizante se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional.

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO B

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS,  QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

NOTA:  El cotizante presentará este  manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el caso de que no presente el documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como MIPYME.

______de___________de_____________

_______________________

Presente.

Me refiero a la Investigación de mercado INVMER-____-2025 en el que participo a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relativo a la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector (Comercial, Servicios, Industrial, entre otros).

ESTRATIFICACIÓN: 	    	MICRO (      )	    PEQUEÑA (      )        	MEDIANA (     )

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ___________

ATENTAMENTE

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO C

Formato. Información Reservada y Confidencial.

XXXXXXXX., a __ de ___________ de 2025.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Presente

___(Nombre) , en mi carácter de persona física, manifiesto por medio de la presente que los documentos contenidos en mi propuesta y remitida a la convocante para la INVESTIGACIÓN DE MERCADO INVMER-____-2025, que contiene a su vez información de carácter Reservada y Confidencial con fundamento en los artículos 18 fracciones I y II, 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, y los correlativos de su Reglamento y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Descalificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Relación de documentos:

Ejemplos:

- Acreditamiento, respecto de la cual es confidencial la parte que señala la relación de accionistas de la Sociedad.

- Documentos expedidos por un tercero.

A T E N T A M E N T E

_______________________________

(Nombre, Firma y Cargo)

## ANEXO D

## ACREDITACIÓN DEL COTIZANTE

________(nombre)            , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Investigación de mercado INVMER-___-2025, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

__________________________.

Registro Federal de Contribuyentes: _______________ Numero de Proveedor IMSS: ____________ Domicilio. - Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) Calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios o asociados: Socio 1 Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Socio 2 Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Socio 3 Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento. Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. - Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO E

Cuestionario

Procedimiento de investigación de mercado número: INVMER-085-2025.

INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL CUESTIONARIO

Consideraciones para el llenado

Se requiere que el servicio que oferte cumpla a cabalidad con las especificaciones solicitadas en los "Términos y Condiciones".

Solo se deberá proporcionar precio para los servicios que este en posibilidades de atender al 100% a delegacional.

Conteste a las preguntas solamente en los espacios en blanco provistos para tal efecto.

Cuando sea el caso si la pregunta solo requiere una respuesta de tipo SI/NO, no ingrese más información.

Todas las respuestas deben estar contenidas en los respectivos archivos, NO se aceptarán respuestas en otros formatos.

Los siguientes requerimientos son necesarios para asegurar que la respuesta al cuestionario sea válida:

No cambie Ninguna otra celda aparte de las celdas destinadas a recibir su respuesta.

Los archivos enviados con alteraciones serán descartados, en caso de archivos duplicados solo se considerará la información del último archivo recibido.

No cambie o afecte la estructura de los archivos de ninguna manera (no ordene, no inserte, no cambie los nombres de los campos, etc.)

Considere que las cantidades requeridas pueden modificarse al momento de efectuar el proceso de contratación.

Por favor, responda las preguntas de la manera más completa posible.

Preguntas generales

Información de contacto y perfil del proveedor

Información de la Empresa

| Nombre, Denominación o Razón Social |  |
| --- | --- |
| R.F.C. |  |
| Domicilio (calle, número, colonia, código postal). |  |
| Ciudad |  |
| Estado |  |

Contacto

| Nombre |  |
| --- | --- |
| Puesto |  |
| Teléfono |  |
| E-mail |  |

Perfil del proveedor

| ¿Su empresa se dedica a la prestación de los servicios solicitados? |  |
| --- | --- |
| ¿Su empresa, en el objeto social de su acta constitutiva o en la actividad preponderante de su alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, especifica prestación de los servicios requeridos y que se relacionan en la presente? |  |
| Número de trabajadores: |  |
| De acuerdo con los criterios de estratificación que se proporcionan Indique el tamaño de su empresa. |  |

En caso de que su empresa sea considerada MIPYME.

| ¿Su empresa estaría dispuesta a presentar una propuesta conjunta? |  |
| --- | --- |
| ¿Es, o ha sido, proveedor del IMSS? |  |
| Numero de Proveedor IMSS: |  |

Información opcional

| Nombre del Representante Legal |  |
| --- | --- |
| Numero de poder notarial |  |
| Numero de acta constitutiva |  |

Preguntas específicas

| Preguntas específicas sobre los servicios y las condiciones bajo las que se contratarán los servicios | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| 1 ¿Su representada cumple con las especificaciones solicitadas de acuerdo al Anexo 1 (Uno)? |  |  |

Si su respuesta a alguna de las preguntas anteriores es NO, anexe un escrito en papel membretado de la empresa en donde mencione en que aspectos no cumple.

| 2 ¿Su cotización está vigente hasta el 30 de septiembre del 2025? |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 ¿Cuenta con capacidad de respuesta inmediata para la prestación de los servicios que en la presente se especifican? |  |  |
| 4 ¿Cuenta con los recursos técnicos para la prestación de los servicios que se relacionan en la presente? |  |  |
| 5 ¿Cuenta los recursos financieros para soportar el crédito hasta el plazo de pago establecido en la presente investigación? |  |  |
| 6 ¿Cuenta con la infraestructura que garantice la prestación de los servicios, motivo de la presente investigación? |  |  |
| 7 ¿Cuenta con compañías afianzadoras que le expidan de inmediato pólizas de fianza para garantizar el cumplimiento de los contratos que pudieran derivar del proceso de contratación? |  |  |
| 8 ¿Esa empresa se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales y de seguridad social? |  |  |
| 9 ¿Alguna condición limita su libre participación? De ser afirmativa su respuesta agregar un escrito en formato libre donde describa de forma clara el requisito que considera limita su libre participación. |  |  |

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que las respuestas al presente cuestionario son ciertas y aplican para la empresa que represento.

Atentamente

Nombre y Firma autógrafa del Representante Legal

ANEXO 3 (TRES) Equipo médico requerido e insumos complementarios

| Numeral | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Torre de Visualización (adulto/pediátrico) que incluye: Carro transportador, monitor, endocámara, procesador de video/Unidad de control de cámara, guía de luz o cable de fibra óptica, fuente de luz, insuflador de CO2, sistema de grabación digital, sistema de irrigación/ succión automático y capnógrafo con oxímetro. *Equipo Itinerante |
| 1.1 | Carro porta equipo. |
| 1.2 | Monitor de video para aplicaciones médicas, compatible con endocámara. |
| 1.2.1 | Con alta definición (HD). |
| 1.2.2 | De al menos 1920 X 1080 pixeles o mayor según tecnología del fabricante. |
| 1.2.3 | Con opción de entradas de video digitales y análogas. |
| 1.2.4 | Con pantalla LCD ó según tecnología del fabricante de mayor o igual a 23". |
| 1.3 | Endocámara o cabezal de cámara: |
| 1.3.1 | De 3 chips digitales o equivalente o de 1 chip digital CMOS, FullHD, relación de aspecto 16:9. |
| 1.3.2 | Resolución mínima para HD de al menos 1920 x 1080 con aspecto 16:9 o cámara endoscópica HD. |
| 1.3.3 | Con control de balance de blancos. |
| 1.3.4 | Con control continuo de brillo o ganancia. |
| 1.3.5 | Zoom óptico con anillo o digital con botón. |
| 1.4 | Procesador de video/Unidad de control de cámara: |
| 1.4.1 | Control automático de brillo o autoeliminación (según tecnología del fabricante.) |
| 1.4.2 | Balance de blancos. |
| 1.4.3 | Con al menos dos salidas de video digital. |
| 1.5 | Guía de luz o cable de fibra óptica en el rango de 3.0 a 6.5 mm de diámetro del haz de luz. |
| 1.6 | Fuente de luz: Lámpara de xenón de 300 Watts o de tecnología de LED diseñada para laparoscopia. |
| 1.6.1 | Regulación automática o manual de la intensidad de la luz. |
| 1.6.2 | Lámpara de respaldo, de xenón o Halógeno o LED. O Fuente alterna. |
| 1.6.3 | Con vida media ( solo para el caso e Xenón)de 500 horas mínimo para Xenón. |
| 1.6.4 | Con indicador o controlador de horas de uso, según tecnología del fabricante ( solo para el caso e Xenón) |
| 1.6.5 | Con entrada compatible con guía de luz ofertada de acuerdo a tecnología del fabricante |
| 1.7 | Insuflador de CO2: |
| 1.7.1 | 30 a 45 Ipm de alto flujo. |
| 1.7.2 | Presión intra-abdominal. |
| 1.7.3 | Flujo de insuflación y volumen o consumo |
| 1.7.4 | Con manguera de alta presión con conector PIN o roscable |
| 1.7.5 | Con indicador en panel de: volumen o consumo y presión. |
| 1.7.6 | Características de seguridad: (Errores y mensajes de alerta) |
| 1.7.7 | Protección de sobre presión. |
| 1.7.8 | Sistema de alarmas audibles y visuales para tanque vacío y sobrepresión en la cavidad abdominal. |
| 1.7.9 | Niveles de flujo preconfigurados para alto y bajo O Flujo pre-configurado, primera insuflación e insuflación sostenida.(referencia según marca del fabricante), o con modo de flujo pediatría de 15l/min y alto flujo con una potencia de flujo de hasta 50 l/min como máximo O o preconfigurables en un rango de .1 a 2 l/min |
| 1.8 | Sistema de videograbación o almacenamiento en: USB o CD o DVD o disco duro según tecnología del fabricante |
| 1.9 | Equipo de irrigación automático y/o equipo de aspiración automático: |
| 1.9.1 | Con sistema de rodillos,( o según tecnología del fabricante) |
| 1.10 | Capnógrafo con oxímetro: |
| 1.10.1 | Equipo portátil, para la medición y registro continuo de CO2 espirado, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca o frecuencia de pulso. Para aplicación en pacientes: adulto, pediátrico y/o neonatal. |
| 1.10.2 | Con capacidad de monitorizar en baja perfusión y en movimiento. |
| 1.10.3 | Pantalla: LCD o TFT a color o sus variaciones o LED o tecnología superior (referencia según marca del fabricante). |
| 1.10.4 | Teclado de membrana o sensible al tacto con simbología internacional o en español. |
| 1.10.5 | Despliegue digital de: |
| 1.10.5.1 | Concentración de CO2 en el rango de 0 a 70 mmHg como mínimo. |
| 1.10.5.2 | Frecuencia respiratoria. |
| 1.10.5.3 | SpO2 en el rango de 0 a 99 o mayor o 1 a 100 o mayor |
| 1.10.5.4 | Frecuencia de pulso en el rango de 30 o menor a 200 o mayor. |
| 1.10.5.5 | Alarmas y/o mensajes de error. |
| 1.10.5.6 | Tendencias de CO2 y de SpO2. |
| 1.10.5.7 | Gráfica de capnografía y pletismografía. |
| 1.10.5.8 | Muestreo o velocidad de flujo de la señal CO2 de 50 ml/min como mínimo. o velocidad de flujo del capnógrafo de 120 +/- 20ml por minuto, o capnografía con velocidad de flujo 50 (42,5 ≤ flujo ≤ 65) ml/min, flujo medido por volumen. |
| 1.10.5.9 | Tiempo de registro de la medición de CO2 de 30 seg. o menor. |
| 1.10.5.10 | Precisión de la señal SpO2 de 70 a 100 ± 2%. |
| 1.10.6 | Alarmas: |
| 1.10.6.1 | Visibles y audibles: Alta/Baja de CO2 ( o ETCO), SpO2, frecuencia respiratoria, frecuencia de pulso o frecuencia cardiaca, apnea, batería Baja, para cada sensor SpO2 y/o CO2 desconectado o en mal estado y/o mensajes de error. |
| 1.10.6.2 | Silenciadas temporalmente. |
| 1.10.6.3 | Autoprogramadas y/o seleccionables por el usuario. |
| 1.10.6.4 | Oclusión de la línea de CO2. |
| 1.10.7 | Sensor SpO2 para paciente adulto/pediátrico y/o neonatal (opción u opciones a elegir por la institución adquiriente según necesidades del servicio): |
| 1.10.7.1 | De dedo reusable o con cintas reutilizable |
| 1.10.7.2 | Multisitio reusable. |
| 1.10.7.3 | Cargador interno o externo. |
| 1.10.7.4 | Para uso con batería interna recargable. |
| 1.10.7.5 | Con almacenamiento de datos o memoria. |
| 1.10.7.6 | Salidas analógicas o digitales o transferencia USB (referencia según marca del fabricante) |
| 1.10.8 | Consumibles: |
| 1.10.8.1 | Adaptador endotraqueal o de vía aérea tamaño adulto, pediátrico neonatal, (desechable un solo uso) para uso de sensores de flujo principal o lateral O adaptador de línea de ventilación para adultos y niño o línea de capnografía para adulto/pediátrico. |
| 1.10.8.2 | Adaptador endotraqueal o de vía aérea tamaño adulto y pediátrico (neonatal opcional), desechable un solo uso para uso de sensores de flujo principal o lateral, O adaptador de línea de ventilación para adultos y niños o línea de capnografía para adulto/pediátrico. |
| 2 | 531.431.0102 Unidad de electrocirugía para RTU. Electrocoagulador de alta frecuencia para coagulación y corte de tejido, consta de: |
| 2.1 | Unidad de electrocirugía controlada por medio de microprocesadores o microcontrolador O unidad de cirugía de alta frecuencia con dos salidas monopolares y una salida bipolar. |
| 2.2 | Funciones de regulación automática controladas por 15 procesadores digitales, 25 millones de mediciones por segundo. |
| 2.2.1 | Con cuatro conectores intercambiables y configurables individualmente para conectar cuatro instrumentos |
| 2.2.2 | Salida monopolar: |
| 2.2.3 | Con corte Auto cut con potencia mínima de 400 watts o mayor. |
| 2.3 | Con mezcla blend y/o modo con potencia en el rango de 144 a 240 watts. |
| 2.3.1 | Con al menos dos modos de coagulación monopolar con potencia mínima de 144 watts. |
| 2.3.2 | Salida bipolar: |
| 2.3.3 | Con coagulación con potencia de salida mínima de 144 watts. |
| 2.4 | Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar o regulación automática de potencia para bipolar. |
| 2.4.1 | Resección bipolar, mediante corte bajo el agua en NaCl. |
| 2.4.2 | Monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno o control del electrodo neutro, o según la tecnología del fabricante |
| 2.5 | Alarma visual y audible que se activa cuando existe un falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no esté conectado al generador ( SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE) |
| 2.5.1 | Interrupción de la corriente de salida si se detecta una condición de falla( SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE). |
| 2.6 | Frecuencia de salida: |
| 2.6.1 | Frecuencia mayor o igual a 350 KHz. |
| 2.7 | Activación de la unidad: |
| 2.8 | Por medio del instrumento y/o pedal |
| 2.9 | Indicadores digitales de la potencia de salida mono y bipolar. |
| 2.9.1 | Ajuste por medio de teclado táctil de al menos 10.4 pulgadas, indicador de función acústico y visual con alarmas. |
| 2.9.2 | Accesorios: |
| 2.9.3 | Carro para transporte del equipo. |
| 4 | 531.328.0215 Equipo para sellado de vasos. Conjunto de elementos que utiliza energía eléctrica de alta frecuencia en la banda de radiofrecuencia, para generar calor directamente en las células de los tejidos blandos. a fin de cortarlos o coagularlos durante un procedimiento quirúrgico. |
| 4.1 | Salida para sellado o termofusión de vasos (bipolar modificado o avanzado) con salida independiente, memoria interna para reconocimiento de los instrumentos; formación de sellos que soportan en un rango de 300 mmHg o más. |
| 4.2 | Pantalla LCD o tecnología superior. |
| 4.3 | Indicadores audibles y visibles al accionar cualquiera de los modos del equipo. |
| 4.4 | Alarmas audibles y visibles de: falla en alguno de los modos, falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no esté conectado a la unidad, interrupción del ciclo de sellado de vasos. |
| 4.5 | Accesorios: |
| 4.5.1 | Carro para soporte y traslado del equipo. |
| 5 | 531.584.0198 Litotriptor neumático (adulto/pediátrico). Equipo para fragmentar cálculos localizados en vías urinarias mediante la generación de ondas de choque balística o neumática. |
| 5.1 | Onda de choque neumática: |
| 5.2 | Frecuencia de operación mínima de 2 Hz o equivalente de acuerdo a tecnología del fabricante. |
| 5.3 | Presión de trabajo de 2 Bar, de onda ultrasónica o conforme a la tecnología del fabricante. |
| 5.4 | Presión de suministro de 8 Bar, para el caso de requerise un compresor. |
| 5.5 | Selector de pulsos individuales o continuos o funcionamiento de acuerdo a la tecnología del fabricante. |
| 5.6 | Ondas producidas por energía neumática, electrocinética, electromagnetica o ultrasónica |
| 5.7 | Varilla de litotriptor de 0.8mm. o 0.9 mm o de medida de acuerdo a tecnología del fabricante. |
| 5.8 | Varilla de litotriptor de 2.0mm para litotricia percutánea. |
| 5.9 | Accesorios: |
| 5.9.1 | Interruptor de pedal o en la pieza de mano. |
| 5.9.2 | Carro portaequipo o Carro litotriptor. |
| 5.9.3 | Piezas de mano, o transductor de control de acuerdo a tecnología del fabricante. |
| 5.9.4 | Cables de conexión. |
| 5.9.5 | Tapas para esterilización. |
| 5.9.6 | Adaptador para endoscopio (opcional) |
| 5.9.7 | Compresor de aire en caso de ser neumático. |
| 6 | 531.350.0133 Láser quirúrgico de Holmio. Equipo que proporciona la potencia óptima para tratamientos de piedras y de tejido suave. Para tratamiento en procedimiento urológicos de: Litotricia renal, uretral y cálculos de vejiga, litotricia de cálculos impactados, estenosis uretral, tumores en vejiga y uretrales, carcinomas de vejiga. |
| 6.1 | Laser quirúrgico Holmio |
| 6.1.2 | Medio activo: Holmio YAG |
| 6.2 | Láser con longitud de onda del haz de tratamiento en el rango de 2000 a 2100 nm. |
| 6.2.1 | Láser aplicado a través de fibra óptica con diámetros entre 200 a 1000 um. |
| 6.2.2 | Luz guía o haz de puntería de láser. |
| 6.3 | Potencia de salida del pulso |
| 6.3.1 | Para uso de litotricia, ablación y vaporación de tejido blandos con potencia de 20 W a 50W. |
| 6.3.2 | Rango de energía por pulso de 200 a 3500 mJ o de 500 a 3500 mJ o mayor de acuerdo a tecnología del fabricante. |
| 6.3.3 | Frecuencia de pulsos en un rango de 5 Hz a 20 Hz o mayor, o de 5 Hz a 25 Hz o mayor. |
| 6.3.4 | Duración el pulso de 150 useg o menor a 350 useg o mayor, o Ajuste automático de ancho de pulso de 95 a 1500 ms según tecnologia del fabricante. |
| 6.3.5 | Forma de onda pulsada. |
| 6.4 | Panel de control con pantalla sensible al tacto para el despliegue y ajuste de los siguiente parámetros: potencia, frecuencia del pulso, duración y activación del láser. |
| 6.4.1 | Despliegue de pantalla de valor numérico de la energía liberada en el paciente, en caso de uso de fibras ópticas reusables el número de usos y el calibre de la misma, (o un sístema de identificación deacuerdo a tecnología del fabricante) |
| 6.5 | Disparo del láser activado por pedal. |
| 6.5.1 | Pedal de activación con cable o inalámbrico según tecnología del fabricante. |
| 6.6 | Sistema de enfriamiento. |
| 6.7 | Función de autoprueba del equipo con despliegue de mensajes de error. |
| 6.8 | Botón de bloqueo activado por el usuario en caso de situaciones de emergencia. |
| 6.9 | Botón de activación y reposo del disparo. |
| 6.10 | Accesorios: |
| 6.10.1 | Lentes o Googles de protección. |
| 6.10.2 | Cortador de Fibras ópticas |
| 6.10.3 | Pelador de fibras ópticas |

| Endouro 1 | Set de Endourología I, para el procedimiento: 10.04.001 Cistoscopia adulto, 10.04.021 Cistoscopia para retiro de catéter doble J. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Descripción |  |  |
| 1 | 531.209.0458 Equipo para urología - Cistouretroscopio. Endoscopio rígido que es usado para la examinación visual y tratamiento de la vejiga y la uretra incluyendo la región de la próstata. |  |  |
| 1.1 | Cistoscopio: Óptica 30°, diámetro de 4 mm, esterilizable en autoclave. |  |  |
| 1.2 | Camisas o vainas (incluir obturador): 1 de diámetro en el rango de 14 a 22 fr. O Charr. |  |  |
| 1.3 | Puente: Doble vía o dos canales, canal de trabajo mínimo de 4 fr. O Charr y canal de irrigación. Compatible con el diámetro de las camisas o vainas ofertados. |  |  |
| 1.3.4 | El siguiente instrumental esterilizable en autoclave de vapor: |  |  |
| 1.3.5 | Pinza de agarre de 5 a 7 fr. O Charr, longitud mínima de 32. |  |  |
| 1.3.6 | Pinza de biopsia de 5 a 7 fr. O Charr. |  |  |
| 1.3.7 | Juego de dilatadores telescopicos o dilatadores ureterales o bujias dilatadoras (referencia según marca del fabricante). |  |  |
| Endouro 2 | Set de Endourología 2, para el procedimiento: 10.04.019 Litotricia vesical adulto. |  |  |
| No. | Descripción |  |  |
| 2.1 | Cistoscopio: Óptica 30°, Diámetro de 4 mm. Esterilizable en autoclave. |  |  |
| 2.2 | Camisas o vainas (incluir obturador): 1 de diámetro en el rango de 14 a 22 fr. O Charr. |  |  |
| 2.3 | Puente: Doble vía o dos canales, canal de trabajo mínimo de 4 fr. O Charr y canal de irrigación. Compatible con el diámetro de las camisas o vainas ofertados. |  |  |
| 2.4.1 | El siguiente instrumental esterilizable en autoclave de vapor: |  |  |
| 2.4.2 | Pinza de agarre de 5 a 7 fr. O Charr, longitud mínima de 32. |  |  |
| 2.4.3 | Pinza de biopsia de 5 a 7 fr. O Charr. |  |  |
| 2.5 | Debe incluir: |  |  |
| 2.5.1 | Juego de dilatadores telescopicos o dilatadores ureterales o bujias dilatadoras (referencia según marca del fabricante). |  |  |
| Endouro 4 | Set de Endourología 4, para el procedimiento: 10.04.020 Litotricia ureteral flexible adulto. (láser) |  |  |
| No. | Descripción |  |  |
| 1 | Ureteroscópio flexible: Diámetro externo distal de 6 a 7.5 fr. o Charr, diámetro externo proximal de 6.9 a 8.8 fr. o Charr, visión de 0° a 5°, canal de trabajo de 3.6 fr. o Charr., longitud en el rango de 40 a 70 cm. Con capacidad de angulación total de la punta mínima de 180° hacia arriba y 170° hacia abajo. |  |  |
| 2 | Pinza endoscópica flexible de 3 a 3.5 fr., tipo Caimán. |  |  |
| 3 | Cistoscopio: Óptica 30°, diámetro de 4 mm. Esterilizable en autoclave. |  |  |
| 3.4 | Camisas o vainas (incluir obturador): 1 de diámetro en el rango de 14 a 22fr. O Charr. |  |  |
| 3.5 | Puente: Doble vía o dos canales, canal de trabajo mínimo de 4 fr. O Charr y canal de irrigación. Compatible con el diámetro de las camisas o vainas ofertados. |  |  |
| 3.6.1 | El siguiente instrumental esterilizable en autoclave de vapor: |  |  |
| 3.6.2 | Pinza de agarre de 5 a 7 fr. O Charr, longitud mínima de 32. |  |  |
| 3.6.3 | Pinza de biopsia de 5 a 7 fr. O Charr. |  |  |
| 4 | Ureteroscópio semirrígido: Diámetro en rango de 4.5 a 9.8 fr. o Charr, visión en el rango de 0° a 12°, canal de trabajo en el rango de 2.5 a 5.4 FR. o Charr, longitud útil en el rango de 30 a 45 cm. Canal de irrigación de 3.0 a 4.2 Fr. o Charr o canal de alto flujo. |  |  |
| Endouro 5 | Set de Endourología 5, para el procedimiento: 10.04.016 Litotricia percutánea. |  |  |
| No. | Descripción |  |  |
| 1 | Nefroscópio rígido insertado de manera percutánea, que incluye: |  |  |
| 1.1 | Telescopio o sistema óptico de diámetro menor a 7 mm o 22 Fr. Dirección visual de 0° a 30°. Ocular angulado o lateral. Canal de trabajo de 3.5 mm. Esterilizable en autoclave. Longitud en el rango de 19 a 25 cm. |  |  |
| 1.2 | Camisas o vainas de flujo continuo, diámetro de 19.5 a 27 Fr o Charr mínimo, rotatorio, conexión luer-lock, con obturador con lumen y dilatador de fascia, compatible con el nefroscópio percutáneo. |  |  |
| Endouro 6 | Set de Endourología 6, para el procedimiento: 10.04.011 Resección transuretral de próstata RTUP/RTUV/RTUC. |  |  |
| No. | Descripción |  |  |
| 1 | Sistema óptico de 4 mm de diámetro, direccion visual 30°. |  |  |
| 1.1 | Vaina de Resectoscopio 26 Charr extremo de vaina biselado con tubo de aflujo y evacuación |  |  |
| 1.2 | Vaina interior giratoria con aislamiento de cerámica para utilizar con vaina de resectoscopio de 26 Charr. |  |  |
| 1.3 | Obturador óptico o deflectante, para vainas de 24/26 Charr |  |  |
| 1.4 | Elemento de trabajo Bipolar en posición de reposo (activo o pasivo). |  |  |
| 1.5 | Cable activo para electrodos de alta frecuencia bipolar. |  |  |
| 2 | Evacuador de granada o de balón. |  |  |
| 3 | Set de bujías dilatadoras Van Buren |  |  |
| 4 | Contenedor de esterilización |  |  |
| Endouro 7 | Set de Endourología 7, para el procedimiento: 10.04.015 Uretrotomía interna adulto. |  |  |
| No. | Descripción |  |  |
| 1 | Telescopio para cistouretroscopía de 4mm de diametro, con ángulo de visión de 0° o 12°, esterilizable en autoclave, que incluye: |  |  |
| 2 | Uretrotomo de 4 mm de diámetro o 12 fr., con canal de trabajo de a 5 fr. O Charr. |  |  |
| 2.1 | Camisa o vaina y obturador de diámetro mínimo de 20.5 fr. o Charr. Y telescopio para cistouretroscopía, con ángulo de visión de 0° o 12°, autoclavable, con llave de paso. |  |  |
| 10.04.011 Resección transuretral de próstata/vejiga RTUP/RTUV/RTUC. |  |  |
| clave bcb |  | Bien de Consumo Básico |
| bcb9 |  | Asa bipolar para resectoscopio, calibre en el rango de 24 a 27 fr., desechables, ó reusables compatibles con marca y modelo del equipo. O |
| bcb52 |  | Electrodo bipolar de vaporización o de bola. |
| bcb16 |  | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml., y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo. |
| bcb50 |  | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. |
| bcb69 |  | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. |
| bcb83 |  | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. |
| bcb93 |  | Placa de paciente adulto. |
| SCCB |  | Solución salina estéril 3000 ml |
| bcb123 |  | Sonda para drenaje urinario, de látex recubierta de silicón o de hidrogel, con globo de auto retención de 30 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable. Tipo Foley tres vías. Calibres: 20 a 24 fr. Presentar calibres intermedios. |
| 10.04.015 Uretrotomía interna adulto. |  |  |
| clave bcb |  | Bien de Consumo Básico |
| bcb16 |  | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml., y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo. |
| bcb47 |  | Cuchillo de media luna para uretrotomo compatible con el equipo o |
| bcb49 |  | Cuchillo recto para uretrotomo compatible con el equipo. |
| bcb50 |  | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. |
| bcb69 |  | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. |
| bcb83 |  | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. |
| bcb122 |  | Sonda para drenaje urinario , de elastómero de silicón, ó látex recubierta de silicón o elastómero de silicón,con globo de auto retención de 5 ml., estéril y desechable. Tipo Foley de dos vías. Calibres: 16 a 22 fr. Presentar calibres intermedios. |
| 10.04.016 Litotricia percutánea. |  |  |
| clave bcb |  | Bien de Consumo Básico |
| bcb4 |  | Aguja de punción percutáneo de dos o tres elementos. |
| bcb16 |  | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml., y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo. |
| bcb50 |  | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. |
| bcb69 |  | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. |
| bcb70 |  | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038”. O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre dentro del rango de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible de 3 cm a 8 cm. O |
| bcb73 |  | Guía extrarígida de alambre de 0.035" a 0.038” X 145 cm a 150 cm., de longitud. O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible 3 a 8 cm. |
| bcb74 |  | Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible 3 a 8 cm. |
| bcb76 |  | Juego de camisas de Amplatz desechables de 22 al 30 fr. |
| bcb83 |  | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. |
| bcb122 |  | Sonda para drenaje urinario , de elastómero de silicón, ó látex recubierta de silicón o elastómero de silicón,con globo de auto retención de 5 ml., estéril y desechable. Tipo Foley de dos vías. Calibres: 16 a 22 fr. Presentar calibres intermedios. |
| bcb123 |  | Sonda para drenaje urinario, de látex recubierta de silicón o de hidrogel, con globo de auto retención de 30 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable. Tipo Foley tres vías. Calibres: 20 a 24 fr. Presentar calibres intermedios. |
| 10.04.019 Litotricia vesical adulto. |  |  |
| clave bcb |  | Bien de Consumo Básico |
| bcb16 |  | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml., y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo. |
| bcb50 |  | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. |
| bcb69 |  | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. |
| bcb122 |  | Sonda para drenaje urinario , de elastómero de silicón, ó látex recubierta de silicón o elastómero de silicón,con globo de auto retención de 5 ml., estéril y desechable. Tipo Foley de dos vías. Calibres: 16 a 22 fr. Presentar calibres intermedios. |
| 10.04.020 Litotricia ureteral flexible adulto (láser). |  |  |
| clave bcb |  | Bien de Consumo Básico |
| bcb16 |  | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml., y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo. |
| bcb18 |  | Camisa de acceso ureteral de uno o doble lumen de 35 a 46 cm., de longitud. |
| bcb19 |  | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr. y 65cm a 120cm, de longitud, de 4 alambres. y diámetro de canasta de 1 a 2 cm. |
| bcb50 |  | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. |
| bcb64 |  | Fibra láser de 200 O mayor micras. (útil para 10 procedimientos). |
| bcb69 |  | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. |
| bcb73 |  | Guía extrarígida de alambre de 0.035" a 0.038” X 145 cm a 150 cm., de longitud. O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible 3 a 8 cm. |
| bcb83 |  | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. |
| bcb105 |  | Set o Equipo de catéteres ureterales doble ""j"", consta de: guía, longitud de 24 cm y 26 cm, catéter ureteral de poliuretano calibres 4.7fr o 5 fr, 6fr y 7fr. radiopaco, longitud 50 a 70 cm, posicionador. |
| bcb118 |  | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano). |
| 10.04.021 Cistoscopia para retiro de catéter Doble J |  |  |
| clave bcb |  | Bien de Consumo Básico |
| bcb69 |  | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. |
| bcb83 |  | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. |