Oaxaca de Juárez, Oax., a 26 de Junio del 2025

Oficio No. 218001150100/DABCS/1310/2025

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN/COTIZACIÓN

FOCON-04

INVMER-119-2025

C.C. Proveedores:

Organismos Privados

Presentes.

Cuyo objeto social y actividad preponderante es el:

SERVICIO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN (PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIAS, PANENDOSCOPIA, ARTROSCOPIAS) PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE 2025

El Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, con fundamento en el Artículo 5 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se le invita a participar en la presente INVESTIGACIÓN DE MERCADO, con el objetivo de obtener información respecto de:

- Determinar la existencia de servicios en la cantidad, calidad u oportunidad requerida por este Instituto.

- Determinar proveeduría suficiente.

- Determinación de precio estimado.

- Determinar el carácter del procedimiento de contratación a efectuar.

- Demás condiciones que imperan en el mercado

De lo anterior, se solicita remitir toda la documentación solicitada, se exhorta a los interesados que deberán enviar cada uno de los requisitos solicitados en la presente solicitud de cotización, ya que esta área contratante determinará el tipo de procedimiento y la estrategia de contratación respectiva.

Al respecto se hace una atenta invitación a ratificar los servicios ofertados, enviando inicialmente su información al siguiente correo electrónico: Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, juan.torresb@imss.gob.mx; jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, ernesto.hooper@imss.gob.mx y julia.bautista@imss.gob.mx; deberá solicitar la confirmación de recepción de su información a los correos antes citados vía correo electrónico o en los números de teléfono 01951 51715-15 y 01951 51703-99, o remitirla impresa a la siguiente dirección:

Instituto Mexicano del Seguro Social

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat No. 327,

C.P. 71230, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca

El plazo máximo para recibir la información requerida será al 03 de Julio del 2025, hasta las 14:00 horas.

Sin otro particular, se agradece su participación, siendo el único objetivo asegurar las mejores condiciones de contratación para esta Institución.

ATENTAMENTE

LAE SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGÓN

ENCARGADA DE LA COORDINACION DE

ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

| Vo.Bo LIC. ERNESTO ANTONIO HOOPER ARVIZU JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | Revisó ING. JUAN ALBERTO TORRES BAUTISTA JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS |
| --- | --- |
| Elaboró LD. JULIA BAUTISTA ORTEGA ADSCRITA A LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS |  |

ANEXO 1 (UNO) REQUERIMIENTO

| Clave Procedimiento | No. | Procedimiento | Estudios mínimos | Estudios máximos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.23.001 | 1 | Endoscopía de tubo digestivo para lesiones sangrantes, no variceales adulto. | 36 | 90 |  |
| 10.23.002 | 2 | Endoscopía de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales esofágicas adulto. | 36 | 90 |  |
| 10.23.003 | 3 | Endoscopía de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales gastrointestinales adulto. | 12 | 30 |  |
| 10.22.006 | 4 | Panendoscopía con toma de biopsia y cepillado adulto. | 36 | 90 |  |
| 10.23.024 | 5 | Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica adulto. | 2 | 5 |  |
| 10.23.004 | 6 | Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática, con toma de biopsia y cepillado adulto. | 2 | 5 |  |
| 10.23.008 | 7 | Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo adulto. | 3 | 6 |  |
| 10.06.004 | 8 | Cirugia de hiato esofagico adulto | 2 | 3 |  |
| 10.01.008 | 9 | Artroscopia de rodilla con implante | 6 | 10 |  |
| 10.01.010 | 10 | Artroscopia de rodilla | 34 | 85 |  |
| 10.06.010 | 11 | Colecistectomia laparoscopica adulto | 40 | 100 |  |
| 10.01.901 | 12 | Tornillo canulado cilíndrico de interferencia, en aleación de titánio O biodegrdable, para la fijación de injerto en la plastía de ligamentos cruzados con rosca, no cortante, diámetro de 7 a 10 mm.- longitud de 2 a 35 mm, incluye medidas intermedias | 2 | 5 |  |
| 10.01.916 | 13 | Fresa cortante O esférica para hueso duro y cartílago de 3.0 a 5.5. mm diámetro por 10.5 a 17 cm de longitud | 2 | 5 |  |
| 10.06.911 | 14 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica de titánio, estéril desechable, tamaños: mediano ó mediano largo- | 2 | 5 |  |
| 10.01.918 | 15 | Sujetadores para sistema de posicionamiento para tobillo, codo, muñeca y hombro. | 2 | 5 |  |
| 10.01.919 | 16 | Pasadores de sutura con monofilamento recto, 45° izquierda, derecha, 70 y 45 hacia arriba. | 2 | 5 |  |
| 10.01.920 | 17 | Ancla de solo sutura 1.2 mm a 2.3 mm para rodete Glenoideo o ancla con material biocompuesto de 2.4 mm cuya perforación es 1.8 mm. | 2 | 5 |  |
| 10.01.921 | 18 | Sutura de alta resistencia de diámetro 00 | 2 | 5 |  |
| 10.22.902 | 19 | Aguja de aspiración para lesiones y biopsia de 19 a 25 GA., estériles, con extensión de 8 cm., con jeringa incluida de 5 ó 10 cc., con camisa para ajuste previo a la toma, con seguros de la camisa y de la aguja, con guía metálica, compatible con el US endoscópico. | 1 | 2 |  |
| 10.23.901 | 20 | Prótesis metálica, autoexpandible, removible, totalmente cubierta de silicón, con diámetro en el rango de 16 a 25 mm. y una longitud de 5 a 18 cm., con sistema de extracción que incluye sobre tubo extractor de 100 cm., y cable extractor con diámetro externo de 28 fr. | 1 | 2 |  |
| 10.23.903 | 21 | Pinza Anchor y Twin Grasper, de 180 a 230 cm., de longitud, con clips para sellado de perforaciones, fístulas y sangrados con tres tipos de configuración de mordida, diámetro 11, 12 y 14 mm. O equivalente que cumpla la misma función. | 1 | 2 |  |
| 10.23.905 | 22 | Prótesis autoexpandible total o parcialmente o totalmente descubierta para uso de tubo digestivo con diámetro mínimo de 18 mm y longitud de acuerdo al área anatómica, de distintas medidas. | 1 | 2 |  |
| 10.23.906 | 23 | Sistema (tipo OTSG o equivalente que cumpla la misma función), para sellado de perforaciones, fístulas y sangrados y resecciones. | 1 | 2 |  |
| 10.23.907 | 24 | Botón de repuesto o recambio según calibre solicitado (14 a 20 fr.). De diferentes longitudes 0.8 a 3.5 cms. | 1 | 2 |  |
| 10.23.908 | 25 | Prótesis biliar, metálica de nitinol totalmente cubierta, autoexpandible, de 10 mm., de diámetro y 4 cm., de longitud, con introductor de 6 fr., guía 0.035" pulgadas, de 200 cm., de longitud. | 1 | 2 |  |
| 10.23.909 | 26 | Prótesis esofágica de 18 mm. de diámetro y 8 cm., de longitud, con guía. | 1 | 2 |  |
| 10.23.910 | 27 | Prótesis ó Stent plástica biliar, precargada, calibre de 8.5 a 11.5 fr., longitud de 5 a 15 cm. | 1 | 2 |  |
| 10.23.911 | 28 | Prótesis metálica autoexpandible tipo yoyo para drenaje de pseudoquiste o necrosectomia pancreática de 10 mm ó más de apertura y de diametro lateral de 20 mm de longitud como mínimo | 1 | 2 |  |
| 10.23.912 | 29 | Asa para polipectomía con tres medidas de asa de acuerdo a la tecnología del fabricante, controlable y desechable, de diámetro y de longitud compatible con los Equipos propuestos. | 1 | 2 |  |
| 10.23.913 | 30 | Asa para pólipos planos con crecimiento lateral, diente de Tiburón, de 2.6 mm., de diámetro y 230 cm., de longitud. | 1 | 2 |  |
| 10.23.914 | 31 | Balón para dilatación neumática ,para la estrechez esofágica de 20 a 40 mm., de diámetro, con accesorio de insuflación. Para el caso de pediatría deben de ser de 5,6,8,10,12,14,16,18 y 20 ATM(o balón de dilatación de acuerdo a la tecnología de cada fabricante y de acuerdo a las necesidades del área usuaria y del paciente pediátrico) | 1 | 2 |  |
| 10.23.915 | 32 | Canastilla con red de 180 a 240 cm., de longitud y de 3 x 6 cm., de diámetro. | 1 | 2 |  |
| 10.23.916 | 33 | Cepillo de 2.5 o mayor para citología esofágica.compatible con el equipo ofertado. | 1 | 2 |  |
| 10.23.917 | 34 | Extensión yeyunal para gastrostomía endoscópica 8.5 Fr a 12 Fr.; de silicona, balón de retención, anillo de retención, conector universal, puerto de descompresión gástrica, múltiples puertos de salida, extremo distal en punta, con contrapeso de tungsteno. Kit que incluya material para su colocación. | 1 | 2 |  |
| 10.23.918 | 35 | Catéter de ablación con argón hibrida con long de mas de 1.9 metros y diámetro de 2.3 mm o Sonda de Argón con longitud de acuerdo a las necesidades del paciente | 1 | 2 |  |
| 10.23.919 | 36 | Polvo hemostático para coaptación de sangrado no variceal. | 1 | 2 |  |
| 10.23.920 | 37 | Sonda de coagulación bipolar para lesiones sangrantes no variceal. | 1 | 2 |  |
| 10.23.923 | 38 | Cepillo de citología para vía biliar guiado de al menos 2.5 mm de longitud. | 1 | 2 |  |
| 10.22.002-1 | 39 | Colonoscopia con polipectomía | 16 | 40 |  |
| 10.22.002-2 | 40 | Colonoscopia con hemostasia combinada (método mecánico y farmacológico de lesión hemorrágica) | 4 | 10 |  |
| 10.22.002 | 41 | Colonoscopía con toma de biopsia adulto/pediátrico. | 10 | 25 |  |
| 10.23.916 | 42 | Cepillo de citología, longitud de trabajo de en el rango de 120 a 140 cm protegido, compatible con el broncoscopio o gastroscopio ofertado y utilizado. | 4 | 10 |  |
| 10.23.022-3 | 43 | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G a 25 G con medidas intermedias; extensión máxima de 4 a 5 mm Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm, longitud 180 a 240 cm. | 4 | 10 |  |
| 10.23.915 | 44 | Asa endoscópica con red para atrapar pólipos de acuerdo al canal de trabajo. | 4 | 10 |  |
| 10.23.912 | 45 | Asa endoscópica para polipectomía de tres medidas diferentes y de 230 cm de longitud compatible con los tubos ofertados. | 4 | 10 |  |

PARA FORMULAR SU INFORMACIÓN/COTIZACIÓN, SE DEBERA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

- 1.- Los datos de los servicios a cotizar se describen en el Anexo 1 (Uno).

- 2.- Condiciones de prestación del servicio:

La vigencia será de julio a septiembre del 2025.

Para la realización del Servicio Médico Integral de Procedimientos de Mínima Invasión; se  incluye: la entrega, instalación y puesta a punto de los equipos médicos, Instrumental quirúrgico y bienes de consumo, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, asistencia técnica, capacitación técnica al personal que designe el Instituto para el uso de los equipos médicos designados para la realización de los procedimientos.

El Instituto requiere para sus derechohabientes del Servicio Médico Integral de Procedimientos de Mínima Invasión, conformado por paquetes, “Pago por Procedimiento realizado”, de acuerdo al requerimiento que se señala en el Anexo 1 (Uno) del presente documento.

El proveedor que otorgue el Servicio Médico Integral de Procedimientos de Mínima Invasión deberán incluir:

- Equipo Médico (puesta en operación de las torres de visualización laparoscópica,  endoscópica, de artroscopia y colonoscopias así como de los equipos complementarios que aseguren la realización de los procedimientos de Mínima Invasión). Anexo 3 (Tres.)

- Instrumental quirúrgico, descritos en el Anexo 3. ( Tres).

- Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento Correctivo.

- Bienes de Consumo Básicos y  de Bienes de Consumo Opcionales contenidos en el Anexo 3 (Tres).

- Asistencia Técnica, para la preparación y puesta en uso de los equipos, instrumental y bienes de consumo en el transoperatorio.

- Capacitación Técnica al personal para el uso y manejo de los insumos en general.

- Registro en los Sistemas de Información necesarios para el control de los mismos.

El participante deberá garantizar la correcta prestación del servicio considerando los equipos médicos, sus accesorios complementarios, el instrumental quirúrgico y los bienes de consumo que permitan otorgar las cirugías que se describen en el Anexos 1 (uno) y de acuerdo a la Descripción Técnico Médica del Equipo Médico, Anexo 3 ( Tres) Descripción de Instrumental.

Los participantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en el presente documento, describiendo en forma amplia y detallada las características del servicio que están ofertando, bajo las condiciones siguientes:

EQUIPAMIENTO MÉDICO

La entrega, instalación y puesta en operación del equipamiento médico así como del servicio médico integral, para la realización de los procedimientos contenidos en el Catálogo de Servicios debe realizarse dentro de los 3 (tres) días naturales contados a la notificación de la adjudicación. El mismo deberá encontrarse en óptimas condiciones de funcionamiento y estar vigente en el portafolio/catálogo de productos del fabricante y no estar descontinuado por el mismo fabricante y así como cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 3 (Tres), debiendo ser compatibles con el Catálogo Institucional (Cuadro Básico Institucional de Equipo Médico IMSS vigente a la fecha de publicación) o Interinstitucional Cuadro básico interinstitucional o las Cédulas Técnicas del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud y haber sido ensamblado de manera integral en el país de origen.

No se aceptarán propuestas de equipos correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas “Only Export” ni “Only Investigation”, descontinuados o cuyo uso no se autorice en el país de origen, o que cuenten con alertas médicas o de concentraciones por parte de las Autoridades Sanitarias Mexicanas, Food and Drug Administration FDA y/o la Comunidad Económica Europea CEE, según corresponda.

La instalación y puesta a punto de los equipos solicitados para la prestación del servicio objeto de esta licitación, deberá llevarse a cabo por personal técnico profesional y ser supervisado por un Técnico Profesional Capacitado para tal efecto, del licitante adjudicado, para el inicio de la prestación del servicio en forma eficiente, sin contratiempos derivados de la instalación y puesta en marcha.

Se le facilitará al prestador del servicio un espacio físico dentro del Hospital General de Zona No. 1, a título gratuito y con electricidad, que podrá adecuar y administrar de tal forma que pueda usarse como almacén y resguardo del equipo e insumos propiedad del prestador del servicio, con el que proporcionará el Servicio Médico Integral de Procedimientos de Mínima Invasión, durante la vigencia del contrato.

En caso de considerarlo necesario para la prestación del servicio, el participante deberá presentar el Catálogo del instrumental quirúrgico requerido para otorgar de manera optima el servicio.

Bienes de consumo complementarios.- Por la naturaleza del servicio requerido el proveedor proporcionara los bienes complementarios detallados  en el Anexo 1 (Uno) que sean requeridos en los procedimientos de mínima invasión.

- 3.- Pago:

El pago se realizará conforme a los servicios prestados a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega por parte de “el proveedor”, de los siguientes documentos:

•Original del comprobante fiscal correspondiente que reúna los requisitos fiscales respectivos de conformidad con las leyes tributarias vigentes y aplicables, en la que se indique los bienes entregados ye l número de contrato, así como el número de fianza y afianzadora, con las firmas de autorización del director médico de la unidad, subdirector administrativo o administrador y jefe de abasto de la unidad que corresponda. Misma que deberá ser entregada en el Departamento delegacional de presupuesto e, contabilidad y erogaciones sita en Calle Violetas No. 1007, colonia reforma CP 68050 Oaxaca de Juárez Oaxaca, horario de Lunes a Viernes de 8 a 13 horas.

•El proveedor entregara debidamente firmado el formato   en formato Excel conforme a lo establecido, en el cual se detalla el nombre del paciente, número de seguridad social y el servicio efectivamente otorgado, conforme la periodicidad y lugar, que indique cada director de unidad médica contratante, para su validación y aprobación por quien designe el propio director de la unidad, dicho formato ampara a nivel nominal la factura otorgada

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a "EL INSTITUTO" junto con la factura de cobro respectiva, la “Opinión de cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”, “Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)” y la Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones y amortizaciones patronales emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)”, todas en sentido Positivo y Vigentes, a efecto de cumplir con lo señalado por el artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafos del CFF, así como a lo dispuesto por la Resolución Miscelánea Fiscal del ejercicio que corresponda”.

- 4.- El porcentaje de garantía de cumplimiento del contrato será del 10% con una afianzadora.

- 5.- Penas convencionales por atraso en la entrega de bienes y/o servicios y Deducciones por incumplimiento parcial o deficiente:

Garantía de los Bienes

El instituto aplicará una pena convencional por cada día natural de atraso en el inicio en la prestación del servicio, equivalente al 2.5% (Dos punto cinco por ciento), sobre el valor total de lo incumplido sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, en cada uno de los supuestos siguientes:

Se aplicará una pena convencional por cada día natural de atraso en el inicio de la prestación de los servicios, en cada uno de los supuestos siguientes:

| Concepto | Unidad de Medida | Penalización | Responsable de reportar el incumplimiento | Responsable del cálculo de notificación de la Pena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Incumplimiento en la entrega, instalación, puesta en operación de los equipos médicos. 1.1 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. | Cuando exceda el plazo de los 3 (tres) días naturales contados a partir de la emisión del fallo. | 5% diario sobre el valor de los procedimientos programados cada día y no realizados. | Director del Hospital General de Zona No. 1 | Administrador del Contrato. |
| 2.-Fallas de funcionamiento de los equipos médicos durante la puesta en operación en el Paquete 2 para la prestación del servicio de acuerdo a lo solicitado en el apartado. 1.1 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. | Cuando exceda el plazo de los 15 (quince) días naturales contados a partir de la emisión del fallo. | 5% diario sobre el valor de los procedimientos programados cada día y no realizados. | Director del Hospital General de Zona No. 1 | Administrador del Contrato. |
| 3. Incumplimiento de la capacitación Técnica Inicial. | Cuando exceda el plazo de 15 días antes de la puesta en operación del servicio. | 5% diario sobre el valor de los procedimientos programados cada día y no realizados. | Director del Hospital General de Zona No. 1 | Administrador del Contrato. |
| 4.- Incumplimiento de los bienes de consumo que deberán estar disponibles, y entregarse al momento de la cirugía, nuevos y en óptimas condiciones para su uso, de acuerdo al tipo de procedimiento quirúrgico o endoscópico programados de cada unidad médica. | Entrega de bienes de consumos nuevos | 5% por día de atraso sobre el valor del procedimiento programado y no realizados. | Director del Hospital General de Zona No. 1 | Administrador del Contrato. |

- 6.- Documentos que deberá presentar de carácter técnico para respaldar su cotización:

- El licitante deberá presentar como parte de su Propuesta Técnica, copia simple los registros sanitarios en anverso y reverso (vigentes y su última actualización, refrendo o prórroga según corresponda), expedidos por la COFEPRIS, de los equipos médicos, bienes de consumo ofertados.

En caso de que el registro sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de cinco años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar:

  - Copia simple legible del registro sanitario sometido a prórroga.

  - Copia simple legible del acuse de recibo del trámite de prórroga del registro sanitario, presentado ante la COFEPRIS.

  - Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del titular del registro sanitario en donde bajo protesta de decir verdad, manifieste que el trámite de prórroga del registro sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma y que el acuse de recibo presentado corresponde al trámite de prórroga.

- En el caso de que algún equipo o bien de consumo no requiera de registro sanitario el licitante deberá presentar documento expedido por la COFEPRIS o publicado en el DOF, que el insumo señalado no requiere de registro sanitario.

- Copia simple de los Certificados de Libre Venta vigentes, donde señale específicamente que los equipos y bienes pueden ser utilizados, sin restricción de uso en el país de origen, emitido por las autoridades sanitarias del país de origen, en el idioma del país de origen y acompañado de la traducción al español.

- Carta del licitante en donde manifieste, que cuenta con la capacidad e infraestructura necesaria para la prestación del servicio.

- El participante  deberán presentar currículum en papel membretado y firmado por su representante legal, bajo protesta de decir verdad que para la prestación del servicio cuenta con personal técnico capacitado y con experiencia prestando servicios de iguales o superiores características técnicas al que se pretende celebrar, la cual deberá ser mayor de 2 (dos) años

- Escrito en el cual manifieste el número telefónico, para la asistencia técnica que funciona las 24 (veinticuatro) horas, los 365 (trescientos sesenta y cinco) días del año, donde se reportan a nivel nacional y/o local, incluyendo los datos del soporte en línea (teléfono, página web, etc.).

- Escrito en el que el licitante manifieste, que se compromete a iniciar el servicio en la Unidad como máximo a los 3 (tres) días naturales posterior a la notificación de la adjudicación.

- Escrito en el que manifieste que los equipos médicos, instrumental quirúrgico y bienes de consumos, no cuentan con alertas médicas o de concentraciones por parte de las autoridades sanitarias mexicanas, la FDA y la CEE.

Folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, en caso de que se requieran para comprobar las especificaciones técnicas requeridas.

Para efectos de cumplimiento a este numeral, deberán presentar ficha técnica de los equipos a ofertar por tipo de procedimiento en el cual se detalle el modelo, marca y especificaciones d ellos mismos.

Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso.

En caso de requerir visitas al Hospital General de Zona No. 1 sito en Calzada Héroes de Chapultepec 621, Colonia Centro Oaxaca de Juárez se otorgará el acceso.

- 7.- Documentos de carácter legal y económico para respaldar su cotización:

1.- Remitir los anexos A, B, C, D, E, F, G, H e I, de la presente investigación de mercado.

2.   Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

3. Acta Constitutiva actualizada en caso de que el licitante sea persona Moral; y acta de Nacimiento, CURP y Alta ante el SAT, si es Persona Física.

En el caso de resultar adjudicado y No cuente con Número de Proveedor IMSS, deberá anexar los documentos siguientes:

•	Registro Federal de Contribuyentes. (RFC).

•	Comprobante de domicilio.

•	Credencial de elector de representante legal.

•	CURP

4.- Remitir el formato del anexo 2 (Dos) Cotización.

La falta de cualquiera de los documentos enlistados en los numerales 6 y 7 o que no cumpla con lo solicitado será motivo para desestimar su cotización.

Mecanismo de evaluación de proposiciones:

Se verificarán que las especificaciones de cada partida con las especificaciones de los ofertantes, así mismo que la documental que presenten cumplan con los requisitos establecidos en la presente investigación de mercado.

ANEXO 2 (DOS)

COTIZACION

NÚM. DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO. _____________________________

FECHA: ________________________________________		FAB. (   ).	 DIST. (   ).	No. DE PREI IMSS: _____________________________

NOMBRE DEL COTIZANTE: ____________________________________________________	DOMICILIO: ______________________________________________________________________

TEL.: _____________________________	                             	R. F. C.: ___________________________

CORREO ELECTRONICO: ________________________________

ESTRATIFICACIÓN MIPYME:

MICRO (     )			PEQUEÑA (      ) 				MEDIANA (     )

| Clave Procedimiento | No. | Procedimiento | Estudios mínimo | Estudios máximo | Precio Unitario | importe mínimo | Importe máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IVA |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |

NOTAS:   EL(LOS) PRECIOS(S) PROPUESTO(S), PERMANECERÁ(N) FIJO(S) AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

______________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA:  Si el cotizante, es una persona física, se podrá ajustar el presente formato, en su parte conducente.

ANEXO A

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓOAD OAXACA.

CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO INVMER-___-2025, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

Bajo protesta de decir verdad de no encontrarme en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 71 y 90, cuarto párrafo de la Ley. Tratándose de personas morales, su representante legal deberá de manifestar con el escrito antes referido que tanto el licitante, como los socios o asociados, no se encuentran inhabilitadas, conforme a lo previsto en el artículo 40 fracción IX.

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO B

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓOAD OAXACA.

CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO INVMER-___-2025, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

Bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que las personas servidoras públicas de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; así como, de incorporar durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas, conforme a lo previsto en el artículo 40 fracción X.

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO C

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓOAD OAXACA.

CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO INVMER-___-2025, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

Bajo protesta de decir verdad, (afirmen o nieguen) los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con las personas servidoras públicas que establece el Protocolo de Actuación en Contrataciones, conforme a lo previsto en el artículo 40 fracción XI de la Ley

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO D

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓOAD OAXACA.

CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO INVMER-____-2025, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

Bajo protestade decir verdad, que no ejecuto con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento, en términos del artículo 40 fracción XX de la Ley

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO E

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓOAD OAXACA.

CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO INVMER-____-2025, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

Bajo protestade decir verdad, que en caso de resultar ganador, no podré subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento, en términos del artículo 40 fracción XXI de la Ley.

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO F

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓOAD OAXACA.

CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO INVMER-____-2025, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

Sobre el particular y en los términos de lo previsto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relativo a la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector (   )comercio (   ) fabricante y es catalogada como  (   ) micro   (   )pequeña (   )mediana empresa.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ___________

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO G

Formato de Información Reservada y Confidencial.

XXXXXXXX., a __ de ___________ de 2025.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Presente

___(Nombre)  , en mi carácter de _________________________, de la ___(Persona Física o Moral)___, manifiesto por medio de la presente que los documentos contenidos en mi propuesta y remitida a la convocante para la Licitación Pública Nacional Electrónica No. ________________que contiene a su vez información de carácter Reservada y Confidencial con fundamento en los artículos 18 fracciones I y II, 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, y los correlativos de su Reglamento y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Descalificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Relación de documentos:

Ejemplos:

- Acreditamiento, respecto de la cual es confidencial la parte que señala la relación de accionistas de la Sociedad.

- Documentos expedidos por un tercero.

A T E N T A M E N T E

_______________________________

(Nombre, Firma y Cargo)

ANEXO H

## ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Investigación de mercado, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la investigación de mercado __________________________.

| Registro Federal de Contribuyentes: Registro Patronal: Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) Calle: Num Int.: Num. Ext. Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios o asociados: Socio 1 Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Socio 2 Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Socio 3 Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento. i Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente. |  |
| --- | --- |
| Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: |

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

ANEXO I

Cuestionario

Procedimiento de investigación de mercado número: INVMER-___-2025.

INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL CUESTIONARIO

Consideraciones para el llenado

Se requiere que el servicio que oferte cumpla a cabalidad con las especificaciones solicitadas en los "Términos y Condiciones".

Solo se deberá proporcionar precio para los servicios que este en posibilidades de atender al 100% a delegacional.

Conteste a las preguntas solamente en los espacios en blanco provistos para tal efecto.

Cuando sea el caso si la pregunta solo requiere una respuesta de tipo SI/NO, no ingrese más información.

Todas las respuestas deben estar contenidas en los respectivos archivos, NO se aceptarán respuestas en otros formatos.

Los siguientes requerimientos son necesarios para asegurar que la respuesta al cuestionario sea válida:

No cambie Ninguna otra celda aparte de las celdas destinadas a recibir su respuesta.

Los archivos enviados con alteraciones serán descartados, en caso de archivos duplicados solo se considerará la información del último archivo recibido.

No cambie o afecte la estructura de los archivos de ninguna manera (no ordene, no inserte, no cambie los nombres de los campos, etc.)

Considere que las cantidades requeridas pueden modificarse al momento de efectuar el proceso de contratación.

Por favor, responda las preguntas de la manera más completa posible.

Preguntas generales

Información de contacto y perfil del proveedor

Información de la Empresa

| Nombre, Denominación o Razón Social |  |
| --- | --- |
| R.F.C. |  |
| Domicilio (calle, número, colonia, código postal). |  |
| Ciudad |  |
| Estado |  |

Contacto

| Nombre |  |
| --- | --- |
| Puesto |  |
| Teléfono |  |
| E-mail |  |

Perfil del proveedor

| ¿Su empresa se dedica a la prestación de los servicios solicitados? |  |
| --- | --- |
| ¿Su empresa, en el objeto social de su acta constitutiva o en la actividad preponderante de su alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, especifica prestación de los servicios requeridos y que se relacionan en la presente? |  |
| Número de trabajadores: |  |
| De acuerdo con los criterios de estratificación que se proporcionan Indique el tamaño de su empresa. |  |

En caso de que su empresa sea considerada MIPYME.

| ¿Su empresa estaría dispuesta a presentar una propuesta conjunta? |  |
| --- | --- |
| ¿Es, o ha sido, proveedor del IMSS? |  |
| Numero de Proveedor IMSS: |  |

Información opcional

| Nombre del Representante Legal |  |
| --- | --- |
| Numero de poder notarial |  |
| Numero de acta constitutiva |  |

Preguntas específicas

| Preguntas específicas sobre los servicios y las condiciones bajo las que se contratarán los servicios | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| 1 ¿Su representada cumple con las especificaciones solicitadas de acuerdo al Anexo 1 (Uno)? |  |  |

Si su respuesta a alguna de las preguntas anteriores es NO, anexe un escrito en papel membretado de la empresa en donde mencione en que aspectos no cumple.

| 2 ¿Su cotización está vigente hasta el 30 de septiembre del 2025? |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 ¿Cuenta con capacidad de respuesta inmediata para la prestación de los servicios que en la presente se especifican? |  |  |
| 4 ¿Cuenta con los recursos técnicos para la prestación de los servicios que se relacionan en la presente? |  |  |
| 5 ¿Cuenta los recursos financieros para soportar el crédito hasta el plazo de pago establecido en la presente investigación? |  |  |
| 6 ¿Cuenta con la infraestructura que garantice la prestación de los servicios, motivo de la presente investigación? |  |  |
| 7 ¿Cuenta con compañías afianzadoras que le expidan de inmediato pólizas de fianza para garantizar el cumplimiento de los contratos que pudieran derivar del proceso de contratación? |  |  |
| 8 ¿Esa empresa se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales y de seguridad social? |  |  |
| 9 ¿Alguna condición limita su libre participación? De ser afirmativa su respuesta agregar un escrito en formato libre donde describa de forma clara el requisito que considera limita su libre participación. |  |  |

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que las respuestas al presente cuestionario son ciertas y aplican para la empresa que represento.

Atentamente

Nombre y Firma autógrafa del Representante Legal

ANEXO 3 (TRES) EQUIPO MÉDICO

| EQUIPOS A PROPORCIONARSE EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO . 1 OAXACA |  |
| --- | --- |
| APLICA PARA EL EQUIPO MÉDICO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN. |  |
| Para el equipo médico y sus accesorios ofertados : Deberán garantizar la óptima utilización, rendimiento, movilidad y traslado seguro, dentro de la unidad quirúrgica para el equipo mismo y para el personal de salud, que garanticen la realización de los procedimientos de catálogo y provean de seguridad al paciente, los accesorios deberán ser compatibles con la marca y modelos ofertado. |  |
| Documentación: |  |
| Registro Sanitario |  |
| Certificados de la FDA ó CCEE, ó su equivalente vigentes y emitido por la autoridad Sanitaria del país de origen. |  |
| Certificado de calidad de buenas prácticas de manufactura de la COFEPRIS ó ISO vigentes. |  |
| Documentos que especifique que no existen alertas médicas ó concentraciones en el país de origen y en el mundo. |  |
| No. | PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN |
| 1 | 531.564.0267 Torre de Visualización que incluye: Carro transportador, monitor, endocámara, procesador de video/Unidad de control de cámara, guía de luz o cable de fibra óptica, fuente de luz, insuflador de CO2, sistema de grabación digital, sistema de irrigación/ succión automático y ¦capnógrafo con oxímetro. |
| 1.1 | Carro porta equipo. |
| 1.2 | Monitor de video para aplicaciones médicas, compatible con endocámara. |
| 1.2.1 | Con alta definición (HD). |
| 1.2.2 | De 1920 X 1200 pixeles, con aspecto 16:9 compatible con la señal del procesador de video. |
| 1.2.3 | Con opción de entradas de video digitales y análogas. |
| 1.2.4 | Con pantalla LCD de mayor o igual a 23". |
| 1.3 | Endocámara o cabezal de cámara: |
| 1.3.1 | De 1 o 3 chips digitales o mayor. |
| 1.3.2 | Resolución mínima de 700 líneas horizontales y/o 1280 x 1024 pixeles. |
| 1.3.3 | Con control de balance de blancos. |
| 1.3.4 | Con control continuo de brillo o ganancia. |
| 1.3.5 | Con inicio y detención de video. |
| 1.3.6 | Con toma de imágenes fijas. |
| 1.3.7 | Zoom óptico con anillo o digital con botón. |
| 1.3.8 | Procesador de video/Unidad de control de cámara: |
| 1.3.8.1 | Control automático de brillo o autoiluminación. |
| 1.3.8.2 | Balance de blancos. |
| 1.3.8.3 | Con al menos una salida de video digital y una salida análoga. |
| 1.3.9 | Guía de luz o cable de fibra óptica en el rango de 4.5 a 6.5 mm de diámetro del haz de luz. |
| 1.4 | Fuente de luz: |
| 1.4.1 | Lámpara de xenón de 300 Watts con temperatura de color en el rango de 5600 o 6000°K como mínimo o de tecnología de LED diseñada para laparoscopia. |
| 1.4.2 | Regulación automática o manual de la intensidad de la luz. |
| 1.4.3 | Lámpara de respaldo, de xenón o halógeno o LED. |
| 1.4.4 | Con vida media de 500 horas mínimo para Xenón. |
| 1.4.5 | Con indicador o controlador de horas de uso. |
| 1.4.6 | Con entrada universal o adaptador de revolver. |
| 1.5 | Insuflador de CO2: |
| 1.5.1 | 30 a 45 Ipm de alto flujo. |
| 1.5.2 | Presión intra-abdominal. |
| 1.5.3 | Flujo de insuflación y volumen. |
| 1.5.4 | Con conexión para cilindro externo de alta presión para gas CO2. |
| 1.5.5 | Con sistema de alarma integrada. |
| 1.5.6 | Con manguera de alta presión con conector PIN INDEX. |
| 1.5.7 | Con despliegue digital en panel de volumen, presión y consumo. |
| 1.5.8 | Características de seguridad: |
| 1.5.8.1 | Protección de sobre presión. |
| 1.5.8.2 | Sistema de alarmas audibles y visuales para tanque vacío y sobrepresión en la cavidad abdominal. |
| 1.5.8.3 | Filtro bacterial. |
| 1.5.8.4 | Niveles de flujo preconfigurados para alto y bajo. |
| 1.6 | Sistema de videograbación o almacenamiento masivo USB o CD o DVD. |
| 1.7 | Equipo de irrigación/aspiración automático: |
| 1.7.1 | Con sistema de rodillos. |
| 1.8 | Capnógrafo con oxímetro de mesa: |
| 1.8.1 | Equipo portátil, para la medición y registro continuo de CO2 espirado, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca o frecuencia de pulso. Para aplicación en pacientes intubados: adulto, pediátrico y/o neonatal. |
| 1.8.2 | Con capacidad de monitorizar en baja perfusión y en movimiento. |
| 1.8.3 | Pantalla LCD, LED o tecnología superior. |
| 1.8.4 | Teclado digital de membrana o sensible al tacto con simbología internacional o en español. |
| 1.8.5 | Despliegue digital de: |
| 1.8.5.1 | Concentración de CO2 en el rango de 0 a 70 mmHg como mínimo. |
| 1.8.5.2 | Frecuencia respiratoria. |
| 1.8.5.3 | SpO2 en el rango de 0 a 99 o mayor. |
| 1.8.5.4 | Frecuencia de pulso en el rango de 20 o menor a 200 o mayor. |
| 1.8.5.5 | Alarmas y/o mensajes de error. |
| 1.8.5.6 | Tendencias de CO2 y de SpO2. |
| 1.8.5.7 | Gráfica de cinografía y pletismografía. |
| 1.8.5.8 | Muestreo de la señal CO2 de 50 ml/min como mínimo. |
| 1.8.5.9 | Tiempo de registro de la medición de CO2 de 30 seg. o menor. |
| 1.8.5.10 | Precisión de la señal SpO2 de 70 a 100 ± 2%. |
| 1.8.6 | Alarmas: |
| 1.8.6.1 | Visibles y audibles: Alta/Baja de CO2, SpO2, frecuencia respiratoria, frecuencia de pulso o frecuencia cardiaca, apnea, batería Baja, para cada sensor SpO2 y/o CO2 desconectado o en mal estado y/o mensajes de error. |
| 1.8.6.2 | Silenciadas temporalmente. |
| 1.8.6.3 | Autoprogramadas y/o seleccionables por el usuario. |
| 1.8.6.4 | Oclusión de la línea de CO2. |
| 1.8.7 | Sensor SpO2 para paciente adulto/pediátrico y/o neonatal (opción u opciones a elegir por la institución adquiriente según necesidades del servicio): |
| 1.8.7.1 | De dedo reusable. |
| 1.8.7.2 | Multisitio reusable. |
| 1.8.7.3 | Cargador interno o externo. |
| 1.8.7.4 | Para uso con batería interna recargable, con duración de 6 horas en operación como mínimo. |
| 1.8.7.5 | Con almacenamiento de datos o memoria. |
| 1.8.7.6 | Salidas analógicas o digitales. |
| 1.9.1 | Consumibles: |
| 1.9.2 | Adaptador endotraqueal o de vía aérea tamaño adulto, pediátrico y neonatal, reusable para uso de sensores de flujo principal. |
| 1.9.3 | Adaptador endotraqueal o de vía aérea tamaño adulto, pediátrico y neonatal, reusable para uso de sensores de flujo lateral. |
| 1.10 | 531.431.0102 Unidad de electrocirugía para endoscopía. Electrocoagulador de alta frecuencia para coagulación y corte de tejido, consta de |
|  | Equipo de alta frecuencia para coagulación y corte de tejido, a través del endoscopio. Electrocoagulador para endoscopía, con corte y coagulación regulados automáticamente en base a microprocesador |
| 1.10.1 | Unidad de electrocirugía controlada por medio de microprocesadores o microcontrolador con dos salidas monopolares y una salida bipolar. |
| 1.10.2 | Salida monopolar: |
| 1.10.2.1 | Con corte puro con potencia mínima de 300 watts. |
| 1.10.2.2 | Con mezcla blend y/o modo con potencia mínima de 200 watts. |
| 1.10.2.3 | Con al menos dos modos de coagulación monopolar con potencia mínima de 120 watts. |
| 1.10.3 | Salida bipolar: |
| 1.10.3.1 | Con coagulación con potencia de salida mínima de 70 watts. |
| 1.10.3.2 | Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar. |
| 1.10.4 | Monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno: |
| 1.10.4.1 | Alarma visual y audible que se activa cuando existe un falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no esté conectado al generador. |
| 1.10.4.2 | Interrupción de la corriente de salida si se detecta una condición de falla. |
| 1.10.5 | Frecuencia de salida: |
| 1.10.5.1 | Frecuencia mayor o igual a 300 Khz. |
| 1.10.6 | Activación de la unidad: |
| 1.10.6.1 | Por medio del instrumento y/o pedal en salida monopolar. |
| 1.10.6.2 | Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar. |
| 1.10.6.3 | Indicadores digitales para modo monopolar y bipolar. |
| 1.10.7 | Indicadores digitales de la potencia de salida mono y bipolar. |
| 1.10.8 | Ajuste por medio de teclado táctil, indicador de función acústico y visual con alarmas. |
| 1.10.9 | Sistema de seguridad del electrodo neutro: |
| 1.10.9.1 | Con comprobación de conexión al aparato. |
| 1.10.9.2 | Con medición de la densidad de corriente del electrodo, así como la resistencia existente entre la piel y el electrodo. |
| 1.10.9.3 | Con sistema de protección. |
| 1.10.9.4 | Programas de autodiagnóstico y reporte de errores. |
| 1.10.9.5 | Alarmas e Indicadores audibles y visibles. |
| 1.10.10 | Accesorios: |
| 1.10.10.1 | Carro para transporte del equipo. |
| 1.10.10.2 | Cable y Pedal monopolar para corte y coagulación. |
| 1.10.10.3 | Pedal bipolar. |
| ORTOPEDIA |  |
| 1.15 | 531.072.0064 Equipo de artroscopía. |
|  | Equipo para el diagnóstico y tratamiento de padecimientos articulares por mínima invasión, consta de: |
| 1.15.1 | Rasurador: |
| 1.15.1.1 | Unidad de control: |
| 1.15.1.1.1 | Con funciones de adelante, atrás y oscilación. |
| 1.15.1.1.2 | Con funciones de control de velocidad. |
| 1.15.1.1.3 | Despliegue de funciones. |
| 1.15.2 | Pieza de mano: |
| 1.15.2.1 | Con control de succión integrado. |
| 1.15.2.2 | Con intervalo de velocidad entre 500 y 12000 rpm mínimo para avance y retroceso. |
| 1.15.2.3 | Con intervalo de velocidad entre 500 a 2500 rpm mínimo en oscilación. |
| 1.15.2.4 | Con funciones de adelante, atrás y oscilación en botones en pieza de mano. |
| 1.15.3 | Bomba de irrigación para artroscopía. |
| 1.15.3.1 | Con intervalo de control de presión entre 30 y 150 mm Hg mínimo. |
| 1.15.3.2 | Flujo entre el rango 0.25 y 1.8 Ipm. |
| 1.15.3.3 | Pantalla para programar y desplegar valores presión nominal y real. |
| 1.15.3.4 | Control remoto para manejo periférico esterilizable en autoclave. |
| 1.15.3.5 | Botón de aumento de flujo rápido o de lavado. |
| 1.15.3.6 | Alarmas. |
| 1.15.4 | Equipo de radiofrecuencia para artroscopia: |
| 1.15.4.1 | Unidad de control: |
| 1.15.4.1.1 | Monopolar y bipolar. |
| 1.15.4.1.2 | Para equipos monopolares, placa o electrodo de retorno o neutro de diferentes tamaños. |
| 1.15.4.1.3 | Con control de potencia. |
| 1.15.4.1.4 | Con funciones de corte y coagulación niveles preconfigurables. |
| 1.15.4.1.5 | Con sistema de alarmas de errores visuales y audibles. |
| 1.15.4.1.6 | Con cable de conexión integrado a la pieza de mano. |
| 1.15.4.1.7 | Pantalla para despliegue de parámetros. |
| 1.15.4.2 | Pieza de mano reusable o desechable compatible con los procedimientos de catálogo. |
| 1.15.5 | Artroscopio: |
| 1.15.5.1 | Óptica: |
| 1.15.5.1.1 | Una lente de 30°. |
| 1.15.5.1.2 | De 4 mm de diámetro y mínimo 140 mm. |
| 1.15.5.1.3 | Esterilizable en autoclave. |
| 1.15.5.1.4 | Para el caso de pequeñas articulaciones el lente debe de ser de 2.4 o 2.7 mm. |
| 1.15.6 | Camisas compatible con la óptica: |
| 1.15.6.1 | Rotatoria. |
| 1.15.6.2 | Doble vía o dos válvulas. |
| 1.15.6.3 | Con sistema de bloqueo o de aseguramiento de la óptica o roscado. |
| 1.15.6.4 | Con dos obturadores cortante y romo. |
| 1.15.7 | Cables de corriente para todas las partes. |
| 1.15.8 | Sujetador de piernas universal: |
| 1.15.8.1 | Adaptador universal a mesa quirúrgica. |
| 1.15.8.2 | Adaptador al mango de isquemia. |

| No. | PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | SCCB Torre básica de visualización endoscópica de tubo digestivo adulto que incluye: carro transportador, un videogastroscopio y un videocolonoscopio y un electrocoagulador básico. |  |  |
| 2.1.1 | Carro porta equipo: |  |  |
| 2.1.1.1 | Colgador de endoscopios incorporado. |  |  |
| 2.1.2 | Monitor: |  |  |
| 2.1.2.1 | Pantalla LCD ó según tecnología del fabricante de 19” o mayor, a color . |  |  |
| 2.2.2.2 | Con resolución de 1600x1200 pixeles o mayor. S.D. |  |  |
| 2.2.2.3 | Con opción de entradas de video digitales. (se dejan fuera las análogas) |  |  |
| 2.1.3 | Procesador de video con : |  |  |
| 2.1.3.1 | Control de brillo manual o automático. |  |  |
| 2.1.3.2 | Ajuste de color. |  |  |
| 2.1.3.3 | Balance de blancos. |  |  |
| 2.1.3.4 | Con al menos una salida de video digital. |  |  |
| 2.1.3.5 | Congelamiento de la imagen. |  |  |
| 2.1.3.6 | Teclado para introducción de datos del paciente. |  |  |
| 2.1.3.7 | Capacidad de almacenamiento de imágenes a través de memoria interna o externa. |  |  |
| 2.1.3.8 | Protección contra descargas. |  |  |
| 2.1.4 | Fuente de iluminación |  |  |
| 2.1.4.1 | Lámpara de xenón de 300 Watts o LED. |  |  |
| 2.1.4.2 | Lámpara de emergencia de acuerdo a tencologia del fabricante. |  |  |
| 2.1.4.3 | Función de transiluminación o incremento de luminosidad, según tecnología del fabricante. |  |  |
| 2.1.4.4 | Ajuste de salida de luz.o Ajuste de luz automático. |  |  |
| 2.1.4.5 | Indicador de vida de lámpara según tecnología del fabricante. |  |  |
| 2.1.4.6 | Suministro de aire ajustable con al menos tres niveles. |  |  |
| 2.1.4.7 | Con contenedor para alimentación de agua, y/o de aire de acuerdo a la tecnología del fabricante. |  |  |
| 2.1.5 | Sistema de videograbación o almacenamiento USB o CD o DVD o disco duro. |  |  |
| 2.1.5.1 | Computadora y/o Software o Sistema de Captura de imágenes. |  |  |
| 2.1.6 | Impresora de calidad fotográfica. |  |  |
| 2.1.7 | Backup de energía de al menos 15 minutos de respaldo. |  |  |
| 2.1.8 | Probador de impermeabilidad, estanqueidad o fuga. |  |  |
| 2.1.9 | Contenedor de líquidos para irrigación. |  |  |
| 2.1.10 | Bomba de irrigación (opcional ) |  |  |
| 2.2 | 531.447.0120 Videogastroscopio con las siguientes características: |  |  |
| 2.2.1 | Diámetro exterior del tubo de inserción en el rango de 9 a 13 mm. |  |  |
| 2.2.2 | Diámetro del canal de trabajo mayor 2.8 mm. (antes 3mm) |  |  |
| 2.2.3 | Angulación en 4 direcciones: |  |  |
| 2.2.3.1 | Al menos 300° de angulación total arriba/abajo. |  |  |
| 2.2.3.2 | Al menos 200° de angulación total derecha/izquierda. |  |  |
| 2.2.4 | Campo de visión de 120° o mayor |  |  |
| 2.2.5 | Con dirección de observación frontal o recto. |  |  |
| 2.2.6 | Con profundidad en el campo de observación < a 5 mm hasta 100 mm |  |  |
| 2.2.7 | Longitud: |  |  |
| 2.2.7.1 | Longitud de trabajo mayor o igual de 1030 mm. |  |  |
| 2.2.7.2 | Marcas a lo largo de la longitud de trabajo. |  |  |
| 2.2.8 | Con chips CCD o según tecnologia del fabricante. |  |  |
| 2.2.9 | Al menos dos botones configurables en el control de mando. |  |  |
| 2.2.10 | Debe incluir: |  |  |
| 2.2.10.1 | Boquilla protectora. |  |  |
| 2.2.10.2 | Set de limpieza que incluya cepillo largo, corto y válvulas de irrigación (Se agrega) |  |  |
| 2.2.10.3 | Set de tapones para canal de trabajo, set de válvulas de aspiración, con o sin tapón hermético para desinfección de alto nivel |  |  |
| 2.2.10.4 | Con probador de impermeabilidad o Probador de fugas. |  |  |
|  | Compatibilidad con el modelo ofertado de fuentes de luz y procesadores de video de la misma marca y generación. |  |  |
| 2.3 | 531.217.0235 Videocolonoscopio con las siguientes características: |  |  |
| 2.3.1 | Diámetro exterior del tubo de inserción en el rango de 12 o mayor. |  |  |
| 2.3.2 | Diámetro del canal de trabajo mayor o igual a 3.7 mm. |  |  |
| 2.3.3 | Angulación en 4 direcciones: |  |  |
| 2.3.3.1 | Al menos 360° de angulación total arriba/abajo. |  |  |
| 2.3.3.2 | Al menos 320° de angulación total derecha/izquierda. |  |  |
| 2.3.4 | Campo de visión de 120°ó mayor . |  |  |
| 2.3.5 | Con dirección de observación frontal o recto. |  |  |
| 2.3.6 | Con profundidad en el campo de observación menor o igual a 7 mm hasta 100 mm. |  |  |
| 2.3.7 | Longitud: |  |  |
| 2.3.7.1 | Longitud de trabajo mayor de 1330 mm. |  |  |
| 2.3.7.2 | Marcas a lo largo de la longitud de trabajo. |  |  |
| 2.3.8 | Con chips CCD o según tecnología del fabricante. |  |  |
| 2.3.9 | Al menos dos botones configurables en el control de mando. |  |  |
| 2.3.10 | Debe incluir: |  |  |
| 2.3.10.1 | Set de limpieza que incluya cepillo largo, corto y válvulas de irrigación. |  |  |
| 2.3.10.2 | Set de tapones para canal de trabajo, set de válvulas de aspiración, con o sin tapón hermético para desinfección de alto nivel |  |  |
| 2.3.10.3 | Comprobador de impermeabilidad |  |  |
|  | Compatibilidad con el modelo ofertado de fuentes de luz y procesadores de video de la misma marca y generación. |  |  |
| 2.4 | 531.431.0102 Unidad de electrocirugía para endoscopía. |  |  |
|  | Electrocoagulador de alta frecuencia para coagulación y corte de tejido, que dentro de las características más relevantes, incluya: |  |  |
| 2.4.1 | Unidad de electrocirugía controlada por medio de microprocesadores o microcontrolador con dos salidas monopolares y una salida bipolar. |  |  |
| 2.4.2 | Salida monopolar: |  |  |
| 2.4.2.1 | Con corte puro con potencia máxima de 300 watts. |  |  |
| 2.4.2.2 | Con mezcla blend y/o modo con potencia mínima de 100 watts. (antes 200 w) |  |  |
| 2.4.2.3 | Con al menos dos modos de coagulación monopolar con potencia mínima de 120 watts, o tres modos; coagulacion suave, forzada y spray |  |  |
| 2.4.3 | Salida bipolar: |  |  |
| 2.4.3.1 | Con coagulación con potencia de salida mínima de 70 a 120 watts. |  |  |
| 2.4.3.2 | Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar o Limitación de potencia para coagulación bipolar. |  |  |
| 2.4.4 | Monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno o sistema de control del electrodo neutro de acuerdo a la tecnología del fabricante. |  |  |
| 2.4.4.1 | Alarma visual y audible que se activa cuando existe un falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no esté conectado al generador. |  |  |
| 2.4.4.2 | Interrupción de la corriente de salida si se detecta una condición de falla. |  |  |
| 2.4.5 | Frecuencia de salida: |  |  |
| 2.4.5.1 | Frecuencia mayor o igual a 300 KHz. |  |  |
| 2.4.6 | Activación de la unidad: |  |  |
| 2.4.6.1 | Por medio del instrumento y/o pedal en salida monopolar. |  |  |
| 2.4.6.2 | Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar. |  |  |
| 2.4.6.3 | Indicadores digitales para modo monopolar y bipolar. |  |  |
| 2.4.7 | Indicadores digitales de la potencia de salida mono y bipolar. |  |  |
| 2.4.8 | Ajuste por medio de teclado táctil, indicador de función acústico y visual con alarmas. |  |  |
| 2.4.9 | Accesorios: |  |  |
| 2.4.9.1 | Carro para transporte del equipo. |  |  |
| 2.4.9.2 | Pedal o Pedal doble con funciones para corte y coagulacion y bipolares. |  |  |
| 2.5 | Torre de visualización endoscópica de alta especialidad para tubo digestivo adulto que incluye: un videogastroscopio, un videocolonoscopio, un videoduodenoscopio terapéutico y unidad de electrocirugía con coagulación de argón. |  |  |
| 2.5.1 | Carro porta equipo con: |  |  |
| 2.5.1.1 | Con brazo colgador para los videoendoscopios. |  |  |
| 2.5.2 | Monitor: |  |  |
| 2.5.2.1 | Pantalla LCD o según tecnología del fabricante de 19” o mayor, a color |  |  |
| 2.5.2.2 | De al menos 1920 X 1080 pixeles o mayor según tecnología del fabricante. |  |  |
| 2.5.2.3 | Con opción de entradas de video digitales. |  |  |
| 2.5.3 | Procesador digital de video para endoscopia: |  |  |
| 2.5.3.1 | Con zoom electrónico mínimo 1.5X. |  |  |
| 2.5.3.2 | Con Zoom óptico u Observación Óptico Digital. |  |  |
| 2.5.3.3 | Control de brillo manual o automático. |  |  |
| 2.5.3.4 | Balance de blancos. |  |  |
| 2.5.3.5 | Opción de salida de video que asegure la capacidad de HD. |  |  |
| 2.5.3.6 | Capacidad de almacenamiento de imágenes en dispositivo extraíble. |  |  |
| 2.5.3.7 | Teclado para introducción de datos del paciente. |  |  |
| 2.5.3.8 | Tonalidad de color ajustable. |  |  |
| 2.5.3.9 | Con función de cromoendoscopia Digital o Función de Banda Angosta. |  |  |
| 2.5.3.10 | Congelamiento de la imagen. |  |  |
| 2.5.3.11 | Con teclado para introducción de datos del paciente y para el control de las funciones principales. |  |  |
| 2.5.4 | Fuente de luz: |  |  |
| 2.5.4.1 | Lámpara xenón. |  |  |
| 2.5.4.2 | Intensidad de 300 watts separada o integrada al procesador. |  |  |
| 2.5.4.3 | Función de transiluminación o incremento de la luminosidad. |  |  |
| 2.5.4.4 | Control de luz manual y/o automático. |  |  |
| 2.5.4.5 | Con lámpara de emergencia de xenón o halógeno de acuerdo a la tecnología del fabricante |  |  |
| 2.5.4.6 | Bomba de aire con dos niveles de regulación como mínimo. |  |  |
| 2.5.4.7 | Protección contra descargas. |  |  |
| 2.5.5 | Sistema de videograbación o almacenamiento USB o CD o DVD o disco duro. |  |  |
| 2.5.5.1 | Computadora y software. |  |  |
| 2.5.5.2 | Impresora de calidad fotográfica. |  |  |
| 2.5.6 | Backup de energía de al menos 15 minutos de respaldo. |  |  |
| 2.5.7 | Probador de impermeabilidad, estanqueidad o Probador de fugas. |  |  |
| 2.5.8 | Contenedor de líquidos para irrigación. |  |  |
| 2.5.9 | Insuflador de CO2 (Opcional conforme a la tecnología del fabricante). |  |  |
| 2.5.9.1 | 30 a 45 Ipm de alto flujo. (Opcional conforme a la tecnología del fabricante). |  |  |
| 2.5.9.2 | Flujo de insuflación y volumen.(Opcional conforme a la tecnología del fabricante). |  |  |
| 2.5.9.3 | Con manguera de alta presión con conector de acuerdo a la tecnologia del fabricante. |  |  |
| 2.5.9.4 | Con Indicador en Panel o de acuerdo a la tecnología del fabricante. |  |  |
| 2.5.9.5.1 | Características de seguridad: |  |  |
| 2.5.9.5.1.1 | Protección de sobre presión o Sensor de Presión de acuerdo a la tecnología del fabricante |  |  |
| 2.5.9.5.1.2 | Sistema de alarmas audibles y visuales para tanque vacío y sobrepresión en la cavidad abdominal. (Opcional) |  |  |
| 2.5.9.5.1.3 | Filtro bacterial (opcional) |  |  |
| 2.5.9.5.1.4 | Niveles de flujo alto y/o bajo. |  |  |
| 2.5.9.6 | Bomba de irrigación (Opcional) |  |  |
| 2.6 | 531.447.0120 Videogastroscopio con las siguientes características: |  |  |
| 2.6.1 | Diámetro exterior del tubo de inserción en el rango de 9 a 13 mm. |  |  |
| 2.6.2 | Diámetro del canal de trabajo mayor 2.8 mm . |  |  |
| 2.6.3 | Angulación en 4 direcciones: |  |  |
| 2.6.3.1 | Al menos 300° de angulación total arriba/abajo. |  |  |
| 2.6.3.2 | Al menos 200° de angulación total derecha/izquierda. |  |  |
| 2.6.4 | Campo de visión de 120° o mayor |  |  |
| 2.6.5 | Con dirección de observación frontal o recto. |  |  |
| 2.6.6 | Con profundidad en el campo de observación < a 5 mm hasta 100 mm |  |  |
| 2.6.7 | Longitud. |  |  |
| 2.6.7.1 | Longitud de trabajo mayor o igual de 1030 mm. |  |  |
| 2.6.7.2 | Marcas a lo largo de la longitud de trabajo. |  |  |
| 2.6.8 | Con chips CCD o segun tecnologia del fabricante. |  |  |
| 2.6.9 | Al menos dos botones configurables en el control de mando. |  |  |
| 2.6.10 | Con zoom electrónico mínimo de 1.5x. |  |  |
| 2.6.11 | Con Zoom óptico u Observación Óptico Digital. |  |  |
| 2.6.12 | Con función de cromoendoscopia Digital o Función de Banda Angosta. |  |  |
| 2.6.13 | Debe incluir: |  |  |
| 2.6.13.1 | Boquilla protectora. |  |  |
| 2.6.13.2 | Set de limpieza que incluya cepillo largo, cepillo corto, válvulas de irrigación |  |  |
| 2.6.13.3 | Set de tapones para canal de trabajo (opcional), set de válvulas de aspiración,con o sin tapón hermético para desinfección de alto nivel |  |  |
|  | Compatibilidad con el modelo ofertado de fuentes de luz y procesadores de video de la misma marca y generación. |  |  |
| 2.7 | 531.217.0235 Videocolonoscopio con las siguientes características: |  |  |
| 2.7.1 | Diámetro exterior del tubo de inserción en el rango de 12.2 o mayor. |  |  |
| 2.7.2 | Diámetro del canal de trabajo mayor o igual a 3.7 mm. |  |  |
| 2.7.3 | Angulación en 4 direcciones: |  |  |
| 2.7.3.1 | Al menos 360° de angulación total arriba/abajo. |  |  |
| 2.7.3.2 | Al menos 320° de angulación total derecha/izquierda. |  |  |
| 2.7.4 | Campo de visión de 140°ó mayor . |  |  |
| 2.7.5 | Con dirección de observación frontal o recto. |  |  |
| 2.7.6 | Con profundidad en el campo de observación < 7 mm hasta 100 mm. |  |  |
| 2.7.7 | Longitud: |  |  |
| 2.7.7.1 | Longitud de trabajo mayor de 1330 mm. |  |  |
| 2.7.7.2 | Marcas a lo largo de la longitud de trabajo. |  |  |
| 2.7.8 | Con chips CCD o según tecnolgia del fabricante. |  |  |
| 2.7.9 | Al menos dos botones configurables en el control de mando. |  |  |
| 2.7.10 | Con zoom electrónico mínimo de 1.5x. |  |  |
| 2.7.11 | Con Zoom óptico u Observación Óptico Digital. |  |  |
| 2.7.12 | Con función de cromoendoscopia Digital o Función de Banda Angosta o Función de Banda Angosta o Función de Banda Angosta |  |  |
| 2.7.13 | Debe incluir: |  |  |
| 2.7.13.1 | Set de limpieza que incluya cepillo largo, corto y válvulas de irrigación. |  |  |
| 2.7.13.2 | Set de tapones para canal de trabajo, set de válvulas de aspiración, con o sin tapón hermético para desinfección de alto nivel |  |  |
| 2.7.13.3 | Comprobador de impermeabilidad o probrador de fugas. |  |  |
|  | Compatibilidad con el modelo ofertado de fuentes de luz y procesadores de video de la misma marca y generación. |  |  |
| 2.8 | 531.316.0094 Videoduodenoscopio terapéutico con las siguientes características: Endoscopio con porción flexible que es usado para la examen visual y tratamiento del ámpula de Váter en el duodeno que transmite imágenes al usuario por medio del un monitor utilizando un sistema de video CCD para torre de endoscopia básica. |  |  |
| 2.8.1 | Diámetro exterior del tubo de inserción en el rango de 10.8 o mayor. |  |  |
| 2.8.2 | Diámetro del canal de trabajo mayor o igual a 4.2 mm. |  |  |
| 2.8.3 | Angulación en 4 direcciones: |  |  |
| 2.8.3.1 | Al menos 200° de angulación total arriba/abajo. |  |  |
| 2.8.3.2 | Al menos 195° o mayor de angulación total derecha/izquierda. |  |  |
| 2.8.4 | Campo de visión de 98°ó mayor. |  |  |
| 2.8.5 | Con dirección de observación lateral. |  |  |
| 2.8.6 | Con profundidad en el campo de observación < 5 mm hasta 60 mm. |  |  |
| 2.8.7 | Longitud: |  |  |
| 2.8.7.1 | Longitud de trabajo mayor de 1240 mm. |  |  |
| 2.8.7.2 | Marcas a lo largo de la longitud de trabajo. |  |  |
| 2.8.8 | Con chips CCD o segun tecnologia del fabricante |  |  |
| 2.8.9 | Al menos dos botones configurables en el control de mando. |  |  |
| 2.8.10 | Debe incluir: |  |  |
| 2.8.10.1 | Boquilla protectora. |  |  |
| 2.8.10.2 | Set de limpieza. |  |  |
| 2.9 | 531.328.0165 Unidad de electrocirugía con coagulación de argón. |  |  |
| 2.9.1 | Equipo electrónico para corte y hemostasia de tejidos por medio de alta frecuencia durante el acto quirúrgico, que usa argón para la coagulación del tejido. |  |  |
| 2.9.2 | Unidad de electrocirugía controlada por medio de microprocesadores o microcontrolador con cuatro salidas monopolares y bipolares. |  |  |
| 2.9.3 | Salida monopolar: |  |  |
| 2.9.3.1 | Con corte puro con potencia mínima de 300 watts. |  |  |
| 2.9.3.2 | Con mezcla blend y/o modo con potencia mínima de 200 watts. |  |  |
| 2.9.3.3 | Con al menos dos modos de coagulación monopolar con potencia mínima de 120 watts, o tres modos; coagulación suave, forzada y spray. |  |  |
| 2.9.4 | Salida bipolar: |  |  |
| 2.9.4.1 | Con coagulación con potencia de salida mínima de 70 hasta 120 watts. |  |  |
| 2.9.4.2 | Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar. |  |  |
| 2.9.5 | Monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno o Control de los electrodos neutros de acuerdo a la tecnología del fabricante |  |  |
| 2.9.5.1 | Alarma visual y audible que se activa cuando existe un falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no esté conectado al generador. |  |  |
| 2.9.5.2 | Interrupción de la corriente de salida si se detecta una condición de falla. |  |  |
| 2.9.6 | Frecuencia de salida: |  |  |
| 2.9.6.1 | Frecuencia mayor o igual a 300 KHz. |  |  |
| 2.9.7 | Activación de la unidad: |  |  |
| 2.9.7.1 | Por medio del instrumento y/o pedal en salida monopolar. |  |  |
| 2.9.7.2 | Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar. |  |  |
| 2.9.8 | Indicadores digitales para modo monopolar y bipolar. |  |  |
| 2.9.9 | Coagulador de argón o Equipo de Argón. |  |  |
| 2.9.9.1 | Modulo externo o integrado a la unidad principal. |  |  |
| 2.9.9.2 | Con regulación o control del flujo de gas argón de acuerdo al instrumento utilizado o tecnología del fabricante. |  |  |
| 2.9.9.3 | Con capacidad mínima de conexión de un tanque de argón con purga de la línea. |  |  |
| 2.9.10.4 | Con alarma audible o visual de nivel bajo de gas. |  |  |
| 2.9.10 | Tanque contenedor de gas argón de acuerdo al equipo ofertado. |  |  |
| 2.9.11 | Regulador de presión de gas argón de acuerdo al equipo ofertado. |  |  |
| 2.9.12 | Accesorios: |  |  |
| 2.9.12.1 | Carro para transporte del equipo. |  |  |
| 2.9.12.2 | Pedal monopolar para corte y coagulación o electrocuagulador. |  |  |
| 2.9.12.3 | Sonda para aplicación endoscópica flexible con cable de conexión ( con tres modos de salida según tecnología del fabricante) |  |  |
| 2.9.12.4 | Placa de retorno de paciente con cable de conexión reusable, o desechable (opcional) de acuerdo a edad y complexión del paciente. |  |  |
| 2.10 | 531.923.0321 Ultrasonido endoscópico *Equipo Itinerante |  |  |
|  | Equipo que permite la visualización ultrasonográfica y endoscópica del tubo digestivo, que dentro de las características mas relevantes, incluya: |  |  |
| 2.10.1.1 | El procesador de video endoscópico. |  |  |
| 2.10.1.2 | El endoscopio de ultrasonido lineal y radial de transductor electrónico. |  |  |
| 2.10.2 | Modos de escaneo: |  |  |
| 2.10.2.1 | Modo B. |  |  |
| 2.10.2.2 | Modo M (opcional). |  |  |
| 2.10.2.3 | Con escaneo digital radial y lineal. |  |  |
| 2.10.3 | Frecuencia en niveles en el rango de 5 a 12 MHz. (ajustable en cuatro niveles como mínimo). |  |  |
| 2.10.4 | Debe mostrar los diferentes parámetros y datos en la pantalla. |  |  |
| 2.10.5 | Con entrada de video digital. |  |  |
| 2.10.6 | Con salida de video digital. |  |  |
| 2.10.7 | Gastrovideoendoscopio ultrasónico radial. |  |  |
| 2.10.7.1 | Compatible con los procesadores de endoscopía y de ultrasonido endoscópico. |  |  |
| 2.10.7.2 | Con modo de escaneo radial. |  |  |
| 2.10.7.3 | Campo de visión en el rango de 100 a 140°. |  |  |
| 2.10.7.4 | Dirección de observación frontal u oblicua |  |  |
| 2.10.7.5 | Con profundidad en el campo de observación de 3 mm hasta 100 mm |  |  |
| 2.10.7.6 | Diámetro del tubo de inserción en el rango 11.4 mm.o menor a 12.1 mm o mayor |  |  |
| 2.10.7.7 | Canal de trabajo en el rango de 2.2 a 2.8mm o mayor. |  |  |
| 2.10.8 | Angulación en cuatro 4 direcciones: |  |  |
| 2.10.8.1 | Arriba en el rango de 130° a 180° / abajo: en el rango de 60° a 90°. |  |  |
| 2.10.8.2 | Izquierda en el rango de 60° a 100°/ derecha en el rango de 60° a 100°. |  |  |
| 2.10.8.3 | Longitud útil de 1250 mm. o mayor |  |  |
| 2.10.8.4 | Rango de escaneo de 360°. |  |  |
| 2.10.9. | Modos de escaneo: |  |  |
| 2.10.9.1 | Modo B. |  |  |
| 2.10.9.2 | Modo M (opcional). |  |  |
| 2.10.9.3 | Frecuencia en niveles en el rango de 5 hasta 12 MHz. (ajustable en cuatro niveles como mínimo) |  |  |
| 2.10.10 | Gastrovideoendoscopio ultrasónico lineal: |  |  |
| 2.10.10.1 | De visión lateral u oblicua con balón incluido. |  |  |
| 2.10.10.2 | Compatible con los procesadores de endoscopía y de ultrasonido endoscópico. |  |  |
| 2.10.10.3 | Modo de escaneo lineal o radial. |  |  |
| 2.10.10.4 | Campo de visión en el rango de 100 a 140°. |  |  |
| 2.10.10.5 | Dirección de observación frontal oblicua en el rango de 40° a 55° |  |  |
| 2.10.10.6 | Profundidad de campo de observación de 5 o menor a 100 mm mayor. |  |  |
| 2.10.10.7 | Diámetro del tubo de inserción entre 10.8 o menor a 12.8 mm.o mayor |  |  |
| 2.10.10.8 | Diámetro del extremo distal entre 9.9 o menor a 14.6 mm.o mayor |  |  |
| 2.10.10.9 | Canal de trabajo de 3.7 mm. mayor |  |  |
| 2.10.11. | Angulaciones en cuatro 4 direcciones: |  |  |
| 2.10.11.1 | Arriba / Abajo: 130 a 160° / 90 a 160°. |  |  |
| 2.10.11.2 | Izquierda / Derecha: 90 a 120° / 90 a 120°. |  |  |
| 2.10.11.3 | Longitud útil de 1250 mm. |  |  |
| 2.10.11.4 | Rango de escaneo de entre 110° a 180º. |  |  |
| 2.10.12 | Modos de escaneo: |  |  |
| 2.10.12.1 | Doppler Color |  |  |
| 2.10.12.2 | Modo B |  |  |
| 2.10.12.3 | Elastografía (opcional). |  |  |
| 2.10.12.4 | Frecuencia en niveles en el rango de 5 a 12 MHz. (ajustable en cuatro niveles como mínimo) |  |  |
| 2.11 | SCCB Torre para endoscopía avanzada de aparato respiratorio adulto, que incluye: torre de visualización endoscópica y un broncoscopio. |  |  |
| 2.11.1 | Carro porta equipo: |  |  |
| 2.11.1.1 | Colgador de endoscopios incorporado o brazo colgador. |  |  |
| 2.12.2 | Monitor: |  |  |
| 2.11.2.1 | Pantalla LCD según tecnología del fabricante de 19” o mayor, a color. |  |  |
| 2.11.2.2 | Con resolución de 1600x1200 pixeles o mayor. S.D. |  |  |
| 2.11.2.3 | Con opción de entradas de video digitales. |  |  |
| 2.11.3 | Procesador de video con : |  |  |
| 2.11.3.1 | Control de brillo manual o automático. |  |  |
| 2.11.3.2 | Ajuste de color. |  |  |
| 2.11.3.3 | Balance de blancos. |  |  |
| 2.11.3.4 | Con al menos una salida de video digital. |  |  |
| 2.11.3.5 | Congelamiento de la imagen. |  |  |
| 2.11.3.6 | Teclado para introducción de datos del paciente. |  |  |
| 2.11.3.7 | Capacidad de almacenamiento de imágenes a través de memoria interna o externa. |  |  |
| 2.11.3.8 | Protección contra descargas. |  |  |
| 2.11.4 | Fuente de iluminación o Fuente de Luz: |  |  |
| 2.11.4.1 | Lámpara de Xenon de 300 Watts o LED. |  |  |
| 2.11.4.2 | Lampara de emergencia de acuerdo a la tecnología del fabricante. |  |  |
| 2.11.4.3 | Función de transiluminación o incremento de luminosidad, según tecnología del fabricante. |  |  |
| 2.11.4.4 | Ajuste de salida de luz o Ajuste de luz automático. |  |  |
| 2.11.4.5 | Indicador de vida de lámpara según tecnología del fabricante. |  |  |
| 2.11.4.6 | Suministro de aire ajustable con al menos tres niveles. |  |  |
| 2.11.4.7 | Con contenedor para alimentación de aire y agua de acuerdo a tecnologia del fabricante. |  |  |
| 2.11.5 | Sistema de videograbación o almacenamiento USB o CD o DVD o disco duro. |  |  |
| 2.11.6 | Computadora y software. |  |  |
| 2.11.7 | Impresora de calidad fotográfica. |  |  |
| 2.11.6 | Backup de energía de al menos 15 minutos de respaldo. |  |  |
| 2.11.5 | Probador de impermeabilidad, estanqueidad o fuga. |  |  |
| 2.11.4 | Contenedor de líquidos para irrigación. |  |  |
| 2.11.3 | Bomba de irrigación (opcional ) |  |  |
| PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO DIGESTIVO |  |  |  |  |
| No Prog. |  | Clave | Nombre |  |
| 1 |  | 10.22.902 | Aguja de aspiración para lesiones y biopsia de 19 a 25 GA., estériles, con extensión de 8 cm., con jeringa incluida de 5 ó 10 cc., con camisa para ajuste previo a la toma, con seguros de la camisa y de la aguja, con guía metálica, compatible con el US endoscópico. |  |
| 2 |  | 10.23.901 | Prótesis metálica, autoexpandible, removible, totalmente cubierta de silicón, con diámetro en el rango de 16 a 25 mm. y una longitud de 5 a 18 cm., con sistema de extracción que incluye sobre tubo extractor de 100 cm., y cable extractor con diámetro externo de 28 fr. |  |
| 3 |  | 10.23.903 | Pinza Anchor y Twin Grasper, de 180 a 230 cm., de longitud, con clips para sellado de perforaciones, fístulas y sangrados con tres tipos de configuración de mordida, diámetro 11, 12 y 14 mm. O equivalente que cumpla la misma función. |  |
| 4 |  | 10.23.905 | Prótesis autoexpandible total o parcialmente o totalmente descubierta para uso de tubo digestivo con diámetro mínimo de 18 mm y longitud de acuerdo al área anatómica, de distintas medidas. |  |
| 5 |  | 10.23.906 | Sistema (tipo OTSG o equivalente que cumpla la misma función), para sellado de perforaciones, fístulas y sangrados y resecciones. |  |
| 6 |  | 10.23.907 | Botón de repuesto o recambio según calibre solicitado (14 a 20 fr.). De diferentes longitudes 0.8 a 3.5 cms. |  |
| 7 |  | 10.23.908 | Prótesis biliar, metálica de nitinol totalmente cubierta, autoexpandible, de 10 mm., de diámetro y 4 cm., de longitud, con introductor de 6 fr., guía 0.035" pulgadas, de 200 cm., de longitud. |  |
| 8 |  | 10.23.909 | Prótesis esofágica de 18 mm. de diámetro y 8 cm., de longitud, con guía. |  |
| 9 |  | 10.23.910 | Prótesis ó Stent plástica biliar, precargada, calibre de 8.5 a 11.5 fr., longitud de 5 a 15 cm. |  |
| 10 |  | 10.23.911 | Prótesis metálica autoexpandible tipo yoyo para drenaje de pseudoquiste o necrosectomia pancreática de 10 mm ó más de apertura y de diametro lateral de 20 mm de longitud como mínimo |  |
| 11 |  | 10.23.912 | Asa para polipectomía con tres medidas de asa de acuerdo a la tecnología del fabricante, controlable y desechable, de diámetro y de longitud compatible con los Equipos propuestos. |  |
| 12 |  | 10.23.913 | Asa para pólipos planos con crecimiento lateral, diente de Tiburón, de 2.6 mm., de diámetro y 230 cm., de longitud. |  |
| 13 |  | 10.23.914 | Balón para dilatación neumática ,para la estrechez esofágica de 20 a 40 mm., de diámetro, con accesorio de insuflación. Para el caso de pediatría deben de ser de 5,6,8,10,12,14,16,18 y 20 ATM(o balón de dilatación de acuerdo a la tecnología de cada fabricante y de acuerdo a las necesidades del área usuaria y del paciente pediátrico) |  |
| 14 |  | 10.23.915 | Canastilla con red de 180 a 240 cm., de longitud y de 3 x 6 cm., de diámetro. |  |
| 15 |  | 10.23.916 | Cepillo de 2.5 o mayor para citología esofágica.compatible con el equipo ofertado. |  |
| 16 |  | 10.23.917 | Extensión yeyunal para gastrostomía endoscópica 8.5 Fr a 12 Fr.; de silicona, balón de retención, anillo de retención, conector universal, puerto de descompresión gástrica, múltiples puertos de salida, extremo distal en punta, con contrapeso de tungsteno. Kit que incluya material para su colocación. |  |
| 17 |  | 10.23.918 | Catéter de ablación con argón hibrida con long de mas de 1.9 metros y diámetro de 2.3 mm o Sonda de Argón con longitud de acuerdo a las necesidades del paciente |  |
| 18 |  | 10.23.919 | Polvo hemostático para coaptación de sangrado no variceal. |  |
| 19 |  | 10.23.920 | Sonda de coagulación bipolar para lesiones sangrantes no variceal. |  |
| 20 |  | 10.23.923 | Cepillo de citología para vía biliar guiado de al menos 2.5 mm de longitud. |  |