	[image: image14.jpg],;rw

. GOBIERNO DE

MEXICO

MSS

111111111





	CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  No. LA-50-GYR-050GYR013-N-81-2023 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS  DE  AIRE  ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, EQUIPOS TURBO CENTRÍFUGOS, UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA  HELADA Y UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2023
	[image: image15.png]2023
Fravicisco
VIEA








INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA

COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  No. LA-50-GYR-050GYR013-N-81-2023 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS  DE  AIRE  ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, EQUIPOS TURBO CENTRÍFUGOS, UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA  HELADA Y UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2023
MAYO 2023
P R E S E N T A C I O N:

En observancia al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 25, 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 28 fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36 y 36Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 39, 42, 46 y 48  de su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento de contratación del  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS  DE  AIRE  ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, EQUIPOS TURBO CENTRÍFUGOS, UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA  HELADA Y UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2023
De conformidad con la siguiente:

CONVOCATORIA

INDICE:

	
	C O N T E N I D O: 
	Página

	
	GLOSARIO
	4

	1.
	Información específica de la Licitación
	6

	1.1
	Idioma o Idiomas en que podrán presentarse las proposiciones, los anexos técnicos y, en su caso los folletos que se acompañen.
	

	1.2
	Disponibilidad Presupuestaria
	

	2.
	Descripción, Unidad y Cantidad
	6

	2.1
	Calidad
	

	2.2
	Licencias, Autorizaciones y Permisos
	

	3.
	Modalidad de la contratación
	8

	3.1
	Fecha, Hora y Domicilio de los Eventos; Medios y en su caso, reducción de plazo para la presentación de las proposiciones
	

	4.
	Junta de Aclaraciones
	8

	5.
	Presentación y Apertura de Proposiciones
	9

	5.1
	Proposiciones Conjuntas
	

	6.
	Documentos  que deberán presentar quienes deseen participar en la licitación y, entregar junto con el sobre cerrado o el que se genere en COMPRANET, relativo a la proposición técnica.
	11

	6.1
	Documentación Complementaria
	

	6.2
	Proposición Técnica
	

	6.3
	Proposición Económica
	

	
	
	

	7.
	Acreditación de la Existencia Legal, Personalidad Jurídica y Nacionalidad del Licitante.
	13

	7.1
	En el acto de presentación y apertura de proposiciones.
	

	7.2
	En la suscripción de las Proposiciones
	

	7.3
	En la firma del Contrato.
	

	8
	Acreditación de encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales.
	15

	9
	Criterios para la Evaluación de las proposiciones y Adjudicación de los contratos.
	16

	9.1
	Evaluación de las proposiciones Técnicas
	

	9.2
	Evaluación de las proposiciones Económicas
	

	9.3
	Criterios de Adjudicación de los Contratos
	

	10
	Causas de Desechamiento.
	17

	11
	Comunicación de Fallo
	18

	12
	Modelo de Contrato
	19

	12.1
	Período de Contratación
	

	12.2
	Firma del Contrato
	

	13
	Garantías
	19

	13.1
	Garantía de cumplimiento de contrato
	

	14
	Inconformidades
	20

	15
	Anexos.
	21


GLOSARIO DE TÉRMINOS. Para efectos de estas bases, se entenderá por:
1. Administrador del Contrato: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

2. ALSC: Administración Local de Servicios al Contribuyente.

3. Área contratante: la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate;

4. Área requirente: la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;

5. Área técnica: la responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.

6. CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.

7. COMPRANET: el Sistema Electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios. con dirección electrónica en Internet: http://www.compranet.gob.mx
8. Contrato: documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.

9. EMA: Entidad Mexicana de Acreditación, A. C.

10. Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

11. Investigación de mercado: la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información;

12. IVA: Impuesto al Valor Agregado.

13. LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

14. Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas.

15. Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

16. MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

17. Partida o concepto: la división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos;

18. Precio no aceptable: es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación, y

19. Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y lineamientos.

26. Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

27. Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

28. SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red. 

29. SAT: el Servicio de Administración Tributaria.

30. SFP: Secretaría de la Función Pública.
1. INFORMACION ESPECÍFICA DE LA LICITACION.

1.1.
IDIOMA EN QUE PODRAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

Las proposiciones en su caso, deberán presentarse por escrito, preferentemente en papel membretado de la empresa, solo en idioma español y dirigido al área convocante.

1.2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

El Instituto cuenta con disponibilidad presupuestal para ser ejercida en esta convocatoria

2.
DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

La descripción amplia y detallada de los servicios se encuentra en el Anexo Número 1 “REQUERIMIENTO” y anexo 1 “A”, el cual forma parte de esta convocatoria.
2.1. CALIDAD.
A falta de normas se establece la metodología de evaluación a emplear para cubrir el requisito que exigen las bases normativas para garantizar la calidad del servicio y son las siguientes:

El licitante para garantizar la calidad de las refacciones a utilizar para cada servicio así como también deberá  presentar lo siguiente:

a) Constancia de que cuenta con taller de servicios. (Escrito y reporte fotográfico).

b) Copia certificada notarial  para cotejo de los Certificados vigentes de calibración  de equipos de medición los cuales deben de estar expedidos a nombre del licitante expedidos por un organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (E.M.A.). Estos certificados deben presentarse en forma completa entre los que debe destacar el informe de calibración, fecha de calibración además deberán presentar datos nítidos de la unidad verificadora, como son: números de teléfonos, dirección física de ubicación y dirección electrónica. Para las propuestas electrónicas, invariablemente deberán anexar sus certificados debidamente cotejados por notario público, certificando su autenticidad. 
c) Relación de equipos de medición a emplear en la prestación del servicio solicitado, relacionados de acuerdo  al  formato del Anexo No 5 (CINCO)  “RELACIÓN DE EQUIPO DE CALIBRACIÓN, MEDICIÓN Y HERRAMIENTA QUE SE EMPLEARÁ EN LOS SERVICIOS Y QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE VERIFICADOS Y CALIBRADOS POR UNA ENTIDAD DEBIDAMENTE ACREDITADA ANTE LA EMA”.

d) Guías o protocolos en las que manifieste el procedimiento de ejecución del mantenimiento de los equipos a los que se les brindará el servicio objeto de la presente licitación  los cuales deben ser congruentes y acorde a la descripción de los conceptos solicitados en el Anexo No. 1.

e) Presentar curriculum de los técnicos a emplear en el mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios requeridos.

f) Relación de  cuadrillas y  vehículos a emplear para la realización del servicio en cada una de las unidades  en el cual determine el número de personal técnico y vehículo que la conforma, cada una de las cuadrillas que proponga deberá de contar  como mínimo con los equipos de medición debidamente calibrados y certificados que se relacionan conforme al  formato del   Anexo  No 10 (DIEZ) “RELACIÓN DE CUADRILLAS A EMPLEAR PARA LA REALIZACÓN DEL SERVICIO EN CADA UNA DE LAS UNIDADES, DETERMINANDO EL PERSONAL, VEHÍCULO,  HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE VERIFICADO Y CALIBRADO POR UNA ENTIDAD DEBIDAMENTE ACREDITADA ANTE LA EMA”. Estas cuadrillas deberán presentarse por cada una de las partidas en las que participe, las cuales deberán impactar en el programa calendarizado de realización de los servicios. El licitante podrá proponer   la cantidad de cuadrillas que considere necesarias para cada una de las partidas en las que participe, en el entendido que cada una de estas cuadrillas deberá contar con su equipo y herramienta para garantizar la correcta ejecución del servicio en tiempo y forma. 

g) Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo No. 1 (uno), el cual forma parte de esta convocatoria.

h) Carta en formato libre en la que se especifique la infraestructura con la que cuenta para la prestación del servicio, metodología y la experiencia comprobable de la implantación de estas, acreditándolo con la presentación como mínimo de 1 copia del contrato celebrado con anterioridad respecto al servicio objeto de la presente licitación.

i) Presentar carta en papel membretado conforme al formato del Anexo No 11  (ONCE)  “FORMATO PARA SEÑALAR EL DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTE ACTO JURÍDICO” especificando dirección física,  electrónica, números de teléfono fijo y celular  y número de fax  en el cual se establecerá la  forma de comunicación y nombre de la o las persona (s) autorizada  (s) para la recepción y confirmación de los requerimientos de servicios y quejas que le formulen las unidades con horario de 8:00 a 20:00 Hrs. Todos los días de la semana así como para proporcionar el número de orden de servicio que le asignará a la unidad requirente. El Proveedor estará obligado a enviar acuses de recibo y en caso de no hacerlo, la impresión del correo electrónico con el que fue solicitado el servicio o el reporte de fax será tomado como constancia de que el servicio ha sido solicitado, o que se ha reportado alguna deficiencia en el servicio y a partir del día y hora señalada en dichos reportes empezará a contar el plazo para la ejecución del servicio y en su caso la aplicación de penalizaciones y/o deducciones correspondientes. Asimismo el representante legal se compromete a dar respuesta inmediata  las 24 Hrs. Todos los días de la semana incluyendo sábados y domingos así como días festivos, durante toda la vigencia del contrato. De igual manera  en caso de extravío del teléfono  o cambio de número, el proveedor se compromete a notificarlo en forma inmediata a los jefes de conservación y al administrador del contrato.

j) Presentar Constancia de visita de reconocimiento en el lugar donde se encuentran los equipos emitida por el jefe de Conservación de Unidad. Para las partida 4, conforme al Anexo No 13 (TRECE), CONSTANCIA DE VISITA A DONDE SE REALIZARA EL SERVICIO”.

k) Presentar constancia de visita de reconocimiento en el lugar donde se encuentra los equipos emitida por el jefe de Conservación de Unidad. Para la partida 5 Anexo No 13 (TRECE), CONSTANCIA DE VISITA A DONDE SE REALIZARA EL SERVICIO”.

l) Programa calendarizado de la realización de servicio conforme a los meses estipulados por la convocante en cada uno de los conceptos del anexo 1 “REQUERIMIENTO”, el cual no debe rebasar el 15 de diciembre del 2023 conforme al Anexo 18 (DIECIOCHO) “PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LAS PARTIDAS No. 1 de la partida No. 1.

m) Programa calendarizado de la realización de servicio conforme a los meses estipulados por la convocante en cada uno de los conceptos del anexo 1 “REQUERIMIENTO”, el cual no debe rebasar el 15 de diciembre del 2023 conforme al Anexo 18 (DIECIOCHO)  “PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LAS PARTIDAS No. 2 de la partida No. 2.

n) Programa calendarizado de la realización de servicio conforme a los meses estipulados por la convocante en cada uno de los conceptos del anexo 1 “REQUERIMIENTO”, el cual no debe rebasar el 15 de diciembre del 2023 conforme al Anexo 18 (DIECIOCHO)  “PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LAS PARTIDAS No. 3 de la partida No. 3.

o) Programa calendarizado y de actividades para la realización del servicio conforme a los meses estipulados por la convocante el cual no debe de rebasar el 15 de diciembre del 2023 conforme al Anexo 18 (DIECIOCHO)  “PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA PARTIDA No. 4 CORRESPONDIENTE AL H.G.Z. No. 2 SALINA CRUZ, PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS TURBOCENTRÍFUGOS MARCA YORK MODELO YTGOA1B1-CFJ.

p) Programa calendarizado de la realización de servicio conforme a los meses estipulados por la convocante en cada uno de los conceptos del anexo 1 “REQUERIMIENTO”, el cual no debe rebasar el 15 de diciembre del 2023 conforme al Anexo 18 (DIECIOCHO)  “PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LAS PARTIDAS No. 5 de la partida No. 5.

q) Programa calendarizado de la realización de servicio conforme a los meses estipulados por la convocante en cada uno de los conceptos del anexo 1 “REQUERIMIENTO”, el cual no debe rebasar el 15 de diciembre del 2023 conforme al Anexo 18 (DIECIOCHO)  “PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LAS PARTIDAS No. 6 de la partida No. 6.

r) Programa calendarizado de la realización de servicio conforme a los meses estipulados por la convocante en cada uno de los conceptos del anexo 1 “REQUERIMIENTO”, el cual no debe rebasar el 15 de diciembre del 2023 conforme al Anexo 18 (DIECIOCHO)  “PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LAS PARTIDAS No. 7 de la partida No. 7.

s) Relación de refacciones a suministrar para el mantenimiento a EQUIPOS TURBOCENTRÍFUGOS MARCA YORK MODELO YTGOA1B1-CFJ” DE LA PARTIDA No. 4,  CLAVE AA04-000-005 DEL H.G.Z No. 2 SALINA CRUZ, conforme al anexo número 1-A (UNO-A) RELACIÓN DE REFACCIONES A SUMINISTRAR PARA EL MANTENIMIENTO A EQUIPOS TURBOCENTRÍFUGOS MARCA YORK MODELO YTGOA1B1-CFJ” DE LA PARTIDA No. 4,  CLAVE AA04-000-005 DEL H.G.Z No. 2 SALINA CRUZ  Y QUE DEBE DE ESTAR CONSIDERADA EN LA PROPUESTA TOTAL. En este formato se deberá de plasmar la partida, número de parte, las refacciones, unidad de medida, precio unitario, cantidad mínima, cantidad máxima, importe mínimo e importe máximo.
t) Relación del Kit de refacciones y materiales a utilizar para realizar el servicio de mantenimiento preventivo correspondiente a cada equipo relacionado en el anexo número 1 (uno) “REQUERIMIENTO” el cual forma parte de estas bases, mismos que deberá estar considerado dentro del mismo precio unitario propuesto por el licitante. Las refacciones a incluir en el mantenimiento preventivo deben ser especifícame las recomendadas por el fabricante en base a los manuales de servicio de cada uno de los equipos y se deberán considerar también las relacionada en cada uno de los conceptos del anexo No. 1 “REQUERIMIENTO”, esta relación se presentará en formato libre.
u) Carta en hoja membretada en la que autoriza al Instituto realizar deducciones sobre incumplimiento en tiempo y forma de la realización del servicio, conforme al formato del Anexo No 12 (DOCE) “AUTORIZACIÓN DE DEDUCCION”.
v) Se verificará que exista congruencia entre los documentos que tengan una interrelación.

w) Se verificará que cotice la totalidad de las refacciones requeridos en el Anexo Número 1-A (UNO) “A”, sino será causa de desechamiento de la partida.

x) Se verificará que las fechas propuestas en los programas calendarizados sean lógicos de realizar en tiempo y forma.

2.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

El licitante deberá acompañar a su propuesta técnica la documentación que a continuación se señala:
·  En el caso de Normas Internacionales y Normas de Referencia, los licitantes deberán de presentar certificado emitido por un organismo de certificación, acreditado en la rama o sector que corresponda por una Entidad de Acreditación. En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad, de que el servicio ofertado cumple con lo solicitado.

2.3.  FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.

Anexar los folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio, esta referencia documental corresponderá al servicio objeto de la presente licitación en el cual se muestre a su personal ejecutando el servicio de mantenimiento a los equipos objeto de la presente licitación en sus diferentes etapas.
3.
FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS; MEDIOS Y EN SU CASO, REDUCCION DE PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

	E V E N T O S
	F E C H A
	H O R A
	L U G A R

	Primera Junta de Aclaración de la convocatoria a la licitación. 
	16/05/2023
	09:00 A. M.
	

	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 
	22/05/2023
	09:00 A. M.
	C O M P R A N E T

	Fallo
	29/05/2023
	02:00 P. M.
	

	Firma del contrato
	31/05/2023
	

	Reducción de Plazo
	SI

	Forma de Presentación de las Proposiciones. 
	ELECTRONICA ART. 26 BIS  fracción II.


4. JUNTA DE ACLARACIONES:

Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, deberán enviarlo a través de COMPRANET, acompañado de las citadas solicitudes de aclaración; en el escrito  manifestaran su interés en participar en la presente licitación, por si o en representación de un tercero, señalando, en cada caso, los datos siguientes:

“NOTA: En el caso de presentación de proposiciones conjuntas, cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación)”

a) Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas o pólizas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombre de los socios  que aparezcan en éstas, y 
b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las  facultades para suscribir proposiciones.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas.

c)
Con el objeto de agilizar la junta de aclaraciones, los licitantes además de presentar sus aclaraciones por escrito, podrán hacerlo en disco compacto o memoria USB, en formato Word.

d)
Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

5.
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

a. Los licitantes entregarán sus las proposiciones presentadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, y que durante el acto, por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las  enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

· En el caso del supuesto anterior, se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando los sobres en los que se contenga dicha información, tengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

· No obstante, la convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante del Órgano Interno de Control y, en su caso, del Testigo Social, con los programas Word, Excel y PDF, en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la convocante o a COMPRANET, la proposición se tendrá por no presentada.

b) Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de dicha revisión o análisis, se dará a conocer en el fallo correspondiente.

c) 
Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión

5.1 PROPOSICIONES CONJUNTAS:

Las personas  interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

I) Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

II) Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo Número 2 (dos), de las presentes bases.

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

6.
DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y ENTREGAR JUNTO CON EL SOBRE CERRADO, O EL QUE SE GENERE EN COMPRANET, RELATIVO A LA PROPOSICION TECNICA.

A. Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, penúltimo párrafo, de la LAASSP. Anexo Número 3 (tres),  
B. Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al Anexo Número 3 (tres),  de las presentes bases.

C. Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al Anexo Número 4 (cuatro), de las presentes bases.

D. En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar en forma individual los  escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición.  Conforme al Anexo Número 2 (dos),  de las presentes bases.

E. Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley, escrito bajo protesta de decir verdad, a través del cual el licitante manifieste que es de nacionalidad mexicana.

· Además de considerar los aspectos siguientes:

I. Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

II. Las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la SFP.

III. Cada  uno de los documentos que integren la proposición de los licitantes y aquéllos distintos a ésta, deben estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. Para tal  efecto, se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue. 

La propuesta técnica deberá foliarse en todas y cada una de las hojas que la conformen, de acuerdo a la siguiente nomenclatura 1/n…,n/n, (ejemplo, si su propuesta técnica contiene 50 hojas la primer hoja debe contener el folio 1/50 y la última hoja debe contener el folio 50/50), así también lo correspondiente a la propuesta económica, debe foliarse de manera individual en todas y cada una de las hojas que la conformen utilizando la misma nomenclatura 1/n…, n/n, (ejemplo: si su propuesta económica contiene 50 hojas, la primer hoja debe contener el folio 1/50 y la última hoja debe contener el folio 50/50).

Considerándose para tal efecto toda la documentación que entregue en el acto de Presentación de Propuestas Técnico-Económicas con relación a las propuestas técnicas y económicas electrónicas, deberá de aplicarse la misma nomenclatura para el foliado de su propuesta.

El foliado de los Manuales de Servicio es optativo.

6.1. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

La documentación complementaria que deberá presentar el licitante, es la siguiente:

I. Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

II. Acta constitutiva para el caso que el participante sea Persona Moral o Acta de Nacimiento si es Persona Física.

III. Los licitantes deberán firmar su proposición con la FIEL de su empresa persona física o persona moral, sin firma electrónica no se aceptarán las proposiciones.

6.2.
PROPOSICION TÉCNICA:

La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación: 

I. Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Número 1 (uno) y Anexo 1 “A” el cual forma parte de estas bases.

II. Documentos descritos en el numeral 2.1 de las presentes bases, según corresponda.

6.3.
PROPOSICION ECONÓMICA:

La proposición económica, deberá contener la cotización del servicio ofertado, indicando lo siguiente: partida, clave, descripción, unidad, precio unitario, cantidad, importe, subtotal y total del servicio ofertado, desglosando el IVA, conforme al anexo 6 (SEIS) de las presentes bases.

En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario del servicio. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en los volúmenes solicitados, estos podrán corregirse.

Los precios ofertados por los licitantes, permanecerán fijos durante la vigencia del contrato. 

Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales.

Para la mejor conducción del proceso los licitantes, de preferencia, deberán proteger con cinta adhesiva la información que proporcionen en sus cotizaciones, relativa a precios, descuentos, impuestos, subtotales, totales, etc. La omisión de este requisito no será causa de descalificación.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

Para agilizar la captura del fallo económico se requiere que la propuesta sea anexada en formato PFD así como en formato EXCEL, no siendo causal de desechamiento la omisión este último.     

7.
ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA Y NACIONALIDAD DEL LICITANTE.

7.1.
 En el Acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los licitantes para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, deberán entregar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada.

7.2.
En la suscripción de proposiciones.

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes por si o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

a)
Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.

En defecto de lo anterior, el licitante podrá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo Número 7 (siete), el cual forma parte de las presentes bases.

El domicilio que se señale en el Anexo Número 11 (once) de las presentes bases, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las notificaciones que se realicen a través de COMPRANET.

7.3.
Previo a la firma del contrato:

Conforme a lo previsto en el artículo 35, fracciones I y II del Reglamento de la Ley, el licitante que resulte adjudicado, deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

· Tratándose de personas morales, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

· Tratándose de personas físicas, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

7.4.
En la firma del contrato.

El licitante ganador, en tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y original o copia certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

8.
ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

(Una vez realizado el fallo del procedimiento)

El (los) licitante(s) que resulte(n) ganador(es) y cuyo monto del contrato sea superior a $300,000.00, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA); preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo o adjudicación del contrato, deberá(n) realizar la solicitud de opinión ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos de la RESOLUCION MISCELANEA FISCAL APLICABLE

(Previo a la formalización del contrato)

Previo a la suscripción del contrato, el licitante ganador deberá presentar el acuse de recepción con el que compruebe la realización de la consulta de opinión ante el SAT, relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los términos de la  Resolución Miscelánea Fiscal Aplicable

Para el caso de que el licitante ganador vaya a celebrar dos o más contratos derivados del presente procedimiento licitatorio, previo a la suscripción de cada instrumento jurídico y por cada uno de éstos, deberá presentar el escrito al que se hace referencia en el párrafo anterior, con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión ante el SAT, en términos de la Resolución Miscelánea Fiscal Aplicable

En tratándose de proposiciones conjuntas, presentadas en términos del artículo 34 de la LAASSP, se deberá presentar “un acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión ante el SAT, por cada uno de los participantes en dicha proposición.

En el supuesto de que el Instituto, previo a la formalización del contrato o pedido, como resultado de la consulta en el Portal  del SAT detecte que la  opinión es en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato o pedido, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado.

(Una vez formalizado el contrato)

En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el (los) proveedor(es) con quien ya se haya formalizado el (los) contrato(s) derivado(s) de la presente licitación, sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, dicha persona y el Instituto cumplirán el instrumento hasta su terminación, por lo que la presunta omisión en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no será motivo para retener pagos debidamente devengados por el proveedor o contratista, ni para terminar anticipadamente o rescindir administrativamente el contrato o pedido. 

8.1 ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

De conformidad con lo establecido en la Regla Quinta del “Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su anexo único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” y la primera modificación a la Regla ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ  de fecha 3 de abril de 2015,  los proveedores que resulten adjudicados con contrato cuyo monto sea superior a $300,000.00, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) deberá presentar dentro del plazo legal para la formalización del contrato el documento vigente expedido por el IMSS en el que emita opinión positiva a nombre del licitante sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social. FORMATO LIBRE. 
La vigencia de la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social  tendrá una vigencia durante el día de la fecha en que haya sido generada, por lo que para este procedimiento, se aceptará que la Opinión de cumplimiento sea generada el día de ingreso de su proposición en la plataforma de compras gubernamentales denominada ConpraNet y dicha opinión de cumplimiento se encuentre contenida en su proposición.
Los proveedores para realizar algún trámite que requieran la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, deberán realizar el siguiente procedimiento:

I. Ingresarán en la página de internet del Instituto www.imss.gob.mx en el apartado "Patrones o empresas", después en "Escritorio virtual", donde se registrarán con su firma electrónica (FIEL) y contraseña, y deberán aceptar los términos y condiciones para el uso de los medios electrónicos. En el supuesto de tener un representante legal, éste ingresará con su FIEL.

II. Posteriormente elegirá la sección "Datos Fiscales" y en el apartado "Acciones", la opción "Opinión de cumplimiento". Tratándose de representantes legales, previamente, en el apartado "Empresas Representadas" deberá seleccionar la persona representada de la cual requiere la opinión de cumplimiento.

III. Después de elegir la opción "Opinión de cumplimiento", el particular podrá imprimir el documento que contiene la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

El licitante que resulte ganador queda obligado a entregar al Instituto la “Opinión de cumplimientos de obligaciones en materia de seguridad social” vigente y positiva, para la contratación respectiva.

Que durante la vigencia del contrato el licitante que resulte ganador queda obligado a entregar al Instituto, junto con la factura de cobro respectiva la “Opinión de cumplimientos de obligaciones en materia de seguridad social” vigente y positiva.

Que los contratos que se formalicen con motivo de las contrataciones que nos ocupan, contengan, entre otras la siguiente declaración y clausula:

· Dentro de las declaraciones: el licitante que resulte ganador declara que en caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del contrato contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor del Instituto.

· Dentro del clausulado: que durante la vigencia del contrato, el licitante que resulte ganador queda obligado a entregar al Instituto junto con la factura de cobro respectiva, la “Opinión de cumplimientos de obligaciones en materia de seguridad social”, vigente y positiva.

La vigencia de la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social  tendrá vigencia durante el día de la fecha en que haya sido generada, por lo que para este procedimiento, se aceptará que la Opinión de cumplimiento sea generada en la fecha que así lo solicite la oficina de contratos para la elaboración del respectivo instrumento jurídico.

La “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” emitido por el S.A.T. y la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social” emitido por el IMSS  citadas en este numeral deberá presentarse en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sita en Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat, número 327, C.P. 71230 Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, en días hábiles de 9:00 a 16:00 horas.

En caso de que el licitante que resulte con adjudicación no presente la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” y la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social”, dentro del plazo establecido para la formalización del o los contratos correspondientes, o esta no sea positiva y no presente el convenio celebrado con la autoridad fiscal, el Instituto no procederá a formalizar el contrato correspondiente, conforme a lo previsto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y, en caso de proceder, se estará a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP. Asimismo, el Instituto remitirá a la SFP la documentación de los hechos presumibles constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al licitante con adjudicación.

8.2   ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES

con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32d del código fiscal de la federación y al punto 4.14 de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del instituto mexicano del seguro social vigente, así como al acuerdo por el que se emiten las reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones, se les hace de su conocimiento  a los licitantes y posibles adjudicados, que para la firma del contrato respectivo, se solicita como requisito indispensable para suscribirlo, el  envío de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones en la fecha de notificación del fallo concursal correspondiente , al correo siguiente: lauras.gonzalez@imss.gob.mx , para efecto de lo dispuesto por el artículo 32-d del código fiscal de la federación.

Al respecto, se da a conocer el procedimiento para la obtención de la constancia de situación fiscal emitida por el INFONAVIT, en los términos siguientes:

reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

Primera.-   Los particulares que, para efectos de celebrar contrataciones con las dependencias y entidades a que se refiere el artículo 32-d del código fiscal de la federación y, en su caso, los que aquéllos subcontraten, o quienes pretendan acceder al otorgamiento de subsidios y estímulos de las mismas dependencias y entidades, requieran del infonavit, una constancia de situación fiscal, deberán obtener la misma de conformidad con las presentes reglas.

Segunda.-  El INFONAVIT, a fin de emitir la constancia de situación fiscal, revisará que:

i.        La inscripción del particular solicitante ante el instituto, en caso de estar obligado, y la vigencia del número o números de los registros patronales que le han sido asignados.

ii.       La existencia de créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las aportaciones, los descuentos, su actualización, los recargos y las multas impuestas en los términos de la ley del instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores.

iii.      Los adeudos o créditos fiscales que no se encuentren firmes.

iv.     Las garantías que se hayan otorgado.

v.      Los convenios de pago que el solicitante haya celebrado con el instituto.

Tercera.-  Las constancias de situación fiscal se emitirán a partir de la información contenida en las bases de datos del instituto y reflejarán la situación que ante el infonavit guardan los particulares que las soliciten para los efectos del artículo 32-d del código fiscal, por lo que no constituye acto o resolución de carácter fiscal y por tanto no prejuzgan sobre la existencia de créditos a cargo del aportante que pudieran derivar del ejercicio de las facultades del infonavit como órgano fiscal autónomo.

Cuarta.-     El INFONAVIT expedirá a los particulares los siguientes tipos de constancia de situación fiscal:

a)      Sin adeudo o con garantía.- cuando el particular esté inscrito ante el instituto y al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o bien que contando con adeudo éste se encuentre garantizado.

b)     Con adeudo.- cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

c)     Con adeudo pero con convenio celebrado.- en los casos en que el particular cuente con adeudos pero que haya celebrado convenio con el infonavit para cubrirlos. la constancia de situación fiscal que se expida precisará esta circunstancia para efectos de contratación en términos de los párrafos dos y tres del artículo 32-d del código fiscal de la federación.
d)     Sin antecedente.- para personas físicas o morales que no cuenten con número de registro patronal registrado ante el instituto y por tanto con trabajadores formales.

Las personas físicas o morales podrán obtener las constancias de situación fiscal a que se refieren los incisos a), b) y d) en la sección correspondiente del portal institucional del infonavit en la internet: www.infonavit.org.mx.

Las constancias a que se refiere el inciso c) serán emitidas por la autoridad fiscal del instituto en las delegaciones regionales.

Cuando la respectiva constancia de situación fiscal arroje a juicio del solicitante inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal o con el estado de los créditos fiscales, podrá acudir a la delegación regional que corresponda a efecto de aclarar el contenido de la misma.

Quinta.-       La constancia de situación fiscal que se expida tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su emisión.

9. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS.

La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los licitantes.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

En tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados

No se considerarán las proposiciones, cuando no cotice la totalidad del servicio requerido.

9.1.
EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, de la LAASSP, se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar éstas solventes, se procederá a la evaluación de las que le sigan en precio.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes: 

· Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en las bases.

· Se verificará documentalmente que el servicio ofertado, cumpla con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en estas bases, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

· Se verificará la que las fotografías muestren el equipo, instrumentos e insumos necesarios para la prestación del servicio.

· Se verificará el cumplimiento de la proposición técnica, conforme a los requisitos establecidos en los numerales 2.1, 2.2, 2.3, 6, 6.1 y 6.2, de las bases de esta Convocatoria.
9.2.
EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  ECONÓMICAS. 

Se analizarán los precios ofertados por los licitantes, y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total del servicio ofertado, conforme a los datos contenidos en su proposición económica Anexo Número 6 (seis), de las presentes bases.

9.3.
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

El contrato será adjudicado al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de las presentes bases y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia en primer término a las  Micro Empresas, a continuación se considerará a las Pequeñas Empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores empresas nacionales, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que tenga el carácter de Mediana Empresa.

De no actualizarse los supuestos de los párrafos anteriores; y, en caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación, o no haber empresas del Sector antes señalado, y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación, conforme a los artículos 36 Bis de la LAASSP y 54 del Reglamento.

10.
CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

A. Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 2, 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 9.2 Y 9.3, y sus anexos,  así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición. 
B. Si omite requisitar o no requisite adecuadamente cualquiera de los formatos solicitados en las presentes bases.

C. Si omite presentar la documentación de cualquiera de los incisos.

D. Si los informes de calibración  de los equipos de medición no se encuentran completos con todos los datos de la unidad de verificación que sirvan para verificar la autenticidad de estos como son: nombre completo  de la unidad verificadora, domicilio de esta, y número telefónico, así también si estos datos no se encuentran totalmente legibles y por lo cual no se pueda constatar  su autenticidad.

E. Si los informes de calibración de los equipos de medición no presentan fecha de calibración y vigencia de estos.

F. Si las propuestas presentadas vía electrónica no presentan la certificación notarial de los certificados de calibración.

G. Si omite foliar cada una de las hojas y de los documentos que integren la proposición técnica y económica y aquellos distintos a esta.

H. Si no existe congruencia entre los documentos presentados.

I. Cuando no incluya en su propuesta el costo total de las refacciones a utilizar en cada servicio descrito en el Anexo No. 1 (uno) REQUERIMIENTO.

J. Si no cumple con las fechas de realización de los servicios estipulados por la convocante en el Anexo No. 1 (uno) “REQUERIMIENTO”, omita programar alguna unidad  y/o no realice o requisite adecuadamente el programa calendarizado conforme al formato del Anexo No 18 (DIECIOCHO) “PROGRAMA CALENDARIZADO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS  DE  AIRE  ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, EQUIPOS TURBO CENTRÍFUGOS, UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA  HELADA Y UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2023 y/o si este programa no es congruente entre las fechas de realización de los servicios y la cuadrilla o cuadrillas propuestas para la realización de estas.

K. Si omite considerar y relacionar alguna refacción dentro del kit de refacciones y materiales para realizar el servicio de mantenimiento preventivo de las requeridas por la convocante y plasmada en cada uno de las requeridas por la convocante y plasmadas en cada uno de los conceptos descritos en el anexo No. 1 “REQUERIMIENTO”.

L. Cuando no presente el archivo electrónico de los manuales para las partidas en las que participe.
11.
COMUNICACIÓN DEL FALLO:

a).
Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 26Bis, fracción II de la LAASSP, el acto de fallo se dará a conocer en junta pública y a los licitantes que hayan presentado proposiciones, se difundirá a través de COMPRANET.

b).
Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (s), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y la fecha indicada en el numeral 12.2. de la presente convocatoria.

c) Las actas se difundirás en COMPRANET para efectos de notificación a los licitantes que hayan participado a través de COMPRANET.
12.
. MODELO DE CONTRATO. 

Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP, se adjunta como Anexo No 8 (ocho), el modelo del contrato abierto que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 45, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la proposición del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones.

Las cantidades mínimas y máximas por cada una de las partidas, objeto de esta licitación, se detallan en el Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte de las presentes bases. 

12.1.
 PERÍODO DE CONTRATACIÓN. 

El (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) formalizado(s) con motivo de este procedimiento de contratación contará(n) con un período de vigencia A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE de 2023.
12.2
FIRMA DEL CONTRATO:

Con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP, el contrato se firmará el día 31 DE MAYO DE 2023.
Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaria de la Función Pública (SFP),  para que resuelva lo procedente en términos del artículo 59 de la LAASSP.

12.3 CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

· Cuando habiendo transcurrido 5 días naturales  después de la fecha programada para la prestación de los servicios, el proveedor no haya llevado a cabo la ejecución de los servicios requeridos, si así lo determina el administrador del contrato.
· Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya prestado el servicio con alcances o características distintas a las pactadas en el requerimiento.

· La suspensión injustificada de los servicios, o la negativa de reponer los materiales o refacciones de mala calidad o servicios mal ejecutados.

· Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
· Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.
· Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el este instrumento jurídico y sus anexos.
13.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate y deberá ser renovada cada ejercicio por el monto a erogar en el mismo, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Anexo No 14 (CATORCE).
La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y  cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales. 

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el licitante ganador podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total o máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

A. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

B. Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat No 327; Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, C.P. 71230.

C.  El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de que el servicio fue prestado de conformidad.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la Ley.

13.1
GARANTÍAS DEL SERVICIO:

a)
El licitante deberá garantizar por escrito por cada equipo el servicio que realice,  la cual será de seis meses, y para las refacciones un año, lapso en que si un equipo que fue objeto de mantenimiento presenta fallas deberá ser reparado sin cargo para el instituto.

b)
El licitante se compromete a garantizar cada uno de sus servicios en el entendido de que si hubiere algún reporte por la mala ejecución de los servicios por parte de las áreas usuarias, volverá a realizarlos sin costo alguno para el Instituto, independientemente de responder por  cada una de las garantías estipuladas en los conceptos que así lo requieren.

14. PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS:

De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, la pena convencional del 2.5% aplicable a “EL PROVEEDOR” por cada día de atraso será calculada sobre el valor del servicio  no prestado en el plazo establecido, sin considerar el impuesto al valor agregado; en los supuestos siguientes:
En caso de que “EL PROVEEDOR” no dé cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento realizado por “EL INSTITUTO” a través de los jefes de conservación o los que este designe, requerimiento  realizado vía telefónica, correo electrónico, fax o por escrito y una vez transcurrido 72 horas como plazo máximo para la realización de los servicios en que  “EL PROVEEDOR” deba de cumplir y que el administrador del contrato decidiera no rescindir el contrato, “EL INSTITUTO”  podrá realizar los servicios con un tercero  por lo cual “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar el importe de los bienes adquiridos, en el plazo otorgado por el tercero y a los precios que este los tenga en el mercado y en caso de no cubrir dicho pago también autoriza a “EL INSTITUTO”, deducir el importe pagado por dichos bienes sobre los pagos que “EL INSTITUTO” deba cubrir a “EL PROVEEDOR”, conforme a la autorización establecida por el propio proveedor en el formato del Anexo No  (DOCE) “AUTORIZACIÓN DE DEDUCCIÓN” esto independientemente de la aplicación de las penalizaciones a que se haya  hecho acreedor.

La pena convencional por atraso, se calculara por cada día de incumplimiento hasta un máximo de 4 días naturales, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los servicios  suministrados con atraso y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida que se trate. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

La penalización se calculará a partir del día siguiente en que concluye el plazo o fecha convenida para la prestación de los servicios, y hasta el día en que inició la prestación del servicio de forma extemporánea, siendo el

monto máximo la garantía de incumplimiento del contrato.

La pena convencional se calculará de acuerdo a los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación:

Pca = %d (2.5) x nda x vspa.

Dónde:

%d=porcentaje determinado en la convocatoria, invitación, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de la entrega del bien.

Pca = pena convencional aplicable.

nda = número de días de atraso.

vspa = valor de los bienes con atraso, sin IVA.

El administrador del  contrato será el encargado de determinar, calcular y notificar a el participante las penas convencionales; así como de vigilar el registro o captura y validar en el sistema PREI Millenium, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento, la aplicación de las penas convencionales, objeto del presente instrumento jurídico, y comunicar los incumplimientos.

DEDUCTIVAS

De conformidad con el artículo 53 bis de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y 97 de su reglamento, “EL INSTITUTO” podrá aplicar deducciones al pago de los servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir “EL PROVEEDOR” respecto de las partidas o conceptos que integran el presente requerimiento, las cuales no excederán del monto de la garantía de cumplimiento establecida para el mismo y conforme a lo siguiente:

	Concepto u

obligación
	Nivel de servicio
	Unidad de medida
	Deducción
	Límites de

incumplimiento

	Cuando el instituto no obtenga respuesta por parte del proveedor o el proveedor sea omiso en efectuar un servicio calendarizado conforme al Anexo No. (   ). “PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO
	Realizar un servicio calendarizado en las fechas establecidas en el Anexo No. (   ). “PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO
	No realizar un servicio calendarizado en las fechas establecidas en el Anexo No. (   ). “PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO
	2.5 % sobre del valor del servicio no ejecutado
	Será hasta por

el monto de la

garantía de

cumplimiento

	Cuando el instituto no obtenga respuesta por parte del proveedor o el proveedor sea omiso en efectuar un servicio requerido por el instituto  fuera de la programación establecida en el Anexo No. (   ). “PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO
	Realizar un servicio requerido por el instituto  fuera de la programación establecida en el Anexo No. (   ). “PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO
	No realizar un servicio requerido por el instituto  fuera de la programación establecida en el Anexo No. (   ). “PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO
	2.5 % sobre del valor del servicio no ejecutado
	Será hasta por

el monto de la

garantía de

cumplimiento

	Cuando el instituto no obtenga respuesta por parte del proveedor o el proveedor sea omiso respecto de un servicio requerido por el instituto  en cuanto a la reparación de un servicio mal ejecutado
	Realizar un servicio requerido por el instituto derivado de un servicio mal ejecutado
	No realizar un servicio calendarizado en las fechas establecidas en el Anexo No. (   ). “PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO
	2.5 % sobre del valor del servicio no ejecutado
	Será hasta por

el monto de la

garantía de

cumplimiento


En estos casos, además “EL INSTITUTO” podrá  realizar el servicio reportado con un tercero, por lo cual “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar el importe del o los servicios realizados en el plazo otorgado por el tercero y en caso de no cubrir dicho pago, también autoriza a “EL INSTITUTO” deducir  el importe pagado por dichos servicios sobre los pagos que “EL INSTITUTO” deba cubrir a “EL PROVEEDOR”.

“EL INSTITUTO” podrá realizar los servicios solicitados con un tercero al precio que este lo tenga en el mercado, y “EL PROVEEDOR” se hará cargo del pago directo al tercero que se le hayan contratado los servicios y en caso de no cubrir  el pago en el tiempo otorgado por el tercero también “el instituto” deducirá dicho importe de las facturas que “EL PROVEEDOR” presente para cobro de servicios que si hayan sido realizados.

Para tal efecto “EL PROVEEDOR”  autoriza a “EL INSTITUTO” realizar deducciones sobre incumplimiento en la realización del servicio.

En ningún caso las deducciones podrán negociarse en especie.

En su caso, mecanismos requeridos al proveedor para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios.

El proveedor deberá garantizar por escrito el servicio prestado por un periodo de seis meses y refacciones por un año, lapso en que si un equipo que fue objeto de mantenimiento presenta fallas este deberá ser reparado sin cargo para el instituto. 
15. INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL. 

Se hace del conocimiento de las personas físicas y morales que tengan interés en participar en el procedimiento de contratación convocado, que en términos de lo dispuesto por los artículos 14 fracciones I y II, 18 fracciones I y II, y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 38 de su Reglamento, al momento de enviar su propuesta técnica-económica deberán indicar en el formato previsto en el Anexo No 15 (QUINCE) de la presente convocatoria, si en los documentos que proporcionen al Instituto se contiene información de carácter confidencial, reservada o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de estos que la contengan, así como el fundamento legal por el cual consideren que tengan ese carácter.

16. INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), o a través de la dirección de: compranet@funcionpublica.gob.mx, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Avenida Revolución número 1586,  

Colonia San Angel, 

Delegación Álvaro Obregón,   C.P. 01000, 

México D.F. 

ANEXO NÚMERO 1 (UNO)

REQUERIMIENTO
	PART
	CLAVE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANT MÍN
	CANT MÁX

	1
	AA01-000
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL  A TORRE DE ENFRIAMIENTO  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESMONTAJES Y MONTAJES, CONEXIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS A SATISFACCIÓN DEL IMSS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, ANDAMIOS, EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD.
	 
	 
	 

	1
	AA01-000-005
	HGZ No. 2 SALINA CRUZ, OAX  TORRE DE ENFRIAMIENTO DE 100 TONELADAS DE REFRIGERACION   MARCA REYMSA MODELO HRFG 707110, DIMENCIONES DE 2.10 X 2.10 X 3.40 M. DE 400 GPM A 440 V DE 10 HP. SERVICIO DE SUSTITUCION DE TODO EL RELLENO DE CADA EQUIPO, INCLUYE, RETIRO DEL EXISTENTE FUERA DE LA UNIDAD Y COLOCACION DE NUEVO EL RELLENO PROPIO DEL EQUIPO CON ELIMINADOR DE ARRASTRE QUE DEBERÁN SER DE TIPO CELULAR Y FABRICADO DE PVC TERMOFORMADO, EN PAQUETES QUE NO EXCEDAN EN MEDIDAS DE 1' X 1' X 6' EN EL RELLENO Y DE 1' X ½' X 6' EN EL ELIMINADOR DE ARRASTRE. LAS PÉRDIDAS POR ARRASTRE NO DEBERÁN EXCEDER DEL 0.005% DEL FLUJO DE AGUA. RELLENO FABRICADO EN POLIESTIRENO Y LOS LOUVERS PARA ENTRADA DEL AIRE A LA CISTERNA DEBERÁN DE SER EN PVC TERMOFORMADO Y DE TRIPLE PASO Y DEBERÁN DE INSTALARSE EN LOS CUATRO COSTADOS DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO. INCLUYE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAJA DE LA TORRE, LIMPIEZA, PINTURA EPOXICA INTERIOR, REPOSICION DE FLOTADORES DE AGUA, DESMONTAR MOTORES ELECTRICOS, LIMPIEZA DE DEVANADO Y APLICACION DE VARNIZ, CAMBIO DE BALEROS, PINTURA ESMALTE, ARMADO, PRUEBAS. 3 EQUIPOS CON UN SERVICIOS A CADA UNO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
	SERVICIO
	2
	3

	1
	AA01-000-010
	HGZ No. 2 SALINA CRUZ, OAX  TORRE DE ENFRIAMIENTO DE 100 TONELADAS DE REFRIGERACION   MARCA REYMSA MODELO HRFG 707110, DIMENCIONES DE 2.10 X 2.10 X 3.40 M. DE 400 GPM A 440 V DE 10 HP.  INCLUYE  EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN EL INTERIOR.
	SERVICIO
	3
	6

	
	
	1.- RETIRO PARA LIMPIEZA Y VOLVER A COLOCAR RELLENO DE PVC Y DESINCRUSTACION DE PISO Y PEREDES DE FIBRA DE VIDRIO Y APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL DEL INTERIOR DE LA TORRE, CON PINTURA EPOXICA.
	
	
	

	
	
	2.- MANTENIMIENTO A MOTOR ELECTRICO DE 10 H.P. INCLUYE ÚNICAMENTE EN EL PRIMER SERVICIO DESMONTARLO,  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALEROS DEL MOTOR DE AMBOS LADOS, APLICACIÓN DE BARNIZ AL DEVANADO, PINTURA GENERAL DEL MOTOR, Y SI SE REQUIERE RECTIFICADO DE TAPAS.
	
	
	

	
	
	3..- REPOSICION DE VALVULA FLOTADORA DE ALIMENTACION DE AGUA.
	
	
	

	
	
	3 EQUIPOS CON UN  SERVICIO  A CADA UNO A LOS 6 MESES POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
	
	
	

	1
	AA01-010
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL AL REFRIGERADOR DE CADAVERES, CON DESCARGA DE GAS REFRIGERANTE, RECUPERACION Y ALMACENAMIENTO DEL MISMO SIN CONTAMINACIÓN AL AMBIENTE, SUMINISTRO Y REPOSICION DE ACEITE ACEMIRE, LIMPIEZA DEL COMPRESOR, REVISION Y AJUSTE DE FUGAS EN VALVULAS Y CONEXIONES, REVISION Y AJUSTE DE SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE BALEROS, EMPAQUES, BANDAS Y POLEAS, LIMPIEZA DE SERPENTIN CON DESINCRUSTANTE Y AGUA A PRESION, LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA, REALIZACION DE VACIO DE DESHIDRATACION, UNA VEZ EFECTUADO EL SERVICIO CARGAR NUEVAMENTE Y COMPLETAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE Y ACEITE AJUSTANDO A SU CARGA NORMAL DE OPERACIÓN, LIMPIEZA DEL TABLERO DE CONTROL, APRIETE DE CONEXIONES Y SUSTITUCION DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, REFACCIONES , FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACIO, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, 
	 
	 
	 

	
	
	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA A SATISFACCION DEL IMSS, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIFICAS.
	
	
	

	1
	AA01-010-005
	H.G.SZ. C/MFNO. 41  HUATULCO, OAX.,  DE 2 GAVETAS MARCA  FASEMATIC MOD. RAF-2250M.  (1 EQUIPO  CON DOS  SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES)
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-010-010
	H.G.Z.. No. 3 TUXTEPEC, OAX.,  DE 2 GAVETAS SIN MARCA  DE 2 GAVETAS. CONDENSADORA COPELAND  (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIO A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES) 
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-015
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y CORRECTIVO A  CONGELADORES, CON DESCARGA DE GAS REFRIGERANTE, RECUPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL MISMO SIN CONTAMINACION AL AMBIENTE, LIMPIEZA Y REVISIÓN DEL COMPRESOR, REVISIÓN Y AJUSTE DE FUGAS EN VALVULAS Y CONEXIONES, REVISIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA ELÉCTRICO, EMPAQUES, BANDAS Y POLEAS, LIMPIEZA DE SERPENTÍN CON DESINCRUSTANTE PARA ALUMINIO Y AGUA A PRESIÓN, REVISIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMENTO, DE LAS TARJETAS DE POTENCIA, DEL GRAFICADOR Y SENSOR DEFROST Y COMPLEMENTAR ACEITE POLYOL ESTER OIL– ALKIN BENZENE OIL, AJUSTE Y CALIBRACION DE TEMPERATURAS HASTA –30° SEGÚN EL PROVEEDOR,  LIMPIEZA GENERAL Y  REALIZACIÓN DE VACÍO PARA LA DESHIDRATACIÓN DEL SISTEMA, UNA VEZ EFECTUADO EL SERVICIO CARGAR NUEVAMENTE Y COMPLETAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE Y ACEITE AJUSTANDO A SU CARGA NORMAL DE OPERACIÓN, LIMPIEZA DEL TABLERO DE CONTROL, APRIETE DE CONEXIONES Y SUSTITUCION DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE 
	 
	 
	 

	
	
	INTERVENGAN, REFACCIONES , FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,  DESMONTAJES Y MONTAJES,  PRESURIZADO CON BOMBA DE VACÍO, CONEXIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS, PRUEBAS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA A SATISFACCIÓN DEL IMSS, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECÍFICAS.
	
	
	

	1
	AA01-015-005
	UMF 38, OAXACA, OAX.,  CONGELADOR  HORIZONTAL PARA CONGELAR REFRIGERANTE  MARCA OJEDA MODELO CHP 05  2 EQUIPO  CON UN SERVICIO A REALIZAR EN  AGOSTO).
	SERVICIO
	2
	2

	1
	AA01-015-010
	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAX.,  CONGELADOR  HORIZONTAL PARA CONGELAR REFRIGERANTE  MARCA ELECTROLUX MODELO GLFC1526FW1  2 EQUIPOS  CON UN SERVICIO A REALIZAR EN  AGOSTO).
	SERVICIO
	2
	2

	1
	AA01-015-015
	ALMACÉN DELEGACIONAL, OAX.,  CONGELADOR  HORIZONTAL PARA CONGELAR REFRIGERANTE  MARCA HISENSE MODELO FC88D6BWD 2 EQUIPOS  CON UN SERVICIO A REALIZAR EN  AGOSTO ).
	SERVICIO
	2
	2

	1
	AA01-015-020
	UMF 17 MAGDALENA APAZO, OAX.,  CONGELADOR  HORIZONTAL PARA CONGELAR REFRIGERANTE  MARCA MEDICAL EQUIPMENT MODELO CPC-10 1 EQUIPO  CON UN SERVICIO A REALIZAR EN  AGOSTO ).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-015-025
	UMF 56 HUITZO, OAX.,  CONGELADOR  HORIZONTAL PARA CONGELAR REFRIGERANTE  MARCA MEDICAL EQUIPMENT MODELO CPC-10 1 EQUIPO  CON UN SERVICIO A REALIZAR EN  AGOSTO )
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-015-030
	UMF 01, OAXACA,  OAX. CONGELADOR HORIZONTAL MARCA OJEDA  (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-015-035
	UMF 01, OAXACA,  OAX. CONGELADOR HORIZONTAL MARCA OJEDA  (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES)
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-015-040
	UMF 64, TUXTEPEC, OAX,  CONGELADOR HORIZONTAL MARCA OJEDA MODELO CHP-05 NUMERO DE SERIE ‭0385836-32892‬N SE REQUIERE CAMBIO DE COMPRESOR Y LIMPIEZ  DE SISTEMA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-015-045
	UMF 64, TUXTEPEC, OAX,  CONGELADOR HORIZONTAL MARCA OJEDA MODELO CHP-05 NUMERO DE SERIE ‭0327037-32514M‬ SE REQUIERE CAMBIO DE COMPRESOR Y LIMPIEZ  DE SISTEMA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-015-050
	UMF 65, OAXACA,  OAX. CONGELADOR HORIZONTAL MARCA OJEDA    (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-015-055
	UMF 65, OAXACA,  OAX. CONGELADOR HORIZONTAL MARCA OJEDA   (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-020
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A REFRIGERADORES CONSISTENTE EN:
A. AJUSTAR TERMOMOSTATO PARA QUE LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN SE ENCUENTRE DENTRO DEL RANGO DE 3 A 6 GRADOS CENTIGRADOS.
B. REVISAR LOS CIRCUITOS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION CON EL FIN DE DETECTAR FUGAS DE GAS REFRIGERANTE.
C. VERIFICAR QUE EL VOLTAJE Y AMPERAJE  DE LOS COMPRESORES SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS RANGOS NOMINALES DE OPERACIÓN.
	 
	 
	 

	
	
	D. REVISAR EL TERMOSTATO DE OPERACIÓN.
E. SOPLETEAR Y LIMPIAR EL EQUIPO Y SISTEMA DE REFRIGERACION, SISTEMAS ELECTRICOS, SISTEMAS DE CONTROL, ACOMODAR EL CABLEADO ELECTRICO, APRETAR LAS CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS.
F.  REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOGRAFICADORES, PARA QUE LAS TEMPERATURAS QUE SE REGISTREN SEAN ACORDES CON LAS DEL INTERIOR DE LOS REFRIGERADORES.
	
	
	

	
	
	G. REVISAR LAS TERMOALARMAS (VIRTUAL Y SONORA), PARA QUE SE ACTIVEN OPORTUNAMENTE EN EL CASO DE FALLA DE CORRIENTE ELECTRICA Y/O VARIACION DE TEMPERATURA CONFORME A LOS RANGOS DE TRABAJO. DE SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIFICAS.
H. REVISAR EL SELLO DE HULE PERIMETRAL DE LAS PUERTAS, QUE SU CIERRE SEA HERMETICO.
I.REVISAR LAS CERRADURAS, QUE CIERREN CORRECTAMENTE.
J. LAVAR LA UNIDAD CONDENSADORA Y SERPENTINES DE LOS DIFUSORES CON DESINCRUSTANTE
	
	
	

	
	
	DE TODOS LOS PUNTOS ANTERIORES, DE SER NECESARIO, SE CORREGIRAN, FIJARAN, SEÑALARAN, AJUSTARAN, CALIBRARAN A LOS RANGOS DE OPERACIÓN. ASI TAMBIEN SE RECARGARAN LAS LINEAS DE REFRIGERACION CON GAS REFRIGERANTE NORMADO (APROBADO Y ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO), EN SU CASO, SE SUSTITUIRAN REFACCIONES ORIGINALES, PREVIA AUTORIZACION DEL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD. INCLUYE  PRUEBAS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA A SATISFACCION DEL IMSS, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.
	
	
	

	1
	AA01-020-005
	UMF 01, OAXACA, OAX.  REFRIGERADOR MARCA METAL FRIO MODELO CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE  (1 EQUIPO CON UN SERVICIO  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO) SE REQUIERE EL CAMBIO DEL TERMOGRAFICADOR, GRAFICAS,, BATERIAS, TERMO ALARMA.
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-020-010
	UMF 01, OAXACA,  OAX. REFRIGERADOR MARCA METAL FRIO MODELO CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE  (1 EQUIPO CON UN SERVICIO  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO) SE REQUIERE EL CAMBIO DEL TERMOGRAFICADOR, GRAFICAS,, BATERIAS, TERMO ALARMA.
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-020-015
	UMF 01, OAXACA, OAX.  REFRIGERADOR MARCA METAL FRIO MODELO CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE  (1 EQUIPO CON UN SERVICIO  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO) SE REQUIERE EL CAMBIO DEL TERMOGRAFICADOR, GRAFICAS,, BATERIAS, TERMO ALARMA.
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-020-020
	UMF 01, OAXACA, OAX.  REFRIGERADOR MARCA METAL FRIOMODELO CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE  (1 EQUIPO CON UN SERVICIO  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO) SE REQUIERE EL CAMBIO DEL TERMOGRAFICADOR, GRAFICAS,, BATERIAS, TERMO ALARMA.
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-020-025
	UMF 01, OAXACA, OAX.  REFRIGERADOR MARCA METAL FRIO MODELO CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE   (1 EQUIPO CON UN SERVICIO  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO) SE REQUIERE EL CAMBIO DEL TERMOGRAFICADOR, GRAFICAS, BATERIAS, TERMO ALARMA.
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-020-030
	UMF 01, OAXACA,  OAX. REFRIGERADOR MARCA METAL FRIO MODELO CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE  (1 EQUIPO CON UN SERVICIO  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO) SE REQUIERE EL CAMBIO DEL TERMOGRAFICADOR, GRAFICAS, BATERIAS, TERMO ALARMA.
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-020-035
	UMF 01, OAXACA,  OAX. REFRIGERADOR MARCA IMBERA CAP 496 LITROS, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE  (1 EQUIPO CON UN SERVICIO  A REALIZAR EN  A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO) SE REQUIERE EL CAMBIO DEL TERMOGRAFICADOR, GRAFICAS, BATERIAS, TERMO ALARMA.
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-020-040
	UMF 65, OAXACA,  OAX. REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE  (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO) SE REQUIERE EL CAMBIO DEL TERMOGRAFICADOR, GRAFICAS, BATERIAS, TERMO ALARMA.
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-020-045
	UMF 65, OAXACA, OAX. REFRIGERADOR MARCA METAL FRIO MODELO REB-450 CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO) SE REQUIERE EL CAMBIO DEL TERMOGRAFICADOR, GRAFICAS, BATERIAS, TERMO ALARMA.
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-020-050
	UMF 65, OAXACA,  OAX. REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO) SE REQUIERE EL CAMBIO DEL TERMOGRAFICADOR, GRAFICAS, BATERIAS, TERMO ALARMA.
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-020-055
	UMF 65, OAXACA,  OAX. REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO) SE REQUIERE EL CAMBIO DEL TERMOGRAFICADOR, GRAFICAS, BATERIAS, TERMO ALARMA.
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-020-060
	UMF 65, OAXACA,  OAX. REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO) SE REQUIERE EL CAMBIO DEL TERMOGRAFICADOR, GRAFICAS, BATERIAS, TERMO ALARMA.
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-020-065
	UMF 65, OAXACA,  OAX. REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO) SE REQUIERE EL CAMBIO DEL TERMOGRAFICADOR, GRAFICAS, BATERIAS, TERMO ALARMA.
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-020-070
	UMF 65, OAXACA,  OAX. REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-020-120
	UMF 38, OAXACA,  OAX. REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO CON GRAFICADOR, SUSTITUCION DE CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABL . SUSTITUCION DE CONTROL SI ESTE ESTE FALLANDO  O REQUIERA CAMBIO  (4 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZARSE  EN AGOSTO).
	SERVICIO
	4
	4

	1
	AA01-020-125
	UMF 38, OAXACA, OAX.  REFRIGERADOR MARCA METAL FRIO MODELO CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE, SUSTITUCION DE CONTROL SI ESTE ESTE FALLANDO  O REQUIERA CAMBIO   (4 EQUIPOS CON  UN SERVICIO  A REALIZAR EN AGOSTO).
	SERVICIO
	4
	4

	1
	AA01-020-130
	UMF 17, MAGDALENA APAZCO, OAX.  REFRIGERADOR MARCA GEMETE MODELO RV-17.6 CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE  SUSTITUCION DE CONTROL SI ESTE ESTE FALLANDO  O REQUIERA CAMBIO (1 EQUIPO CON  UN SERVICIO  A REALIZAR EN  MES DE AGOSTO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-020-135
	UMF 17, MAGDALENA APAZCO, OAX.  REFRIGERADOR MARCA PHILIPP MODELO MED-337 CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE, SUSTITUCION DE CONTROL SI ESTE ESTE FALLANDO  O REQUIERA CAMBIO  (1 EQUIPO CON  UN SERVICIO  A REALIZAR EN  MES DE  AGOSTO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-020-140
	UMF 13, CUIATLAN,  OAX. REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO  RVBM-500 CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE, SUSTITUCION DE CONTROL SI ESTE ESTE FALLANDO  O REQUIERA CAMBIO   (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZARSE  EN AGOSTO).
	SERVICIO
	2
	2

	1
	AA01-020-145
	GUARDERIA 001,  OAX. REFRIGERADOR MARCA TORO REY  MODELO  R36 CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE, SUSTITUCION DE CONTROL SI ESTE ESTE FALLANDO  O REQUIERA CAMBIO  (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZARSE  EN AGOSTO).
	SERVICIO
	2
	2

	1
	AA01-020-150
	GUARDERIA 001,  OAX. REFRIGERADOR MARCA CRIOTEC   MODELO  CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE, SUSTITUCION DE CONTROL SI ESTE ESTE FALLANDO  O REQUIERA CAMBIO  (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZARSE  EN AGOSTO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-020-155
	GUARDERIA 001,  OAX. REFRIGERADOR MARCA IMBERA  MODELO  VR35  BMAD CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE, SUSTITUCION DE CONTROL SI ESTE ESTE FALLANDO  O REQUIERA CAMBIO   (1 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZARSE  EN AGOSTO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-020-160
	UMF. 31, ZIMATLAN.  REFRIGERADOR MARCA METAL FRIO MODELO CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE, SUSTITUCION DE CONTROL SI ESTE ESTE FALLANDO  O REQUIERA CAMBIO   (1 EQUIPO CON UN SERVICIO  A REALIZAR EN   AGOSTO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-020-165
	UMF. 27,OCOTLAN , OAX. REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO RVBM-290 CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE, SUSTITUCION DE CONTROL SI ESTE ESTE FALLANDO  O REQUIERA CAMBIO   (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE  EN AGOSTO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-020-170
	UMF. 40,IXTLAN, OAX. REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO RVBM500 CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE, SUSTITUCION DE CONTROL SI ESTE ESTE FALLANDO  O REQUIERA CAMBIO   (2 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZARSE  EN AGOSTO).
	SERVICIO
	2
	2

	1
	AA01-020-175
	UMF 56, HUITZO, OAX.  REFRIGERADOR MARCA GEMETE MODELO RV-17.6 CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE, SUSTITUCION DE CONTROL SI ESTE ESTE FALLANDO  O REQUIERA CAMBIO   (1 EQUIPO CON  UN SERVICIO  A REALIZAR EN  MES DE  AGOSTO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-020-180
	UMF 56, HUITZO, OAX.  REFRIGERADOR MARCA PHILIPP MODELO MED-337 CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE , SUSTITUCION DE CONTROL SI ESTE ESTE FALLANDO  O REQUIERA CAMBIO  (1 EQUIPO CON  UN SERVICIO  A REALIZAR EN  MES DE  AGOSTO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-020-185
	C.S.S AV JUAREZ OAXACA. REFRIGERADOR MARCA CRIOTEC MODELO CFX-13BM LE , SUSTITUCION DE CONTROL SI ESTE ESTE FALLANDO  O REQUIERA CAMBIO  (1 EQUIPO CON  UN SERVICIO  A REALIZAR EN  MES DE  AGOSTO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-020-190
	U.M.F. No. 12  STO. DOM. INGENIO, OAX,   REFRIGERADOR MARCA OJEDA, MODELO RVBM 500  , SERIE  0591332-34704 R (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-020-195
	U.M.F. No. 12  STO. DOM. INGENIO, OAX,   REFRIGERADOR MARCA METALFRIO, MODELO REB-450  , SERIE  19092240R (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-020-200
	U.M.F. No. 12  STO. DOM. INGENIO, OAX,   REFRIGERADOR MARCA REFRIMAQ, MODELO RV-12" 1PC  , SERIE  RV-0262 (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-020-205
	U.M.F. No. 05  STO. DOM. TEHUANTEPEC, OAX,   REFRIGERADOR MARCA OJEDA, MODELO RVBM 500  , SERIE  057134-30902 (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-020-210
	U.M.F. No. 05  STO. DOM. TEHUANTEPEC, OAX,   REFRIGERADOR MARCA OJEDA, MODELO RVBM 500  , SERIE  57116-30902 (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-020-215
	U.M.F. No. 30  TAPANATEPEC, OAX,   REFRIGERADOR MARCA OJEDA, MODELO RVBM 500  , SERIE  S/N (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-020-220
	U.M.F. No. 29 EL BARRIO, OAX,   REFRIGERADOR MARCA OJEDA, MODELO RVBM 500  , SERIE  57125-30902-H(1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-020-225
	U.M.F. No. 29, EL BARRIO OAX,   REFRIGERADOR MARCA OJEDA, MODELO RVBM 500  , SERIE  16171-30707-G (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-020-230
	U.M.F. No. 29, EL BARRIO OAX,   REFRIGERADOR MARCA OJEDA, MODELO RVBM 500  , SERIE  0327855-32518-M (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-020-235
	U.M.F. No. 23 CD. IXTEPEC OAX,   REFRIGERADOR MARCA OJEDA, MODELO RVBM 500  , SERIE  S/N (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-020-240
	U.M.F. No. 23  CD. IXTEPEC, OAX,   REFRIGERADOR MARCA METALFRIO, MODELO REB-450  , SERIE  RB360B10CM (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-020-245
	UMF 64, TUXTEPEC, OAX, REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO RVBM-500‬ NUMERO DE SERIE 0327037-32514M CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE EN EL PRIMER SERVICIO SE REQUIERE EL CAMBIO DEL GRAFICADOR Y CONTROL DE TEMPERATURA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO). 
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-020-250
	UMF 64, TUXTEPEC, OAX, REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO ‭RVBM-500‬ NUMERO DE SERIE 0591337-34704-R‬ CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE EN EL PRIMER SERVICIO SE REQUIERE EL CAMBIO DEL GRAFICADOR Y CONTROL DE TEMPERATURA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-020-255
	UMF 64, TUXTEPEC, OAX, REFRIGERADOR MARCA METAL FRIO MODELO ‭REB-450‬‬ NUMERO DE SERIE ‭328410-32518-M‬ CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE EN EL PRIMER SERVICIO SE REQUIERE EL CAMBIO DEL GRAFICADOR Y CONTROL DE TEMPERATURA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARA PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-020-260
	UMF 64, TUXTEPEC, OAX, REFRIGERADOR MARCA METAL FRIO MODELO ‭REB-450‬‬ NUMERO DE SERIE ‭0385836-32892‬ CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE EN EL PRIMER SERVICIO SE REQUIERE EL CAMBIO DEL GRAFICADOR Y CONTROL DE TEMPERATURA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-020-265
	UMF 59, LOMA BONITA, OAX, REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO RVBM-500‬ NUMERO DE SERIE 0327878-32518-M‬ CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE EN EL PRIMER SERVICIO SE REQUIERE EL CAMBIO DEL GRAFICADOR Y CONTROL DE TEMPERATURA. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-020-270
	HGZ No. 3, TUXTEPEC, OAX, REFRIGERADOR MARCA OJEDA MODELO RVBM-500‬ NUMERO DE SERIE ‭0591334-34704-R‬‬ CON GRAFICADOR, CONTROL DIGITAL Y CONTROL DE ALARMA DE ACERO INOXIDABLE EN EL PRIMER SERVICIO SE REQUIERE EL CAMBIO DEL GRAFICADOR Y CONTROL DE TEMPERATURA. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-020-275
	H.G.Z No.- 2 SALINA CRUZ OAX,   REFRIGERADOR MARCA OJEDA, MODELO RVBM 500 ,RVBM-290 , SERIE 16163-30707-G 95032ER00646,0328398-32518-M,0328546-32518-M,57166-30903-H (5 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES)
	SERVICIO
	5
	10

	1
	AA01-020-280
	H.G.Z No.- 2 SALINA CRUZ OAX,   REFRIGERADOR MARCA KELVINATOR  MODELO BT30RGA  , SERIE  23425472 (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-020-285
	H.G.Z No.- 2 SALINA CRUZ OAX,   REFRIGERADOR MARCA OJEDA, MODELO CHP-68,CHP-05  , SERIE  86121-321031-I,0386181-32032896-N (2 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	2
	4

	1
	AA01-020-290
	H.G.Z No.- 2 SALINA CRUZ OAX,   REFRIGERADOR MARCA REVCO,  MODELO REF2117A14, R1R2111A14  , SERIE  52HRA00000A, (2 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	2
	4

	1
	AA01-020-295
	H.G.Z No.- 2 SALINA CRUZ OAX,   REFRIGERADOR MARCA CRIOTEC,  MODELO, SERIE  5714030902-H,79864-3101-I (2 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	2
	4

	1
	AA01-020-300
	H.G.Z No.- 2 SALINA CRUZ OAX,   REFRIGERADOR MARCA WHITEHALL,  MODELO AF506MW10R , SERIE  904513 (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-020-305
	H.G.Z No.- 2 SALINA CRUZ OAX,   REFRIGERADOR MARCA WHIRPOOL,  MODELO   , SERIE  S/N (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-020-310
	H.G.Z No.- 2 SALINA CRUZ OAX,   REFRIGERADOR MARCA SUPERMATIC,  MODELO   , SERIE  S/N (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-020-315
	H.G.Z No.- 2 SALINA CRUZ OAX,   REFRIGERADOR MARCA SOBRINOX,  MODELO RV-240-C,RVS-23-S   , SERIE  89096356655081500 (2 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	2
	4

	1
	AA01-020-320
	H.G.Z No.- 2 SALINA CRUZ OAX,   REFRIGERADOR MARCA HISENSE,  MODELO  , SERIE  586101200659 (1QUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-020-325
	H.G.Z No.- 2 SALINA CRUZ OAX,   REFRIGERADOR MARCA TOLEDO,  MODELO VR21V , SERIE   (1QUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-020-330
	H.G.Z No.- 2 SALINA CRUZ OAX,   REFRIGERADOR MARCA MABE,  MODELO SD , SERIE   (1QUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-020-335
	H.G.Z No.- 2 SALINA CRUZ OAX,   REFRIGERADOR MARCA WHITEHALL,  MODELO AF506MW10R , SERIE 990803888  (1QUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A EQUIPOS MINIS PLIT, LIMPIEZA DEL EVAPORADOR Y CONDENSADOR CON PRODUCTO QUIMICO MASTER FOARM , REVISION  Y CORRECCCION DE  FUGAS EN VALVULAS DE ALTA Y BAJA PRESION,  REVISION DE CONEXIONES ELECTRICAS,, LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA, REALIZACION DE VACIO DE DESHIDRATACION, UNA VEZ EFECTUADO EL SERVICIO CARGAR NUEVAMENTE Y COMPLETAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE AJUSTANDO A SU CARGA NORMAL DE OPERACIÓN,, APRIETE DE CONEXIONES Y SUSTITUCION DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, REFACCIONES , FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACIO, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, 
	 
	 
	 

	1
	AA01-025-005
	SUBDELEGACION SALINA CRUZ; MINI SPLIT DE 12,000 BTU, MARCA YORK MODELO YJDA 12F 5-ADA. DOS EQUIPOS UBICADOS EN EL CONMUTADOR, COMEDOR Y FORANEOS.  (2  EQUIPOS   CON  DOS  SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	2
	4

	1
	AA01-025-010
	HGZ No. 2 SALINA CRUZ, OAX. MINIS SPLIT MARCA CARRIER MODELO 38PRC183A-C DE 18,000 BTU, CON UN EVAPORADOR UBICADO EN  CIRUGIA AMBULATORIA (1 EQUIPO  CON  DOS  SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025-015
	HGZ No. 2 SALINA CRUZ, OAX. MINIS SPLIT MARCA CARRIER MODELO 38PRC183A-C DE 18,000 BTU, CON UN EVAPORADOR UBICADO EN  CIRUGIA AMBULATORIA ENCAMADO (1 EQUIPO  CON  DOS  SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025-020
	HGZ No. 2 SALINA CRUZ, OAX. MINIS SPLIT MARCA CARRIER MODELO SIN MODELO DE 12,000 BTU, CON UN EVAPORADOR UBICADO EN CONSULTORIO DE DIALISIS Y LABORATORIO. (5 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	5
	10

	1
	AA01-025-025
	HGZ No. 2 SALINA CRUZ, OAX. MINIS SPLIT MARCA CARRIER MODELO 38PRC243A-C DE 24,000 BTU, CON UN EVAPORADOR UBICADO EN PASILLO DIALISIS CONSULTORIO. (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025-030
	HGZ No. 2 SALINA CRUZ, OAX. MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO 38HMC243BC-C DE 24,000 BTU, CON UN EVAPORADOR . DEL AULA DE DIA HOSPITAL, FARMACIA, ALMACEN, (3  EQUIPOS  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	3
	6

	1
	AA01-025-035
	HGZ No. 2 SALINA CRUZ, OAX. MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO 38PRC183A-C DE 18,000 BTU, CON UN EVAPORADOR. UBICADO EN EL SERVICIO DE CONMUTADOR (1  EQUIPOS  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025-040
	HGZ No. 2 SALINA CRUZ, OAX. MINII SPLIT MARCA YORK MODELO ACO36X1024A DE 24,000 BTU, CON UN EVAPORADORES.  DE PEDIATRIA.  (2  EQUIPOS   CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	2
	4

	1
	AA01-025-045
	HGZ No. 2 SALINA CRUZ, OAX. MULTI SPLIT MARCA YORK MODELO: BMC50R16A-GW, Serie: 2105008040004,  DE 48,000 BTU, CON DOS EVAPORADORES.  DE TOMOGRAFIA.     (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025-050
	HGZ No. 2 SALINA CRUZ, OAX. MINIS SPLIT CONDENSADORA MARCA YORK OUTDOOR UNIT, MODELO YNJA36FS-EDT, EVAPORADOR TIPO CASSETE MARCA YORK MODELO KEA36FS-ADT, 36000 BTU, DE HEMODIALISIS. (2 EQUIPOS   CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	2
	4

	1
	AA01-025-055
	HGZ No. 2 SALINA CRUZ, OAX. MINIS SPLIT CONDENSADORA MARCA CARRIER, MODELO 38CK036-X-3C, EVAPORADOR DE PARED, 36,000 BTU, DEL SERVICIO DE PRESTACIONES ECONOMICAS.   (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025-060
	HGZ No. 2 SALINA CRUZ, OAX. MINIS SPLIT CONDENSADORA MARCA YORK, MODELO YCHFYH030BBACAX EVAPORADOR DE PARED MARCA YORK 30,000 BTU, DEL SERVICIO DE CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA Y CONSULTORIO DE ONCOLOGIA. (2 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZA A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	2
	4

	1
	AA01-025-065
	HGZ No. 2 SALINA CRUZ, OAX. MINIS SPLIT MINISPLIT OUTDOOR UNIDAD EVAPORADOR MARCA YORK, MODELO YHFFYC036BBA-AX, SERIE 300002961120700386, 31,679 BTU; DEL SERVICIO DE DIALISIS HOSPITAL   (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025-070
	SUBDELEGACION TUXTEPEC, OAX. MINIS SPLIT 12000 BTU, SE REQUIERE  LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, DESARMADO Y ARMADO, COLOCACION DE ARMAFLEX, CINTA VINILICA, REVISION DE PRESIONES , AMPERAJE, PRUEBAS EN VACIO PARA CHECAR FUGAS, CARGA DE GAS EN CASO DE REQUERIR, ASI COMO CAMBIO DE CAPACITOR SI FUESE NECESARIO. (2 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	2
	4

	1
	AA01-025-075
	SUBDELEGACION TUXTEPEC, OAX. MINIS SPLIT 18000 BTU, SE REQUIERE  LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, DESARMADO Y ARMADO, COLOCACION DE ARMAFLEX, CINTA VINILICA, REVISION DE PRESIONES , AMPERAJE, PRUEBAS EN VACIO PARA CHECAR FUGAS, CARGA DE GAS EN CASO DE REQUERIR, ASI COMO CAMBIO DE CAPACITOR SI FUESE NECESARIO. (5 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	5
	10

	1
	AA01-025-080
	SUBDELEGACION TUXTEPEC, OAX. MINIS SPLIT 24000 BTU, SE REQUIERE  LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, DESARMADO Y ARMADO, COLOCACION DE ARMAFLEX, CINTA VINILICA, REVISION DE PRESIONES , AMPERAJE, PRUEBAS EN VACIO PARA CHECAR FUGAS, CARGA DE GAS EN CASO DE REQUERIR, ASI COMO CAMBIO DE CAPACITOR SI FUESE NECESARIO. (4 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	4
	8

	1
	AA01-025-085
	SUBDELEGACION TUXTEPEC, OAX. MINIS SPLIT DE  5 T.R. 60000 BTU, MANTENIMIENTO CORECTIVO MAYOR. SE REQUIERE EL SUMINISTRO E IN STALACION   DE LAS SIGUIENTES REFACCIONES:  COMPRESOR TIPO SCROLL, EVAPORADOR, CONDENSADOR,TARJETASDE CONTROL, VENTIOLAOOR DE LA CONDENSADORA,  KIT DE CABLES ELECTRICOS PARA ALIMENTAR EL EVAPORADOR CON LA CONDENSADORA, TUBERIA DE COBRE PARA LINEA DE SUCCION Y DESCARGA, FORRO.  INCLUYE ACTIVIDADES DE DESARMADO Y ARMADO, COLOCACION DE ARMAFLEX, CINTA VINILICA, REVISION DE PRESIONES , AMPERAJE, PRUEBAS EN VACIO PARA CHECAR FUGAS,  CARGA DE REFRIGERANTE Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (1 EQUIPO  CON UN SERVICIO A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-090
	CECEM 704 TUXTEPEC, OAX. MINIS SPLIT 12000 BTU, SE REQUIERE  LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, DESARMADO Y ARMADO, COLOCACION DE ARMAFLEX, CINTA VINILICA, REVISION DE PRESIONES , AMPERAJE, PRUEBAS EN VACIO PARA CHECAR FUGAS, CARGA DE GAS EN CASO DE REQUERIR, ASI COMO CAMBIO DE CAPACITOR SI FUESE NECESARIO. (2 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	2
	4

	1
	AA01-025-095
	CECEM 704 TUXTEPEC, OAX. MINIS SPLIT 18000 BTU, SE REQUIERE  LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, DESARMADO Y ARMADO, COLOCACION DE ARMAFLEX, CINTA VINILICA, REVISION DE PRESIONES , AMPERAJE, PRUEBAS EN VACIO PARA CHECAR FUGAS, CARGA DE GAS EN CASO DE REQUERIR, ASI COMO CAMBIO DE CAPACITOR SI FUESE NECESARIO. (3 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	3
	6

	1
	AA01-025-100
	CECEM 704 TUXTEPEC, OAX. MINIS SPLIT 24000 BTU, SE REQUIERE  LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, DESARMADO Y ARMADO, COLOCACION DE ARMAFLEX, CINTA VINILICA, REVISION DE PRESIONES , AMPERAJE, PRUEBAS EN VACIO PARA CHECAR FUGAS, CARGA DE GAS EN CASO DE REQUERIR, ASI COMO CAMBIO DE CAPACITOR SI FUESE NECESARIO. (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025-105
	UMF 01, OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 18 000 BTU   (4 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	4
	8

	1
	AA01-025-110
	UMF 01, OAXACA EQUIPOS  MULTISPLIT MARCA CARRIER  DE DOS EVAPORADORES CADA UNO DECAPACIDAD  12000 BTU CON UNA SOLA UNIDAD CONDENSADORA. (4  EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	4
	8

	1
	AA01-025-115
	UMF 01, OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 24 000 BTU   (3 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	3
	6

	1
	AA01-025-120
	DELEGACIÓN ESTATAL EN OAXACA. EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 18 000 BTU  (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025-125
	DELEGACIÓN ESTATAL EN OAXACA. EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 12 000 BTU  (1  EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025-130
	DELEGACIÓN ESTATAL EN OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA CARRIER CAPACIDAD 24 000 BTU  CON DOS EVAPORADORES (1  EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025-135
	DELEGACIÓN ESTATAL EN OAXACA. EQUIPO MINISPLIT MARCA LG CAPACIDAD 24000 BTU  (1  EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025-140
	DELEGACIÓN ESTATAL EN OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 24 000 BTU    (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025-145
	DELEGACIÓN ESTATAL EN OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 18 000 BTU    (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025-150
	DELEGACIÓN ESTATAL EN , OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 12000 BTU  (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025-155
	UMF 65 OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA CARRIER CAPACIDAD 18 000 BTU  (2  EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	2
	4

	1
	AA01-025-160
	UMF 65 OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA CARRIER CAPACIDAD 12 000 BTU/H   (5 EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	5
	10

	1
	AA01-025-165
	UMF 65 OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 12 000 BTU   (4 EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	4
	8

	1
	AA01-025-170
	CASA OFICIAL OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 18  000 BTU   (1  EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025-175
	CASA OFICIAL OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 24  000 BTU   (1  EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025-180
	CASA OFICIAL OAXACA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA  S/MARCA  CAPACIDAD 12  000 BTU   (1  EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZARA PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025-185
	SUBDELEGACION  HUATULCO, OAXACA ; MINI SPLIT DE  5 TR ,  MARCA LENNOX, MODELO 13ACXN048-230-21, SERIE  No. 11916G14143, 1918B12140, 1914J35154, 1918B12133 GAS REFRIGERANTE R410A , SERVICIO (4 EQUIPO  CON  DOS  SERVICIOS A REALIZARSEA PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	4
	8

	1
	AA01-025-190
	SUBDELEGACION HUATULCO, OAXACA ; MINI SPLIT DE 2 TR,  MARCA  MIRAGE MODELO  CMF261N, R-410A,  SERIES M3256, M3258, M3277 (3 EQUIPOS  CON  DOS  SERVICIOS A REALIZARSEA PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	3
	6

	1
	AA01-025-195
	SUBDELEGACION HUATULCO, OAXACA ; MINI SPLIT DE 1 TONELADAS DE REFRIGERACION,  MARCA  YORK MODELO  , FREON 22,  SERIES ,  (3 EQUIPOS  CON  DOS  SERVICIOS A REALIZARSEA PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	3
	6

	1
	AA01-025-200
	U.M.F. No. 26  PINOTEPA NACIONAL, OAXACA; EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA YORK  CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA DE REFRIGERACION,R-22, DE CONSULTORIOS 1, 2, CURACIONES, ESTOMATOLOGIA, DIRECCION, ULTRASONIDO, SALUD PUBLICA, FARMACIA Y ARCHIVO CLINICO, DIRECCION, LACTARIO (11 EQUIPOS  CON  DOS  SERVICIOS A REALIZARSEA PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	11
	22

	1
	AA01-025-205
	U.M.F. No. 32  PUERTO ESCONDIDO, OAXACA; EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA YORK  CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA DE REFRIGERACION,R-22, DE CONSULTORIOS 1, 2, ESTOMATOLOGIA, DIRECCION, ULTRASONIDO, LABORATORIO, SALUD PUBLICA, FARMACIA, ARCHIVO CLINICO, LACTARIO, URGENCIAS, ADMINISTRACION (12 EQUIPOS  CON  DOS  SERVICIOS A REALIZARSEA PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	12
	24

	1
	AA01-025-210
	U.M.F. No. 32  PUERTO ESCONDIDO, OAXACA; EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA YORK  CON CAPACIDAD DE 5 TONELADA DE REFRIGERACION,R-22, DE SALA DE ESPERA (2 EQUIPOS  CON  DOS  SERVICIOS A REALIZARSEA PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	2
	4

	1
	AA01-025-215
	U.M.F. No. 33  SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA; EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA YORK  CON CAPACIDAD DE 1 TONELADA DE REFRIGERACION,R-22, DE CONSULTORIOS 1, 2, CURACIONES, DIRECCION,  SALUD PUBLICA, FARMACIA, ARCHIVO CLINICO, LACTARIO, AULA DE LACTANCIA (9 EQUIPOS  CON  DOS  SERVICIOS A REALIZARSE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	9
	18

	1
	AA01-025-220
	U.M.F. No. 33  SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA; EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA YORK  CON CAPACIDAD DE 2 TONELADAS DE REFRIGERACION,R-410, DE SALA DE ESPERA (1 EQUIPO  CON  DOS  SERVICIOS   A REALIZARSE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025-225
	SUBDELEGACION, OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA YORK CAPACIDAD 22300 BTU   (1  EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZARA PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025-230
	SUBDELEGACION, OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA CARRIER  CAPACIDAD 12000 BTU   (1  EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025-235
	SUBDELEGACION, OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA SAMSUNG  CAPACIDAD 11700 BTU   (1  EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025-240
	SUBDELEGACION, OAXACA EQUIPO MINISPLIT MARCA LENOX  CAPACIDAD 24000 BTU   (1  EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025-245
	SUBDELEGACION, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: WHIRPOOL, MODELO: WA1941Q, No.   (1  EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025-250
	SUBDELEGACION, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE, , No.   (1  EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025-255
	SUBDELEGACION, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: PRIME, No.   (1  EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025-260
	UMF 31,ZIMATLAN, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: MIRAGE, No.   (1  EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025-265
	UMF 38, OAXACA MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER , No.   (2  EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	2
	4

	1
	AA01-025-270
	UMF 38, OAXACA MINI SPLIT, DE 18,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER , No.   (2  EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	2
	4

	1
	AA01-025-275
	UMF 38, OAXACA MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: CARRIER , No.   (1  EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025-280
	UMF 38, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: WEATHER KING, No.   (2 EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	2
	4

	1
	AA01-025-285
	UMF 38, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE, No.   (3 EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	3
	6

	1
	AA01-025-290
	UMF 38, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: PRIME, No.   (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025-295
	UMF 12, SANTO DOMINGO INGENIO  MINI SPLIT, DE 18,000 BTU,MARCA: CARRIER UP MODELO: 38UPC183A-C. SERIE: 53UPC183A, No.   (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-300
	UMF 12, SANTO DOMINGO INGENIO  MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, MARCA: LENNOX. MODELO: LM024CO-100P232-1X. SERIE: S2816A53308, No.   (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025-305
	UMF 12, SANTO DOMINGO INGENIO  MINI SPLIT, DE 12,000 BTU,  MARCA: DAEWOO. MODELO: DSA-129L. No.   (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	1
	AA01-025-310
	UMF 12, SANTO DOMINGO INGENIO  MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, MARCA: CARRIER. MODELO: 380NC123B-C R-22   (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR EN AGOSTO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-315
	UMF 12, SANTO DOMINGO INGENIO  MINI SPLIT, DE 12,000 BTU,  MARCA: MIDEA. MODELO: M-12CDLA. SERIE: 2411531860264 R-22   (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR EN AGOSTO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-320
	UMF 12, SANTO DOMINGO INGENIO  MINI SPLIT, DE 12,000 BTU,  MARCA: TRANE. MODELO: 2MCW0518G1000CA (EVAPORADOR) SERIE: 2TTK0518G1P00CA (CONDENSADORA). SERIE: 63229943265 R-22   (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR EN AGOSTO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-325
	UMF 12, SANTO DOMINGO INGENIO  MINI SPLIT, DE 12,000 BTU,  MARCA: TRANE. MODELO: 2MCW0518G1000CA, 2TTK0518G1P000CA R-22  (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR EN AGOSTO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-330
	UMF 12, SANTO DOMINGO INGENIO  MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, MARCA: CARRIER. (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR EN AGOSTO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-335
	UMF 12, SANTO DOMINGO INGENIO  MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, MARCA: CARRIER. (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR EN AGOSTO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-340
	UMF 23, CD. IXTEPEC.  MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: PRIME MODELO: .EMPRC182-T1 SERIE: L-2015-25-ID-01-0921 R-22 CONDENSADOR MARCA: PRIME MODELO: CMPRC182-T1 SERIE: L-2016-25-00-01-0854 REFRIGERANTE: R-22 (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-345
	UMF 23, CD. IXTEPEC.  MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: MIDEA MODELO:M-24HDA SERIE: 2410381870350120120283 REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: MIDEA MODELO: M-24HDA SERIE: 241087045012050242 REFRIGERANTE: R-22 (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-350
	UMF 23, CD. IXTEPEC.  MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: MIDEA MODELO:M-24HDA SERIE: 2410381870350120120283 REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: MIDEA MODELO: M-24HDA SERIE: 241087045012050242 REFRIGERANTE: R-22 (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-355
	UMF 23, CD. IXTEPEC.  MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: CARRIER MODELO: 40UPC243A-E SERIE: 2410381870350120120283 REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: CARRIER MODELO: S/N SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-360
	UMF 23, CD. IXTEPEC.  MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: MIDEA MODELO:M-12CDLA SERIE: 241123676096319012039  REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: MIDEA MODELO: M-12CDLA SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-365
	UMF 23, CD. IXTEPEC.  MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: CARRIER MODELO: 40UPC123A-E SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: CARRIER MODELO: S/N SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-370
	UMF 23, CD. IXTEPEC.  MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: INTENSITY MODELO: HWNE12KF-3 SERIE: 0003 REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: INTENSITY MODELO: HWNC12KF-3 SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-375
	UMF 23, CD. IXTEPEC.  MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: YORK MODELO: YYHFXC012BBA-FX SERIE: 6069167413060047 REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: YORK MODELO: YYHFYC012 SERIE: 606902674130602553 REFRIGERANTE: R-22 (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-380
	UMF 23, CD. IXTEPEC.  MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: CARRIER UP MODELO: 40UPC243A-E SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: CARRIER MODELO: S/N SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-385
	UMF 23, CD. IXTEPEC.  MINI SPLIT, DE 10,800 BTU, EVAPORADOR MARCA: YORK MODELO: YYHFXC012BBA-AX SERIE: 606902674130601065 REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: YORK MODELO: S/N SERIE:S/N  REFRIGERANTE: R-22 (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-390
	UMF 23, CD. IXTEPEC.  MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: MIDEA MODELO:M-24CDA SERIE: S/N  REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: MIDEA MODELO: M-12CDA SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-395
	UMF 30, TAPANATEPEC,  MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EVAPORADOR  MARCA: DAEWOO. MODELO: DSA-1286EL. SERIE: Y152S19010151. CONDENSADORA MARCA: DAEWOO MODELO: DSA-1286EL SERIE: S/N REFRIGERANTE R-22   (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR EN AGOSTO.)
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-400
	UMF 30, TAPANATEPEC,  MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EVAPORADOR  MARCA: . MODELO: RCGC-HW12H2. SERIE: S/N CONDENSADOR. MODELO: RCGC-W12H2. SERIE: S/N. REFRIGERANTE: R-22  (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-405
	UMF 30, TAPANATEPEC.  MINI SPLIT, DE 18,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: MIDEA MODELO:M-18CDA SERIE: D210247700515727120102  REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: MIDEA MODELO: M-18CDA SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-410
	UMF 30, TAPANATEPEC,  MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EVAPORADOR  MARCA: RHEEM . MODELO: RCGC-HW18C2. SERIE: CONDENSADORA. MARCA: MODELO: RCGC-W18C2   (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR EN AGOSTO.)
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-415
	UMF 30, TAPANATEPEC.  MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: CARRIER UP MODELO: 40UPC123A-E SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: CARRIER MODELO: S/N SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-420
	UMF 30, TAPANATEPEC.  MINI SPLIT, DE 18,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: CARRIER UP MODELO: 40UPC183A-E SERIE: 209048230614115110235 REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: CARRIER MODELO: S/N SERIE: S/N REFRIGERANTE: R-22 (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-425
	UMF 06, JUCHITAN.  MINI SPLIT, DE 18,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: CARRIER AUX MODELO: S/N SERIE: S/N  REFRIGERANTE: R-410A CONDENSADOR MARCA: CARRIER AUX MODELO: ASW-1882/FFR2 SERIE: A2106A899906W00081  (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-430
	UMF 06, JUCHITAN.  MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: CARRIER AUX MODELO: S/N SERIE: S/N  REFRIGERANTE: R-410A CONDENSADOR MARCA: CARRIER AUX MODELO: ASW-24B2/FFR2 SERIE: A2123A899907W00389  (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-435
	UMF 06, JUCHITAN.  MINI SPLIT, DE 18,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: INTENSITY MODELO: S/N SERIE: S/N  REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: INTENSITY MODELO: HWNC181 SERIE: S/N  (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-440
	UMF 06, JUCHITAN.  MINI SPLIT, DE 24,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: MIRAGE MODELO: S/N SERIE: S/N  REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: MIRAGE MODELO: CXF261J SERIE: S/N  (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-445
	UMF 05, TEHUANTEPEC.  MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: CARRIER MODELO: 400NC123B-I SERIE: S/N  REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: CARRIER MODELO:380NC123B-C SERIE: S/N  (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-450
	UMF 05, TEHUANTEPEC.  MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: CARRIER MODELO: 400NC123B-I SERIE: S/N  REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: CARRIER MODELO: S/N  SERIE: S/N  (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-455
	UMF 05, TEHUANTEPEC.  MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: MIDEA MODELO: M-12CDLA SERIE: S/N  REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: MIDEA MODELO: M-12CDLA  SERIE: S/N  (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-460
	UMF 05, TEHUANTEPEC.  MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: LENNOX MODELO: LM012CO-100P232-1X SERIE: S2816A03824  REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: LENNOX MODELO: LM012CO-100P232-1X  SERIE: S/N  (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-465
	UMF 05, TEHUANTEPEC.  MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EVAPORADOR MARCA: MIDEA MODELO: M-12CDLA SERIE: S/N  REFRIGERANTE: R-22 CONDENSADOR MARCA: MIDEA MODELO: M-12CDLA  SERIE: S/N  (1 EQUIPO CON UN SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	1
	AA01-025-470
	SUBDELEGACION, OAXACA MINI SPLIT, DE 12,000 BTU, EXPANSION DIRECTA MARCA: TRANE, , No.   (6 EQUIPOS CON UN SERVICIOS  A REALIZAR EN  JULIO).
	SERVICIO
	6
	6

	2
	AA02-000
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SURJAN A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DIVIDIDO, CON DESCARGA DE GAS REFRIGERANTE, RECUPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL MISMO SIN CONTAMINACIÓN AL AMBIENTE, EVACUACIÓN DEL ACEITE, LIMPIEZA DE CARTER Y COMPRESOR HERMÉTICO, SERVICIO AL MOTOR ELÉCTRICO, CAMBIAR: ACEITE, BALEROS  SKF Y CHUMACERAS SKF, EMPAQUES, BANDAS Y POLEAS, ALINEACIÓN, CAMBIO DE PIEDRAS DESECANTES  Y PIEDRAS AL FILTRO DESECANTE TIPO CÁPSULA, MIRILLA DE NIVEL DE ACEITE, LIMPIEZA DE SERPENTINES CON DESINCRUSTANTE PARA ALUMINIO MCA. KERNITE Y AGUA A PRESIÓN, AJUSTE DE CONTROL ELÉCTRICO, LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA A MOTORES DE VENTILADORES CON SOLVENTE DIELÉCTRICO SS-25 Y DESENGRASANTE; PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO Y TRICLOROETILENO EN LAS LINEAS DE L.L. Y L.S. Y EQUIPO A 8 PSIG, DETECCIÓN DE FUGAS Y REALIZAR CORRECIÓN DE LAS MISMAS, REALIZACIÓN DE VACÍO DE DESHIDRATACIÓN DE 0 MM HG, UNA VEZ EFECTUADO EL SERVICIO CARGAR NUEVAMENTE Y COMPLETAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE Y ACEITE AJUSTÁNDOLO A SU CARGA NORMAL DE OPERACIÓN CON FORME A FABRICANTE
	 
	 
	 

	
	
	LIMPIEZA DEL TABLERO DE CONTROL CON SS-25, APRIETE DE CONEXIONES Y SUSTITUCIÓN DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACIÓ, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS A SATISFACCION DEL IMSS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADAS PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS. PINTURA CON PRIMER Y PINTURA EMALTE A DOS MANOS COMO MINIMO PARA ACABADO FINAL
	 
	 
	 

	2
	AA02-000-005
	HGZ No. 2 SALINA CRUZ; UNIDAD PAQUETE DE 117,000 BTU/HR. 7.5 TON. REF., MARCA CARRIER MODELO 50HC-A12A2A5-0A0A0 SERIE NUMERO 0715P96093 DEL MEDICINA PREVENTIVA; INCLUYE EN EL PRIMER SERVICIO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA EN LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, Y PINTURA ESMALTE A TODA LA UNIDAD. (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	2
	AA02-000-010
	U.M.F. 64 TUXTEPEC, OAX. UNIDAD PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA  EN SALA DE ESPERA  MARCA TRANE, MODELO EAC240A3EOA SERIE 14461225JA CAPACIDAD 20 TONELADAS DE REFRIGERACION. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2",,  EN EL PRIMER MANTENIMIENTO.  (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).  
	SERVICIO
	1
	2

	2
	AA02-000-015
	U.M.F. 64 TUXTEPEC, OAX. UNIDAD PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA  EN CONSULTORIOS  MARCA TRANE, MODELO EAC240A3EOA SERIE 14461225JA CAPACIDAD 20 TONELADAS DE REFRIGERACION. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2"  EN EL PRIMER MANTENIMIENTO. (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	2
	AA02-000-020
	U.M.F. 64 TUXTEPEC, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 25 TR. 300,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO: KCA300H4B/M, SERIE: 5616G07802 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2", CAMBIO DE BANDAS, CAMBIO DE BALEROS, RECTIFICACION DE TAPAS Y FLECHA DE MOTOR ELECTRICO  EN EL PRIMER MANTENIMIENTO. (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	2
	AA02-000-025
	U.M.F. 64 TUXTEPEC, OAX.UNIDAD TIPO PAQUETE 25 TR. 300,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO: KCA300H4B/M, SERIE: 5617L01388 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2" CAMBIO DE BANDAS, CAMBIO DE BALEROS, RECTIFICACION DE TAPAS Y FLECHA DE MOTOR ELECTRICO  EN EL PRIMER MANTENIMIENTO(1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	2
	AA02-000-030
	U.M.F. 64 TUXTEPEC, UNIDAD TIPO PAQUETE 25 TR. 300,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO: KCA300H4B/4, SERIE: 5616G07801 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2"  CAMBIO DE BANDAS, CAMBIO DE BALEROS, RECTIFICACION DE TAPAS Y FLECHA DE MOTOR ELECTRICO  EN EL PRIMER MANTENIMIENTO(1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	2
	AA02-000-035
	U.M.F. 64 TUXTEPEC, UNIDAD TIPO PAQUETE 25 TR. 300,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO: KCA300H4B/4, SERIE: 5616F03769 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2" CAMBIO DE BANDAS, CAMBIO DE BALEROS, RECTIFICACION DE TAPAS Y FLECHA DE MOTOR ELECTRICO  EN EL PRIMER MANTENIMIENTO, (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	2
	AA02-000-040
	U.M.F. 64 TUXTEPEC, UNIDAD TIPO PAQUETE 25 TR. 300,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO: KCA300H4B/4, SERIE: 5617L01390 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2"  CAMBIO DE BANDAS, CAMBIO DE BALEROS, RECTIFICACION DE TAPAS Y FLECHA DE MOTOR ELECTRICO  EN EL PRIMER MANTENIMIENTO(1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	2
	AA02-000-045
	U.M.F. 64 TUXTEPEC, UNIDAD TIPO PAQUETE 25 TR. 300,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO: KCA300H4B/4, SERIE: 5616G00995 INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2"  CAMBIO DE BANDAS, CAMBIO DE BALEROS, RECTIFICACION DE TAPAS Y FLECHA DE MOTOR ELECTRICO  EN EL PRIMER MANTENIMIENTO (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	2
	AA02-000-050
	HGZ No.3, TUXTEPEC, OAX. UNIDAD PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA  EN CONSULTA EXTERNA  MARCA TRANE, MODELO EAC240A3EOA SERIE 14461225JA CAPACIDAD 20 TONELADAS DE REFRIGERACION. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2"  EN EL PRIMER MANTENIMIENTO.  LIMPIEZA DEL SISTEMA,  DESHIDRATACION, CARGA DE REFRIGERANTE, CORRECCION DEL SISTEMA ELECTRICO (1 EQUIPO  CON UN SERVICIO A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO). 
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-000-055
	HGZ No.3, TUXTEPEC, OAX. UNIDAD PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA  EN HOSPITALIZACION, 1  MARCA TRANE, MODELO EAC180A3EOA SERIE 140710175A CAPACIDAD 15 TONELADAS DE REFRIGERACION. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2"  . (1 EQUIPO  CON UN SERVICIO A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO) LIMPIEZA DEL SISTEMA, DESHIDRATACION Y CARGA DE REFRIGERANTE 
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-000-060
	HGZ No.3, TUXTEPEC, OAX. UNIDAD PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA  EN HOSPITALIZACION 2  MARCA TRANE, MODELO EAC240A3EOASERIE 14461227JA CAPACIDAD 15 TONELADAS DE REFRIGERACION. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2"  EN EL PRIMER MANTENIMIENTO. SE REQUIERE EL CAMBIO DE COMPRESOR DE 7.5 T.R. VALVULA DE EXPANSION ORIGINAL, CORRECCION DEL SISTEMA ELECTRICO, DESHIDRATACION Y CARGA DE REFRIGERANTE (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	2
	AA02-000-065
	HGZ No.3, TUXTEPEC, OAX. UNIDAD PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA  EN RAYOS X  MARCA TRANE, MODELO EAC180A3EOASERIE 141510038A CAPACIDAD 15 TONELADAS DE REFRIGERACION. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2"  (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	2
	AA02-000-075
	HGZ No.3, TUXTEPEC, OAX. UNIDAD  DE PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA ARCHIVO CLINICO   MARCA TRANE, MODELO TSC090F3EOA SERIE 144610877L CAPACIDAD 7.5 TONELADAS DE REFRIGERACION. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2"  (1 EQUIPO  CON UN SERVICIO A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO) EN EL PÑRIMER SERVICIO SE REQUIERE EL CAMBIO DE COMPRESOR DE 7.5 TR. CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSION ORIGINAL, ADAPTACION DE DUCTOS DE INYECCION Y EXTRACCION,  LIMPIEZA DEL SISTEMA, DESHIDRATACION Y CARGA DE REFRIGERANTE 
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-000-080
	HGZ No.3, TUXTEPEC, OAX. UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE EN URGENCIAS  MARCA TRANE, MODELO TSC120H3E0A7 SERIE 221613836L  CAPACIDAD 10 TONELADAS DE REFRIGERACION. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2"  (1 EQUIPO  CON UN SERVICIO A REALIZAR EN JULIO) 
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-000-085
	HGZ No.3, TUXTEPEC, OAX. UNIDAD PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA  EN PEDIATRIA  MARCA TRANE, MODELO T5C090F3EOA06SERIE 150111648L CAPACIDAD 7.5 TONELADAS DE REFRIGERACION. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2" (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES)
	SERVICIO
	1
	2

	2
	AA02-000-090
	HGZ No.3, TUXTEPEC, OAX.UNIDAD PAQUETE DE EXPANSION DIRECTA  EN FARMACIA  MARCA TRANE, MODELO T5C072F3EOA06 SERIE  CAPACIDAD 7.5 TONELADAS DE REFRIGERACION. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2"  EN EL PRIMER MANTENIMIENTO SE REQUIERE CAMBIO DE COMPRESOR TIPO SCROLL DE 7.5 T.R.. CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSION ORIGINAL, CORRECCION DEL SISTEMA ELECTRICO,  LIMPIEZA DEL SISTEMA DESHIDRATACION Y CARGA DE REFRIGERASNTE . (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	2
	AA02-000-095
	HGZ No.3, TUXTEPEC, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. 240,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO: KCA240H4B/M, SERIE: 5617C00908. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2" ,  EN EL PRIMER MANTENIMIENTO. (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	2
	AA02-000-100
	HGZ No.3, TUXTEPEC, OAX.UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. 240,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO: KCA240H4B/M, SERIE: 5617E00714. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2"  EN EL PRIMER MANTENIMIENTO. (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	2
	AA02-000-105
	HGZ No.3, TUXTEPEC, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. 240,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO: KCA240H4B/M, SERIE: 5617C10031. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2"  SE REQUIERE EL SUMINISTRO DEL CONTROL DE TEMPERATURA EN EL PRIMER MANTENIMIENTO. (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	2
	AA02-000-110
	U.M.F. 59 LOMA BONITA, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. 240,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO:KCA240H4B/M, SERIE: 5617E00715. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2"  SE REQUIERE EL SUMINISTRO DEL CONTROL DE TEMPERATURA EN EL PRIMER MANTENIMIENTO (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	2
	AA02-000-115
	U.M.F. 59 LOMA BONITA, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. 240,000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO:KCA240H4B/M, SERIE: 5617C11065. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 21" X 2"  CORRECCION DEL SISTEMA ELECTRICO, SUMINISTRO DEL CONTROL DE TEMEPRATURA EN EL PRIMER MANTENIMIENTO. (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	2
	AA02-000-120
	U.M.F. No. 38, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 15 TR. 180000 BTU/HR MARCA TRANE , MODELO:THH180GR0B05, SERIE: 17410103D. INCLUYE  (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	2
	AA02-000-125
	U.M.F. No. 38, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 30 TR. 360000 BTU/HR MARCA: LENNOX, MODELO:LCH360H4BN1Y, SERIE: 5617C06093 (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR EN A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES)
	SERVICIO
	1
	2

	2
	AA02-000-130
	UMF 65 OAXACA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PAQUETE DIVIDIDO CON CAPACIDAD  DE 20 T/R LIMPIEZA DE FILTROS MECANICOS, INCLUYE CAMBIO DE FILTROS ABSOLUTOS  DE DIFERENTES MEDIDAS (60X30 DOS PIEZAS, 0.52 X 30 UNA PIEZA),(60X60 DOS PIEZAS, 52 X 60 UNA PIEZA) Y FILTROS DE BOLSA CON 17 COMPARTIMIENTOS  DE 1.72 X 60 CM , EN EL RIMER SERVICIO.   (1  EQUIPO CON DOS SERVICIO A REALIZARSE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	2
	AA02-000-135
	SUBDELEGACION  HUATULCO, OAXACA; EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE EXPANCION DIRECTA, MARCA TRANE  CON CAPACIDAD DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION,R-410, DEL SERVICIO SALA DE JUNTAS DE SUBDELEGACION ( INCLUYE: CAMBIO DEL CONTACTOR DE VENTILADOR, CAMBIO DE CONTACTOR DEL COMPRESOR PRINCIPAL, CAMBIO DEL COMPRESOR PRINCIPAL, CAMBIO DE CARACOL DE LA TURBINA, CAMBIO DE LA TURBINA, CAMBIO DEL MOTOR DEL CONDENSADOR, CAMBIO DE SERPENTINES EVAPORADORES Y CONDENSADORES, CAMBIO DE BASTIDOR , CAMBIO DE LA  LAMINACION ,  MANIOBRAS PARA EFECTUAR LOS CAMBIO, AJUSTES DE DUCTERIA AL EQUIPO( 1 EQUIPO   A REALIZARSE  A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-000-140
	HGSZ C/MF No.41  HUATULCO, OAXACA ; UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA  DEL SERVICIO DE ENCAMADOS, CON CAPACIDAD DE 15 TON DE REFRIGERACION, R-410, MARCA TRANE, MODELO EAC 180A3E0A0000, SERIE 1450 1197 JA, (2 EQUIPOS  CON  DOS  SERVICIOS   A REALIZARSE  A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	2
	4

	2
	AA02-000-145
	HGSZ C/MF No.41  HUATULCO, OAXACA ; UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA  DEL SERVICIO DE NUTRICION, CON CAPACIDAD DE 5 TON DE REFRIGERACION, R-410, MARCA TRANE, MODELO EAC 180A3E0A0000, SERIE 1450 1197 JA,  (2 EQUIPOS  CON  DOS  SERVICIOS A REALIZARSEA PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	2
	4

	2
	AA02-000-150
	UMF. 05 TEHUANTEPEC; MANTENIMIIENTO CORRECTIVO MAYOR A UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA DE 30 TONELADAS DE REFRIGERACION  MARCA YORK MODELO HB360C00A2AAA2 B SERIE:NMMM124552, SE REQUIERE EL CAMBIO DE COMPRESORES  MARCA COPELAND SCROLL,MODELO ZR94KC-TF5-450, 208/230-3-60 RLA=32.1 LRA=195, 4 VENTILADORES  208/230-3-60 RLA= 4.5, LRA=17.6, INCLUYE EWL SUMINISTRO E INSTALACION DE:  CUATRO COMPRESORES HERMETICOS DE 7.5 TR CADA UNO, CONDENSADOR, EVAPORADOR , CHAROLA DE CONDENSADOS, VALVULA DD EEXPANSION, TARJETAS, KIT DE CABLES ELECTRICOS PARA LA INTERCONEXION DEL EVAPORADOPR CON EL CONDENSADOR, TUBERIAS DE COBRE PARA LA INSTALACION DE LA LINEA DE SUCCION Y DESCARGA, CORRECCION DEL SISTEMA ELECTRIOCO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUJNCIONAMIENTO  LIMPIEZA  DEL SISTEMA, CARGA DE REFRIGERANTE, PRUEBAS. (1 EQUIPO  CON UN  SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO). 
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-000-155
	UMF. 23 CD. IXTEPEC, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. 240,000 BTU/HR  DE AIRE ACONDICIONADO  MARCA LENNOX, MODELO KCA240H4H/M SERIE 5617D10034 CON  2 COMPRESORES TIPO SCROLL (50-50) UTILIZANDO REFRIGERANTE R410A CAPACIDAD 20 TONELADAS DE REFRIGERACION. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE  FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 24" X 2"  (1 EQUIPO  CON UN  SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO). 
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-000-160
	UMF. 30 TAPANATEPEC, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. 240,000 BTU/HR  DE AIRE ACONDICIONADO  MARCA LENNOX, MODELO KCA240H4H/M SERIE 5617B08910 CON  2 COMPRESORES TIPO SCROLL (50-50) UTILIZANDO REFRIGERANTE R 410A MOTOR DE 10 HP, CAPACIDAD 20 TONELADAS DE REFRIGERACION. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE  FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 24" X 2"  (1 EQUIPO  CON UN SERVICIO A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO). 
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-000-165
	UMF. 06 JUCHITAN, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. 240,000 BTU/HR  DE AIRE ACONDICIONADO  MARCA LENNOX, MODELO KCA240H4H/M SERIE 5616H0391 CON  2 COMPRESORES TIPO SCROLL (50-50) UTILIZANDO REFRIGERANTE R410A CAPACIDAD 20 TONELADAS DE REFRIGERACION. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 24" X 2"  (1 EQUIPO  CON UN SERVICIO A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO). 
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-000-170
	UMF. 29 EL BARRIO LA SOLEDAD, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 20 TR. 240,000 BTU/HR  DE AIRE ACONDICIONADO  MARCA LENNOX, MODELO KCA240H4H/M SERIE 5616H0391 CON  2 COMPRESORES TIPO SCROLL (50-50) UTILIZANDO REFRIGERANTE R410A CAPACIDAD 20 TONELADAS DE REFRIGERACION. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE  FILTROS MECANICOS CON MARCO METALICO DE 24" X 24" X 2"  (1 EQUIPO  CON UN SERVICIO A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-000-180
	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NUMERO 65, OAXA ; UNIDAD LAVADORA DE AIRE DE  USO HOSPITALARIO (TRES EQUIPOS  CON  UN SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO) SE REQUIERE EL CAMBIO DE MOTOR ELECTRIOOC DE 3 H.P. BOMBA DE AGUA, ELECTRONIVELS, CHAROLA DE CONDENSADOS, FILTROS DE ASBESTO.
	SERVICIO
	2
	3

	2
	AA02-000-185
	HGZ No. 2 SALINA CRUZ; UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA  DE URGENCIAS, DE 30 TON DE REFRIGERACION, R-22, MARCA YORK, MODELO HB360C00A2AAA2  B, SERIE N0B6945116, 4 COMPRESORES; MARCA COPELAND SCROLL, MODELO ZR94KC-TF5-450, 208/230-3-60 RLA= 32.1 LRA= 195, 4 VENTILADORES 208/230-3-60 RLA= 4.5, LRA=17.6,  INCLUYE LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO DE 30 TON. EXP DIRECTA DEL EQUIPO DE URGENCIAS; MARCA YORK, MODELO XT1-060X081-DAHA028A, SERIE ADRM XT0294, MOTOR DE 5 HP, FLA= 13.8 230/3/6 HZ. LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTIN. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS BANDAS EN LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE. (UN EQUIPO  CON  DOS  SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	2
	AA02-000-190
	HGZ No. 2 SALINA CRUZ; UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA CON CONDENSADORA Y MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO DE TOCOCIRUGIA; MARCA YORK, MODELO DM090C00A2AAA4A, SERIE NOC6094256, R-22, 2 COMPRESORES 208/230-3-60, 11.5 RLA, 84 LRA, MARCA BENCHMERK, PARTE No. 750142-1000-00, MODELO H20J423DBDA-(OC-02) 3 HP, 230/208-60, LRA=88; 2 VENTILADORES ¾ HP, 230-60-3, 3.5 FLA; MOTOR ABANICO 2 HP, 8.2 FLA. INCLUYE  EL  SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE: DOS MOTORES Y ASPAS DE VENTILACION DE LA UNIDAD CONDENSADORA, DOS BANDAS EN LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.   (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).  
	SERVICIO
	1
	2

	2
	AA02-000-195
	HGZ No. 2 SALINA CRUZ; UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA CON CONDENSADORA Y MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO DE TOCOCIRUGIA; MARCA YORK, MODELO DM090C00A2AAA4A, SERIE NOC6094256, R-22, 2 COMPRESORES 208/230-3-60, 11.5 RLA, 84 LRA, MARCA BENCHMERK, PARTE No. 750142-1000-00, MODELO H20J423DBDA-(OC-02) 3 HP, 230/208-60, LRA=88; 2 VENTILADORES ¾ HP, 230-60-3, 3.5 FLA; MOTOR ABANICO 2 HP, 8.2 FLA. INCLUYE  EL  SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE DOS BANDAS EN LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.   (1 EQUIPO  CON  UN SERVICIO  A REALIZAR EN OCTUBRE)  
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-000-200
	HGZ No. 2 SALINA CRUZ; UNIDAD PAQUETE DE 117,000 BTU/HR. 7.5 TON. REF. MARCA CARRIER MODELO 50HCD12A1A5-0A0A0 SERIE NUMERO 1714P42718 DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION,  INCLUYE EN EL PRIMER SERVICIO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA EN LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, Y PINTURA ESMALTE A TODA LA UNIDAD.    (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	2
	AA02-000-205
	HGZ No. 2 SALINA CRUZ; UNIDAD PAQUETE DE 117,000 BTU/HR. 7.5 TON. REF. MARCA CARRIER MODELO 50HCD12A1A5-0A0A0 SERIE NUMERO 211AP44024 DEL AUDITORIO; INCLUYE EN EL PRIMER SERVICIO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA EN LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, Y PINTURA ESMALTE A TODA LA UNIDAD.   (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	2
	AA02-000-210
	HGZ No. 2 SALINA CRUZ; UNIDAD PAQUETE DE 117,000 BTU/HR. 7.5 TON. REF., MARCA CARRIER MODELO 50HC-A12A2A5-0A0A0 SERIE NUMERO 0715P96093 DEL MEDICINA PREVENTIVA; INCLUYE EN EL PRIMER SERVICIO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA EN LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, Y PINTURA ESMALTE A TODA LA UNIDAD. (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	2
	AA02-000-215
	SUBDELEGACION  HUATULCO, OAXACA; EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE EXPANCION DIRECTA, MARCA TRANE  CON CAPACIDAD DE 5 TONELADAS DE REFRIGERACION,R-410, DE LA OFICINA DEL SUBDELEGADO  INCLUYE CAMBIO DEL MOTOR DEL EVAPORADOR, CAMBIO DE LA TURBINA Y CARACOL DEL EVAPORACION, CAMBIO DE CONTACTOR DEL COMPRESOR, CAMBIO DE CONTATOR DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR, CAMBIO DEL COMPRESOR PRINCIPAL, CAMBIO DE VENTILADOR DE LA CONDENSADORA , CAMBIO DE CONTROL DE ARRANQUE Y PARO, CAMBIO DE SOPORTE  Y LAMINACION DEL EQUIPO, DESMONTAR EL EQUIPO EXISTENTE, MANIOBRAS PARA LAS ADECUADIONES A REALIZAR, AJUSTE DE DUCTERIA (1 EQUIPO  CON  DOS  SERVICIOS   A REALIZARSE  A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES)
	SERVICIO
	1
	1

	2
	AA02-000-220
	HGSZ C/MF No.41  HUATULCO, OAXACA ; SERVICIO CORRECTIVO A UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA  DEL SERVICIO DE ENCAMADOS, CON CAPACIDAD DE 15 TON DE REFRIGERACION, R-410, MARCA TRANE, MODELO EAC 180A3E0A0000, SERIE 1450 1197 JA,  INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPRESOR DE 7.5 TONELADAS DE REFRIGERACION (1  EQUIPO  CON  UN SERVICIO A REALIZARSE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-000
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN A RADIADORES INTERCAMBIADORES DE CALOR DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE LIMPIEZA CON AGUA A PRESION, LIQUIDO QUIMICO REMOVEDOR DE IMPUREZAS, PINTURA EN PARTES METALICAS INTERNAS Y CHAROLA  DE CONDENSADOS, REPOSICION DE AISLAMIENTO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO EN EL INTERIOR, LIMPIEZA Y LAVADO DE FILTROS MECANICOS, AJUSTE, CALIBRACION Y LUBRICACION DE PARTES ELECTROMECANICAS, RECTIFICADO DE TAPAS Y FLECHAS, REMOVER INTERCAMBIADOR DE CALOR Y LIMPIEZA FUERA DE LA MANEJADORA DE AIRE, APLICACION DE SOLDADURA DE BRONCE, DESINSTALACION E INSTALACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.
	 
	 
	 

	3
	AA03-000-005
	H .G.Z. No. 2  SALINA CRUZ, OAX.,  UNIDADES MANEJADORAS DE AGUA HELADA, MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 1.35 X 0.30 X 2.85 M EQUIPO DE QUIROFANO, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 FILTROS DE BOLSA DE 24 X 24 X 21" 95%-1500-R Y 8 FILTROS ABSOLUTOS DE 24 X 24 X 11 1/2" 99.97% KRAFT / MADERA, Y TRES BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE LA TURBINA. EN EL PRIMER SERVICIO UNICAMENTE,   (1  EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-000-010
	H.G.Z. No.- 2 SALINA CRUZ,OAX MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MANEJADORA DE AGUA HELADA, MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR 1.35 X 0.30 X 2.85 MTS. EQUIPO DE QUIROFANO . INCLUYE CAMBIO DE MOTOR DE VENTILADOR DE 10 HP, DESCONEXION DE PUNTAS ELECTRICAS E INTERCONEXION ELECTRICA DE FUERZA Y CONTROLN REPARACION DEL CIRCUITO DE CONTROL Y FUERZA, REPARACION DEL MODULO HIDRAULICO, CAMBIO DE SERPENTIN EVAPORADOR, LIMPIEZA AL SISTEMA CON BARRIDO DE NITROGENO PARA LA ELIMINACION DE IMPUREZAS E INCRUSTACIONES EN EL INTERIOR DE LAS TURBINAS,CAMBIO DE POLEA EN V , CAMBIO DE RESISTENCIA ELECTRICA TUBULAR DE 1 X 7.5 EN PRIMERA ETAPA DE CALENTAMIENTO Y DE 2 X 24 EN SEGUNDA ETAPA DE CALENTAMIENTO, CAMBIO DE TERMOSTATO DE SEGURIDAD CON REARME AUTOMATICO,CAMBIO DE SENSOR DE CONDUCTIVIDAD INTEGRADO , CAMBIO DE 6 VALVULAS DE AGUA HELADA,CONTROLADOR TRACER UC 400, CAMBIO DE 4 SWUITCH DE FLUJO PARA AGUA PARA USO EXTERIOR , CAMBIO DE 4 MANOMETROS DE 2 1/2" , RANGO DE -40 A 40 °C , INCLUYE TERMOPOZO DE 2" , CAMBIO DE INVERSOR DE  FRECUENCIA VFD-TR200, CAMBIO DE TURBINA DE UNIDAD MANEJADORA , FABRICADO DE LAMINA GALVANIZADA , PINTURA GENERAL A GABINETE Y CARCAZA DE UN IDAD MANEJADORA, INCLUYE HOJALATEADO , RESANES, PINTURA MATE , LIMPIEZA DE CORROCION , APLICACION DE PINTURA A DOS MANOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, REHABILITACION DE DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE : CIERRE CON DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA  FORRADO CON FIBRA DE VIDRIO Y MANTA CRUDA A LA RED ACTUAL,IMPERMEABILIZACION A DOS MANOS. (1 EQUIPO CON UN  SERVICIO  A REALIZAR  A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-000-015
	H.G.Z. No. 2  SALINA CRUZ. OAX.,  UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA, MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 0.90 X 0.30 X 1.65 M. EQUIPO DE CEYE-COMEDOR, INCLUYE EN AMBOS SERVICIOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE TURBINA Y PRUEBAS.                    (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR  A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-000-020
	H.G.Z. No. 2  SALINA CRUZ, OAX.,  UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA, MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 0.75 X 0.30 X 2.60  M.  EQUIPO DE CUERPO DE GOBIERNO, INCLUYE CAMBIO DE MOTOR DE VENTILADOR DE 10 HP, DESCONEXION DE PUNTAS ELECTRICAS E INTERCONEXION ELECTRICA DE FUERZA Y CONTROLN REPARACION DEL CIRCUITO DE CONTROL Y FUERZA, REPARACION DEL MODULO HIDRAULICO, CAMBIO DE SERPENTIN EVAPORADOR, LIMPIEZA AL SISTEMA CON BARRIDO DE NITROGENO PARA LA ELIMINACION DE IMPUREZAS E INCRUSTACIONES EN EL INTERIOR DE LAS TURBINAS,CAMBIO DE POLEA EN V , CAMBIO DE RESISTENCIA ELECTRICA TUBULAR DE 1 X 7.5 EN PRIMERA ETAPA DE CALENTAMIENTO Y DE 2 X 24 EN SEGUNDA ETAPA DE CALENTAMIENTO, CAMBIO DE TERMOSTATO DE SEGURIDAD CON REARME AUTOMATICO,CAMBIO DE SENSOR DE CONDUCTIVIDAD INTEGRADO , CAMBIO DE 6 VALVULAS DE AGUA HELADA,CONTROLADOR TRACER UC 400, CAMBIO DE 4 SWUITCH DE FLUJO PARA AGUA PARA USO EXTERIOR , CAMBIO DE 4 MANOMETROS DE 2 1/2" , RANGO DE -40 A 40 °C , INCLUYE TERMOPOZO DE 2" , CAMBIO DE INVERSOR DE  FRECUENCIA VFD-TR200, CAMBIO DE TURBINA DE UNIDAD MANEJADORA , FABRICADO DE LAMINA GALVANIZADA , PINTURA GENERAL A GABINETE Y CARCAZA DE UN IDAD MANEJADORA, INCLUYE HOJALATEADO , RESANES, PINTURA MATE , LIMPIEZA DE CORROCION , APLICACION DE PINTURA A DOS MANOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, REHABILITACION DE DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE : CIERRE CON DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA  FORRADO CON FIBRA DE VIDRIO Y MANTA CRUDA A LA RED ACTUAL,IMPERMEABILIZACION A DOS MANOS. (1 EQUIPO CON UN  SERVICIO  A REALIZAR  A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-000-025
	H.G.Z. No. 2  SALINA CRUZ, OAX.,  UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA, MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 0.80 X 0.30 X 1.20 M  EQUIPO DE LABORATORIO,  INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE LA TURBINA.  INCLUYE LA REPARACION DE TODA LA LAMINA ROTA, REMPLAZAR LAMINA PICADA, CAMBIAR CHUMACERAS. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-000-030
	H.G.Z. No. 2  SALINA CRUZ, OAX.,  UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA, MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 1.56 X 0.50 X 2.55 M  EQUIPO DE CONSULTA EXTERNA,  INCLUYE EN AMBOS SERVICIOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE TURBINA, Y EL LAVADO DEL SERPENTIN FUERA DEL EQUIPO, QUE IMPLICA REMOVER EL INTERCAMBIADOR DE CALOR, DESINSTALAR, DESOLDAR, LIMPIEZA FUERA EN TINA DEJANDO REMOJAR EL EQUIPO, VOLVER A PONER, CONECTAR Y PRUEBAS. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR  A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-000-035
	H.G.Z. No. 2  SALINA CRUZ, OAX.,  UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA, MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 0.90 X 0.30 X 2.64 M.  EQUIPO DE CEYE,  INCLUYE  EN AMBOS SERVICIOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE LA TURBINA.  (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-000-040
	H.G.Z. No. 2  SALINA CRUZ, OAX.,  UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA, MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 1.28 X 0.30 X 2.50 M  EQUIPO DE HOSPITAL,  INCLUYE CAMBIO DE MOTOR DE VENTILADOR DE 10 HP, DESCONEXION DE PUNTAS ELECTRICAS E INTERCONEXION ELECTRICA DE FUERZA Y CONTROLN REPARACION DEL CIRCUITO DE CONTROL Y FUERZA, REPARACION DEL MODULO HIDRAULICO, CAMBIO DE SERPENTIN EVAPORADOR, LIMPIEZA AL SISTEMA CON BARRIDO DE NITROGENO PARA LA ELIMINACION DE IMPUREZAS E INCRUSTACIONES EN EL INTERIOR DE LAS TURBINAS,CAMBIO DE POLEA EN V , CAMBIO DE RESISTENCIA ELECTRICA TUBULAR DE 1 X 7.5 EN PRIMERA ETAPA DE CALENTAMIENTO Y DE 2 X 24 EN SEGUNDA ETAPA DE CALENTAMIENTO, CAMBIO DE TERMOSTATO DE SEGURIDAD CON REARME AUTOMATICO,CAMBIO DE SENSOR DE CONDUCTIVIDAD INTEGRADO , CAMBIO DE 6 VALVULAS DE AGUA HELADA,CONTROLADOR TRACER UC 400, CAMBIO DE 4 SWUITCH DE FLUJO PARA AGUA PARA USO EXTERIOR , CAMBIO DE 4 MANOMETROS DE 2 1/2" , RANGO DE -40 A 40 °C , INCLUYE TERMOPOZO DE 2" , CAMBIO DE INVERSOR DE  FRECUENCIA VFD-TR200, CAMBIO DE TURBINA DE UNIDAD MANEJADORA , FABRICADO DE LAMINA GALVANIZADA , PINTURA GENERAL A GABINETE Y CARCAZA DE UN IDAD MANEJADORA, INCLUYE HOJALATEADO , RESANES, PINTURA MATE , LIMPIEZA DE CORROCION , APLICACION DE PINTURA A DOS MANOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, REHABILITACION DE DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE : CIERRE CON DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA  FORRADO CON FIBRA DE VIDRIO Y MANTA CRUDA A LA RED ACTUAL,IMPERMEABILIZACION A DOS MANOS.
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-000-045
	H.G.Z. No. 2  SALINA CRUZ, OAX.,  FAN AND COIL , MARCA YORK MODELO 13YHBC-4-RH DE DIMENCIONES 0.25 X 0.55 X 1.50 M. INCLUYE; SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CONJUNTO MOTOR VENTILADOR, SI LO REQUIERE REPOSICION DE RODAMIENTOS, REPOSICION DE INSTALACION ELECTRICA AL CONTROL DE ENCENDIDO Y REPOSICION DEL CONTROL DE VELOCIDADES INCLUYE RETIRO Y VOLVER A INSTALAR. LOS EQUIPOS. (20  EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR  A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	20
	40

	3
	AA03-005
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA  INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA ,  DESARMADO COMPLETO DE LA UNIDAD PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SERPENTINES CON DESINCRUSTANTE PARA ALUMINIO MCA. KERNITE Y AGUA A PRESION, LIMPIEZA DE TODAS LAS PARTES METALICAS DE LA UNIDAD,  AJUSTE DE CONTROL ELECTRICO, LUBRICACION Y LIMPIEZA AL MOTOR CAMBIO DE BALEROS AL MISMO, CAMBIO DE BANDAS, CAMBIO DE CHUMACERAS DE PISO Y DE PARED, LIMPIEZA DEL MOTOR CON SOLVENTE DIELECTRICO SS-25 Y  Y SUSTITUCION DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACIÓ, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS A SATISFACCION DEL IMSS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADAS PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS
	 
	 
	 

	3
	AA03-005-005
	H.G.Z. No. 2  SALINA CRUZ, OAX.,  UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO , MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 0.97 X 1.30 X 2.63 M. EQUIPO DE HOSPITAL  INCLUYE EN AMBOS SERVICIOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE TURBINA, Y EL LAVADO DEL SERPENTIN,  PRUEBAS. (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-005-010
	H.G.Z. No. 2  SALINA CRUZ, OAX.,  UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO, CON MEDIDAS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 0.80X2.90X0.30 M. Y 0.70X2.90X0.30 M, EQUIPO DE ARCHIVO CLINICO.  INCLUYE; EL LAVADO DEL SERPENTIN FUERA DEL EQUIPO, QUE IMPLICA REMOVER EL INTERCAMBIADOR DE CALOR, DESINSTALAR, DESOLDAR, LIMPIEZA FUERA EN TINA DEJANDO REMOJAR EL EQUIPO, VOLVER A PONER, CONECTAR Y PRUEBAS, EN AMBOS SERVICIOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BANDAS DE IMPULSO DEL MOTOR A LA FLECHA DE LA TURBINA.
(1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS  A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-005-015
	SUBDELEGACION SALINA CRUZ, OAX.,  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  A UNIDAD MANEJADORA DE EXPANSION DIRECTA  MARCA YORK CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION INCLUYE CAMBIO DE BANDAS, CHUMACERAS DE PISO Y DE PARED (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICO 
	1
	2

	3
	AA03-005-020
	SUBDELEGACION SALINA CRUZ, OAX.,  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  A UNIDAD MANEJADORA DE EXPANSION DIRECTA  MARCA YORK CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION INCLUYE CAMBIO DE BANDAS, CHUMACERAS DE PISO Y DE PARED (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICO 
	1
	2

	3
	AA03-005-025
	H.G.SZ C/MF No. 41.HUATULCO OAX.,  MANEJADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA DEL SERVICIO DE QUIROFANO MARCA TRANE  REFRIGERANTE 410  CON CAPACIDAD DE 20 TONELADOS DE REFRIGERACION DOBLE SERPENTIN PARA DOS CONDENSADORAS DE 10 TR CADA UNA, INCLUYE  SUMINISTRO Y COLOCACION  DE LA SECCION DE FILTROS ABSOLUTOS, SUMINSTRO Y COLOCACION DE LA SECCION DE FILTROS DE BOLSA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECCION DE FILTROS MECANICOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOR DE LA TURBINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TURBINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR, LAMINACION DE LA MANEJADORA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS SERPENTINES DE EVAPORACION, DESMONTAJE DE LA MANEJADORA EXISTENTE, AJUSTE DE DUCTERIA,   (1 EQUIPO REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO). 
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-030
	H.G.SZ C/MF No. 41  HUATULCO OAX.,  MANEJADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA DEL SERVICIO DE ESPECIALIDADES Y MEDICINA FAMILIAR MARCA TRANE CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION,  PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR CON PRIMERIO EPOXICO Y PINTURA DE ESMALTE  COLOR VERDE NILO A DOS MANOS  EN EL PRIMER SERVICIO(2 EQUIPOS  CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	2
	4

	3
	AA03-005-035
	H.G.SZ C/MF No. 41  HUATULCO OAX.,  MANEJADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA DEL SERVICIO DE ESPECIALIDADES Y MEDICINA FAMILIAR MARCA YORK CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION,  PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR CON PRIMERIO EPOXICO Y PINTURA DE ESMALTE  COLOR VERDE NILO A DOS MANOS  EN EL PRIMER SERVICIO(3 EQUIPOS CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-005-040
	SUBDELEGACION HUATULCO OAX.,  MANEJADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA MARCA YORK CON CAPACIDAD DE 30 TONELADAS DE REFRIGERACION     (1 EQUIPO CON DOS SERVICIO A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-005-045
	U.M.F.No. 59 LOMA BONITA, OAX MANEJADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA, MARCA YORK, CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION (1 EQUIPO CON 1 SERVICIO A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO) SE REQUIERE EL CAMBIO DE EVAPORADOR, CHAROLA DE CONDENSADOS, TURBINAS, MOTOR ELECTRICO DE 3 H.P. FLECHA, POLEAS, CHUMACERAS, BANDAS, VALVULA DE EXPANSION, TURBINA, ADAPTACINN Y ACOPLAMINETO DE DUCTOS DE INYECCION Y EXTRACCION DE AIRE, DESHIDRATACION, LIMPIEZA Y  CARGA DE REFRIGERANTE. 
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-005-050
	U.M.F. No. 32  PUERTO ESCONDIDO OAX.,  MANTENIMIENTO DE UNA MANEJADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA MARCA YORK MODELO PREDATOR  DE 15 TR   (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-005-055
	U.M.F. No. 32  PUERTO ESCONDIDO OAX.,  MANTENIMIENTO DE UNA MANEJADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA MARCA TRANE MODELO    SERIE     DE 15 TR   (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-005-060
	H.G.SZ C/MF No. 41.HUATULCO OAX.,  UNIDAD MANEJADORA DE AIRE  MARCA YORK CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION  DEL SERVICIO DE URGENCIAS. (UN EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-005-065
	U.M. F.  No. 26  PINOTEPA NACIONAL OAX.,  UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE EXPANSION DIRECTA MARCA TRANE CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION,  (UN EQUIPO CON  DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-005-070
	U.M.F. No. 33.  SAN PEDRO POCHUTLA OAX.,  UNIDAD  MANEJADORA DE AIRE  DE EXPANSION DIRECTA MARCA TRANE CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION,    (UN EQUIPO CON  DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-005-075
	HGSZ C/MF No. 41  HUATULCO, OAX.,  UNIDAD  MANEJADORA  DE EXPANSION DIRECTA MARCA TRANE CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION,    (UN  EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-005-080
	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NUMERO 65,  OAX.,  MANEJADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA DEL SERVICIO DE  CONSULTORIOS DE ESPECIALIDADES Y MEDICINA FAMILIAR MARCA YORK CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION,  PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR CON PRIMERIO EPOXICO Y PINTURA DE ESMALTE  COLOR VERDE NILO A DOS MANOS,REHABILITACION DE CHAROLA DE CONDENSADOS, CAMBIO DE BANDAS, POLEAS, TURBINA, CAMBIO DE CHUMACERAS, CAMBIO DE BALEROS A MOTOR ELECTRICO DE 3 HP., RECTIFICACIO  DE TAPAS, APLICAION DE BARNIZ  A EMBOBINADOS (ARRANQUE Y TRABAJO)  (UN EQUIPOS  CON UN  SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO) EN EL SE REQUIERE EL CAMBIO DE 4 FILTROS MECANICOS, 4 FILTROS DE BOLSA Y 4 FILTROSABSOLIUTOS.
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-010
	MANTENIMIENTO A UNIDAD CONDENSADORA  DE AIRE ACONDICIONADO EXPANSION DIRECTA TIPO PAQUETE DIVIDIDO . INCLUYE, RECUPERACION DE REFRIGERANTE,  LIMPIEZA DE SERPENTIN,, COLOCACION DE GUARDA VENTILADOR, PRESURIZACION DEL SISTEMA PARA LOCALIZAR Y CORREGIR FUGAS, HACER VACIO Y CARGA DE GAS REFRIGEANTE FREON-22 HASTA LAS PRESIONES DE OPERACIÓN NORMALES, REVISION DE, PLATO DE VALVULAS, VALVULAS DE ALTA PRESION, CAMBIO DE JUNTAS DE CABEZAS, SUSTITUCION DE PIEDRA DESECANTES TD48, CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTORES VENTILADORES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA. INCLUYENDO:  LIMPIEZA MECANICA DE LA UNIDAD, RASQUETEO DE LA MISMA HASTA DEJAR DESCUBIERTO TOTALMENTE EL MATERIAL BASE,  APLICACIÓN DEL PRIMARIO  ANTICORROSICO  Y ACABADO EN ESMALTE ANTICORROSIVO A DOS MANOS COLOR VERDE NILO, SUSTITUCION DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACIÓ, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS A SATISFACCION DEL IMSS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, ANDAMIOS EN CUALQUIER  NIVEL MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADAS PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS
	 
	 
	 

	3
	AA03-010-005
	H.G.SZ C/MF No. 41   HUATULCO OAX., UNIDAD CONDENSADORA CON CAPACIDAD DE  10 TONELADAS MARCA TRANE, REFRIGERANTE 410,  DEL SERVICIO DE QUIROFANO  INCLUYEN CAMBIO DE LAMINACION, SUMINSTRO Y COLOCACION DE COMPRESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SERPENTIN CONDENSADOR, SUMINISTRO Y COLOCACION ASPAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTORES VENTILADORES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDAS PARA VENTILADORES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTORES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOR PARA COMPRESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROL PARA VENTILADORES Y COMPRESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOR PARA VENTILADORES, CAMBIO DE TUBERIA A LA MANEJADORA, FORRADO DE TUBERIA (DOS EQUIPOS  CON DOS SERVICIO A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-010-010
	U.M.F. No. 26  PINOTEPA NACIONAL OAX.,  UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION   (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-010-015
	U.M.F. No. 33.  SAN PEDRO POCHUTLA OAX.,  UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION   (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE EN A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-010-020
	U.M.F. No. 32  PUERTO ESCONDIDO OAX.,   UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION  (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-010-025
	U.M.F. No. 32  PUERTO ESCONDIDO OAX.,  UNIDAD CONDENSADORA MARCA YORK CON CAPACIDAD DE 15 TR, PINTURA PRIMARIO Y ACABADO COLOR VERDE NILO  (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-010-030
	SUBDELEGACION HUATULCO OAX.,  UNIDAD CONDENSADORA MARCA YORK CON CAPACIDAD DE 30  TR (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-010-035
	H.G.SZ C/MF No 41  HUATULCO OAX.,   UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION   (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-010-040
	H.G.SZ C/MF No 41  HUATULCO OAX.,  MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION  (2 EQUIPOS  CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	2
	4

	3
	AA03-010-045
	H.G.SZ C/MF No 41  HUATULCO OAX.,  MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA YORK CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION  (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-010-050
	H.G.SZ C/MF No 41  HUATULCO OAX.,  MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA YORK CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION  (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-010-055
	SUBDELEGACION SALINA CRUZ, OAX.,  MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA YORK CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION  (1 EQUIPO CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICIO
	1
	2

	3
	AA03-010-060
	SUBDELEGACION SALINA CRUZ, OAX.,  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA YORK CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION, INCLUYE CAMBIO DE BANDAS, CHUMACERAS DE PISO Y DE PARED   (1 EQUIPO  CON DOS SERVICIOS A REALIZARSE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y A LOS 6 MESES POSTERIORES).
	SERVICO 
	1
	2

	3
	AA03-010-065
	U.M.F.No. 59 LOMA BONITA, OAX MANTENIMINETO CORRECTIVO MAYORA UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA, MARCA YORK, CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION. SE REQUIERE EL CAMBIO DEL CONDENSADOR, MOTOR TIPO SCROLL DE 20 T.R. CUATRO VENTILADORES DE 1 H.P. CON CUATRO ASPAS, TARJETAS DE CONTRO, VALVULA DE EXPANSION Y CORRECCION DEL SISTEMA ELECTRICO, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-010-070
	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NUMERO 65,, OAX CONDENSADORA DE AIRE DE SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA, MARCA YORK, CON CAPACIDAD DE 20 TONELADAS DE REFRIGERACION, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO) SE REQUIERE EL CAMBIO DE COMPRESOR TIPO SROLL DE 20 T.R. R-410, CONTACTORES, Y RELEVADORES.
	SERVICIO
	1
	1

	3
	AA03-010-075
	H.G.SZ C/MF No 41  HUATULCO OAX.,  MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD CONDENSADORA MARCA YORK CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION,.  INCLUYE CAMBIO DE COMPRESOR DE 7.5 TONELADAS DE REFRIGERACION (1 EQUIPO  SERVICIO A REALIZARSE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERVICIO
	1
	1

	4
	AA04-000
	HGZ No. 2 SALINA CRUZ, MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN EN EL PERIODO CONTRACTUAL A EQUIPOS TURBOCENTRIFUGOS DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK INTERNACIONAL MODELO YTGOA1B1-CF-1 CONSISTENTE; REVISIÓN GENERAL, AJUSTE, CALIBRACIÓN, MANO DE OBRA  ESPECIALIZADA  EN LA REPOSICIÓN DE PARTES DAÑADAS, RECUPERACIÓN DE GAS REFRIGERANTE, LUBRICACIÓN, ARRANQUE Y PRUEBA, CAPACITACIÓN EN CAMPO SI SE REQUIERE; INCLUYE; HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA. ESPECIALIZADA EN EQUIPOS TURBOCENTRIFUGOS  INCLUYE; 
A).- UNA LIMPIEZA  MECÁNICA DE FLEXERIA USANDO PRODUCTO QUIMICO PARA DESINCRUSTAR LOS TUBOS A CADA EQUIPO EN LA PARTE DEL CONDENSADOR REMOVIENDO LAS CAJAS DE AGUA DE AMBOS LADOS, HASTA DEJAR LIMPIO DE INCRUSTACIÓN LOS TUBOS.
B).- UNA LIMPIEZA MECANICA A LA FLUXERIA DEL SISTEMA DEL CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOS, DESTAPANDO AMBOS LADOS SIN USAR PRODUCTO QUÍMICO.
TODO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANEXO.
C).- LIMPIEZA EXHAUSTIVA EXTERNA DE LAS TRES MAQUINAS; CON AGUA, JABON Y DESENGRASANTE; CADA VEZ QUE SE LE PROPORCIONE SERVICIO.
	 
	 
	 

	4
	AA04-000-005
	TRES EQUIPOS CON UN SERVICIO SEMESTRAL  A REALIZAR CONFORME A PROGRAMACION DEL ANEXO No. 1   “PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA PARTIDA No. 4 CORRESPONDIENTE AL HGZ No. 2 SALINA CRUZ, PROGRAMA DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS TURBOCENTRIFUGOS MARCA YORK MODELO YTGOA1B1-CFJ”.

SE ANEXA RELACIÓN DE  REFACCIONES A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, LAS CUALES NO DEBERAN  IMPACTAR EN EL COSTO DEL  MANTENIMIENTO. ESTAS DEBERÁN SER CONSIDERADAS APARTE, CUYOS PRECIOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EN EL CASO DE EXISTENCIA DE UN CORRECTIVO SE COBRARÁ UNICAMENTE LA REFACCIÓN DE ACUERDO AL PRECIO PACTADO, LA MANO DE OBRA NO SERA COBRADA.

DE ACUERDO AL ANEXO  1-A "RELACIÓN DE REFACCIONES  A SUMINISTRAR PARA EL MANTENIMIENTO A EQUIPOS TURBOCENTRIFUGOS MARCA YORK MODELO YTGOA1B1-CFJ” PARTIDA No. 4 (3 EQUIPOS CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN OCTUBRE).
	SERVICIO
	3
	3

	5
	AA05-000
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A SISTEMAS DE CAMARAS FRIGORÍFICAS, CONSISTENTE EN EL DESMONTAJE DE UNIDADES CONDENSADORAS PARA HACERLES SERVICIO PREVENTIVO EN FORMA MENSUAL Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN EN EL PERIODO, RASPADO, LIJADO Y PINTADO DE EQUIPOS COMPLETOS, LAVADO DE SERPENTINES, EVAPORADORES, Y MOTORES DIFUSORES CON DESINCRUSTANTE QUIMICO BIODEGRADABLE Y AGUA PRESURIZADA, LUBRICACION Y MONTAJE DE LOS MISMOS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, RECARGA DE GAS REFRIGERANTE, ARRANQUE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS HASTA DEJARLOS FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, EN RANGOS NORMALES DE OPERACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD,
	 
	 
	 

	
	
	REQUISITOS TECNICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE LA RED DE FRIO.
	 
	 
	 

	
	
	DURANTE EL DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO SE DEBERAN ANOTAR LAS ACCONES REALIZADAS EN LAS HOJA DE REVISION CORRESPONDIENTE "REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMARAS DE REFRIGERACION"  LLEVANDO A CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES:
	 
	 
	 

	
	
	1.- VERIFICAR QUE LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE LA CAMARA DE REFRIGERACION  SE ENCUENTRE DENTRO DE LOS INTERVALOS DE +2° C A + 8° C.            
	 
	 
	 

	
	
	2.- REVISAR LAS TUBERIAS DE REFRIGERACION LOCALIZANDO Y REPARANDO FUGAS EN EL SISTEMA, EFECTUANDO RECARGAS DE GAS REFRIGERANTE EN CASO NECESARIO.
	 
	 
	 

	
	
	3.- VERIFICAR LAS PRESIONES DE SUCCION Y DESCARGA, EFECTUANDO LOS AJUSTES Y REPARACIONES QUE SE REQUIERAN.
	 
	 
	 

	
	
	4.- VERIFICAR QUE EL VOLTAJE, AMPERAJE Y OPERACIÓN DE LOS MOTORES Y COMPRESORES SE ENCUENTREN DENTRO DEL INTERVALO DE OPERACIÓN NORMAL, CORRIGIENDO LA FALLA EN CASO NECESARIO.
	 
	 
	 

	
	
	5.- REVISAR Y CALIBRAR  DENTRO DEL INTERVALO REQUERIDO Y EN CASO DE SER NECESARIO CAMBIAR LOS CONTROLES DE PRESION .
	 
	 
	 

	
	
	6.- REVISAR Y CALIBRAR  EL TERMOSTATO DIGITAL DE AMBIENTE DENTRO DEL INTERVALO REQUERIDO Y EN CASO NECESARIO CAMBIAR.
	 
	 
	 

	
	
	7.- LIMPIAR Y REVISAR, AJUSTANDO DENTRO DEL INTERVALO REQUERIDO Y EN CASO DE SER NECESARIO CAMBIAR LAS VALVULAS SOLENOIDES Y DE TERMOEXPANSION.
	 
	 
	 

	
	
	8.-LAVAR LA UNIDAD CONDENSADORA Y SERPENTINES DE LOS DIFUSORES CON DESINCRUSTANTE, EN CASO DE SER NECESARIO SU SUSTITUCION, SE INFORMARA AL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD PRESENTANDO EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE PARA SU AUTORIZACION.
	 
	 
	 

	
	
	9.- SOPLETEAR Y LIMPIAR EL EQUIPO E INSTALACIONES DE REFRIGERACION, ELECTRICAS Y DE CONTROL, MANTENIENDOLOS LIBRE DE MUGRE Y POLVO, INCLUYENDO EL ACOMODO DEL CABLEADO Y APRIETE DE CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS DE TODO EL SISTEMA.
	 
	 
	 

	
	
	10.- SERA RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR EL SISTEMA ELECTRICO A PARTIR DEL INTERRUPTOR GENERAL DE LA CAMARA, INCLUYENDO INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS Y CONTROLES PARA LOS COMPRESORES ,LIMPIEZA Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS, REPARANDO Y CORRIGIENDO FALLAS OPORTUNAMENTE.
	 
	 
	 

	
	
	11.- VERIFICAR QUE LAS ALARMAS, QUE SE UTILIZAN CUANDO ALGUIEN SE QUEDA ATRAPADO EN EL INTERIOR DE LA CAMARA, OPEREN CORRECTAMENTE REPARANDO O SUSTITUYENDO LAS QUE SE ENCUENTREN DAÑADAS.
	 
	 
	 

	
	
	12.- REVISAR , REPARAR  Y CALIBRAR CON ACREDITACION EMA  EN CASO NECESARIO LOS TERMOGRAFICADORES, SISTEMA COMPUTARIZADO PARA QUE ESTE REGISTRE LAS TEMPERATURAS REALES DEL INTERIOR DE LA CAMARA.
	 
	 
	 

	
	
	13.- REVISAR, CALIBRAR O REPARAR EN CASO NECESARIO, LA CENTRAL DE ALARMAS, VERIFICANDO QUE SE ACTIVE OPORTUNAMENTE.
	 
	 
	 

	
	
	14.- SE REVISARA Y REPARARA EN CASO NECESARIO LA TERMOALARMA EN LA CAMARA DE REFRIGERACION  QUE DEBERAN ACCIONARSE CUANDO LA TEMPERATURA ESTE FUERA DE LOS INTERVALES DE +2.7° C LA BAJA Y +6.8° C LA ALTA.  SEREALIZARA PRUEBA AUDITIVA Y VISUAL PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN CADA SERVICIO
	 
	 
	 

	
	
	15.- SE REVISARA EL ESTADO QUE GUARDA EL SELLO DE HULE PERIMETRAL DE LA PUERTA DE ACCESO A LA CAMARA, VERIFICANDO SU CIERRE HERMETICO Y SUSTITUYENDO EL QUE SE ENCUENTRE DAÑADO,VERIFICAR SELLO MAGNETICO DE SEGURIDAD Y  VERIFICAR EL CORRECTO SELLADO GENERAL DE LOS PANELES QUE CONFORMAN LA CAMARA Y SE APLICARA SELLADOR   EN LAS UNIONES QUE LO REQUIERAN PARA EVITAR FUGAS DE AIRE FRIO. SISTITUIR EL SELLO CADA SEIS MESES
	 
	 
	 

	
	
	16.- REVISION Y REPARACION DE PICAPORTES DE LAS PUERTAS. Y EN CASO DE REPACION SE HARA LA SUSTITUCION 
	 
	 
	 

	
	
	17.- PARA EL CASO DE QUE EXISTIERAN VARIACIONES IMPORTANTES DE TEMPERATURA, QUE REBASEN LOS RANGOS PERMISIBLES, LA EMPRESA DEBERA ATENDER DE INMEDIATO LA NECESIDAD, REESTABLECIENDO LAS TEMPERATURAS MARCADAS EN LA PRESENTE NORMA, EN EL ENTENDIDO DE QUE CUALQUIER AFECTACION AL CONTENIDO DE LAS CAMARAS FRIAS SERA DE SU ABSOLUTA RESPONSABILIDAD, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO.
	 
	 
	 

	
	
	18.- LA ORDEN DE SERVICIO , "REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMARAS DE REFRIGERACION" DEBERA SER FIRMADA POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO, RECABANDO LA FIRMA DE CONFORMIDAD DEL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD Y SE ENTREGARA JUNTO A LA FACTURA DEL SERVICIO DE CADA MES.
	 
	 
	 

	
	
	19.- SE EMPLEARA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS TANTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMO CORRECTIVO, UTILIZANDO REFACCIONES NUEVAS Y ORGINALES.
	 
	 
	 

	
	
	20.- DEBERA LLEVAR A CABO LA SANITIZACION DE LA CAMARAS FRIA UTILIZANDO ZANITIZANTES , DESINFECTANTES O AGENTE ESPECIALIZADO APROBADOS EN LA NORMATIVIDAD  INSTITUCIONAL  A EFECTO DE QUE ESTEN LIBRES DE CONTAMINACION, DURANTE LOS PRIMEROS 10 DIAS DEL MES DE JUNIO Y DICIEMBRE (CADA SEIS MESES).
	 
	 
	 

	
	
	21.- EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSIDERA LA ATENCION A LLAMADAS DE EMERGENCIA LAS 24 HORAS DE LOS 365 DIAS DEL AÑO. DESARROLLANDO LO NECESARIO PARA RESTABLECER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, DEBIENDO DE ACUDIR AL LLAMADO EN UN PLAZO MAXIMO DE 2 HORAS, EL PROVEEDOR DEBERA CONTAR CON TELEFONO DE EMERGENCIA O RADIOLOCALIZADOR, CON EL OBJETO DE QUE EL REPORTE LO RECIBA DE INMEDIATO, COMPROMETIENDOSE A TENER EXISTENCIA DE REFACCIONES PARA CAMBIAR LA PIEZA NO IMPORTANDO LA HORA NI EL DIA Y LA REPARACION POR CORRECTIVO NO EXCEDA DE SEIS HORAS,TIEMPO MAXIMO QUE UNA CAMARA PUEDE QUEDAR FUERA DE OPERACION, LAS CAMARAS FUNCIONARAN LAS 24 HORAS DE LOS 365 DIAS DEL AÑO.
	 
	 
	 

	5
	AA05-000-005
	ALMACEN DELEGACIONAL OAXACA, OAX.,   CAMARA FRIGORIFICA  ,REVISION  DE VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA , DE MICROMOTORES ,  CONTROL DE PRESION  (PRESOSTATO DE BAJA Y ALTA PRESION) REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO( LIMPIEZA Y LUBRICACON DE PARTES ELECTRICAS( CONTACTORES, REAPRIETE DE TERMINALES Y  EN CASO DE REQUERIRSE EL CONTACTOR SE REALIZARA EL CAMBIO SIN COSTO., REVISION DE FUGAS DE REFRIGERANTE Y EN CASO DE EXISTIR FUGAS REALIZARA LA REPARACION CORRESPONDIENTE, QUE PUEDE CONSISTIR EN DAÑO EN SOLDADURA O CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE Y RECARGAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE, ASI COMO REALIZARA  LA LIMPIEZA DEL CONDENSADOR Y EVAPORADOR CON PRODUCTO QUMICO MASTER FOAM, SANITIZACION DEL EVAPORADOR,PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  OPORTUNAMENTE DE TERMO ALARMAS, VERIFICACION Y REPARACION DE FUGAS DE AIRE  EN LAS UNIONES DE LA CAMARA CON EL PISO, RASPADO, LIJADO Y PINTADO DEL EXTERIOR DE LA CAMARA FRIA EN COLOR NORMADO, EN EL MES DE JUNIO  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO HASTA DEJARLO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, EN RANGOS NORMALES DE OPERACIÓN,
	SERVICIO
	10
	20

	
	
	 2 CÁMARAS FRIGORIFICAS, UNA CON 2 COMPRESORES  HERMÉTICOS MARCA BOHN  DE 6.5 HP MODELO BZT0650M66 Y BZT045M6C Y NUM. DE SERIE M10M21398 Y M11A21467  Y LA OTRA CÁMARA CON 2 COMPRESORES  HERMETICOS MARCA: BOHN,  MODELO SJHO501M2CE, DE 4.5 HP No. DE SERIE M10G01644  Y OTRA DE 4.5  HP MOD. BZT-045M6C No. DE SERIE M13E22526 .. 2 EQUIPOS CON 04 COMPRESORES, SERVICIOS  A CADA COMPRESOR DE ABRIL  A DICIEMBRE.
	
	
	

	5
	AA05-000-010
	ALMACEN DELEGACIONAL,OAXACA,SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE MEDICION   CON SALIDA DE ALARMA  (SEIS CONTROLES DE TEMPERATURA,  INCLUYE  CALIBRACION DE 2°C A 8°C  Y CERTIFICACION AVALADO POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA, EN PARAMETROS DE OPERACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA DEL INSTITUTO, A REALIZARSE EN EL MES DE OCTUBRE.
	SERVICIO
	2
	4

	5
	AA05-000-015
	ALMACEN DELEGACIONAL,OAXACA.- CALIBRACIÓN DE TERMO HIGRÓMETROS DEBERÁ ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Y EN CASO DE DESVIACIÓN MAYOR AJUSTE DEL MISMO AVALADO POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA. ENTREGAR EL PROCEDIMIENTO POR ESCRITO. REALIZARSE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
	SERVICIO
	3
	6

	5
	AA05-000-020
	HGZ No. 2 SALINA CRUZ, OAX.,   CAMARA FRIGORIFICA  ,REVISION  DE VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA , DE MICROMOTORES ,  CONTROL DE PRESION  (PRESOSTATO DE BAJA Y ALTA PRESION) REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO( LIMPIEZA Y LUBRICACON DE PARTES ELECTRICAS( CONTACTORES, REAPRIETE DE TERMINALES Y  EN CASO DE REQUERIRSE EL CONTACTOR SE REALIZARA EL CAMBIO SIN COSTO., REVISION DE FUGAS DE REFRIGERANTE Y EN CASO DE EXISTIR FUGAS REALIZARA LA REPARACION CORRESPONDIENTE, QUE PUEDE CONSISTIR EN DAÑO EN SOLDADURA O CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE Y RECARGAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE, ASI COMO REALIZARA  LA LIMPIEZA DEL CONDENSADOR Y EVAPORADOR CON PRODUCTO QUMICO MASTER FOAM, SANITIZACION DEL EVAPORADOR,PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  OPORTUNAMENTE DE TERMO ALARMAS, VERIFICACION Y REPARACION DE FUGAS DE AIRE  EN LAS UNIONES DE LA CAMARA CON EL PISO, RASPADO, LIJADO Y PINTADO DEL EXTERIOR DE LA CAMARA FRIA EN COLOR NORMADO, EN EL MES DE JUNIO  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO HASTA DEJARLO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, EN RANGOS NORMALES DE OPERACIÓN.
	SERVICIO
	1
	2

	5
	AA05-000-025
	ALMACEN DELEGACIONAL OAXACA, OAX.,   CAMARA FRIGORIFICA  ,SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EVAPORADORA CON 3 DIFURORES MARCA BHON MODELO : ADT156BC , REAPRIETE DE TERMINALES Y  EN CASO DE REQUERIRSE EL CONTACTOR SE REALIZARA EL CAMBIO SIN COSTO., REVISION DE FUGAS DE REFRIGERANTE Y EN CASO DE EXISTIR FUGAS REALIZARA LA REPARACION CORRESPONDIENTE, QUE PUEDE CONSISTIR EN DAÑO EN SOLDADURA O CAMBIO DE TUBERIA DE COBRE Y RECARGAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE, ASI COMO REALIZARA  LA LIMPIEZA DEL CONDENSADOR Y EVAPORADOR CON PRODUCTO QUMICO MASTER FOAM, SANITIZACION DEL EVAPORADOR,, PRUEBAS DE VACIO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO HASTA DEJARLO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, EN RANGOS NORMALES DE OPERACIÓN. SERVICIO A REALIZARSE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
	SERVICIO
	1
	1

	6
	AA06-000
	SERVICIO DE LIMPIEZA INTERNA EN DUCTOS DE INYECCIÓN DE  AIRE ACONDICIONADO Y DE EXTRACCION DE AIRE, DE FABRICACION EN LAMINA GALVANIZADA LISA, EN CUALQUIER MEDIDA Y FORMA, CONSISTE EN ACTIVIDADES DE RESGUARDO DE ÁREAS EN DONDE SE VA A TRABAJAR CON CUBIERTAS DE PLÁSTICO PARA GARANTIZAR QUE DICHA ÁREA NO SE CONTAMINE, RETIRO DE REJILLAS Y DIFUSORES, LIMPIEZA DE DUCTOS , UTILIZANDO EL MÉTODO DENOMINADO PUSH/PULL, (EMPUJAR Y TIRAR) CON EQUIPO LIMPIADOR ROTATIVO DE DUCTOS, CEPILLO DE CERDAS GUIADO DESDE LA REJILLA HASTA LA DESCARGA DE LA MAQUINA O VICEVERSA, AGUA A ALTA PRESIÓN, TERMINANDO CON DESINFECTANTE,  ASPIRADO DE MATERIAL REMOVIDO, SANITIZACION INTERNA DEL DUCTO CON PRODUCTO QUIMICO GERMICIDA Y NEUTRALIZADOR DE OLORES,  Y PARA LOS DUCTOS DE COCINA APLICAR PRODUCTO  QUÌMICO GRADO ALIMENTICIO, COLOCACION DE REJILLAS Y DIFUSORES LIMPIOS,  LAVADOS Y  DESINFECTADOS, . EL TRABAJO SERA REALIZADO. CON EQUIPO ELECTROMECANICO ESPECIALIZADO, SE REAKIZARÁ EL BLOQUEO DE DUCTO CON HULE ESPUMA  PARA PREVENIR SE CUELE EL POLVO PROVENIENTE DE OTRAS ÁREAS QUE SE LIMPIARAN POSTERIORMENTE, ESTE BLOQUEO DEBERÁ RETIRARSE AL TÉRMINO DEL SERVICIO.
	 
	 
	 

	
	
	INCLUYE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, INSUMOS, PROTECCIÒN DE ÀREAS ADYACENTES CON NAYLON COLOCADO DE PLAFÒN A PISO,  PARA GARANTIZAR QUE EL ÁREA NO SE CONTAMINE, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TÉRMINO DEL SERVICIO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA UNIDAD, EL SERVICIO SE REALIZARÁ EN HORARIO QUE DETERMINE LA UNIDAD, PUDIENDO SER ESTE EN TURNO NOCTURNO.AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE LAS REJILLAS Y DIFUSORES, SE EFECTUARÁN PRUEBAS DEL EQUIPO , ASEGURANDO QUE NO EXISTAN SIGNOS DE POLVO.
	 
	 
	 

	6
	AA06-000-005
	H.G.Z. No. 1  OAXACA, OAX., A REALIZARSE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
	SALIDAS
	10
	20

	6
	AA06-000-010
	H.G.Z. No. 1  OAXACA, OAX.,  DUCTOS DE CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GRASAS DE COCINA,  INCLUYE: PROTECCIÓN DE ESTUFONES, MARMITAS Y MOBILIARIO,  LA LIMPIEZA CON PRODUCTO QUÍMICO Y DESENGRASANTE  DE TURBINAS,  SERPENTINES Y LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA,  SERVICIO A REALIZAR EN TURNO NOCTURNO, A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
	SALIDAS
	1
	2

	6
	AA06-000-020
	H.G.Z. No. 41 SANTA CRUZ HUATULCO, OAXACA, OAX., A REALIZARSE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
	SALIDAS
	60
	150

	6
	AA06-000-025
	HGZ No. 3 TUXTEPEC, OAX.,  A REALIZARSE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
	SALIDAS
	48
	120

	6
	AA06-000-030
	HGZ No. 2 SALINA CRUZ, OAX.,  A REALIZARSE A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
	SALIDAS
	60
	150

	7
	AA07-000
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SURJAN A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, CON DESCARGA DE GAS REFRIGERANTE, RECUPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL MISMO SIN CONTAMINACIÓN AL AMBIENTE, EVACUACIÓN DEL ACEITE, LIMPIEZA DE CARTER Y COMPRESOR HERMÉTICO, SERVICIO AL MOTOR ELÉCTRICO, CAMBIAR: ACEITE, BALEROS  SKF Y CHUMACERAS SKF, EMPAQUES, BANDAS Y POLEAS, ALINEACIÓN, CAMBIO DE PIEDRAS DESECANTES  Y PIEDRAS AL FILTRO DESECANTE TIPO CÁPSULA, MIRILLA DE NIVEL DE ACEITE, LIMPIEZA DE SERPENTINES CON DESINCRUSTANTE PARA ALUMINIO MCA. KERNITE Y AGUA A PRESIÓN, AJUSTE DE CONTROL ELÉCTRICO, LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA A MOTORES DE VENTILADORES CON SOLVENTE DIELÉCTRICO SS-25 Y DESENGRASANTE; PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO Y TRICLOROETILENO EN LAS LINEAS DE L.L. Y L.S. Y EQUIPO A 8 PSIG, DETECCIÓN DE FUGAS Y REALIZAR CORRECIÓN DE LAS MISMAS, REALIZACIÓN DE VACÍO DE DESHIDRATACIÓN DE 0 MM HG, UNA VEZ EFECTUADO EL SERVICIO CARGAR NUEVAMENTE Y COMPLETAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE Y ACEITE AJUSTÁNDOLO A SU CARGA NORMAL DE OPERACIÓN CON FORME A FABRICANTE
	 
	 
	 

	
	
	LIMPIEZA DEL TABLERO DE CONTROL CON SS-25, APRIETE DE CONEXIONES Y SUSTITUCIÓN DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACIÓ, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS A SATISFACCION DEL IMSS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADAS PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS. PINTURA CON PRIMER Y PINTURA EMALTE A DOS MANOS COMO MINIMO PARA ACABADO FINAL
	 
	 
	 

	7
	AA07-000-005
	HGZ No. 1 OAXACA, OAX.,  UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA  DE BANCO DE SANGRE DE 25 TON DE REFRIGERACION, R-22, MARCA YORK, MODELO HA300C00A2AAA2B  , SERIE NDNM043861 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 COMPRESORES .; MARCA COPELAND SCROLL DE 12.5,  4 VENTILADORES CON SUS MOTORES,  INCLUYE TAMBIÉN  LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO DE 25 TON. EXP DIRECTA DEL EQUIPO DE BANCO DE SANGRE MARCA YORK,  MOTOR DE 5 HP, FLA= 13.8 230/3/6 HZ. LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTIN. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS BANDAS EN LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.  FILTROS MECÁNICOS,  (UN EQUIPO  CON  UN  SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO)
	SERVICIO
	1
	1

	7
	AA07-005
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO. INCLUYE: DESMONTE DE COMPRESOR EXISTENTE, DESCONEXIÓN DE PUNTAS ELÉCTRICAS E INTERCONEXIÓN MECÁNICA, COLOCACIÓN DE EXTRACTOR NUEVO, SOLDADURA, CONEXIÓN, CARGA DE GAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO  A  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO. INCLUYE: LAVADO DE SERPENTÍN CONDENSADOR Y EVAPORADOR CON AGUA A PRESIÓN Y LIQUIDO DESINCRUSTANTE, CAMBIO DE BANDA, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA Y REAPRIETE DE TERMINALES ELÉCTRICAS, LECTURA DE VOLTAJES Y AMPERAJES, DEBIENDO HACER LOS AJUSTES NECESARIOS PARA QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL RANGO DE LA PLACA DE DATOS DEL FABRICANTE, REVISIÓN DE PRESIONES DE GAS REFRIGERANTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA., LIMPIEZA AL SISTEMA CON BARRIDO DE NITRÓGENO Y LIMPIADOR 141 -B, PARA ELIMINACIÓN DE IMPUREZAS E INCRUSTACIONES EN EL INTERIOR DE LA TUBERÍA . INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y:
	 
	 
	 

	
	
	A) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARLEY TIPO SCROLL MODELO 06DH5370BC1200 A 220/ 3 F/ 60 HZ, REFRIGERANTE R-22.
B) 2 PIEDRAS  DESECANTE W 48.
C) REFRIGERANTE R-22.
D)  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  4 MOTORES CON FORME LA CAPACIDAD INSTALADA, A 220V/ 3 F/ 60 HZ..
E) BANDA MODELO PX57
F) 2 VÁLVULA SOLENOIDE MARCA EMERSON
G)  6 FILTROS MECÁNICOS DE 19 " X 11 1/2" X 1 1/2" . FABRICADO DE LÁMINA GALVANIZADA.
H) 6 FILTRO DE BOLSA CON 3 C/U DE 19 " X 11 1/2" X 1 1/2"
I) . 4  FILTRO HEPA ( ABSOLUTO ) DE 24 " X 24 " X 12 "
J) PINTURA GENERAL A GABINETE Y CARCAZA DE UNIDAD CONDENSADORA. INCLUYE: PINTURA MATE COLOR GRIS, LIMPIEZA DE CORROSIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
K) CAMBIO DE VALVULA DE TERMOEXPANSION CON FORME A LA CAPACIDAD DEL EQUIPO, CALIBRADA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE
L) CAMBIO DE DOS MIRILLAS  EN CADA UNO DE LOS SISTEMAS DEL EQUIPO
M) SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS CONTROLES MARCA HONEYWELL PRO1000  CON SU CABLEADO, UBICADO EN PEDIATRIA Y UCIN
N) SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS GUARDAS PARA CONTROLES CON LLAVE
O) SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS MODUTROLES CON SUS ALETTAS, Y SISTEMA DE CIERRE Y APERTURA DE DUCTOS
P) SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR CON BOTON DE ARRANQUE Y PARO 
	 
	 
	 

	7
	AA07-005-005
	H.G.Z. No. 1 EQUIPO DIVIDIDO DE 40 T.R. MARCA YORK. UBICADO EN UCI, INCLUYE EL SUMINISTRO E NSTALACIÓN DE 1 COMPRESOR DE 20 TR. , GAS R22, FILTROS ABSOLUTOS, DE BOLSA Y MECÁNICOS.(UN EQUIPO CON UN SERVICIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERV.
	1
	1

	7
	AA07-005-010
	H.G.Z. No. 1 EQUIPO DIVIDIDO DE 20 T.R. MARCA YORK. UBICADO EN UCIN  MODELO HB240C00A2AAA1B, SERIE NDNM048630, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 COMPRESORES DE 10 TON CADA UNO, CAMBIO DE FILTROS BOLSA, MECANICOS Y ABSOLUTOS, INCLUYE TAMBIÉN SUMINISTRO E INSTACLACIÓN DE 2 MODUTROLES Y COLOCACIÓN DE  COMPUERTAS PARA EL CIERRE Y APERTURA DE DUCTOS. (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERV.
	1
	1

	7
	AA07-010
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO DE 20 T.R. INCLUYE: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DIVIDIDO DE 20 T.R. INCLUYE: DESMONTAJE DE COMPRESOR EXISTENTE, DESCONEXIÓN DE PUNTAS ELÉCTRICAS E INTERCONEXIÓN MECÁNICA, COLOCACIÓN DE EXTRACTOR NUEVO, SOLDADURA, CONEXIÓN, CARGA DE GAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 20 T.R. INCLUYE: LAVADO DE SERPENTÍN CONDENSADOR Y EVAPORADOR CON AGUA A PRESIÓN Y LIQUIDO DESINCRUSTANTE, CAMBIO DE BANDA, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA Y REAPRIETE DE TERMINALES ELÉCTRICAS, LECTURA DE VOLTAJES Y AMPERAJES, DEBIENDO HACER LOS AJUSTES NECESARIOS PARA QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL RANGO DE LA PLACA DE DATOS DEL FABRICANTE, REVISIÓN DE PRESIONES DE GAS REFRIGERANTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA., LIMPIEZA AL SISTEMA CON BARRIDO DE NITRÓGENO Y LIMPIADOR 141 -B, PARA ELIMINACIÓN DE IMPUREZAS E INCRUSTACIONES EN EL INTERIOR DE LA TUBERÍA.Y REPARACIÓN DEL CIRCUITO DEL SISTEMA DE CONTROL Y DE FUERZA. INCLUYE CONTACTORES, RELEVADORES, FUSIBLES, CABLE, TERMINALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.Y
	 
	 
	 

	
	
	A). SUMINISTRO  INSTALACIÓN DE 2 COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO MARCA COPELAND TIPO SCROLL DE 10 T.R. MODELO R125KC- TF5- 250  A 220/ 3  F/ 60 HZ, REFRIGERANTE R-22.
B) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 MOTORES. SUSTITUCIÓN DE CONDENSADOR EMERSON DE 1.5 H.P. A 220V/ 3 F/  60 HZ.
C) REFRIGERANTE R-22.
D) 2 PIEDRAS  DESECANTE W 48.
E)  6 FILTROS MECÁNICOS DE 19 " X 11 1/2" X 1 1/2" . FABRICADO DE LÁMINA GALVANIZADA.
F) 6 FILTRO DE BOLSA CON 3 C/U DE 19 " X 11 1/2" X 1 1/2"
G) 4  FILTRO HEPA ( ABSOLUTO ) DE 24 " X 24 " X 12 "
H) BANDA MODELO AX65
I)  2 RODAMIENTOS Z1234.
J) 2 VÁLVULA DE EXPANSIÓN DE 10  T.R.
K)  2 VÁLVULA DE PASO DE 3/4"
	
	 
	 

	7
	AA07-015
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO   DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO  INCLUYE: LAVADO DE SERPENTÍN CONDENSADOR Y EVAPORADOR CON AGUA A PRESIÓN Y LIQUIDO DESINCRUSTANTE, CAMBIO DE BANDA, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA Y REAPRIETE DE TERMINALES ELÉCTRICAS, LECTURA DE VOLTAJES Y AMPERAJES, DEBIENDO HACER LOS AJUSTES NECESARIOS PARA QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL RANGO DE LA PLACA DE DATOS DEL FABRICANTE, REVISIÓN DE PRESIONES DE GAS REFRIGERANTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA., LIMPIEZA AL SISTEMA CON BARRIDO DE NITRÓGENO Y LIMPIADOR 141 -B, PARA ELIMINACIÓN DE IMPUREZAS E INCRUSTACIONES EN EL INTERIOR DE LA TUBERÍA . REHABILITACIÓN DE FORRO DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE . INCLUYE: COLOCACIÓN DE FIBRA NUEVA  CORTE DE FIBRA NUEVA, COLOCACIÓN DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 1/2" DE ESPESOR, FORRADO CON MANTA CRUDA, IMPERMEABILIZACIÓN A DOS MANOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:
	 
	 
	 

	
	
	A) BANDA
B)  FILTROS MECÁNICOS DE FABRICADO DE LÁMINA GALVANIZADA.
C) FILTRO DE BOLSA CON 3 C/U
D) FILTRO HEPA ( ABSOLUTO )
E) GAS REFIGERANTE
F)  RODAMIENTOS .
G) FORRO AISLANTE  DE 3/4"
K)  PINTURA GENERAL A GABINETE Y CARCAZA DE UNIDAD CONDENSADORA.
INCLUYE: PINTURA MATE COLOR GRIS, LIMPIEZA DE CORROSIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
L) SERVICIO Y MANTENIENTO AL MOTOR DE LA TURBINA Y VENTILADORES
	
	 
	 

	7
	AA07-015-005
	H.G.Z. No. 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 12 .5 T.R. MARCA CARRIER, MODELO 38AUZA14A0A5A0A0A0 No. DE SERIE: 3412C92215 REFRIGERANTE: R410,  UBICADO EN ÁREA DE URGENCIAS  QUIRÓFANO 5   INCLUYE EL SUMINISTRO  E INSTALACIÓN  DEL COMPRESOR DE 12.5 T.R., FILTRO, PIDEDRA DESECANTE, MIRILLA, VALVULA DE EXPANSION, FILTROS MECÁNICOS, DE BOLSA Y ABSOLUTOS, 2 MOTORES Y 2 VENTILADORES (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERV.
	1
	1

	7
	AA07-015-010
	H.G.Z. NO. 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 25 T.R. MARCA CARRIER MODELO 38APD02554A10020 SERIE 5012Q46712 REFRIGERANTE R410 UBICADO EN ÁREA DE URGENCIAS PRIMER CONTACTO   COVID, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTLACION DEL DISPLAY, FILTROS MECANICOS, FILTROS DE BOLSA Y FILTROS ABSOLUTOS. Y GUARDA TERMNOSTATOS CON LLAVE,  HABILITADO Y MONTAJE DE DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA, INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, CORTE, DOBLECES, ARMADO, COLOCACIÓN, SELLADO Y MANO DE OBRA. AISLAMIENTO A DUCTO DE LAMINA CON FIBRA DE VIDRIO, MANTA CRUDA E IMPERMEBILIZACIÓN INCLUYE:  MATERIAL, PEGAMENTO, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA. , INCLUYE BASE, , ESTRUCTURA, TACONES, APERTURA DE LOSA Y CAMBIO DE PLAFON NECESARIO, (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERV.
	1
	1

	7
	AA07-015-015
	H.G.Z. No. 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 20 T.R. MARCA CARRIER SERIE 4112U46958 REFRIGERANTE R410 UBICADO EN ÁREA DE URGENCIAS   TRIAGE (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO), INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 MOTRORES Y VENTILADORES, CAMBIO DE FILTROS DE BOLSA, MECANICOS Y ABSOLUTOS
	SERV.
	1
	1

	7
	AA07-015-020
	H.G.Z. No. 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 15 T.R. MARCA CARRIER MODELO 38AUDA16A0A5A0A0A0 SERIE 4412U49474, REFRIGERANTE R-410 UBICADO EN ÁREA DE URGENCIAS OBSERVACIÓN ADULTO INCLUYE CAMBIO DE FILTRO DE BOLSAS, MECANICOS Y ABSOLUTOS (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERV.
	1
	1

	7
	AA07-015-040
	H.G.Z. No. 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 25 T.R. MARCA CARRIER MODELO 38AUZA14A0A5A0A0A0 SERIE 4412C93639, REFRIGERANTE R-410 UBICADO EN ÁREA DE QUIRÓFANOS CENTRALES INCLUYE CAMBIO DE 2 MODUTROLES, SUMINISTRO DE CONTROLES DE TEMPERATURA MARCA HONEYWELL Y REHUBICACIÓN DE LOS MISMOS, FILTRO DE BOLSAS, MECANICOS Y ABSOLUTOS (DE MADERA) (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERV.
	1
	1

	7
	AA07-020
	ACTUALIZACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE  SALA DE ESPERA DE ADMISION GINECOLOGICA  INCLUYE: LAVADO DE SERPENTÍN CONDENSADOR Y EVAPORADOR CON AGUA A PRESIÓN Y LIQUIDO DESINCRUSTANTE, CAMBIO DE BANDA, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA Y REAPRIETE DE TERMINALES ELÉCTRICAS, LECTURA DE VOLTAJES Y AMPERAJES, DEBIENDO HACER LOS AJUSTES NECESARIOS PARA QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL RANGO DE LA PLACA DE DATOS DEL FABRICANTE, REVISIÓN DE PRESIONES DE GAS REFRIGERANTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA., LIMPIEZA AL SISTEMA CON BARRIDO DE NITRÓGENO Y LIMPIADOR 141 -B, PARA ELIMINACIÓN DE IMPUREZAS E INCRUSTACIONES EN EL INTERIOR DE LA TUBERÍA. INCLUYE TAMBIÉN EL SUMINISTRO DE 1 TERMOSTATO DIGITAL MARCA HONEYWELL PRO 5000
	 
	 
	 

	7
	AA07-020-005
	HGZ NO. 1   OAXACA, OAX.,  UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA  DE SALA DE ESPERA DE ADMISION GINECOLOGICA CON ACTUALIZACION DEL EQUIPO DE 5 TON A 20 TON DE REFRIGERACION, R-410, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 COMPRESORES; MARCA COPELAND TIPO SCROLLDE 10 TON,  4 VENTILADOR CON SU MOTOR,  INCLUYE TAMBIEN,  MOTOR DE INYECCION CAMBIO DEL SERPENTIN. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS BANDAS EN LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE.  FILTROS MECÁNICOS, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA DE CONTROL, TERMOSTATO DE CONTROL MARCA HONEYWELL CON GUARDA TERMOSTATO, CONTACTORES, FUSIBLES, BORNERAS, CABLEADO, INTERRUPTOR PRINCIPAL, TRANSFORMADORES, SENSORES POR ALTA Y BAJA PRESION PARA PROTECCION DEL EQUIPO, SENSOR DE VOLTAJE, ARRRANCADOR ,. HABILITADO Y MONTAJE DE DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA, INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, CORTE, DOBLECES, ARMADO, COLOCACIÓN, SELLADO Y MANO DE OBRA. AISLAMIENTO A DUCTO DE LAMINA CON FIBRA DE VIDRIO,MANTA CRUDA E IMPERMEBILIZACIÓN INCLUYE:  MATERIAL, PEGAMENTO, TRAZO, CORTE, COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA. , INCLUYE BASE, , ESTRUCTURA, TACONES, APERTURA DE LOSA Y CAMBIO DE PLAFON NECESARIO, (UN EQUIPO  CON  UN  SERVICIOS A REALIZAR A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO).
	SERV.
	1
	1


ANEXO 1 “A” (UNO A)

	RELACIÓN DE REFACCIONES  A SUMINISTRAR PARA EL MANTENIMIENTO A  EQUIPOS TURBOCENTRIFUGOS MARCA YORK MODELO YTGOA1B1-CFJ” DE LA PARTIDA No. 4,  CLAVE AA04-000-005 DEL HGZ No. 2 SALINA CRUZ  Y QUE DEBE DE ESTAR CONSIDERADA EN LA PROPUESTA TOTAL

	REFACCIONES PARTIDA No. 4

	No.
	NUM. DE PARTE
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	028-09951-025
	JUNTAS PARA CAJA DE AGUA HELADA Y CONDENSADO
	PZA.
	2

	2
	026-14777-007
	FILTRO DESHIDRATADOR PARA PURGA
	PZA.
	3

	3
	026-32356-000
	ELEMENTO FILTRO ACEITE
	PZA.
	3

	4
	026-32386-000
	FILTROS DESHIDRATADOR DE RETORNO DE ACEITE
	PZA
	3

	5
	6313C3
	BALEROS 6313-2RS1/C3 SKF, PARA MOTOR
	PZA.
	2

	6
	365-617
	REFRIGERANTE FREON R-123,KILOGRAMO
	KG
	90

	7
	025-29148-008
	TRANSDUCER PP
	PZA
	1

	8
	011-00312-000
	ACEITE YORK "C"
	CUB
	8

	9
	022-09195-000
	VALVULA DE ANGULO DE LA PURGA 1/2"NPT X 1/2" FLER
	PZA
	1

	10
	022-09708-000
	VALVULA DE ANGULO DE 1/4"NPT X 1/4FLER
	PZA.
	1

	11
	024-27248-000
	SWITH DE FLUJO DE PURGA
	PZA
	1

	12
	024-15793-000
	SENSOR DE FLUJO DE AGUA
	PZA
	1

	13
	025-17174-001
	MOTOR ACTUADOR
	PZA
	1

	14
	026-32841-000
	FILTRO DESIDRATADOR DE RETORNO DE ACEITE 3/8"
	PZA
	2

	15
	029-21710-000
	FILTRO DESIDRATADOR STRAINER 3/8" MALE
	PZA
	2

	16
	031-01743-001
	TARJETA ELECTRONICA INPUT/OUTPUT BOARD NUMERO DE PARTE 031-01743-001,  01145B0301
	PZA
	1

	17
	024-27840-001
	KEYPAD NEMA 1
	PZA.
	1

	18
	026-32369-000
	BOMBA DE ALTA EFICIENCIA DE ACEITE
	PZA
	1


ANEXO 1 “B” (UNO B)
CONDICIONES DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS  DE  AIRE  ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, EQUIPOS TURBO CENTRÍFUGOS, UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA  HELADA Y UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2023.

1.- VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN.
· El plazo de la vigencia del contrato será a partir de la firma de este y hasta el 31 de Diciembre de 2023.
2.- PLAZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
1. El plazo de ejecución será a partir de la fecha del fallo del contrato al 31 de diciembre del 2023, de acuerdo al programa calendarizado conforme al Anexo No 18 (DIECIOCHO) ”PROGRAMA CALENDARIZADO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS  DE  AIRE  ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, EQUIPOS TURBO CENTRÍFUGOS, UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA  HELADA Y UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2023”.
2. Se anexa domicilio  de las unidades donde se realizará cada uno de los servicios. Anexo No 9 (NUEVE).
3. Se anexa dirección de las jefaturas de conservación  donde se realizará el servicio. Anexo No 16 (DIECISEIS).
4. La cantidad total de servicios a otorgar para cada equipo será definida por el Jefe de Conservación de Unidad en función a su presupuesto autorizado.
5. La cantidad de refacciones a suministrar para cada unidad, será definida por el jefe de conservación de unidad en función de su presupuesto autorizado.
6. “EL PROVEEDOR” después de cada servicio de la partida  No. 5 deberá entregar debidamente requisitado el formato del Anexo No 19 (DIECINUEVE) “REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN”

7. Para demostrar la realización del servicio “EL PROVEEDOR” deberán anexar a la factura copia de la Orden de Servicio debidamente foliada, firmada y sellada y cuando facture servicios correspondientes a la partida No. 5 deberá  anexar debidamente requisitado el formato del Anexo No 19 (DIECINUEVE) “REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN”.Se requiere que el prestador de servicios adjudicado presente su facturación tres días hábiles al mes vencido.

8. Para demostrar el suministro e instalación de refacciones, deberá anexar a la factura la relación de refacciones suministradas debidamente requisitada y firmada por el jefe de conservación de unidad.

9. El proveedor deberá requisitar una bitácora de servicios en cada una de las unidades a las cuales llegue a dar el servicio correspondiente, en la cual plasmará la fecha de realización del  servicio, todas las actividades realizadas y en su caso las refacciones utilizadas, debiendo ser firmada por el licitante y el jefe de conservación de unidad.
10. El proveedor para la realización del servicio deberá ponerse en contacto con cada jefe de conservación de unidad con cinco días previos al inicio de la realización de cada servicio con la finalidad de que el jefe de conservación de unidad le tenga listo el equipo al cual se le realizará el servicio.
11. Previo al inicio de la prestación del servicio el proveedor deberá presentarse ante el Jefe de Conservación de unidad o responsable de esta y obtener su autorización para iniciar con el servicio correspondiente, para esto deberá presentarse con todo su personal y portar un gafete con nombre y fotografía que lo acredite como trabajador del proveedor responsable. El personal que se presente para realizar el servicio deberá ser el mismo que integre la plantilla  que el proveedor designó en cada una de sus cuadrillas, equipo, herramienta  y vehículos a utilizar en el servicio y deben de corresponder a los relacionados en el formato del Anexo No 10 (DIEZ),”RELACIÓN DE CUADRILLAS A EMPLEAR PARA LA REALIZACÓN DEL SERVICIO EN CADA UNA DE LAS UNIDADES, DETERMINANDO EL PERSONAL, VEHÍCULO,  HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE VERIFICADO Y CALIBRADO POR UNA ENTIDAD DEBIDAMENTE ACREDITADA ANTE LA EMA”  En caso de que el personal que se presente no corresponda al relacionado  en el anexo antes descrito no le será autorizado la ejecución del servicio, siendo de su única responsabilidad los atrasos que esto conlleve.
12. El servicio de mantenimiento preventivo  únicamente se realizará en días hábiles de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 16:00 Hrs.

13. Para realizar algún servicio fuera del horario establecido en el párrafo anterior, será únicamente con la autorización por escrito del jefe de conservación de unidad, ya que en caso de no contar con esta autorización, el servicio no le será recibido y quedará como no realizado, quedando esto bajo la única responsabilidad del proveedor.

14. “EL PROVEEDOR”  presentó Relación  de refacciones  a suministrar para el mantenimiento a  EQUIPOS TURBOCENTRIFUGOS marca YORK modelo YTGOA1B1-CFJ” de la partida No. 4 del HGZ No. 2 Salina Cruz”  Conforme al anexo Número.1-A (UNO-A) RELACIÓN DE REFACCIONES A SUMINISTRAR PARA EL MANTENIMIENTO A EQUIPOS TURBOCENTRIFUGOS MARCA YORK MODELO  YTGOA1B1-CFJ” DE LA PARTIDA No. 4 DEL HGZ No. 2 SALINA CRUZ  Y QUE DEBE DE ESTAR CONSIDERADA EN LA PROPUESTA TOTAL”.  Por lo que previo a su utilización deberá de obtener la autorización del jefe de conservación de unidad estad refacciones deberán ser nuevas y originales.  

15.  “EL PROVEEDOR”   Presentó Kit de refacciones y materiales a utilizar para realizar el servicio de mantenimiento preventivo correspondiente a cada equipo relacionado en el anexo número 1 (uno)  “REQUERIMIENTO” el cual  deberá presentarlo al jefe de conservación de unidad y en caso de no presentar alguna refacción no le será permitido la realización del servicio, quedando bajo su más estricta responsabilidad los atrasos que esto genere.  

16. En caso de que “EL PROVEEDOR”   haya omitido relacionar alguna refacción susceptible de utilizar para la prestación de los servicios, y esta sea necesaria para dejar en óptimas condiciones de operación el equipo, “EL PROVEEDOR” cuenta con 2 días naturales para presentar al jefe de conservación de unidad  la cotización del costo de la refacción y en caso de obtener la autorización  cuenta con 3 días naturales a partir de la autorización para que se presente en la unidad y deje el equipo en condiciones óptimas de operación, para lo cual “EL INSTITUTO” únicamente cubrirá a “EL PROVEEDOR” el costo de la refacción.

17. En caso de no obtener  la autorización porque el costo de la refacción  no convenga a los intereses de “EL INSTITUTO”, este podrá conseguir por su cuenta la refacción y proporcionársela a “EL PROVEEDOR”  para lo cual  este  deberá presentarse en la unidad cuando el jefe de conservación de unidad se lo solicite y dejar en óptimas  condiciones de operación  el equipo, y será hasta este momento cuando se le reciba de conformidad el servicio correspondiente.

18. En caso de que  “EL INSTITUTO” requiera la realización de algún servicio fuera de programación establecida, “EL PROVEEDOR” se obliga a acudir  en un término de 2 días naturales  después de recibir la solicitud vía  telefónica, correo electrónico, fax  o por escrito y realizar el servicio requerido correspondiente, y en caso de que “EL PROVEEDOR” no acuda en el tiempo estipulado “EL INSTITUTO” podrá optar por notificar el requerimiento una segunda vez  o contratar el servicio requerido con un tercero por lo cual “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar el importe del o los servicios realizados en el plazo otorgado por el tercero y en caso de no cubrir dicho pago, también autoriza a  “EL INSTITUTO” deducir  el importe pagado por dichos servicios sobre los pagos que el “EL INSTITUTO” deba cubrir a “EL PROVEEDOR”  conforme a la autorización establecida por el propio proveedor en el formato del Anexo No 12  (DOCE) “AUTORIZACIÓN DE DEDUCCIÓN” esto independientemente de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor.

19. Cuando exista un servicio correctivo el Instituto notificará al proveedor vía telefónica, correo electrónico o por escrito la solicitud de atención, debiendo acudir personal técnico especializado y acreditado del proveedor hasta la unidad y reparar, en un plazo máximo de 48 Hrs. contados a partir de la fecha de notificación de  la falla del equipo. Para la partida No. 1.

20. Cuando exista un servicio correctivo el Instituto notificará al proveedor vía telefónica, correo electrónico o por escrito la solicitud de atención, debiendo acudir personal técnico especializado y acreditado del proveedor hasta la unidad y reparar, en un plazo máximo de 24 Hrs. contadas a partir de la fecha de notificación de  la falla del equipo. Para la partida  No 2.

21. Para la partida 3 cuando exista un servicio correctivo el Instituto notificará al proveedor vía telefónica, correo electrónico o por escrito la solicitud de atención, debiendo acudir personal técnico especializado y acreditado  del proveedor hasta la unidad y reparar el equipo, en un plazo máximo de 4 Hrs. contadas a partir de la hora de notificación de  la falla del equipo vía telefónica o mensajería whatsapp.

22. Cuando exista un servicio mal ejecutado el Instituto notificará al proveedor vía telefónica, correo electrónico o por escrito la solicitud de atención, debiendo acudir personal   del proveedor hasta la unidad y reparar el servicio mal ejecutado, en un plazo máximo de 24 hrs. contados a partir de la hora de notificación de  la deficiencia del servicio, para las partidas 1, 2, 3, 4,  6 y 7.

23. Cuando exista un servicio mal ejecutado  el Instituto notificará al proveedor vía telefónica, correo electrónico o por escrito la solicitud de atención, debiendo acudir personal  del proveedor hasta la unidad y reparar el servicio mal ejecutado, en un plazo máximo de 4 hrs. contados a partir de la hora de notificación vía telefónica o mensajería whatsapp de  la deficiencia del servicio, para la partida No. 5.

24. Para la partida No. 5 en caso de que el proveedor  no diera respuesta  y no se presentara en tiempo y forma dentro del plazo de 4 hrs. A partir de la hora en que se le  notificó la falla y por esta causa  hubiera algún daño patrimonial  los costos que esto originara serán con cargo al proveedor el cual deberá cubrirlos en forma inmediata en el momento en que estos le sean reportados.

25. Es responsabilidad del proveedor acusar recibo inmediatamente después de recibir la solicitud de atención, debiendo proporcionar un número de control  el cual deberá ser progresivo y el folio será exclusivamente para  el Instituto, esto  para efectos de contabilidad del tiempo de respuesta.

26. En caso de que el Instituto no obtenga respuesta por parte del proveedor una vez notificada la falla,  “EL INSTITUTO” podrá  realizar el servicio reportado con un tercero, por lo cual “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar el importe del o los servicios realizados en el plazo otorgado por el tercero y en caso de no cubrir dicho pago, también autoriza a  “EL INSTITUTO” deducir  el importe pagado por dichos servicios sobre los pagos que “EL INSTITUTO” deba cubrir a “EL PROVEEDOR”  conforme a la autorización establecida por el propio  proveedor en el formato del Anexo No 12 (DOCE) “AUTORIZACIÓN DE DEDUCCIÓN” esto independientemente de la aplicación de  las penalizaciones a que se haya hecho acreedor.

27. En caso de que “EL PROVEEDOR” no dé cumplimiento en tiempo y forma a los programas calendarizados para las partidas 1, 2, 3 y 4 y/o al requerimiento realizado por el jefe de conservación de unidad a través de vía telefónica, correo electrónico o por escrito, y una vez transcurrido los 4 días con atraso en que “EL PROVEEDOR” deba de prestar el servicio y no lo haya realizado, y que el administrador del contrato decidiera  no rescindir el contrato “EL INSTITUTO” podrá  realizar el servicio requerido con un tercero, por lo cual “EL PROVEEDOR” se compromete a pagar el importe del o los servicios realizados en el plazo otorgado por el tercero y en caso de no cubrir dicho pago, también autoriza a  “EL INSTITUTO” deducir  el importe pagado por dichos servicios sobre los pagos que  “EL INSTITUTO” deba cubrir a “EL PROVEEDOR”  conforme a la autorización establecida por el propio “EL PROVEEDOR” en el formato del Anexo No 12  (DOCE) “AUTORIZACIÓN DE DEDUCCIÓN” esto independientemente de las penalizaciones a que se haya hecho acreedor.

28. El proveedor se obliga a entregar en caso de que así se lo requiriera el Instituto, Nota de Crédito que reúna los requisitos fiscales. y en caso de no entregarla, autoriza a “EL INSTITUTO”  deducir el importe de alguna penalización,  de las facturas que presente “EL PROVEEDOR”.

29. Cuando sea necesario retirar un equipo de la unidad por motivo de su reparación en el mantenimiento preventivo o correctivo, el proveedor cuenta con un periodo máximo de diez días calendario contados a partir de la fecha de retiro del equipo de la unidad hasta su devolución debidamente reparado.

30. La devolución del equipo al Instituto deberá ser en forma personal, para evitar daños o descalibración por motivo de traslado.

31. El licitante deberá respetar y acatarse a las características de cada uno de los equipos a intervenir y en caso de modificar las características originales del equipo sin la autorización por escrito del jefe de conservación de unidad, deberá reponerlo con  un equipo nuevo de la misma marca y de iguales características sin costo para el Instituto.

32. Las refacciones que sean retiradas de los equipos por sustitución deberán ser entregadas a la jefatura de conservación de unidad.

33. Las refacciones a instalar deben ser originales y nuevas, y previo a su instalación deberá obtener la autorización  del Jefe de Conservación de Unidad.

34. En caso de que el Instituto requiera la presencia del proveedor para tratar asuntos relacionados con el  presente instrumento jurídico, El Proveedor se compromete a asistir a las instalaciones que ocupa el Departamento de Conservación y Servicios Generales, sita en Armenta y López No. 821, Col. Centro, Oaxaca, Oax.  O en el lugar donde se haya realizado o se requiera el servicio  en la fecha y hora en que le haya sido señalada, vía telefónica, oficio y/o correo electrónico.

35. “EL PROVEEDOR” Presentó carta en donde especificó dirección electrónica, números de teléfonos y número de fax en el cual se estableció la forma de comunicación y nombre de la persona autorizada para la recepción y confirmación de los requerimientos que le formulen las unidades con horario de 8:00 a 20:00 Hrs. Todos los días de la semana. “EL PROVEEDOR” está obligado a enviar acuses de recibo y proporcionar un número de folio el cual deberá ser consecutivo de acuerdo al requerimiento de cada unidad, estos números de folio son exclusivos para el presente contrato, y en caso de no hacerlo, la impresión del correo electrónico con el que fue solicitado el pedido o el reporte de fax será tomado como constancia de que el pedido ha sido solicitado, y a partir del día y hora señalada en dichos reportes empezará a contar el plazo para la realización del servicio y en su caso la aplicación de penalizaciones correspondientes. Asimismo designó el nombre de la(s) persona(s) que se hará(n) responsable(s) de la solicitud y proporcionar número de folio en caso de que el titular no se encontrara.

3.- VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARÁN O COLOCARÁN LOS BIENES O DONDE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS, EN SU CASO.

Para las partidas 4 y 5 se requiere que realicen visitas a las Unidades donde se encuentran los equipos para verificar el estado de operación en que se encuentran y se consideren en sus propuestas todo lo necesario para que estos operen correctamente. El periodo de visita será a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta un día antes  de la junta de aclaraciones, debiendo ser esta visita en días hábiles  y de lunes a viernes  en un horario de 9:00 a 14:00 Hrs.

4.- MECANISMOS REQUERIDOS AL PROVEEDOR PARA RESPONDER POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.
El proveedor deberá garantizar por escrito el servicio prestado por un periodo de seis meses y refacciones por un año, lapso en que si un equipo que fue objeto de mantenimiento presenta fallas este deberá ser reparado sin cargo para el instituto. 
5.- GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD DE SERVICIOS Y DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, QUE EN SU CASO APLIQUEN, LAS CUALES DEBEN INDICAR, SEGÚN SEA EL CASO: 
· Plazo para notificar al proveedor. 

Se deberá notificar al proveedor mediante correo electrónico, o escrito dentro del periodo de 3 días hábiles siguientes al momento en que se haya detectado el vicio o defecto en el servicio.
· Centros de servicio (domicilios y horarios) y reporte técnico.

“EL PROVEEDOR” presentará carta en donde especificará dirección electrónica y números de teléfonos en el cual se establecerá la forma de comunicación y nombre de la persona autorizada para la recepción y confirmación de los requerimientos que le formulen las unidades con horario de 8:00 a 20:00 Hrs. Todos los días de la semana. “EL PROVEEDOR” está obligado a enviar acuses de recibo y proporcionar un número de folio el cual deberá ser consecutivo de acuerdo al requerimiento de cada unidad, estos números de folio son exclusivos para el presente contrato, y en caso de no hacerlo, la impresión del correo electrónico con el que fue solicitado el pedido será tomado como constancia de que el pedido ha sido solicitado, y a partir del día y hora señalada en dichos reportes empezará a contar el plazo para la realización del servicio y en su caso la aplicación de penalizaciones correspondientes. Asimismo deberá plasmar el nombre de la(s) persona(s) que se hará(n) responsable(s) del pedido y proporcionar número de folio en caso de que el titular no se encontrara.
· Periodo de garantía. 

El proveedor deberá garantizar por escrito el servicio prestado por un periodo de seis meses y refacciones por un año, lapso en que si un equipo que fue objeto de mantenimiento presenta fallas este deberá ser reparado sin cargo para el instituto.
· Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.

Cuando exista un servicio mal ejecutado, el Instituto notificará al proveedor vía telefónica, correo electrónico o por escrito la solicitud de realizar nuevamente el servicio, debiendo acudir personal técnico especializado y acreditado del proveedor hasta la unidad, en un plazo máximo de 24 Hrs. contadas a partir de la fecha de notificación por parte del Jefe de Conservación.

Todos los gastos que se generen por realizar nuevamente el servicio, correrán por cuenta del proveedor, previa notificación del instituto.
· Garantía de mano de obra y/o partes.

El proveedor deberá garantizar por escrito el servicio prestado por un periodo de seis meses y refacciones por un año, lapso en que si un equipo que fue objeto de mantenimiento presenta fallas este deberá ser reparado sin cargo para el instituto.
•
En su caso, si se requiere capacitación, solicitar programa para la misma.

El participante adjudicado deberá capacitar a los trabajadores del IMSS para la operación segura de la maquinaria y equipo.
• Porcentaje a requerir por concepto de garantía de cumplimiento en los términos del lineamiento 5.5.5 de estas POBALINES.
El licitante al que le sean adjudicado los servicios , para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate y deberá ser renovada cada ejercicio por el monto a erogar en el mismo, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.
6.- FORMA DE PAGO.
El pago se realizará conforme a los servicios prestados a los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de “El Proveedor”, de los siguientes documentos:
·  Original del comprobante fiscal correspondiente que reúna los requisitos fiscales respectivos de acuerdo a las leyes tributarias vigentes y aplicables en la que se indique y desglose la cantidad del servicio prestado, número de contrato IMSS y PREI y número de proveedor IMSS, copia de Anexo No 17   (DIECISIETE) “FO-CON-01  Orden de suministro”, debidamente requisitados mismos que deberán ser entregado por el propio proveedor;  para las unidades de Régimen Ordinario en el Departamento de Presupuestos Contabilidad y Erogaciones sito en Calz. Porfirio Díaz No. 803, Col. Reforma, C.P. 68050; dentro de los horarios de  8:00 a 13:00 hrs. en días hábiles.
· La factura deberá elaborarse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, Versión 4.0, Registro Federal de Contribuyentes IMS-421231-I45, con domicilio fiscal en Avenida paseo de la Reforma Numero 476, Colonia Juarez, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06600. Ciudad de México. Régimen fiscal: Personas morales con fines no lucrativos (Clave 603). Uso de CFDI: Clave S01 “Sin efectos fiscales”.
“EL PROVEEDOR” acepta que “EL INSTITUTO” le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, obligándose para tal efecto a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal a nombre de “EL PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los servicios suministrados, a través del esquema electrónico intrabancario que el IMSS tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en el departamento delegacional de tesorería, sito en la Calzada Porfirio Díaz, Número 803, Colonia Reforma, Código Postal 68050 en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por el IMSS”. 
En caso de que “EL PROVEEDOR” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

“EL PROVEEDOR” deberá expedir sus facturas en el esquema de facturación electrónica CFDI (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet), la recepción de las mismas será a través del Portal de Servicios a proveedores, y deberán ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar a las áreas financieras una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel del XML origen.

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su (CFDI) o factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones no se computará dentro de los días naturales estipulados para el pago.

“EL PROVEEDOR” para efectos de transferir los derechos de cobro deberá contar con el consentimiento de “EL INSTITUTO” para lo cual deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO” con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en caso de que “EL PROVEEDOR” celebre Contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo.

En caso de que “EL PROVEEDOR” reciba pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”.

El pago de los servicios quedará condicionado al descuento que “EL INSTITUTO” efectuará a “EL PROVEEDOR” por concepto de penas convencionales y deducciones, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a “EL PROVEEDOR”.

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a "EL INSTITUTO" junto con la factura de cobro respectiva, la "Opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social" vigente y positiva;  de conformidad con lo descrito en los "Lineamientos para la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social de los proveedores y contratistas", de fecha 25 de mayo del 2015.

Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

8.- MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE PRESTADOS.
a) El Instituto podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad del servicio al licitante que resulte adjudicado.
b) Los Jefes de Conservación de Unidad, así como personal del Departamento de Conservación y S.G podrán realizar  verificaciones aleatorias a cada una de las Unidades a las cuales se les proporciona  el servicio con el objeto de verificar que el servicio este ejecutado conforme a las condiciones de contratación  y en su caso hacer las reclamaciones correspondientes. El proveedor   presentará el último día  hábil de cada mes el formato del Anexo No 17  (DIECISIETE) FO-CON-01 “Orden de suministro” en el cual llevará un control de todos los servicios  que cada jefe de conservación le haya solicitado. Dicho anexo deberá  enviarlo vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica:    yolanda.lopezp@imss.gob.mx y/o abel.lopezl@imss.gob.mx.
ANEXO NÚMERO 2 (DOS)
MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

“EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1
ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2
TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3
SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.


EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4
SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5
SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1
“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1
ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2
TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3
SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4
SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5
SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES).
3.1 “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

3.1.1 CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL____________.

3.1.2
MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS
PRIMERA.-
OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A PRESTAR EL SERVICIO OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-
REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES“ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 
DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS AL SERVICIO QUE SE PRESTE AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________.

CUARTA.- 
VIGENCIA.

“LAS PARTES“CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-
OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS. 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.

	“EL PARTICIPANTE A”
	
	     “EL PARTICIPANTE B”



	NOMBRE Y CARGO

DEL APODERADO LEGAL
	
	NOMBRE Y CARGO 

DEL APODERADO LEGAL


ANEXO NÚMERO 3 (TRES)

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 INCISO  B)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6, REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS LICITANTES,  INCISO B) DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO.______________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

· De no encontrarme en ninguno de los supuestos del artículo 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

· Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 

LUGAR Y FECHA

______________________________
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS,  QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA
PRESENTE

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE SUSCRIBE LAS OFERTAS), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA/PERSONA FÍSICA (ESPECIFICAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÌSICA QUE PARTICIPA), ME PERMITO INFORMAR LO SIGUIENTE:

CONFORME AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN III, DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN EL QUE SE DEFINEN LAS MIPYME’S DE ACUERDO A LA SIGUIENTE:

	Estratificación 

	Tamaño
	Sector
	Rango de número de trabajadores
	Rango de monto de ventas anuales (mdp)
	Tope máximo combinado*

	Micro
	Todas
	Hasta 10
	Hasta $4
	4.6

	Pequeña
	Comercio
	Desde 11 hasta 30
	Desde $4.01 hasta $100
	93

	
	Industria y Servicios
	Desde 11 hasta 50
	Desde $4.01 hasta $100
	95

	Mediana
	Comercio
	Desde 31 hasta 100
	Desde $100.01 hasta $250
	235

	
	Servicios
	Desde 51 hasta 100
	
	

	
	Industria
	Desde 51 hasta 250
	Desde $100.01 hasta $250
	250

	*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.

	Tercero. El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría. 


DECLARO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONFORME A LA TABLA ANTERIOR MI EMPRESA SE UBICA EN EL SECTOR DE (LA INDUSTRIA, EL COMERCIO, SERVICIOS) Y SE CLASIFICA COMO (MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA) EMPRESA POR CONTAR CON UN TOTAL DE ________ TRABAJADORES.

PROTESTO LO NECESARIO

______________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO NÚMERO 5 (CINCO)

RELACIÓN DE EQUIPO DE CALIBRACIÓN, MEDICIÓN Y HERRAMIENTA QUE SE EMPLEARÁ EN EL SERVICIO Y QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE VERIFICADOS Y CALIBRADOS POR UNA ENTIDAD DEBIDAMENTE ACREDITADA ANTE LA EMA.

	No.
	NOMBRE DEL EQUIPO.
	MARCA
	CAPACIDAD
	No.  DE SERIE.
	No. DE INFORME DE CALIBRACIÓN.
	FECHA DE CALIBRACIÓN.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)

	PROPOSICIÓN ECONÓMICA


	PARTIDA
	CLAVE
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO
	CANTIDAD MINIMA
	CANTIDAD MAXIMA
	IMPORTE MINIMO
	IMPORTE MAXIMO

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	IVA
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	TOTAL
	
	 
	 


NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICION Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

ACREDITACIÓN DEL PARTICIPANTE

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Licitación Pública Nacional, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. De la licitación __________________________.
	Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios)

Calle y número:

Colonia:                                                    Delegación o Municipio:

Código Postal:                                          Entidad federativa:

Teléfonos:                                                Fax:

Correo electrónico:

No. De la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                Fecha             Duración              

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Relación de socios o asociados.-

Apellido Paterno:                                    Apellido Materno:                           Nombre(s):

Apellido Paterno:                                    Apellido Materno:                           Nombre(s):

Apellido Paterno:                                    Apellido Materno:                           Nombre(s):

Descripción del objeto social:

Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento.

Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.



	Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.-

Escritura pública número:                                           Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:


Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
ANEXO NUMERO 8 (OCHO)

FORMATO DE CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Contrato abierto anual para la contratación del servicio de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX que en lo sucesivo se denominará “EL INSTITUTO”, representado en este acto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsu carácter de Representante Legal y, por la otra ______________, en lo subsecuente “EL PROVEEDOR”, representada por el C. _______________, en su carácter de __________________, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S

7. “EL INSTITUTO”, declara a través de su representante legal que:

I.1.
Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

I.2.
Está facultado para celebrar los actos jurídicos necesarios para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V, de la Ley del Seguro Social.

I.3.
Su representante, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsu carácter de Delegado Estatal, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de “EL INSTITUTO”, de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número 81695, del 2342 de fecha 12 de febrero  de 2007, otorgada ante la fe del Licenciado José Ignacio Santies Laborde Notario Público número 104 de la ciudad de México.

8. Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la contratación del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
I.5.
Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la cuenta presupuestal número 42062502 de conformidad con los dictámenes de disponibilidad presupuestal números: 0000093977-2013, 0000114109-2013 y 0000003933-2013 mismos que se agregan al presente instrumento jurídico como Anexo ___ (___).

I.6.
El presente contrato fue adjudicado a “EL PROVEEDOR” mediante el procedimiento de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 25, 26 fracción I, 26 Bis, fracción III, 28, fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y 39, 42, 46 y 48  de su Reglamento.

I.7.
Con fecha XX de XXXX, se emitió el fallo del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede.

I.8 
Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y  107 de su Reglamento, “EL PROVEEDOR” en caso de auditorias, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en “EL INSTITUTO”, deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

I.9.
De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la  Convocatoria  y el presente instrumento, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria.

I.10.
Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en Calzada Porfirio Díaz No 803, Colonia Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

9. “EL PROVEEDOR” declara que: 

NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona  moral, se empleará el texto siguiente

II.1.
Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública (Póliza) número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario (Corredor) Público _____  número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, bajo el folio mercantil número _____, de fecha ______.” 

II.2.
Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por el C._______, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número ________, del __ de ________ de _____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número ___, de la ciudad de __________, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.
De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en ___________________ (precisar las actividades del proveedor para la prestación del servicio, conforme al acta constitutiva de la sociedad mercantil).

NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona física, se empleará el siguiente texto, en sustitución a las Declaraciones II.1, II.2 y II.3, en la inteligencia de que se deberá ajustar la numeración)

II.4.
Es una persona física, con actividades empresariales dedicada a___________, con capacidad legal para obligarse en los términos del presente contrato.”

II.5.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número _________. Asimismo, cuenta con Registro Patronal ante “EL INSTITUTO” número _____________ (este último requisito es opcional).

II.6.
Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOTA: (En caso de que el importe del contrato sea superior al límite impuesto por la S.H.C.P., en la miscelánea fiscal del ejercicio correspondiente ($300,000.00), deberá insertarse la siguiente declaración.
II.7.
Cuenta con el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la fracción I, de la Regla I.2.1.15 de la Segunda Resolución Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio, de conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO”, para efectos de la suscripción del presente contrato y se adjunta como Anexo ___ (___).

II.8.
Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para cumplir con las obligaciones que asume en el presente contrato.

II.9.
Señala como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en _____________. (indicar el domicilio legal, señalando calle, número, colonia, código postal y ciudad).

Hechas las declaraciones anteriores, las partes convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

 “PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a contratar de “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a prestar el servicio cuyas características y especificaciones se describen en el Anexo ___ (___), en el que se identifica la cantidad mínima de partidas como compromiso de contratación y la cantidad máxima de partidas susceptibles de contratación.
“SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” cuenta con un presupuesto mínimo como compromiso de pago por el servicio objeto del presente instrumento jurídico, por un importe de $__________ (_________________) más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de $_________ (_________________) más I.V.A., de conformidad con los precios unitarios que se relacionan en el Anexo ____ (___).”
Estos importes se desglosan, conforme a lo siguiente: para el pago del servicio con cargo a la cuenta presupuestal número 42062502 del Régimen Ordinario un importe mínimo de $ _____ (______ 00/100 M.N.) y un importe máximo de $_____ (____________ 00/100 M.N.) ambos importes más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) Para el programa IMSS-Oportunidades  con cargo a la partida presupuestal número 42062502 un importe mínimo de $ _____  (_________________ 00/100 M.N.) y un importe máximo de $_____ (____________________ 00/100 M.N.) ambos importes más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), conforme a la tabla de distribución del presupuesto que se incluye en el  Anexo número 1  (uno).

Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del mismo. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, a los 15 días naturales posteriores a la entrega  por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos:

Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique y desglose la cantidad del o  los servicios prestados, debidamente autorizada y firmada por los responsables de la unidad hospitalaria,  en esta se plasmará  el número de contrato IMSS,  contrato y número de proveedor IMSS, anexando,  hojas de servicio y/o  bitácora, debidamente requisitados las cuales deberán  presentar sello y firma de recibido por el área usuaria  mismos  que deberán ser entregados por el proveedor para las unidades de Régimen Ordinario, en el Departamento Delegacional de Presupuestos, Contabilidad y Erogaciones, sita en Calzada Porfirio Díaz número 803, Colonia Reforma, Código Postal 68050, Oaxaca, Oax,  y para los HOSPITALES RURALES DE OPORTUNIDADES en la Sección de Contabilidad del programa IMSS-Oportunidades, sito en la calle reforma 205 col centro Oaxaca,  Oax. C.P. 68000, dentro de los horarios de  9:00 a 14:00 horas de Lunes a Viernes.
En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “EL INSTITUTO “dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. 

“EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los el pago del servicio prestado, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en el Departamento de Presupuestos y Tramite de Erogaciones, ubicada en Calzada Porfirio Díaz No 803, Colonia Reforma, en un horario de 8:00 a 16:00 horas de Lunes a Viernes, indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de 
lave bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. 

En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a “EL PROVEEDOR”.

Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

“EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.”

El pago del servicio prestado, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- “EL PROVEEDOR” se compromete a prestar el servicio  a “EL INSTITUTO” que se menciona en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico. 

QUINTA.- VIGENCIA.- Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato comprenderá del --- de --- al 31 de Diciembre de 20XX.

SEXTA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL PROVEEDOR” se obliga a no ceder, a favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones que se deriven de este Contrato. 

“EL PROVEEDOR” sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Tercera, del presente instrumento jurídico.

SEPTIMA.- RESPONSABILIDAD.- “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico,  de conformidad con lo establecido en el artículo 53, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

OCTAVA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo del servicio objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR” conforme a la legislación aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

NOVENA.- PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga para con “EL INSTITUTO”, a responder por los daños y/o perjuicios que le pudiera causar a éste o a terceros, si con motivo de la prestación del servicio viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel nacional o internacional.

Por lo anterior, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “EL INSTITUTO” por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento a “EL PROVEEDOR”, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de “EL INSTITUTO” de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

DÉCIMA.- GARANTÍAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar a “EL INSTITUTO”, las garantías que se enumeran a continuación:
“GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10 % (diez por ciento), del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor de “EL INSTITUTO”, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:

10. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

11. Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en __________ (señalar el área de tesorería y/o su equivalente en los órganos de operación administrativa desconcentrada).

12. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que “EL INSTITUTO” constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte de “EL INSTITUTO” deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que “EL PROVEEDOR” de aviso de la conclusión de la prestación del servicio, objeto del presente instrumento.

“EL PROVEEDOR” garantiza el servicio prestado por un periodo de seis meses, lapso en que si un equipo que fue objeto del servicio  se detecta que presenta fallas, deberá volver a realizarlos sin cargo para el “EL INSTITUTO”.

“EL PROVEEDOR” garantiza las refacciones suministradas por un periodo de 12 meses, lapso  en que si hubiera fallas en alguna de estas, deberá volver a suministrarlas e instalarlas y dejar el equipo en condiciones óptimas de operación, sin cargo para el Instituto.

DÉCIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO.- “EL INSTITUTO” aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio  por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, como sigue:

Cuando el proveedor no preste el servicio que se le haya requerido dentro del plazo señalado,  o en el programa establecido en las presentes bases, considerándose este plazo como realización oportuna, y un máximo de cuatro días con atraso.

Cuando  después de 24 horas  de haber recibido la notificación por parte de personal del Instituto por existir un servicio mal ejecutado o que haya quedado fuera de servicio,  el proveedor no acuda para dar atención a la solicitud y corrija el servicio sin costo alguno para el Instituto.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor del servicio prestado con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.
En caso de extravío de las laminillas por parte de “EL PROVEEDOR” éste deberá reportarlo de inmediato en la sede que corresponda con los responsables establecidos en el anexo No 10 y deberá cubrir los gastos de reposición mediante nota de crédito.
“EL PROVEEDOR” a su vez, autoriza a “EL INSTITUTO” a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a “EL PROVEEDOR”.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, a cargo de “EL INSTITUTO”.

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad del servicio objeto del presente Contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a “EL INSTITUTO” o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En estos casos “EL INSTITUTO” reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA CUARTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “EL INSTITUTO” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

DÉCIMA QUINTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en cualquiera de las causales siguientes:
1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo. 
2. Cuando habiendo transcurrido 5 (cinco) días naturales después de la fecha programada para la realización del servicio el proveedor no se presente a realizar el mismo.
3. Cuando después de 2 (dos) días naturales  de haber recibido la notificación por parte del personal del Instituto por existir un servicio mal ejecutado el proveedor no acuda  para dar atención a la solicitud.

4. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

5. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el este instrumento jurídico y sus anexos.

6. Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya prestado el servicio con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.

7. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de “EL INSTITUTO”.

8. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR”.

13. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a “EL INSTITUTO”. La sanción impuesta a “EL PROVEEDOR”, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse al siguiente procedimiento:

a) Si “EL INSTITUTO” considera que “EL PROVEEDOR” ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a “EL PROVEEDOR” de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

b) Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a “EL PROVEEDOR”, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda el contrato, “EL INSTITUTO” no aplicará las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que “EL INSTITUTO” determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular un finiquito en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “EL INSTITUTO” por concepto del servicio prestado por “EL PROVEEDOR” hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, “EL PROVEEDOR” cumple con las condiciones de la prestación del servicio,  el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de “EL INSTITUTO” por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar la prestación del servicio, aplicando en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“EL INSTITUTO” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL INSTITUTO” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el contrato, “EL INSTITUTO” establecerá, de conformidad con “EL PROVEEDOR” un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que “EL PROVEEDOR” subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se considere lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 52 y 91 de su Reglamento, “EL INSTITUTO” podrá celebrar por escrito convenio modificatorio,  al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR” se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato.

Anexo __ (__) “Dictamen de Disponibilidad Presupuestaria”

Anexo __ (__) “Características Técnicas, Alcances y Especificaciones”

Anexo __ (__) “Calendario o Programa de Entregas y Lugares de Destino Final”

Anexo __ (__) “Proposición Económica”

Anexo __ (__) “Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato”

Anexo __ (__) “Acuse de recibo a la solicitud de opinión formulada al SAT, en términos del artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación.

NOTA: (En esta Cláusula, se deberán indicar los anexos que de acuerdo al caso específico sean necesarios.por lo que el listado que se muestra es enunciativo más no limitativo)

DECIMA NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a la convocatoria a la licitación pública, y sus bases, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia.

VIGÉSIMA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad de _____________, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder. 

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por ______ (número de ejemplares en original que serán suscritos), en la Ciudad de ________ (lugar donde se firmará el contrato), el día __ de _____ del año 20XX.

Las firmas que anteceden, forman parte del contrato abierto para la prestación de servicios, celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y (nombre, denominación o razón social del proveedor), de fecha ___ de _________ de ___, por un importe mínimo de (indicar con número y letra, la cantidad que se señala en la cláusula segunda del contrato) y un monto máximo de (indicar con número y letra, la cantidad que se señala en la cláusula segunda del contrato.
	“EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
_________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL Y 
DELEGADO ESTATAL
	“EL PROVEEDOR”
__________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	
	

	ADMINISTRA ESTE CONTRATO


	__________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN 
Y SERVICIOS GENERALE


	POR EL ÁREA TÉCNICA




ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE)

DOMICILIO DE LAS UNIDADES
	JCU No. 
	UNIDAD MÉDICA/ADMINISTRATIVA. 
	DOMICILIO.

	1
	H.G.Z. No. 1.
	CALZ. NIÑOS  HÉROES DE CHAPULTEPEC No. 621, COL. CENTRO , OAXACA  DE JUÁREZ OAXACA   C.P.68000.

	
	UNIDAD MÉDICA DE ATENCIÓN AMBULATORIA. (UMAA).
	CALZ. NIÑOS  HÉROES DE CHAPULTEPEC No. 621, COL. CENTRO , OAXACA DE JUÁREZ OAXACA   C.P.68000.

	2
	H.G.Z. No. 2, SALINA CRUZ.
	NICOLÁS  BRAVO Y CUAUHTÉMOC  No. 1 COL. HIDALGO ORIENTE, SALINA CRUZ OAX. C.P.  70610. 

	
	SUBDELEGACIÓN.
	CALLE PUEBLA No. 2 ESQUINA CON CARRETERA TRANSÍSTMICA, COLONIA MIGUEL HIDALGO PONIENTE, SALINA CRUZ, OAX. C.P. 70610.

	4
	H.G.Z. No. 3.
	BLVD. BENITO JUÁREZ NO. 141, COL. EL CASTILLO, C.P. 68340  SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

	
	U.M.F.  No. 64.
	BLV. BENITO JUÁREZ NO. 195, COL. EL CASTILLO, C.P. 68340  SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

	
	U.M.F.  No. 59.
	16  DE SEPTIEMBRE No. 43 COL. CENTRO. C.P. 68400 LOMA BONITA, OAX.

	
	SUBDELEGACIÓN.TUXTEPEC
	AVENIDA 5 DE MAYO 1290 COLONIA CENTRO  C,P 68300 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

	
	CECEM 704 TUXTEPEC
	AVENIDA LOS CEDROS NUMERO 500 COLONIA BELLA VISTA C.P. 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

	5
	SUBDELEGACION OAXACA
	ARMENTA Y  LOPEZ 821 COLONIA CENTRO C.P 68000 OAXACA 

	
	ALMACÉN DELEGACIONAL.
	BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT No. 327, C.P. 71230, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAX.

	
	GUARDERÍA No. 1.
	HIDALGO No. 1404,Y 1408 ESQ. GONZÁLEZ ORTEGA, COL. CENTRO, OAXACA, OAX. C.P. 68000.

	
	CENTRO DE SEGURIDAD  SOCIAL.
	AV. JUAREZ No. 505, COL CENTRO, OAXACA OAX. C.P. 68000

	
	U.M..F. 13.
	HIDALGO No. 6,  SAN JUAN  BAUTISTA, CUICATLÁN, OAX. C.P. 68600.

	
	U.M..F. 17.
	 PORFÍRIO DÍAZ No. 14  MAGDALENA APAZCO, OAX. C.P. 68226.

	
	U.M..F. 27.
	CORREGIDORA  No.   210 OCOTLÁN DE MORELOS, OAX. C.P. 71510

	
	U.M..F. 31.
	16 DE SEPTIEMBRE S/N,  505,  BARRIO SAN ANTONIO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, OAX. C.P. 71200.

	
	U.M..F. 38.
	CALZ. MADERO No. 509,  COL. CENTRO OAXACA, OAX. C.P. 68000.

	
	U.M..F. 40.
	CARRETERA IXTLÁN-CALPULÁLPAN  KM. 1. 5 S/N, BARRIO LA ASUNCIÓN, IXTLÁN DE JUÁREZ, OAX. C.P. 68725.

	
	U.M..F. 56.
	HUATZOLOTITLÁN No. 154 2A. SECC. SAN PABLO HUITZO, OAX. C.P. 68258.

	12
	U.M..F. 5 .
	IGNACIO ZARAGOZA Y RAYÓN S/N, STO. DOMINGO, TEHUANTEPEC, OAX. C.P. 70760.

	
	U.M..F. 6 .
	EFRAÍN R. GÓMEZ ESQ. 20 DE NOVIEMBRE. 4a SECCIÓN  JUCHITÁN, OAX. C.P. 70000.

	
	U.M..F.12 .
	SAN ANTONIO, ESQ. LA ESPERANZA,  DR. ISMAEL TOLEDO S/N  COL. DEPORTIVA  STO. DOMINGO  INGENIO OAX. C.P. 70120.

	
	U.M..F.23 .
	VENUSTIANO CARRANZA Y RIVERA DEL RÍO S/N, COL. MODERNA  CD. IXTEPEC, OAX. C.P. 70110.

	
	U.M..F.29.
	PREDIO LLANO BÍBLICO,  S/N KM-3 , EL BARRIO LA SOLEDAD  LAGUNAS, OAX. C.P. 70110.

	
	U.M..F.30 .
	AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 47, BARRIO LAS FLORES, SAN PEDRO TAPANATEPEC, OAX., C.P. 70180.

	15
	H.G.S/CMF No. 41.
	BLVD. CHAHUE LOTE 49,  MANZANA 5  STA. CRUZ HUATULCO, OAX. C.P. 70989

	
	U.M..F. 26.
	4a. ORIENTE  No. 703 S/N, BARRIO EL PANTEÓN  SANTIAGO  PINOTEPA NACIONAL, OAX. C.P. 71602.

	
	U.M..F. 32.
	PRIVADA 2a PONIENTE No. 711  S/N, COL. CENTRO, PTO. ESCONDIDO, OAX. C.P. 71980

	
	U.M..F. 33.
	KM1, CARRETERA SAN PEDRO POCHUTLA-PUERTO ANGEL, BLVD. PROF. ALBERTO GALLARDO  BLANCO  No. 44 , COL. CHAPINGO SN. PEDRO POCHUTLA, OAX.  C.P. 70900.

	
	SUBDELEGACIÓN.
	BLVD. CHAHUÉ LOTE 50,  MANZANA 5  STA. CRUZ HUATULCO, OAX. C.P. 70989.

	16
	DELEGACIÓN ESTATAL.
	PORFIRIO DÍAZ No.  803, COL. REFORMA, OAXACA, OAX.

	
	U.M..F. 01.
	JACOBO DALEVUELTA  ESQ. DÍAZ QUINTAS,  S/N OAXACA, OAX. C.P. 68000.

	
	U.M..F. 65.
	ÁLAMOS No. 1200,ESQ. CON ALHELÍES, COL. LAS FLORES, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAX. C.P. 68050

	
	CASA OFICIAL.
	 TUXPANGO No. 110, FRAC. LA CASCADA, OAXACA, OAX.


ANEXO 10 (DIEZ)

RELACIÓN DE CUADRILLAS A EMPLEAR PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO EN CADA UNA DE LAS UNIDADES, DETERMINANDO EL PERSONAL, VEHÍCULO,  HERRAMIENTA  Y  EQUIPO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE VERIFICADO Y CALIBRADO POR UNA ENTIDAD DEBIDAMENTE ACREDITADA ANTE LA EMA.

PARTIDA No. 1

CUADRILLA No. 1

NOMBRE DEL PROFESIONAL TÉCNICO:________________________________________________________

VEHÍCULO A UTILIZAR:_____________________________________________________________________

RELACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO CON QUE  DEBE DE CONTAR  LA CUADRILLA.

	No.
	NOMBRE DEL EQUIPO.
	MARCA
	CAPACIDAD
	No.  DE SERIE.
	No. DE INFORME DE CALIBRACIÓN.
	FECHA DE CALIBRACIÓN.

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	


CUADRILLA No. 2

NOMBRE DEL PROFESIONAL TÉCNICO:________________________________________________________

VEHÍCULO A UTILIZAR:_____________________________________________________________________

RELACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO CON QUE  DEBE DE CONTAR  LA CUADRILLA.

	No.
	NOMBRE DEL EQUIPO.
	MARCA
	CAPACIDAD
	No.  DE SERIE.
	No. DE INFORME DE CALIBRACIÓN.
	FECHA DE CALIBRACIÓN.

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	


OBSERVACIONES: El número de cuadrillas, así como el número de personal, equipo y herramienta a utilizar para cada una de las partidas en las que participe, no es limitativo, por lo que el licitante puede proponer el número de cuadrillas que crea conveniente para garantizar la correcta ejecución del servicio en tiempo y forma en las fechas estipuladas en el Anexo No. 1 “REQUERIMIENTO”  

______________________

REPRESENTANTE LEGAL.

ANEXO 11 (ONCE)
FORMATO PARA SEÑALAR DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTE ACTO JURÍDICO.

	MEMBRETE  O LOGOTIPO  DEL PROVEEDOR


FECHA________________

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION ESTATAL EN OAXACA.

PRESENTE:

Con relación a la licitación Pública  No. LA-019GYR013-E___-2023_  inherente  a  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS  DE  AIRE  ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, EQUIPOS TURBO CENTRÍFUGOS, UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA  HELADA Y UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2023,  el C.________________________ Representante legal de la empresa _________________________________ Señalo  como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en:
Calle:_____________, Número:____________, Col. ____________, Municipio o delegación:_____________,  Código Postal:__________, Estado:____________________.

Teléfono fijo: _______________.

Teléfono Celular: _______________.

Fax: __________________.

Correo electrónico: _________________.

Relación del personal encargado de la recepción  y confirmación de los requerimientos: __________________________, ________________.

__________________________,_________________

Asimismo y como representante  legal me comprometo a dar respuesta en forma inmediata las 24 hrs.  todos los días de la semana incluyendo sábados y domingo así como días festivos durante toda la vigencia del contrato, asimismo  en caso de extravío   o cambio de número del teléfono celular, me comprometo a notificarlo en forma inmediata a los jefes de conservación de unidad y al administrador del contrato.

Nombre y firma del representante legal.

_______________________________
ANEXO 12 (DOCE)

	MEMBRETE DE LA EMPRESA


AUTORIZACIÓN DE DEDUCCIÓN.

Fecha:__________________________.

Licitación Pública No._____________________.

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS  DE  AIRE  ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, EQUIPOS TURBO CENTRÍFUGOS, UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA  HELADA Y UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2023”.

C.________________ Representante  legal de la empresa_______________________ manifiesto lo siguiente:

Autorizo  al Instituto Mexicano del Seguro Social a que, en caso de que mi representada no diera cumplimiento  por causas injustificadas y atribuibles a mi empresa con la realización del servicio en tiempo y forma conforme al programa calendarizado,  atender un servicio mal realizado, atender un servicio fuera de programación que se me haya solicitado y/o no atender al requerimiento realizado por algún jefe de conservación de unidad a través de los medios autorizados como son  vía correo electrónico o telefónico o fax  a tomar las siguientes acciones: 

“EL INSTITUTO”  puede realizar los servicios solicitados con un tercero al precio que este lo tenga en el mercado, y mi representada se hará cargo del pago  directo al tercero que se le hayan contratado los servicios y en caso de no cubrir  el pago en el tiempo otorgado  por el tercero también autorizo a “EL INSTITUTO” a que dicho importe me sea deducido de las facturas que  mi representada presente para cobro de servicios que si hayan sido realizados.

Atte.

____________________

Representante legal. 

ANEXO No 13 (TRECE)
	CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO


PARTIDA No.  ____

_______________________, Oax.  A ____de_________del  2023.

Por el presente se hace constar que el ________________________________, representante de __________________________________ estuvo presente y participó en la visita al sitio donde se encuentra el equipo y se realizará el servicio objeto del procedimiento de Licitación Pública Nacional No. LA-019GYR013_______2023; correspondiente a la partida No.___, relativa al servicio de mantenimiento a ___________________________________________ ________________________________en _______________________________________. Para que en la elaboración de su propuesta tome en cuenta las condiciones de operación del equipo, el lugar donde se ejecutarán los servicios y su problemática.

	            POR “EL INSTITUTO”
	POR “EL LICITANTE”

	___________________________
JEFE DE CONSERVACIÓN DEL ___________________________


	___________________________


ANEXO NÚMERO  14 (CATORCE)

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)-----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE  (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc)  NÚMERO (número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta),  RELATIVO A  (objeto del contrato);  LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD  EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E)  QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA  EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE si es prorrogado el plazo establecido para EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, o exista espera, la vigencia de esta fianza quedarÁ AUTOMÁTICAMENTE prorrogada en concordancia con dicha prÓrroga o espera; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS  93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

ANEXO NUMERO 15 (QUINCE)

Información Reservada y Confidencial.

XXXXXXXX., a __ de ___________ de ________.
Instituto Mexicano del Seguro Social

Presente
___(Nombre)  , en mi carácter de _________________________, de la ___(Persona Física o Moral)___, manifiesto por medio de la presente que los documentos contenidos en mi propuesta y remitida a la convocante para la ____________________________________ ________________que contiene a su vez información de carácter Reservada y Confidencial con fundamento en los artículos 18 fracciones I y II, 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, y los correlativos de su Reglamento y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Descalificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Relación de documentos:

Ejemplos:

1. Acreditamiento, respecto de la cual es confidencial la parte que señala la relación de accionistas de la Sociedad.

2. Documentos expedidos por un tercero.

A T E N T A M E N T E

_______________________________

(Nombre, Firma y Cargo)

ANEXO 16 (DIECISEIS)
	DIRECCIONES DE LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN

	JCU No
	NOMBRE
	UNIDAD
	DOMICILIO
	TELÉFONO
	CORREO ELECTRÓNICO

	1
	ING. LUIS OGILVIE RIVERA MENDEZ
	H.G.Z. No. 1-UMAA,.
	CALZ. NIÑOS  HÉROES DE CHAPULTEPEC No. 621, COL. CENTRO , OAXAC DE JUÁREZ OAXACA   C.P.68000
	01 951 51 52033 EXT 1339
	luis.riveram@imss.gob.mx

	2
	ING. VICTOR HUGO DIAZ GARCIA 
	H.G.Z. No. 2, 
	NICOLÁS  BRAVO Y CUAUHTEMOC  No. 1 COL. HIDALGO ORIENTE, SALINA CRUZ OAX. C.P.  70611
	2 971 71 4 20 53
	victor.diaz@imss.gob.mx

	4
	ING. ROBERTO MARTINEZ VILLALOBOS
	H.G.Z. No. 3, 
	BLV. BENITO JUAREZ NO. 141, COL. EL CASTILLO, C.P. 68340 TUXTEPEC, OAX.
	01 287 87 5 13 25           EXT 61320,  61368
	roberto.martinezvi@imss.gob.mx

	5
	ING. ALBERTO PAZOS SANTIAGO
	ALMACÉN DELEGACIONAL, 
	BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT  NO. 327, C.P. 71230, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAX
	01 951 53 3 68 55
	alberto_pazos@hotmail.com

	12
	ING. CARLOS ALBERTO RUIZ RUIZ.
	U.M.F. No.  6 JCUCHITAN
	EFRAIN R. GOMEZ ESQUINA 2 DE NOVIEMBRE CUARTA SECCION, JUCHITAN D E ZARAGOZA OAXACA, CP. 70000 
	01 9717171254
	carlos.ruizr@imss.gob.mx

	15
	ING. JOSE CAMACHO DELGADO
	H.G.S/CMF No. 41.
	BLVD. CHAHUE LOTE 49,  MANZANA 5  STA. CRUZ HUATULCO, OAX. C.P. 70989
	01 958 58 7 11 82          EXT 208
	jose.camachod@imss.gob.mx

	16
	ING. HUGO JESÚS RAMÍREZ MILLÁN.
	U.M.F. No. 65.
	ÁLAMOS No. 1200, ESQ. ALHELIES, COL. LAS FLORES, STA. LUCÍA DEL  CAMINO.CP 68020
	01 951 50 259 67
	hugo.ramirezm@imss.gob.mx


ANEXO 17 (DIECISIETE)
[image: image1.png]FO.CON-01  Orden de suministro

‘Documentoextamoque se lizs pera sotar un proveedor que suta a cantidad da bines, srendamiantos o senicos requeros, isténdos de.
oniatos shanos.

i
:
i
i
i

1

15
1
7.
18
15
20
2

z
B

26

Frovesdor
Domaio

Tetons.

Fax

Comeo sictrinica

No. ge contreto

No. da arden de sumnitro
Fecna

No_de procedimiento
Domoso da anirega

Fecna d envegs

Fats

clicor.

Descrocén

Unidad ce medida

Cantaad soretads

Freca uniaro

Imporie

it

VA

Tots!

Nomore y fima dal provesdor
Facha en qua recbe y scepta &l
Romore dei senvidor pibica

conttesbnraspeciva

Nomore y Regitro Fedal de Cantrbuyentes dei provesdor.
Calle, nimero, cclona,céigo pasal, municipo y enidad federativa del domioio dal provesdor.
Nimaro(s)de fekfon del poveedor.

En 5. caso. nimerof) d fex del provesdor.

En 5u caso comeo skecténico del proveedor.

Nmaro da conisto formslizado con i provasdor y que orgina s Ordan da Sumiristo.
Nimaro consecuto generedo para pods: crasr y dar segumento 1 Orden da Sumnsto.
Facha en que se ores o amia la Orden de Suminsto

En 5u caso. nimes e procsdimento corespondients ssgnado por ol sstema ComprsNet.
'Domicio o ugsr de antrga de los bens o presiscén del sanii:

Facha o plazo de anirega de los bianas o prestacién del sanic.

Nimero de parids qus coresponda i seAsado en sl contato.

Nimaro de Chdigo an funcén del Ciestsdor Unco de 48 Contatacionss Pbicas (CUCOP)
s5gnado &l bian o senice requerto.

Dascrocén del bien requerdo ssocado sl CUCOP.

Unidad de Medida (pezs, ko, meto, iros, senvc, etc).

‘Canidad de banes o senicos soiciados de cada parids.

Freco uniaro de seds bin o sanvioe sokctao

Monio otal que resute de mulipicar o precio unaro por a cantilad sofcads.

Sums de los mpories 46 s5 parbies soioisgss.

Vslor que conesponda sl Impussio s! Valor Agregado.

ot s pagar con IVA incido.

Nomore compietoy frma del provesdor o da s epresantania legsl.

Fecha en qu racba &1 proveasor & Orden da Suminao para cumplr con s fecha o plazo de
enirega

Nomore,cargo y ima dalsenvdorpiico  espensatie de adminstrar el contsio, o acutado pas
expedr ia orden





[image: image2.png]Prestacion del Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionadoy
refrigeracion, equips turbo centrifugos, unidades enfriadoras de agua helada y unidad generadora de agua helada
Régimen IMSS Ordinario, Efercicio 2023

AnexoNo. ) FO-CON-O1 Orden de suministrs™
[DATOS DELPROVEEDOR: o Conras )
Frovesor () fiE s —
Domicio: @) Fecra )
Tetoro - () No_de procesiments: &)
ety Domicho g enrega: (19
Coeo s 5 Fecha de antega (1)
earmoa cucor r— TGEC T camoze T emecio T yeone
SOLICITADA | UNITARIO|
G| oy () veon | S = (i)
SUBTOTAL 1Sy
VA 25)
TomaL @1

Tomie y Fims do Frovesior | Faoha on e e soepia o provestor | Nombrey cago G sevilr plbies esporsaie & & Sdmiisiachn
@ @ Gl conirao o facutaco paa sxped sst orden (24





ANEXO 18 (DIECIOCHO)
PROGRAMA CALENDARIZADO
[image: image3.emf]HOJA

DE

PARTIDA CLAVE DESCRIPCION/UN

IDAD 

HOSPITALARIA

CUADRILLA     

     No.

FECHA DE 

INICIO Y 

TÉRMINO DE 

REALIZACIÓ

N DEL (OS) 

SERVICIO (S)

UNIDAD CANTIDAD SEP OCT NOV DIC MAR ABR MAY JUN JULIO AGO



INICIO TÉRMINO

NOMBRE DE LA EMPRESA: PARTIDA No.  DÍA MES AÑODÍA MES AÑO

PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LA PARTIDA No. 1  

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.                  

DELEGACIÓN ESTATAL EN OAXACA                                                      

            DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y S.G.

PROGRAMA CALENDARIZADO                                                                                    

            OBJETO DEL CONTRATO:  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO A EQUIPOS DE  AIRE  ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN  

Y/O CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN.


[image: image4.emf]HOJA

DE

PARTIDA CLAVE DESCRIPCION/UN

IDAD 

HOSPITALARIA

CUADRILLA     

     No.

FECHA DE 

INICIO Y 

TÉRMINO DE 

REALIZACIÓ

N DEL (OS) 

SERVICIO (S)

UNIDAD CANTIDAD JULIO AGOSTO SEP OCT NOV DIC.



MARZO ABRIL MAYO JUNIO



INICIO TÉRMINO

NOMBRE DE LA EMPRESA: PARTIDA No.  DÍA MES AÑODÍA MES AÑO

PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LA PARTIDA No. 2

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.                  

DELEGACIÓN ESTATAL EN OAXACA                                                      

            DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y S.G.

PROGRAMA CALENDARIZADO                                                                                    

            OBJETO DEL CONTRATO:  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO A EQUIPOS DE  AIRE  ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN  

Y/O CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN.


[image: image5.emf]HOJA

DE

PARTIDA CLAVE DESCRIPCION/UN

IDAD 

HOSPITALARIA

CUADRILLA     

     No.

FECHA DE 

INICIO Y 

TÉRMINO DE 

REALIZACIÓ

N DEL (OS) 

SERVICIO (S)

UNIDAD CANTIDAD

PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LA PARTIDA No. 3

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.                  

DELEGACIÓN ESTATAL EN OAXACA                                                      

            DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y S.G.

PROGRAMA CALENDARIZADO                                                                                    

            OBJETO DEL CONTRATO:  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO A EQUIPOS DE  AIRE  ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN  

Y/O CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN.



INICIO TÉRMINO

NOMBRE DE LA EMPRESA: PARTIDA No.  DÍA MES AÑODÍA MES AÑO



MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCT NOV DIC.


[image: image6.emf]HOJA

DE

PARTIDA CLAVE DESCRIPCION/UN

IDAD 

HOSPITALARIA

CUADRILLA     

     No.

FECHA DE 

INICIO Y 

TÉRMINO DE 

REALIZACIÓ

N DEL (OS) 

SERVICIO (S)

UNIDAD CANTIDAD JULIO AGOSTO SEP OCT NOV DIC.



MARZO ABRIL MAYO JUNIO



INICIO TÉRMINO

NOMBRE DE LA EMPRESA: PARTIDA No.  DÍA MES AÑODÍA MES AÑO

PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LA PARTIDA No. 4

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.                  

DELEGACIÓN ESTATAL EN OAXACA                                                      

            DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y S.G.

PROGRAMA CALENDARIZADO                                                                                    

            OBJETO DEL CONTRATO:  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO A EQUIPOS DE  AIRE  ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN  

Y/O CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN.


[image: image7.emf]HOJA

DE

PARTIDA CLAVE DESCRIPCION/UN

IDAD 

HOSPITALARIA

CUADRILLA     

     No.

FECHA DE 

INICIO Y 

TÉRMINO DE 

REALIZACIÓ

N DEL (OS) 

SERVICIO (S)

UNIDAD CANTIDAD JULIO AGOSTO SEP OCT NOV DIC.



MARZO ABRIL MAYO JUNIO



INICIO TÉRMINO

NOMBRE DE LA EMPRESA: PARTIDA No.  DÍA MES AÑODÍA MES AÑO

PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LA PARTIDA No. 5

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.                  

DELEGACIÓN ESTATAL EN OAXACA                                                      

            DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y S.G.

PROGRAMA CALENDARIZADO                                                                                    

            OBJETO DEL CONTRATO:  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO A EQUIPOS DE  AIRE  ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN  

Y/O CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN.


[image: image8.emf]HOJA

DE

PARTIDA CLAVE DESCRIPCION/UN

IDAD 

HOSPITALARIA

CUADRILLA     

     No.

FECHA DE 

INICIO Y 

TÉRMINO DE 

REALIZACIÓ

N DEL (OS) 

SERVICIO (S)

UNIDAD CANTIDAD

PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LA PARTIDA No. 6

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.                  

DELEGACIÓN ESTATAL EN OAXACA                                                      

            DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y S.G.

PROGRAMA CALENDARIZADO                                                                                    

            OBJETO DEL CONTRATO:  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO A EQUIPOS DE  AIRE  ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN  

Y/O CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN.



INICIO TÉRMINO

NOMBRE DE LA EMPRESA: PARTIDA No.  DÍA MES AÑODÍA MES AÑO



MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCT NOV DIC.


[image: image9.emf]HOJA

DE

PARTIDA CLAVE DESCRIPCION/UN

IDAD 

HOSPITALARIA

CUADRILLA     

     No.

FECHA DE 

INICIO Y 

TÉRMINO DE 

REALIZACIÓ

N DEL (OS) 

SERVICIO (S)

UNIDAD CANTIDAD

PROGRAMA CALENDARIZADO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LA PARTIDA No. 7

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.                  

DELEGACIÓN ESTATAL EN OAXACA                                                      

            DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y S.G.

PROGRAMA CALENDARIZADO                                                                                    

            OBJETO DEL CONTRATO:  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO A EQUIPOS DE  AIRE  ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN  

Y/O CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN.



INICIO TÉRMINO

NOMBRE DE LA EMPRESA: PARTIDA No.  DÍA MES AÑODÍA MES AÑO



MAR ABR MAY JUN JULIO AGO SEP OCT NOV DIC


ANEXO 19

REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMARAS DE REFRIGERACIÓN

[image: image10.emf]C SE CAMBIÓ 

ACCIONES REALIZADAS 

OK BIEN 

A SE AJUSTÓ

R SE REPARÓ

ALINEACIÓN DE POLEAS 



ALINEACIÓN DE VOLANTE 



CAMBIO DE  BANDAS 



J.- COMPRESOR 



I.-BANDAS 



AJUSTE DE TENSIÓN 



DE LA UNIDAD                                                                                    

    CONDESADORA 



DE  SERPENTINES 



TERMOEXPANSIÓN 



H.- LAVADO 



G.- VÁLVULAS 



SOLENOIDES 



E.- CONTROLES DE PRESIÓN 



F.- TERMOSTATO DE AMBIENTE 



VERIFICACIÓN DE VOLTAJES 



VERIFICACIÓN  DE AMPERAJES 



DESCARGA



D.- MOTORES



C.- VERIFICACIÓN DE PRESIONES: 



SUCCIÓN 



A.- TEMPERATURA  CÁMARAS                                                  

  REFRIGERACIÓN  DE +2 °C                                                            

      A  +  8°C



TEMPERATURA CÁMARA  DE                      

           CONGELACIÓN DE  -25°C                                                 

                                          A - 15 °C



B.- CIRCUITOS DE                                                           

REFRIGERACIÓN  LOCALIZANDO                                                      

            FUGAS .



REPARACIÓN DE FUGA  EN                   

    EL SISTEMA 



RECARGA DE GAS                                     

   REFRIGERANTE 



UBICACIÓN :                                                                 

                ( 5)

VO.BO . JEFE DE CONSERVACIÓN  DE UNIDAD                                                                   

          (6)

ACTIVIDADES                            (7) OBSERVACIONES                   (8)

1.- INSPECCIÓN VISUAL Y REVISIÓN DE                                

    FUNCIONAMIENTO 

ACCIONES                                                     

   REALIZADAS 



ACCIONES                                                     

   REALIZADAS 

REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMARAS DE REFRIGERACIÓN.

MCA. DEL COMPRESOR                                                                                                                                                        (2)                                                                                                            

                    MODELO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                     N° DE SERIE :

FECHA: 

MCA. DEL COMPRESOR                                                                                                                                                        (4)                                                                                                            

                    MODELO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                     N° DE SERIE :

NORMA QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES PARA MANTENER Y CONTROLAR LOS EQUIPOS DE LA 

RED DE FRIO  EN EL MANEJO DE INSUMOS PARA LA SALUD EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO  SOCIAL.

NÚMERO DE LA      

   CÁMARA                                                                  

                                                   

              (1 ) 

______________________________________

Nombrey firma del proveedor.

______________________________________

AUTORIZÓ: JEFE DE CONSERVACIÓN  DE  U.


[image: image11.emf]OK

A

R

C clave:1000-oo1-008

ACCIONES REALIZADAS 

BIEN 

AJUSTE

REPARAR

CAMBIO 

SELLADO GENERAL DE LOS                                                                               

     PÁNELES QUE                                                                                                          

         CONFORMAN LA CÁMARA 



APLICACIÓN DE SILICÓN

T.- PICAPORTES DE LAS PUERTAS 



R.- TORNILLOS 



S.- SELLO PERIMETRAL  DE LA PUERTA                                                       

     DE                                                                                                                                 

        ACCSESO A LA CÁMARA 



CAMBIO:

ALTA   -   15°C



O.- TERMOGRAFICADORES 



AJUSTES Y REPARACIÓN                                                                  

     EFECTUADA :

P.- CENTRAL DE ALARMA 



Q.- TERMO ALARMAS 



CÁMARA DE CONGELACIÓN 



BAJA      -2 5 °C



BAJA +2 °C



ALTA +  8°C



2.- RANGOS DE TEMPERATURA  EN QUE DEBERÁN                            

    ACCIONARSE: 



CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN 



PINTURA EXTERIOR DE GABINETES                                                              

     ARRANCADORES :



N.- TIMBRES DE ALARMA INTERIOR 



M.- ARRANCADORES



PLATINOS



CAMBIO:

APRIETE DE CONEXIONES  ELÉCTRICAS                                               



L.-  INTERRUPTORES  TERMOMAGNÉTICOS 



ACOMODO DE CABLEADO 



APRIETE DE CONEXIONES MECÁNICAS                                                     



UBICACIÓN :                                                                 

   ( 5)

VO.BO . JEFE DE CONSERVACIÓN  DE UNIDAD                                                                   

        (6)

ACTIVIDADES  ACCIONES REALIZADAS     ( 7)  OBSERVACIONES    (8)

k.- SOPLETEADO  Y LIMPIEZA  GENERAL .



NORMA QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES PARA MANTENER Y CONTROLAR LOS EQUIPOS DE LA 

RED DE FRIO  EN EL MANEJO DE INSUMOS PARA LA SALUD EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO  SOCIAL.

REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN.

NÚMERO DE LA      

CÁMARA                                                                  

                             (1 ) 

MCA. DEL COMPRESOR                                                                                                                                                        (2)                                                                                                            

                 MODELO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                               N° DE SERIE :

FECHA: 

MCA. DEL COMPRESOR                                                                                                                                                        (4)                                                                                                            

                 MODELO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                               N° DE SERIE :

______________________________________

Nombrey firma del proveedor.

______________________________________

AUTORIZÓ: JEFE DE CONSERVACIÓN  DE  U.


ANEXO 20
[image: image12.emf]SERVICIO

ENTRADA SALIDA

EL PROVEEDOR

DIA

JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD



HORARIO FIRMA 

TRABAJADOR

FIRMA JCU ACTIVIDADES REALIZADAS



CONFORME



PROVEEDOR: CONTRATO No:

MES:



JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

NOMBRE DEL TRABAJADOR:

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y S.G.

JEFATURA DE CONSERVACIÓN No.

  UBICACIÓN:

BITÁCORA DE SERVICIOS.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. HOJA DE BITÁCORA No.

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA OAXACA



Vo.Bo.

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE LA UNIDAD


ANEXO 21

RELACIÓN DE MANUALES Y/O INSTRUCTIVOS PARA PRESTAR EL SERVICIO
[image: image13.emf]No. PARTIDA No. CLAVE

NOMBRE DEL EQUIPO MARCA 

Y MODELO

TIPO DE DOCUMENTO, (MANUAL, 

INSTRUCTIVO, ETC.)

FORMATO EN SE PRESENTA: 

(ORIGINAL, COPIA O MEDIO 

ELECTRÓNICO)

OBSERVACIONES 

FORMATO RELACIÓN DE MANUALES Y/O INSTRUCTIVOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 

EQUIPOS  DE  AIRE  ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, EQUIPOS TURBO CENTRÍFUGOS, UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA  HELADA Y UNIDAD 

GENERADORA DE AGUA HELADA RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2023

PARTIDA  No. 

LICITANTE REPRESENTANTE LEGAL



Página 1 de 106

