Querétaro, Qro. 13 de marzo de 2026

Oficio Número: 238001-150100/CA/106/2026

ESTIMADOS LICITANTES:

| RAZON SOCIAL | RFC | CORREO ELECTRONICO |
| --- | --- | --- |
| BIOMEDICAL SISTEM TECNOLOGY, S.A. DE C.V. | BST130611DL6 | soporte_biomedico@yahoo.com |
| TECNOLOGIA APLICADA BIOMEDICA MF, S.A. DE C.V. | TAB190220851 | tecnobio2018@gmail.com |
| COORPORACION BIOMEDICA FESMA DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V. | CBF211216238 | corp.bio_fesma@yahoo.com |
| CONCENTRADORA EN TECNOLOGIA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | CET131115PP7 | contacto@cthosp.com.mx |
| INBIOMEDIX, S.A. DE C.V. | INB1810109A7 | ventasinbiomedix@gmail.com |

PRESENTES

Con la finalidad de llevar a cabo el procedimiento de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica  Número IA-50-GYR-050GYR075-N-66-2026 para la contratación de “MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO 2026”, para cubrir necesidades a partir del fallo al 31 de diciembre de 2026, y de conformidad al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Título Segundo “De los Procedimientos de Contratación”, Capítulo Primero “Generalidades”, Capítulo Segundo “De la Licitación Pública” y los artículos 6, fracción IX, 33, 35 fracción I, 36, 39 FRACCIÓN I, 47 y 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo sucesivo “ Ley o LAASSP”; y los correlativos de su Reglamento en lo sucesivo “Reglamento o RLAASSP”; artículo 8 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como el “Acuerdo por el que se expide el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones” publicado en el Diario Oficial de la Federación, en adelante el DOF, el 20 de agosto del 2015 y sus modificaciones publicadas en el DOF los días 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017 respectivamente; y demás disposiciones relativas vigentes aplicables en la materia, a través de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Av. Mezquital #6 Col. San Pablo CP 76130, Santiago de Queretaro, Qro, se hace la invitacion a ustedes, si es de su interés, con la programación que a continuación se describe

| E V E N T O S | F E C H A | H O R A | L U G A R |
| --- | --- | --- | --- |
| Publicación | 13/marzo/2026 | NA | A Través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) |
| Visitas a las instalaciones Institucionales del IMSS | NO aplica | NO aplica | Para el presente procedimiento, NO se realizarán visitas a las instalaciones institucionales durante el proceso de adquisición |
| Visitas a las instalaciones de los Licitantes | NO aplica | NO aplica | Para el presente procedimiento, NO se realizarán visitas a las instalaciones de los licitantes durante el proceso de adquisición |
| Junta de Aclaraciones | 19/marzo/2026 | 09:00 a.m. | A Través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) |
| Presentación y Apertura de Propuestas | 27/marzo/2026 | 09:00 a.m. | A Través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) Sala de usos múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sito en Avenida del Mezquital No. 6 Colonia San Pablo, Código Postal 76130, Querétaro, Qro. |
| Fallo | 01/abril/2026 | 03:00 p.m. | A Través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) Sala de usos múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sito en Avenida del Mezquital No. 6 Colonia San Pablo, Código Postal 76130, Querétaro, Qro |
| Firma del contrato | Dentro de los 15 días habiles posteriores al fallo | De 09:00 a 14:00 | Oficina de Contratos en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sito en Avenida del Mezquital No. 6 Colonia San Pablo, Código Postal 76130, Querétaro, Qro. |
| Forma de Presentación de las Proposiciones. | Electrónica (artículo 36 de la LAASSP). Solo se permitirá la participación de los licitantes a través del Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) |  |  |
| Reducción de Plazos | SI |  |  |

De acuerdo al Art. 77 de la LAASSP, solamente podrán participar en el procedimiento de contratación aquellas personas que hayan sido invitadas

Atentamente

“SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL “

_______________________________________________________________

Lic. J Guadalupe Monroy Resendiz

Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

| Reviso | Revisó | Elaboró formato |
| --- | --- | --- |
| Mtro. Jonathan Sanchez Martinez | Mtra. Maria del Rocio Castro Millan | C. Alpheratz Cristobal Aurelio Rodriguez Garcia |
| Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios | Encargada de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios | Analista Supervisor E2 |

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

# INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

NÚMERO IA-50-GYR-050GYR075-N-66-2026

Electrónica

PARA LA CONTRATACIÓN DEL:

“MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO 2026”

DE ACUERDO AL ART. 39 FRACCIÓN I DE LA LAASSP EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ES DE CARÁCTER NACIONAL

# PRESENTACION:

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Electrónica NACIONAL

No. IA-50-GYR-050GYR075-N-66-2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social a quien en lo sucesivo se le denominará el “IMSS”, en cumplimiento a las disposiciones que establecen el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Título Segundo “De los Procedimientos de Contratación”, Capítulo Primero “Generalidades”, Capítulo Segundo “De la Licitación Pública” y los artículos 6, 33, 35 fracción II, 36, 39 FRACCIÓN I, 47 y 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo sucesivo “ Ley o LAASSP”; y los correlativos de su Reglamento en lo sucesivo “Reglamento o RLAASSP”; artículo 8 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como el “Acuerdo por el que se expide el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones” publicado en el Diario Oficial de la Federación, en adelante el DOF, el 20 de agosto del 2015 y sus modificaciones publicadas en el DOF los días 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017 respectivamente; y demás disposiciones relativas vigentes aplicables en la materia, a través de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Av. Mezquital #6 Col. San Pablo CP 76130, Santiago de Queretaro, Qro, convoca a las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, cuya actividad comercial esté relacionada con el servicio a contratar en la presente Convocatoria, conforme al Anexo Técnico, Términos y Condiciones y sus correspondientes Anexos para participar en la presente Invitación y que NO se encuentren en alguno de los supuestos que se establecen en los artículos 71 y 90 de la LAASSP; Para participar en la INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Electrónica NACIONAL número IA-50-GYR-050GYR075-N-66-2026 para la contratación del “MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO 2026”

# INDICE

Contenido

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	2

PRESENTACION:	3

INDICE	4

GLOSARIO	6

BASES	7

1. Identificación de la INVITACIÓN de la Convocante	7

1.1 Datos de identificación.	7

1.2 Medio y carácter de la INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.	7

1.3 Número de identificación de la Invitación asignado por Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX).	7

1.4 Indicación de los ejercicios fiscales para la contratación.	7

1.5 Idioma en que se deberán presentar las proposiciones, los anexos legales y técnicos, así como en su caso los folletos que se acompañen.	7

1.6 Disponibilidad presupuestaria.	8

2. Objeto y alcance de la Invitación	8

2.1 Objeto de la contratación	8

2.2 Agrupación de partidas	8

2.3 Precios Máximos de Referencia	8

2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones	8

2.5 Pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones del servicio.	8

2.6 Cantidades a contratar	9

2.7 Tipo de Contratación	9

2.8 Criterio de evaluación	9

2.9 Forma de adjudicación	9

2.10 Tipo de Abastecimiento	9

2.11 Modelo de contrato	9

3. Forma y términos que regirán los diversos actos de la Invitación	11

3.1 Reducción de Plazos	11

3.2 Fecha, hora y lugar para los actos de la Invitación	11

3.3 Junta de Aclaraciones	12

3.4 Presentación y Apertura de Proposiciones	13

3.5 Proposiciones Conjuntas	15

3.6 Proposición Única	16

3.7 Acreditar existencia legal en el acto de presentación y apertura de proposiciones	16

3.8 Rúbrica en documentos en el acto de presentación y apertura de proposiciones	16

3.9 Acto de fallo	16

3.10 Adjudicación de contrato	16

3.11 Firma de contrato	17

3.12 Acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales.	17

3.13 Consulta de opinion del cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social.	18

3.14 impuestos y derechos	18

3.15 Moneda en la que debera cotizarse la prestacion del servicio y efectuarse los pagos respectivos.	18

3.16 Causas de rescisión administrativa del contrato:	18

3.17 Rescision Administrativa Del Contrato:	19

3.18 Situaciones no previstas en la convocatoria.	19

3.19 Protocolo de actuación	19

3.20 Comunicación entre las partes.	19

4. Requisitos que los licitantes deben cumplir	20

5. Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones	24

5.1 Criterios de evaluación de la propuesta legal-administrativa.	25

5.2 Criterios de evaluación de la propuesta técnica.	25

5.3 Criterios de evaluación de la propuesta económica.	26

5.4 Causales de desechamiento	26

6. Relación de documentos que debe presentar el licitante	27

7.  Formatos que facilitarán y agilizarán la presentación y recepción de las proposiciones	27

8. Relación de anexos	28

ANEXO TECNICO	29

TERMINOS Y CONDICIONES	49

Anexo No. 3-1 Modelo de contrato	57

Anexo No. 3-2 Fianza de Cumplimiento de Contrato	57

Anexo No. 4 Escrito de Interés en participar en la presente Invitación	58

Formato No. 1 Acreditación del Licitante	59

Formato No. 2 Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90 de la LAASSP	60

Formato No. 3 Declaración de Integridad del Licitante	61

Formato No. 4 MIPYMES	62

Formato No. 5  Modelo de Convenio de Participación Conjunta	63

Formato No. 6 Formato relativo al escrito solicitado en el numeral 4.1.7.	64

Formato No. 7 información reservada y confidencial	65

Formato No. 8 Propuesta Económica	66

Formato No. 9 Relación de documentos	67

# GLOSARIO

Para efectos de estas bases, se entenderá por:

- Administrador del Contrato: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

- Área contratante: la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar aparatos o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate;

- Área requirente: la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de aparatos o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;

- Área técnica: la responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.

- Compras MX: Es la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal. con dirección electrónica en Internet: https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/

- Contrato: documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.

- Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Investigación de mercado: la verificación de la existencia de aparatos, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de aparatos o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información;

- IVA: Impuesto al Valor Agregado.

- LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de Adjudicación Directa o bien de Invitación a Cuando  menos tres personas nacional.

- Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

- MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

- Partida o concepto: la división o desglose de los aparatos a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos;

- Precio no aceptable: es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma Invitación, y

- Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la Invitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y lineamientos.

- Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

- Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red.

- SAT: el Servicio de Administración Tributaria.

- SECRETARÍA o SABG: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

- Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido solo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en términos de la Ley.

# BASES

Marzo 2026

## 1. Identificación de la INVITACIÓN de la Convocante

### 1.1 Datos de identificación.

| Entidad contratante: | Instituto Mexicano del Seguro Social. Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Querétaro. |
| --- | --- |
| Área contratante: | Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios , adscrito a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento. |
| Domicilio: | Avenida Mezquital No. 6 Colonia San Pablo, Código Postal 76130, Querétaro, Qro. |

### 1.2 Medio y carácter de la INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

#### 1.2.1 Medio.

La presente INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS conforme al medio utilizado es electrónica, por lo cual, los licitantes deberán participar únicamente a través de Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 36 de la LAASSP, 46 fracción II y 95 del RLAASSP y en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado CompraNet”, publicado en DOF el 28 de junio de 2011.

El presente procedimiento es Electrónico, La entrega de proposiciones se hará en sobre digital generado por la Plataforma, que contendrá la oferta técnica y económica, dichos sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones que al efecto establezca la Secretaría. La oferta técnica incluye la documentación legal y administrativa, con base en el artículo 45 de la LAASSP. Las cuales deberán ser firmadas por los licitantes o sus apoderados, empleando para tal efecto los medios de identificación electrónica, la omisión de la firma electrónica será causal de desechamiento.

#### 1.2.2 Carácter.

El carácter del presente procedimiento de contratación es NACIONAL,

En la cual únicamente podrán participar licitantes mexicanos, de acuerdo al Artículo 39 FRACCIÓN I de la LAASSP.

### 1.3 Número de identificación de la Invitación asignado por Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX).

IA-50-GYR-050GYR075-N-66-2026

### 1.4 Indicación de los ejercicios fiscales para la contratación.

La presente contratación implicará el ejercicio fiscal 2026

### 1.5 Idioma en que se deberán presentar las proposiciones, los anexos legales y técnicos, así como en su caso los folletos que se acompañen.

Las proposiciones deberán presentarse en idioma español, cuyos anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, así como aquellos que presente en su proposición técnica, tales como certificados y cartas del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s) y con la descripción técnica del licitante, la cual deberá ser completa y en caso de estar en idioma diferente al español deberá proporcionar la traducción simple al español, sin que altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones.

### 1.6 Disponibilidad presupuestaria.

Para llevar a cabo el presente procedimiento de contratación, se cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal Previo con validación presupuestal en el Módulo de Control de Compromisos, con folio No 0000022613-2026, de fecha 05 de marzo de 2026, signado por el Ing. César Ochoa Torres, Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales.

Numero de cuenta contable FINAT: 51351005

## 2. Objeto y alcance de la Invitación

### 2.1 Objeto de la contratación

El objeto del presente procedimiento de contratación es la “ MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO 2026”

Estos servicios nos ayuda a evitar la suspensión de los servicios médicos y no poner en riesgo la seguridad de los pacientes, invariablemente deberá preverse (planear con anticipación) en los servicios a los que están adheridos, esto sobre la contratación de MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO 2026, para el IMSS que es una inversión esencial para asegurar el funcionamiento seguro, eficiente y continuo de sus instalaciones , servicios médicos y administrativos, garantiza la seguridad de pacientes y personal institucional

Las especificaciones, requisitos y cantidades de los bienes a adquirir se encuentran especificadas en el Anexo No. 1 “Anexo Técnico” y Anexo No. 2 “Términos y Condiciones” de la presente Convocatoria.

Las condiciones contenidas en la presente Convocatoria del procedimiento de Invitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, de conformidad con lo previsto en el séptimo párrafo del Artículo 35 de la LAASSP.

### 2.2 Agrupación de partidas

Para el presente procedimiento NO se tiene prevista la agrupación de partidas.

### 2.3 Precios Máximos de Referencia

Para este procedimiento de compra NO APLICA los Precios Máximos de Referencia (PMR).

### 2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones

El licitante deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos solicitados en el Anexo No. 1 “Anexo Técnico” y Anexo No. 2 “Términos y Condiciones”; asimismo, para todas las partidas, los licitantes deberán acreditar que el bien ofertado cumple con las especificaciones técnicas descritas en la presente Convocatoria, de conformidad con lo previsto en el Artículo 54 del RLAASSP.

### 2.5 Pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones del servicio.

Para el presente procedimiento de contratación, no aplicará la realización de pruebas señaladas en la fracción XII del artículo 40 de la LAASSP.

#### 2.5.1 Visita a las Instalaciones Institucionales por parte de los licitantes

Para el presente procedimiento,  NO se realizarán visitas a las instalaciones institucionales, de conformidad con lo señalado en el inciso f) de los Terminos y condiciones,

#### 2.5.2 Visita a las Instalaciones de los licitantes

Para el presente procedimiento, NO se realizarán visitas a las instalaciones institucionales

### 2.6 Cantidades a contratar

Las cantidades se indican en “Anexo Tecnico”, las cuales son referenciales para objeto de contratacion y evaluacion de las diferentes propuestas de los licitantes quienes participan en la presente convocatoria para la contratación de “MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO 2026”,.

### 2.7 Tipo de Contratación

Los tipos de contrato a celebrar serán abierto de conformidad con los artículos 47 de la LAASSP y 130 del RLAASSP, conforme a los Cantidades máximas y Minimas, indicadas en Anexo técnico, para esta contratación

El presente procedimiento de contratación se llevará a cabo a través de las modalidades de contratación que se detallan a continuación:

| Partida | Modalidad | Fundamento legal |
| --- | --- | --- |
| UNICA | BINARIO | Artículo 47, segundo párrafo y 48 fraccion II de la LAASSP |

### 2.8 Criterio de evaluación

El presente procedimiento de contratación se evaluará a través del criterio de evaluación Binario de conformidad con lo establecido en los artículos 47 y 48 fracción II de la LAASSP y 99 del RLAASSP.

### 2.9 Forma de adjudicación

Se adjudicará el 100% de la totalidad de la partida a un sólo licitante o empresas integrantes de un consorcio en caso de participación conjunta, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 fracción II de la LAASSP

### 2.10 Tipo de Abastecimiento

La presente Invitación contempla 1 (una) partida con una sola fuente de abastecimiento, por lo que no aplicará el abastecimiento simultáneo, señalado en el artículo 52 de la LAASSP.

### 2.11 Modelo de contrato

Se adjunta como Anexo No. 3 “Modelo de contrato” el modelo de contrato específico que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente Invitación, a los cuales estará obligado el licitante que resulte adjudicado.

Se informa que los contratos serán elaborados y formalizados en la Oficina de Contratos, con el licitante al que se le haya adjudicado el servicio objeto de esta contratación.

En caso de discrepancia entre el contenido del contrato y el de la presente Convocatoria, prevalecerá lo estipulado en ésta última, debiendo considerar las modificaciones que deriven de la Junta de Aclaraciones, de conformidad con lo previsto en el Artículo 66 de la LAASSP.

#### 2.11.1 Garantía de cumplimiento de contrato.

El o Los Licitantes ganadores, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato, deberá presentar en la Oficina de Contratos, ubicada en Calle Mezquital número 6 Colonia San Pablo, C.P. 76130, Santiago de Querétaro, Querétaro, la garantía de cumplimiento dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 69 de la LAASSP, la cual será divisible y será a través de una fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo adjudicado establecido en el contrato, sin considerar el IVA, la cual se constituirá en términos del artículo 70 de la LAASSP, artículo 151 del Reglamento; así como el numeral 4.24.4, inciso j) de las POBALINES.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto máximo del contrato adjudicado sea igual o menor a 900 UMA’s, el licitante adjudicado podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, a través de cheque de caja, depósito de dinero constituido a través de certificado o billete de depósito expedido por institución de crédito autorizada o depósito de dinero ante el IMSS, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto máximo adjudicado del contrato, sin considerar el IVA, de conformidad con el numeral 5.5.5.2 de POBALINES.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato, se liberará mediante autorización por escrito del administrador del contrato designado por parte del IMSS, siempre y cuando el prestador de los servicios haya cumplido a satisfacción con todas las obligaciones contractuales.

Se adjunta el “Modelo de Fianza”, relacionado en el ANEXO 3-2.

#### 2.11.2 Terminación de la relación contractual.

2.11.2.1 Rescisión administrativa del contrato.

De conformidad con el apartado 5.6 de las POBALINES vigentes en el IMSS, cuando el licitante adjudicado incumpla total o parcialmente con cualquiera de las obligaciones establecidas en esta Convocatoria y/o en el contrato correspondiente y sus respectivos anexos, se procederá a la rescisión administrativa del mismo sin necesidad de Declaración Judicial previa, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la LAASSP y numeral 4.3.5 del MAAGMAASSP.

Las causales de rescisión administrativa serán las establecidas en el “MODELO DE CONTRATO”, así como las que se establezcan en los contratos que se formalicen con los licitantes adjudicados.

En caso de que se lleve a cabo la rescisión de algún contrato derivado de la presente Invitación, el Administrador de Contrato, deberán remitir cualquier información relacionada con la rescisión al Área Requirente y Técnica, para los efectos a que haya lugar.

2.11.1.2 Terminación anticipada del contrato.

El IMSS en su caso, dará por terminado anticipadamente el contrato, sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir la prestación del servicio objeto del contrato y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio al IMSS o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al instrumento jurídico con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la SECRETARÍA, de conformidad con el artículo 78 de la LAASSP, numeral 5.6 de las POBALINES y numeral 4.3.4 del MAAGMAASSP.

Las causales de terminación anticipada serán las establecidas en el “MODELO DE CONTRATO”, así como las que se establezcan en los contratos que se formalicen con los licitantes adjudicados.

En caso de que se lleve a cabo la terminación anticipada de alguno (s) de los contratos derivados de la presente Invitación, los Administradores de Contrato, deberán remitir cualquier información relacionada con la terminación anticipada al Área Requirente y Técnica, para los efectos a que haya lugar.

#### 2.12 Condiciones de la prestación y forma de pago del servicio

La forma de pago se establece en los Términos y Condiciones, el cual forma parte integrante de la presente Convocatoria, precisando que en el presente procedimiento no se otorgarán anticipos.

#### 2.13 Penas Convencionales

Se aplicarán de conformidad con lo indicado en el documento denominado Términos y Condiciones, el cual forma parte integrante de la presente Convocatoria, por atraso en la prestación del servicio o en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales de conformidad con los establecido en los artículos 75 de la LAASSP, 142 de su Reglamento, y los numerales 5.5.8 y 5.5.8.1 de las POBALINES y 4.3.3 del MAAGMAASSP.

En caso de que se lleve a cabo la aplicación de penas convencionales el Administrador del Contrato, deberá remitir cualquier información relacionada con dicha aplicación al Área Requirente, para los efectos a que haya lugar.

#### 2.14 Deductivas/Deducciones

Se aplicarán de conformidad con lo indicado en el documento denominado Términos y Condiciones, el cual forma parte integrante de la presente Convocatoria; de conformidad con lo establecido en los artículos 76 de la LAASSP, 143 de su Reglamento, y los numerales 5.5.8 y 5.5.8.1 de las POBALINES y 4.3.3 del MAAGMAASSP.

En caso de que se lleve a cabo la aplicación de deducciones, el Administrador del Contrato, deberá remitir cualquier información relacionada con dicha aplicación al Área Requirente, para los efectos a que haya lugar.

## 3. Forma y términos que regirán los diversos actos de la Invitación

### 3.1 Reducción de Plazos

En términos de lo estipulado en el Artículo 42 de la LAASSP, el presente procedimiento SI se contempla la reducción de plazos.

### 3.2 Fecha, hora y lugar para los actos de la Invitación

| E V E N T O S | F E C H A | H O R A | L U G A R |
| --- | --- | --- | --- |
| Publicación | 13/marzo/2026 | NA | A Través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) |
| Visitas a las instalaciones Institucionales del IMSS | NO aplica | NO aplica | Para el presente procedimiento, NO se realizarán visitas a las instalaciones institucionales durante el proceso de adquisición |
| Visitas a las instalaciones de los Licitantes | NO aplica | NO aplica | Para el presente procedimiento, NO se realizarán visitas a las instalaciones de los licitantes durante el proceso de adquisición |
| Junta de Aclaraciones | 19/marzo/2026 | 09:00 a.m. | A Través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) |
| Presentación y Apertura de Propuestas | 27/marzo/2026 | 09:00 a.m. | A Través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) Sala de usos múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sito en Avenida del Mezquital No. 6 Colonia San Pablo, Código Postal 76130, Querétaro, Qro. |
| Fallo | 01/abril/2026 | 03:00 p.m. | A Través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) Sala de usos múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sito en Avenida del Mezquital No. 6 Colonia San Pablo, Código Postal 76130, Querétaro, Qro |
| Firma del contrato | Dentro de los 15 días habiles posteriores al fallo | De 09:00 a 14:00 | Oficina de Contratos en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sito en Avenida del Mezquital No. 6 Colonia San Pablo, Código Postal 76130, Querétaro, Qro. |
| Forma de Presentación de las Proposiciones. | Electrónica (artículo 36 de la LAASSP). Solo se permitirá la participación de los licitantes a través del Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) |  |  |
| Reducción de Plazos | SI |  |  |

El horario que regirá a los diferentes actos del procedimiento de INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS será de conformidad con la zona horaria de la Ciudad de México GMT-5.

### 3.3 Junta de Aclaraciones

La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en los artículos 44 de la LAASSP, 90 y 91 del Reglamento, por lo que los licitantes que manifiesten su interés en participar en la INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS serán considerados como licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración utilizando para tal caso el formato de solicitud de aclaraciones que genere Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX).

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los apartados contenidos en la convocatoria a la INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, indicando el numeral o apartado específico con el cual se relaciona.

Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante, asimismo se deberán agrupar por temas técnicos y administrativos para su análisis y respuesta.

El plazo para enviar dichas solicitudes será a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la Junta de Aclaraciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la LAASSP.

La Convocante abrirá la bóveda de Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) 24 (veinticuatro) horas previas a la fecha de la celebración de la junta de aclaraciones para verificar si llegaron solicitudes de aclaración y el escrito en el que expresen su interés en participar en la Invitación, por si o en representación de un tercero.

El día de la celebración de la junta de aclaraciones se volverá a abrir la bóveda para verificar si llegaron solicitudes de aclaración posteriores a la hora de la apertura de la bóveda indicada en el párrafo anterior, las cuales no serán contestadas al no cumplir con el tiempo estipulado en el artículo 44 de la LAASSP y solamente se responderán las solicitudes de aclaración que hayan llegado por Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), que se hayan recibido en el tiempo y forma establecidos con anterioridad.

Cuando en razón del número de solicitudes recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la Junta de Aclaraciones informará a los licitantes si éstas serán enviadas conforme lo programado o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que se remitan las respuestas en forma.

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior, la convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que estos tendrán para formular preguntas (repreguntas) que consideren necesarias con relación a las respuestas remitidas.

Dicho plazo no podrá ser inferior a 6 (seis) ni superior a 48 (cuarenta y ocho) horas conforme al artículo 91, fracción I del RLAASSP. Una vez recibidas las preguntas a las respuestas otorgadas por la convocante, ésta informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la LAASSP las precisiones formuladas por el IMSS, las solicitudes de aclaraciones y preguntas realizadas por los licitantes y las respuestas del IMSS derivadas de esta junta se asentarán en el acta respectiva y formarán parte de la Convocatoria de la Invitación, y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición; se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por los servidores públicos presentes, asimismo se les entregará copia simple de la misma y de los anexos que se deriven de ésta.

La falta de firma de alguno de ellos no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación; asimismo, podrán ser consultados en Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), en la dirección electrónica https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/

### 3.4 Presentación y Apertura de Proposiciones

La SABG administra y se encarga del sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los licitantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía.

Las proposiciones se recibirán a través de Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), de conformidad a lo dispuesto en el Acuerdo de la Sistema CompraNet y el soporte documental deberá remitirse de forma legible en los formatos permitidos en Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), utilizando la firma electrónica que asignó el SAT en favor del licitante para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

La capacidad para almacenar datos y documentos de cada parámetro es la determinada por la propia  Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), por lo que es necesario se referencíe claramente la documentación que se cargue en dicho Sistema, lo anterior de conformidad con la "Guía de uso de CompraNet para procedimientos normados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público", la cual señala que Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) tendrá la capacidad para que el licitante suba hasta 100 archivos de máximo 20 megabytes cada uno por cada requerimiento que se hubiese configurado.

Los licitantes que requieran asesoría o presenten situaciones particulares sobre el manejo y uso del Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) denominado Plataforma Integral Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), sobre la carga de sus propuestas deberán consultar la "Guía técnica para licitantes sobre el uso y manejo de Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX)" o dirigirse al personal que administra dicho sistema; los datos de contacto podrán ser localizados en la página web: https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/.

La documentación legal, técnica y económica que integre la proposición remitida a través de Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), se deberán emplear los medios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa, lo anterior de conformidad con lo señalado en el artículo 37 de la LAASSP y el primer párrafo del artículo 95 del RLAASSP.

Asimismo, aquellos anexos en los que se integre un espacio para la firma autógrafa el representante legal del licitante deberá estampar o realizar su firma en los espacios destinados para ello.

De conformidad con el artículo 95 del RLAASSP, las proposiciones presentadas deberán estar foliadas de manera electrónica o manual en todas y cada una de las hojas, se numerarán de manera individual la propuesta técnica y la propuesta económica, así como la documentación legal administrativa junto con el resto de los documentos que envíe el licitante.

Por ejemplo, la documentación legal administrativa del 1 al folio "n", la propuesta técnica del 1 al folio "n" y la propuesta económica del 1 al folio "n".

De igual forma se verificará que los licitantes en cumplimiento al artículo 40, fracción VI, de la LAASSP, presenten el ANEXO I “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA” el cual será suscrito Bajo Protesta de Decir Verdad, donde se manifieste que se cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.

A la hora señalada para la celebración de este acto, se cerrará el recinto y no se permitirá la entrada a ninguna persona y se desarrollará de la siguiente forma:

- El servidor público del Instituto facultado para presidir el acto, declarará su inicio y será la única persona facultada para tomar todas las decisiones durante su realización.

- Se darán a conocer los servidores públicos participantes, y en su caso observadores asistentes al acto.

- Una vez iniciado el acto se ingresará a Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) para verificar el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica.

- De conformidad con el volumen de información de las propuestas y archivos electrónicos presentados en el Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), en caso de que el evento sea videograbado podrá suspenderse dicha videograbación en tanto se concluye la descarga y verificación cuantitativa de las proposiciones recibidas.

- Se procederá a la apertura de los sobres generados mediante el Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), en el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la Convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las proposiciones enviadas por Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, salvo lo previsto en el numeral 29 del Acuerdo de Sistema CompraNet el cual contempla lo siguiente:

“29.- Las dependencias y entidades, a través de la Unidad Compradora, recabarán de los licitantes su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la Unidad Compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la dependencia o entidad.”

Se precisa que una vez recibidas las proposiciones a través de Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) en la fecha y hora establecidas, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de contratación y hasta su conclusión, de resultar adjudicado deberán estar vigentes durante la vigencia del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de presentarse alguna inconformidad o cualquier medio de impugnación derivados del procedimiento de contratación, la cotización estará vigente hasta en tanto ésta no sea resuelta.

- Acto seguido, en presencia de los que asistan al acto, de acuerdo a lo señalado en el artículo 92 del RLAASSP y se descargará del Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) el “Acuse de Presentación de Proposición Electrónica a través de Sistema CompraNet”, el cual fungirá como constancia de la documentación que integra la proposición presentada por cada uno de los licitantes, sin entrar al análisis de su contenido, el cual se efectuará posteriormente durante el proceso de evaluación de proposiciones, por lo que en términos del mencionado artículo 92 del RLAASSP, no se podrá desechar ninguna propuesta durante este acto.

- Se informa que, por tratarse de una INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS electrónica, en términos de los artículos 36 y 37 de la Ley  y en concordancia con el numeral 24 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) denominado Sistema CompraNet”, las proposiciones recibidas a través del Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), no se imprimirán en su totalidad, toda vez que en dicho Sistema, se tiene un expediente (carpeta virtual) el cual contiene toda la información que deriva de este acto.

Derivado de lo anterior, en este acto se hará entrega en medio magnético de la documentación que contiene las propuestas remitidas por los licitantes a través del Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) a las áreas encargadas de las evaluaciones para que en el ámbito de su competencia, procedan a realizar el análisis cualitativo correspondiente; sin menoscabo de que puedan o no entregarse vía oficio en el plazo establecido en el numeral 4.40 de POBALINES.

- El Instituto conforme al artículo 46 fracción II de la LAASSP, levantará el acta correspondiente que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, se hará constar el importe máximo de la partida de las proposiciones presentadas por cada partida, asimismo se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la Invitación.

El acta será firmada por los asistentes, a los cuales se les entregará copia simple de la misma. La falta de firma de alguno de ellos no invalidará su contenido y efectos.

- El acta correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, se difundirá a través de Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) al concluir el mismo, para efectos de su notificación en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 50 de la LAASSP.

El medio del presente procedimiento de contratación será electrónico, por lo que no se recibirán proposiciones de forma presencial y/o enviadas a través del servicio postal o de mensajería.

### 3.5 Proposiciones Conjuntas

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 45 de la LAASSP, serán aceptadas las proposiciones conjuntas, siempre y cuando éstas cumplan con lo establecido en el Artículo 88 del RLAASSP.

Las personas interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

      - Los escritos señalados en los numerales 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 y 4.1.10 deberán ser presentados de manera individual por cada integrante.

      - Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

      - Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Formato No. 5 “Formato relativo al Modelo de Convenio de Participación Conjunta” de la presente Convocatoria.

- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS;

- Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

- Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma  , según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

### 3.6 Proposición Única

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por partida en el presente procedimiento de contratación, ya sea por sí mismo, o como integrante de una proposición conjunta, en el entendido que a elección de cada licitante, podrán participar en las partidas de su elección.

### 3.7 Acreditar existencia legal en el acto de presentación y apertura de proposiciones

Con el objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, de acuerdo con el Formato No. 1 “Formato Relativo al escrito de Acreditación del Licitante” de la presente Convocatoria, acompañándo copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar o cédula profesional), tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

### 3.8 Rúbrica en documentos en el acto de presentación y apertura de proposiciones

Por tratarse de una Invitación electrónica en términos del Artículo 36 de la LAASSP, y en concordancia con el numeral 24 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental denominado CompraNet”, las propuestas recibidas por el Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), no se imprimirán en su totalidad, toda vez que en dicho sistema (Compras MX), se tiene un expediente (carpeta virtual) el cual contiene toda la información que deriva del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

En atención a lo antes expuesto, la Convocante procederá a la descarga de las proposiciones técnicas y económicas que se hayan recibido a través del Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), las proposiciones económicas se imprimirán y rubricarán por la persona servidora pública que presida el acto.

### 3.9 Acto de fallo

El fallo se emitirá de conformidad con el Artículo 49 de la LAASSP y su contenido se difundirá a través de Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) el mismo día en que sea emitido, en el entendido de que este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Con fundamento en el Artículo 49 quinto párrafo y 67 de la LAASSP, Con la notificación del fallo, por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de este serán exigibles, sin perjuiciode la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

### 3.10 Adjudicación de contrato

El contrato será adjudicado al licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la Invitación, y portanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y la proposición que hubiera ofertado el precio más bajo

En caso de existir igualdad de condiciones en cuanto a precio ofertado, se dará preferencia a las personas que integren el sector de Mipymes nacionales cooperativas, organismos del sector social de la economía certificados por el Instituto Nacional de la Economía Social, incluyendo aquellos cuyo objeto sea la inclusión laboral de mujeres y personas vulnerables y las constituidas o conformadas por grupos de atención prioritaria, que cuenten con documentode constitución y registro emitido conforme a las disposiciones jurídicas aplicables

En caso de existir igualdad de condiciones en cuanto a precio ofertado, se deberá adjudicar considerando los supuestos indicados en el articulo 102 de RLAASSP

### 3.11 Firma de contrato

La Elaboracion y posterior formalizacion del o los contratos, se llevaran a cabo a trabes de la Oficina de Contratos, ubicada en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento ubicado en Avenida Mezquital No. 6 Colonia San Pablo, Código Postal 76130, Querétaro, Qro.

El(los) licitante(s) adjudicado(s) deberá(n) firmar el contrato conforme al modelo que se señala en el Anexo No. 3 “Modelo de contrato” de la presente Convocatoria, considerando las modificaciones, que en su caso, que deriven de la Junta de Aclaraciones, en la Plataforma

La fecha de la firma será determinada en la emisión del fallo correspondiente al presente procedimiento, de acuerdo a lo establecido por la fracción VI del Artículo 49 de la LAASSP, o bien, en caso de que la fecha prevista originalmente se encuentre rebasada o no se encuentre vigente, o bien no se mencione en el fallo, el término para la firma del contrato quedará comprendido dentro de los quince días habiles posteriores a la notificación del fallo, de acuerdo al articulo 67 primer parrafo de la LAASSP.

### 3.12 Acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales.

Con base en el Articulo 40 fraccion XXII de la LAASSP, El (los) licitante(s) que resulte(n) ganador(es) deberá presentar documento vigente en el que conste la opinión positivade la autoridad competente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales

ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

(Una vez realizado el fallo del procedimiento)

El (los) licitante(s) que resulte(n) ganador(es) preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo o adjudicación del contrato, deberá(n) realizar la solicitud de opinión ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece el Titulo 2, Capitulo 2.1 de la Regla 2.1.28 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de diciembre de 2025.

(Previo a la formalización del contrato)

Previo a la suscripción del contrato, el licitante ganador deberá presentar la respuesta de la consulta de opinión ante el SAT, relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los términos que establece el Titulo 2, Capitulo 2.1 de la Regla 2.1.28 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de diciembre de 2025.

Para el caso de que el licitante ganador vaya a celebrar dos o más contratos derivados del presente procedimiento licitatorio, previo a la suscripción de cada instrumento jurídico y por cada uno de éstos, deberá presentar el escrito al que se hace referencia en el párrafo anterior, con el que compruebe que realizó la opinión ante el SAT, en términos de lo que establece el Titulo 2, Capitulo 2.1 de la Regla 2.1.28 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de diciembre de 2025.

En tratándose de proposiciones conjuntas, presentadas en términos del artículo 34 de la LAASSP, se deberá presentar “un acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión ante el SAT, por cada uno de los participantes en dicha proposición.

En el supuesto de que el Instituto, previo a la formalización del contrato o pedido, como resultado de la consulta en el Portal del SAT detecte que la opinión es en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SECRETARÍA) la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato o pedido, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado.

### 3.13 Consulta de opinion del cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social.

Los particulares que para realizar algún trámite requieran la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, deberán realizar el siguiente procedimiento:

I.	Ingresarán en la página de internet del instituto (www.imss.gob.mx), en el apartado “Patrones o empresas”, después en “Escritorio Virtual”, donde se registran con su firma electrónica (FIEL) y contraseña y deberán aceptar los términos y condiciones para el uso de los medios electrónicos. En el supuesto de tener un representante legal, este ingresará su FIEL

II.	Posteriormente elegirá la sección “Datos Fiscales” y en el apartado “Acciones, la opción “opinión de cumplimiento” Tratándose de representantes legales, previamente en el apartado “Empresas Representadas. Deberá seleccionar la persona representada de la cual requiere la opinión de cumplimiento.

III.	Después elegir la opción “opinión de cumplimiento”, el particular podrá imprimir el documento  que contiene la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

La multicitada opinión, se generará atendiendo a la situación fiscal en materia de seguridad social del particular en los siguientes sentidos:

Positiva: Cuando el particular esté inscrito ante el instituto y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones.

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de la adquisición de los bienes objeto de la presente INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL, serán pagados por el proveedor conforme a la legislación aplicable en la materia.

Negativa: Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social.

#### 3.13.1 Hacer público la opinión del cumplimiento en términos de la regla 2.1.25.

Se hace del conocimiento a los licitantes, que el o, en su caso, los proveedores adjudicados, que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 32-D, primero y último párrafo del Código Fiscal de la Federación; así como a la regla 2.1.29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2022, y el correlativo a la RESOLUCIÓN Miscelánea Fiscal para 2026 y sus Anexos, Publicada en el DOF 29-12-2022 (según corresponda), deberán hacer público la opinión del cumplimiento en términos de la regla 2.1.25.

### 3.14 impuestos y derechos

El Instituto sólo cubrirá el impuesto al valor agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.

### 3.15 Moneda en la que debera cotizarse la prestacion del servicio y efectuarse los pagos respectivos.

El servicio a cotizar, objeto de esta INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL y los pagos a efectuar se realizarán en pesos mexicanos.

### 3.16 Causas de rescisión administrativa del contrato:

  - Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

  - Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

  - Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.

  - Cuando se compruebe que el proveedor haya prestado el servicio con alcances o características distintas a las aceptadas en esta INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL.

  - Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refieren la presente convocatoria, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización del Instituto.

  - Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor.

### 3.17 Rescision Administrativa Del Contrato:

El Instituto podrá rescindir administrativamente, en cualquier momento, el contrato que, en su caso, sea adjudicado con motivo de la presente Invitación, cuando el proveedor incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el Artículo 77 de la Ley, en el supuesto de que el contrato se rescinda, no procederá el cobro de penas convencionales por atraso, ni la contabilización de la mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

El Instituto podrá a su juicio suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

Concluido el procedimiento de rescisión correspondiente, el Instituto procederá conforme a lo previsto en el Artículo 99 del Reglamento de la Ley.

### 3.18 Situaciones no previstas en la convocatoria.

Para cualquier situación que no esté prevista en la presente convocatoria, se aplicará lo establecido en la Ley y su Reglamento y, en su caso, la opinión de las autoridades competentes.

### 3.19 Protocolo de actuación

Para el caso de las visitas a las instalaciones institucionales, que representan contacto de los servidores públicos con los particulares, con independencia de los procedimientos establecidos en esta publicación, se observará el “Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones”, contenido en el Acuerdo por el que se expidió el mismo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015 modificado mediante similares que se difundieron en el mismo medio, el 19 de febrero de 2016 y el 28 de febrero de 2017.

### 3.20 Comunicación entre las partes.

En el caso del o los licitantes adjudicados, se solicitará para la elaboración y formalización del contrato en formato libre la siguiente información:

CARTA DE ACEPTACION DE NOTIFICACION VIA ELECTRONICA

Querétaro, Qro., a _______ de ______.

El que suscribe, __________________________, en mí carácter de representante legal de la persona moral ___________________________, por este conducto me permito señalar lo siguiente:

Acepto que todas las notificaciones, citatorios, documentos y/o avisos con relación al contrato que tenemos celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y mí representada, se realicen vía correo electrónico a la cuenta: _____________________________

Por lo que la fecha de notificación, de conformidad con lo establecido por el artículo 286-M de la Ley del Seguro Social.

Independientemente de lo anterior, confirmare la recepción de cualquier notificación, citatorio, documento o aviso que el Instituto envíe a la cuenta antes señalada, lo anterior con fundamento en el artículo 35 fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Atentamente

Representante legal de__________________

“LAS PARTES” convienen que cualquier comunicación, por escrito o a través de medios electrónicos, relacionada con la aplicación y cumplimiento del presente contrato se realizara directamente con el representante legal de “EL PROVEEDOR”.

Todas las notificaciones, citatorios, comunicaciones, emplazamientos o avisos que haga “EL INSTITUTO” a través de su representante legal o Administrador del contrato, serán por escrito en los domicilios señalados en las declaraciones, indistintamente, o a través de medios electrónicos, por lo que “EL PROVEEDOR” en el Anexo ___ “Carta de aceptación de notificación vía electrónica” del presente contrato, señala la cuenta de correo electrónico a través de la cual se le podrán hacer las notificaciones correspondientes, a la que preferentemente se incluirá el documento a notificar escaneado y debidamente firmado, de conformidad con lo establecido por el artículo 286-M de la Ley del Seguro Social.

En el caso de que la comunicación realizada por “EL INSTITUTO” a “EL PROVEEDOR” sea por medios electrónicos, este se obliga a remitir un acuse de recibo electrónico que acredite la fecha y hora en que se efectué la comunicación. A falta de este, se entenderá que la comunicación se recibió el mismo día en que “EL INSTITUTO” la emitió.

## 4. Requisitos que los licitantes deben cumplir

Los requisitos que se consideran indispensables para la evaluación de la proposición legal, técnica y económica, cuyo incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su desechamiento, son indicados en el numeral 4.1 Documentación Legal, en el numeral 4.2 Proposición Técnica, así como los indicados en el numeral 4.3. Proposición Económica del presente numeral.

Con fundamento en los Artículos 36 y 45 de la LAASSP, el licitante deberá enviar a través del Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), la siguiente documentación:

4.1 Documentación Legal

| Numeral | Documentación Legal | Formato | Requisito |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Con el objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, de acuerdo con el Formato No. 1 “Formato Relativo al escrito de Acreditación del Licitante” de la presente Convocatoria, acompañándo copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar o cédula profesional), tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición. | Formato No. 1 | Indispensable |
| 4.1.2.1 | Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el representante legal del licitante manifieste Bajo protesta de decir verdad, que: Es de nacionalidad Mexicana y, en su caso, que los bienes ofertados son producidos en México y cuentan con el porcentaje de contenido nacional correspondiente. Los Socios o accionistas que ejercen control sobre la empresa que represento no desempeñan empleo, cargo o comisionen el servicio público, o en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. Dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como la capacidad suficiente para satisfacer de manera eficiente y adecuada las necesidades de “EL INSTITUTO”. Conforme a lo previsto en el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y/o el Órgano Interno de Control deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente procedimiento de contratación. no se encuentra sancionado como empresa o producto, por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en caso de resultar adjudicado, se compromete a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa, que en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional conoce la Ley, su Reglamento, la presente convocatoria, sus anexos y, en su caso, las modificaciones derivadas de la Junta de Aclaraciones Los precios de mi propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Reglamento de la LAASSP. | Formato libre | indispensable |
| 4.1.2.2 | La dirección de correo electrónico del licitante, en caso de contar con la misma. | Formato libre | indispensable |
| 4.1.3 | Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el representante legal del licitante manifieste que su representada y las personas que forma parte de ésta, no se ubica en los supuestos establecidos en los Artículos 71 y 90 de la LAASSP, de acuerdo con el Formato No. 2 “Formato relativo al escrito de no encontrarse en los supuestos de los Artículos 71 y 90 de la LAASSP” de la presente Convocatoria que se adjunta para tal efecto. | Formato No. 2 | Indispensable |
| 4.1.4 | Declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad que se abstendrán de adoptar conductas, por si o a través de interpósita persona, para que los servidores públicos del IMSS induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, de acuerdo con el Formato No. 3 “Formato relativo a la declaración de integridad del licitante” de la presente Convocatoria que se adjunta para tal efecto. | Formato No. 3 | Indispensable |
| 4.1.5 | Escrito bajo protesta de decir verdad, indicando que el licitante cuenta con estratificación como micro, pequeña o mediana empresa (Mipymes), de acuerdo con el Formato No. 4 “Formato de manifestación bajo protesta de decir verdad,de la estratificación de micro, pequeña o mediana empresa (MIPYMES)” de la presente Convocatoria que se adjunta para tal efecto. En caso de que no le aplique el presente numeral, deberá enviar el respectivo escrito con la leyenda “NO APLICA”. | Formato No. 4 | Indispensable |
| 4.1.6 | Convenio en términos de la legislación aplicable, en caso de que dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones, conforme al Formato No. 5, “Formato relativo al modelo de convenio de participación conjunta” el cual forma parte de la presente Convocatoria. En caso de que no le aplique el presente numeral, deberá enviar el respectivo escrito con la leyenda “NO APLICA”. | Formato No. 5 | En caso de aplicar Indispensable Si no aplica debera indicarlo |
| 4.1.7 | Los licitantes deberán presentar escrito donde autoricen que la Institución podrá utilizar los datos personales para fines institucionales y además de otras trasmisiones previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental | Formato No. 6 | Indispensable |
| 4.1.8 | Escrito libre en el que manifieste su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al IMSS, en términos de lo dispuesto por el numeral 29 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado CompraNet”. | Formato libre | No indispensable |
| 4.1.9 | A efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo 50 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 88 Fracción III de su Reglamento así el numeral 4.19 de las POBALINES y Art. 32 D del Código Fiscal de la Federación. Documentos que el licitante deberá presentar: En caso de participación conjunta, cada integrante deberá cumplir con la entrega de los requisitos que corresponda a las actividades que realiza y que se especifican en el convenio de participación conjunta | Formato | Requisito |
| 4.1.9.1 | Constancia de Situación Fiscal |  | indispensable |
| 4.1.9.2 | Tarjeta de Registro Patronal ante el IMSS. |  | indispensable |
| 4.1.9.3 | Licencia de funcionamiento o permiso de operación de la autoridad municipal, estatal o federal competente |  | indispensable |
| 4.1.9.4 | Los licitantes quedan obligados a entregar al Instituto la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones” emitida por el INFONAVIT. Vigente y positiva. Para el caso de que el licitante no cuente con trabajadores registrados ante el I.M.S.S. y se apoyen en la figura jurídica del Outsoursing, deberá presentar la “Opinión de Cumplimiento en Materia de Seguridad Social” de esa empresa con el contrato respectivo. Si la empresa es familiar, deberá presentar “Escrito Bajo Protestad de Decir Verdad”, de que no cuenta con trabajadores inscritos en el I.M.S.S. Asimismo la empresa participante deberá presentar la constancia que emite el INFONAVIT donde se demuestre que no está registrado. CON QR LEGIBLE. |  | No indispensable |
| 4.1.9.5 | Los licitantes quedan obligados a entregar al Instituto la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales” emitida por el S.A.T. vigente y positiva En caso de apoyarse en figura de Outsoursing deberá presentar también la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales” emitida por el S.A.T. vigente y positiva de esa empresa. CON QR LEGIBLE. |  | No indispensable |
| 4.1.9.6 | Los licitantes quedan obligados a entregar al Instituto la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social”, emitida por el I.M.S.S., al presentar su propuesta técnica. Con fecha de hasta 3 días previos a la fecha de presentación de propuestas vigente y positiva con qr legible en el día de su emisión. Se informa a los licitantes que, en caso de ser adjudicados, se deberá presentar opinión positiva de cumplimiento en materia de seguridad social emitida por el IMSS vigente y positiva para la elaboración y la formalización del contrato. En caso de particulares: No se encuentre registrado ante este Instituto; Cuente con Registro Patronal, pero se encuentre dado de baja o; No tenga personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la LSS. No podrá obtener la citada Opinión, por lo cual, dicho particular podrá dar cumplimiento a tal requerimiento presentando lo siguiente: •Documento emitido por este instituto (resultado de la consulta en el sistema para obtener la Opinión), en el que se haga constar que no se puede emitir la Opinión de cumplimiento. •Escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento en el que conste que no se puede emitirla misma y: •En el caso de que el particular manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratos con un tercero, deberá presentar, en tal caso junto con la documentación citada en los dos incisos anteriores, la opinión de cumplimiento de obligaciones del subcontratante, desde luego, vigente y positiva (lo anterior en términos del artículo 15-A de la LSS) •Para el caso de que el licitante no cuente con trabajadores registrados ante el I.M.S.S. y se apoyen en la figura jurídica del Outsoursing, deberá presentar la “Opinión de Cumplimiento en Materia de Seguridad Social” de esa empresa con el contrato respectivo. Si la empresa es familiar, deberá presentar “Escrito Bajo Protestad de Decir Verdad”, de que no cuenta con trabajadores inscritos en el I.M.S.S. Asimismo la empresa participante deberá presentar la constancia que emite el IMSS donde se demuestre que no está registrado. CON QR LEGIBLE. NOTA: Todas las opiniones de cumplimiento deberán incluir QR legible. |  | No indispensable |
|  | PERSONA MORAL, DEBERÁ PRESENTAR: |  |  |
| 4.1.9.7 | Acta Constitutiva de la empresa en donde se describa el objeto social, el cual debe relacionarse con el servicio a contratar por el Instituto. |  | indispensable |
| 4.1.9.8 | Poder Notarial del Representante Legal de la Empresa. |  | indispensable |
| 4.1.9.9 | Comprobante del Domicilio fiscal, mismo que deberá corresponder con la dirección proporcionada en el Anexo de acreditación, con vigencia no mayor a tres meses al día de la presentación y apertura de propuestas. También deberá coincidir con el alta de hacienda y a nombre del licitante, en caso de que no se encuentre a nombre del licitante deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad el motivo por el cual no se encuentra a su nombre debiendo acreditar su dicho con documento idóneo que acredite su posesión (contrato de arrendamiento) |  | indispensable |
| 4.1.9.10 | Identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), de la persona que firme la proposición. |  | indispensable |
|  | PERSONAS FÍSICAS, DEBERÁN PRESENTAR: |  |  |
| 4.1.9.11 | Acta de nacimiento, en su caso, la carta de naturalización respectiva expedida por la autoridad competente. |  | indispensable |
| 4.1.9.12 | Comprobante de Domicilio fiscal, mismo que deberá corresponder con la dirección proporcionada en el Anexo de acreditación, con vigencia no mayor a tres meses al día de la presentación y apertura de propuestas. También deberá coincidir con el alta de hacienda y a nombre del licitante, en caso de que no se encuentre a nombre del licitante deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad el motivo por el cual no se encuentra a su nombre debiendo acreditar su dicho con documento idóneo que acredite su posesión (contrato de arrendamiento) |  | indispensable |
| 4.1.9.13 | Identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas. |  | indispensable |
| 4.1.10 | Se hace del conocimiento del licitante, que en términos de lo dispuesto por los Artículos 110 fracción XIII, 111 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán indicar si en los documentos que proporcionan al IMSS se contiene información de carácter confidencial o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de éstos que la contengan, así como el fundamento legal por el cual considera que tengan ese carácter, para lo cual se adjunta el Formato No. 7 “Formato relativo a la clasificación de la información reservada y confidencial” Cabe señalar que de no clasificarse la información por parte del Licitante en los términos señalados, la información presentada como parte de su proposición técnica - legal económica tendrá tratamiento de información de carácter público. | Formato No. 7 | No indispensable |

4.2 Proposición Técnica

| Numeral | Documentación relativa a la Proposición Técnica | Formato | El incumplimiento de este punto es causa de desechamiento técnico |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Comprobante de Domicilio |  | SI |
| 4.2.2 | Presentar escrito libre en donde indique Líneas Telefónicas locales y una cuenta de correo electrónico, para consulta y resolución de asuntos relacionados |  | SI |
| 4.2.3 | carta compromiso en hoja membretada de la empresa, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios para prestar los servicios establecidos en el documental denominado ANEXO TÉCNICO de manera eficiente y adecuada conforme a las necesidades del Instituto |  | SI |
| 4.2.4 | escrito en donde presenten los siguientes datos: • Nombre completo del representante legal para recibir notificaciones y comunicaciones en su nombre y representación y en su caso el contacto para todo tipo de notificaciones. • Cargo. • Domicilio. • Teléfono (oficina y celular). • Correo electrónico. |  | SI |
| 4.2.5 | Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. |  | SI |
| 4.2.6 | Registro Federal de Contribuyentes. |  | SI |
| 4.2.7 | Tarjeta Patronal ante el IMSS |  | SI |
| 4.2.8 | Acta de Nacieminto o Acta Constitutiva de la empresa en donde se describa el objeto social, el cual debe relacionarse con el servicio a contratar por el instituto, a efecto de acreditar lo establecido en el artículo 40 fracción VIII de la LAASSP. |  | SI |
| 4.2.9 | Poder Notarial del Representante Legal de la Empresa. |  | SI |
| 4.2.10 | Comprobante de Domicilio. |  | SI |
| 4.2.11 | Identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), de la persona que firme la proposición |  | SI |
| 4.2.12 | Carta compromiso en el que el licitante manifieste no encontrarse sancionado como empresa o producto, por la Secretaria de Salud y por la Secretaría de la Función Pública |  | SI |
| 4.2.13 | presentar Certificación de Calidad ISO 9001-2015 con alcance en mantenimiento preventivo y correctivo de equipo medico |  | SI |
| 4.2.14 | escrito bajo protesta de decir verdad, en hoja membretada, que cuenta con la con las características exactas requeridas en el documento denominado ANEXO TÉCNICO |  | SI |
| 4.2.15 | carta compromiso, la distribución completa de los servicios requeridos en los inmuebles |  | SI |
| 4.2.16 | presentar carta compromiso donde manifieste que conoce la ubicación exacta de todas y cada una de las unidades a las que deberá distribuir el servicio descrito en el documento denominado ANEXO TÉCNICO |  | SI |

4.3 Proposición Económica

| Numeral | Documentación relativa a la Proposición económica | Formato | Requisito |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Los licitantes deberán enviar su proposición económica a través del Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) conforme al formato No. 8 “Formato relativo a la Proposición Económica”, misma que deberá realizarse en pesos mexicanos, considerando 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear), desglosando el I.V.A. y el importe total de la(s) partida(s) ofertada(s), asimismo, deberá contener la indicación de que los precios serán fijos durante la vigencia del contrato. | Formato No. 8 | Indispensable |

## 5. Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones

La evaluación de las proposiciones que se reciban en el proceso de contratación será BINARIA, toda vez que el caso que nos ocupa, se actualiza la hipótesis normativa prevista en el Articulo 99 segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Sector Público (LAASSP), que señala:

Artículo 99.- Los criterios para evaluar la solvencia de las proposiciones, deberán guardar relación con los requisitos y especificaciones señalados en la convocatoria a la INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS para la integración de las propuestas técnicas y económicas.

La aplicación del criterio de evaluación binario a que se refiere el párrafo segundo del artículo 47 de la Ley, será procedente en aquellos casos en que la convocante no requiera vincular las condiciones que deberán cumplir los proveedores con las

características y especificaciones de los bienes a adquirir o a arrendar o de los servicios a contratar porque éstos se encuentran estandarizados en el mercado y sus características técnicas son objetivas, y el factor preponderante que considera para la adjudicación del contrato es el precio más bajo. El área contratante y el área requirente deberán justificar la razón por la que sólo puede aplicarse el criterio de evaluación binario y no el de puntos y porcentajes o de costo beneficio, dejando constancia en el expediente del procedimiento de contratación

Así mismo, los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones se basaran en la información documental presentada, por los licitantes, observando para ello lo previsto en el artículo 47 segundo párrafo de la LAASSP. La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los licitantes.

Por lo que, el licitante que resulte adjudicado, deberá cumplir con todos los requisitos solicitados en la Convocatoria, ya que todos son necesarios para garantizar la calidad y entrega oportuna del producto y/o servicio.

Las evaluaciones de las propuestas técnicas serán documentales, en observancia a lo establecido en el art. 47 de la ley y 99 de su reglamento y dado que las características técnicas de los materiales están perfectamente definidas y estandarizadas, resulta innecesario el ponderarlas individualmente, ya que la falta de alguna de ellas, afectaría la calidad del servicio en su totalidad, siendo el factor preponderante para la adjudicación del contrato es el precio más bajo. Es por eso que se elige el será a través del mecanismo Binario.

Se comprobará que las condiciones legales técnicas y económicas requeridas contengan a plenitud la información, documentación y requisitos de la presente convocatoria, la(s) junta(s) de aclaraciones y sus anexos de conformidad con el artículo 47 de la LAASSP.

La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente y los documentos presentados por los licitantes.

Tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 83 antepenúltimo párrafo del reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados. La falta de presentación de dichos documentos en la proposición que se presente, será motivo de desechamiento

Los criterios de evaluación que el IMSS tomará en consideración son los siguientes:

### 5.1 Criterios de evaluación de la propuesta legal-administrativa.

La evaluación legal-administrativa será realizada por el Área Contratante, verificando que la documentación presentada por el licitante cumpla con los requisitos solicitados en el numeral 4.1 de la Convocatoria, así como los que se deriven del acto de la junta de aclaraciones y que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la propuesta, observando que exista congruencia en la información proporcionada.

Los escritos que se presenten con motivo de cumplir lo solicitado en el numeral 4.1, se verificará que sea congruente con la información proporcionada en el ANEXO I “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA”.

Se verificará el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la SECRETARÍA, y que corresponda con la manifestación presentada en cumplimiento al numeral 4.1.3 de la Convocatoria.

Por disposición de la SECRETARÍA se verificará en el Plataforma Compras MX la relación de las personas que se encuentren impedidas de formalizar contrato con el IMSS conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la LAAASP, que consta en el Plataforma Compras MX.

Se verificará que el escrito de declaración de integridad solicitada en el numeral 4.1.4. de la Convocatoria y la manifestación de nacionalidad del numeral 4.1.8 de la Convocatoria, contengan respectivamente la información solicitada.

Ademas, en caso de que el (los) licitante(s) sea(n) MIPYMES, se verificará que la documentación del numeral 4.1.9 de la Convocatoria contenga la información solicitada en el ANEXO VI “ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)”.

Asimismo, en caso de que se presente proposición conjunta, se verificará que el convenio presentado, cumpla con la información señalada en el ANEXO VII “MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA”, en términos del artículo 88 del Reglamento, el Área Contratante evaluará los términos legales del convenio, y el Área Técnica, la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada integrante, en términos del numeral 4.2.2.1.15 del MAAGMAASSP.

### 5.2 Criterios de evaluación de la propuesta técnica.

El Área Técnica realizará el análisis detallado de las propuestas técnicas bajo los siguientes criterios:

- Los licitantes deberán cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará documentalmente que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados en la propuesta técnica de esta Convocatoria, la cual deberá contener una descripción amplia y detallada del servicio ofertado con sus especificaciones técnico-médicas/técnico informáticas. En caso de que no se presenten los documentos conforme a lo solicitado o no sean los requeridos, conforme al Apéndice del Anexo Técnico, así como los Términos y Condiciones, la propuesta será desechada.

- Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del licitante, remitida a través de la Plataforma Compras MX, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que deriven de la junta de aclaraciones.

- Se verificará la descripción técnica del servicio ofertado por el licitante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada incluyendo los equipos y los bienes de consumo tanto básicos como complementarios que sean ofertados, conforme a lo solicitado en el Anexo Técnico, en el que el licitante deberá puntualizar las partidas en las que participa.

- Se comprobará la inclusión de las marcas, modelos y/o fabricantes y la congruencia que guarda con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el licitante como sustento de la propuesta técnica que presenta.

- Se verificará la correspondencia entre la descripción técnica del licitante con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el licitante como sustento de la propuesta técnica que presenta.

- No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las propuestas y agilizar los actos de la Invitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas.

La evaluación de la documentación técnica se realizará por el Área Técnica, conforme al numeral 4.2.2.1.16 del MAAGMAASSP.

El Área Técnica, será la encargada de remitir cédula de evaluación, debidamente autorizada y firmada con el resultado de la evaluación técnica al Área Contratante.

### 5.3 Criterios de evaluación de la propuesta económica.

Para efectos de la evaluación de la proposición económica, el Área Contratante tomarán en consideración los criterios siguientes:

La proposición económica deberá considerar el total de la cantidad requerida en pesos mexicanos, indicando la partida/clave, descripción, cantidad, el Precio Unitario, subtotal y el importe total del bien ofertado, desglosando el I.V.A., conforme al Formato No. 8, el cual forma parte de la presente Convocatoria.

Se analizará de manera integra el importe ofertado por los licitantes, así como las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total del bien ofertado, de conformidad a los datos contenidos en su Proposición Económica.

En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, la convocante podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse, en el entendido de que para efectos de lo señalado en el Artículo 103 del RLAASSP

### 5.4 Causales de desechamiento

De conformidad con el Artículo 40 fracción XVIII de la LAASSP, será causa de desechamiento:

- Cuando el licitante no envíe a través de Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), la documentación indispensable solicitada en los subnumerales del numeral 4.1 Proposicion Legal, o bien que en los escritos señalados se omita la leyenda “bajo protesta de decir verdad”, en su caso.

- Cuando las empresas se encuentren dentro de algunos los supuestos del Art. 71 y 90 de la Ley.

- Cuando presente proposición en participacion conjunta y no envíe a través de Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), por cada integrante de la agrupación, la documentación solicitada en los numerales 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4 y 4.1.5, de conformidad a lo señalado en el numeral “3.5 Proposiciones Conjuntas” de la presente convocatoria.

- Cuando no envíe su proposición firmada de manera electrónica, conforme a lo establecido en los numerales cuarto, décimo cuarto y décimo sexto del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, o el Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) emita la leyenda “Firma digital No Valida”, o bien, que no cumpla con lo señalado en el numeral “3.4 Presentación y Apertura de Proposiciones” de la presente Convocatoria.

- Cuando presente más de una proposición por partida, ya sea por sí mismo, o como integrante de una proposición conjunta.

- Cuando NO presente proposicion economica de acuerdo a lo solicitado en el numeral 4.3 Proposición Económica

- Cuando los documentos que envíen los licitantes a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) no sean legibles a simple vista imposibilitando el análisis integral de la proposición, y esto conlleve a un faltante o carencia de información que afecte la solvencia de la proposición, ésta se considerará insolvente.

- Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo del servicio solicitado, o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- Cuando la Secretaria de Economía, determine mediante comunicado que alguno de los participantes en esta Adjudicacion hubiera contravenido el “Código Antidumping”, del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, así como, el Reglamento contra prácticas desleales de comercio internacional.

- Cuando el licitante no envíe a través de Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), la documentación solicitada en los subnumerales del numeral 4.2 Proposición Técnica.

## 6. Relación de documentos que debe presentar el licitante

En el Formato No. 9 de la presente Convocatoria, se relacionan los documentos que debe presentar cada licitante.

## 7.  Formatos que facilitarán y agilizarán la presentación y recepción de las proposiciones

| Formato | Descripción |
| --- | --- |
| Formato No. 1 | Formato relativo al Escrito de Acreditación del Licitante. |
| Formato No. 2 | Formato relativo al Escrito de no encontrarse en los supuestos de los Artículos 71 y 90 de la LAASSP. |
| Formato No. 3 | Formato relativo a la Declaración de Integridad del Licitante. |
| Formato No. 4 | Formato de manifestación bajo protesta de decir verdad, de la estratificación de Micro, Pequeña o Mediana Empresa (MIPYMES). |
| Formato No. 5 | Formato relativo al Modelo de Convenio de Participación Conjunta. |
| Formato No. 6 | Formato relativo al escrito solicitado en el numeral 4.1.7. |
| Formato No. 7 | Formato relativo a la clasificación de la información reservada y confidencial. |
| Formato No. 8 | Formato relativo a la Propuesta Económica. |
| Formato No. 9 | Relación de documentos que deberá enviar el licitante. |

## 8. Relación de anexos

| Anexo | Descripción |
| --- | --- |
| Anexo No. 1 | Anexo Técnico. |
| Anexo No. 2 | Términos y Condiciones. |
| Anexo No. 3 | Modelo de contrato. |
| Anexo No. 3.1 | Fianza de cumplimiento de contrato. |

Atentamente

“SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL “

_______________________________________________________________

Lic. J Guadalupe Monroy Resendiz

Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

| Reviso | Revisó | Elaboró formato |
| --- | --- | --- |
| Mtro. Jonathan Sanchez Martinez | Mtra. Maria del Rocio Castro Millan | C. Alpheratz Cristobal Aurelio Rodriguez Garcia |
| Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios | Encargada de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios | Analista Supervisor E2 |

# ANEXO TECNICO

4.24.3 El Anexo Técnico en medio impreso y electrónico (archivo editable) del bien o servicio por contratar, deberá contener como mínimo lo siguiente:

- Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, características, especificaciones técnicas, unidad de medida, y en su caso equipos, consumibles y accesorios asociados a la contratación de los bienes requeridos, cantidades por partida, indicando en todos los casos las correspondientes claves SAI, FINAT (en el caso de bienes terapéuticos se debe indicar la clave del CBI de Insumos para la Salud; en caso de bienes de consumo, la clave del CGA; y para Servicios Médicos Integrales, la clave del CSMI) En todo caso, los bienes y servicios materia del requerimiento, deben incluir la clave CUCOP que le corresponda.

“MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO 2026”

El Instituto Mexicano del Seguro Social es una de las instituciones más importantes del país, responsable de proporcionar servicios de salud y seguridad social a millones de mexicanos, para garantizar la continuidad y la calidad de estos servicios, es fundamental mantener en óptimas condiciones las instalaciones y equipos utilizados en sus diversas unidades médicas, hospitales y oficinas administrativas.

Estos servicios nos ayuda a evitar la suspensión de los servicios médicos y no poner en riesgo la seguridad de los pacientes, invariablemente deberá preverse (planear con anticipación) en los servicios a los que están adheridos, esto sobre la contratación de MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO 2026, para el IMSS que es una inversión esencial para asegurar el funcionamiento seguro, eficiente y continuo de sus instalaciones , servicios médicos y administrativos, garantiza la seguridad de pacientes y personal institucional.

Mantenimiento a equipo médico se compone de los siguientes servicios

| PARTIDA | Servicio | DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| A | 01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROCAUTERIO CONFORME A LA RUTINA DEL ANEXO TÉCNICO SOLICITADO. |
|  | 02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ARCO EN “C” CONFORME A LA RUTINA DEL ANEXO TÉCNICO SOLICITADO. |
|  | 03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AUTOCLAVE CONFORME A LA RUTINA DEL ANEXO TÉCNICO SOLICITADO. |
|  | 04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DESFIBRILADOR CONFORME A LA RUTINA DEL ANEXO TÉCNICO SOLICITADO. |
|  | 05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS DE ANESTESIA CONFORME A LA RUTINA DEL ANEXO TÉCNICO SOLICITADO. |
|  | 06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MESAS QUIRÚRGICAS CONFORME A LA RUTINA DEL ANEXO TÉCNICO SOLICITADO. |
|  | 07 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES CONFORME A LA RUTINA DEL ANEXO TÉCNICO SOLICITADO. |
|  | 08 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SALAS DE RAYOS X CONFORME A LA RUTINA DEL ANEXO TÉCNICO SOLICITADO. |
|  | 09 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE DENTAL CONFORME A LA RUTINA DEL ANEXO TÉCNICO SOLICITADO. |
|  | 10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VENTILADORES CONFORME A LA RUTINA DEL ANEXO TÉCNICO SOLICITADO. |
|  | 11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASPIRADOR DE SECRECIONES CONFORME A LA RUTINA DEL ANEXO TÉCNICO SOLICITADO. |
|  | 12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AUTOCLAVES DE DENTAL CONFORME A LA RUTINA DEL ANEXO TÉCNICO SOLICITADO. |
|  | 13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ULTRASONIDOS CONFORME A LA RUTINA DEL ANEXO TÉCNICO SOLICITADO. |
|  | 14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMAS HOSPITALARIAS CONFORME A LA RUTINA DEL ANEXO TÉCNICO SOLICITADO. |
|  | 15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMPANAS DE FLUJO LAMINAR CONFORME A LA RUTINA DEL ANEXO TÉCNICO SOLICITADO. |

Los licitantes deberán de prestar la totalidad del servicio por partida, por lo que deberán considerar lo indicado en las Cedulas de Mantenimiento para cada partida y contemplar todo lo requerido en este Anexo técnico y los términos y Condiciones para presentar su propuesta económica y técnica para esta contratación.

| Servicio | DESCRIPCIÓN | Unidad de Medida | Cantidad Mínima Referencial | Cantidad Máxima Referencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROCAUTERIO CONFORME A LA RUTINA DEL ÁNEXO TÉCNICO SOLICITADO. | SERVICIO | 1 | 2 |
| 02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ARCO EN “C” CONFORME A LA RUTINA DEL ÁNEXO TÉCNICO SOLICITADO. | SERVICIO | 1 | 2 |
| 03 | MANTENIMIETNO PREVENTIVO A AUTOCLAVE CONFORME A LA RUTINA DEL ÁNEXO TÉCNICO SOLICITADO. | SERVICIO | 1 | 2 |
| 04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINA DE ANESTECIA CONFORME A LA RUTINA DEL ÁNEXO TÉCNICO SOLICITADO. | SERVICIO | 1 | 2 |
| 05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADOR DE TERAPIA RESPIRATORIA CONFORME A LA RUTINA DEL ÁNEXO TÉCNICO SOLICITADO. | SERVICIO | 1 | 2 |
| 06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MESAS QUIRUIRGICAS CONFORME A LA RUTINA DEL ÁNEXO TÉCNICO SOLICITADO. | SERVICIO | 1 | 2 |
| 07 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES CONFORME A LA RUTINA DEL ÁNEXO TÉCNICO SOLICITADO. | SERVICIO | 1 | 2 |
| 08 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR CONFORME A LA RUTINA DEL ÁNEXO TÉCNICO SOLICITADO. | SERVICIO | 1 | 2 |
| 09 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SALA DE RAYOS X CONFORME A LA RUTINA DEL ÁNEXO TÉCNICO SOLICITADO. | SERVICIO | 1 | 2 |
| 10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDADES DENTALES CONFORME A LA RUTINA DEL ÁNEXO TÉCNICO SOLICITADO. | SERVICIO | 1 | 2 |
| 11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASPIRADOR DE SECRECIONES CONFORME A LA RUTINA DEL ÁNEXO TÉCNICO SOLICITADO. | SERVICIO | 1 | 2 |
| 12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AUTOCLAVES DE DENTAL CONFORME A LA RUTINA DEL ÁNEXO TÉCNICO SOLICITADO. | SERVICIO | 1 | 2 |
| 13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ULTRASONIDOS CONFORME A LA RUTINA DEL ÁNEXO TÉCNICO SOLICITADO. | SERVICIO | 1 | 2 |
| 14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMAS HOSPITALARIAS CONFORME A LA RUTINA DEL ÁNEXO TÉCNICO SOLICITADO. | SERVICIO | 1 | 2 |
| 15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMPANAS DE FLUJO LAMINAR CONFORME A LA RUTINA DEL ÁNEXO TÉCNICO SOLICITADO. | SERVICIO | 1 | 2 |

CEDULAS DE MANTENIMIENTO

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MEDICO DE LA OOAD ESTATAL QUERÉTARO EJERCICIO 2025”

ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS PARA CADA PARTIDA:

El llenado de la cedula será realizada por el proveedor durante el servicio de mantenimiento al equipo médico que corresponda cada una de las cedulas, al concluir el servicio, el proveedor informara al Jefe de conservación de la Unidad correspondiente, entregara la cedula y a su vez el Jefe de Conservación de Unidad corroborara cada punto indicado en la cedula.

Servicio  1: ELECTROCAUTERIOS

| EQUIPO: | ELECTROCAUTERIOS |  | MODELO: |  |  | FECHA DE SERVICIO: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA: |  |  | No. DE SERIE: |  |  | FECHA DE PRÓXIMO SERVICIO: |  |  |
| CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR |  | ANTES DE SERVICIO MANTTO PREVENTIVO |  | DESPUÉS DE SERVICIO MANTTO PREVENTIVO |  |  | OBSERVACIONES |  |
|  |  | OK | ERROR | OK | ERROR |  |  |  |
| ESTADO FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CABLE DE CA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE PANEL DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE TARJETA DE POTENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE BATERÍA BIOS DE TARJETA MOTHER BOARD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE AISLAMIENTO DE VOLTAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALIBRACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE CONECTORES DE LÁPIZ Y PLACA PARA PACIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: LA COTIZACIÓN DEBERÁ INCLUIR TODAS LAS REFACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ESTA PARTIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |

Servicio 2 :   ARCO EN C

| EQUIPO: | ARCO EN C |  | MODELO: |  |  |  | FECHA DE SERVICIO: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA: |  |  | No. DE SERIE: |  |  |  | FECHA DE PRÓXIMO SERVICIO: |  |  |
| CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR |  | ANTES DE SERVICIO MANTTO PREVENTIVO |  |  | DESPUÉS DE SERVICIO MANTTO PREVENTIVO |  |  | OBSERVACIONES |  |
|  |  | OK |  | ERROR | OK | ERROR |  |  |  |
| ESTADO FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CABLEADO DE CA Y TENSIÓN DE ENTRADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO FÍSICO DE CABLE DE COMUNICACIÓN ARCO-WORKSTATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERRUPTOR DE ENCENDIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE PANTALLA(S) EN WORKSTATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE TECLADO O MEMBRANA DE WORKSTATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TARJETA DE CONTROL Y DE POTENCIA EN WORKSTATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIONAMIENTO DE LUZ INDICADORA DE RX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIONAMIENTO Y ESTADO FÍSICO DE LLANTAS Y ESTRUCTURA EN GENERAL DE WORKSTATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALARMA ACÚSTICA DE PRESENCIA DE RX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPROBACIÓN DE MOVIMIENTO DE ALTURA DE ARCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPROBACIÓN DE INTERRUPTORES PARA MOVIMIENTO DE ALTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPROBACIÓN DE MOVIMIENTO DE GIRO DE ARCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPROBACIÓN DE MOVIMIENTO DE INGRESO DE ARCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPROBACIÓN DE MOVIMIENTO DE INCLINACIÓN DE ARCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPROBACIÓN DE FRENOS DE TODOS LOS MOVIMIENTOS DEL ARCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE DIRECCIÓN DE MODULO DE ARCO EN C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIONAMIENTO DE FRENO DE LLANTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO FÍSICO Y FUNCIONAL DE LLANTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIONAMIENTO DE MEMBRANA O TECLADO EN ARCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIONAMIENTO DE DISPLAY O PANTALLA EN ARCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO FÍSICO Y FUNCIONAL DE CONTROL DE MANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO FÍSICO Y FUNCIONAL DE PEDAL DE ACTIVACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO FÍSICO DE MODULO DE INTENSIFICADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO FÍSICO DE MODULO DE TUBO DE RX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIONAMIENTO EN MODO FLUORO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIONAMIENTO DE MODO FLUORO PAUSADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIONAMIENTO EN MODO DE PLACA RX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIONAMIENTO DE COLIMADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIONAMIENTO DE ROTACIÓN DE IMAGEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALINEACIÓN DE CÁMARA Y CALIBRACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIONAMIENTO DE MODOS DE ZOOM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIONAMIENTO DE TRACK, MAP Y SUSTRACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE ALINEACIÓN (LASER O HALÓGENO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: LAS SIGUIENTES REFACCIONES TUBO DE RX (FILAMENTO) ASÍ COMO EL GENERADOR NO SE CONSIDERARAN PARA COTIZARÁN ESTA PARTIDA, YA QUE SON REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Servicio  3: AUTOCLAVES

| EQUIPO: | AUTOCLAVES |  | MODELO: |  |  |  | FECHA DE SERVICIO: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA: |  |  | No. DE SERIE: |  |  |  | FECHA DE PRÓXIMO SERVICIO: |  |  |
| CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR |  | ANTES DE SERVICIO MANTTO PREVENTIVO |  |  | DESPUÉS DE SERVICIO MANTTO PREVENTIVO |  |  | OBSERVACIONES |  |
|  |  | OK |  | ERROR | OK | ERROR |  |  |  |
| ESTADO FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CABLE DE CORRIENTE Y TIERRA FÍSICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN Y MEDICIÓN DE VOLTAJE DE ENTRADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE FUSIBLES Y CONTACTORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE CONTROL ELECTRÓNICO INTERNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE TUBERÍA INTERNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE CÁMARA INTERNA Y EXTERNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE EMPAQUES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE SISTEMA DE CIERRE EN PUERTA DE CÁMARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE VÁLVULA DE DRENAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE VÁLVULA DE LLENADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE BOMBA DE LLENADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE RESISTENCIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE FUGAS Y LIMPIEZA EN GENERADOR DE VAPOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO INTERNO Y TERMINALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE SISTEMA DE SELECCIÓN DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE INTERRUPTOR DE ENCENDIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE ELECTRONIVELES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE VÁLVULA TERMODINÁMICA DE SECADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE MICROSWITCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: LAS SIGUIENTES REFACCIONES COMO CONTROL PLC, VÁLVULA DE CUBETA ASÍ COMO BOMBAS DE VACÍO NO SE CONSIDERARAN EN LA COTIZACION, YA QUE SON REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PARTIDA 4: DESFIBRILADORES

| EQUIPO: | DESFIBRILADORES |  | MODELO: |  |  | FECHA DE SERVICIO: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA: |  |  | No. DE SERIE: |  |  | FECHA DE PRÓXIMO SERVICIO: |  |  |
| CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR |  | ANTES DE SERVICIO MANTTO PREVENTIVO |  | DESPUÉS DE SERVICIO MANTTO PREVENTIVO |  |  | OBSERVACIONES |  |
|  |  | OK | ERROR | OK | ERROR |  |  |  |
| ESTADO FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CABLE DE CA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENCENDIDO CON CA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENCENDIDO CON BATERÍAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRUEBAS DE TIERRA FÍSICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUGA DE CORRIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRUEBAS DE TECLADO Y PANEL DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRUEBAS DE LED´S Y TESTIGOS LUMINOSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONFIGURACIÓN CORRECTA DEL MENÚ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESPLIEGUE DE IMAGEN DE MONITOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HORA Y FECHA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO FÍSICO DE CABLE DE ECG Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO FÍSICO DE ACCESORIOS DE SPO2 Y VERIFICAR FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO FÍSICO DE PALETAS POLARIDAD Y CONDUCTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO FÍSICO DE MARCAPASOS, VERIFICAR FRECUENCIA DE USO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRUEBA DE CARGA DE ENERGÍA (JOULES) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIEMPO DE CARGA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENERGÍA ENTREGADA MEDIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARMADO/DESARMADO DESFIBRILACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRUEBA DE SISTEMA DE ALARMAS DE TODOS LOS PARÁMETROS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRUEBA DE SISTEMA DE IMPRESIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUIDO CRT/IMPRESORA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRUEBAS DE MODO SÍNCRONO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRUEBA DE CARGA Y ENERGÍA ENTREGADA (JOULES) DE A CUERDO A TEST DEL EQUIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: LAS SIGUIENTES REFACCIONES COMO TARJETAS ELECTRÓNICAS, DISPLAY NO SE CONSIDERAN EN LA COTIZACIÓN, YA QUE SON REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |

SERVICIO  5 :    MAQUINAS DE ANESTESIA

| EQUIPO: | MAQUINAS DE ANESTESIA | MODELO: |  |  |  | FECHA DE SERVICIO: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA: |  | No. DE SERIE: |  |  |  | FECHA DE PRÓXIMO SERVICIO: |  |  |
| CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR |  | ANTES DE SERVICIO MANTTO PREVENTIVO |  | DESPUÉS DE SERVICIO MANTTO PREVENTIVO |  |  | OBSERVACIONES |  |
|  |  | OK | ERROR | OK | ERROR |  |  |  |
| ESTADO FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE FUGA DE GASES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VÁLVULA DE ENCENDIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CABLE DE CA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENCENDIDO CON CA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENCENDIDO CON BATERÍAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESIÓN DE ENTRADA (40-60 PSI) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIVELES DE COMPENSACIÓN EN FLUJOMETROS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SELECTOR BOLSA/AUTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIÓN PEEP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANOVACUOMETROS DE PRESIÓN INSPIRATORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y TARJETA DE TRANSDUCTORES DE PRESIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DEL ESTADO DE FUELLE DE VENTILACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VÁLVULA DE DESALOJO APL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VÁLVULA DE INSPIRACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO DE CAL SODADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO DE CIRCUITO ABSORBEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTEGRIDAD DE MANGUERAS (TODAS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE VENTILACIÓN AUTOMÁTICA (FIO2, FREC, I:E, VOLUMEN) CON ANALIZADOR IMT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE ALARMAS ÓPTICAS Y ACÚSTICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO DE PANELES DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISPLAY´S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL ESPIRÓMETRO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE SENSORES DE FLUJO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE CONTACTOS ELÉCTRICOS AUXILIARES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN VÁLVULA FLUSH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALIBRACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE TARJETA DEL VENTILADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE SISTEMA DE CARGA DE BATERÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALIBRACIÓN DE MODULO DE CAPNOGRAFIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE TRAMPA DE HUMEDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE LÍNEAS DE MUESTREO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE KIT DE ORING´S DE CIRCUITO ABSORBEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMPIEZA DE CIRCUITO ABSORBEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE JARRA DE CAL SODADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: LA COTIZACIÓN DEBERÁ INCLUIR TODAS LAS REFACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ESTA PARTIDA. |  |  |  |  |  |  |  |  |

SERVICIO  6: MESAS QUIRÚRGICAS

| EQUIPO: | MESAS QUIRÚRGICAS |  | MODELO: |  |  |  | FECHA DE SERVICIO: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA: |  |  | No. DE SERIE: |  |  |  | FECHA DE PRÓXIMO SERVICIO: |  |  |
| CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR |  | ANTES DE SERVICIO MANTTO PREVENTIVO |  |  | DESPUÉS DE SERVICIO MANTTO PREVENTIVO |  |  | OBSERVACIONES |  |
|  |  | OK |  | ERROR | OK | ERROR |  |  |  |
| ESTADO FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CABLE DE CA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENCENDIDO CON BATERÍAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN Y PRUEBA DE ACTIVACIÓN DE CONTROL DE MANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN Y PRUEBA DE ACTIVACIÓN DE CONTROL DE MESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DEL MOVIMIENTO APROPIADO DE SISTEMA MECÁNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DEL ESTADO DE LLANTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE FRENO Y ESTEER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE BRACERAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE CABECERA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE PIERNERAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRUEBAS DE NIVELES DE POSICIONES CORRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE MOTOBOMBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE NIVELES DE ACEITE EN DEPOSITO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DEL ESTADO DE SOLENOIDES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE FUGAS DE ACEITE EN MOTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE FUGAS DE ACEITE EN PISTONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE MOTORES Y SISTEMA DE ENGRANAJE DE MODULO DE FRENOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE SISTEMA DE ACOPLAMIENTO DE ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE RIELES Y TAPAS TRASLUCIDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE BANCO DE BATERÍAS DE RESPALDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE MICROSWITCH DE PROXIMIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: LA COTIZACIÓN DEBERÁ INCLUIR TODAS LAS REFACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ESTA PARTIDA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SERVICIO  7: MONITORES DE SIGNOS VITALES

| EQUIPO: | MONITORES DE SIGNOS VITALES |  | MODELO: |  |  |  | FECHA DE SERVICIO: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA: |  |  | No. DE SERIE: |  |  |  | FECHA DE PRÓXIMO SERVICIO: |  |  |
| CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR |  | ANTES DE SERVICIO MANTTO PREVENTIVO |  |  | DESPUÉS DE SERVICIO MANTTO PREVENTIVO |  |  | OBSERVACIONES |  |
|  |  | OK |  | ERROR | OK | ERROR |  |  |  |
| ESTADO FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CABLE DE CA Y TENSIÓN DE ENTRADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENCENDIDO CON CA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENCENDIDO CON BATERÍAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO DE MANGUERA Y BRAZALETE DE NIBP FUNCIONAMIENTO Y ALARMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEST DE PANEL DE CONTROL GENERAL, MENÚ, TRAZOS ETC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE DERIVACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTRADO DE TRAZO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO DE CABLE TRONCAL Y TERMINALES DE ECG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESPLIEGUE DE TRAZO DE ECG Y ALARMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RITMO CARDIACO Y ALARMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO DE SENSOR Y CABLE TRONCAL DE SPO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESPLIEGUE DE SPO2, PLETH Y ALARMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESPLIEGUE DE TRAZO EN PLETH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESPLIEGUE DE PRESIÓN IBP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO DE CABLE DE PRESIÓN IBP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESPLIEGUE DE RESPIRACIÓN VALOR TRAZO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALARMAS DE RESPIRACIÓN ALTA/BAJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESPLIEGUE DE CAPNOGRAFIA Y ALARMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE SENSOR DE TEMPERATURA Y DESPLIEGUE DE VALORES CON ALARMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRÓNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: LAS SIGUIENTES REFACCIONES COMO TARJETAS, DISPLAY O MÓDULOS NO SE DEBERÁN COTIZAR, YA QUE SON REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SERVICIO 8: SALA DE RX

| EQUIPO: | SALA DE RX |  | MODELO: |  |  |  | FECHA DE SERVICIO: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA: |  |  | No. DE SERIE: |  |  |  | FECHA DE PRÓXIMO SERVICIO: |  |  |
| CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR |  | ANTES DE SERVICIO MANTTO PREVENTIVO |  |  | DESPUÉS DE SERVICIO MANTTO PREVENTIVO |  |  | OBSERVACIONES |  |
|  |  | OK |  | ERROR | OK | ERROR |  |  |  |
| ESTADO FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CABLEADO DE CA Y TENSIÓN DE ENTRADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO FÍSICO Y FUNCIONAMIENTO DE PASTILLA TERMOMAGNETICA DE ENTRADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERRUPTOR DE ENCENDIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO FÍSICO Y FUNCIONAMIENTO DE MEMBRANA O TECLADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO FÍSICO DE PANTALLAS O DISPLAY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CABLEADO DE ALTO VOLTAJE A TUBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CABLEADO DE CONTROL A TUBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO FÍSICO Y CALIBRACIÓN DE TUBO EMISOR DE RX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO FÍSICO DEL COLIMADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LUZ DE COLIMADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE TIMER DE ACTIVACIÓN DE LUZ DE COLIMADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALINEACIÓN DE CUCHILLAS DE COLIMADOR CON PANTALLA ACRÍLICA DE CENTRADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPROBACIÓN DE LUZ DE COLIMADOR Y RAYO X EFECTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPROBACIÓN DE MOVIMIENTOS DE ALTURA Y GIROS DE POSICIÓN DE TUBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPROBACIÓN DE FRENOS DE MOVIMIENTOS DE ALTURA Y GIROS DE TUBO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE FUGAS EN TANQUE GENERADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO FÍSICO Y FUNCIONAL DE CONTROL DE MANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO FÍSICO Y FUNCIONAL DE CABLEADO DE CONTROL DE MANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO FÍSICO DE BUCKY DE PARED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE FRENOS DE BUCKY DE PARED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE NIVELACIÓN DE BUCKY, MESA Y COLUMNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALARMA ACÚSTICA DE ACTIVACIÓN DE RX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESTIGO LUMINOSO DE PREPARACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESTIGO LUMINOSO DE PRESENCIA DE RX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE MESA DE ELEVACIÓN Y SISTEMA BASCULABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMPIEZA DE CPU´S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: LAS SIGUIENTES REFACCIONES CPU DE ESTACIÓN DE TRABAJO, CONSOLA, TUBO DE RX (FILAMENTO) ASÍ COMO EL GENERADOR, NO SE DEBERÁN COTIZAR, YA QUE SON REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SERVICIO  9: UNIDADES DENTALES

| EQUIPO: | UNIDADES DENTALES |  | MODELO: |  |  |  | FECHA DE SERVICIO: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA: |  |  | No. DE SERIE: |  |  |  | FECHA DE PRÓXIMO SERVICIO: |  |  |
| CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR |  | ANTES DE SERVICIO MANTTO PREVENTIVO |  |  | DESPUÉS DE SERVICIO MANTTO PREVENTIVO |  |  | OBSERVACIONES |  |
|  |  | OK |  | ERROR | OK | ERROR |  |  |  |
| ESTADO FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CABLE DE C/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS EN LÍNEAS DE AGUA Y AIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE MANGUERAS DE PIEZA DE MANO DE BAJA, PIEZA DE MANO DE ALTA, JERINGA TRIPLE Y EYECTORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES DE LÍNEAS DE LLENADO DE VASO Y ESCUPIDERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE MOTORES DE ELEVACIÓN E INCLINACIÓN DE RESPALDO DE SILLÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN Y LÁMPARA SATELITAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE CONTROLES; CONSOLA PRINCIPAL, CONSOLA SECUNDARIA Y PEDAL DE POSICIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TRAMPA AGUA CON MANÓMETRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMPIEZA Y REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE BOTELLA FLUSH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE BLOQUE REGULADOR DE PRESIÓN DE 3 VÍAS NEUMÁTICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE INTERRUPTOR DE ENCENDIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE MODULO DE CONTROL DE POSICIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE PIEZA DE MANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE JERINGA TRIPLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE EYECTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE DESAGÜE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE CAVITRON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE PRESIÓN DE COMPRESOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMPIEZA GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DEL TAPIZADO DE SILLÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: LA COTIZACIÓN DEBERÁ INCLUIR TODAS LAS REFACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ESTA PARTIDA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SERVICIO 10 : VENTILADORES

| EQUIPO: | VENTILADORES |  | MODELO: |  |  |  | FECHA DE SERVICIO: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA: |  |  | No. DE SERIE: |  |  |  | FECHA DE PRÓXIMO SERVICIO: |  |  |
| CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR |  | ANTES DE SERVICIO MANTTO PREVENTIVO |  |  | DESPUÉS DE SERVICIO MANTTO PREVENTIVO |  |  | OBSERVACIONES |  |
|  |  | OK |  | ERROR | OK | ERROR |  |  |  |
| ESTADO FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CABLE DE CA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENCENDIDO CON CA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENCENDIDO CON BATERÍAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRUEBA DE TIERRAS FÍSICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRUEBA DE TECLADO, PANEL DE CONTROL Y FUNCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRUEBA DE LED´S Y TESTIGOS LUMINOSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONFIGURACIÓN CORRECTA DE MENÚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE PANTALLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE CONTADOR DE HORAS. REGISTRO DE HORAS EN USO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESIÓN DE ENTRADA DE OXIGENO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESIÓN DE ENTRADA DE AIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN BLENDER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE FLUJOMETRO l/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SELECCIONADOR DE MODO VENTILATORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROLADOS POR VOLUMEN: VC, CMV, A/C, SIMV, VSV O VA, SIMV+VSV, SIMV+PSV O PA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPONTANEA: SIMV Y CPAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE FUNCIÓN PEEB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANÓMETRO DE PRESIÓN INSPIRATORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VÁLVULA DE INSPIRACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE HUMIDIFICADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO DE MANGUERAS Y FILTROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANGUERA DE SENSOR DE PRESIÓN PROXIMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVACIÓN DE RESPIRACIÓN MANUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SENSOR DE OXIGENO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FRECUENCIA RESPIRATORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELACIÓN I:E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE ALARMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO DE SENSOR DE FLUJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO DE LLANTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: LAS SIGUIENTES REFACCIONES COMO TARJETAS ELECTRÓNICAS, DISPLAY O MÓDULOS NO SE DEBERÁ COTIZAR, YA QUE SON REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SERVICIO 11 : ASPIRADOR

| EQUIPO: | ASPIRADOR DE SECRECIONES |  | MODELO: |  |  |  | FECHA DE SERVICIO: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA: |  |  | No. DE SERIE: |  |  |  | FECHA DE PRÓXIMO SERVICIO: |  |  |
| CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR |  | ANTES DE SERVICIO MANTTO PREVENTIVO |  |  | DESPUÉS DE SERVICIO MANTTO PREVENTIVO |  |  | OBSERVACIONES |  |
|  |  | OK |  | ERROR | OK | ERROR |  |  |  |
| ESTADO FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CABLE DE CA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE FILTROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE MANÓMETROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE KIT DE MANGUERAS INTERNAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE BALEROS¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE PISTONES DE TEFLÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMPIEZA Y DESINCRUTACION DE SARRO EN EL SISTEMA INTERNO DE SUCCIÓN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE KIT DE ORINGS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE MOTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DEL DISIPADOR DE CALOR (VENTILADOR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE GOMAS SOPORTES DE MOTOR (ANTIVIBRACION) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE PEDAL (ACTIVACIÓN DE SUCCIÓN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN FÍSICA DE RECIPIENTES RECOLECTORES DE SECRECIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE RUEDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CABLE DE CA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE FILTROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: LA COTIZACIÓN DEBERÁ INCLUIR TODAS LAS REFACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ESTA PARTIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SERVICIO 12 :  AUTOCLAVES DE DENTAL

| EQUIPO: | AUTOCLAVES DE DENTAL |  | MODELO: |  |  | FECHA DE SERVICIO: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA: |  |  | No. DE SERIE: |  |  | FECHA DE PRÓXIMO SERVICIO: |  |  |
| CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR |  | ANTES DE SERVICIO MANTTO PREVENTIVO |  | DESPUÉS DE SERVICIO MANTTO PREVENTIVO |  |  | OBSERVACIONES |  |
|  |  | OK | ERROR | OK | ERROR |  |  |  |
| REVISIÓN FÍSICA DEL EQUIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE CABLE DE LÍNEA (ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN Y PRUEBA DE ENCENDIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE MANÓMETROS PRESIÓN DE CÁMARA Y VACÍO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMPIEZA Y DESINCRUSTACION DE SARRO EN CÁMARA INTERNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE VÁLVULA SOLENOIDE DE ESCAPE DE VAPOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMPIEZA Y REVISIÓN DE VÁLVULA DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE BOMBA DE AGUA (LLENADO DE CÁMARA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE CALEFACTOR (RESISTENCIA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRUEBA DE CICLOS (INSTRUMENTAL, TEXTIL Y LÍQUIDOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN Y AJUSTE DE PUERTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE SENSOR DE CERRADO DE PUERTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE SONDA (SENSOR DE TEMPERATURA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE EMPAQUE DE PUERTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRÓNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN Y PRUEBAS DE ALARMAS AUDIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN FÍSICA DEL EQUIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE CABLE DE LÍNEA (ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: LA COTIZACIÓN DEBERÁ INCLUIR TODAS LAS REFACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ESTA PARTIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |

SERVICIO  13 : ULTRASONIDOS

| EQUIPO: | ULTRASONIDOS |  | MODELO: |  |  |  | FECHA DE SERVICIO: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA: |  |  | No. DE SERIE: |  |  |  | FECHA DE PRÓXIMO SERVICIO: |  |  |
| CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR |  | ANTES DE SERVICIO MANTTO PREVENTIVO |  |  | DESPUÉS DE SERVICIO MANTTO PREVENTIVO |  |  | OBSERVACIONES |  |
|  |  | OK |  | ERROR | OK | ERROR |  |  |  |
| REVISIÓN FÍSICA DEL EQUIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE CABLE DE LÍNEA (ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN Y PRUEBA DE ENCENDIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE FUENTE DE VOLTAJE (ENTRADAS Y SALIDAS DE VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMPIEZA Y REVISIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN Y LIMPIEZA DE VENTILADORES DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE BATERÍA DE LITIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE FUNCIONES DEL EQUIPO (2/3D, DOPPLER, BLANCO/NEGRO Y COLOR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE LA PANEL DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN Y LIMPIEZA INTERNA/EXTERNA DE MONITOR) Y FILTROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ASÍ COMO REVISIÓN FÍSICA Y FUNCIONAMIENTO DE SONDAS (TRANSDUCTORES LINEAL, CONVEXO, ENDOCAVITRARO Y VOLUMÉTRICO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMPIEZA Y REVISIÓN DE PUERTOS DE INTERFAZ DE LAS SONDAS (TRANSDUCTORES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE UNIDAD DE DISCO EXTERNO Y PANEL DE INTRODUCCIÓN DE DATOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FISIOLÓGICOS OPCIONAL- CD-RW Y ECG- CD-RW, ECG Y MOD- MOD Y CD-RW Y USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TOUCH PANEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN Y DEPURACIÓN DE MENSAJES DE ERRORES DEL SISTEMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTUALIZACIÓN HORA/FECHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE RUEDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN FÍSICA DEL EQUIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE CABLE DE LÍNEA (ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: LA COTIZACIÓN DEBERÁ INCLUIR TODAS LAS REFACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ESTA PARTIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SERVICIO  14 : CAMAS HOSPITALARIAS

| EQUIPO: | CAMAS HOSPITALARIAS |  | MODELO: |  |  | FECHA DE SERVICIO: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA: |  |  | No. DE SERIE: |  |  | FECHA DE PRÓXIMO SERVICIO: |  |  |
| CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR |  | ANTES DE SERVICIO MANTTO PREVENTIVO |  | DESPUÉS DE SERVICIO MANTTO PREVENTIVO |  |  | OBSERVACIONES |  |
|  |  | OK | ERROR | OK | ERROR |  |  |  |
| REVISIÓN DE CABLE DE LÍNEA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN FÍSICA DE CARCASAS (BARANDALES Y PIERNERAS) QUE SE ENCUENTREN EN BUENAS CONDICIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE ENTRADA DE VOLTAJE DE LÍNEA PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLTAJE DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE VOLTAJES EN TARJETAS ELECTRÓNICAS DE MODULO DE POSICIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE CABLES DE CONEXIÓN DE MODULO DE POSICIONES A MEMBRANA DE POSICIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE FUSIBLES EN FUENTE DE VOLTAJE Y MODULO DE POSICIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE PISTONES DE ELEVACIÓN Y POSICIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE RUEDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE FRENOS DE RUEDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALIBRACIÓN DE POSICIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRÓNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTE DE ARTICULACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LUBRICACIÓN DE ARTICULACIONES DE ESTRUCTURA MÓVIL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA LA COTIZACIÓN DEBERÁ INCLUIR TODAS LAS REFACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ESTA PARTIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |

SERVICIO 15 : CAMPANA DE FLUJO LAMINAR

| EQUIPO: | CAMAS HOSPITALARIAS |  | MODELO: |  |  | FECHA DE SERVICIO: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCA: |  |  | No. DE SERIE: |  |  | FECHA DE PRÓXIMO SERVICIO: |  |  |
| CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR |  | ANTES DE SERVICIO MANTTO PREVENTIVO |  | DESPUÉS DE SERVICIO MANTTO PREVENTIVO |  |  | OBSERVACIONES |  |
|  |  | OK | ERROR | OK | ERROR |  |  |  |
| REVISIÓN DE ENTRADA DE VOLTAJE A EQUIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE CABLE DE LÍNEA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS DE VOLTAJES EN FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA DEL EQUIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE LÁMPARA DE ILUMINACIÓN DE CAMPANA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE VENTILADOR DE SISTEMA DE FILTRACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE SISTEMA DE SUJECIÓN DE CRISTAL DE CABINA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE LÁMPARA UV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE FILTROS HEPA (2 PIEZAS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALIBRACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRÓNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMPIEZA DE CABINA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIMPIEZA GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: LA COTIZACIÓN DEBERÁ INCLUIR TODAS LAS REFACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ESTA PARTIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |

UNIDADES Y RESPONSABLES DE LA RECEPCIÓN DEL SERVICIO

| NOMBRE | CARGO | UNIDAD | No. J.C.U. | DIRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAURO DIAZ ACOSTA | JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 1 | HGR-1 | 1 | AV. 5 DE FEBRERO No. 102, COL. CENTRO, QRO |
| ING. FEDERICO GARCIA VÁZQUEZ | JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 2 | UMF-13 | 2 | AV. 5 DE FEBRERO No. 102, COL. CENTRO, QRO |
| ING. ALEJANDRO CARBONEY GUERRA | JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 3 | UMF-4 UMF-5 UMF-6 UMF-7 UMF-12 UMF-56 UMF-58 UMF-59 | 3 | BOULEVARD HIDALGO No. 106 COL. CENTRO. SAN JUAN DEL RIO QUERÉTARO |
| ING. JAHAZIEL LUGARDO ARREOLA | JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD | UMF-02 UMF-11 UMF-16 UMAA | 4 | AV. CONSTITUYENTES No. 126, EL MARQUES, QRO |
| ING. JOSE ARMANDO ARREOLA FAJARDO | JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD | HGZ-3 | 5 | PASEO CENTRAL Km. 0+600 COL. CENTRO SAN JUAN DEL RIO |
| JOSE ALFREDO GARCIA SALAS | JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD | UMF-9 | 6 | AV. GUADALUPE VICTORIA No. 100 COL. FELIPE CARRILLO PUERTO |
| ING. RUBÉN MEJÍA MORAN | JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD | UMF-8 UMF-57 UMF-61 Y 62 UMF-63 UMF-64 UMF-65 UMF-66 | 7 | HACIENDA LAS CRUCES, MUNICIPIO EL MARQUES, QRO. |
| ING. CESAR GONZALEZ CRUZ | JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD | UMF-10 UMF-14 UMF-15 UMF-17 | 8 | CARRETERA ESTATAL 442, QUERÉTARO-HUIMILPAN KM 0+500, EN EL EJIDO LA NEGRETA. |
| ING. RAFAEL CARRILLO SOLORIO | JEFE DE OFICINA DE CONSERVACIÓN | HGR-2 | 9 | CIRCUITO UNIVERSIDADES SEGUNDA ETAPA SIN NÚMERO PARCELA 54-Z3 P1/1 EJIDO LA PURÍSIMA, MUNICIPIO EL MARQUES QUERÉTARO. |

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Durante la vigencia del contrato se prestará el servicio, y el plazo de atención a cada servicio solicitado deberá ser dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud de mantenimiento preventivo o notificación de la falla para el caso de mantenimiento correctivo, esto mediante correo electrónico por parte del área requirente y/o JCU de la unidad.

El servicio será realizado por el proveedor en las unidades mencionadas en el presente requerimiento y a petición de la persona responsable de la unidad. En caso de que se requiera realizar maniobras de la carga y descarga para realizar el servicio, estas deberán ser realizadas en la unidad y serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento del bien hasta que sean recibidos de conformidad por personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, todo esto sin costo adicional para el Instituto.

El servicio que se entregue deberá apegarse estrictamente a las especificaciones que se indican en el apartado CEDULAS DE MANTENIMIENTO.

Se trata de un contrato abierto por monto, las cantidades enunciadas de servicios son referenciales para objeto de cotización y evaluación económica. Por lo tanto, las cantidades son enunciativas mas no limitativas, por lo que el área requirente y/o los JCUs podrán solicitar los servicios a necesidad de cada una de las unidades, siempre y cuando no se rebase el presupuesto asignado para esta contratación..

La Clave CUCOP para estos servicios es 35401-0003 Mantenimiento a Equipo Médico.

# TERMINOS Y CONDICIONES

- Vigencia de la contratación y ejercicio presupuestal al que corresponda.

Del periodo 16/03/2026 al 31/12/2026. En caso de no asignarse para esta fecha seria a partir del fallo

- Plazo de entrega del bien, arrendamiento o servicio, indicando en su caso, el calendario con programa y condiciones de entregas que corresponda.

EL PLAZO DE LA ENTREGA  DE BIENES SERA DEL PERIODO DEL  16/03/2026 al 31/12/2026. En caso de no asignarse para esta fecha seria a partir del fallo

El plazo de la prestación del servicio será  durante la vigencia del contrato Es decir, Una vez emitido el fallo, los jefes de conservación de unidad podrán solicitar los servicios conforme a lo estipulado en el anexo 1, No se requiere calendarizar los servicios debido a que es a solicitud del área requirente

- Criterio de evaluación de proposiciones conforme a lo dispuesto por el Articulo 99 del RLAASSP.

En su caso, la ponderación del criterio de evaluación binario con la que se evaluarán las propuestas, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 47 de la LAASSP.

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 99 del RLAASSP, solo será procedente utilizar el sistema binario toda vez que:

- El factor preponderante que se considera para la adjudicación del contrato es la garantía en la calidad del servicio, precio más bajo para el Instituto Mexicano del Seguro Social y el cumplimiento de la normatividad a continuación descrita:

- Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar

Documentos que el licitante deberá presentar en digital:

DOCUMENTAL TÉCNICA:

- Comprobante de Domicilio.

- Líneas Telefónicas locales y una cuenta de correo electrónico, para consulta y resolución de asuntos relacionados.

- Los licitantes deberán presentar, carta compromiso en hoja membretada de la empresa, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios para prestar los servicios establecidos en el documental denominado ANEXO TÉCNICO de manera eficiente y adecuada conforme a las necesidades del Instituto.

- Con la finalidad de establecer un canal de comunicación oficial con los invitados invariablemente, acompañarán en su Propuesta Técnica, escrito en donde presenten los siguientes datos:

- Nombre completo del representante legal para recibir notificaciones y comunicaciones en su nombre y representación y en su caso el contacto para todo  tipo de notificaciones.

- Cargo.

- Domicilio.

- Teléfono (oficina y celular).

- Correo electrónico.

- El proveedor se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos de este contacto oficial, mediante escrito dirigido al Administrador del Contrato de la partida adjudicada, cabe señalar, que el contacto designado por parte del proveedor del bien, no tendrá que ser necesariamente el representante legal de la empresa, sin embargo toda notificación que se le haga llegar por parte del Instituto, se considerará de carácter oficial.

- En caso de incumplir con la obligación de informar los cambios en el contacto oficial, el Instituto no se hace responsable por las situaciones que la omisión de esto afecte al Proveedor.

- Las notificaciones por parte del Instituto podrán realizarse por cualquiera de los siguientes medios:

- Oficio entregado en el domicilio señalado en este apartado.

- Vía correo electrónico.

- Vía Telefónica, únicamente para la solicitud del servicio por inmueble.

DEBERA CUMPLIRSE EN SU TOTALIDAD TODO LO PETICIONADO  EN SUPRA LINEAS EN ESTE INCISO, DE NO CUMPLIRSE SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO, ESTO CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 4.25 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

DOCUMENTAL JURIDICA:

- Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- Registro Federal de Contribuyentes.

- Tarjeta Patronal ante el IMSS.

Persona Moral, aunado a la documentación descrita en líneas anteriores, deberá presentar:

- Acta Constitutiva de la empresa en donde se describa el objeto social, el cual debe relacionarse con el servicio a contratar por el instituto, a efecto de acreditar lo establecido en el artículo 40 fracción VIII de la LAASSP.

- Poder Notarial del Representante Legal de la Empresa.

- Comprobante de Domicilio.

- Identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), de la persona que firme la proposición.

Personas físicas, deberán presentar:

- Acta de nacimiento, en su caso, la carta de naturalización respectiva expedida por la autoridad competente.

- Comprobante de Domicilio.

- Identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas.

- Carta compromiso en el que el licitante manifieste no encontrarse sancionado como empresa o producto, por la Secretaria de Salud y por la Secretaría de la Función Pública.

El licitante ganador (persona física o moral), para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto.

El Proveedor se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos de este contacto oficial, mediante escrito dirigido al Administrador del Contrato de la partida adjudicada.

Cabe señalar, que el contacto designado por los Prestadores del Servicio, no tendrá que ser necesariamente el representante legal de la empresa, sin embargo toda notificación que se le haga llegar por parte del Instituto, se considerará de carácter oficial.

En caso de incumplir con la obligación de informar los cambios en el contacto oficial, el Instituto no se hace responsable por las situaciones que la omisión de esto afecte al Proveedor.

Las notificaciones por parte del Instituto podrán realizarse por cualquiera de los siguientes medios:

•Oficio entregado en el domicilio señalado en este apartado.

•Vía correo electrónico.

•Vía Telefónica, únicamente para la solicitud del servicio por inmueble.

El licitante deberá presentar Certificación de Calidad ISO 9001-2015 con alcance en mantenimiento preventivo y correctivo de equipo medico

Los licitantes deberán incluir todos los requisitos solicitados aquí indicados, ya que afectan la solvencia de la propuesta técnica

- Documentación técnica necesaria como pueden ser: folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, en caso de que se requieran para comprobar sus especificaciones.

Los licitantes deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en hoja membretada, que cuenta con la con las características exactas requeridas en el documento denominado ANEXO TÉCNICO, del mismo modo deberán garantizar mediante carta compromiso, la distribución completa de los servicios requeridos en los inmuebles establecidos en el referido documento.

Los licitantes deberán incluir todos los requisitos solicitados aquí indicados, ya que afectan la solvencia de la propuesta técnica

A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 4.25 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DEBERA CUMPLIRSE LO PETICIONADO  EN SUPRA LINEAS EN ESTE INCISO, DE NO CUMPLIRSE SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

- Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso.

No se requiere, sin embargo la empresa deberá presentar carta compromiso donde manifieste que conoce la ubicación exacta de todas y cada una de las unidades a las que deberá distribuir el servicio descrito en el documento denominado ANEXO TÉCNICO.

- Si se requiere efectuar visitas a las instalaciones de los licitantes. Se deberá precisar puntualmente, el objeto y el resultado que se espera obtener de la misma, a efecto de que se plasme en la convocatoria.

- Los licitantes deberán presentar en su propuesta técnica carta compromiso donde se aprecie plano con la ubicación de su establecimiento o empresa extraída de google maps.

A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 4.25 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DEBERA CUMPLIRSE EN SU TOTALIDAD TODO LO PETICIONADO  EN SUPRA LINEAS EN ESTE INCISO, DE NO CUMPLIRSE SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

- Las penas convencionales y deducciones al pago de conformidad con lo dispuesto en el lineamiento 5.5.8 de las presentes POBALINES.

- El responsable del área técnica de que se trate, será el responsable de reportar la falta en el inicio de las labores según la calendarización estipulada en el anexo técnico, la no entrega de la cedulas de mantenimiento, o en su caso la no realización del servicio, el  Administrador del Contrato será el responsable de calcular y aplicar las penas convencionales, previstas en los contratos o pedidos, así como de notificarlas al Proveedor para que éste realice el pago correspondiente.

- El Administrador del contrato será el Ing. Cesar Ochoa Torres, Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales.

- La pena convencional se calculará por el Administrador del Contrato, por día  de atraso por la falta de inicio en la prestación del servicio de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido para el correspondiente procedimiento de contratación.

- La aplicación de las penas convencionales no podrá exceder el importe del 10% de la garantía de cumplimiento del contrato.

- La pena convencional se calculará de acuerdo a los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación:

  - Pca = %d x nda x vspa.

  - Dónde:

  - %d=porcentaje determinado en la convocatoria, invitación,

  - cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de la

  - prestación del servicio.

  - Pca = pena convencional aplicable.

  - nda = número de días de atraso.

  - vspa = valor de los servicios prestados con atraso, sin IVA.

- Las penas convencionales deben aplicarse bajo el principio de proporcionalidad, toda vez que si una parte de la obligación fue cumplida, la pena no puede ser aplicada a la totalidad del monto contratado.

- La penalización se calculará a partir del día siguiente en que concluye el plazo o fecha convenida para la entrega del servicio.

- Se hace la notificación con base en la orden de petición o calendario  de los servicios.

- Aplica cuando se hagan sanciones por parte del Área Requirente.

Penas Convencionales

“MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO 2026”

Con el propósito de garantizar el cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en los contratos que se deriven en el presente procedimiento, de conformidad a lo establecido en los Artículos 66 Frac. XIX ,75 y 77, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicio del Sector Público (LAASSP),   2 Frac IV, 96 , 130 Frac. V , 141 , 142  de su reglamento; aplicará las sanciones descritas a continuación o, en su caso, llevará a cabo la cancelación del servicio o el procedimiento de rescisión administrativa del contrato.

Los porcentajes establecidos en las Penas Convencionales y Deductivas aplican, sin considerar el I.V.A.

El cálculo de las penas convencionales y deductivas se realizará hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación, aplicando la tasa del 1.0 % al valor de lo incumplido, siempre y cuando no superen en su conjunto el 10% del valor total del contrato, en caso de que superen dicho porcentaje el contrato tendrá a ser rescindido.

El Proveedor a su vez, autoriza al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar las Penas Convencionales y Deductivas, sobre los pagos que deba cubrir, respecto de cualquier contrato vigente que tenga suscrito con el Instituto o mediante las órdenes de ingreso correspondientes.

En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los servicios, sí no se ha determinado, calculado y notificado al Proveedor de las sanciones correspondientes en términos de lo dispuesto en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema FINAT.

En ningún caso, el Administrador del Contrato autoriza el pago del servicio, sí no se ha determinado, calculado y notificado al Proveedor el monto total aplicable por sanciones.

El Administrador del Contrato, será el encargado de reportar y notificar al Proveedor las penas convencionales, así como para la determinación y el cálculo de las mismas.

La penalización se calculará a partir del día siguiente en que concluye el plazo o fecha convenida para iniciar la prestación de los servicios. De conformidad con lo establecido en el Artículo 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en el numeral 5.5.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigente, el Instituto aplicará una pena convencional, conforme a lo siguiente:

| CONCEPTO | NIVELES DE SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | PENALIZACION | LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO MOTIVO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUANDO NO SE REALICE EL PRIMER SERVICIO CONFORME A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD REQUIRENTE. | REALIZAR EL SERVICIO SOLICITADO 24 HORAS POSTERIORES A LA SOLICITUD DEL SERVICIO CONFORME EL ANEXO TÉCNICO. | POR CADA DÍA DE ATRASO DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO | 1.0 % DEL VALOR TOTAL DEL MONTO DEL CONTRATO, SIN INCLUIR EL IVA CUANDO EL PROVEEDOR NO REALICE EL SERVICIO SOLICITADO. | HASTA POR EL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO |
| CUANDO EL PROVEEDOR NO REALICE EN TIEMPO Y FORMA EL SERVICIO SOLICITADO. | REALIZAR EL SERVICIO SOLICITADO 24 HORAS POSTERIORES A LA SOLICITUD DEL SERVICIO CONFORME EL ANEXO TÉCNICO. | POR CADA DÍA DE ATRASO DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO | 1.0 % DEL VALOR TOTAL DEL MONTO DEL CONTRATO, SIN INCLUIR EL IVA CUANDO EL PROVEEDOR NO REALICE EL SERVICIO SOLICITADO. | HASTA POR EL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO |

LA SUMA DE TODAS LAS PENAS CONVENCIONALES APLICADAS AL PROVEEDOR NO DEBERÁ EXCEDER EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, UNA VEZ QUE SE AGOTE EL MONTO DE LA GARANTÍA SE PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CON BASE EN LA LAASSP.

DEDUCTIVAS

“MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO 2026”

CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL CABAL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 66 Fracc XIX ,,76 y 77, DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIO DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP) Y 83 Frac. II inciso i numeral 4 , 96 y 143  DE SU REGLAMENTO; APLICARÁ LAS SANCIONES DESCRITAS A CONTINUACIÓN O, EN SU CASO, LLEVARÁ A CABO LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO O EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

LAS DEDUCCIONES SE APLICARÁN DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 76 y 66 Frac. XIX DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 143 DE SU REGLAMENTO Y NUMERAL 5.5.8.1 INCISO B) DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE EN QUE INCURRA EL PROVEEDOR, RESPECTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS DE MANERA PARCIAL O DEFICIENTE, CONFORME A LO SIGUIENTE:

| CONCEPTO | NIVELES DE SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | DEDUCCIÓN | LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO MOTIVO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUANDO EL PROVEEDOR NO REALICE LOS SERVICIOS APEGADO A LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS SERVICIOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTAL DENOMINADO ANEXO TÉCNICO. | POR NO REALIZAR LOS SERVICIOS EN ESTRICTO APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTAL DENOMINADO ANEXO TÉCNICO. | POR CADA 24 HORAS DE NOTIFICADO UN SERVICIO NO CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTAL DENOMINADO ANEXO TÉCNICO Y NO SEA REALIZADO. | 1.0 % SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA MENSUAL DEL SERVICIO NO REALIZADO O MAL REALIZADO, POR CADA 24 HORAS DE ATRASO. | HASTA POR EL 10% DEL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. |
| CUANDO EL PROVEEDOR DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD VÍA TELEFÓNICA O CORREO ELECTRÓNICO DEL REPORTE DE FALTA DE SERVICIO O LO REALICE DE MANERA PARCIAL. | CUANDO ESTANDO DEBIDAMENTE CALENDARIZADO UN SERVICIO, ESTA NO SER REALICE O SE REALICE DE MANERA PARCIAL. | POR CADA 24 HORAS DE NOTIFICADO UN SERVICIO NO SEA REALIZADO O SEA REALIZADO DE MANERA PARCIAL. | 1.0 % SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA MENSUAL DEL SERVICIO NO REALIZADO O MAL REALIZADO, POR CADA 24 HORAS DE ATRASO. | HASTA POR EL 10% DEL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. |
| CUANDO EL PROVEEDOR NO REALICE LA ENTREGA DE LAS CEDULAS DE MANTENIMIENTO POR EQUIPO AL QUE SE LE REALIZO EL MANTENIMIENTO | POR NO REALIZAR LA ENTREGA DE LA CEDULA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CONCLUIR EL SERVICIO | POR CADA 24 HORAS A PARTIR DEL TERMINO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO O LOS EQUIPOS. | 1.0 % SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA MENSUAL DEL SERVICIO REALIZADO | SE APLICARA EL PORCENTAJE DE SANCION ANTES MENCIONADO, POR CADA UNO DE LOS INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS HASTA POR EL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO |

CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 143 PRIMER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, DICHAS DEDUCCIONES DEBERÁN CALCULARSE HASTA LA FECHA EN QUE MATERIALMENTE SE CUMPLA LA OBLIGACIÓN Y SIN QUE CADA CONCEPTO DE DEDUCCIONES EXCEDA A LA PARTE PROPORCIONAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO QUE LE CORRESPONDA DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. LOS MONTOS A DEDUCIR SE DEBERÁN APLICAR EN LA FACTURA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE PARA SU COBRO.

LAS DEDUCCIONES NO EXCEDERÁN EL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN EL MISMO, ASÍ COMO SE APLICARÁ LO INDICADO EN LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE “EL INSTITUTO” ESTABLECIDOS EN EL PUNTO 5.5.8. DEDUCCIONES AL PAGO DE CUALQUIER TIPO DE SERVICIOS.

DE IGUAL FORMA PODRÁN PACTARSE DEDUCCIONES POR NIVELES DE INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, SI ESTOS ASÍ HAN SIDO SOLICITADOS, LAS CUALES SERÁN SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA PARTIDA Y EN NINGÚN CASO EXCEDERÁN EL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

EN CUALQUIER CASO, DICHA DEDUCCIÓN NO PODRÁ EXCEDER DEL MONTO DE LA GARANÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O DEL 20% DEL MONTO TOTAL DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, CUANDO SE HUBIERE EXCEPTUADO DE LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA.

- En su caso, mecanismos requeridos al proveedor para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios.

- En caso de que se detecten defectos en los servicios solicitados, el Representante del área técnica de la unidad de que se trate le notificara al proveedor las inconsistencias detectadas, vía telefónica o por correo electrónico, en un plazo no mayor a 24 horas, a su vez, el proveedor deberá realizar el servicio no realizado o inconcluso, en un plazo que no excederá de 24 horas, contados a partir de  su notificación.

J)	 Las garantías de anticipos y cumplimiento, deberán de apegarse al numeral 4.30.1, penúltimo párrafo de estas POBALINES, así como la calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:

  - Plazo para notificar al proveedor.

El área técnica deberá de reportar en un plazo no mayor a 24 horas las inconsistencias detectadas.

  - La existencia de consumibles y refacciones, en su caso.

Si se requieren, se encuentran establecidas en el documental denominado (ANEXO TÉCNICO).

  - Plazo y condiciones de canje o devolución del bien.

El proveedor tendrá un plazo de 24 horas a partir de la notificación, para la reposición del servicio, y/o atención de la falta que originó la mala atención, lo anterior sin costo extra para el Instituto.

  - Caducidad de los bienes.

NO SE REQUIERE

  - Centros de servicio (domicilios y horarios) y reporte técnico.

El proveedor deberá de proporcionar números de teléfono y correo(s) electrónico(s) para consultas, o bien para comunicarle de cualquier eventualidad, irregularidad o incumplimiento detectado, los cuales deberán estar disponibles las 24 horas del día  todos los días, durante la vigencia del contrato.

  - Periodo de garantía.

Durante la vigencia del contrato.

  - Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.

El proveedor tendrá un plazo de 24 horas a partir de la notificación, del retraso y/o no servicio realizado apegado a la solicitud del servicio o los servicios  establecidos  una vez emitido el fallo.

  - Garantía de mano de obra y/o partes.

Los licitantes deberán presentar, escrito bajo protesta de decir verdad, en hoja membretada de la empresa, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios para prestar el servicio de manera eficiente y adecuada a las necesidades del Instituto.

  - Mantenimientos correctivos y/o preventivos.

A petición del área requirente con lo especificado en el Anexo Técnico.

  - En su caso, si se requiere capacitación, solicitar programa para la misma.

No se requiere.

  - Porcentaje a requerir por concepto de garantía de cumplimiento en los términos del lineamiento 5.5.5 de estas POBALINES.

El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto.

En caso de considerarse como un requisito a presentar por la proveeduría, por lo que hace a la garantía por defectos o vicios ocultos, se deberá señalar el porcentaje o monto a afianzar.

Deberá incluirse el modelo de Póliza de Fianza que corresponda al caso en concreto, los cuales pueden ser de Anticipo, de Cumplimiento y/o de Vicios Ocultos; lo anterior de conformidad con los formatos establecidos en las “Disposiciones de carácter general por las que se aprueban los modelos de pólizas de fianzas constituidas como garantía en las contrataciones públicas realizadas al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas”, emitidas por la SHCP.

K)      Precisar la forma de pago para lo cual deberán especificar el tipo de moneda y si se realizará en una  sola exhibición o en pagos progresivos conforme a las entregas programadas en el contrato respectivo.

  - El pago se efectuará en pesos mexicanos, conforme a las entregas de servicios mensuales parciales contempladas en el contrato, a los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor, de los siguientes documentos:

  - Representación  impresa del comprobante fiscal digital por internet (CFDI), en la que se indique el servicio prestado, que cumpla con los requisitos  establecidos en el artículo 29-A del Código  Fiscal de la Federación, en la que se indique:

  - Numero de proveedor;

  - Numero de contrato; o número de orden de servicio; y

  - Número de fianza y denominación social de la afianzadora, en su caso.

  - En caso de contrato, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia  de seguridad social (IMSS), positivo  y vigente.

  - En su caso, copia de la orden de servicio.

  - Mismos que deberán ser entregados en:

JEFATURA DELEGACIONAL DE FINANZAS, UBICADA BLVD. BERNARDO QUINTANA 4100, 4 PISO ÁLAMOS 3RA SECC, 76160 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.

Los funcionarios responsables de autorizar las facturas son: El responsable  de parte técnica de la unidad en que fue entregadas las refacciones y materiales y el Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales.

- Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes o de los servicios contratados y efectivamente entregados o prestados, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

El servicio efectivamente prestado se comprobará y verificará mediante órdenes de servicio y cedulas de mantenimiento.

- En caso de que se solicite el otorgamiento de anticipo, deberá señalarse el porcentaje y forma de amortización del mismo, el cual debe ajustarse a las disposiciones establecidas en los artículos 13, 45 de la LAASSP y 126 fracción V del RLAASSP, y el numeral 4.2.7 del MAAGAASSP. Así como la justificación para el otorgamiento del anticipo.

No se Requiere

- Aviso de privacidad, así como la precisión de las medidas de seguridad para el manejo de la información para bienes o servicios de tecnologías de la información y comunicaciones, alineado a la política general de Seguridad de la información en materia de TIC, cuando se considere aplicable.

No se Requiere

- Seguro de Responsabilidad Civil en el caso de adquisición o arrendamiento de bienes o prestación de servicios que así lo ameriten a juicio del Área Requirente y/o Técnica, misma que, bajo su responsabilidad, indicará el monto o porcentaje por el cual deberá constituirse la póliza respectiva, sin que esta pueda ser inferior al 5% (cinco por ciento) del importe total del contrato o, en su caso, del importe máximo del contrato. En estos casos, cuando el proveedor llegase a contar con una póliza de responsabilidad civil global, podrá entregar al Área Contratante el endoso que garantice el contrato o convenio que se celebre, mismo que deberá corresponder al monto o porcentaje que se hubiera establecido, sin que sea necesario exigirle la presentación, exhibición o entrega de la póliza original.

No se Requiere

- Tratándose de reuniones, conferencias, seminarios, cursos, capacitaciones, asambleas, justas deportivas y, en general, cualquier tipo de evento o acto en el que personas servidoras públicas participen fuera de las instalaciones del IMSS, se deberá contar con los dictámenes de protección civil emitidos por las autoridades competentes en la materia

No se Requiere

## Anexo No. 3-1 Modelo de contrato

“SE ANEXA EN ARCHIVO ELECTRÓNICO”

(Dar doble clic en el Icono para abrir el archivo adjunto)

## Anexo No. 3-2 Fianza de Cumplimiento de Contrato

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)-----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE  (especificar qué tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc)  NÚMERO (número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, Invitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta),  RELATIVO A  (objeto del contrato);  LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD  EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E)  QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA  EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE si es prorrogado el plazo establecido para EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, o exista espera, la vigencia de esta fianza quedarÁ AUTOMÁTICAMENTE prorrogada en concordancia con dicha prÓrroga o espera; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

## Anexo No. 4 Escrito de Interés en participar en la presente Invitación

Ciudad de Querétaro, a _______ de _________________de 2026.

_____( nombre del represetante legal)________ manifiesto bajo protesta a decir verdad, lo siguiente:

Con fundamento en el artículo 44 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, expreso mi interes en participar en la INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL número IA-50-GYR-050GYR075-_-__-2026.

Conforme al artículo 45 del RLAASSP, hago constar los siguientes datos:

| Del licitante | Registro Federal de Contribuyentes: Nombre: Domicilio: calle y número: Colonia: Alcaldía o Municipio: Código postal: Entidad Federativa: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha: Nombre de los socios (Acta constitutiva): Apellido Paterno; Apellido Materno; Nombre(s). Nombre de los socios (Última reforma al acta constitutiva): Apellido Paterno; Apellido Materno; Nombre(s). Descripción del objeto social: Última Reforma al acta constitutiva: Inscripción en el Registro Público de Comercio: Número: Folio: Fecha: |
| --- | --- |
| Del Representante | Nombre: R.F.C. Domicilio: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: Escritura pública número: Fecha: |

___________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

## Formato No. 1 Acreditación del Licitante

Formato relativo al escrito solicitado en el numeral 4.1.1.

Ciudad de Querétaro, a _______ de _________________de 2026.

________(nombre)______, manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Invitación, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___, en la INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS __________(NACIONAL, INTERNACIONAL)_______________ número IA-50-GYR-050GYR075-_-__-2026, y conforme al artículo 93 del RLAASSP,hago constar los siguientes datos:

| Del licitante | Registro Federal de Contribuyentes: Nombre: Domicilio: calle y número: Colonia: Alcaldía o Municipio: Código postal: Entidad Federativa: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha: Nombre de los socios (Acta constitutiva): Apellido Paterno; Apellido Materno; Nombre(s). Nombre de los socios (Última reforma al acta constitutiva): Apellido Paterno; Apellido Materno; Nombre(s). Descripción del objeto social: Última Reforma al acta constitutiva: Inscripción en el Registro Público de Comercio: Número: Folio: Fecha: |
| --- | --- |
| Del Representante | Nombre completo del apoderado o representante:. Dirección del apoderado o representante:. Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:. Escritura pública número:; Fecha:. Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó:. |

Asimismo, manifiesto que el domicilio señalado es el lugar donde recibiré toda clase de notificaciones que resulten del contrato y convenios que celebren, los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito, deberán ser comunicados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen. Adicionalmente acepto que las notificaciones se realizarán de acuerdo a las establecidas en los artículos 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Nota: Los licitantes extranjeros para acreditar su personalidad, deberá incorporar los datos equivalentes, considerando las disposiciones aplicables en el país de que se trate, manifestando además, bajo protesta de decir verdad, que los documentos entregados cumplen con los requisitos necesarios para acreditar la existencia de la persona moral y del tipo o alcances jurídicos de las facultades otorgadas a sus representantes legales, en caso de no ser licitante extranjero podrá eliminar esta nota.

Protesto lo necesario

(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)

Representante legal de ______(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)______

(Lugar y fecha)

## Formato No. 2 Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90 de la LAASSP

Formato relativo al escrito solicitado en el numeral 4.1.3.

Ciudad de Querétaro, a __ de ___________ de 2026.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Querétaro

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

P r e s e n t e.

[Nombre del que suscribe el presente Anexo] en mi carácter de Representante Legal de la (Persona Física o Moral), declaro bajo protesta de decir verdad que mi representada y las personas que forma parte de ésta, no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Tratándose de personas morales, su representante legal deberá de manifestar con el escrito antes referido que tanto el licitante, como los socios o asociados, no se encuentran inhabilitadas

Lo anterior, para los efectos correspondientes del procedimiento de contratación de la INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ________________________________ número IA-50-GYR-050GYR075-_-__-2026

En el entendido que de no manifestarme con veracidad, aceptó que ello sea causa de rescisión administrativa del contrato celebrado con la dependencia o entidad que corresponda.

Atentamente

(Nombre y firma del representante lega/persona facultada l)

Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______

Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.

## Formato No. 3 Declaración de Integridad del Licitante

Formato relativo al escrito solicitado en el numeral 4.1.4.

Ciudad de Querétaro, a _______ de ______ de 2026.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Querétaro

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Presente.

En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 40 fracción X de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, fracción VI, inciso f) y antepenúltimo párrafo del 83 de su Reglamento; y para efectos de presentar proposición y en su caso poder celebrar el contrato respectivo con este Instituto en relación a la Convocatoria a la INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  _________________

- Me permito manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que la empresa que represento se abstendrán, por sí misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas, para que las personas servidoras públicas de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; así como, de incorporar durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas. Asimismo que dicha empresa por sí misma o por interpósita persona, se abstendrá de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica.

(EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA, DEBERÁ SUSTITUIR EL PÁRRAFO ANTERIOR POR LO SIGUIENTE: “Me permito manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que me abstendré por sí mismo o a través de interpósita persona, de adoptar conductas, para que las personas servidoras públicas de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; así como, de incorporar durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas; asimismo me abstendré por sí mismo o por interpósita persona, de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica.”) EN CASO DE NO SER PERSONA FÍSICA PODRÁ ELIMINAR ESTE PÁRRAFO.

- Me permito manifestar que mi representada, así como el(los) producto(s) y servicios que oferto no se encuentran sancionados la SSA y COFEPRIS.

- Me permito manifestar que mi representada se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al IMSS de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional.

- Me permito manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que la empresa que represento, que no ejecuta con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento.

- Me permito manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que la empresa que represento, en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento.

- Me permito manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que la empresa que represento, (AFIRMO O NIEGO) (ELEGIR SOLO UNA OPCIÓN DE LAS SUBRAYADAS) vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con las personas servidoras públicas que establece el Protocolo de Actuación en Contrataciones

Atentamente

(Nombre y firma del representante lega/persona facultada l)

Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______

Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato

## Formato No. 4 MIPYMES

Formato relativo al escrito solicitado en el numeral 4.1.5.

Formato de manifestación bajo protesta de decir verdad, de la estratificación de Micro, Pequeña o Mediana Empresa (MIPYMES)

_________ de __________ de 2026   (1)

_________ (2)________

P r e s e n t e.

Me refiero al procedimiento de _________ (3) ________ No. ________ (4) _______ en el que mí representada, la empresa_________ (5) ________, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se estatifica como una empresa _________(8)________.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

A T E N T A M E N T E

___________ (9) ____________

Instructivo de llenado del formato de manifestación bajo protesta de decir verdad, de la estratificación de Micro, Pequeña o Mediana Empresa (MIPYMES)

Descripción

Formato para que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, la estratificación que les corresponde como Mipymes, de conformidad con el Acuerdo de Estratificación de las Mipymes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009.

Instructivo de llenado

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

1. Señalar la fecha de suscripción del documento.

2. Anotar el nombre de la convocante.

3. Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (Adjudicación Directa o invitación a cuando menos tres personas).

4. Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX).

5. Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.

6. Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.

7. Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora

Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación.

Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos.

8. Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior.

9. Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.

## Formato No. 5  Modelo de Convenio de Participación Conjunta

Formato relativo al escrito solicitado en el numeral 4.1.6.

“SE ANEXA EN ARCHIVO ELECTRÓNICO”

(Dar doble clic en el Icono para abrir el archivo adjunto)

## Formato No. 6 Formato relativo al escrito solicitado en el numeral 4.1.7.

- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

- ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO

- LOS DATOS PERSONALES RECABADOS SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN EL EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚMERO: IA-50-GYR-050GYR075-_-__-2026, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 20 AL 26 Y 40 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, CUYA FINALIDAD ES LA DE PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚMERO: IA-50-GYR-050GYR075-_-__-2026 Y CUBRIR LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA U OFICIO DE ADJUDICACIÓN, Y PODRÁN SER UTILIZADOS PARA FINES INSTITUCIONALES Y ADEMÁS DE OTRAS TRANSMISIONES PREVISTAS EN LA LEY.  LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES ES LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, Y LA DIRECCIÓN DONDE EL INTERESADO PODRÁ EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO Y CORRECCIÓN ANTE LA MISMA ES https://transparencia.gob.mx/. LO ANTERIOR SE INFORMA EN CUMPLIMIENTO DEL DECIMOSÉPTIMO DE LOS LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005.

- ____________________., A ___ DE ____________  DEL 2026.

- _________________________________________________

- NOMBRE DE LA COMPAÑÍA QUE REPRESENTA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## Formato No. 7 información reservada y confidencial

Formato relativo al escrito solicitado en el numeral 4.1.10.

Formato relativo a la clasificación de la información reservada y confidencial

Ciudad de Querétaro, a _______ de _________________de 2026 (1)

Instituto Mexicano del Seguro Social

Convocante (2)

Invitación ________

P r e s e n t e

___ (Nombre) ______, en mi carácter de _________________________, de la ___ (Persona Moral) ___, manifiesto por medio de la presente que los documentos contenidos en mi proposición y remitida a la convocante para la INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS _______________________________ que contiene a su vez información de carácter Confidencial y Comercial Reservada con fundamento en los artículos 97, 98, 110 fracción XVIII, 111 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

(El licitante deberá de señalar y fundamentar los numerales de su proposición administrativa-legal y/o técnica que considere información confidencial y/o comercial reservada.).  Cabe señalar que de no clasificarse la información por parte del Licitante en los términos señalados, la información presentada como parte de su proposición técnica – legal - económica tendrá tratamiento de información de carácter público.)

___________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal

## Formato No. 8 Propuesta Económica

| INVITACION No. |  |  | Fecha. DD-MM-AA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razón Social |  |  | Domicilio |  |  |  |  |  |
| Núm. Proveedor IMSS |  |  | RFC |  |  |  |  |  |
| Teléfonos |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |
| Estratificación de la Razón Social | Micro |  | Pequeña |  | Mediana |  | Grande |  |

| Partida | SERVICIO | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Minima Referencial | Cantidad Maxima Referencial | Precio Unitario sin I.V.A. | Importe Minimo sin I.V.A. | Importe Maximo sin I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unica (MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO 2026” para el OOAD Estatal Querétaro | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROCAUTERIO CONFORME A LA RUTINA DEL ÁNEXO TÉCNICO SOLICITADO. | SERVICIO | 1 | 2 |  | $0.00 | $0.00 |
|  | 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ARCO EN “C” CONFORME A LA RUTINA DEL ÁNEXO TÉCNICO SOLICITADO. | SERVICIO | 1 | 2 |  | $0.00 | $0.00 |
|  | 3 | MANTENIMIETNO PREVENTIVO A AUTOCLAVE CONFORME A LA RUTINA DEL ÁNEXO TÉCNICO SOLICITADO. | SERVICIO | 1 | 2 |  | $0.00 | $0.00 |
|  | 4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINA DE ANESTECIA CONFORME A LA RUTINA DEL ÁNEXO TÉCNICO SOLICITADO. | SERVICIO | 1 | 2 |  | $0.00 | $0.00 |
|  | 5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADOR DE TERAPIA RESPIRATORIA CONFORME A LA RUTINA DEL ÁNEXO TÉCNICO SOLICITADO. | SERVICIO | 1 | 2 |  | $0.00 | $0.00 |
|  | 6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MESAS QUIRUIRGICAS CONFORME A LA RUTINA DEL ÁNEXO TÉCNICO SOLICITADO. | SERVICIO | 1 | 2 |  | $0.00 | $0.00 |
|  | 7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES CONFORME A LA RUTINA DEL ÁNEXO TÉCNICO SOLICITADO. | SERVICIO | 1 | 2 |  | $0.00 | $0.00 |
|  | 8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADOR CONFORME A LA RUTINA DEL ÁNEXO TÉCNICO SOLICITADO. | SERVICIO | 1 | 2 |  | $0.00 | $0.00 |
|  | 9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SALA DE RAYOS X CONFORME A LA RUTINA DEL ÁNEXO TÉCNICO SOLICITADO. | SERVICIO | 1 | 2 |  | $0.00 | $0.00 |
|  | 10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDADES DENTALES CONFORME A LA RUTINA DEL ÁNEXO TÉCNICO SOLICITADO. | SERVICIO | 1 | 2 |  | $0.00 | $0.00 |
|  | 11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASPIRADOR DE SECRECIONES CONFORME A LA RUTINA DEL ÁNEXO TÉCNICO SOLICITADO. | SERVICIO | 1 | 2 |  | $0.00 | $0.00 |
|  | 12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AUTOCLAVES DE DENTAL CONFORME A LA RUTINA DEL ÁNEXO TÉCNICO SOLICITADO. | SERVICIO | 1 | 2 |  | $0.00 | $0.00 |
|  | 13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ULTRASONIDOS CONFORME A LA RUTINA DEL ÁNEXO TÉCNICO SOLICITADO. | SERVICIO | 1 | 2 |  | $0.00 | $0.00 |
|  | 14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMAS HOSPITALARIAS CONFORME A LA RUTINA DEL ÁNEXO TÉCNICO SOLICITADO. | SERVICIO | 1 | 2 |  | $0.00 | $0.00 |
|  | 15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMPANAS DE FLUJO LAMINAR CONFORME A LA RUTINA DEL ÁNEXO TÉCNICO SOLICITADO. | SERVICIO | 1 | 2 |  | $0.00 | $0.00 |
| IMPORTE TOTAL SIN IVA (SUBTOTAL PARTIDA UNICA) |  |  |  |  |  |  | $0.00 | $0.00 |
| IVA (PARTIDA UNICA) |  |  |  |  |  |  | $0.00 | $0.00 |
| IMPORTE TOTAL CON IVA (TOTAL DE PARTIDA UNICA) |  |  |  |  |  |  | $0.00 | $0.00 |
| LOS PRECIOS DE ESTA COTIZACIÓN SE DETERMINARON CONSIDERANDO TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD SEÑALADAS EN EL OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: Las cantidades minimas y máximas son de carácter enunciativo mas no limitativo, lo único que se debe considerar es que no se rebase el monto máximo del Dictamen de Disponibilidad Presupuestaria que soporta la contratación. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato

___________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal

## Formato No. 9 Relación de documentos

Relación de documentos que deberá enviar el licitante

4.1 Documentación Legal

| Numeral | Documentación Legal – Administrativa | Si Presento | No Presento |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Con el objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, de acuerdo con el Formato No. 1 “Formato Relativo al escrito de Acreditación del Licitante” de la presente Convocatoria, acompañándo copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar o cédula profesional), tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición. | Formato No. 1 | Indispensable |
| 4.1.2.1 | - Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el representante legal del licitante manifieste Bajo protesta de decir verdad, que: - Es de nacionalidad Mexicana y, en su caso, que los bienes ofertados son producidos en México y cuentan con el porcentaje de contenido nacional correspondiente. - Los Socios o accionistas que ejercen control sobre la empresa que represento no desempeñan empleo, cargo o comisionen el servicio público, o en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. - Dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como la capacidad suficiente para satisfacer de manera eficiente y adecuada las necesidades de “EL INSTITUTO”. - Conforme a lo previsto en el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y/o el Órgano Interno de Control deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente procedimiento de contratación. - no se encuentra sancionado como empresa o producto, por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno - en caso de resultar adjudicado, se compromete a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa, que en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional - conoce la Ley, su Reglamento, la presente convocatoria, sus anexos y, en su caso, las modificaciones derivadas de la Junta de Aclaraciones - Los precios de mi propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Reglamento de la LAASSP. | Formato libre | indispensable |
| 4.1.2.2 | La dirección de correo electrónico del licitante, en caso de contar con la misma. | Formato libre | indispensable |
| 4.1.3 | Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el representante legal del licitante manifieste que su representada y las personas que forma parte de ésta, no se ubica en los supuestos establecidos en los Artículos 71 y 90 de la LAASSP, de acuerdo con el Formato No. 2 “Formato relativo al escrito de no encontrarse en los supuestos de los Artículos 71 y 90 de la LAASSP” de la presente Convocatoria que se adjunta para tal efecto. | Formato No. 2 | Indispensable |
| 4.1.4 | Declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad que se abstendrán de adoptar conductas, por si o a través de interpósita persona, para que los servidores públicos del IMSS induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, de acuerdo con el Formato No. 3 “Formato relativo a la declaración de integridad del licitante” de la presente Convocatoria que se adjunta para tal efecto. | Formato No. 3 | Indispensable |
| 4.1.5 | Escrito bajo protesta de decir verdad, indicando que el licitante cuenta con estratificación como micro, pequeña o mediana empresa (Mipymes), de acuerdo con el Formato No. 4 “Formato de manifestación bajo protesta de decir verdad,de la estratificación de micro, pequeña o mediana empresa (MIPYMES)” de la presente Convocatoria que se adjunta para tal efecto. En caso de que no le aplique el presente numeral, deberá enviar el respectivo escrito con la leyenda “NO APLICA”. | Formato No. 4 | Indispensable |
| 4.1.6 | Convenio en términos de la legislación aplicable, en caso de que dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones, conforme al Formato No. 5, “Formato relativo al modelo de convenio de participación conjunta” el cual forma parte de la presente Convocatoria. En caso de que no le aplique el presente numeral, deberá enviar el respectivo escrito con la leyenda “NO APLICA”. | Formato No. 5 | En caso de aplicar Indispensable Si no aplica debera indicarlo |
| 4.1.7 | Los licitantes deberán presentar escrito donde autoricen que la Institución podrá utilizar los datos personales para fines institucionales y además de otras trasmisiones previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental | Formato No. 6 | Indispensable |
| 4.1.8 | Escrito libre en el que manifieste su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al IMSS, en términos de lo dispuesto por el numeral 29 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado CompraNet”. | Formato libre | No indispensable |
| 4.1.9 | A efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo 50 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 88 Fracción III de su Reglamento así el numeral 4.19 de las POBALINES y Art. 32 D del Código Fiscal de la Federación. Documentos que el licitante deberá presentar: En caso de participación conjunta, cada integrante deberá cumplir con la entrega de los requisitos que corresponda a las actividades que realiza y que se especifican en el convenio de participación conjunta | Formato | Requisito |
| 4.1.9.1 | Constancia de Situación Fiscal |  | indispensable |
| 4.1.9.2 | Tarjeta de Registro Patronal ante el IMSS. |  | indispensable |
| 4.1.9.3 | Licencia de funcionamiento o permiso de operación de la autoridad municipal, estatal o federal competente |  | indispensable |
| 4.1.9.4 | Los licitantes quedan obligados a entregar al Instituto la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones” emitida por el INFONAVIT. Vigente y positiva. Para el caso de que el licitante no cuente con trabajadores registrados ante el I.M.S.S. y se apoyen en la figura jurídica del Outsoursing, deberá presentar la “Opinión de Cumplimiento en Materia de Seguridad Social” de esa empresa con el contrato respectivo. Si la empresa es familiar, deberá presentar “Escrito Bajo Protestad de Decir Verdad”, de que no cuenta con trabajadores inscritos en el I.M.S.S. Asimismo la empresa participante deberá presentar la constancia que emite el INFONAVIT donde se demuestre que no está registrado. CON QR LEGIBLE. |  | No indispensable |
| 4.1.9.5 | Los licitantes quedan obligados a entregar al Instituto la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales” emitida por el S.A.T. vigente y positiva. . En caso de apoyarse en figura de Outsoursing deberá presentar también la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales” emitida por el S.A.T. vigente y positiva de esa empresa. CON QR LEGIBLE. |  | No indispensable |
| 4.1.9.6 | Los licitantes quedan obligados a entregar al Instituto la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social” Vigente y Positiva, emitida por el I.M.S.S., con fecha de hasta 3 días previos a la fecha de presentación de propuestas vigente y positiva con QR legible en el día de su emisión. Se informa a los licitantes que, en caso de ser adjudicados, se deberá presentar opinión positiva de cumplimiento en materia de seguridad social emitida por el IMSS vigente y positiva para la elaboración y la formalización del contrato al presentar su propuesta técnica. En caso de particulares: No se encuentre registrado ante este Instituto; Cuente con Registro Patronal, pero se encuentre dado de baja o; No tenga personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la LSS. No podrá obtener la citada Opinión, por lo cual, dicho particular podrá dar cumplimiento a tal requerimiento presentando lo siguiente: •Documento emitido por este instituto (resultado de la consulta en el sistema para obtener la Opinión), en el que se haga constar que no se puede emitir la Opinión de cumplimiento. •Escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento en el que conste que no se puede emitirla misma y: •En el caso de que el particular manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratos con un tercero, deberá presentar, en tal caso junto con la documentación citada en los dos incisos anteriores, la opinión de cumplimiento de obligaciones del subcontratante, desde luego, vigente y positiva (lo anterior en términos del artículo 15-A de la LSS) •Para el caso de que el licitante no cuente con trabajadores registrados ante el I.M.S.S. y se apoyen en la figura jurídica del Outsoursing, deberá presentar la “Opinión de Cumplimiento en Materia de Seguridad Social” de esa empresa con el contrato respectivo. Si la empresa es familiar, deberá presentar “Escrito Bajo Protestad de Decir Verdad”, de que no cuenta con trabajadores inscritos en el I.M.S.S. Asimismo la empresa participante deberá presentar la constancia que emite el IMSS donde se demuestre que no está registrado. CON QR LEGIBLE. NOTA: Todas las opiniones de cumplimiento deberán incluir QR legible. |  | No indispensable |
|  | PERSONA MORAL, DEBERÁ PRESENTAR: |  |  |
| 4.1.9.7 | Acta Constitutiva de la empresa en donde se describa el objeto social, el cual debe relacionarse con el servicio a contratar por el Instituto. |  | indispensable |
| 4.1.9.8 | Poder Notarial del Representante Legal de la Empresa. |  | indispensable |
| 4.1.9.9 | Comprobante del Domicilio fiscal, mismo que deberá corresponder con la dirección proporcionada en el Anexo de acreditación, con vigencia no mayor a tres meses al día de la presentación y apertura de propuestas. También deberá coincidir con el alta de hacienda y a nombre del licitante, en caso de que no se encuentre a nombre del licitante deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad el motivo por el cual no se encuentra a su nombre debiendo acreditar su dicho con documento idóneo que acredite su posesión (contrato de arrendamiento) |  | indispensable |
| 4.1.9.10 | Identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), de la persona que firme la proposición. |  | indispensable |
|  | PERSONAS FÍSICAS, DEBERÁN PRESENTAR: |  |  |
| 4.1.9.11 | Acta de nacimiento, en su caso, la carta de naturalización respectiva expedida por la autoridad competente. |  | indispensable |
| 4.1.9.12 | Comprobante de Domicilio fiscal, mismo que deberá corresponder con la dirección proporcionada en el Anexo de acreditación, con vigencia no mayor a tres meses al día de la presentación y apertura de propuestas. También deberá coincidir con el alta de hacienda y a nombre del licitante, en caso de que no se encuentre a nombre del licitante deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad el motivo por el cual no se encuentra a su nombre debiendo acreditar su dicho con documento idóneo que acredite su posesión (contrato de arrendamiento) |  | indispensable |
| 4.1.9.13 | Identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas. |  | indispensable |
| 4.1.10 | Se hace del conocimiento del licitante, que en términos de lo dispuesto por los Artículos 110 fracción XIII, 111 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán indicar si en los documentos que proporcionan al IMSS se contiene información de carácter confidencial o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de éstos que la contengan, así como el fundamento legal por el cual considera que tengan ese carácter, para lo cual se adjunta el Formato No. 7 “Formato relativo a la clasificación de la información reservada y confidencial” Cabe señalar que de no clasificarse la información por parte del Licitante en los términos señalados, la información presentada como parte de su proposición técnica - legal económica tendrá tratamiento de información de carácter público. | Formato No. 7 | No indispensable |

4.2 Proposición Técnica

| Numeral | Documentación relativa a la Proposición Técnica | Formato | El incumplimiento de este punto es causa de desechamiento técnico |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Comprobante de Domicilio |  | SI |
| 4.2.2 | Presentar escrito libre en donde indique Líneas Telefónicas locales y una cuenta de correo electrónico, para consulta y resolución de asuntos relacionados |  | SI |
| 4.2.3 | carta compromiso en hoja membretada de la empresa, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios para prestar los servicios establecidos en el documental denominado ANEXO TÉCNICO de manera eficiente y adecuada conforme a las necesidades del Instituto |  | SI |
| 4.2.4 | escrito en donde presenten los siguientes datos: • Nombre completo del representante legal para recibir notificaciones y comunicaciones en su nombre y representación y en su caso el contacto para todo tipo de notificaciones. • Cargo. • Domicilio. • Teléfono (oficina y celular). • Correo electrónico. |  | SI |
| 4.2.5 | Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. |  | SI |
| 4.2.6 | Registro Federal de Contribuyentes. |  | SI |
| 4.2.7 | Tarjeta Patronal ante el IMSS |  | SI |
| 4.2.8 | Acta de Nacieminto o Acta Constitutiva de la empresa en donde se describa el objeto social, el cual debe relacionarse con el servicio a contratar por el instituto, a efecto de acreditar lo establecido en el artículo 40 fracción VIII de la LAASSP. |  | SI |
| 4.2.9 | Poder Notarial del Representante Legal de la Empresa. |  | SI |
| 4.2.10 | Comprobante de Domicilio. |  | SI |
| 4.2.11 | Identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), de la persona que firme la proposición |  | SI |
| 4.2.12 | Carta compromiso en el que el licitante manifieste no encontrarse sancionado como empresa o producto, por la Secretaria de Salud y por la Secretaría de la Función Pública |  | SI |
| 4.2.13 | presentar Certificación de Calidad ISO 9001-2015 con alcance en mantenimiento preventivo y correctivo de equipo medico |  | SI |
| 4.2.14 | escrito bajo protesta de decir verdad, en hoja membretada, que cuenta con la con las características exactas requeridas en el documento denominado ANEXO TÉCNICO |  | SI |
| 4.2.15 | carta compromiso, la distribución completa de los servicios requeridos en los inmuebles |  | SI |
| 4.2.16 | presentar carta compromiso donde manifieste que conoce la ubicación exacta de todas y cada una de las unidades a las que deberá distribuir el servicio descrito en el documento denominado ANEXO TÉCNICO |  | SI |

4.3 Proposición Económica

| Numeral | Documentación relativa a la Proposición económica | Si Presento | No Presento |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Los licitantes deberán enviar su proposición económica a través del Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) conforme al formato No. 8 “Formato relativo a la Proposición Económica”, misma que deberá realizarse en pesos mexicanos, considerando 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear), desglosando el I.V.A. y el importe total de la(s) partida(s) ofertada(s), asimismo, deberá contener la indicación de que los precios serán fijos durante la vigencia del contrato. |  |  |