INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(IMSS)

UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD

HOSPITAL DE ESPECIALIADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET”

CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MEXICO

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

NÚMERO LO–50-GYR-050GY055-N-104-2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DEL SERVICIO DE QUIRÓFANOS, PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CMN LA RAZA

(ELECTRÓNICA)

| I N D I C E |  |
| --- | --- |
| GLOSARIO DE TÉRMINOS. |  |
| - INFORMACIÓN GENERAL. |  |
| - ENTIDAD CONVOCANTE. |  |
| - DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y EL LUGAR DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS. |  |
| - PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO. |  |
| - CONDICIÓN PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN. |  |
| - REQUISITOS PARA PRESENTAR PROPOSICIONES. |  |
| - INFORMACIÓN PARA ELABORAR LA PROPOSICIÓN. |  |
| - ORIGEN DE LOS RECURSOS. |  |
| - PORCENTAJE, FORMA Y TÉRMINOS DEL ANTICIPO. |  |
| - IDIOMA Y MONEDA. |  |
| - CONDICIONES DE PAGO. |  |
| - NO NEGOCIACIÓN. |  |
| - INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SE PODRÁN SUBCONTRATAR. |  |
| - DOCUMENTOS QUE EL ARC PROPORCIONARÁ AL LICITANTE PARA PREPARAR SU PROPOSICIÓN. |  |
| - RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONARÁ EL IMSS, ACOMPAÑADO DE LOS PROGRAMAS DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTES. |  |
| - ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO. |  |
| - INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. |  |
| - INFORMACIÓN PARA QUE LOS LICITANTES INTEGREN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA. |  |
| - DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA. |  |
| - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN. |  |
| - CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. |  |
| - CAUSAS EXPRESAS DE DESECHAMIENTO. |  |
| - CAUSAS POR LAS QUE SE PODRÁ DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN. |  |
| - CAUSAS POR LAS QUE SE PODRÁ CANCELAR LA LICITACIÓN. |  |
| - INFORMACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS. |  |
| - MODELO DE CONTRATO. |  |
| - FIRMA DEL CONTRATO. |  |
| - PORCENTAJES, FORMA Y TÉRMINOS DE LAS GARANTÍAS QUE DEBEN OTORGARSE. |  |
| - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS. |  |
| - INFORMACIÓN SOBRE CONTROVERSIAS Y TRANSPARENCIA. |  |
| - INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS. |  |
| - NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). |  |
| - ENCUESTA DE TRANSPARENCIA. |  |

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:

GLOSARIO DE TÉRMINOS

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE ENTENDERÁ POR:

| ARC | ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN. |
| --- | --- |
| ART | ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. |
| AT | ÁREA TÉCNICA. |
| AR | ÁREA REQUIRENTE. |
| DOF | DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. |
| IMSS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA. |
| IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. |
| LEY | LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. |
| LSS | LEY DEL SEGURO SOCIAL. |
| REGLAMENTO | REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| SAT | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| SFP | SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |
| SHCP | SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO |
| PROTOCOLO | PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES. |
| CONTACTO CON PARTICULARES | COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO ENTRE PARTICULARES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES. |
| CONTRATACIONES PÚBLICAS | LOS ACTOS A PARTIR DE LAS AUTORIZACIONES O DICTÁMENES PREVIOS PARA REALIZAS LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN HASTA LA CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS, SUJETOS A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (LOPSRM) |
| DEPENDENCIAS | LAS SECRETARIAS DE ESTADO INCLUYENDO A SUS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, LOS ÉRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA, LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL, LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. |

- INFORMACIÓN GENERAL.

  - ENTIDAD CONVOCANTE.

EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 134, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN I, 27, FRACCIÓN II, 28, 30 FRACCIÓN I, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 BIS, 41, 44, 45 FRACCIÓN I Y 46, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, LLEVARÁ A CABO POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA,  CIUDAD DE MÉXICO, LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO-50-GYR-050GYR055-N-104-2024; PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

LOS INTERESADOS PODRÁN CONSULTAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA CONVOCATORIA Y DE LAS ACTAS QUE SE LLEGAREN A LEVANTAR DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO Y/O OFICINA DE ADQUISICIONES (ARC) UBICADO EN EL SÓTANO DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA CALLE DE SERIS Y ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA C. P. 29000, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

  - DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y EL LUGAR DONDE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS.

LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DEL SERVICIO DE QUIRÓFANOS, PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CMN LA RAZA, PARA EL EJERCICIO 2024, HASTA SU TOTAL CONCLUSIÓN Y DISPONIBLE PARA OPERAR SUS INSTALACIONES, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS, CONDICIONES, ALCANCES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LAS SIGUIENTES UNIDADES:

  - PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO.

PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EL LICITANTE GANADOR, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO, TENIENDO COMO FECHA LIMITE PARA LA TERMINACIÓN DE ESTOS EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2024.

  - CONDICIÓN PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.

NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY.

  - REQUISITOS PARA PRESENTAR PROPOSICIONES.

CUANDO DOS O MÁS PERSONAS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, PODRÁN AGRUPARSE Y PRESENTAR UNA SOLA PROPOSICIÓN, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS, CONDICIONES Y FORMALIDADES PREVISTAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, PARA LO CUAL BASTARÁ CON QUE UNO DE ELLOS HAYA GENERADO EL REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN LA INVITACIÓN, EN EL SISTEMA COMPRANET.

LAS PERSONAS QUE INTEGREN LA AGRUPACIÓN DEBERÁN CELEBRAR, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE, CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN EL QUE SE DEBERÁ ESTABLECER CON PRECISIÓN LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 47, DEL REGLAMENTO.

- INFORMACIÓN PARA ELABORAR LA PROPOSICIÓN.

  - ORIGEN DE LOS RECURSOS.

SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS SUFICIENTES PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, MATERIA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PORCENTAJE, FORMA Y TÉRMINOS DEL ANTICIPO.

PRIMER SUPUESTO.

PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA PRESENTE INVITACIÓN, EL IMSS NO OTORGARÁ ANTICIPO.

IDIOMA Y MONEDA.

LA PROPOSICIÓN DEBERÁ PRESENTARSE EXCLUSIVAMENTE EN IDIOMA ESPAÑOL Y LAS CANTIDADES EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS.

CONDICIONES DE PAGO.

LA CONDICIÓN DE PAGO QUE SE ESTIPULARÁ EN EL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SERÁ SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO.

EN TAL VIRTUD, EL LICITANTE PARA ELABORAR E INTEGRAR SU PROPOSICIÓN, TOMARÁ EN CUENTA LO SIGUIENTE:

- LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS SERÁN CUBIERTOS A “EL CONTRATISTA” MEDIANTE ESTIMACIONES MENSUALES POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, SUJETOS A LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLICARÁN POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL MODELO DE CONTRATO QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

- EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SUS ESTIMACIONES QUE LA FECHA DE CORTE SERÁ EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES Y QUE LAS PRESENTARÁ A LA RESIDENCIA DEL IMSS DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE.

- TODAS LAS ESTIMACIONES PARA SU PROCEDENCIA, DEBERÁN INCLUIR LA CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE OBRA E IMPORTES DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, ACOMPAÑADA, ENTRE OTROS DE: NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS, NOTAS DE BITÁCORA DONDE SE HUBIERE REGISTRADO EL TRABAJO OBJETO DE LA ESTIMACIÓN, CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO, FOTOGRAFÍAS, ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES POR ESTIMACIÓN Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA ESTIMACIÓN.

- EN CASO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DEL IMSS, DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO SIGUIENTE, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

- LA RESIDENCIA DEL IMSS, REVISARÁ Y AUTORIZARÁ LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN, DENTRO DE DICHO PLAZO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES.

- “EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LA FACTURA O COMPROBANTE FISCAL QUE CORRESPONDA, QUE INTEGRE A LA O LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN EL PAGO DE LA O LAS ESTIMACIONES, POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA, NO DARÁ LUGAR NI MOTIVARÁ LA SOLICITUD DEL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

- EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS CONTRATISTAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, EL ÁREA RESPONSABLE DE EFECTUAR EL TRÁMITE DE PAGO, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA ENTRE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y LA PRESENTACIÓN DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 54 DE LA LEY.

- EL IMSS, PAGARÁ EN PESOS MEXICANOS A “EL CONTRATISTA”, EL PAGO SE EFECTUARÁ EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, UBICADO EN EL PRIMER PISO DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA CALLE DE SERIS CON ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, C.P. 29000, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA SIDO AUTORIZADO POR EL RESIDENTE DEL IMSS Y “EL CONTRATISTA” HAYA PRESENTADO CORRECTAMENTE LA FACTURA CORRESPONDIENTE; PREFERENTEMENTE SE REALIZARÁN A TRAVÉS DE BANCA ELECTRÓNICA, PREVIA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” ANTE LA JEFATURA DE FINANZAS DE LA UMAE, RESPONSABLE DE EFECTUAR DICHOS PAGOS.

- EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE EL IMSS TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR, POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

- TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, CONFORME A LO ESTIPULADO CONTRACTUALMENTE.

- NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

- QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EL PROVEEDOR O CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A ENTREGAR AL INSTITUTO, JUNTO CON LA FACTURA DE COBRO RESPECTIVO, LA “OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL” VIGENTE.

NO NEGOCIACIÓN.

LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 38, PÁRRAFO CUARTO DE LA LEY Y 66, DEL REGLAMENTO, EL IMSS PODRÁ SOLICITAR AL LICITANTE ACLARACIONES O INFORMACIÓN ADICIONAL, PARA REALIZAR LA CORRECTA EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE QUE SE TRATE, MEDIANTE ESCRITO DIRIGIDO AL LICITANTE, EL CUAL SE NOTIFICARÁ EN EL DOMICILIO QUE ÉSTE HAYA SEÑALADO O BIEN, A TRAVÉS DE COMPRANET, CASO EN EL QUE SE ENVIARÁ UN AVISO AL LICITANTE EN LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO QUE HAYA PROPORCIONADO EN SU PROPOSICIÓN, INFORMÁNDOLE QUE EXISTE UN REQUERIMIENTO EN COMPRANET.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SE PODRÁN SUBCONTRATAR.

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, EL ARC NO AUTORIZA SUBCONTRATAR TRABAJOS.

DOCUMENTOS QUE EL ARC PROPORCIONARÁ AL LICITANTE PARA PREPARAR SU PROPOSICIÓN.

- SOLO AL GANADOR PROYECTO, INTEGRADO POR EL CONJUNTO DE PLANOS Y DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍAS DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACIÓN.

- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

- MODELO DE CONTRATO, INTEGRADO CON EL ANEXO DE AJUSTE DE COSTOS Y EL ANEXO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.

- ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, ASÍ COMO DIVERSOS FORMATOS REFERIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DE LOS ESCRITOS SOLICITADOS.

- MODELOS DE GARANTÍAS, EN SU MODALIDAD DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS, EN SU CASO, DEL OTORGAMIENTO DE ANTICIPO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 36 Y 37 DE LA LOPSRM, SE DESARROLLARÁ EL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

- EL MEDIO DE ENTREGA DE PROPOSICIONES SERÁ ELECTRÓNICO, POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN ENVIARLAS DE MANERA ELECTRÓNICA POR MEDIO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET.

- LOS LICITANTES ENVIARÁN SUS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA,  A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET., PARA AGILIZAR LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, SE SOLICITA A LOS LICITANTES, PRESENTAR SU PROPOSICIÓN EN  FORMATO WORD O FORMATO EXCEL DE TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LOS NUMERALES Y SUS ANEXOS QUE CONFORMAN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LOS FALTANTES U OMISIONES SE HARÁN CONSTAR EN LA GUÍA DE RECEPCIÓN (FORMATO “D”) QUE SE ADJUNTA PARA ESTE FIN.

- UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES QUE HAYAN SIDO ENVIADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, SE PROCEDERÁ A LA APERTURA,  HACIÉNDOSE CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA EVALUACIÓN DE SU CONTENIDO; POR LO QUE, EN EL CASO DE QUE ALGÚN LICITANTE OMITA LA PRESENTACIÓN DE ALGÚN DOCUMENTO O FALTARE ALGÚN REQUISITO, NO SERÁN DESECHADAS EN ESE MOMENTO, HACIÉNDOSE CONSTAR DE DICHA INFORMACIÓN AL MOMENTO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y FALLO.

- EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, POR CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DE LA SFP O DE LA CONVOCANTE, NO SEA POSIBLE ABRIR LOS SOBRES QUE CONTENGAN LAS PROPUESTAS ENVIADAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EL ACTO SE REANUDARÁ A PARTIR DE QUE SE RESTABLEZCAN LAS CONDICIONES QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCIÓN, PARA TAL EFECTO LA CONVOCANTE DIFUNDIRÁ POR EL MISMO MEDIO (COMPRANET) LA FECHA Y HORA EN LA QUE INICIARÁ O REANUDARÁ EL ACTO.

- SE TENDRÁN POR NO PRESENTADAS LAS PROPOSICIONES Y LA DEMÁS DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LA CONVOCANTE, CUANDO LOS ARCHIVOS EN LOS QUE SE CONTENGA DICHA INFORMACIÓN, TENGAN VIRUS INFORMÁTICOS O NO PUEDAN ABRIRSE POR CUALQUIER CAUSA MOTIVADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS IMPUTABLES A SUS PROGRAMAS O EQUIPO DE CÓMPUTO.

- NO OBSTANTE, LA CONVOCANTE INTENTARÁ ABRIR LOS ARCHIVOS MÁS DE UNA VEZ EN PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CON LOS PROGRAMAS EN FORMATO WORD, EXCEL Y PDF, EN CASO DE QUE SE CONFIRME QUE EL ARCHIVO CONTIENE ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO, O ESTÁ ALTERADO POR CAUSAS AJENAS A LA CONVOCANTE O A COMPRANET, LA PROPOSICIÓN SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA.

- CON POSTERIORIDAD SE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DE DICHA REVISIÓN O ANÁLISIS, SE DARÁ A CONOCER EN EL FALLO CORRESPONDIENTE.

- LOS LICITANTES QUE DESEEN PARTICIPAR, SÓLO PODRÁN PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN; UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN LA FECHA Y HORA ESTABLECIDA, ÉSTAS NO PODRÁN RETIRARSE O DEJARSE SIN EFECTO, POR LO QUE DEBERÁN CONSIDERARSE VIGENTES DENTRO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO Y HASTA SU CONCLUSIÓN

INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE LOS LICITANTES.

PARA EFECTOS DE SUSCRIBIR LAS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, FIRMA DEL CONTRATO, LOS LICITANTES ACREDITARÁN SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA, EN LA FORMA SIGUIENTE:

DE SER PERSONA FÍSICA:

MEDIANTE ESCRITO, EN EL QUE EL FIRMANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, EL CUAL DEBERÁ CONTENER LOS DATOS SIGUIENTES:

- CLAVE DEL RFC;

- NOMBRE;

- DOMICILIO Y DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICA;

- DEL ACTA DE NACIMIENTO Y DEL RÉGIMEN FISCAL EN EL QUE ESTÁ REGISTRADO, E IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA (CREDENCIAL PARA VOTAR, PASAPORTE VIGENTE O CÉDULA PROFESIONAL).

EN EL CASO DE TENER REPRESENTACIÓN LA PERSONA FÍSICA, EL LICITANTE ADJUNTARÁ ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE OTORGÓ MANDATO A SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN Y/O CONTRATO, ADJUNTANDO COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA (CREDENCIAL PARA VOTAR, PASAPORTE VIGENTE O CÉDULA PROFESIONAL) Y DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICA DEL LICITANTE Y DEL REPRESENTANTE.

DE SER PERSONA MORAL:

MEDIANTE ESCRITO, EN EL QUE EL FIRMANTE, REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS DE LA RAZÓN SOCIAL QUE REPRESENTA ACREDITAN LA EXISTENCIA LEGAL DE ÉSTA Y, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, EL CUAL DEBERÁ CONTENER LOS DATOS SIGUIENTES:

CON RELACIÓN A LA PERSONA MORAL:

- CLAVE DEL RFC;

- NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL;

- DOMICILIO Y DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO;

- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA;

- RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS;

- NÚMEROS Y FECHAS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO ANTE QUIEN SE HAYAN OTORGADO; ASIMISMO LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO.

- CLABE INTERBANCARIA, INSTITUCION FINANCIERA QUE ESTE ESTABLECIDA PARA IMSS

CON RELACIÓN AL REPRESENTANTE:

- NOMBRE DEL APODERADO;

- CLAVE DEL RFC

- NÚMERO Y FECHA DEL INSTRUMENTO NOTARIAL DEL QUE SE DESPRENDAN LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO ANTE QUIEN SE HAYAN OTORGADO.

- EN EL CASO DE QUE EL REPRESENTANTE SEA EXTRANJERO, DEBERÁ PRESENTAR DOCUMENTO MIGRATORIO EXPEDIDO POR LAS AUTORIDADES MEXICANAS CORRESPONDIENTES, EN TÉRMINOS DE LA LEY MIGRACIÓN.

TRABAJOS DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, SE ENCUENTRA EN SERVICIO CONTINUO LAS 24:00 HORAS DEL DÍA Y LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ANEXO 18 SE LOCALIZAN EN LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO POR LO QUE SE DEBERÁ COORDINAR CON EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA UMAE, PARA PROGRAMAR LOS CORTES DE SERVICIOS QUE SE REQUIERAN, ASÍ COMO LOS HORARIOS DE TRABAJO, PUDIENDO SER NECESARIO TRABAJAR LOS FINES DE SEMANA, U HORARIOS NOCTURNOS O DISCONTINUOS, EL PERSONAL OBRERO Y ADMINISTRATIVO, DEBERÁ ESTAR CONCENTRADO SOLO EN LAS ÁREAS DE TRABAJO, Y EVITAR QUE ESTE OCIOSA O CIRCULANDO POR LA UNIDAD.

COMPLEJIDAD DE LA OBRA:

LA OBRA CONSISTE DE TRABAJOS RELATIVOS AL MANTENIMIENTO  A INSTALACIONES Y ACABADOS, HASTA SU TOTAL CONCLUSIÓN Y DISPONIBLE PARA OPERAR SUS INSTALACIONES, LO CUAL SIGNIFICA QUE SE DEBERÁ CONSIDERAR LA ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE EN SÍ, QUE LAS INSTALACIONES SON EXISTENTES Y ESTÁN LOCALIZADAS EN MUROS, PISOS O PLAFONES DENTRO DE LA UNIDAD, O EN TRINCHERAS, Y QUE AL MOMENTO DE REQUERIR CORTES O ADICIONES, ESTAS PUEDEN ESTAR EN MAL ESTADO, QUE EL INMUEBLE ESTÁ EN SERVICIO CONTINUO DURANTE DEL DÍA, QUE SE PODRÁ ORDENAR QUE SE EJECUTEN TRABAJOS EN HORARIOS DISCONTINUOS, NOCTURNOS O FINES DE SEMANA, QUE SE DEBERÁ COORDINAR CON EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES Y EL CUERPO DE GOBIERNO, DE LA UMAE ASÍ COMO DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO, PARA HACER CORTES PROGRAMADOS DE LOS SERVICIOS (AGUA, LUZ, GAS, ETC.), EL TRÁNSITO DE LOS DERECHOHABIENTES Y PERSONAL PROPIO ES CONTINUO, SE DEBERÁN USAR ESCALERAS Y ELEVADORES INDICADOS Y SOLO ESOS, PARA LOS ACARREOS DE ESCOMBRO Y MATERIALES, QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ESTÉN SOLO EN LAS ÁREAS DE TRABAJO.

PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON LA PLANTILLA TÉCNICA ESTABLECIDA EN LAS BASES DE LICITACIÓN.

EL SUPERINTENDENTE PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, DEBERÁ CONTAR CON SU FIRMA ELECTRÓNICA PARA UTILIZAR LA BITÁCORA ELECTRÓNICA.

EN EL CASO DEL CONTACTO DEL RESIDENTE DE OBRA CON EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, PARA EFECTOS DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4, SECCIÓN II “REGLAS GENERALES PARA EL CONTACTO CON PARTICULARES”, DEL ACUERDO POR EL QUE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICIENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, DEBERÁ ÚNICAMENTE REGISTRAR EN LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE CUALQUIER REUNIÓN QUE SE LLEVE A CABO CON ESTE ÚLTIMO Y EL PROPÓSITO DE LA MISMA.

MAGNITUD:

LOS TRABAJOS RELATIVOS AL MANTENIMIENTO  A INSTALACIONES Y ACABADOS, HASTA SU TOTAL CONCLUSIÓN Y DISPONIBLE PARA OPERAR SUS INSTALACIONES, CONTEMPLA LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS DE ESTA, YA QUE ES DIFÍCIL DETERMINAR EL ALCANCE DE LOS TRABAJOS, DEBIDO A QUE LAS INSTALACIONES, EN EL MOMENTO DE CONECTAR O ADICIONAR PUEDEN REQUERIR DE MAYOR CANTIDAD DE MATERIAL AL INDICADO EN CATÁLOGO, ESTAS SE LOCALIZAN EN PLAFONES, TRINCHERAS, U OCULTAS EN PISOS O MUROS, PARA LO CUAL HABRÁ QUE LOCALIZARLAS CON CUIDADO, PARA NO DAÑAR OTRAS QUE ESTÉN AHÍ MISMO.

TAMBIÉN EN LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN, HABRÁ QUE PONER TAPIALES SELLADOS, PARA EVITAR EL RUIDO Y POLVO, EN LOS TRABAJOS DE PINTURA Y ACABADOS, SE DEBERÁN EJECUTAR SIN MOLESTAR AL DERECHOHABIENTE O AL PERSONAL PROPIO, COLOCANDO PREVIAMENTE PLÁSTICOS QUE CUBRAN PISOS, MUEBLES, ETC.

POR CUANTO A LA CAPACIDAD TÉCNICA:

MEDIANTE LA VALORACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN LA QUE SE TOMARÁ EN CUENTA EL GRADO ACADÉMICO DE PREPARACIÓN PROFESIONAL Y SU PARTICIPACIÓN EN TRABAJOS SIMILARES A LOS DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONSIDERANDO EL PUESTO QUE ÉSTE HAYA DESEMPEÑADO, CON RELACIÓN AL PUESTO PARA EL QUE SE PROPONE.

LO ANTERIOR SE VERIFICARÁ CON LA DOCUMENTACIÓN QUE EL LICITANTE INTEGRE EN SU PROPOSICIÓN Y QUE CONSISTE EN LO SIGUIENTE:

- CURRÍCULUM ACTUALIZADO DE LA EMPRESA LICITANTE.

- RELACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y LOS DE SU PERSONAL.

- RELACIÓN Y CURRÍCULUM VITAE ACTUALIZADO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

EL SUPERINTENDENTE Y LOS RESPONSABLES TÉCNICOS DEBERÁN TENER EL NIVEL DE LICENCIATURA EN ARQUITECTURA, INGENIERÍA-ARQUITECTURA O INGENIERÍA CIVIL, INGENIERÍA MECÁNICA, INGENIERÍA ELÉCTRICA, INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA O AFINES A LA CONSTRUCCIÓN ACREDITADO MEDIANTE COPIA SIMPLE DE SU CÉDULA PROFESIONAL, LOS JEFES DE FRENTE, DEBERÁN TENER COMO MÍNIMO NIVEL TÉCNICO PROFESIONAL EN CONSTRUCCIÓN, O RAMAS AFINES, SUSTENTÁNDOLO MEDIANTE COPIA SIMPLE DE SU CÉDULA PROFESIONAL O DOCUMENTO QUE LO ACREDITE.

INFORMACIÓN PARA QUE LOS LICITANTES INTEGREN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA.

LOS ESCRITOS QUE SE REQUIEREN EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y QUE HABRÁ DE INTEGRAR EL LICITANTE, EN SU PROPOSICIÓN DEBERÁN DIRIGIRSE A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON ATENCIÓN A LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO.

LOS LICITANTES PREPARARAN SUS PROPOSICIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.

CON LA DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN EL NUMERAL II.13, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, LOS LICITANTES DEBERÁN INTEGRAR Y PRESENTAR SUS PROPOSICIONES DE FORMA COMPLETA, UNIFORME Y ORDENADA, UTILIZANDO LOS FORMATOS E INSTRUCTIVOS QUE SE LES PROPORCIONAN COMO ANEXOS EN LA CONVOCATORIA. EN CASO DE QUE EL LICITANTE UTILICE Y PRESENTE OTROS FORMATOS, ÉSTOS DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS.

LA PROPOSICIÓN AL SER ENVIADA POR EL PORTAL DE COMPRAS GUBERNAMENTAL COMPRANET, EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFA, SE EMPLEARAN LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA QUE ESTABLEZCA LA SFP.

LA PROPOSICIÓN DEBE PRESENTARSE POR ESCRITO, IDENTIFICANDO CLARAMENTE EN SU PARTE EXTERIOR EL NOMBRE DE LA EMPRESA O DENOMINACIÓN SOCIAL Y LA DENOMINACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y LOS DISTINTOS A ÉSTA, DEBERÁN FOLIARSE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS; ENUMERANDO DE MANERA INDIVIDUAL LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL LICITANTE. EN EL CASO DE QUE ALGUNA O ALGUNAS HOJAS CAREZCAN DE FOLIO Y SE CONSTATE QUE LA O LAS HOJAS NO FOLIADAS MANTIENEN CONTINUIDAD, NO SE DESECHARÁ LA PROPOSICIÓN.

LA DOCUMENTACIÓN QUE EL LICITANTE INTEGRARÁ A SU PROPOSICIÓN, DE LIBRE ELABORACIÓN, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, ADEMÁS DE OBSERVAR ESTRICTAMENTE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.

EN CASO DE QUE EL LICITANTE ENTREGUE INFORMACIÓN DE NATURALEZA CONFIDENCIAL, DEBERÁ MANIFESTARLO POR ESCRITO, Y ESTABLECER LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN QUE LO UBIQUE EN ESE SUPUESTO, PARA LOS EFECTOS DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.

PARA LOS INTERESADOS SE OBLIGAN EN LA INTEGRACIÓN DE SUS PROPOSICIONES A SUJETARSE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE PREVÉ EL “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET”, PUBLICADO EN EL DOF, EL 28 DE JUNIO DE 2011.

EN ESTE SENTIDO, DEBERÁN ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA SFP A OBTENER LA CERTIFICACIÓN DEL MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, Y ACEPTARÁN QUE SE TENDRÁN POR NOTIFICADOS DEL FALLO Y DE LAS ACTAS QUE SE LEVANTEN CON MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN, CUANDO ÉSTAS SE ENCUENTREN A SU DISPOSICIÓN A TRAVÉS DE COMPRANET; PREFERENTEMENTE, DEBERÁN IDENTIFICAR CADA UNA DE LAS PÁGINAS QUE INTEGREN SUS PROPOSICIONES, CON LOS DATOS SIGUIENTES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NÚMERO DE LICITACIÓN Y NÚMERO DE PÁGINA, CUANDO ELLO TÉCNICAMENTE SEA POSIBLE, DICHA IDENTIFICACIÓN DEBERÁ REFLEJARSE, EN LA IMPRESIÓN QUE SE REALICE DE LOS DOCUMENTOS DURANTE EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES, EN CUYO CASO NO DEBERÁN CONTENER MEMBRETES, DIBUJOS O LOGOS QUE IDENTIFIQUEN SU RAZÓN SOCIAL O LA DEL IMSS, EN LA INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. ASIMISMO, LOS LICITANTES DEBERÁN ELABORAR SUS PROPOSICIONES EN CUALESQUIERA DE LOS SIGUIENTES FORMATOS:

- WORD EN SU CASO, COMPACTADAS EN FORMATO ZIP,

- EXCEL

- PDF

- HTML

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA.

EL LICITANTE, A SU ELECCIÓN, DEBERÁ ENTREGAR, A SU PROPOSICIÓN, LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

    - ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO, ASÍ COMO EL CORREO ELECTRÓNICO PARA LAS NOTIFICACIONES, QUE EN SU CASO, SE LLEGAREN A FORMULAR POR COMPRANET (DOCUMENTO 1).

    - ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY (DOCUMENTO 2).

    - ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE UBICARSE O NO EN LOS SUPUESTOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 51, DE LA LEY (DOCUMENTO 2BIS).

    - COPIA SIMPLE LEGIBLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS; Y

TRATÁNDOSE DE PERSONA MORALES, COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL (DOCUMENTO 3).

    - ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE DE LA PERSONA MORAL, MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, DEBIENDO CONTENER LOS DATOS SIGUIENTES, (DOCUMENTO 4)

DE LA PERSONA MORAL:

- CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES;

- DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL;

- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA;

- RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS; Y

- NÚMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS, EN LAS QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO Y LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO.

- CLABE INTERBANCARIA E INSTITUCION FINACIERA DE LA CUENTA ESTABLECIDA PARA PAGO DEL IMSS.

DEL REPRESENTANTE:

- NOMBRE DEL APODERADO;

- CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

- NÚMERO Y FECHA DE LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES, DE LOS QUE SE DESPRENDAN LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO.

    - ESCRITO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE EL CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SÍ MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES (DOCUMENTO 5).

    - CUANDO LOS PARTICIPANTES CUENTEN EN SU PLANTA LABORAL CON PERSONAL DISCAPACITADO, DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD, DE LA TOTALIDAD DE SU PLANTA DE EMPLEADOS, CUYAS ALTAS EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL IMSS SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO EL AVISO DE LAS ALTAS MENCIONADAS, A REQUERIMIENTO DEL ARC. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN (DOCUMENTO 7).

    - DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SAT, EN EL QUE EMITA LA OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO A NOMBRE DE LA(S) REPRESENTADA(S) SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA REGLA 2.1.31 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL, PUBLICADA EN EL DOF EL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, O LAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES AL MOMENTO DE LA FIRMA CORRESPONDIENTE.

    - DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL IMSS, EN EL QUE EMITA OPINIÓN EN SENTIDO    POSITIVO DE CUMPLIMIENTO DE        OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL A NOMBRE DE MI(S) REPRESENTADA(S), CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR., PUBLICADO EN EL DIF EL 27 DE FEBRERO DE 2015.

TRATÁNDOSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES EN FORMA CONJUNTA, CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES DEBERÁ ACREDITAR DE MANERA INDIVIDUAL, TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE NUMERAL, ADEMÁS DE ENTREGAR COPIA DEL CONVENIO A QUE SE REFIERE EL NUMERAL II.13.22, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE COMÚN QUE DESIGNEN.

II.12.10. DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN EL QUE EMITA LA OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO A NOMBRE DE LA(S) REPRESENTADA(S) SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES,

  - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN.

LA PROPOSICIÓN DEBERÁ DIRIGIRLA AL ARC Y PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL.

EN CASO DE QUE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE REQUIERAN FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS O MANUALES DE USO PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS MISMOS, ÉSTOS PODRÁN PRESENTARSE EN EL IDIOMA DEL PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES, ACOMPAÑADOS DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL.

LOS DOCUMENTOS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN INTEGRAR A SU PROPOSICIÓN SON LOS SIGUIENTES:

    - MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (ANEXO 1).

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE LLEVARÁ A CABO LOS TRABAJOS RELATIVOS A MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y ACABADOS A DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIDAD MORELOS, PARA EL EJERCICIO 2022, HASTA SU TOTAL CONCLUSIÓN Y DISPONIBLE PARA OPERAR SUS INSTALACIONES, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS, CONDICIONES, ALCANCES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ECONÓMICAS, SOCIALES Y DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE EL ARC LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO QUE, CONSIDERARON LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, POR LO QUE NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO; ASIMISMO, ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, A LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO AL MODELO DE CONTRATO.

    - DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL QUE EL LICITANTE PROPONE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL DEBERÁ PRESENTARSE EN 2 (DOS) APARTADOS (ANEXO 2).

- DE PLANEACIÓN INTEGRAL.

EL LICITANTE DEBERÁ DESCRIBIR LA METODOLOGÍA Y LA(S) ESTRATEGIA(S) QUE PROPONE UTILIZAR Y APLICAR EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA OBRA, PARA HACER FACTIBLE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR EL IMSS, DEBIENDO CONSIDERAR LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA LICITACIÓN.

ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS:

SE DEBERÁ DESCRIBIR LA METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS QUE UTILIZARÁ Y APLICARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LOS ELEMENTOS DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN EN LA OBRA, TALES COMO: LA ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE TRASLADO DE PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ENTRE OTROS ASPECTOS; LA ESTRATEGIA QUE APLICARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DE LA SUPERVISIÓN QUE EFECTUARA SU PLANTILLA TÉCNICA, ELABORACIÓN Y TRÁMITE DE LOS DOCUMENTOS DE PAGO, ASÍ COMO EL CONTROL Y DIRECCIÓN DE LA OBRA, DETERMINANDO LA CANTIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE FRENTES DE TRABAJO, CLASIFICADOS POR ÁREA, IDENTIFICANDO LA ESPECIALIDAD, TOMANDO COMO BASE LOS DIFERENTES CUERPOS Y NIVELES, DE MANERA CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, HASTA EL FINIQUITO DE LOS MISMO.

- DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN CONGRUENCIA CON LO DETERMINADO EN LA PLANEACIÓN INTEGRAL, EL LICITANTE DESCRIBIRÁ LAS ACTIVIDADES QUE PROPONGA APLICAR LOS TRABAJOS RELATIVOS A MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y ACABADOS PARA LA UMAE, HASTA SU TOTAL CONCLUSIÓN Y DISPONIBLE PARA OPERAR SUS INSTALACIONES, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS, CONDICIONES, ALCANCES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. COMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA SIGUIENTE NORMATIVIDAD:

- NOM-016-SSA3-2012. “QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES Y CONSULTORIOS DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA”.

- NOM-008-SCFI-2002. “SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA”.

- NOM-001-CONAGUA-2011. “SISTEMAS DE AGUA POTABLE, TOMA DOMICILIARIA Y ALCANTARILLADO SANITARIO-HERMETICIDAD-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA”

- PROY-NOM-012-CONAGUA-2015. “GRIFERÍA, VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE AGUA POTABLE”

- NOM-002-STPS-2010. “CONDICIONES DE SEGURIDAD-PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO”.

- NMX-S-066-SCFI-2015. “SEGURIDAD EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO SISTEMAS FIJOS SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS DISEÑO E INSTALACIÓN”.

- NOM-001-SEDE-2012. “INSTALACIONES ELÉCTRICAS”.

- NOM-002-SECRE-2010. “INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS NATURAL”.

- NOM-004-SEDG-2004. “INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN”

    - ESQUEMA FINANCIERO PROPUESTO POR EL LICITANTE (ANEXO 3).

PARA TAL EFECTO, SE CONSIDERARÁ EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO QUE FORMA PARTE DE LA PROPOSICIÓN QUE ENTREGA EL LICITANTE. DE UNA FORMA SIMPLE Y FÁCIL.

    - RELACIÓN Y CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES EN CAMPO Y GABINETE, DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO TODAS SUS FASES Y ETAPAS (ANEXO 4 ).

EL PERSONAL QUE EL LICITANTE PROPONGA COMO RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL II.9.2, EN LO RELATIVO A LA CAPACIDAD TÉCNICA.

EL LICITANTE, DEBERÁ ACREDITAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTO CUENTA CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, DEBIENDO ANEXAR A LA RELACIÓN QUE SE SOLICITA, COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA.

EN EL SUPUESTO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA O DE SUBCONTRATACIÓN, LA(S) EMPRESA(S) CONJUNTADA(S) O LA(S) SUBCONTRATISTA(S) DEBERÁ ACREDITAR SU EXPERIENCIA EN LOS TRABAJOS QUE PARTICIPARAN PARA LOS TRABAJOS RELATIVOS  “AL MANTENIMIENTO A INSTALACIONES”, HASTA SU TOTAL CONCLUSIÓN Y DISPONIBLE PARA OPERAR SUS INSTALACIONES, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS, CONDICIONES, ALCANCES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, CON LOS QUE SE ACREDITEN CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD SIMILAR A LA DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN, EJECUTADOS EN EL LAPSO  ENTRE EL MÍNIMO Y MÁXIMO DE AÑOS ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA; EN LOS MISMOS TÉRMINOS DEBERÁ ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO QUE DESARROLLARÁ LOS TRABAJOS, CUANDO MENOS PARA LOS DOS PRIMEROS NIVELES DE SU ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.PARA EFECTOS DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL “MANTENIMIENTO  A INSTALACIONES Y ACABADOS”, HASTA SU TOTAL CONCLUSIÓN Y DISPONIBLE PARA OPERAR SUS INSTALACIONES, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS, CONDICIONES, ALCANCES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, NO SE CONSIDERARÁ COMO ACREDITABLE LA EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE NATURALEZA DISTINTA O DE MENOR COMPLEJIDAD.

EL CURRÍCULUM DE LOS PROFESIONALES QUE INTERVENDRÁN, DEBERÁN CONTENER FIRMA AUTÓGRAFA EN LA ÚLTIMA HOJA Y RUBRICA AL MARGEN DE CADA HOJA QUE LO INTEGRE, POR EL PROFESIONISTA DE QUE SE TRATE.

ASIMISMO, DEBERÁ INTEGRAR EL ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARAN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS (ANEXO 4A).

    - LOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL (ANEXO 5).

SE ACREDITARÁ CON LA RELACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y LOS DE SU PERSONAL (ANEXO 5), EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, CONTENIENDO LOS DATOS SIGUIENTES:

EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS Y REALES DE TERMINACIÓN, LAS QUE DEBERÁN CORRESPONDER A LAS EJECUTADAS O SE ENCUENTREN EN PROCESO, DENTRO DE UN LAPSO ESTABLECIDO, COMO MÁXIMO Y MÍNIMO, EN EL NUMERAL II.9.2., DEL RUBRO DE LA EXPERIENCIA.

LA INFORMACIÓN QUE SE DESCRIBA EN EL ANEXO, DEBERÁ SOPORTARSE CON LA DOCUMENTACIÓN SIGUIENTE:

PARA OBRAS EN PROCESO, MEDIANTE COPIA SIMPLE DEL CONTRATO Y ESCRITO EMITIDO POR LA CONTRATANTE DONDE MANIFIESTE SU CONFORMIDAD RESPECTO A SU CUMPLIMIENTO.

PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN DETALLADA, SOLAMENTE SE TOMARÁ EN CUENTA LAS OBRAS QUE TENGAN UN AVANCE DEL 80% COMO MÍNIMO.

PARA OBRAS TERMINADAS, CON COPIA SIMPLE DEL CONTRATO, EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS Y EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO; EN CASO DE QUE AÚN NO SE FORMALICE EL FINIQUITO, DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO EN EL QUE EXPONGA LAS RAZONES QUE LO MOTIVEN Y/O EL SOPORTE DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA UMAE.

PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA, EN TRABAJOS SIMILARES, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD QUE SE ESTABLECEN EN EL NUMERAL II.10.2, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

LOS TRABAJOS REALIZADOS POR SU PERSONAL SE TENDRÁN ACREDITADOS CON LOS QUE HA REALIZADO LA EMPRESA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, POR FORMAR PARTE DE ÉSTA.

LA INFORMACIÓN DE LAS OBRAS QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN ESTE APARTADO, SE CONSIDERARÁ QUE NO ACREDITAN EXPERIENCIA.

    - MANIFESTACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN (ANEXO 6)

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL, EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LA O LAS PARTES DE LOS TRABAJOS NO PODRÁN SUBCONTRATAR.

PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS REFERIDOS EN EL PRESENTE NUMERAL, MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN LOS CASOS QUE LE RESULTEN APLICABLES.

EN EL CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, TODOS SUS INTEGRANTES DEBERÁN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL PRESENTE NUMERAL, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN ATENDER A LO INDICADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN ESTE NUMERAL, DEBERÁ SER PRESENTADA INVARIABLEMENTE EN IDIOMA ESPAÑOL Y LAS CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS.

    - RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (ANEXO 8).

EL LICITANTE INTEGRARÁ EN EL ANEXO A QUE SE REFIERE ESTE NUMERAL, LA RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE UTILIZARÁ, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ÉSTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

    - ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (ANEXO 9).

EL LICITANTE INTEGRARÁ EN EL ANEXO A QUE SE REFIERE ESTE NUMERAL, EL ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.

EN CASO DE UTILIZAR ANÁLISIS DE BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS, DEBERÁ INTEGRARLOS COMO (ANEXO 9-A)

    - LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN (ANEXO 10).

EL LICITANTE INTEGRARÁ EN EL ANEXO A QUE SE REFIERE EL PRESENTE NUMERAL, EL LISTADO QUE CONTENGA EL TOTAL DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA AGRUPADOS POR MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MARCA Y MODELO DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.

CUANDO SE INDIQUE EN EL LISTADO MARCA Y MODELO, ÉSTA PREFERENTEMENTE CORRESPONDERÁ A LA ESPECIFICADA EN LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO A DESARROLLAR, EN CASO DE NO EXISTIR LA MARCA Y/O MODELO O DE PROPONER UNA DIFERENTE, ÉSTA DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA A LA SEÑALADA EN DICHO CONCEPTO.

LOS INSUMOS QUE INTEGREN EL LISTADO, DEBERÁN APEGARSE A LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR EL IMSS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y EN LOS ANEXOS TÉCNICOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

EN CASO DE QUE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE REQUIERAN FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS O MANUALES DE USO PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS MISMOS, ÉSTOS PODRÁN PRESENTARSE EN EL IDIOMA DEL PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES, ACOMPAÑADOS DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL.

SE DETERMINA EL 60% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS, DEL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO V, DE LAS “REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES QUE OFERTAN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO PARA LA APLICACIÓN DEL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL” EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA O LA QUE SE ENCUENTRE VIGENTE.

ASÍ MISMO, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PROPOSICIÓN LA INCORPORACIÓN DE POR LO MENOS EL TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA NACIONAL.

LOS LICITANTES INTEGRARAN EN SU PROPOSICIÓN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUMPLIRÁN CON EL PORCENTAJE DEL CONTENIDO NACIONAL DEL PROYECTO Y QUE, A SU VEZ, LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTEGREN EL CONTENIDO NACIONAL EXIGIDO DEL PROYECTO (FORMATO  E).

EL LISTADO DEBERÁ RELACIONARSE PREFERENTEMENTE EN ORDEN ALFABÉTICO.

    - ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL (ANEXO 11).

EL LICITANTE INTEGRARÁ EN EL ANEXO A QUE SE REFIERE ESTE NUMERAL EL FACTOR DE SALARIO REAL, CUYA INTEGRACIÓN Y CÁLCULO SE DEBERÁ REALIZAR CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 191 Y 192 DEL REGLAMENTO, ADJUNTANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS.

    - ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (ANEXO 12).

EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

    - ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS (ANEXO 13).

EL LICITANTE INTEGRARÁ EN EL ANEXO A QUE SE REFIERE ESTE NUMERAL, LOS GASTOS GENERALES QUE PODRÁN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA INTEGRAR EL COSTO INDIRECTO Y QUE PUEDEN APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES O A LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO O AMBAS, SEGÚN EL CASO.

    - ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO (ANEXO 14).

EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR EN EL ANEXO A QUE SE REFIERE ESTE NUMERAL, LOS GASTOS DERIVADOS POR LA INVERSIÓN DE RECURSOS PROPIOS O CONTRATADOS, QUE REALICE EL CONTRATISTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO, EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

    - UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE (ANEXO 15).

EL LICITANTE INTEGRARÁ EN EL ANEXO A QUE SE REFIERE ESTE NUMERAL, EL MONTO Y PORCENTAJE PROPUESTO COMO CARGO POR UTILIDAD, EN EL CUAL DEBERÁ HABER CONSIDERADO LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), Y A LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES (PTU).

    - CARGOS ADICIONALES QUE FORMAN PARTE DEL PRECIO UNITARIO (ANEXO 16).

EL LICITANTE INTEGRARÁ EN EL ANEXO A QUE SE REFIERE ESTE NUMERAL, EL PORCENTAJE PROPUESTO COMO CARGO ADICIONAL, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 220, DEL REGLAMENTO.

    - RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES (ANEXO 17).

EL LICITANTE INTEGRARÁ EN EL ANEXO A QUE SE REFIERE ESTE NUMERAL, LA RELACIÓN DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO SUS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.

    - CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 18).

EL LICITANTE INTEGRARÁ EN EL ANEXO A QUE SE REFIERE ESTE NUMERAL, EL PRECIO CON NÚMERO Y LETRA DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, QUE DEBERÁ CORRESPONDER AL ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS INTEGRADOS EN EL ANEXO 9, ASÍ COMO LOS IMPORTES POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE EL PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

    - PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, (ANEXO 19).

EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR EN EL ANEXO A QUE SE REFIERE ESTE NUMERAL, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO DIAGRAMA DE BARRAS, INDICANDO LA DURACIÓN DE CADA PARTIDA Y SUBPARTIDA, ASÍ COMO LAS FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO, EN LAS QUE SE EJECUTARÁN.

    - PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

- DE LA MANO DE OBRA (ANEXO 20).

- DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS (ANEXO 21).

- DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EN SU TOTALIDAD, EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS PREFERENTEMENTE RELACIONARLOS EN ORDEN ALFABÉTICO (ANEXO 22).

- DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (ANEXO 23).

- LA PLANTILLA QUE RELACIONE EL LICITANTE DEBERÁ SER COINCIDENTE CON LOS CURRÍCULOS QUE SE INTEGRAN EN EL ANEXO 4. NO DEBERÁ INCLUIRSE PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES.

    - EL LICITANTE MANIFESTARÁ POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD (ANEXO 24).

- QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

- QUE NO PARTICIPAN POR SU CONDUCTO PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78, DE LA LEY.

- QUE DE PARTICIPAR EN FORMA CONJUNTA CON OTRA U OTRAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, SE DETALLARÁ LA PARTE O PARTES DE LOS TRABAJOS QUE REALIZARÁN CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, CONFORME A LO ESTIPULADO POR LAS PARTES CONJUNTADAS EN EL CONVENIO QUE SE INTEGRA COMO ANEXO 25.

    - CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, EN SU CASO (ANEXO 25).

EL LICITANTE, QUE EN SU CASO, PRESENTE PROPOSICIÓN CONJUNTA, INTEGRARÁ EL CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA QUE SUSCRIBAN LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES CONJUNTADAS, EL QUE DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS CONDICIONES Y OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO, QUE SON LAS SIGUIENTES:

- NOMBRE, DOMICILIO Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LAS PERSONAS INTEGRANTES, SEÑALANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS CON LOS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS QUE APAREZCAN EN ÉSTAS;

- NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS REPRESENTANTES DE CADA UNA DE LAS PERSONAS AGRUPADAS SEÑALANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS CON LAS QUE ACREDITEN LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN;

- DESIGNACIÓN DE UN REPRESENTANTE COMÚN, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LA PROPOSICIÓN Y CON EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA;

- DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES OBJETO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDERÁ CUMPLIR A CADA PERSONA INTEGRANTE, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, Y

- ESTIPULACIÓN EXPRESA DE QUE CADA UNO DE LOS FIRMANTES QUEDARÁ OBLIGADO JUNTO CON LOS DEMÁS INTEGRANTES, YA SEA EN FORMA SOLIDARIA O MANCOMUNADA, SEGÚN SE CONVENGA, PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y DEL CONTRATO, EN CASO DE QUE SE LES ADJUDIQUE EL MISMO;

- EL CONVENIO QUE INVARIABLEMENTE DEBERÁ DENOMINARSE “CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA” DEBE INCLUIRSE DENTRO DEL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPOSICIÓN, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE COMÚN QUE HAYA SIDO DESIGNADO POR EL GRUPO DE PERSONAS.

CRITERIOS ESPECÍFICOS Y/O RUBROS QUE SE UTILIZARÁN PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS,  CON PUNTOS Y PORCENTAJES (ARTÍCULO 38 DE LA LOPSRM Y ARTÍCULO 63, FRACCIÓN II DEL RLOPSRM):

CRITERIO RELATIVO A LA CALIDAD.

LA CALIDAD ATENDERÁ A LOS RUBROS DE, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY. DICHOS RUBROS EN SU PUNTAJE DEBERÁN TENER UNA PONDERACIÓN EN CONJUNTO DE 60 PUNTOS MÁXIMO Y 45 PUNTOS MÍNIMO.

LOS SESENTA PUNTOS, SE DISTRIBUIRÁN COMO SIGUE:

EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE PROCEDERÁ A EVALUAR MEDIANTE EL MÉTODO DE PUNTOS Y PORCENTAJES A LAS PROPUESTAS PRESENTADAS.

LA PONDERACIÓN DE CADA UNO DE LOS RUBROS DE LA PROPUESTA TÉCNICA; Y QUE CORRESPONDE AL 60% DE LA EVALUACIÓN TOTAL, SERÁ EVALUADA CONFORME AL CRITERIO QUE SE INDICA EN EL SIGUIENTE CUADRO, TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD O MAGNITUD DE LOS SERVICIOS MATERIA DE ESTA LICITACIÓN:

| PONDERACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. | CAPACIDAD DEL LICITANTE. ESTE RUBRO TENDRÁ UN VALOR DE 24 PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES LA CONVOCANTE PARA DISTRIBUIR LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS, DEBERÁ CONSIDERAR, POR LO MENOS, LOS SIGUIENTES SUBRUBROS: |  |
|  | A) A) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS. LA CONVOCANTE TOMARÁ EN CUENTA LOS NIVELES DE PREPARACIÓN Y LA CANTIDAD DE PERSONAL QUE SE REQUIERA PARA PRESTAR EL SERVICIO. LA SUMA DE LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADA A ESTE SUBRUBRO ES DE 10 PUNTOS. A EFECTO DE EVALUAR LA PREPARACIÓN DE CADA UNA DE LAS CITADAS PERSONAS, LA CONVOCANTE PODRÁ ASIGNAR PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES, CONFORME A LOS SIGUIENTES ASPECTOS: |  |
|  | A.- PRIMERO. EXPERIENCIA EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MATERIA DEL SERVICIO OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE QUE SE TRATE. EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR EN SU PROPUESTA NOMBRE DE LOS RESPONSABLES QUE ESTARÁN ASIGNADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ANEXANDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: - SE ACREDITARA, ANEXANDO EL CURRÍCULO DE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES PROPUESTOS POR EL LICITANTE EN EL QUE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA OBJETO DEL SERVICIO, CON UN MÍNIMO DE 6 MESES, MISMO QUE SE DETERMINARA CONFORME A LO SIGUIENTE: DOS PERSONAS, TENDRÁN UNA PONDERACIÓN MÍNIMA DE 1 PUNTO. SI SE EXHIBEN 4 PROFESIONALES, LOS MISMOS TENDRÁN UN VALOR DE 2 PUNTOS, Y SI SE PRESENTAN 5 O MÁS TRABAJADORES ESTOS TENDRÁN UN VALOR DE 3 PUNTOS. NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS | 3.0 PUNTOS. |
|  | A.- SEGUNDO. COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO DE ACUERDO A SUS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS O PROFESIONALES, EL CUAL DEBE COINCIDIR CON LA CANTIDAD Y NOMBRES DEL PERSONAL, MISMOS QUE DEBEN DE CONCORDAR EN LOS CURRÍCULOS PRESENTADOS. SE ACREDITARA ANEXANDO LO SIGUIENTE: - PRESENTAR MÍNIMO UNO O MÁS INGENIEROS O LICENCIADOS AFINES AL SERVICIO A CONTRATAR CON TITULO O CEDULA PROFESIONAL. SE LE OTORGARA 3 PUNTOS. - PRESENTAR MÍNIMO 4 O MÁS TRABAJADORES QUE ACREDITEN SUS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS, DEBIENDO ANEXAR POR CADA TRABAJADOR EL ÚLTIMO COMPROBANTE DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O TÍTULO Y/O CEDULA PROFESIONAL, ESTOS DOS ÚLTIMOS EN CASO DE SER TÉCNICO MEDIO SUPERIOR. SE LE OTORGARA 1. PUNTO. PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS, SE APLICARA LA REGLA SIMPLE DE TRES. LOS COMPROBANTES DE ESTUDIOS Y/O CEDULA PROFESIONAL Y/O TITULO, DEBEN AVALAR QUE EL PERSONAL PROPUESTO POR EL LICITANTE CUENTA CON EL CONOCIMIENTO Y HABILIDADES PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS PARA EL EJERCICIO 2024. SE LE OTORGARA EL 100% DE PUNTOS AL LICITANTE QUE PRESENTE MAYOR NÚMERO DE RECURSO HUMANO CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS Y A LOS DEMÁS LICITANTES SE LES OTORGARA PUNTUACIÓN DE MANERA PROPORCIONAL. NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS | 4.0 PUNTOS |
|  | A.- TERCERO. DOMINIO DE HERRAMIENTAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO, COMO PUEDE SER EL IDIOMA, CURSOS DE CAPACITACIÓN Y TRATAMIENTO DE PROBLEMÁTICAS SIMILARES A LA QUE SEA MATERIA DEL SERVICIO DEL QUE SE TRATE, MISMOS QUE DEBEN DE CONCORDAR EN LOS CURRÍCULOS PRESENTADOS Y QUE AVALE QUE EL PERSONAL PROPUESTO POR EL LICITANTE CUENTA CON EL CONOCIMIENTO Y HABILIDADES PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO, OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, EN EL QUE SE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA OBJETO DEL SERVICIO REQUERIDO EN EL QUE DESCRIBA, AL MENOS, LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES: - PRESENTAR UN MÍNIMO DE UNO O MÁS INGENIEROS O LICENCIADOS QUE ACREDITEN SUS CONOCIMIENTOS PROFESIONALES AFINES AL SERVICIO A CONTRATAR DEBIENDO ANEXAR MÍNIMO PARA CADA TRABAJADOR LO SIGUIENTE: DIPLOMAS DE CAPACITACIÓN Y/O CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN O CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN NO MAYOR A 3 AÑOS PREVIOS AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. SE LE OTORGARA 2 PUNTOS. - PRESENTAR MÍNIMO 4 O MÁS TRABAJADORES QUE ACREDITEN SUS CONOCIMIENTOS PROFESIONALES AFINES AL SERVICIO A CONTRATAR, DEBIENDO ANEXAR MÍNIMO PARA CADA TRABAJADOR LO SIGUIENTE: DIPLOMAS DE CAPACITACIÓN Y/O CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN O CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN NO MAYOR A 3 AÑOS PREVIOS AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. SE LE OTORGARA 1 PUNTO. PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS, SE APLICARA LA REGLA SIMPLE DE TRES. LOS DIPLOMAS DE CAPACITACIÓN Y/O CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN Y/O CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN Y/ O ACTUALIZACIÓN CURSOS DE CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEBEN AVALAR QUE EL PERSONAL PROPUESTO POR EL LICITANTE CUENTA CON EL CONOCIMIENTO Y HABILIDADES PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE: PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL EJERCICIO 2024. SE LE OTORGARA EL 100% DE PUNTOS AL LICITANTE QUE PRESENTE MAYOR NÚMERO DE DIPLOMAS DE CAPACITACIÓN Y/O CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN O CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y A LOS DEMÁS LICITANTES SE LES OTORGARAN PUNTUACIÓN DE MANERA PROPORCIONAL, NO MAYOR A 3 AÑOS PREVIOS AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS | 3.0 PUNTOS |
|  | LA SUMA DE LOS VALORES DE PONDERACIÓN DETERMINADOS PARA CADA UNO DE LOS ASPECTOS SEÑALADOS, DEBERÁ SER IGUAL AL TOTAL DE LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS PARA EL PRESENTE SUBRUBRO. |  |
|  | B) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y DE EQUIPAMIENTO QUE LA CONVOCANTE CONSIDERE NECESARIA PARA QUE EL LICITANTE CUMPLA CON EL CONTRATO, CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. LA SUMA DE LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADA A ESTE SUBRUBRO ES DE 10.0 PUNTOS. |  |
|  | B.- PRIMERO.- RECURSOS ECONÓMICOS HABER PRESENTADO LA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL 2023 Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL DEL 2024 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PRESENTADAS ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT). ESTE ASPECTO TENDRÁ UN VALOR MÁXIMO DE 3 PUNTOS. NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS | 3.0 PUNTOS |
|  | B.- SEGUNDO.- RECURSO DE EQUIPAMIENTO PRESENTAR MANIFESTACIÓN DE LOS RECURSOS Y BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DEBIENDO PRESENTAR: CURRÍCULUM DE LA EMPRESA QUE ENUNCIE QUE TIENE LA EXPERIENCIA CITANDO EL NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, DIRECCIÓN Y AÑOS DE EXPERIENCIA, ADEMÁS DE LA RELACIÓN DEL HERRAMIENTAS Y EQUIPO SOPORTE DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CON QUE CUENTA LA EMPRESA Y MOSAICO FOTOGRAFICO QUE MUESTRE QUE CUENTAN CON LA INFRAESTRUCTURA, EL PERSONAL ESPECIALIZADO Y LOS EQUIPOS ADECUADOS, QUE GARANTICEN QUE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS SERÁN PROPORCIONADOS CON LA CALIDAD, OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA REQUERIDA QUE DESCRIBA, AL MENOS, LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES: 1.- INSTALACIONES OPERATIVAS, INCLUYENDO MATERIAL DE TRABAJO, EQUIPOS DE CÓMPUTO, ÁREA ADMINISTRATIVA DE ATENCIÓN DE REPORTES. SE OTORGARA 2 PUNTOS. 2.-TALLERES, (LUGAR DONDE DEMUESTRE UN ÁREA PARA PODER TRABAJAR CON LOS EQUIPOS A REPARAR). SE OTORGARA 1 PUNTO. 3.-BODEGAS (LUGAR DE DONDE DEMUESTRE CAPACIDAD DE ALMACENAJE DEL MATERIAL A UTILIZAR EN EL SERVICIO A CONTRATAR) SE OTORGARA 2 PUNTOS. 4.-ALMACENES (LUGAR DONDE DEMUESTRE EL ALMACENAMIENTO DEL EQUIPO A UTILIZAR) SE OTORGARA 2 PUNTOS. SE LE OTORGARA UN TOTAL DE 7 PUNTOS. NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS | 7.0 PUNTOS |
|  | LOS LICITANTES DEBERÁN ACREDITAR QUE ES UNA PERSONA FÍSICA CON DISCAPACIDAD, O BIEN TRATÁNDOSE DE EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN UNA PROPORCIÓN DEL CINCO POR CIENTO CUANDO MENOS DE LA TOTALIDAD DE SU PLANTA DE EMPLEADOS, CUYA ANTIGÜEDAD NO SEA INFERIOR A SEIS MESES, CONFORME SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 38, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LO CUAL DEBERÁ ACREDITARSE CON EL AVISO DE ALTA DE TALES TRABAJADORES AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y UNA CONSTANCIA QUE ACREDITE QUE DICHOS TRABAJADORES SON PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON PERSONAL DISCAPACITADO, QUE DEBERÁ ACREDITAR CON NOTA MÉDICA EXPEDIDA POR UNA INSTANCIA DE GOBIERNO. |  |
|  | - PARTICIPACIÓN POR EL PERSONAL DISCAPACITADO O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. SE OTORGARAN 2 PUNTOS LO ANTERIOR CONFORME A LO SIGUIENTE: DE UN TRABAJADOR, SE OTORGARÁ 1 PUNTO, MÁS DE DOS TRABAJADORES, SE CONCEDERÁN 2 PUNTOS. NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS | 2.0 PUNTOS. |
|  | - PARTICIPACIÓN DE MIPYMES QUE PRODUZCAN BIENES O SERVICIOS CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE QUE SE TRATE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ACREDITE SER MIPYME DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ART 33 DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM Y PRODUZCA BIENES O SERVICIOS CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA QUE TENGA REGISTRADA EN EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. SE OTORGARA 2.0 PUNTOS NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS | 2.0 PUNTOS |
| II. | EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. ESTE RUBRO TENDRÁ UN VALOR DE 18.0 PUNTOS LA DISTRIBUCIÓN DE LA PUNTUACIÓN ES ÚNICAMENTE ENTRE LOS SIGUIENTES SUBRUBROS: |  |
|  | EXPERIENCIA, MAYOR TIEMPO PRESTANDO SERVICIOS SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, CONFORME LO SIGUIENTE: - 1 A 2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN CON CONTRATOS FORMALIZADOS, COMPLETOS E INCLUYENDO ANEXOS QUE AVALEN EL SERVICIO (AL MENOS 1 CONTRATO POR AÑO). 2 PUNTOS - 3 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN CON CONTRATOS FORMALIZADOS, COMPLETOS E INCLUYENDO ANEXOS QUE AVALEN EL SERVICIO (AL MENOS 1 CONTRATO POR AÑO). 4 PUNTOS - 4 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN CON CONTRATOS FORMALIZADOS, COMPLETOS E INCLUYENDO ANEXOS QUE AVALEN EL SERVICIO (AL MENOS 1 CONTRATO POR AÑO). 6 PUNTOS - 5 O MÁS AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN CON CONTRATOS FORMALIZADOS, COMPLETOS E INCLUYENDO ANEXOS QUE AVALEN EL SERVICIO (AL MENOS 1 CONTRATO POR AÑO). 9 PUNTOS SE OTORGARÁ MAYOR NÚMERO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE MAYOR TIEMPO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON CARACTERÍSTICAS IGUALES Y/O DE SIMILARES A LAS REQUERIDAS. LA COMPROBACIÓN SE HARÁ MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE COPIA SIMPLE CONTRATOS FORMALIZADOS, COMPLETOS E INCLUYENDO ANEXOS QUE LO ACREDITE HASTA ANTES DE LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, A LOS QUE ACREDITEN MENOS AÑOS E INCLUSIVE HASTA EL MÍNIMO REQUERIDO, DE UN AÑO; SE LES OTORGARÁ LA PUNTUACIÓN SEÑALADA EN CADA RUBRO SE LE OTORGARA 9 PUNTOS EN CASO DE QUE DOS O MÁS LICITANTES ACREDITEN EL MISMO NÚMERO DE AÑOS PRESTANDO EL SERVICIO Y PRESENTEN EL MISMO NÚMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS PARA LA ESPECIALIDAD, SE DARÁ LA MISMA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES A LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN TAL SUPUESTO. NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS | 9.0 PUNTOS |
|  | B) ESPECIALIDAD. MAYOR NÚMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS CON LOS CUALES EL LICITANTE PUEDE ACREDITAR QUE HA PRESTADO SERVICIOS CON LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y EN CONDICIONES SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA. - 1 A 2 CONTRATOS CON CARACTERÍSTICAS IGUALES Y/O SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, CON CONTRATOS FORMALIZADOS, COMPLETOS E INCLUYENDO ANEXOS QUE AVALEN EL SERVICIO. 2 PUNTOS 3 A 4 CONTRATOS CON CARACTERÍSTICAS IGUALES Y/O SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, CON CONTRATOS FORMALIZADOS, COMPLETOS E INCLUYENDO ANEXOS QUE AVALEN EL SERVICIO.4 PUNTOS 5 A 6 CONTRATOS CON CARACTERÍSTICAS IGUALES Y/O SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, CON CONTRATOS FORMALIZADOS, COMPLETOS E INCLUYENDO ANEXOS QUE AVALEN EL SERVICIO. 6 PUNTOS 7 CONTRATOS O MÁS CONTRATOS CON CARACTERÍSTICAS IGUALES Y/O SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, CON CONTRATOS FORMALIZADOS, COMPLETOS E INCLUYENDO ANEXOS QUE AVALEN EL SERVICIO. 9 PUNTOS EL MÁXIMO DE PUNTUACIÓN SE OTORGARÁ AL LICITANTE QUE ACREDITE MAYOR NÚMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS CON LOS CUALES EL LICITANTE PUEDE ACREDITAR QUE HA REALIZADO SERVICIOS CON LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD ESPECÍFICAS Y EN CONDICIONES SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, CONTRATOS, CONCLUIDOS HASTA ANTES DE LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO CONSTATÁNDOLO CON CONTRATOS CON CARACTERÍSTICAS IGUALES Y/O SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, CON CONTRATOS FORMALIZADOS, COMPLETOS E INCLUYENDO ANEXOS QUE AVALEN EL SERVICIO EN LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE LOS LICITANTES ENTREGUEN COMO PARTE DE LO REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA. EN LOS SUPUESTOS DE LOS INCISOS ANTERIORES, SE LES OTORGARÁ LA MISMA PUNTUACIÓN ESTABLECIDA, SI DOS O MÁS LICITANTES ACREDITAN EL MISMO NÚMERO DE AÑOS DE EXPERIENCIA Y PRESENTEN EL MISMO NÚMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS PARA LA ESPECIALIDAD. NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS | 9.0 PUNTOS |
|  | LA CONVOCANTE DEBERÁ ASIGNAR EL MÁXIMO DE PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES QUE HAYA DETERMINADO, AL LICITANTE QUE ACREDITE MAYOR NÚMERO DE AÑOS DE EXPERIENCIA Y PRESENTE EL MAYOR NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUBRAN LOS SUPUESTOS ANTES SEÑALADOS. A PARTIR DE ESTE MÁXIMO ASIGNADO, LA CONVOCANTE DEBERÁ EFECTUAR UN REPARTO PROPORCIONAL DE PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES ENTRE EL RESTO DE LOS LICITANTES, EN RAZÓN DE LOS AÑOS DE EXPERIENCIA Y DEL NÚMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS PRESENTADOS RESPECTO DE LA ESPECIALIDAD. EN CASO DE QUE DOS O MÁS LICITANTES ACREDITEN EL MISMO NÚMERO DE AÑOS DE EXPERIENCIA Y PRESENTEN EL MISMO NÚMERO DE CONTRATOS PARA LA ESPECIALIDAD, LA CONVOCANTE DARÁ LA MISMA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES A LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN ESTE SUPUESTO. |  |
| III. | PROPUESTA DE TRABAJO. ESTE RUBRO TENDRÁ UNA PUNTUACIÓN DE 6.0 PUNTOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA CONVOCANTE PARA DISTRIBUIR EL TOTAL DE LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS A ESTE RUBRO, DEBERÁ CONSIDERAR, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES SUBRUBROS: |  |
|  | - METODOLOGÍA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. DEBERÁ PRESENTAR DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EL CUAL DEBERÁ SER CONGRUENTE CON EL PLAN DE TRABAJO, Y SU ESQUEMA ESTRUCTURAL DEBIENDO APEGARSE A LO SOLICITADO CON DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO OFERTADO, DONDE EXPLIQUE TODO EL PROCESO INHERENTE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. EL CUAL DEBERÁ SER CONGRUENTE CON LA EL PLAN DE TRABAJO PROPUESTO, ADEMÁS SI LO DESEA PODRÁ INCLUIR MEJORAS SE LE OTORGARAN 3 PUNTOS NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS | 3.0 PUNTOS. |
|  | - PLAN DE TRABAJO PROPUESTO POR EL LICITANTE. DEBERÁ PRESENTAR SU PLAN DE TRABAJO PROPUESTO, EL CUAL DEBERÁ COMO MÍNIMO INCLUIR LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y SER CONGRUENTE CON LA METODOLOGÍA PROPUESTA, ADEMÁS SI LO DESEA PODRÁ INCLUIR MEJORAS SE LE OTORGARAN 2 PUNTOS NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS | 2.0 PUNTOS. |
|  | ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. QUE DEBE SER CONGRUENTE CON LA METODOLOGÍA PROPUESTA Y PROGRAMA DE TRABAJO DONDE DEMUESTRE AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL PROCESO INHERENTE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PRESENTAR EL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO. SE LE OTORGARAN 1 PUNTO NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS | 1.0 PUNTO. |
| IV | CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ESTE RUBRO TENDRÁ UNA PUNTUACIÓN DE 12.0 PUNTOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. DE ACUERDO A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y LAS CONDICIONES Y COMPLEJIDAD ´PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO |  |
|  | SE ASIGNARA PUNTUACIÓN AL LICITANTE QUE DEMUESTRE DOCUMENTALMENTE TENER MÁS CONTRATOS CUMPLIDOS SATISFACTORIAMENTE CON UN MÍNIMO DE 1 AÑO ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, DEBIENDO PRESENTAR: CARTAS DE CLIENTES DE SATISFACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS EJECUTADOS EXPEDIDA POR EL CLIENTE, ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, DONDE PRESTO EL SERVICIO SE DEBERÁN PRESENTAR UNICAMENTE RESPECTO DE LOS CONTRATOS QUE SE PRESENTEN EN EL RUBRO DE EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. EN DONDE: 1 A 2 CARTAS DE SATISFACCIÓN, EXPEDIDAS POR EL CLIENTE EN EL QUE DEBERÁN SEÑALAR EXPRESAMENTE LA OPORTUNIDAD CON LA QUE SE PRESTARON LOS SERVICIOS Y QUE SEAN ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 2 PUNTOS 3 A 4 CARTAS DE SATISFACCIÓN, EXPEDIDAS POR EL CLIENTE EN EL QUE DEBERÁN SEÑALAR EXPRESAMENTE LA OPORTUNIDAD CON LA QUE SE PRESTARON LOS SERVICIOS Y QUE SEAN ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 3 PUNTOS 5 A 6 CARTAS DE SATISFACCIÓN, EXPEDIDAS POR EL CLIENTE EN EL QUE DEBERÁN SEÑALAR EXPRESAMENTE LA OPORTUNIDAD CON LA QUE SE PRESTARON LOS SERVICIOS Y QUE SEAN ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 4 PUNTOS 7 O MÁS CARTAS DE SATISFACCIÓN, EXPEDIDAS POR EL CLIENTE EN EL QUE DEBERÁN SEÑALAR EXPRESAMENTE LA OPORTUNIDAD CON LA QUE SE PRESTARON LOS SERVICIOS Y QUE SEAN ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 6 PUNTOS SE LE OTORGARA UN MÁXIMO DE 6 PUNTOS. EL TOTAL DE LOS PUNTOS SE OTORGARÁ AL LICITANTE QUE ACREDITE CONTRATOS, CONCLUIDOS SATISFACTORIAMENTE PREVIOS A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO Y QUE SEAN ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. EN CASO DE QUE DOS O MÁS LICITANTES ACREDITEN EL MISMO NÚMERO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, SE LES OTORGARÁ LA MISMA PUNTUACIÓN. | 6.0 PUNTOS |
|  | LAS CARTAS PARA LA DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE FIANZA, SE DEBERÁN PRESENTAR UNICAMENTE RESPECTO DE LOS CONTRATOS QUE SE PRESENTEN EN EL RUBRO DE EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. 1 A 2 CARTAS PARA LA DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE FIANZAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EXPEDIDAS POR EL CLIENTE Y/O EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA Y QUE SEAN ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 2 PUNTOS 3 A 4 CARTAS PARA LA DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE FIANZAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EXPEDIDAS POR EL CLIENTE Y/O EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA Y QUE SEAN ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 3 PUNTOS 5 A 6 CARTAS PARA LA DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE FIANZAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EXPEDIDAS POR EL CLIENTE Y/O EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA Y QUE SEAN ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 4 PUNTOS 7 O MÁS CARTAS PARA LA DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE FIANZAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EXPEDIDAS POR EL CLIENTE Y/O EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA Y QUE SEAN ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 6 PUNTOS SE LE OTORGARA UN MÁXIMO DE 6 PUNTOS. EL TOTAL DE LOS PUNTOS SE OTORGARÁ AL LICITANTE QUE ACREDITE CONTRATOS, CONCLUIDOS SATISFACTORIAMENTE PREVIOS A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. EN CASO DE QUE DOS O MÁS LICITANTES ACREDITEN EL MISMO NÚMERO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, SE LES OTORGARÁ LA MISMA PUNTUACIÓN. NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS. | 6.0 PUNTOS |

POSTERIORMENTE A LA CALIFICACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES SE DETERMINARA COMO PROPUESTA SOLVENTE TÉCNICAMENTE, AQUELLA QUE COMO RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA, CUMPLE CON UN MÍNIMO DE ACEPTACIÓN DE 45 PUNTOS DEL TOTAL DE LOS RUBROS SEÑALADOS.

- UNA VEZ EFECTUADO ESTE PROCEDIMIENTO, SE PROCEDERÁ A EVALUAR LAS OFERTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES QUE HAYAN OBTENIDO COMO MÍNIMO LOS 45 PUNTOS DEL TOTAL DE LOS RUBROS DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

- EL INSTITUTO ADJUDICARÁ EL CONTRATO AL LICITANTE QUE REÚNA LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ASÍ COMO AQUELLA QUE TENGA LA MEJOR EVALUACIÓN COMBINADA EN TÉRMINOS DE LOS CRITERIOS DE PUNTOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE NUMERAL.

- SE ELABORARÁ UN CUADRO COMPARATIVO CON LOS PUNTOS OBTENIDOS POR LOS LICITANTES, MISMO QUE PERMITIRÁ HACER UN ANÁLISIS COMPARATIVO.

LA SUMA DE LOS CRITERIOS ANTERIORMENTE DESCRITOS SERÁ MENOR O IGUAL A 60 PUNTOS.

EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  ECONÓMICAS.

SE VERIFICARÁ QUE LAS MISMAS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN ESTA CONVOCATORIA, ANALIZANDO LOS PRECIOS Y VERIFICANDO LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS DE LOS MISMOS; EN EL CASO DE QUE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS PRESENTAREN ERRORES DE CÁLCULO, SÓLO HABRÁ LUGAR A SU RECTIFICACIÓN POR PARTE DE LA CONVOCANTE, CUANDO LA CORRECCIÓN NO IMPLIQUE LA MODIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS. EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LAS CANTIDADES ESCRITAS CON LETRA Y CON NÚMERO, PREVALECERÁ LA CANTIDAD CON LETRA, POR LO QUE DE PRESENTARSE ERRORES EN LAS CANTIDADES O VOLÚMENES SOLICITADOS, ÉSTOS PODRÁN CORREGIRSE.

- SE REVISARÁ QUE SE HAYAN CONSIDERADO PARA EL ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, LOS COSTOS DE MANO DE OBRA, REFACCIONES Y MATERIALES, EQUIPO DE MEDICIÓN Y/O CALIBRACIÓN DEMÁS INSUMOS EN LA ZONA O REGIÓN DE QUE SE TRATE, QUE EL CARGO POR HERRAMIENTA Y EQUIPO DE MEDICIÓN Y/O CALIBRACIÓN SE HAYA DETERMINADO CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTO DE ESTOS, ACORDE CON LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE QUE EL MONTO DEL COSTO INDIRECTO INCLUYA LOS CARGOS POR INSTALACIONES, SERVICIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO Y DEMÁS CARGOS DE NATURALEZA ANÁLOGA. QUE EN EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE HAYA CONSIDERADO EL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS, DEMÁS QUE DEBAN INTERVENIR.

- DEBERÁN INCLUIRSE CARGOS POR S.A.R., INFONAVIT E INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA S.F.P. ESTRUCTURADOS EN TÉRMINOS DE LA CIRCULAR PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 13 DE JUNIO DE 1994.

LA PROPUESTA SOLVENTE CUYO PRECIO O MONTO SEA EL MÁS BAJO, TENDRÁ UNA PONDERACIÓN DE 40 PUNTOS.

EN ESTOS TÉRMINOS, LA PONDERACIÓN QUE SE LE ASIGNA AL CRITERIO PRECIO CORRESPONDE EN TODOS LOS CASOS A 40 PUNTOS, PARA LO CUAL, A EFECTO DE DETERMINAR LA PONDERACIÓN DEL CRITERIO PRECIO A LAS DEMÁS PROPUESTAS SOLVENTES, SE ATENDERÁ A LA SIGUIENTE FÓRMULA:

PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES, LA CONVOCANTE TOMARA EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE:

EVALUACIÓN ECONÓMICA:

PPE=MPEMB X PUNTAJE MÁXIMO (40) / MPI

PPE = PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES QUE CORRESPONDEN A LA PROPUESTA ECONÓMICA.

MPEMB = MONTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA MÁS BAJA.

MPI = MONTO DE LA I-ÉSIMA PROPUESTA ECONÓMICA;

LA SUMA DEL CRITERIO ANTERIOR DESCRITO SERÁ MENOR O IGUAL A 40 PUNTOS.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

EL CONTRATO SE ADJUDICA POR PARTIDA AL LICITANTE QUE TENGA MAYOR PUNTAJE Y QUE CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS DE ESTA CONVOCATORIA Y EN SU OFERTA AMPARE TODOS LOS EQUIPOS, DE LA PARTIDA QUE OFERTE

EL CONTRATO SERÁ ADJUDICADO AL LICITANTE CUYA PROPUESTA RESULTE SOLVENTE PORQUE REÚNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

LO ANTERIOR BAJO LO SIGUIENTE PONDERACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA (PTJ) CON EL QUE SE DETERMINARÁ LA PROPOSICIÓN SOLVENTE QUE SERÁ SUSCEPTIBLE DE SER ADJUDICADA CON EL CONTRATO, POR HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS Y CUYO RESULTADO SEA EL DE MAYOR PUNTUACIÓN, CALCULADO CON LA FÓRMULA:

PTJ = TPT+PPE. 		EN DONDE:

PTL = PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES TOTALES DE LA PROPOSICIÓN.

TPT = TOTAL DE PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADOS A LA PROPUESTA TÉCNICA.

PPE= PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADOS A LA PROPUESTA ECONÓMICA.

J=      PROPOSICIONES DETERMINADAS COMO SOLVENTE COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.

ATENDIENDO A LO ANTERIOR, LA PROPUESTA SOLVENTE ECONÓMICAMENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL ESTADO SERÁ AQUELLA QUE REÚNA LA MAYOR PUNTUACIÓN CONFORME A LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS Y PARÁMETROS DESCRITOS. NO PROCEDE EL SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN:

SE ANALIZARÁN LOS PRECIOS OFERTADOS POR LOS PARTICIPANTES, Y LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS CON OBJETO DE VERIFICAR EL IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO OFERTADO, CONFORME A LOS DATOS CONTENIDOS EN SU PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

- DE LOS PROGRAMAS:

- QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOS, REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO, CORRESPONDA AL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, VERIFICANDO QUE SE PROGRAMEN LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, Y SE ESTABLEZCAN LOS PORCENTAJES DE CADA PARTIDA Y SUBPARTIDA EN LA QUE SE DIVIDA EL PROGRAMA;

- QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTROS Y UTILIZACIÓN SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS;

- QUE LOS PROGRAMAS DE SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SEAN CONGRUENTES CON LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE Y EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO A REALIZAR;

- QUE LOS SUMINISTROS DEL EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOS;

- QUE LOS INSUMOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE CORRESPONDAN A LOS PERIODOS PRESENTADOS EN LOS PROGRAMAS;

- DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.

- QUE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SEAN LOS ADECUADOS, NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, Y QUE LOS DATOS COINCIDAN CON EL LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRESENTADO POR EL LICITANTE;

- QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CONSIDERADA POR EL LICITANTE SEAN LAS ADECUADAS PARA DESARROLLAR EL TRABAJO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DONDE DEBERÁ EJECUTARSE Y QUE SEAN CONGRUENTES CON EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTO POR EL MISMO;

- QUE EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, LOS RENDIMIENTOS DE ÉSTOS SEAN CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE DEBERÁN APOYAR EN LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS;

- DE LOS MATERIALES.

- QUE EN EL CONSUMO DEL MATERIAL POR UNIDAD DE MEDIDA, DETERMINADO POR EL LICITANTE PARA EL CONCEPTO DE TRABAJO EN QUE INTERVIENEN, SE CONSIDEREN LOS DESPERDICIOS, MERMAS Y, EN SU CASO, LOS USOS DE ACUERDO CON LA VIDA ÚTIL DEL MATERIAL DE QUE SE TRATE;

- QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE SEAN LAS REQUERIDAS EN LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA;

- DE LA MANO DE OBRA.

- QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE OBRA SEA EL ADECUADO Y SUFICIENTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS;

- QUE LOS RENDIMIENTOS CONSIDERADOS SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO POR EL LICITANTE, TOMANDO EN CUENTA LOS RENDIMIENTOS OBSERVADOS DE EXPERIENCIAS ANTERIORES, ASÍ COMO LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA ZONA Y LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES BAJO LAS CUALES DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS;

- QUE SE HAYAN CONSIDERADO TRABAJADORES DE LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS MÁS SIGNIFICATIVOS;

- QUE LA INTEGRACIÓN Y CÁLCULO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES EN EL FACTOR DE SALARIO REAL SE APLIQUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LSS Y SUS REGLAMENTOS.

    - PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPOSICIONES SE VERIFICARÁN LOS ASPECTOS SIGUIENTES:

- QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA;

- QUE LOS PRECIOS A COSTO DIRECTO DE LOS INSUMOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE, EN SU LISTADO DE INSUMOS, SEAN ACEPTABLES, ES DECIR, QUE SEAN MENORES, IGUALES O NO REBASEN CONSIDERABLEMENTE EL PRESUPUESTO, DE OBRA ELABORADO PREVIAMENTE POR EL ARC COMO PARTE DEL PROYECTO EJECUTIVO. DICHO PRESUPUESTO DEBERÁ CONSIDERAR LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO NACIONAL O DE LA ZONA O REGIÓN EN DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS O, EN SU CASO, EN EL MERCADO INTERNACIONAL, CONSIDERANDO LOS PRECIOS DE MANERA INDIVIDUAL O COMO INCIDEN EN SU TOTALIDAD EN LA PROPUESTA ECONÓMICA;

- DEL PRESUPUESTO DE OBRA (CATÁLOGO DE CONCEPTOS):

- QUE EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN SE ESTABLEZCA EL IMPORTE DEL PRECIO UNITARIO;

- QUE LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS SEAN ANOTADOS CON NÚMERO Y CON LETRA, LOS CUALES DEBERÁN SER COINCIDENTES ENTRE SÍ Y CON SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS; EN CASO DE DIFERENCIA, DEBERÁ PREVALECER EL QUE COINCIDA CON EL DEL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE;

- QUE LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS SE HAYAN EJECUTADO CORRECTAMENTE; EN EL CASO DE QUE UNA O MÁS TENGAN ERRORES, SE EFECTUARÁN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES POR EL ARC. EL MONTO CORRECTO, SERÁ EL QUE SE CONSIDERARÁ PARA EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES;

- QUE EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SE HAYA REALIZADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO, REVISANDO LO SIGUIENTE:

- QUE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ESTÉN ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR  UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES;

- QUE LOS COSTOS DIRECTOS SE INTEGREN CON LOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN;

- QUE LOS PRECIOS BÁSICOS DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE PRECIOS VIGENTES EN EL MERCADO;

- QUE LOS COSTOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBRA SE HAYAN OBTENIDO APLICANDO LOS FACTORES DE SALARIO REAL A LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TÉCNICOS Y TRABAJADORES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO;

- QUE EL CARGO POR EL USO DE HERRAMIENTA MENOR SE ENCUENTRE INCLUIDO, BASTANDO PARA TAL EFECTO QUE SE HAYA DETERMINADO APLICANDO UN PORCENTAJE SOBRE EL MONTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE;

- QUE LOS COSTOS HORARIOS POR LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SE HAYAN DETERMINADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO, DEBIENDO ANALIZARSE PARA CADA MÁQUINA O EQUIPO, INCLUYENDO, CUANDO SEA EL CASO, LOS ACCESORIOS QUE TENGA INTEGRADOS;

- DEL ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS SE VERIFICARÁ QUE SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO, CONSIDERANDO ADEMÁS:

- QUE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS POR EL LICITANTE SEAN CONGRUENTES CON LA RELACIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS Y CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICADAS EN LA CONVOCATORIA;

- QUE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA CONSIDERADOS POR EL LICITANTE SEAN CONGRUENTES CON EL TABULADOR DE LOS SALARIOS Y CON LOS COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, Y

- QUE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SE HAYAN DETERMINADO CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTOS DE ÉSTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE TOMARÁN COMO MÁXIMOS LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS;

- DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS SE VERIFICARÁ QUE SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO, CONSIDERANDO ADEMÁS:

- QUE EL ANÁLISIS SE HAYA VALORIZADO Y DESGLOSADO POR CONCEPTOS CON SU IMPORTE CORRESPONDIENTE, ANOTANDO EL MONTO TOTAL Y SU EQUIVALENTE PORCENTUAL SOBRE EL MONTO DEL COSTO DIRECTO;

- QUE PARA EL ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN CONSIDERADO ADECUADAMENTE LOS CORRESPONDIENTES A LAS OFICINAS CENTRALES DEL LICITANTE, LOS QUE COMPRENDERÁN ÚNICAMENTE LOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA DEL CONTRATISTA ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LOS TRABAJOS Y LOS DE CAMPO NECESARIOS PARA LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, Y

- QUE NO SE HAYA INCLUIDO ALGÚN CARGO QUE, POR SUS CARACTERÍSTICAS O CONFORME A LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBA PAGARSE APLICANDO UN PRECIO UNITARIO ESPECÍFICO;

- DEL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE VERIFICARÁ QUE SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO, CONSIDERANDO QUE:

- LOS INGRESOS POR CONCEPTO DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDEREN LA PERIODICIDAD DE ELABORACIÓN CONFORME A LAS FECHAS DE CORTE Y SU PLAZO DE TRÁMITE Y PAGO, PREVISTOS EN EL MODELO DE CONTRATO QUE FORMA PARTE DE LOS ANEXOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA;

- EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ESTÉ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS;

- LA TASA DE INTERÉS APLICABLE ESTÉ DEFINIDA CON BASE EN UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO, COMO PODRÍA SER: LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIO Y DE EQUILIBRIO (TIIE), TASA INTERBANCARIA PROMEDIO (TIP) O COSTO PORCENTUAL PROMEDIO (CPP), CONSIDERANDO EN SU CASO LOS PUNTOS QUE COMO SOBRECOSTO POR EL CRÉDITO LE REQUIERA UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA, LA CUAL PERMANECERÁ CONSTANTE EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS;

- EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO SEA CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO;

- LA MECÁNICA PARA EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EMPLEADA POR EL LICITANTE SEA CONGRUENTE CON LO SIGUIENTE:

- QUE EN EL RUBRO DE INGRESO, SE APLIQUE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES A PRESENTAR, CONSIDERANDO PLAZOS DE FORMULACIÓN, APROBACIÓN, TRÁMITE Y PAGO;

- QUE EL INTERÉS APLICADO SEA CONGRUENTE CON EL INDICADOR ECONÓMICO SELECCIONADO POR EL LICITANTE, EN SU CASO, CON LA SOBRETASA QUE HAYA PROPUESTO;

- QUE EL IMPORTE DE LOS EGRESOS ESTÉ DETERMINADO POR LA SUMA DEL COSTO DIRECTO MÁS INDIRECTO SEGÚN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOS;

- QUE LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS ESTÉN CORRECTAS;

- QUE LA DETERMINACIÓN DEL INTERÉS SEA MEDIANTE EL ACUMULADO (SUMA ALGEBRAICA) DE LOS IMPORTES QUE RESULTEN HASTA EL CIERRE DEL CONTRATO;

- EL CARGO POR UTILIDAD FIJADO POR EL LICITANTE ESTÉ REPRESENTADO EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO;

- EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN SEA CONGRUENTE CON TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN;

- QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y DE INSTALACIÓN PERMANENTE, SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOS.

    - PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

AL CONCLUIR LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, SE DETERMINARÁN LAS QUE RESULTEN SOLVENTES, LAS QUE CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CUMPLAN CON LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS, Y POR TANTO GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, ADJUDICANDO EL CONTRATO A LA PROPOSICIÓN SOLVENTE QUE HAYA OFERTADO EL PRECIO MÁS BAJO.

EL ARC EMITIRÁ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO, EL QUE DEBERÁ ELABORARSE CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39, DE LA LEY, EN ÉSTE SE HARÁN CONSTAR EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

EN CASO DE EMPATE ENTRE DOS O MÁS PROPOSICIONES, SE PROCEDERÁ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 38, SEXTO PÁRRAFO, DE LA LEY Y 67, DE SU REGLAMENTO.

  - CAUSAS EXPRESAS DE DESECHAMIENTO.

    - EL LICITANTE NO PRESENTE LOS ESCRITOS O “MANIFESTACIONES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA Y QUE ATIENDEN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y SU REGLAMENTO U ORDENAMIENTOS DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO TAMBIÉN NO PRESENTE LA CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA.

    - POR LA FALTA DE INFORMACIÓN O DOCUMENTOS, EL IMSS ESTE IMPOSIBILITADO PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES;

    - CUANDO EL LICITANTE OMITA FIRMAR EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y LOS PROGRAMAS SOLICITADOS EN CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 41, DEL REGLAMENTO.

    - INCUMPLA CON LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y QUE AFECTEN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN;

    - LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LOS LICITANTES SEA FALSA Y EL IMSS LO ACREDITE FEHACIENTEMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN IDÓNEA;

    - SE UBIQUE AL LICITANTE, EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY;

    - SE COMPRUEBE QUE ALGÚN LICITANTE HAYA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS LICITANTES.

    - EL LICITANTE HAYA OMITIDO EN SU PROPOSICIÓN DAR CUMPLIMIENTO A LAS INDICACIONES, ACLARACIONES, MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO A LAS RESPUESTAS DERIVADAS DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIÓN(ES) QUE SE HAYA(N) EFECTUADO.

    - EL CAPITAL NETO DE TRABAJO QUE ACREDITA EL LICITANTE, RESULTA INSUFICIENTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PROCEDIMIENTO, EN LOS DOS PRIMEROS MESES DE EJECUCIÓN.

    - EL LICITANTE NO ACREDITE FEHACIENTEMENTE LA LÍNEA DE CRÉDITO QUE INDIQUE EN SU PROPOSICIÓN.

    - EL FLUJO DE EFECTIVO QUE ELABORE EL IMSS, CON LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL LICITANTE, MUESTRE PROBLEMAS DE LIQUIDEZ EN LOS DOS PRIMEROS MESES DE EJECUCIÓN.

    - INCLUYA CARGOS Y CONCEPTOS INDEBIDOS.

AFECTAN DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO LA OMISIÓN A CUALQUIERA DE LOS ASPECTOS SIGUIENTES:

- CUANDO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. PROPUESTO SE DESPRENDA QUE NO PUEDE DAR CUMPLIMIENTO A LA OBRA OBJETO DE LA LICITACIÓN EN LA FORMA Y TÉRMINOS REQUERIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.

- CUANDO DEL CURRÍCULO DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES EN CAMPO Y GABINETE, DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA LICITACIÓN, NO SE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.

- CUANDO DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE, SE DESPRENDE QUE NO ACREDITA LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA LICITACIÓN.

- CUANDO DE LA VALORACIÓN A LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, SE CONCLUYA POR EL IMSS, QUE ESTA NO ES ACEPTABLE.

- CUANDO LAS PARTIDAS, SUBPARTIDAS Y LOS CONCEPTOS NO SEAN FACTIBLES DE REALIZAR Y EXISTAN INCONGRUENCIAS EN LA INTEGRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

E.1. DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

E.2. DE LOS PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONSIDERANDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DE LOS SIGUIENTES RUBROS:

- DE LA MANO DE OBRA.

- DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

- DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS.

- DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

  - CAUSAS POR LAS QUE SE PODRÁ DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN.

    - CUANDO LA TOTALIDAD DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS NO REÚNAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA O LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS NO FUEREN ACEPTABLES.

    - CUANDO NO SE RECIBA ALGUNA PROPOSICIÓN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

    - CUANDO LOS PRECIOS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS NO PUEDAN SER PAGADAS POR EL IMSS.

  - CAUSAS POR LAS QUE SE PODRÁ CANCELAR LA LICITACIÓN.

EL ARC PODRÁ CANCELAR LA LICITACIÓN A QUE SE REFIERE LA CONVOCATORIA, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR; CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, QUE PROVOQUEN LA EXTINCIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS TRABAJOS O QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO O PERJUICIO AL IMSS. TAL DETERMINACIÓN SE NOTIFICARÁ POR ESCRITO A LOS LICITANTES Y AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 70, DEL REGLAMENTO.

CUANDO SE PRESENTE ALGUNA SITUACIÓN DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, EL IMSS SE ABSTENDRÁ DE REALIZAR PAGO ALGUNO POR TAL MOTIVO.

- INFORMACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS.

  - MODELO DE CONTRATO.

LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LA PRESENTE LICITACIÓN, ESTARÁN SUJETOS AL MODELO DE CONTRATO QUE FORMA PARTE DE ESTA CONVOCATORIA, CUYO CONTENIDO Y ALCANCE, CUMPLE Y ESTÁ ESTRUCTURADO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 46, DE LA LEY.

LA CUANTÍA DE LA PENALIZACIÓN Y EL PORCENTAJE DE RETENCIÓN A ESTIPULAR EN EL CONTRATO A FORMALIZAR SE DETERMINARÁN DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE TABLA:

| IMPORTE A CONTRATAR | RETENCIÓN POR PERÍODO MENSUAL. | PENA DEFINITIVA POR CADA DÍA DE ATRASO. |
| --- | --- | --- |
| MÁS DE 200 MILLONES DE PESOS. | 5.0% | 1 AL MILLAR |
| MÁS DE 100 MILLONES Y HASTA 200 MILLONES DE PESOS. | 7.5% | 2 AL MILLAR |
| MÁS DE 50 MILLONES Y HASTA 100 MILLONES DE PESOS. | 10.0% | 3 AL MILLAR |
| MÁS DE 30 MILLONES Y HASTA 50 MILLONES DE PESOS. | 12.5% | 4 AL MILLAR |
| DE 30 MILLONES DE PESOS O MENOS. | 15.0% | 5 AL MILLAR |

  - FIRMA DEL CONTRATO.

LA FIRMA DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO DENTRO DE LOS 15 DÍAS SIGUIENTES AL FALLO, EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES,  (SOTANO) DE LA UMAE UBICADA EN LA CALLE DE SERIS CON ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, C.P. 29000, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE A QUIEN SE LE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO, SE OBLIGA A LO SIGUIENTE:

- A FIRMAR EL CONTRATO EN LA FECHA, HORA Y LUGAR ESTABLECIDA EN EL PRESENTE NUMERAL, APERCIBIDO DE QUE SI NO LO FIRMA, POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, SERÁ SANCIONADO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 78, FRACCIÓN I DE LA LEY.

- A QUE, PREVIA LA FIRMA DEL CONTRATO, PRESENTARÁ PARA COTEJO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

- TRATÁNDOSE DE PERSONA MORAL, TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTE QUE FUE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y QUE TIENE SU DOMICILIO EN EL TERRITORIO NACIONAL, O

- TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA, COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO O, EN SU CASO, CARTA DE NATURALIZACIÓN RESPECTIVA, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CON LA QUE ACREDITE TENER SU DOMICILIO LEGAL EN EL TERRITORIO NACIONAL.

- QUE FIRMARÁ LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.

SOLICITUD DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 40 B, DE LA LSS.

EL LICITANTE GANADOR, PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO Y PREVIO AL COBRO DE CUALQUIER ESTIMACIÓN AL IMSS, ANTE LAS ÁREAS RESPONSABLES DE RECAUDACIÓN Y LA DE FINANZAS, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 40 B, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN EL SUPUESTO DE QUE SE GENEREN CUENTAS POR LIQUIDAR A SU CARGO, LÍQUIDAS Y EXIGIBLES A FAVOR DEL IMSS, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, QUE LOS RECURSOS QUE LE CORRESPONDA PERCIBIR CON MOTIVO DEL MISMO, SEAN APLICADOS CONTRA LOS ADEUDOS QUE TUVIERA POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES.

TRATÁNDOSE DE PERSONAS EXTRANJERAS SE VERIFICARÁ QUE LOS PODERES Y DOCUMENTOS LEGALES CUENTEN CON LA LEGALIZACIÓN O APOSTILLAMIENTO CORRESPONDIENTE POR AUTORIDAD COMPETENTE DEL PAÍS DE QUE SE TRATE Y, EN SU CASO, TRADUCIDO AL ESPAÑOL.

  - PORCENTAJES, FORMA Y TÉRMINOS DE LAS GARANTÍAS QUE DEBEN OTORGARSE.

    - DE CUMPLIMIENTO.

EL LICITANTE AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, SE OBLIGA A ENTREGAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A TRAVÉS DE PÓLIZA DE FIANZA (ANEXO FIANZA GC) EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA AUTORIZADA, EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA TAL EFECTO, A FAVOR DEL IMSS, EN PESOS MEXICANOS, CONFORME A LO SIGUIENTE:

ENTREGARÁ UNA POR EL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL CONTRATADO SIN IVA, MISMA QUE PRESENTARÁ DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO E INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EXISTE LA POSIBILIDAD DE REDUCIR EL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO Y CUYO HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SEA FAVORABLE Y QUE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO QUEDE COMPRENDIDO ENTRE LOS OCHENTA Y CIEN PUNTOS QUE ASIGNEN LOS REGISTROS, CON BASE EN EL HISTORIAL EN MATERIA DE CONTRATACIONES Y SU CUMPLIMIENTO DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, CONFORME A LAS DISPOSICIONES EMITIDAS AL EFECTO POR LA SFP Y A “LOS LINEAMIENTOS PARA LA REDUCCIÓN DE LOS MONTOS DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO QUE DEBAN CONSTITUIR LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS” PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2010.

EN SU CASO, LA REDUCCIÓN DEL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SE DETERMINARÁ Y APLICARÁ UNA VEZ QUE SE HAYA EMITIDO EL FALLO CORRESPONDIENTE.

    - DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO.

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ CONSTITUIR GARANTÍA DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES, PARA RESPONDER POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LO QUE, A SU ELECCIÓN DEBERÁ CONSTITUIR: PÓLIZA DE FIANZA (ANEXO FIANZA VO) POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, SIN IVA; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, SIN IVA, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO DEL MISMO MONTO, EN FIDEICOMISO ESPECIALMENTE CONSTITUIDO PARA ELLO. EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 66, DE LA LEY.

CUANDO LA FORMA DE GARANTÍA SEA MEDIANTE FIANZA, DEBERÁ OBSERVARSE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO.

    - DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR PÓLIZA DE GARANTÍA, EXPEDIDA POR EL PROVEEDOR O FABRICANTE, A FAVOR DEL IMSS, PARA CADA EQUIPO, CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE VEINTICUATRO MESES, A PARTIR DE QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRE INSTALADO, PROBADO, PUESTA EN MARCHA Y RECIBIDO POR EL IMSS A SU ENTERA SATISFACCIÓN.

    - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRÁ DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ES EL RELATIVO A LA “REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE”, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN I, DE LA LEY, Y SUJETÁNDOSE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 56 Y 58, DE LA MISMA LEY, ASÍ COMO A LOS ARTÍCULOS 173 AL 180, DE SU REGLAMENTO. PROCEDIMIENTO QUE SE INTEGRA COMO ANEXO AL MODELO DE CONTRATO, QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

- INFORMACIÓN SOBRE CONTROVERSIAS Y TRANSPARENCIA.

  - INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS.

LOS LICITANTES PODRÁN INTERPONER INCONFORMIDAD ANTE LA SFP POR ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LAS MATERIAS OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DE PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE LICITACIÓN, PRESENTÁNDOLA ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS, DIRECTAMENTE EN EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL (IMSS), CUYAS OFICINAS SE UBICAN EN AVENIDA REVOLUCIÓN NÚMERO 1586, COLONIA SAN ÁNGEL, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CÓDIGO POSTAL 01000, EN CIUDAD DE MÉXICO, EN DÍAS HÁBILES, DENTRO DEL HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS, CUANDO DICHOS ACTOS SE RELACIONEN CON:

- LA CONVOCATORIA, O LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES, SIEMPRE Y CUANDO EL INTERESADO HAYA MANIFESTADO SU INTERÉS POR PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, AL OBTENER LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS, DEBIENDO EXPRESAR SU OBJECIÓN, CON LOS ARGUMENTOS Y RAZONES JURÍDICAS QUE LA FUNDEN.

EN ESTE SUPUESTO, LA INCONFORMIDAD SÓLO PODRÁ PRESENTARSE POR EL INTERESADO DENTRO DE LOS SEIS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA CELEBRACIÓN DE LA ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES;

- LOS ACTOS COMETIDOS, DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, Y EL FALLO.

EN ESTE CASO, LA INCONFORMIDAD SÓLO PODRÁ PRESENTARSE POR EL LICITANTE QUE HAYA PRESENTADO PROPOSICIONES, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA JUNTA PÚBLICA EN LA QUE SE DÉ A CONOCER EL FALLO, O EN LOS CASOS QUE NO SE HAYA CELEBRADO JUNTA PÚBLICA, EL TÉRMINO CONTARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE SE LE HAYA NOTIFICADO AL LICITANTE.

- LA CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN.

EN ESTE SUPUESTO, LA INCONFORMIDAD SÓLO PODRÁ PRESENTARSE POR EL LICITANTE QUE HUBIERE PRESENTADO PROPOSICIÓN, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN.

- LOS ACTOS Y OMISIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE QUE IMPIDAN LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA O EN LA LEY.

EN ESTA HIPÓTESIS, LA INCONFORMIDAD SÓLO PODRÁ PRESENTARSE POR QUIEN HAYA RESULTADO ADJUDICADO, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS HÁBILES POSTERIORES A AQUÉL EN QUE HUBIERE VENCIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL FALLO PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO O, EN SU DEFECTO, EL PLAZO LEGAL.

LOS LICITANTES QUE HAYAN PRESENTADO PROPOSICIÓN CONJUNTA, LA INCONFORMIDAD SOLO SERÁ PROCEDENTE SI SE PROMUEVE CONJUNTAMENTE POR TODOS LOS INTEGRANTES DE LA MISMA.

  - NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).

EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO-CIRCULAR NO. SACN/300/148/2003, DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2003, EMITIDO POR LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD DE LA SFP, SE ADJUNTA A LA CONVOCATORIA COPIA DEL ANEXO RELATIVO A LA NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO.

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.

EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y FOMENTO A LA TRANSPARENCIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2001-2006 PUBLICADO EN EL DOF EL 22 DE ABRIL DEL 2002, SE ADJUNTA A LA CONVOCATORIA, ANEXO DE ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.

MODALIDAD DE LA CONTRATACION:

EL CONTRATO SERÁ ADJUDICADO AL 100% POR EL SERVICIO, AL LICITANTE CUYA OFERTA RESULTE SOLVENTE PORQUE CUMPLE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS, CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LAS PRESENTES BASES Y QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS Y MEDIOS.

| EVENTO | FECHA | HORA | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- |
| VISITA DE INTALACIÓN | 19 DE ABRIL DE 2024 | 11:00 HORAS | QUIROFANOS PLANTA BAJA DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA |
| JUNTA DE ACLARACIÓN (COMPRANET) | 22 DE ABRIL DE 2024 | 11:00 HORAS | EL ACTO SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 26 BIS, FRACCIÓN II DE LA LAASSP, A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES. COMPRANET. |
| ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. | 29 DE ABRIL DE 2024 | 11:00 HORAS |  |
| FALLO | 7 DE MAYO DE 2024 | 11:00 HORAS |  |
| FIRMA DEL CONTRATO | DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | 09:00 A 15:00 HORAS | OFICINA DE ADQUISICIONES, UBICADA EN EL SÓTANO DE LA UMAE, CON DOMICILIO EN SERIS Y ZAACHILA S/N, COL. LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO |
| MEDIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES | ELECTRÓNICA (ARTÍCULO 26 BIS FRACCIÓN II, DE LA LAASSP), PARA LA PRESENTE LICITACIÓN NO SE RECIBIRÁN PROPOSICIONES A TRAVÉS DE SERVICIO POSTAL O MENSAJERÍA. |  |  |

JUNTA DE ACLARACIONES

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN V Y 77 DE SU REGLAMENTO, ESTA CONVOCANTE OPTA POR NO REALIZAR JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO LOS LICITANTES PODRÁN REALIZAR ALGUNA ACLARACIÓN RESPECTIVA, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y CUYA RESPUESTA SE INFORMARA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO AL RESTO DE LOS INVITADOS, EL CORREO EN EL CUAL SE ENTABLARA LA COMUNICACIÓN SERÁ: ARTURO.MARTINEZMA@IMSS.GOB.MX, DOS DÍAS HÁBILES ANTES DE LA APERTURA DE PROPOSICIONES.

ANEXO TÉCNICO

CATALOGO DE CONCEPTOS

EN LOS TRABAJOS O SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DEL SERVICIO DE QUIRÓFANOS, PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CMN LA RAZA, DEBERÁN SER EJECUTADOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROPIO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA ESTE EFECTO ES NECESARIO  LA PROGRAMACIÓN ADECUADA CON EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE LA UMAE Y LOS CON EL JEFES DEL SERVICIO QUE PUDIERAN SER AFECTADO EN SU MOMENTO, ADEMÁS DE TENER EN CUENTA QUE DICHOS TRABAJOS SERÁN REALIZADOS EN TURNOS MIXTOS Y SE DEBERÁN IR BIEN  COORDINADOS CONJUNTAMENTE CON EL  JEFE DEL SERVICIO MÉDICO DONDE SE PROGRAMEN ESTOS TRABAJOS, ASÍ COMO EL JEFE DE CONSERVACIÓN, A FIN DE NO AFECTAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS EN CUESTIÓN, DEBERÁN DE CONSIDERARSE TRABAJOS TAMBIÉN LA REPARACIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA YA QUE EN EL MOMENTO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES MUY PROBABLE QUE ALGUNOS PLAFONES SE DETERIOREN Y DEBERÁN DE CONTEMPLARSE SU PRONTA REPARACIÓN ASÍ COMO LA PINTURA EN PLAFÓN, ADEMÁS  DE CONSIDERAR LA PINTURA EN MUROS TAMBIÉN, TOMANDO EN CUENTA QUE LA UMAE  HOSPITAL DE ESPECIALES DEL CMN LA RAZA, SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN CONTINUA LAS 24 HORAS DEL DÍA Y LOS 365 DÍAS DEL AÑO, DEBERÁN DE CONTEMPLARSE TRABAJOS ADICIONALES NECESARIOS PARA BUENAS TERMINACIÓN, COMO SON LA DESCONEXIÓN DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE LUMINARIAS DONDE SE NECESARIO.

LOS TRABAJOS SE DEBERÁN DE REALIZAR EN FORMA TAL, QUE LAS ACTIVIDADES NO INTERFIERAN CON EL DESARROLLO COTIDIANO DEL HOSPITAL, ESTO ES CON JORNADAS LABORALES EN LOS TURNOS MATUTINOS, VESPERTINOS Y NOCTURNOS CON EL OBJETO DE NO AFECTAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS, CON PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JEFATURA DE CONSERVACIÓN, DEBERÁN DE AVISAR CON 48 HRS. DE ANTICIPACIÓN A FIN DE QUE EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN (IMSS), PUEDA REVISAR Y VERIFICAR QUE SE CUENTE CON TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS DE SEGURIDAD, DE LO ANTERIOR DEBERÁN HACERSE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES CON LA FINALIDAD DE ENTRAR AL SERVICIO A REALIZAR LOS TRABAJOS PROGRAMADOS, LA EMPRESA A EJECUTAR LOS ACTIVIDADES DEBERÁ CONTAR CON UN RESPALDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PORTÁTIL) Y CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, DEBERÁ DE CONTAR CON PERSONAL QUE REALICE LIMPIEZA GRUESA Y FINA, POR ULTIMO DEBERÁ REALIZAR UNA LIMPIEZA CONFORME A LAS NORMAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

PARA LA EJECUCIÓN DE DICHOS TRABAJOS Y CON LA FINALIDAD  DE EVITAR AFECTACIONES POR FALTA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, VAPOR, FUGA DE AGUAS NEGRAS ETC, EN DIFERENTES NIVELES QUE NO SE ESTÉ TRABAJANDO, DEBERÁN DE CONTAR TANTO COMO DE PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO Y CON EL SIGUIENTE EQUIPO (BOMBAS SUMERGIBLES Y MOTOBOMBAS, MANGUERAS DE DIFERENTES DIÁMETRO PARA SACAR EL AGUA EN CASO DE INUNDACIONES, PLANTAS PORTÁTILES EN CASO DE CORTOS CIRCUITOS, ASÍ COMO EXTINGUIDORES Y VENTILADORES PARA SACAR GASES TOXICO POR CORTO CIRCUITO O MALOS OLORES POR FUGAS DE AGUAS NEGRAS) A FIN DE NO AFECTAR LA OPERACIÓN CONTINUA DE LOS  SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA LA UMAE  HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CMN L A RAZA.

PARA LOS TRABAJOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DEL SERVICIO DE QUIRÓFANOS, PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CMN LA RAZA, SE DEBERÁ INSTALAR ILUMINACIÓN CON LA DEBIDA PRECAUCIÓN PARA PODER TRABAJAR DENTRO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS, SI ES NECESARIO DEBERÁ REALIZAR FUMIGACIÓN DENTRO DE LAS INSTALACIONES A FIN DE EXTERMINAR LA DIFERENTE FAUNA NOCIVA  QUE SE HAN SITUADO DERIVADO DE CUALQUIER EVENTUALIDAD, DEBE INCLUIR LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD REQUERIDO, CONTANDO CON LA PERMANENTE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE LA UMAE.

CONSIDERANDO LAS CARACTERÍSTICAS, CONDICIONES Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR OBJETO DEL CONTRATO, DEL QUE FORMA PARTE INTEGRAL EL  “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A:

DISPOSICIONES GENERALES.

ESTABLECER LAS CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LAS INSTALACIONES Y EL PERSONAL, EN EL INMUEBLE DONDE SE VA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO.

QUE TODOS LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO, CUMPLAN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE QUE SE MENCIONAN.

OBSERVAR LAS DISPOSICIONES, NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE DISPONGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EL REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE Y DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD, LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y EL PROPIO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

INTEGRAR CONJUNTAMENTE CON “EL INSTITUTO” LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA, CONFORMADA POR UN REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” Y UNO DE “EL INSTITUTO”, LA QUE VIGILARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS, ASÍ COMO DEL OBRERO QUE LA EMPRESA TENGA LABORANDO EN LA CONSTRUCCIÓN, OBLIGÁNDOSE A ORIENTAR E INSTRUIR A ÉSTOS EN LA MATERIA, DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

PUEDE PARTICIPAR MENSUALMENTE, COMO MIEMBRO DE LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA, REVISANDO LOS ELEMENTOS Y DISPOSICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE QUE SE HAYAN ESTABLECIDO.

APLICAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS QUE, EN SU CASO, ESTABLEZCA LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA, RESULTADO DE REVISIÓN.

EL PERSONAL  DE LIMPIEZA DEBERÁ DE CUMPLIR CON LO ANTES DESCRITO  PARA NO INTERFERIR EN EL DESARROLLO DIARIO DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES.

SE ANEXA CATALOGO DE CONCEPTOS EN FORMATO EXCEL…

B) PRUEBAS SE DEBE COMPROBAR QUE LOS EQUIPOS FUNCIONEN DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y VALORES PREESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE.

D) LAS EMPRESAS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON LICENCIA O AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO A NOMBRE DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA PARTICIPANTE, OTORGADO POR LA ENTIDAD, MUNICIPIO O DELEGACIÓN CORRESPONDIENTE, DEBIENDO CONTAR CON OFICINAS, CERCANOS A LA CIUDAD DE MÉXICO DONDE SE BRINDE EL SERVICIO YA QUE EN CASO DE QUE SE REQUIERA UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO LA ATENCIÓN DEBERÁ SER INMEDIATA. ASÍ TAMBIÉN EN ESTE PUNTO DEBERÁ DE PRESENTAR EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y DE RESPONSABLE SANITARIO VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE.

ANEXO 1

PARTIDA ÚNICA

1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DEL SERVICIO DE QUIRÓFANOS, PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CMN LA RAZA.

CATALOGO DE CONCEPTOS

| HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. ANTONIO FRAGA MOURET" CMN LA RAZA |  | UBICACIÓN DE LA UNIDAD: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AV. CALLE SERIS Y ZACHILA S/N COL. LA RAZA ALCADÍA AZCAPOTZALCO ,C.P. 02990 ,CIUDAD DE MÉXICO. |  |  |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DEL SERVICIO DE QUIRÓFANOS, PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CMN LA RAZA. |  |  |  |  |  |
|  |  | LICITANTE: |  |  |  |
|  |  | CATALOGO DE CONCEPTOS |  |  |  |
| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA |  |
|  | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN HORIZONTAL TAPSOBRE CIRCULACIÓN DE PEATONES CON TABLARROCA DE 19 MM. UNA CARA. PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA 1.00 M, SOPORTADO SOBRE CARGADORES, PUNTALES Y CONTRAVENTEOS DE MADERA DE PINO DE TERCERA, INCLUYE; EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 2900.00 |  |
| 2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN DE TAPIAL GRADOMEDICO PARA CUBRIR ETAPOAS A TRABAJAR SOBRE CIRCULACIÓN DE PEATONES CON TABLARROCA DE 19 MM. UNA CARA. PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA 1.00 M, SOPORTADO SOBRE CARGADORES, PUNTALES Y CONTRAVENTEOS DE MADERA DE PINO DE TERCERA, INCLUYE; EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 2900.00 |  |
| 3 | REUBICACION CON INSTALACION DE EQUIPOS DE AUTOCLAVES DE VAPOR, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 2.00 |  |
| 4 | DESINSTALACION DE SENSORES DE FUEGO Y HUMO CON RESGUARDO Y ACARREO A BODEGA INDICADA POR LA SUPERVISION, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 120.00 |  |
| 5 | RETIRO DE INSTALACIONES PREXISTENTES SIN RECUPERACIÓN , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD LIMPIEZA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN LAS DIFERENTES AREAS (SALA1, SALA 2 …) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 700.00 |  |
| 6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO ELECTRICO PROVICIONAL PARA COLOCAR CIRCUITOS INDEPENDIENTE POR SALAS DE ACUERDO A ETAPAS DEL PROYECTO DEL MISMO EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD LIMPIEZA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN LAS DIFERENTES AREAS (SALA1, SALA 2 …) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 1.00 |  |
| 7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULAS SECCIONADORAS PROVICIONALES DE AIRE Y OXIGENO INDEPENDIENTES POR SALA INDEPENDIENTES POR SALAS DE ACUERDO A ETAPAS DEL PROYECTO DEL MISMO EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EQUIPO DE SEGURIDAD LIMPIEZA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN LAS DIFERENTES AREAS (SALA1, SALA 2 …) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 50.00 |  |
| 8 | DESINSTALACION DE LAMPARA 2 X 32 CON GABINETE METALICO Y PANTALLA DE ACRILICO DIFUSORA, CON RECUPERACION PARA EL INSTITUTO INDICADO POR LA SUPERVISION, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 480.00 |  |
| 9 | DESINSTALACION DE PUERTAS DE SIN RECUPERACIÓN , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 80.00 |  |
| 10 | DESINSTALACION DE MARCO O CHAMBRANA METALICA, CERRADURAS CHAPAS Y PICAPORTES PARA PUERTA CON ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA DESMANTELACION, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 80.00 |  |
| 11 | DESINSTALACION DE MUEBLES SANITARIOS, LAVABOS, INODOROS, MINGITORIOS, TARJAS, REGADERAS SIN RECUPERACION PARA EL INSTITUTO PUESTO HASTA LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE:TAPONAMIENTO DE LINEAS CON TAPONES CAPA DE COBRE DE DIAMETRO SEGÚN EL CASO,MANO DE OBRA, MATERIALES,ACARREO A BODEGA INDICADA POR LA SUPERVISION,EQUIPO DE SEGURIDAD,EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 30.00 |  |
| 12 | DESINSTALACION DE ACCESORIOS PAPELERAS, PORTARROLLOS, JABONERAS, MANERALES, LLAVES FLUXOMETROS, ESPEJOS CON RESGUARDO Y ACARREO A BODEGA INDICADA POR LA SUPERVISION; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE, MANO DE OBRA, MATERIALES,ACARREO A BODEGA INDICADA POR LA SUPERVISION,EQUIPO DE SEGURIDAD,EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 60.00 |  |
| 13 | MOVIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, CARGA, MOVIMIENTOS, DESCARGA, Y COLOCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES, DE ACUERDO AL SEMBRADO ESPECIFICADO EN PROYECTO, USO DE ELEVADORES EN SU CASO, SEGUROS, FIANZA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 800.00 |  |
| 14 | DESINSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS CON EMPLAYADO Y PLASTICO POLIURTANO BURBUJAA CON RECUPERACION PARA EL INSTITUTO ACARREO HASTA LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 12.00 |  |
| 15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN DE PISOS, MUROS O MUEBLES, CON POLIETILENO NEGRO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 1083.31 |  |
| 16 | LIMPIEZA DE SUPERFICIES GRUESA DE LA OBRA INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 2166.62 |  |
| 17 | LIMPIEZA DE SUPERFICIES FINA DE LA OBRA INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 2166.32 |  |
|  | ALBAÑILERÍA |  |  |  |  |
| 18 | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, ACARREO DE ESCOMBRO INTERIOR AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 2166.62 |  |
| 19 | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. DE PISO VINILICO. MEDIDA EN SITIO, EJECUTAD A EN FORMA MANUAL USANDO MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, ACARREO DE ESCOMBRO INTERIOR AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 1083.31 |  |
| 20 | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS JUNTO CON EL APLANADO DE BASE, EN MURO Y PISO MEDIDA EN SITIO, EJECUTAD A EN FORMA MANUAL USANDO MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, ACARREO DE ESCOMBRO INTERIOR AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 1420.00 |  |
| 21 | DEMOLICIÓN DE MURO 14 CM, DE ESPESOR, A MANO CON MARRO , INCLUYE: CADENAS, CASTILLOS, APLANADO DE MEZCLA POR AMBAS CARAS, Y ACABADOS VITREOS EN UNA CARA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA , Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 390.00 |  |
| 22 | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. DE MUROS DE TABLA-ROCA, POSTES, CANALES Y LISTONES. MEDIDA EN SITIO, EJECUTAD A EN FORMA MANUAL USANDO MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, ACARREO DE ESCOMBRO INTERIOR AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 240.00 |  |
| 23 | ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, EN CARRETILLA O OTRO MEDIO PARA SU RETIRO, MEDIDO EN SITIO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 |  | 682.50 |  |
| 24 | SOBRE ACARREO A CADA 20 M. POR MEDIO MANUAL, EN CARRETILLA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELICULA ESMERILADA SOBRE CRISTAL DE 7 MILESIMAS DE PULGADA "JUNTA DE ACALRACIONES", INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL., MEDIDO EN SITIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 |  | 682.50 |  |
| 25 | ACARREO , MATERIAL MIXTO, MEDIDO EN SITIO, CON CARGA A MANO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 |  | 682.50 |  |
| 26 | ACARREO EN CAMIÓN. VIAJE 6 METROS CUBICO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3/KM |  | 10282.50 |  |
| 27 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABICON LIGERO DE 7 X14 X 28 , ACABADO COMUN EN AREAS COMUNES, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45° , EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 339.40 |  |
| 28 | RANURA Y RESANE. EN MURO Y PISO; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. D E ANCHO DE 60MM X 60 MM. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA N. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 525.00 |  |
| 29 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APLANADO PULIDO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA, INCLUYE EL REPELLADO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45° , EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 339.40 |  |
|  | ACABADOS |  |  |  |  |
| 30 | FALSO PLAFÓN CON PLACAS DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADO CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL.26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, ANGULO REBORDE CAL.26, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO, HECHURA, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, CORTES, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 1083.31 |  |
| 31 | ABRIR REGISTRO EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 600.00 |  |
| 32 | COMPUESTO NIVELADOR INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MEZCLA HECHA EN OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PICADO EN SU CASO, PERFILAR HUECOS PARA INSTALACIONES, BOQUILLAS, REMATES, CORTES DE DIAMANTE EN JUNTAS, MAESTREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 1852.60 |  |
| 33 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACABADO BACTERIOSTATICO HOMOGENEO MARCA GERFLOR O SIMILAR EN MUROS DE SALAS DE CIRUGIAY PASILLOS DE AREA BLANCA Y GRIS,S.M.A., ESPESOR TOTAL DE 2 MM, CON UN PESO DE 3060 G/M2, DIMENSIONES DE 2 ML X 20 ML DE LARGO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45° , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 2211.80 |  |
| 34 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CONDUCTIVO ANTIESTATICO MARCA GERFLOR O SIMILAR, MODELO DAPPER FLOOR HOMOGÉNEO, FLEXIBLE SEGÚN NORMA EN 2 METROS DE ANCHO. RESISTENTE AL IMPACTO, JUNTAS TERMOSOLDABLES 2010 (DB-SI) CUMPLE EL REQUERIMIENTO DE RESISTENCIA AL FUEGO (B S2 D0), ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA (E. COLI) CRECIMIENTO SEGÚN ISO 22196 >99%. ESPESOR TOTAL DE 2 MM. EN ROLLOS DE 2 METROS DE ANCHO, EN PISOS DE SALAS DE CIRUGIA , EN COLOR VERDE O GRIS,Y SE ENCONTRARÁ DEBIDAMENTE CONECTADO AL SISTEMA DE TIERRAS A TRAVÉS DE UNA RETICULA DE LÁMINAS DE COBRE , INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TIRA DE COBRE PUESTA A TIERRA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45° , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 640.80 |  |
| 35 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO CONDUCTIVO ANTIESTATICO MARCA GERFLOR O SIMILAR, HOMOGÉNEO, FLEXIBLE SEGÚN NORMA EN 2 METROS DE ANCHO. RESISTENTE AL IMPACTO, JUNTAS TERMOSOLDABLES 2010 (DB-SI) CUMPLE EL REQUERIMIENTO DE RESISTENCIA AL FUEGO (B S2 D0), ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA (E. COLI) CRECIMIENTO SEGÚN ISO 22196 >99%. ESPESOR TOTAL DE 1 MM. EN ROLLOS DE 1.50 METROS EN PISOS DE SALAS DE CIRUGIA , EN COLOR BLANCO INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TIRA DE COBRE PUESTA A TIERRA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45° , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 640.80 |  |
| 36 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA SANITARIA DE 10 CMS. DE PERALTE EN UNIONES ENTRE MUROS Y PLAFON, PISO FORMADA CON DUCTIVO. DE HULE O CLORURO DE POLIVINILO ( P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN DE UNA SOLA CAPA CON ESPESOR DE 2.00 MM. A 3.00 MM. CON UNA RESISTENCIA ENTRE 25,000 A 1,000,000 DE OHMS. Y QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD. ISO, DIN, LF, ASTM, BS.,EN COLOR VERDE O GRIS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PLOMEADO, ELABORACIÓN DE MORTERO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 1183.00 |  |
| 37 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA SANITARIA DE 30 CMS. DE PERALTE EN UNIONES ENTRE MUROS Y PLAFON, PISO FORMADA CON DUCTIVO. DE HULE O CLORURO DE POLIVINILO ( P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN DE UNA SOLA CAPA CON ESPESOR DE 2.00 MM. A 3.00 MM. CON UNA RESISTENCIA ENTRE 25,000 A 1,000,000 DE OHMS. Y QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD. ISO, DIN, LF, ASTM, BS., EN COLOR BLANCO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PLOMEADO, ELABORACIÓN DE MORTERO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 1325.00 |  |
| 38 | MURO DIVISORIO DE TABLA ROCA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. NO.26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DE 73 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 16 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 41 MM. DE ANCHO.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 225.00 |  |
| 39 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO EN FALSO PLAFÓN CON PLACAS, HASTA 0.50 M. DE DESARROLLO EN FORMA DE "U" TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CON CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADO CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. NO. 12 A CADA 0.90 M., LISTONES METÁLICOS DE 67.8 X 22.2 X 4.2 MM. CON LAMINA GALVANIZADO CAL. NO. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADAS A CANALETA DE CARGA CON ALAMBRE GALVANIZADO NO.18, TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDO CON PASTA Y CINTA DE REFUERZO, TRAZO, PERFILADO, ESTIBA, ELEVACIÓN, ANGULO DE REBORDE, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, CORTES, HECHURA, NIVELADO, ALMACENAJE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 662.50 |  |
| 40 | APLANADO EN MUROS A BASE DE COMPUESTO RD+MIX ESTANDAR PLUS, A PLOMO, ACABADO FINO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 2162.50 |  |
| 41 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX ANTIBACTERIAL DE COMEX COLOR BLANCO MATE O SIMILAR EN PLAFONES, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 1922.40 |  |
| 42 | APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA ANTISEPTICA VINILICA VINIMEX DE COMEX ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO SATINADO SOBRE PLAFON DE SALAS DE CIRUGIA, CON UNA EXCELENTE LAVABILIDAD, PARA HOSPITALES, LA CUAL DEBERA DE IMPEDIR LA FORMACION DE MICROORGANISMOS Y HONGOS EN PLAFONES A UNA ALTURA DE 2.50 MTS, CONSIDERAR LAS MANOS NECESARIAS PARA SU EXCELENTE PRESENTACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, INSTALACIONES ESPECIFICAS EN SU CASO, DEPRECIACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU EXCELENTE APLICACION SE DEBERA DE ANEXAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 5481.70 |  |
| 43 | FONDEO DE PINTURA MATE VINÍLICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR , DE ACUERDO A COLOR A APLICARSE S.M.A., DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS O SIMILAR, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETAPADO, PLASTECIDO Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. EN MUROS APLANADOS CON YESO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 |  | 1566.20 |  |
| 44 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO TEXTURIZADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PLASTIFICANTES (ACUARELL DE COREV) CON COLOR INTEGRAL (COLOR A ELEGIR) Y SELLADOR ACRÍLICO EN MUROS DE PASILLOS DE AREAS BLANCAS Y GRISES , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PROTECCIÓN DE SUPERFICIES ADYACENTES, MASKING TAPE Y PAPEL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON SELLADOR ACRÍLICO O A BASE DE ARENA SÍLICA SEGÚN EL CASO, REMATES Y BOQUILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. CON RECUBRIMIENTO LINEA AQUAREL MICRO TEXTURADO COLOR S.M.A. IMSS, DE TEXTURA LIGERAMENTE GRANULOSO MARCA COREV.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |  |  |
| 45 | SUMNISTRO Y COLOCACION DE MODULO DE SEÑALIZACION EN MURO Y PLAFON , SEGÚN ESPECIFICACIONES IMSS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 200.00 |  |
| 46 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN DE ARISTA, DE COLUMNA Y MURO CON PERFIL DE SECCIÓN ESTRUCTURAL, ANGULO SEGUN MEDIDA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 150.00 |  |
| 47 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL DE ALUMINIO EN PISO, ZOCLO DE ALUMINIO DE 05 CM DE ANCHO Y UN LARGO DE 1.20 M, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, FIJACIÓN, ANCLAJES Y REMATES, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 120.00 |  |
| 48 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO DE ALUMINIO DE 0.30 X 0.60 M. SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, MACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 40.00 |  |
| 49 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO DE ALUMINIO DE 0.60 X 1.00 M. SEGÚN NORMAS IMSS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 X 3 MM. ANODIZADO NATURAL Y LAMINA DE ASBESTO CEMENTO LISA, RECUBIERTA CON LAMINA ESTRIADA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, ACARREOS, TORNILLOS CADMINIZADOS, REMACHES POP, MACIZADO, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 40.00 |  |
| 50 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CALAFATEO ELÁSTICO, NO ENDURECIBLE A BASE DE SILICÓN., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M |  | 420.00 |  |
| 51 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA CAMILLAS, DE 14.50 CM. A 17.15 CM. DE PERALTE X 2 MTS CON CUBIERTA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, FIJADA AL MURO CON TORNILLOS, TAQUETES EXPANSIVOS A CADA 60 CM. COMO MÁXIMO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, CORTES, TORNILLOS, TUERCAS, TAQUETES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 1.00 |  |
| 52 | MANTENIMIENTO DE GABINETE CONTRA INCENDIO, INCLUYE; PINTURA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBA DE EQUIPO Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 40.00 |  |
| 53 | INSTALACION DE SENSORES DE FUEGO Y HUMO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 0.00 |  |
| 54 | INSTALACION DE ACCESORIOS CCTV, ENRUTADORES Y SENSORES , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | PZA |  | 60.00 |  |
| 55 | INSTALACION DE ACCESORIOS DE VOZ Y DATOS UTP Y ETHERNET , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIAL, TAPAS, NODOS, CABLEADO UTP Y TELEFONICO, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 40.00 |  |
| 56 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAFLE TIPO EMPOTRAR MARCA STEREN O SIMILAR. (EN FALSO PLAFOND), EQUIPADO CON: ALTAVOZ DE 8 OHMS DE IMPEDANCIA, 12 WATTS DE POTENCIA (MÁXIMO) Y 20 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO. TRANSFORMADOR PARA LÍNEA DE 70 VCA PARA OPERAR EN 3W, 1.5W Y 0.75W. CAJA ACÚSTICA. REJILLA DIFUSORA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO., INCLUYE, CABLE DUPLEX POLARIZADO 2 X 16 AWG HASTA 2 MTS DE CABLE PARA LA INTERCONEXION DE LA MISMA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, ANDAMIOS, COLOCACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 40.00 |  |
|  | CARPINTERIA |  |  |  |  |
| 57 | FABRICACION, ELABORACION, Y SUMINISTRO DE PUERTA PORCELANIZADA MACIZA, 38 MM, CON VISAGRA DE PIVOTE, VANO CON MEDIDAS STD., JALADERA TUBULAR ACABADO EN SATIN DE 45 CMS. (JUEGO), INSTALACION Y MANO DE OBRA PUERTA *MADERA*.PUERTA. A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. ESTA PUERTA CONSTARA DE UN OPERADOR PARA PUERTA DE GIRO, ALTO FLUJO ITMJF PARA PUERTA ABATIBLE (INCLUYE RADAR) EL CUAL DESTACA POR SU ROBUSTEZ, SU FUERZA Y SU RESISTENCIA. POTENCIA DEL MOTOR 150 WATTS, VELOCIDAD ANGULAR 187 / S, CARGA MAXIMA 120 KG, DIMENSIONES EN LA BASE DE FIJACION DE ACERO 145 X 500 MM, BRAZO DE MOVIMIENTO INTERNO, USO INTENSO – ALTO FLUJO., CAPACITACION, PROGRAMACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA SE INCLUYE SENSOR DE MOVIMIENTO Y Y BOTON DE APERTURA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO SEGÚN EL CASO. BARNIZ, PLÁSTICO LAMINADO COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. DE PINO DE 0.82 A 0.91 X 2.10 M Y CHAPA NORMAL O INTELIGENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 20.00 |  |
| 58 | FABRICACION, ELABORACION, Y SUMINISTRO DE PUERTA PORCELANIZADA, 38 MM, CON VISAGRA DE PIVOTE, VANO CON MEDIDAS STD., JALADERA TUBULAR ACABADO EN SATIN DE 45 CMS. (JUEGO), INSTALACION Y MANO DE OBRA PUERTA *MADERA*.PUERTA. A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. ESTA PUERTA CONSTARA DE UN OPERADOR PARA PUERTA DE GIRO, ALTO FLUJO ITMJF PARA PUERTA ABATIBLE (INCLUYE RADAR) EL CUAL DESTACA POR SU ROBUSTEZ, SU FUERZA Y SU RESISTENCIA. POTENCIA DEL MOTOR 150 WATTS, VELOCIDAD ANGULAR 187 / S, CARGA MAXIMA 120 KG, DIMENSIONES EN LA BASE DE FIJACION DE ACERO 145 X 500 MM, BRAZO DE MOVIMIENTO INTERNO, USO INTENSO – ALTO FLUJO., CAPACITACION, PROGRAMACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA SE INCLUYE SENSOR DE MOVIMIENTO Y Y BOTON DE APERTURA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO SEGÚN EL CASO. BARNIZ, PLÁSTICO LAMINADO COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. DE PINO DE 1.12 A 1.22 X 2.10 M. Y CHAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 40.00 |  |
| 59 | CERRADURA O CHAPA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, COLOCACIÓN, LUBRICACIÓN, RESANES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. MOD. A-10S DISEÑO TULIP.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 60.00 |  |
| 60 | TOPE DE PISO., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, COLOCACIÓN, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 25.00 |  |
|  | INSTALACION DE OXIGENO Y ESP |  |  |  |  |
| 61 | SUMINISTRO DE SISTEMA DE BRAZO CON COLUMNA DE SERVICIO PRISMATICA SERIE ARIGMED, FABRICADA CON PERFILES DE ALUMINIO DE ESTRUSIÓN ESPECIAL ALEACIÓN 6065 TEMPLE 5 DE ESPERORES PROMEDIO DE 4 MM, DE DOS ARTICULACIONES GIRATORIAS POR CADA BRAZO DE 600 MM + 800 MM FABRICADAS EN ACERO AL CARBON DE ACABADO GABANIZADO, MONTADAS Y CONTENIDAS EN UNA BASE DE FUNCIÓN DE ALUMINIO TEMPLADO , CON RECEPTACULOS ELECTRICOS DUPLEX 110V 20 A COLOR ROJO GRADO HOSPITAL (8 PZAS) TOMA COMPLETA MARCA ARIGMED ENCHUFE TIPO IMSS PARA OXIGENO (2 PZAS), TOMA COMPLETA MARCA ARIGMED ENCHUFE TIPO IMSS PARA AIRE MEDICO (4 PZAS), MANOMETRO ANALOGO DE PRESION POSITIVA, CARATULAS EN COLUMNA (2 PZAS), , ( INCLUYEN TOMAS), UNA SALIDA DE OXIGENO, UNA DE SALIDA DE AIRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLADADURA FOSFORADA, OXIGENO, ACETILENO, NITROGENO, NIVELACION Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA Y CON TOMA CON TOMA CONECTADA A LA EXTRACCION | PZA |  | 12.00 |  |
| 62 | SUMINISTRO DE SISTEMA DE BRAZOS DE SERVICIO SERIE ARIGMED ,FABRICADA CON PERFILES DE ALUMINIO DE ESTRUSIÓN ESPECIAL ALEACIÓN 6065 TEMPLE 5, DE ESPERORES PROMEDIO DE 4 MM, DE UNA ARTICULACION GIRATORIAS POR CADA BRAZO DE 800 MM FABRICADAS EN ACERO AL CARBON DE ACABADO GABANIZADO, MONTADAS Y CONTENIDAS EN UNA BASE DE FUNCIÓN DE ALUMINIO TEMPLADO , ALTURA DE A COLUMNA HORIZONTAL DE 1200 MM. SOPORTES PARA BOMBAS DE INFUSIÓN Y VENOCLISIS (2 PIEZAS), CHAROLAS DE SOPORTE (DOS PIEZAS) CAJONERA (UNA PIEZA) CON RECEPTACULOS ELECTRICOS DUPLEX 110V 20 A COLOR ROJO GRADO HOSPITAL (8 PZAS) TOMA DE VIDEO HDMI ESTANDARD HEMBRA (2 PIEZAS), TOMA DE VIDEO DVI SDI HEMBRA (UNA PIEZA) TOMA DE VIDEO VGA HEMBRA (UNA PIEZA), TOMA DE VS-VIDEO HEMBRA (UNA PIEZA). INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLADADURA FOSFORADA, OXIGENO, ACETILENO, NITROGENO, NIVELACION Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA |  | 12.00 |  |
| 63 | SUMINISTRO DE SISTEMA DE BRAZO DOBLE ARTICULADO (1000 MM + 800 MM) PARA PANTALLA GRADO MEDICO DE TECHO CON SOPORTE PARA PANTALLA.. INLCUYE PANTALLA GRADO MEDICO DE 25 PULGADAS O SUPERIOR CON CONEXIONES DE VIDEO: HDMI, DVI-SDI, VGA Y S-VIDEO. | PZA |  | 12.00 |  |
| 64 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA COMPLETA MARCA ARIGMED ENCHUFE TIPO IMSS PARA OXIGENO (2 PZAS), TOMA COMPLETA MARCA ARIGMED ENCHUFE TIPO IMSS PARA AIRE MEDICO (4 PZAS), EMPOTRADOS EN MURO DE CABECERA DE PACIENTE. | PZA |  | 12.00 |  |
| 65 | SUMINISTRO DE TABLERO DE AISLAMIENTO PARA SALA DE CIRUGÍA CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 10 KVA DE DOS PIERNAS CON BARRERA ELECTROSTATICA PUESTA A TIERRA QUE SEPARE EL PRIMARIO DEL SECUNDARIO, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LINEA, CENTRO DE CARGA CON INTERRUPTORES DE DOS POLOS Y HASTA 16 INTERRUPTORES DERIVADOS, BARRA DE TIERRA. DEBE INSTALARSE DENTRO DE LA SALA DE OPERACIONES CONFORME A LA NORMA NOM-001-SEDE-2012. EL MONITOR DE AISLAMIENTO DE LINEA CON PANTALLA DE ESTADO LCD, ALARMAS DE BAJAS CORRIENTES DE FUGA POR DEBAJO DE 25 µA, NIVEL DE ALARMA DE 5 Ó 2 MILIAMPERES, SENSIBILIDAD DEL MONITOR POR "PERDIDA DE TIERRA", MEDICIÓN ANALOGICA Y DIGITAL, LÁMPARAS INDICADORAS CON LEDS, BITACORA DE EVENTOS Y ALARMAS, COMUNICACIÓN VIA ETHERNET, PUERTA CON CHAPA Y LLAVE, COMPARTIMENTO PARA ALAMBRADO ELECTRICO FORMADO POR UNA MAMPARA FIJA A CHASIS DEL TABLERO, SUMINISTRO DE BLOQUE DE TERMINALES PARA CONEXION DE CONDUCTORES DE TIERRA REMOTOS, CAJA DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PARA SERVICIO PESADO PARA EMPOTRAR EN PARED, EL CHASIS SE MONTA DENTRO DE LA CAJA, ASI COMO EL TRASFORMADOR DE AISLAMIENTO, EL MONITOR DE AISLAMIENTO Y EL CENTRO DE CARGA DEL PANEL, EL FRENTE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 14, ALEACIÓN 304 ACABADO PULIDO.INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA |  | 12.00 |  |
| 66 | SUMINISTRO DE MODULO DE FUERZA PARA RAYOS X PARA SALA DE CIRUGÍA CON 8 (OCHO) RECEPTACULOS DE FUERZA DE 20 AMP. GRADO HOSPITALARIO POLARIZADOS SIMPLES O DUPLEX, 4 (CUATRO) RECEPTACULOS DE TIERRA, TOTALMENTE ALAMBRADO DE FABRICA, FRENTE DE ACERO INOXIDABLE ALEACIÓN 304 ACABADO PULIDO.INSTALADO EN MURO LATERAL DEL PACIENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA |  | 12.00 |  |
| 67 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTACULOS ELECTRICOS DUPLEX 110V 20 A COLOR ROJO GRADO HOSPITAL (3 PZAS) EMPOTRADOS EN MURO DE CABECERA DE PACIENTE. | PZA |  | 12.00 |  |
| 68 | SUMINISTRO Y COLOCACION MANOMETRO DE LECTURA DE PRESION CON CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 12.00 |  |
| 69 | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO DE COBRE MARCA NACOBRE PARA GASES MEDICINALES TIPO K SIN COSTURAS GRADO UNS C12200, ASTM B-819 PARA GASES INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, A OBRA ACARREOS TRAZO, CORTE, LIJADO DESPERDICIO COLOCACION FIJADO, NIVELACION SOLDADURA, TRIFOSFATO DE SODIO, NITROGENO, PRUEBAS LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD ,INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL DE 13 MM. DE DIAMETRO Y Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M |  | 350.00 |  |
| 70 | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO DE COBRE REGIDO MARCA NACOBRE TIPO K SIN COSTURAS GRADO UNS C12200 ASTM B-819 PARA GASES INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, A OBRA ACARREOS TRAZO, CORTE, LIJADO DESPERDICIO COLOCACION FIJADO, NIVELACION SOLDADURA, TRIFOSFATO DE SODIO, NITROGENO, PRUEBAS LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD ,INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL DE 19 MM DE DIAMETRO Y TODO LO NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M |  | 200.00 |  |
| 71 | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO DE COBRE REGIDO MARCA NACOBRE PARA GASES MEDICICNALES TIPO K SIN CONSTURAS GRADO UNS C12200 ASTM B-819 INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES, A OBRA ACARREOS TRAZO, CORTE, LIJADO DESPERDICIO COLOCACION FIJADO, NIVELACION SOLDADURA, TRIFOSFATO DE SODIO, NITROGENO, PRUEBAS LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD ,INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL DE 25 MM DE DIAMETRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 20.00 |  |
| 72 | CAJA DE SECCIONAMIENTO ARIGMED CUMPLE NFPA99-2015 CON MANOMETROS Y VALVULAS DE SECCIONAMIENTO PARA AIRE Y OXIGENO, FILTRO DE CARBON ACTIBADO PARA OXIGENO Y TRAMPA DE HUMEDADY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 20.00 |  |
| 73 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO CON CONEXIONES DE BRONCE DE LATON, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,FLETE A OBRA ,ACARREO ,TRAZO,TEFLON,COLOCACION,FIJACION,SOLADADURA DE PLATA,OXIGENO, ACETILENO, DESENGRASADO CON PERCLORETILENPY/O ARMADO,NITROGENO,NIVELACION Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,EQUIPO DE SEGURIDAD,INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA,EN CUALQIER NIVEL. DE 13 MM. DE DIAMETRO DE BOLA MARCA WORCESTER. MOD. 411-T Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 20.00 |  |
| 74 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO CON CONEXIONES DE BRONCE DE LATON, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,FLETE A OBRA ,ACARREO ,TRAZO,TEFLON,COLOCACION,FIJACION,SOLADADURA DE PLATA,OXIGENO, ACETILENO, DESENGRASADO CON PERCLORETILENPY/O ARMADO,NITROGENO,NIVELACION Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,EQUIPO DE SEGURIDAD,INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA,EN CUALQIER NIVEL. DE 19 MM. DE DIAMETRO DE BOLA MARCA WORCESTER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 20.00 |  |
| 75 | COLOCACION UNICAMENTE DE ALARMAS ALARMA DE ZONA SERIE DOS PANTALLA 10" ARIGMED INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,FLETE A OBRA ,ACARREO ,TRAZO,TEFLON,COLOCACION,FIJACION,SOLADADURA DE PLATA,OXIGENO, ACETILENO, DESENGRASADO CON PERCLORETILENPY/O ARMADO,NITROGENO,NIVELACION Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,EQUIPO DE SEGURIDAD,INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA,EN CUALQIER NIVEL. DE LA MARCA INSTITUCIONAL EXISTENTE ( I.M.S.S. ) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 12.00 |  |
| 76 | SUMINISTRO DE SISTEMA DE BRAZO CON COLUMNA DE SERVICIO PRISMATICA SERIE ARIGMED, FABRICADA CON PERFILES DE ALUMINIO DE ESTRUSIÓN ESPECIAL ALEACIÓN 6065 TEMPLE 5 DE ESPERORES PROMEDIO DE 4 MM, DE DOS ARTICULACIONES GIRATORIAS POR CADA BRAZO DE 600 MM + 800 MM FABRICADAS EN ACERO AL CARBON DE ACABADO GABANIZADO, MONTADAS Y CONTENIDAS EN UNA BASE DE FUNCIÓN DE ALUMINIO TEMPLADO , CON RECEPTACULOS ELECTRICOS DUPLEX 110V 20 A COLOR ROJO GRADO HOSPITAL (8 PZAS) TOMA COMPLETA MARCA ARIGMED ENCHUFE TIPO IMSS PARA OXIGENO (2 PZAS), TOMA COMPLETA MARCA ARIGMED ENCHUFE TIPO IMSS PARA AIRE MEDICO (4 PZAS), MANOMETRO ANALOGO DE PRESION POSITIVA, CARATULAS EN COLUMNA (2 PZAS), , ( INCLUYEN TOMAS), UNA SALIDA DE OXIGENO, UNA DE SALIDA DE AIRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLADADURA FOSFORADA, OXIGENO, ACETILENO, NITROGENO, NIVELACION Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 12.00 |  |
| 77 | SUMINISTRO DE SISTEMA DE BRAZOS DE SERVICIO SERIE ARIGMED ,FABRICADA CON PERFILES DE ALUMINIO DE ESTRUSIÓN ESPECIAL ALEACIÓN 6065 TEMPLE 5, DE ESPERORES PROMEDIO DE 4 MM, DE UNA ARTICULACION GIRATORIAS POR CADA BRAZO DE 800 MM FABRICADAS EN ACERO AL CARBON DE ACABADO GABANIZADO, MONTADAS Y CONTENIDAS EN UNA BASE DE FUNCIÓN DE ALUMINIO TEMPLADO , ALTURA DE A COLUMNA HORIZONTAL DE 1200 MM. SOPORTES PARA BOMBAS DE INFUSIÓN Y VENOCLISIS (2 PIEZAS), CHAROLAS DE SOPORTE (DOS PIEZAS) CAJONERA (UNA PIEZA) CON RECEPTACULOS ELECTRICOS DUPLEX 110V 20 A COLOR ROJO GRADO HOSPITAL (8 PZAS) TOMA DE VIDEO HDMI ESTANDARD HEMBRA (2 PIEZAS), TOMA DE VIDEO DVI SDI HEMBRA (UNA PIEZA) TOMA DE VIDEO VGA HEMBRA (UNA PIEZA), TOMA DE VS-VIDEO HEMBRA (UNA PIEZA). INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, SOLADADURA FOSFORADA, OXIGENO, ACETILENO, NITROGENO, NIVELACION Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 12.00 |  |
| 78 | SUMINISTRO DE SISTEMA DE BRAZO DOBLE ARTICULADO (1000 MM + 800 MM) PARA PANTALLA GRADO MEDICO DE TECHO CON SOPORTE PARA PANTALLA.. INLCUYE PANTALLA GRADO MEDICO DE 25 PULGADAS O SUPERIOR CON CONEXIONES DE VIDEO: HDMI, DVI-SDI, VGA Y S-VIDEO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 12.00 |  |
| 79 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA COMPLETA MARCA ARIGMED ENCHUFE TIPO IMSS PARA OXIGENO (2 PZAS), TOMA COMPLETA MARCA ARIGMED ENCHUFE TIPO IMSS PARA AIRE MEDICO (4 PZAS), EMPOTRADOS EN MURO DE CABECERA DE PACIENTE.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SAL |  | 50.00 |  |
|  | INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA |  |  |  |  |
| 80 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA HIDRAULICAS EN EQUIPOS, LAVABOS, TARJAS , W.C, URREA O SIMILAR INCLUYE: TUBERIA, CABLES, SOPORTERIA Y SEÑALIZACION, CODO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SAL |  | 50.00 |  |
| 81 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA DESCARGAS SANITARIAS EN EQUIPOS, LAVABOS, TARJAS , W.C. Y COLADERAS., URREA O SIMILAR INCLUYE: TUBERIA, CABLES, SOPORTERIA Y SEÑALIZACION, CODO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 40.00 |  |
| 82 | LLAVE INDIVIDUAL CUELLO DE GANSO, ELECTRONICA DE BATERIAS, MARCA HELVEX, MOD. OMEGA TV-201C. | PZA |  | 40.00 |  |
| 83 | LLAVE MEZCLADORA CUELLO DE GANSO, MARCA HELVEX, MOD. H13341G-1.9 | PZA |  | 40.00 |  |
| 84 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, COLOCACION, NIVELACION, FIJACION Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. MODELO 25, MARCA HELVEX, TRES BOCAS CON REJILLA REDONDA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 10.00 |  |
| 85 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, COLOCACION, NIVELACION, FIJACION Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. 'MODELO 282-H, MARCA HELVEX, UNA BOCA REJILLA REDONDA (R-1, R-2).Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 20.00 |  |
| 86 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE CIRUGANO DOBLE PARA EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO OMEXA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS CON ACCESORIOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, ACARREO, ELEVACIÓN Y NIVELACIÓN DEL MUEBLE, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL,PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 20.00 |  |
| 87 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA CON TARJA DERECHA CON ENTREPAÑO Y ESCURRIDERO AMINUX O SIMILAR DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS SIN ACCESORIOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, ACARREO, ELEVACIÓN Y NIVELACIÓN DEL MUEBLE, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL,PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. MESA DE TRABAJO CON TARJA TIPO QUIRURGICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 20.00 |  |
| 88 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJA AMINUX O SIMILAR DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS SIN ACCESORIOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, ACARREO, ELEVACIÓN Y NIVELACIÓN DEL MUEBLE, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL,PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. MESA DE TRABAJO CON TARJA TIPO QUIRURGICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 20.00 |  |
| 89 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE, MARCA MIBER , INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, MEDICIÓN, PRESENTACIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. DE 13 MM. DE DIÁMETRO X 0.85 M. DE LONGITUD CON ADAP. HEMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 15.00 |  |
| 90 | SEÑALIZACION Y ROTULACION DE SERVICIOS Y DIRECCION DE FLUJO EN TUBERIAS CON O SIN FORRO A BASE DE PINTURA DE ESMALTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CODIGO DE COLORES DE DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS EN LA EJECUCION, FLETE A OBRA, ACARREOS, COLOCACION, PLANTILLAS, FIJACION, FRANJA DE PINTURA DE ESMALTE DE 20 CM. DE LONGITUD EN TODO EL PERIMETRO DEL TUBO CON O SIN FORRO, NOMENCLATURA, FLECHA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. PARA TUBOS CON DIÁMETRO, DE 13 A 25 MM. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 400.00 |  |
| 91 | SEÑALIZACION Y ROTULACION DE SERVICIOS Y DIRECCION DE FLUJO EN TUBERIAS CON O SIN FORRO A BASE DE PINTURA DE ESMALTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CODIGO DE COLORES DE DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS EN LA EJECUCION, FLETE A OBRA, ACARREOS, COLOCACION, PLANTILLAS, FIJACION, FRANJA DE PINTURA DE ESMALTE DE 20 CM. DE LONGITUD EN TODO EL PERIMETRO DEL TUBO CON O SIN FORRO, NOMENCLATURA, FLECHA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. PARA TUBOS CON DIAMETRO, DE 32 A 51 MM.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 400.00 |  |
| 92 | SEÑALIZACION Y ROTULACION DE SERVICIOS Y DIRECCION DE FLUJO EN TUBERIAS CON O SIN FORRO A BASE DE PINTURA DE ESMALTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CODIGO DE COLORES DE DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS EN LA EJECUCION, FLETE A OBRA, ACARREOS, COLOCACION, PLANTILLAS, FIJACION, FRANJA DE PINTURA DE ESMALTE DE 20 CM. DE LONGITUD EN TODO EL PERIMETRO DEL TUBO CON O SIN FORRO, NOMENCLATURA, FLECHA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. PARA TUBOS CON DIAMETRO, DE 51 A 101 MM. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML |  | 100.00 |  |
|  | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  |
| 93 | SISTEMA DE ENERGÍA ELECTRÓNICO ININTERRUMPIBLE (SEEI) GRADO HOSPITAL, 220/127V, 3F, 5H, 60HZ, PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE ENTRADA +/-15% VCA, Y PORCENTAJE EN LA SALIDA +/-1% VCA, TIEMPO DE RESPUESTA 0.5 CICLO, DISTORSIÓN DE ARMÓNICAS <1%THD, SUPRESOR DE PICOS, PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO Y SOBRECARGA. TABLERO DE AISLAMIENTO PARA SALA DE CIRUGÍA CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, UN TRANSFORMADOR DE 10 KVA CON INDICADOR DINÁMICO DE FALLA A TIERRA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 60.00 |  |
| 94 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO E INTERRUPTOR DUPLEX 2P+T M54121-HC O SIMILAR EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: FLETE A OBRA, ACARREO A EL LUGAR DE UTILIZACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 60.00 |  |
| 95 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DUPLEX GRADO HOSPITALARIO 2P+T M54121-HC O SIMILAR EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: FLETE A OBRA, ACARREO A EL LUGAR DE UTILIZACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 50.00 |  |
| 96 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA 170-M3 O SIMILAR EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: FLETE A OBRA, ACARREO A EL LUGAR DE UTILIZACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA |  | 2000.00 |  |
| 97 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO CON COPLE ETIQUETA VERDE O SIMILAR EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: FLETE A OBRA, ACARREO A EL LUGAR DE UTILIZACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M |  | 2000.00 |  |
| 98 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 19 MM (3/4") DE DIAMTERO CON COPLE ETIQUETA VERDE O SIMILAR EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: FLETE A OBRA, ACARREO A EL LUGAR DE UTILIZACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M |  | 2000.00 |  |
| 99 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CALIBRE 10 CONDUMEX O SIMILAR EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: FLETE A OBRA, ACARREO A EL LUGAR DE UTILIZACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M |  | 2000.00 |  |
| 100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: FLETE A OBRA, ACARREO A EL LUGAR DE UTILIZACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SAL |  | 120.00 |  |
| 101 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LÁMPARAS DE LED DISEÑO DE ILUMINACIÓN CIRCULAR, ENCENDIDO INSTANTÁNEO SIN PARPADEO NI ZUMBIDO, SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTI-CALOR, CADA LED OPERA DE MANERA INDEPENDIENTE EVITANDO LA INFLUENCIA QUE UN LED PUDIERA CAUSAR, LIBRE DE EMISIÓN DE MERCURIO Y PLOMO, NI UV, SIN INTERFERENCIA RF, PARA OPERAR 11 WATTS CONTENIDOS EN 108 PIEZAS DE LED, TERMINADO EN POLICARBONATO TERMINADO BLANCO LECHOSO, DIMENSIONES: CUADRADAS DE 30X30 PHILIPS O SIMILAR , PERALTE 2.0 CM, VOLTAJE DE OPERACIÓN 100-240VAC, TEMPERATURA DE COLOR 5700-7000°K BLANCO FRÍO, FLUJO LUMINOSO 6,401 LM, EFICACIA LUMINOSA 542 LM/W, FACTOR DE POTENCIA >95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 45° C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR 65, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 105°, TIEMPO DE VIDA 40,000 HORAS, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 43, NO DIMMEABLE O REGULABLE O SIMILAR, EN ÁREAS EN OPERACIÓN, EN HORARIOS NOCTURNOS, EN DÍAS SÁBADOS Y DOMINGOS Y RETIRANDO EL ESCOMBRO POR LA NOCHE; INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS. ACARREO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES A BANCO DE TIRO Y POSTERIORMENTE FUERA DE LA UNIDAD, EQUIPO DE SEGURIDAD. INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMÁS CARGOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN | SAL |  | 210.00 |  |
| 102 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, INCLUYE: TUBERIA, CABLE USO RUDO A UNA DISTANCIA DE 1.50 M, SOPORTERIA Y SEÑALIZACION, CODO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN | PZA |  | 30.00 |  |
| 103 | CAJA PARA TELÉFONO, INCLUYE; HUECO EN MURO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENSAMBLAJE, HECHURA DE PERFORACIONES EN CAJAS PARA ACOPLAMIENTO DE TUBERÍAS, CON FONDO DE MADERA SIN NUDOS, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, EMPOTRAMIENTO DE CAJA Y ENSAMBLE DE TUBERÍAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. DE 30 X 30 X 13 CM. CON TAPA ATORNILLABLE, FABRICADA EN LAMINA CALIBRE 16 . Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN | PZA |  | 80.00 |  |
| 104 | LUMINARIA PARA SEÑALIZACION DE PASILLO EN CASO DE EMERGENCIA, MARCA TECNO LITE, MOD. H-925/B CASTELO CARCAZA EN ALUMNIO COLOR BLANCO, TENSION NOMINAL 100-240 V/ 12 V~ CONSUMO DE 20 W , LAMPARA TIPO JC20 CON TRASFORMADOR PARA 12 V, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS. ACARREO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES A BANCO DE TIRO Y POSTERIORMENTE FUERA DE LA UNIDAD, EQUIPO DE SEGURIDAD. INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMÁS CARGOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN | PZA |  | 20.00 |  |
| 105 | TIRA LUMINOSA MARCA TECNOLITE O SIMILAR A BASE DE MANGUERA PLANA TIPO LED MOD 3528 SMD, 127 V LUZ DE DIA EN CAJILLO DE 2 X 32 W Y DE 2.75 X 0.3 M, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS. ACARREO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES A BANCO DE TIRO Y POSTERIORMENTE FUERA DE LA UNIDAD, EQUIPO DE SEGURIDAD. INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMÁS CARGOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN | PZA |  | 120.00 |  |
| 106 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LÁMPARAS DE LED DISEÑO DE ILUMINACIÓN CIRCULAR, ENCENDIDO INSTANTÁNEO SIN PARPADEO NI ZUMBIDO, SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTI-CALOR, CADA LED OPERA DE MANERA INDEPENDIENTE EVITANDO LA INFLUENCIA QUE UN LED PUDIERA CAUSAR, LIBRE DE EMISIÓN DE MERCURIO Y PLOMO, NI UV, SIN INTERFERENCIA RF, PARA OPERAR 11 WATTS CONTENIDOS EN 108 PIEZAS DE LED, TERMINADO EN POLICARBONATO TERMINADO BLANCO LECHOSO, DIMENSIONES: LAMPARA 1.20X30 PHILIPS O SIMILAR, PERALTE 2.0 CM, VOLTAJE DE OPERACIÓN 100-240VAC, TEMPERATURA DE COLOR 5700-7000°K BLANCO FRÍO, FLUJO LUMINOSO 6,401 LM, EFICACIA LUMINOSA 542 LM/W, FACTOR DE POTENCIA >95%, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 45° C, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR 65, ÁNGULO DE ILUMINACIÓN 105°, TIEMPO DE VIDA 40,000 HORAS, ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP): 43, NO DIMMEABLE O REGULABLE O SIMILAR, EN ÁREAS EN OPERACIÓN, EN HORARIOS NOCTURNOS, EN DÍAS SÁBADOS Y DOMINGOS Y RETIRANDO EL ESCOMBRO POR LA NOCHE; INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS. ACARREO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES A BANCO DE TIRO Y POSTERIORMENTE FUERA DE LA UNIDAD, EQUIPO DE SEGURIDAD. INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMÁS CARGOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN | PZA |  | 12.00 |  |
| 107 | INSTALACIÓN DE LAMPARAS QUIRURGICAS CON CONTROL DE MURO CABLE SOPORTERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA |  | 12.00 |  |
| 108 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES , INCLUYE; PINTURA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBA DE EQUIPO Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN | PZA |  | 2.00 |  |
| 109 | SUMINISTRO DE TABLERO DE AISLAMIENTO PARA SALA DE CIRUGÍA CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 10 KVA DE DOS PIERNAS CON BARRERA ELECTROSTATICA PUESTA A TIERRA QUE SEPARE EL PRIMARIO DEL SECUNDARIO, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LINEA, CENTRO DE CARGA CON INTERRUPTORES DE DOS POLOS Y HASTA 16 INTERRUPTORES DERIVADOS, BARRA DE TIERRA. DEBE INSTALARSE DENTRO DE LA SALA DE OPERACIONES CONFORME A LA NORMA NOM-001-SEDE-2012. EL MONITOR DE AISLAMIENTO DE LINEA CON PANTALLA DE ESTADO LCD, ALARMAS DE BAJAS CORRIENTES DE FUGA POR DEBAJO DE 25 µA, NIVEL DE ALARMA DE 5 Ó 2 MILIAMPERES, SENSIBILIDAD DEL MONITOR POR "PERDIDA DE TIERRA", MEDICIÓN ANALOGICA Y DIGITAL, LÁMPARAS INDICADORAS CON LEDS, BITACORA DE EVENTOS Y ALARMAS, COMUNICACIÓN VIA ETHERNET, PUERTA CON CHAPA Y LLAVE, COMPARTIMENTO PARA ALAMBRADO ELECTRICO FORMADO POR UNA MAMPARA FIJA A CHASIS DEL TABLERO, SUMINISTRO DE BLOQUE DE TERMINALES PARA CONEXION DE CONDUCTORES DE TIERRA REMOTOS, CAJA DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PARA SERVICIO PESADO PARA EMPOTRAR EN PARED, EL CHASIS SE MONTA DENTRO DE LA CAJA, ASI COMO EL TRASFORMADOR DE AISLAMIENTO, EL MONITOR DE AISLAMIENTO Y EL CENTRO DE CARGA DEL PANEL, EL FRENTE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 14, ALEACIÓN 304 ACABADO PULIDO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN | PZA |  | 1.00 |  |
| 110 | SUMINISTRO DE MODULO DE FUERZA PARA RAYOS X PARA SALA DE CIRUGÍA CON 8 (OCHO) RECEPTACULOS DE FUERZA DE 20 AMP. GRADO HOSPITALARIO POLARIZADOS SIMPLES O DUPLEX, 4 (CUATRO) RECEPTACULOS DE TIERRA, TOTALMENTE ALAMBRADO DE FABRICA, FRENTE DE ACERO INOXIDABLE ALEACIÓN 304 ACABADO PULIDO.INSTALADO EN MURO LATERAL DEL PACIENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. | PZA |  | 12.00 |  |
| 111 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTACULOS ELECTRICOS DUPLEX 110V 20 A COLOR ROJO GRADO HOSPITAL (3 PZAS) EMPOTRADOS EN MURO DE CABECERA DE PACIENTE. | PZA |  | 12.00 |  |
| 112 | CAMBIO DE MOTOR MCA. WEG, 220V 5 H.P., CONTEMPLAR ARRANCADOR MCA. SIEMENS 220V, 30 AMP. | CANT |  | 5.00 |  |
| 113 | REHABILITACION DE EXTRACTOR JAULA DE ARDILLA CON DUCTERIA Y AISLAMIENTO A INTERPERIE | CANT |  | 5.00 |  |
| 114 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO HONEY WELL EN SALAS DE QUIROFANO HACIA MODUTROLES DE MANEJADORAS DE AIRE Y CONEXIÓN PARA ACCIONAMIENTO DE COMPUERTAS DE MANEJADORAS DE AIRE HACIA SALAS DE QUIROFANO | CANT |  | 14.00 |  |
|  | ESCALERA EMERGENCIA |  |  |  |  |
| 115 | TRAZO Y NIVELACIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LOCALIZACIÓN GENERAL,LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, SEÑALAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, AL BANCO DE DESPERDICIO EQUIPO DE SEGURIDAD. INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EJES Y NIVELES EN MUROS Y PISOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA ESCALERA DE EMERGENCIA, CON SUS ELEMENTOS Y MODIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS Y ESTRUCTURALES CORRESPONDIENTES. ESTABLECIENDO REFERENCIAS.Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN | M2 |  | 50.00 |  |
| 116 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN. INCLUYE. CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, ELABORACIÓN Y MACIZADO CON CONCRETO F´C=100KG/CM2, HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, RECORTES EN VEGETACIÓN. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRESICACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN | M2 |  | 38.00 |  |
| 117 | DE MADERA CON TRIPLAY DE 13MM. UNA CARA, PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 3" A CADA 1.22M. Y BARROTES DE 3 X 1 1/2", CON SEÑALIZACIÓN DE PRECAUCIÓN, PINTURA VINÍLICA POR LADO CON PUERTA DE ACCESO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN | PZA |  | 4.00 |  |
| 118 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL ESTRUCTURAL (AL, MG, SI), INCLUYE: MONTAJE, FIJADO SEGÚN PROYECTO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ALMACENAJE, DESPERDICIO, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, HAMACA Y MALACATE MOTORIZADOS ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN | PZA |  | 4.00 |  |
| 119 | PLATAFORMA DE 1.32 HASTA 2.60 M, FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINIO | M2 |  | 58.00 |  |
| 120 | ESTRUCTURAL EN ANODIZADO NATURAL MATE EN FORMA DE BASTIDOR. LÁMINA | PZA |  | 1.00 |  |
| 121 | ANTIDERRAPANTE DE CAL. 12" FIJADA CON REMACHES DE ACERO INOXIDABLE | M2 |  | 42.00 |  |
| 122 | 3/16"; GUARDA CUERPO PERIMETRAL DE 1.0 MTS. DE ALTO COMPUESTO CON | PZA |  | 5.00 |  |
| 123 | PASAMANOS EN ALUMINIO Y TRES TRAVESAÑOS DE TUBO REDONDO DE 17MM. | PZA |  | 2.00 |  |
| 124 | DIÁMETRO, ESPACIADOS A +/- 270MM. EN SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL @ | PZA |  | 2.00 |  |
| 125 | 60CM, FRESADO RECTÁNGULAR SOBRE ALFARDA PARA EMPOTRE DE GUARDA | PZA |  | 2.00 |  |
| 126 | CUERPO, CON CANAL PARA RECIBIR RAMPA; DE 13CM DE LARGO. | PZA |  | 2.00 |  |
| 127 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE EACALERA DE 1.20M. DE ANCHO ÚTIL, HASTA DE 3.00M. DE LARGO, CON UNA INCLINACIÓN DE 34°; FABRICADO CON PERFILES DE ALUMINIO ESTRUTURAL EN ANODIZADO NATURAL MATE CON ESCALONES DE 255MM. DE HUELLA X 45.5MM. DE ALTO Y UN PERALTE DE 190MM. MÁXIMO SIN NARIZA; SUJETO A ALFARDA COMPUESTO POR PASAMANOS EN ALUMINIO Y TRES TRAVESAÑOS DE TUBO REDONDO DE 9MM. DIÁMETRO ESPACIADOS A +/- 270MM. EN SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL @ 48CM. PERPENDICULAR A ALFARDA. INCLUYE FRESADO RECTÁNGULAR SOBRE ALFARDA PARA EMPOTRE DE GUARDA CUERPO, MONTAJE, FIJADO SEGÚN PROYECTO, CON CANAL CONECTOR PARA CONECTAR CON PLATAFORMA; DE 13CM DE LARGO. | PZA |  | 2.00 |  |
| 128 | SUMINISTROYCOLOCACIONDECOLUMNASDOBLESFABRICADASCONPERFILESDEALUMINIOESTRUCTURALENANODIZADONATURALMATE.;ANCLADASAESTRUCTURADEEDIFICIOPORMEDIODEUNCONECTORDEPERFILDEALUMINIOFIJADACONTORNILLOSDE2"X1/2"DEALTARESISTENCIACONANCLASDE150X75X8MM.UNIÓNDECOLUMNAINFERIORYSUPERIORPORMEDIO DE UN CONECTOR DE PERFIL DE ALUMINIO.Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN | PZA |  | 2.00 |  |
| 129 | JUNTACONSTRUCTIVAABASEDELÁMINAANTIDERRAPANTEDEALUMINIOYBASTIDORDETUBULARDEALUMINIO2"X2"FIJAODSADESCANSOYESTRUCTURADEL EDIFICIO JUNTO A LA PUERTA DE EMERGENCIA DE 1.60X0.75M. | PZA |  | 2.00 |  |
| 130 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTURONES PERIMETRALES A BASE DE ALUMINIO ADONIZADO NATURAL | PZA |  | 2.00 |  |
| 131 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAVENTEOS A BASE DE ANGULO DE 2" | PZ |  | 2.00 |  |
| 132 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA A BASE DE PTR PARA PUERTA DE EMERGENCIA | PZA |  | 2.00 |  |
| 133 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA ANTIPANICO | PZA |  | 2.00 |  |
| 134 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIERRA PUERTA | PZA |  | 2.00 |  |
| 135 | PUERTA METALICA DE EMERGENCIA 1.20X2.1M | PZA |  | 2.00 |  |
|  | HIDROSANITARIA Y PLUVIAL |  |  |  |  |
| 136 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PVC SANITARIO CEMENTAR DE NORMA ASTM D1784, SISTEMA DWV CED-40, SISTEMA ANGER PARA DIÁMETROS DESDE 50 MM DE DIÁMETRO, CEMENTADAS Y/O DE LIGA CODOS, TEE, YEE, COPLES, REDUCCIONES, CONECTORES ADAPATADORES PARA SUTITUCIÓN DE LA RED DE AGUAS NEGRAS ACTUALMENTE DE FIERRO FUNDIDO, EN LAS REDES GENERALES DE DESCARGA DENTRO DEL LOS DUCTOS DE INSTALACIONES VERTICALES, Y PARTE DE FALSO PLAFON DONDE HAYA QUE INTERCONECTAR A LA RED DE EXISTENTE PROVENIENTE DE LOS MUEBLES DE BAÑO TANTO DE DECHOHABIENTES COMO DE TRABAJADORES DEL IMSS, CUARTOS DE ASEO, CONSULTORIOS, CUARTOS DE AIRE ACONDICIONADO BAÑOS Y VESTIDORS, INCLUYE: DESCONEXIÓN, RETIRO SIN RECUPERACIÓN, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL, DE LAS REDES A SUSTITUIR, SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE MATERIALES DIRECTOS NECESARIOS ( TUBERIA, CONEXIONES, SOPORTERIA Y SEÑALIZACION, SEÑALIZACIÓN), MATERIALES DE CONSUMO TALES COMO LIJA, LIMPIADOR DE PVC, LUBRICANTES, CEMENTO PVC, ESTOPA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS O ESCALERAS, MANO DE OBRA NECESARIA Y SUFICIENTE PARA REALIZAR EL TRABAJO HASTA SU TERMINACIÓN, PRUEBAS, Y PUESTA OPERACIÓN, COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, UTILIDAD, TRABAJOS A REALIZAR DE MANERA COORDINADA Y POR ETAPAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA MÉDICA Y APROBADAS CON ANTICIPACIÓN POR EL ÁREA DE CONSERVACIÓN,Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN | ML |  | 1000.00 |  |
| 137 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PVC SANITARIO CEMENTAR DE NORMA ASTM D1784, SISTEMA DWV CED-40, SISTEMA ANGER PARA DIÁMETROS DESDE 100 MM DE DIÁMETRO, CEMENTADAS Y/O DE LIGA CODOS, TEE, YEE, COPLES, REDUCCIONES, CONECTORES ADAPATADORES PARA SUTITUCIÓN DE LA RED DE AGUAS NEGRAS ACTUALMENTE DE FIERRO FUNDIDO, EN LAS REDES GENERALES DE DESCARGA DENTRO DEL LOS DUCTOS DE INSTALACIONES VERTICALES, Y PARTE DE FALSO PLAFON DONDE HAYA QUE INTERCONECTAR A LA RED DE EXISTENTE PROVENIENTE DE LOS MUEBLES DE BAÑO TANTO DE DECHOHABIENTES COMO DE TRABAJADORES DEL IMSS, CUARTOS DE ASEO, CONSULTORIOS, CUARTOS DE AIRE ACONDICIONADO BAÑOS Y VESTIDORS, INCLUYE: DESCONEXIÓN, RETIRO SIN RECUPERACIÓN, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL, DE LAS REDES A SUSTITUIR, SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE MATERIALES DIRECTOS NECESARIOS ( TUBERIA, CONEXIONES, SOPORTERIA Y SEÑALIZACION, SEÑALIZACIÓN), MATERIALES DE CONSUMO TALES COMO LIJA, LIMPIADOR DE PVC, LUBRICANTES, CEMENTO PVC, ESTOPA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS O ESCALERAS, MANO DE OBRA NECESARIA Y SUFICIENTE PARA REALIZAR EL TRABAJO HASTA SU TERMINACIÓN, PRUEBAS, Y PUESTA OPERACIÓN, COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, UTILIDAD, TRABAJOS A REALIZAR DE MANERA COORDINADA Y POR ETAPAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA MÉDICA Y APROBADAS CON ANTICIPACIÓN POR EL ÁREA DE CONSERVACIÓN,Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN | ML |  | 1200.00 |  |
| 138 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERAS 1214 PARA BAÑOS Y CUARTOS DE ACEO DEMOLICION DE LAS EXISTENTES, DE LAS INSTALACIONES VERTICALES, Y PARTE DE FALSO PLAFON DONDE HAYA QUE INTERCONECTAR A LA RED DE EXISTENTE PROVENIENTE DE LOS MUEBLES DE BAÑO TANTO DE DECHOHABIENTES COMO DE TRABAJADORES DEL IMSS, CUARTOS DE ASEO, CONSULTORIOS, CUARTOS DE AIRE ACONDICIONADO BAÑOS Y VESTIDORS, INCLUYE: DESCONEXIÓN, RETIRO SIN RECUPERACIÓN, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL, DE LAS REDES A SUSTITUIR, SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE MATERIALES DIRECTOS NECESARIOS ( TUBERIA, CONEXIONES, SOPORTERIA Y SEÑALIZACION, SEÑALIZACIÓN), MATERIALES DE CONSUMO TALES COMO LIJA, LIMPIADOR DE PVC, LUBRICANTES, CEMENTO PVC, ESTOPA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS O ESCALERAS, MANO DE OBRA NECESARIA Y SUFICIENTE PARA REALIZAR EL TRABAJO HASTA SU TERMINACIÓN, PRUEBAS, Y PUESTA OPERACIÓN, COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, UTILIDAD, TRABAJOS A REALIZAR DE MANERA COORDINADA Y POR ETAPAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA MÉDICA Y APROBADAS CON ANTICIPACIÓN POR EL ÁREA DE CONSERVACIÓN,Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN | ML |  | 3200.00 |  |
|  | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  |
| 140 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA PARA MINI-SPLIT, UMSE-01, 02 MINISPLIT EVAPORADORA TIPO SOLO FRIO CON CAPACIDAD DE 24000 BTU/HR CON REFRIGERANTE R410A, 100 W, 220V, 1F, 60C, MARCA CARRIER, MODELO 53RSQ243C, CAPACIDAD TÉRMICA (EN BTU/HR), CONSUMO ELÉCTRICO, Y DEMÁS DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FIJACIÓN, TRAZO, KIT DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y A LÍNEAS DE REFRIGERANTE, CONTROL REMOTO, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, FLETES, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, GARANTÍAS, ALMACENAJE, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN | ML |  | 1400.00 |  |
| 141 | TOTAL AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  |
| 142 | TOTAL HOSPITAL LA RAZA - IMSS |  |  |  |  |
|  | TERRACERIA |  |  |  |  |
| 143 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO, MEDIDO EN BANCO POR MEDIO MECANICO DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL CLASE "A" (HASTA 20 CM ANTES DE LA PROFUNDIDAD MAXIMA) CON ACARREO LIBRE PRIMER KILOMETRO A SITIO INDICADO PREVIAMENTE POR LA DEPENDENCIA,Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN | M3 |  | 15.00 |  |
| 144 | ACARREO EN CAMION ATIRO LIBRE, CON CARGA A MAQUINA, INCLUYE: ABUNDAMIENTO DE MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN | M3 |  | 225.00 |  |
| 145 | TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN | M2 |  | 100.00 |  |
|  | CIMENTACION |  |  |  |  |
| 146 | ZAPATA Z3 - DE 2.50X2.50, DADO 1.20X1.20 H=1.50, REFORZADA CON 133.45 KG/M3, CONCRETO F´C=250 KG/CM2 | PZA |  | 8.00 |  |
| 147 | FIRME DE CIMENTACION DE 12 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON PARRILLA DE ACERO DEL #3@20, CONCRETO F´C=250 KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, JA - JUNTA DE AISLAMIENTO. CELOTEX E=13MM RELLENA CON SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO SIKA FLEX-1A, JC - JUNTA DE CONTRACCIÓN. CORTE CON DISCO DESPUES DE COLADO EL FIRME DE 3MM DE ESPESOR Y 2 CM DE PROFUNDIDAD, RELLENA CON SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO SIKA FLEX-1A, JCC - JUNTA DE CONSTRUCCIÓN. PASAJUNTA DE ACERO LISO REDONDO DE 35 CM DE LARGO, 16MM DE DIAMETRO @ 30CM | M2 |  | 120.00 |  |
| 148 | AFINE MANUAL DE FONDO Y NIVELACIÓN DE EXCAVACION DE CEPAS PARA TRABES DE LIGA Y ZAPATAS DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 |  | 120.00 |  |
| 149 | PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2. CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, NIVELADO, HUMEDECIDO, MAESTREADO, ELABORACION DE CONCRETO SEGUN EL CASO, COLADO, FRONTERAS, PRUEBAS, PISONADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 |  | 120.00 |  |
| 150 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 20 CM, HUMEDECIDA Y COMPACTADA AL 95% PROCTOR CON BAILARINA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 |  | 10.00 |  |
| 151 | MEMBRANA PROTECTORA DE POLIETILENO | M2 |  | 120.00 |  |
|  | ALBAÑILERIA |  |  |  |  |
| 152 | SARDINEL DE 10X10 CMS FORJADO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO | ML |  | 115.00 |  |
| 153 | AUTONIVELANTE PARA RECIBIR ACABADO FINAL | M3 |  | 129.96 |  |
| 154 | IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA CON EL SISTEMA PREFABRICADO ALKOAT SBS DE 4.00 MM DE ESPESOR, CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA POLIESTER SPUN BONDED DE 180 GRS/M2, ESMALTADO AL HORNO, INTEGRADO, EN GRAVILLA COLOR TERRACOTA, MCA. AL-KOAT. INCLUYE: | M2 |  | 2600.00 |  |
| 155 | FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO LAVADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 |  | 10.00 |  |
| 156 | MURO DE BLOCK HUECO DESDE 0 HASTA 2.40 M DE ALTURA, ESPESOR DE 11.5 CM, CON DIMENSIONES DE 12 X 20 X 40 CMS MARCA NOVACERAMIC TIPO TABICIMBRA O SIMILAR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4, CON JUNTAS DE 1.5 CM DE ESPESOR, CON CASTILLOS AHOGADOS DE CONCRETO CLASE II F'C=200 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ARMADOS CON 1 VARILLA 3/8", COLOCADOS @ 60 CM O DONDE LO INDIQUE EL PROYECTO ; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO ENTREGADO. | M2 |  | 125.00 |  |
| 157 | CADENAS DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO PARA MUROS DE BLOCK HUECO DE 15 X 12 CMS, FABRICADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CMS, COLADA CON CONCRETO CLASE II F'C=200 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"; INCLUYE: MATERIALES (EXCEPTO VARILLA Y ALAMBRON), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO ENTREGADO. | M |  | 35.00 |  |
| 158 | CASTILLOS K1 PARA MURO DE TABIQUE DE 20 X 20 CMS CON 4 VARILLAS DEL #3 ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CMS COLADOS CON CONCRETO CONCRETO CLASE II F'C=200 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"; INCLUYE: MATERIALES (EXCEPTO VARILLA Y ALAMBRON), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO ENTREGADO. | M |  | 35.00 |  |
| 159 | CASTILLOS K2 PARA MURO DE TABIQUE DE 12 X 20 CMS CON 4 VARILLAS DEL #3 ESTRIBOS DEL #20 @ 15 CMS COLADOS CON CONCRETO CLASE II F'C=200 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"; INCLUYE: MATERIALES (EXCEPTO VARILLA Y ALAMBRON), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO ENTREGADO. | M |  | 35.00 |  |
| 160 | CASTILLOS K3 PARA MURO DE TABIQUE DE 12 X 25 CMS CON 4 VARILLAS DEL #3 ESTRIBOS DEL #20 @ 15 CMS COLADOS CON CONCRETO CLASE II F'C=200 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"; INCLUYE: MATERIALES (EXCEPTO VARILLA Y ALAMBRON), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO ENTREGADO. | M |  | 35.00 |  |
| 161 | JUNTA EN MURO DE TABIQUE A BASE DE CELOTEX DE 1/2"; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO ENTREGADO. | M |  | 185.00 |  |
| 162 | EXCAVACION PARA INSTALACIONES | M3 |  | 20.00 |  |
| 163 | AFINE EN FONDO DE EXCAVACIONES DE INSTAL | M2 |  | 53.00 |  |
| 164 | RELLENO CAMA DE ARENA INSTALACIONES | M3 |  | 25.00 |  |
| 165 | IMPERMEABILIZANTE EN CHAROLASDE BAÑO | M2 |  | 21.00 |  |
| 166 | SARDINEL DE 40 CM DE BLOCK | ML |  | 15.00 |  |
| 167 | CHAFLAN PERIMETRAL DE CONCRETO | ML |  | 142.00 |  |
| 168 | PASOS PARA COLADERAS EN AZOTEAS | PZA |  | 25.00 |  |
| 169 | APLANADO EN MUROS | M2 |  | 152.00 |  |
|  | CARPINTERIA |  |  |  |  |
| 170 | PUERTAS METALICAS DOORLOCK | PZA |  | 10.00 |  |
| 171 | PUERTAS METALICAS LOUVER | PZA |  | 5.00 |  |
| 172 | 008 ALUMINIO Y VIDRIO | PZA |  | 40.00 |  |
| 173 | PT1 - PLÁSTICO LAMINADO, FORMAICA, 1998-58, COLOR INSTITUCIONAL VIGENTE, , MATE FINISH | PZA |  | 3.00 |  |
| 174 | PUERTAS AREAS DE CIRUGIA Y EXPULSION MARCA SEISA | PZA |  | 20.00 |  |
| 175 | PUERTAS AREAS DE CIRUGIA CON PROTECCION RADIOLOGICA | PZA |  | 4.00 |  |
| 176 | PT2 - ALUMINIO ANONIZADO, CUPRUM, SERIE 762, NATURAL, , STANDAR, CON VIDRIO Y PLÁSTICO LAMINADO. | PZA |  | 3.00 |  |
| 177 | PT7 - CRISTAL TEMPLADO, CERTIFICADO, TEMPLADO, SEGÚN MUESTRA APROBADA, 9.5 MM DE ESPESOR, TRANSPARENTE, TECNOCOLOR Y/O ESMERILADO. | PZA |  | 10.00 |  |
| 178 | CA4 - VIDRIO PIROLITICO DE CONTROL SOLAR Y BAJA EMISIVIDAD 6MM, FACHADAS | M2 |  | 70.00 |  |
| 179 | ESPEJO DE BRONCE DE 6 MM DE ESPESOR, FIJADO CON SILICON, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES, , ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 |  | 10.00 |  |
| 180 | PUERTAS DE ESCALERAS DE EMERGENCIA | PZA |  | 2.00 |  |
| 181 | CANCELERIA EXTERIOR A BASE DE ALUMINIO PUENTE TERMICO | M2 |  | 36.00 |  |
| 182 | PUERTAS DE ALUMINIO EN EXTERIORES | M2 |  | 12.00 |  |
| 183 | PUERTAS DE ALUMINIO INTERIORES | PZA |  | 30.00 |  |
| 184 | FLASHING DE ALUMINIO PARA VENTANAS EXT | ML |  | 36.00 |  |
| 185 | BLINDAJE DE PLOMO EN LOSA, DE 1.5CM | M2 |  | 144.00 |  |
| 186 | 010 SEÑALIZACION |  |  |  |  |
| 187 | MAMPARAS SANITARIAS DE ACERO INOXIDABLEPARA BAÑOS INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS, FIJACIONES, ASI COMO TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN | M2 |  | 2.00 |  |
| 188 | MAMPARAS SANITARIAS PORCELANIZADAS PARA BAÑOS INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS, FIJACIONES, ASI COMO TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN | PZA |  | 50.00 |  |
| 189 | SEÑALIZACION | PZA |  | 70.00 |  |
|  | MOBILIARIO Y DECORACION |  |  |  |  |
| 190 | CORTINAS ANTIBACTERIALES | M2 |  | 32.00 |  |
| 191 | MESETA DE MARMOL 2 OVALINES | PZA |  | 4.00 |  |
|  | HERRERIA (EQUIPO DE GUARDA ) |  |  |  |  |
| 192 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETA DE LAMINA Y MULTYPANEL DE 42M2 PARA CUARTOS MECANICOS, INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS (PUERTAS, VENTANAS, CHAPAS,ECT) | PZA |  | 1.00 |  |
| 193 | LOUVER DE HERRERIA DE 0.60 MT DE ANCHO | M2 |  | 40.00 |  |
| 194 | SOPORTES METALICOS EN INTERIORES | KG |  | 1200.00 |  |
| 195 | PUERTAS METALICAS PARA CUADROS DE VALVULAS | PZA |  | 46.00 |  |
| 196 | ANCLAS METALICAS | PZA |  | 30.00 |  |
| 197 | INSTALACION DE DADOS PARA SOPORTE DE COLUMNAS DE 20 X 20 CM Y 40 DE PROFUNDIDAD CON CONCRETO F`C=200 KG/CM2,REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO, 3 Y ESTRIBOS DEL NO. @ 20 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EXCAVACION COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN | PZA |  | 16.00 |  |
| 198 | INSTALACION DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO INTEGRAL, F`C=150 KG/CM2, SOBRE PISO EXISTENTE, ANCLADO CON VARILLAS 3/8"DE 12 CM Y MALLA ELECTROSOLDADA 10-10/10-10. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA RAMPEO EN PUERTAS PARA ACCESO DE PATINES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 |  | 37.61 |  |
| 199 | SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE PLACAS BASE DE 20 X20 CM ESP. 3/8" INSTALADAS CON 4 TAQUETES BARRENANCLAS DE 1/2" X 4 1/2". INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMARIO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 16.00 |  |
| 200 | SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PRINCIPAL A BASE DE PTR DE 4 X 4" CAL. 11. INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMARIO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG |  | 460.80 |  |
| 201 | SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE TECHUMBRE A BASE DE PTR DE 2 X 4" CAL. 14. INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMARIO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG |  | 303.60 |  |
| 202 | SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA FIJACION INTERMEDIA DE MUROS, A BASE DE PTR DE 2 X 2" CAL. 14. INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMARIO, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | KG |  | 70.80 |  |
| 203 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS DE MULTIPANEL DE 1 1/2" CAL. 26 DE 3 MTS DE ALTURA EN LAS CARAS LATERALES Y FRONTAL Y DE 2.50 MTS EN LA PARTE DE ATRAS. INCLUYE: CANAL DE DESPLANTE, TORNILLERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 |  | 64.40 |  |
| 204 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHUMBRE A BASE DE MULTIPANEL DE 1 1/2" CAL. 26. INCLUYE: TORNILLERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 |  | 35.20 |  |
| 205 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUINEROS EXTERIORES DE LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DE 10 X 10 CM. INCLUYE: TORNILLERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML |  | 12.00 |  |
| 206 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DE 20 X 20 CM. INCLUYE: TORNILLERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML |  | 8.10 |  |
| 207 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTAGUAS DE LAMINA GALVANIZADA CAL 22 DE CON UN DESARROLLO DE 40 CM PARA TAPAR UNION MURO-TECHUMBRE. INCLUYE: SELLADOR, TORNILLERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML |  | 16.90 |  |
| 208 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO PARA BAJADA DE AGUA PLUVIAL DE 6". INCLUYE: SOPORTERIA, CODOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML |  | 2.50 |  |
| 209 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA CORREDIZA DE 1.50 X 2.20 MTS. INCLUYE: RIEL, CHAPA, ACABADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 1.00 |  |
|  | ACABABADO EN MUROS |  |  |  |  |
| 210 | MARMOL, MARMOLES PUENTE, PIEDRA NATURAL, CREMA DEL DESIERTO, 30 X 30 CM. X 1 CM, PULIDO Y BRILLADO | M2 |  | 80.00 |  |
| 211 | LOSETA CERAMICA, INTERCERAMIC, 20 X 20 CM | M2 |  | 60.00 |  |
| 212 | PANEL PREFABRICADO, SEISA, ACERO INOXIDABLE CON ACABADO A COLOR ESMALTADO, COLOR INSTITUCIONAL VIGENTE, MODULAR, ESMALTADO AL FUEGO | M2 |  | 74.00 |  |
| 213 | RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL, SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS HC3, S.A. DE C.V. (C-TRES), LIQUIT PLASTIC/STERISHEEN, COLOR INSTITUCIONAL VIGENTE, DE ZOCLO A PLAFÓN, MEDIO BRILLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN | M2 |  | 1500.00 |  |
| 214 | RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIAL, COREV DE MEXICO S.A. DE C.V., SANI PAINT "H", 7999-IS002, DE ZOCLO A PLAFÓN, SATINADO | M2 |  | 2166.00 |  |
| 215 | ROLLO VINILICO, VINYLASA/LG FLOORS, ELSTRONG-CREVER, CRE-1007, 30 CM ANCHO X 2.3 MM ESPESOR (APLICABLE CUANDO REMATE CON CANCEL O PUERTA), HOMOGENENO (ANTIBACTERIAL Y ANTIHONGOS) | ML |  | 120.00 |  |
| 216 | MARMOL, MÁRMOLES PUENTE, PIEDRA NATURAL | ML |  | 8.00 |  |
| 217 | LOSETA CERÁMICA, INTERCERAMIC, METALLIC, GOLD, NIQUEL, ALUMINIUM., 10 X 30 CM Y 10 X 20 CM, GRANITO PEI IV Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN | ML |  | 140.00 |  |
| 218 | ZOCLO VINILICO, VINYLASA, EXPORTACIÓN, COLOR CAFÉ, 10 CM, VINILICO | ML |  | 360.00 |  |
| 219 | LOSETA VINILICA, GERFLOR, CONDUCTIVO NORMATIVO (ZOCLO SANITARIO CONTINUIDAD DE PISO), 0200 BLANC, 10 CM X 60.8 CM Y R=6CM, MIPOLAM TECHNIC EL5Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN | ML |  | 90.00 |  |
| 220 | ZOCLO CERAMICO, INTERCERAMIC, KRONOS, TERRACOTA, 10 X 30 CM, ESTRUCTURADO ESMALTADO | ML |  | 40.00 |  |
| 221 | ROLLO VINILICO, VINYLASA/LG FLOORS, ELSTRONG-CREVER (CENEFA Y ZOCLO SANITARIO CONTINUIDAD DE PISO), CRE-1007, 30 CM DE ANCHO + R=6CM X 2.3 MM ESPESOR (APLICABLE CUANDO REMATE CON MURO), HOMOGENEO (ANTIBACTERIAL Y ANTIHONGOS) | ML |  | 50.00 |  |
| 222 | MURO DE 0 A 5M DE ALTURA, A BASE DE UN PANEL DE CEMENTO MARCA USG DUROCK NEXT GEN E+ DE 12.7 MM EN AMBAS CARAS, JUNTEADO CON CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO PARA JUNTAS BASECOAT | M2 |  | 960.00 |  |
| 223 | MURO DE 0 A 3M DE ALTURA, A BASE DE UN PANEL DE YESO DE 12.7 MM MARCA USG EN UNA CARA Y UN PANEL DE CEMENTO MARCA USG DUROCK NEXT GEN E+DE 12.7 MM POR LA OTRA CARA, JUNTEADO CON PERFACINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX, | M2 |  | 1250.00 |  |
| 224 | MURO DE 0 A 5M DE ALTURA, A BASE DE DOS PANELES FIRECODE TIPO C MARCA USG DE 12.7 MM EN UNA CARA Y UN PANEL CEMENTO MARCA USG DUROCK NEXT GEN E+ DE 12.7 MM POR LA OTRA CARA, JUNTEADO CON PERFACINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX, | M2 |  | 400.00 |  |
| 225 | LAMBRIN DE 0 A 5M DE ALTURA, A BASE DE UN PANEL DE YESO DE 12.7 MM MARCA USG, JUNTEADO CON PERFACINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX, | M2 |  | 60.00 |  |
| 226 | LAMBRIN DE 0 A 3M DE ALTURA, A BASE DE UN PANEL DE CEMENTO MARCA USG DUROCK NEXT GEN E+ DE 12.7 MM, JUNTEADO CON CINTA DE REFUERZO Y COMPUESTO PARA JUNTAS BASECOAT | M2 |  | 50.00 |  |
| 227 | ROLLO VINÍLICO DE 1.5X30 M X 1MM DE ESPESOR, MARCA GERFLOR, MODELO MURAL CLUB 014 BLANCO | M2 |  | 160.00 |  |
| 228 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO A BASE DE PINTURA ESMALTE 100 BIOSENSE COLOR BLANCO HUESO 116, SELLADO DE SUPERFICIE CON SELLADOR 5 X 1 REFORZADO Y DOS MANOS DE ESMALTE 100 BIOSENSE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCION, FLETES, ACARREOS, VIATICOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | M2 |  | 2210.00 |  |
| 229 | BOQUILLA DE 20 CM DE YESO EN VANOS | ML |  | 180.00 |  |
| 230 | BOQUILLA DE 20 CM DE DUROCK EN VANOS | ML |  | 86.00 |  |
| 231 | CAN DE MADERA PARA SOPORTAR ACCESORIOS | ML |  | 385.00 |  |
| 232 | DETALLES DE ACABADOS | ML |  | 320.00 |  |
|  | ACABADO EN PISOS |  |  |  |  |
| 233 | PISO VINILICO POLYFLOOR Y/O SIMILAR SANITARIO EN ROLLO, PROTECCION CONTRA DESCARGA ELECTRICA, JUNTAS SOLDADAS, | M2 |  | 460.00 |  |
| 234 | MARMOL, MARMOLES PUENTE, PIEDRA NATURAL, CREMA DEL DESIERTO, 30 X 30 CM. X 2CM DE ESPESOR, PULIDO Y ABRILLANTADO | M2 |  | 90.00 |  |
| 235 | PISO, INTERCERAMIC, METALIC, GOLD, NIQUEL, ALUMINIUM., 30 X 30 CM Y 20X20 CM, GRANITO PEI IV | M2 |  | 120.00 |  |
| 236 | LOSETA CERAMICA, INTERCERAMIC, MARINA, BEIGE, BLANCO, 31.5 X 31.5 CM, GRANITO PEI III | M2 |  | 80.00 |  |
| 237 | ROLLO VINILICO, VINYLASA/LG FLOORS, ELSTRONG-CREVER, CRE-1005, 183 CM ANCHO Y 1800 CM DE LARGO X 2.3 MM ESPESOR., HOMOGENEO (ANTI-BACTERIAL Y ANTI-HONGOS) | M2 |  | 360.00 |  |
| 238 | DUELA VINILICA, ACCUFLORS, ACCUWOOD, CO2 SAND BEACH-HAYA, 5 CM ANCHO X 91 CM Y 3.1 MM DE ESPESOR, HETEROGENEO | M2 |  | 80.00 |  |
| 239 | LOSETA VINILICA, GERFLOR, CONDUCTIVO NORVATIVO, 02000BLANC, 60.8 X 60.8 CM, MIPOLAM TECHNIC ELS | M2 |  | 24.00 |  |
| 240 | ROLLO VINILICO, VINYLASA/LG FLOORS, ELSTRONG-CREVER, CRE-1007, 30 CM ANCHO X 2.3 MM ESPESOR (APLICABLE CUANDO REMATE CON CANCEL O PUERTA), HOMOGENENO (ANTIBACTERIAL Y ANTIHONGOS) | ML |  | 70.00 |  |
| 241 | MARMOL, MÁRMOLES PUENTE, PIEDRA NATURAL | ML |  | 85.00 |  |
| 242 | LOSETA CERÁMICA, INTERCERAMIC, METALLIC, GOLD, NIQUEL, ALUMINIUM., 10 X 30 CM Y 10 X 20 CM, GRANITO PEI IV | ML |  | 46.00 |  |
| 243 | ZOCLO VINILICO, VINYLASA, EXPORTACIÓN, COLOR CAFÉ, 10 CM, VINILICO | ML |  | 65.00 |  |
| 244 | LOSETA VINILICA, GERFLOR, CONDUCTIVO NORMATIVO (ZOCLO SANITARIO CONTINUIDAD DE PISO), 0200 BLANC, 10 CM X 60.8 CM Y R=6CM, MIPOLAM TECHNIC EL5 | ML |  | 96.00 |  |
| 245 | ROLLO VINILICO, VINYLASA/LG FLOORS, ELSTRONG-CREVER (CENEFA Y ZOCLO SANITARIO CONTINUIDAD DE PISO), CRE-1007, 30 CM DE ANCHO + R=6CM X 2.3 MM ESPESOR (APLICABLE CUANDO REMATE CON MURO), HOMOGENEO (ANTIBACTERIAL Y ANTIHONGOS) | ML |  | 36.00 |  |
| 246 | PINTURA, SYPYL, EPOXICA, GRIS, DE ACUERDO ANORMATIVIDADA DE SEÑALIZACION., MATE | M2 |  | 40.00 |  |
| 247 | ZOCLO DE 10 CM DE PINTURA EXPÓXICA | ML |  | 90.00 |  |
| 248 | MOLDURAS EN CAMBIOS DE PISOS | ML |  | 150.00 |  |
| 249 | TAPETE DE ACESO PEDISYSTEMS | M2 |  | 6.00 |  |
| 250 | 140 ACABADO EN PLAFON |  |  |  |  |
| 251 | PINTURA VINIL-ACRÍLICA, COMEX, VINIMEX BIOSENSE, BLANCO OSTIÓN 764, 1.22 X 2.44 M, MATE, SOBRE PLAFÓN DE TABLAROCA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN | M2 |  | 2166.00 |  |
| 252 | PINTURA DE ESMALTE, COMEX, ESMALTE 100 MATE BIOSENSE, BLANCO HUESO 116, CORRIDO, MATE, SOBRE LOSA DE CONCRETO APARENTE.Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN | M2 |  | 120.00 |  |
| 253 | FIBRA MINERAL, AMSTRONG, MODULAR, SOPORTERIA Y SEÑALIZACION VISIBLE / FINE FISSURED TEGULAR ( TEGULAR BISELADO) GARANTIA 30 AÑOS, BLANCO, 24" X 24" X 5/8" 600 X 600 X 15 MM, APARENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN | M2 |  | 240.00 |  |
| 254 | PLAFON LISO DE TABLAROCA | M2 |  | 4332.00 |  |
| 255 | PLAFON LISO DE DUROCK | M2 |  | 240.00 |  |
| 256 | HUECO EN PLAFONES PARA LUMINARIAS | PZA |  | 300.00 |  |
| 257 | HUECO EN PLAFONES DE CEMENTO PARA LUM | PZA |  | 120.00 |  |
| 258 | RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL EN PAFONES | M2 |  | 1900.00 |  |
| 259 | RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL EN CAJILLOS | ML |  | 150.00 |  |
| 260 | PLATABANDA DE YESO DE HASTA 60 CM | ML |  | 60.00 |  |
| 261 | REGISTRO EN PLAFON DE 120X60 CM | PZA |  | 24.00 |  |
| 262 | 188 FACHADAS |  |  |  |  |
| 263 | M18 - SISTEMA DE PRECOR, SUSTRATO: EPS + | M2 |  | 18.00 |  |
| 264 | LAMBRIN PARA RECIBIR SISTEMAS DE FACHADA DE 0 A 10M DE ALTURA MÁXIMA, A BASE DE UN PANEL DE CEMENTO MARCA DUROCK DE 12.7 MM DE ESPESOR, UNA BARRERA IMPERMEABLE IMPERCOREV POR LA PARTE EXTERIOR DEL PANEL COMO TRATAMIENTO PREVIO PARA IMPERMEABILIZAR EL SUSTRATO, Y UNA MEMBRANA IMPERMEABLE TYVEK POR LA PARTE INTERIOR DEL PANEL QUE SE DEBERÁ INSTALAR DE ABAJO HACIA ARRIBA EN FORMA DE TEJA CON TRASLAPES DE 15 CM ADHERIDA AL POSTE Y ENTRE SI CON CINTA ADHESIVA, BASTIDOR METÁLICO FABRICADO CON POSTES USG DE 15.24CM CAL 20 @40.6 CM, DENTRO DE CANALES USG DE 15.24CM CALIBRE 20, CALAFATEO DE JUNTAS CON CINTA DUROCK TAPE Y PASTA BASECOAT; INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, FIJACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREOS, ELEVACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO ENTREGADO. | M2 |  | 18.00 |  |
|  | HIDROSANITARIA |  |  |  |  |
| 265 | SUM. Y COLOCACION DE MUEBLES DE BAÑO | M2 |  | 35.00 |  |
| 266 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA, MARCA URREA CLASE 8.8 KG/CM2 O SIMILAR EN CALIDAD EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, DESPERDICIO COLOCACION, Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA |  | 7.00 |  |
| 267 | DE 100 MM DE DIAMETRO BRIDADA. | PZA |  | 7.00 |  |
| 268 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK MARCA URREA O SIMILAR EN CALIDAD EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, DESPERDICIO COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA |  | 4.00 |  |
| 269 | DE 100 MM DE DIAMETRO BRIDADA | PZA |  | 230.00 |  |
| 270 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO SOLDABLE CED 40 DE 75MM CON EXTREMOS LISOS MARCA HYLSA O SIMILAR EN CALIDAD EL PRECIO UNITARIO INCLUYE; CODOS, TEE, VALVULA, SOPORTERIA Y SEÑALIZACION Y SEÑALIZACION CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M |  | 340.00 |  |
| 271 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO SOLDABLE CED 40 DE 100MM CON EXTREMOS LISOS MARCA HYLSA O SIMILAR EN CALIDAD EL PRECIO UNITARIO INCLUYE; CODOS, TEE, VALVULA, SOPORTERIA Y SEÑALIZACION CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN | M |  | 400.00 |  |
| 272 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA SOLDABLE INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIJADO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION Y PRUEBAS, SOLDADURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA |  | 45.00 |  |
| 273 | 75 MM DE DIÁMETRO. | PZA |  | 35.00 |  |
| 274 | 100 MM DE DIAMETRO | PZA |  | 40.00 |  |
| 275 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE RETENSION BRIDADA MARCA URREA MADELO 926 F., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, ,FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIO COLOCACION, FIJACION, NIVELACION Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA |  | 42.00 |  |
| 276 | DE 75 MM DE DIAMETRO | PZA |  | 23.00 |  |
| 277 | DE 100 MM DE DIAMETRO | PZA |  | 30.00 |  |
| 278 | SUMINISTRO Y COLOCACION EMPAQUE P/BRIDA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE OBRA, ACARREO, COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACION Y CARGOS DERIVADOS USO | PZA |  | 34.00 |  |
| 279 | ASBESTO GRAFITADO DE 75 MM DE DIAMETRO. | PZA |  | 34.00 |  |
| 280 | ASBESTO GRAFITADO DE 101 MM DE DIAMETRO. | PZA |  | 40.00 |  |
| 281 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN TUBERIA, MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, APLICACION, THINNER, ESTOPA BLANCA, Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML |  | 100.00 |  |
| 282 | 75 MM DE DIAMETRO. | ML |  | 100.00 |  |
| 283 | 101 MM DE DIAMETRO. | ML |  | 100.00 |  |
| 284 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN VALVULAS, DE ACUERDO AL CODIGO DE COLORES DEL ISSSTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO D E OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, THINNER, LIMPIEZA Y RETIRAR SOBRANTE Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | . |  | 50.00 |  |
| 285 | 75 MM DE DIAMETRO. | PZA. |  | 60.00 |  |
| 286 | 101 MM DE DIAMETRO. | PZA. |  |  |  |
| 287 | SEÑALIZACION DE SERVICIO Y DIRECCION DE FLUJO EN TUBERIAS, A BASE DE FRANJA DE PINTURA DE 30 CM, COMO FONDO Y NOMENCLATURA DE ACUERDO AL CODIGO DE COLORES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION |  |  | 16.00 |  |
| 288 | 75 MM DE DIAMETRO. | PZA. |  | 24.00 |  |
| 289 | 101 MM DE DIAMETRO. | PZA. |  | 1.00 |  |
| 290 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. HIDRAULICO- 13MM EXTREMOS LISOS PARA CEMENTAR DURALON, O REXOLIT, INCLUYE: CODOS, COPLES, ADAPTADOERS Y SOPORTERIA Y SEÑALIZACIONS, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, FIJACION, NIVELACION, LIJA, PEGAMENTO, LIMPIADOR, DESPERDICIO, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE | PQTE. |  | 60.00 |  |
| 291 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. HIDRAULICO- 19MM EXTREMOS LISOS PARA CEMENTAR DURALON, O REXOLIT, INCLUYE: CODOS, COPLES, ADAPTADOERS Y SOPORTERIA Y SEÑALIZACIONS, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, FIJACION, NIVELACION, LIJA, PEGAMENTO, LIMPIADOR, DESPERDICIO, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE | M |  | 10.00 |  |
| 292 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. HIDRAULICO- 25MM EXTREMOS LISOS PARA CEMENTAR DURALON, O REXOLIT, INCLUYE: CODOS, COPLES, ADAPTADOERS Y SOPORTERIA Y SEÑALIZACIONS, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, FIJACION, NIVELACION, LIJA, PEGAMENTO, LIMPIADOR, DESPERDICIO, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE | M |  | 5.00 |  |
| 293 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. HIDRAULICO- 32MM EXTREMOS LISOS PARA CEMENTAR DURALON, O REXOLIT, INCLUYE: CODOS, COPLES, ADAPTADOERS Y SOPORTERIA Y SEÑALIZACIONS, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, FIJACION, NIVELACION, LIJA, PEGAMENTO, LIMPIADOR, DESPERDICIO, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE | M |  | 26.00 |  |
| 294 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. HIDRAULICO- 38MM EXTREMOS LISOS PARA CEMENTAR DURALON, O REXOLIT, INCLUYE: CODOS, COPLES, ADAPTADOERS Y SOPORTERIA Y SEÑALIZACIONS, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, FIJACION, NIVELACION, LIJA, PEGAMENTO, LIMPIADOR, DESPERDICIO, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE | M |  | 8.00 |  |
| 295 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. HIDRAULICO- 50MM EXTREMOS LISOS PARA CEMENTAR DURALON, O REXOLIT, INCLUYE: CODOS, COPLES, ADAPTADOERS Y SOPORTERIA Y SEÑALIZACIONS, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, FIJACION, NIVELACION, LIJA, PEGAMENTO, LIMPIADOR, DESPERDICIO, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE | M |  | 41.00 |  |
| 296 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA ROSCABLE MARCA URREA FIG- 02 INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA FLETE A OBRA ACARREO TRAZO ALINEACION NIVELACION FIJACION TEFLON O PERMATEX FIJACION PRUEBAS ACARREO MANIOBRAS | PZA |  | 36.00 |  |
| 297 | DE 38 MM DE DIAMETRO | PZA |  | 36.00 |  |
| 298 | DE 50 MM DE DIAMETRO | PZA |  | 36.00 |  |
| 299 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO CON CARTULA REDONDA, MARCA METRON O TRERICE INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA FLETE A OBRA ACARREO TRAZO ALINEACION NIVELACION FIJACION TEFLON O PERMATEX FIJACION PRUEBAS ACARREO |  |  |  |  |
| 300 | DE 0 - 10 KG/CM2, CON CARATULA DE 2 1/2" Y 6 MM. DIAM. DE CONEXIÓN. | PZA |  | 26.00 |  |
| 301 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIZO DE FIERRO NEGRO (COLA DE COCHINO ), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, COPLE, REDUCCION (13 X 6 MM. DIAM.) ALINEACION, NIVELACION, FIJACION, TEFLON O PERMATEX , | PZA |  |  |  |
| 302 | DE 6 MM.. DE DIAM., | PZA |  |  |  |
|  | MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  | 24.00 |  |
| 303 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO MARCA HELVEX Y/O SIMILAR (HELVEX Y/O SIMILAR) MODELO OLIMPICO 01051, DE 6 LITROS DE DESCARGA, DE COLOR BLANCO PARA FLUXOMETRO INCLUYE: JUNTAS PROHEL, ASIENTO DE PLASTICO BLANCO SIN TAPA ABIERTO AL FRENTE MOD. M-235, CARGO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÒN | PZA |  | 24.00 |  |
| 304 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO MARCA HELVEX Y/O SIMILAR (HELVEX Y/O SIMILAR) MODELO OLIMPICO 01038, DE 6 LITROS DE DESCARGA, DE COLOR BLANCO PARA FLUXOMETRO INCLU Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION YE: JUNTAS PROHEL, ASIENTO DE PLASTICO BLANCO SIN TAPA ABIERTO AL FRENTE MOD. M-235, CARGO | PZA |  | 24.00 |  |
| 305 | W-2 PARA FLUXOMETRO DE MANIJA. | PZA. |  | 24.00 |  |
| 306 | W-4 PARA FLUXOMETRO | PZA. |  | 19.00 |  |
| 307 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO MARCA HELVEX Y/O SIMILAR MODELO PROGRESO DE COLOR BLANCO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL Y MANO DE OBRA REQUERIDOS,,FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO COLOCACION, Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA |  | 16.00 |  |
| 308 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA MCA: HELVEX Y/O SIMILAR ANTI-BANDALISMO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL Y MANO DE OBRA REQUERIDOS,,FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA |  | 14.00 |  |
| 309 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINGITORIO MARCA HELVEX Y/O SIMILAR MODELO NAIGARA, CON FLUXOMETRO DE PEDAL MARCA HELVEX MODELO 310-19 INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRESENTACIÓN, Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA |  | 12.00 |  |
| 310 | SUMINISTRO E INSTALACION DE OVALIN GRANDE MOD. 01123 COLOR BLANCO MARCA HELVEX Y/O SIMILAR (HELVEX Y/O SIMILAR)INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL Y MANO DE OBRA REQUERIDOS,VALVULA SOLENOIDES,FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA |  | 12.00 |  |
| 311 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPOL DE LATON CROMADO DE 32 MM, MARCA HELVEX MOD. TV-016, CON REGISTRO, CON CONTRA MOD. TH-058 PARA LAVABO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA |  | 12.00 |  |
| 312 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPOL DE BRONCE DE 38 MM MARCA URREA CON CONTRA PARA VERTEDERO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO COLOCACION, Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA |  | 52.00 |  |
| 313 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MIBER DE 13 MM DE DIAMETRO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA |  | 12.00 |  |
| 314 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MONOMANDO PARA REGADERA PRESSMATIC MARCA DOCOLMATIC, DE ALTA PRESION MODELO 17120106, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA |  | 13.00 |  |
| 315 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO DE PEDAL MARCA HELVEX MODELO 310-38PARA W.C. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO COLOCACION, FIJACION, Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA |  | 13.00 |  |
| 316 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO DE MANIJA MARCA HELVEX MODELO 110-38PARA W.C. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO COLOCACION, Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. |  | 24.00 |  |
| 317 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE MEZCLADORA CON CUELLO DE GANSO MARCA HELVEX MOD. H-13341G CON JGO. DE MANERALES DE ALETA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. |  | 10.00 |  |
| 318 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO FABRICADO DE LAMINA CAL.20 CON PUERTA DE CRISTAL DE 3MM DE ESPESOR EMBISAGRADO CON CERRADURA DIMENSIONES DE 85X88X21 CM CON PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA FINAL SEGÚN CODIGO DE NORMAS, Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA |  | 10.00 |  |
| 319 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLADORA CON SENSOR ELECTRONICO A BASE DE BATERIAS, PARA LAVABO DE CIRUJANO, MCA. SLOAN, MOD. EBF-550, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, ,FLETE A OBRA, ACARREOS, Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA |  | 25.00 |  |
| 320 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 6 KG., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, ,FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIO COLOCACION, FIJACION, NIVELACION Y PRUEBAS, Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA |  |  |  |
| 321 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERA MARCA HELVEX EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA V | PZA |  | 25.00 |  |
| 322 | MODELO CH-282-35 CH | PZA |  | 56.00 |  |
| 323 | MODELO CH-444 | PZA |  | 14.00 |  |
| 324 | MODELO CH-632 | PZA |  | 12.00 |  |
| 325 | MODELO CH-1342 | PZA |  | 5.00 |  |
| 326 | MODELO CH-2514 | PZA |  |  |  |
| 327 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERA MARCA HELVEX EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA |  | 14.00 |  |
| 328 | MODELO CH-25 | PZA |  | 12.00 |  |
| 329 | MODELO CH- 444 | PZA |  | 10.00 |  |
| 330 | MODELO CH-25 | PZA |  | 5.00 |  |
| 331 | MODELO CH-24 | PZA |  | 2.00 |  |
| 332 | MODELO 2514 | PZA |  |  |  |
| 333 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERA MARCA HELVEX EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA |  | 3.00 |  |
| 334 | MODELO CH-25 | PZA |  | 5.00 |  |
| 335 | MODELO 2514 | PZA |  |  |  |
| 336 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERA MARCA HELVEX EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | . |  | 6.00 |  |
| 337 | MODELO CH-282-35 CH | PZA |  | 5.00 |  |
| 338 | MODELO CH-444 | PZA |  | 8.00 |  |
| 339 | MODELO CH-2514 | PZA |  |  |  |
| 340 | HECHURA DE REGISTRO DE MAMPOSTERIA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, NIVELACION, DESPERDICIOS,LIMPIEZA Y RETIROS DE SOBRANTES DENTRO Y FUERA DE OBRA, DEPRESIACION Y DEMAS CARGOS Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | . |  | 12.00 |  |
| 341 | DE 60 X 40 CM CON TAPA DE CONCRETO | PZA |  | 12.00 |  |
| 342 | DE 50 X 50 CM CON TAPA DE REJILLA DE SOLERA | PZA |  |  |  |
| 343 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA "P" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA |  | 8.00 |  |
| 344 | DE 50 MM DE DIAMETRO | PZA |  | 12.00 |  |
| 345 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO "Y" MARCA SARCO MODELO AT DE 13 MM DE DIAMETRO O SIMILAR INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA |  | 10.00 |  |
| 346 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA TERMODINAMICA MARCA SARCO MODELO TD-52 DE 13MM O SIMILAR EN CALIDAD EL PRECIO UNITARIO INCLUYE INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRESENTACIÓN, Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA |  | 8.00 |  |
| 347 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO "Y" MARCA SARCO MODELO AT DE 13 MM DE DIAMETRO O SIMILAR INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA |  | 9.00 |  |
| 348 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA TERMODINAMICA MARCA SARCO MODELO TD-52 DE 13MM O SIMILAR EN CALIDAD EL PRECIO UNITARIO INCLUYE INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRESENTACIÓN, Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA |  | 11.00 |  |
| 349 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA FLOTADOR - TERMOSTATICA "SPIRAX - SARCO MODELO FT14-4-5 DE 13 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, ,FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIO COLOCACION, Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA |  | 25.00 |  |
| 350 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 6 KG., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, ,FLETE A OBRA, ACARREOS, DESPERDICIO COLOCACION, FIJACION, NIVELACION Y PRUEBAS, Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA |  | 26.00 |  |
| 351 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO "Y" MARCA SARCO MODELO AT DE 13 MM DE DIAMETRO O SIMILAR INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA |  | 25.00 |  |
| 352 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA TERMODINAMICA MARCA SARCO MODELO TD-52 DE 13MM O SIMILAR EN CALIDAD EL PRECIO UNITARIO INCLUYE INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRESENTACIÓN, Y TODO OLO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA |  | 1.00 |  |
| 353 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE FUERZA PARA CLÓSET DE ALUMBRADO NORMAL, HOSPITAL LA RAZA ANEXO | PZA |  | 10.00 |  |
| 354 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA DE 25MM DE DIÁMETRO MARCA RYMCO, INCLUYE TAPAS, CAJAS, CODO, COPLE CONECTOR, SOPORTERIA, CABLE 8AWG THW-LS, CABLE DESNUDO CALIBRE 10 AWG, ZAPATAS DE ATERRIZAJE, IDENTIFICACION Y RECEPTACULO MARCA: COOPER MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML |  | 153.60 |  |
| 355 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA DE 19MM DE DIÁMETRO MARCA RYMCO, INCLUYE TAPAS, CAJAS, CODO, COPLE CONECTOR, SOPORTERIA, CABLE 8AWG THW-LS, CABLE DESNUDO CALIBRE 10 AWG, ZAPATAS DE ATERRIZAJE, IDENTIFICACION Y RECEPTACULO MARCA: COOPER MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PIEZA |  | 16.00 |  |
| 356 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA DE 13MM DE DIÁMETRO MARCA RYMCO, INCLUYE TAPAS, CAJAS, CODO, COPLE CONECTOR, SOPORTERIA, CABLE 8AWG THW-LS, CABLE DESNUDO CALIBRE 10 AWG, ZAPATAS DE ATERRIZAJE, IDENTIFICACION Y RECEPTACULO MARCA: COOPER MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PIEZA |  | 16.00 |  |
| 357 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA DE 32MM DE DIÁMETRO MARCA RYMCO, INCLUYE TAPAS, CAJAS, CODO, COPLE CONECTOR, SOPORTERIA, CABLE 8AWG THW-LS, CABLE DESNUDO CALIBRE 10 AWG, ZAPATAS DE ATERRIZAJE, IDENTIFICACION Y RECEPTACULO MARCA: COOPER MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PIEZA |  | 16.00 |  |
| 358 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA DE 38MM DE DIÁMETRO MARCA RYMCO, INCLUYE TAPAS, CAJAS, CODO, COPLE CONECTOR, SOPORTERIA, CABLE 8AWG THW-LS, CABLE DESNUDO CALIBRE 10 AWG, ZAPATAS DE ATERRIZAJE, IDENTIFICACION Y RECEPTACULO MARCA: COOPER MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PIEZA |  | 84.00 |  |
|  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONTACTOS NORMALES, HOSPITAL LA RAZA |  |  |  |  |
| 359 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT DE PVC LÍNEA PESADA DE 13MM DE DIÁMETRO MARCA CRESCO O ARGOS, INCLUYE CODOS, COPLES, CONECTOR RECTO, SOPORTERIA, CEMENTO PARA PVC, CAJA Y TAPA Y SEÑALIZACION MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML |  | 351.48 |  |
| 360 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT DE PVC LÍNEA PESADA DE 19MM DE DIÁMETRO MARCA CRESCO O ARGOS, INCLUYE CODOS, COPLES, CONECTOR RECTO, SOPORTERIA, CEMENTO PARA PVC, CAJA Y TAPA Y SEÑALIZACION MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML |  | 30.28 |  |
| 361 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT DE PVC LÍNEA PESADA DE 25MM DE DIÁMETRO MARCA CRESCO O ARGOS, INCLUYE CODOS, COPLES, CONECTOR RECTO, SOPORTERIA, CEMENTO PARA PVC, CAJA Y TAPA Y SEÑALIZACION MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML |  | 21.20 |  |
| 362 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE ENGARGOLADO A PRUEBA DE LÍQUIDOS, EN ACERO GALVANIZADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC, DE 13MM DE DIÁMETRO MCA. ALFAFLEX, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML |  | 20.20 |  |
| 363 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 2 AWG CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS/THHW-LS 600V BAJA EMISIÓN DE HUMOS, VINANEL XXI®, 90ºC MCA. CONDUMEX, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML |  | 250.00 |  |
| 364 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 4 AWG CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS/THHW-LS 600V BAJA EMISIÓN DE HUMOS, VINANEL XXI®, 90ºC MCA. CONDUMEX, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML |  | 350.00 |  |
| 365 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 6 AWG CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS/THHW-LS 600V BAJA EMISIÓN DE HUMOS, VINANEL XXI®, 90ºC MCA. CONDUMEX, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML |  | 300.00 |  |
| 366 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 10 AWG CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS/THHW-LS 600V BAJA EMISIÓN DE HUMOS, VINANEL XXI®, 90ºC MCA. CONDUMEX, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML |  | 6455.60 |  |
| 367 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 8 AWG CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS/THHW-LS 600V BAJA EMISIÓN DE HUMOS, VINANEL XXI®, 90ºC MCA. CONDUMEX, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML |  | 797.92 |  |
| 368 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 12 AWG SEMIDURO SIN AISLAMIENTO MCA. CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML |  | 2417.88 |  |
| 369 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 10 AWG SEMIDURO SIN AISLAMIENTO MCA. CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML |  | 2417.88 |  |
| 370 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 8 AWG SEMIDURO SIN AISLAMIENTO MCA. CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML |  | 2417.88 |  |
| 371 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TELESCÓPICO ATORNILLABLE AJUSTABLE DE LONGITUD 431MM A 660MM, CAT. TSGB24, MARCA CADDY, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 128.00 |  |
| 372 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TELESCÓPICO ATORNILLABLE AJUSTABLE DE LONGITUD 431MM A 660MM CON ABRAZADERA OMEGA DE 13MM, CAT. TSGB24, MARCA CADDY, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PIEZA |  | 24.00 |  |
| 373 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TELESCÓPICO ATORNILLABLE AJUSTABLE DE LONGITUD 431MM A 660MM CON ABRAZADERA OMEGA DE 25MM, CAT. TSGB24, MARCA CADDY, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PIEZA |  | 36.00 |  |
| 374 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA MURO COMPUESTO POR (2) TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4", (0.50M) DE UNICANAL ELECTROGALVANIZADO U-10, (2) TORNILLOS DE 1/4" X 2" CON RODANAS, ABRAZADERA UNICANAL DE 13 Y 19MM INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PIEZA |  | 224.00 |  |
| 375 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE SOLERA PLANA USO PESADO PARA TUBO DE 13MM DE DIÁMETRO MCA. TÉCNICA EN FIJACIÓN, INCLUYE TAQUETE PLASTICO#8 Y PIJA DE #8 MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PIEZA |  | 1360.00 |  |
| 376 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE SOLERA PLANA USO PESADO PARA TUBO DE 19MM DE DIÁMETRO MCA. TÉCNICA EN FIJACIÓN, INCLUYE TAQUETE PLASTICO#8 Y PIJA DE #8 MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PIEZA |  | 120.00 |  |
| 377 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE PARED PARA RECEPTÁCULO DÚPLEX, DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO 430, CAT. 84003 MARCA LEVITON, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PIEZA |  | 116.00 |  |
| 378 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTÁCULO DÚPLEX CON CONEXIÓN A TIERRA, GRADO INDUSTRIAL, LÍNEA SBR, CABLEADO LATERAL Y POSTERIOR, 15 AMPERES, 125 VCA NEMA 5-15R, CAT. 5262 MARCA LEVITON, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PIEZA |  | 776.00 |  |
| 379 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTÁCULO DÚPLEX CON CONEXIÓN A TIERRA E INTERRUPTOR DE CIRCUITO POR FALLA A TIERRA (GFCI) CON LUZ INDICADORA, BOTÓN DE PRUEBA Y "RESET", GRADO COMERCIAL, LÍNEA DECORA PLUS, CABLEADO POSTERIOR Y LATERAL, 15 AMPERES, 125 VCA, CAT. GFNT1-00W MARCA LEVITON, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PIEZA |  | 60.00 |  |
|  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONTACTOS REGULADOS, HOSPITAL LA RAZA |  |  |  |  |
| 380 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA DE 25MM DE DIÁMETRO MARCA RYMCO, INCLUYE TAPAS, CAJAS, CODO, COPLE CONECTOR, SOPORTERIA, CABLE 8AWG THW-LS, CABLE DESNUDO CALIBRE 10 AWG, ZAPATAS DE ATERRIZAJE, IDENTIFICACION Y RECEPTACULO MARCA: COOPER MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML |  | 1683.72 |  |
| 381 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA DE 19MM DE DIÁMETRO MARCA RYMCO, INCLUYE TAPAS, CAJAS, CODO, COPLE CONECTOR, SOPORTERIA, CABLE 8AWG THW-LS, CABLE DESNUDO CALIBRE 10 AWG, ZAPATAS DE ATERRIZAJE, IDENTIFICACION Y RECEPTACULO MARCA: COOPER MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML |  | 673.52 |  |
| 382 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA DE 13MM DE DIÁMETRO MARCA RYMCO, INCLUYE TAPAS, CAJAS, CODO, COPLE CONECTOR, SOPORTERIA, CABLE 8AWG THW-LS, CABLE DESNUDO CALIBRE 10 AWG, ZAPATAS DE ATERRIZAJE, IDENTIFICACION Y RECEPTACULO MARCA: COOPER MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML |  | 11.24 |  |
| 383 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA DE 32MM DE DIÁMETRO MARCA RYMCO, INCLUYE TAPAS, CAJAS, CODO, COPLE CONECTOR, SOPORTERIA, CABLE 8AWG THW-LS, CABLE DESNUDO CALIBRE 10 AWG, ZAPATAS DE ATERRIZAJE, IDENTIFICACION Y RECEPTACULO MARCA: COOPER MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML |  | 1347.00 |  |
| 384 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA DE 38MM DE DIÁMETRO MARCA RYMCO, INCLUYE TAPAS, CAJAS, CODO, COPLE CONECTOR, SOPORTERIA, CABLE 8AWG THW-LS, CABLE DESNUDO CALIBRE 10 AWG, ZAPATAS DE ATERRIZAJE, IDENTIFICACION Y RECEPTACULO MARCA: COOPER MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML |  | 538.80 |  |
| 385 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 10 AWG CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS/THHW-LS 600V BAJA EMISIÓN DE HUMOS, VINANEL XXI®, 90ºC MCA. CONDUMEX, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML |  | 6303.76 |  |
| 386 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 10 AWG SEMIDURO SIN AISLAMIENTO MCA. CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML |  | 2101.28 |  |
| 387 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TELESCÓPICO ATORNILLABLE AJUSTABLE DE LONGITUD 431MM A 660MM, CAT. TSGB24, MARCA CADDY, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PIEZA |  | 104.00 |  |
| 388 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TELESCÓPICO ATORNILLABLE AJUSTABLE DE LONGITUD 431MM A 660MM CON ABRAZADERA OMEGA DE 13MM, CAT. TSGB24, MARCA CADDY, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PIEZA |  | 172.00 |  |
| 389 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TELESCÓPICO ATORNILLABLE AJUSTABLE DE LONGITUD 431MM A 660MM CON ABRAZADERA OMEGA DE 25MM, CAT. TSGB24, MARCA CADDY, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PIEZA |  | 32.00 |  |
| 390 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA MURO COMPUESTO POR (2) TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4", (0.50M) DE UNICANAL ELECTROGALVANIZADO U-10, (2) TORNILLOS DE 1/4" X 2" CON RODANAS, ABRAZADERA UNICANAL DE 13 Y 19MM INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 32.00 |  |
| 391 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTÁCULO DÚPLEX CON CONEXIÓN A TIERRA, GRADO INDUSTRIAL, LÍNEA SBR, TIPO "ISOLATED GROUND" CABLEADO LATERAL Y POSTERIOR, 20 AMPERES, 125 VCA NEMA 5-15R, COLOR NARANJA, CAT. 5362-IG MARCA LEVITON, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 144.00 |  |
| 392 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE PARED PARA RECEPTÁCULO DÚPLEX, DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO 430, CAT. 84003 MARCA LEVITON, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PIEZA |  | 156.00 |  |
| 393 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PLÁSTICA DE PARED PARA 1 APARATO LÍNE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A DECORA, DE UREA Ó FENÓLICO RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y DECOLORACIÓN, CAT. 80401-W MARCA LEVITON, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 8.00 |  |
|  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FUERZA PARA HVAC, HOSPITAL LA RAZA ANEXO |  |  |  |  |
| 394 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA DE 19MM DE DIÁMETRO MARCA RYMCO, INCLUYE TAPAS, CAJAS, CODO, COPLE CONECTOR, SOPORTERIA, CABLE 8AWG THW-LS, CABLE DESNUDO CALIBRE 10 AWG, ZAPATAS DE ATERRIZAJE, IDENTIFICACION Y RECEPTACULO MARCA: COOPER MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML |  | 2860.92 |  |
| 395 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA DE 13MM DE DIÁMETRO MARCA RYMCO, INCLUYE TAPAS, CAJAS, CODO, COPLE CONECTOR, SOPORTERIA, CABLE 8AWG THW-LS, CABLE DESNUDO CALIBRE 10 AWG, ZAPATAS DE ATERRIZAJE, IDENTIFICACION Y RECEPTACULO MARCA: COOPER MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML |  | 294.12 |  |
| 396 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 12 AWG CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS/THHW-LS 600V BAJA EMISIÓN DE HUMOS, VINANEL XXI®, 90ºC MCA. CONDUMEX, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML |  | 7763.16 |  |
| 397 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 12 AWG SEMIDURO SIN AISLAMIENTO MCA. CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML |  | 3881.60 |  |
| 398 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TELESCÓPICO ATORNILLABLE AJUSTABLE DE LONGITUD 431MM A 660MM, CAT. TSGB24, MARCA CADDY, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PIEZA |  | 192.00 |  |
| 399 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TELESCÓPICO ATORNILLABLE AJUSTABLE DE LONGITUD 431MM A 660MM CON ABRAZADERA OMEGA DE 13MM, CAT. TSGB24, MARCA CADDY, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PIEZA |  | 64.00 |  |
| 400 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE ENGARGOLADO A PRUEBA DE LÍQUIDOS, EN ACERO GALVANIZADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC, DE 13MM DE DIÁMETRO MCA. ALFAFLEX, INCLUYE MATERIAL CONECTORES Y MONITORES Y MANO DE OBRA | ML |  | 250.40 |  |
| 401 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SERVICIO INDUSTRIAL SIN PORTA FUSIBLES, 120/240 VCA DE 2 POLOS 30 AMPERES EN GABINETE NEMA 3R CAT. DU221RB MCA. SQUARE'D, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PIEZA |  | 112.00 |  |
| 402 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SERVICIO INDUSTRIAL SIN PORTA FUSIBLES, 120/240 VCA DE 2 POLOS 30 AMPERES EN GABINETE NEMA 3R CAT. DU321RB MCA. SQUARE'D, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 20.00 |  |
| 403 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA MURO COMPUESTO POR (2) TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4", (0.50M) DE UNICANAL ELECTROGALVANIZADO U-10, (2) TORNILLOS DE 1/4" X 2" CON RODANAS, ABRAZADERA UNICANAL DE 13 Y 19MM INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PIEZA |  | 32.00 |  |
|  | CANALIZACIONES VACÍAS PARA SISTEMAS ESPECIALES, VOZ Y DATOS, HOSPITAL LA RAZA ANEXO |  |  |  |  |
| 404 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA TIPO MALLA DE ALAMBRE, 33MM DE PERALTE 300MM DE ANCHO X 3000MM DE LONGITUD, CAT. MG-50-431, MARCA CHAROFIL, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML |  | 390.96 |  |
| 405 | ELABORACIÓN DE CURVA HORIZONTAL A 90° DE CHAROLA DE MALLA DE ALAMBRE DE 100MM DE ANCHO, INCLUYE 3 KITS (CLEMAS MEDIANAS, PEQUEÑAS Y TORNILLO CON TUERCA) CAT. MG-51-KIT1 PARA SU UNIÓN Y MANO DE OBRA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PIEZA |  | 40.00 |  |
| 406 | ELABORACIÓN DE CURVA VERTICAL A 90° DE CHAROLA DE MALLA DE ALAMBRE DE 100MM DE ANCHO, INCLUYE PARA SU UNIÓN 8 CLEMAS PEQUEÑAS CAT. MG-51-421, 8 TORNILLOS Y TUERCAS CAT. MG-66-403 Y 2 CLIPS RECTOS ED275 CAT. MG-51-120 Y MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PIEZA |  | 20.00 |  |
| 407 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR DE PUESTA A TIERRA PARA CABLE CALIBRE 12 A 4, CATALOGO MG-51-946, MCA. CHAROFIL, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 784.00 |  |
| 408 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLEMA MEDIANA FRANCESA CAT. MG-51-420, MCA. CHAROFIL, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 776.00 |  |
| 409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLIP RECTO AUTOMÁTICO PARA ACOPLAMIENTO DE CONEXIONES, CAT. MG-51-111 MARCA CHAROFIL, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PIEZA |  | 776.00 |  |
| 410 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLIP RECTO ED275 PARA ACOPLAMIENTO DE CONEXIONES, CAT. MG-65-120 MARCA CHAROFIL, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 776.00 |  |
| 411 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO Y TUERCA MILIMETRICO FRANCES CAT. MG-66-403, MCA. CHAROFIL, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 776.00 |  |
| 412 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUSPENSIÓN CENTRAL CAT. MG-51-202-GAC.MARCA CHAROFIL, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PIEZA |  | 248.00 |  |
| 413 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA A TUBO CAT., MG-51-104, MCA. CHAROFIL. Ó CAT. MG-51-109, INCLUYE KIT PARA SALIDA A TUBO CAT. MG-51-PL, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PIEZA |  | 400.00 |  |
| 414 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA TIPO "U" USO PESADO PARA TUBO DE 19MM DE DIÁMETRO CON TUERCAS MCA. TÉCNICA EN FIJACIÓN, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 400.00 |  |
| 415 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA DE 25MM DE DIÁMETRO MARCA RYMCO, INCLUYE TAPAS, CAJAS, CODO, COPLE CONECTOR, SOPORTERIA, CABLE 8AWG THW-LS, CABLE DESNUDO CALIBRE 10 AWG, ZAPATAS DE ATERRIZAJE, IDENTIFICACION Y RECEPTACULO MARCA: COOPER MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML |  | 1938.64 |  |
| 416 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA DE 19MM DE DIÁMETRO MARCA RYMCO, INCLUYE TAPAS, CAJAS, CODO, COPLE CONECTOR, SOPORTERIA, CABLE 8AWG THW-LS, CABLE DESNUDO CALIBRE 10 AWG, ZAPATAS DE ATERRIZAJE, IDENTIFICACION Y RECEPTACULO MARCA: COOPER MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML |  | 96.96 |  |
| 417 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TELESCÓPICO ATORNILLABLE AJUSTABLE DE LONGITUD 431MM A 660MM, CAT. TSGB24, MARCA CADDY, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 256.00 |  |
| 418 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TELESCÓPICO ATORNILLABLE AJUSTABLE DE LONGITUD 431MM A 660MM CON ABRAZADERA OMEGA DE 13MM, CAT. TSGB24, MARCA CADDY, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 60.00 |  |
| 419 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA MURO COMPUESTO POR (2) TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4", (0.50M) DE UNICANAL ELECTROGALVANIZADO U-10, (2) TORNILLOS DE 1/4" X 2" CON RODANAS, ABRAZADERA UNICANAL DE 13 Y 19MM INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 32.00 |  |
|  | CANALIZACIONES VACÍAS PARA SISTEMAS ESPECIALES, AP, HOSPITAL LA RAZA ANEXO |  |  |  |  |
| 420 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA A TUBO CAT., MG-51-104, MCA. CHAROFIL. Ó CAT. MG-51-109, INCLUYE KIT PARA SALIDA A TUBO CAT. MG-51-PL, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PIEZA |  | 32.00 |  |
| 421 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA TIPO "U" USO PESADO PARA TUBO DE 19MM DE DIÁMETRO CON TUERCAS MCA. TÉCNICA EN FIJACIÓN, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 32.00 |  |
| 422 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA DE 19MM DE DIÁMETRO MARCA RYMCO, INCLUYE TAPAS, CAJAS, CODO, COPLE CONECTOR, SOPORTERIA, IDENTIFICACION MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML |  | 194.24 |  |
| 423 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TELESCÓPICO ATORNILLABLE AJUSTABLE DE LONGITUD 431MM A 660MM, CAT. TSGB24, MARCA CADDY, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 32.00 |  |
| 424 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TELESCÓPICO ATORNILLABLE AJUSTABLE DE LONGITUD 431MM A 660MM CON ABRAZADERA OMEGA DE 13MM, CAT. TSGB24, MARCA CADDY, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 32.00 |  |
| 425 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA MURO COMPUESTO POR (2) TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4", (0.50M) DE UNICANAL ELECTROGALVANIZADO U-10, (2) TORNILLOS DE 1/4" X 2" CON RODANAS, ABRAZADERA UNICANAL DE 13 Y 19MM INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 32.00 |  |
| 426 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE ENGARGOLADO EN ACERO GALVANIZADO DE 19MM DE DIÁMETRO MCA. ALFAFLEX, INCLUYE MATERIAL CONECTORES Y MONITORES Y MANO DE OBRA | ML |  | 54.64 |  |
|  | CANALIZACIONES VACÍAS PARA SISTEMAS ESPECIALES, AP, HOSPITAL LA RAZA ANEXO |  |  |  |  |
| 427 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA A TUBO CAT., MG-51-104, MCA. CHAROFIL. Ó CAT. MG-51-109, INCLUYE KIT PARA SALIDA A TUBO CAT. MG-51-PL, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PIEZA |  | 16.00 |  |
| 428 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA TIPO "U" USO PESADO PARA TUBO DE 19MM DE DIÁMETRO CON TUERCAS MCA. TÉCNICA EN FIJACIÓN, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 16.00 |  |
| 429 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA DE 19MM DE DIÁMETRO MARCA RYMCO, INCLUYE TAPAS, CAJAS, CODO, COPLE CONECTOR, SOPORTERIA, IDENTIFICACION MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML |  | 155.16 |  |
| 430 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TELESCÓPICO ATORNILLABLE AJUSTABLE DE LONGITUD 431MM A 660MM, CAT. TSGB24, MARCA CADDY, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 20.00 |  |
| 431 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TELESCÓPICO ATORNILLABLE AJUSTABLE DE LONGITUD 431MM A 660MM CON ABRAZADERA OMEGA DE 13MM, CAT. TSGB24, MARCA CADDY, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 20.00 |  |
| 432 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA MURO COMPUESTO POR (2) TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4", (0.50M) DE UNICANAL ELECTROGALVANIZADO U-10, (2) TORNILLOS DE 1/4" X 2" CON RODANAS, ABRAZADERA UNICANAL DE 13 Y 19MM INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 20.00 |  |
| 433 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE ENGARGOLADO EN ACERO GALVANIZADO DE 19MM DE DIÁMETRO MCA. ALFAFLEX, INCLUYE MATERIAL CONECTORES Y MONITORES Y MANO DE OBRA | ML |  | 20.68 |  |
|  | CANALIZACIONES VACÍAS PARA SISTEMAS ESPECIALES, CONTROL DE ACCESO, HOSPITAL LA RAZA ANEXO |  |  |  |  |
| 434 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA A TUBO CAT., MG-51-104, MCA. CHAROFIL. Ó CAT. MG-51-109, INCLUYE KIT PARA SALIDA A TUBO CAT. MG-51-PL, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PIEZA |  | 60.00 |  |
| 435 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA TIPO "U" USO PESADO PARA TUBO DE 19MM DE DIÁMETRO CON TUERCAS MCA. TÉCNICA EN FIJACIÓN, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 60.00 |  |
| 436 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA DE 19MM DE DIÁMETRO MARCA RYMCO, INCLUYE TAPAS, CAJAS, CODO, COPLE CONECTOR, SOPORTERIA, IDENTIFICACION MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML |  | 172.40 |  |
| 437 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TELESCÓPICO ATORNILLABLE AJUSTABLE DE LONGITUD 431MM A 660MM, CAT. TSGB24, MARCA CADDY, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 60.00 |  |
| 438 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TELESCÓPICO ATORNILLABLE AJUSTABLE DE LONGITUD 431MM A 660MM CON ABRAZADERA OMEGA DE 13MM, CAT. TSGB24, MARCA CADDY, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 60.00 |  |
| 439 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA MURO COMPUESTO POR (2) TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4", (0.50M) DE UNICANAL ELECTROGALVANIZADO U-10, (2) TORNILLOS DE 1/4" X 2" CON RODANAS, ABRAZADERA UNICANAL DE 13 Y 19MM INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 120.00 |  |
| 440 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE ENGARGOLADO EN ACERO GALVANIZADO DE 19MM DE DIÁMETRO MCA. ALFAFLEX, INCLUYE MATERIAL CONECTORES Y MONITORES Y MANO DE OBRA | ML |  | 7.32 |  |
|  | CANALIZACIONES VACÍAS PARA SISTEMAS ESPECIALES, VIDEOVIGILANCIA, HOSPITAL LA RAZA ANEXO |  |  |  |  |
| 441 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA A TUBO CAT., MG-51-104, MCA. CHAROFIL. Ó CAT. MG-51-109, INCLUYE KIT PARA SALIDA A TUBO CAT. MG-51-PL, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PIEZA |  | 16.00 |  |
| 442 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA TIPO "U" USO PESADO PARA TUBO DE 19MM DE DIÁMETRO CON TUERCAS MCA. TÉCNICA EN FIJACIÓN, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 16.00 |  |
| 443 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA DE 19MM DE DIÁMETRO MARCA RYMCO, INCLUYE TAPAS, CAJAS, CODO, COPLE CONECTOR, SOPORTERIA, IDENTIFICACION MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML |  | 155.16 |  |
| 444 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TELESCÓPICO ATORNILLABLE AJUSTABLE DE LONGITUD 431MM A 660MM, CAT. TSGB24, MARCA CADDY, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 20.00 |  |
| 445 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TELESCÓPICO ATORNILLABLE AJUSTABLE DE LONGITUD 431MM A 660MM CON ABRAZADERA OMEGA DE 13MM, CAT. TSGB24, MARCA CADDY, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 20.00 |  |
| 446 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA MURO COMPUESTO POR (2) TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4", (0.50M) DE UNICANAL ELECTROGALVANIZADO U-10, (2) TORNILLOS DE 1/4" X 2" CON RODANAS, ABRAZADERA UNICANAL DE 13 Y 19MM INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 20.00 |  |
| 447 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE ENGARGOLADO EN ACERO GALVANIZADO DE 19MM DE DIÁMETRO MCA. ALFAFLEX, INCLUYE MATERIAL CONECTORES Y MONITORES Y MANO DE OBRA | ML |  | 20.68 |  |
|  | CANALIZACIONES VACÍAS PARA SISTEMAS ESPECIALES, CONTROL DE ILUMINACIÓN, HOSPITAL LA RAZA ANEXO |  |  |  |  |
| 448 | CHAROLA TIPO MALLA DE CF54/150 MCA CABLOFIL. | ML |  | 268.80 |  |
| 449 | CHAROLA TIPO MALLA DE CF54/300 MCA CABLOFIL. | ML |  | 268.80 |  |
| 450 | UNION EDRN MCA CABLOFIL. | PZ |  | 360.00 |  |
| 451 | CLIP RECTO ED275. | PZ |  | 128.00 |  |
| 452 | JUEGO DE CLEMAS CE-25,CE-30 Y TORNILLO BRTCC CON TUERCA. | JGOS |  | 384.00 |  |
| 453 | UNION CEFAS PARA CHAROLA TIPO MALLA MCA CABLOFIL. | PZ |  | 180.00 |  |
| 454 | SALIDA A TUBO CAT., MG-51-104, MCA. CHAROFIL. | PZ |  | 604.00 |  |
| 455 | CLIP PARA UNICANAL CAT MG-51-099 MCA CHAROFIL | PZ |  | 412.00 |  |
| 456 | ABRAZADERA TIPO "U" DE 19MM | PZ |  | 1024.00 |  |
| 457 | TUERCA DE 1/4 GALVANIZADA | PZ |  | 4096.00 |  |
| 458 | ROLDANA DE 1/4 GALVANIZADA | PZ |  | 2048.00 |  |
| 459 | TUBO PDG DE 3/4 | ML |  | 3328.00 |  |
| 460 | CONECTOR PDG DE 3/4 | PZ |  | 6240.00 |  |
| 461 | MONITOR PDG DE 3/4 | PZ |  | 6240.00 |  |
| 462 | COPLE PDG DE 3/4 | PZ |  | 1112.00 |  |
| 463 | ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4 | PZ |  | 2220.00 |  |
| 464 | CAJA CUADRADA RACO DE 3/4 | PZ |  | 2372.00 |  |
| 465 | SOBRETAPA RACO DE 3/4 | PZ |  | 160.00 |  |
| 466 | TAPA CUADRADA RACO DE 19 MM | PZ |  | 2660.00 |  |
| 467 | SOPORTE EN MURO PARA CAJA (CON SOPORTE CADY) | PZ |  | 160.00 |  |
| 468 | SOPORTE EN MURO PARA TUBO (CON SOPORTE CADY) | PZ |  | 160.00 |  |
| 469 | ABRAZADERA OMEGA DE 3/4 | PZ |  | 160.00 |  |
| 470 | SOPORTE PARA CAJA EN LOSA( 1PZ TAQUETE EXPANSION DE 1/4, ABRAZADERA CLIP DE 3/4, 3 TUERCAS Y ROLDANAS DE 1/4, 0.30 CM DE VARILLA ROSCADA DE 1/4) | LTE |  | 3328.00 |  |
| 471 | SOPORTE PARA CAJA EN LOSA( 1PZ TAQUETE EXPANSION DE 1/4, 3 TUERCAS Y ROLDANAS DE 1/4, 0.30CM DE VARILLA ROSCADA) | LTE |  | 2660.00 |  |
| 472 | TUBO FLEXIBLE ZAPA DE 1/2 | ML |  | 2423.84 |  |
| 473 | MONITOR GALVANIZADO DE 1/2 | PZ |  | 2696.00 |  |
| 474 | CONECTOR RECTO PARA FLEXIBLE ZAPA DE 1/2 | PZ |  | 2696.00 |  |
| 475 | GUIADO DE TUBERIA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 | ML |  | 3992.32 |  |
|  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TABLEROS Y EQUIPOS, HOSPITAL LA RAZA ANEXO |  |  |  |  |
| 475 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO ASILADO PARA CARGAS DE QUIROFANO, GENERAL DE 3P-100A, 220/127V, 10KA, Y LOS SIGUIENTES DERIVADOS: 18PZA DE 2P-20A Y TODO LO MECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA |  | 18.00 |  |
| 476 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE 3 POLOS POR 400 AMPERES ZAPATAS EN AMBOS LADOS, 600 VOLTS EN GABINETE METALICO NEMA 1 , SE CONSIDERA MONTAJE A MURO CON TAQUETES DE EXPANSION Y TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA |  | 4.00 |  |
| 477 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO I LINE CATALOGO MG400M625 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL JGA 36400 35 KILOAMPERES CON AJUSTE A 250 AMPERES Y LOS SIGUIENTES DERIVADOS 1 DE 3POLOS POR 225 Y UNO DE 3POLOS POR 100 AMPERES CON MODULO DE MEDICION POWER METER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA |  | 2.00 |  |
| 478 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO I LINE CATALOGO MG600M142B CON INTERRUPTOR PRINCIPAL MGA36450 35 KILOAMPERES Y LOS SIGUIENTES DERIVADOS 1 DE 3POLOS POR 175 Y 6 DE 3POLOS POR 70 AMPERES, TODOS LLEVARAN MEDICION POWER METER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA |  | 2.00 |  |
| 479 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO NQ304B CON INTERRUPTOR PRINCIPAL QOB DE 3 POLOS POR 70 DE 10 KILOAMPERES Y LOS SIGUIENTES DERIVADOS 1 DE 3POLOS POR 70 Y 2 DE 2POLOS POR 15 AMPERES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA |  | 2.00 |  |
| 480 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO NQ244B CON INTERRUPTOR PRINCIPAL QOB DE 3 POLOS POR 70 DE 10 KILOAMPERES Y LOS SIGUIENTES DERIVADOS 20 DE 1 POLO POR 20 AMPERES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA |  | 2.00 |  |
| 481 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO NQ184B CON INTERRUPTOR PRINCIPAL QOB DE 3 POLOS POR 40DE 10 KILOAMPERES Y LOS SIGUIENTES DERIVADOS 20 DE 1 POLO POR 20 AMPERES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA |  | 2.00 |  |
| 482 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE 3 POLOS POR 70 AMPERES ZAPATAS EN AMBOS LADOS, 600 VOLTS EN GABINETE METALICO NEMA 1 , SE CONSIDERA MONTAJE A MURO CON TAQUETES DE EXPANSION Y TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA |  | 2.00 |  |
| 483 | CENTRO DE CARGA 1F3H ZAP 6P 100A QO SOB AR | PZA |  | 2.00 |  |
| 484 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO NQ304B CON INTERRUPTOR PRINCIPAL QOB DE 3 POLOS POR 70 DE 10 KILOAMPERES. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA |  | 2.00 |  |
|  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SISTEMA DE TIERRAS, HOSPITAL LA RAZA ANEXO |  |  |  |  |
| 484 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT DE PVC LÍNEA PESADA DE 25MM DE DIÁMETRO MARCA CRESCO O ARGOS, INCLUYE CODOS, COPLES, CONECTOR RECTO, SOPORTERIA, CEMENTO PARA PVC, CAJA Y TAPA Y SEÑALIZACION MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML |  | 168.04 |  |
| 485 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 2 AWG CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS/THHW-LS 600V BAJA EMISIÓN DE HUMOS, VINANEL XXI®, 90ºC MCA. CONDUMEX, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML |  | 201.64 |  |
| 486 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA MURO COMPUESTO POR (2) TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4", (0.50M) DE UNICANAL ELECTROGALVANIZADO U-10, (2) TORNILLOS DE 1/4" X 2" CON RODANAS, ABRAZADERA UNICANAL DE 13 Y 19MM INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PIEZA |  | 116.00 |  |
| 487 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA MECÁNICA BIMETÁLICA TIPO KA-U PARA CONECTAR 1 CABLE DE ALUMINIO O COBRE CAL. 14-2 AWG A SUPERFICIE PLANA CON 1 BARRENO (1/4"Ø), TORNILLO PARA APRIETE CON DESARMADOR PLANO CAT. KA2U MCA. BURNDY, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PIEZA |  | 16.00 |  |
| 488 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ALIMENTADORES, HOSPITAL LA RAZA ANEXO |  |  |  |  |
| 489 | BANDEJA P/CABLE 3MT 105X600MM ZINCADO | ML |  | 182.40 |  |
| 490 | BANDEJA P/CABLE 3MT 54X300MM ZINCADO | ML |  | 145.92 |  |
| 491 | CURVA HORIZONTAL 60 CM POR 90 GRADOS | PZA |  | 16.00 |  |
| 492 | REDUCCIÓN DE 60 X 30 CM | PZA |  | 4.00 |  |
| 493 | CURVA HORIZONTAL DE 30 CM POR 90 GRADOS 4 PZAS | PZA |  | 12.00 |  |
| 494 | CURVA VERTICAL 60 CM POR 90 GRADOS | PZA |  | 4.00 |  |
| 495 | CURVA VERTICAL EXTERIOR DE 30 CM POR 90 GRADOS | PZA |  | 16.00 |  |
| 496 | SOPORTE MULTIPLE PARA TUBERIAS DE DIFERENTES DIAMETROS, FABRICADO CON UNICANAL DE 4X2 CM, SUJETO A LOSA CON FIERRO ROSCADO GALVANIZADO 3/8 DE DIAMETRO CON TAQUETES EXPANSOR DE 3/8 Y LAS SIGUIENTES DIMENSIONES, ANCHO 60 CM, ALTURA 80 CM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA |  | 164.00 |  |
| 497 | SOPORTE SENCILLO PARA TUBERIAS DE DIFERNTES DIAMETROS, FABRICADO CON UNICANAL DE 4X2 CM, SUJETO A LOSA CON FIERRO ROSCADO GALVANIZADO 3/8 DE DIAMETRO CON TAQUETES EXPANSOR DE 3/8 Y LAS SIGUIENTES DIMENSIONES, ANCHO 30 CM, ALTURA 80 CM. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA |  | 100.00 |  |
| 498 | CABLE MC3 3/0AWG 600V 90° S/CHAQ CONDUMEX | ML |  | 97.28 |  |
| 499 | CABLE MC3 4/0AWG 600V 90° S/CHAQ CONDUMEX | ML |  | 170.24 |  |
| 500 | CABLE MC4 1/0AWG 600V 90° S/CHAQ CONDUMEX | ML |  | 893.76 |  |
| 501 | CABLE MC4 2/0AWG 600V 90° S/CHAQ CONDUMEX | ML |  | 389.28 |  |
| 502 | CABLE MC4 3/0AWG 600V 90° S/CHAQ CONDUMEX | ML |  | 544.80 |  |
| 503 | CABLE MC4 6AWG 600V 90° S/CHAQ CONDUMEX | ML |  | 313.76 |  |
| 504 | CABLE MONOPOLAR 6AWG 600V 90° CONDUMEX | ML |  | 72.96 |  |
| 505 | CONECTOR MC3-MC3-MC4 4-2AWG P/CABLE STABILOY | PZA |  | 16.00 |  |
| 506 | CONECTOR MC3-MC4 300-350KCMIL 3/0-4/0AWG P/CABLE STABILOY | PZA |  | 160.00 |  |
| 507 | SOPORTE UNICANAL DE 30 CMS PARA MURO | PZA |  | 1368.00 |  |
| 508 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 10 AWG CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS/THHW-LS 600V BAJA EMISIÓN DE HUMOS, VINANEL XXI®, 90ºC MCA. CONDUMEX, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML |  | 379.40 |  |
| 509 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 10 AWG SEMIDURO SIN AISLAMIENTO MCA. CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML |  | 279.68 |  |
| 510 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 8 AWG CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS/THHW-LS 600V BAJA EMISIÓN DE HUMOS, VINANEL XXI®, 90ºC MCA. CONDUMEX, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML |  | 180.00 |  |
| 511 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE 3 POLOS POR 40 AMPERES ZAPATAS EN AMBOS LADOS, 600 VOLTS EN GABINETE METALICO NEMA 1 , SE CONSIDERA MONTAJE A MURO CON TAQUETES DE EXPANSION Y TORNILLERIA | PZA |  | 8.00 |  |
| 512 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SERVICIO INDUSTRIAL SIN PORTA FUSIBLES, 120/240 VCA DE 2 POLOS 30 AMPERES EN GABINETE NEMA 3R CAT. DU221RB MCA. SQUARE'D, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 8.00 |  |
| 513 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TIPO OJILLO PARA CABLE CAL. 8. | PIEZA |  | 16.00 |  |
| 514 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE UNICANAL PARA TUBO DE 25MM DE DIÁMETRO CON TORNILLO MCA. TÉCNICA EN FIJACIÓN, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 152.00 |  |
| 515 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE UNICANAL PARA TUBO DE 50MM DE DIÁMETRO CON TORNILLO MCA. TÉCNICA EN FIJACIÓN, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 1760.00 |  |
| 516 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA DE ACERO TROQUELADA, DE 4" DE LADO, 1½" DE PROFUNDIDAD, 8 KNOCKOUTS DE ¾" (LATERALES), 4 DE ¾" Y 1 DE ½" (FONDO) CAT. 191 MCA. RACO, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 24.00 |  |
| 517 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINCHO SUJETA CABLES, CAT. CN30, MCA. TÉCNICA EN FIJACIÓN, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 6984.00 |  |
| 518 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA DE 13MM MCA. RYMCO, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 24.00 |  |
| 519 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA DE 25MM MCA. RYMCO, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 8.00 |  |
| 520 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CONDUIT TIPO AMERICANO PARED DELGADA GALVANIZADA DE 13MM CON TORNILLO MCA. TÉCNICA EN FIJACIÓN, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 12.00 |  |
| 521 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CONDUIT TIPO AMERICANO PARED DELGADA GALVANIZADA DE 25MM CON TORNILLO MCA. TÉCNICA EN FIJACIÓN, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PIEZA |  | 24.00 |  |
| 522 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE ENGARGOLADO A PRUEBA DE LÍQUIDOS DE 13MM DE DIÁMETRO, MCA. TÉCNICA EN FIJACIÓN , INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PIEZA |  | 8.00 |  |
| 523 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE ENGARGOLADO A PRUEBA DE LÍQUIDOS DE 13MM DE DIÁMETRO, MCA. TÉCNICA EN FIJACIÓN , INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 8.00 |  |
| 524 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE CONDUIT TIPO AMERICANO PARED DELGADA GALVANIZADA DE 13MM CON TORNILLO MCA. TÉCNICA EN FIJACIÓN, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 76.00 |  |
| 525 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE CONDUIT TIPO AMERICANO PARED DELGADA GALVANIZADA DE 25MM CON TORNILLO MCA. TÉCNICA EN FIJACIÓN, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 52.00 |  |
| 526 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TELESCÓPICO ATORNILLABLE AJUSTABLE DE LONGITUD 431MM A 660MM CON ABRAZADERA OMEGA DE 25MM, CAT. TSGB24, MARCA CADDY, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 8.00 |  |
| 527 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TELESCÓPICO ATORNILLABLE AJUSTABLE DE LONGITUD 431MM A 660MM, CAT. TSGB24, MARCA CADDY, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 16.00 |  |
| 528 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CUADRADA DE ACERO PLANA, DE 4" DE LADO, 1 KNOCKOUT DE ½" CAT. 753 MCA. RACO, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 24.00 |  |
| 529 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA DE 13MM DE DIÁMETRO MARCA RYMCO, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML |  | 102.16 |  |
| 530 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA DE 25MM DE DIÁMETRO MARCA RYMCO, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML |  | 51.08 |  |
| 531 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE ENGARGOLADO A PRUEBA DE LÍQUIDOS, EN ACERO GALVANIZADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC, DE 13MM DE DIÁMETRO MCA. ALFAFLEX, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML |  | 9.76 |  |
| 532 | CABLE MC4 2/0AWG 600V 90° S/CHAQ CONDUMEX | ML |  | 128.00 |  |
| 533 | CONECTOR MC3-MC4 300-350KCMIL 3/0-4/0AWG P/CABLE STABILOY | PZA |  | 8.00 |  |
| 534 | SOPORTE UNICANAL DE 30 CMS PARA MURO | PZA |  | 92.00 |  |
| 535 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE UNICANAL PARA TUBO DE 50MM DE DIÁMETRO CON TORNILLO MCA. TÉCNICA EN FIJACIÓN, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PIEZA |  | 92.00 |  |
| 536 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDICION DIGITAL TIPO POWER METER, PARA TABLERO EXISTENTE | PZA |  | 4.00 |  |
| 537 | TABLERO DE AISLAMIENTO DWPP ON | PZA |  | 13.00 |  |
| 538 | AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO Y LAMINA DE ALUMINIO | ML |  | 350.00 |  |
| 539 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FORRO DE FIBRA DE VIDRIO, MARCA VITRO FIBRAS ESPECIFICACION VITROFORM, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES | M |  | 56.00 |  |
| 540 | DE 25 MM. DE ESPESOR PARA TUBO DE 13 MM. DE DIAMETRO. | M |  | 56.00 |  |
| 541 | DE 25 MM. DE ESPESOR PARA TUBO DE 19 MM. DE DIAMETRO. | M |  | 54.00 |  |
| 542 | DE 25 MM. DE ESPESOR PARA TUBO DE 32 MM. DE DIAMETRO. | M |  | 66.00 |  |
| 543 | DE 25 MM. DE ESPESOR PARA TUBO DE 38 MM. DE DIAMETRO. | M |  | 36.00 |  |
| 544 | DE 25 MM. DE ESPESOR PARA TUBO DE 50 MM. DE DIAMETRO. | M |  | 12.00 |  |
| 545 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FORRO DE FIBRA DE VIDRIO, MARCA VITRO FIBRAS ESPECIFICACION VITROFORM, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES | M |  | 160.00 |  |
| 546 | DE 25 MM. DE ESPESOR PARA TUBO DE 13 MM. DE DIAMETRO. | M |  | 87.00 |  |
| 547 | DE 25 MM. DE ESPESOR PARA TUBO DE 19 MM. DE DIAMETRO. | M |  | 87.00 |  |
| 548 | DE 25 MM. DE ESPESOR PARA TUBO DE 32 MM. DE DIAMETRO. | M |  | 89.00 |  |
| 549 | DE 25 MM. DE ESPESOR PARA TUBO DE 38 MM. DE DIAMETRO. | M |  | 85.00 |  |
| 550 | DE 25 MM. DE ESPESOR PARA TUBO DE 50 MM. DE DIAMETRO. | M |  | 65.00 |  |
| 551 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE LAMINA DE ALUMINIO CAL. 26 PARA PROTECCION DE FORRO DE FIBRA DE VIDRIO EN TUBERIAS APARENTES, EN TRAMOS DE 0.91M. DE LONG., COLOCANDO REMACHE POP DE 1/8" DE DIAM., A CADA 30CM, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO | PZA |  | 350.00 |  |
| 552 | 13 MM. DE DIAMETRO LA TUBERIA | PZA. |  | 25.00 |  |
| 553 | 19 MM. DE DIAMETRO LA TUBERIA | PZA. |  | 36.00 |  |
| 554 | 25 MM. DE DIAMETRO LA TUBERIA | PZA. |  | 14.00 |  |
| 555 | 32 MM. DE DIAMETRO LA TUBERIA | PZA. |  | 65.00 |  |
| 556 | 38 MM. DE DIAMETRO LA TUBERIA | PZA. |  | 63.00 |  |
| 557 | 51 MM. DE DIAMETRO LA TUBERIA | PZA. |  | 54.00 |  |
|  | INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA |  |  |  |  |
| 558 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO "L", 5/8" MARCA NACOBRE, INCLUYE: CODOS, TEE, SOLDARURA Y SOPORTERIA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA INTERNA DE LA TUBERÍA, TETRACLORURO, NITRÓGENO, PRUEBAS, | M |  | 950.00 |  |
| 559 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO "L", 1 1/8" MARCA NACOBRE, INCLUYE: CODOS, TEE, SOLDARURA Y SOPORTERIA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA INTERNA DE LA TUBERÍA, TETRACLORURO, NITRÓGENO, PRUEBAS, | M. |  | 963.00 |  |
| 560 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO "L", 3/8" MARCA NACOBRE, INCLUYE: CODOS, TEE, SOLDARURA Y SOPORTERIA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA INTERNA DE LA TUBERÍA, TETRACLORURO, NITRÓGENO, PRUEBAS, | M. |  | 562.00 |  |
| 561 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO "L", 7/8" MARCA NACOBRE, INCLUYE: CODOS, TEE, SOLDARURA Y SOPORTERIA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA INTERNA DE LA TUBERÍA, TETRACLORURO, NITRÓGENO, PRUEBAS, | M. |  | 541.00 |  |
| 562 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO "M", 5/8" MARCA NACOBRE, INCLUYE: CODOS, TEE, SOLDARURA Y SOPORTERIA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA INTERNA DE LA TUBERÍA, TETRACLORURO, NITRÓGENO, PRUEBAS, | M |  | 600.00 |  |
| 563 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO "M", 1 1/8" MARCA NACOBRE, INCLUYE: CODOS, TEE, SOLDARURA Y SOPORTERIA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA INTERNA DE LA TUBERÍA, TETRACLORURO, NITRÓGENO, PRUEBAS, | M. |  | 89.00 |  |
| 564 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO "M", 3/8" MARCA NACOBRE, INCLUYE: CODOS, TEE, SOLDARURA Y SOPORTERIA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA INTERNA DE LA TUBERÍA, TETRACLORURO, NITRÓGENO, PRUEBAS, | M. |  | 98.00 |  |
| 565 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO "M", 7/8" MARCA NACOBRE, INCLUYE: CODOS, TEE, SOLDARURA Y SOPORTERIA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA INTERNA DE LA TUBERÍA, TETRACLORURO, NITRÓGENO, PRUEBAS, | M. |  | 56.00 |  |
| 566 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO "M", 1" MARCA NACOBRE, INCLUYE: CODOS, TEE, SOLDARURA Y SOPORTERIA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA INTERNA DE LA TUBERÍA, TETRACLORURO, NITRÓGENO, PRUEBAS, | M. |  | 25.00 |  |
| 567 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO "M", 1 1/2" MARCA NACOBRE, INCLUYE: CODOS, TEE, SOLDARURA Y SOPORTERIA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA INTERNA DE LA TUBERÍA, TETRACLORURO, NITRÓGENO, PRUEBAS, | M. |  | 12.00 |  |
| 568 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE COBRE A COBRE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, DESPERDICIO, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA Y | PZA |  | 30.00 |  |
| 569 | 2" DIAM. | PZA. |  | 22.00 |  |
| 570 | 1 1/2" DIAM. | PZA. |  | 12.00 |  |
| 571 | 2 1/2" DIAM. | PZA. |  | 18.00 |  |
| 572 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE COBRE.R/EXT, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA ACARREOS, TRAZO, DESPERDICIO COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, Y PRUEBAS Y MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION | PZA |  | 20.00 |  |
| 573 | 2 1/2" A 1 1/2" DIAM | PZA. |  | 42.00 |  |
| 574 | 1" A 3/4" DIAM. | PZA. |  | 13.00 |  |
| 575 | 2" A 1" DIAM. | PZA. |  | 9.00 |  |
| 576 | 2 1/2" A 2" DIAM. | PZA. |  | 8.00 |  |
| 577 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ROSCA INTERIOR DE COBRE., EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA ACARREOS, TRAZO, DESPERDICIO COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, Y PRUEBAS Y TODO LL NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION | PZA |  | 15.00 |  |
| 578 | 1 1/2" DIAM | PZA. |  | 2.00 |  |
| 579 | 1" DIAM. | PZA. |  | 5.00 |  |
| 580 | 3/4" DIAM. | PZA. |  | 7.00 |  |
| 581 | 2" DIAM. | PZA. |  | 4.00 |  |
| 582 | 2 1/2" DIAM. | PZA. |  | 2.00 |  |
| 583 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW-LS, 90 C, 600 V. MCA. CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O CONDUMEX INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, PRUEBAS Y MATERIALES VARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION . CAL. 16 | ML |  | 6.00 |  |
| 584 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW-LS, 90 C, 600 V. MCA. CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O CONDUMEX INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, HERRAMIENTA, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, PRUEBAS Y MATERIALES VARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION . CAL. 16 | ML |  | 8.00 |  |
| 585 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA DE 19MM DE DIÁMETRO MARCA RYMCO, INCLUYE TAPAS, CAJAS, CODO, COPLE CONECTOR, SOPORTERIA, IDENTIFICACION Y MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA EJECUCIÓN | ML |  | 26.00 |  |
|  | REJILLAS Y DIFUSORES |  |  |  |  |
| 586 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR MCA. TITUS O SIMILAR EN CALIDAD CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: PIJAS, AJUSTES, NIVELACION, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, PRUEBAS, BALANCEO Y MATERIALES VARIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION | PZA |  | 20.00 |  |
| 587 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR MCA. P3 ANTIBACTERIAMO O SIMILAR EN CALIDAD CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: PIJAS, AJUSTES, NIVELACION, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, PRUEBAS, BALANCEO Y MATERIALES VARIOS,Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION | ML |  | 600.00 |  |
| 588 | 15 X 15 CMS. DE 2 VIAS | PZA. |  | 10.00 |  |
| 589 | 15 X 23 CMS. DE 2 VIAS | PZA. |  | 10.00 |  |
| 590 | 15 X 30 CMS. DE 2 VIAS | PZA. |  | 10.00 |  |
| 591 | 15 X 38 CMS. DE 2 VIAS | PZA. |  | 10.00 |  |
| 592 | 23 X 23 CMS. DE 2 VIAS | PZA. |  | 10.00 |  |
| 593 | 23 X 30 CMS. DE 2 VIAS | PZA. |  | 10.00 |  |
| 594 | 15 X 15 CMS. DE 3 VIAS | PZA. |  | 10.00 |  |
| 595 | 15 X 23 CMS. DE 3 VIAS | PZA. |  | 10.00 |  |
| 596 | 15 X 30 CMS. DE 3 VIAS | PZA. |  | 10.00 |  |
| 597 | 15 X 38 CMS. DE 3 VIAS | PZA. |  | 10.00 |  |
| 598 | 23 X 15 CMS. DE 3 VIAS | PZA. |  | 10.00 |  |
| 599 | 23 X 30 CMS. DE 3 VIAS | PZA. |  | 10.00 |  |
| 600 | 23 X 38 CMS. DE 3 VIAS | PZA. |  | 10.00 |  |
| 601 | 15 X 15 CMS. DE 4 VIAS | PZA. |  | 10.00 |  |
| 602 | 15 X 23 CMS. DE 4 VIAS | PZA. |  | 10.00 |  |
| 603 | 23 X 23 CMS. DE 4 VIAS | PZA. |  | 10.00 |  |
| 604 | 23 X 30 CMS. DE 3 VIAS | PZA. |  | 10.00 |  |
| 605 | 23 X 35 CMS. DE 4 VIAS | PZA. |  | 10.00 |  |
| 606 | 30 X 15 CMS. DE 4 VIAS | PZA. |  | 10.00 |  |
| 607 | 30 X 30 CMS. DE 4 VIAS | PZA. |  | 10.00 |  |
| 608 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE INYECCION, RETORNO O EXTRACCION MCA. TITUS O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: PIJAS, AJUSTES, NIVELACION, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y MATERIALES VARIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION . DE: | PZA |  | 330.00 |  |
| 609 | 20 X 15 CMS. DE EXTRACCION | PZA. |  | 10.00 |  |
| 610 | 25 X 13 CMS. DE EXTRACCION | PZA. |  | 10.00 |  |
| 611 | 25 X 15 CMS. DE EXTRACCION | PZA. |  | 10.00 |  |
| 612 | 25 X 20 CMS. DE EXTRACCION | PZA. |  | 10.00 |  |
| 613 | 30 X 15 CMS. DE EXTRACCION | PZA. |  | 10.00 |  |
| 614 | 30 X 20 CMS. DE EXTRACCION | PZA. |  | 10.00 |  |
| 615 | 30 X 25 CMS. DE EXTRACCION | PZA. |  | 10.00 |  |
| 616 | 35 X 10 CMS. DE EXTRACCION | PZA. |  | 10.00 |  |
| 617 | 35 X 15 CMS. DE EXTRACCION | PZA. |  | 10.00 |  |
| 618 | 35 X 20 CMS. DE EXTRACCION | PZA. |  | 10.00 |  |
| 619 | 35 X 25 CMS. DE EXTRACCION | PZA. |  | 10.00 |  |
| 620 | 40 X 20 CMS. DE EXTRACCION | PZA. |  | 10.00 |  |
| 621 | 40 X 25 CMS. DE EXTRACCION | PZA. |  | 10.00 |  |
| 622 | 45 X 20 CMS. DE EXTRACCION | PZA. |  | 10.00 |  |
| 623 | 50 X 25 CMS. DE EXTRACCION | PZA. |  | 10.00 |  |
| 624 | 55 X 25 CMS. DE EXTRACCION | PZA. |  | 10.00 |  |
| 625 | 55 X 30 CMS. DE EXTRACCION | PZA. |  | 10.00 |  |
| 626 | 60 X 25 CMS. DE EXTRACCION | PZA. |  | 10.00 |  |
| 627 | 60 X 30 CMS. DE EXTRACCION | PZA. |  | 10.00 |  |
| 628 | 60 X 35 CMS. DE EXTRACCION | PZA. |  | 10.00 |  |
| 629 | 20 X 15 CMS. DE RETORNO. | PZA. |  | 10.00 |  |
| 630 | 25 X 13 CMS. DE RETORNO. | PZA. |  | 10.00 |  |
| 631 | 25 X 15 CMS. DE RETORNO. | PZA. |  | 10.00 |  |
| 632 | 25 X 20 CMS. DE RETORNO. | PZA. |  | 10.00 |  |
| 633 | 30 X 20 CMS. DE RETORNO. | PZA. |  | 10.00 |  |
| 634 | 30 X 30 CMS. DE RETORNO. | PZA. |  | 10.00 |  |
| 635 | 40 X 20 CMS. DE RETORNO. | PZA. |  | 10.00 |  |
| 636 | 40 X 25 CMS. DE RETORNO. | PZA. |  | 10.00 |  |
| 637 | 50 X 25 CMS. DE RETORNO. | PZA. |  | 10.00 |  |
| 638 | 60 X 25 CMS. DE RETORNO. | PZA. |  | 10.00 |  |
| 639 | 60 X 30 CMS. DE RETORNO. | PZA. |  | 10.00 |  |
| 640 | 45 X 20 CMS. DE INYECCION. | PZA. |  | 10.00 |  |
| 641 | 45 X 25 CMS. DE INYECCION. | PZA. |  | 10.00 |  |
| 642 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PUERTA DE ALUMINIO TIPO NO VISIÓN, ACABADO EN COLOR BLANCO OSTIÓN, MCA. TITUS O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: PIJAS, AJUSTES, NIVELACION, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA EJECUCIÓN | PZA |  | 53.00 |  |
| 643 | 35X20 CMS. | PZA. |  | 7.00 |  |
| 644 | 40X30 CMS. | PZA. |  | 43.00 |  |
| 645 | 50X25 CMS. | PZA. |  | 3.00 |  |
| 646 | 50X30 CMS. | PZA. |  |  |  |
| 647 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE INYECCION, RETORNO O EXTRACCION MCA. TITUS O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: PIJAS, AJUSTES, NIVELACION, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y MATERIALES VARIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA EJECUCIÓN | PZA |  | 184.00 |  |
| 648 | REJILLA DE EXTRACCION DE 20X13 CM. | PZA. |  | 8.00 |  |
| 649 | REJILLA DE EXTRACCION DE 20X15 CM. | PZA. |  | 8.00 |  |
| 650 | REJILLA DE EXTRACCION DE 25X13 CM. | PZA. |  | 8.00 |  |
| 651 | REJILLA DE EXTRACCION DE 25X15 CM. | PZA. |  | 8.00 |  |
| 652 | REJILLA DE EXTRACCION DE 30X15 CM. | PZA. |  | 8.00 |  |
| 653 | REJILLA DE EXTRACCION DE 30X20 CM. | PZA. |  | 8.00 |  |
| 654 | REJILLA DE EXTRACCION DE 35X15 CM. | PZA. |  | 8.00 |  |
| 655 | REJILLA DE EXTRACCION DE 35X20 CM. | PZA. |  | 8.00 |  |
| 656 | REJILLA DE EXTRACCION DE 35X25 CM. | PZA. |  | 8.00 |  |
| 657 | REJILLA DE EXTRACCION DE 40X25 CM. | PZA. |  | 8.00 |  |
| 658 | REJILLA DE EXTRACCION DE 40X30 CM. | PZA. |  | 8.00 |  |
| 659 | REJILLA DE EXTRACCION DE 45X30 CM. | PZA. |  | 8.00 |  |
| 660 | REJILLA DE EXTRACCION DE 45X35 CM. | PZA. |  | 8.00 |  |
| 661 | REJILLA DE EXTRACCION DE 55X30 CM. | PZA. |  | 8.00 |  |
| 662 | REJILLA DE EXTRACCION DE 60X30 CM. | PZA. |  | 8.00 |  |
| 663 | REJILLA DE RETORNO DE 35X25 CM. | PZA. |  | 8.00 |  |
| 664 | REJILLA DE RETORNO DE 45X30 CM. | PZA. |  | 8.00 |  |
| 665 | REJILLA DE RETORNO DE 60X30 CM. | PZA. |  | 8.00 |  |
| 666 | REJILLA DE EXTRACCION DE 25X18 CM. | PZA. |  | 8.00 |  |
| 667 | REJILLA DE INYECCION DE 30X15 CM. | PZA. |  | 8.00 |  |
| 668 | REJILLA DE RETORNO DE 50X25 CM. | PZA. |  | 8.00 |  |
| 669 | REJILLA DE RETORNO DE 50X30 CM. | PZA. |  | 8.00 |  |
| 670 | REJILLA DE RETORNO DE 45X25 CM. | PZA. |  | 8.00 |  |
| 671 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PUERTA DE ALUMINIO TIPO NO VISIÓN, ACABADO EN COLOR BLANCO OSTIÓN, MCA. TITUS O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: PIJAS, AJUSTES, NIVELACION, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA EJECUCIÓN | PZA |  | 25.00 |  |
| 672 | 50X25 CMS. | PZA. |  | 25.00 |  |
| 673 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR MCA. TITUS O SIMILAR EN CALIDAD CON CONTROL DE VOLUMEN, INCLUYE: PIJAS, AJUSTES, NIVELACION, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, PRUEBAS, BALANCEO Y MATERIALES VARIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA EJECUCIÓN | PZA |  | 20.00 |  |
| 674 | 23 X 30 CMS. DE 3 VIAS | PZA. |  | 12.00 |  |
| 675 | 30 X 30 CMS. DE 3 VIAS | PZA. |  | 12.00 |  |
| 676 | 30 X 30 CMS. DE 4 VIAS | PZA. |  | 12.00 |  |
| 677 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE RETORNO O EXTRACCION MCA. TITUS O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: PIJAS, AJUSTES, NIVELACION, ACARREO, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y MATERIALES VARIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA EJECUCIÓN | PZA |  | 30.00 |  |
| 678 | 25 X 15 CM. DE EXTRACCION. | PZA. |  | 2.00 |  |
| 679 | 25 X 18 CM. DE EXTRACCION. | PZA. |  | 5.00 |  |
| 680 | 35 X 15 CM. DE EXTRACCION. | PZA. |  | 6.00 |  |
| 681 | 55 X 30 CM. DE EXTRACCION. | PZA. |  | 8.00 |  |
| 682 | 60 X 30 CM. DE EXTRACCION. | PZA. |  | 9.00 |  |
| 683 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSORES DE SUCCION MARCA TACO PARA 4" DE DIAMETRO REDUCIDA A 3" DE DIAMETRO INCLUYE: ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, MONTAJE, JUNTAS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA EJECUCIÓN | PZA |  | 12.00 |  |
| 684 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR MCA HERMETIC Ó SIMILIAR R-22, INCLUYE: ACARREO, COLOCACION, NIVELACION, FIJACION, HERRAMIENTA Y MATERIALES VARIOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA EJECUCIÓN | PZA |  | 12.00 |  |
| 685 | 4 T.R. | PZA. |  | 8.00 |  |
| 686 | 10 T.R. | PZA. |  | 9.00 |  |
| 687 | 15 T.R. | PZA. |  | 6.00 |  |
| 688 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRAMPA DE VAPOR TERMOSTATICA (DE FLOTADOR), EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA ACARREOS, TRAZO, DESPERDICIO COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA EJECUCIÓN | PZA |  | 8.00 |  |
| 689 | 1" | PZA. |  | 5.00 |  |
| 690 | 3/4" | PZA. |  | 2.00 |  |
|  | LAMINA GALVANIZADA |  |  |  |  |
| 691 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA GALVANIZADA EN LA ELABORACION DE REDES DE DUCTOS DE MCA. FORTUNA O ZINTRO, INCLUYE: TRAZO, CORTES, FORJADO DE DUCTOS, SOPORTES DE LAMINA, FLETES ACARREOS, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, NIVELACION HERRAMIENTA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA EJECUCIÓN | PZA |  | 2400.00 |  |
| 692 | CALIBRE NO.22 | KG. |  | 2560.00 |  |
| 693 | CALIBRE NO.24 | KG. |  | 1800.00 |  |
| 694 | CALIBRE NO.26 | KG. |  | 560.00 |  |
| 695 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA GALVANIZADA EN LA ELABORACION DE REDES DE DUCTOS DE MCA. FORTUNA O ZINTRO, INCLUYE: TRAZO, CORTES, FORJADO DE DUCTOS, SOPORTES DE LAMINA, FLETES ACARREOS, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, NIVELACION HERRAMIENTA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA EJECUCIÓN | KG. |  | 1450.00 |  |
| 696 | CALIBRE NO.22 | KG. |  | 963.00 |  |
| 697 | CALIBRE NO.24 | KG. |  | 1200.00 |  |
| 698 | CALIBRE NO.26 | KG. |  | 860.00 |  |
| 699 | CALIBRE NO.20 | KG. |  | 560.00 |  |
| 700 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA GALVANIZADA EN LA ELABORACION DE REDES DE DUCTOS DE MCA. FORTUNA O ZINTRO, INCLUYE: TRAZO, CORTES, FORJADO DE DUCTOS, SOPORTES DE LAMINA, FLETES ACARREOS, COLOCACION A CUALQUIER NIVEL, NIVELACION HERRAMIENTA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA EJECUCIÓN | KG. |  | 800.00 |  |
| 701 | CALIBRE NO.22 | KG. |  | 780.00 |  |
| 702 | CALIBRE NO.24 | KG. |  | 960.00 |  |
| 703 | CALIBRE NO.26 | KG. |  | 560.00 |  |
| 704 | SOPORTES |  |  |  |  |
| 705 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TACON ANTIVIBRATORIO DE 10 X 10 CM., DE NEOPRENO DE 13 MM ., DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y LOS MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, NIVELACION, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA EJECUCIÓN | PZA. |  | 63.00 |  |
| 706 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELIMINADORES DE VIBRACIÓN, INCLUYE: ACARREO, COLOCACION, NIVELACION, FIJACION, HERRAMIENTA Y MATERIALES VARIOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA EJECUCIÓN | PZA. |  | 62.00 |  |
| 707 | 3/8" DIAM | PZA. |  | 52.00 |  |
| 708 | 7/8" DIAM | PZA. |  | 13.00 |  |
| 709 | 5/8" DIAM | PZA. |  | 15.00 |  |
| 710 | 1 1/8" DIMA | PZA. |  | 50.00 |  |
|  | VOZ Y DATOS |  |  |  |  |
| 720 | INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO | M2 |  | 13800.00 |  |
| 721 | SISTEMA DE VOCEO | M2 |  | 13800.00 |  |
|  | CCTV Y SEGURIDAD |  |  |  |  |
| 722 | SUM. Y COLOC DE DETECCION DE INCENDIOS | PZA. |  | 9.00 |  |
| 723 | TELEVISION | PZA. |  | 20.00 |  |
| 724 | TELEFONIA | PZA. |  | 20.00 |  |
| 725 | RED INALAMBRICA | PZA. |  | 20.00 |  |
| 726 | CONTROL DE ACCESOS | PZA. |  | 20.00 |  |
| 727 | CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION | PZA. |  | 25.00 |  |
| 728 | VOCEADOR | PZA. |  | 15.00 |  |
| 729 | INTERFON (INTERCOMUNICACION) | PZA. |  | 20.00 |  |
| 730 | BARRA DE PANICO, EN PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA, CON ALARMA DE APERTURA | PZA. |  | 2.00 |  |
|  | DETECCION DE HUMOS |  |  |  |  |
| 731 | SUMINISTRO DE DETECTOR FOTOELECTRICO INTELIGENTE (F) PARA INSTALARSE EN PLAFOND, ES UN SENSOR CON DIRECCIONAMIENTO CON EL PANEL DE CONTROL.7 NIVELES DE SENSIBILIDAD:RANGO DE -0.5 A 2.35% PIE DE OBSCURESIMIENTO POR HUMO, LED BICOLOR VISIBLE QUE PARPADEA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA EJECUCIÓN | PZA. |  | 36.00 |  |
| 732 | SUMINISTRO DE DETECTOR IONICO INTELIGENTE (I/F/T) PARA INSTALARSE EN PLAFOND, MULTISENSOR CON COMUNICACION CON EL PANEL DE CONTROL CENTRAL, MULTISENSOR QUE SE ADAPTA A CAMBIOS A LARGO PLAZO CAUSADOS POR POLVO, HUMEDAD, ENVEJECIMIENTO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA EJECUCIÓN | PZA. |  | 26.00 |  |
| 733 | SUMINISTRO DE MODULO DE ALARMA AUDIOVISUAL (BOCINA CON ESTROBO) PARA INSTALARSE EN PLAFOND, MODULO DE ALERTA AUDIO/VISUAL PARA NOTIFICACION DE INCENDIO, INTEGRADA POR ESTROBOSCOPIO DE XENON CON VOLTAJE DE OPERACION DE 25 V.C.D., CON UNA INTENSIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA EJECUCIÓN | PZA. |  | 10.00 |  |
| 734 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUENTE AUXILIAR DE ENERGIA DE 10 AMP, FUENTE/CARGADOR, CORRIENTE DE ENTRADA: 115VAC, 50/60 HZ, 1.45 AMP, CON INTERRUPTOR DE SALIDA DE 12 VCD, Ó 24 VCD, SELECCIONABLE, SALIDAS FILTRADAS Y ELECTRONICAMENTE REGULADAS PARA 16 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA EJECUCIÓN | PZA. |  | 5.00 |  |
| 735 | SUMINISTRO DE PANEL DE CONTROL INTELIGENTE CENTRAL PARA DETECCION DE INCENDIO CON CAPACIDAD INICIAL DE 524 PUNTOS PARA DETECTORES DE HUMO INTELIGENTES, Y 56 PUNTOS DE MODULOS DE CONTROL Y CON UN INCREMENTO HASTA 1590 PUNTOS DE DETECTORES DE HUMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA. |  | 5.00 |  |
| 736 | COLOCACION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE DETECTOR FOTOELECTRICO CON ELEMENTO INTELIGENTE (F/T) PARA INSTALARSE BAJO LOSA, SENSOR PARA DETECCION DE TEMPERATURAS, RECOPILA INFORMACION ANALOGA DE SUS ELEMENTOS, DETECTORES DE TEMPERATURA FIJA Y TASA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA. |  | 36.00 |  |
| 737 | SUMINISTRO DE DETECTOR FOTOELECTRICO INTELIGENTE (F) PARA INSTALARSE EN PLAFOND, ES UN SENSOR CON DIRECCIONAMIENTO CON EL PANEL DE CONTROL.7 NIVELES DE SENSIBILIDAD:RANGO DE -0.5 A 2.35% PIE DE OBSCURESIMIENTO POR HUMO, LED BICOLOR VISIBLE QUE PARPADEA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA. |  | 28.00 |  |
| 738 | SUMINISTRO DE DETECTOR FOTOELECTRICO CON ELEMENTO INTELIGENTE (F/T) PARA INSTALARSE BAJO LOSA, SENSOR PARA DETECCION DE TEMPERATURAS, RECOPILA INFORMACION ANALOGA DE SUS ELEMENTOS, DETECTORES DE TEMPERATURA FIJA Y TASA DE INCREMENTO Y LA CONVIERTE EN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA. |  | 28.00 |  |
| 739 | SUMINISTRO DE MODULO DE ALARMA AUDIOVISUAL (BOCINA CON ESTROBO) PARA INSTALARSE EN PLAFOND, MODULO DE ALERTA AUDIO/VISUAL PARA NOTIFICACION DE INCENDIO, INTEGRADA POR ESTROBOSCOPIO DE XENON CON VOLTAJE DE OPERACION DE 25 V.C.D., CON UNA INTENSIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA. |  | 23.00 |  |
| 740 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RESISTENCIA DE FIN DE LINEA, INCLUYE: FLETES MANIOBRAS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES DEL LUGAR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA. |  | 5.00 |  |
| 741 | COLOCACION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE DETECTOR FOTOELECTRICO INTELIGENTE (F) PARA INSTALARSE EN PLAFOND, ES UN SENSOR CON DIRECCIONAMIENTO CON EL PANEL DE CONTROL.7 NIVELES DE SENSIBILIDAD:RANGO DE -0.5 A 2.35% PIE DE OBSCURESIMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA. |  | 8.00 |  |
|  | PROYECTO EJECUTIVO |  |  |  |  |
| 742 | ELABORACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, SE ENTREGARA EN FORMA IMPRESA EN 90 X 60 DOBLADOS EN TAMAÑO CARTA Y EN CARPETA Y A SU VEZ EN USB EN FORMATO PDF Y DWG INCLUYE: TRAZO GENERAL, PLANTA DE CONJUNTO, PLANTAS ARQUITECTÓNICAS Y ALBAÑILERÍA EN INTERIOR Y EXTERIOR. PLANTA DE PLAFONES, PLANTA DE AZOTEA, FACHADAS Y CORTES GENERALES, CORTES POR FACHADAS, DESPLANTE DE MUROS, CANCELERÍA, CARPINTERÍA, VENTANERÍA, HERRERIA, DETALLES EN GENERAL, TODAS CON COTAS, EJES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | LOTE |  | 1.00 |  |
| 743 | ELABORACIÓN DE PROYECTO HIDRÁULICO Y SANITARIO, Y SE ENTREGARA EN FORMA IMPRESA EN 90 X 60 DOBLADOS EN TAMAÑO CARTA Y EN CARPETA Y A SU VEZ EN USB EN FORMATO PDF Y DWGNCLUYE: ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN ZONA EXTERIOR E INTERIOR POR MODULO SANITARIO, DETALLES, ISOMÉTRICOS Y GUÍAS MECÁNICAS POR MODULO SANITARIO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | LOTE |  | 1.00 |  |
| 744 | ELABORACIÓN DE PROYECTO INSTALACIONES ELECTRICAS,SE ENTREGARA EN FORMA IMPRESA EN 90 X 60 DOBLADOS EN TAMAÑO CARTA Y EN CARPETA Y A SU VEZ EN USB EN FORMATO PDF Y DWG INCLUYE: ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LÍNEAS DE GAS, AIRE, ZONA EXTERIOR E INTERIOR POR MODULO, DETALLES, ISOMÉTRICOS. AREAS DE RESIDUOS TOXICOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | LOTE |  | 1.00 |  |
| 745 | ELABORACIÓN DE PROYECTO DE CANCELERIA Y CARPINTERIA ,SE ENTREGARA EN FORMA IMPRESA EN 90 X 60 DOBLADOS EN TAMAÑO CARTA Y EN CARPETA Y A SU VEZ EN USB EN FORMATO PDF Y DWG INCLUYE: ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LÍNEAS DE GAS, AIRE, ZONA EXTERIOR E INTERIOR POR MODULO, DETALLES, ISOMÉTRICOS. AREAS DE RESIDUOS TOXICOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | LOTE |  | 1.00 |  |
| 746 | ELABORACIÓN DE PROYECTO DE HERRERIA ,SE ENTREGARA EN FORMA IMPRESA EN 90 X 60 DOBLADOS EN TAMAÑO CARTA Y EN CARPETA Y A SU VEZ EN USB EN FORMATO PDF Y DWG INCLUYE: ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LÍNEAS DE GAS, AIRE, ZONA EXTERIOR E INTERIOR POR MODULO, DETALLES, ISOMÉTRICOS. AREAS DE RESIDUOS TOXICOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | LOTE |  | 1.00 |  |
| 747 | ELABORACIÓN DE PROYECTO INSTALACIONES ESPECIALES (GASES MEDICINALES ),SE ENTREGARA EN FORMA IMPRESA EN 90 X 60 DOBLADOS EN TAMAÑO CARTA Y EN CARPETA Y A SU VEZ EN USB EN FORMATO PDF Y DWG INCLUYE: ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LÍNEAS DE GAS, AIRE, ZONA EXTERIOR E INTERIOR POR MODULO, DETALLES, ISOMÉTRICOS. AREAS DE RESIDUOS TOXICOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | LOTE |  | 1.00 |  |
| 748 | ELABORACIÓN DE PROYECTO DE AIRE ACONDICIONADO,SE ENTREGARA EN FORMA IMPRESA EN 90 X 60 DOBLADOS EN TAMAÑO CARTA Y EN CARPETA Y A SU VEZ EN USB EN FORMATO PDF Y DWG INCLUYE: PLANTA DE UBICACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (MANEJADORAS DE AIRE REMOTAS), DUCTERIA EN PLANTA, DRENAJES Y CONTROLES DE CLIMA, ESPECIFICACIONES DE DIÁMETRO Y TIPO DE TUBERÍA, DIMENSIONES DE REJILLAS DE INYECCIÓN Y RETORNO. | LOTE |  | 1.00 |  |