INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD “DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVAEZ”, Ciudad de México

COLECTOR 15 S/N COLONIA MAGDALENA DE  LAS SALINAS

CONVOCATORIA LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚMERO

LA-050GYR049-E123-2022.

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE EQUIPOS ELECTROMOTORES PARA CIRUGÍAS DE PATOLOGÍAS ESQUELÉTICAS DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ”, CIUDAD DE MÉXICO Y DEL HOSPITAL DE ORTOPEDIA "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ”, CIUDAD DE MÉXICO PERTENECIENTES A LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ”, CIUDAD DE MÉXICO.

(PRESENCIAL)

Convoca a la celebración del contrato abierto para la contratación DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE EQUIPOS ELECTROMOTORES PARA CIRUGÍAS DE PATOLOGÍAS ESQUELÉTICAS para atender necesidades del Fallo al 31 de diciembre del 2022 de la Unidad Médica de Alta Especialidad “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, Ciudad de México, con el objeto de que los trabajos de SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE EQUIPOS ELECTROMOTORES PARA CIRUGÍAS DE PATOLOGÍAS ESQUELÉTICAS DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ”, CIUDAD DE MÉXICO Y DEL HOSPITAL DE ORTOPEDIA  "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ”, CIUDAD DE MÉXICO PERTENECIENTES A LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ”, CIUDAD DE MÉXICO se realicen en óptimas condiciones de calidad, seguridad, confiabilidad, El licitante llevará a cabo las disposiciones generales de seguridad e higiene y en su caso utilizando el equipo, material y personal especializado para tal efecto, proporcionando en las áreas a laborar la seguridad necesaria para la realización de los servicios.

# P R E S E N T A C I Ó N:

En observancia al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 26 fracción I, 26 Bis fracción I,  28 fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36 bis fracción I, 37, 37 Bis, 38, 39, 46, 47, 54 , 54 Bis y 55 párrafo tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 39, 42, 43, 45, 46 y 48  de su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento de contratación para la contratación DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE EQUIPOS ELECTROMOTORES PARA CIRUGÍAS DE PATOLOGÍAS ESQUELÉTICAS.

De conformidad con el siguiente:

CONVOCATORIA

# Contenido

P R E S E N T A C I Ó N:	2

Contenido	3

1. INFORMACION ESPECÍFICA DE LA LICITACION.	8

1.1.	IDIOMA EN QUE SE DEBERÁN PRESENTAR LAS PROPUESTAS, LOS ANEXOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, ASÍ COMO EN SU CASO LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑEN:	8

1.2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:	9

1.3. DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.	9

3. MODALIDAD DE LA CONTRATACION:	9

3.2.	FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS;  MEDIOS Y EN SU CASO, REDUCCION DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.	10

4. JUNTA DE ACLARACIONES:	12

5.	 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.	12

5.1 PROPOSICIONES CONJUNTAS:	13

6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y ENTREGAR EN EL LUGAR, FECHA Y HORARIO ESTABLECIDOS, RELATIVO A LA PROPOSICION TECNICA.	14

6.2.	PROPOSICION ECONÓMICA:	21

7.	 ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.	22

7.1. En el Acto de presentación y apertura de proposiciones.	22

7.2. En la suscripción de proposiciones.	22

7.3.	En la firma del contrato.	23

8.	 ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.	23

8.1 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.	24

9. EVALUACIÓN.	25

9.1 CRITERIO DE EVALUACIÓN.	25

10.	CAUSAS DE DESECHAMIENTO.	42

11.	COMUNICACIÓN DEL FALLO:	42

12. MODELO DE CONTRATO.	43

12.1	 PERÍODO DE CONTRATACIÓN.	43

12.2 	FIRMA DEL CONTRATO:	43

12.3	TERMINACIÓN ANTICIPADA.	44

13.	GARANTÍAS	44

13 	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.	44

14.	PENAS CONVENCIONALES O DEDUCTIVAS POR INCUMPLIMIENTO O ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES/INFORMACIÓN.	45

15. CAUSAS DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.	45

16.	PAGOS.	46

ANEXO NÚMERO 2 (DOS) CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA	51

NOMBRE Y CARGO	55

ANEXO NÚMERO 3 (TRES)	57

ANEXO NUMERO 4 (CUATRO) MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS	58

ANEXO NÚMERO 5 (CINCO) ACREDITACIÓN	60

ANEXO NÚMERO 6 (SEIS) PROPOSICIÓN ECONÓMICA	61

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) MODELO DE CONTRATO	62

ANEXO NUMERO 8 (OCHO) MODELO FIANZA	90

ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE) LUGARES DE ENTREGAS	94

ANEXO NÚMERO 10  (DIEZ) PREGUNTAS TÉCNICAS	95

ANEXO NÚMERO 11 (ONCE) FORMATO DE CARTA RELATIVA A LOS INCISOS A), B) y  C)	96

ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) MANIFESTACIÓN CUMPLIMIENTO PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA	97

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE) MANIFESTACIÓN DE NO VINCULACIÓN	98

ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN	99

ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE) NO CONFLICTO DE INTERÉS	100

ANEXO NÚMERO 16 (DIECISÉIS) Constancia de Visita	101

Anexo N° 17 (DIECISIETE)  Plantilla	102

ANEXO 18 (DIECIOCHO) Guía para la presentación de la propuesta técnica.	103

ANEXO 19 (DIECINUEVE)	GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.	110

Formatos	112

FORMATO FT-00. PROGRAMA DE TRABAJO*.	112

Formato FT-01 REQUERIMIENTO	113

FORMATO FT 02. EQUIPAMIENTO PARA SMI EECPE	115

ANEXO FT 03  Equipos de Perforación Accesorios Propiedad de la Unidad Médica	116

ANEXO FT-04 REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	117

ANEXO FT-05. REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	118

ANEXO FT-06. PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO TÉCNICO	119

ANEXO FT-10. REPORTE MENSUAL DE PROCEDIMIENTOS	120

ANEXO FT-11 FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE PENA CONVENCIONAL APLICABLE	121

ANEXO FT-12 FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE DEDUCTIVAS	123

FORMATO FT-13. REPORTE DE INCIDENCIAS	124

ANEXO FT-14. RELACIÓN DE MARCAS Y MODELOS DE EQUIPAMIENTO PARA DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES	126

ANEXO FT15 “CONTROL DE REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS”	128

FE-01 CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS Y CANTIDAD DE SERVICIOS PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS	130

FORMATO “C” NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. (OCDE)	131

FORMATO “D” ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA	134

FT-16 FORMATO ACTA DE RECEPCIÓN	135

ANEXO TÉCNICO	136

TÉRMINOS Y CONDICIONES	141

FT-17 Cédulas de Especificaciones Técnicas	161

GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para efectos de estas bases, se entenderá por:

- Administrador del Contrato: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

- ALSC: Administración Local de Servicios al Contribuyente.

- Área contratante: la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate;

- Área requirente: la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;

- Área técnica: la responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.

- Bienes de Consumo: los que se desgastan o extinguen en su uso primario y por lo tanto no son susceptibles de ser utilizados nuevamente, los cuales en el Instituto se clasifican como Bienes de Uso Terapéutico.

- Canje: Es la obligación que contraen los proveedores con el Instituto, para cambiar bienes en mal estado que no pueden ser utilizados, por bienes nuevos del mismo tipo.

- Catálogo de Insumos: El expedido por el Consejo de Salubridad General.

- CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.

- COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

- COMPRANET: el Sistema Electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios. con dirección electrónica en Internet: http://www.compranet.hacienda.gob.mx

- Contrato: documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.

- Cuadro Básico: El expedido por el Consejo de Salubridad General.

- Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Investigación de mercado: la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información;

- IVA: Impuesto al Valor Agregado.

- LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas.

- Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

- MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

- Partida o concepto: la división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos;

- Precio no aceptable: es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación, y

- Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y lineamientos.

- Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

- Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red.

- SAT: el Servicio de Administración Tributaria.

- SFP: Secretaría de la Función Pública.

- SSA: Secretaría de Salud.

- Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido solo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en términos de la Ley.

- TLC: Los tratados internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, que contengan disposiciones que regulen la participación de proveedores extranjeros en procedimientos de licitación pública, realizados por las dependencias y entidades sujetas para la compra de bienes.

- Unidad Almacenaría o Almacén: Es el área donde se reciben guardan, almacenan, controlan y despachan bienes de consumo, dentro de la circunscripción que le corresponde y donde se encuentra el responsable de firmar la Remisión del Proveedor y en su caso, la Remisión del Pedido, de los bienes recibidos.

# 1. INFORMACION ESPECÍFICA DE LA LICITACION.

# 1.1.	IDIOMA EN QUE SE DEBERÁN PRESENTAR LAS PROPUESTAS, LOS ANEXOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, ASÍ COMO EN SU CASO LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑEN:

Las proposiciones deberán presentarse únicamente en idioma español, preferentemente en papel membretado del concursante.

Deberán presentarse los anexos técnicos que comprueben la experiencia de los licitantes en MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  A  INSTRUMENTAL MÉDICO.

Las propuestas que presenten deberán encontrarse firmadas por la persona que acredite ser el apoderado del licitante que cuente con facultades legales para comprometerse y contratar en nombre y representación de la misma, así como foliadas cada una de sus páginas; para lo cual se deberá de incluir en este punto el formato Anexo correspondiente debidamente requisitado, donde bajo protesta de decir verdad asienta que los datos en él solicitados son ciertos.

# 1.2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Para llevar a cabo el presente procedimiento de contratación, el Instituto cuenta con disponibilidad presupuestaria.

El presupuesto definitivo a ejercer está sujeto a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022 por parte de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que el cumplimiento de las obligaciones de esta Licitación queda sujeta para fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con la que cuente el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal 2022 se apruebe, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

# 1.3. DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

La descripción amplia y detallada del servicio solicitado, se contempla en el Anexo Técnico, el cual forma parte integrante de esta Convocatoria.

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta Convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada el servicio que estén ofertando.

Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, en términos del artículo 26 de la Ley.

1.- De acuerdo a las medidas de seguridad sanitarias con el fin de evitar el riesgo de contagio y propagación del SARS-COV-2, emitidas por el gobierno federal y de la Ciudad de México, los bienes entregados en el almacén por los participantes asignados, deberán venir debidamente sanitizadas y/o desinfectadas, tanto en su empaque individual como secundario.

2.- Los licitantes adjudicados deberán atender en todo momento las medidas de control de visitas, proveedores y contratistas, establecidas por esta Convocante con el fin de prevenir el riesgo de contagio.

3.- Con el fin de evitar el riesgo de contagio de COVID-19, los proveedores que entreguen los bienes que resultarán asignados, deberán portar cubre bocas y protector facial o goggles o lentes de seguridad con protección lateral, superior e inferior de ojos.

4.- Efectuarán en todo momento las medidas de protección de la salud como lo son: (lavado frecuente de manos, sana distancia, etiqueta respiratoria, saludo a distancia y recuperación efectiva).

Toda información podrá ser consultada a través de las páginas: https://coronavirus.gob.mx y https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx.

# 3. MODALIDAD DE LA CONTRATACION:

El contrato será abierto en los términos del artículo 47 de la Ley.

A) MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

La partida se adjudicará a un sólo proveedor al 100%, la partida se detalla en el Anexo Técnico.

Se elaborará contrato abierto para los Hospitales de la UMAE para el proveedor adjudicado.

# 3.2.	FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS;  MEDIOS Y EN SU CASO, REDUCCION DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

|  | CALENDARIO: | LA-050GYR049-E123-2022 SMI EQUIPOS ELECTROMOTORES |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EVENTO |  | FECHA | HORA/LUGAR |
| GRUPO (S) |  | SMI EQUIPOS ELECTROMOTORES |  |
| DESCRIPCIÓN |  | SMI EQUIPOS ELECTROMOTORES |  |
| CARÁCTER DEL EVENTO |  | NACIONAL |  |
| VISITA A LAS INSTALACIONES |  | 29 DE JULIO DE 2022 | 09:00 A.M. INSTALACIONES DE LA CONVOCANTE |
| JUNTA DE ACLARACIONES |  | 01 DE AGOSTO 2022 | 08:00 AM INSTALACIONES DE LA CONVOCANTE |
| PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS |  | 11 DE AGOSTO 2022 | 08:00 AM INSTALACIONES DE LA CONVOCANTE |
| FALLO |  | 17 DE AGOSTO DE 2022 | 02:00 P.M. |
| CONTRATACIÓN (FIRMA DEL CONTRATO) |  | DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 DE LA LAASSP | OFICINA ADQUISICIONES UMAE. HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA, UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL HOSPITAL, SITO EN AVENIDA COLECTOR 15 SIN NÚMERO, ESQUINA CON AVENIDA INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07760, CIUDAD DE MÉXICO. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES |  | PRESENCIAL (ARTÍCULO 26 BIS, FRACC. I DE LA LAASSP) |  |
|  |  | REDUCCIÓN DE PLAZOS DE ACUERDO AL ART. 32 PÁRRAFO TERCERO DE LA LAASSP | SI |

- TODOS LOS EVENTOS SE LLEVARÁN A CABO de manera presencial en las instalaciones de esta convocante, DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD DR. “VICTORIO DE LA FUENTE NARVAEZ”, CIUDAD DE MÉXICO UBICADO EN LA PLANTA BAJA DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA, UBICADO EN AVENIDA COLECTOR 15, SIN NÚMERO ESQUINA AVENIDA INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, ALCALDÍA GUSTAVO A MADERO, CÓDIGO POSTAL 07760 CIUDAD DE MÉXICO, TELÉFONO: 55 57 47 35 00 EXT. 25660

- 1.- De acuerdo a las medidas de seguridad sanitarias con el fin de evitar el riesgo de contagio y propagación del SARS-COV-2, emitidas por el gobierno federal y de la Ciudad de México, los bienes entregados en el almacén por los participantes asignados, deberán venir debidamente sanitizadas y/o desinfectadas, tanto en su empaque individual como secundario.

- 2.- Los licitantes adjudicados deberán atender en todo momento las medidas de control de visitas, proveedores y contratistas, establecidas por esta Convocante con el fin de prevenir el riesgo de contagio.

- 3.- Con el fin de evitar el riesgo de contagio de COVID-19, los proveedores que entreguen los bienes que resultarán asignados, deberán portar cubre bocas y protector facial o goggles o lentes de seguridad con protección lateral, superior e inferior de ojos.

- 4.- Efectuarán en todo momento las medidas de protección de la salud como lo son: (lavado frecuente de manos, sana distancia, etiqueta respiratoria, saludo a distancia y recuperación efectiva).

- Toda información podrá ser consultada a través de las páginas: https://coronavirus.gob.mx y https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx.

# 4. JUNTA DE ACLARACIONES:

Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, deberán presentar un escrito acompañado de las solicitudes de aclaración correspondientes conforme Anexo 17 (diez y siete), y entregarlo conforme a la fecha y hora establecidos, acompañado de las citadas solicitudes de aclaración; en el citado escrito  manifestaran su interés en participar en la presente licitación, por si o en representación de un tercero, señalando, en cada caso, los datos siguientes:

a)	Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas o pólizas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombre de los socios  que aparezcan en éstas, y

Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las  facultades para suscribir proposiciones.

b).	Las preguntas deberán recibirse el día y hora establecidos para el inicio de la Junta de Aclaraciones; así como en las reanudaciones programadas para la formulación de re-preguntas. Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas.

c)	Con el objeto de agilizar la junta de aclaraciones, los licitantes además de entregar sus solicitudes de aclaración en archivo electrónico con formato PDF, deberán entregarlo, en formato Word.

d)	Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

# 5.	 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Se realizará en la fecha, hora y lugar señalados para el efecto.

Los licitantes deberán entregar sus proposiciones técnica y económica conforme a la fecha, hora y lugar establecidos. Para agilizar los actos del procedimiento de contratación, se solicita a los licitantes, presentar su proposición económica, además de formato PDF en formato Word y/o Excel. En caso de existir diferencias entre la proposición en PDF y las de Word y/o Excel, se estará a lo propuesto en el formato PDF.

La documentación que conforme la proposición de los licitantes deberá entregarse en el orden establecido en el Anexo 8 (Ocho) “Relación de documentos que deberá presentar el licitante” de la presente convocatoria.

En la fecha y hora programadas para la apertura de proposiciones, se procederá a la apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el caso de que algún licitante omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, no será desechada su propuesta en ese momento.

En el caso del supuesto anterior, se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando los sobres en los que se contenga dicha información, tengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

No obstante, la convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante del Órgano Interno de Control y, en su caso, del Testigo Social, con los programas Word, Excel y PDF, en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la convocante, la proposición se tendrá por no presentada.

Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de dicha revisión o análisis, se dará a conocer en el fallo correspondiente.

Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión.

# 5.1 PROPOSICIONES CONJUNTAS:

Las personas  interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

I) Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

II) Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo Número 2 (dos), de las presentes bases.

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

# 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y ENTREGAR EN EL LUGAR, FECHA Y HORARIO ESTABLECIDOS, RELATIVO A LA PROPOSICION TECNICA.

La documentación que conforme la proposición de los licitantes deberá ENTREGARSE en el orden establecido en el Anexo 8 (Ocho) “Relación de documentos que deberá presentar el licitante” de la presente convocatoria LA CUAL DEBERÁ REFERENCIARSE CON: EL NÚMERO DE FOLIO DONDE SE PUEDA LOCALIZAR EN LA PROPUESTA, EL DOCUMENTO QUE CUBRA EL REQUISITO DE PARTICIPACIÓN DEL PRESENTE NUMERAL EN EL REFERIDO ANEXO 8.

Toda la documentación contenida en LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS deberá estar referenciada con el número de procedimiento de contratación, licitante, PARTIDA ofertadA.

Anexo Número 8 (ocho) RELACIÓN DE DOCUMENTOS. DEBIDAMENTE REFERENCIADO CON EL NOMBRE DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO, PÁGINA Y FOLIO DONDE SE PUEDA LOCALIZAR EN LA PROPUESTA, EL DOCUMENTO QUE CUBRA EL REQUISITO DE PARTICIPACIÓN, el cual forma parte de las presentes bases.

El Licitante participante deberá presentar su propuesta técnica de acuerdo con las características requeridas y especificaciones técnicas definidas en el Anexo Técnico, “ANEXO FT 02. EQUIPAMIENTO PARA SMI EECPE”, ANEXO T1 “REQUERIMIENTO SMI EECPE”, para la contratación para SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE EQUIPOS ELECTROMOTORES PARA CIRUGÍAS DE PATOLOGÍAS ESQUELÉTICAS.

Asimismo, el licitante participante deberá presentar el Anexo Técnico, Términos y Condiciones completos, los cuales hará suyo como parte de su Propuesta Técnica, preferentemente en papel membretado de la empresa, foliado en cada una de sus páginas y firmado por su representante legal o persona facultada para ello.

Currículum individualizado del personal propuesto

Currículum individualizado del ingeniero en sitio propuesto por el participante, que cuente con conocimientos técnicos especializados en: Ingeniería Biomédica o carrera a fin, firmado por el ingeniero en sitio propuesto y por el Representante Legal, Apoderado Legal o persona facultada para ello, que contenga cuando menos la siguiente información:

a)	Nombre, domicilio y número telefónico.

b)	Escolaridad de acuerdo con el perfil del personal propuesto establecido en el Anexo Técnico.

c)	Experiencia laboral de cuando menos un año en proyectos iguales o similares, al de la presente contratación, así mismo deberá incluir periodo, actividades y datos del contacto en donde laboro.

Copia de documental que avale los conocimientos técnicos del personal propuesto.

Copia de la documental que avale los conocimientos técnicos del personal propuesto emitido por Institución Universitaria debidamente constituida de las carreras en las áreas de Ingeniería Biomédica o carrera a fin, emitidas por instituciones académicas reconocidas del ingeniero en sitio propuesto por el licitante.

Dominio de herramientas relacionadas con el servicio.

El licitante participante deberá presentar los siguientes certificados:

-	Copia de Certificación (s) en instalación, mantenimiento y operación equipo de perforación neumático y eléctrico, así como de sus accesorios o

-	Copia de órdenes de servicio* de instalación y/o actas de entrega recepción de por lo menos una Institución Hospitalaria con antigüedad mínima de 1 año (2021) y máxima de 4 años (2017), con una vigencia mínima de 9 meses, que incluya: nombre y firma de la persona que valide el servicio otorgado;

-	Copia simple del Certificado de capacitación para instalación y servicio por parte del fabricante del equipamiento de equipo neumático y eléctrico, a nombre del personal del técnico o especialista propuesto para prestar el servicio;

Nota (*): Las órdenes de servicio de instalación o actas de entrega recepción, deberán corresponder a los servicios y equipamiento de EQUIPOS ELECTROMOTORES PARA CIRUGÍAS DE PATOLOGÍAS ESQUELÉTICAS, objeto de esta licitación y deberán contener al menos, ya sea junto o por separado:

Un sistema eléctrico, un sistema neumático y accesorios (sierras, adaptadores, baterías, etc.), en los cuales deberán aparecer como mínimo: -el nombre del personal del licitante que realizó la instalación, -lista de los componentes y datos del equipo instalado (marca, modelo, serie, descripción, entre otros.), así como al contrato que correspondan, sello con fecha de la instalación y/o firma de recepción con fecha autógrafa (ya que únicamente se contará una instalación por Unidad Médica por año)

Alta ante el IMSS del técnico o especialista o personal propuesto para prestar el servicio o  documento que lo ligue laboralmente con el licitante participante.

Copia del registro de la empresa ante el IMSS, y copia de los dos últimos recibos o comprobantes de pago de cuotas obrero-patronales, vigentes anteriores a la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL del personal propuesto. Previo a la firma del contrato su inscripción del personal propuesto para la ejecución de los trabajos de esta LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

Currículum empresarial y estructura organizacional del licitante participante.

Presentar el Organigrama de la empresa participante y su Currículum Vitae, que refleje la experiencia de al menos 1 (un) año en servicios iguales o similares al de la presente contratación conforme a lo siguiente: El organigrama deberá considerar a todo el personal propuesto, incluyendo los supervisores en sitio requeridos y deberán considerar los niveles de organización hacia arriba, incluyendo correos electrónicos de contacto y números de contacto en oficina y/o celular.

El Organigrama del participante deberá incluir al personal indicado en el rubro “Capacidad del licitante”, así como los niveles de organización hacia arriba, incluyendo correos electrónicos de contacto y números de contacto en oficina y/o celular.

Diagrama de funcionamiento y matriz de escalamiento de los reportes recibidos o realizados por el personal técnico o especializado en sitio (al menos en 4 niveles (Operación, supervisión, gerencia y dirección).

Diagrama de funcionamiento y matriz de escalamiento de la mesa de ayuda (al menos en 4 niveles (Operación, supervisión, gerencia y dirección).

Metodología.

Deberá presentar el diagrama de flujo para la prestación del servicio, el cual deberá ser congruente con el plan de trabajo propuesto en el punto b) de este rubro.

La metodología deberá incluir:

Diagrama de flujo de la instalación, capacitación, puesta a punto e inicio de operación del servicio objeto de esta licitación.

Diagrama de flujo de la prestación del servicio de EQUIPOS ELECTROMOTORES PARA CIRUGÍAS DE PATOLOGÍAS ESQUELÉTICAS

Diagrama de flujo de la prestación del servicio (Procedimiento).

Diagrama de funcionamiento de la asistencia técnica incluida en el servicio (Incluir medios de contacto y retroalimentación para apertura, seguimiento y cierre de solicitudes de servicio).

Diagrama de flujo para contabilidad de estudios de acuerdo con lo solicitado en la presente contratación.

El Plan de Trabajo propuesto.

Plan de Trabajo propuesto podrá incluir mejoras relacionadas con el aspecto técnico, recurso humano y/o tecnológico, entre otros; que mejoren la operación para la prestación del servicio; además deberá contener los tiempos de instalación para la implantación del servicio y ser congruente con la metodología propuesta.

El Plan de Trabajo propuesto, deberá incluir como mínimo las siguientes actividades:

Instalación y puesta en marcha de los equipos a utilizar para la prestación del servicio.

Instalación y configuración accesorios e instrumentos adicionales para la prestación del servicio.

Instalación e inicio de la asistencia técnica incluida en el servicio.

Calendario de desinstalación de los equipos a utilizar para la prestación del servicio (al concluir su contrato).

Calendario de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de perforación accesorios propiedad de la unidad médica enlistados en el anexo FT-03

Nota: Plan de Trabajo propuesto podrá incluir mejoras relacionadas con el aspecto técnico, recurso humano y/o tecnológico, entre otros; que mejoren la operación para la prestación del servicio.

Experiencia del licitante.

Para acreditar la experiencia mínima de 1 año y máxima de 5 años, los licitantes deberán presentar copia del o los contratos debidamente formalizados con sus respectivos anexos, en el que acredite por lo menos un año de experiencia durante los últimos 5 (cinco) años 2017 a 2021, en servicios relacionados al de la presente contratación.

Para el rubro de experiencia, los licitantes podrán presentar contratos plurianuales, que cumplan con las especificaciones señaladas en el párrafo anterior, a efecto de que sean susceptibles de computarse los años, meses o fracciones de año de dichos contratos, para lo cual el Instituto considerará la vigencia a partir del día del inicio (debiendo iniciar en el período de 2017 a 2021) de los servicios y hasta el día del acto de presentación y apertura de proposiciones.

Especialidad del licitante.

Para acreditar la especialidad de los licitantes, estos deberán presentar copia del o los contratos con sus respectivos anexos, debidamente formalizados el que acredite por lo menos un año de especialidad durante los últimos 5 (cinco) años 2017 a 2021, en servicios relacionados al de la presente contratación.

Para el rubro especialidad se considerarán un máximo de 5 (cinco) contratos debidamente formalizados, que se encuentren concluidos antes de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.

Currículum del licitante y estructura organizacional.

Presentar el Organigrama de la empresa participante y su Currículum Vitae, que refleje la experiencia de al menos 1 (un) año en servicios iguales o similares al de la presente contratación conforme a lo siguiente: El organigrama deberá considerar a todo el personal propuesto, incluyendo los supervisores en sitio requeridos y deberán considerar los niveles de organización hacia arriba, incluyendo correos electrónicos de contacto y números de contacto en oficina y/o celular.

El Organigrama del participante deberá incluir al personal indicado en el rubro “Capacidad del licitante”, así como los niveles de organización hacia arriba, incluyendo correos electrónicos de contacto y números de contacto en oficina y/o celular.

Diagrama de funcionamiento y matriz de escalamiento de los reportes recibidos o realizados por el personal técnico o especializado en sitio al menos en 4 niveles (Operación, supervisión, gerencia y dirección).

Diagrama de funcionamiento y matriz de escalamiento de la asistencia técnica incluida en el servicio (al menos en 4 niveles (Operación, supervisión, gerencia y dirección).

Cumplimiento de contratos.

Con la finalidad de acreditar que el licitante participante haya prestado los servicios de manera satisfactoria y que estos estén relacionados a los solicitados en la presente Contratación, deberá presentar la siguiente documentación:

Para el caso de instituciones públicas deberá presentar:

Copia de al menos una Carta de satisfacción de clientes, y/o

Copia de al menos una Cancelación de Garantía de cumplimiento, y/o

Copia de al menos un Acta Circunstanciada de Entrega Recepción de la prestación del servicio (sellada por la Dependencia o Entidad y con la firma del personal que corroboró la prestación del servicio)

Para el caso de personas morales deberá presentar:

Copia de factura de los servicios prestados y la Remisión del servicio correspondiente, pudiendo ocultar los precios.

Lo anterior con la finalidad de acreditar que el Licitante haya prestado los servicios de manera satisfactoria y que estos estén relacionados a los solicitados en la presente Contratación.

Nota: La carta (s) de satisfacción de clientes, cancelación (s) de garantía de cumplimiento, acta (s) circunstanciada de entrega recepción y factura (s) o remisión (s) presentadas, deberán corresponder a los contratos presentados en el rubro 2. “Experiencia y Especialidad del licitante”.

Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad.

En su caso, podrán manifestar por escrito que la empresa a la que representa cuenta con trabajadores con discapacidad en una proporción del 5% cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Equidad de Género.

En su caso, podrán manifestar por escrito que han aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente, emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 34 de la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de noviembre de 2014.

Escrito de MIPYMES.

En su caso, deberán presentar escrito donde manifiesten la clasificación que guarda la empresa, si es micro, pequeña o mediana, conforme al Acuerdo por el que se establece la estratificación de este tipo de empresas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009; y contar con innovación tecnológica, deberá incluir copia de la constancia correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), misma que no podrá tener una vigencia mayor a cinco años; lo anterior en cumplimiento al artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y artículo 3, fracción III de la Ley para el  Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Constancia emitida por el IMPI en innovación tecnológica, la cual no podrá tener una vigencia mayor a cinco años (en su caso).

Aviso de Importación.

Escrito en formato libre en hoja membretada del licitante y debidamente firmado por el representante legal del licitante en el que manifieste en caso de resultar adjudicado y previo a la firma del contrato; dentro de su propuesta oferte equipamiento nuevo, entregará al Administrador del Contrato, copia simple del aviso de importación del equipamiento ofertado.

Fecha de fabricación de sus equipos.

Escrito en formato libre, en hoja membretada del licitante y debidamente firmado por el representante legal del licitante en el que manifieste que los equipos ofertados son nuevos, tienen una fecha de fabricación no mayor a 1 año al de la fecha de la presentación de su propuesta.

Carta Factura de los equipos.

Escrito en formato libre, en hoja membretada del licitante y debidamente firmado por el representante legal del licitante en caso de resultar adjudicado y previo a la firma del contrato y dentro de su propuesta oferte equipamiento, a entregar al Administrador del Contrato, previo a la entrega e instalación del equipamiento, copia simple de la Carta Factura del equipamiento de su propiedad  que entregue.

Visita a las instalaciones institucionales.

Constancia de visita a todas las Unidades, descritas en el catálogo de conceptos, donde se realizarán los servicios firmada por los representantes autorizados por el IMSS. Por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Manifestación escrita indicando que tomo en cuenta las consideraciones hechas en la junta de aclaraciones para la elaboración de su propuesta y copia de la (s) junta de aclaraciones. (Art. 33 y 33 Bis de la Ley, así como Art. 7 del Reglamento).

Registros sanitarios

El licitante adjudicado deberá presentar como parte de su Propuesta Técnica, copia simple de los registros sanitarios en anverso y reverso, vigentes y su última actualización (refrendo o prórroga según corresponda) expedidos por la COFEPRIS o de su trámite. En su caso carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del titular del registro en donde manifieste el trámite de prórroga, del equipamiento ofertados, debidamente identificados y referenciados conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, con vigencia de cinco años del equipamiento para Digitalización contenido en el ANEXO FT 02; así como copias simples del oficio de registro sanitario sometido a prorroga y el acuse de recibo del trámite de prórroga del registro sanitario presentado ante de la COFEPRIS.

En el caso de que algún equipamiento no requiera de registro sanitario el licitante participante deberá presentar, debidamente referenciado, el “Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014, en el que identifique aquellos que oferte.

Para cualquiera de los casos indicados, la documentación que acredite lo solicitado, deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones. Asimismo, la documentación presentada, deberá estar vigentes en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

En cualquier caso, el Instituto se reserva el derecho de verificar en cualquier tiempo durante el procedimiento y posterior a su adjudicación, cualquier documentación presentada, con la intención de corroborar la veracidad de la información proporcionada por el licitante.

Manuales completos, folletos catálogos entre otros, en caso de que requieran para comprobar las especificaciones técnicas requeridas.

El licitante participante deberá presentar el contenido referenciado en copia simple de los manuales completos, folletos, catálogos, entre otros, del equipamiento para la prestación del servicio, manuales de usuario en idioma español y folletos y catálogos en idioma del país de origen, con su traducción simple al español.

En caso de presentar imágenes y/o fotografías para corroborar las especificaciones y requisitos ofertados, se precisa que el licitante deberá evidenciar que existe la debida correspondencia entre la imagen y/o fotografía y el bien de la(s) marca(s) y modelo(s) ofertado(s).

Certificados FDA, CCEE, Ministerio de Salud de Japón  o Buenas Prácticas o ISO de calidad.

El licitante participante deberá presentar en su propuesta, copia simple del Certificado FDA vigente o el CCEE o Ministerio de Salud de Japón o Certificado de Calidad de Buenas Prácticas de Manufactura de COFEPRIS o ISO-9001:2015 o ISO-13485:2016 de Calidad vigente en el idioma del país de origen acompañado de su traducción simple al español, del equipamiento para la prestación del servicio, así como los accesorios que lo requieran.

Certificados en instalación, operación, actualización y/o mejores prácticas.

a)	Copia de Certificado(s) en mantenimiento preventivo y correctivo de equipo utilizado para la prestación del servicio (perforadores eléctricos, neumáticos, accesorios, etc.).

b)	Copia de órdenes de servicio de instalación y/o actas de entrega recepción de por lo menos una Institución Hospitalaria con antigüedad mínima de 1 año (2021) y máxima de 5 años (2017), con una vigencia mínima de 9 meses, que incluya: nombre y firma de la persona que valide el servicio otorgado;

Nota: Las órdenes de servicio de instalación o actas de entrega recepción, deberán corresponder a los servicios y equipo objeto de esta licitación y deberán contener al menos:

-Equipo de perforación neumático, eléctrico y accesorios, en los cuales deberán aparecer como mínimo: el nombre del personal del licitante que realizó la instalación, lista de los componentes y accesorios del equipo médico instalado (marca, modelo, serie, descripción, entre otros.), así como al contrato que correspondan, -sello con fecha de la instalación y/o firma de recepción con fecha autógrafa (ya que únicamente se contará una instalación por Unidad Médica por año).

c)	Copia simple del Certificado de transferencia del conocimiento para instalación y servicio por parte del fabricante del equipamiento de perforación, a nombre del personal del técnico o especialista propuesto para prestar el servicio;

- Además de considerar los aspectos siguientes:

    - Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente  procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

    - Las proposiciones que presenten los licitantes deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma,  no siendo motivo de descalificación el hecho de que las demás hojas que las integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica.

    - Cada  uno de los documentos que integren la proposición de los licitantes y aquéllos distintos a ésta, deben estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. Para tal  efecto, se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue.

# 6.2.	PROPOSICION ECONÓMICA:

La proposición económica, deberá contener la cotización del servicio ofertado, indicando, la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo Número 10 (diez), el cual forma parte de las presentes bases.

Los precios ofertados por los licitantes, permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales.

Carta compromiso de la proposición en papel membretado y/o sellado y firmado por el representante legal, indicando el monto total de su propuesta y el tiempo de ejecución.

Catálogo de procedimientos y cantidad de servicios para expresión de precios unitarios propuestos. Este documento deberá ser invariablemente el que proporcione el IMSS en los anexos de la Convocatoria y se formulará procediendo de acuerdo con lo siguiente:

Se llenará a máquina, computadora o de ser manuscrita se sugiere usar tinta negra, escribiendo con letra fácilmente legible, sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras, que invariablemente deberán ser firmados por el representante legal, o persona facultada para este efecto.

Cuando el catálogo de conceptos se conforme de varias hojas deberá anotarse en cada una de ellas el monto parcial acumulado y, además, en la hoja final el monto total. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas se reconocerá como correcto el producto de las cantidades correctas verificadas por el IMSS y los precios unitarios anotados por el proponente en su catálogo de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan se modificarán los importes parciales y la suma total de estos. En caso de discrepancia entre el precio unitario anotado en el catálogo de conceptos y el análisis de precios unitarios, se tomará como valido el del catálogo, considerándose como no entregado el análisis, por lo tanto su propuesta se desechará.

# 7.	 ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

# 7.1. En el Acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los licitantes para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, deberán entregar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.

# 7.2. En la suscripción de proposiciones.

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

- Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios,  y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.

- Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.

En defecto de lo anterior, el licitante podrá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo Número 9 (nueve), el cual forma parte de las presentes bases.

El domicilio que se señale en el Anexo Número 9 (nueve) de las presentes bases, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten.

# 7.3.	En la firma del contrato.

El licitante ganador, en tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y original o copia certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

En el caso de que el licitante se encuentre inscrito en el Registro Único de Proveedores, no será necesario presentar la información solicitada en el párrafo anterior, únicamente se debe exhibir la constancia o citar el número de inscripción y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado registro la información se encuentra completa y actualizada.

Carta de no encontrarse sancionado por los artículos 50 y 60 de la LAASSP.

Copia del registro Patronal IMSS

Copia del registro INFONAVIT

Opiniones de cumplimiento vigentes y positivas de obligaciones SAT, INFONAVIT e IMSS

# 8.	 ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

(Una vez realizado el fallo del procedimiento)

- El (los) licitante(s) que resulte(n) ganador(es) y cuyo monto del contrato sea superior a $300,000.00, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA); preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo o adjudicación del contrato, deberá(n) realizar la solicitud de opinión ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la fracción la Fracción II, De La Regla  2.1.27 De La Miscelánea Fiscal para 2022, de conformidad con lo previsto en el artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación.

En el caso de proveedores o contratistas residentes en el extranjero que resulten adjudicados y que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, o declaraciones periódicas en México, así como los contribuyentes que no estén obligados a presentar total o parcialmente la declaración anual del ISR, asentarán éstas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán al Instituto, con objeto de gestionar la opinión ante la ALSC más cercana

(Previo a la formalización del contrato)

- Previo a la suscripción del contrato, el licitante ganador deberá presentar el acuse de recepción con el que compruebe la realización de la consulta de opinión ante el SAT, relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los términos que establece la Fracción II, De La Regla  2.1.27 De La Miscelánea Fiscal para 2022.

- Para el caso de que el licitante ganador vaya a celebrar dos o más contratos derivados del presente procedimiento licitatorio, previo a la suscripción de cada instrumento jurídico y por cada uno de éstos, deberá presentar el escrito al que se hace referencia en el párrafo anterior, con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión ante el SAT, en términos de la Fracción II, De La Regla  2.1.27 De La Miscelánea Fiscal para 2022.

- En tratándose de proposiciones conjuntas, presentadas en términos del artículo 34 de la LAASSP, se deberá presentar “un acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión ante el SAT, por cada uno de los participantes en dicha proposición.

- En el supuesto de que el Instituto, previo a la formalización del contrato o pedido, como resultado de la consulta en el Portal  del SAT detecte que la  opinión es en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato o pedido, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado.

(Una vez formalizado el contrato)

- En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el (los) proveedor(es) con quien ya se haya formalizado el (los) contrato(s) derivado(s) de la presente licitación, sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, dicha persona y el Instituto cumplirán el instrumento hasta su terminación, por lo que la presunta omisión en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no será motivo para retener pagos debidamente devengados por el proveedor o contratista, ni para terminar anticipadamente o rescindir administrativamente el contrato o pedido.

# 8.1 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.

“EL PROVEEDOR” o contratista queda obligado a entregar al Instituto la “Opinión de cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social” vigente y positiva para la contratación respectiva.

Previo a la firma del contrato correspondiente y para estar en posibilidad de continuar con el trámite de contratación respectiva, la Oficina de Adquisiciones de la UMAE verificará que el proveedor o contratista haya presentado la “Opinión de cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social” vigente y positiva.

En caso de que “EL PROVEEDOR” no presente la “Opinión de cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social” o no sea positiva y/o vigente, el contrato no se formalizará por causas atribuibles a “EL PROVEEDOR” por lo que no se recibirá la documentación para la formalización del contrato en tanto “EL PROVEEDOR” obtenga la citada Opinión o, en caso de que sea negativa, acuda a presentar aclaración y/o pago de sus créditos ante la Subdelegación que corresponda.

# 9. EVALUACIÓN.

El criterio a utilizarse será el método de puntos y porcentajes,  toda vez que se requiere  vincular condiciones que deben cumplir los proveedores con las características del servicio a contratar. El (los) proveedor(es) participante(s) deberá(n) ajustarse estrictamente a las características y especificaciones del bien solicitado y establecido en el Anexo Técnico, asignándose la partida a aquel que cumpla con dichas especificaciones basados en la información documental presentada por los licitantes (fichas técnicas, folletos, catálogos, manuales, instructivos y/o fotografías claras, de  buen tamaño y calidad de imagen, de preferencia que esta documentación se presente a color), debidamente referenciado con la partida a la que corresponda, observando para ello lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio de puntos y porcentajes y 36Bis fracción I, de la LAASSP.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

Tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.

# 9.1 CRITERIO DE EVALUACIÓN.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36 y 36Bis fracción I, de la LAASSP, se procederá a evaluar como se indica:.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

- Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en las bases.

- Se verificará documentalmente que los bienes ofertados, cumplan con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en estas bases, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

- Se verificará la congruencia de los documentos que presenten los licitantes con lo ofertado en la proposición técnica.

- Se verificará el cumplimiento de la proposición técnica, conforme a los requisitos establecidos en el numeral 6, de las bases de esta Convocatoria.

Se realizará la evaluación de la documentación que a continuación se indica:

MÉTODO DE EVALUACIÓN Y EL RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE

ESTA CONVOCANTE REALIZARÁ UNA EVALUACIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN,  EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE.

El criterio de evaluación de proposiciones se realizará a través del mecanismo de puntos o porcentajes a que se refieren los artículos 29 fracción XIII, 36 párrafos segundo y tercero y 36 Bis fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Público.

En la propuesta técnica los rubros a considerar serán:

I.  La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 máximos que se pueden obtener en su evaluación.

En la propuesta técnica los rubros a considerar serán:

a)	Capacidad del licitante. Consiste en el número de recursos humanos que técnicamente estén aptos para prestar el servicio, así como los recursos económicos y de equipamiento que requiere el licitante para prestar los servicios en el tiempo, condiciones y niveles de calidad requeridos por la convocante, así como otorgar servicios de mantenimiento o cualquier otro aspecto indispensable para que el licitante pueda cumplir con las obligaciones previstas en el contrato.

Cuando la convocante considere necesario que el licitante cuente con el personal que prestará el servicio previamente a la adjudicación del contrato, deberá acreditarse con los documentos de carácter laboral idóneos.

La convocante considerará dentro de los recursos de equipamiento, los bienes directamente relacionados con la prestación del servicio y aquéllos conexos que permitan al licitante el cumplimiento del contrato.

En este rubro, tratándose de los procedimientos de contratación de servicios sujetos a la Ley de Adquisiciones, deberá considerarse lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14 de dicha Ley, a efecto de otorgar puntuación o unidades porcentuales a personas con discapacidad, a empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad y a MIPYMES que produzcan bienes con innovación tecnológica relacionados directamente con la prestación del servicio de que se trate.

La convocante deberá señalar en la convocatoria, cuáles serán los documentos necesarios para que el licitante acredite los aspectos a que se refiere este rubro;

b)	Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomará en cuenta el tiempo en que el licitante ha prestado a cualquier persona servicios de la misma naturaleza de los que son objeto del procedimiento de contratación de que se trate, sin que la convocante pueda solicitar una experiencia superior a diez años.

En la especialidad deberá valorarse si los servicios que ha venido prestando el licitante, corresponden a las características específicas y a condiciones similares a las requeridas por la convocante.

La acreditación de este rubro podrá realizarse con los contratos o cualquier otro documento que, a consideración de la convocante, permita que el licitante compruebe que ha prestado servicios en los términos señalados en los párrafos anteriores de este inciso. Para ello, la convocante deberá requerir a los licitantes un mínimo de contratos o documentos a presentar, que hayan suscrito o tengan adjudicados con anterioridad a la fecha de la convocatoria; asimismo, podrá establecer un tiempo mínimo de experiencia en los términos que prevén los Reglamentos de la Ley de Adquisiciones;

c)	Propuesta de Trabajo. Consiste en evaluar conforme a los términos de referencia establecidos por la convocante, la metodología, el plan de trabajo y la organización propuesta por el licitante que permitan garantizar el cumplimiento del contrato.

Para la evaluación de este rubro, la convocante deberá considerar la forma en la cual el licitante propone utilizar los recursos de que dispone para prestar el servicio, cuándo y cómo llevará a cabo las actividades o tareas que implica el mismo, el o los procedimientos para llevar a la práctica las actividades o habilidades y el esquema conforme al cual se estructurará la organización de los recursos humanos necesarios para cumplir con las obligaciones previstas en la convocatoria.

Para acreditar los aspectos a que alude este rubro, la convocante deberá solicitar en la convocatoria que el licitante presente la metodología, el plan de trabajo, el organigrama y cualquier otro documento con el cual integre su propuesta de trabajo, y

d)	Cumplimiento de contratos. Se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la prestación oportuna y adecuada de los servicios de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratación de que se trate, que hubieren sido contratados por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona en el plazo que determine la convocante, el cual no podrá ser superior a diez años.

Para acreditar este rubro, la convocante requerirá a los licitantes los contratos relativos a los servicios de la misma naturaleza prestados con anterioridad, así como respecto de cada uno de ellos, el documento en el que conste la cancelación de la garantía de cumplimiento respectiva, la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales o cualquier otro documento con el que se corrobore dicho cumplimiento.

En el caso de que la convocante establezca un tiempo mínimo de experiencia de los licitantes, deberá solicitar la acreditación del cumplimiento con los contratos suscritos sobre el mismo objeto. La convocante establecerá en la convocatoria, el número de contratos que los licitantes deban presentar para el periodo que se haya determinado, el cual será de por lo menos un contrato por cada año de experiencia que se hubiere establecido o bien un contrato plurianual que cubra el período solicitado.

Los contratos cumplidos podrán ser los correspondientes a los presentados por el licitante para acreditar el rubro señalado en el inciso b) de esta fracción.

La Convocatoria deberá recogerse en las Instalaciones de la Convocante conforme a la fecha, hora y lugar establecidos, para verificar que la información presentada por los licitantes cumpla los rubros señalados en los incisos b) y d) de esta fracción. En caso de existir discrepancias en la información, la convocante no tomará en cuenta para el otorgamiento de puntuación o unidades porcentuales, los documentos presentados por el licitante que contengan dichas discrepancias.

A cada uno de los cuatro rubros señalados en los incisos anteriores, la convocante asignó una puntuación o unidades porcentuales, la cual a su vez se repartirá entre los distintos sub-rubros que integran de cada uno de los rubros.

En cualquiera de los sub-rubros, la convocante podrá otorgar puntuación o unidades porcentuales adicionales a los licitantes que ofrezcan características o condiciones superiores de los servicios o de aquellos aspectos solicitados al licitante considerados como mínimos indispensables, siempre y cuando ello repercuta directamente en la obtención de mejores condiciones para el Estado. En este caso, las características o condiciones superiores deberán preverse en la convocatoria, así como la puntuación o unidades porcentuales asignadas a las mismas.

La suma de la puntuación o unidades porcentuales de todos los rubros con sus respectivos sub-rubros deberá ser igual a 60. Para la asignación de puntuación o unidades porcentuales en cada rubro, la convocante deberá considerar lo siguiente:

La omisión en la presentación de los documentos solicitados en la Propuesta Técnica ocasionará el desechamiento de la misma.

| EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La suma de la puntuación o unidades porcentuales de todos los rubros con sus respectivos subrubros deberá ser igual a 60. Para la asignación de puntuación o unidades porcentuales en cada rubro, la convocante deberá considerar lo siguiente: |  |  |  |  |
| RUBRO O SUBRUBRO | UNIDADES PORCENTUALES |  |  | CRITERIO |
| i) CAPACIDAD DEL LICITANTE. ESTE RUBRO TENDRÁ 24 PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES. | 24 |  |  | La convocante para distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas deberá considerar los siguientes subrubros: - Capacidad de los recursos humanos (22.5 Puntos) - Participación de discapacitados (0.5 Puntos) - Participación de MIPYMES (0.5 Puntos) - Equidad de Género (0.5 Puntos) |
| a) Capacidad de los recursos humanos. ESTE SUBRUBRO TENDRÁ 12 PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES. | 22.5 |  |  | a) Capacidad de los recursos humanos. La convocante tomará en cuenta los niveles de preparación y la cantidad de personal que se requiera para prestar el servicio. La suma de la puntuación o unidades porcentuales asignada a este subrubro deberá representar, cuando menos, el 40% de la ponderación total determinada por la convocante para el rubro (12 puntos). La convocante podrá requerir la existencia de un responsable de grupo de trabajo o jefe de equipo o proyecto, así como, en su caso, un número mínimo de miembros que integren cada grupo de trabajo. A efecto de evaluar la preparación de cada una de las citadas personas, la convocante podrá asignar puntuación o unidades porcentuales, conforme a los siguientes aspectos: |
| Primero. Experiencia en asuntos relacionados con la materia del servicio objeto del procedimiento de contratación de que se trate. Este aspecto tiene un valor de ponderación de 3 puntos o unidades porcentuales asignadas a este subrubro; | 12 |  |  | a.- Primero. Experiencia en asuntos relacionados con la materia del servicio objeto del procedimiento de contratación de que se trate. Currículum individualizado del ingeniero en sitio propuesto por el participante, que cuente con conocimientos técnicos especializados en: Ingeniería Biomédica o carrera a fin, firmado por el ingeniero en sitio propuesto y por el Representante Legal, Apoderado Legal o persona facultada para ello, que contenga cuando menos la siguiente información: a) Nombre, domicilio y número telefónico. b) Escolaridad de acuerdo con el perfil del personal propuesto establecido en el Anexo Técnico. c) Experiencia laboral de cuando menos un año en proyectos iguales o similares, al de la presente contratación, así mismo deberá incluir periodo, actividades y datos del contacto en donde laboro. Copia de documental que avale los conocimientos técnicos del personal propuesto. Copia de la documental que avale los conocimientos técnicos del personal propuesto emitido por Institución Universitaria debidamente constituida de las carreras en las áreas de Ingeniería Biomédica o carrera a fin, emitidas por instituciones académicas reconocidas del ingeniero en sitio propuesto por el licitante. Se le otorgara el 100% de puntos al participante que presente la cantidad de CV de acuerdo con lo solicitado en el Anexo No. 3 “Plantilla de Personal” y a los demás participantes se les otorgaran puntuación de manera proporcional Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos |
| Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo con sus conocimientos académicos o profesionales | 6.5 |  |  | Se acreditará anexando lo siguiente: Presentar como mínimo la cantidad de personal solicitada en el Anexo No. 3 “Plantilla de Personal” que acrediten sus conocimientos en la materia a esta LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL debiendo presentar constancias, diplomas, reconocimientos etc. Se le otorgara 5.0 Puntos. Para la asignación de puntos, se aplicará la regla simple de tres. Se le otorgara el 100% de puntos al participante que presente la cantidad de personal solicitada en el Anexo No. 3 “Plantilla de Personal” y a los demás participantes se les otorgara puntuación de manera proporcional. Los diplomas o constancias de capacitación deben avalar que el personal propuesto por el participante cuenta con el conocimiento y habilidades para llevar a cabo el SMI EECPE Se le otorgara un máximo de 6.5 puntos. Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos |
| Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con el servicio: cursos de capacitación y tratamiento de problemáticas similares a la que sea materia del servicio del que se trate, que avale que el personal propuesto por el participante cuenta con el conocimiento y habilidades para llevar a cabo el servicio, objeto de esta LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, en el que se demuestre la experiencia objeto del servicio requerido en el que describa, al menos, las características siguientes: | 4 |  |  | Presentar mínimo la cantidad de personal solicitada en el Anexo No. 3 “Plantilla de Personal” que acrediten sus conocimientos profesionales afines al servicio a contratar, debiendo anexar mínimo para cada trabajador lo siguiente: diplomas de capacitación y/o constancias de capacitación o certificados de capacitación y/o actualización no mayor a 4 años previos al acto de presentación y apertura de propuestas. El licitante participante deberá presentar los certificados indicados: Copia de Certificación (s) en instalación, mantenimiento y operación equipo de perforación neumático y eléctrico, así como de sus accesorios o Copia de órdenes de servicio* de instalación y/o actas de entrega recepción de por lo menos una Institución Hospitalaria con antigüedad mínima de 1 año (2021) y máxima de 4 años (2017), con una vigencia mínima de 9 meses, que incluya: nombre y firma de la persona que valide el servicio otorgado; Nota (*): Las órdenes de servicio de instalación o actas de entrega recepción, deberán corresponder a los servicios y equipamiento de EQUIPOS ELECTROMOTORES PARA CIRUGÍAS DE PATOLOGÍAS ESQUELÉTICAS, objeto de esta licitación y deberán contener al menos, ya sea junto o por separado: Se le otorgara el 100% de puntos al participante que presente mayor número de diplomas o constancias y a los demás participantes se les otorgaran puntuación de manera proporcional. Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cuales quiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos. |
| c) Participación de discapacitados | 0.5 |  |  | La convocante deberá asignar en todos los casos puntuación o unidades porcentuales a este subrubro. Cuando se trate de empresas se deberá asignar de manera proporcional la puntuación o unidades porcentuales determinadas por la convocante para este subrubro, conforme al número de trabajadores con discapacidad que acrediten tener, en este caso es 1 punto o unidad porcentual; |
| d) Participación de MIPYMES | 0.5 |  |  | Participación de MIPYMES que produzcan bienes con innovación tecnológica relacionados directamente con la prestación del servicio de que se trate. Este subrubro aplicará únicamente en los procedimientos de contratación de servicios sujetos a la Ley de Adquisiciones. La convocante deberá asignar en todos los casos puntuación o unidades porcentuales a este subrubro, las cuales sólo se otorgarán cuando el licitante acredite haber producido los bienes que se utilizarán en la prestación del servicio objeto del procedimiento de contratación, con innovación tecnológica que tenga registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, en este caso es 1 punto o unidad porcentual y En caso de que dos o más licitantes se comprometan a subcontratar el mismo número de MIPYMES, la convocante deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto. |
| - Equidad de género | 0.5 |  |  | En su caso, podrán manifestar por escrito que han aplicado las políticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente, emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 34 de la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres, publicado en el DOF el día 10 de noviembre de 2014. |
| ii) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE |  | 18 | La convocante deberá distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, únicamente entre los siguientes subrubros: - Experiencia (9 Puntos) - Especialidad (9 Puntos) |  |
| - Experiencia. Experiencia, Mayor tiempo prestando servicios similares a los requeridos en el procedimiento de contratación, conforme lo siguiente: |  | 9 |  1 año de experiencia en el servicio objeto de esta convocatoria con contratos formalizados, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio (al menos 1 contrato por año) 2 puntos  2 años de experiencia en el servicio objeto de esta convocatoria con contratos formalizados, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio (al menos 1 contrato por año) 4 puntos  3 a 4 años de experiencia en el servicio objeto de esta convocatoria con contratos formalizados, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio (al menos 1 contrato por año) 6 puntos  5 o más años de experiencia en el servicio objeto de esta convocatoria con contratos formalizados, completos e incluyendo anexos que avalen el servicio (al menos 1 contrato por año) 9 puntos El total de los puntos se otorgará al participante que acredite un mayor número de años de experiencia en servicios similares a los requeridos en el procedimiento de contratación, los que se determinarán con las particularidades establecidas en la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, constatándolo con los contratos que los participantes entreguen como parte de lo solicitado, contratos formalizados completos y concluidos hasta antes de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones del presente procedimiento. En caso de que dos o más participantes acrediten el mismo número de años de experiencia y presenten el mismo número de contratos o documentos para la especialidad, se dará la misma puntuación o unidades porcentuales a los participantes que se encuentren en tal supuesto. Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos |  |
| - Especialidad. Mayor número de contratos o documentos con los cuales el participante puede acreditar que ha prestado servicios con las características específicas y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria. |  | 9 |  2 Contrato con características iguales y/o similares a las establecidas en la presente convocatoria. 3 puntos  3 Contratos con características iguales y/o similares a las establecidas en la presente convocatoria. 6 puntos  5 contratos o más con características iguales y/o similares a las establecidas en la presente convocatoria. 9 puntos Se otorgarán un máximo de 9 puntos El máximo de puntuación se otorgará al participante que acredite mayor número de contratos o documentos con los cuales el participante puede acreditar que ha realizado servicios con las características, complejidad y magnitud específicas y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria, contratos, concluidos hasta antes de la fecha del acto de presentación y apertura de proposición del presente procedimiento constatándolo en la información y documentación que los participantes entreguen como parte de lo requerido en la convocatoria. En los supuestos de los incisos anteriores, se les otorgará la misma puntuación establecida, si dos o más participantes acreditan el mismo número de años de experiencia y presenten el mismo número de contratos o documentos para la especialidad. Nota: La no entrega de los documentos señalados o que no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos |  |
| iii) PROPUESTA DE TRABAJO |  | 8 | La convocante para distribuir el total de la puntuación o unidades porcentuales asignadas a este rubro deberá considerar, entre otros, los siguientes subrubros: |  |
| a) Metodología |  | 1 | - Metodología para la prestación del servicio esta tendrá 2 puntos o unidades porcentuales; |  |
| b) Plan de Trabajo |  | 6 | - Plan de trabajo propuesto por el licitante, tendrá 5 puntos o unidades porcentuales, y |  |
| c) Esquema Estructural |  | 1 | - Esquema estructural de la organización de los recursos humanos, tendrá 5 puntos o unidades porcentuales |  |
| iv) CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS |  | 10 | De acuerdo a la naturaleza y características de los servicios materia del procedimiento de contratación y las condiciones y complejidad para el cumplimiento del contrato, la convocante podrá establecer subrubros a efecto de distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas a este rubro. Se deberá asignar Mayor puntuación o unidades porcentuales al licitante que demuestre documentalmente tener más contratos cumplidos satisfactoriamente en términos de los Reglamentos de la Ley de Adquisiciones, debiendo presentar uno como mínimo y cinco como máximo, y al resto de los licitantes se les asignará puntuación o unidades porcentuales de manera proporcional al número de contratos que acrediten haber cumplido. En caso de no presentarse el mínimo de contratos requerido, no se asignará puntuación o unidades porcentuales. En caso de que dos o más licitantes presenten el mismo número de contratos o documentos para acreditar el cumplimiento de contratos, la convocante deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto; |  |

Para efectos de proceder a la evaluación de la propuesta económica, se excluirá del precio ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado y sólo se considerará el precio neto propuesto, en pesos mexicanos.

EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS

II. Para efectos de proceder a la evaluación de la propuesta económica, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado y sólo se considerará el precio neto propuesto. En caso de que la proposición se efectúe en moneda extranjera, la convocante deberá realizar la conversión a moneda nacional, señalando la fuente oficial que se tomará en cuenta para tal efecto, así como el tipo de cambio. La fecha que se considerará para hacer la conversión será la que corresponda al acto de presentación y apertura de proposiciones. El total de puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica tiene un valor numérico máximo de 40, por lo que a la propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas, deberá asignársele la puntuación o unidades porcentuales máxima. Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta económica de cada participante, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

PPE = MPemb x 40 / Mpi. Dónde: PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Propuesta Económica; Mpemb = Monto de la Propuesta económica más baja, y Mpi = Monto de la i-ésima Propuesta económica; III. Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, la convocante aplicará la siguiente fórmula: PTj = TPT + PPE Para toda j = 1, 2,.....,n Dónde: PTj = Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición; TPT = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica; PPE = Puntuación o unidades porcentuales asignados a la Propuesta Económica, y El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

IV. La proposición solvente más conveniente para el Estado, será aquélla que reúna la mayor puntuación o unidades porcentuales conforme a lo dispuesto en el numeral Sexto de los presentes Lineamientos, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos solicitados en la propuesta técnica y económica.

En el aspecto técnico:

Se constatará que las propuestas recibidas contengan la información, documentos y requisitos solicitados en la CONVOCATORIA de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, la falta de alguno de ellos o que algún rubro en lo individual este incompleto, será motivo para desechar la propuesta.

Se verificará que el programa de ejecución sea factible de realizar con los recursos considerados por el licitante  en el plazo solicitado y que las características, especificaciones y calidad de las refacciones y/o materiales que deban suministrar considerados en el listado correspondiente, sean los requeridos por el IMSS.

Que la relación del personal técnico, administrativo y de servicios (plantilla), no contenga inconsistencias y cuente con la experiencia necesaria para la ejecución del servicio específico y presente programa de integración del personal en la ejecución.

Que integre la documentación solicitada en el punto 2.1.16. Documentando al menos 2 contratos anuales y como mínimo 5 años de experiencia del personal y la empresa.

En el aspecto económico:

Se revisará que se haya congruencia en el precio ofertado el Catálogo de conceptos de acuerdo al estudio de mercado elaborado por la convocante.

El IMSS descalificará la propuesta presentada por un licitante, cuando:

La documentación del licitante este incompleta o falten requisitos solicitados en la presente convocatoria (Exceptuando los puntos explícitos en las propia CONVOCATORIA).

No haya cotizado todos y cada uno de los conceptos de trabajo que figuren en el catálogo de cada una de las unidades descritas en el mismo, así como la falta de firma del representante legal en cada una de las páginas.

Se modifiquen los conceptos de trabajo o las cantidades de servicios estipuladas, o exista incongruencia entre los documentos solicitados en la propuesta técnica y económica.

La investigación de mercado no concuerde con los costos de los insumos que intervengan en los análisis detallados de precios unitarios.

Las propuestas incluyan equipo inadecuado o material fuera de las normas de calidad Institucionales.

Las propuestas incluyan inconsistencias, por contradicciones o intentos de especulación.

El licitante participante proponga un plazo de ejecución menor o mayor en el catálogo de conceptos por el Instituto. Proponga un programa de ejecución diferente al solicitado en el catálogo.

No presente análisis de financiamiento o éste presente errores.

Será causa de descalificación la comprobación de que algún Licitante haya acordado con otro u otros elevar los precios de los conceptos que cotizó o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. (Art. 29, fracción. XV de la Ley)

La información proporcionada por el Licitante resulte falsa o se detecten irregularidades en la documentación presentada durante el proceso de revisión o en la visita a las instalaciones del licitante.

El licitante no cumpla con alguno de los requisitos solicitados en la CONVOCATORIA de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

El concursante se encuentre en alguno de los supuestos del Artículo 50 y/o 60 penúltimo párrafo de la Ley o no entregue escrito bajo protesta de decir verdad, así como no entregar escrito de declaración de integridad de acuerdo a lo descrito en el Art. 29 fracción VIII y IX de la Ley.

En cualquier caso, la descalificación se comunicara en el acto de fallo, haciéndose constar el hecho en el acta respectiva y los motivos que lo sustentan, de encontrarse alguna anomalía posterior en la revisión de la documentación presentada, procederá también la descalificación.

Cuando se acredite que los licitantes de un mismo bien o servicio pertenecen a un mismo grupo de interés industrial o comercial (cuando uno o más accionistas forman parte de dos o más licitantes).

Cuando no adjunte las carátulas de la totalidad de manuales técnicos de los equipos relacionados en el catálogo de conceptos por marca y modelo.

El IMSS declarará desierta la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, en los siguientes casos, de acuerdo al Art. 38 de la Ley y Art. 58 del Reglamento).

Cuando una vez concluido el plazo señalado en la convocatoria ningún participante se haya inscrito.

Cuando después de analizar las proposiciones recibidas, ninguna de ellas resulte conveniente para los intereses del IMSS.

Cuando las posturas presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la CONVOCATORIA de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

Cuando los precios consignados en el catálogo de conceptos de este concurso no fueran aceptables para los intereses del Instituto o cuando el costo propuesto sea superior al presupuesto considerado por la Convocante.

En caso que se declare desierta la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, se levantara el acta respectiva y se conviene expresamente que al levantarse dicha acta, las partes se liberaran de toda responsabilidad y dejan sin efecto toda reclamación que pudiera hacerse.

Suspensión y cancelación de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (Art. 38 penúltimo párrafo de la Ley).

Se suspenderá en forma temporal la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL cuando se presenten:

Casos fortuitos o de fuerza mayor

Cuando existan causas de interés general

Cuando la S.F.P. así lo determine por motivo de su intervención

En las actas correspondientes, se asentarán las causas que motivaron la suspensión de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

Si desaparecen las causas que hubieren motivado la suspensión de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, se reanudará la misma previo aviso a los licitantes.

Se cancelará total o parcialmente la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL cuando se presenten:

Casos fortuitos o de fuerza mayor:

Cuando se presenten las circunstancias señaladas en los puntos 3.2.13 y 3.3.4

Cuando no puedan superarse las causas que motivaron la suspensión de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

Cuando existan causas de interés general.

Cuando con fundamento en el Artículo 57 de la Ley, la S.F.P. lo determine de acuerdo con la Ley.

En las actas correspondientes, se asentarán las causas que motivaron la cancelación de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

Inconformidades y controversias.

Los licitantes podrán inconformarse por escrito, en los términos del Artículo 65, 66 y 67 de la Ley y Art. 116 del Reglamento, ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, dependiente de la S.F.P. directamente en el Área de Auditoria, Quejas y Responsabilidades, cuyas oficinas se ubican en Avenida Revolución Nº 1586, P.B., Col. San Ángel, C.P. 01000, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, lo anterior, sin perjuicio de que los interesados previamente manifiesten ante el propio Órgano de Control Interno las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el procedimiento de adjudicación de los contratos respectivos, a fin de que las mismas se corrijan de resultar procedentes; lo que podrán realizar directamente en el Área de Auditoria Quejas y Responsabilidades en el domicilio antes indicado. El horario de recepción de inconformidades será de 9:00 a 14:00 horas.

Serán competentes para resolver la controversia los Tribunales Federales, con asiento en la Ciudad de México.

Información para el licitante ganador.

Al adjudicarse la proposición, se reconocerá por el Licitante ganador.

Que se tomó en consideración lo indicado en la presente CONVOCATORIA, además de las condiciones climatológicas, topográficas y geológicas de la región, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de los servicios así como el grado de dificultad de los mismos y que el desconocimiento de las condiciones anteriores en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del contrato o para solicitar bonificaciones a los precios consignados en la proposición.

Que cuando el IMSS estipule que el pago de los diversos conceptos sea al precio que se fije en el contrato para la unidad determinada, habrán juzgado y tomado en cuenta en sus análisis todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios (refacciones y materiales y mano de obra), independientemente de lo que dichos precios incluyan herramienta y equipo de medición y/o calibración por razón del costo directo, indirecto, financiamiento y la utilidad.

Que los precios unitarios correspondan exactamente al costo de los conceptos de trabajo independientemente de las cantidades de trabajo por realizar, por lo que cualquier variación que pudiese existir en las cantidades consignadas en el catálogo de conceptos no afectará el precio unitario respectivo.

El Licitante seleccionado se responsabiliza de la ejecución de los servicios ante toda clase de autoridades o ante terceros.

Se reitera que previo a la firma del contrato el licitante ganador deberá presentar copia certificada para su cotejo y copia simple de los documentos solicitados en el formato Anexo N° 1, así como original y copia simple de la última declaración ante la S.H.C.P., comprobante o carta de no adeudo de cuotas obrero-patronales expedida por la subdelegación que corresponda (actualizada a la firma del contrato).

El Licitante ganador deberá cumplir con el Art. 32-D del Código Fiscal de la Federación, entregando escrito bajo protesta de decir verdad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, asimismo previo a la suscripción del presente contrato “el licitante” manifiesta bajo protesta de decir verdad que realizó ante el SAT la solicitud de opinión relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la fracción I, de la regla I.2.1.16 de la resolución miscelánea fiscal para 2021, adjuntando al contrato el “acuse de recepción” con el que comprueba la realización de dicha solicitud de opinión ante el sistema de administración tributario.

Que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, correspondientes a sus tres últimos ejercicios fiscales, excepto las del ISAN e ISTUV, así como los provisionales correspondientes al presente ejercicio por los mismos impuestos. Cuando el contribuyente tenga menos de tres años de estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, la manifestación a que se refiere este inciso, corresponderá al período de inscripción.

Que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales excepto ISAN e ISTUV.

El licitante ganador deberá, constituir la garantía relativa al cumplimiento del contrato en moneda nacional mediante fianza expedida por una institución afianzadora a nombre del IMSS por un valor equivalente al 10% (diez por ciento) del total de la contratación la cual deberá ser entregada dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato. (Art. 48 frac. II de la Ley).

En el caso de otorgarse convenios de ampliación a los contratos y para efectos de la formalización de estos el licitante deberá incrementar la fianza vigente en el valor del monto del convenio suscrito. (Art. 52 de la Ley). Esta fianza deberá ser entregada al IMSS dentro de los diez días naturales siguientes a partir de la fecha en que se hubiese autorizado la ampliación al contrato correspondiente y antes de la firma del convenio respectivo.

El  licitante ganador deberá entregar copia impresa en original de los documentos que integren su propuesta a más tardar el quinto día hábil después del fallo, en el Departamento de Abastecimiento, planta baja del Hospital de Traumatología sita en Av. Colector 15 S/N, Esq. Av. Instituto Politécnico Nacional, colonia Magdalena de las Salinas Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07760 Ciudad de México.

Especificaciones Generales para el Desarrollo de los servicios.

El licitante para ejecutar los conceptos que a continuación se señalan deberá sujetarse a las siguientes especificaciones que serán particulares para estos servicios a desarrollar durante el periodo señalados en el Punto 1 ¨Programación de Eventos”.

### 10.	CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

- Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 6 y sus anexos,  así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.

- Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de los bienes solicitados o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

- Cuando no coticen la totalidad del servicio requerido.

- Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados en las presentes bases u omita la leyenda requerida.

- Cuando no se entregue la documentación debidamente referenciada.

- Falta absoluta de folio en la proposición conforme al artículo 50 segundo párrafo del RLAASSP.

# 11.	COMUNICACIÓN DEL FALLO:

a).	Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 26Bis, fracción I de la LAASSP, el acto de fallo será en la fecha, horario y lugar establecidos.

b).	Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (s), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y la fecha indicada en el numeral 12.2. de la presente convocatoria.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo, se pondrán al finalizar los actos a disposición de los licitantes que no hayan asistido, en el tablero de la oficina de Adquisiciones, ubicada en  la PLANTA BAJA DEL DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA “DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVAEZ”, Ciudad de México EN  AV. COLECTOR 15 SIN NUMERO COLONIA MAGDALENA DE LA SALINAS, por un término no menor a 5 días hábiles.

- Independientemente de lo anterior, el contenido de dichas actas podrá ser consultado en el portal de transparencia “IMSS va a comprar” - “IMSS compró”.

# 12. MODELO DE CONTRATO.

Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP y Artículo 39 fracc. II. inciso i), se adjunta como Anexo Número 11 (once), el modelo del contrato abierto que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 45, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la proposición del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones.

Las cantidades mínimas y máximas por la partida objeto de esta licitación, se detalla en el Anexo Técnico, el cual forma parte de la presente convocatoria.

# 12.1	 PERÍODO DE CONTRATACIÓN.

El (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) formalizado(s) con motivo de este procedimiento de contratación será(n) de carácter anual, y contará(n) con un período de vigencia del fallo al 31 de Diciembre de 2022.

# 12.2 	FIRMA DEL CONTRATO:

En contrato se firmará de conformidad con el artículo 46 de la LAASSP.

Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaria de la Función Pública (SFP),  para que resuelva lo procedente en términos del artículo 59 de la LAASSP.

En la fecha que se formalice el contrato, el licitante que resulte adjudicado deberá presentar el original del Registro Sanitario o copia certificada del mismo, para su cotejo; o en su caso, el original o copia certificada del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS

En caso de no presentar el documento señalado a la formalización del contrato, se considerará que éste no se formalizó por causa imputable al licitante adjudicado, procediendo de acuerdo a lo indicado en el segundo párrafo de este numeral.

# 12.3	TERMINACIÓN ANTICIPADA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad del servicio objeto del presente Contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a “EL INSTITUTO” o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En estos casos “EL INSTITUTO” reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

# 13.	GARANTÍAS

# 13 	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El licitante ganador, se obliga a entregar a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del instrumento jurídico correspondiente, en términos del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social” por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del presente Contrato o por el 10% (diez por ciento) del monto máximo del Ejercicio Fiscal que corresponda, ambas en moneda nacional y sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), esta última será renovada para cada uno de los ejercicios fiscales y deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros 10 (diez) días naturales del ejercicio que corresponda; conforme al Anexo Número 12 (doce)

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y  cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, el licitante ganador podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total o máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

- El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en la oficina de Adquisiciones PLANTA BAJA DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA “DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVAEZ”, Ciudad de México EN  AV. COLECTOR 15 SIN NUMERO COLONIA MAGDALENA DE LA SALINAS

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la Ley.

### 14.	PENAS CONVENCIONALES O DEDUCTIVAS POR INCUMPLIMIENTO O ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES/INFORMACIÓN.

Por incurrir en retraso en la entrega de los servicios, el proveedor pagará al Instituto un 2.5 % (dos punto cinco por ciento) sobre el costo unitario por día de retraso en la entrega sobre el monto incumplido.

En caso de que el licitante realice servicios fuera de especificaciones o en contravención a las indicaciones emitidas, en la inteligencia que será a cargo de ésta la realización de los servicios a entera satisfacción del Instituto, se aplicará una pena convencional del 10% (diez por ciento) sobre el importe de dichos servicios.

En caso de que el licitante abandone la realización de los servicios antes de que concluya el plazo de ejecución programado para su terminación, el Instituto hará efectiva la fianza de cumplimiento del contrato.

De igual forma, las partes convienen en hacer efectiva la fianza de cumplimiento en caso de rescisión administrativa del presente contrato por causas imputables al Licitante.

# 15. CAUSAS DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

- Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

- Cuando el virtual proveedor (licitante adjudicado) incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

- Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.

- Cuando se compruebe que el virtual proveedor (licitante adjudicado) haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las aceptadas en esta licitación.

- En caso de que el virtual proveedor (licitante adjudicado) no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, conforme a las condiciones que se establecen en la presente convocatoria.

- Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refieren la presente convocatoria, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización del Instituto.

- Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor.

- En caso de que durante la vigencia del contrato, se suspenda o retire el Certificado que avala el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o especificación técnica aplicable, requerido en el numeral 2.1 de la presente convocatoria.

9.	Si durante la vigencia del contrato, por parte de la EMA se cancela la acreditación del Organismo de Certificación responsable de la emisión del certificado; y, el proveedor adjudicado no presente el certificado de otro Organismo de Certificación acreditado.

10. Por contravenir a las disposiciones, lineamientos, CONVOCATORIA, procedimientos y requisitos que establece la Ley, su Reglamento y demás disposiciones administrativas sobre la materia.

11. Por no iniciar los servicios materia de este contrato en la fecha estipulada.

12. Por la suspensión injustificada de los servicios o la negativa de reponer los servicios de mala calidad o mal ejecutados.

# 16.	PAGOS.

El pago se efectuará en pesos mexicanos, dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte del virtual proveedor (licitante adjudicado) conforme al Artículo 51 de la LAASSP, de los siguientes documentos:

El Instituto realizará el pago de los bienes, mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico intrabancario que el Instituto tiene en operación, a menos que el virtual proveedor (licitante adjudicado) acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello, para lo cual se insertará en los contratos lo siguiente:

El virtual proveedor (licitante adjudicado) acepta que el Instituto le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, para tal efecto proporcionará la cuenta (número CLABE), el Banco y  Sucursal  a nombre del virtual proveedor (licitante adjudicado).

El pago se depositará en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria del virtual proveedor (licitante adjudicado) está contratada con Banamex, S.A., HSBC, S.A., Banorte, S.A., Santander, S.A. o Scotiabank Inverlat, S.A., si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, el IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

El pago se realizará en los plazos normados por la Jefatura de Finanzas de la Delegación ó por el Departamento de Finanzas de cada UMAE según sea el caso, en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago”, sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que el virtual proveedor (licitante adjudicado) presente en el área financiera, original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dichos bienes, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en la Oficina de Trámite de Erogaciones que corresponde a cada unidad hospitalaria descrita en el Anexo Número 13 (trece) de esta convocatoria.

Las facturas que amparen los bienes entregados, deberán contenerla firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos para trámite de pago” vigente.

En caso de que el virtual proveedor (licitante adjudicado) presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, El Instituto dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito al virtual proveedor (licitante adjudicado) las deficiencias que se deberán corregir.

Asimismo, el Instituto podrá aceptar del virtual proveedor (licitante adjudicado) que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

El virtual proveedor (licitante adjudicado) que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que el virtual proveedor (licitante adjudicado) celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

El pago de los servicios quedará condicionado al descuento que “EL INSTITUTO” efectuará a “EL PROVEEDOR” por concepto de penas convencionales, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Durante la vigencia del contrato, “EL PROVEEDOR” o contratista queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” junto con la factura de cobro respectiva, la “Opinión de cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social” vigente y positiva.

La “Opinión de cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social” tendrá una vigencia de 30 días naturales a partir del día de su emisión.

Anexos

Descripción

El Servicio Médico Integral de Equipos Electromotores para Cirugías de Patologías Esqueléticas del Hospital De Traumatología "Dr. Victorio De La Fuente Narváez”, Ciudad de México y del Hospital de Ortopedia  "Dr. Victorio De La Fuente Narváez”, Ciudad de México pertenecientes a la Unidad Médica de Alta Especialidad  "Dr. Victorio De La Fuente Narváez”, Ciudad de México incluirá el equipo de vanguardia, personal técnico calificado e insumos necesarios de acuerdo a las necesidades de los Hospitales UMAE Dr. Victorio de la Fuente Narváez Ciudad de México Traumatología y Ortopedia, así como la atención de necesidades de los médicos y capacitación permanente respecto de técnicas de uso y manejo de equipos, proporciona un trato personalizado con los Quirúrgicos y Cirujanos, garantiza el abasto de todos los insumos y es responsable del mantenimiento diario de los equipos y máquinas en uso.

Para la ejecución de estos servicios, el licitante aportará el personal técnico de apoyo, equipo, refacciones y materiales necesarios; el personal del licitante deberá sujetarse al Reglamento de labores del IMSS y acatar las disposiciones de seguridad que se tengan establecidas

Ejecución de los Servicios.

Para la ejecución de estos servicios, el licitante aportará el personal técnico de apoyo, equipo, refacciones y consumibles necesarios; el personal del licitante deberá sujetarse al Reglamento de labores del IMSS y acatar las disposiciones de seguridad que se tengan establecidas.

Refacciones y/o materiales

Todas aquellas refacciones y materiales que sean suministrados por el licitante deberán ser incluidos en los precios unitarios.

Todo material deberá cumplir con las condiciones de calidad y estado físico correspondiente, reservándose el IMSS el derecho de rechazar en todo momento todo aquel material y/o refacción que no cumplan con lo antes mencionado.

Bitácora de reportes y órdenes de servicio

Desde el inicio y durante todo el tiempo que duren los servicios el Licitante anotará la fecha y hora de inicio del servicio, hora de término, los equipos, accesorios y consumibles utilizados, anotando marca, modelo, serie, numero de inventario o número de control interno DIB, nombre del personal técnico que acude a realizar los servicios y Jefe de Servicio, las órdenes y acuerdos tenidos con el proveedor, estas anotaciones deberán ser firmadas por quien el IMSS designe y por el representante del licitante, en caso de existir inconformidad alguna se anotará la versión de lo acontecido.

Forma de Acta de recepción parcial.

A partir de la fecha de iniciación y de acuerdo a los servicios físicos ejecutados se formularán hojas de servicio y/o facturas por parte del licitante en base a los números generados o servicios ejecutados.

Consideraciones generales

En caso de que por causas de fuerza mayor quedará almacenado material y/o equipo de trabajo, seria bajo responsabilidad del licitante, debiendo en su caso de reportar por escrito a la brevedad, cualquier extravió o anormalidad encontrada.

El licitante deberá apegarse estrictamente a las normas de seguridad establecidas, debiendo portar la ropa adecuada a fin de ser debidamente identificados, así mismo deberá contemplar realizar las acciones necesarias a fin de contar en las áreas de trabajo con las medidas de protección adecuadas que permitan garantizar la seguridad de los trabajadores, derechohabientes y público en general.

En cualquier momento que se encuentre algún material dañado que no cumpla con las especificaciones será rechazado, debiendo el licitante sustituirlo por el adecuado y bajo su propia responsabilidad.

La mano de obra que participe en la ejecución de los servicios deberá tener la capacidad de acuerdo con los requerimientos de la unidad médica, así como contar con el equipo adecuado para la correcta ejecución de los servicios. El IMSS se reserva la posibilidad de rechazar al personal que a juicio del Jefe de Servicio de Quirófano no cumplan con este requisito.

El licitante será responsable del comportamiento, actos de vandalismo y delictivos del personal a su cargo.

El licitante se obliga a entregar los servicios a entera satisfacción del Instituto y en su caso, realizar las acciones necesarias para que así  sea, cambiado los equipos, persona  y/o insumos necesarios durante el servicio.

El licitante deberá reportar al Jefe de Quirófanos todas las anomalías que observa durante la realización de los servicios, debiendo asentarse en la bitácora de reportes todas estas observaciones.

Antes de iniciar labores y de iniciar formalmente los servicios objeto de la presente, El licitante presentará al TDIB el programa de servicios definitivo debiendo éste estar de acuerdo con lo solicitado en la CONVOCATORIA de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL y a las necesidades de la Unidad y del área operativa donde se realizarán los mismos.

Antes de retirarse el personal del licitante deberá lavar el equipo de su propiedad, así como al concluir los servicios se deberá dejar completamente limpia el área de trabajo, estando incluidos en el costo unitario los cargos por estos conceptos.

El licitante elaborará los documentos generadores de servicios y estos serán revisados por el por el Jefe de Servicio de Quirófano respectivo, para luego ser recopilados por el licitante para efectos de presentar sus actas de recepción parcial.

Los consumibles y materiales serán ordenados por el proveedor con la debida anticipación a fin de protegerse  contra tiempos muertos por entregas tardías.

La vigencia de este contrato es por el plazo y periodo propuestos en el Punto 1 ¨Programación de Eventos”.

A fin de responder con calidad y oportunidad a las necesidades de la operación, el Jefe de Servicios de Quirófano entregará con la mayor anticipación posible la programación quirúrgica al responsable los servicios indicando los procedimientos que le serán requeridos al  prestador del servicio

El IMSS es ajeno a las obligaciones y conflictos que se deriven de las relaciones obrero patronal entre la compañía y el personal empleado, para la realización de los servicios aquí contratados.

Consideraciones particulares.

Todas las refacciones y consumibles necesarios para la ejecución de los servicios objeto de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL serán proporcionados por el licitante, cuando así se mencione en el catálogo de conceptos estos serán suministrados  por el IMSS.

Se elaborará un contrato por la Unidad Médica de Alta Especialidad “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, Ciudad de México

El licitante ganador firmará los contratos respectivos dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que se haya notificado el fallo, (Art. 46 de la Ley), en el Departamento de Abastecimiento: planta baja del Hospital de Traumatología de la Unidad Médica de Alta Especialidad “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, Ciudad de México sita en Av. Colector 15 S/N, Esq. Av. Instituto Politécnico Nacional, colonia Magdalena de las Salinas Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07760 Ciudad de México. Horario hábil (9:00 a 15:00 hrs.) Si no firmara el contrato se le aplicará la sanción establecida en los términos de lo señalado en el Art. 60 Fracción I de la Ley.

# ANEXO NÚMERO 2 (DOS) CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

  - “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1	“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES).

  - “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

    - CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL____________.

3.1.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-	OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-	REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES“ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 	DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS A LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________.

CUARTA.- 	VIGENCIA.

“LAS PARTES“ CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-	OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA ___________ DE _________ DE 200___.

| “EL PARTICIPANTE A” |  | “EL PARTICIPANTE B” |
| --- | --- | --- |
| ### NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |  | NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |

# ANEXO NÚMERO 3 (TRES)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6, DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR,   INCISOS B) y H), DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO.______________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

- Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

- Que mi representada no se encuentra sancionada como empresa o producto por la Secretaria de Salud.

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

# ANEXO NUMERO 4 (CUATRO) MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS

_________ de __________ de _______   (1)

_________ (2)________

P r e s e n t e.

Me refiero al procedimiento de _________(3)________ No. ________(4) _______ en el que mi representada, la empresa_________(5)________, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se estatifica como una empresa _________(8)________.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

A T E N T A M E N T E

___________(9)____________

FO-CON-14

Instructivo de llenado

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

- Señalar la fecha de suscripción del documento.

- Anotar el nombre de la convocante.

- Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública o invitación a cuando menos tres personas).

- Indicar el número de procedimiento de contratación asignado.

- Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.

- Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.

- Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora

Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación.

Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos.

- Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior.

- Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.

# ANEXO NÚMERO 5 (CINCO) ACREDITACIÓN

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en el presente Procedimiento de Contratación, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

Registro Federal de Contribuyentes: Registro patronal ante IMSS: Registro ante el INFONAVIT: Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) Calle y número: Colonia: Alcaldía o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios o asociados.- Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva que incidan en el objeto del procedimiento. Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

Número de Procedimiento de Contratación:__________________________.

Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario (Nombre y firma)

# ANEXO NÚMERO 6 (SEIS) PROPOSICIÓN ECONÓMICA

- P R O P O S I C I Ó N   T E C N I C O  -  E C O N O M I C A

- Procedimiento de contratación N°. _________________

FECHA: __________________________________________	FAB. (   ).	 DIST. (   ).	No. DE PREI IMSS: _________________________________________

NOMBRE DEL LICITANTE: _________________________________________       DOMICILIO: _____________________________________________________

TEL.:_____________________ FAX:_____________________  R. F. C.:_______________________ CORREO ELECTRONICO: __________________________

| No. Part. | C L A V E ( S ) |  |  |  |  | Descripción | Presentación |  |  | Marca | País de Origen (Procedencia) | Nombre R.F.C. del Fabricante | Cant Min | Cant. Máx | Precio Unitario Ofertado | Importe Minimo | Importe Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gpo | Gen. | Esp. | Df | Vr |  | Un | Ca | Pr. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE CON LETRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IVA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |

- LOS BIENES QUE CONTIENE LA PRESENTE COTIZACION, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACION SOLICITADA E EL ANEXO NUMERO 1 (UNO) DE CONFORMIDAD CON EL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL. - LOS PRECIOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

NOMBRE:							 		CARGO:								 FIRMA:

_________________________________               _________________________________	         _________________________________

# ANEXO NÚMERO 7 (SIETE) MODELO DE CONTRATO

CONTRATO 1 (ABIERTO O CERRADO) 2PARA LA ADQUISICIÓN DE  (O PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE O ARRENDAMENTO DE) 3 ($DESCRIPCIÓNCATEGORIA), QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA 4 (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), REPRESENTADA POR 5 (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN SU CARÁCTER DE 6 (SEÑALAR CARGO DEL REPRESENTANTE), EN ADELANTE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” Y, POR LA OTRA, 7 (RAZON SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL), EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, Solo si el proveedor es persona moral 8REPRESENTADA POR NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA MORAL), EN SU CARÁCTER DE _(señalar el carácter del representante de la empresa)_, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

9 (Es la parte del contrato que se refiere a los hechos, sucesos, programas, mandatos, entre otros que dan origen a la adquisición de los bienes o contratación de los servicios y que para fines de cumplimiento de las funciones sustantivas deben atender las dependencias y entidades, (enumerar tantas como sean necesarias).

Que para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo ____ de los Lineamiento que regulan la operación del Programa ______________________________________“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, deberá __________________________________________________.

Mediante oficio N° __________________________, el Titular de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, instruyó ________________________________________________.

DECLARACIONES

Cada una de las partes dan a conocer información sobre sí misma, entre otra la siguiente: señalar su naturaleza y personalidad jurídica, objeto social o jurídico, el nombre y cargo de los representantes legales y la forma en que acreditan su personalidad, información adicional esta contendrá todas las declaraciones que, además de las anteriores, deseen hacer las partes, y domicilio legal, en el caso de la dependencia o entidad, la suficiencia presupuestal con la cual pagará las obligaciones contractuales; el nombre del procedimiento de contratación realizado para adjudicar el contrato y su fundamento

I. 	“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” declara que:

I.1	10 Es una “DEPENDENCIA O ENTIDAD” de la Administración Pública Federal, de conformidad con ___(ordenamiento jurídico en los que se regule su existencia, cuya competencia y atribuciones se señalan en ___(ordenamiento jurídico en los que se regulen sus atribuciones y competencias)__,

I.2	11Conforme a lo dispuesto por ____(ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades), el C. 12 (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), 13 (SEÑALAR CARGO DEL REPRESENTANTE), con R.F.C 14 (Colocar RFC) es el servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

I.3	15 De conformidad con ____(ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades)__ suscribe el presente instrumento el C. 16 (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), 17 (SEÑALAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), con R.F.C 18 Colocar RFC), facultado para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, dirigido al representante de “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente contrato, encargados del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico.

En caso de requerir que el instrumento jurídico sea firmado por más servidores públicos, se deberá agregar la siguiente declaración tantas veces firmantes sean añadidos.

I.X	19 De conformidad con ____(ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades)__ suscribe el presente instrumento el C. 20 (NOMBRE DEL FIRMANTE X), 21 (SEÑALAR CARGO DEL FIRMANTE X), R.F.C 22 (Colocar RFC DEL FIRMANTE X) 23, facultado para __(colocar facultades y participación en el contrato)__.

I.4	La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de 24 (TIPO DE PROCEDIMIENTO) 25 (COLOCAR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO) de carácter 26 (COLOCAR EL CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO), realizado al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 27 (FUNDAMENTO) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LAASSP”, y los correlativos de su Reglamento.

Cuando la proposición ganadora haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, se estará a lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamento de la “LAASSP”

I.5	“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del reporte general de suficiencia presupuestaria número 28 (NUMERO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA)_ con folio de autorización 29 (FOLIO AUTORIZACIÓN SP) 30, de fecha ___ de _______ de ______, emitido por la _____________________.

I.6	Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N° 31 (RFC DEPENDENCIA O ENTIDAD).

I.7	32 Tiene establecido su domicilio en ________________________________________ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

II.	“EL PROVEEDOR” declara que:

II.1	Es una persona 33 (FISICA O MORAL) 34 legalmente constituida mediante ________________ (Describir aquellos instrumentos públicos que le dan origen y en su caso los documentos de las modificaciones que se hubieran realizado), denominada 35 (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL), cuyo objeto social es, entre otros, 36_(OBJETO SOCIAL).

II.2	37La o el C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su carácter de __________________, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos, lo cual acredita mediante _____________________________, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

II.3	Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.4	Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ni él ni ninguno de los socios o accionistas desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello, o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés, en términos del artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas lo cual se constató por el Órgano Interno de Control en “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en concordancia con los artículos 50, fracción II de la “LAASSP” y 88, fracción I de su Reglamento; así como que “EL PROVEEDOR” no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 50 y penúltimo y antepenúltimo párrafos del artículo 60 de la “LAASSP”.

II.5	Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

II.6	Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes 38 (RFC PROVEEDOR).

II.7	Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

II.8	Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en 39 (DOMICILIO FISCAL PROVEEDOR).

III.	De “LAS PARTES”:

III.1	Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

Establecen el objeto del contrato, así como los derechos y obligaciones que tendrán cada una de las partes como consecuencia de la suscripción del mismo, esta parte contiene una a una y debidamente numeradas, las distintas obligaciones y derechos de las partes y en las que se detalla, entre otros aspectos lo siguiente:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la  adquisición de (o la prestación del servicio de o arrendamiento de) 3 (OBJETO DEL CONTRATO SELECCIONADO), al amparo del procedimiento de contratación señalado en el punto 40 I.4 de las declaraciones de este instrumento jurídico.

Si la categoría es arrendamiento

41Si se trata de arrendamiento de bienes, indicar si éste es con opción a compra

SEGUNDA. DE LOS MONTOS Y PRECIOS

(EN CASO DE SER CERRADO): (en caso que en detalle de $Categoría a contratar haya seleccionado NO, no se muestra esta línea y la tabla El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es (son):

42_(COLOCAR TABLA PRECIO UNITARIO)_

El monto total del mismo es por la cantidad de 43_(MONTO TOTAL DEL CONTRATO sin impuestos) en moneda nacional antes de impuestos y 44__(MONTO TOTAL DEL CONTRATO sin impuestos)_  en moneda nacional después de impuestos.

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (pesos mexicanos) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los conceptos y costos involucrados en la  adquisición del (o prestación del servicio de) 3  (OBJETO DEL CONTRATO SELECCIONADO), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

(EN CASO DE PLURIANUAL) De acuerdo a la plurianualidad del presente contrato, se pagara a “EL PROVEEDOR” los siguientes montos en cada ejercicio fiscal.

| Ejercicio Fiscal | Porcentaje | Monto |
| --- | --- | --- |
| 45(COLOCAR EJERCICIO FISCAL) | 46 (% CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL) | 47(MONTO TOTAL DEL CONTRATO con impuestos * % CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL) |
| Se agregarán tantos se hayan programado |  |  |

(EN CASO DE SER ABIERTO): (en caso que se haya seleccionado monto total o en detalle de $Categoría a contratar haya seleccionado NO, no se muestra esta línea y la tabla El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es (son):

48_(COLOCAR TABLA PRECIO UNITARIO)_

El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato es por la cantidad de 49_(PRECIO UNITARIO)_ en moneda nacional antes de impuestos, el monto total mínimo del mismo es por la cantidad de 50_(MONTO MÍNIMO TOTAL DEL CONTRATO)_ en moneda nacional antes de impuestos y el monto total máximo del mismo es por la cantidad de 51_(MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO)_ en moneda nacional antes de impuestos.

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (pesos mexicanos) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los conceptos y costos involucrados en la adquisición del (o prestación del servicio de) 3 (OBJETO DEL CONTRATO SELECCIONADO), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

(EN CASO DE PLURIANUAL) De acuerdo a la plurianualidad del presente contrato, se considerarán los montos mínimos y máximos a pagar a “EL PROVEEDOR” en cada ejercicio fiscal.

| Ejercicio Fiscal | Porcentaje | Monto mínimo | Monto máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| 52(COLOCAR EJERCICIO FISCAL) | 53(% CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL) | 54(MONTO MÍNIMO * % CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL) | 55(MONTO MÁXIMO * % CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL) |
| Se agregarán tantos se hayan programado |  |  |  |

Si la categoría es arrendamiento

56 Para el caso de servicios o arrendamiento indicar si el pago será por mensualidades vencidas

TERCERA. FORMA Y LUGAR DE PAGO (ODCS y RICG)

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR” la cantidad señalada en la cláusula segunda de este instrumento jurídico, en moneda nacional, en un plazo máximo de 20 días naturales siguientes, a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3; a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF).

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la recepción de los bienes y del CFDI o factura electrónica, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a los bienes facturados, para lo cual es necesario que el CFDI o factura electrónica que se presente reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los bienes entregados y los precios unitarios; asimismo, deberá acompañarse con la documentación completa y debidamente requisitada.

De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presenten errores, el Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI o factura electrónica corregido.

El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”.

57 El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada (señalar la forma y el medio mediante el cual se presentará)

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el IVA cuando aplique.

“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes o prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración I.3,

Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta de cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE 58 _______________________, del banco 59 __________________, 60 a nombre de “______________________________”, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, debiendo anexar:

Constancia de la institución financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya:

Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal);

Registro Federal de Contribuyentes;

Domicilio fiscal: calle, N° exterior, N° interior, colonia, código postal, alcaldía y entidad federativa;

Nombre(s) del(los) banco(s); y

Número de la cuenta con once dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, que permita realizar transferencias electrónicas de fondo, a través del Sistema de Pago.

Copia de estado de cuenta reciente, con no más de dos meses de antigüedad.

61El pago de los bienes entregados o prestación de los servicios o arrendamiento recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales.

En caso de pago en moneda extranjera, indicar la fuente oficial que se tomará para llevar a cabo la conversión y la tasa de cambio o la fecha a considerar para hacerlo.

El pago será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que “EL PROVEEDOR” proporcione.

Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51 párrafo tercero, de la “LAASSP”.

(EN CASO DE EXISTIR ANTICIPOS) 62 Se otorgarán a “EL PROVEEDOR” los siguientes anticipos, con la previa autorización del (SERVIDOR PUBLICO CON FACTULTADES PARA AUTORIZAR ANTICIPO) de conformidad con el ____(ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades)__.

| ANTICIPO (PORCENTAJE DEL MONTO TOAL) | FECHA A OTORGAR ANTICIPO |
| --- | --- |
| 63 (COLOCAR EL % DE ANTICIPO) | 64 (FECHA EN QUE SE PAGARÁ ANTICIPO) |
| Se agregarán tantos se hayan programado |  |

65 Asimismo se estipula que la amortización de los anticipos atrás descritos se llevará a cabo ____(señalar la forma en que se llevará a cabo su amortización.)____

CUARTA. VIGENCIA

El contrato comprenderá una vigencia considerada a partir de 66COLOCAR FECHA DE INICIO) y hasta el 67 (COLOCAR FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO) sin perjuicio de su posible terminación anticipada, en los términos establecidos en su clausulado.

QUINTA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” están de acuerdo en que por necesidades de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá ampliarse el suministro de los bienes, prestación del servicio o arrendamiento objeto del presente contrato, de conformidad con el artículo 52 de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente. Lo anterior, se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio del Contrato Principal. Asimismo, con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la “LAASSP”, “EL PROVEEDOR” deberá entregar las modificaciones respectivas de las garantías, señaladas en la CLÁUSULA SÉPTIMA de este contrato.

Por caso fortuito o de fuerza mayor, o por causas atribuibles a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, se podrá modificar el presente instrumento jurídico, la fecha o el plazo para  la entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento. En dicho supuesto, se deberá formalizar el convenio modificatorio respectivo, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso. Tratándose de causas imputables a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, no se requerirá de la solicitud de “EL PROVEEDOR”.

SEXTA. GARANTÍAS DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O ARRENDAMIENTO Y ANTICIPOS

“EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, las siguientes garantías:

(EN CASO SELECCIONAR GARANTÍA SOBRE EL BIEN O SERVICIO Y VICIOS OCULTOS)

Garantía de los bienes.- “EL PROVEEDOR” se obliga con “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a entregar junto con los bienes objeto de este contrato, prestación del servicio o arrendamiento, una garantía de fabricación por 68 (COLOCAR NUMERO DE MESES) meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, firmada por el representante legal de “El proveedor”.

(EN CASO SELECCIONAR GARANTÍA DE ANTICIPO)

Garantía de los anticipos recibidos. - “EL PROVEEDOR” entregará a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a más tardar el 69 (COLOCAR FECHA DE ENTREGA DE GARANTÍA DE ANTICIPOS) previamente a la entrega del anticipo una garantía constituida por la totalidad del monto de los anticipos recibidos.

El otorgamiento de anticipos, deberá garantizarse en los términos del artículo 48 de la “LAASSP” y primer párrafo del artículo 81 de su Reglamento. Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permitan, la entrega de la garantía de anticipos se realice de manera electrónica

La póliza de garantía de anticipo será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que el “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” entregue a “EL PROVEEDOR”, autorización por escrito de que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas en el presente contrato, para lo cual “EL PROVEEDOR”, deberá solicitar por escrito a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” una vez concluida la verificación de cumplimiento o terminación del contrato la liberación de la fianza a efecto de que “EL PROVEEDOR” ” pueda solicitar a la afianzadora la cancelación o liberación de la fianza.

En caso de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” requiera hacer efectivo un importe parcial de la póliza de garantía de fianza de anticipo, “EL PROVEEDOR” se obliga a presentar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” otra póliza nueva de fianza o un endoso a la misma, amparando el importe restante de la obligación total requerida.

SÉPTIMA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

(EN CASO NO SELECCIONAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO)

70 Ingresar excepción de la garantía de cumplimiento

(EN CASO SI SELECCIONAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO)

Conforme a los artículos 48 fracción II, y 49 fracción I, de la “LAASSP”,  85 fracción III, y 103 de su Reglamento; 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, 48 fracción II, de la Ley de 70.1 Tesorería de la Federación, 70 de su Reglamento, las Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las Dependencias y Entidades en los actos y contratos que celebren, publicadas en el DOF el 08 de septiembre de 2015, “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir una garantía indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la 70.1 Tesorería de la Federación, por un importe equivalente al 71 (COLOCAR NÚMERO DE % DE GARANTÏA DE CUMPLIMIENTO)___ 72 ((COLOCAR EN LETRA NUMERO DE GARANTÏA)) del monto total del contrato, sin incluir el IVA. Dicha fianza deberá ser entregada a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permitan, la entrega de la garantía de cumplimiento se realice de manera electrónica.

73 La fianza deberá presentarse en  (Determinar lugar y forma), en la cual deberán de indicarse los siguientes requisitos:

Expedirse a favor de la 70.1 Tesorería de la Federación y señalar su domicilio;

La indicación del importe total garantizado con número y letra;

La referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y anexos respectivo), así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones garantizadas;

El señalamiento de la denominación o nombre de “EL PROVEEDOR” y de la institución afianzadora, así como sus domicilios correspondientes;

La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta para permitir que cumpla con su objetivo, y continuará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por la autoridad competente, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y actos administrativos garantizados;

La indicación de que la fianza se hará efectiva conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, el cual será aplicable también para el cobro de los intereses que en su caso se generen en los términos previstos en el artículo 283 del propio ordenamiento;

La indicación de que la cancelación de la póliza de fianza procederá una vez que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” otorgue el documento en el que se señale la extinción de derechos y obligaciones, previo otorgamiento del finiquito correspondiente, o en caso de existir saldos a cargo de “EL PROVEEDOR”, la liquidación debida;

Para efectos de la garantía señalada en esta cláusula, se deberá considerar la indivisibilidad de ésta, por lo que en caso de incumplimiento del contrato se hará efectiva por el monto total de la garantía de cumplimiento;

Para acreditar a la institución afianzadora el incumplimiento de la obligación garantizada, tendrá que cumplirse con los requisitos establecidos en las Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las dependencias y entidades en los actos y contratos que celebren, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 08 de septiembre de 2015; y

El momento de inicio de la fianza y, en su caso, su vigencia.

Considerando los requisitos anteriores, dentro de la fianza, se deberán incluir las declaraciones siguientes en forma expresa:

“Esta garantía estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato.

“La institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.”;

“La cancelación de la fianza no procederá sino en virtud de manifestación previa de manera expresa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.”; y

“La afianzadora acepta expresamente tener garantizado el contrato a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor principal o fiado por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizaran, por lo que la afianzadora renuncia expresamente al derecho que le otorga el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.”

De no cumplir con dicha entrega, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá rescindir el contrato y remitir el asunto al Órgano Interno de Control para que determine si se aplican las sanciones estipuladas en el artículo 60 fracción III de la “LAASSP”.

La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una limitación de la responsabilidad de “EL PROVEEDOR”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y de ninguna manera impedirá que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reclame la indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” dentro de los diez días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91 del Reglamento de la “LAASSP”, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

“EL PROVEEDOR” acepta expresamente que la garantía expedida para garantizar el cumplimiento se hará efectiva independientemente de que se interponga cualquier otro tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o judicial, así como que permanecerá vigente durante la substanciación de los juicios o recursos legales que se interponga con relación a dicho contrato, hasta que sea pronunciada resolución definitiva que cause ejecutoria por la autoridad competente.

El trámite de liberación de garantía, se realizará inmediato a que se extienda la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81, fracción VIII del Reglamento de la “LAASSP”.

Considerando que la entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, cuando aplique se haya previsto un plazo menor a diez días naturales, se exceptúa el cumplimiento de la garantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 último párrafo de la "LAASSP", en concordancia con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 86 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Para este caso, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del veinte por ciento del monto de los bienes entregados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

OCTAVA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”

74 Entregar los bienes y prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares específicos conforme a lo requerido en el presente contrato y anexos respectivos, para el caso de arrendamiento conceder el uso y goce de los bienes, expresando que se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento, mismos que serán instalados y puestos en operación.

75Para el caso de arrendamiento correrá bajo su cargo los costos de flete, transporte, seguro y de cualquier otro derecho que se genere, hasta el lugar de entrega de los bienes, así como el costo de su traslado de regreso al término del contrato.

Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el contrato respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

En bienes de procedencia extranjera, asumirá la responsabilidad de efectuar los trámites de importación y pagar los impuestos y derechos que se generen.

Asumir su responsabilidad ante cualquier situación que pudiera generarse con motivo del presente contrato.

No difundir a terceros sin autorización expresa de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la información que le sea proporcionada, inclusive después de la rescisión o terminación del presente instrumento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que haya lugar.

Proporcionar la información que le sea requerida por parte de la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la “LAASSP”.

NOVENA. OBLIGACIONES DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo en los términos convenidos.

Sufragar el pago correspondiente en tiempo y forma, por el suministro de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento.

Extender a “EL PROVEEDOR”, en caso de que lo requiera, por conducto del Administrador del Contrato, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

76 Para el caso de arrendamiento se compromete a mantener en custodia los bienes, dado que no son de su propiedad, no podrá traspasarlos, subarrendarlos o transmitir la posesión de los mismos bajo ningún concepto, ni cambiarlos de domicilio, salvo autorización por escrito por parte del “PROVEEDOR”

DÉCIMA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O ARRENDAMIENTO

77 La entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento. será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en el _(establecer el documento o anexo donde se encuentran dichos plazos, domicilios, condiciones y entregables o en su defecto redactarlos)_.

78 La entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento., se realizará en los domicilios señalados en el  _(establecer el documento o anexo donde se encuentran dichos plazos, domicilios, condiciones y entregables o en su defecto redactarlos)_.y en las fechas establecidas en el mismo; los bienes serán recibidos previa revisión por parte del personal designado por _(colocar si es el administrador o el supervisor del contrato)_ ; la inspección de los bienes consistirá en la verificación del bien, la cantidad, condiciones, especificaciones técnicas y de calidad.

79 Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria. En los casos en que se detecten defectos o discrepancias en la entrega o incumplimiento en las especificaciones técnicas de los bienes, “EL PROVEEDOR” contará con un _(colocar plazo para reposición de bienes)_, para la reposición de éstos, contadas a partir del momento de la devolución y/o la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

80 Señalar si existirá el otorgamiento de prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los requisitos que deberán observarse, así como el servidor público facultado para el otorgamiento de la misma.

DÉCIMA PRIMERA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS

El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de los servicios correspondientes, cuando sean del conocimiento de la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

DÉCIMA SEGUNDA. SEGUROS

Los seguros que, en su caso, deben otorgarse, indicando los bienes que ampararían y la cobertura de la póliza correspondiente;

DÉCIMA TERCERA. TRANSPORTE

81 “EL PROVEEDOR” se obliga a efectuar el transporte de los bienes objeto del presente contrato, o en su caso los insumos necesarios para la prestación del servicio o arrendamiento, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones referidas en el _(establecer el documento o anexo donde se encuentran dichos plazos, domicilios, condiciones y entregables o en su defecto redactarlos)_.del presente contrato.

DÉCIMA CUARTA. DEVOLUCIÓN.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá a la devolución del total de las entregas de los bienes a “EL PROVEEDOR”, cuando con posterioridad a la entrega de los bienes corregidos, se detecte que existen defectos, o cuando éstos no hayan sido repuestos. “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se generen.

DÉCIMA QUINTA. CALIDAD

“EL PROVEEDOR” deberá contar con la infraestructura necesaria, personal técnico especializado en el ramo, herramientas, técnicas y equipos adecuados para proporcionar los bienes o la prestación de los servicios o arrendamiento requeridos, a fin de garantizar que el objeto de este contrato sea proporcionado con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida para tal efecto, comprometiéndose a realizarlo a satisfacción de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y con estricto apego a lo establecido en las cláusulas del presente instrumento jurídico y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no estará obligada a recibir los bienes o aceptación de los servicios o arrendamiento cuando éstos no cumplan con los requisitos establecidos en el párrafo anterior.

DÉCIMA SEXTA. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

“EL PROVEEDOR” queda obligado ante “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a responder de los defectos y vicios ocultos derivados de las obligaciones del presente contrato, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este instrumento jurídico y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, y/o en la legislación aplicable en la materia.

Para los efectos de la presente cláusula, se entiende por vicios ocultos los defectos que existan en los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, que los hagan impropios para los usos a que se le destine o que disminuyan de tal modo este uso, que de haberlo conocido “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no lo hubiere adquirido o los hubiere adquirido a un precio menor.

DÉCIMA SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD

“EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, con motivo de las obligaciones pactadas, o bien por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados o prestación de los servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la “LAASSP”.

Para el caso de arrendamiento

82  “EL PROVEEDOR” será directamente responsable de los daños y perjuicios que se causen a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y/o terceros con motivo de negligencia, impericia, dolo o mala fe, o por mal uso que haga de las instalaciones de la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, incluyendo el mantenimiento y estará obligado a resarcir los importes que esta determine al respecto.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la adquisición de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR”, mismos que no serán repercutidos a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al IVA, en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

“EL PROVEEDOR” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” deslindando a ésta de toda responsabilidad.

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS

“EL PROVEEDOR” asume la responsabilidad total en caso de que, al suministrar los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, objeto del presente contrato, infrinja patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, por lo que, se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros.

En tal virtud, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción administrativa y/o delito establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor ni en la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de ésta será la de dar aviso en el domicilio previsto en el apartado de Declaraciones de este instrumento a “EL PROVEEDOR”, para que éste, utilizando los medios correspondientes al caso, garantice salvaguardar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier controversia, liberándole de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.

En caso de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, “EL PROVEEDOR” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” están conformes en que la información que se derive de la celebración del presente instrumento jurídico, así como toda aquella información que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” entregue a “EL PROVEEDOR” tendrá el carácter de confidencial, por lo que este se compromete, de forma directa o a través de interpósita persona, a no proporcionarla o divulgarla por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio a terceros, inclusive después de la terminación de este contrato.

La información contenida en el presente contrato es pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin embargo la información que proporcione “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a “EL PROVEEDOR” para el cumplimiento del objeto materia del mismo, será considerada como confidencial en términos de los artículos 116 y 113, respectivamente, de los citados ordenamientos jurídicos, por lo que “EL PROVEEDOR” se compromete a recibir, proteger y guardar la información confidencial proporcionada por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” con el mismo empeño y cuidado que tiene respecto de su propia información confidencial, así como hacer cumplir a todos y cada uno de los usuarios autorizados a los que les entregue o permita acceso a la información confidencial, en los términos de este instrumento.

“EL PROVEEDOR” se compromete a que la información considerada como confidencial no será utilizada para fines diversos a los autorizados con el presente contrato especifico; asimismo, dicha información no podrá ser copiada o duplicada total o parcialmente en ninguna forma o por ningún medio, ni podrá ser divulgada a terceros que no sean usuarios autorizados. De esta forma, “EL PROVEEDOR” se obliga a no divulgar o publicar informes, datos y resultados obtenidos objeto del presente instrumento, toda vez que son propiedad de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

Cuando de las causas descritas en las cláusulas de RESCISIÓN y TERMINACIÓN ANTICIPADA, del presente contrato, concluya la vigencia del mismo, subsistirá la obligación de confidencialidad sobre los bienes establecidos en este instrumento legal.

En caso de incumplimiento a lo establecido en esta cláusula, “EL PROVEEDOR” tiene conocimiento en que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá ejecutar o tramitar las sanciones establecidas en la “LAASSP” y su Reglamento, así como presentar las denuncias correspondientes de conformidad con lo dispuesto por el Libro Segundo, Título Noveno, Capítulos I y II del Código Penal Federal y demás normatividad aplicable.

De igual forma, “EL PROVEEDOR” se compromete a no alterar la información confidencial, a llevar un control de su personal y hacer de su conocimiento las sanciones que se aplicarán en caso de incumplir con lo dispuesto en esta cláusula, por lo que, en su caso, se obliga a notificar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuando se realicen actos que se consideren como ilícitos, debiendo dar inicio a las acciones legales correspondientes y sacar en paz y a salvo a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier proceso legal.

“EL PROVEEDOR” se obliga a poner en conocimiento de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cualquier hecho o circunstancia que en razón de los bienes prestados sea de su conocimiento y que pueda beneficiar o evitar un perjuicio a la misma.

Asimismo, “EL PROVEEDOR” no podrá, con motivo del suministro de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento que realice a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, utilizar la información a que tenga acceso, para asesorar, patrocinar o constituirse en consultor de cualquier persona que tenga relaciones directas o indirectas con el objeto de las actividades que lleve a cabo.

VIGÉSIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS O ARRENDAMIENTO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” designa como responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del presente contrato al C. 18 (COLCOAR NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), 19 (COLOCAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), con el objeto de verificar el óptimo cumplimiento del mismo, por lo que indicará a “EL PROVEEDOR” las observaciones que se estimen pertinentes, quedando éste obligado a corregir las anomalías que le sean indicadas, así como deficiencias en la entrega de los bienes o prestación de los servicios o de su personal.

Asimismo, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” sólo aceptará los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento materia del presente contrato y autorizará el pago de los mismos previa verificación de las especificaciones requeridas, de conformidad con lo especificado en el presente contrato y sus correspondientes anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

Los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento serán recibidos previa revisión del administrador del contrato; la inspección de los bienes consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y en su caso en los anexos respectivos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

En tal virtud, “EL PROVEEDOR” manifiesta expresamente su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, no se tendrán por aceptados por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través administrador del contrato o a través del personal que para tal efecto designe, podrá rechazar los bienes si no reúnen las especificaciones y alcances establecidos en este contrato y en su Anexo técnico, obligándose “EL PROVEEDOR” en este supuesto a entregarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

VIGÉSIMA TERCERA. DEDUCCIONES

En caso de que “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales de forma parcial o deficiente a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por conducto del administrador del contrato aplicará una deducción del 83 (COLOCAR PORCENTAJE DE DEDUCTIVA)__% sobre el monto de los bienes proporcionados en forma parcial o deficientemente (o los días de atraso en el inicio de la prestación del servicio o del arrendamiento), los montos a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

En caso de no existir pagos pendientes, la deducción se aplicará sobre la garantía de cumplimiento del contrato siempre y cuando “EL PROVEEDOR” no realice el pago de la misma y para el caso de que la garantía no sea suficiente para cubrir la deducción correspondiente, “EL PROVEEDOR” realizará el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación.

Lo anterior, en el entendido de que se cumpla con el objeto de este contrato de forma inmediata, conforme a lo acordado. En caso contrario, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión del contrato, considerando la gravedad del incumplimiento y los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses del Estado, representados por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir el IVA.

La notificación y cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del contrato de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

Cuando el monto total de aplicación de deducciones alcance el 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato, se iniciará el procedimiento de rescisión.

VIGÉSIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones pactadas para la adquisición de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, objeto del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, por conducto del administrador del contrato podrá aplicar una pena convencional equivalente al 84 (COLOCAR PORCENTAJE DE PENA CONVENCIONAL)_%_, 85por cada  (colcar periodicidad de pena) de atraso sobre el monto de los bienes no proporcionados o atraso en el inicio de la prestación de los servicios o arrendamiento oportunamente, de conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

Por lo anterior, el pago de la adquisición o prestación de los servicios o arrendamiento quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que si el contrato es rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

El pago de la pena deberá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, sin que la acumulación de esta pena exceda el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y se aplicará sobre el monto proporcional sin incluir el IVA.

Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del presente contrato, se iniciará el procedimiento de rescisión del mismo, en los términos del artículo 54 de la “LAASSP”.

Independientemente de la aplicación de la pena convencional a que hace referencia el párrafo que antecede, se aplicarán además cualquiera otra que la “LAASSP” establezca.

Esta pena convencional no descarta que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en cualquier momento posterior al incumplimiento determine procedente la rescisión del contrato, considerando la gravedad de los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

En caso que sea necesario llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será por el monto total de las obligaciones garantizadas.

La penalización tendrá como objeto resarcir los daños y perjuicios ocasionados a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

La notificación y cálculo de la pena convencional, corresponde al administrador o el supervisor del contrato de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

VIGÉSIMA QUINTA. SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Cuando “EL PROVEEDOR” incumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a éste, y como consecuencia, cause daños y/o perjuicios graves a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, o bien, proporcione información falsa, actúe con dolo o mala fe en la celebración del presente contrato o durante la vigencia del mismo, por determinación de la Secretaría de la Función Pública, se podrá hacer acreedor a las sanciones establecidas en la “LAASSP”, en los términos de los artículos 59, 60 y 61 de dicho ordenamiento legal y 109 al 115 de su Reglamento.

VIGÉSIMA SEXTA. SANCIONES APLICABLES Y TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, de conformidad con lo establecido en los artículos 53, 53 Bis, 54 y 54 Bis de la “LAASSP”, y 86 segundo párrafo, 95 al 100 y 102 de su Reglamento, aplicará sanciones, o en su caso, llevará a cabo la cancelación de partidas total o parcialmente o la rescisión administrativa del contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL

“EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el único patrón del personal que ocupe con motivo del suministro objeto de este contrato, así como el responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. Asimismo, “EL PROVEEDOR” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en relación con el suministro materia de este contrato.

VIGÉSIMA OCTAVA. EXCLUSIÓN LABORAL

“LAS PARTES” convienen en que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no adquiere ninguna obligación de carácter laboral con “EL PROVEEDOR” ni con los elementos que éste utilice para el suministro de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento objeto del presente contrato, por lo cual no se le podrá considerar como patrón ni como un sustituto. En particular el personal se entenderá relacionado exclusivamente con la o las personas que lo emplearon y por ende cada una de ellas asumirá su responsabilidad por dicho concepto.

Igualmente, y para este efecto y cualquiera no previsto, “EL PROVEEDOR” exime expresamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal, de seguridad social o de otra especie que, en su caso, pudiera llegar a generarse; sin embargo, si “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tuviera que realizar alguna erogación por alguno de los conceptos que anteceden, “EL PROVEEDOR” se obliga a realizar el reembolso e indemnización correspondiente.

Por lo anterior, “LAS PARTES” reconocen expresamente en este acto que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no tiene nexo laboral alguno con “EL PROVEEDOR”, por lo que éste último libera a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de toda responsabilidad relativa a cualquier accidente o enfermedad que pudiera sufrir o contraer cualquiera de sus trabajadores durante el desarrollo de sus labores o como consecuencia de ellos, así como de cualquier responsabilidad que resulte de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y/o cualquier otra aplicable, derivada de la entrega de los bienes o prestación de los servicios materia de este contrato.

VIGÉSIMA NOVENA. SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O ARRENDAMIENTO.

Cuando en la entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, se presente caso fortuito o de fuerza mayor, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” bajo su responsabilidad, podrá de resultar aplicable conforme a la normatividad en la materia, suspender el suministro de los bienes o la prestación de los servicios, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente recibidos por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a solicitud escrita de “EL PROVEEDOR”, cubrirá los gastos no recuperables, durante el tiempo que dure esta suspensión, para lo cual “EL PROVEEDOR” deberá presentar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes de la notificación del término de la suspensión, la factura y documentación de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD-” pagará los gastos no recuperables, en moneda nacional (pesos mexicanos), dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la presentación de la solicitud debidamente fundada y documentada de “EL PROVEEDOR”, así como del CFDI o factura electrónica respectiva y documentación soporte.

En caso de que “EL PROVEEDOR” no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se recorrerá el mismo número de días que dure el retraso.

El plazo de suspensión será fijado por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a cuyo término en su caso, podrá iniciarse la terminación anticipada del presente contrato, o bien, podrá continuar produciendo todos los efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

TRIGÉSIMA. RESCISIÓN

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato y hacer efectiva la fianza de cumplimiento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia, por lo que, de manera enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento:

Si incurre en responsabilidad por errores u omisiones en su actuación;

Si incurre en negligencia en el suministro de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento objeto del presente contrato, sin justificación para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

Si transfiere en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;

Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

Si suspende total o parcialmente y sin causa justificada la entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento.  del presente contrato o no les otorga la debida atención conforme a las instrucciones de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

Si no suministra los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

Si no proporciona a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a las dependencias que tengan facultades, los datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión del suministro de los bienes objeto o prestación de los servicios o arrendamiento del presente contrato;

Si cambia de nacionalidad e invoca la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

Si es declarado en concurso mercantil por autoridad competente o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;

Si no acepta pagar penalizaciones o no repara los daños o pérdidas, por argumentar que no le son directamente imputables, sino a uno de sus asociados o filiales o a cualquier otra causa que no sea de fuerza mayor o caso fortuito;

Si no entrega dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;

Si la suma de las penas convencionales excede el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y/o de las deducciones alcanzan el 20% (veinte por ciento) del monto total de este instrumento jurídico;

Si “EL PROVEEDOR” no suministra los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento objeto de este contrato de acuerdo con las normas, la calidad, eficiencia y especificaciones requeridas por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conforme a las cláusulas del presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta;

Si divulga, transfiere o utiliza la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en los términos de lo dispuesto en la cláusula DÉCIMA NOVENA del presente instrumento jurídico;

Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación contenida en el apartado de sus declaraciones del presente contrato;

Cuando “EL PROVEEDOR” y/o su personal, impidan el desempeño normal de labores de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, durante el suministro de los bienes, por causas distintas a la naturaleza del objeto del mismo;

Cuando exista conocimiento y se corrobore mediante resolución definitiva de autoridad competente que “EL PROVEEDOR” incurrió en violaciones en materia penal, civil, fiscal, mercantil o administrativa que redunde en perjuicio de los intereses de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en cuanto al cumplimiento oportuno y eficaz en la entrega de los bienes objeto  o prestación de los servicios del presente contrato; y

En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen en el presente contrato o de las disposiciones de la “LAASSP” y su Reglamento.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” comunicará por escrito a “EL PROVEEDOR” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho “EL PROVEEDOR”, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a “EL PROVEEDOR” dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por concepto del contrato hasta el momento de rescisión.

Iniciado un procedimiento de conciliación “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se entregaran los bienes o prestación de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de que continúa vigente la necesidad de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” establecerá con “EL PROVEEDOR” otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la “LAASSP”.

Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, aplicando las penas convencionales y/o rescindirlo, siendo esta situación una facultad potestativa.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a “EL PROVEEDOR” se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 51 párrafo cuarto, de la “LAASSP”.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

“EL PROVEEDOR” será responsable por los daños y perjuicios que le cause a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

TRIGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, lo que bastará sea comunicado a “EL PROVEEDOR” con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho. En este caso, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a solicitud escrita de “EL PROVEEDOR” cubrirá los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables estén debidamente comprobados y relacionados directamente con el contrato.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS

“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre la solicitud de cotización, la propuesta económica de “EL PROVEEDOR” y el presente contrato, prevalecerá lo establecido en la solicitud de cotización respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 fracción IV, del Reglamento de la “LAASSP”.

TRIGÉSIMA TERCERA. CONCILIACIÓN.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato se someterán al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78, 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento y al Decreto por el que se establecen las acciones administrativas que deberá implementar la Administración Pública Federal para llevar a cabo la conciliación o la celebración de convenios o acuerdos previstos en las leyes respectivas como medios alternativos de solución de controversias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2016.

La solicitud de conciliación se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, además, hará referencia al número de contrato, al servidor público encargado de su administración, objeto, vigencia y monto del contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos.

TRIGÉSIMA CUARTA. DOMICILIOS

“LAS PARTES” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal y sus correlativos en los Estados de la República Mexicana.

TRIGÉSIMA QUINTA. LEGISLACIÓN APLICABLE

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de bienes o prestación de los servicios o arrendamiento objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, el Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones y a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

TRIGÉSIMA SEXTA. JURISDICCIÓN

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

FIRMANTES O SUSCRIPCIÓN.

En esta parte se formaliza el documento suscribiéndolo, señalando en forma clara el lugar y la fecha en que se suscribe, el nombre, cargo y firma de las partes y representantes, tiene relación con lo establecido en el proemio, en las declaraciones en los puntos I.2 y II.2.

Las facultades de los servidores públicos comúnmente se enuncian o describen en la normatividad interna de cada dependencia o entidad como puede ser, estatuto orgánico, reglamento interno, manual de organización, manual de procedimientos, POBALINES, entre otros.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” como “EL PROVEEDOR”, declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica.

POR:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

| NOMBRE | CARGO | R.F.C. |
| --- | --- | --- |
| 12 (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD | 13 (CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD | 14 (R.F.C. DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD |
| 16 (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) | 17 (CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) | 18 (R.F.C. DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) |
| 20 (NOMBRE DEL FIRMANTE X) | 21 (CARGO DEL FIRMANTE X) | 22 (R.F.C. FIRMANTE X) |

POR:

“EL PROVEEDOR”

| NOMBRE | R.F.C. |
| --- | --- |
| 35 (RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) | 38 (R.F.C. DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) |

# ANEXO NUMERO 8 (OCHO) MODELO FIANZA

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

MODELO DE LA PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE: ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (ENTIDADES)

(Afianzadora o Aseguradora)

Denominación social: __________. en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

Domicilio: __________________.

Autorización del Gobierno Federal para operar: _________ (Número de oficio y fecha)

Beneficiaria:

(Nombre de la Entidad paraestatal), en lo sucesivo "la Beneficiaria".

Domicilio: _________________________________________.

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": _______.

Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)

Nombre o denominación social: _____________________________.

RFC: __________.

Domicilio: _____________________________. (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la póliza:

Número: _________________________. (Número asignado por la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

Monto Afianzado: _________________. (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado).

Moneda: _________.

Fecha de expedición: ______________.

Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.

Naturaleza de las Obligaciones: ____ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato).

Si es Divisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal.

Si es Indivisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.

Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el "Contrato":

Número asignado por "la Contratante": _________________.

Objeto: __________________________________________.

Monto del Contrato: (Con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado)

Moneda: _________________________________________.

Fecha de suscripción: ______________________________.

Tipo: (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios relacionados con la misma).

Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato)

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de LA Ciudad de México, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y último párrafo, y artículo 49, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y 49, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículo 98 de su Reglamento.

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que se refiere esta póliza y en sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a la Beneficiaria, hasta el monto de esta póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el 10% (señalar el porcentaje con letra) del valor del "Contrato".

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del "Contrato" indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el 20% de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos sin embargo, previa solicitud del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente que en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas.

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. - VIGENCIA.

La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del "Contrato" y continuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga o espera al cumplimiento del "Contrato", en los términos de la siguiente cláusula.

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria.

De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes.

(La "Afianzadora o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Contratante" para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)

Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurran los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora o a la Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante".

El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)

Para garantizar el cumplimiento del contrato, en caso de suspensión de los trabajos por cualquier causa justificada en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante".

El aplazamiento derivado de la interposición de los recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable a la póliza inicial.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(Sólo incluir para el caso de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía.

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.

Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el "Contrato", "la Contratante" haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del "Contrato" especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(Sólo incluir para el caso de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía por haberse cumplido con las obligaciones a cargo del fiado y aceptado la garantía por defectos o vicios ocultos, acompañando al mismo el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidación correspondiente.

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora) el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidación correspondiente. Cuando el fiado solicite la cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DÉCIMA PRIMERA. -RECLAMACIÓN

"La Beneficiaria" podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

# ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE) LUGARES DE ENTREGAS

| UNIDAD HOSPITALARIA | DOMICILIO |
| --- | --- |
| HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA | AVENIDA COLECTOR 15 SIN NUMERO ESQUINA CON AVENIDA INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO C.P. 07760 MÉXICO, D.F. |
| HOSPITAL DE ORTOPEDIA | AVENIDA COLECTOR 15 SIN NUMERO ESQUINA CON AVENIDA INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO C.P. 07760 MÉXICO, D.F. |

# ANEXO NÚMERO 10  (DIEZ) PREGUNTAS TÉCNICAS

SEPARAR  PREGUNTAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS UTILIZAR ESTE FORMATO DE PREFERENCIA EN WORD.

SOLICITUD DE ACLARACIONES DE DUDAS A LAS BASES DE LICITACIÓN PREGUNTAS TECNICAS

| FECHA | NUMERO DE LICITACION |
| --- | --- |
| NOMBRE DE LICITANTE |  |
| NO DE PREGUNTA : (PRECISAR EL PUNTO DE BASES O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECIFICO) |  |
| NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O APODERADO O REPRESENTANTE |  |
| RESPUESTA DEL ÁREA CORRESPONDIENTE |  |

SOLICITUD DE ACLARACIONES DE DUDAS A LAS BASES DE LICITACION PREGUNTAS ADMINISTRATIVA

| FECHA | NUMERO DE LICITACION |
| --- | --- |
| NOMBRE DE LICITANTE |  |
| NO DE PREGUNTA : (PRECISAR EL PUNTO DE BASES O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECIFICO) |  |
| NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O APODERADO O REPRESENTANTE |  |
| RESPUESTA DEL ÁREA CORRESPONDIENTE |  |

# ANEXO NÚMERO 11 (ONCE) FORMATO DE CARTA RELATIVA A LOS INCISOS A), B) y  C)

Ciudad de México a XX de XXXX de 20XX

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR  INCISOS A), B) y C) DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, OFICIO DE INVITACIÓN O DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No.______________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

    - Que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

    - Que mi representada no se encuentra sancionada como empresa o producto por la Secretaria de Salud.

    - Que mi representada conoce el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, el presente oficio de invitación y sus anexos.

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

# ANEXO NÚMERO 12 (DOCE) MANIFESTACIÓN CUMPLIMIENTO PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA

- FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERA PRESENTAR EL LICITANTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO “PROPUESTA TECNICA Y ECONÓMICA” DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

Ciudad de México a XX de XXXX de 20XX

_________________________

P r e s e n t e.

En mi carácter de representante legal de __________________________________, declaro que mi representada se obliga a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar al Instituto y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional.

- Por lo anterior, manifiesto que no se encuentra en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En el entendido de que en caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra del Instituto, por cualquiera de las causas antes mencionadas, mi representada se compromete a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la liberación del Instituto de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

A T E N T A M E N T E .

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

# ANEXO NÚMERO 13 (TRECE) MANIFESTACIÓN DE NO VINCULACIÓN

Ciudad de México a XX de XXXX de 20XX

Procedimiento de Contratación No. XX-050GYR049-XXX-20XX

Declaro bajo protesta de decir verdad de que mi empresa no se encuentra vinculada por algún socio o asociado común dentro de las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas participantes en el evento que nos ocupa, teniendo una participación accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración de dichas personas morales y/o personas físicas.

Para los fines legales a que haya lugar.

_____________________________________

NOMBRE DEL PROVEEDOR

# ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Ciudad de México a XX de XXXX de 20XX

Procedimiento de Contratación No. XX-050GYR049-XXX-20XX

Declaro bajo protesta de decir verdad de que mi representada conoce el ACUERDO por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones publicado el 20 de agosto de 2015 así como el Acuerdo por el que se modifica el diverso que expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones publicado el 19 de Febrero de 2016.

Para los fines legales a que haya lugar.

_____________________________________

NOMBRE DEL PROVEEDOR

# ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE) NO CONFLICTO DE INTERÉS

Ciudad de México a XX de XXXX de 20XX

Procedimiento de Contratación No. XX-050GYR049-XXX-20XX

Declaro bajo protesta de decir verdad de que mi representada niega cualquier vínculo o relación de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan la propia persona, con el o los servidores públicos participantes en la presente convocatoria.

Para los fines legales a que haya lugar.

_____________________________________

NOMBRE DEL PROVEEDOR

# ANEXO NÚMERO 16 (DIECISÉIS) Constancia de Visita

CONSTANCIA DE VISITA A LA UNIDAD

UNIDAD:

FECHA DE LA VISITA:

CON ESTA FECHA SE HACE CONSTAR LA VISITA A LA UNIDAD POR LA EMPRESA:

COMO SEGUIMIENTO AL SISTEMA ESTABLECIDO PARA LA I.T.P. No.	POR LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.

ASIMISMO, LA EMPRESA QUEDA ENTERADA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES ANALIZARA Y PRESENTARA SUS PROPUESTAS DE I.T.P. Y CONOCE TODOS LOS FACTORES QUE AFECTEN EL COSTO DE ESTAS, POR LO QUE NO PODRÁ SOLICITAR AUMENTO EN LOS COSTOS POR ESTE CONCEPTO.

| POR EL IMSS |  | LA EMPRESA |
| --- | --- | --- |
| TITULAR DE LA DIV. DE ING. BIOMÉDICA |  |  |

FORMATO C-1

# Anexo N° 17 (DIECISIETE)  Plantilla

RELACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS (PLANTILLA) QUE SERÁ EL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO ESCRITO DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLARA CADA UNO DE ÉSTOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO (ESCRITO DE LA METODOLOGÍA DE CUANDO Y COMO LLEVARA A CABO LAS ACTIVIDADES  DE MANTENIMIENTO, EL PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A LA PRÁCTICA LAS ACTIVIDADES Y EL ESQUEMA ORGANIZACIONAL CONFORME AL CUAL SE ESTRUCTURARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA (COMO SE INDICA EN EL PUNTO 2.1.10.).

| No. | Unidad Médica | Turno | No. Personal requerido por turno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hospital de Traumatología | Matutino | 2 |
| 2 | Hospital de Traumatología | Vespertino | 2 |
| 3 | Hospital de Traumatología | Nocturno | 1 |
| 4 | Hospital de Ortopedia | Matutino | 1 |
| 5 | Hospital de Ortopedia | Vespertino | 1 |
| 6 | Hospital de Ortopedia | Nocturno | 1 |

# ANEXO 18 (DIECIOCHO) Guía para la presentación de la propuesta técnica.

Documentos que deberán integrar en las proposiciones técnicas de los licitantes en el acto de presentación y apertura.

El licitante deberá presentar los documentos para I.T.P. debidamente firmados, rubricados y con sello de la licitante (todas las hojas), incluidos en las carpetas proporcionadas por el IMSS, en el orden especifico que se indica a continuación:

| REFERENCIA EN CONVOCATORIA | DOCUMENTO | CUMPLE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| 1.1 | Escrito en el que se manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, documentos y visitas por parte de personal del Instituto que deriven de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL y, en su caso, el contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones y visita a las Instalaciones, aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales, mientras no se señale otro distinto (Art. 48 Fracción V y 49 del Reglamento). |  |  |
| 1.3 | Constancia de visita a todas las Unidades, descritas en el catálogo de conceptos, donde se realizarán los servicios firmada por los representantes autorizados por el IMSS. Por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo. |  |  |
| 1.4 | Manifestación escrita indicando que tomo en cuenta las consideraciones hechas en la junta de aclaraciones para la elaboración de su propuesta y copia de la (s) junta de aclaraciones. (Art. 33 y 33 Bis de la Ley, así como Art. 7 del Reglamento). |  |  |
| 1.5 | Relación y copia de contratos, que tengan celebrados tanto con la administración pública o con particulares de la especialidad, características y magnitud de la presente convocatoria, debiendo comprobar como máximo 5 años de experiencia, indicando nombre del funcionario o representante de empresa particular y número telefónico para comprobar dicha información. |  |  |
| 1.6 | Documentación que compruebe su capacidad técnica y administrativa: |  |  |
|  | • Curriculum vitae del Licitante, (incluyendo mosaico fotográfico que muestre que cuentan con la Infraestructura y los equipos adecuados, que garanticen que los servicios objeto de esta licitación serán proporcionados con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida; Instalaciones operativas, Incluyendo material, talleres, bodegas, almacenes, vehículos, etc. |  |  |
|  | • Curriculum vitae personal encargado de los servicios y personal técnico responsable que labore en la empresa presentando copia del título, y/o cedula profesional para este tipo de servicios, así como constancias de cursos a los que haya asistido en relación a los equipos con las empresas representantes de los mismos objetos de esta convocatoria, dando facilidades al IMSS para su verificación. |  |  |
| 1.7 | De la CONVOCATORIA de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, los siguientes escritos, con fundamento en el Art. 39 fracción VI del reglamento: |  |  |
| 1.7 | a) A fin de cumplir con lo que se refiere la fracción V del artículo 48 de este Reglamento se debe requisitar el anexo 5 de esta convocatoria y firmarlo; |  |  |
| 1.7 | b) El escrito a que hace referencia el artículo 35 del presente Reglamento, en el caso de licitaciones públicas nacionales, bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana y que cumplirá con el grado de contenido nacional que exige la Secretaría de Economía, y además |  |  |
|  | I. Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, o |  |  |
|  | II. Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional. |  |  |
| 1.7 | c) Debe entregar escrito con el número telefónico de atención donde se deben realizar los reportes para solicitud de mantenimiento correctivo. |  |  |
| 1.7 | d) La dirección de correo electrónico del licitante; |  |  |
| 1.7 | e) El escrito mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo de la Ley; |  |  |
| 1.7 | f) La declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; |  |  |
| 1.7 | g) En el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley, la manifestación del licitante en la que se indique bajo protesta de decir verdad, que es un persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad en la proporción que establece dicho precepto legal, el aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad; |  |  |
| 1.7 | h) En su caso, el documento o el escrito a que se refiere el artículo 34 de este Reglamento, en caso de ser MIPYME; |  |  |
| 1.7 | i) El documento actualizado en el que conste el cumplimiento de no adeudo de pagos conforme con el Art. 32-D del Código Fiscal de la Federación, vigente y positivo que se encuentre al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales del licitante; esto es, sin adeudos. “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales” |  |  |
| 1.7 | j) Comprobante de domicilio del participante. |  |  |
| 1.7 | k) Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones ante el Infonavit de conformidad con la resolución rca-5789-01/17 y su anexo único, tomada en su sesión ordinaria número 790, del 25 de enero de 2017, publicada en el diario oficial de la federación el 28 de junio de 2017. “opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones ante el Infonavit”. |  |  |
| 1.7 | I) Presentar “Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social”. |  |  |
| 1.8 | Copia del registro de la empresa ante el IMSS, y copia de los dos últimos recibos o comprobantes de pago de cuotas obrero-patronales, vigentes anteriores a la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL del personal propuesto. Previo a la firma del contrato su inscripción del personal propuesto para la ejecución de los trabajos de esta LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. |  |  |

El presente documento se utilizará como constancia de recepción para “El Licitante”, mismo que servirá para la entrega de la documentación en el acto de apertura.

Se solicita observar el mismo orden para fácil localización de los documentos.

De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 36 y 36 Bis fracción I de la Ley, la omisión de cualquiera de los documentos o que algún rubro en lo individual este incompleto será motivo para desechar la propuesta.

# ANEXO 19 (DIECINUEVE)	GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

Documentos que deberán integrar las proposiciones económicas de los licitantes en el acto de apertura (primera etapa).

El licitante deberá presentar los documentos para la I.T.P. debidamente firmados, rubricados y con sello de la empresa (todas las hojas), incluidas en las carpetas proporcionadas por el IMSS, en el orden especifico que se indica a continuación:

| REFERENCIA EN CONVOCATORIA | DOCUMENTO | CUMPLE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SÍ | NO |
| 2.1. | Carta compromiso de la proposición en papel membretado y/o sellado y firmado por el representante legal, indicando el monto total de su propuesta y el tiempo de ejecución. |  |  |
| 2.2. | Catálogo de procedimientos y cantidad de servicios para expresión de precios unitarios propuestos (Formato FE-01). Este documento deberá ser invariablemente el que proporcione el IMSS en los anexos de la Convocatoria y se formulará procediendo de acuerdo a lo siguiente: Se llenará a máquina, computadora o de ser manuscrita se sugiere usar tinta negra, escribiendo con letra fácilmente legible, sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras, que invariablemente deberán ser firmados por el representante legal, o persona facultada para este efecto. Cuando el catálogo de conceptos se conforme de varias hojas deberá anotarse en cada una de ellas el monto parcial acumulado y, además, en la hoja final el monto total. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas se reconocerá como correcto el producto de las cantidades correctas verificadas por el IMSS y los precios unitarios anotados por el proponente en su catálogo de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan se modificarán los importes parciales y la suma total de estos. En caso de discrepancia entre el precio unitario anotado en el catálogo de conceptos y el análisis de precios unitarios, se tomará como valido el del catálogo, considerándose como no entregado el análisis, por lo tanto, su propuesta se desechará |  |  |

El presente documento se utilizará como constancia de recepción para “El Licitante”, mismo que servirá como índice para la entrega de la documentación en el acto de apertura.

Se solicita observar el mismo orden para fácil localización de los documentos.

De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 36 y 36 Bis fracción I de la Ley, la omisión de cualquiera de los documentos o que algún rubro en lo individual este incompleto será motivo para desechar la propuesta.

# Formatos

# FORMATO FT-00. PROGRAMA DE TRABAJO*.

Para la Prestación del Servicio, se cumplirá el siguiente Programa de Trabajo, el cual puede ser objeto de modificaciones por la UMAE/OOAD, responsable de la administración del contrato, conforme a las necesidades del servicio, a fin de satisfacer la demanda de su derechohabiencia. Es preciso señalar que el presente se complementa con el Programa de Transferencia del Conocimiento; así como del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, asistencia técnica, que se especifican en el FORMATO TÉCNICO que forma parte de esta Convocatoria.

| No | MES | Mes 1 |  | Mes 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DÍAS CALENDARIO | 25 | 29 | 5 |  | 10 | 20 |  |
|  | DÍAS NATURALES | 1 | 5 | 10 |  | 15 | 30 |  |
| 1 | Afinar detalles de la integración técnica del PLAN DE TRABAJO | INICIO DE VIGENCIA DEL CONTRATO (EMISION DEL FALLO) | Al día 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Entrega, instalación y puesta a punto del equipamiento (punto a)5 del ANEXO Técnico) |  | A los 30 días hábiles posteriores a la entrega del equipamiento, se entregará copia simple del aviso de importación. |  |  |  |  |  |
| 3 | Entrega del PLAN DE TRABAJO. |  |  | Al día 10 |  |  |  |  |
| 4 | Entrega del Programa de Transferencia del conocimiento |  | Dentro de los 15 días |  |  |  |  |  |
| 5 | Formalización del Contrato |  | Dentro de los 15 días |  |  |  |  |  |
| 6 | Entrega de Garantía (Ver punto 10 de términos y condiciones) |  | Dentro de 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Entrega por parte de la Unidad Médica del listado del personal a capacitar |  |  |  | El día 30 |  |  |  |
| 8 | La entrega, instalación y puesta en operación |  |  |  |  |  |  |  |

______________________________________

Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal

*Nota: El licitante deberá de ajustar las fechas de acuerdo con su propuesta

SERVICIOS:		 ESPECIALIDAD:	 UBICACIÓN:	 FECHA:

# Formato FT-01 REQUERIMIENTO

| PARTIDA | CONCEPTO | CANTIDAD MÍNIMA TOTAL | CANTIDAD MÁXIMA TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE EQUIPOS ELECTROMOTORES PARA CIRUGÍAS DE PATOLOGÍAS ESQUELÉTICAS DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ”, CIUDAD DE MÉXICO Y DEL HOSPITAL DE ORTOPEDIA "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ”, CIUDAD DE MÉXICO | 14,400 | 19,200 |

UNIDAD DE MEDIDA. -

Número de procedimientos realizados en los diferentes quirófanos de la Unidad Médica de Alta Especialidad “Dr. Victorio de la Fuente Narváez” CDMX, de acuerdo con las cantidades mínimas y máximas que se señalan en el cuadro anterior y en relación con el siguiente catálogo de procedimientos que incluye la clave o número de procedimiento único que lo identifica para fines de pago y facturación:

| No. Prog. | Clave de SI | PROCEDIMIENTOS |
| --- | --- | --- |
| 1 | SIEM.01.01 | Reducción abierta y fijación interna a meseta tibial. |
|  |  | Reducción abierta y fijación interna a rotula. |
|  |  | Reducción abierta y fijación interna a fémur distal. |
|  |  | Reducción abierta y fijación interna a diáfisis de fémur. |
|  |  | Reducción abierta y fijación interna a fractura transtrocantérica. |
|  |  | Reducción abierta y fijación interna a acetábulo. |
|  |  | Reducción abierta y fijación interna a pelvis. |
|  |  | Reducción cerrada y fijación percutánea a sacro o articulación sacro-iliaca. |
|  |  | Reducción abierta y fijación interna a falanges, |
|  |  | Reducción abierta y fijación interna o percutánea a metacarpianos. |
|  |  | Reducción abierta y cerrada de huesos del carpo. |
|  |  | Reducción. Cerrada y fijación externa a radio distal. |
|  |  | Reducción abierta y fijación interna a radio distal. |
|  |  | Reducción abierta y fijación interna a diáfisis de radio y/o cubito. |
|  |  | Reducción abierta y fijación interna a olecranon. |
|  |  | Reducción abierta y fijación interna a húmero distal. |
|  |  | Reducción abierta y fijación interna a diáfisis humeral reducción abierta y fijación interna a húmero proximal, |
|  |  | Reducción abierta y fijación interna a clavícula. |
|  |  | Reducción abierta y fijación interna a luxación acromioclavicular. |
|  |  | Craneotomía o craneoplastía |
|  |  | Procedimiento con dermatomo |
|  |  | Otros Procedimientos |

SERVICIOS:		 ESPECIALIDAD:	 UBICACIÓN:	 FECHA:

FT-02

# FORMATO FT 02. EQUIPAMIENTO PARA SMI EECPE

| No. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | CRANEOTOMO ELÉCTRICO | 1 |
| 2 | ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA | 30 |

Los equipos deben ser nuevos y de tecnología reciente de acuerdo con las descripciones técnicas incluidas en esta convocatoria.

SERVICIOS:	 ESPECIALIDAD:	 UBICACIÓN:	 FECHA:

FT-03

# ANEXO FT 03  Equipos de Perforación Accesorios Propiedad de la Unidad Médica

| No. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | CRANEOTOMO ELÉCTRICO |  |
| 2 | ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA |  |
| 3 | IMPULSORES NEUMÁTICOS |  |
| 4 | ADAPTADORES DE SIERRA |  |
| 5 | ADAPTADORES JACOBS |  |
| 6 | MANGUERAS DE DOBLE CONDUCCIÓN |  |

# ANEXO FT-04 REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

| PROVEEDOR: |  |  | FECHA DEL REPORTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DÍA: | MES: |  | AÑO: |
|  |  |  | FECHA DE REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO |  |  |  |
|  |  |  | DÍA: | MES: | AÑO: |  |
|  |  |  | FOLIO DEL REPORTE: |  |  |  |
| NÚMERO DE CONTRATO: |  | HORARIO DEL REPORTE: |  |  |  |  |
| EQUIPAMIENTO SUJETO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO: |  |  |  |  |  |  |
| MARCA Y MODELO: |  |  |  |  |  |  |
| NÚMERO DE SERIE: |  |  |  |  |  |  |
| UBICACIÓN DEL EQUIPO: |  |  |  |  |  |  |
| DETALLAR EL TRABAJO REALIZADO POR EL PROVEEDOR |  |  |  |  |  |  |
| ESPECIFICAR SI HUBO SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS, PIEZAS, SISTEMAS O REFACCIONES U OTROS: |  |  |  |  |  |  |
| El mantenimiento correctivo correrá a cargo del proveedor y la supervisión y control de que se lleve a cabo con oportunidad, calidad y eficacia, es responsabilidad del Área de Ingeniería Biomédica de la Unidad Médica, quien emitirá reporte al Administrador del Contrato. |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________

Nombre y firma por parte del Proveedor

_________________________________________________

Nombre y firma del Jefe de Servicio o encargado

Nombre y firma del personal de Conservación y/o Ing. Biomédica

SERVICIOS

ESPECIALIDAD:

UBICACIÓN:

FECHA:

# ANEXO FT-05. REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| PROVEEDOR: |  |  |  | NÚMERO DE CONTRATO: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDAD MÉDICA: |  |  |  | DÍA |  | MES | AÑO |  |
| PERIODICIDAD RECOMENDADA POR EL FABRICANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO de manera SEMESTRAL |  |  |  |  |  |  | Observaciones |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Junio |  | Diciembre |  |  |  |  |  |
| El mantenimiento preventivo correrá a cargo del proveedor y la supervisión y control de que se lleve a cabo con oportunidad, calidad y eficacia, es responsabilidad de la División de Ingeniería Biomédica de la Unidad Médica, quien emitirá reporte al Administrador del Contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

Nombre y firma por parte del Proveedor

_________________________________________________

Nombre y firma del Jefe de Servicio o encargado

Nombre y firma del personal de Conservación y/o Ing. Biomédica

# ANEXO FT-06. PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO TÉCNICO

PROVEEDOR: _____________________________________________________________________

UMAE: __________________________________________________________________________

EQUIPAMIENTO o PROCEDIMIENTO: __________________________________________

| FECHA | HORA | TEMA | PONENTE | MATERIAL DIDÁCTICO |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nombre y Firma del Jefe de Servicio

Nombre y Firma del Director de la Unidad Médica

Nombre y Firma del Responsable del Programa de Transferencia el Conocimiento

Nombre y Firma del Director Administrativo de la Unidad Médica

SERVICIOS:

ESPECIALIDAD:

UBICACIÓN:

FECHA:

# ANEXO FT-10. REPORTE MENSUAL DE PROCEDIMIENTOS

| UMAE |  |  |  | Unidad Médica: |  |  | Número de contrato: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERÍODO: | del al |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proveedor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total de procedimientos realizados por mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clave |  |  | Descripción |  |  | Cantidad |  | Precio Unitario | Importe |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre y firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Director de la Unidad médica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Director o Administrador del Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El Jefe de Quirófano. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico asistente del proveedor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SERVICIOS:

ESPECIALIDAD:

UBICACIÓN:

FECHA:

# ANEXO FT-11 FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE PENA CONVENCIONAL APLICABLE

UMAE: ________________________________________.

Unidad Médica: ___________________________________________.

Información correspondiente al mes de: ___________________.

Número de Contrato: ____________________________________.

Mediante el presente documento se notifica al Administrador del Contrato de la pena convencional aplicable.

El cual el proveedor es acreedor toda vez que el SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE EQUIPOS ELECTROMOTORES PARA CIRUGÍAS DE PATOLOGÍAS ESQUELÉTICAS ha identificado el incumplimiento siguiente:

| UNIDAD DE MEDIDA | PENA APLICABLE % | COMENTARIO / OBSERVACIÓN | DOCUMENTO SOPORTE |
| --- | --- | --- | --- |

Lo anterior para su cálculo, notificación y aplicación de la pena convencional aplicable reportada en el presente documento.

Nota: Anexar copia de Documento Soporte.

NOMBRE Y FIRMA Jefe de Servicio, Administrador del Contrato

SERVICIOS:

ESPECIALIDAD:

UBICACIÓN:

FECHA:

# ANEXO FT-12 FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE DEDUCTIVAS

OOAD/UMAE: ________________________________________.

Unidad Médica: ___________________________________________.

Información correspondiente al mes de: ___________________.

Número de Contrato: _____________________________________.

Mediante el presente documento se notifica al administrador del contrato de la deducción aplicable.

El cual el proveedor es acreedor toda vez que el SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA LA DIGITALIZACIÓN, POST PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA IMAGEN ha identificado el incumplimiento siguiente:

| UNIDAD DE MEDIDA | DEDUCCIÓN % | COMENTARIO / OBSERVACIÓN | DOCUMENTO SOPORTE |
| --- | --- | --- | --- |

Lo anterior para su cálculo, notificación y aplicación de la deducción aplicable reportada en el presente documento.

Nota: Anexar copia de Documento Soporte.

NOMBRE Y FIRMA Jefe de Servicio, Director de la Unidad Médica.

# FORMATO FT-13. REPORTE DE INCIDENCIAS

| REPORTE DE INCIDENCIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proveedor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.P. |  |
| Teléfono: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UMAE: |  |  |  |  |  |  | Unidad Médica: |  |  |  | Número de contrato: |  |  |  | Folio de reporte: |  |
| Fecha y hora del reporte: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre (s) de la persona que reporta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Falla reportada de: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipamiento: |  |  | Nombre |  |  |  |  |  |  |  |  | Serie | Marca |  |  | Modelo |
| Descripción de la falla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIERRE DE REPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha y hora del cierre del reporte: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por parte del Instituto firman de conformidad para el cierre de la incidencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre(s) el Director de la Unidad, Director o Administrador del Contrato y El Jefe de Radiología.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matrícula: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cargo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REPORTES ANTERIORES |  |  |  |  | FOLIO |  |  | FECHA | MOTIVOS (resumen) |  |  |  |  |  |  |  |
| PRIMER REPORTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGUNDO REPORTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERCER REPORTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMENTARIOS/OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOMBRE Y FIRMA Jefe de Servicio, Director de la Unidad Médica.

SERVICIOS:

ESPECIALIDAD:

UBICACIÓN:

FECHA:

# ANEXO FT-14. RELACIÓN DE MARCAS Y MODELOS DE EQUIPAMIENTO PARA DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES

LICITANTE: _________________________________________________________________________________________

| No. | NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO A OFERTAR | MARCA: | MODELO: | CONTACTO DEL DISTRIBUIDOR Y/O FABRICANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

CIUDAD DE MÉXICO A ____ DEL MES DE _____________DE 202_

______________________________________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

ANEXO FT 14 GUÍA DE LLENADO RELACIÓN DE MARCAS Y MODELO DE EQUIPAMIENTO

1.- Licitante y fecha: lugar donde pondrán el nombre del licitante y la fecha de llenado del documento.

2.- Nombre del equipamiento para Digitalización a ofertar: en esta columna se encontrarán descritos cada uno del equipamiento para Digitalización.

3.- Marcas: campo donde deberán ingresar la(s) marca(s) del equipamiento a ofertar.

4.- Modelo: lugar donde deberán de ingresar el modelo de cada una de las marcas que han escrito en la columna anterior.

5.- Contacto del distribuidor y/o fabricante: En este campo se deberá anotar el nombre, teléfono y correo del distribuidor y o fabricante de cada uno del equipamiento para Digitalización para este servicio médico integral.

6.- Deberá contar con la fecha de su emisión

7.- Deberá contar con el nombre, cargo y firma por parte del Licitante.

SERVICIOS:

ESPECIALIDAD:

UBICACIÓN:

FECHA:

# ANEXO FT15 “CONTROL DE REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS”

UMAE: ________________________________________.

Unidad Médica: ___________________________________________.

Información correspondiente al mes de: ___________________.

Número de Contrato: _____________________________________.

Clave Presupuestal: ________________________________________.

Ejercicio fiscal: _________.

| FOLIO | FECHA DEL ESTUDIO | UNIDAD TRATANTE | NOMBRE DEL PACIENTE | NSS | AGREGADO MEDICO | TIPO DE PROCEDIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1542 | 12/06/2020 | UMF 17 | JESUS RAMIREZ GONZÁLEZ | 6897822485 | 1M1982OR | Reducción abierta y fijación interna a rotula. |
| 1543 | 12/06/2020 | UMF 14 | SIVIA HERNANDEZ PÉREZ | 9914751961 | 4F1975OR | Reducción abierta y fijación interna a húmero distal. |

- Se llenan los campos a manera de ejemplo

Nota: Anexar copia de Documento Soporte.

NOMBRE Y FIRMA Jefe de Servicio, Administrador del Contrato

SERVICIOS:

ESPECIALIDAD:

UBICACIÓN:

FECHA:

# FE-01 CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS Y CANTIDAD DE SERVICIOS PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS

FE-01

REQUERIMIENTO (CATÁLOGO DE CONCEPTOS)

Para la propuesta económica, es importante cotizar todos los renglones de cada partida, el precio será unitario con la finalidad de valorizar la propuesta y formalizar el contrato abierto conforme al Artículo 47 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cantidad real se suministrará conforme a la demanda sin rebasar los montos máximos del contrato adjudicado.

| PARTIDA | CONCEPTO | CANTIDAD MÍNIMA TOTAL | CANTIDAD MÁXIMA TOTAL | MONTO MÍNIMO Sin I.V.A. | MONTO MÁXIMO Sin I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE EQUIPOS ELECTROMOTORES PARA CIRUGÍAS DE PATOLOGÍAS ESQUELÉTICAS DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ”, CIUDAD DE MÉXICO Y DEL HOSPITAL DE ORTOPEDIA "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ”, CIUDAD DE MÉXICO | 14,400 | 19,200 | $ XXXXXXX.XX (XXXXXXX pesos XX/100 M.N.) | $ XXXXXXX.XX (XXXXXXX pesos XX/100 M.N.) |
|  |  | IVA |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |

# FORMATO “C” NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. (OCDE)

EL COMPROMISO DE MÉXICO EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN HA TRASCENDIDO NUESTRAS FRONTERAS Y EL ÁMBITO DE ACCIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL. EN EL PLANO INTERNACIONAL Y COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) Y FIRMANTE DE LA CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, HEMOS ADQUIRIDO RESPONSABILIDADES QUE INVOLUCRAN A LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO.

ESTA CONVENCIÓN BUSCA ESTABLECER MEDIDAS PARA PREVENIR Y PENALIZAR A LAS PERSONAS Y A LAS EMPRESAS QUE PROMETAN O DEN GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS QUE PARTICIPAN EN TRANSACCIONES, COMERCIALES INTERNACIONALES. SU OBJETIVO ES ELIMINAR LA COMPETENCIA DESLEAL Y CREAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS QUE COMPITEN POR LAS CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES.

LA OCDE HA ESTABLECIDO MECANISMOS MUY CLAROS PARA QUE LOS PAÍSES FIRMANTES DE LA CONVENCIÓN CUMPLAN CON LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR ÉSTA Y EN EL CASO DE MÉXICO, INICIARÁ EN NOVIEMBRE DE 2003 UNA SEGUNDA FASE DE EVALUACIÓN –LA PRIMERA YA FU APROBADA- EN DONDE UN GRUPO DE EXPERTOS VERIFICARÁ, ENTRE OTROS:

LA COMPATIBILIDAD DE NUESTRO MARCO JURÍDICO CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN.

EL CONOCIMIENTO QUE TENGAN LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN.

EL RESULTADO DE ESTA EVOLUCIÓN IMPACTARÁ EL GRADO DE INVERSIÓN OTORGADO A MÉXICO POR LAS AGENCIAS CALIFICADORES Y LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA.

LAS RESPONSABILIDADES DEL SECTOR PÚBLICO SE CENTRAN EN:

PROFUNDIZAR LAS REFORMAS LEGALES QUE INICIO EN 1999 DIFUNDIR LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN Y LAS OBLIGACIONES DE CADA UNO DE LOS ACTORES COMPROMETIDOS EN SU CUMPLIMIENTO. PRESENTAR CASOS DE COHECHO EN PROCESO Y CONCLUIDOS (INCLUYENDO AQUELLOS RELACIONADOS CON LAVADO DE DINERO Y EXTRADICIÓN).

LAS RESPONSABILIDADES DEL SECTOR PRIVADO CONTEMPLAN:

LAS EMPRESAS: ADOPTAR ESQUEMAS PREVENTIVOS COMO EL ESTABLECIMIENTO DE CÓDIGOS DE CONDUCTA. DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS (CONTROLES INTERNOS, MONITOREO, INFORMACIÓN FINANCIERA PÚBLICA, AUDITORIAS EXTERNAS) Y DE MECANISMOS QUE PREVENGAN EL OFRECIMIENTO Y OTORGAMIENTO DE RECURSOS O BIENES A SERVIDORES PÚBLICOS, PARA OBTENER BENEFICIOS PARTICULARES O PARA LA EMPRESA.

LOS CONTADORES PÚBLICOS: REALIZAR AUDITORIAS: NO ENCUBRIR ACTIVIDADES ILÍCITAS (DOBLE CONTABILIDAD Y     TRANSACCIÓN INDEBIDAS, COMO ASIENTOS CONTABLES FALSIFICADOS, INFORMES FINANCIEROS FRAUDULENTOS, TRANSFERENCIAS SIN AUTORIZACIÓN, ACCESO A LOS ACTIVOS SIN CONSENTIMIENTO DE LA GERENCIA); UTILIZAR REGISTROS CONTABLES PRECISOS; INFORMAR A LOS DIRECTIVOS SOBRE CONDUCTAS ILEGALES

LOS ABOGADOS: PROMOVER EL CUMPLIMIENTO Y REVISIÓN DE LA CONVENCIÓN (IMPRIMIR EL CARÁCTER VINCULATORIO ENTRE ÉSTA Y LA LEGISLACIÓN NACIONAL); IMPULSAR LOS ESQUEMAS PREVENTIVOS QUE DEBEN ADOPTAR LAS EMPRESAS.

LAS SANCIONES IMPUESTAS A LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES (PRIVADOS) Y A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INCUMPLAN LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN, IMPLICAN ENTRE OTRAS, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, EXTRADICIÓN, DECOMISO Y/O EMBARGO DE DINERO O BIENES.

ASIMISMO, ES IMPORTANTE CONOCER QUE EL PAGO REALIZADO A SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS ES PERSEGUIDO Y CASTIGADO INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL FUNCIONARIO SEA ACUSADO O NO. LAS INVESTIGACIONES PUEDEN INICIARSE POR DENUNCIA, PERO TAMBIÉN POR OTROS MEDIOS, COMO LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS O LA IDENTIFICACIÓN DE TRANSACCIONES ILÍCITAS, EN EL CASO DE LAS EMPRESAS.

EL CULPABLE PUEDE SER PERSEGUIDO EN CUALQUIER PAÍS FIRMANTE DE LA CONVENCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DEL LUGAR DONDE EL ACTO DE COHECHO HAYA SIDO COMETIDO.

EN LA MEDIDA QUE ESTOS LINEAMIENTOS SEAN CONOCIDOS POR LAS EMPRESAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PAÍS, ESTAREMOS CONTRIBUYENDO A CONSTRUIR ESTRUCTURAS PREVENTIVAS QUE IMPIDAN EL INCUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN Y POR TANTO LA COMISIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN.

POR OTRA PARTE, ES DE SEÑALAR QUE EL CÓDIGO PENAL FEDERAL SANCIONA EL COHECHO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

“ARTICULO 222

COMETEN EL DELITO DE COHECHO:

EL SERVIDOR PÚBLICO QUE, POR SÍ, O POR INTERPÓSITA PERSONA SOLICITE O RECIBA INDEBIDAMENTE PARA SÍ O  PARA OTRO, DINERO O CUALQUIER OTRA DÁDIVA, O ACEPTE UNA PROMESA, PARA HACER O DEJAR DE HACER ALGO JUSTO O INJUSTO RELACIONADO CON SUS FUNCIONES, Y

EL QUE DE MANERA ESPONTÁNEA DÉ U OFREZCA DINERO O CUALQUIER OTRA DÁDIVA A ALGUNA DE LAS PERSONAS QUE SE MENCIONAN EN LA FRACCIÓN ANTERIOR, PARA QUE CUALQUIER SERVIDOR PÚBLICO HAGA U OMITA UN ACTO JUSTO O INJUSTO RELACIONADO CON SUS FUNCIONES.

AL QUE COMETE EL DELITO DE COHECHO SE LE IMPONDRÁN LAS SIGUIENTES SANCIONES:

CUANDO LA CANTIDAD O EL VALOR DE LA DÁDIVA O PROMESA NO EXCEDA DEL EQUIVALENTE DE QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO, O NO SEA VALUABLE, SE IMPONDRÁ DE TRES MESES A DOS AÑOS DE PRISIÓN, MULTA DE TREINTA A TRESCIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN LA CIUDAD DE MEXICO EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO Y DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DE TRES MESES A DOS AÑOS PARA DESEMPEÑAR OTRO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN PÚBLICOS.

CUANDO LA CANTIDAD O EL VALOR DE LA DÁDIVA, PROMESA O PRESTACIÓN EXCEDA DE QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN LA CIUDAD DE MEXICO EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO, SE IMPONDRÁ DE DOS AÑOS A CATORCE AÑOS DE PRISIÓN, MULTA DE TRESCIENTAS A QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO Y DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DE DOS AÑOS A CATORCE AÑOS PARA DESEMPEÑAR OTRO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN PÚBLICOS.

EN NINGÚN CASO SE DEVOLVERÁ A LOS RESPONSABLES DEL DELITO DE COHECHO, EL DINERO O DÁDIVAS ENTREGADAS, LAS MISMAS SE APLICARÁN EN BENEFICIO DEL ESTADO.

CAPITULO XI

COHECHO A SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS

ARTÍCULO 222 BIS

SE IMPONDRÁN LAS PENAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO ANTERIOR AL QUE CON EL PROPÓSITO DE OBTENER O RETENER PARA SÍ O PARA OTRA PERSONA VENTAJAS INDEBIDAS EN EL DESARROLLO O CONDUCCIÓN DE TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, OFREZCA, PROMETA O DÉ, POR SÍ O POR INTERPÓSITA PERSONA, DINERO O CUALQUIER OTRA DÁDIVA, YA SEA EN BIENES O SERVICIOS:

A UN SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO PARA QUE GESTIONE O SE ABSTENGA DE GESTIONAR LA TRAMITACIÓN O RESOLUCIÓN DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES INHERENTES A SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN.

A UN SERVIDOR PUBLICO EXTRANJERO PARA LLEVAR A CABO LA TRAMITACIÓN O RESOLUCIÓN DE CUALQUIER ASUNTO QUE SE ENCUENTRE FUERA DEL ÁMBITO DE LAS FUNCIONES INHERENTES A SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN, O

A CUALQUIER PERSONA PARA QUE ACUDA ANTE UN SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO Y LE REQUIERA O LE PROPONGA LLEVAR A CABO LA TRAMITACIÓN O RESOLUCIÓN DE CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON LAS FUNCIONES INHERENTES AL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN DE ESTE ÚLTIMO.

PARA LOS EFECTOS DE ESTE ARTÍCULO SE ENTIENDE POR SERVIDOR EXTRANJERO, TODA PERSONA QUE OSTENTE U OCUPE UN CARGO PUBLICO CONSIDERADO ASÍ POR LA LEY RESPECTIVA, EN LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, EJECUTIVO O JUDICIAL DE UN ESTADO EXTRANJERO, INCLUYENDO LAS AGENCIAS O EMPRESAS AUTÓNOMAS, INDEPENDIENTES O DE PARTICIPACIÓN ESTATAL, EN CUALQUIER ORDEN O NIVEL DE GOBIERNO, ASÍ COMO CUALQUIER ORGANISMO U ORGANIZACIÓN PÚBLICA INTERNACIONALES.

CUANDO ALGUNO DE LOS DELITOS COMPRENDIDOS EN ESTE ARTÍCULO SE COMETA EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE AL ARTÍCULO 11 DE ESTE CÓDIGO, EL JUEZ IMPONDRÁ A LA PERSONA MORAL HASTA QUINIENTOS DÍAS MULTA Y PODRÁ DECRETAR SU SUSPENSIÓN O DISOLUCIÓN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO DEL COHECHO EN LA TRANSACCIÓN INTERNACIONAL Y EL DAÑO CAUSADO O EL BENEFICIO OBTENIDO POR LA PERSONA MORAL.”

D.O.F. 09/08/2000

# FORMATO “D” ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA

SE OMITE

# FT-16 FORMATO ACTA DE RECEPCIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN SERVICIOS

CONTRATO N°

EN  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO, SIENDO  LAS   HORAS  DEL  DÍA   DE	   CON EL FIN DE RECIBIR LOS   TRABAJOS  TOTALMENTE  TERMINADOS  RELATIVOS  AL   SERVICIO DE 			, REALIZADOS EN EL(LA) (UNIDAD), SEGÚN  CONTRATO N° 	POR $		(MONTO) SIN I.V.A., Y MONTO TOTAL

$	I.V.A. INCLUIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE		(MES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO), ASIGNADOS AL PROVEEDOR 	SE REUNIERON POR PARTE DEL I.M.S.S. EL (LA)

DIRECTOR(A) DE LA UNIDAD  Y EL 		, JEFE DE ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD Y POR PARTE DEL “PROVEEDOR” EL 	, LAS PERSONAS QUE FIRMAN AL FINAL DE ESTA ACTA, QUE SE LEVANTA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO EN SUS ARTÍCULOS 51 Y 53, PARA EL EFECTO SE PROCEDIÓ A REALIZAR UN RECORRIDO, CON EL OBJETO DE VERIFICAR QUE LAS REFACCIONES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA CUMPLAN SATISFACTORIAMENTE CON LO ESTABLECIDO Y DEFINIDO EN CANTIDAD, CALIDAD, CONDICIONES DE TRABAJO Y FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LO ESPECIFICADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO. EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE RESERVA EL DERECHO DE HACER POSTERIORES RECLAMACIONES POR MALA CALIDAD DE REFACCIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA O VICIOS OCULTOS.

HABIÉNDOSE TERMINADO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN Y COINCIDIENDO TODOS LOS FIRMANTES EN QUE SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON TODO LO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CÁLCULOS DE ACUERDO CON EL CONTRATO ARRIBA MENCIONADO, FIRMAN DE CONFORMIDAD.

DR. 		C.

DIRECTOR DE LA UNIDAD	“PROVEEDOR”

ING.	 JEFE DE DEPTO. CLINICO DE

# ANEXO TÉCNICO

Contenido

      - DESCRIPCIÓN AMPLIA DEL SERVICIO

El Instituto requiere del equipamiento para perforación y corte de material óseo que incluya los consumibles necesarios para preparar al paciente para la realización de las cirugías propias de la especialidad de traumatología y ortopedia realizados en esta Unidad Médica de Alta Especialidad para que den respuesta a las demandas de atención, otorgándolos en forma integral, sin interrupciones, con el fin de obtener los mejores resultados y evitar diferimientos, entre otros.

1.1	ALCANCES.

a)	Contar con equipo, de calidad y en perfectas condiciones de uso, de perforación y corte de material óseo en todas las cirugías que así lo requieran, así como los consumibles y accesorios que preparen al paciente para la colocación de material de osteosíntesis y/o endoprótesis; lo anterior para brindar un servicio médico oportuno.

b)	Proporcionar al equipo médico quirúrgico, en cualquier momento que lo requiera, los equipos, accesorios y consumibles necesarios para realizar los procedimientos de forma ininterrumpida en las cirugías donde se requiera cortar y/o perforar material óseo de acuerdo con el Anexo FT-18 CATÁLOGO DE EQUIPO Y BIENES DE CONSUMO POR PROCEDIMIENTO.

c)	Dar mantenimiento de calidad al equipo de perforación y corte de material óseo institucional para que en todo momento pueda ser utilizado por el equipo médico quirúrgico y que las características y potencia adecuados para realizar las cirugías sin contratiempos.

2. CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS

El catálogo de procedimientos que contempla este servicio incluye a todos aquellos que se realicen en la unidad médica tales que requieran equipo, accesorios y consumibles para perforar o cortar material óseo:

SERVICIOS:

ESPECIALIDAD:

UBICACIÓN:

FECHA:

FE-01 CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS Y CANTIDAD DE SERVICIOS PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS

FE-01

REQUERIMIENTO (CATÁLOGO DE CONCEPTOS)

Para la propuesta económica, es importante cotizar todos los renglones de cada partida, el precio será unitario con la finalidad de valorizar la propuesta y formalizar el contrato abierto conforme al Artículo 47 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cantidad real se suministrará conforme a la demanda sin rebasar los montos máximos del contrato adjudicado.

| PARTIDA | CONCEPTO | CANTIDAD MÍNIMA TOTAL | CANTIDAD MÁXIMA TOTAL | MONTO MÍNIMO Sin I.V.A. | MONTO MÁXIMO Sin I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE EQUIPOS ELECTROMOTORES PARA CIRUGÍAS DE PATOLOGÍAS ESQUELÉTICAS DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ”, CIUDAD DE MÉXICO Y DEL HOSPITAL DE ORTOPEDIA "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ”, CIUDAD DE MÉXICO | 14,400 | 19,200 | $ XXXXXXX.XX (XXXXXXX pesos XX/100 M.N.) | $ XXXXXXX.XX (XXXXXXX pesos XX/100 M.N.) |
|  |  | IVA |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |

3. EQUIPO MÉDICO.

El proveedor deberá incluir en su servicio el siguiente equipo médico y accesorios, mismos que al término del contrato respectivo, serán propiedad del Instituto de acuerdo con el Anexo FT-:

30 equipos electromotores de acuerdo con la ficha de descripción técnica

1 equipo de craneotomía de acuerdo con la ficha de descripción técnica

4. BIENES DE CONSUMO

Durante la prestación del servicio, el proveedor deberá suministrar en cada cirugía en donde se requiera su servicio, los bienes de consumo necesarios para realizar la perforación y/o corte del material óseo necesario, así como los accesorios necesarios para utilizarlos de manera adecuada y de acuerdo con las indicaciones del fabricante del equipo.

5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Durante la vigencia del contrato, el proveedor deberá proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos usados para la perforación y/o corte de material óseo, es decir, aquellos listados en el numeral 3 de este apartado, así como aquellos propiedad del Instituto y que se encuentran resguardados en las CEYES de las unidades médicas de esta UMAE cuyo número y descripción se encuentra en el Anexo FT-03

6. ASISTENCIA TÉCNICA

El proveedor deberá proporcionar la asistencia técnica en todo momento que lo requiera el Instituto para el uso, preparación, desconexión, etc., de los equipos, accesorios y consumibles que se utilicen debido a la prestación de este servicio médico integral, por lo que deberá de contar con personal especializado dentro de las instalaciones de las unidades médicas de esta UMAE para proporcionar dicha asistencia técnica cuando le sea solicita.

El personal del proveedor deberá permanecer en un horario de 7:00 a 20:00 horas como mínimo, pudiendo ampliarse de acuerdo con las necesidades de la unidad médica.

7. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

El licitante adjudicado deberá proporcionar la transferencia de conocimiento técnico al personal del Instituto para el uso del equipamiento y manejo de los insumos en general, previo y durante la prestación del servicio.

- La transferencia de conocimiento técnico será coordinada y supervisada por el Jefe de Servicio de Quirófanos y será el responsable de proporcionar la lista del personal que participará al Administrador del Contrato.

- El Administrador del Contrato proporcionará posterior a la emisión del fallo, lista del personal al que le será transferido el conocimiento técnico, considerando que se dará en las instalaciones de las Unidades Médicas, para que el proveedor con base a esta información proceda a elaborar el programa de transferencia de conocimiento técnico utilizando contenido en el FORMATO FT-06 PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO TÉCNICO, que deberá entregar al Administrador del Contrato posterior al fallo.

- El Programa de Transferencia de Conocimiento Técnico, deberá considerarse previo al inicio de los servicios y durante la vigencia del contrato de manera continua, para el uso y manejo del equipamiento de perforación y corte de material óseo, los accesorios y del adecuado uso de los bienes de consumo, el cual deberá ser autorizado por el Jefe de Servicio de Quirófanos, con el Visto Bueno del Director y avalado por el Administrador del Contrato.

- Es preciso señalar que el Instituto, podrá ajustar la lista de participantes con 5 días naturales de anticipación a la fecha de su realización y la fecha podrá modificarse con 15 días naturales de anticipación, conforme a la notificación que por escrito realice el Jefe de Servicio de Quirófanos, a través del Administrador del Contrato al proveedor.

- El control del Registro de Asistencia se realizará mediante el formato contenido en el FORMATO T7. REGISTRO DE ASISTENCIA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO TÉCNICO, el cual será avalado por el Jefe de Servicio de Quirófanos al término de cada evento, quien la entregará al Administrador del Contrato.

- Al término de la Transferencia de Conocimiento Técnico, el proveedor extenderá constancia con las firmas del Instituto y del proveedor. La Transferencia de Conocimiento Técnico previa, deberá otorgarse dentro del período comprendido posterior a la emisión del fallo.

- La Transferencia de Conocimiento Técnico continua se iniciará simultáneamente a la instalación del equipamiento y debe considerarse su realización por lo menos una vez cada tres meses, cuya coordinación y supervisión estará a cargo del Jefe de Servicio o Coordinador Clínico de la Unidad Médica y será a petición por escrito de este.

- La Transferencia de Conocimiento Técnico se realizará en las horas y lugares que designe el Administrador del Contrato dentro de las instalaciones de la Unidad Médica que se trate en el Instituto.

8. REPORTE MENSUAL DE LA PRODUCTIVIDAD

Los reportes estadísticos generados por el licitante adjudicado y que será validado por el Jefe de Servicio de Quirófanos o Encargado de este, así como por el Administrador del Contrato, podrán contener los siguientes datos a petición de la unidad médica:

- Datos demográficos de los pacientes;

- Diagnósticos (CIE -10)

- Procedimientos realizados de acuerdo con el catálogo de requerimientos:

9. BITÁCORA DE INCIDENCIAS

- Los lunes de cada semana antes de las 12:00 horas, el proveedor deberá reportar las incidencias presentadas al Jefe de Servicio de Quirófanos o el personal autorizado por el mismo de la semana previa inmediata relacionada con la prestación del servicio, durante la vigencia del contrato conforme al FORMATO T13. REPORTE DE INCIDENCIAS, y en paralelo enviarlo vía correo electrónico al Administrador del Contrato.

- Con fundamento en el Artículo 36 Bis, Fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Instituto se reserva el derecho de autentificar los documentos presentados en cualquier momento.

10

. UNIDAD DE MEDIDA

Procedimientos realizados  de acuerdo con las cantidades mínimas y máximas que se señalan en el Anexo FT-01 “Requerimientos de Procedimientos” de este documento, que incluye la “clave del procedimiento” única que la identifica para fines de pago y facturación

El licitante adjudicado deberá garantizar la correcta prestación del servicio considerando todos los anexos y formatos que forman parte del Servicio Médico Integral de Equipos Electromotores para Cirugías de Patologías Esqueléticas

# TÉRMINOS Y CONDICIONES

Contenido

1.- DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Durante la prestación del SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE EQUIPOS ELECTROMOTORES PARA CIRUGÍAS DE PATOLOGÍAS ESQUELÉTICAS (SMI para EECPE), deberán de considerarse y ajustarse a los siguientes términos y condiciones.

Este Servicio Médico Integral tiene como objetivo proporcionar el equipo de perforación y corte, así como los consumibles para que el equipo quirúrgico de la UMAE pueda realizar los procedimientos dentro de los quirófanos con equipo apto, funcional y operativamente en perfecto estado para este tipo de cirugías.

Asimismo, el proveedor debe mantener el equipo que suministre, así como el que es propiedad del Instituto en condiciones operativas normales tales que permitan alcanzar los objetivos mencionados en el párrafo anterior.

2.-TIPO Y VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

2.1 Tipo de Contratación

Este procedimiento se formalizará a través de un contrato abierto, de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y 85 de su Reglamento (RLAASSP), aclarando que la entrega, recepción, alta y pago del servicio prestado se realizará en la UMAE, conforme al número de estudios procesados  en el Anexo T1 REQUERIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS DEL SMI DE EECPE.

2.2 Vigencia de la prestación del servicio.

El plazo para la prestación del Servicio Médico Integral de Equipos Electromotores para Cirugías de Patologías Esqueléticas (SMI para EECPE), será a más tardar el día 31 natural, contados, a partir del día siguiente al de la emisión y notificación del fallo, correspondiente, y con vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2022.

3.-PLAZO Y LUGAR Y CONDICIONES DEL SERVICIO.

a.	PLAZO: El licitante adjudicado se obliga a iniciar el Servicio Médico Integral de Equipos Electromotores para Cirugías de Patologías Esqueléticas (SMI para EECPE) a partir del día treinta y uno (31) natural posterior a la emisión a la emisión del fallo, por lo que el licitante que resulte adjudicado contará con un plazo de sesenta (30) días naturales para la instalación y puesta a punto del equipamiento, que deberán entregarse de acuerdo a lo establecido en los presentes Términos y Condiciones.

b.	En caso de que el licitante adjudicado esté en posibilidad de dar inicio, previamente, al vencimiento del plazo de treinta (30) días, podrá hacerlo, previa coordinación y acuerdo con el administrador del contrato correspondiente.

c.	LUGAR: el equipamiento deberá entregarse en el área que indique el Director de la Unidad o quien este designe.

Será responsabilidad del proveedor realizar por su cuenta las maniobras de carga y descarga del equipamiento al lugar de entrega e instalación que determine el Instituto y sin costo adicional para este.

La transportación y resguardos del equipamiento se hará por cuenta exclusiva del proveedor sin costo adicional para el instituto.

El licitante adjudicado será el responsable del aseguramiento del equipamiento desde su transportación, recepción, instalación y hasta que finalice la prestación del servicio en las Unidades Médicas, toda vez que el equipo es propiedad del licitante adjudicado hasta el término del contrato, que pasará a ser propiedad del Instituto.

Por necesidades de la Convocante y sin obligación adicional para ésta, previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el lugar en donde se instalen el equipamiento, dentro de la misma UMAE.

El responsable de la recepción del  equipamiento será quien designe el Director de la Unidad Médica o la persona que designe la UMAE, en su ausencia.

Es importante señalar que el licitante deberá apegarse a los tiempos y plazos establecidos en el desarrollo del presente “Términos y Condiciones” y “Anexo Técnico” como parte integrante de la Convocatoria, el cual hará suyo para su presentación como parte de su Propuesta Técnica y en caso de resultar adjudicado, deberá presentar el formato ANEXO T0 “Programa de Trabajo”, en el cual establecerá un cronograma de actividades que deberá cumplir, antes de la puesta en operación de la prestación del servicio solicitado.

Asimismo, es preciso señalar que el programa de trabajo se complementa con el programa de adiestramiento en la transferencia del conocimiento; así como del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, de asistencia técnica, que se especifican en el ANEXO TÉCNICO de este servicio.

La entrega, instalación y puesta a punto del equipamiento deberá realizarse dentro de los sesenta (30) días  naturales, contados, a partir del día siguiente a la emisión del fallo.

4.-TIPO DE ABASTECIMIENTO.

Se adjudicará el 100% de la totalidad del requerimiento a un sólo licitante. El presente procedimiento de contratación consta de una partida, mismas que se adjudicarán a un licitante el cual deberá asegurar al Instituto el 100% del servicio solicitado, teniendo en cuenta la mejor oferta, considerando el Catálogo de Procedimientos de la presente contratación, los requerimientos específicos por Unidad Médica, establecidos en el ANEXO FT-01. REQUERIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS SMI PARA  EECPE cabe hacer mención que las cantidades establecidas son enunciativas, con la finalidad de que el licitante tenga una referencia para la elaboración de la propuesta y de la capacidad que se requiere para la prestación del servicio.

Los licitantes para la presentación de sus proposiciones deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstas en el Anexo Técnico y demás anexos contenidos en ambos documentos, describiendo en forma amplia y detallada las características del servicio que se está ofertando.

En el caso del licitante que resulte adjudicado, la conciliación de los procedimientos realizados deberá ser presentada junto con la factura respectiva para el trámite del pago correspondiente.

5.-REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.

Los licitantes para la presentación de sus proposiciones deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstas en el “Anexo Técnico” y “Términos y Condiciones”, describiendo en forma amplia y detallada las características del servicio que están ofertando, debiendo el licitante garantizar la correcta prestación del servicio médico integral.

El licitante deberá presentar su propuesta técnica preferentemente en papel membretado, foliado en cada una de sus páginas y firmado por su representante legal  o persona facultada para ello, de la siguiente documentación:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 BIS FRACCIÓN I Y 34 DE LA LAASSP, EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR EN SU PROPUESTA, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

5.1.1 Propuesta técnica.

El licitante participante deberá presentar la descripción amplia y detallada del “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE EQUIPOS ELECTROMOTORES PARA CIRUGÍAS DE PATOLOGÍAS ESQUELÉTICAS” de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico, Términos y Condiciones y toda aquella información que forma parte de la presente contratación, identificando claramente las partidas en las que participa, incluyendo los equipos, y demás aspectos requeridos para la contratación.

5.1.2.	Currículum individualizado del personal propuesto. Currículum individualizado del ingeniero en sitio propuesto por el participante, que cuente con conocimientos técnicos especializados en: Ingeniería Biomédica o carrera a fin, firmado por el ingeniero en sitio propuesto y por el Representante Legal, Apoderado Legal o persona facultada para ello, que contenga cuando menos la siguiente información:

a) Nombre, domicilio y número telefónico.

b) Escolaridad de acuerdo al perfil del personal propuesto establecido en el Anexo Técnico.

c) Experiencia laboral de cuando menos un año en proyectos iguales o similares al de la presente contratación.

5.1.3.	Copia de Constancias de estudios del personal propuesto. Copia de Constancias de estudios emitido por Institución Universitaria debidamente constituida, emitidas por instituciones académicas reconocidas del personal en sitio propuesto por el licitante.

5.1.4.	Dominio de herramientas relacionadas con el servicio. El licitante participante deberá presentar los certificados indicados en el punto 1 y 2, y adicionalmente alguno de los indicados en los puntos 3 y 4.

(1) Copia de Certificación (s) en instalación y operación de equipo de perforación y corte de material óseo, craneotomía y sus respectivos accesorios;

(2) Copia de Certificado (s) en mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de perforación y corte de material óseo y craneotomía;

(3) Copia de órdenes de servicio de instalación y/o actas de entrega recepción de por lo menos una Institución Hospitalaria con antigüedad mínima de 1 año (2021) y máxima de 5 años (2017), con una vigencia mínima de 9 meses, que incluya: nombre y firma de la persona que valide el servicio otorgado;

Nota: Las órdenes de servicio de instalación o actas de entrega recepción, deberán corresponder a los servicios y equipamiento objeto de esta licitación

(4) Copia simple del Certificado de capacitación para instalación y servicio por parte del fabricante y/o representante en México del equipamiento de perforación y corte de material óseo, craneotomía y sus respectivos accesorios, a nombre del personal del técnico o especialista propuesto para prestar el servicio;

5.1.5.	Alta ante el IMSS del técnico o especialista propuesto para prestar el servicio.

El licitante participante deberá presentar Copia simple del alta ante el IMSS del técnico o especialista que proponga para prestar el servicio, el cual deberá reflejar que dicho personal sea parte de su equipo de trabajo y cuente con la experiencia requerida. En caso de no contar con este documento, deberá presentar una carta en formato libre donde se compromete a dar de alta al personal propuesto ante el IMSS y deberá presentar esta alta en la firma del contrato respectivo.

5.1.6.	Metodología. Deberá presentar el diagrama de flujo para la prestación del servicio, el cual deberá ser congruente con el plan de trabajo propuesto en el punto b) de este rubro.

La metodología deberá incluir:

(1)	Diagrama de flujo de la instalación, capacitación, puesta a punto e inicio de operación del equipo de perforación y corte de material óseo, craneotomía y sus respectivos accesorios.

(2) diagrama de flujo de la prestación del servicio de servicio médico integral de equipos electromotores para cirugías de patologías esqueléticas

(3) Diagrama de flujo para contabilidad de estudios de acuerdo a lo solicitado en la presente contratación.

5.1.7.	Plan de trabajo. Plan de Trabajo propuesto podrá incluir mejoras relacionadas con el aspecto técnico, recurso humano y/o tecnológico, entre otros; que mejoren la operación para la prestación del servicio; además deberá contener los tiempos de instalación para la implantación del servicio y ser congruente con la metodología propuesta.

El Plan de Trabajo propuesto, deberá incluir como mínimo las siguientes actividades:

(1)	Instalación y puesta en marcha del equipo de perforación

(2)	Instalación y puesta en marcha del equipo de corte

(3)	Instalación y puesta en marcha del equipo de craneotomía

(4)	Calendario de desinstalación de equipamiento (al concluir su contrato).

Nota: Plan de Trabajo propuesto podrá incluir mejoras relacionadas con el aspecto técnico, recurso humano y/o tecnológico, entre otros; que mejoren la operación para la prestación del servicio.

5.1.8.	Registro Sanitario.

El licitante adjudicado deberá presentar como parte de su Propuesta Técnica, copia simple de los registros sanitarios en anverso y reverso, vigentes y su última actualización (refrendo o prórroga según corresponda) expedidos por la COFEPRIS. En su caso carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del titular del registro en donde manifieste el trámite de prórroga, del equipamiento ofertados, debidamente identificados y referenciados conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, con vigencia de cinco años del equipamiento para Digitalización contenido en el ANEXO T2. EQUIPAMIENTO PARA DIGITALIZACIÓN DE LA IMAGEN; así como copias simples del oficio de registro sanitario sometido a prorroga y el acuse de recibo del trámite de prórroga del registro sanitario presentado ante de la COFEPRIS.

En el caso de que algún equipamiento no requiera de registro sanitario el licitante participante deberá presentar, debidamente referenciado, el “Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014, en el que identifique aquellos que oferte.

En caso de que el equipo a instalar tenga en trámite el registro sanitario, deberá presentar la constancia de dicho trámite ante la COFEPRIS y una carta en formato libre que el registro se presentará en cuanto la autoridad emita dicho registro.

Para cualquiera de los casos indicados, la documentación que acredite lo solicitado, deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones. Asimismo, la documentación presentada, deberá estar vigentes en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

En cualquier caso, el Instituto se reserva el derecho de verificar en cualquier tiempo durante el procedimiento y posterior a su adjudicación, cualquier documentación presentada, con la intención de corroborar la veracidad de la información proporcionada por el licitante.

5.1.9.	Manuales completos, folletos catálogos entre otros, en caso de que requieran para comprobar las especificaciones técnicas requeridas.

El licitante participante deberá presentar el contenido referenciado de los manuales completos, folletos, catálogos, entre otros, del equipamiento sin excepción.

En caso de presentar imágenes y/o fotografías para corroborar las especificaciones y requisitos ofertados, se precisa que el licitante deberá evidenciar que existe la debida correspondencia entre la imagen y/o fotografía y el bien de la(s) marca(s) y modelo(s) ofertado(s).

5.1.10.	Certificados FDA, CCEE, Ministerio de Salud de Japón  o Buenas Prácticas o ISO de calidad.

El licitante participante deberá integrar a su propuesta, copia simple del Certificado FDA vigente o el CCEE o Ministerio de Salud de Japón o Certificado de Calidad de Buenas Prácticas de Manufactura de COFEPRIS o ISO-9001:2015 o ISO-13485:2016 de Calidad vigente en el idioma del país de origen acompañado de su traducción simple al español del equipamiento para ofertado.

5.1.11.	Certificados en instalación, operación, actualización y/o mejores prácticas.

a)	Copia de Certificado(s) en mantenimiento preventivo y correctivo de equipamiento requerido en esta Convocatoria.

c)	Copia de órdenes de servicio de instalación y/o actas de entrega recepción de por lo menos una Institución Hospitalaria con antigüedad mínima de 1 año (2021) y máxima de 5 años (2017), con una vigencia mínima de 9 meses, que incluya: nombre y firma de la persona que valide el servicio otorgado;

Nota: Las órdenes de servicio de instalación o actas de entrega recepción, deberán corresponder a los servicios y equipamiento objeto de esta licitación

d)	Copia simple del Certificado de transferencia del conocimiento para instalación y servicio por parte del fabricante del equipamiento de digitalización, a nombre del personal del técnico o especialista propuesto para prestar el servicio;

5.1.12.	Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. En su caso, podrán manifestar por escrito que la empresa a la que representa cuenta con trabajadores con discapacidad en una proporción del 5% cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

5.1.13.	Equidad de Género. En su caso, podrán manifestar por escrito que han aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente, emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 34 de la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de noviembre de 2014.

5.1.14.	Escrito de MIPYMES. En su caso, deberán presentar escrito donde manifiesten la clasificación que guarda la empresa, si es micro, pequeña o mediana, conforme al Acuerdo por el que se establece la estratificación de este tipo de empresas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009; y en caso de contar con innovación tecnológica, deberá incluir copia de la constancia correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), misma que no podrá tener una vigencia mayor a cinco años; lo anterior en cumplimiento al artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y artículo 3, fracción III de la Ley para el  Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

5.1.15.	Aviso de Importación. Escrito en formato libre en hoja membretada del licitante y debidamente firmado por el representante legal del licitante en el que manifieste en caso de resultar adjudicado y previo a la firma del contrato; dentro de su propuesta oferte equipamiento nuevo, entregará al Administrador del Contrato, copia simple del aviso de importación del equipamiento ofertado.

5.1.16.	Fecha de fabricación de sus equipos. Escrito en formato libre, en hoja membretada del licitante y debidamente firmado por el representante legal del licitante en el que manifieste que los equipos ofertados son nuevos.

5.1.17.	Carta Factura de los equipos. Escrito en formato libre, en hoja membretada del licitante y debidamente firmado por el representante legal del licitante en caso de resultar adjudicado y previo a la firma del contrato y dentro de su propuesta oferte equipamiento, a entregar al Administrador del Contrato, previo a la entrega e instalación del equipamiento, copia simple de la Carta Factura del equipamiento de su propiedad  que entregue.

5.1.18.	Experiencia del licitante. Para acreditar la experiencia mínima de 1 año y máxima de 5 años, los licitantes deberán presentar copia del o los contratos debidamente formalizados con sus respectivos anexos, en el que acredite por lo menos un año de experiencia durante los últimos 5 (cinco) años 2017 a 2021, en servicios relacionados al de la presente contratación.

Para el rubro de experiencia, los licitantes podrán presentar contratos plurianuales, que cumplan con las especificaciones señaladas en el párrafo anterior, a efecto de que sean susceptibles de computarse los años, meses o fracciones de año de dichos contratos, para lo cual el Instituto considerará la vigencia a partir del día del inicio (debiendo iniciar en el período de 2017-2021) de los servicios y hasta el día del acto de presentación y apertura de proposiciones.

5.1.19.	Especialidad del licitante. Para acreditar la especialidad de los licitantes, estos deberán presentar copia del o los contratos con sus respectivos anexos, debidamente formalizados el que acredite por lo menos un año de especialidad durante los últimos 5 (cinco) años 2017 a 2021, en servicios relacionados al de la presente contratación.

Para el rubro especialidad se considerarán un máximo de 5 (cinco) contratos debidamente formalizados, que se encuentren concluidos antes de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.

5.1.20.	Currículum del licitante y estructura organizacional. Presentar el Organigrama de la empresa participante y su Currículum Vitae, que refleje la experiencia de al menos 1 (un) año en servicios iguales o similares al de la presente contratación conforme a lo siguiente: El organigrama deberá considerar a todo el personal propuesto, incluyendo los supervisores en sitio requeridos y deberán considerar los niveles de organización hacia arriba, incluyendo correos electrónicos de contacto y números de contacto en oficina y/o celular.

(1)      El Organigrama del participante deberá incluir al personal indicado en el rubro “Capacidad del licitante”, así como los niveles de organización hacia arriba, incluyendo correos electrónicos de contacto y números de contacto en oficina y/o celular.

(2)     Diagrama de funcionamiento y matriz de escalamiento de los reportes recibidos o realizados por el personal técnico o especializado en sitio (al menos en 4 niveles (Operación, supervisión, gerencia y dirección).

(3)     Diagrama de funcionamiento y matriz de escalamiento de los reportes de mantenimiento que se generen con motivo de la prestación del servicio (al menos en 4 niveles (Operación, supervisión, gerencia y dirección).

5.1.21.	Cumplimiento de contratos. Con la finalidad de acreditar que el licitante participante haya prestado los servicios de manera satisfactoria y que estos estén relacionados a los solicitados en la presente Contratación, deberá presentar la siguiente documentación:

Para el caso de instituciones públicas deberá presentar:

(1)	Copia de al menos una Carta de satisfacción de clientes, y/o

(2)	Copia de al menos una Cancelación de Garantía de cumplimiento, y/o

(3) Copia de al menos un Acta Circunstanciada de Entrega Recepción de la prestación del servicio (sellada por la Dependencia o Entidad y con la firma del personal que corroboró la prestación del servicio)

Para el caso de personas morales deberá presentar:

(1) Copia de factura de los servicios prestados y la Remisión del servicio correspondiente, pudiendo ocultar los precios.

Lo anterior con la finalidad de acreditar que el Licitante haya prestado los servicios de manera satisfactoria y que estos estén relacionados a los solicitados en la presente Contratación.

Nota: La carta (s) de satisfacción de clientes, cancelación (s) de garantía de cumplimiento, acta (s) circunstanciada de entrega recepción y factura (s) o remisión (s) presentadas, deberán corresponder a los contratos presentados en el rubro 2. “Experiencia y Especialidad del licitante”.

La omisión de la presentación de cualquiera de los documentos numerados anteriormente y de alguna de las especificaciones; la falta de claridad y/o precisión en los requisitos técnicos con relación a los ofertados, no será motivo para desechar la propuesta, sin embargo será evaluado con “0” (cero) puntos en el rubro correspondiente.

6.	VISITAS A INSTALACIONES DEL INSTITUTO.

Conforme a la fecha, horario y lugar establecido.

7.	Mecanismos de Evaluación de las propuestas:

Con fundamento en el artículo 29 fracción XIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las proposiciones que se reciban en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se evaluaran a través del mecanismo de puntos; una vez hecha la evaluación de las proposiciones, se adjudicará al licitante cuya propuesta técnica obtenga igual o más puntuación a la mínima exigida y la suma de ésta con la puntuación de la propuesta económica dé como resultado la mayor puntuación.

Lo anterior, con fundamento en el lineamiento Décimo, fracción I “La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente.

a)	Los licitantes deberán cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará documentalmente que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados en la propuesta técnica de esta Convocatoria, la cual deberá contener una descripción amplia y detallada del servicio ofertado con sus especificaciones técnico-médicas. En caso de que no se presenten los documentos conforme a lo solicitado o no sean los requeridos, la proposición será desechada.

b)	Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del licitante, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que deriven de la o las juntas de aclaraciones.

c)	Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por los licitantes observando para ello, lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio de puntos y porcentajes, y 36 Bis, fracción I, y 52 de su Reglamento.

d)	Se verificará la descripción técnica del servicio ofertado por el licitante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada incluyendo el equipamiento de perforación y corte de material óseo y craneotomía conforme a lo solicitado en el Anexo Técnico, para la prestación del servicio, debidamente referenciados por partida, especificando las características y requisitos obligatorios señalados en el Anexo FT-17 de la presente contratación.

e)	Se verificará la correspondencia entre la descripción técnica del licitante, marcas, modelos y/o fabricantes indicados en la documental que presente el licitante (presentar formato en PDF y Excel editable), con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, con los documentos presentados para acreditar el registro sanitario y los certificados de calidad solicitados en el Anexo Técnico,  que envíe el licitante como sustento de la propuesta técnica que presenta.

f)	La evaluación de la documentación legal y administrativa se realizará por el Departamento de Abastecimiento de esta UMAE.

g)	No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

h)	La evaluación de la documentación técnica se realizará por el personal de la División de Ingeniería Biomédica de la UMAE, así como quien designe el Área Requirente.

6.- PENAS CONVENCIONALES Y/O DEDUCCIONES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SER

6.1.-Penas convencionales.

- Se aplicará una pena convencional por cada día natural de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, las que no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, y serán determinadas en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente.

- El Administrador del Contrato será el responsable de calcular y aplicar las penas convencionales, pudiendo nombrar a los auxiliares de contrato que determine. En todos los casos se deberá determinar la causa por la cual el licitante adjudicado es acreedor a una penalización basada en la tabla de penalizaciones. Lo anterior conforme a lo establecido en los artículos 53 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 97 de su Reglamento y 4.3.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por cada día de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio.

- La pena convencional se calculará conforme a lo siguiente fórmula:

Pca = %d x nda x vspa.

Dónde:

%d=porcentaje determinado en la convocatoria, invitación, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de la prestación del servicio.

Pca = pena convencional aplicable.

nda = número de días de atraso.

vspa = valor de los servicios prestados con atraso, sin IVA.

- La penalización se calculará a partir del día hábil siguiente en que concluya el plazo establecido para el cumplimiento del concepto del servicio a sancionar, que deben realizarse previo al inicio de operación. En ningún caso se deberá de autorizar el pago de los servicios sino se ha determinado, calculado y notificado al proveedor las penas convencionales aplicadas en términos de lo dispuesto en el contrato, así como su registro y validación en el sistema PREI Millenium.

- Las penas convencionales se harán efectivas a través de una nota de crédito, previo cálculo realizado por el Administrador del Contrato.

- En caso de existir alguna pena convencional, se notificará mediante el FORMATO FT-11. NOTIFICACIÓN DE PENA CONVENCIONAL APLICABLE, y las hojas de trabajo diario, realizados en el mes inmediato anterior.

| Concepto | Unidad de Medida | Penalización | Responsable de reportar el incumplimiento | Responsable de calcular, aplicar y notificar de la Pena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 incumplimiento en la entrega, instalación, puesta en operación del equipamiento para Perforación y Corte de material óseo y craneotomía. | Por cada día que exceda el día conforme a lo propuesto en su plan de trabajo presentado en su propuesta técnica | 0.25 (Cero punto veinticinco) % del importe máximo total de la fianza por cada día natural de atraso. | El Jefe de Quirófanos, Administrador de la Unidad Médica, Ingeniero Biomédico | Administrador del Contrato. |
| 2. Cuando no se lleve cabo el mantenimiento correctivo del equipamiento para Perforación y Corte de material óseo y craneotomía. | Por cada día natural que exceda el nivel de servicio de acuerdo a las áreas metropolitanas especificadas. | 0.25 (Cero punto veinticinco) % del importe máximo total de la fianza por cada día natural de atraso. | El Jefe de Quirófanos, Administrador de la Unidad Médica, Ingeniero Biomédico | Administrador del Contrato. |
| 3. Incumplimiento de en la Programación y desarrollo de las actividades de transferencia de conocimiento previa | Cuando exceda el día 30 después del fallo. | 0.25 (Cero punto veinticinco) % del importe máximo total de la fianza por cada día natural de atraso. | El Jefe de Quirófanos, Administrador de la Unidad Médica, Ingeniero Biomédico | Administrador del Contrato. |
| 4. Cuando no se lleve a cabo alguna cirugía o procedimiento programados por causas imputables al proveedor | Por cada suspensión de estudios programado. | 0.25 (Cero punto veinticinco) % del importe máximo total de la fianza por cada día natural de atraso. | El Jefe de Quirófanos, Administrador de la Unidad Médica, Ingeniero Biomédico | Administrador del Contrato. |
| 5. Cuando no se lleve a cabo el registro de la productividad en el sistema del Instituto, de los procedimientos realizados. | Por cada día natural de atraso que exceda el nivel de servicio. | 0.25 (Cero punto veinticinco) % del importe máximo total de la fianza por cada día natural de atraso. | El Jefe de Quirófanos, Administrador de la Unidad Médica, Ingeniero Biomédico | Administrador del Contrato. |
| 6. No proporcionar Atención al reporte de servicio registrado | Día de atraso. | 0.25 (Cero punto veinticinco) % del importe máximo total de la fianza por cada día natural de atraso. | El Jefe de Quirófanos, Administrador de la Unidad Médica, Ingeniero Biomédico | Administrador del Contrato. |

8.2.-Deductivas.

- En el procedimiento para la aplicación de las deducciones, el Administrador del Contrato será responsable de calcular y aplicar la deducción por concepto u obligación, nivel de servicio y unidad de medida, auxiliado por el Jefe de Servicio o Coordinador Clínico de la Unidad Médica, Administrador y Jefe de Conservación de la Unidad Médica. En todos los casos se deberá determinar la causa por la cual el licitante adjudicado es acreedor a una deductiva basada en la tabla de deducciones, lo anterior conforme a lo establecido en los artículos 53 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 97 de su Reglamento y 4.3.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- En caso de existir alguna deductiva se notificará mediante el FORMATO FT-12. NOTIFICACIÓN DE DEDUCTIVAS.

| Concepto | Unidad de Medida | Deducción | Límite de incumplimiento motivo de rescisión del contrato | Responsable de reportar el incumplimiento | Responsable del cálculo de notificación de la Deducción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cuando se lleve a cabo el mantenimiento preventivo del equipamiento para Perforación y Corte de material óseo y craneotomía de forma parcial o con deficiencias, de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de mantenimiento preventivo. | Por evento entregado en forma parcial o deficiente, se aplicará una deductiva | 0.25 (Cero punto veinticinco) % del importe máximo total de la fianza por cada día natural de atraso. | Hasta en 2 dos ocasiones durante la vigencia del servicio. | Ing. Biomédico/ Jefe de Quirófanos | Administrador del Contrato. |
| 2. Cuando se encuentren problemas con el equipo como suciedad, falta de potencia, accesorios que no correspondan, etc., que sean imputables al proveedor | Por cada ocasión en la que no se pueda visualizar la intercomunicación de los estudios, se aplicará una deductiva | 0.25 (Cero punto veinticinco) % del importe máximo total de la fianza por cada día natural de atraso. | Hasta en 10 (diez) ocasiones durante la vigencia del servicio. | Ing. Biomédico/ Jefe de Quirófanos | Administrador del Contrato. |

7.-DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

El prestador del servicio quedará obligado ante el “IMSS” a responder por los defectos o vicios ocultos en la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido, en los términos señalados en el presente Contrato y lo establecido en el Código Civil Federal.

VICIOS

8.-GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

a)	El licitante adjudicado se obliga a entregar al Instituto a más tardar, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del contrato, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo anterior de conformidad con los artículos 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 103 de su Reglamento; así como el numeral 4.24.4 inciso j) de las POBALINES.

b)	El licitante adjudicado queda obligado a entregar al Instituto la póliza de fianza, apegándose al formato establecido en el Instituto.

c)	Dicha garantía de cumplimiento del contrato será devuelta al licitante adjudicado una vez que el Instituto le otorgue autorización por escrito, para que este pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará al proveedor, una vez que se formule el finiquito de sus servicios, para lo que solicitará su liberación mediante escrito en el domicilio de la Unidad Médica, indicado para solicitar la cancelación de la fianza, mismo en el caso de proceder se realizará la liberación y entrega de fianza original al proveedor.

9.-CONDICIONES  DE LA PRESTACION Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO

Si el equipamiento para digitalización  o el equipo médico adicional con los que el proveedor proporciona el servicio no cumplen de manera satisfactoria con la funcionalidad y calidad solicitada, durante el transcurso del contrato, los mismos deberán ser sustituidos previa notificación y verificación por ambas partes (administrador del contrato y licitante adjudicado).

En el caso que alguno de los equipos  persista con defecto en su funcionalidad, deberá cambiarse por otro bien que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas y deberá presentar de nuevo la documentación correspondiente a los registros sanitarios. Este procedimiento de cambio se realizará en un término de 5 días hábiles contando a partir del inicio de la notificación.

El proveedor deberá indicar un número telefónico y correo electrónico de atención, el cual deberá proporcionarlo en cada una de las unidades médicas que cuenten con el servicio, a fin de que se registren los problemas en la operación y/o reportes de fallas en equipos médicos, Así como, lo relacionado a problemas en la asistencia técnica para dar atención a las unidades médicas donde presta sus servicios. En caso de existir cambios ya sea en el número telefónico y/o correo electrónico, los mismos deberán ser notificados por escrito a cada uno de los responsables médicos del servicio en la(s) unidad(es) médica(s), incluyendo al administrador de contrato en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas.

El instituto no otorgará anticipos.

El Instituto requiere que los precios unitarios ofertados para el servicio objeto de la presente contratación sean fijos durante la vigencia del contrato.

El instituto cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del licitante adjudicado.

Los pagos se realizarán mensualmente, de acuerdo con el número de servicios reportados en el FORMATO FT-10  REPORTE MENSUAL DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS conforme a los precios unitarios ofertados en la propuesta económica del licitante ganador y recibidos a entera satisfacción del administrador del contrato.

El pago se realizará en moneda nacional, mediante transferencia electrónica de fondos, a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega por parte del prestador del servicio en el Área de Trámite de Erogaciones ubicada en la UNIDADES MÉDICAS según corresponde y con base al ANEXO FT-01 en un horario de 9:00 a 14:00hrs en días hábiles.

La factura electrónica “CFDI” deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, tales como:

•	La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

•	El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, referidos en la fracción IV, incisos b) y c) del artículo 29 del Código, así como el sello digital del contribuyente que lo expide.

•	El lugar y fecha de expedición de la persona a favor de quien se expida.

•	La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen.

•	El valor unitario consignado en número.

•	El importe total consignado en número y letra.

El licitante adjudicado para efecto de pago deberá presentar su factura con al menos los siguientes datos del Instituto:

•	Nombre.

•	R.F.C.

•	Domicilio.

•	Número de instrumento jurídico.

•	Número de Proveedor.

•	Número de procedimiento de contratación.

La documentación que soporte la entrega de los servicios deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato.

El pago correspondiente, quedará sujeto a la entrega que el prestador del servicio realice en tiempo y forma de la garantía de cumplimiento y la póliza de responsabilidad civil.

En caso de que las facturas entregadas por el licitante ganador para su pago presenten errores, el Área de Trámite de Erogaciones, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al prestador del servicio las deficiencias que deberá corregir, por lo que el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la LAASSP, lo cual se reiniciará en el momento en que el licitante ganador presente las facturas corregidas.

Asimismo, el Instituto podrá aceptar del prestador del servicio que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero-patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

El prestador del servicio que celebre contratos de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a la UMAE, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contrarrecibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, el mismo procedimiento aplicará en el caso de que el prestador del servicio celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

El Instituto incorporará al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo dando de alta en el mismo, la totalidad de las cuentas por pagar al licitante ganador, para ello, las facturas electrónicas debidamente requisitadas y aceptadas, se registrarán en dicho programa en un plazo máximo de 15 (quince) días naturales posteriores a su recepción, mismas que podrán ser consultadas en el portal www.gob.mx/nafin efecto de que el licitante ganador pueda ejercer la transferencia de derechos de cobro al Intermediario Financiero, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la Ley.

El instituto no será sujeto de penalización alguna para el caso de que se determine el vencimiento anticipado del Contrato por alguna de las causas establecidas para ese efecto en el presente documento, o de que ocurra una variación en las asignaciones presupuestales en la conformación y cuantía del presupuesto que le sea asignado por el Poder Ejecutivo o aprobado por la H. Cámara de Diputados, que le impida de manera alguna cumplir con las obligaciones pecuniarias a su cargo establecidas en este documento.

10.- FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO Y LA ACEPTACIÓN DE ESTE

La verificación del servicio se llevará a cabo por el siguiente personal: Jefe de Servicio de Radiología y por el Jefe de Conservación/Biomédico, este mediante los registros, reportes, incidencias, informes o documentos a que haya a lugar como se detalla en la siguiente tabla:

| Responsable de Reportar Incumplimientos. | Actividad. | Documentos Involucrados y de los Cuales se hará Entrega Copia al Administrador del Contrato. |
| --- | --- | --- |
| El Jefe de Quirófanos. | 1. Verifica que la recepción e instalación del equipamiento para Digitalización, se lleve a cabo, dentro de los 30 (treinta) días naturales contados a partir de la emisión del fallo. | - FORMATO FT-16. RECEPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA PERFORACIÓN Y CORTE DE MATERIAL ÓSEO |
| Ing. Biomédico El Jefe de Quirófanos. | 2. Verificar que el proveedor entregue al inicio de la prestación del servicio a los responsables, los documentos involucrados. | - Calendario del Programa de Mantenimiento Preventivo del equipamiento para Digitalización - Bitácora de Mantenimiento Preventivo del equipamiento |
| El Jefe de Quirófanos. | 3. Revisar que se lleve a cabo la transferencia de conocimientos dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a la emisión del fallo. | - Programa de transferencia de conocimientos. - Lista de asistencia del personal que tomó la transferencia de conocimientos. - Constancia emitida por el proveedor y firmada tanto por el proveedor como por los responsables institucionales. |
| Jefe de Conservación/Ing. Biomédico El Jefe de Quirófanos. | 4. Avala, en su caso el cambio o actualización del equipamiento; así como accesorios de los mismos. | - Solicitud de cambio. - Registros sanitarios según corresponda. |
| Jefe de Conservación/Ing. Biomédico El Jefe de Quirófanos. | 5. Verificará que se lleve a cabo el programa de mantenimiento preventivo y se registren las firmas de conformidad en la Bitácora de servicios del equipamiento | - Programa de Mantenimiento Preventivo del equipamiento - Bitácora de Mantenimiento Preventivo del equipamiento - Programa de Mantenimiento Preventivo del equipamiento. - Bitácora de Mantenimiento Preventivo del equipamiento. |
| El Jefe de Quirófanos. | 11. Verificará si hubo la cancelación de algún procedimiento programado por causas imputables al proveedor. | - Bitácora de visitas del supervisor. - Reporte de Incidencias ANEXO FT-13. |
| El Jefe de Quirófanos. | 12. Verificará el equipamiento que dejará el proveedor como propiedad del Instituto. | - Acta de entrega de las instalaciones. |
| Jefe de Conservación/Ing. Biomédico El Jefe de Quirófanos. | 13. Informar oportunamente al área contratante, de los incumplimientos del licitante adjudicado para el caso de que se requiera llevar a cabo rescisión del contrato, debiendo precisar en qué consisten las obligaciones contractuales incumplidas, relacionándolas con la(s) cláusula(s) correspondientes. | - Documentación original que soporte el incumplimiento. |

11.-ACCIONES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO Y PREVIO AL INICIO DEL SERVICIO.

El licitante adjudicado, tendrá la responsabilidad de ejecutar las tareas técnicas y administrativas necesarias para programar el inicio del servicio dentro de los 31 días naturales posteriores a la emisión  del  fallo, en coordinación con el Administrador del Contrato de las UNIDADES MÉDICAS del Instituto que le haya sido asignada, deberán afinarse los detalles del ANEXO FT-0. PROGRAMA DE TRABAJO, el cual deberá ser entregado al Administrador del Contrato, debidamente avalado por ambas partes, a fin de garantizar el inicio de operación del Servicio Médico Integral, para lo cual el referido documento constará de:

11.1.-Conformación del grupo de administración del servicio

Durante la etapa de planeación (inicio), se conformará un grupo de administración responsable de garantizar la entrega del servicio; este grupo estará formado por el personal que actualmente administra y opera los servicios y el prestador del servicio, mismos que serán transferidos. Dicho grupo será coordinado por los servidores públicos que designe el Titular de la UMAE y/o Director Médico.

11.2.-Acuerdos de niveles de operación y el plan de trabajo

El licitante adjudicado deberá entregar los acuerdos de niveles de operación y el plan de trabajo, para la implementación y puesta en operación del servicio médico integral en la Unidades Médicas asignadas, este programa de trabajo también deberá incluir las actividades de mantenimiento del equipamiento actual, propiedad del Instituto, por la del prestador del servicio entrante.

12.-OBLIGACIONES DEL LICITANTE ADJUDICADO A LA CONCLUSIÓN DEL CONTRATO.

Dentro de su proposición el licitante deberá considerar que, en caso de resultar adjudicado en la presente licitación, al término del contrato deberá coordinar la logística de entrega de instalaciones y transferencia del equipamiento y accesorios utilizados durante la prestación del servicio médico integral, en su caso, a fin de realizar una transición que permita que el Instituto cuente de manera ininterrumpida con estos servicios, previo acuerdo con las autoridades de la Unidad Médica correspondiente, dejando constancia de lo anterior mediante acta-entrega de las instalaciones, equipos y accesorios a entera satisfacción del Instituto.

13.-TERMINACIÓN DEL CONTRATO

El Administrador del Contrato será el responsable de notificar al Proveedor de la fecha de terminación de mismo y la del retiro del equipamiento de su propiedad, con 15 días naturales de anticipación, procediendo a supervisar que no se dañen las instalaciones del Instituto, reportando lo correspondiente al Director de la Unidad Médica.

La devolución de las instalaciones, que haya otorgado el Instituto al Proveedor, tendrán que ser devueltas en las condiciones que fueron entregadas, como mínimo, y se hará constar en el Acta que levantará el Administrador del Contrato.

Asimismo, el proveedor se ajustará a lo indicado por la Convocante para realizar todas las acciones conducentes a fin de ceder al Instituto, como mejora tecnológica, todo el equipamiento de corte y perforación que se usó en la prestación de este servicio.

14.-MODIFICACIONES AL CONTRATO

De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en los artículos 91 y 92 su Reglamento, el Instituto podrá celebrar por escrito convenio modificatorio al contrato dentro de la vigencia de este.

15.-SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE ADMINISTRAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Los administradores del contrato son los responsables de calcular, aplicar y dar seguimiento a las penas convencionales y deducciones, según sea el caso, previstas en los instrumentos jurídicos, así como notificar al proveedor para que este realice el pago correspondiente.

# FT-17 Cédulas de Especificaciones Técnicas

| PROCEDIMIENTOS |  |
| --- | --- |
| Proc. 1 | Reducción abierta y fijación interna a meseta tibial. |
| Equipo | - ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA - PERFORADOR PIEZA DE MANO - SIERRA SAGITAL - WIRE PIN DRIVER PASACLAVOS - ADAPTADOR AO SYNTHES ANCLAJE RAPIDO - ADITAMENTO CHUCK -Q HUDSON - ADITAMENTO JACOBS 1/4 6.4MM - ADITAMENTO CHUCK AO - BATERIA ESTERILIZABLE Li-ION 13.2v - LLAVE MARIPOSA - CAJA METALICA CON TAPA PARA ESTERILIZACION - BC-700 CARGADOR DE BATERIAS |
| Consumibles | - Broca para perforación de anclaje rápido - Sierra Diferentes medidas |
| Proc. 2 | Reducción abierta y fijación interna a rotula. |
| Equipo | - ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA - PERFORADOR PIEZA DE MANO - SIERRA SAGITAL - WIRE PIN DRIVER PASACLAVOS - ADAPTADOR AO SYNTHES ANCLAJE RAPIDO - ADITAMENTO CHUCK -Q HUDSON - ADITAMENTO JACOBS 1/4 6.4MM - ADITAMENTO CHUCK AO - BATERIA ESTERILIZABLE Li-ION 13.2v - LLAVE MARIPOSA - CAJA METALICA CON TAPA PARA ESTERILIZACION - BC-700 CARGADOR DE BATERIAS |
| Consumibles | - Broca para perforación de anclaje rápido - Sierra Diferentes medidas |
| Proc. 3 | Reducción abierta y fijación interna a fémur distal. |
| Equipo | - ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA - PERFORADOR PIEZA DE MANO - SIERRA SAGITAL - WIRE PIN DRIVER PASACLAVOS - ADAPTADOR AO SYNTHES ANCLAJE RAPIDO - ADITAMENTO CHUCK -Q HUDSON - ADITAMENTO JACOBS 1/4 6.4MM - ADITAMENTO CHUCK AO - BATERIA ESTERILIZABLE Li-ION 13.2v - LLAVE MARIPOSA - CAJA METALICA CON TAPA PARA ESTERILIZACION - CARGADOR DE BATERIAS |
| Consumibles | - Broca para perforación de anclaje rápido - Sierra Diferentes medidas |
| Proc. 4 | Reducción abierta y fijación interna a diáfisis de fémur. |
| Equipo | - ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA - PERFORADOR PIEZA DE MANO - SIERRA SAGITAL - WIRE PIN DRIVER PASACLAVOS - ADAPTADOR AO SYNTHES ANCLAJE RAPIDO - ADITAMENTO CHUCK -Q HUDSON - ADITAMENTO JACOBS 1/4 6.4MM - ADITAMENTO CHUCK AO - BATERIA ESTERILIZABLE Li-ION 13.2v - LLAVE MARIPOSA - CAJA METALICA CON TAPA PARA ESTERILIZACION - CARGADOR DE BATERIAS |
| Consumibles | - Broca para perforación de anclaje rápido - -Sierra Diferentes medidas |
| Proc. 5 | Reducción abierta y fijación interna a fractura transtrocantérica. |
| Equipo | - ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA - PERFORADOR PIEZA DE MANO - SIERRA SAGITAL - WIRE PIN DRIVER PASACLAVOS - ADAPTADOR AO SYNTHES ANCLAJE RAPIDO - ADITAMENTO CHUCK -Q HUDSON - ADITAMENTO JACOBS 1/4 6.4MM - ADITAMENTO CHUCK AO - BATERIA ESTERILIZABLE Li-ION 13.2v - LLAVE MARIPOSA - CAJA METALICA CON TAPA PARA ESTERILIZACION - CARGADOR DE BATERIAS |
| Consumibles | - Broca para perforación de anclaje rápido - Sierra Diferentes medidas |
| Proc. 6 | Reducción abierta y fijación interna a acetábulo. |
| Equipo | - ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA - PERFORADOR PIEZA DE MANO - SIERRA SAGITAL - WIRE PIN DRIVER PASACLAVOS - ADAPTADOR AO SYNTHES ANCLAJE RAPIDO - ADITAMENTO CHUCK -Q HUDSON - ADITAMENTO JACOBS 1/4 6.4MM - ADITAMENTO CHUCK AO - BATERIA ESTERILIZABLE Li-ION 13.2v - LLAVE MARIPOSA - CAJA METALICA CON TAPA PARA ESTERILIZACION - CARGADOR DE BATERIAS |
| Consumibles | - Broca para perforación de anclaje rápido - Sierra Diferentes medidas |
| Proc. 7 | Reducción abierta y fijación interna a pelvis. |
| Equipo | - ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA - MBQ-701 PERFORADOR PIEZA DE MANO - SIERRA SAGITAL - WIRE PIN DRIVER PASACLAVOS - ADAPTADOR AO SYNTHES ANCLAJE RAPIDO - ADITAMENTO CHUCK -Q HUDSON - ADITAMENTO JACOBS 1/4 6.4MM - ADITAMENTO CHUCK AO - BATERIA ESTERILIZABLE Li-ION 13.2v - LLAVE MARIPOSA - CAJA METALICA CON TAPA PARA ESTERILIZACION - CARGADOR DE BATERIAS |
| Consumibles | - Broca para perforación de anclaje rápido - Sierra Diferentes medidas |
| Proc. 8 | Reducción cerrada y fijación percutánea a sacro o articulación sacro-iliaca. |
| Equipo | - ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA - PERFORADOR PIEZA DE MANO - SIERRA SAGITAL - WIRE PIN DRIVER PASACLAVOS - ADAPTADOR AO SYNTHES ANCLAJE RAPIDO - ADITAMENTO CHUCK -Q HUDSON - ADITAMENTO JACOBS 1/4 6.4MM - ADITAMENTO CHUCK AO - BATERIA ESTERILIZABLE Li-ION 13.2v - LLAVE MARIPOSA - CAJA METALICA CON TAPA PARA ESTERILIZACION - BC-700 CARGADOR DE BATERIAS |
| Consumibles | - Broca para perforación de anclaje rápido - Sierra Diferentes medidas |
| Proc. 9 | Reducción abierta y fijación interna a falanges, |
| Equipo | - ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA - PERFORADOR PIEZA DE MANO - SIERRA SAGITAL - WIRE PIN DRIVER PASACLAVOS - ADAPTADOR AO SYNTHES ANCLAJE RAPIDO - ADITAMENTO CHUCK -Q HUDSON - ADITAMENTO JACOBS 1/4 6.4MM - ADITAMENTO CHUCK AO - BATERIA ESTERILIZABLE Li-ION 13.2v - LLAVE MARIPOSA - CAJA METALICA CON TAPA PARA ESTERILIZACION - CARGADOR DE BATERIAS |
| Consumibles | - Broca para perforación de anclaje rápido - Sierra Diferentes medidas |
| Proc. 10 | Reducción abierta y fijación interna o percutánea a metacarpianos. |
| Equipo | - ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA - PERFORADOR PIEZA DE MANO - SIERRA SAGITAL - WIRE PIN DRIVER PASACLAVOS - ADAPTADOR AO SYNTHES ANCLAJE RAPIDO - ADITAMENTO CHUCK -Q HUDSON - ADITAMENTO JACOBS 1/4 6.4MM - ADITAMENTO CHUCK AO - BATERIA ESTERILIZABLE Li-ION 13.2v - LLAVE MARIPOSA - CAJA METALICA CON TAPA PARA ESTERILIZACION - CARGADOR DE BATERIAS |
| Consumibles | - Broca para perforación de anclaje rápido - Sierra Diferentes medidas |
| Proc. 11 | Reducción abierta y cerrada de huesos del carpo. |
| Equipo | - ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA - PERFORADOR PIEZA DE MANO - SIERRA SAGITAL - WIRE PIN DRIVER PASACLAVOS - ADAPTADOR AO SYNTHES ANCLAJE RAPIDO - ADITAMENTO CHUCK -Q HUDSON - ADITAMENTO JACOBS 1/4 6.4MM - ADITAMENTO CHUCK AO - BATERIA ESTERILIZABLE Li-ION 13.2v - LLAVE MARIPOSA - CAJA METALICA CON TAPA PARA ESTERILIZACION - BC-700 CARGADOR DE BATERIAS |
| Consumibles | - Broca para perforación de anclaje rápido - Sierra Diferentes medidas |
| Proc. 12 | Reducción. Cerrada y fijación externa a radio distal. |
| Equipo | - ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA - PERFORADOR PIEZA DE MANO - SIERRA SAGITAL - WIRE PIN DRIVER PASACLAVOS - ADAPTADOR AO SYNTHES ANCLAJE RAPIDO - ADITAMENTO CHUCK -Q HUDSON - ADITAMENTO JACOBS 1/4 6.4MM - ADITAMENTO CHUCK AO - BATERIA ESTERILIZABLE Li-ION 13.2v - LLAVE MARIPOSA - CAJA METALICA CON TAPA PARA ESTERILIZACION - CARGADOR DE BATERIAS |
| Consumibles | - Broca para perforación de anclaje rápido - Sierra Diferentes medidas |
| Proc. 13 | Reducción abierta y fijación interna a radio distal. |
| Equipo | - ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA - PERFORADOR PIEZA DE MANO - SIERRA SAGITAL - WIRE PIN DRIVER PASACLAVOS - ADAPTADOR AO SYNTHES ANCLAJE RAPIDO - ADITAMENTO CHUCK -Q HUDSON - ADITAMENTO JACOBS 1/4 6.4MM - ADITAMENTO CHUCK AO - BATERIA ESTERILIZABLE Li-ION 13.2v - LLAVE MARIPOSA - CAJA METALICA CON TAPA PARA ESTERILIZACION - CARGADOR DE BATERIAS |
| Consumibles | - Broca para perforación de anclaje rápido - Sierra Diferentes medidas |
| Proc. 14 | Reducción abierta y fijación interna a diáfisis de radio y/o cubito. |
| Equipo | - ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA - PERFORADOR PIEZA DE MANO - SIERRA SAGITAL - WIRE PIN DRIVER PASACLAVOS - ADAPTADOR AO SYNTHES ANCLAJE RAPIDO - ADITAMENTO CHUCK -Q HUDSON - ADITAMENTO JACOBS 1/4 6.4MM - ADITAMENTO CHUCK AO - BATERIA ESTERILIZABLE Li-ION 13.2v - LLAVE MARIPOSA - CAJA METALICA CON TAPA PARA ESTERILIZACION - CARGADOR DE BATERIAS |
| Consumibles | - Broca para perforación de anclaje rápido - Sierra Diferentes medidas |
| Proc. 15 | Reducción abierta y fijación interna a olecranon. |
| Equipo | - ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA - PERFORADOR PIEZA DE MANO - SIERRA SAGITAL - PIN DRIVER PASACLAVOS - ADAPTADOR AO SYNTHES ANCLAJE RAPIDO - ADITAMENTO CHUCK -Q HUDSON - ADITAMENTO JACOBS 1/4 6.4MM - ADITAMENTO CHUCK AO - 17220- BATERIA ESTERILIZABLE Li-ION 13.2v - LLAVE MARIPOSA - CAJA METALICA CON TAPA PARA ESTERILIZACION - CARGADOR DE BATERIAS |
| Consumibles | - Broca para perforación de anclaje rápido - Sierra Diferentes medidas |
| Proc. 16 | Reducción abierta y fijación interna a húmero distal. |
| Equipo | - ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA - PERFORADOR PIEZA DE MANO - SIERRA SAGITAL - WIRE PIN DRIVER PASACLAVOS - ADAPTADOR AO SYNTHES ANCLAJE RAPIDO - ADITAMENTO CHUCK -Q HUDSON - ADITAMENTO JACOBS 1/4 6.4MM - ADITAMENTO CHUCK AO - BATERIA ESTERILIZABLE Li-ION 13.2v - LLAVE MARIPOSA - CAJA METALICA CON TAPA PARA ESTERILIZACION - CARGADOR DE BATERIAS |
| Consumibles | - Broca para perforación de anclaje rápido - Sierra Diferentes medidas |
| Proc. 17 | Reducción abierta y fijación interna a diáfisis humeral reducción abierta y fijación interna a húmero proximal, |
| Equipo | - ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA - PERFORADOR PIEZA DE MANO - SIERRA SAGITAL - WIRE PIN DRIVER PASACLAVOS - ADAPTADOR AO SYNTHES ANCLAJE RAPIDO - ADITAMENTO CHUCK -Q HUDSON - ADITAMENTO JACOBS 1/4 6.4MM - ADITAMENTO CHUCK AO SYNTHES - BATERIA ESTERILIZABLE Li-ION 13.2v - LLAVE MARIPOSA - CAJA METALICA CON TAPA PARA ESTERILIZACION - CARGADOR DE BATERIAS |
| Consumibles | - Broca para perforación de anclaje rápido - Sierra Diferentes medidas |
| Proc. 18 | Reducción abierta y fijación interna a clavícula. |
| Equipo | - ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA - PERFORADOR PIEZA DE MANO - SIERRA SAGITAL - WIRE PIN DRIVER PASACLAVOS - ADAPTADOR AO SYNTHES ANCLAJE RAPIDO - ADITAMENTO CHUCK -Q HUDSON - ADITAMENTO JACOBS 1/4 6.4MM - ADITAMENTO CHUCK AO - BATERIA ESTERILIZABLE Li-ION 13.2v - LLAVE MARIPOSA - CAJA METALICA CON TAPA PARA ESTERILIZACION - CARGADOR DE BATERIAS |
| Consumibles | - Broca para perforación de anclaje rápido - Sierra Diferentes medidas |
| Proc. 19 | Reducción abierta y fijación interna a luxación acromio clavicular. |
| Equipo | - ELECTROMOTOR PARA CIRUGÍA - PERFORADOR PIEZA DE MANO - SIERRA SAGITAL - PIN DRIVER PASACLAVOS - ADAPTADOR AO SYNTHES ANCLAJE RAPIDO - ADITAMENTO CHUCK -Q HUDSON - ADITAMENTO JACOBS 1/4 6.4MM - ADITAMENTO CHUCK AO - BATERIA ESTERILIZABLE Li-ION 13.2v - LLAVE MARIPOSA - CAJA METALICA CON TAPA PARA ESTERILIZACION - BC-700 CARGADOR DE BATERIAS |
| Consumibles | - Broca para perforación de anclaje rápido - Sierra Diferentes medidas |
| Proc. 20 | Craneotomía o craneoplastía |
| Equipo | - UNIDAD DE CONTROL - CONTROL DE PEDAL UNICO PRIMADO2 - MOTOR DELGADO PRIMADO2 - PIEZA DE MANO PARA PERFORADOR 200 - PIEZA DE MANO 200 DE CRANEOTOMO - PROTECTOR DE DURA DURAGARD200 MEDIANO - PROTECTOR DE DURA DURAGARD200 LARGO - PROTECTOR DE DURA DURAGARD200 PEDIATRICO - PROTECTOR DE DURA DURAGARD200 PEDIATRICO - AEROSOL PLUS PANA - CONTENEDOR CASE MEDICAL PARA ESTERILIZAR CRANEOTOMO |
| Consumibles | - Broca de Corte Lateral PDS-2TD-15 1.5mm - Broca de Corte Lateral PDS-CRA-M 1.6mm |
| Proc. 21 | Procedimiento con dermatomo |
| Equipo | PIEZA DE MANO DERMATOMO MANGUERA - GUARDAS DESARMADOR CRUZ CAJA ESTERILIZACION MANOMETRO |
| Instrumental | N/A |
| Consumibles | HOJA DESECHABLE |
| Proc. 22 | Otros Procedimientos |
| Equipo |  |
| Instrumental |  |
| Consumibles |  |