En la Ciudad de México siendo las 16:00 horas del día 22 de junio de 2023, en EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO de la UMAE “Dr. Victorio de la Fuente Narváez” CIUDAD DE MÉXICO; ubicadO en EL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA PLANTA BAJA CON DIRECCIÓN EN: avenida colector 15 sin número esquina con avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Magdalena de las Salinas ALCALDÍA Gustavo A. Madero, código postal 07760 Ciudad de México; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta con objeto de LLEVAR A CABO SEGUNDA junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación pública internacional bajo tratados de libre comercio QUE SE MENCIONA EN EL PROEMIO DE ESTA ACTA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO EL NUMERAL 4 DE LA CONVOCATORIA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Este acto fue presidido por el LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ servidor público designado por la convocante, quE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 33 BIS DE LA LEY INFORMA QUE SOLAMENTE SE ATENDERÁN solicitudes de aclaración a la Convocatoria de las personas que PRESENTARON el Escrito en el que expresAn su interés en participar en esta licitación por sí o en representación de un tercero, a través de CompraNet y cuyas preguntas se RECIBIERON con VEINTICUATRO horas de anticipación A LA FECHA Y HORA PROGRAMADA DEL INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POR PARTE DEL AUDITORÍA INTERNA DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE QUEJAS DENUNCIAS E INVESTIGACIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ASISTEN: lIC. RAQUEL CABRERA CARRILLO Y LIC. MARIEL PAEZ CONTRERAS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sE CONSULTO EL MODULO DE COMPRANET DONDE SE OBSERVARON PREGUNTAS, EL QUE PRESIDE EL ACTO DA INICIO SEÑALANDO QUE SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA 1 (una) PREGUNTA QUE FUE PRESENTADA POR el LICITANTE QUE SE ENLISTA A CONTINUACIÓN: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| **No** | **NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL** | **FORMA DE PRESENTACIÓN** | **No. De PREGUNTAS/MENSAJES** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ORTHO IMPLANTES SA DE CV | COMPRANET | 1 |
|  | **TOTAL** | **PREGUNTAS** | **1** |

A CONTINUACIÓN LA CONVOCANTE PROCEDE A HACER LAS SIGUIENTE PRECISIONES:

ANEXO 1 REQUERIMIENTO 2023 ENDOPRÓTESIS

SE AGREGA:

| NUM. PARTIDA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | UMAE MIN | UMAE MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema 21/REEMPLAZO ARTICULAR TORÁCICO/060.748.4086 | PARA HOMBRO CABEZA HUMERAL, DE CROMO-COBALTO O CROMO-COBALTO-MOLIBDENO, DE 40 MM A 56 MM DE DIÁMETRO. ALTURA: DE 12.0 MM A 21.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. | PZA | 18 | 35 |
| 2 | Sistema 21/REEMPLAZO ARTICULAR TORÁCICO/060.748.4128 | PARA HOMBRO COMPONENTE HUMERAL CEMENTADO O NO CEMENTADO. CON DIÁMETRO DISTAL DE 6 MM A 14 MM, Y LONGITUD DE 110 MM A 220 MM INCLUYEN MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. | PZA | 13 | 26 |
| 3 | INCLUSION/INCLUSION CPR Y ROA/060.746.3510 | PARA MANO PARA REEMPLAZO DE ARTICULACIÓN METACARPO FALÁNGICA. TAMAÑO O ESCALA EQUIVALENTE EN MM: DE 00 A 8. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS | PZA | 4 | 9 |
| 4 | /S-C/S-C | COMPONENTE TIBIAL DE REVISION | PZA | 0 | 0 |
| 5 | //060.747.6991 | VÁSTAGO PARA REVISIÓN CON O SIN SUSTITUCIÓN DE CALCAR, 225 MM A 250 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 13.0.0 MM A 22.0 INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADASMM. | PZA | 2 | 4 |
| 6 | //060.748.1652 | DISPOSITIVO PARA CORRECCIÓN DEL PIE PLANO VALGO, CON O SIN INSERTO PLÁSTICO O BIODEGRADABLE, DE TITANIO. TAMAÑO: PEQUEÑO, DE 9 MM A 10 MM | PZA | 2 | 4 |
| 7 | //060.748.1660 | DISPOSITIVO PARA CORRECCIÓN DEL PIE PLANO VALGO, CON O SIN INSERTO PLÁSTICO O BIODEGRADABLE, DE TITANIO. TAMAÑO: MEDIANA, DE 11 MM | PZA | 2 | 4 |
| 8 | //060.748.1678 | DISPOSITIVO PARA CORRECCIÓN DEL PIE PLANO VALGO, CON O SIN INSERTO PLÁSTICO O BIODEGRADABLE, DE TITANIO. TAMAÑO: GRANDE, DE 12 MM A 14 MM | PZA | 2 | 4 |
| 9 | //060.748.5828 | SISTEMA DE PROTESIS DE PIE. PROTESIS TOTAL DE TOBILLO, DERECHA O IZQUIERDA O PARA AMBOS LADOS, CON COMPONENTE TIBIAL ASTRAGALINO, METALICO Y CON POLIETILENO DE INTERPOSICION DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CON ENLACES CRUZADOS POR | PZA | 2 | 4 |
| 10 | //060.748.5836 | SISTEMA DE PROTESIS DE PIE. PROTESIS TOTAL DE TOBILLO, DERECHA O IZQUIERDA O PARA AMBOS LADOS, CON COMPONENTE TIBIAL ASTRAGALINO, METALICO Y CON POLIETILENO DE INTERPOSICION DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CON ENLACES CRUZADOS POR | PZA | 2 | 4 |
| 11 | //060.748.5844 | SISTEMA DE PROTESIS DE PIE. PROTESIS TOTAL DE TOBILLO, DERECHA O IZQUIERDA O PARA AMBOS LADOS, CON COMPONENTE TIBIAL ASTRAGALINO, METALICO Y CON POLIETILENO DE INTERPOSICION DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CON ENLACES CRUZADOS POR | PZA | 2 | 4 |
| 12 | SISTEMA 32 | PRÓTESIS TUMORAL DE RODILLA PARA RECONSTRUCCIÓN DE FÉMUR | PZA | 6 | 15 |
| 13 | SISTEMA 32 | PRÓTESIS TUMORAL DE RODILLA PARA RECONSTRUCCIÓN DE TIBIA | PZA | 4 | 11 |
| 14 | 60.748.5851 | PARA CADERA CUERP FEMORAL PROXIMAL, DE CROMO COBALTO, CON ORIFICIOS LATERALES MEDIALES EN REGION PROXIMALPARA REINSERCIÓN. LONGITUD DE 70.0 mm O DE ALTURA DE REEMPLAZO | PZA | 11 | 22 |
| 15 | 060.137.0216 | CABEZA FEMORAL DE 28.0 mm Y DE 32.0 mm PARA CUELLO: ESTANDAR, LARGO O EXTRALARGO | PZA | 11 | 22 |
| 16 | 060.748.5869 | PROTESIS DE VASTAGO FEMORAL CEMENTADO. TALLO; DE 11mm A 16.0 mmINCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS | PZA | 11 | 22 |
| 17 | 060.748.5893 | PROTESIS FEMORAL MODULAR, TAMAÑO PEQUEÑA, ESTANDAR, GRANDE, EXTRA GRANDE O EXTRAGRANDE | PZA | 11 | 22 |
| 18 | 060.748.0018 | VASTAGO FEMORAL CEMENTADO. TALLO: DE 11.0 mm A 17.0 mm, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICACDAS | PZA | 11 | 22 |
| 19 | 060.216.0061 | PARA RODILLA. COJINETES | PZA | 11 | 22 |
| 20 | 060.230.0147 | PARA RODILLA.COMPONENTE DE UNIOM FEMOROTIBIAL | PZA | 11 | 22 |
| 21 | 606.230.0154 | PARA RODILLA. COMPONENTE DE UNION | PZA | 11 | 22 |
| 22 | 060.230.0196 | PARA RODILLA. COMPONENTE TIBIAL PROXIMAL | PZA | 11 | 22 |
| 23 | 060.2030.0204 | PARA RODILLA.COMPONENTES TOPE | PZA | 11 | 22 |
| 24 | 060.329.0016 | PARA RODILLA. EJE | PZA | 11 | 22 |
| 25 | 060.230.0121 | COMPONENTE CONDILEO. DERECHO IZQUIERDO | PZA | 11 | 22 |
| 26 | 060.230.0162 | COMPONENTE PATELAR, TAMAÑO: PEQUEÑO ESTANDAR O GRANDE | PZA | 11 | 22 |
| 27 | 060.409.0100 | EXTENSIÓN TIBIAL, TAMAÑO: GRANDE-EXTRAGANDE O PEQUEÑA ESTANDAR | PZA | 11 | 22 |
| 28 | 060.508.1132 | INSERTOS TIBIALES DE PLOIETILENO DE ULTRA ALTOPESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOSPOR MULTIRRADIACIÓN. TAMAÑO ESTANDAR. ALTURA DE 8.0 mm A 21.0 mm. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS | PZA | 11 | 22 |
| 1 | Sistema 21/REEMPLAZO ARTICULAR TORÁCICO/060.748.4086 | PARA HOMBRO CABEZA HUMERAL, DE CROMO-COBALTO O CROMO-COBALTO-MOLIBDENO, DE 40 MM A 56 MM DE DIÁMETRO. ALTURA: DE 12.0 MM A 21.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. | PZA | 18 | 35 |
| 2 | Sistema 21/REEMPLAZO ARTICULAR TORÁCICO/060.748.4128 | PARA HOMBRO COMPONENTE HUMERAL CEMENTADO O NO CEMENTADO. CON DIÁMETRO DISTAL DE 6 MM A 14 MM, Y LONGITUD DE 110 MM A 220 MM INCLUYEN MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. | PZA | 13 | 26 |
| 3 | INCLUSION/INCLUSION CPR Y ROA/060.746.3510 | PARA MANO PARA REEMPLAZO DE ARTICULACIÓN METACARPO FALÁNGICA. TAMAÑO O ESCALA EQUIVALENTE EN MM: DE 00 A 8. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS | PZA | 4 | 9 |
| 4 | /S-C/S-C | COMPONENTE TIBIAL DE REVISION | PZA | 0 | 0 |
| 5 | //060.747.6991 | VÁSTAGO PARA REVISIÓN CON O SIN SUSTITUCIÓN DE CALCAR, 225 MM A 250 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. DIÁMETRO: 13.0.0 MM A 22.0 MM. COMPONENTE HUMERAL CEMENTADO O NO CEMENTADO. CON DIÁMETRO DISTAL DE 6 MM A 14 MM, Y LONGITUD DE 110 MM A 220 MM INCLUYEN MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. | PZA | 2 | 4 |
| 6 | //060.748.1652 | DISPOSITIVO PARA CORRECCIÓN DEL PIE PLANO VALGO, CON O SIN INSERTO PLÁSTICO O BIODEGRADABLE, DE TITANIO. TAMAÑO: PEQUEÑO, DE 9 MM A 10 MM | PZA | 2 | 4 |
| 7 | //060.748.1660 | DISPOSITIVO PARA CORRECCIÓN DEL PIE PLANO VALGO, CON O SIN INSERTO PLÁSTICO O BIODEGRADABLE, DE TITANIO. TAMAÑO: MEDIANA, DE 11 MM | PZA | 2 | 4 |
| 8 | //060.748.1678 | DISPOSITIVO PARA CORRECCIÓN DEL PIE PLANO VALGO, CON O SIN INSERTO PLÁSTICO O BIODEGRADABLE, DE TITANIO. TAMAÑO: GRANDE, DE 12 MM A 14 MM | PZA | 2 | 4 |
| 9 | //060.748.5828 | SISTEMA DE PROTESIS DE PIE. PROTESIS TOTAL DE TOBILLO, DERECHA O IZQUIERDA O PARA AMBOS LADOS, CON COMPONENTE TIBIAL ASTRAGALINO, METALICO Y CON POLIETILENO DE INTERPOSICION DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CON ENLACES CRUZADOS POR | PZA | 2 | 4 |
| 10 | //060.748.5836 | SISTEMA DE PROTESIS DE PIE. PROTESIS TOTAL DE TOBILLO, DERECHA O IZQUIERDA O PARA AMBOS LADOS, CON COMPONENTE TIBIAL ASTRAGALINO, METALICO Y CON POLIETILENO DE INTERPOSICION DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CON ENLACES CRUZADOS POR | PZA | 2 | 4 |
| 11 | //060.748.5844 | SISTEMA DE PROTESIS DE PIE. PROTESIS TOTAL DE TOBILLO, DERECHA O IZQUIERDA O PARA AMBOS LADOS, CON COMPONENTE TIBIAL ASTRAGALINO, METALICO Y CON POLIETILENO DE INTERPOSICION DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CON ENLACES CRUZADOS POR | PZA | 2 | 4 |
| 12 | SISTEMA 32 | PRÓTESIS TUMORAL DE RODILLA PARA RECONSTRUCCIÓN DE FÉMUR | PZA | 6 | 15 |
| 13 | SISTEMA 32 | PRÓTESIS TUMORAL DE RODILLA PARA RECONSTRUCCIÓN DE TIBIA | PZA | 4 | 11 |
| 14 | 60.748.5851 | PARA CADERA CUERP FEMORAL PROXIMAL, DE CROMO COBALTO, CON ORIFICIOS LATERALES MEDIALES EN REGION PROXIMALPARA REINSERCIÓN. LONGITUD DE 70.0 mm O DE ALTURA DE REEMPLAZO | PZA | 11 | 22 |
| 15 | 060.137.0216 | CABEZA FEMORAL DE 28.0 mm Y DE 32.0 mm PARA CUELLO: ESTANDAR, LARGO O EXTRALARGO | PZA | 11 | 22 |
| 16 | 060.748.5869 | PROTESIS DE VASTAGO FEMORAL CEMENTADO. TALLO; DE 11mm A 16.0 mmINCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS | PZA | 11 | 22 |
| 17 | 060.748.5893 | PROTESIS FEMORAL MODULAR, TAMAÑO PEQUEÑA, ESTANDAR, GRANDE, EXTRA GRANDE O EXTRAGRANDE | PZA | 11 | 22 |
| 18 | 060.748.0018 | VASTAGO FEMORAL CEMENTADO. TALLO: DE 11.0 mm A 17.0 mm, INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICACDAS | PZA | 11 | 22 |
| 19 | 060.216.0061 | PARA RODILLA. COJINETES | PZA | 11 | 22 |
| 20 | 060.230.0147 | PARA RODILLA.COMPONENTE DE UNIOM FEMOROTIBIAL | PZA | 11 | 22 |
| 21 | 606.230.0154 | PARA RODILLA. COMPONENTE DE UNION | PZA | 11 | 22 |
| 22 | 060.230.0196 | PARA RODILLA. COMPONENTE TIBIAL PROXIMAL | PZA | 11 | 22 |
| 23 | 060.2030.0204 | PARA RODILLA.COMPONENTES TOPE | PZA | 11 | 22 |
| 24 | 060.329.0016 | PARA RODILLA. EJE | PZA | 11 | 22 |
| 25 | 060.230.0121 | COMPONENTE CONDILEO. DERECHO IZQUIERDO | PZA | 11 | 22 |
| 26 | 060.230.0162 | COMPONENTE PATELAR, TAMAÑO: PEQUEÑO ESTANDAR O GRANDE | PZA | 11 | 22 |
| 27 | 060.409.0100 | EXTENSIÓN TIBIAL, TAMAÑO: GRANDE-EXTRAGANDE O PEQUEÑA ESTANDAR | PZA | 11 | 22 |
| 28 | 060.508.1132 | INSERTOS TIBIALES DE PLOIETILENO DE ULTRA ALTOPESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOSPOR MULTIRRADIACIÓN. TAMAÑO ESTANDAR. ALTURA DE 8.0 mm A 21.0 mm. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS | PZA | 11 | 22 |
| 29 | 060.182.0087 | PARA HUESO, DE POLIMETILMETACRILATO CON 40 G EN POLVO, POLÍMERO Y 20 ML EN LÍQUIDO, MONÓMERO.VISCOSIDAD NORMAL O DOBLE VISCOSIDAD | PZA | 644 | 1287 |
| 30 | 060.182.1432 | PARA HUESO, METILMETACRILATO CON POLÍMERO, MONÓMERO Y ANTIBIÓTICO. 40 G EN POLVO, POLÍMERO Y 20 ML EN LÍQUIDO, MONÓMERO | PZA | 36 | 73 |
| 31 | 060.338.0015 | CEMENTACIÓN AL VACÍO EQUIPO DE CEMENTACIÓN PARA VÁSTAGOS FEMORALES, CONTIENE: CEMENTO DE BAJA VISCOSIDAD DE 60 A 80 G, MEZCLADOR Y APLICADOR RETRÓGRADO. | PZA | 36 | 73 |
| 32 | 060.353.0015 | ESPACIADORES DE METILMETACRILATO PREFABRICADOS PARA CADERA. DIÁMETRO DE LA CABEZA DE: 46.0 MM A 61.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS | PZA | 5 | 10 |
| 33 | 060.067.0111 | ANILLO DE REFORZAMIENTO ACETABULAR DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO, CON ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE 6.0 MM Y DE 6.5 MM. DIÁMETRO EXTERNO: DE 44.0 MM A 52.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | PZA | 12 | 24 |
| 34 | 060.898.2211 | TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 6 MM Y DE 6.5 MM. LONGITUD DE 20.0 MM A 40.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES | PZA | 15 | 29 |
| 35 | 060.748.4706 | ANILLO PARA RECONSTRUCCIÓN ACETABULAR ANATÓMICO, ATORNILLADO, CON ANCHO DISTAL Y ALETA PARA ANCLAJE AL ILÍACO, DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO. DIÁMETRO EXTERNO DE: 46.0 MM A 65.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | PZA | 5 | 10 |
| 36 | 060.746.9947 | INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN, CON DIÁMETRO INTERNO DE 28 MM, PARA COPA METÁLICA. DIÁMETRO EXTERNO: DE 46.0.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. | PZA | 98 | 358 |
| 37 | 060.747.5985 | TORNILLOS PARA FIJACIÓN DE CONCHA ACETABULAR PARA PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA, EN ALEACIÓN DE TITANIO. LONGITUD: DE 15.0.0 MM A 55.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. | PZA | 643 | 1612 |
| 38 | 060.747.7064 | CABEZAS INTERCAMBIABLES MODULARES DE CERÁMICA O ZIRCONIA DE 28 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14 PARA VÁSTAGOS. CUELLO CORTO, ESTÁNDAR O LARGO. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES | PZA | 28 | 218 |
| 39 | 060.748.1132 | COMPONENTES ACETABULARES METÁLICOS PARA INSERTAR A PRESIÓN, CON RECUBRIMIENTO POROSO O DE MALLA CON ORIFICIOS PARA ATORNILLAR CON O SIN ANILLOS ECUATORIALES. DIÁMETRO: DE 44.0 MM A 64.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS | PZA | 299 | 760 |
| 40 | 060.748.3351 | VÁSTAGO RECTO, DE TITANIO FORJADO CON MACROESTRUCTURA PROXIMAL LONGITUDINAL, ÁNGULO CÉRVICO DIAFISIARIO DE 130 A 135 GRADOS, CON RECUBRIMIENTO MICROPOROSO EN SU TERCIO PROXIMAL Y CONO 12-14. ADEMÁS, COMPRENDE DIMENSIONES ENTRE LAS ESPECIFICADAS. ANCHO: DE 8.5 MM A 17.5 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS | PZA | 261 | 649 |
| 41 | 060.747.7064 | CABEZAS INTERCAMBIABLES MODULARES DE CERÁMICA O ZIRCONIA DE 28 MM DE DIÁMETRO, CONO 12-14 PARA VÁSTAGOS. CUELLO CORTO, ESTÁNDAR O LARGO. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES | PZA | 97 | 194 |
| 42 | 060.747.7098 | CABEZAS INTERCAMBIABLES MODULARES DE CERÁMICA O ZIRCONIA DE 32 MM DE DIÁMETRO CONO 12-14 PARA VÁSTAGOS. CUELLO CORTO, ESTÁNDAR O LARGO.LA SELECCIÓN DEL MATERIAL ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | PZA | 191 | 382 |
| 43 | 060.748.3427 | COMPONENTES FEMORALES CEMENTADOS, VÁSTAGO RECTO, ÁNGULO CÉRVIDO DIAFISIARIO DE 125 A 135 GRADOS, RANURAS PARA CENTRALIZADOR DISTAL, CONO 12-14, PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. ANCHO DE: 8.5 MM A 14.5 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. | PZA | 13 | 34 |
| 44 | 060.748.3476 | COMPONENTES FEMORALES. CENTRALIZADOR DISTAL PARA COMPONENTES FEMORALES CEMENTADOS. DIÁMETRO DE 10.0 MM A 17.5 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS | PZA | 13 | 34 |
| 45 | 060.748.4169 | ACETÁBULO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN, CON CEJA DE 10 A 20 GRADOS, ALAMBRE RADIOPACO ECUATORIAL Y/O POLAR DE FORMA SEMIESFÉRICA, CON DIÁMETRO INTERNO DE 22 MM Ó 28 MM, ESTÉRIL. DIÁMETRO EXTERNO DE: 36.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS | PZA | 29 | 58 |
| 46 | 060.748.4268 | COMPONENTES ACETABULARES. COMPATIBLES CON LA CABEZA Y EL VÁSTAGO FEMORAL. ACETÁBULO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN, CON CEJA DE 10 A 20 GRADOS ALAMBRE RADIOPACO ECUATORIAL Y/O POLAR DE FORMA SEMIESFÉRICA, CON DIÁMETRO INTERNO DE 32 MM, ESTÉRIL. DIÁMETRO EXTERNO DE: 44.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS | PZA | 169 | 339 |
| 47 | 060.748.5687 | VÁSTAGO PARA REVISIÓN ANCLAJE SEMICÓNICO, DE 190 MM A 305 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14. DIÁMETRO DE: 14.0.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS | PZA | 17 | 34 |
| 48 | 060.748.5752 | VÁSTAGO PARA REVISIÓN MODULAR CON FIJACIÓN DISTAL SEMICÓNICA Y SISTEMA ANTIRROTACIONAL, MÓDULO METAFISIARIO Y CABEZA MODULAR, CON CONO 12- 14.DIÁMETRO DE: 12.0.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. | PZA | 12 | 24 |
| 49 | 060.747.0952 | COMPONENTES FEMORALES. COMPONENTES FEMORALES SECUNDARIOS, PARA REVISIÓN, CON O SIN VÁSTAGO CENTRAL Y CAJÓN ESTABILIZADOR PARA RECEPCIÓN DE EXTENSIÓN. CON BORDE INTERNO DE: 60.0 MM A 75.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. | PZA | 29 | 87 |
| 50 | 060.747.1174 | CUÑAS TIBIALES REVERSIBLES, PARA PÉRDIDA MEDIAL O LATERAL. COMPATIBLES CON EL PLATILLO TIBIAL. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑA, PEQUEÑA, MEDIANA, GRANDE O EXTRAGRANDE | PZA | 39 | 82 |
| 51 | 060.747.6884 | INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN PARA PRÓTESIS ESTABILIZADA, SECUNDARIA O DE REVISIÓN, VÁSTAGO CONDILAR FEMORAL. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑO, PEQUEÑO, MEDIANO O GRANDE. ALTURA: DE 8.0 MM A 25.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS | PZA | 39 | 82 |
| 52 | 060.748.0852 | PRÓTESIS DE REVISIÓN, COMPONENTES FEMORALES, ANATÓMICA. DERECHA O IZQUIERDA. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑA, PEQUEÑA, MEDIANA, GRANDE O MEDIDAS EQUIVALENTES EN MM, CON CAJÓN ESTABILIZADOR. LONGITUD DEL VÁSTAGO DE 80 MM A 160 MM. | PZA | 3 | 10 |
| 53 | 060.748.0936 | EXTENSIÓN PARA BASE TIBIAL DE REVISIÓN Y DE RESCATE. VÁSTAGO MEDIAL LATERAL. COMPATIBLES CON EL PLATILLO TIBIAL. | PZA | 34 | 73 |
| 54 | 060.748.0951 | EXTENSIÓN PARA BASE TIBIAL, DE CROMO COBALTO Y/O TITANIO, ESTABILIZADA Y DE REVISIÓN, CON O SIN CEMENTO. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑA, PEQUEÑA, MEDIANA, O GRANDE O MEDIDAS EQUIVALENTES EN MM. VÁSTAGO CENTRAL DE 80.0 A 160.0 MM | PZA | 34 | 73 |
| 55 | 060.748.8657 | DISEÑO DE AUMENTO DEL HUESO FEMORAL. AUMENTO DISTAL CIMO POSTERIOR FEMORAL, MECÁNICAMENTE UNIDO AL FÉMUR. OPCIONES DE AUMENTO: BLOQUES DE AUMENTO DEL HUESO FEMORAL DISTAL DE 5.0 MM, 10.0 MM Y 15.0 MM. BLOQUES DE AUMENTO DEL HUESO FEMORAL POSTERIOR DE 5.0 MM Y 10.0 MM. | PZA | 34 | 73 |
| 56 | 060.508.0795 | INSERTOS DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN, SUSTITUYE EL LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR. PARA PRÓTESIS PRIMARIA. TAMAÑO EXTRAGRANDE. ALTURA: DE 8.0 MM A 22.5 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS | PZA | 230 | 465 |
| 57 | 060.747.0754 | COMPONENTES FEMORALES PRIMARIOS, DE CROMO-COBALTO, CON O SIN VÁSTAGO CENTRAL.TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑO, PEQUEÑO, MEDIANO, GRANDE O EXTRAGRANDE, O MEDIDAS EQUIVALENTES EN MM | PZA | 461 | 934 |
| 58 | 060.747.0796 | BASE PARA PLATILLO TIBIAL, DE CROMO-COBALTO O TITANIO FORJADO, CON ENTRADA PARA VÁSTAGO INTERCAMBIABLE. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑA, PEQUEÑA, MEDIANA, GRANDE. | PZA | 461 | 934 |
| 59 | 060.747.0838 | INSERTO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACIÓN, PRESERVA EL LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR, PARA PRÓTESIS PRIMARIA. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑO, PEQUEÑO, MEDIANO O GRANDE. ALTURA: DE 8.0 MM A 17.5 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. | PZA | 230 | 469 |
| 60 | 060.747.1158 | COMPONENTE ROTULIANO DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACIÓN, MODELO ANATÓMICO, O EN DOMO O CIRCULAR. TAMAÑO: PEQUEÑO, MEDIANO O GRANDE. PARA LOS SISTEMAS QUE LO REQUIERAN. | PZA | 461 | 934 |

2.- ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE) REQUERIMIENTO ANEXO INSTRUMENTAL

SE AGREGA INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO DE LOS SISTEMAS INCLUIDOS EN EL PUNTO 1

| **Grupo** | **Sistema** | **Unidad** | **Clave** | **Descripción Cuadro Básico** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD DE SET DE INSTRUMENTAL REQUERIDOS** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ"** | | | | | | |  |
| Endo |  |  |  | **REEMPLAZO ARTICULAR TORÁCICO** |  |  |  |
| Endo | Sistema 21 | PIEZA | 060.748.4086 | PRÓTESIS DE MIEMBRO TORÁCICO DE HOMBRO CABEZA HUMERAL, DE CROMO-COBALTO, DE 40 MM DE DIÁMETRO. ALTURA: DE 12.0 MM A 21.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. | Set de colocación | **1** |  |
| Endo | Sistema 23 |  |  | **HEMIARTROPLASTÍA CADERA** |  |  |  |
| Endo | Sistema 23 | PIEZA | 060.746.7131 | COMPONENTES FEMORALES. VÁSTAGO CURVO O RECTO PARA HEMIARTROPLASTÍA, DE 105 MM A 120 MM DE LONGITUD. DIÁMETRO DE LA CABEZA: DE 38.0 MM A 54.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. | Set de colocación | **2** |  |
| Endo | Sistema 26 |  |  | **REEMPLAZO TOTAL CADERA CEMENTADA** |  |  |  |
| Endo | Sistema 26 | PIEZA | 060.747.7064 | CABEZAS INTERCAMBIABLES MODULARES DE CERAMICA O ZIRCONIA DE 28 MM DE DIAMETRO, CONO 12-14 PARA VASTAGOS. CUELLO CORTO, ESTANDAR O LARGO. LA SELECCION DEL MATERIAL ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | Set de colocación | **2** |  |
| Endo | Sistema 26 |  |  | **REEMPLAZO TOTAL CADERA NO CEMENTADA** |  |  |  |
| Endo | Sistema 26 | PIEZA | 060.746.9947 | INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACION, CON DIAMETRO INTERNO DE 28 MM, PARA COPA METALICA. DIAMETRO EXTERNO: DE 46.0.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. | Set de colocación | **3** |  |
| Endo | Sistema 29 |  |  | **RODILLA UNIVERSAL O ANATÓMICA** |  |  |  |
| Endo | Sistema 29 | PIEZA | 060.747.0796 | BASE PARA PLATILLO TIBIAL, DE CROMO-COBALTO O TITANIO FORJADO, CON ENTRADA PARA VÁSTAGO INTERCAMBIABLE. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑA, PEQUEÑA, MEDIANA, GRANDE. | Set de colocación | **1** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Grupo** | **Sistema** | **Unidad** | **Clave** | **Descripción Cuadro Básico** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD DE SET DE INSTRUMENTAL REQUERIDOS** | **IMPULSORES** |
| **HOSPITAL DE ORTOPEDIA “DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ”** | | | | | | | |
| Endo | **REEMPLAZO ARTICULAR TORÁCICO** |  |  |  |  | **SET/INST. REQUERIDO** | **IMPULSORES** |
| Endo | Sistema 21 | PIEZA | 060.748.4086 | PRÓTESIS DE MIEMBRO TORÁCICO DE HOMBRO CABEZA HUMERAL, DE CROMO-COBALTO, DE 40 MM DE DIÁMETRO. ALTURA: DE 12.0 MM A 21.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. | Set de colocación | **1** | **1** |
| Endo | **REEMPLAZO TOTAL CADERA CEMENTADA** |  |  |  |  |  |  |
| Endo | Sistema 26 | PIEZA | 060.747.7064 | CABEZAS INTERCAMBIABLES MODULARES DE CERAMICA O ZIRCONIA DE 28 MM DE DIAMETRO, CONO 12-14 PARA VASTAGOS. CUELLO CORTO, ESTANDAR O LARGO. LA SELECCION DEL MATERIAL ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | Set de colocación | **2** | **2** |
| Endo | **REEMPLAZO TOTAL CADERA NO CEMENTADA** |  |  |  |  |  |  |
| Endo | Sistema 26 | PIEZA | 060.746.9947 | INSERTO ACETABULAR DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIIRRADIACION, CON DIAMETRO INTERNO DE 28 MM, PARA COPA METALICA. DIAMETRO EXTERNO: DE 46.0.0 MM A 62.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. | Set de colocación | **7** | **7** |
| Endo | **RODILLA UNIVERSAL O ANATÓMICA** |  |  |  |  |  |  |
| Endo | Sistema 29 | PIEZA | 060.747.0796 | BASE PARA PLATILLO TIBIAL, DE CROMO-COBALTO O TITANIO FORJADO, CON ENTRADA PARA VÁSTAGO INTERCAMBIABLE. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑA, PEQUEÑA, MEDIANA, GRANDE. |  | **9** | **9** |
| Endo | **REEMPLAZO TOTAL CADERA DE REVISION** |  |  |  |  |  |  |
| Endo | Sistema 27 | PIEZA | 060.748.5687 | VASTAGO PARA REVISION ANCLAJE SEMICONICO, DE 190 MM a 305 MM DE LONGITUD, CON CONO 12-14.DIAMETRO DE: 14.0 MM a 25 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS | Set de colocación | **4** | **4** |
| Endo | **RODILLA UNIVERSAL O ANATÓMICA** |  |  |  |  |  |  |
| Endo | Sistema 29 | PIEZA | 060.747.0796 | BASE PARA PLATILLO TIBIAL, DE CROMO-COBALTO O TITANIO FORJADO, CON ENTRADA PARA VÁSTAGO INTERCAMBIABLE. TAMAÑO: EXTRAPEQUEÑA, PEQUEÑA, MEDIANA, GRANDE. | Set de colocación | **8** | **8** |
| Endo | Sistema 29 |  |  | REMPLAZO TOTAL DE RODILLA DE REVISION | Set de colocación | **3** | **3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Grupo** | **Sistema** | **Unidad** | **Clave** | **Descripción Cuadro Básico** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD DE SET DE INSTRUMENTAL REQUERIDOS** | **IMPULSORES** |
| **HOSPITAL DE ORTOPEDIA “DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ”** | | | | | | | |
|  |  |  |  | **PROTESIS TUMORALES** |  |  | **IMPULSORES** |
| Endo | S/R | PIEZA | 060.230.0196 | PROTESIS TUMORALES PARA RODILLA. COMPONENTE TIBIAL PROXIMAL | Set de colocación de protesis | **1** | **1** |
| Endo | S/R | PIEZA | 060.230.0196 | PROTESIS TUMORALES PARA CADERA. COMPONENTE FEMUR | Set de colocación de protesis | **1** | **1** |

A CONTINUACIÓN ESTA CONVOCANTE PROCEDE A DAR CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 33 bis PÁRRAFO QUINTO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, 46 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREGUNTAS OSTEOSÍNTESIS** | | | | | | |
| **No** | **NOMBRE DEL PROVEEDOR** | **CARÁCTER** | **PUNTO** | **PREGUNTA** | **RESPUESTA DE LA CONVOCANTE** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | ORTHO IMPLANTES SA DE CV | TÉCNICO | NUMERAL 6.1.9.10 | **PREGUNTA:** EN REFERENCIA A ESTE NUMERAL SOLICITO RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LA DEVOLUCIÓN DEL INSTRUMENTAL UNA VEZ CONCLUIDA LA EVALUACIÓN, TODA VEZ QUE EL SISTEMA DE PRÓTESIS TUMORAL ES UN EQUIPO CARO Y REPRESENTA UN ALTO COSTO TENERLO INACTIVO. | **RESPUESTA:** PODRÁ RETIRARLOS UNA VEZ EMITIDO EL FALLO CONFIRMANDO QUE ESTA CONVOCANTE ADQUIRIRÁ BIENES DE CONSUMO Y NO INSTRUMENTAL MÉDICO. | SIN OBSERVACIONES |

SE HACE DE CONOCIMIENTO A LOS LICITANTES QUE se llevara a cabo una CUARTA junta de aclaraciones, cuentan hasta las 07:00 HRS del DÍA 23 de JUNIO del presente ejercicio, PARA REFORMULAR y remitir pregunTAS QUE CONSIDEREN NECESARIAS CON RELACIÓN A LAS RESPUESTAS OTORGADAS POR LA CONVOCANTE; DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

las respuestas a las re-preguntas se DARÁN en una CUARTA junta de aclaraciones--------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta Acta en: la oficina de Adquisiciones de la UMAE ubicada en el hospital de TRAUMATOLOGÍA, PLANTA BAJA, sito en avenida colector 15 sin número, esquina con avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Magdalena de las Salinas, ALCALDÍA Gustavo A. Madero, código postal 07760, Ciudad de México, en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma.La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://compranet.hacienda.gob.mx>. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los REPRESENTANTES del DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Manifiestan lo siguiente: Con fundamento en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que dispone que la Secretaría de la Función Pública, podrá verificar en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en la Ley de la materia y demás disposiciones aplicables, en correlación con el artículo 83, quinto cuarto del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 33 y 33 bis de la Ley; 46, fracciones IV y V, de su reglamento, se solicita a los representantes del área contratante, área requirente y/o técnica, en el ámbito de sus facultades a dar respuesta de forma clara y precisa a las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria y sus anexos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finalmente, se sugiere considerar todas y cada de las solicitudes de aclaración por parte de los participantes, para que se tomen las previsiones correspondientes en cuanto a las posibles modificaciones susceptibles de realizarse a la Convocatoria del procedimiento de contratación y sus anexos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33, de la LAASSP y conforme al tramo de responsabilidad de cada una de las áreas contratante, requirente y/o técnica. Siendo todo lo que desea manifestar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Después de dar lectura a la presente Acta, se diO por terminado este acto, siendo las 18:00 horas, del día 22 DE JUNIO del año 2023.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta Acta consta de TRECE (13) FOJAS, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este evento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**POR LOS LICITANTES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL** | **REPRESENTANTE Y CORREO ELECTRÓNICO** | **FIRMA** |
| NO HUBO ASISTENCIA | NO HUBO ASISTENCIA | NO HUBO ASISTENCIA |

**POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

| **NOMBRE** | **ÁREA** | **FIRMA** |
| --- | --- | --- |
| **LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ** | **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO UMAE** |  |
| **C. BRENDA MARICELA RAZO CERVANTES** | **ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES** |  |

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | |  |
| LIC. MAURICIO ARTURO CAJIGA GONZÁLEZ  TITULAR DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL  INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.  Oficio 351401150200/DDA/623/2023 | |  |
| **LIC. RAQUEL CABRERA CARRILLO**  AUDITOR DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO  SOCIAL Oficio 351401150200/DDA/623/2023 |  | |
| **LIC. MARIEL PÁEZ CONTRERAS**  AUDITOR DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO  SOCIAL Oficio 351401150200/DDA/623/2023 |  | |

**POR EL ÁREA JURÍDICA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** |  |
| LICENCIADA  ROSA MARÍA SÁNCHEZ GARCÍA  TITULAR DE LA DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  UMAE “DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ”  CIUDAD DE MÉXICO  Oficio 351401150200/DDA/608/2023 |  |

**POR EL ÁREA USUARIA**

| **NOMBRE** |  |
| --- | --- |
| **DR. JUAN ANTONIO MENDOZA BRETON**  ENC. DE LA DIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA  UMAE “DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ”  CIUDAD DE MÉXICO  Oficio 351401150200/DDA/606/2023 |  |
| **DR. HENRY MARTÍN QUINTELA NÚÑEZ DEL PRADO**  ENC. DE LA DIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL DE ORTOPEDIA  UMAE “DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ”  CIUDAD DE MÉXICO  Oficio 351401150200/DDA/606/2023 |  |

--------------------------------------------------------------- **FIN DEL ACTA** --------------------------------------------------------