ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ)

PROPOSICION ECONOMICA

ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL

AA-50-GYR-050GYR020-N-178-2024

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
| --- | --- | --- | --- |

| NOMBRE DEL LICITANTE: | R.F.C.: |
| --- | --- |

| DOMICILIO: | FABRICANTE: DISTRIBUIDOR: N. DE PROVEEDOR | ___ ___ R.F.C.: |
| --- | --- | --- |

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

LOS SERVICIOS PROPUESTOS SE APEGAN A LA DESCRIPCION Y PRESENTACION SOLICITADA POR EL IMSS Y QUE SE INDICAN EN EL ANEXO 4 (CUATRO), DE LAS PRESENTE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL

| PARTIDA |  |
| --- | --- |

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

| PROPOSICION ECONOMICA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES AREAS DE LA UMAE HE CMNO |  |  |  |  |  |  |  |
| RENGLON | CONCEPTO | MARCA | MODELO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE |
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAYOR A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 20 TR DEL AREA DE AUDITORIO SERVICIO CORRECTIVO MAYOR A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 20 TR DEL AREA DE AUDITORIO, CONSISTENTE EN: * REPARACION DE COMPRESOR MESA DE 20 TR, RECIPROCANTE A 440 VOLT. *LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO. * LIMPIEZA INTERIOR DEL SISTEMA DE REFRIGARACION. * SUSTITUCION DE FILTROS DESHIDRATADORES DE LINEA DE LIQUIDO Y DE LINEA DE SUCCION. * LIMPIEZA DE CONDENSADOR CON LIQUIDO SOLVENTE. * MANIOBRAS PARA EL RETIRO Y DESINSTALAR EL COMPRESOR * SERVICIO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA LA INSTALACION DE COMPRESOR, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | CARRIER | SIN MODELO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAYOR A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DEL 60,0000 BTUS DEL AREA DE PISO 3, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, SUSTITUCION DE COMPRESOR DE 5 TR SCROLL, SUSTITUCION DE VALVULA DE EXPANSIÓN, SUSTITUCION DE FILTRO DESHIDRATADOR, LIMPIEZA DEL SISTEMA CON QUIMICO SOLVENTE, LIMPIEZA DE SERPENTINES DE CONDENSADOR Y EVAPORADOR, SUSTITUCION DE MOTOR DE VENTILADOR, PARTIDA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | CARRIER | SIN MODELO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAYOR Y REHABILITACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE AGUA HELADA DE 7.4 TR DEL AREA DE PISO 4. CONSISTENTE EN: RETIRO DE EQUIPO PARA LA REHABILITACION, REHABILITACION DE EQUIPO DE AIRE, SUSTITUCION DEL SISTEMA DE AGUA HELADA A EXPANSION DIRECTA, INSTALACION DE SISTEMA DE CONDENSACION PARA REFRIGERACION, REACONDICIONAMIENTO DE DUCTOS DE INYECCION, REACONDICIONAMIENTO DE ALIMENTACION ELECTRICA, INSTALACION DE CAJA DE FILTRACION, PARTIDA DE MATERIALES DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | BRYANT | SIN MODELO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 4 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAYOR Y REHABILITACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE AGUA HELADA DE 80 TR DEL AREA DE QUIROFANOS SALAS 2,3,4,5,6 y 9. CONSISTENTE EN: DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO PARA LA REHABILITACIÓN, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DEL SERPENTÍN CON SOLVENTE ACIDO, NEUTRALIZACIÓN DEL PRODUCTO ACIDO, SUSTITUCIÓN DE CHAROLA PARA CONDENSADOS, APLICACIÓN DE PRODUCTO PARA SELLADO DE INTERIOR DEL EQUIPO, APLICACIÓN DE AISLAMIENTO DEL INTERIOR DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE TURBINAS, SUSTITUCIÓN DE CHUMACERAS, BALANCEO DINÁMICO DE TURBINAS, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ACRÍLICO EN TODA LA SUPERFICIE DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA DE TODO EL EQUIPO, AISLAMIENTO DE PARTES DAÑADAS DE LA TUBERÍA DE AGUA HELADA. | CARRIER | SIN MODELO | SERVICIO | 1 |  |  |
| 5 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAYOR Y REHABILITACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE AGUA HELADA DE 160 TR TR DEL AREA DE QUIROFANOS PASILLOS AREA GRIS, CONSISTENTE EN.: DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO PARA LA REHABILITACIÓN, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL DEL SERPENTÍN CON SOLVENTE ACIDO, NEUTRALIZACIÓN DEL PRODUCTO ACIDO, SUSTITUCIÓN DE CHAROLA PARA CONDENSADOS, APLICACIÓN DE PRODUCTO PARA SELLADO DE INTERIOR DEL EQUIPO, APLICACIÓN DE AISLAMIENTO DEL INTERIOR DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE TURBINAS, SUSTITUCIÓN DE CHUMACERAS, BALANCEO DINÁMICO DE TURBINAS, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ACRÍLICO EN TODA LA SUPERFICIE DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA DE TODO EL EQUIPO, AISLAMIENTO DE PARTES DAÑADAS DE LA TUBERÍA DE AGUA HELADA. | CARRIER | SIN MODELO | SERVICIO | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ - |

NOTA: SE DEBERÁ COTIZAR LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE INTEGRAN LA PARTIDA, TOTALIZANDO AL FINAL SU PROPUESTA.

NOTA: SE DEBERÁ EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ACEPTE LA PRESENTE PROPUESTA Y OTORGUE LA ADJUDICACIÓN DE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE Y POR MÍ REPRESENTADA A SUSCRIBIR ÉL (LOS) CONTRATO(S) QUE SE DERIVE(N), EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACION.

__________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL