ANEXO 4 REQUERIMIENTO

| Partida. |  | Clave | Descripción |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | SERV | “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MICROSCOPIO MARCA CARL ZEISS MODELO OPMI VARIO 700 QUIROFANOS, CON REFACCIONES INCLUIDAS” |  |  |  |
| RENGLON | DESCRIPCION |  |  | MARCA | MODELO | CANTIDAD |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MICROSCOPIO OPMI VARIO 700 INCLUYENDO MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REQUERIDOS JUN-DIC |  |  | CARL ZEISS | OPMI VARIO 700 | 1 |
| 2 | Tubo inclinable 180°, f=170mm |  |  | CARL ZEISS | 303791-0000-000 | 1 |
| 3 | Ocular granangular instertable 10x |  |  | CARL ZEISS | 305542-0000-000 | 2 |
| 4 | Stereo co-observation tube w/two joints |  |  | CARL ZEISS | 000000-1063-869 | 1 |
| 5 | Mód. serv. HLQ 300 completo |  |  | CARL ZEISS | 304949-9900-500 | 1 |
| 6 | Campo de teclas 15VDC con etiqueta |  |  | CARL ZEISS | 302581-8177-500 | 1 |
| 7 | Mód. serv. empuñadura der. Completa |  |  | CARL ZEISS | 302570-9051-500 | 1 |
| 8 | Lamp container 300W Xenon |  |  | CARL ZEISS | 304949-9001-000 | 2 |
| 9 | SC Brazo de soporte Callisto V700 |  |  | CARL ZEISS | 000000-2722-905 | 1 |
| 10 | Cubierta, pintada |  |  | CARL ZEISS | 305992-1070-010 | 1 |
| 11 | SC Base para monitor |  |  | CARL ZEISS | 305953-1077-550 | 1 |
| 12 | Cable de monitor |  |  | CARL ZEISS | 305946-8636-000 | 1 |

LUGAR Y FECHA

____________________________________

(FIRMA REPRESENTANTE LEGAL)