ANEXO TÉCNICO

Adjunto a sus propuestas los participantes  deberán entregar la siguiente documentación respecto a la partida que contiene el requerimiento  DIB/64/2025  correspondiente a Consumibles de Equipo Médico esta UMAE:

Se deberá de incluir en la propuesta:

- Folletos o catálogos de los equipos solicitados

- Carta de apoyo del fabricante y/o distribuidor Primario debidamente firmada.

- No se requieren Muestras Físicas.

- Registro Sanitario y/o norma técnica que establece los requisitos de seguridad y rendimiento para equipos electromédicosorma IEC/EN 60601-1 (norma de seguridad de dispositivos médicos) con la última actualización 2020

- Dadas las características técnicas del consumible la  caducidad Mínima del mismo será de 12 meses.

- Los consumibles de  Equipos de Medico solicitados son los siguientes:

2.- Circuito para alto flujo

Clave SAI: 379.200.3471.00.01

Cantidad: Max 60  /  Min 24

Unidad de Medida:caja / 1 / con 10 piezas

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas: circuito para alto flujo con camara y valvula de alivio de presion con puerto de monitoreo de presion y oxigeno  reduccion de condensacion alambre

calefactor compatible con canulas optiflow jr. presentacion: caja con 10. numero de catalogo: rt330. para

3.- kit para transductor de presion arterial

Clave SAI: 379.561.3540.00.00

Cantidad: Max 2500 /  Min 1000

Unidad de Medida: pieza/ 1 /pieza

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas: kit para transductor de presion arterial invasiva, sencillo desechable, parapaciente  adulto. cuenta con dispositivo de flujo con valvula interna de 3mm porhora, protector de humedad en conexion, extension de presion de 1.22 cm y dosllaves de 3 vias. presentacion: pieza. numero de catalogo: edwards lifesciencespx260. para su uso en el equipo: monitor de signos vitales. clave: 531.619.0403.marca: drager. modelo: gamma, gamma xl, delta, delta xl, kappa,  kappa xlt,vista, vista xlt.

4.- sensor "flotrac"

Clave SAI: 379.808.4905.00.01

Cantidad: Max  /  Min

Unidad de Medida:pza / 1 / pieza

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas: sensor "flotrac" con linea de presion de 60 pulgadas (152 cm). para el  monitoreo hemodinamico de minima invasion. presentacion: pieza. numero de  catalogo: mhd6. para uso en el equipo medico: monitor de signos vitales. Con:

5.- Hoja para dermatomo

Clave SAI: 379.440.1004.00.01

Cantidad: Max 601 / 241 Min

Unidad de Medida: pza / 1 / pza

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas: hoja para dermatomo zimmer de 1.25 x 4.25 pulgadas. presentacion: pieza. numero de catalogo: 00-8800-000-10. para su uso en el equipo: dermatomo manual. clave: 531.283.0036. marca: zimmer. modelo: electrico.

Observaciones Técnicas:

A.- En la partida 1, se deberá de incluir micronevulizador con el circuito de ventilación.

B.- En la partida 2 circuito de alto flujo, se deberá de proveer de 8 equipos de alto flujo mientras existan consumibles en esta UMAE.

C.- En la Partida 4 sensor fluotrac: se deberá de proveer de por lo menos un equipo de monitoreo mientras existan consumibles en esta UMAE.

D.- Las partidas 6,7,8,9,10,11 y 12 se deberán de adquirir en PAQUETE, lo anterior debido a las 7 partidas son piezas reutilizables que componen un mismo sistema de ventilación manual, de no adquirirse una partida o de adquirirse una partida con otro modelo, el sistema de ventilación en sus totalidad no podrá ser utilizado

E.- En la partida 3, El transductor deberá demostrar documentalmente que tenga la capacidad de comunicarse a la interface para transductor de IBP. PX1800 American Edwards laboratories  Pertenecientes a esta UMAE.

F.- En las partidas  13,14 y15 las bosas de aspiración; se  deberá de demostrar documentalmente que estas son compatibles con los canasters de 1000cc, 150cc y 3000cc de los equipos pertenecientes a esta UMAE modelo 1000SC2/1500SC/3000SC respectivament

Agradeciendo de antemano el apoyo brindado al presente reciba un cordial saludo.