[image: image1.png]blerno de

éxico



[image: image2.png]INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
A D)J sccurioan v souarioad socist





ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO)

REQUERIMIENTO 

	PARTIDA 
	CLAVE
	DESCRIPCION 
	PRESENTACION 
	CANTIDAD MINIMA
	CANTIDAD MAXIMA

	2
	379 200 3471 00 01
	CIRCUITO PARA ALTO FLUJO CON CAMARA Y VALVULA DE ALIVIO DE PRESION CON PUERTO DE MONITOREO DE PRESION Y OXIGENO REDUCCION DE CONDENSACION ALAMBRE CALEFACTOR COMPATIBLE CON CANULAS OPTIFLOW JR. PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: RT330.
	CJA 10 PZA
	24
	60

	3
	379 561 3540 00 00
	KIT PARA TRANSDUCTOR DE PRESION ARTERIAL INVASIVA, SENCILLO DESECHABLE, PARA PACIENTE  ADULTO. CUENTA CON DISPOSITIVO DE FLUJO CON VALVULA INTERNA DE 3MM POR HORA, PROTECTOR DE HUMEDAD EN CONEXION, EXTENSION DE PRESION DE 1.22 CM Y DOS LLAVES DE 3 VIAS.
	PZA 1 PZA
	1,000
	2,500

	4
	379 808 4905 00 01
	SENSOR "FLOTRAC" CON LINEA DE PRESION DE 60 PULGADAS (152 CM). PARA EL  MONITOREO HEMODINAMICO DE MINIMA INVASION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE  CATALOGO: MHD6. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CON
	PZA 1 PZA
	60
	150

	5
	379 440 1004 00 01
	HOJA PARA DERMATOMO ZIMMER DE 1.25 X 4.25 PULGADAS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 00-8800-000-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: DERMATOMO MANUAL. CLAVE: 531.283.0036. MARCA: ZIMMER. MODELO: ELECTRICO.
	PZA 1 PZA
	241
	601


TECHO PRESUPUESTAL MAXIMO A ADJUDICAR CON I.V.A. $ 9,981,500.00
OBSERVACIONES TECNICAS:

EN EL PROCESO DE CONTRATACION SE DEBERA DE SOLICITAR DE MANERA OBLIGATORIA FOLLETOS DE FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO, CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO DEBIDAMENTE FIRMADA// NO SE REQUEREN MUESTRAS FISICAS

*OBSERVACIONES TECNICAS PARALAS PARTIDAS 1, 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,Y 15: EN LA PARTIDA1 SE DEBRA DE INCLUIR MICRONEBULIZADOR CON EL CIRCUITO DE VENTILACION, EN LA PARTIDA 2 CIRCUITO DE ALTO FLUJO SE DEBERA DE PROVEER DE 8 EQUIPOS DE ALTO FLUJO MIENTRAS EXISTAN CONSUMIBLES EN ESTA UMAE, PARTIDA 3 EL TRANSDUCTIR DEBERA DEMOSTRAR DOCUMENTALES QUE TENGA LA CAPACIDAD DE COMUNICARSE A LA INTERFACE PARA TRANSDUCTOR DE IBP PX1800 AMERICAN EDWARDS LABORATORIOES PETENECIENTES A ESTA UMA, LA PARTIDA 4 SENSON FLUOTRAC: SE DEBERA DE PROVEER DE POR LO MENOS UN EQUIPO DE MONITOREO MIENTRAS EXISTAN CONSUMIBLES EN ESTA UMAE, PARTIDAS 7,8,9,10,11 Y 12 SE DEBERAN DE ADQUIRIR EN PAQUETE LO ANTERIOR DEBIDO A LAS 6 PARTIDAS SON PIEZAS REUTILIZABLES QUE COMPONEN UN MISMO SISTEMA DE VENTILACION MANUAL DE NO ADQUIRIRSE UNA PARTIDA CON OTRO MODELO EL SISTEMA DE VENTILACION EN SUS TOTALIDAD NO PODRA SER UTILIZADO, EN LAS PARTIDAS 13, 14 Y 15 LAS BOLSAS DE ASPIRACIÓN SE DEBERA DE DEMOSTRAR DOCUMENTALES QUE ESTAS SON COMPATIBLES CON LOS CANESTER DE 1000CC, 150CC Y 3000CC DE LOS EQUIPOS PERTENECIENTES A ESTA UMAE MODELO 1000SC2/1500SC/3000SC RESPECTIVAMENTE...

Página 1 de 2

