ANEXO 4 (CUATRO)

REQUERIMIENTO

| PARTIDA | CLAVE | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 379 100 0536 00 01 | BOLSA DE 1000 ML (1 LITRO) DE POLIETILENO DESECHABLE, FLEXIBLE, TRANSLUCIDA, PARA ASPIRACION Y RECOLECCION DE SECRECIONES Y FLUIDOS CORPORALES CON FONDO CONCAVO PARA AJUSTE EN RECIPIENTE RIGIDO, CON TAPA DE POLIPROPILENO ENSAMBLADA | CJA/50PZA | 40 | 100 |
| 2 | 379 100 0544 00 01 | BOLSA DE 1500 ML (1.5 LITROS) DE POLIETILENO DESECHABLE, FLEXIBLE, TRANSLUCIDA, PARA ASPIRACION Y RECOLECCION DE SECRECIONES Y FLUIDOS CORPORALES CON FONDO CONCAVO PARA AJUSTE EN RECIPIENTE RIGIDO, CON TAPA DE POLIPROPILENO ENSAMBLADA | CJA/50PZA | 18 | 45 |
| 3 | 379 100 0551 00 01 | BOLSA DE 3000 ML (3 LITROS) DE POLIETILENO DESECHABLE, FLEXIBLE, CON MUELLE TIPO ACORDEON EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BOLSA, TRANSLUCIDA, PARA ASPIRACION Y RECOLECCION DE SECRECIONES Y FLUIDOS CORPORALES CON FONDO CONCAVO PARA AJUSTE | CJA/50PZA | 8 | 20 |
| 4 | 379 200 3422 00 01 | CIRCUITO DESECHABLE PEDIATRICO/ADULTO, CON CABLE CALEFACTOR EN AMBAS RAMAS. RAMA INSPIRATORIA CON MICROCELL Y EXHALATORIA DE MATERIAL EVAQUA. INCLUYE FILTRO VIRICO/BACTERIANO EXHALATORIO. PRESENTACION: CAJA CON 10. NUMERO DE CATALOGO: RT380. PARA SU US | CJA/10PZA | 60 | 150 |

TECHO PRESUPUESTAL MÁXIMO A ADJUDICAR CON I.V.A. $4,877,574.80

OBSERVACIONES TÉCNICAS:

EN EL PROCESO DE CONTRATACION SE DEBERA DE SOLICITAR DE MANERA OBLIGATORIA:

* CARTA DE APOYO DE FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO// NO SE REQUEREN MUESTRAS FISICAS

PARA LAS BOLSAS DE RECOLECCION SE DEBERAN ENTREGAR 100 CANISTERS CON LOS SOPORTES REQUERIDOS PARA SU UTILIZACION, LOS CUALES DEBEN DE CONTAR CON: VALVULA UNIDIRECCIONAL ANTIREFLUJO, PUERTO OPCIONA, PUERTO VACIO, PUERTO PARA PACIENTE, LLAVE DE CONTROL DE VACIO, CONEXION A SISTEMA DE VACIO, BOLSA RECOLECTORA DE SECRECIONES,CANISTER, VALVULA DE CORTE INTERNA, FILTRO ITHAT, CONEXION PARA TANDEM, SISTEMA DE IDENTIFICACION HOSPITALARIA QR Y ALFANUMERICA.