ANEXO 4A (CUATROA)

ANEXO TECNICO

Adjunto a sus propuestas los participantes  deberán entregar la siguiente documentación respecto a la partida que contiene el requerimiento  DIB/144/2025  correspondiente a la compra de consumibles de Equipo Médico esta UMAE:

- Folletos o catálogos de los equipos solicitados

- Carta de apoyo del fabricante y/o distribuidor Primario debidamente firmada.

- No se requieren Muestras Físicas.

- Registro Sanitario y/o norma IEC/EN 60601-1 (norma de seguridad de dispositivos médicos) con la última actualización 2020

y/o norma NOM-087-ECOL-2002 con la última actualización 2020.

Dadas las características técnicas del consumible la  caducidad Mínima del mismo será de 12 meses

- Los consumibles de  Equipos de Medico solicitados son los siguientes:

Características y Especificaciones Técnicas:

1.- Circuito desechable

Clave SAI: 379.200.3422.00.01

Cantidad: 150

Unidad de Medida: caja / 10/  pza

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas: circuito desechable pediátrico/adulto, con cable calefactor en ambas ramas. rama inspiratoria con microcell y exhalatoria de material evaqua. incluye filtro virico/bacteriano exhalatorio. Presentación: caja  con 10. Numero de catalogo: rt380. Para su uso en el equipo: humidificador con calefacción. Clave: 531.480.0128. Marca: fisher & paykel. Modelo: mr 850.modelo: rt-380 micronebulizador modelo 1884

Observaciones Técnicas: Deberá de contar con Micronevulizador

2.- bolsa de 1000 ml

Clave SAI: 379.100.536.00.01

Cantidad: 100

Unidad de Medida: caja / 50/  pza

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas bolsa de 1000 ml (1 litro) de polietileno desechable, flexible, translucida,   para aspiracion y recoleccion de secreciones y fluidos corporales con fondo   concavo para ajuste en recipiente rigido, con tapa de polipropileno ensamblada

3.- bolsa de 1500 ml

Clave SAI: 379.100.0544.00.01

Cantidad: 45

Unidad de Medida: caja / 50/  pza

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas bolsa de 1500 ml (1.5 litros) de polietileno desechable, flexible, translucida,   para aspiracion y recoleccion de secreciones y fluidos corporales con fondo   concavo para ajuste en recipiente rigido, con tapa de polipropileno ensamblada

4.- bolsa de 3000 ml

Clave SAI: 379.100.0551.00.01

Cantidad: 20

Unidad de Medida: caja / 50/  pza

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas bolsa de 3000 ml (3 litros) de polietileno desechable, flexible, con muelle tipo   acordeon en la parte superior de la bolsa, translucida, para aspiracion y   recoleccion de secreciones y fluidos corporales con fondo concavo para ajuste

Observaciones Técnicas: para las bolsas de recolección partidas 2,3 y 4; Se deberán de entregar 100 canasters con los soportes requeridos para su utilización, los cuales  deben de contar con: Válvula Unidireccional antirreflujo, Puerto Opcional, Puerto Vacío, Puerto para Paciente, Llave de control de Vacío, Conexión a sistema de Vacío, Bolsa de recolectora de Secreciones, Canister, Válvula de corte Interna, Filtro ithat, conexión para tándem. Sistema de Identificación Hospitalaria QR y alfanumérica. Se deberá de mostrar prueba documental de todo lo anterior en la propuesta técnica.