ANEXO TECNICO

Adjunto a sus propuestas los participantes  deberán entregar la siguiente documentación respecto a la partida que contiene el requerimiento correspondiente a la compra de consumibles de Equipo Médico esta UMAE:

- Folletos o catálogos de los equipos solicitados

- Carta de apoyo del fabricante y/o distribuidor Primario debidamente firmada.

- No se requieren Muestras Físicas.

- Registro Sanitario y/o norma IEC/EN 60601-1 (norma de seguridad de dispositivos médicos) con la última actualización 2020

- Dadas las características técnicas del consumible la  caducidad Mínima del mismo será de 12 meses.

- Los consumibles de  Equipos de Medico solicitados son los siguientes:

Características y Especificaciones Técnicas:

1.- equipo de venoclisis

Clave SAI: 379.327.1895.00.01

Cantidad: 23,130

Unidad de Medida: equipo / 1 / equipo

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas equipo de venoclisis de plastico grado medico, esteril, desechable, para usarse en bomba de infusion. consta de: bayoneta, filtro de aire, camara de goteo flexible con macrogotero, tubo transportador, mecanismo regulador de flujo , con dos o mas dispositivos en "y" para inyeccion, obturador de tubo transportador, adaptador de aguja, protectores de bayoneta y adaptador.

2.- equipo para aplicacion

Clave SAI: 379.327.1911.00.01

Cantidad: 660

Unidad de Medida: equipo/ 1 / equipo

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas equipo para aplicacion de soluciones de volumenes medidos, de plastico grado medico, esteril, desechable, para usarse con bomba de infusion. consta de: bayoneta, filtro de aire, camara bureta flexible con capacidad de100 ml minimo y escala graduada en ml, camara de goteo flexible con macrogotero, tubo transportador, mecanismo regulador de flujo con dos o mas dispositivos en "y" para inyeccion, obturador de tubo transportador, adaptador de aguja, protectores de bayoneta y adaptador.

3.- equipo para aplicacion

Clave SAI: 379.327.1937.00.01

Cantidad:1,545

Unidad de Medida: equipo / 1 / equipo

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas equipo para aplicacion de soluciones parenterales, de plastico grado medico, esteril, desechable, para usarse con bomba de infusion. consta de: bayoneta, camara de goteo flexible, tubo transportador, mecanismo regulador de flujo, obturador de tubo transportador, adaptador de aguja, protectores de bayoneta y adaptador.

4.- equipo de venoclisis

Clave SAI: 379.327.1945.00.01

Cantidad: 774

Unidad de Medida: equipado / 1 / equipo

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas equipo de venoclisis, de plastico grado medico, esteril, desechable, para usarse en bomba de infusion durante la cirugia. consta de: bayoneta, cartucho de infusion, tubo transportador antiactinico de baja absorcion para medicamentos fotosensibles, obturador de tubo transportador, adaptador de aguja y bayoneta para bolsa y protector.

5.- solucion coadyuvante

Clave SAI: 379.821.3637.00.01

Cantidad: 200

Unidad de Medida: paquete / 1 / Paquete

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas solucion coadyuvante del equilibrio hidro-electrolitico y del ph en pacientes bajo sustitucion renal continua. solucion esteril, para utilizarse en pacientes bajo sustitucion renal continua en pacientes con falla renal aguda, y en otros casos, cuando se requiere de la remocion de liquidos o solutos, como en los casos de envenenamiento agudo por medicamentos o drogas que son dializables. la solucion no entra en contacto con el torrente sanguineo del paciente. bolsa doble que contiene una solucion electrolitica (a) y otra amortiguadora (b). antes de la mezcla, cada 1000 ml contienen: calcio 3.5 meq/l, magnesio 1 meq/l; sodio 140 meq/l; cloro 109.5 meq/l; lactato 3 meq/l; bicarbonato 32 meq/l; agua para inyeccion. presentacion: empaque con 2 bolsas de 5000 ml por paquete. numero de catalogo: 6054351. para su uso en el equipo medico: clave 531.340.0235 equipo de hemofiltracion para terapia renal continua. marca: gambro. modelo: prisma.

6.- solucion coadyuvante

Clave SAI: 379.821.3629.00.01

Cantidad:  200

Unidad de Medida: paquete /1 / Paquete

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas solucion coadyuvante del equilibrio hidro-electrolitico y del ph en pacientes bajo sustitucion renal continua. solucion esteril, para utilizarse en pacientes bajo sustitucion renal continua en pacientes con falla renal aguda, y en otros casos, cuando se requiere de la remocion de liquidos o solutos, como en los casos de envenenamiento agudo por medicamentos o drogas que son dializables. la solucion no entra en contacto con el torrente sanguineo del paciente. bolsa doble que contiene una solucion electrolitica (a) y otra amortiguadora (b). antes de la mezcla, cada 1000 ml contienen: 4 meq/l, calcio 2.5 meq/l; magnesio 1.5 meq/l; sodio 140 meq/l; cloro 113 meq/l; lactato 3 meq/l; bicarbonato 32 meq/l; glucosa 110 mg/ml; agua para inyeccion. presentacion: empaque con 2 bolsas de 5000 ml por paquete. numero de catalogo: 6054356. para su uso en el equipo medico: clave  531.340.0235 equipo de hemofiltracion para terapia renal continua. marca: gambro. modelo: prisma.

7.- circuito extracorporeo de pvc

Clave SAI: 379.200.3208.00.01

Cantidad: 60

Unidad de Medida: set / 1 / set

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas circuito extracorporeo de pvc interconectado. contiene: 4 segmentos para bomba, una linea de heparina para conectar jeringas, una linea para liquido de hemodialisis, una linea para fluido de remplazo, una linea de acceso al paciente, una linea de colecc

8.- papel térmico

Clave SAI: 379.681.2786.00.01

Cantidad: 102

Unidad de Medida: paquete  / 100 / hojas

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas papel térmico cuadriculado plegado en z para electrocardiógrafo de 21.6 x 28 cm, con muesca de control en la parte interior y zona de encabezado de 7 cm presentación: paquete con 100 hojas número de catálogo: m3707a. para su uso en ele quipo: electrocardiógrafo multicanal con interpretación clave 531.168.0069. marca philips. modelo: page writer trim iii.

9.- papel termico

Clave SAI: 379.681.2588.00.01

Cantidad:  105

Unidad de Medida: caja / 4 / Pieza

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas papel termico tipo z de 200 hjs, dimensiones: 70 mm x 1140 mm. presentacion:  caja (4 pzs). numero de catalogo: 406021. para su uso en el equipo: clave  531.168.0069 electrocardiografo multicanal con interpretacion. marca: welch

10.- rollo compuesto de tyvek

Clave SAI: 379.781.0219.00.02

Cantidad:  13

Unidad de Medida: caja / 2 / rollos

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas rollo compuesto de tyvek 4057 b y pelicula poliester/polietileno transparente  de 350 mm x 70 m con indicador quimico sterrad de 4 cm largo x 3 mm de ancho.  presentacion: caja con 2 rollos. numero de catalogo  12435. para uso en el

11.- rollo compuesto de tyvek

Clave SAI: 379.781.0235.00.02

Cantidad: 9

Unidad de Medida: caja / 6 / rollos

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas rollo compuesto de tyvek 4057 b y pelicula poliester/polietileno transparente  medida 100 mm x 70 m con indicador quimico sterrad de 4 cm largo x 3 mm de  ancho.  presentacion: caja con 6 rollos. numero de catalogo: 12410. para uso

12.- rollo compuesto de tyvek

Clave SAI: 379.781.0227.00.02

Cantidad: 13

Unidad de Medida: caja / 4 / rollos

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas rollo compuesto de tyvek 4057 b y pelicula poliester/polietileno transparente  medida 200 mm x 70 m con indicador quimico sterrad de 4 cm largo x 3 mm de  ancho.  presentacion: caja con 4 rollos. numero de catalogo: 12420. para uso

13.- indicador biologico

Clave SAI: 379.454.0058.00.01

Cantidad: 6

Unidad de Medida: caja / 30 / Piezas

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas indicador biologico de lectura rapida 30 min sterrad velocity compuesto por un vial de plastico transparente con tapa de ventilacion,

14.- tubo de la bomba

Clave SAI: 379.903.4461.00.01

Cantidad:  200

Unidad de Medida: pieza / 1 / Pieza

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas tubo de la bomba para uso de 24 horas con tres puntas, dos son para los contrastes y uno es para la solucion salina, integrado con una unidad de detector de presion y una unidad de filtro de particulas desechable, esteril, libre de latex  presentacion:

15.- equipo de plasmaferesis

Clave SAI: 379.327.1960.00.01

Cantidad: 210

Unidad de Medida: set / 1 / set

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas equipo de plasmaferesis compuesto de: solucion anticoagulante de citrato de sodio usp (750ml), doble aguja 16 g para coleccion y proceso de 2 unidades de 500 ml, 2 contenedores de plastico, cada uno con 50 ml de anticoagulante citrato de sodio usp conte

16.- rollo de manguera

Clave SAI: 379.604.0685.00.01

Cantidad: 159

Unidad de Medida: rollo / 30 / mts

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas rollo de manguera para succion de 9.5 mm diametro interior. presentacion: rollo 30 metros. numero de catalogo: vac3/8. para su uso en el equipo: clave 531.423.0052 flujometro de pared. marca: aga. modelo: mc.

17.- lapiz desechable

Clave SAI: 379.443.0128.00.01

Cantidad: 100

Unidad de Medida: paquete / 40 / Pieza

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas lapiz desechable control de mano, hoja desechable "ultraclean®", boton de  activacion "goldline®", electrodo de 1" "ultraclean®", cable de 15' (4.57m),  funda. paquete con 40 piezas.  presentacion: paquete. numero de catalogo:   catalogo página 16

18.- placas dobles desechables

Clave SAI: 379.704.0056.00.01

Cantidad:  40

Unidad de Medida: caja / 100 / Pieza

Descripción amplia y detallada Según el catalogo institucional y Características técnicas placas dobles desechables para adulto. presentacion: caja (100 piezas). numero  de catalogo: 410-2000. para su uso en el equipo clave: 531 328 0124 unidad de  electrocirugia intermedia. marca: conmed. modelo: sabre 180/ 1000 ses. catalogo pag. 13

Observaciones técnicas:

a.- Para las Partidas 5, 6 y 7: El proveedor deberá de suministrar el equipo Prisma necesario para ser utilizado en esta UMAE mientras existan consumibles disponibles en almacén.

b.- Para las Partida 14: El proveedor deberá de suministrar los inyectores de medio de contraste necesarios para ser utilizados en esta UMAE mientras existan consumibles disponibles en almacén.

c.- Para la partida 15: El proveedor adjudicado deberá de incluir un equipo asociado de  Plasmaferesis para uso mientras existan consumibles en esta UMAE. El Equipo asociado para su Uso; Equipo de plasmafereis-Apheresis; con interface de sistema automático de manejo AIM, sistema touch screen de control plegable, equipo móvil con pedal único de aseguramiento, con IV telescópica, peso no superior a 92 kg. Interfaz gráfica de usuario GUI, sistema de sellado seguro.

d- Para los renglones 1, 2,3 y 4, el licitante ganador proveerá de equipos bomba de infusión por una cantidad de 880. (Se podrán proponer bombas de 1, 2 y 3 canales).  así como 30 pentapies con 8 contactos eléctricos y 8 soportes de bombas de infusión, 20 pentapies con 6 contactos eléctricos y 6 soportes de bombas de infusión y 100 pentapies con 4 contactos eléctricos y 4 soportes de bombas de infusión como mínimo.

e- Para los renglones 10,11 y 12 el licitante ganador proveerá de 2 selladoras para este tipo de bolsas mientras existan consumibles en esta UMAE.

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)