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GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para los efectos de esta Convocatoria se entenderá por:

1. Administrador del Contrato: la persona servidora pública en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones del proveedor establecidos en el contrato, así como determinar la aplicación y cálculo de las deducciones y penas convencionales y, en su caso, solicitar al área competente, la suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato, aportando los elementos conducentes, así como la restitución de los pagos en exceso;
2. Área Contratante: la unidad administrativa facultada en la dependencia o entidad conforme a su normatividad interna y a las disposiciones aplicables, para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera su dependencia o entidad, así como la encargada de conducir los diálogos estratégicos.
3. Áreas Requirente: aquella unidad administrativa que, en la dependencia o entidad, de conformidad con las atribuciones que le confieren las disposiciones que la rigen, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará. Asimismo, participará en los diálogos estratégicos.
4. Área Técnica: la unidad administrativa que, en la dependencia o entidad, en el ámbito de su competencia, elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la propuesta técnica de las proposiciones y es responsable de responder en la junta de aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos realicen los licitantes, así como atender desde el punto de vista técnico los informes de los medios de impugnación que se deriven. El área técnica, podrá tener también el carácter de área requirente y deberá participar en los diálogos estratégicos.
5. Bienes: los que con la naturaleza de muebles considera el Código Civil Federal;
6. Bitácora: el módulo de la Plataforma habilitado por la Secretaría para el registro y seguimiento de los contratos y operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios con cargo total o parcial a recursos federales, que realicen las dependencias y entidades al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como los entes públicos estatales, municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que se ubiquen en el supuesto del artículo 1, fracción V, de la citada Ley;
7. Canje: la solicitud de reposición de los bienes, que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta o en su caso vicios ocultos.
8. Caso fortuito o fuerza mayor: el acontecimiento proveniente del hombre o de la naturaleza caracterizado por ser imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable y ajeno a la voluntad de las partes;
9. Catálogo de Insumos: El expedido por el Consejo de Salubridad General.
10. CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.
11. COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
12. Comité: el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios a que se refiere el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; IX. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Procedimientos de Contratación Consolidados: el Comité de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios constituido por Hacienda como dependencia encargada de llevar a cabo los procedimientos de contratación consolidados, a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
13. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Procedimientos de Contratación Consolidados: el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios constituido por Hacienda como dependencia encargada de llevar a cabo los procedimientos de contratación consolidados, a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
14. Comité de Contrataciones Estratégicas: el Comité de Contrataciones Estratégicas a que se refieren los artículos 21 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
15. COMPRAS MX: Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal desarrollado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con dirección electrónica en Internet: https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/
16. Contrataciones públicas sostenibles: las adquisiciones o arrendamientos de bienes, o la contratación de servicios que, además de satisfacer los requerimientos de los sujetos obligados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el presente Reglamento, procuran de manera integral el desarrollo social y económico, así como el cuidado al medio ambiente;
17. Contrato: documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.
18. Contrato Abierto: Instrumento legal a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios en el cual se establecen la cantidad mínima y máxima de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar; o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse. Se incluye una descripción completa de los bienes, arrendamientos o servicios con sus correspondientes precios unitarios. Encuentra su fundamento en el artículo 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
19. CSG: Consejo de Salubridad General. Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud. Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, y 1, 3 y 5 fracciones I y II del Reglamento de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.
20. Comisión Interinstitucional de Insumos de Cuadro Básico del Sector Salud. Es la Comisión Interinstitucional supervisada por el Consejo General de Salubridad.
21. Cuadro Básico: El expedido por el Consejo de Salubridad General.
22. Devolución: Es el acto de regresar al proveedor aquellos bienes que no cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria.
23. DOF: Diario Oficial de la Federación.
24. EMA: Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.
25. FDA: Food & Drug Administration (Administración de alimentos y medicamentos), de los Estados Unidos de América.
26. FINAT: Sistema de Finanzas Armonizadas y Transparentes.
27. Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.
28. Internet: Red Mundial de Computadoras.
29. IVA: Impuesto al Valor Agregado.
30. LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
31. LFCE: Ley Federal de Competencia Económica.
32. Ley: la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
33. Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de Licitación Pública o de Invitación a cuando menos tres personas.
34. Lineamientos de contratación específicos: los lineamientos de contratación específicos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 4 de la Ley;
35. Medio de Identificación Electrónica: Conjunto de datos electrónicos asociados con unos documentos que son utilizados para reconocer a su autor, y que legitiman el consentimiento de este para obligarlo a las manifestaciones que en él se contienen, de conformidad con el artículo 37 de la Ley.
36. Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.
37. MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
38. NOM: Norma Oficial Mexicana.
39. Orden de Reposición: Es la acción mediante la cual se solicita a los proveedores la reposición de los bienes de consumo que se requieren en los almacenes del Instituto, para la administración de los contratos, realizada a través del SAI por transmisión electrónica vía Internet o en forma manual.
40. Organismos del Sector Social de la Economía: los que tengan dicho carácter en términos de los artículos 4 y 5, fracción II, de la Ley de la Economía Social y Solidaria, y se encuentren previstos en el catálogo que al efecto emita el Instituto Nacional de la Economía Social, de conformidad con el citado ordenamiento;
41. Partida o concepto: la división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos;
42. Plataforma: la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
43. Precio Máximo de referencia: el valor monetario que pueden considerar las dependencias y entidades en la convocatoria a la licitación pública o en las invitaciones a cuando menos tres personas para que a partir del mismo, los licitantes ofrezcan en su propuesta económica porcentajes de descuento;
44. Precio no aceptable: aquel que no es admisible para adjudicar un contrato, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando el monto ofertado en el procedimiento de contratación, exceda el presupuesto autorizado para la contratación de la dependencia o entidad contratante, o b) Cuando el monto ofertado resulte superior en un diez por ciento respecto del que se obtenga como mediana en la investigación de mercado o, en su defecto, respecto del promedio de las ofertas presentadas;
45. Precio no conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en el procedimiento de contratación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la Secretaría en el Reglamento de esta Ley;
46. Presupuesto autorizado: el que Hacienda comunica a la dependencia o entidad en el calendario de gasto correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento;
47. Programa Informático: El medio de captura desarrollado por la SABG que permite a los licitantes, así como al área adquirente, enviar y recibir información por medios remotos de comunicación electrónica, así como generar para cada licitación pública un mecanismo de seguridad que garantice la confidencialidad de las propuestas que reciban las convocantes por esa vía; y que constituye el único instrumento con el cual podrán abrirse los sobres que contengan las proposiciones en la fecha y hora establecidas en la convocatoria para el inicio de los actos de presentación y apertura.
48. Proposición: la que contiene la oferta o propuesta técnica que incluye la documentación legal y administrativa, y la oferta o propuesta económica;
49. Proposición conjunta sostenible: aquella que se integra con la participación de las Mipymes, cooperativas y otros organismos del sector social de la economía certificados por el Instituto Nacional de la Economía Social, y las organizaciones constituidas o conformadas por grupos de atención prioritaria;
50. Proposición conjunta sostenible estratégica: aquella que se integra con la participación de personas morales catalogadas como grandes empresas con alguna o algunas Mipymes, cooperativas otros organismos del sector social de la economía certificados por el Instituto Nacional de la Economía Social, y las organizaciones constituidas o conformadas por grupos de atención prioritaria;
51. Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios;
52. Proyecto de convocatoria: el documento que contiene la versión preliminar de una convocatoria a la licitación pública, el cual es difundido con ese carácter en la Plataforma por la dependencia o entidad;
53. Referenciar: Es el proceso que realiza el licitante para identificar y/o correlacionar la clave, partida, sistema o subgrupo, objeto de este procedimiento de contratación, con las muestras físicas, los registros sanitarios y el catálogo del Licitante, donde manifieste de forma fehaciente que el bien o servicio que presenta en su propuesta corresponde a las características solicitadas por la convocante.
54. Registro único de participantes: el registro electrónico de personas físicas y morales que participen en los procedimientos de contratación y acuerdos marco, a que se refiere el artículo 86 de la Ley.
55. Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
56. SABG: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
57. SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red.
58. SAT: el Servicio de Administración Tributaria.
59. SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
60. Sobre digital: el documento en medio electrónico generado por la Plataforma que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido se considera como sobre cerrado porque sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la Ley.
61. SSA: Secretaría de Salud.
62. Testigo Social: persona física o moral, designada por la Secretaría, para vigilar los procedimientos de contratación.
63. UMA: Unidad de Medida y Actualización.
64. UMAE: (Unidad Médica de Alta Especialidad): Es el área donde se reciben guardan, almacenan y controlan despachan los bienes dentro de la circunscripción que le corresponde y donde se encuentra el responsable de firmar la orden de compra del Proveedor.



1. [bookmark: _Toc367205732][bookmark: _Toc139640177]DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

1.1. [bookmark: _Toc139640178][bookmark: _Toc367205733]Datos generales de identificación.

	Entidad convocante:
	Instituto Mexicano del Seguro Social.

	[bookmark: _Toc428352174][bookmark: _Toc428352788][bookmark: _Toc428355179][bookmark: _Toc428360164][bookmark: _Toc428378483]Área contratante:
	Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente.

	Área Requirente
	Dr. Carlos Beas Ruiz Velazco, Encargado de la Dirección Medica de la UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N.O.

	Área Técnica
	UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N.O., Dr. Juan Narciso Ramírez Robles, Encargado de la Jefatura de Trasplantes 

	[bookmark: _Toc428352176][bookmark: _Toc428352790][bookmark: _Toc428355181][bookmark: _Toc428360166][bookmark: _Toc428378485]Domicilio:
	Calle Belisario Domínguez, número 1,000, colonia Independencia, Código postal 44340, Municipio Guadalajara, Estado Jalisco.


[bookmark: _Toc367205734]
Se hace del conocimiento el “Manual de Operación del Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (REPIIMSS)”, publicados en el Diario Oficial de la Federación por esta Paraestatal el 2 de diciembre de 2024, el cual se crea como un portal informático para el registro y verificación del cumplimiento de los proveedores respecto del marco jurídico normativo, así como para evaluar el cumplimiento de las disposiciones que integran la Política de integridad en los proveedores. Mismo que podrá consultarse en la siguiente dirección electrónica:
 
www.dof.gob.mx/2024/IMSS/manual_de_operacion_del_registro_de_proveedores_para_la_integridad_ante_el_imss.pdf

Se exhorta a los particulares que formulen el manifiesto a través de la dirección electrónica https://manifiesto.buengobierno.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf, el cual les servirá para denunciar presuntos conflictos de intereses de los que tengan conocimiento, en cumplimiento al Anexo Segundo Protocolo de actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento de Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones.

1.2. [bookmark: _Toc139640179]Medio que utilizará la licitación pública y carácter de esta.
[bookmark: _Toc8304254][bookmark: _Toc367205737]
La presente licitación pública conforme al medio utilizado es Electrónica, por lo cual los licitantes deberán participar únicamente a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal, denominada Compras MX, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 de la LAASSP.

Por lo anterior, para las proposiciones remitidas a través de Compras MX deberán emplearse los medios de identificación electrónica que establezca la SHCP, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. 

Por lo anterior, aquellos interesados en participar en la presente licitación que requieran asesoría o presenten situaciones particulares sobre el manejo y uso del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compras MX, deberán dirigirse al personal que administra dicho sistema; los datos de contacto podrán ser localizados en la página web: https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/

El carácter del presente procedimiento de contratación es Internacional Bajo la Cobertura de Tratados con capítulo de compras gubernamentales celebrados por los Estados Unidos Mexicanos, en términos de lo establecido en el artículo 39, fracción II de la LAASSP.


1.3. [bookmark: _Toc139640180]Número de identificación de la convocatoria a la licitación pública asignado por Compras MX. 

A la presente Convocatoria el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compras MX, le asignó el siguiente número de identificación: LA-50-GYR-050GYR020-T-124-2026.


1.4. [bookmark: _Toc139640182][bookmark: _Toc445203813]Idioma en el que se presentarán las proposiciones. 

Las proposiciones deberán presentarse en idioma español, los licitantes participantes, deberán adjuntar como parte de su propuesta; los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, la sección de instructivo y/o manuales del fabricante, así como aquellos que presente en su proposición técnica para ser evaluados, tales como certificados del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica del licitante de los insumos ofertados así como de las características del servicio ofertado, lo cual deberá ser completo y en caso de estar en idioma diferente al español deberá proporcionar la traducción íntegra simple al español, sin que altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten lo ofertado.

1.5. [bookmark: _Toc367205738][bookmark: _Toc139640183]Disponibilidad presupuestaria.

El IMSS cuenta para el inicio del procedimiento con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo No. 0000007893-2026, de fecha 08 de julio del 2026.

El presupuesto definitivo ya se encuentra aprobado por el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026 por parte de la H. Cámara de Diputados, por lo que el cumplimiento de las obligaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social quedan sujetas para fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con la que se cuente conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026  aprobado por la H. Cámara de Diputados en términos de lo señalado en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social.	

[bookmark: _Toc463002915]
2. [bookmark: _Toc367205740][bookmark: _Toc139640186]OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.


2.1. [bookmark: _Toc139640187]Objeto de la contratación.

El Instituto a fin de atender las necesidades de sus derechohabientes que requieren de un trasplante el cual es una terapia curativa para algunas de las enfermedades terminales, se requiere de la prestación del servicio médico integral para trasplantes;  	el trasplante es una terapia curativa para algunas de las enfermedades terminales, se requieren instalaciones especializadas, equipos e instrumental específico que garanticen al paciente la más alta seguridad y calidad en su cuidado durante la cirugía, que conlleva a mayor eficacia y eficiencia de los recursos atendiendo a los diferentes objetivos como la accesibilidad, calidad, y oportunidad.

Derivado de lo anterior, se propone la contratación de servicios para el momento quirúrgico de esta especialidad de la medicina, para recuperar la salud de los pacientes, fortalecer con recursos para la salud que permitan mejorar la capacidad resolutiva en las unidades médicas, que los profesionales desarrollen a plenitud sus capacidades y con ello asegurar el éxito del procedimiento y la satisfacción de los derechohabientes.

Con lo anterior se permita fortalecer y ampliar la cobertura de los servicios de atención médica en materia de trasplantes que ofrece el Instituto a los derechohabientes mediante un Servicio Médico Integral (SMI-Trasplantes) que garantice la calidad de los procedimientos realizados a través de equipo médico con tecnología de punta, bienes de consumo compatibles con dicho equipo e instrumental específico, así como, servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluidos y asistencia técnica especializada de apoyo al médico institucional.

El Servicio Médico Integral de Trasplantes, conforme a la descripción, requisitos y cantidades a contratar, se encuentran especificadas en:


A. Anexo Técnico.
B. Términos y Condiciones.
C. Anexos Diversos:
· ANEXO T0. PROGRAMA DE TRABAJO.
· ANEXO T1 “REQUERIMIENTO CONSOLIDADO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA TRASPLANTES”
· ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO (Descripción para los Procedimientos)
· ANEXO T3 CATÁLOGO DE SET INSTRUMENTAL
· ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS
· ANEXO T5 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO PARA TRASPLANTE HEPÁTICO
· ANEXO T6 CATÁLOGO DE SUTURAS
· ANEXO T7 REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
· ANEXO T8 REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
· ANEXO T9 RECEPCIÓN DE EQUIPOS
· ANEXO T10 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
· ANEXO T11 REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN
· ANEXO T12 CONTROL SEMANAL DE DOTACIÓN DE BIENES DE CONSUMO
· ANEXO T13. GUÍA DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO POR UNIDAD MÉDICA (CANTIDAD DE EQUIPO A INSTALAR) y GUÍA DE DISTRIBUCIÓN DE SETS DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO POR UNIDAD MÉDICA (CANTIDAD DE SETS DE INSTRUMENTAL)
· ANEXO T14 CONTROL DE ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO
· ANEXO T15 REPORTE INDIVIDUAL DE PROCEDIMIENTOS
· ANEXO T16 REPORTE MENSUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO UTILIZADOS
· ANEXO T17 REPORTE DE INCIDENCIAS
· ANEXO T 18 RELACIÓN DE MARCAS Y MODELO DE EQUIPO MÉDICO
· ANEXO T19 GUÍA DE LLENADO RELACIÓN DE MARCAS Y MODELO DE EQUIPO MÉDICO
· ANEXO T 20 RELACIÓN DE MARCAS Y MODELO DE BIENES DE CONSUMO  
· ANEXO T 21 GUÍA DE LLENADO DE LA RELACIÓN DE MARCAS Y MODELO DE BIENES DE CONSUMO.
· ANEXO T22. CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MÉDICO.


La contratación se adjudicará el 100% de la totalidad de los requerimientos del servicio a un solo licitante de conformidad con el Anexo Técnico se distribuye como se muestra a continuación:



	Partida
	OOAD/UMAE
	Clave
	Procedimiento
	Cantidad Min
	Cantidad Max

	3
	UMAE HE CMN OCC Oblatos
	10.06.035
	Nefrectomía laparoscopica
	1
	1

	3
	UMAE HE CMN OCC Oblatos
	18.01.001
	Donador vivo riñón
	1
	1

	3
	UMAE HE CMN OCC Oblatos
	18.01.002
	Trasplante Renal 
	1
	1

	3
	UMAE HE CMN OCC Oblatos
	18.02.002
	Trasplante de Córnea
	1
	1

	3
	UMAE HE CMN OCC Oblatos
	18.03.002
	Trasplante hepático 
	1
	1

	3
	UMAE HE CMN OCC Oblatos
	18.04.001
	Cirugía de extracción de órganos
	1
	1

	3
	UMAE HE CMN OCC Oblatos
	18.60.005
	Tromboelastografía
	1
	1





[bookmark: _Toc367205742]Las condiciones contenidas en la presente Convocatoria del procedimiento de Licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, de conformidad con lo previsto en el séptimo párrafo del artículo 35 de la LAASSP.

2.3.1	Precios Fijos

Los precios unitarios adjudicados serán fijos durante la vigencia de la contratación, por lo que no se podrán pactar decrementos o incrementos a los precios, de conformidad con el artículo 65 de la LAASSP.

2.4. [bookmark: _Toc424735321][bookmark: _Toc139640190]Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o estándares, Internacionales, Referencia o Especificaciones. 

[bookmark: _Toc424735322]Las siguientes  normas serán aplicables para este servicio.

El licitante deberá presentar el certificado de Gestión de Calidad ISO 9001 2015 en Servicios Integrales, como parte de su Propuesta Técnica. 

Asimismo, durante la prestación del servicio el licitante adjudicado tendrá la obligación de dar cumplimiento de las siguientes Normas Oficiales:

Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. DOF: 20/11/2009. 

Para lo cual se mantendrá debidamente limpio y esterilizados los equipos e Instrumental a fin de evitar contaminaciones.

Norma Oficial Mexicana NOM-035.SSA3-2012, en Materia de Información en Salud DOF: 30/11/2012. 

Se da cumplimiento al contar con un Sistema que permita registrar los datos de la información y los conocimientos que sirvan de apoyo para conformar un Sistema de Salud Universal y equitativo de alta calidad y anticipatorio, descentralizado y participativo que oriente al proceso de planeación, gestión de programas; así como, la toma de decisiones.

Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de los hospitales y consultorios de atención médica especializada DOF 08/01/2013.

Se da cumplimiento con el apartado 4. Mantenimiento preventivo, correctivo y sustitutivo a todo el equipo médico, de acuerdo con los estándares recomendados por el fabricante y las necesidades de la unidad operativa; llevando una bitácora específica para cada equipo que así lo requiera, conforme a lo establecido en los apéndices normativos. Así como dictaminar la baja de los equipos y realizar procedimientos para sustitución o incorporación de equipos apropiados a las necesidades y condiciones de infraestructura de la unidad operativa.

[bookmark: _Toc139640191]2.5 Pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes y servicios a contratar.

Para el presente procedimiento de contratación, no aplicará la realización de pruebas señaladas en la fracción XII del artículo 40 de la LAASSP.

[bookmark: _Toc139640192]2.6 Cantidades a contratar.

El monto mínimo y máximo para contratar para cada partida completa, está determinado por el Área Requirente en el Anexo T1 “Requerimiento Consolidado del Servicio Médico Integral de Trasplantes”, el cual se incluye como parte integrante de la presente Convocatoria. 

Con fundamento en los artículos 68, fracción I de la LAASSP y 130 del Reglamento, la licitación objeto de la presente Convocatoria será formalizada mediante contrato abierto por cantidad, mismas que se encuentran indicadas en el Anexo T1 “Requerimiento Consolidado del Servicio Médico Integral de Trasplantes”.

La vigencia del contrato del Servicio Médico Integral de Trasplantes será a partir del 29 de septiembre y hasta el 31 de diciembre del 2026.

2.7. [bookmark: _Toc139640193]Tipo de contratación.

El tipo de contrato a celebrar será abierto de conformidad con el artículo 68 de la LAASSP y 130 del RLAASSP, conforme a las cantidades mínimas y máximas que se estipulan en el documento adjunto a la Convocatoria denominado ANEXO T1 “Requerimiento Consolidado del Servicio Médico Integral de Trasplantes”; el cual forma parte de la presente Convocatoria.

Asimismo, de conformidad con el artículo 68 de la LAASSP, se informa a los licitantes que en el presente procedimiento de contratación se ejercerá al menos la cantidad mínima establecida por partida, por lo que se garantizará la cantidad mínima.

2.8. [bookmark: _Toc489274410][bookmark: _Toc139640194] Criterio de evaluación. 

El presente procedimiento de contratación se llevará a cabo a través de criterio de evaluación por puntos y porcentajes de conformidad con lo establecido en los artículos 47, 48 fracción I de la LAASSP y 100 del RLAASSP.

2.9. [bookmark: _Toc139640195] Forma de Adjudicación. 

Se adjudicará por partida a un solo licitante, ya sea que participe de forma individual o en participación conjunta, en el entendido de que se formalizará un contrato por cada Partida adjudicada.

2.10. [bookmark: _Toc139640196][bookmark: _Toc527036147]Tipo de Abastecimiento.

La presente licitación contempla 01 (siete) partidas cada una en una sola fuente de abastecimiento, por lo cual no aplica el abastecimiento simultáneo.

2.11. [bookmark: _Toc139640197]Modelo de contrato.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40 fracción XIX de la LAASSP y 83 fracción II inciso i) de su Reglamento, se adjunta en la presente Convocatoria, el “Modelo de Contrato” (ANEXO XIX), para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, al cual estarán obligados los licitantes que resulten adjudicados.

En caso de discrepancia en el contenido del contrato en relación con la Convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de la Junta de Aclaraciones, de conformidad con lo señalado en el segundo párrafo del artículo 66 de la LAASSP.

2.11.1. [bookmark: _Toc139640198]Garantía de cumplimiento de contrato.

[bookmark: _Hlk68084869][bookmark: _Hlk68084893]El prestador de servicios, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato, deberá presentar la garantía de cumplimiento dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 69 fracción II de la LAASSP, la cual será indivisible y será a través de una fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo adjudicado establecido en el contrato, sin considerar el IVA, la cual se constituirá en términos del artículo 69 fracción II de la LAASSP, artículo 151 del Reglamento.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto máximo del contrato adjudicado sea igual o menor a 900 UMA’s, el licitante adjudicado podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, a través de cheque de caja, depósito de dinero constituido a través de certificado o billete de depósito expedido por institución de crédito autorizada o depósito de dinero ante el IMSS, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto máximo adjudicado del contrato, sin considerar el IVA.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito del administrador del contrato designado por parte del IMSS, siempre y cuando el prestador de los servicios haya cumplido a satisfacción con todas las obligaciones contractuales.

Se adjunta el “Modelo de Fianza”, mismo que fue elaborado por la División de Contratos, relacionado en el ANEXO XIX.
2.11.2. [bookmark: _Toc139640199]Terminación de la relación contractual.

2.11.2.1. [bookmark: _Toc139640200]Rescisión administrativa del contrato.

De conformidad con el apartado 5.6 de las POBALINES vigentes en el IMSS, cuando el licitante adjudicado incumpla total o parcialmente con cualquiera de las obligaciones establecidas en esta Convocatoria y/o en el contrato correspondiente y sus respectivos anexos, se procederá a la rescisión administrativa del mismo sin necesidad de Declaración Judicial previa, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la LAASSP y numeral 4.3.5 del MAAGMAASSP.

Las causales de rescisión administrativa serán las establecidas en el Anexo Técnico, los Términos y Condiciones, en el “MODELO DE CONTRATO”, así como las que se establezcan en los contratos que se formalicen con los licitantes adjudicados.

En caso de que se lleve a cabo la rescisión de alguno (s) de los contratos derivados de la presente licitación, el/los Administradores de Contrato, deberán remitir cualquier información relacionada con la rescisión al Área Requirente, para los efectos a que haya lugar.

2.11.2.2. [bookmark: _Toc139640201]Terminación anticipada del contrato.

El IMSS en su caso, dará por terminado anticipadamente el contrato, sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir la prestación del servicio objeto del contrato y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio al IMSS o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al instrumento jurídico con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, de conformidad con el artículo 78 de la LAASSP y numeral 4.3.4 del MAAGMAASSP.

Las causales de terminación anticipada serán las establecidas en el Anexo Técnico, los Términos y Condiciones, en el “MODELO DE CONTRATO”, así como las que se establezcan en los contratos que se formalicen con los licitantes adjudicados.

En caso de que se lleve a cabo la terminación anticipada de alguno (s) de los contratos derivados de la presente licitación, el/los Administradores de Contrato, deberán remitir cualquier información relacionada con la terminación anticipada al Área Requirente, para los efectos a que haya lugar.

2.12. [bookmark: _Toc139640202]Condiciones de la prestación y forma de pago del servicio.

La prestación del servicio se llevará conforme a lo establecido en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones de la Presente Convocatoria. Por lo que hace a la forma de pago, esta será conforme a lo establecido en el inciso K) Forma de Pago de los Términos y Condiciones, el cual forma parte integrante de la presente Convocatoria, precisando que en el presente procedimiento no se otorgarán anticipos.

2.13. [bookmark: _Toc139640203]Penas Convencionales.

Se realizarán de conformidad con lo indicado en el documento denominado Términos y Condiciones, Se realizarán de conformidad con lo indicado en el documento denominado “Términos y Condiciones”, en su inciso H) Penas Convencionales y deducciones al pago (Tabla de penas convencionales), el cual forma parte integrante de la presente Convocatoria, por atraso en la prestación del servicio o en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales de conformidad con los establecido en los artículos 75 de la LAASSP, 142 de su Reglamento, y los numerales 5.5.8 y 5.5.8.1 de las POBALINES en el IMSS vigentes y 4.3.3 del MAAGMAASSP.

En caso de que se lleve a cabo la aplicación de penas convencionales los Administradores del Contrato, deberán remitir cualquier información relacionada con dicha aplicación al Área Requirente, para los efectos a que haya lugar.

Deberá cumplir con los niveles de servicio descritos a continuación:

	CONCEPTO
	NIVELES DE SERVICIO

	Entrega, instalación, puesta en operación y resolución de problemas de los equipos médicos para la prestación del servicio de acuerdo con lo solicitado en el apartado. B. LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO y del 1.1. ACCIONES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO Y PREVIO AL INICIO DEL SERVICIO (PUESTA A PUNTO) y sus apartados.
	Dentro de los dos días naturales según corresponda contados a partir de la emisión y notificación del fallo.  

	Dotación de los sets de instrumental descritos en el Anexo T3, como en el apartado 3.2 INSTRUMENTAL  
	Deberá ser a más tardar el dos días naturales siguiente al acto de emisión y notificación del fallo conforme al establecido en el punto 2. Instrumental del Anexo Técnico 

	Primera dotación de bienes de consumo corresponderá al consumo estimado de 7 días hábiles por Unidad Médica, de acuerdo a lo descrito en el apartado 3 BIENES DE CONSUMO: descritos en el Anexo Técnico y en el ANEXO T4. 
	Deberá ser a más tardar los dos días naturales siguientes al acto de emisión y notificación del fallo conforme al establecido en el punto 3 BIENES DE CONSUMO: descritos en el Anexo Técnico y en el ANEXO T4. 

	La dotación de bienes de consumo básicos subsecuentes previamente al procedimiento programado conforme a lo establecido en el Anexo Técnico numeral 3. Bienes de Consumo.
	Se programará para su dotación por lo menos 7 (siete) días hábiles previos a la fecha considerada para llevar a cabo el procedimiento correspondiente.

	Mantenimiento preventivo de los equipos médicos y del instrumental, como del remplazo de instrumental en caso necesario, en términos del numeral 8.1 Mantenimiento Preventivo de Equipo Médico e Instrumental
	En los periodos contenidos en el Calendario del Programa de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos e Instrumental conforme a lo establecido en punto 8.1 Mantenimiento Preventivo de Equipo Médico e Instrumental.

	Mantenimiento Correctivo de los equipos médicos, y asistencia técnica en términos del numeral 4.2.	Mantenimiento Correctivo de Equipo Médico e Instrumental del Anexo Técnico. 
	Debe realizarse en un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas, contadas a partir de su notificación realizada al licitante adjudicado por el administrador del contrato.

	Reporte de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos e Instrumental.
	Debe realizarse en un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas, contadas a partir de su notificación realizada al licitante adjudicado por el administrador del contrato 

	Asistencia Técnica: El licitante adjudicado deberá designar Técnicos (Médico y/o licenciado(a) en enfermería y/o técnico en enfermería y/o ingeniero(a) biomédico) capacitados en Procedimientos de Trasplante
	Dando cobertura a los turnos matutino, vespertino y nocturno, de lunes a domingo, conforme a la programación y necesidades de las unidades médicas institucionales, conforme a las actividades del punto 5.1 Actividades Asistenciales del Técnico para los procedimientos de Trasplantes y 5.2 Actividades Administrativas del Técnico para los procedimientos de trasplante, establecidas en el Anexo Técnico apartado 5. Asistencia Técnica.

	Para el técnico deberá presentarse al servicio de quirófanos:
Horario abierto, en caso de un procedimiento quirúrgico de urgencia
Éste último se deberá coordinar con los jefes de servicio en caso de aplicar este horario.


	En el turno matutino: 07:30 a.m. a 14:30 p.m.
En el turno vespertino: 13:30 p.m. a 21:30 p.m.
En el turno nocturno: 20:00 p.m. a 7:30 a.m.
Horario abierto, en caso de un procedimiento quirúrgico de urgencia
Éste último se deberá coordinar con los jefes de servicio en caso de aplicar este horario.

	Bien de consumo básico o complementario con defecto o falla.
	La sustitución, por parte del licitante adjudicado, deberá ser de manera inmediata, por otro de iguales características a las requeridas en un plazo no mayor a 24 horas, contadas a partir de la notificación realizada en el reporte correspondiente al licitante adjudicado, 

	El Licitante adjudicado entregará el instrumental médico y bienes de consumo, estériles y completos a través de sus técnicos, el instrumental y bienes de consumo, estériles y completos, de acuerdo con lo solicitado en el apartado 5 ASISTENCIA TÉCNICA del ANEXO TÉCNICO.
	Deberá entregar y tener listos el instrumental médico y bienes de consumo, estériles y completos, 30 (treinta) minutos antes de cada procedimiento quirúrgico.

	Capacitación previa en términos del numeral 1.5. de estos Términos y Condiciones y conforme al 7.2 Capacitación Técnica del Anexo Técnico.
	Deberá otorgarse un dia  natural, antes del inicio del servicio según corresponda, a partir de la emisión y notificación del fallo. 

	Capacitación técnica continúa en términos del numeral 1.5. de estos Términos y Condiciones y conforme al .7.2.1 Capacitación Técnica del Anexo Técnico
	Deberá considerarse su realización por lo menos una vez cada tres meses.



Penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes.

	Concepto
	Unidad de Medida
	Penalización
	Responsable de reportar el incumplimiento
	Responsable de calcular, aplicar y notificar de la Pena

	1. Cuando exista incumplimiento en la entrega, instalación, puesta en operación de los equipos médicos para el inicio de la prestación del servicio. De acuerdo con lo solicitado en el apartado B) LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
	Cuando exceda dos días  naturales según corresponda de la entrega instalación y puesta a punto de los equipos médicos, es decir a partir del día tres

	1% diario sobre el valor de la garantía del contrato sin incluir el IVA, del cumplimiento del contrato, por cada día de atraso en la entrega, instalación puesta en operación de los equipos médicos para el inicio de la prestación del servicio. 
	El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante
	Administrador del Contrato

	2.-Falta de mantenimiento correctivo cuando se reporten Fallas de funcionamiento de los equipos médicos durante la prestación del servicio de acuerdo con lo solicitado en el apartado. B). LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
	Cuando exceda las 24 horas posteriores a la notificación al licitante del reporte de falla y no se realice el mantenimiento correctivo.
	1% diario sobre el valor de la garantía del contrato sin incluir el IVA, del cumplimiento del contrato.

	El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante
	Administrador del Contrato

	3. Falta de mantenimiento preventivo cuando se reporten Fallas de funcionamiento de los equipos médicos durante la prestación del servicio de acuerdo a lo solicitado en el apartado. B). LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
	Cuando no se atienda el reporte o exceda las 48 horas posteriores a la notificación al licitante del reporte de falla y no se realice el mantenimiento preventivo.
	1% diario sobre el valor de la garantía del contrato sin incluir el IVA, del cumplimiento del contrato. 
	El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante
	Administrador del Contrato

	4. Cuando exista incumplimiento en la dotación de los sets de instrumental descrito en el Anexo T 3
	Cuando exceda del día dos  según corresponda siguiente a la emisión y notificación del fallo, es decir a partir del día 3 

	1% diario sobre el valor de la garantía del contrato sin incluir el IVA, del cumplimiento del contrato.
	El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante
	Administrador del Contrato

	5. Cuando exista incumplimiento en la entrega de los sets de Instrumental que deberá estar disponibles y entregarse al momento del procedimiento, estériles, completos para los procedimientos contratados, de acuerdo al tipo de procedimiento programado de cada unidad médica, de acuerdo a los establecido en el punto 2. Instrumental
	Entrega de los sets de instrumental, 30 minutos previos a cada procedimiento, programado.
	1% diario sobre el valor de la garantía del contrato sin incluir el IVA, del cumplimiento del contrato, por cada día de atraso en la dotación entregada
	El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante
	Administrador del Contrato

	6. Cuando exista incumplimiento de la primera dotación de bienes de consumo básicos que correspondan al consumo estimado de 7 (siete) días hábiles por Unidad Médica Hospitalaria, de acuerdo con lo establecido en el Anexo T1 “Requerimiento Consolidado del Servicio Médico Integral para Trasplantes”.
	Cuando exceda del día dos natural según corresponda natural siguiente a la emisión y notificación del fallo, es decir a partir del día 3 

	1% diario sobre el valor de la garantía del contrato sin incluir el IVA, del cumplimiento del contrato.) por cada día de atraso en la dotación entregada.
	El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante
	Administrador del Contrato

	7. Cuando exista incumplimiento en la capacitación previa solicitada y descrita en el numeral 7.2 Capacitación Anexo Técnico. 
	Cuando exceda los primeros dos  días una vez iniciado el servicio a partir del día 3 según corresponda
	1% diario sobre el valor de la garantía del contrato sin incluir el IVA, del cumplimiento del contrato.,   en el atraso de otorgamiento de la capacitación previa.
	El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante
	Administrador del Contrato

	8. -Cuando exista incumplimiento en la entrega de los bienes de consumo que deberán estar disponibles, y entregarse al momento del procedimiento, nuevos y en óptimas condiciones para su uso, de acuerdo con el tipo de procedimiento programado en la unidad médica, de acuerdo a los establecido en el punto 3. Bienes de consumo del Anexo Técnico
	Entrega de bienes de consumos nuevos., 30 minutos previos a cada procedimiento, programado.
	1% diario sobre el valor de la garantía del contrato sin incluir el IVA, del cumplimiento del contrato., por cada día de atraso en la dotación bienes de consumos nuevos. entregada.
	El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante
	Administrador del Contrato



La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, o servicio no realizado oportunamente, la cual no deberá de ser mayor a la parte proporcional del importe de la garantía de cumplimiento de la partida o concepto, según corresponda. La suma de las penas convencionales no deberá exceder del 10% del importe de dicha garantía.

La pena convencional se calculará de acuerdo a los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación: 
Pca = %d x nda x vspa. 
Dónde: 
%d=porcentaje determinado en la convocatoria, invitación, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de la prestación del servicio. 
Pca = pena convencional aplicable. 
nda = número de días de atraso. 
vspa = valor de los servicios prestados con atraso, sin IVA.

La penalización se calculará a partir del día siguiente en que se concluya el plazo establecido para el cumplimiento del concepto del servicio a sancionar, que deben aplicarse bajo el principio de proporcionalidad toda vez que si una parte de la obligación fue cumplida, la pena no puede ser aplicada a la totalidad del monto contratado, y que deben realizarse previo al inicio de operación, en ningún caso se deberá de autorizar el pago de los servicios sino se ha determinado, calculado y notificado al licitante adjudicado las penas convencionales aplicadas en términos de lo dispuesto en el contrato, así como su registro y validación en el sistema PREI Millenium.


2.14. [bookmark: _Toc139640204]Deductivas/Deducciones.

Se realizarán de conformidad con lo indicado en el documento denominado “Términos y Condiciones”, en su inciso H) Penas Convencionales y deducciones al pago (Tabla de deducciones), el cual forma parte integrante de la presente Convocatoria; de conformidad con lo establecido en los artículos 76 de la LAASSP, 143 de su Reglamento, y los numerales 5.5.8 y 5.5.8.1 de las POBALINES en el IMSS vigentes y 4.3.3 del MAAGMAASSP.

En caso de que se lleve a cabo la aplicación de deductivas/deducciones, los Administradores del Contrato, deberán remitir cualquier información relacionada con dicha aplicación al Área Requirente, para los efectos a que haya lugar.

De conformidad con el artículo 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Instituto podrá aplicar deducciones al pago de los servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el licitante adjudicado respecto de las partidas o conceptos que integran el presente contrato, las cuales no excederán del monto de la garantía de cumplimiento establecida en el mismo.

Dichas deductivas serán determinadas en función del incumplimiento parcial o deficiente respecto de los conceptos que se precisan más adelante, y deberán ser calculadas de acuerdo a lo establecido en los artículos 76  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 143 de su Reglamento y 4.3.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En ningún caso las deducciones podrán negociarse en especie.

Se realizarán deducciones al pago de Servicios, por cualquier incumplimiento parcial o cumplimiento deficiente en la prestación del servicio, cuyo límite podrá ser hasta por el importe de la Garantía, en los siguientes supuestos:

	Concepto
	Niveles de servicio
	Unidad de Medida
	Deducción
	Límite de incumplimiento motivo de rescisión del contrato
	Responsable de reportar el incumplimiento
	Responsable del cálculo de notificación de la Deducción

	1. Cuando no se lleve a cabo el mantenimiento preventivo de los equipos médicos e instrumental de acuerdo con el programa de mantenimiento preventivo.
	En los periodos contenidos en el Programa de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos presentado por el licitante 
Para el caso del instrumental, 2 (dos) veces al año o antes de ser necesario. Programa de Mantenimiento Preventivo de equipo e Instrumental.
	Por cada día natural que exceda el nivel de servicio.
	1% del valor de la factura que incluya el IVA correspondiente al mes de incumplimiento, del (los) procedimiento(s) programado(s) y no realizado(s).    
	Hasta tres ocasiones del periodo de vigencia del contrato.
	Ing. Biomédico/ El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante
	Administrador del Contrato

	2. Cuando no se lleve cabo el mantenimiento correctivo de los equipos médicos, así como del instrumental   con el que se presta el servicio. 
	En un plazo máximo de 24 (veinticuatro horas) horas, contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice vía telefónica, así como por correo electrónico donde se asignará un número de folio correspondiente.
	Por cada día natural que exceda el nivel de servicio.
	1% del valor de la factura que incluya el IVA correspondiente al mes de incumplimiento, del (los) procedimiento(s) programado(s) y no realizado(s).    
	Hasta tres ocasiones del periodo de vigencia del contrato.
	Ing. Biomédico/ El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante
	Administrador del Contrato

	3. Cuando no se tenga la Presencia del Técnico durante la preparación de los equipos médicos, instrumental y bienes de consumo y durante el procedimiento.
	De acuerdo con los horarios señalados y acordados con los jefes de servicio.
	Cada 15 minutos que exceda el horario del nivel de servicio.
	1% del valor de la factura que incluya el IVA correspondiente al mes de incumplimiento, del (los) procedimiento(s) programado(s) y retrasados respecto al horario en el que fue solicitado teniendo como límite media  hora.
	Hasta en 2 (dos) ocasiones en el mes.
	El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante
	Administrador del Contrato

	4. Cuando no se lleve a cabo la entrega de los bienes de consumo básicos estériles y completos.
	30 (treinta) minutos antes de cada procedimiento.

	Cada 15 minutos que exceda de la hora establecida para la entrega del material. Teniendo solo un límite de 30 minutos de espera.
	1% del valor de la factura que incluya el IVA correspondiente al mes de incumplimiento, del (los) procedimiento(s) programado(s) y retrasados respecto al horario en el que fue solicitado teniendo como límite media  hora.
	Hasta en 2 (dos) ocasiones en el mes.
	El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante
	Administrador del Contrato

	5. Cuando no se lleve a cabo la sustitución del bien de consumo con defecto o falla, durante un procedimiento
	Inmediata. 
	Por cada quince minutos que exceda el nivel de servicio.
	1% del valor de la factura que incluya el IVA correspondiente al mes de incumplimiento, del (los) procedimiento(s) programado(s) y no realizado(s).     
	Hasta en 2 (dos) ocasiones en el mes.
	El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante
	Administrador del Contrato

	6.-Cuando exista demora en la entrega de los bienes de consumo que deberán estar disponibles, y entregarse al momento del procedimiento nuevos y en óptimas condiciones para su uso, de acuerdo al tipo de procedimiento programado  
	Que el instrumental médico y bienes de consumo, estériles y completos, se entregue 30 (treinta) minutos antes de cada procedimiento.
	Cada 15 minutos que exceda de la hora establecida para la entrega del instrumental médico y bienes de consumo, estériles y completos, teniendo solo un límite de 30 minutos de espera.
	1% del valor de la factura que incluya el IVA correspondiente al mes de incumplimiento, del (los) procedimiento(s) programado(s) y retrasados respecto al horario en el que fue solicitado teniendo como límite media  hora.
	Hasta en 2 (dos) ocasiones en el mes.
	El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante
	Administrador del Contrato




El Instituto notificará al licitante adjudicado las deducciones que en su caso se haya hecho acreedor.

El Instituto descontará las cantidades por concepto de deductivas de la factura que el licitante adjudicado presente para su cobro.

3. [bookmark: _Toc367205763][bookmark: _Toc139640205]FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA.

3.1. [bookmark: _Toc21612330][bookmark: _Toc139640206][bookmark: _Toc367205764]Reducción de Plazos. 

Para el presente procedimiento de contratación habrá Reducción de Plazos de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 tercer párrafo de la LAASSP y 87 del Reglamento, conforme a la solicitud y justificación del área requirente.

3.2. [bookmark: _Toc139640207]Fecha, hora y lugar para los actos de la licitación.

	EVENTOS
	FECHA
	HORA
	MEDIO DE PARTICIPACIÓN

	Publicación Convocatoria en Compras MX
	28 de septiembre de 2026
	Los actos se realizarán de conformidad con lo establecido en el artículo 36, fracción II y 54 Fracción VII de la LAASSP, a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal denominada Compras MX.

Al tratarse de una licitación pública electrónica, los licitantes únicamente podrán participar en los actos a través de ese medio.


	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.
	29 de septiembre de 2026
	10:00
	

	Pre Adjudicación
	29 de septiembre de 2026
	13:30
	

	Ratificación
	29 de septiembre de 2026
	14:30
	

	Resultado
	29 de septiembre de 2026
	16:00
	

	Visitas a las instalaciones Institucionales del IMSS
	No Aplica

	Fecha estimada de formalización de Contrato.
	Dentro de los 15 días naturales posteriores a la notificación del fallo, a través de Compras MX, en el Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos.



No se omite señalar que con fundamento en el antepenúltimo párrafo del artículo 35  de la LAASSP, a los actos del procedimiento de licitación pública podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su acceso. 


3.3. [bookmark: _Toc124449115][bookmark: _Toc139640208]Visitas a las instalaciones institucionales

No Aplica

3.4. [bookmark: _Toc139640209]Junta de Aclaraciones.
NO APLICA
La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo a las XX horas, el día  XX de XXXXde 2026, conforme a lo dispuesto en los artículos 44 de la LAASSP, 90  y 91 del Reglamento, por lo que los licitantes que manifiesten su interés en participar en la licitación pública serán considerados como licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración utilizando para tal caso el formato de solicitud de aclaraciones que genere el Sistema Compras MX.

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los apartados contenidos en la convocatoria a la Licitación Pública, indicando el numeral o apartado específico con el cual se relaciona. 

Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados podrán ser desechadas por la convocante, asimismo se deberán agrupar por temas técnicos y administrativos para su análisis y respuesta.

El plazo para enviar dichas solicitudes será a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la Junta de Aclaraciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la LAASSP.

La Convocante abrirá la bóveda de Compras MX  24 (veinticuatro) horas previas a la fecha de la celebración de la junta de aclaraciones a las 09:30 horas del día 10 de septiembre de 2026 para verificar si llegaron solicitudes de aclaración y el escrito en el que expresen su interés en participar en la Licitación, por si o en representación de un tercero.

El día de la celebración de la junta de aclaraciones se volverá a abrir la bóveda para verificar si llegaron solicitudes de aclaración posteriores a la hora de la apertura de la bóveda indicada en el párrafo anterior, las cuales no serán contestadas al no cumplir con el tiempo estipulado en el artículo 44 de la LAASSP y solamente se responderán las solicitudes de aclaración que hayan llegado por Compras MX, que se hayan recibido en el tiempo y forma establecidos con anterioridad.

Cuando debido al número de solicitudes recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la Junta de Aclaraciones informará a los licitantes si éstas serán enviadas conforme lo programado o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que se remitan las respuestas en forma.

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior, la convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que estos tendrán para formular preguntas (repreguntas) que consideren necesarias con relación a las respuestas remitidas. 

Dicho plazo no podrá ser inferior a 6 (seis) ni superior a 48 (cuarenta y ocho) horas conforme al artículo 91, fracción II del RLAASSP. Una vez recibidas las preguntas a las respuestas otorgadas por la convocante, ésta informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la LAASSP las precisiones formuladas por el IMSS, las solicitudes de aclaraciones y preguntas realizadas por los licitantes y las respuestas del IMSS derivadas de esta junta se asentarán en el acta respectiva y formarán parte de la Convocatoria de la Licitación, y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición; se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por los servidores públicos presentes, asimismo se les entregará copia simple de la misma y de los anexos que se deriven de ésta. 

La falta de firma de alguno de ellos no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación; asimismo, podrán ser consultados en Compras MX, en la dirección electrónica https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/.

3.5. [bookmark: _Toc139640210]Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

[bookmark: _Toc442265813]El acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo a las 10:00 horas, el día 28 de septiembre de 2026.

La SHCP administra y se encarga del sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los licitantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía.

Las proposiciones se recibirán a través de Compras MX, de conformidad a lo dispuesto en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal, denominado Compras MX” y el soporte documental deberá remitirse de forma legible en los formatos permitidos en el Sistema Compras MX. En caso de comprimir archivos, deberá ajustarse a los parámetros técnicos que en su caso permita el Sistema Compras MX. https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/.

La capacidad para almacenar datos y documentos de cada parámetro es la determinada por el propio Sistema Compras MX, por lo que es necesario se referencié claramente la documentación que se cargue en dicho Sistema. 

La documentación legal, técnica y económica que integre la proposición remitida a través de Compras MX, se deberán emplear los medios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa, lo anterior de conformidad con lo señalado en el artículo 36, el último párrafo del artículo 37 de la LAASSP y el primer párrafo del artículo 95 del RLAASSP.

De conformidad con el artículo 95 del RLAASSP, las proposiciones presentadas deberán estar foliadas en todas y cada una de las hojas, se numerarán de manera individual la propuesta técnica y la propuesta económica, así como la documentación legal administrativa junto con el resto de los documentos que envíe el licitante.

Por ejemplo, la documentación legal administrativa del 1 al folio "n", la propuesta técnica del 1 al folio "n" y la propuesta económica del 1 al folio "n".

De igual forma se verificará que los licitantes en cumplimiento al artículo 40, fracción VI, de la LAASSP, presenten el ANEXO I el cual será suscrito Bajo Protesta de Decir Verdad, donde se manifieste que se cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. 

A la hora señalada para la celebración de este acto, se cerrará el recinto y no se permitirá la entrada a ninguna persona y se desarrollará de la siguiente forma:

a) El servidor público del Instituto facultado para presidir el acto, declarará su inicio y será la única persona facultada para tomar todas las decisiones durante su realización.

b) Se darán a conocer los servidores públicos participantes, y en su caso observadores asistentes al acto.

c) Una vez iniciado el acto se ingresará a Compra MX para verificar el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica.

d) De conformidad con el volumen de información de las propuestas y archivos electrónicos presentados en el Sistema Compras MX, en caso de que el evento sea videograbado podrá suspenderse dicha videograbación en tanto se concluye la descarga y verificación cuantitativa de las proposiciones recibidas.

e) Se procederá a la apertura de los sobres digitales mediante el sistema, en el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la Convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las proposiciones enviadas por Compras MX, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, salvo lo previsto en el numeral 29 del “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compras MX, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril del año 2025 ” el cual contempla lo siguiente:
“29.- Las dependencias y entidades, a través de la Unidad Compradora, recabarán de los licitantes su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la Unidad Compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la dependencia o entidad.”

Se precisa que una vez recibidas las proposiciones a través de Compras MX en la fecha y hora establecidas, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de contratación y hasta su conclusión, de resultar adjudicado deberán estar vigentes durante la vigencia del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de presentarse alguna inconformidad o cualquier medio de impugnación derivados del procedimiento de contratación, la cotización estará vigente hasta en tanto ésta no sea resuelta.

f) Acto seguido, en presencia de los que asistan al acto, de acuerdo a lo señalado en los artículos 92 y 93 del RLAASSP, se descargará del Sistema Compras MX el “Acuse de Presentación de Proposición Electrónica a través de Compras MX”, el cual fungirá como constancia de la documentación que integra la proposición presentada por cada uno de los licitantes, sin entrar al análisis de su contenido, el cual se efectuará posteriormente durante el proceso de evaluación de proposiciones, por lo que en términos de la fracción III del mencionado artículo 93 del RLAASSP, no se podrá desechar ninguna propuesta durante este acto.

g) El Instituto conforme al artículo 46 fracción II de la LAASSP, levantará el acta correspondiente que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, se hará constar el importe máximo de la partida de las proposiciones presentadas, asimismo se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la Licitación. 

El acta será firmada por los asistentes, a los cuales se les entregará copia simple de la misma. La falta de firma de alguno de ellos no invalidará su contenido y efectos.

h) El acta correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones se difundirá a través de Compras MX al concluir el mismo, para efectos de su notificación en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 50 de la LAASSP.

El medio del presente procedimiento de contratación será electrónico, por lo que no se recibirán proposiciones de forma presencial y/o enviadas a través del servicio postal o de mensajería.

3.6. [bookmark: _Toc424735333][bookmark: _Toc139640211]Proposiciones Conjuntas. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la LAASSP, serán aceptadas proposiciones conjuntas, siempre y cuando éstas cumplan con lo establecido en el artículo 88 del RLAASSP.

Las personas interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

1. Los escritos señalados a continuación, deberán ser presentados de manera individual por cada integrante.

a) Acreditamiento de personalidad jurídica y datos de notificación (ANEXO I),

b) Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90 de la LAASSP (ANEXO II), 

c) Declaración de Integridad (ANEXO III),

d) En su caso, Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas (ANEXO IV), o escrito libre en el que manifieste el tipo de sector o estratificación al cual pertenezca en caso de no ser MIPYME, y

e) Manifestación de Nacionalidad Mexicana (ANEXO V opción A)) o Manifestación de Nacionalidad de Países Bajo la Cobertura de Tratados de Libre Comercio (ANEXO V opción B)), 

2. Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en términos del Acreditamiento de personalidad jurídica y datos de notificación.

3. Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el ANEXO VI “MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA” de la presente Convocatoria o en cualquier instrumento siempre que cumpla con los requisitos de los artículos 45 de la LAASSP y 88 de su Reglamento.

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

c) Designación de un representante común, así como el señalamiento de un domicilio común del consorciado para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos; otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de Licitación Pública.

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, en forma solidaria o mancomunada según convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

3.7. [bookmark: _Toc139640212]Envío de una sola proposición.

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por partida completa en el presente procedimiento de contratación, ya sea por sí mismo, o como integrante de una proposición conjunta, en el entendido que a elección de cada licitante, podrán participar en las partidas de su elección.

3.8. [bookmark: _Toc139640213]Acreditamiento de personalidad jurídica y datos de notificación.

Se deberá presentar el ANEXO I “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y DATOS DE NOTIFICACIÓN” debidamente requisitado, por cada uno de los licitantes participantes.

3.9. [bookmark: _Toc139640214]Documentación que se rubricará.

Serán rubricadas por los servidores públicos que asistan al acto de presentación y apertura de proposiciones, las propuestas económicas (XVII “PROPUESTA ECONÓMICA) y el “ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRASMX”, emitido por el Sistema Compras MX. 

En todo caso, la totalidad de los archivos se almacenarán en medios ópticos de almacenamiento, uno para ser entregado al área técnica y requirente y otro para que obre en el expediente.

3.10. [bookmark: _Toc139640215][bookmark: _Toc21612339]Acto de Fallo 

El Fallo se llevara a cabo a las XXX horas del día XXX de XXXX de 2026 de conformidad con el artículo 49 de la LAASSP, en la fecha y hora establecida en el numeral 3.2 “FECHA, HORA Y LUGAR PARA LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN” del numeral 3 “FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA” de la presente Convocatoria, se llevará a cabo conforme lo siguiente:

a) El servidor público del IMSS facultado para presidir el fallo declarará el inicio del acto.

b) Se dará a conocer el fallo de la Licitación a los licitantes y a todas aquellas personas asistentes, el cual contendrá la información referida en el artículo 49 de la LAASSP.

c) El servidor público del IMSS levantará el acta de fallo de la Licitación, misma que será firmada por los servidores públicos presentes, se les entregará copia simple del acta y en su caso, de los anexos correspondientes. La falta de firma de alguno de ellos no invalidará su contenido y efectos.

En caso de que en la fecha originalmente prevista el fallo no se pueda emitir, éste podrá ser diferido siempre y cuando el nuevo plazo no exceda  de veinte días naturales contados a partir de la fecha señalada originalmente o en su defecto la fecha señalada en el Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones.

Asimismo, las actas correspondientes se difundirán en la plataforma Compras MX.

Los licitantes presentarán sus proposiciones y aceptarán que se tendrán por notificados de las actas que se levanten, cuando éstas se encuentren a su disposición a través de la plataforma Compras MX, en la dirección electrónica https://comprasmx.buengobierno.gob.mx.

3.11. [bookmark: _Toc139640216]Firma de Contrato.

El (Los) licitante (s) adjudicado(s) deberá(n) firmar el(los) contrato(s), en la fecha y hora previstos en el fallo, o en su defecto, dentro de los 15 días naturales siguientes al de la notificación del fallo, lo anterior en términos de lo señalado en el segundo párrafo del artículo 89 de la LAASSP y del 129 del RLAASSP.

Asimismo, el (los) licitante (s) adjudicado(s), para suscribir el (los) contratos (s) correspondiente (s), deberá(n) deberán contar con los siguientes documentos:

· Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT. 
· Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.
· Constancia de situación fiscal en la que conste que se encuentra al corriente de cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Estás opiniones deben estar vigentes y ser positivas el día de la formalización de los instrumentos jurídicos que deriven de esta licitación.

· Acuse de Autorización para hacer pública la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.
· Escrito libre en el que manifieste que el resultado de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales es público.
4. [bookmark: _Toc424735341][bookmark: _Toc139640217][bookmark: _Toc442265821][bookmark: _Toc424735343]REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.

La falta de firma en la documentación legal, propuesta técnica y/o económica será motivo de desechamiento, pues afecta la solvencia de la misma.

En caso de propuestas conjuntas, la proposición deberá ser firmada por aquel consorciado designado en el convenio como representante común.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 95 del Reglamento, el licitante deberá foliar cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual la propuesta legal-administrativa, técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.

Por ejemplo, la propuesta técnica del 1 al folio "n", la propuesta económica del 1 al folio "n", y la documentación legal administrativa del 1 al folio "n".

Sólo la falta absoluta de folio será causa de desechamiento, cuando se constate que la documentación no mantiene continuidad en las hojas que integran la proposición y ello implique no contar con información suficiente y esta circunstancia impida llevar a cabo su evaluación y por tanto, afecte la solvencia de la proposición.

Por otra parte, la propuesta técnica, económica y documentación legal administrativa deberá dirigirse a las áreas establecidas en la carátula de la Convocatoria, las cuales se transcriben a continuación para pronta referencia: 

Instituto Mexicano del Seguro Social.
Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente.

No obstante lo anterior, en caso de que su documentación no sea dirigida a las áreas descritas con antelación, dicha circunstancia no será causal de desechamiento.

No obstante lo anterior, en caso de que su documentación no sea dirigida a las áreas descritas con antelación, dicha circunstancia no será causal de desechamiento.

4.1. [bookmark: _Toc139640218][bookmark: _Toc442265824]Propuesta legal-administrativa.

Los licitantes deberán presentar en papel preferentemente membretado y firmado por su Representante Legal, Apoderado Legal o persona facultada para ello la documentación legal-administrativa. misma que deberá estar foliada en cada una de sus fojas de manera consecutiva.

La documentación legal-administrativa enviada a través de la plataforma de Compras MX podrá ser presentada en formato PDF (utilizar alta resolución), formato imagen o equivalente. En caso de comprimir archivos, no deberá depender de otro (s) programa (s) y/o procedimiento (s) para realizar la apertura de los mismos.

DOCUMENTOS QUE EN CASO DE NO PRESENTARSE, AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO. (Numerales 4.1.1 al 4.1.6)

4.1.1. [bookmark: _Toc22644715][bookmark: _Toc139640219][bookmark: _Toc87611257] Acreditamiento de la Personalidad Jurídica y datos de notificación. 

Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad, en el que manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometerse y suscribir las proposiciones por sí o por su representada, sin que sea necesario presentar su acta constitutiva. ANEXO I.

EN CASO DE NO PRESENTARSE, AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO

4.1.2. [bookmark: _Toc139640220]    Dirección de correo electrónico del licitante.

Escrito libre, en el que manifieste una o más cuentas de correo electrónico del licitante en las cuales el IMSS pueda realizar cualquier tipo de notificación/comunicación al licitante relacionado con el procedimiento de contratación y que nos ocupa. ANEXO VII.

La presentación de este documento es obligatoria para el Sistema Compras MX, por lo cual deberá ser integrado en su propuesta dentro del Sistema. 


4.1.3. [bookmark: _Toc139640221]    Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90 de la LAASSP.

Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad, que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP, de acuerdo con el ANEXO II de la Convocatoria.

EN CASO DE NO PRESENTARSE, AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO

4.1.4. [bookmark: _Toc139640222]Declaración de Integridad.

Declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, Bajo Protesta de Decir Verdad, que la empresa que representa se abstendrá por sí misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, asimismo que dicha empresa por sí misma o por interpósita persona, se abstendrá de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la LAASSP y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica. Que la empresa así como el(los) producto(s) y servicios que oferta no se encuentran sancionados por la SSA y COFEPRIS. Que en caso de resultar adjudicado se obliga a liberar al IMSS de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al ANEXO III de la Convocatoria.

EN CASO DE NO PRESENTARSE, AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO

4.1.5. [bookmark: _Toc139640223]Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad, que el licitante cuenta con el carácter de micro, pequeña o mediana empresa, de acuerdo con el ANEXO IV de la Convocatoria. 

[bookmark: _Hlk124261650]En caso de que el licitante no se ubique dentro de la estratificación de MIPYME, deberá integrar a su proposición un escrito libre en el cual manifieste el tipo de sector o estratificación al cual pertenezca. 

EN CASO DE NO PRESENTARSE, AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO

4.1.6. [bookmark: _Toc139640224]Manifestación de Nacionalidad 

En su caso, escrito en el que manifieste, Bajo Protesta de Decir Verdad, que la empresa licitante que representa es de nacionalidad mexicana, en cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.3, de las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los estados unidos mexicanos” Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2010. (ANEXO V Opción A).

En su caso, escrito de los licitantes extranjeros que participan en licitaciones públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados para la Contratación de Servicios y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.3, de las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los estados unidos mexicanos” Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2010. (ANEXO V Opción B).

Se informa a los licitantes que para el caso de los escritos y anexos que no le apliquen a su representada, podrá presentarlos con la leyenda “No aplica”. 

EN CASO DE NO PRESENTARSE, AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO

4.1.7. [bookmark: _Toc139640225]Convenio de participación conjunta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la LAASSP, serán aceptadas proposiciones conjuntas, siempre y cuando éstas cumplan con lo establecido en el artículo 88 del RLAASSP.

Las personas interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

1. Los escritos señalados a continuación, deberán ser presentados de manera individual por cada integrante.

a) Acreditamiento de personalidad jurídica y datos de notificación (ANEXO I),

b) Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90 de la LAASSP (ANEXO II), 

c) Declaración de Integridad (ANEXO III),

d) En su caso, Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas (ANEXO IV), o escrito libre en el que manifieste el tipo de sector o estratificación al cual pertenezca en caso de no ser MIPYME, y

e) Manifestación de Nacionalidad Mexicana (ANEXO V opción A) o Manifestación de Nacionalidad de Países Bajo la Cobertura de Tratados de Libre Comercio (ANEXO V opción B), 

2. Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el ANEXO VI “MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA” de la presente Convocatoria o en cualquier instrumento siempre que cumpla con los requisitos de los artículos 45 de la LAASSP y 88 del Reglamento, siendo los siguientes:

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

c) Designación de un representante común, así como el señalamiento de un domicilio común del consorciado para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos; otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de Licitación Pública.

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, en forma solidaria o mancomunada según convenga (elegir una), para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

En caso de que se participe en proposición conjunta, y no se presente el convenio de participación conjunta o éste no cumpla con las disposiciones legales y reglamentarias, afecta la solvencia de la propuesta y motivará su desechamiento.

En caso de que el licitante no participe de forma conjunta, podrá integrar a su proposición el ANEXO VI con la leyenda “No aplica” u omitir la entrega del mismo, en consecuencia no será considerado como causal de desechamiento.

EN CASO DE NO PRESENTARSE, AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO

4.1.8. [bookmark: _Toc139640226]Domicilio para oír y recibir notificaciones.

Escrito libre, en el que manifieste domicilio para oír y recibir notificaciones relacionadas con el procedimiento de contratación y que nos ocupa ANEXO VIII 

La presentación de este documento es obligatoria para el Sistema Compras MX, por lo cual deberá ser integrado en su propuesta dentro del Sistema. 

4.1.9. [bookmark: _Toc139640227]Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitidas por el SAT. 

El licitante deberá presentar la Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales positiva y vigente emitida por el SAT, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

La presentación de este documento es obligatoria para el Sistema Compras MX, por lo cual deberá ser integrado en su propuesta dentro del Sistema. 

4.1.10. [bookmark: _Toc139640228]Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social
	
El licitante deberá presentar la Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social positiva y vigente a la firma del contrato emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, del Acuerdo ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR publicadas el 4 de mayo de 2023 en el DOF. 

La presentación de este documento es obligatoria para el Sistema Compras MX, por lo cual deberá ser integrado en su propuesta dentro del Sistema. 

4.1.11. [bookmark: _Toc139640229]Opinión de cumplimiento INFONAVIT. 

El licitante deberá presentar la Constancia de situación fiscal positiva y vigente en la que consta el cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

La presentación de este documento es obligatoria para el Sistema Compras MX, por lo cual deberá ser integrado en su propuesta dentro del Sistema. 

4.1.12. [bookmark: _Toc139640230]Identificación oficial vigente.

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, Cartilla Militar, Pasaporte, entre otros) en el caso de personas físicas, y en el caso de personas morales, del representante legal de la empresa que firme los documentos que integran la proposición.

4.1.13. [bookmark: _Toc139640231]Aceptación de las disposiciones del Sistema Compras MX.

Escrito donde manifieste su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al IMSS, en términos de lo dispuesto por el numeral 29 del “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compras MX, publicado en el Diario Oficial el 16 de abril del 2025”. ANEXO IX.

4.1.14. [bookmark: _Toc139640232]Aceptación de la Convocatoria y Junta de Aclaraciones

Escrito en el cual el licitante manifieste que acepta y conoce en su totalidad la Convocatoria y Junta de Aclaraciones del procedimiento de contratación y sus respectivas modificaciones, las cuales deberá considerar para la elaboración de su proposición, de conformidad con el artículo 43 de la LAASSP. ANEXO X.

4.1.15. [bookmark: _Toc139640233]Manifestación si utiliza subcontratación de servicios u obras especializadas. 

Escrito mediante el cual el licitante manifieste si utiliza el esquema de subcontratación de servicios u obras especializadas. ANEXO XI.

Cabe precisar que el Modelo de carta de subcontratación sólo aplica cuando alguna de las personas (físicas o morales) adjudicadas, por la naturaleza de su actividad comercial, llegara a requerir la subcontratación de algún servicio especializado, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, en el entendido de que los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el licitante adjudicado en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 67, penúltimo párrafo de la LAASSP. 

Se informa a los licitantes que para el caso de los escritos y anexos que no le apliquen a su representada, podrá presentarlos con la leyenda “No aplica”.

4.1.16. [bookmark: _Toc139640234]Autorización para consultar su opinión de cumplimiento (32-D) en materia de seguridad social.

Escrito mediante el cual el licitante autorice a los servidores públicos del Instituto puedan consultar su opinión de cumplimiento en materia de seguridad social. ANEXO XII.

4.1.17. [bookmark: _Toc139640235]Información reservada y confidencial.

Escrito mediante el cual el licitante deberá indicar si en los documentos que proporciona al IMSS se contiene información de carácter confidencial o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de éstos que la contengan, así como el fundamento y motivación por los cuales considera que tengan ese carácter, para lo cual el licitante utilizará el ANEXO XIII Información Reservada y Confidencial. 

Cabe señalar que de no clasificarse la información por parte del Licitante en los términos señalados, o no señalar motivo y fundamento de la clasificación, la información presentada como parte de su proposición técnica, legal y económica tendrá tratamiento de información de carácter público de conformidad con el artículo 113, fracción III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de marzo del año 2025; así como el numeral Cuadragésimo del “ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas” publicado en el DOF el día 15 de abril del 2016. 

En caso de que la documentación o información proporcionada por el licitante no sea susceptible de clasificarla como reservada o confidencial, el licitante podrá presentar un escrito libre en el que especifique tal circunstancia o bien se informa a los licitantes que para el caso de los escritos y anexos que no le apliquen a su representada, podrá presentarlos con la leyenda “No aplica”. 

4.1.18. [bookmark: _Toc139640236]Escrito de no conflicto de Interés.

A fin de dar cumplimiento al artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas donde manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. ANEXO XIV

4.1.19. [bookmark: _Toc139640237]Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.

A fin de fomentar las mejores prácticas en la prevención de conflictos de interés, los particulares podrán formular el manifiesto señalado en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 del Anexo Segundo del Acuerdo por el que se expide el “Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, para personas físicas o, en su caso, para personas morales, el cual podrá realizarse a través de la dirección electrónica https://www.gob.mx/buengobierno  siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. 

4.1.20. [bookmark: _Toc139640238]Declaración de no colusión de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Escrito mediante el cual el licitante manifieste una declaración de integridad que conoce la Ley Federal de Competencia Económica. ANEXO XV.

Este escrito es a sugerencia de la Comisión Federal de Competencia Económica, siendo optativa al licitante la presentación de este.

4.1.21. [bookmark: _Toc139640239]Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Escrito mediante el cual el licitante manifieste lo referente a la Nota informativa para participantes de países miembros de la OCDE. ANEXO XVI.

Los documentos solicitados en los numerales 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10 y 4.1.11, su presentación es obligatoria para el Sistema Compras MX, por lo cual deberá ser integrado en su propuesta dentro del Sistema; los numerales 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15, 4.1.16, 4.1.17, 4.1.18, 4.1.19, 4.1.20 y 4.1.21  son de carácter informativo y su presentación no es obligatoria por lo que su omisión o ausencia no es causal de desechamiento.

4.2. [bookmark: _Toc139640240]Propuesta Técnica 

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstas en los Términos y Condiciones y en el Anexo técnico, describiendo en forma amplia y detallada las características del servicio que están ofertando, para todas las partidas en su propuesta técnica, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el presente documento, debiendo el licitante garantizar la correcta prestación del servicio médico integral.

El licitante deberá presentar su propuesta técnica preferentemente en papel membretado, foliado en cada una de sus páginas y firmado por su representante legal o persona facultada para ello, de la siguiente documentación:

4.2.1. [bookmark: _Toc139640241]VERIFICACIÓN DOCUMENTAL QUE REALIZARÁ EL ÁREA TÉCNICA

El Licitante deberá presentar su propuesta técnica, con una descripción amplia y detallada del “Servicio Médico Integral de Trasplantes”, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico, Términos y Condiciones y demás anexos que forma parte de la presente contratación, identificando claramente las partidas en las que participa, incluyendo los equipos, el instrumental, los bienes de consumo (básicos y complementarios) y demás aspectos requeridos para la contratación; para lo cual deberá transcribir íntegramente el Anexo Técnico así como los Términos y Condiciones, manifestando en esa transcripción la aceptación y cumplimiento de esas disposiciones. 

El no presentar Propuesta Técnica será causal de desechamiento.

4.2.2 [bookmark: _Toc119677377][bookmark: _Toc139640242]Curriculum individualizado del personal propuesto

Currículum individualizado del técnico en sitio propuesto por el Licitante:  que cuente con conocimientos técnicos especializados de al menos un año en manejo del equipo médico e instrumental, ofertado relacionado con los procedimientos de Nefrectomía laparoscópica, Donador vivo riñón, Trasplante Renal, Trasplante de Córnea, Trasplante hepático, Cirugía de extracción de órganos, Tromboelastografía, Hemodiafiltración, Banco de Tejidos y Donador vivo de hígado, asociados al Servicio Médico Integral de Trasplantes, el perfil del personal deberá ser en la rama de Médico y/o licenciado(a) en enfermería y/o técnico en enfermería y/o ingeniero(a) biomédico o Bachillerato Técnico en mantenimiento de equipo biomédico o equivalente técnico y/o carreras afines en atención a la salud. 

El currículo deberá contener cuando menos la siguiente información:

a)	Nombre, domicilio y número telefónico.
b)	Escolaridad de acuerdo con el perfil del personal propuesto establecido en el Anexo Técnico.
c)	Experiencia laboral de cuando menos un año en proyectos iguales o similares al de la presente contratación.
d)	Indicar periodos de inicio y término al menos con mes y año. 
e)	Copia de Identificación oficial (Credencial del Instituto Nacional Electoral, Cédula Profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, Pasaporte Vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores o cualquier otra identificación con firma y fotografía expedida por un órgano del Estado Mexicano).

Todo el personal propuesto (técnicos en sitio) se consignará en formato libre, donde señalará nombre, domicilio, grado académico y experiencia laboral, documento que deberá ser debidamente escaneado o digitalizado con la respectiva firma del personal propuesto y a su vez por el representante legal, apoderado legal o persona facultada del Licitante, en hoja membretada, que avale la información señalada en el párrafo anterior, en PDF y Excel editable. 

El no presentarlo, no será causal de desechamiento, pero será evaluado como “0” puntaje.

4.2.3 [bookmark: _Toc119677378][bookmark: _Toc139640243]Copia de Cédula y/o Título Profesional o técnico del personal propuesto.

a) El Licitante deberá presentar el documento que demuestre que todo el personal propuesto para el cumplimiento del apartado experiencia del personal cumple de acuerdo a su nivel profesional, incluir Certificado de Estudios, Carta de Pasante, Título o Cédula Profesional o Técnico.  Para tales efectos, deberá presentar Copia de la Cédula emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y/o Título Profesional o en su caso constancia de avance del 75% o 100% de créditos (certificar haber cumplido con el plan de estudios) de las carreras en las áreas de Médico y/o licenciado(a) en enfermería y/o técnico en enfermería y/o ingeniero(a) biomédico o Bachillerato Técnico en mantenimiento de equipo biomédico o equivalente técnico y/o carreras afines en atención a la salud, emitidas por instituciones académicas debidamente reconocidas por la Secretaría de Educación Pública. 


El no presentarlo, no será causal de desechamiento, pero será evaluado como “0” puntaje.

4.2.4 [bookmark: _Toc119677379][bookmark: _Toc139640244]Dominio de herramientas relacionadas con el servicio.

El licitante para acreditar que el personal especialista técnico en sitio propuesto por el licitante, cuenta con el dominio de herramientas relacionadas con el servicio, deberá presentar obligatoriamente:

a) Copia de constancias, diplomas, certificados de cursos expedidos por el fabricante, distribuidor autorizado y/o alguna entidad reconocida que certifique al personal en la instalación, servicio, operación y manejo del equipo médico e instrumental, ofertado relacionado con los procedimientos de Nefrectomía laparoscópica, Donador vivo riñón, Trasplante Renal, Trasplante de Córnea, Trasplante hepático, Cirugía de extracción de órganos, Tromboelastografía, Hemodiafiltración, Banco de Tejidos y Donador vivo de hígado . En el cual deberá ir el nombre del especialista técnico en sitio propuesto para prestar el servicio.

b) Copia de actas de entrega recepción, órdenes de servicio del equipo médico ofertado e instrumental, relacionado con los procedimientos de Nefrectomía laparoscópica, Donador vivo riñón, Trasplante Renal, Trasplante de Córnea, Trasplante hepático, Cirugía de extracción de órganos, Tromboelastografía, Hemodiafiltración, Banco de Tejidos y Donador vivo de hígado, objeto de esta licitación en por lo menos una institución hospitalaria pública o privada, la cual podrá corresponder a los últimos 5 años (2018-2022). Debe referenciar el nombre y firma del especialista técnico en sitio responsable que realizó el servicio, el cual corresponderá con el personal propuesto por parte del licitante participante.

c) Copia simple del certificado de cursos de esterilización de instrumental con equipo propuesto por el licitante. En el cual deberá ir el nombre del especialista técnico en sitio propuestos para prestar el servicio.

El no presentarlo, no será causal de desechamiento, será evaluado como “0” puntaje.

4.2.5 [bookmark: _Toc119677380]Aviso de alta al Régimen Obligatorio del IMSS y Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad.
El licitante deberá presentar una carta en hoja membretada con formato libre en donde manifieste que se comprometa a entregar, una vez adjudicado y previo a la firma del contrato, las altas y pagos de cuotas al IMSS del personal propuesto, evaluado y aceptado en este procedimiento de contratación. Si el personal no se encuentra registrado en el IMSS, adicionalmente a las altas del IMSS, deberá presentar el Convenio de participación conjunta correspondiente de la empresa donde labora, acreditando tener el personal propuesto para prestar el servicio. En caso de tratarse de personal contratado por honorarios, deberá presentar el contrato que lo vincule con el licitante y en su caso el convenio de participación conjunta. 

A personas con discapacidad o a la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a un año, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social; de lo previsto en el artículo 18 fracción III inciso a) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El no presentarlo, no será causal de desechamiento, será evaluado como “0” puntaje.

4.2.6 [bookmark: _Toc119677382][bookmark: _Toc139640245]Equidad de Género.

En su caso, podrán manifestar por escrito que han aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente, emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 34 de la LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES PUBLICADA EN EL DOF EL 02 DE AGOSTO DE 2006.
. 

El no presentarlo, no será causal de desechamiento, será evaluado como “0” puntaje.


4.2.7 [bookmark: _Toc119677383][bookmark: _Toc139640246]MIPYMES que produzcan bienes con innovación tecnológica.

a) En su caso, deberán presentar escrito donde manifiesten la clasificación que guarda la empresa, si es micro, pequeña o mediana, conforme al Acuerdo por el que se establece la estratificación de este tipo de empresas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009. 

b) Si además de ser MIPYME cuenta con innovación tecnológica, deberá incluir copia de la constancia correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), misma que no podrá tener una vigencia mayor a cinco años en su caso); lo anterior en cumplimiento al artículo 57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y artículo 3, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

El no presentarlo, no será causal de desechamiento, será evaluado como “0” puntaje

4.2.8 [bookmark: _Toc119677384][bookmark: _Toc139640247]Aviso de importación.

Dentro de su propuesta Escrito en formato libre en hoja membretada del Licitante y debidamente firmado por su representante legal, donde se compromete a entregar al Administrador del Contrato, copia simple del aviso de importación del equipamiento ofertado en el caso de resultar adjudicado y previo a la firma del contrato; si oferta equipamiento (nuevos y/o en caso de ser usado, no mayor a cinco años de antigüedad cero meses de fabricación respecto a la fecha de presentación de las propuestas técnicas, para la debida prestación del servicio.). 

El no presentar el escrito de su compromiso, será causal de desechamiento.

4.2.9 [bookmark: _Toc119677385][bookmark: _Toc139640248]Carta Factura de los equipos.

Escrito en formato libre, en hoja membretada del Licitante y debidamente digitalizado o escaneado con la firma del representante legal del Licitante en caso de resultar adjudicado se compromete, previo a la firma del contrato a entregar copia simple de la Carta Factura del equipamiento de su propiedad que se instale en la unidad.   

El no presentar el escrito de su compromiso, no será causal de desechamiento.

4.2.10 [bookmark: _Toc119677386][bookmark: _Toc139640249]Fecha de Fabricación de los Equipos Médicos.

En el caso de ser equipos usados; se deberá presentar debidamente digitalizado o escaneado con la firma del representante legal, el Formato Anexo T22 “Carta Compromiso de Equipo Médico”, que avale hasta los cinco años cero meses de Fabricación al momento de inicio de la prestación del servicio (a partir 2020).”

El no presentar el formato T22 Equipo, será causal de desechamiento.

4.2.11 [bookmark: _Toc119677387][bookmark: _Toc139640250]Experiencia del Participante.

Para acreditar la experiencia que podrá ser mínima de 1 año y máxima de 5 años en Servicios Médicos Integrales similares o relacionados con procedimientos de trasplantes, los licitantes participantes deberán presentar copia del o los contratos debidamente formalizados con sus respectivos anexos, celebrados con Instituciones públicas o privadas, en el que acredite por lo menos un año de experiencia durante los últimos 5 (cinco) años (en el periodo 2020 a 2025), en servicios relacionados al de la presente contratación.

Pudiendo presentar el número de contratos que sean necesarios para acreditar la experiencia en años que cumplan con lo establecido  en el párrafo anterior, a efecto de que sean susceptibles de computarse los meses, años o fracciones de año de dichos contratos, para lo cual el Instituto considerará la vigencia a partir del día del inicio (a partir del 2020 en adelante) y que se computará el periodo hasta el día de la presentación y apertura de proposiciones, en el entendido de que las vigencias de los contratos que presente para acreditar la experiencia, no se pueden empalmar, de lo contrario, solo se contabilizará una vez el periodo.

El no presentarlo, no será causal de desechamiento, será evaluado como “0” puntaje.


4.2.12 [bookmark: _Toc119677388][bookmark: _Toc139640251]Especialidad del Participante.

Para acreditar la especialidad que podrá ser mínima de 1 contrato y máxima de 5 contratos en Servicios Médicos Integrales de la especialidad durante los últimos 10 (diez) años, en el periodo de vigencia comprendido entre el 2015 al 2025 y que se encuentren concluidos a la fecha de presentación y apertura de propuestas, los licitantes deberán presentar copia del o los contratos debidamente formalizados con sus respectivos anexos, celebrados con Instituciones públicas o privadas

El licitante deberá exhibir los mismos contratos, pedidos, facturas y órdenes de servicio que hubiere exhibido para acreditar la especialidad o cumplimiento de contratos.

Nota: Para este rubro únicamente se tomarán en cuenta contratos que sean similares los Servicio Médico Integrales materia de la presente contratación.

El no presentarlo, no será causal de desechamiento, será evaluado como “0” puntaje.

4.2.13 [bookmark: _Toc119677389][bookmark: _Toc139640252]Metodología.

Se deberá presentar el diagrama de flujo para la prestación del servicio, el cual tiene que ser congruente con el plan de trabajo propuesto.

La metodología deberá incluir:

(1)	Diagrama de flujo de la instalación, transferencia de conocimiento en el personal de la unidad médica para la puesta a punto y el inicio de la operación.

(2)	Diagrama de flujo de la prestación de los servicios ofertados.

(3)	Diagrama de funcionamiento de la mesa de ayuda, incluir medios de contacto y retroalimentación para apertura, seguimiento y cierre de solicitudes de servicio.

(4)	Diagrama de flujo para contabilidad de procedimientos, de acuerdo con lo solicitado en la presente contratación.

Documento digitalizado o escaneado con la firma del representante legal en hoja membretada que avale la información señalada en los párrafos anteriores.

El no presentarlo, no será causal de desechamiento, será evaluado como “0” puntaje.


4.2.14 [bookmark: _Toc119677390][bookmark: _Toc139640253]Plan de Trabajo propuesto.

Deberá presentarse conforme al Formato Anexo T0 Programa de Trabajo, donde se especifican los tiempos para la implantación del servicio y ser congruente con la metodología, la cual al menos deberá contener:

1)	Nombre del Servicio, Nombre de la empresa, Fecha de elaboración, Objetivo General, Objetivos Específicos. Descripción amplia y detallada del “Servicio Médico Integral de Trasplantes” de acuerdo con lo solicitado en el Anexo Técnico, Términos y Condiciones y toda aquella información que forma parte de la presente contratación, identificando claramente las partidas en las que participa, incluyendo los equipos, los bienes de consumo básico y complementario y demás aspectos requeridos para la contratación.
2)	Estrategias, Líneas de Acción.
3)	Diagrama de Gantt con la temporización de las diferentes fases del proceso previas al inicio de la prestación del servicio (Afinar detalles de la integración técnica del plan de trabajo, Entrega del plan de trabajo, Formalización del Contrato, Entrega de Garantía, Entrega por parte de la Unidad Médica del listado del personal a capacitar, Entrega del Programa de Capacitación, Capacitación Previa, Entrega ,instalación y puesta a punto del equipo, Entrega de Bienes de Consumo básicos, Entrega de Bienes de Consumo  Complementarios, Inicio de la prestación del servicio).
4)	El Programa de Capacitación sobre los equipos del SMI de trasplantes con temario por objetivos, teórico práctico.
5)	El Programa de mantenimiento preventivo por equipo, con cronograma en concordancia con recomendaciones del manual del fabricante, por Unidad   contenidas en la partida de su interés.
6)	Calendario de desinstalación de equipamiento del SMI de trasplantes (al concluir su contrato).

Nota: Plan de Trabajo propuesto deberá desarrollarse de lo general a lo particular, en el entendido que por cada partida de su interés deberá especificar claramente la organización del recurso físico y humano. 


El no presentarlo, no será causal de desechamiento, será evaluado como “0” puntaje.

4.2.15 [bookmark: _Toc119677391][bookmark: _Toc139640254]Currículum empresarial y estructura organizacional del Participante.

Presentar currículum empresarial del licitante participante y organigrama que refleje la experiencia de al menos un año en servicios iguales o similares al de la presente contratación, conforme a lo siguiente: 

1)	El Organigrama de la empresa participante deberá incluir al personal propuesto por el Licitante para la prestación del servicio, por cada partida de su interés, así como los niveles de organización estructural dentro de la empresa, incluyendo correos electrónicos de contacto y números telefónicos de oficina y/o celular.

2)	Diagrama de funcionalidad con la matriz de escalamiento de los reportes recibidos o realizados por el personal técnico en sitio al menos en 4 niveles (operación, supervisión, gerencia y dirección). 

3)	Diagrama de funcionalidad con la matriz de escalamiento de la mesa de ayuda al menos en 4 niveles (operación, supervisión, gerencia y dirección).  

 El no presentarlo, no será causal de desechamiento, será evaluado como “0” puntaje.

Nota: En caso de resultar adjudicado, deberá manifestar por medio de carta compromiso que se obliga a mantener al equipo de trabajo asignado al proyecto y que en caso de que algún miembro del equipo por caso fortuito o fuerza mayor deje de laborar con el prestador de servicios adjudicado, deberá sustituir de manera obligada al integrante faltante con otra persona del mismo perfil de puesto, (cumpliendo con los requisitos establecidos en los numerales 5 apartado Perfil del Técnico Operativo del Anexo Técnico y alta del IMSS), sin causar perjuicio a la Institución conforme a la continuidad de los servicios contratados.


4.2.16 [bookmark: _Toc119677392][bookmark: _Toc139640255]Cumplimiento de contratos.

Con la finalidad de que el Licitante participante acredite haber prestado los servicios de manera satisfactoria y que estos estén relacionados a los solicitados en la presente Contratación, referidos en los rubros: Numeral 2, incisos: a) Experiencia del licitante y b) Especialidad del Licitante participante; pudiendo presentar el número de contratos que sean necesarios para acreditar la experiencia. 

Los contratos que presente el licitante para acreditar este rubro, deberán estar concluidos a la fecha de presentación y apertura de proposiciones.

Para el caso de Dependencias y/o instituciones públicas deberá presentar:

a)	Fianzas Canceladas. - Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la afianzadora, en el que se indique que las fianzas que amparan los contratos presentados se encuentran canceladas, pudiendo presentar en un sólo escrito varias fianzas; o:

b)	Escrito de Liberación de Fianzas. - Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la Contratante, en el que conste la liberación de la garantía de cumplimiento correspondiente o, la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de los contratos presentados.

Para el caso de Instituciones privadas y/o personas morales deberá presentar:

1.	Copia legible de las facturas que cubran la totalidad de los servicios prestados y la Remisión del servicio correspondiente.

Las facturas, además de cumplir con todos los requisitos fiscales, deberán contener los datos que identifiquen el servicio, como son la fecha, el monto, el cliente, debidamente validada la CFDI ante el portal del SAT en la siguiente liga: https://sat.gob.mx/aplicacion/82868/genera-tu-factura-electronica-de-forma-gratuita y vigentes en el portal del SAT.

2.	Copia de al menos una Carta de satisfacción de clientes o de cumplimiento debidamente firmada por el representante legal. Adjuntar las facturas del contrato que corresponda a la carta presentada.

Los contratos, pedidos, facturas u órdenes de servicio podrán estar vigentes o concluidos a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones, también se aceptaran contratos o pedidos plurianuales de los cuales sólo se computará el tiempo efectivamente prestad a la fecha de prestación y apertura de proposiciones.

Nota: La carta(s) de satisfacción de clientes y/o cancelación(s) de garantía de cumplimiento y/o acta(s) circunstanciada(s) de entrega recepción y/o factura(s) o remisión(s) presentada (s), deberá(n) corresponder a los contratos presentados en el rubro de “Experiencia y Especialidad del licitante”. Así mismo, en caso de que el cumplimiento de contratos, se acredite con contratos diferentes a los presentados en los rubros de experiencia y especialidad, deberán exhibir además de la documentación descrita con antelación, los contratos de mérito a fin de identificar que los mismos guardan relación y/o vinculación con el servicio en cita.

El no presentarlos, no será causal de desechamiento, será evaluado como “0” puntaje


4.2.17 [bookmark: _Toc119677393][bookmark: _Toc139640256]Registros Sanitarios.

El Licitante deberá presentar como parte de su Propuesta Técnica, copia simple de los registros sanitarios en anverso y reverso, vigentes expedidos por la COFEPRIS, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), acorde a lo solicitado en el Anexo Técnico.

En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, el Licitante deberá presentar:

1. Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.
1. Copia simple del comprobante del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS el cual deberá hacer referencia al número de registro sanitario al que pertenece.

En el caso de que algún equipo, instrumental y/o bienes de consumo (básico o complementario), de origen Nacional o Internacional, el Licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar, Carta de la COFEPRIS que no requiere registro sanitario, en el que identifique aquellos que oferte debidamente referenciado.

*Nota: no son válidas “consultas por Internet, capturas de pantalla o cartas dirigidas” a COFEPRIS sin su respuesta.

El no presentar el Registro Sanitario vigente, prórroga de este o DOF (si fuera aplicable), será causal de desechamiento.  


4.2.18 [bookmark: _Toc119677394][bookmark: _Toc139640257]Folletos, catálogos, fotografías, manuales, entre otros, en cuyo caso deberán aplicar para comprobar y corroborar las especificaciones técnicas requeridas.

Para comprobar y corroborar las especificaciones técnicas y requisitos de los bienes solicitados y/o en su caso el software que se incluye en los equipos, deberán estar en idioma español y corresponder exactamente a lo solicitado en cada uno de los requisitos técnicos, se requiere que el Licitante presente en base a los Anexos Técnicos y de Términos y Condiciones, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, mismos que deberán tener correspondencia con la descripción técnica solicitada y, además, a lo enunciado y ofertado por el Licitante, esto de acuerdo a marca, modelo, número de catálogo, número de parte, etcétera, según corresponda; es decir con la descripción técnica enunciada por el Licitante. Tal documentación deberá ser completa y en idioma español, en caso de estar en idioma distinto al español deberá proporcionar su traducción simple, sin que esto altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones. En caso de presentar imágenes y/o fotografías en las cuales se pueda corroborar las especificaciones y requisitos ofertados, se precisa que el Licitante deberá referenciar de manera clara, precisa y objetiva que existe la debida correspondencia entre la imagen y/o fotografía y el bien presentado, considerando marca, modelo, número de catálogo, numeral de parte, según corresponda, para denotar la descripción técnica considerada en su propuesta técnica.

El no presentar folletos, catálogos, fotografías, manuales con traducción simple y en correspondencia a lo ofertado, será causal de desechamiento.

4.2.19 Certificados de calidad. 

Copia simple del Certificado de Calidad ISO-9001:2015 en servicios integrales, a nombre del Participante, vigente. 

El no presentar certificados, será causal de desechamiento.

4.2.20 [bookmark: _Toc119677395][bookmark: _Toc139640258]Normas oficiales que deben considerar a cumplir los proveedores adjudicados, para prestación del servicio.

El Licitante deberá presentar escrito libre en papel membretado y debidamente digitalizado o escaneado con la firma del representante legal en el que manifieste que la empresa y su personal se comprometen a dar cumplimiento con las siguientes Normas Oficiales:

Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. DOF: 20/11/2009. 

Norma Oficial Mexicana NOM-035.SSA3-2012, en Materia de Información en Salud DOF: 30/11/2012. 

Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de los hospitales y consultorios de atención médica especializada DOF 08/01/2013.

Norma Oficial Mexicana NOM-026-SSA3-2012 para la práctica de la Cirugía Mayor Ambulatoria DOF 07/08/2012

El no presentar el escrito de compromiso, será causal de desechamiento.

Durante la presentación documental de su propuesta en todos los Licitantes se verificará:

Para cualquiera de los casos indicados, la documentación que acredite lo solicitado, deberá ser completa y legible, en caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones. Asimismo, la documentación presentada, deberá estar vigentes en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

En cualquier caso, el Instituto se reserva el derecho de verificar en cualquier tiempo durante el procedimiento y posterior a su adjudicación, cualquier documentación presentada, con la intención de corroborar la veracidad de la información proporcionada por el licitante adjudicado.  

De los requisitos a cumplir obligatorios por cada Licitante: La omisión de la presentación, de alguna de las características, especificaciones y/o la falta de claridad o de precisión en los requisitos técnicos con relación a lo ofertado, será causa para desechar las propuestas de los Licitantes, toda vez que afectan la solvencia de la propuesta y ya no pasarán a ser evaluados los requisitos en donde se otorguen puntos.

El licitante deberá presentar su propuesta técnica preferentemente en papel membretado, foliado en cada una de sus páginas y firmado por su representante legal o persona facultada para ello. 

4.3. [bookmark: _Toc139640259]Propuesta económica.

[bookmark: _Toc442265829]Los licitantes deberán presentar en papel preferentemente membretado y firmado por su Representante Legal, Apoderado Legal o persona facultada para ello su propuesta económica.

La propuesta económica enviada a través de Compras MX deberá presentarse en formato PDF (sin utilizar baja resolución), formato imagen o equivalente, además de presentarse en formato Excel editable. En caso de comprimir archivos, no deberá depender de otro (s) programa (s) y/o procedimiento (s) para realizar la apertura de estos.

El licitante deberá presentar su propuesta económica debidamente requisitada con la información solicitada en el Anexo XVII de la presente Convocatoria, cotizando los procedimientos que para cada Partida se contemplen de conformidad con lo establecido en el Anexo T1 “REQUERIMIENTO CONSOLIDADO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE TRASPLANTES”; en caso de no usar el citado anexo XVII, el documento que se remita deberá contener los mismos datos solicitados en el referido anexo, la cual deberá estar suscrita con la firma electrónica avanzada por la persona facultada para ello. 

Se precisa que en los parámetros económicos de Compras MX, se debe capturar el monto máximo total ofertado de la partida  sin el IVA, el cual se obtiene de la suma de los precios ofertados para las partidas establecidos en el Anexo T1 “REQUERIMIENTO CONSOLIDADO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE TRASPLANTES”.

La falta de presentación de la propuesta económica afecta la solvencia y motivará su desechamiento.

5. [bookmark: _Toc139640260]CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES.

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 39 fracción II, artículo 47 tercer párrafo, artículo 48 fracción I de LAASSP y 100 de su Reglamento, las proposiciones que se reciban en el acto de presentación y apertura de proposiciones de la presente Licitación se evaluarán bajo el mecanismo de Puntos, teniendo como referencia la puntuación de los rubros y subrubros de la propuesta técnica que integra la proposición; la calificación numérica o de ponderación que puede alcanzarse u obtenerse en cada uno de ellos; el mínimo de puntaje o porcentaje que los licitantes deberán obtener en la evaluación de la propuesta técnica para continuar con la evaluación de la propuesta económica y la forma en que los licitantes deberán acreditar el cumplimiento de los aspectos requeridos por la convocante en cada rubro o subrubro para la obtención de puntuación, conforme a los criterios de ponderación que permitirán evaluar las propuestas técnicas de los licitantes.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, se adjudicará el contrato al licitante cuya propuesta técnica obtuvo igual o mayor puntuación a la mínima exigida y la suma de ésta con la puntuación de la propuesta económica dé como resultado la mayor puntuación.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

Los criterios de evaluación que el IMSS tomará en consideración son los siguientes:

5.1. [bookmark: _Toc139640261]Criterios de evaluación de la propuesta legal-administrativa. 

La evaluación legal-administrativa será realizada por el Área Contratante, verificando que la documentación presentada por el licitante cumpla con los requisitos solicitados en el numeral 4.1 de la Convocatoria, así como los que se deriven del acto de la junta de aclaraciones y que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la propuesta, observando que exista congruencia en la información proporcionada.

Los escritos que se presenten con motivo de cumplir lo solicitado en el numeral 4.1, se verificará que sea congruente con la información proporcionada en el ANEXO I.

Se verificará el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y que corresponda con la manifestación presentada en cumplimiento al numeral 4.1.2.

Por disposición de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se verificará en el Sistema Compras MX la relación de las personas que se encuentren impedidas de formalizar contrato con el IMSS conforme a lo dispuesto en los artículos 71 de la LAAASP, que consta en el sistema electrónico de Compras MX.

Se verificará el escrito de declaración de integridad solicitada en el numeral 4.1.3. contenga la información solicitada.

En caso de que se presente proposición conjunta, se verificará que el convenio presentado, cumpla con la información señalada en el ANEXO VI, el Área Contratante evaluará los términos legales del convenio, y el Área Técnica, la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada integrante, en términos del numeral 4.2.2.1.15 del MAAGMAASSP.

5.2. [bookmark: _Toc139640262]Criterios de evaluación de la propuesta técnica.

Con fundamento en el artículo 40, fracción XVI de LAASSP, las proposiciones que se reciban en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se evaluaran a través del criterio puntos y porcentajes. 

El Área Técnica realizará el análisis detallado de las ofertas técnicas bajo los siguientes criterios:

a) Los licitantes deberán cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará documentalmente que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados en la propuesta técnica, la cual deberá contener una descripción amplia y detallada del servicio ofertado con sus especificaciones técnico-médicas. En caso de que no se presenten los documentos conforme a lo solicitado o no sean los requeridos, la proposición será desechada. 
b) Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del Licitante, remitida a través del sistema Compras MX, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que deriven de la o las juntas de aclaraciones. 
c) Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones se basarán en la información documental presentada por los Licitantes observando para ello, lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio de puntos y porcentajes, y 48, fracción I, y 100 de su Reglamento.
d) [bookmark: _Hlk137547973]Se verificará la descripción técnica del servicio ofertado por el Licitante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada incluyendo los equipos, el instrumental y los bienes de consumo tanto básicos como complementarios que sean ofertados, conforme a lo solicitado en el Anexo Técnico, en el que el Licitante deberá puntualizar las partidas en las que participa, los equipos, el instrumental y los bienes de consumo solicitados para la prestación del servicio, debidamente referenciados por partida y especificando las características y requisitos obligatorios señalados en los Anexos T2 Equipo Médico (Descripción y especificaciones para los procedimientos), Anexo T3 Catálogo de Set Instrumental, Anexo T4 Catálogo de bienes de consumo básicos, Anexo T5 Catálogo de bienes de consumo para trasplante hepático y trasplante de córnea y Anexo T6 Catálogo de suturas. 
e) [bookmark: _Hlk138159932]Se verificará la correspondencia entre la descripción técnica del Licitante, indicada en los ANEXOS T 18 RELACIÓN DE MARCAS Y MODELO DE EQUIPO MÉDICO y T 20 RELACIÓN DE MARCAS Y MODELO DE BIENES DE CONSUMO, con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, con su traducción simple al español, que envíe el Licitante como sustento de la propuesta técnica que presenta. 
f) Se revisará y analizará la congruencia entre la descripción técnica del Licitante, indicada en los ANEXOS T 18 RELACIÓN DE MARCAS Y MODELO DE EQUIPO MÉDICO y T 20 RELACIÓN DE MARCAS Y MODELO DE BIENES DE CONSUMO. Incluyendo marcas, modelos y fabricantes con los documentos presentados para acreditar el registro sanitario y los certificados de calidad (con su traducción simple al español) solicitados en el Anexo Técnico. 
g) El cumplimiento de los requisitos legales y administrativos y se realizará por la División de Servicios Integrales de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios.
h) No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la Contratante que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones. 
i) La evaluación de la documentación técnica se realizará por el personal de la División de Nefrología y Trasplantes adscritos a esta UMAE CMNO.               
j) La calificación numérica o de ponderación que puede alcanzarse u obtenerse en cada uno de ellos; el mínimo de puntaje que los Licitantes deberán obtener en la evaluación de la propuesta técnica para continuar con la evaluación de la propuesta económica y la forma en que los Licitantes deberán acreditar el cumplimiento de los aspectos requeridos por la Contratante en cada rubro o subrubro para la obtención de puntuación, conforme a los criterios de ponderación que permitirán evaluar las propuestas técnicas presentadas.


5.2.1 [bookmark: _Toc119677401][bookmark: _Toc139640263]Tabla de Ponderación.
Con fundamento en el artículo 40, fracción XII de LAASSP, las proposiciones que se reciban en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se evaluaran a través de puntos y porcentajes:


En referencia al requerimiento Servicio integral de Trasplantes la puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 máximos que se pueden obtener en su evaluación. Se considerarán únicamente al (los) licitante (s) que previamente haya (n) cumplido cuantitativa y cualitativamente con los requisitos solicitados en los numerales de esta Convocatoria, de acuerdo a lo siguiente:

	Numero de Rubros
	Rubros
	Puntos máximos posibles

	1
	Capacidad del licitante
	           24

	2
	Experiencia y especialidad del licitante
	18

	3
	Propuesta de trabajo
	            10

	4
	Cumplimiento de contratos
	           08

	
	
	60



	Rubro
	Puntos
	 

	1.- Capacidad del licitante
  
 
	
24
	Este rubro un rango de 24 puntos o unidades porcentuales.

La convocante para distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, deberá considerar, por lo menos, los siguientes subrubros:

a) Capacidad de los recursos humanos. La convocante tomará en cuenta los niveles de preparación y la cantidad de personal que se requiera para prestar el servicio. La suma de la puntuación o unidades porcentuales asignada a este subrubro deberá representar, cuando menos, el 40% de la ponderación total determinada por la convocante para el rubro.
La convocante podrá requerir la existencia de un responsable de grupo de trabajo o jefe de equipo o proyecto, asi como, en su caso, un número mínimo de miembros que integren cada grupo de trabajo.

Currículum individualizado del técnico en sitio propuesto por el Licitante:  que cuente con conocimientos técnicos especializados de al menos un año en manejo del equipo médico e instrumental, ofertado relacionado con los procedimientos de Nefrectomía laparoscópica, Donador vivo riñón, Trasplante Renal, Trasplante de Córnea, Trasplante hepático, Cirugía de extracción de órganos, Tromboelastografía, Hemodiafiltración, Banco de Tejidos y Donador vivo de hígado, asociados al Servicio Médico Integral de Trasplantes, el perfil del personal deberá ser en la rama de Médico y/o licenciado(a) en enfermería y/o técnico en enfermería y/o ingeniero(a) biomédico o Bachillerato Técnico en mantenimiento de equipo biomédico o equivalente técnico y/o carreras afines en atención a la salud. 

El currículo deberá contener cuando menos la siguiente información:

a)	Nombre, domicilio y número telefónico.
b)	Escolaridad de acuerdo con el perfil del personal propuesto establecido en el Anexo Técnico.
c)	Experiencia laboral de cuando menos un año en proyectos iguales o similares al de la presente contratación.
d)	Indicar periodos de inicio y término al menos con mes y año. 
e)	Copia de Identificación oficial (Credencial del Instituto Nacional Electoral, Cédula Profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, Pasaporte Vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores o cualquier otra identificación con firma y fotografía expedida por un órgano del Estado Mexicano).

Todo el personal propuesto (técnicos en sitio) se consignará en formato libre, donde señalará nombre, domicilio, grado académico y experiencia laboral, documento que deberá ser debidamente escaneado o digitalizado con la respectiva firma del personal propuesto y a su vez por el representante legal, apoderado legal o persona facultada del Licitante, en hoja membretada, que avale la información señalada en el párrafo anterior, en PDF y Excel editable. 

Primero. Experiencia en asuntos relacionados con la materia del servicio objeto del procedimiento de contratación de que se trate. Este aspecto tendrá un valor de ponderación del 20% al 30% de la puntuación o unidades porcentuales asignadas a este subrubro;

El personal propuesto por el licitante participante deberá presentar de manera personalizada a nombre del personal técnico propuesto copias del certificado, constancia o diploma que compruebe el dominio de herramientas relacionadas con el SMI de Trasplantes.

El Licitante deberá presentar el documento que demuestre que todo el personal propuesto para el cumplimiento del apartado experiencia del personal cumple de acuerdo a su nivel profesional, incluir Certificado de Estudios, Carta de Pasante, Título o Cédula Profesional o Técnico.  Para tales efectos, deberá presentar Copia de la Cédula emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y/o Título Profesional o en su caso constancia de avance del 75% o 100% de créditos (certificar haber cumplido con el plan de estudios) de las carreras en las áreas de Médico y/o licenciado(a) en enfermería y/o técnico en enfermería y/o ingeniero(a) biomédico o Bachillerato Técnico en mantenimiento de equipo biomédico o equivalente técnico y/o carreras afines en atención a la salud, emitidas por instituciones académicas debidamente reconocidas por la Secretaría de Educación Pública. 

El no presentarlo, no será causal de desechamiento, será evaluado como “0” puntaje.

Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales. Este aspecto tendrá un valor de ponderación del 50% al 60% de la puntuación o unidades porcentuales asignadas a este subrubro, y 

El Licitante deberá presentar el documento que demuestre que todo el personal propuesto para el cumplimiento del apartado experiencia del personal cumple de acuerdo a su nivel profesional, incluir Certificado de Estudios, Carta de Pasante, Título o Cédula Profesional o Técnico.  Para tales efectos, deberá presentar Copia de la Cédula emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y/o Título Profesional o en su caso constancia de avance del 75% o 100% de créditos (certificar haber cumplido con el plan de estudios) de las carreras en las áreas de Médico y/o licenciado(a) en enfermería y/o técnico en enfermería y/o ingeniero(a) biomédico o Bachillerato Técnico en mantenimiento de equipo biomédico o equivalente técnico y/o carreras afines en atención a la salud, emitidas por instituciones académicas debidamente reconocidas por la Secretaría de Educación Pública. 

El no presentarlo, no será causal de desechamiento, será evaluado como “0” puntaje.

Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con el servicio, como puede ser el idioma, programas informáticos o participación en la resolución o tratamiento de problemáticas similares a la que sea materia del servicio de que se trate. Este aspecto tendrá un valor de ponderación del 10% al 20% de la puntuación o unidades porcentuales asignadas a este subrubro.



	
	
	d) Copia de constancias, diplomas, certificados de cursos expedidos por el fabricante, distribuidor autorizado y/o alguna entidad reconocida que certifique al personal en la instalación, servicio, operación y manejo del equipo médico e instrumental, ofertado relacionado con los procedimientos de Nefrectomía laparoscópica, Donador vivo riñón, Trasplante Renal, Trasplante de Córnea, Trasplante hepático, Cirugía de extracción de órganos, Tromboelastografía, Hemodiafiltración, Banco de Tejidos y Donador vivo de hígado . En el cual deberá ir el nombre del especialista técnico en sitio propuesto para prestar el servicio.

e) Copia de actas de entrega recepción, órdenes de servicio del equipo médico ofertado e instrumental, relacionado con los procedimientos de Nefrectomía laparoscópica, Donador vivo riñón, Trasplante Renal, Trasplante de Córnea, Trasplante hepático, Cirugía de extracción de órganos, Tromboelastografía, Hemodiafiltración, Banco de Tejidos y Donador vivo de hígado, objeto de esta licitación en por lo menos una institución hospitalaria pública o privada, la cual podrá corresponder a los últimos 5 años (2018-2022). Debe referenciar el nombre y firma del especialista técnico en sitio responsable que realizó el servicio, el cual corresponderá con el personal propuesto por parte del licitante participante.

f) Copia simple del certificado de cursos de esterilización de instrumental con equipo propuesto por el licitante. En el cual deberá ir el nombre del especialista técnico en sitio propuestos para prestar el servicio.

El no presentarlo, no será causal de desechamiento, será evaluado como “0” puntaje.


	
	
	c) Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. La convocante deberá asignar en todos los casos puntuación o unidades porcentuales a este subrubro. Cuando se trate de empresas se deberá asignar de manera proporcional la puntuación o unidades porcentuales determinadas por la convocante para este subrubro, conforme al número de trabajadores con discapacidad que acrediten tener,

Documento:

El licitante deberá presentar una carta en hoja membretada con formato libre en donde manifieste que se comprometa a entregar, una vez adjudicado y previo a la firma del contrato, las altas y pagos de cuotas al IMSS del personal propuesto, evaluado y aceptado en este procedimiento de contratación. Si el personal no se encuentra registrado en el IMSS, adicionalmente a las altas del IMSS, deberá presentar el Convenio de participación conjunta correspondiente de la empresa donde labora, acreditando tener el personal propuesto para prestar el servicio. En caso de tratarse de personal contratado por honorarios, deberá presentar el contrato que lo vincule con el licitante y en su caso el convenio de participación conjunta. 

A personas con discapacidad o a la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a un año, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social; de lo previsto en el artículo 18 fracción III inciso a) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El no presentarlo, no será causal de desechamiento, será evaluado como “0” puntaje.


	
	
	g) Participación de MIPYMES que produzcan bienes con innovación tecnológica relacionados directamente con la prestación del servicio de que se trate. Este subrubro aplicará únicamente en los procedimientos de contratación de servicios sujetos a la Ley de Adquisiciones. La convocante deberá asignar en todos los casos puntuación o unidades porcentuales a este subrubro, las cuales sólo se otorgarán cuando el licitante acredite haber producido los bienes que se utilizarán en la prestación del servicio objeto del procedimiento de contratación, con innovación tecnológica que tenga registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, y

c) En su caso, deberán presentar escrito donde manifiesten la clasificación que guarda la empresa, si es micro, pequeña o mediana, conforme al Acuerdo por el que se establece la estratificación de este tipo de empresas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009. 

d) Si además de ser MIPYME cuenta con innovación tecnológica, deberá incluir copia de la constancia correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), misma que no podrá tener una vigencia mayor a cinco años en su caso); lo anterior en cumplimiento al artículo 57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y artículo 3, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

El no presentarlo, no será causal de desechamiento, será evaluado como “0” puntaje


	
	
	e) Subcontratación de MIPYMES. El presente subrubro solo se aplicará en los procedimientos de contratación de servicios relacionados con obras. La convocante deberá asignar, en todos los casos, puntuación o unidades porcentuales a este subrubro y otorgará la mayor cantidad de éstas al licitante que se comprometa a subcontratar el mayor número de los MIPYMES, invitación en trabajos que se determinen en la convocatoria o invitación.

En caso de que dos o más licitantes se comprometan a subcontratar el mismo número de MIPYMES, la convocante deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto.

En el caso de que la convocante determine evaluar características o condiciones adicionales a las mínimas requeridas, podrá incluir dentro de este rubro los siguientes subrubros.

1) Extensión del tiempo mínimo exigido para garantizar el servicio, y

2) Valores agregados, como pudiera ser la prestación del servicio en plazos más reducidos, el otorgamiento de servicios adicionales o la obtención de resultados superiores a los requeridos.

El no presentarlo, no será causal de desechamiento, será evaluado como “0” puntaje


	2.- Experiencia y especialidad del licitante

	18
	Este rubro tendrá un rango de 18 puntos o unidades porcentuales.

La convocante deberá distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas, únicamente entre los siguientes subrubros:

a) Experiencia. Mayor tiempo prestando servicios similares a los requeridos en el procedimiento de contratación de que se trate, y deberá anexar:

Para acreditar la experiencia que podrá ser mínima de 1 año y máxima de 5 años en Servicios Médicos Integrales similares o relacionados con procedimientos de trasplantes, los licitantes participantes deberán presentar copia del o los contratos debidamente formalizados con sus respectivos anexos, celebrados con Instituciones públicas o privadas, en el que acredite por lo menos un año de experiencia durante los últimos 5 (cinco) años (en el periodo 2020 a 2025), en servicios relacionados al de la presente contratación.

Pudiendo presentar el número de contratos que sean necesarios para acreditar la experiencia en años que cumplan con lo establecido  en el párrafo anterior, a efecto de que sean susceptibles de computarse los meses, años o fracciones de año de dichos contratos, para lo cual el Instituto considerará la vigencia a partir del día del inicio (a partir del 2020 en adelante) y que se computará el periodo hasta el día de la presentación y apertura de proposiciones, en el entendido de que las vigencias de los contratos que presente para acreditar la experiencia, no se pueden empalmar, de lo contrario, solo se contabilizará una vez el periodo.

El no presentarlo, no será causal de desechamiento, será evaluado como “0” puntaje.


	
	
	b) Especialidad. Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha prestado servicios con las características específicas y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria o invitación de que se trate.

Para acreditar la especialidad que podrá ser mínima de 1 contrato y máxima de 5 contratos en Servicios Médicos Integrales de la especialidad durante los últimos 10 (diez) años, en el periodo de vigencia comprendido entre el 2015 al 2025 y que se encuentren concluidos a la fecha de presentación y apertura de propuestas, los licitantes deberán presentar copia del o los contratos debidamente formalizados con sus respectivos anexos, celebrados con Instituciones públicas o privadas

El licitante deberá exhibir los mismos contratos, pedidos, facturas y órdenes de servicio que hubiere exhibido para acreditar la especialidad o cumplimiento de contratos.

Nota: Para este rubro únicamente se tomarán en cuenta contratos que sean similares los Servicio Médico Integrales materia de la presente contratación.

El no presentarlo, no será causal de desechamiento, será evaluado como “0” puntaje.


	3.- Propuesta de trabajo
	10
	Este rubro tendrá un rango de puntuación o unidades porcentuales de 10

La convocante para distribuir el total de la puntuación o unidades porcentuales asignadas a este rubro, deberá considerar, entre otros, los siguientes subrubros:

a) Metodología para la prestación del servicio acreditable con copias de contratos previos;
Se deberá presentar el diagrama de flujo para la prestación del servicio, el cual tiene que ser congruente con el plan de trabajo propuesto.

Se deberá presentar el diagrama de flujo para la prestación del servicio, el cual tiene que ser congruente con el plan de trabajo propuesto.

La metodología deberá incluir:

(1)	Diagrama de flujo de la instalación, transferencia de conocimiento en el personal de la unidad médica para la puesta a punto y el inicio de la operación.

(2)	Diagrama de flujo de la prestación de los servicios ofertados.

(3)	Diagrama de funcionamiento de la mesa de ayuda, incluir medios de contacto y retroalimentación para apertura, seguimiento y cierre de solicitudes de servicio.

(4)	Diagrama de flujo para contabilidad de procedimientos, de acuerdo con lo solicitado en la presente contratación.

Documento digitalizado o escaneado con la firma del representante legal en hoja membretada que avale la información señalada en los párrafos anteriores.

El no presentarlo, no será causal de desechamiento, será evaluado como “0” puntaje.


	
	
	b) Plan de trabajo propuesto por el licitante, y

Deberá presentarse Programa de Trabajo, en el cual se deberán especificar los tiempos que serán establecidos para la implantación del servicio y además ser congruente con la metodología presentada en el desarrollo del servicio, la cual al menos deberá contener:

1)	Nombre del Servicio, Nombre de la empresa, Fecha de elaboración, Objetivo General, Objetivos Específicos. Descripción amplia y detallada del “Servicio Médico Integral de Trasplantes” de acuerdo con lo solicitado en el Anexo Técnico, Términos y Condiciones y toda aquella información que forma parte de la presente contratación, identificando claramente las partidas en las que participa, incluyendo los equipos, los bienes de consumo básico y complementario y demás aspectos requeridos para la contratación.
2)	Estrategias, Líneas de Acción.
3)	Diagrama de Gantt con la temporización de las diferentes fases del proceso previas al inicio de la prestación del servicio (Afinar detalles de la integración técnica del plan de trabajo, Entrega del plan de trabajo, Formalización del Contrato, Entrega de Garantía, Entrega por parte de la Unidad Médica del listado del personal a capacitar, Entrega del Programa de Capacitación, Capacitación Previa, Entrega ,instalación y puesta a punto del equipo, Entrega de Bienes de Consumo básicos, Entrega de Bienes de Consumo  Complementarios, Inicio de la prestación del servicio).
4)	El Programa de Capacitación sobre los equipos del SMI de trasplantes con temario por objetivos, teórico práctico.
5)	El Programa de mantenimiento preventivo por equipo, con cronograma en concordancia con recomendaciones del manual del fabricante, por Unidad   contenidas en la partida de su interés.
6)	Calendario de desinstalación de equipamiento del SMI de trasplantes (al concluir su contrato).

Nota: Plan de Trabajo propuesto deberá desarrollarse de lo general a lo particular, en el entendido que por cada partida de su interés deberá especificar claramente la organización del recurso físico y humano. 

El no presentarlo, no será causal de desechamiento, será evaluado como “0” puntaje.


	
	
	c) Esquema estructural de la organización de los recursos humanos.

Presentar currículum empresarial del licitante participante y organigrama que refleje la experiencia de al menos un año en servicios iguales o similares al de la presente contratación, conforme a lo siguiente: 

1)	El Organigrama de la empresa participante deberá incluir al personal propuesto por el Licitante para la prestación del servicio, por cada partida de su interés, así como los niveles de organización estructural dentro de la empresa, incluyendo correos electrónicos de contacto y números telefónicos de oficina y/o celular.

2)	Diagrama de funcionalidad con la matriz de escalamiento de los reportes recibidos o realizados por el personal técnico en sitio al menos en 4 niveles (operación, supervisión, gerencia y dirección). 

3)	Diagrama de funcionalidad con la matriz de escalamiento de la mesa de ayuda al menos en 4 niveles (operación, supervisión, gerencia y dirección).  

El no presentarlo, no será causal de desechamiento, será evaluado como “0” puntaje.

Nota: En caso de resultar adjudicado, deberá manifestar por medio de carta compromiso que se obliga a mantener al equipo de trabajo asignado al proyecto y que en caso de que algún miembro del equipo por caso fortuito o fuerza mayor deje de laborar con el prestador de servicios adjudicado, deberá sustituir de manera obligada al integrante faltante con otra persona del mismo perfil de puesto, (cumpliendo con los requisitos establecidos en los numerales 5 apartado Perfil del Técnico Operativo del Anexo Técnico y alta del IMSS), sin causar perjuicio a la Institución conforme a la continuidad de los servicios contratados.



	4.- Cumplimiento de contratos
	8
	El rango de puntuación o unidades porcentuales que corresponde a este rubro será de 8.

De acuerdo a la naturaleza y características de los servicios materia del procedimiento de contratación y las condiciones y complejidad para el cumplimiento del contrato, la convocante podrá establecer subrubros a efecto de distribuir la puntuación o unidades porcentuales asignadas a este rubro.

Se deberá asignar mayor puntuación o unidades porcentuales al licitante que demuestre documentalmente tener más contratos cumplidos satisfactoriamente en términos de los Reglamentos de la Ley de Adquisiciones y de la Ley de Obras, a partir del mínimo establecido por la convocante, y al resto de los licitantes se les asignará puntuación o unidades porcentuales de manera proporcional al número de contratos que acrediten haber cumplido. En caso de no presentarse el mínimo de contratos requerido, no se asignará puntuación o unidades porcentuales.

En caso de que dos o más licitantes presenten el mismo número de contratos o documentos para acreditar el cumplimiento de contratos, la convocante deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto;

Para efectos de proceder a la evaluación de la propuesta económica, se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado y sólo se considerará el precio neto propuesto.

En caso de que la proposición se efectúe en moneda extranjera, la convocante deberá realizar la conversión a moneda nacional, señalando la fuente oficial que se tomará en cuenta para tal efecto, asi como el tipo de cambio. La fecha que se considerará para hacer la conversión, será la que corresponda al acto de presentación y apertura de proposiciones.

El total de puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica, deberá tener un valor numérico máximo de 40, por lo que a la propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas, deberá asignársele la puntuación o unidades porcentuales máxima.

Con la finalidad de que el licitante participante acredite haber prestado los servicios de manera satisfactoria y que estos estén relacionados a los solicitados en la presente contratación, Para Dependencias y/o instituciones públicas podrán presentar:
a) Fianzas Canceladas. - Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la afianzadora, en el que se indique que las fianzas que amparan los contratos presentados se encuentran canceladas, pudiendo presentar en un sólo escrito varias fianzas. O

b) Escrito de Liberación de Fianzas. - Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la Contratante, en el que conste la liberación de la garantía de cumplimiento correspondiente o, la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de los contratos presentados. o

Para Instituciones privadas y/o personas morales deberá presentar:

1) Copia legible de las facturas que cubran la totalidad de los servicios prestados y la Remisión del servicio correspondiente. Las facturas, además de cumplir con todos los requisitos fiscales, deberán contener los datos que identifiquen el servicio, como son la fecha, el monto, el cliente, debidamente validada la CFDI ante el portal del SAT en la siguiente liga: https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx y vigentes en el portal del SAT.

2) Copia de al menos una Carta de satisfacción de clientes o de cumplimiento debidamente firmada por el representante legal, vinculada con la factura correspondiente del servicio prestado de la cual deberá presentar copia simple, y al contrato que se mencione en la carta de satisfacción.
Nota: La o las cartas(s) de satisfacción de clientes y/o cancelación(s) de garantía(s) de cumplimiento y/o factura(s) o remisión presentada (s), podrá(n) corresponder a los contratos presentados en el rubro de “Experiencia y Especialidad del licitante”.

El no presentar la documentación antes mencionada, no será causal de desechamiento, será evaluado como “0” puntaje.
Con la finalidad de que el Licitante participante acredite haber prestado los servicios de manera satisfactoria y que estos estén relacionados a los solicitados en la presente Contratación, referidos en los rubros: Numeral 2, incisos: a) Experiencia del licitante y b) Especialidad del Licitante participante; pudiendo presentar el número de contratos que sean necesarios para acreditar la experiencia. 

Los contratos que presente el licitante para acreditar este rubro, deberán estar concluidos a la fecha de presentación y apertura de proposiciones.

Para el caso de Dependencias y/o instituciones públicas deberá presentar:

a)	Fianzas Canceladas. - Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la afianzadora, en el que se indique que las fianzas que amparan los contratos presentados se encuentran canceladas, pudiendo presentar en un sólo escrito varias fianzas; o:

b)	Escrito de Liberación de Fianzas. - Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la Contratante, en el que conste la liberación de la garantía de cumplimiento correspondiente o, la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de los contratos presentados.

Para el caso de Instituciones privadas y/o personas morales deberá presentar:

1.	Copia legible de las facturas que cubran la totalidad de los servicios prestados y la Remisión del servicio correspondiente.

Las facturas, además de cumplir con todos los requisitos fiscales, deberán contener los datos que identifiquen el servicio, como son la fecha, el monto, el cliente, debidamente validada la CFDI ante el portal del SAT en la siguiente liga: https://sat.gob.mx/aplicacion/82868/genera-tu-factura-electronica-de-forma-gratuita y vigentes en el portal del SAT.

2.	Copia de al menos una Carta de satisfacción de clientes o de cumplimiento debidamente firmada por el representante legal. Adjuntar las facturas del contrato que corresponda a la carta presentada.

Los contratos, pedidos, facturas u órdenes de servicio podrán estar vigentes o concluidos a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones, también se aceptaran contratos o pedidos plurianuales de los cuales sólo se computará el tiempo efectivamente prestad a la fecha de prestación y apertura de proposiciones.

Nota: La carta(s) de satisfacción de clientes y/o cancelación(s) de garantía de cumplimiento y/o acta(s) circunstanciada(s) de entrega recepción y/o factura(s) o remisión(s) presentada (s), deberá(n) corresponder a los contratos presentados en el rubro de “Experiencia y Especialidad del licitante”. Así mismo, en caso de que el cumplimiento de contratos, se acredite con contratos diferentes a los presentados en los rubros de experiencia y especialidad, deberán exhibir además de la documentación descrita con antelación, los contratos de mérito a fin de identificar que los mismos guardan relación y/o vinculación con el servicio en cita.

El no presentarlos, no será causal de desechamiento, será evaluado como “0” puntaje
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La División de Nefrología y Trasplantes adscritos a esta UMAE CMNO, realizará el análisis detallado de las ofertas técnicas bajo los siguientes criterios:

Los licitantes deberán cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará documentalmente que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados en la propuesta técnica de esta Convocatoria, la cual deberá contener una descripción amplia y detallada del servicio ofertado con sus especificaciones técnico-médicas. En caso de que no se presenten los documentos conforme a lo solicitado o no sean los requeridos, la proposición será desechada. 

Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del licitante, remitida a través del sistema Compras MX, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que deriven de la o las juntas de aclaraciones. 

Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por los licitantes observando para ello, lo previsto en los artículos 47 en lo relativo al criterio de puntos y 48 fracción I de la LAASSP y 100 de su Reglamento, así como a la Sección Cuarta, Décimo lineamiento de los “Lineamientos para la aplicacion del criterio de evaluacion de proposiciones a traves del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación” ,publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 09 de septiembre del 2010.

Se verificará la descripción técnica del servicio ofertado por el licitante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada incluyendo los equipos, el instrumental y los bienes de consumo tanto básicos como complementarios que sean ofertados, conforme a lo solicitado en el Anexo Técnico,  así como en losTérminos y Condiciones, en el que el licitante deberá puntualizar las partidas en las que participa, los equipos, el instrumental y los bienes de consumo solicitados para la prestación del servicio, debidamente referenciados por partida y paquete solicitado, especificando las características y requisitos obligatorios señalados en los Anexos T2 Equipo Médico (Descripción y especificaciones para los procedimientos),  Anexo T3 Catálogo de Set Instrumental, Anexo T4 Catálogo de bienes de consumo básicos, Anexo T5 Catálogo de bienes de consumo para trasplante hepático y trasplante de córnea y Anexo T6 Catálogo de suturas. de la presente convocatoria. 

[bookmark: _Hlk119405266]Se comprobará la inclusión de las marcas, modelos y/o fabricantes indicados en la Propuesta Técnica, y la congruencia que guarda con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el licitante como sustento de la propuesta técnica que presenta. 

Se verificará la correspondencia entre la descripción técnica del licitante, indicada en la Propuesta Técnica, con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el licitante como sustento de la propuesta técnica que presenta. 

Se verificará la correspondencia de los registros sanitarios con la referencia técnica del licitante, indicada en la Propuesta Técnica. Incluyendo marcas, modelos y fabricantes con los documentos presentados para acreditar el registro sanitario y los certificados de calidad solicitados en el Anexo Técnico. 

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones. 

La evaluación de la documentación técnica se realizará por personal de la Division de Nefrologia y Trasplantes de esta UMAE CMNO.

De conformidad a lo dispuesto por los artículos 47, tercer párrafo y 48 fracción I de LAASSP y 100 de su Reglamento, la presente Licitación se evaluará bajo el mecanismo de Puntos y Porcentajes, teniendo como referencia la puntuación de los rubros y subrubros de la propuesta técnica que integra la proposición; la calificación numérica o de ponderación que puede alcanzarse u obtenerse en cada uno de ellos; el mínimo de puntaje o porcentaje que los licitantes deberán obtener en la evaluación de la propuesta técnica para continuar con la evaluación de la propuesta económica y la forma en que los licitantes deberán acreditar el cumplimiento de los aspectos requeridos por la convocante en cada rubro o subrubro para la obtención de puntuación, conforme a los siguientes criterios de ponderación que permitirán evaluar la propuesta técnica de los licitantes:
[bookmark: _Hlk136876409]
Solvencia de Proposiciones:

a) Posterior a la calificación de puntos y porcentajes se determinará como propuesta solvente técnicamente, aquella que, como resultado de la calificación obtenida en la evaluación técnica, cumpla con el puntaje mínimo de aceptación de 45 puntos del total de los rubros señalados.

b) Una vez efectuado este procedimiento, se procederá a evaluar las ofertas económicas presentadas por los licitantes que hayan obtenido como mínimo los 45 puntos del total de los rubros de la propuesta técnica. 

c) El Instituto adjudicará el Contrato al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones, así como aquella que tenga la mejor evaluación combinada en términos de los criterios de puntos.

d) Se elaborará un cuadro comparativo con los puntos obtenidos por los licitantes, mismo que permitirá hacer un análisis comparativo.

e) La proposición solvente más conveniente para el Instituto será aquélla que reúna la mayor puntuación o unidades porcentuales conforme a lo dispuesto en el numeral Sexto de los Lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública.

5.3. [bookmark: _Toc139640264]Criterios de evaluación de la propuesta económica.

El Área Contratante procederá a realizar la Evaluación Económica con apoyo del Área Requirente conforme al numeral 4.2.2.1.17 del MAAGMAASSP, de aquellas proposiciones que como resultado de la evaluación de los rubros Capacidad del Licitante, Experiencia y Especialidad, Propuesta de Trabajo y Cumplimiento de Contratos, hayan sido determinada como una Proposición Técnicamente Solvente, por haber obtenido una puntuación mínima igual o mayor a 45 puntos.

Posteriormente, se procederá a la “Evaluación Económica” de las proposiciones que hayan sido determinadas como solventes, de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior.

El total de puntuación de la propuesta económica tendrá un valor numérico máximo de 40 puntos, por lo que la propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas, se le asignará la puntuación máxima.

Para determinar la puntuación correspondiente a cada participante, la convocante aplicará la siguiente fórmula: 

PPE = MPemb x 40 / MPi

Dónde:

PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Proposición Económica
MPemb = Monto de la Proposición económica más baja, y
MPi = Monto de i-ésima Proposición económica, 

Para efectos de la evaluación de la proposición económica, se tomarán en consideración los siguientes criterios:

a) Se verificará que la propuesta económica y datos contenidos en el Anexo XVII, cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria, analizando las operaciones aritméticas.

b) La evaluación económica se realizará conforme lo establecido en los artículos 48, fracción I de la LAASSP y 100 segundo párrafo del Reglamento.

c) En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su rectificaciónd.

d) La evaluación de las proposiciones se realizará por partida completa y la adjudicación se realizará de la misma forma, a quien haya alcanzado la mayor cantidad de puntos.

e) Para el caso de que el licitante quiera acreditarse con calidad de MIPYME, deberá indicarlo en su Propuesta Económica Anexo XVII, en el campo previsto en dicho anexo, además de presentar el Anexo IV conforme al numeral 4.1.4 para acreditarlo. 

f) Los precios ofertados, deberán ser fijos durante toda la vigencia del contrato sin excepción y no se encontrarán sujetos a ajustes.

g) Los servicios objeto de esta licitación deberán cotizarse en pesos mexicanos, sin incluir el IVA. 


6. [bookmark: _Toc139640265]CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO.

Será causal de desechamiento: 

6.1 Cuando no presente escrito, o de presentarlo no lo haga con la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad”, de que el licitante no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP, de acuerdo con el ANEXO II de la Convocatoria, o bien se compruebe fehacientemente que la manifestación es falsa.

6.2 Cuando no presente escrito o de presentarlo, no lo haga con la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad” que la empresa que representa se abstendrá por sí misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, asimismo que dicha empresa por sí misma o por interpósita persona, se abstendrá de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la LAASSP y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica. 

Que la empresa y el(los) producto(s) y servicios no se encuentran sancionados por la SSA y COFEPRIS. Que en caso de resultar adjudicado se obliga a liberar al IMSS de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al ANEXO III de la Convocatoria.

6.3 Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los servicios objeto de la Convocatoria, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

Si se comprueba algún indicio de colusión o acuerdo entre los licitantes se dará aviso a la autoridad competente. 

6.4 La falta de presentación de los escritos o manifestaciones, o de presentarlos, no los haga con la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que se soliciten como requisito de participación en la Convocatoria y que estos sean obligatorios, será motivo de desechamiento por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen, conforme al artículo 83 penúltimo párrafo del RLAASSP.

6.5 Cuando la información proporcionada en cumplimiento del numeral 4.1, discrepe o no corresponda, resulte incompleta o incongruente a la proporcionada en el ANEXO I (Acreditamiento de personalidad jurídica).

6.6 La falta absoluta o parcial del folio en documentación que integra la documentación legal-administrativa, la propuesta técnica y económica, cuando se constate que no mantienen continuidad en las hojas que integran la proposición y ello implique no contar con la información suficiente que le permita a la convocante evaluarla y determinar la solvencia de la proposición

6.7 Que no envíen a través de la plataforma Compras MX o que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 2.2, 2.3, 4.1 (los establecidos en los numerales del 4.1.1 al 4.1.6), 4.2 (los establecidos en los numerales 4.2.1, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21 y 4.2.22), 4.3, Anexo XVII Propuesta Económica, Anexo T 1 Requerimientos, Anexo Técnico, Términos y Condiciones y Anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 47 de la LAASSP.

6.8 Cuando el licitante o alguno de sus socios presente más de una proposición para la misma partida.

6.9 En caso de participación conjunta, cuando no se presente el convenio respectivo o cuando el mismo no cumpla con lo establecido en el artículo 88 del RLAASSP, o cuando alguno de los integrantes no presente de forma individual los documentos exigidos en el artículo 93 primer párrafo del RLAASSP

6.10 Cuando el licitante no envíe a través de Compras MX, la documentación solicitada en los numerales 4.1 (sin considerar aquellos que no afectan la solvencia), 4.2 o 4.3 de la presente Convocatoria. 

6.11 [bookmark: _Hlk119596246]Cuando el licitante no envíe a través de Compras MX, la documentación solicitada en los numerales 4.2.1, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21 y 4.2.22, o esta no se encuentre conforme lo solicitado en la presente Convocatoria.

6.12 Cuando no exista congruencia entre la descripción técnica de la licitante indicada en la  Propuesta Técnica con las especificaciones y requerimientos obligatorios señalados en el anexo técnico,  Términos y Condiciones, T1 Requerimiento consolidado del servicio médico integral para trasplantes, T2 Equipo Médico (Descripción y especificaciones para los procedimientos), T3 Catálogo de Set Instrumental, T4 Catálogo de Bienes de Consumo Básicos, T5 Catálogo de bienes de consumo para trasplante hepático y trasplante de córnea y Catálogo de suturas. de la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones

6.13 Cuando el licitante no incluya la(s) marca(s) y/o modelo(s) de(los) bien(es) ofertado(s) la Propuesta Técnica.

6.14  Cuando no exista congruencia entre la(s) marca(s) y/o modelo(s) de(los) equipos médicos y bienes de consumo básicos y complementarios ofertado(s) en los que aplique y los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíen los licitantes como sustento de su oferta.

6.15 Cuando los licitantes no presenten Folletos, catálogos, fotografías, manuales con traducción íntegra simple y correspondencia a lo ofertado, será causal de desechamiento.


6.16 Cuando no exista correspondencia entre la descripción técnica del licitante , con los equipos médicos y bienes de consumo básicos y complementarios, con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíen los licitantes como sustento de lo ofertado.

6.17 Cuando el licitante no presente escrito libre en papel membretado de la empresa y debidamente digitalizado o escaneado con la firma del representante del licitante en los términos señalados en el numeral 3.5 de la presente Convocatoria, en el que manifieste que cumple con lo establecido en los Términos y Condiciones y Anexo Técnico en el apartado referente a las Normas oficiales que deben considerar a cumplir los licitantes, para prestación del servicio, así como el numeral 4.2.21 de la presente Convocatoria

6.18 Cuando el licitante no presente las copias simples de los certificados Nacionales e Internacionales, vigentes en el idioma del país de origen acompañado de su traducción íntegra simple al español, solicitados en el numeral 4.2.20 de la presente Convocatoria

6.19 Cuando el licitante no presente el contenido referenciado de los folletos, catálogos o referencia gráfica de los bienes de consumo, con su traducción íntegra simple al español, en idioma del país de origen, conforme a lo establecido en los anexos técnicos, T1 Requerimiento consolidado del servicio médico integral para trasplantes, T2 Equipo Médico (Descripción y especificaciones para los procedimientos), T3 Catálogo de Set Instrumental, T4 Catálogo de Bienes de Consumo Básicos, T5 Catálogo de bienes de consumo para trasplante hepático y trasplante de córnea y Catálogo de suturas. de la presente convocatoria.

6.20 Cuando no exista congruencia entre sí, de las especificaciones y requisitos solicitados, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, incluyendo marca(s), modelo(s) y fabricante(s), con los documentos presentados para acreditar el Registro Sanitario solicitado en el numeral 4.2.18 de la presente Convocatoria.

6.21 Cuando no presente la documentación para acreditar lo solicitado en el numeral 4.2.18 “REGISTRO SANITARIO”, contenido en la presente Convocatoria.

6.22 Cuando no exista congruencia del país de origen del(los) bien(es), entre la información del domicilio del fabricante que señale(n) en la documentación presentada para acreditar lo solicitado en el Registro Sanitario y el manifestado en el escrito de los Formatos contenidos en la presente Convocatoria, según corresponda para la(s) partida(s) en la que participe el licitante.


6.23 Cuando no cotice el 100% de los bienes y/o servicios de la partida en su cantidad máxima, de acuerdo con el documento adjunto a la Convocatoria denominado Anexo T 1 “REQUERIMIENTO CONSOLIDADO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA TRASPLANTES”

6.24 Cuando la información contenida en los Registros Sanitarios y, en su caso, en los anexos resulte incompleta o incongruente respecto a las especificaciones ofertadas en la propuesta técnica.


6.25 Cuando los documentos que exhiban los licitantes, no sean legibles imposibilitando el análisis integral de la propuesta, y esto conlleve a un faltante o carencia de información que afecte su solvencia.

6.26 Cuando sólo se presente la propuesta técnica y no se presente la propuesta económica de las partidas, que oferte, o viceversa.

6.27 Cuando no exista correspondencia, resulten incompletos o incongruentes los datos asentados en su propuesta económica Anexo X.

6.28 Cuando los sobres en los que se contenga dicha información contengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

6.29 Cuando el licitante no obtenga el puntaje mínimo de 45 puntos de 60 puntos de la evaluación a la Matriz de Puntos, para considerar que su propuesta técnica es solvente y susceptible de pasar a la evaluación económica de la propuesta.

6.30  Se desecharán las proposiciones que no estén firmadas electrónicamente con la firma electrónica que emite el SAT al licitante para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o cuando el certificado de la firma no sea válido, o cuando la firma sea de una persona diversa y no la del licitante participante. 

En caso de proposición conjunta, cuando la firma electrónica no sea de aquel consorciado designado en el convenio como representante común, de conformidad con el artículo 45, penúltimo párrafo de la LAASSP. Así como también deberán presentar las opiniones de cumplimiento IMSS, SAT e INFONAVIT vigentes y positivas.

La proposición será desechada, por la falta de cualquiera de los documentos y/o el incumplimiento de alguna de las especificaciones de las partidas; la falta de claridad y/o precisión de cualquiera de los requisitos, que afecten la solvencia de la proposición o información establecida en esta Convocatoria, por ser considerados indispensables conforme lo establecido en la fracción IV del artículo 83 del RLAASSP.

7. [bookmark: _Toc139640266]DE LA ASIGNACIÓN.

La adjudicación será por partida conforme al Anexo Técnico y el Anexo T1 “REQUERIMIENTO CONSOLIDADO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE TRASPLANTES” al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de la Convocatoria y que haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes conforme al criterio de evaluación establecido y que garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para calcular el resultado final de los puntos o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

PTj = TPT + PPE

Dónde:

PTj = Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición
TPT = Total de Puntos obtenidos en la Proposición Técnica. 
PPE = Puntuación o unidades porcentuales asignados en la Proposición Económica.

En el supuesto que de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate entre dos o más proveedores en una misma o más partidas, de conformidad con el criterio de desempate previsto en el párrafo segundo del artículo 48 de la Ley, se deberá adjudicar considerando los siguientes previsto en el artículo 102 del reglamento de la Ley de Adquisiciones.

Cabe señalar que “[…] las bases de datos y los archivos generados en la operación de los Servicios Médicos Integrales (SMI), serán propiedad del Instituto, los cuales se conservarán en el área solicitante donde se prestó el servicio y solo podrán ser utilizados por un tercero con el consentimiento expreso del Instituto y bajo las disposiciones de la LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, lo anterior de conformidad con el numeral 7.22 de la “Norma que establece las disposiciones generales de la planeación, implantación, evaluación y control de servicios médicos integrales” clave 2000-001-001. 

8. [bookmark: _Toc139640267][bookmark: _Toc442383393][bookmark: _Toc442383592][bookmark: _Toc442383721][bookmark: _Toc367205802]INCONFORMIDADES.

De acuerdo con lo dispuesto en artículo 96 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los Participantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control, o a través de COMPRAS MX en la siguiente dirección electrónica https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el área de responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9.00 a 15.00 horas, cuyas oficinas se ubican en: Av. Revolución Número 1586, Colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01000, Ciudad de México. 

9. [bookmark: _Toc525225679][bookmark: _Toc139640268]CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN, PARTIDA(S), O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTA.

Con fundamento en el artículo 51 de la LAASSP, la Convocante podrá cancelar la presente licitación, o partida(s) o concepto(s), incluidos en ésta, por caso fortuito o fuerza mayor; de igual manera se podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al IMSS, previo a la comunicación del fallo por parte del Área Requirente.

Por causas ajenas a la Convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las proposiciones enviadas por Compras MX. 

Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de los servicios requeridos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al Instituto.


10. [bookmark: _Toc139640269]DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTO DESIERTO

Con fundamento a lo previsto en los artículos 48, fracción II, y 51 de la LAASSP y 106 de su Reglamento se podrá declarar desierta la Licitación Publica en los siguientes casos:

a)	Cuando el día del acto de presentación y apertura de proposiciones, ningún licitante envíe proposición a través de Compras MX.
b)	Cuando la totalidad de las proposiciones recibidas no reúnan los requisitos de la Licitación Pública.
c)	Cuando los precios de los servicios ofertados en la propuesta técnica no guarden congruencia con las condiciones y características técnicas ofrecidas, y en consecuencia, no resulten solventes, y en caso de que no exista propuesta alguna.
d)	Cuando la totalidad de las proposiciones se encuentren condicionadas en alguna de sus partes.


11. [bookmark: _Toc139640270]FORMATOS QUE FACILITARÁN Y AGILIZARÁN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

	Número
	Descripción

	DOCUMENTACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA

	Anexo I
	Acreditamiento de Personalidad Jurídica y datos de notificación

	Anexo II
	Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP

	Anexo III
	Declaración de Integridad

	Anexo IV
	Estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MIPYMES)

	Anexo V
	Manifiesto de Nacionalidad (Opción a y b) 

	Anexo VI
	Modelo de Convenio de Participación Conjunta

	Anexo VII
	Escrito de dirección de correo electrónico del licitante

	Anexo VIII
	Escrito de domicilio para oír y recibir notificaciones del licitante

	Anexo IX 
	Aceptación de las disposiciones del Sistema ComprasMX

	Anexo X
	Aceptación de la convocatoria y juntas de aclaraciones

	Anexo XI
	Manifestación si utiliza subcontratación de servicios u obras especializadas

	Anexo XII
	Autorización para consultar su opinión de cumplimiento (32-D) ante el IMSS

	Anexo XIII
	Información reservada y confidencial

	Anexo XIV
	Formato de manifestación que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés.

	Anexo XV
	Declaración de no colusión. Comisión Federal de Competencia Económica

	Anexo XVI
	Nota OCDE

	Anexo XVII
	Propuesta Económica

	Anexo XVIII
	Aviso de privacidad integral de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios

	Anexo XIX
	Modelo de contrato, fianza y documentación solicitada para la elaboración del contrato.

	Anexo XX
	Anexos Área Requirente

	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

	Anexo técnico

	Términos y condiciones

	[bookmark: _Hlk123600220]ANEXO T1 

	
REQUERIMIENTO CONSOLIDADO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA TRASPLANTES

	ANEXO T13

	GUÍA DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO  POR UNIDAD MÉDICA (CANTIDAD DE EQUIPO A INSTALAR)  

	ANEXO T13.1

	GUÍA DE DISTRIBUCIÓN DE INSTRUMENTAL POR UNIDAD MÉDICA CANTIDAD DE SETS DE INSTRUMENTAL           

	ANEXOS DIVERSOS 
	CONTIENE LOS ANEXOS SOLICITADOS POR EL ÁREA REQUIRIENTE




12. [bookmark: _Toc139640271]NOTA INFORMATIVA OCDE.

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

Esta nota es de carácter informativa por lo que no deberá incluirse en la proposición y no será causal de desechamiento la no presentación de la misma. ANEXO XVI.

[bookmark: _Toc22644751][bookmark: _Toc139640272]13. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES.

Se hace del conocimiento de los licitantes que en el presente procedimiento se observará el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones contenido en el Acuerdo por el que se expidió el mismo, publicado en el DOF el 20 de agosto de 2015, modificado mediante los similares de fecha 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, mismo que puede ser consultado en la sección de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx) a través de la liga www.gob.mx/buengobierno. En ese sentido se informa que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme las disposiciones jurídicas aplicables. 

Asimismo, de conformidad con el numeral 2 del Anexo Segundo del referido Acuerdo se hace de conocimiento a los interesados en participar en el presente procedimiento que, tratándose de personas físicas, podrán formular un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tenga la propia persona con el o los servidores públicos siguientes:

I. Presidente de la República; II. Secretarios de Estado; III. Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República; IV. Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal; V. Procurador General de la República; VI. Titulares de entidades; VII. Titulares de órganos reguladores coordinados; VIII. Subprocuradores o titulares de fiscalías especializadas; IX. Comisionados adscritos a órganos reguladores coordinados; X. Subsecretarios, oficiales mayores, consejeros adjuntos, titulares de órganos administrativos desconcentrados, titulares de unidad y directores generales en las dependencias; XI. Directores generales, gerentes, subgerentes, directores o integrantes de los órganos de gobierno o de los comités técnicos de las entidades, y XII. Personal que interviene en contrataciones públicas, en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, incluidos en el Registro que lleva la Secretaría de la Función Pública.

Los particulares personas morales, podrán formular por medio de sus representantes legales un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas que a continuación se señalan, con el o los servidores públicos señalados en el párrafo que antecede:

a) Integrantes del consejo de administración o administradores; 
b) Director general, gerente general, o equivalentes; 
c) Representantes legales, y 
d) d) Personas físicas que posean directa o indirectamente cuando menos el diez por ciento de los títulos representativos del capital social de la persona moral.

En ambos casos, los particulares formularán el manifiesto a través de la dirección electrónica https://manifiesto.buengobierno.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto, mismo que será necesario presentar como parte de su proposición, de conformidad con la Guía de Operación del Sistema del Manifiesto de los Particulares, disponible en la misma dirección electrónica. A través de dicho medio electrónico los particulares podrán también denunciar presuntos conflictos de interés de los que tengan conocimiento, enunciando las pruebas con las que en su caso cuenten.

Por otra parte, se informa que de conformidad con el numeral 10 de dicho Anexo Segundo, los licitantes podrán presentar una declaración de integridad en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de realizar conductas contrarias a las disposiciones jurídicas aplicables.

Finalmente, se informa que los particulares tienen derecho a presentar queja o denuncia por el incumplimiento de las obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos, ante el Órgano Interno de Control en el IMSS, o bien, a través del Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas, establecido mediante el Acuerdo publicado en el DOF el día 9 de diciembre de 2015.


14. [bookmark: _Toc139640273]AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

En atención al principio de máxima publicidad establecido en la LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y en relación a los artículos 112, 115 y 119 de dicho ordenamiento, se notifica a las personas morales participantes que no se considerará reservada o confidencial la información que se encuentre en los registros públicos o en fuentes de acceso público, como es el caso de las contrataciones gubernamentales, ya que la información se genera y registra en “Compras MX”, no requiriéndose el consentimiento del titular de la información para permitir el acceso a la misma a través de una versión pública.

En ese tenor, conforme a los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elaboración de Versiones Públicas publicados en el DOF el día 20 de marzo de 2025, para efecto de las publicaciones en versión pública, se testará la información clasificada como confidencial.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 120,121 y 122  de la LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, la información de “Licitación Pública”, así como la versión pública de los requisitos y de la propuesta técnica y económica que presenten los licitantes, será de carácter público una vez emitido el Fallo y publicado en “Compras MX”, conforme a los criterios emitidos por el INAI. 

Se informa a los licitantes el AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, el cual se encuentra en el ANEXO XVII, dicho anexo únicamente es de carácter informativo. 

ÁREA CONTRATANTE


Ing. Adrián Alonso Castillo García
Jefe del Departamento de Abastecimiento
Con fundamento en el numeral 5.3.8 Inciso C
De las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del IMSS




[bookmark: _Toc139640274]ANEXO I 
ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

            (nombre)             , manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido verificados; así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme y suscribir la proposición en la presente Licitación Pública, a nombre y representación de: (persona física o moral).

No. de la Licitación Pública__________________________.

	Registro Federal de Contribuyentes:
Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del licitante o prestador de servicios)
Calle y número:
Colonia:                                                    Demarcación Territorial:
Código Postal:                                          Entidad federativa:
Teléfono:                                                Fax:
Correo electrónico (de la empresa participante):
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                Fecha:             Duración:              
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:
Relación de socios o asociados.-
Apellido Paterno:                                    Apellido Materno:                           Nombre(s):

Descripción del objeto social:
Reformas al acta constitutiva:
Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.



DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE
	Nombre completo del apoderado o representante:

	Dirección del apoderado o representante:

	Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

	Escritura pública número:
	Fecha:

	Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó:



Asimismo, manifiesto que el domicilio señalado es el lugar donde recibiré toda clase de notificaciones que resulten del contrato y convenios que celebren, los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito, deberán ser comunicados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen. Adicionalmente acepto que las notificaciones se realizarán de acuerdo a las establecidas en los artículos 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Nota: Los licitantes extranjeros para acreditar su personalidad, deberá incorporar los datos equivalentes, considerando las disposiciones aplicables en el país de que se trate, manifestando además, bajo protesta de decir verdad, que los documentos entregados cumplen con los requisitos necesarios para acreditar la existencia de la persona moral y del tipo o alcances jurídicos de las facultades otorgadas a sus representantes legales, en caso de no ser licitante extranjero podrá eliminar esta nota.

Protesto lo necesario

(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de ______(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)______
(Lugar y fecha)


[bookmark: _Toc139640275]ANEXO II 
ESCRITO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

________, a _____ de ___________________ del 20___.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente.
Presente.

_________ (Nombre de la persona facultada) __________ con las facultades que la empresa denominada _______________________________________ me otorga. Declaro Bajo Protesta de Decir Verdad lo siguiente: 

Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento, quien participa como licitante, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los artículos 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Licitación Pública (NÚMERO).

En el entendido que de no manifestarme con veracidad, aceptó que ello sea causa de rescisión administrativa del contrato celebrado con la dependencia o entidad que corresponda.

Atentamente



 (Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)

Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.

[bookmark: _Toc139640276]ANEXO III
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO)

___________, ______de___________de_____________

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente.
Presente.

En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 40 fracción X de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, fracción IV, inciso e) del 117 de su Reglamento; y para efectos de presentar proposición y en su caso poder celebrar el contrato respectivo con este Instituto en relación a la Licitación Pública: _________________

· Me permito manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que la empresa que represento se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; asimismo que dicha empresa por sí misma o por interpósita persona, se abstendrá de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica.

(EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA, DEBERÁ SUSTITUIR EL PÁRRAFO ANTERIOR POR LO SIGUIENTE: “Me permito manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que me abstendré por sí mismo o a través de interpósita persona, de adoptar conductas que induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; asimismo me abstendré por sí mismo o por interpósita persona, de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica.”) EN CASO DE NO SER PERSONA FÍSICA PODRÁ ELIMINAR ESTE PÁRRAFO.

· Me permito manifestar que mi representada, así como el(los) producto(s) y servicios que oferto no se encuentran sancionados la SSA y COFEPRIS.

· Me permito manifestar que mi representada se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al IMSS de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional.

Atentamente

 (Nombre y firma del representante lega/persona facultada l)
Representante legal de __________(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)______

Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato
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[bookmark: _Toc139640277]ANEXO IV
ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)

MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)

_________ de __________ de _______ (1)

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente.
Presente. (2)

Me refiero al procedimiento de _________ (3) ________ No. ________ (4) _______ en el que mí representada, la empresa_________ (5) ________, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se estratifica como una empresa _________(8)________.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por los artículos 4 fracción, 69, 70 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y demás disposiciones aplicables.

___________ (9) ____________


















ANEXO IV INSTRUCTIVO DE LLENADO

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

	NUMERO
	DESCRIPCIÓN

	1
	Señalar la fecha de suscripción del documento.

	2
	Anotar el nombre de la institución convocante.

	3
	Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas.

	4
	Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por Compras MX.

	5
	Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.

	6
	Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.

	7
	Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora

Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación.

Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos.

	8
	Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior. 

	9
	Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.





[bookmark: _Toc512338650][bookmark: _Toc139640278][bookmark: _Toc474930442]ANEXO V 
MANIFIESTO DE NACIONALIDAD

OPCIÓN A) MEXICANA

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.3 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

___________ a ___de ___________de____(1)

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente.
Presente.(2)

Me refiero al procedimiento _________ (3) _________ No._____ (4) ____ en el que mi representada, la empresa __________________ (5) _____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, para la contratación de servicios, de conformidad con las disposiciones establecidas en los capítulos de compras de sector público de tratados de libre comercio, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad, que es proveedor de servicios de nacionalidad Mexicana y acredito dicha nacionalidad mediante la presentación de ____(6)____.


ATENTAMENTE




_________________________ (7) ___________________________
NOMBRE Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE
ANEXO V OPCIÓN A)
INSTRUCTIVO DE LLENADO

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.3 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

	NUMERO
	DESCRIPCIÓN

	1
	Señalar la fecha de suscripción del documento.

	2
	Anotar el nombre de la institución convocante.

	3
	Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas.

	4
	Indicar el número de procedimiento respectivo.

	5
	Citar el nombre o razón social o denominación del licitante.

	6
	Señalar el documento oficial mediante el cual acredita la nacionalidad.

De manera enunciativa más no limitativa, podrá acreditar la nacionalidad del licitante con el Acta Constitutiva o Acta de Nacimiento, o bien cualquier documento oficial mediante el cual se acredite la nacionalidad mexicana.

	7
	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.



NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.



[bookmark: _Toc460500940][bookmark: _Toc507676415][bookmark: _Toc460500939]OPCIÓN B) MANIFIESTO DE NACIONALIDAD DE PAÍSES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.3 DE LAS REGLAS PARA LA CEL0EBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

___________ a ___de ___________de____ (1)

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente.
Presente. (2)

Me refiero al procedimiento _________ (3) _________ No._____ (4) ____ en el que mi representada, la empresa __________________ (5) _____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, para la contratación de servicios, de conformidad con las disposiciones establecidas en los capítulos de compras de sector público de tratados de libre comercio, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad, que es proveedor de servicios de nacionalidad _____(6)____, país que es parte del tratado de libre comercio _____(7)______ que contiene un título o capítulo vigente en materia de compras del sector público, incluido expresamente en la Convocatoria y acredito dicha nacionalidad mediante la presentación de ____(8)____.

ATENTAMENTE

______________ (9) ______________


ANEXO V OPCIÓN B)
INSTRUCTIVO DE LLENADO

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.3 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


	NUMERO
	DESCRIPCIÓN

	1
	Señalar la fecha de suscripción del documento.

	2
	Anotar el nombre de la institución convocante.

	3
	Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas.

	4
	Indicar el número de procedimiento respectivo.

	5
	Citar el nombre o razón social o denominación del licitante.

	6
	Señalar la nacionalidad de la empresa proveedora de los servicios

	7
	Indicar el tratado bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento de contratación.

	8
	Señalar el documento oficial mediante el cual acredita la nacionalidad

	9
	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.



NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.



[bookmark: _Toc139640279][bookmark: _Toc460500938]ANEXO VI 
MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

(NOTA: EN CASO DE QUE EL LICITANTE NO PARTICIPE DE MANERA CONJUNTA, 
NO INTEGRARÁ ESTE ANEXO A SU PROPOSICIÓN Y NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO)

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

1. “El Participante A”, declara que:

1.1	Nombre del participante: ___________________

1.2	Es una sociedad legalmente constituida, de conformidad con las leyes mexicanas, según consta en el testimonio de la escritura pública (póliza) número ____, de fecha ____, otorgada ante la fe del Lic. ____ Notario (Corredor) Público Número ____, del ____, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de ______, en el folio mercantil ____ de fecha _____.

El acta constitutiva de la sociedad ____ (si/no) ha tenido reformas y modificaciones.
Nota: en su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

Los nombres de sus socios son:

_____________________ con Registro Federal de Contribuyentes _____________.

1.3 Tiene los siguientes registros oficiales: Registro Federal de Contribuyentes Número ______________________ y Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social Número _________________________.

1.4 Su representante legal con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente convenio, de conformidad con el contenido del testimonio de la escritura pública número ____ de fecha ____, otorgada ante la fe del Lic. ______ Notario Público Número ___, del _____ e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en el folio mercantil número _____ de fecha ____, manifestando bajo protesta de decir verdad, que dichas facultades no le han sido revocadas, ni limitadas o modificadas en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente instrumento jurídico.

Nombre del representante legal es ______________.

1.5	Su objeto social, entre otros corresponde a: ___________; por lo que cuenta con los recursos financieros, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio.

1.6 	Señala como domicilio legal para todos los efectos que deriven del presente convenio, el ubicado en: __________________________________.

2. “El Participante B”, declara que:

2.1	Nombre del participante: ___________________

2.2	Es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes de los estados unidos mexicanos, según consta el testimonio (póliza) de la escritura pública número ___, de fecha ___, pasada ante la fe del Lic. ____ Notario (Corredor) Público Número ___, del __, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en el folio mercantil número ____ de fecha ____.

El acta constitutiva de la sociedad __ (si/no) ha tenido reformas y modificaciones.

Nota: en su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

Los nombres de sus socios son:

_____________________ con Registro Federal de Contribuyentes ____.

2.3	Tiene los siguientes registros oficiales: Registro Federal de Contribuyentes Número___________ y Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social Número______________.

2.4	Su representante legal, con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente convenio, de conformidad con el contenido del testimonio de la escritura pública número ____ de fecha _____, pasada ante la fe del Lic. _____ Notario Público Número _____, del _____ e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en el folio mercantil número _____ de fecha ____, manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, ni limitadas o modificadas en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente instrumento jurídico.

Nombre del representante legal es ______________.

2.5	Su objeto social, entre otros corresponde a: ___________; por lo que cuenta con los recursos financieros, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio.

2.6	Señala como domicilio legal para todos los efectos que deriven del presente convenio, el ubicado en: ___________________________

(Mencionar e identificar a cuántos integrantes conforman la participación conjunta para la presentación de proposiciones).

3. “Las Partes” declaran que:

3.1	Conocen los requisitos y condiciones estipuladas en la convocatoria a la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Número ____________.

3.2	Manifiestan su conformidad en formalizar el presente convenio, con el objeto de participar conjuntamente en la licitación, presentando proposición técnica y económica, cumpliendo con lo establecido en la convocatoria de la licitación y con lo dispuesto en los artículos 45, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 88 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.- “Participación Conjunta”.

“Las Partes” convienen, en conjuntar sus recursos técnicos, legales, administrativos, económicos y financieros para presentar proposición técnica y económica en la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados número _________ y en caso de ser adjudicatario del contrato, se obligan a prestar el servicio objeto del convenio, con la participación siguiente:

Participante “A”: 
(Los integrantes que conforman la participación conjunta para la presentación de proposiciones deberán describir las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones).

Segunda.- Representante Común y Obligado Mancomunado o Solidario, según convenga (elegir sólo uno)

“Las Partes” aceptan expresamente en designar como representante común a (nombre de alguno de los integrantes del consorcio)____________, representado legalmente por el C. __________________, así como el señalamiento de un domicilio común del consorciado para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en ___________________________; a través del presente instrumento, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con las proposiciones técnica y económica en el procedimiento de licitación, así como para suscribir dichas proposiciones.

Asimismo, convienen entre sí en constituirse en forma _____(mancomunada o solidaria, según convenga. Elegir sólo uno)_______ para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente convenio, con relación al contrato que sus representantes legales firmen con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), derivado del procedimiento de contratación __________________, aceptando expresamente en responder ante el IMSS por las proposiciones que se presenten y, en su caso, de las obligaciones que deriven de la adjudicación del contrato respectivo.

Tercera.- Del Cobro de las Facturas.

“Las Partes” convienen expresamente, que “El Participante______ (nombre del participante a quien se designa), quien será el único facultado para emitir las facturas relativas al servicio que se preste con motivo del contrato que se derive de la licitación pública internacional bajo la cobertura de tratados número _________.

Cuarta.- Vigencia.

“Las Partes” convienen, en que la vigencia del presente convenio será del período durante el cual se desarrolle el procedimiento de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Número ______, incluyendo, en su caso, de resultar adjudicados, del contrato, el plazo que se estipule en éste y el que pudiera resultar de convenios de modificación.

Quinta.- Obligaciones.

“Las Partes” convienen en que en el supuesto de que cualquiera de ellas que se declare en quiebra o en suspensión de pagos, no las libera de cumplir con sus obligaciones, por lo que cualquiera de ellas que subsista, acepta y se obliga expresamente a responder ____(mancomunada o solidaria, según convenga. Elegir sólo uno) _______ las obligaciones contractuales a que hubiere lugar.

“Las Partes” aceptan el presente convenio, en el supuesto de que se adjudique el contrato a los integrantes que presentaron una proposición conjunta, el presente convenio formará parte del contrato respectivo, deberá constar en escritura pública, cuando únicamente sea firmado por el representante común, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes

Leído que fue el presente convenio por “Las Partes” y enterados de su alcance y efectos legales, aceptando que no existió error, dolo, violencia o mala fe, lo ratifican y firman, de conformidad en la Ciudad de México, el día ___________ de _________ de 20___.

	“El Participante A”




	

	“El Participante B”


	[bookmark: _Toc455044420][bookmark: _Toc431292350][bookmark: _Toc428785856][bookmark: _Toc428448817][bookmark: _Toc428197484]Nombre y Cargo
del Apoderado Legal
	
	Nombre y Cargo
del Apoderado Legal




[bookmark: _Toc139640280]ANEXO VII 
ESCRITO DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE 
PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

________, a _____ de ___________________ del 20___.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente.
Presente.

El (la) C. __________(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL)__________, en su carácter de representante legal de la empresa _____(NOMBRE DEL LICITANTE)_________, personalidad que acredita mediante la escritura pública No. __(NUMERO DE INSTRUMENTO)_______, de fecha __(DÍA)__ de ___(MES)___ de __(AÑO)___, protocolizada por el Notario Público/Corredor Público _________(NOMBRE DE LA PERSONA QUE EMITE EL INSTRUMENTO)_________ Titular de la Notaría No. __(NÚMERO DE NOTARIA/CORREDURÍA)______ de _____(UBICACIÓN DE NOTARIA/CORREDURÍA)______, autorizó expresamente al Instituto Mexicano del Seguro Social que mediante las áreas correspondientes realice toda clase de notificaciones a mi representada a través de medios de comunicación electrónica respecto de la Licitación Pública ________________ No. ____________, para la contratación del ______________, específicamente a los correos electrónicos _________________ y ___________.

Lo anterior, se realiza de conformidad con el artículo 35, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de manera supletoria al artículo 13 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Atentamente


 (Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)

Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.


[bookmark: _Toc139640281]ANEXO VIII 
ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE
PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

________, a _____ de ___________________ del 20___.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente.

Presente.

El (la) C. __________(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL)__________, en su carácter de representante legal de la empresa _____(NOMBRE DEL LICITANTE)_________, personalidad que acredita mediante la escritura pública No. __(NUMERO DE INSTRUMENTO)_______, de fecha __(DÍA)__ de ___(MES)___ de __(AÑO)___, protocolizada por el Notario Público/Corredor Público _________(NOMBRE DE LA PERSONA QUE EMITE EL INSTRUMENTO)_________ Titular de la Notaría No. __(NÚMERO DE NOTARIA/CORREDURÍA)______ de _____(UBICACIÓN DE NOTARIA/CORREDURÍA)______, autorizó expresamente al Instituto Mexicano del Seguro Social que mediante las áreas correspondientes realice toda clase de notificaciones a mi representada en el (los) domicilio(s) ubicados en calle ______, número ______,colonia _______ código postal ______, municipio _____, estado_______ respecto de la Licitación Pública _______________________ No. _________________, para la contratación del _________________. 

En consecuencia, manifiesto que el (los) domicilio(s) señalado(s) es (son) el lugar donde recibiré toda clase de notificaciones que resulten del contrato y convenios que celebren, los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito, deberán ser comunicados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

 Adicionalmente acepto que las notificaciones se realizarán de acuerdo con lo establecido en los artículos 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Atentamente


 (Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)

Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.

[bookmark: _Toc139640282][bookmark: _Toc86684976]ANEXO IX
ACEPTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA COMPRASMX
(CARTA PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO)

________, a _____ de ___________________ del 20___.
Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente.
Presente.

El (la) C. __________(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL)__________, en su carácter de representante legal de la empresa _____(NOMBRE DEL LICITANTE)_________, personalidad que acredita mediante la escritura pública No. __(NUMERO DE INSTRUMENTO)_______, de fecha __(DÍA)__ de ___(MES)___ de __(AÑO)___, protocolizada por el Notario Público/Corredor Público _________(NOMBRE DE LA PERSONA QUE EMITE EL INSTRUMENTO)_________ Titular de la Notaría No. __(NÚMERO DE NOTARIA/CORREDURÍA)______ de _____(UBICACIÓN DE NOTARIA/CORREDURÍA)______, manifiesto la aceptación de que se tendrán como no presentada mi proposición y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al IMSS, en términos de lo dispuesto por el numeral 29 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado Compras MX”, respecto de la Licitación Pública ____________________________________ No. __________________, para la contratación del _________________. 

Atentamente



 (Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)

Nota: 	En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.

[bookmark: _Toc139640283]ANEXO X
ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO)

________, a _____ de ___________________ del 20___.
Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente.

Presente.

El (la) C. __________(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL)__________, en su carácter de representante legal de la empresa _____(NOMBRE DEL LICITANTE)_________, personalidad que acredita mediante la escritura pública No. __(NUMERO DE INSTRUMENTO)_______, de fecha __(DÍA)__ de ___(MES)___ de __(AÑO)___, protocolizada por el Notario Público/Corredor Público _________(NOMBRE DE LA PERSONA QUE EMITE EL INSTRUMENTO)_________ Titular de la Notaría No. __(NÚMERO DE NOTARIA/CORREDURÍA)______ de _____(UBICACIÓN DE NOTARIA/CORREDURÍA)______, manifiesta lo siguiente: 

Mi representada, acepta y conoce en su totalidad la Convocatoria y Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública ____________________________________ No. __________________, para la contratación del _________________, por lo que cualquier modificación a las mismas, fue considerada por mi representada para la elaboración de mi proposición, de conformidad con el artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Atentamente




 (Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)

Nota: 	En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.

[bookmark: _Toc139640284]ANEXO XI 
MANIFESTACIÓN SI UTILIZA SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS U OBRAS ESPECIALIZADAS

________________, a _de ________ de____

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente.
Presente.

Quien al calce suscribe en mi carácter de (marque solo uno):

[   ]	Persona Física 

[   ]	Representante Legal de Persona Moral 

[   ]	Persona física, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes: _____________________________________________________________.

[   ]	Representante Legal de Persona Moral, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes: ___________________________________.

Manifiesto, con relación al procedimiento de contratación número__________________________, lo siguiente (marque uno):

[   ]	A la fecha. NO me (nos) encuentro (encontramos) subcontratando algún servicio u obra especializada para llevar a cabo mis (nuestras) operaciones cotidianas, en el cumplimiento de mi (nuestro) objeto social, o para la prestación de servicios y/o enajenación de bienes que pretendo (pretendemos) realizar a favor de ese Instituto Mexicano del Seguro Social 

[   ]	A la fecha. SI me (nos) encuentro (encontramos) subcontratando algún servicio u obra especializada para llevar a cabo mis (nuestras) operaciones cotidianas, en el cumplimiento de mí (nuestro) objeto social, o para la prestación de servicios y/o enajenación de bienes que pretendo (pretendemos) realizar a favor de ese Instituto Mexicano del Seguro Social, con las siguientes personas físicas y/o morales:

	Nombre o Razón Social
	RFC
	Número de Folio del Aviso presentado ante el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas

	
	
	

	
	
	



Atentamente


 (Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)

[bookmark: _Toc86684975][bookmark: _Toc139640285]ANEXO XII 
AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR SU OPINIÓN DE 
CUMPLIMIENTO (32-D) ANTE EL IMSS

__________________, a _de _____ de____
Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente.
Presente.

Quien al calce suscribe en mi carácter de (marque solo uno):

[   ]	Persona Física 

[   ]	Representante Legal de Persona Moral 

[   ]	Persona física, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes: _____________________________________________________________.

[   ]	Representante Legal de Persona Moral, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes: ___________________________________.

Y con relación al procedimiento de contratación número___________________________________ AUTORIZO que los funcionarios del IMSS puedan acceder mediante los sistemas electrónicos que para tales efectos disponga la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la consulta en tiempo real y en línea de opinión de cumplimiento en materia de contribuciones de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo anterior, respecto del de la voz, de mi representada y/o mis representadas según corresponda. 

En el entendido de que, de existir discrepancia entre la información consultada por los servidores públicos del IMSS y la(s) opinión(es) de cumplimiento presentada(s) por el de la voz al momento de formalizar el instrumento jurídico respectivo, y aplicando el principio pro homine, prevalecerá(n) la(s) que favorezca(n) al de la voz, a mi representada y/o mis representadas según corresponda.

Atentamente



 (Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)

[bookmark: _Toc455663489][bookmark: _Toc460500948][bookmark: _Toc139640286]ANEXO XIII
INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

______de___________de_____________
Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Servicios Integrales
Presente.

___(Nombre)______, en mi carácter de _________________________, de la ___(Persona Moral)___, manifiesto por medio de la presente que los documentos contenidos en mi propuesta y remitida a la convocante para la Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados ________________________________________ contiene información de carácter Confidencial y Comercial Reservada, de conformidad con lo siguiente:

	No.
	Documento (1)
	Información a clasificar (2)
	Fundamentación 
(3)
	Motivación 
(4)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



(1) Señalar el documento de la proposición que contiene información clasificada.
(2) Precisar que rubro o información del documento es sujeto de clasificación por contener información reservada o confidencial.
(3) Indicar en qué artículos de la LGTAIP o demás disposiciones reglamentarias aplicables, fundamenta la clasificación de la información, ya sea reservada o confidencial.
(4) Indicar los motivos y/o razones por los cuales la información señalada debe ser considerada en alguno de los supuestos de clasificación.

(El licitante deberá de fundamentar y motivar cada uno los numerales de su propuesta administrativa-legal y/o técnica que considere información reservada y/o confidencial. Cabe señalar que de no clasificarse la información por parte del Licitante en los términos antes señalados, la información presentada como parte de su proposición administrativa - técnica - legal - económica tendrá tratamiento de información de carácter público, de conformidad con lo señalado en el artículo 113 de la LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, así como el numeral Cuadragésimo del “ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas” publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de abril del 2016 .)
Atentamente

(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)

Nota: 	En caso de que el LICITANTE sea persona física adecuar el formato 

[bookmark: _Toc139640287][bookmark: _Toc515873603][bookmark: _Toc474930465]ANEXO XIV
FORMATO DE MANIFESTACIÓN QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS.
(CARTA EN ORIGINAL, PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Servicios Integrales
Presente.

LICITACIÓN PÚBLICA No. ________

___ (Nombre del representante legal) ______, en mi carácter de _______ (carácter que ostenta) __________________, de la ________ (Persona Moral) _________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el representante, los socios o accionistas, y los administradores y/o consejo de administración descritos a continuación: 

	Nombre
	Carácter que ostenta
(Representante, los socios o accionistas, y los administradores y/o consejo de administración)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



Las personas descritas con antelación no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público o que a pesar de desempeñarlo, no se actualiza un Conflicto de Interés de conformidad a los señalado en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para la formalización del contrato derivado del procedimiento de Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados, _____________________ 

Atentamente

 (Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de _________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)

Nota: 	En caso de que el LICITANTE sea persona física adecuar el formato.

[bookmark: _Toc139640288][bookmark: _Toc474930466]ANEXO XV 
DECLARACIÓN DE NO COLUSIÓN. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

____________________ [Nombre del representante o representante común de ser éste el caso], en representación de ____________ [Nombre de la persona física o moral] (en adelante, e indistintamente, el “Oferente” o “Licitante”), presento la oferta adjunta (en adelante, la “Oferta”): 

Para:
_______________________________________________
[Nombre y Clave del proceso en que participa]

Convocado por:
________________________________________________________________
[Nombre de la Convocante] (En adelante, la “Autoridad Convocante”),

Vengo a presentar por mí y en representación del Oferente, la siguiente declaración de integridad (en adelante, la “Declaración de No Colusión”):

1. He leído y entiendo los términos de la presente Declaración de No Colusión;

2. Comprendo que la Oferta que se acompaña será desechada si la Declaración de No Colusión no es verídica y no se ajusta al contenido referido;

3. Comprendo que si la Declaración de No Colusión no es verídica me expongo a incurrir personalmente y a comprometer la responsabilidad de mi representada, en ilícitos de carácter civil, penal y administrativo, y en especial de las penas en que incurre quien declara con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, en términos del artículo 247 fracción I del Código Penal Federal. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que en términos de las legislaciones aplicables a este procedimiento se contemplan;

4. Conozco la Ley Federal de Competencia Económica, en particular lo previsto en los artículos 9º y 35 fracciones I, IV, IX y X, así como el artículo 254 bis del Código Penal Federal;

5. Cada persona cuya firma aparece en la Oferta que se acompaña ha sido autorizada por el Oferente para definir los Términos y Condiciones de la Oferta y para firmarla, en su representación;

6. Para los propósitos de la presente Declaración de No Colusión y de la Oferta que se acompaña, entiendo que la palabra “Competidor” comprenderá cualquier persona física o moral, además del Oferente, afiliado o no con el Oferente, que:

(a) Haya presentado o pueda presentar una Oferta en el presente proceso;
(b) Podría potencialmente presentar una Oferta en el mismo proceso;

7. El Oferente declara que (maque con una X uno de los Siguientes cuadros):

(a) [   ] se ha presentado a este proceso en forma independiente si mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo, combinación o convenio con Competidor alguno;

(b) [   ] sí ha entablado consultas, comunicaciones, arreglos, combinaciones, acuerdos o convenios con uno o más competidores respecto de esta Convocatoria. En el documento(s) adjunto(s) declara toda información detallada, incluyendo los nombres de los Competidores y la naturaleza y razones de tales consultas, comunicaciones, acuerdos o convenios. [La información es especialmente relevante cuando la Oferta involucre propuestas conjuntas o esquemas de subcontratación. En este supuesto, se deberán incluir los Términos y Condiciones en que participarán las personas involucradas];

8. En particular y sin limitar la generalidad de los párrafos 7 (a) o 7 (b), no ha habido consulta, comunicación, acuerdo, arreglo, combinación o convenio con Competidor alguno con relación a:

(a) Precios;
(b) Métodos, factores o fórmulas empleadas para la determinación de precios;
(c) La intención o decisión de presentar o no una Oferta; o bien
(d) La presentación de una oferta que no cumple con las especificaciones del presente proceso; a excepción de lo expresamente estipulado en el párrafo 7 (b) anterior;

9. Además, no ha existido consulta, comunicación, acuerdo o convenio con Competidor alguno en cuanto a calidad, cantidad, especificaciones o detalles de envío de los productos o servicios referidos en este proceso, a excepción de lo que expresamente autoriza la Autoridad Convocante o conforme a los hechos relevados en concordancia con el párrafo 7 (b) anterior;

10. Los términos de la Oferta que se adjunta no han sido ni serán revelados por el Oferente, para conocimiento de algún Competidor, en forma directa o indirecta con el objeto o efecto de manipular, fijar, o concentrar precios; manipular, establecer o concertar métodos, factores o fórmulas empleadas para la determinación de precios; afectar o inducir la intención o decisión de presentar o no una Oferta; o bien la presentación de una oferta que no cumple con las especificaciones del presente proceso.

Además, los términos de la oferta que se adjunta no han sido ni serán revelados por el Oferente, para conocimiento de algún Competidor, en forma directa o indirecta con el objeto o efecto de manipular, fijar, o concertar la calidad, cantidad, especificaciones o detalles de envío de los productos o servicios referidos en este proceso o conforme a lo expuesto en el párrafo 7 (b) anterior.

11. Asimismo, manifiesto que:

(a) Mi representada [   ] SI [   ] NO ha sido investigada o formado parte de un expediente de investigación por la Comisión Federal de Competencia Económica, independientemente del resultado de dicha investigación. 

(b) Mi representada [   ] SI [   ] NO ha sido sancionada (independientemente de que la sanción se hubiera controvertido en alguna instancia judicial o extrajudicial y del resultado del recurso que se hubiera interpuesto) por la Comisión Federal de Competencia Económica o por algún tribunal o autoridad competente en la materia, y en términos de lo dispuesto por los Capítulos II o IV del Título VII de la Ley Federal de Competencia Económica. 

(c) Alguno(s) [   ] Ninguno [   ] de mis socios, comisarios, consejeros, administradores, directorios, gerentes, directivos, ejecutivos, agentes, representantes o apoderados y, en general, personas que incidan en el control efectivo de mi representada ha sido (o se encuentra) inhabilitado por la Comisión Federal de Competencia Económica en términos de la Fracción X del Articulo 127 de la Ley Federal de Competencia Económica, o ha sido sancionado por la Comisión Federal de Competencia Económica o por algún tribunal o autoridad competente en la materia, y en términos de los Capítulos II o IV del Título VII de la Ley Federal de Competencia Económica. 

________________________________________
(Nombre y Firma)
(Fecha)

[bookmark: _Toc455663490][bookmark: _Toc460500949][bookmark: _Toc139640289]ANEXO XVI 
NOTA OCDE

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación – la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

· La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.
· El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

· Profundizar las reformas legales que inició en 1999.
· Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.
· Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

· Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.
· Los contadores públicos: realizar auditorías: no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.
· Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

Artículo 222.- Cometen el delito de cohecho:

I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; 

II.- El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código, para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión, y 

III.- El legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite: 

a) La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo;

b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.
Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos a que se refieren los incisos a) y b) de este artículo.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no excedan del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea evaluable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa. 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa. 

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado. 

Capítulo XI
Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 bis.- Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; 
II.  A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último. 

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el poder legislativo, ejecutivo o judicial o en un órgano público autónomo en cualquier orden o nivel de gobierno de un Estado extranjero, sea designado o electo; cualquier persona en ejercicio de una función para una autoridad, organismo o empresa pública o de participación estatal de un país extranjero; y cualquier funcionario o agente de un organismo u organización pública internacional. 

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta mil días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.
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PROPUESTA ECONÓMICA





La propuesta económica enviada a través de ComprasMX deberá presentarse en formato PDF (sin utilizar baja resolución), formato imagen o equivalente, además de presentarse en formato Excel editable.

INSTRUCTIVO DE LLENADO
	Número
	Descripción

	1
	Indicar el número de la licitación

	2
	Indicar fecha de la presentación de proposiciones.

	3
	Indicar el número de Proveedor asignado por el sistema PREI; en caso de no cantar con él, dejar el espacio en blanco.

	4
	Indicar el nombre del licitante. (En caso de participación conjunta indicar el nombre de todos los licitantes que participan)

	5
	Nacionalidad de la persona Fisica o Moral. (En caso de participación conjunta se sugiere indicar la nacionalidad de todos los licitantes)

	6
	Marcar con una X, si el licitante es micro, pequeña o mediana empresa. En caso de que el licitante no pertenezca a la estratificación de MIPYMES, deberá dejar los espacios en blanco.

	7
	Se especifica la partida que va a presentar propuesta

	8
	Se ñalar a  que OOAD/UMAE pertenece según Anexo T1 

	9
	Clave de 12 digitos conforme al Anexo T1

	10
	Descripción de los procedimientos que integran cada partida, conforme al Anexo T1.

	11
	Indicar la cantidad mínima de la Partida que se oferts, contemplando todos los procedimientos que integran dicha Partida.(2023-2025) 

	12
	Indicar la cantidad máxima de la Partida que se oferts, contemplando todos los procedimientos que integran dicha Partida.(2023-2025)

	13
	Indicar el precio unitario 

	14
	Indicar el importe mínimo sin IVA el cual se obtiene de la multiplicación de la cantidad mínima por el precio unitario.

	15
	Indicar el importe máximo sin IVA el cual se obtiene de la multiplicación de la cantidad máxima por el precio unitario.

	16
	Indicar el Subtotal

	17
	Indicar el IVA

	18
	Indicar el Total

	19
	Indicar el importe mínimo con letra.

	20
	Indicar el importe máximo con letra.

	21
	Nombre y firma del representante legal.
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

(El presente Anexo únicamente es de carácter informativo por lo que no deberá incluirse en la proposición y no será causal de desechamiento la no presentación de la misma.) 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma no. 476, colonia Juárez, C.P. 06600, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales que se recabarán son: datos de identificación, datos de contacto y datos patrimoniales y/o financieros.
No se recabarán datos personales sensibles.
Los datos personales recabados serán incorporados y tratados en los expedientes de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios que efectúe el IMSS, en los cuales tenga alguna participación como oferente y/o proveedor; lo anterior para las siguientes finalidades:
· Acreditar su existencia legal y/o personalidad jurídica, así como identidad, con motivo de su participación en procedimientos de contratación, en la formalización de contratos y/o convenios modificatorios, así como en los procedimientos de rescisión de contratos y conciliación.
· Realizar notificaciones relacionadas con los procedimientos de contratación, formalización de contratos y/o convenios modificatorios, procedimientos de rescisión de contratos y conciliación.
· Formalización de instrumentos contractuales derivados de los procedimientos de contratación.
· Atender las solicitudes de acceso a la información relacionadas con los procedimientos de contratación (por lo que se refiere a nombre y firma de licitantes, proveedores adjudicados y/o representantes legales).
Para dichas finalidades no es necesario el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales.
Fundamento para el tratamiento de datos personales.
Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se transfieren los datos personales, y, Únicamente podrán ser proporcionados a terceros si se cumplen los supuestos establecidos al efecto en los artículos en los artículos 22, 65, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para lo cual, el IMSS se compromete a tratar dicha información, de conformidad con los principios de principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales.
Transferencia de datos personales.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de autoridad competente que estén debidamente fundados y motivados.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)?
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición directamente ante la Unidad de Transparencia del IMSS, ubicada en Av. Paseo de la Reforma, No. 476, Col. Juárez, C.P. 06600, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la página: http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, o en el correo electrónico unidad.enlace@imss.gob.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO, puede acudir a la Unidad de Transparencia y/o enviar un correo electrónico a la dirección citada.
Cambios al aviso de privacidad
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.
En caso de que se efectúen cambios, los mismos se comunicarán a través de la página de internet institucional, www.imss.gob.mx, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones.
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Para qué finalidades recabamos sus datos?
· Acreditar su existencia legal y/o personalidad jurídica, así como identidad, con motivo de su participación en procedimientos de contratación, en la formalización de contratos y/o convenios modificatorios, así como en los procedimientos de rescisión de contratos y conciliación.
· Realizar notificaciones relacionadas con los procedimientos de contratación, formalización de contratos y/o convenios modificatorios, procedimientos de rescisión de contratos y conciliación.
· Formalización de instrumentos contractuales derivados de los procedimientos de contratación.
· Atender las solicitudes de acceso a la información relacionadas con los procedimientos de contratación (por lo que se refiere a nombre y firma de licitantes, proveedores adjudicados y/o representantes legales).
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de autoridad competente que estén debidamente fundados y motivados.

Si desea conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral, puede consultarlo en el sitio de internet institucional, www.imss.gob.mx, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones.


[bookmark: _Hlk124849792]ANEXO XIX 
MODELO DE CONTRATO, FIANZA Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO.

La presente documentación fue elaborada por la División de Contratos, dentro del ámbito de su competencia; misma que se anexa a continuación: 

Cabe señalar que El Modelo de Fianza y la Documentación Legal Solicitada para la Elaboración de Contratos son de carácter informativo para los licitantes. 

Los licitantes que resulten adjudicados deberán considerar el presente anexo para la formalización de los contratos y la entrega de la garantía que corresponda, además de lo establecido en los numerales 2.11.1 y 3.11 de la convocatoria. 

	Nombre del Archivo
	Archivo

	Modelo de Contrato para la prestación de Servicios
	

	Modelo de Fianza
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ANEXOS ÁREA REQUIRENTE 

El siguiente listado corresponde a la información proporcionada por el Área Requirente para el procedimiento de contratación que nos ocupa. 

	DESCRIPCIÓN
	ARCHIVO

	Anexo Técnico
	

	Términos y Condiciones
	




	ANEXO TI 
Requerimiento Consolidado del Servicio Médico Integral para Trasplantes 
	[bookmark: _MON_1750253880]



	ANEXOS T13. Y T13.1
GUÍA DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO  POR UNIDAD MÉDICA (CANTIDAD DE EQUIPO A INSTALAR)
	


	ANEXOS DIVERSOS
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ANEXO XVIII 

		ANEXO XVIII

		PROPUESTA ECONÓMICA

		 (Presentar en hoja membretada del licitante)

		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

		PRESENTE:



		LICITACIÓN PÚBLICA No. _______[1]_______ 								FECHA: _________[2]__________

		No. DE PREI IMSS: _________[3]____________

		NOMBRE DEL LICITANTE: [4] (En caso de participación conjunta indicar el nombre de todos los licitantes que participan)								NACIONALIDAD DEL LICITANTE:__________________(5)_________________________

		ESTRATIFICACIÓN MIPYME:         MICRO (   [6]   )           PEQUEÑA (  [6]   )             MEDIANA (  [6]   )



										2023 - 2025

		PARTIDA
[7]		OOAD/UMAE
[8]		CLVSI
[9]		PROCEDIMIENTO
[10]		CANTIDAD MÍNIMA
[11]		CANTIDAD MÁXIMA
[12]		PRECIO UNITARIO
[13]		IMPORTE MÍNIMO
SIN IVA 
[14]		IMPORTE MÁXIMO
SIN IVA 
[15]

































































														SUBTOTAL [16]

														IVA [17]

														TOTAL [18]



		IMPORTE MÍNIMO CON LETRA: [19]



		IMPORTE MÁXIMO CON LETRA: [20]



		*MANIFIESTO QUE CONOZCO Y ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y LOS HAGO PARTE DE MI PROPOSICIÓN PARA PARTICIPAR EN LOS SERVICIOS QUE PROPONE MI REPRESENTADA Y QUE ENTRE OTROS CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO DENOMINADO REQUERIMIENTO DE ESTA CONVOCATORIA.

*LA PRESENTE SERÁ VIGENTE DURANTE TODO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE CORRESPONDA. 

*EN CASO DE QUE EXISTA INSTANCIA DE INCONFORMIDAD O ALGÚN OTRO MEDIO DE IMPUGNACIÓN, ESTA PROPUESTA ECONÓMICA ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LOS MISMOS SE RESUELVAN Y 60 DÍAS ADICIONALES.

*LOS PRECIOS UNITARIOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.







		___________________________[21]____________________________
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)
[22]
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Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad

UMAE, Hospital de Especialidades, CMNO.

"Lic. Ignacio García Téllez".

Dirección.

Memorando Interno.







Guadalajara Jalisco, 11 de Febrero del 2026

Ing. Adrián Alonso Castillo García

Jefe del Departamento de Abasto.

U.M.A.E. Hospital de Especialidades C.M.N.O.	 







SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA TRASPLANTES (SMI T) 



Términos y Condiciones



“En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.24.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES), se establecen los presentes Términos y Condiciones, para la contratación del Servicio Médico Integral para Trasplantes (SMI T) de conformidad con lo siguiente:”



A. VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 



El plazo para la prestación del Servicio Médico Integral para Trasplantes será a partir del día 1  de Abril de 2026 y hasta el 30 de Junio de 2026.



· TIPO DE CONTRATACIÓN



Este procedimiento se formalizará a través de un contrato abierto por partida y por Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) y Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE). El contrato será abierto, en los términos de los artículos 47 de la LAASSP y 130 de su Reglamento, aclarando que la entrega, recepción, alta y pago se realizará en cada OOAD (Delegación/UMAE) conforme a lo establecido en el Anexo T1 “Requerimiento Consolidado del Servicio Médico Integral de Trasplantes 2026”.



B. LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO



El Licitante Adjudicado por partida se obliga a iniciar el Servicio Médico Integral (SMI) para Trasplantes, en el (los) lugar(es) establecido(s) en el Anexo T1 “Requerimiento Consolidado del Servicio Médico Integral de Trasplantes 2026”, a partir del día 01 de Abril  y hasta el 30 de Junio del 2026. 



Los equipos médicos, instrumental y bienes de consumo deberán entregarse en el Servicio de Trasplantes,  de las Unidad Médicas según la distribución y el directorio establecido en el ANEXO T13 y ANEXO T14.



Será responsabilidad del proveedor realizar por su cuenta las maniobras de carga y descarga de los equipos, instrumental y bienes de consumo al lugar de entrega e instalación que determine el Instituto y sin costo adicional para éste. 



La transportación y resguardos de los equipos, el instrumental y los bienes de consumo, se hará por cuenta exclusiva del proveedor sin costo adicional para el instituto. 



Por necesidades de la Convocante y sin obligación adicional para ésta, previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el lugar en donde se instalen los equipos y la entrega de bienes de consumo.



El responsable de la recepción de los equipos médicos, instrumental y bienes de consumo son el Jefe o encargado del servicio de Trasplantes de cada Unidad Médica o la persona que designe el Instituto en su ausencia.



Es importante señalar que el licitante adjudicado deberá apegarse a los tiempos y plazos establecidos en los presentes Términos y Condiciones así como en el Anexo Técnico como parte integrante de la Convocatoria y que de forma resumida y esquemática se presenta en el ANEXO T0. Programa de Trabajo, el cual hará suyo el licitante para su presentación como parte de su Propuesta Técnica. 	



Durante la prestación del servicio, sí el médico responsable o el jefe o encargado de trasplantes solicita al personal técnico del licitante adjudicado un bien de consumo básico y no dispone del mismo, se podrá reemplazar por otro que cumpla con la descripción y características de los  ofertados y aceptados durante el proceso licitatorio, sin costo adicional para el Instituto; esto deberá registrarse en la hoja de consumo respectiva y estar firmado por el médico y el personal técnico de la empresa, al finalizar dicho procedimiento.



El equipo médico, instrumental y bienes de consumo ofertados, deberán ser de origen de los países miembros de los tratados de libre comercio con México.



El equipo médico, instrumental y bienes de consumo deberán cumplir con la descripción y características solicitadas en los anexos ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO (Descripción y Especificaciones, ANEXO T3 CATÁLOGO DE SET INSTRUMENTAL y ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS, mismos que deberán corresponder a los ofertados y evaluados como solventes técnicamente, por lo que si el proveedor proporciona el servicio con bienes distintos, que no cumpla con lo ofertado, durante el transcurso del contrato, éstos deberán ser sustituidos por los ofertados durante el proceso de licitación de manera inmediata.



En el caso que éste bien persista con defecto en la funcionalidad del producto, deberá cambiarse por otro bien que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas y ofertadas.



El proveedor deberá proporcionar un número telefónico, así como un correo electrónico a cada una de las unidades médicas institucionales para que registren los reportes de fallas en los equipos médicos y del instrumental, el abasto de bienes de consumo; así como, el reporte de la falla en la asistencia técnica para dar atención a las unidades médicas donde presta sus servicios. En caso de existir cambios en el número telefónico y correo electrónico, éstos serán notificados por escrito a los jefes o encargados de trasplantes, en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas, contadas a partir de la notificación realizada al proveedor.



Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas en el presente documento, el Instituto no dará por aceptado el servicio de forma satisfactoria. Las condiciones contenidas en el presente documento y en las proposiciones presentadas por los licitantes NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.



1. ACCIONES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO Y PREVIO AL INICIO DEL SERVICIO (PUESTA A PUNTO)



El licitante adjudicado, tendrá la responsabilidad de ejecutar las tareas técnicas (entrega, instalación, puesta en operación, capacitación de los equipos médicos, instrumental y bienes de consumo) y administrativas necesarias a partir del día 1 de Abril de 2026 para dar inicio del servicio a partir del día 1 de Abril de 2026, en coordinación con el Administrador del Contrato de las OOAD y/o UMAE del Instituto de la(s) partida(s) adjudicada(s).



1.1. Dentro de los primeros diez días naturales siguientes a la notificación de fallo el proveedor deberá entregar el PROGRAMA DE TRABAJO el ANEXO T0, al Administrador del Contrato, debidamente avalado por éste último, a fin de garantizar el inicio de operación del Servicio Médico Integral, para lo cual el referido documento constará de:



1.2. Conformación del grupo de administración del servicio: Durante la etapa de planeación del inicio se conformará un grupo de administración responsable de garantizar la entrega de los servicios. Este grupo estará formado por el jefe o encargado del servicio de trasplantes de la OOAD y/o UMAE, según corresponda o bien, en quien se delegue esta responsabilidad, con el prestador del servicio, dicho grupo será coordinado entre los servidores públicos de la OOAD/UMAE.



1.3. Establecimiento y firma de los acuerdos de operación: Antes de iniciar la operación del servicio, el licitante adjudicado del servicio deberá firmar los acuerdos de nivel operacional de conformidad con la UMAE/OOAD, en un plazo de diez días naturales siguientes a la emisión del fallo considerando el programa de trabajo. El administrador del contrato junto con el Jefe o Encargado de Trasplantes de la UMAE/OOAD obtendrán la firma de todos los involucrados, estableciendo los acuerdos pactados con los plazos correspondientes. 



1.4. Así mismo el licitante adjudicado, deberá entregar al administrador del contrato los acuerdos, de los niveles de operación y el plan de trabajo, para la implementación y puesta en operación del servicio médico integral en la UMAE/OOAD asignada, de acuerdo al programa de trabajo.



1.5. Para la capacitación, el licitante adjudicado se sujetara a lo establecido en términos del numeral 7 denominado Capacitación y Asistencia Técnica del Anexo Técnico,  por lo que deberá entregar el programa de capacitación dentro de los seis días a partir del día siguiente al fallo a los administradores del contrato de las unidades, así mismo dicha capacitación considerará las dos modalidades establecidas, que son:



CAPACITACIÓN TÉCNICA. Esta capacitación técnica deberá otorgarse dentro de los primeros ocho días una vez iniciado el servicio a partir del día treinta y uno (31).



CAPACITACIÓN TÉCNICA CONTINUA. Debe considerarse su realización por lo menos una vez cada tres meses, cuya coordinación y supervisión estará a cargo del Jefe o encargado del Servicio de Trasplantes y será a petición por escrito de este.



La capacitación será otorgada a todos los usuarios de los equipos del Servicio de Trasplantes, como a sus integrantes, de acuerdo al tipo de procedimiento determinado para cada unidad en el Anexo T1.



2.  OBLIGACIONES DEL LICITANTE ADJUDICADO A LA CONCLUSIÓN DEL CONTRATO.



Dentro de su proposición, el licitante deberá considerar que, en caso de resultar adjudicado en la presente licitación, al término de la vigencia de la prestación del servicio deberá coordinar la logística de entrega de instalaciones y el retiro del equipo con el nuevo proveedor, sin afectar la continuidad de la prestación del servicio, a fin de realizar una transición paulatina que permita que el Instituto cuente de manera ininterrumpida con estos servicios en tanto se concluye la instalación de los bienes del nuevo proveedor. Al término de la vigencia de la prestación del servicio, el licitante adjudicado se obliga a retirar los equipos que son de su propiedad teniendo un plazo máximo de diez días, sin dañar las instalaciones del Instituto, a  partir del siguiente día de la conclusión de la vigencia de la prestación del servicio,  previo acuerdo con las autoridades de la unidad médica correspondiente, asumiendo a su cargo los gastos que se generen por este concepto, dejando constancia de lo anterior mediante acta-entrega de las instalaciones a entera satisfacción del Instituto.



3. [bookmark: _Toc336900076][bookmark: _Toc428970324]CONDICIONES DE ENTREGA



El licitante deberá garantizar la correcta prestación del servicio considerando todos los equipos médicos, sus accesorios, el instrumental y los bienes de consumo solicitados en los presentes Términos y Condiciones, los cuales se describen a detalle en los siguientes anexos:



ANEXO T2. Equipo Médico (Descripción para los Procedimientos)

ANEXO T3. Catálogo de Set Instrumental

ANEXO T4. Catálogo de Bienes de Consumo Básicos para el EQUIPO MÉDICO descritos en el ANEXO T2.



3.1 EQUIPO MÉDICO.



Los licitantes deberán ofertar el equipo médico solicitado, en su totalidad para su puesta en operación que asegure la realización de los procedimientos, se requiere de equipos médicos nuevos no mayor a cinco años de antigüedad respecto a la fecha de presentación de las propuestas técnicas, para la debida prestación del servicio.



La entrega, instalación y puesta en operación del equipo médico, así como del servicio médico integral, para la realización de los procedimientos contenidos en el Catálogo de Procedimientos del punto a)  Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, establecidos en el Anexo Técnico, debe realizarse a partir del 1 de Abril de 2026 en las Unidades Médicas de las OOAD/UMAE, conforme a la solicitud de las mismas,  y en consideración de la distribución establecida en el ANEXO T 13. Guía de distribución de equipo médico e instrumental por Unidad Médica.



El Licitante Adjudicado se obliga a iniciar el Servicio Médico Integral (SMI) para Trasplantes, en el (los) lugar(es) establecido(s) en el Anexo T1 “Requerimiento Consolidado del Servicio Médico Integral de Trasplantes 2026”, a partir del día 1 de Abril de 2026.



El licitante adjudicado deberá entregar los manuales de operación en idioma español, impreso y en medio electrónico, en el momento de entrega de los equipos médicos en cada unidad médica, de cada uno de los equipos médicos ofertados.



No se aceptarán propuestas de equipos correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas “Only Export” ni “Only Investigation”, descontinuados o cuyo uso no se autorice en el país de origen, o que cuenten con alertas médicas o de concentraciones por parte de las Autoridades Sanitarias Mexicanas, Food and Drug Administration FDA y/o la Comunidad Económica Europea CEE, según corresponda.



La instalación y puesta a punto de los equipos solicitados para la prestación del servicio objeto de esta licitación, será estricta responsabilidad del licitante adjudicado, cuya supervisión estará a cargo del SUPERVISOR EN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTOS por parte del proveedor y del Administrador del Contrato por parte del IMSS. 



MEJORAS TECNOLÓGICAS. En caso de que, durante la vigencia del contrato, existan mejoras tecnológicas acorde con los servicios contratados, sin que se incremente el Precio Unitario, el proveedor podrá proponer al Administrador del Contrato donde se prestan los servicios, el cambio o actualización de los equipos, el instrumental y/o los bienes de consumo señalados; así como del software de los equipos, acompañando a la solicitud, los registros sanitarios de los equipos e insumos que lo requieran para su evaluación validación y autorización por parte del Jefe de División/Servicios de Trasplantes UMAE, de considerar viable el Área Requirente la propuesta por parte del proveedor, se procedería a realizar el cambio o actualización de los equipos y a suministrar los consumibles y en su caso, el software; así como otorgar la capacitación al personal del Instituto que lo requiera sin costo adicional y sin afectar la continuidad de la prestación del servicio.



Lo anterior previa presentación de la documentación y especificaciones técnicas a la OOAD/UMAE en donde el jefe o encargado de trasplantes revisará, analizará y autorizará dicho cambio tecnológico, debiendo notificar su aceptación por conducto del administrador del contrato, al licitante adjudicado, debiendo realizar las gestiones ante la División de Contratos para la formalización del convenio modificatorio correspondiente, sin que lo anterior modifique el precio unitario de los procedimientos.



3.2 INSTRUMENTAL

En el ANEXO T3 del presente documento, se describen los sets de instrumental para las unidades médicas que el licitante deberá suministrar a partir del 1 de Abril de 2026 para llevar a cabo los procedimientos contenidos en el Catálogo de Procedimientos en las siguientes OOAD/UMAE, las cuales se encuentran desagregadas por partida y Unidad Médica en el ANEXO T1, que forma parte del presente documento. 



La distribución del equipo e instrumental debe apegarse a lo descrito en el ANEXO T13, Guía de distribución de equipo médico e instrumental por unidad médica (Cantidad de equipo e instrumental a entregar)



En el caso de instrumental, se acepta una variación de +/- 10% en las medidas de acuerdo con lo dispuesto en el Cuadro Básico Institucional de Instrumental vigente, así como en las descripción contenida en el Anexo T3 de los presentes Términos y Condiciones. Las medidas del instrumental que no puedan ser referenciadas en catálogos, podrán ser acreditadas mediante copia simple de carta apostillada del fabricante que confirme que las medidas solicitadas son equivalentes a las referenciadas en el catálogo y presentadas en la Propuesta Técnica. El instrumental deberá ser acorde (longitud y diámetro) a la constitución y complexión de los pacientes: adultos y pediátricos, solicitados en cada  tipo de procedimiento programado. 



Aquellas características de instrumental referidas a nombres propios, no referenciadas en los catálogos podrán ser acreditadas mediante referencia gráfica, siempre que en la misma se identifique claramente la característica o especificación ofertada.



Para garantizar la continuidad del servicio, se requiere que el licitante adjudicado se comprometa a dar cumplimiento al apartado 8.1 Mantenimiento Preventivo de Equipo Médico e Instrumental del presente documento, cuyo control se realizará a través del formato contenido en el ANEXO T7 Reporte de Mantenimiento Preventivo, el cual llevará la firma de conformidad del Jefe del Servicio de Cirugía, Jefe de Conservación  y Representante del Proveedor y  formará parte de la Metodología del Plan de Trabajo. 



El Programa de Mantenimiento Preventivo y reemplazo oportuno del instrumental, incluirá una revisión periódica de al menos 2 (dos) veces al año o antes de ser solicitado conforme al uso y condiciones del instrumental, con una planeación de reemplazo de aquellas piezas que estén deterioradas.



3.3 BIENES DE CONSUMO: 

El licitante adjudicado, deberá tener a disposición la primera dotación de bienes de consumo básicos conforme a las cantidades establecidas en el  ANEXO T1 y deberán entregarse el día 1 de Abril de 2026 en las Unidades Médicas, según el ANEXO T 4 y se hará constar en el ANEXO T 14 Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Básico, para control interno de la unidad médica. Este control no deberá considerarse para fines de facturación y pago para el Instituto. 



En el ANEXO T4 del presente documento, se detallan los bienes de consumo requeridos para la prestación del servicio,  de acuerdo a cada procedimientos del catálogo de servicios, que el proveedor deberá suministrar para llevar a cabo los procedimientos diagnósticos y terapéuticos indicados en el “Catálogo de Procedimientos” establecido en el punto a) Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, del  Anexo Técnico y conforme al ANEXO T1, requerimiento de procedimientos para el periodo Abril  Junio 2026.



En apartado 3 BIENES DE CONSUMO, del Anexo Técnico se describen las condiciones y niveles de servicios.



4. ASISTENCIA TÉCNICA 



Para la preparación y puesta en uso de los equipos, instrumental y bienes de consumo en el procedimiento quirúrgico.



El licitante adjudicado deberá proporcionar la asistencia técnica  conforme a las actividades del punto 5.1, 5.2 y 5.3 establecidos en el Anexo Técnico, necesaria para el uso óptimo de los equipos  médicos, accesorios e instrumental y bienes de consumos, en las unidades médicas del Instituto con Servicio Médico Integral para Trasplante. Conforme a la programación y necesidades de las unidades médicas institucionales, para que asistan logísticamente al personal del instituto en todos los procedimientos. 



5. APOYO A LA OPERACIÓN



Con el fin de hacer eficiente la prestación del Servicio Médico Integral y facilitar al Instituto su verificación durante la vigencia del contrato:



1. Deberá permitir en cualquier momento, al personal del Instituto el acceso para verificar las condiciones de la prestación del servicio.

1. El licitante adjudicado deberá proporcionar número telefónico y correo electrónico a cada uno de los jefes y/o encargados del programa de trasplantes de las unidades médicas del Instituto para notificar las incidencias generadas en la prestación del servicio, con motivo las fallas en el equipo médico, en el instrumental y todo lo que compete a los bienes de consumo, así como de las deficiencias en la asistencia técnica, otorgando un número de folio a cada una de las incidencias reportadas para su seguimiento, mismo que deberá consignarse en el Reporte de Incidencias, ANEXO T17.



En caso de existir cambios, en el número telefónico y correo electrónico, éstos serán notificados por escrito a la Unidad Médica que afecte el cambio en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas, debiendo recabar el acuse de recibo correspondiente, remitiendo de inmediato copia del referido acuse al Administrador del Contrato.



C. [bookmark: _Toc428970366][bookmark: _Toc336900057]MECANISMO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS



1.1. [bookmark: _Toc367205791]Criterios de evaluación.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se evaluará mediante el criterio de evaluación Puntos y Porcentajes.



Los licitantes deberán cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará documentalmente que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados, así como con la Propuesta de las especificaciones Técnico-Médicas con descripción amplia y detallada del servicio. Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones se basarán en la información documental presentada por los licitantes observando para ello lo previsto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 100 de su Reglamento.



Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del licitante, remitida a través del sistema Compras MX, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que deriven de la o las juntas de aclaraciones.



1.2. Adjudicación.



La adjudicación será por partida 



Para efectos de la evaluación de la propuesta técnica, el licitante deberá cumplir con la documentación solicitada, se tomarán en consideración los criterios siguientes: 



a. Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en estos Términos y Condiciones.

b. Se verificará documentalmente que lo ofertado cumpla con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en estos Términos y Condiciones, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

c. Se verificará que cotice los bienes que integran el servicio médico integral para trasplantes conforme a las condiciones y características solicitadas en estos Términos y Condiciones, así como de los Anexos, T2, T3 y T4

d. Se verificará que presenten la totalidad de los escritos y documentos obligatorios que afectan la solvencia de las propuestas requeridos en el apartado Propuesta Técnica y que éstos se apeguen a las características solicitadas.

e. Se verificará que la proposición técnica cumpla con todos los requisitos solicitados en los Anexos, Anexo T1 Requerimiento por unidad del Servicio Médico Integral para Trasplante (SMI T), ANEXO T2. Equipo Médico (conforme a lo descrito en el Anexo T13), ANEXO T3. Instrumental a proporcionar en las Unidades Médicas (conforme a lo descrito en el Anexo T13), ANEXO T4. Catálogo de Bienes de Consumo Básicos, Anexo T5 Catálogo de bienes de consumo para trasplante hepático, Anexo T6 Catálogo de suturas cumpliendo estrictamente con lo señalado en los mismos. 

f.    Que presente la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en los Anexos, T2, T3 y T4.

g. Se verificará que presente copia simple de los documentos descritos en el apartado de 8 Calidad del Anexo Técnico y del punto 8.1 Normas oficiales mexicanas, normas internacionales  normas de referencia o especificaciones cuyo cumplimiento se exige a los  licitantes, licencias, autorizaciones y permisos correspondiente al certificado de Gestión de Calidad ISO 9001 2008 en Servicios Integrales, así como de los mencionados en el punto D Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que deben cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar de estos Términos y Condiciones.

h. Se verificará que presente escrito en papel membretado de la empresa y debidamente firmado por el representante legal, a través del cual manifiesta que cuenta con la capacidad de prestar el servicio de acuerdo a lo solicitado.

i. Se verificará que presente escrito en papel membretado de la empresa y debidamente firmado por el representante legal, a través del cual manifieste que los equipos, instrumental y consumibles y bienes de consumo, cumplen las especificaciones técnicas del fabricante y lo estipulado por la Ley General de Salud, en los artículos aplicables, certificaciones por las autoridades sanitarias del país de origen.

j. Se verificará que cubra la totalidad de lo requerido por las UMAE/OOAD, en las que participe.

k. Se verificará que la proposición resulte solvente para el Instituto.

l.     Se verificará que no exista discrepancia entre las características técnicas de la propuesta y lo solicitado por el Instituto.

m. Se revisara el cumplimiento de la totalidad de los documentos correspondientes a la Asistencia Técnica, supervisor de operación, como de supervisión de instalación y mantenimiento.

D.  LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBEN CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR.



El licitante deberá presentar el certificado de Gestión de Calidad ISO 9001 2008 en Servicios Integrales, como parte de su Propuesta Técnica. 



Asimismo, durante la prestación del servicio el licitante adjudicado tendrá la obligación de dar cumplimiento de las siguientes Normas Oficiales:



Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. DOF: 20/11/2009. 



Para lo cual se mantendrá debidamente limpio y esterilizados los equipos e Instrumental a fin de evitar contaminaciones.



Norma Oficial Mexicana NOM-040.SSA2-2004, en Materia de Información en Salud DOF: 28/09/2005. 



Se da cumplimiento al contar con un Sistema que permita registrar los datos de la información y los conocimientos que sirvan de apoyo para conformar un Sistema de Salud Universal y equitativo de alta calidad y anticipatorio, descentralizado y participativo que oriente al proceso de planeación, gestión de programas; así como, la toma de decisiones.



Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, Infraestructura y Equipamiento de los hospitales y consultorios de atención médica especializada DOF 24/10/2001.



Se da cumplimiento con el apartado 4. Mantenimiento preventivo, correctivo y sustitutivo a todo el equipo médico, de acuerdo con los estándares recomendados por el fabricante y las necesidades de la unidad operativa; llevando una bitácora específica para cada equipo que así lo requiera, conforme a lo establecido en los apéndices normativos. Así como dictaminar la baja de los equipos y realizar procedimientos para sustitución o incorporación de equipos apropiados a las necesidades y condiciones de infraestructura de la unidad operativa.



Del EQUIPO MÉDICO requerido



El licitante deberá presentar como parte de su Propuesta Técnica, copia simple del 100% de los registros sanitarios, en anverso y reverso, vigentes y su última actualización (refrendo o prórroga según corresponda) expedidos por la COFEPRIS, considerando lo señalado en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 376 de la Ley General de Salud y el artículo 82 del Reglamento de Insumos para la Salud.



En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, del equipo médico contenido en el Anexo Técnico punto 1.1. Equipo Médico Requerido y del  ANEXO T 2 conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, el licitante deberá presentar:



Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.

Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS especificando claramente el número de registro sanitario a que pertenece el recibo.

Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde, manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga.



Para efectos de evaluación se requiere presentar el contenido referenciado de los folletos, catálogos o referencia gráfica del equipo médico, en idioma del país de origen, con su traducción simple al español, conforme a lo establecido en el ANEXO T 2. Equipo médico



Del equipo Médico ofertado, deberá presentar copia simple de los Certificados de calidad vigentes expedidos por los organismos de control y/o autoridades sanitarias del país de origen, o Certificado de Calidad de Buenas Prácticas de Manufactura de COFEPRIS o ISO de Calidad vigente, en el idioma del país de origen, acompañado de su traducción simple al español. En caso de que los equipos sean importados, copia simple de los Certificados de libre venta emitido por las autoridades sanitarias del país de origen, donde señale específicamente que pueden ser utilizados sin restricción de uso en el mismo, en su idioma original y acompañado de su traducción simple al español.



Copia simple de los Certificados de Libre Venta vigentes, donde señale específicamente que los equipos médicos pueden ser utilizados, sin restricción de uso en el país de origen, emitido por las autoridades sanitarias del país de origen, en el idioma del país de origen y acompañado de la traducción simple al español.  

Nota: no son válidas “consultas por Internet, capturas de pantalla o cartas dirigidas” a COFEPRIS sin su respuesta.



En el caso de que algún equipo  y/o bienes de consumo (básico o complementario), de origen Nacional o Internacional, el licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar, Carta de la COFEPRIS que no requiere registro sanitario, o el “Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario”  Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de diciembre del 2014, en el que identifique aquellos que oferte debidamente referenciado.



El no presentar el Registro Sanitario vigente, prórroga del mismo actualizada o DOF si aplica, será causal de desechamiento.



Del INSTRUMENTAL requerido:



El licitante deberá presentar como parte de su Propuesta Técnica, copia simple del 100% de los registros sanitarios, en anverso y reverso, vigentes y su última actualización (refrendo o prórroga según corresponda) expedidos por la COFEPRIS, considerando lo señalado en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 376 de la Ley General de Salud y el artículo 82 del Reglamento de Insumos para la Salud. 



En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, del Instrumental contenido en el ANEXO T 3 catálogo de set instrumental conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, el licitante deberá presentar:

     

Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.

Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS especificando claramente el número de registro sanitario a que pertenece el recibo.

Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde, manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga.

Nota: no son válidas “consultas por Internet, capturas de pantalla o cartas dirigidas” a COFEPRIS sin su respuesta.



En el caso de que algún equipo  y/o bienes de consumo (básico o complementario), de origen Nacional o Internacional, el licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar, Carta de la COFEPRIS que no requiere registro sanitario, o el “Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario”  Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de diciembre del 2014, en el que identifique aquellos que oferte debidamente referenciado.



El no presentar el Registro Sanitario vigente, prórroga del mismo actualizada o DOF si aplica, será causal de desechamiento.



Para efectos de evaluación se requiere presentar el contenido referenciado de los folletos, catálogos o referencia gráfica del instrumental, con su traducción simple al español, en idioma del país de origen, conforme a lo establecido en el ANEXO T 3. Catálogo de set instrumental.



Del instrumental requerido deberá presentar copia simple de los Certificados de Calidad vigentes, expedidos por los organismos de control y/o autoridades sanitarias del país de origen, o Certificado de Calidad de Buenas Prácticas de Manufactura de COFEPRIS o ISO de Calidad vigente, en el idioma del país de origen acompañado de su traducción simple al español. En caso de que los equipos sean importados, copia simple de los Certificados de libre venta emitido por las autoridades sanitarias del país de origen, donde señale específicamente que pueden ser utilizados sin restricción de uso en el mismo, en su idioma original y acompañado de su traducción simple al español.



Copia simple de los Certificados de Libre Venta vigentes, donde señale específicamente que el instrumental puede ser utilizados, sin restricción de uso en el país de origen, emitido por las autoridades sanitarias del país de origen, en el idioma del país de origen y acompañado de la traducción simple al español

De los BIENES DE CONSUMO BÁSICOS requeridos:



I. El licitante deberá presentar como parte de su Propuesta Técnica, copia simple del 100% de los registros sanitarios, en anverso y reverso, vigentes y su última actualización (refrendo o prórroga según corresponda) expedidos por la COFEPRIS, considerando lo señalado en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 376 de la Ley General de Salud y el artículo 82 del Reglamento de Insumos para la Salud.



En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, de los bienes de consumo contenidos en el ANEXO T4 catálogo de bienes de consumo básicos y conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, el licitante deberá presentar:

a) Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga. 

b) Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS especificando claramente el número de registro sanitario a que pertenece el recibo. 

c) Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde, manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga.



Nota: no son válidas “consultas por Internet, capturas de pantalla o cartas dirigidas” a COFEPRIS sin su respuesta.



En el caso de que algún equipo  y/o bienes de consumo (básico o complementario), de origen Nacional o Internacional, el licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar, Carta de la COFEPRIS que no requiere registro sanitario, o el “Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario”  Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de diciembre del 2014, en el que identifique aquellos que oferte debidamente referenciado.



El no presentar el Registro Sanitario vigente, prórroga del mismo actualizada o DOF si aplica, será causal de desechamiento.



II. Para efectos de evaluación se requiere presentar el contenido referenciado de los folletos, catálogos o referencia gráfica de los bienes de consumo, con su traducción simple al español, en idioma del país de origen, conforme a lo establecido en el ANEXO T4.



III.  Copia simple de los Certificados de Libre Venta vigentes, donde señale específicamente que los bienes de consumo pueden ser utilizados, sin restricción de uso en el país de origen, emitido por las autoridades sanitarias del país de origen, en el idioma del país de origen y acompañado de la traducción simple al español.

Los licitantes deberán presentar la relación de las marcas y modelos de los bienes de consumo que utilizan para la prestación del servicio, así como las especificaciones del contacto del fabricante o distribuidor de los mismos, conforme a lo establecido en el ANEXO T 18. Este deberá ser entregado los primeros 30 días de año uno.



E. [bookmark: _Toc428970328] FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Idioma en que se deberán presentar las Proposiciones, los Anexos Legales, administrativos y Técnicos, así como en su caso los Folletos que se acompañen.



Las proposiciones deberán presentarse por medios remotos de comunicación electrónica (CompraNet), preferentemente en papel membretado de la empresa, sólo en idioma español y ser dirigidas al área Convocante.



En caso de que los bienes solicitados requieran de anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, éstos deberán presentarse en idioma español y en original del fabricante.



Tratándose de bienes terapéuticos que requieran de instructivos y manuales de uso, se deberán presentar en idioma español, conforme a los marbetes autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.



F. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARÁN O COLOCARÁN LOS BIENES O DONDE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS, EN SU CASO.



NO SE REQUIERE EFECTUAR VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO



G. SI SE REQUIERE EFECTUAR VISITAS A LAS INSTALACIONES DE LOS LICITANTES. SE DEBERÁ PRECISAR PUNTUALMENTE, EL OBJETO Y EL RESULTADO QUE SE ESPERA OBTENER DE LA MISMA, A EFECTO DE QUE SE PLASME EN LA CONVOCATORIA.



NO SE REQUIERE EFECTUAR VISITAS A LAS INSTALACIONES DE LOS LICITANTES



H. LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES AL PAGO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL LINEAMIENTO 5.5.8 DE LAS POBALINES.



NIVELES DE SERVICIO, PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS 



NIVELES DE SERVICIO



El licitante adjudicado, durante la vigencia del contrato, deberá cumplir con los niveles de servicio descritos a continuación:



		CONCEPTO

		NIVELES DE SERVICIO



		Entrega, instalación, puesta en operación y resolución de problemas de los equipos médicos para la prestación del servicio de acuerdo a lo solicitado en el apartado. B. LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO y del 1.1.ACCIONES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO Y PREVIO AL INICIO DEL SERVICIO (PUESTA A PUNTO) y sus apartados.

		1 de Abril de 2026. 



		Dotación de los sets de instrumental descritos en el Anexo T3, como en el apartado 3.2 INSTRUMENTAL  

		1 de Abril de 2026. conforme al establecido en el punto 2. Instrumental del Anexo Técnico



		Primera dotación de bienes de consumo corresponderá al consumo estimado de 7 días hábiles por UMAE, de acuerdo a lo descrito en el apartado 1.3 del Anexo Técnico y de lo establecido en el 1.3.3 Bienes de Consumo.

		1 de  Abril de 2026. en cada una de las Unidades Médicas.



		Mantenimiento preventivo de los equipos médicos y del instrumental, como del remplazo de instrumental en caso necesario, en términos del numeral 8.1 Mantenimiento Preventivo de Equipo Médico e Instrumental

		En los periodos contenidos en el Calendario del Programa de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos e Instrumental conforme a lo establecido en punto 8.1 Mantenimiento Preventivo de Equipo Médico e Instrumental.



		Mantenimiento Correctivo de los equipos médicos, y asistencia técnica en términos del numeral 4.2.	Mantenimiento Correctivo de Equipo Médico e Instrumental del Anexo Técnico. 

		Debe realizarse en un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas, contadas a partir de su notificación al Área de Conservación de la Unidad Médica, por parte del proveedor.



		Reporte de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos e Instrumental.

		Debe realizarse  en un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas, contadas a partir de su notificación al Área de Conservación de la Unidad Médica, por parte del proveedor.



		Asistencia Técnica: El licitante adjudicado deberá designar Técnicos (Médico y/o licenciado(a) en enfermería y/o técnico en enfermería y/o ingeniero(a) biomédico) capacitados en Procedimientos de Trasplante

		Dando cobertura a los turnos matutino, vespertino y nocturno, de lunes a domingo, conforme a la programación y necesidades de las unidades médicas  institucionales, conforme a las actividades del punto 5.1 Actividades Asistenciales del Técnico para los procedimientos de Trasplantes y 5.2 Actividades Administrativas del Técnico para los procedimientos de trasplante, establecidas en el Anexo Técnico apartado 5. Asistencia Técnica.



		Para el técnico deberá presentarse al servicio de quirófanos:

Horario abierto, en caso de un procedimiento quirúrgico de urgencia

Éste último se deberá coordinar con los jefes de servicio en caso de aplicar este horario.





		En el turno matutino: 07:00 Horas

En el turno vespertino: 13:00 Horas y; 

En el turno nocturno: 

Horario abierto, en caso de un procedimiento quirúrgico de urgencia

Éste último se deberá coordinar con los jefes de servicio en caso de aplicar este horario.



		Bien de consumo básico o complementario con defecto o falla.

		La sustitución, por parte del licitante adjudicado, deberá ser de manera inmediata, por otro de iguales características a las requeridas en un plazo no mayor a 24 horas, contadas a partir de la notificación realizada en el reporte correspondiente al licitante adjudicado, 



		El Licitante adjudicado entregará el instrumental médico y bienes de consumo, estériles y completos a través de sus técnicos, el instrumental y bienes de consumo, estériles y completos,  de acuerdo con lo solicitado en el apartado 5 ASISTENCIA TÉCNICA del ANEXO TÉCNICO.

		Deberá entregar y tener listos el instrumental médico y bienes de consumo, estériles y completos,  30 (treinta) minutos antes de cada procedimiento quirúrgico.



		Capacitación Técnica previa en términos del numeral 1.1. de estos Términos y Condiciones y conforme al 1.7 Capacitación y Asistencia Técnica del Anexo Técnico.

		Deberá ser otorgarse dentro de los primeros ocho días  una vez iniciado el servicio a parir del día treinta y uno (31).







Penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes.



Se aplicará una pena convencional por cada día natural de atraso en el inicio de la prestación de los servicios, en cada uno de los supuestos siguientes:

		Concepto

		Unidad de Medida

		Penalización

		Responsable de reportar el incumplimiento

		Responsable de calcular, aplicar y notificar de la Pena



		1. Incumplimiento en la entrega, instalación, puesta en operación de los equipos médicos. De acuerdo a lo solicitado en el apartado 1.3.1 EQUIPO MÉDICO  y B) LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

		Cuando exceda del día 30 natural siguiente a la emisión y notificación del fallo, es decir a partir del día 31 natural. 

		1% diario sobre el valor de los procedimientos programados cada día y no realizados.

		El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante

		Administrador del Contrato



		2.-Fallas de funcionamiento de los equipos médicos durante la puesta en operación para la prestación del servicio de acuerdo a lo solicitado en el apartado. 1.3.1 EQUIPO MÉDICO y b). LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

		Cuando exceda del día 30 natural siguiente a la emisión y notificación del fallo, es decir a partir del día 31 natural. .

		1% diario sobre el valor de los procedimientos programados cada día y no realizados.

		El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante

		Administrador del Contrato



		3.- Incumplimiento en la dotación de los sets de instrumental descrito en el Anexo T 3

		Cuando exceda del día 30 natural siguiente a la emisión y notificación del fallo, es decir a partir del día 31 natural.  

		1% diario sobre el valor de los procedimientos programados cada día y no realizados.

		El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante

		Administrador del Contrato



		4. Incumplimiento de la primera dotación de bienes de consumo básicos que correspondan al consumo estimado de 7 (siete) días hábiles por UMAE, de acuerdo a lo establecido en el Anexo T1.

		Deberán entregarse el día 30 natural siguiente a la notificación del fallo (día 31)  y al menos 7 (siete) días naturales previos a la fecha considerada para llevar a cabo el procedimiento correspondiente,

		1% diario sobre el valor de los procedimientos programados cada día y no realizados.

		El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante

		Administrador del Contrato



		5. Incumplimiento de la capacitación Técnica previa descrita en el numeral 7.2  Capacitación Anexo Técnico. 

		Cuando exceda los primeros ocho días  una vez iniciado el servicio a parir del día treinta y uno (31).

		1% diario sobre el valor de los procedimientos programados cada día y no realizados.

		El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante

		Administrador del Contrato



		6.-Incumplimiento de los bienes de consumo que deberán estar disponibles, y entregarse al momento del procedimiento, nuevos y en óptimas condiciones para su uso, de acuerdo al tipo de procedimiento programado de cada unidad médica.

		Entrega de bienes de consumos nuevos

		1% por día de atraso sobre el valor del procedimiento programado y no realizados.

		El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante

		Administrador del Contrato



		7. Cuando no se lleve a cabo el registro de la productividad en el sistema del Instituto de los procedimientos realizados, los bienes de consumo contratados en cada uno de los procedimientos, según corresponda.

		Dentro de los primeros 5 (cinco) días posteriores al cierre del primer mes del servicio.



		El 1% del valor de la factura mensual.

		El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante

		Administrador del Contrato







La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, o servicio no realizado oportunamente, la cual no deberá de ser mayor a la parte proporcional del importe de la garantía de cumplimiento de la partida o concepto, según corresponda. La suma de las penas convencionales no deberá exceder del 10% del importe de dicha garantía.



La pena convencional se calculará de acuerdo a los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación: 

Pca = %d x nda x vspa. 

Dónde: 

%d=porcentaje determinado en la convocatoria, invitación, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de la prestación del servicio. 

Pca = pena convencional aplicable. 

nda = número de días de atraso. 

vspa = valor de los servicios prestados con atraso, sin IVA.



Deducciones por deficiencia o incumplimiento parcial del Servicio Médico Integral para Trasplantes (SMIT)



De conformidad con el artículo 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Instituto podrá aplicar deducciones al pago de los servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el licitante adjudicado respecto de las partidas o conceptos que integran el presente contrato, las cuales no excederán del monto de la garantía de cumplimiento establecida en el mismo.



Dichas deductivas serán determinadas en función del incumplimiento parcial o deficiente respecto de los conceptos que se precisan más adelante, y deberán ser calculadas de acuerdo a lo establecido en los artículos 76  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 43 de su Reglamento y 4.3.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



En ningún caso las deducciones podrán negociarse en especie.



Se realizarán deducciones al pago de Servicios, por cualquier incumplimiento parcial o cumplimiento deficiente en la prestación del servicio, cuyo límite podrá ser hasta por el importe de la Garantía, en los siguientes supuestos:



		Concepto

		Niveles de servicio

		Unidad de Medida

		Deducción

		Límite de incumplimiento motivo de rescisión del contrato

		Responsable de reportar el incumplimiento

		Responsable del cálculo de notificación de la Deducción



		1. Cuando no se lleve a cabo el mantenimiento preventivo de los equipos médicos e instrumental de acuerdo al programa de mantenimiento preventivo.

		En los periodos contenidos en el Programa de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos presentado por el proveedor. 

Para el caso del instrumental, 2 (dos) veces al año o antes de ser necesario. Programa de Mantenimiento Preventivo de equipo e Instrumental.

		Por cada día natural que exceda el nivel de servicio.

		1% diario sobre el valor del promedio del precio unitario de los procedimientos programados y no realizados.  

		Hasta en 2 dos ocasiones al año  

		Ing. Biomédico/ El Jefe o Encargado del Servicio de Trasplante

		Administrador del Contrato



		2. Cuando no se lleve cabo el mantenimiento correctivo de los equipos médicos, así como del instrumental   con el que se presta el servicio. 

		En un plazo máximo de 24 (veinticuatro horas) horas, contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice vía telefónica, así como por correo electrónico donde se asignará un número de folio correspondiente.

		Por cada día natural que exceda el nivel de servicio.

		1% diario sobre el valor de los procedimientos programados con retraso.

		Hasta 2 dos ocasiones en un bimestre.

		Ing. Biomédico/ El Jefe o Encargado del Servicio de Trasplante

		Administrador del Contrato



		3. Cuando no se tenga la Presencia del Técnico durante la preparación de los equipos médicos, instrumental y bienes de consumo y durante el procedimiento.

		De acuerdo con los horarios señalados y acordados con los jefes de servicio.

		Por cada 30 minutos que exceda el horario del nivel de servicio.

		1% del precio unitario del procedimiento por cada 30 minutos de atraso.

		Hasta en 2 (dos) ocasiones en el semestre.

		El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante

		Administrador del Contrato



		4. Cuando no se lleve a cabo la entrega de los bienes de consumo básicos estériles y completos.

		30 (treinta) minutos antes de cada procedimiento.



		30 minutos de tolerancia para la entrega del material.

		01% por cada 30 minutos de atraso sobre el valor del promedio del precio unitario de los procedimientos afectados.

		Hasta en 3 (tres) ocasiones en el mes.

		El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante

		Administrador del Contrato



		5. Cuando no se lleve a cabo la sustitución del bien de consumo con defecto o falla, durante un procedimiento

		Inmediata. 

		Por cada diez minutos que exceda el nivel de servicio.

		01% por cada 10 minutos de atraso sobre el valor del precio unitario del procedimiento programado.

		Hasta en 3 (tres) ocasiones en el mes.

		El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante

		Administrador del Contrato



		6. Cuando no se lleve a cabo el procedimiento urgente o programado por causas imputables al proveedor

		Inmediata.

		Por cada suspensión de procedimiento programado.

		La Realización de los procedimientos en medio privado con igualdad de calidad a lo contratado sin costo para el instituto.

		Hasta en 3 (tres) ocasiones en el mes.

		El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante

		Administrador del Contrato



		7.-Incumplimiento en la entrega de los bienes de consumo que deberán estar disponibles, y entregarse al momento del procedimiento nuevos y en óptimas condiciones para su uso, de acuerdo al tipo de procedimiento programado  

		Que el instrumental médico y bienes de consumo, estériles y completos, se entregue 30 (treinta) minutos antes de cada procedimiento.

		30 (treinta) minutos antes de cada procedimiento



		01% por cada 30 minutos de atraso sobre el valor del precio unitario del procedimiento programado.

		Hasta en 3 (tres) ocasiones en el mes.

		El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante

		Administrador del Contrato



		8. Cuando no se lleve a cabo el registro de la productividad en el sistema del Instituto, de los procedimientos realizados, los bienes de consumo los bienes de consumo contratados en cada uno del procedimiento, según corresponda.

		Durante los primeros 5 (cinco) días posteriores al cierre de cada mes.

		Por cada día natural de atraso que exceda el nivel de servicio

		01% sobre el valor de la suma de los procedimientos no registrados

		El importe total de deducción no excederá la parte proporcional de la garantía del cumplimiento.

		El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante

		Administrador del Contrato. 







El Instituto notificará al licitante adjudicado las deducciones que en su caso se haya hecho acreedor.



El Instituto descontará las cantidades por concepto de deductivas de la factura que el licitante adjudicado presente para su cobro.



I. DEVOLUCIÓN POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.



La devolución y reposición de Bienes de Consumo será por cuenta y a cargo del licitante adjudicado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico



Para aquellos bienes con problemas de calidad o vicios ocultos, y que en opinión de la COCTI representen un riesgo para la salud, ésta procederá a notificar a la COFEPRIS, informando de igual forma a las áreas contratantes, para los efectos procedentes. 



J. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE BIENES.



EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR UNA GARANTIA INDIVISIBLE.

1. PLAZO PARA NOTIFICAR AL PROVEEDOR



El Instituto, por conducto del administrador del contrato, solicitará directamente al licitante adjudicado, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio oculto o problema de calidad, el canje de los bienes.



2. CANJE



El licitante adjudicado deberá reponer los bienes sujetos a canje, en un plazo que no excederá de 7 (siete) días naturales, contados a partir de la fecha de su notificación.



El licitante adjudicado se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros. 



Si alguno de los bienes de consumo básico presentará alguna falla o defecto, el proveedor deberá sustituirlo de inmediato por otro de iguales características a las requeridas, sin costo para el Instituto. 



En caso de que el Instituto durante la vigencia del contrato o la garantía de cumplimiento reciba comunicado por parte de la Secretaría de Salud, de que ha sido sancionado el licitante adjudicado o se le ha revocado el Registro Sanitario, se podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato. 



Todos los gastos que se generen con motivo del canje correrán por cuenta del licitante adjudicado, previa notificación del IMSS.



El Instituto no otorgará ampliaciones al plazo de entrega establecido en los contratos



3. EXISTENCIA DE CONSUMIBLES Y REFACCIONES, EN SU CASO.



Las refacciones serán proporcionadas por el proveedor de acuerdo a lo establecido en el apartado Mantenimiento preventivo y correctivo. 



4. CADUCIDAD DE LOS BIENES.



El período de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega de los bienes.



5. REPORTE TÉCNICO



El reporte técnico se realizará de acuerdo a lo establecido en el apartado Mantenimiento preventivo y correctivo.



6. PERIODO DE GARANTÍA.



"EL Licitante Adjudicado" se obliga a entregar a "EL INSTITUTO", las garantías que se enumeran a continuación: 



GARANTÍA DE LOS BIENES. - “EL Licitante Adjudicado”, deberá presentar junto con los bienes, en papel membretado de éste, firmado por su representante legal, escrito por el que se garantice que el período de caducidad mencionado en el punto 4. CADUCIDAD DE LOS BIENES.

 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL Licitante Adjudicado” se obliga a entregar a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del contrato, en términos del artículo 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo del Contrato a erogar  en el  ejercicio  fiscal  de  que  se  trate,  sin  considerar  el  Impuesto  al  Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional y deberá ser renovada dentro de los primeros diez días naturales de cada ejercicio por el monto a erogar en el mismo de conformidad con lo descrito en el artículo 151 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.  



"EL Licitante Adjudicado" queda obligado a entregar a "EL INSTITUTO" la póliza de fianza, apegándose al “Formato para Fianza de Cumplimiento de Contrato” que se integra al contrato que resulte como Anexo __ (___), en __________, ubicada en la Calle __________________________________________________________________________.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del Contrato se liberará de forma inmediata a " EL Licitante ganador " una vez que "EL INSTITUTO", le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a " EL Licitante ganador ", siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del contrato que resulte; para lo cual deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la Unidad Médica de Alta Especialidad ante el Director Administrativo correspondiente, mismo que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega.



EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO”, llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato en los casos siguientes:



a) Se rescinda administrativamente el contrato que resulte. 



b) Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los bienes suministrados, en comparación con los ofertados.



c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al Contrato, no entregue “EL Licitante ganador” en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del contrato, establecido en la Garantía de cumplimiento del contrato.



d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato.



e) De conformidad con el artículo 126 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada.



7. TIEMPOS MÁXIMOS DE REPARACIÓN O ATENCIÓN DE FALLAS.



El plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas, contadas a partir de su notificación al Área de Conservación de la Unidad Médica, por parte del proveedor, de acuerdo a lo establecido en el apartado Mantenimiento preventivo y correctivo.



Garantía de mano de obra y/o partes.



El proveedor deberá garantizar tanto la asistencia técnica conforme a lo establecido en el ANEXO TÉCNICO  apartado 5 ASISTENCIA TÉCNICA, así como la sustitución de piezas y refacciones conforme al punto 4 Mantenimiento Correctivo de Equipo Médico e Instrumental. 



8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.



En las unidades que cuenten con este servicio médico integral para trasplantes, deben acatar que “Todo el equipamiento médico debe estar sujeto a mantenimiento preventivo y correctivo”. El licitante deberá considerar y favorecer en su propuesta, lo referente al mantenimiento, con la finalidad de que en la unidad médica en donde se lleve a cabo el servicio cumpla con esta normatividad. El otorgamiento de los siguientes mantenimientos:



8.1 Mantenimiento Preventivo de Equipo Médico e Instrumental



El licitante adjudicado considerará la realización del Mantenimiento Preventivo por lo menos dos veces por año (preferentemente julio y octubre, o antes de esos meses de ser necesario, con la finalidad de que la Unidad Médica mantenga o alcance los criterios de certificación según lo marca el Consejo de Salubridad General (CSG), cumpliendo con lo establecido en el Anexo Técnico, Punto 4 Mantenimiento Preventivo y Correctivo, como del 4.2 del mismo.



Por lo que informará por escrito a los jefes del servicio y de conservación, en los primeros seis días siguientes a la entrega de los equipos médicos e instrumental, el Programa de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos e Instrumental que sugiere el FABRICANTE, y en caso de éste no manifestarlo deberá ser como mínimo conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 



Es preciso señalar que la fecha específica de mantenimiento, no podrá rebasar del mes  señalado y deberá considerar que puede ser modificado por la frecuencia de los servicios, por las características técnicas y a las necesidades de uso y desgaste de los equipos y/o instrumental, lo cual se hará del conocimiento de la empresa adjudicada a través del Administrador del Contrato, con la finalidad de cumplir con el alcance y los criterios de certificación según lo marca el Consejo de Salubridad General (CSG).



El Instituto en cada unidad médica llevará el control de los mantenimientos a través del ANEXO T7 Reporte de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos e Instrumental. Dicho mantenimiento deberá ser supervisado por el Jefe de Servicio y/o Jefe de Conservación de la Unidad Médica, quien remitirá el reporte correspondiente al Administrador del Contrato, una vez avalado mediante su firma autógrafa. Dejando como constancia, la colocación de etiqueta en el equipo que indique la fecha de realización del mantenimiento, la fecha del próximo mantenimiento y el nombre del técnico que lo realizó.



En caso, de haberse determinado la necesidad de sustituir el equipo o instrumental, por falta de refacciones y/o alguna otra situación que implique no poder utilizar el equipo médico o instrumental, objeto de Mantenimiento Preventivo, esta debe realizarse en un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas, contadas a partir de su notificación al Área de Conservación de la Unidad Médica, por parte del proveedor. 



Para garantizar la continuidad del Servicio Médico Integral CONTRATADO, y de no poder realizarse el procedimiento, este se realizara al término máximo de las 48  horas  sin costo adicional para el Instituto,



8.2. Mantenimiento Correctivo de Equipo Médico e Instrumental.



El mantenimiento correctivo, se prestará cuando el equipo y/o instrumental, presente fallas en alguna de sus partes, para lo que deberá dar atención a través de los reportes, en que se indicará las fallas del equipo médico y/o la asistencia técnica, según proceda cumpliendo con lo establecido en el Anexo Técnico, Punto 4 Mantenimiento Preventivo y Correctivo, como del 4.2 del mismo. 



El licitante deberá efectuar las reparaciones necesarias con piezas nuevas y originales.



Cuando el proveedor identifique que se requiera la sustitución de las mismas por el uso y desgaste, o bien cuando por el tiempo de vida de las partes del equipo sea recomendable el cambio, el costo de las refacciones e insumos que se requieran, para el mantenimiento correctivo de los equipos e instrumental, serán por cuenta del PROVEEDOR, en caso de que se determine la necesidad de sustituir los equipos o instrumental, por otros de las mismas especificaciones técnicas, esto deberá realizarse en un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas, contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice vía telefónica y correo electrónico, donde se asignará el número de folio correspondiente. Dicho mantenimiento deberá ser supervisado por el Jefe de Servicio y/o Jefe de Conservación de la unidad médica y avalada mediante firma autógrafa en el ANEXO T8. Reporte de Mantenimiento Correctivo. 



Para aquellos equipos médicos o instrumental que en un periodo de treinta días naturales, cuente con dos incidencias correctivas, el proveedor deberán sustituirlos en un lapso no mayor a 48 (cuarenta y ocho) horas, contados a partir de la notificación correspondiente, por otro igual o de mayores características a las ofertadas, lo cual se hará mediante el ANEXO T17 Reporte de Incidencias. 



Para aquellos equipos médicos o instrumental que en un periodo de treinta días, cuente con el reporte de cuatro incidencias correctivas será motivo para iniciar el procedimiento de rescisión de contrato.



Tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo del equipo y/o instrumental propiedad del licitante deberán ser realizados por cuenta de este mismo, garantizando la funcionalidad de los equipos y/o instrumental y la continuidad del servicio en óptimas condiciones.



A fin de dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo del equipo médico de Trasplante establecido Mantenimiento Preventivo de Equipo Médico e Instrumental, de estos Términos y Condiciones, el Instituto llevará a cabo el control a través de la bitácora de mantenimiento preventivo, ANEXO T7, lo mismo hará cuando se lleven a cabo los mantenimientos correctivos ANEXO T8. La bitácora será firmada por el SUPERVISOR EN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO el jefe o Encargado de Trasplante y el jefe de conservación de la unidad médica.



Sobre el supervisor en instalación y mantenimientos, el licitante adjudicado deberá de apegarse a lo descrito en lo establecido en el Anexo Técnico punto 1.1.1 Supervisor en instalación y mantenimiento



9. CAPACITACIÓN



La capacitación se proporcionará de acuerdo a lo establecido en el numeral 7. Capacitación 7.1 Capacitación Técnica 7.2 Capacitación Técnica Previa y 7.3 Capacitación Técnica Continua del Anexo Técnico, en el cual se establece el programa de este.



K. FORMA DE PAGO

En la forma de pago, la UMAE, se obliga a pagar al proveedor adjudicado, el importe que resulte por los servicios entregados en el mes inmediato anterior conforme a los precios unitarios en pesos mexicanos. para que la obligación de pago se haga exigible, el proveedor adjudicado deberá, presentar el día cinco de cada mes o el día hábil siguiente, la factura con la firma del administrador del contrato por los servicios entregados que cumpla con los requisitos fiscales establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación; que indiquen número de proveedor número de contrato y/o número de orden de servicio, número de fianza y denominación social de la afianzadora, anexar opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS vigente y positiva) y para realizar el trámite de pago, la factura debidamente requisitada en cumplimiento a lo señalado en el numeral 5.5.1 y 5.5.1.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social. El pago se efectuará en pesos mexicanos, en los plazos normados por el departamento de finanzas, de acuerdo al “procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para tramite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” así como el artículo 73 de la LAASSP sin que estos rebasen los 17 días hábiles posteriores a aquel en que el proveedor presente en forma impresa el CFDI, siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal.



El proveedor adjudicado deberá presentar la factura en original y el archivo XML desglosando el impuesto al valor agregado y con los descuentos que en su caso se otorguen a la UMAE, la cual se obliga a pagar al proveedor adjudicado, en el plazo que determine la normativa de la dirección de finanzas.



El pago quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor adjudicado deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.



El proveedor adjudicado por cada contra recibo que solicite sea expedido por la UMAE invariablemente deberá presentar el documento denominado “opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente y positiva”. en caso de que el proveedor adjudicado no cuente con trabajadores afiliados a este instituto, deberá presentar “carta bajo protesta de decir verdad, que su representada no se encuentra obligada a presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente y positiva, manifestado el motivo de la excepción a este cumplimiento, dicha documentación deberá presentarse al departamento de finanzas de la U.M.A.E. hospital de especialidades C.M.N.O., ubicado en el edificio administrativo de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente, sita Belisario Domínguez no. 1000 col. independencia, cp. 44340, Guadalajara Jalisco, con un horario de atención lunes a viernes de 8.30 a 15:30 horas.  En caso de que “el proveedor” presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del reglamento de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El proveedor” podrá optar porque “la U.M.A.E.” efectúe el pago por la entrega de los servicios otorgados, a través del esquema electrónico interbancario que el IMSS tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.S. y Scotiabank Inverlat, S.S., para tal efecto deberá presentar en el Departamento de Finanzas y Sistemas ubicado en el edificio administrativo de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente, sita Belisario Domínguez no. 1,000 col. independencia, CP. 44340, Guadalajara Jalisco, con un horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas, petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de “el proveedor” asignado por el IMSS, en caso de que el proveedor Adjudicado solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), el Instituto Mexicano del Seguro Social realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por CECOBAN. Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) el proveedor adjudicado deberá presentar original y copia de la cédula del registro federal de contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto.



El proveedor Adjudicado podrá solicitar a la U.M.A.E., a través del Departamento de Finanzas y Sistemas de la U.M.A.E. Hospital de Especialidades C.M.N.O., por escrito y previo al cobro de cualquier factura, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 B, último párrafo, de la Ley del Seguro Social, en el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato, se generen cuentas por liquidar a su cargo, líquidas y exigibles a favor de la U.M.A.E., le sean aplicados como descuento en los recursos que le corresponda percibir como motivo del presente instrumento jurídico, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales.



El proveedor adjudicado que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a la U.M.A.E., con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, el pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor adjudicado deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.



El pago de la prestación del servicio será en concordancia con el servicio realizado, en las partidas que menciona 2 mantenimientos preventivos programados según el programa calendarizado se pagara el 50% del monto total de la proposición económica por cada mantenimiento preventivo realizado, para el caso de la partida no. 4 se pagara el 100% del monto total de la proposición económica por cada mantenimiento preventivo realizado.



El proveedor podrá optar por cobrar a través de factoraje o descuento electrónico conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo con el IMSS, en cumplimiento a lo señalado en el numeral 4.6 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.





L. ESTABLECER LOS MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS



MECANISMOS DE COMPROBACIÓN



El Instituto realizara el pago de la prestación del Servicio Médico Integral (SMI-T), del servicio, de acuerdo con el Reporte Semanal ANEXO T12, así como del reporte mensual, ANEXO T16. Derivados de los reportes firmados por los Médicos Cirujanos que realizan los procedimientos y avalados mediante la firma del jefe o Encargado del Servicio de Trasplante según el caso, a más tardar el último día hábil del mes y también deben estar firmados por el Director Administrativo y el Director Médico de la Unidad Médica, así como por el representante legal del licitante adjudicado, dichos documentos se levantaran para constatar la prestación del servicio.



PROGRAMA DE SUPERVISIÓN, FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO Y LA ACEPTACIÓN DE ESTE



La verificación del servicio se llevará a cabo por los siguientes Servidores Públicos: jefe o Encargado del Servicio de Trasplantes y por el Jefe de Conservación/Biomédico, este mediante los registros, reportes, incidencias, informes o documentos a que haya a lugar como se detalla en la siguiente tabla:



Responsable de reportar incumplimientos	actividad documentos involucrados y de los cuales se hará entrega copia al administrador del contrato.



		RESPONSABLE DE REPORTAR “LOS INCUMPLIMIENTOS”

		ACTIVIDAD

		DOCUMENTOS INVOLUCRADOS Y DE LOS CUALES SE HARÁ ENTREGA COPIA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



		El jefe o encargado del Servicio de Trasplantes

		1. Verifica que la recepción e instalación de los equipos médicos e instrumental, se lleve a cabo, dentro de los 30 (treinta) días naturales contados a partir de la emisión del fallo. 

		· Anexo T9 (T nueve) “Recepción de equipos del servicio médico integral de procedimientos de Trasplante”. 





		Jefe de Conservación/Ing. Biomédico

El jefe o encargado del Servicio de Trasplantes

		2. Verificar que el proveedor entregue al inicio de la vigencia del contrato y prestación del servicio a los responsables los documentos involucrados. Y distribuirlos al jefe o Encargado del Servicio de Trasplantes. 

		· Calendario del Programa de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos 

· Bitácora de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos.



		El jefe o encargado del Servicio de Trasplantes

		3. Entrega lista de personal a capacitarse será dentro de los primeros ocho días una vez iniciado el servicio a partir del día treinta y uno (31), este será recibido por el jefe o encargado del servicio de trasplantes, así como el Programa de capacitación, para llevarse a cabo la capacitación los días nueve y diez una vez iniciado el servicio (día 31).

		· Programa de capacitación. 

· Lista de asistencia del personal que tomó la capacitación.

· Constancia emitida por el proveedor y firmada tanto por el proveedor como por los responsables institucionales.



		Jefe de Conservación/Ing. Biomédico

El jefe o encargado del Servicio de Trasplantes

		4. Avala, en su caso el cambio o actualización de los equipos, instrumental y/o bienes de consumo; así como el software de los equipos.

		· Solicitud de cambio.

· Registros sanitarios según corresponda.



		Jefe de Conservación/Ing. Biomédico

El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante.

		5. Verificará que se lleve a cabo el programa de mantenimiento preventivo y se registren las firmas de conformidad en la Bitácora de servicios de equipo.

		· Programa de Mantenimiento. Preventivo de los Equipos Médicos.

· Bitácora de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos.

· Programa de Mantenimiento Preventivo del Instrumental.

· Bitácora de Mantenimiento Preventivo del Instrumental.



		El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante.

		6. Verificará que se realicen los reemplazos de pinzas reusables.

		Bitácora de Mantenimiento Preventivo del Instrumental.



		El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante.

		7. Verificará que se haya realizado la entrega de la primera dotación de bienes de consumo y que corresponde al consumo estimado de 7 (siete) días hábiles y corresponderá a lo programado en el Anexo T12 

		Anexo T12



		El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante.

		8. Verificará la suficiencia del inventario de los bienes de consumo de manera aleatoria por lo menos una vez al mes.

		Anexo T12



		El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante.

		9. Verificará que el proveedor entregue completos, a través de su técnico, el instrumental y bienes de consumo estériles requeridos para los procedimientos, 30 (treinta) minutos antes de cada procedimiento.

		Anexo T 17 Reporte de Incidencias



		El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante.

		10. Verificará si hubo la cancelación de algún procedimiento programado por causas imputables al proveedor.

		· Bitácora de visitas del supervisor. 

· Anexo T 17 Reporte de Incidencias 



		El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante.

		11. Verificará que el proveedor retire los equipos que son de su propiedad, sin dañar las instalaciones del Instituto, al siguiente día de la conclusión del servicio. 

		Acta de entrega de las instalaciones.



		Jefe de Conservación/Ing. Biomédico

El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante

		15. Informar oportunamente al área contratante, de los incumplimientos del proveedor para el caso de que se requiera llevar a cabo rescisión del contrato, debiendo precisar en qué consisten las obligaciones contractuales incumplidas, relacionándolas con la(s) cláusula(s) correspondientes.

		Documentación original que soporte el incumplimiento.





		Jefe de Conservación/Ing. Biomédico

El jefe o Encargado del Servicio de Trasplante

		16. Conformación del grupo de administración del servicio, dicho grupo será coordinado por los servidores públicos de la UMAE del Instituto que le hayan sido asignadas.

		

Acuerdos de niveles de operación y el Plan de Trabajo









		

		17. Establecimiento y firma de los acuerdos de operación de conformidad con la UMAE que le haya sido asignada, así como con terceros que designe el mismo. 

		Acuerdos de niveles de operación y el Plan de Trabajo



		

		18. Recibir del proveedor los acuerdos de niveles de operación y el plan de trabajo, para la implementación y puesta en operación del servicio médico integral en la UMAE/OOAD asignada.

		Acuerdos de niveles de operación y el Plan de Trabajo







[bookmark: _Toc26467619]Propuesta técnica



El Licitante deberá integrar a su propuesta técnica debidamente requisitada, foliada y suscrita por la persona facultada para ello, la documentación que a continuación se enlista, aclarando que la falta de presentación afecta la solvencia de la propuesta y motivara su desechamiento:



[bookmark: _Toc442265825]La propuesta técnica deberá contener la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, incluyendo el formato de los Anexos, Anexo T1 Requerimiento por unidad del Servicio Médico Integral para Trasplante (SMI T), ANEXO T2. Equipo Médico (conforme a lo descrito en el Anexo T13), ANEXO T3. Instrumental a proporcionar en las Unidades Médicas (conforme a lo descrito en el Anexo T13), ANEXO T4. Catálogo de Bienes de Consumo Básicos, Anexo T5 Catálogo de bienes de consumo para trasplante hepático, Anexo T6 Catálogo de suturas; debidamente requisitados y firmados por el representante del licitante, cumpliendo estrictamente con lo señalado en los mismos; conforme a lo solicitado en el “Anexo Técnico” y los “Términos y Condiciones”.



[bookmark: _Toc26467621]Anexos técnicos y/o folletos y/o catálogos y/o fotografías y/o imágenes y/o instructivos y/o manuales del fabricante



Folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, en caso de que se requieran para comprobar las especificaciones técnicas requeridas; y requisitos de los equipos y bienes de consumo ofertados, se requiere que la empresa presente anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o número(s) de catálogo(s) y con la descripción técnica enunciadas por la empresa en el Anexo T1 Requerimiento por unidad del Servicio Médico Integral para Trasplante (SMI T), ANEXO T2. Equipo Médico (conforme a lo descrito en el Anexo T13), ANEXO T3. Instrumental a proporcionar en las Unidades Médicas (conforme a lo descrito en el Anexo T13), ANEXO T4. Catálogo de Bienes de Consumo Básicos, Anexo T5 Catálogo de bienes de consumo para trasplante hepático, Anexo T6 Catálogo de suturas; tal documentación deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones, los cuales deberán estar debidamente referenciados incluyendo la clave y Descripción de los equipos y bienes de consumo ofertados, conforme a los Anexo T1, así como de los Anexo T 2, Anexo T 3, Anexo T 4, Anexo T 5, Anexo T 6.



[bookmark: _Toc21719297][bookmark: _Toc26467622]Cumplimiento de normas.



Deberá presentar escrito libre en papel membretado de la empresa y debidamente signado por el representante de la persona fisica o moral  en el que manifieste que cumple con lo establecido en los “Términos y Condiciones” y el “Anexo Técnico”, “NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES  NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES CUYO CUMPLIMIENTO SE EXIGE A LOS  LICITANTES, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS”, el cual forma parte integrante de la presente Convocatoria.

[bookmark: _LICENCIAS,_AUTORIZACIONES_Y][bookmark: _Toc442265827]

[bookmark: _Toc527036177][bookmark: _Toc21719298][bookmark: _Toc26467623]Registro Sanitario, contenido en los “Términos y Condiciones”.



Para aquellos equipos médicos, instrumental y bienes de consumo, deberá integrar copia simple del Registro Sanitario, vigente, expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), conforme a lo solicitado en el anexo técnico.



Para aquellos casos en el que los equipos médicos y bienes de consumo ofertados, de origen Nacional o Internacional, que estén integrados por uno o varios equipos y/o accesorio(s) y/o consumibles, licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar, debidamente referenciado, el “Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014, en el que identifique aquellos que oferte.



En su defecto, para los casos de aquellos equipos médicos y bienes de consumo, en los que la Empresa Licitante advierta que no requieren de Registro Sanitario, en el caso de que algún equipo o bien de consumo no requiera de registro sanitario el licitante deberá presentar documento expedido por la COFEPRIS o publicado en el DOF del 22 de diciembre del 2017, que el insumo señalado no requiere de registro sanitario. para estos bienes se exime de la presentación de algún otro certificado. 



[bookmark: _Toc21719299][bookmark: _Toc26467624]Presentación propuesta documental.



Carta compromiso en hoja membretada de la Empresa Licitante y firmada por el representante de la persona fisica o moral de la empresa en el que manifieste que en caso de resultar adjudicado, cumplirá con la entrega en tiempo y forma de los Anexos Tecnicos señalados en los Términos y Condiciones, así como la documentación referida en los mismos.



[bookmark: _Toc26467625]Presentación Anexo Técnico.



La Empresa Licitante deberá presentar el Anexo Técnico, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa y signado por el representante de la persona fisica o moral, para su presentación como parte de su propuesta técnica.



[bookmark: _Toc26467626]Buenas Prácticas



Copia del certificado de buenas prácticas de manufactura o Certificado ISO 13485:2016, en el idioma del país de origen de los equipos y bienes de consumo ofertados, acompañado de su traducción simple al español y expedido por las autoridades sanitarias u organismos de control del país de origen o vigentes de los equipos y bienes de consumo ofertados, que así lo requieran.

[bookmark: _Toc26467627]Certificado de Libre Venta



Copia simple del certificado de libre venta o certificado FDA o Comunidad Económica Europea, vigentes emitido por las autoridades sanitarias u organismos de control del país de origen, en el que se señale que los equipos y bienes de consumo necesarios para la prestación del servicio pueden ser usados sin restricción de uso en el país de origen, acompañado de traducción simple al español.



[bookmark: _Toc26467628]Manifestación de cumplimiento.



Escrito por parte de la empresa en papel membretado, y signado por el representante de la persona fisica o moral en el que manifieste que cuenta con los equipos necesarios para la prestación del servicio de acuerdo a lo solicitado, los que deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento,  cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo T2, T3, T4, T5 y T6 y sus incisos, y  haber sido ensamblados de manera integral en el país de origen y que los bienes no correspondiente a saldos o remanentes ni ostentan las leyendas “only export” ni “only investigation”, se encuentran descontinuados o no se autoriza su uso en el país de origen.



[bookmark: _Toc26467629]Alertas Médicas.



Escrito por parte de la empresa en papel membretado, y signado por el representante de la persona fisica o moral, donde manifieste que los bienes (equipos y bienes de  consumo) que usará  para  la prestación del servicio no cuentan con alertas médicas tipo I y II que sean reconocidas por organismos internacionales como la FDA y por las delegaciones de los ministerios de salud de cada país de origen durante los últimos 3 años. En el caso de los equipos que hayan presentado alerta médica la empresa deberá adjuntar a este escrito el alta o resolución de la misma.



[bookmark: _Toc26467630]Origen de los Bienes.



Escrito libre, en el que el representante legal de la empresa manifieste que los bienes que oferta para la partida respectiva y que entregarán, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos, y además contendrán como mínimo el porcentaje de contenido nacional requerido y, que tienen conocimiento de lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 87 de la Ley de Adquisiciones, en el sentido de que, en caso de ser requeridos, exhibirán la información documental y/o permitirán la inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes ofertados y adjudicados, a fin de que la Secretaría de Economía verifique el cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de dichos bienes.



[bookmark: _Toc26467631]Bienes de importación.



En caso de que oferten bienes de importación, la empresa a través de su representante legal, deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que los bienes importados, son originarios de algún país que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos un Tratado de Libre Comercio con capítulo de compras del sector público.



M.    EN CASO DE QUE SE SOLICITE EL OTORGAMIENTO DE ANTICIPO, DEBERÁ SEÑALARSE EL PORCENTAJE Y FORMA DE AMORTIZACIÓN DEL MISMO, EL CUAL DEBE AJUSTARSE A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 13, 45, FRACCIONES IX Y X DE LA LAASSP Y 81, FRACCIÓN V DEL RLAASSP, Y EL NUMERAL 4.2.7 DEL MAAGMAASSP. ASÍ COMO LA JUSTIFICACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS.



Anexos 



· ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE TRASPLANTES 2022

· ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO (Descripción y Especificaciones para los Procedimientos)

· ANEXO T3 CATÁLOGO DE SET INSTRUMENTAL

· ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS

· ANEXO T5 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO PARA TRASPLANTE HEPÁTICO

· ANEXO T6 CATÁLOGO DE SUTURAS

· ANEXO T7 REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS MÉDICOS e INSTRUMENTAL

· ANEXO T8 REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS MÉDICOS e INSTRUMENTAL

· ANEXO T9 RECEPCIÓN DE EQUIPOS

· ANEXO T10 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

· ANEXO T11 REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN

· ANEXO T12 CONTROL SEMANAL DE DOTACIÓN DE BIENES DE CONSUMO

· ANEXO T13. GUÍA DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO POR UNIDAD MÉDICA (CANTIDAD DE EQUIPO A INSTALAR) y GUÍA DE DISTRIBUCIÓN DE SETS DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO POR UNIDAD MÉDICA (CANTIDAD DE SETS DE INSTRUMENTAL)

· ANEXO T14 CONTROL DE ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO

· ANEXO T15 REPORTE INDIVIDUAL DE PROCEDIMIENTOS

· ANEXO T16 REPORTE MENSUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO UTILIZADOS

· ANEXO T17 REPORTE DE INCIDENCIAS

· ANEXO T 18 RELACIÓN DE MARCAS Y MODELO DE EQUIPO MÉDICO

· ANEXO T19 GUÍA DE LLENADO RELACIÓN DE MARCAS Y MODELO DE EQUIPO MÉDICO

· ANEXO T 20 RELACIÓN DE MARCAS Y MODELO DE BIENES DE CONSUMO  

· ANEXO T 21 GUÍA DE LLENADO DE LA RELACIÓN DE MARCAS Y MODELO DE BIENES DE CONSUMO  

N. AVISO DE PRIVACIDAD, ASÍ COMO LA PRECISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN PARA BIENES O SERVICIOS.



Se adjunta como ANEXO a los presentes términos y condiciones.



O.  SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.



De conformidad a lo establecido en el numeral 4.24.4 Términos y Condiciones inciso o) Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS se precisa lo siguiente:

 

El Licitante adjudicado se obliga a contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil por su cuenta y a su costa, expedida por una Institución Nacional de Seguros, debidamente autorizada, en la cual se incluya la cobertura de responsabilidad civil, que ampare los daños y perjuicios y que ocasione a los bienes y personal del Instituto, así como, los que cause a terceros en sus bienes o personas, con motivo de la prestación del servicio materia del presente contrato.

 

La póliza deberá contener las siguientes coberturas:

 

Responsabilidad civil 

Cubre las indemnizaciones que debe pagar como resultado de los daños personales o perjuicios causados a pacientes por actos propios de la prestación del servicio médico integral por parte del licitante adjudicado.

 

Daños materiales:

Cubre los daños materiales causados al paciente durante la prestación del servicio médico integral proporcionado por y a causa de actos propios del licitante adjudicado.

 

Daños a la propiedad:

Cubre los daños materiales causados a bienes propiedad del Instituto causados a equipos o instalaciones durante la prestación del servicio médico integral proporcionado por y a causa de actos propios del licitante adjudicado.

                                                                                                                                                     

De conformidad con el numeral 5.5.7 y 5.5.5.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS el licitante adjudicado deberá presentar al Administrador del contrato, dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores al inicio de la prestación del servicio, una póliza de responsabilidad civil que ampare a terceros, contratada por su cuenta, expedida por una institución de seguros del país debidamente autorizada en la cual se incluya las coberturas señaladas y la suma asegurada de la póliza deberá ser acorde con la responsabilidad que asume el licitante adjudicado por los servicios prestados, la cual será del 100% del monto máximo sin IVA del contrato que derive del presente procedimiento de contratación.



P. DICTÁMEN DE PROTECCIÓN CIVIL.



NO APLICA





A T E N T A M E N T E

“Seguridad y Solidaridad Social”







Dr. Carlos Beas Ruiz Velazco 			Dr. Roberto Martinez de Pinillos Valverde 	

Encargado de la Dirección Médica.			Jefe de División de Nefrología y Trasplantes             

U.M.A.E. Hospital de Especialidades C.M.N.O. 		U.M.A.E. Hospital de Especialidades C.M.N.O. 	

Área Requirente		Administrador de Contrato









Dr. Juan Narciso Ramirez Robles

Jefe del departamento de Trasplantes

U.M.A.E. Hospital de Especialidades C.M.N.O

Área Técnica	







	+
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ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE TRASPLANTES 2026

		[bookmark: _GoBack]Partida

		OOAD/UMAE

		Clave

		Procedimiento

		Cantidad Min

		Cantidad Max

		Precio Unitario
Sin I.V.A.

		Importe Total
mínimo
sin I.V.A.

		Importe Total 
máximo
sin I.V.A.

		Importe Partida
mínimo
sin I.V.A.

		Importe Partida
máximo
sin I.V.A.



		3

		UMAE HE CMN OCC Oblatos

		10.06.035

		Nefrectomía laparoscopica

		1

		1

		 

		$0.00

		$0.00

		

		



		3

		UMAE HE CMN OCC Oblatos

		18.01.001

		Donador vivo riñón

		1

		1

		 

		$0.00

		$0.00

		

		



		3

		UMAE HE CMN OCC Oblatos

		18.01.002

		Trasplante Renal 

		1

		1

		 

		$0.00

		$0.00

		

		



		3

		UMAE HE CMN OCC Oblatos

		18.02.002

		Trasplante de Córnea

		1

		1

		 

		$0.00

		$0.00

		

		



		3

		UMAE HE CMN OCC Oblatos

		18.03.002

		Trasplante hepático 

		1

		1

		 

		$0.00

		$0.00

		

		



		3

		UMAE HE CMN OCC Oblatos

		18.04.001

		Cirugía de extracción de órganos

		1

		1

		 

		$0.00

		$0.00

		

		



		3

		UMAE HE CMN OCC Oblatos

		18.60.005

		Tromboelastografía

		1

		1

		 

		$0.00

		$0.00

		

		











Monto total Mínimo a adjudicar sin I.V.A. $5,200,000

Monto Total Máximo a adjudicar sin I.V.A.  $13.000,000
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TI.1 GUÍA DE DIST. EQUIPO

										Instituto Mexicano del Seguro Social																																										Instituto Mexicano del Seguro Social

										Dirección de Prestaciones Médicas																																										Dirección de Prestaciones Médicas

										Coordinación de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células																																										Coordinación de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células



																																																				ANEXO T13. GUÍA DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO  POR UNIDAD MÉDICA (CANTIDAD DE EQUIPO A INSTALAR)         

										ANEXO T13. GUÍA DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO  POR UNIDAD MÉDICA (CANTIDAD DE EQUIPO A INSTALAR)         

		No.		OOAD y/o UMAE		Unidad

						Tipo		Número		UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL 		EQUIPO DE RECUPERACION DE CELULAS SANGUINEAS EQUIPO SEMIPORTÁTIL		EQUIPO DE RECUPERACION DE CELULAS SANGUINEAS (MANUAL Y AUTOMÁTICO		SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE SANGRE Y FLUIDOS		EQUIPO DE RECUPERACION DE CELULAS SANGUINEAS (MANUAL Y AUTOMÁTICO)		EQUIPO DE HIDRODISECCION		UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA  AVANZADA CON SELLADO O TERMOFUSIÓN DE VASOS		TROMBOELASTO  GRÁFO		MICROSCOPIO ESPECULAR PARA BANCO DE OJOS		MICROSCOPIO QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO CON SISTEMA DE COOBSERVACIÓN		SEPARADOR  SISTEMA DE RETRACCION ABDOMINAL AUTOMATICO ARTICULADO		SIERRA ESTERNAL		SABANA TÉRMICA CON UNIDAD DE AIRE CALIENTE 		LAMPARA FRONTAL  CON FUENTE DE LUZ DE XENÓN		LUPAS  QUIRURGICAS		EQUIPO DE HEMOFILTRACION PARA TERAPIA RENAL CONTINUA		GAFAS PROTECTORAS PARA EVITAR CONTAMINACIÓN POR LÍQUIDOS CORPORALES		EQUIPO DE TRASLADO DE ORGANOS		TORRE PARA NEFRECTOMÍA LAPAROSCÓPICA		LAMPARA DE HENDIDURA CON FOTOGRAFIA		ESTERILIZADOR PARA OFTALMOLOGIA		CAMARA ANTERIOR ARTIFICIAL PARA MONTAJE DE TEJIDO CORNEAL		MICROQUERATOMO PLACA PARA TRASPLANTE DE CÓRNEA		PAQUIMETRO PORTATIL		SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE TEJIDO CORNEAL DE 4 GRADOS CENTRIGRADOS  CON PUERTA DE CRISTASL		LAMPARA DE HENDIDURA CON FOTOGRAFIA 		CENTRIFUGA DE LABORATORIO PARA PROCESAMIENTO DE SUERO.		CAMPANA DE BIOSEGURIDAD CON FLUJO LAMINARANTERIOR ARTIFICIAL PARA MONTAJE DE TEJIDO CORNEAL		MICROSCOPIO QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO BÁSICO		MICROSCOPIO ESPECULAR PARA SEGUIMIENTO

		1		San Luis Potosí		HGZ		50		1																		1						2		2						16		1																						1		1

		2		Tijuana, Baja California		HGR		1		1																						1		2		2						16		1

		3		Nuevo León		HGZ		33		1																						1		2		2						16																								1		1

		4		D.F. SUR		HGR		S/N		1																								2		2						16				1

		5		D.F. Norte		HGZ		48		1																						1		2		2						16

		6		UMAE  CMN La Raza		HE		S/N		1		1		1		1		1		1		1		1						1		1		2		2		2		1		16		1		1

		7		UMAE  CMN S XXI		HE		SN		1		1		1		1		1						1				1		1		1		2		2		2		1		16		1		1																				1		1

		8		UMAE  CMN OCC		HE		S/N		1		1		1		1		1						1				1		1		1		2		2		2		1		16		1		1																				1		1

		9		UMAE  CMN MTY		HE		25		1		1		1		1		1						1				1		1		1		2		2		2		1		16		1		1																				1		1

		10		UMAE  Torreón		HE		71		1																		1				1		2		2						16		1		1																				1		1

		11		UMAE  CMN Puebla		HE		S/N		1																		1				1		2		2						16		1		1																				1		1

		12		UMAE  CMN Bajío		HE		1		1																		1				1		2		2						16		1		1																				1		1

		13		UMAE  CMN Obregón		HE		2		1																		1				1		2		2						16		1		1																				1		1

		14		UMAE  CMN Veracruz		HE		14		1																						1		2		2						16		1		1

		15		UMAE  CMN S XXI		HP		S/N		1		1		1		1		1		1		1		1						1		1		2		2		2		1		16		1		1

		16		UMAE  CMN OCC		HP		S/N		1		1		1		1		1		1		1		1						1		1		2		2		2		1		16		1		1

		17		UMAE  CMN La Raza		HG		S/N		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		2		2		1		16		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		18		UMAE  CMN Mérida, Yucatán		HE		S/N		1																						1		2		2						16		1		1

										18		7				7				4		4		7		1		9		7		16		36		36		14		7		288		15		14		1		1		1		1		1		1		1		1		1		10		10



																																Elaboró y Validó

																																Dr. José Arturo Velázquez Garcia











																																Titular de la Coordinación de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células
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										Dirección de Prestaciones Médicas

										Coordinación de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células



										ANEXO T13.1 GUÍA DE DISTRIBUCIÓN DE INSTRUMENTAL POR UNIDAD MÉDICA CANTIDAD DE SETS DE INSTRUMENTAL           



										 



		No.		OOAD y/o UMAE		Unidad				 DONADOR VIVO DE RIÑÓN		TRASPLANTE RENAL		 DONADOR VIVO DE HÍGADO		TRASPLANTE HEPÁTICO		CIRUGÍA DE EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS 		 TRASPLANTE DE CÓRNEA		NEFRECTOMÍA LAPAROSCÓPICA

						Tipo		Numero

		16		UMAE  CMN OCC		HP		S/N		1		1		1		1		1

										1		1		1		1		1		0		0
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ANEXOS

ANEXO T0. PROGRAMA DE TRABAJO.



Para la Prestación del Servicio, se cumplirá el siguiente Programa de Trabajo, el cual puede ser objeto de modificaciones por la UMAE/OOAD, responsable de la administración del contrato, conforme a las necesidades del servicio, a fin de satisfacer la demanda de su derechohabiencia. Es preciso señalar que el presente se complementa con el Programa de Capacitación; los plazos establecidos para entregas subsecuentes de instrumental, bienes de consumo; así como del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, asistencia técnica, que se especifican en del ANEXO TÉCNICO que forma parte de esta Convocatoria.

		No

		MES

		Inicio del calendario durante el mes uno del periodo   24 meses



		

		DÍA CALENDARIO

		1

		2

		3

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15



		

		DÍAS NATURALES

		1

		2

		3

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15



		1

		Entrega, instalación y puesta en operación y resolución de problemas de equipos médicos del SMI T (punto B )

		 

		30 o 45 días naturales según sea el caso contados a partir de la emisión del fallo

 

 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Afinar detalles del Programa de Trabajo (punto B 1.1 )

		

		Dentro de los 6 días

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Entrega del Programa de Trabajo al Administrador del Contrato (punto 1.2)

		

		Al día 10

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Formalización del contrato

		

		Dentro de los 15 días

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		Entrega de la Garantía del SMI T (punto 6 Periodo de Garantía)

		

		 

		Dentro de los 10 días

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6

		Entrega del Programa de Mantenimiento Preventivo    (punto 4 del Anexo Técnico)

		

		 

		Dentro de los 6 días

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		7

		Entrega por parte de la Unidad Médica, el listado del personal a capacitar (punto.7.1)

		

		 

		

		 

		 

		 

 

		 

		 

		 El día 7 y 8



		

		 

		 

		 



		8

		Entrega por parte del proveedor el Programa de Capacitación al personal (punto 7.1)

		

		 

		 

		El día 6

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		9

		Capacitación Técnica Previa (punto 7.2)

		

		 

		 

		 

		 

		 

		A partir del día 8 y por 2 días

		 

		 

		 



		10

		Establecimiento y firma de acuerdos de operación (punto 1.3  Términos y Condiciones)

		

		 

		 

		 

		 

		 

		A partir del día 10  y por 2 días

		 

		 

		 



		11

		Entrega del equipo médico (punto1.31)

		

		Al día 30

 

 

 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		12

		Entrega del instrumental (punto1.3.2)

		

		Al día 30

 

 

 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		13

		Entrega de la primera dotación de bienes de consumo (punto 3.3)

		

		Al día 30

 

 

 

 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		14

		Inicio del Servicio Médico Integral para Trasplantes (punto 1)

		

		El día 30

 

 

 

 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		15

		Entrega de relación de las marcas y modelos de los equipos y bienes de consumo

		 

		El día 30

 

 

 

 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

























ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO (Descripción y Especificaciones para los Procedimientos)

		No.  1

		PROPUESTA TÉCNICA



		

		UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL            



		1.1.0

		DEFINICIÓN



		1.1.1

		ELECTROCOAGULADOR QUIRÚRGICO MODULAR, PARA HEMOSTASIA Y CORTE, POR MEDIO DE ALTA FRECUENCIA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: 



		1.2.0

		DESCRIPCIÓN



		1.2.1

		COAGULACIÓN Y CORTE



		1.2.2

		RANGO DE POTENCIA DE CORTE DE 300 W O MAYOR



		1.2.3

		POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA EN COAGULACIÓN 



		1.2.4

		CORTE Y COAGULACION CONTROLADO POR MICROPROCESADORES



		1.2.5

		EFECTOS DE COAGULACIÓN



		1.2.6

		INDICADORES DIGITALES MONO Y BIPOLAR



		1.2.7

		ALARMAS, INDICADORES AUDIBLES Y VISIBLES



		1.2.8

		SALIDAS MONOPOLARES, PARA CORTAR Y COAGULAR



		1.2.9

		PROGRAMAS DE AUTODIAGNOSTICO Y REPORTE DE ERRORES



		1.2.10

		CORRIENTE ELECTRICA 120 V o 160V/60HZ



		1.3

		ACCESORIOS



		1.3.1

		PEDAL DOBLE A PRUEBA DE EXPLOSIÓN



		1.3.2

		CARRO PORTA EQUIPO



		1.4.0

		ACCESORIOS PARA CIRUGÍA MONOPOLAR Y BIPOLAR



		1.4.1

		PINZAS BIPOLARES, RECTA Y BAYONETA



		1.4.2

		CABLE DE CONEXIÓN PARA PLACAS



		1.4.3

		ELECTRODOS REMOVIBLES: BOLA, CUCHILLO, AGUJA Y ASA









		No.  2

		EQUIPO DE RECUPERACION DE CELULAS SANGUINEAS EQUIPO SEMIPORTÁTIL



		2.1.0

		DEFINICIÓN



		2.1.1

		EQUIPO SEMIPORTÁTIL AUTOMATIZADO QUE RECUPERA LA SANGRE EXTRAVASADA DURANTE EL ACTO QUIRÚRGICO Y PURIFICA LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS. 



		2.2

		DESCRIPCIÓN



		2.2.1

		SISTEMA CON PANTALLA PARA DESPLIEGUE DE DATOS



		2.2.3

		ALARMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS O AJUSTE MANUEL DE LAS CONFIGURACIONES DESEADAS



		2.2.4

		BOMBA PERISTÁLTICA DE ALTA VELOCIDAD O BOMBA DE 1000ML/MIN



		2.2.5

		RANGO DE FLUJO AJUSTABLE







		No.  2 Bis

		EQUIPO DE RECUPERACION DE CELULAS SANGUINEAS (MANUAL Y AUTOMÁTICO)



		2.2.6

		FUNCIONAMIENTO MANUAL Y AUTOMÁTICO CON MECANISMO PARA INTERCAMBIO DE OPERACIÓN DE AUTOMÁTICO A MANUAL O VICEVERSA, SENSOR DE NIVEL DE ERITROCITOS. 



		2.2.7

		SISTEMA O BOMBA DE VACIO INTEGRADO



		2.2.8

		CENTRÍFUGA DE VELOCIDAD AJUSTABLE



		2.2.9

		PROGRAMAS DE LAVADO ESTANDART, VOLUMEN DE LAVADO Y/O PLASMAFERESIS O LAVADO DE PULSOS



		2.2.10

		CAPACIDAD DE OPERAR CON AL MENOS 4 TAMAÑOS DE CAMPANAS O UN SOLO TAMAÑO QUE SE AJUSTE AUTOMATICAMENTE



		2.2.11

		CONTROL DE VELOCIDAD



		2.2.12

		FLUJO CONTINUO DE LAVADO O LAVADO DE PULSOS



		2.3

		ACCESORIOS



		2.3.1

		CAMPANAS DE AUTOTRANSFUSIÓN DE ACUERDO A TECNOLOGIA, LÍNEAS DE ASPIRACIÓN Y DE ANTICOAGULACIÓN, BOLSA DE DESECHO Y ACD DE 500ML















		No.3

		18.61.001 BANCO DE TEJIDOS (CORNEAS)



		 

		PAQUIMETRO PORTATIL



		 3.1

		SONDA ESTÁNDAR TIPO SOLIDO 45° CON ANGULO. CON CAPACIDAD PARA DESINFECTARSE Y/O ESTERILIZARSE.



		 3.2

		FRECUENCIA ULTRASONIDO 20 MHz ± 20%



		3.3

		RANGO DE VELOCIDAD 1400 – 2000 m/s



		 3.4

		RANGO DE MEDIDA 150 – 1200 µm



		 3.5

		PRECISION MEDIDA ± 5µM



		3.6

		UNIDAD MINIMA EN PANTALLA  1 µm



		 3.7

		PANTALLA LCD 2.7”



		 3.8

		IMPRESORA TÉRMICA INTEGRADA



		 3.9

		BATERIA LITIO INTEGRADA CON CAPACIDAD 1000 mAh con volyaje nomirnal 3.7V







		No. 4

		SCCB SEPARADOR SISTEMA DE RETRACCION ABDOMINAL AUTOMATICO ARTICULADO



		4.1

		DEFINICIÓN



		4.1.1

		SISTEMA RETRACTOR PARA TRASPLANTES



		4.2.0

		DESCRIPCIÓN



		4.2.1

		POSTE CON PINZA DE FIJACION EN MESA 2/CLAMPS 22”



		4.2.2

		BARRA BILATERAL EN CRUZ



		4.2.3

		LEVA DE EMPALME ½ x1/2  “



		4.2.4

		BRAZO ANGULADO 18 “, 8 “ x 10 “



		4.2.5

		BRAZO ANGULADO 24 “,  11 “ x 13 “



		4.2.6

		BRAZO ANGULADO 24 “



		4.2.7

		MANIVELA INTERCAMBIABLE 10 3 /4 “



		4.2.8

		SEPARADOR MALEABLE INTERCAMBIABLE  1/ 2 “ x 2 ½ 



		4.2.9

		SEPARADOR MALEABLE INTERCAMBIABLE  1/ 2 “ x 6 “



		4.2.10

		SEPARADOR MALEABLE INTERCAMBIABLE  1/ 2 “ x 8 “



		4.2.11

		SEPARADOR MALEABLE INTERCAMBIABLE  1 “ x  8 “



		4.2.12

		SEPARADOR MALEABLE INTERCAMBIABLE  1“ x 4 “



		4.2.13

		SEPARADOR MALEABLE INTERCAMBIABLE   2 “ x 8 “



		4.2.14

		SEPARADOR MALEABLE INTERCAMBIABLE  2 1/ 2 “ x 10 



		4.2.15

		SEPARADOR  INTERCAMBIABLE KELLY  2  1/2 “ x  3 “



		4.2.16

		SEPARADOR  INTERCAMBIABLE RICHARDSON   2  “ x  7



		4.2.17

		SEPARADOR  INTERCAMBIABLE KELLY  3 “ x  3  1/ 2 “



		4.2.18

		SEPARADOR  INTERCAMBIABLE  BALFOUR  2  3/4 “ x  3



		4.2.19

		SEPARADOR  INTERCAMBIABLE BALFOUR  3  1/4 “ x  3 “



		4.2.20

		SEPARADOR  INTERCAMBIABLE BALFOUR  1 “ A 1/4  x  1  1/4“



		4.2.21

		SEPARADOR  INTERCAMBIABLE DE HOJAS DE DEDO



		4.3

		ACCESORIOS



		4.3.1

		CONTENEDOR DE INSTRUMENTAL ESTELIZABLE







		No. 5

		UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA AVANZADA CON SELLADO O TERMOFUSIÓN DE VASOS 



		5.1.0

		DEFINICIÓN



		5.1.1

		EQUIPO PORTATIL QUE SE UTILIZA CON FINES TERAPEUTICOS, PARA COAGULACIÓN POR PLASMA 



		5.2.0

		DESCRIPCIÓN



		5.2.1

		EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA CON COAGULACIÓN Y CORTE



		5.2.2

		REGULADO AUTOMATICAMENTE POR MICROPROCESADORES  



		5.2.3

		EQUIPO MODULAR CON CAPACIDAD DE CAMBIO DE MÓDULOS DE CONECTORES INTERNACIONALES PLUG AND PLAY, MONOPOLARES Y BIPOLARES, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL USUARIO



		5.2.4

		REGULADO AUTOMATICAMENTE POR MICROPROCESADORES.



		5.2.5

		 RANGO DE POTENCIA DE CORTE DE 300 W O MAYOR CON OCHO EFECTOS DE COAGULACIÓN COMO MÍNIMO.



		5.2.6

		POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA EN CORTE BIPOLAR DE 100 WATTS O MAYOR CON 08 EFECTOS COMO MÍNIMO, 



		5.2.7

		COAGULACION MONOPOLAR SUAVE DE 200 WATTS O MAYOR,  



		5.2.8

		COAGULACIÓN FORZADA DE 120 WATTS O MAYOR, 



		5.2.9

		COAGULACIÓN SPRAY DE 120 WATTS O MAYOR, 



		5.2.10

		COAGULACIÓN SIMULTANEA DE 200 WATTS O MAYOR QUE PERMITA LA ACTIVACIÓN DE DOS INSTRUMENTOS MONOPOLARES DE FORMA SIMULTÁNEA Y ALTERNADA.; Y, 



		5.2.11

		COAGULACION BIPOLAR DE 120 WATTS O MAYOR CON 08 EFECTOS COMO MÍNIMO



		5.2.12

		INDICADORES DE POTENCIA MONO Y BIPOLAR EN DISPLAY GRAFICO TFT , CON AUMENTO DE LA POTENCIA  MEDIANTE TECLADO O SISTEMA TACTIL. 



		5.2.13

		ALARMAS. INDICADORES AUDIBLES Y VISIBLES.



		5.2.14

		CON DOS O MÁS SALIDAS MONOPOLARES, PARA CORTAR Y COAGULAR.



		5.2.15

		PROGRAMAS DE AUTODIAGNÓSTICO Y REPORTE DE ERRORES



		5.2.16

		SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA ERRORES DE DOSIFICACIÓN Y TIEMPO DE ACTIVACIÓN DEMASIADO LARGO 



		5.2.17

		CON FUNCIÓN DE SELLADO O TERMOFUSIÓN DE GRANDES VASOS DE 200 WATTS O MAYOR



		5.2.18

		EQUIPO MODULO DE COAGULACIÓN POR PLASMA DE ARGON CON UN CONECTOR MONOPOLAR ADICIONAL QUE PERMITA LA ACTIVACIÓN DE DOS INSTRUMENTOS MONOPOLARES DE FORMA SIMULTÁNEA Y ALTERNADA.



		5.2.19

		CON COAGULACIÓN LIBRE DE CONTACTO CON EL TEJIDO. CON PROFUNDIDAD DE COAGULACIÓN MÁXIMA LIMITADA. 



		5.2.20

		HAZ DE PLASMA DIRECCIONABLE EN FORMA AXIAL, RADIAL Y LATERAL.



		5.2.21

		RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DEL INSTRUMENTO CONECTADO AL MÓDULO, CON AUTOENJUAGUE. REGULACIÓN DEL FLUJO DE ARGÓN AJUSTABLE DESDE 0.1 I/MIN. A 8 I/MIN.



		5.2.22

		REGULACIÓN DEL FLUJO DE ARGÓN AJUSTABLE DESDE 0.1 I/MIN. A 8 I/MIN.



		5.2.23

		DESPLIEGUE EN EL DISPLAY GRAFICO DEL TEXTO Y SÍMBOLOS DE INFORMACIÓN PRINCIPAL. CON CAPACIDAD DE GRABAR 10 O MÁS PROGRAMAS DE VALORES DESEADOS PARA INSTRUMENTOS CODIFICADOS Y SIN CODIFICAR.



		5.2.24

		CONEXIÓN DE CILINDRO DE ARGÓN. 



		5.2.25

		PEDAL DOBLE A PRUEBA DE EXPLOSIÓNES



		5.2.26

		CARRO DE TRANSPORTE 







		No. 6

		TROMBOELASTOGRÁFO 



		6.1.0

		DEFINICIÓN



		6.1.1

		SISTEMA PARA IDENTIFICAR ALTERACIONES EN EL PROCESO DE COAGULACIÓN, ASÍ COMO DESÓRDENES TROMBÓTICOS. 



		6.1.2

		QUE PERMITA OBSERVAR EL CURSO DE LA FIBRINOLISIS, IDENTIFICANDO DEFICIENCIAS DE COAGULACIÓN UTILIZANDO SANGRE COMPLETA, ASIMISMO MEDIR LA EVOLUCIÓN EN EL PROCESO DE LA COAGULACIÓN EN TODAS SUS FASES.



		6.1.3

		CON SISTEMA DE VISCOELASTICIDAD, QUE CALCULE Y PRESENTE EN PANTALLA EN FORMA GRÁFICA Y NUMÉRICA LOS VALORES DE CADA FASE DEL PROCESO DE COAGULACIÓN.



		6.1.4

		QUE PERMITA VISUALIZAR SIMULTÁNEAMENTE DOS TRAZOS, CON DOS COLUMNAS DE ANÁLISIS INDEPENDIENTES Y SIMULTÁNEAS







		No.  7

		 MICROSCOPIO ESPECULAR PARA SEGUIMIENTO



		7.1.0

		DEFINICIÓN



		7.1.1

		EQUIPO NO INVASIVO PARA EL ANÁLISIS DE CORNEAS,



		7.2.0

		DESCRIPCIÓN



		7.2.1

		PERMITIENDO LA PROYECCION DE IMÁGENES DEL ENDOTELIO DE LA CORNEA Y EL CALCULO DE LA DENSIDAD DE LA CELULA Y OTROS PARAMETROS MORFOMETRICOS.



		7.2.2

		CAPAZ DE REALIZAR EL ANÁLISIS POR MEDIO DEL MÉTODO DE CENTRADO, METODO DE CENTRADO FLEX. 



		7.2.3

		INFORMACION DE ANALISIS DE CELULA; DENSIDAD CELULAR ENDOTELIAL, COEFICIENTE DE VARIACIÓN DEL ÁREA DE LAS CÉLULAS ENDOTELIALES (CV) Y PORCENTAJE DE CÉLULAS ENDOTELIALES HEXAGONALES (HEX).



		7.2.4

		CAMPO DE VISION O TOMA DE IMAGEN DE 0.24 X 0.40 MM COMO MINIMO. FORMATO DE IMAGEN RGB JPEG, 24 BIT 640 (W) X 480 (H) 



		7.2.5

		ILUMINACIÓN POR MEDIO DE LED CON LONGITUD DE ONDA DE 525NM,  O LAMPARA HALOGENA E INTERFACE DE DATOS POR MEDIO DE USB 



		7.2.6

		PANTALLA INTEGRADA PARA PAQUIMETRIA.















		No. 8

		MICROSCOPIO QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO CON SISTEMA DE COOBSERVACIÓN



		8.1.0

		DEFINICIÓN



		8.1.1

		 EQUIPO ELECTROMÉDICO RODABLE QUE SE UTILIZA COMO APOYO EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS DIFERENTES PATOLOGÍAS DE IMÁGENES MICROSCÓPICAS Y/O MICROQUIRÚRGICAS, POR MÉTODO NO INVASIVO, CONSTA DE: 



		8.2.0.

		DESCRIPCIÓN



		8.2.1

		EQUIPO CON VISIÓN: ESTEREOSCÓPICA, BINOCULAR O TRIDIMENSIONAL.



		8.2.2

		ESTATIVO FIJO O RODABLE COMO PARTE DEL SISTEMA.



		8.2.3

		CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA DE CONTROL:



		8.2.4

		TÁCTIL O LCD.



		8.2.5

		INTEGRADA EN EL ESTATIVO.



		8.2.6

		SISTEMA MODULAR QUE PERMITA ADAPTAR ACCESORIOS NECESARIOS O DESEADOS.



		8.2.7

		PEDAL IMPERMEABLE INALÁMBRICO DE CONTROL CON CABLE DE RESPALDO (OPCIONAL).



		8.2.8

		RESPALDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (UPS) DE AL MENOS 30 MINUTOS EN CASO DE CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO.



		8.3.0

		CARACTERÍSTICAS DEL ESTATIVO:



		8.3.1

		COLUMNA-ESTATIVO RODABLE O FIJO:



		8.3.2

		PRIMER BRAZO, BRAZO DE SOPORTE O BRAZO MÓVIL:



		8.3.3

		LONGITUD SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE



		8.3.4

		ÁNGULO DE GIRO DE AL MENOS 270° O ±135°.



		8.4.0

		SEGUNDO BRAZO, BRAZO BASCULANTE O BRAZO AUTO COMPENSADO:



		8.4.1

		LONGITUD SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE



		8.4.2

		ÁNGULO DE GIRO DE AL MENOS 270° O ±135°.



		8.4.3

		SISTEMA AUTO COMPENSADO.



		8.4.5

		SISTEMA DE FRENOS DE FRICCIÓN O MANUALES.



		8.4.6

		CARRERA VERTICAL DE AL MENOS 640 MM O ±320 MM.



		8.5.0

		SISTEMA XY MOTORIZADO CON PRE-CENTRADO AUTOMÁTICO:



		8.5.1

		DE AL MENOS 40 MM EN X.



		8.5.2

		DE AL MENOS 40 MM EN Y.



		8.5.3

		SOPORTE O GANCHO PARA PEDAL.



		8.6.0

		CARACTERÍSTICAS DE LA BASE:



		8.6.1

		BASE CON AL MENOS 4 RUEDAS.



		8.6.2

		SISTEMAS DE FRENOS EN AL MENOS 2 RUEDAS.



		8.6.3

		CON UNA DIMENSIÓN NO MAYOR A 805 X 805 MM.



		8.7.0

		CARACTERÍSTICAS DEL MICROSCOPIO O CABEZAL, CARACTERÍSTICAS DE LA ÓPTICA:



		8.7.1

		APOCROMÁTICA DE GRAN CAMPO.



		8.7.2

		SISTEMA DE AUMENTO MOTORIZADO CON RELACIÓN DE 1:6 O MAYOR.



		8.7.3

		CONTROLABLE DESDE EL PEDAL.



		8.7.4

		CONTINUO.



		8.7.5

		CON VELOCIDAD AJUSTABLE.



		8.7.6

		SISTEMA DE ENFOQUE FINO MOTORIZADO DE 45 MM O MAYOR. CON BOTÓN DE REINICIO.



		8.8.0

		CARACTERÍSTICAS DEL TUBO BINOCULAR:



		8.8.1

		TUBO BINOCULAR OBLICUO 45° CON UNA INCLINACION VARIABLE DE ALMENOS 45° A 90 °.



		8.8.2

		CON AJUSTE DE LA DISTANCIA INTERPUPILAR.



		8.8.3

		OCULARES DE 10 X O MAYOR.



		8.8.4

		CON COMPENSACIÓN DE AMETROPÍAS DE ± 5 DIOPTRÍAS O MAYOR.



		8.8.5

		CONCHA OCULAR INTEGRADA AJUSTABLE.



		8.8.6

		OBJETIVO CON DISTANCIA DE TRABAJO DE 175 MM O MAYOR.



		8.9.0

		CARACTERÍSTICAS DE LA CO-OBSERVACIÓN:



		8.9.1

		CARACTERÍSTICAS DEL TUBO BINOCULAR:



		8.9.2

		TUBO CON ÁNGULO DE 45°.



		8.9.3

		CON AJUSTE DE LA DISTANCIA INTERPUPILAR.



		8.9.4

		OCULARES CON LA MISMA MAGNIFICACIÓN A LOS CONFIGURADOS EN EL TUBO BINOCULAR PRINCIPAL.



		8.9.5

		CON COMPENSACIÓN DE AMETROPÍAS DE ± 5 DIOPTRÍAS O MAYOR.



		8.9.6

		DIVISOR ÓPTICO DE HACES 50:50.



		8.9.7

		CONCHA OCULAR INTEGRADA AJUSTABLE.



		8.10.0

		BASCULACIÓN:



		8.10.1

		DE -20° O MENOR.



		8.10.2

		DE +15° O MAYOR.



		8.10.3

		FILTRO PARA PROTECCIÓN DE RETINA.



		8.11.0

		CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN:



		8.11.1

		LUZ HALÓGENA, LED O XENÓN; O COMBINADAS.



		8.11.2

		SISTEMA PARA LA OBTENCIÓN DEL REFLEJO ROJO CON INTENSIDAD REGULABLE.



		8.11.3

		FILTRO CONTRA RADIACIÓN UV.



		8.11.4

		FUENTE DE LUZ DE REPUESTO EN CASO DE QUE LA FUENTE DE LUZ PRINCIPAL FALLE.



		8.12.0

		SISTEMA DE ILUMINACIÓN COAXIAL DIRECTA O POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA (LUZ FRÍA).



		8.12.1

		SISTEMA DE CAMBIO RÁPIDO PARA LA LUZ DE REPUESTO.



		8.13.0

		ACCESORIOS INCLUIDOS:



		8.13.1

		CABLE DE RESPALDO DEL PEDAL INALÁMBRICO INCLUIDO (OPCIONAL). 



		8.13.2

		RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) DE AL MENOS 30 MINUTOS,



		8.13.3

		AL MENOS 3 JUEGOS DE CAPUCHONES RE-ESTERILIZABLES INCLUIDOS.



		8.13.4

		EN CASO DE TENER ILUMINACIÓN CON HALÓGENO INCLUIR LÁMPARA DE REPUESTO.



		8.13.5

		JUEGO DE CAPUCHONES RE-ESTERILIZABLES.



		8.13.6

		LÁMPARA DE REPUESTO.











		No. 9

		SIERRA ESTERNAL 



		9.1

		DEFINICIÓN



		9.1.1

		SIERRA PARA ESTERNOTOMIA DE BATERIAS RECARGABLES 



		9.1.2

		CON PROTECTOR DE HOJA.



		9.1.3

		HOJAS DE REEMPLAZO Y CARGA DE BATERIAS







		No. 10

		SABANA TÉRMICA CON UNIDAD DE AIRE CALIENTE 



		10.1.0

		DEFINICIÓN



		10.1.1

		EQUIPO ELECTRONEUMÁTICO RODABLE, QUE PERMITE REGULAR LA TEMPERATURA CORPORAL DEL PACIENTE PEDIÁTRICO O ADULTO POR MÉTODO NO INVASIVO



		10.2.0

		DESCRIPCIÓN



		10.2.1

		CONTROL ELECTRÓNICO



		10.2.2

		GABINETE



		10.2.3

		PANEL DE CONTROL



		10.2.4

		INDICADOR DE LA TEMPERATURA



		10.2.5

		ALARMAS VISIBLES



		10.2.6

		SISTEMA NEUMÁTICO



		10.2.7

		EFICIENCIA DE TRABAJO



		10.2.8

		MANGUERA O TUBO



		10.2.9

		BASE RODABLE



		10.2.10

		TERMOSTATO DE PROTECCIÓN DE SOBRE TEMPERATURA



		10.2.11

		POTENCIA MÁXIMA DE CALENTAMIENTO



		10.2.12

		CON CONTADOR DE HOPRAS DE SERVICIO



		10.2.13

		CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60HZ



		10.3.0

		ACCESORIOS



		10.3.1

		SÁBANA TERMONEUMÁTICA O COCHON DESECHABLE DE MATERIAL REPELENTE O CON REDUCCION AL MINIMO LA ACUMULACION DE LIQUIDOS Y CON PROTECCION AL PACIENTE



		10.3.2

		FILTRO DE AIRE PARA PARTÍCULAS







		No. 11

		LAMPARA FRONTAL CON FUENTE DE LUZ DE XENÓN 



		11.1.0

		DEFINICIÓN



		11.1.1

		LÁMPARA FRONTAL DE LUZ FRÍA DE XENON CON TORRETA CON CASCO Y CABLE DE FIBRA ÓPTICA



		11.2.0

		DESCRIPCIÓN



		11.2.1

		LÁMPARA FRONTAL INTEGRADA AL CASCO Y CABLE BIFURCADO DE FIBRA OPTICA DE 3 METROS DE LONGITUD O MÁS, FLEXIBLE Y AJUSTABLE 



		11.2.2

		CON INTENSIDAD DE 300 WATTS. TEMPERATURA DE COLOR >6000° KELVIN.



		11.2.3

		BASE CON RODAJAS Y SOPORTES PARA CABLES Y CASCO.







		No. 12

		LUPAS QUIRURGICAS 



		12.1.0

		DEFINICIÓN



		12.1.1

		LUPAS QUIRUGICA DE AMPLIFICACIÓN, DE DOS AUMENTOS Y MEDIO (2.5 X) Y DE TRES Y MEDIO AUMENTOS (3.5 X) DE CAMPO EXTENDIDO OPERATORIO EN LOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, CON ARMAZÓN DE ALUMINIO



		12.1.2

		ANODIZADO EN NEGRO PARA NO REFLEJAR LA LUZ, ESTILO YEOMAN



		12.1.3

		GRADUACIÓN, DISTANCIA INTERPUPILAR, MONTURA DE AJUSTE DE LA DISTANCIA ENTRE OCULARESA SOLICITUD DE CADA CIRUJANO



		12.1.4

		CINTA DE SUJECCION Y PORTA OPTICAS







		No. 13

		EQUIPO DE HEMOFILTRACION PARA TERAPIA RENAL CONTINUA 



		13.1

		DEFINICIÓN



		13.1.1

		EQUIPO PARA TERAPIA RENAL CONTÍNUA VENO VENOSA. 



		13.2.0

		DESCRIPCIÓN



		13.2.1

		CAPACIDAD DE TERAPIA DE: ULTRAFILTRACIÓN SUAVE, HEMOFILTRACIÓN VENO VENOSA CONTÍNUA, HEMODIÁLISIS VENO VENOSA CONTÍNUA, 



		13.2.2

		BOMBA DE ANTICOAGULANTE DE 0 O 0.5 A 5.0 ML/HR, INCREMENTOS DE 0.1 ML/HR, TOLERANCIA ± 0.5 ML/HR. CON CAPACIDAD DE ENTREGA DE BOLOS EN RANGO DE 0 O 0.5 A 5.0 ML, INCREMENTOS DE 0.1 ML, TOLERANCIA DE ± 0.5 ML Y FRECUENCIA DE BOLO DE 1 CADA 1 A 24 HRS. 



		13.2.3

		BOMBA DE SANGRE CON RANGO DE FLUJO DE 10 A 180 ML/MIN, INCREMENTOS DE 5 ML/MIN., TOLERANCIA ± 10% DE FLUJO SELECCIONADO. 



		13.2.4

		BOMBA DE SOLUCIÓN DE REEMPLAZO CON RANGO DE FLUJO DE 0 O 100 A 2000 ML/HR INCREMENTO DE 10 ML HR Y TOLERANCIA DE ± 10% DE FLUJO SELECCIONADO. 



		13.2.5

		BOMBA DE DIALIZANTE CON RANGO DE FLUJO DE 0 O 500 A 2500 ML/HR, INCREMENTOS DE 50 ML/HR Y TOLERANCIA ± 10% DE FLUJO SELECCIONADO.



		13.2.6

		BOMBA DE REMOCIÓN DE FLUIDO CON RANGO DE FLUJO DE 0 O 10 A 2000 ML/HR PARA ULTRAFILTRACIÓN SUAVE DE 0 O 10 A 1000 ML/HR EN TODAS LAS OTRAS TERAPIAS, INCREMENTOS DE 10 ML/HR, TOLERANCIA ± 30 ML/HR Y ± 600 ML/24 HR. 



		13.2.7

		SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLE Y VISIBLE, 



		13.2.8

		CON SENSOR DE PRESIÓN DE LÍNEA DE ACCESO DE -250 A + 50 MMHG, TOLERANCIA DE ± 10% DE LA LECTURA O ± 8 MMHG; 



		13.2.9

		CON SENSOR DE PRESIÓN DE LÍNEA DE RETOMO: DE -50 A +350 MMHG, TOLERANCIA ± 10% DE LA LECTURA O ± 8 MMHG; 



		13.2.10

		CON SENSOR DE PRESIÓN DE FILTRO DE -50 A +500 MMHG TOLERANCIA ± 10% DE LA LECTURA O LECTURA O ± 8 MMHG; 



		13.2.11

		CON SENSOR DE PRESIÓN DE LÍNEA DE EFLUENTE DE -350 A + 50 MMHG, TOLERANCIA ± 10% DE LA LECTURA O ± 8 MMHG; 



		13.2.12

		CON DETECTOR DE BURBUJAS Y DE FUGAS DE SANGRE.







		No. 14

		GAFAS PROTECTORAS PARA EVITAR CONTAMINACIÓN POR LÍQUIDOS CORPORALES 



		14.1

		DEFINICIÓN



		14.1.1

		INSTRUMENTO PARA PROTEGER AL PERSONAL MÉDICO, DEL RIESGO DE CONTAMINACIÓN POR LÍQUIDOS CORPORALES (ESTOS INSUMOS NO REQUIEREN REFERENCIACION NI DOCUMENTACION).



		14.2.0

		DESCRIPCIÓN



		14.2.1

		CON ARMAZÓN DE VINIL



		14.2.2

		ELEMENTO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO O PLÁSTICO



		14.2.3

		CON TRATAMIENTO ANTIEMPAÑANTE



		14.2.4

		RESISTENTE A RALLADURAS



		14.2.5

		RESGUARDOS LATERALES TRANSPARENTES



		14.2.6

		CINTA SUJETADORA DE MATERIAL CONFORTABLE Y LAVABLE



		14.2.7

		CON MECANISMO QUE ASEGURE EL AJUSTE FIRME



		14.2.8

		RESISTENTE A LA DESINFECCIÓN POR MEDIOS QUÍMICOS



		14.2.9

		QUE PERMITA EL USO SIMULTANEO CON LENTES CONVENCIONALES



		14.2.10

		RESISTENTE A IMPACTOS



		14.2.11

		ESTUCHE PARA GUARDA







		No. 15

		EQUIPO DE TRASLADO DE ORGANOS



		15.1.0

		DEFINICIÓN



		15.1.1

		HIELERA DE USO COMUN PARA TRASLADO DE ORGANOS. CON ARNÉS O AGARRADERAS Y RUEDAS. (ESTE INSUMO NO REQUIERE REFERENCIACIÓN NI DOCUMENTACIÓN)







		NO. 16

		EQUIPO DE HIDRODISECCION 



		16.1

		EQUIPO DE DISECCIÓN MEDIANTE CHORRO DE AGUA QUE MINIMICE LA PERDIDA DE SANGRE. CON PARAMETROS AJUSTABLES SEGUN INDICACION ESPECÍFICA.



		16.1.1

		SISTEMA SENCILLO, MANEJABLE Y FACIL DE USAR. RESULTADOS DE DISECCION CON CALIDAD REPRODUCIBLE, CON POSIBILIDAD DE MODIFICAR EL AJUSTE DURANTE LA ACTIVACIÓN.



		16.2

		EFECTOS DE HIDRODISECCION SUBDIVIDIDOS EN NIVELES DOSIFICABLES



		16.2.1

		MEMORIA PARA 9 O MÁS PROGRAMAS DIFERENTES.



		16.2.2

		CON POSIBILIDAD DE COMBINACIÓN CON SISTEMA DE ARGON



		16.2.3

		CON BOMBA DE PISTONES QUE PERMITA INYECCION DE AGUA SOSTENIDA Y CONSTANTE.



		16.2.4

		CHORRO DE AGUA CONSTANTE, EFECTOS FINOS, PRECISOS Y REPRODUCIBLES.



		16.2.5

		SUCCION INTEGRADA CON FUNCION SIMULTANEA, REGULABLE INDIVIDUALMENTE.



		16.2.6

		QUE NO DAÑE TERMICAMENTE LOS BORDES DE CORTE; DEJANDO EL TEJIDO CIRCUNDANTE INTACTO.



		16.2.7

		INTERRUPTOR DE PEDAL CON CONTROL REMOTO.



		16.2.8

		APLICADOR DE 65 MM.









		No. 17

		TORRE PARA NEFRECTOMÍA LAPAROSCÓPICA 



		17.1

		DEFINICIÓN



		17.1.1

		TORRE DE VISUALIZACIÓN QUE INCLUYE: CARRO TRANSPORTADOR, MONITOR, ENDOCÁMARA, FUENTE DE LUZ, INSUFLADOR DE CO2, SISTEMA DE GRABACIÓN DIGITAL



		17.1.2

		CARRO PORTA EQUIPO.



		17.1.3

		BASE ROTABLE PARA MONITOR Y/O BRAZO PARA PANTALLA PLANA. 



		17.1.4

		RUEDAS CON FRENOS. 



		17.2.0

		MONITOR DE VIDEO 



		17.2.1

		PANTALLA PLANA A COLOR



		17.2.2

		DE ALTA DEFINICIÓN (HD 1080P)



		17.2.3

		DE 24 PULGADAS O MAYOR.



		17.3.0

		ENDOCÁMARA:      



		17.3.1

		NTSC, DE COLOR. 



		17.3.2

		DE ALTA DEFINICIÓN CON TECNOLOGÍA MOS (HD 1080 P)



		17.3.3

		CON CONTROL DE BALANCE DE BLANCOS.



		17.3.4

		CON CONTROL CONTINUÓ DE BRILLO.



		17.3.5

		CON AUMENTO AUTOMÁTICO DE FOTOSENSIBILIDAD. 



		17.3.6

		CON AJUSTE MANUAL DE COLOR Y GANANCIA DE COLORES.



		17. 4.0

		FUENTE DE LUZ DE XENÓN DE 300 WATTS O MAYOR O DE LED.



		17.4.1

		REGULACIÓN AUTOMÁTICA O MANUAL DE LA INTENSIDAD DE LA LUZ.



		17.4.2

		LÁMPARA DE RESPALDO INTEGRADA, DE XENÓN O HALÓGENO O LED DE 250 W COMO MÍNIMO.



		17.5.0

		ACCESORIOS



		17.5.1

		CON INDICADOR O CONTROLADOR DE HORAS DE USO. 



		17.5.2

		INSUFLADOR DE CO2



		17.5.3

		PARA FLUJO REGULABLE DE 0.1 A 30 LITROS /MINUTO COMO MÍNIMO.



		17.5.4

		CON APLICACIONES NEONATALES Y BARIÁTRICAS



		17.5.5

		CON DESPLIEGUE DIGITAL DE:



		17.5.6

		PRESIÓN INTRA-ABDOMINAL



		17.5.7

		FLUJO DE INSUFLACIÓN AUTOMÁTICO Y VOLUMEN.



		17.5.8

		CON CILINDRO EXTERNO DE ALTA PRESIÓN PARA GAS CO2. 



		17.5.9

		CON SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE GAS



		17.5.10

		CON SISTEMA DE ALARMA INTEGRADA. 







		No.18

		18.61.001 BANCO DE TEJIDOS ( CÓRNEAS)



		

		 MICROQUERATOMO  PLACA PARA TRASPLANTE CORNEAL 



		18.1

		CONSOLA PARA TRASPLANTE DE CORNEA Y DISECCIÓN LAMELAR



		18.2

		PARA TREPANACIÓN LAMELAR



		18.3

		CALIBRACIÓN Y ETIQUETADO DE LA CABEZA:



		18.4

		UNA CABEZA ETIQUETADA COMO 130 CORTA EN PROMEDIO UN COLGAJO DE 160 MICRAS.



		18.5

		PEDAL



		18.6

		TURBINA NEUMÁTICA PARA MICROQUERATOMO CB



		18.7

		MANGUERA DE TURBINA NEUMÁTICA



		18.8

		APLANADOR DE LENTES



		18.9

		TEST PARA VACIO



		18.1

		PRUEBAS PARA EL MOVIMIENTO DE LA HOJA



		18.11

		CON CAMARA ARTIFICIAL QUE INCLUYE



		18.12

		BASE DE LA CÁMARA ARTIFICIAL



		18.13

		CAMPANA UNIVERSAL PARA CÁMARA ARTIFICIAL



		18.14

		CAMPANA PARA CAMARA ARTIFICIAL



		18.15

		ANILLO GUIA PARA MICROQUERATOMO ONE



		18.16

		ANILLO GUÍA PARA MICROQUERATOMO CBM



		18.17

		ANILLOS DE SUCCIÓN MANUALES MICROQUERATOMO CB (OPCIONAL)



		18.18

		ANILLOS DE SUCCIÓN AUTOMATICOS MICROQUERATOMO CB (OPCIONAL)



		18.19

		CABEZAS MICROQUERATOMO CB (OPCIONAL)



		18.2

		CUCHILLAS MICROQUERATOMO CB (OPCIONAL)



		18.21

		CABEZAS MICROQUERATOMO CBM (OPCIONAL)



		18.22

		CUCHILLAS MICROQUERATOMO CBM (OPCIONAL)



		18.23

		CABEZAS MICROQUERATOMO CBSU (OPCIONAL)



		18.24

		TONOMETRO (OPCIONAL)



		18.25

		LENTE DE APLANACION 6,7,8,9,10,11MM (OPCIONAL)



		18.26

		CAJA DE ALMACETAMIENTO DE LENTES DE APLANACIÓN (OPCIONAL)







		No. 19

		18.61.001 BANCO DE TEJIDOS (CÓRNEAS)



		

		MICROSCOPIO ESPECULAR 



		19.1

		EQUIPO NO INVASIVO PARA EL ANÁLISIS DE CORNEAS,



		19.2

		PERMITIENDO LA PROYECCION DE IMÁGENES DEL ENDOTELIO DE LA CORNEA Y EL CALCULO DE LA DENSIDAD DE LA CELULA Y OTROS PARAMETROS MORFOMETRICOS 



		19.3

		CAPAZ DE REALIZAR EL ANÁLISIS POR MEDIO DEL MÉTODO DE CENTRADO, METODO DE CENTRADO FLEX. 



		19.4

		INFORMACION DE ANALISIS DE CELULA; DENSIDAD CELULAR ENDOTELIAL, COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV) DEL ÁREA DE LAS CÉLULAS ENDOTELIALES Y PORCENTAJE DE CÉLULAS ENDOTELIALES HEXAGONALES (HEX)



		19.5

		CAMPO DE VISION DE 0.48 X 0.60 MM Y UN ÁREA DE ANÁLISIS DE 0.20 X 0.28MM. FORMATO DE IMAGEN RGB JPEG, 24 BIT 640 (W) X 480 (H) 



		19.6

		TERMÓMETRO INTERCONSTRUIDO PARA VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA DE LA CORNEA ANALIZADA. 



		19.7

		ILUMINACIÓN POR MEDIO DE LED CON LONGITUD DE ONDA DE 525NM, E INTERFACE DE DATOS POR MEDIO DE USB 2.0. 



		19.8

		PANTALLA LCD PARA TEMPERATURA Y PAQUIMETRIA.







		No.20

		18.61.001  BANCO DE TEJIDOS (CÓRNEAS)



		

		LAMPARA DE HENDIDURA CON FOTOGRAFIA



		20.1

		OPTICAS PARALELAS CON AUMENTOS 6X, 10X, 16X, 25X Y 40X PARA OBSERVACIÓN DE CORNEA ENDOTELIAL.



		20.2

		HENDIDURA AJUSTABLE CONTINUA A UN MÁXIMO DE 14 MM DE ALTURA



		20.3

		AZUL DE COBALTO Y ROJO LIBRES INCORPORADO EN LOS FILTROS







		

No.21

		18.61.001 BANCO DE TEJIDOS (CÓRNEAS)



		

		ESTERILIZADOR PARA OFTALMOLOGIA



		21.1

		CASSETTE AUTOCLAVE



		21.2

		DIMENSIONES



		21.3

		LONGITUD: 48,5 A 50 CM ANCHO: 41,5 CM ALTURA: 15 A 16 CM



		21.4

		TAMAÑO DEL CASSETTE (EXTERNO):



		21.5

		LONGITUD: 41 CM ANCHURA: 19,5 CM ALTURA: 4 CM



		21.6

		TAMAÑO DEL CASSETTE (INTERNO):



		21.7

		LONGITUD: 28 CM ANCHURA: 18 CM ALTURA: 3.5 A 4 CM



		21.8

		VOLUMEN DE LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN: 1,8 L



		21.9

		VOLUMEN DEL DEPÓSITO: 4,0 L



		21.1

		PESO (SIN AGUA): 21 A 22 KG



		21.11

		CARGA MÍNIMA EN EL DEPÓSITO DE AGUA: 550 ML



		21.12

		CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA: 220 - 240 V, 50/60 HZ, 6 A



		21.13

		TEMPERATURAS DEL AMBIENTE DE OPERACIÓN: 5˚C - 40˚C



		21.14

		ALTURA MÁXIMA: 2000 M







		No.22

		18.61.001 BANCO DE TEJIDOS (CÓRNEAS)



		

		CAMARA ANTERIOR ARTIFICIAL PARA MONTAJE DE TEJIDO CORNEAL CON FINES DE TRASPLANTE PARA SU DISECCIÓN Y/O CORTE



		22.1

		CAMARA ANTERIOR ARTIFICIAL PARA MONTAJE DE TEJIDO CORNEAL CON FINES DE TRASPLANTE PARA SU DISECCIÓN Y/O CORTE



		22.2

		DISEÑO PARA CORTE CON DIAMETRO DE 14-18MM.











		23

		 



		

		18.61.001 BANCO DE TEJIDOS (CÓRNEAS)



		

		CAMPANA DE BIOSEGURIDAD CON FLUJO DE AIRE LAMINAR QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ISO CLASE 5



		23.1

		LOS GABINETES DE BIOSEGURIDAD PROPORCIONAN



		23.2

		PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DE PARTÍCULAS PELIGROSAS COMO:



		23.3

		AGENTES QUE REQUIEREN BIOSEGURIDAD NIVEL 1, 2 O 3 DE CONTENCIÓN.



		23.4

		APLICACIONES APROPIADAS INCLUYEN EL TRABAJO CON MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS, GENÉTICOS



		23.5

		MATERIAL, AMIANTO Y SUSTANCIAS ADICIONALES QUE NO GENERAN CARFCINOGENOS, ALERGENOS O SUSTANCIAS ADICIONALES 



		23.6

		PARTÍCULAS EN EL AIRE. TODOS LOS MODELOS SON



		23.7

		PESO: 670.0 LBS



		23.8

		PESO MÉTRICO: 303.9 KG



		23.9

		DIMENSIONES: 54.3 "ANCHO X 31.2" FONDO X 61.7 A 89.2-95.2 "ALTO



		23.1

		ELÉCTRICO: 115 VOLTIOS, 60 HZ, 12 AMPERIOS



		23.11

		SOPORTE DE BASE: INCLUIDO



		23.12

		SUBCATEGORÍA DEL PRODUCTO: CLASE II, TIPO A2



		23.13

		GABINETES DE SEGURIDAD BIOLÓGICOS



		23.14

		TIPO DE PROTECCIÓN: PRODUCTO Y PERSONAL



		23.15

		MOTOR CONMUTADO ELECTRÓNICAMENTE (ECM)



		23.16

		SISTEMA DE MONITOREO DE FLUJO DE AIRE DE LA TECNOLOGÍA CONSTANT AIRFLOW PROFILE (CAP) QUE SE COMUNICA CON EL ECM PARA



		23.17

		ENTREGUE EL VOLUMEN PRECISO DE AIRE SEGÚN SEA NECESARIO Y AJUSTE AUTOMÁTICAMENTE A MEDIDA QUE LOS FILTROS SE CARGAN SIN DEPENDER DEL FLUJO DE AIRE



		23.18

		SENSORES



		23.19

		SISTEMA DE ENTRADA AIR-WAVE



		23.2

		CANAL DE PRESIÓN NEGATIVA CONTAIN-AIR



		23.21

		SISTEMA SMART-START QUE PERMITE AL USUARIO PROGRAMAR LAS OPERACIONES DE INICIO Y CIERRE



		23.22

		SISTEMA NIGHT-SMART QUE RALENTIZA EL SOPLADOR CUANDO LA HOJA ESTÁ COMPLETAMENTE CERRADA



		23.23

		INTERVALO INCORPORADO O TEMPORIZADOR TRANSCURRIDO PARA MONITOREO DE EXPERIMENTOS, LUZ FLUORESCENTE O CONTROL DE LUZ UV (EN MODELOS CON



		23.24

		LUZ ULTRAVIOLETA)



		23.25

		RELOJ DIGITAL



		23.26

		RETÉN DE TOALLA EXTRAÍBLE UBICADO DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO



		23.27

		ILUMINACIÓN FLUORESCENTE FLUORESCENTE DE 90-100 FOOTCANDLE, SIN DESLUMBRAMIENTOS, UBICADA FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO CONTAMINADA



		23.28

		CINCO AÑOS DE GARANTÍA



		23.29

		CENTRO DE INFORMACIÓN DE LCD CON EL GRÁFICO DE BARRAS "FILTER LIFE REMAINING", LÍNEA DE ESTADO PARA LAS CONDICIONES DE ALARMA



		23.3

		ALERTAS PARA ADVERTIR CUANDO LA VIDA DEL FILTRO DISMINUYE A 20% Y 0%



		23.31

		CERRADURA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA (ACTIVACIÓN OPCIONAL) QUE REQUIERE CÓDIGO PARA OPERAR EL GABINETE



		23.32

		DOS RECEPTÁCULOS DÚPLEX ELÉCTRICOS (SALIDAS INDIVIDUALES EN MODELOS DE 230 VOLTIOS), UBICADOS UNO A CADA LADO, CON TOMA DE TIERRA



		23.33

		INTERRUPCIÓN DE FALLAS (MODELOS DE 115 VOLTIOS)



		23.34

		DISEÑO DE PRESIÓN NEGATIVA INTRÍNSECAMENTE SEGURO



		23.35

		FAJA DE VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO DE 1/4 "COMPLETAMENTE CERRADA Y TRANSPARENTE



		23.36

		REJILLA DE ENTRADA DE ACERO INOXIDABLE CON RANURAS DE FLUJO DE AIRE SECUNDARIAS RESERVE-AIR



		23.37

		SUMINISTRO Y ESCAPE 99.99% DE FILTROS HEPA EFICIENTES. PÓNGASE EN CONTACTO CON LABCONCO PARA OBTENER ULPA OPCIONAL DE 99.999%



		23.38

		FILTROS.



		23.39

		INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE HERMÉTICO



		23.4

		CENTRO DE INFORMACIÓN LCD MONTADO EN EL INTERIOR, DE LÍNEA DE VISIÓN Y A TODO COLOR CON INFORMACIÓN FÁCIL DE ENTENDER



		23.41

		SISTEMA OPERATIVO MYLOGIC ™



		23.42

		21,7 "(54 CM) DE ALTURA MÁXIMA DE APERTURA DEL MARCO Y 27,0" (69 CM) DE ALTURA DE VISUALIZACIÓN



		23.43

		REJILLA DE ENTRADA CURVADA PARA EL SOPORTE DEL ANTEBRAZO



		23.44

		CUBIERTAS PARA RECEPTÁCULO ELÉCTRICO DE ACERO INOXIDABLE MONTADAS AL RAS CON BISAGRAS HUMEDECIDAS



		23.45

		SUPERFICIE DE TRABAJO ABATIBLE, SIN COSTURAS, DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CON MANDOS ELEVABLES



		23.46

		FAJA ANGULADA DE 10 ° CON MECANISMO CONTRA BALANCEADO Y ANTIDESLIZANTE PARA FACILITAR EL LEVANTAMIENTO



		23.47

		CONTROL DE PANEL TÁCTIL COMPATIBLE CON ADA EN EL POSTE LATERAL DERECHO PARA LA ACTIVACIÓN MANUAL DEL SOPLADOR, LUZ (S), TEMPORIZADOR,



		23.48

		RECEPTÁCULOS ELÉCTRICOS, SILENCIADOR DE ALARMA AUDIBLE Y SELECCIÓN DE MENÚ



		23.49

		NIVEL DE RUIDO <63 DBA



		23.5

		CARGA DE CALOR 990 BTU / HORA (MODELOS DE 4 ')



		23.51

		VELOCIDAD DE ENTRADA NOMINAL DE 105 PIES POR MINUTO (FPM) (0.5 M / SEG)



		23.52

		VELOCIDAD NOMINAL DE FLUJO DESCENDENTE DE 55 FPM (0.3 M / SEG)



		23.53

		APROXIMADAMENTE 70% DE RECIRCULACIÓN DE AIRE



		23.54

		EXTERIOR DE ACERO REVESTIDO DE POLVO



		23.55

		NSF INTERNATIONAL ENUMERÓ



		23.56

		ETL ENUMERADO



		23.57

		MARCADO DE CONFORMIDAD CE (MODELOS DE 230 VOLTIOS)



		23.58

		CONDICIONES DE CLASE 5 SEGÚN ISO 14644-1 Y 2 (ANTERIORMENTE CLASE 100)



		23.59

		PROFUNDIDAD TOTAL X ALTURA: 31.2 "X 61.7" (79.2 X 156.7 CM)



		23.6

		CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 10 '(3 M) CON ENCHUFE















		24

		18.61.001 BANCO DE TEJIDOS (CÓRNEAS)



		

		SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE TEJIDO CORNEAL DE 4  GRADOS CENTIGRADOS CON PUERTA DE CRISTAL (NO REQUIERE REFERENCIACION NI DOCUMENTACION)



		24.1

		CAPACIDAD  19 P3



		24.2

		FABRICADO EN SU INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE



		24.3

		FABRICADO EN SU EXTERIOR DE LÁMINA GALVANIZADA CUBIERTA POR PINTURA EPÓXICA O LAMINA PINTADA ELECTROSTATICAMENTE



		24.4

		DISPLAY DIGITAL Ó CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA



		24.5

		RANGO DE TEMPERATURA 2 A 8 GRADOS



		24.6

		DESHIELO AUTOMATICO



		24.7

		SISTEMA DE AUTO EVAPORACIÓN DE CONDENSADOS Ó DESAGÜE AL EXTERIOR Y EVAPORACIÓN DEL DESHIELE



		24.8

		GAS REFRIGERANTE AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE LIBRE DE CFC´S O GAS ARGON



		24.9

		DIFUSOR EN LA PARTE SUPERIOR



		24.1

		MINIMO 4 PARRILLAS DE ACERO INOXIDABLE



		24.11

		PUERTA DE CRISTAL  DE DOBLE PANEL



		24.12

		CERRADURA



		24.13

		SISTEMA DE AUTO CIERRE DE PUERTA



		24.14

		ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES



		24.15

		ALTA Y BAJA TEMPERATURA



		24.16

		APERTURA DE PUERTA



		24.17

		FALTA DE SUMINISTRO ELECTRICO



















		No. 26

		18.61.001 BANCO DE TEJIDOS (CÓRNEAS)



		

		SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE SANGRE Y FLUIDOS 531 140 0419



		 26.1

		UNIDAD PORTÁTIL CALENTADORA DE SANGRE Y FLUIDOS A TRAVÉS DE INFRARROJO O INTERCAMBIO DE CALOR SELLADO



		26.2 

		CALENTAMIENTO DEL FLUIDO A LA TEMPERATURA DESEADA DE 30 A 60 SEGUNDOS.



		26.3 

		QUE CALCULE LA PÉRDIDA DE CALOR Y AJUSTE LA CAPACIDAD CALORÍFICA DE ACUERDO A ESTE CÁLCULO O CON PANTALLA LCD QUE MUESTRE TEMPERATURA EN GRADOS CELSIUS



		26.4 

		PARA BOLSAS DEL RANGO DE 500 HASTA 1000 ML



		26.5 

		CON FUJO DE HASTA 1100 ML/MIN



		26.6 

		CON REGULADOR DE PRESIÓN 



		 26.7

		PRESURIZACIÓN EN 15 SEGUNDOS O DE ACUERDO AL TIPO DE FLUIDO



		26.8 

		CON INDICADOR DE FLUJO Y VOLÚMEN



		26.9 

		QUE PERMITA LA DETECCIÓN DE AIRE, BURBUJA O ESPUMA



		26.10 

		CON SOPORTE DE CIERRE AUTOMÁTICO



		26.11 

		CON COMPRESOR CON PRESIÓN MÁXIMA 0.7 BAR O DE ACUERDO A TECNOLOGIA DEL FABRICANTE



		26.12 

		SOPORTE CON 4 O 5 RUEDAS





























ANEXO T3 CATÁLOGO DE SET INSTRUMENTAL

		NO.           1

		INSTRUMENTAL 

		CANT



		

		18.01.001 DONADOR VIVO DE RIÑON 

		



		1.1

		PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.                                                                                                                                                                                                

		12



		1.2

		PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.                                                                                                                                                                                         

		12



		1.3

		PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A  205 MM.                                                                                                                                                                      

		2



		1.4

		TIJERA MAYO-STILLE, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 170   MM.                                                                                                                                                                        

		1



		1.5

		PINZA ALLIS ATRAUMATICA, LONGITUD DE 200 MM.                                                                                                                                                                                                                  

		4



		1.6

		CANULA DE ASPIRACION DEBAKEY, CURVA, PUNTA DE ASPIRACION DESMONTABLE, DE 260 MM. A   290 MM. DE LONGITUD.                                                                                                                                                         

		2



		1.7

		PINZA MIXTER, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 23 CM.                                                                                                                                                                                                      

		4



		1.8

		PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.                                                                                                                                                                               

		2



		1.9

		PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.                                                                                                                                                                               

		2



		1.1

		PINZA BABCOCK, RECTA, LONGITUD DE 170 A 200 MM.                                                                                                                                                                                                               

		2



		1.11

		PINZA COOLEY RAMAS EN DOS ANGULACIONES, LONGITUD DE 165 A 175 MM.                                                                                                                                                                                             

		2



		1.12

		PINZA VASCULAR MULTIPROPOSITO, DEBAKEY, ANGULADA A 60°, LONGITUD TOTAL 22 CM

		2



		1.13

		PINZA COOLEY RAMAS CURVAS DE MEDIO CÍRCULO, LONGITUD DE 160 A 170 MM.                                                                                                                                                                                               

		2



		1.14

		PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150   MM.                                                                                                                                                                        

		4



		1.15

		TIJERA METZENBAUM O NELSON METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 280 A 305 MM.                                                                                                                                               

		1



		1.16

		TIJERA METZENBAUM O NELSON METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE   TUNGSTENO, LONGITUD DE 280 A 300 MM.                                                                                                                                               

		1



		1.17

		PINZA SATINSKI, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 240 A 265 MM.                                                                                                                                                                                         

		2



		1.18

		PORTAAGUJA WANGENSTEEN O FINOCHIETTO ANGULADO, RANURA CENTRAL, LONGITUD 27 CM.                                                                                                                                                                                                                

		1



		1.19

		PORTAAGUJAS WANGENSTEEN RECTO, ESTRIAS CRUZADAS, CON INSERTOS DE CARBURO DE   TUNGSTENO, LONGITUD DE 265 A 280 MM.                                                                                                                                        

		1









		No.           1

		INSTRUMENTAL 

		CANT



		

		18.01.001 DONADOR VIVO DE RIÑON 

		



		1.2

		PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA RECTA, RAMAS DE 2.0 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 300  MM. A 305 MM.                                                                                                                                                                  

		2



		1.21

		PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.                                                                                                                                                                                                                     

		2



		1.22

		TIJERA MAYO-NOBLE, RECTA, LONGITUD DE 160 A 170 MM.

		1



		1.23

		TIJERA PARA DISECCION MAYO-STILLE, CURVA, PUNTAS ROMAS CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGTENO, LONGITUD 17 CM

		1



		1.24

		PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRIAS TRANSVERSALES,  LONGITUD 15 CM.                                                                                                                                                                    

		1



		1.25

		SEPARADOR DE COSTILLAS Y ESTERNON MEDIANO FINOCHIETTO, PARA ADULTOS  DE ACERO INOXIDABLE, APERTURA MAXIMA 185 MM, VALVAS 42 X 62 MM

		1



		1.26

		REGLA CON ESCALA MILIMETRICA. MEDIR EN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS. REGLA  METALICA, GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS, LONGITUD DE 150 A 200  MM. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO                             

		1



		1.27

		TIJERA DIETHRICH O DIETHRICH-HEGEMANN, ANGULADA DE 120 GRADOS A 125 GRADOS,   LONGITUD DE 170 A 180 MM.                                                                                                                                                       

		1



		1.28

		PINZA BULLDOG CURVO, DE 80 MM. A 85 MM. DE LONGITUD.                                                                                                                                                                                                          

		2



		1.29

		PINZA BULLDOG JOHN HOPKINGS, CURVO, LONGITUD DE 50 MM.                                                                                                                                                                                                        

		2



		1.3

		PINZA CRAFOORD, CURVA, LONGITUD DE 240 A 245 MM.                                                                                                                                                                                                              

		2



		1.31

		PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, ANGULADA, RAMAS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 150  A 160 MM.                                                                                                                                                                    

		2



		1.32

		PINZA WANGENSTEEN, DE 230 MM. DE LONGITUD.                                                                                                                                                                                                                    

		2



		1.33

		PINZAS DE DISECCION DEBACKEY, CON PUNTA DE 3.5 MM DE ANCHO, CANAL LONGITUDINAL  CON DIENTES FINOS. LONGITUD TOTAL 160 MM.                                                                                                                                     

		2



		1.34

		PINZA DERRA, CURVATURA MEDIANA, CON ESTRIAS LONGITUDINALES.                                                                                                                                                                                                   

		2









		No.           2

		INSTRUMENTAL 

		CANT



		

		18.01.002 TRASPLANTE RENAL

		



		2.1

		TIJERA DIETRICH, ANGULADA A 125 GRADOS, LONGITUD 17 A 18 CM.                                                                                                                                                                                                       

		1



		2.2

		TIJERA SATINSKY CURVA, DE 240 MM. A 250 MM. DE LONGITUD.                                                                                                                                                                                                      

		1



		2.3

		PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, ANGULADA, RAMAS DE 1.5 MM A 2.0 MM DE ANCHO, LONGITUD DE  200 MM. A 205 MM.                                                                                                                                                             

		2



		2.4

		PINZA BULLDOG GLOVER, CURVO O RECTO DE 55 MM A 70 MM DE LONGITUD.                                                                                                                                                                                                           

		2



		2.5

		PINZA BULLDOG GLOVER, RECTO, DE 60 MM.A 70 MM DE LONGITUD.                                                                                                                                                                                                           

		2



		2.6

		PINZA DE BAKEY, RAMAS EN ANGULO DE 90 GRADOS (APROXIMADAMENTE), DE 140 MM. A 160 MM. DE LONGITUD.                                                                                                                                                            

		2



		2.7

		PINZA COOLEY RECTA, RAMAS ANGULADAS A 90 GRADOS, LONGITUD DE 140 A 150 MM.                                                                                                                                                                                    

		2



		2.8

		PINZA COOLEY RAMAS EN DOS ANGULACIONES, LONGITUD DE 160 A 170 MM.                                                                                                                                                                                             

		1



		2.9

		PINZA VASCULAR. PINZA DE BAKEY, RAMAS EN SEMICIRCULO, DE 170 A 190 MM. DE   LONGITUD.                                                                                                                                                                         

		1



		2.1

		PINZA DE BAKEY, RAMAS EN ANGULO A 60 GRADOS, LONGITUD DE 200 MM.                                                                                                                                                                                              

		2



		2.11

		PORTA AGUJAS RYDER, VASCULAR, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO   DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 175 A 185 MM.                                                                                                                                      

		2



		2.12

		TIJERA METZEMBAUM O MAYO, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 17 A 18 CM                                                                                                                                                                                                        

		2



		2.13

		TIJERA METZEMBAUM, CURVA, FINA, LONGITUD 18 CM.                                                                                                                                                                                                               

		1



		2.14

		TIJERA STEVENS, CURVA, SEMI AGUDAS, LONGITUD 10 A 11 CM.                                                                                                                                                                                                        

		1



		2.15

		TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD, DE 110 A 120 MM.                                                                                                                                                                                              

		1



		2.16

		PINZA LOWER, LONGITUD 18 CM.                                                                                                                                                                                                                                  

		2



		2.17

		PINZA BULLDOG DE BAKEY, CURVA, DE 70 A 75 MM. DE LONGITUD, SIN RESORTE.                                                                                                                                                                                       

		2



		2.18

		PINZA POTTS, CURVA, QUIJADA TRAUMATICA, CON ESTRIAS FINAS TRANSVERSALES Y DIENTES PEQUEÑOS, 21 A 22 CM DE LONGITUD.                                                                                                                                              

		2









		No.           2

		INSTRUMENTAL 

		CANT



		

		18.01.002 TRASPLANTE RENAL 

		



		2.19

		PINZAS VASCULAR ATRAUMATICA, CON PUNTA DE 1.5 MM DE ANCHO, CANAL LONGITUDINAL CON DIENTES FINOS. LONGITUD TOTAL 150 A 160 MM.                                                                                                                                    

		2



		2.2

		PORTA AGUJAS RYDER, RECTO, QUIJADA ESTRIADA CON INSERTOS DE CARBURO DE   TUNGSTENO, LONGITUD DE 23 CM.                                                                                                                                                 

		1



		2.21

		PORTA AGUJAS RYDER, VASCULAR, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO   DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 175 A 185 MM.                                                                                                                                      

		1



		2.22

		TIJERA MAYO, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 18 CM                                                                                                                                                                                                        

		1



		2.23

		TIJERA METZEMBAUM, CURVA PARA DISECCIÓN, LONGITUD 18 CM.                                                                                                                                                                                                               

		1



		2.24

		PINZA MIXTER, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 23 CM.                                                                                                                                                                                                      

		2



		2.25

		SEPARADOR FINOCHIETTO, APERTURA MAXIMA DE 175 A 210 MM.                                                                                                                                                                                                       

		1



		2.26

		PINZA COOLEY RECTA, RAMAS ANGULADAS A 30 GRADOS, LONGITUD DE 160 A 165 MM.                                                                                                                                                                                    

		2



		2.27

		PINZA DE BAKEY, RECTA, DE 200 A 220 MM. DE LONGITUD.                                                                                                                                                                                                          

		2



		2.28

		TORNIQUETE RUMEL O RUMEL BELMONT                                                                                                                                                                    

		2



		2.29

		PINZA GEMINI, LONGITUD 18 CM.                                                                                                                                                                                                                                 

		2



		2.3

		DILATADOR VASCULAR DEBAKEY, 2 MM

		1



		2.31

		DILATADOR VASCULAR DEBAKEY, 3 MM

		1



		2.32

		DILATADOR VASCULAR DEBAKEY, 4 MM

		1



		2.33

		DILATADOR VASCULAR DEBAKEY, 5 MM

		1



		2.34

		DILATADOR VASCULAR DEBAKEY, 7 MM

		1



		2.35

		DILATADOR VASCULAR DEBAKEY, 9 MM

		1



		2.36

		SEPARADOR BALFOUR, VALVA CENTRAL DE 65 A 80 MM. X 80 A 85 MM., VALVAS  LATERALES FENESTRADAS, APERTURA MAXIMA DE 250 A 255 MM.                                                                                                                                

		1



		2.37

		SEPARADOR BALFOUR-BABY, CON VALVA CENTRAL DE 24 A 24 MM. X 22 A 24  MM. O 45 MM X 80 MM, APERTURA MAXIMA DE 90 MM A 200 MM                                                                                                                                                            

		1



		2.38

		BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. 4.                                                                                                                                                                                                                              

		1



		2.4

		BISTURI QUIRURGICO, MANGO NO. 3                                                                                                                                                                                                              

		1



		2.41

		PINZA DE DISECCION CUSHING CURVA O RECTA FINA SIN DIENTES, LONGITUD 170 a 180 MM.                                                                                                                                                                                          

		2







		No.           2

		INSTRUMENTAL 

		CANT



		

		18.01.002 TRASPLANTE RENAL

		



		2.42

		PINZA DE DISECCION CUSHING, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGTENO ESTRIAS CRUZADAS,  LONGITUD 175 A 180 MM.                                                                                                                                                                 

		2



		2.43

		PINZA GERALD, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 170 A 180 MM.                                                                                                                                                                                                      

		2



		2.44

		PINZA GERALD, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.                                                                                                                                                                                                   

		2



		2.45

		PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.                                                                                                                                                                               

		2



		2.46

		PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 240 A 250 MM.                                                                                                                                                                                   

		2



		2.47

		PINZA OVERHOLT, FINA ESTRIADA LONGITUD 21 CM.                                                                                                                                                                                                                 

		2



		2.48

		PINZA ATRAUMATICA, DEBAKEY, RECTA, DE TITANIO, MANDIBULA 1.8 MM, ANODIZADA EN COLOR AZUL, LONGITUD TOTAL 15 CM

		2



		2.49

		 PINZA VASCULAR ATRAUMATICA, DERRA, CURVA, LONGITUD TOTAL DE  180 MM.

		4



		2.5

		PORTA PINZA  PARA APLICACION DE CLAMP TIPO BULLDOG, LONGITUD 24.5 CM.                                                                                                                                                                                                     

		6



		2.51

		PINZA DE BAKEY, PARA ANEURISMA DE AORTA, DE 260 A 300 MM. DE LONGITUD.                                                                                                                                                                                              

		6



		2.52

		PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 CM.                                                                                                                                                                                                     

		2



		2.53

		PINZA ADSON, SIN DIENTES, 11 A 12 CM DE LONGITUD.                                                                                                                                                                                                                  

		2



		2.54

		TIJERA DIETHRICH O DIETHRICH-HEGEMAN, ANGULADA A 60 GRADOS LONGITUD DE 170 A 180   MM.                                                                                                                                                                        

		2



		2.55

		TIJERA DIETHRICH DIETHRICH-HEGEMANN, ANGULADA A 90 GRADOS, LONGITUD DE 170 A 180   MM.                                                                                                                                                                        

		2



		2.56

		TIJERA REYNOLDS JAMERSON, CURVAS, CON PUNTAS, ROMAS.                                                                                                                                                                                                          

		2



		2.57

		TIJERA TOENNIS ADSON, CURVA, DE 180 MM. DE LONGITUD.                                                                                                                                                                                                          

		2



		2.58

		PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD  20 CM.                                                                                                                                                                         

		2



		2.59

		PORTA AGUJAS CRILE WOOD, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, LONGITUD DE 145 A 150 MM.                                                                                                                                                                                   

		2



		2.60

		PORTA AGUJA MAYO-HEGAR O HEANEY, CURVO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE   CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 210 MM.                                                                                                                                 

		2







		No.           2

		INSTRUMENTAL 

		CANT



		

		18.01.002 TRASPLANTE RENAL

		



		2.61

		PORTA AGUJAS WANGENSTEEN, VASCULAR, QUIJADA ESTRIADA, LONGITUD DE 265 A 280 MM.                                                                                                                                                                               

		2



		2.62

		MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 7, CORTO.                                                                                                                                                                                                                         

		1



		2.63

		SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 10 MM., LONGITUD DE 200 MM.                                                                                                                                                                                                       

		2



		2.64

		SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 37 A 44 MM. X 30 A 38 MM., LONGITUD DE 240 A 245   MM.                                                                                                                                                                         

		2



		2.65

		REGLA CON ESCALA MILIMETRICA. MEDIR EN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS. REGLA METALICA, GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS, LONGITUD DE 150 A 200  MM. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO                             

		2



		2.66

		TIJERA DIETHRICH O DIETHRICH-HEGEMANN, ANGULADA DE 120 GRADOS A 125 GRADOS,  LONGITUD DE 170 A 180 MM.                                                                                                                                                       

		2



		2.67

		PINZA BULLDOG CURVO, DE 80 MM. A 85 MM. DE LONGITUD.                                                                                                                                                                                                          

		2



		2.68

		PINZA BULLDOG JOHNS HOPKINS, CURVO, DE 50 MM. DE LONGITUD.                                                                                                                                                                                                    

		2



		2.69

		PINZA BULLDOG JOHN HOPKINGS, RECTA O  CURVA LONGITUD DE 50 MM.                                                                                                                                                                                                        

		2



		2.70

		PINZA CRAFOORD, CURVA, LONGITUD DE 240 A 245 MM.                                                                                                                                                                                                              

		2



		2.71

		PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, ANGULADA, DE ANCHO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.                                                                                                                                                                    

		2



		2.72

		PINZA WANGENSTEEN, DE 230 MM. DE LONGITUD.                                                                                                                                                                                                                    

		2



		2.73

		PINZAS DE DISECCION DEBAKEY, CON PUNTA DE 3.5 MM DE ANCHO, CON DIENTES FINOS. LONGITUD TOTAL 150 A 160 MM.                                                                                                                                     

		2



		2.74

		PINZA DERRA, CURVATURA MEDIANA, CON ESTRIAS LONGITUDINALES.                                                                                                                                                                                                   

		2







		CLAVE CUADRO BASICO

		18.02.002 TRASPLANTE DE CORNEA (QUERATOPLASTÍA PENETRANTE)

		UNIDADES



		537.702.6744

		PINZA PARA IRIDECTOMIA, MODELO TUBINGEN, RECTA, MANDIBULA 0.12 MM, LONGITUD TOTAL DE 8.5 CM

		1



		537.049.2133

		ANILLO FLIERINGA 12 MM A 22 MM PARA USO ADULTO/PEDIATRICO

		1



		535.716.0364

		MICRO-PORTA AGUJAS, BARRAQUER, CURVO, LISO, MANGO CON SISTEMA DE MUELLE SIN SEGURO DE BLOQUEO, LONGITUD TOTAL 11.5CM

		1



		535.716.0109

		MICRO-PORTA AGUJAS, CASTRO VIEJO (KOSHIMA), RECTO, LISO, MANGO CON SISTEMA DE MUELLE SIN SEGURO DE BLOQUEO, LONGITUD TOTAL 14.5  CM

		1



		SCCB

		PINZA PARA CAPSULORREXIS, UTRATA, LONGITUD 10CM

		1



		537.440.1148

		GANCHO PARA POSICIONAR CRISTALINO, SINSKEY, RECTO Ø 0.20 MM, LONGITUD 11.5 CM

		1



		535.17.0084

		MANGO DE BISTURÍ N° 4

		1



		537.105.0245

		MANGO DE BISTURÍ N° 3

		1



		537.109.0035

		BLEFAROSTATO BARRAQUER PARA ADULTOS, 4 CM 

		1



		SCCB

		TIJERA STEVENS, ESTANDAR, RAMAS RECTAS CON PUNTA ROMA

		1



		SCCB

		TIJERA PARA TENOTOMÍA WESTCOTT, ESTANDAR, RAMAS CURVAS CON PUNTA ROMA

		1



		537.702.0044

		PINZA UTILITY JAFFE CURVA, FINA

		1



		SCCB

		CHAROLA PARA ESTERILIZAR Y GUARDAR INSTRUMENTAL DE MICROCIRUGÍA (15 PZAS).

		1



		SCCB

		MARCADOR CORNEAL OSHER-NEUMANN

		1



		SCCB

		TIJERA DE TROUTMAN PARA CORNEA DERECHA

		1



		SCCB

		TIJERA DE TROUTMAN PARA CORNEA IZQUIERDA

		1



		SCCB

		TIJERA DE VANNAS CURVA

		1



		SCCB

		COMPAS CON SISTEMA MILIMETRICO

		1



		SCCB

		PINZAS POLAK 

		1



		SCCB

		PINZA BORDE A BORDE O COLIBRI

		1



		SCCB

		QUERATOTOMO MANUAL INTRAOPERATORIO DE MANDEL O DE MALONEY (NO SE REQUIERE REFERENCIACIÓN NI DOCUMENTACIÓN)

		1



		SCCB

		PINZAS MC PHEARSON

		1



		SCCB

		ROTADOR O GANCHO DE IRIS

		1



		SCCB

		PINZA DE JOYERO O PINZA DE RELOJERO

		1



		SCCB

		PINZA 0.12 

		1



		SCCB

		ESPATULA DE PATON 

		1



		SCCB

		BISTURI DE DIAMANTE MICROMETRADO 

		1



		SCCB

		CANULA DE SIMCOE

		1



		SCCB

		ASA DE SNELLEN

		1







		No.         5

		INSTRUMENTAL 

		CANT



		

		 18.04.001 CIRUGÍA DE EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS 

		



		5.1

		TIJERA THOREK O METZENBAUM-THOREK, DE 180 A 200 MM. DE LONGITUD.                                                                                                                                                                                              

		1



		5.2

		TIJERA SATINSKY CURVA, DE 245 MM. A 250 MM. DE LONGITUD.                                                                                                                                                                                                      

		1



		5.3

		PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRIAS CRUZADAS, LONGITUD  20 CM.                                                                                                                                                                         

		2



		5.4

		PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE   CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 240 A 245 MM.                                                                                                                                  

		1



		5.5

		SEPARADOR DAVIDSON, VALVA DE 75 X 90 MM. Y 160 MM. DE LONGITUD.                                                                                                                                                                                               

		1



		5.6

		PINZA DE SUJECION DUVAL, EXTREMOS ASERRADOS. LONGITUD TOTAL 200 MM.                                                                                                                                                                                           

		2



		5.7

		SEPARADOR FINOCHIETTO, APERTURA MAXIMA DE 200 MM.                                                                                                                                                                                                       

		1



		5.8

		COSTOTOMO HORSLEY O LISTON-KEY-HORSLEY O LISTON-KEY O SAUERBRUCH, DE DOBLE ARTICULACION, DE  250 A 270 MM. DE LONGITUD.                                                                                                                                                    

		1



		5.9

		PINZA SATINSKY, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 240 A 265 MM.                                                                                                                                                                                   

		1



		5.1

		LEGRA DOYEN, HOJA CURVA DERECHA.                                                                                                                                                                                                      

		1



		5.11

		LEGRA DOYEN, HOJA CURVA IZQUIERDA.                                                                                                                                                                                                            

		1



		5.12

		GUBIA STILLE LUER O STILLE RUSKIN CURVA, LONGITUD DE 220 A 230 MM.                                                                                                                                                                                                           

		1



		5.13

		OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO O RECTO DE 240 A 255 MM. DE LONGITUD X 20 MM. DE ANCHO.                                                                                                                                                                                      

		1



		5.14

		LEGRA. LEGRA ALEXANDER O ALEXANDER-FARABEUF, LONGITUD DE 210 A 220 MM.                                                                                                                                                                                        

		1



		5.15

		PINZA COOLEY RAMAS EN DOS ANGULACIONES, LONGITUD DE 160 A 175 MM.                                                                                                                                                                                             

		1



		5.16

		SEPARADOR BALFOUR, VALVA CENTRAL DE 65 A 80 MM. X 80 A 85 MM., VALVAS  LATERALES FENESTRADAS, APERTURA MAXIMA DE 250 A 255 MM.                                                                                                                                

		1



		5.17

		SEPARADOR BALFOUR-BABY, CON VALVA CENTRAL DE 20 A 24 MM. X 22 A 24  MM. O 45 MM X 80 MM , APERTURA MAXIMA DE 90 A 200 MM.                                                                                                                                                            

		1



		5.18

		PINZA GERALD, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 170 A 180 MM.                                                                                                                                                                                                      

		2







		No.         5

		INSTRUMENTAL 

		CANT



		

		18.04.001 CIRUGÍA DE EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS 

		



		5.19

		PINZA GERALD, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.                                                                                                                                                                                                   

		2



		5.2

		PORTA AGUJAS RYDER, VASCULAR, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO  DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 210 MM.                                                                                                                                       

		2



		5.21

		PINZA MULTIPROPOSITO CASTA¥EDA, ANGULADA DE 45 A 50 GRADOS. LONGITUD 120 A 127 MM.                                                                                                                                                                                        

		2



		5.22

		PINZA COOLEY RAMAS EN DOS ANGULACIONES, LONGITUD DE 160 A 175 MM.                                                                                                                                                                                             

		2



		5.23

		PINZA DE BAKEY, PARA ANEURISMA DE AORTA, DE 260 A 300 MM. DE LONGITUD.                                                                                                                                                                                              

		2



		5.24

		PINZA ALLIS ATRAUMATICA, LONGITUD DE 190 A 200 MM.                                                                                                                                                                                                                  

		1



		5.25

		PINZA MIXTER O GEMINI, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 270 A 280 MM.                                                                                                                                                                                   

		4



		5.26

		PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.                                                                                                                                                                                         

		2



		5.27

		PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.                                                                                                                                                                                         

		4



		5.28

		PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.                                                                                                                                                                                         

		4



		5.29

		PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.                                                                                                                                                                                         

		4







		No. 6

		INSTRUMENTAL 

		CANT



		

		18.03.001 SET DE INSTRUMENTAL PARA DONADOR VIVO DE HIGADO

		



		6.1

		BISTURÍ QUIRÚRGICO. MANGO LARGO NO 7.

		1



		6.2

		CANULA YANKAUER, CON BOTÓN DESATORNILLABLE. LONGITUD 28 O 22 CM.

		2



		6.3

		CÁNULA FERGUSON O FRAZIER, CAL. 10 A 12 FR. ANGULADA.

		1



		6.4

		MANGO PARA BISTURÍ, DEL NO. 4 CORTO.

		2



		6.5

		PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 MM.

		2



		6.6

		PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, ESTRIADA, CON DIENTESN 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM.

		2



		6.7

		PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.

		12



		6.8

		PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.

		12



		6.9

		PINZA BABY MIXTER O GEMINI, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.

		6



		6.10

		PINZA ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.

		2



		6.11

		PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMÁTICA, LONGITUD DE 200 A 215 MM.

		4



		6.12

		PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.

		1



		6.13

		PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.

		2



		6.14

		PINZA KOCHER, INTESTINAL, CURVA, ESTRÍAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.

		2



		6.15

		PINZA MIXTER, QUIJADAS CURVAS, ESTRÍAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM.

		6



		6.16

		PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 A 120 MM. DE LONGITUD.

		2



		6.17

		PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 150 A 155 MM.

		12



		6.18

		JUEGO DE SEPARADORES DEAVERS CON MANGO, HOJAS DE 25 A 75 MM. DE ANCHO X 200 A 320 MM., DE LONGITUD

		1







		No.          6

		INSTRUMENTAL 

		CANT



		

		18.03.001 SET DE INSTRUMENTAL PARA DONADOR VIVO DE HIGADO

		



		6.19

		SEPARADOR KELLY, VALVA DE 50 A 60 MM. X 65 A 70 MM. Y DE 260 MM. DE LONGITUD

		1



		6.2

		SEPARADOR HARRINGTON, VALVA DE 62 A 64 MM, LONGITUD DE 295 A 320 MM.

		1



		6.21

		SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 25 A 30 MM. X 20 A 25 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.

		2



		6.22

		SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 37 A 44 MM. X 30 A 38 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.

		2



		6.23

		SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM.

		1



		6.24

		SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 11 A 14 MM., LONGITUD DE 240 A 250 MM.

		1



		6.25

		TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 155 MM.

		1



		6.26

		TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.

		1



		6.27

		TIJERA POTTS-SMITH, VASCULAR, ANGULADA A 45°, LONGITUD DE 180 A 190 MM.

		1



		6.28

		TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.

		1



		6.29

		TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.

		1



		6.3

		TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 230 A 235 MM.

		1



		6.31

		TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 230 A 235 MM.

		1



		6.32

		CÁNULA COOLEY, CURVA, DE 330 MM. DE LONGITUD.

		1



		6.33

		CÁNULA POOLE, LONGITUD. 220 MM.CAL. 30 FR.

		1



		6.34

		PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 230 MM.

		6



		6.35

		PINZA DE BAKEY, ATRAUMÁTICA, RECTA, RAMAS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 240 MM.

		2



		6.36

		PINZA ESTÁNDAR, RECTA, ESTRIADA, DE 250 A 260 MM.

		2







		No.          6

		INSTRUMENTAL 

		CANT



		

		18.03.001 SET DE INSTRUMENTAL PARA DONADOR VIVO DE HIGADO

		



		6.37

		PINZA DE BAKEY DE DISECCIÓN, ATRAUMÁTICA, RECTA, RAMAS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.

		2



		6.38

		PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 220 A 225 MM.

		6



		6.39

		PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 225 MM.

		6



		6.4

		PINZA RANKIN O RANKIN-KELLY, RECTA, LONGITUD DE 160 MM.

		4



		6.41

		PINZA DE BAKEY, CURVA, DE 225 MM. A 250 MM. DE LONGITUD.

		2



		6.42

		PINZA DE BAKEY, CON RAMAS SEMICURVAS, QUE FORMAN UNA "S" DE 180 A 200 MM. DE LONGITUD.

		2



		6.43

		PINZA SATINSKY, DE DOBLE ANGULACIÓN, ATRAUMÁTICA, LONGITUD DE 255 A 265 MM.

		2



		6.44

		PINZA ALLIS ATRAUMÁTICA, LONGITUD DE 250 A 255 MM.

		4



		6.45

		PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.

		4



		6.46

		PINZA KOCHER, INTESTINAL, RECTA, ESTRÍAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.

		2



		6.47

		PINZA SATINSKY, ATRAUMÁTICA, DE 200 A 235 MM. DE LONGITUD.

		2



		6.48

		PORTA AGUJAS DE BAKEY, VASCULAR, RECTO, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 230 MM.

		2



		6.49

		PORTA AGUJAS RYDER, VASCULAR, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 210 MM.

		2



		6.5

		PORTA AGUJAS SAROT, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 200 A 260 MM.

		2



		6.51

		PORTAAGUJAS DE BAKEY, VASCULAR, RECTO, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 250 A 265 MM.

		2



		6.52

		SEPARADOR BALFOUR, VALVA CENTRAL DE 65 A 80 MM.X 80 A 85 MM., VALVAS LATERALES FENESTRADAS, APERTURA MÁXIMA DE 250 A 255 MM.

		1



		6.53

		TIJERA DE BAKEY, ANGULADA A 60°, DE 220 A 240 MM. DE LONGITUD

		1



		6.54

		CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 38 A 49 X 28 A 32 CM

		1







		No.         7

		INSTRUMENTAL 

		CANT



		

		18.03.002 SET DE INSTRUMENTAL PARA EL TRASPLANTE HEPÁTICO

		



		7.1

		BISTURÍ QUIRÚRGICO, MANGO Nº 3: CORTO.

		1



		7.2

		BISTURÍ QUIRÚRGICO. MANGO LARGO NO 7.

		1



		7.3

		CANULA YANKAUER, CON BOTÓN DESATORNILLABLE. LONGITUD 28 O 22 CM.

		1



		7.4

		CÁNULA FERGUSON O FRAZIER, CAL. 10 A 12 FR. ANGULADA.

		1



		7.5

		ESTILETE DOBLE EXTERNO, MALEABLE, DIÁMETRO DE 1 MM., LONGITUD DE 140 A 145 MM.

		1



		7.6

		MANGO PARA BISTURÍ, DEL NO. 4 CORTO.

		1



		7.7

		PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.

		12



		7.8

		PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 MM.

		1



		7.9

		PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.

		12



		7.1

		PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM.

		12



		7.11

		PINZA BABY MIXTER O GEMINI, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.

		4



		7.12

		PINZA ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM.

		1



		7.13

		PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMÁTICA, LONGITUD DE 200 A 215 MM.

		2



		7.14

		PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.

		1



		7.15

		PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.

		1



		7.16

		PINZA KOCHER, INTESTINAL, CURVA, ESTRÍAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.

		2



		7.17

		PINZA RANDALL DEL NO.4, LONGITUD DE 195 A 235 MM.

		1



		7.18

		PINZA MIXTER, QUIJADAS CURVAS, ESTRÍAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 220 A 230 MM.

		4







		No. 7

		INSTRUMENTAL 

		CANT



		

		18.03.002 SET DE INSTRUMENTAL PARA EL TRASPLANTE HEPÁTICO

		



		7.19

		PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 A 120 MM. DE LONGITUD.

		1



		7.2

		JUEGO DE SEPARADORES DEAVERS CON MANGO, HOJAS DE 25 A 75 MM. DE ANCHO X 175 A 300 MM., DE LONGITUD

		1



		7.21

		SEPARADOR KELLY, VALVA DE 65 A 50 MM, Y DE 260 MM. DE LONGITUD

		1



		7.22

		SEPARADOR HARRINGTON, VALVA DE 62 A 64 MM, LONGITUD DE 295 A 320 MM.

		1



		7.23

		SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 25 A 30 MM. X 20 A 25 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.

		1



		7.24

		SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 37 A 44 MM. X 30 A 38 MM., LONGITUD DE 240 A 245 MM.

		1



		7.25

		SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM.

		1



		7.26

		SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 11 A 14 MM., LONGITUD DE 240 A 250 MM.

		1



		7.27

		TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 155 MM.

		1



		7.28

		TIJERA DIETHRICH - POTTS, ANGULADA A 90°, LONGITUD DE 170 A 190 MM.

		1



		7.29

		TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.

		1



		7.3

		TIJERA POTTS-SMITH, VASCULAR, ANGULADA A 60°, LONGITUD DE 180 A 190 MM.

		1



		7.31

		TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.

		1



		7.32

		TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.

		1



		7.33

		TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 230 A 235 MM.

		1



		7.34

		TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 230 A 235 MM.

		1



		7.35

		TROCAR OCHSNER, CALIBRE 12 FRENCH,

		1



		7.36

		CÁNULA POOLE, LONGITUD. 220 MM.CAL. 30 FR.

		1



		7.37

		DILATADOR VASCULAR DEBAKEY, 2 MM

		1







		No.         7

		INSTRUMENTAL 

		CANT



		

		18.03.002 SET DE INSTRUMENTAL PARA EL TRASPLANTE HEPÁTICO

		



		7.38

		DILATADOR VASCULAR DEBAKEY, 3 MM

		1



		7.39

		DILATADOR VASCULAR DEBAKEY, 4 MM

		1



		7.40

		DILATADOR VASCULAR DEBAKEY, 5 MM

		1



		7.41

		DILATADOR VASCULAR DEBAKEY, 7 MM

		1



		7.42

		DILATADOR VASCULAR DEBAKEY, 9 MM

		1



		7.43

		TORNIQUETE RUMEL BELMONT.

		1



		7.44

		PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER O ROCHESTER-PEAN, CURVA, SINDIENTES, LONGITUD DE 220 A 230 MM.

		1



		7.45

		PINZA DE BAKEY, ATRAUMÁTICA, ANGULADA, RAMAS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 240 MM.

		1



		7.46

		PINZA DE BAKEY, ATRAUMÁTICA, RECTA, RAMAS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 240 MM.

		1



		7.1.47

		PINZA ESTÁNDAR, RECTA, CON 2 X 3 DIENTES, DE 140 A 150 MM.

		1



		7.48

		PINZA ESTÁNDAR, RECTA, ESTRIADA, DE 250 A 260 MM.

		1



		7.49

		PINZA DE BAKEY DE DISECCIÓN, ATRAUMÁTICA, RECTA, RAMAS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.

		1



		7.50

		PINZA RANDALL, CURVA DEL NO. 1 O DE ¼ DE CÍRCULO, LONGITUD DE 195 A 235 MM

		4



		7.51

		PINZA RANDALL, CURVA DEL NO. 2 O DE ½ DE CÍRCULO, LONGITUD DE 195 A 235 MM. 

		2



		7.52

		PINZA RANDALL, CURVA DEL NO. 3 O DE ¾ DE CÍRCULO, LONGITUD DE 195 A 235 MM.

		2



		7.53

		PINZA LAWRENCE DE 280 MM. DE LONGITUD.

		1



		7.54

		PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 220 A 225 MM.

		1



		7.55

		PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 225 MM.

		2



		7.56

		PINZA RANKIN O RANKIN-KELLY, RECTA, LONGITUD DE 160 MM.

		1



		7.57

		PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 220 A 260 MM.

		1



		7.58

		PINZA COOLEY, RECTA, DE 170 MM. DE LONGITUD.

		1



		7.59

		PINZA COOLEY RAMAS CURVAS DE MEDIO CÍRCULO, LONGITUD DE 170 MM.

		2







		No.   7

		INSTRUMENTAL 

		CANT



		

		18.03.002 SET DE INSTRUMENTAL PARA EL TRASPLANTE HEPÁTICO

		



		7.60

		PINZA DE BAKEY, CURVA, LONGITUD DE 160 MM.

		2



		7.61

		PINZA DE BAKEY, CURVA, DE 225 MM. A 250 MM. DE LONGITUD.

		2



		7.62

		PINZA DE BAKEY, RAMAS EN ÁNGULO A 60 GRADOS, LONGITUD DE 200 MM. DE LONGITUD.

		4



		7.63

		PINZA DE BAKEY, CON RAMAS SEMICURVAS, QUE FORMAN UNA "S" DE 200 MM. DE LONGITUD.

		2



		7.64

		PINZA SATINSKY O MINI SATINSKY, DE DOBLE ANGULACIÓN, ATRAUMÁTICA, DE 150 A 175 MM. DE LONGITUD.

		2



		7.65

		PINZA SATINSKY, DE DOBLE ANGULACIÓN, ATRAUMÁTICA, LONGITUD DE 255 A 265 MM.

		2



		7.66

		PINZA ALLIS ATRAUMÁTICA, LONGITUD DE 250 A 255 MM.

		2



		7.67

		PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 180 A 190 MM.

		2



		7.68

		PINZA KOCHER, INTESTINAL, RECTA, ESTRÍAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 250 A 260 MM.

		2



		7.69

		PINZA GERALD, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 170 A 180 MM.

		1



		7.70

		PINZA DERRA, BOCA GRANDE, LONGITUD DE 170 A 180 MM.

		2



		7.71

		PINZA SATINSKY, ATRAUMÁTICA, DE 200 A 235 MM. DE LONGITUD.

		2



		7.72

		PORTA AGUJAS RYDER, VASCULAR, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 210 MM.

		4



		7.73

		PORTA AGUJAS SAROT, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO LONGITUD DE 200 A 260 MM.

		4



		7.74

		PORTAAGUJAS DE BAKEY, VASCULAR, RECTO, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 250 A 265 MM.

		2



		7.75

		PORTAAGUJAS RYDER, MODELO FUERTE, RECTO, QUIJADA ESTRIADA CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 230 MM.

		1



		7.76

		SEPARADOR BALFOUR, VALVA CENTRAL DE 65 A 80 MM.X 80 A 85 MM., VALVAS LATERALES FENESTRADAS, APERTURA MÁXIMA DE 250 A 255 MM.

		2



		7.77

		TIJERA DE BAKEY, ANGULADA A 60°, DE 220 A 240 MM. DE LONGITUD

		2



		7.78

		TIJERA NOYES, PARA IRIS, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD DE 105 A125 MM.

		2



		7.79

		CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 38 A 49 X 28 A 32 CM

		2







		No. 8

		INSTRUMENTAL 

		CANT



		

		SET DE INSTRUMENTAL PARA NEFRECTOMÍA LAPAROSCÓPICA

		



		8.1

		OPTICA O TELESCOPIO DE VISION FOROBLICUA PANORAMICA, 30°, DIAMETRO DE 5 A 5.5 MM, LONGITUD DE 29 CM COMO MÍNIMO. AUTOCLAVABLE.

		1



		8.2

		OPTICA O TELESCOPIO DE VISION FOROBLICUA PANORAMICA, 30°, DIAMETRO DE 10 MM, LONGITUD DE 29 CM COMO MÍNIMO. AUTOCLAVABLE.

		1



		8.3

		CABLE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA, DIÁMETRO 4.5 MM COMO MÍNIMO, LONGITUD 230 CM COMO MÍNIMO

		1



		8.4

		CABLE MONOPOLAR DE ALTA FRECUENCIA

		1



		8.5

		PINZAS DE DISECCION DE KELLY O MARYLAND, SIN CREMALLERA, DESMONTABLE, GIRATORIA, AISLADA, CON CONEXIÓN MONOPOLAR, ABERTURA BILATERAL, DIAMETRO DE 5 MM, LONGITUD DE 33 A 36 CM.

		2



		8.6

		PINZAS DE AGARRE TIPO GRASPER FENESTRADO, CON CREMALLERA, DESMONTABLE, GIRATORIA, AISLADA, CON CONEXIÓN MONOPOLAR, ABERTURA BILATERAL, DIAMETRO DE 5 MM, LONGITUD DE 33 A 36 CM.

		2



		8.7

		PINZAS DE AGARRE TIPO ANGULO RECTO, SIN CREMALLERA, DESMONTABLE, GIRATORIA, AISLADA, CON CONEXIÓN MONOPOLAR, ABERTURA BILATERAL, DIAMETRO DE 5 MM, LONGITUD DE 33 A 36 CM.

		1



		8.8

		PINZAS DE AGARRE TIPO ANGULO RECTO, CON CREMALLERA, DESMONTABLE, GIRATORIA, AISLADA, CON CONEXIÓN MONOPOLAR, ABERTURA BILATERAL, DIAMETRO DE 10 MM, LONGITUD DE 33 A 36 CM.

		1



		8.9

		PINZAS DE DISECCION DE BABCOCK, ATRAUMATICA, SIN CREMALLERA, DESMONTABLE, GIRATORIA, AISLADA, CON CONEXIÓN MONOPOLAR, ABERTURA BILATERAL, DIAMETRO DE 5 MM, LONGITUD DE 33 A 36 CM.

		1



		8.10

		TIJERA CURVA, ESMONTABLE, GIRATORIA, AISLADA, CON CONEXIÓN MONOPOLAR, ABERTURA BILATERAL, DIAMETRO DE 5 MM, LONGITUD DE 33 A 36 CM.

		1



		8.11

		ELECTRO DE COAGULACION Y DISECCION, TIPO GANCHO, EN FORMA DE "L", DIAMETRO DE 5 MM, LONG. DE 33 A 36 CM.

		1



		8.12

		ELECTRO DE COAGULACION Y DISECCION, TIPO ESPATULA ROMA, DIAMETRO DE 5 MM, LONG. DE 33 A 36 CM.

		1



		8.13

		PORTA AGUJA RECTO, UNA ACCION, MANGO ERGONOMICO, DIAMETRO DE 5 MM, LONGITUD DE 30 CM COMO MÍNIMO

		1



		8.14

		PORTA AGUJA CURVA IZQUIERDA, UNA ACCION, MANGO ERGONOMICO, DIAMETRO DE 5 MM, LONGITUD DE 30 CM COMO MÍNIMO

		1



		8.15

		PINZAS DE AGARRE TIPO INTESTINAL FENESTRADO, CON CREMALLERA, DESMONTABLE, GIRATORIA, AISLADA, CON CONEXIÓN MONOPOLAR, ABERTURA BILATERAL, DIAMETRO DE 5 MM, LONGITUD DE 33 A 36 CM.

		1



		8.16

		RETRACTOR EN FORMA DE ABANICO, RETRACTIL, DIAMETRO DE 5 MM, LONGITUD DE 33 A 36 CM.

		1



		8.17

		RETRACTOR EN FORMA DE ABANICO, RETRACTIL, DIAMETRO DE 10 MM, LONGITUD DE 33 A 38 CM.

		1



		8.18

		APLICADOR DE CLIPS DE POLIMERO "M/L", DIAMETRO DE 5 MM, LONGITUD DE 32.5 CM.

		1



		8.19

		APLICADOR DE CLIPS DE POLIMERO "L", DIAMETRO DE 10 MM, LONGITUD DE 32 CM.

		1



		8.2

		APLICADOR DE CLIPS DE POLIMERO "X/L", DIAMETRO DE 10 MM, LONGITUD DE 32 CM.

		1



		8.21

		SISTEMA DE IRRIGACIÓN - ASPIRACIÓN CON MANGO TIPO PISTOLA.

		1



		8.22

		TUBO DE SUCCIÓN IRRIGACIÓN/IRRIGACION 5 -10 MM, CON HOYOS LATERALES, DE 34 A 36 CM DE LONGITUD

		1



		8.23

		CHAROLA DE ESTERILIZACION Y ALMACENAMIENTO COMPATIBLE CON EL INSTRUMENTAL OFERTADO

		1



		8.24

		APLICADOR DE TITANIO LAPAROSCOPICO MEDIANO 10 MM Y 30 CM COMO MINIMO

		1



		8.25

		APLICADOR DE CLIP DE TITANIO LAPAROSCOPICO MEDIANO-LARGO 10MM Y 30 CM COMO MINIMO

		1







		No. 9

		INSTRUMENTAL 

		CANT



		

		18.61.001BANCOS DE TEJIDOS

		



		9.1

		 TIJERAS DE VANNAS CURVA

		1



		9.2

		 PINZA RECTA 0.12MM

		1



		9.3

		 PINZA BORDE A BORDE

		1



		9.4

		REPOSITOR DE IRIS

		1



		9.5

		 CANASTILLA PARA CONTENEDOR

		1



		9.6

		 ESTERILLA PARA INSTRUMENTAL FINO

		1



		9.7

		 PLACA IDENTIFICADORA DE SET

		1



		9.8

		COMPAS CON SISTEMA MILIMÉTRICO

		1







		10

		SET DE INSTRUMENTAL PARA CORTE LAMELAR

		CANTIDAD



		10.1

		ESPÁTULA OFTALMICA ANGULADA

		1



		10.2

		GANCHO PRICE O ESPATULA

		1



		10.3

		IRRIGACIÓN DE PUERTOS PARA MANTENEDOR DE CAMARA

		1



		10.4

		MARCADOR DE 8, 8.5 O 9MM

		1



		10.5

		PINZA DE BUSIN O FORCEP DSAEK 20G O 23G

		1



		10.6

		BLEFAROSTATO DE SHAPHIRA O MACHAT

		1



		1507

		BISTURI DE DIAMANTE

		1







		16

		TRASPLANTE HEPATICO PEDIATRICO

		CANTIDAD



		16.1

		CANULA YANKAUER, CON BOTÓN DESATORNILLABLE. LONGITUD 28.5 O 22 CM.

		2



		16.2

		CÁNULA FERGUSON O FRAZIER, CAL 12 FR. ANGULADA.

		1



		16.3

		PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 150 A 155 MM.

		12



		16.4

		SEPARADOR KELLY, VALVA DE 50 A 60 MM. X 65 A 70 MM. Y DE 260 MM. DE LONGITUD

		1



		16.5

		TIJERA POTTS-SMITH, VASCULAR, ANGULADA A 45°, LONGITUD DE 170 A 190 MM.

		1



		16.6

		TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.

		1



		16.7

		TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.

		1



		16.8

		TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 230 A 235 MM.

		1



		16.9

		CÁNULA COOLEY, CURVA, DE 330 MM. DE LONGITUD.

		1



		16.1

		PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 A 230 MM.

		1



		16.11

		PORTA AGUJAS DE BAKEY, VASCULAR, RECTO, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 230 MM.

		2











































ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS

		No. Prog.  1.1

		CLAVE CUADRO BÁSICO

		BIENES DE CONSUMO

		CANT



		

		

		18.01.001 DONADOR VIVO DE RIÑON 

		



		1.1.1

		SCCB

		DRENAJE TIPO JACKSON PRATTS. DIVERSAS MEDIDAS SEGÚN SE REQUIERA 

		1



		1.1.2

		SCCB

		LAZO DE SILICON DESECHABLE PARA RETRAER, OCLUIR E IDENTIFICAR ARTERIAS, VENAS, NERVIOS O URETEROS EN COLOR AZUL, ROJO O AMARILLO, SEGÚN SE REQUIERA

		3



		1.1.3

		SCCB

		CÁNULAS PARA INFUSION DE LA SOLUCIÓN, DIFERENTES MEDIDAS SEGÚN SE REQUIERA.

		1



		1.1.4

		060.155.0155

		CAMPOS QUIRÚRGICOS IMPREGNADOS O NO CON IODOPOVIDONA EN UNA DE SUS CARAS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRILES Y DESECHABLES DE 20 X 15 CM.

		3



		1.1.5

		060.337.0164

		ENGRAPADORA PARA PIEL CON EXTRACTOR DE GRAPAS.

		1



		1.1.6

		60

		SUTURAS POR PIEZA (SOBRES) CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN SE REQUIERA:         VER CATÁLOGO

		12



		1.1.7

		SCCB

		PROTECTORES DE PINZA

		10



		1.1.8

		060.066.1060

		ANTISEPTICOS Y GERMICIDAS. SOLUCION DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% CON TINTA NARANJA. CONTIENE 26 ML. ESTERIL Y DESECHABLE.                                                                                         

		1



		1.1.9

		060.168.9631

		SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN O SILICÓN 100%, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 3 ML O 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA, ESTÉRIL Y DESECHABLE TIPO FOLEY, DE DOS VÍAS. DE DIFERENTES MEDIDAS, SEGÚN SE REQUIERA. (VER CATÁLOGO)

		1



		1.1.10

		060.125.1879

		BOLSAS PARA RECOLECCION DE ORINA. ELABORADA A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO CON GRADUACIONES CADA 100 ML Y LECTURA CADA 200 ML. SISTEMA CERRADO, CON VALVULA ANTIRREFLUJO. CAPACIDAD 2000 ML.                                              

		1



		1.1.11

		SCCB

		FIJADOR DE SONDA FOLEY ADULTO

		1



		1.1.12

		SCCB

		VENDAJE IMPERMEABLE TRASPARENTE CON ALMOHADILLA ABSORVENTE  30 X10

		1



		1.1.13

		SCCB

		VENDAJE IMPERMEABLE TRASPARENTE CON ALMOHADILLA ABSORVENTE 15.5 X 8.5

		1



		1.1.14

		531.803.0029

		COLCHÓN O SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE, QUE PERMITA ACCESO TOTAL AL PACIENTE, GARANTIZANDO UN CALENTAMIENTO CONECTIVO UNIFORME. RADIOTRANSPARENTE. CON DISEÑO QUE REDIUCE LA ACUMULACIÓN DE LÍQUIDOS. DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL PACIENTE

		1



		1.1.15

		379.443.0037

		LÁPIZ PARA ELECTROCIRUGÍA CON ELECTRODO ESPÁTULA INTEGRADO, ENTRADA INTERNACIONAL, CON CABLE DE TRES METROS, CON DOS BOTONES. DESECHABLE.

		1



		1.1.16

		SCCB

		ELECTRODO NEUTRO DE ACUERDO A LA COMPLEXIÓN DEL PACIENTE: ADULTO - ELECTRODO NEUTRO DE DOS SUPERFICIES CONTACTO, COMBINADO CON CAPA ADHESIVA, CON ANILLO EQUIPOTENCIAL QUE LOGRA UNA UNIFORME DISTRIBUCION DE LA CORRIENTE. DESECHABLE CON CABLE DE CUANDO MENOS TRES METROS. PEDIÁTRICO - ELECTRODO NEUTRO DE DOS SUPERFICIES DE CONTACTO INDEPENDIENTES; SUPERFICIE COMBINADA DE 72CM2, CON CAPA ADHESIVA CONDUCTIVA, DESECHABLE; NEONATO - ELECTRODO NEUTRO CON UN ÁREA DE CONTACTO, SUPERFICIE DE 40CM2, CON CAPA ADHESIVA CONDUCTIVA, DESECHABLE

		1







		No. Prog.  2.1

		CLAVE CUADRO BÁSICO

		BIENES DE CONSUMO

		CANT



		

		

		18.01.002 TRASPLANTE RENAL 

		



		2.1.1

		SCCB

		DRENAJE TIPO JACKSON PRATTS. DIVERSAS MEDIDAS SEGÚN SE REQUIERA

		1



		2.1.2

		060.470.0112

		HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE EN FORMA DE ESPONJA DE GELATINA. MEDIDAS 7CM X 5CM X 1 CM.

		1



		2.1.3

		100.004.2830

		CONCENTRADO DE PROTEÍNAS HUMANAS COAGULABLES, SOLUCIÓN, CADA ML DE TISSUCOL CONTIENE: 1. TISSUCOL (LIOFILIZADO, CONCENTRADO DE PROTEINA DE PROTEINA ADHESIVA, TRATADO POR VAPOR). CADA ML DE SOLUCION RECONSTITUIDA CONTIENE: A) PROTEINA COAGULABLE 75-115MG, 1) FIBRINOGENO 70-110MG 2) PLASMAFIBRONECTINA 2-9MG B) FACTOR XIII 10-50UI C) PLASMINOGENO 40-120MG. 2. SOLUCION DE APROTININA 3000UIK/ML.3. TROMBINA 4 U/ML. (ESTE INSUMO NO REQUIERE REFERENCIACION DOCUMENTACION)

		1



		2.1.4

		060.337.0164

		ENGRAPADORA PARA PIEL CON EXTRACTOR DE GRAPAS.

		1



		2.1.5

		SCCB

		CELULOSA OXIDADA REGENERADA Y DE ORIGEN VEGETAL. APLICABLE EN FIBRAS, ROLLO O PARCHES.  MEDIDAS: 10.2 CM X 10.2CM. UNA PIEZA.

		1



		2.1.6

		SCCB

		LAZO DE SILICON DESECHABLE PARA RETRAER, OCLUIR E IDENTIFICAR ARTERIAS, VENAS, NERVIOS O URETEROS EN COLOR AZUL, ROJO O AMARILLO, SEGÚN SE REQUIERA

		3



		2.1.7

		060.166.1572

		CATETER URETERAL DOBLE J DE POLIURETANO DE 26 CM DE LARGO, DIFERENTES CALIBRES SEGÚN SE REQUIERE 4.7FR, 6 FR , 7 FR  (VER CATÁLOGO) 

		1



		

		

		CATETER URETERAL DOBLE J DE POLIURETANO DE 14 CM DE LARGO, DIFERENTES CALIBRES SEGÚN SE REQUIERE 4.7FR, (VER CATÁLOGO)

		



		2.1.8

		060.168.9631

		SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN O SILICÓN 100%, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 3 ML O 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA, ESTÉRIL Y DESECHABLE TIPO FOLEY, DE DOS VÍAS. DE DIFERENTES MEDIDAS, SEGÚN SE REQUIERA. (VER CATÁLOGO)

		1



		2.1.9

		060.125.1879

		BOLSAS PARA RECOLECCION DE ORINA. ELABORADA A BASE DE CLORURO DE  POLIVINILO CON GRADUACIONES CADA 100 ML Y LECTURA CADA 200 ML. SISTEMA CERRADO, CON VALVULA ANTIRREFLUJO.  CAPACIDAD 2000 ML.   

		1



		2.1.10

		SCCB

		

FIJADOR DE SONDA FOLEY ADULTO Y NIÑO

		1



		2.1.11

		060.155.0155

		CAMPOS QUIRÚRGICOS IMPREGNADOS O NO CON IODOPOVIDONA EN UNA DE SUS CARAS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRILES Y DESECHABLES DE 20 X 15 CM.

		1



		2.1.12

		60

		SUTURAS POR PIEZA (SOBRES) CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN SE REQUIERA:         VER CATÁLOGO

		12  40 



		2.1.13

		SCCB

		PROTECTORES DE PINZA

		10



		2.1.14

		 379.443.0037

		LÁPIZ PARA ELECTROCIRUGÍA CON ELECTRODO ESPÁTULA INTEGRADO, ENTRADA INTERNACIONAL, CON CABLE DE TRES METROS, CON DOS BOTONES. DESECHABLE.

		1



		2.1.15

		060.066.1060

		ANTISEPTICOS Y GERMICIDAS. SOLUCION DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2%  P/V EN  ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% CON TINTA NARANJA. CONTIENE 26 ML. ESTERIL  Y DESECHABLE.                                                                                         

		1



		2.1.16

		SCCB

		APÓSITO IMPERMEABLE TRASPARENTE CON ALMOHADILLA ABSORBENTE, LIBRE DE LATEX 30 CM X 10 CM

		1



		2.1.17

		SCCB

		APÓSITO IMPERMEABLE TRASPARENTE CON ALMOHADILLA ABSORBENTE, LIBRE DE LATEX 15.5 CM X 8.5 CM

		1



		2.1.18

		531.803.0029

		COLCHÓN O SABANA TERMICA CON AIRE CALIENTE, QUE PERMITA ACCESO TOTAL AL PACIENTE, GARANTIZANDO UN CALENTAMIENTO CONECTIVO UNIFORME. RADIOTRANSPARENTE. CON DISEÑO QUE REDIUCE LA ACUMULACIÓN DE LÍQUIDOS. DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL PACIENTE

		1



		2.1.19

		SCCB

		ELECTRODO NEUTRO DE ACUERDO A LA COMPLEXIÓN DEL PACIENTE: ADULTO - ELECTRODO NEUTRO DE DOS SUPERFICIES CONTACTO, COMBINADO CON CAPA ADHESIVA, CON ANILLO EQUIPOTENCIAL QUE LOGRA UNA UNIFORME DISTRIBUCION DE LA CORRIENTE. DESECHABLE CON CABLE DE CUANDO MENOS TRES METROS. PEDIÁTRICO - ELECTRODO NEUTRO DE DOS SUPERFICIES DE CONTACTO INDEPENDIENTES; SUPERFICIE COMBINADA DE 72CM2, CON CAPA ADHESIVA CONDUCTIVA, DESECHABLE; NEONATO - ELECTRODO NEUTRO CON UN ÁREA DE CONTACTO, SUPERFICIE DE 40CM2, CON CAPA ADHESIVA CONDUCTIVA, DESECHABLE

		1











		No. Prog.  3.1

		CLAVE CUADRO BÁSICO

		BIENES DE CONSUMO

		CANT



		

		

		18.04.001 CIRUGÍA DE EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS

		



		3.1.2

		SCCB

		LAZO DE SILICON DESECHABLE PARA RETRAER, OCLUIR E IDENTIFICAR ARTERIAS, VENAS, NERVIOS O URETEROS EN COLOR AZUL, ROJO O AMARILLO, SEGÚN SE REQUIERA 

		8



		3.1.3

		537.173.0838

		CÁNULAS PARA INFUSION DE LA SOLUCIÓN, DIFERENTES MEDIDAS SEGÚN SE REQUIERA.

		2



		3.1.4

		060.155.0155

		CAMPOS QUIRÚRGICOS IMPREGNADOS O NO CON IODOPOVIDONA EN UNA DE SUS CARAS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRILES Y DESECHABLES DE 20 X 15 CM.

		1



		3.1.5

		60

		SUTURAS POR PIEZA (SOBRES) CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN SE REQUIERA:         VER CATÁLOGO

		12







		No. Prog.  6.1

		CLAVE CUADRO BÁSICO

		BIENES DE CONSUMO

		CANT



		

		

		18.60.007 HEMODIAFILTRACIÓN (TERAPIA 3 DÍAS)

		



		6.1.1

		060.207.0021

		CIRCUITO EXTRACORPOREO INTERCONECTADO. CONTIENE: 4 SEGMENTOS PARA BOMBA, UNA LINEA DE HEPARINA PARA CONECTAR JERINGAS, UNA LINEA PARA LIQUIDO DE HEMODIALISIS, UNA LINEA PARA FLUIDO DE REEMPLAZO, UNA LINEA DE ACCESO A PACIENTE, UNA LINEA PARA COLECCION DE VOLUMEN EXTRAIDO, 4 TRANSDUCTORES DE PRESION, UN FILTRO DE MEMBRANA AN69.

		1



		6.1.2

		010.000.2356

		SOLUCIÓN DIALIZANTE ESTÉRIL, EN BASE DE BICARBONATO, PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUA. BOLSA DE 5 LITROS.

		2



		6.1.3

		010.000.3610

		SOLUCIÓN FISIOLÓGICA AL 0.9%. PRESENTACIÓN DE 1000ML

		2







		No. Prog.  7.1

		CLAVE CUADRO BÁSICO

		BIENES DE CONSUMO

		CANT



		

		

		18.03.001 DONADOR VIVO DE HÍGADO

		



		7.1.1

		SCCB

		DRENAJE TIPO BLAKE. DIVERSAS MEDIDAS SEGÚN SE REQUIERA

		1



		7.1.2

		379.443.0037

		LÁPIZ PARA ELECTROCIRUGÍA CON ELECTRODO DE ESPÁTULA INTEGRADO, ENTRADA INTERNACIONAL, CON CABLE DE TRES METROS, CON DOS BOTONES. DESECHABLE.

		1



		7.1.3

		872.330.0872

		ELECTRODO NEUTRO DOS SUPERFICIES CONTACTO, COMBINADO CON CAPA ADHESIVA, CON ANILLO EQUIPOTENCIAL QUE LOGRA UNA UNIFORME DISTRIBUCION DE LA CORRIENTE. DESECHABLE CON CABLE DE CUANDO MENOS TRES METROS; O, ELECTRODO NEUTRO DE DOS SUPERFICIES DE CONTACTO INDEPENDIENTES; SUPERFICIE COMBINADA DE 72CM2, CON CAPA ADHESIVA CONDUCTIVA, DESECHABLE; O, ELECTRODO NEUTRO CON UN ÁREA DE CONTACTO, SUPERFICIE DE 40CM2, CON CAPA ADHESIVA CONDUCTIVA, DESECHABLE.

		1



		7.1.4

		SCCB

		APLICADOR RECTO CON SUCCION, DE 65MM DE LARGO X 6MM DE DIÁMETRO

		1



		7.1.5

		SCCB

		BOMBA DE PISTONES PARA UN SOLO USO COMPATIBLE CON EL EQUIPO OFERTADO

		1



		7.1.6

		SCCB

		BOLSA DE DOS LITROS CON TAPA COMPATIBLE CON EQUIPO DE HIDRODISECCIÓN

		1



		7.1.7

		100.004.2830

		CONCENTRADO DE PROTEÍNAS HUMANAS COAGULABLES, SOLUCIÓN, CADA ML DE TISSUCOL CONTIENE: 1. TISSUCOL (LIOFILIZADO, CONCENTRADO DE PROTEINA DE PROTEINA ADHESIVA, TRATADO POR VAPOR). CADA ML DE SOLUCION RECONSTITUIDA CONTIENE: A) PROTEINA COAGULABLE 75-115MG, 1) FIBRINOGENO 70-110MG 2) PLASMAFIBRONECTINA 2-9MG B) FACTOR XIII 10-50UI C) PLASMINOGENO 40-120MG. 2. SOLUCION DE APROTININA 3000UIK/ML.3. TROMBINA 4 U/ML. (ESTE INSUMO NO REQUIERE REFERENCIACION NI DOCUMENTACION)

		1



		7.1.8

		SCCB

		LAZO DE SILICON DESECHABLE PARA RETRAER, OCLUIR E IDENTIFICAR ARTERIAS, VENAS, NERVIOS O URETEROS EN COLOR AZUL, ROJO O AMARILLO, SEGÚN SE REQUIERA, PAQUETE DE TRES.

		1



		7.1.9

		060.337.0164

		ENGRAPADORA PARA PIEL CON EXTRACTOR DE GRAPAS.

		1







		No. Prog.  7.1

		CLAVE CUADRO BÁSICO

		BIENES DE CONSUMO

		CANT



		

		

		18.03.001 DONADOR VIVO DE HÍGADO

		



		7.1.10

		060.155.0155

		CAMPOS QUIRÚRGICOS IMPREGNADOS O NO CON IODOPOVIDONA EN UNA DE SUS CARAS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRILES Y DESECHABLES DE 20 X 15 CM.

		1



		7.1.11

		SCCB

		COLCHON O MANTA TERMICA QUE PERMITA ACCESO TOTAL AL PACIENTE, GARANTIZANDO UN CALENTAMIENTO CONECTIVO UNIFORME. RADIOTRANSPARENTE. CON DISEÑO QUE REDIUCE LA ACUMULACIÓN DE LÍQUIDOS. DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL PACIENTE

		1



		7.1.12

		SCCB

		PROTECTORES DE PINZA

		10



		7.1.13

		SCCB

		ENGRAPADORA MECANICA INTESTINAL DE 75MM CON CARTUCHO EXTRA

		1



		7.1.14

		060.168.9631

		SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN O SILICÓN 100%, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 3 ML O 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA, ESTÉRIL Y DESECHABLE TIPO FOLEY, DE DOS VÍAS. DE DIFERENTES MEDIDAS, SEGÚN SE REQUIERA. (VER CATÁLOGO)

		1



		7.1.15

		060.125.1879

		BOLSAS PARA RECOLECCION DE ORINA. ELABORADA A BASE DE CLORURO DE  POLIVINILO CON GRADUACIONES CADA 100 ML Y LECTURA CADA 200 ML. SISTEMA CERRADO.  CAPACIDAD 2000 ML.                                                                            

		1



		7.1.16

		SCCB

		FIJADOR DE SONDA FOLEY ADULTO

		1



		7.1.17

		SCCB

		CLORURO DE SODIO AL 9%. BOLSA DE 3000 ML.

		1



		7.1.18

		SCCB

		SISTEMA DE CLIPS AUTOMATICO PARA HEMOSTASIA CHICO O MEDIANO, SEGÚN SE REQUIERA

		2



		7.1.19

		60

		SUTURAS POR PIEZA (SOBRES) CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN SE REQUIERA:         VER CATÁLOGO

		30







		No. Prog.  8.1

		CLAVE CUADRO BÁSICO

		BIENES DE CONSUMO

		CANT



		

		

		18.03.002 TRASPLANTE HEPÁTICO

		



		8.1.1

		SCCB

		DRENAJE TIPO JACKSON PRATTS. DIVERSAS MEDIDAS SEGÚN SE REQUIERA

		1



		8.1.2

		100.004.2830

		CONCENTRADO DE PROTEÍNAS HUMANAS COAGULABLES, SOLUCIÓN, CADA ML DE TISSUCOL CONTIENE: 1. TISSUCOL (LIOFILIZADO, CONCENTRADO DE PROTEINA DE PROTEINA ADHESIVA, TRATADO POR VAPOR). CADA ML DE SOLUCION RECONSTITUIDA CONTIENE: A) PROTEINA COAGULABLE 75-115MG, 1) FIBRINOGENO 70-110MG 2) PLASMAFIBRONECTINA 2-9MG B) FACTOR XIII 10-50UI C) PLASMINOGENO 40-120MG. 2. SOLUCION DE APROTININA 3000UIK/ML.3. TROMBINA 4 U/ML. (ESTE INSUMO NO REQUIERE REFERENCIACION DOCUMENTACION)

		1



		8.1.3

		060.470.0112

		HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE EN FORMA DE ESPONJA DE GELATINA. MEDIDAS 7CM X 5CM X 1 CM.

		1



		8.1.4

		SCCB

		LAZO DE SILICON DESECHABLE PARA RETRAER, OCLUIR E IDENTIFICAR ARTERIAS, VENAS, NERVIOS O URETEROS EN COLOR AZUL, ROJO O AMARILLO, SEGÚN SE REQUIERA

		3



		8.1.5

		060.337.0164

		ENGRAPADORA PARA PIEL CON EXTRACTOR DE GRAPAS.

		1



		8.1.6

		SCCB

		INSTRUMENTO PARA BIOPSIAS DE NÚCLEOS DE UN SOLO USO. DE 14G X 10CM. ESTERIL Y DESECHABLE.

		1



		8.1.7

		SCCB

		ENGRAPADORA CIRCULAR DE 25MM

		1



		8.1.8

		SCCB

		ENGRAPADORA MECANICA INTESTINAL 75 MM CON CARTUCHO EXTRA

		1



		8.1.9

		SCCB

		ENGRAPADORA LINEAL VASCULAR CON CARTUCHO

		1



		8.1.10

		060.155.0155

		CAMPOS QUIRÚRGICOS IMPREGNADOS O NO CON IODOPOVIDONA EN UNA DE SUS CARAS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRILES Y DESECHABLES DE 20 X 15 CM.

		1



		8.1.11

		SCCB

		COLCHON O MANTA TERMICA QUE PERMITA ACCESO TOTAL AL PACIENTE, GARANTIZANDO UN CALENTAMIENTO CONECTIVO UNIFORME. RADIOTRANSPARENTE. CON DISEÑO QUE REDIUCE LA ACUMULACIÓN DE LÍQUIDOS. DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL PACIENTE

		1



		8.1.12

		060.168.9631

		SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN O SILICÓN 100%, CON GLOBO DE AUTO RETENCIÓN DE 3 ML O 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA, ESTÉRIL Y DESECHABLE TIPO FOLEY, DE DOS VÍAS. DE DIFERENTES MEDIDAS, SEGÚN SE REQUIERA. (VER CATÁLOGO)

		1



		8.1.13

		060.125.1879

		BOLSAS PARA RECOLECCION DE ORINA. ELABORADA A BASE DE CLORURO DE  POLIVINILO CON GRADUACIONES CADA 100 ML Y LECTURA CADA 200 ML. SISTEMA CERRADO.  CAPACIDAD 2000 ML.                                                                            

		1



		8.1.14

		SCCB

		FIJADOR DE SONDA FOLEY ADULTO

		1



		8.1.15

		SCCB

		PROTECTORES PARA PINZA

		10



		8.1.16

		SCCB

		SISTEMA DE CLIPS AUTOMATICO PARA HEMOSTASIA MEDIANO

		1



		8.1.17

		SCCB

		SISTEMA DE CLIPS AUTOMATICO PARA HEMOSTASIA CHICO 

		1



		8.1.18

		379.443.0037

		LÁPIZ PARA ELECTROCIRUGÍA CON ELECTRODO DE ESPÁTULA INTEGRADO, ENTRADA INTERNACIONAL, CON CABLE DE TRES METROS, CON DOS BOTONES. DESECHABLE.

		1



		8.1.19

		872.330.0872

		ELECTRODO NEUTRO DOS SUPERFICIES CONTACTO, COMBINADO CON CAPA ADHESIVA, CON ANILLO EQUIPOTENCIAL QUE LOGRA UNA UNIFORME DISTRIBUCION DE LA CORRIENTE. DESECHABLE CON CABLE DE CUANDO MENOS TRES METROS; O, ELECTRODO NEUTRO DE DOS SUPERFICIES DE CONTACTO INDEPENDIENTES; SUPERFICIE COMBINADA DE 72CM2, CON CAPA ADHESIVA CONDUCTIVA, DESECHABLE; O, ELECTRODO NEUTRO CON UN ÁREA DE CONTACTO, SUPERFICIE DE 40CM2, CON CAPA ADHESIVA CONDUCTIVA, DESECHABLE.

		1



		8.1.20

		SCCB

		CAMPANA DE AUTOTRANSFUSIÓN PARA RECUPERADOR DE CELULAS SANGUÍNEAS, CON LINEAS DE ASPIRACIÓN Y ANTICOAGULACION, Y BOLSA DE DESECHO, BOLSA DE REINFUSIÓN. VOLUMEN 225 ML; O, 125ML; O, 55ML.

		1



		8.1.21

		SCCB

		SET DE INFUSIÓN COMPATIBLE CON EL EQUIPO DE INFUSIÓN OFERTADO PARA FLUJO DE 20 A 750 ML/MIN

		1



		8.1.22

		60

		SUTURAS POR PIEZA (SOBRES) CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN SE REQUIERA:         VER CATÁLOGO

		30



		8.1.23

		SCCB

		FIBRINOGENO DE 1.5 GR 



		2-3







		No. Prog.  9.1

		CLAVE CUADRO BÁSICO

		BIENES DE CONSUMO

		CANT



		

		

		18.60.005 TROMBOELASTOGRAFÍA

		



		9.1.

		SCCB

		REACTIVO HEPARINASA: COPAS Y PINES

		3



		9.1.1

		SCCB

		SET COMPLETO DE TROMBOELASTOGRAFIA DINAMICA CON: REACTIVO KAOLIN

		3







		No. Prog.  10.1

		CLAVE CUADRO BÁSICO

		BIENES DE CONSUMO

		CANT



		

		

		10.06.035 NEFRECTOMÍA LAPAROSCÓPICA

		



		10.1.1

		SCCB

		MANGUERA PARA INSUFLACIÓN, LONGITUD DE 250 A 300 CM., ESTÉRIL.

		1



		10.1.2

		SCCB

		FUNDA PARA CABEZAL DE CÁMARA ENDOSCÓPICA, LONGITUD DE 240 A 300 CM., ESTÉRIL.

		1



		10.1.3

		SCCB

		TRÓCARES Y CAMISAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DESECHABLES CON INDICADORES RADIOPACOS QUE PERMITAN UTILIZAR INSTRUMENTOS DE  5, 10 Y 15  MM., DE DIÁMETRO CON SISTEMA AUTOMÁTICO  DE SEGURIDAD, CON VÁLVULA DE PASO LUER-LOCK DE 65 A 150 MM., DE LONGITUD, SEGÚN COMPLEXIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL PACIENTE. 

		4



		10.1.4

		SCCB

		MANGUERA PARA IRRIGACIÓN / ASPIRACIÓN, LONGITUD DE 250 A 300 CM., ESTÉRIL.

		1



		10.1.5

		SCCB

		BOLSA COLECTORA DE ESPÉCIMEN PEQUEÑA O GRANDE SEGÚN PIEZA A EXTRAER.

		1



		10.1.6

		SCCB

		DVD  PARA CUBRIR EL EVENTO. 

		1



		10.1.7

		SCCB

		PAQUETE DE CLIPS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DE TITÁNIO, ESTÉRIL, DESECHABLE, TAMAÑO MEDIANO/LARGO.Y EXTRA LARGO

		2



		10.1.8

		SCCB

		CLIP DE POLÍMERO MEDIANO/LARGO O LARGO. Y EXTRA LARGO

		4



		10.1.9

		SCCB

		RETRACTOR DE HERIDAS TAMAÑO MEDIANO, ANILLO FLEXIBLE

		1



		10.1.10

		SCCB

		SUTURA MONOCRYL 000, AGUJA REDONDA MEDIO CIRCULO

		3



		10.1.11

		SCCB

		SUTURA MONOCRYL 000, AGUJA CORTANTE

		4



		10.1.12

		SCCB

		SUTURA VICRYL 1 AGUJA T5 MEDIO CIRCULO

		3



		10.1.13

		SCCB

		SUTURA VICRYL 1 AGUJA T10 (SH)

		3



		10.1.14

		SCCB

		PINZA PARA SELLADO DE VASOS O TEJIDO DE 5 MM., X 30 A 35 CM., DE LONGITUD. (UNO CADA TRES PROCEDIMIENTOS)

		1



		10.1.15

		872.330.0872

		ELECTRODO NEUTRO DOS SUPERFICIES CONTACTO, COMBINADO CON CAPA ADHESIVA, CON ANILLO EQUIPOTENCIAL QUE LOGRA UNA UNIFORME DISTRIBUCION DE LA CORRIENTE. DESECHABLE CON CABLE DE CUANDO MENOS TRES METROS; O, ELECTRODO NEUTRO DE DOS SUPERFICIES DE CONTACTO INDEPENDIENTES; SUPERFICIE COMBINADA DE 72CM2, CON CAPA ADHESIVA CONDUCTIVA, DESECHABLE; O, ELECTRODO NEUTRO CON UN ÁREA DE CONTACTO, SUPERFICIE DE 40CM2, CON CAPA ADHESIVA CONDUCTIVA, DESECHABLE.

		1



		10.1.16

		379.443.0037

		LÁPIZ PARA ELECTROCIRUGÍA CON ELECTRODO DE ESPÁTULA INTEGRADO, ENTRADA INTERNACIONAL, CON CABLE DE TRES METROS, CON DOS BOTONES. DESECHABLE.

		1



		10.17

		SCCB

		SPACEMAKER PLUS DE 10 A 12 MM MARCA COVIDIEN (SPACEMAKER PTO ACCES AND DISSECTOR SYSTEM)

		1



		10.18

		SCCB

		LIGASURE CON PINZA ATLAS O MARYLAND

		1



		10.19

		SCCB

		PINZA LIGASURE ATLAS 10 MM - 37 CM

		1



		10.20

		SCCB

		UNIDAD ELECTROQUIRURGICA (LIGASURE ATLAS)

		1







		No. Prog.  10.1

		CLAVE CUADRO BÁSICO

		BIENES DE CONSUMO

		CANT



		

		

		18.61.001 BANCO DE TEJIDOS

		



		11.1.1

		SCCB

		DOS ETIQUETAS CON CÓDIGO DE BARRA PARA TRAZABILIDAD CON ESCÁNER

		2



		11.1.2

		SCCB

		PAQUETE DE MICROESPONJA DE MEROCEL. FUNDA PARA CABEZAL DE CÁMARA ENDOSCÓPICA, LONGITUD DE 240 A 300 CM., ESTÉRIL.

		10



		11.1.3

		SCCB

		CUCHILLETE MICROQUERATOMO 

		1



		11.1.4

		SCCB

		AZUL DE TRIPAN 

		1



		11.1.5

		SCCB

		SOLUCIÓN SALINA BALANCEADA 

		1































ANEXO T5 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO PARA TRASPLANTE HEPÁTICO y TRASLPANTE DE CÓRNEA

		No. Prog.  1.1

		CLAVE CUADRO BÁSICO

		[bookmark: RANGE!C12:D16]BIENES DE CONSUMO PARA TRASPLANTE HEPÁTICO

		CANT



		

		

		 

		



		1.1.1

		060.470.0112

		HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE EN FORMA DE ESPONJA DE GELATINA. MEDIDAS 7CM X 5CM X 1 CM.

		4 A 7



		1.1.2

		SCCB

		CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, CALIBRE 7FR. X20 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO, CON DOS LÚMENES INTERNOS, DISTAL CALIBRE 8G Y PROXIMAL CALIBRE 14G.

		2



		1.1.3

		SCCB

		CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, CALIBRE 7FR. X20 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO, CON TRES LÚMENES INTERNOS, DISTAL CALIBRE 16G, MEDIO CALIBRE 18G Y PROXIMAL CALIBRE  18G

		2



		1.1.4

		SCCB

		CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, CALIBRE 5.5FR. X13 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO, CON TRES LÚMENES INTERNOS, DISTAL CALIBRE 20G, MEDIO CALIBRE 22G Y PROXIMAL CALIBRE 22G

		2



		1.1.5

		SCCB

		EQUIPO PARA HEMODIÁLISIS DOBLE LUMEN, INCLUYE AGUJA INTRODUCTORA, UNA GUÍA METÁLICA, UN CATÉTER DOBLE LUMEN CALIBRE 11.5 FR. LONGITUD DE 195 MM CON OBTURADOR Y UN DILATADOR CON EXTENSIONES CURVAS, TIPO MAHURKAR

		1



		1.1.6

		100.004.2830

		CONCENTRADO DE PROTEÍNAS HUMANAS COAGULABLES, SOLUCIÓN, CADA ML DE TISSUCOL CONTIENE: 1. TISSUCOL (LIOFILIZADO, CONCENTRADO DE PROTEINA DE PROTEINA ADHESIVA, TRATADO POR VAPOR). CADA ML DE SOLUCION RECONSTITUIDA CONTIENE: A) PROTEINA COAGULABLE 75-115MG, 1) FIBRINOGENO 70-110MG 2) PLASMAFIBRONECTINA 2-9MG B) FACTOR XIII 10-50UI C) PLASMINOGENO 40-120MG. 2. SOLUCION DE APROTININA 3000UIK/ML.3. TROMBINA 4 U/ML. (ESTE INSUMO NO REQUIERE REFERENCIACION NI DOCUMENTACION)

		3 A 5 



		1.1.7

		SCCB

		MALLA TIPO PROCEED DE 20.3X25.4 CM OVALADA DE ETHICON (JOHNNSON Y JOHNNSON)

		1



		1.1.8

		SCCB

		SURGICEL FIBRILAR DE 10.1X10.1 CM DE ETHICON

		4















		No. 2

		CLAVE CUADRO BASICO

		BIENES DE CONSUMO TRASPLANTE DE CÓRNEA

		POR

Procedimiento

		MIN    24 MESES

		MAX   24 MESES



		2.1

		537.470.0101

		TREPANO CIRCULAR HESSBURG-BARRON CON PLUMON MARCADOR MEDIDAS DE 6.0 MM A 9.0 MM (DEBE ESPECIFICAR SI ES DE DONADOR O RECEPTOR)

		1

		1380

		3426



		2.2

		SCCB 

		MICROESPONJAS DE MEROCEL AFILADAS. 20 PIEZAS

		1

		1380

		3426



		2.3

		SCCB 

		SUTURA NO ABSORBIBLE DE NYLON 10-0, AGUJA DOBLE ARMADO ESPATULADA DE 6.5MM DE LONGITUD. LONGITUD DE LA HEBRA 30 CM

		2

		2760

		6852



		2.4

		060.842.0220

		SUTURA ABSORBIBLE COPOLIMERO DE LACTIDO Y GLICOLIDO RECUBIERTO. CALIBRE DE LA SUTURA 6-0. LINGITUD DE 45 CM. CON AGUJA DE ESPATULA DE 1/4 DE CIRCULO (8MM) DOBLE ARMADO

		1

		1380

		3426



		2.5

		060.833.0098

		HIALURONATO DE SODIO, SOLUCION OFTALMICA CON CANULA. CADA ML. CONTINE: HIALURONATO DE SODIO 10MG O 16 MG. ENVASE CON UNA JERINGA CON 0.4 ML A 1 ML

		1

		1380

		3426



		2.6

		 

		TREPANO CIRCULAR O PUNCH DE PIEL MEDIDAS 3,3.5,4,4.5,5  (NO SE REQUIERE REFERENCIACIÓN NI DOCUMENTACIÓN)

		1

		1380

		3426



		2.7

		 

		ESPONJA PARA CIRUGIA OFTALMICA TIPO MEROCEL

		1

		1380

		3426



		2.8

		 

		AZUL DE TRIPAN

		1

		1380

		3426



		2.9

		 

		LENTE DE CONTACTO TERAPEUTICO BALAFILCON A

		1

		1380

		3426



		2.10

		 

		SONDA PARA TONOMETRO, DESECHABLE, DE MATERIAL: VALOX 312 (PBT -TEREFTALATO DE POLIBUTILENO), BIOCOMPATIBILIDAD PROBADA DE ACUERDO CON LA NORMA ISO 10993

		1

		1380

		3426

















































ANEXO T6 CATÁLOGO DE SUTURAS

		No. Prog.     1.1

		CLAVE CUADRO BÁSICO IMSS

		 

CATÁLOGO DE SUTURAS 

 

		CANT



		1.1.1

		060

		841

		0262

		SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA, 90CM, CALIBRE DE SUTURA5-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, DOBLE ARMADO, AHUSADA (15-17MM)

		PZA



		1.1.2

		060

		841

		0254

		SUTURAS SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA75CM CALIBRE DE SUTURA 6-0 AHUSADA (12-13MM)

		PZA



		1.1.3

		060

		841

		0288

		SUTURAS SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 90CM, CALIBRE DE LA SUTURA 4-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (15-17)

		PZA



		1.1.5

		060

		841

		0734

		SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, SIN AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA, 75CM, CALIBRE DE LA SUTURA 3-0

		PZA



		1.1.6

		060

		841

		0742

		SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, SIN AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA, 75CM, CALIBRE DE LA SUTURA 2-0

		PZA



		1.1.7

		060

		841

		0767

		SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, SIN AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA, 75CM, CALIBRE DE LA SUTURA 0

		PZA



		1.1.8

		060

		841

		0866

		SUTURAS SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ACIDO GLICÓLICO TRENZADO CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA DE 67-75CM, CALIBRE DE LA SUTURA, 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA ( 25 - 26 MM)

		PZA



		1.1.9

		060

		841

		0890

		SUTURAS SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ACIDO GLICÓLICO TRENZADO CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA DE 67-75CM, CALIBRE DE LA SUTURA, 1-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (25 - 26 MM)

		PZA







		No. Prog.     1.1

		CLAVE CUADRO BÁSICO IMSS

		 

		CANT



		

		

		CATÁLOGO DE SUTURAS 

		



		

		

		 

		



		1.1.110

		060

		842

		0303

		SUTURAS DE MONOFILAMENTO SINTÉTICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y EPSILÓN CAPROLACTINA, INCOLORA, LONGITUD DE LA HEBRA 70CM, CALIBRE DE LA SUTURA 1 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA, CON AGUJA AHUSADA DE 1/2 DE CÍRCULO (35-36MM)

		PZA



		1.1.11

		060

		842

		0311

		SUTURAS DE MONOFILAMENTO SINTÉTICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y EPSILÓN CAPROLACTINA, INCOLORA, LONGITUD DE LA HEBRA 70CM, CALIBRE DE LA SUTURA 0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA, CON AGUJA AHUSADA DE 1/2 DE CÍRCULO (35-36MM)

		PZA



		1.1.12

		060

		842

		0329

		SUTURAS DE MONOFILAMENTO SINTÉTICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y EPSILÓN CAPROLACTINA, INCOLORA, LONGITUD DE LA HEBRA 70CM, CALIBRE DE LA SUTURA 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA, CON AGUJA AHUSADA DE 1/2 DE CÍRCULO (35-36MM)

		PZA



		1.1.13

		060

		841

		0619

		SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA, 75CM, CALIBRE DE LA SUTURA 3-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-26MM)

		PZA



		1.1.14

		060

		841

		0627

		SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA, 75CM, CALIBRE DE LA SUTURA 2-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-26MM)

		PZA



		1.1.15

		060

		841

		1948

		SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM. CALIBRE DE LA AGUJA. 1 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO AHUSADA (35 – 37 MM).

		PZA



		1.1.16

		060

		841

		0718

		SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, SIN AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA, 75CM, CALIBRE DE LA SUTURA 4-0, MÚLTIPLIES HEBRAS

		PZA



		1.1.17

		060

		841

		0775

		SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, SIN AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA, 75CM, CALIBRE DE LA SUTURA 4-0, MÚLTIPLES HEBRAS

		PZA



		1.1.18

		060

		841

		4462

		SUTURAS CATGUT CRÓMICO CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 68-75CM, CALIBRE DE LA SUTURA 3-0 Y 4-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-27MM) 

		PZA







		No. Prog.     1.1

		CLAVE CUADRO BÁSICO IMSS

		 

		CANT



		

		

		CATÁLOGO DE SUTURAS 

		



		

		

		 

		



		1.1.19

		060

		842

		0337

		SUTURAS DE MONOFILAMENTO SINTÉTICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y EPSILÓN CAPROLACTINA, INCOLORA, LONGITUD DE LA HEBRA 70CM, CALIBRE DE LA SUTURA 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA, CON AGUJA AHUSADA DE 1/2 DE CÍRCULO (25-26MM)

		PZA



		1.1.20

		060

		841

		0239

		SUTURAS SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 60CM, CALIBRE DE LA SUTURA 7-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO DOBLE ARMADO AHUSADA (8-0 MM)

		PZA



		1.1.21

		060

		841

		0296

		SUTURAS SINTÉTICAS, NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 75CM,CALIBRE DE LA SUTURA 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, DOBLE ARMADO, AHUSADA (25-26MM)

		PZA



		1.1.22

		060

		841

		0312

		SUTURAS SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA, 90CM, CALIBRE DE LA SUTURA 2-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (25-26MM)

		PZA



		1.1.23

		060

		841

		0478

		SUTURAS SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA, 45CM, CALIBRE DE LA SUTURA 3-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CÍRCULO CORTANTE (19-25MM)

		PZA



		1.1.24

		060

		841

		0858

		SUTURAS SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ACIDO GLICÓLICO TRENZADO CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA DE 67-75CM, CALIBRE DE LA SUTURA, 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (15-22MM)

		PZA



		1.1.25

		060

		841

		0882

		SUTURAS SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ACIDO GLICÓLICO TRENZADO CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA DE 67-75CM, CALIBRE DE LA SUTURA, 1 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (25-26MM)

		PZA



		1.1.26

		060

		841

		1914

		SUTURAS SEDA TRENZADA, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA, 75CM CALIBRE DE LA AGUJA 4-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (20-26MM)

		PZA



		1.1.27

		060

		841

		1955

		SUTURAS SEDA TRENZADA, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA, 75CM CALIBRE DE LA AGUJA 0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-26MM)

		PZA



		1.1.28

		060

		841

		2045

		SUTURAS SINTÉTICAS ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 70CM CALIBRE DE LA SUTURA 1-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2, CÍRCULO, PUNTA AHUSADA (35-40)

		PZA



		1.1.29

		060

		842

		0295

		SUTURAS DE MONOFILAMENTO SINTÉTICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y EPSILÓN CAPROLACTINA, INCOLORA, LONGITUD DE LA HEBRA 70CM, CALIBRE DE LA SUTURA 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA, CON AGUJA REVERSO CORTANTE DE 3/8 DE CÍRCULO (24MM)

		PZA



		

1.1.30

		

S.C.C.B.

		SUTURAS SINTÉTICAS ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 70CM CALIBRE DE LA SUTURA 4-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2, CÍRCULO, PUNTA AHUSADA (35-40)

		PZA



		

1.1.31

		

S.C.C.B.

		SUTURAS SINTÉTICAS ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 70CM CALIBRE DE LA SUTURA 5-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2, CÍRCULO, PUNTA AHUSADA (35-40)

		PZA



		

1.1.32

		

S.C.C.B.

		SUTURAS SINTÉTICAS ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 70CM CALIBRE DE LA SUTURA 6-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2, CÍRCULO, PUNTA AHUSADA (35-40)

		PZA









		No. Prog.     1.1

		CLAVE CUADRO BÁSICO IMSS

		 

		CANT



		

		

		CATÁLOGO DE SUTURAS 

		



		

		

		 

		



		1.1.33

		060

		842

		0394

		SUTURAS DE MONOFILAMENTO SINTÉTICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y EPSILÓN CAPROLACTINA, CON COLOR, LONGITUD DE LA HEBRA 70CM, CALIBRE DE LA SUTURA 4-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA, CON AGUJA AHUSADA DE 1/2 DE CÍRCULO (15-17MM)

		PZA



		1.1.34

		060

		842

		0402

		SUTURAS DE MONOFILAMENTO SINTÉTICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y EPSILÓN CAPROLACTINA, CON COLOR, LONGITUD DE LA HEBRA 70CM, CALIBRE DE LA SUTURA 5-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA, CON AGUJA AHUSADA DE 1/2 DE CÍRCULO (15-17MM)

		PZA



		1.1.35

		060

		842

		0410

		SUTURAS DE MONOFILAMENTO SINTÉTICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y EPSILÓN CAPROLACTINA, CON COLOR, LONGITUD DE LA HEBRA 70CM, CALIBRE DE LA SUTURA 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA, CON AGUJA AHUSADA DE 1/2 DE CÍRCULO (25-26MM)

		PZA



		1.1.36

		060

		842

		0428

		SUTURAS DE MONOFILAMENTO SINTÉTICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y EPSILÓN CAPROLACTINA, CON COLOR, LONGITUD DE LA HEBRA 70CM, CALIBRE DE LA SUTURA 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA, CON AGUJA AHUSADA DE 1/2 DE CÍRCULO (25-26MM)

		PZA



		1.1.37

		060

		842

		0436

		SUTURAS DE MONOFILAMENTO SINTÉTICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y EPSILÓN CAPROLACTINA, CON COLOR, LONGITUD DE LA HEBRA 70CM, CALIBRE DE LA SUTURA 4-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA, CON AGUJA AHUSADA DE 1/2 DE CÍRCULO (25-26MM)

		PZA



		1.1.38

		060

		841

		0833

		SUTURAS SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ACIDO GLICÓLICO TRENZADO CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA DE 67-75CM, CALIBRE DE LA SUTURA, 4-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (15-20MM)

		PZA



		1.1.39

		S.C.C.B.

		SUTURAS SINTÉTICAS ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIGLICONATO, COPOLÍMERO DEL ÁCIDO GLICÓLICO Y CARBONATO DE TRIMETILENO, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 45CM, CALIBRE DE SUTURA 1, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO REVERSO CORTANTE (24-26MM)

		PZA



		



1.1.40

		



S.C.C.B.

		SUTURA ESTEROISOMERO CRISTALINO ISOTACTICO DE POLIPROPILENO LONGITUD DE LA HEBRA DE 67-75CM, CALIBRE DE LA SUTURA, 8-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (15-20MM DOBLE ARMADA)  

		





PZA



		



1.1.41

		



S.C.C.B.

		SUTURA ESTEROISOMERO CRISTALINO ISOTACTICO DE POLIPROPILENO LONGITUD DE LA HEBRA DE 67-75CM, CALIBRE DE LA SUTURA, 6-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (15-20MM DOBLE ARMADA)  

		





PZA



		



1.1.42

		



S.C.C.B.

		SUTURA ESTEROISOMERO CRISTALINO ISOTACTICO DE POLIPROPILENO LONGITUD DE LA HEBRA DE 67-75CM, CALIBRE DE LA SUTURA, 5-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (15-20MM DOBLE ARMADA)  

		





PZA















































ANEXO T7 REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPOS MÉDICOS e INSTRUMENTAL 

		PROVEEDOR:

		NÚMERO DE CONTRATO:



		

		



		UNIDAD MÉDICA: 

		DÍA

		MES

		AÑO



		

		 

		 

		 



		PERIODICIDAD RECOMENDADA POR EL FABRICANTE:



		NOMBRE DEL EQUIPO/INSTRUMENTAL 

		MANTENIMIENTO PREVENTIVOPOR LO MENOS DOS VECES POR AÑO O ANTES EN CASO DE REQUERIRSE

		Observaciones



		

		2023

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		El mantenimiento preventivo correrá a cargo del proveedor y la supervisión y control de que se lleve a cabo con oportunidad, calidad y eficacia, es responsabilidad del Área de Conservación de la Unidad Médica, quien emitirá reporte al Administrador del Contrato.



		



		



		



		





________________________________________

Nombre y firma por parte del Proveedor

________________________________________

 Nombre y firma del Jefe de Servicio/Conservación

















ANEXO T8 REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

EQUIPOS MÉDICOS e INSTRUMENTAL



		PROVEEDOR:

		FECHA DEL REPORTE



		 

		DÍA:

		MES:

		AÑO:



		

		FECHA DE REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO



		

		DÍA:

		MES:

		AÑO:



		

		FOLIO DEL REPORTE:



		NÚMERO DE CONTRATO: 

		 



		EQUIPO (S) O INSTRUMENTAL SUJETO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO



		NOMBRE DEL EQUIPO: 



		CLAVE DEL CUADRO BÁSICO:



		MARCA Y MODELO:



		NÚMERO DE SERIE:



		DETALLAR EL TRABAJO REALIZADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO:



		



		ESPECIFICAR SI HUBO SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS, PIEZAS, SISTEMAS O REFACCIONES U OTROS:



		



		El mantenimiento correctivo correrá a cargo del proveedor y la supervisión y control de que se lleve a cabo con oportunidad, calidad y eficacia, es responsabilidad del Área de Conservación de la Unidad Médica, quien emitirá reporte al Administrador del Contrato.



		





______________________________________________

Nombre y firma del Técnico que realizó el mantenimiento

_________________________________________

Nombre y firma del Jefe o Encargado 

del Servicio Trasplantes







________________________

Nombre y firma del proveedor









ANEXO T9 RECEPCIÓN DE EQUIPOS

		PROVEEDOR:

		FECHA:



		 

		UNIDAD MÉDICA:



		

		 NÚMERO DE CONTRATO:



		Fecha de manufactura de los equipos:

		



		Fecha de inicio de la vigencia: 

		 



		Fecha de término de la vigencia: 

		



		Nombre genérico del equipo: 

		 



		Clave de cuadro básico: 

		 



		Marca:

		 



		Modelo:

		 



		Número de serie:

		 



		Las características de los equipos corresponden a las mismas que fueron establecidas en la Convocatoria, aceptadas durante la junta de aclaraciones y acorde a la propuesta, sustentadas ampliamente en la oferta técnica del licitante y aceptadas durante el proceso de evaluación de las propuestas técnicas:

		



		La marca y modelo de los equipos son acordes a las contenidas en el contrato  y el número de serie corresponde a cada equipo.

		



		Se levantó Acta Informativa, señale el motivo:

1-Existe diferencia de los datos de la lista de cotejo de la recepción o éstos no correspondan a los contenidos en el contrato.

2-No se encuentran en plena capacidad de funcionamiento.

3-Las acciones de adecuación no se encuentran dentro de lo solicitado.

4-Se identificó riesgo potencial para los usuarios y los pacientes.

5-Otro, especifique.

		



		CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DE RELEVANCIA Y/O OBSERVACIÓN (S):



		



		Se recibió empacado de origen:

		SI

		NO



		

		

		



		Se instaló por técnico especializado:

		SI

		NO



		

		

		



		Incluye accesorios:

		SI

		NO



		

		

		



		 

		NOMBRE

		FIRMA



		Jefe o Encargado de la División/Servicio de Trasplante:

		

		 



		

		

		



		Jefe de conservación de la unidad:

		 

		 



		

		

		



		Supervisor por parte del proveedor:

		 

		 



		

		

		































ANEXO T10 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN



PROVEEDOR: _____________________________________________________________________   

UMAE: ________________________________________________________________

EQUIPO/INSTRUMENTA/BIEN DE CONSUMO: __________________________________________

		FECHA

		HORA

		TEMA

		PONENTE

		MATERIAL DIDÁCTICO



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		







Nombre y Firma del Director de la Unidad Médica 



 Nombre y Firma del Jefe de Servicio













Nombre y Firma del Director Administrativo de la Unidad Médica 

















ANEXO T11 REGISTRO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN 



UMAE: _________________________________________________________________

PROVEEDOR: __________________________________________________  FECHA: ____________

EQUIPO/INSTRUMENTAL/BIEN DE CONSUMO: __________________________________________



		NOMBRE

		MATRÍCULA

		CATEGORÍA

		SERVICIO

		TURNO

		FIRMA



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		









 Nombre y Firma del Director de la Unidad Médica 

________________________________ Nombre y Firma del Jefe de Servicio













Nombre y Firma del responsable del Programa de Capacitación*















ANEXO T12 CONTROL SEMANAL DE DOTACIÓN DE BIENES DE CONSUMO 

UMAE: __________________________________________________________________________________ 

PROVEEDOR: ____________________________________ CONTRATO: _________________________________________

SEMANA___________________MES:____________________________AÑO:_________________

		Especificaciones

		Cantidad a entregar



		Clave de procedimiento y del  BCC

		Lunes

		Martes

		Miércoles

		Jueves

		Viernes

		Sábado

		Domingo



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 







 Nombre y Firma del Jefe o Encargado del Servicio de Trasplantes________________________________________



Nombre y Firma del Técnico responsable de la entrega__________________________________________

NOTA: Este formato deberá ser llenado o elaborado por el técnico del SMI DE T  para su control interno de los bienes de consumo y en relación a la programación quirúrgica.









ANEXO T14 CONTROL DE ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO





Unidad Médica: _________________________________________________________________________

PROVEEDOR: _____________________________________ No. CONTRATO: __________________

SEMANA: _____________MES:________________AÑO:__________

		Clave de procedimiento

		Fecha*

		Cantidad

		Nombre del Técnico

		Firma

		Responsable de la Unidad

		Firma



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



















ANEXO T15 REPORTE INDIVIDUAL DE PROCEDIMIENTOS



		UMAE:

		Unidad Médica:

		No. de contrato:

		Fecha:

		No. de folio:



		 

		 

		 

		 

		



		Proveedor:

		 



		Procedimiento :

		  



		DATOS DEL PACIENTE



		Apellido paterno:



		Apellido materno:



		Nombre(s):



		Género:

		Femenino

		Masculino

		Edad:

		NSS: 



		Productividad de Procedimientos:



		No.

		Clave del procedimiento

		Descripción

		Cantidad

		Precio   Unitario

		Importe



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		TOTAL

		 

		 

		 







		MÉDICO CIRUJANO

(FIRMA Y MATRÍCULA)

		TÉCNICO 

(NOMBRE Y FIRMA)











ANEXO T16 REPORTE MENSUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO UTILIZADOS 

		UMAE:

		Unidad Médica:

		Número de contrato:



		 

		 

		 



		PERÍODO: 

		del                                                             al                                                                        



		Proveedor

		 



		Total de procedimientos realizados por mes



		Clave CPIM

		Descripción

		Cantidad

		Precio Unitario

		Importe



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		TOTAL

		 

		 



		



		                                                                      Nombre y firma



		Director de la unidad médica

		



		Director o subdirector administrativo 

		 



		

		



		Jefe o Encargado de División/Servicio de Trasplantes

		 



		

		



		Técnico asistente del proveedor

		 















ANEXO T17 REPORTE DE INCIDENCIAS

		REPORTE DE INCIDENCIAS SMI DE T



		Proveedor:

		 



		Domicilio:

		 

		C.P.



		Teléfono:

		



		UMAE/DELEGACIÓN:

		Unidad Médica:

		Número de contrato:

		Folio de reporte:



		 

		 

		 

		 



		Fecha y hora del reporte:

		

		



		Nombre (s) de la persona que reporta

		 



		Falla reportada de:



		Equipo médico:

		Nombre

		Serie

		Marca

		Modelo



		

		 

		 

		 

		 

 



		Descripción de la falla:

		 



		Instrumental:

		Nombre

		Marca



		

		 

		 

 



		Descripción de la falla:

		 



		CIERRE DE REPORTE



		Fecha y hora del cierre del reporte:

		

		



		                      Por parte del   Instituto firman de conformidad para el cierre de la incidencia 



		Nombre(s) el Director de la Unidad, Director o subdirector administrativo y Jefe o Encargado de División/Servicio de Trasplante:

		 

 



		Matrícula:

		 

 



		Cargo:

		 

 



		Firma:

		 

 



		REPORTES ANTERIORES

		FOLIO

		FECHA

		MOTIVOS (resumen)



		PRIMER REPORTE:

		

		

		



		SEGUNDO REPORTE:

		

		

		



		TERCER REPORTE:

		

		

		



		COMENTARIOS/OBSERVACIONES:






















ANEXO T 18 RELACIÓN DE MARCAS Y MODELO DE EQUIPO MÉDICO

LICITANTE: _________________________________________________________________________________________  

UMAE/DELEGACIÓN: __________________________________________________________________________________

		No.

		NOMBRE DEL EQUIPO MÉDICO A OFERTAR

		MARCAS:

		MODELO:

		CONTACTO DEL DISTRIBUIDOR Y/O FABRICANTE



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 







CIUDAD DE MÉXICO A ____ DEL MES DE _____________DE 20__



___________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE










ANEXO T19 GUÍA DE LLENADO RELACIÓN DE MARCAS Y MODELO DE EQUIPO MÉDICO

                                    7

1
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1.- Licitante y fecha: lugar donde pondrán el nombre del licitante y la fecha de llenado del documento.

2.- Nombre del equipo médico a ofertar: en esta columna se encontrarán descritos cada uno de los equipos médicos.

3.- Marcas: campo donde deberán ingresar la(s) marca(s) del equipo a ofertar.

4.- Modelo: lugar donde deberán de ingresar el modelo de cada una de las marcas que han escrito en la columna anterior.

5.- Contacto del distribuidor y/o fabricante: En este campo se deberá anotar el nombre, teléfono y correo del distribuidor y o fabricante de cada uno de los equipos médicos para este servicio médico integral. 

6.- Deberá contar con la fecha de su emisión

7.- Deberá contar con el nombre, cargo y firma por parte del Licitante.















ANEXO T 20 RELACIÓN DE MARCAS Y MODELO DE BIENES DE CONSUMO 

		LICITANTE:



		No.

		NOMBRE DEL BIEN DE CONSUMO A OFERTAR

		MARCA:

		MODELO:

		CONTACTO DEL DISTRIBUIDOR Y/O FABRICANTE



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 







CIUDAD DE MÉXICO A ____ DEL MES DE _____________DE 20__



NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE















ANEXO T 21 GUÍA DE LLENADO DE LA RELACIÓN DE MARCAS Y MODELO DE BIENES DE CONSUMO 
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1.- Proveedor y fecha: lugar donde pondrán el nombre del licitante y la fecha de llenado del documento.



2.- Nombre de los Bienes de Consumo complementario a ofertar: en esta columna se encontraran descritos cada uno de los Bienes de Consumo complementario.



3.- Marcas: campo donde deberán ingresar la(s) marca(s) de los Bienes de Consumo complementario a ofertar.



4.- Modelo: lugar donde deberán de ingresar el modelo de cada una de las marcas que han escrito en la columna anterior.



5.- Contacto del distribuidor y/o fabricante: En este campo se deberá anotar el nombre, teléfono y correo  del distribuidor y o fabricante de cada uno de los Bienes de Consumo complementario para este servicio médico integral. 



6.- Deberá contar con la fecha de su emisión



7.- Deberá contar con el nombre, cargo y firma por parte del Licitante.



ANEXO T22. CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MÉDICO 

 DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO QUIEN SEA EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Licitación Pública No._____________________

________________(Licitante)_________________en mi carácter de representante legal o persona que cuenta con facultades para comprometer a la empresa,_________________ (nombre o razón social del fabricante)_________________, manifiesto que  el (los) equipo(s) médico(s) ofertados(s) para los procedimientos que integran el Servicio Médico Integral para Trasplantes,  establecidos en el Anexo T2 por la empresa que represento, para el Servicio Médico Integral para Trasplantes cuentan con una antigüedad no mayor a 5 (cinco) años, respecto a la fecha de presentación de las propuestas técnicas.

Por lo que en cumplimiento de lo anterior relaciono el Equipo Médico establecido en el Anexo T2, que  se considera en la prestación del servicio y que cuenta con menos de 5 (cinco) o menos años de antigüedad en la prestación del servicio que a continuación se relaciona (n).

		

		







Así también acepto a proporcionar la información que solicite el IMSS, durante la vigencia del contrato referente de la contratación. 

Lugar y Fecha.

Nombre y firma del representante legal del fabricante o distribuidor primario/autorizado y /o filial quien sea el titular del registro sanitario.

(Deberá presentarse en original, en papel membretado, con fecha de emisión y firma autógrafa



Por el área técnico médica



		Dr. José Arturo Velázquez Garcia

		



Dr. Pedro Paz Solis



		Titular de la Coordinación de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células

		Jefe de Área Médica en la Coordinación de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células







		Dra. Karla Adriana Espinosa Bautista 

		





Dr. Nemesio Ponce Sánchez



		Coordinadora de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo

		Titular de la Coordinación Técnica de Servicios Médicos Indirectos







[image: ]Durango No. 289, piso 6, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06700, CDMX.  
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