## Hoja1 (4)
1
REPORTE FOTOGRAFICO
INMUEBLE : U.M.F. No. 6 PUEBLA
NO DE IDENTIFICACION:
UBICACIÓN: ESQ. BLVD. 15 DE MAYO Y CALLE 35 NORTE S/N VALLE DORADO C.P. 72070 MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE. C.P. 72760
GRIETA EN COLUMNA AREA DE RAYOS X
GRIETA EN MURO BAJO PLAFON FALSO AREA DE ENFERMERA ESPECIALISTA
2
CAIDA DE REPELLADO EN COLUMNA EN AREA DE ULTRASONIDO
GRIETA ENTRE MURO Y TRABE EN PARTE EXTERIOR AREA DE URGENCIA
3
GRIETAS EN MURO YA REPARADAS EN AREA DE COMEDOR
GRIETAS EN MURO INTERIOR DEL AREA DEL COMEDOR (YA REPARADAS)
4
GRIETAS EN REPELLADO DE COLUMNA Y MUROS AREA DE COMEDOR PARTE INERIOR.
GRIETAS EN LA PARTE FRONTAL DE ACCESO A URGENCIAS YA ESTAN REPARADAS.
5
DESPRENDIMIENTO DE AZULEJO EN EL AREA DE VESTIDORES DE MUJERES
DESPRENDIMIENTO DE AZULEJO EN EL AREA DE VESTIDORES DE HOMBRES
6
GRIETA ENTRE MURO Y COLUMNA EN AREA DE MAQUINAS
GRIETA ENTRE MURO Y COLUMNA EN AREA DE MAQUINAS
7
GRIETA EN MUROS QUE ES CONTINUA EN DOS MUROS Y CONTINUA EN LOSA DE PISO EN AREA DE ARCHIVO MUERTO.
GRIETA EN MUROS QUE ES CONTINUA EN DOS MUROS Y CONTINUA EN LOSA DE PISO EN AREA DE ARCHIVO MUERTO.

## Hoja1 (3)
1
REPORTE FOTOGRAFICO
INMUEBLE : U.M.F. No. 6 PUEBLA
NO DE IDENTIFICACION:BRIGADA 3
UBICACIÓN: ESQ. BLVD. 15 DE MAYO Y CALLE 35 NORTE S/N VALLE DORADO C.P. 72070 MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE. C.P. 72760
GRIETA EN MURO BAJO PLAFON FALSO AREA DE ENFERMERA ESPECIALISTA
GRIETA EN MURO BAJO PLAFON FALSO AREA DE ENFERMERA ESPECIALISTA
2
GRIETAS EN REPELLADO YA SELLADAS EN TODO EL MURO EN AREA DEL C-5 MEDICINA PREVENTIVA.
GRIETAS EN REPELLADO YA SELLADAS EN TODO EL MURO EN AREA DEL C-5 MEDICINA PREVENTIVA.
3
GRIETAS EN REPELLADO YA SELLADAS EN TODO EL MURO EN AREA DEL C-5 MEDICINA PREVENTIVA.
GRIETAS EN REPELLADO YA SELLADAS EN TODO EL MURO EN AREA DEL C-5 MEDICINA PREVENTIVA.
4
GRIETAS EN REPELLADO YA SELLADAS EN TODO EL MURO EN AREA DEL C-5 MEDICINA PREVENTIVA.
GRIETAS EN REPELLADO YA SELLADAS EN TODO EL MURO EN AREA DEL C-5 MEDICINA PREVENTIVA.
5
DESPRENDIMIENTO DEL AZULEJO EN BAÑO DE MUJERES
DESPRENDIMIENTO DEL AZULEJO EN BAÑO DE HOMBRES
6
GRIETA EN COLUMNA Y MURO, ACCESO INTERIOR AL AREA DE URGENCIAS
SE DESCUBRE LA COLUMNA PARA VERIFICAR QUE ESTA GRIETA NO AFECTE LA COLUMNA QUE ES UN ELEMENTO ESTRUCTURAL.
7
GRIETA EN MURO Y COLUMNA EN AREA DE PEDIATRIA
GRIETA EN MURO Y COLUMNA EN AREA DE PEDIATRIA
DESPRENDIMINETO DE AZULEJO EN AREA DE CHOQUE
DESPRENDIMINETO DE AZULEJO EN AREA DE CHOQUE
9
DESPRENDIMIENTO DE AZULEJO EN AREA DE OBSERVACION DE ADULTOS
DESPRENDIMIENTO DE AZULEJO EN AREA DE OBSERVACION DE ADULTOS
10
GRIETAS EN MURO YA REPARADAS PARTE SUPERIOR Y ACCESO A ESCALREAS AREA DE GOBIERNO
GRIETAS EN MURO YA REPARADAS PARTE SUPERIOR Y ACCESO A ESCALREAS AREA DE GOBIERNO
GRIETA EN MURO EN SALA DE JUNTAS EN AREA DE GOBIERNO PLANTA ALTA
GRIETA EN MURO EN SALA DE JUNTAS EN AREA DE GOBIERNO PLANTA ALTA
12
CAIDA DE AZULEJO EN BAÑO DE DMUJERES EN AREA DE GOBIERNO
CAIDA DE AZULEJO EN BAÑO DE DMUJERES EN AREA DE GOBIERNO
13
MURO FRACTURADO EN ESCALERA MARINA DE CUBO DE SEPTICO
MURO FRACTURADO EN ESCALERA MARINA DE CUBO DE SEPTICO
GRIETA EN COLUMNA Y MURO ENFRENTE DE SALA DE COMPUTO
GRIETA EN COLUMNA Y MURO ENFRENTE DE SALA DE COMPUTO

## Hoja1 (2)
1
REPORTE FOTOGRAFICO
INMUEBLE : U.M.F. No. 6 PUEBLA
NO DE IDENTIFICACION:BRIGADA 3
UBICACIÓN: ESQ. BLVD. 15 DE MAYO Y CALLE 35 NORTE S/N VALLE DORADO C.P. 72070 MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE. C.P. 72760
GRIETA EN MURO, MURO Y COLUMNA EN C3 AREA MEDICINA PREVENTIVA
GRIETA EN MURO, MURO Y COLUMNA EN C3 AREA MEDICINA PREVENTIVA
2
GRIETA EN MURO Y COLUMNA ENTRE LOS CONSULTORISO 9 Y 10 , SOLO ES GRIETA EN ACABADO.
GRIETA EN MURO Y COLUMNA ENTRE LOS CONSULTORISO 9 Y 10 , SOLO ES GRIETA EN ACABADO.
3
GRIETA EN COLUMNA Y MUROS ENTRE LOS CONSULTORIOS 11 Y 12
GRIETA EN COLUMNA Y MUROS ENTRE LOS CONSULTORIOS 11 Y 12
4
GRIETAS EN JUNTEO DE ELEMENTOS EN AREA DEL C12, SOLO ES ACABADO.
GRIETAS EN JUNTEO DE ELEMENTOS EN AREA DEL C12, SOLO ES ACABADO.
5
GRIETAS EN COLUMNA Y MUROS PASILLO DEL CONSULTORIO 1 AL 7
GRIETAS EN COLUMNA Y MUROS PASILLO DEL CONSULTORIO 1 AL 7
6
GRIETA EN COLUMNA Y MUROS, SE APRECIA UNA GRIETA TRANSVERSAL ENTRE LOS CONSULTORIOS 4-5 Y 6.
SE DESCUBRE LA COLUMNA PARA VERIFICAR QUE ESTA GRIETA NO AFECTE LA COLUMNA QUE ES UN ELEMENTO ESTRUCTURAL.
SE OBSERVA QUE LA GRIETA ES SOLO EN EL REPELLADO QUE ES DE MAS DE 3 cm DE ESPESOR.
SE OBSERVA QUE LA GRIETA ES SOLO EN EL REPELLADO QUE ES DE MAS DE 3 cm DE ESPESOR.
GRIETA EN MURO DEL AREA DE DIETOLOGIA SOLO ES EL REPELLADO.
GRIETA EN MUROS DEL AREA DE DIETOLOGIA SOLO ES EL REPELLADO.
9
GRIETA EN REPELLADO ENTRE COLUMNA Y MUROS AREA DE DIETOLOGIA PARTE EXTERIOR.
GRIETA EN REPELLADO ENTRE COLUMNA Y MUROS AREA DE DIETOLOGIA PARTE EXTERIOR.
10
GRIETA EN MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES ( SOLO ES EL REPELLADO) DE ESCALERAS A UN COSTADO DE LA FARMACIA.
GRIETA EN MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES ( SOLO ES EL REPELLADO) DE ESCALERAS A UN COSTADO DE LA FARMACIA.
GRIETA YA REPARADA PARTE FRONTAL EN AREA DE FARMACIA.
GRIETA ENTRE COLUMNA Y MURO PARTE FRONTAL EN AREA DE FARMACIA.
12
GRIETA ENTRE COLUMNA Y MURO EN EL CONSULTORIO 4
GRIETA ENTRE COLUMNA Y MURO EN EL CONSULTORIO 4
13
GRIETAS EN EL REPELLADO Y SELLADAS DEL MURO EN AREA DE MEDICINA PREVENTIVA C-4, PARTE EXTERNA
GRIETAS EN COLUMNA Y MUROS PASILLO
GRIETA EN COLUMNA Y MURO EN EL PASILLO ENTRE LOS CONSULTORIOS 15 Y 16

## Hoja1
1
REPORTE FOTOGRAFICO
INMUEBLE : U.M.F. No. 6 PUEBLA
NO DE IDENTIFICACION:BRIGADA 3
UBICACIÓN: ESQ. BLVD. 15 DE MAYO Y CALLE 35 NORTE S/N VALLE DORADO C.P. 72070 MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE. C.P. 72760
GRIETA ENTRE MURO Y COLUMNA EN LA PARTE EXTERIOR DE URGENCIAS ENTRE ACCESO A URGENCIAS Y DENTAL.
GRIETA ENTRE MURO Y COLUMNA EN LA PARTE EXTERIOR DE URGENCIAS ENTRE ACCESO A URGENCIAS Y DENTAL.
2
CAIDA DE AZULEJO EN AREA DE DENTAL, SIN RIESGO ESTRUCTURAL
GRIETA EN MURO Y COLUMNA EN AREA DE DENTAL NO SE AFECTO ALGUN ELEMENTO ESTRUCTURAL
3
GRIETA EN MURO Y COLUMNA EN AREA DE DENTAL NO SE AFECTO ALGUN ELEMENTO ESTRUCTURAL
GRIETA EN MURO Y COLUMNA EN AREA DE DENTAL NO SE AFECTO ALGUN ELEMENTO ESTRUCTURAL
4
GRIETAS EN JUNTEO DE ELEMENTOS EN AREA DE MEDICINA PREVENTIVA, SIN RIESGO ESTRUCTURAL.
GRIETAS EN JUNTEO DE ELEMENTOS SOBRE PUERTA EN AREA DE MEDICINA PREVENTIVA, SIN RIESGO ESTRUCTURAL.
5
CAIDA DE AZULEJO EN BAÑO DEL AREA MEDICINA PREVENTIVA, SIN RIESGO ESTRUCTURAL
CAIDA DE AZULEJO EN BAÑO DEL AREA MEDICINA PREVENTIVA, SIN RIESGO ESTRUCTURAL
6
GRIETA YA REPARADA ENTRE TRABE Y MURO, NO REPRESENTA DAÑO ESTRUCTURAL.
GRIETA EN TRABE EN AREA DE DOMO SE RECOMIENDA VERIFICAR SI ES SOLO EL REPELLADO.
GRIETAS EN MUROS Y COLUMNAS EN AREA DE P.V.U. EXTERIOR.
GRIETAS EN MUROS Y COLUMNAS DENTRO DEL P.V.U.
GRIETAS EN MUROS Y COLUMNAS REPARADAS EN AREA EXTERIOR DE P.V.U.
GRIETAS EN MUROS Y COLUMNAS REPARADAS EN AREA EXTERIOR DE P.V.U.
9
GRIETA EN REPELLADO EN TRABE DE PASILLO EN AREA DE UNIFILA
GRIETA EN TRABE AREA DE BAÑOS DE PASILLOS, PASANDO CONSULTORIOS DEL 1 AL 7
10
GRIETA EN MURO QUE NO ES DE CARGA EN EL CONSULTORIO 3 DE MEDICINA PREVENTIVA
GRIETA EN MURO QUE NO ES DE CARGA EN EL CONSULTORIO 3 DE MEDICINA PREVENTIVA
DESCRIPCION: GRIETA EN MURO Y TRABE TALLER DE CONSERVACIÓN.
DESCRIPCION: LOSA SUPERIOR, UNION DE TRABES Y COLUMNAS EN PASILLO 1, SIN DAÑO ALGUNO SOLO PRESENTA HUMEDAD
DESCRIPCION: LOSA SUPERIOR, UNION DE TRABES Y COLUMNAS EN PASILLO 1, SIN DAÑO ALGUNO SOLO PRESENTA HUMEDAD
DESCRIPCION: LOSA SUPERIOR, UNION DE TRABES Y COLUMNAS EN PASILLO 1, SIN DAÑO ALGUNO SOLO PRESENTA HUMEDAD
DESCRIPCION: LOSA SUPERIOR, UNION DE TRABES Y COLUMNAS EN PASILLO 1, SIN DAÑO ALGUNO SOLO PRESENTA HUMEDAD
DESCRIPCION: LOSA SUPERIOR, UNION DE TRABES Y COLUMNAS EN PASILLO 1, SIN DAÑO ALGUNO SOLO PRESENTA HUMEDAD
DESCRIPCION: LOSA SUPERIOR, UNION DE TRABES Y COLUMNAS EN PASILLO 1, SIN DAÑO ALGUNO SOLO PRESENTA HUMEDAD