IE20-001-001

RECOLOCACION DE TABLEROS ELECTRICOS. INCLUYE DESMONTAJE Y MONTAJE NIVELACION Y CONECCION, MATERIALES VARIOS,MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

6.00 PIEZAS

REALIZADO AL 100% OK. 6 PIEZAS

AC03-001-001

SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE, IMPERQUIMIA O SIMILAR EN UNIONES EN AZOTEAS, EN DIFERENTES AREAS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR ACARREOS Y LIMPIEZA.

910 ML.

REALIZADO AL 100% OK. 927ML. EXEDENTE DE 17ML.

HRR05-001-001

REPARACION Y FIJACION DE BOTA AGUAS CUBRE PRETILES. INCLUYE FIJACION Y SELLADO DE TORNILLERIA, MMANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

250 ML.

REALIZADO AL 100% OK. 291 ML. EXEDENTE 41ML.

AA09-001-004

SUSTITUCION DE LONAS EN CUELLOS Y UNIONES, INCLUYE MATERIALES RETIRO DE LONA DAÑADA Y RESTITUCION MANO DE OBRA ANDAMIOS Y HERRAMIENTA MENOR.

60ML.

REALIZADA AL 100% OK. 60ML.