INICIO DE MINUTA: 	En Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 9:30 horas del día Jueves 21 de Septiembre  del año 2017, reunidos en las Oficinas del Área de Conservación de la Unidad de Medicina Familiar N° 47, ubicada en: Avenida Periférico, Arco Noreste  S/N, Colonia Casa Blanca, C.P.86060 Tabasco.

MOTIVO DE LA MINUTA: 	MINUTA DE INSPECCIÓN PARA VERIFICAR LOS DAÑOS A MUROS, PLAFONES PISOS Y ELEVADOR, OCASIONADOS POR EL SISMO, HECHOS OCURRIDO EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2017.

Una vez reunidos; Personal Delegacional de Finanzas, Personal de Conservación, Personal Administrativo y Personal del despacho de Ajustadores York, este último designado por Seguros Banorte. Se  realizó un acuerdo mutuo, donde se procederá a la entrega correspondiente de documentación por parte del asegurado.

Se reportan los siguientes daños a contenidos:

- Fisuras y grietas en 1° y 2° grado en Muros

- Fisuras y grietas en 1° en losetas cerámicas

- Fallas en elevador de derechohabientes

- Filtración de agua  pluvial y escurrimiento en domos del vestíbulo principal debido a desajuste ocasionado por el sismo

1.- Se le informa al personal de la Unidad Médica Familiar N° 47, que deberá entregar los siguientes documentos para la integración de la reclamación, de acuerdo a sus procedimientos:

        - Presupuestos de reparación o sustitución (según sea el caso), de los equipos debidamente detallados y valorizados, con cada una de sus partes y/o componentes a sustituir (mínimo 2).

        - Bitácoras de mantenimiento de los equipos que resultaron afectados.

        - Bitácoras de operación de los equipos dañados.

        - Fotografías tomadas al momento del siniestro.

        - Cualquier otro documento que soporte la presente reclamación.

        - Se solicita la entrega formal de los documentos a través de los procedimientos institucionales.

Por medio de su Jefe de Conservación, se comprometen a entregar esta documentación, a más tardar en 15 días naturales.

Lo descrito en la presente minuta está sujeto a la aplicación de condiciones de contrato del seguro, así como a la revisión  por parte de la compañía de seguros Banorte.

CIERRE DE ACTA:		No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente minuta de inspección, siendo las 12:00 hrs del Jueves 21 día del 2017, firmando al calce las personas que participaron en ella.

| ING. JOSUÉ ANTONIO CARRIZOSA SOLÓRZANO JEFE DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD |  |
| --- | --- |
| LIC. ALEJANDRO OSVALDO MORALES BARRERA N47 JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD Y BIENES |  |
| LIC. MIRIAM VIOLETA AGUILAR RODRÍGUEZ ENCARGADA DE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |  |
| . LIC. ALGIMIRO GALMICHE ZAPATA N39 JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD Y BIENES |  |
| ING. ENRÍQUEZ SOTELO DAVID AJUSTADOR DEL DESPACHO, YORK MEXICO S. DE R.L DE C.V |  |