Instituto Mexicano del Seguro Social

Dirección de Administración

Unidad de Administración

Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Bienes y Servicios.

División de Bienes Terapéuticos.

Avenida Durango Núm. 291, PH, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700,

Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal.

Convocatoria

Licitación Pública Nacional Mixta

No. LA-019GYR047-N57-2015

“ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN (INCLUYE INSUMOS PARA BOMBAS DE INFUSIÓN) GRUPO 060, MATERIAL RADIOLÓGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE’S), DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DE LA SECRETARÍA DE SALUD (SALUD), DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), DE PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX), DE LOS HOSPITALES FEDERALES (HOSPITALES), DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD (INSTITUTOS) Y DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD ESTATALES (SECRETARÍAS), EJERCICIO FISCAL 2016.”

ÍNDICE

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.	4

1.1 Datos de identificación.	4

1.2  Medio y carácter de la licitación:	4

1.3 Número de identificación de la licitación pública asignado por CompraNet.	4

1.4 Indicación de los ejercicios fiscales para la contratación.	4

1.5 Idioma	5

1.6 Disponibilidad presupuestaria.	5

1.7 Testigo social.	5

2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.	5

2.1 Objeto de la contratación.	5

2.2 Agrupación de Claves.	6

2.3 Precio Máximo de Referencia.	6

2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones.	6

2.5  Método de prueba e institución pública o privada que lo realizará.	6

2.6 Cantidades a contratar.	7

2.7 Forma de adjudicación.	7

2.8  Modelos de contrato.	8

3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DE LA LICITACIÓN.	8

3.1 Fecha, hora y lugar para los actos de la licitación.	8

3.2 Envío de proposición.	9

3.3 Proposiciones conjuntas.	10

3.4  Envío única proposición 	10

3.5 Acto de fallo y firma de contrato.	10

4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.	12

4.a	PROPUESTA TÉCNICA………………………….………………………………………………………….………………………………………………..……..…….10

4.b	REGISTROS SANITARIOS.	………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

4.c	ESCRITO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS.	…………………………………………………………………………………………………………………14

4.d.1	AVISO DE FUNCIONAMIENTO………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

4.d.2	AUTORIZACIÓN DEL RESPONSABLE SANITARIO………………………………………………………………………………………………………………12

4.e	ANEXOS TÉCNICOS O LOS FOLLETOS O LOS CATÁLOGOS O LOS INSTRUMENTOS O LOS MANUALES DE USO O DE LOS MARBETES (ETIQUETAS)…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

4.f	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS…………………………………………………………….……………………………………………..……………….12

4.g	CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN……………………………………………………………………………………..………….12

4.h	CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE……………………….………………………………………………………..……………………………………….12

4.i	PROPUESTA ECONÓMICA…………………….………………………………………………………………………………………………..………………………13

4.j	ESCRITO DE NACIONALIDAD MEXICANA Y GRADO DE CONTENIDO NACIONAL….…..…………………………………...…………………13

4.k	ESCRITO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP………………………..………………………13

4.l	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD………………………………………………………………………………………………………………………………………13

4.m	ESCRITO DE ESTRATIFICACIÓN DE MIPYME….……………………………………………………………………..…………………………………………13

4.n	ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA CompraNet………………………………………………….………………13

4.ñ	ESCRITO DE ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA…………………………………………….………………14

4.o	CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA…………………………………………………………………………………………………….………………14

4.2	Causales expresas de desechamiento.	16

5. CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES.	18

5.1 Evaluación de la propuesta técnica.	18

5.2 Evaluación de la propuesta económica.	18

5.3 Adjudicación de contrato.	19

6.  RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE.	19

7. INCONFORMIDADES.	19

8.  FORMATOS QUE FACILITARÁN Y AGILIZARÁN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES.	19

9. Información reservada y confidencial.	20

10. Nota Informativa OCDE.	20

CONVOCATORIA

En observancia al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 17, 25, 26 fracción I, 26 Bis fracción III, 28 fracción I, 29 de la LAASSP, 13, 39 y relativos del RLAASSP y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, cuya actividad comercial esté relacionada con los bienes a contratar descritos en el Anexo 1 para participar en la presente licitación:

# 1.- IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

## 1.1 Datos de identificación.

| Entidad contratante: | Instituto Mexicano del Seguro Social. |
| --- | --- |
| ## Área contratante: | ## Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. Coordinación Técnica de Bienes y Servicios. División de Bienes Terapéuticos. De conformidad al Acuerdo de consolidación celebrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Salud (SALUD), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), los Hospitales Federales (HOSPITALES), los Institutos Nacionales de Salud (INSTITUTOS) y las Secretarías de Salud Estatales (SECRETARÍAS), se designó al IMSS como responsable de llevar a cabo los “Procedimientos de Contratación bajo la modalidad consolidada, para el ejercicio fiscal 2016”. |
| ## Domicilio: | ## Avenida Durango Núm. 291, PH, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. |

## 1.2  Medio y carácter de la licitación:

La presente licitación pública conforme al medio utilizado es mixta. Por lo cual los licitantes podrán participar en forma presencial o electrónica a través de CompraNet de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 Bis fracción III de la LAASSP, 46 fracción III y 50 del RLAASSP y en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado CompraNet”, publicado en DOF el 28 de junio de 2011.

El carácter del presente procedimiento de contratación es nacional.

## 1.3 Número de identificación de la licitación pública asignado por CompraNet.

LA-019GYR047-N57-2015

## 1.4 Indicación de los ejercicios fiscales para la contratación.

La presente contratación es anual e implicará el ejercicio fiscal 2016.

## 1.5 Idioma en que se deberán presentar las propuestas, los anexos legales, administrativos y técnicos, así como en su caso los folletos que se acompañen.

Las proposiciones deberán presentarse en idioma español.

Para los bienes solicitados, se deberán remitir los anexos técnicos o folletos o catálogos o instructivos o manuales de uso o de los marbetes (etiquetas) para corroborar las especificaciones, características y calidad deberán presentarse en idioma español o en idioma distinto al español, con su respectiva traducción simple. El licitante deberá indicar la relación gráfica y técnica que tenga con los Registros Sanitarios vigentes autorizados por COFEPRIS, para acreditar las especificaciones y características de los insumos para la salud e identificando la clave del bien ofertado a 14 dígitos.

## 1.6 Disponibilidad presupuestaria.

Se cuenta con el recurso presupuestal para el ejercicio 2016, tal como se menciona en el Acuerdo de consolidación que celebra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Salud (SALUD), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), los Hospitales Federales (HOSPITALES), los Institutos Nacionales de Salud (INSTITUTOS) y las Secretarías de Salud Estatales (SECRETARÍAS), para llevar a cabo “Procedimientos de Contratación bajo la modalidad consolidada, para el ejercicio fiscal 2016”.

De conformidad con el artículo 25 segundo párrafo de la LAASSP, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente procedimiento de contratación cuya vigencia inicia en el ejercicio fiscal 2016, los recursos presupuestarios a ejercer quedan sujetos para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuenten los Entes Participantes, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para las partes.

## 1.7 Testigo social.

Se hace del conocimiento a los interesados en participar en éste proceso licitatorio, que de conformidad con el “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la participación de los Testigos Sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, a solicitud del IMSS, la SFP le informó, que el Comité de designación de Testigos Sociales, nombró a ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C., representada para éste procedimiento.

La participación del Testigo Social en éste procedimiento de contratación, está circunscrita en lo aplicable a los lineamientos antes referidos y en lo ordenado en el artículo 26 Ter., fracción IV de la LAASSP vigente y representa un mecanismo adicional para fortalecer la transparencia en las contrataciones que realiza el IMSS y tiene como objetivo atestiguar la salvaguarda de los principios consagrados en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El IMSS reconoce como Testigo Social al Lic. Isidoro Santos Cruz, para el procedimiento en comento, como representante legítimo e imparcial de la asociación civil ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C.

# 2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

## 2.1 Objeto de la contratación.

Adquisición de Material de Curación e Insumos para Bombas de Infusión grupo 060, Material Radiológico grupo 070 y Material de Laboratorio grupo 080, para cubrir necesidades de los Entes Participantes.

## La descripción amplia y detallada de la adquisición consolidada a contratar se encuentra especificada en el Anexo 1 y Anexo 2 de la Convocatoria.

## 2.2 Agrupación de Claves.

## La adjudicación del procedimiento de contratación se llevará mediante Claves Únicas.

## 2.3 Precio Máximo de Referencia.

Los PMR de los bienes a adquirir se encuentran señalados en la columna denominada “PMR” del Anexo 1 de la Convocatoria, los cuales se calcularon de conformidad con la Investigación de Mercado; información que hasta la conclusión del procedimiento de contratación será reservada en términos del artículo 14 fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

## 2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones.

Los bienes a adquirir deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, a falta de éstas deberá cumplir con Normas Internacionales o Normas de referencia contenidas en la dirección electrónica http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo, las cuales se podrán consultar en la sección “Normas y especificaciones técnicas del IMSS”, o especificaciones técnicas que se señalan en el artículo 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

En particular, y de forma enunciativa, se debe cumplir con las siguientes Normas:

NOM-137-SSA1-2008. Etiquetado de dispositivos médicos.

NOM-241-SSA1-2012. Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos.

NOM-240-SSA1-2012. Instalación y operación de la Tecnovigilancia.

## 2.5  Método de prueba e institución pública o privada que lo realizará.

En el Anexo 3 de la Convocatoria, se establecen las claves a las que se les practicará pruebas específicas en los laboratorios de la COCTI, cuyas especificaciones y metodologías de prueba se encuentran contenidas en la FEUM, Suplementos para Dispositivos Médicos (aplicable de acuerdo a la Ley de fabricación), Normas del IMSS y demás aplicables, por lo que es necesario que el licitante presente a partir de la publicación de la Convocatoria y hasta un día antes del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas en la COCTI, lo siguiente:

- Escrito dirigido a la COCTI, en papel membretado con la razón social del licitante, en el que solicite el análisis del producto, clave, marca y fabricante, haciendo referencia del número de licitación que corresponde.

- La cantidad de muestra indicada en el Anexo 3 “Claves con muestra” y que deberá corresponder a un mismo número de lote por clave-marca a ofertar y etiquetadas conforme lo establece la NOM-137-SSA1-2008 – Etiquetado de Dispositivos médicos.

- Sustancias de referencia que se indican en el Anexo 3 “Claves con muestra”.

- Certificado de análisis del lote de las muestras entregadas.

La información antes referida deberá presentarla en los laboratorios de la COCTI, sito en la calle José Urbano Fonseca Núm. 6, Colonia Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07760, México D.F., Teléfono 57473500 ext. 26121, directo: 57546894, de lunes a viernes (días hábiles) de 08:00 a 16:00 horas.

La COCTI expedirá a los licitantes participantes el día de la entrega, la constancia de la recepción de la documentación y muestras solicitadas. El resultado se dará a conocer al Área requirente previo a la emisión del fallo.

La unidad de medida para la determinación los niveles de aceptación se determinará conforme a los descrito en el Anexo 3 de la Convocatoria.

## 2.6 Cantidades a adquirir.

## Las cantidades a adquirir serán por contrato abierto y por cantidades determinadas conforme a lo señalado en la columna denominada “TIPO CONTRATO” del Anexo 1 de la Convocatoria.

## 2.7 Forma de adjudicación.

  - Para efectos de adquirir los bienes objeto de la licitación pública, se realizará a través de abastecimiento simultáneo, las fuentes requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en precio se determinarán como sigue:

El tipo de abastecimiento que se requiere de preferencia, es de dos fuentes de abasto, con fundamento en el artículo 39 de la LAASSP, el porcentaje que se deberá considerar como margen entre los precios ofertados para determinar el número de fuentes de abasto es del 5%.

De acuerdo al número de propuestas económicas viables que se encuentren dentro del margen indicado en párrafo precedente, los porcentajes de asignación de las fuentes de abastecimiento corresponderán a:

| Número de ofertas económicas dentro del margen del 5 % | PRIMER LUGAR | SEGUNDO LUGAR | TIPO DE CONTRATO | ENTE PARTICIPANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOS | 80% | 20% | ABIERTO | IMSS |
| UNA | 100% | NO APLICA | ABIERTO | DEMÁS ENTES PÚBLICOS |
| UNA | 100% | NO APLICA | ABIERTO | INSUMOS PARA BOMBAS DE INFUSIÓN |
| UNA | 100% | NO APLICA | CERRADO | IMSS/ SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIATRICA |

Una vez definida la propuesta solvente más baja, y existan uno o más licitantes, cuyas proposiciones tengan un diferencial de precio, dentro del rango de 5%, respecto de la proposición solvente más baja serán sujetas de evaluación.

Para el caso, en el que se propongan porcentajes de descuento sobre los PMR, el diferencial del 5% se aplicará sobre el precio del bien, una vez descontado el descuento ofertado.

Para 2 (dos) fuentes de abasto:

De ser el caso, que para la segunda fuente de abasto (20%), no haya sido ofertada o no resultó adjudicada; el licitante que haya obtenido el primer lugar (80%) podrá emitir un escrito en formato libre, con el cual haga saber que puede cubrir el 100% de la totalidad de las fuentes de abastecimiento, el cual deberá adjuntar a su propuesta. En caso contrario, ésta(s) proporción(es) se declarará(n) desierta(s). La no presentación de este documento, no es causal de desechamiento.

Asimismo, si alguna cantidad queda pendiente de asignación se podrá adjudicar al proveedor seleccionado en primer lugar, siempre y cuando éste manifieste por escrito que tiene la capacidad de satisfacer y garantizar el 100% de la demanda máxima, una vez realizado el fallo y previo al cierre del Acta del mencionado evento. En caso contrario, ésta(s) proporción(es) se declarará(n) desierta(s).

En lo correspondiente a las claves de los insumos para bombas de infusión, La asignación será a una sola fuente de abasto (100%) por Delegación o UMAE o ENTE PARTICIPANTE.

Para el caso de los números de las claves identificadas con cantidades de bienes previamente determinadas conforme a lo señalado en la columna denominada “TIPO CONTRATO” del Anexo 1 de la Convocatoria, se establece una sola fuente de abasto, por lo que la propuesta solvente más baja que califique en primer lugar, se le adjudicará el 100% de la demanda requerida.

## 2.8  Modelos de contrato.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29 fracción XVI de la LAASSP y 39 fracción II iniciso i) del RLAASSP, se adjuntan como Anexo 4 los modelos de contrato específicos que serán empleados por cada Ente Participante para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, a los cuales estarán obligados los licitantes que resulten adjudicados.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente Convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las Juntas de Aclaraciones.

# 3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DE LA LICITACIÓN.

## 3.1 Fecha, hora y lugar para los actos de la licitación.

|  | F E C H A | H O R A | L U G A R |
| --- | --- | --- | --- |
| Junta de Aclaraciones a la Convocatoria a la Licitación Pública. | 8/10/2015 | 10:00 hrs. | Auditorio Lic. Juan Moisés Calleja, Avenida Paseo de la Reforma No. 476, Planta Baja, Col. Juárez, CP 06600, Del. Cuauhtémoc, México D.F. |
| Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. | 14/10/2015 | 10:00 hrs. | Auditorio Lic. Juan Moisés Calleja, Avenida Paseo de la Reforma No. 476, Planta Baja, Col. Juárez, CP 06600, Del. Cuauhtémoc, México D.F. |
| Acto de Fallo | 2/11/2015 | 10:00 hrs. | Auditorio Lic. Juan Moisés Calleja, Avenida Paseo de la Reforma No. 476, Planta Baja, Col. Juárez, CP 06600, Del. Cuauhtémoc, México D.F. |
| Reducción de Plazo | NO |  |  |

La junta de aclaraciones se llevará a cabo en términos de los artículos 33 Bis de la LAASSP, 45 y 46 del RLAASSP, por lo que los licitantes que manifiesten su interés en participar en la licitación pública deberán presentar un escrito, por si o en representación de un tercero, de acuerdo con el Anexo 5 que se adjunta para tal efecto, con el cual serán considerados licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración utilizando para tal caso el Anexo 6 de la Convocatoria. Con el objeto de agilizar la junta de aclaraciones se solicita a los licitantes remitir el Anexo 6 en formato Word.

La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en términos de los artículos 34 y 35 de la LAASSP, 47, 48, 49 segundo párrafo y 50 del RLAASSP, para lo cual podrán hacer uso de los formatos previstos en el numeral 8 de la Convocatoria.

  - Los licitantes que presenten sus proposiciones de manera presencial entregarán sus proposiciones técnica y económica en un sobre cerrado de forma tal que se garantice su inviolabilidad, hasta el momento de su apertura pública.

Adicionalmente, para agilizar los Actos del procedimiento de contratación, se solicita a los licitantes, presenten su proposición técnico-económica y soporte documental de forma escaneada y legible (archivo PDF sin utilizar baja resolución, formato imagen jpg, gif o equivalente) en medio electrónico (CD o Memoria USB).

En la inteligencia de que, en caso de existir diferencias entre la proposición impresa y la electrónica, se estará a lo propuesto en forma impresa. La omisión en la entrega de ésta información en medio electrónico, no será causal de desechamiento de la proposición.

- Los licitantes que participen de manera electrónica en el envío de su oferta, ésta será exclusivamente a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (COMPRANET); su proposición técnico-económica y soporte documental de forma legible (archivo PDF sin utilizar baja resolución, formato imagen jpg, gif o equivalente).

Tanto para las proposiciones presentadas de manera presencial como electrónica, se requiere que el archivo que las contenga se entregue en medio electrónico y se ordene en un sólo archivo y de forma consecutiva de acuerdo al Anexo 16 de la Convocatoria a la licitación.

El fallo se llevará a cabo en términos del numeral 3.5 de la Convocatoria.

- Registro de licitantes en los diversos actos del procedimiento de contratación.

El registro en las listas de asistencia será una hora antes del inicio del acto programado, en presencia del personal de la División de Bienes Terapéuticos, para lo cual deberá exhibir:

- Representante Legal:

- Copia simple del documento que lo acredite como tal.

- Identificación oficial vigente con fotografía (la cual puede ser credencial de elector, pasaporte, o cédula profesional).

- Tratándose de la representación de una persona física o moral.

- “Carta Poder” firmada autógrafamente por la persona facultada, por quien lo acepta y la de los testigos como se señala en el modelo de Anexo Número 4 (CUATRO) de la convocatoria a la licitación.

- Identificación oficial vigente con fotografía (la cual puede ser credencial de elector, pasaporte, o cédula profesional) de la persona que acepta el Poder y copia simple de las demás personas que firman la Carta Poder.

- A los actos de la licitación pública podrá asistir cualquier persona en calidad de observador bajo la condición de registrar su asistencia, mostrando su identificación oficial vigente y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

Por ningún motivo se considerará otro registro que no sea la Lista de Asistencia que ponga a la vista la División de Bienes Terapéuticos.

## 3.2 Envío de proposición.

## Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de contratación hasta su conclusión.

## 3.3 Proposiciones conjuntas.

## En caso de proposiciones conjuntas deberá presentarse el convenio correspondiente en los términos del Anexo 7 de la Convocatoria.

## 3.4  Envío de una sola proposición.

## Los licitantes sólo deberán enviar una proposición en el procedimiento de contratación.

## 3.5 Acto de fallo y firma de contrato.

El fallo se emitirá de conformidad con el artículo 37 de la LAASSP y su contenido se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita, en el entendido de que este procedimiento sustituye a la notificación personal. Así también éste podrá ser consultado en el portal de compras del IMSS en el apartado “Transparencia” (http.//compras.imss.gob.mx/), o bien en el mural de comunicación ubicado en el piso 4 del inmueble sito en la Avenida Durango No. 291, colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F., en donde se fijará copia de un ejemplar del acta por un término no menor de cinco días hábiles.

En caso de que la fecha prevista originalmente esté rebasada o no se encuentre vigente, o bien no se mencione en el fallo, el término para la firma del contrato quedará comprendido dentro de los quince días naturales posteriores a la notificación del fallo mediante notificación personal a través de correo electrónico que para tales efectos haya señalado el licitante.

El(los) licitante(s) adjudicado(s) deberá(n) firmar el contrato que se señala en el Anexo 4 de la convocatoria, en cada una de las dependencias en las fechas y horarios a continuación referidos:

| ENTES PARTICIPANTES | F E C H A | H O R A | L U G A R |
| --- | --- | --- | --- |
| IMSS | 17/11/2015 | 12:00 hrs. | División de Contratos, ubicada en la Avenida Durango 291, 10º Piso, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. |
| ISSSTE | 12/11/2015 | 12:00 hrs. | Departamento de Seguimiento y Formalización de Contratos, ubicado en Callejón Vía San Fernando #12, tercer piso, Col. Barrio de San Fernando, C.P. 14070, Delegación Tlalpan, México, D.F. |
| PEMEX | 12/11/2015 | 10:00 hrs. | Marina Nacional No. 350, 3er piso, Edificio José Colombo, Col. Anáhuac, México, D. F. |
| SEDENA | 12/11/2015 | 10:00 hrs. | Campo Militar No. 1-j, Predio Reforma, Deleg. Miguel Hidalgo, C.P. 11640, México, D. F. |
| HOSPITALES FEDERALES, INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y SECRETARÍAS DE SALUD ESTATALES | 13/11/2015 | 10:00 a 12:00 horas | Av. Paseo de la Reforma No. 156 piso 13, Col. Juárez, CP 06600, Del. Cuauhtémoc, México D.F. |

Para la firma del contrato deberá presentar los siguientes documentos:

- Persona moral:

  - Acta constitutiva y, en su caso, sus respectivas modificaciones.

  - Poder notarial del representante legal que firmará el contrato.

- Persona física:

  - Acta de nacimiento o carta de naturalización.

- Para ambos:

  - Identificación oficial vigente y con fotografía del representante legal.

  - Cédula de Registro Federal de Contribuyentes.

  - Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses.

  - En su caso, escrito de estratificación de empresa en términos del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

  - Escrito en términos del artículo 50 y 60 de la LAASSP.

  - Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT vigente a la firma del contrato, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

  - Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la firma del contrato emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR publicado en el DOF el 27 de febrero de 2015.

En caso de que el licitante no cuente con trabajadores debido a que celebró contrato de prestación de servicios con otra empresa que es la que tiene contratados a los trabajadores (outsourcing), deberá presentar dicho contrato, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado debido a tal situación y opinión positiva vigente de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social de la empresa subcontratada emitidad por el IMSS.

En caso de que el licitante no cuente con trabajadores, deberá presentar escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado a inscribirse ante el IMSS, por lo que no puede obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.

En caso de que el licitante cuente con trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, deberá presentar el(los) contrato(s) con los que acredite el régimen de contratación, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado a inscribirse ante el IMSS debido a tal situación, por lo que no puede obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.

En caso de que el licitante forme parte de un grupo comercial y uno de los entes que forma parte del grupo se encarga de administrar la plantilla laboral de todas las empresas que lo conforman, será necesario que exhiba el documento que acredite la subcontratación para situarse en el supuesto del segundo párrafo del presente numeral.

  - En su caso, convenio de participación conjunta.

# De la inscripción del licitante que resulte con adjudicación, en el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC).

# Para los efectos de que la Convocante esté en condiciones de incorporar a CompraNet los datos relativos a los contratos que se deriven de este procedimiento de contratación, el licitante que resulte con adjudicación de contrato, será responsable de estar inscrito y mantener actualizada su información en el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) de CompraNet, de conformidad y para los efectos de lo establecido en las disposiciones 18 y 19 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar par la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011.

# 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.

## Con fundamento en los artículos 26 Bis fracción II y 34 de la LAASSP, el licitante deberá remitir a través del sistema CompraNet, la siguiente documentación:

4.a	Propuesta técnica, Anexo 8, para lo cual podrá hacer uso del Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3 de la Convocatoria.

### 4.b	Registros Sanitarios.

Los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica el Registro Sanitario a efecto de comprobar la situación jurídica que guarda éste, referenciado con la clave del bien ofertado a 14 dígitos y que éste corresponda a los dispositivos médicos requeridos y ofertados.

Para fabricantes y distribuidores de otros insumos para la salud:

4.b.1	Copia legible del Registro Sanitario vigente (anverso y reverso) expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de clave propuesto.

Se podrá remitir Registro Sanitario legible por familia, el cual deberá estar referenciado con la clave a 14  dígitos del bien ofertado.

De no contar y no presentar el Registro Sanitario vigente previsto en el numeral anterior, el participante deberá observar y exhibir los documentos que a continuación se citan, de acuerdo a lo que prevalezca del insumo para la salud cotizado.

4.b.2	En caso de que los bienes ofertados estén situados en el ANEXO UNO del “ACUERDO por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario”, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2011, el licitante deberá remitir copia legible de los escritos que se señalan a continuación:

- Registro Sanitario vigente, o

- Solicitud del trámite de Registro Sanitario y copia legible de la constancia oficial expedida por COFEPRIS (a nombre del licitante o fabricante que respalde su propuesta), con firma y cargo del servidor público que la emite, en el que se indique que lo exime del mismo, en tanto COFEPRIS no expida la resolución sobre la petición en comento de los bienes que estén situados en el ANEXO UNO citado.

4.b.3 	En caso de los bienes ofertados que estén situados en el ANEXO DOS “Productos que por su naturaleza características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario” del “ACUERDO por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario” y “ACUERDO por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario”, publicados en el DOF el 31 de diciembre de 2011 y 22 de diciembre de 2014, respectivamente. Por lo que el licitante deberá presentar:

- Copia simple legible del(los) citado(s) ACUERDO(S), referenciando en dicho ANEXO DOS el bien ofertado con la(s) clave(s) a 14  dígitos, por la(s) que participa y,

- Copia simple legible de la constancia oficial expedida por la COFEPRIS (a nombre del licitante o fabricante que respalde su propuesta), con firma y cargo del servidor público que la emite, en el que se indique que lo exime del Registro Sanitario.

En caso de que los bienes ofertados no estén incluidos en el ANEXO DOS del(los) multicitado(s) ACUERDO(S), el licitante deberá exhibir lo siguiente:

- Copia simple legible del acuse de trámite y de la solicitud de inclusión en la que se justifique la misma en el ANEXO DOS correspondiente ante COFEPRIS, y

- Copia simple legible de la constancia oficial expedida por COFEPRIS (a nombre del licitante o fabricante que respalde su propuesta), con firma y cargo del servidor público que la emite, en el que se indique que lo exime del Registro Sanitario.

Descripción del bien contenido en el ANEXO DOS del(los) ACUERDO(S) citado(s), que deberá tener relación con las especificaciones técnicas del Anexo 1 de la Convocatoria.

4.b.4 	En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme a lo ordenado en el artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá remitir:

- Copia simple legible del Registro Sanitario sometido a prórroga.

- Copia simple legible del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS, a más tardar el 24 de febrero de 2010.

- En caso de que al Registro Sanitario, se le hayan otorgado prórrogas, el comprobante (acuse de recibo) deberá indicar la fecha en que se realizó el trámite; siendo ésta de cuando menos 150 días naturales antes de que concluya la vigencia del Registro correspondiente, ello de conformidad con lo  estatuido en el artículo 190-bis 6 adicionado al Reglamento de Insumos para la Salud, publicado en el DOF el 2 de enero de 2008.

No se omite citar que, el Registro Sanitario deberá permanecer vigente al menos durante la vigencia del contrato, el cual podrá ser requerido por los Entes Participantes en cualquier momento o en su defecto entregar copia simple del comprobante (acuse de recibo) del trámite de prórroga solicitada con el que se constate que dicha autorización sanitaria continúa en vigor.

c)	Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en el que manifieste que el trámite de prórroga de la autorización sanitaria (indicando el número o números de los mismos), del cual entrega copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo exhibido corresponde al producto sometido a la gestión de referencia.

4.c	Escrito libre del licitante en el que se manifieste que los bienes terapéuticos ofertados cumplen con lo establecido en la Ley General de Salud, en los artículos aplicables, conforme a lo decretado en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus suplementos, en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales, así como con las especificaciones técnicas del IMSS y a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante y a falta de éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; en su caso, las Normas de Referencia (contenidas en la dirección electrónica http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo, las cuales se podrán consultar en la sección “Normas y Especificaciones Técnicas del IMSS”) o especificaciones técnicas que se señalan en el artículo 67 de la Ley citada o bien, deberán cumplir con las características y especificaciones requeridas por las INSTITUCIONES PARTICIPANTES en la presente Convocatoria, por la(s) clave(s) en la(s) que participe y a falta de estas las especificaciones técnicas del fabricante.

Los Registros Sanitarios en proceso de evaluación para el trámite de prórroga podrán resultar renovados o desechados y por consecuencia revocados, lo cual implicaría el desechamiento de la petición de trámite, por parte de la COFEPRIS.

El proveedor deberá entregar todos los bienes cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en la Ley General de Salud y demás ordenamientos aplicables.

Así mismo se hace del conocimiento que el IMSS se reserva el derecho de validar en cualquier tiempo durante el procedimiento de contratación y posterior a su adjudicación, los Registros Sanitarios con la COFEPRIS.

### 4.d	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

El licitante deberá acompañar a su propuesta técnica, en copia simple legible, la documentación que a continuación se señala:

4.d.1 Aviso de Funcionamiento, tanto del licitante como del fabricante y/o distribuidor primario siempre y cuando sea el Titular del Registro Sanitario.

4.d.2 Autorización del Responsable Sanitario, tanto del licitante como del fabricante y/o distribuidor primario siempre y cuando sea el Titular del Registro Sanitario.

4.e	ANEXOS TÉCNICOS O LOS FOLLETOS O LOS CATÁLOGOS O LOS INSTRUCTIVOS O LOS MANUALES DE USO O DE LOS MARBETES (ETIQUETAS)

Deberá proporcionar, los anexos técnicos o los folletos o los catálogos o los instructivos o los manuales de uso o de los marbetes (etiquetas), que indiquen la descripción gráfica y técnica, que tengan relación con los Registros Sanitarios vigentes autorizados por la COFEPRIS, para con ello acreditar las especificaciones y características de los insumos para la salud; documental que deberá exhibirse en idioma español, identificando o referenciando la clave del bien ofertado a 14 dígitos.

4.f	ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS

El licitante deberá entregar copia del acuse de recibo emitido por personal de la COCTI de las muestras y documentación de aquellos números de claves que se indican en el Anexo 3 y de conformidad al numeral 2.5 de la Convocatoria. (el cual debe contener el sello del área y fecha de recepción).

4.g	CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN

Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación del(os) establecimiento(s) fabricante(s) del(os) dispositivo(s) médico(s) vigente, expedido por la COFEPRIS.

4.h	CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE

En caso de Distribuidores, deberán proporcionar carta del fabricante en la que manifieste que lo apoya en el 100% de la propuesta técnica con la que participa y se obliga a respaldar en el tiempo de entrega y plazo de garantía de los insumos para la salud objeto de ésta licitación; por la (s) clave (s) en la (s) que participe. Anexo 11. Así como también que:

Se compromete a poner a la vista las especificaciones técnicas de calidad, métodos de prueba, sustancias de referencia y los estudios de estabilidad acelerada y a largo plazo, así como la validación de métodos de prueba de los insumos que oferta, en el momento que se le requiera.

4.i	PROPUESTA ECONÓMICA

Propuesta económica, para lo cual podrá hacer uso del Anexo 9 de la Convocatoria.

Documentación legal-administrativa, para lo cual el licitante podrá hacer uso de los siguientes documentos:

4.j	ESCRITO DE NACIONALIDAD MEXICANA Y GRADO DE CONTENIDO NACIONAL

Escrito bajo protesta de decir verdad, que el licitante es de nacionalidad mexicana y  que los bienes que ofertan para las claves respectivas y que entregarán, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos, y además contendrán como mínimo el porcentaje de contenido nacional requerido, de conformidad con las Reglas 5 y 8 de las Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de acuerdo con el Anexo 10 de la Convocatoria.

4.k	ESCRITO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP

Escrito bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP, de acuerdo con el Anexo 12 de la Convocatoria.

4.l	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

Declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad que se abstendrán de adoptar conductas, por si o a través de interpósita persona, para que los servidores públicos del IMSS induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.  Que el producto y/o la empresa no se encuentran sancionados por la SSA o COFEPRIS y que en caso de resultar adjudicado a liberar a los Entes Participantes de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al Anexo 13 de la Convocatoria.

4.m	ESCRITO DE ESTRATIFICACIÓN DE MIPYME

En su caso, escrito bajo protesta de decir verdad que el licitante cuenta con estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, de acuerdo con el Anexo 14 de la presente Convocatoria.

4.n	ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA CompraNet

Escrito libre en el que manifieste su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al IMSS, en términos de lo dispuesto por el numeral 29 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado CompraNet”.

4.ñ	ESCRITO DE ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA

Escrito bajo protesta de decir verdad, por el que los licitantes acreditarán su existencia legal y personalidad jurídica para efecto de comprometer y suscribir las proposiciones, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo 15 de la Convocatoria.

4.o	CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

En caso de exhibir propuesta conjunta, cada una de las personas agrupadas deberá presentar en forma individual los escritos señalados en este numeral, además del convenio de participación conjunta, de acuerdo con el Anexo 7 de la Convocatoria.

## 4.2	Causales expresas de desechamiento.

De conformidad con el artículo 29 fracción XV de la LAASSP, será causa de desechamiento:

- Cuando no presente escrito bajo protesta de decir verdad, de que el licitante no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP, de acuerdo con el Anexo 12 de la Convocatoria.

- Cuando no presente escrito bajo protesta de decir verdad que se abstendrán de adoptar conductas, por si o a través de interpósita persona, para que los servidores públicos del IMSS induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Que el producto y/o la empresa no se encuentran sancionados por la SSA o COFEPRIS y que en caso de resultar adjudicado a liberar a los Entes Participantes de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al Anexo 13 de la Convocatoria.

- Escrito bajo protesta de decir verdad, que el licitante es de nacionalidad mexicana y  que los bienes que ofertan para las claves respectivas y que entregarán, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos, y además contendrán como mínimo el porcentaje de contenido nacional requerido, de conformidad con las Reglas 5 y 8 de las Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de acuerdo con el Anexo 10 de la presente Convocatoria.

- Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes objeto de la Convocatoria, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, escrito libre.

- La falta de presentación de los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que se soliciten como requisito de participación en la Convocatoria será motivo de desechamiento, por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen, conforme al artículo 39 penúltimo párrafo de la LAASSP.

- Falta absoluta de folio en la proposición conforme al artículo 50 segundo párrafo de la LAASSP.

- Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 2.5, 4, Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3, y sus demás anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 36 de la LAASSP.

- Cuando no cotice la totalidad de los bienes requeridos conforme al porcentaje establecido en la Convocatoria, para el primer lugar (80%), correspondiente a cualquiera de las dos fuentes de abastecimiento sin importar la(s) clave(s) por la que se esté ofertando y del 100% para una sola fuente de abasto, señalado en el numeral 2.7 de la Convocatoria.

- Cuando en su propuesta no oferte porcentajes de descuento, sobre el precio máximo de referencia de la clave, cuando el porcentaje de descuento ofertado sea igual a 0% o cuando el porcentaje de descuento ofertado sea negativo.

- Cuando el licitante presente más de una proposición.

- Cuando la información contenida en los Registros Sanitarios y, en su caso, en los anexos resulte incompleta o incongruente respecto a las especificaciones ofertadas en la propuesta técnica.

- Cuando la descripción de la clave ofertada no corresponda al Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, contenido en el Catálogo de Artículos Institucional vigente.

- Cuando los documentos que exhiban los licitantes no sean legibles imposibilitando el análisis integral de la propuesta, y esto conlleve a un faltante o carencia de información que afecte su solvencia, ésta se considerará insolvente.

- Cuando no exista correspondencia, resulten incompletos o incongruentes los datos asentados en su propuesta técnica, Anexo 8, y propuesta económica, Anexo 9, entre los documentos presentados por el licitante y el soporte documental requerido.

- Cuando en su propuesta económica se verifique que los bienes ofertados no indiquen el número de la clave a 14 dígitos, establecida en el Anexo 1 “Requerimiento” de la Convocatoria.

- Por otra parte, se abstendrá de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno, con aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, la Convocante les hubiere rescindido administrativamente más de un instrumento legal, dentro de un lapso de dos años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión.

- Se desecharán las proposiciones que no estén firmadas electrónicamente con la firma electrónica avanzada que emite el SAT.

- Cuando de la verificación al Registro Sanitario, se le hayan otorgado prórrogas, el comprobante (acuse de recibo) no indique la fecha en que se realizó el trámite y ésta no corresponda a cuando menos 150 días naturales antes de que concluya la vigencia del Registro correspondiente, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 190-bis 6 adicionado al Reglamento de Insumos para la Salud, publicado en el DOF el 2 de enero de 2008.

- Cuando el licitante no presente el acuse de recibo emitido por la COCTI de las muestras a las claves contenidas en el Anexo 3 y documentos solicitados conforme al numeral 2.5 de la Convocatoria.

- Así como, cuando el resultado de las muestras analizadas por la COCTI sean de incumplimiento a las especificaciones técnicas de calidad señaladas en el listado Anexo 3 de la Convocatoria.

# 5. CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES.

## 5.1 Evaluación de la propuesta técnica.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36 de la LAASSP, se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar éstas solventes, se derivará la evaluación de las que le sigan en precio.

La evaluación de las propuestas técnicas se realizará, verificando que la documentación proporcionada por el licitante, cumpla con los requisitos advertidos en los numerales 2.5, 4, Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3, y sus demás anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la oferta.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

- Se verificará la congruencia de los anexos técnicos, folletos, catálogos, instructivos o manuales de uso que aportaron los licitantes con lo ofertado en la propuesta técnica y con los Registros Sanitarios entregados y/o con la constancia de COFEPRIS que lo exime de los mismos.

- Se comprobará el cumplimiento de la propuesta técnica, conforme a los requisitos establecidos en el numeral 4. de esta Convocatoria.

- La evaluación se hará sobre la descripción de la clave a 14 dígitos, apegándose a la descripción y presentación que corresponda al Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, contenido en el Catálogo de Artículos Institucional vigente.

- Se verificará que el licitante entregue el acuse de recibo de las muestras y documentación en la COCTI.

## 5.2 Evaluación de la propuesta económica.

Para el caso de bienes con PMR:

Se verificará que la propuesta económica y datos contenidos en el Anexo 9, cumplan con los requisitos establecidos en la actual Convocatoria; analizando los porcentajes de descuento que se propongan y las operaciones aritméticas sobre los PMR y el precio neto que se señale en los contratos, será considerado con base en el siguiente cálculo:

Al PMR se restará el importe que resulte del porcentaje de descuento ofertado. El resultado de ésta se tomará truncado a dos decimales, sin redondeo.

La evaluación de las proposiciones, se realizará considerando las claves que se hayan ofertado en las mismas, comparando entre sí, todos los porcentajes de descuento positivos propuestos por los licitantes participantes, sobre los PMR establecidos, desglosando en la propuesta, la(s) cantidad(es) propuesta(s).

El porcentaje de descuento, deberá ser expresado en unidades y a dos decimales, ejemplo:

- Porcentaje cerrado por unidades: 3.00%, 5.00%, 8.00%, etc.

- Porcentaje con decimales: 3.50 %, 4.10%, 7.83%, etc.

El porcentaje de descuento mínimo para ser susceptible de evaluación será de 0.01%.

En caso de ofertar un porcentaje de descuento con más de dos decimales, únicamente se tomará en consideración para el cálculo de su oferta hasta los dos decimales, eliminando los restantes, sin redondeo.

No será susceptible de evaluación cuando en su propuesta no oferte Porcentaje de Descuento, sobre el PMR de la clave, cuando el Porcentaje de Descuento ofertado sea igual a 0% o cuando el Porcentaje de Descuento ofertado sea negativo.

La cantidad máxima por clave se indica en el Anexo 1 y la cantidad mínima corresponderá al 40% de la cantidad máxima por cada clave.

  - Adjudicación de contrato.

El instrumento jurídico será adjudicado al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de la Convocatoria y cuente con el precio más bajo.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la Convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente de acuerdo al procedimiento de abastecimiento simultáneo previsto en el numeral 2.7 Forma de Adjudicación. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados.

En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia en primer término a las Micro Empresas, a continuación se considerará a las Pequeñas Empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que tenga el carácter de Mediana Empresa.

De no actualizarse el supuesto anterior se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación que realice la Convocante, en presencia del OIC y testigo social, conforme el artículo 54 del RLAASSP.

Una vez determinada la propuesta solvente más baja y existan uno o más licitantes cuyas proposiciones tengan un diferencial en cuanto al precio ofertado, dentro del rango de 5% respecto de la oferta clasificada en primer lugar; se adjudicará el segundo lugar, a la propuesta más baja dentro del rango señalado, en caso de existir empate, se procederá en términos del párrafo anterior.

# 6.	RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE.

En el Anexo 16 de la Convocatoria se relacionan los documentos que debe presentar cada licitante.

# 7.	INCONFORMIDADES.

De acuerdo con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad en las oficinas de la SFP ubicadas en Avenida de los Insurgentes Sur 1735, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal o ante el OIC en el IMSS ubicado en.

Av. Revolución número 1586, Colonia San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01000, México, D.F.

Asimismo, se señala que tales inconformidades podrán presentarse mediante el sistema CompraNet en la dirección electrónica www.compranet.gob.mx. Lo anterior, contra actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento.

# 8.	FORMATOS QUE FACILITARÁN Y AGILIZARÁN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

| Número | Descripción |
| --- | --- |
| Anexo 8 | Propuesta Técnica |
| Anexo 9 | Propuesta Económica |
| Anexo 10 | Escrito de nacionalidad mexicana y grado de contenido nacional |
| Anexo 11 | Carta de respaldo del fabricante |
| Anexo 12 | Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP |
| Anexo 13 | Escrito de Declaración de Integridad |
| Anexo 14 | En su caso, Escrito de estratificación de MIPYME |
| Anexo 15 | Escrito de acreditación de existencia legal y personalidad jurídica |
| Anexo 16 | Relación de entrega de documentación |

# 9. Información reservada y confidencial.

Se hace del conocimiento del licitante, que en términos de lo dispuesto por los artículos 14 fracciones I y II, 18 fracciones I y II, y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 38 de su Reglamento, deberán indicar si en los documentos que proporcionan al IMSS se contiene información de carácter confidencial o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de éstos que la contengan, así como el fundamento por el cual considera que tengan ese carácter, para lo cual se anexa el formato Anexo 17.

# 10. Nota Informativa OCDE.

Nota informativa para participantes de países miembros de la OCDE, misma que se describe en el Anexo 18 de la Convocatoria.

ÁREA CONVOCANTE

_________________________

Lic. Magdalena Leal González Titular de la División de Bienes Terapéuticos Con fundamento en el articulo 11 y 29, fracción I de la LAASSP; 1 y 3, fracciones I y IV de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y 39 fracción I, inciso a, del Reglamento de la LAASSP, 33 y 37 de las Politicas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del IMSS

ANEXO 1

REQUERIMIENTO CONSOLIDADO, CLAVE, DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA PARA GRUPOS 060.- MATERIAL DE CURACIÓN, 070.- MATERIAL RADIOLÓGICO Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO

| GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCION | PRESENTACION |  |  | PMR | CANTIDAD TOTAL CONSOLIDADO | TIPO CONTRATO IMSS | SE REQUIERE MUESTRA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | UNI | CANT | TIPO |  |  |  |  |
| 060 | 004 | 0109 | 11 | 01 | ABATELENGUAS DE MADERA, DESECHABLES. LARGO. 142.0 MM. ANCHO. 18.0 MM. | ENV | 500 | PZA | 25.83 | 182,992 | ABIERTO |  |
| 060 | 016 | 0154 | 11 | 01 | ACEITES MINERAL, PARA USO EXTERNO. | ENV | 250 | ML. | 9.21 | 107,047 | CERRADO |  |
| 060 | 016 | 0204 | 11 | 01 | ACEITES LUBRICANTE PARA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD. ENVASE CON APLICADOR. | ENV | 120 | ML. | 14.86 | 2,224 | CERRADO |  |
| 060 | 016 | 0253 | 13 | 01 | ACEITES LUBRICANTE PARA TURBINA DE PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, APLICADOR EN FORMA DE JERINGA DE 2 ML. | ENV | 2 | ML. | 23.40 | 1,220 | CERRADO |  |
| 060 | 016 | 0279 | 11 | 01 | ACEITES DE ALMENDRAS DULCES. | ENV | 4 | LTO | 152.40 | 1,309 | CERRADO |  |
| 060 | 034 | 0103 | 13 | 01 | ANTISEPTICOS. AGUA OXIGENADA EN CONCENTRACION DEL 2.5 AL 3.5 %. ENVASE CON 480 ML. | ENV | 480 | ML. | 3.92 | 325,606 | ABIERTO |  |
| 060 | 040 | 0352 | 14 | 01 | AGUJAS PARA RAQUIANESTESIA O PUNCION LUMBAR. CON MANDRIL. DESECHABLES ESTERILES. LONGITUD. 7.5 A 8.8 CM CALIBRE. 21 G. | PZA | 1 | PZA | 28.51 | 2,884 | CERRADO |  |
| 060 | 058 | 0153 | 11 | 01 | ALGODONES EN LAMINAS. ENROLLADO O PLISADO. | ENV | 300 | GRO | 14.42 | 391,085 | ABIERTO |  |
| 060 | 066 | 0039 | 12 | 01 | ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. | ENV | 1 | LTO | 11.88 | 254,553 | ABIERTO |  |
| 060 | 066 | 0054 | 04 | 01 | JABONES NEUTRO EN PASTILLA DE 100 G, ADICIONADO CON GLICERINA. | PZA | 1 | PZA | 3.20 | 525,434 | CERRADO |  |
| 060 | 066 | 0062 | 02 | 01 | JABONES PARA USO PREQUIRURGICO. LIQUIDO Y NEUTRO (PH 7). | ENV | 3.85 | LTO | 18.66 | 187,719 | ABIERTO |  |
| 060 | 066 | 0112 | 01 | 01 | FLUORURO DE SODIO, SOLUCION INGERIBLE DE FLUORURO DE SODIO, CADA 100 ML CONTIENEN: FLUORURO DE SODIO EQUIVALENTE A 248.8 MG DE ION FLUOR, FCO CON DISPERSADOR. | FCO | 10 | ML. | 6.26 | 3,832 | CERRADO |  |
| 060 | 066 | 0401 | 12 | 01 | ANTISEPTICOS EUGENOL. | ENV | 30 | ML. | 49.39 | 749 | CERRADO |  |
| 060 | 066 | 0658 | 12 | 01 | ANTISEPTICOS. IODOPOVIDONA, ESPUMA, CADA 100 ML CONTIENEN: IODOPOVIDONA 8 G EQUIVALENTE A 0.8 G DE YODO. | FCO | 3.5 | LTO | 69.99 | 188,587 | ABIERTO |  |
| 060 | 066 | 0666 | 12 | 01 | ANTISEPTICOS. IODOPOVIDONA, SOLUCION, CADA 100 ML CONTIENEN: IODOPOVIDONA 11 G. EQUIVALENTE A 1.1 G. DE YODO. ENVASE CON 3.5 LITROS. | ENV | 3.5 | LTO | 78.78 | 71,765 | ABIERTO |  |
| 060 | 066 | 0757 | 12 | 01 | ANTISEPTICOS. CLORURO DE BENZALCONIO AL 12%, CADA 100 ML. CONTIENEN: CLORURO DE BENZALCONIO 12 G. NITRITO DE SODIO ( ANTIOXIDANTE ) 5 G. ENVASE CON 500 ML. | ENV | 500 | ML. | 8.61 | 112,238 | ABIERTO |  |
| 060 | 066 | 0765 | 13 | 01 | DESINFECTANTES. GLUTARALDEHIDO AL 2% CON ACTIVADOR EN POLVO (COLOR VERDE AL ACTIVARSE) CON EFECTIVIDAD DE 14 DIAS. ENVASE DE PLASTICO CON 4 LITROS. | ENV | 4 | LTO | 31.49 | 23,036 | CERRADO |  |
| 060 | 066 | 0773 | 12 | 01 | ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS. | ENV | 20 | LTO | 238.79 | 94,219 | ABIERTO | X |
| 060 | 066 | 0898 | 02 | 01 | ANTISEPTICOS. LIQUIDO ANTISEPTICO, PARA LAVADO PRE Y POST QUIRURGICO DE MANOS Y PIEL, FORMULADO A BASE DE YODO POLIVINIL PIRROLIDONA EQUIVALENTE A 1.0 % MINIMO DE YODO DISPONIBLE, 10 % MINIMO DE DETERGENTES NO IONICOS Y ESTABILIZADORES. DE AMPLIO ESPECTRO ANTIMICROBIANO. | ENV | 4 | LTO | 187.53 | 2,831 | CERRADO |  |
| 060 | 066 | 0906 | 06 | 01 | ANTISEPTICOS. GEL ANTISEPTICO PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE. FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO DE 60-80% W/W; ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGENICO. ENVASE CON 500 ML. | ENV | 500 | ML. | 8.14 | 285,115 | ABIERTO |  |
| 060 | 066 | 0914 | 03 | 01 | ANTISEPTICOS. LIQUIDO ANTISEPTICO, PARA LAVADO PRE Y POST QUIRURGICO DE MANOS Y PIEL. FORMULADO A BASE DE 0.75% MINIMO DE TRICLOSAN, 1.1% MINIMO DE ORTOFENILFENOL CON 10% MINIMO DE JABON ANHIDRO DE COCO EN BASE SECA, HUMECTANTES Y SUAVIZANTES. DE AMPLIO ESPECTRO ANTIMICROBIANO. ENVASE CON 4 LITROS. | ENV | 1 | ENV | 59.52 | 94,790 | ABIERTO |  |
| 060 | 066 | 1003 | 02 | 01 | DESINFECTANTES. SOLUCION ESTERILIZANTE Y DESINFECTANTE DE SUPEROXIDACION CON PH NEUTRO, NO CORROSIVA. SOLUCION AL 100%. ENVASE CON 250 ML. A 5 LITROS. | ENV | 1 | ENV | 71.82 | 68,988 | ABIERTO |  |
| 060 | 082 | 0104 | 04 | 01 | APLICADORES CON ALGODON. DE MADERA. ENVASE CON 150 A 750 PIEZAS. | ENV | 1 | ENV | 42.57 | 87,343 | ABIERTO | X |
| 060 | 088 | 0058 | 11 | 01 | APOSITOS COMBINADOS DE CELULOSA, CON TELA NO TEJIDA, MEDIDAS: 20 X 8 CM. | ENV | 200 | PZA | 63.54 | 54,213 | ABIERTO |  |
| 060 | 088 | 0108 | 11 | 01 | APOSITOS COMBINADOS. DE CELULOSA, CON TELA NO TEJIDA. MEDIDAS: 20 X 13 CM. | ENV | 150 | PZA | 80.58 | 64,352 | ABIERTO |  |
| 060 | 118 | 0052 | 11 | 01 | BIBERONES DE VIDRIO CON MAMILA, TAPA DE ROSCA, CAPUCHON PROTECTOR, CAPACIDAD 120 ML. | PZA | 1 | PZA | 19.75 | 63,897 | ABIERTO |  |
| 060 | 118 | 0102 | 11 | 01 | BIBERONES DE VIDRIO CON MAMILA, TAPA DE ROSCA, CAPUCHON PROTECTOR, CAPACIDAD 240 ML. | PZA | 1 | PZA | 21.42 | 39,492 | ABIERTO |  |
| 060 | 125 | 0228 | 11 | 01 | BOLSAS PARA UROCULTIVO (NI#O). ESTERIL, DE PLASTICO GRADO MEDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML. CON ORIFICIO REDONDO DE 30 MM AREA ADHESIVA DE 45 X 60 MM. | PZA | 1 | PZA | 1.13 | 922,323 | ABIERTO |  |
| 060 | 125 | 0236 | 11 | 01 | BOLSAS PARA ENEMA CAPACIDAD 1500 ML, CON TUBO TRASPORTADOR DE 5.0 A 6.0 MM DE DIAMETRO INTERNO, 128 CM DE LONGITUD Y DISPOSITIVO OBTURADOR DE PLASTICO PARA CONTROL DE FLUJO. EL EXTREMO PROXIMAL DEBE TENER LA PUNTA ROMA SIN FILOS, UN ORIFICIO LATERAL CERCANO A LA PUNTA LUBRICANTE Y PROTECTOR PLASTICO. DESECHABLE. | PZA | 1 | PZA | 8.51 | 418,783 | ABIERTO |  |
| 060 | 125 | 0244 | 11 | 01 | BOLSAS PARA UROCULTIVO (NINA). ESTERIL, DE PLASTICO, GRADO MEDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML, ORIFICIO EN FORMA DE PERA, 2.5 CM EN SU LADO MAS ANCHO Y 1.0 CM EN EL MAS ANGOSTO. Y AREA ADHESIVA DE 45 X 60 MM. | PZA | 1 | PZA | 1.15 | 874,649 | ABIERTO |  |
| 060 | 125 | 2505 | 11 | 01 | BOLSAS PARA USO GENERAL, DE POLIETILENO. MEDIDAS: 30 X 20 CM. | ENV | 100 | PZA | 12.19 | 70,183 | ABIERTO |  |
| 060 | 125 | 2711 | 13 | 01 | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 7.5 X 48 X 4 CM. | ENV | 1000 | PZA | 758.00 | 4,705 | ABIERTO |  |
| 060 | 125 | 2901 | 11 | 01 | BOLSAS DE HULE NATURAL O SINTETICO DE TEXTURA BLANDA O FLEXIBLE, CON TAPON PARA: AGUA CALIENTE (CAPACIDAD 1750 A 2000 ML). | PZA | 1 | PZA | 73.52 | 195 | CERRADO |  |
| 060 | 125 | 2919 | 11 | 01 | BOLSAS DE HULE NATURAL O SINTETICO DE TEXTURA BLANDA O FLEXIBLE, CON TAPON PARA: HIELO (CAPACIDAD 1000 G). | PZA | 1 | PZA | 73.82 | 344 | CERRADO |  |
| 060 | 125 | 3230 | 11 | 01 | BOLSAS PARA USO GENERAL, DE POLIETILENO. MEDIDAS: 60 X 80 CM. | ENV | 100 | PZA | 82.66 | 63,441 | ABIERTO |  |
| 060 | 130 | 0015 | 13 | 01 | BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECION. DESECHABLE. | PAR | 1 | PAR | 1.08 | 16,165,985 | ABIERTO |  |
| 060 | 132 | 0054 | 11 | 01 | BRAZALETES PARA IDENTIFICACION. DE PLASTICO. ADULTO. | PZA | 1 | PZA | 0.36 | 5,443,463 | ABIERTO |  |
| 060 | 132 | 0203 | 11 | 01 | BRAZALETES PARA IDENTIFICACION. DE PLASTICO INFANTIL. | PZA | 1 | PZA | 0.36 | 2,241,573 | ABIERTO |  |
| 060 | 155 | 0015 | 12 | 01 | CAMPOS QUIRURGICOS. SIN IODOPOVIDONA. EN EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERILES Y DESECHABLES DE: 82 X 45 CM. | ENV | 10 | PZA | 47.81 | 7,272 | CERRADO | X |
| 060 | 165 | 0815 | 01 | 01 | CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE UN LUMEN, DE ELASTOMERO DE SILICON, RADIOPACO, CON AGUJA INTRODUCTORA PERCUTANEA. ESTERIL Y DESECHABLE. NEONATAL. CALIBRE. 2.0 A 3.0 FR. | PZA | 1 | PZA | 232.96 | 21,671 | ABIERTO |  |
| 060 | 165 | 0823 | 01 | 01 | CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE UN LUMEN, DE ELASTOMERO DE SILICON, RADIOPACO, CON AGUJA INTRODUCTORA PERCUTANEA. ESTERIL Y DESECHABLE. NEONATAL. CALIBRE. 4.0 FR | PZA | 1 | PZA | 268.23 | 2,567 | CERRADO |  |
| 060 | 165 | 0831 | 01 | 01 | CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE UN LUMEN, DE ELASTOMERO DE SILICON, RADIOPACO, CON AGUJA INTRODUCTORA PERCUTANEA. ESTERIL Y DESECHABLE. NEONATAL. CALIBRE. 4.8 A 5.0 FR FR. | PZA | 1 | PZA | 266.57 | 2,165 | CERRADO |  |
| 060 | 165 | 0849 | 01 | 01 | CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE DOBLE LUMEN, DE INSERCION PERIFERICA, DE POLIURETANO O ELASTOMERO DE SILICON, CON AGUJA INTRODUCTORA CON FUNDA O CAMISA DESPRENDIBLE. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMANO NEONATAL. CALIBRE 1.9 A 3.0 FR. | PZA | 1 | PZA | 1,757.42 | 11,300 | ABIERTO |  |
| 060 | 166 | 0103 | 04 | 01 | CATETERES. PARA VENOCLISIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 17- 24 MM, CALIBRE: 24 G. *PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES DEBERA ACATARSE EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION. | ENV | 50 | PZA | 159.88 | 77,784 | ABIERTO | X |
| 060 | 166 | 0228 | 02 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. CALIBRE. 12 FR | PZA | 1 | PZA | 5.32 | 42,027 | CERRADO |  |
| 060 | 166 | 0236 | 02 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES CALIBRE 14 FR. | PZA | 1 | PZA | 5.25 | 37,959 | CERRADO |  |
| 060 | 166 | 0277 | 02 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES CALIBRE 22 FR. | PZA | 1 | PZA | 5.94 | 8,643 | CERRADO |  |
| 060 | 166 | 0285 | 02 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES CALIBRE 24 FR. | PZA | 1 | PZA | 5.01 | 6,898 | CERRADO |  |
| 060 | 166 | 0293 | 02 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES CALIBRE 26 FR. | PZA | 1 | PZA | 5.42 | 5,740 | CERRADO |  |
| 060 | 166 | 0301 | 05 | 01 | CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA, PEDIATRICA, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM. SIN ENDOCANULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACION. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO. 3.0 MM +/-0.15 MM DIAMETRO EXTERNO. 5.0 MM +/-0.5 MM LONGITUD. 37 MM +/-5 MM. | PZA | 1 | PZA | 388.66 | 250 | CERRADO |  |
| 060 | 166 | 1903 | 03 | 01 | CATETERES VENOSO CENTRAL, CALIBRE 4 FR LONGITUD 13 CM, DE POLIURETANO O SILICON, RADIOPACO, CON DOS LUMENES INTERNOS DE 22 G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATETER INTRODUCTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 25 G, CON GUIA DE ALAMBRE DE 0.46 MM DE DIAMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN "J", CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML Y DOS CAPSULAS DE INYECCION LUER-LOCK. ESTERIL Y DESECHABLE. EL CATETER INTRODUCTOR ES OPCIONAL; LAS UNIDADES MEDICAS DETERMINARAN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS. | PZA | 1 | PZA | 221.66 | 20,052 | ABIERTO | X |
| 060 | 166 | 3008 | 02 | 01 | CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA. NEONATAL, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM, SIN ENDOCANULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACION. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO. 3.0 MM +/-0.15 MM DIAMETRO EXTERNO. 5.2 MM +/-0.5 MM LONGITUD. 32 MM +/-5 MM. | PZA | 1 | PZA | 436.00 | 404 | CERRADO |  |
| 060 | 166 | 3016 | 02 | 01 | CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA. NEONATAL, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM, SIN ENDOCANULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACION. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO. 3.5 MM +/-0.15 MM DIAMETRO EXTERNO. 5.8 MM +/-0.5 MM LONGITUD. 34 MM +/-5 MM. | PZA | 1 | PZA | 436.00 | 233 | CERRADO |  |
| 060 | 167 | 0920 | 11 | 01 | CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA, PEDIATRICA, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM. SIN ENDOCANULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACION. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO. 4.0 MM +/-0.15 MM DIAMETRO EXTERNO. 6.1 MM +/-0.5 MM LONGITUD 41 MM +/-5 MM. | PZA | 1 | PZA | 396.60 | 6,296 | CERRADO |  |
| 060 | 167 | 0946 | 11 | 01 | CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA, PEDIATRICA, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM. SIN ENDOCANULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACION. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO. 4.5 MM +/-0.15 MM DIAMETRO EXTERNO. 6.6 MM +/-0.5 MM LONGITUD. 45 MM +/-5 MM. | PZA | 1 | PZA | 369.62 | 345 | CERRADO |  |
| 060 | 167 | 3387 | 11 | 01 | CANULAS PARA EMBOLECTOMIA. ESTERILES Y DESECHABLES TIPO: FOGARTY LONGITUD 80 CM. CALIBRE 3 FR. | PZA | 1 | PZA | 385.12 | 2,227 | ABIERTO |  |
| 060 | 167 | 3403 | 11 | 01 | CANULAS PARA EMBOLECTOMIA. ESTERILES Y DESECHABLES TIPO: FOGARTY LONGITUD 80 CM. CALIBRE 4 FR. | PZA | 1 | PZA | 401.47 | 1,929 | ABIERTO |  |
| 060 | 167 | 3429 | 11 | 01 | CANULAS PARA EMBOLECTOMIA. ESTERILES Y DESECHABLES TIPO: FOGARTY LONGITUD 80 CM, CALIBRE 6 FR. | PZA | 1 | PZA | 409.55 | 1,163 | ABIERTO |  |
| 060 | 167 | 3437 | 11 | 01 | CANULAS PARA EMBOLECTOMIA ESTERILES Y DESECHABLES. TIPO: FOGARTY LONGITUD 80 CM. CALIBRE 7 FR. | PZA | 1 | PZA | 405.63 | 1,286 | ABIERTO |  |
| 060 | 167 | 4419 | 11 | 01 | CANULAS PARA EMBOLECTOMIA ESTERILES Y DESECHABLES. TIPO: FOGARTY LONGITUD 80 CM. CALIBRE 5 FR. | PZA | 1 | PZA | 407.54 | 1,521 | ABIERTO |  |
| 060 | 167 | 6653 | 12 | 01 | CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, CALIBRE 7 FR X 20 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO O SILICON, PUNTA FLEXIBLE, RADIOPACO, CON DOS LUMENES INTERNOS, DISTAL CALIBRE 16 G O 18 G Y PROXIMAL CALIBRE 14 G O 16 G O 18 G, DISPOSITIVO DE FIJACION AJUSTABLE CON MINIMO UNA CAPSULA DE INYECCION Y EQUIPO DE COLOCACION QUE CONTIENE: JERINGA CON CAPACIDAD MINIMA DE 5 CC, AGUJA CALIBRE 18 G DE 6.35 CM A 7.20 CM DE LONGITUD. GUIA DE ALMABRE DE 45 CM A 70 CM CON PUNTA FLEXIBLE EN "J", CONTENIDA EN FUNDA DE PLASTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR LA EXTRAVASACION DE SANGRE. ESTERIL Y DESECHABLE. * EN LA ADQUISICION DE ESTA CLAVE DEBERA ACATARSE, EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION. | PZA | 1 | PZA | 127.04 | 114,316 | ABIERTO | X |
| 060 | 167 | 6661 | 12 | 01 | CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, CALIBRE 7 FR X 20 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO O SILICON, PUNTA FLEXIBLE, RADIOPACO, CON TRES LUMENES INTERNOS, DISTAL CALIBRE 16 G, MEDIO CALIBRE 18 G Y PROXIMAL CALIBRE 18 G, DISPOSITIVO DE FIJACION AJUSTABLE CON MINIMO DOS CAPSULAS DE INYECCION Y EQUIPO DE COLOCACION QUE CONTIENE: JERINGA CON CAPACIDAD MINIMA DE 5 CC, AGUJA CALIBRE 17 G O 18 G DE 6.35 CM A 7.20 CM DE LONGITUD, GUIA DE ALMABRE DE 45 CM A 70 CM, CON PUNTA FLEXIBLE EN "J", CONTENIDA EN FUNDA DE PLASTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR LA EXTRAVASACION DE SANGRE, ESTERIL Y DESECHABLE. * EN LA ADQUISICION DE ESTA CLAVE DEBERA ACATARSE, EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION. | PZA | 1 | PZA | 134.27 | 147,359 | ABIERTO | X |
| 060 | 167 | 6885 | 12 | 01 | CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, CALIBRE 5 FR X 20 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO O SILICON, PUNTA FLEXIBLE, RADIOPACO, CON UN LUMEN INTERNO, DISTAL CALIBRE 16 G, DISPOSITIVO DE FIJACION AJUSTABLE Y EQUIPO DE COLOCACION QUE CONTIENE: JERINGA CON CAPACIDAD MINIMA DE 5 cc, AGUJA CALIBRE 16 G ¢ 18 G DE 6.35 CM A 7.20 CM DE LONGITUD. GUIA DE ALMABRE DE 45 CM A 70 CM CON PUNTA FLEXIBLE EN "J" CONTENIDA EN FUNDA DE PLASTICO CON DISPENSADOR. DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR LA EXTRAVASACION DE SANGRE. ESTERIL Y DESECHABLE. * EN LA ADQUISICION DE ESTA CLAVE DEBERA ACATARSE, EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION. | PZA | 1 | PZA | 162.52 | 4,618 | ABIERTO | X |
| 060 | 167 | 6935 | 11 | 01 | CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA, PEDIATRICA, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM. SIN ENDOCANULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACION. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO. 3.5 MM +/-0.15 MM D.E. 5.3 MM +/-0.5 MM LONGITUD. 40 MM +/-5 MM. | PZA | 1 | PZA | 388.66 | 364 | ABIERTO |  |
| 060 | 167 | 8089 | 12 | 01 | SONDAS PARA ALIMENTACION. DE PLASTICO TRANSPARENTE, ESTERIL, DESECHABLE, CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO. INFANTIL LONGITUD. 38.5 CM CALIBRE. 8 FR. *PUEDE NO SER ESTERIL. | PZA | 1 | PZA | 0.78 | 4,584,979 | ABIERTO |  |
| 060 | 167 | 8725 | 11 | 01 | CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA, PEDIATRICA, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM. SIN ENDOCANULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACION. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO. 5.0 MM +/- 0.15 MM, DIAMETRO EXTERNO. 7.4 MM +/- 0.5 MM, LONGITUD. 45 MM +/- 5 MM. | PZA | 1 | PZA | 391.06 | 479 | CERRADO |  |
| 060 | 168 | 0077 | 11 | 01 | SONDAS PARA ASPIRAR SECRECIONES. DE PLASTICO, ECON VALVULA DE CONTROL. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMANO. ADULTO LONGITUD. 55 CM CALIBRE. 18 FR DIAMETRO EXTERNO 6.0 MM. | PZA | 1 | PZA | 1.75 | 1,557,344 | ABIERTO |  |
| 060 | 168 | 0085 | 11 | 01 | SONDAS PARA ASPIRAR SECRECIONES. DE PLASTICO, ECON VALVULA DE CONTROL. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMANO. INFANTIL LONGITUD. 55 CM CALIBRE. 10 FR DIAMETRO EXTERNO 3.3 MM. | PZA | 1 | PZA | 1.52 | 1,170,702 | ABIERTO |  |
| 060 | 168 | 0440 | 11 | 01 | CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL,RADIOPACO ESTERIL Y DESECHABLE, DE POLIURETANO, LONG 30.5 CM CAL 18 G, CON AGUJA DE 5.2 A 6.5 CM DE LARGO, DE PARED DELGADA CALIBRE 16 G, CON MANDRIL Y ADAPTADOR PARA VENOCLISIS LUER LOCK. | PZA | 1 | PZA | 28.80 | 4,266 | CERRADO |  |
| 060 | 168 | 0945 | 11 | 01 | CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA, ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, CON BALON, CURVADA, CINTA DE FIJACION, GLOBO DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, OPACA A LOS RAYOS X, CON ENDOCANULA, PLACA DE RETENCION DE LA ENDOCANULA Y GUIA DE INSERCION. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO. 7.0 MM +/- 0.2 MM DIAMETRO EXTERNO. 9.4 MM +/- 0.6 MM LONGITUD. 70 MM +/- 5 MM. | PZA | 1 | PZA | 365.00 | 4,812 | ABIERTO |  |
| 060 | 168 | 2453 | 11 | 01 | CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, RADIOPACO, ESTERIL Y DESECHABLE DE POLIURETANO, QUE PERMITA RETIRAR LA AGUJA Y EL MANDRIL UNA VEZ INSTALADO, LONGITUD 30.5 CM CALIBRE 16 G CON AGUJA DE 5.2 CM A 6.5 CM DE LARGO, DE PARED DELGADA CALIBRE 14 G, CON MANDRIL Y ADAPTADOR PARA VENOCLISIS LUER LOCK. | PZA | 1 | PZA | 28.66 | 20,804 | CERRADO |  |
| 060 | 168 | 4277 | 11 | 01 | SONDAS GASTROINTESTINALES, DESECHABLES Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X. TIPO: LEVIN CALIBRE. 12 FR. | PZA | 1 | PZA | 2.30 | 88,744 | CERRADO |  |
| 060 | 168 | 4418 | 11 | 01 | SONDAS GASTROINTESTINALES, DESECHABLES Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X. TIPO: LEVIN CALIBRE. 18 FR. | PZA | 1 | PZA | 2.52 | 196,268 | CERRADO |  |
| 060 | 168 | 6603 | 12 | 01 | CATETERES. PARA VENOCLISIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 46-52 MM, CALIBRE: 14 G. *PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES DEBERA ACATARSE EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION. | ENV | 50 | PZA | 220.83 | 18,392 | ABIERTO | X |
| 060 | 168 | 6629 | 13 | 01 | CATETERES. PARA VENOCLISIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 46-52 MM, CALIBRE: 16 G. *PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES DEBERA ACATARSE EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION. | ENV | 50 | PZA | 190.09 | 40,680 | ABIERTO | X |
| 060 | 168 | 6645 | 13 | 01 | CATETERES. PARA VENOCLISIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 28-34 MM, CALIBRE: 18 G. *PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES DEBERA ACATARSE EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION. | ENV | 50 | PZA | 173.69 | 194,561 | ABIERTO | X |
| 060 | 168 | 6660 | 12 | 01 | CATETERES. PARA VENOCLISIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 28- 34 MM, CALIBRE: 20 G. *PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES DEBERA ACATARSE EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION. | ENV | 50 | PZA | 172.72 | 159,201 | ABIERTO | X |
| 060 | 168 | 6686 | 12 | 01 | CATETERES. PARA VENOCLISIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 23- 27 MM, CALIBRE: 22 G. *PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES DEBERA ACATARSE EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION. | ENV | 50 | PZA | 168.27 | 151,698 | ABIERTO | X |
| 060 | 168 | 8138 | 11 | 01 | CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA, ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, CON BALON, CURVADA, CINTA DE FIJACION, GLOBO DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, OPACA A LOS RAYOS X, CON ENDOCANULA, PLACA DE RETENCION DE LA ENDOCANULA Y GUIA DE INSERCION. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO. 8.0 MM +/-0.2 MM DIAMETRO EXTERNO. 11.3 MM +/-0.5 MM LONGITUD. 74 MM +/-5 MM. | PZA | 1 | PZA | 380.00 | 11,014 | ABIERTO |  |
| 060 | 168 | 8146 | 12 | 01 | CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA, ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, CON BALON, CURVADA, CON CINTA DE FIJACION, GLOBO DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, OPACA A LOS RAYOS X, CON ENDOCANULA, PLACA DE RETENCION DE LA ENDOCANULA Y GUIA DE INSERCION. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO. 9.0 MM +/-0.2 MM DIAMETRO EXTERNO. 11.4 MM +/-0.5 MM LONGITUD. 80 MM +/-5 MM. | PZA | 1 | PZA | 380.00 | 2,361 | ABIERTO |  |
| 060 | 168 | 8161 | 11 | 01 | CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA, ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, CON BALON, CURVADA, CINTA DE FIJACION, GLOBO DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, OPACA A LOS RAYOS X, CON ENDOCANULA, PLACA DE RETENCION DE LA ENDOCANULA Y GUIA DE INSERCION. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO. 10.0 MM +/-0.2 MM DIAMETRO EXTERNO. 13.0 MM +/-1.0 MM LONGITUD. 84 MM +/-5 MM. | PZA | 1 | PZA | 365.00 | 184 | CERRADO |  |
| 060 | 168 | 8211 | 11 | 01 | CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA, ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON ENDOCANULA. PLACA DE RETENCION CON ANILLO ROSCADO PARA LA FIJACION DE LA ENDOCANULA Y GUIA DE INSERCION. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO. 6.0 MM +/-0.2 MM DIAMETRO EXTERNO. 8.5 MM +/-0.5 MM LONGITUD. 64 MM +/-5 MM. | PZA | 1 | PZA | 365.00 | 966 | ABIERTO |  |
| 060 | 168 | 8237 | 12 | 01 | CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA, ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON ENDOCANULA. PLACA DE RETENCION CON ANILLO ROSCADO PARA LA FIJACION DE LA ENDOCANULA Y GUIA DE INSERCION. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO. 7.0 MM +/-0.2 MM DIAMETRO EXTERNO. 11.0 MM +/-0.5 MM LONGITUD. 70 MM +/-5 MM. | PZA | 1 | PZA | 365.00 | 1,131 | ABIERTO |  |
| 060 | 168 | 8245 | 12 | 01 | CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA, ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON ENDOCANULA.PLACA DE RETENCION CON ANILLO ROSCADO PARA LA FIJACION DE LA ENDOCANULA Y GUIA DE INSERCION. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO. 8.0 MM +/-0.2 MM DIAMETRO EXTERNO. 11.3 MM +/-0.5 MM LONGITUD. 74 MM +/-5 MM. | PZA | 1 | PZA | 365.00 | 728 | ABIERTO |  |
| 060 | 168 | 9243 | 11 | 01 | SONDAS PARA ALIMENTACION. DE PLASTICO TRANSPARENTE, ESTERIL, DESECHABLE, CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMANO. PREMATRUROS LONGITUD. 38.5 CM CALIBRE. 5 FR. | PZA | 1 | PZA | 0.74 | 2,232,623 | ABIERTO |  |
| 060 | 168 | 9896 | 11 | 01 | SONDAS GASTROINTESTINALES, DESECHABLES Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X. TIPO: LEVIN CALIBRE. 14 FR. | PZA | 1 | PZA | 2.41 | 194,263 | CERRADO |  |
| 060 | 168 | 9904 | 11 | 01 | SONDAS GASTROINTESTINALES, DESECHABLES Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X. TIPO: LEVIN CALIBRE. 16 FR. | PZA | 1 | PZA | 2.44 | 264,068 | CERRADO |  |
| 060 | 182 | 0178 | 12 | 01 | CEMENTO DE IONOMERO, DE VIDRIO RESTAURATIVO II. COLOR No 21. POLVO 15 G. SILICATO DE ALUMINIO 95% - 97%. ACIDO POLIACRILICO 3% - 5%. LIQUIDO: 10 G, 8 ML. ACIDO POLIACRILICO 75%. ACIDO TARTARICO 10% - 15%. BARNIZ COMPATIBLE LIQUIDO 10 G. | EST | 1 | EST | 160.76 | 7,687 | ABIERTO |  |
| 060 | 182 | 0186 | 11 | 01 | CEMENTOS DE IONOMERO DE VIDRIO RESTAURATIVO II. COLOR No 22. POLVO 15 G. SILICATO DE ALUMINIO 95% - 97 %. ACIDO POLIACRILICO 3 - 5 %. LIQUIDO 10 G, 8 ML. ACIDO POLIACRILICO 75 %. ACIDO TARTARICO 10 - 15 %. BARNIZ COMPATIBLE LIQUIDO 10 G. | JGO | 1 | JGO | 189.03 | 3,575 | ABIERTO |  |
| 060 | 182 | 0228 | 05 | 01 | CEMENTOS DE IONOMERO DE VIDRIO. PARA TRATAMIENTO RESTAURATIVO ATRAUMATICO. POLVO: 10 G. SILICATO DE ALUMINIO 89 - 95 %. ACIDO POLIACRILICO 0 - 10 %. LIQUIDO 6G,4.8 ML AGUA DESTILADA. ACIDO POLIACRILICO 40 - 50 %. BARNIZ 5 G, CLORURO DE POLIVINIL( 10 - 20 %.) ACETATO ETILICO 75 - 85 %. | EST | 1 | EST | 372.79 | 339 | CERRADO |  |
| 060 | 182 | 0236 | 03 | 01 | CEMENTOS DENTAL PARA APOSITO QUIRURGICO. CON POLVO DE OXIDO DE ZINC. POLVO ROSA. TALCO. LIQUIDO: EUGENOL. ALCOHOL ISOPROPILICO AL 10 %,.RESINA DE PINO. ACEITE DE PINO. ACEITE DE CLAVO,.ACEITE DE CACAHUATE. | EST | 1 | EST | 72.22 | 948 | CERRADO |  |
| 060 | 182 | 1176 | 11 | 01 | CEMENTOS DENTALES DE OXIFOSFATO DE ZINC. POLVO Y LIQUIDO. CAJA CON 32 G DE POLVO Y 15 ML DE SOLVENTE. | EST | 1 | EST | 42.31 | 1,483 | CERRADO |  |
| 060 | 182 | 1275 | 11 | 01 | CEMENTOS DENTALES. PARA RESTAURACION INTERMEDIA. DE OXIDO DEZINC (POLVO) 38 G Y EUGENOL (LIQUIDO) 14 ML CON GOTERO DE PLASTICO. | JGO | 1 | JGO | 55.78 | 10,861 | CERRADO |  |
| 060 | 182 | 1366 | 11 | 01 | CEMENTOS DENTALES. PARA USO QUIRURGICO. DE OXIDO DE ZINC CON ENDURECEDOR (POLVO) 65 G Y EUGENOL (LIQUIDO) 30 ML. CON GOTERO DE PLASTICO. | EQP | 1 | EQP | 70.59 | 9,412 | CERRADO |  |
| 060 | 189 | 0015 | 11 | 01 | CEPILLOS. DENTAL, PARA ADULTO, CON MANGO DE PLASTICO Y CERDAS RECTAS DE NYLON 6.12, 100 % VIRGEN O POLIESTER P.B.T. 100 % VIRGEN, DE PUNTAS REDONDEADAS EN 4 HILERAS, CABEZA CORTA, CONSISTENCIA MEDIANA. | PZA | 1 | PZA | 0.72 | 39,302,922 | ABIERTO | X |
| 060 | 189 | 0049 | 04 | 01 | CEPILLOS. CEPILLO PARA ESTUDIO CITOLOGICO (TOMA DE MUESTRA) DEL CANAL ENDOCERVICAL A BASE DE COLECTOR CELULAR, CON CERDAS SUAVES FIJADAS A UN MANGO ARISTADO. ESTERIL Y DESECHABLE. | PZA | 1 | PZA | 0.98 | 3,605,865 | ABIERTO |  |
| 060 | 189 | 0056 | 11 | 01 | CEPILLOS PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL. CON CERDAS DE FIBRA VEGETAL, LECHUGUILLA. INSTRUMENTOS. | PZA | 1 | PZA | 10.93 | 56,908 | CERRADO |  |
| 060 | 189 | 0106 | 11 | 01 | CEPILLOS. DENTAL INFANTIL, CON MANGO DE PLASTICO Y CERDAS RECTAS DE NYLON 6.12, 100 % VIRGEN O POLIESTER P.B.T. 100 % VIRGEN, DE PUNTAS REDONDEADAS EN 3 HILERAS, CABEZA CORTA, CONSISTENCIA MEDIANA. | PZA | 1 | PZA | 0.90 | 15,978,611 | ABIERTO | X |
| 060 | 189 | 0304 | 11 | 01 | CEPILLOS PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO, DE FORMA RECTANGULAR, CON DOS AGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON. | PZA | 1 | PZA | 7.56 | 536,555 | ABIERTO |  |
| 060 | 203 | 0058 | 11 | 01 | CINTAS PARA PORTAMATRIZ. DE AMALGAMA, DE 5 MM DE LONGITUD.Presentaci¢n: ENVASE 12 PIEZAS. | CJA | 12 | PZA | 7.30 | 11,487 | CERRADO |  |
| 060 | 203 | 0066 | 04 | 01 | CINTAS PARA PORTAMATRIZ. DE AMALGAMA, METALICA DE 7 MM DE LONGITUD. | ENV | 12 | PZA | 7.67 | 9,599 | CERRADO |  |
| 060 | 203 | 0108 | 11 | 01 | CINTAS METRICA. AHULADA, GRADUADA EN CENTIMETROS Y MILIMETROS. LONGITUD: 1.50 M. | PZA | 1 | PZA | 2.41 | 66,109 | CERRADO |  |
| 060 | 203 | 0165 | 11 | 01 | CINTAS UMBILICALES DE ALGODON, TEJIDO PLANO (TRENZADO DE 21 HILOS) ESTERILES. LONGITUD: 41 CM, ANCHO 4 MM. | ENV | 100 | SBR | 84.73 | 36,324 | CERRADO |  |
| 060 | 203 | 0207 | 11 | 01 | CINTAS TESTIGO DE 18 MM DE ANCHO X 50 M DE LARGO PARA ESTERILIZACION EN VAPOR A PRESION. | RLL | 1 | RLL | 19.28 | 708,839 | ABIERTO |  |
| 060 | 203 | 0405 | 11 | 01 | CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD. 10 M ANCHO. 7.50 CM. | CJA | 4 | RLL | 45.38 | 58,861 | ABIERTO | X |
| 060 | 207 | 0013 | 02 | 01 | CIRCUITO DE VENTILACION PARA ANESTESIA DE POLIVINILO CONSTA DE: DOS MANGUERAS, UN FILTRO, CONEXION EN "Y" DE PLASTICO, CODO, MASCARILLA Y BOLSAS DE 3 Y 5 L. | EQP | 1 | EQP | 79.55 | 112,889 | ABIERTO |  |
| 060 | 218 | 0085 | 09 | 01 | CONTENEDORES DESECHABLES DE PUNZO CORTANTES DE POLIPROPILENO ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZOCORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZOCORTANTES, BIOLOGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLOGICO, CAPACIDAD DE 0.85 A 1.90 L. | PZA | 1 | PZA | 13.93 | 122,149 | ABIERTO | X |
| 060 | 218 | 0093 | 06 | 01 | CONTENEDORES DESECHABLES DE PUNZOCORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZOCORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZOCORTANTES, BIOLOGICO-INFECCIOSOS Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLOGICO" CAPACIDAD DE 3.70 A 4.75 L. | PZA | 1 | PZA | 32.41 | 44,080 | ABIERTO | X |
| 060 | 218 | 0119 | 05 | 01 | CONTENEDORES DESECHABLES DE PUNZOCORTANTES DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE RESISTENTE A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZOCORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZOCORTANTES, BIOLOGICO-INFECCIOSOS Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLOGICO" CAPACIDAD DE 7.50 A 9.40 L. | PZA | 1 | PZA | 44.42 | 23,658 | ABIERTO | X |
| 060 | 218 | 0127 | 06 | 01 | CONTENEDORES DESECHABLES DE PUNZOCORTANTES DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE RESISTENTE A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZOCORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZOCORTANTES, BIOLOGICO-INFECCIOSOS Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLOGICO" CAPACIDAD DE 11.30 A 13.25 L. | PZA | 1 | PZA | 50.63 | 34,534 | ABIERTO | X |
| 060 | 219 | 0068 | 11 | 01 | REVELADORES DE PLACA DENTOBACTERIANA, TABLETA SIN SABOR. | ENV | 100 | PZA | 16.39 | 264,054 | ABIERTO |  |
| 060 | 231 | 0104 | 11 | 01 | COMPRESAS PARA VIENTRE. DE ALGODON CON TRAMA OPACA A RAYOS X. LONGITUD. 70 CM ANCHO. 45 CM. | ENV | 6 | PZA | 33.98 | 3,417,698 | ABIERTO |  |
| 060 | 231 | 0575 | 00 | 01 | ROPA QUIRURGICA. PAQUETE BASICO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION EN USO NORMAL. ESTERIL Y DESECHABLE. CONTIENE: TRES BATAS QUIRURGICAS PARA CIRUJANO, PUNOS AJUSTABLES, REFUERZO EN MANGAS Y PECHO, TAMANO GRANDE; UNA BATA QUIRURGICA PARA INSTRUMENTISTA, PUNOS AJUSTABLES, TAMANO MEDIANO; CUATRO CAMPOS SENCILLOS DE 90 + /- 10 CM X 90 +/- 10 CM; UNA SABANA SUPERIOR DE 150 +/- 10 CM X 190 +/- 10 CM; UNA SABANA INFERIOR DE 170 +/- 10 CM X 190 +/- 10 CM; UNA CUBIERTA PARA MESA DE RINON DE 240 +/- 10 CM X 150 +/- 10 CM; UNA FUNDA DE MESA MAYO CON REFUERZO DE 50 +/- 10 CM X 140 +/- 10 CM; CUATRO TOALLAS ABSORBENTES DE 40 +/- 5 CM X 40 +/- 5 CM. | BOP | 1 | BOP | 103.63 | 65,173 | ABIERTO |  |
| 060 | 231 | 0583 | 00 | 01 | ROPA QUIRURGICA. PAQUETE PARA CESAREA Y CIRUGIA GENERAL. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILIENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION EN USO NORMAL. ESTERIL Y DESECHABLE. CONTIENE: TRES BATAS QUIRURGICAS PARA CIRUJANO, PUNOS AJUSTABLES, REFUERZO EN MANGAS Y PECHO, TAMANO GRANDE; UNA BATA QUIRURGICA PARA INSTRUMENTISTA, PUNOS AJUSTABLES, TAMANO MEDIANO; SEIS CAMPOS SENCILLOS DE 90 +/- 10 CM X 90 +/- 10 CM; UNA SABANA SUPERIOR DE 150 +/- 10 CM X 190 +/- 10 CM; UNA SABANA HENDIDA DE 180 +/- 10 CM X 240 +/- 10 CM; UNA CUBIERTA PARA MESA DE RINON DE 240 +/- 10 CM X 150 +/- 10 CM; UNA FUNDA DE MESA MAYO CON REFUERZO DE 50 +/- 10 CM X 140 +/- 10 CM; CUATRO TOALLAS ABSORBENTES DE 40 +/- 5 CM X 40 +/- 5 CM. | BOP | 1 | BOP | 108.46 | 111,808 | ABIERTO |  |
| 060 | 231 | 0591 | 00 | 01 | ROPA QUIRURGICA. PAQUETE PARA CIRUGIA GENERAL UNIVERSAL. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION EN USO NORMAL. ESTERIL Y DESECHABLE. CONTIENE: TRES BATAS QUIRURGICAS PARA CIRUJANO, PUNOS AJUSTABLES, REFUERZO EN MANGAS Y PECHO, TAMANO GRANDE; UNA BATA QUIRURGICA PARA INSTRUMENTISTA, PUNOS AJUSTABLES, TAMANO MEDIANO; CUATRO CAMPOS SENCILLOS DE 90 +/- 10 CM X 90 +/- 10 CM; UNA SABANA SUPERIOR DE 150 +/- 10 CM X 190 +/- 10 CM; UNA SABANA INFERIOR DE 170 +/- 10 CM X 190 +/- 10 CM; UNA SABANA LATERAL DE 130 +/- 10 CM X 180 +/- 10 CM; UNA SABANA HENDIDA DE 180 +/- 10 CM X 240 +/- 10 CM; UNA CUBIERTA PARA MESA DE RINON DE 240 +/- 10 CM X 150 +/- 10 CM; UNA FUNDA DE MESA MAYO CON REFUERZO DE 50 +/- 10 CM X 140 +/- 10 CM; CUATRO TOALLAS ABSORBENTES DE 40 +/- 5 CM X 40 +/- 5 CM. | BOP | 1 | BOP | 115.20 | 131,592 | ABIERTO |  |
| 060 | 231 | 0609 | 00 | 01 | ROPA QUIRURGICA. PAQUETE PARA PARTO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION EN USO NORMAL. ESTERIL Y DESECHABLE. CONTIENE: DOS BATAS QUIRURGICAS PARA CIRUJANO, PUNOS AJUSTABLES, REFUERZO EN MANGAS Y PECHO, TAMANO GRANDE; CUATRO CAMPOS SENCILLOS DE 90 +/- 10 CM X 90 +/- 10 CM; DOS PIERNERAS DE 100 +/- 10 CM X 110 +/- 10 CM; UNA CUBIERTA PARA MESA DE RINON DE 240 +/- 10 CM X 150 +/- 10 CM. DOS TOALLAS ABSORBENTES DE 40 +/- 5 CM X 40 +/- 5 CM. | BOP | 1 | BOP | 61.89 | 136,673 | ABIERTO |  |
| 060 | 231 | 0617 | 00 | 01 | ROPA QUIRURGICA. CAMPO SENCILLO. DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION EN USO NORMAL. ESTERIL Y DESECHABLE. MEDIDAS: 90 +/- 10 CM X 90 +/- 10 CM. | PZA | 1 | PZA | 5.22 | 61,764 | ABIERTO |  |
| 060 | 231 | 0633 | 00 | 01 | ROPA QUIRURGICA. CAMPO HENDIDO PARA OTORRINOLARINGOLOGIA, ANESTESIOLOGIA Y OTROS. DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION EN USO NORMAL. ESTERIL Y DESECHABLE. MEDIDAS: 70 +/- 5 CM X 70 +/- 5 CM. | PZA | 1 | PZA | 7.23 | 9,780 | CERRADO |  |
| 060 | 231 | 0641 | 00 | 01 | ROPA QUIRURGICA. BATA QUIRURGICA PARA CIRUJANO, PUNOS AJUSTABLES, REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION EN USO NORMAL. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMANO GRANDE. | PZA | 1 | PZA | 15.38 | 363,322 | ABIERTO |  |
| 060 | 231 | 0658 | 00 | 01 | ROPA QUIRURGICA. BATA QUIRURGICA PARA CIRUJANO, PUNOS AJUSTABLES, REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION EN USO NORMAL. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMANO EXTRAGRANDE. | PZA | 1 | PZA | 15.21 | 906,422 | ABIERTO |  |
| 060 | 231 | 0666 | 00 | 01 | ROPA QUIRURGICA. BATA QUIRURGICA PARA CIRUJANO, PUNOS AJUSTABLES, REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION EN USO NORMAL. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMANO MEDIANO. | PZA | 1 | PZA | 16.11 | 188,184 | ABIERTO |  |
| 060 | 233 | 0011 | 11 | 01 | CONECTORES DE UNA VIA. DE PLASTICO, DESECHABLES. TIPO: SIMS. DELGADO. | PZA | 1 | PZA | 0.79 | 708,541 | ABIERTO |  |
| 060 | 233 | 0037 | 11 | 01 | CONECTORES DE DOS VIAS EN ( Y). DE PLASTICO, DESECHABLE. | PZA | 1 | PZA | 1.53 | 87,393 | CERRADO |  |
| 060 | 233 | 0052 | 11 | 01 | CONECTORES DE UNA VIA. DE PLASTICO, DESECHABLES. TIPO: SIMS. GRUESO. | PZA | 1 | PZA | 0.80 | 876,402 | ABIERTO |  |
| 060 | 272 | 0021 | 11 | 01 | CUCHARILLAS PARA APLICACION TOPICA DE FLUOR EN GEL, DE VINIL ATOXICO DESECHABLE, ESTUCHE QUE CONSTA DE 1 PAR PARA NI¥OS DE 4 A 7 A¥OS. | EST | 1 | EST | 2.46 | 187,340 | CERRADO |  |
| 060 | 272 | 0039 | 11 | 01 | CUCHARILLAS PARA APLICACION TOPICA DE FLUOR EN GEL, DE VINIL ATOXICO DESECHABLE, ESTUCHE QUE CONSTA DE 1 PAR PARA ADOLESCENTES. | EST | 1 | EST | 2.45 | 177,978 | CERRADO |  |
| 060 | 272 | 0047 | 11 | 01 | CUCHARILLAS PARA APLICACION TOPICA DE FLUOR EN GEL, DE VINIL ATOXICO DESECHABLE, ESTUCHE QUE CONSTA DE 1 PAR PARA ADULTOS. | EST | 1 | EST | 2.34 | 17,066 | CERRADO |  |
| 060 | 276 | 0050 | 02 | 01 | CU\AS DE MADERA PARA ESPA- -CIOS INTERDENTARIOS. | BSA | 100 | PZA | 85.07 | 1,459 | CERRADO |  |
| 060 | 308 | 0029 | 11 | 01 | DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. T DE COBRE, 380 A. ANTICONCEPTIVO ESTERIL CON 380 MM2 DE COBRE, PLASTICO GRADO MEDICO 77% Y SULFATO DE BARIO USP 23 %, CON FILAMENTO LARGO DE 30 CM CON TUBO INSERTOR, TOPE Y EMBOLO INSERTOR. | PZA | 1 | PZA | 6.36 | 585,364 | ABIERTO |  |
| 060 | 341 | 0325 | 11 | 01 | ESCOBILLONES DE ALAMBRE GALVANIZADO CON CERDAS DE NYLON O DE ORIGEN ANIMAL TAMANO: CHICO. | PZA | 1 | PZA | 14.28 | 1,668 | CERRADO |  |
| 060 | 341 | 0333 | 11 | 01 | ESCOBILLONES DE ALAMBRE GALVANIZADO CON CERDAS DE NYLON O DE ORIGEN ANIMAL TAMANO: MEDIANO. | PZA | 1 | PZA | 17.72 | 2,682 | CERRADO |  |
| 060 | 341 | 0341 | 11 | 01 | ESCOBILLONES DE ALAMBRE GALVANIZADO CON CERDAS DE NYLON O DE ORIGEN ANIMAL TAMANO: GRANDE. | PZA | 1 | PZA | 16.59 | 2,401 | CERRADO |  |
| 060 | 345 | 0305 | 11 | 01 | EQUIPOS PARA MEDICION DE PRESION VENOSA CENTRAL. CONSTA DE: UNA LLAVE DE 3 VIAS. UNA ESCALA PARA MEDIR EN MILIMETROS. UN TUBO DE CONEXION AL PACIENTE. UN TUBO DE CONEXION AL FRASCO DE SOLUCION. TUBO PARA MEDIR LA PRESION, CON INDICADOR FLOTANTE. | EQP | 1 | EQP | 19.66 | 387,935 | ABIERTO | X |
| 060 | 345 | 0503 | 11 | 01 | EQUIPOS PARA APLICACIÓN DE VOLUMENES MEDIDOS. DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESECHABLE, CONSTA DE ; BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA BURETA FLEXIBLE CON UNA CAPACIDAD DE 100 ML Y ESCALA GRADUADA DE MILIMETROS, CAMARA DE GOTEO FLEXIBLE, MICROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO DE REGULADOR DE FLUJO, DISPOSIIVO PARA LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS, OBTURADOR DEL TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTOR DE LA BAYONETA Y PROTECTOR DEL ADAPTADOR. | EQP | 1 | EQP | 7.87 | 4,586,932 | ABIERTO | X |
| 060 | 345 | 1329 | 11 | 01 | EQUIPOS PARA ALIMENTACION ENTERAL, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC), CAPACIDAD 1 500 ML, CONSTA DE: BOLSA CON ASA U ORIFICIO PARA COLGARSE Y UNA ABERTURA CON UN DISPOSITIVO QUE PERMITA LLENARLA Y OBTURARLA, GRADUACIONES CADA 100 ML, CAMARA Y TUBO DE CONEXION INTEGRADOS, CON DISPOSITIVO CONTROLADOR DE FLUJO Y OBTURADOR, CONECTOR Y PROTECTOR DEL CONECTOR, DESECHABLE. | EQP | 1 | EQP | 9.32 | 1,106,114 | ABIERTO |  |
| 060 | 345 | 1352 | 11 | 01 | EQUIPOS PARA ALIMENTACION ENTERAL, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC), DE 500 ML, CONSTA DE: BOLSA CON ASA U ORIFICIO PARA COLGARSE Y UNA ABERTURA CON UN DISPOSITIVO QUE PERMITA LLENARLA Y OBTURARLA, GRADUACIONES CADA 50 ML, CAMARA Y TUBO DE CONEXION INTEGRADOS, CON DISPOSITIVO CONTROLADOR DE FLUJO Y OBTURADOR, CONECTOR Y PROTECTOR DEL CONECTOR, DESECHABLE. | EQP | 1 | EQP | 8.43 | 567,442 | ABIERTO |  |
| 060 | 345 | 1865 | 11 | 01 | EQUIPOS PARA DRENAJE POR ASPIRACION PARA USO POSTQUIRURGICO. CONSTA DE: FUELLE SUCCIONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACION, SONDA DE SUCCION, DIAMETRO EXTERNO DE 3 MM CON VALVULA DE REFLUJO Y VALVULA DE ACTIVACION. | EQP | 1 | EQP | 58.11 | 73,356 | ABIERTO | X |
| 060 | 345 | 1873 | 11 | 01 | EQUIPOS PARA DRENAJE POR ASPIRACION PARA USO POSTQUIRURGICO. CONSTA DE: FUELLE SUCCIONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACION, SONDA DE SUCCION, DIAMETRO EXTERNO DE 6 MM CON VALVULA DE REFLUJO Y VALVULA DE ACTIVACION. | EQP | 1 | EQP | 58.92 | 86,991 | ABIERTO | X |
| 060 | 345 | 2152 | 07 | 01 | EQUIPOS. BASICO PARA BLOQUEO EPIDURAL, CONTIENE: AGUJA TIPO TUOHY, CALIBRE 16 O 17G, LONGITUD DE 75 A 91 MM, CON ADAPTADOR LUER LOCK HEMBRA Y MANDRIL PLASTICO CON BOTON INDICADOR DE ORIENTACION DEL BISEL, CON O SIN ORIFICIO EN LA PARTE CURVA DEL BISEL. - CATETER EPIDURAL CON ADAPTADOR GUIA, CALIBRE 18 O 19G, DE MATERIAL PLASTICO FLEXIBLE, RADIOPACO, RESISTENTE A ACODADURAS, CON MARCAS INDELEBLES CM A CM INICIANDO A PARTIR DE 4.8 A 5.5 CM DEL PRIMER ORIFICIO PROXIMAL, HASTA 20 CM, CON PUNTA ROMA SIN ORIFICIO, CON BORDES UNIFORMEMENTE REDONDEADOS, CON ORIFICIOS LATERALES DISTRIBUIDOS EN FORMA DE ESPIRAL EN 1.5 CM A PARTIR DE LA PUNTA DEL EXTREMO PROXIMAL Y CON LONGITUD DE 900 A 1050 MM.- SUJETADOR FILTRANTE DE 0.2 MICRAS O SUJETADOR PARA CATETER Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 0.2 MICRAS; CON CONECTOR LUER LOCK HEMBRA, CON TAPON QUE PERMITA LA UNION ENTRE EL CATETER EPIDURAL Y LA JERINGA O EL FILTRO ANTIBACTERIANO. - JERINGA DE PLASTICO, DE 7 A 10 ML, CON PIVOTE LUER MACHO Y CUERPO SILICONIZADO, PARA TECNICA DE PERDIDA DE RESISTENCIA. ESTERIL Y DESECHABLE. | EQP | 1 | EQP | 11.67 | 416,654 | ABIERTO |  |
| 060 | 345 | 2186 | 01 | 01 | EQUIPO DE VENOCLISIS PARA U-SARSE EN BOMBA DE INFUSIONDE PLASTICO GRADO MEDICO , ESTERIL, DESECHABLE, CONSTADE: BAYONETA, FILTRO DE -AIRE, CAMARA DE GOTE O FLEXI-BLE CON MACROGOTERO, TUBOTRANSPORTADOR, MECANISMO RE-GULADOR DE FLUJO , CON DOS OMAS DISPOSITIVOS EN "Y" PARAINYECCION, OBTURADOR DE TUBOTRANSPORTADO R, ADAPTADOR DEAGUJA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR. | EQP | 1 | EQP | 75.70 | 1,930,953 | ABIERTO |  |
| 060 | 345 | 2194 | 01 | 01 | EQUIPO DE VENOCLISIS PARA U-SARSE EN BOMBA DE INFUSIONDE PLASTICO GRADO MEDICO , ESTERIL, DESECHABLE, CONSTA-DE: BAYONETA, FILTRO DE AI-RE, CAMARA DE GOTEO FLEXIBLECON MICROGOTERO, TUBO TRANS-PORTADOR, MECANISMO REGULA-DOR DE FLUJO, C ON DOS O MASDISPOSITIVOS EN "Y" PARA IN-YECCION, OBTURADOR DE TUBOTRANSPORTADO R, ADAPTADOR DEAGUJA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR. | EQP | 1 | EQP | 90.06 | 83,025 | ABIERTO |  |
| 060 | 345 | 2202 | 01 | 01 | EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE VOLUMENES ME-DIDOS PARA USARSE CON B OMBADE INFUSION, DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESECHA-BLE, CONSTA DE: B AYONETA,FILTRO DE AIRE, CAMARA BURE-TA FLEXIBLE CON CAPACIDAD DE100 ML MINIMO Y ESCALA GRA-DUADA EN ML, CAMARA DE GOTEOFLEXIBLE CON MACROGOTERO, TUBO TRANSPORT ADOR, MECANISMOREGULADOR DE FLUJO CON DOS OMAS DISPOSITIVOS EN "Y" PARAINYECCIO N, OBTURADOR DE TUBOTRANSPORTADOR, ADAPTADOR DEAGUJA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR. | EQP | 1 | EQP | 88.92 | 280,810 | ABIERTO |  |
| 060 | 345 | 2210 | 01 | 01 | EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE VOLUMENES MEDI-DOS PARA USARSE CON BOMB A DEINFUSION, DE PLASTICO GRADOMEDICO, ESTERIL, DESECHABLE,CONSTA DE: BAYONETA, FILTRODE AIRE, CAMARA BURETA FLEXIBLE CON CAPACIDAD DE 100 MLMINIMO Y ESCALA GRADUADA ENML CAMARA DE GOTEO FLEXIBLECON MICROGOTERO, TUBO TRANS-PORTADOR, M ECANISMO REGULA-DOR DE FLUJO CON DOS O MAS -DISPOSITIVOS EN "Y" PARA IN-YECCION, OBTURADOR DE TU-BO TRANSPORTADOR, ADAPTADORDE AGUJA, PROTECTORES DE BA-YONE TA Y ADAPTADOR. | EQP | 1 | EQP | 91.39 | 198,880 | ABIERTO |  |
| 060 | 345 | 2236 | 01 | 01 | EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES ENTERALES, PARA -USARSE CON BOMBA DE INFUSION, DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESECHABLE, -CONSTA DE: BAYONETA , CAMARADE GOTEO FLEXIBLE, TUBOTRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO , OBTURADORDE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTORESDE BAYONETA Y ADAPTADOR. | EQP | 1 | EQP | 78.39 | 93,323 | ABIERTO |  |
| 060 | 345 | 2467 | 03 | 01 | EQUIPOS PARA DRENAJE VENTRICULAR EXTERNO, INCLUYE UN CATETER VENTRICULAR DE SILICON RADIOPACO, LONGITUD DE 20 A 40 C., UN ESTILETE DE ACERO INOXIDABLE PARA COLOCACION DEL CATETER VENTRICULAR. UN TUBO DE PLASTICO CON 2 PINZAS PARA AJUSTE DE BLOQUEO Y CON SITIO DE INYECCION, UNA BOLSA DE RECOLECCION DE VINIL DE 500 A 700 ML GRADUADA Y CON ASA PARA COLGAR. ESTERIL Y DESECHABLE. | EQP | 1 | EQP | 2,282.00 | 806 | ABIERTO |  |
| 060 | 345 | 3085 | 01 | 01 | EQUIPO DE VENOCLISIS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSION DURANTE LA CIRUGIA, DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA, CARTUCHO DE INFUSION, TUBO TRANSPORTADOR ANTIACTINICO DE BAJA ABSORCION, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA Y BAYONETA PARA BOLSA Y PROTECTOR. | EQP | 1 | EQP | 93.83 | 72,123 | ABIERTO |  |
| 060 | 345 | 3119 | 00 | 01 | SISTEMA DE SUCCION, CERRADO, PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 10 FR, CONSTA DE:UN TUBO DE SUCCION DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM, EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE.DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACION, CON CONEXIONES LATERALES CONICAS, CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIAMETRO EXTERNO Y UNA CONEXION CONICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIAMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VALVULA PARA CONTROLAR LA SUCCION, CON CONEXION ESTRIADA UNIVERSAL.INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACION PARA CONTROL. ESTERIL Y DESECHABLE. | PZA | 1 | PZA | 67.11 | 6,697 | ABIERTO |  |
| 060 | 345 | 3127 | 00 | 01 | SISTEMA DE SUCCION, CERRADO, PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 12 FR, CONSTA DE: UN TUBO DE SUCCION DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM, EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACION, CON CONEXIONES LATERALES CONICAS, CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIAMETRO EXTERNO Y UNA CONEXION CONICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIAMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VALVULA PARA CONTROLAR LA SUCCION, CON CONEXION ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACION PARA CONTROL.ESTERIL Y DESECHABLE. | PZA | 1 | PZA | 67.11 | 15,149 | ABIERTO |  |
| 060 | 345 | 3135 | 00 | 01 | SISTEMA DE SUCCION, CERRADO, PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 14 FR, CONSTA DE: UN TUBO DE SUCCION DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM, EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACION, CON CONEXIONES LATERALES CONICAS, CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIAMETRO EXTERNO Y UNA CONEXION CONICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIAMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VALVULA PARA CONTROLAR LA SUCCION, CON CONEXION ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACION PARA CONTROL. ESTERIL Y DESECHABLE. | PZA | 1 | PZA | 67.10 | 67,535 | ABIERTO |  |
| 060 | 345 | 3143 | 00 | 01 | SISTEMA DE SUCCION, CERRADO, PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 16 FR, CONSTA DE:UN TUBO DE SUCCION DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM, EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACION, CON CONEXIONES LATERALES CONICAS, CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIAMETRO EXTERNO Y UNA CONEXION CONICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIAMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VALVULA PARA CONTROLAR LA SUCCION, CON CONEXION ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACION PARA CONTROL. ESTERIL Y DESECHABLE. | PZA | 1 | PZA | 67.11 | 108,564 | ABIERTO |  |
| 060 | 345 | 3424 | 02 | 01 | EQUIPOS. EQUIPO PARA ANESTESIA EPIDURAL, CONTIENE: AGUJA MODELO TUOHY CALIBRE 17G, LONGITUD 75-91 MM. SUJETADOR FILTRANTE DE 0.2 MICRAS O FILTRO EPIDURAL DE 0.2 MICRAS Y UN ADAPTADOR LUER-LOCK PARA CATETER CON TAPON DE SEGURIDAD. CATETER EPIDURAL, CALIBRE 19G, LONGITUD 900 A 1050 MM, RADIOPACO, PUNTA ROMA, ORIFICIOS LATERALES, CON ADAPTADOR LUER MACHO. 3 AGUJAS HIPODERMICAS: UNA CALIBRE 18 O 19G X 38 MM. UNA CALIBRE 25G X 16 MM Y UNA CALIBRE 21 O 22G X 38 MM. JERINGA PARA TECNICA DE PERDIDA DE RESISTENCIA DE 7 O 10 ML. JERINGA DE 3 O 5 ML. JERINGA DE 20 ML. 4 GASAS SECAS DE 10 X 10 CM. SOLUCION DE IODOPOVIDONA, 30 A 40 ML. 3 APLICADORES. CHAROLA PARA ANTISEPTICO. CAMPO HENDIDO. CAMPO DE TRABAJO. ESTERIL Y DESECHABLE. | EQP | 1 | EQP | 44.62 | 426,227 | ABIERTO |  |
| 060 | 354 | 0014 | 01 | 01 | ESPATULA DE AYRE MODIFICADA, DE MADERA INASTILLABLE, INSTRUMENTO ALARGADO CON DO S DIFERENTES EXTREMOS, DIMENSIONES: LARGO TOTAL 170 MM. ANCHO 7.0 MM. GROSOR 1.5 MM. EL EXTREMO 1: FORMA BIFURCADA EN FORMA DE HUESO, DONDE LA CRESTA "A" ES DE MAYOR TAMA¥O QUE LA CRESTA "B", LARGO DE LA CRESTA A: 25 MM, LARGO DE LA CRESTA B: 22 MM, APERTURA MAXIMA: 17 MM. EL EXTREMO 2: EN FORMA CONICA TERMINADA EN PUNTA: LARGO TOTAL 35 MM, APERTURA MAXIMA O ANCHO: 12 MM, LARGO DE CONO: 35 MM, ANCHO DE CUELLO 6.0 MM, ANCHO DE VERTICE: 3.0 MM. | ENV | 500 | PZA | 92.99 | 20,917 | ABIERTO |  |
| 060 | 360 | 0032 | 01 | 01 | ESPEJOS VAGINAL DESECHABLE, MEDIANO, VALVA SUPERIOR DE 10.7 CM VALVA INFERIOR DE 12.0 CM ORIFICIO CENTRAL DE 3.4 CM. | PZA | 1 | PZA | 3.14 | 4,433,656 | ABIERTO | X |
| 060 | 436 | 0057 | 13 | 01 | GASAS. SECA CORTADA, DE ALGODON 100%. TEJIDA. DOBLADA EN 12 CAPAS. NO ESTERIL. TIPO DE TEJIDO VII. DE 20 X 12. TITULO DE HILO DE 28 A 32 M/G TANTO EN URDIMBRE COMO EN TRAMA. PESO MINIMO POR M2 19G/M2. LARGO: 7.5 CM. ANCHO: 5 CM. AREA: 432 CM2. | ENV | 200 | PZA | 25.52 | 921,194 | ABIERTO | X |
| 060 | 436 | 0107 | 13 | 01 | GASAS. SECA CORTADA, DE ALGODON 100%. TEJIDA. DOBLADA EN 12 CAPAS. NO ESTERIL. TIPO DE TEJIDO VII. DE 20 X 12. TITULO DE HILO DE 28 A 32 M/G TANTO EN URDIMBRE COMO EN TRAMA. PESO MINIMO POR M2 19G/M2. LARGO: 10 CM. ANCHO: 10 CM. AREA: 1152 CM2. | ENV | 200 | PZA | 49.00 | 2,498,004 | ABIERTO | X |
| 060 | 436 | 0206 | 11 | 01 | GASAS. SIMPLE, SECA. DE ALGODON, TIPO HOSPITAL. ROLLO TEJIDO PLANO (DOBLADA) LARGO. 91 M ANCHO. 91 CM. | RLL | 1 | RLL | 185.63 | 90,277 | ABIERTO |  |
| 060 | 436 | 0552 | 11 | 01 | GASAS. SECA CORTADA, DE ALGODON CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X. LARGO. 10 CM ANCHO. 10 CM. | PQT | 200 | PZA | 51.30 | 368,834 | ABIERTO |  |
| 060 | 439 | 0039 | 13 | 01 | GORRO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTANDAR. DESECHABLE. | PZA | 1 | PZA | 0.18 | 15,619,689 | ABIERTO |  |
| 060 | 439 | 0054 | 13 | 01 | GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. TAMAÑO CHICO. | PZA | 1 | PZA | 0.24 | 14,019,574 | ABIERTO | X |
| 060 | 456 | 0037 | 11 | 01 | GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTERILES. DE POLIETILENO, DESECHABLE., TAMANOS: MEDIANO. | CJA | 100 | PZA | 94.28 | 213,208 | ABIERTO | X |
| 060 | 456 | 0045 | 11 | 01 | GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTERILES. DE POLIETILENO, DESECHABLE., TAMANOS: GRANDE. | CJA | 100 | PZA | 110.00 | 129,773 | ABIERTO | X |
| 060 | 461 | 0147 | 11 | 01 | GUATAS DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODON O FIBRAS DERIVADAS DE LA CELULOSA Y RESINAS. LONGITUD. 5 M ANCHO. 5 CM. | ENV | 24 | PZA | 30.48 | 19,055 | CERRADO |  |
| 060 | 461 | 0154 | 11 | 01 | GUATA QUIRURGICA, DE TELA NO TEJIDA DE ALGODON O FIBRAS DERIVADAS DE LA CELULOSA Y RESINAS. LONGITUD. 5 M ANCHO 10 CM. | ENV | 24 | PZA | 39.78 | 74,760 | ABIERTO |  |
| 060 | 461 | 0162 | 11 | 01 | GUATA QUIRURGICA, DE TELA NO TEJIDA DE ALGODON O FIBRAS DERIVADAS DE LA CELULOSA Y RESINAS. LONGITUD. 5 M ANCHO 15 CM. | ENV | 24 | PZA | 61.02 | 67,956 | ABIERTO |  |
| 060 | 461 | 0188 | 11 | 01 | GUATA QUIRURGICA, DE TELA NO TEJIDA DE ALGODON O FIBRAS DERIVADAS DE LA CELULOSA Y RESINAS LONGITUD 5 M ANCHO 20 CM. | ENV | 24 | PZA | 77.39 | 12,378 | CERRADO |  |
| 060 | 470 | 0138 | 06 | 01 | HEMOSTATICOS. GASAS HEMOSTATICAS ABSORBENTES SOLUBLE. | ENV | 20 | SBR | 1,029.25 | 3,068 | ABIERTO |  |
| 060 | 491 | 0018 | 00 | 01 | PAPEL INDICADOR DE CONTACTO OCLUSAL, EN TIRAS, CON PEGA-MENTO EN AMBAS CARAS. | BLK | 15 | HJA | 9.10 | 126,234 | CERRADO |  |
| 060 | 506 | 2736 | 02 | 01 | INJERTO DE EPIDERMIS HUMANA, CULTIVADO IN VITRO, CONGELADO. ESTERIL. TAMAÑO 56 CM. CUADRADOS | PZA | 1 | PZA | 2,996.50 | 8,123 | ABIERTO |  |
| 060 | 532 | 0019 | 11 | 01 | EQUIPO PARA IRRIGACION TRANSURETRAL, EN "Y", PARA ADAPTARSE A LA BOLSA DE PLASTICO CON ENTRADA ESPECIAL. COMPLEMENTO DE LA CLAVE 060.833.0015. | EQP | 1 | EQP | 51.80 | 9,433 | CERRADO |  |
| 060 | 532 | 0084 | 11 | 01 | EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA MICROGOTERO, ESTERILES, DESECHABLES. | EQP | 1 | EQP | 3.48 | 5,235,412 | ABIERTO | X |
| 060 | 532 | 0167 | 11 | 01 | EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA NORMOGOTERO, ESTERILES, DESECHABLES. | EQP | 1 | EQP | 3.21 | 31,834,674 | ABIERTO | X |
| 060 | 532 | 0175 | 11 | 01 | EQUIPOS PARA TRANSFUSION, CON FILTRO, SIN AGUJA. | EQP | 1 | EQP | 3.98 | 1,338,416 | ABIERTO |  |
| 060 | 543 | 0115 | 11 | 01 | JALEAS LUBRICANTE. ASEPTICA. | ENV | 135 | GRO | 5.93 | 697,197 | ABIERTO |  |
| 060 | 550 | 0891 | 11 | 01 | JERINGAS DE VIDRIO, CON BULBO DE HULE, REUTILIZABLE CAPACIDAD: 90 ML. | PZA | 1 | PZA | 79.69 | 90,724 | ABIERTO |  |
| 060 | 550 | 0909 | 11 | 01 | JERINGAS DE VIDRIO, CON BULBO DE HULE, REUTILIZABLES, CAPACIDAD: 60 ML. | PZA | 1 | PZA | 57.49 | 392,864 | CERRADO |  |
| 060 | 550 | 2640 | 03 | 01 | JERINGAS DE PLASTICO, PARA APLICAR DPT Y TOXOIDE TETANICO, CAPACIDAD 0.5 ML CON DOS AGUJAS. UNA CALIBRE 20 X 32 MM PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLOGICO Y OTRA 22 X 32 MM PARA APLICAR LA VACUNA, CADA JERINGA CON LA LEYENDA "PROGRAMA DE ATENCION A LA SALUD DEL NIÑO" (SEGUN PROGRAMA VIGENTE). ESTERIL Y DESECHABLE. EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL Y GRADUACION. CAJA CONTENEDORA CON 100 PIEZAS. | CJA | 100 | PZA | 79.65 | 120,072 | ABIERTO |  |
| 060 | 550 | 2657 | 01 | 01 | JERINGAS DE PLASTICO, PARA APLICAR BCG Y ANTISARAMPION, CAPACIDAD 0.5 ML CON DOS AGUJAS. UNA CALIBRE 20 X 32 MM PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLOGICO Y OTRA 27 X 13 MM PARA APLICAR LA VACUNA, CADA JERINGA CON LA LEYENDA "PROGRAMA DE ATENCION A LA SALUD DEL NI¥O" (SEGUN PROGRAMA VIGENTE). ESTERIL Y DESECHABLE. EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL Y GRADUACION. | CJA | 100 | PZA | 82.23 | 43,747 | ABIERTO |  |
| 060 | 550 | 2699 | 01 | 01 | JERINGA DESECHABLE PARA APLICAR VACUNA CONTRA HEPATITIS "B", CAPACIDAD 1.0 ML. GRADUADA EN DECIMAS DE ML. CON DOS AGUJAS: UNA DE CALIBRE 20X32 MM. PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLOGICO Y OTRA DE CALIBRE 25X16 PARA APLICAR LA VACUNA, CON EMBOLO QUE PERMITE LA INUTILIZACION DE LA MISMA DESPUES DE SU USO. CON LA LEYENDA "VACUNACION UNIVERSAL". CAJA INCINERABLE CON 50 PIEZAS. | CJA | 50 | PZA | 61.55 | 41,869 | ABIERTO |  |
| 060 | 550 | 2707 | 02 | 01 | JERINGA DESECHABLE PARA APLICAR 0.25 ML. DE VACUNA ANTIINFLUENZA; CAPACIDAD DE 0.5 ML. GRADUADA EN DECIMAS DE ML. (0.25 ML.) CON DOS AGUJAS: UNA CALIBRE 20X32 MM. PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLOGICO Y OTRA CALIBRE 23X25 MM. PARA APLICAR LA VACUNA; CON EMBOLO QUE PERMITA LA INUTILIZACION DE LA MISMA DESPUES DE SU USO. CON LA LEYENDA "VACUNACION UNIVERSAL". CAJA INCINERABLE CON 50 PIEZAS. | CJA | 50 | PZA | 61.55 | 118,677 | ABIERTO |  |
| 060 | 550 | 2715 | 02 | 01 | JERINGA DESECHABLE PARA APLICAR 0.5 ML. DE VACUNA ANTIINFLUENZA EN ADULTOS; DPT + HEPATITIS B + HIB; DPT, Y TOXOIDE TETANICO; CAPACIDAD DE 0.5 ML. GRADUADA EN DECIMAS DE ML. CON DOS AGUJAS: UNA CALIBRE 20X32 MM. PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLOGICO Y OTRA CALIBRE 22X32 MM PARA APLICAR LA VACUNA; CON EMBOLO QUE PERMITA LA INUTILIZACION DE LA MISMA DESPUES DE SU USO. CON LA LEYENDA "VACUNACION UNIVERSAL". CAJA INCINERABLE CON 50 PIEZAS. | CJA | 50 | PZA | 63.55 | 53,358 | ABIERTO |  |
| 060 | 596 | 0111 | 11 | 01 | LUBRICANTES. GLICERINA. | ENV | 1 | LTO | 44.61 | 597 | CERRADO |  |
| 060 | 621 | 0524 | 14 | 01 | CUBREBOCAS. CUBREBOCA DE DOS CAPAS DE TELA NO TEJIDA, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO A LA CABEZA. DESECHABLE. | PZA | 1 | PZA | 0.16 | 74,541,427 | ABIERTO |  |
| 060 | 621 | 0656 | 00 | 01 | CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLISADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE | PZA | 1 | PZA | 0.73 | 1,024,794 | ABIERTO |  |
| 060 | 622 | 0143 | 02 | 01 | FORMOCRESOL PARA MOMIFICACION Y DESVITALIZACION DE LA PULPA DENTARIA DE BUCKLEY. | ENV | 30 | ML. | 48.43 | 2,013 | CERRADO |  |
| 060 | 630 | 0028 | 03 | 01 | MERCURIO TRIDESTILADO QUIMI-CAMENTE PURO. | ENV | 250 | GRO | 623.65 | 7,952 | ABIERTO |  |
| 060 | 681 | 0059 | 11 | 01 | PA¥ALES DE FORMA ANATOMICA, DESECHABLES, PARA NI¥OS, MEDIDAS: GRANDE | PZA | 1 | PZA | 1.22 | 11,435,113 | ABIERTO |  |
| 060 | 681 | 0067 | 11 | 01 | PA¥ALES PREDOBLADOS, DESECHABLES, PARA ADULTOS. | PZA | 1 | PZA | 2.89 | 32,552,565 | ABIERTO |  |
| 060 | 683 | 0057 | 11 | 01 | PA¥OS PARA EXPRIMIR AMALGAMA, DE ALGODON FORMA CIRCULAR. | ENV | 100 | PZA | 18.95 | 14,492 | CERRADO |  |
| 060 | 697 | 0267 | 11 | 01 | PASTA O GEL CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA. ENVASE CON 120 ML. | ENV | 1 | ENV | 8.00 | 73,536 | CERRADO |  |
| 060 | 701 | 0378 | 11 | 01 | PERILLA PARA ASPIRACION DE SECRECIONES. DE HULE. No. 4 | PZA | 1 | PZA | 10.74 | 174,449 | ABIERTO |  |
| 060 | 727 | 0030 | 11 | 01 | POLVOS. BICARBONATO DE SODIO EN POLVO, CONTENIDO DE 99 A 100 %. | ENV | 1 | KG. | 35.13 | 365 | CERRADO |  |
| 060 | 740 | 0025 | 11 | 01 | PROTECTORES DE PIEL, TINTURA DE BENJUI AL 20%. | ENV | 1000 | ML. | 66.20 | 9,380 | CERRADO |  |
| 060 | 749 | 0703 | 11 | 01 | PASTAS PARA PROFILAXIS DENTAL. ABRASIVA. CON ABRASIVOS BLANDOS. | ENV | 200 | GRO | 19.78 | 75,323 | CERRADO |  |
| 060 | 771 | 0050 | 11 | 01 | RASTRILLOS CON DIENTES DE BORDES ROMOS Y HOJA DE UN FILO. DESECHABLES. | PZA | 1 | PZA | 1.49 | 2,412,132 | ABIERTO | X |
| 060 | 797 | 0019 | 11 | 01 | ALGODONES PARA USO DENTAL. MEDIDA: 3.8 X 0.8 CM. | ENV | 500 | RLL | 34.98 | 22,763 | CERRADO |  |
| 060 | 819 | 0021 | 11 | 01 | ACETONA. PARA USOS DIVERSOS. | ENV | 1000 | ML. | 25.05 | 29,259 | CERRADO |  |
| 060 | 820 | 0366 | 00 | 01 | SISTEMA PARA ADMINISTRACION DE PRESION POSITIVA CONTINUA POR VIA NASAL, CONTIENE: UNA CANULA NASAL, DOS CODOS PARA CONEXION, UN PUERTO PARA MONITORIZACION, DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM. DE LONGITUD, UNA LINEA PARA MONITORIZACION DE LA PRESION, UN GORRO, UNA CINTA DE VELCRO, TAMANO NEONATAL. MATERIAL PARA VENTILADORES. | PZA | 1 | PZA | 218.63 | 6,256 | ABIERTO |  |
| 060 | 820 | 0374 | 00 | 01 | SISTEMA PARA ADMINISTRACION DE PRESION POSITIVA CONTINUA POR VIA NASAL, CONTIENE. UNA CANULA NASAL, DOS CODOS PARA CONEXION, UN PUERTO PARA MONITORIZACION, DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM. DE LONGITUD, UNA LINEA PARA MONITORIZACION DE LA PRESION, UN GORRO, UNA CINTA DE VELCRO, TAMANO No. 2. MATERIAL PARA VENTILADORES. | PZA | 1 | PZA | 218.63 | 2,025 | CERRADO |  |
| 060 | 820 | 0382 | 00 | 01 | SISTEMA PARA ADMINISTRACION DE PRESION POSITIVA CONTINUA POR VIA NASAL, CONTIENE. UNA CANULA NASAL, DOS CODOS PARA CONEXION, UN PUERTO PARA MONITORIZACION, DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM. DE LONGITUD, UNA LINEA PARA MONITORIZACION DE LA PRESION, UN GORRO, UNA CINTA DE VELCRO, TAMANO No. 3. MATERIAL PARA VENTILADORES. | PZA | 1 | PZA | 285.04 | 1,206 | CERRADO |  |
| 060 | 830 | 7070 | 11 | 01 | SONDAS PARA DRENAJE TORACICO, DE ELASTOMERO DE SILICON, OPACA A LOS RAYOS X, LONGITUD. 45 A 51 CM CALIBRE. 36 FR. | PZA | 1 | PZA | 36.02 | 26,464 | CERRADO |  |
| 060 | 830 | 7088 | 11 | 01 | SONDAS PARA DRENAJE TORACICO, DE ELASTOMERO DE SILICON, OPACA A LOS RAYOS X, LONGITUD. 45 A 51 CM CALIBRE. 19 FR. | PZA | 1 | PZA | 33.36 | 5,431 | CERRADO |  |
| 060 | 833 | 0098 | 04 | 01 | HIALURONATO DE SODIO, SOLUCION OFTALMICA. CADA ML CONTIENE: HIALURONATO DE SODIO 10 MG O 16 MG. ENVASE CON UNA JERINGA CON 0.4 ML, A 1 ML. | ENV | 1 | ENV | 107.20 | 67,051 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 0130 | 04 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, POLIESTER TRENZADO CON RECUBRIMIENTO. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 5-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/4 DE CIRCULO ESPATULADA DOBLE ARMADO DE (7 - 9 MM). | ENV | 12 | PZA | 559.98 | 1,284 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 0148 | 11 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE SUTURA. 6-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 3/8 CIRCULO, REVERSO CORTANTE (11-13 MM). | ENV | 12 | PZA | 128.18 | 610 | CERRADO |  |
| 060 | 841 | 0171 | 11 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE SUTURA. 5-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 3/8 CIRCULO, REVERSO CORTANTE (16-17 MM). | EQP | 12 | PZA | 115.75 | 1,146 | CERRADO |  |
| 060 | 841 | 0197 | 11 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE SUTURA. 4-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 3/8 CIRCULO, REVERSO CORTANTE 19-20 MM). | ENV | 12 | PZA | 91.43 | 4,129 | CERRADO |  |
| 060 | 841 | 0205 | 11 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE. DE SUTURA. 3-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 3/8 CIRCULO, REVERSO CORTANTE (24-26 MM). | ENV | 12 | PZA | 87.69 | 34,763 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 0221 | 11 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE SUTURA. 2-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 3/8 CIRCULO, REVERSO CORTANTE (24-26 MM). | ENV | 12 | PZA | 87.77 | 34,648 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 0239 | 11 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 60 CM CALIBRE DE SUTURA. 7-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 3/8 DE CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (8-10MM). | ENV | 12 | PZA | 461.52 | 2,621 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 0254 | 11 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE SUTURA. 6-0 CARACTERISTICAS DE LAAGUJA. 3/8 DE CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (12-13 MM). | ENV | 12 | PZA | 335.59 | 4,062 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 0262 | 11 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 90 CM CALIBRE DE SUTURA. 5-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (15-17 MM). | ENV | 12 | PZA | 165.31 | 3,777 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 0288 | 11 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 90 CM CALIBRE DE SUTURA. 4-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (15-17 MM). | ENV | 12 | PZA | 331.44 | 4,440 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 0296 | 11 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 90 CM CALIBRE DE SUTURA. 3-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (25-26 MM). | ENV | 12 | PZA | 279.78 | 2,932 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 0312 | 11 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 90 CM CALIBRE DE SUTURA. 2-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (25-26 MM). | ENV | 12 | PZA | 220.08 | 4,160 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 0320 | 11 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 8 CM (NEGRO) CALIBRE DE LA SUTURA. 8-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 3/8 DE CIRCULO, AHUSADA (6-7 MM). | ENV | 12 | PZA | 1,511.43 | 225 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 0346 | 11 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 8 CM (NEGRO) CALIBRE DE LA SUTURA. 10-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 3/8 DE CIRCULO, AHUSADA (5-6.5 MM). | ENV | 12 | PZA | 1,598.58 | 658 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 0445 | 12 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 5-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE (12-13 MM). | ENV | 12 | PZA | 54.91 | 16,524 | CERRADO |  |
| 060 | 841 | 0452 | 11 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 90 CM CALIBRE DE SUTURA. 2-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO, PUNTA AHUSADA (15-17 MM). | ENV | 12 | PZA | 155.10 | 610 | CERRADO |  |
| 060 | 841 | 0460 | 12 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 4-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE (12-13 MM). | ENV | 12 | PZA | 63.31 | 55,935 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 0478 | 12 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 3-0 CARACTERISTICAS DE DE LA AGUJA. 3/8 DE CIRCULO CORTANTE (19-26 MM). | ENV | 12 | PZA | 43.39 | 182,879 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 0486 | 11 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 2-0 CARACTERISTICAS DE DE LA AGUJA. 3/8 DE CIRCULO CORTANTE (19-26 MM). | ENV | 12 | PZA | 43.85 | 162,890 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 0551 | 11 | 01 | SUTURAS CATGUT CROMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 68 A 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 2-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. DE 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35 - 37 MM). | ENV | 12 | PZA | 102.33 | 81,511 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 0569 | 12 | 01 | SUTURAS CATGUT CROMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 68 - 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 1 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. DE 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35 - 37 MM). | ENV | 12 | PZA | 110.33 | 132,445 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 0585 | 12 | 01 | SUTURA CATGUT CROMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 30 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 4/0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA DE 1/2 CIRCULO, DOBLE ARMADO, REVERSO CORTANTE DE (12 - 13 MM). | ENV | 12 | PZA | 252.52 | 6,960 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 0601 | 11 | 01 | SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 5-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO, AHUSADA (20-25 MM). | ENV | 12 | PZA | 89.71 | 1,751 | CERRADO |  |
| 060 | 841 | 0619 | 12 | 01 | SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3-0. CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (25-26 MM). | ENV | 12 | PZA | 63.75 | 37,326 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 0627 | 11 | 01 | SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA 2-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-26 MM). | ENV | 12 | PZA | 58.35 | 50,025 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 0718 | 12 | 01 | SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 4-0 SOBRE CON 7 - 12 HEBRAS. | ENV | 12 | PZA | 88.34 | 832 | CERRADO |  |
| 060 | 841 | 0734 | 12 | 01 | SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 3-0. SOBRE CON 7 - 12 HEBRAS. | ENV | 12 | PZA | 61.09 | 17,583 | CERRADO |  |
| 060 | 841 | 0742 | 12 | 01 | SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 2-0 SOBRE CON 7 - 12 HEBRAS. | ENV | 12 | PZA | 57.60 | 44,659 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 0767 | 13 | 01 | SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 0 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS. | ENV | 12 | SBR | 70.02 | 15,219 | CERRADO |  |
| 060 | 841 | 0775 | 12 | 01 | SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 1 SOBRE CON 7 - 12 HEBRAS. | ENV | 12 | PZA | 79.68 | 16,762 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 0825 | 13 | 01 | SUTURAS SINTETICAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 67 - 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA 5-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 DE CIRCULO AHUSADA (15-20 MM). | ENV | 12 | PZA | 156.07 | 1,806 | CERRADO |  |
| 060 | 841 | 0833 | 12 | 01 | SUTURAS SINTETICAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA.LONGITUD DE LA HEBRA 67 - 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA 4-0. CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 DE CIRCULO AHUSADA (25-26 MM). | ENV | 12 | PZA | 141.75 | 7,541 | CERRADO |  |
| 060 | 841 | 0858 | 12 | 01 | SUTURAS SINTETICAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 67 - 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA 3-0. CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 DE CIRCULO AHUSADA (25-26 MM). | ENV | 12 | PZA | 116.03 | 52,766 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 0866 | 12 | 01 | SUTURAS SINTETICAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 67 - 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 2-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 DE CIRCULO AHUSADA (25-26 MM). | ENV | 12 | PZA | 118.30 | 75,793 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 0882 | 12 | 01 | SUTURAS SINTETICAS ABSORBIBLES POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 67 - 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 1 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 DE CIRCULO, AHUSADA (35-37 MM). | ENV | 12 | PZA | 114.12 | 239,598 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 0890 | 13 | 01 | SUTURAS SINTETCAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 67 - 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 DE CIRCULO AHUSADA (35-37 MM). | ENV | 12 | PZA | 119.49 | 40,453 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 0924 | 11 | 01 | SUTURAS SINTETICAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 67 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 4-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE (19 - 19.5 MM). | ENV | 12 | PZA | 305.07 | 1,436 | CERRADO |  |
| 060 | 841 | 0981 | 11 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA0 2-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA RECTA CORTANTE (60 MM). | ENV | 12 | PZA | 132.41 | 2,874 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 1336 | 12 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, POLIESTER TRENZADO, CON RECUBRIMIENTO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 2 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO, CORTANTE (40-45 MM). | ENV | 12 | PZA | 450.20 | 2,298 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 1559 | 11 | 01 | SUTURAS. SINTETICAS ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 1. CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, PUNTA AHUSADA (35-40 MM). | ENV | 12 | PZA | 453.04 | 2,879 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 1914 | 12 | 01 | SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA. 4-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO AHUSADA (20 -25 MM). | ENV | 12 | PZA | 81.30 | 2,346 | CERRADO |  |
| 060 | 841 | 1948 | 12 | 01 | SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA. 1 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO AHUSADA (35 - 37 MM). | ENV | 12 | PZA | 61.93 | 12,781 | CERRADO |  |
| 060 | 841 | 1955 | 12 | 01 | SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25- 26 MM). | ENV | 12 | PZA | 54.87 | 11,765 | CERRADO |  |
| 060 | 841 | 2045 | 13 | 01 | SUTURAS SINTETICAS ABSORBIBLES. MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO, PUNTA AHUSADA (35-40 MM). | ENV | 12 | PZA | 504.12 | 1,645 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 2268 | 11 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 6-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE (10 A 13 MM). | ENV | 12 | PZA | 99.38 | 4,162 | CERRADO |  |
| 060 | 841 | 2565 | 11 | 01 | SUTURAS CATGUT CROMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 68 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 5-0. CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA DE (19 - 20 MM). | ENV | 12 | PZA | 268.16 | 4,220 | CERRADO |  |
| 060 | 841 | 2623 | 13 | 01 | SUTURAS CATGUT CROMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 68 - 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA. 0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA DE 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35 - 37 MM). | ENV | 12 | PZA | 101.78 | 97,366 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 3894 | 03 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE SUTURA. 0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 3/8 CIRCULO, REVERSO CORTANTE (24-26 MM). | ENV | 12 | PZA | 174.77 | 4,272 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 4231 | 11 | 01 | SUTURAS CATGUT SIMPLE, SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 135 - 150 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 2-0. | ENV | 12 | PZA | 144.02 | 1,865 | CERRADO |  |
| 060 | 841 | 4249 | 11 | 01 | SUTURAS CATGUT SIMPLE, SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 135-150 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 3-0. | ENV | 12 | PZA | 102.95 | 1,449 | CERRADO |  |
| 060 | 841 | 4371 | 12 | 01 | SUTURAS CATGUT CROMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 68 - 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 2-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25 - 27 MM). | ENV | 12 | PZA | 105.25 | 53,660 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 4447 | 13 | 01 | SUTURAS CATGUT CROMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 68 A 75 CM, CALIBRE DE LA SUTURA. 0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-27 MM). | ENV | 12 | PZA | 106.41 | 18,078 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 4462 | 12 | 01 | SUTURAS CATGUT CROMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 68 - 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA. 3-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25- 27 MM). | ENV | 12 | PZA | 95.02 | 21,020 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 4470 | 12 | 01 | SUTURAS CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA. 68 - 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA. 4-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-27 MM). | CJA | 12 | PZA | 192.31 | 7,398 | ABIERTO |  |
| 060 | 841 | 7374 | 11 | 01 | SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA. 91 M. CALIBRE DE LA SUTURA. 2. | CTE | 1 | CTE | 540.79 | 621 | ABIERTO |  |
| 060 | 842 | 0303 | 04 | 01 | SUTURAS DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR, LONGITUD DE LA HEBRA. 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 1 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. CON AGUJA AHUSADA, DE 1/2 CIRCULO (35-36 MM). | ENV | 36 | PZA | 715.64 | 983 | ABIERTO |  |
| 060 | 842 | 0337 | 04 | 01 | SUTURAS DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR. LONGITUD DE LA HEBRA. 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 3-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. CON AGUJA AHUSADA, DE1/2 CIRCULO (35-36 MM). | ENV | 36 | PZA | 734.20 | 338 | ABIERTO |  |
| 060 | 842 | 0519 | 03 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE SUTURA. 0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO, CORTANTE (24-26 MM). | ENV | 12 | PZA | 204.40 | 1,248 | CERRADO |  |
| 060 | 842 | 0527 | 04 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE SUTURA. 1 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, CORTANTE (35-37 MM). | ENV | 12 | PZA | 163.28 | 6,163 | ABIERTO |  |
| 060 | 849 | 0207 | 11 | 01 | TALCOS PARA PACIENTES. COMPUESTO DE SILICATO DE MAGNESIO HIDRATADO Y SILICATO DE ALUMINIO CON PERFUME. ENVASE TIPO SALERO CON 100 G. | ENV | 100 | GRO | 13.01 | 38,134 | CERRADO |  |
| 060 | 869 | 0103 | 11 | 01 | TELAS ADHESIVAS DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD. 10 M ANCHO. 1.25 CM. | ENV | 24 | PZA | 106.65 | 54,514 | ABIERTO | X |
| 060 | 869 | 0152 | 12 | 01 | TELAS ADHESIVAS DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10 M ANCHO. 2.50 CM. | ENV | 12 | PZA | 105.83 | 285,139 | ABIERTO | X |
| 060 | 869 | 0202 | 11 | 01 | TELAS ADHESIVAS DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10 M. ANCHO 5.00 CM. | ENV | 6 | PZA | 100.98 | 180,994 | ABIERTO | X |
| 060 | 869 | 0251 | 11 | 01 | TELAS ADHESIVAS DE ACETATO, CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD 10 M ANCHO 7.50 CM. | ENV | 4 | PZA | 100.98 | 164,916 | ABIERTO | X |
| 060 | 889 | 0158 | 00 | 01 | TIRAS DE CELULOIDE PARA CON-FORMAR RESTAURACIONES DE RE-SINA, ANCHO 8 A 10 MM, C ALI-BRE FINO. | ENV | 50 | PZA | 8.11 | 4,713 | CERRADO |  |
| 060 | 894 | 0052 | 13 | 01 | TOALLAS PARA GINECO-OBSTETRICIA. RECTANGULARES, CONSTITUIDAS POR CUATRO CAPAS DE MATERIAL ABSORBENTE. DESECHABLES. | ENV | 100 | PZA | 61.04 | 181,970 | ABIERTO |  |
| 060 | 904 | 0100 | 11 | 01 | TORUNDA DE ALGODON. | ENV | 500 | GRO | 22.23 | 564,859 | ABIERTO |  |
| 060 | 909 | 0097 | 11 | 01 | TUBOS DE ELASTOMERO DE SILICON GRADO MEDICO, PARA CANALIZACION DE VASOS. DIAMETRO INTERNO 0.64 MM, DIAMETRO EXTERNO 1.20 MM. | RLL | 30.5 | MTO | 1,022.40 | 123 | CERRADO |  |
| 060 | 909 | 0105 | 11 | 01 | TUBOS DE ELASTOMERO DE SILICON GRADO MEDICO, PARA CANALIZACION DE VASOS. DIAMETRO INTERNO.0.76 MM, DIAMETRO EXTERNO 1.65 MM. | RLL | 30.5 | MTO | 1,022.40 | 88 | CERRADO |  |
| 060 | 909 | 0121 | 11 | 01 | TUBOS DE ELASTOMERO DE SILICON GRADO MEDICO, PARA CANALIZACION DE VASOS. DIAMETRO INTERNO 1.02 MM, DIAMETRO EXTERNO 2.16 MM. | RLL | 30.5 | MTO | 1,022.40 | 182 | ABIERTO |  |
| 060 | 909 | 0956 | 11 | 01 | TUBOS FLEXIBLE DE POLIVINIL. DIAMETRO INTERNO 8.00 MM DIEMETRO EXTERNO 11.1 MM. | RLL | 12 | MTO | 36.38 | 66,566 | ABIERTO |  |
| 060 | 910 | 0011 | 11 | 01 | EYECTORES PARA SALIVA, DE PLASTICO, DESECHABLE. | ENV | 100 | PZA | 30.38 | 58,069 | ABIERTO |  |
| 060 | 932 | 2581 | 12 | 01 | VALVULAS PARA DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO, DE RESORTE, PRESION BAJA DE 40 A 80 MM DE H20, CATETER CEFALICO O VENTRICULAR DE 15 CM MINIMO DE LONGITUD Y CATETER PERITONEAL DE 85 CM MINIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMANO: ADULTO. | PZA | 1 | PZA | 4,380.04 | 169 | ABIERTO |  |
| 060 | 932 | 2599 | 12 | 01 | VALVULAS PARA DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO, DE RESORTE, PRESION MEDIA DE 80 A 120 MM DE H20, CATETER CEFALICO O VENTRICULAR DE 15 CM MINIMO DE LONGITUD Y CATETER PERITONEAL DE 85 CM MINIMO DE LONGITUD. INCLUYE ADITAMENTOS PARA SU COLOCACION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMANO: ADULTO. | PZA | 1 | PZA | 4,380.04 | 1,258 | ABIERTO |  |
| 060 | 932 | 2607 | 12 | 01 | VALVULAS PARA DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO, DE RESORTE, PRESION ALTA DE 120 A 170 MM DE H20, CATETER CEFALICO O VENTRICULAR DE 15 CM MINIMO DE LONGITUD Y CATETER PERITONEAL DE 85 CM MINIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMANO: ADULTO. | PZA | 1 | PZA | 4,380.04 | 268 | ABIERTO |  |
| 060 | 932 | 2649 | 12 | 01 | VALVULAS PARA DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO, DE DIAFRAGMA, PRESION MEDIA DE 80 A 120 MM DE H2O, CATETER CEFALICO O VENTRICULAR DE 15 CM MINIMO DE LONGITUD Y CATETER PERITONEAL DE 85 CM MINIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMANO: ADULTO. | PZA | 1 | PZA | 2,373.00 | 884 | ABIERTO |  |
| 060 | 932 | 2656 | 12 | 01 | VALVULAS PARA DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO, DE DIAFRAGMA, PRESION ALTA DE 120 A 170 MM DE H2O, CATETER CEFALICO O VENTRICULAR DE 15 CM MINIMO DE LONGITUD Y CATETER PERITONEAL DE 85 CM MINIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMANO: ADULTO. | PZA | 1 | PZA | 2,351.83 | 221 | ABIERTO |  |
| 060 | 932 | 2730 | 12 | 01 | VALVULAS PARA DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO, DE RESORTE, PRESION BAJA DE 40 A 80 MM DE H20, CATETER CEFALICO O VENTRICULAR DE 15 CM MINIMO DE LONGITUD Y CATETER PERITONEAL DE 85 CM MINIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMANO: INFANTIL. | PZA | 1 | PZA | 4,380.04 | 202 | ABIERTO |  |
| 060 | 932 | 2748 | 12 | 01 | VALVULAS PARA DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO, DE RESORTE, PRESION MEDIA DE 80 A 120 MM DE H20, CATETER CEFALICO O VENTRICULAR DE 15 CM MINIMO DE LONGITUD Y CATETER PERITONEAL DE 85 CM MINIMO DE LONGITUD. INCLUYE ADITAMENTOS PARA SU COLOCACION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMANO: INFANTIL. | PZA | 1 | PZA | 4,380.04 | 555 | ABIERTO |  |
| 060 | 932 | 2755 | 12 | 01 | VALVULAS PARA DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO, DE RESORTE, PRESION ALTA DE 120 A 170 MM DE H20, CATETER CEFALICO O VENTRICULAR DE 15 CM MINIMO DE LONGITUD Y CATETER PERITONEAL DE 85 CM MINIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMANO: INFANTIL. | PZA | 1 | PZA | 4,380.04 | 146 | ABIERTO |  |
| 060 | 932 | 2789 | 12 | 01 | VALVULAS PARA DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO, DE DIAFRAGMA, PRESION BAJA DE 40 A 80 MM DE H2O, CATETER CEFALICO O VENTRICULAR DE 15 CM MINIMO DE LONGITUD Y CATETER PERITONEAL DE 85 CM MINIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMANO: INFANTIL. | PZA | 1 | PZA | 2,597.66 | 78 | ABIERTO |  |
| 060 | 932 | 2797 | 12 | 01 | VALVULAS PARA DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO, DE DIAFRAGMA, PRESION MEDIA DE 80 A 120 MM DE H2O, CATETER CEFALICO O VENTRICULAR DE 15 CM MINIMO DE LONGITUD Y CATETER PERITONEAL DE 85 CM MINIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMANO: INFANTIL. | PZA | 1 | PZA | 2,857.96 | 787 | ABIERTO |  |
| 060 | 939 | 0059 | 11 | 01 | VASELINAS LIQUIDAS. | ENV | 18 | LTO | 1,100.00 | 848 | CERRADO |  |
| 060 | 953 | 0209 | 11 | 01 | VENDAS DE GASA DE ALGODON LONGITUD 2.7 M ANCHO 5 CM. | PZA | 1 | PZA | 3.90 | 46,422 | CERRADO |  |
| 060 | 953 | 0266 | 13 | 01 | VENDA DE GOMA (SMARCH) DE HULE NATURAL, GRADO MEDICO. LONGITUD 2.7 M ANCHO 6 CM. | PZA | 1 | PZA | 150.89 | 3,932 | CERRADO |  |
| 060 | 953 | 0282 | 11 | 01 | VENDAS DE GOMA (SMARCH) DE HULE NATURAL, GRADO MEDICO. LONGITUD 2.7 M. ANCHO 8 CM. | ENV | 12 | PZA | 1,714.93 | 6,573 | ABIERTO |  |
| 060 | 953 | 0746 | 11 | 01 | VENDA DE MALLA ELASTICA. FORMA TUBULAR LONGITUD 100 M. NUMERO 1 | ENV | 100 | MTO | 62.01 | 5,334 | CERRADO |  |
| 060 | 953 | 0753 | 11 | 01 | VENDA DE MALLA ELASTICA FORMA TUBULAR LONGITUD 100 M. NUMERO 2 | ENV | 100 | MTO | 72.77 | 3,375 | CERRADO |  |
| 060 | 953 | 0761 | 11 | 01 | VENDA DE MALLA ELASTICA FORMA TUBULAR. LONGITUD 100 M. NUMERO 3. | ENV | 100 | MTO | 76.01 | 4,238 | CERRADO |  |
| 060 | 953 | 0779 | 11 | 01 | VENDA DE MALLA ELASTICA FORMA TUBULAR LONGITUD 100 M. NUMERO 4. | BTE | 100 | MTO | 86.28 | 2,927 | CERRADO |  |
| 060 | 953 | 0787 | 11 | 01 | VENDA DE MALLA ELASTICA FORMA TUBULAR LONGITUD 100 M. NUMERO 5. | ENV | 100 | MTO | 94.30 | 3,097 | CERRADO |  |
| 060 | 953 | 0795 | 11 | 01 | VENDA DE MALLA ELASTICA FORMA TUBULAR LONGITUD 100 M. NUMERO 6. | ENV | 100 | MTO | 175.47 | 1,901 | CERRADO |  |
| 060 | 953 | 0969 | 11 | 01 | GUATAS TUBULAR DE ALGODON, STOKINETE Y DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD. 22.81 M ANCHO. 7.5 CM | PZA | 1 | PZA | 194.57 | 3,441 | ABIERTO |  |
| 060 | 953 | 1603 | 11 | 01 | VENDAS DE GASA DE ALGODON. LONGITUD. 2.7 M ANCHO. 10 CM. | PZA | 1 | PZA | 5.26 | 100,061 | CERRADO |  |
| 060 | 953 | 2825 | 12 | 01 | VENDAS ELASTICA DE TEJIDO PLANO, DE ALGODON CON FIBRAS SINTETICAS LONGITUD 5 M ANCHO 30 CM. | ENV | 1 | PZA | 5.80 | 3,330,128 | ABIERTO |  |
| 060 | 953 | 2858 | 12 | 01 | VENDAS ELASTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODON CON FIBRAS SINTETICAS LONGITUD 5 M ANCHO 5 CM. | ENV | 12 | PZA | 13.91 | 495,534 | ABIERTO |  |
| 060 | 953 | 2866 | 12 | 01 | VENDAS ELASTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODON CON FIBRAS SINTETICAS LONGITUD 5 M ANCHO 10 CM. | ENV | 12 | PZA | 25.56 | 1,044,420 | ABIERTO |  |
| 060 | 953 | 2874 | 12 | 01 | VENDAS ELASTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODON CON FIBRAS SINTETICAS LONGITUD 5 M ANCHO 15 CM. | ENV | 12 | PZA | 37.14 | 581,871 | ABIERTO |  |
| 070 | 591 | 0032 | 10 | 01 | MEDIOS DE CONTRASTE. GRUPO 13: MATERIALES PARA ESTUDIOS DE RADIOLOGIA E IMAGEN. GEL CONDUCTOR. AGENTE ACUOSO PARA ULTRASONIDO Y PROCEDIMIENTOS ELECTROMEDICOS A BASE DE PROPANODIOL, TRIETANOLAMINA USP Y AGUA PURIFICADA. | TBO | 250 | ML. | 7.66 | 36,535 | CERRADO |  |
| 070 | 591 | 0040 | 10 | 01 | MEDIOS DE CONTRASTE. GRUPO 13: MATERIALES PARA ESTUDIOS DE RADIOLOGIA E IMAGEN. GEL CONDUCTOR. AGENTE ACUOSO PARA ULTRASONIDO Y PROCEDIMIENTOS ELECTROMEDICOS A BASE DE PROPANODIOL, TRIETANOLAMINA USP Y AGUA PURIFICADA. | ENV | 3800 | ML. | 37.36 | 14,739 | CERRADO |  |
| 070 | 707 | 0041 | 10 | 01 | PELICULA ORTOCROMATICA SENSIBLE AL VERDE PARA RADIOLOGIA GENERAL DE: 20.3 X 25.4 CM. CAJA CON 100 PELICULAS. | CJA | 1 | CJA | 580.49 | 5,381 | ABIERTO |  |
| 070 | 707 | 0058 | 01 | 01 | PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL AZUL DE: 25.4 X 30.4CM (10 X 12 PULGADAS) CAJACON 100 PELICULAS. | CJA | 1 | CJA | 1,030.32 | 10,251 | ABIERTO |  |
| 070 | 707 | 0090 | 10 | 01 | PELICULA ORTOCROMATICA SENSIBLE AL VERDE PARA RADIOLOGIA GENERAL DE: 24 X 30 CM. CAJA CON 100 PELICULAS. | CJA | 1 | CJA | 807.96 | 15,224 | ABIERTO |  |
| 070 | 707 | 0108 | 02 | 01 | PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL AZUL DE: 27.9 X 35.6 CM. (11 X 14 PULGADAS) CAJA CON 100 PELICULAS. | CJA | 1 | CJA | 1,328.81 | 3,255 | ABIERTO |  |
| 070 | 707 | 0116 | 10 | 01 | PELICULA ORTOCROMATICA SENSIBLE AL VERDE PARA RADIOLOGIA GENERAL DE: 30 X 35 CM CAJA CON 100 PELICULAS. | CJA | 1 | CJA | 1,227.39 | 4,984 | ABIERTO |  |
| 070 | 707 | 0132 | 10 | 01 | PELICULA ORTOCROMATICA SENSIBLE AL VERDE PARA RADIOLOGIA GENERAL DE: 35.6 X 35.6 CM. CAJA CON 100 PELICULAS. | CJA | 1 | CJA | 1,472.33 | 17,513 | ABIERTO |  |
| 070 | 707 | 0140 | 10 | 01 | PELICULA ORTOCROMATICA SENSIBLE AL VERDE PARA RADIOLOGIA GENERAL DE: 35.6 X 43.2 CM. CAJA CON 100 PELICULAS. | CJA | 1 | CJA | 1,661.92 | 31,326 | ABIERTO |  |
| 070 | 707 | 0157 | 02 | 01 | PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL AZUL DE: 35.6 X 35.6 CM. (14 X 14 PULGADAS) CAJA CON 100 PELICULAS. | CJA | 1 | CJA | 1,593.06 | 12,454 | ABIERTO |  |
| 070 | 707 | 0173 | 01 | 01 | PELICULA ORTOCROMATICA SENSIBLE AL VERDE PARA MASTOGRAFIA DE: 18 X 24 CM. CAJA CON 100 PELICULAS. | CJA | 1 | CJA | 1,204.88 | 5,031 | ABIERTO |  |
| 070 | 707 | 0207 | 02 | 01 | PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL AZUL DE: 35.6 X 43.2 CM. (14 X 17 PULGADAS) CAJA CON 100 PELICULAS. | CJA | 1 | CJA | 1,802.08 | 20,207 | ABIERTO |  |
| 070 | 707 | 0355 | 01 | 01 | PELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL AZUL DE: 20.3 X 25.4CM (8 X 10 PULGADAS) CAJACON 100 PELICULAS. | CJA | 1 | CJA | 678.89 | 5,227 | ABIERTO |  |
| 080 | 018 | 0101 | 12 | 01 | FIJADOR HIDROSOLUBLE PARA CITOLOGIA EXFOLIATIVA, EN AEROSOL. ENVASE CON 250 G. TA. | ENV | 250 | GRO | 24.72 | 41,813 | CERRADO |  |
| 080 | 074 | 0367 | 11 | 01 | FEBRILES. TIFICO O. ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA O TUBO PARA EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS DE LOS GENEROS: SALMONELLA Y BRUCELLA. FRASCO GOTERO CON 5ML. RTC. | F.G | 5 | ML. | 48.23 | 7,540 | CERRADO |  |
| 080 | 074 | 0375 | 11 | 01 | FEBRILES. TIFICO H. ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA O TUBO PARA EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS DE LOS GENEROS: SALMONELLA Y BRUCELLA. FRASCO GOTERO CON 5ML. RTC. | F.G | 5 | ML. | 50.06 | 6,706 | CERRADO |  |
| 080 | 074 | 0383 | 11 | 01 | FEBRILES. BRUCELLA ABORTUS. ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA O TUBO PARA EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS DE LOS GENEROS: SALMONELLA Y BRUCELLA. FRASCO GOTERO CON 5ML. RTC. | FCO | 1 | FCO | 29.96 | 6,006 | CERRADO |  |
| 080 | 074 | 1019 | 11 | 01 | VDRL.ANTIGENO DE CARDIOLIPINA PARA INVESTIGAR REAGINAS DE LA SIFILIS EN SUERO SIN INACTIVAR, EN PLASMA Y LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO (NO REQUIERE RECONSTITUCION). PARA 300 PRUEBAS. CAJA CON 10 AMPOLLETAS DE 0.5 ML. C/U. RTC. | CJA | 10 | AMP | 53.73 | 6,273 | CERRADO |  |
| 080 | 074 | 1274 | 10 | 01 | ANTIESTREPTOLISINAS, ESTREPTOLISINA "O" ESTANDARIZADA, REDUCIDA Y LIOFILIZADA FCO. PARA 10 ML. RTC. | CJA | 6 | FCO | 386.03 | 6,370 | ABIERTO |  |
| 080 | 074 | 1456 | 05 | 01 | ANTIGENO TE¥IDO CON ROSA DE BENGALA, AGLUTINACION EN PLACA PARA EL DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS, RTC. | FCO | 5 | ML. | 134.32 | 4,605 | CERRADO |  |
| 080 | 081 | 0236 | 01 | 01 | LECTINA ANTI A1 (FITOAGLUTININA A1) PARA DETERMINACION DE GRUPO A1 FRASCO DE 2 ML. RTC. | FCO | 1 | FCO | 190.00 | 1,152 | CERRADO |  |
| 080 | 081 | 0244 | 11 | 01 | LECITINA ANTI H (FITOAGLUTININA) FRASCO DE 2 ML RTC. | FCO | 1 | FCO | 395.00 | 310 | CERRADO |  |
| 080 | 081 | 0368 | 10 | 01 | ANTISUERO ANTIGLOBULINA HUMANA PARA LA PRUEBA DE COOMBS RTC. | FCO | 10 | ML. | 78.89 | 14,690 | ABIERTO |  |
| 080 | 098 | 0138 | 10 | 01 | BOLSA PARA TRANSFERENCIA CONCONECTOR PERFORADOR, CAPACIDAD 150 ML. | PZA | 1 | PZA | 26.00 | 6,999 | CERRADO |  |
| 080 | 148 | 0138 | 02 | 01 | CAJAS DE PETRI, DE PLASTICO, ESTERILES, DESECHABLES, EN MEDIDAS DE: 100 X 15 MM. CON CUBIERTA DE REPUESTO PARA LAS CAJAS DE LAS MEDIDAS MENCIONADAS. | PZA | 1 | PZA | 1.26 | 1,199,745 | ABIERTO |  |
| 080 | 148 | 0237 | 02 | 01 | CAJA PORTALAMINILLAS DE PLASTICO, CON SEPARADORES PARA 25 PORTAOBJETOS. | PZA | 1 | PZA | 39.43 | 3,254 | CERRADO |  |
| 080 | 265 | 0515 | 02 | 01 | CUBREOBJETOS DE VIDRIO NO. 1, CON UN ESPESOR DE 0.13 A 0.16 MM. CON DIMENSION DE 22 X 22 MM. | CJA | 150 | PZA | 14.30 | 117,523 | ABIERTO |  |
| 080 | 265 | 0523 | 04 | 01 | CUBREOBJETOS DE VIDRIO NO. 1, CON UN ESPESOR DE 0.13 A 0.16 MM. CON DIMENSION: E 24 X 50 MM. | CJA | 150 | PZA | 29.69 | 56,236 | ABIERTO |  |
| 080 | 414 | 0077 | 03 | 01 | FACTOR REUMATOIDE EQUIPO PA-RA SU DETERMINACION EN SUEROCOMPUESTO DE: ANTIGENO A DSORBIDO A PARTICULAS DE LATEX5 ML, SUERO CONTROL POSITIVOY NEGATIVO PLACA DE REACCIONRTC. | EQP | 100 | PBA | 74.37 | 6,159 | CERRADO |  |
| 080 | 414 | 1430 | 05 | 01 | GONADOTROFINA CORIONICA, - -PRUEBA INMUNOLOGICA EN TUBO,BASADO EN LA REACCION DEINHIBICION DE LA HEMAGLUTINACION POR MEDIO DE ERITROCITOS SENSIBILIZADOS, ANTICUERPOS MONOCLONALES, CONTRA LAFRACCION BETA, EN PRESENTACION LIOFILIZADA , PARA DETERMINACION CUALITATIVA Y CUAN-TITATIVA EN ORINA Y SUERO,SENSIBILIDAD DEBE SER CAPAZDE DETECTAR 1000 UI/L O MENOS RTC. | EQP | 30 | PBA | 551.95 | 5,915 | ABIERTO |  |
| 080 | 414 | 1505 | 00 | 01 | PROTEINA C REACTIVA, EQUIPOPARA INVESTIGAR POR AGLUTINACION DE PARTICULAS DE L ATEXESTANDARIZADA COMPUESTO DE:SUERO CONTROL POSITIVO Y NEGATIVO PLACA DE REA CCION ANTISUERO ADSORBIDO A PARTICU-LAS DE LATEX 2 ML RTC. | EQP | 1 | EQP | 58.89 | 7,893 | CERRADO | X |
| 080 | 431 | 1033 | 02 | 01 | FRASCO PARA RECOLECTAR ESPECIMENES, CILINDRICO, DE BOCAANCHA, DE VIDRIO NO REFR ACTARIO, DE 125 ML DE CAPACIDADCON TAPA DE PLASTICO (RESISTENTE A LA ESTERILIZ ZACION). | FCO | 1 | FCO | 4.32 | 1,260,738 | ABIERTO |  |
| 080 | 592 | 0014 | 10 | 01 | DETERGENTE BIODEGRADABLE NEUTRO PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLASTICO Y PORCELANA CON ELIMINACION COMPLETA DE TRAZAS Y RESIDUOS. | ENV | 4 | LTO | 43.38 | 13,530 | CERRADO |  |
| 080 | 610 | 0129 | 10 | 01 | SAL Y MANITOL AGAR PARA EL -AISLAMIENTO DE ESTAFILOCOCOSPATOGENOS. | FCO | 450 | GRO | 299.63 | 3,190 | ABIERTO |  |
| 080 | 610 | 0194 | 01 | 01 | SELENITO DE SODIO, CALDO - -UTIL PARA EL AISLAMIENTO DEENTEROBACTERIAS PRINCIPA LMENTE SALMONELLA TA. | FCO | 450 | GRO | 537.30 | 178 | CERRADO |  |
| 080 | 610 | 0962 | 01 | 01 | EOSINA-AZUL DE METILENO, - -AGAR MEDIO SELECTIVO Y DIFERENCIAL PARA ENTEROBACTE RIASLACTOSA POSITIVAS TA. | FCO | 450 | GRO | 439.13 | 1,692 | ABIERTO |  |
| 080 | 610 | 1085 | 01 | 01 | GC, AGAR MEDIO DE CULTIVO SELECTIVO PARA NEISSERIA, ENRIQUECIDO CON SANGRE O HEM OGLOBINA Y SUPLEMENTO NUTRITIVOTA. | FCO | 450 | GRO | 542.44 | 350 | CERRADO |  |
| 080 | 610 | 1200 | 02 | 01 | MEDIO DE CULTIVO, BASE AGAR SANGRE PARA AISLAR E INVESTIGAR LA ACTIVIDAD HEMOLITICA DE MICROORGANISMOS TA. | FCO | 450 | GRO | 366.84 | 3,880 | ABIERTO |  |
| 080 | 610 | 1317 | 01 | 01 | CEREBRO Y CORAZON, INFUSION-MEDIO ENRIQUECIDO PARA MICROORGANISMOS CON NUMEROSOS REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS TA. | FCO | 450 | GRO | 515.62 | 752 | CERRADO |  |
| 080 | 610 | 1333 | 02 | 01 | KLIGER AGAR (CON HIERRO) PARA LAS PRUEBAS BIOQUIMICAS DE ENTEROBACTERIAS Y CARACTERIZAR SU FERMENTACION DE LA GLUCOSA Y LA LACTOSA O LA PRODUCCION DE ACIDDO SULFHIDRICO TA. | FCO | 450 | GRO | 413.33 | 302 | CERRADO |  |
| 080 | 610 | 1440 | 01 | 01 | PLACA DE AGAR DE SAL Y MANITOL. DESECHABLE, ESTERIL. DE POLIESTIRENO CRISTAL DE 92 MM DE DIAMETRO, CON 18 ML DE MEDIO HIDRATADO. APILABLE, CON IDENTIFICACION IMPRESA INDIVIDUAL. BOLSA ESTERIL DEPVDC POLIPROPILENO SELLADA AL CALOR CON ETIQUETA DE IDENTIFICACION. CADUCIDAD 12 SEMANAS RTC. | PCA | 1 | PCA | 2.94 | 384,774 | ABIERTO |  |
| 080 | 610 | 1465 | 01 | 01 | PLACA DE AGAR SANGRE CON AZIDA. DESECHABLE, ESTERIL. DE POLIESTIRENO CRISTAL DE 92 MM DE DIAMETRO, CON 18 ML DE MEDIO HIDRATADO CON 5% DE SANGRE DESFIBRINADA DE CARNERO. APILABLE, CON IDENTIFICACION IMPRESA INDIVIDUAL. BOLSA ESTERIL DE PVDC POLIPROPILENO SELLADA AL CALOR CON ETIQUETA DE IDENTIFICACION. CADUCIDAD 5 SEMANAS RTC. | PCA | 1 | PCA | 11.25 | 61,724 | ABIERTO |  |
| 080 | 610 | 1481 | 01 | 01 | PLACA DE AGAR GELOSA CHOCOLATE. DESECHABLE, ESTERIL. DEPOLIESTIRENO CRISTAL DE 92MM DE DIAMETRO, CON 18 ML DEMEDIO HIDRATADO CON 1% DE HEMOGLOBINA Y 1% DE SU PLEMENTONUTRITIVO. APILABLE, CON -IDENTIFICACION IMPRESA INDIVIDUAL. BOLSA ESTERIL DEPVDC POLIPROPILENO SELLADAAL CALOR CON ETIQUETA DEIDENTIFICACI ON. CADUCIDAD 14SEMANAS RTC. | PCA | 1 | PCA | 4.09 | 331,799 | ABIERTO |  |
| 080 | 610 | 1499 | 01 | 01 | PLACA DE THAYER MARTIN. DESECHABLE ESTERIL. DE POLIESTI-RENO CRISTAL DE 92 MM DE DIAMETRO, CON 18 ML DE MEDIO HIDRATADO CON 1% DE HEMOGLOBINA, 1% DE SUPLEMENTO NUTRITIVO Y 1% DE INHIBIDOR VCNT.APILABLE, CON IDENTIFICACIONIMPRESA INDIVIDU AL. BOLSA ESTERIL DE PVDC POLIPROPILENOSELLADA AL CALOR CON ETIQUETA DE IDENTI FICACION. CADUCIDAD 14 SEMANAS RTC. | PCA | 1 | PCA | 4.85 | 154,310 | ABIERTO |  |
| 080 | 610 | 1515 | 01 | 01 | PLACA DE AGAR SANGRE. DESE-CHABLE, ESTERIL. DE POLIESTIRENO CRISTAL DE 92 MM DE DIAMETRO, CON 18 ML DE MEDIO HIDRATADO CON 5% DE SANGRE DESFIBRINADA DE CARNERO . APILABLE, CON IDENTIFICACION IMPRESA INDIVIDUAL. BOLSA ESTERIL DE PVDC POLI PROPILENO SELLADA AL CALOR CON ETIQUETADE IDENTIFICACION. CADUCIDAD14 SEMANAS R TC. | PCA | 1 | PCA | 3.39 | 793,299 | ABIERTO |  |
| 080 | 610 | 1523 | 02 | 01 | PLACA DE AGAR SANGRE CON BA-JO PH. DESECHABLE, ESTERIL.DE POLIESTIRENO CRISTAL DE92 MM DE DIAMETRO, CON 18 MLDE MEDIO HIDRATADO CON 5% DESANGRE DESFIBRINADA DE CARNERO. APILABLE, CON IDENTIFICACION IMPRESA INDIVIDUAL. BOLSA ESTERIL DE PV DC POLIPROPILENO SELLADA AL CALOR CONETIQUETA DE IDENTIFICACION.CADUCIDAD 14 SEMANAS RTC. | PCA | 1 | PCA | 4.70 | 174,369 | ABIERTO |  |
| 080 | 610 | 1531 | 01 | 01 | MAC CONKEY, AGAR MEDIO SELECTIVO PARA EL AISLAMIENTO DECOLIFORMES TA. | FCO | 450 | GRO | 371.95 | 3,716 | ABIERTO |  |
| 080 | 610 | 1549 | 12 | 01 | PLACA DE AGAR CASMAN CON 10% DE SANGRE DESFIBRINADA DE CABALLO. DESECHABLE, ESTERIL DE POLIESTIRENO CRISTAL DE 92MM DE DIAMETRO, CON 18ML. DE MEDIO HIDRATADO. APILABLE, CON IDENTIFICACION IMPRESA INDIVIDUAL. BOLSA ESTERIL DE PVDC POLIPROPILENO SELLADA AL CALOR CON ETIQUETA DE IDENTIFICACION. CADUCIDAD 14 SEMANAS. PLACA. RTC. | PCA | 1 | PCA | 6.28 | 94,796 | ABIERTO |  |
| 080 | 610 | 1770 | 01 | 01 | MIO, MEDIO PARA DIFERENCIARENTEROBACTERIAS TA. | FCO | 450 | GRO | 647.88 | 369 | CERRADO |  |
| 080 | 610 | 1820 | 01 | 01 | PLACA PARA LA CUENTA TOTAL -DE HONGOS Y LEVADURAS EN LI-QUIDOS RTC. | PCA | 1 | PCA | 5.37 | 67,665 | ABIERTO |  |
| 080 | 610 | 1838 | 01 | 01 | NICKERSON AGAR O BIGGY AGARPARA EL AISLAMIENTO DE LEVADURAS DEL GENERO CANDIDA TA. | FCO | 450 | GRO | 309.99 | 1,614 | CERRADO |  |
| 080 | 610 | 1846 | 11 | 01 | PLACA PARA LA CUENTA TOTAL DE COLIFORMES EN LIQUIDOS, PARA USO EN BACTERIOLOGIA SANITARIA Y AMBIENTAL. RTC. PLACA. | PCA | 1 | PCA | 5.37 | 112,177 | ABIERTO |  |
| 080 | 610 | 2042 | 01 | 01 | SABOURAUD CON DEXTROSA, AGARPARA EL CULTIVO DE HONGOS TA | FCO | 450 | GRO | 227.34 | 530 | CERRADO |  |
| 080 | 610 | 2265 | 01 | 01 | TETRATIONATO, CALDO MEDIO ENRIQUECIDO, PRINCIPALMENTE --UTIL PARA ENTEROBACTE RIASDEL GENERO SALMONELLA TA. | FCO | 450 | GRO | 423.64 | 307 | CERRADO |  |
| 080 | 610 | 2497 | 02 | 01 | VERDE BRILLANTE, AGAR MEDIOSELECTIVO Y DIFERENCIAL DEENTEROBACTERIAS PATOGENA S YPRINCIPALMENTE SALMONELLA TA | FCO | 450 | GRO | 253.11 | 361 | CERRADO |  |
| 080 | 610 | 2596 | 01 | 01 | BILIS Y ROJO VIOLETA, AGAR -PARA CUENTA DE BACTERIAS COLIFORMES TA. | FCO | 450 | GRO | 361.65 | 419 | CERRADO |  |
| 080 | 610 | 2604 | 01 | 01 | AGAR PARA METODO ESTANDAR PARA CUENTA MICROBIANA TOTALEN LA LECHE TA. | FCO | 450 | GRO | 506.34 | 276 | CERRADO |  |
| 080 | 709 | 0022 | 11 | 01 | PIPETAS DE VIDRIO BLANDO, CON UNA PUNTA ALARGADA TIPO PASTEUR, PARA DIVERSOS USOS. LONGITUD: 14.5 CM. | CJA | 50 | PZA | 27.25 | 12,056 | CERRADO |  |
| 080 | 709 | 2713 | 01 | 01 | PIPETA DE VIDRIO, TIPO THO--MA, PARA DILUCIONES DE 1:10Y 1:20 EN LAS CUENTAS DE LEUCOCITOS Y OTRAS CELULAS. | CJA | 12 | PZA | 426.54 | 3,309 | CERRADO |  |
| 080 | 709 | 2721 | 11 | 01 | PIPETA DE VIDRIO, TIPO THOMA PARA DILUCIONES DE 1:100 Y 1:200 EN LAS CUENTAS DE ERITROCITOS Y PLAQUETAS. | PZA | 1 | PZA | 67.00 | 1,036 | CERRADO |  |
| 080 | 720 | 0209 | 10 | 01 | PLACA DE VIDRIO, PARA REAC-CION DE AGLUTINACION MACROSCOPICA DE 18 X 16 CM Y 3 MMCON 30 ANILLOS DE CERAMICADE 20 MM DE DIAMETRO. | PZA | 1 | PZA | 96.03 | 3,477 | CERRADO |  |
| 080 | 720 | 0241 | 10 | 01 | PLACA DE VIDRIO, PARA REAC--CION DE AGLUTINACION MICROSCOPICA (VDRL) DE 75 X 51 MMY 2.3 MM DE ESPESOR, CON 12ANILLOS DE CERAMICA DE 14 MMDE DIAMETRO. | PZA | 1 | PZA | 96.03 | 2,173 | CERRADO |  |
| 080 | 725 | 4487 | 11 | 01 | ALBUMINA BOVINA, POLIMERIZADA PARA PRUEBAS EN TUBO O LAMINA EN MEDIO ALBUMINOSO PARA FACILITAR LA AGLUTINACION DE ERITROCITOS SENSIBILIZADOS. FRASCO CON 10 ML. RTC. | FCO | 10 | ML. | 77.24 | 6,162 | CERRADO |  |
| 080 | 729 | 0010 | 03 | 01 | PORTAOBJETOS DE VIDRIO, REC-TANGULARES, DE GROSOR UNIFORME, DE: 75 X 25 X 0.8 A 1.1MM, LISOS. | CJA | 50 | PZA | 11.56 | 287,358 | ABIERTO |  |
| 080 | 735 | 0129 | 02 | 01 | PUNTA DESECHABLE DE PLASTICO, PARA PIPETAS. | PZA | 1 | PZA | 0.12 | 144,019 | CERRADO |  |
| 080 | 735 | 0202 | 10 | 01 | PUNTA DE PLASTICO DESECHABLEPARA PIPETA DE 100 MCL. | BSA | 1000 | PZA | 75.42 | 6,816 | CERRADO |  |
| 080 | 783 | 0831 | 00 | 01 | ALCOHOL ACIDO PARA LA TIN-CION DE BACILOS ACIDO - ALCOHOL RESISTENTES. | FCO | 500 | ML. | 74.25 | 11,558 | CERRADO |  |
| 080 | 783 | 1284 | 00 | 01 | FUCSINA FENICADA DE ZIEHL- -NEELSEN PARA TE\IR BACILOSACIDO-ALCOHOL RESISTENTE S. | FCO | 500 | ML. | 50.55 | 8,169 | CERRADO |  |
| 080 | 783 | 1482 | 01 | 01 | LIQUIDO DE TURCK PARA CONTARLEUCOCITOS TA. | FCO | 250 | ML. | 40.77 | 388 | CERRADO |  |
| 080 | 783 | 1508 | 02 | 01 | LUGOL PARA TINCION DE GRAM -TA. | FCO | 500 | ML. | 73.30 | 5,342 | CERRADO |  |
| 080 | 783 | 1573 | 01 | 01 | ACIDO ACETICO AL 5% TA. | FCO | 500 | ML. | 23.10 | 14,968 | CERRADO |  |
| 080 | 823 | 6236 | 02 | 01 | FLUORESCEINA SOLUCION INYECTABLE. CADA ML CONTIENE: FLUORESCEINA SODICA 100 MG. TATC. ENVASE CON UNA AMPOLLETA Y/O FRASCO AMPULA DE 5 ML. | ENV | 1 | AMP | 159.10 | 29,359 | ABIERTO |  |
| 080 | 829 | 0654 | 10 | 01 | EA 50 COLORANTE PREPARADO TA | FCO | 1000 | ML. | 124.23 | 2,565 | CERRADO | X |
| 080 | 829 | 0704 | 02 | 01 | FORMALDEHIDO DEL 37% AL 40%RA (ACS) TA. | FCO | 18 | LTO | 304.24 | 2,790 | CERRADO |  |
| 080 | 829 | 0787 | 10 | 01 | HEMATOXILINA DE HARRIS COLO-RANTE PREPARADO TA. | FCO | 1000 | ML. | 299.29 | 3,523 | ABIERTO |  |
| 080 | 829 | 0951 | 10 | 01 | OG-6 COLORANTE PREPARADO TA | FCO | 1000 | ML. | 94.79 | 2,646 | CERRADO |  |
| 080 | 829 | 1454 | 01 | 01 | SAFRANINA PARA LA TINCION DEGRAM TA. | FCO | 125 | ML. | 29.62 | 10,513 | CERRADO |  |
| 080 | 829 | 3757 | 01 | 01 | DEXTROSA ANHIDRA (GLUCOSA) -CRISTALES RA TA. | FCO | 100 | GRO | 15.64 | 37,440 | ABIERTO |  |
| 080 | 829 | 4342 | 12 | 01 | ALCOHOL ETILICO CON 96 GRADOS GL. TECNICO. TA | ENV | 18 | LTO | 258.32 | 6,882 | ABIERTO |  |
| 080 | 830 | 0453 | 10 | 01 | HIDROXIDO DE AMONIO (MINIMO58%) RA (ACS) TA. | FCO | 1000 | ML. | 77.03 | 122 | CERRADO |  |
| 080 | 830 | 0966 | 10 | 01 | EOSINA AMARILLA Y Q.P. POLVOTA. | FCO | 25 | GRO | 213.41 | 584 | CERRADO |  |
| 080 | 830 | 1279 | 01 | 01 | FOSFATO DIBASICO DE SODIO ANHIDRO ( NA2HPO4 ) RA (ACS)GRANULADO TA. | FCO | 500 | GRO | 154.00 | 187 | CERRADO |  |
| 080 | 830 | 1287 | 11 | 01 | FOSFATO MONOBASICO DE SODIO H2O. RA. ACS CRISTALES. TA. FRASCO CON 500 G. | FCO | 500 | GRO | 132.00 | 143 | CERRADO |  |
| 080 | 830 | 1378 | 10 | 01 | GLICERINA (MINIMO 95%) RA -(ACS) TA. | FCO | 1000 | ML. | 82.50 | 162 | CERRADO |  |
| 080 | 830 | 1451 | 10 | 01 | HIDROXIDO DE SODIO RA (ACS)LENTEJAS TA. | FCO | 500 | GRO | 133.08 | 110 | CERRADO |  |
| 080 | 830 | 1758 | 10 | 01 | NITRATO DE PLATA RA (ACS) -CRISTALES TA. | FCO | 100 | GRO | 4,895.00 | 66 | ABIERTO |  |
| 080 | 830 | 2400 | 03 | 01 | PARAFINA (CON PUNTA DE FU- -SION ENTRE 56-58 GRADOS C)GRADO TECNICO TA. | ENV | 1000 | GRO | 67.26 | 24,653 | ABIERTO |  |
| 080 | 830 | 2707 | 00 | 01 | PEROXIDO DE HIDROGENO (SOLU-CION AL 30%) RA TA. | FCO | 500 | ML. | 53.05 | 120 | CERRADO |  |
| 080 | 830 | 3143 | 11 | 01 | ACEITE DE INMERSION, DE BAJA VISCOSIDAD PARA MICROSCOPIA INDICE DE REFRACCION A 20 GRADOS CENTIGRADOS 1.515 - 1.517 TA FRASCO CON 100 ML. | FCO | 100 | ML. | 241.24 | 3,113 | CERRADO |  |
| 080 | 830 | 3234 | 11 | 01 | ACETONA. ACS. FRASCO CON 1000 ML. TA. | FCO | 1000 | ML. | 53.90 | 899 | CERRADO |  |
| 080 | 830 | 3283 | 10 | 01 | ACIDO ACETICO GLACIAL (MINI-MO 99.7%) RA (ACS) TA. | FCO | 1000 | ML. | 82.15 | 401 | CERRADO |  |
| 080 | 830 | 3473 | 10 | 01 | ACIDO CLORHIDRICO FUMANTE --(MINIMO 37%) RA (ACS) TA. | FCO | 1000 | ML. | 79.71 | 550 | CERRADO |  |
| 080 | 830 | 3523 | 10 | 01 | ACIDO FENICO (FENOL) RA - -(ACS) CRISTALES TA. | FCO | 500 | GRO | 282.36 | 152 | CERRADO |  |
| 080 | 830 | 3887 | 10 | 01 | HEMATOXILINA Q.P. POLVO TA. | FCO | 10 | GRO | 904.91 | 112 | CERRADO |  |
| 080 | 830 | 3911 | 11 | 01 | SULFATO DE ZINC. 7H2O.RA. ACS.CRISTALES. FRASCO CON 500 G.TA. | FCO | 500 | GRO | 74.71 | 1,435 | CERRADO |  |
| 080 | 830 | 4042 | 10 | 01 | ACIDO NITRICO RA (ACS) TA. | FCO | 1000 | ML. | 194.01 | 363 | CERRADO |  |
| 080 | 830 | 4646 | 02 | 01 | ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO - -(ETANOL) RA (ACS) TA. | FCO | 1000 | ML. | 25.28 | 50,000 | ABIERTO |  |
| 080 | 830 | 4661 | 10 | 01 | ALCOHOL ISOPROPILICO RA - -(ACS) TA. | FCO | 1000 | ML. | 56.10 | 1,143 | CERRADO |  |
| 080 | 830 | 4679 | 00 | 01 | ALCOHOL METILICO (LIBRE DE -ACETONA) RA (ACS) TA. | FCO | 1000 | ML. | 40.70 | 872 | CERRADO |  |
| 080 | 830 | 4935 | 10 | 01 | AZUL DE METILENO Q.P. POLVOTA. | FCO | 10 | GRO | 34.08 | 239 | CERRADO |  |
| 080 | 830 | 5247 | 10 | 01 | VIOLETA CRISTAL (VIOLETA DEGENCIANA) Q.P. CRISTALES TA. | FCO | 25 | GRO | 76.91 | 152 | CERRADO |  |
| 080 | 830 | 5270 | 10 | 01 | XILOL RA (ACS) TA. | FCO | 1000 | ML. | 50.74 | 34,381 | ABIERTO |  |
| 080 | 830 | 6245 | 10 | 01 | RESINA SINTETICA DISUELTA ENXILOL (60%) TA. | FCO | 1000 | ML. | 197.81 | 740 | CERRADO |  |
| 080 | 835 | 0110 | 11 | 01 | ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE, DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC. | FCO | 10 | ML. | 86.14 | 27,867 | ABIERTO |  |
| 080 | 835 | 0573 | 11 | 01 | FEBRILES. SUERO CONTROL POSITIVO. ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA O TUBO PARA EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS DE LOS GENEROS: SALMONELLA Y BRUCELLA. FRASCO GOTERO CON 5ML. RTC. | F.G | 5 | ML. | 52.82 | 440 | CERRADO |  |
| 080 | 835 | 0581 | 11 | 01 | FEBRILES. SUERO CONTROL NEGATIVO. ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA O TUBO PARA EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS DE LOS GENEROS: SALMONELLA Y BRUCELLA. FRASCO GOTERO CON 5ML. RTC. | F.G | 5 | ML. | 49.45 | 455 | CERRADO |  |
| 080 | 835 | 0607 | 11 | 01 | ANTI A. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE, DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC. | FCO | 10 | ML. | 57.61 | 25,707 | ABIERTO |  |
| 080 | 835 | 0615 | 11 | 01 | ANTI B. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE, DE ORIGEN MONOCLONAL.FRASCO CON 10 ML. RTC. | FCO | 10 | ML. | 57.45 | 25,486 | ABIERTO |  |
| 080 | 855 | 0164 | 02 | 01 | ENVASE: TARRO DE 60 ML POMA-DERA DE POLIETILENO DE ALTADENSIDAD (60003) NATU RAL,CON TAPON TIPO ROSCA, CIERREHERMETICO. | PZA | 1 | PZA | 1.17 | 1,328,947 | ABIERTO |  |
| 080 | 889 | 0057 | 11 | 01 | TARJETA, PLACA O TIRA REACTIVA PARA DETERMINAR SANGRE OCULTA EN HECES. FRASCO O EQUIPO PARA 50 PRUEBAS. TA. | FEQ | 1 | FEQ | 182.69 | 9,747 | CERRADO |  |
| 080 | 889 | 0115 | 12 | 01 | TIRA REACTIVA PARA DETERMINACION SEMICUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SANGRE CON LIMITES DE DETECCION QUE VAN DE 20 A 800 MG/DL. FRASCO CON 50 TIRAS. TA. | FCO | 50 | TRA | 115.92 | 304,900 | ABIERTO | X |
| 080 | 909 | 0236 | 11 | 01 | TUBO PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE DE VIDRIO AL VACIO (13 X 100 MM) DESECHABLE PARA ADULTO SIN ANTICOAGULANTE, TAPON ROJO CON SILICON COMO LUBRICANTE. VOLUMEN DE DRENADO 7 ML. (+/- 0.4 ML) (ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NO. DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD) CON O SIN TAPON DE SEGURIDAD. | CJA | 100 | TBO | 152.91 | 34,489 | ABIERTO |  |
| 080 | 909 | 0509 | 00 | 01 | TUBO DE ENSAYE, VIDRIO RE- -FRACTARIO SIN LABIO, EN DIMENSION DE: 10 X 75 MM. | PZA | 1 | PZA | 0.70 | 112,937 | CERRADO |  |
| 080 | 909 | 0525 | 00 | 01 | TUBO DE ENSAYE, VIDRIO RE- -FRACTARIO SIN LABIO, EN DIMENSION DE: 12 X 75 MM. | PZA | 1 | PZA | 0.45 | 2,014,455 | ABIERTO |  |
| 080 | 909 | 0541 | 00 | 01 | TUBO DE ENSAYE, VIDRIO RE -FRACTARIO SIN LABIO, EN DIMENSION DE: 13 X 100 MM. | PZA | 1 | PZA | 0.56 | 2,771,298 | ABIERTO |  |
| 080 | 909 | 0632 | 00 | 02 | TUBO CAPILAR DE VIDRIO PARAMICROHEMATOCRITO DE 75 MM DELONGITUD Y 1 MM DE DIAME TRO,CON ANTICOAGULANTE. | ENV | 100 | TBO | 24.17 | 1,205 | CERRADO |  |
| 080 | 909 | 0640 | 00 | 02 | TUBO CAPILAR DE VIDRIO PARA-MICROHEMATOCRITO DE 75 MM DELONGITUD Y 1 MM DE DIAME TRO,SIN ANTICOAGULANTE. | ENV | 100 | TBO | 21.85 | 4,770 | CERRADO |  |
| 080 | 909 | 2208 | 10 | 01 | TUBO DE WINTROBE, DE VIDRIO,PARA HEMATOCRITO Y SEDIMEN-TACION GLOBULAR, CON ES CALAEN DOS SENTIDOS DE 0 A 100,CON DIMENSIONES DE 115 X 3MM Y DIVISIONES DE 1 1 MM. | PZA | 1 | PZA | 15.59 | 15,538 | CERRADO |  |
| 080 | 909 | 5391 | 01 | 01 | TUBO DE HULE, PARA LIGAR ALOS PACIENTES EN EL MOMENTO DE PUNCIONARLOS, DE LA TEX,COLOR AMBAR, DIAMETRO DE 5MM. | MTO | 1 | MTO | 29.18 | 5,542 | CERRADO |  |
| 080 | 909 | 5631 | 11 | 01 | TUBO PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE VIDRIO, AL VACIO (13 X 100 MM.) ESTERIL, SIN ANTICOAGULANTE CON GEL SEPARADOR INERTE DE SUERO, CON RECUBRIMIENTO DE PARTICULAS DE SILICE 0.07-0.20 MG POR TUBO. TAPON ROJO / GRIS O TAPON ORO, VOLUMEN DE DRENADO 6 ML., CON O SIN TAPON DE SEGURIDAD. | CJA | 100 | TBO | 268.65 | 7,696 | ABIERTO |  |

REMITIRSE AL ARCHIVO QUE SE ADJUNTA A LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NOMBRADO: COMPLEMENTO DEL ANEXO 1 (ARCHIVO EN EXCEL)

ANEXO 2

TÉRMINOS Y CONDICIONES

- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Los administradores de los contratos de las ENTES PARTICIPANTES se encuentran detallados en el archivo denominado ANEXO C ADMINISTRADORES CONTRATOS Y REPR. TÉCNICOS ADJUNTO A LA CONVOCATORIA.

- REPRESENTANTE TÉCNICO

Los representantes técnicos de las se encuentran detallados en el archivo denominado ANEXO C ADMINISTRADORES CONTRATOS Y REPR. TÉCNICOS ADJUNTO A LA CONVOCATORIA.

- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

PARA EL IMSS

Los bienes deberán ser entregados en los destinos incluidos en el archivo denominado ANEXO E PLAZOS Y LUGARES DE ENTREGA ADJUNTO A LA CONVOCATORIA. El IMSS emitirá documento de alta al proveedor directamente en el lugar donde se realiza la entrega, reiterando que el lugar de pago será en Delegaciones y UMAES. La entrega será de manera programada, por lo que las cantidades y fechas deberán ser de acuerdo al calendario indicado en el ANEXO E.

Los bienes serán solicitados por el IMSS a través de órdenes de reposición, en las cuales se indicarán la descripción del artículo, la cantidad de piezas, la fecha y lugar de entrega. En caso de que las órdenes de reposición no puedan ser emitidas prevalece la obligación para los proveedores adjudicados de realizar el suministro conforme a las fechas, lugares y cantidades indicados en los calendarios de entrega.

Las órdenes de reposición, podrán tener un período de vigencia de 15 (quince) días naturales como entrega oportuna más un máximo de 4 (cuatro) días naturales de atraso con la aplicación de la pena convencional correspondiente, salvo que conforme al calendario no sea posible la emisión de órdenes y la generación únicamente se procederá para efectos de dar el alta.

El proveedor deberá entregar los bienes amparados en cada orden de reposición, orden de suministro, orden de compra, pedido, etc., en caso de haberse generado la orden de reposición a través de remisión, en la fecha establecida en el calendario de entregas, considerado como entrega oportuna, salvo que el mismo coincida con un día inhábil, en cuyo caso la fecha de entrega se recorrerá al siguiente día hábil sin dar lugar a la aplicación de penas convencionales, sin embargo, si el término del plazo no coincide con un día inhábil y el proveedor no entrega los bienes en esa fecha, los días inhábiles siguientes contarán como naturales para efectos de la aplicación de penas convencionales.

Las órdenes de reposición serán notificadas a los proveedores a través de la Página Internet de Proveedores ubicada en la dirección electrónica (http://sai.imss.gob.mx). La recepción de las notificaciones deberá ser confirmada a través de la misma dirección electrónica como máximo al segundo día natural de la fecha de emisión en el entendido que toda orden de reposición se dará por confirmada al tercer día natural de ser emitida la orden por el IMSS.

En caso que la Página de Internet de Proveedores no se encuentre en funcionamiento, se hará la notificación a través de las áreas de abastecimiento de nivel central y/o de cada Delegación o UMAE a través de correo electrónico o llamada telefónica, utilizando los datos de contacto que el licitante asignado plasme de acuerdo al numeral XVI DATOS GENERALES Y NOTIFICACIONES OFICIALES de estos Términos y Condiciones, en el entendido que de no recibir respuesta al tercer día natural a partir de la notificación se dará por confirmada su recepción. Para el caso de las llamadas telefónicas se darán por confirmadas si se logra la comunicación, para este caso, el IMSS solicitará el nombre y cargo de la persona que atendió la llamada.

Es responsabilidad de los proveedores el tramitar y contar con sus claves de acceso vigentes para acceder al Portal de Internet de Proveedores para consultar el estado de sus órdenes de reposición ya que los problemas de acceso al Portal no eximen a los proveedores de sus obligaciones.  La obtención de las claves podrá ser gestionada en la Coordinación Técnica del Proceso de Abasto, ubicada en Durango 291 Piso 7, Colonia Roma Norte, México, D.F., la atención será otorgada a través del C. José Manuel Basurto Romero, teléfono 5754 2864, la extensión 14323, de lunes a viernes, días hábiles de 9:00 a 15:00 horas.

El IMSS podrá cancelar las órdenes de reposición dentro de los 3 días naturales posteriores a su emisión, salvo los casos en que se conozca posterior a este periodo algún problema de calidad en los bienes que serán recibidos o en los casos en los que el IMSS haya iniciado el procedimiento de rescisión administrativa de los contratos.

La notificación de la cancelación de órdenes de reposición se informará al proveedor a través de la dirección electrónica (http://sai.imss.gob.mx) y/o correo electrónico y/o llamada telefónica.

Las órdenes de reposición podrán ser canceladas a solicitud del IMSS bajo los siguientes supuestos:

- Duplicidad en la emisión.

- Por notificación de la rescisión administrativa del contrato.

- Terminación anticipada del contrato.

- Por incumplimiento a las especificaciones técnicas de calidad.

- Omisión a la solicitud de canje o recolección de bienes realizada por el IMSS, por diversos motivos (calidad, caducidad, etc.).

- Problemas técnicos del sistema que emite la orden.

- Por cualquier otra causa que implique algún daño o perjuicio al IMSS.

Las órdenes de reposición podrán ser canceladas a solicitud del proveedor y previo análisis por parte del IMSS, bajo los siguientes supuestos:

- Cuando se solicite la entrega de narcóticos, estupefacientes y biológicos  en almacenes o unidades que no cuenten con Licencia Sanitaria.

- Cuando las órdenes de reposición no coincidan con la cantidad o fecha estipulada en el contrato (específicamente para el caso de los contratos cerrados).

- Cuando se supere la cantidad máxima adjudicada, y no se haya hecho del conocimiento del proveedor o este no haya aceptado el incremento a la contratación.

PARA EL CASO DE CONTRATO ABIERTO

Los bienes deberán ser entregados en los destinos incluidos en el archivo denominado ANEXO E PLAZOS Y LUGARES DE ENTREGA ADJUNTO A LA CONVOCATORIA. El IMSS emitirá documento de alta al proveedor directamente en el lugar donde se realiza la entrega, reiterando que el lugar de pago será en Delegaciones y UMAES.

Los bienes serán solicitados por el IMSS a través de órdenes de reposición, en las cuales se indicará la descripción del artículo, la cantidad de piezas, la fecha y lugar de entrega.

Las órdenes de reposición, tendrán un período de vigencia de 15 (quince) días naturales como entrega oportuna más un máximo de 4 (cuatro) días naturales de atraso con la aplicación de la pena convencional correspondiente. La contabilización de los días será a partir del siguiente día natural en que la orden de reposición fue emitida por el IMSS.

La primera entrega de los bienes será la indicada en la orden de reposición y esta podrá ser hasta por el 20% de la cantidad máxima adjudicada; las entregas subsecuentes serán conforme a las necesidades del IMSS.

En el caso de la claves de Metas Medicas el requerimiento se formulará conforme al calendario de las Semanas Nacionales, esta necesidad es independiente el consumo mensual requerido por las Delegaciones/UMAES.

El IMSS podrá solicitar entregas de hasta el total del saldo del contrato, lo cual se hará del conocimiento del proveedor a través de una orden de reposición.

El proveedor deberá entregar los bienes amparados en cada orden de reposición, orden de suministro, orden de compra, pedido, etc. a más tardar cuando se concluya el plazo pactado como entrega oportuna, salvo que el mismo coincida con un día inhábil, en cuyo caso la fecha de entrega se recorrerá al siguiente día hábil sin dar lugar a la aplicación de penas convencionales, sin embargo, si el término del plazo no coincide con un día inhábil y el proveedor no entrega los bienes en esa fecha, los días inhábiles siguientes contarán como naturales para efectos de la aplicación de penas convencionales.

Para las claves 060.345.2186.01.01, 060.345.2194.01.01, 060.345.2202.01.01, 060 345.2210.01.01, 060.345.236 01 01, 060 345 3085 02 01, correspondientes a insumos para bombas de infusión, incluidas en el Anexo 1, el tipo de contrato deberá ser local abierto, con entrega y pago en Delegaciones, UMAE´s y en el Almacén de Programas Especiales y Red Fría.

ENTES PARTICIPANTES

LOS PLAZOS Y LUGARES DE ENTREGA DE LAS ENTES PARTICIPANTES SE ENCUENTRAN DETALLADOS EN EL ARCHIVO DENOMINADO ANEXO E PLAZOS Y LUGARES DE ENTREGA ADJUNTO A LA CONVOCATORIA

- CONDICIONES DE ENTREGA

El licitante podrá ofertar varios fabricantes para la misma clave, las cuales deberán cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por las ENTES PARTICIPANTES.

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción del Catálogo de Artículos, así como con las condiciones descritas en el presente requerimiento, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones.

Para el caso que corresponda, será causal de la no recepción de los bienes, si estos no son entregados con los insumos relacionados con el mismo para su uso y/o consumo. De tal forma que de presentarse esta situación será considerada como un incumplimiento y se aplicará la sanción correspondiente.

Para el caso que corresponda, será causal de la no recepción de los bienes, si estos no son entregados con los insumos relacionados con el mismo para su uso y/o consumo. De tal forma que de presentarse esta situación será considerada como un incumplimiento y se aplicará la sanción correspondiente.

Los envases primarios y secundarios, deberán identificarse de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Salud y su Reglamento, conforme a los marbetes autorizados por la COFEPRIS y para material de curación, radiológico y laboratorio NOM-137-SSA1-2008.

En caso de ser distribuidor, en el empaque secundario o colectivo se deberá incluir una etiqueta donde se observen su razón social, RFC y domicilio.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en el presente, no se darán por recibidos y aceptados los bienes y se aplicará la sanción correspondiente.

| ENTE PARTICIPANTE | CONDICIONES DE ENTREGA ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA ENTREGA |
| --- | --- |
| IMSS | El proveedor deberá entregar junto con los bienes: copia impresa de la orden de reposición en la que se indique el número de lote o de serie en su caso, fecha de caducidad (en caso de aplicar), número de piezas, descripción de los bienes, precio unitario, costo total; en su caso, copia del programa de entregas; así como un informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante. Los bienes terapéuticos que se entreguen deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican en el presente requerimiento, los cuales deben de corresponder a la descripción del Cuadro Básico Institucional de Insumos para la Salud y/o Catálogo General de Artículos del IMSS. MATERIAL DE CURACIÓN: Los envases secundarios, y si no existen estos, los primarios deberán contener contra etiquetas sin cubrir leyendas originales, indicando la clave del bien a 12 dígitos. |
| LAS CONDICIONES DE ENTREGA DE LAS ENTES PARTICIPANTES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL ARCHIVO DENOMINADO ANEXO D CONDICIONES DE ENTREGA ADJUNTO A LA CONVOCATORIA |  |

ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA PARA INFUSIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, SOLUCIONES Y SANGRE.

El proveedor proporcionará sin costo para el Instituto a las Unidades Médicas durante la vigencia del contrato las bombas de infusión de acuerdo a las cantidades establecidas en el Anexo 1; además deberá cumplir como mínimo con las siguientes especificaciones:

Aparato electromecánico de infusión volumétrica de alta precisión estándar de un canal, de dos canales y de tres canales, portátil que con exactitud y seguridad permita administrar en forma constante, en tiempo determinado, fluidos parenterales, medicamentos, electrolitos, nutrición parenteral, soluciones para procedimientos de irrigación, productos derivados de la sangre y sangre entera, por igual a pacientes adultos como pediátricos y que cumpla al menos con las siguientes características:

- Velocidad de Flujo configurable o flujo programado

- Carga  de la línea con detección de colocación incorrecta.

- Mecanismo de apertura y cierre  que  minimice los errores que se pueden atribuir a la instalación o extracción del equipo de administración.

- Sensor de aire programable con  rango de sensibilidad en mililitros o micro litros.

- Calculadora de dosis y fórmulas opcionales de dosis, que evite dificultades de extravasación.

- Opción mecánica manual o automática para impedir la remoción no autorizada del equipo de venoclísis o la reprogramación de la bomba por personal no autorizado.

- Historial de volumen solución y el volumen total suministrado.

- Alarmas y alertas visuales y auditivas de oclusión de flujo, aire, para mantenimiento de la bomba, de terminación de infusión, que brinden tanto seguridad de su manejo como al paciente.

- Pantalla con luz de fondo que muestre claramente la visualización de los datos de infusión, velocidad de flujo, medicamento infundido, tiempo remanente y alertas o alarmas.

- Opción de administrar dos o más infusiones simultáneamente por diferente canal. ( esto es para la bombas de dos canales y tres canales)

CAPACITACIÓN.- BOMBAS DE INFUSIÓN

a) El licitante adjudicado se obliga a capacitar al personal Médico y de Enfermería sin costo adicional para el IMSS dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes al inicio de la vigencia del contrato para el debido funcionamiento de los equipos proporcionados, así como cuando se produzcan cambios de tecnología en estos.

b) El licitante adjudicado presentará un Programa de Capacitación y Adiestramiento, que contenga: Las características de la capacitación en el manejo y funcionamiento del equipo para bombas de infusión.

c) Para el cumplimiento de las obligaciones descritas en los incisos a) y b) el licitante adjudicado se coordinará con el Director Médico y/o Subdirector Administrativo de las Unidades Hospitalarias, en donde van a ser entregados los equipos para bombas de infusión, a fin de conjuntar acciones encaminadas al cumplimiento del programa de capacitación y adiestramiento propuestos en esta Licitación.

d) El licitante adjudicado deberá proporcionar durante la vigencia del contrato de prestación de servicios sin costo extra para el IMSS, la capacitación que se requiera para el manejo y funcionamiento de los equipos.

e) El Director de cada unidad hospitalaria designará a la persona responsable del resguardo de dichos equipos.

MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA- BOMBAS DE INFUSIÓN.

a) 	El licitante adjudicado proporcionará durante la vigencia del contrato y sin costo extra para el IMSS, el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos, para lo cual el licitante adjudicado deberá contar con personal técnico capacitado y en posibilidad de dar servicio a los equipos en cada Hospital de la Delegación y Unidad Médica de Alta Especialidad donde sean ubicados.

b) 	Para el caso de fallas en las bombas de infusión, el licitante adjudicado deberá a más tardar el día posterior al reporte por cualquier medio y por escrito, de parte del área Médica y/o Enfermería del IMSS, efectuar las reparaciones necesarias a entera satisfacción del área usuaria y si esto no es factible deberá reponer los equipos por otros de similares características en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles contados a partir de la notificación del IMSS.  El costo de las refacciones que en su caso se requieran será con cargo al licitante adjudicado.

c) 	El licitante adjudicado deberá entregar por escrito en las Unidades Hospitalarias en el momento de la Instalación, un Programa de Trabajo Calendarizado, para el Mantenimiento Preventivo, el que deberá contar con el visto bueno del Director de la Unidad Hospitalaria.

d) 	El licitante adjudicado deberá proporcionar durante la vigencia del contrato sin costo extra para el IMSS, la asistencia técnica que se requiera para el manejo y funcionamiento de los equipos.

e) 	El licitante adjudicado deberá realizar durante la vigencia del contrato, visitas de monitoreo a las Unidades Hospitalarias con una frecuencia de por lo menos cada 30 días naturales; informando en su caso, por escrito las observaciones que se presenten, al Director de las mismas.

El proveedor tendrá hasta 15 días naturales posteriores al inicio de la vigencia de los contratos para realizar la entrega de las bombas de infusión.

El proveedor deberá recolectar  las bombas de infusión en los hospitales del Instituto a partir de treinta días naturales posteriores al vencimiento del contrato.

Para el caso de las claves que a continuación se enuncian, se deberán considerar las especificaciones Técnicas IMSS (VIGENCIA 13-07-11) adjuntas a la convocatoria (Anexo H Normas IMSS) o la monografía correspondiente contenida en la FEUM SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS (aplicable de acuerdo a la fecha de fabricación del producto), así como las presentaciones con las que deberán cumplir las entregas, siempre y cuando estén indicados  en el Anexo 1 (Requerimiento) de la convocatoria.

| GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN PARA ENTREGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 060 | 130 | 0015 | 13 | 01 | BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECION. DESECHABLE. | CAJA O BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON 25 PARES. |
| 060 | 439 | 0039 | 13 | 01 | GORRO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTANDAR. DESECHABLE. | CAJA O BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON 100 PIEZAS |
| 060 | 439 | 0054 | 13 | 01 | GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. TAMAÑO CHICO. | CAJA O BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON 100 PIEZAS |
| 060 | 439 | 0070 | 00 | 01 | GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. TAMAÑO: MEDIANO. DESECHABLE. | CAJA O BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON 100 PIEZAS |
| 060 | 621 | 0524 | 14 | 01 | CUBREBOCAS. CUBREBOCA DE DOS CAPAS DE TELA NO TEJIDA, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO A LA CABEZA. DESECHABLE. | CAJA O BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON 150 PIEZAS |

Por la trascendencia del Programa de Planificación Familiar, para las claves que a continuación se indican, se deberá considerar previo a la distribución en los almacenes, la entrega de 50 piezas adicionales por cada lote entregado sin cargo para el IMSS, para ser analizado por la COCTI, a fin de garantizar la eficacia anticonceptiva y la seguridad en su uso, siempre y cuando estén indicados  en el Anexo 1 (Requerimiento) de la convocatoria.

| GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 060 | 308 | 0029 | 11 | 01 | DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. T DE COBRE, 380 A. ANTICONCEPTIVO ESTERIL CON 380 MM2 DE COBRE, PLASTICO GRADO MEDICO 77% Y SULFATO DE BARIO USP 23 %, CON FILAMENTO LARGO DE 30 CM CON TUBO INSERTOR, TOPE Y EMBOLO INSERTOR. |
| 060 | 308 | 0151 | 01 | 01 | DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. CU 375 CORTO. ANTICONCEPTIVO DE POLIETILENO ESTERIL CON 375 MM2, DE COBRE, CON BRAZOS LATERALES, CURVADOS Y FLEXIBLES, CON 5 NODULOS DE RETENCION CADA UNO, QUE LE DAN UN ANCHO TOTAL DE 16 A 20.5 MM FILAMENTO DE 20 A 25 CM DE LONGITUD CON TUBO INSERTOR CON TOPE CERVICAL. |
| 060 | 308 | 0169 | 01 | 01 | DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. CU 375 ESTANDAR. ANTICONCEPTIVO DE POLIETILENO ESTERIL CON 375 MM2, DE COBRE, CON BRAZOS LATERALES, CURVADOS Y FLEXIBLES. CON 5 NODULOS DE RETENCION CADA UNO QUE LE DA UN ANCHO TOTAL DE 16 A 20.5 MM FILAMENTO DE 20 CM A 25 CM DE LONGITUD, CON TUBO INSERTOR CON TOPE CERVICAL. |
| 060 | 308 | 0193 | 02 | 01 | DISPOSITIVOS. DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. T DE COBRE, PARA NULIPARAS. ESTERIL, CON 380 MM2 DE COBRE ENROLLADO CON BORDES REDONDOS, CON LONGITUD HORIZONTAL DE 22.20 A 23.20 MM, LONGITUD VERTICAL DE 28.0 A 30.0 MM, FILAMENTO DE 20 A 25 CM, BASTIDOR CON UNA MEZCLA DEL 77 AL 85% DE PLASTICO GRADO MEDICO Y DEL 15 AL 23% DE SULFATO DE BARIO, CON TUBO INSERTOR Y APLICADOR MONTABLE CON TOPE CERVICAL. |

Para la adquisición de las claves que se citan a continuación, se solicita “con tratamiento antibacteriano”, siempre y cuando estén indicados  en el Anexo 1 (Requerimiento) de la convocatoria.

|  |  |  |  |  |  | PRESENTACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCION | UNI | CANT | TIPO |
| 060 | 125 | 1861 | 13 | 01 | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO, CON POROSIDAD CONTROLADA, HIDROFUGO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y PELICULA PLASTICA TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE: 7.5 X 28 CM. | ENV | 1000 | PZA |
| 060 | 125 | 1887 | 13 | 01 | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO, CON POROSIDAD CONTROLADA, HIDROFUGO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y PELICULA PLASTICA TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE: 10.0 X 42 CM. | ENV | 1000 | PZA |
| 060 | 125 | 1895 | 13 | 01 | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO, CON POROSIDAD CONTROLADA, HIDROFUGO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y PELICULA PLASTICA TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE: 25 X 36 CM. | ENV | 1000 | PZA |
| 060 | 125 | 1929 | 13 | 01 | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO, CON POROSIDAD CONTROLADA, HIDROFUGO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y PELICULA PLASTICA TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE: 40 X 58 CM. | ENV | 250 | PZA |
| 060 | 125 | 1937 | 14 | 01 | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO, CON POROSIDAD CONTROLADA, HIDROFUGO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y PELICULA PLASTICA TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE: 7.5 X 58.0 CM. | ENV | 1000 | PZA |
| 060 | 125 | 1945 | 13 | 01 | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO, CON POROSIDAD CONTROLADA, HIDROFUGO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y PELICULA PLASTICA TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE: 30 X 51 CM. | ENV | 500 | PZA |
| 060 | 125 | 1960 | 13 | 01 | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO, CON POROSIDAD CONTROLADA, HIDROFUGO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y PELICULA PLASTICA TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE: 20 X 42 CM. | ENV | 1000 | PZA |
| 060 | 125 | 2653 | 13 | 01 | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS. 7.5 X 23.0 X 4.0 CM. | ENV | 1000 | PZA |
| 060 | 125 | 2679 | 13 | 01 | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS. DE 12.0 X 26.0 X 4.0 CM. | ENV | 1000 | PZA |
| 060 | 125 | 2695 | 12 | 01 | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 14.O X 33.0 X 4.5 CM (CON CARTERA INTEGRADA DE 25 X 30 CM). | ENV | 1000 | PZA |
| 060 | 125 | 2711 | 13 | 01 | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 7.5 X 48 X 4 CM. | ENV | 1000 | PZA |
| 060 | 125 | 2760 | 13 | 01 | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 6.0 X 18.0 X 3.0 CM. | ENV | 1000 | PZA |
| 060 | 125 | 2836 | 11 | 01 | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 25 X 38 X 8 CM. PRESENTACION: ENVASE CON 250 A 500 PIEZAS | ENV | 250 | PZA |
| 060 | 125 | 2844 | 13 | 01 | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 32 X 62 X 12 CM. | ENV | 250 | PZA |
| 060 | 125 | 2877 | 13 | 01 | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 18 X 33 X 6 CM. | ENV | 1000 | PZA |

Para el caso de las siguientes claves es importante considerar la norma emitida por el IMSS de fecha 18 de marzo de 1998, con vigencia 17 de mayo de 1998 en el caso de Cepillos dentales y la norma de fecha 30 de julio de 1997 para pañales desechables, siempre y cuando estén indicados  en el Anexo 1 (Requerimiento) de la convocatoria.

| GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 060 | 189 | 0015 | 11 | 01 | CEPILLOS. DENTAL, PARA ADULTO, CON MANGO DE PLASTICO Y CERDAS RECTAS DE NYLON 6.12, 100 % VIRGEN O POLIESTER P.B.T. 100 % VIRGEN, DE PUNTAS REDONDEADAS EN 4 HILERAS, CABEZA CORTA, CONSISTENCIA MEDIANA. |
| 060 | 189 | 0106 | 11 | 01 | CEPILLOS. DENTAL INFANTIL, CON MANGO DE PLASTICO Y CERDAS RECTAS DE NYLON 6.12, 100 % VIRGEN O POLIESTER P.B.T. 100 % VIRGEN, DE PUNTAS REDONDEADAS EN 3 HILERAS, CABEZA CORTA, CONSISTENCIA MEDIANA. |
| 060 | 681 | 0059 | 11 | 01 | PAÑALES DE FORMA ANATOMICA, DESECHABLES, PARA NIÑOS, MEDIDAS: GRANDE |
| 060 | 681 | 0067 | 11 | 01 | PAÑALES PREDOBLADOS, DESECHABLES, PARA ADULTOS. |

Así mismo, para las siguientes claves cuya descripción no se encuentra definida en el requerimiento, se precisa la presentación solicitada por las Delegaciones y UMAES, siempre y cuando estén indicados  en el Anexo 1 (Requerimiento) de la convocatoria.

|  |  |  |  |  |  | PRESENTACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | TIPO | PRESENTACIÓN DEL REQUERIMIENTO |
| 060 | 016 | 0261 | 12 | 01 | ACEITES HIDROSOLUBLES. PARA LUBRICAR Y PREVENIR EL DETERIORO DEL INSTRUMENTAL. QUIRURGICO. INCLUYE: ENVASE CON ATOMIZADOR PARA APLICACION. ENVASE CON 240 ML A 4 LITROS. | ENV | 1 | ENV | ENVASE CON ATOMIZADOR PARA APLICACIÓN 240 ML. |
| 060 | 066 | 0872 | 06 | 01 | DETERGENTE ENZIMATICO, CON ACTIVIDAD PROTEOLITICA. CONCENTRADO, PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO. LIQUIDO: FRASCO CON 1 A 5 LITROS, DOSIFICADOR INTEGRADO O CON CAPACIDAD PARA INTEGRAR EL DOSIFICADOR. ENVASE CON 6 FRASCOS O 12 FRASCOS DE 1 LITRO, O ENVASE CON 4 FRASCOS DE 5 LITROS O POLVO: SOBRE EN POLVO CON 20 A 25 G. ENVASE DESDE 10 A 100 SOBRES. LA DILUCION Y EL EMPLEO DEL PRODUCTO CONCENTRADO SERA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. | ENV | 1 | ENV | ENVASE DE 4 LITROS DE CONCENTRADO PARA PREPARAR 1,333 LITROS |
| 060 | 066 | 0989 | 04 | 01 | GLUTARALDEHIDO AL 2% ACTIVADO, DE COLOR VERDE, LISTO PARA SU USO, CON EFECTIVIDAD DE 30 DIAS CON O SIN TIRAS REACTIVAS COMO TESTIGO DE CONCENTRACION, PARA VALIDAR SU EFECTIVIDAD. ENVASE CON 1 A 5 LITROS. | ENV | 1 | ENV | ENVASE DE 5 LITROS |
| 060 | 066 | 0930 | 04 | 01 | DETERGENTE O LIMPIADOR POLIENZIMATICO NO IONICO O CATIONICO, A BASE DE ALCOHOL ISOPROPILICO O DERIVADOS DEL AMONIO CUATERNARIO, CON PH QUE ASEGURE EL EFECTO OPTIMO DE LAS ENZIMAS. PARA USO MANUAL Y/O LAVADORA AUTOMATICA. ENVASE CON 1 A 5 L. DE SOLUCION CONCENTRADA. | ENV | 1 | ENV | ENVASE DE 5 LITROS |
| 060 | 066 | 0971 | 01 | 01 | DETERGENTE O LIMPIADOR MULTIENZIMATICO COMPUESTO DE CLORURO DE DODECIL O DIDECIL DIMETILAMONIO, PH QUE ASEGURE LA ACCION OPTIMA DE LAS ENZIMAS, ACTIVO EN TODO TIPO DE AGUA, NO CORROSIVO. SOBRE CON 20 A 25 GRAMOS. ENVASE DESDE 10 A 100 SOBRES. | ENV | 1 | ENV | ENVASE CON 12 SOBRES. |
| 060 | 066 | 0997 | 02 | 01 | ANTISEPTICOS. SOLUCION ANTISEPTICA Y DESINFECTANTE DE CLORURO DE SODIO Y CLORO ACTIVO. SOLUCION AL 50%. ENVASE CON 250 ML A 5 LITROS. | ENV | 1 | ENV | ENVASE DE 5 LITROS |
| 060 | 066 | 1003 | 02 | 01 | DESINFECTANTES. SOLUCION ESTERILIZANTE Y DESINFECTANTE DE SUPEROXIDACION CON PH NEUTRO, NO CORROSIVA. SOLUCION AL 100%. ENVASE CON 250 ML. A 5 LITROS. | ENV | 1 | ENV | ENVASE DE 5 LITROS |
| 060 | 082 | 0104 | 04 | 01 | APLICADORES CON ALGODON. DE MADERA. ENVASE CON 150 A 750 PIEZAS. | ENV | 1 | ENV | ENVASE CON 500 PIEZAS |
| 060 | 833 | 0296 | 01 | 01 | SOLUCION REMOVEDORA PARA ELIMINAR COSTRAS Y MANCHAS DE OXIDACION DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO. ENVASE DE 1 A 5 LITROS. | ENV | 1 | ENV | ENVASE CON 5 LITROS |
| 060 | 693 | 0014 | 04 | 01 | PARAFINAS CON PUNTO DE FUSION ENTRE 40 GRADOS CENTIGRADOS A 51 GRADOS CENTIGRADOS, BLOQUE DE 3 A 10 KG. | PZA | 1 | PZA | PIEZA DE 10 KG. |
| 080 | 610 | 6803 | 11 | 01 | LOWESTEIN-JENSEN AGAR (PREELABORADO) MEDIO SELECTIVO PARA MICOBACTERIAS ESPECIALMENTE M. TUBERCULOSIS CAJA CON 10 O 12 TUBOS RTC. | CJA | 1 | CJA | CAJA CON 12 TUBOS |
| 080 | 681 | 1857 | 03 | 01 | PAPEL FILTRO DE ALGODON 100 %, SIN ADITIVOS, ESPECIAL PARA LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE SANGRE DE NEONATOS, CON IMPRESION DE CUATRO CIRCULOS DE UN CM DE DIAMETRO CADA UNO, ASI COMO LA PALABRA NOMBRE Y CON NUMERO PROGRESIVO. PAQUETE CON MINIMO 10 Y MAXIMO 100 PAPELES. | PQT | 1 | PQT | PAQUETE CON 100 PAPELES |

Para la clave 060 066 0872 es importante señalar, que la oferta por parte de la proveeduría se podrá realizar en la presentación de líquido o de polvo, adjudicándose únicamente una presentación a una sola fuente de abasto, la cual deberá garantizar las mejores condiciones para los entes participantes, y se deberá realizar la conversión de la cantidad requerida a la presentación de la cantidad adjudicada; así mismo, la evaluación económica deberá hacerse por litro preparado, de acuerdo a la conversión siguiente, siempre y cuando estén indicados  en el Anexo 1 (Requerimiento) de la convocatoria.

|  |  |  |  |  |  | REQUERIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE ENVASE DE 4 LITROS DE CONCENTRADO PARA PREPARAR 1,333 LITROS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL CONSOLIDADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCION | IMSS | ISSSTE | SEDENA | HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO | SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | SERVICIOS DE SALUD EN NAYARIT | SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA | SEVICIOS DE SALUD DE COLIMA | SECRETARÍA DE SALUD DE GUERRERO | INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO | ENVASE |
| 060 | 066 | 0872 | 06 | 01 | DETERGENTE ENZIMATICO, CON ACTIVIDAD PROTEOLITICA. CONCENTRADO, PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO. LIQUIDO: FRASCO CON 1 A 5 LITROS, DOSIFICADOR INTEGRADO O CON CAPACIDAD PARA INTEGRAR EL DOSIFICADOR. ENVASE CON 6 FRASCOS O 12 FRASCOS DE 1 LITRO, O ENVASE CON 4 FRASCOS DE 5 LITROS O POLVO: SOBRE EN POLVO CON 20 A 25 G. ENVASE DESDE 10 A 100 SOBRES. LA DILUCION Y EL EMPLEO DEL PRODUCTO CONCENTRADO SERA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. | 9,616 | 8,822 | 4,000 | 343 | 6 | 144 | 162 | 802 | 183 | 113 | 102 | 24,293 |

| REQUERIMIENTO EN LITROS PREPARADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL CONSOLIDADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMSS | ISSSTE | SEDENA | HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO | SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA | SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS | SERVICIOS DE SALUD EN NAYARIT | SECRETARÍA DE SALUD DE TLAXCALA | SEVICIOS DE SALUD DE COLIMA | SECRETARÍA DE SALUD DE GUERRERO | INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO | LITROS PREPARADOS |
| 12,818,128 | 11,759,726 | 5,332,000 | 457,219 | 7,998 | 191,952 | 215,946 | 1,069,066 | 243,939 | 150,629 | 135,966 | 32,382,569 |

De la clave 060.189.0304.11.01 CEPILLOS PARA USO QUIRURGICO. DE PLASTICO, DE FORMA RECTANGULAR, CON DOS AGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON, considerando que la FEUM  indica como material de fabricación de las cerdas: Nylon, se aclara que el Nylon debe ser 6/12, acorde a lo establecido la NMX-BB-102-SCFI-2001, CEPILLO PARA USO QUIRÚRGICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA para asegurar la calidad del cepillo, adicionalmente se aplicaran las especificaciones de la NMX-BB-102-SCFI-2001 que no están contenidas en la FEUM (aplicable de acuerdo a la fecha de fabricación).

Campos quirúrgicos para incisión, se deberá aplicar la norma del IMSS de fecha Agosto de 1983 (claves 060 155 0015, 060 155 0155 y 060 155 0304).

Para la clave 060.082.0104 APLICADORES CON ALGODON. DE MADERA, la mota de algodón deberá estar en un solo extremo del aplicador, de acuerdo a reciente información de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.

Para la clave 060.066.0914, deberá cumplir con la NORMA IMSS - Jabón pre y post quirúrgico manos y piel (Vigencia 17-01-99) que se anexa al presente documento.

La clave 060.436.0552 deberá estar doblada en 12 capas de forma rectangular o cuadrada y cumplir con la monografía de la FEUM aplicable de acuerdo a la fecha de fabricación.

Para la clave 060.833.0098 de acuerdo a las necesidades del área usuaria, éstas determinarán la concentración (10mg o 16mg) y la presentación (0.4ml a 1ml)

Aplicará para las claves 060 953 0266 13.01 y 060 953 0282 11 01, deberá cumplir con la modificación a la especificación de la norma IMSS. Vendas de goma (smarch) (abril, 1986), para las pruebas de resistencia a la tensión original es de 160 kg/cm2 mínimo y resistencia a la tensión envejecida (a 10 ciclos de esterilización) es de 140 kg/cm2 mínimo.

- CADUCIDAD

PARA TODAS LAS ENTES PARTICIPANTES

Con fundamento en el numeral 61.1 en el inciso e) de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS, los bienes que requieren las ENTES PARTICIPANTES deberán entregar escrito por el que garanticen una caducidad mínima de 12 meses contados a partir de la fecha de entrega de los bienes.

No obstante los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses, siempre y cuando entreguen una carta compromiso de canje, en la cual se obliguen entregar los bienes, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea notificado el canje, sin costo alguno para el IMSS, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil, identificando en dicha carta, la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y número de lote.

En el caso del IMSS, bajo ninguna circunstancia aceptará bienes con caducidad inferior a 9 meses, salvo en los insumos que por su composición biológica no sea posible de acuerdo a la opinión de atención médica, el cual deberá ser avalado mediante oficio por la COCTI.

Así mismo, se verificará que el Código de Barras que ostenten los bienes a entregar corresponda a los empaques primarios y/o secundarios, así como los relativos a los empaques colectivos, de acuerdo a las normas internacionales de codificación, y a la Cédula de actualización de números de Códigos de Barras, Pesos y Volúmenes.

- INCLUSIÓN DE FABRICANTE

PARA TODAS LAS ENTES PARTICIPANTES

El proveedor adjudicado durante la vigencia del contrato podrá solicitar entregar bienes con fabricante distinto a los ofertados con escrito donde justifique las causas que motivan la inclusión del mismo, debiendo acompañar la solicitud de los requisitos para su evaluación.

La inclusión de los fabricantes, se sujeta a las mismas condiciones establecidas en los procedimientos de adquisición y el contrato, no resulta procedente modificar ninguna de las condiciones que se derivan del procedimiento de contratación y, en consecuencia, del contrato.

Para el caso del IMSS, la solicitud de inclusión del fabricante deberá gestionarse ante la CCA y en el caso de las ENTES PARTICIPANTES a través del administrador del contrato; dichas solicitudes no implica obligación de aceptación, toda vez que debe mediar el análisis de la necesidad.

Para el IMSS el proveedor deberá presentar la solicitud en hoja membretada firmada por el representante legal de la empresa acompañada de los siguientes requisitos:

- Copia legible por ambos lados del registro sanitario vigente.

- Prorroga del registro sanitario (si este no se encuentra vigente).

- En el caso de los distribuidores, carta del fabricante en original en la que especifique la clave, descripción, presentación y origen del producto en el cual se comprometen a apoyar al distribuidor.

- Carta de grado de contenido nacional o equivalente por parte del proveedor que cuenta con contrato vigente con el IMSS.

- El siguiente formato “Datos del proveedor”

| CLAVE(S) |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |  |  | CLASE | NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO | NÚMERO DEL REGISTRO SANITARIO | NOMBRE CORTO Y R.F.C. DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO | PAÍS DE ORIGEN | NOMBRE DEL FABRICANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPO | GEN | ESP | DIF | VAR |  | UNI | CANT | TIPO |  |  |  |  |  |  |

- CALIDAD

PARA TODAS LAS ENTES PARTICIPANTES

El proveedor deberá entregar todos los insumos cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en la Ley General de Salud, Legislación Sanitaria y demás ordenamientos aplicables.

PARA EL IMSS

En el caso de que se adjudique un bien que cuente con antecedentes de incumplimiento conforme a las especificaciones técnicas de calidad, el proveedor a partir del Fallo y hasta por lo menos 15 días hábiles previos a la primera entrega, deberán presentar muestras en la COCTI de un lote corregido de fabricación posterior al lote dictaminado con incumplimiento y que pretenda entregar al IMSS, acompañadas de su informe de resultados de análisis emitido por el fabricante para que en los laboratorios de la COCTI se practiquen los estudios fisicoquímicos, microbiológicos y/o estudios que correspondan, a fin de constatar el cumplimiento a las especificaciones de la norma correspondiente.

La entrega de las muestras y la documentación se efectuará en la calle José Urbano Fonseca N°6, Colonia Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07760, México D.F., Teléfono 57473500 ext. 26121, directo: 57546894, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas (días hábiles).

De no demostrar la corrección, la CCA conforme a las necesidades del IMSS y en caso de que el proveedor asignado haya participado con más de un fabricante, podrá solicitar a la COCTI, se practiquen estudios a cualquiera de los otros fabricantes ofertados del bien.

Si los lotes presentados no muestran corrección de los defectos, la CCA podrá solicitar el inicio del proceso de rescisión administrativa del contrato.

El IMSS a través de la COCTI podrá solicitar al proveedor en cualquier tiempo durante la vigencia del contrato lo siguiente:

- Muestras de los insumos adjudicados para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes.

- Las especificaciones técnicas de calidad y métodos de prueba de los productos a evaluar, las sustancias de referencia y las tablas de estabilidad acelerada y a largo plazo de sus productos, así como supervisión de pruebas en el laboratorio de la empresa fabricante (cuando esta se encuentre en el Distrito Federal o área metropolitana), o en su caso, la supervisión en un laboratorio tercero  autorizado por COFEPRIS sin costo para el Instituto. El no proporcionar lo antes mencionado será motivo de emisión de oficio de rechazo de la muestra sujeta a evaluación por parte de la COCTI.

- El certificado vigente de Buenas Prácticas de Fabricación, expedido por la COFEPRIS.

De acuerdo al párrafo anterior, el tiempo establecido para la entrega por parte del proveedor, será en un lapso no mayor a 10 (diez) días hábiles.

La evaluación de la calidad realizada por la COCTI de los insumos para salud, se efectuará conforme a lo establecido en la Ley General de Salud, en los artículos aplicables, conforme a lo establecido en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus Suplementos, misma que podrá ser consultada en la página electrónica de la SSA: http://portal.salud.gob.mx, en las normas oficiales mexicanas, normas internacionales, así como las especificaciones técnicas del IMSS (misma que podrá ser consultada en la página electrónica: http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo), o a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante y cuando el IMSS lo determine procedente se realizarán pruebas de funcionalidad.

El IMSS podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes, a través de los programas de muestreo y quejas de la COCTI, cuyas muestras deberán ser repuestas por el proveedor sin costo, al área del IMSS que así lo solicite. El incumplimiento en la entrega de las especificaciones, métodos de prueba, sustancias de referencia y/o certificados de calidad emitidos por el fabricante en un plazo mayor a 10 días hábiles, será motivo para que la COCTI, emita oficio de dictamen de incumplimiento al lote a evaluar.

Corresponderá a las Delegaciones/UMAES verificar que los bienes entregados por los proveedores no cuenten con reporte de incumplimiento por parte de la COCTI.

Solicitud y análisis de muestras:

Para los insumos o productos que se indiquen en el Anexo 3, “Claves con muestra”.

Se establecen las claves a las que se les practicará pruebas específicas en los Laboratorios de la COCTI, cuyas especificaciones y metodologías de prueba se encuentran contenidas en la FEUM (Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos), Suplementos para Dispositivos Médicos (aplicable de acuerdo a la fecha de fabricación), Normas del IMSS y demás aplicables, por lo que es necesario que el licitante participante presente a partir de la publicación de la Convocatoria y hasta un día antes del Acto de Presentación y Apertura de Propuesta en la COCTI, lo siguiente:

- Escrito dirigido a la COCTI, en papel membretado con la razón social del licitante, en el que solicite el análisis del producto, clave, marca y fabricante, haciendo referencia del número de licitación que corresponde.

- La cantidad de muestra indicada en el Anexo 3 “Claves con muestra” de la convocatoria y que deberá corresponder a un mismo número de lote por clave-marca a ofertar y etiquetadas conforme lo establece la NOM-137-SSA1-2008 – Etiquetado de Dispositivos médicos.

- Sustancias de referencia que se indican en el Anexo 3 “Claves con muestra” de la convocatoria.

- Certificado de análisis del lote de las muestras entregadas.

La información antes requerida deberá presentarla en los Laboratorios de la COCTI, sito en la calle José Urbano Fonseca Núm. 6, Colonia Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07760, México D.F., Teléfono 57473500 ext. 26121, directo: 57546894, de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas (días hábiles).

La COCTI, expedirá a los licitantes participantes el día de la entrega la constancia de la recepción de la documentación y muestras solicitadas.

El resultado se dará a conocer al aérea adquirente previo a la emisión del Fallo.

Será causal de desechamiento de la propuesta técnico-económica, el no presentar la constancia de la recepción por parte de la COCTI; así como, cuando el resultado de las muestras analizadas sean de incumplimiento a las especificaciones técnicas de calidad, señaladas en el Anexo 3 “Claves con muestra”.

- CANJE

PARA TODAS LAS ENTES PARTICIPANTES

Las ENTES PARTICIPANTES, podrá solicitar por escrito o por correo electrónico al proveedor el canje de los bienes que presenten defectos o vicios ocultos.

La notificación se realizará a las personas y/o direcciones que el proveedor determino como contactos oficiales en el numeral XVI DATOS GENERALES Y NOTIFICACIONES OFICIALES de estos Términos y Condiciones.

El proveedor tendrá un plazo que no exceda los 10 (diez) días hábiles a partir de la notificación para realizar el canje de los bienes por otros lotes que no presenten los defectos o vicios ocultos identificados y será sancionado conforme a lo establecido en las penas convencionales y deductivas.

En el caso del IMSS, la solicitud del canje se realizará a través de los administradores de los contratos en las Delegaciones, UMAES o en su caso, por la CCA.

- DEVOLUCIÓN

PARA TODAS LAS ENTES PARTICIPANTES

En caso de que las Autoridades Sanitarias (COFEPRIS o SSA) suspendan o inhabiliten el registro sanitario del proveedor o fabricante, las ENTES PARTICIPANTES, además de que podrán rescindir el contrato y aplicar la sanción contractual correspondiente, solicitará al proveedor la recolección de los insumos, la cual deberá concluirse en un plazo no mayor a 15 (quince) días hábiles contados a partir de la notificación por parte de las ENTES PARTICIPANTES.

También procederá la devolución del total de las existencias de los bienes al proveedor, cuando con posterioridad a la entrega de lotes corregidos, se detecte el mismo defecto de lotes anteriores o éstos no hayan sido canjeados.

El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a las ENTES PARTICIPANTES y/o terceros.

Las ENTES PARTICIPANTES podrán dar disposición final de los bienes que no sean canjeados y/o recolectados y aplicará al proveedor las sanciones correspondientes.

- SANCIONES APLICABLES Y TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL

PARA TODAS LAS ENTES PARTICIPANTES

Con el propósito de garantizar el cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato que se derive de la presente licitación, de conformidad a lo establecido en los artículos 45, fracción XIX, 53, 53 bis, 54, y 54 bis de la LAASSP y en los numerales 85 fracción V, 86 segundo párrafo, 95, 96, 97, 98, 99, 100 y 102 de su Reglamento; aplicará las sanciones descritas a continuación, o en su caso, llevara a cabo la cancelación de la clave o la rescisión administrativa del contrato.

PARA EL IMSS

En caso de ser sancionado, el proveedor deberá proporcionar la nota de crédito correspondiente en la Unidad donde se originó la causal de la sanción. De no dar cumplimiento a lo estipulado, el IMSS podrá realizar el cargo a las facturas pendientes de pago de cualquier contrato que esté formalizado con el proveedor.

- PENAS CONVENCIONALES

Las ENTES PARTICIPANTES de conformidad con los artículos 53 de la LAASSP y del 95 de su Reglamento, procederá a la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes, incluyendo los beneficios adicionales.

Las penas convencionales se aplicarán cuando, por causas imputables al proveedor, la entrega de los bienes se realice con atraso, considerando para esta determinación la fecha convenida o pactada contractualmente o pactada entre las partes, considerando lo siguiente:

- Se penalizará con el 2.5% (dos punto cinco por ciento) por día natural de atraso, hasta por cuatro días.

- Se determinará en función de los bienes no entregados en la fecha convenida.

- El periodo de penalización comienza a contar a partir del día siguiente en que se concluye el plazo o fecha convenida para la entrega de los bienes.

- DEDUCTIVAS

PARA TODAS LAS ENTES PARTICIPANTES

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 53 Bis de la LAASSP, se aplicará deductivas en los siguientes casos:

| Causa | Porcentaje | Cálculo |
| --- | --- | --- |
| Cuando el proveedor no de cumplimiento a la solicitud de canje o recolección de los bienes cuando estos no cumplan con requisitos de calidad, o con defectos o vicios ocultos, en el plazo señalado. En los casos en los que el proveedor no realice el canje o la recolección de los bienes defectuosos y/o con vicios ocultos, conforme al párrafo anterior, se procederá a la disposición final de los mismos de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Salud en el artículo 414 párrafo tercero. En este caso, el importe de los bienes no recolectados cuyo pago se haya efectuado, se considerará como pago en exceso y el proveedor deberá reintegrar dichas cantidades, a más tardar 10 días naturales posteriores a la solicitud por parte de las ENTES PARTICIPANTES, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha en que las ENTES PARTICIPANTES haya realizado el pago de dichos bienes. En el supuesto anterior, para el caso de los bienes, cuya disposición final sea la destrucción, el proveedor cubrirá el importe de la destrucción, a más tardar 10 días naturales posteriores a la solicitud por parte de las ENTES PARTICIPANTES. De no cumplir con lo anterior se considerara como pago en exceso y se procederá en los términos del párrafo anterior, tomando como base la fecha límite para el cálculo de los intereses el día siguiente a la fecha límite de pago. | 10% del valor total de los bienes pendientes de canje o recolección. | Fecha de notificación para canje o recolección + 10 días hábiles, a partir del día 11 se aplicará el 10% del valor total de los bienes pendientes de canje o recolección. |
| PARA EL IMSS Cuando el proveedor no entregue las muestras que le solicite la COCTI, para evaluar la calidad de los insumos entregados. | 10% del valor total de la clave solicitada de muestra. | Fecha notificada para la entrega de entrega de la muestra, a partir del día hábil siguiente se aplicará el 10% del valor total de la clave solicitada de muestra. |

- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA Y CANCELACIÓN DE CLAVES.

PARA TODAS LAS ENTES PARTICIPANTES

Las ENTES PARTICIPANTES podrán en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incumpla total o parcialmente con cualquiera de las obligaciones establecidas en la convocatoria y/o en el contrato y sus anexos.

El límite de incumplimiento a que alude el artículo 53 Bis de la LAASSP, mediante el cual se podrán cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no entregados, podrá solicitarse a partir del 10% de las órdenes de reposición, orden de suministro, orden de compra, pedido, etc., incumplidas.

- TERMINACIÓN ANTICIPADA

PARA TODAS LAS ENTES PARTICIPANTES

Las ENTES PARTICIPANTES podrán dar por terminado anticipadamente el contrato, sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del contrato y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionara un daño o perjuicio a las ENTES PARTICIPANTES o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al instrumento jurídico con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la SFP.

- PAGO

PARA EL IMSS

El pago de los bienes, se efectuará en pesos mexicanos en las Unidades Administrativas por Delegación y UMAE´S del IMSS, con domicilios y horarios de atención, relacionados en el archivo denominado ANEXO F LUGARES Y CONDICIONES DE PAGO ADJUNTO A LA CONVOCATORIA, considerando lo siguiente:

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancaria que el IMSS tenga en operación, a menos que el proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello, para lo cual se insertará en los contratos lo siguiente:

El proveedor acepta que el IMSS le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, para tal efecto proporciona la cuenta número ________ CLABE _____ del Banco ____ Sucursal _____ a nombre de (el proveedor)”.

El pago se depositará en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria del proveedor está contratada con BANAMEX, HSBC, BANORTE, SANTANDER o SCOTIABANK, si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, el IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el CECOBAN.

El pago se realizará en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago”, sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que el proveedor presente en las áreas financieras, el original de la factura que reúna los requisitos fiscales, establecidos en la Ley de la materia y en la que se indiquen los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, en su caso, número de orden(es) de reposición que ampara(n) dicho(s) bien(es), número(s) de alta(s), número de fianza y denominación social de la Afianzadora. Los contratos y su dictamen presupuestal deberán estar registrados en el Sistema PREI para el trámite de pago correspondiente.

Para la facturación electrónica, la recepción de las mismas será a través del Portal de Servicios a Proveedores, y deberán ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. El proveedor deberá proporcionar a las áreas financieras  una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el SAT, la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel del XML origen.

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos de los artículos 89 y 90 del Reglamento de la LAASSP,

Así mismo, el IMSS aceptará del proveedor, que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

Los proveedores que entreguen bienes al IMSS, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al IMSS, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., institución de Banca de Desarrollo.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

PARA TODAS LAS ENTES PARTICIPANTES

El pago se realizará mediante transferencia electrónica, conforme lo establece el Artículo 51 de la LAASSP, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que el proveedor presente en las áreas financieras, el original de la factura que reúna los requisitos fiscales, establecidos en la Ley de la materia.

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos de los artículos 89 y 90 del Reglamento de la LAASSP.

LAS CONDICIONES DE PAGO DE LAS ENTES PARTICIPANTES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL ARCHIVO DENOMINADO ANEXO F LUGARES Y CONDICIONES DE PAGO ADJUNTO A LA CONVOCATORIA

- DATOS GENERALES Y NOTIFICACIONES OFICIALES

PARA TODAS LAS ENTES PARTICIPANTES

Con la finalidad de establecer canales de comunicación oficiales con los proveedores, en los contratos se deberá incluir los siguientes datos:

Nombre completo del contacto oficial

- Cargo

- Domicilio

- Teléfono (oficina y celular) y fax

- Correo electrónico

Cabe señalar, que el contacto designado por el proveedor, no tendrá que ser necesariamente el representante legal de la empresa, sin embargo toda notificación que se le haga llegar por parte de las ENTES PARTICIPANTES, se considerará de carácter oficial.

Las notificaciones podrán realizarse en los siguientes términos:

- Mediante oficio entregado en el domicilio señalado en este apartado.

- Vía correo electrónico

- Llamada telefónica

El proveedor se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos de este contacto oficial, mediante escrito firmado.

En caso de incumplir con la obligación de informar los cambios en el contacto oficial, las ENTES PARTICIPANTES no se hacen responsables por las situaciones que la omisión de esto afecte al proveedor.

PARA EL IMSS

Se entiende como canal oficial a:

•	Administradores de los Contratos Delegaciones/UMAEs

•	Coordinadores de Abastecimiento de Delegaciones/UMAEs

•	Coordinador de Control de Abasto y/o Coordinador Técnico del Proceso de Abasto y/o Divisional de Planeación y Seguimiento del Abasto

•	Coordinador de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y personal que éste designe.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

PARA TODAS LAS ENTES PARTICIPANTES

El proveedor, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total máximo del contrato, sin considerar el IVA, para lo cual deberán ajustarse a los modelos de garantía de cumplimiento, cuyos formatos se incluyen en el archivo denominado ANEXO A MODELOS DE FIANZAS ADJUNTO A LA CONVOCATORIA.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la LAASSP.

PARA EL IMSS

El proveedor, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total máximo del contrato, sin considerar el IVA, a favor del IMSS.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del IMSS en forma inmediata, siempre y cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción con todas las obligaciones contractuales.

Para realizar la liberación de la garantía, corresponde a los administradores de los contratos de Delegaciones/UMAES, manifestar por escrito y de manera expresa su aceptación, así como, en su caso, cuantificar el finiquito correspondiente, dicho escrito deberá ser dirigido a la CCA.

Por su parte, el proveedor deberá manifestar expresamente:

- Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra el IMSS, de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor del IMSS.

- Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la sustanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los recursos legales que se interpongan, con relación al contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

- Su conformidad para que la institución de fianzas entere el pago de la cantidad reclamada hasta por el monto garantizado más, en su caso , la indemnización por mora que derive del artículo 95 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre sub judice,

- En virtud de procedimiento ante autoridad judicial, no judicial o tribunal arbitral, salvo que el acto rescisorio sea combatido y el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ya sea en el recurso administrativo, en el juicio contencioso o ante el tribunal arbitral correspondiente.

En caso de que el procedimiento administrativo, o ante autoridad judicial o tribunal arbitral resulte favorable a los intereses del fiado, y la institución de fianzas haya pagado la cantidad reclamada, el beneficio devolverá a la afianzadora la cantidad pagada en un plazo máximo de 90 (noventa) días hábiles contados a partir de que la resolución favorable al fiado haya causado ejecutoria.

- Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad, en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por el IMSS.

- Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la afianzadora por incumplimiento de contrato, quedará integrada con la siguiente documentación:

  - Reclamación por escrito a la Institución de Fianzas.

  - Copia de la póliza de fianza en su caso, sus documentos modificatorios.

  - Copia del contrato garantizado y en su caso sus convenios modificatorios.

  - Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.

  - En su caso, la rescisión del contrato y su notificación.

  - En su caso, documento de terminación anticipada y su notificación.

  - Copia del finiquito y en su caso, su notificación.

  - Importe reclamado.

En caso de requerir la afianzadora algún documento adicional a los antes establecidos será responsabilidad del proveedor proporcionarlo a su Afianzadora.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el licitante ganador podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto máximo total del contrato, sin considerar el IVA, a favor del IMSS, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

- El cheque debe expedirse a nombre del IMSS.

- Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en el caso del IMSS en la División de Contratos.

- El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el IMSS constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del IMSS deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de la entrega de los bienes correspondientes.

ANEXO TÉCNICO

Los bienes a adquirir se encuentran descritos en el Anexo 1 REQUERIMIENTO, mismos que deberán cumplir con las siguientes características:

Registro Sanitario vigente, (ANVERSO Y REVERSO), expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de partida y clave propuesta, así como los anexos correspondientes al marbete, que acredite fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del Cuadro Básico.

En caso de que los bienes ofertados no requieran de registro sanitario, deberá presentar constancia oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo y podrá en su caso, adjuntar copia de la hoja de la relación “productos que no requieren de registro sanitario de dispositivo médico”, donde se identifica el bien ofertado.

En términos del artículo 376 de la Ley General de Salud y del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Insumos para la Salud, publicado en el DOF el 02 01 08, los proveedores que no presenten Registro Sanitario (ANVERSO Y REVERSO) actualizado deberán entregar:

- Copia simple del oficio de registro sanitario sometido a prórroga.

- Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga de registro sanitario presentado ante esta Comisión Federal a más tardar el 24 de febrero del 2010.

- Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del titular del registro en donde bajo protesta de decir verdad manifieste que el trámite de prórroga de registro sanitario, del cual presenta copia del oficio de registro sanitario, fue sometido en tiempo y forma y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga de registro sanitario.

- Escrito del fabricante en el que se manifieste que los bienes ofertados cumplen con lo establecido en la Ley General de Salud, en los artículos aplicables, conforme a lo establecido en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus Suplementos, en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales,  así como las especificaciones técnicas del IMSS y a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.

- Los registros en proceso de evaluación para el trámite de prórroga podrán resultar renovados o desechados y por consecuencia revocada, lo cual implicaría des echamiento de la petición.

- Licencia Sanitaria.

- Aviso de funcionamiento.

- Autorización del Responsable Sanitario.

- Carta del fabricante en original, papel membretado y firma autógrafa, en la que éste manifieste respaldar la (s) clave(s) que solicita sea aceptada para su entrega.

- Para bienes nacionales, se requiere escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes que ofertan para las claves respectivas y que entregarán, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos, y además incluirán como mínimo el porcentaje de contenido nacional requerido, de conformidad con la Regla 5, de las reglas para determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

- Para el caso de distribuidor se deberá presentar escrito del fabricante que respalde la oferta del Licitante, en el que exponga los motivos y causas del por qué no podrá entregar los bienes del fabricante ofertado.

- Para el caso de que se ostente como fabricante deberá presentar escrito, en el que exponga los motivos y causas del por qué no puede realizar la entrega de los bienes en tiempo y forma; por lo que la inclusión será de el mismo.

Favor de relacionar sus registros sanitarios de la siguiente forma.

Ejemplo:

| No. Clave | No. Registro | No. Clave | No. Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1050 | 74833 SSA | 2111 | 90219 SSA |

Cuantas:

| Licencia Sanitaria | Aviso de Funcionamiento | Aviso del Responsable |
| --- | --- | --- |
| DOS | UNO | DOS |

Considerar también lo correspondiente a lo indicado en el numeral 2.1 de la Convocatoria.

ANEXO 3

CLAVES Y MUESTRAS A EVALUAR

| Clave | Nombre genérico | NÚMERO DE MUSTRAS | REFERENCIA NORMATIVA | PRUEBAS DE LABORATORIO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 060.066.0773 | ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS. | 2 envases | NOM-138-SSA1-1995 | Grado alcohólico | 68.5 A 71.5 | % v/v |
|  |  |  |  | Apariencia | Líquido transparente, volátil, libre de sedimento de partículas en suspensión y material extraño. | -------- |
|  |  |  | NOM-002-SCFI-2011 | Contenido neto | No menor de 19,800 | ml |
| 060.082.0104 | APLICADORES CON ALGODON. DE MADERA. ENVASE CON 150 A 750 PIEZAS. | 3 Paquetes con 150 pz | FEUM 2014 | Clasificación de defectos | Se consideran defectos críticos los siguientes: Material extraño dentro del producto; Astillas, roturas, nudos, partes débiles, etc en la superficie del cuerpo del aplicador; envase primario mal sellado, roto o abierto; piezas faltantes, rotas o desensambladas. Se consideran defectos mayores los siguientes: Material extraño fuera del producto, dentro del envases primario. |  |
|  |  |  |  | Acabado | El cuerpo del aplicador es de forma cilídrica, elaborado con madera de pino o cualquier otra madera de características similares. Las superficies deben estar pulidas y no deben presentar defectos tales como astillas, roturas nudos, partes débiles, etc. El algodón que se coloca en el aplicador cumple con los requisitos indicados en el apartado de Acabado de la monografía de Algodón absorbente. | -------- |
|  |  |  |  | Dimensiones | Barra: 153+/-7 mm; Algodón: 15+/-1 mm; Longitud total con algodón 163+/-8 mm; Diámetro: 3+/- 0,2 mm | mm |
|  |  |  |  | Contenido de fibra | No se observa ningún residuo fibroso en el vaso de precipitados. La fibra es 100% de algodón. | % |
| 060.125.0582 | BOLSAS PARA ILEOSTOMIA O COLOSTOMIA. TAMANO ADULTO. AUTOADHERIBLE, DE PLASTICO, GRADO MEDICO, SUAVE, TRANSPARENTE, A PRUEBA DE OLOR, DRENABLE, EN FORMA DE BOTELLA DE 30 X 15 CM, ABIERTA EN SU PARTE MAS ANGOSTA, CON CUELLO, ANCHO 6 A 9 CM Y LARGO 3.0 A 6.2 CM, CON PINZA DE SEGURIDAD MECANISMO DE CIERRE, CON PROTECTOR DE PIEL INTEGRADO A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SODICA CON ADHESIVO, CON GUIA RECORTABLE QUE PERMITA ABRIR ORIFICIO PARA EL ESTOMA A DIFERENTES MEDIDAS QUE VAN DE 25 A 60 MM. LA CARA IINTERNA DE LA BOLSA DEBERA TENER UN PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACION DE LA PIEL. | 50 piezas | FEUM 2014 | Acabado | Superficie uniforme y libre de deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, rugosidades, roturas, piezas desensambladas (cuando proceda), fisuras, material extraño, bordes filosos y nódulos. La placa protectora a base de carboximetilcelulosa sódica con propiedades adhesivas está distribuida uniformemente en el área recortable periestomal y libre de grumos. Las paredes internas de la bolsa no se adhieren entre sí o con la carboximetilcelulosa sódica con propiedades adhesivas. | -------- |
|  |  |  |  | Prueba de fugas (sistema de una pieza) | No debe haber fugas entre la bolsa y la placa autoadherible, ni entre esta última y la placa de prueba (acrílico). | -------- |
|  |  |  |  | Resistencia a la explosión (Prueba estática) | La bolsa no debe tener fugas. | -------- |
|  |  |  |  | Permeabilidad al olor | No se detecta olor a cebolla dentro del recipiente adecuado. | -------- |
|  |  |  |  | Prueba de absorbencia | La absorbencia de agua debe ser mayor a 120 mg/cm2 y menor a 450 mg/cm2 | mg/cm2 |
| 060.125.0590 | BOLSAS PARA ILEOSTOMIA O COLOSTOMIA, EQUIPO COMPUESTO DE: CUATRO BOLSAS DE PLASTICO, GRADO MEDICO, SUAVE, TRANSPARENTE, A PRUEBA DE OLOR, DRENABLES, EN FORMA BOTELLA DE 30 X 15 CM ABIERTA EN SU PARTE MAS ANGOSTA CON CUELLO, ANCHO 6 A 9 CM Y LARGO 3.0 A 6.2 CM, CON SISTEMA DE ENSAMBLE HERMETICO PARA LA PLACA PROTECTORA Y QUE PERMITA INSERTAR UN CINTURÓN ELASTICO, CON PINZA DE SEGURIDAD O MECANISMO DE CIERRE, LA CARA INTERNA DE LA BOLSA DEBERA TENER UN PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACION DE LA PIEL. CUATRO PLACAS PROTECTORAS DE LA PIEL A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SODICA CON ADHESIVO Y SISTEMA DE ARO DE ENSAMBLE HERMETICO DE 55 A 70 MM DE DIAMETRO, CON ORIFICIO INICIAL PARA EL ESTOMA Y GUIA QUE PERMITA ABRIRLO DE 25 MM HASTA 60 MM, SEGUN EL DIAMETRO DEL ARO DEL ENSAMBLE CORRESPONDIENTE. | 14 Equipos | FEUM 2014 | Acabado | Superficie uniforme y libre de deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, rugosidades, roturas, piezas desensambladas (cuando proceda), fisuras, material extraño, bordes filosos y nódulos. La placa protectora a base de carboximetilcelulosa sódica con propiedades adhesivas está distribuida uniformemente en el área recortable periestomal y libre de grumos. Las paredes internas de la bolsa no se adhieren entre sí o con la carboximetilcelulosa sódica con propiedades adhesivas. | -------- |
|  |  |  |  | Prueba de fugas (sistema de una pieza) | No debe haber fugas entre la bolsa y la placa autoadherible, ni entre esta última y la placa de prueba (acrílico). | -------- |
|  |  |  |  | Resistencia a la explosión (Prueba estática) | La bolsa no debe tener fugas. | -------- |
|  |  |  |  | Permeabilidad al olor | No se detecta olor a cebolla dentro del recipiente adecuado. | -------- |
|  |  |  |  | Prueba de absorbencia | La absorbencia de agua debe ser mayor a 120 mg/cm2 y menor a 450 mg/cm2 | mg/cm2 |
| 060.155.0015 | CAMPOS QUIRURGICOS. SIN IODOPOVIDONA. EN EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERILES Y DESECHABLES DE: 82 X 45 CM. | 30 piezas | ETIMSS | Largo | 90+/-2% | cm |
|  |  |  |  | Ancho | 45+/-1% | cm |
|  |  |  |  | Espesor | 0,038 - 0,045 | cm |
|  |  |  |  | Dimensiones del área con adhesivo (Largo / Ancho) | 60x45 +/- 1% | cm |
|  |  |  |  | Especificaciones Generales (material de elaboración) | Polietileno de baja densidad | -------- |
| 060.155.0155 | CAMPOS QUIRURGICOS. SIN IODOPOVIDONA. EN EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERILES Y DESECHABLES DE: 15 X 20 CM. | 30 piezas | ETIMSS | Largo | 20 +/- 2% | cm |
|  |  |  |  | Ancho | 15 +/- 1% | cm |
|  |  |  |  | Espesor | 0,038 - 0,045 | cm |
|  |  |  |  | Dimensiones del área con adhesivo (Largo / Ancho) | 10 x 20 +/- 1% | cm |
|  |  |  |  | Especificaciones Generales (material de elaboración) | Polietileno de baja densidad | -------- |
| 060.155.0304 | CAMPOS QUIRURGICOS. SIN IODOPOVIDONA. EN EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERILES Y DESECHABLES DE: 60 X 35 CM. | 30 piezas | ETIMSS | Largo | 60 +/- 2% | cm |
|  |  |  |  | Ancho | 35 +/- 1% | cm |
|  |  |  |  | Espesor | 0,038 - 0,045 | cm |
|  |  |  |  | Dimensiones del área con adhesivo (Largo / Ancho) | 23x35 +/- 1% | cm |
|  |  |  |  | Especificaciones Generales (material de elaboración). | Polietileno de baja densidad | -------- |
| 060.166.0103 | CATETERES. PARA VENOCLISIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 17- 24 MM, CALIBRE: 24 G. *PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES DEBERA ACATARSE EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION. | 50 piezas | FEUM 2014 | Acabado | Partes plásticas: Cuando se examina por visión normal o corregida de 2.5x la cara externa en toda su longitud debe estar libre de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, bordes filosos, rugosidades, roturas, delaminaciones, desmoronamientos, material infusible, material extraño, partes chiclosas o reblandecidas, nódulos, piezas faltantes o desensambladas. El catéter tiene un diámetro exterior uniforme excluyendo la punta que tiene un desvanecimiento liso que no termina en 90°; el catéter en esta parte se ajusta a la pared de la cánula de la aguja. La superficie del catéter puede o no estar lubricada, si está lubricada no se observan gotas del lubricante a simple vista. Partes metálicas: Cuando la superficie de la aguja se examina por visión normal o corregida de 2.5x debe estar libre de corrosión a simple vista, libres de muescas, rebabas, fisuras, grietas, rayas, deformaciones, superposición de material, marcas de esmerilado, poros, partes romas en el filo y punta de la aguja. La aguja tiene un pulido final a espejo o satinado. La punta de la aguja debe observarse con 2.5x. | -------- |
|  |  |  |  | Dimensiones: • Diámetro externo | 0,650 a 0,749 | mm |
|  |  |  |  | • Longitud útil | 17 a 24 | mm |
|  |  |  |  | • Distancia entre la punta del catéter y el inicio del bisel, cuando la aguja está totalmente insertada en el catéter | 0,1 a 1,0 | mm |
|  |  |  |  | Verificación de la conicidad Método 3. Verificación de la conicidad hembra con escantillón: • Pabellón del catéter | Cumple la prueba, la conicidad es de 6 %. El plano del diámetro máximo en la apertura del conector cónico hembra debe encontrarse entre los dos planos límites del escantilló. El oscilamiento no debe ser evidente entre el escantillón y el conector hecho de material semirígido sometido a prueba. | -------- |
|  |  |  |  | • Tapón obturador | Cumple la prueba, la conicidad es de 6 %. La punta del conector cónico macho, debe encontrarse entre los dos planos límites del escantillón y el extremo opuesto (diámetro mayor) debe de extenderse más allá del plano de referencia del escantillón.El oscilamiento no debe ser evidente entre el escantillón y el ensamble hecho de material semirígido sometido a prueba. | -------- |
| 060.166.1903 | CATETERES VENOSO CENTRAL, CALIBRE 4 FR LONGITUD 13 CM, DE POLIURETANO O SILICON, RADIOPACO, CON DOS LUMENES INTERNOS DE 22 G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATETER INTRODUCTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 25 G, CON GUIA DE ALAMBRE DE 0.46 MM DE DIAMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN J, CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML Y DOS CAPSULAS DE INYECCION LUER-LOCK. ESTERIL Y DESECHABLE. EL CATETER INTRODUCTOR ES OPCIONAL; LAS UNIDADES MEDICAS DETERMINARAN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS. | 25 piezas | FEUM 2014 | Acabado | Las partes plásticas están libres de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, bordes filosos, rugosidades, roturas, delaminaciones, desmoronamientos, material infusible, material extraño, partes chiclosas o reblandecidas, nódulos, piezas faltantes, sueltas o desensambladas (cuando éstas deben estar ensambladas). El diámetro externo del catéter es uniforme excluyendo la punta que tiene un desvanecimiento. Si alguno de los componentes del producto es colorido, su color es uniforme. Las piezas metálicas están libres de corrosión a simple vista, muescas, rebabas, fisuras, grietas, deformaciones, superposición de material, marcas de esmerilado, poros, partes romas en el filo y punta de la aguja. La aguja tiene un pulido final a espejo o satinado y el alambre guía está entorchado. | -------- |
|  |  |  |  | Velocidad de flujo • Del lumen distal | El valor resultante en mL/min, está dentro de un intervalo de 90% a 115% del valor establecido por el fabricante. | mL/min |
|  |  |  |  | • Del lumen proximal | El valor resultante en mL/min, está dentro de un intervalo de 90% a 115% del valor establecido por el fabricante. | mL/min |
|  |  |  | ISO 11070:2014 | Resistencia a la rotura de las guías | El alambre guía no se fractura, afloja o falla de tal manera que: a) Cualquier sección del alambre enrollado quede libre para estirarse b) Este expuesta una superficie fracturada potencialmente traumática o afilada, o c) Cualquier parte del dispositivo llegara a separarse de tal manera que no sería posible retirarlo. | -------- |
| 060.166.1911 | CATETER VENOSO CENTRAL, CALIBRE 5 FR Y 13 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO O SILICON, RADIOPACO, ESTERIL Y DESECHABLE, CON DOS LUMENES INTERNOS, CALIBRES 18 G Y 20 G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CALIBRE 20 G, CON CATETER INTRODUCTOR CALIBRE 20 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 22 G, CON GUIA DE ALAMBRE DE 0.53 MM DE DIAMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN J CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 CC DOS CAPSULAS DE INYECCION LUER LOCK. EL CATETER INTRODUCTOR ES OPCIONAL; LAS UNIDADES MEDICAS DETERMINARAN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS. | 25 piezas | FEUM 2014 | Acabado | Las partes plásticas están libres de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, bordes filosos, rugosidades, roturas, delaminaciones, desmoronamientos, material infusible, material extraño, partes chiclosas o reblandecidas, nódulos, piezas faltantes, sueltas o desensambladas (cuando éstas deben estar ensambladas). El diámetro externo del catéter es uniforme excluyendo la punta que tiene un desvanecimiento. Si alguno de los componentes del producto es colorido, su color es uniforme. Las piezas metálicas están libres de corrosión a simple vista, muescas, rebabas, fisuras, grietas, deformaciones, superposición de material, marcas de esmerilado, poros, partes romas en el filo y punta de la aguja. La aguja tiene un pulido final a espejo o satinado y el alambre guía está entorchado. | -------- |
|  |  |  |  | Velocidad de flujo • Del lumen distal | El valor resultante en mL/min, está dentro de un intervalo de 90% a 115% del valor establecido por el fabricante. | mL/min |
|  |  |  |  | • Del lumen proximal | El valor resultante en mL/min, está dentro de un intervalo de 90% a 115% del valor establecido por el fabricante. | mL/min |
|  |  |  | ISO 11070:2014 | Resistencia a la rotura de las guías | El alambre guía no se fractura, afloja o falla de tal manera que: a) Cualquier sección del alambre enrollado quede libre para estirarse b) Este expuesta una superficie fracturada potencialmente traumática o afilada, o c) Cualquier parte del dispositivo llegara a separarse de tal manera que no sería posible retirarlo. | -------- |
| 060.167.0789 | CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, RADIOPACO, ESTERIL Y DESECHABLE DE POLIURETANO, QUE PERMITA RETIRAR LA AGUJA Y EL MANDRIL UNA VEZ INSTALADO, LONGITUD 60 A 70 CM, CAL 16 G, CON AGUJA DE 3.5 A 6.5 CM DE LARGO, DE PARED DELGADA CALIBRE 14 G, CON MANDRIL Y ADAPTADOR PARA VENOCLISIS LUER LOCK. | 25 piezas | Norma IMSS | Acabado | Debe estar libre de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, rugosidades, roturas, desmoronamientos, material infusible, material extraño, bordes filosos en el plástico, piezas desensambladas, corrosión a simple vista, muescas, rayas, grietas, superposición de material, marcas de esmerilado, poros, partes romas en el filo de la aguja. Las superficies del producto deben ser lisas. La aguja debe tener un acabado final a espejo o satinado. |  |
|  |  |  |  | Dimensiones: • Catéter - Diámetro exterior | 1,56 a 1,72 | mm |
|  |  |  |  | • Catéter - Longitud útil | 600 a 700 | mm |
|  |  |  |  | Dimensiones: • Mandril - Longitud | Ensamblados el catéter y el mandril, la punta del catéter (extremo distal) debe sobresalir 5 mm de la punta del mandril. | mm |
|  |  |  |  | Rigidez de la aguja | Debe tener una deflexión máxima de 0,5 mm. | mm |
|  |  |  |  | Conicidad Luer | No debe haber oscilamiento evidente entre el probador y el conector hembra. | -------- |
| 060.167.6653 | CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, CALIBRE 7 FR X 20 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO O SILICON, PUNTA FLEXIBLE, RADIOPACO, CON DOS LUMENES INTERNOS, DISTAL CALIBRE 16 G O 18 G Y PROXIMAL CALIBRE 14 G O 16 G O 18 G, DISPOSITIVO DE FIJACION AJUSTABLE CON MINIMO UNA CAPSULA DE INYECCION Y EQUIPO DE COLOCACION QUE CONTIENE: JERINGA CON CAPACIDAD MINIMA DE 5 CC, AGUJA CALIBRE 18 G DE 6.35 CM A 7.20 CM DE LONGITUD. GUIA DE ALMABRE DE 45 CM A 70 CM CON PUNTA FLEXIBLE EN "J", CONTENIDA EN FUNDA DE PLASTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR LA EXTRAVASACION DE SANGRE. ESTERIL Y DESECHABLE. * EN LA ADQUISICION DE ESTA CLAVE DEBERA ACATARSE, EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION. | 25 piezas | FEUM 2014 | Acabado | Las partes plásticas están libres de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, bordes filosos, rugosidades, roturas, delaminaciones, desmoronamientos, material infusible, material extraño, partes chiclosas o reblandecidas, nódulos, piezas faltantes, sueltas o desensambladas (cuando éstas deben estar ensambladas). El diámetro externo del catéter es uniforme excluyendo la punta que tiene un desvanecimiento. Si alguno de los componentes del producto es colorido, su color es uniforme. Las piezas metálicas están libres de corrosión a simple vista, muescas, rebabas, fisuras, grietas, deformaciones, superposición de material, marcas de esmerilado, poros, partes romas en el filo y punta de la aguja. La aguja tiene un pulido final a espejo o satinado y el alambre guía está entorchado. | -------- |
|  |  |  |  | Velocidad de flujo • Del lumen distal | El valor resultante en mL/min, está dentro de un intervalo de 90% a 115% del valor establecido por el fabricante. | mL/min |
|  |  |  |  | • Del lumen proximal | El valor resultante en mL/min, está dentro de un intervalo de 90% a 115% del valor establecido por el fabricante. | mL/min |
|  |  |  | ISO 11070:2014 | Resistencia a la rotura de las guías | El alambre guía no se fractura, afloja o falla de tal manera que: a) cualquier sección del alambre enrollado quede libre para estirarse b) este expuesta una superficie fracturada potencialmente traumática o afilada, o c) cualquier parte del dispositivo llegara a separarse de tal manera que no sería posible retirarlo. | -------- |
| 060.167.6661 | CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, CALIBRE 7 FR X 20 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO O SILICON, PUNTA FLEXIBLE, RADIOPACO, CON TRES LUMENES INTERNOS, DISTAL CALIBRE 16 G, MEDIO CALIBRE 18 G Y PROXIMAL CALIBRE 18 G, DISPOSITIVO DE FIJACION AJUSTABLE CON MINIMO DOS CAPSULAS DE INYECCION Y EQUIPO DE COLOCACION QUE CONTIENE: JERINGA CON CAPACIDAD MINIMA DE 5 CC, AGUJA CALIBRE 17 G O 18 G DE 6.35 CM A 7.20 CM DE LONGITUD, GUIA DE ALMABRE DE 45 CM A 70 CM, CON PUNTA FLEXIBLE EN "J", CONTENIDA EN FUNDA DE PLASTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR LA EXTRAVASACION DE SANGRE, ESTERIL Y DESECHABLE. * EN LA ADQUISICION DE ESTA CLAVE DEBERA ACATARSE, EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION. | 25 piezas | FEUM 2014 | Acabado | Las partes plásticas están libres de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, bordes filosos, rugosidades, roturas, delaminaciones, desmoronamientos, material infusible, material extraño, partes chiclosas o reblandecidas, nódulos, piezas faltantes, sueltas o desensambladas (cuando éstas deben estar ensambladas). El diámetro externo del catéter es uniforme excluyendo la punta que tiene un desvanecimiento. Si alguno de los componentes del producto es colorido, su color es uniforme. Las piezas metálicas están libres de corrosión a simple vista, muescas, rebabas, fisuras, grietas, deformaciones, superposición de material, marcas de esmerilado, poros, partes romas en el filo y punta de la aguja. La aguja tiene un pulido final a espejo o satinado y el alambre guía está entorchado. | -------- |
|  |  |  |  | Velocidad de flujo • Del lumen distal | El valor resultante en mL/min, está dentro de un intervalo de 90% a 115% del valor establecido por el fabricante. | mL/min |
|  |  |  |  | • Del lumen medio | El valor resultante en mL/min, está dentro de un intervalo de 90% a 115% del valor establecido por el fabricante. | mL/min |
|  |  |  |  | • Del lumen proximal | El valor resultante en mL/min, está dentro de un intervalo de 90% a 115% del valor establecido por el fabricante. | mL/min |
|  |  |  | ISO 11070:2014 | Resistencia a la rotura de las guías | El alambre guía no se fractura, afloja o falla de tal manera que: a) cualquier sección del alambre enrollado quede libre para estirarse b) este expuesta una superficie fracturada potencialmente traumática o afilada, o c) cualquier parte del dispositivo llegara a separarse de tal manera que no sería posible retirarlo. | -------- |
| 060.167.6885 | CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, CALIBRE 5 FR X 20 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO O SILICON, PUNTA FLEXIBLE, RADIOPACO, CON UN LUMEN INTERNO, DISTAL CALIBRE 16 G, DISPOSITIVO DE FIJACION AJUSTABLE Y EQUIPO DE COLOCACION QUE CONTIENE: JERINGA CON CAPACIDAD MINIMA DE 5 cc, AGUJA CALIBRE 16 G ¢ 18 G DE 6.35 CM A 7.20 CM DE LONGITUD. GUIA DE ALMABRE DE 45 CM A 70 CM CON PUNTA FLEXIBLE EN "J" CONTENIDA EN FUNDA DE PLASTICO CON DISPENSADOR. DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR LA EXTRAVASACION DE SANGRE. ESTERIL Y DESECHABLE. * EN LA ADQUISICION DE ESTA CLAVE DEBERA ACATARSE, EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION. | 25 piezas | FEUM 2014 | Acabado | Las partes plásticas están libres de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, bordes filosos, rugosidades, roturas, delaminaciones, desmoronamientos, material infusible, material extraño, partes chiclosas o reblandecidas, nódulos, piezas faltantes, sueltas o desensambladas (cuando éstas deben estar ensambladas). El diámetro externo del catéter es uniforme excluyendo la punta que tiene un desvanecimiento. Si alguno de los componentes del producto es colorido, su color es uniforme. Las piezas metálicas están libres de corrosión a simple vista, muescas, rebabas, fisuras, grietas, deformaciones, superposición de material, marcas de esmerilado, poros, partes romas en el filo y punta de la aguja. La aguja tiene un pulido final a espejo o satinado y el alambre guía está entorchado. | -------- |
|  |  |  |  | Velocidad de flujo • Del lumen distal | El valor resultante en mL/min, está dentro de un intervalo de 90% a 115% del valor establecido por el fabricante. | mL/min |
|  |  |  | ISO 11070:2014 | Resistencia a la rotura de las guías | El alambre guía no se fractura, afloja o falla de tal manera que: a) cualquier sección del alambre enrollado quede libre para estirarse b) este expuesta una superficie fracturada potencialmente traumática o afilada, o c) cualquier parte del dispositivo llegara a separarse de tal manera que no sería posible retirarlo. | -------- |
| 060.168.1356 | TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 5.0 MM CALIBRE. 20 FRP | 25 PIEZAS | FEUM 2014 | Clasificación de defectos Acabado Simetria del globo Colapsamiento del tubo Herniación del globo Diámetro del globo inflado en reposo | Clasificación de defectos: Se consideran defectos críticos los siguientes: envase primario mal sellado, roto o abierto; material extraño dentro del equipo; piezas faltantes, rotas o desensambladas; tubo no transparente o translúcido; ausencia en el envase primario de los siguientes datos: "radiopaco", diámetro externo y diámetro interno. Se consideran defectos mayores los siguientes: material extraño fuera del producto, dentro del envase primario; si esta ausente en el envase primario el dato: diámetro del globo inflado en reposo Acabado: Libre de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, bordes filosos, rugosidades, desmoronamientos, material infusible, material extraño, partes chiclosas o reblandecidas, nódulos, piezas faltantes. No tiene piezas desensambladas. Las superficies del producto son de color uniforme (cuando sean coloridas). Simetría del globo: Está libre de protuberancias, partes delgadas y rugosidades. El valor calculado no es mayor de 50 Colapsamiento del tubo: El balín de acero pasa libremente a través del tubo. Herniación del globo: Ninguna porción del globo inflado se alarga mas allá del borde del bisel. Diámetro del globo inflado en reposo: Cumple con el valor indicado en la etiqueta, con una tolerancia de +/- 15 %. |  |
| 060.168.2446 | TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 6.0 MM CALIBRE. 24 FR. | 25 piezas | FEUM 2014 | Clasificación de defectos Acabado Simetria del globo Colapsamiento del tubo Herniación del globo Diámetro del globo inflado en reposo | Clasificación de defectos: Se consideran defectos críticos los siguientes: envase primario mal sellado, roto o abierto; material extraño dentro del equipo; piezas faltantes, rotas o desensambladas; tubo no transparente o translúcido; ausencia en el envase primario de los siguientes datos: "radiopaco", diámetro externo y diámetro interno. Se consideran defectos mayores los siguientes: material extraño fuera del producto, dentro del envase primario; si esta ausente en el envase primario el dato: diámetro del globo inflado en reposo Acabado: Libre de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, bordes filosos, rugosidades, desmoronamientos, material infusible, material extraño, partes chiclosas o reblandecidas, nódulos, piezas faltantes. No tiene piezas desensambladas. Las superficies del producto son de color uniforme (cuando sean coloridas). Simetría del globo: Está libre de protuberancias, partes delgadas y rugosidades. El valor calculado no es mayor de 50 Colapsamiento del tubo: El balín de acero pasa libremente a través del tubo. Herniación del globo: Ninguna porción del globo inflado se alarga mas allá del borde del bisel. Diámetro del globo inflado en reposos: Cumple con el valor indicado en la etiqueta, con una tolerancia de +/- 15 %. |  |
| 060.168.2495 | TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 6.5 MM CALIBRE. 26 FR. | 25 piezas | FEUM 2014 | Clasificación de defectos Acabado Simetria del globo Colapsamiento del tubo Herniación del globo Diámetro del globo inflado en reposo | Clasificación de defectos: Se consideran defectos críticos los siguientes: envase primario mal sellado, roto o abierto; material extraño dentro del equipo; piezas faltantes, rotas o desensambladas; tubo no transparente o translúcido; ausencia en el envase primario de los siguientes datos: "radiopaco", diámetro externo y diámetro interno. Se consideran defectos mayores los siguientes: material extraño fuera del producto, dentro del envase primario; si esta ausente en el envase primario el dato: diámetro del globo inflado en reposo Acabado: Libre de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, bordes filosos, rugosidades, desmoronamientos, material infusible, material extraño, partes chiclosas o reblandecidas, nódulos, piezas faltantes. No tiene piezas desensambladas. Las superficies del producto son de color uniforme (cuando sean coloridas). Simetría del globo: Está libre de protuberancias, partes delgadas y rugosidades. El valor calculado no es mayor de 50 Colapsamiento del tubo: El balín de acero pasa libremente a través del tubo. Herniación del globo: Ninguna porción del globo inflado se alarga mas allá del borde del bisel. Diámetro del globo inflado en reposos: Cumple con el valor indicado en la etiqueta, con una tolerancia de +/- 15 %. |  |
| 060.168.2511 | TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 7.0 MM CALIBRE. 28 FR. | 25 | FEUM 2014 | Clasificación de defectos Acabado Simetria del globo Colapsamiento del tubo Herniación del globo Diámetro del globo inflado en reposo | Clasificación de defectos: Se consideran defectos críticos los siguientes: envase primario mal sellado, roto o abierto; material extraño dentro del equipo; piezas faltantes, rotas o desensambladas; tubo no transparente o translúcido; ausencia en el envase primario de los siguientes datos: "radiopaco", diámetro externo y diámetro interno. Se consideran defectos mayores los siguientes: material extraño fuera del producto, dentro del envase primario; si esta ausente en el envase primario el dato: diámetro del globo inflado en reposo Acabado: Libre de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, bordes filosos, rugosidades, desmoronamientos, material infusible, material extraño, partes chiclosas o reblandecidas, nódulos, piezas faltantes. No tiene piezas desensambladas. Las superficies del producto son de color uniforme (cuando sean coloridas). Simetría del globo: Está libre de protuberancias, partes delgadas y rugosidades. El valor calculado no es mayor de 50 Colapsamiento del tubo: El balín de acero pasa libremente a través del tubo. Herniación del globo: Ninguna porción del globo inflado se alarga mas allá del borde del bisel. Diámetro del globo inflado en reposos: Cumple con el valor indicado en la etiqueta, con una tolerancia de +/- 15 %. |  |
| 060.168.2529 | TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 7.5 MM CALIBRE. 30 FR. | 25 piezas | FEUM 2014 | Clasificación de defectos Acabado Simetria del globo Colapsamiento del tubo Herniación del globo Diámetro del globo inflado en reposo | Clasificación de defectos: Se consideran defectos críticos los siguientes: envase primario mal sellado, roto o abierto; material extraño dentro del equipo; piezas faltantes, rotas o desensambladas; tubo no transparente o translúcido; ausencia en el envase primario de los siguientes datos: "radiopaco", diámetro externo y diámetro interno. Se consideran defectos mayores los siguientes: material extraño fuera del producto, dentro del envase primario; si esta ausente en el envase primario el dato: diámetro del globo inflado en reposo Acabado: Libre de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, bordes filosos, rugosidades, desmoronamientos, material infusible, material extraño, partes chiclosas o reblandecidas, nódulos, piezas faltantes. No tiene piezas desensambladas. Las superficies del producto son de color uniforme (cuando sean coloridas). Simetría del globo: Está libre de protuberancias, partes delgadas y rugosidades. El valor calculado no es mayor de 50 Colapsamiento del tubo: El balín de acero pasa libremente a través del tubo. Herniación del globo: Ninguna porción del globo inflado se alarga mas allá del borde del bisel. Diámetro del globo inflado en reposos: Cumple con el valor indicado en la etiqueta, con una tolerancia de +/- 15 %. |  |
| 060.168.2537 | TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 8.0 MM CALIBRE. 32 FR. | 25 piezas | FEUM 2014 | Clasificación de defectos Acabado Simetria del globo Colapsamiento del tubo Herniación del globo Diámetro del globo inflado en reposo | Clasificación de defectos: Se consideran defectos críticos los siguientes: envase primario mal sellado, roto o abierto; material extraño dentro del equipo; piezas faltantes, rotas o desensambladas; tubo no transparente o translúcido; ausencia en el envase primario de los siguientes datos: "radiopaco", diámetro externo y diámetro interno. Se consideran defectos mayores los siguientes: material extraño fuera del producto, dentro del envase primario; si esta ausente en el envase primario el dato: diámetro del globo inflado en reposo Acabado: Libre de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, bordes filosos, rugosidades, desmoronamientos, material infusible, material extraño, partes chiclosas o reblandecidas, nódulos, piezas faltantes. No tiene piezas desensambladas. Las superficies del producto son de color uniforme (cuando sean coloridas). Simetría del globo: Está libre de protuberancias, partes delgadas y rugosidades. El valor calculado no es mayor de 50 Colapsamiento del tubo: El balín de acero pasa libremente a través del tubo. Herniación del globo: Ninguna porción del globo inflado se alarga mas allá del borde del bisel. Diámetro del globo inflado en reposos: Cumple con el valor indicado en la etiqueta, con una tolerancia de +/- 15 %. |  |
| 060.168.2552 | TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 8.5 MM CALIBRE. 34 FR. | 25 piezas | FEUM 2014 | Clasificación de defectos Acabado Simetria del globo Colapsamiento del tubo Herniación del globo Diámetro del globo inflado en reposo | Clasificación de defectos: Se consideran defectos críticos los siguientes: envase primario mal sellado, roto o abierto; material extraño dentro del equipo; piezas faltantes, rotas o desensambladas; tubo no transparente o translúcido; ausencia en el envase primario de los siguientes datos: "radiopaco", diámetro externo y diámetro interno. Se consideran defectos mayores los siguientes: material extraño fuera del producto, dentro del envase primario; si esta ausente en el envase primario el dato: diámetro del globo inflado en reposo Acabado: Libre de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, bordes filosos, rugosidades, desmoronamientos, material infusible, material extraño, partes chiclosas o reblandecidas, nódulos, piezas faltantes. No tiene piezas desensambladas. Las superficies del producto son de color uniforme (cuando sean coloridas). Simetría del globo: Está libre de protuberancias, partes delgadas y rugosidades. El valor calculado no es mayor de 50 Colapsamiento del tubo: El balín de acero pasa libremente a través del tubo. Herniación del globo: Ninguna porción del globo inflado se alarga mas allá del borde del bisel. Diámetro del globo inflado en reposos: Cumple con el valor indicado en la etiqueta, con una tolerancia de +/- 15 %. |  |
| 060.168.2560 | TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 9.0 MM CALIBRE. 36 FR. | 25 piezas | FEUM 2014 | Clasificación de defectos Acabado Simetria del globo Colapsamiento del tubo Herniación del globo Diámetro del globo inflado en reposo | Clasificación de defectos: Se consideran defectos críticos los siguientes: envase primario mal sellado, roto o abierto; material extraño dentro del equipo; piezas faltantes, rotas o desensambladas; tubo no transparente o translúcido; ausencia en el envase primario de los siguientes datos: "radiopaco", diámetro externo y diámetro interno. Se consideran defectos mayores los siguientes: material extraño fuera del producto, dentro del envase primario; si esta ausente en el envase primario el dato: diámetro del globo inflado en reposo Acabado: Libre de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, bordes filosos, rugosidades, desmoronamientos, material infusible, material extraño, partes chiclosas o reblandecidas, nódulos, piezas faltantes. No tiene piezas desensambladas. Las superficies del producto son de color uniforme (cuando sean coloridas). Simetría del globo: Está libre de protuberancias, partes delgadas y rugosidades. El valor calculado no es mayor de 50 Colapsamiento del tubo: El balín de acero pasa libremente a través del tubo. Herniación del globo: Ninguna porción del globo inflado se alarga mas allá del borde del bisel. Diámetro del globo inflado en reposos: Cumple con el valor indicado en la etiqueta, con una tolerancia de +/- 15 %. |  |
| 060.168.6603 | CATETERES. PARA VENOCLISIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 46-52 MM, CALIBRE: 14 G. *PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES DEBERA ACATARSE EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION. | 50 piezas | FEUM 2014 | Acabado | Partes plásticas: Cuando se examina por visión normal o corregida de 2.5x la cara externa en toda su longitud debe estar libre de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, bordes filosos, rugosidades, roturas, delaminaciones, desmoronamientos, material infusible, material extraño, partes chiclosas o reblandecidas, nódulos, piezas faltantes o desensambladas. El catéter tiene un diámetro exterior uniforme excluyendo la punta que tiene un desvanecimiento liso que no termina en 90°; el catéter en esta parte se ajusta a la pared de la cánula de la aguja. La superficie del catéter puede o no estar lubricada, si está lubricada no se observan gotas del lubricante a simple vista. Partes metálicas: Cuando la superficie de la aguja se examina por visión normal o corregida de 2.5x debe estar libre de corrosión a simple vista, libres de muescas, rebabas, fisuras, grietas, rayas, deformaciones, superposición de material, marcas de esmerilado, poros, partes romas en el filo y punta de la aguja. La aguja tiene un pulido final a espejo o satinado. La punta de la aguja debe observarse con 2.5x. |  |
|  |  |  |  | Dimensiones: • Diámetro externo | 1.850 - 2,249 | mm |
|  |  |  |  | • Longitud útil | 46 a 52 | mm |
|  |  |  |  | • Distancia entre la punta del catéter y el inicio del bisel, cuando la aguja está totalmente insertada en el catéter | 0.1 a 1,0 | mm |
|  |  |  |  | Verificación de la conicidad Método 3. Verificación de la conicidad hembra con escantillón: • Pabellón del catéter | Cumple la prueba, la conicidad es de 6 %. El plano del diámetro máximo en la apertura del conector cónico hembra debe encontrarse entre los dos planos límites del escantilló. El oscilamiento no debe ser evidente entre el escantillón y el conector hecho de material semirígido sometido a prueba. |  |
|  |  |  |  | • Tapón obturador | Cumple la prueba, la conicidad es de 6 %. La punta del conector cónico macho, debe encontrarse entre los dos planos límites del escantillón y el extremo opuesto (diámetro mayor) debe de extenderse más allá del plano de referencia del escantillón.El oscilamiento no debe ser evidente entre el escantillón y el ensamble hecho de material semirígido sometido a prueba. |  |
| 060.168.6629 | CATETERES. PARA VENOCLISIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 46-52 MM, CALIBRE: 16 G. *PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES DEBERA ACATARSE EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION. | 50 piezas | FEUM 2014 | Acabado | Partes plásticas: Cuando se examina por visión normal o corregida de 2.5x la cara externa en toda su longitud debe estar libre de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, bordes filosos, rugosidades, roturas, delaminaciones, desmoronamientos, material infusible, material extraño, partes chiclosas o reblandecidas, nódulos, piezas faltantes o desensambladas. El catéter tiene un diámetro exterior uniforme excluyendo la punta que tiene un desvanecimiento liso que no termina en 90°; el catéter en esta parte se ajusta a la pared de la cánula de la aguja. La superficie del catéter puede o no estar lubricada, si está lubricada no se observan gotas del lubricante a simple vista. Partes metálicas: Cuando la superficie de la aguja se examina por visión normal o corregida de 2.5x debe estar libre de corrosión a simple vista, libres de muescas, rebabas, fisuras, grietas, rayas, deformaciones, superposición de material, marcas de esmerilado, poros, partes romas en el filo y punta de la aguja. La aguja tiene un pulido final a espejo o satinado. La punta de la aguja debe observarse con 2.5x. | -------- |
|  |  |  |  | Dimensiones: • Diámetro externo | 1,550 a 1,849 | mm |
|  |  |  |  | • Longitud útil | 46 a 52 | mm |
|  |  |  |  | • Distancia entre la punta del catéter y el inicio del bisel, cuando la aguja está totalmente insertada en el catéter | 0,1 a 1,0 | mm |
|  |  |  |  | Verificación de la conicidad Método 3. Verificación de la conicidad hembra con escantillón: • Pabellón del catéter | Cumple la prueba, la conicidad es de 6 %. No existe oscilamiento evidente entre el escantillón y el conector hembra sometido a prueba. | -------- |
|  |  |  |  | • Tapón obturador | Cumple la prueba, la conicidad es de 6 %. No existe oscilamiento evidente entre el escantillón y el conector macho sometido a prueba. | -------- |
| 060.168.6645 | CATETERES. PARA VENOCLISIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 28-34 MM, CALIBRE: 18 G. *PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES DEBERA ACATARSE EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION. | 50 piezas | FEUM 2014 | Acabado | Partes plásticas: Cuando se examina por visión normal o corregida de 2.5x la cara externa en toda su longitud debe estar libre de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, bordes filosos, rugosidades, roturas, delaminaciones, desmoronamientos, material infusible, material extraño, partes chiclosas o reblandecidas, nódulos, piezas faltantes o desensambladas. El catéter tiene un diámetro exterior uniforme excluyendo la punta que tiene un desvanecimiento liso que no termina en 90°; el catéter en esta parte se ajusta a la pared de la cánula de la aguja. La superficie del catéter puede o no estar lubricada, si está lubricada no se observan gotas del lubricante a simple vista. Partes metálicas: Cuando la superficie de la aguja se examina por visión normal o corregida de 2.5x debe estar libre de corrosión a simple vista, libres de muescas, rebabas, fisuras, grietas, rayas, deformaciones, superposición de material, marcas de esmerilado, poros, partes romas en el filo y punta de la aguja. La aguja tiene un pulido final a espejo o satinado. La punta de la aguja debe observarse con 2.5x. | -------- |
|  |  |  |  | Diámetro externo | 1,150 a 1,349 | mm |
|  |  |  |  | Longitud útil | 28 a 34 | mm |
|  |  |  |  | • Distancia entre la punta del catéter y el inicio del bisel, cuando la aguja está totalmente insertada en el catéter | 0,1 a 1,0 | mm |
|  |  |  |  | Verificación de la conicidad Método 3. Verificación de la conicidad hembra con escantillón: • Pabellón del catéter | Cumple la prueba, la conicidad es de 6 %. El plano del diámetro máximo en la apertura del conector cónico hembra debe encontrarse entre los dos planos límites del escantilló. El oscilamiento no debe ser evidente entre el escantillón y el conector hecho de material semirígido sometido a prueba. | -------- |
|  |  |  |  | • Tapón obturador | Cumple la prueba, la conicidad es de 6 %. La punta del conector cónico macho, debe encontrarse entre los dos planos límites del escantillón y el extremo opuesto (diámetro mayor) debe de extenderse más allá del plano de referencia del escantillón.El oscilamiento no debe ser evidente entre el escantillón y el ensamble hecho de material semirígido sometido a prueba. | -------- |
| 060.168.6660 | CATETERES. PARA VENOCLISIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 28- 34 MM, CALIBRE: 20 G. *PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES DEBERA ACATARSE EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION. | 50 piezas | FEUM 2014 | Acabado | Partes plásticas: Cuando se examina por visión normal o corregida de 2.5x la cara externa en toda su longitud debe estar libre de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, bordes filosos, rugosidades, roturas, delaminaciones, desmoronamientos, material infusible, material extraño, partes chiclosas o reblandecidas, nódulos, piezas faltantes o desensambladas. El catéter tiene un diámetro exterior uniforme excluyendo la punta que tiene un desvanecimiento liso que no termina en 90°; el catéter en esta parte se ajusta a la pared de la cánula de la aguja. La superficie del catéter puede o no estar lubricada, si está lubricada no se observan gotas del lubricante a simple vista. Partes metálicas: Cuando la superficie de la aguja se examina por visión normal o corregida de 2.5x debe estar libre de corrosión a simple vista, libres de muescas, rebabas, fisuras, grietas, rayas, deformaciones, superposición de material, marcas de esmerilado, poros, partes romas en el filo y punta de la aguja. La aguja tiene un pulido final a espejo o satinado. La punta de la aguja debe observarse con 2.5x. | -------- |
|  |  |  |  | Dimensiones: • Diámetro externo | 0,950 a 1,149 | mm |
|  |  |  |  | • Longitud útil | 28 a 34 | mm |
|  |  |  |  | • Distancia entre la punta del catéter y el inicio del bisel, cuando la aguja está totalmente insertada en el catéter | 0,1 a 1,0 | mm |
|  |  |  |  | Verificación de la conicidad Método 3. Verificación de la conicidad hembra con escantillón: • Pabellón del catéter | Cumple la prueba, la conicidad es de 6 %. El plano del diámetro máximo en la apertura del conector cónico hembra debe encontrarse entre los dos planos límites del escantilló. El oscilamiento no debe ser evidente entre el escantillón y el conector hecho de material semirígido sometido a prueba. | -------- |
|  |  |  |  | • Tapón obturador | Cumple la prueba, la conicidad es de 6 %. La punta del conector cónico macho, debe encontrarse entre los dos planos límites del escantillón y el extremo opuesto (diámetro mayor) debe de extenderse más allá del plano de referencia del escantillón.El oscilamiento no debe ser evidente entre el escantillón y el ensamble hecho de material semirígido sometido a prueba. | -------- |
| 060.168.6686 | CATETERES. PARA VENOCLISIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 23- 27 MM, CALIBRE: 22 G. *PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES DEBERA ACATARSE EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION. | 50 piezas | FEUM 2014 | Acabado | Partes plásticas: Cuando se examina por visión normal o corregida de 2.5x la cara externa en toda su longitud debe estar libre de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, bordes filosos, rugosidades, roturas, delaminaciones, desmoronamientos, material infusible, material extraño, partes chiclosas o reblandecidas, nódulos, piezas faltantes o desensambladas. El catéter tiene un diámetro exterior uniforme excluyendo la punta que tiene un desvanecimiento liso que no termina en 90°; el catéter en esta parte se ajusta a la pared de la cánula de la aguja. La superficie del catéter puede o no estar lubricada, si está lubricada no se observan gotas del lubricante a simple vista. Partes metálicas: Cuando la superficie de la aguja se examina por visión normal o corregida de 2.5x debe estar libre de corrosión a simple vista, libres de muescas, rebabas, fisuras, grietas, rayas, deformaciones, superposición de material, marcas de esmerilado, poros, partes romas en el filo y punta de la aguja. La aguja tiene un pulido final a espejo o satinado. La punta de la aguja debe observarse con 2.5x. | -------- |
|  |  |  |  | Diámetro externo del cuerpo | 0,750 a 0,949 | mm |
|  |  |  |  | Longitud útil | 23 a 27 | mm |
|  |  |  |  | • Distancia entre la punta del catéter y el inicio del bisel, cuando la aguja está totalmente insertada en el catéter | 0,1 a 1,0 | mm |
|  |  |  |  | Verificación de la conicidad Método 3. Verificación de la conicidad hembra con escantillón: • Pabellón del catéter | Cumple la prueba, la conicidad es de 6 %. El plano del diámetro máximo en la apertura del conector cónico hembra debe encontrarse entre los dos planos límites del escantilló. El oscilamiento no debe ser evidente entre el escantillón y el conector hecho de material semirígido sometido a prueba. | -------- |
|  |  |  |  | • Tapón obturador | Cumple la prueba, la conicidad es de 6 %. La punta del conector cónico macho, debe encontrarse entre los dos planos límites del escantillón y el extremo opuesto (diámetro mayor) debe de extenderse más allá del plano de referencia del escantillón.El oscilamiento no debe ser evidente entre el escantillón y el ensamble hecho de material semirígido sometido a prueba. | -------- |
| 060.189.0015 | CEPILLOS. DENTAL, PARA ADULTO, CON MANGO DE PLASTICO Y CERDAS RECTAS DE NYLON 6.12, 100 % VIRGEN O POLIESTER P.B.T. 100 % VIRGEN, DE PUNTAS REDONDEADAS EN 4 HILERAS, CABEZA CORTA, CONSISTENCIA MEDIANA. | 50 piezas | Norma IMSS | Acabado del mango y las cerdas Identificación del material de fabricación del mango y monofilamento Redondeo de las puntas | Acabado: Mango: El acabado en toda su superficie debe ser libre de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, rugosidades, roturas, delaminaciones, materail infusible, material extraño, bordes filosos, partes débiles o chiclosas. Su forma y dimensiones deben facilitar su sujeción y manipulación, sin doblarse, romperse ni provocar heridas en la cavidad bucal. Si es pigmentado, debe ser de un color uniforme y estable. Los pigmentos y polímeros utilizados, deben ser atóxicos, inodoros e insípidos y no deben provocar reacciones tisulares adversas. Cerdas (monofilamentos): deben ser rectas y de altura uniforme, con su extremo redondeado, de consistencia mediana y de color natural (sin pigmentar), libres de dobleces, deformaciones, cortes irregulares, rebabas, material infusible, material extraño. El material de las cerdas y el material del ancla debe ser inodoro e insípido y no deben provocar reacciones tisulares adversas. Identificación del material de fabricación: Mango: polipropileno, 100% virgen o acetato de celulosa 100% virgen; ambos hasta con un 20% máximo de material recuperado siempre y cuando no se mezclen materiales difere3ntes de la priemra pasada. Monofilamentos: Nylon 6.12 100% virgen o poliester PVT 100 % virgen. Redondeo de las puntas: El porcentaje de monofilamentos redondeados aceptablemente para los cepillos infantil y adulto debe ser de 85 % mínimo. |  |
| 060.189.0106 | CEPILLOS. DENTAL INFANTIL, CON MANGO DE PLÁSTICO Y CERDAS RECTAS DE NYLON 6.12, 100 % VIRGEN O POLIÉSTER P.B.T. 100 % VIRGEN, DE PUNTAS REDONDEADAS EN 3 HILERAS, CABEZA CORTA, CONSISTENCIA MEDIANA. | 50 piezas | Norma IMSS | Acabado del mango y las cerdas Identificación del material de fabricación del mango y monofilamento Redondeo de las puntas | Acabado: Mango: El acabado en toda su superficie debe ser libre de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, rugosidades, roturas, delaminaciones, materail infusible, material extraño, bordes filosos, partes débiles o chiclosas. Su forma y dimensiones deben facilitar su sujeción y manipulación, sin doblarse, romperse ni provocar heridas en la cavidad bucal. Si es pigmentado, debe ser de un color uniforme y estable. Los pigmentos y polímeros utilizados, deben ser atóxicos, inodoros e insípidos y no deben provocar reacciones tisulares adversas. Cerdas (monofilamentos): deben ser rectas y de altura uniforme, con su extremo redondeado, de consistencia mediana y de color natural (sin pigmentar), libres de dobleces, deformaciones, cortes irregulares, rebabas, material infusible, material extraño. El material de las cerdas y el material del ancla debe ser inodoro e insípido y no deben provocar reacciones tisulares adversas. Identificación del material de fabricación: Mango: polipropileno, 100% virgen o acetato de celulosa 100% virgen; ambos hasta con un 20% máximo de material recuperado siempre y cuando no se mezclen materiales difere3ntes de la priemra pasada. Monofilamentos: Nylon 6.12 100% virgen o poliester PVT 100 % virgen. Redondeo de las puntas: El porcentaje de monofilamentos redondeados aceptablemente para los cepillos infantil y adulto debe ser de 85 % mínimo. |  |
| 060.203.0306 | CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD. 10 M ANCHO. 1.25 CM. | 24 piezas | Norma IMSS | Dimesiones: Largo Acabado Resistencia a la adhesion al acero | Acabado: El acabado de la cinta en toda su superficie debe de estar libre de suciedad, rasgaduras o partes delgadas. La cinta debe de estar enrollada sobre sí misma, de manera uniforme sobre una base cilíndrica de metal, madera, plástico o cartón, la cual debe traer impresos o adheridos mediante una etiqueta, el número de lote y la fecha de caducidad del producto. Las características del adhesivo deben ser tales que se adhiera cuando la cinta es aplicada a la piel limpia y seca, pero debe poderse remover sin ocasionar daño apreciable a la misma. Dimensiones: Largo: 10 m mínimo Resistencia a la Adhesión al acero: 1,27 N/cm mínimo |  |
| 060.203.0363 | CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD. 10 M ANCHO. 5.00 CM. | 24 piezas | Norma IMSS | Dimesiones: Largo Acabado Resistencia a la adhesion al acero | Acabado: El acabado de la cinta en toda su superficie debe de estar libre de suciedad, rasgaduras o partes delgadas. La cinta debe de estar enrollada sobre sí misma, de manera uniforme sobre una base cilíndrica de metal, madera, plástico o cartón, la cual debe traer impresos o adheridos mediante una etiqueta, el número de lote y la fecha de caducidad del producto. Las características del adhesivo deben ser tales que se adhiera cuando la cinta es aplicada a la piel limpia y seca, pero debe poderse remover sin ocasionar daño apreciable a la misma. Dimensiones: Largo: 10 m mínimo Resistencia a la Adhesión al acero: 1,27 N/cm mínimo |  |
| 060.203.0397 | CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD. 10 M ANCHO. 2.50 CM. | 24 piezas | Norma IMSS | Dimesiones: Largo Acabado Resistencia a la adhesion al acero | Acabado: El acabado de la cinta en toda su superficie debe de estar libre de suciedad, rasgaduras o partes delgadas. La cinta debe de estar enrollada sobre sí misma, de manera uniforme sobre una base cilíndrica de metal, madera, plástico o cartón, la cual debe traer impresos o adheridos mediante una etiqueta, el número de lote y la fecha de caducidad del producto. Las características del adhesivo deben ser tales que se adhiera cuando la cinta es aplicada a la piel limpia y seca, pero debe poderse remover sin ocasionar daño apreciable a la misma. Dimensiones: Largo: 10 m mínimo Resistencia a la Adhesión al acero: 1,27 N/cm mínimo |  |
| 060.203.0405 | CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD. 10 M ANCHO. 7.50 CM. | 24 piezas | Norma IMSS | Dimesiones: Largo Acabado Resistencia a la adhesion al acero | Acabado: El acabado de la cinta en toda su superficie debe de estar libre de suciedad, rasgaduras o partes delgadas. La cinta debe de estar enrollada sobre sí misma, de manera uniforme sobre una base cilíndrica de metal, madera, plástico o cartón, la cual debe traer impresos o adheridos mediante una etiqueta, el número de lote y la fecha de caducidad del producto. Las características del adhesivo deben ser tales que se adhiera cuando la cinta es aplicada a la piel limpia y seca, pero debe poderse remover sin ocasionar daño apreciable a la misma. Dimensiones: Largo: 10 m mínimo Resistencia a la Adhesión al acero: 1,27 N/cm mínimo |  |
| 060.218.0085 | CONTENEDORES DESECHABLES DE PUNZOCORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZOCORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZOCORTANTES, BIOLOGICO-INFECCIOSOS Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLOGICO" CAPACIDAD DE 0.94 A 1.90 L. | 7 piezas | NIMSS. Norma IMSS. Contenedor desechable de punzocortantes (17-01-99) | Acabado | Todas las superficies deben estar libres de manchas, rayaduras, orificios, partículas de material extraño, rugosidades fuera del diseño, material infusible, escurrimientos, burbujas, rebabas, filos cortantes, deformaciones o cualquier otro defecto que afecte el funcionamiento y la seguridad del producto. |  |
|  |  |  |  | Resistencia a la penetración • Base del conenedor | 12,5 N mínimo | N |
|  |  |  |  | • En los costados | 12,5 N mínimo | N |
|  |  |  |  | • En la tapa de cierre | 12,5 N mínimo | N |
|  |  |  |  | • En la parte superior (Tapa) | 12,5 N mínimo | N |
|  |  |  |  | Identidad del material de fabricación | Todas las partes del contenedor deben estar fabricadas de polipropileno. |  |
| 060.218.0093 | CONTENEDORES DESECHABLES DE PUNZOCORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZOCORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZOCORTANTES, BIOLOGICO-INFECCIOSOS Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLOGICO" CAPACIDAD DE 3.70 A 4.75 L. | 7 piezas | NIMSS. Norma IMSS. Contenedor desechable de punzocortantes (17-01-99) | Acabado | Todas las superficies deben estar libres de manchas, rayaduras, orificios, partículas de material extraño, rugosidades fuera del diseño, material infusible, escurrimientos, burbujas, rebabas, filos cortantes, deformaciones o cualquier otro defecto que afecte el funcionamiento y la seguridad del producto. |  |
|  |  |  |  | Resistencia a la penetración • Base del conenedor | 12,5 N mínimo | N |
|  |  |  |  | • En los costados | 12,5 N mínimo | N |
|  |  |  |  | • En la tapa de cierre | 12,5 N mínimo | N |
|  |  |  |  | • En la parte superior (Tapa) | 12,5 N mínimo | N |
|  |  |  |  | Identidad del material de fabricación | Todas las partes del contenedor deben estar fabricadas de polipropileno. |  |
| 060.218.0119 | CONTENEDORES DESECHABLES DE PUNZOCORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZOCORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZOCORTANTES, BIOLOGICO-INFECCIOSOS Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLOGICO" CAPACIDAD DE 7.50 A 9.40 L | 7 piezas | NIMSS. Norma IMSS. Contenedor desechable de punzocortantes (17-01-99) | Acabado | Todas las superficies deben estar libres de manchas, rayaduras, orificios, partículas de material extraño, rugosidades fuera del diseño, material infusible, escurrimientos, burbujas, rebabas, filos cortantes, deformaciones o cualquier otro defecto que afecte el funcionamiento y la seguridad del producto. |  |
|  |  |  |  | Resistencia a la penetración • Base del conenedor | 12,5 N mínimo | N |
|  |  |  |  | • En los costados | 12,5 N mínimo | N |
|  |  |  |  | • En la tapa de cierre | 12,5 N mínimo | N |
|  |  |  |  | • En la parte superior (Tapa) | 12,5 N mínimo | N |
|  |  |  |  | Identidad del material de fabricación | Todas las partes del contenedor deben estar fabricadas de polipropileno. |  |
| 060.218.0127 | CONTENEDORES DESECHABLES DE PUNZOCORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZOCORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZOCORTANTES, BIOLOGICO-INFECCIOSOS Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLOGICO" CAPACIDAD DE 11.30 A 13.25 L | 7 piezas | NIMSS. Norma IMSS. Contenedor desechable de punzocortantes (17-01-99) | Acabado | Todas las superficies deben estar libres de manchas, rayaduras, orificios, partículas de material extraño, rugosidades fuera del diseño, material infusible, escurrimientos, burbujas, rebabas, filos cortantes, deformaciones o cualquier otro defecto que afecte el funcionamiento y la seguridad del producto. |  |
|  |  |  |  | Resistencia a la penetración • Base del conenedor | 12,5 N mínimo | N |
|  |  |  |  | • En los costados | 12,5 N mínimo | N |
|  |  |  |  | • En la tapa de cierre | 12,5 N mínimo | N |
|  |  |  |  | • En la parte superior (Tapa) | 12,5 N mínimo | N |
|  |  |  |  | Identidad del material de fabricación | Todas las partes del contenedor deben estar fabricadas de polipropileno. |  |
| 060.345.0305 | EQUIPOS PARA MEDICION DE PRESION VENOSA CENTRAL. CONSTA DE: UNA LLAVE DE 3 VIAS. UNA ESCALA PARA MEDIR EN MILIMETROS. UN TUBO DE CONEXION AL PACIENTE. UN TUBO DE CONEXION AL FRASCO DE SOLUCION. TUBO PARA MEDIR LA PRESION, CON INDICADOR FLOTANTE. | 20 Equipos | FEUM 2014 | Medición de la presión en el equipo para: 0 cm de agua | 0 ±0,8 cm | cm de agua |
|  |  |  |  | Medición de la presión en el equipo para: 5 cm de agua | 5 ±0,8 cm | cm de agua |
|  |  |  |  | Medición de la presión en el equipo para: 10 cm de agua | 10 ±0,8 cm | cm de agua |
|  |  |  |  | Medición de la presión en el equipo para: 15 cm de agua | 15 ±0,8 cm | cm de agua |
|  |  |  |  | Medición de la presión en el equipo para: 20 cm de agua | 20 ±0,8 cm | cm de agua |
|  |  |  |  | Medición de la presión en el equipo para: 25 cm de agua | 25 ±0,8 cm | cm de agua |
|  |  |  |  | Medición de la presión en el equipo para: 30 cm de agua | 30 ±0,8 cm | cm de agua |
|  |  |  |  | Prueba de integridad | Los ensambles del equipo no presentan evidencia de fuga de aire a una presión de 0,51 kg/cm2 durante 15 s. | _ |
| 060.345.0503 | EQUIPOS PARA APLICACIÓN DE VOLUMENES MEDIDOS. DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESECHABLE, CONSTA DE ; BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA BURETA FLEXIBLE CON UNA CAPACIDAD DE 100 ML Y ESCALA GRADUADA DE MILIMETROS, CAMARA DE GOTEO FLEXIBLE, MICROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO DE REGULADOR DE FLUJO, DISPOSIIVO PARA LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS, OBTURADOR DEL TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTOR DE LA BAYONETA Y PROTECTOR DEL ADAPTADOR. | 25 piezas | FEUM 2014 | Descripción de la válvula de obturación | Dispositivo que al momento de terminar la solución de infusión, sella completamente la salidad de la bureta, no se adhiere a las paredes ni a la tapa superior durante su uso. | _ |
|  |  |  |  | Clasificación de defectos | Se consideran defectos críticos los siguientes: Envase primario mal sellado, roto o abierto; material extraño dentro del equipo; falta de leyenda que establece el número de gotas por mililitro; piezas faltantes, rotas, desensambladas; ausencia de fondo de contraste con la escala de la bureta o escala incompleta. Se consideran defectos mayores los siguentes: Material extraño fuera del producto, dentro del envase primario. | _ |
|  |  |  |  | Acabado | Libre de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, bordes filosos, rugosidades, desmoronamientos, material infusible, material extraño, partes chiclosas o reblandecidas, nódulos. Las superficies del producto son de color uniforme (cuando sean coloridas). | _ |
|  |  |  |  | Evaluación del sitio para aplicación de medicamentos | Cumple con la prueba. | _ |
| 060.345.1865 | EQUIPOS PARA DRENAJE POR ASPIRACION PARA USO POSTQUIRURGICO. CONSTA DE: FUELLE SUCCIONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACION, SONDA DE SUCCION, DIAMETRO EXTERNO DE 3 MM CON VALVULA DE REFLUJO Y VALVULA DE ACTIVACION. | 20 piezas | FEUM 2014 | Acabado | Libre de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, bordes filosos, rugosidades, desmoronamientos, material infusible, material extraño, partes chiclosas o reblandecidas, nódulos. Piezas faltantes. Las superficies del producto son de color uniforme (cuando sean coloridas) |  |
|  |  |  |  | Prueba de integridad Método A | No se presentan evidencias de fugas de aire en el equipo. |  |
|  |  |  |  | Prueba de integridad: Método B | No se presentan evidencias de fugas de aire en el equipo. |  |
| 060.345.1873 | EQUIPOS PARA DRENAJE POR ASPIRACION PARA USO POSTQUIRURGICO. CONSTA DE: FUELLE SUCCIONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACION, SONDA DE SUCCION, DIAMETRO EXTERNO DE 6 MM CON VALVULA DE REFLUJO Y VALVULA DE ACTIVACION. | 20 piezas | FEUM 2014 | Acabado | Libre de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, bordes filosos, rugosidades, desmoronamientos, material infusible, material extraño, partes chiclosas o reblandecidas, nódulos. Piezas faltantes. Las superficies del producto son de color uniforme (cuando sean coloridas) |  |
|  |  |  |  | Prueba de integridad Método A | No se presentan evidencias de fugas de aire en el equipo. |  |
|  |  |  |  | Prueba de integridad: Método B | No se presentan evidencias de fugas de aire en el equipo. |  |
| 060.360.0032 | ESPEJOS VAGINAL DESECHABLE, MEDIANO, VALVA SUPERIOR DE 10.7 CM VALVA INFERIOR DE 12.0 CM ORIFICIO CENTRAL DE 3.4 CM. | 20 piezas | FEUM 2014 | Descripción del mecanismo de autorretención | Mecanismo constituído por cuantas partes sea necesario, de tal forma que permite la articulación y desplazamiento de la valva superiror con facilidad, para obtener las diferentes aberturas del espejo; su diseño es tal que garantiza lo siguiente: Al ser insertadas y posicionadas las valvas del espejo en la abertura deseada en la cavidad vaginal, proporciona la estabilidad necesaria para evitar el cierre brusco de la valva superior que ocasione traumatismo a los tejidos. Permite el cierre de la valva superior sin ninguna dificultad para retirarlo de la cavidad vaginal ya que si el mecanismo se traba, se generan movimientos bruscos al tratar de liberarlo, lo que ocasiona traumatismo en los tejidos. |  |
|  |  |  |  | Clasificación de defectos | Se consideran defectos críticos los siguientes: Envase primario mal sellado, roto o abierto; material extraño dentro del empaque primario; número de lote diferente al del país de orígen; piezas rotas, piezas sueltas o desensambladas. |  |
|  |  |  |  | Acabado | El acabado en todas las superficies debe ser libre de fisuras, rebabas, deformaciones, burbujas, oquedades, roturas, delaminaciones, bordes filosos, material infusible, las superficies en contacto con la vagina son totalmente lisas, libres de cualquier aspereza, totalmente transparente. No contiene piezas sueltas o desensambladas. |  |
|  |  |  |  | Esfuerzo | La valva superior soporta la carga especificada, sin que el mecanismo de autorretención se bote o desplaze. Ninguna parte del espejo muestra rupturas o indicios de rupturas, una vez retirada la carga. |  |
| 060.436.0057 | GASAS. SECA CORTADA, DE ALGODÓN. 100%. TEJIDA. DOBLADA EN 12 CAPAS. NO ESTÉRIL. TIPO DE TEJIDO VII. DE 20X12 TÍTULO DE HILO DE 28 A 32 M/G TANTO EN URDIMBRE COMO EN TRAMA. PESO MÍNIMO POR M2 19G/M2. LARGO 7.5 CM. ANCHO. 5 CM. ÁREA 432MC2 | 2 paquetes con 200 gasas | FEUM 2014 | Clasificación de defectos | Se consideran defectos críticos los siguientes: Envase primario mal sellado, roto o abierto; material extraño en el producto o dentro del envase primario; presencia de blanco óptico; aglomerados de algodón; hilos sueltos, rasgaduras, humedad, número de capas menor a las especificadas. |  |
|  |  |  |  | Acabado | La tela no presenta rasgaduras, roturas, agujeros o partes deshilachadas. Ademas debe estar libre de blanqueadores ópticos, de la misma manera para todos sus componentes. |  |
|  |  |  |  | Dinensiones | Ancho mínimo de la gasa doblada: 4,9 cm Largo mínimo de la gasa doblada: 7,3 cm Número de capas: 12 Área mínima de la gasa extendida: 432 cm2 |  |
|  |  |  |  | Contenido de fibra | No se observa ningún resíduo fibroso en el vaso de precipitados. La fibra es 100 % algodón. |  |
| 060.436.0107 | GASAS. SECA CORTADA, DE ALGODON 100%. TEJIDA. DOBLADA EN 12 CAPAS. NO ESTERIL. TIPO DE TEJIDO VII. DE 20 X 12. TITULO DE HILO DE 28 A 32 M/G TANTO EN URDIMBRE COMO EN TRAMA. PESO MINIMO POR M2 19G/M2. LARGO: 10 CM. ANCHO: 10 CM. AREA: 1152 CM2. | 2 paquetes con 200 gasas | FEUM 2014 | Clasificación de defectos | Se consideran defectos críticos los siguientes: Envase primario mal sellado, roto o abierto; material extraño en el producto o dentro del envase primario; presencia de blanco óptico; aglomerados de algodón; hilos sueltos, rasgaduras, humedad, número de capas menor a las especificadas. |  |
|  |  |  |  | Acabado | La tela no presenta rasgaduras, roturas, agujeros o partes deshilachadas. Ademas debe estar libre de blanqueadores ópticos, de la misma manera para todos sus componentes. |  |
|  |  |  |  | Dinensiones | Ancho mínimo de la gasa doblada: 9,8 cm Largo mínimo de la gasa doblada: 9,8 cm Número de capas: 12 Área mínima de la gasa extendida: 1152 cm2 |  |
|  |  |  |  | Contenido de fibra | No se observa ningún resíduo fibroso en el vaso de precipitados. La fibra es 100 % algodón. |  |
| 060.439.0054 | GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. TAMAÑO CHICO. | 2 envases | FEUM 2013 | Acabado | Observar bajo condiciones adecuadas de visibilidad cada una de las unidades que constituyen la muestra. La superficie de la tela debe ser suave al tacto. No debe presentar: suciedad, cascarillas sensibles al tacto, astillas de madera, metal, vidrio, cabellos, insectos o sus fracciones, mal olor, contaminación por hongos, humedad, orificios, rasgaduras, machas ajenas a las características del producto, partes deshilachadas, fibras sueltas o sus resíduos, hilos sueltos, pelusas, piezas mal cosidas o mal selladas, piezas mal cortadas, piezas mal ensambladas, resíduos utilizados en el proceso de fabricación que afecten desfavorablemente la presentación y/o el uso al que está destinado el producto. |  |
|  |  |  |  | Identificación del material de fabricación. | Cumple con fibras de polipropileno 100%. |  |
|  |  |  |  | Repelencia | No hay escurrimiento en la parte posterior de la tela, ni presencia de agua en el vaso. |  |
|  |  |  |  | Peso | El peso de la tela del gorro debe ser de 15,0 ± 2,0 g/m2 |  |
|  |  |  |  | Acabado. | Libre de perforaciones, deformaciones, burbujas, roturas, material infusible, material extraño, manchas, guante pegado. Es incoloro, translúcido y gofrado. |  |
|  |  |  |  | Dimensiones | Espesor a pared sencilla con gofrado: de 0,031 a 0,058 mm. Largo: 265 mm mínimo. Ancho: 110 mm mínimo. | mm |
|  |  |  |  | Prueba de integridad | El guante no debe presentar fugas de aire ni roturas. |  |
|  |  |  |  | Acabado. | Libre de perforaciones, deformaciones, burbujas, roturas, material infusible, material extraño, manchas, guante pegado. Es incoloro, translúcido y gofrado. |  |
|  |  |  |  | Dimensiones | Espesor a pared sencilla con gofrado: de 0,031 a 0,058 mm. Largo: 265 mm mínimo. Ancho: 115 mm mínimo. |  |
|  |  |  |  | Prueba de integridad | El guante no debe presentar fugas de aire ni roturas. |  |
|  |  |  |  | Acabado | Inspeccionar a simple vista, la superficie está libre de defectos críticos y mayores. |  |
|  |  |  |  | Módulo al 500% de alargamiento | 5,5 MPa máximo. | Mpa |
|  |  |  |  | Prueba de integridad | Los guantes no presentan fugas por orificios o roturas a una distancia mayor a los 25 mm con respecto al extremo abierto. La muestra cumple con las especificaciones de la prueba si la cantidad de unidades defectuosas está dentro del NCA 1,5 para guantes de cirugía o quirúrgicos. |  |
|  |  |  |  | Acabado | Inspeccionar a simple vista, la superficie está libre de defectos críticos y mayores. |  |
|  |  |  |  | Módulo al 500% de alargamiento | 5,5 MPa máximo. | MPa |
|  |  |  |  | Prueba de integridad | Los guantes no presentan fugas por orificios o roturas a una distancia mayor a los 25 mm con respecto al extremo abierto. La muestra cumple con las especificaciones de la prueba si la cantidad de unidades defectuosas está dentro del NCA 1,5 para guantes de cirugía o quirúrgicos. |  |
|  |  |  |  | Acabado | Inspeccionar a simple vista, la superficie está libre de defectos críticos y mayores. |  |
|  |  |  |  | Módulo al 500% de alargamiento | 5,5 MPa máximo. | MPa |
|  |  |  |  | Prueba de integridad | Los guantes no presentan fugas por orificios o roturas a una distancia mayor a los 25 mm con respecto al extremo abierto. La muestra cumple con las especificaciones de la prueba si la cantidad de unidades defectuosas está dentro del NCA 1,5 para guantes de cirugía o quirúrgicos. |  |
|  |  |  |  | Acabado | Inspeccionar a simple vista, la superficie está libre de defectos críticos y mayores. |  |
|  |  |  |  | Módulo al 500% de alargamiento | 5,5 MPa máximo. | MPa |
|  |  |  |  | Prueba de integridad | Los guantes no presentan fugas por orificios o roturas a una distancia mayor a los 25 mm con respecto al extremo abierto. La muestra cumple con las especificaciones de la prueba si la cantidad de unidades defectuosas está dentro del NCA 1,5 para guantes de cirugía o quirúrgicos. |  |
|  |  |  |  | Acabado | Inspeccionar a simple vista, la superficie está libre de defectos críticos y mayores. |  |
|  |  |  |  | Módulo al 500% de alargamiento | 5,5 MPa máximo. | MPa |
|  |  |  |  | Prueba de integridad | Los guantes no presentan fugas por orificios o roturas a una distancia mayor a los 25 mm con respecto al extremo abierto. La muestra cumple con las especificaciones de la prueba si la cantidad de unidades defectuosas está dentro del NCA 1,5 para guantes de cirugía o quirúrgicos. |  |
| 060.532.0084 | EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA MICROGOTERO, ESTERILES, DESECHABLES. | 40 equipos | FEUM 2014 | Clasificación de defectos | Se consideran defectos críticos los siguientes: Envase primario mal sellado, roto o abierto; material extraño dentro del equipo; falta de leyenda que establece el número de gotas por mililitro; piezas faltantes, rotas y desensambladas. Se consideran defectos mayores los siguientes: Material extraño fuera del producto, dentro del envase primario. |  |
|  |  |  |  | Acabado | Libre de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, bordes filosos, rugosidades, desmoronamientos, material infusible, material extraño, partes chiclosas o reblandecidas, nódulos. Las superficies del producto son de color uniforme (cuando sean coloridas). |  |
|  |  |  |  | Evaluación del sitio para aplicación de medicamentos. | Cumple los requisitos |  |
|  |  |  |  | Prueba de integridad | Los ensambles del equipo no presentan evidencia de fuga de aire a una presión de 0,5 kg/cm2 durante 15 s. |  |
|  |  |  |  | Verificación de la conicidad | Cumple la prueba. La punta del conector cónico macho, debe encontrarse entre los dos planos límites del escantillón y el extremo opuesto (diámetro mayor) debe de extenderse más allá del plano de referencia del escantillón. El oscilamiento no debe ser evidente entre el escantillón y el ensamble hecho de material semirígido sometido a prueba. |  |
| 060.532.0167 | EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA NORMOGOTERO, ESTERILES, DESECHABLES. | 40 equipos | FEUM 2014 | Clasificación de defectos | Se consideran defectos críticos los siguientes: Envase primario mal sellado, roto o abierto; material extraño dentro del equipo; falta de leyenda que establece el número de gotas por mililitro; piezas faltantes, rotas y desensambladas. Se consideran defectos mayores los siguientes: Material extraño fuera del producto, dentro del envase primario. |  |
|  |  |  |  | Acabado | Libre de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, bordes filosos, rugosidades, desmoronamientos, material infusible, material extraño, partes chiclosas o reblandecidas, nódulos. Las superficies del producto son de color uniforme (cuando sean coloridas). |  |
|  |  |  |  | Evaluación del sitio para aplicación de medicamentos. | Cumple los requisitos |  |
|  |  |  |  | Prueba de integridad | Los ensambles del equipo no presentan evidencia de fuga de aire a una presión de 0,5 kg/cm2 durante 15 s. |  |
|  |  |  |  | Verificación de la conicidad | Cumple la prueba. La punta del conector cónico macho, debe encontrarse entre los dos planos límites del escantillón y el extremo opuesto (diámetro mayor) debe de extenderse más allá del plano de referencia del escantillón. El oscilamiento no debe ser evidente entre el escantillón y el ensamble hecho de material semirígido sometido a prueba. |  |
| 060.598.0010 | LLAVES DE CUATRO VIAS, CON MARCAS INDICADORAS DEL SENTIDO EN EL QUE FLUYEN LAS SOLUCIONES Y POSICION DE CERRADO, ADITAMENTO DE CIERRE LUER-LOCK (MOVIL) EN EL RAMAL DE LA LLAVE QUE SE CONECTA AL TUBO DE EXTENSION, TUBO DE EXTENSION REMOVIBLE DE PLASTICO, GRADO MEDICO, LONGITUD 80 CM Y DIAMETRO INTERNO 2.7 MM MINIMO, CONECTOR LUER LOCK HEMBRA EN EL EXTREMO DEL TUBO QUE SE CONECTA CON LA LLAVE Y CONECTOR LUER MACHO EN EL EXTREMO PROXIMAL, CON ADITAMENTO DE CIERRE LUER-LOCK (MOVIL). | 25 piezas | FEUM 2014 | Clasificación de defectos | Se consideran defectos críticos los siguientes: envase primario mal sellado, roto o abierto; material extraño dentro del producto; piezas faltantes, rotas y desensambladas; ausencia de longitud y diámetro interno del tubo de extensión. Se consideran defectos mayores los siguientes: Material extraño fuera del producto, dentro del envase primario. |  |
|  |  |  |  | Acabado | Libre de fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, bordes filosos, rugosidades, desmoronamientos, material infusible, material extraño, partes chiclosas o reblandecidas, nódulos. Las superficies del producto son de color uniforme (cuando sean coloridas). |  |
|  |  |  |  | Conicidad | Cumple la prueba. La punta del conector cónico macho, debe encontrarse entre los dos planos límites del escantillón y el extremo opuesto (diámetro mayor) debe de extenderse más allá del plano de referencia del escantillón. El oscilamiento no debe ser evidente entre el escantillón y el ensamble hecho de material semirígido sometido a prueba. El plano del diámetro máximo en la apertura del conector cónico hembra debe encontrarse entre los dos planos límites del escantillón. El oscilamiento no debe ser evidente entre el escantillón y el conector hecho de material semirígido sometido a prueba. |  |
| 060.771.0050 | RASTRILLOS CON DIENTES DE BORDES ROMOS Y HOJA DE UN FILO. DESECHABLES. | 35 piezas | Norma IMSS | Identificación del material de fabricación de mango y cabeza. | Debe ser poliestireno. |  |
|  |  |  |  | Acabado | Para partes metálicas: El acabado en todos los bordes y superficies debe ser uniforme y estar libre de rebabas, fisuras, fracturas, marcas de esmerilado, rayaduras, áreas rugosas, muescas, corrosión, poros o superposición de material. Además de las características indicadas, se requiere los siguientes tipos de pulido final: Satinado y crocus. Satinado: La superficies de las hojas, deben presentar una superifice lisa de baja reflexión, correspondiente al acabado producido por una lija abrasiva del número 200 y un pulido final con un disco suave o proceso equivalente, excepto en el filo de las hojas, donde el acabado debe ser crocus. Crocus: El filo o zona de corte de la hoja, debe presentar un acabado suave con marcas de pulidoen una sola dirección perpendicular al filo de corte. Éste acabado debe ser equivalente al producido por una lija abrasiva del número 240 o un proceso equivalente. Para partes de plástico: El acabado en todos los bordes y superficies debe ser uniforme, libre de mancchas, fisuras, deformaciones, burbujas, oquedades, rebabas, rugosidades, roturas, delaminaciones, desmoronamiento, material infusible, material extraño, partes chiclosas o reblandecidas, nódulos, bordes filosos. |  |
|  |  |  |  | Resistencia a la Corrosión (Hervido en agua destilada) | Las hojas de los rastrillos no deben presentar a simple vista, indicios de corrosión sobre su superficie pulida. |  |
| 060.869.0103 | TELAS ADHESIVAS DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD. 10 M ANCHO. 1.25 CM. | 24 piezas | FEUM 2014 | Clasificación de defectos | Se consideran defectos críticos los siguientes: envase primario mal sellado, roto o abierto; banda rota; banda sin adhesivo en la superficie de aplicar; banda desensamblada de su base tubular; base tubular rrota o deformada; base de diferente forma a la especificada; envase múltimplemal sellado, roto, abierto o húmedo; manchas o indicios de material extraño dentro del producto. Se consideran defectos mayores los siguientes: material extraño fuera del producto; banda deformada; contenido incompleto en envase múltiple. |  |
|  |  |  |  | Acabado | El acabado de la tela en toda su superficie debe estar libre de suciedad, rasgaduras, partes delgadas y partes deshilachadas. La tela debe estar enrollada sobre sí misma de manera uniforme sobre una base cilíndrica de metal, madera, plástico o cartón, la cual debe tener impresos o adheridos mediante una etiqueta en la superficie interna, el número de lote y la fecha de caducidad del producto. Las caracterísitcas del adhesivo deben ser tales que se adhiera a la piel limpia y seca, pero dene oderse remover sin ocasionar daño a preciable a la misma. |  |
|  |  |  |  | Dimensiones | Largo: Mínimo 10 m Ancho: 1,25 ± 0,2 cm |  |
|  |  |  |  | Identificación del material de fabricación | Debe ser 100% de acetato de celulosa. |  |
|  |  |  |  | Resistencia a la adhesividad utilizando panel con rugosidad de la superficie de 50 +/-25 nm (ASTM D 3330/3330 M-04 Reapproved 2010) | Los valores obtenidos deben ser de 2,94 a 5,88 máximo | N/cm |
| 060.869.0152 | TELAS ADHESIVAS DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10 M ANCHO. 2.50 CM. | 24 rollos | FEUM 2014 | Clasificación de defectos | Se consideran defectos críticos los siguientes: envase primario mal sellado, roto o abierto; banda rota; banda sin adhesivo en la superficie de aplicar; banda desensamblada de su base tubular; base tubular rrota o deformada; base de diferente forma a la especificada; envase múltimplemal sellado, roto, abierto o húmedo; manchas o indicios de material extraño dentro del producto. Se consideran defectos mayores los siguientes: material extraño fuera del producto; banda deformada; contenido incompleto en envase múltiple. |  |
|  |  |  |  | Acabado | El acabado de la tela en toda su superficie debe estar libre de suciedad, rasgaduras, partes delgadas y partes deshilachadas. La tela debe estar enrollada sobre sí misma de manera uniforme sobre una base cilíndrica de metal, madera, plástico o cartón, la cual debe tener impresos o adheridos mediante una etiqueta en la superficie interna, el número de lote y la fecha de caducidad del producto. Las caracterísitcas del adhesivo deben ser tales que se adhiera a la piel limpia y seca, pero dene oderse remover sin ocasionar daño a preciable a la misma. |  |
|  |  |  |  | Dimensiones | Largo: Mínimo 10 m Ancho: 2,50 ± 0,2 cm |  |
|  |  |  |  | Identificación del material de fabricación | Debe ser 100% de acetato de celulosa. |  |
|  |  |  |  | Resistencia a la adhesividad utilizando panel con rugosidad de la superficie de 50 +/-25 nm (ASTM D 3330/3330 M-04 Reapproved 2010) | Los valores obtenidos deben ser de 2,94 a 5,88 máximo | N/cm |
| 060.869.0202 | TELAS ADHESIVAS DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10 M. ANCHO 5.00 CM. | 24 rollos | FEUM 2014 | Clasificación de defectos | Se consideran defectos críticos los siguientes: envase primario mal sellado, roto o abierto; banda rota; banda sin adhesivo en la superficie de aplicar; banda desensamblada de su base tubular; base tubular rrota o deformada; base de diferente forma a la especificada; envase múltimplemal sellado, roto, abierto o húmedo; manchas o indicios de material extraño dentro del producto. Se consideran defectos mayores los siguientes: material extraño fuera del producto; banda deformada; contenido incompleto en envase múltiple. |  |
|  |  |  |  | Acabado | El acabado de la tela en toda su superficie debe estar libre de suciedad, rasgaduras, partes delgadas y partes deshilachadas. La tela debe estar enrollada sobre sí misma de manera uniforme sobre una base cilíndrica de metal, madera, plástico o cartón, la cual debe tener impresos o adheridos mediante una etiqueta en la superficie interna, el número de lote y la fecha de caducidad del producto. Las caracterísitcas del adhesivo deben ser tales que se adhiera a la piel limpia y seca, pero dene oderse remover sin ocasionar daño a preciable a la misma. |  |
|  |  |  |  | Dimensiones | Largo: Mínimo 10 m Ancho: 5,00 ± 0,2 cm |  |
|  |  |  |  | Identificación del material de fabricación | Debe ser 100% de acetato de celulosa. |  |
|  |  |  |  | Resistencia a la adhesividad utilizando panel con rugosidad de la superficie de 50 +/-25 nm (ASTM D 3330/3330 M-04 Reapproved 2010) | Los valores obtenidos deben ser de 2,94 a 5,88 máximo | N/cm |
| 060.869.0251 | TELAS ADHESIVAS DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD. 10 M ANCHO. 7.50 CM. | 24 rollos | FEUM 2014 | Clasificación de defectos | Se consideran defectos críticos los siguientes: envase primario mal sellado, roto o abierto; banda rota; banda sin adhesivo en la superficie de aplicar; banda desensamblada de su base tubular; base tubular rrota o deformada; base de diferente forma a la especificada; envase múltimplemal sellado, roto, abierto o húmedo; manchas o indicios de material extraño dentro del producto. Se consideran defectos mayores los siguientes: material extraño fuera del producto; banda deformada; contenido incompleto en envase múltiple. |  |
|  |  |  |  | Acabado | El acabado de la tela en toda su superficie debe estar libre de suciedad, rasgaduras, partes delgadas y partes deshilachadas. La tela debe estar enrollada sobre sí misma de manera uniforme sobre una base cilíndrica de metal, madera, plástico o cartón, la cual debe tener impresos o adheridos mediante una etiqueta en la superficie interna, el número de lote y la fecha de caducidad del producto. Las caracterísitcas del adhesivo deben ser tales que se adhiera a la piel limpia y seca, pero dene oderse remover sin ocasionar daño a preciable a la misma. |  |
|  |  |  |  | Dimensiones | Largo: Mínimo 10 m Ancho: 7,50 ± 0,2 cm |  |
|  |  |  |  | Identificación del material de fabricación | Debe ser 100% de acetato de celulosa. |  |
|  |  |  |  | Resistencia a la adhesividad utilizando panel con rugosidad de la superficie de 50 +/-25 nm (ASTM D 3330/3330 M-04 Reapproved 2010) | Los valores obtenidos deben ser de 2,94 a 5,88 máximo | N/cm |
| 080.025.0052 | AGUJA PARA TOMA Y RECOLEC-CION DE SANGRE PARA LA TOMASENCILLA Y/O MULTIPLE, ESTE-RIL, DESECHABLE DE 21 G X 38MM. | 50 piezas | FEUM 2014 | Acabado | La superficie del pabellón es uniforme, libre de defectos que impidan su funcionalidad. El acabado de la cánula en toda su superficie es uniforme y libre de rebabas, fisuras, fracturas, grietas, áreas rugosas muescas, obstrucción, poros, corrosión a simple vista. La cánula no está deforme o doblada, la punta de la aguja presenta filo cortante, no tiene punta roma o sin filo y el acabado es a espejo (superficie pulida de alta reflexión) o satinado (superficie pulida de baja reflexión). La superficie exterior de la cánula está lubricada con un lubricante grado médico. La cánula corta deberá evaluarse con especificación técnica del fabricante. |  |
|  |  |  |  | Diámetro externo | 0,800 - 0,830 | mm |
|  |  |  |  | Longitud útil de la cánula larga | 35,5 - 39,5 | mm |
| 080.414.1505 | PROTEINA C REACTIVA, EQUIPOPARA INVESTIGAR POR AGLUTINACION DE PARTICULAS DE LATEXESTANDARIZADA COMPUESTO DE:SUERO CONTROL POSITIVO Y NEGATIVO PLACA DE REACCION ANTISUERO ADSORBIDO A PARTICU-LAS DE LATEX 2 ML RTC | 26 EQUIPOS | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE | Pruebas fisicoquímicas (Aspecto, Color , Volumen) | Lo que indique la ETF |  |
|  |  |  |  | Pruebas de funcionalidad (Potencia, Especificidad, Sensibildad | Lo que indique la ETF |  |
|  |  |  |  | Carga bacteriana | Sin crecimiento o lo que se indique en la Especificación Técnica del fabricante |  |
| 080.889.0115 | TIRA REACTIVA PARA DETERMINACION SEMICUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SANGRE CON LIMITES DE DETECCION QUE VAN DE 20 A 800 MG/DL. FRASCO CON 50 TIRAS. TA. | 6 ENVASES | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE | Aspecto, Funcionalidad | Especificación Técnica del fabricante |  |
| 080.229.0262 | COLORANTE PARA RETICULOCITOS(AZUL DE METILENO NUEVO) TA. | 6 ENVASES | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE | Aspecto, Valoración espectrofotométrica a 650 nm | Especificación Técnica del fabricante |  |
| 080.829.0654 | EA 50 COLORANTE PREPARADO TA | 6 ENVASES | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE | Aspecto, Valoración espectrofotométrica a 522 nm, Valoración espectrofotométrica a 635 nm | Especificación Técnica del fabricante |  |

NOTA:

La entrega de las muestras ante la COCTI, solo aplicará para aquellos números de claves que estén indicados en el Anexo 1 (Requerimiento) de la convocatoria.

ANEXO 4

MODELO DE CONTRATOS

FAVOR DE REMITIRSE AL ARCHIVO DENOMINADO ANEXO B MODELOS DE CONTRATOS ADJUNTO A LA CONVOCATORIA

ANEXO 5

  - MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN

  - Y SOLICITAR ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL INTERESADO.

(Nombre del representante legal) manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, que se tiene interés en participar en la presente Licitación Pública Nacional y en su caso solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la CONVOCATORIA, por si o a nombre y representación de: (Nombre, denominación o razón social del LICITANTE).

Licitación Pública (nombre y número) ____________________________________

DATOS DEL INTERESADO:

| Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio.- |  |  |  |  |
| Calle y número: |  |  |  |  |
| Colonia: |  | Delegación o municipio: |  |  |
| Código postal: |  | Entidad federativa: |  |  |
| Teléfonos: |  | Fax: |  |  |
| Correo electrónico: |  |  |  |  |
| No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: |  |  |  | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: |  |  |  |  |
| Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio |  |  |  |  |
| Descripción del objeto social: |  |  |  |  |
| Relación de accionistas.- |  |  |  |  |
| Apellido Paterno: | Apellido Materno: |  | Nombre(s): |  |
| Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento (Señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario públicos que las protocolizó, así como la fecha y los datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad): |  |  |  |  |

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

| Nombre completo del apoderado o representante: |  |
| --- | --- |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. |  |
| Escritura pública número: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: |  |

(lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(firma)

Nota: En caso de que el Interesado sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO 6

  - FORMATO DE SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

LICITACIÓN PÚBLICA NO. _____________ NOMBRE DE LA LICITACIÓN: _________________

MÉXICO, D.F., A _______ DE _________________DE _______.

NOMBRE DEL LICITANTE: ________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: __________________________________________

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SE SOLICITA AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, LA ACLARACIÓN A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA.

A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO (PRECISAR EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA Y MENCIONAR EL ASPECTO ESPECÍFICO)

| Número | Numeral y Pregunta | Respuesta |
| --- | --- | --- |

B).- DE CARÁCTER LEGAL (PRECISAR EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA Y MENCIONAR EL ASPECTO ESPECÍFICO)

| Número | Numeral y Pregunta | Respuesta |
| --- | --- | --- |

C).- DE CARÁCTER TÉCNICO (PRECISAR EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA Y MENCIONAR EL ASPECTO ESPECÍFICO)

| Número | Numeral y Pregunta | Respuesta |
| --- | --- | --- |

ATENTAMENTE

|  | Nombre del Representante Legal |  |  |  | Cargo en la EMPRESA |  |  |  | Firma |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario.

ANEXO 7

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

  - “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1	“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS).

  - “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

    - CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN  DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL____________.

3.1.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-	OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-	REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES” ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 	DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS A LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________.

CUARTA.- 	VIGENCIA.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-	OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.

| “EL PARTICIPANTE A” |  | “EL PARTICIPANTE B” |
| --- | --- | --- |
| - NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |  | NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |

  - ANEXO 8

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES

P R O P O S I C I Ó N   T É C N I C A

LICITACIÓN PÚBLICA N°. _____________________________

FECHA: __________	DELEGACION Y/O UMAE: Bombas de infusión               	FAB. (   ).	 DIST. (   ).	No. DE PREI IMSS: ____________

NOMBRE DEL LICITANTE: ___________________________________	DOMICILIO: _____________________________________________________

TEL.: _____________________________	FAX: __________________________	R. F. C.:___________________________

CORREO ELECTRÓNICO (de la empresa participante):

ESTRATIFICACIÓN: 		MICRO (      )	PEQUEÑA (      ) 	MEDIANA (     )			GRANDE (        )

| C L A V E ( S ) |  |  |  |  | Descripción | Presentación |  |  | Nombre del Titular del Registro Sanitario | Número de Registro Sanitario | Nombre corto y R.F.C. del Titular del Registro Sanitario | Trámite ante la COFEPRIS |  | País de Origen | Nombre del Fabricante | Cantidad máxima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gpo | Gen. | Esp. | Df | Vr |  | Un | Ca | Pr. o Tipo |  |  |  | Núm. Oficio exime Reg. Sanitario. | Núm. Trámite de inclusión o clasificación del bien. |  |  |  |

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL IMSS Y LOS ENTES PARTICIPANTES ME OTORGUEN LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION. Presentación: Un = Unidad de Medida Ca = Cantidad Pr = Presentación Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato. La cantidad mínima corresponderá al 40% de la cantidad máxima por cada clave.

NOMBRE:							REPRESENTANTE LEGAL:					FIRMA:

_____________________________________________		_________________________________________			____________________________________

ANEXO 9

P R O P O S I C I Ó N    E C O N Ó M I C A (CON PMR)

LICITACIÓN PÚBLICA N°. _____________________________

FECHA: __________	DELEGACION Y/O UMAE: ___(Insumos Bombas de infusión)______FAB. (   ).	 DIST. (   ).	No. DE PREI IMSS: ____________

NOMBRE DEL LICITANTE: ___________________________________	DOMICILIO: _____________________________________________________

TEL.: _____________________________	FAX: __________________________	R. F. C.:___________________________

CORREO ELECTRÓNICO (de la empresa participante):

ESTRATIFICACIÓN: 		MICRO (      )	PEQUEÑA (      ) 	MEDIANA (     )			GRANDE (        )

| C L A V E ( S ) |  |  |  |  | Descripción | Presentación |  |  | Cantidad máxima | Precio Máximo de Referencia | Porcentaje de descuento ofertado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gpo | Gen. | Esp. | Df | Vr |  | Un | Ca | Pr. o Tipo |  |  |  |

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL IMSS Y LOS ENTES PARTICIPANTES ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION. Presentación: Un = Unidad de Medida Ca = Cantidad Pr = Presentación Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato. La cantidad mínima corresponderá al 40% de la cantidad máxima por cada clave.

NOMBRE:							REPRESENTANTE LEGAL:					FIRMA:

_____________________________________________			_________________________________________			_____________________________

ANEXO 10

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5 DE LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES QUE SE OFERTAN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO PARA LA APLICACIÓN DEL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

__________de __________ de ______________ (1)

________(2)____________

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento de_______(3)___________ No. __(4)____ en el que mi representada, la empresa _______________(5)___________________ participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por las "Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", el que suscribe, manifiesta bajo protesta de decir verdad que, es proveedor de bienes de nacionalidad ____(6)______ y en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la clave ____(7)______, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contará(n) con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65%*, o __(8)___% como caso de excepción reconocido en la Regla 11 o 12 de las citadas Reglas.

De igual forma manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la Convocante.

ATENTAMENTE

__________________(9)_________________

* Este porcentaje deberá adecuarse conforme a los incrementos previstos en la Regla 5 de las citadas Reglas:

| A partir del 27 de junio de 2012 | 65% |
| --- | --- |

ANEXO 10

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5 DE LAS REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES QUE SE OFERTAN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO PARA LA APLICACIÓN DEL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

| NUMERO | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Anotar el nombre de la dependencia o entidad que convoca o invita. |
| 3 | Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa. |
| 4 | Indicar el número respectivo de la licitación. |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. |
| 6 | Indicar nacionalidad de la empresa licitante. |
| 7 | Señalar el número de clave que corresponda a 14 (catorce) dígitos. |
| 8 | Establecer el porcentaje correspondiente a las excepciones establecidas en las reglas 11 o 12. |
| 9 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

| NOTA: | Si el licitante es persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente. |
| --- | --- |

ANEXO 11

FORMATO DE CARTA RESPALDO DEL FABRICANTE A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

LICITACIÓN PÚBLICA NÚM. _____________________________

El suscrito ___________(NOMBRE) ____________, en mi calidad de (REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA QUE CUENTA CON FACULTADES PARA COMPROMETER A LA EMPRESA) _____(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE)_______, manifiesto que apoyo el 100% de la propuesta técnica de las claves que se describen más adelante, que presente ___(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DISTRIBUIDOR)____ y me obligo a respaldar en tiempo y forma la entrega de los insumos para la salud objeto de ésta licitación.

Asimismo, certifico que nuestra planta de producción Ubicada en        (indicar dirección, municipio y estado), posee la capacidad técnica e infraestructura para producir y entregar en los plazos previstos, las cantidades de los dispositivos médicos que en su caso le sean adjudicados al licitante ___(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DISTRIBUIDOR)___, como se detalla en el siguiente cuadro:

| C L A V E ( S ) |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |  |  | REGISTRO SANITARIO | PAÍS DE ORIGEN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPO | GEN. | ESP. | DF | VR |  | UN | CA | PR. |  |  |  |

Así mismo, acepto a presentar las especificaciones técnicas de calidad, métodos de prueba, así como sustancias de referencia y los estudios de estabilidad acelerada y a largo plazo, así como la validación de métodos de prueba de los bienes que se ofertan, en el momento que se requiera.

Por otra parte, manifiesto que los productos enlistados anteriormente cumplen lo establecido en la Ley General de Salud, en los artículos aplicables, conforme a lo establecido en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus Suplementos, en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales y a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas como fabricante.

LUGAR Y FECHA

___________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE.

ANEXO 12

MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

México, D.F., a _____ de ___________________ del 20___. Instituto Mexicano del Seguro Social Presente. (Nombre de la persona facultada) , con las facultades que la empresa denominada _______________________________________ me otorga. Declaro Bajo Protesta de Decir Verdad lo siguiente: Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Licitación Pública (NOMBRE Y NÚMERO). En el entendido que de no manifestarme con veracidad, aceptó que ello sea causa de rescisión administrativa del contrato celebrado con la dependencia o entidad que corresponda. _______________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA

Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.

##### ANEXO 13

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 4.1.m DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NO.______________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

Que Bajo Protesta de Decir Verdad, mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del IMSS y de las ENTES PARTICIPANTES, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Que el producto y/o la empresa que represento no se encuentran sancionados, por la SSA/COFEPRIS.

Que mi representada se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al IMSS y de las ENTES PARTICIPANTES de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional.

LUGAR Y FECHA

________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA)

  - ANEXO 14

  - ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)

_________ de __________ de _______   (1)

_________ (2)________

P r e s e n t e.

Me refiero al procedimiento de _________(3)________ No. ________(4) _______ en el que mi representada, la empresa_________(5)________, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se estratifica como una empresa _________(8)________.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

A T E N T A M E N T E

___________(9)____________

## INSTRUCTIVO

Instructivo de llenado

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado. - Señalar la fecha de suscripción del documento. - Anotar el nombre de la convocante. - Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública o invitación a cuando menos tres personas). - Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por CompraNet. - Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante. - Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante. - Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación. Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos. - Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior. - Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.

ANEXO 15

ACREDITAMIENTO DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURIDICA, PARA COMPROMETERSE Y SUSCRIBIR PROPOSICIONES

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

________(nombre)             , manifiesto Bajo Protesta a Decir Verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido verificados; así como que cuento con facultades suficientes para comprometer y suscribir las proposiciones en la presente Licitación Pública Internacional, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la Licitación Pública__________________________.

Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) Calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico (de la empresa participante): No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios o asociados.- Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva: Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

| Nombre completo del apoderado o representante: |  |
| --- | --- |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. |  |
| Escritura pública número: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: |  |

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el IMSS, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

Nota: los licitantes extranjeros para acreditar su personalidad, deberá incorporar los datos equivalentes, considerando las disposiciones aplicables en el país de que se trate, manifestando además, bajo protesta de decir verdad, que los documentos entregados cumplen con los requisitos necesarios para acreditar la existencia de la persona moral y del tipo o alcances jurídicos de las facultades otorgadas a sus representantes legales.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

ANEXO 16

RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

NOMBRE DEL LICITANTE: ___________________________________________

| # DOCUMENTO TÉCNICO | NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO O NO APLICA SI NO |  | INDICAR EL NÚMERO DE FOLIO DE LA PROPUESTA EN DONDE SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propuesta técnica, Anexo 8, para lo cual podrá hacer uso del Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3 de la Convocatoria. | 4.a (*) |  |  |  |
| Registros Sanitarios | 4.b (*) |  |  |  |
| Escrito libre del licitante en el que se manifieste que los bienes terapéuticos ofertados cumplen con lo establecido en la Ley General de Salud, en los artículos aplicables, conforme a lo decretado en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus suplementos, en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales, así como con las especificaciones técnicas del IMSS y a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante. | 4.c (*) |  |  |  |
| Aviso de Funcionamiento, tanto del licitante como del fabricante y/o distribuidor primario siempre y cuando sea el Titular del Registro Sanitario. | 4.d.1 (*) |  |  |  |
| Autorización del Responsable Sanitario, tanto del licitante como del fabricante y/o distribuidor primario siempre y cuando sea el Titular del Registro Sanitario. | 4.d.2 (*) |  |  |  |
| Anexos técnicos o los folletos o los catálogos o los instructivos o los manuales de uso o de los marbetes (etiquetas) | 4.e (*) |  |  |  |
| Acuse de recibo de las muestras | 4.f (*) |  |  |  |
| Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación | 4.g (*) |  |  |  |
| Carta de respaldo del fabricante | 4.h (*) |  |  |  |
| Propuesta económica | 4.i (*) |  |  |  |

| DOCUMENTO LEGAL-ADMINISTRATIVO | NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO O NO APLICA SI NO |  | INDICAR EL NÚMERO DE FOLIO DE LA PROPUESTA EN DONDE SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escrito de nacionalidad mexicana y grado de contenido nacional | 4.j (*) |  |  |  |
| Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP | 4.k (*) |  |  |  |
| Declaración de integridad | 4.l (*) |  |  |  |
| Escrito de estratificación de MIPYME | 4.m (*) |  |  |  |
| Escrito de aceptación de las disposiciones del sistema CompraNet | 4.n (*) |  |  |  |
| Escrito de acreditación de existencia legal y personalidad jurídica | 4.ñ (*) |  |  |  |
| Convenio de participación conjunta | 4.o (*) |  |  |  |

(*) DOCUMENTO QUE AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN.

| NOMBRE DE QUIEN RECIBE |  |
| --- | --- |
| FIRMA DE QUIEN RECIBE |  |

ANEXO 17

  - INFORMACION RESERVADA Y CONFIDENCIAL

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

México, D.F., a _____ de ___________________ del 20__. Instituto Mexicano del Seguro Social Presente. (Nombre) , en mi carácter de _________________________, de la empresa denominada (nombre, denominación o razón social de quien otorga el poder) indico por medio de la presente que los documentos contenidos en mi Propuesta y proporcionada a la Convocante. Se informa que para los efectos establecidos en los artículos 18 fracciones y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, y los correlativos de su Reglamento y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la siguiente documentación es de naturaleza confidencial: ______________________________________________. ______________________________________________. ______________________________________________. (EN CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE NINGUN DOCUMENTO DE LOS QUE SE ENTREGAN EN LA PROPOSICIÓN ES DE NATURALEZA CONFIDENCIAL DEBERA SEÑALARSE LA REDACCIÓN SIGUIENTE.) Se informa que ninguno de los documentos que se entregan en nuestra proposición es de naturaleza confidencial para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. (UTILIZAR UNICAMENTE EL PÁRRAFO QUE CORRESPONDA) _______________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA

ANEXO 18

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación – la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

- La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.

- El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

- Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

- Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

- Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

- Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

- Los contadores públicos: realizar auditorías: no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

- Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no.  Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por  tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

“Artículo 222

Cometen el delito de cohecho:

- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capítulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 bis

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

- A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión:

- A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o  resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

- A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente o ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa

y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.”

ANEXO 19

GLOSARIO

GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para efectos de ésta Convocatoria, se entenderá por:

- Administrador del Contrato: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

- ALSC: Administración Local de Servicios al Contribuyente.

- Área contratante: La facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate.

- Área convocante: La Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, por conducto de la División de Bienes Terapéuticos.

- Área requirente: la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;

- Área técnica: la responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la Junta de Aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.

- Bienes de Consumo: Los que se desgastan o extinguen en su uso primario y por lo tanto no son susceptibles de ser utilizados nuevamente, los cuales para éste procedimiento de contratación se clasifican como Bienes de Uso Terapéutico.

- CABCS: Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

- Canje: Es la obligación que contraen los proveedores con las ENTES PARTICIPANTES, para cambiar bienes por nuevos del mismo tipo, cuando se presenten en mal estado, con defectos, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, que no pueden ser utilizados.

- CCA: Coordinación de Control de Abasto.

- CCAYAC: Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura.

- CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.

- CENADI: Centro Nacional de Distribución del ISSSTE.

- CLAVE: Código numérico para identificar cada insumo para la salud, integrada por el número del grupo, genérico, especifico, diferenciador y variante (14 dígitos) contenidos en el Cuadro Básico Institucional de Insumos para la Salud y/o Catálogo General de Artículos del IMSS y está identificado por 14 (catorce) dígitos.

- COCTI: Coordinación de Control Técnico de Insumos. Área del IMSS responsable de verificar la calidad de los productos de esta Convocatoria a la Licitación, de acuerdo a la normatividad establecida.

- COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

- CompraNet: El Sistema Electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas con dirección electrónica en Internet: http//compranet.funcionpublica.gob.mx.

- Contrato: Documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del Fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.

- Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud: Documento normativo que regula los insumos que se utilizan en las instituciones del Sistema Nacional de Salud.

- Cuadro Básico Institucional (CBI): Cuadro Básico Institucional de Insumos para la Salud y/o Catálogo General de Artículos del IMSS; Documento que relaciona los bienes por grupo de Insumos de suministro determinado como fundamentales e indispensables para la operación del IMSS.

- DOF: Diario Oficial de la Federación.

- EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN): Entidad de gestión privada en nuestro país, que tiene como objetivo acreditar a los Organismos de la Evaluación de la Conformidad que son los laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos, unidades de verificación (organismos de inspección) y organismos de certificación.

- Entidad Responsable: Para la presente Convocatoria el IMSS será el que lleve a cabo los procedimientos de contratación consolidados.

- Escrito Libre: Documento que deberá cumplir como mínimo con los datos requeridos en la Convocatoria, no importando el orden y/o ubicación del contenido.

- IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

- ENTE PARTICIPANTE: el IMSS (DELEGACIONES y UMAE’S), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Salud (SALUD), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de Petróleos Mexicanos (PEMEX), empresa productiva del Estado, de los Hospitales Federales (HOSPITALES), de los Institutos Nacionales de Salud (INSTITUTOS) y de las Secretarías de Salud Estatales (SECRETARÍAS).

- Investigación de mercado: la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información;

- ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

- IVA: Impuesto al Valor Agregado.

- LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o Bien de invitación a cuando menos tres personas.

- Marbete: Documento mediante el cual se identifican las características bajo las cuales la COFEPRIS emitió el Registro Sanitario correspondiente para cada insumo médico.

- Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

- MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

- NORMAS: Las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; en su caso, las normas de referencia o especificaciones a que se refiere el artículo 67 de la Ley citada.

- Orden de Reposición: Es la acción mediante la cual se solicita a los proveedores la reposición de los bienes de consumo que se requieren en los almacenes del IMSS, para la administración de los contratos, realizada a través del SAI por transmisión electrónica vía Internet o en forma manual.

- Partida o Concepto de Gasto: La división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos (Clasificador por Objeto del Gasto).

- PEMEX: Petróleos Mexicanos, empresa productiva del Estado.

- Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

- Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red para el IMSS.

- Resolución Miscelánea: Publicación anual en el DOF que agrupa disposiciones de carácter general, aplicables a impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior.

- SAT: el Servicio de Administración Tributaria.

- SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional.

- SFP: Secretaría de la Función Pública.

- Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido solo puede ser conocido en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en términos de la LAASSP. En el caso de las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública.

- SSA: Secretaría de Salud.

- Testigo Social: Persona física o moral que cuenta con el registro correspondiente en el padrón público de testigos sociales de la Secretaría de la Función Pública a cargo de emitir un testimonio sobre el procedimiento de la Licitación en un plazo no mayor a siete días naturales contados a partir de la conclusión de su participación en el procedimiento de contratación.

- UMAE’S: Unidades Médicas de Alta Especialidad del IMSS.

- Unidad Almacenaría o Almacén: Es el área donde se reciben guardan, almacenan, controlan y despachan bienes de consumo, dentro de la circunscripción que le corresponde y donde se encuentra el responsable de firmar la Remisión del Proveedor y en su caso, la Remisión del Pedido, de los bienes recibidos.