LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N57-2015, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN (INCLUYE INSUMOS PARA BOMBAS DE INFUSIÓN) GRUPO 060, MATERIAL RADIOLÓGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE’S), DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DE LA SECRETARÍA DE SALUD (SALUD), DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), DE PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX), DE LOS HOSPITALES FEDERALES (HOSPITALES), DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD (INSTITUTOS) Y DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD ESTATALES (SECRETARÍAS), EJERCICIO FISCAL 2016.

LICITANTES O PARTICIPANTES DE LA LICITACIÓN:

SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE SE AGREGA EL REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN CON LAS SIGUIENTES CLAVES:

| GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCION | PRESENTACION |  |  | PMR | CANTIDAD TOTAL CONSOLIDADO | TIPO CONTRATO IMSS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | UNI | CANT | TIPO |  |  |  |
| 060 | 168 | 0945 | 11 | 01 | CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA, ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, CON BALON, CURVADA, CINTA DE FIJACION, GLOBO DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, OPACA A LOS RAYOS X, CON ENDOCANULA, PLACA DE RETENCION DE LA ENDOCANULA Y GUIA DE INSERCION. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO. 7.0 MM +/- 0.2 MM DIAMETRO EXTERNO. 9.4 MM +/- 0.6 MM LONGITUD. 70 MM +/- 5 MM. | PZA | 1 | PZA | 365.00 | 4,829 | ABIERTO |
| 060 | 168 | 8138 | 11 | 01 | CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA, ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, CON BALON, CURVADA, CINTA DE FIJACION, GLOBO DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, OPACA A LOS RAYOS X, CON ENDOCANULA, PLACA DE RETENCION DE LA ENDOCANULA Y GUIA DE INSERCION. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO. 8.0 MM +/-0.2 MM DIAMETRO EXTERNO. 11.3 MM +/-0.5 MM LONGITUD. 74 MM +/-5 MM. | PZA | 1 | PZA | 380.00 | 11,031 | ABIERTO |
| 060 | 168 | 9904 | 11 | 01 | SONDAS GASTROINTESTINALES, DESECHABLES Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X. TIPO: LEVIN CALIBRE. 16 FR. | PZA | 1 | PZA | 2.44 | 264,085 | CERRADO |
| 060 | 168 | 4418 | 11 | 01 | SONDAS GASTROINTESTINALES, DESECHABLES Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X. TIPO: LEVIN CALIBRE. 18 FR. | PZA | 1 | PZA | 2.52 | 196,302 | CERRADO |
| 060 | 203 | 0165 | 11 | 01 | CINTAS UMBILICALES DE ALGODON, TEJIDO PLANO (TRENZADO DE 21 HILOS) ESTERILES. LONGITUD: 41 CM, ANCHO 4 MM. | ENV | 100 | SBR | 84.73 | 36,375 | CERRADO |
| 060 | 740 | 0025 | 11 | 01 | PROTECTORES DE PIEL, TINTURA DE BENJUI AL 20%. | ENV | 1000 | ML. | 66.20 | 9,448 | CERRADO |
| 060 | 697 | 0267 | 11 | 01 | PASTA O GEL CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA. ENVASE CON 120 ML. | ENV | 1 | ENV | 8.00 | 73,638 | CERRADO |

De FORMA ADICIONAL, SE ADJUNTAN LOS ARCHIVOS CON EL MODELO DE FIANZA, CONTRATO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA, LUGAR Y CONDICIONES DE PAGO.

FAVOR DE REMITIRSE AL ARCHIVO DENOMINADO INCLUSIÓN REQ INR