Instituto Mexicano del Seguro Social

Dirección de Administración

Unidad de Administración

Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Bienes y Servicios.

División de Bienes Terapéuticos.

Avenida Durango Núm. 291, piso 4, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700,

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México

Convocatoria

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de

los Tratados de Libre Comercio Electrónica

No. LA-019GYR047-E15-2016

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 060 Y  MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080,

PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL IMSS (COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS,

COORDINACIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD).

DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

ÍNDICE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.	5

1.1.	Datos de identificación	5

1.2.	Medio y carácter de la licitación:	5

1.3.	Número de identificación de la licitación pública asignado por CompraNet.	5

1.4.	Indicación de los ejercicios fiscales para la contratación.	5

1.5.	Idioma	5

1.6.	Disponibilidad presupuestaria.	6

2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.	6

2.1.	Objeto de la contratación.	6

2.2.	Agrupación de Claves.	6

2.3.	Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones.	6

2.4.	Cantidades a contratar.	6

2.5.	Forma de adjudicación.	7

2.6.	Modelos de contrato.	7

3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DE LA LICITACIÓN.	7

3.1.	Fecha, hora y lugar para los actos de la licitación.	7

3.2.	Envío de proposición.	8

3.3.	Proposiciones conjuntas.	8

3.4.	Envío de una sola proposición.	8

3.5.	Acto de Fallo y firma de contrato.	8

4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.	9

4.1.	Propuesta Técnica	10

4.1.1. Propuesta Técnico Económica	10

4.1.2. Registros Sanitarios.	10

4.1.3. Cumplimiento de Especificaciones y Normas.	11

4.1.4. Licencias, autorizaciones y permisos.	11

4.1.5. Anexos técnicos, folletos, catálogos, instructivos, manuales o marbetes (etiquetas).	12

4.1.6. Carta de Respaldo.	12

4.2.	Propuesta Económica	12

4.3.	Documentación legal-administrativa.	12

4.3.1. Escrito para bienes de origen nacional o de importación.	12

4.3.2. Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP	13

4.3.3. Declaración de integridad	13

4.3.4. Escrito de Estratificación de MIPYME	13

4.3.5. Escrito de aceptación de las disposiciones del sistema CompraNet	13

4.3.6. Convenio de participación conjunta	13

4.3.7. Escrito de datos de  la empresa licitante y representante legal, para notificaciones.	13

4.4.	Causales expresas de desechamiento.	14

5. CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES.	15

5.1.	Evaluación de la propuesta técnica.	15

5.2.	Evaluación de la propuesta económica.	15

5.3.	Adjudicación de contrato.	16

6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE.	16

7. INCONFORMIDADES.	16

8. FORMATOS QUE FACILITARÁN Y AGILIZARÁN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES.	16

9. INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.	17

10. NOTA INFORMATIVA OCDE.	17

CONVOCATORIA

En observancia al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados de Libre Comercio suscritos con los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 25, 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 28 fracción II, 29, 30, 32, 33, 33 bis, 34, 35, 36, 36 bis fracción II, 37 y 45 de la LAASSP, 39 y relativos de su reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, y de aquellos paises con los que los Estados Unidos Mexicanos tenga suscrito un Tratado de Libre Comercio que contenga un Capítulo o titulo de Compras del Sector Público cuya actividad comercial esté relacionada con los bienes a contratar descritos en el Anexo 1 para participar en la presente licitación.

# IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

## Datos de identificación

| Entidad contratante: | Instituto Mexicano del Seguro Social. |
| --- | --- |
| Área contratante: | Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. Coordinación Técnica de Bienes y Servicios. División de Bienes Terapéuticos. |
| Domicilio: | Avenida Durango Núm. 291, piso 4, Colonia Roma Norte, Código Postall 06700, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. |

## Medio y carácter de la licitación:

La presente licitación pública conforme al medio utilizado es “Electrónica”; por lo cual los licitantes deberán enviar su proposición a través de medios remotos de comunicación electrónica (CompraNet), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 Bis fracción II de la LAASSP, 46 fracción II y 50 del RLAASSP y en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado CompraNet”, publicado en DOF el 28 de junio de 2011.

El carácter del citado procedimiento de contratación es internacional bajo la cobertura de los tratados de libre comercio.

## Número de identificación de la licitación pública asignado por CompraNet.

LA-019GYR047-E15-2016

## Indicación de los ejercicios fiscales para la contratación.

La contratación es anual e implicará el ejercicio fiscal 2016.

## Idioma

Las proposiciones deberán presentarse en idioma español.

Para los bienes solicitados, se deberán remitir los anexos técnicos o folletos o catálogos o instructivos o manuales de uso o de los marbetes (etiquetas) para corroborar las especificaciones, características y calidad deberán presentarse en idioma español o en idioma distinto al español, con su respectiva traducción simple. El licitante deberá indicar la relación gráfica y técnica que tenga con los Registros Sanitarios vigentes autorizados por COFEPRIS, para acreditar las especificaciones y características de los insumos para la salud e identificando la clave del bien ofertado a 14 dígitos.

## Disponibilidad presupuestaria.

Se cuenta con el recurso presupuestal para el ejercicio 2016, tal como se menciona en los Dictámenes de Disponibilidad Presupuestal número 0000003555-2016, 0000003549-2016, 0000003556-2016, 0000003551-2016 y 0000003550-2016.

# OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

## Objeto de la contratación.

Adquisición de material de curación grupo 060 y  material de laboratorio grupo 080, para cubrir las necesidades del IMSS (Coordinación de Control Técnico de Insumos, Coordinación de Vigilancia Epidemiológica y Coordinación de Investigación en Salud). del ejercicio fiscal 2016.; bajo los términos y condiciones descritos en el Anexo 2.

## Agrupación de Claves.

Para el presente procedimiento no se están agrupando claves; así mismo se hace la indicación de que la asignación se realizará por partida (clave).

## Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones.

La calidad de los bienes requeridos, se acreditará mediante el Registro Sanitario, expedido por COFEPRIS conforme a lo dispuesto en la LGS y el Reglamento de Insumos para la Salud.

Para aquellos bienes a adquirir que no requieran registro sanitario, deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, a falta de éstas deberá cumplir con Normas Internacionales o Normas de referencia contenidas en la dirección electrónica http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo, las cuales se podrán consultar en la sección “Normas y especificaciones técnicas del IMSS”, o especificaciones técnicas que se señalan en el artículo 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

## Cantidades a contratar.

Las cantidades a adquirir serán a través de contrato por cantidades determinadas conforme a lo señalado en el Anexo 1 adjunto como archivo electrónico a la convocatoria.

## Forma de adjudicación.

La asignación se realizará a una sola fuente de abasto, adjudicándose el 100% por clave, conforme a las cantidades establecidas en el Anexo 1 y 2 de la Convocatoria en cita.

## Modelos de contrato.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29 fracción XVI de la LAASSP y 39 fracción II iniciso i) de su reglamento, se adjunta como Anexo 3 el modelo de contrato para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la licitación que nos concierne, al cual estarán obligados los licitantes que resulten adjudicados.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la Convocatoria que compete, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las Juntas de Aclaraciones.

# FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DE LA LICITACIÓN.

## Fecha, hora y lugar para los actos de la licitación.

| E V E N T O S | F E C H A | H O R A | L U G A R |
| --- | --- | --- | --- |
| Junta de Aclaraciones a la Convocatoria a la Licitación Pública. | 12/05/2016 | 10:00 hrs. | El acto se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 26 bis, fracción II de la LAASSP, a través del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales. CompraNet. Los sdervidores públicos podrán acudir a la Subjefatura de División de Material de Curación ubicada en Durango 291, piso 4, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México |
| Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. | 19/05/2016 | 10:00 hrs. |  |
| Acto de Fallo | 27/05/2016 | 14:00 hrs. |  |
| Firma del contrato | 10/06/2016 | 12:00 hrs. | División de Contratos, ubicada en Avenida Durango número 291, Piso 10, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México |
| Reducción de Plazo | NO |  |  |
| Medio de participación en la Presentación de las Proposiciones. | ELECTRÓNICA (artículo 26 Bis, fracción II, de la LAASSP), no se reciben proposiciones a través del servicio postal o mensajería, ni de forma presencial. |  |  |

La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo en términos de los artículos 33 Bis de la LAASSP, 45 y 46 de su reglamento, por lo que los licitantes que manifiesten su interés en participar en la licitación pública deberán remitir un escrito, por si o en representación de un tercero, de acuerdo con el Anexo 4 que se adjunta para tal efecto, con el cual serán considerados licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración utilizando para tal caso el Anexo 5 de la Convocatoria. Con el objeto de agilizar la Junta de Aclaraciones se solicita a los licitantes remitir el Anexo 5 en formato Word.

La Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará conforme a los artículos 34 y 35 de la LAASSP, 47, 48, 49 segundo párrafo y 50 de su reglamento, para lo cual deberán hacer uso de los formatos previstos en el numeral 8 de la Convocatoria.

El envío de su oferta, será exclusivamente a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (CompraNet); la proposición técnico-económica y soporte documental deberá remitirse de forma legible (en archivo PDF sin utilizar baja resolución, formato imagen jpg, gif o equivalente).

El Acto de Fallo se llevará a cabo en términos del numeral 3.5 de la Convocatoria.

## Envío de proposición.

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha y hora, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de contratación hasta su conclusión.

## Proposiciones conjuntas.

En caso de proposiciones conjuntas deberá presentarse el convenio correspondiente en los términos del Anexo 6 de la Convocatoria.

## Envío de una sola proposición.

Los licitantes sólo deberán enviar una proposición en el procedimiento de contratación.

## Acto de Fallo y firma de contrato.

El Fallo se emitirá de conformidad con el artículo 37 de la LAASSP y su contenido se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se publique, en el entendido de que este procedimiento sustituye a la notificación personal, así como en el mural de comunicación ubicado en el piso 4 del inmueble sito en la Avenida Durango No. 291, colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, en donde se fijará copia de un ejemplar del acta por un término no menor de cinco días hábiles.

En caso de que la fecha prevista originalmente esté rebasada o no se encuentre vigente, o bien no se mencione en el Fallo, el término para la firma del contrato quedará comprendido dentro de los quince días naturales posteriores a la notificación del Fallo.

El(los) licitante(s) adjudicado(s) deberá(n) firmar el contrato que se señala en el Anexo 3 de la Convocatoria, en la fecha, horario y domicilio contenido en el numeral 3.1 de la presente convocatoria.

Para la firma del contrato deberá exhibir los siguientes documentos (no deberán integrarse en la propuesta técnica-económica):

- Persona moral:

  - Acta constitutiva y, en su caso, sus respectivas modificaciones.

  - Poder notarial del representante legal que firmará el contrato.

- Persona física:

- Acta de nacimiento o carta de naturalización.

- Para ambos:

  - Identificación oficial vigente y con fotografía del representante legal.

  - Cédula de Registro Federal de Contribuyentes.

  - Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses.

  - En su caso, escrito de estratificación de empresa en términos del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

  - Escrito en términos del artículo 50 y 60 de la LAASSP.

  - Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT vigente a la firma del contrato, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

  - Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la firma del contrato emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR publicado en el DOF el 27 de febrero de 2015.

- En caso de que el licitante no cuente con trabajadores debido a que celebró contrato de prestación de servicios con otra empresa que es la que tiene contratados a los trabajadores (outsourcing), deberá presentar dicho contrato, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado debido a tal situación y opinión positiva vigente de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social de la empresa subcontratada emitidad por el IMSS.

- En caso de que el licitante no cuente con trabajadores, deberá presentar escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado a inscribirse ante el IMSS, por lo que no puede obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.

- En caso de que el licitante cuente con trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, deberá presentar el(los) contrato(s) con los que acredite el régimen de contratación, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado a inscribirse ante el IMSS debido a tal situación, por lo que no puede obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.

- En caso de que el licitante forme parte de un grupo comercial y uno de los entes que forma parte del grupo se encarga de administrar la plantilla laboral de todas las empresas que lo conforman, será necesario que exhiba el documento que acredite la subcontratación para situarse en el supuesto del segundo párrafo del presente numeral.

  - En su caso, convenio de participación conjunta.

# REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.

Con fundamento en los artículos 26 Bis fracción II y 34 de la LAASSP, el licitante deberá remitir a través del sistema CompraNet, la siguiente documentación:

## Propuesta Técnica

### Propuesta Técnico Económica

Para lo cual podrá hacer uso del Anexo 7 de la Convocatoria.

### Registros Sanitarios.

Los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica de la copia legible del Registro Sanitario vigente expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la LGS, debidamente referenciado con la clave del bien ofertado a 14 dígitos y que éste corresponda a los dispositivos médicos requeridos.

Se podrá remitir Registro Sanitario legible por familia, el cual deberá estar referenciado con la clave a 14 dígitos del bien ofertado.

      - En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años,  conforme a lo ordenado en el artículo 376 de la LGS, deberá remitir:

- Copia simple legible del Registro Sanitario sometido a prórroga.

- Copia simple legible del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS, a más tardar el 24 de febrero de 2010.

- En caso de que al Registro Sanitario, se le hayan otorgado prórrogas, el comprobante (acuse de recibo) deberá indicar la fecha en que se realizó el trámite; siendo ésta de cuando menos 150 días naturales antes de que concluya la vigencia del Registro correspondiente, ello de conformidad con lo estatuido en el artículo 190-bis 6 adicionado al Reglamento de Insumos para la Salud, publicado en el DOF el 2 de enero de 2008.

- Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que el trámite de prórroga de la autorización sanitaria (indicando el número o números de los mismos), del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo exhibido corresponde al producto sometido a la gestión de referencia.

      - En caso de que los bienes ofertados estén situados en el ANEXO UNO del “ACUERDO por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario”, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2011, el licitante deberá remitir copia legible de los escritos que se señalan a continuación:

- Registro Sanitario vigente, o

- Solicitud del trámite de Registro Sanitario, o

- Copia legible de la constancia oficial expedida por COFEPRIS (a nombre del licitante o fabricante que respalde su propuesta), con firma y cargo del servidor público que la emite, en el que se indique que lo exime del mismo, en tanto COFEPRIS no expida la resolución sobre la petición en comento de los bienes que estén situados en el ANEXO UNO citado.

      - En caso de los bienes ofertados que estén situados en el “ACUERDO” por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario”, publicado en el DOF el 22 de diciembre de 2014. Por lo que el licitante deberá presentar:

- Copia simple legible del citado ACUERDO, referenciando el bien ofertado con la(s) clave(s) a 14  dígitos, por la(s) que participa y,

- Copia simple legible de la constancia oficial expedida por la COFEPRIS (a nombre del licitante o fabricante que respalde su propuesta), con firma y cargo del servidor público que la emite, en el que se indique que lo exime del Registro Sanitario.

La descripción del bien contenido en el ACUERDO citado, deberá tener relación con las especificaciones técnicas del bien solicitado en el Anexo 1 de la Convocatoria.

      - En caso de que los bienes ofertados no estén incluidos en el multicitado ACUERDO, el licitante deberá exhibir lo siguiente:

- Copia simple legible del acuse de trámite y de la solicitud de inclusión en la que se justifique la misma en el referido ACUERDO correspondiente ante COFEPRIS, y

- Copia simple legible de la constancia oficial expedida por COFEPRIS (a nombre del licitante o fabricante que respalde su propuesta), con firma y cargo del servidor público que la emite, en el que se indique que lo exime del Registro Sanitario.

### Cumplimiento de Especificaciones y Normas.

Escrito libre del licitante en el que se manifieste que los bienes terapéuticos ofertados cumplen con lo establecido en la LGS, en los artículos aplicables, conforme a lo decretado en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus suplementos, en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales, así como con las especificaciones técnicas del IMSS y a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante y a falta de éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; en su caso, las Normas de Referencia (contenidas en la dirección electrónica http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo, las cuales se podrán consultar en la sección “Normas y Especificaciones Técnicas del IMSS”) o especificaciones técnicas que se señalan en el artículo 67 de la Ley citada o bien, deberán cumplir con las características y especificaciones requeridas por el IMSS en la Convocatoria citada, por la(s) clave(s) en la(s) que participe y a falta de estas las especificaciones técnicas del fabricante.

### Licencias, autorizaciones y permisos.

El licitante deberá acompañar a su propuesta técnica, en copia simple legible, la documentación que a continuación se señala:

- Aviso de Funcionamiento, tanto del licitante como del fabricante y/o distribuidor primario siempre y cuando sea el Titular del Registro Sanitario.

- Autorización del Responsable Sanitario, tanto del licitante como del fabricante y/o distribuidor primario siempre y cuando sea el Titular del Registro Sanitario.

### Anexos técnicos, folletos, catálogos, instructivos, manuales o marbetes (etiquetas).

Deberá proporcionar, los anexos técnicos o los folletos o los catálogos o los instructivos o los manuales de uso o de los marbetes (etiquetas), que indiquen la descripción gráfica y técnica, que tengan relación con los Registros Sanitarios vigentes autorizados por la COFEPRIS, para con ello acreditar las especificaciones y características de los insumos para la salud; documental que deberá exhibirse en idioma español, identificando o referenciando la clave del bien ofertado a 14 dígitos.

### Carta de Respaldo.

En caso de Distribuidores, deberán proporcionar carta del fabricante en la que manifieste que lo apoya en el 100% de la propuesta técnica con la que participa y se obliga a respaldar en el tiempo de entrega y plazo de garantía de los insumos para la salud objeto de ésta licitación; por la (s) clave (s) en la (s) que participe. Anexo 8. Así como también que:

Se compromete a poner a la vista las especificaciones técnicas de calidad, métodos de prueba, sustancias de referencia y los estudios de estabilidad acelerada y a largo plazo, así como la validación de métodos de prueba de los insumos que oferta, en el momento que se le requiera.

## Propuesta Económica

El licitante deberá hacer uso del Anexo 7 de la presente convocatoria. (Se precisa que bastará con presentar una sola vez el Anexo 7, dentro de su proposición).

## Documentación legal-administrativa.

El licitante deberá incluir los siguientes documentos:

### Escrito para bienes de origen nacional o de importación.

Tratándose de licitantes que oferten bienes de origen nacional que cumplen con lo establecido en el artículo 28, fracción I de la LAASSP, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad donde así lo manifiesten en papel membretado y firmado por el licitante, de conformidad con la regla 5.2.1. Para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 2010, conforme al Anexo 9, de la citada convocatoria.

Tratándose de licitantes que oferten bienes de origen nacional que cumplen con las reglas de origen correspondientes a los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad donde así lo manifiesten en papel membretado y firmado por el licitante, de conformidad con la regla 5.2.1. Para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 2010, conforme al Anexo 9 A, de la mencionada convocatoria.

Los licitantes que oferten bienes de importación, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad en papel membretado y firmado por el licitante, manifestando que cumplen con las reglas de origen establecidas en el capítulo de compras del sector público del tratado que corresponda; de conformidad con la regla 5.2.2. Para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 2010. Conforme al Anexo 10, de la señalada convocatoria.

### Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP

Escrito bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP, de acuerdo con el Anexo 11 de la Convocatoria.

### Declaración de integridad

Declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad que se abstendrán de adoptar conductas, por si o a través de interpósita persona, para que los servidores públicos del IMSS induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.  Que el producto y/o la empresa no se encuentran sancionados por la SSA o COFEPRIS y que en caso de resultar adjudicado a liberar al IMSS de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al Anexo 12 de la Convocatoria.

### Escrito de Estratificación de MIPYME

En su caso, escrito bajo protesta de decir verdad que el licitante cuenta con estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, de acuerdo con el Anexo 13 de la presente Convocatoria.

### Escrito de aceptación de las disposiciones del sistema CompraNet

Escrito libre en el que manifieste su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al IMSS, en términos de lo dispuesto por el numeral 29 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado CompraNet”.

### Convenio de participación conjunta

En caso de exhibir propuesta conjunta, cada una de las personas agrupadas deberá presentar en forma individual los escritos señalados en este numeral, además del convenio de participación conjunta, de acuerdo con el Anexo 6 de la Convocatoria.

### Escrito de datos de  la empresa licitante y representante legal, para notificaciones.

Escrito, por el que los licitantes proporcionarán los datos generales como (domicilio, teléfonos, correo electrónico, etc.), pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo 14 de la Convocatoria.

## Causales expresas de desechamiento.

De conformidad con el artículo 29 fracción XV de la LAASSP, será causa de desechamiento:

    - Cuando no presente escrito bajo protesta de decir verdad, de que el licitante no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP, de acuerdo con el Anexo 11 de la Convocatoria.

    - Cuando no presente escrito bajo protesta de decir verdad que se abstendrán de adoptar conductas, por si o a través de interpósita persona, para que los servidores públicos del IMSS induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Que el producto y/o la empresa no se encuentran sancionados por la SSA o COFEPRIS y que en caso de resultar adjudicado a liberar al IMSS de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al Anexo 12 de la Convocatoria.

    - Cuando no presente escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que la totalidad de los bienes que oferta y que entregará serán producidos en México y que contarán con el porcentaje de contenido nacional correspondiente o cumplen con las reglas de origen establecidas en el capítulo de compras del sector público de un tratado de libre comercio, Anexo 9, Anexo 9 A o Anexo 10.

    - Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes objeto de la Convocatoria, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

    - La falta de presentación de los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que se soliciten como requisito de participación en la Convocatoria será motivo de desechamiento, por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen, conforme al artículo 39 penúltimo párrafo de la LAASSP.

    - Cuando alguno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, no estén foliados en todas y cada una de las hojas que los integren.

Precisando que en el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, no se desechará la proposición.

    - Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 4, Anexo 1, Anexo 2 y sus demás anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 36 de la LAASSP.

    - Cuando no cotice la totalidad de los bienes requeridos conforme al porcentaje establecido en la Convocatoria, 100% para una sola fuente de abasto.

    - Cuando el licitante presente más de una proposición.

    - Cuando la información contenida en los Registros Sanitarios y, en su caso, en los anexos resulte incompleta o incongruente respecto a las especificaciones ofertadas en la propuesta técnica.

    - Cuando la descripción de la clave ofertada no corresponda al Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, contenido en el Catálogo de Artículos Institucional vigente.

    - Cuando los documentos que exhiban los licitantes no sean legibles imposibilitando el análisis integral de la propuesta, y esto conlleve a un faltante o carencia de información que afecte su solvencia, ésta se considerará insolvente.

    - Cuando no exista correspondencia, resulten incompletos o incongruentes los datos asentados en su “Propuesta Técnica Económica”, Anexo 7, entre los documentos presentados por el licitante y el soporte documental requerido.

    - Se desecharán las proposiciones que no estén firmadas electrónicamente con la firma electrónica avanzada que emite el SAT.

    - Cuando de la verificación al Registro Sanitario, se le hayan otorgado prórrogas, el comprobante (acuse de recibo) no indique la fecha en que se realizó el trámite y ésta no corresponda a cuando menos 150 días naturales antes de que concluya la vigencia del Registro correspondiente, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 190-bis 6 adicionado al Reglamento de Insumos para la Salud, publicado en el DOF el 2 de enero de 2008.

# CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES.

## Evaluación de la propuesta técnica.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36 de la LAASSP, se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar éstas solventes, se derivará la evaluación de las que le sigan en precio.

La evaluación de las propuestas técnicas se realizará, verificando que la documentación proporcionada por el licitante, cumpla con los requisitos advertidos en los numerales 4, Anexo 1 y Anexo 2  y sus demás anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la oferta.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

- Se verificará la congruencia de los anexos técnicos, folletos, catálogos, instructivos o manuales de uso que aportaron los licitantes con lo ofertado en la propuesta técnica y con los Registros Sanitarios entregados y/o con la constancia de COFEPRIS que lo exime de los mismos.

- Se comprobará el cumplimiento de la propuesta técnica, conforme a los requisitos establecidos en el numeral 4.1 de esta Convocatoria.

- La evaluación se hará sobre la descripción de la clave a 14 dígitos, apegándose a la descripción y presentación que corresponda al Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, contenido en el Catálogo de Artículos Institucional vigente.

## Evaluación de la propuesta económica.

Se analizarán los precios ofertados por los licitantes, y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total de los bienes ofertados, conforme a los datos contenidos en su proposición económica Anexo 1, de la referida Convocatoria. En caso de que se reciban proposiciones con cantidad de pruebas diferentes, se calculará el precio por prueba a efecto de evaluar las mismas en igualdad de condiciones.

La evaluación de las proposiciones se realizará por clave del bien ofertado, indicando la clave, descripción, presentación, cantidad máxima, precio unitario ofertado, importe total, conforme al Anexo 7, el cual forma parte de la nombrada Convocatoria.

Se verificará que la cantidad de los bienes ofertados no sea menor al porcentaje establecido en la convocatoria para una sola fuente de abasto.

## Adjudicación de contrato.

El instrumento jurídico será adjudicado al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de la Convocatoria y cuente con el precio más bajo.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la Convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente de acuerdo al procedimiento de abastecimiento previsto en el numeral 2.5 Forma de Adjudicación. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados.

En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia en primer término a las Micro Empresas, a continuación se considerará a las Pequeñas Empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que tenga el carácter de Mediana Empresa.

De no actualizarse el supuesto anterior se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación que realice la Convocante y en presencia del OIC  conforme el artículo 54 del RLAASSP.

# RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE.

En el Anexo 15 de la Convocatoria se relacionan los documentos que debe presentar cada licitante; se sugiere que el archivo de la proposición se ordene en un sólo archivo y de forma consecutiva, conforme al anexo citado.

# INCONFORMIDADES.

De acuerdo con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad en las oficinas de la SFP ubicadas en Avenida de los Insurgentes Sur 1735, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México o ante el OIC en el IMSS ubicado en.

Av. Revolución número 1586, Colonia San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01000, Ciudad de México.

Asimismo, se señala que tales inconformidades podrán presentarse mediante el sistema CompraNet en la dirección electrónica www.compranet.gob.mx. Lo anterior, contra actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento.

# FORMATOS QUE FACILITARÁN Y AGILIZARÁN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

| Número | Descripción |
| --- | --- |
| Anexo 7 | Propuesta Técnico Económica |
| Anexo 9 | Escrito para bienes nacionales, para participar en Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados |
| Anexo 9 A | Escrito para bienes de origen nacional que cumplen con las reglas de origen correspondientes a los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio |
| Anexo 10 | Escrito para bienes de importación, para participar en Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados |
| Anexo 8 | Carta de respaldo del fabricante |
| Anexo 11 | Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP |
| Anexo 12 | Escrito de Declaración de Integridad |
| Anexo 13 | En su caso, Escrito de estratificación de MIPYME |
| Anexo 14 | Escrito de datos de la Empresa Licitante y Representante Legal, para notificaciones. |
| Anexo 15 | Relación de entrega de documentación |

# INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.

Se hace del conocimiento del licitante, que en términos de lo dispuesto por los artículos 14 fracciones I y II, 18 fracciones I y II, y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 38 de su Reglamento, deberán indicar si en los documentos que proporcionan al IMSS se contiene información de carácter confidencial o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de éstos que la contengan, así como el fundamento por el cual considera que tengan ese carácter, para lo cual se anexa el formato Anexo 16.

# NOTA INFORMATIVA OCDE.

Nota informativa para participantes de países miembros de la OCDE, misma que se describe en el Anexo 17 de la Convocatoria.

ÁREA CONVOCANTE

__________________________

Lic. Pablo Arenas Ramírez Titular de la Coordinación Técnico de Bienes y Servicios Con fundamento en el articulo 11 y 29, fracción I de la LAASSP; 1 y 3, fracciones I y IV de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y 39 fracción I, inciso a, del Reglamento de la LAASSP, 5.3.8 de las Politicas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del IMSS

# ANEXO 1

REQUERIMIENTO, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN 060 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR LAS NECESIDADESL DEL IMSS (COORDINACIÓN TÉCNICO DE INSUMOS, COORDINACIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD).

| PARTIDA | GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCION | UNI | CANT | TIPO | CIS | COCTI | CVE | TOTAL REQUERIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 060 | 066 | 1029 | 00 | 01 | GEL ANTIBACTERIAL CON MICRO ESFERAS DE VITAMINA E, CONTIENE ALCOHOL ETILICO AL 62%. | FCO | 120 | ML. |  |  | 50 | 50 |
| 2 | 060 | 066 | 1037 | 00 | 01 | ALCOHOL GEL GLICERINA ANTIBACTERIAL | ENV | 4 | LTO |  |  | 50 | 50 |
| 3 | 060 | 456 | 0052 | 00 | 01 | GUANTES PROTECTORES PARA ELMANEJO DE MATERIAL EN ULTRA-CONGELACION, TAMAÑO MEDIANO. | PAR | 1 | PAR |  |  | 10 | 10 |
| 4 | 060 | 456 | 0391 | 11 | 01 | GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTERILES. DE LATEX, DESECHABLES. TAMANOS: MEDIANO. | CJA | 100 | PZA | 1000 |  |  | 1000 |
| 5 | 060 | 456 | 0516 | 01 | 01 | GUANTES PARA CIRUGIA. DE LATEX NATURAL, REESTERILIZABLE Y DESECHABLES. 61/2. | PAR | 1 | PAR | 500 |  |  | 500 |
| 6 | 060 | 456 | 0524 | 00 | 01 | GUANTES PARA CIRUGIA. DE LA-TEX NATURAL, REESTERILIZA-BLES Y REUSABLES. TA LLA:7. | PAR | 1 | PAR | 1500 |  |  | 1500 |
| 7 | 060 | 456 | 0532 | 00 | 01 | GUANTES PARA CIRUGIA. DE LA-TEX NATURAL, REESTERILIZA-BLES Y REUSABLES. TA LLA:7 1/2. | PAR | 1 | PAR | 1000 |  |  | 1000 |
| 8 | 060 | 456 | 0623 | 00 | 01 | GUANTES. DE NITRILO O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO, LIBRE DE LATEX, AMBIDIESTRO, DESECHABLE, ESTERIL. TAMAÑO: CHICO. | PAR | 1 | PAR |  |  | 8000 | 8000 |
| 9 | 060 | 456 | 0631 | 00 | 01 | GUANTES. DE NITRILO O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO, LIBRE DE LATEX, AMBIDIESTRO, DESECHABLE, ESTERIL. TAMAÑO: MEDIANO. | PAR | 1 | PAR |  |  | 12000 | 12000 |
| 10 | 060 | 456 | 0649 | 00 | 01 | GUANTES. DE NITRILO O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO, LIBRE DE LATEX, AMBIDIESTRO, DESECHABLE, ESTERIL. TAMAÑO: GRANDE. | PAR | 1 | PAR |  |  | 5000 | 5000 |
| 11 | 060 | 550 | 2517 | 11 | 01 | JERINGAS DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON PIVOTE TIPO LUER-LOCK, CAPACIDAD DE 10 ML, ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE I.0 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.2 ML, ON AGUJA CALIBRE 20 G Y 36 MM DE LONGITUD. ESTERIL Y DESECHABLE. | PZA | 1 | PZA | 5 |  |  | 5 |
| 12 | 060 | 621 | 0649 | 00 | 01 | CUBREBOCAS PROFESIONAL QUIRURGICO DE 3 CAPAS, PRIMERA CAPA DE TELA NO TEJIDA SPUNDBOND DE 25 GRS., SEGUNDA CAPA DE PAPEL DE FILTRO Y TERCERA CAPA DE TELA NO TEJIDA SPUNBOND DE 22 GRS., SISTEMA DE SUJECION POR MEDIO DE ELASTICO A LAS OREJAS Y TIRA DE MATERIAL MOLDEABLE PARA AJUSTE A LA NARIZ. | BSA | 100 | PZA |  |  | 100 | 100 |
| 13 | 060 | 621 | 0664 | 00 | 01 | PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE. | PZA | 1 | PZA |  |  | 3000 | 3000 |
| 14 | 060 | 841 | 0353 | 11 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 8 CM NEGRO CALIBRE DE LA SUTURA. 9-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 3/8 DE CIRCULO, AHUSADA (5-6.5 MM). | ENV | 12 | PZA | 15 |  |  | 15 |
| 15 | 060 | 879 | 0135 | 01 | 01 | TERMOMETRO DE MERCURIO. CON ESCALA DE: -10 A 110 GRADOS CENTIGRADOS. | PZA | 1 | PZA |  |  | 10 | 10 |
| 16 | 080 | 081 | 0962 | 01 | 03 | SALMONELLA POLIVALENTE A HASTA I MAS VI RTC. | FCO | 1 | ML. |  |  | 5 | 5 |
| 17 | 080 | 081 | 1267 | 10 | 01 | ANTISUERO SALMONELLA O GRUPO D FACTOR 9 RTC. | FCO | 3 | ML. |  |  | 5 | 5 |
| 18 | 080 | 081 | 2489 | 02 | 01 | REACCION DE COAGLUTINACION -PARA NEISSERIAS RTC. | EQP | 50 | PBA |  |  | 5 | 5 |
| 19 | 080 | 081 | 4410 | 02 | 01 | REACCION DE COAGLUTINACION -PARA HAEMOPHILUS SP RTC. | EQP | 50 | PBA |  |  | 5 | 5 |
| 20 | 080 | 081 | 4428 | 02 | 01 | REACCION DE COAGLUTINACION -PARA NEUMOCOCOS RTC. | EQP | 50 | PBA |  |  | 5 | 5 |
| 21 | 080 | 081 | 4816 | 11 | 01 | ANTISUERO VIBRIO CHOLERAE MONOVALENTE OGAWA. FRASCO CON 3ML. RTC | FCO | 3 | ML. |  |  | 12 | 12 |
| 22 | 080 | 081 | 5144 | 00 | 01 | ANTISUERO CONTRA BORDETELLAPERTUSSIS PARA AGLUTINACIONRAPIDA EN PORTA OBJETOS. | FCO | 1 | ML. |  |  | 10 | 10 |
| 23 | 080 | 230 | 0137 | 00 | 01 | CONECTOR DE PLASTICO, CON --PINZA PARA INTERRUMPIR EL PASO DE LIQUIDO, ESTERIL, DE-SECHABLE, PARA LAVAR PAQUE-TES GLOBULARES Y RECONSTI-TUIR CRIOPRECIPITADO OS. | PZA | 1 | PZA |  | 4 |  | 4 |
| 24 | 080 | 235 | 0884 | 01 | 01 | DISPENSADOR DE VOLUMEN VARIABLE DE 1-10 ML NO. DE CATALOGO 13-687-75. | PZA | 1 | PZA |  | 2 |  | 2 |
| 25 | 080 | 235 | 1056 | 00 | 01 | HISOPOS DE PUNTA DE RAYON O DACRON ESTERILES CON MANGO FLEXIBLE. | ENV | 100 | PZA |  |  | 50 | 50 |
| 26 | 080 | 343 | 1352 | 00 | 01 | EMBUDO DE SEPARCION. PARA SEPARAR SUSTANCIAS NO MISCI-BLES SQUIBB EN FORMA DEPERADE VIDRIO DE 250 ML LONGITUDDEL TALLO= 65 MM. | PZA | 1 | PZA |  | 30 |  | 30 |
| 27 | 080 | 610 | 1218 | 01 | 01 | HEMOGLOBINA COMPLEMENTO DE -MEDIOS DE CULTIVO PARA FAVO-RECER EL CRECIMIENTO D E MICROORGANISMOS DEL GENERO DENEISSERIA TA. | FCO | 450 | GRO |  |  | 2 | 2 |
| 28 | 080 | 610 | 1812 | 01 | 01 | MR-VP, CALDO PARA LA IDENTIFICACION BACTERIANA BASADOEN LA REACCION DE ROJO D E METILO Y VOGES PROSKAUER TA. | FCO | 450 | GRO |  | 1 |  | 1 |
| 29 | 080 | 610 | 2398 | 11 | 01 | MEDIO DE TRANSPORTE CARY Y BLAIR TUBOS PREPARADOS CON HISOPO TA. | PZA | 1 | PZA |  |  | 1000 | 1000 |
| 30 | 080 | 610 | 2877 | 01 | 01 | DESOXINUCLEOSIDOS TRIFOSFATADOS (DATP, DTTP, DCTP Y DGTP). GRADO BIOLOGIA MOLECULAR. JUEGO DE FRASCOS INDIVIDUALES DE 100 MICROMOLES EN 10 ML. FRASCO CON 10 ML. C (-20 GRADOS CENTIGRADOS). | FCO | 10 | ML. |  |  | 5 | 5 |
| 31 | 080 | 610 | 9997 | 00 | 01 | CEFALEXINA LIOFILIZADA, SOLUBLE EN AGUA COMO COMPLEMENTODEL MEDIO DE CULTIVO, PARAEL AISLAMIENTO DE BORDETELLAPERTUSSIS. CAJA CON 10 VIA-LES DE 20 MG CADA UN NO. | CJA | 1 | CJA |  |  | 100 | 100 |
| 32 | 080 | 709 | 0360 | 01 | 01 | PIPETA SEROLOGICA DE PLASTICO, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, DESECHABLE, CON TAPON DE SEGURIDAD (ALGODON), EN EMPAQUE INDIVIDUAL. PARA PIPETOR AUTOMATICO. PARA VOLUMENES 5 ML. GRADUACION. 5 ML EN 1/10. | CJA | 200 | PZA |  |  | 5 | 5 |
| 33 | 080 | 709 | 0378 | 01 | 01 | PIPETA SEROLOGICA DE PLASTICO, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, DESECHABLE, CON TAPON DE SEGURIDAD (ALGODON), EN EMPAQUE INDIVIDUAL. PARA PIPETOR AUTOMATICO. PARA VOLUMENES 10 ML. GRADUACION. 10 ML EN 1/10. | CJA | 200 | PZA |  |  | 5 | 5 |
| 34 | 080 | 709 | 2556 | 00 | 01 | PIPETA MANUAL, VOLUMETRICA, CLASE A, DE VIDRIO PARA ME-DIR VOLUMEN: 1.0 ML. | PZA | 1 | PZA |  | 20 |  | 20 |
| 35 | 080 | 735 | 1374 | 00 | 01 | PUNTA CON FILTRO PARA PIPETA DE 1 A 10 MCL. LIBRES DE RNAASA, DNAASA Y PIROGENOS. RESISTEN LA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE. SE¥ALAR LA MARCA Y MODELO DE PIPETA QUE SE VA A EMPLEAR. ENVASE CON MINIMO 960 PIEZAS. | ENV | 1 | ENV |  |  | 1000 | 1000 |
| 36 | 080 | 735 | 1382 | 00 | 01 | PUNTA CON FILTRO PARA PIPETA DE 10 A 100 MCL. LIBRES DE RNAASA, DNAASA Y PIROGENOS. RESISTEN LA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE. SE¥ALAR LA MARCA Y MODELO DE PIPETA QUE SE VA A EMPLEAR. ENVASE CON MINIMO 960 PIEZAS. | ENV | 1 | ENV |  |  | 1000 | 1000 |
| 37 | 080 | 735 | 1390 | 00 | 01 | PUNTA CON FILTRO PARA PIPETA DE 100 A 1000 MCL. LIBRES DE RNAASA, DNAASA Y PIROGENOS. RESISTEN LA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE. SE¥ALAR LA MARCA Y MODELO DE PIPETA QUE SE VA A EMPLEAR. ENVASE CON MINIMO 960 PIEZAS. | ENV | 1 | ENV |  |  | 1000 | 1000 |
| 38 | 080 | 735 | 1408 | 00 | 01 | PUNTA SIN FILTRO PARA PIPETA DE 1 A 10 MCL. LIBRES DE RNAASA, DNAASA Y PIROGENOS. RESISTEN LA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE. SE¥ALAR LA MARCA Y MODELO DE PIPETA QUE SE VA A EMPLEAR. ENVASE CON MINIMO 500 PIEZAS. | ENV | 1 | ENV |  |  | 500 | 500 |
| 39 | 080 | 735 | 1416 | 00 | 01 | PUNTA SIN FILTRO PARA PIPETA DE 10 A 100 MCL. LIBRES DE RNAASA, DNAASA Y PIROGENOS. RESISTEN LA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE. SE¥ALAR LA MARCA Y MODELO DE PIPETA QUE SE VA A EMPLEAR. ENVASE CON MINIMO 500 PIEZAS. | ENV | 1 | ENV |  |  | 500 | 500 |
| 40 | 080 | 735 | 1424 | 00 | 01 | PUNTA SIN FILTRO PARA PIPETA DE 100 A 1000 MCL. LIBRES DE RNAASA, DNAASA Y PIROGENOS. RESISTEN LA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE. SE¥ALAR LA MARCA Y MODELO DE PIPETA QUE SE VA A EMPLEAR. ENVASE CON MINIMO 500 PIEZAS | ENV | 1 | ENV |  |  | 500 | 500 |
| 41 | 080 | 783 | 5103 | 02 | 01 | GENERADOR DE ANAEROBIOSIS MEZCLA REACTIVA, CON LA ADICION DE AGUA, GENERA UNA ATMOSFERA MICROAEROFILICA PARA EL CULTIVO DE MICROORGANISMOS ANAEROBIOS FACULTATIVOS Y/O MICROAEROFILICOS, EN JARRA PARA ANAEROBIOS DE 2.5 LITROS NO REQUIERE CATALIZADOR SOBRE TA. | CJA | 25 | SBR |  | 2 |  | 2 |
| 42 | 080 | 783 | 5194 | 01 | 01 | REACTIVO PARA LA IDENTIFICA-CION DE COAGULASA POSITIVAPRODUCIDA POR STAPHYLOCO CCUSAUREUS RTC. | ENV | 60 | PBA |  | 1 |  | 1 |
| 43 | 080 | 829 | 2353 | 01 | 01 | AMONIACO AL 25% RA TA. | FCO | 100 | ML. |  |  | 2 | 2 |
| 44 | 080 | 829 | 4391 | 11 | 01 | ENZIMA DE RESTRICCION BAMH I ENDONUCLEASA DE BACILLUS AMINOLIQUEFACIENS H. FRASCO CON 10 000 U. CTC. (-20 GRADOS CENTIGRADOS). | FCO | 10000 | UNI |  |  | 3 | 3 |
| 45 | 080 | 829 | 4417 | 11 | 01 | ENZIMA DE RESTRICCION ECO R I. ENDONUCLEASA DE ESCHERICHIA COLI R Y 13. FRASCO CON 10000 U. CTC. (-20 GRADOS CENTIGRADOS). | FCO | 10000 | UNI |  |  | 3 | 3 |
| 46 | 080 | 829 | 4425 | 11 | 01 | ENZIMA DE RESTRICCION CINC II.ENDONUCLEASA DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE RC. FRASCO CON 5000 U. CTC. (-20 GRADOS CENTIGRADOS). | FCO | 5000 | UNI |  |  | 3 | 3 |
| 47 | 080 | 829 | 4433 | 11 | 01 | ENZIMA DE RESTRICCION HIND III ENDONUCLEASA DE HEMOPHILUS INFLUENZAE RD. FRASCO CON 500 U. CTC. (-20 GRADOS CENTIGRADOS). | FCO | 10000 | UNI |  |  | 3 | 3 |
| 48 | 080 | 829 | 4441 | 11 | 01 | ENZIMA DE RESTRICCION HPAI ENDONUCLEASA DE HEMOPHILUS PARA INFLUENZAE. FRASCO CON 500 U. CTC. (-20 GRADOS CENTIGRADOS). | FCO | 500 | UNI |  |  | 3 | 3 |
| 49 | 080 | 829 | 4458 | 02 | 01 | ENZIMA DE RESTRICCION MST I(-20 GRADOS C) CTC. | FCO | 5000 | UNI |  |  | 3 | 3 |
| 50 | 080 | 829 | 4466 | 11 | 01 | ENZIMA DE RESTRICCION PST I. ENDONUCLEASA DE PROVIDENCE STUART L. FRASCO CON 10000 U. CTC. (-20 GRADOS CENTIGRADOS). | FCO | 10000 | UNI |  |  | 3 | 3 |
| 51 | 080 | 829 | 5398 | 00 | 01 | DIMETILSULFOXIDO ESTERIL. USP DE ALTA PUREZA PARA CRIOPRESERVAR CELULAS PROGENITORAS HEMATOPOYETICAS. FRASCO DE 10 ML. | FCO | 1 | FCO |  |  | 10 | 10 |
| 52 | 080 | 829 | 5430 | 00 | 01 | COLUMNAS DE INTERCAMBIO IONICO CARGADAS POSITIVAMENTE PARA EXTRACCION DE ACIDOS NUCLEICOS. INCLUYE CAMISAS PARA RECEPCION DE LIQUIDOS. CON SOLUCIONES DE LISIS, LAVADO Y RECUPERACION. TATC LAS CARACTERISTICAS Y EL RENDIMIENTO (MICROGRAMOS/ML) SERAN SELECCIONADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS. | PZA | 1 | PZA |  |  | 6000 | 6000 |
| 53 | 080 | 829 | 5448 | 00 | 01 | OLIGONUCLEOTIDOS CON SECUENCIA DE HASTA 40 PARES DE BASES. CONCENTRACION MINIMA DE 240 NANOMOLES O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE DENSIDAD OPTICA. CON O SIN MARCAJE. CTC. LAS UNIDADES MEDICAS DEFINIRAN LAS CARACTERISTICAS DEL MARCAJE DE ACUERDO A LA TECNICA QUE SE UTILICE. | EST | 1 | EST |  |  | 200 | 200 |
| 54 | 080 | 830 | 0362 | 01 | 01 | CARBONATO DE POTASIO ANHIDRORA (ACS) GRANULADO TA. | FCO | 500 | GRO |  | 2 |  | 2 |
| 55 | 080 | 830 | 1196 | 10 | 01 | FLUORURO DE SODIO RA (ACS) -POLVO TA. | FCO | 250 | GRO |  | 3 |  | 3 |
| 56 | 080 | 830 | 1238 | 10 | 01 | FOSFATO DE SODIO 12H2O RA -CRISTALES TA. | FCO | 500 | GRO |  | 5 |  | 5 |
| 57 | 080 | 830 | 1261 | 11 | 01 | FOSFATO MONOBASICO DE POTASIO ANHIDRO. RA. ACS. CRISTALES. POLVO. FRASCO CON 500G. TA. | FCO | 500 | GRO |  | 4 |  | 4 |
| 58 | 080 | 830 | 1444 | 10 | 01 | HIDROXIDO DE POTASIO RA - -(ACS) LENTEJAS TA. | FCO | 500 | GRO |  | 3 |  | 3 |
| 59 | 080 | 830 | 2657 | 10 | 01 | PERMANGANATO DE POTASIO RA -(ACS) CRISTALES TA. | FCO | 500 | GRO |  | 1 |  | 1 |
| 60 | 080 | 830 | 3580 | 10 | 01 | ACIDO FORMICO (98 A 100%) RATA. | FCO | 1000 | ML. |  | 1 |  | 1 |
| 61 | 080 | 830 | 5304 | 10 | 01 | YODO Q.P. CRISTALES TA. | FCO | 100 | GRO |  | 1 |  | 1 |
| 62 | 080 | 830 | 8084 | 01 | 01 | ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO. GRADO BIOLOGIA MOLECULAR. FRASCO CON 1 LITRO TA. | FCO | 1 | LTO |  |  | 40 | 40 |
| 63 | 080 | 832 | 2333 | 10 | 01 | 2-MERCAPTO-ETANOL. | FCO | 100 | ML. |  |  | 2 | 2 |
| 64 | 080 | 909 | 5383 | 04 | 01 | TUBO DE HULE, PARA LA CONE--XION DE GAS AL MECHERO, DELATEX, COLOR AMBAR, D IAMETRO INTERIOR DE 7 MM (1/4 DEPULGADA) ESPESOR DE LA PARED3 MM. | MTO | 1 | MTO |  | 20 |  | 20 |
| 65 | 080 | 909 | 6480 | 00 | 01 | CRIOTUBOS ESTERILES CON TAPA DE POLIPROPILENO DE 2 ML PARA TEMPERATURAS INFERIORES A MENOS 120 GRADOS CENTIGRADOS. ENVASE CON MINIMO 500 PIEZAS. | ENV | 1 | ENV |  | 2 | 400 | 402 |

# ANEXO 2

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE: MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 060 Y DE

MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL IMSS (COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS, COORDINACIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD),

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

- TIPO DE CONTRATACIÓN

El tipo de contrato deberá ser cerrado. Con entregas en las diferentes Coordinaciones de acuerdo al siguiente cuadro:

| ENTREGAS | CIS | COCTI | CVE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1RA ENTREGA | 20 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO EN PRODUCTOS NACIONALES Y 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO EN PRODUCTOS IMPORTADOS 100% | 20 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO EN PRODUCTOS NACIONALES Y 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO EN PRODUCTOS IMPORTADOS 100% | 20 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO EN PRODUCTOS NACIONALES Y 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO EN PRODUCTOS IMPORTADOS (ANEXO 1) |
| 2DA ENTREGA 6 MESES POSTERIORES A LA PRIMERA ENTREGA |  |  | (ANEXO 1) |

I.A) TIPO DE ABASTECIMIENTO

Los bienes solicitados deberán adjudicarse a una sola fuente de abasto por clave,  la cual deberá asignarse por Coordinación.

- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El administrador del contrato para la Coordinación de Investigación en Salud  será el Dr. Fabio Abdel Salamanca Gómez, Titular de la Coordinación de Investigación en Salud.

El administrador del contrato para la Coordinación de Control Técnico de Insumos  será el Dr. Rodolfo A. de Mucha Macías, Titular de la Coordinación de Control Técnico de Insumos.

El administrador del contrato para la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica será el Dr. Romero Sergio Rodríguez Suárez, Titular de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica.

- REPRESENTANTE TÉCNICO

Se deberá designar como representante del área técnica al Dr. José Ramón Paniagua Sierra, Titular de la División de Desarrollo de la Investigación y al Dr. Jaime Herrera Pérez, Titular del Servicio de Cirugía Experimental y Bioterio para la Coordinación de Investigación en Salud.

El representante técnico para la Coordinación de Control Técnico de Insumos  será el Lic. Gustavo Santamaría Lara, Titular de la División de Control y Sistemas.

El representante técnico para la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica será el Dr. César Raúl González Bonilla.

- VIGENCIA

La vigencia del contrato será a partir de la comunicación del fallo al 31 de diciembre de 2016.

- CRITERIO DE EVALUACIÓN: BINARIO

Se deberá adjudicar a quien cumpla los requisitos establecidos en los términos y condiciones, así como en el anexo técnico y oferte el precio más bajo, en función de ello, se elige el Sistema Binario.

- EXISTENCIA DE BIENES.-

La Coordinación de Control Técnico de Insumos, la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica y Coordinación de Investigación en Salud, no cuentan con existencia de bienes, toda vez que la mayoría de las claves se declararon desiertas para el ejercicio 2015 y las adjudicadas han sido distribuidas.

- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

Las entregas se realizarán en las siguientes direcciones:

- Para la Coordinación de Investigación en Salud, la entrega se realizará en la Coordinación de Investigación en Salud, localizada en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, sita en Avenida Cuauhtémoc 330, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, México, D.F., en un horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, previa comunicación con el Dr. Jaime Herrera Pérez, Jefe del Servicio de Cirugía Experimental y Bioterio, en el teléfono 5761-2303 o 5627 6900 extensión 21865.

- Para la Coordinación de Control Técnico de Insumos, la entrega se realizará en José Urbano Fonseca Núm. 6 Colonia Magdalena de las Salinas, México, D. F., CP 07760 Delegación Gustavo A. Madero, en un horario de 9:00 a 15:00 horas previa coordinación con el Lic. Gustavo Santamaría Lara, Titular de la División de Control y Sistemas de la Coordinación de Control Técnico de Insumos, al teléfono directo 57-54-65-90 y al conmutador 57-47-35-00, extensión 26107.

- Para la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica, la entrega se realizará en el Laboratorio Central de Epidemiología, ubicado en el Centro Médico Nacional La Raza, Avenida Jacarandas esquina Calzada Vallejo sin número, Colonia La Raza, Delegación Azcapotzalco, México, D.F., C.P. 02200, teléfono 5724-5900 Exts. 24314 y 24321, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, previa coordinación con el Lic. Antonio Barbosa Contreras, Enlace Administrativo de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica, al teléfono 5536-0052, 5536-0008 ext. 15744 y 15745, o con el Ing. Miguel Ángel Pacheco Hernández, Jefe de Área de Control de Muestras de la División de Laboratorios de Vigilancia e Investigación Epidemiológica, al teléfono 5536-0052, 5536-0008 ext. 15752.

Los proveedores, podrán entregar los bienes antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, previa conformidad por escrito del área solicitante.

El proveedor tendrá 4 (cuatro) días naturales para la entrega, considerando este periodo como atraso con la aplicación de la pena convencional correspondiente.

El Instituto podrán solicitar las entregas de hasta el total del saldo del contrato, lo cual se hará de conocimiento.

- CONDICIONES DE ENTREGA

El proveedor deberá entregar los bienes amparados en el contrato a más tardar cuando se concluya el plazo pactado como entrega oportuna, salvo que el mismo coincida con un día inhábil, en cuyo caso la fecha de entrega se recorrerá al siguiente día hábil sin dar lugar a la aplicación de penas convencionales, sin embargo, si el término del plazo no coincide con un día inhábil y el proveedor no entrega los bienes en esa fecha, los días inhábiles siguientes contarán como naturales para efectos de la aplicación de penas convencionales.

El licitante podrá ofertar varias registros sanitarios para la misma clave o partida, las cuales deberán cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por el Instituto.

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción del Catálogo de Artículos, así como con las condiciones descritas en el presente requerimiento, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones.

Los bienes terapéuticos que se entreguen deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican en el requerimiento, y que corresponden a la descripción del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud. Con una caducidad mínima de 12 meses.

Para el caso que corresponda, será causal de la no recepción de los bienes, si estos no son entregados con los insumos relacionados con el mismo para su uso y/o consumo. De tal forma que de presentarse esta situación será considerada como un incumplimiento y se aplicará la sanción correspondiente.

El proveedor deberá entregar junto con los bienes: copia impresa de la orden de remisión en la que se indique el número de lote o de serie en su caso, fecha de caducidad (en caso de aplicar), número de piezas, descripción de los bienes, precio unitario, costo total; número de orden de remisión; en su caso, copia del programa de entregas; así como un informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante.

Tratándose de distribuidores, además deberá presentarlo con una etiqueta en el empaque secundario o colectivo en la que se observen su razón social, RFC y domicilio.

El etiquetado deberá ser de acuerdo a la Norma Oficial NOM-137SSA1-2008 “Etiquetado de Dispositivos Médicos, así como a la NOM-241SSA1-2012 “Buenas Practicas de Fabricación para Establecimientos dedicados a la Fabricación de dispositivos Médicos”.

En el envase primario  y a falta de estos en el secundario, deberá incluirse de manera legible, al menos la clave a cuatro dígitos del específico.

Todos los productos deberán ser entregados perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarde del polvo y humedad, garantizando que los bienes se encuentren en condiciones óptimas, así como la calidad se mantenga durante el periodo de caducidad, a las condiciones del medio ambiente.

Los bienes que requiere el Instituto se deberán entregar con una caducidad mínima de 12 meses, no obstante los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses, siempre y cuando entreguen una carta compromiso, en la cual se obliguen a canjear, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea notificado el canje, sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil, identificando en dicha carta, la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y número de lote.

Bajo ninguna circunstancia el Instituto aceptará bienes con caducidad inferior a 9 meses, salvo en los insumos que por su composición biológica no sea posible de acuerdo a la opinión de atención médica, el cual deberá ser avalado mediante oficio por la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI) del Instituto.

Los bienes requeridos, deberán ser nuevos, los cuales deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas y con las normas mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, de las normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; o bien, deberán cumplir con las características y especificaciones requeridas por el Instituto.

Así mismo, se verificará que el Código de Barras que ostenten los bienes a entregar corresponda a los empaques primarios y/o secundarios, así como los relativos a los empaques colectivos, de acuerdo a las normas internacionales de codificación, y a la Cédula de actualización de números de Códigos de Barras, Pesos y Volúmenes.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en el presente, el Instituto no dará por recibidos y aceptados los bienes y se aplicará la deductiva correspondiente.

- REQUISITOS PARA LA ENTREGA:

Aplicables para la Coordinación de Control Técnico de Insumos:

Todos los productos deben ir acompañados de su certificado de calidad y hojas de seguridad en donde se indique la fecha de caducidad (en caso de que aplique). Los reactivos químicos deben ser grado reactivo (ACS), con al menos 98% de pureza independientemente de la concentración. En caso de que la descripción del cuadro básico no indique la concentración, ésta deberá ser la concentración máxima dada la naturaleza del reactivo.

Los Reactivos de Diagnóstico y Medios de Cultivo deben tener por lo menos dos años de caducidad, en caso de que la caducidad sea menor a dos años el proveedor debe comprometerse a canjear los productos que lleguen a la fecha de caducidad y no se hayan consumido, los reactivos que constituyen un equipo deben ser del mismo lote y fecha de caducidad.

Los Reactivos de Diagnóstico y Reactivos para la prueba de Endotoxinas Bacterianas que requieren de refrigeración, deberán entregarse a solicitud de la Coordinación con tiempos de entrega de no más de 15 días posteriores a la misma.

Los productos que requieran refrigeración (2 a 8°C) deben entregarse en condiciones que garanticen su estabilidad.

Los Reactivos de Diagnóstico y Materiales de Referencia (controles, calibradores, sueros control, estándares de calidad, factores de coagulación y cualquier otro producto que sirva como material de referencia) deben presentar documentos que avalen su trazabilidad a patrones o materiales de referencia de la mejor calidad metrológica existente, además de indicar su incertidumbre.

Las Cepas de Referencia deben tener no más de dos pases de la cepa original.

En el caso de Material de Vidrio Volumétrico Clase “A” cada clave entregada, deberá ser del mismo lote.

El Proveedor deberá entregar junto con los Bienes: la Remisión en la que se indique el  número de contrato que ampara dichos bienes, señalar el número de partidas, claves del bien, descripción de los bienes, unidad de presentación, marca, fecha de caducidad, cantidad entregada, precio unitario e importe.

El Proveedor se obliga a cubrir todos los gastos y absorber los riesgos que impliquen el traslado, maniobras de carga y descarga, hasta el sitio de entrega.

Aplicables para la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica:

Los reactivos de diagnóstico y medios de cultivo deben tener por lo menos 9 (nueve) meses de caducidad, en caso de que la caducidad sea menor a lo mencionado el proveedor debe comprometerse a canjear con tres meses de anticipación los productos que lleguen a la fecha de caducidad y no se hayan consumido, los reactivos que constituyen un equipo deben ser del mismo lote y fecha de caducidad.

Cuando el producto requiera condiciones especiales de refrigeración o congelación se deberá garantizar que durante el traslado, el producto no sufra ninguna alteración, en sus condiciones y propiedades por medio de un indicador visual desechable (físico o químico) e irreversible.

Todos los productos deben ir acompañados de su certificado de calidad y hojas de seguridad en donde se indique la fecha de caducidad (en caso de que aplique). Los reactivos químicos deben ser grado reactivo (ACS), con al menos 98% de pureza, independientemente de la concentración. Los reactivos deben ser grado biología molecular cuando así se indique. En caso de que la descripción del cuadro básico no indique la concentración, ésta deberá ser la concentración máxima dada la naturaleza del reactivo. Los reactivos grado biología molecular deben presentar documentos que avalen su calidad y pureza.

Los reactivos de diagnóstico y materiales de referencia (controles, calibradores, sueros control, estándares de calidad y cualquier otro producto que sirva como material de referencia) deben presentar documentos que avalen su trazabilidad a patrones o materiales de referencia de la mejor calidad metrológica existente, además de indicar su incertidumbre.

En el caso de material de vidrio volumétrico clase A solicitado por cada clave deberá ser del mismo lote. El proveedor se obliga a cubrir todos los gastos y absorber los riesgos que impliquen el traslado, maniobras de carga y descarga, hasta el sitio de entrega.

Para evitar la contaminación en la realización de los ensayos de biología molecular que se realizaran en el Laboratorio Central de Epidemiologia, los guantes de nitrilo o polibutadineacrylnitrilo (claves 060.456.0623.00.01, 060.456.0631.00.01 y 060.456.0649.00.01) deberán estar libres de polvo o talco.

Aplicables para la Coordinación de investigación en Salud:

Por medio de un servidor público designado para la recepción de los bienes, el cual se encargara de revisar que los mismo cumplan con las características y condiciones contratadas, el cual en la remisión de entrega deberá indicar nombre, firma, matrícula y fecha del día que recibe. Al momento de la entrega, en caso de percatarse de que los bienes presenten características y/o condiciones distintas a las establecidas en el presente requerimiento  procederá a rechazarlos.

GARANTÍA DE LOS BIENES:

El proveedor deberá entregar junto con los bienes una garantía de fabricación con cobertura amplia por 12 meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberá entregarse en las oficinas de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica, en la calle de Mier y Pesado No.120 en la colonia del Valle, a la entrega de los mismos, por escrito en papel membretado, debidamente firmada por el representante legal de éste y a entera satisfacción del Instituto.

El Instituto, por conducto Coordinación de Control Técnico de Insumos, la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica y Coordinación de Investigación en Salud y/o la Coordinación de Control de Abasto, podrá solicitar al proveedor, la reposición de los bienes que presenten defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o sus anexos, defectos o vicios ocultos, debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de 10 (diez) días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio o defecto.

El proveedor se obliga a responder por su cuenta, los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros.

De igual manera se comprometerá a dar atención inmediata cuando se le requiera por algún mal funcionamiento, defecto, vicios ocultos o solicitar información.

Los gastos que se generen por el canje de los bienes, serán por cuenta del proveedor.

- CALIDAD

El proveedor deberá entregar todos los insumos cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en la Ley General de Salud, Legislación Sanitaria y demás ordenamientos aplicables.

En el caso de que se adjudique un bien que cuente con antecedentes de incumplimiento conforme a las especificaciones técnicas de calidad, el proveedor a partir del fallo y hasta por lo menos 15 días hábiles previos a la primera entrega, deberán presentar muestras en la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI) de un lote corregido y que pretenda entregar al Instituto, acompañadas de su informe de resultados de análisis emitido por el fabricante para que en los laboratorios de la COCTI se practiquen los estudios fisicoquímicos, microbiológicos y/o estudios que correspondan, a fin de constatar el cumplimiento a las especificaciones de la norma correspondiente.

La entrega de las muestras y la documentación se efectuará en la calle José Urbano Fonseca N°6, Colonia Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07760, México D.F., Teléfono 57473500 ext. 26121, directo: 57546894, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas (días hábiles)

De no demostrar la corrección, la Coordinación de Control de Abasto conforme a las necesidades del Instituto y en caso de que el proveedor asignado haya participado con más de una marca, podrá autorizar la repetición de estudios en otra marca del bien ofertado.

Si los lotes presentados no muestran corrección de los defectos, la Coordinación  de Control de Abasto podrá solicitar el inicio del proceso de rescisión administrativa del contrato.

El Instituto podrá solicitar al proveedor en cualquier tiempo durante la vigencia del contrato lo siguiente:

- Muestras de los insumos adjudicados

- Las especificaciones técnicas de calidad y métodos de prueba de los productos que no cuenten con Norma Oficial Mexicana, así como las sustancias de referencia y las tablas de estabilidad acelerada y a largo plazo de sus productos.

- El certificado vigente de Buenas Prácticas de Fabricación, expedido por la COFEPRIS

De acuerdo al párrafo anterior, el tiempo establecido para la entrega por parte del proveedor, será en un lapso no mayor a 5 (cinco) días hábiles.

La evaluación de la calidad realizada por la COCTI de los insumos para salud, se efectuará conforme a lo establecido en la Ley General de Salud, en los artículos aplicables, conforme a lo establecido en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus Suplementos, misma que podrá ser consultada en la página electrónica de la Secretaría de Salud: http://portal.salud.gob.mx, en las normas oficiales mexicanas, normas internacionales, así como las especificaciones técnicas del IMSS (misma que podrá ser consultada en la página electrónica: http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo), o a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.

El Instituto podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes, a través de los programas de muestreo y quejas de la Coordinación de Control Técnico de Insumos, cuyas muestras deberán ser repuestas por el proveedor sin costo, al área del Instituto que así lo solicite.

- CANJE

El Instituto a través de los administradores de los contratos podrá solicitar al proveedor  el canje de los bienes que presenten  defectos o vicios ocultos, para lo cual notificará al proveedor por escrito o por correo electrónico a las personas y/o direcciones  que quedaron registradas como contactos oficiales en el apartado XIX (datos generales y notificaciones oficiales) del presente documento. A partir del día hábil siguiente a la notificación, el proveedor contará con un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles para realizar el canje de los bienes por otros lotes que no presenten los defectos o vicios ocultos identificados y será sancionado conforme a lo establecido en los apartados XV (deductivas) del presente documento.

Serán motivo de canje aquellos insumos que sufran deterioro evidente en el traslado, entendiéndose por ello: aplastamiento del estuche, ruptura o filtrado de frascos, productos manchados, estuches rotos y otros que puedan atribuirse a un mal manejo en el proceso de carga, transporte y entrega.

- DEVOLUCIÓN

En caso de que las Autoridades Sanitarias (COFEPRIS o Secretaría de Salud) suspendan o inhabiliten el registro sanitario del proveedor o fabricante, el Instituto, además de que podrá rescindir el contrato y aplicar la sanción contractual correspondiente, solicitará al proveedor la recolección de los insumos, la cual deberá concluirse en un plazo no mayor a 15 (quince) días hábiles contados a partir de la notificación por parte del Instituto.

También procederá la devolución del total de las existencias de los bienes al proveedor, cuando con posterioridad a la entrega de lotes corregidos, se detecte el mismo defecto de lotes anteriores o éstos no hayan sido canjeados.

El Instituto podrá dar disposición final de los bienes que no sean canjeados y/o recolectados y aplicará al proveedor las sanciones correspondientes.

- SANCIONES APLICABLES  Y TERMINACION DE LA RELACION CONTRACTUAL

Con el propósito de garantizar el cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato que se derive de la presente licitación, el Instituto, de conformidad a lo establecido en los artículos 45, fracción XIX, 53, 53 bis, 54, y 54 bis de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en los numerales 85 fracción V, 86 segundo párrafo, 95, 96, 97, 98, 99, 100 y 102 de su Reglamento; aplicará las sanciones descritas a continuación, o en su caso, llevara a cabo la cancelación de partidas o la rescisión administrativa del contrato.

En caso de ser sancionado, el proveedor deberá proporcionar la nota de crédito correspondiente en la Unidad donde se originó la causal de la sanción.  De no dar cumplimiento a lo estipulado,  el Instituto podrá realizar el cargo a las facturas pendientes de pago de cualquier contrato que esté formalizado con el proveedor.

- PENAS CONVENCIONALES

El Instituto de conformidad con el Artículo 53 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del 95 del Reglamento de la Ley referida, procederá a la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes.

Las penas convencionales se calcularán tomando como base el importe de los bienes entregados extemporáneamente sin incluir el IVA.

El Instituto aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre el valor total de lo incumplido. En este supuesto, la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de 4 (cuatro) días como entrega extemporánea.

- DEDUCTIVAS

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se aplicará deductivas en los siguientes casos:

| Causa | Porcentaje | Cálculo |
| --- | --- | --- |
| Cuando el proveedor no de cumplimiento a la solicitud de canje o recolección de los bienes cuando estos no cumplan con requisitos de calidad, o con defectos o vicios ocultos, en el plazo señalado. En los casos en los que el proveedor no realice el canje o la recolección de los bienes defectuosos y/o con vicios ocultos, conforme al párrafo anterior, el Instituto procederá a la disposición final de los mismos de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Salud en el artículo 414 párrafo tercero. En este caso, el importe de los bienes no recolectados cuyo pago se haya efectuado, se considerará como pago en exceso y el proveedor deberá reintegrar dichas cantidades, a más tardar 10 días naturales posteriores a la solicitud por parte del Instituto, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha en que el Instituto haya realizado el pago de dichos bienes. En el supuesto anterior, para el caso de los bienes, cuya disposición final sea la destrucción, el proveedor cubrirá el importe de la destrucción, a más tardar 10 días naturales posteriores a la solicitud por parte del Instituto. De no cumplir con lo anterior se considerara como pago en exceso y se procederá en los términos del párrafo anterior, tomando como base la fecha límite para el cálculo de los intereses el día siguiente a la fecha límite de pago. | 10% del valor total de los bienes pendientes de canje o recolección. | Fecha de notificación para canje o recolección + 10 días hábiles, a partir del día 11 se aplicará el 10% del valor total de los bienes pendientes de canje o recolección. |
| Cuando el proveedor no entregue las muestras que le solicite la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI) para evaluar la calidad de los insumos entregados. | 10% del valor total de la clave solicitada de muestra. | Fecha notificada para la entrega de entrega de la muestra, a partir del día hábil siguiente se aplicará el 10% del valor total de la clave solicitada de muestra. |

- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA Y CANCELACIÓN DE PARTIDAS (CLAVES)

El Instituto, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incumpla total o parcialmente con cualquiera de las obligaciones establecidas en la convocatoria y/o en el contrato y sus anexos.

El límite de incumplimiento a que alude el Artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, mediante el cual se podrán cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no entregados, podrá solicitarse a partir del 10% de las órdenes de reposición incumplidas.

- TERMINACIÓN ANTICIPADA

El Instituto podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del contrato y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionara un daño o perjuicio al Instituto o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al instrumento jurídico con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

- PAGO

El pago se llevara a cabo en las Delegaciones, las facturas se presentaran en original reuniendo los requisitos fiscales vigentes, descripción pormenorizada del bien de acuerdo a lo contratado, precios unitarios, subtotal, I.V.A., importe total, firma del proveedor, numero de contrato y periodo de entrega.

El pago se realizara en los plazos normados por la Dirección de Finanzas del Instituto, en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para tramite de pago”, sin que estos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que el proveedor presente en las áreas financieras, el original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales, establecido en la Ley de la materia en la que se indiquen los bienes entregados, numero de proveedor, numero de contrato o ´periodo, en su caso número de orden(es) de remisión que ampara(n) dicho(s) bien(es), numero(s) de alta(s), numero de fianza y denominación social de la afianzadora. Los contratos y su dictamen presupuestal deberán estar registrados en el Sistema PREI para el trámite de pago correspondiente.

REQUISITOS PARA EL PAGO:

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancaria que el IMSS tenga en operación, a menos que el proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello, para lo cual se insertará en los contratos lo siguiente:

El proveedor acepta que el IMSS le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, para tal efecto proporciona la cuenta número ________ CLABE _____ del Banco ____ Sucursal _____ a nombre de (el proveedor)”.

El pago se depositará en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria del proveedor está contratada con BANAMEX, HSBC, BANORTE, SANTANDER o SCOTIABANK, si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, el IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el CECOBAN.

El pago se realizará en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago”, sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que el proveedor presente en las áreas financieras, el original de la factura que reúna los requisitos fiscales, establecidos en la Ley de la materia y en la que se indiquen los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, en su caso, número de orden(es) de remisión que ampara(n) dicho(s) bien(es), número(s) de alta(s), número de fianza y denominación social de la Afianzadora. Los contratos y su dictamen presupuestal deberán estar registrados en el Sistema PREI para el trámite de pago correspondiente.

En caso de que el proveedor expida facturas  en el esquema de facturación electrónica, la recepción de las mismas será  a través del Portal de Servicios a Proveedores, y deberán ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. El proveedor deberá proporcionar a las áreas financieras  una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el SAT, la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel del XML origen.

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos de los artículos 89 y 90 del Reglamento de la LAASSP,

Así mismo, el IMSS aceptará del proveedor, que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

Los proveedores que entreguen bienes al IMSS, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al IMSS, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., institución de Banca de Desarrollo.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

- DATOS GENERALES Y NOTIFICACIONES OFICIALES

Con la finalidad de establecer canales de comunicación oficiales con los proveedores, en los contratos se deberá incluir los siguientes datos:

Nombre completo del contacto oficial

- Cargo

- Domicilio

- Teléfono (oficina y celular) y fax

- Correo electrónico

Cabe señalar,  que dicho contacto no tendrá que ser necesariamente el representante legal de la empresa, sin embargo toda notificación que se le haga llegar por parte del Instituto, se considerará de carácter oficial.

El proveedor se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos de este contacto oficial, mediante escrito firmado a la Coordinación de Control de Abasto y a la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

En caso de incumplir con la obligación de informar los cambios en el contacto oficial, el Instituto no se hace responsable por las situaciones que la omisión de esto afecte al proveedor.

Las notificaciones por parte del Instituto podrán realizarse en los siguientes términos:

- Mediante oficio entregado en el domicilio señalado en este apartado.

- Vía correo electrónico

- Llamada telefónica

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El proveedor, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción con todas las obligaciones contractuales.

Para realizar la liberación de la garantía, corresponde a los administradores de los contratos de Delegaciones/UMAES, manifestar por escrito y de manera expresa su aceptación, así como, en su caso, cuantificar el finiquito correspondiente, dicho escrito deberá ser dirigido a la Coordinación de Control de Abasto.

El proveedor manifiesta expresamente:

- Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra el Instituto, de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor del Instituto.

- Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la sustanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los recursos legales que se interpongan, con relación al contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

- Su conformidad para que la institución de fianzas entere el pago de la cantidad reclamada hasta por el monto garantizado más, en su caso , la indemnización por mora que derive del artículo 95 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre sub judice,

- En virtud de procedimiento ante autoridad judicial, no judicial o tribunal arbitral, salvo que el acto rescisorio sea combatido y el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ya sea en el recurso administrativo, en el juicio contencioso o ante el tribunal arbitral correspondiente.

- En caso de que el procedimiento administrativo, o ante autoridad judicial o tribunal arbitral resulte favorable a los intereses del fiado, y la institución de fianzas haya pagado la cantidad reclamada, el beneficio devolverá a la afianzadora la cantidad pagada en un plazo máximo de 90 (noventa) días hábiles contados a partir de que la resolución favorable al fiado haya causado ejecutoria.

- Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad, en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por el Instituto.

- Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la afianzadora por incumplimiento de contrato, quedará integrada con la siguiente documentación:

  - Reclamación por escrito a la Institución de Fianzas.

  - Copia de la póliza de fianza en su caso, sus documentos modificatorios.

  - Copia del contrato garantizado y en su caso sus convenios modificatorios.

  - Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.

  - En su caso, la rescisión del contrato y su notificación.

  - En su caso, documento de terminación anticipada y su notificación.

  - Copia del finiquito y en su caso, su notificación.

  - Importe reclamado.

En caso de requerir la afianzadora algún documento adicional a los antes establecidos será responsabilidad del proveedor proporcionarlo a su Afianzadora.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el licitante ganador podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto máximo total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

- El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social

- Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en el caso del IMSS en la División de Contratos.

- El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del IMSS deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de la entrega de los bienes correspondientes.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la LAASSP.

ANEXO I

PROGRAMA DE ENTREGA COORDINACIÓN DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

| NO. | CLAVE |  |  | 1ER ENTREGA; 20 DÍAS POSTERIORES AL FALLO. | 2DA ENTREGA; 6 MESES POSTERIORES A LA PRIMER ENTREGA | CANTIDAD REQUERIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GPO | GEN | ESP |  |  |  |
| 1 | 060 | 004 | 0109 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 060 | 066 | 0906 | 15 | 15 | 30 |
| 3 | 060 | 066 | 1037 | 25 | 25 | 50 |
| 4 | 060 | 130 | 0015 | 1,902 | 1,902 | 3804 |
| 5 | 060 | 218 | 0085 | 50 | 50 | 100 |
| 6 | 060 | 231 | 0666 | 1,000 | 1,000 | 2000 |
| 7 | 060 | 436 | 0107 | 50 | 50 | 100 |
| 8 | 060 | 439 | 0039 | 2,000 | 2,000 | 4000 |
| 9 | 060 | 456 | 0623 | 4,000 | 4,000 | 8000 |
| 10 | 060 | 456 | 0631 | 6,000 | 6,000 | 12000 |
| 11 | 060 | 456 | 0649 | 2,500 | 2,500 | 5000 |
| 12 | 060 | 621 | 0524 | 500 | 500 | 1000 |
| 13 | 060 | 621 | 0664 | 1,500 | 1,500 | 3000 |
| 14 | 060 | 066 | 0054 | 600 | 600 | 1200 |
| 15 | 060 | 066 | 0773 | 10 | 10 | 20 |
| 16 | 060 | 066 | 0906 | 50 | 50 | 100 |
| 17 | 060 | 066 | 1029 | 25 | 25 | 50 |
| 18 | 060 | 082 | 0104 | 8 | 7 | 15 |
| 19 | 060 | 125 | 1861 | 3 | 2 | 5 |
| 20 | 060 | 125 | 1887 | 5 | 5 | 10 |
| 21 | 060 | 125 | 1960 | 5 | 5 | 10 |
| 22 | 060 | 203 | 0207 | 50 | 50 | 100 |
| 23 | 060 | 456 | 0052 | 5 | 5 | 10 |
| 24 | 060 | 621 | 0649 | 50 | 50 | 100 |
| 25 | 060 | 711 | 0038 | 3 | 2 | 5 |
| 26 | 060 | 879 | 0135 | 5 | 5 | 10 |
| 27 | 060 | 904 | 0100 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | 060 | 066 | 0914 | 3 | 3 | 6 |
| 29 | 060 | 066 | 0997 | 6 | 6 | 12 |
| 30 | 080 | 081 | 4808 | 6 | 6 | 12 |
| 31 | 080 | 081 | 4816 | 6 | 6 | 12 |
| 32 | 080 | 081 | 4824 | 6 | 6 | 12 |
| 33 | 080 | 148 | 0138 | 250 | 250 | 500 |
| 34 | 080 | 148 | 0237 | 10 | 10 | 20 |
| 35 | 080 | 235 | 1056 | 25 | 25 | 50 |
| 36 | 080 | 382 | 0109 | 8 | 7 | 15 |
| 37 | 080 | 382 | 0257 | 3 | 2 | 5 |
| 38 | 080 | 382 | 0299 | 3 | 2 | 5 |
| 39 | 080 | 431 | 0043 | 25 | 25 | 50 |
| 40 | 080 | 583 | 0155 | 5 | 5 | 10 |
| 41 | 080 | 610 | 2398 | 500 | 500 | 1000 |
| 42 | 080 | 681 | 1105 | 3 | 2 | 5 |
| 43 | 080 | 735 | 1374 | 500 | 500 | 1000 |
| 44 | 080 | 735 | 1382 | 500 | 500 | 1000 |
| 45 | 080 | 735 | 1390 | 500 | 500 | 1000 |
| 46 | 080 | 735 | 1408 | 250 | 250 | 500 |
| 47 | 080 | 735 | 1416 | 250 | 250 | 500 |
| 48 | 080 | 735 | 1424 | 250 | 250 | 500 |
| 49 | 080 | 829 | 4342 | 5 | 5 | 10 |
| 50 | 080 | 829 | 4391 | 2 | 1 | 3 |
| 51 | 080 | 829 | 4417 | 2 | 1 | 3 |
| 52 | 080 | 829 | 4433 | 2 | 1 | 3 |
| 53 | 080 | 829 | 4466 | 2 | 1 | 3 |
| 54 | 080 | 829 | 5430 | 3,000 | 3,000 | 6000 |
| 55 | 080 | 829 | 5448 | 100 | 100 | 200 |
| 56 | 080 | 830 | 1451 | 2 | 2 | 4 |
| 57 | 080 | 830 | 2400 | 1 | 1 | 2 |
| 58 | 080 | 830 | 2582 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | 080 | 830 | 3143 | 1 | 1 | 2 |
| 60 | 080 | 830 | 8084 | 20 | 20 | 40 |
| 61 | 080 | 909 | 6480 | 200 | 200 | 400 |
| 62 | 080 | 610 | 2877 | 3 | 2 | 5 |
| 63 | 080 | 081 | 0897 | 3 | 2 | 5 |
| 64 | 080 | 081 | 0913 | 3 | 2 | 5 |
| 65 | 080 | 081 | 0921 | 3 | 2 | 5 |
| 66 | 080 | 081 | 0954 | 3 | 2 | 5 |
| 67 | 080 | 081 | 0962 | 3 | 2 | 5 |
| 68 | 080 | 081 | 1226 | 3 | 2 | 5 |
| 69 | 080 | 081 | 1234 | 3 | 2 | 5 |
| 70 | 080 | 081 | 1242 | 3 | 2 | 5 |
| 71 | 080 | 081 | 1267 | 3 | 2 | 5 |
| 72 | 080 | 081 | 2489 | 3 | 2 | 5 |
| 73 | 080 | 081 | 4410 | 3 | 2 | 5 |
| 74 | 080 | 081 | 4428 | 3 | 2 | 5 |
| 75 | 080 | 081 | 5144 | 5 | 5 | 10 |
| 76 | 080 | 148 | 0062 | 3 | 2 | 5 |
| 77 | 080 | 171 | 0070 | 5 | 5 | 10 |
| 78 | 080 | 610 | 1218 | 1 | 1 | 2 |
| 79 | 080 | 610 | 9781 | 13 | 12 | 25 |
| 80 | 080 | 610 | 9997 | 50 | 50 | 100 |
| 81 | 080 | 709 | 0360 | 3 | 2 | 5 |
| 82 | 080 | 709 | 0378 | 3 | 2 | 5 |
| 83 | 080 | 829 | 4425 | 2 | 1 | 3 |
| 84 | 080 | 829 | 4441 | 2 | 1 | 3 |
| 85 | 080 | 829 | 4458 | 2 | 1 | 3 |
| 86 | 080 | 829 | 5398 | 5 | 5 | 10 |
| 87 | 080 | 830 | 1378 | 2 | 1 | 3 |
| 88 | 080 | 832 | 2333 | 1 | 1 | 2 |
| 89 | 080 | 829 | 2353 | 1 | 1 | 2 |
| 90 | 080 | 583 | 0155 | 1 | 1 | 2 |
| 91 | 080 | 830 | 5270 | 1 | 1 | 2 |
| 92 | 080 | 229 | 2995 | 1 | 1 | 2 |
| 93 | 090 | 567 | 0295 | 2 | 1 | 3 |
| 94 | 090 | 567 | 0303 | 2 | 1 | 3 |
| 95 | 090 | 567 | 0311 | 2 | 1 | 3 |
| 96 | 090 | 567 | 0337 | 2 | 1 | 3 |
| 97 | 090 | 600 | 0807 | 25 | 25 | 50 |
| 98 | 090 | 830 | 0411 | 2 | 1 | 3 |
| 99 | 090 | 102 | 0099 | 500 | 500 | 1000 |
| 100 | 090 | 431 | 0422 | 1 | 1 | 2 |

# ANEXO 3

MODELO DE CONTRATO

# ANEXO 4

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN

Y SOLICITAR ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL INTERESADO.

(Nombre del representante legal) manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, que se tiene interés en participar en la presente Licitación Pública Nacional y en su caso solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la CONVOCATORIA, por si o a nombre y representación de: (Nombre, denominación o razón social del LICITANTE).

Licitación Pública (nombre y número) ____________________________________

DATOS DEL INTERESADO:

| Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio.- |  |  |  |  |
| Calle y número: |  |  |  |  |
| Colonia: |  | Delegación o municipio: |  |  |
| Código postal: |  | Entidad federativa: |  |  |
| Teléfonos: |  | Fax: |  |  |
| Correo electrónico: |  |  |  |  |
| No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: |  |  |  | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: |  |  |  |  |
| Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio |  |  |  |  |
| Descripción del objeto social: |  |  |  |  |
| Relación de accionistas.- |  |  |  |  |
| Apellido Paterno: | Apellido Materno: |  | Nombre(s): |  |
| Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento (Señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario públicos que las protocolizó, así como la fecha y los datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad): |  |  |  |  |

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

| Nombre completo del apoderado o representante: |  |
| --- | --- |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. |  |
| Escritura pública número: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: |  |

(lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(firma)

Nota: En caso de que el Interesado sea persona física, adecuar el formato.

# ANEXO 5

SOLICITUD DE ACLARACIONES.

(CARTA EN ORIGINAL, PAPEL MEMBRETADO Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL LICITANTE)

______de___________de_____________

Licitación Pública Electrónica: ______________________

Persona física o moral: ______________________

Nombre del Representante: ______________________

Instituto Mexicano del Seguro Social

Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Bienes y Servicios

División de Bienes Terapéuticos

P r e s e n t e

Con fundamento en el artículo 33 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 45 de su reglamento, solicito aclaración a los siguientes puntos contenidos en la convocatoria, adjuntando para tal efecto una copia en versión electrónica:

| Número Consecutivo | Numeral o punto específico de la Convocatoria | Carácter (administrativo, legal o técnico) | Pregunta |
| --- | --- | --- | --- |

_______________________________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

# ANEXO 6

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

  - “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1	“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS).

  - “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

    - CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN  DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL____________.

3.1.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-	OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-	REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES” ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 	DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS A LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________.

CUARTA.- 	VIGENCIA.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-	OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO,  DÍA ___________ DE _________ DE 20___.

| “EL PARTICIPANTE A” |  | “EL PARTICIPANTE B” |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |  | NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |

# ANEXO 7

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES

P R O P O S I C I Ó N   T É C N I C A  E C O N Ó M I C A

LICITACIÓN PÚBLICA No. ____________[1]_________________

FECHA: _________________[2]_______________________	  FAB. ( [3]  ).	 DIST. ( [3]  ).	No. DE PREI IMSS: ___________[4]__________________

NOMBRE DEL LICITANTE: _________________[5]__________________	DOMICILIO: ___________________________[6]_________________________________

TEL.: ______[7]________ FAX: _______[8]_________	R. F. C.:_________ [9]__________CORREO ELECTRÓNICO: _____________[10]______________

ESTRATIFICACIÓN MIPYME: 			MICRO (   [11]   )			PEQUEÑA (  [11]    ) 				MEDIANA (  [11]   )

|  | C L A V E ( S ) (13) |  |  |  |  | Descripción (14) | Presentación (15) |  |  | Nombre del Titular del Registro Sanitario (16) | Número de Registro Sanitario (17) | Nombre corto y R.F.C. del Titular del Registro Sanitario (18) | Denominación Distintiva (19) | País de Origen (20) | Trámite ante la COFEPRIS |  | Nombre del Fabricante (23) | Cantidad Máxim (24) | Precio Ofertado (25) | Importe Total (26) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. Part. (12) | Gpo | Gen. | Esp. | Df | Vr |  | Un | Ca | Pr. o Tipo |  |  |  |  |  | Núm. Oficio exime Reg. Sanitario. (21) | Núm. Trámite de inclusión o clasificación del bien. (22) |  |  |  |  |

NOTAS:

LAS CLAVES QUE PROPONE MI REPRESENTADA EN LA PRESENTE PROPOSICIÓN CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO 1 (UNO) DE ESTA CONVOCATORIA Y EN CASO DE SER ADJUDICADO, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO POR ENTE PARTICIPANTE, QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN.

Presentación:                    Un = Unidad de Medida		Ca = Cantidad		Pr = Presentación

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.                                                          La cantidad mínima corresponderá al 40% de la cantidad máxima por cada clave

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

__________________(27)_______________________

INSTRUCTIVO DE LLENADO

P R O P O S I C I Ó N  T É C N I C O  E C O N Ó M I C A

| Numero | Descripcion |
| --- | --- |
| 1 | Indicar el número de la licitación |
| 2 | Indicar fecha de la presentación de proposiciones. |
| 3 | Marcar con una X, si el licitante es fabricante o distribuidor. |
| 4 | Indicar el número de Proveedor asignado por el sistema PREI; en caso de no cantar con el, dejar el espacio en blanco. |
| 5 | Indicar el nombre del licitante. |
| 6 | Indicar el domicilio fiscal del licitante. |
| 7 | Indicar el número telefónico del licitante. |
| 8 | Indicar el número de fax del licitante; en caso de no contar con el, dejar el espacio en blanco. |
| 9 | Indicar el R.F.C. del licitante. |
| 10 | Indicar un correo electrónico del licitante. |
| 11 | Marcar con una X, si el licitante es micro, pequeña o mediana empresa. En caso de que el licitante no pertenezca a la estratificación de MIPYMES, deberá dejar los espacios en blanco. |
| 12 | Indicar el número de partida correspondiente a la clave ofertada, con base en el Anexo 1 de la convocatoria. |
| 13 | Indicar la clave ofertada a 14 dígitos, en correspondencia a cada columna: Gpo.-Grupo; Gen.- Generico; Esp.- Específico; Dif .- Diferenciador y Var.- Variante |
| 14 | Indicar la descripción completa de la clave ofertada. |
| 15 | Indicar la presentación de la clave ofertada, en correspondencia a cada columna: Uni.- Unidad de Medida; Cant.- Cantidad y Tipo.- Tipo de Presentación. |
| 16 | Indicar el Nombre del Titular del Registro Sanitario que se establece en el mismo. |
| 17 | Indicar el Número del Registro Sanitario que se establece en el mismo. |
| 18 | Indicar el R.F.C. del Titular del Registro Sanitario, separados con guiones y en su caso con espacios. Por ejemplo: R.F.C.: HPM -871101-AE3 R.F.C.: JORT-951210-I26 |
| 19 | Indicar la Denominación Distintiva que contiene el Registro Sanitario; en caso de que dicho registro no la indique o el insumo no requiera registro sanitario; podrá señalar el nombre del producto el cual invariablemente aparecerá en el empaque primario o colectivo del bien para la entrega en el almacen. |
| 20 | Indicar el país de origen del bien ofertado. |
| 21 | Indicar el número de Oficio que lo exime de registro sanitario, (en caso de contar con incluir Registro Sanitario dejar este espacio en blanco. |
| 22 | Indicar el número de trámite de inclusión o clasificación del bien. |
| 23 | Indicar el Nombre del Fabricante que se establece en el registro sanitario. |
| 24 | Indicar la cantidad máxima de bienes que se oferta. |
| 25 | Indicar el precio unitario que oferta. Debiendo especificar cuantas pruebas contiene el equipo que está ofertando. |
| 26 | Indicar el importe total de la oferta por clave. |
| 27 | Indicar nombre del representante legal del licitante y firma del mismo. |

# ANEXO 8

FORMATO DE CARTA RESPALDO DEL FABRICANTE A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

LICITACIÓN PÚBLICA NÚM. _____________________________

El suscrito ___________(NOMBRE) ____________, en mi calidad de (REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA QUE CUENTA CON FACULTADES PARA COMPROMETER A LA EMPRESA) _____(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE)_______, manifiesto que apoyo el 100% de la propuesta técnica de las claves que se describen más adelante, que presente ___(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DISTRIBUIDOR)____ y me obligo a respaldar en tiempo y forma la entrega de los insumos para la salud objeto de ésta licitación.

Asimismo, certifico que nuestra planta de producción Ubicada en        (indicar dirección, municipio y estado), posee la capacidad técnica e infraestructura para producir y entregar en los plazos previstos, las cantidades de los dispositivos médicos que en su caso le sean adjudicados al licitante ___(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DISTRIBUIDOR)___, como se detalla en el siguiente cuadro:

| C L A V E ( S ) |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |  |  | REGISTRO SANITARIO | PAÍS DE ORIGEN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPO | GEN. | ESP. | DF | VR |  | UN | CA | PR. |  |  |  |

Así mismo, acepto a presentar las especificaciones técnicas de calidad, métodos de prueba, así como sustancias de referencia y los estudios de estabilidad acelerada y a largo plazo, así como la validación de métodos de prueba de los bienes que se ofertan, en el momento que se requiera.

Por otra parte, manifiesto que los productos enlistados anteriormente cumplen lo establecido en la Ley General de Salud, en los artículos aplicables, conforme a lo establecido en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus Suplementos, en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales y a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas como fabricante.

LUGAR Y FECHA

___________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE.

# ANEXO 9

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DEL ACUERDO DE REGLAS DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2010.

Ciudad de México, _____________de _________de____________________(1)

Instituto Mexicano del Seguro Social

Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Bienes y Servicios

División de Bienes Terapéuticos

Presente.

Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la partida y clave ____(6)______, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contarán con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65%.

De igual forma, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la convocante.

ATENTAMENTE

_________________________(6)___________________________

NOMBRE Y FIRMA

DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE

Instructivo de llenado Anexo 9 (NUEVE)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2

| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Anotar el nombre de la institución que invita o convoca. |
| 3 | Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. |
| 4 | Indicar el número respectivo. |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. |
| 6 | Señalar el número de partida que corresponda. |
| 7 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.

# ANEXO 9 A

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2

Ciudad de México, _____________de _________de____________________(1)

Instituto Mexicano del Seguro Social

Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Bienes y Servicios

División de Bienes Terapéuticos

Presente.

Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, bajo la partida(s) y/o clave(s) número ____(6)_____, son originarios de México y cumplen con la regla de origen aplicable en materia de contratación pública de conformidad con el Tratado de Libre Comercio _______(7)______.

Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información.

ATENTAMENTE

_________________________(8)___________________________

NOMBRE Y FIRMA

DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE

Instructivo de llenado Anexo Número 9 A (NUEVE A)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2.

| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Anotar el nombre de la institución convocante. |
| 3 | Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. |
| 4 | Indicar el número de procedimiento respectivo. |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación del licitante. |
| 6 | Señalar el número de partida que corresponda. |
| 7 | Indicar el tratado correspondiente a la regla de origen y bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento de contratación. |
| 8 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.

# ANEXO 10

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Ciudad de México, ____ de _______________ de ______ (1)

________(2)____________

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, bajo la clave(s) número ____(6)_____, son originarios de______(7)_____, país que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos el Tratado de Libre Comercio _______(8)______, de conformidad con la regla de origen establecida en el capítulo de compras del sector público de dicho tratado.

Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información.

ATENTAMENTE ______________(9)______________

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2

| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. |
| 3 | Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. |
| 4 | Indicar el número de procedimiento respectivo. |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación del licitante. |
| 6 | Señalar el número de clave que corresponda a 14 (catorce) dígitos. |
| 7 | Anotar el nombre del país de origen del bien. |
| 8 | Indicar el tratado bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento de contratación. |
| 9 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

NOTA: Si el licitante es persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente

# ANEXO 11

MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Ciudad de México,  _____ de ___________________ del 20___.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Presente.

(Nombre de la persona facultada)          , con las facultades que la empresa denominada _______________________________________ me otorga. Declaro Bajo Protesta de Decir Verdad lo siguiente:

Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Licitación Pública (NOMBRE Y NÚMERO).

En el entendido que de no manifestarme con veracidad, aceptó que ello sea causa de rescisión administrativa del contrato celebrado con la dependencia o entidad que corresponda.

_______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA

Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.

# ANEXO 12

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(CARTA EN ORIGINAL, PAPEL MEMBRETADO Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL LICITANTE)

Ciudad de México, ______de___________de_____________

Instituto Mexicano del Seguro Social

Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Bienes y Servicios

División de Bienes Terapéuticos

Presente.

En cumplimiento a lo ordenado por los artículos 34 penúltimo párrafo, 50 fracciones IV y VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, fracción VI, inciso f y penúltimo párrafo del 39 de su Reglamento; y para efectos de presentar proposición y en su caso poder celebrar el contrato respectivo con este IMSS en relación a la Licitación Pública número: _________________

- Me permito manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que la  empresa que represento se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas que induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; asimismo que dicha empresa por sí misma o por interpósita persona, se abstendrá de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica.

(EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA, DEBERÁ SUSTITUIR EL PÁRRAFO ANTERIOR POR LO SIGUIENTE: “Me permito manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que me abstendré por sí mismo o a través de interpósita persona, de adoptar conductas que induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; asimismo me abstendré por sí mismo o por interpósita persona, de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica.”)

- Me permito manifestar que mi representada no se encuentra sancionada como empresa o producto por la Secretaria de Salud.

- Me permito manifestar que mi representada se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al IMSS de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional.

________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA)

(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)

# ANEXO 13

ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)

Ciudad de México, _________ de __________ de _______   (1)

_________ (2)________

P r e s e n t e.

Me refiero al procedimiento de _________(3)________ No. ________(4) _______ en el que mi representada, la empresa_________(5)________, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se estratifica como una empresa _________(8)________.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

A T E N T A M E N T E

___________(9)____________

INSTRUCTIVO

Instructivo de llenado

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado. - Señalar la fecha de suscripción del documento. - Anotar el nombre de la convocante. - Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública o invitación a cuando menos tres personas). - Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por CompraNet. - Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante. - Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante. - Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación. Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos. - Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior. - Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.

# ANEXO 14

Escrito de datos de  la Empresa Licitante y Representante Legal, para notificaciones.

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

________(nombre)             , manifiesto, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido verificados, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la Licitación Pública__________________________.

Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) Calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico (de la empresa participante): No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios o asociados.- Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva: Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

| Nombre completo del apoderado o representante: |  |
| --- | --- |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. |  |
| Escritura pública número: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: |  |

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el IMSS, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

Nota: los licitantes extranjeros para acreditar su personalidad, deberá incorporar los datos equivalentes, considerando las disposiciones aplicables en el país de que se trate, manifestando además, bajo protesta de decir verdad, que los documentos entregados cumplen con los requisitos necesarios para acreditar la existencia de la persona moral y del tipo o alcances jurídicos de las facultades otorgadas a sus representantes legales.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

# ANEXO 15

RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

NOMBRE DEL LICITANTE: ___________________________________________

| # DOCUMENTO TÉCNICO | NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO O NO APLICA SI NO |  | INDICAR EL NÚMERO DE FOLIO DE LA PROPUESTA EN DONDE SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propuesta Técnico Económica, Anexo 7, para lo cual podrá hacer uso del Anexo 1 y Anexo 2 de la Convocatoria. | 4.2 |  |  |  |
| Registros Sanitarios No. Clave; No. Registro; Fabricante o propietario del Registro; Vigencia del Registro. 060 XXX; 74833 SSA; Xxxxxxxx, S,A, DE C.V.; DD/MM/AAAA. 060 XXX; 90219 SSA; Xxxxxxxx, S,A, DE C.V.; DD/MM/AAAA. | 4.1.2. |  |  |  |
| Escrito libre del licitante en el que se manifieste que los bienes terapéuticos ofertados cumplen con lo establecido en la Ley General de Salud, en los artículos aplicables, conforme a lo decretado en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus suplementos, en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales, así como con las especificaciones técnicas del IMSS y a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante. | 4.1.3. |  |  |  |
| Aviso de Funcionamiento, tanto del licitante como del fabricante y/o distribuidor primario siempre y cuando sea el Titular del Registro Sanitario. | 4.1.4. |  |  |  |
| Autorización del Responsable Sanitario, tanto del licitante como del fabricante y/o distribuidor primario siempre y cuando sea el Titular del Registro Sanitario. | 4.1.4. |  |  |  |
| Anexos técnicos o los folletos o los catálogos o los instructivos o los manuales de uso o de los marbetes (etiquetas) | 4.1.5. |  |  |  |
| Carta de respaldo. | 4.1.6. |  |  |  |

| DOCUMENTO LEGAL-ADMINISTRATIVO | NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO O NO APLICA SI NO |  | INDICAR EL NÚMERO DE FOLIO DE LA PROPUESTA EN DONDE SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escrito para bienes nacionales, para participar en Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados, Anexo 9. | 4.3.1 |  |  |  |
| Escrito para bienes de origen nacional que cumplen con las reglas de origen correspondientes a los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio Anexo 9 A. | 4.3.1 |  |  |  |
| Escrito para bienes de importación, para participar en Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados, Anexo 10. | 4.3.1 |  |  |  |
| Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP, Anexo 11. | 4.3.2. |  |  |  |
| Declaración de integridad, Anexo 12. | 4.3.3. |  |  |  |
| Escrito de estratificación de MIPYME, Anexo 13. | 4.3.4. |  |  |  |
| Escrito de aceptación de las disposiciones del sistema CompraNet | 4.3.5. |  |  |  |
| Escrito de datos de la empresa licitante y representante legal, para notificaciones. Anexo 14. | 4.3.7. |  |  |  |
| Convenio de participación conjunta, Anexo 6. | 4.3.6. |  |  |  |

| NOMBRE DE QUIEN RECIBE |  |
| --- | --- |
| FIRMA DE QUIEN RECIBE |  |

# ANEXO 16

INFORMACION RESERVADA Y CONFIDENCIAL

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Ciudad de México,   _____ de ___________________ del 20__.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Presente.

(Nombre)     , en mi carácter de _________________________, de la empresa denominada (nombre, denominación o razón social de quien otorga el poder) indico por medio de la presente que los documentos contenidos en mi Propuesta y proporcionada a la Convocante.

Se informa que para los efectos establecidos en los artículos 18 fracciones y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, y los correlativos de su Reglamento y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la siguiente documentación es de naturaleza confidencial:

______________________________________________.

______________________________________________.

______________________________________________.

(EN CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE NINGUN DOCUMENTO DE LOS QUE SE ENTREGAN EN LA PROPOSICIÓN ES DE NATURALEZA CONFIDENCIAL DEBERA SEÑALARSE LA REDACCIÓN SIGUIENTE.)

Se informa que ninguno de los documentos que se entregan en nuestra proposición es de naturaleza confidencial para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

(UTILIZAR UNICAMENTE EL PÁRRAFO QUE CORRESPONDA)

_______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA

# ANEXO 17

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación – la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

- La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.

- El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

- Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

- Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

- Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

- Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

- Los contadores públicos: realizar auditorías: no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

- Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no.  Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por  tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

“Artículo 222

Cometen el delito de cohecho:

- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capítulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 bis

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

- A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión:

- A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o  resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

- A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente o ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa

y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.”

# ANEXO 18

GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para efectos de ésta Convocatoria, se entenderá por:

- Administrador del Contrato: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

- ALSC: Administración Local de Servicios al Contribuyente.

- Área contratante: La facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate.

- Área convocante: La Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, por conducto de la División de Bienes Terapéuticos.

- Área requirente: la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;

- Área técnica: la responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la Junta de Aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.

- Bienes de Consumo: Los que se desgastan o extinguen en su uso primario y por lo tanto no son susceptibles de ser utilizados nuevamente, los cuales para éste procedimiento de contratación se clasifican como Bienes de Uso Terapéutico.

- CABCS: Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

- Canje: Es la obligación que contraen los proveedores con las ENTES PARTICIPANTES, para cambiar bienes por nuevos del mismo tipo, cuando se presenten en mal estado, con defectos, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, que no pueden ser utilizados.

- CCA: Coordinación de Control de Abasto.

- CCAYAC: Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura.

- CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.

- CLAVE: Código numérico para identificar cada insumo para la salud, integrada por el número del grupo, genérico, especifico, diferenciador y variante (14 dígitos) contenidos en el Cuadro Básico Institucional de Insumos para la Salud y/o Catálogo General de Artículos del IMSS y está identificado por 14 (catorce) dígitos.

- COCTI: Coordinación de Control Técnico de Insumos. Área del IMSS responsable de verificar la calidad de los productos de esta Convocatoria a la Licitación, de acuerdo a la normatividad establecida.

- COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

- CompraNet: El Sistema Electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas con dirección electrónica en Internet: http//compranet.funcionpublica.gob.mx.

- Contrato: Documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del Fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.

- Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud: Documento normativo que regula los insumos que se utilizan en las instituciones del Sistema Nacional de Salud.

- Cuadro Básico Institucional (CBI): Cuadro Básico Institucional de Insumos para la Salud y/o Catálogo General de Artículos del IMSS; Documento que relaciona los bienes por grupo de Insumos de suministro determinado como fundamentales e indispensables para la operación del IMSS.

- DOF: Diario Oficial de la Federación.

- EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN): Entidad de gestión privada en nuestro país, que tiene como objetivo acreditar a los Organismos de la Evaluación de la Conformidad que son los laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos, unidades de verificación (organismos de inspección) y organismos de certificación.

- Entidad Responsable: Para la presente Convocatoria el IMSS será el que lleve a cabo los procedimientos de contratación consolidados.

- Escrito Libre: Documento que deberá cumplir como mínimo con los datos requeridos en la Convocatoria, no importando el orden y/o ubicación del contenido.

- IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Investigación de mercado: la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información;

- IVA: Impuesto al Valor Agregado.

- LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- LGS: Ley General de Salud.

- Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o Bien de invitación a cuando menos tres personas.

- Marbete: Documento mediante el cual se identifican las características bajo las cuales la COFEPRIS emitió el Registro Sanitario correspondiente para cada insumo médico.

- Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

- MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

- NORMAS: Las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; en su caso, las normas de referencia o especificaciones a que se refiere el artículo 67 de la Ley citada.

- Orden de Reposición: Es la acción mediante la cual se solicita a los proveedores la reposición de los bienes de consumo que se requieren en los almacenes del IMSS, para la administración de los contratos, realizada a través del SAI por transmisión electrónica vía Internet o en forma manual.

- Partida o Concepto de Gasto: La división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos (Clasificador por Objeto del Gasto).

- Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

- Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red para el IMSS.

- Resolución Miscelánea: Publicación anual en el DOF que agrupa disposiciones de carácter general, aplicables a impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior.

- SAT: el Servicio de Administración Tributaria.

- SFP: Secretaría de la Función Pública.

- Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido solo puede ser conocido en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en términos de la LAASSP. En el caso de las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública.

- Tratados de Libre Comercio: Los acuerdos de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos que contengan disposiciones que regulen la participación de proveedores extranjeros en procedimientos de contratación realizadas por las dependencias y entidades sujetas al cumplimiento de las obligaciones previstas por los mismos para la compra de bienes, servicios o servicios de construcción.

Quedan comprendidos para el presente procedimiento los tratados de libre comercios que a continuación se citan:

- Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia.

- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica.

- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Nicaragua.

- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel.

- Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus estados miembros.

- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio.

- Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón.

- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile.

- Unidad Almacenaría o Almacén: Es el área donde se reciben guardan, almacenan, controlan y despachan bienes de consumo, dentro de la circunscripción que le corresponde y donde se encuentra el responsable de firmar la Remisión del Proveedor y en su caso, la Remisión del Pedido, de los bienes recibidos.