[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]MEXICO

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

QﬂXD OS

@0 & /%s\\ ) 15
M/UUJ

£ < 0

ch . UU \
_{? “‘*’<“m\\\5 N (1;1)1
s.«( X

£ E\\L\’Ifo ///

%y:/



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN


COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS


COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019GYR047-E4-2016 ELECTRÓNICA, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS CONTRA VIH, MEDIANTE PRUEBA RÁPIDA EN EMBARAZADAS, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (RÉGIMEN ORDINARIO Y PROSPERA), DEL EJERCICIO FISCAL 2016.----------------------------------------------------------------------------------------

[image: image6.png]Y





EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, SE REUNIERON EN LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS UBICADA EN CALLE DURANGO 291, PISO 4, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRE Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTA ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019GYR047-E4-2016 ELECTRÓNICA, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS CONTRA VIH, MEDIANTE PRUEBA RÁPIDA EN EMBARAZADAS, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (RÉGIMEN ORDINARIO Y PROSPERA), DEL EJERCICIO FISCAL 2016, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY), ASÍ COMO DEL (LOS) NUMERAL(ES) 3.1 DE LA CONVOCATORIA DE MÉRITO.----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESTE ACTO FUE PRESIDIDO POR EL C. AGUSTÍN ESCAMILLA LARIOS, ENCARGADO DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS, QUIEN AL INICIO DE ESTA JUNTA, COMUNICÓ A LOS ASISTENTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, SOLAMENTE SE ATENDIERON SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, A TRAVÉS DE COMPRANET, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, Y CUYAS PREGUNTAS SE HAYAN RECIBIDO CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO.--------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL PRESIDENTE DEL ACTO, FUE ASISTIDO POR EL REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO EN CALIDAD DE ÁREA REQUIRENTE, REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL IMSS ORDINARIO, COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD DEPARTAMENTO SALUD REPRODUCTIVA IMSS PROSPERA Y DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS, QUIENES SOLVENTARON LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO, Y EL TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS EN CONJUNTO CON EL ENCARGADO DEL ÁREA DE MATERIAL DE CURACIÓN COMO REPRESENTANTES DEL ÁREA CONTRATANTE, LOS CUALES SOLVENTARON LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.
EL PRESIDENTE DEL ACTO, DIO INICIO AL MISMO SEÑALANDO QUE SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA Y MANIFESTARON SU INTERÉS EN PARTICIPAR, A TRAVES DEL SISTEMA COMPRANET, DE LA SIGUIENTE PERSONA:
	NO
	LICITANTES
	PREGUNTAS

	1
	GRUPO FARMACEUTICO SANTO TOMAS, S.A. DE C.V.
	7

	2
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V.
	2

	3
	PHARMATH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
	8

	4
	COMERCIALIZADORA DICLINSA, S.A. DE C.V.
	11

	5
	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.
	5

	6
	PREVENTIVE CARE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.
	13

	
	TOTAL
	46


[image: image1.png]f Goooge X}

@ Procedimiento : 672249 - | X

c-c

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/esop/mdI/message/receivedMessage.do?reset=true& _ncp=1455826175914.292281-3 % O

Com WA

| Volverala tista | 4 Pagina Principal

© sair | #¥ Ayuda Navegaciont? ‘Bienvenido: Irma Erding Padilla

Redefinir derechos de usuario
b VistaDerecros Usuario

Zona horaria: GMT- 600

Expediente : 995744 - LA-019GYR047-£4-2016 Determinacion Cudlitativa de Anticuerpos contra VIH
Procedimiento : 672249~ LA-019GYR047-E4-2016 Determinacion Cuaiitativa de Anticuerpos contra VIH
Fechay hora de apertura de proposiciones: 29/02/2016 10:00:00 AM

Estado: Vigente

Eyouptcar procedimient | | [Sjeiminar | | [ susnender/cancetar

(Crear Plantila Procedimiento | | [gPublicacién DOF 7 | | (S)Generar Informe del Procedimiento (' &

Y — e vew | = er—r—) | = T - v—

[— Fecha Asunto FechadeMi [Fechade Comsultaen | Respuesta
Consuita auc
1 GRUPO FARMACEUTICO SANTO TOMAS 54 DE CV 15/02/2015 03:35 Mianifestacion de interés y sciaracionas a s bases 16/02/2016 10:00 18/02/2016 10:00 AM
™ ™
2 PREVENTIVE CARE SOLUTIONS SA DECV. 15/02/2016 0341 Manifestacion y Soliitad de Adaraciones. 16/02/2016 0945 18/02/2016 05:46 AM
am am
3 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DECY. 15/02/2015 05:35 ANXO S INTERES EN PARTICIPAR Y ANEXO 6 SOLICITUD DE _ 18/02/2018 09:43  18/02/2015 03:34 A
™ ACLARACIONES ™
4 COMERCIALIZADORA DICLINSA SA DE OV 17/02/2015 1103 ANEXO S Y 6 INTERES Y JUNTA DE ACLARACIONES PREGUNTAS _ 18/02/2018 03:07 18/02/2016 03:07 AM
Y am
5 PRARMATH DEMEXCO 17/02/2016 0330 anexos 5 6 irmados slectronicamente 15/02/2016 0305 18/02/2016 03:05 AV
Y ™
& PRARMATH DEMEXICO 17/02/2015 05:13 ANEXO 5 INTERES DE PARTICIPACION Y ANEXO 6 JUNTA DE _ 18/02/2018 05:03 18/02/2015 03:03 AM
Y ACLARACIONES am
7 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES, _ 17/02/2015 05:43_ PREGUNTAS CPI 15/02/2016 0900 18/02/2016 03:30 AM
SADECY. Y ™

Pagina 1.de1

AVI50 DRIGIDO A OPERADORES Y ADMINISTRADORES DE UNIDADES COMPRADORAS:
Les nformamos que en laseccién “Mterial de Apoy” 3 se encuenira disponble para su descarga i version 3.0 d! Manual ds Usuario par Operadores d Uridades Compradoras (Manusl_UC pdf] y
13uia deveriicacion de experientes (Guia_VeriTeacion_xpedientes_CNET s





LA CONVOCANTE REALIZÓ LAS SIGUIENTES ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, MISMAS QUE SERVIRÁN Y ACTUALIZARÁN LAS CONDICIONES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 33 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	ACLARACIONES

	Numeral   / Anexo
	DICE:
	DEBE DECIR:

	1
	Domicilio:Avenida Durango Núm. 291, PH, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.
	Domicilio: Avenida Durango Núm. 291, 4º piso, Colonia Roma Norte, 

Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

	1.2
	1.2.
Medio y carácter de la licitación:

La presente licitación pública conforme al medio utilizado es “Electrónica”; por lo cual los licitantes deberán enviar su proposición a través de medios remotos de comunicación electrónica (COMPRANET), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 Bis fracción II de la LAASSP, 46 fracción II y 50 del RLAASSP y en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado CompraNet”, publicado en DOF el 28 de junio de 2011.

El carácter del presente procedimiento de contratación es internacional bajo la cobertura de tratados de libre comercio.
	1.2.
Medio y carácter de la licitación:

La presente licitación pública conforme al medio utilizado es “Electrónica”; por lo cual los licitantes deberán enviar su proposición a través de medios remotos de comunicación electrónica (CompraNet), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 Bis fracción II de la LAASSP, 46 fracción II y 50 del RLAASSP y en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado CompraNet”, publicado en DOF el 28 de junio de 2011.

El carácter del presente procedimiento de contratación es internacional bajo la cobertura de los tratados de libre comercio.

	2.2


	2.2.
Agrupación de Claves.

La adjudicación del procedimiento de contratación se llevará mediante partidas. 


	2.2.
Agrupación de Claves.

Por lo cual la adjudicación del procedimiento de contratación se llevará mediante claves. 



	Anexo 19
	ANEXO 19

GLOSARIO DE TÉRMINOS

“…
	ANEXO 19

GLOSARIO DE TÉRMINOS

LGS: Ley General de Salud

	3.1
	3.1 Fecha, hora y lugar para los actos de la licitación.

“…

Medio de participación en la Presentación de las Proposiciones.

ELECTRÓNICA (artículo 26 Bis, fracción III, de la LAASSP), no se reciben proposiciones a través del servicio postal o mensajería, ni de forma presencial.

“…
	3.1 Fecha, hora y lugar para los actos de la licitación

“…

Medio de participación en la Presentación de las Proposiciones.

ELECTRÓNICA (artículo 26 Bis, fracción II, de la LAASSP), no se reciben proposiciones a través del servicio postal o mensajería, ni de forma presencial.

“…

	3.5
	3.5 Acto de fallo y firma de contrato.

“…

En caso de que la fecha prevista originalmente esté rebasada o no se encuentre vigente, o bien no se mencione en el fallo, el término para la firma del contrato quedará comprendido dentro de los quince días naturales posteriores a la notificación del fallo mediante notificación personal a través de correo electrónico que para tales efectos haya señalado el licitante.

…”
	3.5 Acto de Fallo y firma de contrato.

“…

En caso de que la fecha prevista originalmente esté rebasada o no se encuentre vigente, o bien no se mencione en el Fallo, el término para la firma del contrato quedará comprendido dentro de los quince días naturales posteriores a la notificación del Fallo.
…”

	3.5
	3.5 Acto de fallo y firma de contrato.

“…

De la inscripción del licitante que resulte con adjudicación, en el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC). 

Para los efectos de que la Convocante esté en condiciones de incorporar a CompraNet los datos relativos a los contratos que se deriven de este procedimiento de contratación, el licitante que resulte con adjudicación de contrato, será responsable de estar inscrito y mantener actualizada su información en el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) de CompraNet, de conformidad y para los efectos de lo establecido en las disposiciones 18 y 19 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar par la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011.

…”
	3.5 Acto de Fallo y firma de contrato.

“…

Se omite el penúltimo y último párrafo



	4.3
	4.3 Documentación legal-administrativa.

El licitante deberá presentar los siguientes documentos: 

4.3.1 Escrito para bienes de origen nacional o de importación.

Tratándose de licitantes que oferten bienes de origen nacional que cumplen con lo establecido en el artículo 28, fracción I de la Ley de Adquisiciones, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad donde así lo manifiesten en papel membretado y firmado por el licitante, de conformidad con la regla 5.2.1. Para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 2010, conforme al Anexo 10, de la presente convocatoria.

…”
	4.3 Documentación legal-administrativa.

El licitante deberá presentar los siguientes documentos: 

4.3.1 Escrito para bienes de origen nacional o de importación

Tratándose de licitantes que oferten bienes de origen nacional que cumplen con lo establecido en el artículo 28, fracción I de la LAASSP, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad donde así lo manifiesten en papel membretado y firmado por el licitante, de conformidad con la regla 5.2.1. Para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 2010, conforme al Anexo 10, de la presente convocatoria.

…”

	4.4
	4.4 Causales expresas de desechamiento

“…

d) Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes objeto de la Convocatoria, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, escrito libre. 

…”
	Causales expresas de desechamiento

“…

d) Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes objeto de la Convocatoria, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

…”

	5.1.4
	5.1.4 Se verificará que el licitante entregue el acuse de recibo de las muestras y documentación en la COCTI, así como el resultado de las pruebas que se ralicen a las muestras solicitadas, para aquellas claves que se especificaron.


	5.1.5 Se verificará que el licitante haya presentado las muestras ante las Coordinaciones indicadas y las muestras y documentación ante COCTI mediante la copia del acuse de recibo de la entrega de mismas.

5.1.6 Se verificarán los resultado obtenidos de las pruebas que se ralicen a las muestras presentadas y que emitirá la COCTI.

	VII.
	VII. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

RÉGIMEN ORDINARIO

ENTREGAS

1RA ENTREGA 

2RA ENTREGA 

3RA ENTREGA 

TOTAL

FECHA

25 DE MARZO

27 DE MAYO

26 DE AGOSTO

3 ENTREGAS

CANT EQUIPOS

17,823

17,823

17,824

53,470

CANT PRUEBAS

445,575

445,575

445,600

1,336,750


	VII. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

RÉGIMEN ORDINARIO

ENTREGAS

1RA ENTREGA 

2RA ENTREGA 

3RA ENTREGA 

TOTAL

FECHA

1 DE ABRIL
27 DE MAYO

26 DE AGOSTO

3 ENTREGAS

CANT EQUIPOS

17,823

17,823

17,824

53,470

CANT PRUEBAS

445,575

445,575

445,600

1,336,750



	V.
	V. CRITERIO DE EVALUACIÓN: BINARIO

Justificación: La clave solicitada en esta requisición, se encuentra en el Catálogo General de Artículos del IMSS y ha sido validada por las Áreas Normativas, en función de ello, se elige el Sistema Binario.


	V. CRITERIO DE EVALUACIÓN: BINARIO

Para el caso que nos ocupa, el criterio de Puntos y Porcentajes NO es factible; toda vez que, se van a adquirir bienes terapéuticos cuyas especificaciones técnicas en primer lugar, se encuentran estandarizadas por el Consejo de Salubridad General, en la descripción emitida dentro de los Cuadros Básicos y Catálogos publicados en el Diario Oficial de la Federación y de ámbito obligatorio para las Dependencias y Entidades del Sector Salud y en segundo lugar las caractérísticas de dichos bienes siguen un patrón en común, lo cual se encuentra en la descripción de las claves solicitadas en las Convocatorias a las Licitaciones Públicas, y que resultan ser de carácter forzoso para quienes deseen participar; por lo tanto, se deberá acreditar que cumplen con la especificación técnica solicitada para satisfacer las necesidades de cada una de las áreas requirentes.

En consecuencia y conforme lo estatuído en el artículo 51 del Reglamento de la LAASSP; será el Criterio de Evaluación Binario que se aplicará para la evaluación de las propuestas; ya que, no se requiere vincular las condiciones que deberán cumplir los proveedores con las características y especificaciones de los bienes a adquirir porque éstos se encuentran estandarizados en el mercado y el factor preponderante que considera para la adjudicación del contrato es el precio más bajo.

	ANEXO 5
	ANEXO 5

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN

Y SOLICITAR ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL INTERESADO.

(Nombre del representante legal) manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, que se tiene interés en participar en la presente Licitación Pública Nacional y en su caso solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la CONVOCATORIA, por si o a nombre y representación de: (Nombre, denominación o razón social del LICITANTE

…”
	ANEXO 5

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN

Y SOLICITAR ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL INTERESADO.

(Nombre del representante legal) manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, que se tiene interés en participar en la presente Licitación Pública Internacional y en su caso solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la CONVOCATORIA, por si o a nombre y representación de: (Nombre, denominación o razón social del LICITANTE

…”

	ANEXO 10
	ANEXO 10

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DEL ACUERDO DE REGLAS DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2010.

“…

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la partida ____(6)______, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contarán con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65%.

…”
	ANEXO 10

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DEL ACUERDO DE REGLAS DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2010.

“…

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la partida y clave ____(6)______, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contarán con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65%.

…”

	ANEXO 10 A
	ANEXO 10 A

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, bajo la partida(s) número ____(6)_____, son originarios de México y cumplen con la regla de origen aplicable en materia de contratación pública de conformidad con el Tratado de Libre Comercio _______(7)______.
	ANEXO 10 A

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, bajo la partida(s) y clave(s) número(s)  ____(6)_____, son originarios de México y cumplen con la regla de origen aplicable en materia de contratación pública de conformidad con el Tratado de Libre Comercio _______(7)______.

	
	GLOSARIO DE TÉRMINOS

“…
	ANEXO 19

GLOSARIO DE TÉRMINOS

“…
LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO QUE SE CONSIDERAN PARA EL PRESENTE PROCESO LICITATORIO SON:
LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULOS O TÍTULOS DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y QUE SE CONSIDERAN EN EL PRESENTE PROCESO LICITATORIO SON:

1. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Capítulo X, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1993;

2. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela, Capítulo XV, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1995 (a partir del 19 de noviembre de 2006, Venezuela ya no participa en dicho tratado);

3. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, Capítulo XII, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1995;

4. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Nicaragua, Capítulo XV, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 1998;

5. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel, Capítulo VI, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2000;

6. Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus estados miembros, Título III, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril de 2001;

7. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, Capítulo V, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2001;

8. Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, Capítulo 11, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2005, y

9. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile, el Capítulo 15-bis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2008.


SE SUSTITUYE EL ANEXO 3:
ANEXO 3
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN PARA LAS MUESTRAS PRESENTADAS PARA EL REGIMEN ORDINARIO E IMSS PROSPERA

La Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel de IMSS Ordinario, en conjunto con la Coordinación Atención Integral a la Salud de IMSS PROSPERA de  revisarán las propuestas técnicas presentadas por los licitantes de manera documental y física, con el objeto de verificar que cumplan con las especificaciones establecidas en el numeral II del presente documento, el (los) licitante(s) deberá(n) presentar 75 pruebas rápidas individuales, en los laboratorios de la Coordinación de control técnico de Insumos (COCTI) para que se practiquen las pruebas específicas de sensibilidad, especificidad y funcionalidad.

Además deberá acompañar las muestras con la siguiente documentación:

· Escrito dirigido a la COCTI en papel membretado con la razón solicita del licitante, a través del cual solicita al el análisis del producto, clave, marca y fabricante, haciendo referencia al número de licitación que corresponde.

· La cantidad de muestra indicada (75 pruebas rápidas individuales) “Claves con muestra” y que deberá corresponder a un mismo número de lote por clave-marca a ofertar.

· Instructivo de uso, Metodología de análisis y especificaciones técnicas de análisis (en idioma español, con logo de la empresa, firmadas y con fecha de aprobación).

· Sustancias de referencia y reactivos indicados en la metodología y especificaciones de análisis acompañados de su certificado de calidad.

·  Certificado de análisis del lote de las muestras entregadas (muestras a evaluar) que indique fecha de fabricación del producto.

· Registro sanitario vigente.

La información antes requerida deberá presentarla en los laboratorios de la COCTI ubicados en : Calle Jose Urbano Fonseca No. 6 Colonia Magdalena de las Salinas, delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07760, Ciudad de México, teléfono 57473500 extensión 26121, teléfono directo 57546894, en un horario de lunes a viernes (días hábiles) de 8:00 a 16:00 horas, dentro de los dos días hábiles posteriores a la última junta de aclaraciones.
La COCTI expedirá a los licitantes participantes el día de la entrega la constancia de la recepción de la documentación y muestras solicitadas.
La COCTI solo aceptara aquellos insumos que se apeguen a lo solicitado en la presente convocatoria.
El resultado se dará a conocer al Área requirente previo a la emisión del fallo.
Los licitantes en un plazo dentro de los dos días hábiles posteriores a la última junta de aclaraciones, deberán entregar a la Dra. Elina Alvarado de Luzuriaga, Jefa de Área de Atención Prenatal en la División de Atención Prenatal y Planificación Familiar, en el segundo piso de la Coordinación de Atención Primaria a ala Saluden el Primer Nivel, diez muestras físicas individuales de pruebas rápidas para la detección cualitativa de anticuerpos contra VIH junto con su inserto, lo anterior, con el objeto de conocer los bienes ofertados y verificar que cumplan con las especificaciones técnicas de lo especificado en las condiciones de entrega de los bienes. Sito Hamburgo No. 18, Colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600, en un horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTO SEGUIDO, SE SEÑALAN LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LOS INTERESADOS, ASÍ COMO LA RESPUESTA OTORGADA POR LA CONVOCANTE, ESTAS SE HACEN DEL CONOCIMIENTO MEDIANTE EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET), PARA QUE LOS INTERESADOS PROCEDAN A CONOCER LAS MISMAS, CON FUNDAMENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 46 FRACCION II DEL REGLAMENTO DE LA LEY, MANIFESTANDO A LAS EMPRESAS QUE TIENEN SEIS HORAS, A PARTIR DE SU CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE SU PUBLICACIÓN EN COMPRANET PARA QUE PUEDAN FORMULAR PREGUNTAS EXPRESAMENTE EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES GENERALES EMITIDAS POR LA CONVOCANTE, A TRAVES DEL MISMO MEDIO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA: PARA PLANTEAR DE MANERA ADECUADA SUS REPREGUNTAS, SE SOLICITA QUE EN PRIMERA INSTANCIA REFERENCIE EL NUMERO CONSECUTIVO DE LA CONVOCANTE (NO. CONVOCANTE), LO ANTERIOR PARA DAR UNA PUNTUAL RESPUESTA A SU PLANTEAMIENTO.
	No.
	NUMERAL CON.
	NO. PREG.
	PROVEEDOR
	PREGUNTA
	RESPUESTA
	ÁREA QUE EMITE RESPUESTA:

	1
	4.1.2. REGISTROS SANITARIOS.
	1
	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S. A. DE C. V.
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL, BASTARÁ CON PRESENTAR EL ACUERDO "LISTADO DE INSUMOS DE BAJO RIESGO" PUBLICADO EN EL DOF DEL 22/12/2014.
	NO ES CORRECTO, DEBERÁ PRESENTAR COPIA DEL ANEXO REFERENCIANDO EL BIEN OFERTADO Y ANEXAR CONSTANCIA OFICIAL EXPEDIDA POR LA COFEPRIS EN EL QUE SE INDIQUE QUE LO EXIME DEL REGISTRO SANITARIO.
	TÉCNICA

	2
	4.1.2. REGISTROS SANITARIOS.
	7
	PHARMATH DE MEXICO, S. A. DE C. V.
	SE PODRÁ REMITIR REGISTRO SANITARIO LEGIBLE POR FAMILIA, EL CUAL DEBERÁ ESTAR REFERENCIADO CON LA CLAVE A 14 DÍGITOS DEL BIEN OFERTADO. FAVOR DE ACLARAR ¿SI AL HABLAR DE REGISTRO SANITARIO LEGIBLE POR FAMILIA DEBEMOS ENTENDER QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LOS REQUISITOS DE ENTREGA DEBEN ESTAR AUTORIZADAS EN REGISTRO SANITARIO DEL INSUMO A OFERTAR, ES CORRECTO?
	ES CORRECTA SU OBSERVACIÓN. 
	TÉCNICA

	3
	4.1.5. ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, INSTRUCTIVOS, MANUALES O MARBETES (ETIQUETAS).
	3
	PHARMATH DE MEXICO, S. A. DE C. V.
	DEBERÁ PROPORCIONAR, LOS ANEXOS TÉCNICOS O LOS FOLLETOS O LOS CATÁLOGOS O LOS INSTRUCTIVOS O LOS MANUALES DE USO O DE LOS MARBETES (ETIQUETAS), QUE INDIQUEN LA DESCRIPCIÓN GRÁFICA Y TÉCNICA, QUE TENGAN RELACIÓN CON LOS REGISTROS SANITARIOS VIGENTES AUTORIZADOS POR LA COFEPRIS, PARA CON ELLO ACREDITAR LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS INSUMOS PARA LA SALUD; DOCUMENTAL QUE DEBERÁ EXHIBIRSE EN IDIOMA ESPAÑOL, IDENTIFICANDO O REFERENCIANDO LA CLAVE DEL BIEN OFERTADO A 14 DÍGITOS. 

PARA ACREDITAR LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS INSUMOS SOLICITADOS VALIDARAN LA CONGRUENCIA DE LOS MISMOS CON LOS FOLLETOS O INSERTOS, ETC. EN RELACIÓN CON EL REGISTRO SANITARIO DEL PRODUCTO. ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN? 
	 ES CORRECTA SU OBSERVACIÓN.
	TÉCNICA

	4
	4.1.6. CARTA DE RESPALDO.
	7
	GRUPO FARMACEUTICO SANTO TOMAS, SA DE CV
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO PODEMOS ENTREGAR UNA CARTA DE APOYO ANEXO 9 DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO 
	ES CORRECTO. 
	TÉCNICA

	5
	4.1.6. CARTA DE RESPALDO.
	4
	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S. A. DE C. V.
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS DEFINA SI DICHA CARTA PODRÁ SER FIRMADA POR EL TITULAR DE REGISTRO SANITARIO, DISTRIBUIDOR PRIMARIO O FILIAL EN MÉXICO.
	LA CARTA DE RESPALDO PODRÁ SER FIRMADA POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O POR UN DISTRIBUIDOR; SIEMPRE Y CUANDO EL REGISTRO SANITARIO LE OTORGUE DICHA CONDICIÓN.
	TÉCNICA

	6
	4.1.6. CARTA DE RESPALDO.
	5
	PREVENTIVE CARE SOLUTIONS, S.A. DE C.V
	DICE: 

DEBERÁN PROPORCIONAR CARTA DEL FABRICANTE EN LA QUE MANIFIESTE QUE LO APOYA EN EL 100% DE LA PROPUESTA TÉCNICA CON LA QUE PARTICIPA Y SE OBLIGA A RESPALDAR EN EL TIEMPO DE ENTREGA Y PLAZO DE GARANTÍA DE LOS INSUMOS PARA LA SALUD OBJETO DE ÉSTA LICITACIÓN 

PREGUNTA, SOLICITUD O ACLARACIÓN: 

DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, SOLICITAMOS PERMITA ENTREGAR CARTA DE RESPALDO DE FILIAL DEL FABRICANTE EN MÉXICO, ¿SE ACEPTA? 
	LA CARTA DE RESPALDO PODRÁ SER FIRMADA POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O POR UN DISTRIBUIDOR; SIEMPRE Y CUANDO EL REGISTRO SANITARIO LE OTORGUE DICHA CONDICIÓN.
	TÉCNICA

	7
	4.2. PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA
	1
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V.
	POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE SI ES CORRECTO Y SERA SUCEPTIBLE DE ASIGNACION COTIZAR LA PARTIDA 1 CLAVE 080 829 5356 02 01 
DESCRIPCION PRUEBA RAPIDA PARA LA DETERMINACION CUALITATIVA EN SANGRE TOTAL DE ANTICUERPOS IGG POR INMUNOCROMATOGRAFIA CONTRA EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPOS 1 Y 2. ESTUCHE PARA MINIMO 24 PRUEBAS. TATC 

CON ESTUCHE PARA 30 PRUEBAS. CONSIDERANDO QUE LA CANTIDAD DE PRUEBAS SOLICITADAS SE AJUSTARA CON RESPECTO A LA COTIZACION A 30 PRUEBAS. 

FAVOR DE ACLARAR 
	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL REQUISITO DEL NUMERAL IX. REQUISITOS PARA LA ENTREGA
	TÉCNICA

	8
	
	2
	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V.
	¿SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE SI PARA LA PRESENTE CONVOCATORIA SE PODRA COTIZAR VARIAS MARCAS Y O FABRICANTES PARA UNA MISMA PARTIDA, CONSIDERANDO QUE CADA UNA DE LAS MARCAS Y/O FABRICANTES DEBERAN CUMPLIR CON CADA UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA?
	NO SE PODRA COTIZAR VARIAS MARCAS Y O FABRICANTES
	REQUIRENTE

	9
	4.3.4. ESCRITO DE ESTRATIFICACIÓN DE MIPYME
	2
	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S. A. DE C. V.
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL NOS PERMITA PRESENTAR ESCRITO LIBRE EN EL QUE MANIFESTEMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO NOS ENCONTRAMOS EN DICHA ESTRATIFICACIÓN. ¿SE ACEPTA?
	PARA EL CASO DE NO ENCONTRARSE EN EL SUPUESTO DE ESTRATIFICACIÓN DE MIPYME NO ES NECESARIO PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. PRECISANDO QUE NO ES CUASAL DE DESECHAMIENTO EL NO INCORPORAR DICHO ESCRITO.

	CONTRATANTE

	10
	4.4. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO.

	3
	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S. A. DE C. V.
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE SE REFIERE CON "ESCRITO LIBRE".
	SE DA RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO EN LAS ACLARACIONES GENERALES PARA EL NUMERAL 4.4 INCISO D)
	CONTRATANTE

	11
	5. CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES.
	4
	PREVENTIVE CARE SOLUTIONS, S.A. DE C.V
	DICE: 

NUMERAL 5 

SE VERIFICARÁ QUE EL LICITANTE ENTREGUE EL ACUSE DE RECIBO DE LAS MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN EN LA COCTI, ASÍ COMO EL RESULTADO DE LAS PRUEBAS QUE SE REALICEN A LAS MUESTRAS SOLICITADAS, PARA AQUELLAS CLAVES QUE SE ESPECIFICARON. 

Y 

ANEXO 3 

LAS PRUEBAS ESPECÍFICAS DE SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD Y FUNCIONALIDAD. 


PREGUNTA, SOLICITUD O ACLARACIÓN: 

DEBEMOS DE ENTENDER QUE AL REALIZAR PRUEBAS ESPECIFICIDAD Y DE SENSIBILIDAD A LAS MUESTRAS ENTREGADAS Y REALIZADAS POR PARTE DE COCTI, LOS RESULTADOS DE DICHAS PRUEBAS SERÁN DETERMINANTES EN EL CRITERIO DE EVALUACIÓN TODA VEZ QUE EL INSTITUTO BUSCA OBTENER LOS PRODUCTOS DE MEJOR CALIDAD, MAYORES PORCENTAJES DE LOS PARÁMETROS ANTES MENCIONADOS Y CONTAR CON LA SEGURIDAD DE QUE ESTOS CUMPLEN CON LO SOLICITADO 
	ES CORRECTA SU OBSERVACIÓN..
	TÉCNICA

	12
	ANEXO 1 REQUERIMIENTO, CLAVE, DESCRIPCIÓN INSUMOS PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS CONTRA VIH MEDIANTE PRUEBA RÁPIDA EN EMBARAZADAS GRUPO 080 MATERIAL DE LABORATORIO
	1
	COMERCIALIZADORA DICLINSA, S.A. DE C.V.
	PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA EN SANGRE TOTAL DE ANTICUERPOS IGG POR INMUNOCROMATOGRAFIA CONTRA VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPOS 1 Y 2. ESTUCHE PARA MINIMO 24 PRUEBAS. TATC. 
¿SE ACEPTA ENTREGAR KIT DE 50 0 100 PRUEBAS CON TODOS SU CONSUMIBLES?
	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL REQUISITO DEL NUMERAL IX. REQUISITOS PARA LA ENTREGA

PARA EL IMSS NO ES OPERATIVO UN DILUYENTE O AMORTIGUADOR EN UN FRASCO PARA MÍNIMO 50 O 100 PRUEBAS, SE REQUIERE SEA INDIVIDUAL PARA CADA PRUEBA.
	TÉCNICA

	13
	
	7
	COMERCIALIZADORA DICLINSA, S.A. DE C.V.
	PRUEBA RAPIDA PARA LA DETERMINACION CUALITATIVA EN SANGRE TOTAL DE ANTICUERPOS IGG POR INMUNOCROMATOGRAFIA CONTRA EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPOS 1 Y 2. ESTUCHE PARA MINIMO 24 PRUEBAS. TATC. 

SOLICITO NOS PERMITAN COTIZAR UNA PRUEBA NO CROMATOGRAFICA Y ACEPTEN OFERTAR UN INSUMO CON EL PRINCIPIO DE PUNTOS O MANCHAS 
¿SE ACEPTA? 
	 NO SE ACEPTA SU PETICIÓN. 
	TÉCNICA

	14
	
	1
	GRUPO FARMACEUTICO SANTO TOMAS, SA DE CV
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA QUE LA ESPECIFICIDAD Y SENSIBILIDAD ASI COMO EL VALOR PREDICTIVO POSITIVO Y NEGATIVO SEA DEL 100% CON EL AVAL DEL INDRE, ESTO CON EL FIN DE PROTEGER A LA INSTITUCION, AL AREA USUARIA Y A LOS PACIENTES
	 NO SE ACEPTA SU PETICIÓN.
	TÉCNICA

	15
	
	2
	GRUPO FARMACEUTICO SANTO TOMAS, SA DE CV
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA QUE TODOS LOS COMPONENTES DE LA PRUEBA INDIVIDUALIZADA ESTEN INDICADOS EN EL MISMO REGISTRO SANITARIO (DISPOSITIVO CON UNA TIRA DE PRUEBA DENTRO, LANCETA ÉSTERIL DE SEGURIDAD, VIAL CON SOLUCIÓN AMORTIGUADORA, UNIDO AL DISPOSITIVO, BANDA ADHESIVA Y SOBRE DESECANTE)
	 NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ CUMPLIR CON LA DESCRIPCIÓN DEL NUMERAL IX. REQUISITOS PARA LA ENTREGA
	TÉCNICA

	16
	
	2
	PHARMATH DE MEXICO, S. A. DE C. V.
	PRUEBA RAPIDA PARA LA DETERMINACION CUALITATIVA EN SANGRE TOTAL DE ANTICUERPOS IGG POR INMUNOCROMATOGRAFIA CONTRA EL VIRUS DE LA 
INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPOS 1 Y 2. ESTUCHE PARA MÍNIMO 24 PRUEBAS. TATC. 

DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DE CUADRO BÁSICO SEÑALADA EN ESTE ANEXO, ¿ME PUEDEN RATIFICAR QUE EL INSUMO SOLICITADO ES TACT, ES DECIR A TEMPERATURA AMBIENTE Y TIENE CADUCIDAD, POR LO TANTO NO REQUIERE REFRIGERACIÓN? 
	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO REQUIERE REFRIGERACIÓN.
	TÉCNICA

	17
	ANEXO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES
	2

	COMERCIALIZADORA DICLINSA, S.A. DE C.V.
	PUNTO IX 
PRUEBA ÚNICA EN SOBRE SELLADO, EMPAQUE INDIVIDUAL POR CADA PACIENTE, USO EXCLUSIVO EN DIAGNOSTICO IN VITRO, QUE DEBERÁ CONTENER DISPOSITIVO DE PUNCIÓN ESTÉRIL DESECHABLE (LANCETA), REACTIVO O DILUYENTE O AMORTIGUADOR INDIVIDUAL, BULBO DE PLÁSTICO VACÍO, O PIPETA DE PLÁSTICO, CARTUCHO O DISPOSITIVO O CASETE DE PRUEBA, PARA LA TOMA DE LA MUESTRA Y EN SU CASO SOPORTE INDIVIDUAL DESECHABLE. 
O 
PRUEBA ÚNICA EN SOBRE SELLADO, EMPAQUE INDIVIDUAL POR CADA PACIENTE, USO EXCLUSIVO EN DIAGNÓSTICO IN VITRO, QUE DEBERÁ CONTENER CARTUCHO O DISPOSITIVO O CASETE DE PRUEBA Y PODRÁ INCLUIR EN EMPAQUE SECUNDARIO DISPOSITIVO DE PUNCIÓN ESTÉRIL DESECHABLE (LANCETA), REACTIVO O DILUYENTE O AMORTIGUADOR INDIVIDUAL, BULBO DE PLÁSTICO VACÍO O PIPETA DE PLÁSTICO Y EN SU CASO SOPORTE DESECHABLE 

SOLICITAMOS NOS PERMITA ENTREGAR EL REACTIVO O DILUYENTE O AMORTIGUADOR EN UN FRASCO PARA MÍNIMO 24 PRUEBAS ¿SE ACEPTA? 
	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ CUMPLIR CON LA DESCRIPCIÓN DEL NUMERAL IX. REQUISITOS PARA LA ENTREGA

PARA EL IMSS NO ES OPERATIVO UN DILUYENTE O AMORTIGUADOR EN UN FRASCO PARA MÍNIMO 24 PRUEBAS, SE REQUIERE SEA INDIVIDUAL PARA CADA PRUEBA.
	TÉCNICA

	18
	
	3
	COMERCIALIZADORA DICLINSA, S.A. DE C.V.
	PUNTO IX 
PRUEBA ÚNICA EN SOBRE SELLADO, EMPAQUE INDIVIDUAL POR CADA PACIENTE, USO EXCLUSIVO EN DIAGNÓSTICO IN VITRO, QUE DEBERÁ CONTENER DISPOSITIVO DE PUNCIÓN ESTÉRIL DESECHABLE (LANCETA), REACTIVO O DILUYENTE O AMORTIGUADOR INDIVIDUAL, BULBO DE PLÁSTICO VACÍO, O PIPETA DE PLÁSTICO, CARTUCHO O DISPOSITIVO O CASETE DE PRUEBA, PARA LA TOMA DE LA MUESTRA Y EN SU CASO SOPORTE INDIVIDUAL DESECHABLE. 
Ó 
PRUEBA ÚNICA EN SOBRE SELLADO, EMPAQUE INDIVIDUAL POR CADA PACIENTE, USO EXCLUSIVO EN DIAGNÓSTICO IN VITRO, QUE DEBERÁ CONTENER CARTUCHO O DISPOSITIVO O CASETE DE PRUEBA, Y PODRÁ INCLUIR EN EMPAQUE SECUNDARIO DISPOSITIVO DE PUNCIÓN ESTÉRIL DESECHABLE (LANCETA), REACTIVO O DILUYENTE O AMORTIGUADOR INDIVIDUAL, BULBO DE PLÁSTICO VACÍO, O PIPETA DE PLÁSTICO Y EN SU CASO SOPORTE INDIVIDUAL DESECHABLE 

NOS PODRÁ RATIFICAR SI EL INSUMO SOLICITADO SE INTEGRA COMO KIT ¿ESTE DEBE VENIR INCLUIDO EN EL REGISTRO SANITARIO AUNQUE VENGA EN EMPAQUE SECUNDARIO? 
	 ES CORRECTA SU OBSERVACIÓN.
	TÉCNICA

	19
	
	4
	COMERCIALIZADORA DICLINSA, S.A. DE C.V.
	PUNTO IX Y 4.1.2 
SOLICITAMOS NOS RATIFIQUE SI EL DOCUMENTO SOLICITADO EN EL PUNTO 4.1.2 DEBE CORRESPONDER CON TODO LO SEÑALADO EN LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS EN LOS REQUISITOS PARA LA ENTREGA SEÑALADAS EN EL NUMERAL IX DEL ANEXO 2. 
¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? 
	 ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
	TÉCNICA

	20
	
	5
	COMERCIALIZADORA DICLINSA, S.A. DE C.V.
	PUNTO IX 
PRUEBA ÚNICA EN SOBRE SELLADO, EMPAQUE INDIVIDUAL POR CADA PACIENTE, USO EXCLUSIVO EN DIAGNÓSTICO IN VITRO, QUE DEBERÁ CONTENER DISPOSITIVO DE PUNCIÓN ESTÉRIL DESECHABLE (LANCETA), REACTIVO O DILUYENTE O AMORTIGUADOR INDIVIDUAL, BULBO DE PLÁSTICO VACÍO, O PIPETA DE PLÁSTICO, CARTUCHO O DISPOSITIVO O CASETE DE PRUEBA, PARA LA TOMA DE LA MUESTRA Y EN SU CASO SOPORTE INDIVIDUAL DESECHABLE. 
Ó 
PRUEBA ÚNICA EN SOBRE SELLADO, EMPAQUE INDIVIDUAL POR CADA PACIENTE, USO EXCLUSIVO EN DIAGNÓSTICO IN VITRO, QUE DEBERÁ CONTENER CARTUCHO O DISPOSITIVO O CASETE DE PRUEBA, Y PODRÁ INCLUIR EN EMPAQUE SECUNDARIO DISPOSITIVO DE PUNCIÓN ESTÉRIL DESECHABLE (LANCETA), REACTIVO O DILUYENTE O AMORTIGUADOR INDIVIDUAL, BULBO DE PLÁSTICO VACÍO, O PIPETA DE PLÁSTICO Y EN SU CASO SOPORTE INDIVIDUAL DESECHABLE 

SOLICITAMOS NOS RATIFIQUE SI EL DISPOSITIVO DE PUNCIÓN ESTERIL DESECHABLE (LANCETA), REACTIVO O DILUYENTE O AMORTIGUADOR INDIVIDUAL, BULBO DE PLASTICO, CARTUCHO O DISPOSITIVO O CASSETTE DE PRUEBA DEBEN SER EN FORMA INDIVIDUAL POR CADA PACIENTE. ¿ES CORRECTO? 
	 ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
	TÉCNICA

	21
	
	6
	COMERCIALIZADORA DICLINSA, S.A. DE C.V.
	PUNTO IX 
PRUEBA ÚNICA EN SOBRE SELLADO, EMPAQUE INDIVIDUAL POR CADA PACIENTE, USO EXCLUSIVO EN DIAGNÓSTICO IN VITRO, QUE DEBERÁ CONTENER DISPOSITIVO DE PUNCIÓN ESTÉRIL DESECHABLE (LANCETA), REACTIVO O DILUYENTE O AMORTIGUADOR INDIVIDUAL, BULBO DE PLÁSTICO VACÍO, O PIPETA DE PLÁSTICO, CARTUCHO O DISPOSITIVO O CASETE DE PRUEBA, PARA LA TOMA DE LA MUESTRA Y EN SU CASO SOPORTE INDIVIDUAL DESECHABLE. 
Ó 
PRUEBA ÚNICA EN SOBRE SELLADO, EMPAQUE INDIVIDUAL POR CADA PACIENTE, USO EXCLUSIVO EN DIAGNÓSTICO IN VITRO, QUE DEBERÁ CONTENER CARTUCHO O DISPOSITIVO O CASETE DE PRUEBA, Y PODRÁ INCLUIR EN EMPAQUE SECUNDARIO DISPOSITIVO DE PUNCIÓN ESTÉRIL DESECHABLE (LANCETA), REACTIVO O DILUYENTE O AMORTIGUADOR INDIVIDUAL, BULBO DE PLÁSTICO VACÍO, O PIPETA DE PLÁSTICO Y EN SU CASO SOPORTE INDIVIDUAL DESECHABLE 

SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN COTIZAR EL BIEN SOLICITADO EN EL CUAL SE PUEDA PREDILUIR LA MUESTRA PARA SU CORRIMIENTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICION? 
	 NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
	TÉCNICA

	22
	
	8
	COMERCIALIZADORA DICLINSA, S.A. DE C.V.
	REQUISITOS PARA LA ENTREGA 
SE INFORMA A LA CONVOCANTE QUE MI PRODUCTO NO CUENTA CON EL BULBO DE PLÁSTICO VACIO Y/O PIPETA DE PLASTICO PARA LA TOMA DE MUESTRA, SOLICITO ME PERMITAN COTIZAR SIN LO ANTES MENCIONADO, SE ACEPTA? 
	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
	TÉCNICA

	23
	
	5
	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S. A. DE C. V.
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE SE REFIERE CON 4 DÍAS NATURALES PARA LA ENTREGA, TODA VEZ QUE EN LAS TABLAS DE ENTREGA CITADAS EN LOS 2 PÁRRAFOS ANTERIORES, NOS MENCIONAN FECHAS ESPECÍFICAS DE ENTREGA.
	DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA ESTABLECIDA, EL PROVEEDOR TENDRÁ 4 (CUATRO) DÍAS NATURALES MÁS PARA LA ENTREGA, CONSIDERANDO ESTOS 4 DÍAS COMO ATRASO CON LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE.
	TÉCNICA

	24
	
	1
	PHARMATH DE MEXICO, S. A. DE C. V.
	PRUEBA ÚNICA EN SOBRE SELLADO, EMPAQUE INDIVIDUAL POR CADA PACIENTE, USO EXCLUSIVO EN DIAGNÓSTICO IN VITRO, QUE DEBERÁ CONTENER DISPOSITIVO DE PUNCIÓN ESTÉRIL DESECHABLE (LANCETA), REACTIVO O DILUYENTE O AMORTIGUADOR INDIVIDUAL, BULBO DE PLÁSTICO VACÍO, O PIPETA DE PLÁSTICO, CARTUCHO O DISPOSITIVO O CASETE DE PRUEBA, PARA LA TOMA DE LA MUESTRA Y EN SU CASO SOPORTE INDIVIDUAL DESECHABLE. 
Ó 
PRUEBA ÚNICA EN SOBRE SELLADO, EMPAQUE INDIVIDUAL POR CADA PACIENTE, USO EXCLUSIVO EN DIAGNÓSTICO IN VITRO, QUE DEBERÁ CONTENER CARTUCHO O DISPOSITIVO O CASETE DE PRUEBA, Y PODRÁ INCLUIR EN EMPAQUE SECUNDARIO DISPOSITIVO DE PUNCIÓN ESTÉRIL DESECHABLE (LANCETA), REACTIVO O DILUYENTE O AMORTIGUADOR INDIVIDUAL, BULBO DE PLÁSTICO VACÍO, O PIPETA DE PLÁSTICO Y EN SU CASO SOPORTE INDIVIDUAL DESECHABLE 

¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LOS COMPONENTES DE LA PRUEBA INDIVIDUALIZADA DEBEN ESTAR INDICADOS EN EL MISMO REGISTRO SANITARIO? 
	DEBERÁ CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE AGRUPACIÓN: PARA REGISTRO SANITARIO Y SU RENOVACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, PRÓTESIS, ORTESIS, AYUDAS FUNCIONALES, AGENTES DE DIAGNÓSTICO, INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO, MATERIALES QUIRÚRGICOS, DE CURACIÓN Y PRODUCTOS HIGIÉNICOS EMITIDO POR LA COFEPRIS DONDE ESTABLECE QUE PARA LOS AGENTES DE DIAGNÓSTICO.

EN UN REGISTRO SANITARIO, SE PODRÁN INCLUIR UNO O MÁS PRODUCTOS O COMPONENTES DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

2.1 JUEGO O PAQUETE DE REACTIVOS (KIT):

2.1.1 SE PUEDEN INCLUIR: REACTIVOS, CONTROLES, CALIBRADORES Y BUFFERS O SOLUCIONES; SIEMPRE Y CUANDO, TODOS ELLOS ESTÉN DESTINADOS A LA MISMA DETERMINACIÓN O IDENTIFICACIÓN DE UN MISMO ANALITO O PARÁMETRO, BAJO UN MISMO MÉTODO DE ANÁLISIS (QUÍMICA CLÍNICA, COLORIMETRÍA, INMUNOFLUORESCENCIA, ESPECTROFOTOMETRÍA, ETC.). 

2.1.2 EN AQUELLOS CASOS EN DONDE LA TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN NO SEA SIMILAR EN TODOS LOS COMPONENTES SE DEBE PRESENTAR LOS ESTUDIOS DE ESTABILIDAD CORRESPONDIENTES Y SEÑALARSE LA CONDICIÓN CLARAMENTE EN EL PROYECTO DE MARBETE.

2.1.3 CUANDO LOS PRODUCTOS SE COMERCIALICEN DENTRO DE UN MISMO EMPAQUE SECUNDARIO O TERCIARIO, EL PLAZO DE CADUCIDAD ASIGNADO EN EL REGISTRO, SERÁ EL DEL COMPONENTE QUE TENGA EL MENOR PLAZO.
	TÉCNICA

	25
	
	4
	PHARMATH DE MEXICO, S. A. DE C. V.
	PUNTO IX 

YA QUE NOS REGIMOS POR LOS PERMISOS DE COFEPRIS, (DISPOSITIVOS MÉDICOS CLASE IDE BAJO RIESGO SEGÚN DENOMINACIÓN GENÉRICA Y CATEGORÍA, CRITERIOS DE AGRUPACIÓN PARA REGISTRO SANITARIO Y SU RENOVACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, PRÓTESIS, ORTESIS, AYUDAS FUNCIONALES, AGENTES DE DIAGNÓSTICO, INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO, MATERIALES QUIRÚRGICOS, DE CURACIÓN Y PRODUCTOS HIGIÉNICOS.) COFEPRIS PIDE QUE: 2. AGENTES DE DIAGNÓSTICO EN UN REGISTRO SANITARIO, SE PODRÁN INCLUIR UNO O MÁS PRODUCTOS O COMPONENTES DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 2.2 PRUEBAS RÁPIDAS: SE ENTIENDE POR PRUEBA RÁPIDA TODAS AQUELLAS QUE SE UTILIZAN EN LAS MEDICIONES DE LOS COMPONENTES DE INTERÉS MEDICO EN MUESTRAS DE TEJIDOS, FLUIDOS, EXCRECIONES Y SECRECIONES DEL CUERPO HUMANO QUE DAN UN RESULTADO RÁPIDO, EL CUAL DEBERÁ SER CONFIRMADO POR PRUEBA CONFIRMATORIA DE LABORATORIO Y/O CLÍNICAMENTE. ENTRE ESTAS SE ENCUENTRAN LAS PRUEBAS DE EMBARAZO, DE OVULACIÓN, DE GLUCOSA, ETC. LAS PRUEBAS RÁPIDAS SE AGRUPARÁN EN UN SOLO REGISTRO POR FORMA FÍSICA DE SOPORTE, TALES COMO TIRA, CASSETTE, PLUMA, ETC. PARA EL CASO DE DETERMINACIÓN DE DROGAS TERAPÉUTICAS O DE ABUSO PRESENTES EN FLUIDOS CORPORALES PODRÁN INCLUIRSE EN UN SOLO REGISTRO SIN IMPORTAR EL NÚMERO DE DETERMINACIONES POR TIPO DE DROGA QUE SE TRATE, SIEMPRE Y CUANDO TENGAN LA MISMA FORMA FÍSICA DE SOPORTE. 2.2.1 CUANDO SE TRATE DE GLUCÓMETROS Y DEMÁS EQUIPOS DE AUTODIAGNÓSTICO: 2.2.1.1 LAS TIRAS REACTIVAS, EL CONTROL Y EL CALIBRADOR PUEDEN REGISTRARSE JUNTOS COMO AGENTES DE DIAGNÓSTICO EN UN MISMO REGISTRO, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN DESTINADOS A SU USO EN EL MISMO INSTRUMENTO. 2.2.1.1.1 EN AQUELLOS CASOS EN DONDE LA TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN NO SEA SIMILAR EN TODOS LOS COMPONENTES SE DEBE PRESENTAR LOS ESTUDIOS DE ESTABILIDAD CORRESPONDIENTES Y SEÑALARSE LA CONDICIÓN DE REFRIGERACIÓN O DE CONSERVACIÓN CLARAMENTE EN EL PROYECTO DE MARBETE. 2.2.1.2 EL ALGODÓN CON ALCOHOL REQUIERE REGISTRO POR SEPARADO COMO MATERIAL DE CURACIÓN. 2.2.1.3 LAS LANCETAS REQUIEREN REGISTRO POR SEPARADO COMO INSTRUMENTAL MÉDICO. 2.2.1.4 EL GLUCÓMETRO ASÍ COMO OTROS EQUIPOS DE AUTODIAGNÓSTICO REQUIEREN REGISTRO POR SEPARADO COMO EQUIPO MÉDICO. 
¿ES CORRECTO SEÑALAR QUE CONFORME A LOS CRITERIOS DE AGRUPACIÓN DE COFEPRIS, TODOS LOS INSUMOS DEBEN DE INCLUIRSE EN EL MISMO REGISTRO SANITARIO? 
	 NO ES CORRECTA SU OBSERVACIÓN.
	TÉCNICA

	26
	
	5
	PHARMATH DE MEXICO, S. A. DE C. V.
	PUNTO IX 

REQUISITOS PARA LA ENTREGA. 
FAVOR DE ACLARAR EN CASO DE ENTREGAR LOS INSUMOS SOLICITADOS DE FORMA INDIVIDUAL O EN EMPAQUE SECUNDARIO, ¿ESTOS DEBEN DE ESTAR AUTORIZADOS EN EL REGISTRO SANITARIO DEL INSUMO A OFERTAR? ¿ES CORRECTO? 
	 DEBERÁ CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE AGRUPACIÓN: PARA REGISTRO SANITARIO Y SU RENOVACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, PRÓTESIS, ORTESIS, AYUDAS FUNCIONALES, AGENTES DE DIAGNÓSTICO, INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO, MATERIALES QUIRÚRGICOS, DE CURACIÓN Y PRODUCTOS HIGIÉNICOS EMITIDO POR LA COFEPRIS DONDE ESTABLECE QUE PARA LOS AGENTES DE DIAGNÓSTICO.

EN UN REGISTRO SANITARIO, SE PODRÁN INCLUIR UNO O MÁS PRODUCTOS O COMPONENTES DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

2.1 JUEGO O PAQUETE DE REACTIVOS (KIT):

2.1.1 SE PUEDEN INCLUIR: REACTIVOS, CONTROLES, CALIBRADORES Y BUFFERS O SOLUCIONES; SIEMPRE Y CUANDO, TODOS ELLOS ESTÉN DESTINADOS A LA MISMA DETERMINACIÓN O IDENTIFICACIÓN DE UN MISMO ANALITO O PARÁMETRO, BAJO UN MISMO MÉTODO DE ANÁLISIS (QUÍMICA CLÍNICA, COLORIMETRÍA, INMUNOFLUORESCENCIA, ESPECTROFOTOMETRÍA, ETC.). 

2.1.2 EN AQUELLOS CASOS EN DONDE LA TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN NO SEA SIMILAR EN TODOS LOS COMPONENTES SE DEBE PRESENTAR LOS ESTUDIOS DE ESTABILIDAD CORRESPONDIENTES Y SEÑALARSE LA CONDICIÓN CLARAMENTE EN EL PROYECTO DE MARBETE.

2.1.3 CUANDO LOS PRODUCTOS SE COMERCIALICEN DENTRO DE UN MISMO EMPAQUE SECUNDARIO O TERCIARIO, EL PLAZO DE CADUCIDAD ASIGNADO EN EL REGISTRO, SERÁ EL DEL COMPONENTE QUE TENGA EL MENOR PLAZO.
	TÉCNICA

	27
	
	6
	PHARMATH DE MEXICO, S. A. DE C. V.
	PUNTO IX 

PRUEBA ÚNICA EN SOBRE SELLADO, EMPAQUE INDIVIDUAL POR CADA PACIENTE, USO EXCLUSIVO EN DIAGNÓSTICO IN VITRO, QUE DEBERÁ CONTENER DISPOSITIVO DE PUNCIÓN ESTÉRIL DESECHABLE (LANCETA), REACTIVO O DILUYENTE O AMORTIGUADOR INDIVIDUAL, BULBO DE PLÁSTICO VACÍO, O PIPETA DE PLÁSTICO, CARTUCHO O DISPOSITIVO O CASETE DE PRUEBA, PARA LA TOMA DE LA MUESTRA Y EN SU CASO SOPORTE INDIVIDUAL DESECHABLE. 
Ó 
PRUEBA ÚNICA EN SOBRE SELLADO, EMPAQUE INDIVIDUAL POR CADA PACIENTE, USO EXCLUSIVO EN DIAGNÓSTICO IN VITRO, QUE DEBERÁ CONTENER CARTUCHO O DISPOSITIVO O CASETE DE PRUEBA, Y PODRÁ INCLUIR EN EMPAQUE SECUNDARIO DISPOSITIVO DE PUNCIÓN ESTÉRIL DESECHABLE (LANCETA), REACTIVO O DILUYENTE O AMORTIGUADOR INDIVIDUAL, BULBO DE PLÁSTICO VACÍO, O PIPETA DE PLÁSTICO Y EN SU CASO SOPORTE INDIVIDUAL DESECHABLE 

¿SOLICITAMOS NOS RECTIFIQUE SI LA PRUEBA DEBE SER PARA USO DE CAMPO, LA PRUEBA INDIVIDUALIZADA EN SOBRE SELLADO DEBE DE CONTENER COMO MÍNIMO LOS SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES DE LOS REQUISITOS DE ENTREGA, ES CORRECTO? 
	 ES CORRECTA SU OBSERVACIÓN.
	TÉCNICA

	28
	
	8
	PHARMATH DE MEXICO, S. A. DE C. V.
	PRUEBA ÚNICA EN SOBRE SELLADO, EMPAQUE INDIVIDUAL POR CADA PACIENTE, USO EXCLUSIVO EN DIAGNÓSTICO IN VITRO, QUE DEBERÁ CONTENER DISPOSITIVO DE PUNCIÓN ESTÉRIL DESECHABLE (LANCETA), REACTIVO O DILUYENTE O AMORTIGUADOR INDIVIDUAL, BULBO DE PLÁSTICO VACÍO, O PIPETA DE PLÁSTICO, CARTUCHO O DISPOSITIVO O CASETE DE PRUEBA, PARA LA TOMA DE LA MUESTRA Y EN SU CASO SOPORTE INDIVIDUAL DESECHABLE. 
Ó 
PRUEBA ÚNICA EN SOBRE SELLADO, EMPAQUE INDIVIDUAL POR CADA PACIENTE, USO EXCLUSIVO EN DIAGNÓSTICO IN VITRO, QUE DEBERÁ CONTENER CARTUCHO O DISPOSITIVO O CASETE DE PRUEBA, Y PODRÁ INCLUIR EN EMPAQUE SECUNDARIO DISPOSITIVO DE PUNCIÓN ESTÉRIL DESECHABLE (LANCETA), REACTIVO O DILUYENTE O AMORTIGUADOR INDIVIDUAL, BULBO DE PLÁSTICO VACÍO, O PIPETA DE PLÁSTICO Y EN SU CASO SOPORTE INDIVIDUAL DESECHABLE 

FAVOR DE ACLARAR SI EL BULBO DE PLÁSTICO VACÍO O PIPETA DE PLÁSTICO SON PARA LA TOMA DE MUESTRA ¿ES CORRECTO? 
	ES CORRECTA SU OBSERVACIÓN.
	TÉCNICA

	29
	
	3
	PREVENTIVE CARE SOLUTIONS, S.A. DE C.V
	IX REQUISITOS PARA LA ENTREGA 

DICE: 
REACTIVO O DILUYENTE O AMORTIGUADOR INDIVIDUAL 

PREGUNTA SOLICITUD O ACLARACIÓN, 

DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE Y CON EL OBJETIVO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN YA QUE SOLO UNA MARCA CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EMPAQUES INDIVIDUALES, SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR UN FRASCO GOTERO CON DILUYENTE NECESARIO PARA 25 PRUEBAS QUE SE INCLUYE EN CADA EQUIPO, ESTO NO AFECTA DE MANERA OPERATIVA, NI EN CALIDAD, TAMPOCO EN LA VERACIDAD DE LOS RESULTADOS, ¿SE ACEPTA? 
	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ CUMPLIR CON LA DESCRIPCIÓN DEL NUMERAL IX. REQUISITOS PARA LA ENTREGA

PARA EL IMSS NO ES OPERATIVO UN DILUYENTE O AMORTIGUADOR EN UN FRASCO PARA MÍNIMO 24 PRUEBAS, SE REQUIERE SEA INDIVIDUAL PARA CADA PRUEBA.
	TÉCNICA

	30
	
	7
	PREVENTIVE CARE SOLUTIONS, S.A. DE C.V
	IX CONDICIONES DE ENTREGA 

EN LA PRUEBA ÚNICA, EN SOBRE SELLADO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL PARA CADA PACIENTE, PRUEBA DE DIAGNÓSTICO IN VITRO, QUE DEBERÁ CONTENER, CARTUCHO O DISPOSITIVO O CASETE DE PRUEBA, EN EL EMPAQUE SECUNDARIO EN EL QUE CONTENGA DISPOSITIVO DE PUNCIÓN ESTÉRIL, DESECHABLE, (LANCETA), BULBO DE PLÁSTICO VACÍO O PIPETA DE PLÁSTICO O EN SU CASO, SOPORTE INDIVIDUAL DESECHABLE, PODRÁ SER EL REACTIVO O DILUYENTE O AMORTIGUADOR DE PRESENTACIÓN EQUIVALENTE A 25 PRUEBAS?
	 NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ CUMPLIR CON LA DESCRIPCIÓN DEL NUMERAL IX. REQUISITOS PARA LA ENTREGA

PARA EL IMSS NO ES OPERATIVO UN DILUYENTE O AMORTIGUADOR EN UN FRASCO PARA MÍNIMO 24 PRUEBAS, SE REQUIERE SEA INDIVIDUAL PARA CADA PRUEBA
	TÉCNICA

	31
	
	8
	PREVENTIVE CARE SOLUTIONS, S.A. DE C.V
	IX CONDICIONES DE ENTREGA 

CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EN EMPAQUE SECUNDARIO O EN LA PRESENTACIÓN DE CADA FABRICANTE QUE CONTENGA DISPOSITIVO DE PUNCIÓN DESECHABLE (LANCETA), BULBO DE PLÁSTICO VACÍO O PIPETA DE PLÁSTICO Y EN SU CASO SOPORTE INDIVIDUAL DESECHABLE, CONTENGA EL REACTIVO O DILUYENTE O AMORTIGUADOR PARA LA CANTIDAD DE 25 PRUEBAS INDIVIDUALES, SE ACEPTA?
	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ CUMPLIR CON LA DESCRIPCIÓN DEL NUMERAL IX. REQUISITOS PARA LA ENTREGA

PARA EL IMSS NO ES OPERATIVO UN DILUYENTE O AMORTIGUADOR EN UN FRASCO PARA MÍNIMO 24 PRUEBAS, SE REQUIERE SEA INDIVIDUAL PARA CADA PRUEBA
	TÉCNICA

	32
	
	9
	PREVENTIVE CARE SOLUTIONS, S.A. DE C.V
	IX CONDICIONES DE ENTREGA 

CON EL OBJETO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS CONCURSANTES SE SOLICITA QUE LA PRUEBA ÚNICA EN SOBRE SELLADO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL PARA CADA PACIENTE, USO EXCLUSIVO IN VITRO, QUE DEBERÁ CONTENER, CARTUCHO O DISPOSITIVO O CASETE DE PRUEBA, SE PODRÁ INCLUIR EN PAQUETE SECUNDARIO O EN PRESENTACIÓN DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, DISPOSITIVO DE PUNCIÓN ESTÉRIL, DESECHABLE (LANCETA), BULBO DE PLÁSTICO VACÍO O PIPETA DE PLÁSTICO QUE SE OFERTE UN REACTIVO O DILUYENTE O AMORTIGUADOR PARA 25 PRUEBAS INDIVIDUALES?
	 NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ CUMPLIR CON LA DESCRIPCIÓN DEL NUMERAL IX. REQUISITOS PARA LA ENTREGA

PARA EL IMSS NO ES OPERATIVO UN DILUYENTE O AMORTIGUADOR EN UN FRASCO PARA MÍNIMO 24 PRUEBAS, SE REQUIERE SEA INDIVIDUAL PARA CADA PRUEBA
	TÉCNICA

	33
	
	10
	PREVENTIVE CARE SOLUTIONS, S.A. DE C.V
	IX CONDICIONES DE ENTREGA 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS NO. 2 FRACCIÓN X, XXVI PÁRRAFO 6TO, ARTÍCULO 29, FRACCIÓN V Y XII, ARTÍCULOS 35 Y 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ARTÍCULO 2 FRACCIÓN VIII Y ARTÍCULO 39 FRACCIÓN II INCISO A) Y D) DE SU REGLAMENTO DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE MERCADO ESA CONVOCANTE DEBIÓ CONSTATAR LA EXISTENCIA DE AL MENOS 5 PROBABLES PROVEEDORES O FABRICANTES QUE CUMPLIERAN CON LOS REQUISITOS DE ENTREGA SEÑALADOS EN LAS BASES EN EL PUNTO IX, SIN EMBARGO PARA NO VIOLARSE LOS PRINCIPIOS DE CONCURRENCIA Y LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE MODIFIQUE LOS REQUISITOS DE ENTREGA PRUEBA ÚNICA EN SOBRE SELLADO, EMPAQUE INDIVIDUAL POR CADA PACIENTE, USO EXCLUSIVO EN DIAGNÓSTICO IN VITRO, QUE DEBERÁ CONTENER CARTUCHO O DISPOSITIVO O CASETE DE PRUEBA, Y PODRÁ INCLUIR EN EMPAQUE SECUNDARIO O POR SEPARADO DISPOSITIVO DE PUNCIÓN ESTÉRIL DESECHABLE (LANCETA), REACTIVO O DILUYENTE O AMORTIGUADOR PARA 25 PRUEBAS, BULBO DE PLÁSTICO VACÍO, O PIPETA DE PLÁSTICO Y EN SU CASO SOPORTE INDIVIDUAL DESECHABLE.
	 NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ CUMPLIR CON LA DESCRIPCIÓN DEL NUMERAL IX. REQUISITOS PARA LA ENTREGA

PARA EL IMSS NO ES OPERATIVO UN DILUYENTE O AMORTIGUADOR EN UN FRASCO PARA MÍNIMO 24 PRUEBAS, SE REQUIERE SEA INDIVIDUAL PARA CADA PRUEBA.

	TÉCNICA

	34
	
	11
	PREVENTIVE CARE SOLUTIONS, S.A. DE C.V
	IX CONDICIONES DE ENTREGA 

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE MODIFIQUE LOS REQUISITOS DE ENTREGA PLASMADOS EN LAS BASES, EN VIRTUD DE QUE DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS DE MERCADO, EXISTEN SOLAMENTE DOS FABRICANTES QUE CUMPLEN CON TALES REQUISITOS SEÑALADOS EN EL PUNTO IX DE LAS BASES, LO QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA, YA QUE TIENE COMO OBJETO LIMITAR EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN, POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL REQUISITO DE ENTREGA DE LOS BIENES, SEA DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DE CADA FABRICANTE. 
	 NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERÁ CUMPLIR CON LA DESCRIPCIÓN DEL NUMERAL IX. REQUISITOS PARA LA ENTREGA

PARA EL IMSS NO ES OPERATIVO UN DILUYENTE O AMORTIGUADOR EN UN FRASCO PARA MÍNIMO 24 PRUEBAS, SE REQUIERE SEA INDIVIDUAL PARA CADA PRUEBA.
	TÉCNICA

	35
	
	12
	PREVENTIVE CARE SOLUTIONS, S.A. DE C.V
	IX CONDICIONES DE ENTREGA 

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE MERCADO QUE REALIZÓ, NOS INDIQUE CUANTOS FABRICANTES CUMPLEN CON LAS CONDICIONES DE ENTREGA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA EXISTENCIA DE QUE NO SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, EN CASO CONTRARIO, DESDE ESTE MOMENTO DEMUESTRA TOTAL INCONFORMIDAD A LAS BASES DE LA LICITACIÓN, EN EL PUNTO IX Y A ESTA JUNTA DE ACLARACIONES.
	 NO SE OTORGA RESPUESTA, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL RLAASSP, LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DEBERÁN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADAS A LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA.

	REQUIRENTE

	36
	
	13
	PREVENTIVE CARE SOLUTIONS, S.A. DE C.V
	IX CONDICIONES DE ENTREGA Y ANEXO 1 PÁGINA 18 DE LAS BASES 

EL PUNTO IX REQUISITOS DE ENTREGA, SE ESTÁ DIRIGIENDO A UNA SOLA MARCA, LA CUAL ES DE ORIGEN NACIONAL, YA QUE EN EL ESTUDIO DE MERCADO REFLEJA QUE NO EXISTEN 3 FABRICANTES CUYO PRODUCTO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, SIENDO ADJUDICADA EN LOS ÚLTIMOS PROCESOS DE LICITACIÓN PARA LOS EJERCICIOS 2013, 2014 Y 2015 REALIZADOS POR ESTA CONVOCANTE, SE ESTÁ CAUSANDO UN DAÑO AL INSTITUTO, NO SOLO POR DIRIGIR HACIA UN SOLO PROVEEDOR LOS REQUISITOS QUE SE SOLICITAN, TAMBIÉN CAUSANDO UN DAÑO ECONÓMICO A LA INSTITUCIÓN, YA QUE ESTÁ MUY POR ARRIBA DE LA MEDIA DE PRECIOS QUE SE HAN OFERTADO EN LOS DISTINTOS PROCESOS LICITATORIOS, COMO EJEMPLO, LA LICITACIÓN LA-019GYR047-T13-2014 DONDE LA MEDIA FUE DE $60,822,160.83 Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO PHARMATH DE MÉXICO FUE POR $89,533,475.00, EN LA LICITACIÓN LA-019GYR047-T83-2014 LA MEDIA FUE DE $77,195,137.07 Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO FUE PHARMATH DE MÉXICO POR $81,282,707.50, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PARTICIPAR CON LA PRESENTACIÓN PROPIA DE CADA LICITANTE, CUMPLIENDO AL 100% CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 Y OFERTANDO PARA CADA PRUEBA UN DISPOSITIVO DE PUNCIÓN ESTÉRIL, DESECHABLE (LANCETA), BULBO DE PLÁSTICO VACÍO O PIPETA DE PLÁSTICO Y REACTIVO O DILUYENTE O AMORTIGUADOR PARA 25 PRUEBAS INDIVIDUALES, DADO QUE LA PRESENTACIÓN NO INTERFIERE EN LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS, OPERACIÓN Y MANEJO DE LA PRUEBA, SE ACEPTA?
	NO SE OTORGA RESPUESTA, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL RLAASSP, LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DEBERÁN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADAS A LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA.

	REQUIRENTE

	37
	ANEXO 3 CLAVE Y MUESTRA A EVALUAR
	9
	COMERCIALIZADORA DICLINSA, S.A. DE C.V.
	PROCEDIMEINTO DE VERIFICACIÓN QUE REALIZARÁ EL ÁREA TÉCNICA PARA LAS MUESTRAS 
REGIMEN ORDINARIO 
· INSTRUCTIVO DE USO, METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ANÁLISIS (EN IDIOMA ESPAÑOL, CON LOGO DE LA EMPRESA, FIRMADAS Y CON FECHA DE APROBACIÓN). 
SOLICTAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS CONFIRME SI DICHOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION QUE REALIZARA LA COCTI, SERAN EN IDIOMA ESPAÑOL, CON LOGO DE LA EMPRESA FABRICANTE Y FIRMADAS POR EL RESPONDABLE SANITARIO DEL FABRICANTE EN ORIGINAL, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? 
	 ES CORRECTA SU OBSERVACIÓN.
	TÉCNICA

	38
	
	4
	GRUPO FARMACEUTICO SANTO TOMAS, SA DE CV
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA SI NOS PUEDE ACLARAR QUE PARA CUMPLIR CON EL PUNTO TRES Y EL PUNTO 2.4 QUE DICEN: 

EN EL ANEXO 3 

INSTRUCTIVO DE USO, METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ANÁLISIS (EN IDIOMA ESPAÑOL, CON LOGO DE LA EMPRESA, FIRMADAS Y CON FECHA DE APROBACIÓN). 

EN EL PUNTO 2.4. 

CERTIFICADO DE ANÁLISIS DEL LOTE DE LAS MUESTRAS ENTREGADAS. 

ES CORRECTO ENTENDER QUE CON SOLO PRESENTAR EL CERTIFICADO ANALITICO ESTAREMOS CUMPLIENDO CON ESTOS PUNTOS? 
	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN,  SE DEBERA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. SE REQUIERE DEL INSTRUCTIVO DE USO, METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ANÁLISIS (EN IDIOMA ESPAÑOL, CON LOGO DE LA EMPRESA, FIRMADAS Y CON FECHA DE APROBACIÓN, ADEMAS DEL CERTIFICADO DE ANALISIS.
	TÉCNICA

	39
	
	5
	GRUPO FARMACEUTICO SANTO TOMAS, SA DE CV
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA SI LA RESPUESTA ANTERIOR FUE POSITIVA PRESENTEMOS EL CERTIFICADO ANALITICO DE ORIGEN Y CON SU TRADUCCION SIMPLE AL ESPAÑOL?
	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN,  SE DEBERA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. SE REQUIERE DEL INSTRUCTIVO DE USO, METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ANÁLISIS (EN IDIOMA ESPAÑOL, CON LOGO DE LA EMPRESA, FIRMADAS Y CON FECHA DE APROBACIÓN, ADEMAS DEL CERTIFICADO DE ANALISIS.
	TÉCNICA

	40
	
	6
	GRUPO FARMACEUTICO SANTO TOMAS, SA DE CV
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA SI NOS PUEDE ACLARAR QUE PARA CUMPLIR CON EL PUNTO CUATRO QUE DICE: 

SUSTANCIAS DE REFERENCIA Y REACTIVOS INDICADOS EN LA, METODOLOGÍA Y ESPECIFICACIONES DE ANÁLISIS DEL LOTE DE LAS MUESTRAS ENTREGADAS (MUESTRAS A EVALUAR) QUE INDIQUE FECHA DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO. 

A QUE SUSTANCIAS SE REFIERE ESTE PUNTO Y CON QUE DOCUMENTO PODEMOS CUMPLIR? 
	A LAS SUSTANCIAS QUE SE REQUIEREN UTILIZAR EN LA METODOLOGIA PARA REALIZAR LAS PRUEBAS ESPECIFICAS INDICADAS CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO ANALITICO Y EN CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION ADECUADAS.
	TÉCNICA

	41
	
	1
	PREVENTIVE CARE SOLUTIONS, S.A. DE C.V
	DICE: 

INSTRUCTIVO DE USO, METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ANÁLISIS (EN IDIOMA ESPAÑOL, CON LOGO DE LA EMPRESA, FIRMADAS Y CON FECHA DE APROBACIÓN). 

PREGUNTA, SOLICITUD O ACLARACIÓN 

DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE SOLICITAMOS NOS ACLARE A QUE SE REFIERE “CON FECHA DE APROBACIÓN”, YA QUE SE ESTÁ SOLICITANDO UN INSTRUCTIVO DE USO, QUE EN TODO CASO ES UN MANUAL O GUÍA RÁPIDA. 
	LA FECHA DE APROBACION CORRESPONDE A LA METODOLOGIA Y A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ANALISIS LAS CUALES DEBEN ESTAR VIGENTES Y CORRESPONDER A LA LIBERACION DEL LOTE A ENTREGAR.
	TÉCNICA

	42
	
	2
	PREVENTIVE CARE SOLUTIONS, S.A. DE C.V
	DICE: 

SUSTANCIAS DE REFERENCIA Y REACTIVOS INDICADOS EN LA, METODOLOGÍA Y ESPECIFICACIONES DE ANÁLISIS DEL LOTE DE LAS MUESTRAS ENTREGADAS (MUESTRAS A EVALUAR) QUE INDIQUE FECHA DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO. 

PREGUNTA, SOLICITUD O ACLARACIÓN: 

DEBEMOS ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO, DEBEMOS COLOCAR O PRESENTAR EL CERTIFICADO ANALÍTICO DEL PRODUCTO A OFERTAR, ¿ES CORRECTO? 
	 NO ES CORRECTA SU OBSERVACION
	TÉCNICA

	43
	
	6
	PREVENTIVE CARE SOLUTIONS, S.A. DE C.V
	DICE: 

RÉGIMEN PROSPERA 

SE REQUIERE ESTABLECER COMO REQUISITO PARA LA PROVEEDURÍA QUE PARTICIPANTE EN EL EVENTO DE COMPRA, PRESENTEN 24 HORAS PREVIAS AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, MUESTRA FÍSICA DE LOS BIENES OFERTADOS, DEBIENDO PROPORCIONAR TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA REALIZAR 5 PRUEBAS, CON EL FIN DE CORROBORAR SU USO CON BASE EN LOS INSERTOS Y/O MANUALES DEL PRODUCTO. 

RÉGIMEN ORDINARIO 

LA INFORMACIÓN ANTES REQUERIDA DEBERÁ PRESENTARLA EN LOS LABORATORIOS DE LA COCTI UBICADOS EN: CALLE JOSÉ URBANO FONSECA NO. 6 COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07760, CIUDAD DE MÉXICO, TELÉFONO 57473500 EXTENSIÓN 26121, TELÉFONO DIRECTO 57546894, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES (DÍAS HÁBILES) DE 8:00 A 16:00 HORAS, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 48 HORAS POSTERIORES AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. 

PREGUNTA, SOLICITUD O ACLARACIÓN: 

DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE SOLICITAMOS NOS ACLARE PARA EL RÉGIMEN PROSPERA, SI EN EFECTO SE RECIBIRÁN MUESTRAS 24 HRS ANTES DEL EVENTO DE APERTURA, ESTO YA QUE SERÍA DÍA DOMINGO EL DÍA DE ENTREGA DE MUESTRAS Y PARA EL RÉGIMEN ORDINARIO SIENDO QUE LA JUNTA ES EL DÍA VIERNES 19 Y PIDE QUE SEA MÁXIMO EN 48 HRS, POR LO ANTERIOR SERIA ENTREGAR SÁBADO O DOMINGO Y SOLAMENTE DAN HORARIO DE ENTREGA DE LUNES A VIERNES, PODRÍAN ACLARARNOS QUE DÍAS SERÁN LOS QUE SE ENTREGUEN LAS MUESTRAS? 
	SE DA RESPUESTA A SU CUESTIONAMIENTO EN LAS ACLARACIONES GENERALES PARA EL ANEXO 3.
	TÉCNICA

	44
	ANEXO 8 DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES
	3
	GRUPO FARMACEUTICO SANTO TOMAS, SA DE CV
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA QUÉ DATO DEBEMOS PLASMAR EN LA COLUMNA DE CANTIDAD MAXIMA EN ESTE ANEXO, POR UNIDAD O POR EQUIPO O AMBAS
	LA CANTIDAD A OFERTAR DEBERÁ DE SER POR PRUEBAS. POR CONSIGUIENTE EL PRECIO OFERTADO DEBERÁ SER POR PRUEBA E INDICAR LA CANTIDAD DE PRUEBAS QUE CONTIENE EL EQUIPO OFERTADO. 
	CONTRATANTE



	45
	ANEXO 10 A FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2
	11
	COMERCIALIZADORA DICLINSA, S.A. DE C.V.
	SOLICITO AMABLEMENTE A ESTE INSTITUTO ME INDIQUE  ¿QUE DEBO COLOCAR EN EL ANEXO 10 A, EN DONDE ME PIDE INDICAR EL TRATADO CORRESPONDIENTE A LA REGLA DE ORIGEN  Y BAJO CUYA COBERTURA  SE REALIZA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION SI MI PRODUCTO ES DE ORIGEN NACIONAL? DE ACUERD0 AL INSTRUCTIVO DE LLENADO ES EL PUNTO NUMERO 7.
	SI EL BIEN A OFERTAR CUMPLE CON EL 65% DE GRADO DE CONTENIDO NACIONAL, DEBERÁ PRESENTAR ÚNICAMENTE EL ANEXO 10.
	CONTRATANTE



	46
	ANEXO 11 FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
	10
	COMERCIALIZADORA DICLINSA, S.A. DE C.V.
	ES CORRETO ENTENDER QUE EN CASO DE QUE NO APLIQUE PARA MI REPRESENTADA EL ANEXO 11 Y EL ESCRITO DE CONVENIO DE PARTICIPACION COJNUNTA BASTARA CON PRESENTAR UN ESCRITO DE “NO APLICA” Y HACIENDO MENDION AL MISMO.
	PARA EL CASO DE QUE NO LE SEAN APLICABLES LOS ANEXOS 7 Y 11, NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL NO INCLUIRLO EN SU PROPOSICIÓN. EN EL ENTENDIDO DE QUE NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO.
	CONTRATANTE




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	NOMBRE
	ÁREA
	FIRMA

	AGUSTÍN ESCAMILLA LARIOS
	ENCARGADO DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS
	

	GUSTAVO HUMBERTO MARTÍNEZ MENDOZA
	ENCARGADO DE LA SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN
	

	NO HUBO ASISTENCIA
	REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA
	

	LIC. ALEIDA ROSA MORALES ZEBALLOS
	REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO
	

	DRA. ELINA ALVARADO DE LUZURIAGA


	REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL

JEFE DEL ÁREA DE ATENCIÓN PRENATAL.


	

	DRA. EUGENIA VICTORIA LEY ALFONSO
	REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE IMSS PROSPERA

ASESOR DE SALUD REPRODUCTIVA
	

	DR. JUAN ZUÑIGA AVILA
	REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE IMSS PROSPERA

ASESOR DE SALUD REPRODUCTIVA


	

	M.EN C. MARÍA DE LOS ÁNGELES MEDINA MEDINA
	REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS.
	

	JORGE ALEJANDRO GARCÍA CASAS
	REPRESENTATE DE RECURSOS MATERIALES DE IMSS PROSPERA
	


[image: image2.png]


[image: image3.png]



PAGE  
Página 1 de 37


