DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Adquisiciones

Coordinación de Adquisición de Bienes y

Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Bienes y Servicios

División de Bienes Terapéuticos

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Adquisiciones

Coordinación de Adquisición de Bienes y

Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Bienes y Servicios

División de Bienes Terapéuticos

| 1.-LICITANTE: LUIS HERRERA RÍOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 1 | 1 | ANEXO 3.1 | CON LA RELACIÓN DE LOS LUGARES DE ENTREGAS, UNA VEZ ADJUDICADO, ES PROBABLE QUE SE ENTREGE EN CIDAD DE MÉXICO Y ESTADO DE MÉXICO | LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN Y CONFORME A LA CONVOCATORIA, SERÁN ENTREGADOS EN LOS ALMACÉNES INDICADOS EN EL NUMERAL 3.1 DEL ANEXO 3 TÉRMINOS Y CONDICIONES | CONSOLIDADORA |

| 2.-LICITANTE: DISARTEX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 2 | 1 | NUMERAL 2 CLAVES DE MUESTRA | PARA LA CLAVE 060 621 0656 00 01, SE TIENE QUE ENTREGAR MUESTRA A LAS INSTALACIONES DE LA COCTI Y POSTERIORMENTE SE ENTREGA AL IMSS 3 DÍAS ANTES DE LA ENTREGA DE LA PROPUESTA, O COMO DICE EN LA HOJA 76 DE RESULTAR ADJUDICADO SE SOLICITARA PREVIO A LA PRIMERA ENTREGA PRUEBAS SOBRE LA MUESTRA, CUAL DE LAS DOS APLICA PARA MI CLAVE, CUBRE BOCAS DE DOS CAPAS. | SE ACLARA QUE LA ENTREGA DE MUESTRA Y DOCUMENTACIÓN DEFINIDA EN EL ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021, ASÍ COMO LOS REQUISITOS COMPLEMENTARIOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 2 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO DEBEN SER ENTREGADAS POR LOS LICITANTES DE ACUERDO AL PLAZO ESTABLECIDO EN ÉSTE, QUE ES AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y A MÁS TARDAR TRES DÍAS HÁBILES ANTES DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA COCTI, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES (DÍAS HÁBILES) DE 08:30 A 15:30 HORAS. EL OTRO MOMENTO QUE REFIERE EN SU CUESTIONAMIENTO (PÁGINA76) ES CUANDO EL LICITANTE RESULTA ADJUDICADO (CON CONTRATO), SIENDO REQUISITO A CONSIDERAR EL QUE PREVIO A LA PRIMERA ENTREGA AL INSTITUTO, GESTIONE LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS SOBRE MUESTRA DE UNO DE LOS LOTES CUYAS CARACTERÍSTICAS SEAN COMO EL DE LA MUESTRA CON LA QUE PARTICIPÓ (CAPA INTERMEDIA CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS), QUE DESTINEN A ALGÚN LABORATORIO DE PRUEBAS RECONOCIDO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS DE PENETRACIÓN DE SANGRE SINTÉTICA - PRESIÓN MÍNIMA DE 120 MMHG, EFICIENCIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA (BFE) - ≥98%. | TÉCNICA |

| 3.-LICITANTE:DEGASA , S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 3 | 1 | PUNTO 7, INCISO A) | NUESTRA EMPRESA DEGASA, SA DE CV, EN ESTE MOMENTO ESTÁ EN UN PROCESO DE APELACIÓN Y RESOLUCIÓN A UNA INHABILITACIÓN POR UNA ENTREGA INCUMPLIDA CON EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE) A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN CON NÚMERO DE EXPEDIENTE SAN‐021/2020 (POR UNA PARTIDA O LOTE) POR EL TOTAL DE $ 8,798 PESOS MÁS IVA, ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y QUE AÚN NO SE RESUELVE AL 100%. DESCRITO LO ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE SÍ, EN EL AFÁN DE LOGRAR LA ADJUDICACIÓN, POR EL CARÁCTER MISMO DE LA NECESIDAD DE LOS PRODUCTOS DADO EL ENTORNO, Y ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO DEL 100% DE LAS PARTIDAS SOLICITADAS, NOS ACEPTARÍAN NUESTRA PROPUESTA Y EN UN MOMENTO DADO, ESTA PODRÍA SER SUSCEPTIBLE A ALGUNA ADJUDICACIÓN EN EL PRESENTE EVENTO DE LICITACIÓN.FAVOR DE ACLARAR. | DEBERÁ DE OBSERVAR LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 5.1, PÁRRAFO CUATRO DE LA CONVOCATORIA A LA PRESENTE LICITACIÓN., TODA VEZ QUE NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS DE LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN EL DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS DE LA SECRETARÍA DE LA FUENCIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO DEL LISTADO DE PROVEEDORES IMPEDIDOS DEL IMSS. | CONTRATANTE |
| 4 | 2 | ANEXO 1, PARTIDA 5 | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PRECISE SÍ EL GRAMAJE DE LA TELA ES DE 25 O 35 GRS. FAVOR DE PRECISAR. | LA PREGUNTA NO ESTÁ RELACIONADA CON ASPECTO SOLICITADO EN EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARTIDA 5 TODA VEZ QUE EL GRAMAJE DE LA TELA NO SE ENCUENTRA ESPECIFICADA DENTRO DE LA DESCRIPCIÓN DE DICHO ANEXO NI AL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD VIGENTE, POR LO QUE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA TODAS LAS PARTIDAS QUE SE OFERTE SE DEBERÁ APEGAR A TODOS LOS REQUISITOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA Y AL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO. | TÉCNICA |

| 4.-LICITANTE:CONTROLADORA MEDIKA, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 5 | 1 | NUMERAL 12 ANEXO “CLAVES CON MUESTRA” | SERÁN TOMADAS EN CUENTA LAS PROPUESTAS QUE SE SOMETAN SIN DISPENSADOR ELETRÓNICO? | NO SERÁN CONSIDERADAS ESTAS PROPUESTAS, YA QUE LOS LICITANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR DEBERÁN ATENDER CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, A LA TOTALIDAD DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2021 Y DEMÁS ANEXOS EN LA CONVOCATORIA EN CUESTIÓN | TÉCNICA |
| 6 | 2 | NUMERAL 12 ANEXO “CLAVES CON MUESTRA” | REQUIEREN EL DISPENSADOR ELECTRÓNICO SOLO PARA EFECTOS DE PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA O PARA LA ENTREGA DE CADA UNA DE LAS PIEZAS QUE ESTÁN SOLICITANDO EN LA LICITACIÓN? | TAL Y COMO SE INDICA EN LA CONVOCATORIA DE MANERA ESPECÍFICA EN EL REQUERIMIENTO Y EN EL ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2021, EL INSTITUTO REQUIERE PARA ESTA CLAVE CONSIDERAR EL CONTAR CON DISPENSADOR ELECTRÓNICO COMPATIBLE CON LA MUESTRA DE LA CLAVE-FABRICANTE-MARCA A OFERTAR, PARA SER DOTADO E INSTALADO A LAS ÁREAS MÉDICAS QUE ASÍ LO SOLICITEN. | TÉCNICA |
| 7 | 3 | NUMERAL 12 ANEXO “CLAVES CON MUESTRA” | EL COSTO DEL DISPENSADOR ELECTRÓNICO ESTÁ CONSIDERADO EN EL PMR? | EL PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA, PARA LA PARTIDA 18 CLAVE 060.066.1011.02.01, ESTABLECIDO EN EL “ANEXO I PMR” CONSIDERA LA ENTREGA DEL DISPENSADOR ELECTRONICO. | CONTRATANTE- |
| 8 | 4 | NUMERAL 12 ANEXO “CLAVES CON MUESTRA” | SE PUEDE HACER UNA ENTREGA CENTRALIZADA O EN SU DEFECTO HACER USO DE LOS OPERADORES LOGÍSTICOS? | LA PREGUNTA NO ESTÁ RELACIONADA CON EL NUMERAL A QUE REFIERE SU PREGUNTA "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 45 PÁRRAFO CUARTOY 46 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; NO OBSTANTE SE REITERA QUE LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN Y CONFORME A LA CONVOCATORIA, SERÁN ENTREGADOS EN LOS ALMACÉNES INDICADOS EN EL NUMERAL 3.1 DEL ANEXO 3 TÉRMINOS Y CONDICIONES | TÉCNICA / CONSOLIDADORA |

| 5.-LICITANTE: HUMBERTO VARGAS GARCIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 9 | 1 |  | ¿CUÁL ES EL CONSUMO MENSUAL DE CADA UNIDAD MENCIONADA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA? ESTO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL SUMINISTRO A CADA UNIDAD. | SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN NO ESTA DIRECTAMENTE VINCULADA CON ALGÚN ASPECTO CONTENIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 45 PÁRRAFO CUARTO Y 46 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; NO OBSTANTE, SE REITERA QUE LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN Y CONFORME A LA CONVOCATORIA, SERÁN ENTREGADOS EN LOS ALMACÉNES INDICADOS EN EL NUMERAL 3.1 DEL ANEXO 3 TÉRMINOS Y CONDICIONES. | CONSOLIDADORA |
| 10 | 2 |  | ¿SE PODRÁ OFERTAR SOLO ALGUNAS UNIDADES, DELEGACIONES O UMAES, PARA GARANTIZAR EL ABASTO DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE CADA UNIDAD? | NO, LA PROPUESTA DEL LICITANTE, IMPLICA QUE CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA, CONTEMPLANDO LA ENTREGA DE BIENES EN LOS ALMACÉNES INDICADOS EN EL NUMERAL 3.1 DEL ANEXO 3 TÉRMINOS Y CONDICIONES Y QUE DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 2.7 DE LA CONVOCATORIA, LA CANTIDAD MÍNIMA A OFERTAR SERÁ EL 50% PARA CADA PARTIDA. | CONSOLIDADORA |
| 11 | 3 |  | ¿EN DÓNDE SE TRAMITARÁN LOS PAGOS DE LAS ENTREGAS QUE SE REALICEN? | EL TRÁMITE DE PAGO SE REALIZARÁ EN EL LUGAR DE ENTREGA, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 3.1 DEL ANEXO 3 TÉRMINOS Y CONDICIONES. | CONSOLIDADORA |
| 12 | 4 |  | DE LA PARTIDA 17 BOTA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA, CON DOS CINTAS DE SUJECION. DESECHABLE. DE ACUERDO A LA NORMA IMSS 060 MATERIAL DE CURACIÓN. BOTAS PARA USO EN QUIRÓFANOS, DESECHABLES. CLAVE: 060.130.0015. NUMERAL 04.01 PROCEDIMIENTO 06.02.5 DICE QUE: LAS PIEZAS QUE FORMAN LA BOTA, DEBEN ESTAR UNIDAS CON HILO DE ALGODÓN 100% O MEZCLA DE ALGODÓN POLIÉSTER Y COSTURA OVERLOCK DE TRES HILOS, CON NO MENOS DE 8 CADENETAS POR CADA 2.5 CM DE LONGITUD. PARA EVITAR QUE LAS PIEZAS DE TELA NO TEJIDA SE SEPAREN CON FACILIDAD, LAS CADENETAS DE LA COSTURA DEBEN TENER UNA ALTURA MÍNIMA DE 2.5MM, DE LA ORILLA DEL ARTÍCULO HACIA ADENTRO. ¿DE ACUERDO A LA NORMA IMSS, LA BOTA DEBE DE IR COSIDA? ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN? | LA NORMA OFICIAL MEXICANA DE LA PARTIDA 17 ES A FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS – SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS, 2017, CUARTA EDICIÓN – BOTA QUIRÚRGICA. PÁGINA 486, NO LA NORMA QUE DESCRIBE. POR LO ANTERIOR LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO CORRESPONDE A: PRENDA DESECHABLE COMPUESTA POR DOS O TRES PIEZAS EN FORMA DE BOTA CORTA, UNIDAS MEDIANTE COSTURAS O SELLADO, CON UNA ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR, QUE CONTINÚA EN LA PARTE TRASERA Y CON CINTAS DE AMARRE. DEBE ESTAR ELABORADA EN TELA NO TEJIDA MULTIDIRECCIONAL 100 % DE POLIPROPILENO, TIPO SMS EN COLORES VERDE O AZUL PARA EL CUERPO DE LA BOTA Y LA PLANTILLA EN COLOR INDISTINTO. LA BOTA DEBE TENER EL SUFICIENTE AGARRE PARA EVITAR DESLIZAMIENTOS O RESBALONES DE USUARIO. POR LO QUE CONFORME A LA DESCRIPCIÓN LA UNIÓN PUEDE SER MEDIANTE COSTURAS COMO LO INDICA EN SU PREGUNTA O BIEN MEDIANTE SELLADO. | TÉCNICA |
| 13 | 5 |  | DE LA CLAVE 060 066 1011 02 01 PARTIDA 18. SE PODRÁ OFERTAR OTRA PRESENTACIÓN QUE CUMPLE CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y QUE SON IGUAL O SUPERIORES DEL PRODUCTO SOLICITADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. | SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN NO ESTÁ DIRECTAMENTE VINCULADA CON ALGÚN ASPECTO CONTENIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 45 PÁRRAFO CUARTO Y 46 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. NO OBSTANTE, Y DADO QUE SU PREGUNTA NO INDICA A QUE SE REFIERE CON OTRA PRESENTACIÓN, SE REITERA QUE SU PROPUESTA DEBERÁ AJUSTARSE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN ESTABLECIDA EN EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO Y DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ANEXOS DE LA CONVOCATORIA. | TÉCNICA |

| 6.-LICITANTE: GALIA TEXTIL, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 14 | 1 |  | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE POR TRATARSE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, SOLO SE PUEDEN OFERTAR BIENES DE AQUELLOS PAÍSES CON LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENGA CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ESPECÍFICAMENTE: TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CANADA (T-MEC); TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ESTADO DE ISRAEL (TLC MÉXICO-ISRAEL); TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (TLC MÉXICO-AELC); ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA, CONCERTACIÓN POLÍTICA Y COOPERACIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, Y EN ESPECÍFICO LA DECISIÓN 2/2000 DEL CONSEJO CONJUNTO CE-MÉXICO (TLCUEM); ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL JAPÓN (TLC MÉXICO-JAPÓN); TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE CHILE (TLC MÉXICO-CHILE); PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO (COLOMBIA, MÉXICO, CHILE Y PERÚ); TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS GOBIERNOS DE COLOMBIA Y VENEZUELA (TLC MÉXICO-G3) VIGENTE SÓLO ENTRE MÉXICO Y COLOMBIA A PARTIR DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2006, SEGÚN DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2006; Y TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (TIPAT) | SE CONFIRMA. EL CARÁCTER DE LA PRESENTE LICITACIÓN ES INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, POR LO QUE DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 28 FRACCIÓN II DE LA LAASSP, Y TAL Y COMO SE INDICA EN EL NUMERAL 1.2 DE LA CONVOCATORIA, LOS LICITANTES SÓLO PUEDEN OFERTAR BIENES DE ORIGEN NACIONAL O DE ORIGEN EN ALGUNO DE LOS PAÍSES CON LOS QUE MEXICO TIENE CELEBRADO TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, QUE SE ENLISTAN EN LA CONVOCATORIA. | CONTRATANTE |
| 15 | 2 | 4.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA INCISO B). 4.2 PROPUESTA TÉCNICA, INCISO C). | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE: SI MI REPRESENTADA OFERTA BIENES DE ORIGEN NACIONAL SOLO DEBEMOS PRESENTAR EL ESCRITO CONFORME AL ANEXO VI, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE NUESTRA PROPUESTA EL NO PRESENTAR LOS ANEXOS VI-A Y VII | COMO SE INDICA EN EL NUMERAL 4.1 APARTADO B. LOS LICITANTES QUE OFERTEN BIENES DE ORIGEN NACIONAL QUE CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN I DE LA LAASSP, DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO CONFORME AL ANEXO VI O EN CASO DE QUE LOS BIENES CUMPLAN CON EL ORIGEN NACIONAL CONFORME A LAS REGLAS DE ORIGEN CORRESPONDIENTES A LOS CAPÍTULOS DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO CONFORME AL ANEXO VI-A. POR LO ANTERIOR, DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO VI O VI-A, EN RAZÓN DE LOS BIENES QUE OFERTAN Y QUE CUMPLA CON EL ORIGEN NACIONAL EN ALGUNO DE LOS DOS SUPUESTO. | CONTRATANTE |
| 16 | 3 | 4.2 PROPUESTA TÉCNICA, INCISO C). | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA LAS CLAVES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO CONFORME AL ANEXO “CLAVES CON MUESTRA”, EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA OFICIAL EXPEDIDA POR COFEPRIS, CON FIRMA AUTÓGRAFA Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LA EMITE Y QUE LO EXIMA DEL MISMO, OTORGADA AL FABRICANTE DEL INSUMO, ASÍ COMO COPIA SIMPLE “LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE ENERO DE 2014 EN EL QUE SE INDICA QUE EL INSUMO, NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO, Y EL NO HACERLO, SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA | PARA LAS CLAVES QUE, CONFORME AL ANEXO CLAVES CON MUESTRA NO SE REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO, SE DEBERÁ DE INTEGRAR LO INDICADO EN ELNUMERAL 5 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO. “PARA LAS CLAVES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO CONFORME AL ANEXO “CLAVES CON MUESTRA”, EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, ETIQUETA DEL PRODUCTO TERMINADO PARA SU COMERCIALIZACIÓN, QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN INDICADO EN EL ANEXO 1 “REQUERIMIENTO”, EN IDIOMA ESPAÑOL, IDENTIFICANDO O REFERENCIANDO LA CLAVE DEL BIEN OFERTADO A 14 DÍGITOS. LA ETIQUETA SE DEFINE COMO EL MARBETE, ROTULO, MARCA O IMAGEN GRÁFICA QUE SE ENCUENTRE ESCRITO, IMPRESO, ESTARCIDO, MARCADO EN RELIEVE O EN HUECO, GRABADO, ADHERIDO O PRECINTADO EN CUALQUIER MATERIAL SUSCEPTIBLE DE CONTENER EL INSUMO, INCLUYENDO EL ENVASE MISMO, QUE PERMITAN ACREDITAR CLARAMENTE LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OFERTADOS; DOCUMENTAL QUE DEBERÁ INTEGRARSE EN LA PROPUESTA TÉCNICA” POR LO QUE NO SE SOLICITA CONSTANCIA OFICIAL EXPEDIDA POR COFEPRIS, CON FIRMA AUTÓGRAFA Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LA EMITE Y QUE LO EXIMA DEL MISMO, OTORGADA AL FABRICANTE DEL INSUMO, ASÍ COMO COPIA SIMPLE “LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN DE REGISTRO SANITARIO”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE ENERO DE 2014 EN EL QUE SE INDICA QUE EL INSUMO, NO REQUIERE DE REGISTRO SANITARIO, Y EN CONSECUENCIA LA OMISIÓN NO ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO, YA QUE EN LA CONVOCATORIA SE PRECISA CLARAMENTE QUE BIENES CONFORME A LAS DISPOSICIONES SANITARIAS REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. | TÉCNICA |
| 17 | 4 | 4 ANEXO CLAVES CON MUESTRA | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, BASTARÁ CON PRESENTAR EL INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO POR LOTE QUE EMITE NYCE LABORATORIOS, PREVIAMENTE AUTORIZADO Y VIGENTE (PROTOCOLO IMSS "NL-IMSS-20-01", PARA EVALUAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESPIRADORES CON BASE A LA NOM-116-STPS-2009), SOLICITADO EN EL ANEXO 2 DE LA PÁGINA 5; CONJUNTAMENTE CON LA MUESTRA DE ESE MISMO LOTE ANTE COCTI, CONSIDERANDO QUE EN LA CONVOCATORIA DENTRO DEL MISMO ANEXO REFERIDO, MENCIONA LO SIGUIENTE: …”LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE SUS RESPIRADORES DEL MISMO LOTE DEL QUE ENTREGUEN MUESTRA PARA PARTICIPAR DE ACUERDO A LA NOM-116-STPS-2009, CON EL INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO POR LOTE Y TAMAÑO DEL LOTE QUE EMITA NYCE LABORATORIOS, S.C., CONFORME EL PROTOCOLO NL-IMSS-20-01, ELABORADO POR NYCE LABORATORIOS, S.C. PARA USO O APLICACIÓN EXCLUSIVA CON EL IMSS, (CONSIDERA FABRICANTE, MODELO, NÚMERO DE LOTE, LICITANTE, ANEXO FOTOGRÁFICO, GRÁFICAS DE COMPORTAMIENTO DE LAS PRUEBAS DE CARGA, ETC)., EL NOMBRE DEL CLIENTE QUE SE INDIQUE EN EL INFORME DEBE CORRESPONDER A LA RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE Y DEBERÁ SER PRESENTADO EN FORMA INDIVIDUAL POR CADA LICITANTE QUE DESEE PARTICIPAR Y TENER UNA FECHA DE EMISIÓN NO MAYOR A 6 MESES CON RESPECTO A LA FECHA EN QUE SE PRESENTARON LAS MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR”. POR LO ANTERIOR Y AL CONTAR CON UN PROTOCOLO AUTORIZADO VIGENTE, NO ES NECESARIO VOLVER A PRESENTAR UN NUEVO PROTOCOLO CON FECHA RECIENTE. | SE CONFIRMA QUE ES CORRECTA SU APRECIACIÓN; DESTACANDO QUE DICHO INFORME SERÁ VALIDADO CONFORME A LA CONVOCATORIA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO DESCRITO EN EL NUMERAL 2.- PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 4.24.3. DE LAS POBALINES ASÍ COMO EN EL ANEXO “CLAVES CON MUESTRA A EVALUAR” | TÉCNICA |
| 18 | 5 | FORMATO CUMPLIMIENTO DE NORMAS (APLICABLE PARA LAS CLAVES DEL GRUPO 060) | PEDIMOS A LA CONVOCANTE QUE EN DICHO FORMATO SOLO SE MENCIONEN LAS NORMAS QUE APLICAN A LOS BIENES QUE ESTAMOS COTIZANDO, POR LO QUE EL OMITIR LAS NORMAS QUE NO NOS APLICAN NO SERÁ CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN. | SE ACEPTA, COMO SE INDICA EN NUMERAL 1 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO (ACLARADO EN LAS PRECISIONES GENERALES) QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 60, FRACCIÓN III DE LA LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD, SE DEBERÁ GARANTIZAR MEDIANTE ESCRITO LIBRE O “FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DEL LICITANTE”, Y ESCRITO LIBRE O “FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE” QUE PARA LOS BIENES QUE OFERTAN, SE CUMPLIERON CON LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE SALUD Y CALIDAD APLICABLES PARA TODOS LOS BIENES: - LEY GENERAL DE SALUD Y SU REGLAMENTO, EN LOS ARTÍCULOS APLICABLES. - FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SUS SUPLEMENTOS VIGENTE. - NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS. - NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-137-SSA1-2008, ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS. Y ÚNICAMENTE PARA LAS SIGUIENTES CLAVES CON LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES Y NORMAS: CLAVE 060.621.0664.00.01: NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-116-STPS-2009, SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL- RESPIRADORES-PURIFICADORES DE AIRE DE PRESIÓN NEGATIVA CONTRA PARTÍCULAS NOCIVAS-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA. CLAVES 060.231.0641.00.02, 060.231.0658.00.02, 060.231.0666.00.02, 060.231.0807.00.00, 060.231.0815.00.00 Y 060.231.0823.00.00: NMX-A-025-INNTEX-2017 - INDUSTRIA DEL VESTIDO-BATAS DESECHABLES-SERVICIOS HOSPITALARIOS-ESPECIFICACIONES, NMX-A-1833/16-INNTEX-2013 - INDUSTRIA TEXTIL - ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 16. CLAVE 060.066.1250.00.01 NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA, MISMA QUE FUE PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PASADO 5 DE ABRIL DEL 2021. NOM-EM-022-SE/SSA1-2021, ESPECIFICACIONES GENERALES PARA ANTISÉPTICOS TÓPICOS A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO O ISOPROPÍLICO-INFORMACIÓN COMERCIAL Y SANITARIA. DICHO ESCRITO CON INDEPENDENCIA DE LA CLAVE DEBERÁ INDICAR: - EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN SE CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, Y FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SUS SUPLEMENTOS. - EN TODOS LOS CASOS, CUANDO EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LO DETERMINE PROCEDENTE SE COMPROMETE A REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y/O PRUEBAS EN UN LABORATORIO TERCERO AUTORIZADO POR LA COFEPRIS O POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA), O POR UN LABORATORIO CON ALCANCE O ACREDITADO EN EL ESTÁNDAR APLICABLE CUYOS GASTOS CORRERÁN POR CUENTA DEL PROVEEDOR. - LAS DESCRIPCIONES Y PRESENTACIONES OFERTADAS SE APEGAN DE MANERA ESTRICTA A LA CONTENIDA EN EL ANEXO 1. REQUERIMIENTO. | TÉCNICA |
| 19 | 6 | ANEXO 2 | PARA PROTECTOR RESPIRATORIO N95 Y N99 CON CERTIFICACIÓN NIOSH. ES CORRECTO ENTENDER QUE TAMBIÉN, DICHO RESPIRADOR, DEBERÁ SOLICITAR SER EVALUADO DE ACUERDO AL PROTOCOLO ELABORADO POR NYCE LABORATORIOS, S.C. PARA USO O APLICACIÓN EXCLUSIVA CON EL IMSS "NL-IMSS-20-01" EN EL QUE INCLUYA EL NÚMERO DE LOTE, NOMBRE DE LA EMPRESA FABRICANTE Y LICITANTE, MARCA, MODELO, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y CUALQUIER OTRO DATO QUE PERMITA ASOCIAR LOS RESULTADOS QUE SE EMITAN CON EL RESPIRADOR ESPECIFICO | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN CONFORME A LOS REQUISITOS DEL NUMERAL 2.4 DE LA CONVOCATORIA Y NUMERAL 2 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO. | TÉCNICA |

| 7.-LICITANTE: HI TECH MEDICAL, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 20 | 1 | ANEXO 3 NUMERAL 4 CONSIDERACIONES DE ENTREGA Y CANCELACIÓN | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LAS ORDENES DE REPOSICIÓN SERÁN EMITIDAS EN FORMA SEMANAL, QUINCENAL O MENSUAL | LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE REPOSICIÓN, SE ESTIMAN CON UNA EMISIÓN MENSUAL, NO OBSTANTE, PODRÁN EMITIRSE CON OTRA PERIODICIDAD CONFORME A LAS NECESIDADES DE LOS ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADO Y UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD | CONSOLIDADORA |
| 21 | 2 | NUMERAL 4.1.2 DOCUMENTOS QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN INCISOS A) AL INCISO H) | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS RATIFIQUE QUE LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN LOS CITADOS INCISOS NO ES OBLIGATORIA SU PRESENTACIÓN Y POR LO TANTO NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO LA NO PRESENTACIÓN DE LOS MISMOS. | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS DOCUMENTOS A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 4.1.2 DOCUMENTOS QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN, INCISOS a) AL h), ES COMPLEMENTARIA Y POR TANTO, COMO SE INDICA EN EL NUMUERAL 4.1.2, LOS DOCUMENTOS REFERIDOS NO AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN, POR LO TANTO EL LICITANTE OPTARÁ POR INTEGRARLOS A SU PROPOSICIÓN. | CONTRATANTE |

| 8.-LICITANTE: PIHCSA PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 22 | 1 | 2.- PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE | ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA FECHA LÍMITE PARA LA ENTREGA DE MUESTRAS SERÁ EL LUNES 5 DE JULIO? FAVOR DE PRONUNCIARSE. | NO ES CORRECTA LA FECHA, TODA VEZ QUE DERIVADO DE LAS PRECISIONES GENERALES REALIZADAS CON RESPECTO A LA JUNTA DE ACLARACIONES, SE DIFIERE LA FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, POR LO QUE HABRÁ DE EFECTUARSE LA ENTREGA DE LO DESCRITO EN EL NUMERAL 2 DEL ANEXO W ANEXO TÉCNICO, A MÁS TARDAR TRES DÍAS HÁBILES ANTES DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA COCTI, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES (DÍAS HÁBILES) DE 8:30 A 15:30 HORAS. | TÉCNICA |
| 23 | 2 | ANEXO CLAVES CON MUESTRA, CLAVE 060.066.1011.02.01 | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME CUANTOS DISPENSADORES ELECTRÓNICOS REQUIEREN PARA ENTREGA EN CASO DE ASIGNACIÓN, FAVOR DE ACLARAR | SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN NO ESTA DIRECTAMENTE VINCULADA CON EL ASPECTO “CLAVES CON MUESTRA” CONTENIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 45 PÁRRAFO CUARTOY 46 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LO QUE NO SE OTORGA RESPUESTA. | TÉCNICA |
| 24 | 3 | 2.- PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE. | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI SERÁ NECESARIO INCORPORAR EL ACUSE DEL ESCRITO DE ENTREGA DE MUESTRAS A COCTI DENTRO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA NUESTRA PROPUESTA, FAVOR DE ACLARAR | SE CONFIRMA SERÁ NECESARIO INCORPORAR EL “ACUSE DE RECIBO DE MUESTRA, SUSTANCIAS DE REFERENCIA, REACTIVOS Y DOCUMENTACIÓN”, COMO PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA SU PROPUESTA. | TÉCNICA |

| 9.-LICITANTE: FÁRMACOS DAROVI, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 25 | 1 | ANEXO 1 REQUERIMIENTO | SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI SERÁ INDISTINTO OFERTAR BIENES EN PRESENTACIÓN COMERCIAL, GENÉRICO Y SECTOR SALUD. FAVOR DE CONFIRMAR. | LA PRESENTACIÓN A OFERTAR ES LA QUE SE INDICA EN EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO. LOS BIENES OFERTADOS PODRÁN INCLUIR LA DENOMINACIÓN COMERCIAL, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, DE MANERA ESPECÍFICA CON ANEXO 3 TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. | CONSOLIDADORA |
| 26 | 2 | 4.2. PROPUESTA TÉCNICA INCISO F) CARTA DE RESPALDO | SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI SERÁ INDISTINTO INDICAR EN LA CARTA DE RESPALDO EL NOMBRE DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, FABRICANTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL EN MÉXICO. FAVOR DE CONFIRMAR. | PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE NUMERAL SE DEBERÁ DE ATENDER LO INDICADO EN EL NUMERAL 6 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO. EN EL CASO DE BIENES CON REGISTRO SANITARIO, SE DEBERÁ INDICAR EL RESPALDO POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL EN MÉXICO PLASMADO EN EL CITADO REGISTRO SANITARIO, EN EL CASO DE QUE LOS BIENES A OFERTAR NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO DEBERÁN INTEGRAR EL DEL FABRICANTE. (VER FORMATOS DE CARTA DE RESPALDO). | TÉCNICA |
| 27 | 3 | 4.2. PROPUESTA TÉCNICA INCISO F) CARTA DE RESPALDO | SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI SERÁ POSIBLE ENTREGAR CARTA DE RESPALDO DE UN DISTRIBUIDOR MAYORISTA. FAVOR DE CONFIRMAR. | NO SE CONFIRMA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE NUMERAL SE DEBERÁ DE ATENDER LO INDICADO EN EL NUMERAL 6 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO; EN EL CASO DE BIENES CON REGISTRO SANITARIO, SE DEBERÁ INDICAR EL RESPALDO POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL EN MÉXICO PLASMADO EN EL CITADO REGISTRO SANITARIO, EN EL CASO DE QUE LOS BIENES A OFERTAR NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO DEBERÁN INTEGRAR EL DEL FABRICANTE. | TÉCNICA |
| 28 | 4 | ANEXO DOCUMENTACIÓN LEGAL PARA FIRMA DEL CONTRATO. NUMERAL 6 REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS PRIMER SUPUESTO. | SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL LA CARTA SE DEBERÁ PRESENTAR EN UN FORMATO LIBRE. FAVOR DE CONFIRMAR. | LOS DOCUMENTOS REFERIDOS EN EL ANEXO DOCUMENTACIÓN LEGAL PARA FIRMA DE CONTRATO, NO DEBERÁN INTEGRARSE A LA PROPOSICIÓN, LOS LICITANTES ADJUDICADOS DEBERÁN PRESENTARLOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, COMO SE INDICA EN EL NUMERAL 3.10 INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. EN EL CASO DEL REGISTRO PATRONAL QUE REFIERE SU PREGUNTA, DEBERÁ PRESENTARSE CONFORME AL FORMATO QUE EMITE EL IMSS O EN SU CASO CARTA DONDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LA RAZÓN POR LA QUE NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A DICHA INSCRIPCIÓN, PARA LO CUAL PODRÁ PRESENTAR ESCRITO LIBRE CONTENIENDO AL MENOS LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN DICHO RUBRO. | CONTRATANTE |
| 29 | 5 | ANEXO DOCUMENTACIÓN LEGAL PARA FIRMA DEL CONTRATO. NUMERAL 6 REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS PRIMER SUPUESTO. | EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS COMPARTA EL FORMATO Y/O ANEXO CORRESPONDIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL. | LOS DOCUMENTOS REFERIDOS EN EL ANEXO DOCUMENTACIÓN LEGAL PARA FIRMA DE CONTRATO, NO DEBERÁN INTEGRARSE A LA PROPOSICIÓN, LOS LICITANTES ADJUDICADOS DEBERÁN PRESENTARLOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, COMO SE INDICA EN EL NUMERAL 3.10 INCISO b) DE LA CONVOCATORIA. EN EL CASO DEL REGISTRO PATRONAL QUE REFIERE SU PREGUNTA, DEBERÁ PRESENTARSE CONFORME AL FORMATO QUE EMITE EL IMSS O EN SU CASO CARTA DONDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LA RAZÓN POR LA QUE NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A DICHA INSCRIPCIÓN, PARA LO CUAL PODRÁ PRESENTAR ESCRITO LIBRE CONTENIENDO AL MENOS LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN DICHO RUBRO. | CONTRATANTE |
| 30 | 6 | 4.1.2. DOCUMENTOS QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. INCISO H) OPINIONES POSITIVAS DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTACIONES PATRONALES. | EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA SUBCONTRATE PERSONAL CON OTRA EMPRESA Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERAL, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI BASTARÁ CON PRESENTAR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO CON DICHA EMPRESA (OUTSOURCING) Y LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EMITIDA POR EL INFONAVIT Y OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SENTIDO POSITIVO Y VIGENTES DE ESA SUBCONTRATANTE. FAVOR DE CONFIRMAR. | EN CASO DE QUE SU REPRESENTADA SUBCONTRATE PERSONAL CON OTRA EMPRESA DEBERÁ PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARANDO LO ANTERIOR, ASÍ COMO DEBERÁ PRESENTAR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO CON DICHA EMPRESA (OUTSOURCING) Y LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EMITIDA POR EL INFONAVIT Y OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SENTIDO POSITIVO Y VIGENTES DE ESA SUBCONTRATANTE, FIRMADAS POR EL LICITANTE. | CONTRATANTE |

| 10.-LICITANTE: AB SUTENTABILIDAD AMBIENTAL S.A.P.I. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 31 | 1 | 3.7 | RESPECTO A UNA MISMA PARTIDA, ¿SE PUEDEN PRESENTAR DOS PROPUESTAS DEL BIEN A REQUISITAR CON LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS POR EL IMSS PERO DIFERENTES CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS CADA UNO? | NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, CONFORME AL NUMERAL 3.7. DE LA CONVOCATORIA “ENVÍO DE UNA SOLA PROPOSICIÓN” LOS LICITANTES SÓLO PODRÁN PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN POR PARTIDA PARA ESTA LICITACIÓN. | CONSOLIDADORA |
| 32 | 2 | 6 | ¿CUÁNTO TIEMPO SE TIENE PARA HACER LAS ENTREGAS UNA VEZ ADJUDICADO? | DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 4 DEL ANEXO 3 TÉRMINOS Y CONDICIONES, CONTARÁN CON UN MÁXIMO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE REPOSICIÓN COMO ENTREGA OPORTUNA, Y CUATRO DÍAS CON SANCIÓN. DEBIENDO CONSIDERAR QUE DADA LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ABIERTA SE PODRÁN REALIZAR MÁS DE UNA ENTREGA. | CONSOLIDADORA |
| 33 | 3 | 4.3 | EN EL CASO DE QUE UNA RAZÓN SOCIAL ENTRE CON UNA PARTIDA QUE ES FABRICANTE Y CON OTRA PARTIDA SERÁ DISTRIBUIDOR, ¿CÓMO SE DEBE DE SEÑALAR EN LOS ANEXOS X Y X-A? | COMO SE INDICA EN EL NUMERAL 4.3, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO X O ANEXO X-A PARA LA PARTIDA QUE OFERTE, DE CONFORMIDAD CON EL INSTRUCTIVO DE LLENADO SEGÚN CORRESPONDA A CADA ANEXO. SI LA PARTIDA A OFERTAR SE ESTABLECIÓ PMR, DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO X. SI LA PARTIDA A OFERTAR NO SE ESTABLECIÓ PMR, DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO X-A. PARA CUALQUIERA DE LOS DOS SUPUESTOS ANTES REFERIDOS Y EN CASO DE OFERTAR PARTIDAS COMO FABRICANTE Y PARTIDAS COMO DISTRIBUIDOR, PODRÁ MARCAR AMBOS SUPUESTOS EN EL MISMO FORMATO (ANEXO X O ANEXO X-A). | CONTRATANTE |

| 11.-LICITANTE: COCON COCINA Y ASEO S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 34 | 1 | ANEXO 3 PARTIDA 1 | PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR PROTECTOR RESPIRADOR CON BANDAS A LA OREJAS? | NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO INDICADO EN EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060 MATERIAL DE CURACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. | TÉCNICA |
| 35 | 2 | ANEXO 3 PARTIDA 1 | EN CASO DE OFERTAR EL MODELO N95 Y/O MODELO N99, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE EXIMA DE PRESENTAR EL CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA NYCE, YA QUE AL SER MODELOS INTERNACIONALES, ESTÁN AVALADOS POR EUA. | NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, TAL Y COMO SE INDICA EN EL ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2021, PARA EL TIPO DE RESPIRADOR QUE EXPONE DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR NIOSH, QUE PUEDAN ASOCIARSE A LA MUESTRA DE RESPIRADOR A ENTREGAR (MARCA, MODELO, FABRICANTE, ETC), AUNADO AL REQUISITO DE HABER SIDO PREVIAMENTE VERIFICADA LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE SUS RESPIRADORES DEL MISMO LOTE DEL QUE ENTREGUEN MUESTRA PARA PARTICIPAR DE ACUERDO A LA NOM-116-STPS-2009, CON EL INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO POR LOTE Y TAMAÑO DEL LOTE QUE EMITA NYCE LABORATORIOS, S.C., CONFORME EL PROTOCOLO NL-IMSS-20-01, ELABORADO POR NYCE LABORATORIOS, S.C. PARA USO O APLICACIÓN EXCLUSIVA CON EL IMSS, (CONSIDERA FABRICANTE, MODELO, NÚMERO DE LOTE, LICITANTE, ANEXO FOTOGRÁFICO, GRÁFICAS DE COMPORTAMIENTO DE LAS PRUEBAS DE CARGA, ETC). | TÉCNICA |
| 36 | 3 | ANEXO 3 PARTIDA 1 | PARA LA ENTREGA DE MUESTRAS, SOLICITAN QUE SE ENVIÉ PREVIAMENTE UNA MUESTRA DEL LOTE CON EL CUAL SE VA A PARTICIPAR PARA LA REALIZACIÓN DEL INGRESO ANTE NYCE, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE ACLARE ESTE PUNTO, YA QUE EN EL ANEXO 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, REQUIEREN QUE EL PRODUCTO OFERTADO ESTE CERTIFICADO ANTE LA NYCE, SE REQUIERE DE DOBLE CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL MISMO LABORATORIO, O CON QUE FINALIDAD LO ESTÁN SOLICITANDO? | NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO SE ESTÁ SOLICITANDO DOBLE CERTIFICACIÓN, PARA LA PARTIDA NO. 1, SE DEBERÁ PRESENTAR: • CERTIFICACIÓN VIGENTE DE ACUERDO A LA NOM-116-STPS-2009 EXPEDIDA POR NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, A.C. (NYCE) O EXPEDIDA POR NIOSH, QUE PUEDAN ASOCIARSE A LA MUESTRA DE RESPIRADOR A ENTREGAR (MARCA, MODELO, FABRICANTE, ETC). • INFORME DE RESULTADO DE ENSAYO EMITIDO POR NYCE LABORATORIOS, S.C., SOLICITADO POR LA EMPRESA LICITANTE BAJO PROTOCOLO IMSS, Y QUE CORRESPONDA AL MISMO LOTE-MARCA-FABRICANTE-MODELO DEL CUAL SE ENTREGUE MUESTRA PARA EVALUACIÓN. | TÉCNICA |
| 37 | 4 | ANEXO 3 PARTIDA 1 | PARA LA ENTREGA DE LA MUESTRAS SOLICITAN QUE SE 5ENVIÉ UNA MUESTRA DEL LOTE A OFERTAR A LA NYCE , SE SOLICITA A AL CONVÓCATE NOS PUEDA DECIR EN QUÉ FECHA SE TIENE QUE LLEVAR DICHA MUESTRA ANTE LA NYCE. | PARA SOLICITAR INFORMACIÓN Y REALIZAR EL TRÁMITE DE INGRESO DE MUESTRAS ANTE NYCE LABORATORIOS, DEBERÁN ACUDIR A LAS INSTALACIONES DE DICHO LABORATORIO UBICADAS EN: ALFONSO HERRERA 15, COL. SAN RAFAEL, C.P. 06470, CIUDAD DE MÉXICO; EN DONDE DEBERÁN HACER ENTREGA DE LAS MISMAS MANIFESTANDO QUE LA INTENCIÓN ES OFERTAR LOS RESPIRADORES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) CON LA FINALIDAD DE QUE EL RESPIRADOR SEA EVALUADO DE ACUERDO AL PROTOCOLO ELABORADO POR NYCE LABORATORIOS, S.C. PARA USO O APLICACIÓN EXCLUSIVA CON EL IMSS "NL-IMSS-20-01", PARA EVALUAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESPIRADORES CON BASE A LA NOM-116-STPS-2009. EL INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO DEBERÁ CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL NUMERAL 2.- PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 4.24.3. DE LAS POBALINES ASÍ COMO EN EL ANEXO “CLAVES CON MUESTRA A EVALUAR”, DICHO INFORME JUNTO CON LA MUESTRA DEBE SER ENTREGADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2 CITADO. | TÉCNICA |
| 38 | 5 | ANEXO 3 PARTIDA 1 | CON EL FIN DE APOYAR AL MERCADO NACIONAL SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, QUE EL PRODUCTO QUE SE OFERTE SE ELABORADO POR UN FABRICANTE NACIONAL O QUE POR LO MENOS CONTENGA COMO MÍNIMO UN GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DEL 50 %. | NO SE ACEPTA SU PETICIÓN. EL CARÁCTER DE LA PRESENTE LICITACIÓN ES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 28 FRACCIÓN II DE LA LAASSP, TAL Y COMO SE INDICA EN EL NUMERAL 1.2 DE LA CONVOCATORIA. POR LO ANTERIOR, SÓLO PODRÁN PARTICIPAR LICITANTES QUE OFERTEN BIENES NACIONALES O DE PAISES EXTRANJEROS QUE TENGAN CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO, CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES VIGENTES. | CONTRATANTE |
| 39 | 6 | ANEXO 3 PARTIDA 2 | PARA ACREDITAR QUE CORRESPONDE A UNA MASCARILLA MÉDICA Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, ES SUFICIENTE PRESENTAR FICHA TÉCNICA Y REGISTRO SANITARIO DEL COFEPRIS PARA AVALAR DICHAS CARACTERÍSTICAS? | NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, YA QUE ADEMÁS DE LA ENTREGA DEL REGISTRO SANITARIO SOLICITADO EN LOS DIFERENTES ANEXOS DE LA CONVOCATORIA, DEBERÁ CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LA CANTIDAD DE MUESTRA Y DOCUMENTACIÓN DEFINIDA EN EL ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021, ASÍ COMO LOS REQUISITOS COMPLEMENTARIOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 2 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO DE ACUERDO AL PLAZO ESTABLECIDO EN ÉSTE. OTRO REQUISITO A CUBRIR EN CASO DE QUE LE SEA ADJUDICADA LA PARTIDA ES EL CONSIDERAR EL QUE PREVIO A LA PRIMERA ENTREGA AL INSTITUTO, GESTIONE LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS SOBRE MUESTRA DE UNO DE LOS LOTES CUYAS CARACTERÍSTICAS SEAN COMO EL DE LA MUESTRA CON LA QUE PARTICIPÓ (CAPA INTERMEDIA CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS), QUE DESTINEN A ALGÚN LABORATORIO DE PRUEBAS RECONOCIDO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS DE PENETRACIÓN DE SANGRE SINTÉTICA - PRESIÓN MÍNIMA DE 120 MMHG, EFICIENCIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA (BFE) - ≥98%. | TÉCNICA |
| 40 | 7 | ANEXO 3 PARTIDA 2 | CON EL FIN DE APOYAR AL MERCADO NACIONAL SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, QUE EL PRODUCTO QUE SE OFERTE SE ELABORADO POR UN FABRICANTE NACIONAL O QUE POR LO MENOS CONTENGA COMO MÍNIMO UN GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DEL 50 %. | NO SE ACEPTA SU PETICIÓN. EL CARÁCTER DE LA PRESENTE LICITACIÓN ES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 28 FRACCIÓN II DE LA LAASSP, TAL Y COMO SE INDICA EN EL NUMERAL 1.2 DE LA CONVOCATORIA. POR LO ANTERIOR, SÓLO PODRÁN PARTICIPAR LICITANTES QUE OFERTEN BIENES NACIONALES O DE PAISES EXTRANJEROS QUE TENGAN CELEBRADO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO, CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES VIGENTES. | CONTRATANTE |
| 41 | 8 | ANEXO 3 PARTIDA 4 ,5 6 7 8 9. | EN EL ANEXO 4 CLAVES MUESTRA: SE SOLICITA QUE EL LARGO DE LA BATA SEA POR DEBAJO DE LAS RODILLAS, PODEMOS OFERTAR 110 CM +/-5 % DE LARGO? | EL LARGO DE LA BATA DEBERÁ CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NMX-A-025-INNTEX-2017 (TABLA 1 – DIMENSIONES DE LA BATA DESECHABLE PARA USO QUIRÚRGICO NIVEL 1). | TÉCNICA |
| 42 | 9 | ANEXO 3 PARTIDA 12, 13, 14,15 Y 16. | EN EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO, SOLICITAN QUE LOS GUANTES SEAN MEDIDAS 6 ½ , 7 , 7 ½ , 8 , 8 ½ , SE SOLICITA A LA CONVOCANTE , PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPAR PODER OFERTAR TALLA S , M Y L (CHICO , MEDIANO , GRANDE) ? | NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ AJUSTARSE A LA DESCRIPCIÓN Y MEDIDAS ESTABLECIDAS PARA CADA UNA DE LAS CLAVES DEL ANEXO 1 REQUERIMIENTO. | TÉCNICA |
| 43 | 10 | ANEXO 3 PARTIDA 19 | EN LAS ESPECIFICACIONES SOLICITAN QUE EL GEL TENGA UN GRADO DE ALCOHOL ETÍLICO O ISOPROPILICO AL 70 % COMO MÍNIMO, Y EL ANEXO 4 CLAVES MUESTRAS INDICAN QUE SE REQUIERE QUE EL PORCENTAJE DE ALCOHOL SEA 75 % +/-5 %, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTA UN RANGO DEL 70 % AL 80 % DE ALCOHOL ETÍLICO. | CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN SOLICITADO, SE ACEPTA EL CONTENIDO DE ALCOHOL ETÍLICO QUE REFIERE (70 % V/V AL 80 % V/V), PUESTO QUE CONCUERDA CON EL REQUISITO A EVALUAR PARA ESTA PARTIDA EN EL ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021: “CONTENIDO DE ALCOHOL ETÍLICO, EL PORCENTAJE DE ALCOHOL ETÍLICO DE 75 % V/V ± 5 %.”. | TÉCNICA |
| 44 | 11 | PAGINA 6 | EN LA CONVOCATORIA SE INDICA QUE LOS BIENES QUE NO REQUERIRÁN REGISTRO SANITARIO, SE DEBERÁ INTEGRAR COMO PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA, ETIQUETA DEL PRODUCTO TERMINADO PARA SU COMERCIALIZACIÓN, SE SOLICITA A AL CONVOCANTE NOS INDIQUE DE QUE MANERA PRESENTAR DICHA ETIQUETA ¿SE TENDRÁ QUE PRESENTAR CON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MARCANDO LA CLAVE DE LA PARTIDA? | PODRÁN PRESENTAR FOTOGRAFÍA, DEBIENDO CONSIDERAR QUE LA ETIQUETA DEBERÁ CORRESPONDEN AL PRODUCTO TERMINADO PARA SU COMERCIALIZACIÓN, QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN INDICADO EN EL ANEXO 1 “REQUERIMIENTO”, EN IDIOMA ESPAÑOL, IDENTIFICANDO O REFERENCIANDO LA CLAVE DEL BIEN OFERTADO A 14 DÍGITOS. DICHA ETIQUETA SE DEFINE COMO EL MARBETE, ROTULO, MARCA O IMAGEN GRÁFICA QUE SE ENCUENTRE ESCRITO, IMPRESO, ESTARCIDO, MARCADO EN RELIEVE O EN HUECO, GRABADO, ADHERIDO O PRECINTADO EN CUALQUIER MATERIAL SUSCEPTIBLE DE CONTENER EL INSUMO, INCLUYENDO EL ENVASE MISMO, QUE PERMITAN ACREDITAR CLARAMENTE LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OFERTADOS; DOCUMENTAL QUE DEBERÁ INTEGRARSE EN LA PROPUESTA TÉCNICA. | TÉCNICA |
| 45 | 12 | PAGINA 3 | EN LA CONVOCATORIA SOLICITAN ESCRITO A LA COCTI SOLICITANDO LA EVALUACIÓN DE LA CLAVE-MARCA Y FABRICANTE QUE SE OFERTARA, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN EL ENTENDER QUE ESTE ESCRITO SE PUEDO PRESENTAR JUNTO CON LAS MUESTRAS SOLICITADAS? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PUESTO QUE PARA TODOS LOS LICITANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR ES UN REQUISITO OBLIGATORIO A CONSIDERAR CON LA ENTREGA DE LAS MUESTRAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 2 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO Y ANEXO Y ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021. | TÉCNICA |
| 46 | 13 | PAGINA 5 | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR LOS AVISOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FABRICANTE DE PRODUCTO A OFERTAR , SEGÚN SEA EL CASO , ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN | EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO QUE DEBERÁ INTEGRAR CONFORME AL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO ES EL DEL LICITANTE. EL CUAL DEBERÁ AMPARAR RESPECTO A LOS BIENES QUE OFERTA, EL PROCESO DE FABRICACIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS BIENES OFERTADOS, SEGÚN SEA EL CASO | TÉCNICA |
| 47 | 14 | PAGINA 7 | CARTA DE RESPALDO LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EN DICHA CARTA QUE SE TENGA QUE PONER A LA VISTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD , MÉTODOS DE PRUEBAS SUSTANCIAS DE REFERENCIA Y LOS ESTUDIOS DE ESTABILIDAD ACELERADA Y A LARGO PLAZO , ASÍ COMO LA VALIDACIÓN DE MÉTODOS DE PRUEBA DE LOS INSUMOS QUE OFERTA , EN EL MOMENTO QUE SE LE REQUIERA Y GARANTIZAR LA GESTIÓN DE PRUEBAS POR PARTE DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTENDÍ CORRESPONDIENTE O TERCERO AUTORIZADO , SE SOLICITA A LA CONVÓCATE SE ACLARE ESTE PUNTO O ESPECIFIQUE EL DOCUMENTO QUE SE REQUIERE , O SI SOLO SE TIENE QUE MENCIÓN DEL NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO QUE AVALA EL PRODUCTO , Y EN CASO DE QUE LOS PRODUCTOS NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO , CON QUE DOCUMENTOS PODEMOS GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS , YA SEA CON UNA CARTA DE CALIDAD O UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR PARTE DEL FABRICANTE? | CONFORME A LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO CARTA DE RESPALDO CONTENIDO EN EL NUMERAL 4.2 INCISO C DE LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO, AL NUMERAL 6 DEL ANEXO 2 “ANEXO TÉCNICO”, ES APLICABLE SOLO EN CASO DE QUE NO SEA TITULAR DEL O LOS REGISTROS SANITARIOS DE LOS BIENES OFERTADOS A SU PROPUESTA TÉCNICA O FABRICANTE EN EL CASO DE QUE OFERTE BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. EN DICHA CARTA EL FABRICANTE (EN CASO DE OFERTAR BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO) O EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO (PARA BIENES QUE SÍ REQUIEREN ÉSTE) DEBERÁN INDICAR EXPRESAMENTE: LA CLAVE Y REGISTRO O MARCA QUE RESPALDA, LA CANTIDAD DE BIENES CON LOS QUE RESPALDA LA PROPUESTA DEL LICITANTE. E INDICAR QUE GARANTIZA LA ENTREGA DE INSUMOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, POR LA CANTIDAD O PORCENTAJE QUE SE RESPALDA, CUMPLE CON EL PLAZO DE GARANTÍA DE LOS INSUMOS PARA LA SALUD Y SE OBLIGA PONER A LA VISTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD, MÉTODOS DE PRUEBAS, SUSTANCIAS DE REFERENCIA Y LOS ESTUDIOS DE ESTABILIDAD ACELERADA Y A LARGO PLAZO, ASÍ COMO LA VALIDACIÓN DE MÉTODOS DE PRUEBA DE LOS INSUMOS QUE OFERTA, EN EL MOMENTO QUE SE LE REQUIERA, MANIFESTANDO QUE LOS BIENES TERAPÉUTICOS OFERTADOS CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1 DEL PRESENTE DOCUMENTO Y GARANTIZANDO LA GESTIÓN DE PRUEBAS POR PARTE DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE O TERCERO AUTORIZADO. POR LO QUE EL DOCUMENTO NO GARANTIZA LA CALIDAD DE PRODUCTOS, SINO EL RESPALDO DEL FABRICANTE (PARA CLAVES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO) O TITULAR DE REGISTRO SANITARIO (PARA BIENES QUE LO REQUIEREN) A LA PROPUESTA DE UN LICITANTE QUE NO CORRESPONDE A ÉSTOS. | TÉCNICA |
| 48 | 15 | PARTIDA 19 | EN LA CONVOCATORIA SE SOLICITA ÚNICAMENTE EL REGISTRO ANTE LA COFEPRIS Y AVISO DE FUNCIONAMIENTO , PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ,SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SEA UN REQUISITO INDISPENSABLE QUE SE PRESENTE CERTIFICADO ISO 9001-2015 DEL FABRICANTE DEL GEL , CROMATOGRAFIA DEL ALCOHOL EMPLEADO EN LA FABRICACION DEL GEL , CERTIFICADO DE CALIDAD Y EL ANALISIS DE IMPUREZAS DEL GEL. | LOS REQUISITOS TÉCNICOS SON LOS INDICADOS EN EL NUMERAL 4.2 DE LA CONVOCATORIA, ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO Y ANEXOS DE ÉSTE. SIN QUE SE SOLICITE EL CERTIFICADO QUE REFIERE. POR LO QUE NO SE CONSIDERA EL REQUISITO INDICADO EN SU PREGUNTA COMO REQUISITO INDISPENSABLE. | CONSOLIDADORA |
| 49 | 1 | ANEXO 3 PARTIDA 2 | LA CONVOCANTE SOLICITA QUE LAS CARAS INTERNAS Y EXTERNAS DEBERAN ESTAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ESTE PUNTO, SI SE VA A IDENTIFICAR POR MEDIO DEL COLOR DE LA CARA O COMO IDENTIFICARAN CADA CARA? | LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LA OMS, REFIEREN QUE LAS CARAS INTERNAS Y EXTERNAS DEBEN ESTAR CLARAMENTE IDENTIFICADAS, YA QUE SEGÚN LA OMS LA CARA COLOREADA DE LA MASCARILLA CORRESPONDE A LA CAPA EXTERNA SIENDO LA CARA BLANCA LA CAPA INTERNA. | TÉCNICA |

| 12.-LICITANTE: PHARMATH DE MÉXICO, S.A DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 50 | 1 | 4.1.2.D DOCUMENTOS QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. | REFERENTE AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES. ¿DEBERÁ ANEXARSE EL MANIFIESTO, O SOLO EL ACUSE DE PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO SEÑALADO EN LOS NUMERALES 2 Y 3 DEL ANEXO SEGUNDO? | BASTARÁ CON PRESENTAR EL ACUSE DE PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES QUE GENERA EL SISTEMA, TODA VEZ QUE DICHO REQUISITO FORMA PARTE DE LOS DOCUMENTOS QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICON. | CONTRATANTE |
| 51 | 2 | 4.1.2.D DOCUMENTOS QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. | REFERENTE AL AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO. ¿SOLO DEBERÁ ENVIARSE FIRMADO EL ESCRITO QUE VIENE EN EL ANEXO XV? | PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INCISO f) DEL NUMERAL 4.1.2. AVISO DE PRIVACIDAD, PODRÁ PRESENTAR FIRMADO EL ANEXO XV. | CONTRATANTE |
| 52 | 3 | DOCUMENTO ADJUNTO: “CRITERIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.” APARTADO: “NORMAS O EVALUACIÓN TÉCNICA QUE DEBEN DE CUMPLIR LOS BIENES” | SE MENCIONA LA NORMA OFICIAL MEXICANA, NOM-241- SSA1-2012, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS. ¿LA CONVOCANTE ESTÁ SOLICITANDO EL CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN (GMP)? | NO, EL DOCUMENTO QUE SE SOLICITA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 4.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA, NUMERAL 1 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO, CORRESPONDE A LA MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DEL LICITANTE Y DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO PARA BIENES QUE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO CONFORME AL “ANEXO CLAVES CON MUESTRA” O FABRICANTE PARA LOS BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, CONFORME AL ANEXO “CLAVES CON MUESTRA” DE MANERA LIBRE O MEDIANTE “FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE Y FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DEL LICITANTE”,DE CUMPLIR ENTRE OTRAS CON LA NOM-241- SSA1-2012, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS. | TÉCNICA |
| 53 | 4 | DOCUMENTO ADJUNTO: “CRITERIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.” APARTADO: “NORMAS O EVALUACIÓN TÉCNICA QUE DEBEN DE CUMPLIR LOS BIENES” | SE MENCIONA LA NORMA NMX-A-025-INNTEX-2017 ¿SE TIENE QUE ENTREGAR INFORME DE LABORATORIO VIGENTE PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NMX-A-025-INNTEX-2017 EN TERMINO DE CONFECCIÓN Y DIMENSIONES? | NO, EL DOCUMENTO INFORME DE LABORATORIO VIGENTE PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NMX-A-025-INNTEX-2017 EN TERMINO DE CONFECCIÓN Y DIMENSIONES NO ES REQUISITO TÉCNICO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIENDO APEGARSE SOLO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA. | TÉCNICA |
| 54 | 5 | DOCUMENTO ADJUNTO: “CRITERIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.” APARTADO: “NORMAS O EVALUACIÓN TÉCNICA QUE DEBEN DE CUMPLIR LOS BIENES” | SE MENCIONA LA NORMA NMX-A-1833/16-INNTEX-2013 ¿SE TIENE QUE ENTREGAR INFORME DE LABORATORIO PARA COMPROBAR CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NMX-A-1833/16-INNTEX-2013? | LEL INFORME QUE REFIERE NO ES UN REQUISITO A SER EVALUADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO. | TÉCNICA |
| 55 | 6 | DOCUMENTO ADJUNTO: “CRITERIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.” APARTADO: “NORMAS O EVALUACIÓN TÉCNICA QUE DEBEN DE CUMPLIR LOS BIENES” | ¿SE SOLICITA QUE SE ADJUNTE EL CERTIFICADO DE BUENA PRACTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS JUNTO CON EL REGISTRO SANITARIO DEL PRODUCTO A LICITAR? | NO, EL DOCUMENTO QUE SE SOLICITA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 4.2 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA, NUMERAL 1 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO, CORRESPONDE A LA MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DEL LICITANTE Y DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO PARA BIENES QUE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO CONFORME AL “ANEXO CLAVES CON MUESTRA” O FABRICANTE PARA LOS BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, CONFORME AL ANEXO “CLAVES CON MUESTRA” DE MANERA LIBRE O MEDIANTE “FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE Y FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DEL LICITANTE”,DE CUMPLIR ENTRE OTRAS CON LA NOM-241- SSA1-2012, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS. | TÉCNICA |
| 56 | 7 | DOCUMENTO ADJUNTO: “CRITERIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.” APARTADO: “NORMAS O EVALUACIÓN TÉCNICA QUE DEBEN DE CUMPLIR LOS BIENES” | ¿EN LA NORMA NMX-A-025-INNTEX-2017 VAMOS A INTERPRETAR LA TALLA CHICA COMO MEDIANA LA TALLA M COMO TALLA GRANDE Y LA TALLA GRANDE COMO EXTRA GRANDE? | LA NORMATIVIDAD EN CUANTO A TALLAS NO ES SUSCEPTIBLE DE INTERPRETACIÓN YA QUE ES CLARA EN CUANTO A LAS DIMENSIONES PARA UNA TALLA CHICA, MEDIANA Y GRANDE. POR OTRA PARTE, SE ACLARA QUE PARA LA EVALUACIÓN DE LO PREVISTO EN EL NUMERAL 2 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO Y ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021, NO ESTÁ EL DE LAS DIMENSIONES, CON INDEPENDENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS. CON RELACIÓN A QUE LA NORMA NMX-A-025-INNTEX-2017 NO CONTEMPLA DIMENSIONES PARA LA TALLA EXTRAGRANDE, NO OBSTANTE EL LARGO DE ESTA TALLA DEBE SER SUPERIOR AL LARGO DE LA TALLA GRANDE, ESTIMANDO UN INCREMENTO MÍNIMO DE 10 CM CON RESPECTO AL LARGO DE LA TALLA GRANDE. | TÉCNICA |
| 57 | 8 | ADJUNTO: “CRITERIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA.” APARTADO: “PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE.” | SOLICITAN LA ENTREGA DE MUESTRAS A LA COCTI ANTES DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y 3 DÍAS HÁBILES ANTES DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS ¿LOS RESULTADOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES PUEDEN MODIFICAR ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS CÓMO LA EXISTENCIA DE TALLA EXTRAGRANDE EN LA NORMA OFICIAL? SE SOLICITA A LA CONVOCANTE POR LO MENOS 10 DÍAS HÁBILES PARA LA ENTREGA DE MUESTRAS A LA COCTI. | SE ACLARA QUE LOS RESULTADOS DELA JUNTA DE ACLARACIONES NO MODIFICAN LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS DIFERENTES ANEXOS DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE LA ENTREGA DE MUESTRAS A LA COCTI SERÁN CONFORME A LAS PRECISIONES GENERALES REALIZADAS CON RESPECTO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LO DESCRITO EN EL NUMERAL 2 DEL ANEXO W ANEXO TÉCNICO, A MÁS TARDAR TRES DÍAS HÁBILES ANTES DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA COCTI, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES (DÍAS HÁBILES) DE 8:30 A 15:30 HORAS. | TÉCNICA |

| 13.-LICITANTE: GRUPO CORPORATIVO SUDKENY S.A DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 58 | 1 | ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 4.24.3. DE LAS POBALINES 2.- PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE.... OTRAS CONSIDERACIONES:... DICE: SE DEBERÁ ACREDITAR QUE CORRESPONDE A UNA MASCARILLA MÉDICA, BUENA TRANSPIRABILIDAD, LAS CARAS INTERNAS Y EXTERNAS DEBEN ESTAR CLARAMENTE IDENTIFICADAS, FILTRACIÓN DE GOTAS AL 98%, Y RESISTENTE A LOS FLUIDOS (EN 14683 RENDIMIENTO IIR TIPO ASTM F2100 NIVEL 2 O NIVEL 3 O ESTÁNDAR EQUIVALENTE ALTERNATIVO) | “DEBERÁ CONTAR CON UNA RESISTENCIA A FLUIDOS A UNA PRESIÓN MÍNIMA DE 120 MMHG BASADA EN ASTM F1862-07, ISO 22609 O EQUIVALENTE Y CONTAR CON UNA EFICIENCIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA (BFE), ≥98% EN CONCORDANCIA CON LOS MÉTODOS ESTABLECIDOS EN LA EN 14683, ASTM F2100 O EQUIVALENTE” SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RATIFICAR QUE ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PARRAFOS ANTES PRECISADOS SE TENDRÁ QUE PRESENTAR LAS PRUEBAS DE LABOTORIO RESPECTIVAS | SE ACLARA QUE SÓLO PARA AQUELLOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN LA PARTIDA 2 (CON CONTRATO), OTRO REQUISITO A CUBRIR ES EL CONSIDERAR QUE PREVIO A LA PRIMERA ENTREGA AL INSTITUTO, GESTIONE LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS SOBRE MUESTRA DE UNO DE LOS LOTES CUYAS CARACTERÍSTICAS SEAN COMO EL DE LA MUESTRA CON LA QUE PARTICIPÓ (CAPA INTERMEDIA CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS), QUE DESTINEN A ALGÚN LABORATORIO DE PRUEBAS RECONOCIDO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS DE PENETRACIÓN DE SANGRE SINTÉTICA - PRESIÓN MÍNIMA DE 120 MMHG, EFICIENCIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA (BFE) - ≥98%. | TÉCNICA |
| 59 | 2 | ANEXO CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA “FOLLETOS O CATÁLOGOS O FOTOGRAFÍAS O MANUALES, ENTRE OTROS, PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS“ A LA LETRA DICE: PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DEBERÁ ESTAR CONTENIDA EN LOS REGISTROS SANITARIOS O SUS ANEXOS AVALADOS POR COFEPRIS” | LOS BIENES OFERTADOS POR MI MANDANTE CORRESPONDEN A MATERIAL DE CURACIÓN, POR LO QUE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LA CONVOCANTE EN DICHO CRITERIO NO VIENE DETALLADA EN ANEXOS AVALADOS POR COFEPRIS (COMO ES EL CASO DE OTROS INSUMOS COMO MEDICAMENTOS). POR LO QUE SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE RATIFICAR QUE SERÁ SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON EL MULTICITADO CRITERIO LA PRESENTACIÓN DE “FOLLETOS O CATÁLOGOS O FOTOGRAFÍAS O MANUALES” OFICIALES DEL FABRICANTE. ¿ES CORRECTO? | EL LICITANTE PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS BASTARA CON ESTAR CONTENIDAS EN LOS REGISTROS SANITARIOS O SUS ANEXOS AVALADOS POR COFEPRIS, O EN SU CASO PARA LAS CLAVES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, ETIQUETA DEL PRODUCTO TERMINADO PARA SU COMERCIALIZACIÓN, QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN INDICADO EN EL ANEXO 1 “REQUERIMIENTO” | TÉCNICA |

| 14.-LICITANTE: GRUPO COMERCIAL OCMAP, S.A.DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 60 | 1 | 2.3. NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, INTERNACIONALES, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO ANEXO CLAVES CON MUESTRA | SE ENTIENDE QUE EN LA PARTIDA 3 EN LA CLAVE 060.441.0019.00.00, SE DEBE CUMPLIR CABALMENTE Y MOSTRAR CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA, YA QUE LOS OJOS ES UN MEDIO DE CONTAGIO PARA LOS TRABAJADORES DE SALUD DEL PAÍS. COMO FUE PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LA NORMA MEXICANA QUE SE INDICA NMX-S-057-SCFI-2002 SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL-PROTECTORES OCULARES PRIMARIOS CONTRA IMPACTOS-REQUERIMIENTOS Y METODOS DE PRUEBA (CANCELA A LAS NMX-S-003-1977, NMX-S-004-1977 Y NMX-S-006-1968). CAMPO DE APLICACIÓN ESTA NORMA MEXICANA ESTABLECE LA CLASIFICACIÓN, ESPECIFICACIONES, MÉTODOS DE PRUEBA Y MARCADO QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROTECTORES OCULARES PRIMARIOS (ANTEOJOS Y GAFAS), UTILIZADOS PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS POR IMPACTO. ESTA NORMA MEXICANA APLICA ÚNICAMENTE A LENTES NEUTRAS Y PLANAS. CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES ESTA NORMA MEXICANA EQUIVALE PARCIALMENTE A LA NORMA INTERNACIONAL ISO 4849-1981, EN LO RELATIVO A LOS REQUERIMIENTOS: ÓPTICOS, RESISTENCIA A LA IGNICIÓN, CORROSIÓN Y TRANSMITANCIA DE LENTES SIN ACCIÓN FILTRANTE SE DEBE CONTAR CON LAS CERTIFICACIONES NACIONALES O EQUIVALENTES DE LABORATORIO CERTIFICADO DE DICHAS NOMS, ASÍ COMO TAMBIÉN SERÍA CONSIDERADO EL ISO 4849-1981. FAVOR DE CONFIRMAR | LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, SON LOS ESTABLECIDOS EN TODOS LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SIN QUE SE CONTEMPLE LAS CERTIFICACIONES O NORMAS A QUE HACE REFERENCIA, POR NO SER APLICABLES A LOS BIENES OBJETO DE LICITACIÓN. | TÉCNICA |
| 61 | 2 | 2.3. NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, INTERNACIONALES, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO ANEXO CLAVES CON MUESTRA | SE ENTIENDE QUE EN LA PARTIDA 3 EN LA CLAVE 060.441.0019.00.00, SE DEBE CUMPLIR CABALMENTE Y MOSTRAR CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA, YA QUE LOS OJOS ES UN MEDIO DE CONTAGIO PARA LOS TRABAJADORES DE SALUD DEL PAÍS. CON ANTECEDENTE A LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN 2011 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN SE MENCIONA LO SIGUIENTE “SUBCOMITE DE PROTECCION A LA CARA FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULOS 51-A, 51-B Y 66 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, 47 Y 69 DE SU REGLAMENTO Y 19 FRACCIÓN I Y XV DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA. II. NORMAS VIGENTES A SER MODIFICADAS TEMAS NUEVOS MODIFICACIÓN DE LA NORMA NMX-S-013-1970 (PROTECCIÓN FACIAL), REVISIÓN DE LA NORMA NMX-S-041 -1987 (CARETAS PARA SOLDADURA), TRADUCCIÓN DE LA NORMA ANSI Z87.1 2003 (NORMA DE IMPACTO), TRADUCCIÓN DE LA NORMA Z49.1 2005 (CARETAS PARA SOLDADURA). SE ENTIENDE QUE DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICACIÓN DE LABORATORIO ACREDITADO DE LA NORMA NACIONAL O EQUIVALENTE DE LAS NORMAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE. SE ENTIENDE QUE EN LA PARTIDA 3 EN LA CLAVE 060.441.0019.00.00, SOBRE LAS NORMAS QUE MENCIONAN EN EL ANEXO 4 SOBRE LA PUBLICACIÓN DE LA OMS, EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE USO Y MANEJO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 EMITIDO POR EL GOBIERNO DE MÉXICO. (SE ADJUNTA LINK PARA MAYOR REFERENCIA HTTPS://CORONAVIRUS.GOB.MX/WP-CONTENT/UPLOADS/2020/05/LINEAMIENTO_USO_MANEJO_EPP_COVID-19.PDF) (HTTPS://WWW.WHO.INT/PUBLICATIONS/I/ITEM/DISEASE-COMMODITY-PACKAGE---NOVEL-CORONAVIRUS-(NCOV) ), DEL GOBIERNO FEDERAL DE USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LA ATENCIÓN A LA SALUD HTTP://WWW.CPE.SALUD.GOB.MX/SITE3/PUBLICACIONES/DOCS/ LINEAMIENTO_TECNICO_EPP_COVID19.PDF Y LA PUBLICACIÓN REALIZADA POR LA UNAM, CENTRO DE ENSEÑANZA CLÍNICA AVANZADA DE LA ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA, Y PROFESORES QUE TIENEN EXPERIENCIA EN EL USO DEL EPP, DE ACUERDO A INSTANCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES (OMS, 2020) HTTP://WWW.ENEO.UNAM.MX/EXTRACURRICULARES/ MANUAL%20TALLER%20DE%20EPP_FORMADO_.PDF Y LAS PUBLICACIONES DE LA OMS EN CUESTIÓN DE GOGGLES Y GAFAS PROTECTORAS, QUE EFICIENCIA DE VENTILACIÓN TIENEN QUE TENER LAS VALVULAS DE LOS GOOGLES Y LAS NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR, NOS PODRÍAN ESPECIFICAR ¿COMO DEBE SER ESTA VALVULA Y QUE EFIENCIA DE FILTRACIÓN DEBE TENER,? ASÍ COMO, ¿COMO SE DEBE AREDITAR LAS NORMAS MENCIONADAS O EQUIVALENTES? ¿MEDIANTE UN LABORATORIO CERTIFICADO ANTE LAS INTANCIAS CORRESPODIENTES DE CADA NORMA? ¿CÓMO PODRÁN SABER SI EL PRODUCTO CUMPLE CON ANTIEMPAÑAMIETO Y RESITENCIA QUE SON DOS ATRIBUTOS QUE DEBE CUMPLIR ESTA CLAVE EN SU TOTALIDAD? ¿SE DEBEN MOSTRAR LOS CERTIFICADOS DE UN LABORATORIO PARA PODER DEMOSTRAR QUE SE CUMPLE CON ESTAS NORMAS, YA QUE SIN ELLOS PODRÍAN RECIBIR UNA OFERTA DE UN PRODUCTO QUE NO CUMPLE Y ASÍ ARRIESGAR LA VIDA DEL PERSONAL DE SALUD SIENDO VITAL EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SU CALIDAD PARA EL DESEMPEÑO Y SEGURIDAD DEL MISMO? | LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, SON LOS ESTABLECIDOS EN TODOS LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SIN QUE SE CONTEMPLE LAS CERTIFICACIONES O NORMAS A QUE HACE REFERENCIA, POR NO SER APLICABLES A LOS BIENES OBJETO DE LICITACIÓN. | TÉCNICA |
| 62 | 3 | ANEXO 1 REQUIRIMIENTO ANEXO CLAVES CON MUESTRA | EN LA CLAVE 060.066.1250.00.01 GEL ANTISEPTICO, PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGENICO. ENVASE DE 950 ML A 1 LITRO INTEGRADO CON TAPA DE SILLA DE MONTAR. SE SOLICITA QUE SE ACEPTE 62% DE ALCOHOL, YA QUE EL PARÁMETRO DE LA OMS ES 60-80% W/W BASE DE ALCOHOL ETÍLICO, PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN | NO SE ACEPTA, AJUSTARSE A LA DESCRIPCIÓN ESTABLECIDA EN EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO, ASÍ COMO A LO ESPECIFICADO EN EL ANEXO “CLAVES CON MUESTRA” A EVALUAR 2021, POR LO QUE LA CLAVE 060.066.1250.00.01 DEBERÁ ESTAR FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO MINIMO AL 70% W/W, YA QUE COMO NORMATIVIDAD OFICIAL MEXICANA DE DECLARÓ QUE DEBEN APEGARSE A LA NOM-EM-022-SE/SSA1-2021, ESPECIFICACIONES GENERALES PARA ANTISÉPTICOS TÓPICOS A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO O ISOPROPÍLICO -INFORMACIÓN COMERCIAL Y SANITARIA, Y EL PORCENTAJE DE ALCOHOL QUE DESEA OFERTAR ESTA FUERA DE LA ESPECIFICACIÓN DECLARADA EN DICHA NORMA OBLIGATORIA. | TÉCNICA |
| 63 | 4 | 2.3. NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, INTERNACIONALES, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO ANEXO CLAVES CON MUESTRA | PARA LAS CLAVES 060.231.0807.00.00, 060.231.0815.00.00 Y 060.231.0823.00.00 LA CONVOCANTE SOLICITA QUE SE CUMPLA CON LA: - NMX-A-025-INNTEX-2017 - INDUSTRIA DEL VESTIDO-BATAS DESECHABLES-SERVICIOS HOSPITALARIOS-ESPECIFICACIONES SE SOLICITA A ESA CONVOCANTE QUE LOS BIENES QUE SE OFERTEN, CORRESPONDIENTES A ESTAS CLAVES, PARTIDAS 7, 8 Y 9, EL ESTUDIO DE LABORORIO SES CON BASE A LA NORMA NMX-A-083-INNTEX-2020, LA CUAL ES EQUVALENTE A LA NMX-A-025-INNTEX-2017. Y QUE DICHA NORMA NMX-A-083-INNTEX-2020 CONFORME AL DIARIO OFICIAL TIENE ALCANCE PARA VESTIMENTA E INSUMOS HOSPITALARIOS HTTPS://WWW.DOF.GOB.MX/NOTA_DETALLE.PHP?CODIGO=5591256&FECHA= 07/04/2020 | NO SE ACEPTA. LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA BATAS DESECHABLES OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, CORRESPONDE A LA NMX-A-025-INNTEX-2017. | TÉCNICA |
| 64 | 5 | ANEXO1 CONSECUTIVO 2 CLAVE 060 621 0656 00 01 | EL CUBRE BOCAS DEBE DE SER DE CUALQUIER COLOR O HAY ALGUNO EN ESPECIAL | POR CUESTIONES DE TIPO SANITARIAS LOS COLORES CLAROS PERMITEN DETECTAR MEJOR LA POSIBLE CONTAMINACIÓN, POR LO QUE SE OPTARÁ POR LOS COLORES AZUL CLARO, BLANCO O VERDE CLARO | TÉCNICA |

| 15.-LICITANTE: IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGUA S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 65 | 1 | APARTADO 1 QUE MENCIONA PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA PARTICULAS MENORES A 0.1 MICRAS. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE EN LA COLUMNA QUE DICE PRUEBA 2 O REQUISITO A EVALUAR • CON INDEPENDENCIA DE CONTAR CON CERTIFICACIÓN VIGENTE, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR EL PRESENTAR PREVIAMENTE Y CON OPORTUNIDAD MUESTRAS DEL MISMO LOTE QUE ENTREGUE A LA COCTI, DENTRO DE SU ENVASE DE ORIGEN (PRIMARIO Y SECUNDARIO INVIOLADO) ANTE NYCE LABORATORIOS, S.C. PARA SOLICITAR INFORMACIÓN Y REALIZAR EL TRÁMITE DE INGRESO DE MUESTRAS ANTE NYCE LABORATORIOS, DEBERÁN ACUDIR A LAS INSTALACIONES DE DICHO LABORATORIO UBICADAS EN: ALFONSO HERRERA 15, COL. SAN RAFAEL, C.P. 06470, CIUDAD DE MÉXICO; EN DONDE DEBERÁN HACER ENTREGA DE LAS MISMAS MANIFESTANDO QUE LA INTENCIÓN ES OFERTAR LOS RESPIRADORES A EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) CON LA FINALIDAD DE QUE EL RESPIRADOR SEA EVALUADO DE ACUERDO AL PROTOCOLO ELABORADO POR NYCE LABORATORIOS, S.C. PARA USO O APLICACIÓN EXCLUSIVA CON EL IMSS "NL-IMSS-20-01", PARA EVALUAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESPIRADORES CON BASE A LA NOM-116-STPS-2009. EL INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO DEBERÁ INCLUIR EL NÚMERO DE LOTE, NOMBRE DE LA EMPRESA FABRICANTE Y LICITANTE, MARCA, MODELO, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y CUALQUIER OTRO DATO QUE PERMITA ASOCIAR LOS RESULTADOS QUE SE EMITAN CON EL RESPIRADOR ESPECÍFICO. | SERIA AMABLE DE INDICARME EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA CUENTE CON CERTIFICACION NYCE VIGENTE, SE DEBE VOLVER A TRAMITAR ANTES DE PRESENTAR NUESTRA PROPUESTA? | SI LA CERTIFICACIÓN ESTÁ VIGENTE, NO ES NECESARIO VOLVER A TRAMITARLA, SIN EMBARGO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO ESTA DEBERÁ ESTAR VIGENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. NO SE OMITE MENCIONAR QUE COMO SE INDICA EN EL ANEXO “CLAVES CON MUESTRA” A EVALUAR 2021, TAMBIÉN DEBERÁ CONSIDERAR LA ENTREGA DEL: • INFORME DE RESULTADO DE ENSAYO EMITIDO POR NYCE LABORATORIOS, S.C., SOLICITADO POR LA EMPRESA LICITANTE BAJO PROTOCOLO IMSS, Y QUE CORRESPONDA AL MISMO LOTE-MARCA-FABRICANTE-MODELO DEL CUAL SE ENTREGUE MUESTRA PARA EVALUACIÓN. PARA SOLICITAR INFORMACIÓN Y REALIZAR EL TRÁMITE DE INGRESO DE MUESTRAS ANTE NYCE LABORATORIOS, DEBERÁN ACUDIR A LAS INSTALACIONES DE DICHO LABORATORIO UBICADAS EN: ALFONSO HERRERA 15, COL. SAN RAFAEL, C.P. 06470, CIUDAD DE MÉXICO; EN DONDE DEBERÁN HACER ENTREGA DE LAS MISMAS MANIFESTANDO QUE LA INTENCIÓN ES OFERTAR LOS RESPIRADORES A EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) CON LA FINALIDAD DE QUE EL RESPIRADOR SEA EVALUADO DE ACUERDO AL PROTOCOLO ELABORADO POR NYCE LABORATORIOS, S.C. PARA USO O APLICACIÓN EXCLUSIVA CON EL IMSS "NL-IMSS-20-01", PARA EVALUAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESPIRADORES CON BASE A LA NOM-116-STPS-2009. EL INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO DEBERÁ CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL NUMERAL 2.- PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO, ASÍ COMO EN EL ANEXO “CLAVES CON MUESTRA A EVALUAR”, DICHO INFORME JUNTO CON LA MUESTRA DEBE SER ENTREGADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2 CITADO. | TÉCNICA |

| 16.-LICITANTE: GRUPO TRES R TERMOTÉCNICA, S.A DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 66 | 1 | 3.7 ENVÍO DE UNA SOLA PROPOSICIÓN (CONVOCATORIA) | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE QUE SI EN CASO DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA PARTIDA, BASTARÁ CON SOLO INTEGRAR UNA PROPOSICIÓN, QUE CUMPLA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE CADA PARTIDA. | SE PODRÁ INTEGRAR UN SOLO FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA, | CONSOLIDADORA CONTRATANTE |
| 67 | 2 | 2.- PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE (ANEXO TÉCNICO) | AMABLEMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL NOMBRE DEL CLIENTE Y/O USUARIO EN EL NYCE PUEDA SER DEL FABRICANTE Y NO DEL LICITANTE, LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE COMPETENCIA, LO CUAL PUEDE SER SOPORTADO CON UNA CARTA DE EXCLUSIVIDAD DEL FABRICANTE DIRIGIDA AL DISTRIBUIDOR (LICITANTE) PARA ESTE PROCEDIMIENTO, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? | NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LO INDICADO EN EL NUMERAL 2.- PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 4.24.3. DE LAS POBALINES ASÍ COMO EN EL ANEXO “CLAVES CON MUESTRA” A EVALUAR 2021, TODA VEZ QUE EL NOMBRE DEL CLIENTE QUE SE INDIQUE EN EL INFORME DEBE CORRESPONDER A LA RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE Y DEBERÁ SER PRESENTADO EN FORMA INDIVIDUAL POR CADA LICITANTE QUE DESEE PARTICIPAR | TÉCNICA |
| 68 | 3 | 2.- PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE (ANEXO TÉCNICO) | AMABLEMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EN LOS EMPAQUES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS BASTE CON EXHIBIR EL NÚMERO DEL INFORME DE LOS RESULTADOS DE NYCE Y PUEDA SER OMITIDA LA LEYENDA “VALIDADO POR EL NYCE” TODA VEZ QUE, EL NÚMERO DEL INFORME DEJA VER QUE FUE VALIDADO POR ESTE LABORATORIO, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA, LOS EMPAQUES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS PUEDEN OSTENTAR ÚNICAMENTE EL NÚMERO DE INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO DE NYCE | TÉCNICA |
| 69 | 4 | 1.- NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES. (4.24.3 INCISO E) DE LAS POBALINES. | NUESTRO FABRICANTE EXCLUSIVO CUENTA CON REGISTROS SANITARIOS QUE AMPARAN LAS CLAVES 060.231.0807.00.00, 060.231.0815.00.00, 060.231.0823.00.00 Y 060.621.0664.00.01; TODA VEZ QUE AL SER DISPOSITIVOS DE BAJO RIESGO Y APEGÁNDONOS AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 22/12/2014 POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO, DEBEMOS ENTENDER QUE CON CUMPLIR EL “FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS” SE DA CUMPLIMIENTO AL PUNTO 1.- NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES. (4.24.3 INCISO E) DE LAS POBALINES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR LAS PRECISIONES GENERALES QUE SE INCLUYEN EN LA PRESENTE ACTA RESPECTO AL PUNTO EN COMENTO. | TÉCNICA |

| 17.-LICITANTE: NEUROVALIFE, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 70 | 1 | ## 4 ANEXO CLAVES CON MUESTRA 2021, PARTIDA NO. 1, SECCIÓN PRUEBAS DE LABORATORIO O REQUISIOS A CUMPLIR | RESPECTO A LA PARTIDA NO. 1, EN EL APARTADO DE: SECCIÓN PRUEBAS DE LABORATORIO O REQUISITOS A CUMPLIR, EN EL ÚLTIMO REQUISITO SE MENCIONA QUE DEBE CUMPLIR CON PRUEBA DE AJUSTE, EN VIRTUD DE QUE NYCE NO REALIZA ESA PRUEBA SE PUEDE PRESENTAR UNA PRUEBA DE UN LABORATORIO EXTRANJERO EN BASE A LA NORMA RFU PPE-R/02. 075 VERSIÓN 2? | LA PRUEBA DE AJUSTE SE REALIZARÁ EN LOS LABORATORIOS DE LA COCTI. | TÉCNICA |
| 71 | 2 | ## FORMA DE ADJUDICACIÓN. ABASTECIMIENTO SIMULTANEO DOCUMENTO: CONVOCATORIA E17-2021 | PUNTO 2 OBJETO Y ALCANCE, NUMERAL 2.7. FORMA DE ADJUDICACIÓN. ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO. DICE… “CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 29 FRACCIÓN XII, Y 39 DE LA LAASSP, EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 59 DEL REGLAMENTO, LA ADJUDICACIÓN SERÁ A TRES FUENTES DE ABASTECIMIENTO, COMO SE ESTABLECE EN EL DOCUMENTO ADJUNTO A LA CONVOCATORIA DENOMINADA “ANEXO TÉCNICO, APARTADO OTRAS CONSIDERACIONES DE ACUERDO A LAS CANTIDADES DE ANEXO 1 REQUERIMIENTOS. RANGO EN PORCENTAJES DELOS BIENES QUE SE ASIGNARÁN. NUMERO DE OFERTAS ECONOMICAS DENTRO DEL MARGEN DEL 10%; PRIMER LUGAR; SEGUNDO LUGAR; TERCER LUGAR. TRES; 50%; 30%; 20%. ANEXO 3 TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. PUNTO 4 CONSIDERACIONES DE ENTREGA Y CANCELACIÓN. LOS BIENES REQUERIDOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADOS Y UMAE, SERÁN SOLICITADOS POR EL INSTITUTO A TRAVÉS DE ÓRDENES DE REPOSICIÓN. PREGUNTA: EN CASO DE LAS PRIMERAS ORDENES DE REPOSICIÓN, ESTAS SERÁN POR EL 100% DEL REQUERIMIENTO O EN QUÉ PORCENTAJE SERÁN SUMINISTRADAS. | EN CUANTO AL PORCENTAJE DE EMISIÓN DE ORDENES DE REPOSICIÓN, SERÁN EMITIDAS COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, YA QUE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ES ABIERTA, ESTABLECIÉNDOSE CANTIDADES MÍNIMAS COMO COMPROMISO DE COMPRA Y MÁXIMAS SUSCEPTIBLES DE ADQUISICIÓN. | CONSOLIDADORA |
| 72 | 3 | ## FORMA DE ADJUDICACIÓN. ABASTECIMIENTO SIMULTANEO | PUNTO 2 OBJETO Y ALCANCE, NUMERAL 2.7. FORMA DE ADJUDICACIÓN. ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO. DICE… “CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 29 FRACCIÓN XII, Y 39 DE LA LAASSP, EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 59 DEL REGLAMENTO, LA ADJUDICACIÓN SERÁ A TRES FUENTES DE ABASTECIMIENTO, COMO SE ESTABLECE EN EL DOCUMENTO ADJUNTO A LA CONVOCATORIA DENOMINADA “ANEXO TÉCNICO, APARTADO OTRAS CONSIDERACIONES DE ACUERDO A LAS CANTIDADES DE ANEXO 1 REQUERIMIENTOS. RANGO EN PORCENTAJES DELOS BIENES QUE SE ASIGNARÁN. NUMERO DE OFERTAS ECONOMICAS DENTRO DEL MARGEN DEL 10%; PRIMER LUGAR; SEGUNDO LUGAR; TERCER LUGAR. TRES; 50%; 30%; 20%. ANEXO 3 TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. PUNTO 4 CONSIDERACIONES DE ENTREGA Y CANCELACIÓN. LOS BIENES REQUERIDOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADOS Y UMAE, SERÁN SOLICITADOS POR EL INSTITUTO A TRAVÉS DE ÓRDENES DE REPOSICIÓN. PREGUNTA: PREGUNTA: ¿QUE CANTIDADES SE ENTREGARAN A LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADOS Y UMAE? - EMPAQUE – | EN CUANTO AL PORCENTAJE DE EMISIÓN DE ORDENES DE REPOSICIÓN, SERÁN EMITIDAS COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ES ABIERTA, ESTABLECIÉNDOSE CANTIDADES MÍNIMAS COMO COMPROMISO DE COMPRA Y MÁXIMAS SUSCEPTIBLES DE ADQUISICIÓN. POR LO QUE LAS CANTIDADES A EMITIRSE A CADA ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADOS Y UMAE, DEPENDERÁ DE SUS NECESIDADES. | CONSOLIDADORA |
| 73 | 4 |  | ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060 MATERIAL DE CURACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, SE PIDE. CUBRE BOCAS QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLISADO, CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDO, ANTIESTÉTICO, HIPO ALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETRO AURICULAR DESECHABLE. PREGUNTA:¿PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CORRECTA ENTREGA DE LOS BIENES OFERTADOS, SE PUEDE ENTREGAR EN EMPAQUES DE 50 UNIDADES POR CAJA CUMPLIENDO CON LA TOTALIDAD DEL NÚMERO DE PIEZAS SOLICITADAS? | LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS EN LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS, PARA ATENDER LO CONCERNIENTE A LA EVALUACIÓN DESCRITA EN EL NUMERAL 2 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO Y ANEXO “CLAVES CON MUESTRA” A EVALUAR 2021, SERÁ VÁLIDA CON LA ENTREGA DE ENVASES INVIOLADOS QUE CONTENGAN 50 PIEZAS. LA PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DEBERÁ APEGARSE A LA PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO, 1 PIEZA EN APEGO A LA PRESENTACIÓN AUTORIZADA EN EL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD. | TÉCNICA / CONSOLIDADORA |
| 74 | 5 |  | ANEXO 2, ANEXO TÉCNICO PUNTO 1. NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES (4.24.3 INCISO E) DE LAS POBALINES. “DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 60, FRACCIÓN III DE LA LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD, LOS LICITANTES DEBERÁN GARANTIZAR QUE PARA LOS BIENES QUE OFERTAN, SE CUMPLIERON CON LAS SIGUIENTES LEGALES EN MATERIA DE SALUD Y CALIDAD. - NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS. - NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-137-SSA1-2008, ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS. - NORMA A-025-INNTEX-2017, INDUSTRIA DEL VESTIDO-BATAS DESECHABLES -SERVICIOS HOSPITALARIOS-ESPECIFICACIONES - NMX-A-1833/16-INNTEX-2013- INDUSTRIA TEXTIL- ANÁLISIS QUÍMICOS CUANTITATIVO.- PARTE 1G PREGUNTA: PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTA SOLICITUD, BASTARÁ CON PRESENTAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LA EMPRESA QUE REPRESENTO CUMPLE CON LAS NORMAS SOLICITADAS. | SE ACEPTA, COMO SE INDICA EN NUMERAL 1 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO (ACLARADO EN LAS PRECISIONES GENERALES) DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 60, FRACCIÓN III DE LA LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD, SE DEBERÁ GARANTIZAR MEDIANTE ESCRITO LIBREDEL LICITANTE O FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DEL LICITANTE Y ESCRITO LIBRE DEL TITULAR DE REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE O “FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE”,QUE PARA LOS BIENES QUE OFERTAN, SE CUMPLIERON CON LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE SALUD Y CALIDAD APLICABLES PARA TODOS LOS BIENES: - LEY GENERAL DE SALUD Y SU REGLAMENTO, EN LOS ARTÍCULOS APLICABLES. - FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SUS SUPLEMENTOS VIGENTE. - NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS. - NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-137-SSA1-2008, ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS. Y ÚNICAMENTE PARA LAS SIGUIENTES CLAVES CON LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES Y NORMAS: CLAVE 060.621.0664.00.01: NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-116-STPS-2009, SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL- RESPIRADORES-PURIFICADORES DE AIRE DE PRESIÓN NEGATIVA CONTRA PARTÍCULAS NOCIVAS-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA. CLAVES 060.231.0641.00.02, 060.231.0658.00.02, 060.231.0666.00.02, 060.231.0807.00.00, 060.231.0815.00.00 Y 060.231.0823.00.00: NMX-A-025-INNTEX-2017 - INDUSTRIA DEL VESTIDO-BATAS DESECHABLES-SERVICIOS HOSPITALARIOS-ESPECIFICACIONES, NMX-A-1833/16-INNTEX-2013 - INDUSTRIA TEXTIL - ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 16. CLAVE 060.066.1250.00.01 NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA, MISMA QUE FUE PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PASADO 5 DE ABRIL DEL 2021. NOM-EM-022-SE/SSA1-2021, ESPECIFICACIONES GENERALES PARA ANTISÉPTICOS TÓPICOS A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO O ISOPROPÍLICO-INFORMACIÓN COMERCIAL Y SANITARIA. DICHO ESCRITO CON INDEPENDENCIA DE LA CLAVE DEBERÁ INDICAR: - EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN SE CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, Y FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SUS SUPLEMENTOS. - EN TODOS LOS CASOS, CUANDO EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LO DETERMINE PROCEDENTE SE COMPROMETE A REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y/O PRUEBAS EN UN LABORATORIO TERCERO AUTORIZADO POR LA COFEPRIS O POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA), O POR UN LABORATORIO CON ALCANCE O ACREDITADO EN EL ESTÁNDAR APLICABLE CUYOS GASTOS CORRERÁN POR CUENTA DEL PROVEEDOR. - LAS DESCRIPCIONES Y PRESENTACIONES OFERTADAS SE APEGAN DE MANERA ESTRICTA A LA CONTENIDA EN EL ANEXO 1. REQUERIMIENTO. | TÉCNICA |
| 75 | 6 | PUNTO 8. DE LA ADJUDICACIÓN DOCUMENTO: CONVOCATORIA E17-2021 | PUNTO 8. DE LA ADJUDICACIÓN. DICE… “DEBERÁ CONSIDERARSE QUE LA CANTIDAD MÍNIMA A OFERTAR SERÁ DEL 50% DEL MÁXIMO REQUERIDO POR CADA PARTIDA, SI RESULTARE QUE DOS O MÁS PROPOSICIONES SON SOLVENTES PORQUE SATISFACE LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, LA PARTIDA SE ADJUDICARA CONFORME AL NUMERAL 2.7, FORMA DE ADJUDICACIÓN; ABASTECIMIENTO SIMULTANEO, AL PRECIO MÁS BAJO. PREGUNTA: EN CASO DE QUE EXISTAN DOS OFERTAS UNA POR EL 50% DEL MÁXIMO Y LA OTRA POR EL 100% DEL MÁXIMO Y AMBOS SEAN POR EL MISMO PRECIO, ¿A QUÉ LICITANTE SE LE ADJUDICARÁ LA PARTIDA? | EN EL CASO DE EXISTIR EMPATE EN EL PRECIO MÁS BAJO O PORCENTAJE DE DESCUENTO, SE REALIZARÁ LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DEL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR DEL SORTEO POR INSACULACIÓN QUE REALICE LA CONVOCANTE EN PRESENCIA DEL OIC EN TÉRMINOS DE ARTÍCULO 54 DEL RLAASSP. | CONTRATANTE |
| 76 | 7 | PUNTO 8. DE LA ADJUDICACIÓN DOCUMENTO: CONVOCATORIA E17-2021 | PUNTO 8. DE LA ADJUDICACIÓN. DICE… “DEBERÁ CONSIDERARSE QUE LA CANTIDAD MÍNIMA A OFERTAR SERÁ DEL 50% DEL MÁXIMO REQUERIDO POR CADA PARTIDA, SI RESULTARE QUE DOS O MÁS PROPOSICIONES SON SOLVENTES PORQUE SATISFACE LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, LA PARTIDA SE ADJUDICARA CONFORME AL NUMERAL 2.7, FORMA DE ADJUDICACIÓN; ABASTECIMIENTO SIMULTANEO, AL PRECIO MÁS BAJO. PREGUNTA: EN CASO DE QUE EXISTAN DOS OFERTAS PARA LA MISMA PARTIDA UNA POR EL 50% DEL MÁXIMO CON PRECIO INFERIOR AL DEL OTRO PROVEEDOR QUE OFERTE EL 100% DEL MÁXIMO DE LA PARTIDA; ¿A QUÉ LICITANTE SE LE ADJUDICARÁ? | EN TERMINOS DEL SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS DEL NUMERAL 8 DE LA CONVOCATORIA, DEBERÁ CONSIDERARSE QUE LA CANTIDAD MÍNIMA A OFERTAR SERÁ DEL 50% DEL MÁXIMO REQUERIDO POR CADA PARTIDA, SI RESULTARE QUE DOS O MÁS PROPOSICIONES SON SOLVENTES PORQUE SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, LA PARTIDA SE ADJUDICARÁ CONFORME AL NUMERAL 2.7, FORMA DE ADJUDICACIÓN; ABASTECIMIENTO SIMULTANEO, AL PRECIO MÁS BAJO. PARA LAS CLAVES QUE SE ESTABLECE PMR, EN CASO DE QUE LOS PRECIOS OBTENIDOS UNA VEZ APLICADO EL PORCENTAJE DE DESCUENTO, SEAN IGUALES SE ADJUDICARÁ AL QUE HAYA OFERTADO EL PORCENTAJE DE DESCUENTO MÁS ALTO | CONTRATANTE |

| 18.-LICITANTE: COMERCIALIZADORA DEL ESTE, S.A DEC.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 77 | 1 | 2 OBJETO Y ALCANCE 2.2 PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA ANEXO 1 PMR | CON BASE A LOS PMR(PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA) ESTIPULADOS EN EL ANEXO I, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI HAY UN ERROR O PUEDE MODIFICAR EL PMR DE LA BATA QUIRÚRGICA EXTRA GRANDE ESTÉRIL CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 4, PUESTO QUE NO HACE SENTIDO QUE EN LA PARTIDA 5 EN EL MISMO PRODUCTO DE UNA TALLA MÁS CHICA TENGA ASIGNADO UN PRECIO MAYOR. | EL PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA FUE PUBLICADO EN LA CONVOCATORIA RESPECTIVA CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN II, INCISO C) DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y ÉSTE NO ES OBJETO DE NEGOCIACIÓN, DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 26 SÉPTIMO PÁRRAFO DE LA MISMA LEY. | CONTRATANTE |
| 78 | 2 | 2 OBJETO Y ALCANCE 2.2 PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA ANEXO 1 PMR | ¿EL PRECIO PUBLICADO DE LA BOTA QUIRÚRGICA EN LA TABLA DE PMR ES POR PIEZA O POR PAR? | EL PMR QUE SE ESTABLECE PARA LA PARTIDA 17 EN EL ANEXO I PMR DE LA CONVOCATORIA, CORRESPONDE A LA CLAVE 060.130.0015.13.01, PRESENTACIÓN POR PAR. | CONTRATANTE |
| 79 | 3 | 2 OBJETO Y ALCANCE 2.1 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN ANEXO 1 REQUERIMIENTO | ¿EL EMPAQUE DE LOS GUANTES DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES ES EN EMPAQUE POR PAR? | ES CORRECTO, CONFORME A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO 1 Y EN EL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD, LA PRESENTACIÓN ES EN UN PAR. | TÉCNICA |
| 80 | 4 | ANEXO 3 TÉRMINOS Y CONDICIONES 13. PAGO ANEXO 3.1 “ALMACENES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES Y LUGARES DE PAGO” | ¿LA GESTIÓN DE LOS PAGOS SE TRAMITARÁ Y COBRARÁ EN LAS DIRECCIONES FÍSICAS DE ENTREGA CONTENIDAS EN EL ANEXO 3.1 DE MANERA PRESENCIAL O ELECTRÓNICA? O ¿SE PUEDE ACUDIR A LA DIRECCIÓN CENTRAL DE FINANZAS CON LOS DOCUMENTOS DE RECEPCIÓN PARA GESTIONAR EL PAGO? | SE EFECTUARÁN LOS PAGOS A LOS PROVEEDORES UNA VEZ ENTREGADOS LOS BIENES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 93 DE SU REGLAMENTO. EL PAGO DE LOS BIENES, SERÁ REALIZADO POR LOS ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS, CON DOMICILIOS Y HORARIOS DE ATENCIÓN RELACIONADOS EN EL ANEXO 3.1 “ALMACENES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES Y LUGARES DE PAGO”. | CONSOLIDADORA. |
| 81 | 5 | 4.2 PROPUESTA TÉCNICA D) LICENCIAS Y AVISOS ANEXO 2. ANEXO TÉCNICO 3 LICENCIAS Y AVISOS | ¿SE PUEDE UTILIZAR UN REGISTRO SANITARIO DE LA FDA PARA SUPLIR EL CERTIFICADO DE COFEPRIS CON BIENES DE PRODUCCIÓN NACIONAL? | EL NUMERAL AL QUE SE REFERENCIA SU PREGUNTA CORRESPONDE A LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE DE INTEGRAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA CON UN AVISO DE FUNCIONAMIENTO O AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO; LA PREGUNTA SE REFIERE AL REGISTRO SANITARIO, QUE DEBERÁN DE EXHIBIR LOS BIENES QUE CONFORME AL ARCHIVO “CLAVES CON MUESTRA” DEBEN CUMPLIR LOS BIENES, SIN QUE DICHO REQUISITO SEA SUSCEPTIBLE A SUPLIR. | TÉCNICA |
| 82 | 6 | 4.2 PROPUESTA TÉCNICA F) CARTA RESPALDO ANEXO 2. ANEXO TÉCNICO 6 CARTA RESPALDO | ¿ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO QUE DOS LICITANTES PRESENTEN CARTA DE RESPALDO DE UN MISMO TITULAR DE REGISTRO SANITARIO Y/O OFERTEN LA MISMA MARCA-FABRICANTE DE PRODUCTO? | NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS LICITANTES EN CASO DE NO SER FABRICANTES O TITULARES DE REGISTRO SANITARIO, PODRÁN ESTAR RESPALDADOS POR EL MISMO FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, SIN QUE SEA CAUSAL DE DESECHAMIENTO. | TÉCNICA |
| 83 | 7 | 5 CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LA CUALES SE EVALÚAN LAS PROPOSICIONES 5.2 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 5.2.1 CLAVES CON MUESTRA | LA NORMA MEXICANA NMX-A-025-INNTEX-2017 SEÑALADA COMO REFERENCIA EN EL ANEXO “CLAVES CON MUESTRA” EN EL PUNTO 5.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA MENCIONA QUE LA BATA ESTÉRIL DEBE DE LLEVAR REFUERZO EN EL DELANTERO DE TELA NO TEJIDA NIVEL 4 DE UNA SOLA PIEZA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE QUE CONSIDERA NIVEL 4. | UN NIVEL 4 EN BATAS DESECHABLES EVALUADAS BAJO LA NMX-A-025-INNTEX-2017 SIGNIFICA QUE DEBEN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE TELAS NO TEJIDAS INDICADAS EN LA NORMA NMX-A-303-INNTEX-2017 PARA UN NIVEL DE PROTECCIÓN 4. | TÉCNICA |
| 84 | 8 | 5 CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LA CUALES SE EVALÚAN LAS PROPOSICIONES 5.2 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 5.2.1 CLAVES CON MUESTRA | LA NORMA MEXICANA NMX-A-025-INNTEX-2017 SEÑALADA COMO REFERENCIA EN EL ANEXO “CLAVES DE MUESTRA” EN EL PUNTO 5.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA MENCIONA QUE LA BATA ESTÉRIL DEBE DE LLEVAR UN REFUERZO EN EL DELANTERO DE TELA NO TEJIDA NIVEL 4 DE UNA SOLA PIEZA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SOLICITE A LOS LICITANTES ENTREGAR CERTIFICADOS DE UN LABORATORIO MEXICANO O INTERNACIONAL, EL CUAL GARANTICE SE UTILICE LA TELA NIVEL 4 CON BASE A LAS NORMAS TEXTILES QUE LA RIGEN LAS CUALES SON AATCC42, AATCC127, AATCC27 LOGRANDO IGUALDAD DE CONDICIONES ENTRE LOS LICITANTES Y UN PRODUCTO DE MEJOR CALIDAD. ¿ES ÉSTO POSIBLE? | NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, SON LOS ESTABLECIDOS EN TODOS LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA; ESTO CON INDEPENDENCIA DE QUE LOS LICITANTES PARA AL INDICARSE POR EL LICITANTE Y FABRICANTE EN SU ESCRITO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS, EL QUE SE CUMPLE LA NORMA MEXICANA NMX-A-025-INNTEX-2017, GARANTIZAN QUE SUS BIENES OFERTADOS SE APEGAN A ÉSTA. | TÉCNICA |
| 85 | 9 | 5 CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LA CUALES SE EVALÚAN LAS PROPOSICIONES 5.2 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 5.2.1 CLAVES CON MUESTRA | CONFORME AL ANEXO DENOMINADO “CLAVES CON MUESTRA” EN DONDE PARA LAS PARTIDAS 10 Y 11 DE GORRO REDONDO CON ELÁSTICO AJUSTABLE EN SU DESCRIPCIÓN MENCIONA QUE LA ELABORACIÓN DEBE DE SER CON TELA NO TEJIDA EN COLORES VERDE, AZUL Y BLANCO; SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME SI ¿SE PERMITE EL USO DE TELA NO TEJIDA EN COLORES VERDE, AZUL Y BLANCO PARA LAS PARTIDAS 4,5, 6,7,8,9, Y 17 CON BASE A LO CONTENIDO EN LA NORMA NMX-A-025-INNTEX-2017, LA ESPECIACIÓN TÉCNICA IMSS 060 MATERIAL DE CURACIÓN (GORRO REDONDO CON ELÁSTICO AJUSTABLE) DENTRO DEL PORTAL DE COMPRAS DEL IMSS Y FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS 2017? | POR RECOMENDACIONES SANITARIAS LOS COLORES CLAROS PERMITEN DETECTAR MEJOR LA POSIBLE CONTAMINACIÓN, POR LO QUE SE OPTARÁ POR LOS COLORES AZUL CLARO, BLANCO O VERDE CLARO. LA PARTIDA 17 SE EVALÚA A TRAVÉS DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS – SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS, 2017, CUARTA EDICIÓN – BOTA QUIRÚRGICA. PÁGINA 486. EN CUYA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SE INDICA: PRENDA DESECHABLE COMPUESTA POR DOS O TRES PIEZAS EN FORMA DE BOTA CORTA, UNIDAS MEDIANTE COSTURAS O SELLADO, CON UNA ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR, QUE CONTINÚA EN LA PARTE TRASERA Y CON CINTAS DE AMARRE. DEBE ESTAR ELABORADA EN TELA NO TEJIDA MULTIDIRECCIONAL 100 % DE POLIPROPILENO, TIPO SMS EN COLORES VERDE O AZUL PARA EL CUERPO DE LA BOTA Y LA PLANTILLA EN COLOR INDISTINTO. LA BOTA DEBE TENER EL SUFICIENTE AGARRE PARA EVITAR DESLIZAMIENTOS O RESBALONES DE USUARIO. | TÉCNICA |
| 86 | 10 | 5 CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LA CUALES SE EVALÚAN LAS PROPOSICIONES5.2 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 5.2.1 CLAVES CON MUESTRA | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INFORMAR SI ¿EL ENVASE PRIMARIO DEL PRODUCTO BATAS ESTÉRILES DEBE DE CONTENER UN TESTIGO DE VERIFICACIÓN DE ESTERILIZACIÓN? | SE ACLARA QUE COMO PARTE DE LOS REQUISITOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA NO ESTÁ LA DE QUE LOS ENVASES PRIMARIOS TENGAN UN TESTIGO DE VERIFICACIÓN DE ESTERILIZACIÓN, NI UN MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN EN ESPECÍFICO, POR LO QUE EL ADOPTADO POR LA EMPRESA FABRICANTE DEBE DE INDICARSE CONFORME LO ESTABLECE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-137-SSA1-2008, EN SU NUMERAL 4.1.1.12. | TÉCNICA |

| 19.-LICITANTE: BRANDIS UNLIMITED, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 87 | 1 | ANEXO I PMR | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EL PMR PARA LA PARTIDA 1, CLAVE 060.621.0664 ESTÁ CORRECTO EN $26.00 PESOS. LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LAS BASES DEL CONCURSO INDICAN QUE ES NECESARIO ENTREGAR LOS BIENES OFERTADOS EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, ADEMÁS DE QUE EL PRECIO ANTERIORMENTE ASIGNADO EN LICITACIÓN PÚBLICA NO.LA-050GYR047-E111-2020 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 FUE DE $37.00 PESOS. | LOS PMR INCLUIDOS EN EL ANEXO I PMR DE LA CONVOCATORIA, SON CORRECTOS. | CONTRATANTE |
| 88 | 2 | ANEXO I PMR | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI PARA LAS PARTIDAS 12, 13, 14, 15 Y 16 NO SE CUENTA CON PMR. | ES CORRECTO. | CONTRATANTE |
| 89 | 3 | 4 ANEXO CLAVES CON MUESTRAS 2021 | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LA PARTIDA 1, CLAVE 060.621.0664, NOS PERMITA ENTREGAR CAJA CON 50 PIEZAS (TAMAÑO DE MUESTRA) EN ENVASE DE VENTA ORIGINAL INVIOLADO Y QUE TENGA LA INFORMACIÓN MÍNIMA QUE PERMITA ASOCIARLO A LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE ESE ES NUESTRO EMPAQUE DE FÁBRICA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? | PARA LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS EN LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS, SERÁ VÁLIDA LA ENTREGA DE ENVASES INVIOLADOS QUE CONTENGAN LA CANTIDAD MÍNIMA DE MUESTRA INDICADA EN EL ANEXO “CLAVES CON MUESTRA” A EVALUAR 2021. LA PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA DEBERÁ APEGARSE A LA PRESENTACIÓN Y DESCIPCIÓN SOLICITADA UNA PIEZA | TÉCNICA |

| 20.-LICITANTE: CONVERMEDIC DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 90 | 1 | 2.7 FORMA DE ADJUDICACION | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR EN EL CASO DE ESTAR EN CONDICIONES DE SUMINISTRAR EL 100% DE LA CANTIDAD EN UNA PARTIDA OFERTADA Y NO SE CUENTEN CON OFERTAS SOLVENTES DENTRO DEL RANGO DEL 10%, SE PODRÁ SER ASIGNADOS CON LA DEMANDA TOTAL DEL 100% ANEXANDO UN ESCRITO DONDE MI REPRESENTADA ACEPTA DICHA CANTIDAD. ¿SE ACEPTA? | PARA EL SUPUESTO QUE REFIERE, BASTARÁ QUE DICHA MANIFESTACIÓN SE REALICE EN EL ANEXO X O ANEXO X-A, CONFORME AL NUMERAL 10 DEL INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA CADA FORMATO. | CONTRATANTE |
| 91 | 2 | 3.7 ENVIO DE UNA SOLA PROPOSICION | ¿EN EL PRESENTE NUMERAL SE DEBERÁ ENTENDER QUE SOLO ES POSIBLE OFERTAR 1 MARCA POR PARTIDA? FAVOR DE ACLARAR | NO ES CORRECTO, SE REFIERE A QUE UN LICITANTE SÓLO PODRÁ OFERTAR UNA PARTIDA; LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR PARA CUBRIR CON LA CANTIDAD MÍNIMA DEL 50% DEL REQUERIMIENTO, MÁS DE UN REGISTRO SANITARIO O MARCA (PARA EL CASO DE BIENES QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO); NO OBSTANTE, Y PARA SER ADJUDICADOS DEBERÁN DE CUMPLIR TÉCNICAMENTE PARA TODOS LOS REGISTROS O MARCAS CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA. EN CASO DE QUE UN REGISTRO O MARCA NO CUMPLA TÉCNICAMENTE SE PROCEDERÁ A SU DESECHAMIENTO. | TÉCNICA/ CONSOLIDADORA |
| 92 | 3 | 4 ANEXO CLAVES CON MUESTRA | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR EL LUGAR Y HORARIO PARA LA ENTREGA DE LAS MUESTRAS SOLICITADAS | DEBERÁ ATENDER LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 2, DEL ANEXO 2 “ANEXO TÉCNICO” Y PRECISIONES GENERALES DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIÓN. | TÉCNICA |
| 93 | 4 | 1 ANEXO REQUERIMIENTO PARTIDA 7 | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI PARA EL CASO DE OFERTAR LA PARTIDA 7 (060.231.0823) SERA REQUISITO INDISPENSABLE ANEXA REGISTRO SANITARIO, CONSIDERANDO AQUE PARA COMERCIALIZAR DICHO INSUMO POR SU NATURALEZA ASI LO REQUIERE | CONFORME A LO REFERIDO EN LA COLUMNA REGISTRO SANITARIO DEL ANEXO “CLAVES CON MUESTRA” A EVALUAR 2021, PARA LA PARTIDA 7 NO ES REQUISITO EL CONTAR CON REGISTRO SANITARIO (NO APLICA). | TÉCNICA |
| 94 | 5 | 1 ANEXO REQUERIMIENTO PARTIDA 8 | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI PARA EL CASO DE OFERTAR LA PARTIDA 8 (060.231.0815) SERA REQUISITO INDISPENSABLE ANEXA REGISTRO SANITARIO, CONSIDERANDO QUE PARA COMERCIALIZAR DICHO INSUMO POR SU NATURALEZA ASI LO REQUIERE | CONFORME A LO REFERIDO EN LA COLUMNA REGISTRO SANITARIO DEL ANEXO “CLAVES CON MUESTRA” A EVALUAR 2021, PARA LA PARTIDA 7 NO ES REQUISITO EL CONTAR CON REGISTRO SANITARIO (NO APLICA). | TÉCNICA |
| 95 | 6 | 1 ANEXO REQUERIMIENTO PARTIDA 9 | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI PARA EL CASO DE OFERTAR LA PARTIDA 9 (060.231.0807) SERA REQUISITO INDISPENSABLE ANEXA REGISTRO SANITARIO, CONSIDERANDO QUE PARA COMERCIALIZAR DICHO INSUMO POR SU NATURALEZA ASI LO REQUIERE | CONFORME A LO REFERIDO EN LA COLUMNA REGISTRO SANITARIO DEL ANEXO “CLAVES CON MUESTRA” A EVALUAR 2021, PARA LA PARTIDA 7 NO ES REQUISITO EL CONTAR CON REGISTRO SANITARIO (NO APLICA). | TÉCNICA |
| 96 | 7 | 1 ANEXO REQUERIMIENTO PARTIDA 10 | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI PARA EL CASO DE OFERTAR LA PARTIDA 10 (060.439.0070) SERA REQUISITO INDISPENSABLE ANEXAR OFICIO EMITIDO POR COFEPRIS HACIA EL FABRICANTE DONDE SE INDICA QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO, CONSIDERANDO QUE DICHO INSUMO VIENE EN EL LISTADO DE INSUMOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EN EL 2014 | CONFORME A LO REFERIDO EN LA COLUMNA REGISTRO SANITARIO DEL ANEXO “CLAVES CON MUESTRA” A EVALUAR 2021, PARA LA PARTIDA 7 NO ES REQUISITO EL CONTAR CON REGISTRO SANITARIO (CON BASE EN EL ACUERDO DEL D.O.F. DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014 ESTE REQUISITO NO APLICA, SIN EMBARGO DE HABERLES OTORGADO LA COFEPRIS REGISTRO ALGUNO Y DE ESTAR ÉSTE DECLARADO EN EL ETIQUETADO DE LA MUESTRA, DEBERÁ PRESENTARLO.). | TÉCNICA |
| 97 | 8 | 1 ANEXO REQUERIMIENTO PARTIDA 11 | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI PARA EL CASO DE OFERTAR LA PARTIDA 11 (060.439.0088) SERA REQUISITO INDISPENSABLE ANEXAR OFICIO EMITIDO POR COFEPRIS HACIA EL FABRICANTE DONDE SE INDICA QUE NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO, CONSIDERANDO QUE DICHO INSUMO VIENE EN EL LISTADO DE INSUMOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EN EL 2014 | CONFORME A LO REFERIDO EN LA COLUMNA REGISTRO SANITARIO DEL ANEXO “CLAVES CON MUESTRA” A EVALUAR 2021, PARA LA PARTIDA 7 NO ES REQUISITO EL CONTAR CON REGISTRO SANITARIO (CON BASE EN EL ACUERDO DEL D.O.F. DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014 ESTE REQUISITO NO APLICA, SIN EMBARGO DE HABERLES OTORGADO LA COFEPRIS REGISTRO ALGUNO Y DE ESTAR ÉSTE DECLARADO EN EL ETIQUETADO DE LA MUESTRA, DEBERÁ PRESENTARLO.). | TÉCNICA |
| 98 | 9 | 4.2 PROPUESTA TECNICA C) REGISTRO SANITARIO | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI SE ACEPTA PRESENTAR REGISTRO SANITARIO VENCIDO JUNTO CON ACUSE DEL TRAMITE DE PRORROGA Y UN ESCRITO MANIFESTANDO QUE DICHO REGISTRO SE SOMETIO A TRÁMITE DE PRORROGA EN TIEMPO Y FORMA. SE ACEPTA? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE DEBERÁ APEGAR AL NUMERAL 4.2, DE LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO AL NUMERAL 4 DEL ANEXO 2 “ANEXO TÉCNICO. | TÉCNICA |

| 21.-LICITANTE: BIOMICS LAB MÉXICO, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 99 | 1 | “2.3 NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, INTERNACIONALES, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES”. REFERENTE A LAS CLAVES 060.231.0641.00.02, 060.231.0658.00.02, 060.231.0666.00.02, 060.231.0807.00.00, 060.231.0815.00.00 Y 060.231.0823.00.00, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LAS APLICABLES Y MENCIONADAS ANTERIORMENTE, TAMBIÉN SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS MEXICANAS” POR LO QUE HACE A LA SEGUNDA NORMA “NMX-A-1833/16-INNTEX-2013 - INDUSTRIA TEXTIL - ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 16.” | ES CORRECTO ENTENDER QUE SERÁ SUFICIENTE LA MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA COMPLETAR EL REQUERIMIENTO DE LA NMX-A-1833/16-INNTEX-2013, O EN SU CASO, ¿CUAL SERÍA EL REQUERIIENTO DE LA CONVOCANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO CABAL A DICHO INCISO? | NO ES CORRECTO, COMO SE INDICA EN NUMERAL 1 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO, ACLARADO EN LA PRESENTE ACTA CONFORME A ACLARACIONES GENERALES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 60, FRACCIÓN III DE LA LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD, DEBERÁN GARANTIZAR QUE PARA LOS BIENES QUE OFERTAN, LOS LICITANTES Y FABRICANTES CUMPLIERON CON LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE SALUD Y CALIDAD APLICABLES PARA TODOS LOS BIENES: LEY GENERAL DE SALUD Y SU REGLAMENTO, EN LOS ARTÍCULOS APLICABLES, FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SUS SUPLEMENTOS VIGENTE, NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-137-SSA1-2008, ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS. LAS NMX-A-025-INNTEX-2017 - INDUSTRIA DEL VESTIDO-BATAS DESECHABLES-SERVICIOS HOSPITALARIOS-ESPECIFICACIONES, NMX-A-1833/16-INNTEX-2013 - INDUSTRIA TEXTIL - ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 16, DEBERÁN SER CUMPLIDAS DE OFERTAR LAS CLAVES 060.231.0641.00.02, 060.231.0658.00.02, 060.231.0666.00.02, 060.231.0807.00.00, 060.231.0815.00.00 Y 060.231.0823.00.00. DICHO CUMPLIMIENTO SE DESPRENDERÁ CON LOS ESCRITOS DEL LICITANTE Y FABRICANTE ESCRITO EN QUE ADEMÁS DE DICHAS MANIFESTACIONES INDIQUE QUE EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN SE CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, Y FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SUS SUPLEMENTOS, EN TODOS LOS CASOS, CUANDO EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LO DETERMINE PROCEDENTE SE COMPROMETE A REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y/O PRUEBAS EN UN LABORATORIO TERCERO AUTORIZADO POR LA COFEPRIS O POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA), O POR UN LABORATORIO CON ALCANCE O ACREDITADO EN EL ESTÁNDAR APLICABLE CUYOS GASTOS CORRERÁN POR CUENTA DEL PROVEEDOR Y LAS DESCRIPCIONES Y PRESENTACIONES OFERTADAS SE APEGAN DE MANERA ESTRICTA A LA CONTENIDA EN EL ANEXO 1. REQUERIMIENTO. LO ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE LOS DEMÁS REQUISITOS TÉCNICOS INDICADOS EN LA CONVOCATORIA. | TÉCNICA |
| 100 | 2 | ANEXO 7 FORMATO CUMPLIMIENTO DE NORMAS (APLICABLE PARA LAS CLAVES DEL GRUPO 060), | SE SOCLIITA A LA CONVOCANTE PRECISAR SI PODREMOS MODIFICIAR EL ANEXO UNICAMENTE RESPECTO A LAS NORMAS APLICABLES A LOS BIENES OFERTADOS | ES CORRECTO, DESTACANDO QUE ÚNICAMENTE SE PODRÁN EXCLUIR LAS NORMAS ESPECIFICAS PARA LOS BIENES CONFORME SE DESPRENDE DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA. | TÉCNICA |
| 101 | 3 |  | EN CASO DE QUE NO NOS SEA APLICABLE ALGUNO DE LOS ANEXOS DE LA CONVOCATORIO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE MENCIONAR SI SERÁ SUFICIENTE LA PRESENTACIÓN DE DICHO ANEXO CON LA LEYENDE “NO APLICA” EN MARCA DE AGUA. | EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL RLAASSP, LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DEBERÁN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, INDICANDO EL NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO CON EL CUAL SE RELACIONA. LAS SOLICITUDES QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS, PODRÁN SER DESECHADAS POR LA CONVOCANTE, EN ESTE SENTIDO, TODA VEZ SU CUESTIONAMIENTO NO REFIERE EL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, NO SE OTORGA RESPUESTA. | CONTRATANTE |

| 22.-LICITANTE: PROMAEDIX, S DE RL DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 102 | 1 | 2.3 NORMAS OFICIALES (4.24.3 INCISO E POBALINES). | SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO SERÁ SUFICIENTE ENVIAR EL ESCRITO PROTESTADO. FAVOR DE ACLARAR. | PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHO REQUISITO EN EL NUMERAL 1 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO SE INTEGRÓ COMO PARTE DE LAS PRECISIONES GENERALES “FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DEL LICITANTE”, “FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE”, LOS CUALES PODRÁN SER PRESENTADOS POR LOS LICITANTES, O BIEN PRESENTAR ESCRITOS LIBRSE, QUE CUMPLA CON LA TOTALIDAD DE REQUISITOS SEÑALADOS EN DICHO NUMERAL. | TÉCNICA |
| 103 | 2 | FORMATO ACUSE DE MUESTRAS | SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME: PARA EL LLENADO DEL FORMATO “ACUSE DE RECIBO DE MUESTRA” PARA LAS PARTIDAS NO. 4,5,6,7,8,9, (BATAS QUIRÚRGICAS Y BATAS), SOLO DEBEMOS LLENAR LA FOJA 1 Y LA 3, YA QUE NO SE UTILIZAN REACTIVOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR. | NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL FORMATO “ACUSE DE RECIBO DE MUESTRA, SUSTANCIAS DE REFERENCIA, REACTIVOS Y DOCUMENTACIÓN” DEBE LLENARSE POR COMPLETO, Y DEBIDO QUE PARA LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN NO FUE REQUERIDA NINGUNA SUSTANCIA O MATERIAL DE REFERENCIA BASTARÁ CON CANCELAR EL APARTADO Y REFERIR QUE NO APLICA O LEYENDAS SIMILARES. | TÉCNICA |
| 104 | 3 | ANEXO 1 REQUERIMIENTO | SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE, PARA LAS PARTIDAS NO. 4,5,6,7,8,9, (BATAS QUIRÚRGICAS Y BATAS). ¿CUAL ES EL GRAMAJE SOLICITADO? FAVOR DE ACLARAR. | EL GRAMAJE DE LA TELA DEBE SER TAL QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO “CLAVES CON MUESTRA” A EVALUAR 2021. LO ANTERIOR EN EL ENTENDIDO DE LA NO EXISTENCIA DE NORMATIVIDAD QUE INDIQUE UN GRAMAJE PARA LA FABRICACIÓN DE BATAS DESECHABLES QUIRÚRGICAS Y NO QUIRÚRGICAS, RAZÓN POR LA CUAL NO SE PUEDE INDICAR UN DATO EN ESPECÍFICO; SIN EMBARGO LA NORMATIVIDAD ES CLARA EN PRECISAR LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE CALIDAD QUE DEBEN CUMPLIR ÉSTAS Y QUE PUEDEN SER DIRECTAMENTE PROPORCIONALES CON SU SOLICITUD. LAS ESPECIFICACIONES QUE DEBEN CUMPLIR ESTE TIPO DE INSUMOS SE INDICAN EN LA NORMA NMX-A-025-INNTEX-2017, EN LA NMX-A-303-INNTEX-2017 Y EN LA NMX-A-1833/16-INNTEX-2013, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2021. | TÉCNICA |
| 105 | 4 | ANEXO 1 REQUERIMIENTO | SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE, PARA LAS PARTIDAS NO. 4,5,6,7,8,9, (BATAS QUIRÚRGICAS Y BATAS). ¿CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR PROTECCIÓN SUFICIENTE AL USUARIO, ESPECIFIQUE QUE PROMEDIO O MÍNIMO DE REPELENCIA DEBE CONTENER EL INSUMO? FAVOR DE ACLARAR. | SE ACLARA QUE DE LAS TRES PRUEBAS ESTIPULADAS PARA EL ESTUDIO DE LAS PARTIDAS EN 4 A 9, LA QUE SE ASEMEJA ES LA PRUEBA DE IMPERMEABILIDAD, MISMA QUE YA CONTIENE LA ESPECIFICACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2021 Y NO ESPECIFICA UN MÍNIMO SINO LO SIGUIETE: VERIFICAR SI EXISTE ESCURRIMIENTO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA TELA O PRESENCIA DE AGUA EN EL VASO QUE DENOTE FALTA DE IMPERMEABILIDAD. | TÉCNICA |
| 106 | 5 | ANEXO 1 REQUERIMIENTO | SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE, PARA LAS PARTIDAS NO. 4,5,6,7,8,9, (BATAS QUIRÚRGICAS Y BATAS). ¿EXISTE ALGUNA MEDIDA DE LAS BATAS? FAVOR DE ACLARAR. | TOMAR COMO REFERENCIA LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NMX-A-025-INNTEX-2017 (TABLA 1 – DIMENSIONES DE LA BATA DESECHABLE PARA USO QUIRÚRGICO NIVEL 1), QUE DEFINE LAS DIMENSIONES PARA UNA TALLA CHICA, MEDIANA Y GRANDE. POR OTRA PARTE SE ACLARA QUE PARA LA EVALUACIÓN DE LO PREVISTO EN EL NUMERAL 2 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO Y ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021, NO ESTÁ EL DE LAS DIMENSIONES, SITUACIÓN QUE NO EXIME A LOS FABRICANTES QUE RESPALDEN LAS PROPUESTAS DEL LICITANTE AL CUMPLIMIENTO DE ÉSTAS. CON RELACIÓN A QUE LA NORMA NMX-A-025-INNTEX-2017 NO CONTEMPLA DIMENSIONES PARA LA TALLA EXTRAGRANDE, COMO ÁREA TÉCNICA EL LARGO DE ESTA TALLA DEBE SER SUPERIOR AL LARGO DE LA TALLA GRANDE, DEBIENDO SER DE UN INCREMENTO MÍNIMO DE 10 CM CON RESPECTO AL LARGO DE LA TALLA GRANDE. | TÉCNICA |
| 107 | 6 | ANEXO 1 REQUERIMIENTO | SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE, PARA LAS PARTIDAS NO. 4,5,6,7,8,9, (BATAS QUIRÚRGICAS Y BATAS). ¿QUE TIPO DE COMPOSICIÓN DEBE CONTENER LA TELA DE LAS BATAS? FAVOR DE ACLARAR. | LA DESCRIPCIÓN DE LAS CLAVES CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS 4 A 9 INDICAN QUE DICHOS INSUMOS DEBEN ESTAR FABRICADOS EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO. DICHAS TELAS SE DEBEN AJUSTAR A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NMX-A-1833/16-INNTEX-2013. | TÉCNICA |
| 108 | 7 | ANEXO 1 REQUERIMIENTO | SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE, PARA LAS PARTIDAS NO. 4,5,6, (BATAS QUIRÚRGICAS). ¿ES SUFICIENTE, ¿EN CASO DE ADJUDICACIÓN, ENTREGAR LA BATA EN BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO? FAVOR DE ACLARAR. | NO SE ACEPTA, YA QUE EL EMPAQUE PRIMARIO DEBERÁ SER DE BOLSA MIXTA DE PAPEL Y PELÍCULA TRANSPARENTE GRADO MÉDICO, QUE PERMITA VERIFICAR EN MUESTRA INVIOLADA QUE NO TENGA EN SU INTERIOR MATERIAL EXTRAÑO, QUE LA PRENDA NO PRESENTE SUCIEDAD, CABELLOS O INSECTOS, ETC. | TÉCNICA |
| 109 | 8 | ANEXO 1 REQUERIMIENTO | SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE, PARA LAS PARTIDAS NO. 7,8,9, (BATAS). ¿ES SUFICIENTE, ¿EN CASO DE ADJUDICACIÓN, ENTREGAR LA BATA EN BOLSA DE POLIETILENO? ¿O DEBERÁ SER ESPECÍFICAMENTE DE ALGÚN CALIBRE? FAVOR DE ACLARAR. | PARA LAS PARTIDAS QUE DECLARA PODRÁN SER EN UN ENVASE PRIMARIO CON LAS CARACTERISTICAS QUE REFIERE, SIEMPRE Y CUANDO LA CALIDAD DE LA MISMA GARANTICE LA INTEGRIDAD DE LA MUESTRA, ES DECIR QUE DEBERÁ PROTEGER EL PRODUCTO DE CUALQUIER PÉRDIDA O CAMBIO Y NO DEBE EJERCER NINGUNA INTERACCIÓN FÍSICA Y/O QUÍMICA QUE PUEDA ALTERAR LA CALIDAD DEL MISMO, EL TIPO Y CALIDAD DEL EMBALAJE ES RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR Y DEBE PROTEGER EL PRODUCTO Y RESISTIR LAS CONDICIONES DE MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EN LOS DIFERENTES CLIMAS DEL PAÍS. | TÉCNICA |
| 110 | 9 | ANEXO 1 REQUERIMIENTO | SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE, PARA LAS PARTIDAS NO. 7,8,9, (BATAS). ¿ES SUFICIENTE, ¿EN CASO DE ADJUDICACIÓN, ENTREGAR LA BATA EN PAQUETE DE 10 PZAS EN BOLSA DE POLIETILENO? FAVOR DE ACLARAR. | LA PRESENTACIÓN ES POR PIEZA, DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL LIBRO DE MATERIAL DE CURACIÓN DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD. | TÉCNICA |
| 111 | 10 | ANEXO 1 REQUERIMIENTO | SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE, PARA LAS PARTIDAS NO. 4,5,6, (BATAS QUIRÚRGICAS. ¿EXISTE ALGUNA ESPECIFICACIÓN EN CUANTO A LA ESTERILIZACIÓN? FAVOR DE ACLARAR. | SE ACLARA QUE COMO PARTE DE LOS REQUISITOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA NO ESTÁ LA DE UN MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN EN ESPECÍFICO, POR LO QUE EL ADOPTADO POR LA EMPRESA FABRICANTE DEBE DE INDICARSE CONFORME LO ESTABLECE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-137-SSA1-2008, EN SU NUMERAL 4.1.1.12 | TÉCNICA |
| 112 | 11 | ANEXO 1 REQUERIMIENTO | SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE DESINCENTIVAR LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES DE BAJA CALIDAD Y SIN NINGUNA GARANTÍA PARA EL INSTITUTO, ESPECIFIQUEN ALGUNA PRUEBA DE LABORATORIO O CERTIFICADO QUE GARANTICE LA CALIDAD DEL INSUMO PRIMARIO INDEPENDIENTEMENTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BATA. ESTO DEBIDO A QUE EN EL MERCADO EXISTEN MATERIALES DIFÍCILES DE DISTINGUIR PERO QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN PARA EL USUARIO FINAL. | LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS SERÁN LOS ESTABLECIDOS EN TODOS LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. | TÉCNICA |

| 23.-LICITANTE: MATTE BRANDING, S.A. DE C.V.: ,S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 113 | 1 | PUNTO 4.2 INCISO D) LICENCIAS Y AVISOS, PAG. 26, TÉCNICO | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SI EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA OFERTE BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, ¿ESTE PUNTO SERÁ REQUERIDO? | EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR CON INDEPENDENCIA DE QUE SUS BIENES REQUIERAN O NO REGISTRO SANITARIO AVISO FUNCIONAMIENTO Y DE RESPONSABLE SANITARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD EN QUE REALICE LA DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS PARA LA SALUD. OBJETO DE LICITACIÓN | TÉCNICA |
| 114 | 2 | PUNTO 4.2 INCISO E) FOLLETOS O CATÁLOGOS O FOTOGRAFÍAS, PAG. 26, TÉCNICO | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SI EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA OFERTE BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, ¿ESTE PUNTO SERÁ REQUERIDO? | EN CASO DE QUE EL BIEN NO REQUIERA REGISTRO SANITARIO, Y COMO SE DESPRENDE DEL NUMERAL PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DEBERÁ ESTAR CONTENIDA EN LOS REGISTROS SANITARIOS O SUS ANEXOS AVALADOS POR COFEPRIS. PARA LAS CLAVES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO CONFORME AL ANEXO “CLAVES CON MUESTRA”, EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, ETIQUETA DEL PRODUCTO TERMINADO PARA SU COMERCIALIZACIÓN, QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN INDICADO EN EL ANEXO 1 “REQUERIMIENTO”, EN IDIOMA ESPAÑOL, IDENTIFICANDO O REFERENCIANDO LA CLAVE DEL BIEN OFERTADO A 14 DÍGITOS. LA ETIQUETA SE DEFINE COMO EL MARBETE, ROTULO, MARCA O IMAGEN GRÁFICA QUE SE ENCUENTRE ESCRITO, IMPRESO, ESTARCIDO, MARCADO EN RELIEVE O EN HUECO, GRABADO, ADHERIDO O PRECINTADO EN CUALQUIER MATERIAL SUSCEPTIBLE DE CONTENER EL INSUMO, INCLUYENDO EL ENVASE MISMO, QUE PERMITAN ACREDITAR CLARAMENTE LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OFERTADOS; DOCUMENTAL QUE DEBERÁ INTEGRARSE EN LA PROPUESTA TÉCNICA. | TÉCNICA |
| 115 | 3 | ANEXO 2 PUNTO 1 NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PAG. 2, TÉCNICO | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL ESCRITO QUE SOLICITAN “SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL REGISTRO SANITARIO EN EL QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENES TERAPÉUTICOS OFERTADOS CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE SALUD, EN LOS ARTÍCULOS APLICABLES, FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SUS SUPLEMENTOS, EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, ESPECÍFICAMENTE: NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2021, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-137-SSA1-2008, ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS O DE OTRAS DISPOSICIONES LEGALES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 60, FRACCIÓN III DE LA LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD, Y DEBERÁN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, POR LA(S) CLAVE(S) QUE PARTICIPE Y A FALTA DE ESTAS Y A FALTA DE ESTAS LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE”. EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA OFERTE BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, ¿ESTE PUNTO SERÁ REQUERIDO? | PARA TODOS LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, CON INDEPENDENCIA DE QUE REQUIERAN O NO REGISTRO SANITARIO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 60, FRACCIÓN III DE LA LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD, SE DEBERÁ GARANTIZAR QUE PARA LOS BIENES QUE OFERTAN, SE CUMPLIERON CON LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE SALUD Y CALIDAD: LEY GENERAL DE SALUD Y SU REGLAMENTO, EN LOS ARTÍCULOS APLICABLES, FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SUS SUPLEMENTOS VIGENTE, NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-137-SSA1-2008, ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS O DE OTRAS DISPOSICIONES LEGALES, Y CON LAS CARACTERSTICAS Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, POR LA(S) CLAVE(S) EN LA(S) QUE PARTICIPE Y A FALTA DE ESTAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE. DE IGUAL MANERA, EN EL MISMO ESCRITO DEBERÁ MANIFESTAR DE MANERA EXPRESA QUE: - EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN SE CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, Y FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SUS SUPLEMENTOS. - EN TODOS LOS CASOS, CUANDO EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LO DETERMINE PROCEDENTE SE COMPROMETE A REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y/O PRUEBAS EN UN LABORATORIO TERCERO AUTORIZADO POR LA COFEPRIS O POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA), O POR UN LABORATORIO CON ALCANCE O ACREDITADO EN EL ESTÁNDAR APLICABLE CUYOS GASTOS CORRERÁN POR CUENTA DEL PROVEEDOR. - LAS DESCRIPCIONES Y PRESENTACIONES OFERTADAS SE APEGAN DE MANERA ESTRICTA A LA CONTENIDA EN EL ANEXO 1. REQUERIMIENTO. SE INTEGRÓ COMO PARTE DE LAS PRECISIONES GENERALES ““FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DEL LICITANTE”, Y “FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE” LOS CUALES PODRÁN SER UTILIZADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE NUMERAL, O BIEN PRESENTAR ESCRITOS LIBRES, QUE CUMPLAN CON LA TOTALIDAD DE REQUISITOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE NUMERAL, ACLARADOS EN LAS PRECISIONES GENERALES. | TÉCNICA |
| 116 | 4 | ANEXO 3 PUNTO 4 CONSIDERACIONES DE ENTREGA CANCELACIÓN, PAG. 2, TÉCNICO | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES QUE EN SU CASO FUERAN ADJUDICADOS, MENCIONAN QUE SE EMITIRÁN “ORDENES DE REPOSICIÓN” LAS CUALES TENDRÁN UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS HÁBILES PARA SU “ENTREGA OPORTUNA” Y QUE EN CASO DE ENTREGAR POSTERIOR A LOS 15 DÍAS QUE SE SEÑALAN, SE APLICARA LA PENA DEL 2.5% POR CADA DÍA DE ATRASO. ¿DE ESTA MANERA SERÁ LA ENTREGA DE LA O LAS PARTIDAS EN LA TOTALIDAD DE LOS BIENES O EMITIRÁN UN CALENDARIO ESTIMADO DE ENTREGAS? | LAS ENTREGAS SERÁN CONFORME A LAS CANTIDADES INDICADAS EN LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN, CON BASE A LAS NECESIDADES DE LOS ORGÁNOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADAS Y UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD. | CONSOLIDADORA |
| 117 | 5 | ANEXO 1 PARTIDAS 4, 5, 6, 7, 8, Y 9, PAG. 39, PMR. | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, ¿SI EL PMR QUE SEÑALAN EN EL ANEXO I ES CORRECTO? YA QUE EN LAS PARTIDAS QUE MENCIONAMOS, EL PRECIO MEDIO DE REFERENCIA DE LAS TALLAS EXTRA GRANDES ES MENOR AL PRECIO DE LAS TALLAS GRANDE Y MEDIANA. | LOS PMR INCLUIDOS EN EL ANEXO I PMR DE LA CONVOCATORIA, SON CORRECTOS. | CONTRATANTE (INVESTIGACIÓN DE MERCADO) |
| 118 | 6 | ANEXO 1 PARTIDAS 10 Y 11, PAG. 39, PMR | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, ¿SI EL PMR QUE SEÑALAN EN EL ANEXO I ES CORRECTO? YA QUE EN LAS PARTIDAS QUE MENCIONAMOS, DEL GORRO MEDIANO TIENE UN PRECIO EQUIVALENTE A LA TERCERA PARTE DEL GORRO GRANDE, SIENDO QUE LA DIFERENCIA NO ES TAN RELEVANTE, POR LO QUE RESULTA IMPOSIBLE FABRICAR UN GORRO A ESE PRECIO. | LOS PMR INCLUIDOS EN EL ANEXO I PMR DE LA CONVOCATORIA, SON CORRECTOS. | CONTRATANTE (INVESTIGACIÓN DE MERCADO) |

| 24.-LICITANTE: PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS XOCO, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 119 | 1 | 1. IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. 1.2. MEDIO Y CARÁCTER PAG. 9 Y 10, ADMINISTRATIVO | DE ACUERDO AL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2020, POR EL QUE SE DECLARAN ACCIONES EXTRAORDINARIAS EN LAS REGIONES AFECTADAS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN LA PROVEDURIA PERMITA OFERTAR PRODUCTOS CUYO ORIGEN DE FABRICACIÓN SEA DE PAISES CON LOS QUE MÉXICO ACTUALMENTE NO TENGA SUSCRITOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y QUE CUMPLAN CON LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD CORRESPONDIENTES | NO SE ACEPTA. EL CARÁCTER DE LA PRESENTE LICITACIÓN ES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 28 FRACCIÓN II DE LA LAASSP, TAL Y COMO SE INDICA EN EL NUMERAL 1.2 DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE LOS LICITANTES DEBEN OFERTAR BIENES NACIONALES O CUYO PAÍS DE OIRGEN TENGA CELEBRADO CON MÉXICO ALGÚN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES. | CONTRATANTE |
| 120 | 2 | 2.3. NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, INTERNACIONALES, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES. ANEXO 1 REQUERIMIENTO, PAG 11, TÉCNICO | EN RELACION A LA SIGUIENTE CLAVE, PARIDA 3: NO. CONS; CLAVE CUCOP; GPO; GEN; ESP; DESCRIPCION. 3; 27200023; 060; 441; 0019; GOOGLES, DE SEGURIDAD, CON VALVULAS DE VENTILACION INDIRECTA PARA EVITAR EL EMPAÑAMIENTO. ERGONOMICOS, CON SELLO PERFECTO CON LA PIEL DE LA CARA, CON MARCO DE PVC FLEXIBLE PARA LOGRAR AMOLDARSE FACILMENTE A TODOS LOS CONTORNOS DE CUALQUIER ROSTRO O CARA, CON PRESION UNIFORME, HERMETICO A NIVEL DE LOS OJOS Y AREAS CIRCUNDANTES, CON ESPACIO SUFICIENTE PARA USUARIOS DE LENTES O ANTEOJOS GRADUADOS, LENTE TRANSPARENTE DE POLICARBONATO. RESISTENTE A LOS IMPACTOS (GOLPES Y CAIDAS) Y RALLADURAS. CON TRATAMIENTO ANTI-EMPAÑANTE. CON CINTA SUJETADORA CON AJUSTE QUE NO PERMITA DESLIZAMIENTO DE LA CORREA PARA ASEGURAR SU POSICION DURANTE LA ACTIVIDAD CLINICA. QUE PUEDE LIMPIARSE CON SOLUCIONES DESINFECTANTES, SIN DAÑARSE. REUTILIZABLE.. SE SOLICITA A ESA CONVOCANTE, ESPECIFICAR SOBRE LAS NORMAS, CERTIFACADOS Y DISEÑO DE LA VALVULA. | LAS CARACTERÍSTICAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PARTIDA 3 SE ESPECIFICAN EN EL ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2021. | TÉCNICA |
| 121 | 3 | ANEXO 1 REQUERIMIENTO TÉCNICO | CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 134 PÁRRAFO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE A LA LETRA DICE: “LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACIONES DE TODO TIPO DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA Y LA CONTRATACIÓN DE OBRA QUE REALICEN, SE ADJUDICARÁN O LLEVARÁN A CABO A TRAVÉS DE LICITACIONES PÚBLICAS MEDIANTE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA QUE LIBREMENTE SE PRESENTEN PROPOSICIONES SOLVENTES EN SOBRE CERRADO, QUE SERÁ ABIERTO PÚBLICAMENTE, A FIN DE ASEGURAR AL ESTADO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES” Y LOS ARTICULOS 26, 29, FRACCIONES V, X Y ANTEPENÚLTIMO PARRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASI COMO SU CORRELATIVO EL ARTICULO 39 FRACCIÓN II) INCISO E) DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES DICTAMINADAS POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (REQUERIMIENTOS PARA USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA EL NUEVO CORONAVIRUS (2019-NCOV) EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) Y LINEAMIENTO TÉCNICO DE USO Y MANEJO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTA CONVOCANTE DEBERÁ DE CONSIDERAR LAS VÍAS DE TRANSMISIÓN DEL VIRUS DEL COVID-19. CONFORME A LO SIGUIENTE: LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS SE PUEDEN TRANSMITIR A TRAVÉS DE GOTÍCULAS RESPIRATORIAS, QUE TIENEN UN DIÁMETRO DE 5 A 10 MICRÓMETROS (µM), Y TAMBIÉN A TRAVÉS DE NÚCLEOS GOTICULARES, CUYO DIÁMETRO ES INFERIOR A 5 µM.1 DE ACUERDO CON LOS DATOS DISPONIBLES, EL VIRUS DE LA COVID-19 SE TRANSMITE PRINCIPALMENTE ENTRE PERSONAS A TRAVÉS DEL CONTACTO Y DE GOTÍCULAS RESPIRATORIAS. EL CONTAGIO A TRAVÉS DE GOTÍCULAS SE PRODUCE POR CONTACTO CERCANO (A MENOS DE UN METRO) DE UNA PERSONA CON SÍNTOMAS RESPIRATORIOS (POR EJEMPLO, TOS O ESTORNUDOS), DEBIDO AL RIESGO DE QUE LAS MUCOSAS (BOCA Y NARIZ) O LA CONJUNTIVA (OJOS) SE EXPONGAN A GOTÍCULAS RESPIRATORIAS QUE PUEDEN SER INFECCIOSAS. ADEMÁS, SE PUEDE PRODUCIR TRANSMISIÓN POR GOTÍCULAS A TRAVÉS DE FÓMITES EN EL ENTORNO INMEDIATO DE UNA PERSONA INFECTADA. POR CONSIGUIENTE, EL VIRUS DE LA COVID-19 SE PUEDE CONTAGIAR POR CONTACTO DIRECTO CON UNA PERSONA INFECTADA Y, DE FORMA INDIRECTA, POR CONTACTO CON SUPERFICIES QUE SE ENCUENTREN EN SU ENTORNO INMEDIATO O CON OBJETOS QUE HAYA UTILIZADO (POR EJEMPLO, UN ESTETOSCOPIO O UN TERMÓMETRO). SE ADJUNTA LINK PARA MAYOR REFERENCIA (HTTPS://WWW.WHO.INT/ES/NEWS-ROOM/COMMENTARIES/DETAIL/MODES-OF-TRANSMISSION-OF-VIRUS-CAUSING-COVID-19-IMPLICATIONS-FOR-IPC-PRECAUTION-RECOMMENDATIONS, HTTPS://WWW.WHO.INT/PUBLICATIONS/I/ITEM/DISEASE-COMMODITY-PACKAGE---NOVEL-CORONAVIRUS-(NCOV),HTTPS://CORONAVIRUS.GOB.MX/WP CONTENT/UPLOADS/2020/05/LINEAMIENTO_USO_MANEJO_EPP_COVID-19.PDF. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE OFRECER MEJOR CALIDAD, CONDICIÓN, SEGURIDAD Y CARÁCTERISTICAS A LAS ÁREAS USUARIAS DEL INSTITUTO, SE REQUIERA A TODOS LOS LICITANTES OFERTAR COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE O SU EQUIVALENTE PARA LA PARTIDA __3__: “GOGGLE DE SEGURIDAD CON VÁLVULAS DE VENTILACIÓN INDIRECTA. ERGONÓMICOS, CON ARMAZÓN DE VINIL, LENTE TRANSPARENTE DE POLICARBONATO O PLÁSTICO. RESISTENTE A IMPACTOS. CON TRATAMIENTO ANTIEMPAÑANTE. RESISTENTE A RALLADURAS. CON PUENTE NASAL DE SILICONA, RESGUARDOS LATERALES TRANSPARENTES. RESGUARDO SUPERIOR. CINTA SUJETADORA. AJUSTABLE DE MATERIAL CONFORTABLE Y LAVABLE, QUE PERMITA UN ADECUADO AJUSTE Y ESTABILIDAD A PESAR DE MOVIMIENTOS DE LA CARA. RESISTENTE A LA DESINFECCIÓN CON SOLUCIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO. QUE PERMITA EL USO SIMULTÁNEO CON LENTES CONVENCIONALES, QUE TENGAN SELLADO PARA GARANTIZAR UNA EFICIENCIA DE FILTRADO DE MÁS DE 95% DE GOTÍCULAS RESPIRATORIAS, QUE TIENEN UN DIÁMETRO DE 5 A 10 MICRÓMETROS (µM)” APEGANDOSE ASÍ A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE USO Y MANEJO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 EMITIDO POR EL GOBIERNO DE MÉXICO. ESTA PREGUNTA ESTA DEBIDAMENTE ENFOCADA A LAS BASES Y DE ACUERDO AL ARTICULO 33 BIS DE LA LEY LAS RESPUESTAS DEBERA SER CONTESTADA EN FORMA CLARA Y PRECISA. | NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PRESENTACIÓN Y CARACTERISTICAS DE LA PARTIDA ES LA ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS. | TÉCNICA |
| 122 | 4 | ANEXO 1 REQUERIMIENTO, TÉCNICO | EN CASO DE SER NEGATIVA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: “GAFAS CON BUEN SELLO CONTRA LA PIEL DE LA CARA, MARCO DE PVC FLEXIBLE PARA ENCAJAR FÁCILMENTE CON TODOS LOS CONTORNOS DE LA CARA CON PRESIÓN UNIFORME, HERMÉTICO EN LOS OJOS Y LAS ÁREAS CIRCUNDANTES. AJUSTABLE PARA LOS USUARIOS CON ANTEOJOS GRADUADOS, LENTE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CON TRATAMIENTOS ANTIEMPAÑANTE Y A LOS ARAÑAZOS. BANDA AJUSTABLE PARA ASEGURAR FIRMEMENTE QUE NO SE DESAJUSTE DURANTE LA ACTIVIDAD CLÍNICA. VENTILACIÓN INDIRECTA PARA EVITAR EL EMPAÑAMIENTO, PUEDE SER REUTILIZABLE (SIEMPRE QUE EXISTAN DISPOSICIONES APROPIADAS PARA LA DESCONTAMINACIÓN) O DESECHABLE. DIRECTIVA ESTÁNDAR DE LA UE 86/686/CEE, EN 166/2002, ANSI/ISEA Z87.1-2010, O EQUIVALENTE.” CON SUS CERTIFICADOS DE LABORATORIO AUTORIZADO SOBRE LAS NORMAS QUE MENCIONA LA OMS, YA QUE SIN ELLOS SE PODRÁ OFERTAR UN BIEN QUE NO CUMPLA CON LOS ESTANDRÉS INTERNACIONALES PARA LA PROTECCCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE SALUD. EN VIRTUD DE QUE CUMPLEN CON LAS RECOMENDACIONES DICTAMINADAS POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (REQUERIMIENTOS PARA USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA EL NUEVO CORONAVIRUS (2019-NCOV) EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) Y LINEAMIENTO TÉCNICO DE USO Y MANEJO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL | NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PRESENTACIÓN Y CARACTERISTICAS DE LA PARTIDA ES LA ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS. | TÉCNICA |
| 123 | 5 | 2.3. NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, INTERNACIONALES, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES. ANEXO 1 REQUERIMIENTO, PAG. 11, TÉCNICO | EN CASO DE NO REQUERIR REGISTRO SANITARIO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR EN EL "ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE, POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO." EMITIDO POR EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 2014 ¿SE ACEPTA? | PARA LAS CLAVES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO CONFORME AL ANEXO “CLAVES CON MUESTRA”, EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, ETIQUETA DEL PRODUCTO TERMINADO PARA SU COMERCIALIZACIÓN, QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN INDICADO EN EL ANEXO 1 “REQUERIMIENTO”, EN IDIOMA ESPAÑOL, IDENTIFICANDO O REFERENCIANDO LA CLAVE DEL BIEN OFERTADO A 14 DÍGITOS. LA ETIQUETA SE DEFINE COMO EL MARBETE, ROTULO, MARCA O IMAGEN GRÁFICA QUE SE ENCUENTRE ESCRITO, IMPRESO, ESTARCIDO, MARCADO EN RELIEVE O EN HUECO, GRABADO, ADHERIDO O PRECINTADO EN CUALQUIER MATERIAL SUSCEPTIBLE DE CONTENER EL INSUMO, INCLUYENDO EL ENVASE MISMO, QUE PERMITAN ACREDITAR CLARAMENTE LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OFERTADOS; DOCUMENTAL QUE DEBERÁ INTEGRARSE EN LA PROPUESTA. | TÉCNICA |
| 124 | 6 | 2.3. NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, INTERNACIONALES, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES. ANEXO 1 REQUERIMIENTO PAG. 11, TÉCNICO | SE ENTIENDE QUE SE DEBE CUMPLIR PARA LA PARTIDA 3 CLAVE 060 441 0019 00 00 GOOGLES, DE SEGURIDAD, CON VALVULAS DE VENTILACION INDIRECTA PARA EVITAR EL EMPAÑAMIENTO. ERGONOMICOS, CON SELLO PERFECTO CON LA PIEL DE LA CARA, CON MARCO DE PVC FLEXIBLE PARA LOGRAR AMOLDARSE FACILMENTE A TODOS LOS CONTORNOS DE CUALQUIER ROSTRO O CARA, CON PRESION UNIFORME, HERMETICO A NIVEL DE LOS OJOS Y AREAS CIRCUNDANTES, CON ESPACIO SUFICIENTE PARA USUARIOS DE LENTES O ANTEOJOS GRADUADOS, LENTE TRANSPARENTE DE POLICARBONATO. RESISTENTE A LOS IMPACTOS (GOLPES Y CAIDAS) Y RALLADURAS. CON TRATAMIENTO ANTI-EMPAÑANTE. CON CINTA SUJETADORA CON AJUSTE QUE NO PERMITA DESLIZAMIENTO DE LA CORREA PARA ASEGURAR SU POSICION DURANTE LA ACTIVIDAD CLINICA. QUE PUEDE LIMPIARSE CON SOLUCIONES DESINFECTANTES, SIN DAÑARSE. REUTILIZABLE. CON ISO 4849:1981 ISO 9001:2015 ISO ISO/IED 17065 ANSI/ISEA Z87.1-2015 EN :166:2001 CERTIFICACIÓN DE ANTIAPAÑAMIENTO NOM-056-SSA1-1993 CUMPLIMIENTO CON LA NMX-S-057-SFI-2002 CUMPLIMIENTO CON LA NMX-S-013-1970 NOM-241-SSA1-2012 NOM-137-SSA1-2008 O SUS EQUIVALENTES NOS PUEDEN ACLARAR CON QUE NORMAS SE DEBEN CUMPLIR EN EL ANEXO 2, Y SI DEBEMOS DEMOSTRAR QUE EL INSUMO CUENTA CON ESAS CARACTERÍSTICAS, PRUEBAS Y CALIDAD ESTABLECIDADAS EN DICHAS NORMAS PARA PROTECCIÓN OCULAR | LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS PARA LA PARTIDA RESPECTO A LA QUE REALIZA SU PREGUNTA Y QUE SON OBJETO DE EVALUACIÓN, SON LOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA Y LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ÉSTA | TÉCNICA |

| 25.-LICITANTE: MED EVOLUTION, S.A.P.I. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 125 | 1 | ANEXO 4 CLAVES CON MUESTRA, PAG. 1, TÉCNICO. | SE ENTIENDE QUE EN EL ANEXO 4 CLAVES CON MUESTRA DETALLA LA REFERENCIA EN LA CLAVE 060.441.0019.00.00 A LA PUBLIACIÓN DE LA OMS “REQUERIMIENTOS PARA USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA EL NUEVO CORONAVIRUS (2019-NCOV) EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. (OPS/OMS 2/6/2020).” CUYO TEXTO ESPECIFICA LO SIGUIENTE “CON BUEN SELLO CONTRA LA PIEL DE LA CARA, MARCO DE PVC FLEXIBLE PARA ENCAJAR FÁCILMENTE CON TODOS LOS CONTORNOS DE LA CARA CON PRESIÓN UNIFORME, HERMÉTICO EN LOS OJOS Y LAS ÁREAS CIRCUNDANTES. AJUSTABLE PARA LOS USUARIOS CON ANTEOJOS GRADUADOS, LENTE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CON TRATAMIENTOS ANTIEMPAÑANTE Y A LOS ARAÑAZOS. BANDA AJUSTABLE PARA ASEGURAR FIRMEMENTE QUE NO SE DESAJUSTE DURANTE LA ACTIVIDAD CLÍNICA. VENTILACIÓN INDIRECTA PARA EVITAR EL EMPAÑAMIENTO, PUEDE SER REUTILIZABLE (SIEMPRE QUE EXISTAN DISPOSICIONES APROPIADAS PARA LA DESCONTAMINACIÓN) O DESECHABLE. DIRECTIVA ESTÁNDAR DE LA UE 86/686/CEE, EN 166/2002, ANSI/ISEA Z87.1-2010, O EQUIVALENTE.” SE ENTIENDE QUE QUE SE DEBE PRESENTAR Y CONTAR CON LAS PRUEBAS DE LABOTARIO NACIONAL O INTERNACIOAL CERTIFICADO POR LAS INSTANCIAS INTERNACIONALES O NACIONALES PARA DICHAS NORMAS PARA ASÍ CUMPLIR CON ESTOS ESTARES “UE 86/686/CEE, EN 166/2002, ANSI/ISEA Z87.1-2010, O EQUIVALENTE.”NORMAS MENCIONADAS EN LA REFERENCIA DE OMS PARA DAR CUMPLIMIENTO SOBRE ELLO MENCIONA EN EL ANEXO. CON ELLO PODER GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO, CUMPLIR CON EL REQUISITO DE ANTI EMPAÑAMIENTO VITAL PARA UN EQUIPO DE PROTECCIÓN VISUAL COMO DICTA LA OMS, SIN ESTOS CERTIFICADOS SERÍA IMPOSIBLE COMPROBAR LA EFIENCIA, CONFIABILIDAD DEL PRODUCTO EN MENCIÓN. YA QUE SI NO CUENTAN CON ESTA CERTIFICACIÓN EL INSUMO MENCIONADO PODRÍA NO CUMPLIR CON LOS ESTANDARÉS QUE LA RESPETABLE INSTUTUCIÓN REQUIERE. NO AFECTANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN YA QUE USTEDES REQUIEREN EL CUMPLIMENTO DE LAS NORMAS Y EXISTEN MUCHOS PRODUCTOS EN EL MERCADO QUE CUMPLEN CON ESTOS ESTÁNDARES. ESPERAMOS SU AMABLE CONFIRMACIÓN. | LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS PARA LA PARTIDA RESPECTO A LA QUE REALIZA SU PREGUNTA Y QUE SON OBJETO DE EVALUACIÓN, SON LOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA Y LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ÉSTA | TÉCNICA |
| 126 | 2 | ANEXO 4 CLAVES CON MUESTRA, PAG. 1, TÉCNICO | SE ENTIENDE QUE EN EL ANEXO 4 CLAVES CON MUESTRA DETALLA CLAVE EN LA CLAVE 060.441.0019.00.00 HACE LA REFERENCIA LA NORMA UNE-EN-166:2002 O SU EQUIVALENTE, SE ENTIENDE QUE SE DEBE PRESENTAR Y CONTAR CON LAS PRUEBAS DE LABOTARIO NACIONAL O INTERNACIOAL CERTIFICADO POR LAS INSTANCIAS INTERNACIONALES O NACIONALES PARA DICHA NORMA. CON ELLO PODER GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO, CUMPLIR CON EL REQUISITOS. CON ESTO EVITAR QUE SE OFERTE UN BIEN QUE NO CUMPLA CON ESTA NORMA DE REFERENCIA QUE DETALLAN EN EL ANEXO 4. NO AFECTANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN YA QUE USTEDES REQUIEREN EL CUMPLIMENTO DE LAS NORMAS Y EXISTEN MUCHOS PRODUCTOS EN EL MERCADO QUE CUMPLEN CON ESTOS ESTÁNDARES. ESPEREAMOS SU AMABLE CONFIRMACIÓN. | LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS PARA LA PARTIDA RESPECTO A LA QUE REALIZA SU PREGUNTA Y QUE SON OBJETO DE EVALUACIÓN, SON LOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA Y LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ÉSTA | TÉCNICA |
| 127 | 3 | ANEXO 4 CLAVES CON MUESTRA, PAG.1, TÉCNICO | CON RESPECTO A LAS PARTIDAS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, ¿SERÍA SUFICIENTE CON PRESENTAR LA CARTA PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 PARA PODER OFERTAR LOS BIENES DE DICHAS CARACTERÍSTICAS POR LA NATURALEZA DE CLASIFICACIÓN DE LOS INSUMOS PARA LA SALUD? | LA PREGUNTA FORMULADA, NO VERSA SOBRE EL ANEXO 4, AL QUE REFERENCIA SU PREGUNTA, POR LO QUE SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN NO ESTA VINCULADA CON EL NUMERAL QUE REFERENCIA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 45 PÁRRAFO SEXTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y TODA VEZ QUE SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN NO SE PLANTEA DE MANERA CONCISA NI ESTÁ DIRECTAMENTE VINCULADAS CON EL PUNTO O NUMERAL CON EL QUE RELACIONA ÉSTA, NO SE EMITE RESPUESTA ALGUNA. | TÉCNICA |
| 128 | 4 | ANEXO 4 CLAVES CON MUESTRA, PAG.1, TÉCNICO | CON RESPECTO A LAS PARTIDAS CLASIFICADA EN RESGISTRO SANITARIO CLASIFICACIÓN BAJO RIESGO (CLASE I), SIENDO UN INSUMO DE BAJO RIESGO, ¿ES SUFICIENTE CON PRESENTAR LA CARTA PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 PARA PODER OFERTAR LOS BIENES DE DICHAS CARACTERÍSTICAS POR LA NATURALEZA DE CLASIFICACIÓN DE LOS INSUMOS PARA LA SALUD? | LA PREGUNTA FORMULADA, NO VERSA SOBRE EL ANEXO 4, AL QUE REFERENCIA SU PREGUNTA, POR LO QUE SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN NO ESTA VINCULADA CON EL NUMERAL QUE REFERENCIA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 45 PÁRRAFO SEXTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y TODA VEZ QUE SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN NO SE PLANTEA DE MANERA CONCISA NI ESTÁ DIRECTAMENTE VINCULADAS CON EL PUNTO O NUMERAL CON EL QUE RELACIONA ÉSTA, NO SE EMITE RESPUESTA ALGUNA. | TÉCNICA |
| 129 | 5 | ANEXO 4 CLAVES CON MUESTRA PAG.1, TÉCNICO | CON RESPECTO A LAS PARTIDAS DE CLASIFICACIÓN DEL INSUMO PARA LA SALUD ART. 83 BIS: , INSUMOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO ¿ES SUFICIENTE CON PRESENTAR UN CERTIFICADO DE CALIDAD DE GESTIÓN CON ALCANCE A LA FABRICACIÓN DE INSUMOS MÉDICOS APEGADO LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL FABRICANTE DEL INSUMO OFERTADO, EXPEDIDO POR UN ORGANISMO ACREDITADO POR LA EMA. ESPERANDO SU AMABLE RESPUESTA. | LA PREGUNTA FORMULADA, NO VERSA SOBRE EL ANEXO 4, AL QUE REFERENCIA SU PREGUNTA, POR LO QUE SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN NO ESTA VINCULADA CON EL NUMERAL QUE REFERENCIA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 45 PÁRRAFO SEXTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y TODA VEZ QUE SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN NO SE PLANTEA DE MANERA CONCISA NI ESTÁ DIRECTAMENTE VINCULADAS CON EL PUNTO O NUMERAL CON EL QUE RELACIONA ÉSTA, NO SE EMITE RESPUESTA ALGUNA. | TÉCNICA |
| 130 | 6 | ANEXO 4 CLAVES CON MUESTRA PAG.1, TÉCNICO | CON RESPECTO A LAS PARTIDAS CLASIFICADA RESGISTRO SANITARIO CLASIFICACIÓN BAJO RIESGO (CLASE I), SIENDO UN INSUMO DE BAJO RIESGO ¿ES SUFICIENTE CON PRESENTAR UN CERTIFICADO DE CALIDAD DE GESTIÓN CON ALCANCE A LA FABRICACIÓN DE INSUMOS MÉDICOS APEGADO LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2015 SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL FABRICANTE DEL INSUMO OFERTADO, EXPEDIDO POR UN ORGANISMO ACREDITADO POR LA EMA. ESPERANDO SU AMABLE RESPUESTA. | LA PREGUNTA FORMULADA, NO VERSA SOBRE EL ANEXO 4, AL QUE REFERENCIA SU PREGUNTA, POR LO QUE SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN NO ESTA VINCULADA CON EL NUMERAL QUE REFERENCIA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 45 PÁRRAFO SEXTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y TODA VEZ QUE SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN NO SE PLANTEA DE MANERA CONCISA NI ESTÁ DIRECTAMENTE VINCULADAS CON EL PUNTO O NUMERAL CON EL QUE RELACIONA ÉSTA, NO SE EMITE RESPUESTA ALGUNA. | TÉCNICA |

| 26.-LICITANTE: IMPULSORA DE NEGOCIOS JANIK ,S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 131 | 1 | ANEXO 1 REQUERIMIENTO ANEXO 4 ANEXO CLAVES CON MUESTRA, PAG. 1, TÉCNICO | - ES UN GOGGLE QUE TENGA UN MÍNIMO DE 95% DE EFICACIA DE FILTRACIÓN MICORBIOLÓGICA, PROTECCIÓN OCULAR CONTRA PARTÍCULAS MENORES A 0.1 Μ (NO PUEDE SER CUALQUIER VENTILACIÓN INDIRECTA) - CERTIFICADOS EN UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA Y POR COFEPRIS COMO TERCERO ATURORIZADO QUE CUMPLA LA FUNCIÓN - CON TRATAMIENTO ANTIEMPAÑANTE (CERTIFICADO) (ES VITAL POR TRATARSE DE UN PRODUCTO PARA ÁREAS CRÍTICAS) - ERGONÓMICOS - CON ARMAZÓN DE VINIL - LENTE TRANSPARENTE DE POLICARBONATO O PLÁSTICO - RESISTENTE A IMPACTOS (PROBADO CONTRA IMPACTOS EN LABORATORIO) - RESISTENTE A RALLADURAS (PROBADO CONTRA RAYADURAS EN LABORATORIO) - CON PUENTE NASAL DE SILICONA - RESGUARDOS LATERALES TRANSPARENTES - RESGUARDO SUPERIOR - CINTA SUJETADORA AJUSTABLE DE MATERIAL CONFORTABLE Y LAVABLE QUE PERMITA UN ADECUADO AJUSTE Y ESTABILIDAD A PESAR DE MOVIMIENTOS DE LA CARA - RESISTENTE A LA DESINFECCIÓN CON SOLUCIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO - QUE PERMITA EL USO SIMULTÁNEO CON LENTES - CONVENCIONALES. DE LA PROTECCIÓN PERSONAL Y LOS RIESGOS SANITARIOS. VÍAS DE TRANSMISIÓN DEL VIRUS DE LA COVID-19: REPERCUSIONES PARA LAS RECOMENDACIONES RELATIVAS A LAS PRECAUCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS INFECCIONES “LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS SE PUEDEN TRANSMITIR A TRAVÉS DE GOTÍCULAS RESPIRATORIAS, QUE TIENEN UN DIÁMETRO DE 5 A 10 MICRÓMETROS (µM), Y TAMBIÉN A TRAVÉS DE NÚCLEOS GOTICULARES, CUYO DIÁMETRO ES INFERIOR A 5 µM.1 DE ACUERDO CON LOS DATOS DISPONIBLES, EL VIRUS DE LA COVID-19 SE TRANSMITE PRINCIPALMENTE ENTRE PERSONAS A TRAVÉS DEL CONTACTO Y DE GOTÍCULAS RESPIRATORIAS.2-7 EN UN ANÁLISIS REALIZADO EN CHINA QUE INCLUYÓ A 75 465 CASOS DE COVID-19 NO SE NOTIFICÓ TRANSMISIÓN AÉREA.8” “LA TRANSMISIÓN POR GOTÍCULAS ES DISTINTA DE LA TRANSMISIÓN AÉREA, PUES ESTA ÚLTIMA TIENE LUGAR A TRAVÉS DE NÚCLEOS GOTICULARES QUE CONTIENEN MICROBIOS. LOS NÚCLEOS GOTICULARES, QUE TIENEN UN DIÁMETRO INFERIOR A 5 µM, PUEDEN PERMANECER EN EL AIRE DURANTE PERIODOS PROLONGADOS Y LLEGAR A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN A MÁS DE UN METRO DE DISTANCIA.” REFERENCIAS HTTPS://WWW.WHO.INT/ES/NEWS-ROOM/COMMENTARIES/DETAIL/MODES-OF-TRANSMISSION-OF-VIRUS-CAUSING-COVID-19-IMPLICATIONS-FOR-IPC-PRECAUTION-RECOMMENDATIONS ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS NOM-056-SSA1-1993 NMX-S-057-SFI-2002 NMX-S-013-1970 NOM-241-SSA1-2012 NOM-137-SSA1-2008 Y/O EL EQUIVALENTE DE LAS NORMAS INTERNACIONALES PREFERENTEMENTE QUE CUENTE CON ISO 4849:1981 ISO 9001:2015 FAVOR DE RESPONDER QUE NORMAS SE DEBEN CUMPLIR 1.- LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA EQUIPO DE PROTECCIÓN *GOGGLES* GOGGLE DE SEGURIDAD CON VÁLVULAS DE VENTILACIÓN INDIRECTA . ERGONÓMICOS, CON ARMAZÓN DE VINIL, LENTE TRANSPARENTE DE POLICARBONATO O PLÁSTICO. RESISTENTE A IMPACTOS. CON TRATAMIENTO ANTIEMPAÑANTE. RESISTENTE A RALLADURAS. CON PUENTE NASAL DE SILICONA, RESGUARDOS LATERALES TRANSPARENTES. RESGUARDO SUPERIOR. CINTA SUJETADORA. AJUSTABLE DE MATERIAL CONFORTABLE Y LAVABLE, QUE PERMITA UN ADECUADO AJUSTE Y ESTABILIDAD A PESAR DE MOVIMIENTOS DE LA CARA. RESISTENTE A LA DESINFECCIÓN CON SOLUCIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO. QUE PERMITA EL USO SIMULTÁNEO CON LENTES CONVENCIONALES. GOGGLES - PÁGINA 21 BIBLIOGRAFÍA PÁGINA 24-25 LINEAMIENTO TÉCNICON DE USO Y MANEJO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 OBJETIVO ESTABLECER LOS LIENEAMIENTOS PARA EL USO ÓPTIMO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DEL SECTOR SALUD, CONSIDERANDO LAS RECOMENDACIONES DE BIOSEGURIDAD PARA SARS-CO-2, CON EL FIN DE DISMINUIR EL RIESGO DE CONTAGIO ASOCIADO A EXPOSICIÓN LABORAL .HTTPS://CORONAVIRUS.GOB.MX/WP-CONTENT/UPLOADS/2020/05/LINEAMIENTO_USO_MANEJO_EPP_COVID-19.PDF DONDE EL GOBIERNO FEDERAL ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL USO ÓPTIMO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DEL SECTOR SALUD, CONSIDERANDO LAS RECOMENDACIONES DE BIOSEGURIDAD PARA SARS-COV-2, CON EL FIN DE DISMINUIR EL RIESGO DE CONTAGIO ASOCIADO A EXPOSICIÓN LABORAL. EN BASE DE LAS RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y LAS NOMS MÉXICANAS SOBRE EPP | LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS PARA LA PARTIDA RESPECTO A LA QUE REALIZA SU PREGUNTA Y QUE SON OBJETO DE EVALUACIÓN, SON LOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA Y LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ÉSTA | TÉCNICA |
| 132 | 2 | ANEXO 1 REQUERIMIENTO ANEXO 4 ANEXO CLAVES CON MUESTRA PAG. 1, TÉCNICO | 2.- RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD REQUERIMIENTOS PARA USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA EL NUEVO CORONAVIRUS (2019-NCOV) EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD OPS/PHE/IHM/COVID-19/20-003 (RECOMENDACIONES INTERINAS, 2/6/2020) GAFAS (GOGGLE) CON BUEN SELLO CONTRA LA PIEL DE LA CARA, MARCO DE PVC FLEXIBLE PARA ENCAJAR FÁCILMENTE CON TODOS LOS CONTORNOS DE LA CARA CON PRESIÓN UNIFORME, HERMÉTICO EN LOS OJOS Y LAS ÁREAS CIRCUNDANTES. AJUSTABLE PARA LOS USUARIOS CON ANTEOJOS GRADUADOS, LENTE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CON TRATAMIENTOS ANTIEMPAÑANTE Y A LOS ARAÑAZOS. BANDA AJUSTABLE PARA ASEGURAR FIRMEMENTE QUE NO SE DESAJUSTE DURANTE LA ACTIVIDAD CLÍNICA. *VENTILACIÓN INDIRECTA PARA EVITAR EL EMPAÑAMIENTO*, PUEDE SER REUTILIZABLE (SIEMPRE QUE EXISTAN DISPOSICIONES APROPIADAS PARA LA DESCONTAMINACIÓN) O DESECHABLE. DIRECTIVA ESTÁNDAR DE LA UE 86/686/CEE, EN 166/2002, ANSI/ISEA Z87.1-2010, O EQUIVALENTE. REFERENCIA HTTPS://IRIS.PAHO.ORG/BITSTREAM/HANDLE/10665.2/51976/OPSPHEIHMCOVID1920003_SPA.PDF?SEQUENCE=1&ISALLOWED=Y RECOMENDACIONES Y OTRAS PUBLICACIONES HTTPS://WWW.ELUNIVERSAL.COM.MX/NACION/SOMOS-EL-PAIS-CON-LA-TASA-DE-MORTALIDAD-EN-TRABAJADORES-DE-SALUD-MAS-ALTA-EN-EL-MUNDO FAVOR DE ACLARAR QUE NORMAS SE DEBEN CUMPLIR Y QUE CERTIFICADOS SE DEBEN MOSTRAR. ¿ASÍ COMO LAS NORMAS, SE DEBEN PRESENTAR LAS PRUEBAS DE IMPACTO, RAYADURAS, ANTI-EMPAÑAMIENTO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES NECESARIAS POR UN LABORATORIO AUTORIZADO? | LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS PARA LA PARTIDA RESPECTO A LA QUE REALIZA SU PREGUNTA Y QUE SON OBJETO DE EVALUACIÓN, SON LOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA Y LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ÉSTA | TÉCNICA |

| 27.-LICITANTE: SOLEIL INFORMATICA, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 133 | 1 | 2.3, PAG. 12 DE 72, TÉCNICA | LAS DIVERSAS NORMAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO, SERA DARA CUMPLIMIENTO CON UN ESCRITO MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE CUMPLEN CON DICHAS NORMAS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | ES CORRECTO, DEBIENDO CONSIDERAR QUE EN EL NUMERAL 1 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO CONFORME A LAS PRECISIONES GENERALES, SE DEBERÁ GARANTIZAR MEDIANTE ESCRITO LIBRE O “FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DEL LICITANTE”, Y ESCRITO LIBRE O “FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE”. DESTACANDO QUE DE PRESENTAR ESCRITOS LIBRES DEBERÁN CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE REQUISITOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE NUMERAL. | TÉCNICA |
| 134 | 2 | 4.1.2, PAG. 23 DE 72, TÉCNICA | TODA LA DOCUMENTACION SOLICITADA DEL INCISO “A” AL “H” ES OPTATIVA Y SU NO PRESENTACION NO SERA CAUSA DE DESCALIFICACION. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PODRÁ REQUISITAR Y PRESENTAR CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, SIN QUE LA AUSENCIA U OMISIÓN, SEA CAUSA DE DESECHAMIENTO | CONTRATANTE |
| 135 | 3 | 4.2 INCISO “C”, PAG. 26 DE 72, TECNICA | SOLICITAN REGISTRO SANITARIO, EN ESTE DOCUMENTO EXPEDIDO POR COFEPRIS UINICAMENTE SE MENCIONA LA DESCRIPCION GENERICA DEL PRODUCTO, LA DESCRIPCION O ESPECIFICACIONES TECNICAS SE PODRAN VERIFICAR EN EL FOLLETO DEL FABRICANTE Y NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION EL PRESENTAR EL REGISTRO SANITARIO UNICAMENTE CON LA DESCRIPCION GENERICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | PARA BIENES QUE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, SE DEBERÁ APEGAR AL NUMERAL 5 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. EN QUE ESTABLECE QUE, PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS, LAS CUALES DEBERÁ ESTAR CONTENIDA EN LOS REGISTROS SANITARIOS O SUS ANEXOS AVALADOS POR COFEPRIS. | TÉCNICA |
| 136 | 4 | ANEXO 3.1, PAG. 14 DE 25, TECNICA | MENCIONAN 63 LUGARES DE ENTREGA, LA CONVOCANTE NOS PODRA ENTREGAR QUE CANTIDADES DE LAS SOLICITADAS VAN A SER ENTREGADAS A CADA UNO DE LOS 63 ÑUGAR QUE SE INCIDAN, ESTO CON EL PROPOSITO DE HACER UN CALCULO EN EL COSTO DEL ENVIO PARA CADA LUGAR Y PARTIDA | NO ES PROCEDENTE, YA QUE CONFORME SE ESTABLECE EN EL ANEXO 3 TÉRMINOS Y CONDICIONES, LAS EMISIONES DE ORDENES DE REPOSICIÓN, SERÁN CONFORME A LAS NECESIDADES DE LOS ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADAS Y UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD | CONSOLIDADO0RA |
| 137 | 5 | ANEXO 3.1, PAG. 14 DE 25, TECNICA | NOS PODRA INDICAR LA CONVOCANTE CUANTO TIEMPO TENEMOS PARA ENTREGAR LA MERCANCIA DESPUES DE QUE SE NOS NOTIFIQUE LA ORDEN CORRESPONDIENTE | SE DEBERÁ APEGAR AL NUMERAL 4 “CONSIDERACIONES DE ENTREGA Y CANCELACIÓN” DEL ANEXO 3, SE EMITIRÁN LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN, LAS CUALES TENDRÁN UNA VIGENCIA DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES COMO ENTREGA OPORTUNA Y CUATRO DÍAS CON APLICACIÓN DE PENA CONVENCIONAL | CONSOLIDADORA |
| 138 | 6 | ANEXO 3.1, PAG. 14 DE 25, TECNICA | MENCIONAN 63 LUGARES DE ENTREGA Y LUGARES DE PAGO NOS PODRA INDICAR LA CONVOCANTE SI DESPUES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES PODREMOS HACER EL TRAMITE CORRESPONDIENTE A DISTANCIA, ES DECIR VIA TELFONICA, MAIL O ENVIO DE DOCUMENTO POR MENSAJERIA O PAQUETERIA | SE DEBERÁ APEGAR AL NUMERAL 13 “PAGO. (4.24.4 INCISO K) DE LAS POBALINES).” DEL ANEXO 3. | CONSOLIDADORA |
| 139 | 7 | ANEXO CLAVES CON MUESTRA, TECNICA | LA PARTIDA 1, PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACION MICROBIOLOGICA DEL 95%, ES LA UNICA PARTIDA DE LA CUAL SOLICITAN CERTIFICADO E INFORME DE LABORATORIO POR PARTE DE NYCE LABORATORIOS, S.C. (NYCE), LAS DEMAS PARTIDAS SE DARA CUMPLIMIENTO CON LAS MUESTRAS ENTREGADAS Y LA CARTA DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS POR PARTE DE LA EMPRESA LICITANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE A LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 2.- PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 4.24.3. DE LAS POBALINES ASÍ COMO EN EL ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2021 | TÉCNICA |
| 140 | 8 | ANEXO 2, PAG. 3 DE 25, TECNICA | LA FECHA LIMITE DE ENTREGA DE MUESTRAS ES EL DIA LUNES 5 DE JULIO A LAS 12:00 HORAS COMO MAXIMO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | NO ES CORRECTA LA FECHA, TODA VEZ QUE DERIVADO DE LAS PRECISIONES GENERALES REALIZADAS CON RESPECTO A LA JUNTA DE ACLARACIONES, SE DIFIERE LA FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, POR LO QUE HABRÁ DE EFECTUARSE LA ENTREGA DE LO DESCRITO EN EL NUMERAL 2 DEL ANEXO W ANEXO TÉCNICO, A MÁS TARDAR TRES DÍAS HÁBILES ANTES DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA COCTI, EN UN HORARIO PARA LA ENTREGA DE MUESTRAS DE LUNES A VIERNES (DÍAS HÁBILES) DE 8:30 A 15:30 HORAS. | TÉCNICA |

| 28.-LICITANTE: COMERCIALIZADORA LAVIC, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 141 | 1 | 2.4, PAG. 12, TÉCNICO | ¿FECHA MÁXIMA DE ENTREGA DE MUESTRAS, CANTIDAD, DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ALGÚN DOCUMENTO ADICIONAL A PRESENTAR EN COCTI? | DERIVADO DE LAS PRECISIONES GENERALES REALIZADAS CON RESPECTO A LA JUNTA DE ACLARACIONES, SE DIFIERE LA FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, POR LO QUE HABRÁ DE EFECTUARSE LA ENTREGA DE LO DESCRITO EN EL NUMERAL 2 DEL ANEXO W ANEXO TÉCNICO, A MÁS TARDAR TRES DÍAS HÁBILES ANTES DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA COCTI, EN UN HORARIO PARA LA ENTREGA DE MUESTRAS DE LUNES A VIERNES (DÍAS HÁBILES) DE 8:30 A 15:30 HORAS. | TÉCNICA |
| 142 | 2 | TÉCNICO | ¿HAY ALGÚN TIPO DE FICHA TÉCNICA REQUERIDA DE LOS PRODUCTOS? | LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS SERÁN LOS ESTABLECIDOS EN TODOS LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SIENDO LAS CARACTERÍSTICAS A VERIFICAR EN CUANTO A CALIDAD SE REFIERE, LOS DEFINIDOS EN EL NUMERAL 2 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO Y EN EL ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2021. | TÉCNICA |
| 143 | 3 | TÉCNICO | ¿HAY ALGÚN TIPO DE ESPECIFICACIÓN CONFORME AL ETIQUETADO DEL PRODUCTO? | LA INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBERÁ CONTENER EL ETIQUETADO DE LAS PARTIDAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO, SE BASAN EN LA NOM-137-SSA1-2008 Y SE ESPECIFICAN EN EL NUMERAL 2 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO Y EN EL ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2021. | TÉCNICA |
| 144 | 4 | TÉCNICO | ¿BAJO QUÉ NOM DE ETIQUETADO SE REQUERIRÁ EL GEL? | LA INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBERÁ CONTENER EL ETIQUETADO DE LAS PARTIDAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE PROCEDIMENTO LICITATORIO, SE BASAN EN LA NOM-137-SSA1-2008 Y SE ESPECIFICAN EN EL ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2021. | TÉCNICA |
| 145 | 5 | ANEXO 3, PUNTO 6, PAG. 3, ADMINISTRATIVO | ¿LOS PAGOS COMO SERÁN EFECTUADOS? | SE DEBERÁ APEGAR AL NUMERAL 13 “PAGO. (4.24.4 INCISO K) DE LAS POBALINES).” DEL ANEXO 3. | CONSOLIDADORA |
| 146 | 6 | ANEXO 3, PUNTO 6, PAG. 3, ADMINISTRATIVO | ¿CÓMO SERÁ EL PLAZO DE PAGO Y PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LOS MISMOS? | SE DEBERÁ APEGAR AL NUMERAL 13 “PAGO. (4.24.4 INCISO K) DE LAS POBALINES).” DEL ANEXO 3. | CONSOLIDADORA |
| 147 | 7 | ANEXO 3, PUNTO 6, PAG. 3, ADMINISTRATIVO | ¿CÓMO SERÁ LA DISTRIBUCIÓN? | LOS BIENES SOLICITADOS MEDIANTE ÓRDENES DE REPOSICIÓN SERÁN ENTREGADOS POR LOS PROVEEDORES EN LOS ANDENES DE LOS ALMACENES CONTENIDOS EN EL ANEXO 3.1 “ALMACENES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES Y LUGARES DE PAGO” DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 6 DEL ANEXO 3 TÉRMINOS Y CONDICIONES. | CONSOLIDADORA |
| 148 | 8 | ANEXO 3, PUNTO 7, PAG. 4, ADMINISTRATIVO | ¿CUÁLES SON LOS PLAZOS DE ENTREGA? | SE EMITIRÁN LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN, LAS CUALES TENDRÁN UNA VIGENCIA DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES COMO ENTREGA OPORTUNA, ESTO DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 4 ANEXO 3 TÉRMINOS Y CONDICIONES. | CONSOLIDADORA |
| 149 | 9 | TÉCNICO | ¿QUÉ CERTIFICACIONES SON EXIGIDAS PARA EL PRODUCTO? | LA PREGUNTA FORMULADA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 45 PÁRRAFO SEXTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, NO SE PLANTEA DE MANERA CONCISA NI SE VINCULA CON EL PUNTO O NUMERAL RESPECTO A LA CONVOCATORIA, POR LO QUE NO SE EMITE RESPUESTA ALGUNA. | CONSOLIDADORA/ TÉCNICA |
| 150 | 10 | ANEXO 3, PUNTO 7, PAG. 4, ADMINISTRATIVO | ¿CUÁLES SERÁN LOS LUGARES DE ENTREGA? | LOS BIENES SOLICITADOS MEDIANTE ÓRDENES DE REPOSICIÓN SERÁN ENTREGADOS POR LOS PROVEEDORES EN LOS ANDENES DE LOS ALMACENES CONTENIDOS EN EL ANEXO 3.1 “ALMACENES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES Y LUGARES DE PAGO” DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 6 DEL ANEXO 3 TÉRMINOS Y CONDICIONES. | CONSOLIDADORA |
| 151 | 11 | ADMINISTRATIVO | ¿PARTICIPARAN EMPRESAS O PRODUCTOS DE ORIGEN CHINA? | DE CONFORMIDAD CON EL CARÁCTER DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 28 FRACCIÓN II DE LA LAASSP, TAL Y COMO SE INDICA EN EL NUMERAL 1.2 DE LA CONVOCATORIA, LOS LICITANTES DEBEN OFERTAR BIENES NACIONALES O CUYO PAÍS DE ORIGEN TENGA CELEBRADO CON MÉXICO ALGÚN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES. | CONTRATANTE |
| 152 | 12 | ADMINISTRATIVO | ¿EL CONTRATO SERÁ ANUAL, PLURIANUAL O DE COMPRA ÚNICA? | LA CONTRATACIÓN CUBRE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, TENIENDO PLAZO DE CUMPLIMIENTO A PARTIR DEL DÍA SEGUIMIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. | CONSOLIDADORA |
| 153 | 13 | ANEXO 3, PUNTO 4, PAG. 2, ADMINISTRATIVO | ¿EXISTE ALGÚN TIPO DE PENALIZACIÓN? | CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL CABAL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIX, 53 Y 53 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 85 FRACCIÓN V, 86 SEGUNDO PÁRRAFO, 95, 96, 97 Y 100 DE SU REGLAMENTO, APLICARÁ LAS SANCIONES DESCRITAS EN EL NUMERAL 16 “PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES. (4.24.4 INCISO H) DE LAS POBALINES” DEL ANEXO 3 TERMINOS Y CONDICIONES. | CONSOLIDADORA |

| 29.-LICITANTE: CORPORATIVO PROFESIONAL TEXTIL, S DE R.L. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 154 | 1 | 6. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA, PAG. 28, ADMINISTRATIVO | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI HAY CANTIDADES ESTIPULADAS PARA UNA PRIMERA ENTREGA POR DELEGACIÓN Y UMAE UNA VEZ FINALICE EL EVENTO DEL FALLO. | LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE REPOSICIÓN, SE ESTIMAN CON UNA EMISIÓN MENSUAL, NO OBSTANTE, PODRÁN EMITIRSE CON OTRA PERIODICIDAD CONFORME A LAS NECESIDADES DE LOS ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADOS Y UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD, POR LO QUE NO HAY CANTIDADES ESTIPULADAS PARA LA PRIMERA ENTREGA | CONSOLIDADORA |
| 155 | 2 | 6. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA, PAG. 28, ADMINISTRATIVO | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR CUÁLES SON LOS PLAZOS DE ENTREGA UNA VEZ GENERADAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN POR DELEGACIÓN Y UMAE. | LOS PLAZOS DE ENTREGA SE ENCUENTRAN INDICADOS EN EL NUMERAL 4 DEL ANEXO 3 TÉRMINOS Y CONDICIONES SIENDO ÉSTE EL SIGUIENTE: “…SE EMITIRÁN LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN, LAS CUALES TENDRÁN UNA VIGENCIA DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES COMO ENTREGA OPORTUNA. LA CONTABILIZACIÓN DE LOS DÍAS SERÁ A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA NATURAL EN QUE LA ORDEN DE REPOSICIÓN FUE EMITIDA POR PARTE DEL INSTITUTO” | CONSOLIDADORA |
| 156 | 3 | 2.3. NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, INTERNACIONALES, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES., PAG. 12, TÉCNICO. | ANÁLISIS DE LOS BIENES, ¿SE ACEPTA PARA LA PARTIDA 1 PRESENTAR SOLAMENTE EL COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE MUESTRA PARA ANÁLISIS POR PARTE DEL LABORATORIO NYCE? | LA PREGUNTA FORMULADA, NO VERSA SOBRE EL NUMERAL AL QUE REFERENCIA SU PREGUNTA, POR LO QUE SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN NO ESTA VINCULADA CON EL NUMERAL QUE REFERENCIA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 45 PÁRRAFO SEXTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y TODA VEZ QUE SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN NO SE PLANTEA DE MANERA CONCISA NI ESTÁ DIRECTAMENTE VINCULADA CON EL PUNTO O NUMERAL CON EL QUE RELACIONA, NO SE EMITE RESPUESTA ALGUNA. SE DESTACA QUE PARA EL MUESTREO DEBERÁ APEGARSE A LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 2.- PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 4.24.3. DE LAS POBALINES ASÍ COMO EN EL ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2021. | TÉCNICA |
| 157 | 4 | 2.4. MÉTODO DE PRUEBA E INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ., ANEXO 4 CLAVES CON MUESTRA, TÉCNICO | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RATIFICAR SI “MÉTODO INTERNO” SE REFIERE A UN MÉTODO REALIZADO POR EL OFERENTE O POR UN LABORATORIO TERCERO. | SE ACLARA QUE MÉTODO INTERNO SE REFIERE AL REALIZADO POR EL ÁREA RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN DEL REQUISITO TÉCNICO PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE, SIENDO ESTÁ LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS (COCTI), LABORATORIO CON EL RECONOCIMIENTO COMO TERCERO AUTORIZADO POR PARTE DE LA COFEPRIS. | TÉCNICA |
| 158 | 5 | 2.4. MÉTODO DE PRUEBA E INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ., ANEXO 4 CLAVES CON MUESTRA, TÉCNICO | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE RATIFIQUE SI LAS PRUEBAS DE DISEÑO, ACABADO E IMPERMEABILIDAD PUEDEN SER REALIZAS SOLAMENTE POR METODOLOGÍAS INTERNAS. Y DE SER AFIRMATIVO, ¿BASTA CON UNA CARTA MEMBRETADA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESPONSABLE SANITARIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS RESULTADOS SON CONFORMES PARA CONSIDERARLOS COMO VÁLIDOS? | NO SE ACEPTA, ADICIONALMENTE, SE SEÑALA QUE NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, TODA VEZ QUE CON INDEPENDENCIA DE QUE NO TODAS LAS PRUEBAS A LAS QUE HACE ALUSIÓN TIENEN COMO REFERENCIA NORMATIVA METODOLOGÍAS INTERNAS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, LO REFERENTE A LA EVALUACIÓN DEL REQUISITO PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE, SERÁ EFECTUADO POR LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS (COCTI). | TÉCNICA |
| 159 | 6 | 2.4. MÉTODO DE PRUEBA E INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ., ANEXO 4 CLAVES CON MUESTRA, TÉCNICO | PARTIDAS 4, 5 Y 6. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTAR PARA LAS PARTIDAS DE BATAS QUIRÚRGICAS (ESTÉRILES) QUE SE PUEDAN PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS QUE NO INDIQUEN ESTERILIDAD Y ADEMÁS ANEXAR EL CERTIFICADO DE ESTERILIZACIÓN. | NO SE ACEPTA, TODA VEZ QUE EL REGISTRO SANITARIO A PRESENTAR DEBE CONTEMPLAR TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS CLAVES DEL REQUERIMIENTO, SIENDO PARA EL CASO EN PARTICULAR LA DE LA ESTERILIDAD. | TÉCNICA |
| 160 | 7 | 2.4. MÉTODO DE PRUEBA E INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ, ANEXO 4 CLAVES CON MUESTRA, TÉCNICO | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI PARA DAR CONFORMIDAD A LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS EN LOS APARTADOS DE ACABADO E IMPERMEABILIDAD EN EL ANEXO 4 CLAVES CON MUESTRAS 2021 BASTA CON APEGARSE AL A LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS, 2017, CUARTA EDICIÓN - BOTA QUIRÚRGICA. PÁGINA: 486, Y EMITIR UNA CARTA MEMBRETADA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESPONSABLE SANITARIO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS RESULTADOS SON CONFORMES | NO SE ACEPTA, TODA VEZ QUE COMO SE INDICÓ EN LA RESPUESTA A SU PREGUNTA NÚMERO CINCO, SERÁ LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS (COCTI) EL ÁREA DEL IMSS QUE EVALÚE LO RELACIONADO CON EL NUMERAL 2.- PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE, DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO. | TÉCNICA |

| 30.-LICITANTE: EMPAQUES U-PACK, S.A DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 161 | 1 | 2.3 NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS,INTERNACIONALES, DE REFERNCIA O ESPECIFICACIONES | ¿ EN EL CASO DEL GEL DE ACUERDO A LA NUEVA NOM-EM-022-SE/SSA1-2021 NOS INDICA QUE EL NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD DEBE LLEVARLO EN LA BOTELLA O TAMBIEN DEBE LLEVARLO EN LA ETIQUETA ¿ | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, TODA VEZ QUE LA NORMA CITADA EN SU NUMERAL 10.2.5 REFIERE QUE EL DATO DEL NÚMERO DE LOTE Y FECHA DE CALIDAD (ENTRE OTROS) SE DEBEN PRESENTAR EN CUALQUIER PARTE DE LA ETIQUETA O ENVASE DEL MISMO. | TÉCNICA |
| 162 | 2 | ANEXO 4. CLAVES CON MUESTRA | ¿EN EL CASO DEL GEL EN INSPECCION DE ETIQUETADO DEBE LLEVAR LA ETIQUETA SOLO LOS DATOS DEL FABRICANTE O TAMBIEN DEL DISTRIBUIDOR? YA QUE EN MI CASO PARTICIPARE COMO DISTRIBUIDOR | NO ES REQUISITO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, EL QUE LA MUESTRA A ENTREGAR TENGA COMO PARTE DE SU ETIQUETADO EL DATO DEL LICITANTE, POR LO QUE EL INDICARLO PARA AQUELLOS QUE ASÍ LO DETERMINEN, NO AFECTARÁ NI SERÁ PARTE DE LOS REQUISITOS A SER EVALUADOS POR EL ÁREA TÉCNICA | TÉCNICA |
| 163 | 3 | 4.2 PROPUESTA TECNICA ANEXO 4.3 PROPUESTA ECONOMICA | ¿PARTICIPANDO EN UNA PARTIDA COMO DISTRIBUIDOR Y EN OTRA PARTIDA COMO FABRICANTE DEBO PRESENTAR LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA DE MANERA INDIVIDUAL PARA CADA PARTIDA? | COMO SE INDICA EN EL NUMERAL 4.3, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO X O ANEXO X-A PARA LA PARTIDA QUE OFERTE, DE CONFORMIDAD CON EL INSTRUCTIVO DE LLENADO SEGÚN CORRESPONDA A CADA ANEXO. SI LA PARTIDA A OFERTAR SE ESTABLECIÓ PMR, DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO X. SI LA PARTIDA A OFERTAR NO SE ESTABLECIÓ PMR, DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO X-A. PARA CUALQUIERA DE LOS DOS SUPUESTOS ANTES REFERIDOS Y EN CASO DE OFERTAR PARTIDAS COMO FABRICANTE Y PARTIDAS COMO DISTRIBUIDOR, PODRÁ MARCAR AMBOS SUPUESTOS EN EL MISMO FORMATO (ANEXO X O ANEXO X-A) PARA EL CASO DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ REQUISITARSE CONFORME AL INSTRUCTIVO DE LLENADO, ESPECIFICANDO SI SE TRATA DE DISTRIBUIDOR O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO/FABRICANTE. | CONTRATANTE/ CONSOLIDADORA |
| 164 | 4 | 6. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA | ¿EN CASO DE SER ADJUDICADA O ACEPTADA LA PROPUESTA, LAS ENTREGAS SERAN POR CAMIONES COMPLETOS? | LOS TRANSPORTES SERÁN DETERMINADOS POR EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO, LOS CUALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 3 TÉRMINOS Y CONDICIONES | CONSOLIDADORA |
| 165 | 5 | 6.- LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA | ¿HAY ALGUNA DISPOSICION SOBRE LOS EMPAQUES PRIMARIOS O MASTER PARA ENTREGAR LOS PRODUCTOS? | DEBERÁ DE OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA NOM-137-SSA1-2008, TAL Y COMO SE INDICA EN EL NUMERAL 6 DEL ANEXO 3 TÉRMINOS Y CONDICIONES | CONSOLIDADORA |
| 166 | 6 | 6.- LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA | ¿EXISTE LA POSIBILIDAD DE ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS EN SUS ALMACENES DEL AREA METROPOOLITANA ¿ | NO, LOS ALMACÉNES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES SE ENCUENTRAN INDICADOS EN EL ANEXO 3.1 DEL ANEXO 3 TÉRMINOS Y CONDICIONES, CONTEMPLANDO ENTREGAS EN EL ÁMBITO NACIONAL. | CONSOLIDADORA |

| 31.-LICITANTE: 3M MÉXICO, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 167 | 1 | ANEXO 3 “TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.” NUMERAL 4. “CONSIDERACIONES DE ENTREGA Y CANCELACIÓN” | EN ESTE APARTADO SE MENCIONA “CON EL FIN DE GENERAR LA ENTREGA, SE EMITIRÁN LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN, LAS CUALES TENDRÁN UNA VIGENCIA DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES COMO ENTREGA OPORTUNA. LA CONTABILIZACIÓN DE LOS DÍAS SERÁ A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA NATURAL EN QUE LA ORDEN DE REPOSICIÓN FUE EMITIDA POR PARTE DEL INSTITUTO.” SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, LA PRIMERA ENTREGA NO EXCEDERÁ EL 20% DEL VOLUMEN TOTAL ADJUDICADO. | LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE REPOSICIÓN, SE ESTIMAN CON UNA EMISIÓN MENSUAL, NO OBSTANTE, PODRÁN EMITIRSE CON OTRA PERIODICIDAD CONFORME A LAS NECESIDADES DE LOS ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADOS Y UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD, POR LO QUE NO HAY CANTIDADES NI PORCENTAJES ESTIPULADOS PARA LA PRIMERA ENTREGA YA QUE DEPENDERÁN DE LA NECESIDAD. | CONSOLIDADORA |
| 168 | 2 | ANEXO 3 “TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.” NUMERAL 4. “CONSIDERACIONES DE ENTREGA Y CANCELACIÓN” | EN ESTE APARTADO SE MENCIONA “CON EL FIN DE GENERAR LA ENTREGA, SE EMITIRÁN LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN, LAS CUALES TENDRÁN UNA VIGENCIA DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES COMO ENTREGA OPORTUNA. LA CONTABILIZACIÓN DE LOS DÍAS SERÁ A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA NATURAL EN QUE LA ORDEN DE REPOSICIÓN FUE EMITIDA POR PARTE DEL INSTITUTO.” SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO CON LA CLAVE 060.621.0664.00.01, SI ES POSIBLE QUE LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN SEAN EXPEDIDAS EN MÚLTIPLOS DE 20, ESTO CON LA FINALIDAD DE PODER ENTREGAR EL PRODUCTO CON SU EMPAQUE ORIGINAL, INVIOLABLE, TAL COMO SE SOLICITA EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN. | LA GENERACIÓN DE ÓRDENES DE REPOSICIÓN SERÁ CONFORME A LAS NECESIDADES DE LOS ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADOS Y UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD, LA PRESENTACIÓN DE LA CLAVE 060.621.0664.00.01 ES PZA 1 PZA, POR LO QUE LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE REPOSICIÓN SERÁ CON BASE EN DICHA PRESENTACIÓN. ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ENTREGA DEL PRODUCTO ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 3 DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES | CONSOLIDADORA |
| 169 | 3 | ANEXO 3 “TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.” NUMERAL 4. “CONSIDERACIONES DE ENTREGA Y CANCELACIÓN” | EN ESTE APARTADO SE MENCIONA “CON EL FIN DE GENERAR LA ENTREGA, SE EMITIRÁN LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN, LAS CUALES TENDRÁN UNA VIGENCIA DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES COMO ENTREGA OPORTUNA. LA CONTABILIZACIÓN DE LOS DÍAS SERÁ A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA NATURAL EN QUE LA ORDEN DE REPOSICIÓN FUE EMITIDA POR PARTE DEL INSTITUTO.” SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR, SI ES POSIBLE QUE LA H. CONVOCANTE PROPORCIONE UN CALENDARIO DE CANTIDADES MENSUALES QUE SE SOLICITARÁN BAJO ÓRDENES DE REPOSICIÓN PARA LA CLAVE 060.621.0664.00.01, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO PUEDA PROGRAMAR DICHOS VOLÚMENES MENSUALES Y DE ESTA MANERA EVITAR ATRASOS O ENTREGAS A DESTIEMPO. | LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE REPOSICIÓN, SE ESTIMAN CON UNA EMISIÓN MENSUAL, NO OBSTANTE, PODRÁN EMITIRSE CON OTRA PERIODICIDAD CONFORME A LAS NECESIDADES DE LOS ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADOS Y UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD, POR LO QUE NO EXISTE UN CALENDARIO DE CANTIDADES ESTABLECIDO | CONSOLIDADORA |
| 170 | 4 | ANEXO 2 “ANEXO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 4.24.3. DE LAS POBALINES:” NUMERAL 1.- NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES. (4.24.3 INCISO E) DE LAS POBALINES. | EN ESTE APARTADO SE MENCIONA “PARA LA CLAVE 060.621.0664.00.01 ADEMÁS DE CUMPLIR CON LAS NORMAS APLICABLES Y MENCIONADAS ANTERIORMENTE, TAMBIÉN DEBERÁ CUMPLIR CON LA: • NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-116-STPS-2009, SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL- RESPIRADORES-PURIFICADORES DE AIRE DE PRESIÓN NEGATIVA CONTRA PARTÍCULAS NOCIVAS-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.” EN ESE SENTIDO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE LA NOM-116-STPS-2009 APLICA PARA PROTECTORES RESPIRATORIOS DE USO OCUPACIONAL (PARA AMBIENTES DE TRABAJO) MIENTRAS QUE LA CLAVE 060.621.0664.00.01 SOLICITADA ES DE USO MÉDICO YA QUE DEBE SER RESISTENTE A FLUIDOS, CARACTERÍSTICA QUE NO PUEDE SER COMPROBADA MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO A LA NOM-116-STPS-2009. POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE QUE PARA ESTA PARTIDA SE DEMUESTRE EL CUMPLIMENTO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CLAVE PRESENTANDO EL REGISTRO SANITARIO DEL PRODUCTO EXPEDIDO POR COFEPRIS POR TRATARSE DE UN INSUMO CON ESPECIFICACIONES PARA USO MÉDICO. | NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 2.- PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 4.24.3. DE LAS POBALINES ASÍ COMO EN EL ANEXO “CLAVES CON MUESTRA A EVALUAR” | TÉCNICA |
| 171 | 5 | ANEXO 2 “ANEXO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 4.24.3. DE LAS POBALINES:” NUMERAL 2.- PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE. | EN ESTE APARTADO SE MENCIONA: “EL LICITANTE DEBERÁN PRESENTAR COPIA NÍTIDA DE LA CERTIFICACIÓN VIGENTE DE ACUERDO A LA NOM-116-STPS-2009, QUE EXPIDE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE S.C., QUE ES EL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN QUE ESTÁ ACREDITADO Y AUTORIZADO PARA EMITIR CERTIFICADOS CON BASE EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA MENCIONADA, ACREDITADO POR LA (EMA) ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C., PARA CERTIFICAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS RESPIRADORES N95 Y CUMPLIMIENTO DE DICHA NORMA. EN CASO DE QUE EL RESPIRADOR SE ENCUENTRE CON CERTIFICACIÓN VENCIDA Y SE ENCUENTRE EN PROCESO LA RECERTIFICACIÓN DEBERÁN PRESENTAR UNA CARTA EXPEDIDA POR NYCE LABORATORIOS S.C., EN LA QUE SE CORROBORE ESTO.” EN ESE SENTIDO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE LA NOM-116-STPS-2009 APLICA PARA PROTECTORES RESPIRATORIOS DE USO OCUPACIONAL (PARA AMBIENTES DE TRABAJO) MIENTRAS QUE LA CLAVE 060.621.0664.00.01 SOLICITADA ES DE USO MÉDICO YA QUE DEBE SER RESISTENTE A FLUIDOS, CARACTERÍSTICA QUE NO PUEDE SER COMPROBADA MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO A LA NOM-116-STPS-2009. POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE QUE PARA ESTA PARTIDA SE DEMUESTRE EL CUMPLIMENTO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CLAVE PRESENTANDO EL REGISTRO SANITARIO DEL PRODUCTO EXPEDIDO POR COFEPRIS POR TRATARSE DE UN INSUMO CON ESPECIFICACIONES PARA USO MÉDICO. | NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 2.- PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 4.24.3. DE LAS POBALINES ASÍ COMO EN EL ANEXO “CLAVES CON MUESTRA A EVALUAR” | TÉCNICA |
| 172 | 6 | ANEXO 2 “ANEXO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 4.24.3. DE LAS POBALINES:” NUMERAL 2.- PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE. | EN ESTE APARTADO SE MENCIONA: “LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE SUS RESPIRADORES DEL MISMO LOTE DEL QUE ENTREGUEN MUESTRA PARA PARTICIPAR DE ACUERDO A LA NOM-116-STPS-2009, CON EL INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO POR LOTE Y TAMAÑO DEL LOTE QUE EMITA NYCE LABORATORIOS, S.C., CONFORME EL PROTOCOLO NL-IMSS-20-01, ELABORADO POR NYCE LABORATORIOS, S.C. PARA USO O APLICACIÓN EXCLUSIVA CON EL IMSS, (CONSIDERA FABRICANTE, MODELO, NÚMERO DE LOTE, LICITANTE, ANEXO FOTOGRÁFICO, GRÁFICAS DE COMPORTAMIENTO DE LAS PRUEBAS DE CARGA, ETC)., EL NOMBRE DEL CLIENTE QUE SE INDIQUE EN EL INFORME DEBE CORRESPONDER A LA RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE Y DEBERÁ SER PRESENTADO EN FORMA INDIVIDUAL POR CADA LICITANTE QUE DESEE PARTICIPAR Y TENER UNA FECHA DE EMISIÓN NO MAYOR A 6 MESES CON RESPECTO A LA FECHA EN QUE SE PRESENTARON LAS MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR.” EN ESE SENTIDO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE LA NOM-116-STPS-2009 APLICA PARA PROTECTORES RESPIRATORIOS DE USO OCUPACIONAL (PARA AMBIENTES DE TRABAJO) MIENTRAS QUE LA CLAVE 060.621.0664.00.01 SOLICITADA ES DE USO MÉDICO YA QUE DEBE SER RESISTENTE A FLUIDOS, CARACTERÍSTICA QUE NO PUEDE SER COMPROBADA MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO A LA NOM-116-STPS-2009. POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE QUE PARA ESTA PARTIDA SE DEMUESTRE EL CUMPLIMENTO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CLAVE PRESENTANDO EL REGISTRO SANITARIO DEL PRODUCTO EXPEDIDO POR COFEPRIS POR TRATARSE DE UN INSUMO CON ESPECIFICACIONES PARA USO MÉDICO. | NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 2.- PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 4.24.3. DE LAS POBALINES ASÍ COMO EN EL ANEXO “CLAVES CON MUESTRA A EVALUAR”. | TÉCNICA |

| 32.-LICITANTE: PROVEDORA DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 173 | 1 | 6. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA. | ¿LA ENTREGA DE LOS INSUMOS SERA DIRECTAMENTE EN RED DE FRIO O A NIVEL NACIONAL EN CADA DELEGACIÓN A NIVEL NACIONAL? | LOS ALMACÉNES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES SE ENCUENTRAN INDICADOS EN EL ANEXO 3.1 DEL ANEXO 3 TÉRMINOS Y CONDICIONES. | CONSOLIDADORA |
| 174 | 2 | 6. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA. | ¿LA ENTREGA DE LOS INSUMOS SERA DIRECTAMENTE EN ALANCEN CENTRAL O DIRECTAMENTE EN CADA DELEGACIÓN? TODA VEZ QUE ESTO IMPLICARÍA UN AUMENTO DE COSTOS EN LA TRANSPORTACIÓN DE LOS INSUMOS | LOS ALMACÉNES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES SE ENCUENTRAN INDICADOS EN EL ANEXO 3.1 DEL ANEXO 3 TÉRMINOS Y CONDICIONES. | CONSOLIDADORA |
| 175 | 3 | ANEXO I PMR | ¿EL PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA SERA SOLO PARA LA ENTREGA EN LA CIUDAD DE MÉXICO O A NIVEL NACIONAL? | EL PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA APLICA PARA LA ENTREGA EN TODOS LOS ALMACÉNES INDICADOS EN EL NUMERAL 3.1 DEL ANEXO 3 TÉRMINOS Y CONDICIONES | CONSOLIDADORA |

| 33.-LICITANTE: S3 HEALTHWARE SOLUTIONS, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 176 | 1 | ANEXO 1 REQUERIMIENTO, CONSECUTIVO 4, 5, 6, 7, 8 Y 9. | SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, INDIQUE POR FAVOR CUAL ES EL GRAMAJE REQUERIDO DE LAS BATAS. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. | EL GRAMAJE DE LA TELA DEBE SER TAL QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2021, LO ANTERIOR EN EL ENTENDIDO DE LA NO EXISTENCIA DE NORMATIVIDAD QUE INDIQUE UN GRAMAJE PARA LA FABRICACIÓN DE BATAS DESECHABLES QUIRÚRGICAS Y NO QUIRÚRGICAS, RAZÓN POR LA CUAL NO SE PUEDE INDICAR UN DATO EN ESPECÍFICO; SIN EMBARGO LA NORMATIVIDAD ES CLARA EN PRECISAR LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE CALIDAD QUE DEBEN CUMPLIR ÉSTAS Y QUE PUEDEN SER DIRECTAMENTE PROPORCIONALES CON SU SOLICITUD. LAS ESPECIFICACIONES QUE DEBEN CUMPLIR ESTE TIPO DE INSUMOS SE INDICAN EN LA NORMA NMX-A-025-INNTEX-2017, EN LA NMX-A-303-INNTEX-2017 Y EN LA NMX-A-1833/16-INNTEX-2013, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2021. | TÉCNICA |
| 177 | 2 | ANEXO 1 REQUERIMIENTO, CONSECUTIVO 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 | SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, INDIQUE QUE MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN ESTAN PERMITIDOS. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. | SE ACLARA QUE COMO PARTE DE LOS REQUISITOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA NO ESTÁ LA DE UN MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN EN ESPECÍFICO, POR LO QUE EL ADOPTADO POR LA EMPRESA FABRICANTE DEBE DE INDICARSE CONFORME LO ESTABLECE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-137-SSA1-2008, EN SU NUMERAL 4.1.1.12 ASÍ MISMO SE ACLARA QUE SU CUESTIONAMIENTO NO APLICA PARA LOS INSUMOS CON CONSECUTIVO 7, 8 Y 9 PUESTO QUE SON BATAS CUYA DESCRIPCIÓN REFIERE NO ESTÉRIL | TÉCNICA |
| 178 | 3 | ANEXO 1 REQUERIMIENTO, CONSECUTIVO 3 | SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, ESPECIFIQUE SI REQUIEREN ALGUN COLOR EN ESPECIAL. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. | EN LO QUE RESPECTA AL LENTE DEL INSUMO CUESTIONADO, CON BASE EN LO DESCRITO EN LA DESCRIPCIÓN DE ÉSTE Y EN EL ANEXO DE "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2021 DEBE SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE. | TÉCNICA |
| 179 | 4 | ANEXO 1 REQUERIMIENTO, CONSECUTIVO 9 | SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, ACLARE SI SON OBLIGATORIOS LOS HUMECTANTES Y EMOLIENTES. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. | NO SE PUEDE ASOCIAR SU PREGUNTA AL INSUMO CON CONSECUTIVO 9, PUESTO QUE ÉSTE COMPETE A LA CLAVE 060.231.0807.00.00 BATA CON PUÑOS AJUSTABLES… TAMAÑO MEDIANO. DE CORRESPONDER SU CUESTIONAMIENTO AL INSUMO CON CONSECUTIVO 19, SE ACLARA QUE LA ADICIÓN DE HUMECTANTES Y EMOLIENTES FORMA PARTE DE LA DESCRIPCIÓN A LA CUAL DEBEN AJUSTARSE LOS INSUMOS, ELLO CON INDEPENDENCIA QUE NO SEA UNA CARACTERÍSTICA QUE LA COCTI VAYA A VERIFICAR MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO EN LAS MUESTRAS QUE SE RECIBAN DE LOS DIFERENTES LICITANTES. | TÉCNICA |
| 180 | 5 | ANEXO 1 REQUERIMIENTO, CONSECUTIVO 9 | SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, INDIQUE SI TIENE ALGUNA RESTRICCIÓN EL QUE TENGA O NO AROMA. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. | NO SE PUEDE ASOCIAR SU PREGUNTA AL INSUMO CON CONSECUTIVO 9, PUESTO QUE ÉSTE COMPETE A LA CLAVE 060.231.0807.00.00 BATA CON PUÑOS AJUSTABLES… TAMAÑO MEDIANO. DE CORRESPONDER SU CUESTIONAMIENTO AL INSUMO CON CONSECUTIVO 19, SE ACLARA QUE EL AROMA NO ES UNA RESTRICCIÓN PUESTO QUE NO FORMA PARTE DE LA DESCRIPCIÓN DEL INSUMO, ES DECIR, PUEDE O NO TENER AROMA. | TÉCNICA |

| 34.-LICITANTE: TEXTILERA POBLANA DE PRODUCTOS AUXILIARES PAM, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 181 | 1 | 2.3 | SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE LOS LICITANTES PRESENTEN EN LUGAR DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, CERTIFICADO NYCE ISO 9001:2015 CON EL ALCANCE DE FABRICACIÓN DE CUBREBOCAS Y ROPA QUIRÚRGICA QUE CUMPLE DE CONFORMIDAD CON LA NMX-CC-9001-IMNC-2015 CONSIDERANDO QUE DESDE EL AÑO PASADO SE HA SOLICITADO A LA AUTORIDAD DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS LA VISITA PARA LA CERTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS, SIN EMBARGO DEBIDO A LAS VARIABLES DE LOS SEMÁFOROS EPIDEMIOLÓGICOS HAN POSTERGADO TAL VISITA POSTERGANDO LA CERTIFICACIÓN, TODOS LOS REQUISITOS SE HAN INGRESADO CONFORME A PROCESO. | NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS PARA LA PRESENTE CONTRATACIÓN SON LOS INDICADOS EN EL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO, CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ANEXO CLAVES CON MUESTRA Y ANEXO 3 TÉRMINOS Y CONDICIONES | CONSOLIDADORA |

| 35.-LICITANTE: WANKEN DE MEXICO S.A. DE C.V ,S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 182 | 1 | CONVOCATORIA PUNTO 2.7 ABASTECIMIENTO | RANGO EN PORCENTAJES DE LOS BIENES QUE SE ASIGNARÁN. NÚMERO DE OFERTAS ECONÓMICAS DENTRO DEL MARGEN DEL 10 %; PRIMER LUGAR; SEGUNDO LUGAR; TERCER LUGAR. TRES; 50%; 30%; 20%. EN EL ANEXO 3 TÉRMINOS Y CONDICIONES ANEXO 3.1 PÁGINAS 13 – 20, INDICAN LOS ALMACENES EN DONDE SE ENTREGARÁ SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, DE ACUERDO CON LA TABLA QUE REFIERE, LA RELACIÓN DE ALMACENES QUE TIENEN CONTEMPLADOS PARA CADA RANGO. SE REQUIERE PARA UNA MEJOR DETERMINACIÓN DE COSTOS EN LA LOGÍSTICA DE ENTREGA | LA POSIBILIDAD DE ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO, NO SE ENCUENTRA LIGADA A UNA ZONIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO; POR LO QUE SE RATIFICA QUE LOS LUGARES DE ENTREGA INDICADOS EN EL ANEXO 3.1 DEL ANEXO 3 TÉRMINOS Y CONDICIONES APLICAN PARA LAS 3 FUENTES DE ABASTECIMIENTO | CONSOLIDADORA |
| 183 | 2 | ANEXO 3 TÉRMINOS Y CONDICIONES PUNTO 6 LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA | EL SUMINISTRO DE LOS BIENES SERÁ DE CONFORMIDAD A RANGO EN PORCENTAJES DE LOS BIENES QUE SE ASIGNARÁN. NÚMERO DE OFERTAS ECONÓMICAS DENTRO DEL MARGEN DEL 10 %; PRIMER LUGAR; SEGUNDO LUGAR; TERCER LUGAR. TRES; 50%; 30%; 20%. YA QUE LA PRESENTE CONVOCATORIA ES DE MÍNIMOS Y MÁXIMOS, POR ÓRDENES DE REPOSICIÓN Y PARA UN MEJOR CALCULO EN LOS COSTOS DE LOGÍSTICA Y ENTREGA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PROPORCIONE EN ESTE ACTO, LAS CANTIDADES A ENTREGAR DE LA PRIMERA ENTREGA, ASÍ COMO LOS LUGARES DE ALMACÉN, PARA PRIMER LUGAR, SEGUNDO LUGAR Y TERCER LUGAR ADJUDICADOS SE REQUIERE PARA UNA MEJOR DETERMINACIÓN DE COSTOS EN LA LOGÍSTICA DE ENTREGA | LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE REPOSICIÓN, SE ESTIMAN CON UNA EMISIÓN MENSUAL, NO OBSTANTE, PODRÁN EMITIRSE CON OTRA PERIODICIDAD CONFORME A LAS NECESIDADES DE LOS ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADOS Y UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD, POR LO QUE NO EXISTE UN CALENDARIO DE CANTIDADES ESTABLECIDO. LOS ALMACENES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES SON LOS INDICADOS EN EL ANEXO 3.1 DEL ANEXO 3 TÉRMINOS Y CONDICIONES. | CONSOLIDADORA |
| 184 | 3 | ANEXO 3 TÉRMINOS Y CONDICIONES PUNTO 13 PAGO | EL SUMINISTRO DE LOS BIENES SERÁ DE CONFORMIDAD DE MÍNIMOS Y MÁXIMOS, POR ÓRDENES DE REPOSICIÓN LOS ALMACENES EN CUESTIÓN GESTIONARAN LA RECEPCIÓN Y ALTA FAVOR DE CONFIRMAR EL PAGO SE REALIZARÁ EN LA UBICACIÓN DE DICHOS ALMACENES O SE GESTIONARÁ EN UNA SOLA DIRECCIÓN, OFICINAS CENTRALES DEL IMSS | LOS ALMACÉNES PARA LA ENTREGA Y PAGO SON LOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.1, POR LO QUE EL PAGO SE REALIZARÁ EN CADA ALMACÉN DESTINO; LOS ALMACENES DESTINO SON LOS RESPONSABLES DE LA RECEPCIÓN Y ALTA. . | CONSOLIDADORA |
| 185 | 4 | ANEXO 3 TÉRMINOS Y CONDICIONES PUNTO 13 PAGO | EL SUMINISTRO DE LOS BIENES SERÁ DE CONFORMIDAD DE MÍNIMOS Y MÁXIMOS, POR ÓRDENES DE REPOSICIÓN LOS ALMACENES EN CUESTIÓN GESTIONARAN LA RECEPCIÓN Y ALTA FAVOR DE CONFIRMAR ¿EL PAGO SE REALIZARÁ POR CADA ORDEN DE SUMINISTRO, EN FORMA INDEPENDIENTE DE LAS DEMÁS, ES CORRECTO? | ALMACÉNES PARA LA ENTREGA Y PAGO SON LOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.1, POR LO QUE EL PAGO SE REALIZARÁ EN CADA ALMACÉN DESTINO; LOS ALMACENES DESTINO SON LOS RESPONSABLES DE LA RECEPCIÓN Y ALTA. | CONSOLIDADORA |
| 186 | 5 | ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO PUNTO 1 NORMAS | MI REPRESENTADA PRESENTA OFERTA PARA LA PARTIDA 1 PROTECTOR RESPIRATORIO SEGÚN LA CONVOCANTE REGISTRO SANITARIO NO APLICA CONFORME AL “ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA DE 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y EN EL “ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA DE 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - LO REQUERIDO POR OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, PARA ESTA PARTIDA EN PARTICULAR NO APLICA ¿ES CORRECTO? - ¿ES CORRECTO MANIFESTAR NO APLICA EN LA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012? - MI REPRESENTADA NO PRESENTA OFERTA PARA LA PARTIDA 13 GEL ANTISÉPTICO, POR LO QUE NO APLICA NOM-EM-022-SE/SSA1-2021, ESPECIFICACIONES GENERALES PARA ANTISÉPTICOS TÓPICOS A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO O ISOPROPÍLICO-INFORMACIÓN COMERCIAL Y SANITARIA ¿ES CORRECTO MANIFESTAR NO APLICA? | SE RATIFICA QUE PARA LA PARTIDA 1, NO SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO; RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 1 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO, SE PRECISA: INCISO A) DE OFERTAR LA PARTIDA 1 Y CON RELACIÓN AL NUMERAL 1 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO, ES NECESARIO ESPECIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NOM-241-SSA1-2012, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS. RESPECTO AL INCISO B) NO ES CORRECTO. RESPECTO AL INCISO C) PARA LAS NORMAS QUE SON ESPECÍFICAS PARA CIERTAS PARTIDAS NO ES NECESARIO SU ESPECIFICACIÓN EN LA CARTA DE NORMAS. SE DEBERÁ CONSIDERAR QUE CONFORME A LAS PRECISIONES GENERALES SE DEBERÁ GARANTIZAR MEDIANTE ESCRITO LIBRE O “FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DEL LICITANTE”, Y ESCRITO LIBRE O “FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE” | TÉCNICA |
| 187 | 6 | ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO PUNTO 1 NORMAS | MI REPRESENTADA PRESENTA OFERTA PARA LAS PARTIDAS 7, 8, 9 BATA NO ESTÉRIL SEGÚN LA CONVOCANTE REGISTRO SANITARIO NO APLICA CONFORME AL “ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA DE 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y EN EL “ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA DE 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - LO REQUERIDO POR OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, PARA ESTA PARTIDA EN PARTICULAR NO APLICA ¿ES CORRECTO? - ¿ES CORRECTO MANIFESTAR NO APLICA EN LA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012? - MI REPRESENTADA NO PRESENTA OFERTA PARA LA PARTIDA 13 GEL ANTISÉPTICO, POR LO QUE NO APLICA NOM-EM-022-SE/SSA1-2021, ESPECIFICACIONES GENERALES PARA ANTISÉPTICOS TÓPICOS A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO O ISOPROPÍLICO-INFORMACIÓN COMERCIAL Y SANITARIA ¿ES CORRECTO MANIFESTAR NO APLICA? | SE PRECISA QUE SU PREGUNTA PARTE DE UN SUPUESTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA, QUE AÚN NO SE HA REALIZADO, NO OBSTANTE, SE RATIFICA QUE PARA LAS PARTIDAS 7, 8 Y 9, NO SE REQUIERE REGISTRO SANITARIO; RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 1 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO, SE PRECISA: INCISO A) INCISO B) NO ES CORRECTO. RESPECTO AL INCISO C) PARA LAS NORMAS QUE SON ESPECÍFICAS PARA CIERTAS PARTIDAS NO ES NECESARIO SU ESPECIFICACIÓN EN LA CARTA DE NORMAS. SE DEBERÁ CONSIDERAR QUE CONFORME A LAS PRECISIONES GENERALES SE DEBERÁ GARANTIZAR MEDIANTE ESCRITO LIBRE O “FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DEL LICITANTE”, Y ESCRITO LIBRE O “FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE” | TÉCNICA |
| 188 | 7 | ANEXO FORMATO CUMPLIMIENTO DE NORMAS (APLICABLE PARA LAS CLAVES DEL GRUPO 060) | MI REPRESENTADA NO ES FABRICANTE, NI TAMPOCO TITULAR DE REGISTRO SANITARIO DE NINGUNA DE LAS PARTIDAS QUE OFERTA POR FAVOR CONFIRMAR - ¿LA CARTA SERÁ ELABORADA EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA FABRICANTE QUIEN TIENE EL REGISTRO SANITARIO, ES CORRECTO? - ¿LA CARTA SERÁ FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA FABRICANTE QUIEN TIENE EL REGISTRO SANITARIO, ES CORRECTO? - PARA LA PARTIDA 1 PROTECTORES RESPIRATORIOS, NO APLICAN VARIAS NORMAS, - NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 - NMX-A-025-INNTEX-2017 - INDUSTRIA DEL VESTIDO-BATAS DESECHABLES-SERVICIOS HOSPITALARIOS-ESPECIFICACIONES - NMX-A-1833/16-INNTEX-2013 - INDUSTRIA TEXTIL - ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 16. - NOM-EM-022-SE/SSA1-2021 ¿ES CORRECTO EXPRESAR NO APLICA O SE DEBE ELIMINAR LAS NORMAS QUE NO SON CONDUCENTES? | PARA DAR CUMPLIMIENTO AL APARTADO DE NORMAS Y DE CARTA DE RESPALDO SE DEBERÁ DE OBSERVAR LO INDICADO EN LOS NUMERALES 1 Y 6 DEL ANEXO TÉCNICO, PRECISANDO QUE EN AMBOS CASOS DE INCLUYÓ COMO PARTE DE LA CONVOCATORIA: “FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DEL LICITANTE”, Y “FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE” Y “FORMATOS DE CARTA DE RESPALDO” | CONSOLIDADORA |
| 189 | 8 | ANEXO FORMATO CUMPLIMIENTO DE NORMAS (APLICABLE PARA LAS CLAVES DEL GRUPO 060) | MI REPRESENTADA NO ES FABRICANTE, NI TAMPOCO TITULAR DE REGISTRO SANITARIO DE NINGUNA DE LAS PARTIDAS QUE OFERTA POR FAVOR CONFIRMAR - ¿LA CARTA SERÁ ELABORADA EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA FABRICANTE QUIEN TIENE EL REGISTRO SANITARIO, ES CORRECTO? - ¿LA CARTA SERÁ FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA FABRICANTE QUIEN TIENE EL REGISTRO SANITARIO, ES CORRECTO? - PARA LA PARTIDAS 7, 8, 9 BATA NO ESTÉRIL, NO APLICAN VARIAS NORMAS, - NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012 - NOM-EM-022-SE/SSA1-2021 ¿ES CORRECTO EXPRESAR NO APLICA O SE DEBE ELIMINAR LAS NORMAS QUE NO SON CONDUCENTES? | PARA DAR CUMPLIMIENTO AL APARTADO DE NORMAS Y DE CARTA DE RESPALDO SE DEBERÁ DE OBSERVAR LO INDICADO EN LOS NUMERALES 1 Y 6 DEL ANEXO TÉCNICO, PRECISANDO QUE EN AMBOS CASOS DE INCLUYÓ COMO PARTE DE LA CONVOCATORIA: “FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DEL LICITANTE”, Y “FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE” Y “FORMATOS DE CARTA DE RESPALDO”. | CONSOLIDADORA |
| 190 | 9 | ANEXO FORMATO CUMPLIMIENTO DE NORMAS (APLICABLE PARA LAS CLAVES DEL GRUPO 060) | MI REPRESENTADA NO ES FABRICANTE, NI TAMPOCO TITULAR DE REGISTRO SANITARIO DE NINGUNA DE LAS PARTIDAS QUE OFERTA POR FAVOR CONFIRMAR ¿ES CORRECTO ELABORAR UNA SOLA CARTA POR FABRICANTE, SI ÉSTE AMPARA VARIAS PARTIDAS, O DEBE REALIZARSE UNA CARTA POR PARTIDA? | CON INDEPENDENCIA DE SI LOS BIENES REQUIEREN O NO REGISTRO SANITARIO, Y CON RELACIÓN AL FORMATO AL QUE REFIERE SU PREGUNTA, PERMITE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO TÉCNICO CONTENIDO EN EL NUMERAL 2.3. NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, INTERNACIONALES, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES DE LA CONVOCATORIA, CON RELACION AL NUMERAL 1 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO, EN EL QUE CON INDEPENDENCIA DEL NÚMERO DE PARTIDAS QUE OFERTEN PODRÁN DAR CUMPLIMIENTO INTEGRANDO UNA SOLA MANIFESTACIÓN, LA CUAL DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS CITADOS NUMERALES. . | CONSOLIDADORA |
| 191 | 10 | ANEXO FORMATO CARTA DE RESPALDO DE OFERTAR CLAVES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO | ¿ES CORRECTO ELABORAR UNA SOLA CARTA POR FABRICANTE, SI ÉSTE AMPARA VARIAS PARTIDAS, O DEBE REALIZARSE UNA CARTA POR PARTIDA? | CON RELACIÓN AL FORMATO AL QUE REFIERE SU PREGUNTA, PERMITE DAR CUMPLIMIENTO AL REQUISITO TÉCNICO CONTENIDO EN EL NUMERAL 4.2 INCISO F) DE LA CONVOCATORIA CON RELACION AL NUMERAL 6 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO, EN EL QUE CON INDEPENDENCIA DEL NÚMERO DE PARTIDAS QUE OFERTEN PODRÁN DAR CUMPLIMIENTO INTEGRANDO UNA SOLA MANIFESTACIÓN, LA CUAL DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS CITADOS NUMERALES. | CONSOLIDADORA |

| 36.- LICITANTE: COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 192 | 1 | NUMERAL 6 DEL ANEXO TÉCNICO | ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE DOS O MÁS LICITANTES CON EL CARÁCTER DE DISTRIBUIDORES PUEDEN PARTICIPAR EN EL EVENTO, AÚN CUANDO PRESENTEN CARTA RESPALDO DEL MISMO FABRICANTE? | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN; DEBIENDO CONSIDERAR QUE LA CARTA DE RESPALDO CORRESPONDE AL FABRICANTE SÓLO EN EL CASO DE QUE LOS BIENES NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO; DE REQUERIR REGISTRO SANITARIO DEBERÁ SER PRESENTADO POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, REPRESENTANTE LEGAL EN MÉXICO O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, SIEMPRE QUE SE PLASME EN EL CITADO REGISTRO SANITARIO. | CONSOLIDADORA |
| 193 | 2 | NUMERAL 2, SEGUNDO PÁRRAFO DEL ANEXO TÉCNICO, | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PRORROGUE EL PLAZO PARA ENTREGA DE LAS MUESTRAS EN AL MENOS 12 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. LO ANTERIOR, DEBIDO A QUE PARA ELABORAR LAS PRENDAS QUE SE PRESENTARÁN COMO MUESTRAS CONTENGAN Y OBSERVEN TODAS LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN DICHO EVENTO. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? | NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, POR LO QUE DEBERÁN AJUSTARSE AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO, QUE ES AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL DE LA PUBLICACIÓN DEL EVENTO DE CONTRATACIÓN Y A MÁS TARDAR TRES DÍAS HÁBILES ANTES DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA COCTI, EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES (DÍAS HÁBILES) DE 08:30 A 15:30 HORAS. | TÉCNICA |
| 194 | 3 | NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO Y ANEXO 4 CLAVES CON MUESTRA 2021 | LA NORMA NMX-A-025-INNTEX- 2017 SOLO CONTEMPLA LA TABLA DE MEDIDAS CHICA, MEDIANA Y GRANDE. PARA EL CASO DE LA BATA TALLA EXTRA GRANDE: ¿QUÉ MEDIDAS SE TOMARÁN PARA LA CONFECCIÓN DE LA PRENDA? | SE ACLARA QUE PARA LA EVALUACIÓN DE LO PREVISTO EN EL NUMERAL 2 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO Y ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021, NO ESTÁ EL DE LAS DIMENSIONES, SITUACIÓN QUE NO EXIME A LOS FABRICANTES QUE RESPALDEN LAS PROPUESTAS DEL LICITANTE AL CUMPLIMIENTO DE ÉSTAS. CON RELACIÓN A QUE LA NORMA NMX-A-025-INNTEX-2017 NO CONTEMPLA DIMENSIONES PARA LA TALLA EXTRAGRANDE, EN OPINIÓN DEL ÁREA TÉCNICA EL LARGO DE ESTA TALLA DEBE SER SUPERIOR AL LARGO DE LA TALLA GRANDE, PUDIENDO SER DE UN INCREMENTO MÍNIMO DE 10 CM CON RESPECTO AL LARGO DE LA TALLA GRANDE. | TÉCNICA |
| 195 | 4 | NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO Y ANEXO 4 CLAVES CON MUESTRA 2021 | EN RELACIÓN CON MI PREGUNTA ANTERIOR, SI LA CONVOCANTE EN ESTE ACTO OTORGA LAS MEDIDAS PARA LA BATA EXTRA GRANDE: ¿SE OTORGARÁ MAS TIEMPO PARA DESARROLLAR LA CONFECCIÓN DE LA BATA QUE SE PRESENTARÁ COMO MUESTRA? | NO SE ACEPTA, YA QUE COMO SE INDICÓ PARA LA EVALUACIÓN DE LO PREVISTO EN EL NUMERAL 2 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO Y ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021, NO ESTÁ EL DE LAS DIMENSIONES. | TÉCNICA |
| 196 | 5 | NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO Y ANEXO 4 CLAVES CON MUESTRA 2021 | SE SUGIERE A LA CONVOCANTE, SOLICITAR A LOS LICITANTES CERTIFICAR LAS MEDIDAS DE LA BATAS CONFORME A LA NMX A 025 INNTEX 2017, PARA LO CUAL SE PRESENTE UN INFORME DE CERTIFICACIÓN DE CONFECCIÓN Y MEDIDAS DE LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA EMA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? | NO SE ACEPTA, PUESTO QUE LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS SERÁN LOS ESTABLECIDOS EN TODOS LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SIENDO LAS CARACTERÍSTICAS A VERIFICAR EN CUANTO A CALIDAD SE REFIERE, LOS DEFINIDOS EN EL NUMERAL 2 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO Y EN EL ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2021. | TÉCNICA |
| 197 | 6 | NUMERAL 2 DEL ANEXO TÉCNICO Y ANEXO 4 CLAVES CON MUESTRA 2021 | RESPECTO A LA PRUEBA DE IMPERMEABILIDAD: SE SUGIERE A LA CONVOCANTE SE ANALICE QUE EL NIVEL DE PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS GARANTICE EL NIVEL MÍNIMO REQUERIDO POR LA NMX A 025 INNTEX 2017. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? | NO SE ACEPTA, PUESTO QUE LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS SERÁN LOS ESTABLECIDOS EN TODOS LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SIENDO LAS CARACTERÍSTICAS A VERIFICAR EN CUANTO A CALIDAD SE REFIERE, LOS DEFINIDOS EN EL NUMERAL 2 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO Y EN EL ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2021. | TÉCNICA |
| 198 | 7 | NUMERAL 4 DEL ANEXO TÉCNICO | ¿ES CORRECTO ENTEDER QUE EL REGISTRO SANITARIO DEBE INDICAR FEHACIENTEMENTE QUE EL FABRICANTE CERTIFICÓ LOS PRODUCTOS EN LOS NIVELES REQUERIDOS POR LA NMX A 025 INNTEX 2017? | NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO ES NECESARIO INDICAR CARACTERÍSTICAS QUE POR NORMATIVA DEBE CUMPLIR. | TÉCNICA |

| 37.-LICITANTE: C&M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN SA DE CV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 199 | 1 | ANEXO 1. REQUERIMIENTO PARA LA ADQ. DE CLAVES Y ANEXO 3. TÉRMINOS Y CONDICIONES | ¿EL PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR (PARTIDA 001) DEBE CONTAR CON PRUEBAS DE LABORATORIO BACTERIOLÓGICAS Y DE EFICIENCIA DE PARTÍCULAS? | ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL INSUMO QUE ESTÁ OFERTANDO, SIN EMBARGO, PARA EL PROCEDIMIENTO QUE NOS OCUPA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO BACTERIOLÓGICAS NO ES UN REQUISITO A EVALUAR. | TÉCNICA |
| 200 | 2 | ANEXO 1. REQUERIMIENTO PARA LA ADQ. DE CLAVES Y ANEXO 3. TÉRMINOS Y CONDICIONES | ¿QUÉ DIMENSIONES DEBE TENER LA ESPONJA INTERNA DEL PROTECTOR NASAL DEL PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR (PARTIDA 001)? | LA DIMENSIÓN QUE DEFINA EL FABRICANTE DEBERÁ SER TAL QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060 MATERIAL DE CURACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 2.- PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 4.24.3. DE LAS POBALINES Y DEL ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2021. | TÉCNICA |
| 201 | 3 | ANEXO 1. REQUERIMIENTO PARA LA ADQ. DE CLAVES Y ANEXO 3. TÉRMINOS Y CONDICIONES | ¿EL PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR (PARTIDA 001) DEBE CONTAR CON FILTRO ELECTROESTÁTICO NO TEJIDO DE POLIPROPILENO? DE SER AFIRMATIVO, ¿QUÉ PESO DEBE TENER? | LAS CARACTERÍSTICAS DEL FILTRO QUE DEFINA EL FABRICANTE DEBERÁ SER TAL QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060 MATERIAL DE CURACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 2.- PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 4.24.3. DE LAS POBALINES Y DEL ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2021. | TÉCNICA |
| 202 | 4 | ANEXO 1. REQUERIMIENTO PARA LA ADQ. DE CLAVES Y ANEXO 3. TÉRMINOS Y CONDICIONES | ¿EL PROTECTOR RESPIRATORIO REQUERIDO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR (PARTIDA 001) DEBE CONTAR CON ALGÚN NÚMERO MÍNIMO DE CAPAS Y DE QUÉ PESO CADA UNA? | LAS CAPAS EN EL INSUMO CUESTIONADO NO FORMAN PARTE DE LA DESCRIPCIÓN DEL MISMO, SIN EMBARGO EL NÚMERO DE CAPAS Y EL PESO QUE DEFINA EL FABRICANTE PARA ÉSTAS DEBERÁ SER TAL QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060 MATERIAL DE CURACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 2.- PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 4.24.3. DE LAS POBALINES Y DEL ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2021. | TÉCNICA |
| 203 | 5 | ANEXO 1. REQUERIMIENTO PARA LA ADQ. DE CLAVES Y ANEXO 3. TÉRMINOS Y CONDICIONES | ¿PARA PROTECTOR RESPIRATORIO REQUERIDO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR (PARTIDA 001), CSI UNA DE LAS CAPAS ES DE LAS DENOMINADAS SMS (SPUNBOUNDED, MELTBLOWN, MÁS SPUNBOUNDED), ESTA ES CONSIDERADA POR EL INSTITUTO COMO UNA CAPA O TRES CAPAS? | LAS CAPAS EN EL INSUMO CUESTIONADO NO FORMAN PARTE DE LA DESCRIPCIÓN DEL MISMO, SIN EMBARGO EL NÚMERO DE CAPAS QUE DEFINA EL FABRICANTE PARA ÉSTAS DEBERÁ SER TAL QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060 MATERIAL DE CURACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 2.- PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 4.24.3. DE LAS POBALINES Y DEL ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2021. | TÉCNICA |
| 204 | 6 | ANEXO 1. REQUERIMIENTO PARA LA ADQ. DE CLAVES Y ANEXO 3. TÉRMINOS Y CONDICIONES | SOLICITAMOS EL INSTITUTO NOS INDIQUE CUALES SON LOS VALORES DE MASA QUE DEBEN CUMPLIR LAS CAPAS DE LOS RESPIRADORES CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR (PARTIDA 001), CON TOLERANCIA +\- 10.00 % | EL GRAMAJE DE LAS CAPAS QUE DEFINA EL FABRICANTE DEBERÁ SER TAL QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060 MATERIAL DE CURACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 2.- PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 4.24.3. DE LAS POBALINES Y DEL ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2021. | TÉCNICA |

| 38.-LICITANTE: CATALINA SANCHEZ PARADA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 205 | 1 | ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO EPP, CLAVE 060.621.0656.00.01 CUBREBOCAS QUIRÚRGICO DICE: “SE DEBERÁ ACREDITAR QUE CORRESPONDE A UNA MASCARILLA MÉDICA, BUENA TRANSPIRABILIDAD, LAS CARAS INTERNAS Y EXTERNAS DEBEN ESTAR CLARAMENTE IDENTIFICADAS, FILTRACIÓN DE GOTAS AL 98%, Y RESISTENTE A LOS FLUIDOS (EN 14683 RENDIMIENTO IIR TIPO ASTM F2100 NIVEL 2 O NIVEL 3 O ESTÁNDAR EQUIVALENTE ALTERNATIVO)” | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA ACREDITAR LO ANTES CITADO, MEDIANTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE SE PUEDA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | NO SE ACEPTA LA SOLICITUD, DEBERÁ ATENDER LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 2 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO. EL INSTITUTO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN A LA QUE HACE REFERENCIA EN SU CUESTIONAMIENTO, TENDRÁ LUGAR CUANDO EL LICITANTE RESULTE ADJUDICADO (CON CONTRATO), SIENDO REQUISITO A CONSIDERAR EL QUE PREVIO A LA PRIMERA ENTREGA AL INSTITUTO, GESTIONE LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS SOBRE MUESTRA DE UNO DE LOS LOTES CUYAS CARACTERÍSTICAS SEAN COMO EL DE LA MUESTRA CON LA QUE PARTICIPÓ (CAPA INTERMEDIA CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS), QUE DESTINEN A ALGÚN LABORATORIO DE PRUEBAS RECONOCIDO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS DE PENETRACIÓN DE SANGRE SINTÉTICA - PRESIÓN MÍNIMA DE 120 MMHG, EFICIENCIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA (BFE) - ≥98%. | TÉCNICA |
| 206 | 2 | ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO EPP, CLAVE 060.621.0656.00.01 CUBREBOCAS QUIRÚRGICO | NUESTRO PRODUCTO ADEMÁS DE CONTAR CON COFEPRIS, CUENTA CON FDA, ¿SE ACEPTA QUE ESTE TENGA LA LEYENDA “IIE” Y QUE ESTE AVALE EL EQUIVALENTE AL RENDIMIENTO IIR? | NO PROCEDE EL INDICAR LA ACEPTACIÓN O NO A SU PETICIÓN, PUESTO QUE NO DECLARA A QUÉ NORMATIVIDAD INTERNACIONAL ES EQUIVALENTE EL TIPO “IIE” QUE SUGIERE Y QUE DENOTE EQUIVALENCIA CON EL RENDIMIENTO IIR SOLICITADO. | TÉCNICA |
| 207 | 3 | ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO EPP, CLAVE 060.621.0656.00.01 CUBREBOCAS QUIRÚRGICO. SE INDICA LO SIGUIENTE: DEBERÁ CONTAR CON UNA RESISTENCIA A FLUIDOS A UNA PRESIÓN MÍNIMA DE 120 MMHG BASADA EN ASTM F1862-07, ISO 22609 O EQUIVALENTE Y CONTAR CON UNA EFICIENCIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA (BFE), ≥98% EN CONCORDANCIA CON LOS MÉTODOS ESTABLECIDOS EN LA EN 14683, ASTM F2100 O EQUIVALENTE. | CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMIA OFERTAR UN CUBREBOCAS EFICIENCIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA, ≥95%. DE GRADO QUIRÚRGICO CON UNA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS SERÁN LOS ESTABLECIDOS EN TODOS LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SIENDO LAS CARACTERÍSTICAS A VERIFICAR EN CUANTO A CALIDAD SE REFIERE, LOS DEFINIDOS EN EL NUMERAL 2 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO Y EN EL ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2021. | TÉCNICA |
| 208 | 4 | ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO EPP, 3.- LICENCIAS Y AVISOS | SOLICITAN QUE DENTRO DE LA PROPUESTA SE INTEGRE EL AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL RESPONSABLE SANITARIO DENTRO DEL AVISO DE FUNCIONAMIENTO, YA QUE EL NUEVO TRÁMITE SOLO SE REALIZA DE ESA MANERA Y YA NO OTORGAN UN DOCUMENTO DE RESPONSABLE SANITARIO POR SEPARADO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? EN CASO DE NEGATIVA, FAVOR DE INDICAR EL FUNDAMENTO LEGAL VIGENTE YA QUE SE ESTARÍA CONTRAPONIENDO A LAS NUEVAS DISPOSICIONES Y PRÁCTICAS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA. | SE ACEPTA, CONSIDERANDO QUE CONFORME AL FORMATO FF-COFEPRIS-02, SE PUEDE DAR AVISO EN UN SOLO FORMATO DE LOS TRÁMITES DE AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y DE RESPONSABLE SANITARIO. DEBIENDO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL NUMERAL 3 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO | TÉCNICA |
| 209 | 5 | ANEXO 3 (TÉRMINOS Y CONDICIONES), PUNTO 6. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA ENTREGA DE LOS BIENES SE HARÁ EN UNA SOLA ENTREGA EN CADA ALMACÉN O SI SE HARÁ, COMO SE SEÑALA EN LA CONVOCATORIA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DÍA SIGUIENTE NATURAL A LA ADJUDICACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, EN ENTREGAS PARCIALES. FAVOR DE ACLARAR | RESPECTO A LA EMISIÓN DE ORDENES DE REPOSICIÓN, SERÁN EMITIDAS COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, YA QUE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ES ABIERTA, ESTABLECIÉNDOSE CANTIDADES MÍNIMAS COMO COMPROMISO DE COMPRA Y MÁXIMAS SUSCEPTIBLES DE ADQUISICIÓN. POR LO QUE LAS CANTIDADES A EMITIRSE A CADA ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADOS Y UMAE, DEPENDERÁ DE SUS NECESIDADES, DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO DENTRO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. | CONSOLIDADORA |
| 210 | 6 | ANEXO 3 (TÉRMINOS Y CONDICIONES), PUNTO 6. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (RESPUESTA DE LA PREGUNTA ANTERIOR) | EN CASO DE QUE SE REQUIERA ENTREGAS PARCIALES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER UNA SOLA ENTREGA POR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES ADJUDICADOS EN CADA ALMACÉN DENTRO DE LOS SIGUIENTES 15 DÍAS NATURALES A LA ADJUDICACIÓN, ESTO CON LA FINALIDAD DE NO ELEVAR LOS COSTOS QUE IMPLICARÍA ENTREGAS PARCIALES, TOMANDO EN CUENTA QUE EL HACER UNA SOLA ENTREGA CON LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, NO PERJUDICA A LAS DIFERENTES DELEGACIONES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EN VIRTUD, DE QUE LA EMISIÓN DE ORDENES DE REPOSICIÓN, SERÁN EMITIDAS COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, YA QUE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ES ABIERTA, ESTABLECIÉNDOSE CANTIDADES MÍNIMAS COMO COMPROMISO DE COMPRA Y MÁXIMAS SUSCEPTIBLES DE ADQUISICIÓN. POR LO QUE LAS CANTIDADES A EMITIRSE A CADA ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADOS Y UMAE, DEPENDERÁ DE SUS NECESIDADES, DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO DENTRO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN | CONSOLIDADORA |
| 211 | 7 | ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 2 CUBREBOCAS QUIRURGICO. | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, NOS PERMITA ENTREGAR ESTE PRODUCTO EMPAQUE ORIGINAL, ES DECIR EN CAJA O BOLSA DE 50 PIEZAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS CONFORME A LA PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO, ACORDE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD | CONSOLIDADORA |
| 212 | 8 | ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 2 CUBREBOCAS QUIRURGICO. | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CUBREBOCAS EN COLOR NEGRO, ESTO CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LAS OPCIONES DE PRODUCTOS A COTIZAR Y FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, TOMANDO EN CUENTA QUE EL COLOR NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD NI LA CALIDAD DE DICHO PRODUCTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | NO SE ACEPTA LA SOLICITUD, YA QUE EN OPINIÓN DE ESTA COORDINACIÓN Y POR CUESTIONES DE TIPO SANITARIAS LOS COLORES CLAROS PERMITEN DETECTAR MEJOR LA POSIBLE CONTAMINACIÓN, POR LO QUE SE OPTARÁ POR LOS COLORES AZUL CLARO, BLANCO O VERDE CLARO. POR OTRA PARTE, EN EL ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021, SE ESTÁ ESTABLECIENDO COMO PARTE DE LA INSPECCIÓN DE LA MUESTRA EL ACABADO, CUYA FINALIDAD EN OTRAS ES LA DE IDENTIFICAR QUE LA SUPERFICIE DE TELA NO DEBE PRESENTAR: SUCIEDAD, CABELLOS, INSECTOS O SUS FRACCIONES, CONTAMINACIÓN POR HONGOS, HUMEDAD, MANCHAS AJENAS A LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, ETC., SITUACIÓN QUE UN CUBREBOCA DE COLOR NEGRO NO PERMITIRÍA EFECTUAR LA VERIFICACIÓN COMPLETA DEL ACABADO DESCRITO EN EL ANEXO MENCIONADO. ASÍ MISMO EN LA UNE-EN 14683:2019+AC DICIEMBRE 2019. MASCARILLAS QUIRÚRGICAS. REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO, DECLARADA COMO NORMATIVIDAD EN EL ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2021, SE INDICA QUE SE DEBE PRESTAR ATENCIÓN EN LA LIMPIEZA DE LOS MATERIALES DE LAS CAPAS, DEFINIÉNDOSE LIMPIEZA COMO “EXENTO DE MATERIA EXTRAÑA NO DESEADA”, LO CUAL SE VERIFICA POR MEDIO DEL ACABADO YA CITADO | TÉCNICA |
| 213 | 9 | ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 18 ANTISEPTICOS | SOLICITAN QUE “DISPENSADOR REUSABLE”, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LAS CARACTERÍSTICAS DE DICHOS DISPENSADORES Y LA CANTIDAD QUE REQUIEREN. | TAL Y COMO SE INDICA EN EL ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2021, EL INSTITUTO REQUIERE PARA ESTA CLAVE CONSIDERAR EL CONTAR CON DISPENSADOR ELECTRÓNICO COMPATIBLE CON LA MUESTRA DE LA CLAVE-FABRICANTE-MARCA A OFERTAR, PARA SER DOTADO E INSTALADO A LAS ÁREAS MÉDICAS QUE ASÍ LO SOLICITEN, INCLUYENDO PILAS O CUALQUIER ADITAMENTO QUE GARANTICE SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO. EL NÚMERO DE DISPENSADORES SERÁ DETERMINADO EN LA PRIMERA ENTREGA POR LOS ORGÁNOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS Y UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD A LOS QUE ESTA DESTINADO. | TÉCNICA |
| 214 | 10 | ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 19.- GEL ANTISÉPTICO, PARA MANOS | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR FDA EQUIVALENTE AL REGISTRO SANITARIO, ESTO AL SER UN PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS SERÁN LOS ESTABLECIDOS EN TODOS LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. | TÉCNICA |
| 215 | 11 | ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 19.- GEL ANTISÉPTICO, PARA MANOS | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI SE DEBE PRESENTAR EL REGISTRO SANITARIO DEL PRODUCTO EN SÍ O SI ES SUFICIENTE CON PRESENTAR EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO A NOMBRE DEL FABRICANTE, EMITIDO POR LA COFEPRIS. FAVOR DE ACLARAR | DEBE PRESENTAR EL REQUISITO DE CONTAR CON REGISTRO SANITARIO EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS EN EL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO; ADICIONALMENTE A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y DE RESPONSABLE SANITARIO | TÉCNICA |
| 216 | 12 | ANEXO TÉCNICO PARTIDAS 20, 21 Y 22 DEL | PEDIMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL GUANTE SOLICITADO EN ESAS 3 PARTIDAS ES ESTÉRIL | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN AL SER UNA CARACTERÍSTICA DECLARADA EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS TRES CLAVES COMO SE APRECIA EN EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060 MATERIAL DE CURACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | TÉCNICA |
| 217 | 13 | ANEXO CLAVES CON MUESTRA, PARTIDA 2 CUBREBOCAS QUIRURGICO. | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR MUESTRAS EN SU EMPAQUE ORIGINAL, ES DECIR EN CAJA O BOLSA DE 50 PIEZAS, Y DE SER ASÍ, NOS INDIQUE SI REQUIERE PARA LA MUESTRA 1 O 2 CAJAS CON 50 PIEZAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | PARA LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS EN LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS, PARA ATENDER LO CONCERNIENTE A LA EVALUACIÓN DESCRITA EN EL NUMERAL 2 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO Y ANEXO “CLAVES CON MUESTRA” A EVALUAR 2021, SERÁ VÁLIDA LA ENTREGA DE DOS CAJAS CON 50 PIEZAS. | TÉCNICA |
| 218 | 14 | NUMERAL 10 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. - DECLARACIÓN DE DESIERTA O CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN, PARTIDA(S). | LA CONVOCANTE HACE MENCIÓN QUE PODRÁ CANCELAR LICITACIÓN, O PARTIDA(S) O CONCEPTO, INCLUIDOS EN ÉSTA, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, PREVIO A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO. FAVOR DE CONFIRMAR QUE, UNA VEZ EMITIDO EL FALLO, LA CONVOCANTE NO PODRÁ CANCELAR CONTRATO O PARTIDA ALGUNA POR LOS MOTIVOS ARRIBA INDICADOS, O QUE, EN CASO DE HACERLO, CONFIRMAR QUE PODREMOS SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS COMPROBABLES EFECTUADOS HASTA EL MOMENTO DE LA CANCELACIÓN IMPUTABLE A LA CONVOCANTE, ESTO CON FUNDAMENTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ART. 55 BIS DE LA LAASSP, MISMO QUE SE REPLICA A CONTINUACIÓN: | UNA VEZ EMITIDO EL FALLO, EL INSTITUTO PODRÁ DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS BIENES ORIGINALMENTE CONTRATADOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO AL ESTADO, O SE DETERMINE LA NULIDAD DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD O INTERVENCIÓN DE OFICIO EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ESTANDO SUJETO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 54 BIS DE LA LAASSP. | CONTRATANTE |

| 39.-LICITANTE: INDUSTRIAS DANJUR, S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 219 | 1 | PUNTO 1. ANEXO 2. ANEXO TÉCNICO EPP 2021 | MENCIONA “PARA LA CLAVE 060.621.0664.00.001 ADEMÁS DE CUMPLIR CON LAS NORMAS APLICABLES Y MENCIONADAS ANTERIORMENTE, TAMBIÉN DEBERÁ CUMPLIR CON:” SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO INTERPRETAR QUE PARA LA CLAVE ANTES MENCIONADA SE DEBERÁ AVALAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y SU REGLAMENTO, FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NOM-241-SSA1-2008 (CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN VIGENTE), NOM-137-SSA1-2008. | PARA LA CLAVE 060.621.0664.00.01, ADEMAS DE CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-116-STPS-2009, SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL- RESPIRADORES-PURIFICADORES DE AIRE DE PRESIÓN NEGATIVA CONTRA PARTÍCULAS NOCIVAS-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA, DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE SALUD, EN LOS ARTÍCULOS APLICABLES, FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SUS SUPLEMENTOS, EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, ESPECÍFICAMENTE: NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-137-SSA1-2008, ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, ASÍ COMO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS O DE OTRAS DISPOSICIONES LEGALES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 60, FRACCIÓN III DE LA LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD, Y DEBERÁN CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, POR LA(S) CLAVE(S) EN LA(S) QUE PARTICIPE Y A FALTA DE ESTAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE, POR LO QUE SE DEBERA APEGAR A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO. | TÉCNICA |
| 220 | 2 | PUNTO 1. ANEXO 2. ANEXO TÉCNICO EPP 2021 | MENCIONA “PARA LAS CLAVE 060.231.0807.00.00, 060.231.0815.00.00 Y 060.231.0823.00.00, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LAS NORMAS APLICABLES Y MENCIONADAS ANTERIORMENTE, TAMBIÉN DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES NORMAS MEXICANAS:” SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO INTERPRETAR QUE PARA LAS CLAVES ANTES MENCIONADAS SE DEBERÁ AVALAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y SU REGLAMENTO, FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NOM-241-SSA1-2008 (CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN VIGENTE), NOM-137-SSA1-2008. | PARA LAS CLAVES 060.231.0807.00.00, 060.231.0815.00.00 Y 060.231.0823.00.00, ADEMAS DE CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS NMX-A-025-INNTEX-2017 - INDUSTRIA DEL VESTIDO-BATAS DESECHABLES-SERVICIOS HOSPITALARIOS-ESPECIFICACIONES Y NMX-A-1833/16-INNTEX-2013 - INDUSTRIA TEXTIL - ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO - PARTE 16, DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE SALUD, EN LOS ARTÍCULOS APLICABLES, FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SUS SUPLEMENTOS, EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, ESPECÍFICAMENTE: NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-137-SSA1-2008, ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, ASÍ COMO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS O DE OTRAS DISPOSICIONES LEGALES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 60, FRACCIÓN III DE LA LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD, Y DEBERÁN CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, POR LA(S) CLAVE(S) EN LA(S) QUE PARTICIPE Y A FALTA DE ESTAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE, POR LO QUE SE DEBERA APEGAR A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 1 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO. | TÉCNICA |
| 221 | 3 | ANEXO 2. ANEXO TÉCNICO EPP 2021 | EN VIRTUD DE QUE LA CONVOCANTE ESTÁ SOLICITANDO MATERIAL DE CURACIÓN EN PRESENTACIÓN ESTÉRIL CLASIFICADA COMO CLASE I, DE ACUERDO AL APÉNDICE II, PAG. 937, SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS, CUARTA EDICIÓN, 2017. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA LAS CLAVES 060.231.0641.00.02, 060.231.0658.00.02, 060.231.0666.00.02 SEA REQUERIDO EL CUMPLIMIENTO POR LOS LICITANTES DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-240-SSA1-2012 SIENDO MOTIVO DE DESECHAMIENTO CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DEL PACIENTE Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS. | COMO PARTE DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS A EVALUAR, LAS CLAVES 060.231.0641.00.02, 060.231.0658.00.02, 060.231.0666.00.02 NO REQUIEREN DE LA VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-240-SSA1-2012 | TÉCNICA |
| 222 | 4 | PUNTO 5 ANEXO 2. ANEXO TÉCNICO EPP 2021 | MENCIONA “PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DEBERÁ ESTAR CONTENIDA EN LOS REGISTROS SANITARIOS O SUS ANEXOS AVALADOS POR COFEPRIS” SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN AL PRESENTAR REGISTRO SANITARIO DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE AMPARAN LA DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE CADA PARTIDA ADEMÁS DE CATÁLOGOS, FOLLETOS, FICHAS TÉCNICOS EN LAS QUE SE SEÑALE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE. | NO ES CORRECTO, SE DEBERÁN PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS PRESENTADOS Y/O SUS ANEXOS AVALADOS POR COFEPRIS, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 5 DEL ANEXO 2 “ANEXO TÉCNICO” LOS CUALES DEBERÁN CONTENER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN. LAS ETIQUETAS CONFORME AL NUMERAL 5, SÓLO SON APLICABLES PARA LAS PARTIDAS QUE CONFORME AL ARCHIVO “CLAVES CON MUESTRA” QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. | TÉCNICA |
| 223 | 5 | 4 ANEXO CLAVES CON MUESTRA | REFERENTE AL ANEXO 4 CLAVES CON MUESTRA DONDE INDICA QUE LAS SIGUIENTES CLAVES 060.231.0807.00.00, 060.231.0815.00.00 Y 060.231.0823.00.00 NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SEA REQUERIDO Y CONSIDERADO COMO MOTIVO DE DESECHAMIENTO PUESTO QUE EL PRODUCTO ES PARA USO QUIRÚRGICO. | NO PROCEDE, PUESTO QUE COMO PARTE DE LA DESCRIPCIÓN DE ESTOS INSUMOS NO ESTÁ LA DE CORRESPONDER A BATAS DE TIPO QUIRÚRGICO, AUNADO A QUE COMO PARTE DE LAS DESCRIPCIONES DE LA MAYORÍA DE LOS INSUMOS NO ESTÁ LA DEL USO PARA EL QUE SERÁ PREVISTO. | TÉCNICA |
| 224 | 6 | ANEXO 3 PUNTO 4 | CON EL FIN DE GENERAR LA ENTREGA, SE EMITIRÁN LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN, LAS CUALES TENDRÁN UNA VIGENCIA DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES COMO ENTREGA OPORTUNA. SERÍA TAN AMABLE LA CONVOCANTE DE INFORMAR CUÁLES SERÁN LAS CANTIDADES MÍNIMAS O MÁXIMAS DE ENTREGA EN CADA ALMACÉN | NO SE PUEDE INFORMAR LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS A ENTREGAR EN CADA ALMACÉN, EN VIRTUD, DE QUE LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE REPOSICIÓN, SERÁN EMITIDAS COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, YA QUE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ES ABIERTA, ESTABLECIÉNDOSE CANTIDADES MÍNIMAS COMO COMPROMISO DE COMPRA Y MÁXIMAS SUSCEPTIBLES DE ADQUISICIÓN. POR LO QUE LAS CANTIDADES A EMITIRSE A CADA ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADOS Y UMAE, DEPENDERÁ DE SUS NECESIDADES, DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO DENTRO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN | CONSOLIDADORA |
| 225 | 7 |  | ¿SOLICITO A LA CONVOCANTE SI PODRÍA MI REPRESENTADA OFERTAR MÁS DE UNA MARCA POR PARTIDA? | LOS LICITANTES PODRÁN OFERTAR PARA CUBRIR CON LA CANTIDAD MÍNIMA DEL 50% DEL REQUERIMIENTO, MÁS DE UN REGISTRO SANITARIO O MARCA (PARA EL CASO DE BIENES QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO); NO OBSTANTE, Y PARA SER ADJUDICADOS DEBERÁN DE CUMPLIR TÉCNICAMENTE PARA TODOS LOS REGISTROS O MARCAS CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA. EN CASO DE QUE UN REGISTRO O MARCA NO CUMPLA TÉCNICAMENTE SE PROCEDERÁ A SU DESECHAMIENTO. | TÉCNICA/ CONSOLIDADORA |
| 226 | 8 | PUNTO 5 ANEXO 2. ANEXO TÉCNICO EPP 2021 | PARA LAS CLAVES 060.231.0807.00.00, 060.231.0815.00.00 Y 060.231.0823.00.00, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SEA REQUERIDO EL CUMPLIMIENTO POR LOS LICITANTES DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-240-SSA1-2012 SIENDO MOTIVO DE DESECHAMIENTO CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DEL PACIENTE Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS, ASÍ COMO SU FUNCIONALIDAD CONFORME A LA INTENSIÓN DE USO INDICADA EN LA AUTORIZACIÓN SANITARIA CORRESPONDIENTE EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE SALUD (NOM-240-SSA1-2012, PAG.2). | EL NUMERAL AL QUE REFERENCIA SU PREGUNTA, REFIERE QUE DE PRESENTAR PROPUESTA TÉCNICA PARA LAS CLAVES 060.231.0807.00.00, 060.231.0815.00.00 Y 060.231.0823.00.00 AL NO REQUERIR REGISTRO SANITARIO, EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, ETIQUETA DEL PRODUCTO TERMINADO PARA SU COMERCIALIZACIÓN, QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN INDICADO EN EL ANEXO 1 “REQUERIMIENTO”, EN IDIOMA ESPAÑOL, IDENTIFICANDO O REFERENCIANDO LA CLAVE DEL BIEN OFERTADO A 14 DÍGITOS. LA ETIQUETA SE DEFINE COMO EL MARBETE, ROTULO, MARCA O IMAGEN GRÁFICA QUE SE ENCUENTRE ESCRITO, IMPRESO, ESTARCIDO, MARCADO EN RELIEVE O EN HUECO, GRABADO, ADHERIDO O PRECINTADO EN CUALQUIER MATERIAL SUSCEPTIBLE DE CONTENER EL INSUMO, INCLUYENDO EL ENVASE MISMO, QUE PERMITAN ACREDITAR CLARAMENTE LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OFERTADOS. LO ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DEL CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO CON RELACIÓN AL NUMERAL 2.3 Y 4.2 DE LA CONVOCATORIA, QUE INDICA LA OBLIGACIÓN DE QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLAN CON DIVERSAS DISPOSICIONES Y NORMAS ENTRE LAS QUE NO SE ENCUENTRAN A NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-240-SSA1-2012; POR LO QUE SE RATIFICA QUE DICHO REQUISITO NO ES SOLICITADO. | TÉCNICA |
| 227 | 9 | PUNTO 5 ANEXO 2. ANEXO TÉCNICO EPP 2021 | PARA LA CLAVE 060.130.0015.13.01, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SEA REQUERIDO EL CUMPLIMIENTO POR LOS LICITANTES DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-240-SSA1-2012 SIENDO MOTIVO DE DESECHAMIENTO CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DEL PACIENTE Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS, ASÍ COMO SU FUNCIONALIDAD CONFORME A LA INTENSIÓN DE USO INDICADA EN LA AUTORIZACIÓN SANITARIA CORRESPONDIENTE EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE SALUD (NOM-240-SSA1-2012, PAG.2). | EL NUMERAL AL QUE REFERENCIA SU PREGUNTA, REFIERE QUE DE PRESENTAR PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CLAVE 060 130 0015 13 01 AL REQUERIR REGISTRO SANITARIO, EL LICITANTE PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DEBERÁN ESTAR CONTENIDA EN LOS REGISTROS SANITARIOS O SUS ANEXOS AVALADOS POR COFEPRIS. LO ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DEL CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO CON RELACIÓN AL NUMERAL 2.3 Y 4.2 DE LA CONVOCATORIA, QUE INDICA LA OBLIGACIÓN DE QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLAN CON DIVERSAS DISPOSICIONES Y NORMAS ENTRE LAS QUE NO SE ENCUENTRAN A NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-240-SSA1-2012; POR LO QUE SE RATIFICA QUE DICHO REQUISITO NO ES SOLICITADO. | TÉCNICA |
| 228 | 10 | PUNTO 5 ANEXO 2. ANEXO TÉCNICO EPP 2021 | PARA LA CLAVE 060.621.0656.00.00, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SEA REQUERIDO EL CUMPLIMIENTO POR LOS LICITANTES DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-240-SSA1-2012 SIENDO MOTIVO DE DESECHAMIENTO CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DEL PACIENTE Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS, ASÍ COMO SU FUNCIONALIDAD CONFORME A LA INTENSIÓN DE USO INDICADA EN LA AUTORIZACIÓN SANITARIA CORRESPONDIENTE EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE SALUD (NOM-240-SSA1-2012, PAG.2). | EL NUMERAL AL QUE REFERENCIA SU PREGUNTA, REFIERE QUE DE PRESENTAR PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CLAVE 060.621.0656.00.00 AL REQUERIR REGISTRO SANITARIO, EL LICITANTE PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DEBERÁN ESTAR CONTENIDA EN LOS REGISTROS SANITARIOS O SUS ANEXOS AVALADOS POR COFEPRIS. LO ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DEL CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO CON RELACIÓN AL NUMERAL 2.3 Y 4.2 DE LA CONVOCATORIA, QUE INDICA LA OBLIGACIÓN DE QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLAN CON DIVERSAS DISPOSICIONES Y NORMAS ENTRE LAS QUE NO SE ENCUENTRAN A NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-240-SSA1-2012; POR LO QUE SE RATIFICA QUE DICHO REQUISITO NO ES SOLICITADO. | TÉCNICA |
| 229 | 11 | UNTO 5 ANEXO 2. ANEXO TÉCNICO EPP 2021 | LAS CLAVES 060.621.0664.00.01 Y 060.441.0019.00.00, SON PRODUCTOS DE USO MÉDICO POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SEA REQUERIDO EL CUMPLIMIENTO POR LOS LICITANTES DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-240-SSA1-2012 SIENDO MOTIVO DE DESECHAMIENTO CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DEL PACIENTE Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS, POR MEDIO DEL MONITOREO DE LOS MISMOS. | EL NUMERAL AL QUE REFERENCIA SU PREGUNTA, REFIERE QUE DE PRESENTAR PROPUESTA TÉCNICA PARA LAS CLAVES 060.621.0664.00.01 Y 060.441.0019.00.00, AL NO REQUERIR REGISTRO SANITARIO, EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, ETIQUETA DEL PRODUCTO TERMINADO PARA SU COMERCIALIZACIÓN, QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN INDICADO EN EL ANEXO 1 “REQUERIMIENTO”, EN IDIOMA ESPAÑOL, IDENTIFICANDO O REFERENCIANDO LA CLAVE DEL BIEN OFERTADO A 14 DÍGITOS. LA ETIQUETA SE DEFINE COMO EL MARBETE, ROTULO, MARCA O IMAGEN GRÁFICA QUE SE ENCUENTRE ESCRITO, IMPRESO, ESTARCIDO, MARCADO EN RELIEVE O EN HUECO, GRABADO, ADHERIDO O PRECINTADO EN CUALQUIER MATERIAL SUSCEPTIBLE DE CONTENER EL INSUMO, INCLUYENDO EL ENVASE MISMO, QUE PERMITAN ACREDITAR CLARAMENTE LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OFERTADOS. LO ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DEL CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO CON RELACIÓN AL NUMERAL 2.3 Y 4.2 DE LA CONVOCATORIA, QUE INDICA LA OBLIGACIÓN DE QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLAN CON DIVERSAS DISPOSICIONES Y NORMAS ENTRE LAS QUE NO SE ENCUENTRAN A NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-240-SSA1-2012; POR LO QUE SE RATIFICA QUE DICHO REQUISITO NO ES SOLICITADO. | TÉCNICA |

| 40.-LICITANTE: INDALJIM S.A DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 230 | 1 | ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO | SOLICITO A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTA MI APRECIACION QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM-241-SSA1-2012 BASTARA CON PRESENTAR EL FORMATO CUMPLIMIENTO DE NORMAS FIRMADA POR EL LICITANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O REPRESENTANTE LEGAL DEL TITULAR DEL REGISTRO | SE ACLARA QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO EN EL NUMERAL 1 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO, BASTARÁ CON LA EXHIBICIÓN DE LOS 2 FORMATOS DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS QUE SE INTEGRAN EN EL ANEXO PRECISIONES GENERALES DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES | TÉCNICA |
| 231 | 2 | ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO | EN LA NORMA NMX-A-025-INNTEX-2017 DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018; NO VIENE CONTEMPLADA EN LA TABLA DE DIMENSIONES LAS MEDIDAS DE LAS CLAVES 060.231.0658.00.02 Y 060.231.0823.00.00 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDE INDICAR QUE MEDIDAS SE CONSIDERARAN PARA ESTA TALLA. | TOMAR COMO REFERENCIA LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NMX-A-025-INNTEX-2017 (TABLA 1 – DIMENSIONES DE LA BATA DESECHABLE PARA USO QUIRÚRGICO NIVEL 1), QUE DEFINE LAS DIMENSIONES PARA UNA TALLA CHICA, MEDIANA Y GRANDE. SE ACLARA QUE PARA LA EVALUACIÓN DE LO PREVISTO EN EL NUMERAL 2 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO Y ANEXO "CLAVES CON MUESTRA" A EVALUAR 2021, NO ESTÁ EL DE LAS DIMENSIONES, SITUACIÓN QUE NO EXIME A LOS FABRICANTES QUE RESPALDEN LAS PROPUESTAS DEL LICITANTE AL CUMPLIMIENTO DE ÉSTAS. CON RELACIÓN A QUE LA NORMA NMX-A-025-INNTEX-2017 NO CONTEMPLA DIMENSIONES PARA LA TALLA EXTRAGRANDE, NO OBSTANTE EL LARGO DE ESTA TALLA DEBE SER SUPERIOR AL LARGO DE LA TALLA GRANDE, ESTIMANDO UN INCREMENTO MÍNIMO DE 10 CM CON RESPECTO AL LARGO DE LA TALLA GRANDE | TÉCNICA |
| 232 | 3 | ANEXO 4 CLAVES CON MUESTRA | SOLICITO A LA CONVOCANTE SI PARA LA PRESENTACION DE MUESTRAS PARA LAS PARTIDAS 7,8 Y 9 HACEN MENCION QUE NO APLICA REGISTRO, SERA NECESARIO PROPORCIONAR EL DOF DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014 Y EN CASO DE TENER UN REGISTRO SANITARIO OTORGADO POR LA COFEPRIS Y DE ESTAR ÉSTE DECLARADO EN EL ETIQUETADO DE LA MUESTRA, SERA EXIGIBLE PRESENTARLO. | PARA LAS CLAVES QUE REFIERE NO SERÁ NECESARIO PROPORCIONAR EL DOF DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA LAS CLAVES QUE REFIERE COMO LO INDICA, DE HABERLES OTORGADO LA COFEPRIS REGISTRO SANITARIO Y ÉSTE LO DECLARE COMO PARTE DEL ETIQUETADO DE SU MUESTRA, DEBERÁ PRESENTARLO. | TÉCNICA |
| 233 | 4 | CRITERIOS DE EVALUACION | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE EN RELACION AL SIGUIENTE TEXTO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA LAS CLAVES QUE CONFORME AL ANEXO “CLAVES CON MUESTRA” INDICAN LA PRESENTACIÓN DE REGISTRO SANITARIO, LOS LICITANTES DEBERÁN DE CUMPLIR CON: - QUE LOS REGISTROS SANITARIOS EXHIBIDOS, O BIEN LOS DOCUMENTOS ANEXOS AL MISMO QUE FORMEN PARTE DEL REGISTRO SANITARIO ESTÉN EXPEDIDOS Y/O AUTORIZADOS POR LA COFEPRIS. - QUE SE ENCUENTRE VIGENTE O SE ENCUENTRE AL MENOS 150 DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN AL VENCIMIENTO. - QUE EL NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO QUE EXHIBA A SU PROPUESTA TÉCNICA SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REFERENCIADO CON EL NÚMERO DE CLAVE A 14 DÍGITOS, CONFORME AL REQUERIMIENTO Y AL OFERTADO EN SU FORMATO PROPUESTA TÉCNICA. SI LA REFERENCIA DE LOS 14 DIGITOS QUE HACE MENCION, SOLO SERA NECESARIO COLOCARLA EN EL REQUERIMIENTO Y EN LA PROPUESTA TECNICA. | SE DEBERÁN REFERENCIAR LAS CLAVES A 14 DIGITOS EN EL DOCUMENTO CON QUE SE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 4 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO CON RELACIÓN AL NUMERAL 4.2 C DE LA CONVOCATORIA. | TÉCNICA |
| 234 | 5 | ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO | PARA LAS CLAVES 060.231.0641.00.02, 060.231.0658.00.02, 060.231.0666.00.02, 060.231.0807.00.00, 060.231.0815.00.00 Y 060.231.0823.00.00 LA CONVOCANTE SOLICITA LA PRUEBA DE FIBRAS CON LA NORMA NMX-A-1833/16INNTEX-2013 LA CUAL APLICA A TELAS CON MEZCLA DE FIBRAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CAMBIAR POR LA NORMA NMX A 084 INNTEX 2015 QUE APLICA A TELAS 100% | NO SE ACEPTA EL CAMBIO REQUERIDO. LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS SERÁN LOS ESTABLECIDOS EN TODOS LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SIENDO LAS CARACTERÍSTICAS A VERIFICAR EN CUANTO A CALIDAD SE REFIERE, LOS DEFINIDOS EN EL NUMERAL 2 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO Y EN EL ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2021. | TÉCNICA |
| 235 | 6 | ANEXO 4 CLAVES CON MUESTRA | PARA LAS PARTIDAS 4,5,6,7,8,9 SE SOLICITA LA PRUEBA DE IMPERMEABILIDAD LA CUAL NO ESTA ACREDITADA POR NINGÚN LABORATORIO, SE PUEDE PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO ACREDITADO CON MÉTODO INTERNO NO ACREDITADO | NO PROCEDE LO PLANTEADO, PUESTO QUE COMO SE INDICA EN EL NUMERAL 2 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO Y EN EL ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2021, LA PRUEBA DE IMPERMEABILIDAD SE REALIZARÁ POR LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS, A LA MUESTRA QUE ENTREGUE EL LICITANTE. | TÉCNICA |

| 41.-LICITANTE: RG NEGOCIOS DINÁMICOS SRL DE CV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 236 | 1 | 2.3 NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, INTERNACIONALES, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES. | DERIVADO DE LA CONTINGENCIA Y COMO ES DE CONOCIMIENTO PÚBLICO, LA GESTION DE TRAMITES HA SUFRIDO RETRASOS CONSIDERABLES Y EL PROCESO DE RESPUESTA POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO HAN SIDO CONSIDERABLEMENTE RETARDADOS. POR LO TANTO, CONSIDERAMOS LA SOLICITUD DE VISITA COMO SOPORTE SUFICIENTE PARA DICHA CERTIFICACIÓN Y NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DERIVADO DE LOS RETRASOS EN LOS TRÁMITES GUBERNAMENTALES. ¿SE ACEPTA COMO SOPORTE PARA LA "NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS". EL COMPROBANTE DE INGRESO DE OFICIO DE SOLICITUD? | COMO SE INDICA EN EL NUMERAL 2.3 DE LA CONVOCATORIA, CON RELACIÓN AL NUMERAL 1 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO, ACOTADO EN LAS PRECISIONES GENERALES PARA TODAS LAS CLAVES, DEBERÁ EXHIBIR ESCRITO SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, Y POR EL LICITANTE EN CASO DE QUE ÉSTE NO SEA EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN EL QUE HAGA REFERENCIA AL NÚMERO DE PROCEDIMIENTO, Y MANIFIESTE QUE LOS BIENES TERAPÉUTICOS OFERTADOS CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE SALUD, EN LOS ARTÍCULOS APLICABLES, FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SUS SUPLEMENTOS, EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, ESPECÍFICAMENTE: NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-137-SSA1-2008, ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, ASÍ COMO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS O DE OTRAS DISPOSICIONES LEGALES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 60, FRACCIÓN III DE LA LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD, Y DEBERÁN CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, POR LA(S) CLAVE(S) EN LA(S) QUE PARTICIPE Y A FALTA DE ÉSTAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE. | TÉCNICA |
| 237 | 2 | 2.3 NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, INTERNACIONALES, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES. | SE PUEDE CUMPLIR CON ESTE REQUISITO MOSTRANDO UNA CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE QUE CUMPLA CON LA "NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS"? | COMO SE INDICA EN EL NUMERAL 2.3 DE LA CONVOCATORIA, CON RELACIÓN AL NUMERAL 1 DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO, ACOTADO EN LAS PRECISIONES GENERALES PARA TODAS LAS CLAVES, DEBERÁ EXHIBIR ESCRITO SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, Y POR EL LICITANTE EN CASO DE QUE ÉSTE NO SEA EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN EL QUE HAGA REFERENCIA AL NÚMERO DE PROCEDIMIENTO, Y MANIFIESTE QUE LOS BIENES TERAPÉUTICOS OFERTADOS CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE SALUD, EN LOS ARTÍCULOS APLICABLES, FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SUS SUPLEMENTOS, EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, ESPECÍFICAMENTE: NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-241-SSA1-2012, BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-137-SSA1-2008, ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, ASÍ COMO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS O DE OTRAS DISPOSICIONES LEGALES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 60, FRACCIÓN III DE LA LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD, Y DEBERÁN CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, POR LA(S) CLAVE(S) EN LA(S) QUE PARTICIPE Y A FALTA DE ÉSTAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE. | TÉCNICA |
| 238 | 3 | 2.3 NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, INTERNACIONALES, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES. |  | EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 45 DEL RLAASSP, LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DEBERÁN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, EN ESTE SENTIDO PARA EL CONSECUTIVO 3 DE LOS CUESTIONAMIENTOS DEL LICITANTE, NO SE IDENTIFICA PREGUNTA, ÚNICAMENTE LA REFERENCIA DEL NUMERAL DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE NO ES POSIBLE OTORGAR RESPUESTA. | CONTRATANTE |
| 239 | 4 | 4.2 PROPUESTA TÉCNICA, F.CARTA DE RESPALDO (APLICA SÓLO EN CASO DE QUE EL LICITANTE NO SEA TITULAR DEL REGISTRI SANITARIO QUE OFERTE) | CON LA FINALIDAD DE SUMINISTRAR LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR PARTIDA EN ESTA CONVOCATORIA, ES NECESARIO APEGARSE A LA NATURALEZA DE LOS PROCESOS DE CALIDAD Y PRODUCCIÓN. DICHOS PROCESOS FAVORECEN LA EXISTENCIA DE DIVERSOS LOTES. POR LO QUE, SERÁ NECESARIO SUMINISTRAR EL REQUERIMIENTO A TRAVÉS DE DIVERSOS LOTES. ¿ESTO ES POSIBLE? | SE CONFIRMA, ES POSIBLE. | CONSOLIDADORA |
| 240 | 5 | 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR, 4.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA, 4.1.1 DOCUMENTOS QUE AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y CUYO INCUMPLIMJENTO O/U OMISIÓN MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO, B. ESCRITO PARA LA MANIFESTACIÓN DEL ORIGEN DE LOS BIENES. | EN CASO DE OFERTAR UN PRODUCTO EXTRANJERO, ¿CUAL ES LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBE DE ACOMPAÑAR TANTO AL PRODUCTO COMO AL FABRICANTE DEL MISMO; PARA QUE SE COMPRUEBE SU EQUIVALENCIA CON LAS NORMAS Y REQUISITOS EXPRESADOS EN ESTA CONVOCATORIA? | LOS REQUISITOS TÉCNICOS SON LOS MISMOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA CONVOCATORIA Y ANEXOS CON INDEPENDENCIA DEL ORIGEN DE LOS BIENES. | TÉCNICA |

| 42.-LICITANTE: BE HEMP, ,S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 241 | 1 | BASES DE LICITACIÓN NUMERAL 6 Y ANEXO 3 NUMERAL 6 | ¿EXISTE ALGÚN CRONOGRAMA DEFINIDO PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO ASIGNADO O SE PROGRAMARÍAN LAS ENTREGAS UNA VEZ ASIGNADO EL CONTRATO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021? | CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 4 DEL ANEXO 3 DE LA CONVOCATORIA, LOS BIENES REQUERIDOS SERÁN SOLICITADOS POR EL INSTITUTO A TRAVÉS DE ÓRDENES DE REPOSICIÓN, POR LO QUE NO ES PROCEDENTE EMITIR ALGÚN CRONOGRAMA DEFINIDO PARA LA ENTREGA DE LOS INSUMOS. | CONSOLIDADORA |
| 242 | 2 | BASES DE LICITACIÓN NUMERAL 6 Y ANEXO 3 NUMERAL 3 | ¿CON CUÁNTO TIEMPO CUENTA EL PROVEEDOR ASIGNADO PARA CUBRIR LAS ENTREGAS? | CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 4 DEL ANEXO 3 DE LA CONVOCATORIA, CON EL FIN DE GENERAR LA ENTREGA, SE EMITIRÁN LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN, LAS CUALES TENDRÁN UNA VIGENCIA DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES COMO ENTREGA OPORTUNA | CONSOLIDADORA |
| 243 | 3 | BASES DE LICITACIÓN NUMERAL 6 Y ANEXO 3 NUMERAL 2 | ¿LA BANDA ELÁSTICA DEL PROTECTOR RESPIRATORIO REQUERIDO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR (PARTIDA 001) DEBE TENER ALGUNA LONGITUD Y ESPECÍFICO? | PARA LA CLAVE CUESTIONADA NO SE ESTABLECE UNA LONGITUD EN ESPECÍFICO, SIN EMBARGO LA QUE DEFINA EL FABRICANTE DEBERÁ SER TAL QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060 MATERIAL DE CURACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 2.- PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 4.24.3. DE LAS POBALINES Y DEL ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2021 | TÉCNICA |
| 244 | 4 | ANEXO 1. REQUERIMIENTO PARA LA ADQ. DE CLAVES Y ANEXO 3. TÉRMINOS Y CONDICIONES | ¿EXISTE ALGÚN REQUERIMIENTO DE TALLA ESPECÍFICA DEL PROTECTOR RESPIRATORIO REQUERIDO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR (PARTIDA 001)? | PARA LA CLAVE CUESTIONADA NO SE ESTABLECE UNA TALLA EN ESPECÍFICO, SIN EMBARGO LO DESEABLE ES QUE EL FABRICANTE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE EL INSUMO GARANTICE QUE EL EQUIPO ES COMPATIBLE CON LA ANATOMÍA Y CONDICIONES FÍSICAS DEL TRABAJADOR, ADEMÁS DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060 MATERIAL DE CURACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 2.- PRUEBAS, MÉTODO DE EVALUACIÓN Y RESULTADO MÍNIMO QUE DEBE OBTENERSE DEL ANEXO 2 ANEXO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, EMITIDO CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 4.24.3. DE LAS POBALINES Y DEL ANEXO "CLAVES CON MUESTRA"A EVALUAR 2021 | TÉCNICA |

| 43.-LICITANTE: FARMACEUTICA MEDIKAMENTA S.A. DE C.V. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO CONSECUTIVO | NUMERO DE PREGUNTA | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN | RESPUESTA IMSS | ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA |
| 245 | 1 | BASES DE LICITACIÓN NUMERAL 6 Y ANEXO 3 NUMERAL 3 | ¿EL PROVEEDOR ASIGNADO CON QUE PERIODO DE TIEMPO CUENTA PARA CUBRIR LAS ENTREGAS? | CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 4 DEL ANEXO 3 DE LA CONVOCATORIA, CON EL FIN DE GENERAR LA ENTREGA, SE EMITIRÁN LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN, LAS CUALES TENDRÁN UNA VIGENCIA DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES COMO ENTREGA OPORTUNA | CONSOLIDADORA |
| 246 | 2 | BASES DE LICITACIÓN NUMERAL 6 Y ANEXO 3 NUMERAL 2 | ¿SERÁ RECIBIDO EL PRODUCTO ASIGNADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021? | EL PERIODO DE CONTRATACIÓN SERÁ A PARTIR DEL DÍA NATURAL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. | CONSOLIDADORA |
| 247 | 3 | ANEXO 1. REQUERIMIENTO PARA LA ADQ. DE CLAVES Y ANEXO 3. TÉRMINOS Y CONDICIONES | ¿EL PROTECTOR RESPIRATORIO REQUERIDO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR (PARTIDA 001) ES DE CONCHA O PLEGABLE? | FAVOR DE APEGARSE A LO INDICADO EN EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060 MATERIAL DE CURACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. LA CARACTERÍSTICA DE CONCHA O PLEGABLE, DEBE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DURANTE EL USO DEL PRODUCTO. | TÉCNICA |
| 248 | 4 | ANEXO 1. REQUERIMIENTO PARA LA ADQ. DE CLAVES Y ANEXO 3. TÉRMINOS Y CONDICIONES | ¿EL ELÁSTICO DEL PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR (PARTIDA 001) DEBE IR TERMOSELLADO, COSIDO O ENGRAPADO? | PARA LA CLAVE CUESTIONADA NO SE ESTABLECE EL TIPO DE UNIÓN QUE DEBE TENER EL ELÁSTICO CON EL PROTECTOR, SIN EMBARGO EL QUE DEFINA EL FABRICANTE DEBERÁ SER TAL QUE GARANTICE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DURANTE EL USO DEL PRODUCTO, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 1 REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 060 MATERIAL DE CURACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | TÉCNICA |