## REQUERIMIENTO 3 M M
| ANEXO 1 CLAVES DEL GRUPO 060 MATERIAL DE CURACIÓN, PARA LA COMPRA COMPLEMENTARIA DEL EJERCICIO 2021. | [7 empty] | PRESENTACIÓN |  |  | REQUERIMIENTO
| CONS | CUCOP | GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCION DEL COMPENDIO | UNI | CANT | TIPO | Mínimo | Máximo | Requiere Registro Sanitario/en su caso observaciones. | Lugar de Entrega
06003401860002 | 1 | 25400020 | 060 | 034 | 0186 | 00 | 02 | AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, PARA BIOPSIA A TRAVES DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO INTRACAVITARIO. REUTILIZABLE. LONGITUD 20 CM CALIBRE 18 G. | PZA | 1 | PZA | 458 | 1145 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06003402280002 | 2 | 25400020 | 060 | 034 | 0228 | 00 | 02 | AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, PARA BIOPSIA A TRAVES DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO INTRACAVITARIO. REUTILIZABLE. LONGITUD 10 CM CALIBRE 14 G. | PZA | 1 | PZA | 1297 | 3242 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06004003031401 | 3 | 25400024 | 060 | 040 | 0303 | 14 | 01 | AGUJAS PARA RAQUIANESTESIA O PUNCION LUMBAR. CON MANDRIL. DESECHABLES ESTERILES. LONGITUD. 7.5 A 8.8 CM CALIBRE. 20 G. | PZA | 1 | PZA | 304 | 759 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06004005350201 | 4 | 25400554 | 060 | 040 | 0535 | 02 | 01 | AGUJAS TIPO: HUBER, ANGULADA A 90 GRADOS, DE ACERO INOXIDABLE, PARA UTILIZARSE CON LAS CLAVES 060.303.0123 Y 060.167.8782. LONGITUD. 19.1 MM CALIBRE. 22 G. | PZA | 1 | PZA | 962 | 2403 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06004007900201 | 5 | 25400020 | 060 | 040 | 0790 | 02 | 01 | AGUJAS PARA BIOPSIA DE HUESO. REESTERILIZABLE. TIPO: JAMSHIDI. LONGITUD. 10 CM CALIBRE. 11 G. | PZA | 1 | PZA | 511 | 1277 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06004008570101 | 6 | 25400554 | 060 | 040 | 0857 | 01 | 01 | AGUJAS TIPO: HUBER, ANGULADA A 90 GRADOS DE ACERO INOXIDABLE, PARA UTILIZARSE CON LAS CLAVES 060.303.0123 Y 060.167.8782. LONGITUD. 31.8 MM CALIBRE. 22 G. | PZA | 1 | PZA | 339 | 847 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06004008650201 | 7 | 25400554 | 060 | 040 | 0865 | 02 | 01 | AGUJAS TIPO: HUBER, ANGULADA A 90 GRADOS DE ACERO INOXIDABLE, PARA UTILIZARSE CON LAS CLAVES 060.303.0123 Y 060.167.8782. LONGITUD. 19.1 MM CALIBRE. 20 G. | PZA | 1 | PZA | 2924 | 7310 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06004037111201 | 8 | 25400015 | 060 | 040 | 3711 | 12 | 01 | AGUJAS HIPODERMICA CON PABELLON LUER-LOCK HEMBRA DE PLASTICO, DESECHABLES. LONGITUD. 32 MM CALIBRE 20 G. | ENV | 100 | PZA | 32430 | 81075 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06004089260301 | 9 | 25400023 | 060 | 040 | 8926 | 03 | 01 | AGUJAS PARA PUNCION DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD. 7.0 CM CALIBRE. 18 G PARA GUIA DE 0.032" A 0.038". | PZA | 1 | PZA | 716 | 1790 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06006608980201 | 10 | 25303455 | 060 | 066 | 0898 | 02 | 01 | ANTISEPTICOS. LIQUIDO ANTISEPTICO, PARA LAVADO PRE Y POST QUIRURGICO DE MANOS Y PIEL, FORMULADO A BASE DE YODO POLIVINIL PIRROLIDONA EQUIVALENTE A 1.0 % MINIMO DE YODO DISPONIBLE, 10 % MINIMO DE DETERGENTES NO IONICOS Y ESTABILIZADORES. DE AMPLIO ESPECTRO ANTIMICROBIANO. | ENV | 4 | LTO | 28 | 70 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06006609970201 | 11 | 25303455 | 060 | 066 | 0997 | 02 | 01 | ANTISEPTICOS. SOLUCION ANTISEPTICA Y DESINFECTANTE DE CLORURO DE SODIO Y CLORO ACTIVO. SOLUCION AL 50%. ENVASE CON 250 ML A 5 LITROS. | ENV | 1 | ENV | 218 | 545 | REQUIERE/CONFORME AL REQUERIMIENTO SE SOLICITA PRESENTACIÓN DE 5 LITROS | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06008800171201 | 12 | 25400041 | 060 | 088 | 0017 | 12 | 01 | APOSITOS, TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTERILES Y DESECHABLES. MEDIDAS: 7.0 A 8.5 X 5.08 A 6.0 CM. | ENV | 50 | PZA | 17198 | 42995 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06008800251401 | 13 | 25400041 | 060 | 088 | 0025 | 14 | 01 | APOSITOS, TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLES, ESTERILES Y DESECHABLES. MEDIDAS: 10.0 CM A 10.16 X 12.0 A 14.0 CM. | ENV | 50 | PZA | 18000 | 44998 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06008805041101 | 14 | 25400041 | 060 | 088 | 0504 | 11 | 01 | APOSITOS CON PETROLATO, DE 10 X 10 CM, ENVASE INDIVIDUAL. | PZA | 1 | PZA | 62343 | 155858 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06011801021101 | 15 | 25400050 | 060 | 118 | 0102 | 11 | 01 | BIBERONES DE VIDRIO CON MAMILA, TAPA DE ROSCA, CAPUCHON PROTECTOR, CAPACIDAD 240 ML. | PZA | 1 | PZA | 221 | 551 | NO REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06012525050003 | 16 | 25400073 | 060 | 125 | 2505 | 00 | 03 | BOLSAS, PARA USO GENERAL, DE POLIETILENO BIODEGRADABLE. CALIBRE ENTRE 150-200. MEDIDAS: 30 X 20 CM . PARA LA RECOLECCION Y DESECHOS DE RESIDUOS NO RPBI. | ENV | 100 | PZA | 13784 | 34459 | NO REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06012526791301 | 17 | 25400061 | 060 | 125 | 2679 | 13 | 01 | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS. DE 12.0 X 26.0 X 4.0 CM. | ENV | 1000 | PZA | 3795 | 9488 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06012528360003 | 18 | 25400061 | 060 | 125 | 2836 | 00 | 03 | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 25 X 38 X 8 CM. PRESENTACION: ENVASE CON 250 A 500 PIEZAS. | ENV | 1 | ENV | 28832 | 72080 | REQUIERE/CONFORME AL REQUERIMIENTO SE SOLICITA PRESENTACIÓN DE 250 PIEZAS CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06012539170101 | 19 | 25400065 | 060 | 125 | 3917 | 01 | 01 | BOLSAS PARA ILEOSTOMIA Y COLOSTOMIA. TAMANO NEONATAL. AUTOADHERIBLE, DE PLASTICO, GRADO MEDICO, SUAVE TRANSPARENTE A PRUEBA DE OLOR, DRENABLE EN FORMA DE BOTELLA DE 21.5 X 8.6 CM CON PINZA DE SEGURIDAD MECANISMO DE CIERRE, CON PROTECTOR DE PIEL INTEGRADO A BASE DE CAROXIMETILCELULOSA SODICA CON ADHESIVO, CON GUIA RECORTABLE QUE PERMITE ABRIR ORIFICIO PARA EL ESTOMA A DIFERENTES MEDIDAS QUE VAN DE 6 A 40 MM, LA CARA INTERNA DE LA BOLSA DEBERA TENER PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACION DE LA PIEL. | PZA | 1 | PZA | 495 | 1238 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06016500210201 | 20 | 25400101 | 060 | 165 | 0021 | 02 | 01 | CATETER PARA EXTRACCION DE CALCULOS DE VIAS BILIARES, CON DOBLE LUMEN, CALIBRE 6.8 A 7.0 FR, CON PUNTA DISTAL DE 5 A 7 FR Y 200 A 210 CM DE LONGITUD. ESTERIL Y DESECHABLE. BALON: 11.5 A 15 ML. LAS MEDIDAS DEL CATETER SERAN SELECCIONADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS. | PZA | 1 | PZA | 5 | 11 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06016503850201 | 21 | 25400101 | 060 | 165 | 0385 | 02 | 01 | CATETER PARA DILATACION DE ESOFAGO, DE 180 CM DE LONGITUD Y BALON DE 8 CM DE LONGITUD. ESTERIL Y DESECHABLE. CALIBRE DEL CATETER 30 FR. DIAMETRO EXTERNO DE INFLADO DE BALON: 10-11-12 MM. LAS UNIDADES MEDICAS DEBERAN SELECCIONAR LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | PZA | 1 | PZA | 11 | 26 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06016503930201 | 22 | 25400101 | 060 | 165 | 0393 | 02 | 01 | CATETER PARA DILATACION DE ESOFAGO, DE 180 CM DE LONGITUD Y BALON DE 8 CM DE LONGITUD. ESTERIL Y DESECHABLE. CALIBRE DEL CATETER 36 FR. DIAMETRO EXTERNO DE INFLADO DE BALON: 12-13.5-15 MM. LAS UNIDADES MEDICAS DEBERAN SELECCIONAR LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | PZA | 1 | PZA | 16 | 38 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06016504270201 | 23 | 25400101 | 060 | 165 | 0427 | 02 | 01 | CATETER PARA DILATACION DE ESOFAGO, DE 180 CM DE LONGITUD Y BALON DE 8 CM DE LONGITUD. ESTERIL Y DESECHABLE. CALIBRE DEL CATETER 54 FR. DIAMETRO EXTERNO DE INFLADO DE BALON: 15-16.5-18 MM. LAS UNIDADES MEDICAS DEBERAN SELECCIONAR LAS MEDIDAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | PZA | 1 | PZA | 9 | 21 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06016504680201 | 24 | 25400101 | 060 | 165 | 0468 | 02 | 01 | CATETER PARA DILATACION DE PILORO, DE 180 CM DE LONGITUD Y BALON DE 5.5 CM DE LONGITUD. ESTERIL Y DESECHABLE. CALIBRE DEL CATETER: 30 FR. DIAMETRO EXTERNO DE INFLADO DEL BALON: 10-11-12 MM. | PZA | 1 | PZA | 12 | 29 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06016508150101 | 25 | 25400100 | 060 | 165 | 0815 | 01 | 01 | CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE UN LUMEN, DE ELASTOMERO DE SILICON, RADIOPACO, CON AGUJA INTRODUCTORA PERCUTANEA. ESTERIL Y DESECHABLE. NEONATAL. CALIBRE. 2.0 A 3.0 FR. | PZA | 1 | PZA | 1260 | 3150 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06016601030401 | 26 | 25400100 | 060 | 166 | 0103 | 04 | 01 | CATETERES. PARA VENOCLISIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 17- 24 MM, CALIBRE: 24 G. *PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES DEBERA ACATARSE EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION. | ENV | 50 | PZA | 4470 | 11175 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06016602280301 | 27 | 25400519 | 060 | 166 | 0228 | 03 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: CALIBRE: 3.0 MM 12 FR. | PZA | 1 | PZA | 5085 | 12712 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06016602440301 | 28 | 25400519 | 060 | 166 | 0244 | 03 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: CALIBRE: 4.0 MM 16 FR. | PZA | 1 | PZA | 1728 | 4319 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06016602510301 | 29 | 25400519 | 060 | 166 | 0251 | 03 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: CALIBRE: 4.5 MM 18 FR. | PZA | 1 | PZA | 1556 | 3888 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06016604260401 | 30 | 25400100 | 060 | 166 | 0426 | 04 | 01 | CATETERES. CATETER PARA ANGIOGRAFIA CEREBRAL, DE NYLONO POLITETRAFLUORETILENO. DIAMETRO INTERNO: 0.035". ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: HEAD HUNTER. LONGITUD: 100 CM CALIBRE: 5 FR CURVA: 1. | PZA | 1 | PZA | 177 | 442 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06016604750401 | 31 | 25400100 | 060 | 166 | 0475 | 04 | 01 | CATETERES. CATETER PARA ANGIOGRAFIA CEREBRAL. DE NYLON O POLITETRAFLUORETILENO. DIAMETRO INTERNO: 0.035". ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: SIMMONS. LONGITUD: 100 CM CALIBRE: 5 FR CURVA: 2. | PZA | 1 | PZA | 32 | 79 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06016615720101 | 32 | 25400100 | 060 | 166 | 1572 | 01 | 01 | CATETERES. URETERAL DOBLE "J" DE POLIURETANO O COPOLIMERO OLEFINICO EN BLOQUE RADIOPACO LONGITUD: 26 CM. CALIBRE: 7 FR. (REPUESTO DE LA CLAVE 060.345.0990 DEL CATALOGO DE MATERIAL DE CURACION). PIEZA. | PZA | 1 | PZA | 34 | 83 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06016619030301 | 33 | 25400100 | 060 | 166 | 1903 | 03 | 01 | CATETERES VENOSO CENTRAL, CALIBRE 4 FR LONGITUD 13 CM, DE POLIURETANO O SILICON, RADIOPACO, CON DOS LUMENES INTERNOS DE 22 G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATETER INTRODUCTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 25 G, CON GUIA DE ALAMBRE DE 0.46 MM DE DIAMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN "J", CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML Y DOS CAPSULAS DE INYECCION LUER-LOCK. ESTERIL Y DESECHABLE. EL CATETER INTRODUCTOR ES OPCIONAL; LAS UNIDADES MEDICAS DETERMINARAN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS. | PZA | 1 | PZA | 1070 | 2675 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06016630160201 | 34 | 25400092 | 060 | 166 | 3016 | 02 | 01 | CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA. NEONATAL, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM, SIN ENDOCANULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACION. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO. 3.5 MM +/-0.15 MM DIAMETRO EXTERNO. 5.8 MM +/-0.5 MM LONGITUD. 34 MM +/-5 MM. | PZA | 1 | PZA | 21 | 52 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06016635860001 | 35 | 25400100 | 060 | 166 | 3586 | 00 | 01 | CATETERES. CATETER MULTIPROPOSITO CON ORIFICIO TERMINAL, DE NYLON O POLITETRAFLUORETILENO, CON ORIFICIOS LATERALES, Y CAPACIDAD DE GUIA DE 0.035". LONGITUD 100 CM. ESTERIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 5 FR. | PZA | 1 | PZA | 36 | 90 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06016636020001 | 36 | 25400100 | 060 | 166 | 3602 | 00 | 01 | CATETERES. CATETER MULTIPROPOSITO CON ORIFICIO TERMINAL, DE NYLON O POLITETRAFLUORETILENO, CON CAPACIDAD DE GUIA DE 0.038". LONGITUD 100 CM. ESTERIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 5 FR. | PZA | 1 | PZA | 29 | 72 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06016636440001 | 37 | 25400100 | 060 | 166 | 3644 | 00 | 01 | CATETERES. CATETER PARA ANGIOGRAFIA CEREBRAL, DE NYLON O POLITETRAFLUORETILENO. CON CAPACIDAD DE GUIA DE 0.038". LONGITUD 100 CM. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: SIMMONS. CALIBRE: 5 FR CURVA: 2. | PZA | 1 | PZA | 31 | 76 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06016636770001 | 38 | 25400100 | 060 | 166 | 3677 | 00 | 01 | CATETERES. CATETER PARA ANGIOGRAFIA CEREBRAL, DE NYLON O POLITETRAFLUORETILENO. CON DIAMETRO INTERNO: 0.038". LONGITUD 100 CM. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: HEAD HUNTER. CALIBRE: 5 FR CURVA: 1. | PZA | 1 | PZA | 16 | 40 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06016637190001 | 39 | 25400100 | 060 | 166 | 3719 | 00 | 01 | CATETERES. CATETER PARA ANGIOGRAFIA CEREBRAL, DE NYLON O POLITETRAFLUORETILENO. CON CAPACIDAD DE GUIA DE 0.038". LONGITUD 100 CM. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: HEAD HUNTER. CALIBRE: 5 FR CURVA: 1. | PZA | 1 | PZA | 18 | 43 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06016637270001 | 40 | 25400100 | 060 | 166 | 3727 | 00 | 01 | CATETERES, CATETER PARA ANGIOGRAFIA CEREBRAL, DE NYLON O POLITETRAFLUORETILENO. CON CAPACIDAD DE GUIA DE 0.038". LONGITUD 100 CM. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: HEAD HUNTER. CALIBRE: 5 FR CURVA: 3. | PZA | 1 | PZA | 13 | 32 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06016637920001 | 41 | 25400100 | 060 | 166 | 3792 | 00 | 01 | CATETERES. CATETER PARA ANGIOGRAFIA CEREBRAL, DE NYLON O POLITETRAFLUORETILENO. CON CAPACIDAD DE GUIA DE 0.038". LONGITUD 100 CM. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: BENTSON. CALIBRE: 5 FR CURVA: 1. | PZA | 1 | PZA | 26 | 63 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06016638180001 | 42 | 25400100 | 060 | 166 | 3818 | 00 | 01 | CATETERES. CATETER PARA ANGIOGRAFIA CEREBRAL, DE NYLON O POLITETRAFLUORETILENO. CON CAPACIDAD DE GUIA DE 0.038". LONGITUD 100 CM. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: BENTSON. CALIBRE: 5 FR CURVA: 2. | PZA | 1 | PZA | 25 | 61 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06016638910001 | 43 | 25400100 | 060 | 166 | 3891 | 00 | 01 | CATETERES. CATETER PARA ANGIOGRAFIA PANORAMICA, DE NYLON O POLITETRAFLUORETILENO CON CAPACIDAD DE GUIA DE 0.038". ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: PIGTAIL. CALIBRE: 5 FR LONGITUD: 100 CM. | PZA | 1 | PZA | 58 | 143 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06016639330001 | 44 | 25400100 | 060 | 166 | 3933 | 00 | 01 | CATETERES. CATETER PARA ANGIOGRAFIA RENAL Y VICERAL, DE NYLON O POLITETRAFLUORETILENO CON CAPACIDAD DE GUIA DE 0.038". LONGITUD: 65 CM. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: COBRA 2. CALIBRE: 5 FR. | PZA | 1 | PZA | 49 | 122 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06016639820101 | 45 | 25400100 | 060 | 166 | 3982 | 01 | 01 | MICROCATÉTER PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR CEREBRAL Y PERIFÉRICA CON CUERPO MALLA DE ACERO INOXIDABLE, CUBIERTA HIDROFÍLICA Y SUPERFICIE INTERNA, DE POLITETRAFLUORETILENO. CALIBRE PROXIMAL/DISTAL 2.8 FR/2.3 FR. DIÁMETRO INTERNO 0.021". LONGITUD TOTAL 150 A 158 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO DE PUNTA: CON 2 MARCAS RADIOPACAS Y PUNTA EN 45 GRADOS. EXTREMO DISTAL (CM): 15. | PZA | 1 | PZA | 6 | 14 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06016640140101 | 46 | 25400100 | 060 | 166 | 4014 | 01 | 01 | MICROCATETER PARA EMBOLIZACION ENDOVASCULAR CEREBRAL Y PERIFERICA CON CUERPO MALLA DE ACERO INOXIDABLE, CUBIERTA HIDROFILICA Y SUPERFICIE INTERNA, DE POLITETRAFLUORETILENO. CALIBRE PROXIMAL/DISTAL 2.8 FR/2.3 FR. DIAMETRO INTERNO 0.021". LONGITUD TOTAL 150 A 158 CM. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO DE PUNTA: CON 2 MARCAS RADIOPACAS Y PUNTA RECTA. EXTREMO DISTAL (CM): 5. | PZA | 1 | PZA | 5 | 11 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06016704660501 | 47 | 25400092 | 060 | 167 | 0466 | 05 | 01 | CANULAS OROFARINGEAS. DE PLASTICO TRANSPARENTE. O TRANSLUCIDO TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 2. LONGITUD: 70 MM. | PZA | 1 | PZA | 921 | 2301 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06016704820401 | 48 | 25400092 | 060 | 167 | 0482 | 04 | 01 | CANULAS OROFARINGEAS. DE PLASTICO TRANSPARENTE. O TRANSLUCIDO TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMA#O: 4. LONGITUD: 90 MM. | PZA | 1 | PZA | 14234 | 35585 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06016706800401 | 49 | 25400092 | 060 | 167 | 0680 | 04 | 01 | CANULAS OROFARINGEAS. DE PLASTICO TRANSPARENTE. O TRANSLUCIDO TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 6. LONGITUD: 110 MM. | PZA | 1 | PZA | 1300 | 3250 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06016715670001 | 50 | 25400100 | 060 | 167 | 1567 | 00 | 01 | CATETERES. PARA ANGIOGRAFIA Y ARTERIOGRAFIA POR TECNICA PERCUTANEA, DE POLITETRAFUORETILENO O POLIESTER.TIPO: PIGTAIL. LONGITUD. 90 CM CALIBRE. 6 FR. | PZA | 1 | PZA | 1686 | 4213 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06016733121201 | 51 | 25400092 | 060 | 167 | 3312 | 12 | 01 | CANULAS OROFARINGEAS. DE PLASTICO TRANSPARENTE. O TRANSLUCIDO TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 1. LONGITUD: 60 MM. | PZA | 1 | PZA | 2738 | 6843 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06016733201201 | 52 | 25400092 | 060 | 167 | 3320 | 12 | 01 | CANULAS OROFARINGEAS. DE PLASTICO TRANSPARENTE. O TRANSLUCIDO TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 3. LONGITUD: 80 MM. | PZA | 1 | PZA | 14085 | 35212 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06016733460701 | 53 | 25400092 | 060 | 167 | 3346 | 07 | 01 | CANULAS OROFARINGEAS. DE PLASTICO TRANSPARENTE. O TRANSLUCIDO TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 5. LONGITUD: 100 MM. | PZA | 1 | PZA | 9643 | 24108 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06016766531201 | 54 | 25400100 | 060 | 167 | 6653 | 12 | 01 | CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, CALIBRE 7 FR X 20 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO O SILICON, PUNTA FLEXIBLE, RADIOPACO, CON DOS LUMENES INTERNOS, DISTAL CALIBRE 16 G O 18 G Y PROXIMAL CALIBRE 14 G O 16 G O 18 G, DISPOSITIVO DE FIJACION AJUSTABLE CON MINIMO UNA CAPSULA DE INYECCION Y EQUIPO DE COLOCACION QUE CONTIENE: JERINGA CON CAPACIDAD MINIMA DE 5 CC, AGUJA CALIBRE 18 G DE 6.35 CM A 7.20 CM DE LONGITUD. GUIA DE ALMABRE DE 45 CM A 70 CM CON PUNTA FLEXIBLE EN "J", CONTENIDA EN FUNDA DE PLASTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR LA EXTRAVASACION DE SANGRE. ESTERIL Y DESECHABLE. * EN LA ADQUISICION DE ESTA CLAVE DEBERA ACATARSE, EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION. | PZA | 1 | PZA | 6108 | 15270 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06016766611201 | 55 | 25400100 | 060 | 167 | 6661 | 12 | 01 | CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, CALIBRE 7 FR X 20 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO O SILICON, PUNTA FLEXIBLE, RADIOPACO, CON TRES LUMENES INTERNOS, DISTAL CALIBRE 16 G, MEDIO CALIBRE 18 G Y PROXIMAL CALIBRE 18 G, DISPOSITIVO DE FIJACION AJUSTABLE CON MINIMO DOS CAPSULAS DE INYECCION Y EQUIPO DE COLOCACION QUE CONTIENE: JERINGA CON CAPACIDAD MINIMA DE 5 CC, AGUJA CALIBRE 17 G O 18 G DE 6.35 CM A 7.20 CM DE LONGITUD, GUIA DE ALMABRE DE 45 CM A 70 CM, CON PUNTA FLEXIBLE EN "J", CONTENIDA EN FUNDA DE PLASTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR LA EXTRAVASACION DE SANGRE, ESTERIL Y DESECHABLE. * EN LA ADQUISICION DE ESTA CLAVE DEBERA ACATARSE, EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION. | PZA | 1 | PZA | 18078 | 45194 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06016782201201 | 56 | 25400519 | 060 | 167 | 8220 | 12 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: CALIBRE: 2.0 MM 8 FR. | PZA | 1 | PZA | 354 | 885 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06016782381201 | 57 | 25400519 | 060 | 167 | 8238 | 12 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: CALIBRE: 2.5 MM 10 FR. | PZA | 1 | PZA | 1362 | 3405 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06016787251101 | 58 | 25400092 | 060 | 167 | 8725 | 11 | 01 | CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA, PEDIATRICA, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM. SIN ENDOCANULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACION. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO. 5.0 MM +/- 0.15 MM, DIAMETRO EXTERNO. 7.4 MM +/- 0.5 MM, LONGITUD. 45 MM +/- 5 MM. | PZA | 1 | PZA | 24 | 60 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06016809451101 | 59 | 25400092 | 060 | 168 | 0945 | 11 | 01 | CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA, ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, CON BALON, CURVADA, CINTA DE FIJACION, GLOBO DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, OPACA A LOS RAYOS X, CON ENDOCANULA, PLACA DE RETENCION DE LA ENDOCANULA Y GUIA DE INSERCION. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO. 7.0 MM +/- 0.2 MM DIAMETRO EXTERNO. 9.4 MM +/- 0.6 MM LONGITUD. 70 MM +/- 5 MM. | PZA | 1 | PZA | 247 | 618 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06016824461101 | 60 | 25400519 | 060 | 168 | 2446 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 6.0 MM CALIBRE. 24 FR. | PZA | 1 | PZA | 2460 | 6149 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06016825111101 | 61 | 25400519 | 060 | 168 | 2511 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 7.0 MM CALIBRE. 28 FR. | PZA | 1 | PZA | 9574 | 23935 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06016825291101 | 62 | 25400519 | 060 | 168 | 2529 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 7.5 MM CALIBRE. 30 FR. | PZA | 1 | PZA | 11707 | 29268 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06016825371101 | 63 | 25400519 | 060 | 168 | 2537 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 8.0 MM CALIBRE. 32 FR. | PZA | 1 | PZA | 8099 | 20248 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06016825601101 | 64 | 25400519 | 060 | 168 | 2560 | 11 | 01 | TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO. CON ORIFICIO TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO. 9.0 MM CALIBRE. 36 FR. | PZA | 1 | PZA | 963 | 2407 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06016832381101 | 65 | 25400440 | 060 | 168 | 3238 | 11 | 01 | SONDAS PARA DRENAJE. EN FORMA DE "T". DE LATEX. TIPO: KEHR. CALIBRE. 10 FR. | PZA | 1 | PZA | 42 | 105 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06016833601101 | 66 | 25400100 | 060 | 168 | 3360 | 11 | 01 | CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO. DE SILICON, RADIOPACO, ESTERIL Y DESECHABLE, CON AGUJA DE PARED DELGADA NO 14. MANDRIL ENTORCHADO Y ADAPTADOR. LONGITUD. 60 CM CALIBRE. 16 FR DIAMETRO EXTERNO. 1.7 MM. | PZA | 1 | PZA | 130 | 324 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06016844181101 | 67 | 25400448 | 060 | 168 | 4418 | 11 | 01 | SONDAS GASTROINTESTINALES, DESECHABLES Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X. TIPO: LEVIN CALIBRE. 18 FR. | PZA | 1 | PZA | 7552 | 18880 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06016896491101 | 68 | 25400457 | 060 | 168 | 9649 | 11 | 01 | SONDAS PARA DRENAJE URINARIO. DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION, DE 5 ML CON VALVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VIAS. CALIBRE. 18 FR. | PZA | 1 | PZA | 22754 | 56885 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06021800851001 | 69 | 25400427 | 060 | 218 | 0085 | 10 | 01 | CONTENEDOR DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO- CORTANTES BIOLOGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLOGICO. CAPACIDAD: 0.94 A 1.90 LITROS. PIEZA. | PZA | 1 | PZA | 24934 | 62334 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06021800930601 | 70 | 25400427 | 060 | 218 | 0093 | 06 | 01 | CONTENEDORES DESECHABLES DE PUNZOCORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZOCORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZOCORTANTES, BIOLOGICO-INFECCIOSOS Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLOGICO" CAPACIDAD DE 3.70 A 4.75 L. | PZA | 1 | PZA | 2426 | 6065 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06021801190501 | 71 | 25400427 | 060 | 218 | 0119 | 05 | 01 | CONTENEDORES DESECHABLES DE PUNZOCORTANTES DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE RESISTENTE A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZOCORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZOCORTANTES, BIOLOGICO-INFECCIOSOS Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLOGICO" CAPACIDAD DE 7.50 A 9.40 L. | PZA | 1 | PZA | 1011 | 2526 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06021801270601 | 72 | 25400427 | 060 | 218 | 0127 | 06 | 01 | CONTENEDORES DESECHABLES DE PUNZOCORTANTES DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE RESISTENTE A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZOCORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZOCORTANTES, BIOLOGICO-INFECCIOSOS Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLOGICO" CAPACIDAD DE 11.30 A 13.25 L. | PZA | 1 | PZA | 2101 | 5251 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06023106250001 | 73 | 27200024 | 060 | 231 | 0625 | 00 | 01 | ROPA QUIRURGICA. CAMPO HENDIDO PARA OFTALMOLOGIA Y PROCEDIMIENTOS MENORES. DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION EN USO NORMAL. ESTERIL Y DESECHABLE. MEDIDAS: 45 +/- 5 CM X 45 +/- 5 CM. | PZA | 1 | PZA | 249 | 622 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06023106740001 | 74 | 25400592 | 060 | 231 | 0674 | 00 | 01 | BATA QUIRURGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: CHICO. | PZA | 1 | PZA | 3930 | 9823 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06023300111101 | 75 | 25400137 | 060 | 233 | 0011 | 11 | 01 | CONECTORES DE UNA VIA. DE PLASTICO, DESECHABLES. TIPO: SIMS. DELGADO. | PZA | 1 | PZA | 66624 | 166560 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06023300521101 | 76 | 25400137 | 060 | 233 | 0052 | 11 | 01 | CONECTORES DE UNA VIA. DE PLASTICO, DESECHABLES. TIPO: SIMS. GRUESO. | PZA | 1 | PZA | 49309 | 123273 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06027402761101 | 77 | 25400159 | 060 | 274 | 0276 | 11 | 01 | CUERDAS GUIA RECUBIERTA DE POLITETRAFLUORETILENO PARA CATETER CON PUNTA EN "J" DE 3 MM, DIAMETRO 0.035", LONG 260 CM. | PZA | 1 | PZA | 272 | 679 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06027403671101 | 78 | 25400156 | 060 | 274 | 0367 | 11 | 01 | CUERDAS. ROTADOR DE CUERDA GUIA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE 0.014" DE DIAMETRO. TIPO: PIN-VICE DESECHABLE. | PZA | 1 | PZA | 1187 | 2967 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06027405240201 | 79 | 25400159 | 060 | 274 | 0524 | 02 | 01 | CUERDAS GUIA DE RECAMBIO, RECUBIERTA DE POLITETRAFLUORETILENO, DIAMETRO 0.014" Y 300 CM DE LONGITUD. | PZA | 1 | PZA | 54 | 133 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06027407550001 | 80 | 25400159 | 060 | 274 | 0755 | 00 | 01 | CUERDA GUIA CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, LONGITUD 150 CM. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO: 0.035". | PZA | 1 | PZA | 696 | 1738 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06030801510101 | 81 | 25400177 | 060 | 308 | 0151 | 01 | 01 | DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. CU 375 CORTO. ANTICONCEPTIVO DE POLIETILENO ESTERIL CON 375 MM2, DE COBRE, CON BRAZOS LATERALES, CURVADOS Y FLEXIBLES, CON 5 NODULOS DE RETENCION CADA UNO, QUE LE DAN UN ANCHO TOTAL DE 16 A 20.5 MM FILAMENTO DE 20 A 25 CM DE LONGITUD CON TUBO INSERTOR CON TOPE CERVICAL. | PZA | 1 | PZA | 1258 | 3145 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06030801690101 | 82 | 25400177 | 060 | 308 | 0169 | 01 | 01 | DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. CU 375 ESTANDAR. ANTICONCEPTIVO DE POLIETILENO ESTERIL CON 375 MM2, DE COBRE, CON BRAZOS LATERALES, CURVADOS Y FLEXIBLES. CON 5 NODULOS DE RETENCION CADA UNO QUE LE DA UN ANCHO TOTAL DE 16 A 20.5 MM FILAMENTO DE 20 CM A 25 CM DE LONGITUD, CON TUBO INSERTOR CON TOPE CERVICAL. | PZA | 1 | PZA | 2573 | 6432 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06030900100201 | 83 | 53100115 | 060 | 309 | 0010 | 02 | 01 | DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR IMPLANTABLE, MULTIPROGRAMABLE, DEFINITIVO, PARA IMPLANTE PECTORAL O ABDOMINAL, PARA EL TRATAMIENTO DE TAQUIARRITMIAS CARDIACAS, CON CAPACIDAD DE REALIZAR ESTUDIOS ELECTROFISIOLOGICOS NO INVASIVOS Y FUNCIONES DE MARCAPASOS. CONECTORES: BIPOLAR IS-1 PARA ESTIMULACION / SENSADA. DF-1 PARA LOS ELECTRODOS DE ALTO VOLTAJE. FUNCIONES PROGRAMABLES: VOLTAJE DE MARCAPASOS, ANCHO DE PULSO DEL MARCAPASO. FRECUENCIA, HISTERESIS, PERIODO DE SEGAMIENTO, TERAPIAS DE CARDIOVERSION, DESFIBRILACION Y ESTIMULACION ANTI-TAQUICARDIA, ELECTROGRAMAS ALMACENADOS, SENSIBILIDAD, INTERVALOS DE DETECCION PARA TAQUICARDIA VENTRICULAR Y FIBRILACION VENTRICULAR, ETC. TELEMETRIA: SI PESO: MENOR A 132 GRAMOS. GROSOR: MENOR A 20 MM. FUENTE DE ALIMENTACION: OXIDO DE LITIO, PLATA Y VANADIO. VOLTAJE DE LA BATERIA: 6.4 V. | PZA | 1 | PZA | 16 | 40 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06031400541101 | 84 | 53100355 | 060 | 314 | 0054 | 11 | 01 | EQUIPOS PARA DRENAJE DE LA CAVIDAD PLEURAL. CON TRES CAMARAS PARA SELLO DE AGUA, SUCCION Y COLECCION DE LIQUIDOS. CON DOS VALVULAS DE SEGURIDAD DE ALTA PRESION POSITIVA Y NEGATIVA. ESTERIL Y DESECHABLE. CAPACIDAD 2100 A 2500 ML. | EQP | 1 | EQP | 9161 | 22901 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06033701641101 | 85 | 25400279 | 060 | 337 | 0164 | 11 | 01 | ENGRAPADORA PARA PIEL CON EXTRACTOR DE GRAPAS. | PZA | 1 | PZA | 924 | 2310 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06033702301101 | 86 | 25400279 | 060 | 337 | 0230 | 11 | 01 | ENGRAPADORA CIRCULAR PARA ANASTOMOSIS TERMINOTERMINAL. | PZA | 1 | PZA | 128 | 318 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06034502141401 | 87 | 53100362 | 060 | 345 | 0214 | 14 | 01 | EQUIPOS PARA NEFROSTOMIA PERCUTANEA, CONSTA DE: CATETER COLA DE COCHINO DE POLIURETANO, RADIOPACO, CALIBRE 8 A 9 FR X 30 A 35 CM DE LONGITUD. GUIA METALICA DE 0,038" (0.97 MM) DE DIAMETRO Y 80 CM DE LONGITUD, CON PUNTA DE SEGURIDAD EN "J". DILATADORES RADIOPACOS CALIBRES 6, 8 Y 10 FR CON LONGITUD DE 20 A 24 CM. AGUJA TIPO MITTY POLLACK, CALIBRE 22 G X 20 A 22 CM DE LONGITUD Y CALIBRE 18 G X 14 CM DE LONGITUD, CON ESTILETE FLEXIBLE. O DOS AGUJAS TIPO SHIBA, CALIBRE 22 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD, CON SU RESPECPTIVA GUIA METALICA Y CALIBRE 18 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD, CON ESTILETES FLEXIBLES, UNO PARA CADA AGUJA. TUBO DE DRENAJE CON CONECTOR LUER LOCK CALIBRE 14 FR X 30 CM DE LONGITUD U OTRO SISTEMA QUE PERMITA LA INTRODUCCION Y EXTRACCION DEL CATETER, CON SISTEMA DE FIJACION A LA PIEL. | EQP | 1 | EQP | 103 | 257 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06034509901201 | 88 | 53100362 | 060 | 345 | 0990 | 12 | 01 | EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS UROLOGICOS; CONSTA DE: CATETER URETERAL RADIOPACO DOBLE "J", DE POLIURETANO, CALIBRE 7 FR. LONGITUD: 26 CM. GUIA METALICA DE ALAMBRE AFINADO, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 0.035" (0.089 MM) O 0.038" (0.097 MM). PROPULSOR DE PLASTICO GRADO MEDICO, RIGIDO, RADIOPACO DE 50 CM DE LONGITUD. | EQP | 1 | EQP | 46 | 115 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06034512871101 | 89 | 53100362 | 060 | 345 | 1287 | 11 | 01 | EQUIPOS DE GASTROSTOMIA, DE SILICON, CON GLOBO EN LA PUNTA, DE 5 A 10 ML, CON ANILLO RETRACTOR. CALIBRE 20 FR. | JGO | 1 | JGO | 46 | 114 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06034513941101 | 90 | 53100360 | 060 | 345 | 1394 | 11 | 01 | EQUIPOS PARA VENOCLISIS. EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIATRICO) DE PLASTICO. ESTERIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA: 25 G. | EQP | 1 | EQP | 2043 | 5107 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06034534240201 | 91 | 53100362 | 060 | 345 | 3424 | 02 | 01 | EQUIPOS. EQUIPO PARA ANESTESIA EPIDURAL, CONTIENE: AGUJA MODELO TUOHY CALIBRE 17G, LONGITUD 75-91 MM. SUJETADOR FILTRANTE DE 0.2 MICRAS O FILTRO EPIDURAL DE 0.2 MICRAS Y UN ADAPTADOR LUER-LOCK PARA CATETER CON TAPON DE SEGURIDAD. CATETER EPIDURAL, CALIBRE 19G, LONGITUD 900 A 1050 MM, RADIOPACO, PUNTA ROMA, ORIFICIOS LATERALES, CON ADAPTADOR LUER MACHO. 3 AGUJAS HIPODERMICAS: UNA CALIBRE 18 O 19G X 38 MM. UNA CALIBRE 25G X 16 MM Y UNA CALIBRE 21 O 22G X 38 MM. JERINGA PARA TECNICA DE PERDIDA DE RESISTENCIA DE 7 O 10 ML. JERINGA DE 3 O 5 ML. JERINGA DE 20 ML. 4 GASAS SECAS DE 10 X 10 CM. SOLUCION DE IODOPOVIDONA, 30 A 40 ML. 3 APLICADORES. CHAROLA PARA ANTISEPTICO. CAMPO HENDIDO. CAMPO DE TRABAJO. ESTERIL Y DESECHABLE. | EQP | 1 | EQP | 26462 | 66155 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06034534650001 | 92 | 25400286 | 060 | 345 | 3465 | 00 | 01 | EQUIPOS. EQUIPO INTRODUCTOR DE CATETER ARTERIAL Y VENOSO. CONTIENE: CAMISA DE POLITETRAFLUORETILENO CON VALVULA HEMOSTATICA Y EXTENSION LATERAL, DILATADOR Y GUIA CORTA, CALIBRE 0.038" Y LONGITUD DE 11 A 14 CM. ESTERIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 5 FR. | EQP | 1 | EQP | 244 | 608 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06034534730001 | 93 | 25400286 | 060 | 345 | 3473 | 00 | 01 | EQUIPOS. EQUIPO INTRODUCTOR DE CATETER ARTERIAL Y VENOSO. CONTIENE: CAMISA DE POLITETRAFLUORETILENO CON VALVULA HEMOSTATICA Y EXTENSION LATERAL, DILATADOR Y GUIA CORTA, CALIBRE 0.038" Y LONGITUD DE 11 A 14 CM. ESTERIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 6 FR. | EQP | 1 | EQP | 30 | 74 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06034534810001 | 94 | 25400286 | 060 | 345 | 3481 | 00 | 01 | EQUIPOS. EQUIPO INTRODUCTOR DE CATETER ARTERIAL Y VENOSO. CONTIENE: CAMISA DE POLITETRAFLUORETILENO CON VALVULA HEMOSTATICA Y EXTENSION LATERAL, DILATADOR Y GUIA CORTA, CALIBRE 0.038" Y LONGITUD DE 11 A 14 CM. ESTERIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 7 FR. | EQP | 1 | EQP | 120 | 300 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06034540670001 | 95 | 53100038 | 060 | 345 | 4067 | 00 | 01 | EQUIPO PARA BAÑO DE ESPONJA. CONSTA DE: MANOPLA PARA LAVADO, DE TELA NO TEJIDA, RESISTENTE HASTA 40 GRADOS CENTIGRADOS DE TEMPERATURA; HIPOALERGENICA, SUAVE, NO IRRITANTE A LA PIEL; FORMA Y AJUSTE ANATOMICO E IMPREGNADA DE SUBSTANCIAS TENSIOACTIVAS Y ANTISEPTICAS. MANOPLA PARA SECADO, DE TELA NO TEJIDA, ABSORBENTE, HIPOALERGENICA, SUAVE, NO IRRITANTE A LA PIEL; FORMA Y AJUSTE ANATOMICO. DESECHABLE. | EQP | 1 | EQP | 18997 | 47493 | NO REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06034541090101 | 96 | 53100362 | 060 | 345 | 4109 | 01 | 01 | EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS UROLOGICOS; CONSTA DE: CATETER URETERAL RADIOPACO DOBLE "J" DE POLIURETANO O COPOLIMERO OLEFINICO EN BLOQUE CALIBRE 4.8 FR. LONGITUD: 16 CM. GUIA METALICA DE ALAMBRE AFINADO CON PUNTA RECTA FLEXIBLE. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 0.035 " (0.089 MM) O 0.038" (0.097 MM). PROPULSOR DE PLASTICO GRADO MEDICO RIGIDO RADIOPACO DE 50 CM DE LONGITUD. EQUIPO O JUEGO. | EQP | 1 | EQP | 7 | 17 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06034600230201 | 97 | 53200430 | 060 | 346 | 0023 | 02 | 01 | ESFINTEROTOMO PARA VIAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN, CALIBRE DEL CATETER 5.5 A 7 FR CON PUNTA DISTAL CORTA O LARGA DE 5 MM O 20 MM Y 200 CM DE LONGITUD. ESTERIL Y DESECHABLE. CON AREA DE CORTE DE: 30 MM. | PZA | 1 | PZA | 40 | 98 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06040001251001 | 98 | 25400208 | 060 | 400 | 0125 | 10 | 01 | EXPANSORES DE PIEL DE SILI-CON GRADO MEDICO, FORMA RE-DONDA, CON VALVULA REM OTA,VOLUMEN: 300 ML. | PZA | 1 | PZA | 11 | 26 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06044614180201 | 99 | 25400236 | 060 | 446 | 1418 | 02 | 01 | GRAPAS PARA ANEURISMA, TAMANO ESTANDAR, DE MATERIAL NO MAGNETICO, PERMANENTE RECTA. TIPO: YASARGIL. LONGITUD DE QUIJADA. 9 MM APERTURA. 7.0 MM FUERZA EN GRAMOS. 180. | PZA | 1 | PZA | 13 | 32 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06045603830003 | 100 | 25400244 | 060 | 456 | 0383 | 00 | 03 | GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTERILES. DE LATEX, DESECHABLES. TAMAÑO CHICO. | ENV | 100 | PZA | 63027 | 157566 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06045604090004 | 101 | 25400244 | 060 | 456 | 0409 | 00 | 04 | GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTERILES. DE LATEX, DESECHABLES. TAMAÑO GRANDE. | ENV | 100 | PZA | 108306 | 270765 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06046308891101 | 102 | 25400246 | 060 | 463 | 0889 | 11 | 01 | GUIAS PARA CATETERES CON PUNTA EN "J" CURVA DE 3 MM, LONGITUD 150 CM. DIAMETRO: 0.035". | PZA | 1 | PZA | 504 | 1258 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06047001380601 | 103 | 25400205 | 060 | 470 | 0138 | 06 | 01 | HEMOSTATICOS. GASAS HEMOSTATICAS ABSORBENTES SOLUBLE. | ENV | 20 | SBR | 162 | 405 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06047001460601 | 104 | 25400205 | 060 | 470 | 0146 | 06 | 01 | HEMOSTATICOS. SATIN HEMOSTATICO ABSORBIBLE. | ENV | 20 | SBR | 397 | 993 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06048300910002 | 105 | 25400052 | 060 | 483 | 0091 | 00 | 02 | HOJA PARA BISTURI. DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERILES Y DESECHABLES. PIEZA DEL NUM. 10. ENVASE CON 100 PIEZAS. | CJA | 100 | PZA | 301 | 753 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06048301330002 | 106 | 25400052 | 060 | 483 | 0133 | 00 | 02 | HOJA PARA BISTURI. DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERILES Y DESECHABLES. PIEZA DEL NUM. 20. ENVASE CON 100 PIEZAS. | CJA | 100 | PZA | 450 | 1125 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06048301580002 | 107 | 25400052 | 060 | 483 | 0158 | 00 | 02 | HOJA PARA BISTURI. DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERILES Y DESECHABLES. PIEZA DEL NUM. 21. ENVASE CON 100 PIEZAS. | CJA | 100 | PZA | 275 | 688 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06050620171101 | 108 | 25400277 | 060 | 506 | 2017 | 11 | 01 | INJERTOS CONICOS TODOS ANILLADOS. 7 A 4 MM X 70 CM. | PZA | 1 | PZA | 8 | 18 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06050627690101 | 109 | 25400205 | 060 | 506 | 2769 | 01 | 01 | MATRIZ O ESPONJA DE COLAGENO: 2.5 CM X 7.5 CM. ESTERIL. | PZA | 1 | PZA | 22 | 54 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06050627850101 | 110 | 25400205 | 060 | 506 | 2785 | 01 | 01 | MATRIZ O ESPONJA DE COLAGENO: 7.5 CM X 7.5 CM. ESTERIL. | PZA | 1 | PZA | 138 | 344 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06050637590001 | 111 | 25400584 | 060 | 506 | 3759 | 00 | 01 | INJERTO DE EPIDERMIS HUMANA, CULTIVADO IN VITRO, CONGELADO. ESTERIL. TAMAÑO: 27 CM. CUADRADOS. | PZA | 1 | PZA | 46 | 113 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06052701981101 | 112 | 25400286 | 060 | 527 | 0198 | 11 | 01 | INTRODUCTORES. INSERTOR GUIA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, DIAMETRO 0.014" LONGITUD 7 CM, DESECHABLE. | PZA | 1 | PZA | 1172 | 2928 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06052702891001 | 113 | 25400286 | 060 | 527 | 0289 | 10 | 01 | INTRODUCTOR PARA ELECTRODO -DE MARCAPASO DEFINITIVO. | PZA | 1 | PZA | 274 | 685 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06052705520002 | 114 | 25400280 | 060 | 527 | 0552 | 00 | 02 | INTRODUCTOR DE CATETER ARTERIAL. CONSTA DE: UNA GUIA METALICA DE 0.035 PULGADAS A 0.038 PULGADAS CON DILATADOR DE VASO, UNA FUNDA O CAMISA CON VALVULA HEMOSTATICA Y PUERTO LATERAL. CALIBRE 6 FR. ESTERIL Y DESECHABLE. LAS MEDIDAS SERAN SELECCIONADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS. | PZA | 1 | PZA | 1318 | 3295 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06053200841101 | 115 | 53100360 | 060 | 532 | 0084 | 11 | 01 | EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA MICROGOTERO, ESTERILES, DESECHABLES. | EQP | 1 | EQP | 263755 | 659388 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06053201671101 | 116 | 53100360 | 060 | 532 | 0167 | 11 | 01 | EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA NORMOGOTERO, ESTERILES, DESECHABLES. | EQP | 1 | EQP | 2161851 | 5404628 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06053201751101 | 117 | 53200134 | 060 | 532 | 0175 | 11 | 01 | EQUIPOS PARA TRANSFUSION, CON FILTRO, SIN AGUJA. | EQP | 1 | EQP | 221264 | 553158 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06055025171101 | 118 | 25400294 | 060 | 550 | 2517 | 11 | 01 | JERINGAS DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON PIVOTE TIPO LUER-LOCK, CAPACIDAD DE 10 ML, ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE I.0 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.2 ML, ON AGUJA CALIBRE 20 G Y 36 MM DE LONGITUD. ESTERIL Y DESECHABLE. | PZA | 1 | PZA | 37671 | 94176 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06055100310201 | 119 | 25400295 | 060 | 551 | 0031 | 02 | 01 | JERINGAS PARA ANGIOCARDIOGRAFIA DE 100 A 150 ML DE CAPACIDAD, CONSUMIBLE DEL EQUIPO INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE DE ALTA PRESION. DESECHABLE. | PZA | 1 | PZA | 124 | 310 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06055122011101 | 120 | 25400296 | 060 | 551 | 2201 | 11 | 01 | JERINGAS DE PLASTICO PARA INSUFLAR EL GLOBO DEL CATETERDE DILATACION DE ARTERIS CORONARIAS PARA MANTENER Y MEDIR LA PRESION, CON CAPACIDAD DE 20 CC. | PZA | 1 | PZA | 1222 | 3055 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06060401451101 | 121 | 25400320 | 060 | 604 | 0145 | 11 | 01 | MARCAPASO CARDIACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR CON CONECTOR DE 3.2 MM. CARDIACO MULTIPROGRAMABLE, DEFINITIVO, BIPOLAR ; CON CONECTOR DE 3.2 MM; FUNCIONES PROGRAMABLES MAS DE 5, TELEMETRIA; PESO MENOR A 26 G; GROSOR MENOR A 7 MM; FUENTE DE ALIMENTACION: LITIO-YODO; VOLTAJE DE LA BATERIA 2.8 V. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL ESPECIALIZADO. | PZA | 1 | PZA | 158 | 393 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06060401601101 | 122 | 25400320 | 060 | 604 | 0160 | 11 | 01 | MARCAPASO CARDIACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO BIPOLAR DE DOBLE CAMARA. MARCAPASO CARDIACO MULTIPROGRAMABLE DEFINITIVO, BIPOLAR, DE DOBLE CAMARA; CONECTOR DE 3.2 MM; FUNCIONES PROGRAMABLES, MAS DE 10, TELEMETRIA; PESO MENOR A 55 G; GROSOR MENOR A 11 MM; FUENTE DE ALIMENTACION: LITIO-YODO; VOLTAJE DE LA BATERIA 2.8 V; REQUIERE AURICULAR; ELECTRODOS EN "J" DE 3.2 MM Y VENTRICULAR DE 3.2 MM. REFACCIONES: NO REQUIERE. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL ESPECIALIZADO. | PZA | 1 | PZA | 248 | 620 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06060704560101 | 123 | 25400187 | 060 | 607 | 0456 | 01 | 01 | ELECTRODO PARA CONECTOR DE MARCAPASO. ELECTRODO PARA CONECTOR DE MARCAPASO IS-1/3.2 MM. AISLAMIENTO DE POLIURETANO O SILICON VENTRICULAR/AURICULAR SI. DIAMETRO DEL CUERPO 7 A 7.2 FR O MENOS. LONGITUD 45 A 58 CM. ESPACIO INTERELECTRODO 12.5 MM O MAS. SISTEMA DE FIJACION ACTIVA DE TORNILLO SI; REFACCIONES: NO REQUIERE; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO; MANTENIMIENTO: NO REQUIERE. | PZA | 1 | PZA | 224 | 559 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06071100461101 | 124 | 25400120 | 060 | 711 | 0046 | 11 | 01 | TESTIGOS CONTROLES BIOLOGICOS PARA MATERIAL ESTERILIZADO EN VAPOR. | CJA | 100 | PZA | 1400 | 3498 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06082003660101 | 125 | 25400611 | 060 | 820 | 0366 | 01 | 01 | SISTEMAS PARA ADMINISTRACION DE PRESION POSITIVA CONTINUA POR VIA NASAL, CONTIENE: UNA CANULA NASAL, DOS CODOS PARA CONEXIÓN, UN PUERTO PARA MONITORIZACION, DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD, UNA LINEA PARA MONITORIZACION DE LA PRESION, UN GORRO Y UNA CINTA DE VELCRO. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO NEONATAL. | PZA | 1 | PZA | 1185 | 2961 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06082003740001 | 126 | 25400611 | 060 | 820 | 0374 | 00 | 01 | SISTEMA PARA ADMINISTRACION DE PRESION POSITIVA CONTINUA POR VIA NASAL, CONTIENE. UNA CANULA NASAL, DOS CODOS PARA CONEXION, UN PUERTO PARA MONITORIZACION, DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM. DE LONGITUD, UNA LINEA PARA MONITORIZACION DE LA PRESION, UN GORRO, UNA CINTA DE VELCRO, TAMANO No. 2. MATERIAL PARA VENTILADORES. | PZA | 1 | PZA | 168 | 419 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06083071871101 | 127 | 25400440 | 060 | 830 | 7187 | 11 | 01 | SONDAS PARA NUTRICION ENTERAL CON ESTILETE, PUNTA DE TUNGSTENO Y GUIA DE ALAMBRE CON ADAPTADOR. LONGITUD. 114 CM CALIBRE. 12 FR. | PZA | 1 | PZA | 56 | 140 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06083300980401 | 128 | 25301106 | 060 | 833 | 0098 | 04 | 01 | HIALURONATO DE SODIO, SOLUCION OFTALMICA. CADA ML CONTIENE: HIALURONATO DE SODIO 10 MG O 16 MG. ENVASE CON UNA JERINGA CON 0.4 ML, A 1 ML. | ENV | 1 | ENV | 2021 | 5053 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06084103121101 | 129 | 25400476 | 060 | 841 | 0312 | 11 | 01 | SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 90 CM CALIBRE DE SUTURA. 2-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (25-26 MM). | ENV | 12 | PZA | 433 | 1083 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06084106191201 | 130 | 25400473 | 060 | 841 | 0619 | 12 | 01 | SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3-0. CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (25-26 MM). | ENV | 12 | PZA | 3593 | 8982 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06084107341201 | 131 | 25400473 | 060 | 841 | 0734 | 12 | 01 | SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 3-0. SOBRE CON 7 - 12 HEBRAS. | ENV | 12 | PZA | 2033 | 5081 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06085900971101 | 132 | 25400483 | 060 | 859 | 0097 | 11 | 01 | TAPONES PARA SONDA DE FOLEY. DE PLASTICO, DESECHABLES. | PZA | 1 | PZA | 1836 | 4590 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06090801221201 | 133 | 25400514 | 060 | 908 | 0122 | 12 | 01 | TUBOS PARA CANALIZACION,. DE LATEX NATURAL, RADIOPACO. LONGITUD 45 CM, DIAMETRO 19.05 MM (3/4"). | PZA | 1 | PZA | 2611 | 6528 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06090809240000 | 134 | 25400514 | 060 | 908 | 0924 | 00 | 00 | TUBO PARA ASPIRADOR. DE HULE LATEX, COLOR AMBAR. DIAMETRO INTERNO 6.3 MM, ESPESOR DE PARED 3.77 MM. | ENV | 10 | MTO | 50133 | 125333 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06090909561101 | 135 | 25400521 | 060 | 909 | 0956 | 11 | 01 | TUBOS FLEXIBLE DE POLIVINIL. DIAMETRO INTERNO 8.00 MM DIEMETRO EXTERNO 11.1 MM. | RLL | 12 | MTO | 12984 | 32459 | NO REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06093225991201 | 136 | 25400533 | 060 | 932 | 2599 | 12 | 01 | VALVULAS PARA DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO, DE RESORTE, PRESION MEDIA DE 80 A 120 MM DE H20, CATETER CEFALICO O VENTRICULAR DE 15 CM MINIMO DE LONGITUD Y CATETER PERITONEAL DE 85 CM MINIMO DE LONGITUD. INCLUYE ADITAMENTOS PARA SU COLOCACION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMANO: ADULTO. | PZA | 1 | PZA | 165 | 412 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06093226071201 | 137 | 25400533 | 060 | 932 | 2607 | 12 | 01 | VALVULAS PARA DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO, DE RESORTE, PRESION ALTA DE 120 A 170 MM DE H20, CATETER CEFALICO O VENTRICULAR DE 15 CM MINIMO DE LONGITUD Y CATETER PERITONEAL DE 85 CM MINIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMANO: ADULTO. | PZA | 1 | PZA | 41 | 102 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06093226561201 | 138 | 25400533 | 060 | 932 | 2656 | 12 | 01 | VALVULAS PARA DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO, DE DIAFRAGMA, PRESION ALTA DE 120 A 170 MM DE H2O, CATETER CEFALICO O VENTRICULAR DE 15 CM MINIMO DE LONGITUD Y CATETER PERITONEAL DE 85 CM MINIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMANO: ADULTO. | PZA | 1 | PZA | 18 | 43 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06093227481201 | 139 | 25400533 | 060 | 932 | 2748 | 12 | 01 | VALVULAS PARA DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO, DE RESORTE, PRESION MEDIA DE 80 A 120 MM DE H20, CATETER CEFALICO O VENTRICULAR DE 15 CM MINIMO DE LONGITUD Y CATETER PERITONEAL DE 85 CM MINIMO DE LONGITUD. INCLUYE ADITAMENTOS PARA SU COLOCACION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMANO: INFANTIL. | PZA | 1 | PZA | 52 | 130 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06093250971201 | 140 | 25400533 | 060 | 932 | 5097 | 12 | 01 | VALVULAS PARA DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO, CON REGULACION POR FLUJO, CATETER CEFALICO O VENTRICULAR DE 15 CM MINIMO DE LONGITUD Y CATETER PERITONEAL DE 85 CM MINIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACION ESTERIL Y DESECHABLE. | PZA | 1 | PZA | 8 | 19 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06093266650001 | 141 | 25400533 | 060 | 932 | 6665 | 00 | 01 | VALVULAS. PARA DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO, DE RESORTE, PRESION MEDIA DE 80 A 120 MM DE H2O, CATETER CEFALICO O VENTRICULAR DE 15 CM MINIMO DE LONGITUD Y CATETER PERITONEAL DE 85 CM MINIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMANO: NEONATAL. | PZA | 1 | PZA | 10 | 25 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06093266990001 | 142 | 25400527 | 060 | 932 | 6699 | 00 | 01 | VALVULAS. PARA DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO, DE DIAFRAGMA, PRESION MEDIA DE 80 A 120 MM DE H2O, CATETER CEFALICO O VENTRICULAR DE 15 CM MINIMO DE LONGITUD Y CATETER PERITONEAL DE 85 CM MINIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACION. ESTERIL Y DESECHABLE. TAMANO: NEONATAL. | PZA | 1 | PZA | 12 | 30 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago del Ámbito Nacional”
06095300921101 | 143 | 25400540 | 060 | 953 | 0092 | 11 | 01 | VENDA ELASTICA ADHESIVA. DE ALGODON Y FIBRA SINTETICA, CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD 2.7 M ANCHO 10.0 CM. | PZA | 1 | PZA | 2505 | 6263 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06095301001101 | 144 | 25400539 | 060 | 953 | 0100 | 11 | 01 | VENDA ELASTICA ADHESIVA. DE ALGODON Y FIBRA SINTETICA, CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD 2.7 M ANCHO 7.5 CM. | PZA | 1 | PZA | 257 | 643 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06095309360003 | 145 | 25400245 | 060 | 953 | 0936 | 00 | 03 | GUATA TUBULAR DE ALGODON, ESTOQUINETE Y DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD 22.81 M ANCHO 20.3 CM. | RLL | 1 | RLL | 9 | 21 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
06095332860201 | 146 | 25400539 | 060 | 953 | 3286 | 02 | 01 | VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA PROVOCA UNA REACCION QUIMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M ANCHO 12.7 CM. | PZA | 1 | PZA | 78 | 195 | REQUIERE | “Almacenes para la entrega de los bienes y Lugares de Pago, CDMX Y ZONA METROPOLITANA”
El presente documento corresponde a claves del grupo 060 Material de Curación, el cual se suscribe en mi calidad de área consolidadora de los bienes terapéuticos requeridos para atender las necesidades de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y Unidades Médicas de Alta Especialidad del Instituto para el ejercicio 2021, con fundamento en el numeral 5.3.1 inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, atendiendo a las funciones sustantivas de la Coordinación Técnica de Planeación (numeral 7.1.1.2.1) así como de la División de Planeación de Bienes Terapéuticos (numeral 7.1.1.2.1.1) del Manual de Organización de la Dirección de Administración.
“Área consolidadora: Es la responsable de integrar, concentrar y revisar las necesidades de las Áreas Requirentes, así como reunir los dictámenes de disponibilidad presupuestaria previos y las especificaciones técnicas, para que, en representación de éstas, realice el envío del expediente al Área Contratante.”
________________________________
Lic. Ana Laura Montes de Oca Choreño
Titular de la División de Planeación de Bienes Terapéuticos
Revisa y Valida
__________________________________
Mtra. Karina del Rocio Sarmiento Castellanos
Titular de la Coordinación Técnica de Planeación
Autoriza
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Administración
Coordinación de Control de Abasto
Coordinación Técnica de Planeación

## Hoja1
CVE12 | GPO | GEN | ESP | DIF | DESCRIPCION DEL COMPENDIO | UNI | CANT | TIPO | TOTAL MINIMO | TOTAL MAXIMO
020000417201 | 020 | 000 | 4172 | 01 | VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO S | ENV | 10 | FAJ | 48502 | 121254
020000381000 | 020 | 000 | 3810 | 00 | TOXOIDES TETANICO Y DIFTERICO (TD) | ENV | 10 | DSS | 216486 | 541214
020000382505 | 020 | 000 | 3825 | 05 | VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A.(ADULTO). | ENV | 1 | JGA | 9979 | 24947
020000252700 | 020 | 000 | 2527 | 00 | VACUNA RECOMBINANTE CONTRA LA HEPATITIS B. | ENV | 1 | ENV | 64184 | 160460
02000014603 | 020 | 000 | 146 | 03 | VACUNA ANTINEUMOCOCCICA. | ENV | 10 | F.A | 42657 | 106643
020000380000 | 020 | 000 | 3800 | 00 | VACUNA DOBLE VIRAL (SR) | ENV | 10 | DSS | 16875 | 42187
020000380500 | 020 | 000 | 3805 | 00 | VACUNA ANTIPERTUSSIS CON TOXOIDES DIFTERICO Y TETANICO (DPT). | ENV | 10 | DSS | 66752 | 166881
020000616700 | 020 | 000 | 6167 | 00 | FABOTERAPICO ANTIARACNIDO. | ENV | 1 | ENV | 6216 | 15540