## 1 Demanda Agregada
APÉNDICE 1 DEMANDA DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024
[5 empty] | IMSS |  | INSABI |  | ISSSTE |  | CCINSHAE |  | GUARDIA NACIONAL |  | OADPRS |  | SPPS-CENSIDA |  | SPPS-CNEGSR |  | SPPS-SAP |  | TOTAL GENERAL
# | CLAVES | DESCRIPCIÓN | UM | TIPO | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX
- | Total | 86 | - | - | 31931360 | 79828278 | 9069980 | 22672985 | 6219949 | 15549858 | 1704223 | 4259831 | 730449 | 1826088 | 12863 | 32093 | 0 | 0 | 21697 | 54198 | 2702 | 6713 | 49693223 | 124230044
1 | 060.016.0287 | Aceites. De silicón para cirugía oftálmica. Envase con 10 ml. | Pieza | LIBCT | 1900 | 4749 | 45 | 107 |  |  | 144 | 352 | [10 empty] | 2089 | 5208
2 | 060.031.0056 | Adhesivo. Adhesivo dental para resinas directas autopolimerizable o fotopolimerizable. Frasco de 6 g. | Pieza | LIBCT | 54 | 135 | 6163 | 15394 |  |  | 24 | 60 |  |  | 108 | 267 | [6 empty] | 6349 | 15856
3 | 060.031.0064 | Adhesivo. Adhesivo dental para resinas directas autopolimerizable o fotopolimerizable. Frasco de 4 ml. | Pieza | LIBCT |  |  | 6 | 8 |  |  | 16 | 40 |  |  | 81 | 200 | [6 empty] | 103 | 248
4 | 060.031.0072 | Adhesivo. Adhesivo dental para resinas directas autopolimerizable o fotopolimerizable. Frasco de 5 ml. | Pieza | LIBCT | 40 | 96 | 5611 | 14010 |  |  | 86 | 206 |  |  | 95 | 235 | [6 empty] | 5832 | 14547
5 | 060.031.0080 | Adhesivo. Adhesivo dental para resinas directas autopolimerizable o fotopolimerizable. Frasco de 6 ml. | Pieza | LIBCT | 1777 | 4439 | 975 | 2427 |  |  | 19 | 45 |  |  | 93 | 231 | [6 empty] | 2864 | 7142
6 | 060.066.0062 | Jabones. Para uso prequirúrgico. Líquido y neutro (pH 7). Envase con 3.850 lts. | Pieza | LIBCT | 48988 | 122469 | 80888 | 202173 | 19112 | 47780 | 5106 | 12754 | 2219 | 5544 | [6 empty] | 18 | 44 | 156331 | 390764
7 | 060.066.0666 | Antisépticos. Iodopovidona solución. Cada 100 ml contienen: Iodopovidona 11 g. Equivalente a 1.1 g de yodo. Envase con 3.5 lts. | Pieza | LIBCT | 12532 | 31328 | 6192 | 15459 | 3032 | 7578 | 1357 | 3380 |  |  | 12 | 28 | [6 empty] | 23125 | 57773
8 | 060.082.0104 | Aplicadores. Con algodón. De madera. Envase con 150 a 750 piezas. | Pieza | LIBCT | 81065 | 202662 | 18552 | 46335 |  |  | 5356 | 13366 | 1248 | 3118 | 32 | 77 |  |  |  |  | 16 | 40 | 106269 | 265598
9 | 060.088.0017 | Apósitos. Transparente, microporoso, autoadherible, estéril y desechable. Medidas: 7.0 a 8.5 x 5.08 a 6.0 cm. Envase con 50 piezas. | Pieza | LIBCT | 76615 | 191537 | 19797 | 49464 |  |  | 4896 | 12219 |  |  | 9 | 22 |  |  |  |  | 4 | 8 | 101321 | 253250
10 | 060.088.0835 | Apósitos. Con barrera antimicrobiana. Estéril y desechable. 40 cm x 20 cm a 40 cm. Envase con 6 piezas. | Pieza | LIBCT | 8229 | 20572 | 4608 | 11501 |  |  | 1234 | 3074 | [10 empty] | 14071 | 35147
11 | 060.125.0038 | Bolsas. Para alimentación parenteral pediátrica de 500 ml de etilvinil acetato con bureta de 150 ml graduada para llenado de la bolsa en volúmenes precisos con cápsula de inyección para medicamentos con conexión luer lock para el sistema de llenado con pinza para sellado hermético con escala de medición cada 50 ml sistema para llenado de tres vías con catéter luer lock a la bolsa y bayonetas a sus extremos distales y con un filtro para entrada de aire en la bureta y pinzas para interrupción de flujo y asa para colgar. Estéril. Pieza. | Pieza | LIBCT | 38924 | 97308 | 73553 | 183859 |  |  | 1496 | 3740 | [8 empty] | 8 | 20 | 113981 | 284927
12 | 060.125.0582 | Bolsas. Para ileostomía o colostomía. Tamaño adulto. Autoadherible de plástico grado médico suave transparente a prueba de olor drenable en forma de botella de 30 x 15 cm abierta en su parte más angosta con cuello de 6 a 9 cm de ancho y 3.0 a 6.2 cm de largo con pinza de seguridad o mecanismo de cierre con protector de piel integrado a base de carboximetilcelulosa sódica con adhesivo con guía recortable que permita abrir orificio para el estoma a diferentes medidas que van de 25 a 60 mm la cara interna deberá tener un protector que evite la irritación de la piel. Pieza. | Pieza | LIBCT | 1344473 | 3361179 | 88976 | 222380 | 234000 | 585000 | 22264 | 55642 |  |  | 692 | 1730 |  |  |  |  | 2 | 4 | 1690407 | 4225935
13 | 060.125.0590 | Bolsas. Para ileostomía o colostomía. Equipo compuesto de: cuatro bolsas de plástico grado médico suave transparente a prueba de olor drenable en forma de botella de 30 x 15 cm abierta en su parte más angosta con cuello de 6 a 9 cm de ancho y de largo 3.0 a 6.2 cm con sistema de ensamble hermético para la placa protectora y que permita insertar un cinturón elástico con pinza de seguridad o mecanismo de cierre. La cara interna de la bolsa deberá tener protector que evite la irritación de la piel. Cuatro placas protectoras de la piel a base de carboximetilcelulosa sódica con adhesivo y sistema de aro de ensamble hermético de 55 a 70 mm de diámetro con orificio inicial para el estoma y guía que permita abrirlo de 25 mm hasta 60 mm según el diámetro del aro del ensamble correspondiente. Equipo. | Equipo | LIBCT | 109091 | 272727 | 28034 | 70041 |  |  | 7370 | 18417 |  |  | 974 | 2435 | [6 empty] | 145469 | 363620
14 | 060.125.2505 | Bolsas. Para uso general de polietileno. Biodegradable. Calibre entre 150-200. Para la recolección y desechos de residuos no RPBI. Medidas: 30 x 20 cm. Envase con 100 piezas. | Pieza | LIBCT | 42492 | 106229 | 12908 | 32256 |  |  | 869 | 2168 |  |  | 32 | 78 |  |  |  |  | 6 | 15 | 56307 | 140746
15 | 060.125.2828 | Bolsas. Bolsa de papel grado médico. Para esterilizar con gas o vapor. Con o sin tratamiento antibacteriano; con reactivo químico impreso y sistema de apertura. Bolsa para esterilización con gas o vapor. Medidas: 9.0 x 12.5 x 5.0 cm. Envase con 1000 piezas. | Pieza | LIBCT | 7023 | 17555 | 4211 | 10496 | 2337 | 5842 | 104 | 252 | [10 empty] | 13675 | 34145
16 | 060.125.3545 | Bolsas. Para alimentación parenteral para adulto de 3 litros estéril atóxica de etilvinil acetato con cápsula de inyección para medicamentos con conexión luer lock para el sistema de llenado con pinza para sellado hermético con escala de medición cada 100 ml sistema para llenado de 3 vías con catéter luer lock a la bolsa y bayonetas a sus extremos distales y con un filtro para entrada de aire en cada una de las bayonetas y pinzas para interrupción de flujo y asa para colgar. Pieza. | Pieza | LIBCT | 59796 | 149490 | 14278 | 35674 | 19059 | 47644 | 11853 | 29630 | [8 empty] | 8 | 20 | 104994 | 262458
17 | 060.125.3602 | Bolsas. Para nutrición enteral estéril con equipo integrado para bomba capacidad de 1000 ml. Pieza. | Pieza | LIBCT | 25354 | 63384 | 16277 | 40675 |  |  | 13859 | 34644 |  |  | 4 | 6 | [6 empty] | 55494 | 138709
18 | 060.125.3776 | Bolsas. Para ileostomía o colostomía. Tamaño infantil. Autoadherible de plástico grado médico suave transparente a prueba de olor drenable en forma de botella de 23 x 13 cm abierta en su parte más angosta con cuello ancho 5 a 6 cm y 3 a 5 cm de largo con pinza de seguridad o mecanismo de cierre con protector de piel integrado a base de carboximetilcelulosa sódica con adhesivo con guía recortable que permita abrir orificio para el estoma a diferentes medidas que van de 6 a 60 mm la cara interna deberá tener un protector que evite la irritación de la piel. Envase con 10 Piezas. | Pieza | LIBCT | 2664 | 6658 | 4938 | 12311 |  |  | 1934 | 4826 | [10 empty] | 9536 | 23795
19 | 060.125.3917 | Bolsas. Para ileostomía o colostomía. Tamaño neonatal. Autoadherible de plástico grado médico suave transparente a prueba de olor drenable en forma de botella de 21.5 X 8.6 cm con pinza de seguridad mecanismo de cierre con protector de piel integrado a base de carboximetilcelulosa sódica con adhesivo con guía recortable que permite abrir orificio para el estoma a diferentes medidas que van de 6 a 40 mm la cara interna de la bolsa deberá tener protector que evite la irritación de la piel. Pieza. | Pieza | LIBCT | 6321 | 15800 | 12623 | 31516 |  |  | 5381 | 13446 | [10 empty] | 24325 | 60762
20 | 060.125.3925 | Bolsas. Para alimentación parenteral neonatal de 250 ml estéril de etilvinil acetato con escala de medición cada 50 ml sistema de llenado sitio de inyección sistema obturador y asa para colgar. Pieza. | Pieza | LIBCT | 2530 | 6323 | 33869 | 84654 | [14 empty] | 36399 | 90977
21 | 060.165.1359 | Catéter de doble lumen con ranuras, manguito impregnado en plata y revestimiento de heparina para hemodiálisis de tamaño adulto. Kit de catéter permanente para hemodiálisis tamaño adulto de doble lumen, calibre 14.5 Fr. con longitudes de implante de 19 a 33 cm. Longitud del Catéter de 36 a 50 cm Material de uretano con cojinete de poliéster, extensiones dobles con pinzas de alta resistencia, manguilla impregnada en plata antimicrobial, situado entre el eje del dispositivo y el cojinete. La superficie externa (de cojinete a punta) e interna (todo el lumen) del catéter. Incluye revestimiento de heparina no eluyente. Diseño de la punta: simétrica en espiral, con orificios laterales en corte láser, uno en la pared arterial y uno en la pared venosa. Extensiones rectas de silicón, con indicadores de color rojo y azul. Incluye equipo introductor, el cual contiene: catéter doble lumen 14.5 Fr., aguja introductora calibre 18G, introductor con camisa desprendible con válvula antirreflujo, estiletes de inserción (2), tunelizador bifurcado, guía de alambre de 0.038”, jeringa de 12cc y dilatadores de tejido de 12 Fr. y 14 Fr., tapones de sellado, bisturí 11, 2 Apósitos. postquirúrgicos con borde adhesivo, 4 Gasas de algodón 4x4” Las Unidades médicas seleccionarán la longitud adecuada de acuerdo a sus necesidades. | Pieza | LIBCT | 204 | 506 | 259 | 640 |  |  | 274 | 682 | [10 empty] | 737 | 1828
22 | 060.166.1325 | Catéteres. Cola de cochino de poliuretano radiopaco. Longitud: 30 cm Calibre: .10 Fr. (Repuesto de la clave 060.345.0222 del Catálogo de Material de Curación). Pieza. | Pieza | LIBCT | 88 | 216 | 2201 | 5491 |  |  | 97 | 240 | [10 empty] | 2386 | 5947
23 | 060.166.1564 | Catéteres. Ureteral doble "J" de poliuretano o copolímero olefínico en bloque radiopaco Longitud: 24 cm. Calibre: 7 Fr. (Repuesto de la clave 060.345.0982 del catálogo de material de curación). Pieza. | Pieza | LIBCT | 622 | 1552 | 418 | 1036 |  |  | 148 | 370 | [10 empty] | 1188 | 2958
25 | 060.166.3602 | Catéter multipropósito con orificio terminal, de nylon o politetrafluoretileno, con capacidad de guía de 0.038”. Longitud 100 cm. Estéril y desechable. Calibre: 5 Fr. Pieza. | Pieza | LIBCT | 164 | 408 | 850 | 2120 |  |  | 886 | 2210 | [10 empty] | 1900 | 4738
26 | 060.166.4246 | Catéter periférico de seguridad para la infusión de soluciones intravenosas de poliuretano o fluoretileno-propileno radiopaco con o sin aletas para fijación. La aguja contiene un dispositivo de seguridad que la inactiva cuando se retira del catéter y tapón protector. Estéril y desechable. Calibre: 18 G Longitud: 45-52 mm Pieza. | Pieza | LIBCT |  |  | 28073 | 70176 |  |  | 15372 | 38428 | [10 empty] | 43445 | 108604
27 | 060.166.5204 | Catéter periférico de seguridad para la infusión de soluciones intravenosas de poliuretano o fluoretileno-propileno radiopaco con o sin aletas para fijación. La aguja contiene un dispositivo de seguridad que la inactiva cuando se retira del catéter y tapón protector. Estéril y desechable. Calibre: 14 G Longitud: 45-52 mm Pieza. | Pieza | LIBCT |  |  | 8732 | 21821 |  |  | 12363 | 30899 | [10 empty] | 21095 | 52720
28 | 060.167.0680 | Cánulas Orofaríngeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 6 Longitud: 110 mm. Pieza | Pieza | LIBCT | 24500 | 61246 | 24441 | 61048 |  |  | 9527 | 23803 | 2550 | 6372 | [6 empty] | 2 | 4 | 61020 | 152473
29 | 060.167.2884 | Catéteres. Epidural con adaptador guía estéril desechable calibre 18 o 19 G de material plástico flexible radiopaco resistente a acodaduras con marcas indelebles cm a cm iniciando a partir de 4.8 a 5.5 cm del primer orificio proximal hasta 20 cm con punta roma sin orificio con bordes uniformemente redondeados con orificios laterales distribuidos en forma espiral en 1 1/2 cm a partir de la punta proximal y con longitud de 900 a 1050 mm. Pieza. | Pieza | LIBCT | 758 | 1893 | 12507 | 31249 |  |  | 50 | 122 | [10 empty] | 13315 | 33264
30 | 060.167.3437 | Catéteres. Para embolectomía. Estériles y desechables. Modelo: fogarty. Longitud: 80 cm. Calibre: 7 Fr. Pieza. | Pieza | LIBCT | 822 | 2054 | 253 | 624 | 346 | 864 | 188 | 461 | [10 empty] | 1609 | 4003
31 | 060.167.7974 | Catéteres. Para neumotórax con válvula de Heimlich con aguja 18 G calibre 8 Fr. Pieza. | Pieza | LIBCT | 2822 | 7055 | 1589 | 3955 |  |  | 1531 | 3814 | [10 empty] | 5942 | 14824
32 | 060.168.2560 | Tubos. Endotraqueales. De plástico grado médico con marca radiopaca estériles desechables con globo de alto volumen y baja presión incluye una válvula un conector y una escala en mm para determinar la profundidad de la colocación del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque individual. Diámetro interno: 9.0 mm Calibre: 36 Fr. Pieza. | Pieza | LIBCT | 15932 | 39828 | 15149 | 37828 |  |  | 2268 | 5658 | [8 empty] | 6 | 12 | 33355 | 83326
33 | 060.168.4418 | Sondas. Gastrointestinales desechables y con marca radiopaca. Tipo: levin. Calibre: 18 Fr. Pieza. | Pieza | LIBCT | 82621 | 206552 | 85785 | 214428 | 25272 | 63180 | 14965 | 37405 |  |  | 20 | 50 |  |  |  |  | 15 | 35 | 208678 | 521650
34 | 060.168.8245 | Cánulas. Para traqueostomía adulto de cloruro de polivinilo sin globo radio paco con endocánula. Placa de retención con anillo roscado para la fijación de la endocánula y guía de inserción. Estéril y desechable. Diámetro interno: 8.0 mm ± 0.2 mm. Diámetro externo: 11.3 mm ± 0.5 mm. Longitud: 74 mm ± 5 mm. Pieza. | Pieza | LIBCT | 598 | 1492 | 645 | 1596 |  |  | 206 | 511 | [10 empty] | 1449 | 3599
36 | 060.182.0194 | Cementos. Ionómero de vidrio con aleación de limadura de plata. Polvo 15 g. Silicato de aluminio 100%. Líquido 10 g 8 ml. Ácido poliacrílico 45%. Polvo de limadura de plata 17 g. Plata 56% estaño 29% cobre 15%. Estuche. | Pieza | LIBCT |  |  | 54 | 130 | 1195 | 2987 | 16 | 40 |  |  | 117 | 291 |  |  |  |  | 8 | 14 | 1390 | 3462
37 | 060.189.0205 | Cepillos. Para pulido de amalgamas y profilaxis. De cerdas negras en forma de brocha. Para pieza de mano. Pieza. | Pieza | LIBCT | 45331 | 113324 | 17372 | 43413 | 48000 | 120000 | 968 | 2412 |  |  | 254 | 632 | [6 empty] | 111925 | 279781
38 | 060.203.0058 | Cintas. Para portamatriz. De amalgama metálica de 5 mm de longitud. Envase con 12 piezas. | Pieza | LIBCT | 7620 | 19048 | 2651 | 6616 |  |  | 56 | 140 |  |  | 208 | 519 | [6 empty] | 10535 | 26323
39 | 060.203.0207 | Cintas. Para esterilización en vapor a presión. Tamaño: 18 mm x 50 M. Rollo. | Pieza | LIBCT | 407142 | 1017854 | 162272 | 405633 | 47128 | 117820 | 24065 | 60149 |  |  | 206 | 514 |  |  |  |  | 2 | 3 | 640815 | 1601973
40 | 060.203.0298 | Cintas. Testigo para esterilización con gas de óxido de etileno. Tamaño: 18 mm x 50 m. Rollo. | Pieza | LIBCT | 4237 | 10591 | 33101 | 82727 |  |  | 3596 | 8979 | 3208 | 8016 | 84 | 206 |  |  |  |  | 8 | 20 | 44234 | 110539
41 | 060.203.0561 | Cintas. Cinta transparente plástica microperforada de polietileno; con adhesivo hipoalergénica. Longitud de 9-9.5 mts. Ancho: 5.00 cm. Pieza | Pieza | LIBCT |  |  | 52893 | 132208 |  |  | 46318 | 115780 |  |  | 158 | 395 |  |  |  |  | 22 | 55 | 99391 | 248438
42 | 060.203.0579 | Cintas. Cinta transparente plástica microperforada de polietileno; con adhesivo hipoalergénica. Longitud de 9-9.5 mts. Ancho: 7.50 cm. Pieza | Pieza | LIBCT |  |  | 29354 | 73363 |  |  | 19278 | 48186 |  |  | 62 | 155 |  |  |  |  | 8 | 20 | 48702 | 121724
43 | 060.231.0104 | Compresas. Para vientre. De algodón con trama radiopaca. Longitud: 70 cm. Ancho: 45 cm. Envase con 6 piezas. | Pieza | LIBCT | 2455110 | 6137774 | 427574 | 1068875 | 279480 | 698700 | 174907 | 437249 |  |  | 162 | 404 |  |  |  |  | 2 | 2 | 3337235 | 8343004
45 | 060.308.0193 | Dispositivos. Dispositivo Intrauterino T de cobre para nulíparas estéril con 380 mm2 de cobre enrollado con bordes redondos con longitud horizontal de 22.20 a 23.20 mm longitud vertical de 28.0 a 30.0 mm filamento de 20 a 25 cm bastidor con una mezcla del 77 al 85% de plástico grado médico y del 15 al 23% de sulfato de bario con tubo insertor y aplicador montable con tope cervical. Pieza. | Pieza | LIBCT | 46100 | 115250 | 927 | 2316 | 5363 | 13407 | 621 | 1546 | [6 empty] | 21697 | 54198 | 4 | 10 | 74712 | 186727
46 | 060.345.0305 | Equipos. Para medición de presión venosa central. Consta de: Una llave de 3 vías. Una escala para medir en milímetros. Tubo de conexión al paciente. Tubo de conexión al frasco de solución. Tubo para medir la presión con indicador flotante. Equipo. | Equipo | LIBCT | 80328 | 200818 | 55948 | 139839 | 13402 | 33505 | 7768 | 19405 | [10 empty] | 157446 | 393567
50 | 060.345.4067 | Equipo para baño de esponja. Consta de: -Manopla para lavado, de tela no tejida, resistente hasta 400C de temperatura; hipoalergénica, suave, no irritante a la piel; forma y ajuste anatómico e impregnada de substancias tensioactivas y antisépticas o Manopla pre-enjabonada: Es suficiente humedecer con agua la superficie de la palma de la mano donde se encuentra la esponjacon el jabón y masajear la parte del cuerpo a tratar. Dicho jabón es hipoalergénico y contiene un máximo del 0.3% de Chlorexidina con alto poder antiséptico. Manopla para secado, de tela no tejida, absorbente, hipoalergénica, suave, no irritante a la piel; forma y ajuste anatómico. Desechable o Manopla para secado completamente absorbente dejando la piel sin ningún residuo de jabón o agua, quedando completamente limpia, suave e hidratada Equipo. | Equipo | LIBCT | 250881 | 627200 | 64669 | 161649 |  |  | 77833 | 194580 | [8 empty] | 96 | 240 | 393479 | 983669
51 | 060.435.0017 | Gel. Gel oral para enjuague bucal compuesto a base de Hialuronato de sodio al 0.1% y Polivinilpirrolidona al 9.0%. Coadyuvante en el tratamiento de lesiones de la cavidad bucofaríngea. Sobre con 15 ml. | Pieza | LIBCT |  |  | 37480 | 93685 |  |  | 7752 | 19377 | [8 empty] | 8 | 20 | 45240 | 113082
52 | 060.436.0057 | Gasas. Seca cortada de algodón 100%. Tejida. Doblada en 12 capas. No estéril. Tipo de tejido VII. De 20 x 12 Título de hilo de 28 a 32 m/g tanto en urdimbre como en trama. Peso mínimo por m2 19g/ m2 Largo: 7.5 cm. Ancho: 5 cm. Área: 432 cm2. Envase con 200. | Pieza | LIBCT | 508876 | 1272186 | 200567 | 501373 | 119783 | 299455 | 37788 | 94450 | 7808 | 19518 | 786 | 1964 |  |  |  |  | 120 | 300 | 875728 | 2189246
53 | 060.436.0685 | Gasas. Gasa seca cortada de tela no tejida no estéril. 10 cm x 10 cm. Envase con 200 Piezas. | Pieza | LIBCT |  |  | 51133 | 127821 |  |  | 6492 | 16222 | 6847 | 17116 | 816 | 2040 |  |  |  |  | 96 | 240 | 65384 | 163439
54 | 060.456.0391 | Guantes. Para exploración ambidiestro estériles. De látex desechables. Tamaños: Mediano. Envase con 100 piezas. | Pieza | LIBCT | 517726 | 1294315 | 253171 | 632871 | 97240 | 243100 | 26017 | 65016 | 12117 | 30290 | 404 | 1010 |  |  |  |  | 1062 | 2651 | 907737 | 2269253
55 | 060.456.0409 | Guantes. Para exploración ambidiestro estériles. De látex desechables. Tamaños: Grande. Envase con 100 piezas. | Pieza | LIBCT | 205558 | 513893 | 177906 | 444723 | 42139 | 105347 | 14749 | 36854 | 5033 | 12582 | 210 | 525 |  |  |  |  | 349 | 870 | 445944 | 1114794
56 | 060.456.0623 | Guantes. de nitrilo o polibutadine-acrylonitrilo libre de látex ambidiestro desechable estéril. Tamaño: Chico Par. | Pieza | LIBCT | 125333 | 313332 | 399926 | 999759 |  |  | 82861 | 207122 | 200384 | 500958 | 266 | 663 | [6 empty] | 808770 | 2021834
57 | 060.456.0631 | Guantes. de nitrilo o polibutadine-acrylonitrilo libre de látex ambidiestro desechable estéril. Tamaño: Mediano Par. | Pieza | LIBCT | 155846 | 389614 | 517252 | 1293078 |  |  | 110611 | 276499 | 213382 | 533454 | 306 | 764 |  |  |  |  | 96 | 240 | 997493 | 2493649
58 | 060.456.0649 | Guantes. de nitrilo o polibutadine-acrylonitrilo libre de látex ambidiestro desechable estéril. Tamaño: Grande Par. | Pieza | LIBCT | 131073 | 327682 | 389332 | 973275 |  |  | 37892 | 94703 | 199990 | 499972 | 102 | 253 |  |  |  |  | 65 | 161 | 758454 | 1896046
59 | 060.491.0018 | Papeles. Indicador de contacto oclusal. En tiras con pegamento en ambas caras. Block con 15 hojas. | Pieza | LIBCT | 1943 | 4856 | 22792 | 56956 |  |  | 134 | 333 |  |  | 334 | 833 |  |  |  |  | 2 | 2 | 25205 | 62980
60 | 060.506.4484 | Protector respiratorio con eficiencia de filtración mínima del 95%, contra aerosoles sólidos y líquidos que no contengan aceite. Útil para partículas sólidas y nieblas líquidas en concentraciones que no excedan las 10 veces el límite de exposición ocupacional (CMP). Ajuste nasal de aluminio moldeable que se adapta a la cara impidiendo el paso de aire. Filtro y cubierta de polipropileno. Con bandas de sujeción para la cabeza de poliuretano/fibras de poliéster. Certificación NIOSH N95 o equivalente. Desechable. Estilo plegado vertical plano. Caja con 500 piezas. | Caja | LIBCT |  |  | 15300 | 38236 |  |  | 600 | 1496 |  |  | 55 | 134 | [6 empty] | 15955 | 39866
61 | 060.506.4492 | Protector respiratorio con eficiencia de filtración mínima del 95%, contra aerosoles sólidos y líquidos que no contengan aceite. Útil para partículas sólidas y nieblas líquidas en concentraciones que no excedan las 10 veces el límite de exposición ocupacional (CMP). Ajuste nasal de aluminio moldeable que se adapta a la cara impidiendo el paso de aire. Filtro y cubierta de polipropileno. Bandas de sujeción para la cabeza de elastómero. Certificación NIOSH N95 o equivalente. Desechable. Estilo plegado plano vertical. Caja con 900 piezas. | Caja | LIBCT |  |  | 7768 | 19414 |  |  | 763 | 1893 |  |  | 11 | 24 | [6 empty] | 8542 | 21331
62 | 060.527.0305 | Guías. Equipo introductor de catéter arterial consta de: Una guía metálica con dilatador de vaso una funda o camisa con o sin válvula calibres 5, 6, 7 y 8 Fr. | Equipo | LIBCT | 576 | 1440 | 687 | 1708 |  |  | 66 | 163 | [10 empty] | 1329 | 3311
63 | 060.532.0019 | Equipos. Para irrigación transuretral en "Y" para adaptarse a la bolsa de plástico con entrada especial. Complemento de la clave 060.833.0015. Equipo. | Equipo | LIBCT | 6904 | 17256 | 5814 | 14520 |  |  | 4157 | 10378 | [10 empty] | 16875 | 42154
64 | 060.532.0084 | Equipos. Para venoclisis. Sin aguja estériles desechables. Microgotero. Equipo | Equipo | LIBCT | 3017828 | 7544570 | 1356550 | 3391303 | 427440 | 1068600 | 43167 | 107900 | 19000 | 47500 | 133 | 332 |  |  |  |  | 348 | 870 | 4864466 | 12161075
65 | 060.532.0167 | Equipos. Para venoclisis. Sin aguja estériles desechables. Normogotero. | Equipo | LIBCT | 21708944 | 54272360 | 3996537 | 9991270 | 4666363 | 11665906 | 714137 | 1785328 | 46630 | 116574 | 4398 | 10992 |  |  |  |  | 220 | 550 | 31137229 | 77842980
66 | 060.596.0129 | Equipos. Líquido lubricante de silicón para jeringa de aspiración manual endouterina. Frasco gotero con 3 ml. | Pieza | LIBCT | 31 | 77 | 1561 | 3887 | [14 empty] | 1592 | 3964
68 | 060.626.0024 | Medias antiembólicas elásticas de compresión mediana para miembros inferiores hasta el muslo. Tallas: Chica larga. Envase con un par. | Pieza | LIBCT | 6632 | 16578 | 5737 | 14331 |  |  | 10731 | 26821 | [8 empty] | 4 | 10 | 23104 | 57740
69 | 060.697.0267 | Pasta o gel. Conductiva. Para electrocardiograma. Envase con 120 ml. | Pieza | LIBCT | 53502 | 133752 | 40103 | 100213 | 9144 | 22860 | 4488 | 11212 |  |  | 68 | 169 |  |  |  |  | 83 | 205 | 107388 | 268411
70 | 060.697.0382 | Gel. Gel a base de Hialuronato de zinc al 0.1% como ingrediente activo. Coadyuvante en el manejo de heridas crónicas. Tubo con 15 g. Pieza. | Pieza | LIBCT |  |  | 2598 | 6479 |  |  | 2106 | 5246 |  |  | 46 | 114 |  |  |  |  | 8 | 20 | 4758 | 11859
71 | 060.791.0106 | Resina. Fotopolimerizable para restauración de dientes anteriores y posteriores. Jeringa 3.5g. Las instituciones podrán elegir las variantes de color y composición. | Pieza | LIBCT | 1462 | 3655 | 8903 | 22242 |  |  | 182 | 440 | 2709 | 6770 | 260 | 648 | [6 empty] | 13516 | 33755
72 | 060.797.0019 | Algodones. Para uso dental. Medida: 3.8 x 0.8 cm. Envase con 500 rollos. | Pieza | LIBCT | 10987 | 27464 | 20695 | 51703 | 2839 | 7097 | 148 | 360 | 1863 | 4656 | 225 | 562 |  |  |  |  | 2 | 2 | 36759 | 91844
73 | 060.833.0346 | Solución intra-articular. Solución estéril elasto-viscosa de aplicación intra-articular. Cada ml contiene: Hilano: 8.0 mg Envase con jeringa de 2 ml. | Pieza | LIBCT | 111133 | 277829 | 2146 | 5358 | 147960 | 369900 | 600 | 1500 | [10 empty] | 261839 | 654587
74 | 060.833.0361 | Hialuronato de sodio. Solución estéril elasto-viscosa para aplicación intra-articular Cada ml contiene: Hialuronato de sodio 10 mg. Caja o Envase con jeringa con 2 ml | Pieza | LIBCT | 16044 | 40108 | 1632 | 4075 |  |  | 1639 | 4092 | [10 empty] | 19315 | 48275
75 | 060.841.4231 | Suturas. Catgut simple sin aguja. Longitud de la hebra: 135-150 cm Calibre de la sutura: 2-0 Envase con 12 piezas. | Pieza | LIBCT | 2464 | 6158 | 1756 | 4372 |  |  | 388 | 970 | [10 empty] | 4608 | 11500
76 | 060.841.8968 | Suturas. Sintéticas absorbibles polímero de ácido glicólico trenzado con aguja. Longitud de la hebra: 20 cm Calibre de la sutura: 8-0 Características de la aguja: 3/8 de círculo con doble armado micropunta espatulada (6.5 mm)Envase con 12 piezas. | Pieza | LIBCT | 1326 | 3312 | 306 | 761 |  |  | 930 | 2318 | [10 empty] | 2562 | 6391
77 | 060.842.0220 | Suturas. De poliéster blanco trenzado doble armado con aguja espatulada de 1/4 de círculo longitud de la aguja de 8 a 13 mm longitud de la hebra 45 cm. Calibre 5-0. Envase con 12 piezas. | Pieza | LIBCT | 20 | 48 | 148 | 367 | 235 | 586 | 1100 | 2746 | [10 empty] | 1503 | 3747
78 | 060.842.0436 | Suturas. De monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona con color. Longitud de la hebra: 70 cm Calibre de la sutura: 4-0 Características de la aguja: Aguja ahusada de 1/2 círculo (25 a 26 mm). Envase con 36 piezas. | Pieza | LIBCT | 195 | 485 | 445 | 1092 | 312 | 780 | 7341 | 18342 | [10 empty] | 8293 | 20699
79 | 060.842.0550 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de polipropileno con aguja. Longitud de la hebra: 20 cm Calibre de la sutura: 10-0 Características de la aguja: 1/4 de círculo doble armado espatulada (9.12 mm).Envase con 12 piezas. | Pieza | LIBCT | 24 | 60 | 55 | 135 |  |  | 90 | 222 | [10 empty] | 169 | 417
80 | 060.859.0592 | Tapón desinfectante. El tapón desinfectará el conector sin aguja un (1) minuto después de la aplicación y protegerá frente a la contaminación entre accesos durante un periodo de hasta (7) días si no se retira. Es una tapa moldeada de polietileno sellada, que contiene Alcohol Isopropílico al 70% (IPA). 25 tiras/caja (250 tapones/ caja) | Caja | LIBCT |  |  | 460 | 1145 |  |  | 70155 | 175376 | [10 empty] | 70615 | 176521
81 | 060.889.0158 | Tiras. De celuloide para conformar restauraciones de resina. Ancho: 8 a10 mm Calibre: Fino Envase con 50 piezas. | Pieza | LIBCT | 4116 | 10288 | 12425 | 31042 |  |  | 24 | 60 |  |  | 252 | 628 | [6 empty] | 16817 | 42018
82 | 060.889.0208 | Tiras. De lija para pulir restauraciones de resina. Grueso y mediano. Envase con 150 piezas tiras dobles. | Pieza | LIBCT | 3969 | 9919 | 6926 | 17291 |  |  | 22 | 46 |  |  | 280 | 698 |  |  |  |  | 2 | 2 | 11199 | 27956
83 | 060.889.0224 | Tiras. De lija para pulir restauraciones de resina. Extra fino fino mediano y grueso. Envase con 100 piezas. | Pieza | LIBCT |  |  | 5933 | 14815 |  |  | 8 | 14 |  |  | 282 | 702 | [6 empty] | 6223 | 15531
84 | 060.910.0011 | Eyectores. Para saliva de plástico desechable.Envase con 100 piezas. | Pieza | LIBCT | 32368 | 80918 | 26466 | 66139 | 8768 | 21920 | 1084 | 2698 |  |  | 76 | 189 | [6 empty] | 68762 | 171864
86 | 060.953.0969 | Guatas. Tubular de algodón estoquinete y dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud : 22.81 M Ancho: 7.5 cm. Rollo. | Pieza | LIBCT | 3814 | 9532 | 5255 | 13126 |  |  | 646 | 1604 |  |  | 84 | 210 | [6 empty] | 9799 | 24472
87 | 060.953.3260 | Vendas. Venda inmovilizadora de fibra de vidrio con recubrimiento ahulado en todas sus fibras impregnada de resina de poliuretano que al contacto con el agua provoca una reacción química de fraguado con guante de hule longitud 3.65 M. Ancho: 7.6 cm. Pieza. | Pieza | LIBCT | 5382 | 13454 | 2664 | 6652 |  |  | 8440 | 21099 | [10 empty] | 16486 | 41205
88 | 060.953.3286 | Vendas. Venda inmovilizadora de fibra de vidrio con recubrimiento ahulado en todas sus fibras impregnada de resina de poliuretano que al contacto con el agua provoca una reacción química de fraguado con guante de hule longitud 3.65 M. Ancho: 12.7 cm. Pieza. | Pieza | LIBCT | 1536 | 3836 | 1784 | 4451 |  |  | 1094 | 2733 | [10 empty] | 4414 | 11020
89 | 130.258.0392 | Collarines tipo: Thomas. Blando para limitar la flexión dorsal y ventral de la columna cervical ajustable acojinado elaborado en hule espuma forrado en estoquinete cierre de velcro. Chico. Pieza. | Pieza | LIBCT |  |  | 3239 | 8077 |  |  | 21 | 52 | 2476 | 6188 | 20 | 50 | [6 empty] | 5756 | 14367
90 | 130.258.0426 | Collarines tipo: Thomas. Blando para limitar la flexión dorsal y ventral de la columna cervical ajustable acojinado elaborado en hule espuma forrado en estoquinete cierre de velcro. Grande. Pieza. | Pieza | LIBCT |  |  | 2958 | 7377 |  |  | 26 | 62 | 2733 | 6830 | 46 | 114 | [6 empty] | 5763 | 14383
92 | 531.784.0204 | Reanimador de asistencia ventilatoria. Equipo para ayudar a restablecer la función de la ventilación por método no invasivo en pacientes neonatos pediátricos y adultos. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Bolsa de doble cubierta o cubierta sencilla. Autoinflable. Desarmable y esterilizable. Válvula de no reinhalación de baja resistencia espiratoria. Reservorio de oxígeno con capacidad en ml. Conexión para oxígeno suplementario. Conectores para el paciente. Volumen de la bolsa. Resistencias inspiratoria y espiratoria máximas en agua/litro/segundo. | Pieza | LIBCT |  |  | 8672 | 21668 |  |  | 6222 | 15552 | [8 empty] | 2 | 4 | 14896 | 37224
93 | 537.375.0305 | Espejo ginecológico. Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño chico. | Pieza | LIBCT |  |  | 3996 | 9981 |  |  | 1415 | 3536 | 84 | 210 | [8 empty] | 5495 | 13727
94 | 537.375.0313 | Espejo ginecológico. Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño grande. | Pieza | LIBCT |  |  | 3339 | 8343 |  |  | 644 | 1608 | 84 | 210 | [8 empty] | 4067 | 10161
95 | 537.375.0321 | Espejo ginecológico. Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano. | Pieza | LIBCT |  |  | 7342 | 18350 |  |  | 824 | 2058 | 84 | 210 | [8 empty] | 8250 | 20618

## 1.1 Detalle CCINSHAE
APÉNDICE 1 DEMANDA DE MATERIAL DE CURACIÓN 2023-2024 (CCINSHAE)
|  |  |  | HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS |  | HOSPITAL DE LA MUJER |  | HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO |  | HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ |  | HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ |  | HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO |  | HOSPITAL NACIONAL HOMEOPÁTICO |  | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD CIUDAD SALUD |  | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN |  | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA |  | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJÍO |  | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD EN CD VICTORIA BICENTENARIO 2010 |  | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD IXTAPALUCA |  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA |  | INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ |  | INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN |  | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS |  | INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ |  | INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA |  | INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES |  | INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE MUÑÍZ |  | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN |  | UNIDAD MÉDICO QUIRÚRGICA JUÁREZ CENTRO |  | TOTAL GENERAL
# | CLAVES | DESCRIPCIÓN | UM | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX | CANTIDAD MIN | CANTIDAD MAX
- | Total | 86 | - | 57595 | 143976 | 46381 | 115917 | 482041 | 1205075 | 157191 | 392895 | 61862 | 154630 | 139383 | 348377 | 37553 | 93819 | 63176 | 157907 | 84825 | 212041 | 28695 | 71732 | 1733 | 4320 | 5832 | 14550 | 56970 | 142341 | 84956 | 212348 | 41670 | 104171 | 15258 | 38125 | 156202 | 390464 | 66669 | 166656 | 70138 | 175306 | 30328 | 75780 | 576 | 1437 | 9635 | 24087 | 6300 | 15725 | 1704969 | 4261679
1 | 060.016.0287 | Aceites. De silicón para cirugía oftálmica. Envase con 10 ml. | Pieza |  |  | 6 | 12 |  |  | 116 | 288 | [22 empty] | 6 | 12 | 16 | 40 | [12 empty] | 144 | 352
2 | 060.031.0056 | Adhesivo. Adhesivo dental para resinas directas autopolimerizable o fotopolimerizable. Frasco de 6 g. | Pieza | [6 empty] | 24 | 60 | [38 empty] | 24 | 60
3 | 060.031.0064 | Adhesivo. Adhesivo dental para resinas directas autopolimerizable o fotopolimerizable. Frasco de 4 ml. | Pieza | [6 empty] | 16 | 40 | [38 empty] | 16 | 40
4 | 060.031.0072 | Adhesivo. Adhesivo dental para resinas directas autopolimerizable o fotopolimerizable. Frasco de 5 ml. | Pieza |  |  | 16 | 36 | 30 | 72 | 8 | 20 |  |  |  |  | 32 | 78 | [32 empty] | 86 | 206
5 | 060.031.0080 | Adhesivo. Adhesivo dental para resinas directas autopolimerizable o fotopolimerizable. Frasco de 6 ml. | Pieza | [6 empty] | 8 | 20 |  |  | 3 | 5 | [26 empty] | 8 | 20 | [6 empty] | 19 | 45
6 | 060.066.0062 | Jabones. Para uso prequirúrgico. Líquido y neutro (pH 7). Envase con 3.850 lts. | Pieza | 10 | 24 | 400 | 1000 | 1152 | 2880 | 1620 | 4048 |  |  | 509 | 1270 | 94 | 234 | 86 | 215 | 88 | 220 | 24 | 60 |  |  |  |  | 253 | 629 | [6 empty] | 536 | 1340 |  |  | 156 | 390 |  |  |  |  | 144 | 360 | 34 | 84 | 5106 | 12754
7 | 060.066.0666 | Antisépticos. Iodopovidona solución. Cada 100 ml contienen: Iodopovidona 11 g. Equivalente a 1.1 g de yodo. Envase con 3.5 lts. | Pieza | 280 | 700 | 3 | 6 | 460 | 1148 | 168 | 420 |  |  | 35 | 86 |  |  | 45 | 111 | 69 | 172 |  |  | 2 | 4 |  |  | 81 | 201 |  |  |  |  | 96 | 239 | 84 | 210 |  |  | 2 | 5 | 24 | 58 |  |  |  |  | 8 | 20 | 1357 | 3380
8 | 060.082.0104 | Aplicadores. Con algodón. De madera. Envase con 150 a 750 piezas. | Pieza | 1758 | 4392 | 320 | 800 | 192 | 480 | 256 | 636 | 48 | 120 | 274 | 683 | 32 | 78 | 1032 | 2580 | 66 | 165 | 8 | 20 | 4 | 8 |  |  | 140 | 348 |  |  |  |  | 2 | 2 | 228 | 570 | 846 | 2112 | 68 | 168 |  |  |  |  | 48 | 120 | 34 | 84 | 5356 | 13366
9 | 060.088.0017 | Apósitos. Transparente, microporoso, autoadherible, estéril y desechable. Medidas: 7.0 a 8.5 x 5.08 a 6.0 cm. Envase con 50 piezas. | Pieza | 212 | 530 | 67 | 167 | 402 | 1004 | 249 | 619 | 4 | 7 | 244 | 609 | 52 | 130 | 304 | 758 | 2008 | 5019 | [6 empty] | 423 | 1056 | 836 | 2088 |  |  | 60 | 148 | 4 | 9 | [6 empty] | 2 | 4 |  |  | 29 | 71 | 4896 | 12219
10 | 060.088.0835 | Apósitos. Con barrera antimicrobiana. Estéril y desechable. 40 cm x 20 cm a 40 cm. Envase con 6 piezas. | Pieza | [6 empty] | 600 | 1500 | 40 | 100 | 169 | 420 | 26 | 62 | 96 | 238 | 48 | 119 | [6 empty] | 175 | 435 |  |  |  |  | 80 | 200 | [14 empty] | 1234 | 3074
11 | 060.125.0038 | Bolsas. Para alimentación parenteral pediátrica de 500 ml de etilvinil acetato con bureta de 150 ml graduada para llenado de la bolsa en volúmenes precisos con cápsula de inyección para medicamentos con conexión luer lock para el sistema de llenado con pinza para sellado hermético con escala de medición cada 50 ml sistema para llenado de tres vías con catéter luer lock a la bolsa y bayonetas a sus extremos distales y con un filtro para entrada de aire en la bureta y pinzas para interrupción de flujo y asa para colgar. Estéril. Pieza. | Pieza | [10 empty] | 840 | 2100 |  |  |  |  | 56 | 140 |  |  |  |  | 520 | 1300 | [6 empty] | 80 | 200 | [14 empty] | 1496 | 3740
12 | 060.125.0582 | Bolsas. Para ileostomía o colostomía. Tamaño adulto. Autoadherible de plástico grado médico suave transparente a prueba de olor drenable en forma de botella de 30 x 15 cm abierta en su parte más angosta con cuello de 6 a 9 cm de ancho y 3.0 a 6.2 cm de largo con pinza de seguridad o mecanismo de cierre con protector de piel integrado a base de carboximetilcelulosa sódica con adhesivo con guía recortable que permita abrir orificio para el estoma a diferentes medidas que van de 25 a 60 mm la cara interna deberá tener un protector que evite la irritación de la piel. Pieza. | Pieza | 1600 | 4000 | 400 | 1000 |  |  | 4955 | 12385 |  |  | 1947 | 4865 | 624 | 1560 | 4447 | 11113 | 3440 | 8600 | 3200 | 8000 | 12 | 30 | 160 | 400 | 499 | 1245 |  |  | 48 | 120 | 352 | 880 | 24 | 60 |  |  | 406 | 1012 | [6 empty] | 150 | 372 | 22264 | 55642
13 | 060.125.0590 | Bolsas. Para ileostomía o colostomía. Equipo compuesto de: cuatro bolsas de plástico grado médico suave transparente a prueba de olor drenable en forma de botella de 30 x 15 cm abierta en su parte más angosta con cuello de 6 a 9 cm de ancho y de largo 3.0 a 6.2 cm con sistema de ensamble hermético para la placa protectora y que permita insertar un cinturón elástico con pinza de seguridad o mecanismo de cierre. La cara interna de la bolsa deberá tener protector que evite la irritación de la piel. Cuatro placas protectoras de la piel a base de carboximetilcelulosa sódica con adhesivo y sistema de aro de ensamble hermético de 55 a 70 mm de diámetro con orificio inicial para el estoma y guía que permita abrirlo de 25 mm hasta 60 mm según el diámetro del aro del ensamble correspondiente. Equipo. | Equipo | [6 empty] | 4767 | 11914 |  |  | 840 | 2100 | 384 | 960 | 188 | 470 | 89 | 221 |  |  | 268 | 670 |  |  | 228 | 570 |  |  | 10 | 24 | 352 | 880 | 28 | 70 |  |  | 216 | 538 | [8 empty] | 7370 | 18417
14 | 060.125.2505 | Bolsas. Para uso general de polietileno. Biodegradable. Calibre entre 150-200. Para la recolección y desechos de residuos no RPBI. Medidas: 30 x 20 cm. Envase con 100 piezas. | Pieza | [6 empty] | 10 | 24 |  |  |  |  | 188 | 468 |  |  |  |  | 80 | 200 |  |  |  |  | 581 | 1452 | [8 empty] | 10 | 24 | [10 empty] | 869 | 2168
15 | 060.125.2828 | Bolsas. Bolsa de papel grado médico. Para esterilizar con gas o vapor. Con o sin tratamiento antibacteriano; con reactivo químico impreso y sistema de apertura. Bolsa para esterilización con gas o vapor. Medidas: 9.0 x 12.5 x 5.0 cm. Envase con 1000 piezas. | Pieza |  |  |  |  | 78 | 192 | [8 empty] | 12 | 28 | [8 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 12 | 30 | [12 empty] | 104 | 252
16 | 060.125.3545 | Bolsas. Para alimentación parenteral para adulto de 3 litros estéril atóxica de etilvinil acetato con cápsula de inyección para medicamentos con conexión luer lock para el sistema de llenado con pinza para sellado hermético con escala de medición cada 100 ml sistema para llenado de 3 vías con catéter luer lock a la bolsa y bayonetas a sus extremos distales y con un filtro para entrada de aire en cada una de las bayonetas y pinzas para interrupción de flujo y asa para colgar. Pieza. | Pieza |  |  | 80 | 200 |  |  | 3228 | 8070 |  |  | 2689 | 6720 |  |  |  |  | 176 | 440 |  |  |  |  | 240 | 600 | [6 empty] | 2560 | 6400 |  |  | 2880 | 7200 | [10 empty] | 11853 | 29630
17 | 060.125.3602 | Bolsas. Para nutrición enteral estéril con equipo integrado para bomba capacidad de 1000 ml. Pieza. | Pieza | 1040 | 2600 |  |  |  |  | 8960 | 22400 |  |  | 3025 | 7560 | [8 empty] | 10 | 24 |  |  |  |  | 824 | 2060 | [18 empty] | 13859 | 34644
18 | 060.125.3776 | Bolsas. Para ileostomía o colostomía. Tamaño infantil. Autoadherible de plástico grado médico suave transparente a prueba de olor drenable en forma de botella de 23 x 13 cm abierta en su parte más angosta con cuello ancho 5 a 6 cm y 3 a 5 cm de largo con pinza de seguridad o mecanismo de cierre con protector de piel integrado a base de carboximetilcelulosa sódica con adhesivo con guía recortable que permita abrir orificio para el estoma a diferentes medidas que van de 6 a 60 mm la cara interna deberá tener un protector que evite la irritación de la piel. Envase con 10 Piezas. | Pieza | 778 | 1944 | 59 | 146 |  |  | 78 | 193 | 1004 | 2508 | 4 | 8 | 2 | 5 | [6 empty] | 1 | 2 | [6 empty] | 4 | 10 |  |  | 4 | 10 | [12 empty] | 1934 | 4826
19 | 060.125.3917 | Bolsas. Para ileostomía o colostomía. Tamaño neonatal. Autoadherible de plástico grado médico suave transparente a prueba de olor drenable en forma de botella de 21.5 X 8.6 cm con pinza de seguridad mecanismo de cierre con protector de piel integrado a base de carboximetilcelulosa sódica con adhesivo con guía recortable que permite abrir orificio para el estoma a diferentes medidas que van de 6 a 40 mm la cara interna de la bolsa deberá tener protector que evite la irritación de la piel. Pieza. | Pieza | 2400 | 6000 | 120 | 300 | 116 | 288 | 60 | 150 | 2064 | 5160 | 57 | 140 | 6 | 14 | [6 empty] | 2 | 4 | [6 empty] | 16 | 40 | [6 empty] | 540 | 1350 | [8 empty] | 5381 | 13446
21 | 060.165.1359 | Catéter de doble lumen con ranuras, manguito impregnado en plata y revestimiento de heparina para hemodiálisis de tamaño adulto. Kit de catéter permanente para hemodiálisis tamaño adulto de doble lumen, calibre 14.5 Fr. con longitudes de implante de 19 a 33 cm. Longitud del Catéter de 36 a 50 cm Material de uretano con cojinete de poliéster, extensiones dobles con pinzas de alta resistencia, manguilla impregnada en plata antimicrobial, situado entre el eje del dispositivo y el cojinete. La superficie externa (de cojinete a punta) e interna (todo el lumen) del catéter. Incluye revestimiento de heparina no eluyente. Diseño de la punta: simétrica en espiral, con orificios laterales en corte láser, uno en la pared arterial y uno en la pared venosa. Extensiones rectas de silicón, con indicadores de color rojo y azul. Incluye equipo introductor, el cual contiene: catéter doble lumen 14.5 Fr., aguja introductora calibre 18G, introductor con camisa desprendible con válvula antirreflujo, estiletes de inserción (2), tunelizador bifurcado, guía de alambre de 0.038”, jeringa de 12cc y dilatadores de tejido de 12 Fr. y 14 Fr., tapones de sellado, bisturí 11, 2 Apósitos. postquirúrgicos con borde adhesivo, 4 Gasas de algodón 4x4” Las Unidades médicas seleccionarán la longitud adecuada de acuerdo a sus necesidades. | Pieza | [6 empty] | 74 | 182 |  |  | 160 | 400 | [20 empty] | 40 | 100 | [12 empty] | 274 | 682
22 | 060.166.1325 | Catéteres. Cola de cochino de poliuretano radiopaco. Longitud: 30 cm Calibre: .10 Fr. (Repuesto de la clave 060.345.0222 del Catálogo de Material de Curación). Pieza. | Pieza | [10 empty] | 57 | 140 |  |  | 12 | 30 |  |  | 8 | 20 | [10 empty] | 20 | 50 | [14 empty] | 97 | 240
23 | 060.166.1564 | Catéteres. Ureteral doble "J" de poliuretano o copolímero olefínico en bloque radiopaco Longitud: 24 cm. Calibre: 7 Fr. (Repuesto de la clave 060.345.0982 del catálogo de material de curación). Pieza. | Pieza |  |  | 16 | 40 | [12 empty] | 132 | 330 | [28 empty] | 148 | 370
25 | 060.166.3602 | Catéter multipropósito con orificio terminal, de nylon o politetrafluoretileno, con capacidad de guía de 0.038”. Longitud 100 cm. Estéril y desechable. Calibre: 5 Fr. Pieza. | Pieza | [12 empty] | 6 | 14 |  |  | 130 | 325 | [6 empty] | 4 | 9 | 730 | 1822 |  |  |  |  | 16 | 40 | [12 empty] | 886 | 2210
26 | 060.166.4246 | Catéter periférico de seguridad para la infusión de soluciones intravenosas de poliuretano o fluoretileno-propileno radiopaco con o sin aletas para fijación. La aguja contiene un dispositivo de seguridad que la inactiva cuando se retira del catéter y tapón protector. Estéril y desechable. Calibre: 18 G Longitud: 45-52 mm Pieza. | Pieza | 7200 | 18000 |  |  |  |  | 2400 | 6000 |  |  |  |  | 1292 | 3228 | [16 empty] | 160 | 400 |  |  | 4320 | 10800 | [10 empty] | 15372 | 38428
27 | 060.166.5204 | Catéter periférico de seguridad para la infusión de soluciones intravenosas de poliuretano o fluoretileno-propileno radiopaco con o sin aletas para fijación. La aguja contiene un dispositivo de seguridad que la inactiva cuando se retira del catéter y tapón protector. Estéril y desechable. Calibre: 14 G Longitud: 45-52 mm Pieza. | Pieza | 4000 | 10000 | 1200 | 3000 |  |  | 1000 | 2500 |  |  |  |  | 806 | 2012 | 370 | 924 |  |  | 240 | 600 |  |  | 240 | 600 | 87 | 215 |  |  |  |  | 788 | 1968 | 80 | 200 | 3552 | 8880 | [10 empty] | 12363 | 30899
28 | 060.167.0680 | Cánulas Orofaríngeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: 6 Longitud: 110 mm. Pieza | Pieza | 800 | 2000 | 24 | 60 | 480 | 1200 | 804 | 2008 | 1744 | 4360 |  |  | 120 | 296 | 317 | 792 | 100 | 250 | 16 | 40 |  |  | 104 | 256 | 82 | 203 |  |  | 24 | 60 | 452 | 1128 | 2060 | 5150 | 1400 | 3500 | 40 | 100 |  |  |  |  | 960 | 2400 |  |  | 9527 | 23803
29 | 060.167.2884 | Catéteres. Epidural con adaptador guía estéril desechable calibre 18 o 19 G de material plástico flexible radiopaco resistente a acodaduras con marcas indelebles cm a cm iniciando a partir de 4.8 a 5.5 cm del primer orificio proximal hasta 20 cm con punta roma sin orificio con bordes uniformemente redondeados con orificios laterales distribuidos en forma espiral en 1 1/2 cm a partir de la punta proximal y con longitud de 900 a 1050 mm. Pieza. | Pieza | [24 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 48 | 120 | [10 empty] | 50 | 122
30 | 060.167.3437 | Catéteres. Para embolectomía. Estériles y desechables. Modelo: fogarty. Longitud: 80 cm. Calibre: 7 Fr. Pieza. | Pieza |  |  |  |  | 10 | 24 | 2 | 2 |  |  | 135 | 336 | 12 | 30 | [10 empty] | 13 | 29 | [6 empty] | 16 | 40 | [12 empty] | 188 | 461
31 | 060.167.7974 | Catéteres. Para neumotórax con válvula de Heimlich con aguja 18 G calibre 8 Fr. Pieza. | Pieza | [6 empty] | 130 | 322 | 8 | 20 | 79 | 196 | 6 | 14 |  |  | 140 | 350 | 24 | 60 |  |  | 4 | 6 | 30 | 72 | 250 | 624 | 20 | 50 |  |  | 840 | 2100 | [12 empty] | 1531 | 3814
32 | 060.168.2560 | Tubos. Endotraqueales. De plástico grado médico con marca radiopaca estériles desechables con globo de alto volumen y baja presión incluye una válvula un conector y una escala en mm para determinar la profundidad de la colocación del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque individual. Diámetro interno: 9.0 mm Calibre: 36 Fr. Pieza. | Pieza | 84 | 210 | 8 | 20 | 144 | 360 | 960 | 2400 |  |  | 169 | 420 | 88 | 218 | 40 | 100 | [6 empty] | 48 | 120 | 68 | 169 |  |  | 32 | 80 | 164 | 410 | 115 | 285 | 192 | 480 | 80 | 200 | 36 | 86 |  |  | 40 | 100 |  |  | 2268 | 5658
33 | 060.168.4418 | Sondas. Gastrointestinales desechables y con marca radiopaca. Tipo: levin. Calibre: 18 Fr. Pieza. | Pieza |  |  | 92 | 230 | 2400 | 6000 | 1280 | 3200 | 240 | 600 | 837 | 2090 | 2122 | 5304 | 212 | 528 | 44 | 110 | 64 | 160 | 128 | 320 |  |  | 4926 | 12313 | 1248 | 3120 | 800 | 2000 | 492 | 1230 | 80 | 200 | [12 empty] | 14965 | 37405
34 | 060.168.8245 | Cánulas. Para traqueostomía adulto de cloruro de polivinilo sin globo radio paco con endocánula. Placa de retención con anillo roscado para la fijación de la endocánula y guía de inserción. Estéril y desechable. Diámetro interno: 8.0 mm ± 0.2 mm. Diámetro externo: 11.3 mm ± 0.5 mm. Longitud: 74 mm ± 5 mm. Pieza. | Pieza | [10 empty] | 34 | 84 | [12 empty] | 4 | 7 | [6 empty] | 120 | 300 | 48 | 120 | [10 empty] | 206 | 511
36 | 060.182.0194 | Cementos. Ionómero de vidrio con aleación de limadura de plata. Polvo 15 g. Silicato de aluminio 100%. Líquido 10 g 8 ml. Ácido poliacrílico 45%. Polvo de limadura de plata 17 g. Plata 56% estaño 29% cobre 15%. Estuche. | Pieza | [6 empty] | 16 | 40 | [38 empty] | 16 | 40
37 | 060.189.0205 | Cepillos. Para pulido de amalgamas y profilaxis. De cerdas negras en forma de brocha. Para pieza de mano. Pieza. | Pieza | [12 empty] | 444 | 1106 | [18 empty] | 200 | 500 |  |  | 324 | 806 | [8 empty] | 968 | 2412
38 | 060.203.0058 | Cintas. Para portamatriz. De amalgama metálica de 5 mm de longitud. Envase con 12 piezas. | Pieza | [6 empty] | 16 | 40 | [24 empty] | 40 | 100 | [12 empty] | 56 | 140
39 | 060.203.0207 | Cintas. Para esterilización en vapor a presión. Tamaño: 18 mm x 50 M. Rollo. | Pieza | 800 | 2000 | 560 | 1400 | 5520 | 13800 | 1016 | 2538 |  |  | 1149 | 2870 | 188 | 468 | 430 | 1075 | 1000 | 2500 | 320 | 800 | 64 | 160 | 40 | 100 |  |  | 654 | 1632 | 384 | 960 | 640 | 1600 | 4648 | 11620 | 1440 | 3600 | 3592 | 8978 | 778 | 1944 |  |  | 680 | 1700 | 162 | 404 | 24065 | 60149
40 | 060.203.0298 | Cintas. Testigo para esterilización con gas de óxido de etileno. Tamaño: 18 mm x 50 m. Rollo. | Pieza | 160 | 400 |  |  | 1440 | 3600 | 120 | 300 |  |  | 62 | 154 |  |  | 12 | 28 | 44 | 110 | [8 empty] | 38 | 92 | 168 | 420 | 496 | 1239 | 248 | 616 |  |  | 808 | 2020 | [8 empty] | 3596 | 8979
41 | 060.203.0561 | Cintas. Cinta transparente plástica microperforada de polietileno; con adhesivo hipoalergénica. Longitud de 9-9.5 mts. Ancho: 5.00 cm. Pieza | Pieza | 3600 | 9000 | 8 | 20 | 19240 | 48096 | 356 | 888 |  |  |  |  | 1092 | 2730 | 3406 | 8514 | 920 | 2300 | 120 | 300 | [6 empty] | 5576 | 13936 |  |  | 288 | 720 | 8240 | 20600 | 2592 | 6480 | [6 empty] | 720 | 1800 | 160 | 396 | 46318 | 115780
42 | 060.203.0579 | Cintas. Cinta transparente plástica microperforada de polietileno; con adhesivo hipoalergénica. Longitud de 9-9.5 mts. Ancho: 7.50 cm. Pieza | Pieza |  |  | 8 | 20 | 5760 | 14400 | 53 | 132 |  |  |  |  | 936 | 2340 | 1720 | 4300 | 760 | 1900 | 120 | 300 | [12 empty] | 7075 | 17684 | 2200 | 5496 | [6 empty] | 488 | 1220 | 158 | 394 | 19278 | 48186
43 | 060.231.0104 | Compresas. Para vientre. De algodón con trama radiopaca. Longitud: 70 cm. Ancho: 45 cm. Envase con 6 piezas. | Pieza | 640 | 1600 | 9600 | 24000 | 96000 | 240000 | 6601 | 16501 | 2374 | 5934 | 4200 | 10500 | 3456 | 8640 | 3010 | 7525 | 10600 | 26500 | 600 | 1500 | 40 | 100 | 920 | 2300 | 24702 | 61751 | 2432 | 6076 |  |  | 160 | 400 | 4960 | 12400 | 288 | 720 | 1816 | 4536 | 2508 | 6266 | [6 empty] | 174907 | 437249
44 | 060.308.0177 | Condón masculino. De hule látex. Envase con 100 piezas. | Caja |  |  | 38 | 94 | 5 | 11 | 146 | 362 |  |  | 6 | 14 | 15 | 37 | 1 | 2 | 46 | 113 | 8 | 19 |  |  |  |  | 1 | 1 | 282 | 705 | [10 empty] | 25 | 62 |  |  |  |  | 4 | 8 | 577 | 1428
45 | 060.308.0193 | Dispositivos. Dispositivo Intrauterino T de cobre para nulíparas estéril con 380 mm2 de cobre enrollado con bordes redondos con longitud horizontal de 22.20 a 23.20 mm longitud vertical de 28.0 a 30.0 mm filamento de 20 a 25 cm bastidor con una mezcla del 77 al 85% de plástico grado médico y del 15 al 23% de sulfato de bario con tubo insertor y aplicador montable con tope cervical. Pieza. | Pieza |  |  | 480 | 1200 |  |  | 40 | 100 |  |  | 29 | 70 | 64 | 156 | [30 empty] | 8 | 20 | 621 | 1546
46 | 060.345.0305 | Equipos. Para medición de presión venosa central. Consta de: Una llave de 3 vías. Una escala para medir en milímetros. Tubo de conexión al paciente. Tubo de conexión al frasco de solución. Tubo para medir la presión con indicador flotante. Equipo. | Equipo |  |  | 100 | 250 | 4800 | 12000 | 100 | 250 |  |  | 826 | 2063 | 64 | 156 | 53 | 132 | 220 | 550 |  |  | 32 | 80 | 19 | 45 | 130 | 322 | 170 | 424 |  |  | 442 | 1105 | 96 | 240 | 288 | 720 | 404 | 1008 |  |  |  |  | 24 | 60 |  |  | 7768 | 19405
50 | 060.345.4067 | Equipo para baño de esponja. Consta de: -Manopla para lavado, de tela no tejida, resistente hasta 400C de temperatura; hipoalergénica, suave, no irritante a la piel; forma y ajuste anatómico e impregnada de substancias tensioactivas y antisépticas o Manopla pre-enjabonada: Es suficiente humedecer con agua la superficie de la palma de la mano donde se encuentra la esponjacon el jabón y masajear la parte del cuerpo a tratar. Dicho jabón es hipoalergénico y contiene un máximo del 0.3% de Chlorexidina con alto poder antiséptico. Manopla para secado, de tela no tejida, absorbente, hipoalergénica, suave, no irritante a la piel; forma y ajuste anatómico. Desechable o Manopla para secado completamente absorbente dejando la piel sin ningún residuo de jabón o agua, quedando completamente limpia, suave e hidratada Equipo. | Equipo | 120 | 300 | 80 | 200 |  |  | 11166 | 27915 |  |  | 6389 | 15971 | 2184 | 5460 | 40000 | 100000 | 176 | 440 | [8 empty] | 7488 | 18720 | 6320 | 15800 |  |  |  |  | 960 | 2400 | 2848 | 7120 | 102 | 254 | [6 empty] | 77833 | 194580
51 | 060.435.0017 | Gel. Gel oral para enjuague bucal compuesto a base de Hialuronato de sodio al 0.1% y Polivinilpirrolidona al 9.0%. Coadyuvante en el tratamiento de lesiones de la cavidad bucofaríngea. Sobre con 15 ml. | Pieza | 80 | 200 | 2 | 4 |  |  |  |  | 4880 | 12200 |  |  | 56 | 140 |  |  | 14 | 33 | [12 empty] | 80 | 200 | 1200 | 3000 | 1440 | 3600 | [10 empty] | 7752 | 19377
52 | 060.436.0057 | Gasas. Seca cortada de algodón 100%. Tejida. Doblada en 12 capas. No estéril. Tipo de tejido VII. De 20 x 12 Título de hilo de 28 a 32 m/g tanto en urdimbre como en trama. Peso mínimo por m2 19g/ m2 Largo: 7.5 cm. Ancho: 5 cm. Área: 432 cm2. Envase con 200. | Pieza | 1200 | 3000 | 640 | 1600 |  |  | 680 | 1700 | 800 | 2000 | 197 | 490 | 6 | 14 | 413 | 1030 | 2816 | 7040 | 2400 | 6000 |  |  | 54 | 133 | 3252 | 8129 | 5992 | 14976 | 9408 | 23520 |  |  | 960 | 2400 | 7680 | 19200 | 1200 | 3000 | 16 | 36 |  |  |  |  | 74 | 182 | 37788 | 94450
53 | 060.436.0685 | Gasas. Gasa seca cortada de tela no tejida no estéril. 10 cm x 10 cm. Envase con 200 Piezas. | Pieza | [6 empty] | 792 | 1978 |  |  |  |  | 12 | 30 | [8 empty] | 40 | 100 |  |  | 126 | 312 |  |  |  |  | 3362 | 8402 | 960 | 2400 | 1200 | 3000 | [8 empty] | 6492 | 16222
54 | 060.456.0391 | Guantes. Para exploración ambidiestro estériles. De látex desechables. Tamaños: Mediano. Envase con 100 piezas. | Pieza | 1216 | 3039 | 406 | 1013 | 1459 | 3646 | 1108 | 2769 | 4 | 9 | 1597 | 3991 | 389 | 972 | 2485 | 6211 | 1203 | 3006 | 82 | 203 |  |  | 143 | 357 | 3524 | 8807 | 843 | 2107 | 1297 | 3241 |  |  | 3441 | 8601 | 4538 | 11345 | 2131 | 5326 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 27 | 136 | 338 | 26017 | 65016
55 | 060.456.0409 | Guantes. Para exploración ambidiestro estériles. De látex desechables. Tamaños: Grande. Envase con 100 piezas. | Pieza | 41 | 102 | 410 | 1023 | 737 | 1842 | 2184 | 5459 |  |  |  |  | 197 | 491 | 314 | 785 | 1254 | 3135 | 69 | 171 |  |  | 14 | 33 | 537 | 1341 | 852 | 2129 | 983 | 2456 |  |  | 1687 | 4216 | 4913 | 12282 | 534 | 1333 |  |  |  |  | 8 | 20 | 15 | 36 | 14749 | 36854
56 | 060.456.0623 | Guantes. de nitrilo o polibutadine-acrylonitrilo libre de látex ambidiestro desechable estéril. Tamaño: Chico Par. | Pieza | 816 | 2038 | 2285 | 5710 |  |  | 25438 | 63592 | 11097 | 27740 | 165 | 411 | 326 | 814 | 1875 | 4687 | 42 | 102 | 326 | 815 | 351 | 876 | 392 | 978 | 237 | 592 | 21196 | 52989 |  |  | 40 | 98 | 6175 | 15435 | 196 | 489 | 11740 | 29348 | 164 | 408 | [6 empty] | 82861 | 207122
57 | 060.456.0631 | Guantes. de nitrilo o polibutadine-acrylonitrilo libre de látex ambidiestro desechable estéril. Tamaño: Mediano Par. | Pieza | 480 | 1200 | 1600 | 3999 |  |  | 8003 | 20004 | 14607 | 36512 | 887 | 2216 | 1152 | 2879 | 1120 | 2799 | 41 | 100 | 480 | 1200 | 375 | 936 | 845 | 2112 | 795 | 1985 | 29114 | 72785 |  |  | 196 | 488 | 33521 | 83801 | 738 | 1843 | 16141 | 40352 | 452 | 1128 |  |  |  |  | 64 | 160 | 110611 | 276499
58 | 060.456.0649 | Guantes. de nitrilo o polibutadine-acrylonitrilo libre de látex ambidiestro desechable estéril. Tamaño: Grande Par. | Pieza | 406 | 1013 | 1287 | 3217 |  |  | 8048 | 20116 | 8159 | 20395 | 41 | 101 | 1054 | 2635 | 756 | 1890 | 41 | 100 | 322 | 804 | 314 | 784 | 161 | 402 | 234 | 584 | 5019 | 12547 |  |  | 20 | 48 | 4589 | 11469 | 386 | 965 | 6580 | 16448 | 475 | 1185 | [6 empty] | 37892 | 94703
59 | 060.491.0018 | Papeles. Indicador de contacto oclusal. En tiras con pegamento en ambas caras. Block con 15 hojas. | Pieza | [6 empty] | 80 | 200 |  |  | 14 | 33 | [20 empty] | 40 | 100 | [12 empty] | 134 | 333
60 | 060.506.4484 | Protector respiratorio con eficiencia de filtración mínima del 95%, contra aerosoles sólidos y líquidos que no contengan aceite. Útil para partículas sólidas y nieblas líquidas en concentraciones que no excedan las 10 veces el límite de exposición ocupacional (CMP). Ajuste nasal de aluminio moldeable que se adapta a la cara impidiendo el paso de aire. Filtro y cubierta de polipropileno. Con bandas de sujeción para la cabeza de poliuretano/fibras de poliéster. Certificación NIOSH N95 o equivalente. Desechable. Estilo plegado vertical plano. Caja con 500 piezas. | Caja | [6 empty] | 36 | 90 | [22 empty] | 80 | 200 | 4 | 6 | 480 | 1200 | [10 empty] | 600 | 1496
61 | 060.506.4492 | Protector respiratorio con eficiencia de filtración mínima del 95%, contra aerosoles sólidos y líquidos que no contengan aceite. Útil para partículas sólidas y nieblas líquidas en concentraciones que no excedan las 10 veces el límite de exposición ocupacional (CMP). Ajuste nasal de aluminio moldeable que se adapta a la cara impidiendo el paso de aire. Filtro y cubierta de polipropileno. Bandas de sujeción para la cabeza de elastómero. Certificación NIOSH N95 o equivalente. Desechable. Estilo plegado plano vertical. Caja con 900 piezas. | Caja | 10 | 24 |  |  |  |  | 22 | 52 | 20 | 48 | 10 | 23 |  |  | 24 | 58 |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 88 | 220 | 22 | 52 |  |  |  |  | 471 | 1176 | 80 | 200 | [10 empty] | 763 | 1893
62 | 060.527.0305 | Guías. Equipo introductor de catéter arterial consta de: Una guía metálica con dilatador de vaso una funda o camisa con o sin válvula calibres 5, 6, 7 y 8 Fr. | Equipo | [10 empty] | 40 | 98 | [20 empty] | 26 | 65 | [12 empty] | 66 | 163
63 | 060.532.0019 | Equipos. Para irrigación transuretral en "Y" para adaptarse a la bolsa de plástico con entrada especial. Complemento de la clave 060.833.0015. Equipo. | Equipo |  |  | 4 | 6 | 1440 | 3600 | 524 | 1306 |  |  | 61 | 151 |  |  | 344 | 860 | 792 | 1980 | [6 empty] | 210 | 523 | 750 | 1872 |  |  | 32 | 80 | [14 empty] | 4157 | 10378
64 | 060.532.0084 | Equipos. Para venoclisis. Sin aguja estériles desechables. Microgotero. Equipo | Equipo | 5064 | 12660 | 240 | 600 |  |  | 1200 | 2996 | 2129 | 5321 | 6752 | 16880 | 6240 | 15600 |  |  | 11264 | 28160 |  |  |  |  | 104 | 256 | 804 | 2005 |  |  | 2880 | 7200 | [6 empty] | 6400 | 16000 |  |  | 32 | 80 |  |  | 58 | 142 | 43167 | 107900
65 | 060.532.0167 | Equipos. Para venoclisis. Sin aguja estériles desechables. Normogotero. | Equipo | 22488 | 56220 | 24000 | 60000 | 336000 | 840000 | 47700 | 119250 | 2147 | 5366 | 101908 | 254766 | 13104 | 32760 |  |  | 43081 | 107701 | 20000 | 50000 |  |  | 1768 | 4416 | 13893 | 34729 |  |  | 19200 | 48000 | 6960 | 17400 | 160 | 400 | 19200 | 48000 | 12000 | 30000 | 25600 | 64000 | 540 | 1350 |  |  | 4388 | 10970 | 714137 | 1785328
68 | 060.626.0024 | Medias antiembólicas elásticas de compresión mediana para miembros inferiores hasta el muslo. Tallas: Chica larga. Envase con un par. | Pieza |  |  | 80 | 200 |  |  | 3400 | 8500 | 8 | 20 | 1496 | 3738 | 312 | 780 |  |  | 792 | 1980 | [6 empty] | 321 | 801 | [6 empty] | 160 | 400 | 3840 | 9600 |  |  | 34 | 82 |  |  | 288 | 720 |  |  | 10731 | 26821
69 | 060.697.0267 | Pasta o gel. Conductiva. Para electrocardiograma. Envase con 120 ml. | Pieza | 24 | 60 | 800 | 2000 | 576 | 1440 | 66 | 164 | 800 | 2000 | 70 | 175 | 188 | 468 |  |  | 88 | 220 | 64 | 160 |  |  | 14 | 32 |  |  | 312 | 780 |  |  |  |  | 822 | 2053 | 240 | 600 | 48 | 120 | 24 | 60 |  |  | 112 | 280 | 240 | 600 | 4488 | 11212
70 | 060.697.0382 | Gel. Gel a base de Hialuronato de zinc al 0.1% como ingrediente activo. Coadyuvante en el manejo de heridas crónicas. Tubo con 15 g. Pieza. | Pieza |  |  | 8 | 16 |  |  | 36 | 86 | 1200 | 3000 | 170 | 420 | 20 | 46 | 4 | 8 |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 572 | 1430 |  |  | 36 | 90 |  |  | 44 | 110 | [12 empty] | 2106 | 5246
71 | 060.791.0106 | Resina. Fotopolimerizable para restauración de dientes anteriores y posteriores. Jeringa 3.5g. Las instituciones podrán elegir las variantes de color y composición. | Pieza |  |  | 12 | 26 |  |  | 8 | 20 |  |  |  |  | 38 | 92 | [12 empty] | 52 | 126 |  |  |  |  | 64 | 160 |  |  |  |  | 8 | 16 | [6 empty] | 182 | 440
72 | 060.797.0019 | Algodones. Para uso dental. Medida: 3.8 x 0.8 cm. Envase con 500 rollos. | Pieza |  |  | 40 | 100 | 78 | 192 | 4 | 10 |  |  |  |  | 12 | 30 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 4 | [8 empty] | 6 | 14 |  |  |  |  | 4 | 8 | [6 empty] | 148 | 360
73 | 060.833.0346 | Solución intra-articular. Solución estéril elasto-viscosa de aplicación intra-articular. Cada ml contiene: Hilano: 8.0 mg Envase con jeringa de 2 ml. | Pieza | [6 empty] | 40 | 100 | [36 empty] | 560 | 1400 | 600 | 1500
74 | 060.833.0361 | Hialuronato de sodio. Solución estéril elasto-viscosa para aplicación intra-articular Cada ml contiene: Hialuronato de sodio 10 mg. Caja o Envase con jeringa con 2 ml | Pieza | [6 empty] | 608 | 1520 |  |  | 169 | 420 | [20 empty] | 16 | 40 | 846 | 2112 | [10 empty] | 1639 | 4092
75 | 060.841.4231 | Suturas. Catgut simple sin aguja. Longitud de la hebra: 135-150 cm Calibre de la sutura: 2-0 Envase con 12 piezas. | Pieza | 12 | 30 |  |  |  |  | 128 | 320 | [24 empty] | 240 | 600 | [10 empty] | 8 | 20 | 388 | 970
76 | 060.841.8968 | Suturas. Sintéticas absorbibles polímero de ácido glicólico trenzado con aguja. Longitud de la hebra: 20 cm Calibre de la sutura: 8-0 Características de la aguja: 3/8 de círculo con doble armado micropunta espatulada (6.5 mm)Envase con 12 piezas. | Pieza | 40 | 100 |  |  | 30 | 72 | 56 | 140 | [16 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 800 | 2000 | [10 empty] | 2 | 4 | 930 | 2318
77 | 060.842.0220 | Suturas. De poliéster blanco trenzado doble armado con aguja espatulada de 1/4 de círculo longitud de la aguja de 8 a 13 mm longitud de la hebra 45 cm. Calibre 5-0. Envase con 12 piezas. | Pieza | 40 | 100 |  |  |  |  | 978 | 2442 | [6 empty] | 2 | 4 | [16 empty] | 80 | 200 | [12 empty] | 1100 | 2746
78 | 060.842.0436 | Suturas. De monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona con color. Longitud de la hebra: 70 cm Calibre de la sutura: 4-0 Características de la aguja: Aguja ahusada de 1/2 círculo (25 a 26 mm). Envase con 36 piezas. | Pieza | 32 | 80 |  |  |  |  | 54 | 132 | 6833 | 17080 |  |  | 12 | 30 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  | 10 | 24 | 150 | 374 |  |  |  |  | 248 | 620 | [12 empty] | 7341 | 18342
79 | 060.842.0550 | Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de polipropileno con aguja. Longitud de la hebra: 20 cm Calibre de la sutura: 10-0 Características de la aguja: 1/4 de círculo doble armado espatulada (9.12 mm).Envase con 12 piezas. | Pieza | [6 empty] | 90 | 222 | [38 empty] | 90 | 222
80 | 060.859.0592 | Tapón desinfectante. El tapón desinfectará el conector sin aguja un (1) minuto después de la aplicación y protegerá frente a la contaminación entre accesos durante un periodo de hasta (7) días si no se retira. Es una tapa moldeada de polietileno sellada, que contiene Alcohol Isopropílico al 70% (IPA). 25 tiras/caja (250 tapones/ caja) | Caja |  |  | 800 | 2000 |  |  | 80 | 200 |  |  | 7 | 14 | 32 | 78 | 44 | 110 | 500 | 1250 |  |  | 128 | 320 | [6 empty] | 40 | 100 | 160 | 400 | 68200 | 170500 | 68 | 168 | 96 | 236 | [8 empty] | 70155 | 175376
81 | 060.889.0158 | Tiras. De celuloide para conformar restauraciones de resina. Ancho: 8 a10 mm Calibre: Fino Envase con 50 piezas. | Pieza | [32 empty] | 8 | 20 |  |  | 16 | 40 | [8 empty] | 24 | 60
82 | 060.889.0208 | Tiras. De lija para pulir restauraciones de resina. Grueso y mediano. Envase con 150 piezas tiras dobles. | Pieza | [32 empty] | 4 | 8 |  |  | 14 | 32 | 4 | 6 | [6 empty] | 22 | 46
83 | 060.889.0224 | Tiras. De lija para pulir restauraciones de resina. Extra fino fino mediano y grueso. Envase con 100 piezas. | Pieza | [32 empty] | 4 | 8 |  |  |  |  | 4 | 6 | [6 empty] | 8 | 14
84 | 060.910.0011 | Eyectores. Para saliva de plástico desechable.Envase con 100 piezas. | Pieza |  |  | 2 | 2 | 116 | 288 | 620 | 1550 | 40 | 100 |  |  | 32 | 78 | [10 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 50 | 124 |  |  | 162 | 404 | 60 | 150 | [6 empty] | 1084 | 2698
85 | 060.932.2649 | Válvulas. Para derivación de líquido cefalorraquídeo de diafragma presión media de 80 a 120 mm de H2O catéter cefálico o ventricular de 15 cm mínimo de longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de longitud. Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y desechable. Tamaños: Adulto Pieza. | Pieza | 12 | 30 |  |  | 96 | 240 | 2 | 4 | 8 | 20 | 51 | 126 | [34 empty] | 169 | 420
86 | 060.953.0969 | Guatas. Tubular de algodón estoquinete y dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud : 22.81 M Ancho: 7.5 cm. Rollo. | Pieza | 12 | 30 |  |  |  |  | 178 | 444 | 4 | 10 | [8 empty] | 80 | 200 |  |  |  |  | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  | 16 | 36 |  |  |  |  | 352 | 880 |  |  | 646 | 1604
87 | 060.953.3260 | Vendas. Venda inmovilizadora de fibra de vidrio con recubrimiento ahulado en todas sus fibras impregnada de resina de poliuretano que al contacto con el agua provoca una reacción química de fraguado con guante de hule longitud 3.65 M. Ancho: 7.6 cm. Pieza. | Pieza | 72 | 180 |  |  |  |  | 1169 | 2922 | 800 | 2000 | 140 | 350 | [12 empty] | 11 | 27 | [10 empty] | 480 | 1200 |  |  |  |  | 5760 | 14400 | 8 | 20 | 8440 | 21099
88 | 060.953.3286 | Vendas. Venda inmovilizadora de fibra de vidrio con recubrimiento ahulado en todas sus fibras impregnada de resina de poliuretano que al contacto con el agua provoca una reacción química de fraguado con guante de hule longitud 3.65 M. Ancho: 12.7 cm. Pieza. | Pieza | 36 | 90 | [6 empty] | 800 | 2000 | 140 | 350 | [12 empty] | 38 | 93 | [10 empty] | 80 | 200 | [8 empty] | 1094 | 2733
89 | 130.258.0392 | Collarines tipo: Thomas. Blando para limitar la flexión dorsal y ventral de la columna cervical ajustable acojinado elaborado en hule espuma forrado en estoquinete cierre de velcro. Chico. Pieza. | Pieza | 16 | 40 | [22 empty] | 5 | 12 | [20 empty] | 21 | 52
90 | 130.258.0426 | Collarines tipo: Thomas. Blando para limitar la flexión dorsal y ventral de la columna cervical ajustable acojinado elaborado en hule espuma forrado en estoquinete cierre de velcro. Grande. Pieza. | Pieza | 16 | 40 | [16 empty] | 8 | 20 |  |  |  |  | 2 | 2 | [20 empty] | 26 | 62
92 | 531.784.0204 | Reanimador de asistencia ventilatoria. Equipo para ayudar a restablecer la función de la ventilación por método no invasivo en pacientes neonatos pediátricos y adultos. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Bolsa de doble cubierta o cubierta sencilla. Autoinflable. Desarmable y esterilizable. Válvula de no reinhalación de baja resistencia espiratoria. Reservorio de oxígeno con capacidad en ml. Conexión para oxígeno suplementario. Conectores para el paciente. Volumen de la bolsa. Resistencias inspiratoria y espiratoria máximas en agua/litro/segundo. | Pieza |  |  | 80 | 200 | 3280 | 8200 | 56 | 140 |  |  | 280 | 700 | 18 | 42 |  |  | 2500 | 6250 | [14 empty] | 8 | 20 | [12 empty] | 6222 | 15552
93 | 537.375.0305 | Espejo ginecológico. Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño chico. | Pieza | [6 empty] | 1120 | 2800 |  |  | 280 | 700 | 6 | 14 |  |  | 9 | 22 | [28 empty] | 1415 | 3536
94 | 537.375.0313 | Espejo ginecológico. Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño grande. | Pieza | [6 empty] | 480 | 1200 |  |  | 140 | 350 | 6 | 14 |  |  | 18 | 44 | [28 empty] | 644 | 1608
95 | 537.375.0321 | Espejo ginecológico. Espejo vaginal Graves o Pederson tamaño mediano. | Pieza | [6 empty] | 800 | 2000 |  |  |  |  | 6 | 14 |  |  | 18 | 44 | [28 empty] | 824 | 2058

## Hoja1
DE LAS 14 12 ESTAN ADJUDICADAS Y 2 IMPUGNADAS