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Convocatoria

0En observancia al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos, 26 fracción II, 26 Bis fracción II, 28 fracción I, 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los relativos de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana invitadas al presente procedimiento cuya actividad comercial esté relacionada con los servicios a contratar descritos en el Anexo 1 (Anexo técnico).

[bookmark: _Toc367205732][bookmark: _Toc431385995][bookmark: _Toc431386272][bookmark: _Toc479060948]1.- Identificación de la invitación a cuando menos tres personas.

[bookmark: _Toc431385996][bookmark: _Toc431386273][bookmark: _Toc479060949][bookmark: _Toc367205733]1.1.- Datos de identificación.

	Entidad contratante:
	Instituto Mexicano del Seguro Social.


	[bookmark: _Toc428352174][bookmark: _Toc428352788][bookmark: _Toc428355179][bookmark: _Toc428360164][bookmark: _Toc428378483]Área contratante:
	[bookmark: _Toc428352175][bookmark: _Toc428352789][bookmark: _Toc428355180][bookmark: _Toc428360165][bookmark: _Toc428378484]Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos.
División de Contratación de Activos y Logística.


	[bookmark: _Toc428352176][bookmark: _Toc428352790][bookmark: _Toc428355181][bookmark: _Toc428360166][bookmark: _Toc428378485]Domicilio:
	[bookmark: _Toc428352177][bookmark: _Toc428352791][bookmark: _Toc428355182][bookmark: _Toc428360167][bookmark: _Toc428378486]Calle Durango número 291, Piso 5, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, México.


	Área requirente/técnica:
	Coordinación de Conservación y Servicios Generales/Coordinación de Control Técnico de Insumos.


[bookmark: _Toc367205734][bookmark: _Toc431385997][bookmark: _Toc431386274]

[bookmark: _Toc479060950]1.2.- Medio y carácter del procedimiento.
La presente Invitación a Cuando Menos Tres Personas, conforme al medio utilizado es electrónica. Por lo cual los licitantes deberán participar únicamente a través de CompraNet de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 Bis fracción II de la LAASSP, y en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado CompraNet”, publicado en DOF el 28 de junio de 2011.

El carácter del presente procedimiento de contratación es Nacional.

[bookmark: _Toc431385998][bookmark: _Toc431386275][bookmark: _Toc479060951][bookmark: _Toc367205737]1.3.- Número de identificación de la invitación a cuando menos tres personas asignado por CompraNet.

IA-019GYR019-E125-2017

[bookmark: _Toc431385999][bookmark: _Toc431386276][bookmark: _Toc479060952]1.4.- Indicación de los ejercicios fiscales para la contratación.
La presente contratación implicará sólo el ejercicio fiscal 2017. 

[bookmark: _Toc431386000][bookmark: _Toc431386277][bookmark: _Toc479060953]1.5.- Idioma en que se deberán presentar las propuestas, los anexos legales, administrativos y técnicos, así como en su caso los folletos que se acompañen.
Las proposiciones deberán presentarse en idioma español.

[bookmark: _Toc367205738][bookmark: _Toc431386001][bookmark: _Toc431386278][bookmark: _Toc479060954]1.6.- Disponibilidad presupuestaria.
Se cuenta con el recurso presupuestal para el ejercicio 2017, de conformidad con el dictamen de de Disponibilidad Presupuestal Previo No. 0000167252-2017. 

[bookmark: _Toc367205740][bookmark: _Toc431386002][bookmark: _Toc431386279][bookmark: _Toc479060955]2.- Objeto y alcance de la invitación a cuando menos tres personas.
[bookmark: _Toc431386003][bookmark: _Toc431386280]
[bookmark: _Toc479060956][bookmark: _Toc428352185][bookmark: _Toc428352799][bookmark: _Toc428355191][bookmark: _Toc428360176][bookmark: _Toc428378495]2.1.- Objeto de la contratación.
[bookmark: _Toc428988652][bookmark: _Toc428988697][bookmark: _Toc428988741][bookmark: _Toc431386004][bookmark: _Toc431386281]
Se requiere contratar el servicio de “Calibración o medición a equipos e instrumentos, que se utilizan en el laboratorio de la Coordinación de Control Técnico de Insumos”, propiedad del Instituto para para verificar la calidad de los insumos adquiridos por el Instituto de los equipos que se detallan en el Anexo Técnico, de acuerdo a las especificaciones que se mencionan en el mismo.

La descripción amplia y detallada del servicio a contratar se encuenta especificada en el, Anexo 1 (Anexo Técnico) y Anexo 2 (Términos y Condiciones) respectivamente de la presente convocatoria.

[bookmark: _Toc431386005][bookmark: _Toc431386282][bookmark: _Toc479060957][bookmark: _Toc367205742]2.2.- Agrupación de Partidas.
[bookmark: _Toc428352801][bookmark: _Toc428355193][bookmark: _Toc428378497]La adjudicación del presente procedimiento de contratación se llevará mediante: 412 partidas.

[bookmark: _Toc479060958]2.3.- Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones.

Para efecto de la prestación del servicio, se deberá cumplir con la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, y a falta de éstas, las Normas Internacionales o en su caso las Normas de Referencia vigentes que resulten aplicables para el tipo de servicio solicitado, de conformidad con lo dispuesto con los artículos 53, 55, y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Para el caso de que ninguna de las citadas Normas resulte aplicable para el servicio objeto de esta licitación los licitantes deberán incluir en sus proposiciones escrito en el que manifiesten dicha situación, para lo cual podrá hacer uso del Anexo 5.

[bookmark: _Toc431386006][bookmark: _Toc431386283][bookmark: _Toc479060959]2.4.- Cantidades a contratar.

Se detallan en el Anexo 1, (Anexo Técnico).

El contrato derivado del presente procedimiento será CERRADO.

[bookmark: _Toc431386007][bookmark: _Toc431386284][bookmark: _Toc479060960]2.5 Forma de adjudicación.
Se requiere una sola fuente de abastecimiento.
[bookmark: _Toc431386008][bookmark: _Toc431386285][bookmark: _Toc479060961]2.6.- Modelo de contrato.
[bookmark: _Toc367205763]Se adjunta como Anexo 13 el modelo de contrato específico que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente invitación a cuando menos tres personas, a los cuales estará obligado el licitante que resulte adjudicado. 

En caso de discrepancia entre el contenido del contrato y el de la presente convocatoria, prevalecerá lo estipulado en ésta última.

[bookmark: _Toc431386009][bookmark: _Toc431386286][bookmark: _Toc479060962]3.- Forma y términos que regirán los diversos actos de la invitación a cuando menos tres personas.

[bookmark: _Toc367205764][bookmark: _Toc431386010][bookmark: _Toc431386287][bookmark: _Toc479060963]3.1.- Fecha, hora y lugar para los actos de la invitación a cuando menos tres personas.


	Acto
	Fecha
	Hora
	Lugar

	Junta de Aclaraciones
	Con base en el Artículo 43 fracción V de la LAASSP, no se realiza junta de aclaraciones
	CompraNet

	Presentación y Apertura de Proposiciones.
	7 de agosto 2017
	11:00 horas
	

	Acto de Notificación
de Fallo.
	18 de agosto 2017
	13:00 horas
	



3.1.1 De conformidad con la fracción V del artículo 43 de la LAASSP y, el Sexto Párrafo del Artículo 77 de su Reglamento, no se realiza el acto de Junta de Aclaraciones.

3.1.2 Los licitantes que deseen enviar solicitudes de aclaración, las cuales deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona, habrán de hacerlo únicamente a través de la sección “Mensajes Unidad Compradora/Licitantes” del “Procedimiento de Contratación” en CompraNet. Para lo anterior se podrá utilizar el Anexo 12, preferentemente en formato Word.

3.1.3 El plazo para enviar dichas solicitudes será a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta las 11:00 horas del 4 de agostoo de 2017.

3.1.4 La convocante procederá a enviar, a través de CompraNet, las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas, éstas se informarán tanto al solicitante como al resto de los invitados.

[bookmark: _Toc479060964][bookmark: _Toc431386011][bookmark: _Toc431386288]3.2.- Recepción de proposiciones.
La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en términos de los artículos 34 primer párrafo y 35 de la LAASSP, 47, 48, 49 segundo párrafo y 50 del RLAASSP, para lo cual podrán hacer uso de los formatos previstos en el numeral 8. de la presente convocatoria.

Solo serán consideradas las proposiciones que se reciban por medio de CompraNet en respuesta al requerimiento técnico y económico. El licitante deberá firmar electrónicamente la proposición; para que se considere que la proposición se envió firmada, deberán descargarse los archivos PDF generados por CompraNet y que contienen los datos capturados en la propuesta, sólo esos archivos deberán firmarse utilizando el módulo de firma electrónica de documentos y cargarse en el área correspondiente.

Una vez alcanzada la fecha y hora de inicio del evento de apertura de proposiciones, el licitante no podrá enviar su proposición o modificación de la misma.

[bookmark: _Toc431386012][bookmark: _Toc431386289]Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de contratación hasta su conclusión.

[bookmark: _Toc479060965][bookmark: _Toc424735333]3.2.1.- Proposiciones conjuntas.
De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 77 del Reglamento de la LAASSP, no se aceptan propuestas conjuntas en el presente procedimiento.

[bookmark: _Toc479060966][bookmark: _Toc431386013][bookmark: _Toc431386290]3.2.2.- Proposición única.
Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación. 

[bookmark: _Toc479060967]3.2.3.- Documentacion distina a las propuestas.
El licitante podrá presentar a su elección, la documentación distinta a la que conforma las propuestas técnica y económica, misma que forma parte de su proposición.

[bookmark: _Toc479060968]3.2.4.- Acreditamiento de existencia legal.
El licitante podrá acreditar su existencia legal y, en su caso, la personalidad jurídica de su representante, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, para lo cual podrá hacer uso del Anexo 3 de la convocatoria.

[bookmark: _Toc431386014][bookmark: _Toc431386291][bookmark: _Toc479060969]3.3.- Acto de fallo y firma de contrato.
El fallo se emitirá de conformidad con el artículo 37 de la LAASSP y su contenido se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita, en el entendido de que este procedimiento sustituye a la notificación personal. Así también el fallo podrá ser consultado en el portal de compras del IMSS en el apartado “Transparencia” (http.//compras.imss.gob.mx/), o bien en el mural de comunicación ubicado en el piso 5 del inmueble en la Calle Durango número 291, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, México en donde se fijará copia de un ejemplar del acta por un término no menor de cinco días hábiles.

El licitante adjudicado deberá firmar el contrato que se señala en el Anexo 13 de la presente convocatoria en la División de Contratos, ubicada en la Calle Durango número 291, Piso 10, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, México.

En caso de que la fecha prevista originalmente esté rebasada o no se encuentre vigente, o bien no se mencione en el fallo, el término para la firma del contrato quedará comprendido dentro de los quince días naturales posteriores a la notificación del fallo mediante notificación personal en el domicilio o a través de correo electrónico que para tales efectos haya señalado el licitante. Para la firma del contrato deberá presentar los siguientes documentos:
[bookmark: _Toc450738136][bookmark: _Toc455137961][bookmark: _Toc479060970]3.3.1.- Persona moral.

a. Acta constitutiva y, en su caso, sus respectivas modificaciones.
b. Poder notarial del representante legal que firmará el contrato.

[bookmark: _Toc450738137][bookmark: _Toc455137962][bookmark: _Toc479060971]3.3.2.- Persona física:

c. Acta de nacimiento o carta de naturalización.

[bookmark: _Toc450738138][bookmark: _Toc455137963][bookmark: _Toc479060972]3.3.3.- Ambos:

d. Identificación oficial vigente y con fotografía del representante legal.
e. Cédula de Registro Federal de Contribuyentes.
f. Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses.
g. En su caso, escrito de estratificación de empresa en términos del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
h. Escrito en términos del artículo 50 y 60 de la LAASSP.
i. Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT vigente a la firma del contrato, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
j. Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la firma del contrato emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR publicado en el DOF el 27 de febrero de 2015.

En caso de que el licitante no cuente con trabajadores debido a que celebró contrato de prestación de servicios con otra empresa que es la que tiene contratados a los trabajadores (outsourcing), deberá presentar dicho contrato, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado debido a tal situación y opinión positiva vigente de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social de la empresa subcontratada emitidad por el IMSS.

En caso de que el licitante no cuente con trabajadores, deberá presentar escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado a inscribirse ante el IMSS, por lo que no puede obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.

En caso de que el licitante cuente con trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, deberá presentar el(los) contrato(s) con los que acredite el régimen de contratación, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado a inscribirse ante el IMSS debido a tal situación, por lo que no puede obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.

En caso de que el licitante forme parte de un grupo comercial y uno de los entes que forma parte del grupo se encarga de administrar la plantilla laboral de todas las empresas que lo conforman, será necesario que exhiba el documento que acredite la subcontratación para situarse en el supuesto del segundo párrafo del presente numeral.

En caso de que el licitante exhiba su constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de CompraNet, deberá remitir unicamente la documentación refererida en el numeral 3.3.3, incisos: f) y g).

[bookmark: _Toc431386015][bookmark: _Toc431386292][bookmark: _Toc479060973][bookmark: _Toc424735341]4. Requisitos que los licitantes deben cumplir.

4.1 [bookmark: _Toc431386016][bookmark: _Toc431386293][bookmark: _Toc479060974]Con fundamento en los artículos 26 Bis fracción II y 34 de la LAASSP, el licitante deberá remitir a través del sistema CompraNet, la siguiente documentación: 

4.1.1 [bookmark: _Toc479060975][bookmark: _Toc431386017][bookmark: _Toc431386294]Propuesta técnica.
Deberá incluir la descripción amplia y detallada del servicio, para lo cual el licitante podrá hacer uso del Anexo 1 (Anexo técnico), de la presente convocatoria. 

Los licitantes, para la presentación de su propuesta técnica, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en el Anexo 1 (Anexo técnico) y Anexo 2 (Términos y Condiciones), describiendo en forma amplia y detallada el servicio que esté ofertando, debiendo presentar lo solicitado en el numeral 7 de del Anexo 2 (Términos y Condiciones).

4.1.2 [bookmark: _Toc479060976][bookmark: _Toc431386018][bookmark: _Toc431386295]Propuesta económica.
El licitante podrá hacer uso del Anexo 9 de la presente convocatoria.

4.1.3 [bookmark: _Toc479060977][bookmark: _Toc431386019][bookmark: _Toc431386296]Documentación legal 
El licitante podrá hacer uso de los siguientes documentos: 

4.1.3.1 [bookmark: _Toc479060978]Escrito de facultades.
Escrito bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, de acuerdo con el Anexo 3 de la presente convocatoria que se adjunta para tal efecto. Acompañándose de copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar ó cédula profesional), tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales, de la persona que firme la propuesta.

4.1.3.2 [bookmark: _Toc479060979]Escrito de nacionalidad mexicana.
Escrito bajo protesta de decir verdad, que el licitante es de nacionalidad mexicana, de acuerdo con el Anexo 4 de la presente convocatoria que se adjunta para tal efecto.

4.1.3.3 [bookmark: _Toc479060980]Escrito de normas.
Escrito en el que manifieste que en caso de resultar adjudicado, los servicios propuestos cumplirán con las normas solicitadas en la presente convocatoria, de acuerdo con el Anexo 5 que se adjunta para tal efecto.

4.1.3.4 [bookmark: _Toc479060981]Escrito de no impedimento.
Escrito bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP, de acuerdo con el Anexo 6 de la presente convocatoria que se adjunta para tal efecto.

4.1.3.5 [bookmark: _Toc479060982]Declaración de integridad.
Escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad que se abstendrán de adoptar conductas, por si o a través de interpósita persona, para que los servidores públicos del IMSS induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, de acuerdo con el Anexo 7 de la presente convocatoria que se adjunta para tal efecto. 

4.1.3.6 [bookmark: _Toc479060983]Escrito de estratificación.
En su caso, escrito bajo protesta de decir verdad que el licitante cuenta con estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, de acuerdo con el Anexo 8 de la presente convocatoria que se adjunta para tal efecto.

4.1.3.7 [bookmark: _Toc479060984]Escrito relativo a las proposiciones vía CompraNet.
Escrito libre en el que manifieste su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al IMSS, en términos de lo dispuesto por el numeral 29 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado CompraNet”.

4.2 [bookmark: _Toc431386020][bookmark: _Toc431386297][bookmark: _Toc479060985]Causales expresas de desechamiento.

De conformidad con el artículo 29 fracción XV de la LAASSP, será causa de desechamiento:

4.2.1 El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas contenidos en los numerales  4.1.1. y 4.1.2. y 4.1.3., que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.

4.2.2 La falta de presentación de los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, previstos en la LAASSP o su Reglamento que se soliciten como requisito de participación en la presente convocatoria será motivo de desechamiento, por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen, conforme al artículo 39 penúltimo párrafo de la LAASSP.

4.2.3 Cuando el precio ofertado resulte no aceptable o no conveniente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 fracciónes XI y XII, de la LAASSP.

4.2.4 Cuando presenten propuestas conjuntas.
4.2.5 Cuando no cotice la totalidad del servicio requerido conforme a las condiciones y características solicitadas en la presente convocatoria.

4.2.6 Que el licitante presente más de una propuesta. 
4.2.7 Cuando la proposición técnica o económica no cuente con la firma electrónica del representante legal en el sistema CompraNet, establecida por la Secretaría de la Función Pública como medio de identificación electrónica, es decir, la firma electrónica avanzada que emite el SAT para el cumplimiento de obligaciones fiscales o cuando dicha firma no sea válida. 

4.2.8 No cumplir con las especificaciones técnicas del Anexo 1 (Anexo Técnico y Anexo 2 (Términos y Condiciones) respectivamente.

4.2.9 Que el licitante presente información o documentación falsa y/o alterada.

4.2.10 Cuando las empresas se encuentren dentro de algunos los supuestos del Artículo 50 y 60 de la Ley.

4.2.11 En caso de que los precios asentados en la propuesta económica Anexo 9, no coincidan con los registrados en los parámetros económicos de CompraNet.
	
4.2.12 Cuando la Proposición Económica del licitante supere el Presupuesto Autorizado en términos de lo dispuesto en el Artículo 25 de la LAASSP, asignado para la partida de la presente licitación.

4.2.13 Cuando los documentos que envíen los licitantes a través de la plataforma CompraNet no sean legibles, imposibilitando el análisis integral de la proposición, y esto conlleve a un faltante o carencia de información que afecte la solvencia de la proposición, ésta se considerará insolvente.

4.2.14  Cuando presente más de una proposición para la misma partida.

4.2.15 Cuando no exista congruencia entre el bien y servicio solicitado y los documentos presentados para acreditar lo solicitado en el numeral 2.3 y 4.1.1. de la presente convocatoria.

4.2.16  Cuando no exista congruencia entre la descripción técnica del licitante y las especificaciones y requisitos solicitados en la convocatoria.

4.2.17  Cuando no exista correspondencia entre la descripcion técnica del licitante y los anexos técnicos, folletos, catálogos, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíen los licitantes como sustento de la descripción amplia y detallada de los servicios ofertados.

4.2.18 Cuando no presente alguno de los documentos solicitados en el numeral 5 DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR “EL LICITANTE” EN SU PROPUESTA TÉCNICA del ANEXO NÚMERO 2, (TERMINOS Y CONDICIONES).

[bookmark: _Toc424735343][bookmark: _Toc431386021][bookmark: _Toc431386298][bookmark: _Toc479060986]5. Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones.

[bookmark: _Toc431386022][bookmark: _Toc431386299][bookmark: _Toc479060987]5.1 Evaluación de la propuesta técnica.
De conformidad con los artículos 36 y 36 Bis fracción I de la LAASSP y 51 de su Reglamento; considerando que los servicios a contratar no requieren vincular las condiciones que deberán cumplir los proveedores con las características y especificaciones de los servicios a contratar, derivado de que estos, se encuentran estandarizados en el mercado y el factor preponderante que considera para la adjudicación del contrato es el precio más bajo, por lo tanto, la evaluación de las proposiciones se aplicará bajo el criterio Binario.

La propuesta técnica deberá contemplar los requisitos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en los Anexo 1 (Anexo Técnico) y Anexo 2 (Términos y Condiciones).

La proposición técnica deberá contar con la Firma electrónica, de acuerdo con los medios de identificación electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública

[bookmark: _Toc431386023][bookmark: _Toc431386300][bookmark: _Toc479060988]5.2 Evaluación de la propuesta económica.
Sólo las proposiciones que resulten solventes tecnicamente, serán consideradas para realizar la evaluación económica.

La propuesta económica, deberá contener la cotización del servicio ofertado, indicando cantidades, precio unitario, subtotal y el importe total del servicio ofertado, desglosando el IVA y los impuestos aplicables que se deriven de la prestación del servicio. Para la elaboración de la propuesta económica se adjunta el Anexo 9 el cual forma parte de la presente convocatoria. 

En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna propuesta, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario.

En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, asimismo, de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, estos podrán corregirse, en apego al artículo 55 del Reglamento de la LAASSP. 

El servicio objeto de este procedimiento deberá cotizarse en pesos mexicanos sin incluir el IVA a 2 (dos) decimales, sin fórmulas y truncado, es decir sin redondear.

Se verificará si el precio ofertado es aceptable, por no resultar superior al 10% respecto del precio de referencia derivado de la investigación de mercado realizada por el Instituto.

El cálculo del precio conveniente únicamente se llevará a cabo cuando se requiera acreditar que un precio ofertado se desecha porque se encuentra por debajo del precio determinado conforme a la fracción XII del artículo 2 de la Ley.

No se considerarán las proposiciones, cuando no cotice la totalidad de los servicios requeridos.
La proposición económica deberá contar con la Firma Electrónica, de acuerdo con los medios de identificación electrónica establecidos por la Secretaría de la Función Pública.
5.3 [bookmark: _Toc431386024][bookmark: _Toc431386301][bookmark: _Toc479060989]Adjudicación de contrato.
El contrato será adjudicado al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de las presentes bases y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas, conforme al artículo 36 Bis fracción II de la LAASSP. 

En caso de existir empate en dos o más proposiciones, se dará preferencia en primer término a las micro empresas, a continuación se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores empresas, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que tenga el carácter de mediana empresa.

De no actualizarse el supuesto anterior se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación que realice la convocante, de ser posible en presencia del OIC, conforme al artículo 54 del RLAASSP. 

[bookmark: _Toc431386025][bookmark: _Toc431386302][bookmark: _Toc479060990]6.  Relación de documentos que debe presentar el licitante.

En el  Anexo 10 de la presente convocatoria se relacionan los documentos que debe presentar cada licitante. 

[bookmark: _Toc367205802][bookmark: _Toc431386026][bookmark: _Toc431386303][bookmark: _Toc479060991]7. Inconformidades.

De acuerdo con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad en las oficinas de la SFP ubicadas en Avenida de los Insurgentes Sur número 1735, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, México o ante el OIC en el IMSS ubicado en. 

Avenida Revolución número 1586, Colonia San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01000, en la Ciudad de México, México.

Asimismo, se señala que tales inconformidades podrán presentarse mediante el sistema CompraNet en la dirección electrónica www.compranet.gob.mx. Lo anterior, contra actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento. 

[bookmark: _Toc429479291][bookmark: _Toc431386027][bookmark: _Toc431386304][bookmark: _Toc479060992]7.1 Operación de CompraNet.
Para aclarar dudas en relación a la operación de CompraNet (Presentación de solicitudes de aclaración, envío y firma electrónica de proposiciones, consulta de actas y documentos publicados por la Unidad Compradora, etc.), los licitantes podrán dirigirse a la Secretaría de la Función Pública, ubicada en Avenida de los Insurgentes Sur número 1735, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, o al correo rupc@funcionpublica.gob.mx o al Centro de Atención Telefónico (CAT): (0155) 2000-4400 de lunes a viernes de 9:00 AM a 6:00 PM (Ciudad de México).










[bookmark: _Toc431386028][bookmark: _Toc431386305][bookmark: _Toc479060993]8. Formatos que facilitarán y agilizarán la presentación y recepción de las proposiciones.
	Número
	Descripción

	Anexo 1
	Anexo técnico 

	Anexo 2
	Términos y condiciones.

	Anexo 3
	Escrito de acreditación legal y personalidad jurídica del licitante para comprometerse y suscribir propuestas.

	Anexo 4
	Escrito de nacionalidad mexicana.

	Anexo 5
	Escrito de cumplimiento de Normas. 

	Anexo 6
	Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la LAASSP. 

	Anexo 7 
	Declaración de integridad.

	Anexo 8 
	Escrito de estratificación de MIPYME.

	Anexo 8 Bis.
	Instructivo de llenado Estratificación de micro, pequeña o mediana empresa (MIPYMES).

	Anexo 9
	Propuesta Económica

	Anexo 10 
	Relación de documentos a presentar. 

	Anexo 11
	Escrito para solicitar la clasificación de la información entregada por el licitante. 



[bookmark: _Toc429479293][bookmark: _Toc431386029][bookmark: _Toc431386306]
[bookmark: _Toc479060994]8.1. Anexos adicionales.
	Número
	Descripción

	Anexo 12
	Formato de solicitud de aclaraciones. 

	Anexo 13
	Modelo de Contrato.

	Anexo 14
	Glosario.



[bookmark: _Toc431386030][bookmark: _Toc431386307]
[bookmark: _Toc479060995]9. Información reservada y confidencial.

Se hace del conocimiento del licitante, que en términos de lo dispuesto por los artículos 97, 98, 110 fracción XIII, 111 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberá indicar si en los documentos que proporcionan al IMSS se contiene información de carácter confidencial o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de éstos que la contengan, así como el fundamento por el cual considera que tengan ese carácter, para lo cual se anexa el formato Anexo 11.
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[bookmark: _Toc479060996]Anexo 1.- Anexo técnico.


	Partida
Núm. :
	C O N C E P T O
	UNIDAD
	CANTIDAD
	OBSERVACIONES
	J.C.U. No.

	
	El servicio de calibración o medición a equipos e instrumentos que se utilizan en el laboratorio de la Coordinación de Control Técnico de Insumos para verificar la calidad de los insumos adquiridos por el Instituto, el cual consistirá en un solo servicio que se realizara en un plazo máximo de 90 días hábiles contados a partir del siguiente día hábil de la fecha de notificación del fallo de conformidad con el programa de calibración que “EL PROVEEDOR” entregara en su propuesta técnica, para cada uno de los equipos que a continuación se enlistan:

	
	
	
	

	
	EQUIPO DE LABORATORIO
	
	
	
	

	1. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO BAJO ACTINIO DE 100 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: A TC (IN)  MODELO: 28016, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E108, FQ2E109, FQ2E110, FQ2E111, FQ2E112, FQ2E113, FQ2E114, FQ2E115, FQ2E116 y FQ2E117.
	PIEZA

	10
	Alcance: 100 mL 
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración 
	31

	2. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO BAJO ACTINIO DE 50 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A TC (IN), MODELO: 28016, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E118, FQ2E119, FQ2E120, FQ2E121, FQ2E122, FQ2E123, FQ2E124, FQ2E125, FQ2E126 y FQ2E127.
	PIEZA

	10
	Alcance: 50 mL 
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	3. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 10 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A TC (IN), MODELO: 28017-A, 
NÚMERO DE SERIE: 14001, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E128
NÚMERO DE SERIE: 13992, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E129
NÚMERO DE SERIE: 14002, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E130
NÚMERO DE SERIE: 13996, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E131
NÚMERO DE SERIE: 13995, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E132
NÚMERO DE SERIE: 13993, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E133
	PIEZA

	6
	Alcance: 10 mL 
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración 
	31

	4. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 50 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A TC (IN), MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E134. 
	PIEZA

	1
	Alcance: 50 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	5. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 50 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A TC,  MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E135, FQ2E136, FQ2E137, FQ2E138 y FQ2E139.
	PIEZA

	5
	Alcance: 50 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	6. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 100 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A TC (IN), MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E140, FQ2E141, FQ2E142, FQ2E143, FQ2E144, FQ2E145, FQ2E146, FQ2E147, FQ2E148 y FQ2E149.
	PIEZA

	10
	Alcance: 100 mL
-Resolución: No aplica
 -Limpieza y Calibración
	31

	7. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 25 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A TC (IN), MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E150, FQ2E151, FQ2E152, FQ2E153, FQ2E154, FQ2E155, FQ2E156, FQ2E157, FQ2E158 y FQ2E159.
	PIEZA

	10
	Alcance: 25 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	8. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 20 mL, MARCA: BLAU BRAND CLASE: A TC (IN), MODELO: 16.02, NÚMERO DE SERIE: N/I, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E160, FQ2E161, FQ2E162, FQ2E163, FQ2E164 y FQ2E165.
	PIEZA

	6
	Alcance: 20 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	9. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 200 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: A TC (IN) MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: N/I, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E166 y FQ2E167.
	PIEZA

	2
	Alcance: 200 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	10. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 500 mL,  MARCA: KIMAX, CLASE: B TC (IN) , MODELO: 28015, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E168 y FQ2E169.
	PIEZA

	2
	Alcance: 500 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	11. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 10 mL,  MARCA: SIBATA, CLASE: A TC (IN) MODELO: 1Z, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E170 y FQ2E171.
	PIEZA

	2
	Alcance: 10 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	12. 
	PROBETA DE 100 mL, MARCA: KIMAX,  MODELO: 20024, CLASE: B TD (EX) NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E172, FQ2E173, FQ2E174, FQ2E175 y FQ2E176.
Calibración: 10%, 50%, 100% de su capacidad
	PIEZA
	5
	Alcance: 100 mL
-Limpieza y Calibración

	31

	13. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 25 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A PE, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E177 y FQ2E178. 
	PIEZA
	2
	Alcance: 25 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	14. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 3 mL, MARCA: KIMAX CLASE: B PE,  MODELO: 37000, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E179, FQ2E180, FQ2E181, FQ2E182, FQ2E183 y FQ2E184.

	PIEZA
	6
	Alcance: 3 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	15. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 5 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A  PE, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E185, FQ2E186, FQ2E187, FQ2E188, FQ2E189, FQ2E190, FQ2E191, FQ2E192, FQ2E193 y FQ2E194.
	PIEZA
	10
	Alcance: 5 mL 
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	16. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 9 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A TD, MODELO: 37004-9, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E195, FQ2E196 y FQ2E197.
	PIEZA
	3
	Alcance: 9 mL 
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	17. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 7 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A PE, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E198, FQ2E199 y FQ2E200.
	PIEZA
	3
	Alcance: 7 mL 
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	18. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 12 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A TD, MODELO: 37004-12, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E201, FQ2E202 y FQ2E203.
	PIEZA
	3
	Alcance: 12 mL 
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	19. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 20 mL,  MARCA: PYREX CLASE: B PE, MODELO: 7102, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E204 y FQ2E205.
	PIEZA
	2
	Alcance: 20 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración

	31

	20. 
	PIPETA VOLUMETRICA DE 15 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A PE, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E206, FQ2E207 y FQ2E208.
	PIEZA

	3
	Alcance: 15 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración

	31

	21. 
	PIPETA VOLUMETRICA DE 1 mL MARCA: KIMAX CLASE: A PE, MODELO: S/M NUMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E209, FQ2E210 y FQ2E211.
	PIEZA

	3
	Alcance: 1 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	22. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 1000 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: A TC (IN), MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: N/I, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E212.
	PIEZA

	1
	Alcance: 1000 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	23. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 100 mL, MARCA: P.K. CLASE: A PE, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E213. 
	PIEZA

	1
	Alcance: 100 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	24. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 2 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A PE, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E214, FQ2E215, FQ2E216, FQ2E217, FQ2E218, FQ2E219, FQ2E220 y FQ2E221.
	PIEZA
	8
	Alcance: 2 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	25. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 8 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A TD (EX), MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E222, FQ2E223, FQ2E224, FQ2E225, FQ2E226 y FQ2E227.
	PIEZA
	6
	Alcance: 8 mL 
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	26. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO BAJO ACTINIO DE 25 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A TC (IN), MODELO: 28016, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E228, FQ2E229, FQ2E230, FQ2E231, FQ2E232, FQ2E233, FQ2E234, FQ2E235, FQ2E236 y FQ2E237.
	PIEZA

	10
	Alcance: 25 mL 
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	27. 
	BURETA DE 25 mL, MARCA: KIMAX CLASE: B TD, MODELO: N/I, NÚMERO DE SERIE: N/I, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2BUR01.
Calibración:  10 ml, 15 ml, 25 ml, 
	PIEZA

	1
	Alcance: 25 mL  
Resolución: 0,1 mL
Limpieza y Calibración 
	31

	28. 
	BURETA DE 50 mL MARCA: KIMAX CLASE: B, TD, MODELO: N/I, NÚMERO DE SERIE: N/I, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2BUR02.
Calibración: 15 ml, 25 ml, 50 ml.
	PIEZA

	1
	Alcance: 50 mL 
Resolución: 0,1 mL
-Limpieza y Calibración
	31

	29. 
	BURETA DE 10 mL MARCA: KIMAX CLASE A TD, MODELO: 07975, NÚMERO DE SERIE: N/I, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2BUR03.
Calibración: 3 mL, 5 mL, 10 Ml
	PIEZA
	1
	Alcance: 10 mL
Resolución: 0,05 mL
-Limpieza y Calibración
	31

	30. 
	MICROJERINGA DE 100 µL, MARCA: PERKIN ELMER, CATALOGO: 09904822 MODELO: 100F-LC, LOTE: M06-F2499, CLAVE DE IDENTIFICACION: FQ2-MJR-05.
Calibración a: 2 µL, 25 µL, 50  µL.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 0 µL a 100 µL, 
Resolución: 2 µL
- Limpieza y Calibración
	31

	31. 
	MICROJERINGAS DE 100 µL, MARCA: PERKIN ELMER, CATALOGO: 09904822 MODELO: 100F-LC, LOTE: L07-E8404, CLAVE DE IDENTIFICACION: FQ2-MJR-06. 
Calibración a: 2 µL, 10 µL, 100  µL.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 0 µL a 100 µL,
Resolución: 2 µL
- Limpieza y Calibración
	31

	32. 
	MICROJERINGA DE 250 µL, MARCA: HAMILTON, MODELO: 725N, LOTE: 503448 CLAVE DE IDENTIFICACION: FQ2-MJR-03. 
Calibración a: 2,5 µL, 125 µL, 250  µL
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 0 µL a 250 µL,
Resolución: 2,5 µL
- Limpieza y Calibración
	31

	33. 
	MICROJERINGA DE 250 µL, MARCA: HAMILTON, MODELO: 725N, LOTE: 503448 CLAVE DE IDENTIFICACION: FQ2-MJR-04. 
Calibración a: 20 µL, 50 µL, 150  µL
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 0 µL a 250 µL,
Resolución: 2,5 µL
- Limpieza y Calibración
	31

	34. 
	MICROJERINGA DE 50 µL, MARCA: HAMILTON, MODELO: 725N, LOTE: 499796 CLAVE DE IDENTIFICACION: FQ2-MJR-01.
 Calibración a: 0,5 µL, 5 µL, 25  µL
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 0 µL a 50 µL,
Resolución: 0,5 µL
- Limpieza y Calibración
	31

	35. 
	MICROJERINGA DE 50 µL, MARCA: HAMILTON, MODELO: 725N, LOTE: 499796 CLAVE DE IDENTIFICACION: FQ2-MJR-02. 
Calibración a: 10 µL, 30 µL, 50  µL.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 0 µL a 50 µL,
Resolución: 0,5 µL
- Limpieza y Calibración
	31

	36. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 50 mL MARCA: KIMAX CLASE: A TC(IN), MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E09, FQ2-24, FQ2-29, MV-FQ2-34, MV-FQ2-33, FQ2-25, MV-FQ2-32, FQ2-23, FQ2E11, FQ2-16, MV-FQ2-48, MV-FQ2-46, MV-FQ2-41, MV-FQ2-47, MV-FQ2-39, FQ2-17, FQ2-19, FQ2-38, FQ2-21, MV-FQ2-30, FQ2E10, MV-FQ2-37, MV-FQ2-38, MV-FQ2-26, FQ2-22, FQ2E12, FQ2E13, MV-FQ2-35, FQ2-20, FQ2-33 y MV-FQ2-36.
	PIEZA
	31
	Alcance: 50 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	37. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE  100 mL MARCA: KIMAX CLASE: A TC(IN), MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2-25, MV-FQ2-49, FQ2-26, MV-FQ2-43, FQ2-22, FQ2E17, MV-FQ2-32, FQ2E16, MV-FQ2-33, FQ2-23, MV-FQ2-28, MV-FQ2-39, MV-FQ2-34, MV-FQ2-37, FQ2-24, FQ2E15, FQ2E14, MV-FQ2-30, MV-FQ2-31, MV-FQ2-50, FQ2E18 y  MV-FQ2-51.
	PIEZA
	22
	Alcance: 50 mL
- -Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	38. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 5 mL MARCA: KIMAX CLASE: B TE, MODELO: 37000 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PI-FQ2-03 PI-FQ2-06, PI-FQ2-07, PI-FQ2-E03. FQ2E43 y PI-FQ2-04.
	PIEZA
	6
	Alcance: 5 mL
- -Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	39. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 5 mL MARCA: KIMAX CLASE: A PE, MODELO: 37004 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PI-FQ2-E05.
	PIEZA
	1
	Alcance: 5 mL
- -Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	40. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 5 mL MARCA: KIMAX-51 CLASE: A PE, MODELO: 37004-5 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E42, FQ-PVO-08 y FQ2E44.
	PIEZA
	3
	Alcance: 5 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	41. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 2 mL, MARCA: P.K. , CLASE: B  PE, CATALOGO: 37045, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR001, DMR002, DMR003, DMR004, DMR005, DMR006, DMR007, DMR008, DMR009, DMR010, DMR011, DMR012, DMR013, DMR014, DMR015, DMR016, DMR017, DMR018, DMR019, DMR020, DMR021, DMR022, DMR023, DMR024, DMR025, DMR026, DMR027, DMR028, DMR029, DMR030, DMR031, DMR032, DMR033, DMR034, DMR035, DMR036, DMR037, DMR038, DMR039, DMR040, DMR041, DMR042, DMR043, DMR044, DMR045, DMR046, DMR047, DMR048,   DMR049, DMR050, DMR051, DMR052 y  DMR053.
	PIEZA
	53
	Alcance: 2 mL 
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	42. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 2 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: B PE,  MODELO: 37000, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR054, DMR055, DMR056, DMR057, DMR058 y DMR059.
	PIEZA
	6
	Alcance: 2 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración

	31

	43. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 3 mL, MARCA: PYREX,  CLASE: A PE,  MODELO: 7105, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR060, DMR061, DMR062, DMR063, DMR064, DMR065, DMR066, DMR067, DMR068, DMR069, DMR070, DMR071, DMR072, DMR073, DMR074, DMR075 y DMR076.
	PIEZA
	17
	Alcance: 3 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	44. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 3 mL, MARCA: P.K, CLASE: A PE, MODELO: 37045, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR077, DMR078, DMR079, DMR080, DMR081, DMR082, DMR083, DMR084 y DMR085.
	PIEZA
	9
	Alcance: 3 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	45. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 3 mL, MARCA: KIMAX  CLASE: B PE,  MODELO: 37000, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR086, DMR087, DMR088, DMR492, DMR493, DMR494, DMR495, DMR496, DMR497, DMR498, DMR499, DMR500, DMR501, DMR502, DMR503, DMR504, DMR505, DMR506, DMR507, DMR508, DMR509, DMR510, DMR511, DMR512, DMR513, DMR514 y DMR515.
	PIEZA
	27
	Alcance: 3 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	46. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 3 mL, MARCA: KIMAX,  CLASE: A PE, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR089.
	PIEZA
	1
	Alcance: 3 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	47. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 10 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: A TD, MODELO: 37004-10, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR090, DMR091, DMR092, DMR093, DMR094, DMR095, DMR096, DMR097, DMR098, DMR099, DMR100, DMR101, DMR102 y DMR103.
	PIEZA
	14
	Alcance: 10 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	48. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 20 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: A PE, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR104, DMR105, DMR106, DMR107, DMR108, DMR109, DMR110, DMR111, DMR112, DMR113, DMR114 y DMR115.
	PIEZA
	12
	Alcance: 20 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	49. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 15 mL MARCA: KIMAX, CLASE: A PE, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR116, DMR117, DMR118, DMR119, DMR120, DMR121, DMR122, DMR123, DMR124, DMR125, DMR126 y DMR127.
	PIEZA
	12
	Alcance: 15 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	50. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 25 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: A PE, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR128, DMR129, DMR130, DMR131, DMR132, DMR133, DMR134, DMR135, DMR136, DMR137, DMR138, DMR139, DMR140 y DMR141.
	PIEZA
	14
	Alcance: 25 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	51. 
	MATRAZ VOLUMETRICO BAJO ACTINIO DE 10 mL MARCA: KIMAX CLASE: A TC (IN), MODELO: 28016, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR142, DMR143, DMR144, DMR145, DMR146, DMR147, DMR148, DMR149, DMR150, DMR151, DMR152, DMR153, DMR154, DMR155, DMR156, DMR157, DMR158, DMR159, DMR160, DMR161, DMR162, DMR163, DMR164, DMR165, DMR166, DMR167, DMR168, DMR169, DMR170, DMR171, DMR172, DMR173, DMR174, DMR175, DMR176, DMR177, DMR178, DMR179, DMR180, DMR181, DMR182, DMR183, DMR184, DMR185, DMR186, DMR187, DMR188 y DMR189.
	PIEZA
	48
	Alcance: 10 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	52. 
	MATRAZ VOLUMETRICO DE 25 mL MARCA: KIMAX CLASE: A TC (IN), MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR190, DMR191, DMR192, DMR193, DMR194, DMR195, DMR196, DMR197, DMR198, DMR199, DMR200, DMR201, DMR202, DMR203, DMR204, DMR205, DMR206, DMR207, DMR208, DMR209, DMR210, DMR211, DMR212, DMR213, DMR214, DMR215, DMR216, DMR217, DMR218, DMR219, DMR220, DMR221, DMR222, DMR223, DMR224, DMR225, DMR226, DMR227, DMR228, DMR229, DMR230, DMR231, DMR232, DMR233, DMR234, DMR235, DMR236, DMR237, DMR238, DMR239, DMR240, DMR241, DMR242, DMR243, DMR244, DMR245, DMR246, DMR247, DMR248, DMR249, DMR250, DMR251, DMR252, DMR253, DMR254, DMR255, DMR256, DMR257, DMR258, ,DMR259 , DMR260, DMR261, DMR262, DMR263, DMR264, DMR265, DMR266, DMR267, DMR268, DMR269, DMR270 y DMR271.
	PIEZA
	82
	Alcance: 25 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	53. 
	MATRAZ VOLUMETRICO DE BAJO ACTINIO DE 25 mL MARCA: KIMAX CLASE: A TC (IN),  MODELO: 28016, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR272, DMR273, DMR274, DMR275, DMR276, DMR277, DMR278, DMR279, DMR280, DMR281, DMR282, DMR283, DMR284, DMR285, DMR286, DMR287, DMR288, DMR289, DMR290, DMR291, DMR292, DMR293, DMR294, DMR295, DMR296, DMR297,  DMR298, DMR299, DMR300, DMR301, DMR302, DMR303, DMR304 y DMR305.
	PIEZA
	34
	Alcance: 25 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	54. 
	MATRAZ VOLUMETRICO DE BAJO ACTINIO DE 100 mL MARCA: PYREX CLASE: A TC (IN), MODELO: 55640, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR306, DMR307, DMR308, DMR309, DMR310, DMR311, DMR312, DMR313, DMR314, DMR315, DMR316, DMR317, DMR318, DMR319, DMR320, DMR321, DMR322, DMR323, DMR324, DMR325, DMR326, DMR327, DMR328, DMR329, DMR330, DMR331, DMR332, DMR333, DMR334, DMR335, DMR336, DMR337, DMR338, DMR339, DMR340, DMR341, DMR342, DMR343, DMR344, DMR345, DMR346 y DMR347.
	PIEZA
	42
	Alcance: 100 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	55. 
	MATRAZ VOLUMETRICO DE 25 mL , MARCA: KIMAX  CLASE: A TC (IN), MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR348, DMR349, DMR350, DMR351, DMR352, DMR353,  DMR354, DMR355, DMR356, DMR357, DMR358, DMR359, DMR360, DMR361, DMR362, DMR363, DMR364, DMR365, DMR366, DMR367, DMR368, DMR369, DMR370, DMR371, DMR372, DMR373, DMR374, DMR375, DMR376, DMR377, DMR378, DMR379, DMR380, DMR381, DMR382, DMR383, DMR384, DMR385, DMR386, DMR387, DMR388, DMR389, DMR390, DMR391, DMR392, DMR393, DMR394, DMR395, DMR396, DMR397, DMR398, DMR399, DMR400, DMR401, DMR402, DMR403, DMR404, DMR405, DMR406, DMR407, DMR408, DMR409, DMR410, DMR411, DMR412, DMR413, DMR414, DMR415, DMR416, DMR417, DMR418 y DMR419.
	PIEZA
	72
	Alcance: 25 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	56. 
	MATRAZ VOLUMETRICO DE 250 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: B TC (IN), MODELO: 28015, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR420, DMR421, DMR422, DMR423, DMR424, DMR425, DMR426, DMR427, DMR428, DMR429, DMR430, DMR431, DMR432, DMR433, DMR434, DMR435, DMR436 y DMR437.
	PIEZA
	18
	Alcance: 250 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	57. 
	MATRAZ VOLUMETRICO DE 500 mL MARCA: KIMAX CLASE: B TC (IN),  MODELO: 28015, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR438, DMR439, DMR440, DMR441, DMR442, DMR443, DMR444, DMR445, DMR446, DMR447, DMR448, DMR449, DMR450, DMR451 y DMR452.
	PIEZA
	15
	Alcance: 500 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	58. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 20 mL, MARCA: BLAU BRAND, CLASE: A TC (IN), MODELO: 16.02, NÚMERO DE SERIE: 10/19, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR453, DMR454, DMR455, DMR456, DMR457, DMR458, DMR459, DMR460, DMR461, DMR462, DMR463, DMR464, DMR465, DMR466, DMR467, DMR468, DMR469, DMR470, DMR471, DMR472, DMR473, DMR474, DMR475, DMR476, DMR477, DMR478, DMR479, DMR480, DMR481, DMR482, DMR483 y DMR484.
	PIEZA

	32
	Alcance: 20 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	59. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 20 mL, MARCA: BLAU BRAND ETERNA CLASE: A TC (IN), MODELO: 16.01, NÚMERO DE SERIE: 10/19, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR485, DMR486, DMR487, DMR488, DMR489, DMR490, DMR491 y DMR492.
	PIEZA

	8
	Alcance: 20 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	60. 
	PIPETA SEROLÓGICA DE 25 mL, MARCA: KIMAX CLASE: B PE, MODELO: 37020, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR-516.
	
PIEZA
	
1
	Volumen: 25 mL
Resolución: 0,1 mL
-Calibración inmediata
	31

	61. 
	PIPETA SEROLÓGICA DE 10 mL, MARCA: P.K. CLASE: B PE, MODELO: 37035-K, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR-517.
	
PIEZA
	
1
	Volumen: 10 mL
Resolución: 0,1 mL
-Calibración inmediata
	31

	62. 
	PIPETA SEROLÓGICA DE 5 mL, MARCA: P.K.  CLASE: B PE, MODELO: 37035-K, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR-518.
	
PIEZA
	
1
	Volumen: 5 mL
Resolución: 0,1 mL
-Calibración inmediata
	31

	63. 
	PIPETA SEROLÓGICA DE 2 mL, MARCA: TEKK KIMAX-51  CLASE: B PE, MODELO: 37035-K, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR-519.
	
PIEZA
	
1
	Volumen: 2 mL
Resolución: 0,01 mL
-Calibración inmediata
	31

	64. 
	PIPETA SEROLÓGICA DE 2 mL, MARCA: W-GERMANY  CLASE: B EXP, MODELO: N/I, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR-520.
	
PIEZA
	
1
	Volumen: 2 mL
Resolución: 0,01 mL
-Calibración inmediata

	31

	65. 
	PIPETA SEROLÓGICA DE 2 mL, MARCA: PYREX  CLASE: B PE, MODELO: 7085, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR-521.
	
PIEZA
	
1
	Volumen: 2 mL
Resolución: 0,01 mL
-Calibración inmediata
	31

	66. 
	PIPETA SEROLÓGICA DE 1 mL, MARCA: P.K. MEXICO  CLASE: B PE, MODELO: 37035-K, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR-522.
	
PIEZA
	
1
	Volumen: 1 mL
Resolución: 0,1 mL
-Calibración inmediata
	31

	67. 
	PROBETA DE 2000 mL MARCA: PYREX CLASE: B  PC MODELO: 3022 NÚMERO DE SERIE: S/NI CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2-20.
Calibración: 200 mL, 1000 mL, 2000 mL

	PIEZA
	1
	Alcance: 2000 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	68. 
	PROBETA DE 250 mL MARCA: P.K. MEXICO CLASE: B  PC MODELO: 20039 NÚMERO DE SERIE: S/N CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PR-FQ2-03 y PR-FQ2-01.
Calibración: 25 mL, 125 mL, 250 mL
	PIEZA
	2
	Alcance: 250 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	69. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 4 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: A. TD, MODELO: 37004-4, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ1-PV04-02, FQ1-PV04-03, FQ1-PV04-04, FQ1-PV04-05, FQ1-PV04-06 y FQ1-PV04-07. 
	
PIEZA
	
6
	Alcance: 4 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	70. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 6 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: A. PE, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N,  CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ1-PVO6-02, F1-PVO6-03, FQ1-PVO6-04, F1-PVO6-05 y FQ1-PVO6-06.  
	
PIEZA
	
5
	Alcance: 6 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	71. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 8 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: A. PE, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ1-PVO8-01, FQ1-PVO8-02, FQ1-PVO8-03, FQ1-PVO8-04 y FQ1-PVO8-05.
	
PIEZA
	
5
	Alcance: 8 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	72. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 20 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: A. PE, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ1-PVO20-01, FQ1-PVO20-02, FQ1-PVO20-03, FQ1-PVO20-04, FQ1-PVO20-05, FQ1-PVO20-06, FQ1-PVO20-07, FQ1-PVO20-08, FQ1-PVO20-09 y FQ1-PVO20-10.
	
PIEZA
	
10
	Alcance: 20 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	73. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 100 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: A. TC, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MC-17, MC-18, MC-19, MC-20, MC-21, MC-22, MC-23, MC-24, MC-25, MC-26, MC-27, MC-28, MC-29, MC-30, MC-31 y MC-32.

	
PIEZA
	
16
	Alcance: 100 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	74. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE BAJO ACTINIO DE 10 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A, TC, MODELO: 28016, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ1-MV-005C, FQ1-MV-006C, FQ1-MV-007C, FQ1-MV-008C, FQ1-MV-009C, FQ1-MV-010C, FQ1-MV-011C, FQ1-MV-012C, FQ1-MV-013C y FQ1-MV-014C.

	
PIEZA
	
10
	Alcance: 10 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	75. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 20 mL, MARCA: BLAUBRAND, CLASE: A. TC, MODELO: 37257, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ1-MV20-01, FQ1-MV20-02, FQ1-MV20-03, FQ1-MV20-04, FQ1-MV20-05, FQ1-MV20-06, FQ1-MV20-07, FQ1-MV20-08, FQ1-MV20-09 y FQ1-MV20-10.
	
PIEZA
	
10
	
Alcance: 20 mL
-Resolución: No aplica
 -Limpieza y Calibración
	31

	76. 
	PROBETA DE 10 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: B, PE, MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PR-FQ2-04 y PR-FQ2-05.
Calibración: 2 mL, 5 mL, 7 mL y 10 mL
	
PIEZA
	
2
	Alcance: 10 mL
-Resolución: 0.2 mL
-Limpieza y Calibración
	31

	77. 
	PROBETA DE 25 mL, MARCA: KIMAX CLASE: B, TD, MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PR-FQ2-09, FQ1-05, FQ1-07, FQ1-08, FQ1-09, FQ1-10, FQ1-11, FQ1-12 y FQ1-13.
Calibración en los puntos de: 10 mL, 15 mL y  20 mL 
	
PIEZA
	
9
	Alcance: 25 mL
-Resolución: 0.5 mL
-Limpieza y Calibración
	31

	78. 
	PROBETA DE 50 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: B, TD, MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PR-FQ2-10 y PR-FQ2-11.
Calibración en los puntos de: 25 mL, 30 mL ,  y  40 mL 
	
PIEZA
	
2
	Alcance: 50 mL
-Resolución: 1.0 mL
-Limpieza y Calibración
	31

	79. 
	PROBETA DE 50 mL,  MARCA: PYREX, CLASE: B, TC, MODELO: 3022, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ1-31, FQ1-32, FQ1-33, FQ1-34, FQ1-35, FQ1-36, FQ1-37, FQ1-46 y FQ1-47.
Calibración en los puntos de: 25 mL, 30 mL   y  40 mL
	
PIEZA
	
9
	Alcance: 50 mL
-Resolución: 1.0 mL
-Limpieza y Calibración
	31

	80. 
	PROBETA DE 50 mL, MARCA: PYREX, CLASE: A, TD  , MODELO: 3062, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ1-45.
Calibración en los puntos de: 25 mL, 30 mL  y  40 mL
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 50 mL
-Resolución: 1.0 mL
-Limpieza y Calibración
	31

	81. 
	PROBETA DE 250 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: B TC, MODELO: 20039, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PR-FQ2-02.
Calibración en los puntos de: 100 mL, 120 mL, 130 mL y 240 mL 

	
PIEZA
	
1
	Alcance: 250 mL
-Resolución: 2.0 mL
-Limpieza y Calibración
	31

	82. 
	PROBETA DE 250 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: B, TD, MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ1-24, FQ1-26, FQ1-27, FQ1-28, M.T.7, M-015 y FQ-PR-15.
Calibración en los puntos de: 100 mL, 120 mL, 130 mL y 240 mL

	
PIEZA
	
7
	Alcance: 250 mL
-Resolución: 2.0 mL
-Limpieza y Calibración
	31

	83. 
	PROBETA DE 500 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: B, TD, MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: M-016, M-017 y FQ1-38.
Calibración en los puntos de: 250 mL y  425 mL 
	
PIEZA
	
3
	Alcance: 500 mL
-Resolución: 5.0 mL
-Limpieza y Calibración
	31

	84. 
	PROBETA DE 500 mL, MARCA: PYREX, CLASE: B, PC, MODELO: 3022, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LDS-01, FQ1-39 y FQ-40.
Calibración en los puntos de: 250 mL y  425 mL
	
PIEZA
	
3
	Alcance: 500 mL
-Resolución: 5.0 mL
-Limpieza y Calibración
	31

	85. 
	PROBETA DE 500 mL, MARCA: PYREX, TC, CLASE: B, MODELO: 2982, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ1-041, FQ1-42, FQ1-43 y  FQ1-44.
Calibración en los puntos de: 250 mL y  425 mL
	PIEZA
	4
	Alcance: 500 mL
-Resolución: 5.0 mL
-Limpieza y Calibración
	31

	86. 
	PROBETA DE 1000 mL, MARCA: P. K. MEXICO, CLASE: B, PE, MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PR-FQ2-01.
Calibración en los puntos de: 250 mL y 500 Ml
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 1000 mL
-Resolución: 10 mL
-Limpieza y Calibración
	31

	87. 
	PROBETA DE 1000 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: B TD. MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-PR-25.
Calibración en los puntos de: 250 mL y 500 mL
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 1000 mL
-Resolución: 10 mL
-Limpieza y Calibración
	31

	88. 
	PROBETA DE 2000 mL, MARCA: KIMAX, CLASE B, TD, MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2-19.
Calibración en los puntos de: 500 mL, 1000 mL y 1500 mL
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 2000 mL
-Resolución: 20 mL
-Limpieza y Calibración
	31

	89. 
	MICROJERINGA DE 10 µL, MARCA: HAMILTON, CLASE: N/A MODELO: 701, NÚMERO DE SERIE: 2933087, CLAVE DE IDENTIFICACION: FQ-MJR-04.
Calibración en los puntos de: 5 µL, 10 µL
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 0 a 10 µL 
-Resolución: 0.2 µL
-Calibración y limpieza inmediata
	31

	90. 
	MICROJERINGA 50 µL, MARCA: HAMILTON, CLASE: N/A MODELO 1705, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-MJR-09.
Calibración en los puntos de: 10 µL, 15 µL, 25 µL y 50 µL.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 50 µL
-Resolución: 0.5 µL
-Limpieza y Calibración
	31

	91. 
	MICROJERINGA 100 µL, MARCA: HAMILTON, CLASE: N/A MODELO: 710, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ1-MJR-07 y FQ1-MJR-08.
Calibración en los puntos de: 20 µL, 50 µL y 100 µL.
	
PIEZA
	
2
	Alcance: 100 µL
-Resolución: 1.0 µL
-Limpieza y Calibración

	31

	92. 
	MICROJERINGA DE 250 µL, MARCA: HAMILTON, CLASE: S/N MODELO: 725, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACION: FQ-MJR-03.  
Calibración en los puntos de: 100 µL, 150 µL, 200 µL 
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 0 a 250 µL 
-Resolución: 5 µL
-Calibración y limpieza inmediata 
	31

	93. 
	BURETA DE 25 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: A, TD., MODELO: SIN MODELO, NÚMERO DE SERIE: H918, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-BUR-02.
Calibración en: 15 mL, 20 mL, 25 mL.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 25 mL
-Resolución: 0,1 mL
--Limpieza y Calibración inmediata
	31

	94. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 1 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: A, TC,  MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: M1-1,  M1-2, M1-3, FQ-MV1-04 y FQ-MV1-05.
	
PIEZA
	
5
	Alcance: 1 Ml
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	95. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 2 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: A, TC,   MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MII-1, MII-2, FQ-MV1-02 y MII-4.
	
PIEZA
	
4
	Alcance: 2 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	96. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 2 mL, MARCA: PK, CLASE: B, TC, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-MV2-03 y FQ-MV2-04.
	
PIEZA
	
2
	Alcance: 2 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	97. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 5 mL, MARCA: KIMAX, CLASE A, TC, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2-MV5-01 y FQ2-MV5-03.
	
PIEZA
	
2
	Alcance: 5 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	98. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 10 mL MARCA: KIMAX, CLASE A, TC, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MV-FQ2-29, MV-FQ2-30, MV-FQ2-31, MV-FQ2-32, MV-FQ2-33, MV-FQ2-34 y MV-FQ2-35.
	
PIEZA
	
7
	Alcance: 10 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	99. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE ACTINICO DE 10 mL, MARCA: KIMAX CLASE A, TC, MODELO: 28016, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-MV-003C.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 10 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	100. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 25 mL MARCA: KIMAX CLASE A, TC, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MV-FQ2-40, MV-FQ2-42, MV-FQ2-43, MV-FQ2-44, MV-FQ2-45, MV-FQ2-46, MV-FQ2-47, MV-FQ2-48, MV-FQ2-49, MV-FQ2-50, MV-FQ2-51, MV-FQ2-52, MV-FQ2-53 y MV-FQ2-57.
	
PIEZA
	
14
	Alcance: 25 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	101. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 50 mL, MARCA: KIMAX CLASE A, TC, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN:  ML-1, ML-2, ML-3, ML-4, ML-5, ML-6, ML-7, ML-8, ML-9, ML-10, ML-11, ML-12, ML-13, ML-14, ML-15, ML-16, ML-17, ML-18, ML-19, ML-20, ML-21, ML-22, ML-23, ML-24, ML-25, ML-26, ML-27, ML-28, ML-29, ML-30, MV-FQ2-25, MV-FQ2-27, MV-FQ2-28, MV-FQ2-31, MV-FQ2-40, MV-FQ2-42, MV-FQ2-43, MV-FQ2-44 y MV-FQ2-49.
	
PIEZA
	
39
	Alcance: 50 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	102. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 100 mL MARCA: KIMAX CLASE A, TC, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MC-1, MC-2, MC-3, MC-4, MC-5, MC-6, MC-7, MC-8, MC-9, MC-10, MC-11, MC-12, MC-14, MC-15, MC-16, MV-FQ2-29, MV-FQ2-35, MV-FQ2-36, MV-FQ2-38, MV-FQ2-40, MV-FQ2-41, MV-FQ2-42, MV-FQ2-44, MV-FQ2-46, MV-FQ2-46-b, MV-FQ2-47 y MV-FQ2-48.
	PIEZA
	27
	Alcance: 100 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	103. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 200 mL MARCA: KIMAX CLASE A, TC, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MV-FQ2-26, MV-FQ2-29, MV-FQ2-32, MV-FQ2-33 y MV-FQ2-34.
	PIEZA
	5
	Alcance: 200 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	104. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 1000 mL MARCA: PYREX CLASE B, TC, MODELO: 5641, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MV-FQ2-06.
	PIEZA
	1
	Alcance: 1000 mL
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	105. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 2 mL MARCA: KIMAX CLASE A, PE, MODELO: SIN MODELO, NUMERO DE SERIE: 37004, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PI-FQ2-13, PI-FQ2-11, PI-FQ2-10, PI-FQ2-12 y PI-FQ2-09.
	
PIEZA
	
5
	Alcance: 2 mL 
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	106. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 4 mL MARCA: KIMAX CLASE A, TD, MODELO: SIN MODELO, NÚMERO DE SERIE: 37004-4, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PI-FQ2-05, PI-FQ2-03, PI-FQ2-04, PI-FQ2-07, PI-FQ2-08, PI-FQ2-09, PI-FQ2-10, PI-FQ2-11 y PI-FQ2-12.
	
PIEZA
	
9
	Alcance: 4 mL 
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	107. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 5 mL MARCA: KIMAX, CLASE A, TD, MODELO: SIN MODELO, NÚMERO DE SERIE: 37004-5, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-PVO-07.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 5 mL 
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	108. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 6 mL MARCA: KIMAX CLASE A, TD, MODELO: SIN MODELO, NÚMERO DE SERIE: 37004-5, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PI-FQ2-08.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 6 mL 
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	109. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 6 mL MARCA: KIMAX CLASE A, PE, MODELO: SIN MODELO, NÚMERO DE SERIE: 37004, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PI-FQ2-02.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 6 mL 
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	110. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 7 mL MARCA: KIMAX CLASE A, PE, MODELO: SIN MODELO, NÚMERO DE SERIE: 37004, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PI-FQ2-06 y PI-FQ2-07.
	
PIEZA
	
2
	Alcance: 7 mL 
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	111. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 8 mL MARCA: KIMAX CLASE A, PE, MODELO: SIN MODELO, NÚMERO DE SERIE: 37004, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PI-FQ2-01, PI-FQ2-10, PI-FQ2-08 y PI-FQ2-09.
	
PIEZA
	
4
	Alcance: 8 mL 
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	112. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 9 mL MARCA: KIMAX CLASE A, TD, MODELO: SIN MODELO, NÚMERO DE SERIE: 37004-9, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PI-FQ2-10.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 9 mL 
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración

	31

	113. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 10 mL MARCA: KIMAX CLASE A, PE, MODELO: SIN MODELO, NÚMERO DE SERIE: 37004, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PI-FQ2-02, PI-FQ2-08, PI-FQ2-09, PI-FQ2-10, PI-FQ2-11 y PI-FQ2-12.


	
PIEZA
	
6
	Alcance: 10 mL 
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	114. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 20 mL MARCA: PYREX CLASE B, PE, MODELO: SIN MODELO, NÚMERO DE SERIE: 7102, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PI-FQ2-05.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 20 mL 
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	115. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 25 mL MARCA: KIMAX CLASE A, PE, MODELO: SIN MODELO, NÚMERO DE SERIE: 37004, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PI-FQ2-01, PI-FQ2-03 y PI-FQ2-04.
	
PIEZA
	
3
	Alcance: 25 mL 
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	116. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 100 mL MARCA: KIMAX CLASE A, PE, MODELO: SIN MODELO, NÚMERO DE SERIE: 37004, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2-01.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 100 mL 
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración
	31

	117. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 10 mL MARCA: KIMAX CLASE A, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-MV10-1, ARD-MV10-2, ARD-MV10-3, RD-MV10-4, RD-MV10-5, RD-MV10-6, RD-MV10-7 y RD-MV10-8.
	PIEZA

	8
	Alcance: 10 mL 
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración.
	31

	118. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 25 mL MARCA: KIMAX CLASE A, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: RD-MV25-4, RD-MV25-5, RD-MV25-6, RD-MV25-7 y RD-MV25-8.
	PIEZA

	5
	Alcance: 25 mL 
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración.
	31

	119. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 50 mL MARCA: KIMAX CLASE: A, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-MV50-1, ARD-MV50-2, ARD-MV50-3, RD-MV50-04, RD-MV50-05, RD-MV50-6, RD-MV50-7, RD-MV50-8, RD-MV50-9 y RD-MV50-10.

	PIEZA

	10
	Alcance: 50 mL 
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración.
	31

	120. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 100 mL MARCA: BRAND CLASE A, MODELO: S/N, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: RD-MV100-1, RD-MV100-2, RD-MV100-3, RDMV100-4 y RD-MV100-5.
	PIEZA

	5
	Alcance: 100 mL 
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración.

	31

	121. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 100 mL MARCA: KIMAX CLASE A, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: RD-MV100-6 y RD-MV100-7.
	PIEZA

	2
	Alcance: 100 mL 
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración.
	31

	122. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 200 mL MARCA: KIMAX CLASE A, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-MV200-1, ARD-MV200-2 y ARD-MV200-3.
	PIEZA

	3
	Alcance: 200 mL 
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración.
	31

	123. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 250 mL MARCA: PYREX CLASE B, MODELO: 5641, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-MV250-1 y ARD-MV250-3.
	PIEZA

	2
	Alcance: 250 mL 
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración.
	31

	124. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 500 mL MARCA: KIMAX CLASE: B,  MODELO: 28015, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-MV500-3.
	PIEZA

	1
	Alcance: 500 mL 
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración.
	31

	125. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 1000 mL MARCA: KIMAX CLASE: A, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-MV1000-1, ARD-MV1000-2 y ARD-MV1000-3.
	PIEZA

	3
	Alcance: 1000 mL 
-Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración.
	31

	126. 
	BURETA 50 mL, MARCA: KIMAX TD, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: RD-BUR50-1, RD-BUR50-2.
Calibración: 10 mL, 20 mL, 30 mL, 40 mL y 50 mL
	PIEZA
	2
	Alcance: 50 mL 
-Resolución: 0,1 mL 
-Limpieza y Calibración. 
	31

	127. 
	PROBETA DE 2000 mL, MARCA: PYREX, CLASE: B PC, MODELO: 3022, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: RD-PB2000-1.
Calibración: 200 mL, 1000 mL y 2000 mL 
	PIEZA
	1
	Alcance: 2000 mL 
-Resolución: 20 mL 
-Limpieza y Calibración.
	31

	128. 
	PROBETA DE 2000 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: B TD, MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: RD-PB2000-2.
Calibración: 200 mL, 1000 mL y 2000 mL
	PIEZA
	1
	Alcance: 2000 mL 
-Resolución: 20 mL 
-Limpieza y Calibración.
	31

	129. 
	PROBETA DE 500 mL, MARCA: BRAND, CLASE: B TC, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: RD-PB500-1, RD-PB500-2 y RD-PB500-3.
Calibración: 50 mL, 250 mL y 500 Ml
	PIEZA
	3
	Alcance: 500 mL 
-Resolución: 5 mL 
-Limpieza y Calibración 
	31

	130. 
	PROBETA DE 250 mL, MARCA: BRAND, CLASE: B TC, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: RD-PB250-1, RD-PB250-2 y RD-PB250-3.
Calibración: 25 mL, 125 mL y 250 mL
	PIEZA
	3
	Alcance: 250 mL 
-Resolución: 2 mL 
-Limpieza y Calibración.

	31

	131. 
	PROBETA DE 100 mL, MARCA: BRAND, CLASE: B TC, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: RD-PB100-1, RD-PB100-2 y RD-PB100-3.
Calibración: 10 mL, 50 mL y 100 mL
	PIEZA
	3
	Alcance: 100 mL 
-Resolución: 1 mL 
-Limpieza y Calibración.

	31

	132. 
	PROBETA DE 1000 mL, MARCA: PK, CLASE: B PE, MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-PB1000-1
Calibración: 100 mL, 500 mL y 1000 mL
	PIEZA
	1
	Alcance: 1000 mL 
-Resolución: 10 mL 
-Limpieza y Calibración.
	31

	133. 
	PROBETA DE 2000 mL, MARCA: TEKK, CLASE: B TD,  MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-Pr-4.
Calibración: 200 mL, 1000 mL y 2000 mL
	PIEZA
	1
	Alcance: 2000 mL 
-Resolución: 20 mL 
-Limpieza y Calibración.
	31

	134. 
	PROBETA DE 1000 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: B TD, MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: RD-PB1000-2, RD-PB1000-3 y RD-PB1000-4.
Calibración: 100 mL, 500 mL, 1000 mL
	PIEZA
	3
	Alcance: 1000 mL 
-Resolución: 10 mL 
-Limpieza y Calibración.

	31

	135. 
	PROBETA DE 50 mL, MARCA: BRAND, CLASE: B TC, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: RD-PB50-4, RD-PB50-5, RD-PB50-6, RD-PB50-7 y RD-PB50-8.
Calibración: 5 mL, 25 mL y 50 mL
	PIEZA
	5
	Alcance: 50 mL 
-Resolución: 1 mL 
-Limpieza y Calibración.

	31

	136. 
	PROBETA DE 50 mL, MARCA: PYREX, CLASE: B TC, MODELO: 3022, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-PB50-1 y ARD-PB50-3.
Calibración: 5 mL, 25 mL y 50 mL
	PIEZA
	2
	Alcance: 50 mL 
-Resolución: 1 mL 
-Limpieza y Calibración.

	31

	137. 
	PROBETA DE 25 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: B TD, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-PB25-1, ARD-PB25-2 y  ARD-PB25-3.
Calibración: 2,5 mL, 12,5 mL y 25 mL
	PIEZA
	3
	Alcance: 25 mL 
-Resolución: 0,5 mL 
-Limpieza y Calibración.

	31

	138. 
	PROBETA DE 25 mL, MARCA: BRAND, CLASE: B TC, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: RD-PB25-4 y RD-PB25-5. 
Calibración: 2,5 mL, 12,5 mL y 25 mL
	PIEZA
	2
	Alcance: 25 mL 
-Resolución: 0,5 mL 
-Limpieza y Calibración.

	31

	139. 
	PROBETA DE 10 mL, MARCA: BRAND, CLASE: B TC, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: RD-PB10-4, RD-PB10-5, RD-PB10-6, RD-PB10-7 y RD-PB10-8.    
Calibración: 1 mL, 5 mL y 10 Ml
	PIEZA
	5
	Alcance: 10 mL 
-Resolución: 0,2 mL 
-Limpieza y Calibración.
	31

	140. 
	PROBETA DE 10 mL, MARCA: PYREX, CLASE: B PC,  MODELO: 3022, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-PB10-3.
Calibración: 1 mL, 5 mL y 10 mL
	PIEZA
	1
	Alcance: 10 mL 
-Resolución: 0,1 mL 
-Limpieza y Calibración.
	31

	141. 
	PIPETA SEROLÓGICA DE 5 mL MARCA: KIMAX PE (Ex), MODELO: 37035-K, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PIS-11, MB-PIS-12, MB-PIS-13, MB-PIS-14, MB-PIS-15, MB-PIS-16, MB-PIS-17, MB-PIS-18, MB-PIS-19, MB-PIS-20, MB-PIS-21, MB-PIS-22, MB-PIS-23, MB-PIS-24, MB-PIS-25, MB-PIS-26, MB-PIS-27, MB-PIS-28, MB-PIS-29, MB-PIS-30, MB-PIS-31, MB-PIS-32, MB-PIS-33, MB-PIS-34, MB-PIS-35, MB-PIS-36, MB-PIS-37, MB-PIS-38, MB-PIS-39, MB-PIS-40, MB-PIS-41, MB-PIS-42, MB-PIS-43, MB-PIS-44, MB-PIS-45, MB-PIS-46, MB-PIS-47, MB-PIS-48, MB-PIS-49, MB-PIS-50, MB-PIS-51, MB-PIS-52, MB-PIS-53, MB-PIS-54, MB-PIS-55, MB-PIS-56, MB-PIS-57, MB-PIS-58, MB-PIS-59 y MB-PIS-60.
Calibración: 0,5 mL, 2,5 mL y 5 mL

	PIEZA
	50
	Alcance:  5 mL 
-Resolución: 0,1 mL
--Limpieza y Calibración inmediata
	31

	142. 
	PIPETA VOLUMETRICA DE 1 mL MARCA:	KIMAX-51 CLASE: A,  TD (Ex), TOLERANCIA ± 0,006 mL MODELO: 37004-1, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PIV-23, MB-PIV-24, MB-PIV-25, MB-PIV-26, MB-PIV-27, MB-PIV-28, MB-PIV-29, MB-PIV-30, MB-PIV-31, MB-PIV-32 y MB-PIV-33.

	PIEZA
	11
	Alcance:  1 mL 
-Resolución: No aplica
- -Limpieza y Calibración inmediata

	31

	143. 
	PIPETA VOLUMETRICA DE 10 mL MARCA: KIMAX  CLASE A, PE, TOLERANCIA ± 0,02 mL MODELO: 37044, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PIV-21, y MB-PIV-22.
	PIEZA
	2
	Alcance:  10 mL 
-Resolución: No aplica
--Limpieza y Calibración inmediata
	31

	144. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO BAJO ACTINIO DE 100 mL MARCA: KIMAX, CLASE A TC (In), TOLERANCIA ± 0,08 mL MODELO: 28016, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MVBA-21, MB-MVBA-22, MB-MVBA-23, MB-MVBA-24, MB-MVBA-25, MB-MVBA-26, MB-MVBA-27, MB-MVBA-28, MB-MVBA-29 y MB-MVBA-30.
	PIEZA
	10
	Alcance:  100 mL 
-Resolución: No aplica
--Limpieza y Calibración inmediata
	31

	145. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 200 mL, MARCA:	KIMAX, CLASE A, TC (In), TOLERANCIA ± 0,10 mL MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MV-28, MB-MV-29 y MB-MV-30.
	PIEZA
	3
	Alcance:  200 mL 
-Resolución: No aplica
--Limpieza y Calibración inmediata
	31

	146. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 100 mL MARCA: KIMAX, CLASE A, TC (In), TOLERANCIA ± 0,08 mL MODELO:  28014, NÚMERO DE SERIE: S/N,  CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MV-31, MB-MV-32, MB-MV-33, MB-MV-34, MB-MV-35, MB-MV-36, MB-MV-37, MB-MV-38, MB-MV-39, MB-MV-40, MB-MV-41 y MB-MV-42.
	PIEZA
	12
	Alcance:  100 mL 
-Resolución: No aplica
--Limpieza y Calibración inmediata
	31

	147. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 25 mL MARCA: KIMAX, CLASE A, TC (In), TOLERANCIA ± 0,030 mL MODELO:  28017-A, 
NÚMERO DE SERIE: 2665, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MV-43.
NÚMERO DE SERIE: 2655, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MV-44.
NÚMERO DE SERIE: 2662, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MV-45.
NÚMERO DE SERIE: 2657, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MV-46.
NÚMERO DE SERIE: 2682, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MV-47.
	PIEZA
	5
	Alcance:  25 mL 
-Resolución: No aplica
--Limpieza y Calibración inmediata
	31

	148. 
	MATRAZ VOLUMETRICO DE 1 mL, MARCA: KIMAX, CLASE A, TC (In) 20°C, TOLERANCIA ± 0,010 mL MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MV-48, MB-MV-49, MB-MV-50, MB-MV-51 y MB-MV-52.
	PIEZA
	5
	Alcance:  1 mL 
-Resolución: No aplica
- Limpieza y Calibración inmediata
	31

	149. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO BAJO ACTINIO DE 100 mL, MARCA: KIMAX CLASE A, TC (In), TOLERANCIA ± 0,08 mL MODELO: 28016, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MVBA-3, MB-MVBA-4, MB-MVBA-5, MB-MVBA-6, MB-MVBA-7, MB-MVBA-8, MB-MVBA-9, MB-MVBA-10, MB-MVBA-11 y MB-MVBA-12.
	
PIEZA
	
10
	Volumen: 100 mL 
-Resolución: No aplica
- Limpieza y Calibración inmediata 
	31

	150. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO BAJO ACTINIO DE 25 mL, MARCA: KIMAX, CLASE A TC (In), TOLERANCIA ± 0,03 mL, MODELO: 28016, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MVBA-19 y MB-MVBA-20.
	
PIEZA
	
2
	Volumen: 25 mL
-Resolución: No aplica
--Limpieza y Calibración inmediata

	31

	151. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO BAJO ACTINIO DE 250 mL, MARCA: KIMAX, CLASE A TC (In), TOLERANCIA ± 0,12 mL MODELO: 28016, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MVBA-1 y MB-MVBA-2.
	
PIEZA
	
2
	Volumen: 250 mL
-Resolución: No aplica
--Limpieza y Calibración inmediata
	31

	152. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO BAJO ACTINIO DE 50 mL, MARCA: KIMAX, CLASE A TC (In), TOLERANCIA ± 0,05 mL, MODELO: 28016, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MVBA-13, MB-MVBA-14, MB-MVBA-15, MB-MVBA-16, MB-MVBA-17 y MB-MVBA-18.
	
PIEZA
	
6
	Volumen: 50 mL
-Resolución: No aplica	
- Limpieza y Calibración inmediata 
	31

	153. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 10 mL, MARCA: KIMAX CLASE A, TC (In), TOLERANCIA ± 0,02 mL, MODELO: 28014 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MV-26 y MB-MV-27.
	
PIEZA
	
2
	Volumen: 10 mL
--Resolución: No aplica	
--Limpieza y Calibración inmediata
	31

	154. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 100 mL, MARCA: KIMAX CLASE A, TC (In), TOLERANCIA ± 0,08 mL, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MV-3, MB-MV-4, MB-MV-5, MB-MV-6, MB-MV-7, MB-MV-8, MB-MV-9, MB-MV-10, MB-MV-11, MB-MV-12, MB-MV-13 y MB-MV-14.
	
PIEZA
	
12
	Volumen: 100 mL
-Resolución: No aplica	
- Limpieza y Calibración inmediata 
	31

	155. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 200 mL, MARCA: KIMAX CLASE A, TC (In), TOLERANCIA ± 0,10 mL, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MV-1 y MB-MV-2.
	
PIEZA
	
2
	Volumen: 200 mL 
-Resolución: No aplica	
- Limpieza y Calibración inmediata 
	31

	156. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 25 mL, MARCA: KIMAX CLASE A, TC (In), TOLERANCIA ± 0,03 mL, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MV-21, MB-MV-22, MB-MV-23, MB-MV-24 y MB-MV-25.


	
PIEZA
	
5
	Volumen: 25 mL
-Resolución: No aplica	
- Limpieza y Calibración inmediata 
	31

	157. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 50 mL, MARCA: KIMAX,  CLASE A, TC (In), TOLERANCIA ± 0,05 mL, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MV-15, MB-MV-16, MB-MV-17, MB-MV-18, MB-MV-19 y MB-MV-20.
	
PIEZA
	
6
	Volumen: 50 mL
-Resolución: No aplica	
--Limpieza y Calibración inmediata 
	31

	158. 
	PIPETA SEROLÓGICA DE 10 mL MARCA: KIMAX-51, CLASE TD, TOLERANCIA ± 0,06 mL, MODELO: 37033, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PIS-11, MB-PIS-12, MB-PIS-13, MB-PIS-14, MB-PIS-15, MB-PIS-16, MB-PIS-17, MB-PIS-18, MB-PIS-19, MB-PIS-20, MB-PIS-21, MB-PIS-22, MB-PIS-23, MB-PIS-24, MB-PIS-25, MB-PIS-26, MB-PIS-27, MB-PIS-28, MB-PIS-29, MB-PIS-30, MB-PIS-31, MB-PIS-32, MB-PIS-33, MB-PIS-34, MB-PIS-35, MB-PIS-36, MB-PIS-37, MB-PIS-38, MB-PIS-39, MB-PIS-40, MB-PIS-41, MB-PIS-42, MB-PIS-43, MB-PIS-44, MB-PIS-45 y MB-PIS-46. 
Calibración: 1 mL, 5 mL y  10 mL
	PIEZA
	36
	Alcance:  10 mL 
-Resolución: 0,1 mL
--Limpieza y Calibración inmediata
	31

	159. 
	PROBETA DE 100 mL, MARCA: KIMAX, CLASE A TD (Ex), TOLERANCIA ± 0,40 mL, MODELO: 20026, NÚMERO DE SERIE: 27643, 27634, 27640, 27425, 27426, 27468, 27420, 27451 y 27417. 
Calibración: 10 mL , 50 mL, 100 mL 
	
PIEZA
	
9
	Alcance: 100 mL
-Resolución: 1 mL
--Limpieza y Calibración inmediata
	31

	160. 
	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE, MARCA: PRECIS CS, MODELO: SENNA, CATÁLOGO: 8-11384, NÚMERO DE SERIE: 010060219028. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MIP-05
Calibración: 10 µl, 50 µL y 100 µL
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 10 µL a 100 µL
-Resolución: 0,1 µL
-Se requiere ajuste a mínimo error y Calibración inmediata
	31

	161. 
	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE, MARCA: PRECIS CS, MODELO: SENNA, CATÁLOGO: 8-11386 NÚMERO DE SERIE:   001M60218030. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MIP-08
Calibración: 100 µL, 500 µL, 1000 µL
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 100 µL a 1000 µL
-Resolución: 1 µL
-Se requiere ajuste a mínimo error, -Limpieza y Calibración inmediata
	31

	162. 
	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE, MARCA: PRECIS CS, MODELO: SENNA, CATÁLOGO: 8-11386, NÚMERO DE SERIE: 001M60218002. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MIP-09
Calibración: 100 µL, 500 µL, 1000 µL
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 100 µL a 1000 µL
-Resolución: 1 µL
-Se requiere ajuste a mínimo error y Calibración inmediata 
	31

	163. 
	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE, MARCA: PRECIS CS, MODELO: SENNA, CATÁLOGO: 8-11386, NÚMERO DE SERIE: 001M60218005. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MIP-10
Calibración: 100 µL, 500 µL, 1000 µL
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 100 µL a 1000 µL
-Resolución: 1 µL
-Se requiere ajuste a mínimo error y Calibración inmediata
	31

	164. 
	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE, MARCA: SCIENCE MED, MODELO: TRADICIONAL, NÚMERO DE SERIE: YE4A202501, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: A-MIP-4.
 Calibración: 100 µL, 500 µL, 1000 µL
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 100 µL a 1000 µL
-Resolución: 1 µL
-Se requiere ajuste a mínimo error y Calibración inmediata
	31

	165. 
	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE, MARCA: PRECIS CS, MODELO: SENNA, CATÁLOGO: 8-11384, NÚMERO DE SERIE: 010060219009. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MIP-06
Calibración: 10 µL, 50 µL, 100 µL
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 10 µL a 100 µL
-Resolución: 0,1 µL
- Se requiere ajuste a mínimo error y Calibración inmediata
	31

	166. 
	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE, MARCA: PRECIS CS, MODELO: SENNA, CATÁLOGO: 8-11384, NÚMERO DE SERIE: 010060219005. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MIP-07
 Calibración: 10 µL, 50 µL, 100 µL
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 10 µL a 100 µL
-Resolución: 0,1 µL
- Se requiere ajuste a mínimo error y Calibración inmediata
	31

	167. 
	MICROPIPETA, MARCA: ICB, MODELO: FAA-20, NÚMERO DE SERIE: 08064056, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-IH-14. 
Calibración a 2 µL, 10 µL y 20 µL.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 2 µL a 20 µL
-Resolución: 0,1  μL
-Se requiere ajuste a mínimo error
Limpieza  y Calibración 
	

	168. 
	MICROPIPETA, MARCA: LABSYSTEMS, MODELO: FINNIPETTE COLOUR, NÚMERO DE SERIE: A93120, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-IH-22. 
Calibración a 40 µL, 100 µL y 200 µL.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 40 μL - 200 μL
Resolución: 1,0 μL
-Se requiere ajuste a mínimo error
Limpieza y Calibración 
	31

	169. 
	MICROPIPETA, MARCA: LABSYSTEMS, MODELO: FINNIPETTE COLOUR, NÚMERO DE SERIE: A95151, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-IH-23. 
Calibración a 5 µL, 20 µL y 40 µL.
	
PIEZA
	
1
	Alcance:  5 μL a 40 μL
-Resolución: 0,5 μL
Se requiere ajuste a mínimo error,
Limpieza y Calibración 
	31

	170. 
	MICROPIPETA, MARCA: LABSYSTEMS, MODELO: FINNIPETTE COLOUR, NÚMERO DE SERIE: A80317, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-IH-20. 
Calibración a 200 µL, 500 µL y 1000 µL.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 200 μL a 1000 μL
-Resolución: 5,0 μL
-Se requiere ajuste a mínimo error
Limpieza y Calibración 
	31

	171. 
	MICROPIPETA, MARCA: LABSYSTEMS, MODELO: FINNIPETTE COLOUR, NÚMERO DE SERIE: A87705, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-IH-17. 
Calibración a  0,5 µL, 5 µL y 10 µL
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 0,5 μL a 10 μL
-Resolución: 0,1  μL
-Se requiere ajuste a mínimo error
Limpieza y Calibración 
	31

	172. 
	MICROPIPETA, MARCA: LABSYSTEMS, MODELO: FINNIPETTE COLOUR, NÚMERO DE SERIE: A95146, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-IH-18. 
Calibración a 5 µL, 20 µL y 40 µL.
	
PIEZA
	
1
	Alcance:  5 μL a 40 μL
-Resolución: 0,5 μL
-Se requiere ajuste a mínimo error
 Limpieza  y Calibración 

	31

	173. 
	MICROPIPETA, MARCA: LABSYSTEMS, MODELO: FINNIPETTE COLOUR, NÚMERO DE SERIE: A93101, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-IH-19. 
Calibración a 40 µL, 100 µL y 200 µL.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 40 μL a 200 μL
-Resolución: 1,0 μL
-Se requiere ajuste a mínimo error
Limpieza y Calibración

	31

	174. 
	MICROPIPETA, MARCA: LABSYSTEMS, MODELO: FINNIPETTE COLOUR, NÚMERO DE SERIE: A80320, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-IH-21. 
Calibración a 200 µL, 500 µL y 1000 µL.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 200 μL a 1000 μL
-Resolución: 5,0 μL
-Se requiere ajuste a mínimo error
Limpieza  y Calibración 
	31

	175. 
	MICROPIPETA, MARCA: ICB, MODELO: FAA-10,  NÚMERO DE SERIE: 08063920, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-IH-13. 
Calibración a  0,5 µL, 5 µL y 10 µL
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 0,5 µL a 10 µL
-Resolución: 0,1  μL
-Se requiere ajuste a mínimo error
Limpieza y Calibración
	31

	176. 
	PIPETA VOLUMETRICA DE 7 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: A, PE 32 seg, MODELO: 37004 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PIV-10 y MB-PIV-11.
	
PIEZA
	
2
	Alcance: 7 mL
-Resolución: No aplica 
-Tolerancia: ± 0,01 mL
-Limpieza y Calibración inmediata
	31

	177. 
	PIPETA VOLUMETRICA DE 9 mL, MARCA: KIMAX-51, CLASE: A, TD (Ex), MODELO: 37004-9, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PIV-8 y MB-PIV-9.
	
PIEZA
	
2
	Alcance: 9 mL 
-Resolución: No aplica
-Tolerancia: ± 0,02 mL
-Limpieza y Calibración inmediata
	31

	178. 
	PROBETA GRADUADA DE 100 mL, MARCA: BRAND CLASE A, MODELO: S/M,  NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PRG-1, MB-PRG-2, MB-PRG-3, MB-PRG-4 y MB-PRG-5.
Calibración: 10 mL, 50 mL y 100 mL
	
PIEZA
	
5
	Volumen: 100 mL
-Resolución: 1 mL 
-Tolerancia ± 0,5
-Limpieza y Calibración inmediata
	31

	179. 
	PROBETA GRADUADA DE 250 mL, MARCA: BRAND, CLASE A MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PRG-6 y MB-PRG-7.
Calibración: 25 mL, 125 mL y 250 mL
	
PIEZA
	
2
	Volumen: 250 mL
-Resolución: 2 mL 
-Tolerancia ± 1,0 mL
-Limpieza y Calibración inmediata
 
	31

	180. 
	PIPETA SEROLÓGICA DE 10 ML, MARCA: KIMAX-51, PE, MODELO: 37033 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PIS-1, MB-PIS-2, MB-PIS-3, MB-PIS-4, MB-PIS-5, MB-PIS-6, MB-PIS-7, MB-PIS-8, MB-PIS-9 y MB-PIS-10.
Calibración: 1 mL, 5 mL y 10 mL
	
PIEZA
	
10
	Volumen: 10 mL
Resolución: 0,1 mL 
-Tolerancia: ± 0,06 mL
-Calibración inmediata
	31

	181. 
	PIPETA VOLUMETRICA DE 1 ML, CLASE A, MARCA: KIMAX-51, TD (Ex), MODELO: 37004-1, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PIV-19 y MB-PIV-20.
	
PIEZA
	
2
	Alcance: 1 ml 
-Calibración y limpieza inmediata 
-Tolerancia: ± 0,006 mL
	31

	182. 
	PIPETA VOLUMETRICA DE 10 ML, CLASE A, MARCA: KIMAX, PE 25 seg, MODELO: 37004-10, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PIV-5, MB-PIV-6 y MB-PIV-7.
	
PIEZA
	
3
	Volumen: 10 mL
-Calibración inmediata 
-Tolerancia: ± 0,02 mL
	31

	183. 
	PIPETA VOLUMETRICA DE 12 ML, CLASE A, MARCA: KIMAX-51, TD (Ex),  MARCA: KIMAX, MODELO: 37004-12, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PIV-3 y MB-PIV-4.
	
PIEZA
	
2
	Volumen: 12 mL
-Calibración y limpieza inmediata 
-Tolerancia: ± 0,02 mL
	31

	184. 
	PIPETA VOLUMETRICA DE 15 ML, CLASE A, MARCA: KIMAX, PE 25 seg, MODELO: 37004 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PIV-1 y MB-PIV-2.
	
PIEZA
	
2
	Volumen: 15 mL
-Calibración y limpieza inmediata 
-Tolerancia: ± 0,03 mL
	31

	185. 
	PIPETA VOLUMETRICA DE 2 ML, CLASE A, MARCA: KIMAX, PE 24 seg,  MODELO: 37004 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PIV-16, MB-PIV-17 y MB-PIV-18.
	
PIEZA
	
3
	Volumen: 2 mL
-Calibración y limpieza inmediata 
-Tolerancia: ± 0,006 mL
	31

	186. 
	PIPETA VOLUMETRICA DE 4 ML, CLASE A, MARCA: KIMAX, PE 19 seg, MODELO: 37004 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PIV-14 y MB-PIV-15.
	PIEZA
	
2
	Volumen: 4 mL
-Calibración y limpieza Inmediata
-Tolerancia: ± 0,01 mL

	31

	187. 
	PIPETA VOLUMETRICA DE 6 ML, CLASE A, MARCA: KIMAX, PE 29 seg, MODELO: 37004 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PIV-12 y MB-PIV-13.
	
PIEZA
	
2
	Volumen: 6 mL
-Calibración y limpieza Inmediata
-Tolerancia: ± 0,01 mL
	31

	188. 
	MATRAZ VOLUMETRICO MARCA: KIMAX, MODELO: 28017-A, NÚMERO DE SERIE: 14007, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-VMZ-04. 
Calibrar a Volumen Nominal acorde a su diseño y construcción.
Se requiere declaración de conformidad.
Incertidumbre máxima requerida Uk=2≤ 
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 10 mL,
Resolución: No Aplica.
Clase A, TC.
EMP:± 0,020 Ml
-Limpieza y Calibración inmediata
	31

	189. 
	MATRAZ VOLUMETRICO MARCA: KIMAX, MODELO: 28017-A, NÚMERO DE SERIE: 14010, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-VMZ-05. Calibrar a Volumen Nominal acorde a su diseño y construcción.
Se requiere declaración de conformidad.
Incertidumbre máxima requerida Uk=2≤ 
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 10 mL,
Resolución: No Aplica.
Clase A, TC.
EMP:± 0,020 mL
-Limpieza y Calibración inmediata

	31

	190. 
	MATRAZ VOLUMETRICO MARCA: KIMAX, MODELO: 28017-A, NÚMERO DE SERIE: 14019, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-VMZ-06.
Calibrar a Volumen Nominal acorde a su diseño y construcción.
Se requiere declaración de conformidad.
Incertidumbre máxima requerida Uk=2≤ 
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 10 mL,
Resolución: No Aplica.
Clase A, TC.
EMP:± 0,020 mL
-Limpieza y Calibración inmediata
	31

	191. 
	MATRAZ VOLUMETRICO MARCA: KIMAX, MODELO: 28017-A, NÚMERO DE SERIE: 2644, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-VMZ-07. Calibrar a Volumen Nominal acorde a su diseño y construcción.
Se requiere declaración de conformidad.
Incertidumbre máxima requerida Uk=2≤ 
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 25 mL,
Resolución: No Aplica.
Clase A, TC.
EMP:± 0,030 mL
-Limpieza y Calibración inmediata
	31

	192. 
	MATRAZ VOLUMETRICO MARCA: KIMAX, MODELO: 28017-A, NÚMERO DE SERIE: 2649, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-VMZ-08. Calibrar a Volumen Nominal acorde a su diseño y construcción.
Se requiere declaración de conformidad.
Incertidumbre máxima requerida Uk=2≤ 
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 25 mL,
Resolución: No Aplica.
Clase A, TC.
EMP:± 0,030 mL
-Limpieza y Calibración inmediata
	31

	193. 
	MATRAZ VOLUMETRICO MARCA: KIMAX, MODELO: 28017-A, NÚMERO DE SERIE: 2650, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-VMZ-09.
Calibrar a Volumen Nominal acorde a su diseño y construcción.
Se requiere declaración de conformidad.
Incertidumbre máxima requerida Uk=2≤ 
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 25 mL,
Resolución: No Aplica.
Clase A, TC.
EMP:± 0,030 mL
-Limpieza y Calibración inmediata
	31

	194. 
	MICROPIPETA DE VOLUMEN AJUSTABLE DE UN CANAL, MARCA: SCIENCE MED MODELO: S/M, SERIE: YE4A265373, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-VMI-01.
Se requiere:
Ajuste a mínimo error.
Calibración en 10 %, 50 % y 100%.
Declaración de conformidad.
Incertidumbre máxima requerida Uk=2≤ 
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 2 µL a 20 µL.
Resolución: 0,5 µL.
Calibración en 10 %, 50 % y 100%.
E ≤ ± 1,0 %
CV≤ 0,5 %
	31

	195. 
	MICROPIPETA DE VOLUMEN AJUSTABLE DE UN CANAL, MARCA: SCIENCE MED MODELO: S/M, SERIE: YE4A265464, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-VMI-02.
Se requiere:
Ajuste a mínimo error.
Calibración en 10 %, 50 % y 100%.
Se requiere declaración de conformidad.
Incertidumbre máxima requerida Uk=2≤ 
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 10 µL a 100 µL
Resolución: 1 µL.
Calibración en 10 %, 50 % y 100%.
E ≤ ± 0,8 %
CV≤ 0,3 %
	31

	196. 
	MICROPIPETA DE VOLUMEN AJUSTABLE DE UN CANAL, MARCA: SCIENCE MED MODELO: S/M, SERIE: YE4A202485, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-VMI-03.
Se requiere:
Ajuste a mínimo error.
Calibración en 10 %, 50 % y 100%.
Declaración de conformidad.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 100 µL a 1 000 µL
Resolución: 5 µL.
Calibración en 10 %, 50 % y 100%.
E ≤ ± 0,8 %
CV≤ 0,3 %

	31

	197. 
	BURETA 25 ml clase A MARCA: KIMAX, MODELO: 17027F-25 NÚMERO DE SERIE: 3000, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-197.
Calibración: 10%, 50%, 100% de su capacidad
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 25 mL  
Resolución: 0,1 mL
-Calibración inmediata 

	31

	198. 
	BURETA DE 50 mL clase A MARCA: KIMAX, MODELO: SIN MODELO NÚMERO DE SERIE: 391, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-45.
Calibración: 10%, 50%, 100% de su capacidad
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 50 mL 
Resolución: 0,1 mL
-Calibración inmediata 
	31

	199. 
	BURETA de 10 mL clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 17027F-10, NÚMERO DE SERIE: 91, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-15.
Calibración: 10%, 50%, 100% de su capacidad.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 10 mL
Resolución: 0,05 mL
-Calibración inmediata
	31

	200. 
	BURETA de 10 mL clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 17027F-10, NÚMERO DE SERIE: 5273, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-77.
Calibración: 10%, 50%, 100% de su capacidad.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 10 mL
Resolución: 0,05 mL
-Calibración inmediata
	31

	201. 
	BURETA de 25 mL clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 17027F-25, NÚMERO DE SERIE: J186, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-49.
Calibración: 10%, 50%, 100% de su capacidad.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 25 mL
Resolución: 0,1 mL
-Calibración inmediata
	31

	202. 
	BURETA de 25 mL clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 17027F-25, NÚMERO DE SERIE: 3026, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-198.
Calibración: 10%, 50%, 100% de su capacidad.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 25 mL
Resolución: 0,1 mL
-Calibración inmediata
	31

	203. 
	BURETA de 50 mL clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 17027F-50, NÚMERO DE SERIE: 2226, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-83.
Calibración: 10%, 50%, 100% de su capacidad.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 50 mL
Resolución: 0,1 mL
-Calibración inmediata
	31

	204. 
	BURETA de 50 mL clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 17027F-50, NÚMERO DE SERIE: 2206, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-84.
Calibración: 10%, 50%, 100% de su capacidad.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 50 mL
Resolución: 0,1 mL
-Calibración inmediata
	31

	205. 
	BURETA de 50 mL clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 17027F-50, NÚMERO DE SERIE: 5173, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-199.
Calibración: 10%, 50%, 100% de su capacidad.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 50 mL
Resolución: 0,1 mL
-Calibración inmediata
	31

	206. 
	BURETA de 100 mL clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 17027F-100, NÚMERO DE SERIE: 02951, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-200.
Calibración: 10%, 50%, 100% de su capacidad.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 100 mL
Resolución: 0,2 mL
-Calibración inmediata

	31

	207. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 100 mL clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 28014 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-151, NM-152, NM-153 y NM-154.
	
PIEZA
	
4
	Alcance: 10 mL
-Calibración inmediata 
	31

	208. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 50 mL clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 28014 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-147, NM-148, NM-149 y NM-150.
	
PIEZA
	
4
	Alcance: 50 mL
-Calibración inmediata 
	31

	209. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO de 25 mL TC clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-88 y NM-127.
	
PIEZA
	
2
	Alcance: 25 mL
-Calibración inmediata
	31

	210. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO de 50 mL TC clase A, MARCA: PYREX, MODELO: 5641, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-39 y NM-40.
	
PIEZA
	
2
	Alcance: 50 mL
-Calibración inmediata
	31

	211. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO de 100 mL TC clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-211, NM-212, NM-213, NM-214, NM-215, NM-216, NM-217 y NM-218.
	
PIEZA
	
8
	Alcance: 100 mL
-Calibración inmediata 
	31

	212. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO de 50 mL TC clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-201, NM-202, NM-203, NM-204, NM-205, NM-206, NM-207, NM-208, NM-209 y NM-210.
	
PIEZA
	
10
	Alcance: 50 mL
-Calibración inmediata 
	31

	213. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO de 100 mL TC clase B, MARCA: KIMAX, MODELO: 28015, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-50, NM-66 y NM-67.
	
PIEZA
	
3
	Alcance: 100 mL
-Calibración inmediata
	31

	214. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO de 200 mL TC clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-59 y NM-60.
	
PIEZA
	
2
	Alcance: 200 mL
-Calibración inmediata
	31

	215. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO de 500 mL TC clase B, MARCA: PYREX, MODELO: 5641, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-12 y NM-41.
	
PIEZA
	
2
	Alcance: 500 mL
-Calibración inmediata
	31

	216. 
	MATRAZ VOLUMÉTRICO de 1000 mL TC clase B, MARCA: PYREX, MODELO: 5641, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-32 y NM-82.
	
PIEZA
	
2
	Alcance: 1000 mL
-Calibración inmediata
	31

	217. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA de 1 mL TD clase A, MARCA: PYREX, MODELO: 7100, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-78.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 1 mL
-Calibración inmediata
	31

	218. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA de 2 mL TD clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 37044, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-23.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 2 mL
-Calibración inmediata
	31

	219. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA de 2 mL TD clase B, MARCA: KIMAX, MODELO: 37000, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-54.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 2 mL
-Calibración inmediata
	31

	220. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA de 3 mL TD clase B, MARCA: P.K., MODELO: 37045, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-219 y NM-220.
	
PIEZA
	
2
	Alcance: 3 mL
-Calibración Inmediata
	31

	221. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA de 4 mL TD clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-221 y NM-222.
	
PIEZA
	
2
	Alcance: 4 mL
-Calibración Inmediata
	31

	222. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA de 5 mL TD clase A, MARCA: PYREX, MODELO: 7100, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: BIO02-1.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 5 mL
-Calibración Inmediata
	31

	223. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA de 5 mL TD clase B, MARCA: PYREX, MODELO: 7102, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MED-0.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 5 mL
-Calibración Inmediata
	31

	224. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA de 8 mL TD clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-223.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 8 mL
-Calibración Inmediata
	31

	225. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA de 8 mL TD clase A, MARCA: KIMAX-51, MODELO: 37004-8 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-224.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 8 mL
-Calibración Inmediata
	31

	226. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA de 9 mL TD clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-225.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 9 mL
-Calibración Inmediata
	31

	227. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA de 9 mL TD clase A, MARCA: KIMAX-51, MODELO: 37004-9, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-226.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 9 mL
-Calibración Inmediata
	31

	228. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA de 10 mL TD clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-52.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 10 mL
-Calibración Inmediata
	31

	229. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA de 10 mL TD clase A, MARCA: PYREX, MODELO: 7100, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-85 y NM-86.
	
PIEZA
	
2
	Alcance: 10 mL
-Calibración Inmediata
	31

	230. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 12 mL clase A, MARCA: KIMAX-51, MODELO: 37004-12, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-227 y NM-228.
	
PIEZA
	
2
	Alcance: 12 mL
-Calibración Inmediata
	31

	231. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA de 20 mL TD clase A, MARCA: PYREX, MODELO: 7100, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-80 y NM-81.
	
PIEZA
	
2
	Alcance: 20 mL
-Calibración Inmediata
	31

	232. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA de 25 mL TD clase B, MARCA: PK, MODELO: 37000, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-29.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 25 mL
-Calibración Inmediata
	31

	233. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA de 25 mL TD clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-57.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 25 mL
-Calibración Inmediata
	31

	234. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA de 100 mL TD clase B, MARCA: KIMAX, MODELO: 37000, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-65 y NM-79.
	
PIEZA
	
2
	Alcance: 100 mL
-Calibración Inmediata
	31

	235. 
	PROBETA de 10 mL TD clase B, MARCA: KIMAX, MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-105 y NM-106.
Calibración: 10%, 50%, 100% de su capacidad.
	
PIEZA
	
2
	Alcance: 10 mL
Resolución: 0,2 mL
-Calibración inmediata
	31

	236. 
	PROBETA de 25 mL TC clase B, MARCA: PYREX, MODELO: 3022, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-33 y NM-113.
Calibración: 10%, 50%, 100% de su capacidad.
	
PIEZA
	
2
	Alcance: 25 mL
Resolución: 0,2 mL
-Calibración inmediata
	31

	237. 
	PROBETA de 50 mL TC clase B, MARCA: PYREX, MODELO: 3022, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-43 y NM-73.
Calibración: 10%, 50%, 100% de su capacidad.
	
PIEZA
	
2
	Alcance: 50 mL
Resolución: 1 mL
-Calibración inmediata
	31

	238. 
	PROBETA de 100 mL TC clase B, MARCA: PYREX, MODELO: 3022, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-71, NM-72 y NM-100.
Calibración: 10%, 50%, 100% de su capacidad.
	
PIEZA
	
3
	Alcance: 100 mL
Resolución: 1 mL
-Calibración inmediata
	31

	239. 
	PROBETA de 100 mL TD clase B, MARCA: KIMAX, MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-76.
Calibración: 10%, 50%, 100% de su capacidad.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 100 mL
Resolución: 1 mL
-Calibración inmediata
	31

	240. 
	PROBETA de 250 mL TD clase B, MARCA: KIMAX, MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-08 y NM-09.
Calibración: 10%, 50%, 100% de su capacidad.

	
PIEZA
	
2
	Alcance: 250 mL
Resolución: 2 mL
-Calibración inmediata
	31

	241. 
	PROBETA de 500 mL TD clase B, MARCA: KIMAX, MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-03 y NM-04.
Calibración: 10%, 50%, 100% de su capacidad.
	
PIEZA
	
2
	Alcance: 500 mL
Resolución: 5 mL
-Calibración inmediata
	31

	242. 
	PROBETA de 500 mL TC clase B, MARCA: PYREX, MODELO: 3022, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-31.
Calibración: 10%, 50%, 100% de su capacidad.
	
PIEZA
	
1
	Alcance: 500 mL
Resolución: 5 mL
-Calibración inmediata
	31

	243. 
	PROBETA de 1000 mL TC clase B, MARCA: PYREX, MODELO: 3022, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-3, NM-4 y NM-01.
Calibración: 10%, 50%, 100% de su capacidad.
	
PIEZA
	
3
	Alcance: 1000 mL
Resolución: 10 mL
-Calibración inmediata
	31

	244. 
	PROBETA de 2000 mL TD clase B, MARCA: KIMAX, MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-06, NM-70 y NM-102.
Calibración: 10%, 50%, 100% de su capacidad.
	
PIEZA
	
3
	Alcance: 2000 mL
Resolución: 20 mL
-Calibración inmediata
	31

	
	EQUIPO DE MEDICIÓN (LONGITUD)
	
	
	
	

	245. 
	CALIBRADOR DIGITAL, MARCA: MITUTOYO, MODELO: CD-6'' B, NÚMERO DE SERIE: 0104514, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-D-06.  
Calibración en los puntos: 0.00,  5.00,  7.50,  10.00,  20.00,  30.00,  50.00,  75.00, 100.00 y 150.00 mm.
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 - 150 mm
Resolución: 0.01 mm
-Calibración Inmediata
	31

	246. 
	CALIBRADOR ELECTRODIGITAL, MARCA: MITUTOYO, MODELO: CD-6'' CSX, NÚMERO DE SERIE: 10082377, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-D-28.
Calibración en los puntos: 0.00,  5.00,  7.50,  10.00,  20.00,  30.00,  50.00,  75.00, 100.00 y 150.00 mm.
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 - 150 mm
Resolución: 0,01 mm
-Calibración inmediata
	31

	247. 
	CALIBRADOR, MARCA: S/M, MODELO: 812-2065, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-D-19.
Calibración en los puntos: 30, 60, 90, 120 y 150 mm
	PIEZA
	1
	Alcance: 150 mm
Resolución: 0,02 mm
-Calibración inmediata
	31

	248. 
	CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO, MARCA: BUTTERFLY, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: TX-124. 
Calibrar en los siguientes puntos: 50 100 y 150 cm
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 a 150 cm
 Resolución: 1 mm
-Calibración Inmediata
	31

	249. 
	CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO, MARCA: S/M, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: T TX-134. Calibrar en los siguientes puntos:50 100 y 150 cm
	PIEZA

	1
	Alcance: 0 a 150 cm
Resolución: 1 mm
-Calibración Inmediata
	31

	250. 
	ESCALA MÉTRICA DEL MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE, MARCA: S/M, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LNM-D-3. 
Calibrar en los siguientes puntos: 150 160 y 170 mm
	PIEZA
	1
	Alcance: 30 a 250 mm
Resolución: 1 mm
-Calibración Inmediata
	31

	251. 
	FLEXOMETRO, MARCA: LUFKIN, MODELO: L525CMENOM, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-D-20, LMM-D-21, LMNM-D-22 y LMNM-D-23.
Calibrar en los siguientes puntos: 800, 1600, 2400, 4000, 6400 y 8000 mm
	PIEZA
	4
	Alcance: 0 - 8 000 mm
Resolución: 1 mm.
-Calibración inmediata
	31

	252. 
	FLEXOMETRO, MARCA: LUFKIN, MODELO: LF700-08, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-D-31.
Calibrar en los siguientes puntos: 800, 1600, 2400, 4000, 6400 y 8000 mm
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 - 8 000 mm
Resolución: 1 mm.
-Calibración inmediata
	31

	253. 
	FLEXOMETRO, MARCA: STANLEY, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-D-35.
Calibrar en los siguientes puntos: 300, 600, 900, 1500, 2400 y 3000 mm
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 - 3000 mm
Resolución: 1 mm
-Calibración inmediata
	31

	254. 
	FLEXOMETRO, MARCA: TRUPER, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-D-18 y LMNM-D-38.
Calibrar en los siguientes puntos: 300, 600, 900, 1500, 2400 y 3000 mm
	PIEZA
	2
	Alcance: 0 - 3 000 mm
Resolución: 1 mm
-Calibración inmediata
	31

	255. 
	FLEXOMETRO, MARCA: TRUPER, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-D-16 y LMM-D-43.
Calibrar en los siguientes puntos: 500, 1000, 1500, 2500, 4000 y 5000 mm
	PIEZA
	2
	Alcance: 0 - 5000 mm
Resolución: 1 mm
-Calibración inmediata
	31

	256. 
	FLEXOMETRO, MARCA: TRUPER, MODELO: NO INDICA, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-D-07. 
Calibrar en los siguientes puntos: 800, 1600, 2400, 4000, 6400 y 8000 mm
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 - 3 000 mm
Resolución: 1 mm 
-Calibración Inmediata
	31

	257. 
	REGLA MÉTALICA, MARCA: ACME, MODELO: 1023, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-D-34.
Calibrar en los siguientes puntos: 60, 120, 180, 240 y 300 mm
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 - 300 mm
Resolución: 1 mm
-Calibración inmediata
	31

	258. 
	REGLA MÉTALICA, MARCA: ARLY, MODELO: 3006, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-D-29.
Calibrar en los siguientes puntos: 60, 120, 180, 240 y 300 mm
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 - 300 mm
Resolución: 1 mm
-Calibración inmediata
	31

	259. 
	REGLA MÉTALICA, MARCA: ARLY, MODELO: 3020, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-D-30.
Calibrar en los siguientes puntos: 60, 120, 180, 240 y 300 mm
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 - 300 mm
Resolución: 1 mm.
-Calibración inmediata
	31

	260. 
	REGLA MÉTALICA, MARCA: ARLY, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LNM-D-1 y LMM-D-17.
Calibrar en los siguientes puntos: 60,  120, 180,  240 y  300 mm
	PIEZA
	2
	Alcance: 0 - 300 mm
Resolución: 1 mm
-Calibración inmediata
	31

	261. 
	REGLA METÁLICA, MARCA: MITUTOYO, MODELO: 182-171, NÚMERO DE SERIE: S/D, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-D-36.
Puntos a calibrar: 5, 50, 150, 300, 450 y 600 mm
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 a 600 mm 
Resolución: 0,5 mm
-Calibración inmediata
	31

	262. 
	REGLA METÁLICA, MARCA: MITUTOYO, MODELO: 182-131, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-D-37.
Puntos a calibrar: 10, 60, 150 y 200 mm
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 a 300 mm
Resolución: 0,5 mm
-Calibración inmediata
	31

	263. 
	REGLA MÉTALICA, MARCA: NO INDICA, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-D-09. 
Calibrar en los siguientes puntos: 60, 120, 180, 240  y  300 mm
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 - 300 mm
Resolución: 1 mm
-Calibración Inmediata
	31

	264. 
	REGLA MÉTALICA, MARCA: TOOLCRAFT, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-D-13. 
Calibrar en los siguientes puntos: 60, 120, 180, 240  y  300 mm
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 - 300 mm
Resolución: 1 mm
-Calibración Inmediata
	31

	
	EQUIPO DE MEDICIÓN (PRESIÓN)
	
	
	
	

	265. 
	MANOMETRO, MARCA: METRON, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACION: FQ-VAC-03.
Se requiere Calibración: 0,25 kg/cm2, 0,5 kg/cm2, 0,75 kg/cm2, 1,0 kg/cm2, 1,3 kg/cm2
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 – 1,3 kgf/cm2
-Resolución: 0,1 kg/cm2
-Realizar ajuste y Calibración


	31

	266. 
	MANÓMETRO, MARCA: AB MODELO: ANZ CONTROLS, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LNM-1 y LNM-2.
Calibración en los siguientes puntos: 2,6  5,0 y 7,6 kPa
	PIEZA
	2
	Alcance: 0 - 10 kpa
Resolución: 0,2 kpa
-Calibración inmediata
	31

	267. 
	MANÓMETRO, MARCA: DEWIT, MODELO: S/M NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-P-13.
Calibración en los siguientes puntos: 3,0  5,5  8,0 kg/cm²
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 - 11 kg/cm²
Resolución: 0,5 kg/cm²
-Calibración inmediata
	31

	268. 
	MANÓMETRO, MARCA: FESTO, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, NÚMERO DE INVENTARIO: S/N, IDENTIFICACIÓN INTERNA: LMM-P-01.
Calibración en los siguientes: 45 psi, 100 psi y 170 psi
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 – 230 psi (0 – 16 bar), Resolución: 10 psi (0,2 bar).
-Calibración inmediata
	31

	269. 
	MANÓMETRO, MARCA MARSHALL, MODELO S/M, NÚMERO DE SERIE: 90882, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-P-22.
Puntos a calibrar: 0,5 kPa  2,0 kPa y 4,0 kPa
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 kPa a 4,3 kPa
Resolución: 0,05 kPa
-Calibración inmediata
	31

	270. 
	MANÓMETRO, MARCA: METRON, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-P-06.
Calibración en los siguientes puntos: 2,0  3,5 y 5,5 kg/cm²
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 - 7 kg/cm²
Resolución: 0.1 kg/cm²
-Calibración Inmediata
	31

	271. 
	MANÓMETRO, MARCA: METRON, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-4.
Calibración en los siguientes puntos: 0,25  0,50 y 0,75 kg/cm²
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 - 1 kg/cm²
Resolución: 0.01 kg/cm²
-Calibración Inmediata
	31

	272. 
	MANÓMETRO, MARCA: METRON, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-P-25.
Calibración en los siguientes puntos: 3 kgf/cm2, 6 kgf/cm2 y 9 kgf/cm2
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 – 11 kgf/cm2
Resolución: 0,1 kgf/cm2
Calibración inmediata

	31

	273. 
	MANÓMETRO, MARCA: S/M, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-P-14.
Calibración en los siguientes puntos: 40, 80 y 120 PSI
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 – 160 PSI
Resolución: 5 PSI
Calibración inmediata
	31

	274. 
	MANÓMETRO, MARCA: S/M, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-P-14.
Calibración en los siguientes puntos: 40, 80 y 120 psi
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 – 160 psi (0 – 11 bar), Resolución: 5 psi (0,1 bar).
-Calibración inmediata
	31

	275. 
	MANÓMETRO, MARCA: WEDDER, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-P-16, LMNM-P-17 y LMNM-P-18.
Calibración en los siguientes puntos: 0,24  0,50  0,74 kg/cm²
	PIEZA
	3
	Alcance: 0 a 1,0 kg/cm²
Resolución: 0,02 kg/cm²
-Calibración Inmediata
	31

	276. 
	MANÓMETRO, MARCA: WEDDER, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-P-19.
Calibración en los siguientes puntos; 3,5  7,0  y 10,5 kg/cm²
	PIEZA
	1
	Alcance:0 - 14 kg/cm²
Resolución: 0,4 kg/cm²
-Calibración Inmediata
	31

	277. 
	VACUOMETRO, MARCA: METRON, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-P-21.
Calibración en los siguientes puntos: 10, 40 y 60 cmHg
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 - 76 cmHg
Resolución: 1 cmHg
-Calibración inmediata
	31

	
	EQUIPO DE MEDICIÓN (TIEMPO)
	
	
	
	

	278. 
	CRONOMETRO DIGITAL, MARCA: SPER SCIENTIFIC MODELO: 810022 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-CRO-01, ARD-C1, A-CRO-1, B-CRO-2 y FQ-CRO-02.
	PIEZA
	5
	Alcance: 0 - 24 h
-Resolución: 01 h, 0,01 min. 0,01 s
Puntos de trabajo: 0 - 24 h
-Ajuste y Calibración Inmediata
	31

	279. 
	CRONÓMETRO DE ACERO INOXIDABLE ANÁLOGO, MARCA: HANHART, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-C3.
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 - 60 min
-Resolución: 1 s
Puntos de trabajo: 0 – 60 min
-Ajuste y Calibración 
	31

	280. 
	CRONOMETRO DIGITAL, MARCA: SPER SCIENTIFIC, MODELO: 810033 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-C2.
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 - 24 h
-Resolución: 01 h, 0,01 min. 0,01 s
Puntos de trabajo: 0 - 24 h
-Ajuste y Calibración 
	31

	281. 
	CRONOMETRO, MARCA: HANHART, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-TM-05.
Calibración en los siguientes puntos: 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min y 60 min.
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 - 60 min 
Resolución: 0,2 s
-Calibración inmediata
	31

	282. 
	CRONOMETRO, MARCA: HEUER, MODELO: CLUB MASTER, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-TM-06.
Calibración en los siguientes puntos: 60 s, 6 min, 12 min, 18 min, 24 min, 30 min, 36 min, 42 min, 50 min y 60 min
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 - 60 min 
Resolución: 0,2 s
-Calibración inmediata
	31

	
	EQUIPO DE MEDICIÓN (TEMPERATURA)
	
	
	
	

	283. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO (Hg) IMM PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-TER-04A.
Calibración a: 0°C, 25°C, 37°C  
	PIEZA
	1
	Alcance:  - 1 °C a 51 °C,  
-Resolución: 0,1 °C
-Calibración Inmediata
	31

	284. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO (Hg) IMM PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-TER-09A.
Calibración a: 0°C, 8°C, 15°C  Y 37,5 °C
	PIEZA
	1
	Alcance:  - 1 °C a 51 °C,  
Resolución: 0,1 °C
Calibración Inmediata
	31

	285. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO (Hg) IMM PARCIAL MARCA LAUKA MODELO 550. NÚMERO DE SERIE S/N CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FQ-TER-11A.
Calibración a: 0°C, 40°C Y 90°C
	PIEZA
	1
	Alcance:- 20 °C a 110 °C
-Resolución: 1 °C
-Calibración Inmediata
	31

	286. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO (Hg) IMM PARCIAL MARCA ERTCO MODELO ST 3-250. NÚMERO DE SERIE 57868 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FQ-TER-14A.
Calibración a:  -10°C,  0°C, 50°C,  200 °C
	PIEZA
	1
	Alcance:- 10 °C a 250 °C
-Resolución: 1 °C
-Calibración Inmediata
	31

	287. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO (Hg) IMM PARCIAL MARCA ERTCO MODELO ST 3-250. NÚMERO DE SERIE 57842 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FQ-TER-15A.
Calibración a: 0°C, 35°C, 150°C, 240 °C
	PIEZA
	1
	Alcance:- 10 °C a 250 °C
-Resolución: 1 °C
-Calibración Inmediata
	31

	288. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-TER-01A.
Calibración a: 0°C, 40°C, 90°C
	PIEZA
	1
	Alcance:  -20°C A 110°C 
Resolución: 1 °C
Calibración Inmediata
	31

	289. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-TER-05A.
Calibración a: 0°C,  25°C, 37° C
	PIEZA
	1
	Alcance:  -1°C a 51 °C
-Resolución: 0,1 °C
-Calibración Inmediata
	31

	290. 
	TERMOMETRO, MARCA: S/M, MODELO: 5825, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2-PICT-01.
Calibración a: 15°C, 20°C, 25°C
	PIEZA
	1
	Alcance: 14°C a 38°C
-Resolución: 0,2 °C.
-Calibración Inmediata
	31

	291. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO DE IMM PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: N2, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: TE-197 N6.
Calibración a: 0°C, 5 °C, 10 °C, 25  °C
	PIEZA
	1
	Alcance: -35 °C a + 50 °C 
-Resolución: 1,0 °C
-Calibración inmediata
	31

	292. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO DE IMM PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: TC-241002.
Calibración a: 20 °C, 25 °C, 37 °C, 60 °C.
	PIEZA
	1
	Alcance:-20°C a +110°C
-Resolución: 1,0 °C
-Calibración inmediata
	31

	293. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO DE IMM PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: TE 252 (TM341002).
Calibración a: 20 °C, 25 °C, 37 °C, 60 °C.
	PIEZA
	1
	Alcance:-20°C a +110°C
-Resolución: 1,0°C
-Calibración inmediata
	31

	294. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO DE IMM PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: TE 384 (TB 141009)
Calibración a: 20 °C, 25 °C, 37 °C, 60 °C.
	PIEZA
	1
	Alcance:-20°C a +110°C
-Resolución:1°C
-Calibración inmediata

	31

	295. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO DE IMM TOTAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: N2, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LOS-006.
Calibración a: 0°C, 5 °C, 10 °C y 25 °C 
	PIEZA
	1
	Alcance: -35 °C a + 50 °C 
-Resolución: 1,0 °C
-Calibración inmediata 
	31

	296. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO, MARCA: GDJT,  MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 0806, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-T7.
Calibración a: 20 °C, 25 °C
	PIEZA
	1
	Alcance: 14 °C a 38 °C
-Resolución: 0,2 °C 
-Calibración inmediata
	31

	297. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO, MARCA: EXAX, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 05124, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-9.
Calibración a: 20 °C, 25 °C
	PIEZA
	1
	Alcance: 14 °C a 38 °C
-Resolución: 0,2 °C 
-Calibración inmediata
	31

	298. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: KESSLER, MODELO: ASTM14C-86, NÚMERO DE SERIE: 607883, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-TER-01. 
Calibración a: 50,0 °C. 55,0 °C y 60,0 °C.
	PIEZA
	1
	Alcance: 38 °C a 82 °C. 
-Resolución: 0,1 °C
-Calibración inmediata 
	31

	299. 
	TERMÓMETRO BIMETÁLICO, MARCA: TAYLOR, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-14-TER-02. 
Calibración a: 2 °C, 5 °C y 10 °C.
	PIEZA
	1
	Alcance: -40 °C a 70 °C. 
-Resolución: 1,0 °C
-Ajuste y Calibración inmediata
	31

	300. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO, INMERSIÓN TOTAL, MARCA: TAYLOR, MODELO: 6331-G, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: V-21. 
Calibración a: 0 °C, 5 °C, 10 °C y 25 °C
	PIEZA
	1
	Alcance: -35 °C a 50 °C. 
-Resolución: 1,0 °C
Calibración inmediata

	31

	301. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO, MARCA: KESSLER, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 776256, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-T5.
Calibración a: 20 °C, 25 °C.
	PIEZA
	1
	Alcance: 14 °C a 38 °C
-Resolución: 0,2 °C 
-Calibración inmediata 

	31

	302. 
	TERMÓMETRO BIMETÁLICO, MARCA: TAYLOR, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-TRB-07 
Calibración a: 0 °C, 2 °C, 8 °C, 15 °C, ,20 °C, 25 °C

	PIEZA
	1
	Alcance:-40°C a +70°C
-Resolución:1°C 
-Realizar ajuste y Calibración Inmediata

	31

	303. 
	TERMÓMETRO BIMETÁLICO, MARCA: TAYLOR, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-TRB-08.
Calibración a: 1 °C, 4 °C, 6 °C, 10 °C, 12 °C, 22 °C

	PIEZA
	1
	Alcance:-40°C a +70°C
-Resolución:1°C 
-Realizar ajuste y Calibración Inmediata
	31

	304. 
	TERMÓMETRO DE INMERSIÓN TOTAL, MARCA: BÜCHL MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 9230 FLAWII, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: SI-TER-04.
Calibración a: 100 °C, 114 °C, 123 °C, 236 °C, 248 °C, 330 °C
	PIEZA
	1
	Alcance:-17°C a +360°C -Resolución:1°C
-Calibración Inmediata
	31

	305. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO (Hg) IMM PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-TER-05.
Calibración a: -10 °C, 10 °C, 25 °C, 35 °C, 45 °C
	PIEZA
	1
	Alcance:-35°C a +50°C
-Resolución:1°C
-Calibración Inmediata
	31

	306. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO (Hg) IMM PARCIAL, MARCA BRANNAN, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-TER-06.
Calibración a: : 0 °C, 15 °C, 20 °C, 30 °C, 40 °C
	PIEZA
	1
	Alcance:-35°C a +50°C
Resolución:1°C
-Calibración Inmediata
	31

	307. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO (Hg) IMM PARCIAL, MARCA BRANNAN, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-TER-10.
Calibración a: -15 °C, 5 °C, 15 °C, 25 °C, 35 °C
	PIEZA
	1
	Alcance:-35°C a +50°C
-Resolución:1°C
-Calibración Inmediata
	31

	308. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO (Hg) IMM., MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-TER-12. 
Calibración a: -10°C, 0 °C, 20°C, 30°C y 40°C.
	PIEZA
	1
	Alcance:-20°C a + 50°C
-Resolución:1°C
-Calibración Inmediata

	31

	309. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO (Hg) IMM., MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-TER-13. 
Calibración a: 0 °C, 10 °C, 25°C, 35 °C y 50°C.
	PIEZA
	1
	Alcance:-20°C a + 50°C
-Resolución:1°C
-Calibración Inmediata

	31

	310. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO (Hg) IMM., MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-TER-14.
Calibración a: 0 °C, 20°C, 25 °C, 30°C y 40°C.
	PIEZA
	1
	Alcance:-20°C a + 50°C
-Resolución:1°C
-Calibración Inmediata
	31

	311. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO DE IMM PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: TE 132.
Calibración a: 0 °C, 25 °C, 50 °C.
	PIEZA
	1
	Alcance:-20°C a +110°C
-Resolución: 1°C
-Calibración Inmediata
	31

	312. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO (Hg) IMM, MARCA: EXAX, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 97718, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ1-TPIC-01.
Calibración a: 19 °C, 20 °C, 23 °C y 25 °C
	PIEZA
	1
	Alcance: 14°C a +36°C
-Resolución: 0.2°C
-Calibración Inmediata
	31

	313. 
	TERMÓMETRO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: N2  NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: IPAE-T-1 TM143003.
Calibración a: 15°C, 25°C, 30 °C 35 °C y 45 °C
	PIEZA
	1
	Alcance: -20 °C a 150 °C
-Resolución: 1 °C
-Calibración Inmediata
	31

	314. 
	TERMÓMETRO DE INMERSIÓN TOTAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: N2  NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: TE-204 (NY-6 005215).
Calibración en los siguientes puntos: 0°C, 2°C, 8°C y 9 °C
	PIEZA
	1
	Alcance: -20 °C a 150 °C 
-Resolución: 1 °C
-Calibración Inmediata

	31

	315. 
	TERMÓMETRO DE INMERSIÓN TOTAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: N2, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: TE-193.
Calibración a: 0°C, 2°C, 8°C y 9 °C
	PIEZA
	1
	Alcance de medición: -35 °C a 50 °C
-Resolución: 1 °C
-Calibración Inmediata
	31

	316. 
	TERMÓMETRO DE INMERSIÓN TOTAL, MARCA: TAYLOR, MODELO: 6333-G NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 11/70, TM343004.
Calibración a: 15°C, 23°C y 30 °C
	PIEZA
	1
	Alcance: -20 °C a 150 °C 
-Resolución: 1 °C
-Calibración Inmediata

	31

	317. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: B-TER-4.
Calibración a: 10 °C, 20 °C, 30 °C, 40°C
	PIEZA
	1
	Alcance: -35 °C a 50 °C
-Resolución: 1 °C
-Calibración Inmediata
	31

	318. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN TOTAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: N2 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: V-24.
Calibración a: 20°C, 30°C y 40 °C
	PIEZA
	1
	Alcance: -35 °C a 50°C
-Resolución: 1 °C
-Calibración Inmediata
	31

	319. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL TOTAL, MARCA: S/M, MODELO: S/M, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: B-TER-10.
Calibración a: 10 °C, 20°C, 30°C, 40°C.
	PIEZA
	1
	Alcance: -10 °C a 110 °C
Resolución: 1 °C
-Calibración Inmediata
	31

	320. 
	TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: B-TER-11. 
Calibración a: 0, 2, 8, 15, 20, 30, 35, 45, 55 °C
	PIEZA
	1
	Alcance: -20 °C a 150 °C 
-Resolución: 1 °C
-Calibración Inmediata
	31

	321. 
	TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: S/M, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: B-TER-8. 
Calibración a:  30, 36, 37, 45, 55, 65 °C 
	PIEZA
	1
	Alcance: -10 °C a 110 °C 
-Resolución: 1 °C
-Calibración Inmediata
	31

	322. 
	TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: S/M, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: B-TER-9. 
Calibración Inmediata en los siguientes puntos: 30, 37, 44, 56 °C
	PIEZA
	1
	Alcance: -10 °C a 110 °C 
-Resolución: 1 °C
-Calibración Inmediata

	31

	323. 
	TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: S/M, MODELO: S/N, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: B-TER-6.
Calibración a: 0, 2, 8, 15, 20, 30, 35, 45, 55 °C
	PIEZA
	1
	Alcance: -10 °C a 110 °C 
-Resolución: 1 °C
-Calibración Inmediata

	31

	324. 
	TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: S/M, MODELO: S/N, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: B-TER-7.
Calibración a: 0, 2, 8, 15, 20, 30, 35, 45, 55 °C
	PIEZA
	1
	Alcance: -10 °C a 110 °C 
-Resolución: 1 °C
-Calibración Inmediata
	31

	325. 
	TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN TOTAL, MARCA: TAYLOR, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 6333, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: TE-248.
Calibración a: 30, 37, 44, 56 °C
	PIEZA
	1
	Alcance: -20 °C a 150 °C 
-Resolución: 1 °C
-Calibración Inmediata
	31

	326. 
	TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: LO-TOX, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: B-TER-12.
Calibración a: 0, 2, 8, 15, 20, 30, 35, 45, 55 °C
	PIEZA
	1
	Alcance: -20 °C a 110 °C 
-Resolución: 1 °C
-Calibración Inmediata
	31

	327. 
	TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: LO-TOX, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: B-TER-13.
Calibración a:, 30, 36, 37, 45, 55, 65 °C   
	PIEZA
	1
	Alcance: -20 °C a 110 °C 
-Resolución: 1 °C
-Calibración Inmediata
	31

	328. 
	TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: LO-TOX, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: B-TER-14.
Calibración a: 0, 2, 8, 15, 20, 30, 35, 45, 55 °C  
	PIEZA
	1
	Alcance: -20 °C a 110 °C 
-Resolución: 1 °C
-Calibración Inmediata
	31

	329. 
	TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: BRANNAN,  MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-02.
Calibración en los siguientes puntos: 0°C, 18°C, 20°C, 22 °C, 24°C, 26°C, 28°C y 30°C
Incertidumbre máxima requerida Uk=2≤ 
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 °C A + 50 °C 
Resolución: 0,1°C 
EMP: ± 1 °C
-Calibración Inmediata
	31

	330. 
	TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-01.
Calibración en los siguientes puntos: 0°C, 18°C, 20°C, 22 °C, 24°C, 26°C, 28°C y 30°C.
Incertidumbre máxima requerida Uk=2≤ 
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 °C A + 50 °C
Resolución: 0,1°C
EMP: ± 1 °C
-Calibración Inmediata
	31

	331. 
	TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: EXAX, MODELO: 10/18 JT, NÚMERO DE SERIE: 643296, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: T1.
Calibración en los puntos: 19°C, 20 °C, 21°C, 22° C, 25°C y 30°C.
	PIEZA
	1
	Alcance: + 14°C A + 38 °C
Resolución: 0,2°C
-Calibración Inmediata

	31

	332. 
	TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: EXAX, MODELO: 10/18 JT, NÚMERO DE SERIE: 48291, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: T2.
Calibración en los puntos: 19°C, 20 °C, 21°C, 22° C, 25°C y 30°C.
	PIEZA
	1
	Alcance: + 14°C A + 38 °C
Resolución: 0,2°C
-Calibración Inmediata
	31

	333. 
	TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: KESSLER, MODELO: ASTM6C-86, NÚMERO DE SERIE: 803137, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-34.
Calibración en puntos de -70 °C, -50 °C, -35 °C,  -10 °C, 0 °C y 15 °C.
Se requiere declaración de conformidad.
	PIEZA
	1
	Alcance: -80 °C A + 20 °C
Resolución: 1 °C
EMP: ± 1 °C
-Calibración Inmediata

	31

	334. 
	TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: KESSLER, MODELO: ASTM6C-86, NÚMERO DE SERIE: 803020, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-32.
Calibración en puntos de -70 °C, -50 °C, -35 °C,  -10 °C, 0 °C y 15 °C.
Se requiere declaración de conformidad.
	PIEZA
	1
	Alcance: -80 °C A + 20 °C
Resolución: 1 °C
EMP: ± 1 °C
-Calibración Inmediata
	31

	335. 
	TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: KESSLER, MODELO: ASTM6C-86, NÚMERO DE SERIE: 803146, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-36.
Calibración en puntos de -70 °C, -50 °C, -35 °C,  -10 °C, 0 °C y 15 °C.
Se requiere declaración de conformidad.
	PIEZA
	1
	Alcance: -80 °C A + 20 °C
Resolución: 1 °C
EMP: ± 1 °C
-Calibración Inmediata
	31

	336. 
	TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: KESSLER, MODELO: ASTM6C-86, NÚMERO DE SERIE: 803135, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-35.
Calibración en puntos de -70 °C, -50 °C, -35 °C,  -10 °C, 0 °C y 15 °C.
Se requiere declaración de conformidad.
	PIEZA
	1
	Alcance: -80 °C A + 20 °C
Resolución: 1 °C
EMP: ± 1 °C
-Calibración Inmediata

	31

	337. 
	TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: KESSLER, MODELO: ASTM6C-86, NÚMERO DE SERIE: 803105, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-33.
Calibración en puntos de -70 °C, -50 °C, -35 °C,  -10 °C, 0 °C y 15 °C.
Se requiere declaración de conformidad.
	PIEZA
	1
	Alcance: -80 °C A + 20 °C
Resolución: 1 °C
-Calibración Inmediata
EMP: ± 1 °C

	31

	338. 
	TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: H-B INSTRUMENT, MODELO: ASTMS91C-03, NÚMERO DE SERIE: 800500, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-31.
Calibración en puntos de 21 °C, 25 °C, 30 °C, 35 °C, 40 °C y 49 °C.
Se requiere declaración de conformidad.
	PIEZA
	1
	Alcance: + 20 °C A + 50 °C
Resolución: 0, 1 °C
-Calibración Inmediata
	31

	339. 
	TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: LO-TOX NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-42.
Calibración en puntos de -30 °C, -10 °C, 0 °C, 20 °C, 30 °C y 45 °C.
Se requiere declaración de conformidad.
	PIEZA
	1
	Alcance: -35 °C A + 50 °C
Resolución: 1 °C
-Calibración Inmediata 
EMP: 1 °C
	31

	340. 
	TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: LO-TOX, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-43.
Calibración en puntos de -30 °C, -10 °C, 0 °C, 20 °C, 30 °C y 45 °C.
Se requiere declaración de conformidad.
	PIEZA
	1
	Alcance: -35 °C A + 50 °C
Resolución: 1 °C
Calibración Inmediata 
EMP: 1 °C
	31

	341. 
	TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: LO-TOX, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-44.
Calibración en puntos de -30 °C, -10 °C, 0 °C, 20 °C, 30 °C y 45 °C.
Se requiere declaración de conformidad.
	PIEZA
	1
	Alcance: -35 °C A + 50 °C
Resolución: 1 °C
Calibración Inmediata
EMP: 1 °C
	31

	342. 
	TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN, MARCA: BRANNAN, MODELO: LO-TOX, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-45.
Calibración en puntos de -30 °C, -10 °C, 0 °C, 20 °C, 30 °C y 45 °C.
Se requiere declaración de conformidad.
	PIEZA
	1
	Alcance: -35 °C A + 50 °C
Resolución: 1 °C
Calibración Inmediata 
EMP: 1 °C
	31

	343. 
	TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN, MARCA: KESSLER, MODELO: 3104D, NÚMERO DE SERIE: 806857, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-40.
Calibración en puntos de 0 °C, 50 °C, 100 °C, 150 °C, 200 °C y 300 °C.
Se requiere declaración de conformidad.
	PIEZA
	1
	Alcance: -10 °C A + 360 °C
Resolución: 1 °C
Calibración Inmediata 
EMP: ± 1 °C
	31

	344. 
	TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: KESSLER, MODELO: 3104D, NÚMERO DE SERIE: 806845, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-38.
Calibración en puntos de 0 °C, 50 °C, 100 °C, 150 °C, 200 °C y 300 °C.
Se requiere declaración de conformidad.
	PIEZA
	1
	Alcance: -10 °C A + 360 °C
Resolución: 1 °C
Calibración Inmediata 
EMP: ± 1 °C

	31

	345. 
	TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: KESSLER, MODELO: 3104D, NÚMERO DE SERIE: 806837, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-37.
Calibración en puntos de 0 °C, 50 °C, 100 °C, 150 °C, 200 °C y 300 °C.
Se requiere declaración de conformidad
	PIEZA
	1
	Alcance: -10 °C A + 360 °C
Resolución: 1 °C
Calibración Inmediata 
EMP: ± 1 °C

	31

	346. 
	TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: KESSLER, MODELO: 3104D, NÚMERO DE SERIE: 806846, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-39.
Calibración en puntos de 0 °C, 50 °C, 100 °C, 150 °C, 200 °C y 300 °C.
Se requiere declaración de conformidad.
	PIEZA
	1
	Alcance: -10 °C A + 360 °C
Resolución: 1 °C
Calibración Inmediata 
EMP: ± 1 °C

	31

	347. 
	TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: KESSLER, MODELO: 3104D, NÚMERO DE SERIE: 806861, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-41.
Calibración en puntos de 0 °C, 50 °C, 100 °C, 150 °C, 200 °C y 300 °C.
Se requiere declaración de conformidad.
	PIEZA
	1
	Alcance: -10 °C A + 360 °C
Resolución: 1 °C
Calibración Inmediata 
EMP: ± 1 °C

	31

	348. 
	TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: ERTCO, MODELO: ASTM-65C, NÚMERO DE SERIE: 566394, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-30.
Calibración en puntos de 0 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C y 79 °C.
Se requiere declaración de conformidad.
	PIEZA
	1
	Alcance: +50 °C A +80 °C
Resolución: 0,1 °C
Calibración Inmediata
	31

	349. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: KESSLER, MODELO: ASTM14C-86, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-T-15. 
Calibración en los puntos: 38°C, 60°C, 82°C.
	PIEZA
	1
	Alcance: +38 °C a +82 °C
Resolución: 0,1 °C
-Calibración Inmediata
	31

	350. 
	TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: LAUKA, MODELO: 336, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-T-38.
Calibración en los puntos: 10 °C, 60 °C,150 °C, 200 °C
	PIEZA
	1
	Alcance de -10 °C a +260 °C
Resolución: 1 °C
-Calibración Inmediata
	31

	351. 
	TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: LAUKA, MODELO: 380, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-T-34.
Calibración en los puntos: 20 °C, 40 °C, 70 °C, 90 °C
	PIEZA
	1
	Alcance de -20 °C a +150°C.
Resolución: 1 °C
-Calibración inmediata
	31

	352. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: LAUKA, MODELO: 550, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-T-22.
Calibración en los puntos: 0 °C, 25 °C, 50 °C, 100 °C.
	PIEZA
	1
	Alcance: -20 °C a +110 °C 
Resolución: 1 °C
-Calibración inmediata
	31

	353. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: S/M, MODELO: ASTM91C, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-T-19.
Calibración en los puntos: 20 °C, 35 °C, 50 °C.
	PIEZA
	1
	Alcance: +20 °C a +50 °C
Resolución: 0,1 °C
-Calibración inmediata
	31

	354. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: S/M, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-T-18, LMNM-T-17, LMM-T-22A, LMM-T-26 y LMM-T-25.
Calibración en los puntos: 0 °C, 37 °C, 55 °C y 100 °C
	PIEZA
	5
	Alcance: -10 °C a 110 °C
Resolución: 1° C.
-Calibración inmediata
	31

	355. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: SIN MARCA, MODELO: SIN MODELO, NUMERO DE SERIE: SIN NÚMERO, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-T-24.
Calibración en los puntos: 0 °C, 37 °C, 55 °C, 100 °C
	PIEZA
	1
	Alcance: -10 °C a 110 °C.
-Calibración inmediata
	31

	356. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN TOTAL, MARCA: KESSLER, MODELO: ASTM63C-86, NÚMERO DE SERIE: 694813, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-T-32.
Calibración en los puntos: 0 °C, 15 °C, 30 °C
	PIEZA
	1
	Alcance: -8 °C a +32 °C
Resolución: 0,1 °C 
-Calibración Inmediata

	31

	357. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO, MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: TD24/002.
 Calibración en los puntos: 20°C, 40°C, 70°C, 90°C
	PIEZA
	1
	Alcance de -20 a 110°C. 
Resolución de 1 °C
-Calibración Inmediata
	31

	358. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL CON JUNTA 10/30, MARCA: ERTCO, MODELO: ST 3-250, NÚMERO DE SERIE: 57861, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-T-43.
Calibración en los puntos: 10 °C, 60 °C,150 °C, 200 °C
	PIEZA
	1
	Alcance de -10 °C a +250 °C.
Resolución: 1 °C
-Calibración Inmediata

	31

	359. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL CON JUNTA 10/30, MARCA: ERTCO, MODELO: ST 3-250, NÚMERO DE SERIE: 57847, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-T-45.
Calibración en los puntos: 10 °C, 60 °C,150 °C, 200 °C
	PIEZA
	1
	Alcance de -10 °C a +250 °C.
Resolución: 1 °C
-Calibración Inmediata
	31

	360. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: LAUKA, MODELO: 336, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-T-40.
Puntos a calibrar: 10, 60, 150 y 200 °C
	PIEZA
	1
	Alcance: -10 a 260 °C
Resolución: 1 °C
-Calibración Inmediata
	31

	361. 
	TERMÓMETRO DIGITAL, MARCA: HANNA INSTRUMENTS, MODELO: HI98517, NÚMERO DE SERIE: 12119, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MCT-012.
Puntos a calibrar: 35, 50, 70 y 100 °C
	PIEZA
	1
	Alcance: -40 a 550 °C
Resolución: 1 °C
-Calibración Inmediata
	31

	362. 
	TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO, PARA EL PICNÓMETRO de 25 mL, MARCA: BRAND, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 09.01 198, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 09.01 198.
Calibración en los puntos: 15 °C, 20 °C, 25 °C
	PIEZA
	1
	Alcance: +9 °C a +35 °C
Resolución: 0,2 °C
-Calibración inmediata
	31

	363. 
	TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO, PARA EL PICNÓMETRO de 25 mL, MARCA: BRAND, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 10.06 105, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 10.06 105.
Calibración en los puntos: 15 °C, 20 °C, 25 °C.
	PIEZA
	1
	Alcance: +9 °C a +35 °C
Resolución: 0,2 °C
-Calibración inmediata
	31

	364. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO, MARCA: S/M, MODELO: S/M, NUMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-T-38.
Calibración en los puntos: 0 °C, 37 °C, 55 °C y 100 °C
	PIEZA
	1
	Alcance: -10 °C a +110 °C
Resolución: 1 °C 
-Calibración inmediata
	31

	365. 
	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: LO-Tox, NUMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-T-42.
Calibración en los puntos: 20°C, 40°C, 70°C, 90°C
	PIEZA
	1
	Alcance de -20 °C a +110 °C.
Resolución: 1 °C
-Calibración Inmediata

	31

	366. 
	TERMOMETRO DIGITAL, MARCA: HANNA INSTRUMENTS, MODELO: HI98517, NÚMERO DE SERIE: 12119, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MCT-012.
Calibración en los siguientes puntos: 0 °C,15 °C 30 °C,45 °C y 70 °C
	PIEZA
	1
	Alcance: -40 °C A 550 °C 
Resolución: 1°C 
Calibración: Inmediata
	31

	
	EQUIPO ESPECIAL
	
	
	
	

	367. 
	TERMOHIGRÓMETRO, MARCA: AMPROBE, MODELO: TR-200-A, NUMERO DE SERIE: 13070142, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2-TRH-01.
Calibración  en temperatura: 0°C, 18°C, 20°C, 22°C, 24°C y 30°C y 35 °C
Calibración en humedad relativa:  20°C / con cambios en 20%, 30%, 40%, , 50 %, 60 % y 70% de humedad.
SONDA DE TEMPERATURA TIPO K, MARCA: AMPROBE, MODELO: TPK-60, NUMERO DE SERIE: 13050092, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2-TRH-01.
Calibración Externa en Temperatura: 0°C, 18°C, 20°C, 22°C, 24°C, 30°C y 35°C.
Calibración en Humedad Relativa: Se Solicita calibrar a 20 °C con cambios en 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 % y 70 % de humedad relativa.
	EQUIPO
	1
	Alcance temperatura termohigrómetro: -40 °C a 85 °C
Exactitud Temp: ±0,6 °C(-20 a 50 °C)
Resolución termohigrómetro: 0,1°C
Alcance Humedad Relativa termohigrómetro: 0- 100%  
Resolución termohigrómetro: 0,1%
Exactitud HR: ±3 % (25 °C, 10-90%) ± 5 % para el resto
-Se requiere ajuste a mínimo error y Calibración inmediata
	31

	368. 
	TERMOHIGRÓMETRO, MARCA: AMPROBE, MODELO: TR-200-A, NUMERO DE SERIE: 13070120, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-TH-01.
Calibración  en temperatura: 0°C, 18°C, 20°C, 22°C, 24°C y 30°C y 35 °C
Calibración en humedad relativa:  20°C / con cambios en 20%, 30%, 40%, , 50 %, 60 % y 70% de humedad.
SONDA DE TEMPERATURA TIPO K, MARCA: AMPROBE, MODELO: TPK-60, NUMERO DE SERIE: 13050063, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-THS-01.
Calibración Externa en Temperatura: 0°C, 18°C, 20°C, 22°C, 24°C, 30°C y 35°C.
Calibración en Humedad Relativa: Se Solicita calibrar a 20 °C con cambios en 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 % y 70 % de humedad relativa.
	EQUIPO
	1
	Alcance temperatura termohigrómetro: -40 °C a 85 °C
Exactitud Temp: ±0,6 °C (-20 a 50 °C)
Resolución termohigrómetro: 0,1°C
Alcance Humedad Relativa termohigrómetro: 0- 100%  
Resolución termohigrómetro: 0,1%
Exactitud HR: ±3 % (25 °C, 10-90%) ± 5 % para el resto
-Se requiere ajuste a mínimo error y Calibración inmediata
	31

	369. 
	TERMOHIGRÓMETRO, MARCA: AMPROBE, MODELO: TR200-A, NÚMERO DE SERIE: 13100356, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-TH-01.
Puntos a Calibrar en temperatura interna (°C): 0, 20, 25, 35, 40
Puntos a Calibrar en Humedad relativa (%): 20, 50, 65, 70.
SONDA DE TEMPERATURA TIPO K, MARCA: AMPROBE, MODELO: TPK-60, NÚMERO DE SERIE: SO13050054, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-THS-01.
Calibración  en temperatura: 0°C, 18°C, 20°C, 22°C, 24°C y 30°C
Calibración en humedad relativa:  20°C/ con cambios en 20%,30%,40% y 70% de humedad
	EQUIPO
	1
	Alcance Temperatura -40 °C a 85 °C
Resolución Temp: 0,1 °C
Exactitud Temp: ±0,6 °C(-20 a 50 °C)
Alcance HR: Humedad relativa: 0% a 100%
Resolución HR: 0,1 %
Exactitud HR: ±3 % (25 °C, 10-90%)
± 5 % para el resto
Se requiere ajuste a mínimo error y Calibración inmediata
	31

	370. 
	TERMOHIGRÓMETRO CON SONDA EXTERNA DE TEMPERATURA: TERMOHIGRÓMETRO: MARCA: AMPROBE, MODELO: TR-200-A, NÚMERO DE SERIE: 13100371, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-TH-01.
Calibración interna de temperatura: 15 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C y 35 °C
Calibración en humedad relativa:  15 %, 20 %, 30 %, 40 % y 65 % de HR 
SONDA EXTERNA DE TEMPERATURA: MODELO: TPK-60, NÚMERO DE SERIE: 13050100, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-THS-01 Calibración de la sonda externa de temperatura: 15°C, 20°C, 25°C, 30°C Y 35°C
	EQUIPO
	1
	Alcance temperatura: -40 °C a 85 °C 
Resolución: 0,1°C 
Exactitud temperatura: ± 0,6 °C (-20 a 50 °C)
Alcance Humedad Relativa: 0- 100%  
Resolución HR: 0,1%
Exactitud HR: ± 3% (25 °C, 10-90%,  ± 5% para el resto.
- Se requiere ajuste a mínimo error y Calibración inmediata
	31

	371. 
	PICNÓMETRO DE 10 mL, MARCA: KIMAX, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-P5.
TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO, MARCA: KESSLER, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 776256, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-T5. 

	EQUIPO
	1
	Alcance en Volumen: 10 mL. 
-Limpieza y Calibración inmediata
	31

	372. 
	PICNÓMETRO DE 25 mL, MARCA: KIMAX, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-P7.
TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO, MARCA: GDJT, MODELO: SM, NÚMERO DE SERIE: 0806, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-T7.
	EQUIPO
	1
	Alcance  en Volumen: 25 mL. 
-Limpieza y Calibración inmediata
	31

	373. 
	PICNÓMETRO DE 50 mL, MARCA: BRAND, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-P3.
TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO, MARCA: EXAX, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 05124, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-9
	EQUIPO
	1
	Alcance  en  Volumen: 50 mL. 
-Limpieza y Calibración inmediata
	31

	374. 
	PICNOMETRO, MARCA: KIMAX, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 1512R-10, CLAVE DE IDENTIFICACION: FQ2-PIC-01 
TERMOMETRO, MARCA: S/M, MODELO: 5825, NÚMERO DE SERIE: S/N. CLAVE DE IDENTIFICACION: FQ2-PICT-01
	EQUIPO
	1
	Alcance en Volumen: 10 mL. 
-Limpieza y Calibración inmediata
	31

	375. 
	PICNOMETRO DE 50 mL, MARCA: BRAND, MODELO: S/N, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ1-PIC-01.
TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO (Hg) IMM, MARCA: EXAX, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 97718, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ1-TPIC-01.
	EQUIPO
	1
	Alcance en volumen: 50 mL
-Limpieza y Calibración inmediata

	31

	376. 
	PESA INDIVIDUAL PARALELEPÍPEDA RECTANGULAR (5 Kg),  MARCA: ESHER, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: P 005 LM y P 006 LM.
Se requiere:
Limpieza
Ajuste a Clase M1 previo a su Calibración.
Calibración a masa convencional.
Declaración de conformidad.

	PIEZA
	2
	Alcance: 5 Kg
Resolución: No Aplica
Calibración Inmediata
	31

	377. 
	PESA INDIVIDUAL PARALELEPÍPEDA RECTANGULAR (10 Kg),  MARCA: ESHER, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: P 001 LM, P 002 LM, P 003 LM y P 004 LM. 
Se requiere:
Limpieza.
Ajuste a Clase M1 previo a su calibración.
Calibración a masa convencional.
Declaración de conformidad.

	PIEZA
	4
	Alcance: 10 Kg
Resolución: No Aplica 
Calibración
	31

	378. 
	JUEGO DE PESAS (1 g A 1 Kg), MARCA: OHAUS, MODELO: SIN MODELO, NÚMERO DE SERIE: MC004, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-MJP-14. 
Se requiere:
Limpieza.
Ajuste de las pesas que por su construcción lo permitan a clase M1 previo a la Calibración a masa convencional. 
Declaración de conformidad.
	JUEGO
	1
	Alcance: 1 g A 1 Kg.
Resolución: No Aplica
Calibración Inmediata
	31

	379. 
	JUEGO DE PESAS (1 g A 1 Kg), MARCA: OHAUS, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: MC005, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-MJP-15. 
Se requiere:
Limpieza.
Ajuste de las pesas que por su construcción lo permitan a clase M1 previo a la Calibración a masa convencional. 
Declaración de conformidad.
	JUEGO
	1
	Alcance: 1 g A 1 Kg.
Resolución: No Aplica
Calibración Inmediata
	31

	380. 
	JUEGO DE PESAS (1 mg A 500 mg), MARCA: OHAUS, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: FS-1, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-MJP-33. 
Se requiere:
Limpieza.
Calibración a masa convencional.
Declaración de conformidad.

	JUEGO
	1
	Alcance: 1 mg A 500 mg.
Resolución: No Aplica
Calibración Inmediata
	31

	381. 
	PICNOMETRO CON TERMÓMETRO, 10 mL, MARCA: KIMAX, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 237, CLAVE DE IDENTIFICACION: CI-VPC-15. 
Se requiere:
Calibración en volumen en conjunto con su termómetro.  
Especificar el error de medición y la tolerancia del picnómetro.
Declaración de conformidad.

	PIEZA
	1
	Alcance:10 mL
Resolución: No aplica.
Calibración Inmediata 
	31

	382. 
	TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, PARA PICNOMETRO CI-VPC-15 MARCA: EXAX, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 643471, CLAVE DE IDENTIFICACION: CI-TTV-46. 
Calibración en puntos de 18 °C, 20 °C, 21 °C, 23 °C, 25 °C y 30 °C.
Se requiere declaración de conformidad.

	PIEZA
	1
	Alcance: 14 °C a 38 °C  
Resolución: 0,2° C
-Calibración Inmediata
	31

	383. 
	PICNOMETRO CON TERMÓMETRO, 10 mL, MARCA: KIMAX, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 12, CLAVE DE IDENTIFICACION: CI-VPC-16. 
 Se requiere:
 Calibración en volumen en conjunto con su termómetro.
 Especificar el error de medición y la tolerancia del picnómetro.
Declaración de conformidad.
	PIEZA
	1
	Alcance:10 mL
Resolución: No aplica.
-Calibración Inmediata
	31

	384. 
	TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, PARA PICNOMETRO CI-VPC-16 MARCA: KESSLER, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 776264, CLAVE DE IDENTIFICACION: CI-TTV-47.
Calibración en puntos de 18 °C, 20 °C, 21 °C, 23 °C, 25 °C y 30 °C.
Se requiere declaración de conformidad.
	PIEZA
	1
	Alcance: 14 °C a 38 °C  
Resolución: 0,2° C
-Calibración Inmediata 
	31

	385. 
	PICNOMETRO CON TERMÓMETRO, 25 mL, MARCA: KIMAX, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 79, CLAVE DE IDENTIFICACION: CI-VPC-17.
 Se requiere:
 Calibración en volumen en conjunto con su termómetro.
 Especificar el error de medición y la tolerancia del picnómetro.
 Declaración de conformidad.
	PIEZA
	1
	Alcance: 25 mL
Resolución: No aplica.
-Calibración Inmediata 
	31

	386. 
	TERMOHIGRÓMETRO CON SONDA EXTERNA DE TEMPERATURA DE -40 °C a 85 °C, HUMEDAD RELATIVA: 0- 100%, MARCA: AMPROBE,  MODELO: TERMOHIGROMETRO TR200-A; SONDA: TPK-60, NÚMERO DE SERIE: TERMOHIGROMETRO: 12090260; SONDA: 13050031, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTH-19.
Calibración Interna en Temperatura: 18°C, 20°C, 22°C, 24°C y 30°C
Calibración Externa en Temperatura: 0 °C, 18°C, 20°C, 22°C, 24°C y 30°C. 
Calibración en Humedad Relativa: Se Solicita calibrar a 20°C con cambios en 40 %, 50 % y 70 % de humedad.
	EQUIPO
	1
	Alcance temperatura: -40 °C a 85 °C
Resolución: 0,1°C 
Alcance Humedad Relativa: 0- 100%  
Resolución:  0,1%
-Calibración Inmediata
	31

	387. 
	TERMOHIGRÓMETRO CON SONDA EXTERNA DE TEMPERATURA DE -40 °C a 85 °C, HUMEDAD RELATIVA: 0 - 100%, MARCA: AMPROBE,  MODELO: TERMOHIGROMETRO: TR200-A; SONDA: TPK-60, NÚMERO DE SERIE: TERMOHIGROMETRO 13100385; SONDA: 13050091, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTH-20.
Calibración Interna en Temperatura: 18°C, 20°C, 22°C, 24°C y 30°C
Calibración Externa en Temperatura: 0 °C, 18°C, 20°C, 22°C, 24°C y 30°C. 
 Calibración en Humedad Relativa: Calibrar a 20°C con cambios en 40 %, 50 % y 70 % de humedad.
	EQUIPO
	1
	Alcance temperatura: -40 °C a 85 °C
Resolución: 0,1°C 
Alcance Humedad Relativa: 0- 100%  
Resolución:  0,1%
-Calibración Inmediata
	31

	388. 
	BAROMETRO MARCA: COLE PARMER, MODELO: 68370-26, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-PBR-06.
Se requiere ajuste previo a Calibración, Calibración en tres unidades de presión: 
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 y 27 PSI a.
20 684.27,  41 368.54,  62 052.81,  82 737.08,  10 3421.35, 124 105.62, 144 789.89, 165 474.16 y 186 158.43 Pa.
300, 600, 900, 1 200, 1 500, 1 800, 2 100, 2 400 y 2 700 Bar a.
	PIEZA
	1
	Alcance: 
0 a 29 PSI; 0 a 200 kPa
Resolución: 
0,01 PSI en el intervalo de 0 a 2 PSI; 0,1 PSI en el intervalo de 2 a 29 PSI.
Exactitud: 
± 0,1 % a escala completa.
Calibración Inmediata
	31

	389. 
	METEOROMETRO MARCA: TESTO, MODELO: 622, NÚMERO DE SERIE: 39510882/606, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-MMT-34.
Calibración en Temperatura: 10 °C, 18°C, 20°C, 22°C, 24°C y 30°C.
Calibración en Humedad Relativa: Calibrar a 20°C con cambios en 25 %, 40 %, 50 % y 70 % de humedad.
Calibración en presión en dos unidades de presión:
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 000, 1 100 y 1 200 hPa.
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120 kPa.

	PIEZA
	1
	Alcance: 
Temperatura: -10 a +60 °C.
Humedad: 0 a 100 % HR.
Presión: 300 a 1 200 hPa.
Resolución: 
Temperatura: 0,1 °C
Humedad: 0,1 %RH
Presión: 0,1 hPa
Exactitud: 
± 0,4 °C + 1 digit
± 2 % RH + 1 digit a 25 °C
± 3 hPa + 1 digit
Calibración Inmediata

	31

	390. 
	COLUMNA DE AGUA, MARCA: DWYER INSTRUMENTS, MODELO: M-600, NÚMERO DE SERIE: S42D, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-P-05. 
Calibración en los puntos: 50, 100, 150, 200, 250, 300 y 350 mmH20
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 – 400 mmH20
Resolución: 1 mmH20
Calibración: Inmediata

	31

	391. 
	JUEGO DE PESAS CLASE F1 (12 PIEZAS) MARCA: TROEMNER MODELO: S/M NUMERO DE SERIE: 14945 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-M-11.
	JUEGO
	1
	Alcance: 1 mg A 500 mg
Resolución: no aplica
Limpieza y Calibración inmediata
	31

	392. 
	JUEGO DE PESAS CLASE M1 (13 PIEZAS) MARCA: TROEMNER MODELO: 313S NÚMERO DE SERIE: S/N CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-M-14.
	JUEGO
	1
	Alcance: 1 g A 1 kg
Resolución: no aplica
Limpieza y Calibración inmediata
	31

	393. 
	MEDIDOR DE FLUJO, MARCA: COLE PARMER, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-FL-04.
Calibración en los siguientes puntos: 10,  20,  30 y 40  LPM
	PIEZA
	1
	Alcance: 4 - 50 LPM
Resolución: 1 LPM
- Calibración inmediata
	31

	394. 
	MEDIDOR DE FLUJO, MARCA: DIETERT DETROIT PRODUCTS, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 35118, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-FL-06.
Calibración en los siguientes puntos: 0,5  1,0  1,5  2,0  2,5 y 30 LPM
	PIEZA
	1
	Alcance: 0,2 - 3,0 LPM
Resolución: 0,5 LPM
Calibración inmediata
	31

	395. 
	PESA CLASE F2, MARCA: TROEMNER, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 1000026245, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-M-15.
	PIEZA
	1
	Alcance: 2 kg
Resolución: No aplica
-Limpieza y Calibración Inmediata
	31

	396. 
	PESA PARA PERSPIROMETRO (AATCC, ISO), MARCA: SDL ATLAS, MODELO: S/N, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-M-16.
	PIEZA
	1
	Alcance: 564,6 g y 3,63 Kg
-Limpieza y Calibración Inmediata
	31

	397. 
	PESOS PARA PROBADOR DE RASGADO, MARCA: SDL ATLAS, MODELO: S/N, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: A, B, C, D.
	PIEZA
	4
	Alcance: A= 625,89 g, B=1245,75 g, C=2509 g, D=2500 g y 2500 g
-Limpieza y Calibración inmediata
	31

	398. 
	PICNÓMETRO DE 25 mL MARCA: BRAND MODELO: S/M NÚMERO DE SERIE: 09.01 198 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 09.01 198.
	PIEZA
	1
	Alcance: 25 mL
Resolución: No aplica
-Calibración inmediata
	31

	399. 
	PICNÓMETRO DE 25 mL MARCA: BRAND MODELO: S/M NÚMERO DE SERIE: 10.06 105 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 10.06 105.
	PIEZA
	1
	Alcance: 25 mL
Resolución: No aplica
-Calibración Inmediata
	31

	400. 
	ROTÁMETRO, MARCA: FISCHER PORTER, MODELO: 10A3567SA, NÚMERO DE SERIE: 9711L8123A/A2, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-FL-01.
Calibración con aire en los siguientes puntos: 20, 40, 60, 80 y 100%
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 - 100%
Resolución: 0,01
-Calibración inmediata
	31

	401. 
	ROTÁMETRO, MARCA: FISCHER PORTER, MODELO: G10A6132FA2C1X00, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-FL-02.
Calibración en los siguientes puntos: 5, 10, 15, 20 y 25 LPM
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 – 25 LPM
Resolución: 0,5 LPM
Calibración inmediata
	31

	402. 
	ROTÁMETRO, MARCA: FISCHER PORTER, MODELO: G10A6132FA2C1X00, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-FL-03.
Calibración en los siguientes puntos: 5, 10, 15, 20 y 25 LPM
	PIEZA
	1
	Alcance: 0 – 25 LPM
Resolución: 0,5 LPM
Calibración inmediata
	31

	403. 
	SONDA DE TEMPERATURA TIPO K, MARCA: AMPROBE, MODELO: TPK-60, NÚMERO DE SERIE: 13050053, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-T-36.
	PIEZA
	1
	Alcance: No aplica
Resolución: No aplica
-Calibración Inmediata
	31

	404. 
	TERMOHIGRÓMETRO, MARCA: AMPROBE, MODELO: TR200-A, NÚMERO DE SERIE: 13100361, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-T-36.
Puntos a calibrar en temperatura (°C): 0, 20, 23, 35. 
Puntos a calibrar en humedad relativa (%): 20, 50, 65, 70.
	PIEZA
	1
	Alcance de temperatura: -40 a 85 °C 
Resolución de temperatura: 0,1°C  
Alcance de HR: 0 a 100%.
Resolución de HR: 0,1%
-Calibración inmediata
	31

	405. 
	TERMOHIGRÓMETRO, MARCA: AMPROBE, MODELO: TR200-A, NÚMERO DE SERIE: 13100390, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-T-37.
Puntos a calibrar en temperatura (°C): 0, 20, 23, 35. 
Puntos a calibrar en humedad relativa (%): 20, 50, 65, 70.
	PIEZA
	1
	Alcance de temperatura: -40 a 85 °C
Resolución de temperatura: 0,1 °C  
Alcance de HR: 0 a 100%.
Resolución de HR: 0,1%
-Calibración inmediata
	31

	406. 
	REPETIDOR, MARCA: EPPENDORF, MODELO: S080, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-IH-7 y ARD-IH-8.
Calibración a 50 µL, 250 µL 500 µL y 1000 µL

	PIEZA
	2
	Alcance: No aplica
Resolución: No aplica
-Calibración Inmediata
-Limpieza


	

	407. 
	ESCANTILLON METÁLICO HEMBRA (PARA SEMIRRÍGIDOS), MARCA: S/M, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-D-03.
Medición conforme a la ISO 594/1-1986 (E)
	PIEZA
	1
	Se requiere que se realice la Medición, con Comparador óptico con resolución de 0.001 mm
Se requiere que se reporte la incertidumbre con un valor de por lo menos tres cifras decimales.
Se anexa esquema de la norma ISO 594/1-1986 (E) en el presente A. Técnico
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	408. 
	ESCANTILLON METÁLICO HEMBRA, MARCA: S/M, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 0.0
Medición conforme a la ISO 594/1-1986 (E)
	PIEZA
	1
	Se requiere que se realice la Medición, con Comparador óptico con resolución de 0.001 mm
Se requiere que se reporte la incertidumbre con un valor de por lo menos tres cifras decimales.
Se anexa esquema de la norma ISO 594/1-1986 (E) en el presente A. Técnico.
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	409. 
	ESCANTILLON METÁLICO MACHO, MARCA: S/M, MODELO: S/M, NUMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-D-01.
Medición conforme a la ISO 594/1-1986 (E)
	PIEZA
	1
	Se requiere que se realice la Medición, con Comparador óptico con resolución de 0.001 mm
Se requiere que se reporte la incertidumbre con un valor de por lo menos tres cifras decimales.
Se anexa esquema de la norma ISO 594/1-1986 (E) en el presente A. Técnico.
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	410. 
	ESCANTILLON METÁLICO MACHO, MARCA: S/M, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-D-02.
Medición conforme a la ISO 594/1-1986 (E)
	PIEZA
	1
	Se requiere que se realice la Medición, con Comparador óptico con resolución de 0.001 mm
Se requiere que se reporte la incertidumbre con un valor de por lo menos tres cifras decimales.
Se anexa esquema de la norma ISO 594/1-1986 (E) en el presente A. Técnico.
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	411. 
	MEDIDOR DE FRAGUADO DE VENDAS ENYESADAS, MARCA: HUMBOLDT MFG CO, MODELO: 1173, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-MAT-24.
	PIEZA
	1
	Medir (verificar) masa (punta gruesa) en 0,113 kg y masa (punta fina) en 0,454 kg
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	412. 
	PANEL DE ACERO INOXIDABLE, MARCA: S/M, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-D-14, LMNM-D-15, LMNM-MAT-58, LMNM-MAT-59, LMNM-MAT-60 y LMNM-MAT-61.
	PIEZA
	6
	Se requiere Medición de Rugosidad  de acuerdo a la norma ASTM D 3330 vigente
	31

	
	1.- LUGAR, FECHA, VIGENCIA Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

         1.1.- LUGAR
Para el servicio de “Calibración o medición a equipos e instrumentos que se utilizan en el laboratorio de la Coordinación de Control Técnico de Insumos”, propiedad del Instituto, “EL PROVEEDOR” se obliga expresamente a prestar el servicio en el laboratorio de la Coordinación de Control Técnico de Insumos, ubicado en el inmueble de José Urbano Fonseca número 6, Colonia Magdalena de las Salinas, C. P. 07760, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México o en las instalaciones del “EL PROVEEDOR” cuando éstos requieran de condiciones especiales para su realización en este supuesto, se levantará acta administrativa de entrega de los equipos por el Jefe de Conservación de Unidad correspondiente en conjunto con el Titular de la División de Control y Sistemas, designado por la Coordinación de Control Técnico de Insumos, en su carácter de auxiliares del Administrador del Contrato.

El servicio consistirá en efectuar la calibración o medición dependiendo del equipo o instrumento, el cual consistirá en un solo servicio que se realizara en un plazo máximo de 90 días hábiles contados a partir del siguiente día hábil a la fecha de notificación del fallo conforme al programa calendarizado que deberá entregar “EL LICITANTE” junto con su propuesta técnica, cuyo formato se glosa en el Anexo Técnico, con el nombre de “Programa de calibración o medición de equipos e instrumentos”. Para lo cual, no deberán considerarse además de los sábados y domingos, los días de descanso obligatorio de conformidad con lo señalado en la Ley Federal del Trabajo Vigente, así como los señalados en el Contrato Colectivo de Trabajo del IMSS, tales como: 15 de septiembre, tercer lunes de noviembre, 25 de diciembre, los servicios se realizaran en un horario de las 8:00 a las 16:00 horas.
1.2 VIGENCIA 
La vigencia del servicio se realizara en un plazo máximo de 90 días hábiles contados a partir del siguiente día hábil a la fecha de la notificación del fallo. 

La vigencia del contrato será a partir de la fecha de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2017.

1.3 CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
“EL INSTITUTO” a través del Jefe de Conservación de Unidad correspondiente en conjunto con el Titular de la División de Control y Sistemas y/o los técnicos responsables de los equipos, designados por la Coordinación de Control Técnico de Insumos, en su carácter de auxiliares del Administrador del Contrato, en términos del numeral 5.3.17. último párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones y Prestación de Servicios de este Instituto, en cualquier momento verificaran que la prestación del servicio se realice de conformidad con las fechas indicadas en el programa de calibración entregado por “EL LICITANTE” así como con las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo Técnico, lo cual harán constar mediante acta administrativa que al efecto se formalice con intervención del representante “EL PROVEEDOR”.

a) Se deberá emplear mano de obra especializada para efectuar el servicio de calibración o medición por los técnicos que se hayan designado por “EL PROVEEDOR”, bajo los términos y condiciones establecidos en este apartado, debiendo corroborar su identificación en el lugar de la prestación del servicio.

b) “EL PROVEEDOR” realizará el servicio de calibración o medición, el cual consistirá en un servicio, a cada equipo e instrumento de acuerdo al Anexo Técnico, con un plazo máximo de 90 días hábiles a partir del siguiente día hábil posterior de la notificación del fallo, de conformidad a las fechas indicadas en el Programa calendarizado, el servicio se realizara únicamente en días hábiles en el horario de las 8:00 a las 16:00 hrs.

c) Si “EL PROVEEDOR”, se excede del rango máximo señalado en el párrafo que antecede, se tendrá como incumplimiento, por lo que se procederá a aplicar la pena convencional de acuerdo al numeral 5.5.7. de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, por cada día de atraso en la prestación del servicio se penalizará sobre el 2.5% (dos punto cinco por ciento) del monto total de lo incumplido, entendiéndose éste como el monto estipulado por equipo, del servicio de calibración o medición, lo cual no deberá exceder el importe de la garantía de cumplimiento de obligaciones.

d) La calibración o medición de los equipos e instrumentos deberá realizarse por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. en los parámetros a calibrar.

e) “EL PROVEEDOR”, deberá entregar una vez concluido el servicio solicitado junto con el bien, en un plazo no mayor de dos días hábiles, la hoja de servicio (reporte del servicio), cuando aplique, en original y copia con firmas originales en la que indique; descripción del equipo, marca, modelo, número de serie, número de identificación interno, descripción del servicio realizado y número de contrato que ampara dicho servicio, el cual deberá de ser firmado tanto por el técnico que realizó el servicio, así como del personal técnico dependiente de la Coordinación de Control Técnico de Insumos.

f) “EL PROVEEDOR”, deberá entregar en el caso de calibración o medición, para los equipos e instrumentos que por su naturaleza se realicen en las instalaciones del prestador de servicios, éstos se entregarán máximo tres a cinco días hábiles de la conclusión del mismo, la entrega del Certificado o el Informe de Calibración o medición, el cual será en base a los requisitos establecidos en la Norma Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006, la etiqueta,  Informe ó Certificado de Calibración o medición, que se extienda por parte de “EL PROVEEDOR” no deberán contener ninguna recomendación sobre el intervalo de calibración o medición.


En relación a la incertidumbre reportada en los informes considerar los siguientes criterios:

1. Si la incertidumbre reportada en el informe de calibración o medición,  no se encuentre acorde a la CMC (Capacidad de Medición y Calibración) proporcionada por el laboratorio que realizó el servicio, “EL INSTITUTO” aceptará un valor de incertidumbre UK=2≤ o una relación de 4:1 con base a la incertidumbre reportada en la CMC.

2. En el caso de que este parámetro no se cumpliese y el elevado aumento de la incertidumbre expandida no fuera aceptable con lo reportado en la CMC, “EL PROVEEDOR” deberá entregar los datos crudos que amparen la calibración o medición,  y en los cuales se evidencie la fuente de variabilidad, es decir, si se evidencia que la fuente de incremento de incertidumbre es inherente al laboratorio que realizó la calibración o medición, éste recalibrará el equipo o instrumento sin costo alguno para “EL INSTITUTO”

En el caso del material volumétrico de vidrio “EL PROVEEDOR” deberá entregar completamente limpio y seco el material volumétrico sin ninguna etiqueta pegada o adherida al mismo siendo esta entregada con el informe ó certificado de calibración en conjunto.

Para otorgar el servicio de calibración o medición, “EL PROVEEDOR” deberá utilizar patrones y materiales de referencia trazables a patrones de máxima calidad metrológica (métodos primarios), entregar copia impresa del certificado de los patrones y materiales de referencia, junto con la documentación que será entregado al personal técnico y/o al Titular de la División de Control y Sistemas designados por la Coordinación de Control Técnico de Insumos, así como copia impresa que acredite dicha trazabilidad y vigencia.

“EL PROVEEDOR”, para los servicios de calibración o medición, deberá proporcionar y colocar (excepto material de vidrio) las etiquetas sin hacer mención de vigencia de los mismos, además entregará original del informe o certificado de calibración o medición los que deberán de cumplir con la normativa en la materia, además de ser, revisados y autorizados por el personal técnico (usuario) y/o al Titular de la División de Control y Sistemas designado por la por la Coordinación de Control Técnico de Insumos, como responsables de los equipos e instrumentos.

5.- Documentación que deberá presentar “EL LICITANTE” en su propuesta técnica.

a) Currículum.
Currículum Vitae de “EL LICITANTE”, en el que demuestre que tiene la experiencia mínima de un año, en este tipo de servicio y en el que se señale la organización Administrativa que cuenta para prestar el servicio, anexando organigrama que contenga nombres y cantidad de empleados administrativos incluidos como; gerentes, supervisores, técnicos profesionales y demás personal. 

b) Relación de servicios similares prestados.
“EL LICITANTE” deberá entregar una relación de los servicios similares prestados, la cual invariablemente contendrá los siguientes datos; nombre y/o razón social del contratante, dirección, teléfonos, descripción de los trabajos, importes totales y vigencia.

c) Documentos de acreditación
“EL LICITANTE” para acreditar su experiencia y capacidad técnica en servicios similares, deberá anexar copia de cuando menos un contrato de características y magnitudes similares y nombre de la persona que recibió los trabajos, dirección y teléfonos las cuales podrán ser verificadas por “EL INSTITUTO”.

d) Personal capacitado.
“EL LICITANTE” deberá designar mediante escrito como mínimo a 3 técnicos especializados, para lo cual deberá presentar el Currículum Vitae del personal con experiencia profesional en la calibración o medición a equipos e instrumentos de laboratorio, señalando en el documento que el personal cuenta con experiencia mínima de un año en trabajos similares, firmado por el Representante y/o Apoderado Legal, donde se responsabiliza y avala la experiencia del mismo, para realizar el servicio de los equipos e instrumentos citados en el Anexo Técnico.

Referente a los técnicos especializados designados, por “EL LICITANTE” dentro de su propuesta técnica deberá considerar lo siguiente:
· Nombre completo.
· Currículo
· Especialidad o profesión.
· Documentos que acrediten su especialidad o profesión (títulos profesionales, cédulas profesionales, constancias, diplomas, reconocimientos, etc.).
· Experiencia mínima de 1 año en atención a estos equipos.

“EL LICITANTE”, deberá anexar en su propuesta técnica escrito mediante el cual señale como mínimo 2 números telefónicos, en el siguiente orden: uno fijo y uno móvil, así como una dirección de correo electrónico, con la finalidad de tener comunicación con “EL PROVEEDOR” respecto a la prestación del servicio.

e) Programa calendarizado de la prestación del servicio de calibración o medición
“EL LICITANTE” entregará en su Propuesta Técnica el programa calendarizado de prestación del servicio basándose en el plazo establecido, los cuales consistirán en un solo servicio a los equipos e instrumentos, de acuerdo a lo señalado en el Anexo Técnico, el cual se realizara en un plazo máximo de 90 días hábiles contados a partir del siguiente día hábil a la fecha de la notificación del fallo, conforme al programa calendarizado cuyo formato se adjunta en el presente anexo técnico con el nombre de “Programa de Calibración o medición de equipos e instrumentos” el cual deberá entregar “EL LICITANTE” junto con su Propuesta Técnica, para lo cual, no deberán considerarse además de los sábados y domingos, los días de descanso obligatorio de conformidad con lo señalado en la Ley Federal del Trabajo Vigente, así como los señalados en el Contrato Colectivo de Trabajo del IMSS, los servicios se realizaran en días y horas hábiles, tal y como se señala en el numeral 4.1., de los Términos y Condiciones, indicando los días de servicio a los equipos e instrumentos. 
f) Certificados de acreditación
I. Para la calibración o medición de los equipos e instrumentos “EL LICITANTE”, deberá entregar para cada una de las partidas copia vigente del documento que acredite al laboratorio que realizará la calibración ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. en todas las áreas de calibración involucradas la Capacidad de Medición y Calibración (CMC) de laboratorio que realizará el servicio deberá ser acorde a alcances, exactitud, precisión, error máximo permitido y resoluciones de los instrumentos a calibrar.

II. Considerando la naturaleza de los equipos e instrumentos a calibrar, “EL LICITANTE” deberá realizar los ajustes necesarios a efecto de que la calibración o medición de los instrumentos y/o los equipos cumplan con las especificaciones requeridas en sus errores máximos tolerables o permitidos.

“EL PROVEEDOR”, para los servicios de calibración o medición, deberá proporcionar y colocar (excepto material de vidrio) las etiquetas sin hacer mención de vigencia de los mismos, además entregará original del informe o certificado de calibración o medición los que deberán de cumplir con la normativa en la materia, además de ser, revisados y autorizados por el personal técnico (usuario) y/o al Titular de la División de Control y Sistemas designado por la Coordinación de Control Técnico de Insumos, como responsables de los equipos e instrumentos. 
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EQUIPO  Y HERRAMIENTA QUE SE EMPLEARA EN LOS SERVICIOS


	TIPO DE UNIDAD
	PROPIO O RENTADO
	MARCA
	
CAPACIDAD
	SERIE Y NUMERO
	
UBICACIÓN
	VIDA UTIL
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PROGRAMA DE CALIBRACIÓN O MEDICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 
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NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



ESQUEMA DE LA NORMA ISO 594/1-1986 (E) (partidas 407, 408, 409 y 410)
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[bookmark: _Toc479060997]Anexo 2.- Términos y Condiciones.

Para la contratación del servicio de “CALIBRACIÓN O MEDICIÓN A EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS”, propiedad del Instituto para verificar la calidad de los insumos adquiridos por el Instituto.

1.- Requerimientos.
Se requiere contratar el servicio de “Calibración o medición a equipos e instrumentos, que se utilizan en el laboratorio de la Coordinación de Control Técnico de Insumos”, propiedad del Instituto para para verificar la calidad de los insumos adquiridos por el Instituto de los equipos que se detallan en el Anexo Técnico, de acuerdo a las especificaciones que se mencionan en el mismo.

2.- Descripción del servicio.
La descripción del servicio se detalla en el Anexo Técnico.
Para lo anterior, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo número: 00000167252.

3.- Fundamento.
Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

4.- Lugar, fecha, vigencia y condiciones de la prestación del servicio

4.1.- Lugar y fecha.
Para el servicio de “Calibración o medición a equipos e instrumentos que se utilizan en el laboratorio de la Coordinación de Control Técnico de Insumos”, propiedad del Instituto, “EL PROVEEDOR” se obliga expresamente a prestar el servicio en el laboratorio de la Coordinación de Control Técnico de Insumos, ubicado en el inmueble de José Urbano Fonseca número 6, Colonia Magdalena de las Salinas, C. P. 07760, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México o en las instalaciones del “EL PROVEEDOR” cuando éstos requieran de condiciones especiales para su realización. 

El servicio consistirá en efectuar la calibración o medición dependiendo del equipo o instrumento, el cual consistirá en un solo servicio con un plazo de 90 días hábiles contados a  partir del siguiente día hábil de la fecha de notificación del fallo, conforme al programa calendarizado que entregará “EL LICITANTE” junto con su propuesta técnica, y cuyo formato se glosa en el Anexo Técnico, con el nombre de “Programa de calibración o medición de equipos e instrumentos”. Para lo cual, no deberán considerarse además de los sábados y domingos, los días de descanso obligatorio de conformidad con lo señalado en la Ley Federal del Trabajo Vigente, así como los señalados en el Contrato Colectivo de Trabajo del IMSS, tales como: 15 de septiembre, tercer lunes de noviembre, 25 de diciembre, los servicios se realizaran en un horario de las 8:00 a las 16:00 horas.

Por necesidades de “EL INSTITUTO” y sin costo para éste, previa comunicación por escrito entre las partes, se podrá cambiar el lugar de la prestación del servicio, sin necesidad de acudir a un convenio modificatorio, sin que lo anterior de motivo a queja o incremento en su precio unitario.

Los licitantes interesados en participar, deberán de formular sus proposiciones ofertando las partidas en las que desee participar en el presente procedimiento, el cual consta de 412 partidas de conformidad a lo señalado en el Anexo Técnico, y su adjudicación será por partida. 

4.2.- Vigencia. 
La vigencia del servicio será de 90 días hábiles contados a partir del siguiente día hábil de la fecha de notificación del fallo. 
La vigencia del contrato será a partir de la fecha de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2017.

4.3 Condiciones de la prestación del servicio.
Para efecto de verificar la correcta prestación del servicio la Jefatura de Conservación de Unidad en conjunto con el personal designado por la Coordinación de Control Técnico de Insumos, como técnicos responsables de los equipos e instrumentos, verificaran que la prestación del servicio se realice de conformidad con las fechas indicadas en el programa de calibración entregado por “EL LICITANTE” así como las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo Técnico.

g) Se deberá emplear mano de obra especializada para efectuar el servicio de calibración o medición por los técnicos que se hayan designado por “EL PROVEEDOR”, bajo los términos y condiciones establecidos en este apartado, debiendo corroborar su identificación en el lugar de la prestación del servicio.

h) “EL PROVEEDOR” realizará el servicio de calibración o medición el cual consistirá en un servicio, a cada equipo e instrumento de acuerdo al Anexo Técnico, con una duración de 90 días hábiles a partir del siguiente día hábil posterior de la notificación del fallo, de conformidad a las fechas indicadas en el Programa calendarizado, el servicio se realizara únicamente en días hábiles en el horario de las 8:00 a las 16:00 hrs.

i) La calibración o medición de los equipos e instrumentos deberá realizarse por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. en los parámetros a calibrar.

j) Si “EL PROVEEDOR”, se excede del rango máximo señalado en el párrafo que antecede, se tendrá como incumplimiento, por lo que se procederá a aplicar la pena convencional de acuerdo al numeral 5.5.7. de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, por cada día de atraso en la prestación del servicio se penalizará sobre el 2.5% (dos punto cinco por ciento) del monto total de lo incumplido, entendiéndose éste como el monto estipulado por equipo, del servicio de calibración o medición, lo cual no deberá exceder el importe de la garantía de cumplimiento de obligaciones.

k) “EL PROVEEDOR”, deberá entregar una vez concluido el servicio solicitado junto con el bien, en un plazo no mayor de dos días hábiles, la hoja de servicio (reporte del servicio), cuando aplique, en original y copia con firmas originales en la que indique; descripción del equipo, marca, modelo, número de serie, número de identificación interno, descripción del servicio realizado y número de contrato que ampara dicho servicio, el cual deberá de ser firmado tanto por el técnico que realizó el servicio, así como del personal técnico dependiente de la Coordinación de Control Técnico de Insumos.

l) “EL PROVEEDOR”, deberá entregar en el caso de calibración o medición, para los equipos e instrumentos que por su naturaleza se realicen en las instalaciones del prestador de servicios, éstos se entregarán máximo tres a cinco días hábiles de la conclusión del mismo, la entrega del Certificado o el Informe de Calibración o medición, el cual será en base a los requisitos establecidos en la Norma Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006, la etiqueta, Informe ó Certificado de Calibración o medición, que se extienda por parte de “EL PROVEEDOR” no deberán contener ninguna recomendación sobre el intervalo de calibración o medición.

En relación a la incertidumbre reportada en los informes considerar los siguientes criterios:

3. Si la incertidumbre reportada en el informe de calibración o medición,  no se encuentre acorde a la CMC (Capacidad de Medición y Calibración) proporcionada por el laboratorio que realizó el servicio, “EL INSTITUTO” aceptará un valor de incertidumbre UK=2≤ o una relación de 4:1 con base a la incertidumbre reportada en la CMC.

4. En el caso de que este parámetro no se cumpliese y el elevado aumento de la incertidumbre expandida no fuera aceptable con lo reportado en la CMC, “EL PROVEEDOR” deberá entregar los datos crudos que amparen la calibración o medición,  y en los cuales se evidencie la fuente de variabilidad, es decir, si se evidencia que la fuente de incremento de incertidumbre es inherente al laboratorio que realizó la calibración o medición, éste recalibrará el equipo o instrumento sin costo alguno para “EL INSTITUTO”

En el caso del material volumétrico de vidrio “EL PROVEEDOR” deberá entregar completamente limpio y seco el material volumétrico sin ninguna etiqueta pegada o adherida al mismo siendo esta entregada con el informe ó certificado de calibración en conjunto.

Para otorgar el servicio de calibración o medición, “EL PROVEEDOR” deberá utilizar patrones y materiales de referencia trazables a patrones de máxima calidad metrológica (métodos primarios), entregar copia impresa del certificado de los patrones y materiales de referencia, así como copia impresa que acredite dicha trazabilidad y vigencia.

“EL PROVEEDOR”, para los servicios de calibración o medición, deberá proporcionar y colocar (excepto material de vidrio) las etiquetas sin hacer mención de vigencia de los mismos, además entregará original del informe o certificado de calibración o medición los que deberán de cumplir con la normativa en la materia, además de ser, revisados y autorizados por el personal técnico (usuario) designado por la Coordinación de Control Técnico de Insumos, como responsables de los equipos e instrumentos. 

4.4.- Supervisión.
 “EL INSTITUTO” a través del representante de la Coordinación de Control Técnico de Insumos y Jefe de Conservación de Unidad Número 31 en cualquier momento y sin aviso alguno podrá llevar a cabo la supervisión del servicio que otorgue “EL PROVEEDOR”, con el objeto de verificar el estricto cumplimiento del servicio bajo las condiciones técnicas requeridas; por lo que “EL PROVEEDOR” se obliga a permitir la revisión del personal que el Administrador del contrato designe para tal fin en el  momento de la prestación del servicio y se elaborará acta circunstanciada de los resultados que se obtengan. 

4.5.- Comunicación entre las partes.
Al inicio de la prestación del servicio todas las notificaciones o avisos de carácter técnico que deseen hacer las partes en virtud del contrato que se formalice para tal fin, serán por escrito, un aviso se considera efectivo contra la recepción confirmada por la parte receptora estas comunicaciones serán de carácter técnico, los avisos podrán remitirse por medio electrónico de comunicación a las direcciones de correo electrónico que ambas partes determinen, por conducto del administrador del contrato.

5.- Documentación que deberá presentar “EL LICITANTE” en su propuesta técnica.

g) Currículum.
Currículum Vitae de “EL LICITANTE”, en el que demuestre que tiene la experiencia mínima de un año, en este tipo de servicio y en el que se señale la organización Administrativa que cuenta para prestar el servicio, anexando organigrama que contenga nombres y cantidad de empleados administrativos incluidos como; gerentes, supervisores, técnicos profesionales y demás personal. 

h) Relación de servicios similares prestados.
“EL LICITANTE” deberá entregar una relación de los servicios similares prestados, la cual invariablemente contendrá los siguientes datos; nombre y/o razón social del contratante, dirección, teléfonos, descripción de los trabajos, importes totales y vigencia.
i) Documentos de acreditación

“EL LICITANTE” para acreditar su experiencia y capacidad técnica en servicios similares, deberá anexar copia de cuando menos un contrato de características y magnitudes similares y nombre de la persona que recibió los trabajos, dirección y teléfonos las cuales podrán ser verificadas por “EL INSTITUTO”.

j) Personal capacitado.
“EL LICITANTE” deberá designar mediante escrito como mínimo a 3 técnicos especializados, para lo cual deberá presentar el Currículum Vitae del personal con experiencia profesional en la calibración o medición a equipos e instrumentos de laboratorio, señalando en el documento que el personal cuenta con experiencia mínima de un año en trabajos similares, firmado por el Representante y/o Apoderado Legal, donde se responsabiliza y avala la experiencia del mismo, para realizar el servicio de los equipos e instrumentos citados en el Anexo Técnico.

Referente a los técnicos especializados designados, por “EL LICITANTE” dentro de su propuesta técnica deberá considerar lo siguiente:

· Nombre completo.
· Currículo
· Especialidad o profesión.
· Documentos que acrediten su especialidad o profesión (títulos profesionales, cédulas profesionales, constancias, diplomas, reconocimientos, etc.).
· Experiencia mínima de 1 año en atención a estos equipos.

“EL LICITANTE”, deberá anexar en su propuesta técnica escrito mediante el cual señale como mínimo 2 números telefónicos, en el siguiente orden: uno fijo y uno móvil, así como una dirección de correo electrónico, con la finalidad de tener comunicación con “EL PROVEEDOR” respecto a la prestación del servicio.

k) Programa calendarizado de la prestación del servicio de calibración o medición
“EL LICITANTE” entregará en su Propuesta Técnica el programa calendarizado de prestación del servicio basándose en el plazo establecido, los cuales consistirán en un solo servicio a los equipos e instrumentos, de acuerdo a lo señalado en el Anexo Técnico, con un plazo de 90 días hábiles contados a partir del siguiente día hábil de la fecha de notificación del fallo, conforme al programa calendarizado cuyo formato se adjunta en el anexo técnico con el nombre de “Programa de Calibración o medición de equipos” el cual deberá entregar “EL LICITANTE” junto con su Propuesta Técnica, para lo cual, no deberán considerarse además de los sábados y domingos, los días de descanso obligatorio de conformidad con lo señalado en la Ley Federal del Trabajo Vigente, así como los señalados en el Contrato Colectivo de Trabajo del IMSS, los servicios se realizaran en días y horas hábiles, tal y como se señala en el numeral 4.1., de estos Términos y Condiciones, indicando los días de servicio a los equipos e instrumentos. 

l) Certificados de acreditación
III. Para la calibración o medición de los equipos e instrumentos “EL LICITANTE”, deberá entregar para cada una de las partidas copia vigente del documento que acredite al laboratorio que realizará la calibración ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. en todas las áreas de calibración involucradas la Capacidad de Medición y Calibración (CMC) de laboratorio que realizará el servicio deberá ser acorde a alcances, exactitud, precisión, error máximo permitido y resoluciones de los instrumentos a calibrar.

IV. Considerando la naturaleza de los equipos e instrumentos a calibrar, “EL LICITANTE” deberá realizar los ajustes necesarios a efecto de que la calibración o medición de los instrumentos y/o los equipos cumplan con las especificaciones requeridas en sus errores máximos tolerables o permitidos.

6.- Garantía
6.1 Garantía del servicio
“EL PROVEEDOR” proporcionará por escrito y en papel membretado, firmado por su Representante Legal, dentro de los dos días hábiles siguientes a la conclusión del servicio al Jefe de Conservación de Unidad número 31; 

· Garantía otorgada por “EL PROVEEDOR” por un plazo de 30 días naturales, de conformidad a lo señalado en el numeral 4.18.5.8. de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, contados a partir de la fecha de recepción por parte del Jefe de Conservación de Unidad.

6.2.-Garantía de cumplimiento de obligaciones:
“EL PROVEEDOR”, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar en la División de Contratos dependiente de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos, de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la entidad contratante, póliza de fianza en la misma moneda en que cotizó el servicio, expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, dentro de los 10 (diez)  días naturales siguientes a la firma del contrato respectivo, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, a favor de “EL INSTITUTO”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento)] sobre el importe total adjudicado, sin incluir el I.V.A., en moneda nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en el numeral 5.5.4.3. de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.

7.- Penas convencionales
De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en el numeral 5.5.7. de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, la pena convencional a cargo de los proveedores, por cada día de atraso en el cumplimiento de la prestación del servicio será del 2.5% (dos punto cinco por ciento) por cada día de atraso, sobre el valor total de lo incumplido ó cuando el servicio no cumpla con lo solicitado en el Anexo Técnico, conforme a lo siguiente:

En el caso del servicio de calibración si “EL PROVEEDOR” se excede del rango máximo de ejecución señalado en el programa calendarizado, y no cumple con los requisitos técnicos establecidos, se tendrá como “servicio no realizado” y en consecuencia, se procederá a aplicar la penalización especificada por las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  vigentes,  de “EL INSTITUTO”; por cada día de atraso se penalizará sobre el 2.5% (dos punto cinco por ciento) del monto total de lo incumplido, entendiéndose éste como el monto estipulado por equipo, del servicio de calibración, lo cual no deberá exceder el importe de la garantía de cumplimiento de obligaciones, en caso de que se exceda procederá la rescisión del contrato correspondiente, para los efectos del presente punto, el Administrador del contrato será el responsable de efectuar el cálculo de Ley.

8.- Condiciones de precio y pago

8.1.- Precio
Se deberá cotizar en moneda nacional, los precios ofertados serán fijos durante la vigencia del contrato.

8.2.- Anticipos 
No se otorgarán anticipos

8.3.- Pago 
El pago se efectuará en Moneda Nacional, por servicio concluido de acuerdo a la programación de la prestación del mismo, a los 15 días naturales posteriores en que “EL PROVEEDOR” presente en las oficinas de la División de Trámite de Erogaciones, sita en la calle de Tiburcio Montiel No. 15 (esquina con Gómez Pedraza), Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, en la Ciudad de México, en días y horas hábiles, la documentación descrita en el siguiente punto, previa revisión de la misma por el Administrador del Conjunto Durango y el Jefe de Conservación de Unidad número 31, adscritos a la División de Inmuebles Centrales, dependiente de la Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales.

“EL PROVEEDOR” deberá entregar los siguientes documentos:

· Factura electrónica que expida “EL PROVEEDOR” a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio fiscal en Av. Paseo de la Reforma No. 476, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc C. P., 06600, Ciudad de México, y R. F. C. IMS-421231-I45, que reúna los requisitos fiscales, en la que se indiquen los servicios prestados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la Afianzadora; así como copia del informe y del “acta para hacer constar la recepción física de la prestación del servicio”, que demuestre la entrega recepción del servicio prestado, la cual deberá estar firmada por el Administrador de Conjunto Durango y del Jefe de Conservación de Unidad número 31, adscritos a la División de Inmuebles Centrales, dependiente de la Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales.

· Original y Copia del contrato suscrito con “EL INSTITUTO”.

· Copia de la garantía de cumplimiento del contrato (póliza de fianza)

· Nota de crédito a favor del “EL INSTITUTO” por el importe de la sanción en caso de entrega extemporánea de los servicios.

· “EL PROVEEDOR” acepta que “EL INSTITUTO” le efectué el pago a través de transferencia electrónica, obligándose para tal efecto a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, CLABE, banco y sucursal a nombre de “EL PROVEEDOR”.

· El pago de su factura se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que “EL INSTITUTO” tiene en operación, a menos que “EL PROVEEDOR” acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

· En caso de que “EL PROVEEDOR”  presente su factura con errores o deficiencias, éstos se le harán saber por parte del Instituto dentro del término estipulado para ello, y el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

· El pago se depositará en la fecha programada de pago si la cuenta bancaria  de “EL PROVEEDOR”  está contratada con BANORTE, S.A., BBVA BANCOMER, S.A., HSBC, S.A. o SCOTIABANK INVERLAT, S.A., o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios)., si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, “EL INSTITUTO” realizara la instrucción de pago en la fecha en la fecha programada y su aplicación se llevara a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el CECOBAN. 

“EL PROVEEDOR” deberá de expedir sus facturas en el esquema de facturación electrónica CFDI (Comprobante Fiscal Digital a través de Internet), la recepción de las mismas será a través del Portal de Servicios a Proveedores, y deberán de ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar al Administrador del Contrato una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel.

El pago de los servicios quedará condicionado, en su caso, proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de deducciones y penas convencionales, por atraso en la prestación del servicio, y/o deducciones a las que se haga acreedor.

9.- Rescisión administrativa del contrato
“EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente, en cualquier momento, el (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) adjudicado(s) con motivo del presente procedimiento cuando:

a) “EL PROVEEDOR” no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

b) “EL PROVEEDOR” incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

c) Se incumpla total o parcialmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.

d) Se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya prestado el servicio con alcances o características distintas a las pactadas en este procedimiento.

e) Se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente anexo, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de “EL INSTITUTO”.

f) Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR”.

g) De manera reiterativa y constante, “EL PROVEEDOR”, sea sancionado por parte de “EL INSTITUTO” con penalizaciones o deducciones sobre el mismo concepto de los servicios que proporciona al Instituto y con ello se afecten los intereses de “EL INSTITUTO”.

h) “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el Artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el numeral 5.3.22. de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios vigentes.



10.- Criterios y justificación para la aplicación del sistema de evaluación binaria.
De conformidad con el párrafo segundo del artículo 51 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y considerando que el servicio a contratar no requiere vincular las condiciones que deberán cumplir los proveedores con las características y especificaciones del servicio a contratar, porque éstos se encuentran estandarizados en el mercado y el factor preponderante que se considera para la adjudicación del contrato es el precio más bajo, por lo tanto la evaluación deberá aplicarse por el método binario. 

11.- Administración del contrato
De conformidad como lo señalan los numerales 4.35., 4.35.2. y 5.3.17. de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, el Área Técnica y el Administrador del Contrato firman al calce aceptando dicha designación.


Administrador del contrato


Marco Antonio Diaz Aguilar 
Titular de la División de Inmuebles Centrales

Área Técnica
	

Jorge Antonio Nicolin Zetina
 Titular de la División de Control y Sistemas
	

Rodolfo A. de Mucha Macías 
Titular de la Coordinación de Control Técnico de Insumos 








[bookmark: _Toc431386033][bookmark: _Toc431386310][bookmark: _Toc479060998]Anexo 3.- Escrito de acreditación legal y personalidad jurídica del licitante para comprometerse y suscribir propuestas.

Ciudad de México, a _______ de _________________de 2017.
________(Nombre)__________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido verificados, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mí o por mi representada y suscribir las propuestas en la presente invitación a cuando menos tres personas nacional Núm. __________________, a nombre y representación de.__(Persona Física o Moral)___.
Datos Personas Morales y Físicas.
	Registro Federal de Contribuyentes.

	Domicilio.

	Calle y Número.

	Colonia.
	Delegación o Municipio.

	Código Postal.
	Entidad Federativa.

	Teléfono Fijo.
	Teléfono Móvil.

	Correo Electrónico.

	Apoderado Legal o Representante. (Nombre, Domicilio, Teléfonos y Correo Electrónico)

	Documento para Acreditar Personalidad y Facultades. (Escritura Pública y Modificaciones, Fecha, y Datos del Notario Público)


Datos Personas Morales.
	Número de la Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva.
	Fecha.

	Nombre, Número y Domicilio del Notario Público (ante el cual se dio fe de la misma).

	Fecha y Datos de su Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

	Descripción del Objeto Social.

	Relación de Accionistas.

	Apellido Paterno
	Apellido Materno
	Nombre(s)

	Reformas al Acta Constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento (Señalar Nombre, Número y Circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó, así como la Fecha y los datos de su Inscripción en el Registro Público de la Propiedad).


Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.
Protesto lo necesario
______________________________________________________
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)



[bookmark: _Toc431386034][bookmark: _Toc431386311][bookmark: _Toc479060999]Anexo 4.- Escrito de nacionalidad mexicana.


Ciudad de México, a _______ de _________________de 2017.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística
Presente


Me refiero al procedimiento _________(licitación pública o invitación a cuando menos tres personas)_________ No._____(Número de Procedimiento)____ en el que mi representada, la empresa __________________(nombre o razón social del licitante)_____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en numeral 4.1.3, Documentación legal-administrativa, de las bases de la convocatoria de la invitación a cuando menos tres personas citada en el párrafo anterior, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

•	Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley, que mi representada es de nacionalidad mexicana, para participar en el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas.

•	Conforme al artículo 39, fracción VIII del Reglamento de la Ley que el origen de los servicios que oferto, serán de origen nacional.




Protesto lo necesario
_____________________________________________________
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)


[bookmark: _Toc431386035][bookmark: _Toc431386312][bookmark: _Toc479061000]Anexo 5.- Escrito de cumplimiento de normas.


Ciudad de México, a _______ de _________________de 2017.


Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística
Presente



Me refiero al procedimiento _________(licitación pública o invitación a cuando menos tres personas)_________ No._____(Número de Procedimiento)____ en el que mi representada, la empresa __________________(nombre o razón social del licitante)_____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en numeral 4.1.3, Documentación legal-administrativa, de las bases de la convocatoria de la invitación a cuando menos tres personas citada en el párrafo anterior, manifiesto lo siguiente:

Que en caso de resultar adjudicado, los servicios propuestos cumplirán con las normas solicitadas en la presente convocatoria, de acuerdo con el Anexo [***] que se adjunta para tal efecto.


Protesto lo necesario
_____________________________________________________
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)



[bookmark: _Toc431386036][bookmark: _Toc431386313][bookmark: _Toc479061001]Anexo 6.- Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la LAASSP.

Ciudad de México, a ___ de ___________de 2017.


Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística
Presente



__________Nombre ___________ en mi carácter de representante legal de la_(Persona Física o Moral)_. Declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente.

Que el suscrito (Solo Personas Morales. y las personas que forman parte de la sociedad y) de la propia empresa que represento, no se encuentra(n) en alguno de los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la invitación a cuando menos tres personas número. ________________________.





Protesto lo necesario
______________________________________________________
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)



Nota. En caso de que el licitante sea persona física, adecuar el formato


[bookmark: _Toc431386037][bookmark: _Toc431386314][bookmark: _Toc479061002]Anexo 7.- Declaración de integridad.


Ciudad de México, a _______ de _________________de 2017.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística
Presente



__________Nombre ______ en mi carácter de representante legal de la_(Persona Física o Moral), y en términos de la convocatoria de la invitación a cuando menos tres personas número. ___________________. Declaro bajo protesta de decir verdad lo siguiente.

Que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Que en caso de resultar adjudicado, me obligo a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional.


Protesto lo necesario
______________________________________________________
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)



[bookmark: _Toc431386038][bookmark: _Toc431386315][bookmark: _Toc479061003]Anexo 8.- Escrito de estratificación de MIPYME.

Ciudad de México,  a_________ de __________ de _______   (1)

Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística
Presente

Me refiero al procedimiento de _________(3)________ Núm. ________(4) _______ en el que mí representada, la empresa_________(5)________, participa a través de la presente propuesta.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se estatifica como una empresa _________(8)________.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.


Protesto lo necesario
______________________________________________________
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)



[bookmark: _Toc431386039][bookmark: _Toc431386316][bookmark: _Toc479061004]Anexo 8 Bis.- Instructivo de llenado para el escrito de estratificación de micro, pequeña o mediana empresa (MIPYMES).

Descripción.

Formato para que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, la estratificación que les corresponde como MIPYMES, de conformidad con el Acuerdo de Estratificación de las MIPYMES, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009.

Instructivo de llenado.
Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

1. Señalar la fecha de suscripción del documento.
2. Anotar el nombre de la convocante.
3. Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública o invitación a cuando menos tres personas).
4. Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por CompraNet.
5. Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.
6. Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.
7. Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión. Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x 10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. 

Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYMES disponible en la página http.//www.comprasdegobierNúm.gob.mx/calculadora

Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación.

Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos.

8. Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior.
9. Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.
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[bookmark: _Toc479061005]Anexo 9.- Propuesta Económica.
	
Partida
Núm. :
	C O N C E P T O
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	IMPORTE

	
	EQUIPO DE LABORATORIO:
	
	
	
	

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO BAJO ACTINIO DE 100 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: A TC (IN)  MODELO: 28016, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E108, FQ2E109, FQ2E110, FQ2E111, FQ2E112, FQ2E113, FQ2E114, FQ2E115, FQ2E116 y FQ2E117, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 1 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	10
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO BAJO ACTINIO DE 50 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A TC (IN), MODELO: 28016, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E118, FQ2E119, FQ2E120, FQ2E121, FQ2E122, FQ2E123, FQ2E124, FQ2E125, FQ2E126 y FQ2E127 DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 2 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	10
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 10 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A TC (IN), MODELO: 28017-A, 
NÚMERO DE SERIE: 14001, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E128
NÚMERO DE SERIE: 13992, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E129
NÚMERO DE SERIE: 14002, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E130
NÚMERO DE SERIE: 13996, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E131
NÚMERO DE SERIE: 13995, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E132
NÚMERO DE SERIE: 13993, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E133, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 3 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	6
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 50 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A TC (IN), MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E134, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 4 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 50 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A TC,  MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E135, FQ2E136, FQ2E137, FQ2E138 y FQ2E139, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 5 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	5
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 100 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A TC (IN), MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E140, FQ2E141, FQ2E142, FQ2E143, FQ2E144, FQ2E145, FQ2E146, FQ2E147, FQ2E148 y FQ2E149, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 6 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	10
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 25 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A TC (IN), MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E150, FQ2E151, FQ2E152, FQ2E153, FQ2E154, FQ2E155, FQ2E156, FQ2E157, FQ2E158 y FQ2E159, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 7 DEL ANEXO TÉCNICO.

	PIEZA
	10
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 20 mL, MARCA: BLAU BRAND CLASE: A TC (IN), MODELO: 16.02, NÚMERO DE SERIE: N/I, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E160, FQ2E161, FQ2E162, FQ2E163, FQ2E164 y FQ2E165, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 8 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	6
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 200 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: A TC (IN) MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: N/I, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E166 y FQ2E167, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 9 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 500 mL,  MARCA: KIMAX, CLASE: B TC (IN), MODELO: 28015, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E168 y FQ2E169, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 10 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 10 mL,  MARCA: SIBATA, CLASE: A TC (IN) MODELO: 1Z, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E170 y FQ2E171, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 11 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA DE 100 mL, MARCA: KIMAX,  MODELO: 20024, CLASE: B TD (EX) NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E172, FQ2E173, FQ2E174, FQ2E175 y FQ2E176, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 12 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	5
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 25 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A PE, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E177 y FQ2E178, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 13 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 3 mL, MARCA: KIMAX CLASE: B PE,  MODELO: 37000, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E179, FQ2E180, FQ2E181, FQ2E182, FQ2E183 y FQ2E184, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 14 DEL ANEXO TÉCNICO.

	PIEZA
	6
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 5 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A  PE, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E185, FQ2E186, FQ2E187, FQ2E188, FQ2E189, FQ2E190, FQ2E191, FQ2E192, FQ2E193 y FQ2E194, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 15 DEL ANEXO TÉCNICO.

	PIEZA
	10
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 9 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A TD, MODELO: 37004-9, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E195, FQ2E196 y FQ2E197, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 16 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	3
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 7 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A PE, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E198, FQ2E199 y FQ2E200, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 17 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	3
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 12 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A TD, MODELO: 37004-12, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E201, FQ2E202 y FQ2E203, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 18 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	3
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 20 mL,  MARCA: PYREX CLASE: B PE, MODELO: 7102, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E204 y FQ2E205, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 19 DEL ANEXO TÉCNICO.

	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMETRICA DE 15 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A PE, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E206, FQ2E207 y FQ2E208, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 20 DEL ANEXO TÉCNICO.

	PIEZA
	3
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMETRICA DE 1 mL MARCA: KIMAX CLASE: A PE, MODELO: S/M NUMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E209, FQ2E210 y FQ2E211, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 21 DEL ANEXO TÉCNICO.

	PIEZA
	3
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 1000 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: A TC (IN), MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: N/I, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E212, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 22 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 100 mL, MARCA: P.K. CLASE: A PE, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E213, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 23 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 2 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A PE, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E214, FQ2E215, FQ2E216, FQ2E217, FQ2E218, FQ2E219, FQ2E220 y FQ2E221, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 24 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	8
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 8 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A TD (EX), MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E222, FQ2E223, FQ2E224, FQ2E225, FQ2E226 y FQ2E227, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 25 DEL ANEXO TÉCNICO.

	PIEZA
	6
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO BAJO ACTINIO DE 25 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A TC (IN), MODELO: 28016, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E228, FQ2E229, FQ2E230, FQ2E231, FQ2E232, FQ2E233, FQ2E234, FQ2E235, FQ2E236 y FQ2E237, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 26 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	10
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A BURETA DE 25 mL, MARCA: KIMAX CLASE: B TD, MODELO: N/I, NÚMERO DE SERIE: N/I, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2BUR01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 27 DEL ANEXO TÉCNICO.

	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A BURETA DE 50 mL MARCA: KIMAX CLASE: B, TD, MODELO: N/I, NÚMERO DE SERIE: N/I, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2BUR02, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 28 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A BURETA DE 10 mL MARCA: KIMAX CLASE A TD, MODELO: 07975, NÚMERO DE SERIE: N/I, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2BUR03, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 29 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MICROJERINGA DE 100 µL, MARCA: PERKIN ELMER, CATALOGO: 09904822 MODELO: 100F-LC, LOTE: M06-F2499, CLAVE DE IDENTIFICACION: FQ2-MJR-05, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 30 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MICROJERINGAS DE 100 µL, MARCA: PERKIN ELMER, CATALOGO: 09904822 MODELO: 100F-LC, LOTE: L07-E8404, CLAVE DE IDENTIFICACION: FQ2-MJR-06, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 31 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MICROJERINGA DE 250 µL, MARCA: HAMILTON, MODELO: 725N, LOTE: 503448 CLAVE DE IDENTIFICACION: FQ2-MJR-03, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 32 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MICROJERINGA DE 250 µL, MARCA: HAMILTON, MODELO: 725N, LOTE: 503448 CLAVE DE IDENTIFICACION: FQ2-MJR-04, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 33 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MICROJERINGA DE 50 µL, MARCA: HAMILTON, MODELO: 725N, LOTE: 499796 CLAVE DE IDENTIFICACION: FQ2-MJR-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 34 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MICROJERINGA DE 50 µL, MARCA: HAMILTON, MODELO: 725N, LOTE: 499796 CLAVE DE IDENTIFICACION: FQ2-MJR-02, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 35 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 50 mL MARCA: KIMAX CLASE: A TC(IN), MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E09, FQ2-24, FQ2-29, MV-FQ2-34, MV-FQ2-33, FQ2-25, MV-FQ2-32, FQ2-23, FQ2E11, FQ2-16, MV-FQ2-48, MV-FQ2-46, MV-FQ2-41, MV-FQ2-47, MV-FQ2-39, FQ2-17, FQ2-19, FQ2-38, FQ2-21, MV-FQ2-30, FQ2E10, MV-FQ2-37, MV-FQ2-38, MV-FQ2-26, FQ2-22, FQ2E12, FQ2E13, MV-FQ2-35, FQ2-20, FQ2-33 y MV-FQ2-36, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 36 DEL ANEXO TÉCNICO.

	PIEZA
	31
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE  100 mL MARCA: KIMAX CLASE: A TC(IN), MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N. CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2-25, MV-FQ2-49, FQ2-26, MV-FQ2-43, FQ2-22, FQ2E17, MV-FQ2-32, FQ2E16, MV-FQ2-33, FQ2-23, MV-FQ2-28, MV-FQ2-39, MV-FQ2-34, MV-FQ2-37, FQ2-24, FQ2E15, FQ2E14, MV-FQ2-30, MV-FQ2-31, MV-FQ2-50, FQ2E18 y  MV-FQ2-51, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 37 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	22
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 5 mL MARCA: KIMAX CLASE: B TE, MODELO: 37000 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PI-FQ2-03 PI-FQ2-06, PI-FQ2-07, PI-FQ2-E03. FQ2E43 y PI-FQ2-04, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 38 DEL ANEXO TÉCNICO. 
	PIEZA
	6
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 5 mL MARCA: KIMAX CLASE: A PE, MODELO: 37004 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PI-FQ2-E05, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 39 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 5 mL MARCA: KIMAX-51 CLASE: A PE, MODELO: 37004-5 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2E42, FQ-PVO-08 y FQ2E44, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 40 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	3
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 2 mL, MARCA: P.K. , CLASE: B  PE, CATALOGO: 37045, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR001, DMR002, DMR003, DMR004, DMR005, DMR006, DMR007, DMR008, DMR009, DMR010, DMR011, DMR012, DMR013, DMR014, DMR015, DMR016, DMR017, DMR018, DMR019, DMR020, DMR021, DMR022, DMR023, DMR024, DMR025, DMR026, DMR027, DMR028, DMR029, DMR030, DMR031, DMR032, DMR033, DMR034, DMR035, DMR036, DMR037, DMR038, DMR039, DMR040, DMR041, DMR042, DMR043, DMR044, DMR045, DMR046, DMR047, DMR048,   DMR049, DMR050, DMR051, DMR052 y  DMR053, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 41 DEL ANEXO TÉCNICO.

	PIEZA
	53
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 2 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: B PE,  MODELO: 37000, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR054, DMR055, DMR056, DMR057, DMR058 y DMR059, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 42 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	6
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 3 mL, MARCA: PYREX,  CLASE: A PE,  MODELO: 7105, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR060, DMR061, DMR062, DMR063, DMR064, DMR065, DMR066, DMR067, DMR068, DMR069, DMR070, DMR071, DMR072, DMR073, DMR074, DMR075 y DMR076, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 43 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	17
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 3 mL, MARCA: P.K, CLASE: A PE, MODELO: 37045, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR077, DMR078, DMR079, DMR080, DMR081, DMR082, DMR083, DMR084 y DMR085, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 44 DEL ANEXO TÉCNICO.

	PIEZA
	9
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 3 mL, MARCA: KIMAX  CLASE: B PE,  MODELO: 37000, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR086, DMR087, DMR088, DMR492, DMR493, DMR494, DMR495, DMR496, DMR497, DMR498, DMR499, DMR500, DMR501, DMR502, DMR503, DMR504, DMR505, DMR506, DMR507, DMR508, DMR509, DMR510, DMR511, DMR512, DMR513, DMR514 y DMR515, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 45 DEL ANEXO TÉCNICO.

	PIEZA
	27
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 3 mL, MARCA: KIMAX,  CLASE: A PE, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR089, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 46 DEL ANEXO TÉCNICO.

	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 10 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: A TD, MODELO: 37004-10, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR090, DMR091, DMR092, DMR093, DMR094, DMR095, DMR096, DMR097, DMR098, DMR099, DMR100, DMR101, DMR102 y DMR103, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 47 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	14
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 20 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: A PE, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR104, DMR105, DMR106, DMR107, DMR108, DMR109, DMR110, DMR111, DMR112, DMR113, DMR114 y DMR115, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 48 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	12
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 15 mL MARCA: KIMAX, CLASE: A PE, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR116, DMR117, DMR118, DMR119, DMR120, DMR121, DMR122, DMR123, DMR124, DMR125, DMR126 y DMR127, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 49 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	12
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 25 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: A PE, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR128, DMR129, DMR130, DMR131, DMR132, DMR133, DMR134, DMR135, DMR136, DMR137, DMR138, DMR139, DMR140 y DMR141, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 50 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	14
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMETRICO BAJO ACTINIO DE 10 mL MARCA: KIMAX CLASE: A TC (IN), MODELO: 28016, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR142, DMR143, DMR144, DMR145, DMR146, DMR147, DMR148, DMR149, DMR150, DMR151, DMR152, DMR153, DMR154, DMR155, DMR156, DMR157, DMR158, DMR159, DMR160, DMR161, DMR162, DMR163, DMR164, DMR165, DMR166, DMR167, DMR168, DMR169, DMR170, DMR171, DMR172, DMR173, DMR174, DMR175, DMR176, DMR177, DMR178, DMR179, DMR180, DMR181, DMR182, DMR183, DMR184, DMR185, DMR186, DMR187, DMR188 y DMR189, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 51 DEL ANEXO TÉCNICO.

	PIEZA
	48
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMETRICO DE 25 mL MARCA: KIMAX CLASE: A TC (IN), MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR190, DMR191, DMR192, DMR193, DMR194, DMR195, DMR196, DMR197, DMR198, DMR199, DMR200, DMR201, DMR202, DMR203, DMR204, DMR205, DMR206, DMR207, DMR208, DMR209, DMR210, DMR211, DMR212, DMR213, DMR214, DMR215, DMR216, DMR217, DMR218, DMR219, DMR220, DMR221, DMR222, DMR223, DMR224, DMR225, DMR226, DMR227, DMR228, DMR229, DMR230, DMR231, DMR232, DMR233, DMR234, DMR235, DMR236, DMR237, DMR238, DMR239, DMR240, DMR241, DMR242, DMR243, DMR244, DMR245, DMR246, DMR247, DMR248, DMR249, DMR250, DMR251, DMR252, DMR253, DMR254, DMR255, DMR256, DMR257, DMR258, ,DMR259 , DMR260, DMR261, DMR262, DMR263, DMR264, DMR265, DMR266, DMR267, DMR268, DMR269, DMR270 y DMR271, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 52 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	82
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMETRICO DE BAJO ACTINIO DE 25 mL MARCA: KIMAX CLASE: A TC (IN),  MODELO: 28016, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR272, DMR273, DMR274, DMR275, DMR276, DMR277, DMR278, DMR279, DMR280, DMR281, DMR282, DMR283, DMR284, DMR285, DMR286, DMR287, DMR288, DMR289, DMR290, DMR291, DMR292, DMR293, DMR294, DMR295, DMR296, DMR297,  DMR298, DMR299, DMR300, DMR301, DMR302, DMR303, DMR304 y DMR305, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 53 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	34
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMETRICO DE BAJO ACTINIO DE 100 mL MARCA: PYREX CLASE: A TC (IN), MODELO: 55640, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR306, DMR307, DMR308, DMR309, DMR310, DMR311, DMR312, DMR313, DMR314, DMR315, DMR316, DMR317, DMR318, DMR319, DMR320, DMR321, DMR322, DMR323, DMR324, DMR325, DMR326, DMR327, DMR328, DMR329, DMR330, DMR331, DMR332, DMR333, DMR334, DMR335, DMR336, DMR337 ,DMR338, DMR339, DMR340, DMR341, DMR342, DMR343, DMR344, DMR345, DMR346 y DMR347, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 54 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	42
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMETRICO DE 25 mL , MARCA: KIMAX  CLASE: A TC (IN), MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR348, DMR349, DMR350, DMR351, DMR352, DMR353,  DMR354, DMR355, DMR356, DMR357, DMR358, DMR359, DMR360, DMR361, DMR362, DMR363, DMR364, DMR365, DMR366, DMR367, DMR368, DMR369, DMR370, DMR371, DMR372, DMR373, DMR374, DMR375, DMR376, DMR377, DMR378, DMR379, DMR380, DMR381, DMR382, DMR383, DMR384, DMR385, DMR386, DMR387, DMR388, DMR389, DMR390, DMR391, DMR392, DMR393, DMR394, DMR395, DMR396, DMR397, DMR398, DMR399, DMR400, DMR401, DMR402, DMR403, DMR404, DMR405, DMR406, DMR407, DMR408, DMR409, DMR410, DMR411, DMR412, DMR413, DMR414, DMR415, DMR416, DMR417, DMR418 y DMR419, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 55 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	72
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMETRICO DE 250 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: B TC (IN), MODELO: 28015, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR420, DMR421, DMR422, DMR423, DMR424, DMR425, DMR426, DMR427, DMR428, DMR429, DMR430, DMR431, DMR432, DMR433, DMR434, DMR435, DMR436 y DMR437, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 56 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	18
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMETRICO DE 500 mL MARCA: KIMAX CLASE: B TC (IN),  MODELO: 28015, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR438, DMR439, DMR440, DMR441, DMR442, DMR443, DMR444, DMR445, DMR446, DMR447, DMR448, DMR449, DMR450, DMR451 y DMR452, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 57 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	15
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 20 mL, MARCA: BLAU BRAND, CLASE: A TC (IN), MODELO: 16.02, NÚMERO DE SERIE: 10/19, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR453, DMR454, DMR455, DMR456, DMR457, DMR458, DMR459, DMR460, DMR461, DMR462, DMR463, DMR464, DMR465, DMR466, DMR467, DMR468, DMR469, DMR470, DMR471, DMR472, DMR473, DMR474, DMR475, DMR476, DMR477, DMR478, DMR479, DMR480, DMR481, DMR482, DMR483 y DMR484, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 58 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	32
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 20 mL, MARCA: BLAU BRAND ETERNA CLASE: A TC (IN), MODELO: 16.01, NÚMERO DE SERIE: 10/19, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR485, DMR486, DMR487, DMR488, DMR489, DMR490, DMR491 y DMR492, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 59 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	8
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA SEROLÓGICA DE 25 mL, MARCA: KIMAX CLASE: B PE, MODELO: 37020, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR-516, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 60 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA SEROLÓGICA DE 10 mL, MARCA: P.K. CLASE: B PE, MODELO: 37035-K, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR-517, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 61 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA SEROLÓGICA DE 5 mL, MARCA: P.K.  CLASE: B PE, MODELO: 37035-K, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR-518, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 62 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA SEROLÓGICA DE 2 mL, MARCA: TEKK KIMAX-51  CLASE: B PE, MODELO: 37035-K, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR-519, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 63 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA SEROLÓGICA DE 2 mL, MARCA: W-GERMANY  CLASE: B EXP, MODELO: N/I, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR-520, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 64 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA SEROLÓGICA DE 2 mL, MARCA: PYREX  CLASE: B PE, MODELO: 7085, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR-521, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 65 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA SEROLÓGICA DE 1 mL, MARCA: P.K. MEXICO  CLASE: B PE, MODELO: 37035-K, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: DMR-522, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 66 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA DE 2000 mL MARCA: PYREX CLASE: B  PC MODELO: 3022 NÚMERO DE SERIE: N/I CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2-20, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 67 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA DE 250 mL MARCA: P.K. MEXICO CLASE: B  PC MODELO: 20039 NÚMERO DE SERIE: N/I CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PR-FQ2-03 y PR-FQ2-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 68 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 4 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: A. TD, MODELO: 37004-4, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ1-PV04-02, FQ1-PV04-03, FQ1-PV04-04, FQ1-PV04-05, FQ1-PV04-06 y FQ1-PV04-07, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 69 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	6
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 6 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: A. PE, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: N/A,  CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ1-PVO6-02, F1-PVO6-03, FQ1-PVO6-04, F1-PVO6-05 y FQ1-PVO6-06, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 70 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	5
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 8 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: A. PE, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ1-PVO8-01, FQ1-PVO8-02, FQ1-PVO8-03, FQ1-PVO8-04 y FQ1-PVO8-05, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 71 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	5
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 20 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: A. PE, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ1-PVO20-01, FQ1-PVO20-02, FQ1-PVO20-03, FQ1-PVO20-04, FQ1-PVO20-05, FQ1-PVO20-06, FQ1-PVO20-07, FQ1-PVO20-08, FQ1-PVO20-09 y FQ1-PVO20-10, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 72 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	10
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 100 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: A. TC, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MC-17, MC-18, MC-19, MC-20, MC-21, MC-22, MC-23, MC-24, MC-25, MC-26, MC-27, MC-28, MC-29, MC-30, MC-31 y MC-32, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 73 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	16
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE BAJO ACTINIO DE 10 mL, MARCA: KIMAX CLASE: A, TC, MODELO: 28016, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ1-MV-005C, FQ1-MV-006C, FQ1-MV-007C, FQ1-MV-008C, FQ1-MV-009C, FQ1-MV-010C, FQ1-MV-011C, FQ1-MV-012C, FQ1-MV-013C y FQ1-MV-014C, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 74 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	10
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 20 mL, MARCA: BLAUBRAND, CLASE: A. TC, MODELO: 37257, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ1-MV20-01, FQ1-MV20-02, FQ1-MV20-03, FQ1-MV20-04, FQ1-MV20-05, FQ1-MV20-06, FQ1-MV20-07, FQ1-MV20-08, FQ1-MV20-09 y FQ1-MV20-10, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 75 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	10
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA DE 10 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: B, PE, MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PR-FQ2-04 y PR-FQ2-05, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 76 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA DE 25 mL, MARCA: KIMAX CLASE: B, TD, MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PR-FQ2-09, FQ1-05, FQ1-07, FQ1-08, FQ1-09, FQ1-10, FQ1-11, FQ1-12 y FQ1-13, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 77 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	9
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA DE 50 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: B, TD, MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PR-FQ2-10 y PR-FQ2-11, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 78 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA DE 50 mL,  MARCA: PYREX, CLASE: B, TC, MODELO: 3022, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ1-31, FQ1-32, FQ1-33, FQ1-34, FQ1-35, FQ1-36, FQ1-37, FQ1-46 y FQ1-47, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 79 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	9
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA DE 50 mL, MARCA: PYREX, CLASE: A, TD, MODELO: 3062, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ1-45, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 80 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA DE 250 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: B TC, MODELO: 20039, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PR-FQ2-02, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 81 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA DE 250 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: B, TD, MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ1-24, FQ1-26, FQ1-27, FQ1-28, M.T.7, M-015 y FQ-PR-15, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 82 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	7
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA DE 500 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: B, TD, MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: M-016, M-017 y FQ1-38, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 83 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	3
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA DE 500 mL, MARCA: PYREX, CLASE: B, PC, MODELO: 3022, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LDS-01, FQ1-39 y FQ-40, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 84 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	3
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA DE 500 mL, MARCA: PYREX, TC, CLASE: B, MODELO: 2982, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ1-041, FQ1-42, FQ1-43 y  FQ1-44, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 85 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	4
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA DE 1000 mL, MARCA: P. K. MEXICO, CLASE: B, PE, MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PR-FQ2-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 86 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA DE 1000 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: B TD. MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-PR-25, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 87 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA DE 2000 mL, MARCA: KIMAX, CLASE B, TD, MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2-19, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 88 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MICROJERINGA DE 10 µL, MARCA: HAMILTON, CLASE: N/A MODELO: 701, NÚMERO DE SERIE: 2933087, CLAVE DE IDENTIFICACION: FQ-MJR-04, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 89 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MICROJERINGA 50 µL, MARCA: HAMILTON, CLASE: N/A MODELO 1705, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-MJR-09, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 90 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MICROJERINGA 100 µL, MARCA: HAMILTON, CLASE: N/A MODELO: 710, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ1-MJR-07 y FQ1-MJR-08, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 91 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MICROJERINGA DE 250 µL, MARCA: HAMILTON, CLASE: N/A MODELO: 725, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACION: FQ-MJR-03, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 92 DEL ANEXO TÉCNICO. 
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A BURETA DE 25 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: A, TD., MODELO: SIN MODELO, NÚMERO DE SERIE: H918, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-BUR-02, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 93 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 1 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: A, TC,  MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: M1-1,  M1-2, M1-3, FQ-MV1-04 y FQ-MV1-05, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 94 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	5
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 2 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: A, TC,   MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MII-1, MII-2, FQ-MV1-02 y MII-4, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 95 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	4
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 2 mL, MARCA: PK, CLASE: B, TC, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-MV2-03 y FQ-MV2-04, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 96 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 5 mL, MARCA: KIMAX, CLASE A, TC, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2-MV5-01 y FQ2-MV5-03, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 97 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 10 mL MARCA: KIMAX, CLASE A, TC, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MV-FQ2-29, MV-FQ2-30, MV-FQ2-31, MV-FQ2-32, MV-FQ2-33, MV-FQ2-34 y MV-FQ2-35, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 98 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	7
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE ACTINICO DE 10 mL, MARCA: KIMAX CLASE A, TC, MODELO: 28016, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-MV-003C, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 99 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 25 mL MARCA: KIMAX CLASE A, TC, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MV-FQ2-40, MV-FQ2-42, MV-FQ2-43, MV-FQ2-44, MV-FQ2-45, MV-FQ2-46, MV-FQ2-47, MV-FQ2-48, MV-FQ2-49, MV-FQ2-50, MV-FQ2-51, MV-FQ2-52, MV-FQ2-53 y MV-FQ2-57, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 100 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	14
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 50 mL, MARCA: KIMAX CLASE A, TC, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN:  ML-1, ML-2, ML-3, ML-4, ML-5, ML-6, ML-7, ML-8, ML-9, ML-10, ML-11, ML-12, ML-13, ML-14, ML-15, ML-16, ML-17, ML-18, ML-19, ML-20, ML-21, ML-22, ML-23, ML-24, ML-25, ML-26, ML-27, ML-28, ML-29, ML-30, MV-FQ2-25, MV-FQ2-27, MV-FQ2-28, MV-FQ2-31, MV-FQ2-40, MV-FQ2-42, MV-FQ2-43, MV-FQ2-44 y MV-FQ2-49, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 101 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	39
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 100 mL MARCA: KIMAX CLASE A, TC, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MC-1, MC-2, MC-3, MC-4, MC-5, MC-6, MC-7, MC-8, MC-9, MC-10, MC-11, MC-12, MC-14, MC-15, MC-16, MV-FQ2-29, MV-FQ2-35, MV-FQ2-36, MV-FQ2-38, MV-FQ2-40, MV-FQ2-41, MV-FQ2-42, MV-FQ2-44, MV-FQ2-46, MV-FQ2-46-b, MV-FQ2-47 y MV-FQ2-48, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 102 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	27
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 200 mL MARCA: KIMAX CLASE A, TC, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MV-FQ2-26, MV-FQ2-29, MV-FQ2-32, MV-FQ2-33 y MV-FQ2-34, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 103 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	5
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 1000 mL MARCA: PYREX CLASE B, TC, MODELO: 5641, NÚMERO DE SERIE: N/A, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MV-FQ2-06, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 104 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 2 mL MARCA: KIMAX CLASE A, PE, MODELO: SIN MODELO, NUMERO DE SERIE: 37004, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PI-FQ2-13, PI-FQ2-11, PI-FQ2-10, PI-FQ2-12 y PI-FQ2-09, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 105 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	5
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 4 mL MARCA: KIMAX CLASE A, TD, MODELO: SIN MODELO, NÚMERO DE SERIE: 37004-4, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PI-FQ2-05, PI-FQ2-03, PI-FQ2-04, PI-FQ2-07, PI-FQ2-08, PI-FQ2-09, PI-FQ2-10, PI-FQ2-11 y PI-FQ2-12, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 106 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	9
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 5 mL MARCA: KIMAX, CLASE A, TD, MODELO: SIN MODELO, NÚMERO DE SERIE: 37004-5, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-PVO-07, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 107 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 6 mL MARCA: KIMAX CLASE A, TD, MODELO: SIN MODELO, NÚMERO DE SERIE: 37004-5, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PI-FQ2-08, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 108 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 6 mL MARCA: KIMAX CLASE A, PE, MODELO: SIN MODELO, NÚMERO DE SERIE: 37004, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PI-FQ2-02, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 109 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 7 mL MARCA: KIMAX CLASE A, PE, MODELO: SIN MODELO, NÚMERO DE SERIE: 37004, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PI-FQ2-06 y PI-FQ2-07, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 110 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 8 mL MARCA: KIMAX CLASE A, PE, MODELO: SIN MODELO, NÚMERO DE SERIE: 37004, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PI-FQ2-01, PI-FQ2-10, PI-FQ2-08 y PI-FQ2-09, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 111 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	4
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 9 mL MARCA: KIMAX CLASE A, TD, MODELO: SIN MODELO, NÚMERO DE SERIE: 37004-9, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PI-FQ2-10, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 112 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 10 mL MARCA: KIMAX CLASE A, PE, MODELO: SIN MODELO, NÚMERO DE SERIE: 37004, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PI-FQ2-02, PI-FQ2-08, PI-FQ2-09, PI-FQ2-10, PI-FQ2-11 y PI-FQ2-12, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 113 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	6
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 20 mL MARCA: PYREX CLASE B, PE, MODELO: SIN MODELO, NÚMERO DE SERIE: 7102, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PI-FQ2-05, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 114 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 25 mL MARCA: KIMAX CLASE A, PE, MODELO: SIN MODELO, NÚMERO DE SERIE: 37004, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: PI-FQ2-01, PI-FQ2-03 y PI-FQ2-04, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 115 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	3
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 100 mL MARCA: KIMAX CLASE A, PE, MODELO: SIN MODELO, NÚMERO DE SERIE: 37004, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 116 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 10 mL MARCA: KIMAX CLASE A, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-MV10-1, ARD-MV10-2, ARD-MV10-3, RD-MV10-4, RD-MV10-5, RD-MV10-6, RD-MV10-7 y RD-MV10-8, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 117 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	8
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 25 mL MARCA: KIMAX CLASE A, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: RD-MV25-4, RD-MV25-5, RD-MV25-6, RD-MV25-7 y RD-MV25-8, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 118 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	5
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 50 mL MARCA: KIMAX CLASE: A, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-MV50-1, ARD-MV50-2, ARD-MV50-3, RD-MV50-04, RD-MV50-05, RD-MV50-6, RD-MV50-7, RD-MV50-8, RD-MV50-9 y RD-MV50-10, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 119 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	10
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 100 mL MARCA: BRAND CLASE A, MODELO: S/N, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: RD-MV100-1, RD-MV100-2, RD-MV100-3, RDMV100-4 y RD-MV100-5, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 120 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	5
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 100 mL MARCA: KIMAX CLASE A, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: RD-MV100-6 y RD-MV100-7, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 121 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 200 mL MARCA: KIMAX CLASE A, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-MV200-1, ARD-MV200-2 y ARD-MV200-3, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 122 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	3
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 250 mL MARCA: PYREX CLASE B, MODELO: 5641, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-MV250-1 y ARD-MV250-3, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 123 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 500 mL MARCA: KIMAX CLASE: B,  MODELO: 28015, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-MV500-3, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 124 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 1000 mL MARCA: KIMAX CLASE: A, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-MV1000-1, ARD-MV1000-2 y ARD-MV1000-3, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 125 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	3
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A BURETA 50 mL, MARCA: KIMAX TD, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: RD-BUR50-1, RD-BUR50-2, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 126 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA DE 2000 mL, MARCA: PYREX, CLASE: B PC, MODELO: 3022, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: RD-PB2000-1, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 127 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA DE 2000 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: B TD, MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: RD-PB2000-2, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 128 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA DE 500 mL, MARCA: BRAND, CLASE: B TC, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: RD-PB500-1, RD-PB500-2 y RD-PB500-3, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 129 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	3
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA DE 250 mL, MARCA: BRAND, CLASE: B TC, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: RD-PB250-1, RD-PB250-2 y RD-PB250-3, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 130 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	3
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA DE 100 mL, MARCA: BRAND, CLASE: B TC, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: RD-PB100-1, RD-PB100-2 y RD-PB100-3, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 131 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	3
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA DE 1000 mL, MARCA: PK, CLASE: B PE, MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-PB1000-1, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 132 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA DE 2000 mL, MARCA: TEKK, CLASE: B TD,  MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-Pr-4, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 133 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA DE 1000 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: B TD, MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: RD-PB1000-2, RD-PB1000-3 y RD-PB1000-4, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 134 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	3
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA DE 50 mL, MARCA: BRAND, CLASE: B TC, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: RD-PB50-4, RD-PB50-5, RD-PB50-6, RD-PB50-7 y RD-PB50-8, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 135 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	5
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA DE 50 mL, MARCA: PYREX, CLASE: B TC, MODELO: 3022, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-PB50-1 y ARD-PB50-3, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 136 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA DE 25 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: B TD, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-PB25-1, ARD-PB25-2 y  ARD-PB25-3, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 137 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	3
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA DE 25 mL, MARCA: BRAND, CLASE: B TC, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: RD-PB25-4 y RD-PB25-5, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 138 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA DE 10 mL, MARCA: BRAND, CLASE: B TC, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: RD-PB10-4, RD-PB10-5, RD-PB10-6, RD-PB10-7 y RD-PB10-8, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 139 DEL ANEXO TÉCNICO. 
	PIEZA
	5
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA DE 10 mL, MARCA: PYREX, CLASE: B PC,  MODELO: 3022, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-PB10-3, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 140 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A  PIPETA SEROLÓGICA DE 5 mL MARCA: KIMAX PE (Ex), MODELO: 37035-K, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PIS-11, MB-PIS-12, MB-PIS-13, MB-PIS-14, MB-PIS-15, MB-PIS-16, MB-PIS-17, MB-PIS-18, MB-PIS-19, MB-PIS-20, MB-PIS-21, MB-PIS-22, MB-PIS-23, MB-PIS-24, MB-PIS-25, MB-PIS-26, MB-PIS-27, MB-PIS-28, MB-PIS-29, MB-PIS-30, MB-PIS-31, MB-PIS-32, MB-PIS-33, MB-PIS-34, MB-PIS-35, MB-PIS-36, MB-PIS-37, MB-PIS-38, MB-PIS-39, MB-PIS-40, MB-PIS-41, MB-PIS-42, MB-PIS-43, MB-PIS-44, MB-PIS-45, MB-PIS-46, MB-PIS-47, MB-PIS-48, MB-PIS-49, MB-PIS-50, MB-PIS-51, MB-PIS-52, MB-PIS-53, MB-PIS-54, MB-PIS-55, MB-PIS-56, MB-PIS-57, MB-PIS-58, MB-PIS-59 y MB-PIS-60.
Calibración: 0,5 mL, 2,5 mL y 5 mL DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 141 DEL ANEXO TÉCNICO
	PIEZA
	50
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMETRICA DE 1 mL MARCA:	KIMAX-51 CLASE: A,  TD (Ex), TOLERANCIA ± 0,006 mL MODELO: 37004-1, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PIV-23, MB-PIV-24, MB-PIV-25, MB-PIV-26, MB-PIV-27, MB-PIV-28, MB-PIV-29, MB-PIV-30, MB-PIV-31, MB-PIV-32 y MB-PIV-33, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 142 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	11
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMETRICA DE 10 mL MARCA: KIMAX  CLASE A, PE, TOLERANCIA ± 0,02 mL MODELO: 37044, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PIV-21, y MB-PIV-22, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 143 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO BAJO ACTINIO DE 100 mL MARCA: KIMAX, CLASE A TC (In), TOLERANCIA ± 0,08 mL MODELO: 28016, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MVBA-21, MB-MVBA-22, MB-MVBA-23, MB-MVBA-24, MB-MVBA-25, MB-MVBA-26, MB-MVBA-27, MB-MVBA-28, MB-MVBA-29 y MB-MVBA-30, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 144 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	10
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 200 mL, MARCA:	KIMAX, CLASE A, TC (In), TOLERANCIA ± 0,10 mL MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MV-28, MB-MV-29 y MB-MV-30, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 145 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	3
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 100 mL MARCA: KIMAX, CLASE A, TC (In), TOLERANCIA ± 0,08 mL MODELO:  28014, NÚMERO DE SERIE: S/N,  CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MV-31, MB-MV-32, MB-MV-33, MB-MV-34, MB-MV-35, MB-MV-36, MB-MV-37, MB-MV-38, MB-MV-39, MB-MV-40, MB-MV-41 y MB-MV-42, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 146 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	12
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 25 mL MARCA: KIMAX, CLASE A, TC (In), TOLERANCIA ± 0,030 mL MODELO:  28017-A, 
NÚMERO DE SERIE: 2665, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MV-43.
NÚMERO DE SERIE: 2655, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MV-44.
NÚMERO DE SERIE: 2662, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MV-45.
NÚMERO DE SERIE: 2657, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MV-46.
NÚMERO DE SERIE: 2682, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MV-47, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 147 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	5
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMETRICO DE 1 mL, MARCA: KIMAX, CLASE A, TC (In) 20°C, TOLERANCIA ± 0,010 mL MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MV-48, MB-MV-49, MB-MV-50, MB-MV-51 y MB-MV-52, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 148 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	5
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO BAJO ACTINIO DE 100 mL, MARCA: KIMAX CLASE A, TC (In), TOLERANCIA ± 0,08 mL MODELO: 28016, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MVBA-3, MB-MVBA-4, MB-MVBA-5, MB-MVBA-6, MB-MVBA-7, MB-MVBA-8, MB-MVBA-9, MB-MVBA-10, MB-MVBA-11 y MB-MVBA-12, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 149 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	10
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO BAJO ACTINIO DE 25 mL, MARCA: KIMAX, CLASE A TC (In), TOLERANCIA ± 0,03 mL, MODELO: 28016, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MVBA-19 y MB-MVBA-20, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 150 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO BAJO ACTINIO DE 250 mL, MARCA: KIMAX, CLASE A TC (In), TOLERANCIA ± 0,12 mL MODELO: 28016, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MVBA-1 y MB-MVBA-2, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 151 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO BAJO ACTINIO DE 50 mL, MARCA: KIMAX, CLASE A TC (In), TOLERANCIA ± 0,05 mL, MODELO: 28016, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MVBA-13, MB-MVBA-14, MB-MVBA-15, MB-MVBA-16, MB-MVBA-17 y MB-MVBA-18, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 152 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	6
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 10 mL, MARCA: KIMAX CLASE A, TC (In), TOLERANCIA ± 0,02 mL, MODELO: 28014 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MV-26 y MB-MV-27, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 153 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 100 mL, MARCA: KIMAX CLASE A, TC (In), TOLERANCIA ± 0,08 mL, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MV-3, MB-MV-4, MB-MV-5, MB-MV-6, MB-MV-7, MB-MV-8, MB-MV-9, MB-MV-10, MB-MV-11, MB-MV-12, MB-MV-13 y MB-MV-14, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 154 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	12
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 200 mL, MARCA: KIMAX CLASE A, TC (In), TOLERANCIA ± 0,10 mL, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MV-1 y MB-MV-2, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 155 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 25 mL, MARCA: KIMAX CLASE A, TC (In), TOLERANCIA ± 0,03 mL, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MV-21, MB-MV-22, MB-MV-23, MB-MV-24 y MB-MV-25, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 156 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	5
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 50 mL, MARCA: KIMAX,  CLASE A, TC (In), TOLERANCIA ± 0,05 mL, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MV-15, MB-MV-16, MB-MV-17, MB-MV-18, MB-MV-19 y MB-MV-20, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 157 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	6
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA SEROLÓGICA DE 10 mL MARCA: KIMAX-51, CLASE TD, TOLERANCIA ± 0,06 mL, MODELO: 37033, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PIS-11, MB-PIS-12, MB-PIS-13, MB-PIS-14, MB-PIS-15, MB-PIS-16, MB-PIS-17, MB-PIS-18, MB-PIS-19, MB-PIS-20, MB-PIS-21, MB-PIS-22, MB-PIS-23, MB-PIS-24, MB-PIS-25, MB-PIS-26, MB-PIS-27, MB-PIS-28, MB-PIS-29, MB-PIS-30, MB-PIS-31, MB-PIS-32, MB-PIS-33, MB-PIS-34, MB-PIS-35, MB-PIS-36, MB-PIS-37, MB-PIS-38, MB-PIS-39, MB-PIS-40, MB-PIS-41, MB-PIS-42, MB-PIS-43, MB-PIS-44, MB-PIS-45 y MB-PIS-46, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 158 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	36
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA DE 100 mL, MARCA: KIMAX, CLASE A TD (Ex), TOLERANCIA ± 0,40 mL, MODELO: 20026, NÚMERO DE SERIE: 27643, 27634, 27640, 27425, 27426, 27468, 27420, 27451 y 27417, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 159 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	9
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE, MARCA: PRECIS CS, MODELO: SENNA, CATÁLOGO: 8-11384, NÚMERO DE SERIE: 010060219028, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MIP-05 DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 160 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE, MARCA: PRECIS CS, MODELO: SENNA, CATÁLOGO: 8-11386 NÚMERO DE SERIE:   001M60218030, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MIP-08
 DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 161 DEL ANEXO TÉCNICO. 
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE, MARCA: PRECIS CS, MODELO: SENNA, CATÁLOGO: 8-11386, NÚMERO DE SERIE: 001M60218002, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MIP-09 DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 162 DEL ANEXO TÉCNICO. 
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE, MARCA: PRECIS CS, MODELO: SENNA, CATÁLOGO: 8-11386, NÚMERO DE SERIE: 001M60218005, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MIP-10 DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 163 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE, MARCA: SCIENCE MED, MODELO: TRADICIONAL, NÚMERO DE SERIE: YE4A202501, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: A-MIP-4, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 164 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE, MARCA: PRECIS CS, MODELO: SENNA, CATÁLOGO: 8-11384, NÚMERO DE SERIE: 010060219009, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MIP-06 DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 165 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE, MARCA: PRECIS CS, MODELO: SENNA, CATÁLOGO: 8-11384, NÚMERO DE SERIE: 010060219005, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-MIP-07 DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 166 DEL ANEXO TÉCNICO. 
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MICROPIPETA, MARCA: ICB, MODELO: FAA-20, NÚMERO DE SERIE: 08064056, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-IH-14, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 167 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MICROPIPETA, MARCA: LABSYSTEMS, MODELO: FINNIPETTE COLOUR, NÚMERO DE SERIE: A93120, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-IH-22, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 168 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MICROPIPETA, MARCA: LABSYSTEMS, MODELO: FINNIPETTE COLOUR, NÚMERO DE SERIE: A95151, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-IH-23, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 169 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MICROPIPETA, MARCA: LABSYSTEMS, MODELO: FINNIPETTE COLOUR, NÚMERO DE SERIE: A80317, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-IH-20, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 170 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MICROPIPETA, MARCA: LABSYSTEMS, MODELO: FINNIPETTE COLOUR, NÚMERO DE SERIE: A87705, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-IH-17, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 171 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MICROPIPETA, MARCA: LABSYSTEMS, MODELO: FINNIPETTE COLOUR, NÚMERO DE SERIE: A95146, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-IH-18, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 172 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MICROPIPETA, MARCA: LABSYSTEMS, MODELO: FINNIPETTE COLOUR, NÚMERO DE SERIE: A93101, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-IH-19, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 173 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MICROPIPETA, MARCA: LABSYSTEMS, MODELO: FINNIPETTE COLOUR, NÚMERO DE SERIE: A80320, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-IH-21, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 174 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MICROPIPETA, MARCA: ICB, MODELO: FAA-10,  NÚMERO DE SERIE: 08063920, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-IH-13, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 175 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMETRICA DE 7 mL, MARCA: KIMAX, CLASE: A, PE 32 seg, MODELO: 37004 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PIV-10 y MB-PIV-11, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 176 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMETRICA DE 9 mL, MARCA: KIMAX-51, CLASE: A, TD (Ex), MODELO: 37004-9, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PIV-8 y MB-PIV-9, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 177 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA GRADUADA DE 100 mL, MARCA: BRAND CLASE A, MODELO: S/M,  NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PRG-1, MB-PRG-2, MB-PRG-3, MB-PRG-4 y MB-PRG-5.  DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 178 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	5
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA GRADUADA DE 250 mL, MARCA: BRAND, CLASE A MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PRG-6 y MB-PRG-7, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 179 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA SEROLÓGICA DE 10 ML, MARCA: KIMAX-51, PE, MODELO: 37033 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PIS-1, MB-PIS-2, MB-PIS-3, MB-PIS-4, MB-PIS-5, MB-PIS-6, MB-PIS-7, MB-PIS-8, MB-PIS-9 y MB-PIS-10, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 180 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	10
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMETRICA DE 1 ML, CLASE A, MARCA: KIMAX-51, TD (Ex), MODELO: 37004-1, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PIV-19 y MB-PIV-20, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 181 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMETRICA DE 10 ML, CLASE A, MARCA: KIMAX, PE 25 seg, MODELO: 37004-10, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PIV-5, MB-PIV-6 y MB-PIV-7, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 182 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	3
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMETRICA DE 12 ML, CLASE A, MARCA: KIMAX-51, TD (Ex), MARCA: KIMAX, MODELO: 37004-12, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PIV-3 y MB-PIV-4, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 183 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMETRICA DE 15 ML, CLASE A, MARCA: KIMAX, PE 25 seg, MODELO: 37004 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PIV-1 y MB-PIV-2, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 184 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMETRICA DE 2 ML, CLASE A, MARCA: KIMAX, PE 24 seg,  MODELO: 37004 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PIV-16, MB-PIV-17 y MB-PIV-18, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 185 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	3
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMETRICA DE 4 ML, CLASE A, MARCA: KIMAX, PE 19 seg, MODELO: 37004 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PIV-14 y MB-PIV-15, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 186 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMETRICA DE 6 ML, CLASE A, MARCA: KIMAX, PE 29 seg, MODELO: 37004 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-PIV-12 y MB-PIV-13, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 187 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMETRICO MARCA: KIMAX, MODELO: 28017-A, NÚMERO DE SERIE: 14007, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-VMZ-04, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 188 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMETRICO MARCA: KIMAX, MODELO: 28017-A, NÚMERO DE SERIE: 14010, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-VMZ-05, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 189 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMETRICO MARCA: KIMAX, MODELO: 28017-A, NÚMERO DE SERIE: 14019, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-VMZ-06, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 190 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMETRICO MARCA: KIMAX, MODELO: 28017-A, NÚMERO DE SERIE: 2644, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-VMZ-07, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 191 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMETRICO MARCA: KIMAX, MODELO: 28017-A, NÚMERO DE SERIE: 2649, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-VMZ-08, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 192 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMETRICO MARCA: KIMAX, MODELO: 28017-A, NÚMERO DE SERIE: 2650, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-VMZ-09, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 193 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MICROPIPETA DE VOLUMEN AJUSTABLE DE UN CANAL, MARCA: SCIENCE MED MODELO: S/M, SERIE: YE4A265373, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-VMI-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 194 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MICROPIPETA DE VOLUMEN AJUSTABLE DE UN CANAL, MARCA: SCIENCE MED MODELO: S/M, SERIE: YE4A265464, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-VMI-02, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 195 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MICROPIPETA DE VOLUMEN AJUSTABLE DE UN CANAL, MARCA: SCIENCE MED MODELO: S/M, SERIE: YE4A202485, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-VMI-03, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 196 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A BURETA 25 ml clase A MARCA: KIMAX, MODELO: 17027F-25 NÚMERO DE SERIE: 3000, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-197, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 197 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A BURETA DE 50 mL clase A MARCA: KIMAX, MODELO: SIN MODELO NÚMERO DE SERIE: 391, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-45, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 198 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A BURETA de 10 mL clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 17027F-10, NÚMERO DE SERIE: 91, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-15, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 199 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A BURETA de 10 mL clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 17027F-10, NÚMERO DE SERIE: 5273, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-77, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 200 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A BURETA de 25 mL clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 17027F-25, NÚMERO DE SERIE: J186, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-49, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 201 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A BURETA de 25 mL clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 17027F-25, NÚMERO DE SERIE: 3026, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-198, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 202 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A BURETA de 50 mL clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 17027F-50, NÚMERO DE SERIE: 2226, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-83, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 203 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A BURETA de 50 mL clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 17027F-50, NÚMERO DE SERIE: 2206, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-84, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 204 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A BURETA de 50 mL clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 17027F-50, NÚMERO DE SERIE: 5173, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-199, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 205 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A BURETA de 100 mL clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 17027F-100, NÚMERO DE SERIE: 02951, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-200, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 206 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 100 mL clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 28014 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-151, NM-152, NM-153 y NM-154, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 207 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	4
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 50 mL clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 28014 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-147, NM-148, NM-149 y NM-150, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 208 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	4
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO de 25 mL TC clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-88 y NM-127, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 209 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO de 50 mL TC clase A, MARCA: PYREX, MODELO: 5641, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-39 y NM-40, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 210 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO de 100 mL TC clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-211, NM-212, NM-213, NM-214, NM-215, NM-216, NM-217 y NM-218, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 211 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	8
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO de 50 mL TC clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-201, NM-202, NM-203, NM-204, NM-205, NM-206, NM-207, NM-208, NM-209 y NM-210, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 212 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	10
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO de 100 mL TC clase B, MARCA: KIMAX, MODELO: 28015, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-50, NM-66 y NM-67, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 213 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	3
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO de 200 mL TC clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 28014, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-59 y NM-60, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 214 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO de 500 mL TC clase B, MARCA: PYREX, MODELO: 5641, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-12 y NM-41, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 215 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MATRAZ VOLUMÉTRICO de 1000 mL TC clase B, MARCA: PYREX, MODELO: 5641, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-32 y NM-82, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 216 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA de 1 mL TD clase A, MARCA: PYREX, MODELO: 7100, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-78, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 217 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA de 2 mL TD clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 37044, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-23, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 218 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA de 2 mL TD clase B, MARCA: KIMAX, MODELO: 37000, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-54, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 219 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA de 3 mL TD clase B, MARCA: P.K., MODELO: 37045, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-219 y NM-220, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 220 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA de 4 mL TD clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-221 y NM-222, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 221 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA de 5 mL TD clase A, MARCA: PYREX, MODELO: 7100, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: BIO02-1, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 222 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA de 5 mL TD clase B, MARCA: PYREX, MODELO: 7102, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MED-0, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 223 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA de 8 mL TD clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-223, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 224 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA de 8 mL TD clase A, MARCA: KIMAX-51, MODELO: 37004-8 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-224, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 225 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA de 9 mL TD clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-225, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 226 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA de 9 mL TD clase A, MARCA: KIMAX-51, MODELO: 37004-9, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-226, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 227 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA de 10 mL TD clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-52, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 228 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA de 10 mL TD clase A, MARCA: PYREX, MODELO: 7100, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-85 y NM-86, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 229 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA DE 12 mL clase A, MARCA: KIMAX-51, MODELO: 37004-12, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-227 y NM-228, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 230 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA de 20 mL TD clase A, MARCA: PYREX, MODELO: 7100, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-80 y NM-81, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 231 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA de 25 mL TD clase B, MARCA: PK, MODELO: 37000, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-29, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 232 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA de 25 mL TD clase A, MARCA: KIMAX, MODELO: 37004, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-57, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 233 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PIPETA VOLUMÉTRICA de 100 mL TD clase B, MARCA: KIMAX, MODELO: 37000, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-65 y NM-79, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 234 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA de 10 mL TD clase B, MARCA: KIMAX, MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-105 y NM-106, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 235 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA de 25 mL TC clase B, MARCA: PYREX, MODELO: 3022, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-33 y NM-113, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 236 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA de 50 mL TC clase B, MARCA: PYREX, MODELO: 3022, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-43 y NM-73, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 237 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA de 100 mL TC clase B, MARCA: PYREX, MODELO: 3022, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-71, NM-72 y NM-100, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 238 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	3
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA de 100 mL TD clase B, MARCA: KIMAX, MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-76, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 239 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA de 250 mL TD clase B, MARCA: KIMAX, MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-08 y NM-09, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 240 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA de 500 mL TD clase B, MARCA: KIMAX, MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-03 y NM-04, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 241 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA de 500 mL TC clase B, MARCA: PYREX, MODELO: 3022, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-31, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 242 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA de 1000 mL TC clase B, MARCA: PYREX, MODELO: 3022, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-3, NM-4 y NM-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 243 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	3
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PROBETA de 2000 mL TD clase B, MARCA: KIMAX, MODELO: 20024, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: NM-06, NM-70 y NM-102, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 244 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	3
	$ 0.00
	$ 0.00

	
	EQUIPO DE MEDICIÓN (LONGITUD)
	
	
	
	

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A CALIBRADOR DIGITAL, MARCA: MITUTOYO, MODELO: CD-6'' B, NÚMERO DE SERIE: 0104514, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-D-06, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 245 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A CALIBRADOR ELECTRODIGITAL, MARCA: MITUTOYO, MODELO: CD-6'' CSX, NÚMERO DE SERIE: 10082377, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-D-28, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 246 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A CALIBRADOR, MARCA: S/M, MODELO: 812-2065, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-D-19, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 247 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO, MARCA: BUTTERFLY, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: TX-124, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 248 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO, MARCA: S/M, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: T TX-134, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 249 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A ESCALA MÉTRICA DEL MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE, MARCA: S/M, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LNM-D-3, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 250 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A FLEXOMETRO, MARCA: LUFKIN, MODELO: L525CMENOM, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-D-20, LMM-D-21, LMNM-D-22 y LMNM-D-23, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 251 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	4
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A FLEXOMETRO, MARCA: LUFKIN, MODELO: LF700-08, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-D-31, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 252 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A FLEXOMETRO, MARCA: STANLEY, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-D-35, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 253 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A FLEXOMETRO, MARCA: TRUPER, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-D-18 y LMNM-D-38, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 254 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A FLEXOMETRO, MARCA: TRUPER, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-D-16 y LMM-D-43, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 255 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A FLEXOMETRO, MARCA: TRUPER, MODELO: NO INDICA, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-D-07, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 256 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A REGLA MÉTALICA, MARCA: ACME, MODELO: 1023, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-D-34, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 257 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A REGLA MÉTALICA, MARCA: ARLY, MODELO: 3006, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-D-29, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 258 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A REGLA MÉTALICA, MARCA: ARLY, MODELO: 3020, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-D-30, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 259 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A REGLA MÉTALICA, MARCA: ARLY, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LNM-D-1 y LMM-D-17, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 260 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A REGLA METÁLICA, MARCA: MITUTOYO, MODELO: 182-171, NÚMERO DE SERIE: S/D, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-D-36, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 261 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A REGLA METÁLICA, MARCA: MITUTOYO, MODELO: 182-131, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-D-37, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 262 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A REGLA MÉTALICA, MARCA: NO INDICA, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-D-09, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 263 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A REGLA MÉTALICA, MARCA: TOOLCRAFT, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-D-13, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 264 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	
	EQUIPO DE MEDICIÓN (PRESIÓN)
	
	
	
	

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MANOMETRO, MARCA: METRON, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACION: FQ-VAC-03., DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 265 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MANÓMETRO, MARCA: AB MODELO: ANZ CONTROLS, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LNM-1 y LNM-2, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 266 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MANÓMETRO, MARCA: DEWIT, MODELO: S/M NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-P-13, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 267 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MANÓMETRO, MARCA: FESTO, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, NÚMERO DE INVENTARIO: S/N, IDENTIFICACIÓN INTERNA: LMM-P-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 268 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MANÓMETRO, MARCA MARSHALL, MODELO S/M, NÚMERO DE SERIE: 90882, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-P-22, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 269 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MANÓMETRO, MARCA: METRON, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-P-06, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 270 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MANÓMETRO, MARCA: METRON, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-4, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 271 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MANÓMETRO, MARCA: METRON, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-P-25, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 272 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MANÓMETRO, MARCA: S/M, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-P-14, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 273 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MANÓMETRO, MARCA: S/M, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-P-14, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 274 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MANÓMETRO, MARCA: WEDDER, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-P-16, LMNM-P-17 y LMNM-P-18, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 275 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	3
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MANÓMETRO, MARCA: WEDDER, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-P-19, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 276 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A VACUOMETRO, MARCA: METRON, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-P-21, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 277 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	
	EQUIPO DE MEDICIÓN (TIEMPO)
	
	
	
	

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A CRONOMETRO DIGITAL, MARCA: SPER SCIENTIFIC MODELO: 810022 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-CRO-01, ARD-C1, A-CRO-1, B-CRO-2 y FQ-CRO-02, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 278 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	5
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A CRONÓMETRO DE ACERO INOXIDABLE ANÁLOGO, MARCA: HANHART, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-C3, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 279 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A CRONOMETRO DIGITAL, MARCA: SPER SCIENTIFIC, MODELO: 810033 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-C2, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 280 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A CRONOMETRO, MARCA: HANHART, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-TM-05, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 281 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A CRONOMETRO, MARCA: HEUER, MODELO: CLUB MASTER, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-TM-06, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 282 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	
	EQUIPO DE MEDICIÓN (TEMPERATURA)
	
	
	
	

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO (Hg) IMM PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-TER-04A, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 283 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO (Hg) IMM PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-TER-09A, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 284 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO (Hg) IMM PARCIAL MARCA LAUKA MODELO 550. NÚMERO DE SERIE S/N CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FQ-TER-11A, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 285 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO (Hg) IMM PARCIAL MARCA ERTCO MODELO ST 3-250. NÚMERO DE SERIE 57868 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FQ-TER-14A, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 286 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO (Hg) IMM PARCIAL MARCA ERTCO MODELO ST 3-250. NÚMERO DE SERIE 57842 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FQ-TER-15A, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 287 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-TER-01A, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 288 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-TER-05A, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 289 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMOMETRO, MARCA: S/M, MODELO: 5825, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2-PICT-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 290 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO DE IMM PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: N2, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: TE-197 N6, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 291 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO DE IMM PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: TC-241002, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 292 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO DE IMM PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: TE 252 (TM341002) , DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 293 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO DE IMM PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: TE 384 (TB 141009), DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 294 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO DE IMM TOTAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: N2, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LOS-006, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 295 DEL ANEXO TÉCNICO. 
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO, MARCA: GDJT,  MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 0806, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-T7, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 296 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO, MARCA: EXAX, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 05124, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-9, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 297 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: KESSLER, MODELO: ASTM14C-86, NÚMERO DE SERIE: 607883, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-TER-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 298 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO BIMETÁLICO, MARCA: TAYLOR, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-14-TER-02, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 299 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO, INMERSIÓN TOTAL, MARCA: TAYLOR, MODELO: 6331-G, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: V-21, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 300 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO, MARCA: KESSLER, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 776256, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-T5, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 301 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO BIMETÁLICO, MARCA: TAYLOR, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-TRB-07, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 302 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO BIMETÁLICO, MARCA: TAYLOR, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-TRB-08, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 303 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE INMERSIÓN TOTAL, MARCA: BÜCHL MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 9230 FLAWII, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: SI-TER-04, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 304 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO (Hg) IMM PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-TER-05, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 305 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO (Hg) IMM PARCIAL, MARCA BRANNAN, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-TER-06, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 306 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO (Hg) IMM PARCIAL, MARCA BRANNAN, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-TER-10, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 307 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO (Hg) IMM., MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-TER-12, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 308 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO (Hg) IMM., MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-TER-13, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 309 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO (Hg) IMM., MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-TER-14, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 310 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO DE IMM PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: TE 132, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 311 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO (Hg) IMM, MARCA: EXAX, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 97718, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ1-TPIC-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 312 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: N2  NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: IPAE-T-1 TM143003, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 313 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE INMERSIÓN TOTAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: N2  NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: TE-204 (NY-6 005215), DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 314 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE INMERSIÓN TOTAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: N2, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: TE-193), DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 315 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE INMERSIÓN TOTAL, MARCA: TAYLOR, MODELO: 6333-G NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 11/70, TM343004, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 316 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: B-TER-4, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 317 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN TOTAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: N2 NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: V-24, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 318 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL TOTAL, MARCA: S/M, MODELO: S/M, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: B-TER-10, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 319 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: B-TER-11, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 320 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: S/M, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: B-TER-8, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 321 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: S/M, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: B-TER-9, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 322 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: S/M, MODELO: S/N, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LA PARTIDA CONCEPTO NÚMERO 323 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: S/M, MODELO: S/N, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: B-TER-7, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 324 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN TOTAL, MARCA: TAYLOR, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 6333, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: TE-248, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 325 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: LO-TOX, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: B-TER-12, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 326 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: LO-TOX, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: B-TER-13, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 327 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: LO-TOX, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: B-TER-14, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 328 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: BRANNAN,  MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-02, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 329 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 330 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: EXAX, MODELO: 10/18 JT, NÚMERO DE SERIE: 643296, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: T1, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 331 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: EXAX, MODELO: 10/18 JT, NÚMERO DE SERIE: 48291, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: T2, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 332 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: KESSLER, MODELO: ASTM6C-86, NÚMERO DE SERIE: 803137, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-34, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 333 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: KESSLER, MODELO: ASTM6C-86, NÚMERO DE SERIE: 803020, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-32, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 334 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: KESSLER, MODELO: ASTM6C-86, NÚMERO DE SERIE: 803146, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-36, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 335 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: KESSLER, MODELO: ASTM6C-86, NÚMERO DE SERIE: 803135, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-35, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 336 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: KESSLER, MODELO: ASTM6C-86, NÚMERO DE SERIE: 803105, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-33, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 337 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: H-B INSTRUMENT, MODELO: ASTMS91C-03, NÚMERO DE SERIE: 800500, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-31, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 338 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: LO-TOX NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-42, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 339 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: LO-TOX, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-43, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 340 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: LO-TOX, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-44, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 341 DEL ANEXO TÉCNICO.
	EQUIPO
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN, MARCA: BRANNAN, MODELO: LO-TOX, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-45, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 342 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN, MARCA: KESSLER, MODELO: 3104D, NÚMERO DE SERIE: 806857, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-40, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 343 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: KESSLER, MODELO: 3104D, NÚMERO DE SERIE: 806845, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-38, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 344 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: KESSLER, MODELO: 3104D, NÚMERO DE SERIE: 806837, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-37, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 345 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: KESSLER, MODELO: 3104D, NÚMERO DE SERIE: 806846, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-39, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 346 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: KESSLER, MODELO: 3104D, NÚMERO DE SERIE: 806861, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-41, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 347 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: ERTCO, MODELO: ASTM-65C, NÚMERO DE SERIE: 566394, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTV-30, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 348 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: KESSLER, MODELO: ASTM14C-86, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-T-15, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 349 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: LAUKA, MODELO: 336, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-T-38, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 350 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: LAUKA, MODELO: 380, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-T-34, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 351 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: LAUKA, MODELO: 550, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-T-22, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 352 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: S/M, MODELO: ASTM91C, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-T-19, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 353 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: S/M, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-T-18, LMNM-T-17, LMM-T-22A, LMM-T-26 y LMM-T-25, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 354 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	5
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: SIN MARCA, MODELO: SIN MODELO, NUMERO DE SERIE: SIN NÚMERO, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-T-24, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 355 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN TOTAL, MARCA: KESSLER, MODELO: ASTM63C-86, NÚMERO DE SERIE: 694813, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-T-32, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 356 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO, MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: TD24/002, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 357 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL CON JUNTA 10/30, MARCA: ERTCO, MODELO: ST 3-250, NÚMERO DE SERIE: 57861, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-T-43, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 358 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL CON JUNTA 10/30, MARCA: ERTCO, MODELO: ST 3-250, NÚMERO DE SERIE: 57847, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-T-45, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 359 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: LAUKA, MODELO: 336, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-T-40, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 360 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DIGITAL, MARCA: HANNA INSTRUMENTS, MODELO: HI98517, NÚMERO DE SERIE: 12119, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MCT-012, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 361 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO, PARA EL PICNÓMETRO de 25 mL, MARCA: BRAND, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 09.01 198, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 09.01 198, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 362 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO, PARA EL PICNÓMETRO de 25 mL, MARCA: BRAND, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 10.06 105, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 10.06 105, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 363 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO, MARCA: S/M, MODELO: S/M, NUMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-T-38, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 364 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, MARCA: BRANNAN, MODELO: LO-Tox, NUMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-T-42, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 365 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMOMETRO DIGITAL, MARCA: HANNA INSTRUMENTS, MODELO: HI98517, NÚMERO DE SERIE: 12119, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MCT-012, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 366 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	
	EQUIPO ESPECIAL
	
	
	
	

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMOHIGRÓMETRO, MARCA: AMPROBE, MODELO: TR-200-A, NUMERO DE SERIE: 13070142, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2-TRH-01. 
SONDA DE TEMPERATURA TIPO K, MARCA: AMPROBE, MODELO: TPK-60, NUMERO DE SERIE: 13050092, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ2-TRH-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 367 DEL ANEXO TÉCNICO.
	EQUIPO
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMOHIGRÓMETRO, MARCA: AMPROBE, MODELO: TR-200-A, NUMERO DE SERIE: 13070120, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-TH-01. 
SONDA DE TEMPERATURA TIPO K, MARCA: AMPROBE, MODELO: TPK-60, NUMERO DE SERIE: 13050063, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: MB-THS-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 368 DEL ANEXO TÉCNICO.
	EQUIPO
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMOHIGRÓMETRO, MARCA: AMPROBE, MODELO: TR200-A, NÚMERO DE SERIE: 13100356, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-TH-01.
SONDA DE TEMPERATURA TIPO K, MARCA: AMPROBE, MODELO: TPK-60, NÚMERO DE SERIE: SO13050054, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ-THS-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 369 DEL ANEXO TÉCNICO.
	EQUIPO
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMOHIGRÓMETRO CON SONDA EXTERNA DE TEMPERATURA: TERMOHIGRÓMETRO: MARCA: AMPROBE, MODELO: TR-200-A, NÚMERO DE SERIE: 13100371, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-TH-01. 
SONDA EXTERNA DE TEMPERATURA: MODELO: TPK-60, NÚMERO DE SERIE: 13050100, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-THS-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 370 DEL ANEXO TÉCNICO. 
	EQUIPO
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PICNÓMETRO DE 10 mL, MARCA: KIMAX, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-P5.
TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO, MARCA: KESSLER, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 776256, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-T5, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 371 DEL ANEXO TÉCNICO. 
	EQUIPO
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PICNÓMETRO DE 25 mL, MARCA: KIMAX, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-P7.
TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO, MARCA: GDJT, MODELO: SM, NÚMERO DE SERIE: 0806, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-T7, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 372 DEL ANEXO TÉCNICO.
	EQUIPO
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PICNÓMETRO DE 50 mL, MARCA: BRAND, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-P3.
TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO, MARCA: EXAX, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 05124, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-9, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 373 DEL ANEXO TÉCNICO.
	EQUIPO
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PICNOMETRO, MARCA: KIMAX, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 1512R-10, CLAVE DE IDENTIFICACION: FQ2-PIC-01 
TERMOMETRO, MARCA: S/M, MODELO: 5825, NÚMERO DE SERIE: S/N. CLAVE DE IDENTIFICACION: FQ2-PICT-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 374 DEL ANEXO TÉCNICO.
	EQUIPO
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PICNOMETRO DE 50 mL, MARCA: BRAND, MODELO: S/N, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ1-PIC-01.
TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO (Hg) IMM, MARCA: EXAX, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 97718, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: FQ1-TPIC-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 375 DEL ANEXO TÉCNICO.
	EQUIPO
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PESA INDIVIDUAL PARALELEPÍPEDA RECTANGULAR (5 Kg),  MARCA: ESHER, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: P 005 LM y P 006 LM, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 376 DEL ANEXO TÉCNICO. 
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PESA INDIVIDUAL PARALELEPÍPEDA RECTANGULAR (10 Kg),  MARCA: ESHER, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: P 001 LM, P 002 LM, P 003 LM y P 004 LM, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 377 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	4
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A JUEGO DE PESAS (1 g A 1 Kg), MARCA: OHAUS, MODELO: SIN MODELO, NÚMERO DE SERIE: MC004, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-MJP-14 DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 378 DEL ANEXO TÉCNICO. 
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A JUEGO DE PESAS (1 g A 1 Kg), MARCA: OHAUS, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: MC005, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-MJP-15, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 379 DEL ANEXO TÉCNICO.
	JUEGO
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A JUEGO DE PESAS (1 mg A 500 mg), MARCA: OHAUS, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: FS-1, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-MJP-33, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 380 DEL ANEXO TÉCNICO.
	JUEGO
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PICNOMETRO CON TERMÓMETRO, 10 mL, MARCA: KIMAX, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 237, CLAVE DE IDENTIFICACION: CI-VPC-15, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 381 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, PARA PICNOMETRO CI-VPC-15 MARCA: EXAX, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 643471, CLAVE DE IDENTIFICACION: CI-TTV-46, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 382 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PICNOMETRO CON TERMÓMETRO, 10 mL, MARCA: KIMAX, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 12, CLAVE DE IDENTIFICACION: CI-VPC-16, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 383 DEL ANEXO TÉCNICO. 
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO INMERSIÓN PARCIAL, PARA PICNOMETRO CI-VPC-16 MARCA: KESSLER, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 776264, CLAVE DE IDENTIFICACION: CI-TTV-47, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 384 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PICNOMETRO CON TERMÓMETRO, 25 mL, MARCA: KIMAX, MODELO: S/M, NUMERO DE SERIE: 79, CLAVE DE IDENTIFICACION: CI-VPC-17, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 385 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMOHIGRÓMETRO CON SONDA EXTERNA DE TEMPERATURA DE -40 °C a 85 °C, HUMEDAD RELATIVA: 0- 100%, MARCA: AMPROBE,  MODELO: TERMOHIGROMETRO TR200-A; SONDA: TPK-60, NÚMERO DE SERIE: TERMOHIGROMETRO: 12090260; SONDA: 13050031, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTH-19, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 386 DEL ANEXO TÉCNICO.
	EQUIPO
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMOHIGRÓMETRO CON SONDA EXTERNA DE TEMPERATURA DE -40 °C a 85 °C, HUMEDAD RELATIVA: 0 - 100%, MARCA: AMPROBE,  MODELO: TERMOHIGROMETRO: TR200-A; SONDA: TPK-60, NÚMERO DE SERIE: TERMOHIGROMETRO 13100385; SONDA: 13050091, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-TTH-20, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 387 DEL ANEXO TÉCNICO.
	EQUIPO
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A BAROMETRO MARCA: COLE PARMER, MODELO: 68370-26, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-PBR-06, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 388 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A METEOROMETRO MARCA: TESTO, MODELO: 622, NÚMERO DE SERIE: 39510882/606, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: CI-MMT-34, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 389 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A COLUMNA DE AGUA, MARCA: DWYER INSTRUMENTS, MODELO: M-600, NÚMERO DE SERIE: S42D, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-P-05, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 390 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A JUEGO DE PESAS CLASE F1 (12 PIEZAS) MARCA: TROEMNER MODELO: S/M NUMERO DE SERIE: 14945 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-M-11, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 391 DEL ANEXO TÉCNICO.
	JUEGO
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A JUEGO DE PESAS CLASE M1 (13 PIEZAS) MARCA: TROEMNER MODELO: 313S NÚMERO DE SERIE: S/N CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-M-14, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 392 DEL ANEXO TÉCNICO.
	JUEGO
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MEDIDOR DE FLUJO, MARCA: COLE PARMER, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-FL-04, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 393 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A MEDIDOR DE FLUJO, MARCA: DIETERT DETROIT PRODUCTS, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 35118, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-FL-06, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 394 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PESA CLASE F2, MARCA: TROEMNER, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: 1000026245, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-M-15, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 395 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PESA PARA PERSPIROMETRO (AATCC, ISO), MARCA: SDL ATLAS, MODELO: S/N, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-M-16, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 396 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PESOS PARA PROBADOR DE RASGADO, MARCA: SDL ATLAS, MODELO: SIN MODELO, NÚMERO DE SERIE: SIN NÚMERO, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: A, B, C, D., DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 397 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	4
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PICNÓMETRO DE 25 mL MARCA: BRAND MODELO: S/M NÚMERO DE SERIE: 09.01 198 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 09.01 198, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 398 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A PICNÓMETRO DE 25 mL MARCA: BRAND MODELO: S/M NÚMERO DE SERIE: 10.06 105 CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 10.06 105, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 399 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A ROTÁMETRO, MARCA: FISCHER PORTER, MODELO: 10A3567SA, NÚMERO DE SERIE: 9711L8123A/A2, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-FL-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 400 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A ROTÁMETRO, MARCA: FISCHER PORTER, MODELO: G10A6132FA2C1X00, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-FL-02, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 401 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A ROTÁMETRO, MARCA: FISCHER PORTER, MODELO: G10A6132FA2C1X00, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-FL-03, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 402 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A SONDA DE TEMPERATURA TIPO K, MARCA: AMPROBE, MODELO: TPK-60, NÚMERO DE SERIE: 13050053, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-T-36, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 403 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMOHIGRÓMETRO, MARCA: AMPROBE, MODELO: TR200-A, NÚMERO DE SERIE: 13100361, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-T-36, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 404 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A TERMOHIGRÓMETRO, MARCA: AMPROBE, MODELO: TR200-A, NÚMERO DE SERIE: 13100390, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-T-37, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 405 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA CALIBRACIÓN A REPETIDOR, MARCA: EPPENDORF, MODELO: S080, NUMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ARD-IH-7 y ARD-IH-8, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 406 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	2
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA MEDICIÓN ESCANTILLON METÁLICO HEMBRA (PARA SEMIRRÍGIDOS), MARCA: S/M, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-D-03, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 407 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA MEDICIÓN A ESCANTILLON METÁLICO HEMBRA, MARCA: S/M, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: 0.0, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 408 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA MEDICIÓN A ESCANTILLON METÁLICO MACHO, MARCA: S/M, MODELO: S/M, NUMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-D-01, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 409 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA MEDICIÓN A ESCANTILLON METÁLICO MACHO, MARCA: S/M, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMM-D-02, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 410 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IMPORTE DE LA MEDICIÓN A MEDIDOR DE FRAGUADO DE VENDAS ENYESADAS, MARCA: HUMBOLDT MFG CO, MODELO: 1173, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-MAT-24, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 411 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	1
	$ 0.00
	$ 0.00

	1. 
	IIMPORTE DE LA MEDICIÓN A PANEL DE ACERO INOXIDABLE, MARCA: S/M, MODELO: S/M, NÚMERO DE SERIE: S/N, CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: LMNM-D-14, LMNM-D-15, LMNM-MAT-58, LMNM-MAT-59, LMNM-MAT-60 y LMNM-MAT-61, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA PARTIDA NÚMERO 412 DEL ANEXO TÉCNICO.
	PIEZA
	6
	$ 0.00
	$ 0.00

	
	
IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO DE CALIBRACIÓN O MEDICIÓN DE LA PARTIDA 1 AL 412

I. V. A.

IMPORTE TOTAL

(IMPORTE CON LETRA)



LOS PRECIOS PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
	
	
	

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00
	

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00



	FECHA 





	

	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL





	Convocatoria

Invitación a Cuando Menos Tres Personas
Nacional Electrónica

Número.- IA-019GYR019-E125-2017


	[image: ][image: ]




[bookmark: _Toc431386041][bookmark: _Toc431386318][bookmark: _Toc479061006]Anexo 10.- Relación de documentos a presentar.

	Fecha

	[bookmark: _GoBack]Invitación a cuando menos Tres Personas (Número y Carácter)

	Razón Social y Dirección Completa

	Teléfonos y Correo Electrónico

	Nombre del Representante

	Referencia
	Documento legal-administrativo
	Presentado

	
	
	Si
	No

	Anexo 3
	4.1.3.1	Escrito bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, de acuerdo con el Anexo 3. Acompañándose de copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar ó cédula profesional), tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales, de la persona que firme la propuesta.
	
	

	Anexo 4
	4.1.3.2	Escrito bajo protesta de decir verdad, que el licitante es de nacionalidad mexicana, de acuerdo con el Anexo 4.
	
	

	Anexo 5
	4.1.3.3	Escrito en el que manifieste que en caso de resultar adjudicado, los servicios propuestos cumplirán con las normas solicitadas en la presente convocatoria, de acuerdo con el Anexo 5.
	
	

	Anexo 6
	4.1.3.4	Escrito bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP, de acuerdo con el Anexo 6.
	
	

	Anexo 7
	4.1.3.5	Declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad que se abstendrán de adoptar conductas, por si o a través de interpósita persona, para que los servidores públicos del IMSS induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, de acuerdo con el Anexo 7.
	
	

	Anexo 8
	4.1.3.6	En su caso, escrito bajo protesta de decir verdad que el licitante cuenta con estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, de acuerdo con el Anexo 8.
	
	

	Escrito CompraNet
	4.1.3.7	Escrito libre en el que manifieste su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al IMSS, en términos de lo dispuesto por el numeral 29 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado CompraNet”.
	
	

	Anexo 11
	Escrito para solicitar la clasificación de la información entregada por el licitante.
	
	

	Referencia
	Documento de la propuesta técnica
	Presentado

	
	
	Si
	No

	Anexo 1 y 2
	Anexo Técnico y Términos y Condiciones
	
	

	Referencia
	Documento de la propuesta económica
	Presentado

	
	
	Si
	No

	Anexo 9
	Formato de propuesta Económica.
	
	




[bookmark: _Toc336378694][bookmark: _Toc431386042][bookmark: _Toc431386319][bookmark: _Toc356557692][bookmark: _Toc358979945][bookmark: _Toc367205820][bookmark: _Toc388439790][bookmark: _Toc424648472][bookmark: _Toc479061007][bookmark: _Toc431386043][bookmark: _Toc431386320]Anexo 11.- Formato información reservada y confidencial.


Ciudad de México, a __ de ___________ de 2017.


Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Contratación de Activos y Logística
Presente


___(Nombre) , en mi carácter de _________________________, de la ___(Persona Física o Moral)___, manifiesto por medio de la presente que los documentos contenidos en mi propuesta y remitida a la convocante para la invitación a cuando menos tres personas Núm. ________________que contiene a su vez información de carácter Reservada y Confidencial con fundamento en términos de lo dispuesto por los artículos 97, 98, 110 fracción XIII, 111 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberá indicar si en los documentos que proporcionan al IMSS se contiene información de carácter confidencial o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de éstos que la contengan, así como el fundamento por el cual considera que tengan ese carácter.


(El licitante deberá señalar y fundamentar los numerales de su proposición administrativa-legal y/o técnica que considere información confidencial y/o comercial reservada.). Cabe señalar que de no clasificarse la información por parte del licitante en los términos señalados, la información presentada como parte de su proposición técnica – legal - económica tendrá tratamiento de información de carácter público.


Relación de documentos:

Ejemplos:





Protesto lo necesario
______________________________________________________
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)




[bookmark: _Toc431386044][bookmark: _Toc431386321][bookmark: _Toc479061008][bookmark: _Toc431386045][bookmark: _Toc431386322]Anexo 12.- Solicitud de aclaraciones.

	Procedimiento:
	
	Fecha:
	

	Nombre o Razón Social del Licitante
	 d

	Domicilio
	

	R.F.C.
	 

	Teléfono
	 

	Correo Electrónico
	 



1.- Numerales de la convocatoria
	(1) Numeral de la convocatoria
	(2) No. de pregunta y/o aclaración
	(3) Pregunta y/o aclaración
	Respuesta IMSS

	Elija un elemento.	1
	
	

	Elija un elemento.	2
	
	

	Elija un elemento.	3
	
	

	Elija un elemento.	4
	
	

	Elija un elemento.	5
	
	

	Elija un elemento.	6
	
	

	Elija un elemento.	7
	
	

	Elija un elemento.	8
	
	

	Elija un elemento.	9
	
	

	Elija un elemento.	10
	
	



Instructivo de llenado
	Concepto
	Descripción

	(1) Numeral de la convocatoria.
	Los licitantes deberán indicar el numeral específico de la convocatoria sobre el cual deseen formular preguntas o solicitar aclaraciones. En caso de requerir más renglones, deberán copiar la celda que contiene la “Lista Desplegable” y pegarla en la correspondiente celda.

	(2) No. de pregunta y/o aclaración.
	Se refiere al número consecutivo de la pregunta o aclaración formulada por el licitante.

	(3) Pregunta y/o aclaración
	Las preguntas o solicitudes de aclaración versarán exclusivamente sobre el contenido de la convocatoria





Representante Legal
del Licitante

__________________________________
Nombre Y Firma



[bookmark: _Toc431386046][bookmark: _Toc431386323][bookmark: _Toc479061009][bookmark: _Toc431386047][bookmark: _Toc431386324]Anexo 13.- Modelo de contrato.

Contrato para la prestación del servicio de “Calibración o medición a equipos e instrumentos, que se utilizan en el laboratorio de la Coordinación de Control Técnico de Insumos”, que celebran por una parte el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, que en lo sucesivo se denominará “EL INSTITUTO”, representado en este acto por JOSÉ ROBERTO FLORES BAÑUELOS, en su carácter de Apoderado Legal, y por la otra parte, la persona moral __________________________________., a quien en lo sucesivo se le denominará “EL PROVEEDOR” representada por ___________________, en su carácter de Apoderado Legal, y a quienes en forma conjunta se les denominará “LAS PARTES”, al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E S

I.- “EL INSTITUTO”, declara a través de su Apoderado Legal, que:

I.1.- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4º y 5º de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Está facultado para contratar los servicios necesarios, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracción IV de la Ley del Seguro Social.

I.3.- José Roberto Flores Bañuelos, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de "EL INSTITUTO", de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número 81,503 de fecha 30 de octubre de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Benito Iván Guerra Silla, Titular de la Notaria Pública número 7 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número 97-7-09112015-191844 y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

I.4.- Marco Antonio Díaz Aguilar Titular de la División de Inmuebles Centrales de “EL INSTITUTO”, interviene en la firma del presente instrumento jurídico como Administrador de este contrato, responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el presente instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto en el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la prestación del servicio de “Calibración o medición a equipos e instrumentos, que se utilizan en el laboratorio de la Coordinación de Control Técnico de Insumos”, solicitado por la ______________________.
I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número de cuenta ______, de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo con número de folio 0000______-2017, emitido por la Titular de la División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación de fecha _________ de 2017, mismo que se agrega al presente contrato como Anexo 1 (uno).

I.7.- El presente contrato fue adjudicado a "EL PROVEEDOR" mediante el procedimiento de ________________ número ____________________, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos _________________________________ de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia. 

I.8.- Con fecha ______ de 2017 la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, a través de la División de Contratación Activos y Logística, emitió el Acta de _____ del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede, resultando adjudicado "EL PROVEEDOR" como se detalla en el Anexo 3 (tres), del presente instrumento jurídico

I.9.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la __________ y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la ____________.

I.10.- Señala como su domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Calle Durango número 291, PH, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México.

II.- “EL PROVEEDOR” declara, a través de su Apoderado Legal, que:

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número _____ de fecha _________________, pasada ante la fe del Licenciado _______________, Notaria Pública número ___ de ___, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de __________, con el folio mercantil número __________.


II.2.- Se encuentra representada para la celebración de este Contrato, por _______________, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número ___ de fecha _____________, pasada ante la fe del Licenciado ______, Notario Público número ____ de ________, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de _________, con el folio mercantil número ________ y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, en ______________________________________________________________________.

II.4.- Cuenta con los registros siguientes:
· Registro Federal de Contribuyentes número:	__________.
· Registro Patronal ante “EL INSTITUTO” número:	__________.

II.5.- Cuenta con el documento correspondiente, vigente y expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativo a la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2017 y de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO” para efectos de la suscripción del presente contrato. (En caso de aplicar)

II.6.- Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por “EL INSTITUTO” exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico. (En caso de aplicar)

II.7.- Cuenta por sí o por conducto de quien subcontrate para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social, vigente, expedido por “EL INSTITUTO” relativo a la opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de “EL INSTITUTO” en la sesión ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 y su modificación publicada en el mismo de fecha 3 de abril de 2015, el cual exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del presente contrato, contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de “EL INSTITUTO”. 

Asimismo, la subcontratante cuenta con la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), vigente a la firma del presente contrato, en términos del último párrafo del artículo 32-D  del Código Fiscal de la Federación, así como las Reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2017 publicada el 23 de diciembre de 2016 y sus actualizaciones. (En caso de aplicar)

II.8.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de que “EL PROVEEDOR” se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.9.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, “EL PROVEEDOR” en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en “EL INSTITUTO”, deberá proporcionar la información que en su momento se requiera relativa al presente contrato.

II.10.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

II.11.- Para efectos legales y de notificación relacionados con el presente contrato  en términos de lo establecido en el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos que deriven del presente contrato, el ubicado en _________ número _____, Colonia _____, Delegación _______, Código Postal ________, Ciudad de México, teléfonos ______, correo electrónico: _________________.

Hechas las declaraciones anteriores, “LAS PARTES” convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” requiere contratar de “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a prestar el servicio de “Calibración o medición a equipos e instrumentos, que se utilizan en el laboratorio de la Coordinación de Control Técnico de Insumos”, cuyas características, alcances y especificaciones se describen en los Anexos 2 (dos) y 3 (tres) del presente instrumento jurídico.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- Como contraprestación por la efectiva y satisfactoria prestación de los servicios objeto del presente Contrato “EL INSTITUTO” pagará a “EL PROVEEDOR” la cantidad de $________.00 (_________________ PESOS 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, dicha cantidad se ejercerá con base en los precios unitarios establecidos en el Anexo 3 (tres), del presente instrumento jurídico.

“LAS PARTES” convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, de acuerdo los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- CONDICIONES DE PAGO.- No se otorgarán anticipos. El pago se efectuará en Moneda Nacional, por servicio concluido de acuerdo a la programación de la prestación del mismo, a los 15 (quince) días naturales posteriores en que “EL PROVEEDOR” presente en las oficinas de la División de Trámite de Erogaciones, sita en la calle de Tiburcio Montiel No. 15 (esquina con Gómez Pedraza), Colonia San Miguel Chapultepec, Código Postal 11850, en la Ciudad de México, en días y horas hábiles, la documentación descrita en el siguiente punto, previa revisión de la misma por el Administrador del Conjunto Durango y el Jefe de Conservación de Unidad número 31, adscritos a la División de Inmuebles Centrales, dependiente de la Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales. 

“EL PROVEEDOR” deberá entregar los siguientes documentos:

· Factura electrónica que expida “EL PROVEEDOR” a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio fiscal en Av. Paseo de la Reforma No. 476, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc Código Postal 06600, Ciudad de México, y R.F.C. IMS-421231-I45, que reúna los requisitos fiscales, en la que se indiquen los servicios prestados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la Afianzadora; así como copia del informe y del “acta para hacer constar la recepción física de la prestación del servicio”, que demuestre la entrega recepción del servicio prestado, la cual deberá estar firmada por el Administrador de Conjunto Durango y del Jefe de Conservación de Unidad número 31, adscritos a la División de Inmuebles Centrales, dependiente de la Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales.

· Original y Copia del contrato suscrito con “EL INSTITUTO”.

· Copia de la garantía de cumplimiento del contrato (póliza de fianza)

· Nota de crédito a favor del “EL INSTITUTO” por el importe de la sanción en caso de entrega extemporánea de los servicios.

“EL PROVEEDOR” deberá de expedir sus facturas en el esquema de facturación electrónica CFDI (Comprobante Fiscal Digital a través de Internet), la recepción de las mismas será a través del Portal de Servicios a Proveedores, y deberán de ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar al Administrador del Contrato una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel.

El administrador del presente contrato será quien dará la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo a lo normado en el Anexo Cuentas Contables del “Procedimiento para la Recepción, Glosa y Aprobación de Documentos para Trámite de Pago y Constitución de Fondos Fijos”, mismo que se encuentra publicado en la dirección: http://intranet/Docs/Normas/DIR.%20FINANZAS/COORD.%20CONT%20Y%20EROGACIONES/PROCEDIMIENTOS/6130-003-002.pdf

“EL PROVEEDOR” se obliga a no cancelar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) los comprobantes fiscales digitales (CFDI) a favor de “EL INSTITUTO” previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al administrador del presente contrato para su autorización expresa, debiendo informar al Área de Trámite de Erogaciones de dicha justificación y Reposición del comprobante fiscal digital en su caso. 

“EL PROVEEDOR” deberá entregar el CFDI a favor de “EL INSTITUTO” por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia del servicio.

En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los servicios, si no se ha determinado, calculado y notificado a “EL PROVEEDOR” las penas convencionales en el Sistema PREI Millenium. 

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su (CFDI) o factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que “EL INSTITUTO” tiene en operación, para tal efecto “EL PROVEEDOR” se obliga a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, CLABE, banco y sucursal a nombre de “EL PROVEEDOR” a menos que éste acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada para tal efecto, si la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR” está contratada con Banorte S.A., BBVA Bancomer, S.A., HSBC, S.A., o Scotiabank Inverlat, S.A., o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar los contratos y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente.

Los servicios cuya recepción no genere alta a través del SAI ni realice al PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y constitución de fondos fijos” vigente, así como el Acta de Entrega-Recepción.

“EL PROVEEDOR” para efectos de transferir los derechos de cobro deberá contar con el consentimiento de “EL INSTITUTO” para lo cual deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO” a través del administrador del contrato con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, el administrador del presente contrato o en su caso el Titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión el área responsable de autorizar dicha cesión.

Asimismo, “EL PROVEEDOR” podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo con “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL PROVEEDOR” reciba pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”.

El pago de los servicios quedará condicionado al descuento que “EL INSTITUTO” efectuará a “EL PROVEEDOR” por concepto de penas convencionales aplicables, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a prestar a “EL INSTITUTO” el servicio que se menciona en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones integrados en el Anexo 2 (dos) de este instrumento jurídico y de acuerdo a lo siguiente:

PLAZO.- La vigencia del servicio será de 90 días hábiles contados a partir del siguiente día hábil de la fecha de notificación del fallo.

Lo anterior conforme lo previsto en los artículos 46 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 84 quinto párrafo de su Reglamento.

LUGAR.- Para el servicio de “Calibración o medición a equipos e instrumentos que se utilizan en el laboratorio de la Coordinación de Control Técnico de Insumos”, propiedad de “EL INSTITUTO”, “EL PROVEEDOR” se obliga expresamente a prestar el servicio en el laboratorio de la Coordinación de Control Técnico de Insumos, ubicado en el inmueble de José Urbano Fonseca número 6, Colonia Magdalena de las Salinas, Código Postal 07760, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México o en las instalaciones del “EL PROVEEDOR” cuando éstos requieran de condiciones especiales para su realización. 

El servicio consistirá en efectuar la calibración o medición dependiendo del equipo o instrumento, el cual consistirá en un solo servicio con un plazo de 90 días hábiles contados a  partir del siguiente día hábil de la fecha de notificación del fallo, conforme al programa calendarizado de “EL PROVEEDOR” con el nombre de “Programa de calibración o medición de equipos e instrumentos” integrado en el Anexo 2 (dos) del presente contrato. Para lo cual, no deberán considerarse además de los sábados y domingos, los días de descanso obligatorio de conformidad con lo señalado en la Ley Federal del Trabajo Vigente, así como los señalados en el Contrato Colectivo de Trabajo de “EL INSTITUTO”, tales como: 15 de septiembre, tercer lunes de noviembre, 25 de diciembre, los servicios se realizaran en un horario de las 8:00 a las 16:00 horas.

Por necesidades de “EL INSTITUTO” y sin costo para éste, previa comunicación por escrito entre las partes, se podrá cambiar el lugar de la prestación del servicio, sin necesidad de acudir a un convenio modificatorio, sin que lo anterior de motivo a queja o incremento en su precio unitario.

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Para efecto de verificar la correcta prestación del servicio la Jefatura de Conservación de Unidad en conjunto con el personal designado por la Coordinación de Control Técnico de Insumos, como técnicos responsables de los equipos e instrumentos, verificaran que la prestación del servicio se realice de conformidad con las fechas indicadas en el programa de calibración entregado por “EL PROVEEDOR” así como las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo Técnico; apegándose a lo señalado en los incisos a), b), c), d), e) y f) del numeral 4.3 de los Términos y Condiciones, documento que se integra en el Anexo 2 (dos) del presente contrato.

SUPERVISIÓN.- “EL INSTITUTO” a través del representante de la Coordinación de Control Técnico de Insumos y Jefe de Conservación de Unidad Número 31 en cualquier momento y sin aviso alguno podrá llevar a cabo la supervisión del servicio que otorgue “EL PROVEEDOR”, con el objeto de verificar el estricto cumplimiento del servicio bajo las condiciones técnicas requeridas; por lo que “EL PROVEEDOR” se obliga a permitir la revisión del personal que el Administrador del contrato designe para tal fin en el  momento de la prestación del servicio y se elaborará acta circunstanciada de los resultados que se obtengan.

COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES.- Al inicio de la prestación del servicio todas las notificaciones o avisos de carácter técnico que deseen hacer las partes en virtud del contrato que se formalice para tal fin, serán por escrito, un aviso se considera efectivo contra la recepción confirmada por la parte receptora estas comunicaciones serán de carácter técnico, los avisos podrán remitirse por medio electrónico de comunicación a las direcciones de correo electrónico que ambas partes determinen, por conducto del administrador del contrato.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas, “EL INSTITUTO” no tendrá por aceptado el servicio objeto del presente instrumento.

QUINTA.- VIGENCIA.- “LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente contrato será a partir de su firma y hasta el 31 de diciembre del 2017.

SEXTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO. “EL PROVEEDOR” se obliga a no transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de “EL INSTITUTO” a través del administrador del presente contrato para tal efecto.

“EL PROVEEDOR”, deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL PROVEEDOR” se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD.- “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, o deficiencias presentadas de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

OCTAVA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los servicios objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR”  conforme a la legislación aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

“EL PROVEEDOR” en su caso, cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. “EL INSTITUTO” a través del area fiscalizadora competente podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

Si “EL PROVEEDOR” tuviera cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que “EL INSTITUTO” las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación que le corresponda percibir con motivo del presente instrumento jurídico.

NOVENA.- PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga para con “EL INSTITUTO”, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, si con motivo de la prestación de los servicios se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “EL INSTITUTO” por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a “EL PROVEEDOR”, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de “EL INSTITUTO” de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 45 fracción XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA.- GARANTÍAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “EL INSTITUTO” las garantías que se enumeran a continuación:

a) GARANTÍA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- “EL PROVEEDOR” proporcionará por escrito y en papel membretado, firmado por su Representante Legal, dentro de los dos días hábiles siguientes a la conclusión del servicio al Jefe de Conservación de Unidad número 31; una Garantía por un plazo de 30 (treinta) días naturales, contados a partir de la fecha de recepción por parte del Jefe de Conservación de Unidad.

b) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este instrumento jurídico, en términos del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de l  Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social” por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la póliza de fianza antes señalada, en la División de Contratos, ubicada en Calle Durango número 291 10º piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, Ciudad de México, apegándose al formato que para tal efecto se entregará en la referida División.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato se liberará de forma inmediata a “EL PROVEEDOR” una vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR” siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo cual deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para su liberación y entrega.

El administrador de este contrato solicitará en un término no mayor a 30 (treinta) días naturales posteriores a la verificación del cumplimiento o terminación de vigencia de este instrumento jurídico, la cancelación de la garantía de cumplimiento al área contratante.

DÉCIMA PRIMERA.- EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- “EL INSTITUTO”, llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato en los casos siguientes:

a)	Se rescinda administrativamente el presente contrato.
b)	Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior del servicio prestado, en comparación con lo ofertado.
c)	Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, “EL PROVEEDOR” no entregue  en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, de conformidad con la Cláusula Décima inciso b).
d)	Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

De conformidad con el artículo 81 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

DÉCIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” aplicará las penas convencionales  a “EL PROVEEDOR”, cuando existan incumplimientos en la fecha pactada para la prestación del servicio contratado, será del 2.5% (dos punto cinco por ciento) por cada día de atraso, sobre el valor total de lo incumplido ó cuando el servicio no cumpla con lo solicitado en el Anexo Técnico, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado conforme a lo siguiente:

En el caso del servicio de calibración si “EL PROVEEDOR” se excede del rango máximo de ejecución señalado en el programa calendarizado, y no cumple con los requisitos técnicos establecidos, se tendrá como “servicio no realizado” y en consecuencia, se procederá a aplicar la penalización especificada por cada día de atraso se penalizará sobre el 2.5% (dos punto cinco por ciento) del monto total de lo incumplido, entendiéndose éste como el monto estipulado por equipo, del servicio de calibración, lo cual no deberá exceder el importe de la garantía de cumplimiento de obligaciones, en caso de que se exceda procederá la rescisión del contrato. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de 4 (cuatro) días como entrega con atraso.

Por ningún concepto, las penas convencionales establecidas en esta cláusula, podrán exceder el monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

El administrador del presente contrato será el encargado de determinar, calcular y notificar a “EL PROVEEDOR” las penas convencionales, así como de vigilar el registro o captura y validar en el sistema PREI Millenium, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento, la aplicación de las penas convencionales, objeto del presente instrumento jurídico y comunicar los incumplimientos.

“EL INSTITUTO” descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir “EL PROVEEDOR”. Por lo tanto “EL PROVEEDOR” autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en los párrafos anteriores, sobre los pagos que a éste deba cubrirle “EL INSTITUTO” durante el período en que incurra y/o se mantenga el incumplimiento con motivo del suministro de los servicios.

Para autorizar el pago de los servicios, previamente “EL PROVEEDOR” tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el contrato. El   administrador del presente contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento.

En su caso, cumplidos los extremos del artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” dará inicio al procedimiento de rescisión correspondiente.

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 102 de su Reglamento, “EL INSTITUTO” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios, objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a “EL INSTITUTO” o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

La terminación anticipada del presente contrato se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Los gastos no recuperables por la terminación anticipada serán pagados siempre que éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA CUARTA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en cualquiera de las causales que de manera enunciativa más no limitativa se señalan a continuación:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente contrato, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
3. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que los servicios han sido prestados con alcances y características distintas a las pactadas.
5. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de otra persona física o moral, los derechos y obligaciones, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de “EL INSTITUTO”.
6. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR”.
7. Cuando de manera reiterativa y constante, “EL PROVEEDOR” sea sancionado por parte de “EL INSTITUTO” con penalizaciones y/o deducciones sobre el mismo concepto de los servicios que proporciona a “EL INSTITUTO” y con ello se afecten los intereses del mismo.
8. Cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
9. Cuando las sanciones por penalizaciones y/o deducciones superen el monto de la fianza.
10. Cuando se sitúe en alguno de los supuestos previstos en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
11. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia Económica, de acuerdo a sus facultades, notifique a “EL INSTITUTO” la sanción impuesta a “EL PROVEEDOR” con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento de contratación, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9 de la Ley Federal de Competencia Económica y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (En caso de aplicar)
12. Si “EL PROVEEDOR” no permite a “EL INSTITUTO” la administración y verificación a que se refiere la cláusula relativa a la “Administración y Verificación” señalada en el presente contrato.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO”, en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

a) Si “EL INSTITUTO” considera que “EL PROVEEDOR” ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a “EL PROVEEDOR” de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.
b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a “EL PROVEEDOR” dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda este contrato, “EL INSTITUTO” no aplicará las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que “EL INSTITUTO” determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular y notificar un finiquito dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “EL INSTITUTO”, por concepto de la prestación del servicio por “EL PROVEEDOR” hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliación “EL INSTITUTO”, bajo su responsabilidad podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este contrato, “EL PROVEEDOR” presta el servicio, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de “EL INSTITUTO” por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con el servicio y aplicando, en su caso, las penas convencionales  correspondientes.

“EL INSTITUTO” podrá determinar no dar por rescindido este contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL INSTITUTO” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido este contrato, “EL INSTITUTO” establecerá, de conformidad con “EL PROVEEDOR” un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que “EL PROVEEDOR” subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se atenderá a las condiciones previstas en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.- En caso fortuito o fuerza mayor, bajo su responsabilidad, “EL INSTITUTO” podrá suspender la prestación del servicio en términos del artículo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en cuyo caso únicamente se pagarán aquéllos que hubiesen sido efectivamente prestados.
Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a “EL INSTITUTO” se pagarán previa solicitud de “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables de conformidad con el artículo 102 fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para lo cual deberá presentar su solicitud a “EL INSTITUTO” para su revisión y validación, una relación pormenorizada de los gastos, los cuales deberán estar debidamente justificados, sean razonables, se relacionen directamente con el objeto del servicio contratado y a entera satisfacción del administrador del presente contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RELACIÓN LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL INSTITUTO” no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con “EL PROVEEDOR” ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización del objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de “EL PROVEEDOR”.

Por lo anterior, no se le considerará a “EL INSTITUTO” como patrón, ni aún substituto, y “EL PROVEEDOR” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

“EL PROVEEDOR” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- En cualquier momento durante la vigencia del presente contrato, “EL PROVEEDOR” o “EL INSTITUTO” podrán presentar ante el Órgano Interno de Control en “EL INSTITUTO” solicitud de conciliación por desavenencias, derivadas del presente instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

La solicitud se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, además hará referencia al número de contrato, al servidor público encargado de su administración, objeto, vigencia y el monto del contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos.

DÉCIMA NOVENA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento, “EL INSTITUTO” podrá celebrar por escrito convenio modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

PRÓRROGAS.- Asimismo, se podrán acordar prórrogas al plazo originalmente pactado por caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a “EL INSTITUTO” lo cual deberá estar debidamente acreditado en el expediente de contratación respectivo. “EL PROVEEDOR” puede solicitar la modificación del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

Cualquier modificación a los derechos y obligaciones estipuladas por “LAS PARTES” en el presente contrato, deberá formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

VIGÉSIMA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.- Será responsabilidad del servidor público indicado en el apartado de Declaraciones de “EL INSTITUTO” administrar y verificar el cumplimiento del presente contrato; de conformidad con lo establecido en el penúltimo y último párrafo del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente de dicho servidor público de “EL INSTITUTO” tendrá carácter de Administrador del Contrato la persona que lo sustituya en el cargo o aquél que designe el área requirente.

VIGÉSIMA PRIMERA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad y forman parte integrante del presente contrato.

Anexo 1 (uno)	“Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo”
Anexo 2 (dos)	“Anexo Técnico, Términos y Condiciones y Programa de calibración o medición de equipos e instrumentos”
Anexo 3 (tres)	“Propuesta Económica y Acta de Fallo”.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables en la materia.

VIGÉSIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por sextuplicado, en la Ciudad de México, el día ____ de ________ de 2017, quedando un ejemplar en poder de “EL PROVEEDOR” y los restantes en poder de “EL INSTITUTO”.

	“EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


	
	“EL PROVEEDOR”
____________________, S.A. DE C.V.

	JOSÉ ROBERTO FLORES BAÑUELOS
Apoderado Legal
	
	_________________________
Apoderado Legal



	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



	MARCO ANTONIO DIAZ AGUILAR 
Titular de la División de Inmuebles Centrales
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Para efectos de ésta convocatoria, se entenderá por:

Administrador del contrato: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

ALSC: Administración Local de Servicios al Contribuyente.

Área contratante: La facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate;

Área requirente: La que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;

Área técnica: La responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.

CABCS: Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.

COMPRANET: El Sistema Electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas con dirección electrónica en Internet: http//compranet.funcionpublica.gob.mx.

Contrato: Documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del Fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.

DOF: Diario Oficial de la Federación.

EMA (Entidad Mexicana de Acreditación): Entidad de gestión privada en nuestro país, que tiene como objetivo acreditar a los Organismos de la Evaluación de la Conformidad que son los laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos, unidades de verificación (organismos de inspección) y organismos de certificación.

IMSS o Instituto: Instituto Mexicano del Seguro Social.

INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Investigación de mercado: La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información.

IVA: Impuesto al Valor Agregado.

LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas.

Medio de Identificación Electrónica: Conjunto de datos electrónicos asociados con  documentos que son utilizados para reconocer a su autor, y que legitiman el consentimiento de éste para obligarlo a las manifestaciones que en él se contienen, de conformidad con el artículo 27 de la LAASSP.

Medios remotos de comunicación electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

Normas: Las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; en su caso, las normas de referencia o especificaciones a que se refiere el artículo 67 de la Ley citada.

OIC: Órgano Interno de Control en el IMSS.

Partida o concepto.- La división o desglose de los bienes a adquirir y/o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos.

POBALINES.- Las políticas, bases y lineamientos a que se refieren el párrafo sexto del artículo 1 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Resolución miscelánea: Publicación anual en el DOF que agrupa disposiciones de carácter general, aplicables a impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior.

RFC.- Registro Federal de Contribuyentes.

SAT: El Servicio de Administración Tributaria.

SFP: Secretaría de la Función Pública.

Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido solo puede ser conocido en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en términos de la Ley.
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