SERVICIO DE PROVISIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN GENERAL

ESTÁNDARES ESPECÍFICOS

# C O N T E N I D O

1.	CONDICIONES GENERALES

2.	DEFINICIONES

3.	OBJETIVOS CLAVE

4.	ALCANCE DEL SERVICIO

5.	TABLA DE ESTÁNDARES ESPECÍFICOS

6.	INDICADORES DE MEJORA CONTINUA

7. 	NORMATIVIDAD

# CONDICIONES GENERALES

### El Desarrollador deberá proporcionar 6 (seis) meses previos a la Fecha Programada de Terminación de Obra y como parte del Programa de Inicio de Servicios los Manuales de Operación del Servicio de Provisión y Reposición de Equipamiento en General, los cuales deberán de ser presentados y validados por el Instituto a través del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión), los cuales deberán incluir como mínimo:

## Integrar el Programa de Equipamiento revisado y validado por el Instituto, en términos de lo establecido en el Anexo 9 (Requerimientos de Equipo), el cual deberá de ser actualizado y cotejado con los planos durante el Periodo de Preoperación y como parte de las Actividades Preliminares del Programa de Inicio de Servicios.

## Deberá de integrar los Planos del Sembrado Final del Equipamiento, por Unidad Funcional, Área y Espacio, tal y como fue autorizado y validado por el Instituto.

## Plantilla del personal técnico para el soporte en la operación del Equipo de cada una de las Áreas o Espacios del Hospital, deberá de considerar el personal por turno propuesto, así como el perfil del personal referido en el Anexo 12 (Personal Principal del Desarrollador).

## Calendario de Reposición del Equipo, el cual deberá de presentarse durante el último mes del año previo al aniversario del Año de Operaciones, lo anterior para su revisión y validación conforme al Anexo 5 (Procedimiento de Revisión). La Reposición del Equipo durante la Vigencia del Proyecto, se realizará tomando como referencia la Vida Útil del Equipo referida por el fabricante y el expediente del mismo, adicional considerando que, al término de la Vigencia del Contrato, los Equipos pasarán a ser propiedad del Instituto, el Desarrollador deberá de considerar lo estipulado en el punto 4.6 de la Reposición de los Equipos del presente documento.

## Lista de Consumibles del Equipo (Lista de Consumibles) que aplique, el cual deberá de contener un listado específico que incluya los Consumibles de los Equipos Médicos por Unidad Funcional, por Área y Espacio, consumos estimados mensuales por Espacio, consumos estimados anuales por Espacio, así como un listado que incluya el total de Consumibles por tipo y especificaciones del Consumible, la Lista de Consumibles deberá de quedar aprobada por el Instituto a más tardar en el Periodo Preoperativo y formará parte de los Principales Hitos. La Lista de Consumibles del Equipo deberá de ser presentado conforme al Programa de Equipamiento referido en el Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y deberá de ser actualizado y presentado para revisión del Instituto el último mes del año anterior al aniversario del Año de Operaciones, el listado se podrá ajustar de acuerdo a los históricos reales registrados y validados por el Instituto durante el Año de Operaciones anterior.

## Calendario de Reposición del Equipo durante la Vigencia del Proyecto, lo anterior tomando como referencia la Vida Útil del fabricante considerando que al término del plazo del Contrato los Equipos pasarán a ser propiedad del Instituto, para lo cual el Desarrollador deberá de dejar Equipos al vencimiento del Contrato cuya Vida Útil sea al menos la mitad de la emitida por el fabricante, lo cual deberá de ser revisado y validado en su momento mediante la elaboración del Acta de Entrega de Instalaciones. Para cada aniversario del Año de Operaciones, el Desarrollador deberá de presentar el primer mes, para revisión y validación de conformidad con el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) el Calendario de Reposición del Equipo para el año en cuestión, el cual deberá de integrar por tipo de Equipo, Unidad Funcional y Espacio, el procedimiento a seguir para la Reposición de los Equipos a fin de generar una logística ordenada que no implique complicaciones en la operación del Hospital.

### 1.2.	El Servicio de Provisión y Reposición de Equipamiento en General será proporcionado de manera programada conforme a lo establecido en los Manuales de Operación y conforme a los Turnos y horarios de las Unidades Funcionales, Áreas o Espacios definidas por el Instituto y descritas en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios).

### 1.3.	El Servicio de Provisión y Reposición de Equipamiento en General aplica a todas las Unidades Funcionales, Áreas o Espacios de las Instalaciones del Hospital.

### 1.4.	El Desarrollador deberá atender cualquier Solicitud de Servicio de Eventos Programado y Eventos No Programados para el Servicio de Provisión y Reposición de Equipamiento en General, que se realice durante los Turnos y horarios establecidos por el Instituto, para cada una de las diferentes Unidades Funcionales, Áreas o Espacios en términos del Anexo 10 (Requerimientos de Servicios), horarios que serán ratificados por el Instituto durante la revisión del manual.

# DEFINICIONES

Cualquier referencia en este documento a “Estándares Específicos” se referirá a los Estándares Específicos relacionados con este Servicio de Provisión y Reposición de Equipo (incluyendo los Apéndices contenidos en su caso en el presente documento).

  - En lo que no se contraponga con el presente documento, los conceptos definidos en los Estándares Generales y los términos con mayúscula inicial descritos en el Glosario de Definiciones del Anexo 1 (Definiciones), Anexo 4 (Mecanismo de Pagos) y Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) serán aplicables en este documento.

  - Para los Estándares Específicos contenidos en el presente documento, las siguientes palabras y frases tendrán el significado que a continuación se establece, en lo que no se contrapongo a lo dispuesto en el Anexo 1 (Definiciones):

| “Calendario de Reposición” | Calendario de Reposiciones de los Equipos tomando como referencia la Vida Útil de los mismos en términos del presente Anexo. |
| --- | --- |
| “Personal del Servicio de Provisión y Reposición de Equipamiento en General (Personal del Desarrollador)” | El personal involucrado o empleado ya sea directa o indirectamente por el Desarrollador para llevar a cabo las tareas relacionadas con el Servicio de Provisión y Reposición de Equipamiento en General. |
| “Vida Útil” | Se refiere al tiempo máximo de funcionamiento óptimo de los Equipos en condiciones de operación, establecidas por el fabricante. |

# OBJETIVOS CLAVE

3.1.	Adicionalmente a los objetivos clave establecidos en el Apéndice C (Estándares Generales) del Anexo 10 (Requerimientos de Servicios), el Desarrollador deberá prestar el Servicio tomando como referencia los siguientes objetivos:

## Proporcionar un Servicio de Provisión y Reposición de Equipamiento en General que asegure el buen funcionamiento de los Equipos instalados en el Hospital, favoreciendo así la continuidad y correcta prestación de los Servicios Médicos conforme a la disponibilidad descrita en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios).

## Garantizar que los Equipos se adquieran e instalen de conformidad con el Programa de Obra revisado y validado por el Instituto durante el Periodo de Construcción y de conformidad con las recomendaciones del fabricante y buenas prácticas a fin de garantizar la seguridad para el derechohabiente, Usuario, ambiente, el Inmueble e Instalaciones.

## Proporcionar un Servicio de Provisión y Reposición de Equipamiento en General que garantice mediante programas establecidos de Reposición de los Equipos la correcta operación de los Servicios Médicos durante la Vigencia del Proyecto.

## Proporcionar de acuerdo a la Lista de Consumibles, un modelo de administración y provisión que permita al Hospital mantener la disponibilidad de los Equipos, de acuerdo a las productividades estimadas y horarios definidos por el Instituto y de conformidad con el Anexo 9 (Requerimientos de Equipo).

## Proporcionar y operar un Sistema de Control de Gestión automatizado en términos de los sistemas descritos en el Anexo 9 (Requerimientos de Equipo), que le permita controlar las variables principales de los Equipos (Nombre del Equipo, marca, modelo, número de serie, número de inventario, Mantenimientos Preventivos, Mantenimientos Correctivos, entre otros), para las rutinas de conservación y mantenimiento, ahorro de Energía, así como una mejor eficiencia de los Equipos.

## Proporcionará un modelo operativo de soporte a Solicitudes de Servicio del Equipamiento durante las 24 horas del día los 365 días del año, lo anterior a fin de poder garantizar la disponibilidad de los Equipos y su seguridad operativa.

# ALCANCE DEL SERVICIO

## El Desarrollador deberá cumplir con todos los requerimientos establecidos en los Estándares Generales aplicables descritos en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) para la realización del Servicio de Provisión y Reposición de Equipamiento en General.

## El Desarrollador como mínimo habrá de atender las disposiciones establecidas en los Estándares Generales, así como el cumplimiento de estos Estándares Específicos:

## El Desarrollador deberá proporcionar el Servicio de Provisión y Reposición de Equipamiento en General en base a los horarios y procedimientos establecidos en el Manual de Operación correspondiente, previamente autorizado por el Instituto, el cual podrá ser modificado en función del Plan de Calidad de los Servicios establecido. El Instituto y/o el Supervisor, podrán solicitar ajustes a los Manuales con el fin de lograr las mejoras y ajustes derivados del Procedimiento de Supervisión.

El Servicio de Provisión y Reposición de Equipamiento en General incluye:

      - Provisión de los Equipos.

      - Instalación de los Equipos.

      - Pruebas y calibración de los Equipos según aplique.

      - Capacitación al personal operativo de los Equipos.

      - Puesta en marcha y operación de los Equipos.

      - Reposición de los Equipos, desinstalación del Equipo a sustituir, así como el aviso del destino final para los Equipos que aplique durante la Vigencia del Contrato.

      - Provisión de los Consumibles propios del Equipo.

## De la Provisión e Instalación de los Equipos:

## El Desarrollador deberá proporcionar la guía de suministro e instalación del Equipo por Unidad Funcional, Área y Espacio, como parte del Programa de Equipamiento requeridos para la operación del Hospital tomando en cuenta los requerimientos del Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional), Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y Anexo 10 (Requerimientos de Servicios), el cual deberá de ser presentado al Instituto para su revisión a través del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) 6 (seis) meses posteriores a la firma del Contrato.

## El Desarrollador deberá de presentar como parte del Programa de Equipamiento, el concentrado de Equipo de conformidad con el Anexo 9 (Requerimientos de Equipo), y las cédulas de especificaciones técnicas, con la información suficiente que permita al Instituto y a la Supervisión realizar la evaluación de los Equipos propuestos, para lo cual el Instituto podrá solicitar información adicional al Desarrollador para la correcta evaluación, es facultad del Instituto junto con el Supervisor, garantizar que los Equipos propuestos por el Desarrollador cumplan con los niveles de Calidad, operación, seguridad, normatividad aplicable y vigente para el Usuario y derechohabiente requeridos en el Contrato.

## Una vez aprobado el Programa de Equipamiento, el Desarrollador deberá de instalar los Equipos de conformidad con el Programa de Obra y cartera de Servicios, siguiendo las especificaciones del fabricante a fin de garantizar la seguridad en el uso de los mismos. El Desarrollador deberá de presentar de acuerdo a su programa de adquisición y de conformidad con el Programa de Obra el detalle del proceso de instalación de los Equipos por Área y Espacio y Unidad Funcional, incluyendo las pruebas y calibraciones del Equipo, el cual deberá de estar debidamente calendarizado a fin de que el Instituto y el Supervisor puedan darle seguimiento al proceso de instalación de los Equipos.

## El Desarrollador deberá de presentar una vez instalados la totalidad de los Equipos, el listado definitivo de instalación de los Equipos por Área, Espacio y por Unidad Funcional, así como los Planos del Sembrado Final del Equipamiento, 10 días Hábiles previos al término del Periodo Preoperativo, para su revisión y validación de conformidad con el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión), documento que formará parte de los Principales Hitos del Programa Definitivo de Inicio de Servicios.

## De las Pruebas y Calibración de los Equipos:

## Será responsabilidad del Desarrollador durante la Periodo Preoperativo el realizar cada una de las pruebas y calibraciones de los Equipos siguiendo las recomendaciones del fabricante, para lo cual será su obligación presentar durante este proceso el programa de pruebas por Equipo que así lo requiera y notificarlo al Instituto y Supervisor a fin de poder darle seguimiento, así mismo será su responsabilidad presentar acta entrega-recepción debidamente requisitada por el personal destinado por el Instituto y el Desarrollador, evidencia fotográfica, certificado de pruebas de funcionamiento y calibración indicando las variables de funcionamiento de los Equipos en los rangos especificados por el fabricante, que acredite y de certeza de que se realizaron las pruebas y calibraciones de conformidad con las especificaciones del proveedor del Equipo, lo anterior formará parte de los Principales Hitos del Programa de Inicio de Servicios.

## De la capacitación al personal operativo del Equipo:

## Capacitación durante el Periodo Preoperativo:

## Sera responsabilidad del Desarrollador presentar diez Días Hábiles previos a la Fecha Programada de Terminación de Obra, el Programa de Capacitación de los Equipos operados por el personal del Hospital, para lo cual el Instituto y el Desarrollador definirán en el Programa de Inicio de Servicios los plazos, procedimientos y personal a capacitar, lo anterior formará parte de los Principales Hitos. El Desarrollador tendrá como obligación la capacitación del total del personal operativo del Hospital incluidos, en su caso el personal en formación que determine el Instituto.

## El programa de capacitación, que deberá de contener como mínimo lo siguiente: contenido, alcances, información del personal capacitador (credenciales y experiencia), la propuesta de horarios, duración de las capacitaciones, proceso de evaluación, constancias al personal, esta información será revisada y validada por el Instituto y Supervisor a través del Anexo 5 (Mecanismo de Revisión).

## Capacitación durante el Periodo de Operación:

## El Desarrollador presentará como parte de sus obligaciones, el Programa de Capacitación continua, que deberá de contener como mínimo lo siguiente: contenido, alcances, información del personal capacitador (credenciales y experiencia), la propuesta de horarios, duración de las capacitaciones, proceso de evaluación, constancias al personal, esta información será revisada y validada por el Instituto y Supervisor a través del Anexo 5 (Mecanismo de Revisión).

## Durante la Vigencia del Contrato, el Desarrollador se obliga a realizar la capacitación continua del Equipo al Personal del Hospital, incluidos los de nuevo ingreso atendiendo las políticas que se definan en el Manual de Operación del presente documento. El Hospital deberá de notificar con anticipación si se realizan cambios en el personal operativo del Equipo, con el fin de que el Desarrollador pueda programar y plantear el Programa de Capacitación al Instituto.

## El Desarrollador será responsable de llevar a cabo la capacitación de su personal, debiendo acreditarlas a través de constancias y evaluaciones continuas que deberá de presentar en caso de ser requeridas por el Personal del Instituto y/o el Supervisor.

## El Desarrollador deberá elaborar durante el Periodo Preoperativo, las guías rápidas de uso para los Equipos que determine el Instituto, los cuales serán revisadas y validadas por el Instituto a través del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión), serán entregados a los responsables de los Servicios Médicos del Hospital.

## Será responsabilidad del Desarrollador garantizar cada vez que realice una Reposición de Equipo durante la Vigencia del Proyecto la capacitación del Personal del Hospital, lo cual se realizará de acuerdo al Calendario de Reposición del Equipo presentado y de conformidad con el Programa de Capacitación que se acuerde con el Instituto, a fin de garantizar la correcta operación de los Equipos.

## De la Reposición de los Equipos:

## La Reposición de los Equipos durante la Vigencia del Proyecto se realizará tomando en cuenta los parámetros de estimación de la vida útil emitidos por el Diario Oficial de la Federación (DOF), información del fabricante y expediente del Equipo, deberá de presentarse el Calendario de Reposición del Equipo como parte del Programa de Equipamiento referido en el Anexo 9 (Requerimiento de Equipo), dicha información servirá para realizar el plan de Reposiciones principal que se presentará tres meses previos a la Fecha Programada de Inicio de Operaciones y el cual deberá actualizarse el último mes de cada año previo al aniversario del Inicio de Operaciones, durante la Vigencia del Proyecto y presentarse para su revisión y validación conforme al Anexo 5 (Procedimiento de Revisión). El Calendario de Reposición deberá de contener los Equipos a reponer especificaciones técnicas, guías mecánicas (en caso de que se aplique) por Área o servicio, acompañarse del procedimiento para su Reposición el cual será validado por el Instituto y el Supervisor, lo anterior con el fin de evitar que el procedimiento de Reposición genere afectaciones en la prestación de los servicios médicos del Hospital.

## El Desarrollador podrá en su caso proponer una modificación al Calendario de Reposición del Equipo original durante el primer mes de cada Año de Operaciones, a fin de poder solicitar una ampliación al plazo establecido en el Calendario de Reposición del Equipo, de acuerdo a las condiciones actuales del Equipo, para lo cual el Desarrollador presentará toda la documentación requerida por el Supervisor y/o el Instituto que le permita evaluar la solicitud, el Instituto con el apoyo del Supervisor, será el único facultado en autorizar o rechazar dicha solicitud de conformidad con el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión).

## El Instituto podrá solicitar al Desarrollador mediante notificación, adelantar la Reposición de un Equipo propuesta en el Calendario de Reposición del Equipo, siempre y cuando esté debidamente fundamentado que la funcionalidad del Equipo se encuentra afectada, de acuerdo a los reportes de falla e incidencias generados en el Año de Operaciones previo por el Supervisor y el Instituto y/o se cuente con la evidencia necesaria de riesgo del Equipo en la prestación del servicio debidamente justificada, lo cual incluirá notificaciones o alertas normativas emitidas por las dependencias facultadas para hacerlo.

## Las Reposiciones de los Equipos se realizarán en las horas que generen menor afectación de los servicios del Hospital y deberán de contar con el visto bueno del Instituto.

## Será responsabilidad del Desarrollador cada vez que realice una Reposición de Equipo durante la Vigencia del Proyecto, las pruebas y calibraciones necesaria de los Equipos a fin de garantizar su correcta operación.

## El Calendario de Reposición del Equipo deberá de contener cuando menos lo siguiente; 1) Cantidad de Equipo a reponer en el Año de Operación en curso, 2) Ubicación de los Equipos por Unidad Funcional, Área y Espacio que se repondrán durante el Año de Operación, 3) Descripción del procedimiento requerido para la Reposición de los Equipos, el cual incluya los horarios propuestos para la Reposición, 4) En caso de requerir para la Reposición de un Equipo una afectación a un servicio se deberá de presentar el plan de contingencia mediante el cual el Desarrollador garantizará la continuidad de la prestación de los servicios del Hospital, 5) Descripción y Especificaciones del Equipo que se repondrá durante el Año de Operaciones en curso, 6) Manuales de los Equipos emitidos por el fabricante, 7) Programa de Capacitación al personal operativo del equipo a reponer, 8) Actualización del listado de consumibles del equipo a reponer. Lo anterior deberá de presentarse para su revisión y visto bueno al Instituto de conformidad con el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión).

## La Reposición del Equipo propio del inmueble y mobiliario durante la Vigencia del Proyecto, se realizará tomando como referencia lo siguiente:

## La Vida Útil manifestada por el fabricante que suministró el equipo propio del inmueble o mobiliario al momento de su instalación.

## La Vida Útil de referencia publicada por el Diario Oficial de la Federación (DOF) vigente.

## El expediente del Equipo propio del inmueble y mobiliario.

En este contexto y considerando que al término del plazo del Contrato, los Equipos propios del inmueble y mobiliario pasarán a ser propiedad del Instituto el Desarrollador deberá de considerar el dejar Equipos al vencimiento del Contrato cuya vida útil deberá ser al menos la mitad de la que resulte menor de la comparación entre los parámetros antes descritos, integrando un listado por tipo de Equipo, mobiliario, áreas y servicios, el procedimiento a seguir para la Reposición de los Equipos propios del inmueble o mobiliario con la finalidad de generar una logística ordenada que no implique complicaciones en la operación del Hospital, lo cual deberá de ser revisado y validado en su momento mediante la elaboración del Acta de Entrega de Instalaciones referido en el Anexo 16 (Procedimiento de Entrega de Instalaciones y Equipo).

## De la Provisión de los Consumibles de los Equipos:

## El Desarrollador deberá de presentar e integrar en el presente Manual de Operaciones, el Listado de Consumibles por Equipo, el cual deberá de contener como mínimo las especificaciones del consumible por equipo, los volúmenes por equipo mensual y anual, el procedimiento general para el manejo, administración y dotación de consumibles al Hospital, deberá de ser presentado a revisión y validación de conformidad con el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión).

## El Desarrollador deberá de presentar durante el primer mes de cada Año de Operaciones, una actualización al Listado de Consumibles el cual será presentado a revisión de conformidad con el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión).

## Se podrán proponer ajustes a la cantidad de Consumibles por Equipo cada Año de Operaciones, de acuerdo al histórico del año anterior, siempre y cuando el Importe Anual de Consumibles definido en el Modelo Financiero no se modifique. En caso de requerir un incremento adicional en la cantidad de consumibles mensual para los Equipos se podrá utilizar el mecanismo de compensación descrito en el Anexo 4 (Mecanismo de Pagos), este procedimiento no deberá afectar la operatividad en la atención médica.

## Los incrementos en los consumibles que no puedan ser compensados a través del mecanismo descrito en el Anexo 4 (Mecanismo de Pagos), podrán ser ajustados de conformidad con el procedimiento referido en el Anexo 6 (Procedimiento de Modificación).

## Será obligación del Desarrollador presentar en el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos un apartado con el seguimiento de los consumos de los consumibles comparando lo programado con lo utilizado, así mismo en caso de superar las cantidades mensuales acordadas se integrará en el reporte los excedentes que deberán de ser validados por el Instituto y el Supervisor, este procedimiento deberá de ser acordado durante la revisión de los Manuales de Operación.

## El Desarrollador deberá contar con personal técnico capacitado para el Equipo a fin de garantizar la correcta funcionalidad de los servicios.

## El Desarrollador deberá de asignar para el caso específico del Equipo Médico personal biomédico capacitado para la correcta prestación del Servicio de Provisión y Reposición del Equipamiento en General.

## Para el Servicio de Provisión y Reposición del Equipamiento en General el Desarrollador podrá proponer Soluciones Provisionales derivadas de Solicitudes de Servicio para asegurar la continuidad de la prestación de los Servicios Médicos, lo anterior conforme a lo establecido en el Anexo 4 (Mecanismo de Pagos).

## La evaluación, revisión y aprobación de la información o documentación que debe presentar el Desarrollador en términos de estos Estándares Específicos y conforme al Método de Supervisión se llevará a cabo conforme al procedimiento de revisión establecido en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión), a menos que expresamente se señale un procedimiento diferente.

# TABLA DE ESTÁNDARES ESPECÍFICOS

| Ref. | Indicadores de Desempeño | Categoría de Falla de Servicio | Método de Supervisión |
| --- | --- | --- | --- |
| EE 01 | Durante el último mes previo al aniversario de cada Año de Operaciones, el Desarrollador deberá elaborar y presentar vía Anexo 5 (Procedimiento de Revisión), el Calendario de Reposición de Equipo el cual deberá de contener en su totalidad los elementos descritos en este apéndice. | FS1 | Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente por Personal del Hospital y el Supervisor APP |
| EE 02 | El Desarrollador aplica para la Reposición del Equipo, el cumplimiento con las especificaciones descritas en el Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y en el presente Apéndice. | FS1 | Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente por Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por reporte del CAU. |
| EE 03 | El Equipo deberá ser calibrado de conformidad con las recomendaciones del fabricante a fin de garantizar su correcta operación. | FS1 | Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente por Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por reporte del CAU. |
| EE 04 | Durante el último mes de cada aniversario del Año de Operaciones, el Desarrollador deberá elaborar y presentar vía Anexo 5 (Procedimiento de Revisión), la Lista de Consumibles, el cual deberá de contener en su totalidad los elementos descritos en este Apéndice. | FS2 | Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente por Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por reporte del CAU. |
| EE 05 | El Desarrollador presenta mensualmente sus informes relacionadas con el Equipo a través del Sistema de Administración de Instalaciones y Equipo, referido en el presente Apéndice y el Anexo 9 (Requerimientos de Equipo). | FS2 | Reporte sustentado en documentación verificable. |
| EE 06 | El Desarrollador deberá de cumplir con el Programa de Capacitación de los Equipos al Personal del Hospital cuando instale por primera vez y durante la Vigencia del Contrato, a fin de garantizar la correcta operación de los mismos. | FS2 | Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente por Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por reporte del CAU. |
| EE 07 | El Desarrollador cumple con las obligaciones del presente Apéndice a fin de garantizar la disponibilidad del Equipo durante la Vigencia del Contrato. | FS2 | Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente por Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por reporte del CAU. |
| EE 08 | El Desarrollador deberá realizar y completar las Reposiciones de los Equipos conforme al Calendario de Reposición de Equipo y en los horarios autorizadas a fin de evitar la interrupción o la afectación de la prestación de servicios del Hospital. | FS1 | Reporte sustentado en documentación verificable. |
| EE 09 | Afectaciones al Personal del Hospital y/o pacientes, derivado de incumplimientos en los alcances del Anexo 9 (Requerimientos de Equipo) y los presentes Estándares. | FS1 | Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente por Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por reporte del CAU. |
| EE 10 | En caso de que la Reposición de un Equipo genere afectación mayor a una Unidad Funcional o Espacio el Desarrollador considera un plan de contingencia a fin de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios en el Hospital. | FS1 | Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente por Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por reporte del CAU. |
| EE 11 | El Desarrollador deberá garantizar que todo el Equipo propios del Inmueble y Mobiliario instalado sea utilizado conforme a las especificaciones del fabricante a fin de garantizar una seguridad de los derechohabientes y Usuarios. | FS2 | Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente por Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por reporte del CAU. |
| EE 12 | El Desarrollador cumple con el programa de verificación de la funcionalidad de los Equipos referido en el Manual de Operaciones, a fin de garantizar la disponibilidad de los mismos. | FS3 | Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente por Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por reporte del CAU. |
| EE 13 | Los materiales de refacciones, repuestos, accesorios o cualquier otro elemento utilizado en el Equipo no son originales (de la misma marca del Equipo) o no cumplen con los requisitos técnicos requeridos por el fabricante del Equipo. | FS2 | Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente por Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por reporte del CAU. |
| EE 14 | El Equipo deberá de cumplir con los estándares de funcionamiento emitidos por el fabricante y la Legislación. | FS1 | Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente por Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por reporte del CAU. |
| EE 15 | El Desarrollador realiza la dotación al Hospital en tiempo y forma de los Consumibles aprobados en las diferentes Unidades Funcionales. | FS2 | Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente por Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por reporte del CAU. |
| EE 16 | Afectaciones al Personal del Hospital y/o pacientes, derivado de incumplimientos en los alcances del Anexo 9(Requerimientos de Equipo) y/o el presente Apéndice. | FS1 | Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente por Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por reporte del CAU. |
| EE 17 | El Desarrollador al término del plazo del Contrato será responsable de dejar los Equipos con un nivel óptimo de funcionamiento, cuando menos con la mitad de la Vida Útil emitida por el fabricante. | FS1 | Reporte sustentado en documentación verificable y supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente por Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por reporte del CAU. |
| EE 18 | El Desarrollador debe llevar a cabo trimestralmente encuestas de satisfacción a los Usuarios respecto al Servicio prestado, las cuales deberán de estar por arriba del 80% (ochenta por ciento) de satisfacción. | FS2 | Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente por Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por reporte del CAU. Verificación de Evidencia de Cumplimiento. Supervisión en Sitio. |
| EE 19 | Todo el Personal del Desarrollador debe usar uniforme de acuerdo a la actividad que desarrolla y portar gafete de identificación aprobado por el Instituto. | FS2 | Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente por Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por reporte del CAU. Verificación de Evidencia de Cumplimiento. Supervisión en Sitio. |
| EE 20 | El Personal del Desarrollador debe usar la vestimenta y prendas de protección necesarias de acuerdo a la actividad que desarrolle, a fin de dar cumplimiento a la Legislación y buenas prácticas en materia de seguridad, salud y prevención de riesgos laborales. | FS2 | Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente por Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por reporte del CAU. Verificación de Evidencia de Cumplimiento. Supervisión en Sitio. |
| EE 21 | El Desarrollador debe asegurar que el Personal del Desarrollador está capacitado, cuenta con los conocimientos requeridos para desarrollar las actividades del Servicio y tiene acceso a programas de capacitación continua y adiestramiento con empresas con experiencia | FS2 | Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente por Personal del Hospital y el Supervisor APP. Verificación de Evidencia de Cumplimiento. Supervisión en Sitio. |
| EE 22 | El Proveedor debe contar con un Plan de Contingencia el cual será ejecutado como se planeó con la debida oportunidad conforme lo previsto en el Manual de Operaciones del Servicio, mismo que debe cumplir con establecido en Anexo 10. (Requerimiento de Servicios). | FS1 | Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente por Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por reporte del CAU. Verificación de Evidencia de Cumplimiento. Supervisión en Sitio. |

El Supervisor APP presentará tres meses previos a la Fecha Programada de Inicio de Servicios el Método de Supervisión de los Servicios, mismo que será revisado y validado por el Instituto en términos del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión).

## 5.1.	A continuación, se establecen los siguientes servicios que no forman parte del Servicio de Provisión y Reposición del Equipamiento en General:

### El mantenimiento del Equipo será considerado como parte del Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones y Equipo.

# INDICADORES DE MEJORA CONTINUA

Los rangos de desempeño deberán ser establecidos durante la revisión del Manual de Operación, en acuerdo con el Instituto y el Desarrollador y serán revisados anualmente. A manera de ejemplo, se citan los siguientes indicadores de mejora continua:

| Ref. | Indicador de Mejora Continua | Rango de Desempeño |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verde | Amarillo | Rojo |
| 01 | Número de llamadas de eventos programados para mantenimiento de Equipos. | < [ ] número | [ ] - [ ] número | > [ ] número |
| 02 | Número de eventos no programados para Fallas de Equipo en un periodo de un mes | < [ ] número | [ ] - [ ] número | > [ ] número |
| 03 | Total de horas diarias de inactividad no planeada en Áreas o Espacios del Hospital. | < [ ] número | [ ] - [ ] número | > [ ] número |
| 04 | Total de horas diarias de inactividad no planeada en Áreas o Espacios del Hospital. | < [ ] horas | [ ] - [ ] horas | > [ ] horas |
| 05 | Porcentaje de Equipos no disponibles del total instalados por Reposición, en el Área o Servicio, del Hospital, reportados en el Sistema de Administración de Instalaciones y Equipos, diario. | < [1] horas | [10 ] - [15 ] % | > [15 ] % |
| 06 | Porcentaje de Reposición de Equipo propio del Inmueble y Mobiliario | >[ 95] % | [95 ] - [90] % | < [90] % |
| 07 | Capacidad sigma del proceso | sigma | Sigma | Sigma |

# NORMATIVIDAD

- NOM-240-SSA1-2012 Instalación y operación de la tecno vigilancia,

- NOM-229-SSA1-2002 Salud ambiental, requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con Rayos X.

- NOM-016-SSA3-2012 Establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.

- NOM-005-SSA3-2010 Establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecientes para la atención medica de pacientes ambulatorios.

- NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones eléctricas.

- NOM-007-SSA3-2011 Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.

- NOM-027-SSA3-2013 Regulación de los servicios de salud que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos para la atención médica.

- NMX-J-549-ANCE- 2008 Sistema de protección contra tormentas eléctricas.

- NOM-020-STPS-2011 Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas - Funcionamiento - Condiciones de Seguridad.

- NOM-025-SSA3-2013 Para la organización y funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos.

- STANDARD ANSI/AHRI 550-590.- Rendimiento efectivo de paquetes de calefacción de agua de bomba calorífica y enfriamiento de agua usando el ciclo de compresión de vapor.

- Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) normas de diseño de ingeniería electromecánica 1999.

- NOM-085-SEMARNAT-2011 Contaminación atmosférica-niveles máximos permisibles de emisión de los equipos de combustión de calentamiento indirecto y su medición.

- NOM-030-SSA3-2013 Establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso transito uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecientes para la atención medica ambulatoria y hospitalaria del sistema nacional de salud.

- Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Catalogo de especificaciones técnicas generales de equipo electromecánico 2014.

- NFPA-99-2012 Norma para los centros médicos.

- NOM-053-SCFI-2000 Especificaciones se seguridad y métodos de prueba para elevadores eléctricos de tracción para pasajeros y carga.

- ANSI/HAHRI-430.- Unidades de circulación aire de estación central.

- NOM-003-SCFI-2000 Productos eléctricos-especificaciones de seguridad.

- NOM-063-SCFI-2001 Productos eléctricos-conductores-requisitos de seguridad.

- NOM-007-ENER-2004 Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no residenciales.

- NOM-008-ENER-2001 Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios no residenciales.

- NOM-028-ENER-2010 Eficiencia energética de lámparas para uso general. Límites y métodos de prueba.

- NOM-017-ENER/SCFI-2012 Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. Límites y métodos de prueba.

- NOM-030-ENER-2012 Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz (LED) integradas para iluminación general. Límites y métodos de prueba.

- NOM-031-ENER-2012 Eficiencia energética para luminarios con diodos emisores de luz (LEDS) destinados a vialidades y áreas exteriores públicas. Especificaciones y métodos de prueba.

- NOM-011-ENER-2006 Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo central, paquete o dividido. Límites, métodos de prueba y etiquetado.

- NOM-014-ENER-2004 Eficiencia energética de motores de corriente alterna, monofásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, enfriados con aire, en potencia nominal de 0,180 a 1,500 kW. Límites, método de prueba y marcado.

- NOM-015-ENER-2012 Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado.

- NOM-004-ENER-2008 Eficiencia energética de bombas y conjunto motor-bomba, para bombeo de agua limpia, en potencias de 0,187 kW a 0,746 kW. Límites, métodos de prueba y etiquetado.

- NOM-006-ENER-1995 Eficiencia energética electromecánica en sistemas de bombeo para pozo profundo en operación. - Límites y método de prueba.

- NOM-016-ENER-2010 Eficiencia energética de motores de corriente alterna, trifásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, en potencia nominal de 0,746 a 373 kW. Límites, método de prueba y marcado.

- NOM-021-ENER/SCFI-2008 Eficiencia energética, requisitos de seguridad al usuario en acondicionadores de aire tipo cuarto. Límites, métodos de prueba y etiquetado.

- NOM-022-ENER/SCFI-2008 Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites, métodos de prueba y etiquetado.

- NOM-023-ENER-2010 Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado.

- NOM-020-STPS-2011 Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas - funcionamiento - condiciones de seguridad.

- NMX-H-156-NORMEX-2010 Gases comprimidos-recalificación de envases que contengan gases comprimidos, licuados y disueltos-requisitos de seguridad para su uso, manejo, llenado y transporte-especificaciones y métodos de prueba.

- NOM-025-STPS-2008 Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.

- NOM-026-STPS-1998 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de fluidos conducidos por tuberías.

- NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal-, uso y manejo en los centros de trabajo.

- Medidas de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Guías Técnicas de Construcción del IMSS.