SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO

ESTÁNDARES ESPECÍFICOS

CONTENIDO

- CONDICIONES GENERALES

- DEFINICIONES

- OBJETIVOS CLAVE

- ALCANCE DEL SERVICIO

- TABLA DE ESTÁNDARES ESPECÍFICOS

- EXCEPCIONES

- INDICADORES DE MEJORA CONTINUA

# CONDICIONES GENERALES

  - El Desarrollador deberá proporcionar 6 (seis) meses previos a la Fecha Programada de Terminación de Obra, el Manual de Operación del Servicio de Estacionamiento, el cual deberá de quedar clasificado como Proceder Sujeto a Modificación o Sin Comentarios en términos del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) a más tardar durante el Periodo Preoperativo, y formará parte de los Principales Hitos del Programa de Inicio de Servicios, mismo que deberá de incluir como mínimo lo siguiente:

- Procedimientos para asegurar el permanente flujo de tránsito de vehículos, tanto en situaciones normales de operación como planes de contingencia o eventualidades.

- Administración de todos los Espacios destinados para estacionamiento del Hospital.

- Administración de permisos, de acuerdo a las necesidades del Hospital.

  - El Servicio de Estacionamiento deberá ser proporcionado de manera programada 24 (veinticuatro) horas al día los 365 (tres cientos sesenta y cinco) días del año y conforme a lo establecido en el Manual de Operación.

  - El Servicio de Estacionamiento cubrirá todos los Espacios propios del estacionamiento del Hospital.

  - El Desarrollador deberá responder a cualquier Solicitud de Servicio de Eventos Programados y Eventos No Programados relacionados con este Servicio las 24 (veinticuatro) horas al día los 365 (tres cientos sesenta y cinco) días del año, para lo cual deberá contar con el personal y los elementos técnicos disponibles para atender los requerimientos de Servicio regulares y extraordinarios.

# DEFINICIONES

  - Cualquier referencia en este documento a los "Estándares Específicos" se referirá a los Estándares Específicos relacionados con este Servicio de Estacionamiento.

  - En lo que no se contraponga con el presente documento, los conceptos definidos en los Estándares Generales y términos con mayúscula inicial descritos en el Anexo 1 (Definiciones) y Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) serán aplicables en este documento.

  - Para los Estándares Específicos contenidos en el presente documento, las siguientes palabras y frases tendrán el significado que a continuación se establece, en lo que no se contraponga a lo dispuesto en el Anexo 1 (Definiciones):

| "Cajones de Estacionamiento" | Se refiere a todos los Espacios y Áreas designadas para resguardar vehículos de ruedas atendiendo sus características técnicas, incluyendo acotamientos sobre el camino. |
| --- | --- |
| "Personal de Servicio de Estacionamiento" | Recursos humanos asignados para prestar el Servicio y debidamente capacitados para operar bajo los conceptos, normas y manuales los Espacios designados para el resguardo de vehículos, incluyendo bahías, oficinas, bodegas y los demás asociados a la operación. |
| "Usuarios del Estacionamiento" | Toda persona que hace uso del Servicio de Estacionamiento, para resguardar su vehículo. |

- OBJETIVOS CLAVE

  - Adicionalmente a los objetivos clave establecidos en el Apéndice C (Estándares Generales) del Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) el Desarrollador deberá prestar el Servicio de Estacionamiento tomando como referencia los siguientes objetivos:

- Proporcionar al Hospital un estacionamiento con un ambiente seguro para los Usuarios del Estacionamiento, Personal del Hospital y sus vehículos, así como vehículos oficiales, siendo el Desarrollador responsable por robo parcial y total, daños por responsabilidad civil, daños a terceros, entre otros a través de la adquisición de los seguros respectivos.

- Proporcionar el número de Cajones de Estacionamiento del Hospital, de acuerdo a la Legislación aplicable. En caso de no existir reglamentación local al respecto, se debe considerar como mínimo la reserva de espacio para Cajones de Estacionamiento grandes, a razón de 1 cajón por cada 50 (cincuenta) m2 de construcción, considerando también los requerimientos normativos del Instituto.

- Del 100% (cien por ciento) del número de Cajones de Estacionamiento, el Desarrollador deberá dividirlos en dos secciones, siendo éstas, el estacionamiento de personal y el estacionamiento para público, mismas que deberán de ser delimitadas y contarán con acceso independiente a cada sección, debiendo destinar el 70% (setenta por ciento) del número total de Cajones de Estacionamiento, para el estacionamiento de personal y el 30% (treinta por ciento) para el público. Estos porcentajes podrán ser ajustados y autorizados por el Instituto, durante la revisión del Anteproyecto y desarrollo del Proyecto Ejecutivo conforme al Anexo 5 (Procedimiento de Revisión).

- Implementar acciones para controlar el tránsito de manera que facilite el flujo de acceso, circulación y salida en las Instalaciones en todo momento.

- Proporcionar un Servicio que controle todos los aspectos relacionados con el Servicio de Estacionamiento, así como el ingreso de cuotas que serán entregadas al Instituto mediante el esquema de cuantificación de boletaje vendido de manera mensual. El Instituto será el único facultado para autorizar y establecer en su caso las cuotas de recuperación, del uso del estacionamiento, que en todo caso serán en beneficio del Instituto.

- El Instituto será el único responsable de autorizar permisos y establecer las políticas de su uso de acuerdo a su Manual de Operación.

- El Desarrollador controlará los ingresos y salidas del personal autorizado por el Instituto, adscrito al Hospital, según los horarios laborales.

- Es facultad del Instituto el cobro o no por los espacios de estacionamiento a su personal, destinando áreas especiales para ello.

- ALCANCES DEL SERVICIO

  - El Desarrollador deberá cumplir con todos los requerimientos establecidos en el Apéndice C (Estándares Generales) aplicables descritos en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) para la prestación del Servicio de Estacionamiento.

  - Sin perjuicio de que el Desarrollador pueda ofertar mejores procedimientos al Servicio de Estacionamiento, como mínimo habrá de atender lo siguiente:

- Adicionalmente, a la aplicación de las disposiciones establecidas en los Estándares Generales, el Desarrollador deberá cumplir con estos Estándares Específicos.

- El Desarrollador deberá cumplir las disposiciones locales (Leyes, Reglamentos, Normas, Permisos y Manuales de Operación) relacionadas con la prestación del Servicio de Estacionamiento, así como la normatividad federal e institucional de Seguridad y Protección Civil.

- El Desarrollador será responsable de la administración, operación, seguridad, limpieza, mantenimiento y conservación del estacionamiento.

- El Servicio deberá ser proporcionado a los Usuarios del Estacionamiento y al Personal del Hospital y del Instituto, en sus secciones correspondientes.

- El Hospital proporcionará al Desarrollador de manera mensual el listado de altas y bajas para la renovación de permisos al Personal del Hospital con autorización al Servicio de Estacionamiento.

- El Instituto podrá considerar en su momento, el cobro de recuperación a los Usuarios del Estacionamiento público.

- El Desarrollador deberá proporcionar todos los elementos técnicos, materiales y humanos requeridos para proporcionar el Servicio de Estacionamiento y cumplir con los requerimientos.

- El pago de cuotas por el uso del estacionamiento deberá realizarse de manera automática mediante la expedición de boletos electrónicos, garantizando que las máquinas despachadoras operen de tal forma que no causen desorganización entre los Usuarios.

- El Desarrollador deberá tomar precauciones para evitar el robo total o parcial, así como daño a autos de los Usuarios del Estacionamiento o sus efectos personales dentro de los confines de los estacionamientos.

- El Desarrollador deberá cumplir con la Legislación en lo correspondiente al Servicio de Estacionamiento.

- El Desarrollador deberá implementar el uso de tarjetón o calcomanías digitales, los cuales deberán incluir medidas de seguridad, inviolables, intransferibles (fotografía del vehículo, holograma infalsificable, código de barras 2D, horarios de acceso y permanencia) para el Personal autorizado del Hospital.

  - La evaluación, revisión y aprobación de la información o documentación que debe presentar el Desarrollador en términos de estos Estándares Específicos y conforme al Método de Supervisión se llevará a cabo conforme al procedimiento de revisión establecido en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) a menos que expresamente se señale un procedimiento diferente.

- TABLA DE ESTÁNDARES ESPECIFICOS

| EE | Estándar | Factor de Falla | Método de Supervisión |
| --- | --- | --- | --- |
| Administración del Tráfico |  |  |  |
| EE 01 | El Desarrollador deberá garantizar que la entrada/salida y las rutas de circulación para vehículos de emergencia sean seguros, estén señalados claramente y libres de obstrucción por parte de otros vehículos u otros obstáculos, a fin de permitir el flujo constante del tránsito en todo momento. | FS1 | - Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Instituto y el Supervisor APP y/o por el reporte del CAU - Verificación de evidencia de cumplimiento. - Supervisión en sitio. |
| EE 02 | El Desarrollador deberá garantizar que la entrada/salida y las rutas de circulación para los vehículos que no sean de emergencia sean seguros, estén señalados claramente y libres de obstrucción por parte de otros vehículos y otros obstáculos, a fin de permitir el flujo constante del tránsito en todo momento. | FS1 | - Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por el reporte del CAU - Verificación de evidencia de cumplimiento. - Supervisión en sitio. |
| EE 03 | El Desarrollador deberá garantizar que todas las Áreas designadas como áreas de "no estacionarse" u otras que restrinjan el estacionamiento de vehículos, se mantengan libres de automóviles no autorizados u otras obstrucciones. Aplicable al estacionamiento propio del Hospital, así como a las vialidades perimetrales al mismo. | FS2 | - Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Instituto y el Supervisor APP y/o por el reporte del CAU - Verificación de evidencia de cumplimiento. - Supervisión en sitio. |
| EE 04 | El Desarrollador deberá acordar con el Instituto políticas e implementar medidas que permitan su cumplimiento en relación con: a) remoción de obstrucciones; y b) aplicación de multas o penalizaciones por estacionarse en lugares inapropiados. | FS3 | - Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Instituto y el Supervisor APP y/o por el reporte del CAU. - Verificación de evidencia de cumplimiento. - Supervisión en sitio. |
| EE 05 | El Desarrollador deberá garantizar que todas las rutas de acceso y las bahías de ascenso y descenso se encuentren libres de escombro y obstrucciones. | FS1 | - Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Instituto y el Supervisor APP y/o por el reporte del CAU. - Verificación de evidencia de cumplimiento. - Supervisión en sitio. |
| EE 06 | El Desarrollador deberá coordinar la disponibilidad de espacios permitidos para estacionarse durante horarios de congestión y ante la presencia de situaciones de emergencia, así como atender cualquier problema con el flujo del tránsito vehicular que pudiera presentarse. | FS1 | - Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por el reporte del CAU. - Verificación de evidencia de cumplimiento. - Supervisión en sitio. |
| EE 07 | El Personal del Desarrollador deberá cumplir con la reglamentación en materia de identificación y uniforme, misma que deberá ser previamente notificada al Instituto. | FS3 | - Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por el reporte del CAU. - Verificación de evidencia de cumplimiento. - Supervisión en sitio. |
| EE 08 | El Personal del Desarrollador debe usar la vestimenta y prendas de protección necesarias de acuerdo a la actividad que desarrolle, a fin de dar cumplimiento a la Legislación y buenas prácticas en materia de seguridad, salud y prevención de riesgos laborales. | FS3 | - Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por el reporte del CAU. - Verificación de evidencia de cumplimiento. - Supervisión en sitio. |
| Áreas de Estacionamiento de autos |  |  |  |
| EE 09 | El Desarrollador deberá mantener el control de los accesos al estacionamiento en forma permanente durante los horarios de funcionamiento del Hospital. | FS2 | - Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por el reporte del CAU. - Verificación de evidencia de cumplimiento. - Supervisión en sitio. |
| EE 10 | El Desarrollador deberá tener en inventario de Bienes disponibles en caso de contingencia para cubrir la falta de personal, en caso de emergencia o de alguna situación fuera de lo común. | FS1 | - Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP - Verificación de evidencia de cumplimiento. - Supervisión en sitio. |
| EE 11 | El Desarrollador deberá suministrar e instalar en el estacionamiento los Equipos, Instalaciones y señalización de Protección Civil que la Legislación exija. | FS2 | - Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por el reporte del CAU. - Verificación de evidencia de cumplimiento. - Supervisión en sitio. |
| EE 12 | El Desarrollador deberá operar los controles de entrada y salida para el estacionamiento de pacientes, visitantes, personal y Usuarios, generando reportes mensuales. | FS2 | - Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por el reporte del CAU. - Verificación de evidencia de cumplimiento. - Supervisión en sitio. |
| EE 13 | El Desarrollador deberá asegurar que los controles de entrada y salida del estacionamiento de pacientes, visitantes, personal y Usuarios no causen congestionamientos en la operación del Servicio. | FS2 | - Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por el reporte del CAU. - Verificación de evidencia de cumplimiento. - Supervisión en sitio. |
| EE 14 | El Desarrollador deberá garantizar que: las máquinas despachadoras de boletos, en su caso o el control implementado de estacionamiento y el Equipo de pago sean almacenadas y operadas de tal forma que no causan desorganización entre los Usuarios del Estacionamiento y Personal del Hospital, así como se obliga a colocar el número de Equipos necesarios para la correcta prestación del Servicio y mantenerlos en óptimas condiciones de operación. | FS1 | - Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por el reporte del CAU. - Verificación de evidencia de cumplimiento. - Supervisión en sitio. |
| EE 15 | El Desarrollador deberá garantizar que los cargos y regulaciones del estacionamiento, incluyendo la política de boletos perdidos, sean claramente desplegados en todas las entradas a las áreas del estacionamiento y en todos los módulos de pago. | FS3 | - Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y/o por el reporte del CAU. - Verificación de evidencia de cumplimiento. - Supervisión en sitio. |
| EE 16 | El Desarrollador deberá garantizar que todos los espacios designados sean usados sólo por el grupo al que están destinados. Los espacios designados pueden ser requeridos por los siguientes grupos de Usuarios: a) Pacientes; b) Visitantes; c) Personal; d) Personas con discapacidad; e) Contratistas y proveeduría; f) Servicios Públicos; g) Servicios de emergencia; h) Adultos mayores (tercera edad); i) Bahías de ascenso y descenso; y j) Bicicletas y motocicletas. | FS2 | - Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por el reporte del CAU. - Verificación de evidencia de cumplimiento. - Supervisión en sitio. |
| EE 17 | El Desarrollador deberá llevar a cabo inspecciones semanales del género y accesorios de las áreas de estacionamiento y los caminos dentro de las Instalaciones y reportar cualquier daño al CAU puntualmente. El daño que se puede reportar incluye, pero no se limita a lo siguiente: a) Daño en el área del estacionamiento o en la superficie del camino; b) Daño en el encintado o en los caminos peatonales; c) Vegetación que sobresale y obstruye el camino; d) Calle o iluminación del estacionamiento defectuosa; e) Daño o desgaste en el camino o en las marcas de los Cajones de Estacionamiento; y f) Señalamientos desgastados o dañados. | FS2 | - Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Instituto y el Supervisor APP y/o por el reporte del CAU. - Verificación de evidencia de cumplimiento. - Supervisión en sitio. |
| Administración de permisos |  |  |  |
| EE 18 | El Desarrollador deberá emitir todos los permisos autorizados por el Instituto dentro de las 24 (veinticuatro) horas de su solicitud y de acuerdo con las políticas de la unidad médica. | FS2 | - Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Instituto y el Supervisor APP y/o por el reporte del CAU. - Verificación de evidencia de cumplimiento. - Supervisión en sitio. |
| EE 19 | El Desarrollador deberá proporcionar al Instituto mensualmente un reporte incluyendo como mínimo la siguiente información: a) Venta de boletos para cada categoría en su caso; b) Permisos emitidos y reclamados; y c) Todos los incidentes, siniestros y delitos ocurridos dentro del área de estacionamiento y la atención proporcionada a los mismos, señalando los tiempos de atención de la misma. | FS3 | - Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Instituto y el Supervisor APP y/o por el reporte del CAU. - Verificación de evidencia de cumplimiento. - Supervisión en sitio. |
| EE 20 | El Desarrollador debe llevar a cabo trimestralmente encuestas de satisfacción a los Usuarios respecto al Servicio prestado, las cuales deberán de estar por arriba del 80% (ochenta por ciento) de satisfacción. | FS3 | - Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP. - Verificación de evidencia de cumplimiento. - Supervisión en sitio. |
| EE 21 | El Desarrollador debe asegurar que el personal esté capacitado, cuente con los conocimientos requeridos para desarrollar las actividades del Servicio de Estacionamiento y tenga acceso a Programas de Capacitación continua y adiestramiento con empresas especializadas. | FS2 | - Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP. - Verificación de evidencia de cumplimiento. - Supervisión en sitio. |
| EE 22 | El Desarrollador deberá tomar precauciones para evitar el robo o daño de autos de los Usuarios del Estacionamiento. | FS2 | - Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP. y/o por el reporte del CAU. - Verificación de evidencia de cumplimiento. - Supervisión en sitio. |

El Supervisor APP presentará tres meses previos a la Fecha Programada de Inicio de Servicios el Método de Supervisión de los Servicios, mismo que será revisado y validado por el Instituto en términos del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión).

- EXCEPCIONES

  - A continuación, se cita lo que no está comprendido como parte del Servicio de Estacionamiento:

- El mantenimiento de estacionamientos de varios pisos y servicios asociados de Infraestructura está incluido como parte de los Estándares Específicos del Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones y Equipos.

- Realización de Limpieza de estacionamiento está incluido como parte de los Estándares Específicos del Servicio de Limpieza, Desinfección y Manejo de Residuos Sólidos Urbanos (LDRSU).

- INDICADORES DE MEJORA CONTINUA

Los rangos de desempeño deberán ser establecidos en acuerdo entre el Instituto y el Director del Hospital y el Desarrollador y serán revisados anualmente, la metodología para la construcción de estos indicadores de mejora continua, se basarán en la atención al proceso en general de manera proactiva y reactiva. A manera de ejemplo, se citan los siguientes indicadores de mejora continua:

| Ref. | Indicadores de Mejora Continua | Rango de Desempeño |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verde | Amarillo | Rojo |
| 01 | Incidentes de tráfico dentro del estacionamiento | < [ ] | [ ] - [ ] | > [ ] |
| 02 | Incidentes delictivos dentro del estacionamiento | < [ ] | [ ] - [ ] | > [ ] |
| 03 | Capacidad Sigma del Proceso | Sigma | Sigma | Sigma |