SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES

ESTÁNDARES ESPECÍFICOS

CONTENIDO

1.       CONSIDERACIONES GENERALES

2.       DEFINICIONES

3.       OBJETIVOS CLAVE

4.       ALCANCE DEL SERVICIO

5.       TABLA DE ESTÁNDARES ESPECÍFICOS

6.       EXCEPCIONES

7.       INDICADORES DE MEJORA CONTINUA

8.      NORMATIVIDAD

- CONSIDERACIONES GENERALES

  - El Desarrollador deberá proporcionar el Manual de Operación del Servicio de Suministro de Gases Medicinales 6 (seis) meses previos a la Fecha Programada de Terminación de Obra, el cual deberá quedar clasificado como Proceder Sujeto a Modificación o Sin Comentarios en términos del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión) a más tardar durante el Periodo Preoperativo, y formará parte de los Principales Hitos del Programa de Inicio de Servicios, mismo que deberá de incluir como mínimo:

- Descripción del Servicio, sus alcances y las especificaciones técnicas que deberá cumplir el Desarrollador.

- El estado en que se entregará el oxígeno y en su caso el factor de conversión.

- La lista de Gases Medicinales a suministrar, identificando aquellos que cuenten con registro sanitario emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

- El calendario que contemple la periodicidad de las Pruebas de Hermeticidad y detección de fugas.

- La descripción y análisis del sistema de almacenamiento y suministro, así como sus accesorios.

- El Calendario de Mantenimiento para todo el Equipo e Instalaciones consideradas para proporcionar el Servicio de Suministro de Gases Medicinales.

- Los programas de limpieza y calibración y pruebas del Equipo para el Servicio de Suministro de Gases Medicinales, conforme a la Legislación.

- Programas de capacitación para el uso del Equipo e instalaciones del Servicio de Suministro de Gases Medicinales.

- Plan de contingencia para mantener la continuidad del Servicio de Suministro de Gases Medicinales.

  - El Servicio de Suministro de Gases Medicinales deberá cumplir con la Legislación, cubriendo como mínimo las siguientes normas:

- NOM-005SRPS-1998 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

- NOM-016-SSA3-2012 Características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.

- NOM-020-STPS-2011 Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas- funcionamiento- condiciones de seguridad.

- NOM-059-SSA1-2013 Buenas prácticas de fabricación de medicamentos.

  - El Servicio de Suministro de Gases Medicinales se deberá de proporcionar a todas las Unidades Funcionales y Espacios que cuenten con las Instalaciones necesarias para ello, lo anterior de acuerdo a lo solicitado en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional).

  - El Servicio de Suministro de Gases Medicinales deberá ser proporcionado de manera programada conforme a lo establecido en los Manuales de Operación y conforme a la disponibilidad de las Unidades Funcionales descritas en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios).

  - El Servicio de Suministro de Gases Medicinales se deberá proporcionar mediante un contenedor que permita garantizar la continuidad del Servicio a través de los mecanismos, ductos y tomas a que se refiere en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios).

  - El Desarrollador deberá garantizar la capacidad de suministro continuo y oportuno, aún en casos de contingencia y/o eventualidad.

  - El Desarrollador deberá atender cualquier Solicitud de Servicio de Eventos Programados y Eventos No Programados que se realice durante las 24 horas del día los 365 días del año en los términos del presente Anexo.

  - El Desarrollador deberá garantizar que, en el caso del Oxígeno Medicinal, óxido nitroso, aire medicinal, mezcla de óxido nítrico/nitrógeno, se cuente con registro sanitario emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

- DEFINICIONES

  - Cualquier referencia en este documento a "Estándares Específicos" se referirá a los Estándares Específicos relacionados con este Servicio de Suministro de Gases Medicinales.

  - En lo que no se contraponga con el presente documento, los conceptos definidos en los Estándares Generales del Anexo 1 (Definiciones), Anexo 4 (Mecanismo de Pagos) y Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) serán aplicables en este documento.

  - Para los Estándares Específicos contenidos en el presente documento, las siguientes palabras y frases tendrán el significado que a continuación se establece, en lo que no se contrapongo a lo dispuesto en el Anexo 1 (Definiciones).

| “Oxígeno Medicinal” | Oxígeno gaseoso criogénico en forma líquida o gaseoso. Pureza mínima requerida 99.5 %. |
| --- | --- |
| “Gases Medicinales” | La lista de gases que será aprobado por el Instituto durante la revisión del Manual de Operación del Servicio de Suministro de Gases Medicinales. |
| “Prueba de Hermeticidad” | El diagnóstico que compara las diferencia dentro y fuera de un ducto o del edificio para medir el flujo de aire y detectar fugas. |
| "Servicio de Suministro de Gases Medicinales" | Significa el Servicio de Suministro de Gases Medicinales que proporcionará el Desarrollador conforme a estos Estándares Específicos. |

- OBJETIVOS CLAVE

  - Adicionalmente a los objetivos clave establecidos en el Apéndice C (Estándares Generales) del Anexo 10 (Requerimientos de Servicios), el Desarrollador deberá prestar el Servicio de Suministro de Gases Medicinales tomando como referencia los siguientes objetivos:

- Proporcionar el Servicio de Suministro de Gases Medicinales conforme a los métodos y procedimientos establecidos en la Legislación.

- Proporcionar el Servicio de Suministro de Gases Medicinales con enfoque en la seguridad del paciente y del Usuario.

- Proporcionar del Servicio de Suministro de Gases Medicinales de manera oportuna, confiable y continua dentro de las Instalaciones.

- Proporcionar un equipo de Suministro Gases Medicinales integrado y con una cultura que incorpore el desarrollo continuo y la innovación con relación a los cambios en las necesidades de los pacientes y del Hospital, así como la demanda del mismo. Considerar en todo momento la provisión, instalación, puesta en operación, sustitución, mantenimiento y limpieza, así como las herramientas necesarias para mantener la continuidad de la operación y los altos niveles de desempeño de todo el Servicio de Suministro de Gases Medicinales, durante toda la Vigencia del Proyecto.

- El personal del Servicio de Suministro de Gases Medicinales conocerá y aplicará los procesos en los Manuales de Operación, registrando su ejecución y resultados lo cual le permiten desarrollar de manera intencional un Plan de Calidad de los Servicios, y un Plan de Mejora de la Calidad aplicando los indicadores de desempeño.

- Cada miembro del personal del Servicio de Suministro de Gases Medicinales deberá compartir un objetivo común e integrarse al proceso de cambio y mejoramiento de la Calidad.

- Proporcionar un principal punto de contacto entre los Usuarios y el Desarrollador a través del CAU, el cual es un apoyo permanente a las operaciones del Hospital, mediante el seguimiento de todos los reportes ocasionados por un evento.

- ALCANCE DEL SERVICIO

  - El Desarrollador deberá cumplir con todos los requerimientos establecidos en los Estándares Generales, aplicables descritos en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) para la prestación del Servicio de Suministro de Gases Medicinales.

  - El Desarrollador como mínimo habrá de atender lo siguiente:

- Adicionalmente a la aplicación de las disposiciones establecidas en los Estándares Generales, el Desarrollador deberá cumplir con estos Estándares Específicos.

- El Desarrollador deberá proporcionar todos los materiales, uniformes, Instalaciones, Consumibles y Equipo requerido para proveer el Servicio de Suministro de Gases Medicinales y cumplir con los requerimientos de estos Estándares de Servicio.

- El Desarrollador deberá proveer, todas las refacciones, Accesorios, Equipo móvil o de desplazamiento, sistema de alarmas y todo insumo que requiera para el óptimo suministro del Servicio.

- Los Gases Medicinales que deberá suministrar el Desarrollador son:

    - Oxígeno Medicinal

    - Óxido nitroso

    - Bióxido de carbono (para procedimientos de laparoscopía), mediante cilindros tipo “E” con accesorios.

- Así como algún otro tipo de gases que la experiencia del Desarrollador sugiera como necesario y que apruebe el Instituto.

- Toda la inversión requerida para las Instalaciones y Equipo para el Servicio de Suministro de Gases Medicinales, su movimiento y distribución en las Unidades Funcionales del Hospital, correrá por cuenta del Desarrollador.

- El Desarrollador deberá llevar a cabo sus funciones en los términos descritos en el presente documento. Adicionalmente deberá considerar las siguientes responsabilidades:

    - Distribución de Gases Medicinales al interior del Hospital.

    - Determinar rutas de distribución para termos portátiles.

    - Procedimientos de emergencia (plan de contingencia).

    - Atención oportuna de Solicitudes de Servicio.

- El Desarrollador deberá considerar la Legislación, y la incluirá en lo correspondiente al Servicio de Suministro de Gases Medicinales en el Manual de Operación.

- El Desarrollador deberá brindar el Servicio de Suministro de Gases Medicinales las 24 horas del día los 365 días del año a las Unidades Funcionales y Espacios del Hospital.

- El Desarrollador deberá contar con un sistema de monitoreo y sistema de alarma para los Gases Medicinales.

- El Desarrollador deberá incluir en el Reporte Mensual de Desempeñó y Pagos los consumos de todos los Gases Medicinales brindados al Hospital.

La evaluación, revisión y aprobación de la información o documentación que debe presentar el Desarrollador en términos de estos Estándares Específicos y conforme al Método de Supervisión se llevará a cabo en términos del procedimiento de revisión establecido en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión).

- TABLA DE ESTÁNDARES ESPECÍFICOS

| EE | Estándar | Factor de Falla | Método de Supervisión |
| --- | --- | --- | --- |
| EE 01 | Cumplimiento en tiempo de los reportes para suministro de Gases Medicinales. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por el reporte del Centro de Atención a Usuarios (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio. |
| EE 02 | Cumplimiento conforme al calendario de las Pruebas de Hermeticidad. | FS1 | Supervisado con revisiones al azar en los registros del personal del Servicio de Gases Medicinales. |
| EE 03 | Cumplimiento de los procedimientos y tiempos establecidos por los fabricantes para llevar a cabo el mantenimiento preventivo de los Equipos del Servicio de Suministro de Gases Medicinales, determinado en el Calendario de Mantenimiento previamente aprobado por el Instituto. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar por el Personal del Hospital y el Supervisor APP. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio. |
| EE 04 | Cumplimiento de la disponibilidad de los Consumibles y/o refacciones de los Equipos del Servicio de Suministro de Gases Medicinales. | FS1 | •Supervisado en sitio con revisiones al azar por el Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por el reporte del Centro de Atención a Usuarios (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio. |
| EE 05 | Cumplimiento en la capacitación del uso de las Instalaciones y los Equipos al personal responsable y que opera el Servicio de Suministro de Gases Medicinales. | FS2 | •Supervisado en sitio con revisiones al azar por el Personal del Hospital y el Supervisor APP. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio. |
| EE 06 | Cumplimiento con la Legislación al Servicio de Suministro de Gases Medicinales (especificaciones de ubicación, construcción, distribución e instalación). | FS1 | •Supervisado en sitio con revisiones al azar por el Personal del Hospital y el Supervisor APP. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio. |
| EE 07 | Falla en el remplazo de los Equipos del Servicio de Gases Medicinales por falta de Consumibles o refacciones en el mercado. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por el reporte del Centro de Atención a Usuarios (CAU). •Verificación de evidencia de Cumplimiento. •Supervisión en sitio. |
| EE 08 | El Desarrollador deberá cumplir con la emisión del informe de consumos de Gases Medicinales en el Reporte Mensual de Desempeño y Pagos. | FS2 | •Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por el reporte del Centro de Atención a Usuarios (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio. |
| EE 09 | El Desarrollador está obligado a mantener la disponibilidad y suministro de los Gases Medicinales. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por el reporte del Centro de Atención a Usuarios (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio. |
| EE 10 | El Desarrollador deberá asegurar que los cilindros de Gases Medicinales en su caso, sean transportados, manejados y almacenados de manera segura y de conformidad con la Legislación. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por el reporte del Centro de Atención a Usuarios (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio. |
| EE 11 | Los Equipos propios del Servicio de Gases Medicinales, desde el suministro, monitoreo, hasta la conexión al equipo terminal deberán asegurar su funcionamiento y seguridad durante toda la Vigencia del Contrato. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por el reporte del Centro de Atención a Usuarios (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio. |
| EE 12 | El Desarrollador debe contar con un plan de contingencia el cual será ejecutado como se planeó con la debida oportunidad conforme lo previsto en el Manual de Operaciones del Servicio, mismo que debe cumplir con lo establecido en Anexo 10 (Requerimiento de Servicios), e implementarlo conforme a lo planificado en caso de presentarse contingencia alguna en la prestación de este Servicio. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por el reporte del Centro de Atención a Usuarios (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio. |
| EE 13 | El Desarrollador debe llevar a cabo trimestralmente encuestas de satisfacción a los Usuarios respecto al Servicio prestado, las cuales deberán de estar como mínimo al 80% (ochenta por ciento) de satisfacción. | FS2 | •Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por el reporte del Centro de Atención a Usuarios (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio. |
| EE 14 | Todo el Personal del Desarrollador debe usar uniforme de acuerdo a la actividad que desarrolla y portar gafete de identificación aprobado por el Instituto. | FS2 | •Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por el reporte del Centro de Atención a Usuarios (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio. |
| EE 15 | El Personal del Desarrollador debe usar las prendas de protección necesarias de acuerdo a la actividad que desarrolle, a fin de dar cumplimiento a la Legislación y buenas prácticas en materia de seguridad, salud y prevención de riesgos laborales. | FS2 | •Supervisado con las revisiones al azar registradas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP y/o por el reporte del Centro de Atención a Usuarios (CAU). •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio. |

El Supervisor APP presentará 3 (tres) meses previos a la Fecha Programada de Inicio de Servicios el Método de Supervisión de los Servicios, mismo que será revisado y validado por el Instituto en términos del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión).

- EXCEPCIONES

  - A continuación, se establecen aquellos servicios que no forman parte del Servicio de Suministro de Gases Medicinales:

- Dotación de cilindros de oxígeno para uso domiciliario.

- INDICADORES DE MEJORA CONTINUA

  - Los rangos de desempeño deberán ser establecidos en acuerdo con el Instituto y el Desarrollador y serán revisados anualmente. A manera de ejemplo, se citan los siguientes indicadores de mejora continua:

| Ref. | Indicadores de Mejora Continua | Rango de Desempeño |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verde | Amarillo | Rojo |
| 01 | Tiempo promedio de respuesta de Solicitudes de Servicios de Eventos Programados | < [3-5 horas] min | [5 6 horas] – [ ] min | > [6 horas 1] min |
| 02 | Tiempo promedio de respuesta de Solicitudes de Servicio de Eventos No Programados. | < [5 horas] min | [6] – [10 horas] min | > [11 horas] min |
| 03 | Tiempo promedio de respuesta de emergencia. | < [3 horas] min | [4] – [5 horas] min | > [5 horas 1] min |
| 04 | Tiempo promedio de respuesta urgente. | < [1hora] min | [2] – [3 horas] min | > [4 horas] min |
| 05 | Capacidad Sigma del proceso. | Sigma | Sigma | Sigma |

- NORMATIVIDAD

El Desarrollador se obliga a cumplir cuando menos con:

- NOM-005SRPS-1998 Condiciones de Seguridad e Higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

- NOM-016-SSA3-2012 Características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.

- NOM-020-STPS-2011Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas- funcionamiento- condiciones de seguridad.

- NOM-059-SSA1-2013 Buenas prácticas de fabricación de medicamentos.