SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS (RPBI) Y RESIDUOS ESPECIALES

ESTÁNDARES ESPECÍFICOS

CONTENIDO

      - CONSIDERACIONES GENERALES

      - DEFINICIONES

      - OBJETIVOS

      - ALCANCE DEL SERVICIO

      - TABLA DE ESTÁNDARES ESPECÍFICOS

      - EXCEPCIONES

      - INDICADORES DE MEJORA CONTINUA

      - NORMATIVIDAD

# CONSIDERACIONES GENERALES

El Desarrollador realizará al interior del Hospital la recolección de los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos y Residuos Especiales que se encuentren en los contenedores destinados para tal fin, y en el Almacén Temporal para su traslado externo, acopio, tratamiento y disposición final en los lugares autorizados.

  - El Desarrollador deberá proporcionar 6 (seis) meses previos a la Fecha Programada de Terminación de Obra, el Manual de Operación del Servicio de Manejo Integral de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) y Residuos Especiales, el cual deberá quedar clasificado como Proceder Sujeto a Modificación o Sin Comentarios en términos del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión), a más tardar durante el Periodo Preoperativo, y formará parte de los Principales Hitos del Programa de Inicio de Servicios, mismo que deberá de incluir como mínimo:

- La ubicación de las instalaciones donde serán almacenados temporalmente los Residuos.

- Los programas del Servicio Manejo Integral de Residuos para cada Unidad Funcional y Espacios, mismos que deberán considerar entre otros aspectos, frecuencias máximas y mínimas y horarios de recolección de los Residuos, entrega de insumos, fechas y lugares para la capacitación.

- La descripción de las técnicas para el manejo integral y eliminación de Residuos por Unidad Funcional y Espacio, tipo de insumos requeridos, Equipos que se utilizarán para la prestación del Servicio tales como: vehículos, básculas, plantas de tratamiento, Equipo de refrigeración en centros de acopio a emplear, entre otros.

- Los Procedimientos para la clasificación, identificación, separación, recolección interna, almacenamiento temporal, entrega para su transporte externo, acopio, tratamiento y disposición final.

  - Los Programas de Capacitación, referentes al Manejo Integral de Residuos RPBI y Residuos Especiales, dirigido al Personal del Hospital que interviene en alguna de las etapas de su manejo. El Servicio de Manejo Integral de RPBI y Residuos Especiales se otorgará conforme a lo establecido en los Manuales de Operación y conforme a la disponibilidad de las Unidades Funcionales descritas en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios).

  - El Desarrollador deberá atender los servicios no programados que se deriven de contingencias de tipo natural o médico, que se podrán presentar durante los 365 días del año, las 24 horas del día para cada Unidad Funcional. Atender cualquier Solicitud de Servicio de Eventos Programado y Eventos No Programados para el Servicio de Manejo Integral de RPBI y Residuos Especiales, que se realice durante los 365 días del año, las 24 horas del día para cada Unidad Funcional, en términos del Anexo 10 (Requerimiento de Servicios).

- DEFINICIONES

  - Cualquier referencia en este documento a "Estándares Específicos" se referirá a los Estándares Específicos relacionados con este Servicio de Maneja Integral de RPBI y Residuos Especiales.

  - En lo que no se contraponga con el presente documento, los conceptos definidos en los Estándares Generales y los términos con mayúscula inicial descritos en el Anexo 1 (Definiciones), Anexo 4 (Mecanismo de Pagos) y Anexo 10 (Requerimientos de Servicios), serán aplicables en este documento.

  - Para los Estándares Específicos contenidos en el presente documento, las siguientes palabras tendrán el significado que a continuación se establece, en lo que no se contraponga a lo dispuesto en el Anexo 1 (Definiciones):

| “Agente Biológico Infeccioso” | Cualquier microorganismo capaz de producir enfermedades cuando está presente en concentraciones suficientes (inóculo), en un ambiente propicio (supervivencia), en un hospedero susceptible y en presencia de una vía de entrada. |
| --- | --- |
| “Agente Enteropatógeno” | Microorganismos que bajo ciertas circunstancias pueden producir enfermedad en el ser humano a nivel del sistema digestivo, se transmite vía oral – fecal. |
| “Almacén Temporal” | Local techado para almacén de los RPBI, en apego a los requisitos establecidos en la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 o en la Legislación. |
| “Lixiviado” | Líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales que constituyen los Residuos y que contiene en forma disuelta o en suspensión, sustancias que pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se depositan los Residuos y que pueden dar lugar a la contaminación del suelo y de cuerpos de agua, provocando su deterioro y representar un riesgo potencial a la salud humana y de los demás organismos vivos. |
| “Residuo” | Significa cualquier material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en la Legislación. Para fines de este documento Residuo(s) incluye: - Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos - Residuos Especial - Residuos Peligrosos - Residuos Sólidos Urbanos - Otros. |
| “Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos” | Son aquellos materiales generados durante los servicios de atención médica que contengan Agentes Biológico-Infecciosos, según son definidos en la Legislación, y que puedan causar efectos nocivos a la salud y al ambiente. |
| “Residuos Especiales” | Son aquellos Residuos Peligrosos que presentan al menos una de las siguientes características: - Corrosividad - Reactividad - Explosividad - Toxicidad Ambiental - Inflamabilidad. |
| “Manejo Integral de Residuos” | Proceso que incluye la clasificación, separación, recolección y transporte interno, almacenamiento temporal, entrega para su transporte externo, acopio (en su caso), tratamiento y disposición final. |
| “METR-RP” | Manifiesto de Entrega, Transporte y Recepción de Residuos Peligrosos. |
| “Residuos Peligrosos” | Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio. |
| “Personal del Servicio de Manejo Integral de RPBI y Residuos Especiales” | El Personal del Desarrollador asignado al Servicio de Manejo Integral de RPBI y Residuos Especiales, debidamente capacitado para proporcionar este Servicio. |

- OBJETIVOS

  - Adicionalmente a los objetivos clave establecidos en el Apéndice C (Estándares Generales) del Anexo 10 (Requerimientos de Servicios), el Desarrollador deberá prestar el Servicio de Manejo Integral de RPBI y Residuos Especiales tomando como referencia los siguientes objetivos:

- Proporcionar los Servicios de Manejo Integral de RPBI y Residuos Especiales, objeto del presente documento en apego a la Legislación, tomando como mínimo lo considerado en la normativa propia del Instituto.

- Coadyuvar a disminuir el riesgo de infecciones asociadas a la salud y transmisión de enfermedades, asegurando mediante el Servicio de Manejo Integral de RPBI y Residuos Especiales, la correcta identificación, envasado, almacenamiento temporal, recolección, transporte, tratamiento y disposición final.

- El Personal del Servicio de Manejo Integral de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos y Residuos Especiales descrito en los Manuales de Operación, registrando su ejecución y resultados, lo cual le permitan desarrollar de manera intencional un Plan de Mejora de la Calidad, lo anterior mediante la aplicación de indicadores de desempeño.

- Cada miembro del Personal del Servicio de Manejo Integral de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) y Residuos Especiales deberá compartir un objetivo común e integrarse al proceso de cambio y mejoramiento de la Calidad. El Desarrollador deberá capacitar al Personal del Servicio de Manejo Integral de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) y Residuos Especiales, para desarrollar las relaciones del personal entre los diferentes departamentos involucrados en el proceso.

- Mantener un ambiente y prácticas seguras incluyendo el uso de un reconocido sistema de administración de riesgos.

- Asegurar que los estándares de Confort y Servicio de Manejo Integral de Residuos RPBI y Residuos Especiales se mantengan en los niveles autorizados y acordados por el Instituto y que cualquier reducción en la Calidad del Servicio sea detectada y corregida.

- Mantener libres de RPBI y Residuos Especiales los lugares donde se coloquen recipientes para su depósito, así como el almacén de guarda temporal.

- ALCANCE DEL SERVICIO

  - El Desarrollador deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en los Estándares Generales descritos en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) para la prestación del Servicio mencionado en el presente documento.

  - Los Métodos de Prestación del Servicio de Manejo Integral de Residuos RPBI y Residuos Especiales serán adecuados para cada tipo de Espacio, Equipo, Instalación y Residuos.

  - El Desarrollador como mínimo habrá de atender lo siguiente:

El Desarrollador deberá considerar la Legislación para la prestación del Servicio de Eliminación de Residuos RPBI y Residuos Especiales y la protección al medio ambiente, y lo establecido en los Estándares Generales y Específicos.

    - La empresa encargada del retiro de los RPBI y Residuos Especiales deberá contar con todos los permisos y Autorizaciones que emitan las autoridades en la materia para atender el objeto del Servicio.

    - Proporcionar el Servicio de conformidad con los días, horarios y procedimientos establecidos, en el Manual de Operaciones, previamente autorizado por el Instituto, el cual podrá ser modificado en función del Plan de Calidad y de acuerdo a las necesidades del Hospital.

    - El Servicio se realizará de acuerdo al tipo de Residuos que se generen (punzocortante, no anatómicos, sangre, patológicos, cultivos y cepas) y con Estándares Específicos de Calidad y seguridad que les marque el Instituto.

    - La Recolección de los RPBI y Residuos Especiales se realizará en cada una de las Unidades Funcionales del Hospital.

    - Para el transporte externo, los vehículos a utilizar deberán cumplir con los requerimientos establecidos en la Legislación en la materia, así como con la capacidad necesaria para recolectar el total de los Residuos que se encuentren en el Almacén Temporal y que cuenten con la seguridad necesaria para impedir derrames de Lixiviados de los Residuos en las Instalaciones de la unidad o en la vía pública.

    - Dotar de insumos (bolsa roja y amarilla, recipientes herméticos rojos y amarillos, recipientes para punzocortantes, carros recolectores, refrigeradores y contenedores) acordes a necesidades del Instituto para almacenamiento temporal.

    - Deberá llevarse el total de los Residuos que se encuentren dentro de los Almacenes Temporales.

    - El tratamiento y la disposición final, se llevará a cabo conforme a la Legislación en la materia.

    - La identificación y clasificación de los RPBI y Residuos Especiales se realizará en los términos establecidos en la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 y NOM-052-SEMARNAT-2005 o la vigente.

    - La recolección interna y el transporte al Almacén Temporal estarán a cargo del personal que para tal fin destine el Desarrollador.

    - La recolección y el transporte externo se realizará conforme a lo señalado en la Legislación en la materia.

    - El Desarrollador deberá proporcionar un Servicio seguro e integral y será responsable del manejo adecuado de todos los RPBI y Residuos Especiales generados en el Hospital.

    - El Desarrollador deberá proporcionar y/o reponer, en caso de daño y/o desgaste natural, todos los contenedores requeridos para el envasado, almacenamiento y recolección de los RPBI y Residuos Especiales, mismos que deberán cumplir con las especificaciones en la Legislación en la materia.

    - El Desarrollador será responsable de la recolección, control, registro del tratamiento y disposición final de los Residuos generados por el Hospital cumpliendo en todo momento con la Legislación.

    - Los RPBI no deberán mezclarse con otro tipo de Residuos en ninguna de las etapas de su manejo.

    - El Desarrollador deberá identificar al interior de las unidades las rutas de recolección de los RPBI, evitando causar interrupciones a los Servicios del Hospital y Contaminación cruzada.

    - El Desarrollador deberá reportar en el módulo informático del IMSS la cantidad de RPBI y Residuos Especiales retirados del Hospital, contenidos en cada Manifiesto de Entrega, Trasporte y Recepción de Residuos Peligrosos (METR-RP).

    - El Desarrollador deberá proporcionar al personal que realizará el Servicio, el equipo de protección personal necesario acorde a cada una de las etapas del manejo de los RPBI y Residuos Especiales.

    - El Desarrollador deberá contar con un programa de contingencias para el caso de derrames y aplicarlo en caso necesario, así como la capacitación del Personal del Hospital con respecto a ese tema.

    - El llenado de las bolsas y/o contenedores de RPBI no deben de rebasar el 80% (ochenta por ciento) de su capacidad.

    - Las bolsas que se encuentren cerradas no deberán ser abiertas de acuerdo a lo establecido en la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002.

    - El Desarrollador deberá separar y envasar todos los RPBI y Residuos Especiales de acuerdo a sus características físicas y biológicas infecciosas, conforme a la Legislación.

    - El Desarrollador deberá destinar un Espacio para el almacenamiento temporal de los RPBI para cada Unidad Funcional, mismo que deberá cumplir en cuanto a su construcción y Diseño con los requerimientos establecidos en los numerales 6.3, 6.3.5 incisos a), b) y c) de la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, los cuales se definen en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional).

    - Los RPBI envasados deberán almacenarse en contenedores metálicos o de plástico con tapa y ser rotulados con el símbolo universal de riesgo biológico, con la leyenda “RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS” lo anterior conforme a la Legislación.

    - El tiempo máximo para el almacenamiento temporal de los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos será de acuerdo a lo estipulado en la Legislación.

    - Los RPBI no deben ser compactados durante su recolección y transporte de acuerdo a la Legislación.

    - Los contenedores ubicados en el Almacén Temporal del Hospital deben ser desinfectados y lavados después de cada ciclo de recolección en las instalaciones del Desarrollador o en los lugares destinados para ello dentro de la unidad. Se deberá integrar al Manual de Operaciones del Servicio los procedimientos a emplear, para su aprobación por parte del Instituto.

    - Durante su transporte, los RPBI sin tratamiento no deberán mezclarse con ningún otro tipo de Residuos.

    - Los RPBI deben ser tratados por métodos físicos o químicos que garanticen la eliminación de microorganismos patógenos y deben hacerse irreconocibles para su disposición final en los sitios autorizados por la SEMARNAT.

    - La operación de sistemas de tratamiento que apliquen para el Instituto, así como prestadores de servicios dentro o fuera de las Instalaciones, requieren cumplir con la Legislación; así como con las autorizaciones correspondientes por parte de la SEMARNAT o autoridad sanitaria o ambiental vigente.

    - El Personal del Desarrollador deberán asistir a sesiones de capacitación que tengan que ver con temas de Calidad y seguridad de la atención de los pacientes, trabajadores, en las veces y tiempos que las autoridades del Hospital lo definan.

    - En caso de que el Desarrollador realice el tratamiento en sitio de RPBI y Residuos Especiales, deberá contar con las Autorizaciones emitidas por las autoridades correspondientes.

    - El Desarrollador deberá capacitar al personal relacionado con el manejo integral de los RPBI y Residuos Especiales al menos a su ingreso laboral y cada 6 (seis) meses y cuando se solicite por las autoridades del Hospital, emitiendo la constancia correspondiente.

- Durante la revisión de los Manuales de Operación del Servicio el Desarrollador deberá presentar el programa completo de capacitación al Personal del Hospital, el cual podrá ser modificado con base a sus necesidades e incluirá el temario de capacitación para el manejo de los demás tipos de Residuos generados por el Hospital.

- El Desarrollador establecerá y aplicará un mecanismo para asegurar la comprensión de los temas desarrollados en el Personal del Hospital.

- Al término de cada evento de capacitación y al término de cada año, el Desarrollador entregará un informe del personal capacitado y los temas por Unidades Funcionales y categorías a los directivos del Hospital.

    - El Desarrollador no podrá retirar de las Instalaciones los desechos considerados en la lista de valores mínimos que publica bimestralmente la SFP, como por ejemplo cartón, papel, vidrio, fierro, madera, aluminio entre otros, sin antes establecer con el Instituto el procedimiento para el destino de los mismos.

# TABLA DE ESTÁNDARES ESPECÍFICOS

| EE | Estándares | Factor de Falla | Método de Supervisión |
| --- | --- | --- | --- |
| EE 01 | Cumplimiento de los programas de entrega de insumos, capacitación y frecuencias de recolección para el manejo de los RPBI y Residuos Especiales de las Unidades Funcionales, establecido en los Manuales de Operación del Servicio. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del CAU. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio |
| EE 02 | Cumplimiento al procedimiento de clasificación y separación de los Residuos por tipo y Unidad Funcional establecido en los Manuales de Operación del Servicio. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del CAU. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio |
| EE 03 | Cumplimiento en el uso adecuado de los contenedores y bolsas donde se depositan los RPBI y Residuos Especiales. | FS2 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del CAU. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio |
| EE 04 | Cumplimiento a la Legislación para el Servicio de Manejo Integral de RPBI y Residuos Especiales. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del CAU. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio |
| EE 05 | Cumplimiento con el procedimiento de identificación y envasado de los Residuos conforme a lo establecido en el Manual de Operaciones del Servicio. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del CAU. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio |
| EE 06 | Cumplimiento con el procedimiento de almacenamiento temporal de los Residuos conforme a lo establecido en el Manual de Operaciones del Servicio. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del CAU. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio |
| EE 07 | Cumplimiento con el procedimiento de recolección y transporte de los Residuos conforme a lo establecido en el Manual de Operaciones del Servicio. | FS2 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del CAU. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio |
| EE 08 | Cumplimiento con el proceso de desinfección y lavado de los contenedores ubicados en el Almacén Temporal después de cada ciclo de recolección. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del CAU. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio |
| EE 09 | Cumplimiento con el procedimiento de tratamiento de los Residuos conforme a lo establecido en el Manual de Operaciones del Servicio. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del CAU. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio |
| EE 10 | Cumplimiento con el procedimiento de disposición final de los Residuos conforme a lo establecido en los Manuales de Operaciones del Servicio. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del CAU. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio |
| EE 11 | Cumplimiento en el uso adecuado del Almacén Temporal para el resguardo de los RPBI y Residuos Especiales establecido en el Manual de Operaciones del Servicio. | FS2 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del CAU. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio |
| EE 12 | Cumplimiento de la señalización de las áreas de almacenamiento temporal y de las rutas de recolección interna de RPBI hasta el Almacén Temporal. | FS2 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del CAU. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio |
| EE 13 | Cumplimiento al programa de recolección de RPBI y Residuos Especiales por parte del Desarrollador para su transporte de acuerdo a lo establecido en el Manual de Operación del Servicio. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del CAU. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio |
| EE 14 | Cumplimiento al tiempo máximo establecido para el almacenamiento temporal de RPBI y Residuos Especiales para el Servicio de Manejo Integral de RPBI y Residuos Especiales. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del CAU. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio |
| EE 15 | Cumplimiento con las características de los vehículos que realizarán el transporte de los RPBI y Residuos Especiales de acuerdo a lo establecido en el Manual de Operación del Servicio, la Legislación y los presentes Estándares Específicos. | FS2 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del CAU. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio |
| EE 16 | Cumplimiento al plan de contingencia previsto en el Manual de Operaciones del Servicio de Manejo Integral de RPBI y Residuos Especiales. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del CAU. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio |
| EE 17 | Cumplimiento con el uso del gafete de identificación aprobado por el Instituto, así como de la vestimenta que debe portar el Personal del Desarrollador de acuerdo a la actividad que desarrolle a fin de dar cumplimiento a la Legislación y buenas prácticas en materia de seguridad, salud y prevención de riesgos laborales. | FS2 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del CAU. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio |
| EE 18 | El Desarrollador cumple con las recomendaciones emitidas por el Comité de Infecciones Nosocomiales del Hospital. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del CAU. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio |
| EE 19 | El Desarrollador lleva a cabo la capacitación al Personal del Hospital relacionado con el manejo integral de los RPBI y Residuos Especiales. El Desarrollador debe asegurar que el personal esté capacitado, cuente con los conocimientos requeridos para desarrollar las actividades del Servicio y tenga acceso a programas de capacitación continua y adiestramiento con empresas con experiencia. | FS2 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del CAU. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio |
| EE 20 | El Desarrollador debe llevar a cabo trimestralmente encuestas de satisfacción a los Usuarios respecto al Servicio prestado, las cuales deberán de estar por arriba del 80% (ochenta por ciento) de satisfacción. | FS2 | Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del CAU. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio |
| EE 21 | Cumplimiento con el registro de resultados de generación y gasto en el sistema informático de captura de RPBI del Instituto. | FS2 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del CAU. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio |
| EE 22 | Cumplimiento con la aplicación correcta del proceso de tratamiento en sitio de RPBI y Residuos Especiales. | FS1 | •Supervisado con las revisiones al azar realizadas regularmente con el Personal del Hospital y el Supervisor APP, y/o por el reporte del CAU. •Verificación de evidencia de cumplimiento. •Supervisión en sitio |

El Supervisor APP presentará 3 (tres) meses previos a la Fecha Programada de Inicio de Servicios, el Método de Supervisión de los Servicios, misma que será revisada y validada por el Instituto en términos del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión).

- EXCEPCIONES

A continuación, se establecen aquellos servicios que no forman parte del Servicio de Manejo Integral de Residuos RPBI y Residuos Especiales:

  - El mantenimiento de los Espacios destinados al almacenaje de desechos. Este servicio se encuentra regulado en los Estándares Específicos del Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones y Equipos.

  - La recolección de Residuos Sólidos Urbanos. Este Servicio se encuentra dentro del alcance de los Servicio de Limpieza, Desinfección y Manejo de Residuos Sólidos Urbanos.

- INDICADORES DE MEJORA CONTINUA

  - Los rangos de desempeño deberán ser establecidos en acuerdo con el Instituto y el Desarrollador y serán revisados anualmente. A manera de ejemplo, se citan los siguientes indicadores de mejora continua:

| Ref. | Indicadores de Mejora Continua | Rango de Desempeño |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verde | Amarillo | Rojo |
| 01 | % de la cantidad de los desechos reciclados en relación a la cantidad total de desechos. | [ ] % | [ ] % | [ ] % |
| 02 | % de la cantidad de desechos eliminados a través de relleno sanitario en comparación con el total de los desechos. | [ ] % | [ ] % | [ ] % |
| 03 | Porcentaje de Cumplimiento de visitas programadas para la recolección (mensual). | [100-95] % | [ 94-85] % | [84-75] % |
| 04 | Porcentaje de bolsas por arriba del 80 % de su capacidad (mensual). | [100-95] % | [ 94-85] % | [84-75] % |
| 05 | Porcentaje de personal capacitado en el mes. | [100-95] % | [ 94-85] % | [84-75] % |
| 06 | Porcentaje de cumplimiento en la clasificación y separación de los residuos patológicos. | [100-95] % | [ 94-85] % | [84-75] % |
| 07 | Porcentaje de cumplimiento en la clasificación y separación de los residuos no anatómicos. | [100-95] % | [ 94-85] % | [84-75] % |
| 08 | Porcentaje de cumplimiento en la clasificación y separación de la sangre líquida. | [100-95] % | [ 94-85] % | [84-75] % |
| 09 | Porcentaje de Cumplimiento en la clasificación y separación de los residuos no anatómicos | [100-95] % | [ 94-85] % | [84-75] % |
| 10 | Porcentaje de cumplimiento del almacén de los RPBI acorde a las especificaciones de Legislación aplicable vigente. | [100-95] % | [ 94-85] % | [84-75] % |

- NORMATIVIDAD

  - Para la prestación del Servicio se deberá considerar la normatividad siguiente:

- Guía para el Manejo y Control de los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos en el Instituto, en los puntos aplicables.

- Ley Federal de Metrología y Normalización.

- Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

- Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

- Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

- Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.

- Norma Oficial Mexicana, Protección Ambiental-Salud Ambiental- Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos- Clasificación y Especificaciones de Manejo (NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002).

- Norma Oficial Mexicana, que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los Residuos Peligrosos (NOM-052-SEMARNAT-2005).

- Manifiesto de Entrega, Transporte y Recepción de Residuos Peligrosos.

Y demás Legislación que aplique en la materia.