SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y USO EFICIENTE DE SERVICIOS GENERALES Y SERVICIOS PÚBLICOS

ESTÁNDARES ESPECÍFICOS

CONTENIDO

- CONDICIONES GENERALES

- DEFINICIONES

- OBJETIVOS CLAVE

- ALCANCE DEL SERVICIO

- TABLA DE ESTÁNDARES ESPECÍFICOS

- EXCEPCIONES

- INDICADORES DE MEJORA CONTINUA

- NORMATIVIDAD

# CONDICIONES GENERALES

  - El Desarrollador deberá proporcionar 6 (seis) meses previos a la Fecha Programada de Terminación de Obra y como parte del Programa de Inicio de Servicios el Manual de Operaciones del Servicio de Administración y Uso Eficiente de Servicios Generales y Servicios Públicos, el cual deberá ser presentado y validado por el Instituto a través del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión), y deberá incluir como mínimo:

- Descripción de los alcances del Desarrollador respecto al Servicio, así como sus excepciones; de las cuales se deberán indicar las que pretenden sean consideradas como solicitudes de apoyo. Todo lo anterior conforme a los términos del Contrato y sus Anexos.

- Políticas del Servicio.

- Identificación e interacción de procesos (mapas de procesos).

- Descripción de procedimientos del Servicio de acuerdo a las actividades involucradas en la prestación del mismo; respecto a las cuales se deberá indicar:

- Personal y/o responsables del Servicio (estructura organizacional).

- Los insumos involucrados en cada procedimiento.

- Uniforme del personal del Servicio.

- Herramienta y equipo a utilizarse por cada procedimiento.

- Descripción de los procedimientos indicando la actividad, el responsable de llevar a cabo dicha actividad, y la descripción de la misma.

- Rutinas del Servicio, las cuales se incluirán entre otros: rutinas de medición y registro de consumos, rutinas de inspección de instalaciones, etc.

- Formatos de control de rutinas y de procesos.

- Interacción con otros Servicios (mantenimiento, jardinería, vigilancia, entre otros que complementen o interactúen con el Servicio).

- Planes de contingencia; en las cuales deberá especificar:

- Tipo de incidencia (recurso humano, falla de suministro, etc.).

- Descripción de la incidencia.

- Respuesta a implementarse para cada incidencia.

- Calendario anual de actividades del Servicio.

- Indicadores de desempeño y mejora del Servicio.

  - La información contenida en el Manual de Operaciones no podrá contravenir los términos y obligaciones del Desarrollador ni limitar los derechos del Instituto conforme a lo indicado en el Contrato y sus Anexos.

  - El Manual de Operación cual deberá quedar clasificado como Proceder Sujeto a Modificación o Sin Comentarios en términos del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión).

- DEFINICIONES

  - Cualquier referencia en este documento a "Estándares Específicos" se referirá a los Estándares Específicos relacionados con la Administración de los Servicios Generales y Servicios Públicos (incluyendo los Apéndices contenidos en el presente documento).

  - En lo que no se contraponga con el presente documento, los conceptos definidos en los Estándares Generales y los términos con mayúscula inicial descritos en el Anexo 1 (Definiciones), Anexo 4 (Mecanismo de Pagos) y Anexo 10 (Requerimientos de Servicios) serán aplicables en este documento.

  - Para los Estándares Específicos contenidos en el presente documento, las siguientes palabras y frases tendrán el significado que a continuación se establece, en lo que no se contraponga lo dispuesto en el Anexo 1 (Definiciones):

| “Energía” | Significa energía eléctrica en términos del Servicio Público definido en el Anexo 1 (Definiciones) así como la Legislación aplicable, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Para efectos de estos Estándares Específicos, Energía también comprenderá el suministro y consumo de gas y diésel. |
| --- | --- |
| “Proveedor del Servicio Público” | Significa el organismo, institución y/o empresa, de carácter público o privado, encargado de suministrar el servicio de agua, drenaje, gas, diésel, energía eléctrica, telefonía e internet en el lugar de ubicación de las Instalaciones. |
| “Servicio de Administración y Uso Eficiente de los Servicios Generales y Servicios Públicos” | Significan los Servicios que deben ser llevados a cabo conforme a estos Estándares Específicos y el Manual de Operaciones aprobado por el Instituto. |

- OBJETIVOS CLAVE

  - Adicionalmente a los objetivos clave establecidos en los Estándares Generales, el Desarrollador deberá:

- Proporcionar al Instituto el Servicio de Administración y Uso Eficiente de Servicios Generales y Servicios Públicos, de manera que se cumplan los requerimientos para la operación de las Instalaciones, suministrando y operando un sistema de control y gestión automatizado que le permita controlar las variables principales de los equipos y sistemas para la conservación y ahorro de los Servicios Públicos.

- Proporcionar al Hospital un servicio completo para el ahorro, uso eficiente y administración de Servicios Públicos, que cumpla con los requerimientos para la operación del Hospital.

- Llevar a cabo la gestión de las Autorizaciones ante las autoridades competentes, a fin de que el Hospital cuente con los Servicios Públicos durante la Vigencia del Contrato.

- Optimizar el uso de los Servicios Públicos en el Inmueble y sus Instalaciones; proporcionando soluciones que permitan el ahorro de los mismos al Hospital, eviten su desperdicio y procuren el medio ambiente. Asimismo, el Desarrollador buscará y monitoreará constantemente la situación y el desarrollo de nuevas tecnologías y deberá generar una política de optimización de Servicios Públicos.

- Garantizar que el suministro los Servicios Públicos se mantenga de manera continua e ininterrumpida durante la Vigencia del Contrato.

- Proporcionar Instalaciones y Equipos que permitan la certificación LEED del Proyecto en términos de los establecido en el Apéndice 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional).

- El Desarrollador deberá vigilar que se cumplan lo descrito en el Programa de Inicio de Servicios.

- El Desarrollador proporcionará mensualmente al Instituto y Supervisor APP un reporte desagregado de consumos de Servicios Públicos.

- ALCANCE DEL SERVICIO

  - El Desarrollador deberá cumplir con todos los requerimientos establecidos en los Estándares Generales y Específicos aplicables al Servicio de Administración y Uso Eficiente de Servicios Generales y Servicios Públicos.

  - El Desarrollador deberá atender como mínimo lo siguiente:

- El Servicio de Administración y Uso Eficiente de Servicios Generales y Servicios Públicos deberá ser proporcionado de forma programada las 24 (veinticuatro) horas al día, los 365 días del año conforme a los requerimientos de Servicio de cada Unidad Funcional establecidos en el Contrato y sus Anexos, y conforme a la disponibilidad de las mismas descritas en el Anexo 10 (Requerimientos de Servicios).

- El Servicio de Administración y Uso Eficiente de Servicios Generales y Servicios Públicos abarcará todas las Unidades Funcionales, Espacios, Instalaciones e Inmueble del Hospital.

- Cualquier Solicitud de Servicio de Eventos Programados y Eventos No Programados relacionados con el Servicio, que se realice durante los 365 días del año las 24 horas del día en las Unidades Funcionales y Espacios en términos del Anexo 10 (Requerimientos de Servicios).

- Suministrar y operar un sistema de control y gestión automatizado que le permita controlar las variables principales de los equipos y sistemas para la conservación y ahorro del agua, gas, y energía eléctrica.

- Proponer innovaciones tecnológicas de Servicios Públicos con altos niveles de Calidad, disponibilidad, confiabilidad y sobre todo rentabilidad (micro-cogeneración, entre otros) para el Instituto.

- Registro de consumos diferenciados de Servicios Públicos entre el Instituto, el Desarrollador y las Áreas Comerciales, de manera que se permita determinar con claridad el monto correspondiente del pago al Desarrollador por los Servicios Públicos Utilizados.

- Será responsable de garantizar y mantener las conexiones de los Servicios Públicos de capacidad adecuada para suministrar los requerimientos del Instituto bajo todas las condiciones de operación anticipadas.

- El suministro de los Servicios Públicos necesarios de manera que cuenten con la capacidad suficiente para cubrir las necesidades de uso normal, continuo y permanente del Instituto.

- Estudios frecuentes según la Legislación, sobre las características del agua respecto al suministro y condición de dureza para asegurar el uso y consumo humano.

- Considerar como parte del Diseño de las Instalaciones la construcción de cisternas adecuadas en cantidad y capacidad para el suministro de agua para el consumo del Hospital, así como la disponibilidad de agua para combatir incendios conforme a los requerimientos de la Legislación aplicable más restrictiva.

- El tratamiento de las aguas residuales deberá realizarse aplicando medidas que protejan el medio ambiente y que cumplan plenamente con la normatividad y Legislación, considerando la reutilización del agua tratada en la mayor medida de lo posible y como se indica en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional).

- Proporcionar el equipo y/o elementos necesarios para el suministro de los Servicios Públicos.

- Realizar las gestiones correspondientes, según sea el caso ante el organismo competente (agua potable, energía eléctrica, drenaje pluvial y sanitario, gas LP o natural, telefonía e internet) de acuerdo al servicio del que se trate y considerar en las Instalaciones las condiciones adecuadas de operación a través de elementos que así lo requieran, para asegurar el manejo y cuidados necesarios, que permitan la correcta operación de los Equipos y las Instalaciones.

- Resolver las alternativas de factibilidades de los Servicios Públicos y generales, y en su caso investigar la existencia de estos servicios y el equipamiento respectivo, para asegurar que se cuenta con los elementos necesarios o la posibilidad de que se habiliten, coordinando la colaboración del Instituto y las autoridades locales.

- Optimizar el uso de agua, gas u otro combustible dentro de las Instalaciones; proporcionando soluciones que permitan el ahorro de los mismos, eviten su desperdicio y procuren el medio ambiente, así mismo el Desarrollador buscará y monitoreará constantemente la situación y el desarrollo de nuevas tecnologías y desarrollará una política de optimización de energéticos y fluidos.

- Gestionar, procurar y administrar los Servicios Públicos:

- Energía eléctrica.

- Agua potable.

- Drenaje, sistemas de alcantarillado y afluentes de desechos.

- Disposición de aguas superficiales.

- Gas, diésel o cualquier otro combustible necesario para la operación del Hospital.

- Telefonía e internet.

- El Desarrollador será responsable de:

    - Proporcionar los depósitos (tanques, cisternas) de agua, gas y cualquier otro combustible y mantenerlos de acuerdo a las condiciones especificadas por los Proveedores de Servicios Públicos o las autoridades que regulen su suministro, a fin de garantizar su almacenamiento seguro y bajo la Legislación.

    - Considerar el equipo necesario (planta de emergencia, UPS, etc.) para el abastecimiento continuo de la energía eléctrica al Hospital conforme a los requerimientos de la Legislación.

    - Asegurar que las condiciones de los Servicios Públicos sean suficientes y de acuerdo a los requerimientos para las operaciones del Hospital.

    - Llevar a cabo todas las pruebas, limpiezas y mantenimientos que se requieran por parte de los Proveedores de los Servicios Públicos para el debido suministro.

    - Implementar las provisiones temporales de los Servicios Públicos, cuando los proveedores de los mismos no pueden atender la demanda, incluyendo equipamiento e insumos que sean necesarios para la continua operación del Hospital y de la prestación de los Servicios por parte del Proveedor.

- Considerar los Estándares Generales y Legislación en la prestación de los servicios generales y Servicios Públicos.

- Será responsable del abastecimiento continuo e ininterrumpido de los Servicios Públicos de manera que dé cumplimiento a los lineamientos establecidos como parte del programa Hospital Seguro.

- Será responsable de realizar actividades de rutina que le permitan detectar áreas de oportunidad para el ahorro y uso eficiente de los Servicios Públicos.

- Desarrollar políticas de conservación de los Servicios Públicos y presentarlos al Instituto para su implementación.

La evaluación, revisión y aprobación de la información o documentación que debe presentar el Desarrollador en términos de estos Estándares Específicos y conforme al Método de Supervisión, se llevará a cabo conforme al procedimiento de Revisión establecido en el Anexo 5 (Procedimiento de Revisión), a menos que expresamente se señale un procedimiento diferente.

- TABLA DE ESTÁNDARES ESPECÍFICOS

| EE | Estándar | Factor de Falla | Método de Supervisión |
| --- | --- | --- | --- |
| EE 01 | El Desarrollador deberá mantener en operación, durante la Vigencia del Contrato, la planta de tratamiento de aguas residuales y las obras de protección contra inundaciones pluviales, que demanden todas las Instalaciones del Hospital, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo 8 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Plan Funcional). | FS1 | •Manual del Servicio •Supervisión en sitio Evidencia de cumplimiento: •Bitácora •Estudios de calidad de agua •Reporte de mantenimiento |
| EE 02 | Al inicio de cada Año Contractual el Desarrollador deberá someter al Instituto un reporte sobre los Servicios Públicos suministrados por él, demostrando que los ha suministrado al mínimo costo. | FS2 | •Reporte anual |
| EE 03 | Al inicio de cada Año Contractual, el Desarrollador deberá entregar un reporte con las recomendaciones necesarias para el uso eficiente de los Servicios Públicos, al tiempo que cumple con las condiciones óptimas ambientales requeridas por el Instituto, así como con las acciones implementadas durante el año anterior transcurrido, resaltando actividades que fueron determinantes para mejorar el Servicio, el cual deberá presentarse en el formato y con el contenido acordado con el Instituto. | FS2 | •Manual de Operación del Servicio •Reporte anual |
| EE 04 | El Desarrollador deberá mantener en operación de manera continua e ininterrumpida el suministro de Servicios Públicos y sus redes de distribución durante la Vigencia del Contrato. | FS1 | •Manual del Servicio •Supervisión en sitio Evidencia de Cumplimiento: •Bitácora y/o reportes del sistema de control automatizado. |
| EE 05 | El Desarrollador deberá asegurar que los planes de contingencia ante la falta de los Servicios Públicos sean implementados y hayan sido revisados y probados de acuerdo al programa previamente acordado. | FS1 | •Manual del Servicio •Supervisión en sitio Evidencia de cumplimiento: •Plan de contingencia •Sistema de control automatizado |
| EE 06 | El Desarrollador deberá, tan pronto como sea de su conocimiento, informar a los directivos del Hospital de todas las interrupciones programadas de los Servicios Públicos, afecte o no a las operaciones del Hospital. | FS2 | •Documento de notificación anticipado a la fecha del Evento Programado |
| EE 07 | El Desarrollador deberá dar continuidad al cumplimiento de la Legislación aplicable para la prestación de los Servicios Públicos. | FS1 | •Manual del Servicio •Supervisión en sitio •Evidencia de cumplimiento: •Bitácora |
| EE 08 | El Desarrollador deberá asegurar que todos los permisos y Autorizaciones de Energía estén visibles y disponibles para el Instituto y autoridades competentes. | FS1 | •Manual del Servicio •Supervisión en sitio •Evidencia de cumplimiento: •Expedientes verificables |
| EE 09 | El Desarrollador deberá garantizar que toda la información y los registros (por ejemplo, proveedores, consumo, tarifas, entre otros) estén actualizados, correctos, en el formato acordado por el Instituto, y a disposición para inspección por parte del Instituto o a solicitud del Proveedor del Servicio Público o cualquier otra autoridad competente. | FS2 | •Supervisión en sitio •Evidencia de cumplimiento: •Expedientes verificables |
| EE 10 | El Desarrollador deberá administrar y operar un sistema de administración de los Servicios Públicos que permita controlar el desempeño de los consumos del Hospital y un equipo para minimizar su costo. | FS1 | •Manual del Servicio •Supervisión en sitio •Evidencia de cumplimiento: •Bitácora y/o reportes del sistema de control automatizado. |
| EE 11 | El Desarrollador deberá contar con la implementación de un sistema para el control, monitoreo y supervisión de consumos de Servicios Públicos. | FS1 | •Supervisión en sitio. |
| EE 12 | El Desarrollador deberá proporcionar al Instituto un reporte mensual sobre los Servicios Públicos, en el formato y con el contenido acordado con el Instituto. | FS2 | • Reporte mensual. |
| EE 13 | El Desarrollador deberá establecer y presidir un grupo de trabajo en conjunto con el Instituto sobre el Servicio de Administración y Uso Eficiente de Servicios Generales y Servicios Públicos que deberá reunirse de manera trimestral, e incorporar, entre otros temas, lo relacionado a esquemas de modernización, autogeneración (conforme normas aplicables) y uso de energías alternativas. | FS3 | •Manual del Servicio •Supervisión en sitio •Minutas |
| EE 14 | El Desarrollador deberá establecer, acordar y revisar anualmente con el Instituto una política de conservación de los Servicios Públicos. Esta política deberá ser accesible para el Instituto y el Desarrollador. | FS1 | • Elaboración de política, conformada en comité de ahorro |
| EE 15 | El Desarrollador deberá dar cumplimiento a las políticas de conservación de los Servicios Públicos establecidas y acordadas con el Instituto. | FS1 | •Manual del Servicio •Políticas •Evidencia de cumplimiento: •Reporte |
| EE 16 | El Desarrollador deberá asegurar el cumplimiento de la Legislación aplicable en materia de tratamiento de aguas residuales durante la Vigencia del Contrato. | FS1 | •Manual del Servicio •Supervisión en sitio •Evidencia de Cumplimiento: •Análisis de la calidad del agua •Sistema de control automatizado. |
| EE 17 | Todo el Personal del Desarrollador debe usar uniforme de acuerdo a la actividad que desarrolla y portar gafete de identificación aprobado por el Instituto. | FS2 | •Manual del Servicio •Supervisión en sitio •Evidencia de cumplimiento: •Inspección visual. |
| EE 18 | El Desarrollador deberá dar cumplimiento a las actividades detalladas en los protocolos de control de Energía de acuerdo a los horarios establecidos en el Manual de Operación del Servicio. | FS3 | •Manual del Servicio •Supervisión en sitio •Sistema BMS. |
| EE 19 | El Desarrollador deberá garantizar que el suministro de Energía a los circuitos esenciales y redes de distribución en todo momento se mantengan íntegros y en buen funcionamiento, de acuerdo al Proyecto. El Desarrollador deberá garantizar que los circuitos para carga crítica, circuitos de la seguridad de la vida y circuitos de emergencia conforme a la NOM-SEDE-001-2012, se mantengan en funcionamiento de forma ininterrumpida. | FS1 | •Manual del Servicio •Supervisión en sitio •Programa de mantenimiento. |
| EE 20 | El Desarrollador deberá garantizar el funcionamiento permanente y verificable de medidores de Energía diferenciados, con el fin de llevar a cabo la separación de costos por consumos del Hospital, del Desarrollador y de las Áreas Comerciales. | FS2 | •Manual del Servicio •Supervisión en sitio •Recibos y comprobantes de pago. |
| EE 21 | El Desarrollador deberá supervisar y controlar el desempeño de las Instalaciones, la planta, el equipo para minimizar el consumo de Energía, y cumplir con las condiciones óptimas ambientales requeridas por el Instituto. | FS2 | •Manual del Servicio •Supervisión en Sitio •Evidencia documental del sistema BMS •Bitácora |
| EE 22 | El Desarrollador deberá responder a las Solicitudes de Servicio para asesorar sobre la implantación de la política de conservación de Energía y otros Servicios Públicos, dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes a la solicitud. | FS3 | •Manual del Servicio •Supervisión en Sitio •Evidencia documental de asesoramiento |
| EE 23 | El Desarrollador debe asegurar que los equipos de respaldo operen conforme lo proyectado para atender aquellas eventualidades donde las conexiones del Proveedor de Servicios Públicos no puedan atender la demanda. | FS1 | •Manual del Servicio •Supervisión en Sitio •Bitácora •Check list de UPS |
| EE 24 | El Personal del Desarrollador debe usar la vestimenta y prendas de protección necesarias de acuerdo a la actividad que desarrolle, a fin de dar cumplimiento a la Legislación aplicable y buenas prácticas en materia de seguridad, salud y prevención de riesgos laborales. | FS2 | •Manual del Servicio •Supervisión en Sitio •Formato de seguridad •Lista de asistencia. |
| EE 25 | El Desarrollador debe llevar a cabo mensualmente encuestas de satisfacción a los Usuarios respecto al Servicio prestado, las cuales deberán ser superiores al 80% (ochenta por ciento) de satisfacción. | FS1 | •Manual del Servicio •Supervisión en Sitio •Reporte de resultados de las encuestas de satisfacción. |
| EE 26 | El Desarrollador debe asegurar que el personal esté capacitado, cuente con los conocimientos requeridos para desarrollar las actividades del Servicio y tenga acceso a programas de capacitación continua y adiestramiento con empresas con experiencia. | FS2 | •Manual del Servicio •Supervisión en Sitio •Programas de capacitación •Reporte de resultados de capacitaciones del personal. |

El Supervisor APP presentará 3 (tres) meses previos a la Fecha Programada del Inicio de los Servicios el Método de Supervisión de los mismos, el cual será revisado y validado por el Instituto en términos del Anexo 5 (Procedimiento de Revisión).

- EXCEPCIONES

Se establecen los siguientes servicios que no forman parte del Servicio de Administración y Uso Eficiente de Servicios Generales y Servicios Públicos:

- El mantenimiento de las Instalaciones de los Servicios Públicos al interior del Inmueble se describe en los Estándares Específicos del Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones y Equipo.

- El Instituto evaluará y en su caso autorizará cualquier otra excepción requerida o incorporada en los Manuales de Operación durante su fase de revisión.

- INDICADORES DE MEJORA CONTINUA

Los rangos de desempeño deberán ser establecidos en acuerdo con el Instituto y el Desarrollador y serán revisados anualmente. A manera de ejemplo, se citan los siguientes indicadores de mejora continua:

| Ref. | Indicadores de Mejora Continua | Rango de Desempeño |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verde | Amarillo | Rojo |  |
| 01 | Pruebas exitosas de los planes de contingencia. | < [] número | [] - [] número | > [] número |  |
| 02 | Promedio del tiempo establecido para la Rectificación de un Evento Programado de acuerdo a lo establecido en el Apéndice D del Anexo 4 (Mecanismo de Pagos). | < [] número | [] - [] número | > [] número |  |
| 03 | Capacidad sigma del proceso. | Sigma | Sigma | Sigma |  |

- NORMATIVIDAD

Para los Servicios Públicos, aplicará la normatividad vigente de la localidad. Tratándose de servicios generales, aplicarán los lineamientos generales del programa de operación vigente.