## Acceso
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [34 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
ACCESO
CLAVE DEL SERVICIO: 1 /ACCESO
OBJETO:
Espacio abierto público que tiene como objetivo desempeñarse como el espacio previo al acceso principal del Hospital que permita el libre acceso y tránsito a usuarios, personal de la Unidad, así como la liga exterior entre los servicios.
RELACION ESPACIAL:
La Unidad Funcional de Acceso deberá ubicarse en el punto de entrada principal de pacientes al Hospital, es la aproximación que permite la conexión con las diferentes Unidades Funcionales del Hospital por lo cual deberá considerar los elementos necesarios para la información y control de pacientes y familiares. Dentro de la Unidad Funcional de Acceso se encuentra el espacio del Vestíbulo el cual tiene como función el ingreso de los pacientes al cuerpo del Hospital.
RELACION DE FUNCIONALIDAD:
|  | Acceso |  | A. Administrativa, Gobierno y Enseñanza |  |  |  |  | Servicios de Apoyo Médico |  |  |  |  | Consulta Externa |  | Auxiliares de Diagnóstico |  |  |  |  | Auxiliares de Tratamiento |  |  |  | Unidades de Atención Ambulatoria | [5 empty] | Unidad de Cuidados Intensivos |  | Hospitalización |  |  |  |  | Servicios Paramédicos |  |  |  |  | Servicios Generales |  | Area del Desarrollador
SERVICIOS Y UNIDADES FUNCIONALES |  | ACCESO | VESTIBULO | GOBIERNO | APOYO ADMINISTRATIVO CON SERVICIOS GENERALES | APOYO ADMINISTRATIVO CON MODULO DE PERSONAL | SSPTSIMSS | OFICINAS DE APOYO PARAMEDICO | MODULO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | EDUCACION MEDICA E INVESTIGACION | EPIDEMIOLOGIA HOSPITALARIA | A.D.E.C. (ATENCION DEL ENFERMO CRONICO) | COORDINACION CLINICA DE SALUD EN EL TRABAJO | CONSULTA EXTERNA | GABINETES DE TRATAMIENTO | LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS | PUESTO DE SANGRADO | IMAGENOLOGIA | ANATOMIA PATOLOGICA | ENDOSCOPIAS | URGENCIAS | TOCOCIRUGIA | CIRUGIA GENERAL | CIRUGIA AMBULATORIA | TERAPIA RESPIRATORIA | UNIDAD DE DIALISIS | QUIMIOTERAPIA | CLINICA DEL DOLOR | CLINICA DE HERIDAS ESTOMAS Y PIE DIABETICO | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS Y PEDIATRICOS | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES | ADMISION HOSPITALARIA | HOSPITALIZACION CIRUGIA | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | HOSPITALIZACION PEDIATRIA | CEYE | NUTRICION Y DIETETICA | LABORATORIO DE FORMULAS LACTEAS | FARMACIA | DEPARTAMENTO DE INFROMATICA Y ARCHIVO CLINICO (ARIMAC) | RESIDENCIA DE CONSERVACION | SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA BIOMEDICA | CENTRO DE ATENCION AL USUARIO
ACCESO
Tipo de Interrelaciones | [7 empty] | Relación Directa |  |  | La Proximidad entre los locales es importante y necesaria | [21 empty] | Relación Relativa |  |  | Uso Ocasional entre locales
[8 empty] | Relación Indirecta |  |  | Existen locales de transición entre los locales que relaciona | [21 empty] | Relación Nula |  |  | No existe proximidad o relación entre locales
PRODUCTIVIDAD
ESPACIOS QUE COMPONEN EL ACCESO
AREA TECNICO - OPERATIVA | [14 empty] | AREA ADMINISTRATIVA | [16 empty] | AREAS DE SERVICIOS
Clave | Espacio | [8 empty] | Cantidad |  |  |  |  | Clave | Espacio | [9 empty] | Cantidad | [5 empty] | Clave | Espacio | [9 empty] | Cantidad
N/A | N/A | [8 empty] | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | [9 empty] | N/A | [5 empty] | 1.1 | Plaza de acceso principal | [9 empty] | 1
[32 empty] | 1.2 | Concesiones | [9 empty] | 2
[32 empty] | 1.3 | Cafetería Público | [9 empty] | 1

## Plaza de acceso
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [7 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Acceso
CLAVE : 1.1 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: PLAZA DE ACCESO
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Capacidad: De acuerdo al proyecto arquitectónico |  |  | Área requerida: m² De acuerdo al diseño arquitectónico
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Domingo
FUNCIONES DEL ESPACIO -Espacio destinado para el acceso principal de pacientes y familiares y personal de la unidad médica.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Espacio abierto para el transito de pacientes y familiares para el acceso del hospital con circulaciones amplias. - Espacio amplio con ambiente agradable para confort de los usuarios - El espacio deberá considerar elementos para facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Ubicación; acceso principal del hospital. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural | x
| Iluminación Artificial |  | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural | x
Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
Aislamiento del ruido
Altura mínima 2.40
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
Contactos
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 150 Nocturno | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
Sistema de Telefonia e Informática
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
Sistema de Detección de Incendio
| Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud. | x
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
| Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP | x
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
Aire acondicionado
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Cesto de basura para exterior con tapa |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
| Sistema CCTV exterior perimetral |  | x | x |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Concesiones
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [7 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Acceso
CLAVE : 1.2 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CONCESIONES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Capacidad: 2 |  |  | Área requerida: 40 m2
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Domingo
FUNCIONES DEL ESPACIO -Espacio concesionado por el hospital para brindar un servicio , el Desarrollador será responsable de elegir y proveer las instalaciones y equipo básico necesarias para el funcionamiento del área a desear.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Espacio destinado para la venta de articulos o servicios a pacientes y familiares. - Espacio amplio y bien ventilado e iluminado con ambiente agradable para confort de los usuarios - El espacio deberá considerar elementos para facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Ubicación; cercano al acceso y plaza de acceso del Hospital. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Señalización de fácil interpretación - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Iluminación | x
| Contactos | x
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 150 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
| Sistema de Agua caliente | x
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
Aire acondicionado
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
| Voz / Datos |  |  |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Cafetería
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [7 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio:Acceso
CLAVE : 1.3 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CAFETERIA AL PÚBLICO
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a domingo
Capacidad: 115 comensales |  |  |  | Área requerida: 184.00 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio concesionado por el hospital para brindar el servicio de cafetería al público y personal en general, el Desarrollador será responsable de proveer las instalaciones y equipo básico necesarias para el funcionamiento del área.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contar con una barra de autoservicio y caja. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de personas con discapacidad. - Funcionalidad para atención a usuarios y gestión de solicitudes. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 200 Luxes. - Extintor contra Incendios: Bióxido de Carbono.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural | x
| Ventilación Mecánica |  | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
Aislamiento del ruido
Altura mínima 2.40
| Altura mínima 2.70 | x
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 150 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
| Sistema de Agua caliente | x
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
Sistema de Detección de Incendio
| Sistema de Circuito Cerrado de Televisión Fomento a la Salud. | x
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
| Gas natural o gas L.P. | x
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
29 | Mesa para alimentos para 4 personas |  |  |  | x
1 | Mostrador de alimentos
115 | Sillas con base de trineo |  |  |  | x
5 | Cesto de papeles tipo circular |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
| Voz / Datos |  |  |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Vestibulo
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [7 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio:Acceso
CLAVE : 1.4 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: VESTIBULO
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a domingo
Capacidad: |  |  |  | Área requerida: 144 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO - Área que tiene como función la recepción de visitantes, inmediata al acceso principal de la Unidad Hospitalaria. Así mismo este espacio funciona para distribuir al usuario a las diversas unidades funcionales, ademas sirve como punto de partida y en el debe alojarse el modulo de información, asi como el señalamiento informativo de la ubicación de los servicios.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Espacio amplio libre de obstaculos y elementos estructurales preferentemente, inmediato al acceso principal de la unidad hospitalaria, iluminado y ventilado de manera natural. Deberá contar con señalamiento de tipo informativo, directorio. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de personas con discapacidad. - Funcionalidad para atención a usuarios y gestión de solicitudes. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural | x
| Ventilación Mecánica |  | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
Sistema de Telefonia e Informática
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
| Sistema de Circuito Cerrado de Televisión Fomento a la Salud. | x
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
| Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP | x
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
1 | Tablero con Directorio de Servicios y Responsables |  |  |  | x
6 | Cestos para papeles de tipo circular |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Puerta con Lector de proximidad |  | x
2 | Kiosco de Información |  | x |  |  | x
5 | CCTV 360o |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Modulo de Orientación
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [7 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio:Acceso
CLAVE : 1.5 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: MODULO DE ORIENTACIÓN E INFORMES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a domingo
Capacidad: 1 Usuario |  |  |  | Área requerida: 8 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO - Atención y orientación a la solicitud de información por parte de los usuarios.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contar con una barra de autoservicio y caja. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de personas con discapacidad. - Funcionalidad para atención a usuarios y gestión de solicitudes. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Nivel Luminoso: 300 Luxes. - Extintor contra Incendios: Bióxido de Carbono.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B
| Iluminación Natural | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural | x
| Ventilación Mecánica |  | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
Sistema de Voceo y Sonorización
Sistema de Detección de Incendio
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
Aire acondicionado
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
1 | Barra escritorio de atención al público con módulo minusválidos |  |  |  | x
1 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo Virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Telefono Básico |  |  |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.