## Coordinación_Clínica
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas. | [19 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
COORDINACIÓN CLÍNICA DE SALUD EN EL TRABAJO
CLAVE DEL SERVICIO: 13 / Coordinación Clínica de salud en el trabajo
OBJETO:
Unidad funcional destinada al desarrollo de actividades multidisciplinarias dirigidas a evaluar, proteger y promover la salud de los trabajadores, mediante la prevención de enfermedades y accidentes de trabajo, así como la eliminación de los factores de riesgo que ponen en peligro la salud y seguridad en el trabajo del personal.
RELACION ESPACIAL:
RELACION DE FUNCIONALIDAD:
|  | Acceso |  | A. Administrativa, Gobierno y Enseñanza |  |  |  |  | Servicios de Apoyo Médico |  |  |  |  | Consulta Externa |  | Auxiliares de Diagnóstico |  |  |  |  | Auxiliares de Tratamiento |  |  |  | Unidades de Atención Ambulatoria | [5 empty] | Unidad de Cuidados Intensivos |  | Hospitalización |  |  |  |  | Servicios Paramédicos |  |  |  |  | Servicios Generales |  | Area del Desarrollador
SERVICIOS Y UNIDADES FUNCIONALES |  | ACCESO | VESTIBULO | GOBIERNO | APOYO ADMINISTRATIVO CON SERVICIOS GENERALES | APOYO ADMINISTRATIVO CON MODULO DE PERSONAL | OFICINAS DE APOYO PARAMEDICO | EDUCACION MEDICA E INVESTIGACION | MODULO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | SSPTSIMSS | EPIDEMIOLOGIA HOSPITALARIA | A.D.E.C. (ATENCION DEL ENFERMO CRONICO) | COORDINACION CLINICA DE SALUD EN EL TRABAJO | CONSULTA EXTERNA | GABINETES DE TRATAMIENTO | LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS | BANCO DE SANGRE | IMAGENOLOGIA | ANATOMIA PATOLOGICA | ENDOSCOPIAS | URGENCIAS | TOCOCIRUGIA | CIRUGIA GENERAL | CIRUGIA AMBULATORIA | TERAPIA RESPIRATORIA | UNIDAD DE DIALISIS | QUIMIOTERAPIA | CLINICA DEL DOLOR | CLINICA DE HERIDAS ESTOMAS Y PIE DIABETICO | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS Y PEDIATRICOS | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES | ADMISION HOSPITALARIA | HOSPITALIZACION CIRUGIA | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | HOSPITALIZACION PEDIATRIA | CEYE | NUTRICION Y DIETETICA | LABORATORIO DE FORMULAS LACTEAS | FARMACIA | DEPARTAMENTO DE INFROMATICA Y ARCHIVO CLINICO (ARIMAC) | RESIDENCIA DE CONSERVACION | SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA BIOMEDICA | CENTRO DE ATENCION AL USUARIO
COORDINACION DE SALUD EN EL TRABAJO
Tipo de Interrelaciones | [7 empty] | Relación Directa |  |  | La Proximidad entre los locales es importante y necesaria | [21 empty] | Relación Relativa |  |  | Uso Ocasional entre locales
[8 empty] | Relación Indirecta |  |  | Existen locales de transición entre los locales que relaciona | [21 empty] | Relación Nula |  |  | No existe proximidad o relación entre locales
ÁREAS ADMINISTRATIVAS
Clave | Espacio | [10 empty] | Cantidad |  |  |  | Clave |  | Espacio | [10 empty] | Cantidad |  |  | Clave |  | Espacio | [10 empty] | Cantidad
13.3 | Secretaria | [10 empty] | 1
13.5 | Sala de juntas | [10 empty] | 1
ÁREAS TECNICO OPERATIVAS
Clave | Espacio | [10 empty] | Cantidad |  |  |  | Clave |  | Espacio | [10 empty] | Cantidad |  |  | Clave |  | Espacio | [10 empty] | Cantidad
13.2 | Consultorio | [10 empty] | 1
ÁREAS DE SERVICIOS
Clave | Espacio | [10 empty] | Cantidad |  |  |  | Clave |  | Espacio | [10 empty] | Cantidad |  |  | Clave |  | Espacio | [10 empty] | Cantidad
13.1 | Sala de espera | [10 empty] | 1
13.4 | Archivo | [10 empty] | 1

## Sala de Espera
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Coordinación clínica de salud en el trabajo
CLAVE : 13.1 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
COORDINACIÓN CLINICA DE SALUD EN EL TRABAJO: SALA DE ESPERA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Capacidad: 6 Usuarios |  |  |  | Área requerida: 9 m²
Horario de Uso: Turno matutino y vespertino de lunes a viernes
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio destinado para que el personal espere su turno hacia al área de servicio de coordinación clínica de salud en el trabajo.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Espacio abierto para espera de pacientes con circulaciones amplias en ambos lados y entre sillas. - Espacio amplio y bien ventilado con ambiente agradable para confort de los usuarios - El espacio deberá considerar elementos para facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Ubicación contigua al control correspondiente. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Señalización en pasillos de fácil interpretación - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
Contactos
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 400 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
Sistema de Telefonia e Informática
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
| Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP | x
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
Requerimientos de Instalaciones
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
2 | Sillón confortable para tres plazas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | CCTV 360° |  |  | x |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Consultorio
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Coordinación clínica de salud en el trabajo
CLAVE : 13.2 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
COORDINACIÓN CLINICA DE SALUD EN EL TRABAJO: CONSULTORIO
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno matutino y vespertino de lunes a viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 19.44 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Elaboración de Historia Clínica - Consulta clínica - Exploración Física
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Báscula Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
1 | Estuche de Diagnóstico |  |  |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
1 | Martillo Buck |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
1 | Termómetro digital |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Interrogación
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
2 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
1 | Perchero de pared |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Librero tipo clóset para la guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Negatoscopio doble de pared |  | x
Area de Exploración
1 | Bote para gasas |  |  |  | x
1 | Mesa mayo |  |  |  | x
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Carro de curaciones con cubeta |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Mesa de exploración universal |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
1 | Vitrina de 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Escalerilla de dos peldaños |  |  |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo Virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Impresora Láser B/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Secretaria
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Coordinación clínica de salud en el trabajo
CLAVE : 13.3 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
COORDINACIÓN CLINICA DE SALUD EN EL TRABAJO: SECRETARIA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno matutino y vespertino de lunes a viernes
Capacidad usuarios:1 |  |  |  | Área requerida: 4.50 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO -Área administrativa responsable de dar soporte a la coordinación clínica de salud en el trabajo.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para el desarrollo de las actividades administrativas, operativas y de soporte. - Habitabilidad y confort para el usuario. - Su ubicación debera de ser contigua a la oficIna/consultorio del Coordinador Clinico de Salud en el Trabajo. - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
2 | Silla fija apilable |  |  |  | x
1 | Escritorio modular con lateral |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Librero Tipo Closet para guarda de carpetas |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  |  |  |  | x
1 | Impresora Láser Red B/N |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Archivo
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Coordinación clínica de salud en el trabajo
CLAVE : 13.4 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
COORDINACIÓN CLINICA DE SALUD EN EL TRABAJO: ARCHIVO
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno matutino y vespertino de lunes a viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 5 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO - Área administrativa encargada de resguardar los archivos relacionados con la coordinación clínica de salud en el trabajo.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
Iluminación Natural
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
Aislamiento del ruido
Altura mínima 2.40
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
| Otra Altura mínima | 2.2
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
Contactos
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 150 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
Sistema de Telefonia e Informática
Sistema de Voceo y Sonorización
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
Aire acondicionado
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
2 | Librero tipo closet para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Gabinete universal |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Sala de Juntas
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Sevicio: Coordinación clínica de salud en el trabajo
CLAVE : 13.5 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SALA DE JUNTAS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno matutino y vespertino de lunes a viernes
Capacidad: 6 usuarios |  |  |  | Área requerida: 20 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO - Espacio destinado para juntas del área de coordinación clínica de salud en el trabajo.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio con una mesa de juntas para 6 personas, con equipo para proyección. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el acceso de personas con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  |  | x
Ventilación Mecánica
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
Sistema de Telefonia e Informática
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado |  | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Mesa para sala de juntas 8 personas. |  |  |  | x
8 | Sillón giratorio de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Mesa para servicio de catering |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Pantalla LED: de 60” a 69” FulL HD |  | x |  |  | x
1 | Equipo de proyección |  | x
1 | Pantalla retráctil eléctrica pared o techo |  | x
1 | Teléfono Ejecutivo |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.