## APOYO ADMVO.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [34 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
OFICINAS DE APOYO ADMINISTRATIVOS CON SERVICIOS GENERALES
CLAVE DEL SERVICIO: 4
OBJETO:
Oficnas administrativas, las cuales forman parte de la Unidad Funcional de Gobierno y cuya función es la de da atender la necesidades de los Servicios Generales.
RELACION ESPACIAL:
Su Ubicación tendrá que facilitar la relación con el área de Gobierno, Oficinas de Apoyo Administrativo con Modulo de personal, y lo relacionado con los Servicios Generales, Conservación y mantenimiento.
RELACION DE FUNCIONALIDAD:
|  | Acceso |  | A. Administrativa, Gobierno y Enseñanza | [6 empty] | Servicios de Apoyo Médico |  |  | Consulta Externa |  | Auxiliares de Diagnóstico |  |  |  |  | Auxiliares de Tratamiento |  |  |  | Unidades de Atención Ambulatoria | [5 empty] | Unidad de Cuidados Intensivos |  | Hospitalización |  |  |  |  | Servicios Paramédicos |  |  |  |  | Servicios Generales |  | Area del Desarrollador
SERVICIOS Y UNIDADES FUNCIONALES |  | ACCESO | VESTIBULO | GOBIERNO | APOYO ADMINISTRATIVO CON SERVICIOS GENERALES | APOYO ADMINISTRATIVO CON MODULO DE PERSONAL | OFICINAS DE APOYO PARAMEDICO | SSPTSIMSS | MODULO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | EDUCACION MEDICA E INVESTIGACION | EPIDEMIOLOGIA HOSPITALARIA | A.D.E.C. (ATENCION DEL ENFERMO CRONICO) | COORDINACION CLINICA DE SALUD EN EL TRABAJO | CONSULTA EXTERNA | GABINETES DE TRATAMIENTO | LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS | BANCO DE SANGRE | IMAGENOLOGIA | ANATOMIA PATOLOGICA | ENDOSCOPIAS | URGENCIAS | TOCOCIRUGIA | CIRUGIA GENERAL | CIRUGIA AMBULATORIA | TERAPIA RESPIRATORIA | UNIDAD DE DIALISIS | QUIMIOTERAPIA | CLINICA DEL DOLOR | CLINICA DE HERIDAS ESTOMAS Y PIE DIABETICO | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS Y PEDIATRICOS | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES | ADMISION HOSPITALARIA | HOSPITALIZACION CIRUGIA | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | HOSPITALIZACION PEDIATRIA | CEYE | NUTRICION Y DIETETICA | LABORATORIO DE FORMULAS LACTEAS | FARMACIA | DEPARTAMENTO DE INFROMATICA Y ARCHIVO CLINICO (ARIMAC) | RESIDENCIA DE CONSERVACION | SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA BIOMEDICA | CENTRO DE ATENCION AL USUARIO
APOYO ADMINISTRATIVO CON SERVICIOS GENERALES
Tipo de Interrelaciones | [7 empty] | Relación Directa |  |  | La Proximidad entre los locales es importante y necesaria | [21 empty] | Relación Relativa |  |  | Uso Ocasional entre locales
[8 empty] | Relación Indirecta |  |  | Existen locales de transición entre los locales que relaciona | [21 empty] | Relación Nula |  |  | No existe proximidad o relación entre locales
PRODUCTIVIDAD
ESPACIOS QUE COMPONEN LAS OFICINAS DE APOYO ADMINISTRATIVO CON SERVICIO GENERALES
ÁREAS ADMINISTRATIVAS
Clave | Espacio | [10 empty] | Cantidad |  |  |  | Clave |  | Espacio | [10 empty] | Cantidad
4.2 | Oficina jefe depto. De finanzas y sistemas | [10 empty] | 1 |  |  |  | 4.9 |  | Oficina. Jefe de servicios generales | [10 empty] | 1
4.3 | Secretaria de Jefe de Finanzas | [10 empty] | 1 |  |  |  | 4.1 |  | Secretaria | [10 empty] | 1
4.4 | Oficina jefe de costos y activos fijos | [10 empty] | 1 |  |  |  | 4.11 |  | Jefe de oficina de abastecimiento | [10 empty] | 1
4.5 | Secretaria de Jefe de Costos Activos | [10 empty] | 1 |  |  |  | 4.12 |  | Secretaria | [10 empty] | 1
4.6 | Oficina jefe de contabilidad | [10 empty] | 1
4.7 | Secretaria | [10 empty] | 1
ÁREAS TECNICO OPERATIVAS
Clave | Espacio | [10 empty] | Cantidad
4.8 | Área técnicos de la información y control de investigación | [10 empty] | 1
ÁREAS DE SERVICIOS
Clave | Espacio | [10 empty] | Cantidad
4.1 | Sala de espera | [10 empty] | 1
4.13 | Archivo y fotocopiado | [10 empty] | 1

## Sala de Espera
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Sevicio: Apoyo administrativo
CLAVE : 4.1 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SALA DE ESPERA APOYO ADMINISTRATIVO CON SERVICIOS GENERALES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Capacidad: 4 asientos. |  |  |  | Área requerida: 6 m2
Horario de Uso: Turno matutino de lunes a viernes
FUNCIONES DEL ESPACIO -Espacio destinado para la espera de información o pase al área de apoyo administrativo.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Se considera una sala de espera con 4 asientos. - Espacio abierto para espera de información - Espacio bien ventilado para confort de los usuarios - Ubicación contigua al área de Dirección - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Senalización en pasillos de fácil interpretación - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C. - Iluminación Recomendada 200 luxes.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
Altura mínima 2.40
Altura mínima 2.70
| Altura mínima 3.00 | x
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 200 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
Sistema de Telefonia e Informática
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
Requerimientos de Diseño
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Sillón confortable de cuatro plazas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
1 | CCTV 360 |  | X |  |  | X
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Oficina Jefe Finanzas
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Sevicio: Apoyo Administrativo
CLAVE : 4.2 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: OFICINA JEFE DE DEPTO. FINANZAS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno matutino de lunes a viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 12 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO -Área administrativa responsable de dar soporte al área financiera.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
Requerimientos de Diseño
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Sillón giratorio de respaldo alto |  |  |  | x
1 | Escritorio modular con lateral |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Perchero de pred |  |  |  | x
1 | Librero tipo closet para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Computadora de escritorio especial |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Ejecutivo |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Secretaria Finanzas
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Sevicio: Apoyo administrativo
CLAVE : 4.3 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SECRETARIA DE JEFE DE FINANZAS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno matutino de lunes a viernes
Capacidad usuarios:1 |  |  |  | Área requerida: 4.50 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO -Área administrativa responsable de dar soporte a la jefatura de finanzas.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para el desarrollo de las actividades administrativas, operativas y de soporte. - Habitabilidad y confort para el usuario. - Su ubicación debera de ser contigua a la oficina del Jefe de Finanzas. - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
2 | Silla fija apilable |  |  |  | x
1 | Escritorio modular con lateral |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Librero tipo closet para guarda de carpetas |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
1 | Impresora Láser Red B/N |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Oficina Jefe de Costos
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Sevicio: Apoyo administrativo
CLAVE : 4.4 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: OFICINA JEFE DE COSTOS Y ACTIVOS FIJOS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno matutino de lunes a viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 12 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO -Área administrativa responsable de dar soporte al área de costos activos fijos.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Sillón giratorio de respaldo alto |  |  |  | x
1 | Escritorio modular con lateral |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Librero tipo closet para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Perchero de pred |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Computadora de escritorio especial |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Ejecutivo |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Secretaria Jefe Costos
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Sevicio: Apoyo Administrativo
CLAVE : 4.5 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SECRETARIA DE JEFE DE COSTOS Y ACTIVOS FIJOS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno matutino de lunes a viernes
Capacidad usuarios:1 |  |  |  | Área requerida: 4.50 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO -Área administrativa responsable de dar soporte a la jefatura de costos y activos fijos.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para el desarrollo de las actividades administrativas, operativas y de soporte. - Habitabilidad y confort para el usuario. - Su ubicación debera de ser contigua a la oficna del Jefe de Costos y Activos Fijos. - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
2 | Silla apilable |  |  |  | x
1 | Escritorio modular con lateral |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Librero tipo closet para guarda de carpetas |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
1 | Impresora Láser Red B/N |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Oficina Jefe Contabilidad
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Sevicio: Apoyo Administrativo
CLAVE : 4.6 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: OFICINA JEFE DE CONTABILIDAD
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno matutino de lunes a viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 12 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO -Área administrativa responsable de dar soporte al área de contabilidad.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
Requerimientos de Instalaciones
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Sillón giratorio de respaldo alto |  |  |  | x
1 | Escritorio modular con lateral |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Perchero de pred |  |  |  | x
1 | Librero tipo closet para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Computadora de escritorio especial |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Ejecutivo |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Secretaria Jefe Contabilidad
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Sevicio: Apoyo Administrativo
CLAVE : 4.7 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SECRETARIA JEFE DE CONTABILIDAD
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno matutino de lunes a viernes
Capacidad usuarios:1 |  |  |  | Área requerida: 4.50 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO -Área administrativa responsable de dar soporte a la jefatura de contabilidad.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para el desarrollo de las actividades administrativas, operativas y de soporte. - Habitabilidad y confort para el usuario. - Su ubicación debera de ser contigua a la oficina del Jefe de Contabilidad. - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
2 | Silla fija apilable |  |  |  | x
1 | Escritorio modular con lateral |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Librero tipo closet para guarda de carpetas |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
1 | Impresora Láser Red B/N |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Área Tecnicos Información
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Sevicio: Apoyo Administrativo
CLAVE : 4.8 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: ÁREA TECNICOS DE LA INFORMACION Y CONTROL
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno matutino de lunes a viernes
Capacidad usuarios:3 |  |  |  | Área requerida: 15 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO -Área administrativa responsable de dar soporte a la jefatura de contabilidad.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para el desarrollo de las actividades administrativas, operativas y de soporte. - Habitabilidad y confort para el usuario. - Su ubicación debera de ser accesible a la oficina del Director del Hospital. - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
3 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
6 | Silla apilable |  |  |  | x
3 | Escritorio modular con lateral |  |  |  | x
3 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
3 | Librero tipo closet para guarda de carpetas |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
3 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Oficina Jefe Servicios Generale
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Sevicio: Apoyo Administrativo
CLAVE : 4.9 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: OFICINA JEFE DE SERVICIOS GENERALES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno matutino de lunes a viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 12 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO -Área administrativa responsable de dar soporte al área de servicios generales.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Sillón giratorio de respaldo alto |  |  |  | x
1 | Escritorio modular con lateral |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Perchero de pred |  |  |  | x
1 | Librero tipo closet para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Computadora de escritorio especial |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Ejecutivo |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Secretaria Jefe Servicios Gener
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Sevicio: Apoyo Administrativo
CLAVE : 4.10 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SECRETARIA JEFE DE SERVICIOS GENERALES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno matutino de lunes a viernes
Capacidad usuarios:1 |  |  |  | Área requerida: 4.50 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO -Área administrativa responsable de dar soporte a la jefatura de servicios generales.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para el desarrollo de las actividades administrativas, operativas y de soporte. - Habitabilidad y confort para el usuario. - Su ubicación debera de ser contigua a la oficina del Jefe de Servicios Generales. - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
2 | Silla fija apilable |  |  |  | x
1 | Escritorio modular con lateral |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Librero tipo closet para guarda de carpetas |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
1 | Impresora Láser Red B/N |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Oficina Jefe Abastecimiento
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Sevicio: Apoyo Administrativo
CLAVE : 4.11 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno matutino de lunes a viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 12 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO -Área administrativa responsable de dar soporte al área de abastecimiento.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Sillón giratorio de respaldo alto |  |  |  | x
1 | Escritorio modular con lateral |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Perchero de pred |  |  |  | x
1 | Librero tipo closet para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Computadora de escritorio especial |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Ejecutivo |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Secretaria Jefe Abastecimiento
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Sevicio: Apoyo Administrativo
CLAVE : 4.12 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SECRETARIA JEFE DE ABASTECIMIENTO
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno matutino de lunes a viernes
Capacidad usuarios:1 |  |  |  | Área requerida: 4.50 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO -Área administrativa responsable de dar soporte a la jefatura de abastecimiento.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para el desarrollo de las actividades administrativas, operativas y de soporte. - Habitabilidad y confort para el usuario. - Su ubicación debera de ser contigua a la oficIna del Jefe de Abastecimiento. - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
2 | Silla fija apilable |  |  |  | x
1 | Escritorio modular con lateral |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Librero tipo closet para guarda de carpetas |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
1 | Impresora Láser Red B/N |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Archivo y Fotocopiado
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Sevicio: Apoyo Administrativo
CLAVE : 4.13 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: ARCHIVO Y FOTOCOPIADO
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno matutino y Vespertino de lunes a viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 15 m2
Funciones del espacio: Propia del área
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para colocación y utilización de máquina fotocopiadora, fax. - Funcionalidad: no deberá interferir con las circulaciones y deberá contar con un espacio para guarda de papelería e insumos de la fotocopiadora - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Escritorio modular con lateral |  |  |  | x
2 | Silla giratoria secretarial |  | x
1 | Escalerilla de tres peldaños |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular
1 | Anaquel esqueleto de 7 entrepaños |  |  |  | x
1 | Pizarrón con corcho 1.20X2.40 para avisos. |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
1 | Teléfono Básico |  |  |  |  | x
1 | Fotocopiadora de mesa tamaño oficio |  | x |  |  | x
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.