## Oficina Apoyo Paramedico
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [34 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
OFICINA DE APOYO PARAMÉDICO
CLAVE DEL SERVICIO: 7
OBJETO:
Tiene como función coordinar las actividades del personal de enfermería, así como el de Nutrición y Dietetica
RELACION ESPACIAL:
Por la función que realiza esta área, se deberá tener relación de tipo primaria con las Unidades de Cirugía, Tococirugía, Urgencias, Ceye, así mismo deberá tener relacion con las Unidades de Hospitalización y Nutrición.
RELACION DE FUNCIONALIDAD:
|  | Acceso |  | A. Administrativa, Gobierno y Enseñanza | [6 empty] | Servicios de Apoyo Médico |  |  | Consulta Externa |  | Auxiliares de Diagnóstico |  |  |  |  | Auxiliares de Tratamiento |  |  |  | Unidades de Atención Ambulatoria | [5 empty] | Unidad de Cuidados Intensivos |  | Hospitalización |  |  |  |  | Servicios Paramédicos |  |  |  |  | Servicios Generales |  | Area del Desarrollador
SERVICIOS Y UNIDADES FUNCIONALES |  | ACCESO | VESTIBULO | GOBIERNO | APOYO ADMINISTRATIVO CON SERVICIOS GENERALES | APOYO ADMINISTRATIVO CON MODULO DE PERSONAL | OFICINAS DE APOYO PARAMEDICO | SSPTSIMSS | MODULO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | EDUCACION MEDICA E INVESTIGACION | EPIDEMIOLOGIA HOSPITALARIA | A.D.E.C. (ATENCION DEL ENFERMO CRONICO) | COORDINACION CLINICA DE SALUD EN EL TRABAJO | CONSULTA EXTERNA | GABINETES DE TRATAMIENTO | LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS | BANCO DE SANGRE | IMAGENOLOGIA | ANATOMIA PATOLOGICA | ENDOSCOPIAS | URGENCIAS | TOCOCIRUGIA | CIRUGIA GENERAL | CIRUGIA AMBULATORIA | TERAPIA RESPIRATORIA | UNIDAD DE DIALISIS | QUIMIOTERAPIA | CLINICA DEL DOLOR | CLINICA DE HERIDAS ESTOMAS Y PIE DIABETICO | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS Y PEDIATRICOS | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES | ADMISION HOSPITALARIA | HOSPITALIZACION CIRUGIA | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | HOSPITALIZACION PEDIATRIA | CEYE | NUTRICION Y DIETETICA | LABORATORIO DE FORMULAS LACTEAS | FARMACIA | DEPARTAMENTO DE INFROMATICA Y ARCHIVO CLINICO (ARIMAC) | RESIDENCIA DE CONSERVACION | SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA BIOMEDICA | CENTRO DE ATENCION AL USUARIO
APOYO ADMINISTRATIVO CON M ODULO DE PERSONAL
Tipo de Interrelaciones | [7 empty] | Relación Directa |  |  | La Proximidad entre los locales es importante y necesaria | [21 empty] | Relación Relativa |  |  | Uso Ocasional entre locales
[8 empty] | Relación Indirecta |  |  | Existen locales de transición entre los locales que relaciona | [21 empty] | Relación Nula |  |  | No existe proximidad o relación entre locales
PRODUCTIVIDAD
ESPACIOS QUE COMPONEN LAS OFICINAS DE APOYO PARAMÉDICO
ÁREAS ADMINISTRATIVAS
Clave | Espacio | [10 empty] | Cantidad |  |  |  | Clave |  | Espacio | [10 empty] | Cantidad
7.2 | Oficina de la jefatura de enfermería | [10 empty] | 1 |  |  |  | 7.11 |  | Oficinas del voluntariado | [10 empty] | 1
7.3 | Secretaria | [10 empty] | 1
7.4 | Área de trabajo común | [10 empty] | 1
7.5 | Oficina de Trabajo social | [10 empty] | 1
7.6 | Secretaria | [10 empty] | 1
7.7 | Área de entrevista para donación de órganos | [10 empty] | 1
7.1 | Oficina de la coordinación de asistentes medicas | [10 empty] | 1
ÁREAS TECNICO OPERATIVAS
Clave | Espacio | [10 empty] | Cantidad
N/A
ÁREAS DE SERVICIOS
Clave | Espacio | [10 empty] | Cantidad
7.1 | Sala de espera | [10 empty] | 1
7.8 | Sala interna de donación | [10 empty] | 1
7.9 | Sanitario de sala de donación | [10 empty] | 1
7.12 | Sanitario personal hombres | [10 empty] | 1
7.13 | Sanitario personal mujeres | [10 empty] | 1
7.14 | Cuarto de aseo | [10 empty] | 1

## Sala de Espera
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Sevicio: Apoyo paramédico
CLAVE : 7.1 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SALA DE ESPERA DE APOYO PARAMÉDICO
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Capacidad: 4 asientos. |  |  |  | Área requerida: 6.00 m2
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
FUNCIONES DEL ESPACIO -Espacio destinado para la espera de información o pase al área de apoyo paramédico.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Se considera una sala de espera con 4 asientos. - Espacio abierto para espera de información - Espacio bien ventilado para confort de los usuarios - Ubicación cercana al área de Dirección - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Senalización en pasillos de fácil interpretación - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 400 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Sillón confortable de cuatro plazas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
1 | CCTV 360 |  | X |  |  | X
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Oficina Jefe Enfermeria
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Sevicio: Apoyo paramédico
CLAVE : 7.2 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: OFICINA JEFE DE ENFERMERÍA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 4 usuarios |  |  |  | Área requerida: 16 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO -Área administrativa responsable de dar soporte al área de enfermería.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
5 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
1 | Mesa de rabajo oval para 4 personas |  |  |  | x
1 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
2 | Silla fija apilable |  |  |  | x
1 | Escritorio modular con lateral |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Librero tipo closet para guarda de carpetas |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Computadora de escritorio especial |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Ejecutivo |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Secretaria
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Sevicio: Apoyo paramédico
CLAVE : 7.3 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SECRETARIA JEFE DE EMFERMERIA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad usuarios:1 |  |  |  | Área requerida: 4.50m2
FUNCIONES DEL ESPACIO -Área administrativa responsable de dar soporte al jefe de enfermeria.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para el desarrollo de las actividades administrativas, operativas y de soporte. - Habitabilidad y confort para el usuario. - Su ubicación debera de ser contigua a la ofiicna del Jefe de Enfermería. - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
2 | Silla fija apilable |  |  |  | x
1 | Escritorio modular con lateral |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Librero tipo closet para guarda de carpetas |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtuliazado |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
1 | Impresora Láser Red B/N |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Área Trabajo Común
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Sevicio: Apoyo paramédico
CLAVE : 7.4 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: ÁREA DE TRABAJO COMÚN
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 20 usuarios |  |  |  | Área requerida: 40 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO -Realizar actividades propias del trabajo administrativo.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para el desarrollo de las actividades administrativas, operativas y de soporte. - Habitabilidad y confort para el usuario. - Su ubicación debera de ser contigua a las oficinas de soporte del área directiva. - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
20 | Sillón giratorio fijo con respaldo alto |  |  |  | x
1 | Mesa de trabajo para 20 personas |  |  |  | x
1 | Tablero de corcho de 180cm |  |  |  | x
1 | Escritorio modular sin lateral |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Librero tipo closet para guarda de carpetas |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Ejecutivo |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Oficina Trabajo Social
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Sevicio: Apoyo paramédico
CLAVE : 7.5 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: OFICINA TRABAJO SOCIAL
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad usuarios:1 |  |  |  | Área requerida: 9 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO -Área administrativa responsable de orientar a las personas sobre la realización de tramites referentes a las donaciones.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para el desarrollo de las actividades administrativas, operativas y de soporte. - Habitabilidad y confort para el usuario. - Su ubicación debera de ser contigua a la oficna del Coordinador Zonal. - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
2 | Silla fija apilable |  |  |  | x
1 | Escritorio modular con lateral |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Perchero de pred |  |  |  | x
1 | Librero tipo closet para guarda de carpetas |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Secretaria Común
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Sevicio: Apoyo paramédico
CLAVE : 7.6 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SECRETARIA
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad usuarios:1 |  |  |  | Área requerida: 4.50 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO -Área administrativa responsable de dar soporte al jefe de enfermeria.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para el desarrollo de las actividades administrativas, operativas y de soporte. - Habitabilidad y confort para el usuario. - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
2 | Silla fija apilable |  |  |  | x
1 | Escritorio modular de con lateral |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Librero tipo closet para guarda de carpetas |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
1 | Impresora Láser Red B/N |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Área Entrevista
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Sevicio: Apoyo paramédico
CLAVE : 7.7 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: ÁREA DE ENTREVISTA PARA DONACIÓN DE ÓRGANOS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad usuarios:1 |  |  |  | Área requerida: 9 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO -Área de entrevista para personas y familiares que autorizarán o donarán órganos.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para el desarrollo de las actividades administrativas, operativas y de soporte. - Habitabilidad y confort para el usuario. - Su ubicación debera de ser contigua a la oficna del Director del Hospital. - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
2 | Silla fija apilable |  |  |  | x
1 | Escritorio modular con lateral |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Librero tipo closet para guarda de carpetas |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
1 | Impresora Láser Red B/N |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Sala Interna
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Sevicio: Apoyo paramédico
CLAVE : 7.8 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SALA INTERNA DE DONACIÓN
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad usuarios:5 |  |  |  | Área requerida: 12 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO -Sala de espera destinada para familiares de donadores de órganos.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para el desarrollo de las actividades administrativas, operativas y de soporte. - Habitabilidad y confort para el usuario. - Su ubicación debera de ser contigua a la oficina de entrevista de Donación de Organos. - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 300 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Sillones de dos plazas con descansabrazo |  |  |  | x
1 | Sillones de tres plazas con descansabrazo |  |  |  | x
1 | Mesa de centro |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Mesa para servicio de catering |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Soporte para Pantalla |  |  |  | x
1 | Pantalla LED de 29” a 32” Full HD |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Sanit. Familiar
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Apoyo paramédico
CLAVE : 7.9 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SANITARIO PÚBLICO FAMILIAR PARA SALA DE DONACIÓN
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Capacidad: 1 usuario
Horario de Uso: Turno Matutino de Lunes a Viernes |  |  |  | Área requerida:5.50m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Propia del área.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C. - Se localizarán próximos a la sala de estar de donadores - Se recomienda colocar un sistema luminoso que indique alguna emergencia - Uso de sistemas ahorradores y automatizados. - Uso de materiales antiderrapantes - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
Aislamiento del ruido
Altura mínima 2.40
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
| Otra Altura mínima | 2.2
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
Contactos
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 100 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
Sistema de Telefonia e Informática
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
Sistema de Detección de Incendio
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
1 | Espejo |  |  |  | x
1 | Lavabos con sensor de presencia | x
1 | Inodoro con sensor de presencia | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
1 | Bote de basuara tipo campana |  |  |  | x
1 | Accesorios para baño (despachador papel, jabón, sanitas) |  |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Oficina de la Coordinación
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Sevicio: Apoyo paramédico
CLAVE : 7.10 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE ASISTENTES MÉDICAS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino de Lunes a Viernes
Capacidad: 4 usuarios |  |  |  | Área requerida: 16 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO -Área administrativa responsables de coordinar a las asistentes médicas médica.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para el desarrollo de las actividades administrativas, operativas y de soporte. - Habitabilidad y confort para el usuario. - Su ubicación debera de ser contigua a la oficina del Subdirector Médico. - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
5 | Sillón fijo de respaldo alto |  |  |  | x
1 | Mesa de trabajo oval para cuatro personas |  |  |  | x
1 | Sillón giratorio de respaldo alto |  |  |  | x
1 | Escritorio modular con lateral |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Perchero de pred |  |  |  | x
1 | Librero tipo closet para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Oficina Voluntariado
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Sevicio: Apoyo paramédico
CLAVE : 7.11 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: OFICINA DEL VOLUNTARIADO
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino de Lunes a Viernes
Capacidad: 4 usuarios |  |  |  | Área requerida: 44 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO -Área Aministrativa que alberga al grupo de voluntario(a)s, que se desempeñan en el Hospital.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para el desarrollo de las actividades administrativas, operativas y de soporte. - Habitabilidad y confort para el usuario. - Su ubicación debera de ser contigua a la oficna del Director del Hospital. - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
5 | Sillón fijo de respaldo alto |  |  |  | x
1 | Mesa de trabajo oval para cuatro personas |  |  |  | x
1 | Sillón giratorio de respaldo alto |  |  |  | x
1 | Escritorio modular con lateral |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Perchero de pred |  |  |  | x
1 | Librero tipo closet para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Mueble de guarda de papeleria |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
1 | Impresora Láser B/N |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Sanit. Personal Hom.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Apoyo paramédico
CLAVE : 7.12 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SANITARIO PERSONAL HOMBRES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Capacidad: 1 usuario
Horario de Uso: Turno Matutino de Lunes a Viernes |  |  |  | Área requerida: 3.80 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Propia del área.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C. - Se localizarán próximos a las áreas técnico operativas. - Deberán estar señalizados - Se recomienda colocar un sistema luminoso que indique alguna emergencia - Uso de sistemas ahorradores y automatizados. - Uso de materiales antiderrapantes - La determinación del número de muebles sanitarios deberá ser de acuerdo a reglamento de Construcción - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
Aislamiento del ruido
Altura mínima 2.40
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
| Otra Altura mínima | 2.2
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
Contactos
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 100 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
Sistema de Telefonia e Informática
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
Sistema de Detección de Incendio
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
1 | Espejo |  |  |  | x
| Mingitorios |  |  |  | x
1 | Lavabos con sensor de presencia | x
1 | Inodoro con sensor de presencia | x
1 | Bote sanitario con pedal
1 | Bote de basura tipo campana |  |  |  | x
1 | Accesorios para baño (despachador papel, jabón, sanitas) |  |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Sanit. Personal Muj.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Apoyo paramédico
CLAVE : 7.13 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SANITARIO PERSONAL MUJERES
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Capacidad: 1 usuario
Horario de Uso: Turno Matutino de Lunes a Viernes |  |  |  | Área requerida: 3.80 m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Propia del área.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C. - Se localizarán próximos a las áreas técnico operativas. - Deberán estar señalizados - Se recomienda colocar un sistema luminoso que indique alguna emergencia - Uso de sistemas ahorradores y automatizados. - Uso de materiales antiderrapantes - La determinación del número de muebles sanitarios deberá ser de acuerdo a reglamento de Construcción - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
Aislamiento del ruido
Altura mínima 2.40
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
| Otra Altura mínima | 2.2
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
Contactos
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 100 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
Sistema de Telefonia e Informática
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
Sistema de Detección de Incendio
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
1 | Espejo |  |  |  | x
1 | Lavabos con sensor de presencia | x
1 | Inodoro con sensor de presencia | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
1 | Bote de basura tipo campana |  |  |  | x
1 | Accesorios para baño (despachador papel, jabón, sanitas) |  |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Aseo
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: Apoyo paramédico
CLAVE : 7.14 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: ASEO / OFICINAS DE APOYO PARAMÉDICO
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 3.6 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO -Guarda de elementos de limpieza.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Espacio para la guarda y lavado de elementos de limpieza - Deberán estar señalizados - Estantería abierta - Uso de sistemas ahorradores - Uso de materiales antiderrapantes
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica |  |  | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
Aislamiento del ruido
Altura mínima 2.40
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
| Otra Altura mínima | 2.2
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
Contactos
Contactos regulados
| Nivel de Iluminación | 100 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
Sistema de Telefonia e Informática
Sistema de Voceo y Sonorización
Sistema de Detección de Incendio
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Carro de aseo |  |  |  | x
1 | Fregadero vertedero de acero inoxidable | x
1 | Estantería abierta para elementos de limpieza |  |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.