## SPPSTIMSS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | [34 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
SERVICIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DEL IMSS
CLAVE DEL SERVICIO: 3
OBJETO:
La unidad de Servicios de prevención y promoción de la salud de los trabajadores IMSS, tiene como objetivo establecer las políticas y actividades de promoción, vigilancia de la salud y del medio ambiente de trabajo y gestión médica, social y administrativa en caso de riesgos de salud e incapacidad temporal para el trabajo. Así mismo busca acercar los programas integrados de salud a los trabajadores, a quienes aplica acciones específicas en materia de educación en salud, vigilancia de la nutrición, vacunación, identificación oportuna de enfermedades, salud reproductiva, así como la atención médica que se requiera de acuerdo a su edad y sexo, lo anterior está dirigido a directivos y trabajadores del Instituto.
RELACION ESPACIAL:
De acuerdo a las funciones y actividades a que está orientada la unidad funcional del SPPSTIMM, ésta deberá ubicarse en algún sitio de la unidad Hospitalaria en que puedan tener acceso los directivos y trabajadores de la Unidad Hospitalaria, por lo cual su ubicación deberá tener relación de tipo técnico con el acceso de personal, Servicios generales, Modulo de seguridad e higiene en el trabajo, Oficinas de apoyo administrativo con servicios generales, estas relaciones preferentemente deberán ser de tipo primario, además deberá contemplarse cercanía o facilidad de flujo con un núcleo de circulaciones verticales, con la finalidad de facilitar el flujo del personal a ésta Unidad funcional desde sus puntos de trabajo.
RELACION DE FUNCIONALIDAD:
|  | Acceso |  | A. Administrativa, Gobierno y Enseñanza |  |  |  |  | Servicios de Apoyo Médico |  |  |  |  | Consulta Externa |  | Auxiliares de Diagnóstico |  |  |  |  | Auxiliares de Tratamiento |  |  |  | Unidades de Atención Ambulatoria | [5 empty] | Unidad de Cuidados Intensivos |  | Hospitalización |  |  |  |  | Servicios Paramédicos |  |  |  |  | Servicios Generales |  | Area del Desarrollador
SERVICIOS Y UNIDADES FUNCIONALES |  | ACCESO | VESTIBULO | GOBIERNO | APOYO ADMINISTRATIVO CON SERVICIOS GENERALES | APOYO ADMINISTRATIVO CON MODULO DE PERSONAL | OFICINAS DE APOYO PARAMEDICO | EDUCACION MEDICA E INVESTIGACION | MODULO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO | SPPSTIMSS | EPIDEMIOLOGIA HOSPITALARIA | A.D.E.C. (ATENCION DEL ENFERMO CRONICO) | COORDINACION CLINICA DE SALUD EN EL TRABAJO | CONSULTA EXTERNA | GABINETES DE TRATAMIENTO | LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS | BANCO DE SANGRE | IMAGENOLOGIA | ANATOMIA PATOLOGICA | ENDOSCOPIAS | URGENCIAS | TOCOCIRUGIA | CIRUGIA GENERAL | CIRUGIA AMBULATORIA | TERAPIA RESPIRATORIA | UNIDAD DE DIALISIS | QUIMIOTERAPIA | CLINICA DEL DOLOR | CLINICA DE HERIDAS ESTOMAS Y PIE DIABETICO | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS Y PEDIATRICOS | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES | ADMISION HOSPITALARIA | HOSPITALIZACION CIRUGIA | HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA | HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | HOSPITALIZACION PEDIATRIA | CEYE | NUTRICION Y DIETETICA | LABORATORIO DE FORMULAS LACTEAS | FARMACIA | DEPARTAMENTO DE INFROMATICA Y ARCHIVO CLINICO (ARIMAC) | RESIDENCIA DE CONSERVACION | SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA BIOMEDICA | CENTRO DE ATENCION AL USUARIO
SPPSTIMSS
Tipo de Interrelaciones | [7 empty] | Relación Directa |  |  | La Proximidad entre los locales es importante y necesaria | [21 empty] | Relación Relativa |  |  | Uso Ocasional entre locales
[8 empty] | Relación Indirecta |  |  | Existen locales de transición entre los locales que relaciona | [21 empty] | Relación Nula |  |  | No existe proximidad o relación entre locales
PRODUCTIVIDAD
ESPACIOS QUE COMPONEN LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DEL IMSS
ÁREAS ADMINISTRATIVAS
Clave | Espacio | [10 empty] | Cantidad
6.2 | Secretaria | [10 empty] | 1
ÁREAS TECNICO OPERATIVAS
Clave | Espacio | [10 empty] | Cantidad
6.3 | Consultorio | [10 empty] | 1
6.4 | Exploración y detección | [10 empty] | 1
ÁREAS DE SERVICIOS
Clave | Espacio | [10 empty] | Cantidad
6.1 | Sala de espera | [10 empty] | 1

## Sala de Espera
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Sevicio: SPPSTIMSS
CLAVE : 6.1 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SALA DE ESPERA SPPSTIMSS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Capacidad: 4 asientos. |  |  |  | Área requerida: 6 m2
Horario de Uso: Turno matutino y Vespertino de lunes a viernes
FUNCIONES DEL ESPACIO -Espacio destinado para la espera de información o pase al área de SSPTSIMSS.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Se considera una sala de espera con 4 asientos. - Espacio abierto para espera de información - Espacio bien ventilado para confort de los usuarios - El espacio deberá considerar elementos para facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Ubicación contigua al área de Dirección - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Senalización en pasillos de fácil interpretación - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C. - Iluminación Recomendada 150 luxes.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
Altura mínima 2.40
Altura mínima 2.70
| Altura mínima 3.00 | x
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 400 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Sillón confortable de cuatro plazas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
1 | CCTV 360 |  | X |  |  | X
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Secretaria
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Sevicio: SPPSTIMSS
CLAVE : 6.2 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: SECRETARIA DE SPPSTIMSS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno matutino de lunes a viernes
Capacidad usuarios:1 |  |  |  | Área requerida: 4.50 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO -Área administrativa responsable de dar soporte al SPPSTIMSS.
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para el desarrollo de las actividades administrativas, operativas y de soporte. - Habitabilidad y confort para el usuario. - Su ubicación debera de ser contigua al consultorio de SPPSTIMSS - Temperatura Deseable 21° C con tolerancia de +/- 2°C.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
Sistema de Agua fría
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
Sistema de eliminación de aguas negras
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Silla giratoria secretarial |  |  |  | x
2 | Silla fija apilable |  |  |  | x
1 | Escritorio modular con lateral |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Librero tipo closet para guarda de carpetas |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo Virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
1 | Impresora Láser Red B/N |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Consultorio
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: SPPSTIMSS
CLAVE : 6.3 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: CONSULTORIO SSPPSTIMSS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: 1 usuarios |  |  |  | Área requerida: 19.44m²
FUNCIONES DEL ESPACIO - Toma de datos de Historia Clínica. - Consulta clínica - Exploración Física
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Contará con un espacio para interrogatorio y otro para exploración. - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - El espacio deberá facilitar el manejo de pacientes con discapacidad. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50% - Se requiere iluminación fluorescente. - Extintor contra Incendios: Hidrante.
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
| Aislamiento del ruido |  | x
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
# | Descripción | HS | IE | GM | M | V/D
Equipo Médico
1 | Báscula Mecánica con Estadímetro |  |  |  | x
1 | Estuche de Diagnóstico |  | x
1 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica |  | x
1 | Esfigmomanómetro Aneroide a Pared |  |  |  | x
1 | Martillo Buck |  |  |  | x
1 | Estetoscopio de cápsula doble |  |  |  | x
1 | Termómetro digital |  |  |  | x
Mobiliario
Area de Interrogación
1 | Sillón giratorio de respaldo bajo |  |  |  | x
2 | Sillón fijo de respaldo bajo base de trineo |  |  |  | x
1 | Escritorio modular |  |  |  | x
1 | Credenza |  |  |  | x
1 | Librero tipo closet para guarda de carpetas |  |  |  | x
1 | Cesto para papeles tipo circular |  |  |  | x
1 | Negatoscopio doble de pared |  |  |  | x
Area de Exploración
1 | Bote para gasas |  |  |  | x
1 | Mesa mayo
1 | Cubeta de acero con portacubeta para RPBI |  |  |  | x
1 | Cinta metrica |  |  |  | x
1 | Carro de curaciones con cubeta |  |  |  | x
1 | Mesa Pasteur Acero Inoxidable |  |  |  | x
1 | Mesa de exploración universal |  |  |  | x
1 | Dispensador de jabón líquido con sensor |  |  |  | x
1 | Dispensador de toallas sanitas |  |  |  | x
1 | Lavabo con sensor de presencia | x
1 | Banco Giratorio |  |  |  | x
1 | Vitrina de 90 cm contra muro para guarda de material |  |  |  | x
1 | Escalerilla de dos peldaños |  |  |  | x
1 | Bote sanitario con pedal |  |  |  | x
Mobiliario Vestidor
1 | Banca vestidor para consultorio de 80cm base de madera y estructura de metal (Vestidor) |  |  |  | X
2 | Perchero de pared (Vestidor) |  |  |  | x
1 | Cortina Antibacteriana (Vestidor) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
1 | Equipo virtualizado |  | x |  |  | x
1 | Impresora Láser Red B/N |  | x |  |  | x
1 | Teléfono Básico |  | x |  |  | x
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o móvil que requiere instalaciones eléctricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento.
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento.
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.

## Exploracion y Deteccion
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Hospital General de Zona, 180 camas en Tapachula Chiapas.
Servicio: SPPSTIMSS
CLAVE : 6.4 | [6 empty] | PROYECTO ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADO
ESPACIO: EXPLORACIÓN Y DETECCIÓN SPPSTIMSS
1.- REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISEÑO
Horario de Uso: Turno Matutino y Vespertino de Lunes a Viernes
Capacidad: Propia del área. |  |  |  | Área requerida: 6 m2
FUNCIONES DEL ESPACIO: Área de atención del personal dónde se realiza actividades de Prevención, Promoción y Fomento a la Salud para los Trabajadores del IMSS
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO: - Habitabilidad y confort para sus usuarios. - Funcionalidad según los usuarios y la especialidad medica a atender. - Seguridad considerada para la minimización de riesgos para el usuario. - Preferentemente ubicarse en planta baja. - Temperatura 22° C con tolerancia de +/- 2°C, Humedad Relativa de 50%
Requerimientos de Diseño
| Descripción | A | B | C | D
| Iluminación Natural |  | x
| Iluminación Artificial | x
Iluminación Especial
| Ventilación Natural |  | x
| Ventilación Mecánica | x
| Accesibilidad | x
| Señalización | x
Aislamiento del ruido
| Altura mínima 2.40 | x
Altura mínima 2.70
Altura mínima 3.00
Otra Altura mínima
Requerimientos de Instalaciones
| Descripción | A | B | C | D
INSTALACIÓN ELECTRICA
| Energía Eléctrica | x
| Iluminación | x
| Contactos | x
| Contactos regulados | x
| Nivel de Iluminación | 500 | Luxes
INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA
| Sistema de Agua fría | x
Sistema de Agua caliente
| Sistema de protección contra incendios | x
| Sistema de eliminación de aguas negras | x
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
| Sistema de Telefonia e Informática | x
| Sistema de Voceo y Sonorización | x
| Sistema de Detección de Incendio | x
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Fomento a la Salud.
Sistema de Intercomunicación Enfermo-enfermera
Sistema Neumático de envíos
Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP
Sistema de Control de acceso
Sistema de Tele-enseñanza
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, CALEFACCION Y VENTILACIÓN
| Aire acondicionado | x
Calefacción
INSTALACIÓNES ESPECIALES
Gas natural o gas L.P.
Gases Medicinales
2.- REQUERIMIENTO DE EQUIPO MEDICO/MOBILIARIO E INFORMATICO
# | Equipo | HS | IE | GM | M | V/D
Mobiliario
1 | Escalerilla de dos peldaños |  |  |  | x
1 | Anaquel de 7 entrepaños |  |  |  | x
1 | Refrigerador para vacunas |  | x
1 | Mesa alta de 150 cm con tarja central y cajones | x
1 | Mesa de 180 cm con cubierta de laminado plástico |  |  |  | x
1 | Estante guarda estéril de 90 cm |  |  |  | x
Mobiliario Sanitario
1 | Espejo |  |  |  | x
1 | Lavabos con sensor de presencia |  | x
1 | Bote de basura tipo campana |  |  |  | x
1 | Bote de basura con pedal |  |  |  | x
1 | Inodoro con sensor de presencia |  | x
1 | Accesorios para baño (despachador papel, jabón, sanitas) |  |  |  | x
3.- REQUERIMIENTOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
Equipo Informática y Telecomunicaciones
NOMENCLATURA
HS | Mobiliario o Equipo que requiere para su instalación y funcionamiento contar con instalaciones hidrosanitarias. |  |  | (A) | ESENCIAL
IE | Mobiliario o Equipo fijo o movil que requiere instalaciones electricas para su funcionamiento. |  |  | (B) | DESEABLE
GM | Mobiliario o Equipo que requiere instalaciones propias especiales del hospital para su funcionamiento. |  |  | (C ) | OPCIONAL
V/D | Equipo que requiere conexión de voz y/o datos para su funcionamiento. |  |  | (D) | REQUERIMIENTO ESPECÍFICO
M | Equipo o Mobiliario que no requiere instalaciones.