###### APÉNDICE e

###### Hospital GENERAL DE ZONA DE 180 CAMAS, EN TAPACHULA CHIAPAS. ###### Listado de EQUIPO MÍNIMO INDISPENSABLE

| Consecutivo | Unidad Funcional | Espacio | Nombre de equipo | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anatomía Patológica | Inmuno Histoquímica | Equipo de tinción inmuno histoquímica automático | 1 |
| 2 | Anatomía Patológica | Sala de Autopsias | Lámpara quirúrgica sencilla de operación manual | 1 |
| 3 | Anatomía Patológica | Fotografía Descripción Macroscópica | Microscopio con cámara y monitor digital | 1 |
| 4 | Anatomía Patológica | Inmuno Histoquímica | Microscopio electrónico digital con monitor y cámara | 1 |
| 5 | Anatomía Patológica | Fotografía Descripción Macroscópica | Microscopio de fluorescencia digital | 1 |
| 6 | Anatomía Patológica | Inmuno Histoquímica | Microscopio de fluorescencia digital | 1 |
| 7 | Anatomía Patológica | Fotografía Descripción Macroscópica | Micrótomo rotatorio | 2 |
| 8 | Anatomía Patológica | Histología | Procesador automático de tejidos | 1 |
| 9 | Banco de Sangre | Trabajo de Enfermeras | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 1 |
| 10 | C.E. y E. | Esterilización | Esterilizador de baja temperatura de plasma de peróxido de hidrógeno | 1 |
| 11 | C.E. y E. | Esterilización | Esterilizadora de alta temperatura de vapor autogenerado de doble puerta | 3 |
| 12 | C.E. y E. | Preparación, ensamble e inspección | Incubadora para controles biológicos de esterilización con vapor | 1 |
| 13 | C.E. y E. | Lavado y Desinfección | Lavadora ultrasónica | 1 |
| 14 | Cirugía | Guarda de Equipo | (Arco en c) con sustracción digital (utilizado por neurocirugía, traumatología, cirugía general, urología y angiología) | 2 |
| 15 | Cirugía | Sala de Cirugía | Aspirador ultrasónico | 1 |
| 16 | Cirugía | Recuperación Post quirúrgica | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 1 |
| 17 | Cirugía | Sala de Cirugía | Electromotor para cirugía | 6 |
| 18 | Cirugía | Sala de Cirugía | Equipo de artroscopia | 1 |
| 19 | Cirugía | Sala de Cirugía | Equipo de gasto cardiaco | 6 |
| 20 | Cirugía Ambulatoria | Sala de Cirugía | Equipo de laparoscopia con torre | 1 |
| 21 | Cirugía | Sala de Cirugía | Equipo de laparoscopía con torre | 3 |
| 22 | Cirugía | Sala de Cirugía | Equipo para presión neurocraneal | 1 |
| 23 | Cirugía | Sala de Cirugía | Gasómetro | 1 |
| 24 | Cirugía | Sala de Cirugía | Láser quirúrgico de bióxido de carbono | 1 |
| 25 | Cirugía | Sala de Cirugía | Láser quirúrgico de holmio | 1 |
| 26 | Cirugía | Sala de Cirugía | Microscopio para cirugía reconstructiva | 1 |
| 27 | Cirugía | Sala de Cirugía | Microscopio para neurocirugía | 1 |
| 28 | Cirugía | Sala de Cirugía | Microscopio para otorrinolarincirugía | 1 |
| 29 | Cirugía | Sala de Cirugía | Osteotomo neumático | 1 |
| 30 | Cirugía | Sala de Cirugía | Sábana térmica quirúrgica | 6 |
| 31 | Cirugía | Sala de Cirugía | Sierra neumática oscilante para huesos | 1 |
| 32 | Cirugía | Guarda de Equipo | Tromboelastografo | 1 |
| 33 | Cirugía | Sala de Cirugía | Unidad de anestesia alta especialidad con monitor de signos vitales transoperatorio | 2 |
| 34 | Cirugía | Sala de Cirugía | Unidad de anestesia intermedia con monitor de signos vitales transoperatorio | 4 |
| 35 | Cirugía | Sala de Cirugía | Unidad de electrocirugía de alta especialidad | 6 |
| 36 | Cirugía | Sala de Cirugía | Unidad para ultrasonografía transoperatoria | 1 |
| 37 | Cirugía | Sala de Cirugía | Mesa Quirúrgica Universal Electrohidraúlica | 3 |
| 38 | Cirugía | Sala de Cirugía | Mesa Quirúrgica para Neurología | 1 |
| 39 | Cirugía | Sala de Cirugía | Mesa Quirúrgica para Traumatología | 1 |
| 40 | Cirugía | Sala de Cirugía | Mesa Quirúrgica para Urología | 1 |
| 41 | Cirugía | Equipo Portátil Rayos x | Unidad radiológica portátil (digital) | 1 |
| 42 | Cirugía | Sala de Cirugía General | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 6 |
| 43 | Cirugía | Recuperación Post quirúrgica | Monitor de signos vitales básico con monitor de signos vitales transoperatorio | 12 |
| 44 | Cirugía Ambulatoria | Sala de Cirugía | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 1 |
| 45 | Cirugía Ambulatoria | Sala de Procedimientos | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 1 |
| 46 | Cirugía Ambulatoria | Recuperación | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 1 |
| 47 | Cirugía Ambulatoria | Guarda de Equipo | Equipo rodable de litotricia (litotriptor electrocinético y electrohidráulico) | 1 |
| 48 | Cirugía Ambulatoria | Sala de Cirugía | Láser quirúrgico neodynium-yag | 1 |
| 49 | Cirugía Ambulatoria | Sala de Cirugía | Microscopio para oftalmocirugía de alta especialidad | 1 |
| 50 | Cirugía Ambulatoria | Sala de Procedimientos | Unidad de anestesia básica con monitor de signos vitales transoperatorio | 1 |
| 51 | Cirugía Ambulatoria | Sala de Cirugía | Unidad de anestesia básica con monitor de signos vitales transoperatorio | 1 |
| 52 | Cirugía Ambulatoria | Sala de Cirugía | Unidad de facoemulsión | 1 |
| 53 | Cirugía Ambulatoria | Guarda de Rayos x Portátil | Unidad radiológica portátil (digital) | 1 |
| 54 | Clínica de Heridas, Estomas y pie Diabético | Trabajo de Enfermeras | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador-monitor-marcapaso | 1 |
| 55 | Clínica del Dolor | Trabajo de Enfermeras | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 1 |
| 56 | Consulta Externa de Especialidades | Consultorio de Otrorrinolaringología | Audiómetro para otorrinolaringología portátil | 1 |
| 57 | Consulta Externa de Especialidades | Anexo de Alergología e Inmunología | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 1 |
| 58 | Consulta Externa de Especialidades | Anexo de Ecocardiografía | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 1 |
| 59 | Consulta Externa de Especialidades | Anexo de Pruebas de Esfuerzo | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 1 |
| 60 | Consulta Externa de Especialidades | Consultorio de Displasias con Colposcopias | Colposcopio con sistema de video | 1 |
| 61 | Consulta Externa de Especialidades | Consultorio de Telemedicina | Colposcopio digital | 1 |
| 62 | Consulta Externa de Especialidades | Anexo de Ecocardiografía | Ecocardiógrafo bidimensional doppler color intermedio | 1 |
| 63 | Consulta Externa de Especialidades | Consultorio de Telemedicina | Electrocardiógrafo multicanal con interpretación | 1 |
| 64 | Consulta Externa de Especialidades | Anexo de Electrocardiografía | Electrocardiógrafo, 12 derivaciones, multicanal | 1 |
| 65 | Consulta Externa de Especialidades | Anexo de Electroencefalograma | Electroencefalógrafo de 32 canales con sistema de adquisición | 1 |
| 66 | Consulta Externa de Especialidades | Anexo de Electromiografía y Potenciales Evocados | Electromiógrafo de cuatro canales no invasivo con potenciales evocados, somatosensoriales, visuales y auditivos | 1 |
| 67 | Consulta Externa de Especialidades | Anexo de Fotocoagulación | Fotocoagulador integral para retina, estado sólido | 1 |
| 68 | Consulta Externa de Especialidades | Consultorio de Displasias con Colposcopias | Histeroscopio con resectoscopio | 1 |
| 69 | Consulta Externa de Especialidades | Anexo de Litotripisia Extracorpórea | Litotriptor extracorpóreo | 1 |
| 70 | Consulta Externa de Especialidades | Consultorio de Otrorrinolaringología | Microscopio de valoración OTL | 1 |
| 71 | Consulta Externa de Especialidades | Consultorio de Otrorrinolaringología | Rinolaringofibroscopio con fuente de luz | 1 |
| 72 | Consulta Externa de Especialidades | Anexo de Urodinamia | Sistema de medición urodinámica equipo computarizado | 1 |
| 73 | Consulta Externa de Especialidades | Anexo de Pruebas de Esfuerzo | Sistema de monitorización fisiológica en prueba de esfuerzo de alto rendimiento | 1 |
| 74 | Consulta Externa de Especialidades | Módulo de Oftalmología | Tonómetro computarizado | 2 |
| 75 | Consulta Externa de Especialidades | Consultorio de Telemedicina | Ultrasonido doppler | 1 |
| 76 | Consulta Externa de Especialidades | Consultorio de Displasias con Colposcopias | Unidad de criocirugía | 1 |
| 77 | Consulta Externa de Especialidades | Consultorio de Displasias con Colposcopias | Unidad de electrocirugía con evacuador de humo | 1 |
| 78 | Consulta Externa de Especialidades | Consultorio de Proctología | Unidad de electrocirugía con evacuador de humo | 1 |
| 79 | Consulta Externa de Especialidades | Consultorio de Cirugía Maxilofacial | Unidad de estomatología con módulo integrado | 1 |
| 80 | Consulta Externa de Especialidades | Anexo de Foto Fluorangiografía | Unidad de fotofluorangiografía equipo computarizado | 1 |
| 81 | Consulta Externa de Especialidades | Consultorio de Angiología | Unidad de ultrasonografía de uso general o unidad para ultrasonografía doppler color básico | 1 |
| 82 | Consulta Externa de Especialidades | Anexo Ultrasonido Ginecología y obstetricia | Unidad de ultrasonografía de uso general o unidad para ultrasonografía doppler color básico | 1 |
| 83 | Consulta Externa de Especialidades | Anexo de Ultrasonido Urológico | Unidad de ultrasonografía doppler color avanzado | 1 |
| 84 | Consulta Externa de Especialidades | Anexo de Ultrasonido Oftálmico | Unidad de ultrasonografía oftalmológica | 1 |
| 85 | Consulta Externa de Especialidades | Consultorio de Neurocirugía | Unidad de ultrasonografía transcraneal con código de color | 1 |
| 86 | Consulta Externa de Especialidades | Módulo de Oftalmología | Unidad oftalmológica | 2 |
| 87 | Consulta Externa de Especialidades | Consultorio de Otorrinolaringología | Unidad otorrinolaringológica | 1 |
| 88 | Consulta Externa de Especialidades | Consultorio de Proctología | Unidad para ultrasonografía coloproctológica | 1 |
| 89 | Diálisis | Trabajo de Enfermeras | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 1 |
| 90 | Diálisis | Área Tratamiento | Sistema automatizado para diálisis peritoneal de ocho espigas | 6 |
| 91 | Endoscopias | Sala de Endoscopias Altas | Broncoscopio flexible de fibra óptica | 1 |
| 92 | Endoscopias | Sala de Endoscopias Bajas | Cistouretrofibroscopio | 1 |
| 93 | Endoscopias | Sala de Endoscopias Bajas | Cistouretroscopio | 1 |
| 94 | Endoscopias | Sala de Endoscopias Bajas | Manómetro esofágico/ano-rectal | 1 |
| 95 | Hospitalización Cirugía General | Central de Enfermería | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 2 |
| 96 | Endoscopias | Sala de Endoscopias Bajas | Nefrofibroscopio con torre | 1 |
| 97 | Endoscopias | Sala de Endoscopias Altas | Panendoscopio | 1 |
| 98 | Endoscopias | Sala de Endoscopias Bajas | Resectoscopio adultos | 1 |
| 99 | Endoscopias | Sala de Endoscopias Bajas | Resectoscopio pediátrico | 1 |
| 100 | Endoscopias | Sala de Endoscopias Altas | Sistema de video para endoscopia con torre | 1 |
| 101 | Endoscopias | Sala de Endoscopias Bajas | Sistema de video para endoscopia con torre | 1 |
| 102 | Endoscopias | Sala de Endoscopias Altas | Unidad de anestesia básica con monitor de signos vitales transoperatorio | 1 |
| 103 | Anatomía patológica | Inmuno Histoquímica | Equipo para Macrofotografía | 1 |
| 104 | Endoscopias | Sala de Endoscopias Altas | Unidad de electrocirugía endoscopica avanzada | 1 |
| 105 | Endoscopias | Sala de Endoscopias Bajas | Unidad de electrocirugía endoscopica avanzada | 1 |
| 106 | Endoscopias | Sala de Endoscopias Bajas | Ureterofibroscopio | 1 |
| 107 | Endoscopias | Sala de Endoscopias Bajas | Videocolonoscopio | 1 |
| 108 | Endoscopias | Sala de Endoscopias Bajas | Videocolonoscopio pediátrico | 1 |
| 109 | Endoscopias | Sala de Endoscopias Altas | Videogastrocopio pediátrico | 1 |
| 110 | Endoscopias | Sala de Endoscopias Altas | Videogastroscopio adulto | 1 |
| 111 | Endoscopias | Sala de Endoscopias Bajas | Unidad de anestesia básica especialidad con monitor de signos vitales transoperatorio | 1 |
| 112 | Hospitalización Cirugía General | Guarda de Equipo | Unidad radiológica portátil (digital) | 1 |
| 113 | Hospitalización Cirugía General | Guarda de Equipo | Ventilador de traslado pediátrico adulto | 6 |
| 114 | Hospitalización Ginecología | Central de Enfermería | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 1 |
| 115 | Hospitalización Ginecología | Guarda de Equipo | Unidad portátil para ultrasonografía doppler color o ultrasonido portátil | 1 |
| 116 | Hospitalización Ginecología | Guarda de Equipo | Ventilador de traslado pediátrico adulto | 2 |
| 117 | Hospitalización Medicina Interna | Central de Enfermería | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 2 |
| 118 | Hospitalización Medicina Interna | Guarda de Equipo | Unidad radiológica portátil (digital) | 1 |
| 119 | Hospitalización Medicina Interna | Guarda de Equipo | Ventilador de traslado pediátrico adulto | 8 |
| 120 | Hospitalización Pediatría | Central de Enfermeras | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 1 |
| 121 | Hospitalización Pediatría | Módulo de Prematuros | Cunas de calor radiante con fototerapia | 2 |
| 122 | Hospitalización Pediatría | Módulo de Cunero Patológico | Cunas de calor radiante con fototerapia | 4 |
| 123 | Hospitalización Pediatría | Módulo de Prematuros | Incubadora de traslado | 1 |
| 124 | Hospitalización Pediatría | Módulo de Cunero Patológico | Incubadora para recién nacido | 1 |
| 125 | Hospitalización Pediatría | Módulo de Prematuros | Incubadora para recién nacido | 6 |
| 126 | Hospitalización Pediatría | Guarda de Equipo | Unidad radiológica portátil (digital) | 1 |
| 127 | Hospitalización Pediatría | Guarda de Equipo | Ventilador de traslado pediátrico adulto | 3 |
| 128 | Imagenología | Área de Enfermería (Clínica de mama) | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 1 |
| 129 | Imagenología | Sala de Tomografía (Cuarto de Equipos) | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 1 |
| 130 | Imagenología | Sala de Resonancia Magnética | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 1 |
| 131 | Imagenología | Cuarto de Disparo de Sala de RX con Fluoroscopia | Estación de trabajo o consola remota con 2 monitores de pantalla plana de alta resolución LCD para diagnóstico médico mínimo de 21.3 pul. | 2 |
| 132 | Imagenología | Cuarto de Disparo de Sala de Tomografía | Estación de trabajo o consola remota con 2 monitores de pantalla plana de alta resolución lcd para diagnóstico médico mínimo de 21.3 pul. | 1 |
| 133 | Imagenología | Interpretación Cuarto Azul | Estaciones de diagnóstico con 3 monitores: 2 de 5mp y 1 de 17” UVGA para nota médica; y 3 con 2 monitores de 3mp dicom grado médico y 1 de 19" a color de alta resolución para la realización de la interpretación y diagnóstico (pacs-ris) | 6 |
| 134 | Imagenología | Interpretación de Cuarto Azul | Impresora de Películas Radiográficas en seco | 1 |
| 135 | Imagenología | Área de Mastografía | Mastógrafo, digital de campo completo, con estación de trabajo con 2 monitores de alta resolución y estereotaxia, mesa prona y dispositivo de biopsia al vacío. | 1 |
| 136 | Imagenología | Sala de Resonancia Magnética | Resonancia magnética 1.5t | 1 |
| 137 | Imagenología | Sala de Resonancia Magnética | Sistema de anestesia y monitor de signos vitales para resonancia magnética | 1 |
| 138 | Imagenología | Sala de Tomografía | Tomógrafo | 1 |
| 139 | Imagenología | Sala de Ortopantomografía | Unidad de ortopantomografía con tomografía | 1 |
| 140 | Imagenología | Sala de Ultrasonido | Unidad de ultrasonografía de uso general o unidad para ultrasonografía doppler color básico | 3 |
| 141 | Imagenología | Consultorio de Ultrasonido (Clínica de mama) | Unidad de ultrasonografía doppler color avanzado | 1 |
| 142 | Imagenología | Sala de RX Simples | Unidad radiológica digital | 2 |
| 143 | Imagenología | Área de Guarda de Equipo Portátil | Unidad radiológica portátil (digital) | 1 |
| 144 | Imagenología | Sala de RX con Fluoroscopia | Unidad radiológica y fluoroscopica digital con telemando | 2 |
| 145 | Inhaloterapia | Lavado y Preparación de Equipos | Lavadora de equipo de inhaloterapia | 1 |
| 146 | Quimioterapia | Trabajo de Enfermeras | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 1 |
| 147 | Terapia Respiratoria | Trabajo de Enfermeras | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 1 |
| 148 | Terapia Respiratoria | Área de Trabajo de Inhaloterapeutas | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 1 |
| 149 | Tococirugía | Trabajo de Enfermeras (Preparación y Exploración) | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 1 |
| 150 | Tococirugía | Trabajo de Enfermeras (Trabajo de Parto) | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 2 |
| 151 | Tococirugía | Trabajo de Enfermeras (Ginecología de alto Riesgo) | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 2 |
| 152 | Tococirugía | Sala de Tococirugía | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 1 |
| 153 | Tococirugía | Recuperación Post quirúrgica | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 1 |
| 154 | Tococirugía | Recuperación Post quirúrgica | Monitor de signos vitales básico | 2 |
| 155 | Tococirugía | Sala de Puerperio de Bajo Riesgo | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 2 |
| 156 | Tococirugía | Trabajo de Parto | Cama para trabajo de parto. | 6 |
| 157 | Tococirugía | Trabajo de Parto | Cuna de calor radiante | 4 |
| 158 | Tococirugía | Sala de Expulsión | Cuna de calor radiante con fototerapia | 1 |
| 159 | Tococirugía | Sala de Tococirugía | Cuna de calor radiante con fototerapia | 1 |
| 160 | Tococirugía | Guarda de equipo rodable | Cuna de calor radiante con fototerapia | 1 |
| 161 | Tococirugía | Trabajo de enfermeras (preparación y exploración) | Electrocardiógrafo multicanal con interpretación | 1 |
| 162 | Tococirugía | Trabajo de enfermeras (sala de ginecología de alto riesgo) | Electrocardiógrafo multicanal con interpretación | 1 |
| 163 | Tococirugía | Trabajo de parto | Incubadora de traslado | 3 |
| 164 | Tococirugía | Sala de tococirugía | Incubadora de traslado | 1 |
| 165 | Tococirugía | Sala de Expulsión | Incubadora de traslado | 1 |
| 166 | Tococirugía | Guarda de Equipo Rodable | Incubadora de traslado | 1 |
| 167 | Tococirugía | Sala de Expulsión | Unidad de anestesia básica con monitor de signos vitales transoperatorio | 1 |
| 168 | Tococirugía | Sala de Cirugía | Unidad de anestesia básica con monitor de signos vitales transoperatorio | 1 |
| 169 | Tococirugía | Consultorio de Valoración | Unidad de ultrasonografía de uso general o unidad para ultrasonografía doppler color básico | 1 |
| 170 | Tococirugía | Trabajo de Parto | Unidad portátil para ultrasonografía doppler color o ultrasonido portátil | 1 |
| 171 | Tococirugía | Sala de Ginecobstetricia de Alto Riesgo | Unidad portátil para ultrasonografía doppler color o ultrasonido portátil | 1 |
| 172 | Tococirugía | Guarda de Equipo portátil y Cardiotocografo | Unidad portátil para ultrasonografía doppler color o ultrasonido portátil | 1 |
| 173 | Unidad de Cuidados Intensivos | Sala de Cuidados Intensivos Neonatales | Cuna de calor radiante con fototerapia | 8 |
| 174 | Unidad de Cuidados Intensivos Adultos Neonatos | Central de Enfermería | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 1 |
| 175 | Unidad de Cuidados Intensivos Adultos y Pediátricos | Central de Enfermería | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 1 |
| 176 | Unidad de Cuidados Intensivos Adultos y Pediátricos | Central de Enfermeras | Central de monitoreo para múltiples camas | 1 |
| 177 | Unidad de Cuidados Intensivos Adultos y Pediátricos | Guarda de Equipo | Unidad portátil para ultrasonografía doppler color o ultrasonido portátil | 1 |
| 178 | Unidad de Cuidados Intensivos Adultos y Pediátricos | Guarda de Equipo | Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrico | 2 |
| 179 | Unidad de Cuidados Intensivos Adultos y Pediátricos | Guarda de Equipo | Ventilador de traslado pediátrico adulto | 2 |
| 180 | Unidad de Cuidados Intensivos Adultos y Pediátricos | Sala de Cuidados Intensivos Pediátricos Adultos | Ventilador volumétrico neonatal pediátrico adulto | 6 |
| 181 | Unidad de Cuidados Intensivos Adultos y Pediátricos | Guarda de Equipo | Marcapasos Cardiaco Temporal Bipolar | 2 |
| 182 | Unidad de Cuidados Intensivos Neonatos | Central de Enfermeras | Central de monitoreo para múltiples camas | 1 |
| 183 | Unidad de Cuidados Intensivos Neonatos | Lavado y Preparación de Equipos | Unidad de secado para equipo de inhaloterapia | 1 |
| 184 | Unidad de Cuidados Intensivos Neonatos | Guarda de Equipo | Unidad portátil para ultrasonografía doppler color o ultrasonido portátil | 1 |
| 185 | Unidad de Cuidados Intensivos Neonatos | Sala de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales | Ventilador de volumen para traslado neonatal | 4 |
| 186 | Urgencias | Área de Estabilización (Choque) | Cama camilla radiotransparente | 2 |
| 187 | Unidad de Cuidados Intensivos Neonatos | Sala de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales | Ventilador volumétrico neonatal pediátrico adulto | 8 |
| 188 | Unidad de Cuidados Intensivos Neonatos | Guarda de ventiladores (Inhaloterapia) | Ventilador adulto pediátrico neonatal | 2 |
| 189 | Unidad de Cuidados Intensivos Neonatos | Lavado y Preparación de Equipos | Esterilizador de vapor autogenerado de mesa de 80lt | 1 |
| 190 | Unidad de Cuidados Intensivos Neonatos | Guarda de ventiladores (Inhaloterapia) | Ventilador alta frecuencia oscilatoria pediátrica neonatal | 2 |
| 191 | Urgencias | Trabajo de Enfermeras (Observación Intermedia) | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 1 |
| 192 | Urgencias | Área de Estabilización (Choque) | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 2 |
| 193 | Urgencias | Central de Enfermeras (Observación Adultos) | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 2 |
| 194 | Urgencias | Central de Enfermeras (Observación Menores) | Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilación-monitor-marcapaso | 1 |
| 195 | Urgencias | Trabajo de Enfermeras (Observación Intermedia) | Electrocardiógrafo multicanal con interpretación | 1 |
| 196 | Urgencias | Área de Estabilización (Choque) | Electrocardiógrafo multicanal con interpretación | 2 |
| 197 | Urgencias | Central de Enfermeras (Observación Adultos) | Electrocardiógrafo multicanal con interpretación | 1 |
| 198 | Urgencias | Central de Enfermeras (Observación Menores) | Electrocardiógrafo multicanal con interpretación | 1 |
| 199 | Urgencias | Área de Estabilización (Choque) | Marcapasos temporal bipolar | 2 |
| 200 | Urgencias | Observación Menores | Monitor de signos vitales intermedio | 8 |
| 201 | Urgencias | Observación intermedia | Monitor de signos vitales básico | 8 |
| 202 | Urgencias | Guarda de Equipo | Monitor de signos vitales de traslado | 4 |
| 203 | Urgencias | Observación Adultos | Monitor de signos vitales intermedio | 20 |
| 204 | Urgencias | Observación Adultos Aislados | Monitor de signos vitales intermedio | 2 |
| 205 | Urgencias | Observación Menores Aislados | Monitor de signos vitales intermedio | 1 |
| 206 | Urgencias | Área de Estabilización (Choque) | Monitor de signos vitales intermedio | 2 |
| 207 | Urgencias | Guarda de Rayos x Portátil | Unidad portátil para ultrasonografía doppler color o ultrasonido portátil | 1 |
| 208 | Urgencias | Guarda de rayos “x” portátil | Unidad radiológica portátil (digital) | 1 |
| 209 | Unidad de Cuidados Intensivos Neonatos (Inhaloterapia) | Guarda de ventiladores (Inhaloterapia) | Espirómetro Wright | 1 |
| 210 | Diálisis peritoneal | Área de tratamiento de diálisis | Cama Clínica Hospitalaria | 6 |