# APÉNDICE A

HOSPITAL DE 260 CAMAS, GARCÍA, NUEVO LEÓN

ESPECIALIDADES, SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, Y SERVICIOS DE APOYO MÉDICO

El apéndice de este Anexo es una orientación de los requisitos de servicios y equipamiento deseables conforme a lo que indican los protocolos y guías diagnóstico-terapéuticas internacionales y normatividad Institucional y en México.

No necesita ser una lista exhaustiva, pero es importante que contenga los procedimientos que están ligados al uso de equipo o instrumental para auxiliares diagnósticos o de tratamiento.

| Especialidad | Padecimientos | Servicios diagnóstico-terapéuticos |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Clínicos | Quirúrgicos |
| Medicina Interna |  |  |  |
|  | Trastornos metabólicos Minerales (Calcio, fósforo, hierro, etc.) Glandular: Páncreas, hígado, riñón etc. Padecimientos geriátricos Alteraciones de la nutrición Obesidad mórbida Desnutrición crónica Bulimia, anorexia Trastornos geriátricos De la conciencia (demencia senil) | Laboratorio clínico, metabólico, inmunológico, etc. Radiografía simple y contrastada Electrocardiogramas y electroencefalogramas Tomografía computarizada Resonancia magnética | No |

| Especialidad | Padecimientos | Servicios diagnóstico-terapéuticos |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Clínicos | Quirúrgicos |
|  | De la motricidad (artritis degenerativa) |  |  |
|  | Enfermedades tiroideas Nódulo Tiroideo Obesidad secundaria Hipotiroidismo congénito e hipotiroidismo refractario Hipertiroidismo | Laboratorio: pruebas de funcionamiento tiroideo, tamiz metabólico ampliado Tomografía computarizada, ultrasonido doppler | No |
|  | Enfermedades de la glándula suprarrenal Metabolismo de Calcio Síndrome Poliúrico | Laboratorio: Pruebas hormonales Radiografía de retroperitoneales Tomografía computarizada | No |
|  | Enfermedades neurológicas Tumores Epilepsia Evento vascular cerebral Traumatismos cráneo encefálicos | Laboratorio: Pruebas de laboratorio clínico Marcadores tumorales Niveles séricos de medicamentos anticomiciales Placas simples Tomografía Resonancia Electroencefalograma Electromiografía con potenciales evocados |  |
|  | Enfermedades del páncreas Diabetes tipo I y Tipo II Diabetes mellitus con descontrol agudo Diabetes mellitus de difícil control Hipoglucemia persistente | Laboratorio: Pruebas hormonales Laboratorio clínico (glucemia, tolerancia a la glucosa, hemoglobina glucosilada) Pruebas inmunológicas (anti-islote, anti-insulina) | No |

| Especialidad | Padecimientos | Servicios diagnóstico-terapéuticos |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Clínicos | Quirúrgicos |
|  | Síndrome de resistencia a la insulina | Radiografía de cráneo Tomografía computarizada |  |
|  | Patología de esófago y estomago Enfermedad acido péptica Reflujo gastroesofágico Ingestión de cáusticos | Estudios radiológicos contrastados Manometría Ph-metría Endoscopia diagnóstica Tomografía computarizada | Endoscopia terapéutica |
|  | Patología de hígado y páncreas Hepatitis viral crónica B y C Cirrosis biliar primaria Pancreatitis | Panel viral Endoscopia Carga viral Tomografía computarizada CPRE diagnóstica | CPRE terapéutica Biopsia hepática |
|  | Infectología VIH Sida Tuberculosis Fiebre en estudio | Prueba de membrana rápida ELISA Western-blot PCR Baciloscopias Carga viral CD3 CD4 CD8 Cultivos gram + y – Mycobactérias VDRL Reacciones febriles |  |
|  | Reumatología Enfermedades del tejido conjuntivo | Pruebas inmunológicas (anti DNA anti SM anticuerpos anticitrulinados...) Ultrasonido de tendones Resonancia magnética Tomografía | Biopsia de glándula salival |
|  | Hematología Discrasias sanguíneas | Perfil de hierro Inmunohistoquímica | Aspirado de médula ósea Biopsias |

| Especialidad | Padecimientos | Servicios diagnóstico-terapéuticos |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Clínicos | Quirúrgicos |
|  | Leucemias Anemias |  |  |
|  | Oncología Cáncer | Marcadores tumorales Anatomía patológica Inmunohistoquímica Centro de mezclas Placas simples Tomografía Resonancia magnética | Biopsias |
| Cirugía General |  |  |  |
|  | Patología esofágica: Acalasia Enfermedad por reflujo gastro- esofágico Hernia hiatal | Radiografía de tórax y abdomen Endoscopia Tomografía computarizada | Plastias de Esófago |
|  | Patología gástrica Enfermedad ácido-péptica complicada | Laboratorio: Biometría hemática, pruebas de coagulación Serie gastroesofágica Endoscopia Tomografía computarizada | Funduplicatura laparoscópica Enteroscopía |
|  | Patología de vías biliares Colecistitis crónica litiásica Colédocolitiasis | Laboratorio: Biometría hemática, pruebas de funcionamiento hepático Radiografía de abdomen Endoscopia Tomografía computarizada | Procedimientos endoscópicos y quirúrgicos de vías biliares Litotricia mecánica o electrohidráulica Colecistectomía laparoscópica |
|  | Patología intestinal Apendicitis Aguda. Hernioplastías. Resección intestinal Abdomen agudo Diverticulitis | Laboratorio: Biometría hemática. Radiografía de abdomen Laparoscopia diagnóstica Tomografía computarizada Ultrasonido | Resección intestinal laparoscópica Apendicetomía laparoscópica Suprarrenalectomía laparoscópica |

|  | Patología de colon y recto Divertículosis Enfermedad hemorroidal Fistula ano rectal Pólipos | Laboratorio: Biometría hemática, pruebas de coagulación, etc. Radiografía de abdomen simple y contrastada Colonoscopia diagnóstica Tomografía computarizada | Cirugía funcional de colon y recto Colonoscopia terapéutica Biopsias |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cirugía Maxilofacial Fracturas de Lefort Labio y paladar Hendido | Ortopantomografo |  |
|  | Cirugía Plástica y Reconstructiva Labio y paladar Hendido |  |  |
|  | Angiología |  |  |
| Oftalmología |  |  |  |
|  | Padecimientos de refracción Padecimientos de la cornea Glaucoma Retinopatías Cataratas Traumatismos oculares | Campimetría Ultrasonido ocular | Laserterapia (exímeros, argón) Cirugía de Vítreo (Vitrectomia) Oculoplàstica (Cirugía Orbitas y Anexo) Cirugía de Cataratas (FACO) de Incisión Pequeña Ambulatoria Cirugía de retina (Retinopexia) Cirugía laser Faco |
| Urología |  |  |  |
|  |  |  | Ultrasonido urológico. Uro dinamia. Litotriptor extracorpóreo. |
| Otorrinolaringología |  |  |  |
|  | Malformaciones congénitas Sordera Trastornos del lenguaje Trastornos del equilibrio | Clínicas de: Sordera, Nervio facial, Vértigo. Gabinete Otoneurológico: Potenciales evocados, emisiones otoacústicas, electrococleografía y silla de Torsión. |  |

|  |  | Exploración vestibular. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Neurología y Neurocirugía |  |  |  |
|  | Epilepsia de difícil control Enfermedad de Parkinson Guilliain Barre Neuropatías Demencia Absceso cerebral Patología primaria de columna | Laboratorio: cultivos Potenciales evocados Biopsias Resonancia magnética | Biopsias con esterotaxia Derivaciones ventrículo peritoneal Drenajes Aplicación de clamps Punción lumbar Cirugía de columna |
|  | Enfermedades vasculares cerebrales hemorrágicas Infarto cerebral aterotrombótico Infarto cerebral embólico Hemorragia subaracnoidea (tratamiento) | Tomografía axial computarizada | No |
| Traumatología y Ortopedia |  |  |  |
|  | Lesiones traumáticas de columna Hernia Discopatias Escoliosis Traumatismos Gonartrosis | Miografías Endoscopias Tomografía computarizada Resonancia | Fijación Anterior de Columna con Placas Fijación Posterior de Columnas Cervical con Placa Abordaje Endoscopio de Lesiones Torácicas Fijación Transpedicular de Columna Lumbar Artroscopia |
|  | Lesiones de extremidades superiores | Artroscopia Alargamientos óseos Tomografía computarizada | Reducción de fracturas Cirugía endoscópica |
|  | Lesiones de extremidades inferiores Luxación | Artroscopia Alargamientos óseos Tomografía computarizada | Cirugía de Invasión Mínima patología del pie, antepié, dedos (dedos en garra, deformidades anatómicas del pie) |
| Ginecología y Obstetricia |  |  |  |

|  | Alteraciones hormonales Miomatosis Uterina Control del embarazo. Atención del parto. Neoplasia intraepitelial cervical | Perfil hormonal Colposcopia Criocirugía Electrocirugía Ultrasonido Tomografía computarizada | Resección quirúrgica |
| --- | --- | --- | --- |
| Pediatría |  |  |  |
|  | Enfermedades exantemáticas Asma bronquial Traumatismos Intoxicaciones y alergias Padecimientos en el Área de Neonatología Nutrición y Gastroenterología, Infecciosos Metabólicos | Laboratorio clínico, metabólico, inmunológico, etc. Citología nasal Radiografía simple Electrocardiogramas Tomografía computarizada Radiografía de tórax Pruebas de funcionamiento respiratorio | No |
| Unidad de Cuidados Intensivos |  |  |  |
| Terapia Intensiva Adultos | Trastornos Metabólicos. Síndromes de Dificultad Respiratoria. Eclampsia. Trastornos Neurovegetativos. Traumatismo Craneoencefálico Severo. | Laboratorio clínico, metabólico, inmunológico, etc. Radiografía simple Electrocardiogramas Tomografía computarizada Radiografía de tórax Pruebas de funcionamiento respiratorio. Endoscopías. | Prisma o máquina de terapia de reemplazo renal Nutrición parenteral |
| Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales |  |  |  |
| Terapia Intensiva Neonatal | Trastornos metabólicos Insuficiencia Respiratoria Síndrome de dificultad Respiratoria del Recién Nacido. | Laboratorio clínico, metabólico, inmunológico, etc. Gasometría Radiografía simple Electrocardiogramas | Instrumental de apoyo cardio y neuro-vascular Monitores de registros gráficos y presiones endocavitarias con memoria |

|  | Atención del Recién Nacido Prematuro. Sépsis del Recién Nacido. | Radiografía de tórax Ultrasonido transfontaneral | Ventiladores multimodales pasivo Equipo de rayos X portátil Carro rojo para RCP Camas especiales de múltiples posiciones, antiescaras además de camilla de transporte Consolas con conexiones y aditamentos para apoyo vital Equipo de informática y telecomunicaciones |
| --- | --- | --- | --- |

# Servicios de diagnóstico y tratamiento críticos

| Especialidad | Servicios que apoya | Procedimientos |  | Equipo e Instalaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diagnósticos | Terapéuticos |  |
| Terapia Intensiva Neonatal. Crecimiento y Desarrollo | Obstetricia de alto riesgo Admisión continua | X | X | Instrumental de apoyo cardio y neuro-vascular Monitores de registros gráficos y presiones endocavitarias con memoria Ventiladores multimodales pasivo Equipo de rayos X portátil Carro rojo para RCP Incubadoras especiales de múltiples posiciones, antiescaras además de camilla de transporte. Consolas con conexiones y aditamentos para apoyo vital Equipo de informática y telecomunicaciones |

| Especialidad | Servicios que apoya | Procedimientos |  | Equipo e Instalaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diagnósticos | Terapéuticos |  |
| Terapia Intensiva Adultos Pediátricos |  |  |  |  |

Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento

| Especialidad | Servicios que apoya | Procedimientos |  | Equipo e Instalaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diagnósticos | Terapéuticos |  |
| Imagenología | Todos | X | X | Equipo digital para: Radiografías simples Tomografía Resonancia magnética Mastografía Ultrasonido Ultrasonido doppler Ecocardiógrafo Fluoroscopia Equipo de informática y telecomunicaciones |
| Área de interpretación y post-procesamiento digital | Todos | X |  | Administrador de imágenes digitales Archivo digital Pantallas de visualización Equipo de informática y telecomunicaciones |
| Gabinetes auxiliares | Todos | X |  | Cardiovascular: Electrocardiograma |

| Especialidad | Servicios que apoya | Procedimientos |  | Equipo e Instalaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diagnósticos | Terapéuticos |  |
|  | Con énfasis en los servicios de cardiológicos interna, neurológicos, obstetricia y otorrinolaringología |  |  | Ecocardiograma Pruebas de esfuerzo Holter Mapa de hipertensión Neurología: Electroencefalograma Potenciales evocados Neumología Espirometría Fisiología pulmonar Pruebas respiratorias Equipo de informática y telecomunicaciones Ginecología: Ultrasonido Mastografía Colposcopias y Displasias |
| Endoscopia | Gastroenterología Urología Obstetricia Neumología Medicina Interna | X | X | Sala de procedimientos Sistema central de video Monitor grado medio Fuente de luz, disco duro, impresora y sistema de documentación Videoendoscopios altos, bajos, digestivos, respiratorios, urológicos, ginecológicos Endoscopia Digestivo bajo Broncoscopía Uroendoscopía Máquina de anestesia básica |

| Especialidad | Servicios que apoya | Procedimientos |  | Equipo e Instalaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diagnósticos | Terapéuticos |  |
|  |  |  |  | Carro rojo Equipo de informática y telecomunicaciones Pantallas de visualización |
| Laboratorio clínico | Todos | X |  | Equipos automatizados para: Análisis clínicos: Biometría hemática, pruebas de coagulación, pruebas de funcionamiento hepático, examen general de orina. Bacteriología, parasitología y micología. Pruebas especiales Áreas críticas: Gasometría, bioquímicas sanguíneas Instalaciones eléctricas, hidráulicas y de gas combustible. Equipo de informática y telecomunicaciones |
| Anatomía patológica | Todos | X |  | Equipo para autopsias (instrumental, mobiliaria, etc.) Congeladores o cámaras de refrigeración Microscopios mecánicos y electrónicos para análisis histopatológicos. Procesador de tejidos automáticos Microscopio de cabezas múltiples Micrótomo Refrigeradores de doble gaveta Microscopio especular Equipo de informática y telecomunicaciones |
| Urgencias Pediátricas, Adultos y Ginecológicas | Todos | X | X | Equipamiento y mobiliario para estancias transitorias Carros rojos para RCP con marcapasos percutáneos Electrocardiogramas Incubadora de traslado Cunas de calor radiante Monitores. Ventiladores. |

| Especialidad | Servicios que apoya | Procedimientos |  | Equipo e Instalaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diagnósticos | Terapéuticos |  |
|  |  |  |  | Ventiladores de traslado Bombas de infusión Lámpara quirúrgica en cuarto de choque. Equipo de informática y telecomunicaciones Ultrasonido portátil |
| Unidad Quirúrgica (quirófanos) | Todos los servicios que requieren de cirugía mayor | X | X | Instalaciones, equipamiento, mobiliario e instrumental quirúrgico según el perfil de cada servicio, además de: Videoscopios, monitores, ventiladores, Doppler Transoperatoria, Rx Portátil. Arco en C Craneotomía |
| Cirugía ambulatoria |  |  |  |  |
| Inhaloterapia | Todos |  | X | Ventiladores Equipo para terapia ventilatoria móvil Equipo de informática y telecomunicaciones |
| Epidemiologia | Todos | x |  | Red Fría |
| CEYE | Todos |  | X | Lavadoras ultrasónicas Esterilizadores Lupas con luz para área de inspección Lavadoras des contaminadoras Secadora |