APÉNDICE F

HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN LISTADO DE CONSUMIBLES MÍNIMO INDISPENSABLE

| Continuidad | Equipo | Consumibles |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aspirador ultrasónico | Paquete para aspirador (mangueras de silicón, protectores de punta, puntas) |
| 2 | Aspirador ultrasónico | Juego completo de piezas de mano esterilizables a vapor rectas |
| 3 | Aspirador ultrasónico | Juego completo de piezas de mano esterilizables a vapor anguladas |
| 4 | Aspirador ultrasónico | Botellas de recolección graduadas |
| 5 | Broncoscopio flexible de fibra óptica | Cepillos para citología y para limpieza de canal |
| 6 | Broncoscopio flexible de fibra óptica | Boquilla |
| 7 | Carro rojo con equipo completo de reanimación con desfibrilador monitor y marcapasos | Electrodos desechables para monitoreo de ECG adulto/pediátrico/neonatal |
| 8 | Carro rojo con equipo completo de reanimación con desfibrilador monitor y marcapasos | Electrodos auto adheribles para marcapaso transcutáneo |

| 9 | Carro rojo con equipo completo de reanimación con desfibrilador monitor y marcapasos | Mascarillas transparentes reusables (adulto, adulto/adolescente, preescolar y recién nacido) esterilizable en autoclave, desarmables para limpieza y esterilización |
| --- | --- | --- |
| 10 | Carro rojo con equipo completo de reanimación con desfibrilador monitor y marcapasos | Sellos de garantía: de plástico, desechables con número de serie para su control |
| 11 | Carro rojo con equipo completo de reanimación con desfibrilador monitor y marcapasos | Conectores para paciente y oxígeno |
| 12 | Carro rojo con equipo completo de reanimación con desfibrilador monitor y marcapasos | Cable paciente para ECG |
| 13 | Carro rojo con equipo completo de reanimación con desfibrilador monitor y marcapasos | Cable para los electrodos de marcapaso para adulto y pediátrico |
| 14 | Carro rojo con equipo completo de reanimación con desfibrilador monitor y marcapasos | Sensores para saturación de oxígeno: de dedo para aplicación adulto/pediátrico y multisitio neonatal, reusable |
| 15 | Central de monitoreo | Cable paciente para ECG |
| 16 | Central de monitoreo | Electrodos desechables para monitoreo de ECG adulto/pediátrico/neonatal |
| 17 | Central de monitoreo | Sensores neonatal y adulto multisitio reutilizable, sensores de dedo |
| 18 | Central de monitoreo | Brazalete adulto reutilizable con tubo y conector |

| 19 | Central de monitoreo | Sensor de temperatura reutilizable o desechable |
| --- | --- | --- |
| 20 | Central de monitoreo | Sensor de capnografía por tecnología mainstream reutilizable |
| 21 | Central de monitoreo | Adaptadores endotraqueales para tecnología mainstream |
| 22 | Central de monitoreo | Trampas de humedad desechables reutilizables para pacientes intubados |
| 23 | Central de monitoreo | Líneas de muestra desechables |
| 24 | Central de monitoreo | Puntas nasales desechables |
| 25 | Cistouretroscopio | Electrodos |
| 26 | Cistouretroscopio | Asas |
| 27 | Cuna de calor radiante | Sensores de piel, reutilizables |
| 28 | Cuna de calor radiante | Parches reflejantes para sostener el sensor |
| 29 | Cuna de calor radiante | Cable paciente para ECG |
| 30 | Cuna de calor radiante | Sensores reutilizables para oximetría de pulso, tamaño neonatal |

| 31 | Cuna de calor radiante | Electrodos desechables para monitoreo de ECG neonatal |
| --- | --- | --- |
| 32 | Cuna de calor radiante con fototerapia | Sensores de piel, desechables y reutilizables |
| 33 | Cuna de calor radiante con fototerapia | Cable paciente para ECG |
| 34 | Cuna de calor radiante con fototerapia | Sensores reutilizables para oximetría de pulso, tamaño neonatal |
| 35 | Cuna de calor radiante con fototerapia | Parches reflejantes para sostener el sensor |
| 36 | Cuna de calor radiante con fototerapia | Electrodos desechables para monitoreo de ECG neonatal |
| 37 | Ecocardiógrafo bidimensional doppler color adultos, pediátricos y neonatos. | Protector bucal desechable |
| 38 | Ecocardiógrafo bidimensional doppler color adultos, pediátricos y neonatos. | Película para impresora en seco |
| 39 | Electrocardiógrafo multicanal con interpretación | Cable paciente para ECG |

| 40 | Electrocardiógrafo multicanal con interpretación | Electrodos precordiales y de extremidades reusables o desechables |
| --- | --- | --- |
| 41 | Electrocardiógrafo, 12 derivaciones, multicanal | Cable paciente para ECG |
| 42 | Electrocardiógrafo, 12 derivaciones, multicanal | Electrodos desechables para monitoreo de ECG adulto/pediátrico/neonatal |
| 43 | Electroencefalógrafo de 32 canales con sistema de adquisición | Electrodos |
| 44 | Electromiografía de cuatro canales no invasivo con potenciales evocados, somatosensoriales, visuales y auditivos | Sensor reusable o desechable de temperatura de piel |
| 45 | Electromiografía de cuatro canales no invasivo con potenciales evocados, somatosensoriales, visuales y auditivos | Estimulador de corriente con punta de estimulación |
| 46 | Electromiografía de cuatro canales no invasivo con potenciales evocados, somatosensoriales, visuales y auditivos | Electrodos |
| 47 | Electromotor para cirugía | Hojas para sierras oscilantes y recíprocas. |
| 48 | Electromotor para cirugía | Piezas de mano |
| 49 | Electromotor para cirugía | Micro sierras |
| 50 | Electromotor para cirugía | Brocas |
| 51 | Electromotor para cirugía | Agujas Kirschner |

| 52 | Electromotor para cirugía | Fresas |
| --- | --- | --- |
| 53 | Electromotor para cirugía | Hojas para dermatomo |
| 54 | Electromotor para cirugía | Hojas para mucotomo |
| 55 | Equipo de artroscopia | Ganchos |
| 56 | Equipo de artroscopia | Pinzas |
| 57 | Equipo de artroscopia | Juegos de brocas |
| 58 | Equipo de artroscopia | Sistema de separación de menisco |
| 59 | Equipo de artroscopia | Tijeras |
| 60 | Equipo de artroscopia | Menisectomos |
| 61 | Equipo de artroscopia | Cuchillos |
| 62 | Equipo de artroscopia | Curetas |
| 63 | Equipo de artroscopia | Escofinas |
| 64 | Equipo de artroscopia | Mangos |
| 65 | Equipo de artroscopia | Guías |
| 66 | Equipo de artroscopia | Cánulas |
| 67 | Equipo de artroscopia | Cucharillas |
| 68 | Equipo de artroscopia | Dilatadores |
| 69 | Equipo de artroscopia | Bisturíes |
| 70 | Equipo de artroscopia | Sistemas de reparación |
| 71 | Equipo de artroscopia | Trefinas |
| 72 | Equipo de artroscopia | Equipos de irrigación |
| 73 | Equipo para laparoscopia | Trocares |
| 74 | Equipo para laparoscopia | Sellos o reductor para trocar |
| 75 | Equipo para laparoscopia | Agujas |
| 76 | Equipo para laparoscopia | Tijeras |
| 77 | Equipo para laparoscopia | Pinzas |
| 78 | Equipo para laparoscopia | Ganchos |
| 79 | Equipo para laparoscopia | Disectores |

| 80 | Equipo para laparoscopia | Clips |
| --- | --- | --- |
| 81 | Equipo para laparoscopia | Aplicadores de Clips |
| 82 | Equipo para laparoscopia | Catéteres |
| 83 | Equipo para laparoscopia | Tubos de plástico no colapsarles |
| 84 | Equipo para laparoscopia | Cable para conexión con equipo de electrocoagulación |
| 85 | Equipo para laparoscopia | Cánulas |
| 86 | Esterilizador de baja temperatura a través de plasma de peróxido de hidrógeno | Indicador biológico |
| 87 | Esterilizador de baja temperatura a través de plasma de peróxido de hidrógeno | Indicador químico |
| 88 | Esterilizador de baja temperatura a través de plasma de peróxido de hidrógeno | Cinta testigo |
| 89 | Esterilizador de baja temperatura a través de plasma de peróxido de hidrógeno | Hojas de polipropileno expandido |

| 90 | Esterilizador de baja temperatura a través de plasma de peróxido de hidrógeno | Bolsas para empaque |
| --- | --- | --- |
| 91 | Esterilizador de baja temperatura a través de plasma de peróxido de hidrógeno | Cinta para impresora |
| 92 | Esterilizador de baja temperatura a través de plasma de peróxido de hidrógeno | Casetes de peróxido de hidrógeno |
| 93 | Esterilizador de baja temperatura a través de plasma de peróxido de hidrógeno | Adaptadores para difusores |
| 94 | Esterilizador de baja temperatura a través de plasma de peróxido de hidrógeno | Difusores |
| 95 | Esterilizador de baja temperatura a través de plasma de peróxido de hidrógeno | Rollo de plástico polimerizado |
| 96 | Esterilizador de vapor autogenerado de mesa de 80lt | Cinta testigo |

| 97 | Esterilizador de vapor autogenerado de mesa de 80lt | Indicador biológico |
| --- | --- | --- |
| 98 | Esterilizador de vapor autogenerado de mesa de 80lt | Indicador químico |
| 99 | Esterilizador de vapor autogenerado de mesa de 80lt | Bolsa para esterilizar en vapor |
| 100 | Esterilizadora de alta temperatura de vapor directo de doble puerta | Indicador químico |
| 101 | Esterilizadora de alta temperatura de vapor directo de doble puerta | Indicador biológico |
| 102 | Esterilizadora de alta temperatura de vapor directo de doble puerta | Cinta testigo |
| 103 | Esterilizadora de alta temperatura de vapor directo de doble puerta | Bolsa para esterilizar en vapor |
| 104 | Esterilizadora de vapor directo mediana | Indicador químico |
| 105 | Esterilizadora de vapor directo mediana | Cinta testigo |

| 106 | Esterilizadora de vapor directo mediana | Bolsa para esterilizar en vapor |
| --- | --- | --- |
| 107 | Fotocoagulador integral para retina, estado sólido | Endosondas |
| 108 | Gasómetro | Ampolleta para verificación de valores altos y bajos del sistema que validan los resultados |
| 109 | Gasómetro | Adaptador de muestreo aislado |
| 110 | Gasómetro | Cartucho que contiene sensores, soluciones de calibración, lavado y depósito de desecho |
| 111 | Gasómetro | Sistema de bombeo de sangre para muestreo automático |
| 112 | Gasómetro | Tubería para conexión del analizador con el circuito extracorpóreo, con válvula de una sola vía y conectores machos: tipo llave de tres vías |
| 113 | Histeroscopio con resectoscopio | Electrodos de corte y coagulación de vaporización y de láser |
| 114 | Histeroscopio con resectoscopio | Fórceps para biopsia y de atrapamiento |
| 115 | Histeroscopio con resectoscopio | Catéteres para canulación intratubaria |
| 116 | Histeroscopio con resectoscopio | Tijeras para histeroscopio |

| 117 | Histeroscopio con resectoscopio | Cepillos para citología y para limpieza de canal |
| --- | --- | --- |
| 118 | Impresora de películas radiográficas en seco | Película para impresora en seco |
| 119 | Incubadora de traslado | Sensor reusable o desechable de temperatura de piel |
| 120 | Incubadora de traslado | Parches reflejantes para sostener el sensor |
| 121 | Incubadora de traslado | Filtro de aire |
| 122 | Incubadora de traslado con monitor | Sensor reusable o desechable de temperatura de piel |
| 123 | Incubadora de traslado con monitor | Parches reflejantes para sostener el sensor |
| 124 | Incubadora de traslado con monitor | Filtro de aire |
| 125 | Incubadora de traslado con monitor | Electrodos neonatales desechable para ECG |
| 126 | Incubadora para controles biológicos de esterilización con vapor | Caja de pruebas testigo biológicas |
| 127 | Incubadora para cuidados generales | Parches reflejantes para sostener el sensor |

| 128 | Incubadora para cuidados generales | Sensor reusable o desechable de temperatura de piel |
| --- | --- | --- |
| 129 | Incubadora para cuidados generales | Mangas para portillos |
| 130 | Incubadora para cuidados generales | Filtro de aire |
| 131 | Incubadora para cuidados generales | Filtro de oxígeno. |
| 132 | Láser quirúrgico de bióxido de carbono | Lentes de protección |
| 133 | Láser quirúrgico de bióxido de carbono | Filtro para bacterias en compresor de aire ambiental |
| 134 | Láser quirúrgico de bióxido de carbono | Filtros para el evacuador de humo tipos HEPA y ULPA |
| 135 | Láser quirúrgico de bióxido de carbono | Reductor de 6 a 22 mm |
| 136 | Láser quirúrgico de holmio | Fibras ópticas reusables y/o desechables |
| 137 | Láser quirúrgico neodynium-yag | Reductor de 6 a 22 mm |
| 138 | Láser quirúrgico neodynium-yag | Juego de folios para el ojo de ejercicio |

| 139 | Láser quirúrgico neodynium-yag | Juego de lentes para el ojo de ejercicio |
| --- | --- | --- |
| 140 | Láser quirúrgico neodynium-yag | Filtro para bacterias en compresor de aire ambiental |
| 141 | Lavadora de equipo de inhaloterápia | Jabón líquido o en polvo. |
| 142 | Lavadora ultrasónica | Detergentes enzimáticos bajos en espuma |
| 143 | Mastógrafo, digital de campo completo | Película para impresora en seco |
| 144 | Mastógrafo, digital de campo completo | Pistola y agujas para biopsia |
| 145 | Monitor de signos vitales básico | Electrodos desechables para monitoreo de ECG adulto/pediátrico/neonatal |
| 146 | Monitor de signos vitales básico | Sensor tipo dedal reutilizable para oximetría de pulso |
| 147 | Monitor de signos vitales básico | Sensores reutilizables de temperatura de la piel o superficie, adulto y pediátrico |
| 148 | Monitor de signos vitales básico | Brazalete para medición de la presión no invasiva, adulto y pediátrico |
| 149 | Monitor de signos vitales básico | Conector y tubo para los brazaletes |

| 150 | Monitor de signos vitales básico | Cable paciente para ECG |
| --- | --- | --- |
| 151 | Monitor de signos vitales básico | Domos para transductor de presión |
| 152 | Monitor de signos vitales de traslado | Electrodos desechables para monitoreo de ECG adulto/pediátrico/neonatal |
| 153 | Monitor de signos vitales de traslado | Sensor tipo dedal reutilizable para oximetría de pulso |
| 154 | Monitor de signos vitales de traslado | Sensores reutilizables de temperatura de la piel o superficie, adulto y pediátrico |
| 155 | Monitor de signos vitales de traslado | Brazalete para medición de la presión no invasiva, adulto y pediátrico |
| 156 | Monitor de signos vitales de traslado | Conector y tubo para los brazaletes |
| 157 | Monitor de signos vitales de traslado | Cable paciente para ECG |
| 158 | Monitor de signos vitales de traslado | Adaptador a conexión eléctrica de ambulancia |
| 159 | Monitor de signos vitales de traslado | Domos para transductor de presión |

| 160 | Monitor de signos vitales intermedio | Electrodos desechables para monitoreo de ECG adulto/pediátrico/neonatal |
| --- | --- | --- |
| 161 | Monitor de signos vitales intermedio | Sensor tipo dedal reutilizable para oximetría de pulso |
| 162 | Monitor de signos vitales intermedio | Sensores reutilizables de temperatura de la piel o superficie, adulto y pediátrico |
| 163 | Monitor de signos vitales intermedio | Brazalete para medición de la presión no invasiva, adulto y pediátrico |
| 164 | Monitor de signos vitales intermedio | Conector y tubo para los brazaletes |
| 165 | Monitor de signos vitales intermedio | Cable paciente para ECG |
| 166 | Monitor de signos vitales intermedio | Domos para transductor de presión |
| 167 | Monitor de signos vitales intermedio | Sensor CO2 reusable y adaptador de vía aérea |
| 168 | Nefrofibroscopio con torre | Electrodos de corte y coagulación de vaporización y de láser |

| 169 | Nefrofibroscopio con torre | Cepillos para citología y para limpieza de canal |
| --- | --- | --- |
| 170 | Panendofibroscopio | Fórceps para biopsia y de atrapamiento |
| 171 | Panendofibroscopio | Cepillos para citología y para limpieza de canal |
| 172 | Panendofibroscopio | Asa de polipectomia o polipotomo |
| 173 | Resectoscopio adultos | Electrodos de corte y coagulación de vaporización y de láser |
| 174 | Resectoscopio adultos | Curetas |
| 175 | Resectoscopio adultos | Asas de corte |
| 176 | Resectoscopio pediátrico | Electrodos de corte y coagulación de vaporización y de láser |
| 177 | Resectoscopio pediátrico | Curetas |
| 178 | Resectoscopio pediátrico | Asas de corte |
| 179 | Sistema automatizado para diálisis peritoneal de ocho espigas | Conexión múltiple para 11 bolsas de solución para diálisis |
| 180 | Sistema automatizado para diálisis peritoneal de ocho espigas | Bolsas para drenaje de la cicladora |
| 181 | Sistema automatizado para diálisis peritoneal de ocho espigas | Extensión para drenaje de 3.64m para ciclamora |

| 182 | Sistema automatizado para diálisis peritoneal de ocho espigas | Línea de transferencia mínimo de ocho espigas |
| --- | --- | --- |
| 183 | Sistema automatizado para diálisis peritoneal de ocho espigas | Pinzas de sujeción desechables |
| 184 | Sistema de medición urodinámica equipo computarizado | Tubos para bombas |
| 185 | Sistema de medición urodinámica equipo computarizado | Sets de llaves y domos |
| 186 | Sistema de medición urodinámica equipo computarizado | Catéteres para medición simultánea de presión (2 vías) |
| 187 | Sistema de medición urodinámica equipo computarizado | Catéteres rectales |
| 188 | Sistema de medición urodinámica equipo computarizado | Conectores de catéteres |
| 189 | Sistema de medición urodinámica equipo computarizado | Catéteres de medición de perfil uretral de 2 lúmenes |

| 190 | Sistema de medición urodinámica equipo computarizado | Electrodos |
| --- | --- | --- |
| 191 | Sistema de monitorización fisiológica en prueba de esfuerzo de alto rendimiento | Electrodos desechables para monitoreo de ECG adulto/pediátrico |
| 192 | Sistema de monitorización fisiológica en prueba de esfuerzo de alto rendimiento | Cable de paciente de 10 puntas para pruebas de estrés |
| 193 | Sistema video para endoscopia con torre | Pinza de extracción para cuerpo extraño |
| 194 | Sistema video para endoscopia con torre | Fórceps para biopsia y de atrapamiento |
| 195 | Sistema video para endoscopia con torre | Ligador de varices esofágicas |
| 196 | Sistema video para endoscopia con torre | Cepillos para citología y para limpieza de canal |
| 197 | Sistema video para endoscopia con torre | Inyector de várices esofágicas |
| 198 | Sistema video para endoscopia con torre | Esfinterotomo triple lumen |
| 199 | Sistema video para endoscopia con torre | Cepillos para citología y para limpieza de canal |

| 200 | Sistema video para endoscopia con torre | Guías |
| --- | --- | --- |
| 201 | Sistema video para endoscopia con torre | Cánulas |
| 202 | Sistema video para endoscopia con torre | Polipotomo estándar |
| 203 | Sistema video para endoscopia con torre | Aguja e inyector de escleroterapia |
| 204 | Sistema video para endoscopia con torre | Boquillas para adulto y pediátricas desechables |
| 205 | Timpanómetro | Juego de olivas en tamaños diferentes |
| 206 | Tomógrafo | Sistema de transferencia. CD-R, DVD±R |
| 207 | Tomógrafo | Jeringas para el inyector |
| 208 | Tomógrafo | Medio de contraste y jeringas |
| 209 | Ultrasonido doppler | Agujas para biopsia |
| 210 | Unidad de anestesia alta especialidad con monitor de signos vitales transoperatorio | Electrodos y sensores |
| 211 | Unidad de anestesia alta especialidad con monitor de signos vitales transoperatorio | Para EEG electrodos tamaño adulto, pediátrico y neonato |

| 212 | Unidad de anestesia alta especialidad con monitor de signos vitales transoperatorio | Circuito de paciente adulto reusable libre de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) sensor de temperatura |
| --- | --- | --- |
| 213 | Unidad de anestesia alta especialidad con monitor de signos vitales transoperatorio | Circuito de paciente pediátrico / neonatal desechable libre de látex (incluye: adaptadores y conectores; tapones, diafragma, tubos de conexión y trampas de agua, en caso de requerirse) |
| 214 | Unidad de anestesia alta especialidad con monitor de signos vitales transoperatorio | Electrodos desechables para monitoreo de ECG adulto/pediátrico/neonatal |
| 215 | Unidad de anestesia alta especialidad con monitor de signos vitales transoperatorio | Tubos corrugados reusables y esterilizables en autoclave o desechables |
| 216 | Unidad de anestesia alta especialidad con monitor de signos vitales transoperatorio | Pieza en “y” reusable y esterilizable en autoclave o desechable |
| 217 | Unidad de anestesia alta especialidad con monitor de signos vitales transoperatorio | Codo reusable y esterilizable en autoclave o desechable. Mascarilla reusable y autoclavable o desechable, en tamaños pequeña, mediana y grande |
| 218 | Unidad de anestesia alta especialidad con monitor de signos vitales transoperatorio | Mascarillas reusables y autoclavables o desechables, en tamaños pequeña, mediana y grande |

| 219 | Unidad de anestesia alta especialidad con monitor de signos vitales transoperatorio | Bolsas de 1 lt, 2 lt y 3 lt, reusables y esterilizables en autoclave o desechables |
| --- | --- | --- |
| 220 | Unidad de anestesia alta especialidad con monitor de signos vitales transoperatorio | Circuito de reinhalación parcial, bain, semicerrado o equivalente, reusable y esterilizable en autoclave o desechable |
| 221 | Unidad de anestesia alta especialidad con monitor de signos vitales transoperatorio | Sensor de flujo |
| 222 | Unidad de anestesia alta especialidad con monitor de signos vitales transoperatorio | Cable paciente para ECG |
| 223 | Unidad de anestesia alta especialidad con monitor de signos vitales transoperatorio | Sensor de oximetría reusable para dedo |
| 224 | Unidad de anestesia alta especialidad con monitor de signos vitales transoperatorio | Sensor de oximetría reusable multisitio |
| 225 | Unidad de anestesia alta especialidad con monitor de signos vitales transoperatorio | Sensor de temperatura reusable de superficie (piel), y esofágico, y rectal |

| 226 | Unidad de anestesia alta especialidad con monitor de signos vitales transoperatorio | Brazalete para presión no invasiva: con manguera para el brazalete en tamaños neonatal, pediátrico y adulto |
| --- | --- | --- |
| 227 | Unidad de anestesia alta especialidad con monitor de signos vitales transoperatorio | Celda de oxígeno para tecnología de celda galvánica (no aplica para tecnología paramagnética) |
| 228 | Unidad de anestesia básica con monitor de signos vitales | Circuito de paciente adulto reusable libre de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) sensor de temperatura |
| 229 | Unidad de anestesia básica con monitor de signos vitales | Circuito de paciente pediátrico / neonatal desechable libre de látex (incluye: adaptadores y conectores; tapones, diafragma, tubos de conexión y trampas de agua, en caso de requerirse) |
| 230 | Unidad de anestesia básica con monitor de signos vitales | Electrodos desechables para monitoreo de ECG adulto/pediátrico/neonatal |
| 231 | Unidad de anestesia básica con monitor de signos vitales | Tubos corrugados reusables y esterilizables en autoclave o desechables |
| 232 | Unidad de anestesia básica con monitor de signos vitales | Pieza en “y” reusable y esterilizable en autoclave o desechable |

| 233 | Unidad de anestesia básica con monitor de signos vitales | Codo reusable y esterilizable en autoclave o desechable. Mascarilla reusable y autoclavable o desechable, en tamaños pequeña, mediana y grande |
| --- | --- | --- |
| 234 | Unidad de anestesia básica con monitor de signos vitales | Mascarillas reusables y autoclavables o desechables, en tamaños pequeña, mediana y Grande |
| 235 | Unidad de anestesia básica con monitor de signos vitales | Bolsas de 1 lt, 2 lt y 3 lt, reusables y esterilizables en autoclave o desechables |
| 236 | Unidad de anestesia básica con monitor de signos vitales | Circuito de reinhalación parcial, bain, semicerrado o equivalente, reusable y esterilizable en autoclave o desechable |
| 237 | Unidad de anestesia básica con monitor de signos vitales | Sensor de flujo |
| 238 | Unidad de anestesia básica con monitor de signos vitales | Cable paciente para ECG |
| 239 | Unidad de anestesia básica con monitor de signos vitales | Sensor de oximetría reusable para dedo |
| 240 | Unidad de anestesia básica con monitor de signos vitales | Sensor de oximetría reusable multisitio |
| 241 | Unidad de anestesia básica con monitor de signos vitales | Sensor de temperatura reusable de superficie (piel), y esofágico, y rectal |

| 242 | Unidad de anestesia básica con monitor de signos vitales | Brazalete para presión no invasiva: con manguera para el brazalete en tamaños neonatal, pediátrico y adulto |
| --- | --- | --- |
| 243 | Máquina de Anestesia intermedia con monitor de signos vitales transoperatorio | Electrodos y sensores |
| 244 | Máquina de Anestesia intermedia con monitor de signos vitales transoperatorio | Circuito de paciente adulto reusable libre de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) sensor de temperatura |
| 245 | Máquina de Anestesia intermedia con monitor de signos vitales transoperatorio | Circuito de paciente pediátrico / neonatal desechable libre de látex (incluye: adaptadores y conectores; tapones, diafragma, tubos de conexión y trampas de agua, en caso de requerirse) |
| 246 | Máquina de Anestesia intermedia con monitor de signos vitales transoperatorio | Tubos corrugados 32” reusables y esterilizables en autoclave o desechables |
| 247 | Máquina de Anestesia intermedia con monitor de signos vitales transoperatorio | Pieza en “Y” reusable y esterilizable en autoclave o desechable |
| 248 | Máquina de Anestesia intermedia con monitor de signos vitales transoperatorio | Codo reusable y esterilizable en autoclave o desechable. Mascarilla reusable y autoclavable o desechable, en tamaños pequeña, mediana y grande |
| 249 | Máquina de Anestesia intermedia con monitor de signos vitales transoperatorio | Bolsas de 1 lt, 2 lt y 3 lt, reusables y esterilizables en autoclave o desechables |

| 250 | Máquina de Anestesia intermedia con monitor de signos vitales transoperatorio | Circuito de reinhalación parcial, bain, semicerrado o equivalente, reusable y esterilizable en autoclave o desechable |
| --- | --- | --- |
| 251 | Máquina de Anestesia intermedia con monitor de signos vitales transoperatorio | Sensor de flujo |
| 252 | Máquina de Anestesia intermedia con monitor de signos vitales transoperatorio | Brazalete para presión no invasiva, con manguera para el brazalete en tamaños neonatal, pediátrico y adulto |
| 253 | Unidad de criocirugía | Juego de puntas |
| 254 | Unidad de criocirugía | Refrigerante |
| 255 | Unidad de electrocirugía con evacuador de humo | Placas de retorno desechables con cable de conexión |
| 256 | Unidad de electrocirugía con evacuador de humo | Lápiz monopolar desechable |
| 257 | Unidad de electrocirugía con evacuador de humo | Pinzas bipolares |
| 258 | Unidad de electrocirugía con evacuador de humo | Cable de conexión para instrumento bipolar |
| 259 | Unidad de electrocirugía con evacuador de humo | Electrodos monopolares desechables de navaja, asa, bola y aguja con longitud mínima de 10cm |
| 260 | Unidad de electrocirugía con evacuador de humo | Filtros para el evacuador de humo tipos HEPA y ULPA |

| 261 | Unidad de electrocirugía con evacuador de humo | Tubos de succión con reductor para espéculo vaginal |
| --- | --- | --- |
| 262 | Unidad de electrocirugía de alta especialidad | Placas desechable flexibles con cable para el paciente |
| 263 | Unidad de electrocirugía de alta especialidad | Placas de retorno desechables con monitoreo en la calidad de contacto y cable de conexión |
| 264 | Unidad de electrocirugía de alta especialidad | Lápiz monopolar desechable |
| 265 | Unidad de electrocirugía de alta especialidad | Cable de conexión para instrumento bipolar |
| 266 | Unidad de electrocirugía de alta especialidad | Electrodos monopolares desechables de navaja, asa, bola y aguja |
| 267 | Unidad de electrocirugía de alta especialidad | Pinzas para sellado de vasos para cirugía abierta ginecológica y general |
| 268 | Unidad de electrocirugía de alta especialidad | Pinzas para sellado de vasos para cirugía abierta de cabeza, cuello y mama |
| 269 | Unidad de electrocirugía de alta especialidad | Pinza laparoscópica de 5mm. Para sellado de vasos |

| 270 | Unidad de electrocirugía de alta especialidad | Pinza laparoscópica de 10mm. Para sellado de vasos |
| --- | --- | --- |
| 271 | Unidad de electrocirugía de alta especialidad | Pinza para sellado de vasos y energía monopolar para cirugía laparoscópica |
| 272 | Unidad de electrocirugía de alta especialidad | Dispositivo monopolar con corte coagulación y modo óptimo de hemostasia y disección |
| 273 | Unidad de electrocirugía endoscópica | Placas de retorno desechables con monitoreo en la calidad de contacto y cable de conexión |
| 274 | Unidad de electrocirugía endoscópica | Aplicadores rígidos |
| 275 | Unidad de electrocirugía endoscópica | Vástago de 5 mm de diámetro y longitud de 100mm. |
| 276 | Unidad de electrocirugía endoscópica | Cable de conexión de 2m para sonda flexible |
| 277 | Unidad de electrocirugía endoscópica | Sondas flexibles de 1.5mm de diámetro y 1.5 m de longitud |
| 278 | Unidad de electrocirugía endoscópica | Sondas flexibles de 2.3mm de diámetro y 2.2 m de longitud |
| 279 | Unidad de electrocirugía endoscópica | Sondas flexibles de 3.2mm de diámetro y 2.2 m de longitud |

| 280 | Unidad de electrocirugía endoscópica | Aplicador rígido de 2.3mm de diámetro y 300 mm de longitud |
| --- | --- | --- |
| 281 | Unidad de electrocirugía endoscópica | Aplicador rígido de 1.5mm de diámetro y 300 mm de longitud |
| 282 | Unidad de electrocirugía endoscópica | Electrodo reusable pediátrico de silicón con cable de conexión de 5m |
| 283 | Unidad de electrocirugía endoscópica | Placas tamaño adulto desechables de doble área y cables de conexión |
| 284 | Unidad de electrocirugía endoscópica | Placas pediátricas desechables de doble área y cables de conexión |
| 285 | Unidad de electrocirugía endoscópica | Mangos reusables porta electrodos para corte y coagulación con cable de conexión para mango reusable de 4 m de longitud |
| 286 | Unidad de electrocirugía endoscópica | Electrodos de cuchillo, recto de 3.4 x 24mm |
| 287 | Unidad de electrocirugía endoscópica | Electrodos de espátula, recto de 3.4 x 24mm |
| 288 | Unidad de electrocirugía endoscópica | Electrodos de aguja recto de 0.8 mm de diámetro x 22 mm de longitud |
| 289 | Unidad de electrocirugía endoscópica | Electrodos de asa de 16 mm de diámetro |

| 290 | Unidad de electrocirugía endoscópica | Una pinza bipolar recta de 19.5 cm de longitud con punta roma de 1 mm de diámetro |
| --- | --- | --- |
| 291 | Unidad de electrocirugía endoscópica | Cable de conexión para instrumento bipolar |
| 292 | Unidad de estomatología con módulo integrado | Fresas para las piezas de mano de alta velocidad |
| 293 | Unidad de estomatología con módulo integrado | Fresas para las piezas de mano de baja velocidad |
| 294 | Unidad de estomatología con módulo integrado | Cánulas |
| 295 | Unidad de estomatología con módulo integrado | Filtro de agua |
| 296 | Unidad de estomatología con módulo integrado | Para la unidad ultrasónica de profilaxis puntas o insertos para diferentes aplicaciones clínicas en periodoncia, profilaxis, endodoncia, rehabilitación y restauración |
| 297 | Unidad de facoemulsión | Tubería de i/a, desechable |
| 298 | Unidad de facoemulsión | Tubería de silicón, de i/a, esterilizable en gas o vapor |
| 299 | Unidad de facoemulsión | Puntos de facoemulsificación de 30 y 45º. |

| 300 | Unidad de facoemulsión | Mangas de irrigación con desacoplador térmico, con cámara de prueba |
| --- | --- | --- |
| 301 | Unidad de facoemulsión | Llave venturi |
| 302 | Unidad de facoemulsión | Puntas de cauterio bipolar. |
| 303 | Unidad de imagen por resonancia magnética de1.5.0 teslas | Película para impresora en seco |
| 304 | Unidad de imagen por resonancia magnética de 3.0 teslas | Medio de contraste y jeringas |
| 305 | Unidad de ultrasonografía de uso general o unidad para ultrasonografía doppler color básico | Fundas desechables protectoras para el transductor intracavitario |
| 306 | Unidad de ultrasonografía doppler color avanzado | Fundas desechables protectoras para el transductor intracavitario |
| 307 | Unidad otorrinolaringológica | Placa de paciente reusable |
| 308 | Unidad otorrinolaringológica | Pedal monopolar y bipolar. |
| 309 | Unidad otorrinolaringológica | Control de manos |
| 310 | Unidad otorrinolaringológica | Lápiz reusable |

| 311 | Unidad otorrinolaringológica | Electrodo reusable de punta aguda angulada |
| --- | --- | --- |
| 312 | Unidad otorrinolaringológica | Electrodo reusable bola angulado |
| 313 | Unidad otorrinolaringológica | Jeringa de Reiner para irrigación del oído, con dos adaptadores y placa protectora |
| 314 | Unidad portátil para ultrasonografía doppler color o ultrasonido portátil | Fundas desechables protectoras para el transductor intracavitario |
| 315 | Unidad radiológica digital portátil | Película para impresora en seco |
| 316 | Unidad radiológica fluoroscopica y transportable tipo arco en "c" con substracción digital | Película para impresora en seco |
| 317 | Unidad radiológica y fluoroscopica | Película para impresora en seco |
| 318 | Unidad radiológica y fluoroscopica digital con telemando | Película para impresora en seco |
| 319 | Ureterofibroscopio | Electrodos |
| 320 | Ureterofibroscopio | Sonda guía |
| 321 | Ureterofibroscopio | Pinzas |
| 322 | Ventilador adulto pediátrico neonatal | Circuito de paciente pediátrico reusable y/o desechable libre de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) |

| 323 | Ventilador adulto pediátrico neonatal | Circuito de paciente neonatal reusable o desechable libre de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) |
| --- | --- | --- |
| 324 | Ventilador adulto pediátrico neonatal | Circuito de paciente adulto reusable y/o desechable libre de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) |
| 325 | Ventilador adulto pediátrico neonatal | Celda o sensor de oxígeno de acuerdo a la tecnología de cada fabricante |
| 326 | Ventilador adulto pediátrico neonatal | Sensor de temperatura para el humidificador |
| 327 | Ventilador adulto pediátrico neonatal | Filtro de bacterias reusable o desechable |
| 328 | Ventilador adulto pediátrico neonatal | Cámaras de humidificación reusables o desechables adulto/pediátrico |
| 329 | Ventilador adulto pediátrico neonatal | Cámaras de humidificación reusables o desechables neonatales |
| 330 | Ventilador adulto, pediátrico | Circuito de paciente adulto reusable y/o desechable libre de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) |

| 331 | Ventilador adulto, pediátrico | Circuito de paciente pediátrico reusable y/o desechable libre de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) |
| --- | --- | --- |
| 332 | Ventilador adulto, pediátrico | Celda o sensor de oxígeno de acuerdo a la tecnología de cada fabricante |
| 333 | Ventilador adulto, pediátrico | Sensor de temperatura para el humidificador |
| 334 | Ventilador adulto, pediátrico | Filtro de bacterias reusable o desechable |
| 335 | Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrico | Circuito de paciente pediátrico reusable y/o desechable libre de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) |
| 336 | Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrico | Tapones |
| 337 | Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrico | Diafragma |
| 338 | Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrico | Tubos de conexión y trampas de agua |
| 339 | Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrico | Sensor de temperatura para el humidificador |

| 340 | Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrico | Filtro de bacterias reusable o desechable |
| --- | --- | --- |
| 341 | Ventilador de alta frecuencia oscilatoria pediátrico | Cámaras de humidificación reusables o desechables adulto/pediátrico |
| 342 | Ventilador de traslado Pediátrico Adulto | Circuito de paciente adulto / pediátrico desechable libre de látex (incluye: adaptadores y conectores |
| 343 | Ventilador de traslado Pediátrico Adulto | Celda o sensor de oxígeno de acuerdo a la tecnología de cada fabricante |
| 344 | Ventilador de traslado Pediátrico Adulto | Nariz artificial, intercambiador de humedad y temperatura neonatal |
| 345 | Ventilador de traslado Pediátrico Adulto | Cable para conexión a DC para ambulancia |
| 346 | Ventilador de traslado Pediátrico Adulto | Intercambiador de humedad y temperatura adulto y pediátrico |
| 347 | Ventilador de traslado Pediátrico Adulto | Filtro de bacterias reusable o desechable |
| 348 | Ventilador de traslado Pediátrico Adulto | Filtro para las entradas de aire y oxígeno hacia la máquina |
| 349 | Ventilador de volumen para traslado neonatal | Circuito de paciente neonatal reusable o desechable libre de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) |

| 350 | Ventilador de volumen para traslado neonatal | Celda o sensor de oxígeno de acuerdo a la tecnología de cada fabricante |
| --- | --- | --- |
| 351 | Ventilador de volumen para traslado neonatal | Nariz artificial, intercambiador de humedad y temperatura neonatal |
| 352 | Ventilador volumétrico neonatal pediátrico adulto | Circuito de paciente adulto reusable libre de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua) sensor de temperatura |
| 353 | Ventilador volumétrico neonatal pediátrico adulto | Celda o sensor de oxígeno de acuerdo a la tecnología de cada fabricante |
| 354 | Ventilador volumétrico neonatal pediátrico adulto | Filtro de bacterias reusable o desechable |
| 355 | Ventilador volumétrico neonatal pediátrico adulto | Cámaras de humidificación reusables o desechables adulto/pediátrico |
| 356 | Ventilador volumétrico neonatal pediátrico adulto | Cámaras de humidificación reusables o desechables neonatales |
| 357 | Ventilador volumétrico neonatal pediátrico adulto | Trampa de agua con filtro intercambiable para la entrada del suministro de gases hacia la máquina |
| 358 | Ventilador volumétrico neonatal pediátrico adulto | Pulmón de prueba |

| 359 | Ventilador volumétrico neonatal pediátrico adulto | Micronebulizador desechable y esterilizable en vapor. |
| --- | --- | --- |
| 360 | Ventilador volumétrico neonatal pediátrico adulto | Sensor tipo dedal para monitoreo de SPO2, SPMET, SPCO. |
| 361 | Ventilador volumétrico neonatal pediátrico adulto | Filtro de bacterias reusable o desechable |
| 362 | Ventilador volumétrico neonatal pediátrico adulto | Circuito de paciente pediátrico / neonatal desechable libre de látex (incluye: adaptadores y conectores; tapones, diafragma, tubos de conexión y trampas de agua, en caso de requerirse). |
| 363 | Ventilador volumétrico neonatal pediátrico adulto | Sensor de flujo |
| 364 | Ventilador volumétrico neonatal pediátrico adulto | Cámaras de humidificación reusables o desechables pediátricas / neonatales |
| 365 | Ventilador volumétrico neonatal pediátrico adulto | Sensor de temperatura para el humidificador |
| 366 | Videobroncoscopio | Cepillos para citología y para limpieza de canal |
| 367 | Videobroncoscopio | Boquilla |
| 368 | Videocolonoscopio | Cepillos para citología y para limpieza de canal |
| 369 | Videocolonoscopio pediátrico | Cepillos para citología y para limpieza de canal |

| 370 | Videogastroscopio pediátrico | Boquillas pediátricas |
| --- | --- | --- |
| 371 | Videogastroscopio pediátrico | Pinza para extracción de cuerpo extraño |
| 372 | Videogastroscopio pediátrico | Inyector de várices esofágicas |
| 373 | Videogastroscopio pediátrico | Ligador de varices esofágicas |
| 374 | Videogastroscopio pediátrico | Cepillos para citología y para limpieza de canal |
| 375 | Videogastroscopio pediátrico | Limpiador de lentes |
| 376 | Videogastroscopio adulto | Boquillas para adulto |
| 377 | Videogastroscopio adulto | Pinza para extracción de cuerpo extraño |
| 378 | Videogastroscopio adulto | Inyector de várices esofágicas |
| 379 | Videogastroscopio adulto | Ligador de varices esofágicas |
| 380 | Videogastroscopio adulto | Cepillos para citología y para limpieza de canal |
| 381 | Videogastroscopio adulto | Limpiador de lentes |
| 382 | Electroestimulador de alto voltaje, corriente pulsátil y detección | Bandas de sujeción reusables para electrodos: De 6 x 45 cm, de 6 x 90 cm, de 6 x 120 cm |
| 383 | Electroestimulador de alto voltaje, corriente pulsátil y detección | Electrodos de placa de aluminio o de goma de silicona reusable: De 10 x 7 cm ± 10%, de 7.5 x 6 cm ± 10%, de 6 x 5 cm ± 10%, de 2.5 x 3.6 cm ± 10% |

| 384 | Electroestimulador de alto voltaje, corriente pulsátil y detección | Esponjas reusables de viscosa compatibles con los electrodos de aluminio. De acuerdo a la marca, modelo y a las necesidades operativas de las unidades médicas |
| --- | --- | --- |
| 385 | Estimulador neuromuscular de corriente interferencial, sin sistema de vacio | Electrodos para aplicación de tratamientos |
| 386 | Estimulador tens | Electrodos |