APÉNDICE G: LISTADO INSTRUMENTAL MÍNIMO DE REFERENCIA

| Especialidad | Sets Principales | Sets Complementarios |
| --- | --- | --- |
| Urgencias | Curación |  |
|  | Sutura |  |
|  | Extracción de cuerpos extraños |  |
|  | Lavado gástrico |  |
|  | Pleurocentesis |  |
|  | Sello de agua |  |
|  | Retiro de puntos |  |
|  | Traqueostomía |  |
|  | Venodisección |  |
|  | Debridación |  |
|  | Catéter central |  |
|  | Asepsia |  |
|  | Aseo quirúrgico |  |
| Hospitalización | Curación |  |
|  | Sutura |  |
|  | Extracción de cuerpos extraños |  |
|  | Lavado gástrico |  |
|  | Pleurocentesis |  |
|  | Punción pleural |  |
|  | Sello de agua |  |
|  | Retiro de puntos |  |
|  | Traqueostomía |  |
|  | Debridación |  |
|  | Venodisección |  |
|  | Catéter central |  |
|  | Asepsia |  |
|  | Aseo quirúrgico |  |

| Especialidad | Sets Principales | Sets Complementarios |
| --- | --- | --- |
| Terapia intensiva | Curación |  |
|  | Sutura |  |
|  | Extracción de cuerpos extraños |  |
|  | Lavado gástrico |  |
|  | Colocación de marcapasos |  |
|  | Colocación de catéter intraperitoneal |  |
|  | Pleurocentesis |  |
|  | Sello de agua |  |
|  | Retiro de puntos |  |
|  | Traqueostomía |  |
|  | Venodisección |  |
|  | Catéter central |  |
|  | Asepsia |  |
|  | Aseo quirúrgico |  |
| Consulta externa | Curación |  |
|  | Sutura |  |
|  | Extracción de cuerpos extraños |  |
|  | Lavado gástrico |  |
|  | Punción lumbar |  |
|  | Sello de agua |  |
|  | Pleurocentesis |  |
|  | Retiro de puntos |  |
|  | Asepsia |  |
|  | Biopsia |  |
|  | Aseo quirúrgico |  |
| Cirugía general | Laparotomía exploradora (cirugía abdominal) | Exploración de vías biliares |
|  | Toracotomía | Sistemas de separadores abdominales |
|  | Cirugía general mayor | Sets separadores automáticos |
|  | Cirugía menor | Set instrumentos largos |
|  | Eventración |  |
|  | Colecistectomía |  |

| Especialidad | Sets Principales | Sets Complementarios |
| --- | --- | --- |
|  | Apendicectomía |  |
|  | Sello de agua |  |
|  | Pleurocentesis |  |
|  | Hernioplastía |  |
|  | Funduplicatura |  |
|  | Resección intestinal |  |
|  | Fístula |  |
|  | Debridación |  |
|  | Traqueostomía |  |
|  | Cirugía de cabeza y cuello |  |
|  | Tiroidectomía |  |
|  | Amputación |  |
|  | Cirugía laparoscópica |  |
|  | Venodisección |  |
|  | Microcirugía |  |
|  | Asepsia |  |
|  | Aseo quirúrgico |  |
| Proctología | Laparotomía exploradora (cirugía abdominal) | Sistemas de separadores abdominales |
|  | Hemorroidectomía (proctología) | Sets separadores automáticos |
|  | Cirugía mayor | Set de espéculos |
|  | Cirugía menor | Set instrumentos largos |
|  | Fístula (fistulectomía) |  |
|  | Quiste pilonidal |  |
|  | Laparoscopía |  |
|  | Resección intestinal |  |
|  | Asepsia |  |
|  | Aseo quirúrgico |  |
| Angiología (Cirugía vascular periférica) | Laparotomía exploradora | Exploración vascular |
|  | By pass | Clamps vasculares |
|  | Flebectomía | Safenotomos |
|  | Várices | Tunelizador vascular |
|  | FAVI (Fístula arterio-venosa) | Set de clips |
|  | Cirugía vascular |  |

| Especialidad | Sets Principales | Sets Complementarios |
| --- | --- | --- |
|  | Embolectomía |  |
|  | Endarterectomía |  |
|  | Amputación |  |
|  | Asepsia |  |
|  | Aseo quirúrgico |  |
| Oftalmología | Blefaroplastía | Vías lacrimales |
|  | Corrección de estrabismo | Dacriocistorrinostomía láser |
|  | Dacriocistorrinostomía abierta |  |
|  | Retinoplastía, retinopexia |  |
|  | Esclerotomía (Glaucoma) |  |
|  | Trabeculotomía (Glaucoma) |  |
|  | Catarata |  |
|  | Pterigión |  |
|  | Párpados |  |
|  | Facoemulsificación |  |
|  | Oculoplástica |  |
|  | Enucleación/evisceración |  |
|  | Cirugía refractiva |  |
|  | Láserterapia |  |
|  | Asepsia |  |
|  | Aseo quirúrgico |  |
| Otorrinolaringología | Cirugía de laringe | Set de espéculos nasales |
|  | Amigdalectomía (adenoamigdalar y uvulopalatoplastía) | Set de espejos laríngeos |
|  | Rinoseptumplastía | Set de tubos de succión |
|  | Timpanoplastía/estapedectomía | Set de insertor tubo de oído |
|  | Extracción de cuerpos extraños | Set de curetas(oído) |
|  | Radiofrecuencia | Set Caldwell Luc |
|  | Traqueostomía |  |
|  | Cirugía endoscópica de nariz y senos paranasales (endoscópica nasosinusal) |  |
|  | Extracción de cuerpos extraños |  |
|  | Miringotomía |  |

| Especialidad | Sets Principales | Sets Complementarios |
| --- | --- | --- |
|  | Mastoidectomía |  |
|  | Microcirugía de oído |  |
|  | Microcirugía de laringe |  |
|  | Asepsia |  |
|  | Aseo quirúrgico |  |
| Traumatología y Ortopedia | Cirugía básica de traumatología | Set complementario columna cervical |
|  | Cirugía de columna | Set complementario columna torácica |
|  | Cirugía de mano | Set complementario columna lumbar |
|  | Huesos largos | Instrumentación de columna |
|  | Hueso cortos | Set de grapas |
|  | Menisco | Cizallas |
|  | Hombro | Pinzas de reducción |
|  | Cadera | Set de separadores |
|  | Mano |  |
|  | Artroscopía |  |
|  | Amputación |  |
|  | Cerclaje |  |
|  | Debridación |  |
|  | Artrodesis |  |
|  | Cirugía percutánea |  |
|  | Osteosíntesis |  |
|  | Osteotomía |  |
|  | Laminectomía |  |
|  | Enclavado |  |
|  | Cirugía fina |  |
|  | Retiro de yesos |  |
|  | Asepsia |  |
|  | Aseo quirúrgico |  |
| Gineco-obstetricia | Parto | Set legras |
|  | Revisión cavidad uterina | Sets separadores automáticos |
|  | Cesárea | Set de espejos vaginales |

| Especialidad | Sets Principales | Sets Complementarios |
| --- | --- | --- |
|  | Cirugía ginecológica vía abdominal | Separadores manuales |
|  | Histerectomía vaginal | Fórceps y espátulas |
|  | Laparotomía exploradora | Set instrumentos largos |
|  | OTB/SOB |  |
|  | Revisión y colocación DIU |  |
|  | Mastectomía |  |
|  | Biopsia cervico-endometrial |  |
|  | Cerclaje |  |
|  | Conización cervical |  |
|  | Revisión post-parto |  |
|  | Episiotomía |  |
|  | Debridación |  |
|  | Legrado uterino |  |
|  | Examen ginecológico |  |
|  | Revisión de cuello uterino |  |
|  | Microcirugía (tubaria) |  |
|  | Cirugía laparoscópica |  |
|  | Histeroscopía |  |
|  | Colposcopía |  |
|  | Asepsia |  |
|  | Aseo quirúrgico |  |
| Neurocirugía | Craneotomía | Columna cervical |
|  | Derivación ventrículo peritoneal | Columna torácica |
|  | Microcirugía vascular | Columna lumbar |
|  | Cirugía de columna | Árbol de Hudson |
|  | Laminectomía | Retractores |
|  | Microcirugía (neurorrafia) | Set de clips |
|  | Punción lumbar |  |
|  | Asepsia |  |
|  | Aseo quirúrgico |  |
| Urología | Cirugía general urológica | Set de dilatadores |
|  | RTUP | Set instrumentos largos |
|  | Prostatectomía abierta |  |

| Especialidad | Sets Principales | Sets Complementarios |
| --- | --- | --- |
|  | Nefrectomía |  |
|  | Nefrostomía |  |
|  | Endoscopía urológica (cistoscopía, ureteroscopía, nefroscopía) |  |
|  | Cistostomía |  |
|  | Circuncisión (fimosis) |  |
|  | Hidrocelectomía/Varicocelectomía |  |
|  | Vasectomía |  |
|  | Microcirugía |  |
|  | Asepsia |  |
|  | Aseo quirúrgico |  |
| Anestesiología | Punción venosa central |  |
|  | Bloqueo epidural |  |
|  | Punción lumbar |  |
|  | Asepsia |  |
|  | Aseo quirúrgico |  |
| Cirugía pediátrica | Laparotomía exploradora pediátrica (cirugía abdominal) | Exploración de vías biliares |
|  | Cirugía mayor pediátrica | Sistemas de separadores abdominales |
|  | Cirugía menor pediátrica | Sets separadores automáticos |
|  | Extracción de cuerpos extraños | Set instrumentos largos |
|  | Apendicectomía pediátrica |  |
|  | Pleurocentesis |  |
|  | Cirugía neonatal |  |
|  | Sello de agua |  |
|  | Hernioplastía pediátrica |  |
|  | Traqueostomía |  |
|  | Cirugía de cabeza y cuello |  |
|  | Cirugía laparoscópica |  |
|  | Onfaloclisis |  |
|  | Debridación |  |
|  | Venodisección |  |
|  | Microcirugía |  |

| Especialidad | Sets Principales | Sets Complementarios |
| --- | --- | --- |
|  | Asepsia |  |
|  | Aseo quirúrgico |  |
| Oncología quirúrgica | Laparotomía exploradora (cirugía abdominal) | Exploración de vías biliares |
|  | Toracotomía | Sistemas de separadores abdominales |
|  | Cirugía mayor | Sets separadores automáticos |
|  | Cirugía menor | Set instrumentos largos |
|  | Resección intestinal |  |
|  | Traqueostomía |  |
|  | Pleurocentesis |  |
|  | Sello de agua |  |
|  | Cirugía de cabeza y cuello |  |
|  | Tiroidectomía |  |
|  | Mastectomía |  |
|  | Histerectomía |  |
|  | Prostatectomía |  |
|  | Nefrectomía |  |
|  | Debridación |  |
|  | Amputación |  |
|  | Cirugía laparoscópica |  |
|  | Venodisección |  |
|  | Microcirugía |  |
|  | Toma de biopsia |  |
|  | Asepsia |  |
|  | Aseo quirúrgico |  |
| Cirugía plástica y reconstructiva | Mama | Dermatomo |
|  | Infiltración de tejido adiposo |  |
|  | Cirugía local(menor) |  |
|  | Corrección de orejas en asa |  |
|  | Lipofilling |  |
|  | Injerto cutáneo |  |
|  | Cirugía de labio y paladar |  |
|  | Asepsia |  |
|  | Aseo quirúrgico |  |

| Especialidad | Sets Principales | Sets Complementarios |
| --- | --- | --- |
| Imagenología | Biopsia |  |
|  | Punción |  |
|  | Asepsia |  |
|  | Aseo quirúrgico |  |
| Corte | Básico |  |
|  | Corte fino |  |
|  | Largo |  |
|  | Microvascular |  |
|  | Sierra de Gigli |  |
| Otros | Irrigación |  |
|  | Succión |  |
|  | Perforadores manuales |  |
|  | Perforadores automáticos |  |
|  | Sets de separadores mecánicos |  |
|  | Sets de separadores automáticos |  |