## Anexo 1.3
Anexo No. 1.3 REQUISITOS PARA EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR
Partida | PREI | SAI | Descripción | Requiere Instalación | Conexión |  |  |  | Instalación | Nivel de Capacitación | Mtto. Preventivo | Certificado de cumplimiento NOM | Certificación ISO
[5 empty] | Eléctrica | Hidrosanitaria | Gases | Vapor | Empotrar o fijación a muro, a piso o a techo | Empotrar o fijación a muro, a piso o a techo |  |  | NOM
1 | 19012 | 523.567.0403.00.01 | LAVADORA DE LOZA, SISTEMA DE CALENTAMIENTO PARA TANQUE DE LAVADO A BASE DE VAPOR, OPERACIÓN DE IZQUIERDA A DERECHA, PRODUCCIÓN DE 2400 PLATOS O 5000 VASOS POR HORA. | SI REQUIERE | No Req. | Si Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | Intermedia | Si Req. | N/A | ISO 9001-VGENTE, En los Procesos de Producción
2 | 18974 | 523.207.0177.00.01 | COCEDOR A VAPOR PARA ALIMENTOS, CON TRES COMPARTIMENTOS. | SI REQUIERE | No Req. | Si Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | N/A | ISO 9001-VGENTE, En los Procesos de Producción
3 | 19024 | 523.603.0394.00.01 | MARMITA DE VOLTEO, CAPACIDAD DE 225 LITROS (60 GALONES), A VAPOR. | SI REQUIERE | No Req. | Si Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | Intermedia | Si Req. | N/A | ISO 9001-VGENTE, En los Procesos de Producción
4 | 19026 | 523.603.0414.00.01 | MARMITA DE VOLTEO, CAPACIDAD DE 60 LITROS (16 GALONES), A VAPOR. | SI REQUIERE | No Req. | Si Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | Intermedia | Si Req. | N/A | ISO 9001-VGENTE, En los Procesos de Producción
5 | 18952 | 523.110.0309.00.01 | BANDA TRANSPORTADORA, TIPO MÓVIL, MEDIDAS DE: 2.70 X 0.62 X 0.90 M, | SI REQUIERE | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | No Req. | NOM-0003-SCFI-2000, "PRODUCTOS ELECTRICOS- ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD" | ISO 9001-VGENTE, En los Procesos de Producción
6 | 18521 | 523.339.0052.01.01 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA. | SI REQUIERE | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | NOM-0003-SCFI-2000, "PRODUCTOS ELECTRICOS- ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD" | ISO 9001-VGENTE, En los Procesos de Producción
7 | 18537 | 523.808.0161.01.01 | SARTÉN ELÉCTRICO. | SI REQUIERE | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | Si Req. | NOM-0003-SCFI-2000, "PRODUCTOS ELECTRICOS- ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD" | ISO 9001-VGENTE, En los Procesos de Producción
8 | 18901 | 523.116.0139.00.01 | BAÑO MARÍA ELÉCTRICA. CUBIERTA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS 1.16X0.76X0.90 M. | SI REQUIERE | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | NOM-0003-SCFI-2000, "PRODUCTOS ELECTRICOS- ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD" | ISO 9001-VGENTE, En los Procesos de Producción
9 | 19069 | 523.782.1686.00.01 | REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTAS CON CAPACIDAD DE 36 PIES CÚBICOS CON 9 NIVELES DE EXHIBICIÓN. | SI REQUIERE | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | NOM-022-ENER/SCFI-2008 Ó NOM-0003-SCFI-2000, "PRODUCTOS ELECTRICOS- ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD" NOM-015-ENER-2012, "EFICIENCIA ENERGETICA DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES ELECTRODOMESTICOS. LIMITES, METODOS DE PRUEBA Y ETIQUETADO" | ISO 9001-VGENTE, En los Procesos de Producción
10 | 18962 | 523.136.0413.00.01 | BATIDORA ELÉCTRICA DE PISO, CAPACIDAD 40 LITROS. | SI REQUIERE | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | NOM-0003-SCFI-2000, "PRODUCTOS ELECTRICOS- ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD" | ISO 9001-VGENTE, En los Procesos de Producción
11 | 19070 | 523.782.1692.00.01 | REFRIGERADOR VERTICAL 20 PIES CÚBICOS. | SI REQUIERE | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | NOM-022-ENER/SCFI-2008 Ó NOM-0003-SCFI-2000, "PRODUCTOS ELECTRICOS- ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD" NOM-015-ENER-2012, "EFICIENCIA ENERGETICA DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES ELECTRODOMESTICOS. LIMITES, METODOS DE PRUEBA Y ETIQUETADO" | ISO 9001-VGENTE, En los Procesos de Producción
12 | 19044 | 523.695.0071.00.01 | PELADORA DE VERDURAS, CAPACIDAD DE 9 A 12 KILOS. | SI REQUIERE | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | No Req. | NOM-0003-SCFI-2000, "PRODUCTOS ELECTRICOS- ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD" | ISO 9001-VGENTE, En los Procesos de Producción
13 | 19064 | 523.782.1632.00.01 | REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO, 10 PIES CÚBICOS. | SI REQUIERE | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | NOM-022-ENER/SCFI-2008 Ó NOM-0003-SCFI-2000, "PRODUCTOS ELECTRICOS- ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD" NOM-015-ENER-2012, "EFICIENCIA ENERGETICA DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES ELECTRODOMESTICOS. LIMITES, METODOS DE PRUEBA Y ETIQUETADO" | ISO 9001-VGENTE, En los Procesos de Producción
14 | 18902 | 523.123.0015.00.01 | BARRA DE AUTOSERVICIO. | SI REQUIERE | No Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | N/A | ISO 9001-VGENTE, En los Procesos de Producción
15 | 19062 | 523.782.1616.00.01 | REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO (FRIGOBAR), 4.5 PIES CÚBICOS. | SI REQUIERE | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | NOM-0003-SCFI-2000, "PRODUCTOS ELECTRICOS- ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD" NOM-015-ENER-2012, "EFICIENCIA ENERGETICA DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES ELECTRODOMESTICOS. LIMITES, METODOS DE PRUEBA Y ETIQUETADO" | ISO 9001-VGENTE, En los Procesos de Producción
16 | 18982 | 523.370.0137.00.01 | ESTUFA UNIVERSAL DE GAS CON 4 QUEMADORES. | SI REQUIERE | No Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | NOM-010-SESH-2012, “APARATOS DOMÉSTICOS PARA COCINAR ALIMENTOS QUE UTILIZAN GAS L.P. O GAS NATURAL. ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.” | ISO 9001-VGENTE, En los Procesos de Producción
17 | 19046 | 523.740.0066.00.01 | PROCESADOR DE ALIMENTOS, CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE 150 A 200 KG/H, | SI REQUIERE | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | No Req. | NOM-0003-SCFI-2000, "PRODUCTOS ELECTRICOS- ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD" | ISO 9001-VGENTE, En los Procesos de Producción
18 | 18993 | 523.481.0583.00.01 | HORNO INDUSTRIAL, A GAS, DE DOS SECCIONES DE FORMA RECTANGULAR, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1.45 X 1.10 X 1.15 M (INCLUYE PATAS). | SI REQUIERE | No Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | No Req. | NOM-010-SESH-2012, “APARATOS DOMÉSTICOS PARA COCINAR ALIMENTOS QUE UTILIZAN GAS L.P. O GAS NATURAL. ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.” | ISO 9001-VGENTE, En los Procesos de Producción
19 | 19019 | 523.593.0165.00.01 | LLENADORA DE BIBERONES, TANQUE DE 20 LITROS DE CAPACIDAD | NO REQUIERE | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | N/A | ISO 9001-VGENTE, En los Procesos de Producción
20 | 19015 | 523.580.0346.00.01 | LICUADORA INDUSTRIAL 12 LITROS. | SI REQUIERE | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | NOM-0003-SCFI-2000, "PRODUCTOS ELECTRICOS- ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD" | ISO 9001-VGENTE, En los Procesos de Producción
21 | 19032 | 523.613.0223.00.01 | MEZCLADORA VERTICAL. | SI REQUIERE | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | No Req. | NOM-0003-SCFI-2000, "PRODUCTOS ELECTRICOS- ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD" | ISO 9001-VGENTE, En los Procesos de Producción
22 | 18967 | 523.159.0383.00.01 | CAFETERA PARA AMERICANO, CAPACIDAD PARA 48 TAZAS. | SI REQUIERE | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | NOM-0003-SCFI-2000, "PRODUCTOS ELECTRICOS- ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD" | ISO 9001-VGENTE, En los Procesos de Producción
23 | 18913 | 523.333.0012.00.01 | EMPLALLADORA DE MESA PARA PRE EMPAQUE. | SI REQUIERE | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | NOM-0003-SCFI-2000, "PRODUCTOS ELECTRICOS- ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD" | ISO 9001-VGENTE, En los Procesos de Producción
24 | 18983 | 523.371.0184.00.01 | ESTUFÓN DOBLE DE GAS 2 SECCIONES DE POTENTES QUEMADORES CIRCULARES Y PARRILLAS. | SI REQUIERE | No Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | NOM-010-SESH-2012, “APARATOS DOMÉSTICOS PARA COCINAR ALIMENTOS QUE UTILIZAN GAS L.P. O GAS NATURAL. ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.” | ISO 9001-VGENTE, En los Procesos de Producción
25 | 19061 | 523.766.0283.00.01 | REBANADORA PARA CARNES FRÍAS. | SI REQUIERE | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Fundamental | No Req. | NOM-0003-SCFI-2000, "PRODUCTOS ELECTRICOS- ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD" | ISO 9001-VGENTE, En los Procesos de Producción
26 | 19017 | 523.580.0364.00.01 | LICUADORA INDUSTRIAL, CAPACIDAD DE 4 LITROS. | SI REQUIERE | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | NOM-0003-SCFI-2000, "PRODUCTOS ELECTRICOS- ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD" | ISO 9001-VGENTE, En los Procesos de Producción
27 | 18898 | 523.370.0052.02.01 | PLANCHA FREIDORA INDUSTRIAL, A GAS, DIMENSIONES APROXIMADAS 0.88 X 1.07 X 0.81 M. | SI REQUIERE | No Req. | No Req. | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | NOM-010-SESH-2012, “APARATOS DOMÉSTICOS PARA COCINAR ALIMENTOS QUE UTILIZAN GAS L.P. O GAS NATURAL. ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.” | ISO 9001-VGENTE, En los Procesos de Producción
28 | 19018 | 523.580.0379.00.01 | LICUADORA, CAPACIDAD DE 2 LITROS, | SI REQUIERE | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | NOM-0003-SCFI-2000, "PRODUCTOS ELECTRICOS- ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD" | ISO 9001-VGENTE, En los Procesos de Producción
29 | 19066 | 523.782.1654.00.01 | REFRIGERADOR TIPO DOMÉSTICO, 7.5 PIES CÚBICOS, | SI REQUIERE | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | Si Req. | NOM-022-ENER/SCFI-2008 Ó NOM-0003-SCFI-2000, "PRODUCTOS ELECTRICOS- ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD" NOM-015-ENER-2012, "EFICIENCIA ENERGETICA DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES ELECTRODOMESTICOS. LIMITES, METODOS DE PRUEBA Y ETIQUETADO" | ISO 9001-VGENTE, En los Procesos de Producción
30 | 18953 | 523.130.0297.00.01 | BASCULA AUTOMÁTICA, DE MESA, CAPACIDAD DE 12.5 KILOS, | NO REQUIERE | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | NOM-010-SCFI-1994 "INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN-INSTRUMENTOS PARA PESAR DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO-REQUISITOS TÉCNICOS Y METROLÓGICOS." | ISO 9001-VGENTE, En los Procesos de Producción
31 | 18985 | 523.401.0162.00.01 | EXPRIMIDOR ELÉCTRICO PARA NARANJAS. | SI REQUIERE | Si Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | No Req. | NOM-0003-SCFI-2000, "PRODUCTOS ELECTRICOS- ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD" | ISO 9001-VGENTE, En los Procesos de Producción