Instituto Mexicano del Seguro Social

Dirección de Administración

Unidad de Administración

Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos

División de Equipo y Mobiliario Médico

Calle Durango Núm. 291, 11º. piso, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700,

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México

Convocatoria de la

Licitación Pública Internacional Consolidada Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con capítulo de compras gubernamentales

No. LA-019GYR040-E11-2016

Electrónica

“Adquisición de Equipo Médico” para los programas:

- Equipo Médico 2016.

- Equipamiento Asociado a Obra 2016.

- Inversión de la Secretaría de la Defensa Nacional 2016.

ÍNDICE

1. identificación de la licitación.

1.1 Datos de identificación.

1.2 Medio y carácter de la licitación.

1.3 Número de identificación de la licitación asignado por CompraNet

1.4 Indicación de los ejercicios fiscales para la contratación.

1.5 Idioma en que se deberán presentar las proposiciones, los anexos legales, administrativos y técnicos, así como en su caso los folletos que se acompañen.

1.6 Disponibilidad presupuestaria.

1.7 Participación de Testigo Social

2. Objeto y alcance de la licitación pública.

2.1 Objeto de la contratación.

2.2 Agrupación de claves.

2.3 Precios Máximos de Referencia

2.4 Normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, internacionales, referencia o especificaciones.

2.5 Las cantidades a contratar serán por cantidades determinadas

2.6 Forma de adjudicación.

2.7 Modelos de contrato.

3. Forma y términos que regirán los diversos actos de la licitación.

3.1 Fecha, hora y lugar para los actos de la licitación.

3.2 Junta de Aclaraciones.

3.3 Presentación y Apertura de Proposiciones.

3.4 Proposiciones Conjuntas.

3.5 Proposición Única.

3.6 Acto de fallo y firma de contrato.

4. Requisitos que los licitantes deben cumplir.

4.1. Proposición técnica.

4.2 Proposición económica.

4.3 Documentación legal-administrativa.

5. Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones.

5.1 Evaluación de los Rubros de Puntos o Porcentajes.

5.1.1 Evaluación Técnica.

5.1.2 Evaluación Económica.

5.2 Evaluación de la Proposición técnica.

5.3 Evaluación de la Proposición económica.

5.4 Causales de desechamiento.

5.5 Adjudicación de contrato.

6. Relación de documentos que debe presentar el licitante.

7. Inconformidades.

8. Formatos que facilitarán y agilizarán la presentación y recepción de las proposiciones.

9. Información reservada y confidencial.

10. Nota informativa OCDE.

11. Relación de Anexos.

CONVOCATORIA

En observancia al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 25, 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 26 Ter, 27, 28, fracción II, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 Bis, fracción I, 39 y 46 de la LAASSP, el RLAASSP y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a las personas físicas o morales, cuya actividad comercial esté relacionada con los bienes a contratar descritos en el Anexo No. 1 para participar en la presente licitación:

  - 1.- IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN.

  - 1.1 Datos de identificación.

| Entidad contratante: | Instituto Mexicano del Seguro Social. |
| --- | --- |
| Área contratante: | Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos. División de Equipo y Mobiliario Médico. |
| Domicilio: | Calle DurangoNúm. 291, Piso 11º piso, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, México, Ciudad de México. |

  - 1.2  Medio y carácter de la Licitación:

La presente licitación conforme al medio utilizado es electrónica. Por lo cual, los licitantes deberán participar únicamente a través de CompraNet 5.0, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 Bis fracción II de la LAASSP, 46 fracción II y 50 del RLAASSP y en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado CompraNet”, publicado en DOF el 28 de junio de 2011.

El carácter del presente procedimiento de contratación es Internacional bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio que contengan el Capítulo de Compras, por lo que únicamente podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un Tratado de Libre Comercio con Capítulo de Compras del Sector Público con fundamento en el artículo 28 fracción II de la LAASSP.

  - 1.3 Número de identificación de la Licitación asignado por CompraNet.

LA-019GYR040-E11-2016

  - 1.4 Indicación de los ejercicios fiscales para la contratación.

La presente contratación es Anual e implicará el ejercicio fiscal 2016.

  - 1.5 Idioma en que se deberán presentar las proposiciones, los anexos legales, administrativos y técnicos, así como en su caso los folletos que se acompañen.

Las proposiciones deberán presentarse en idioma español, cuyos anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica del licitante, la cual deberá ser completa y en caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones.

  - 1.6 Disponibilidad presupuestaria.

Se cuenta con el recurso presupuestal para el ejercicio 2016 en los Oficios de Liberacion de Inversión correspondientes.

1.7 Participación de Testigo Social

La presente licitación de conformidad con lo previsto en el artículo 26 Ter de la LAASSP y 63 de su Reglamento cuenta con la participación del Testigo Social “ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C.”, designado por la Secretaría de la Función Pública, con oficio N° UNCP/309/BMACP/0193/2016 de fecha 11 de marzo de 2016 y representado por el C. Ing. Arturo Peñaloza Sánchez, para atestiguar el procedimiento licitatorio que nos ocupa.

  - 2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN.

  - 2.1 Objeto de la contratación.

Adqusición de Equipo Médico.

  - La descripción amplia y detallada de los bienes a adquirir se encuentra especificada en el Anexo No. 1.1 de la presente Convocatoria.

  - 2.2 Agrupación de Claves.

## Para el presente procedimiento no se tiene prevista la agrupación de claves.

  - 2.3 Precios Máximos de Referencia

  - La presentación de la proposición economica para las partidas 1 a la 41 contenidas en la presente licitación, se llevará a cabo mediante la modalidad de “Precios Máximos de Referencia” (PMR)  de conformidad con el Apartado II del Anexo No. 1 y Anexo No. 5.

  - 2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones.

Para aquellos Equipos Médicos ofertados, de origen Nacional, que requieran cumplimiento de normas y estándares identificados en la Cédula de Descripción de Artículo cuyo detalle de necesidad de Registro sanitario se especifica en el Anexo No. 1.3 “Guía de Distribución, Requisitos para Equipo Médico y Fuentes de Abastecimiento Simultáneo”, los licitantes deberán adjuntar a su proposición técnica la documentación en los términos siguientes:

- Copia simple del Registro Sanitario vigente expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), en el que se deberá identificar número de registro, prórroga o modificación, titular del registro, nombre del fabricante, modelo(s), fecha de emisión y de vencimiento, y nombre, firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite.

En caso de que los bienes ofertados se encuentren en el Anexo No. 1.3 “Guía de Distribución, Requisitos para Equipo Médico y Fuentes de Abastecimiento Simultáneo.” como si requiere registro sanitario y el licitante advierta que no requieren de Registro Sanitario, deberá presentar la notificación oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo

En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar:

- Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.

- Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS.

- Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde Bajo Protesta de Decir Verdad manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fué sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga.

- Copia simple del Certificado de calidad ISO-9001-2008 ó ISO-13485 ó TUV, en el que se deberá identificar tipo de certificado, número de certificado, nombre de la empresa que se certifica, alcance, fecha de emisión, vigencia o fecha de vencimiento, y nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado.

- Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, emitido por la COFEPRIS, en el que se deberá identificar número de oficio de certificación, fecha de emisión, nombre de la empresa que se certifica y/o representante legal, alcance o clasificación, vigencia y/o fecha de vencimiento.

- En caso de que los bienes ofertados se ubiquen en el supuesto del segundo párrafo del inciso 1), del numeral 2.4 señalado anteriormente, y que el licitante advierta que no, requieren de Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, deberá presentar la notificación oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo.

Para aquellos Equipos Médicos ofertados, de origen Internacional, que requieran cumplimiento de normas y estándares identificados en la Cédula de Descripción de Artículo cuyo detalle de necesidad de Registro sanitario se especifica en el Anexo No. 1.3 “Guía de Distribución, Requisitos para Equipo Médico y Fuentes de Abastecimiento Simultáneo”, los licitantes deberán adjuntar a su proposición técnica la documentación en los términos siguientes:

- Copia simple del Registro Sanitario vigente expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), en el que se deberá identificar número de registro, prórroga o modificación, titular del registro, nombre del fabricante y modelo(s), fecha de emisión y de vencimiento, y nombre, firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite.

En caso de que los bienes ofertados se encuentren identificados en el Anexo No. 1.3 “Guía de Distribución, Requisitos para Equipo Médico y Fuentes de Abastecimiento Simultáneo,” como si requiere registro sanitario y el licitante advierta que no requieren de Registro Sanitario, deberá presentar la notificación oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo.

En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar:

- Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.

- Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS.

- Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde Bajo Protesta de Decir Verdad manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fué sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga.

- Copia simple del Certificado de calidad ISO-9001-2008 ó ISO-13485 ó TUV, en el que se deberá identificar tipo de certificado, número de certificado, nombre de la empresa que se certifica, alcance, fecha de emisión, vigencia o fecha de vencimiento, y nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado.

- Copia simple del Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen,  en el que se deberá identificar tipo de certificado, número de certificado, nombre de la empresa que se certifica, alcance, fecha de emisión, vigencia o fecha de vencimiento.

Asimismo, respecto de los Equipos Médicos Nacionales e Internacionales, que estén integrados por varios equipos y/o accesorios y/o alguno de sus componentes, el licitante deberá entregar la documentación correspondiente a Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones para cada uno de ellos.

Para el caso de los consumibles descritos en las Cédulas de Descripción de Artículo, la calidad de los mismos, se deberá demostrar mediante el Registro Sanitario, expedido por la Secretaría de Salud, conforme a lo dispuesto en la LGS (Ley General de Salud) y el Reglamento de Insumos para la Salud.

Para aquellos Equipos Médicos Nacionales o Internacionales, el Instituto/Secretaría se reserva el derecho de verificar en cualquier tiempo durante el procedimiento y posterior a su adjudicación, cualquier documentación presentada, con la intención de corroborar la veracidad de la información proporcionada por cada uno de los licitantes participantes.

  - 2.5 La cantidad de bienes a contratar serán por cantidades determinadas.

  - 2.6 Forma de adjudicación

Se adjudicara el 100% de los bienes de cada partida a un solo licitante, de las claves señaladas en el Anexo  No. 1.3 “Guía de Distribución, Requisitos para Equipo Médico y Fuentes de Abastecimiento Simultáneo.

Abastecimiento simultáneo

Para el caso de las paritdas en las que así se indica en el Anexo  No. 1.3 “Guía de Distribución, Requisitos para Equipo Médico y Fuentes de Abastecimiento Simultáneo”; se realizará a través de abastecimiento simultáneo. Las fuentes requeridas se detallan en el  dicho anexo. Los porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en precio se determinarán como sigue:

Para el caso de dos fuentes de abasto, con fundamento en el artículo 39 de la LAASSP, el porcentaje que se deberá considerar como margen entre los “Precios Unitario con Descuentos” obtenidos para determinar el número de fuentes de abasto es de hasta el 10%, respecto de la proposición solvente más baja.

De ser el caso, que para la segunda fuente de abasto, no haya sido ofertada o no resultó adjudicada; el licitante que haya obtenido el primer lugar podrá emitir un escrito conforme al Anexo No. 1.11, mediante el cual manifieste que puede cubrir el 100% de la totalidad de las fuentes de abastecimiento, el cual deberá adjuntar a su proposición.

La no presentación de este documento, no es causal de desechamiento.

Asimismo, si alguna cantidad queda pendiente de asignación se podrá adjudicar al proveedor seleccionado en primer lugar, siempre y cuando éste manifieste por escrito que tiene la capacidad de satisfacer y garantizar el 100% de la demanda máxima, una vez realizado el fallo y previo al cierre del Acta del mencionado evento. En caso contrario, ésta(s) proporción(es) se declarará(n) desierta(s).

Se precisa que la cantidad mínima a ofertar para ser objeto de evaluación corresponderá al porcentaje de la segunda fuente de abastecimiento.

  - 2.7  Modelo de contrato.

Los contratos se formalizarán como se indica a continuación:

- Para el caso del Programa de Equipo Médico 2016 será por Proveedor y Delegación y/o UMAE.

- Para el caso del Programa Equipamiento Asociado a Obra 2016 será por Proveedor y Destino.

La Secretaría de la Defensa Nacional, formalizará los contratos correspondientes a la adjudicación de su requerimiento por proveedor.

Se adjunta como Anexo No. 2 el modelo de contrato específico del Instituto que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, a los cuales estará obligado el licitante que resulte adjudicado, y como Anexo No. 2.1 el modelo de contrato específico del la SEDENA que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, a los cuales estará obligado el licitante que resulte adjudicado.

En caso de discrepancia entre el contenido del contrato y el de la presente Convocatoria, prevalecerá lo estipulado en ésta última.

  - 3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DE LA LICITACIÓN.

  - 3.1 Fecha, hora y lugar para los actos de la Licitación.

| Acto | Fecha | Hora | Lugar |
| --- | --- | --- | --- |
| Junta de Aclaraciones | 16 de junio de 2016 | 12:00 | A través del sistema CompraNet 5.0 |
| Presentación y Apertura de Proposiciones. | 13 de julio de 2016 | 12:00 |  |
| Acto de Notificación de Fallo. | 1º de agosto de 2016 | 18:00 |  |

3.2 Junta de Aclaraciones

La junta de aclaraciones se llevará a cabo en términos de los artículos 33 Bis de la LAASSP, 45 y 46 del RLAASSP, por lo que los licitantes que manifiesten su interés en participar en la presente licitación deberán presentar un escrito, por si o en representación de un tercero, de acuerdo con el Anexo No. 3 que se adjunta para tal efecto, con el cual serán considerados licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración utilizando para tal caso, el Anexo No. 4 de la presente Convocatoria. Asimismo, con el objeto de agilizar la junta de aclaraciones se solicita a los licitantes remitir dicho anexo en formato Word.

3.3 Presentación y Apertura de Proposiciones

La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en términos de los artículos 34 y 35 de la LAASSP, 47, 48, 49 segundo párrafo y 50 del RLAASSP, para lo cual podrán hacer uso de los formatos previstos en el numeral 8 “Formatos que facilitarán y agilizarán la presentación y recepción de las proposiciones” de la presente Convocatoria.

Los licitantes deberán enviar su proposición firmada electrónicamente, conforme al proceso que se detalla en el numeral 6.3 “Envío y firma de proposiciones” de la Guía del Licitante (páginas 104 a 130), disponible en la página de CompraNet 5.0., de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26 Bis fracción II y 27 de la LAASSP y 50 de su Reglamento, así como numerales cuarto, décimo cuarto y décimo sexto del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet (ACUERDO), en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaria de la Función Pública, siendo para los licitantes nacionales, la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para el cumplimiento de obligaciones fiscales, y para licitantes extranjeros, el medio de identificación electrónico para que hagan uso de CompraNet que genera el mismo sistema, siendo la única manera de legitimar el consentimiento de los licitantes para obligarse a las manifestaciones que realice con el uso de dicho sistema.

Por lo anterior, no se aceptarán archivos firmados electrónicamente de manera individual (archivo con extensión .p7m), el cual no es posible abrir a través de CompraNet 5.0, procediéndose a desechar la proposición; es decir, los archivos que integran su proposición, podrán enviarse en alguno de los siguientes formatos: Word, Excel, PDF, JPG o ZIP.

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de contratación hasta su conclusión.

  - 3.4 Proposiciones Conjuntas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la LAASSP, serán aceptadas las proposiciones conjuntas, siempre y cuando éstas cumplan con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la LAASSP.

Las personas interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

      - Los escritos señalados en los numerales 4.3.1, 4.3.5, 4.3.6 y 4.3.7, deberán ser  firmados de manera individual por cada integrante.

      - Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

      - Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo No. 13, de la presente Convocatoria.

- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de Licitación Pública;

- Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

- Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, en forma solidaria para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

  - 3.5 Proposición Única.

## Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por partida en el presente procedimiento de contratación.

  - 3.6 Acto de fallo y firma de contrato.

El fallo se emitirá de conformidad con el artículo 37 de la LAASSP y su contenido se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita, en el entendido de que este procedimiento sustituye a la notificación personal. Así también el fallo podrá ser consultado en el portal de compras del IMSS en el apartado “Transparencia” (http.//compras.imss.gob.mx/), o bien en el mural de comunicación ubicado en el piso 11º del inmueble cita en sito en la calle Durango No. 291, colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, en donde se fijará copia de un ejemplar del acta por un término no menor de cinco días hábiles.

Con fundamento en el artículo 46 primer párrafo de la LAASSP, con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmar el contrato en la fecha y términos señalados en la presente Convocatoria.

Para el IMSS

El(los) licitante(s) adjudicado(s) deberá(n) firmar el contrato conforme al Modelo que se señala en el Anexo No. 2 de la presente Convocatoria y considerando las modificaciones que deriven de la Junta de Aclaraciones, se firmará dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo, en la División de Contratos, ubicada en la Calle Durango Núm. 291, piso 10, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Para la SEDENA

El(los) licitante(s) adjudicado(s) deberá(n) firmar el contrato que se señala en el Anexo No. 2.1 de la presente Convocatoria y considerando las modificaciones que deriven de la Junta de Aclaraciones, de la presente Convocatoria y considerando las modificaciones que deriven de la Junta de Aclaraciones, se firmará dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo, en las Instalaciones ubicadas en Boulevard Manuel Ávila Camacho s/n, Col. Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. C.P. 1200.

En caso de que la fecha prevista originalmente esté rebasada o no se encuentre vigente, o bien no se mencione en el fallo, el término para la firma del contrato quedará comprendido dentro de los quince días naturales posteriores a la notificación del fallo.

Para la firma del contrato con el IMSS, el licitante adjudicado deberá presentar los siguientes documentos a más tardar el día habil siguiente al de la fecha de emisión del fallo:

Persona moral:

- Acta constitutiva y, en su caso, sus respectivas modificaciones.

- Poder notarial del representante legal que firmará el contrato.

Persona física:

- Acta de nacimiento o carta de naturalización.

Para ambos:

- Identificación oficial vigente y con fotografía del representante legal.

- Cédula de Registro Federal de Contribuyentes.

- Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses.

- En su caso, escrito de estratificación de empresa en términos del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

- Escrito en términos del artículo 50 y 60 de la LAASSP.

- Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT vigente a la firma del contrato, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

- Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la firma del contrato emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de los Acuerdos ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero y 3 de abril de 2015, respectivamente.

- En caso de que el licitante no cuente con trabajadores debido a que celebró contrato de prestación de servicios con otra empresa que es la que tiene contratados a los trabajadores (outsourcing) deberá presentar dicho contrato, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado debido a tal situación y opinión positiva vigente del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social de la empresa subcontratada emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

- En caso de que el licitante no cuente con trabajadores, deberá presentar escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado a inscribirse ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que no puede obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.

- En caso de que el licitante cuente con trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, deberá presentar el(los) contrato(s) con los que acredite el régimen de contratación, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado a inscribirse ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debido a tal situación, por lo que no puede obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.

- En caso de que el licitante forme parte de  un grupo comercial y uno de los entes que forma parte del grupos se encarga de administrar la plantilla laboral de todas las empresas que lo conforman, será necesario que exista el documento que acredite la subcontratación para situarse en el supuesto del segundo párrafo del presente numeral.

# 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.

## Con fundamento en los artículos 26 Bis fracción II y 34 de la LAASSP, el licitante deberá enviar a través del sistema CompraNet, la siguiente documentación:

# 4.1	Proposición técnica.

- Descripción tecnica de licitante, la cual deberá ser amplia y detallada, incluyendo marca(s) y modelo(s), guardando congruencia con las características obligatorias señaladas en el Anexo No. 1.1 de la presente Convocatoria, para lo cual deberá hacer uso del Anexo No. 1.2 debidamente requisitado.

## Para el caso en el que el bien ofertado requiera de algún accesorio o consumible adicional a los nombrados en el Anexo No. 1.1 de la presente Convocatoria, y sea requerido para llevar a cabo su(s) función(es) u operación, éste deberá ser incluido en la descripción de su propuesta, debidamente referenciado incluyendo marca(s), modelo(s) y/o número(s) de parte(s) o catálogo(s).

- Para corroborar las especificaciones y características de los equipos, se requiere que los licitantes presenten anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante en el Anexo No. 1.2 “Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados”, tal documentación deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones.

- Copia simple de los documentos descritos en el numeral “2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones”.

- Escrito mediante el cual la División de Equipamiento Médico, indique la hora y fecha agendada, en la que el área técnica podrá llevar a cabo la verificación ocular de las características propuestas, conforme a lo descrito en el numeral “5.2.6.1 Demostración de las características ofertadas”.

- Anexo No. 1.6 debidamente requisitado, adjuntando la información que acredite el cumplimiento de los rubros de Puntos o Porcentajes, de conformidad con lo señalado en el numeral 5.1.1 “Evaluación Técnica” inciso b) de la presente convocatoria.

- Para los equipos de Imagenología conforme a lo establecido en la Cédula de Descripción correspondiente, el licitante, deberá incluir en su propuesta técnica la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (clases de servicio) DICOM 3.0 o en su defecto presentar carta bajo protesta de decir verdad del fabricante, donde especifique la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (Clases de Servicio) DICOM 3.0. Se considerará interfaz válida siempre y cuando el DICOM CONFORMANCE STATEMENT compruebe que los equipos ofrecidos soportan los servicios requeridos. Además de garantizar su conectividad y comunicación con el sistema digital instalado en la Unidad Médica sin costo para el Instituto/Secretaría.

- Constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de las Unidades Medicas y/o carta bajo protesta de decir verdad (Anexo. 1.10), que su proposición incluye todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos, así como de las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, de conformidad con el numeral 5.2.7 de la presente convocatoria.

- Carta de declaración que cuenta con la capacidad de entregar el 100% de los bienes solicitados en las claves bajo la modalidad de abastesimiento simultáneo, conforme a lo señalado en el Anexo No. 1.11, de la presente convocatoria..

.

# 4.2	Proposición Económica.

# Para el caso de las partidas 1 a la 41.

- Se establece en el Anexo No. 5, los “Precios Máximos de Referencia”, a partir de los cuales sin excepción, los licitantes en su proposición económica deberán ofrecer un porcentaje de descuento, mismo que será objeto de evaluación.

- El porcentaje de descuento mínimo a ofertar para ser susceptible de evaluación será de 0.01% y deberá expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).

- La proposición económica deberá considerar el total de la cantidad requerida, en pesos mexicanos, indicando la partida/clave, descripción, cantidad, el “Precio Máximo de Referencia”; el porcentaje de descuento, el cual le dará como resultado un “Precio Unitario con Descuento”, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo No. 5, el cual forma parte de la presente Convocatoria.

- Los porcentajes de descuento asentados en la proposición económica Anexo No. 5, deberán ser los mismos que se capturen en los parámetros económicos del sistema CompraNet.

- Los licitantes deberán indicar que el precio que resulte después de aplicar el porcentaje de descuento ofertado al Precio Máximo de Referencia “Precio Unitario con Descuento” será fijo durante la vigencia del contrato. Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).

# Para el caso de las partidas 42 a la 51.

- La propuesta económica deberá realizarse por el total de la cantidad requerida por partida en la cual desea participar, en pesos mexicanos, indicando la clave/partida, descripción, cantidad, el precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo No. 5.1, el cual forma parte de la presente Convocatoria.

- Se requiere que los precios unitarios solicitados en los parámetros económicos del sistema CompraNet se capturen sin IVA.

- Los licitantes deberán indicar que los precios serán fijos durante la vigencia del contrato. Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).

- Documentación legal-administrativa

- Escrito bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, de acuerdo con el Anexo No. 3.1 de la presente Convocatoria que se adjunta para tal efecto. Acompañándose de copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar ó cédula profesional), tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

- Escrito bajo protesta de decir verdad, firmado por el representante legal del licitante en el que manifieste que que los bienes que oferta para la partida respectiva y que entregará, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos, y además contendrán como mínimo el porcentaje de contenido nacional requerido y, que tienen conocimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, en el sentido de que, en caso de ser requeridos, exhibirán la información documental y/o permitirán la inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes ofertados y adjudicados, a fin de que la Secretaría de Economía verifique el cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de dichos bienes, conforme al Anexo No. 6 de la presente Convocatoria.

- Los Licitantes que oferten bienes de importación, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad, firmado por el representante legal del licitante en el que manifieste, que los bienes importados cumplen con las reglas de origen o reglas de marcado, según proceda. El escrito deberá ser presentado conforme al Anexo No. 7 de la presente Convocatoria.

- En caso de Distribuidores, deberán entregar carta del fabricante en la que manifieste que lo apoya en el 100% de la proposición técnica que presente y se obliga a respaldar en el tiempo de entrega y plazo de garantía de los insumos para la salud objeto de ésta licitación; por la (s) clave (s) en la (s) que participe, o bien, carta del Titular del Registro Sanitario, siempre y cuando adjunte la copia simple de la carta de distribución que se encuentre vigente al momento de la presente licitación emitida por el fabricante notarizada y/o apostillada en la que se demuestre la relación con el fabricante.

- Escrito bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP, de acuerdo con el Anexo No. 8 de la presente Convocatoria que se adjunta para tal efecto.

- Declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad que se abstendrán de adoptar conductas, por si o a través de interpósita persona, para que los servidores públicos del IMSS induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, de acuerdo con el  Anexo No. 9 de la presente Convocatoria que se adjunta para tal efecto.

- En su caso, escrito bajo protesta de decir verdad que el licitante cuenta con estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, de acuerdo con el Anexo No. 10  de la presente Convocatoria que se adjunta para tal efecto.

- Convenio en términos de la legislación aplicable, en caso de que dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones, conforme al Anexo No. 13, el cual forma parte de la presente Convocatoria.

- Escrito libre en el que manifieste su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al IMSS, en términos de lo dispuesto por el numeral 29 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado CompraNet”.

- A efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 88 Fracción III de su Reglamento, las personas morales deberán de presentar escaneados del documento original: la escritura constitutiva, sus reformas al acta constitutiva, poder del representante legal y la cédula de identificación fiscal.  Para el caso de personas físicas, sólo aplicará la cédula de identificación fiscal, así como copia de identificación oficial vigente  (pasaporte, cartilla, credencial para votar con fotografía).

- Se hace del conocimiento del licitante, que en términos de lo dispuesto por los artículos 14 fracciones I y II, 18 fracciones I y II, y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 38 de su Reglamento, deberán indicar si en los documentos que proporcionan al IMSS se contiene información de carácter confidencial o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de éstos que la contengan, así como el fundamento por el cual considera que tengan ese carácter, para lo cual se adjunta el formato Anexo No. 12. Cabe señalar que de no clasificarse la información por parte del Licitante en los términos señalados, la información presentada como parte de su proposición técnica - legal - económica tendrá tratamiento de información de carácter público.

5. CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES.

De conformidad con el Artículo 36 Bis Fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el criterio de evaluación del presente procedimiento es “Puntos o Porcentajes”, mismo que se evaluará conforme a lo siguiente:

5.1 Evaluación de los Rubros de Puntos o Porcentajes.

5.1.1 Evaluación Técnica.

- “Características Técnicas”: Los criterios de evaluación para el rubro de “Características Técnicas” se incluyen en el Anexo No. 1.5.

- “Capacidad del Licitante”, “Experiencia y Especialidad” y “Cumplimiento de Contratos”.- A efecto de acreditar los rubros indicados, los participantes deberán requisitar el formato contenido en el Anexo No. 1.6, asimismo, deberán enviar la documentación que soporte lo asentado en dicho formato.

5.1.2 Evaluación Económica.

El criterio de evaluación se incluye en el Anexo No. 5.2.

Una vez realizada la evaluación conforme a las ponderaciones establecidas en cada uno de los rubros “Características Técnicas”, “Capacidad del Licitante”, “Experiencia y Especialidad” y “Cumplimiento de Contratos”, se determinará como “Proposición Solvente”, aquella que como resultado obtenga una puntuación mínima de 37.5 puntos.

Posteriormente, se procederá a la “Evaluación Económica” de las proposiciones que hayan sido determinadas como solventes, de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior.

Tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

  - 5.2 Evaluación de la proposición técnica.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

La evaluación técnica comprende el análisis y verificación de:

    - Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la información técnica, los documentos y los requisitos técnicos solicitados en la Convocatoria, así como aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

    - Se verificará la descripción técnica del licitante, la cual deberá ser amplia y detallada de los bienes ofertados, y la congruencia con las especificaciones y requisitos obligatorios señalados en las Cédulas de Descripción de los Artículos, incluyendo las que se deriven de las Juntas de Aclaraciones

    - Se comprobará la inclusión de la(s) marca(s), modelo(s) y fabricante(s) indicados en la descripción amplia y detallad de los bienes ofertados (Anexo 1.2) y la congruencia que guarda con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíen los licitantes como sustento

    - Se verificará la correspondencia entre la descripcion técnica del licitante y los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíen los licitantes como sustento de la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.

    - Se comprobará la congruencia entre las especificaciones y requisitos solicitados, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, incluyedo marca(s), modelo(s) y fabricante(s) y los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos en el numeral “2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones” asi como lo refrente a Normas – Estandares vigentes establecidos en la Cédula de Descripción de cada uno de los Equipos Médicos.

    - Se realizará una verificación ocular del(los) bien(es) presentado(s), a fin de que el licitante realice la demostración de las caracterisiticas propuestas y corroborar que cumplan con las especificaciones y características técnicas y requisitos solicitados en la convocatoria, incluso con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones de acuerdo a lo siguiente:

      - Demostración de las características ofertadas.

La demostración de las características ofertadas, será responsabilidad del licitante, para lo cual, deberán integrar en su proposición, escrito mediante el cual la División de Equipamiento Médico (DEM), indique la hora y fecha agendada, en la que la Convocante a través de la DEM, en su calidad de Área Técnica, llevará a cabo la verificación ocular de las características propuestas, previa coordinación vía correo electrónico con el personal de la referida División, conforme a lo siguiente:

| Partida | Clave PREI | Clave Sai | Descripción | Lugar de presentación del bien | Nombre y correo electrónico para solicitud de cita |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 11713 | 531.168.0069.02.01 | Electrocardiógrafo multicanal con interpretación. | División de Equipamiento Médico, Durango 291 Piso 9. Col. Roma. | Lic. Ma. del Rosario Jaime Rodríguez | rosario.jaime@imss.gob.mx |
| 17 | 11943 | 531.562.1010.04.01 | Lámpara quirúrgica doble. | Cd. de México y área metropolitana | Mtra. Catalina Vázquez Padilla | catalina.vazquez@imss.gob.mx |
| 32 | 16398 | 531.619.0403.02.01 | Monitor de signos vitales | División de Equipamiento Médico, Durango 291 Piso 9. Col. Roma. | Lic. Ma. del Rosario Jaime Rodríguez | rosario.jaime@imss.gob.mx |
| 38 | 17409 | 531.053.0372.00.01 | Unidad de anestesia intermedia. | División de Equipamiento Médico, Durango 291 Piso 9. Col. Roma. | Ing. Karla Patricia Luis Jiménez | karla.luis@imss.gob.mx |

Con la finalidad de evitar duplicidad en la presentación de bienes en una misma hora, los licitantes en el lapso entre el dia hábil posterior a la junta de aclaraciones y 24 horas hábiles previas a la presentación de proposiciones deberán enviar solicitud de cita vía correo electrónico, a lo que Instituto responderá por la misma vía indicando fecha y hora agendada; solo se se otrorgaran citas en el lapso entre el día hábil posterior a la presentación de proposiciones y cinco días hábiles previos al acto de comunicación de fallo.

El licitante podra solicitar cambio de fecha y hora dentro de las 24 horas previas a la cita originalmente concertada.

En caso de no enviar solicitud no se agendará cita alguna, por lo que se considerará que el bien para demostracion de las caracterisiticas ofertadas no fue presentado.

La demostración de las caracterisiticas ofertadas será efectuada por conducto del licitante y la verificación ocular de las características la realizará el Área Técnica, conformada por personal de las Unidades Médicas y el adscrito a la División de Equipamiento Médico de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, tal acto será videograbado o en su defecto, se obtendrá evidencia fotográfica y la información podrá ponerse a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad de dicho procedimiento que se realizará bajo la mecánica siguiente:

    - El licitante demostrará sobre el bien presentado aquellas descripciones técnicas ofertadas en la “Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados” Anexo 1.2, incluyendo la(s) marca(s) y modelo(s), lo cual no implicará la apertura del bien en cuestión o acceder a componentes internos electrónicos y/o mecánicos y/o eléctricos o de cualquier otra índole, en cuyo caso bastará con la manifestación expresada del licitante durante el evento.

    - Para aquellas característica que impliquen la demostración de dimensiones, o unidades de medición de acuerdo a lo solicitado en la convocatoria, el licitante deberá contar y utilizar sus propios instrumentos o dispositivos de medición ex profesos para ello.

    - Para efectos de lo anterior, corresponderá de igual forma al licitante realizar las interconexiones, toma de lecturas, configuración y/o cualquier otra acción que deba efectuar, entre el instrumento o dispositivo de medición y el bien presentado para la demostración correspondiente.

El bien presentado para el acto de demostración de las características ofertadas deberá ser correspondiente con la descripción técnica del licitante, incluyendo la(s) marca(s) y modelo(s) de los mismos.

    - Visitas a las instalaciones institucionales.

Para las claves identificadas como si requiere de Desinstalación/Instalación, conforme a lo señalado en el Anexo No. 1.3 “Guía de Distribución, Requisitos para Equipo Médico y Fuentes de Abastecimiento Simultáneo”, el licitante, deberá realizar la vista a las Instalaciones Institucionales o bien presentar carta bajo protesta de decir verdad, conforme al Anexo No. 1.10, en la cual se compromete a cumplir en su totalidad para la instalación de los bienes en los que resulte adjudicado, con todos y cada uno de los requisitos y requerimientos de adecuación de espacio físico que se requiera en la(s) unidad(es) de destino final de los bienes, determinados por el personal de las unidades médicas receptoras y que se encuentren directamente relacionados con el área de instalación del bien.

Para las claves señaladas a continuación, el licitante deberá realizar un levantamiento físico en la(s) Unidad(es) Médica(s) para considerar todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos para la elaboración de las correspondientes Guías Mecánicas, así como parte de sus alcances para la presentación de las proposiciones. Todas las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, será a cargo del licitante adjudicado.

| Partida | Clave PREI | Clave SAI | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 11813 | 531.341.0481.05.01 | Unidad radiológica y fluoroscópica digital con telemando. |
| 34 | 16434 | 531.791.0031.02.01 | Resonancia magnética intermedia, unidad de imagen por |
| 36 | 17033 | 531.254.0049.04.01 | Tomografía Computarizada muticorte de hasta 20 cortes |

Lo anterior toda vez que estos equipos son del grupo de imagenología para los cuales se requiere asegurar que el licitante tomó en consideración los espacios físicos, adecuaciones, instalaciones de fluidos energéticos en su caso de manera enunciativa más no limitativa, entre otros, dentro de su propuesta, además de identificar con el personal del Instituto/Secretaría aquellos espacios de carga/descarga, maniobras y cierres posibles a la circulación. Para lo cual, el licitante deberá ponerse en contacto con el Director Médico de la Unidad en la que se deberá extender constancia de visita por parte del proveedor y del propio Instituto, con el fin de poder ratificar dicho acto.

Los licitantes deberán presentar en el acto de presentación de proposiciones, constancia de haber realizado la visita a las instalaciones, la cual deberá contener nombre, firma y matrícula del personal del Instituto o en su caso,  carta bajo protesta de decir verdad, de conformidad con el párrafo anterior.

Cabe señalar que el importe de la(s) visita(s) a instalaciones correrá a cuenta del licitante. El personal del Instituto/Secretaría intervendrá únicamente en la identificación y guía del espacio en el que los equipos deberán ubicarse.

La presentación de Guías Mecánicas no será limitativo de todo aquel equipo que así lo requiera.

  - 5.3 Evaluación de la proposición económica.

Para el caso de las partidas 1 a la 41:

Se analizará de manera integra los “Porcentajes de Descuento” ofertados por los licitantes, así como las operaciones aritméticas con objeto de verificar el “Precio Unitario con Descuento”, así como el importe total de los bienes ofertados, de conformidad a los datos contenidos en su Proposición Económica Anexo No. 5, de la presente Convocatoria.

En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del “Porcentaje de Descuento”.

## En caso de ofertar un porcentaje de descuento con más de dos decimales, únicamente se tomará en consideración para el cálculo de su oferta hasta los dos decimales, eliminando los restantes, sin redondear.

Para el caso de las partidas 42 a la 51:

Se analizarán los precios ofertados por los licitantes, así como las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total de los bienes ofertados, conforme a los datos contenidos en su Proposición Económica Anexo No. 5.1 de la presente Convocatoria.

En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, estos podrán corregirse.

## 5.4 Causales de desechamiento.

De conformidad con el artículo 29 fracción XV de la LAASSP, será causa de desechamiento:

- Cuando el licitante no envíe a través de CompraNet, la documentación solicitada en los numerales 4.1., 4.3.1, 4.3.2 o 4.3.3 según sea el caso, 4.3.4, 4.3.5 y 4.3.6 de la presente Convocatoria, o bien, se omita la leyenda “bajo protesta de decir verdad”.

- Cuando presente proposición en participacion conjunta y no envíe a través de CompraNet, la documentación solicitada en el numeral 4.3.8, y/o no entregue la documentación conforme al numeral 3.4 de la presente convocatoria.

- Cuando las empresas se encuentren dentro de algunos los supuestos del Art. 50 y 60 de la Ley.

- En caso de que los porcentajes de descuento o precios unitarios, según corresponda, asentados en la proposición económica (Anexos No. 5 y 5.1), no coincidan con los registrados en los parámetros económicos de CompraNet 5.0, en el entendido, de que para efectos de lo señalado en el Art. 55 del Reglamento de la LAASSP, el “Porcentaje de Descuento” será equivalente al “Precio Unitario”.

- Cuando el licitante para las partidas 1 a la 41, oferte porcentaje de descuento del 0% sobre el “Precio Máximo de Referencia” señalado en el apartato II del Anexo 1 y del Anexo No. 5 para cada partida.

- Cuando el licitante para las partidas 1 a la 41, oferte porcentaje de descuento sobre un precio diferente al “Precio Máximo de Referencia” señalado en el apartato II del Anexo 1 y del Anexo No. 5 para cada partida.

- Cuando el licitante para las partidas 1 a la 41, oferte porcentaje de descuento negativo, es decir, que el efecto del porcentaje de descuento aplicado al PMR, de como resultado que el “Precio con Descuento”, sea superior al “Precio Máximo de Referencia” señalado en el apartato II del Anexo 1 y del Anexo No. 5 para cada partida.

- Cuando la Proposición Económica del licitante para las partidas 42 a la 51, supere el Presupuesto Autorizado en términos de lo dispuesto en el Artículo 25 de la LAASSP, asignado para cada una de las partidas señaladas.

- Cuando no envíe su proposición firmada de manera electrónica, conforme a lo establecido en los numerales cuarto, décimo cuarto y décimo sexto del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, o el sistema CompraNet emita la leyenda “Firma digital No Valida”, o bien, que no cumpla con lo señalado en el numeral 3.3 Presentación y Apertura de Proposiciones de la presente Convocatoria.

- Cuando no cotice la totalidad de los bienes requeridos por partida, que así se requiera conforme a lo señalado en el Anexo 1.3 Guía de Distribución, Requisitos para Equipo Médico y Fuentes de Abastecimiento Simultáneo.

- Cuando para las claves bajo la modalidad de Abastesimiento Simultáneo, no cotice por lo menos la cantidad correspondiente al porcentaje de la segunda fuente de abastecimiento, de conformidad con lo señalado en el Anexo 1.3 Guía de Distribución, Requisitos para Equipo Médico y Fuentes de Abastecimiento Simultáneo.

- Cuando presente más de una proposición por partida, ya sea por sí mismo, o como integrante de una proposición conjunta.

- Cuando los documentos que envíen los licitantes a través de la plataforma CompraNet no sean legibles a simple vista imposibilitando el análisis integral de la proposición, y esto conlleve a un faltante o carencia de información que afecte la solvencia de la proposición, ésta se considerará insolvente.

- Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de los bienes solicitados, o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- Cuando la Secretaria de Economía, determine mediante comunicado que alguno de los participantes en esta Licitación hubiera contravenido el “Código Antidumping”, del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, así como, el Reglamento contra prácticas desleales de comercio internacional.

- Cuando no exista congruencia entre la descripción técnica del licitante y las especificaciones y requisitos solicitados.

- Cuando no exista congruencia entre la(s) marca(s) y modelo(s) ofertado(s) y los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíen los licitantes como sustento de la Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y en su caso con la(s) del bien presentado por el licitante para la demostración de las características ofertadas.

- Cuando no exista correspondencia entre la descripcion técnica del licitante y los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíen los licitantes como sustento de la Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados y en su caso  con las características demostradas del bien presentado por el licitante.

- Cuando no exista congruencia entre las especificaciones y requisitos solicitados, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, incluyedo marca(s), modelo(s) y fabricante(s) y los documentos presentados para acreditar lo solicitado en el numeral 4.1.3 de la presente Convocatoria.

- Cuando no presente el bien para el acto de demostracion de las caracterisiticas ofertadas, conforme a lo establecido en el numeral 5.2.6.1.

- Cuando derviado de no contar y/o utilizar sus propios instrumentos o dispositivos de medición ex profesos para ello conforme lo establecido en el numeral 5.2.6.1, no se haya podido verificar las características y/o especificaciones ofertadas.

- Cuando no presente la constancia de la visita a instalaciones de conformidad con lo señalado en el numeral 5.2.7.

## 5.5 Adjudicación de contrato.

El contrato será adjudicado al licitante que como resultado de la evaluación de los rubros señalados en los numerales “5.1.1 Evaluación Técnica” y “5.1.2 Evaluación Económica”, obtenga en conjunto la mayor puntuación, asimismo, que cumpla con los requisitos legales, técnicos, económicos y administrativos solicitados en la presente convocatoria y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

En caso de existir igualdad de puntos obtenidos, se dará preferencia en primer término a las Micro Empresas, a continuación se considerará a las Pequeñas Empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores empresas, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que tenga el carácter de Mediana Empresa.

De no actualizarse los supuestos de los párrafos anteriores; y, en caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación, o no haber empresas del Sector antes señalado, y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación, conforme a los artículos 36 Bis de la LAASSP y 54 del Reglamento.

Para el caso de las partidas bajo la modalidad de Abastecimiento Simultáneo, una vez determinada la propuesta solvente más baja y existan uno o más licitantes cuyas proposiciones tengan un diferencial  en cuanto al pecio ofertado, dentro del rango de hasta el 10% respecto de la oferta clasificada en primer lugar, se adjudicara el segundo lugar, a la propuesta más baja dentro del rango señalado, en caso de existir empate, se procederá en términos del párrafo anterior.

# 6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE.

En el  Anexo No. 11 de la presente Convocatoria se relacionan los documentos que debe presentar cada licitante.

# 7. INCONFORMIDADES.

De acuerdo con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad en las oficinas de la SFP ubicadas en Avenida de los Insurgentes Sur 1735, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México o ante el OIC en el IMSS ubicado en Av. Revolución número 1586, Colonia San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01000, Ciudad de México.

Asimismo, se señala que tales inconformidades podrán presentarse mediante el sistema CompraNet en la dirección electrónica www.compranet.funcionpublica.gob.mx Lo anterior, contra actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento.

# 8.  FORMATOS QUE FACILITARÁN Y AGILIZARÁN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

| Número | Descripción |
| --- | --- |
| Anexo 3.1 | Escrito de acreditación de licitante. |
| Anexo 5 | Proposición Económica “PMR” Partidas 1 a la 41. |
| Anexo 5.1 | Proposición Económica Partidas 42 a la 51 |
| Anexo 6 | Escrito relativo al numeral 4.3.2. |
| Anexo 7 | Escrito relativo al numeral 4.3.3. |
| Anexo 8 | Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la LAASSP. |
| Anexo 9 | Declaración de integridad. |
| Anexo 10 | Escrito de estratificación de MIPYME. |
| Anexo 12 | Escrito para solicitar la clasificación de la información entregada por el licitante. |
| Anexo 13 | Modelo de Convenio de Participación Conjunta. |

# 9. INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.

Se hace del conocimiento del licitante, que en términos de lo dispuesto por los artículos 14 fracciones I y II, 18 fracciones I y II, y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 38 de su Reglamento, deberán indicar si en los documentos que proporcionan al IMSS se contiene información de carácter confidencial o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de éstos que la contengan, así como el fundamento por el cual considera que tengan ese carácter, para lo cual se adjunta el formato Anexo No. 12. Cabe señalar que de no clasificarse la información por parte del Licitante en los términos señalados, la información presentada como parte de su proposición técnica - legal - económica tendrá tratamiento de información de carácter público.

# 10. NOTA INFORMATIVA OCDE.

Nota informativa para participantes de países miembros de la OCDE, misma que se describe en el  Anexo No. 15 de la presente Convocatoria.

11. RELACIÓN DE ANEXOS.

| Número | Descripción |
| --- | --- |
| Anexo 1 | Anexo técnico, términos y condiciones. |
| Anexo 1.1 | Cédulas de descripción de artículo. |
| Anexo 1.2 | Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados. |
| Anexo 1.3 | Guía de Distribución, Requisitos para Equipo Médico y Fuentes de Abastecimiento Simultáneo . |
| Anexo 1.4 | Directorio de Administradores de Contrato. |
| Anexo 1.5 | Criterios de evaluación de proposiciones de Equipo Médico a través del mecanismo de Puntos o Porcentajes. |
| Anexo 1.6 | Criterios de evaluación para los rubros “Capacidad del Licitante”, “Experiencia y Especialidad” y “Cumplimiento de Contratos”. |
| Anexo 1.7 | Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepcion, Instalacion, Puesta en Operación y Capacitacion de Bienes de Inversión. (IMSS). |
| Anexo 1.7.1 | Acta administrativa circunstanciada de rechazo de bienes de inversión (IMSS). |
| Anexo 1.8 | Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepcion, Instalacion, Puesta en Operación y Capacitacion de Equipo Médico. (SEDENA). |
| Anexo 1.8.1 | Acta administrativa circunstanciada de rechazo de Equipo Médico (SEDENA). |
| Anexo 1.8.2 | Acta administrativa circunstanciada de la capacitación proporcionada a personal del grupo de mantenimiento a equipo mèdico (SEDENA). |
| Anexo 1.9 | Formato de remisión de pedido. |
| Anexo 1.10 | Formato de carta relativo a visita a instalaciones |
| Anexo 1.11 | Escrito de manifestación de capacidad de entrega del 100% de los bienes |
| Anexo 2. | Modelo de contrato para la adquisición de bienes, para el Instituto Mexicano del Seguro Social |
| Anexo 2.1 | Modelo de contrato de adquisición de bienes de inversión, para la Secretaría de la Defensa Nacional. |
| Anexo 2.2 | Formato para fianza de cumplimiento de contrato para el Instituto Mexicano del Seguro Social |
| Anexo 2.3 | Formato para fianza de cumplimiento de contrato para la Secretaría de la Defensa Nacional. |
| Anexo 3 | Escrito de interés en participar en la presente Licitación. |
| Anexo 3.1 | Escrito de acreditación de licitante. |
| Anexo 4 | Escrito de solicitudes de aclaración. |
| Anexo 5 | Proposición Económica. “PMR” Partidas 1 a la 41 |
| Anexo 5.1 | Proposición Económica, Partidas 42 a la 51. |
| Anexo 5.2 | Criterios de Evaluación Económica. |
| Anexo 6 | Escrito relativo al numeral 4.3.2. |
| Anexo 7 | Escrito relativo al numeral 4.3.3. |
| Anexo 8 | Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la LAASSP. |
| Anexo 9 | Formato de carta relativa al numeral 4.3.6. |
| Anexo 10 | Escrito de estratificación de MIPYME. |
| Anexo 11 | Relación de documentos que debe presentar el licitante. |
| Anexo 12 | Formato de información reservada y confidencial. |
| Anexo 13 | Modelo de Convenio de Participación Conjunta. |
| Anexo 14 | Formato de Manifestación de Datos Bancarios y Correo Electrónico (SEDENA) |
| Anexo 15 | Nota infirmativa de la OCDE. |
| Anexo 16 | Glosario. |

ATENTAMENTE

MTRA. PATRICIA BELMONT ZAPATA

TITULAR DE LA DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

CIUDAD DE MÉXICO, A 3 DE JUNIO DE 2016

ANEXO 1

# Anexo Técnico, Términos  y Condiciones.

I. CARACTERÍSTICAS O ESPECIFICACIONES.

Se adjunta al presente, en el Anexo No. 1.1 en formato electrónico las Cédulas de Descripción de Artículo.

II. CANTIDAD DE BIENES.

# PARTIDAS CON PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA

| Partida | PREI | SAI | DESCRIPCIÓN | Cantidad Total | PMR EN M.N. S/IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11694 | 531.156.0089.03.01 | CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS. | 6 | 132,240.32 |
| 2 | 11709 | 531.160.0026.03.01 | UNIDAD DE FOTOFLUORANGIOGRAFÍA. | 2 | 1,176,719.09 |
| 3 | 11713 | 531.168.0069.02.01 | ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN. | 259 | 36,483.06 |
| 4 | 11759 | 531.291.0028.01.01 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MODULO INTEGRADO (CON COMPRESORA) | 289 | 258,304.45 |
| 5 | 11780 | 531.324.0201.03.01 | ECOCARDIOGRAFO BIDIMENSIONAL DOPPLER COLOR. | 9 | 980,000.00 |
| 6 | 11782 | 531.325.0069.01.01 | UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA OFTALMOLÓGICA. | 2 | 1,208,340.50 |
| 7 | 11788 | 531.327.0257.01.01 | SISTEMA DE MONITORIZACIÓN FISIOLÓGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO. | 12 | 383,267.92 |
| 8 | 11790 | 531.328.0116.02.01 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA (GINECOLÓGICA). | 89 | 114,563.18 |
| 9 | 11813 | 531.341.0481.05.01 | UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO. | 8 | 6,700,387.93 |
| 10 | 11814 | 531.341.0499.01.01 | UNIDAD RADIOLÓGICA DE 500 MA CON CUBIERTA DESPLAZABLE (EQUIPO DIGITAL). | 46 | 2,900,000.00 |
| 11 | 11823 | 531.341.2479.03.01 | UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL. | 29 | 2,525,862.07 |
| 12 | 11830 | 531.341.2552.01.01 | UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCOPICA, TIPO ARCO EN C. | 2 | 1,600,737.07 |
| 13 | 11838 | 531.350.0026.01.01 | LASER QUIRÚRGICO NEODYNIUM-YAG. | 1 | 995,307.43 |
| 14 | 11851 | 531.361.0171.01.01 | ESPIRÓMETRO COMPUTARIZADO CON NEUMOTACOGRAFO. | 9 | 57,316.78 |
| 15 | 11902 | 531.430.0061.01.01 | FOTOCOAGULADOR INTEGRAL PARA RETINA, ESTADO SOLIDO. | 5 | 1,194,217.08 |
| 16 | 11928 | 531.497.0053.02.01 | INCUBADORA DE TRASLADO. | 13 | 149,676.97 |
| 17 | 11943 | 531.562.1010.04.01 | LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE. | 151 | 265,942.57 |
| 18 | 11947 | 531.562.1457.01.01 | LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ LED | 562 | 8,290.87 |
| 19 | 12036 | 531.616.5108.01.01 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL ELECTROHIDRÁULICA (PARA GINECOLOGÍA). | 14 | 509,739.65 |
| 20 | 12037 | 531.616.5116.01.01 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA NEUROCIRUGÍA Y LAMINECTOMÍA). | 11 | 728,625.86 |
| 21 | 12037 | 531.616.5116.01.01 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA (PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA). | 5 | 975,490.52 |
| 22 | 12050 | 531.626.0024.02.01 | MICROSCOPIO PARA NEUROCIRUGÍA. | 3 | 4,458,004.35 |
| 23 | 12056 | 531.626.0123.02.01 | MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGÍA DE ALTA ESPECIALIDAD. | 2 | 1,962,027.26 |
| 24 | 12074 | 531.670.0060.01.01 | UNIDAD OTORRINOLARINGOLÓGICA. | 7 | 831,795.60 |
| 25 | 12176 | 531.925.0022.01.01 | ELECTROENCEFALÓGRAFO DE 32 CANALES. | 6 | 350,115.24 |
| 26 | 12229 | 533.159.0132.01.01 | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL. | 12 | 146,988.35 |
| 27 | 12293 | 533.622.0057.02.01 | MICROSCOPIO QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO BÁSICO. | 2 | 1,720,937.40 |
| 28 | 16313 | 531.053.0356.05.01 | UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD | 14 | 952,807.47 |
| 29 | 16342 | 531.316.0094.03.01 | VIDEOENDOSCOPÍO ADULTO CON TORRE. | 10 | 3,176,074.88 |
| 30 | 16361 | 531.632.0554.03.01 | CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, CINCO CAMAS. | 3 | 1,994,740.38 |
| 31 | 16398 | 531.619.0403.02.01 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 435 | 88,804.01 |
| 32 | 16417 | 531.924.0031.03.01 | ULTRASONÓGRAFO INTERMEDIO. | 10 | 743,012.98 |
| 33 | 16418 | 531.924.0031.03.01 | ULTRASONÓGRAFO AVANZADO. | 15 | 1,021,672.53 |
| 34 | 16434 | 531.791.0031.02.01 | RESONANCIA MAGNETICA INTERMEDIA, UNIDAD DE IMAGEN POR. | 2 | 23,390,959.75 |
| 35 | 16452 | 531.632.0554.03.01 | CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, DOCE CAMAS DE TRAUMA. | 1 | 4,080,258.00 |
| 36 | 17033 | 531.254.0049.04.01 | TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE HASTA 20 CORTES, UNI | 5 | 10,330,787.08 |
| 37 | 17408 | 531.053.0364.00.01 | UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA. | 16 | 511,581.39 |
| 38 | 17409 | 531.053.0372.00.01 | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA. | 79 | 646,813.34 |
| 39 | 18655 | 531.941.1012.01.01 | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICA/NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL | 4 | 1,130,169.46 |
| 40 | 18802 | 531.632.0554.03.01 | CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, CATORCE CAMAS DE TRAUMA. | 1 | 4,638,463.00 |
| 41 | 18870 | 531.191.0417.00.01 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR MONITOR. | 26 | 191,879.31 |
|  |  |  |  | 2,177 |  |

# PARTIDAS SIN PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA

| Partida | PREI | SAI | DESCRIPCIÓN | Cantidad Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 11787 | 531.327.0232.01.01 | SISTEMA DE MONITOREO ELECTROCARDIOGRÁFICO CONTINUO Y AMBULATORIO. | 7 |
| 43 | 11803 | 531.333.0317.01.01 | ELECTROMIÓGRAFO DE CUATRO CANALES (CON POTENCIALES EVOCADOS MULTIMODALES) | 10 |
| 44 | 11929 | 531.497.2083.02.01 | INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO. | 93 |
| 45 | 12188 | 531.941.0048.01.01 | VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | 25 |
| 46 | 12193 | 531.941.0972.03.01 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO. | 108 |
| 47 | 16364 | 531.632.0554.03.01 | CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, OCHO CAMAS. | 4 |
| 48 | 16377 | 531.252.0033.02.01 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL (SIN FOTOTERAPIA) | 71 |
| 49 | 16378 | 531.252.0033.02.01 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL (CON FOTOTERAPIA) | 69 |
| 50 | 16400 | 531.619.0403.02.01 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA. | 14 |
| 51 | 16414 | 531.941.0980.03.01 | VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL. | 62 |
|  |  |  |  | 463 |

III. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

III.1 Plazo y lugar de entrega.

El plazo y lugar de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto/Secretaría, serán los señalados en el Anexo No. 1.3 “Guía de Distribución, Requisitos para Equipo Médico y Fuentes de Abastecimiento Simultáneo”, asimismo, el plazo de entrega se contabilizará a partir del día natural siguiente al fallo.

III.2 Condiciones de entrega.

La entrega de los bienes se realizará bajo el esquema de DDP “Entregada  Derechos Pagados”.

Los equipos deberán ser suministrados y puestos en operación, conforme a lo señalado en el Anexo No. 1.3 “Guía de Distribución, Requisitos para Equipo Médico y Fuentes de Abastecimiento Simultáneo”, para lo cual, se deberá coordinar vía Correo Electrónico con el Administrador del Contrato, debiendo quedar constancia de recepción de dicha comunicación por parte del Administrador del Contrato, a fin de que se le indique la fecha en que la Unidad Médica se encuentre en condiciones de recibir los bienes a entera satisfacción.

El proveedor deberá cubrir todos los gastos para mantener asegurados los bienes y absorber todos los riesgos, hasta la recepción de los mismos a entera satisfacción del Instituto/Secretaría.

Durante la Recepción de los bienes, se procederá a levantar el “Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepcion, Instalacion, Puesta en Operación y Capacitacion de Bienes de Inversión” (Anexos 1.7 y 1.8), en la que se procederá a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia.

La recepción de los bienes estará sujeta, en primer lugar a la recepción de la documentación completa descrita en el contrato correspondiente (según corresponda):

- Copias del pedido o contrato, incluyendo la totalidad de sus anexos.

- Remisión de Pedido, original y copias.

- Listado en el que se detallan las características del empaque, dimensiones, peso y contenido.

- Original de Carta de Garantía de los bienes en la que se garantice la cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, por el periodo establecido en el contrato, señalando los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.

- Original del Programa Calendarizado de Mantenimiento Preventivo y en su caso para aquellas ofertas, de Mantenimiento Mayor, en el que se incluya la descripción de las acciones a efectuar, debiendo incluir la relación de las piezas y/o partes a verificar y/o reemplazar, de acuerdo a lo establecido en el manual de servicio del fabricante de los bienes que le sean adjudicados.

- Para el caso de equipo médico de importación, copia simple cotejada del Pedimento de importación.

En segundo lugar, a la verificación total del embarque:

- Que las condiciones físicas corresponden a la lista de empaque.

- Que los sellos de origen se encuentran íntegros y no se encuentran empaques rotos, mojados o daños por mal manejo.

- Que no presenta daños a simple vista.

- Que las condiciones físicas corresponden a la lista de empaque.

- La cantidad de pallets o tarimas y/o cajas y/o bultos

- No exista diferencia en peso, dimensiones y material de empaque.

- Que las condiciones físicas correspondan a la documentación presentada.

- Que los empaques no se encuentren mojado(s) y/o roto(s).

- Presenta buenas condiciones de manejo, verticalidad, fragilidad y humedad.

- La actividad se realiza de acuerdo a lo determinado por el fabricante.

En tercer lugar, la apertura del embarque, verificación y puesta en operación de(los) bien(es):

- Existe la debida correspondencia y concordancia entre lo adquirido y lo entregado en cuanto la cantidad, marca(s) y modelo(s).

- La actividad se realiza de acuerdo a lo determinado por el fabricante.

- La instalación se realiza conforme lo especificado en la guía mecánica, que contiene los requerimientos eléctricos, mecánicos, hidráulicos, sanitarios, espacios físicos y en su caso, instalaciones especiales indicadas, así como de acuerdo a las condiciones del contrato, contemplando todas las acciones requeridas.

- Los representantes asignados por el Instituto/Secretaría, de forma conjunta con el representante facultado del proveedor, verifican todas y cada una de las características y especificaciones contenidas en el contrato, descritas en la cédula de descripción de artículo (incluyendo en su caso software, accesorios, hardware, etc.) y demás apartados del referido instrumento legal, contra las que cuentan físicamente los bienes entregados.

- Se procederá a la verificación del correcto funcionamiento y operación del bien instalado.

Los licitantes adjudicados deberán desinstalar y, embalar en su caso, los equipos existentes. Los equipos deberán ser suministrados, instalados y puestos en operación por el proveedor en las Unidades Médicas que se indican en el Anexo No. 1.3 “Guía de Distribución, Requisitos para Equipo Médico y Fuentes de Abastecimiento Simultáneo”.  Para lo anterior  el licitante deberá tomar en consideración lo dispuesto por las normas NOM-016-SSA3-2012 y NOM 229SSA1-2002, y demás normatividad aplicable en la materia.

Para instalación de los bienes, se deberá informar por escrito dirigido a los Directores de las Unidades Médicas con un mínimo de diez días hábiles anteriores a la fecha en que se programe el inicio de los trabajos de desinstalación y/o instalación, debiendo quedar constancia de recepción de dicha comunicación por parte del Instituto

En caso de detectarse algún incumplimiento o circunstancia que impida la recepción a entera satisfacción del Instituto/Secretaría, imputable al proveedor, de acuerdo a lo establecido en el contrato que ampara la adquisición del bien, deberá procederse al levantamiento del “Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de Inversión”, (Anexos 1.7.1 y 1.8.1 ) misma que deberá remitirse un original al Administrador del Contrato para los trámites a que haya lugar para las acciones legales conducentes.

Los bienes que requieran de registro sanitario, deberán ser entregados con la Información mínima obligatoria de tipo sanitario para los dispositivos médicos, sujeta al cumplimiento de la NOM -137-SSA1-2008, Etiquetado de Dispositivos Médicos.

El importe de los costos por el envío, maniobra de carga, descarga, e instalación correrán a cuenta del proveedor por lo que formarán parte del valor de las proposiciones económicas a presentar. El personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y guía del espacio en el que los equipos deberán ubicarse.

Los proveedores deberán hacer entrega de las licencias liberadas del software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo para uso irrestricto del Instituto, de los equipos que así lo requieran, conforme lo indicado en los Anexos No. 1.7 y 1.8 “Acta administrativa circunstanciada de entrega, recepción, instalación, puesta en operación y capacitación de Bienes de Inversión”, sin costo adicional para el Instituto/Secretaría.

III.2.1- CAPACITACIÓN

El licitante adjudicado se obliga a proporcionar la capacitación bajo los términos que a continuación se detallan, conforme a lo señalado en el Anexo No. 1.3 “Guía de Distribución, Requisitos para Equipo Médico y Fuentes de Abastecimiento Simultáneo”.

1.	La capacitación se realizará a la entrega, instalación y puesta en operación según el tipo de equipo en la Unidad Médica:

•	Para el personal médico, de enfermería y técnico, en aspectos de operación, funcionamiento y cambio de consumibles y accesorios.

•	Al personal de servicios de intendencia en aspectos de limpieza y sanitización del equipo.

•	Al personal especializado en mantenimiento sobre el cambio de consumibles y accesorios de acceso restringido o complejo, así como calibraciones derivadas de estos reemplazos.*

a)	Inspecciones periódicas no asociadas al mantenimiento preventivo, para asegurar aspectos de calidad y seguridad en el uso del dispositivo.

b)	Cambio de consumibles y accesorios, así como calibraciones derivadas de estos reemplazos.

Esta capacitación deberá realizarse en las Unidades Médicas de manera exclusiva y dedicada, para cada uno de los turnos en las Unidades Médicas, conforme a un plan previamente establecido a satisfacción del Instituto/Secretaría.

En caso de que las Unidades Médicas no cuenten con personal necesario para recibir la capacitación, el Instituto/Secretaría por conducto del Administrador del Contrato, deberá designar personal de otras Unidades Médicas para recibir la capacitación.

2.- Un segundo período de capacitación en los mismos términos previamente mencionados dentro del período de garantía de los bienes, a solicitud del Instituto/Secretaría, todo esto sin costo adicional para éstos últimos.

3.- Previo al término de la garantía de los bienes, a solicitud del Instituto/Secretaría se realizará una capacitación en mantenimiento preventivo y correctivo para el personal especializado en mantenimiento designado por el Instituto/Secretaría.

Adicionalmente para SEDENA las empresas adjudicadas deberán proporcionar capacitación para el personal del grupo de mantenimiento a equipo médico a nivel ingeniería en temas tales como: fallas comunes, mantenimiento preventivo y correctivo, etc. Conforme al Anexo No.1.8.2.

IV. GARANTÍA DE LOS BIENES.

El proveedor deberá entregar conjuntamente con los bienes, escrito en papel membretado de éste, firmado por su representante legal, por el que se garantice los bienes por 36, 42 ó 48 meses, según sea el caso, a partir de la entrega de los bienes entera satisfacción del Instituto/Secretaría, con cobertura amplia contra defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cuál deberá contemplar los siguientes aspectos:

IV.1 Mantenimiento Preventivo,Correctivo y/o Mayor.

El licitante adjudicado deberá proporcionar durante la vigencia de la garantía de los bienes (36, 42 o 48, meses según sea el caso) los servicios de mantenimiento:

- Preventivo: de acuerdo a las necesidades descritas en el Anexo No. 1.3 ““Guía de Distribución, Requisitos para Equipo Médico y Fuentes de Abastecimiento Simultáneo”.

- Correctivo.

- Mayor (Sólo aquellos que oferten).

En todos los casos, éste deberá ser proporcionando todas aquellas partes y/o refacciones nuevas y originales que sean necesarias, sin coso adicional para el Instituto/Secretaría, conforme al listado de refacciones indicadas en el manual de servicio del fabricante, de manera tal que permitan su uso permanente y continuo y a entera satisfacción del Instituto/Secretaría.  Asimismo, posterior al vencimiento de la garantía deberá garantizar, durante un período mínimo de 7 (siete) años la existencia de refacciones al Instituto/Secretaría para los bienes motivo de la licitación y a mantener existencias de estas refacciones durante el periodo antes señalado.

El licitante adjudicado, durante la vigencia de la garantía de los bienes, deberá de realizar las actualizaciones respectivas  del software, que permita  mantener actualizado el equipo, sin costo adicional para el Instituto/Secretaría.

A) Mantenimiento preventivo.

En caso de mantenimientos preventivos, el licitante adjudicado deberá proporcionar a la entrega del bien un Programa Calendarizado o el Calendario de servicios, que incluya la descripción de las acciones a efectuar, debiendo incluir la relación de las piezas y/o partes a verificar y/o reemplazar, de acuerdo a lo establecido en el manual de servicio del fabricante de los bienes que le sean adjudicados. Tal programa calendarizado, deberá formar parte de la documentación  proporcionada al Instituto/Secretaría en el acto de entrega recepción incluyendo piezas a verificar y remplazar, su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud tanto de mantenimientos preventivos y correctivos, para lo cual deberá de acusar de recibido indicando el No. de Reporte o Folio.

B) Mantenimiento correctivo.

El mantenimiento correctivo será realizado por el licitante adjudicado conforme a las necesidades del equipo, a solicitud del Instituto/Secretaría.

En caso de mantenimiento correctivo de los bienes y que se superen los “Tiempos máximos de reparación o atención de fallas” el servicio no deberá ser interrumpido, se realizará de manera subrogada o en su caso, se deberá proporcionar un equipo que cuente con las mismas funciones y/o características en calidad de préstamo o garantía y los consumibles y otros gastos por estos conceptos correrán por cuenta del licitante adjudicado.

C) Mantenimiento mayor.

En caso de ofertar el mantenimiento mayor, este consiste en la ejecución planificada de trabajos a realizar, con la finalidad de rehabilitar el equipo médico, realizando una revisión técnica completa, la cual abarca:

•	Retoques o pulido de pintura y recubrimientos (carcazas, cubiertas, gabinetes, capacetes, etc).

•	Desmontaje, inspección, reparación (de ser necesaria conforme a lo que el personal del Instituto/Secretaría determine) y posterior montaje de los elementos del equipo.

•	Prueba y sustitución (de ser necesaria conforme a lo que el personal del Instituto/Secretaría determine) de teclas, teclados, perillas, interruptores y piezas rodables (como llantas, rodajas, etc.) del equipo principal y/o equipo accesorio.

•	Sustitución de los elementos: con desgaste mecánico y/o corrosión.

•	En estaciones de trabajo con equipo de cómputo (adquisición o procesamiento): respaldo de información y reinstalación de sistema operativo y sus aplicativos, y cambio de componentes periféricos (en caso de ilegibilidad o funcionalidad parcial o intermitente conforme a lo que el personal del Instituto/Secretaría determine).

•	Calibración y pruebas funcionales.

Todos los gastos que se generen con motivo de la reparación o mantenimiento, así como los gastos por concepto de traslado de los derechohabientes, correrán por cuenta del licitante adjudicado, previa notificación del Instituto/Secretaría.

El licitante adjudicado se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto/Secretaría y/o a terceros.

IV.1.1 Plazo y condiciones de canje o devolución del bien.

Para el particular de los bienes correspondientes a los Programas de “Equipo Médico 2016” y “Equipamiento Asociado a Obra 2016”:

Por conducto de los responsables administrativos de las Unidades Médicas, así como del administrador del contrato, podrá solicitar al proveedor, el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio. Debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de 5 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando concurra alguno de los supuestos anteriores, el proveedor deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 6 días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos en un plazo máximo de 30 días hábiles, a entera satisfacción del Instituto, contando a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien.

Para el particular de los bienes correspondientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA):

Por conducto del administrador del contrato, se podrá solicitar al proveedor, el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio. Debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de 5 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando concurra alguno de los supuestos anteriores, el proveedor deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 6 días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos en un plazo máximo de 30 días hábiles, a entera satisfacción de la Secretaría, contados a partir de la fecha de notificación por parte del administrador del contrato, siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien.

IV.1.2 Plazo para notificar al proveedor

Para el particular de los bienes correspondientes a los Programas de “Equipo Médico 2016” y “Equipamiento Asociado a Obra 2016”:

Por conducto de los responsables administrativos de las Unidades Médicas, así como del administrador del contrato, se le notificará al proveedor dentro del periodo de 5 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos de canje.

Para el particular de los bienes correspondientes a la “Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)”:

Por conducto del administrador del contrato, se le notificara al proveedor dentro del periodo de 5 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos de canje.

IV.1.3. Tiempos máximos de reparación o atención de fallas

Durante la vigencia de la Garantía de los Bienes, el proveedor deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 6 días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto/Secretaría, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto/Secretaría, siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien.

6 días hábiles posteriores al reporte por escrito, bajo la siguiente secuencia:

1.	2 días hábiles para acudir a la unidad médica.

2.	1 día hábil para diagnóstico.

3.	3 días hábiles para remplazo de refacciones y calibraciones.

En caso que la reparación de los bienes supere los “Tiempos máximos de reparación o atención de fallas” el servicio no deberá ser interrumpido, por lo que deberá proporcionar un equipo que cuente con las mismas funciones y/o características en calidad de préstamo o garantía y los consumibles y otros gastos por estos conceptos de dicho equipo, correrán por cuenta del licitante adjudicado.

IV.1.4 Centros de servicio (domicilios y horarios) y reporte técnico.

El licitante adjudicado deberá proporcionar a la entrega de los bienes, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.

VI. CONDICIONES DE PAGO

Para el particular de los bienes correspondientes a los Programas de “Equipo Médico 2016” y “Equipamiento Asociado a Obra 2016”, del IMSS.

El pago de los bienes se efectuará en pesos mexicanos, en una sola exhibición o pagos parciales por partida completa entregada, a los 20 días naturales posteriores a la entrega de la representación impresa del comprobante fiscal digital y documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, en la División de Trámite de Erogaciones, ubicada en calle Gobernador Tiburcio Montiel No. 15, Col. San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11850, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas, previa validación y autorización que para tal efecto realice el Administrador del contrato.

La documentación comprobatoria será:

- Comprobante fiscal autorizado por el SAT en el que se indique:

- Número de Proveedor

- Número de Contrato

- Número de tránsito o de alta(s)

- Número de fianza y nombre de la afianzadora

- Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepcion, Instalacion, Puesta en Operación y Capacitacion de Bienes de Inversión.

- Copia del contrato.

- Remisión del pedido.

- Copia de la fianza.

- Original de la carta garantía entregada en las unidades de destino de los bienes, debidamente sellada y firmada, conforme lo señalado en el  Anexo No. 1.7 “Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepcion, Instalacion, Puesta en Operación y Capacitacion de Bienes de Inversión”.

- En su caso, CFDI a Favor del IMSS por sanciones o penalizaciones en las que se indique:

- Número de contrato

- Número de proveedor

- Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la firma del contrato emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de los Acuerdos ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero y 3 de abril de 2015, respectivamente.

Para el trámite de pago en el contrato se deberá indicar que el Proveedor deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Núm. 476, Colonia Juárez, C.P. 06600, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, para la validación de dichos comprobantes el Proveedor deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página del IMSS el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

En el contrato se deberá indicar que el Proveedor se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor del IMSS previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y Reposición del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en su caso.

En caso de aplicar, el contrato deberá señalar que el Proveedor deberá entregar el CFDI a favor del IMSS por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia del servicio.

En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los bienes o servicios, sí no se ha determinado, calculado y notificado al Proveedor las penas convencionales o deducciones pactadas en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que el IMSS tiene en operación, para tal efecto en los contratos se deberá incluir el número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal, a menos que el Proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria del Proveedor estácontratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, o SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancariovía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) si lacuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

Las URG deberán registrar los contratos y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente.

Para que el Proveedor pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, mismo que deberá notificarlo por escrito al IMSS con un mínimo de cinco días naturales anteriores a la fecha de pago programada, el Administrador del Contrato o en su caso el titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión el área responsable de autorizar dicha cesión.

El Proveedor podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo con el IMSS.

Para el particular de los bienes correspondientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)

Forma de Pago.

Se cubrirá en moneda nacional mediante transferencia de fondos a través del esquema electrónico interbancario, el precio convenido del contrato, en un plazo que no excederá de 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la presentación del comprobante fiscal digital (CFDI) original, que reúna los requisitos establecidos en la Ley de la materia y hayan sido debidamente validados y legalizados (dependiendo del lugar donde serán entregados los bienes)” y que el proveedor entregará en el módulo No. 6 (Boulevard Manuel Avila Camacho, sin número, Col. Lomas de Sotelo, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11200) de la Secretaria, aceptándose realizar pagos parciales contra entregas parciales y/o partidas completas.

El pago de los bienes quedará condicionado, proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; esto de conformidad con el artículo 95 del Reglamento de la LAASSP.

Forma de facturación.

El proveedor expedirá los CFDI a nombre de: Secretaría de la Defensa Nacional, con domicilio en: Boulevard Manuel Ávila Camacho sin número, Colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11200, R.F.C. SDN-850101-4D2, asimismo, asentará en la factura que ampare la adquisición delos bienes objeto del contrato, el número de contrato, partida, cantidad, descripción, precio unitario, impuesto al valor agregado (I.V.A.), precio total y fecha de su emisión, toda vez que el importe de las multas que se originen por falta de observancia a esta disposición, será imputable a el proveedor y no a la secretaria, además, los componentes de referencia deberán cumplir las obligaciones y requisitos estipulados en los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación.

En caso de que el proveedor reciba pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación. Los intereses se calcularán sobre cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Secretaría

Validación y Legalización de los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI)

La validación consiste en la revisión de lo descrito en el CFDI contra lo recibido físicamente y estará a cargo del Jefe designado por el área usuaria o quien legalmente los sustituya.

Los CFDI deberán contener los datos mínimos siguientes:

A.	No. de contrato.

B.	Cantidad.

C.	Unidad de medida.

D.	Descripción detallada de los bienes.

E.	Precio unitario.

F.	Impuesto al valor agregado (I.V.A.).

G.	Importe total.

Para la legalización de los comprobantes fiscales digitales (CFDI), serán requisitados con la firma de recibido del Jefe designado por el área usuaria o quien legalmente los sustituya, a fin de que sean legalizados por cada uno de los directores de los nosocomios que correspondan o quien legalmente lo sustituya, donde serán entregados los bienes.

Posteriormente, El proveedor, entregará los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) debidamente validados y legalizados, en el módulo No. 6 de la Secretaría, de donde se turnarán a la Sección de Control de Presupuesto y Cuentas por Pagar de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección General de Administración, quien gestionará su pago.

De conformidad con el Artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de que los CFDI entregados por el proveedor para su pago presenten errores o deficiencias, la dependencia dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a el Proveedor las deficiencias que deberá corregir. El período que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará dentro de los 20 días naturales estipulados para el pago en el artículo 51 de la citada Ley.

VI. PENAS CONVENCIONALES.

Para el particular de los bienes correspondientes a los Programas de “Equipo Médico 2016” y “Equipamiento Asociado a Obra 2016”, del IMSS.

El Instituto aplicará la pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, por el equivalente al 1.25%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, cuando el proveedor no entregue a entera satisfacción del Instituto, los bienes que le hayan sido requeridos en los plazos previstos de la presente Convocatoria.

Asimismo, se le aplicará pena convencional en los mismos términos señalados anteriormente, cuando el proveedor no reponga dentro del plazo señalado en el  numeral IV.1.1 Plazo y condiciones de canje o devolución del bien, de la presente Convocatoria, los bienes que el Instituto haya solicitado para su canje.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso. La suma de todas las penas convencionales aplicadas al proveedor no deberá exceder el importe de la garantía de cumplimiento.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la LAASSP, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Instituto.

Para el particular de los bienes correspondientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)

En caso de que el proveedor incurra en atraso en la entrega de los Bienes, queda obligado a pagar por concepto de pena convencional, el 1 % del valor de lo no entregado o no cambiado conforme al tiempo establecido en el presente contrato por cada día natural de atraso y hasta el 10% como máximo del importe total del presente instrumento jurídico, sin considerar el I.V.A., en los siguientes supuestos:

El proveedor acepta y se compromete a efectuar el pago de la penalización impuesta, en un término que no excederá de 15 (quince) días naturales a partir de la fecha en que se le notifique la misma.

La aplicación de penas convencionales a el proveedor por atrasos en la entrega de los bienes se realizará en los supuestos que a continuación se indican:

- Cuando el proveedor, no entregue los bienes que le hayan sido adjudicados dentro del plazo señalado en el presente instrumento contractual.

- Cuando el proveedor no reponga dentro del plazo antes señalado los bienes motivo de la presente adquisición, contado a partir de que la Secretaría le solicite su canje o devolución.

- En caso de que el proveedor solicite la cancelación de una o unas partidas, objeto del contrato, por causas ajenas a la Secretaría y que por común acuerdo se acepte esa petición, independientemente de esto, el Proveedor se hará acreedor a una penalización correspondiente al 10% del valor de la partida cancelada.

- El monto máximo de aplicación de la pena convencional no podrá ser superior al porcentaje de la garantía de cumplimiento del contrato.

- Una vez transcurridos 10 (diez) días naturales posteriores a la fecha límite de entrega, cada uno de los directores de los nosocomios indicados en el Anexo No. 1.3 ““Guía de Distribución, Requisitos para Equipo Médico y Fuentes de Abastecimiento Simultáneo”” emitirá por los conductos regulares a la Dirección General de Sanidad, dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes, un informe respecto de los bienes no entregados, dañados o que no reúne las características técnicas solicitadas:

- La cantidad de los bienes entregados.

- La cantidad de los bienes no entregados.

- El monto económico de lo incumplido.

- Los datos señalados en el párrafo anterior serán incluidos, por la Dirección General de Sanidad, en el acta de incumplimiento que para tal efecto deberá elaborar y remitir a la Dirección General de Administración (Subdirección Adquisiciones, Sección de Adquisiciones de Suministros Médicos), dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de la recepción del informe antes señalado, marcando copia al Órgano Interno de Control en la Secretaría.

- El proveedor autoriza a la Secretaría que si al momento en que se le aplique alguna pena y se encuentre pendiente de cubrírsele alguna cantidad, se descuente esta del monto a que ascienda la pena.

El pago de la penalización que llegará a imputarse al proveedor, no lo exime de cumplir al 100% con la obligación contractual correspondiente.

VII. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Para el particular de los bienes correspondientes a los Programas de “Equipo Médico 2016” y “Equipamiento Asociado a Obra 2016”, del IMSS.

El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el tipo de moneda ofertada, conforme al Anexo No. 2.2 de la presente convocatoria.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato, únicamente podrá ser liberada mediante autorización que sea emitida por escrito, por parte del Instituto, a través del Administrador del Contrato.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la LAASSP.

Para el particular de los bienes correspondientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)

El proveedor, para garantizar el cumplimiento del contrato, deberá presentar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del contrato una póliza de fianza equivalente al 10% del monto máximo del año correspondiente, sin incluir el I.V.A., expedida por una institución de seguros y de fianzas legalmente establecida en el país, la cual deberá subsistir por un lapso de 12 (doce) meses más posteriores a la recepción definitiva los bienes, para garantizar la calidad y responder por los defectos o vicios ocultos que puedan tener los mismos conforme al Anexo No. 2.3 de la presente convocatoria

Esa póliza de fianza deberá ser expedida a favor de la Tesorería de la Federación y a disposición de la Secretaría, misma que se hará efectiva en cualquier caso de incumplimiento de las obligaciones divisibles o indivisibles contraídas por el Proveedor, para lo cual se rescindirá el contrato, de conformidad con el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La naturaleza de las obligaciones derivadas del presente contrato, son divisibles, esto es que el proveedor debe cumplir con sus obligaciones de manera parcial y en caso de caer en algún supuesto de incumplimiento, la póliza de fianza se ejercerá por el monto de lo incumplido.

La naturaleza de las obligaciones derivadas del presente contrato, son indivisibles, esto es que el proveedor debe cumplir con sus obligaciones de manera total y en caso de caer en algún supuesto de incumplimiento, la póliza de fianza se ejercerá por el monto total de la misma.

En la Póliza de Fianza correspondiente se deberá establecer que la Institución de Seguros y de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución preceptuado en el Artículo 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el Artículo 282 del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

Si es prorrogado el plazo establecido para el cumplimiento del contrato correspondiente, o exista espera, la vigencia de la garantía de cumplimiento quedará automáticamente ampliada en concordancia con el nuevo plazo o el tiempo de espera.

La garantía de cumplimiento continuará vigente durante la substanciación de todos los recursos y medios de defensa legales que, en su caso, sean interpuestos por cualquiera de las partes, hasta que se dicte la resolución definitiva por la autoridad competente.

La póliza de fianza sólo podrá ser cancelada a solicitud expresa y por escrito del fiado previa y autorización de la Secretaría, siempre y cuando haya cumplido con sus obligaciones a satisfacción de la Secretaría; la Institución de Seguros y de Fianzas acepta expresamente lo establecido en el artículo 283 y renuncia al contenido del artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

Para la solicitud de cancelación de la garantía de cumplimiento deberá dirigirse a la Sección de Adquisiciones de Suministros Médicos de la Subdirección de Adquisiciones dependiente de la Dirección General de Administración, ingresándola a través del módulo No. 6 de la Secretaria.

Una vez recibida la solicitud de el Proveedor, la Sección de Adquisiciones de Suministros Médicos procederá a su análisis, emitiendo su opinión respecto de la procedencia de la misma, debiendo remitirla a la Sección Administradora de Contratos, anexando la documentación soporte (contrato, convenios modificatorios, actas de entrega y recepción definitiva, actas de aceptación y opinión sobre la procedencia de la cancelación).

ANEXO 1.1

Cédula de descripción de artículo.

“SE ANEXAN EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, LAS CÉDULAS DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO”

ANEXO 1.2

Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados

| CLAVE SAI: |  | FECHA IMP.: |  |  | LICITANTE: | (1) | MARCA: | (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE PREI: |  | HORA IMP.: |  |  | LICITACIÓN: | (2) | MODELO: | (6) |
|  |  |  |  |  | PARTIDA: | (3) | CATALOGO: | (7) |
| NOMBRE GENÉRICO |  |  |  |  | CANTIDAD: | (4) | FABRICANTE | (8) |
|  |  |  |  |  |  |  | (9) HOJA de . |  |
| ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE |  |  |  |

(10)

B

A

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

AUTORIZADO POR EL LICITANTE

INSTRUCTIVO DE LLENADO

| FORMATO: | INSTRUCTIVO DE LLENADO (Descripción técnica del licitante) |
| --- | --- |

A) Columna (izquierda), recuadro superior e inferior, contenido publicado en la Convocatoria.

B) Columna (derecha), recuadro superior e inferior a llenar por el licitante.

| Concepto | Registrar |
| --- | --- |
| 1.-Licitante | Razón Social del licitante. |
| 2.- Licitación | Número de procedimiento. |
| 3.- Partida | Número de la partida establecido en la convocatoria que corresponda con claves y nombre del equipo. |
| 4.- Cantidad | Número de bienes. |
| 5.- Marca(s) | La(s) marca(s) del(los) equipo(s). |
| 6.- Modelo(s) | El(Los) modelo(s) del(los) equipo(s) |
| 7.- Catálogo(s) | El(Los) catálogo(s) en donde se hace referencia a cada uno de los puntos que corresponden al bien propuesto. |
| 8.- Fabricante (s) | El(Los) fabricantes(s) del equipo(s) que corresponden al bien propuesto. |
| 9- Hoja (s) | El número de hoja que corresponde y el total de las mismas. |
| 10.- Descripción técnica del licitante. | Enlistar las especificaciones y requisitos técnicos que correspondan a lo solicitado por el Instituto/Secretaría en los rubros: Descripción, Accesorios, Consumibles, Instalación, Matenimiento, Normas y Estándares. El licitante deberá describir con precisión su oferta, puntualizando las características propias de su artículo en la columna “B”, sobre todo cuando la descripción del artículo establece alguna opción, conceptos de mayor o menor o ubicación dentro de un rango. El licitante preferentemente utilizará la secuencia numérica propuesta por el Instituto/Secretaría para la referencia con que se identifique dentro de los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante del bien propuesto, especificando el número(s) de la(s) página(s) y el documento en donde se encuentra identificada su oferta, para cada uno de los numerales y subnumerales. |

ANEXO 1.3

Guía de Distribución, Requisitos para Equipo Médico y Fuentes de Abastecimiento Simultáneo.

“SE ANEXA EN ARCHIVO ELECTRÓNICO EXCEL, GUÍA DE DISTRIBUCIÓN, REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO”

ANEXO 1.4

Directorio de Administradores de Contratos.

“SE ANEXA EN ARCHIVO ELECTRÓNICO EXCEL, DIRECTORIO DE ADMINISTRADORES DE CONTRATOS”

ANEXO 1.5

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES DE EQUIPO MÉDICO

A TRAVÉS DEL MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAJES

En apego a lo establecido en los artículos 29 fracción XII y 36 párrafo segundo y 36 Bis fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púbico; artículo 52 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púbico y a los Lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púbico, se realizará la evaluación técnico-médica, por puntos o porcentajes de conformidad con lo siguiente:

En el rubro de la proposición técnica, las características técnico-médicas descritas en el anexo Cédula de Descripción de Artículo, son obligatorias.

El total de las características antes señaladas equivalen a 25 puntos, asignados para la Evaluación de las características técnicas del bien, conforme a lo señalado en el lineamiento Octavo de los Lineamientos para la Aplicación del Criterio de Evaluación de Proposiciones a través del Mecanismo de Puntos o Porcentajes en los Procedimientos de Contratación.

Ante el incumplimiento de alguna de las características identificadas como obligatoria la proposición será desechada.

Calificación:

La proposición técnica se determinará como Proposición Solvente Técnicamente, a aquella que cumpla con todas y cada una de las características solicitadas, obteniendo un puntaje equivalente a 25 puntos.

ANEXO 1.6

CRITERIOS DE “EVALUACIÓN DE CAPACIDAD DEL LICITANTE, EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS”

| LICITACIÓN: |  | FECHA: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |
| DOMICILIO |  |  |  |
| R.F.C. |  |  |  |
| TELÉFONO Y FAX |  |  |  |
| CORREO ELECTRÓNICO |  |  |  |

| No. | Capacidad del Licitante |  |  |  |  |  | Experiencia y Especialidad |  |  | Cumplimiento de Contratos | (11) Partidas que ampara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) Declaraciones Fiscales | (2) Capacidad de Asistencia Técnica | (3) Personal c/Discapacidad | (4) Participación de MIPYMES | (5) Políticas y Prácticas de Igualdad | (6) Garantía y Mantenimiento Mayor de los Bienes | (7) No. de Contrato y/o Pedido | (8) Año del Contrato y/o Pedido | (9) Descripción del equipo amparado en el Contrato y/o Pedido | (10) Documentos que acreditan el cumplimiento del contrato y/o pedido |  |

INSTRUCTIVO DE LLENADO

| Concepto | Descripción |
| --- | --- |
| (1) Declaraciones Fiscales. | Los licitantes deberán de indicar las Declaraciones Fiscales que presentan. |
| (2) Capacidad de Asistencia Técnica | Para acreditar la Capacidad de Asistencia Técnica los licitantes deberán describir en el currículum de su empresa que acompañe su proposición, las Sucursales y Centros de Servicio con los que cuenta el licitante. |
| (3) Personal c/Discapacidad. | En caso de que el licitante cuente con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la LAASSP, se deberá asentar “PRESENTADO”, en caso contrario, se deberá indicar “NO APLICA”. |
| (4) Participación de MIPYMES. | En caso de que el licitante sea MIPYME y que produzca bienes con innovación tecnológica que tenga registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se deberá asentar “PRESENTADO”, en caso contrario, se deberá indicar “NO APLICA”. |
| (5) Políticas y Prácticas de igualdad de género | En el caso de que el licitante cuente con la certificación emitida por autoridad competente, que demuestre haber aplicado políticas y prácticas de igualdad de género se deberá asentar “PRESENTADO”, en caso contrario, se deberá indicar “NO APLICA”. |
| (6) Garantía y Mantenimiento Mayor de los Bienes*. | Deberá de indicar los meses que ampara la Garantía de los Bienes presentada o la oferta del Mantenimiento Mayor de los Bienes*, de conformidad con lo señalado en el numeral IV. GARANTÍA DE LOS BIENES del Anexo No.1 de la presente convocatoria. |
| (7) No. del Contrato y/o Pedido. | Deberá de asentar el número del Contrato y/o Pedido presentado en los Criterios de “Evaluación Técnico – Administrativa”. |
| (8) Año del Contrato y/o Pedido. | Deberá de asentar el Año del Contrato y/o Pedido presentado en los Criterios de “Evaluación Técnico – Administrativa”. |
| (9) Descripción del equipo amparado en el Contrato. | Deberá de asentar los bienes amparados en el Contrato y/o Pedido presentados en los Criterios de “Evaluación Técnico – Administrativa”, los cuales deberán ser iguales o similares a los ofertados en el presente procedimiento de contratación. |
| (10) Documento que avala el cumplimiento del contrato y/o pedido. | Deberá indicar que documento sustenta el cumplimiento de los contratos, de conformidad con lo señalado en los Criterios de “Evaluación Técnico – Administrativa”. |
| (11) Partidas que ampara. | Son las partidas ofertadas por el licitante en el presente procedimiento. Cabe señalar que los contratos presentados deberán ser de iguales o similares características a los ofertados. |

* Mantenimiento mayor: Se define como la ejecución planificada de trabajos a realizar, con la finalidad de rehabilitar el equipo médico, realizando una revisión técnica completa, la cual abarca:

- Retoques o pulido de pintura y recubrimientos (carcazas, cubiertas, gabinetes, capacetes, etc).

- Desmontaje, inspección, reparación (de ser necesaria conforme a lo que el personal del Instituto/Secretaría determine) y posterior montaje de los elementos del equipo.

- Prueba y sustitución (de ser necesaria conforme a lo que el personal del Instituto/Secretaría determine) de teclas, teclados, perillas, interruptores y piezas rodables (como llantas, rodajas, etc.) del equipo principal y/o equipo accesorio.

- Sustitución de los elementos: con desgaste mecánico y/o corrosión.

- En estaciones de trabajo con equipo de cómputo (adquisición o procesamiento): respaldo de información y reinstalación de sistema operativo y sus aplicativos, y cambio de componentes periféricos (en caso de ilegibilidad o funcionalidad parcial o intermitente conforme a lo que el personal del Instituto/Secretaría determine).

- Calibración y pruebas funcionales.

| Criterios de “Evaluación Técnico – Administrativa” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rubro | Documento para acreditar los aspectos a evaluar | Criterio | Puntos a otorgar |
| 1.- Capacidad del licitante. (Hasta 8) | 1.1 Para acreditar este rubro, deberá presentar la Última Declaración Fiscal Anual y la Última Declaración Fiscal Provisional del Impuesto sobre la Renta (ISR). | - Si presenta la Última Declaración Fiscal Anual y la Última Declaración Fiscal Provisional del Impuesto sobre la Renta (ISR), se le otorgará, 2.1 puntos. - Si presente solo una de las dos Declaraciones solicitadas o no presenta las Declaraciones solicitadas se le otorgará, 0 puntos. | - Hasta 2.1 puntos |
|  | 1.2 Para acreditar la Capacidad para Asistencia Técnica del licitante en este subrubro, la convocante cuantificará la cantidad de Sucursales y Centros de Servicios con los que cuente el licitante, con disponibilidad para atender los requerimientos de los usuarios en las distintas unidades médicas de destino final de los bienes, en la Zona Metropolitana y al interior de la República Mexicana; mismos que deberán estar debidamente identificados en el currículum del licitante, que deberá acompañar su proposición técnica para efecto de su cotejo y verificación para este subrubro. | - Si acredita dos sucursales y al menos un centro de servicio, se le otorgarán, 1.5 puntos. - Si acredita una sucursal y al menos un centro de servicio, se le otorgará, 1 punto. - Si acredita una sucursal, se le otorgará, .50 puntos. - Si no acredita sucursales o centros de servicios, se le otorgará, 0 puntos. | - Hasta 1.5 puntos |
|  | 1.3 Para acreditar que cuenta con Personal con discapacidad, deberá presentar el Aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social cuya antigüedad no sea inferior a seis meses anteriores a la fecha de presentación de proposiciones. | a) De acreditar que cuenta con personas con discapacidad o a la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados., en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la LAASSP, se le otorgará, 0.40 puntos. b) En caso de no acreditar el punto anterior, se le otorgará, 0 puntos. | Hasta .40 puntos |
|  | 1.4 Para acreditar que el licitante es MIPYME, deberá presentar Aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social cuya antigüedad no sea inferior a seis meses anteriores a la fecha de presentación de proposiciones. Los licitantes deberán acreditar haber producido los bienes objeto del procedimiento de contratación, con innovación tecnológica que tenga registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. | a) En caso de que se acredite que el licitante es MIPYME, y que produzca bienes de alta innovación tecnológica, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la LAASSP, se le otorgará, 0.20 puntos. b) En caso de no acreditar el punto anterior, se le otorgará, 0 puntos. | Hasta 0.20 puntos |
|  | 1.5 Para acreditar este rubro, el licitante deberá presentar Certificado emitido por autoridad y organismo facultado, que acredite que el licitante cuenta con la certificación de haber aplicado Políticas y Prácticas de igualdad de género, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. | a) En caso de se acredite que el licitante cuenta con Certificados emitido por autoridad competente de haber aplicado Políticas y Prácticas de igualdad de género, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la LAASSP, se le otorgará, 0.10 puntos. b) En caso de no acreditar el punto anterior, se le otorgará, 0 puntos. | Hasta 0.10 puntos |
|  | 1.6 Para acreditar este rubro, el licitante deberá oferta de la Extensión del tiempo mínimo exigido para garantizar el funcionamiento del bien (de 36 meses) o el ofertar un Mantenimiento Mayor de los Bienes* a realizarse a los seis meses posteriores al vencimiento de la garantía de los bienes (de 36 meses). | a) El licitante que oferte una garantía respecto de los bienes por 48 meses o más, se le otorgará 2 puntos. b) El licitante que oferte una garantía de los bienes por 42 meses que incluya un Mantenimiento Mayor de los bienes, el cual deberá proporcionarse previo al mes 42, se le otorgarán 3.7 puntos. | Hasta 3.7 puntos |
| 2.- Experiencia y especialidad del licitante (Hasta 7 puntos) | 2.1 Experiencia Se refiere al otorgamiento de puntos en función del tiempo en que los licitantes han suministrado bienes de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de contratación. Para acreditar la experiencia, la convocante verificará con la copia simple de los contrato(s) o pedido(s) presentado(s), y cuantificará el tiempo en años en que el licitante ha suministrado a dependencias y/ o instituciones o particulares bienes de iguales o similares características a los ofertados en la presente licitación. | El número mínimo requerido de contratos y/o pedidos formalizados, es de uno (1) y el número máximo es de cinco (5), en el periodo comprendido del 2010 al 2015, en donde: - 0 contratos y /o pedidos presentados o los presentados no acreditan años de experiencia y/o no corresponden a lo solicitado por la convocante = 0 puntos - de uno a dos años de experiencia = 1.5 puntos - de tres a cuatro años de experiencia = 3 puntos - de cinco años en delante de experiencia = 4 puntos Se aclara que los contratos y/o pedidos de un mismo año no acumulan experiencia, por lo que en caso de presentar 2 o más contratos o pedidos de un mismo año, sólo se contabilizará para este subrubro, un sólo año del que haya acreditado. De igual forma si presenta contratos plurianuales en los que se repitan el año de otro de los contratos y/o pedidos presentados. | Hasta 4 puntos |
|  | 2.2 Especialidad Se refiere al otorgamiento de puntos en función de la verificación de que los bienes de los contratos y/o pedidos presentados en el rubro anterior (2.2 Experiencia), sean de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de contratación. Para acreditar la especialidad, la convocante cuantificará con el número de contratos o pedidos presentados, en los que se verifique que el licitante ha suministrado a cualquier dependencia y/o institución y/o particular, bienes de la misma naturaleza, características específicas y/o a los volúmenes y condiciones similares a los requeridos por la convocante en el presente procedimiento de contratación. | El número mínimo requerido de contratos o pedidos es de un (1) y el número máximo es de tres (3), en el periodo comprendido del 2010 al 2015, en donde: - 0 contratos y /o pedidos presentados, o los presentados no acreditan la especialidad y/o no corresponden a lo solicitado por la convocante = 0 puntos - un contrato y /o pedido formalizado = 1.5 punto - dos contratos y /o pedidos formalizados = 2.5 puntos - tres contratos y /o pedidos formalizados = 3 puntos | Hasta 3 puntos |
| 3.- Cumplimiento de contratos y/o pedidos (Hasta 10 puntos) | 3.1 Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos Se refiere al otorgamiento de puntos en función de la verificación del acreditamiento del cumplimiento de los contratos y/o pedidos que el licitante haya presentado en los subrubros de “Experiencia y Especialidad del Licitante”. Para acreditar el cumplimiento de los contratos, la convocante cuantificará la cantidad de contratos y/o pedidos cumplidos presentados en los rubros de “Experiencia y/o Especialidad del Licitante”, mediante los documentos siguientes: Con Dependencias y/o Entidad y/o Instituciones Públicas: a) Fianzas Canceladas.- Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la afianzadora, en el que se indique que las fianzas que amparan los contratos presentados en el rubro “Experiencia y Especialidad del Licitante”, se encuentran canceladas, pudiendo presentar en un sólo escrito varias fianzas. Dicho documento deberá contener encabezado de la Institución Afianzadora, así como firmas del personal de la Institución Afianzadora que lo emite o, en su caso, sello legible de la institución que lo emite. o b) Liberación de Fianzas.- Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la Contratante, en el que conste la liberación de la garantía de cumplimiento correspondiente o, la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de los contratos presentados en el rubro “Experiencia y Especialidad del Licitante”, dicho documento deberá contener firmas del personal de la Dependencia y/o Entidad y/o Institución Pública que lo emite o, en su caso, sello legible de la Dependencia y/o Entidad y/o Institución Pública que lo emite. o c) Comprobantes de Entrega.- Se deberá acreditar mediante copia simple del Acta Circunstanciada de Entrega - Recepción del equipo a entera satisfacción (Instalación, Puesta en Operación y Capacitación, según sea el caso) de la Dependencia y/o Entidad y/o Institución Pública; mismas que deberán presentarse selladas por la Dependencia y/o Entidad y/o Institución Pública y/o con firma del personal debidamente identificado de la Dependencia y/o Entidad y/o Institución Pública que recibe. O en el caso de ser: Con Instituciones Privadas: a) Factura legible de los equipos entregados, que deberá contener el Certificado de Sello Digital (CSD) del emisor, firmas del personal de la Institución que recibe o en su caso, sello legible de la institución que recibe. o b).- Remisión de entrega, que deberá contener firmas del personal de la Institución que recibe o, en su caso, sello legible de la Institución que recibe. Para todos los casos, se aclara que solo se considerará la documentación que acredite el Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos, de aquéllos en el que el licitante haya acreditado lo solicitado por la convocante en los subrubros de “Experiencia y Especialidad”, las cuales deberán amparar los contratos o pedidos presentados en el rubro “Experiencia y Especialidad del Licitante. Si el licitante requiere ocultar los precios en los documentos presentados para acreditar los subrubros de “Experiencia, Especialidad y Cumplimiento de Contratos y/o Pedidos”, podrá hacerlo. | Para todos los casos, el número mínimo requerido de documentos que comprueben el cumplimiento de los contratos o pedidos es uno (1) y el número máximo es de tres (3), en el periodo comprendido del 2010 al 2015, en donde: - Cumplimiento de 1 contrato y/o pedido = 4 puntos. - Cumplimiento de 2 contratos y/o pedidos = 7 puntos. - Cumplimiento de 3 contratos y/o pedidos = 10 puntos. | Hasta 10 puntos |

La información que acredite el cumplimiento de los rubros de “Experiencia y Especialidad del Licitante” “Cumplimiento de Contratos”, deberá enviarse escaneada y legible, asimismo, deberá contener en cada contrato o pedido la siguiente información:

- Nombre del licitante.

- Nombre de la dependencia o institución (pública o privada) con la que suscribió el contrato y/o pedido.

- Descripción detallada de los bienes adjudicados.

- Fecha de formalización del contrato y/o pedido.

- El contrato y/o pedido deberá estar debidamente formalizado (es decir, con firmas) por el personal de la dependencia o institución (pública o privada) y por el representante de la empresa.

En caso de que la información contenida en los contratos y/o pedidos no incluya la información anteriormente señalada o ésta sea ilegible, no serán tomados en cuenta.

ANEXO 1.7

IMSS

Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepcion, Instalacion, Puesta en Operación y Capacitacion de Bienes de Inversión

Número consecutivo de acta: ______ año: _____

Hoja ___ de ___

En la Ciudad de __________________________, siendo las __________ horas del día: ______del mes: _______ del año_______, en la Unidad Médica________________________________, en presencia de los servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y el(los) representante(s) de la empresa ____________________________________, se levanta la presente acta a fin de hacer constar la RECEPCIÓN, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DEL(LOS) BIEN(ES) con las especificaciones que se detallan a continuación:

(NOTA IMPORTANTE: En caso de detectarse algún incumplimiento o circunstancia que impida la recepción a entera satisfacción del instituto, de acuerdo a lo establecido en el contrato que ampara la adquisición del bien, deberá procederse al levantamiento del Acta Circunstanciada de Rechazo de los bienes).

- Descripción general del(los) bien(es) recibidos:

| Equipo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Marca | Modelo | Número serie | Cantidad | Clave SAI | Clave PREI | Servicio de ubicación final del equipo |

| Equipos Accesorios* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Marca | Modelo | Número serie | Cantidad | Servicio de ubicación final del equipo |

(*)Son todos los equipos acompañan al equipo principal para su funcionamiento Ejemplo: Un tomógrafo se acompaña de una estación de trabajo, inyector de medio de contraste, impresora de placas, etc., siendo estos últimos equipos accesorios.

| Proceso de adquisición: | Contrato Número: | Fincado a la empresa: | Domicilio de la empresa: | Teléfono de la empresa: | Correo electrónico de la empresa: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Se procedió a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia:

- Documentación recibida.

La documentación recibida por parte del proveedor corresponde íntegramente a lo siguiente:

- Copias del pedido o contrato, incluyendo la totalidad de sus anexos.

- Remisión del Pedido, original y tres copias de la remisión.

- Listado en el que se detallan las características del empaque, dimensiones, peso y contenido.

- Original de Carta de Garantía de los bienes en la que se garantice la cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, por el periodo establecido en el contrato, señalando los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.

- Original del Programa Calendarizado de Mantenimiento Preventivo y en su caso para aquellas ofertas, de Mantenimiento Mayor, en el que se incluya la descripción de las acciones a efectuar, debiendo incluir la relación de las piezas y/o partes a verificar y/o reemplazar, de acuerdo a lo establecido en el manual de servicio del fabricante de los bienes que le sean adjudicados.

- Para el caso de equipo médico de importación, copia simple cotejada del Pedimento de importación.

Observaciones:_______________________________________________________________

Por lo que revisado lo anterior, se procedió a recibir el embarque y se verifican las condiciones de empaque y embalaje siguientes:

- Condiciones de los empaques y embalaje verificadas:

- Que las condiciones físicas corresponden a la lista de empaque.

- Que los sellos de origen se encuentran íntegros y no se encuentran empaques rotos, mojados o daños por mal manejo.

- Que no presenta daños a simple vista.

- Que las condiciones físicas corresponden a la lista de empaque.

- La cantidad de pallets o tarimas y/o cajas y/o bultos

- No existe diferencia en peso, dimensiones y material de empaque.

- Que las condiciones físicas corresponden a la documentación presentada.

- Que los empaques no se encuentran mojado(s) y/o roto(s).

- Presenta buenas condiciones de manejo, verticalidad, fragilidad y humedad.

- La actividad se realiza de acuerdo a lo determinado por el fabricante.

Observaciones:_______________________________________________________________

Una vez realizada la verificación anterior y encontrándose que el bien en buen estado se procedió a la instalación del bien entregado, bajo las siguientes especificaciones:

- Apertura del embarque, instalación y verificación  de(los) bien(es).

- Existe la debida correspondencia y concordancia entre lo adquirido y lo entregado en cuanto la cantidad, marca(s) y modelo(s).

- La actividad se realiza de acuerdo a lo determinado por el fabricante.

- La instalación se realiza conforme lo especificado en la guía mecánica, que contiene los requerimientos eléctricos, mecánicos, hidráulicos, sanitarios, espacios físicos y en su caso, instalaciones especiales indicadas, así como de acuerdo a las condiciones del contrato, contemplando todas las acciones requeridas.

- Los C.____________________ y  C.______________________, de forma conjunta con el representante facultado del proveedor, verifican todas y cada una de las características y especificaciones contenidas en el contrato, descritas en la cédula de descripción de artículo (incluyendo en su caso software, accesorios, hardware, etc.) y demás apartados del referido instrumento legal, contra las que cuentan físicamente los bienes entregados.

- Se procedió a la verificación del correcto funcionamiento y operación del bien instalado.

Observaciones:__________________________________________________________________

NOTA: en caso de no aplicar alguno de éstos procesos porque no se encuentran contemplados en el contrato respectivo, especificarlo claramente en este apartado.

En relación con los siguientes rubros a verificar, se hace constar lo siguiente:

- Capacitación y entrega de información de operación y servicio.

- La capacitación se lleva a cabo conforme a un plan previamente establecido a satisfacción del instituto, quedando el proveedor comprometido a desarrollar e impartir un segundo programa dentro del término de la vigencia de la garantía, a solicitud del instituto.

El resumen de los resultados del programa se presenta en el siguiente cuadro.

| Personal operativo | No. de capacitados | Fecha |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Inicio | Término |
| Medico |  |  |  |
| Técnico |  |  |  |
| Enfermería |  |  |  |
| Servicios básicos |  |  |  |
| Especializado en mantenimiento |  |  |  |
| Otro |  |  |  |

Observaciones:_______________________________________________________________

- El personal de la unidad médica de que se trate recibe la información de operación y servicio de los bienes recibidos, así como licenciamientos de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo para uso irrestricto del Instituto, debiendo corresponder por lo menos a lo que a continuación se describe:

  - Dos juegos de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos accesorios para cada Área usuaria de la unidad.

  - Un juego de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos accesorios para el Área de conservación de la unidad.

  - Un juego de manuales de servicio completo del equipo principal y de sus equipos accesorios para el Área de conservación de la unidad.

  - Un juego de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos accesorios preferentemente en formato digital  para el Área de Ingeniería Biomédica de la unidad o delegacional.

  - Un juego de manuales de servicio completo del equipo principal y de sus equipos accesorios preferentemente en formato digital  para el Área de Ingeniería Biomédica de la unidad o delegacional.

  - Un juego de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo principal y de sus equipos accesorios para el Área de conservación de la unidad.

  - Un juego de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo principal y de sus equipos accesorios para el Área de Ingeniería Biomédica de la unidad o delegacional.

Dichos manuales se relacionan a continuación:

| Título | Referencia | Anexos | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

NOTA: en caso de no aplicar alguno de éstos procesos porque no se encuentran contemplados en el contrato respectivo, especificarlo claramente en este apartado.

Adicionalmente a la documentación señalada al inicio de la presente, se anexa la documentación siguiente:

- Original de constancia de la instalación.

- Documental comprobatorio de la capacitación otorgada al personal de Instituto.

NOTA: en caso de no aplicar alguno de éstos procesos porque no se encuentran contemplados en el contrato respectivo, especificarlo claramente en este apartado.

Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien(es) descrito(s) queda(n) en poder del Instituto.

No habiendo otro asunto que hacer constar, se levanta la presente a las _____ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen en original, por cuadruplicado, los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de éste se deriven, quedando un original en poder del Responsable del área usuaria del(os) bien(es) de la Unidad de Destino Final para el expediente respectivo y hace entrega de dos tantos originales al proveedor para el trámite de pago correspondiente, y el último juego original se procede a enviar al Administrador del Contrato y una copia simple al Área Contratante para su conocimiento y para los efectos legales y administrativos correspondientes, así como copia simple a la Coordinación Normativa de nivel central que en su caso, haya participado como área técnica de acuerdo al contrato de que se trate para su conocimiento.

| FIRMANTES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad Médica | (Se deberá indicar la Unidad Médica destino de los bienes) |  |  |  |  |  |
| Administrador del Contrato |  |  |  | Director o Administrador o Responsable Administrativo del Control de Bienes de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es) |  |  |
| (Firma y matrícula) |  |  | (Antefirma) | (Firma y matrícula) |  | (Antefirma) |
| Responsable del área usuaria del(os) bien(es) |  |  |  | Responsable del área de Conservación de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es) |  |  |
| (Firma y matrícula) |  |  | (Antefirma) | (Firma y matrícula) |  | (Antefirma) |
| Responsable de Ingeniería Biomédica (en caso de ser requerido) |  |  |  | Representante(s) Legal del Proveedor asignado y facultado para la entrega del(os) bien(es) |  |  |
| (Firma y matrícula) |  |  | (Antefirma) | (Firma) |  | (Antefirma) |

NOTAS IMPORTANTES:

- LA TOTALIDAD DE LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA PRESENTE  ACTA, DEBERÁN CONTENER LA  ANTEFIRMA DE LOS SERVIDORES QUE SUSCRIBEN AL FINAL DE LA MISMA.

- EN EL CASO DE QUE SE PRESENTE CAMBIO DE PERSONAL, EL RESPONSABLE DE FORMALIZAR EL ACTA SERÁ EL SERVIDOR PUBLICO QUE LLEGUE A OCUPAR EL “CARGO INDICADO”

- EL PRESENTE FORMATO CONTIENE LO MÍNIMO INDISPENSABLE QUE DEBE CONTENER EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, EL CUAL ÚNICAMENTE TIENE CARÁCTER ORIENTATIVO MÁS NO LIMITATIVO, PARA LAS ÁREAS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN.

Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepcion, Instalacion, Puesta en Operación y Capacitacion de Bienes de Inversión

Instructivo de llenado Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepción, y Puesta en Operación de Bienes de Inversión.

En la Ciudad de __________________________, siendo las __________ horas del día: ______del mes: _______ del año_______, en la Unidad Médica________________________________, en presencia de los servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y el(los) representante(s) de la empresa ____________________________________, se levanta la presente acta a fin de hacer constar la RECEPCIÓN, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DEL(LOS) BIEN(ES) con las especificaciones que se detallan a continuación:

(NOTA IMPORTANTE: En caso de detectarse algún incumplimiento o circunstancia que impida la recepción a entera satisfacción del instituto, de acuerdo a lo establecido en el contrato que ampara la adquisición del bien, deberá procederse al levantamiento del Acta Circunstanciada de Rechazo de los bienes).

- Descripción general del(los) bien(es) recibidos:

| Equipo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Nombre | Marca | Modelo | Número serie | Cantidad | Clave SAI | Clave PREI | 2 Servicio de ubicación final del equipo |

3

| Equipos Accesorios* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Nombre | Marca | Modelo | Número serie | Cantidad | Servicio de ubicación final del equipo |

(*)Son todos los equipos acompañan al equipo principal para su funcionamiento Ejemplo: Un tomógrafo se acompaña de una estación de trabajo, inyector de medio de contraste, impresora de placas, etc., siendo estos últimos equipos accesorios.

| 5 Proceso de adquisición: | 6 Contrato Número: | 7 Fincado a la empresa: | 8 Domicilio de la empresa: | 9 Teléfono de la empresa: | 10 Correo electrónico de la empresa: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Se procedió a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia:

- Documentación recibida.

La documentación recibida por parte del proveedor corresponde íntegramente a lo siguiente:

- Copias del pedido o contrato, incluyendo la totalidad de sus anexos.

- Remisión de pedido, original y tres copias de la remisión.

- Listado en el que se detallan las características del empaque, dimensiones, peso y contenido.

- Original de Carta de Garantía de los bienes en la que se garantice la cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, por el periodo establecido en el contrato, señalando los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.

- Original del Programa Calendarizado de Mantenimiento Preventivo y en su caso para aquellas ofertas, de Mantenimiento Mayor, en el que se incluya la descripción de las acciones a efectuar, debiendo incluir la relación de las piezas y/o partes a verificar y/o reemplazar, de acuerdo a lo establecido en el manual de servicio del fabricante de los bienes que le sean adjudicados.

- Para el caso de equipo médico de importación, copia copia simple cotejada del Pedimento de importación.

Observaciones: _________________________________________________________________

Por lo que revisado lo anterior, se procedió a recibir el embarque y se verifican las condiciones de empaque y embalaje siguientes:

- Condiciones de los empaques y embalaje verificadas:

- Que las condiciones físicas corresponden a la lista de empaque.

- Que los sellos de origen se encuentran íntegros y no se encuentran empaques rotos, mojados o daños por mal manejo.

- Que no presenta daños a simple vista.

- Que las condiciones físicas corresponden a la lista de empaque.

- La cantidad de pallets o tarimas y/o cajas y/o bultos

- No existe diferencia en peso, dimensiones y material de empaque.

- Que las condiciones físicas corresponden a la documentación presentada.

- Que los empaques no se encuentran mojado(s) y/o roto(s).

- Presenta buenas condiciones de manejo, verticalidad, fragilidad y humedad.

11

La actividad se realiza de acuerdo a lo determinado por el fabricante.

Observaciones: _________________________________________________________________

Una vez realizada la verificación anterior y encontrándose que el bien en buen estado se procedió a la instalación del bien entregado, bajo las siguientes especificaciones:

- Apertura del embarque,  instalación y verificación  de(los) bien(es).

- Existe la debida correspondencia y concordancia entre lo adquirido y lo entregado en cuanto la cantidad, marca(s) y modelo(s).

- La actividad se realiza de acuerdo a lo determinado por el fabricante.

12

La instalación se realiza conforme lo especificado en la guía mecánica, que contiene los requerimientos eléctricos, mecánicos, hidráulicos, sanitarios, espacios físicos y en su caso, instalaciones especiales indicadas, así como de acuerdo a las condiciones del contrato, contemplando todas las acciones requeridas.

- Los C.____________________ y  C._________________________, de forma conjunta con el representante facultado del proveedor, verifican todas y cada una de las características y especificaciones contenidas en el contrato, descritas en la cédula de descripción de artículo (incluyendo en su caso software, accesorios, hardware, etc.) y demás apartados del referido instrumento legal, contra las que cuentan físicamente los bienes entregados.

11

Se procedió a la verificación del correcto funcionamiento y operación del bien instalado.

Observaciones: _________________________________________________________________

NOTA: en caso de no aplicar alguno de estos procesos porque no se encuentran contemplados en el contrato respectivo, especificarlo claramente en este apartado.

En relación con los siguientes rubros a verificar, se hace constar lo siguiente:

- Capacitación y entrega de información de operación y servicio.

- La capacitación se lleva a cabo conforme a un plan previamente establecido a satisfacción del instituto, quedando el proveedor comprometido a desarrollar e impartir un segundo programa dentro del término de la vigencia de la garantía, a solicitud del instituto.

15

El resumen de los resultados del programa se presenta en el siguiente cuadro.

| 13 Personal operativo | 14 No. de capacitados | Fecha |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Inicio | Término |
| Medico |  |  |  |
| Técnico |  |  |  |
| Enfermería |  |  |  |
| Servicios básicos |  |  |  |
| Especializado en mantenimiento |  |  |  |
| Otro |  |  |  |

11

Observaciones: __________________________________________________________________

- El personal de la unidad médica de que se trate recibe la información de operación y servicio de los bienes recibidos, así como licenciamientos de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo para uso irrestricto del Instituto, debiendo corresponder por lo menos a lo que a continuación se describe:

  - Dos juegos de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos accesorios para cada Área usuaria de la unidad.

  - Un juego de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos accesorios para el Área de conservación de la unidad.

  - Un juego de manuales de servicio completo del equipo principal y de sus equipos accesorios para el Área de conservación de la unidad.

  - Un juego de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos accesorios preferentemente en formato digital  para el Área de Ingeniería Biomédica de la unidad o delegacional.

  - Un juego de manuales de servicio completo del equipo principal y de sus equipos accesorios preferentemente en formato digital  para el Área de Ingeniería Biomédica de la unidad o delegacional.

  - Un juego de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo principal y de sus equipos accesorios para el Área de conservación de la unidad.

  - Un juego de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo principal y de sus equipos accesorios para el Área de Ingeniería Biomédica de la unidad o delegacional.

19

18

17

16

Dichos manuales se relacionan a continuación:

| Título | Referencia | Anexos | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |

NOTA: en caso de no aplicar alguno de éstos procesos porque no se encuentran contemplados en el contrato respectivo, especificarlo claramente en este apartado.

Adicionalmente a la documentación señalada al inicio de la presente, se anexa la documentación siguiente:

- Original de constancia de la instalación.

- Documental comprobatorio de la capacitación otorgada al personal de Instituto.

NOTA: en caso de no aplicar alguno de éstos procesos porque no se encuentran contemplados en el contrato respectivo, especificarlo claramente en este apartado.

Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien(es) descrito(s) queda(n) en poder del Instituto.

No habiendo otro asunto que hacer constar, se levanta la presente a las _____ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen en original, por cuadruplicado, los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de éste se deriven, quedando un original en poder del Responsable del área usuaria del(os) bien(es) de la Unidad de Destino Final para el expediente respectivo y hace entrega de dos tantos originales al proveedor para el trámite de pago correspondiente, y el último juego original se procede a enviar al Administrador del Contrato y una copia simple al Área Contratante para su conocimiento y para los efectos legales y administrativos correspondientes, así como copia simple a la Coordinación Normativa de nivel central que en su caso, haya participado como área técnica de acuerdo al contrato de que se trate para su conocimiento.

| FIRMANTES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad Médica | (Se deberá indicar la Unidad Médica destino de los bienes) |  |  |  |  |  |
| Administrador del Contrato |  |  |  | Director o Administrador o Responsable Administrativo del Control de Bienes de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es) |  |  |
| (Firma y matrícula) |  |  | (Antefirma) | (Firma y matrícula) |  | (Antefirma) |
| Responsable del área usuaria del(os) bien(es) |  |  |  | Responsable del área de Conservación de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es) |  |  |
| (Firma y matrícula) |  |  | (Antefirma) | (Firma y matrícula) |  | (Antefirma) |
| Responsable de Ingeniería Biomédica (en caso de ser requerido) |  |  |  | Representante(s) Legal del Proveedor asignado y facultado para la entrega del(os) bien(es) |  |  |
| (Firma y matrícula) |  |  | (Antefirma) | (Firma) |  | (Antefirma) |

NOTAS IMPORTANTES:

- LA TOTALIDAD DE LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA PRESENTE  ACTA, DEBERÁN CONTENER LA  ANTEFIRMA DE LOS SERVIDORES QUE SUSCRIBEN AL FINAL DE LA MISMA.

- EN EL CASO DE QUE SE PRESENTE CAMBIO DE PERSONAL, EL RESPONSABLE DE FORMALIZAR EL ACTA SERÁ EL SERVIDOR PUBLICO QUE LLEGUE A OCUPAR EL “CARGO INDICADO”

- EL PRESENTE FORMATO CONTIENE LO MÍNIMO INDISPENSABLE QUE DEBE CONTENER EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, EL CUAL ÚNICAMENTE TIENE CARÁCTER ORIENTATIVO MÁS NO LIMITATIVO, PARA LAS ÁREAS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN.

| No. | Dato | Anotar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nombre | Nombre completo del equipo principal |
| 2 | Servicio de ubicación final del equipo | Anotar el área específica dentro de la unidad donde será ubicado el bien |
| 3 | Equipos accesorios | Son todos los equipos acompañan al equipo principal para su funcionamiento Ejemplo: Un tomógrafo se acompaña de una estación de trabajo, inyector de medio de contraste, impresora de placas, etc., siendo estos últimos equipos accesorios |
| 4 | Nombre | Nombre de todos los equipos accesorios |
| 5 | Proceso de adquisición | Número de licitación o adjudicación |
| 6 | Contrato Número | Número de contrato que ampara la adquisición del bien recibido |
| 7 | Fincado a la empresa | Nombre completo de la empresa adjudicada |
| 8 | Domicilio de la empresa | Dirección oficial completa de la empresa adjudicada |
| 9 | Teléfono de la empresa | Número telefónico oficial de la empresa |
| 10 | Correo electrónico de la empresa | Correo electrónico oficial de la empresa |
| 11 | Observaciones | Consignar cualquier situación que por obligación de los responsables deba reportarse |
| 12 | Los C.____________________ y C.___________________, ... | Nombre(s) de él(los) responsable(s) de verificar el o los bienes en el presente acto de entrega recepción |
| 13 | Personal operativo | Se refiere a la categoría del personal que tomó la capacitación |
| 14 | No. de capacitados | Número de personas que tomaron de principio a fin la capacitación del manejo del equipo, de acuerdo a su categoría y profesiograma |
| 15 | Fecha | Fecha de inicio y termino de capacitación, según sea el caso de cada categoría |
| 16 | Título | Nombre del manual, el cual generalmente coincide con el nombre del equipo para el cual fue diseñado |
| 17 | Referencia | Número que otorga el fabricante al manual |
| 18 | Anexos | Número de anexos (en caso de que el manual cuente con ellos) |
| 19 | Tipo | Especificar a quien va dirigido el manual, por ejemplo: usuario, área médica o administrativa, servicio, mantenimiento, lista de partes, diagramas, etc. |
| 20 | Responsable de Ingeniería Biomédica (en caso de ser requerido) | Se convocará al Responsable de Ingeniería Biomédica en caso de requerir asesoría técnica especializada |

ANEXO 1.7.1

IMSS

Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de Inversión

En la Ciudad de __________________________, siendo las __________ horas del día: ______del mes: _______ del año_______, en el domicilio de ___________________se levanta la presente Acta para hacer constar la RECEPCIÓN DEL(LOS) BIEN(ES) con las siguientes especificaciones:

| Equipo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Marca | Modelo | Número serie | Cantidad | Clave SAI | Clave PREI |

De cual se cuenta con la siguiente información adicional:

| Unidad Destino |  | Delegación |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la empresa |  |  |  |
| Dirección de la empresa |  |  |  |
| Teléfono |  | Correo electrónico de la empresa |  |
| Procedimiento de adquisición No. |  | Contrato No. |  |

El motivo del rechazo obedece a las siguientes razones que a continuación se exponen:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se levanta la presente acta y se hace constar que el(los) bien(s) descrito(s) fue(ron) regresado(s) íntegramente al proveedor.

Se establece el compromiso por parte del proveedor para la nueva fecha de entrega del(os) bien(es) el día ___ del mes de ________ del año _____, siempre y cuando la nueva fecha se encuentre dentro del plazo establecido en la cláusula correspondiente para la entrega recepción del bien.

No habiendo otro asunto que hacer constar, se levanta la presente a las _____ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen en original, los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de éste se deriven, quedando el original en poder del Administrador de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es) para el expediente respectivo y hace entrega de una copia al proveedor, y se procede a enviar otra copia al Administrador del Contrato, al Área Adquirente para su conocimiento y para los efectos legales y administrativos correspondientes, así como a la Coordinación Normativa de nivel central que en su caso, haya participado como área técnica de acuerdo al contrato de que se trate para su conocimiento.

| FIRMANTES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad Médica | (Se deberá indicar la Unidad Médica destino de los bienes) |  |  |  |  |  |
| Administrador del Contrato |  |  |  | Director o Administrador o Responsable Administrativo del Control de Bienes de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es) |  |  |
| (Firma y matrícula) |  |  | (Antefirma) | (Firma y matrícula) |  | (Antefirma) |
| Responsable del área usuaria del(os) bien(es) |  |  |  | Responsable del área de Conservación de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es) |  |  |
| (Firma y matrícula) |  |  | (Antefirma) | (Firma y matrícula) |  | (Antefirma) |
| Responsable de Ingeniería Biomédica (en caso de ser requerido) |  |  |  | Representante(s) Legal del Proveedor asignado y facultado para la entrega del(os) bien(es) |  |  |
| (Firma y matrícula) |  |  | (Antefirma) | (Firma) |  | (Antefirma) |

NOTAS IMPORTANTES:

- LA TOTALIDAD DE LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA PRESENTE  ACTA, DEBERÁN CONTENER LA  ANTEFIRMA DE LOS SERVIDORES QUE SUSCRIBEN AL FINAL DE LA MISMA.

- EN EL CASO DE QUE SE PRESENTE CAMBIO DE PERSONAL, EL RESPONSABLE DE FORMALIZAR EL ACTA SERÁ EL SERVIDOR PUBLICO QUE LLEGUE A OCUPAR EL “CARGO INDICADO”

- EL PRESENTE FORMATO CONTIENE LO MÍNIMO INDISPENSABLE QUE DEBE CONTENER EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, EL CUAL ÚNICAMENTE TIENE CARÁCTER ORIENTATIVO MÁS NO LIMITATIVO, PARA LAS ÁREAS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN.

- SE DEBERÁ DAR AVISO AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, ANEXANDO UNA COPIA SIMPLE DEL ACTA.

Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de Inversión

Instructivo de llenado Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Bienes de Inversión.

En la Ciudad de __________________________, siendo las __________ horas del día: ______del mes: _______ del año_______, en el domicilio de ___________________se levanta la presente Acta para hacer constar la RECEPCIÓN DEL(LOS) BIEN(ES) con las siguientes especificaciones:

| Equipo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre 1 | Marca 4 | 5 Modelo | 6 Número serie | 7 Cantidad | Clave SAI | Clave PREI |

De cual se cuenta con la siguiente información adicional:

| 2 Unidad o UMAE destino |  | 3 Delegación |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 Nombre de la empresa |  |  |  |
| 9 Dirección de la empresa |  |  |  |
| 10 Teléfono dela empresa |  | 111 Correo electrónico de la empresa |  |
| 12 Procedimiento de adquisición No. |  | 13 Contrato No. |  |

El motivo del rechazo obedece a las siguientes razones que a continuación se exponen:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se levanta la presente acta y se hace constar que el(los) bien(s) descrito(s) fue(ron) regresado(s) íntegramente al proveedor.

Se establece el compromiso por parte del proveedor para la nueva fecha de entrega del(os) bien(es) el día ___ del mes de ________ del año _____, siempre y cuando la nueva fecha se encuentre dentro del plazo establecido en la cláusula correspondiente para la entrega recepción del bien.

No habiendo otro asunto que hacer constar, siendo las _____ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen en original, los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de éste se deriven, quedando el original en poder del Administrador de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es) para el expediente respectivo y hace entrega de una copia al proveedor, y se procede a enviar otra copia al Administrador del Contrato, al Área Adquirente para su conocimiento y para los efectos legales y administrativos correspondientes, así como a la Coordinación Normativa de nivel central que en su caso, haya participado como área técnica de acuerdo al contrato de que se trate para su conocimiento.

| FIRMANTES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad Médica | (Se deberá indicar la Unidad Médica destino de los bienes) |  |  |  |  |  |
| Administrador del Contrato |  |  |  | Director o Administrador o Responsable Administrativo del Control de Bienes de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es) |  |  |
| (Firma y matrícula) |  |  | (Antefirma) | (Firma y matrícula) |  | (Antefirma) |
| Responsable del área usuaria del(os) bien(es) |  |  |  | Responsable del área de Conservación de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es) |  |  |
| (Firma y matrícula) |  |  | (Antefirma) | (Firma y matrícula) |  | (Antefirma) |
| Responsable de Ingeniería Biomédica (en caso de ser requerido) |  |  |  | Representante(s) Legal del Proveedor asignado y facultado para la entrega del(os) bien(es) |  |  |
| (Firma y matrícula) |  |  | (Antefirma) | (Firma) |  | (Antefirma) |

NOTAS IMPORTANTES:

- LA TOTALIDAD DE LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA PRESENTE  ACTA, DEBERÁN CONTENER LA  ANTEFIRMA DE LOS SERVIDORES QUE SUSCRIBEN AL FINAL DE LA MISMA.

- EN EL CASO DE QUE SE PRESENTE CAMBIO DE PERSONAL, EL RESPONSABLE DE FORMALIZAR EL ACTA SERÁ EL SERVIDOR PUBLICO QUE LLEGUE A OCUPAR EL “CARGO INDICADO”

- EL PRESENTE FORMATO CONTIENE LO MÍNIMO INDISPENSABLE QUE DEBE CONTENER EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, EL CUAL ÚNICAMENTE TIENE CARÁCTER ORIENTATIVO MÁS NO LIMITATIVO, PARA LAS ÁREAS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN.

- SE DEBERÁ DAR AVISO AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, ANEXANDO UNA COPIA SIMPLE DEL ACTA.

| No. | Dato | Anotar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nombre | Nombre completo de equipo que se rechaza en este acto. |
| 2 | Unidad o UMAE Destino | Nombre de la Unidad Médica delegacional o la Unidad Médica de Alta Especialidad en que se elabora el acta. |
| 3 | Delegación | Delegación a la que pertenece la Unidad Médica. |
| 4 | Marca | Marca del equipo |
| 5 | Modelo | Modelo del equipo |
| 6 | No. de Serie | Número de serie del equipo |
| 7 | Cantidad | Número de equipos que en el acto se entregan. |
| 8 | Nombre de la empresa | Nombre completo de la empresa adjudicada. |
| 9 | Dirección de la empresa | Dirección de la empresa con código postal. |
| 10 | Teléfono de la empresa | Teléfono fijo de la empresa. |
| 11 | Correo electrónico de la empresa | Correo electrónico oficial de la empresa. |
| 12 | Procedimiento de adquisición | Número de licitación o adjudicación. |
| 13 | Contrato no. | Número contrato que contempla la adquisición del bien recibido. |
| 14 | Responsable de Ingeniería Biomédica (en caso de ser requerido) | Se convocará al Responsable de Ingeniería Biomédica en caso de requerir asesoría técnica especializada |

ANEXO 1.8

SEDENA

Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega, Recepcion, Instalacion, Puesta en Operación y Capacitacion del Equipo Médico

DIR. GRAL. SND.                                                                                         HOSP. ______________________________

Hoja ___ de ___

| Lugar: | En la Ciudad de __________________________, |
| --- | --- |
| Fecha y hora | Siendo las __________ horas del día: ______del mes: _______ del año_______, |
| Dependencia: | En el Hospital___________________________________________, |
| Motivo: | Se levanta la presente acta a fin de hacer constar la RECEPCIÓN, INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DEL(LOS) BIEN(ES) con las especificaciones que se detallan a continuación: |
| Autorización: | Oficio No. ______ de fecha ____ de ___ del 201__, girado por la Dir. Gral. Snd. |
| Interventores: | Los CC. (grados, nombres, matricula y cargos), integrantes del consejo administrativo de la dependencia, así como el (los) representante de la empresa__________. |

- Descripción  del(los) bien(es) recibidos:

| Nombre y descripción del equipo | Marca | Modelo | Número serie | Cantidad | Servicio de ubicación final del equipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Equipos Accesorios* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre y descripción | Marca | Modelo | Número serie | Cantidad | Servicio de ubicación final del equipo |

(*)Son todos los equipos acompañan al equipo principal para su funcionamiento Ejemplo: Un tomógrafo se acompaña de una estación de trabajo, inyector de medio de contraste, impresora de placas, etc., siendo estos últimos equipos accesorios.

| Proceso de adquisición: | Contrato Número: | Fincado a la empresa: | Domicilio de la empresa: | Teléfono de la empresa: | Correo electrónico de la empresa: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Se procedió a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia:

- Documentación recibida.

La documentación recibida por parte del proveedor corresponde íntegramente a lo siguiente:

- Copias del pedido o contrato, incluyendo la totalidad de sus anexos.

- Listado en el que se detallan las características del empaque, dimensiones, peso y contenido.

Observaciones:__________________________________________________________________

Por lo que revisado lo anterior, se procedió a recibir el embarque y se verifican las condiciones de empaque y embalaje siguientes:

- Condiciones de los empaques y embalaje verificadas:

- Que las condiciones físicas corresponden a la lista de empaque.

- Que los sellos de origen se encuentran íntegros y no se encuentran empaques rotos, mojados o daños por mal manejo.

- Que no presenta daños a simple vista.

- Que las condiciones físicas corresponden a la lista de empaque.

- La cantidad de pallets o tarimas y/o cajas y/o bultos

- No existe diferencia en peso, dimensiones y material de empaque.

- Que las condiciones físicas corresponden a la documentación presentada.

- Que los empaques no se encuentran mojado(s) y/o roto(s).

- Presenta buenas condiciones de manejo, verticalidad, fragilidad y humedad.

- La actividad se realiza de acuerdo a lo determinado por el fabricante.

Observaciones:_______________________________________________________________

Una vez realizada la verificación anterior y encontrándose que el bien en buen estado se procedió a la instalación del bien entregado, bajo las siguientes especificaciones:

- Apertura del embarque,  instalación y verificación  de(los) bien(es).

- Existe la debida correspondencia y concordancia entre lo adquirido y lo entregado en cuanto la cantidad, marca(s) y modelo(s).

- La actividad se realiza de acuerdo a lo determinado por el fabricante.

- La instalación se realiza conforme lo especificado en la guía mecánica, que contiene los requerimientos eléctricos, mecánicos, hidráulicos, sanitarios, espacios físicos y en su caso, instalaciones especiales indicadas, así como de acuerdo a las condiciones del contrato, contemplando todas las acciones requeridas.

- Los CC. (Grado, nombre y matricula)____________________, de forma conjunta con el representante facultado del proveedor, verifican todas y cada una de las características y especificaciones contenidas en el contrato, descritas en la cédula de descripción de artículo (incluyendo en su caso software, accesorios, hardware, etc.) y demás apartados del referido instrumento legal, contra las que cuentan físicamente los bienes entregados.

- Se procedió a la verificación del correcto funcionamiento y operación del bien instalado.

Observaciones:__________________________________________________________________

NOTA: en caso de no aplicar alguno de éstos procesos porque no se encuentran contemplados en el contrato respectivo, especificarlo claramente en este apartado.

En relación con los siguientes rubros a verificar, se hace constar lo siguiente:

- Capacitación y entrega de información de operación y servicio.

- La capacitación se lleva a cabo conforme a un plan previamente establecido a satisfacción de la Secretaría, quedando el proveedor comprometido a desarrollar e impartir un segundo programa dentro de seis meses, a solicitud de la SEDENA.

El resumen de los resultados del programa se presenta en el siguiente cuadro.

| Personal capacitado | No. de capacitados | Fecha |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Inicio | Término |
| Medico |  |  |  |
| Técnico |  |  |  |
| Enfermería |  |  |  |
| Mantenimiento |  |  |  |
| Especializado en mantenimiento.* |  |  |  |

EL PERSONAL ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO SERÀ EL DESIGNADO POR EL GRUPO DE MANTENIMENTO A EQUIPO MÈDICO (G.M.E.M.), PARA SU CAPACITACIÒN SE ANEXA EL FORMATO QUE DEBERÀ SER REQUISITADO.

Observaciones:_______________________________________________________________

- El personal del hospital ________________recibe la información de operación y servicio de los bienes recibidos, así como licenciamientos de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo para uso irrestricto de la  SEDENA, debiendo corresponder por lo menos a lo que a continuación se describe:

  - Dos juegos de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos accesorios para cada Área usuaria.

  - Un juego de manuales de operación del equipo principal y de sus equipos accesorios para el Área de mantenimiento de la unidad.

  - Un juego de manuales de servicio completo del equipo principal y de sus equipos accesorios para el Área de mantenimiento de la unidad.

  - Un juego de software, aplicativos de configuración y claves de acceso del equipo principal y de sus equipos accesorios para el Área de mantenimiento de la unidad

Dichos manuales se relacionan a continuación:

| Título | Referencia (Número que otorga el fabricante al manual) | Anexos | Tipo (especificar a quien va dirigido el manual, ejemplo: usuario, mantenimiento, lista de partes, etc.) |
| --- | --- | --- | --- |

NOTA: en caso de no aplicar alguno de éstos procesos porque no se encuentran contemplados en el contrato respectivo, especificarlo claramente en este apartado.

Adicionalmente a la documentación señalada al inicio de la presente, se anexa la documentación siguiente:

- Original del programa de mantenimiento con todas sus fechas y rutinas a realizar conforme al manual del fabricante.

- Original de constancia de la instalación.

- Documental comprobatorio de la capacitación otorgada al personal de esta Secretaria.

NOTA: en caso de no aplicar alguno de éstos procesos porque no se encuentran contemplados en el contrato respectivo, especificarlo claramente en este apartado.

Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien(es) descrito(s) queda(n) en poder del Hospital__________.

No habiendo otro asunto que hacer constar, se levanta la presente a las _____ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen en original, en cuatro tantos los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de éste se deriven, dándole la siguiente distribución: Un original para la Dirección General de Administración, un original para la Dirección General de Sanidad, un original para el proveedor para el trámite de pago correspondiente, el último juego original para el archivo del nosocomio.

| FIRMANTES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Director del Hospital |  |  | Subdirector del Hospital |  |  |
| (Grado, nombre, matricula) |  | (Antefirma) | (Grado, nombre, matricula) |  | (Antefirma) |
| Ayudante Gral. Del Hospital |  |  | Jefe de la O.A. del Hospital |  |  |
| (Grado, nombre, matricula) |  | (Antefirma) | (Grado, nombre, matricula) |  | (Antefirma) |
| Usuario final |  |  | Representante(s) Legal del Proveedor asignado y facultado para la entrega del(os) bien(es) |  |  |
| (Grado, nombre, matricula) |  | (Antefirma) | (Firma) |  | (Antefirma) |

NOTAS IMPORTANTES:

LA TOTALIDAD DE LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA PRESENTE  ACTA, DEBERÁN CONTENER LA  ANTEFIRMA DE LOS SERVIDORES QUE SUSCRIBEN AL FINAL DE LA MISMA.

ANEXO 1.8.1

SEDENA

Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de Equipo Mèdico

DIR. GRAL. SND.                                                                           HOSP. ______________________________

Hoja ___ de ___

| Lugar: | En la Ciudad de __________________________, |
| --- | --- |
| Fecha y hora | Siendo las __________ horas del día: ______del mes: _______ del año_______, |
| Dependencia: | En el Hospital___________________________________________, |
| Motivo: | Se levanta la presente acta a fin de hacer constar la RECEPCIÓN DEL (LOS) BIEN(ES) con las especificaciones que se detallan a continuación: |
| Autorización: | Oficio No. ______ de fecha ____ de ___ del 201__, girado por la Dir. Gral. Snd. |
| Interventores: | Los CC. (grados, nombres, matricula y cargos), integrantes del consejo administrativo de la dependencia, así como el (los) representante de la empresa__________. |

- Descripción  del(los) bien(es) recibidos:

| Nombre y descripción del equipo | Marca | Modelo | Número serie | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Del cual se cuenta con la siguiente información adicional:

| Organismo de destino |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la empresa |  |  |  |
| Dirección de la empresa |  |  |  |
| Teléfono |  | Correo electrónico de la empresa |  |
| Procedimiento de adquisición No. |  | Contrato No. |  |

- El motivo del rechazo obedece a las siguientes razones que a continuación se exponen:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se levanta la presente acta y se hace constar que el(los) bien(s) descrito(s) fue(ron) regresado(s) íntegramente al proveedor.

Se establece el compromiso por parte del proveedor para la nueva fecha de entrega del(os) bien(es) el día ___ del mes de ________ del año _____, siempre y cuando la nueva fecha se encuentre dentro del plazo establecido en la cláusula correspondiente para la entrega recepción del bien.

No habiendo otro asunto que hacer constar, se levanta la presente a las _____ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen en original, los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de éste se deriven, quedando el original en poder del Director del organismo para el expediente respectivo, se hace entrega de una copia al proveedor,  se procede a enviar otra copia a la Dirección General de Sanidad y administración para su superior conocimiento, para los efectos legales y administrativos correspondientes.

| FIRMANTES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Director del Hospital |  |  | Subdirector del Hospital |  |  |
| (Grado, nombre, matricula) |  | (Antefirma) | (Grado, nombre, matricula) |  | (Antefirma) |
| Ayudante Gral. Del Hospital |  |  | Jefe de la O.A. del Hospital |  |  |
| (Grado, nombre, matricula) |  | (Antefirma) | (Grado, nombre, matricula) |  | (Antefirma) |
| Usuario final |  |  | Representante(s) Legal del Proveedor asignado y facultado para la entrega del(os) bien(es) |  |  |
| (Grado, nombre, matricula) |  | (Antefirma) | (Firma) |  | (Antefirma) |

NOTAS IMPORTANTES:

LA TOTALIDAD DE LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA PRESENTE  ACTA, DEBERÁN CONTENER LA  ANTEFIRMA DE LOS SERVIDORES QUE SUSCRIBEN AL FINAL DE LA MISMA.

ANEXO 1.8.2

SEDENA

Acta Administrativa Circunstanciada de la Capacitacion Proporcionada a Personal del Grupo de Mantenimiento a Equipo Mèdico.

DIR. GRAL. SND.                                                                                                                              G.M.E.M.

| Lugar: | En la Ciudad de __________________________, |
| --- | --- |
| Fecha y hora | Siendo las __________ horas del día: ______del mes: _______ del año_______, |
| Motivo: | Se levanta la presente acta a fin de hacer constar la capacitación (mantenimiento especializado) impartido al personal del grupo de mantenimiento a equipo médico (G.M.E.M.) |
| Autorización: | Oficio No. ______ de fecha ____ de ___ del 201__, girado por la Dir. Gral. Snd. |
| Interventores: | Los CC. (grados, nombres, matricula y cargos), integrantes del G.M.E.M., así como personal de la empresa__________. |

- Descripción  del(los) bien(es) en los que se recibió la capacitación:

| Nombre del equipo | Marca | Modelo | Temas impartidos |
| --- | --- | --- | --- |

- Documentación  recibida:

| Titulo de los manuales | Referencia1 | Anexos | Tipo2 |
| --- | --- | --- | --- |

1 (Número que otorga el fabricante al manual)

2(especificar a quien va dirigido el manual, ejemplo: usuario, mantenimiento, lista de partes, etc.)

- Resumen del personal capacitado:

| Personal capacitado | No. Capacitados | Fecha de inicio | Fecha de término |
| --- | --- | --- | --- |
| Especializado en mantenimiento |  |  |  |

No habiendo otro asunto que hacer constar, se levanta la presente a las _____ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen en original, en cuatro tantos los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de éste se deriven, dándole la siguiente distribución: Un original para la Dirección General de Administración, un original para la Dirección General de Sanidad, un original para el proveedor para el trámite de pago correspondiente, el último juego original para el G.M.E.M.

| FIRMANTES |  |
| --- | --- |
| Representante del G.M.E.M. (Grado, Nombre, matricula y cargo) | Representante del proveedor facultado para impartir la capacitación Nombre y firma |

ANEXO 1.9

Formato de remisión de pedido.

ANEXO 1.10

Formato de Carta Relativo a Visita a Instalaciones

HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA LICITANTE

CONVOCANTE

Referencia:

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO___________________

Partidas:

(__________NOMBRE________) en mi carácter de representante legal de la empresa (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

Respecto de la oferta de la(s) partida(s) ________________________________, mi representada se compromete a cumplir cabalmente para la instalación de los bienes en los que resulte adjudicada, con todos y cada uno de los requerimientos de adecuación de espacio físico que se requiera en la(s) unidad(es) de destino final de los bienes, determinados por el personal de las unidades médicas receptoras y que se encuentren directamente relacionados con el área de instalación del bien.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

ANEXO 1.11

Escrito de manifestación de capacidad de entrega del 100% de los bienes

Ciudad de México, a __ de ___________ de 2016.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Convocante

Licitación ________

P r e s e n t e.

[Nombre del que suscribe el presente Anexo] en mi carácter de Representante Legal de la (Persona Física  o Moral), declaro que mí representada  cuenta con la capacidad de entregar el 100% los bienes solicitados en la(s) partida(s) que se señalan:

| Partida | PREI | SAI | DESCRIPCIÓN | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Del procedimiento de contratación de la Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados de libre comercio que contengan el capítulo de compras número LA-019GYR040-E11-2016.

Lo anterior de conformidad con lo señalado en el numeral 2.6 Forma de adjudicación, de la presente convocatoria.

____________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

ANEXO 2

Modelo de contrato para la adquisición de bienes.

Para el Instituto Mexicano del Seguro Social

“SE ANEXAN EN ARCHIVO ELECTRÓNICO, EL MODELO DE CONTRATO”.

ANEXO 2.1

MODELO DE CONTRATO  DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN

PARA LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

CONTRATO PARA LA NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE COMO COMPRADOR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL CIUDADANO GENERAL DE BRIGADA INTENDENTE DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR FERNANDO JOAQUÍN ÁVILA LIZARRAGA, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, DE ESTA DEPENDENCIA FEDERAL QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA” Y POR OTRA PARTE COMO VENDEDOR, LA EMPRESA ”NOMBRE DE LA EMPRESA ADJUDICADA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

D E C L A R A C I O N E S:

- DE “LA SECRETARÍA”.

- QUE FORMA PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 1/o., 2/o., 11, 26, 29 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

- SEÑALA COMO DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTE ACTO JURÍDICO EL UBICADO EN BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO S/N., COLONIA LOMAS DE SOTELO, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11200.

- QUE EL CIUDADANO GENERAL SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, EN REPRESENTACIÓN DE DICHA SECRETARÍA DE ESTADO, HA AUTORIZADO AL GENERAL DE BRIGADA INTENDENTE DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR FERNANDO JOAQUÍN ÁVILA LIZARRAGA, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA SUSCRIBA LOS CONTRATOS Y CONVENIOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA DE LA PROPIA SECRETARÍA, QUIEN SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN DIVERSAS FACULTADES EN MATERIA CONTRACTUAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 9 DE JULIO DEL 2014 Y DEL CONTENIDO DEL OFICIO P.M. 66231 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2012, MEDIANTE EL CUAL EL TITULAR DE ESTA DEPENDENCIA DEL EJECUTIVO FEDERAL LE DESIGNÓ COMO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.

- QUE HA DECIDIDO CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE NOMBRE DE LO QUE SE ADQUIERE, DE CONFORMIDAD CON LAS CLÁUSULAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE INSTRUMENTO, ESTANDO CONFORME CON SU CONTENIDO EL C. GENERAL DE BRIGADA MÉDICO CIRUJANO DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR DANIEL GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD Y TITULAR DEL ÁREA USUARIA, QUIEN POR SU CARGO, ES RESPONSABLE DESDE  EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO, DE ORDENAR Y SUPERVISAR LA VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO, DE LA RECEPCIÓN DE LOS INSUMOS A ENTERA SATISFACCIÓN Y EN SU CASO, LA PERSONA QUE LEGALMENTE  LO SUSTITUYA.

- QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 84 PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL CIUDADANO CAPITAN PRIMERO DE SANIDAD MIGUEL ANGEL MATEOS MORO, PERTENECIENTE A LA  DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD, FUNGIRÁ COMO ADMINISTRADOR DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, RESPONSABLE DE SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO AL CORRECTO, OPORTUNO Y PUNTUAL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDOS POR “EL PROVEEDOR”, ASÍ COMO, DE LAS ACCIONES A EMPRENDER POR EL INCUMPLIMIENTO DE ÉSTE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN V, INCISO A, NUMERAL 9, FRACCIÓN II DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ESTA SECRETARÍA Y EN SU AUSENCIA EL SERVIDOR PÚBLICO QUE LEGALMENTE LO SUSTITUYA.

- EL PRESENTE CONTRATO SE DERIVA DE ANOTAR EN NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS SE ESPECIFICA EL FUNDAMENTO LEGAL PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN EN CUESTIÓN.

- PARA LA PRESENTE ADQUISICIÓN, “LA SECRETARÍA” CUENTA CON LOS RECURSOS APROBADOS POR EL PRESUPUESTO 2016; LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 35 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

- DE “EL PROVEEDOR”.

- QUE ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL MEXICANA CON R.F.C. REGISTRO DE LA EMPRESA,  CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, SEGÚN CONSTA EN LA DATOS RESPECTO A LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA ADJUDICADA.

- QUE SEÑALA COMO DOMICILIO ANOTAR EL DOMICILIO FISCAL, TELEFONOS Y CORREO ELECTRÓNICO DE LA EMPRESA.

- QUE CONOCE LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN, EXPERIENCIA, ELEMENTOS TÉCNICOS, HUMANOS Y ECONÓMICOS NECESARIOS, ASÍ COMO, CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA CUMPLIR EL PRESENTE CONTRATO DE MANERA EFICIENTE; ASIMISMO, SE OBLIGA A TRAMITAR ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES LOS PERMISOS Y LAS AUTORIZACIONES ESPECIALES QUE SE REQUIERAN PARA PROVEER LOS BIENES MATERIA DE ESTE CONTRATO.

- QUE PARA EFECTOS DE ÉSTE CONTRATO, ESTA REPRESENTADO POR ASENTAR EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, QUIEN MANIFIESTA TENER PODER AMPLIO, CUMPLIDO Y BASTANTE PARA CONTRAER LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, SEGÚN LO ACREDITA CON LA ESCRITURA CITAR LOS DATOS QUE ACREDITAN LA FIGURA DEL REPRESENTANTE LEGAL, MISMO QUE HASTA LA FECHA NO LE HA SIDO REVOCADO.

- ADEMÁS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE SU REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA INCLUIDA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

- DECLARACIONES CONJUNTAS.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CONTRATANTES SE RECONOCEN SU PERSONALIDAD Y MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD PLENA EN ASUMIR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE SE ADQUIEREN POR LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO Y POR LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE DE ÉL DERIVEN, O BIEN, POR QUIENES LEGALMENTE LOS SUSTITUYAN; CON SUJECIÓN A LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S:

PRIMERA.- "OBJETO DEL CONTRATO".-EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR CONDUCTO DE "LA SECRETARÍA", ADQUIERE DE “EL PROVEEDOR” EL EQUIPO MEDICO, QUE ÉSTE SUMINISTRARÁ, QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁN “EL EQUIPO”.

SEGUNDA.- "DESCRIPCIÓN DE EL EQUIPO".- “LA SECRETARÍA” ADQUIERE MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL “EL EQUIPO” CUYAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES SE DESCRIBEN EN EL ANEXO “A”.

TERCERA.- "PRECIO CONVENIDO".- EL PRECIO DE “EL EQUIPO” IMPORTA LA CANTIDAD DE            SE ASIENTA EL MONTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO CON NÚMERO ANTEPONIENDO EL SIGNO DE PESOS Y ENTRE PARÉNTESIS CON LETRA INCLUYENDO PESOS Y CENTAVOS), I.V.A. SE ESPECIFICA SI O NO SE ENCUENTRA CONSIDERADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PRECIO FIJO Y DEFINITIVO HASTA LA TOTAL TERMINACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, NO SUJETO A AJUSTES POR ACTUALIZACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL O INTERNACIONAL.

CUARTA.- “FORMA DE PAGO”.- “LA SECRETARÍA” CUBRIRÁ EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRANSFERENCIA DE FONDOS A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTERBANCARIO, EL PRECIO CONVENIDO DEL CONTRATO, en un plazo que no excederá de VEINTE días naturales, contados a partir de la presentación deL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) original, QUE REÚNA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA Y HAYA SIDO debidamente VALIDADO POR EL JEFE DEL ÁREA QUE RECIBA “EL EQUIPO” EN CADA UNO DE LOS ESCALONES SANITARIOS REFERIDOS EN EL INCISO “B” DE LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO Y LEGALIZADO POR EL DIRECTOR DEL NOSOCOMIO REFERIDO O POR QUIENES LEGALMENTE LOS SUSTITUYAN Y QUE “el proveedor” entregarÁ en el mÓdulo No. 6 de “LA SECRETARÍA” de DONDE SE TURNARÁ A LA SECCIÓN DE CONTROL DE PRESUPUESTO Y CUENTAS POR PAGAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, QUIEN GESTIONARÁ SU PAGO.

“EL PROVEEDOR” EXPEDIRÁ LOS CFDI A NOMBRE DE: SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, CON DOMICILIO EN: BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO S/N, COL. LOMAS DE SOTELO, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO,  C.P. 11200, R.F.C. SDN-8501014D2; ASIMISMO, ASENTARÁ EN LA FACTURA  QUE AMPARE LA COMPRA DE “EL EQUIPO” OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EL NÚMERO DE CONTRATO, PARTIDA, DESCRIPCIÓN, LOTE (CUANDO APLIQUE), CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, PRECIO UNITARIO, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), IMPORTE TOTAL Y FECHA DE SU EMISIÓN, TODA VEZ QUE EL IMPORTE DE LAS MULTAS QUE SE ORIGINEN POR FALTA DE OBSERVANCIA A ESTA DISPOSICIÓN, SERÁ IMPUTABLE A “EL PROVEEDOR” Y NO A “LA SECRETARÍA”, ADEMÁS, DEBERÁ CUMPLIR LAS OBLIGACIONES Y REQUISITOS ESTIPULADOS EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

SE PODRÁN REALIZAR PAGOS PARCIALES CONTRA LAS ENTREGAS PARCIALES (DEPENDIENDO DEL NÚMERO DE EQUIPOS, EN CASO DE SER UN SOLO BIEN, NO APLICA ESTA CIRCUNSTANCIA).

EL PAGO DE EL EQUIPO QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUARPOR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE EL EQUIPO Y DEMÁS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL Y/O POR LAS DEDUCCIONES APLICABLES POR EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE EN LA ENTREGA DE “EL EQUIPO”, “EL PROVEEDOR” AUTORIZA A “LA SECRETARÍA” A QUE SE LE EFECTUÉ EL DESCUENTO CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR ESTAS OBLIGACIONES QUE LE RESULTEN.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” RECIBA PAGOS EN EXCESO, DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE ESTABLEZCA LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN. LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE CANTIDADES EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA SECRETARÍA”.

DE ACUERDO A LO QUE SEÑALA CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE LOS CFDI ENTREGADOS POR “EL PROVEEDOR” PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERÍODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES ESTIPULADOS PARA EL PAGO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA CITADA LEY.

QUINTA.- “IMPUESTOS Y/O DERECHOS”.- LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DE “EL EQUIPO” OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN PAGADOS POR “EL PROVEEDOR” CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA, CONSIDERANDO AQUELLOS QUE SE GENEREN PARA EL TRÁMITE DE IMPORTACIÓN.

“LA SECRETARÍA” SÓLO CUBRIRÁ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES EN LA MATERIA.

SEXTA.- “GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO”.- “EL PROVEEDOR”, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL MISMO, UNA PÓLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE DICHO CONTRATO, SIN INCLUIR EL I.V.A., EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LEGALMENTE ESTABLECIDA EN EL PAÍS, LA CUAL TENDRÁ UNA VIGENCIA VEINTICUATRO MESES, SUBSISTIENDO POR UN LAPSO DE DOCE MESES MÁS POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE “EL EQUIPO”, PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y RESPONDER POR LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE “EL EQUIPO” QUE SEAN SUMINISTRADOS COMO PARTE DE LOS BIENES ADQUIRIDOS.

ESA FIANZA DEBERÁ SER EXPEDIDA A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN Y A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, MISMA QUE SE HARÁ EFECTIVA EN CUALQUIER CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DIVISIBLES CONTRAÍDAS POR “EL PROVEEDOR”, PARA LO CUAL SE RESCINDIRÁ EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

LA NATURALEZA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, SON DIVISIBLES O INDIVISIBLES (DEPENDIENDO DE LA CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS), ESTO ES, QUE “EL PROVEEDOR”SE CITA RESPECTO A LA OBLIGACIÓN PARCIAL O TOTAL DEPENDIENDO DEL NÚMERO DE BIENES ADQUIRIDOS.

EN LA PÓLIZA CORRESPONDIENTE SE DEBERÁ ESTABLECER QUE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DEL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE AMPLIADA EN CONCORDANCIA CON EL NUEVO PLAZO O EL TIEMPO DE ESPERA.

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

LA FIANZA SÓLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA DEL FIADO Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, SIEMPRE Y CUANDO HAYA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES A SATISFACCIÓN DE “LA SECRETARÍA”; LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 178 Y RENUNCIA AL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

PARA LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE DEBERÁ DIRIGIRSE AL ÁREA CONTRATANTE, INGRESÁNDOLA A TRAVÉS DEL MÓDULO NO. 6 DE ESTA SECRETARÍA.

UNA VEZ RECIBIDA LA SOLICITUD DE “EL PROVEEDOR”, LA SECCIÓN DE ADQUISICIONES DE SUMINISTROS MÉDICOS PROCEDERÁ A SU ANÁLISIS, EMITIENDO SU OPINIÓN RESPECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA MISMA, DEBIENDO REMITIRLA A LA SECCIÓN ADMINISTRADORA DE CONTRATOS, ANEXANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE (CONTRATO, CONVENIOS MODIFICATORIOS, ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA, ACTAS DE ACEPTACIÓN Y OPINIÓN SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA CANCELACIÓN).

SÉPTIMA.-“GARANTÍA DE CALIDAD”.- “EL PROVEEDOR” DEBERÁ ENTREGAR EL DÍA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO, MEDIANTE EL CUAL GARANTICE LA CALIDAD DE “EL EQUIPO” SUMINISTRADOS INCLUYENDO ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES, QUE SON NUEVOS, LIBRES DE DEFECTOS Y EN BUENAS CONDICIONES DE USO; ESTA GARANTÍA DEBERÁ TENER UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 24 MESES  CONTADOS A PARTIR DE QUE SE RECIBAN “EL EQUIPO” A ENTERA SATISFACCIÓN DE “LA SECRETARÍA” Y COMO PARTE DE LA MISMA “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS QUE REQUIERAN “EL EQUIPO”, COMO SE SEÑALA EN LA CLÁUSULA NOVENA, DEL PRESENTE CONTRATO DURANTE SU PERIODO DE VIGENCIA, SIN COSTO ADICIONAL PARA “LA SECRETARÍA”

EN EL MISMO DOCUMENTO GARANTIZARÁ QUE EN EL MERCADO ESTARÁN DISPONIBLES LAS REFACCIONES POR LO MENOS 10AÑOS POSTERIORES AL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA (EN CASO QUE SE ESTABLEZCA ESTA CONDICIÓN).

“EL PROVEEDOR”, DEBERÁ REALIZAR SIN COSTO ALGUNO PARA “LA SECRETARÍA”, EL CANJE O REEMPLAZO DE “EL EQUIPO” QUE PRESENTEN DEFECTOS A SIMPLE VISTA, VICIOS OCULTOS; ESPECIFICACIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS, O SUFRAN DAÑOS NO IMPUTABLES AL USUARIO DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA, EL REFERIDO CANJE SE EJECUTARÁ EN UN PLAZO NO MAYOR A 30 DÍAS HÁBILESPREVIA COORDINACIÓN CON EL REPRESENTANTE DEL ÁREA USUARIA A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN QUE “LA SECRETARÍA” HAGA A “EL PROVEEDOR” Y EN CASO DE NO REALIZARSE EL CAMBIO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR “LA SECRETARÍA” SE PROCEDERÁ A LEVANTAR EL ACTA DE INCUMPLIMIENTO Y/O A LA RECISIÓN DEL MISMO.

“EL PROVEEDOR” DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE “EL EQUIPO” DEBERÁ REALIZARLAS ACTUALIZACIONES RESPECTIVAS DEL SOFTWAREPARA AQUELLOS EQUIPOS EN LOS QUE APLIQUEN, AFIN QUE PERMITA MANTENER ACTUALIZADO “EL EQUIPO” SIN COSTO ADICIONAL PARA “LA SECRETARÍA”.

EN CASO DE QUE EL MODELO DE “EL EQUIPO” ADQUIRIDO SE DESCONTINÚE, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ NOTIFICAR POR ESCRITO A “LA SECRETARÍA”  MEDIANTE UN OFICIO DIRIGIDO AL GRUPO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO, UBICADO EN BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO SIN NÚMERO, COLONIA LOMAS DE SOTELO, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.F. 112000, EN UN TÉRMINO NO MAYOR A CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL HECHO MANIFESTADO POR PARTE DEL FABRICANTE, LO CUAL DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE ACREDITADO.

OCTAVA.- “PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE EL EQUIPO”.-“EL PROVEEDOR” SE COMPROMETE A ENTREGAR “EL EQUIPO”, BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- FECHA DE ENTREGA.

“EL PROVEEDOR” DEBERÁ EFECTUAR LA ENTREGAR DE “EL EQUIPO”EN UN PLAZO MÁXIMO DE TIEMPO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, A MÁS TARDAR DEL ASENTAR LA FECHA MÁXIMA DE ENTREGA, EN HORARIO DE LAS 08:00 A LAS 13:00 HORAS.

- LUGAR DE ENTREGA.

“EL EQUIPO” ADJUDICADOSE ENTREGARÁ DE ACUERDO AL ANEXO 1.3 “GUÍA DE DISTRIBUCIÓN Y REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO”

- CONDICIONES DE ENTREGA.

- SE ENLISTAN A DETALLE CADA UNA DE LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECIERON EN LA CONVOCATORIA Y JUNTA DE ACLARACIONES.

“LOS EQUIPOS” DEBERÁN SER SUMINISTRADOS Y PUESTOS EN OPERACIÓN, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1.3 “GUÍA DE DISTRIBUCIÓN Y REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO”, PARA LO CUAL, SE DEBERÁ COORDINAR VÍA CORREO ELECTRÓNICO CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DEBIENDO QUEDAR CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DICHA COMUNICACIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A FIN DE QUE SE LE INDIQUE LA FECHA EN QUE LA UNIDAD MÉDICA SE ENCUENTRE EN CONDICIONES DE RECIBIR LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN.

“EL PROVEEDOR” DEBERÁ CUBRIR TODOS LOS GASTOS PARA MANTENER ASEGURADOS LOS BIENES Y ABSORBER TODOS LOS RIESGOS, HASTA LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE “LA SECRETARÍA”.

DURANTE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, SE PROCEDERÁ A LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACION DE BIENES DE INVERSIÓN, EN LA QUE SE PROCEDERÁ A LA VERIFICACIÓN DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE REFERENCIA.

LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ESTARÁ SUJETA, EN PRIMER LUGAR A LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA DESCRITA EN EL CONTRATO.

COPIAS DEL PEDIDO O CONTRATO, INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE SUS ANEXOS.

REMISIÓN DE PEDIDO, ORIGINAL Y COPIAS.

LISTADO EN EL QUE SE DETALLAN LAS CARACTERÍSTICAS DEL EMPAQUE, DIMENSIONES, PESO Y CONTENIDO.

ORIGINAL DE CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES EN LA QUE SE GARANTICE LA COBERTURA AMPLIA CONTRA VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CUALQUIER DAÑO QUE PRESENTEN, POR EL PERIODO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, SEÑALANDO LOS CENTROS DE SERVICIO, LA DESCRIPCIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO LOCAL Y REGIONAL, NÚMERO DE LOS TÉCNICOS Y NIVEL DE RESOLUCIÓN (CAPACIDAD), SU BASE DE LOCALIZACIÓN, EL TIEMPO APROXIMADO DE RESPUESTA PARA REPARACIONES DE EMERGENCIA (DENTRO Y FUERA DE HORARIO REGULAR), INDICANDO EL CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL DE LA EMPRESA PARA LA COMUNICACIÓN DE SOLICITUD DE REPARACIÓN.

ORIGINAL DEL PROGRAMA CALENDARIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EN SU CASO PARA AQUELLAS OFERTAS, DE MANTENIMIENTO MAYOR, EN EL QUE SE INCLUYA LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A EFECTUAR, DEBIENDO INCLUIR LA RELACIÓN DE LAS PIEZAS Y/O PARTES A VERIFICAR Y/O REEMPLAZAR, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SERVICIO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES QUE LE SEAN ADJUDICADOS.

PARA EL CASO DE EQUIPO MÉDICO DE IMPORTACIÓN, COPIA SIMPLE COTEJADA DEL PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN.

EN SEGUNDO LUGAR, A LA VERIFICACIÓN TOTAL DEL EMBARQUE:

QUE LAS CONDICIONES FÍSICAS CORRESPONDEN A LA LISTA DE EMPAQUE.

QUE LOS SELLOS DE ORIGEN SE ENCUENTRAN ÍNTEGROS Y NO SE ENCUENTRAN EMPAQUES ROTOS, MOJADOS O DAÑOS POR MAL MANEJO.

QUE NO PRESENTA DAÑOS A SIMPLE VISTA.

QUE LAS CONDICIONES FÍSICAS CORRESPONDEN A LA LISTA DE EMPAQUE.

LA CANTIDAD DE PALLETS O TARIMAS Y/O CAJAS Y/O BULTOS NO EXISTA DIFERENCIA EN PESO, DIMENSIONES Y MATERIAL DE EMPAQUE.

QUE LAS CONDICIONES FÍSICAS CORRESPONDAN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.

QUE LOS EMPAQUES NO SE ENCUENTREN MOJADO(S) Y/O ROTO(S).

PRESENTA BUENAS CONDICIONES DE MANEJO, VERTICALIDAD, FRAGILIDAD Y HUMEDAD.

LA ACTIVIDAD SE REALIZA DE ACUERDO A LO DETERMINADO POR EL FABRICANTE.

EN TERCER LUGAR, LA APERTURA DEL EMBARQUE, VERIFICACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE(LOS) BIEN(ES):

EXISTE LA DEBIDA CORRESPONDENCIA Y CONCORDANCIA ENTRE LO ADQUIRIDO Y LO ENTREGADO EN CUANTO LA CANTIDAD, MARCA(S) Y MODELO(S).

LA ACTIVIDAD SE REALIZA DE ACUERDO A LO DETERMINADO POR EL FABRICANTE.

LA INSTALACIÓN SE REALIZA CONFORME LO ESPECIFICADO EN LA GUÍA MECÁNICA, QUE CONTIENE LOS REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS, MECÁNICOS, HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ESPACIOS FÍSICOS Y EN SU CASO, INSTALACIONES ESPECIALES INDICADAS, ASÍ COMO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO, CONTEMPLANDO TODAS LAS ACCIONES REQUERIDAS.

LOS REPRESENTANTES ASIGNADOS POR “LA SECRETARÍA”, DE FORMA CONJUNTA CON EL REPRESENTANTE FACULTADO DEL PROVEEDOR, VERIFICAN TODAS Y CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, DESCRITAS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO (INCLUYENDO EN SU CASO SOFTWARE, ACCESORIOS, HARDWARE, ETC.) Y DEMÁS APARTADOS DEL REFERIDO INSTRUMENTO LEGAL, CONTRA LAS QUE CUENTAN FÍSICAMENTE LOS BIENES ENTREGADOS.

SE PROCEDERÁ A LA VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL BIEN INSTALADO.

EL PROVEEDOR DEBERÁ DESINSTALAR Y, EMBALAR EN SU CASO, LOS EQUIPOS EXISTENTES. LOS EQUIPOS DEBERÁN SER SUMINISTRADOS, INSTALADOS Y PUESTOS EN OPERACIÓN POR EL PROVEEDOR EN LAS UNIDADES MÉDICAS QUE SE INDICAN EN EL ANEXO No. 1.3 “GUÍA DE DISTRIBUCIÓN Y REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO”. PARA LO ANTERIOR  EL PROVEEDOR DEBERÁ TOMAR EN CONSIDERACIÓN LO DISPUESTO POR LAS NORMAS NOM-016-SSA3-2012 Y NOM 229SSA1-2002 Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

PARA INSTALACIÓN DE LOS BIENES, SE DEBERÁ INFORMAR POR ESCRITO DIRIGIDO A LOS DIRECTORES DE LAS UNIDADES MÉDICAS CON UN MÍNIMO DE DIEZ DÍAS HÁBILES ANTERIORES A LA FECHA EN QUE SE PROGRAME EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE DESINSTALACIÓN Y/O INSTALACIÓN, DEBIENDO QUEDAR CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DICHA COMUNICACIÓN POR PARTE DE“LA SECRETARÍA”. EN CASO DE DETECTARSE ALGÚN INCUMPLIMIENTO O CIRCUNSTANCIA QUE IMPIDA LA RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE“LA SECRETARÍA”, IMPUTABLE AL PROVEEDOR, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO QUE AMPARA LA ADQUISICIÓN DEL BIEN, DEBERÁ PROCEDERSE AL LEVANTAMIENTO DEL “ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE RECHAZO DE BIENES DE INVERSIÓN”, MISMA QUE DEBERÁ REMITIRSE UN ORIGINAL AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PARA LOS TRÁMITES A QUE HAYA LUGAR PARA LAS ACCIONES LEGALES CONDUCENTES.

LOS BIENES QUE REQUIERAN DE REGISTRO SANITARIO, DEBERÁN SER ENTREGADOS CON LA INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA DE TIPO SANITARIO PARA LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS, SUJETA AL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-137-SSA1-2008, ETIQUETADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.

EL IMPORTE DE LOS COSTOS POR EL ENVÍO, MANIOBRA DE CARGA, DESCARGA E INSTALACIÓN CORRERÁN A CUENTA DEL PROVEEDOR POR LO QUE FORMARÁN PARTE DEL VALOR DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS A PRESENTAR. EL PERSONAL DEL INSTITUTO INTERVENDRÁ ÚNICAMENTE EN LA IDENTIFICACIÓN Y GUÍA DEL ESPACIO EN EL QUE LOS EQUIPOS DEBERÁN UBICARSE.

EL PROVEEDOR DEBERÁ HACER ENTREGA DE LAS LICENCIAS LIBERADAS DEL SOFTWARE, APLICATIVOS DE CONFIGURACIÓN Y CLAVES DE ACCESO DEL EQUIPO PARA USO IRRESTRICTO DEL INSTITUTO, DE LOS EQUIPOS QUE ASÍ LO REQUIERAN, “ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN”, SIN COSTO ADICIONAL PARA “LA SECRETARÍA”

NOVENA.- “MANTENIMIENTO”

“EL PROVEEDOR” DEBERÁ PROPORCIONAR DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE LOS BIENES (36, 42 O 48, MESES SEGÚN SEA EL CASO) LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO:

- PREVENTIVO: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DESCRITAS EN EL ANEXO 1.3 “GUÍA DISTRIBUCIÓN Y REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO”.

- CORRECTIVO.

- MAYOR (SÓLO AQUELLOS QUE OFERTEN).

EN TODOS LOS CASOS, ÉSTE DEBERÁ SER PROPORCIONANDO TODAS AQUELLAS PARTES Y/O REFACCIONES NUEVAS Y ORIGINALES QUE SEAN NECESARIAS, SIN COSTO ADICIONAL PARA “LA SECRETARÍA”, CONFORME AL LISTADO DE REFACCIONES INDICADAS EN EL MANUAL DE SERVICIO DEL FABRICANTE, DE MANERA TAL QUE PERMITAN SU USO PERMANENTE Y CONTINUO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO/SECRETARÍA.  ASIMISMO, POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA DEBERÁ GARANTIZAR, DURANTE UN PERÍODO MÍNIMO DE 7 (SIETE) AÑOS LA EXISTENCIA DE REFACCIONES A“LA SECRETARÍA”PARA LOS BIENES MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y A MANTENER EXISTENCIAS DE ESTAS REFACCIONES DURANTE EL PERIODO ANTES SEÑALADO.

EL PROVEEDOR, DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE LOS BIENES, DEBERÁ DE REALIZAR LAS ACTUALIZACIONES RESPECTIVAS  DEL SOFTWARE, QUE PERMITA  MANTENER ACTUALIZADO EL EQUIPO, SIN COSTO ADICIONAL PARA “LA SECRETARÍA”.

A) MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

EN CASO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR A LA ENTREGA DEL BIEN UN PROGRAMA CALENDARIZADO O EL CALENDARIO DE SERVICIOS, QUE INCLUYA LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A EFECTUAR, DEBIENDO INCLUIR LA RELACIÓN DE LAS PIEZAS Y/O PARTES A VERIFICAR Y/O REEMPLAZAR, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SERVICIO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES QUE LE SEAN ADJUDICADOS. TAL PROGRAMA CALENDARIZADO, DEBERÁ FORMAR PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN  PROPORCIONADA AL INSTITUTO/SECRETARÍA EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN INCLUYENDO PIEZAS A VERIFICAR Y REMPLAZAR, SU BASE DE LOCALIZACIÓN, EL TIEMPO APROXIMADO DE RESPUESTA PARA REPARACIONES DE EMERGENCIA (DENTRO Y FUERA DE HORARIO REGULAR), INDICANDO EL CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL DE LA EMPRESA PARA LA COMUNICACIÓN DE SOLICITUD TANTO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LO CUAL DEBERÁ DE ACUSAR DE RECIBIDO INDICANDO EL NO. DE REPORTE O FOLIO.

B) MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERÁ REALIZADO POR EL PROVEEDOR CONFORME A LAS NECESIDADES DEL EQUIPO, A SOLICITUD DE“LA SECRETARÍA”.

EN CASO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BIENES Y QUE SE SUPEREN LOS “TIEMPOS MÁXIMOS DE REPARACIÓN O ATENCIÓN DE FALLAS”, EL SERVICIO NO DEBERÁ SER INTERRUMPIDO, SE REALIZARÁ DE MANERA SUBROGADA O EN SU CASO, SE DEBERÁ PROPORCIONAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON LAS MISMAS FUNCIONES Y/O CARACTERÍSTICAS EN CALIDAD DE PRÉSTAMO O GARANTÍA Y LOS CONSUMIBLES Y OTROS GASTOS POR ESTOS CONCEPTOS CORRERÁN POR CUENTA DEL LICITANTE ADJUDICADO.

C) MANTENIMIENTO MAYOR.

EN CASO DE OFERTAR EL MANTENIMIENTO MAYOR, ESTE CONSISTE EN LA EJECUCIÓN PLANIFICADA DE TRABAJOS A REALIZAR, CON LA FINALIDAD DE REHABILITAR EL EQUIPO MÉDICO, REALIZANDO UNA REVISIÓN TÉCNICA COMPLETA, LA CUAL ABARCA:

RETOQUES O PULIDO DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS (CARCAZAS, CUBIERTAS, GABINETES, CAPACETES, ETC).

DESMONTAJE, INSPECCIÓN, REPARACIÓN (DE SER NECESARIA CONFORME A LO QUE EL PERSONAL DE“LA SECRETARÍA” DETERMINE) Y POSTERIOR MONTAJE DE LOS ELEMENTOS DEL EQUIPO.

PRUEBA Y SUSTITUCIÓN (DE SER NECESARIA CONFORME A LO QUE EL PERSONAL DE“LA SECRETARÍA” DETERMINE) DE TECLAS, TECLADOS, PERILLAS, INTERRUPTORES Y PIEZAS RODABLES (COMO LLANTAS, RODAJAS, ETC.) DEL EQUIPO PRINCIPAL Y/O EQUIPO ACCESORIO.

SUSTITUCIÓN DE LOS ELEMENTOS: CON DESGASTE MECÁNICO Y/O CORROSIÓN.

EN ESTACIONES DE TRABAJO CON EQUIPO DE CÓMPUTO (ADQUISICIÓN O PROCESAMIENTO): RESPALDO DE INFORMACIÓN Y REINSTALACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO Y SUS APLICATIVOS, Y CAMBIO DE COMPONENTES PERIFÉRICOS (EN CASO DE ILEGIBILIDAD O FUNCIONALIDAD PARCIAL O INTERMITENTE CONFORME A LO QUE EL PERSONAL DE“LA SECRETARÍA” DETERMINE).

CALIBRACIÓN Y PRUEBAS FUNCIONALES.

TODOS LOS GASTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA REPARACIÓN O MANTENIMIENTO, ASÍ COMO LOS GASTOS POR CONCEPTO DE TRASLADO DE LOS DERECHOHABIENTES, CORRERÁN POR CUENTA DEL LICITANTE ADJUDICADO, PREVIA NOTIFICACIÓN DE“LA SECRETARÍA”.

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, LLEGUE A CAUSAR A“LA SECRETARÍA” Y/O A TERCEROS.

DÉCIMA.- “CAPACITACIÓN”.

EL LICITANTE ADJUDICADO SE OBLIGA A PROPORCIONAR LA CAPACITACIÓN BAJO LOS TÉRMINOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ANEXO NO. 1.3 “GUÍA DE DISTRIBUCIÓN Y REQUISITOS PARA EQUIPO MÉDICO”.

LA CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ A LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN SEGÚN EL TIPO DE EQUIPO EN LA UNIDAD MÉDICA:

PARA EL PERSONAL MÉDICO, DE ENFERMERÍA Y TÉCNICO, EN ASPECTOS DE OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CAMBIO DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS.

AL PERSONAL DE SERVICIOS DE INTENDENCIA EN ASPECTOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DEL EQUIPO.

AL PERSONAL ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO SOBRE EL CAMBIO DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE ACCESO RESTRINGIDO O COMPLEJO, ASÍ COMO CALIBRACIONES DERIVADAS DE ESTOS REEMPLAZOS.

- INSPECCIONES PERIÓDICAS NO ASOCIADAS AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA ASEGURAR ASPECTOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN EL USO DEL DISPOSITIVO.

- CAMBIO DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, ASÍ COMO CALIBRACIONES DERIVADAS DE ESTOS REEMPLAZOS.

ESTA CAPACITACIÓN DEBERÁ REALIZARSE EN LAS UNIDADES MÉDICAS DE MANERA EXCLUSIVA Y DEDICADA, PARA CADA UNO DE LOS TURNOS EN LAS UNIDADES MÉDICAS, CONFORME A UN PLAN PREVIAMENTE ESTABLECIDO A SATISFACCIÓN DE“LA SECRETARÍA”.

EN CASO DE QUE LAS UNIDADES MÉDICAS NO CUENTEN CON PERSONAL NECESARIO PARA RECIBIR LA CAPACITACIÓN, “LA SECRETARÍA” POR CONDUCTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DEBERÁ DESIGNAR PERSONAL DE OTRAS UNIDADES MÉDICAS PARA RECIBIR LA CAPACITACIÓN.

UN SEGUNDO PERÍODO DE CAPACITACIÓN EN LOS MISMOS TÉRMINOS PREVIAMENTE MENCIONADOS DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES, A SOLICITUD DE“LA SECRETARÍA”, TODO ESTO SIN COSTO ADICIONAL PARA ÉSTOS ÚLTIMOS.

PREVIO AL TÉRMINO DE LA GARANTÍA DE LOS BIENES, A SOLICITUD DE“LA SECRETARÍA” SE REALIZARÁ UNA CAPACITACIÓN EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PERSONAL ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO DESIGNADO POR “LA SECRETARÍA”.

“EL PROVEEDOR” DEBERÁ PROPORCIONA CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO A NIVEL INGENIERÍA EN TEMAS TALES COMO: FALLAS COMUNES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ETC.

DÉCIMA PRIMERA.- “INSPECCIÓN”.

“EL EQUIPO” SUMINISTRADO CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO SERÁ PROBADO E INSPECCIONADO DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD ESTABLECIDAS POR EL FABRICANTE Y DE ACUERDO CON LA PROPUESTA QUE PARA TAL EFECTO HAGA “EL PROVEEDOR” Y ACEPTE “LA SECRETARÍA”.

A LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LA INSPECCIÓN “EL PROVEEDOR”, EMITIRÁ UN CERTIFICADO DE INSPECCIÓN QUE SERÁ ACEPTADO POR “LA SECRETARÍA” COMO PRUEBA DE CUMPLIMIENTO DE QUE “EL EQUIPO” SATISFACE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL LUGAR DE ENTREGA.

DECIMA SEGUNDA.- “TRANSPORTE”. -“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A EFECTUAR EL TRANSPORTE DE “EL EQUIPO” INCLUYENDO SUS ACCESORIOS DESDE SU LUGAR DE ORIGEN HASTA EL LUGAR DE ENTREGA INDICADO EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO SU EMBALAJE, SIN COSTO ADICIONAL PARA “LA SECRETARÍA.

DÉCIMA TERCERA.- “VIGENCIA” LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ UNA VIGENCIA A PARTIR DE LA FIRMA DE PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

DÉCIMA CUARTA.- “PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES”.- “EL PROVEEDOR”, SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL NI TOTAL, A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” SÓLO PODRÁ CEDER LOS DERECHOS DE COBRO QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “LA SECRETARÍA”, PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO PROGRAMADA.

DÉCIMA QUINTA.- “RESPONSABILIDAD POR DAÑOS MATERIALES”.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE O DE LOS TERCEROS QUE ESTA EMPLEÉ PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA SECRETARÍA” Y/O A TERCEROS, CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DÉCIMA SEXTA.- “RESCISIÓN ADMINISTRATIVA”.- CON FUNDAMENTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, “LA SECRETARÍA” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CON INDEPENDENCIA DE LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS SIN MÁS RESPONSABILIDAD PARA EL MISMO Y DE ACUDIR A LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL PROVEEDOR”, A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR VIRTUD DE LA CELEBRACIÓN DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, OBSERVÁNDOSE LO SIGUIENTE:

- CAUSALES DE RESCISIÓN.

CUANDO “EL PROVEEDOR”, INCURRA EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

  - EN FALSEDAD TOTAL O PARCIAL, RESPECTO DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, O QUE ACTÚE CON DOLO O MALA FE PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

  - ENTREGUE “EL EQUIPO” CON CARACTERÍSTICAS DISTINTAS A LAS INDICADAS EN ESTE CONTRATO, CON INDEPENDENCIA DE LAS RESPONSABILIDADES DE CARÁCTER PENAL, ADMINISTRATIVO O CIVIL QUE EN SU CASO LLEGUEN A DETERMINARSE POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

  - NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN UN TÉRMINO DE 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL.

  - NO PROPORCIONE OPORTUNAMENTE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO O EL CORRECTIVO CUANDO SEA REQUERIDO POR PARTE DEL TITULAR DEL ÁREA USUARIA.

  - NO ENTREGUE EN LA FORMA PREVISTA LOS MANUALES, FOLLETOS Y DEMÁS INFORMACIÓN TÉCNICA SOLICITADA DE “EL EQUIPO” OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL.

  - INCUMPLA EN CUALQUIER DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE DOCUMENTO CONTRACTUAL O AQUELLAS QUE NO SE HAYAN MENCIONADO CON ANTERIORIDAD.

- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE A “EL PROVEEDOR” LE SEA COMUNICADO POR ESCRITO EL O LOS INCUMPLIMIENTOS EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, “LA SECRETARÍA” RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE, EN SU CASO, HICIERE VALER “EL PROVEEDOR”.

LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERÁ SER COMUNICADA A “EL PROVEEDOR” DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PRIMER PÁRRAFO O CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA CONTESTACIÓN DE “EL PROVEEDOR” DENTRO DE ESE PLAZO.

CUANDO SE RESCINDA EL CONTRATO “LA SECRETARÍA” FORMULARÁ Y NOTIFICARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE NOTIFIQUE LA RESCISIÓN.

SI PREVIAMENTE A LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, “EL PROVEEDOR” HICIERA ENTREGA DE “EL EQUIPO”, EL PROCEDIMIENTO QUEDARÁ SIN EFECTO SIEMPRE QUE CONTINÚE LA NECESIDAD Y SIN PERJUICIO DE QUE “LA SECRETARÍA” PUEDA APLICAR LAS PENAS ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA DENOMINADA PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS.

SE PODRÁ NEGAR LA RECEPCIÓN DE EL EQUIPO UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO DE “EL PROVEEDOR” IMPLIQUE QUE SE EXTINGA PARA “LA SECRETARÍA” LA NECESIDAD DE LOS INSUMOS CONTRAÍDOS, POR LO QUE EN ESTE SUPUESTO, “LA SECRETARÍA” DETERMINARÁ LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

DÉCIMA SÉPTIMA.- “PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS”.-EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” INCURRA EN ATRASO EN LA ENTREGA DE “EL EQUIPO”, QUEDA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL, EL 1.25 % DEL VALOR DE LO NO ENTREGADO O NO CAMBIADO, CONFORME AL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO, POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO Y COMO MÁXIMO HASTA EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SIN CONSIDERAR EL I.V.A.

“EL PROVEEDOR” ACEPTA Y SE COMPROMETE A EFECTUAR EL PAGO DE LA PENALIZACIÓN IMPUESTA, EN UN TÉRMINO QUE NO EXCEDERÁ DE QUINCE DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFIQUE LA MISMA.

LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES A “EL PROVEEDOR” POR ATRASOS EN LA ENTREGA DE “EL EQUIPO” SE REALIZARÁ EN LOS SUPUESTOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

- CUANDO “EL PROVEEDOR”, NO ENTREGUE “EL EQUIPO” QUE LE HAYA SIDO ADJUDICADO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO CONTRACTUAL.

- CUANDO “EL PROVEEDOR” NO REPONGA DENTRO DEL PLAZO ANTES SEÑALADO “EL EQUIPO” MOTIVO DE LA PRESENTE ADQUISICIÓN, CONTADO A PARTIR DE QUE “LA SECRETARÍA” LE SOLICITE SU CANJE O DEVOLUCIÓN.

- EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” SOLICITE LA CANCELACIÓN DE LA PARTIDA, OBJETO DEL CONTRATO, POR CAUSAS AJENAS A “LA SECRETARÍA”, Y QUE POR COMÚN ACUERDO SE ACEPTE ESA PETICIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE ESTO, “EL PROVEEDOR”, SE HARÁ ACREEDOR A UNA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DE LA PARTIDA CANCELADA.

EL MONTO MÁXIMO DE APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL NO PODRÁ SER SUPERIOR AL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA, EL REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL ÁREA USUARIA EMITIRÁ POR LOS CONDUCTOS REGULARES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD, DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES, UN INFORME RESPECTO A “EL EQUIPO” RECIBIDO, SEÑALANDO A DETALLE LO SIGUIENTE:

      - LA CANTIDAD DE “EL EQUIPO” ENTREGADO.

      - LA CANTIDAD DE “EL EQUIPO” NO ENTREGADO.

      - EL MONTO ECONÓMICO DE LO INCUMPLIDO.

LOS DATOS SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR SERÁN INCLUIDOS, POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD, EN EL ACTA DE INCUMPLIMIENTO QUE PARA TAL EFECTO DEBERÁ ELABORAR Y REMITIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (SUBDIR. ADQS., SEC. ADQS. SUMS. MÉDS.), DENTRO DE LAS 72 HORAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA RECEPCIÓN DEL INFORME ANTES SEÑALADO, MARCANDO COPIA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN “LA SECRETARÍA”.

“EL PROVEEDOR”, AUTORIZA A “LA SECRETARÍA” QUE SI AL MOMENTO EN QUE SE LE APLIQUE ALGUNA PENA Y SE ENCUENTRE PENDIENTE DE CUBRÍRSELE ALGUNA CANTIDAD, SE DESCUENTE ESTÁ EL MONTO A QUE ASCIENDA LA PENA.

EL PAGO DE LA PENALIZACIÓN QUE LLEGARÁ A IMPUTARSE A “EL PROVEEDOR”, NO LO EXIME DE CUMPLIR AL 100% CON LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL CORRESPONDIENTE.

DÉCIMA OCTAVA.-“PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR”.-“EL PROVEEDOR” ASUME TOTALMENTE LA RESPONSABILIDAD LEGAL, EN CASO DE QUE AL REALIZAR LA ENTREGA DE “EL EQUIPO” INFRINJA O VIOLE LAS NORMAS EN MATERIA DE PATENTES, MARCAS O DERECHOS DE AUTOR, DE COMERCIO, REGISTROS, CONSTANCIA DE CALIDAD, CERTIFICADOS ANALÍTICOS DE PRODUCTO TERMINADO, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS INHERENTES A “EL EQUIPO”, SIN PERJUICIO DE QUE “LA SECRETARÍA” DÉ AVISO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

SI COMO RESULTADO DE LAS REFERIDAS INFRACCIONES O VIOLACIONES, “LA SECRETARÍA”NO PUEDE RECIBIR “EL EQUIPO” OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, PODRÁ APLICAR LA SANCIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE Y RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, HACIENDO EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

DÉCIMA NOVENA.- “AVISOS Y COMUNICACIONES”.- CON EL FIN DE ESTABLECER LA FORMA DE REPORTAR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, AVISOS Y COMUNICACIONES, RELACIONADOS CON “EL EQUIPO”, QUEDA ACEPTADO QUE CUALQUIER COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES, ASÍ COMO LOS CORRESPONDIENTES ACUSES DE RECIBO, SERÁ CONSIDERADA COMO ENTREGADA, SI SE ENVÍA POR ESCRITO Y ES REMITIDA POR TELEGRAMA, CORREO CERTIFICADO, FAX O CUALQUIER OTRO MEDIO ELECTRÓNICO, A LAS SIGUIENTES DIRECCIONES:

| PARA “LA SECRETARÍA”: | SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO S/N., COLONIA LOMAS DE SOTELO, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 11200, TEL. 2629 8341, FAX No. 5387 5216, PARA ATENCIÓN DEL C. GENERAL DE BRIGADA INTENDENTE DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR, FERNANDO JOAQUÍN ÁVILA LIZARRAGA, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, O A QUIEN SE DESIGNE. |
| --- | --- |
| PARA “EL PROVEEDOR”: | “NOMBRE DE LA EMPRESA”, UBICADO EN: SE CITA EL DOMICILIO FISCAL, TELEFONOS Y CORREO ELECTRÓNICO PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES PARA ATENCIÓN DE NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ADJUDICADA O A QUIEN SE DESIGNE, HACIÉNDOLO DEL CONOCIMIENTO OPORTUNO DE “LA SECRETARÍA”. |

VIGÉSIMA.-“CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR”.- NINGUNA DE LAS PARTES SERÁ CONSIDERADA COMO RESPONSABLE, NI ESTARÁ SUJETA A LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO O DEMORA QUE SEAN MOTIVADOS POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, ENTENDIÉNDOSE COMO TALES ACONTECIMIENTOS LOS QUE ESTÉN FUERA DEL DOMINIO DE LAS PARTES, QUE NO PUEDAN PREVERSE O, QUE AUN PREVIÉNDOLOS, NO SEA POSIBLE EVITARLOS Y QUE IMPIDAN DE MANERA INSUPERABLE CUMPLIR CON LA CONDUCTA DEBIDA CONFORME A LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O LO ESTABLECIDO EN LA LEY; COMO POR EJEMPLO, DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA: EL TEMBLOR, LA TORMENTA, LA HELADA, LA GUERRA, LA HUELGA, ENTRE OTROS. EN TAL CASO, LA PARTE AFECTADA COMUNICARÁ A LA OTRA PARTE, DENTRO DE LAS 72 (SETENTA Y DOS) HORAS SIGUIENTES AL ACONTECIMIENTO, PROPORCIONÁNDOLE TODA LA INFORMACIÓN DISPONIBLE RELACIONADA AL MISMO.

VIGÉSIMA PRIMERA.- “CONFIDENCIALIDAD”.- AMBAS PARTES SE OBLIGAN A:

- GUARDAR EN SECRETO TODOS LOS DATOS, CONDICIONES ESPECIALES DE ESTE CONTRATO O CUALQUIER CIRCUNSTANCIA DE ORDEN MILITAR RELATIVA A “LA SECRETARÍA” Y QUE LLEGUE AL CONOCIMIENTO DE “EL PROVEEDOR” O DE SU PERSONAL COMO CONSECUENCIA DE ESTE CONTRATO, LA DOCUMENTACIÓN SUMINISTRADA POR “EL PROVEEDOR” A “LA SECRETARÍA” DEBERÁ SER TRATADA CON TODA LA RESERVA DEL CASO.

- NO DIVULGAR NI PUBLICAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, EN CUYO CASO ASUMIRÁN LA RESPONSABILIDAD POR ESTE MOTIVO.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- “RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL”.- EL PRESENTE CONTRATO CON SUS CLÁUSULAS CONSTITUYE EL ÚNICO ACUERDO TOTAL ENTRE LAS PARTES RELACIONADO CON EL OBJETO DEL MISMO Y DEJA SIN EFECTO CUALQUIER OTRA NEGOCIACIÓN, OBLIGACIÓN O COMUNICACIÓN ENTRE ÉSTAS, YA SEA ORAL O POR ESCRITO PACTADA CON ANTERIORIDAD A ESTA FECHA.

VIGÉSIMA TERCERA.-“SUSPENSIÓN DE LA ENTREGA DE EL EQUIPO”.- CUANDO EN LA ADQUISICIÓN DE “EL EQUIPO”SE PRESENTE CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, “LA SECRETARÍA” BAJO SU RESPONSABILIDAD PODRÁ SUSPENDER LA ENTREGA DE “EL EQUIPO”, EN CUYO CASO ÚNICAMENTE SE PAGARÁN AQUELLOS QUE HUBIESEN SIDO EFECTIVAMENTE ENTREGADOS.

EL PLAZO DE SUSPENSIÓN SERÁ FIJADO POR “LA SECRETARÍA”, A CUYO TÉRMINO EN SU CASO, PODRÁ INICIARSE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA CUARTA.- “TERMINACIÓN ANTICIPADA”.- “LA SECRETARÍA”, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 54 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR “EL EQUIPO” ORIGINALMENTE CONTRATADOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A “LA SECRETARÍA”, O SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD O INTERVENCIÓN DE OFICIO EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

VIGÉSIMA QUINTA.- “LEGISLACIÓN APLICABLE”.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL MISMO, A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL; ASÍ COMO, A LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECEN: LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO Y SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA.

VIGÉSIMA SEXTA.- “JURISDICCIÓN”.- CONVIENEN LAS PARTES QUE PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MISMO SE SOMETERÁN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO “EL PROVEEDOR” A LAS QUE PUDIESE CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- “RECEPCIÓN DEFINITIVA”.- PARA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA, LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD, SOLICITARÁ LA INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL NACIONAL Y PROCEDENTE DEL EXTRANJERO; DEBIENDO DICHA DIRECCIÓN REALIZAR LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE ENTREGA DE “EL EQUIPO”, A EFECTO DE QUE SE ELABORE EL ACTA RESPECTIVA.

VIGÉSIMA OCTAVA.- “TERMINACIÓN DEL CONTRATO".- EL PRESENTE CONTRATO SE DARÁ POR CONCLUIDO UNA VEZ SATISFECHOS LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL MISMO.

VIGÉSIMA NOVENA.- “PREVISIÓN EN CASO DE DISCREPANCIA”.- EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE ESTE CONTRATO, LA CONVOCATORIA Y EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, PREVALECERÁ LO ESTIPULADO EN ESTAS DOS ÚLTIMAS.

PREVIA LECTURA Y DEBIDAMENTE ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA EXPRESIÓN DE SU LIBRE VOLUNTAD Y QUE SU CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO, ERROR, MALA FE, NI OTROS VICIOS DE VOLUNTAD, LO FIRMAN POR TRIPLICADO, AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, QUEDANDO UN EJEMPLAR EN PODER DE CADA UNA DE ELLAS.

| - POR “LA SECRETARÍA” ===================, DIR. GRAL. ADMÓN. ==============================. (=============) | POR “EL PROVEEDOR” ===================. =========================. |
| --- | --- |
| CONFORME CON EL ASPECTO TÉCNICO. ================, DIR. GRAL. SND. Y TITULAR DEL ÁREA USUARIA. ============================. (============). | POR LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES. ==================, SUBDIR. DE ADQS. ==================================. (=============). |
| POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ======================ADMOR. ============================. (=============). | EL ASESOR JURÍDICO DIR. GRAL. ADMÓN. ========================.JEFE ============================. (=============). |
| POR LA SECCIÓN DE ADQS. DE SUMINISTROS MÉDICOS. EL ===============, JEFE SEC.SUMS.MÉDS. ====================================. (==================). |  |

# ANEXO 2.2

# FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

PARA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

# ANEXO 2.3

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

PARA LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL

(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE SEGUROS Y DE FIANZAS), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° y 6° DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE CON NÚMERO Y LETRA SEGUIDO DE MONEDA NACIONAL, ASÍ COMO VERIFICAR EL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL I.V.A.). A FAVOR: DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN Y A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, PARA: GARANTIZAR POR (NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DE LA EMPRESA), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO O PEDIDO DE (ESPECIFICAR QUE TIPO DE CONTRATO, SI ES DE ADQUISICIÓN, PRESTACIÓN, DE SERVICIO, ETC.) NÚMERO (NÚMERO DE CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE SUSCRIPCIÓN), QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (ESPECIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO, LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ADJUDICACIÓN DIRECTA Y EL NÚMERO DE ÉSTA), RELATIVO A (PROEMIO, OBJETO DEL CONTRATO); LA PRESENTE FIANZA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (SE DEBERÁ INSERTAR EL LAPSO DE VIGENCIA QUE SE HAYA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO), ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; INSTITUCIÓN DE SEGUROS Y DE FIANZAS (ESPECIFICAR LA INSTITUCIÓN DE SEGUROS Y DE FIANZAS QUE EXPIDE LA GARANTÍA), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR A (A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN), LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (LICITANTE ADJUDICADO, PRESTADOR DE SERVICIO, ETC.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (NÚMERO DE CLÁUSULA DEL CONTRATO Ó PEDIDO, EN QUE SE ESTIPULEN LAS PENAS CONVENCIONALES QUE EN SU CASO DEBA PAGAR EL FIADO) DEL CONTRATO O PEDIDO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASIMISMO, LA INSTITUCIÓN DE SEGUROS Y DE FIANZAS (ESPECIFICAR LA INSTITUCIÓN DE SEGUROS Y DE FIANZAS QUE EXPIDE LA GARANTÍA) EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O PEDIDO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (LICITANTE ADJUDICADO, PRESTADOR DE SERVICIO, ETC.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Ó PEDIDO; LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL PODRÁ HACER EFECTIVA LA MISMA, DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, ASÍ COMO, DENTRO DEL PLAZO DE (12 MESES) CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE SE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO O BIEN A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (LICITANTE ADJUDICADO, PRESTADOR DE SERVICIO, ETC.) LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ (A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN) D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA DEL FIADO Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL; E) ASIMISMO (EL LICITANTE ADJUDICADO O PRESTADOR DE SERVICIO, ETC.), DA SU CONSENTIMIENTO A LA SECRETARÍA EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE CONTRAIGAN; F) QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O PEDIDO , O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, LA INSTITUCIÓN DE SEGUROS Y DE FIANZAS (ESPECIFICAR LA INSTITUCIÓN DE SEGUROS Y DE FIANZAS QUE EXPIDE LA GARANTÍA), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, H) IGUALMENTE, LA INSTITUCIÓN DE SEGUROS Y DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN, PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 178, 282 Y 283 Y RENUNCIA AL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, I) LA NATURALEZA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO O PEDIDO, (SON DIVISIBLES O INDIVISIBLES SEGÚN EL CONTRATO O PEDIDO), SI ES DIVISIBLE; ESTO ES QUE EL LICITANTE ADJUDICADO PUEDA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES DE MANERA PARCIAL Y EN SU CASO DE INCUMPLIMIENTO, LA PÓLIZA DE FIANZA SE EJERCERÁ POR EL MONTO DE LO INCUMPLIDO; SI ES INDIVISIBLE ES QUE (EL LICITANTE ADJUDICADO) PUEDA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES DE MANERA TOTAL Y EN SU CASO DE INCUMPLIMIENTO, LA PÓLIZA DE FIANZA SE EJERCERÁ POR EL MONTO TOTAL DE LA PÓLIZA J) DICHA PÓLIZA DE FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE POR UN PERÍODO DE DOCE MESES POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE “LOS BIENES, “INSUMOS” Y/O “PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CORRESPONDA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y RESPONDER POR LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LOS MISMOS;-FIN DE TEXTO.

EN EL CONCEPTO QUE ESTE FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA SE ATENDERÁ A LO DISPUESTO E INTERPRETADO A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, QUE ENTRO EN VIGOR EL DÍA 4 DE ABRIL DEL 2015.

ANEXO 3

Escrito de interés en participar en la presente Licitación.

Ciudad de México, a _______ de _________________de 2016.

_____( nombre del represetante legal)________ manifiesto bajo protesta a decir verdad, lo siguiente:

Con fundamento en el artículo 33 Bis segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, expreso mi interes en participar en la Licitación Pública internacional bajo la cobertura de los tratados de libre comercio número  LA-019GYR040-E11-2016.

Conforme al artículo 45 del RLAASSP, hago constar los siguientes datos:

| Del licitante | Registro Federal de Contribuyentes: Nombre: Domicilio: calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código postal: Entidad Federativa: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha: Nombre de los socios: Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva: Inscripción en el Registro Público de Comercio: Número: Folio: Fecha: |
| --- | --- |
| Del Representante | Nombre: R.F.C. Domicilio: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: Escritura pública número: Fecha: |

___________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

ANEXO 3.1

Escrito de acreditación de licitante

Ciudad de México, a _______ de _________________de 2016.

________(nombre)______, manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente licitación, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___, en la Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados de libre comercio número  LA-019GYR040-E11-2016, y conforme al artículo 48 fracción V del RLAASSP,hago constar los siguientes datos:

| Del licitante | Registro Federal de Contribuyentes: Nombre: Domicilio: calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código postal: Entidad Federativa: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha: Nombre de los socios: Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva: Inscripción en el Registro Público de Comercio: Número: Folio: Fecha: |
| --- | --- |
| Del Representante | Nombre: R.F.C. Domicilio: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: Escritura pública número: Fecha: |

___________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

ANEXO 4

Solicitud de aclaraciones.

| PROCEDIMIENTO: |  | FECHA: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |
| DOMICILIO |  |  |  |
| R.F.C. |  |  |  |
| TELÉFONO |  |  |  |
| CORREO ELECTRÓNICO |  |  |  |

1.- FORMATO PARA EL ENVÍO DE PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA CONVOCATORIA.

| (1) Numeral específico de la convocatoria | (2) No. de pregunta y/o aclaración | (3) Pregunta y/o aclaración | Respuesta IMSS |
| --- | --- | --- | --- |
| Elija un elemento. |  |  |  |
| Elija un elemento. |  |  |  |
| Elija un elemento. |  |  |  |
| Elija un elemento. |  |  |  |

INSTRUCTIVO DE LLENADO

| Concepto | Descripción |
| --- | --- |
| (1) Numeral de la convocatoria. | Los licitantes deberán indicar el numeral específico de la convocatoria sobre el cual deseen formular preguntas o solicitar aclaraciones. En caso de requerir más renglones, deberán copiar la celda que contiene la “Lista Desplegable” y pegarla en la correspondiente celda. |
| (2) No. de pregunta y/o aclaración. | Se refiere al número consecutivo de la pregunta o aclaración formulada por el licitante. |
| (3) Pregunta y/o aclaración | Las preguntas o solicitudes de aclaración versarán exclusivamente sobre el contenido de de la convocatoria |

2.- FORMATO PARA EL ENVÍO DE PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL ANEXO No. 1.

| (1) Numeral específico del Anexo No. 1 | (2) No. de pregunta y/o aclaración | (3) Pregunta y/o aclaración | Respuesta IMSS |
| --- | --- | --- | --- |
| Elija un elemento. |  |  |  |
| Elija un elemento. |  |  |  |
| Elija un elemento. |  |  |  |

INSTRUCTIVO DE LLENADO

| Concepto | Descripción |
| --- | --- |
| (1) Numeral | Los licitantes deberán indicar el numeral específico del Anexo No. 1, sobre el cual deseen formular preguntas o solicitar aclaraciones. En caso de requerir más renglones, deberán copiar la celda que contiene la “Lista Desplegable” y pegarla en la correspondiente celda. |
| (2) No. de pregunta y/o aclaración. | Se refiere al número consecutivo de la pregunta o aclaración formulada por el licitante. |
| (3) Pregunta y/o aclaración | Las preguntas o solicitudes de aclaración versarán exclusivamente sobre el contenido de los Anexos. |

3.- FORMATO PARA EL ENVÍO DE PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO.

| (1) Partida/Descripción | (2) Numeral específico de la Cédula | (3) No. de pregunta y/o aclaración | (4) Pregunta y/o aclaración | Respuesta IMSS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elija un elemento. |  |  |  |  |
| Elija un elemento. |  |  |  |  |
| Elija un elemento. |  |  |  |  |

INSTRUCTIVO DE LLENADO

| Concepto | Descripción |
| --- | --- |
| (1) Partida/Descripción. | Los licitantes deberán indicar la partida específica sobre la cual deseen formular preguntas o solicitar aclaraciones. En caso de requerir más renglones, deberán copiar la celda que contiene la “Lista Desplegable” y pegarla en la correspondiente celda. Nota importante en caso de referirse a múltiples partidas: - Anotar el número “110” en la columna (1) Partida y hacer referencia a cada partida en la columna (4) Pregunta y/o aclaración |
| (2) Numeral de la Cédula. | Los licitantes deberán indicar el numeral específico de la “Cédula de Descripción de Artículo” sobre el cual deseen formular preguntas o solicitar aclaraciones. Nota importante: En caso de referirse a múltiples numerales, separarlos por una “,” (coma). |
| (3) No. de pregunta y/o aclaración. | Se refiere al número consecutivo de la pregunta o aclaración formulada por el licitante. |
| (4) Pregunta y/o aclaración | Las preguntas o solicitudes de aclaración versarán exclusivamente sobre el contenido de las “Cédulas de Descripción de Artículo” |

REPRESENTANTE LEGAL

DEL LICITANTE

__________________________________

NOMBRE Y FIRMA

# ANEXO 5

Proposición Económica

“PMR”

Partidas 1 a la 41

“SE ANEXA EN ARCHIVO ELECTRÓNICO EXCEL, EL FORMATO CON EL CUAL LOS LICITANTES DEBERÁN REQUISITAR EL PRESENTE ANEXO”

# ANEXO 5.1

Proposición Económica

Partidas 42 a la 51

“SE ANEXA EN ARCHIVO ELECTRÓNICO EXCEL, EL FORMATO CON EL CUAL LOS LICITANTES DEBERÁN REQUISITAR EL PRESENTE ANEXO”

# ANEXO 5.2

# Criterios de Evaluación Económica

El cálculo de la puntuación para el precio tendrá un valor máximo de 50 puntos de 100 posibles, de tal manera que  aquélla  Proposición Solvente (Igual o mayor a 37.5 puntos)  que oferte en las partidas 1 a la 41, el mayor porcentaje descuento sobre el PMR, y por consiguiente, el precio unitario más bajo, y en el caso  que oferte  las partidas 42 a la 51, el precio unitario más bajo respecto del total de las proposiciones, obtendrá 50 puntos.

Para determinar la puntuación que correspondan al precio neto propuesto por cada participante, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

PPE = MPemb x 50 / MPi

Dónde:

PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Proposición Económica

MPemb = Monto de la Proposición económica más baja, y

MPi / = Monto de i-ésima Proposición económica, y

Para calcular el resultado final de los puntos o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

PAd = TPT + PPE

Dónde:

PAd = Proposición Adjudicada

TPT = Total de Puntos obtenidos en la Proposición Técnica-administrativa

PPE = Puntuación o unidades porcentuales alcanzada en la Proposición Económica.

ANEXO 6

Formato de carta relativa al numeral 4.3.2

de 	 de 	 (1)

(2)

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento de 	 (3) 	 No. __(4)____ en el que mi representada, la empresa (5) 	 participa a través de la presente proposición.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por las “Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, el que suscribe, manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha proposición y suministraré, bajo la partida (6), será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contará(n) con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65%.

De igual forma manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la convocante.

ATENTAMENTE

(7)

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES,

| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Anotar el nombre de la dependencia o entidad que invita o convoca. |
| 3 | Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, Licitación pública o Invitación a Cuando Menos Tres Personas. |
| 4 | Indicar el número respectivo. |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. |
| 6 | Señalar el número de partida que corresponda. |
| 7 | Establecer el porcentaje correspondiente al Capítulo III, de los casos de excepción al contenido nacional, de las “Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”. |
| 8 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

NOTA:      Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.

ANEXO 7

Formato de carta relativa al numeral 4.3.3

____ de _______________ de ______ (1)

________(2)____________

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente proposición.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, bajo la partida(s) número ____(6)_____, son originarios de______(7)_____, país que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos el Tratado de Libre Comercio _______(8)______, de conformidad con la regla de origen establecida en el capítulo de compras del sector público de dicho tratado.

Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información.

ATENTAMENTE

(9)

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES,

| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. |
| 3 | Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, Licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. |
| 4 | Indicar el número de procedimiento respectivo. |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación del licitante. |
| 6 | Señalar el número de partida que corresponda. |
| 7 | Anotar el nombre del país de origen del bien. |
| 8 | Indicar el tratado bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento de contratación. |
| 9 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

NOTA:      Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.

# ANEXO 8

# Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la LAASSP.

Ciudad de México, a __ de ___________ de 2016.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Convocante

Licitación ________

P r e s e n t e.

[Nombre del que suscribe el presente Anexo] en mi carácter de Representante Legal de la (Persona Física  o Moral), declaro bajo protesta de decir verdad que mi representada y las personas que forma parte de ésta, no se encuentran  en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Lo anterior, para los efectos correspondientes del procedimiento de contratación de la Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados de libre comercio que contengan el capítulo de compras número LA-019GYR040-E11-2016

____________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

ANEXO 9

# Formato de carta relativa al numeral 4.3.6

Ciudad de México, a _______ de ______ de 2016.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Convocante

Licitación ________

P r e s e n t e.

4.3.6 [Nombre del que suscribe el presente Anexo] en mi carácter de Representante Legal de la [Persona Física o Moral], y en términos del numeral 4.3.6 de la Convocatoria a la Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados de libre comercio que contengan el capítulo de compras número LA-019GYR040-E11-2016, declaro bajo protesta de decir verdad que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del IMSS, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

_____________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

ANEXO 10

Escrito de estratificación de micro, pequeña o mediana empresa (MIPYMES).

Ciuad de México, a _____(1)____ de __________ de 2016.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Convocante (2)

Licitación ________

P r e s e n t e.

Me refiero al procedimiento de (3) Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados de libre comercio que contengan el capítulo de compras número número ______(4)___ en el que mí representada, la empresa________(5)_________ participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes ________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se estratifica como una empresa _______(8)__________.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

________________________________(9)_______________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

# Instructivo de llenado del formato de estratificación de micro, pequeña o mediana empresa (MIPYMES).

Descripción.

Formato para que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, la estratificación que les corresponde como MIPYMES, de conformidad con el Acuerdo de Estratificación de las MIPYMES, publicado en el DOF el 30 de junio de 2009.

Instructivo de llenado.

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

- Señalar la fecha de suscripción del documento.

- Anotar el nombre de la convocante.

- Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública o invitación a cuando menos tres personas).

- Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por CompraNet.

- Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.

- Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.

- Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión. Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x 10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYMES disponible en la página http.//www.comprasdegobierNúm.gob.mx/calculadora

Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación.

Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos.

- Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior.

- Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.

ANEXO 11

# Relación de documentos que debe presentar el licitante.

| DOCUMENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA | REFERENCIA |
| --- | --- |
| La descripción tecnica de licitante, la cual deberá ser amplia y detallada, incluyendo marca(s) y modelo(s), guardando congruencia al menos con las características mínimas obligatorias señaladas en el Anexo No. 1.1 de la presente Convocatoria, para lo cual deberá hacer uso del Anexo No. 1.2, debidamente requisitado. | 4.1.1 |
| Para corroborar las especificaciones y características de los equipos, se requiere que los licitantes presenten anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica del licitante, enunciadas por el licitante en el Anexo No. 1.2 “Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados”, tal documentación deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones. | 4.1.2 |
| Copia simple de los documentos descritos en el numeral “2.4 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones”. | 4.1.3 |
| Escrito mediante el cual la División de Equipamiento Médico, indique la hora y fecha agendada, en la que el área técnica podrá llevar a cabo la verificación ocular de las características propuestas, conforme a lo descrito en el numeral “5.2.6.1 Demostración de las características ofertadas”. | 4.1.4 |
| ## Anexo No. 1.6 debidamente requisitado, adjuntando la información que acredite el cumplimiento de los rubros de Puntos o Porcentajes, de conformidad con lo señalado en el numeral 5.1.1 “Evaluación Técnica” inciso b) de la presente convocatoria. | 4.1.5 |
| ## Para los equipos de Imagenología conforme a lo establecido en la Cédula de Descripción correspondiente, el licitante, deberá incluir en su propuesta técnica la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (clases de servicio) DICOM 3.0 o en su defecto presentar carta bajo protesta de decir verdad del fabricante, donde especifique la habilitación sin restricciones de uso de las funciones (Clases de Servicio) DICOM 3.0. Se considerará interfaz válida siempre y cuando el DICOM CONFORMANCE STATEMENT compruebe que los equipos ofrecidos soportan los servicios requeridos. Además de garantizar su conectividad y comunicación con el sistema digital instalado en la Unidad Médica sin costo para el Instituto. | 4.1.6 |
| ## Constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de la Unidades Medicas y/o carta bajo protesta de decir verdad que su proposición incluye todos los aspectos técnicos, específicos y económicos de los equipos, así como de las adecuaciones que se pudieran requerir para la instalación y adecuado funcionamiento del bien, de conformidad con el numeral 5.2.7 de la presente convocatoria. | 4.1.7 |
| ## Carta de declaracion que cuenta con la capacidad de entregar el 100% de los bienes solicitados en las claves bajo la modalidad de abastesimiento simultáneo , conforme a lo señalado en el Anexo No. 1.11, de la presente convocatoria. | 4.1.8 |

| DOCUMENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA | REFERENCIA |
| --- | --- |
| Proposición Económica, conforme al Anexo No 5. | 4.2.1 |
| Proposición Económica, conforme al Anexo No 5.1 | 4.2.6 |

| DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA | REFERENCIA |
| --- | --- |
| Escrito bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, de acuerdo con el Anexo No. 3.1 de la presente Convocatoria que se adjunta para tal efecto. Acompañándose de copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar ó cédula profesional), tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición. | 4.3.1 |
| Escrito bajo protesta de decir verdad, firmado por el representante legal del licitante en el que manifieste que que los bienes que oferta para la partida respectiva y que entregará, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos, y además contendrán como mínimo el porcentaje de contenido nacional requerido y, que tienen conocimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, en el sentido de que, en caso de ser requeridos, exhibirán la información documental y/o permitirán la inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes ofertados y adjudicados, a fin de que la Secretaría verifique el cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de dichos bienes, conforme al Anexo No. 6 de la presente Convocatoria. | 4.3.2 |
| Los Licitantes que oferten bienes de importación, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad, firmado por el representante legal del licitante en el que manifieste, que los bienes importados cumplen con las reglas de origen o reglas de marcado, según proceda. El escrito deberá ser presentado conforme al Anexo No. 7 de la presente Convocatoria. | 4.3.3 |
| En caso de Distribuidores, deberán entregar carta del fabricante en la que manifieste que lo apoya en el 100% de la propuesta técnica que presente y se obliga a respaldar en el tiempo de entrega y plazo de garantía de los insumos para la salud objeto de ésta licitación; por la (s) clave (s) en la (s) que participe, o bien, carta del Titular del Registro Sanitario, siempre y cuando adjunte la copia simple de la carta de distribución que se encuentre vigente al momento de la presente licitación emitida por el fabricante notarizada y/o apostillada en la que se demuestre la relación con el fabricante. | 4.3.4 |
| Escrito bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP, de acuerdo con el Anexo No. 8 de la presente Convocatoria que se adjunta para tal efecto. | 4.3.5 |
| Declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad que se abstendrán de adoptar conductas, por si o a través de interpósita persona, para que los servidores públicos del IMSS induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, de acuerdo con el Anexo No. 9 de la presente Convocatoria que se adjunta para tal efecto. | 4.3.6 |
| En su caso, escrito bajo protesta de decir verdad que el licitante cuenta con estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, de acuerdo con el Anexo No. 10 de la presente Convocatoria que se adjunta para tal efecto. | 4.3.7 |
| Convenio en términos de la legislación aplicable, en caso de que dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones, conforme al Anexo No. 13, el cual forma parte de la presente Convocatoria. | 4.3.8 |
| Escrito libre en el que manifieste su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al IMSS, en términos de lo dispuesto por el numeral 29 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado CompraNet”. | 4.3.9 |
| A efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 88 Fracción III de su Reglamento, las personas morales deberán de presentar escaneados del documento original: la escritura constitutiva, sus reformas al acta constitutiva, poder del representante legal y la cédula de identificación fiscal. Para el caso de personas físicas, sólo aplicará la cédula de identificación fiscal, así como copia de identificación oficial vigente (pasaporte, cartilla, credencial para votar con fotografía). | 4.3.10 |
| Se hace del conocimiento del licitante, que en términos de lo dispuesto por los artículos 14 fracciones I y II, 18 fracciones I y II, y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 38 de su Reglamento, deberán indicar si en los documentos que proporcionan al IMSS se contiene información de carácter confidencial o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de éstos que la contengan, así como el fundamento por el cual considera que tengan ese carácter, para lo cual se anexa el formato Anexo No. 12. Cabe señalar que de no clasificarse la información por parte del Licitante en los términos señalados, la información presentada como parte de su proposición técnica - legal - económica tendrá tratamiento de información de carácter público. | 4.3.11 |

Anexo 12

# Formato de información reservada y confidencial.

Ciudad de México, a _______ de _________________de 2016.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Convocante (2)

Licitación ________

P r e s e n t e

___(Nombre)______, en mi carácter de _________________________, de la ___(Persona Moral)___, manifiesto por medio de la presente que los documentos contenidos en mi proposición y remitida a la convocante para la Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados de libre comercio que contengan el capítulo de compras número número _______________________________ que contiene a su vez información de carácter Confidencial y Comercial Reservada con fundamento en los artículos 18 fracción (es) _____ y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y los correlativos de su Reglamento y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Descalificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

(El licitante deberá de senalar y fundamentar los numerales de su proposición administrativa-legal y/o técnica que considere información confidencial y/o comercial reservada. Cabe señalar que de no clasificarse la información por parte del Licitante en los términos señalados, la información presentada como parte de su proposición técnica – legal - económica tendrá tratamiento de información de carácter público.)

___________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal

ANEXO 13

Modelo de Convenio de Participación Conjunta.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

1.1 “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1 “EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

    - SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: __________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES).

3.1 “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

3.1.1 CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS CONVOCATORIA DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL____________.

3.1.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-	OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-	REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES” ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 	DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS A LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________.

CUARTA.- 	VIGENCIA.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-	OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.

| “EL PARTICIPANTE A” |  | “EL PARTICIPANTE B” |
| --- | --- | --- |
| - NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |  | NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |

ANEXO 14

      - SEDENA

      - FORMATO DE MANIFESTACIÓN DE DATOS BANCARIOS Y CORREO ELECTRÓNICO.

LICITACIÓN PÚBLICA No.  _______.

Ciudad de México a ______de _______________del 2016.

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES.

SECCIÓN DE ADQUISICIONES DE SUMINISTROS MÉDICOS.

Lomas de Sotelo, Ciudad de México.

Yo           (Nombre)             , manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados.

DATOS BANCARIOS:

Banco: _____________________________________________________________________________________

Sucursal: _____________________________________________________________________________

Plaza: _______________________________________________________________________________

Tipo de Moneda: _______________________________________________________________________

No. de Cuenta: ________________________________________________________________________

Cuenta CLABE: ________________________________________________________________________

DATOS DE LA EMPRESA:

Razón Social: _________________________________________________________________________.

Dirección: ____________________________________________________________________________.

Colonia_______________________________________________________________________________

Delegación o Municipio: _________________________________________________________________

C.P.: ________________________________________________________________________________.

Tel./Fax:______________________________________________________________________________

Correo Electrónico: _____________________________________________________________________

Protesto lo necesario.

(Nombre y Firma Autógrafa del Licitante o de su Representante Legal).

ANEXO 15

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación –la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

- La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.

- El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

- Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

- Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

- Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

- Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

- Los contadores públicos: realizar auditorías: no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

- Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no.  Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por  tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

“Artículo 222

Cometen el delito de cohecho:

- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capítulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros.

Artículo 222 bis.

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

- A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión:

- A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o  resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

- A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente o ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.”

ANEXO 16

Glosario

Para efectos de esta convocatoria, se entenderá por:

- Administrador del Contrato: Servidor(es) público(s) en quién recae la responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el (os) contrato (s) que se deriven de la presente Convocatoria.

- Área contratante: la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate. Para este procedimiento será la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, a través de la División de Equipo y Mobiliario Médico.

- Área requirente: En términos de la última parte de la fracción II del artículo 2 del RLAASSP, Para este procedimiento en el caso del  Programa de Equipo Médico 2016 serán las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad, en el caso del Programa de Equipamiento Asociado a Obra 2015, será la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria,  y para el caso del Programa de inversión de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), será la Dirección General de Sanidad de la Secretaría.

- Área Técnica: La señalada en la fracción III del artículo 2 del RLAASSP, como la que en la dependencia o entidad elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la proposición técnica de las proposiciones y es responsable de responder en la junta de aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos realicen los licitantes; por lo que para este procedimiento se define como Área Técnica a la División de Equipamiento Médico, dependiente de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica.

- Área Consolidadora: La responsable de integrar, concentrar y revisar las necesidades del Área Requirente, así como reunir los dictámenes de disponibilidad presupuestaria y las especificaciones técnicas, para que, en representación de todas las Áreas Requirentes, realice el envío del expediente al Área Contratante; por lo que para este procedimiento en el caso del Programa de Equipo Médico 2016, se define como Área Consolidadora a la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica.

- Bienes de inversión: Son los bienes muebles que pasan a formar parte del activo fijo del Instituto .y que pueden trasladarse de un lugar a otro por si mismos o por efecto de una fuerza exterior, sin que se modifique su estructura.

- Canje: La solicitud de reposición de los bienes, que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, o en su caso, vicios ocultos.

- CFF. Código Fiscal de la Federación.

- COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.

- COMPRANET 5.0: Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dirección electrónica en Internet: http://www.CompraNet  .gob.mx

- Congruencia:  Coherencia, Relación lógica.

- Correspondencia: Relación que existe o se establece entre los elementos de dos conjuntos sin ambigüedad.

- Contrato: Documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.

- Entrega a Entera Satisfacción del Instituto/Secretaría: Se refiere a la Entrega, Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación según el caso, de los bienes de inversión, incluyendo la Carta Garantía de los Bienes firmada en original por el Representante Legal del Licitante (Por 36, 42, 48, seún el caso),  cumpliendo con todos y cada de los aspectos contenido en el Acta Administrativa Circunstanciada que se formalizará para tal fin.

- Firma Electrónica Avanzada: Medio de identificación electrónica para que los potenciales licitantes nacionales, ya sean personas físicas o morales, hagan uso de CompraNet, será el certificado digital de la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales. En el caso de los licitantes extranjeros, deberán utilizar los medios de identificación electrónica que otorgue o reconozca la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con las disposiciones emitidas al efecto.

- Importe Truncado: Para efectos del presente procedimiento, este concepto deberá entenderse como la acción de reducir hasta la centésima, el número de dígitos a la derecha del separador decimal, por ejemplo:

Cantidad 3.141592

Cantidad truncada: 3.14

- Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

- IVA: Impuesto al Valor Agregado.

- LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- LFCE: Ley Federal de Competencia Económica.

- Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados: Aquéllas en las cuales, de conformidad con el artículo 28, fracción II, de la Ley de Adquisiciones y 30 fracción II de la Ley de Obras, pueden participar tanto proveedores mexicanos como extranjeros y en el caso de bienes a adquirir, estos sean de origen nacional o de países con los que los Estados Unidos Mexicanos tenga celebrado un tratado de libre comercio que contenga un capítulo de compras del sector público, expresamente mencionado en la convocatoria correspondiente.

- Licitante Extranjero: Toda persona física o moral, de cualquier nacionalidad excepto la mexicana que pueden participar en procedimientos internacionales, celebradas de conformidad con las disposiciones establecidas en los TLC.

- Licitante Mexicano: Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana y que pueden participar en procedimientos internacionales, celebradas de conformidad con las disposiciones establecidas en los TLC.

- MAAGMAASSP: Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Medio de Identificación Electrónica: Conjunto de datos electrónicos asociados con documentos que son utilizados para reconocer a su autor, y que legitiman el consentimiento de éste para obligarlo a las manifestaciones que en él se contienen, de conformidad con el artículo 27 de la LAASSP.

- Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

- MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

- Países Socios en Tratados: Aquéllos países con los que los Estados Unidos Mexicanos ha suscrito un Tratado de Libre Comercio, que contenga un Título o Capítulo vigente en materia de compras del sector público.

- Partida o concepto: la división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos.

- POBALINES: Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el Instituto.

- PMR: Precio máximo de referencia a partir del cual, sin excepción, los licitantes deberán ofrecer porcentajes de descuento como parte de su proposición, mismos que serán objeto de evaluación económica.

- PREI: Sistema de Planeación de Recursos Institucionales.

- Programa Informático: El medio de captura desarrollado por la SFP que permite a los licitantes, así como al área adquirente, enviar y recibir información por medios remotos de comunicación electrónica, así como generar para cada Licitación pública un mecanismo de seguridad que garantice la confidencialidad de las proposiciones que reciban las convocantes por esa vía; y que constituye el único instrumento con el cual podrán abrirse los sobres que contengan las proposiciones en la fecha y hora establecidas en la Convocatoria para el inicio de los actos de presentación y apertura.

- Proveedor: La persona que celebre con el Instituto, los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

- Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- SAI: Sistema de Abasto Institucional, conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro de manera automatizada en red.

- SAT: El Servicio de Administración Tributaria.

- Secretaría /SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional

- SFP: Secretaría de la Función Pública.

- SSA: Secretaría de Salud.

- Testigo Social: Los testigos sociales son las personas físicas o morales que cuentan con el registro correspondiente en el padrón público de testigos sociales, el cual está a cargo de la Secretaría de la Función Pública. Participarán en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública, emitirán un testimonio final que incluirá sus observaciones y en su caso recomendación es para fortalecer la transparencia, imparcialidad y las disposiciones legales en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, mismo que tendrá difusión en la página electrónica de cada dependencia o entidad y en CompraNet.

- TLC: Los Tratados Internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos que contengan disposiciones que regulen la participación de proveedores extranjeros en procedimientos, realizadas por las dependencias y entidades sujetas para la compra de bienes.

- Tratados bajo cuya cobertura se convoca la presente licitación:

- TLCAN México, Estados Unidos y Canadá

- TLC México Colombia México,

- TLC México – Chile

- TLCUE México y los países miembros de la Unión Europea

- TLC México – Israel

- TLC México – Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza

- TLC México - Japón