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En observancia al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON MEXICO: DECRETO PROMULGATORIO DEL T-MEC   (DOF 29/06/2020), TLC MÉXICO - TIPAT     (DOF 30/11/2018), TLC MÉXICO - COLOMBIA - VENEZUELA "G-3".   (DOF 09/01/1995) (VIGENTE SÓLO ENTRE MÉXICO Y COLOMBIA A PARTIR DE NOVIEMBRE DE 2006 SEGÚN DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2006.), TLC MÉXICO - ISRAEL. (DOF 28/06/2000), TLC MÉXICO - UNIÓN EUROPEA.     (DOF 26/06/2000), TLC MÉXICO - ESTADOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO. (DOF 29/06/2001), TLC MÉXICO - JAPÓN.     (DOF 31/03/2005), TLC MÉXICO - CHILE (DOF 27/10/2008) (ESTE CAPÍTULO ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2008) ALIANZA DEL PACÍFICO (DOF 29/04/2016 y de conformidad con los artículos 33, 35 fracción II, 36, 37, 39 fracción II, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48 fracción II, 49, 50, 51, 55,56, 65, 66, 67, 69 fracción II, 70 fracción II, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86 y 87 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 18, 47, 54, 57, 83 numeral II, inciso I, numeral 5, 84, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 126, 127, 129, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151 152, 155 y 156 de su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS, y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento de INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS para la ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL EN SALUD (CENAIDS).
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GLOSARIO DE TERMINOS.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN: Documento suscrito por el Administrador del Contrato en que se hace constar a detalle la entrega-recepción de bienes o servicios a entera satisfacción del IMSS, de conformidad con las obligaciones que al respecto establezca el contrato.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: El servidor público del área administradora del contrato en el Instituto, quien fungirá como responsable de administrar y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el contrato.
ÁREA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: Aquella en la que recae la responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el contrato, puede ser el Área Contratante o el Área Requirente, incluso el Área Técnica, cuando actúe con el carácter de Área Requirente, de conformidad con lo dispuesto en los POBALINES en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
ÁREA CONTRATANTE: Es el Área del IMSS facultada para llevar a cabo los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, así como para contratar la prestación de servicios.
ÁREA REQUIRENTE: Es el Área en el IMSS que solicita o requiere formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará.
AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: Con fundamento en el numeral 5.3.15 último párrafo de los POBALINES es el o los servidores públicos designados por el Administrador del Contrato, cuando las condiciones contractuales lo requieran, para el caso, dichos auxiliares deberán ser designados por escrito, y serán corresponsables de las actividades que se les asignen y de mantener informado al Administrador del Contrato con la periodicidad y forma que se les indique.
ÁREA TÉCNICA: Es el Área del IMSS que elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la propuesta técnica de las proposiciones y es responsable de responder en la(s) junta(s) de aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos realicen los licitantes. El Área Técnica, podrá tener también el carácter de Área Requirente.
BITÁCORA DEL SERVICIO [BITÁCORA ESTABLECIDA PARA EL CONTRATO]: Es una de las herramientas fundamentales en la Administración de los Sistemas de Conservación (Sub-sistemas, Instalaciones, Equipos, Muebles e Inmuebles); se utiliza para registrar ordenadamente todos los procesos involucrados con la preservación y mantenimiento de los activos del IMSS.
Una Bitácora de servicio o de mantenimiento comprende el registro de las actividades de conservación para controlar y supervisar adecuadamente el estado de operación, funcionamiento y mantenimiento de los Sistemas de Conservación, con la finalidad de contar con elementos de análisis para tomar las decisiones acertadas en el momento oportuno.
La frecuencia de registro se basa en el Programa de Mantenimiento recomendado o alineado por el o los Fabricantes, (diario, semanal, mensual, anual, etc.);  y controlado mediante personal propio y/o externo.
CAE: Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de cada Delegación.
CTE: Área de Contabilidad y Trámite de Erogaciones.
CDT: Cédula de Datos Técnicos
CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet.
CFF: Código Fiscal de la Federación. 
CONFLICTO DE INTERÉS: Concepto legal establecido en la fracción VI del artículo 3 de la LGRA, en concordancia con el numeral Tercero inciso f) del Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal.

CONTRATO: Documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.
CONVOCATORIA: El documento que contiene los requisitos de carácter legal, técnico y económico con respecto de los servicios objeto de la contratación y las personas interesadas en proveerlos o prestarlos, así como los términos a que se sujetará el procedimiento de contratación respectivo y los derechos y obligaciones de las partes, de conformidad al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (MAAGMAASSP).
CUCOP: Clasificador Único de las Contrataciones Públicas.
EMA: Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.
FINAT: Finanzas Armonizadas y Transparentes.
IMSS O INSTITUTO: Instituto Mexicano del Seguro Social.
INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
INVESTIGACIÓN DE MERCADO: Es la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de Prestadores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información.
JSA: Jefatura de Servicios Administrativos.
JSF: Jefatura de Servicios de Finanza.
JSJ: Jefatura de Servicios Jurídicos.
JCU: Jefe de Conservación de Unidad (Dependiente normativo de la División de Conservación IMSS Régimen Ordinario); o Residente de Conservación del Hospital Rural (Dependiente normativo del Programa IMSS Bienestar)
LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
LIC: Ley de Infraestructura de la Calidad.
LFMN: Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
LGRA: Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria
LGRA: Ley General de Responsabilidades Administrativas.
LGS: Ley General de Salud.
LSS: Ley del Seguro Social.
MAAGMAASSP: Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
MANUAL DEL FABRICANTE: Se refiere a los documentos emitidos por los fabricantes de los equipos dentro que de los destacan: funcionamiento, refacciones, partes, instalación, procedimientos de prueba, configuración, calibración, códigos de error, rutinas de mantenimiento, frecuencia de mantenimiento, parámetros de operación, seguridad, entre otros.
MP: Mantenimiento Preventivo
MC: Mantenimiento Correctivo.
MIPYME: Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
NOM: Norma Oficial Mexicana. 
NORMA INSTITUCIONAL: Documento establecido por consenso y aprobado por un órgano de nivel central que establece, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para ciertas actividades o sus resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en un contexto dado.
OOAD: Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
OIC: Órgano Interno de Control en el IMSS.
OPC: Oficina de Planeación y Control, adscrita a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.
ÓRGANOS NORMATIVOS: Los descritos en el artículo 3 fracción II del RIIMSS.
PAAAS: Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS.
PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación.
POBALINES: Políticas, Bases y Lineamientos, en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS.
PS: Prestador del Servicio.
RCFF: Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
RIIMSS: Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.
RLAASSP: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
RLFPRH: Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
SAI: Sistema de Abasto Institucional, administrado por la CCA. 
SAyGB: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
SAT: Servicio de Administración Tributaria, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
SERVIDOR PÚBLICO: La persona física que está determinada en el artículo 108 primer párrafo de la CPEUM.
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
TyC: Términos y Condiciones.
Unidad Médica: Unidad de Alta Especialidad, Hospital General Regional, Hospital General de Zona, Hospital General de Sub-Zona, Unidad de Medicina Familiar, Hospital Rural de IMSS Bienestar.
UMA: Unidad de Medida y Actualización. La cual será determinada conforme al artículo 1 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización.
UNIDAD COMPRADORA: Es el Área Contratante facultada conforme a la fracción VII del capítulo 2 del” Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”.
URG: Unidades responsables del gasto. Pertenecen a la estructura orgánica del IMSS y son responsables del control y el ejercicio de un Presupuesto de Operación o de un Presupuesto de Flujo de Efectivo.
VERIFICACIÓN: Se actualiza su significado en el artículo 4 fracción XXVI de la LIC; “XXVI. Verificación: a la actividad que realizan las autoridades competentes para constatar a través de visitas, requerimientos de información, o documentación física o electrónica, que los bienes, productos, procesos y servicios cumplen o concuerdan con las Normas Oficiales Mexicanas o Estándares, en este último caso, cuando su aplicación sea obligatoria en términos de ésta ley”. 





1.  INFORMACION ESPECÍFICA DE LA INVITACION.
	
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL EN SALUD (CENAIDS)

1.1	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Para llevar a cabo el presente procedimiento de contratación, el Instituto cuenta con Oficio de Liberación de Inversión 099001/6B3000/6B30/BMI26/022/0370 de fecha 05 de febrero de 2026.

1.2 MEDIO Y CARÁCTER DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

La presente Invitación los licitantes podrán participar únicamente en forma electrónica, en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo. Aclarando que no se recibirán proposiciones enviadas a través del servicio postal o mensajería.

El carácter de la presente Invitación a Cuando Menos Tres Personas de conformidad con los artículos 35 fracción II y 39 Fracción II de la LAASSP, en bajo la Cobertura de los Tratados. 

1.3 IDIOMA EN QUE PODRAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

Las proposiciones en su caso, deberán presentarse electrónicamente, preferentemente en papel membretado de la empresa, solo en idioma, español y dirigidos al área convocante.

Los folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio, éstos deberán presentarse en idioma español en caso de que se encuentren en ingles se deberá anexar traducción simple al español solo de la parte a referenciar.

2.	DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

Los licitantes deberán apegarse a los requisitos y especificaciones contenidas en los Anexos 1 (ANEXO TECNICO) y 1-BIS (TERMINOS Y CONDICIONES).

3. MODALIDAD DE LA CONTRATACION:

El Instituto celebrará para esta contratación, un contrato Abierto.

3.1.	TIPO DE ABASTECIMIENTO.

Para efectos de la presente contratación, se adjudicará un contrato por partida. 

3.2	FECHA, HORA Y LUGAR DE LOS EVENTOS.

	E V E N T O S
	F E C H A
	H O R A
	L U G A R

	Visita a  Instalaciones
	23-06-2026
	8:00 a 13:00 
	Centro Nacional de Investigación Documental en Salud
Av. Cuauhtémoc 330, Doctores, Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México, CDMX. Sótano de la Unidad de Congresos


	Junta de Aclaraciones
	26-06-2026
	11:00 
	https://comprasmx.buengobierno.gob.mx

	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.
	3-07-2026
	11:00
	https://comprasmx.buengobierno.gob.mx

	Fallo
	8-07-2026
	14:00
	https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/


	Firma del contrato
	Conforme al plazo establecido en el artículo 67 de LAASSP



3.3 LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO POR MEDIOS ELECTRONICOS, DEBERAN CONTAR CON REGISTRO DE IDENTIFICACION ELECTRONICA ANTE COMPRASMX

En concordancia con el décimo párrafo del artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Público, las personas interesadas, podrán asistir en calidad de observadores a los actos del procedimiento de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas; bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 



4. JUNTA DE ACLARACIONES:

Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, deberán enviar a través de COMPRASMX, un escrito acompañado de las solicitudes de aclaración correspondientes, en el  escrito  manifestaran su interés en participar en la presente Licitación, por si o en representación de un tercero, señalando, en cada caso, los datos siguientes ANEXO 17 Y ANEXO 19:

a)	Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas o pólizas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombre de los socios  que aparezcan en éstas, y 

Del Representante Legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las  facultades para suscribir proposiciones.

b)	Los licitantes podrán enviar las solicitudes de aclaración, a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado ComprasMX, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán atendidas por resultar extemporáneas.

c)   Cualquier modificación a la convocatoria, incluyendo las que resulten de la o las juntas de      aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición. 

5. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

a) Los licitantes entregarán sus proposiciones técnica y económica en medio electrónico, a través de COMPRASMX.

b) Una vez recibidas las proposiciones enviadas por medios electrónicos, se procederá a la apertura,  haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el caso de que algún licitante omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, no serán desechadas en ese momento, haciéndose constar ello en el formato de recepción de los documentos que integran la proposición. 

c) En las proposiciones presentadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, y que durante el acto, por causas ajenas a la voluntad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno o de la convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las  enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

· En el caso del supuesto anterior, se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando los sobres en los que se contenga dicha información, tengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

· No obstante, la convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante del Órgano Interno de Control y, en su caso, del Testigo Social, con los programas Word, Excel y PDF, en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la convocante o a COMPRASMX, la proposición se tendrá por no presentada.

d) Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de dicha revisión o análisis, se dará a conocer en el fallo correspondiente.
e) Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión.

f) Con fundamento en el artículo  45 de la LAASSP, el licitante deberá remitir a través del sistema ComprasMX, su proposición técnica y económica firmada con la firma electrónica avanzada que emite el SAT.

5.1 PROPOSICIONES CONJUNTAS:

De conformidad con lo establecido en el articulo 45 de la LAASSP  Y  88  de su Reglamento, las personas  interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

I) Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

II) Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo Número 2 (dos), de las presentes bases.

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de la Licitación Pública;

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y
e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

6.	DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA INVITACION EN COMPRASMX, RELATIVO A LA PROPOSICION TECNICA.

a) Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 71 y 90 de la LAASSP. Tratándose de Personas Morales, su representante legal deberá manifestar que tanto el licitante, como los socios o asociados, no se encuentren inhabilitados.   Anexo Número 3 

b) Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al Anexo Número 3 de las presentes bases.
c) Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al Anexo Número 8 de las presentes bases.

d) En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar en forma individual los  escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición.  Conforme al Anexo 2 de las presentes bases.

e) Escrito bajo que cuenta con los registros siguientes: Anexo 9.

· Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes (Indicar número y copia simple visible). 
· Cuenta con Registro Patronal IMSS. (Indicar número y copia simple visible).
· Cuenta Con: (Número De Trabajadores), Registrados Ante El IMSS.
· [bookmark: _Toc429555950]Cuenta Con Registro Infonavit (Indicar Número y copia simple visible).

f) Escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que los bienes de origen nacional cumplen con lo establecido en el artículo 17 y 39 fracción II de la Ley de Adquisiciones, conforme al formato del ANEXO 10; o con las reglas de origen correspondientes a los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio, utilizando el formato del ANEXO 10 BIS, lo anterior de conformidad con la regla 5.2.1. Para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 2010.

F BIS. Escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que los bienes importados cumplen con las reglas de origen establecidas en el capítulo de compras del sector público del tratado que corresponda, conforme al formato del ANEXO 10 TER, de conformidad con la regla 5.2.2. Para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 2010.

g) Escrito bajo protesta de decir verdad por el cual los licitantes manifiesten que no ejecutan con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento. ESCRITO LIBRE 

h) Escrito bajo protesta de decir verdad que por el cual los licitantes en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento. ESCRITO LIBRE

i) El proveedor deberá presentar la constancia de su inscripción al REPIIMSS, sino cuenta con ella, en caso de ser adjudicado está obligado a registrarse en REPIIMSS (Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social) https://repiimss.imss.gob.mx/imss. 

· Además de considerar los aspectos siguientes:

I.	Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente  procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

II.    Las proposiciones que presenten los licitantes deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma,  no siendo motivo de descalificación el hecho de que las demás hojas que las integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica.

III. En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

IV. Cada  uno de los documentos que integren la proposición técnica y económica de los licitantes y aquéllos distintos a ésta, podrán estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. 

6.1. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

La documentación complementaria que deberá presentar el licitante, es la siguiente:
 
a)  Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), de la persona que firme la proposición.

b)  Anexo Número 13, el cual forma parte de la presente convocatoria, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, asentándose dicha recepción en el acta respectiva, la no presentación de este documento, no será motivo de descalificación. 

c) Copia del acta constitutiva de la empresa.

d) Última reforma de estatutos Sociales.

9. Última designación de Órgano de Representación de la Sociedad.

6.2. PROPOSICION TÉCNICA:

La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:

I.     Descripción amplia y detallada del servicio, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Número 1 y Anexo 1 BIS.
II. Acompañada de los folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones y características de los bienes.
III. Copia simple de los documentos descritos en el en el Anexo 1 y Anexo 1 -BIS de las presentes bases, según corresponda.
6.3.	PROPOSICION ECONÓMICA:
· Los licitantes deberán enviar su propuesta económica en formato PDF, conforme al Anexo 11.

La proposición económica, deberá contener la oferta de los bienes, indicando la marca, procedencia y precio unitario conforme al Anexo 11, el cual forma parte de la presente convocatoria.

En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario del servicio. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en los volúmenes solicitados, estos podrán corregirse. 
Los precios ofertados por los licitantes, permanecerán fijos durante la vigencia del contrato. 

Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales.

7.	ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA Y NACIONALIDAD DEL LICITANTE.

7.1.	 En el Acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los licitantes deberán integrar en su propuesta un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. ANEXO 12

7.2.	En la suscripción de proposiciones.

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:
a)	Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.
En defecto de lo anterior, el licitante podrá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo Número 12, el cual forma parte de las presentes bases.

El domicilio que se señale en el Anexo Número 12  de la presente convocatoria, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las notificaciones que se realicen a través de COMPRAS MX.

7.3.	Previo a la firma del contrato:

Conforme a lo previsto en el artículo 58, fracciones I y II del Reglamento de la Ley, el licitante que resulte adjudicado, deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

· Tratándose de personas morales, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.
· Tratándose de personas físicas, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.
· Copia del Registro Patronal otorgada por el Instituto, conforme al cual sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como de las constancias de que se encuentra al corriente en el pago de la cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, así como las relativas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

· Copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes.

7.4.	 En la firma del contrato.

El representante del licitante ganador para suscribir el contrato correspondiente, deberá presentar  identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía.

7.5	ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES:

Previo a la suscripción del contrato, el (los) licitante(s) que resulte(n) ganador(es) y cuyo monto del contrato sea superior a $300,000.00, sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA); preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo o adjudicación del contrato, deberá presentar el acuse de recepción con el que compruebe la realización de la consulta de opinión, relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece las reglas, 2.1.24 2.1.28, 2.1.36 y 2.1.37, de la resolución miscelánea fiscal 2026, publicada en el Diario Oficial en fecha 28 de diciembre de 2025 y de conformidad con lo previsto en el artículo 32-d, del Código Fiscal de la Federación.

El Instituto no contratará servicios con los particulares que se encuentren dentro de los supuestos señalados en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Tratándose de las propuestas conjuntas los licitantes previstas en el artículo 45 de la LAASSP y artículo 88 de su Reglamento, los licitantes deberán presentar la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” por cada uno de los obligados en dicha propuesta  En caso de que proceda, el licitante que resulte con adjudicación y no presente la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” dentro del plazo establecido para la formalización del o los contratos correspondientes, o esta no sea positiva y no presente el convenio celebrado con la autoridad fiscal, el Instituto no procederá a formalizar el contrato correspondiente, conforme a lo previsto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y se estará a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 67 de la LAASSP, Asimismo, el Instituto remitirá a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno la documentación de los hechos presumibles constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al licitante adjudicado.

[bookmark: _Toc462062977]OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL:

· La Opinión de Cumplimiento en Materia de Seguridad Social deberá ajustarse al  ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR dictado en sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril del 2023, por el que se aprobaron las Disposiciones transitorias aplicables a las Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 4 de mayo de 2023, que establece lo siguiente:

	 
	Disposiciones transitorias aplicables a las "Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2022.

Primera. La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social será válida durante el plazo de quince días naturales que el contribuyente tiene para la formalización de las contrataciones referidas en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Segunda. Para efectos de lo previsto en la disposición anterior, el contribuyente deberá acreditar ante el ente público contratante que la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social fue obtenida durante el plazo de quince días naturales que el contribuyente tiene para la firma del contrato correspondiente.

	


El Instituto no contratará la prestación de servicios con los particulares que no se  encuentren al corriente en sus obligaciones en materia de seguridad social en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, así como del Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, emitido por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que se aprueban las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de septiembre de 2022.

Tratándose de las propuestas conjuntas previstas en el artículo 45 de la LAASSP, los participantes que deseen participar en el procedimiento de contratación deberán presentar la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” por cada uno de los obligados en su propuesta, en el evento de presentación de propuestas y en la firma del contrato. En caso de no contar con trabajadores inscritos en el Régimen del Seguro Social, el Participante deberá celebrar convenio de participación conjunta con la prestadora del servicio.

Solo podrán obtener la “opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social”, los particulares que se encuentren registrados ante el Instituto y que tengan trabajadores inscritos y activos.

No se podrá obtener la opinión de cumplimiento multicitada, el particular que se encuentren en los siguientes supuestos:
a)	No se encuentra registrado ante el Instituto, por no tener personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley del Seguro Social,
b)	Se encuentra registrado pero no tiene trabajadores activos, o
c)	Su registro patronal se encuentra dado de baja.
Sin embargo en el procedimiento señalado en el acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR el particular podrá obtener un documento emitido por el Instituto, en el que consta, que no se puede emitir la opinión de cumplimiento y se especifica el supuesto en el que se ubica el participante.
Para considerarse que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, el participante deberá presentar.
a)	Escrito libre en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad que no le es posible obtener la opinión, multicitada, y justifique el motivo
b)	El documento emitido por este Instituto, en el que conste que no se les puede emitir la referida opinión
En caso de que el particular manifieste que prestará su servicio a través de trabajadores subcontratados con un tercero, dicho particular también deberá presentare la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, positiva y vigente del tercero.
Se considerará que no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social cuando, el participante, sea persona física o moral, que tenga dos o más Registros Patronales, y al menos en uno de ellos tenga créditos fiscales firmes, se considera que esta persona NO  se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, aun cuando el registro utilizado para el proceso de contratación NO tenga  créditos fiscales firmes.

8.	CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS.

De acuerdo con lo establecido en artículo 47 de la Ley, el criterio que se utilizará como método para evaluar las propuestas, SERÁ EL MECANISMO BINARIO; por lo que, para ser sujeto de evaluación bajo este criterio, se considerarán únicamente al (los) licitante (s) que previamente haya (n) cumplido cuantitativa y cualitativamente con los requisitos solicitados en los numerales, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1 y 7.2, ANEXO TECNICO NUMERO 1  Y ANEXO 1 BIS TERMINOS Y CONDICIONES  de esta Convocatoria, tomando en cuenta que:

· No se considerarán las proposiciones, cuando no cotice la totalidad de los servicios requeridos por partida al 100%.
· 
Se comprobará que las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas contengan la información, documentación y requisitos solicitados en la presente Convocatoria, así como los que resulten de la(s) junta(s) de aclaraciones, sus anexos y los numerales 6.1, 6.2, 6.3, 7.1 y 7.2 y ANEXO TECNICO NUMERO 1  Y ANEXO 1 BIS TERMINOS Y CONDICIONES  de esta Convocatoria.

· No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas presentadas.

· En relación a los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 83 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados. La falta de presentación de dichos documentos en la proposición, será motivo para desecharla, por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen.

· En general, el cumplimiento de las propuestas conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria. 

8.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.
Se comprobará que las condiciones legales, técnicas, económicas requeridas contengan la información, documentación y requisitos solicitados en la presente convocatoria. Así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

•	Se verificará la congruencia de los catálogos, folletos y/o fotografías, que presenten los participantes con lo ofertado en la propuesta técnica.
•	Se verificará el cumplimiento de la propuesta técnica, conforme a los requisitos establecidos en los numerales 2, 2.1, 6, 6.1, 6.2, 6.3 y los Anexos 1 y 1-BIS de esta convocatoria.

•	No se considerarán las proposiciones, cuando no cotice la totalidad de los bienes.

8.2.	 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  ECONÓMICAS. 

a) Se analizarán los precios ofertados por los participantes, y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total ofertado, conforme a los datos contenidos en su propuesta económica Anexo Número 11.

b) Asimismo se verificará que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria, analizando los precios y verificando las operaciones aritméticas de los mismos; en el caso de que las proposiciones económicas presentaren errores de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que, de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse.

9 CAUSAS DE DESECHAMIENTO

· Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en los numerales 2, 6, 6.1, 6.2 y 6.3, ANEXO TECNICO 1, 1 BIS TÉRMINOS Y CONDICIONES y sus anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la propuesta, conforme a lo previsto en el artículo 47 de la LAASSP.

· El no presentar la documentación solicitada en el numeral DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE del presente documento.

· Que la documentación solicitada en el numeral DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE del presente documento, no contenga la totalidad de los requisitos solicitados en los mismos, así como los que resulten de la junta de aclaraciones.

· Cuando la descripción técnica del licitante no contenga la totalidad de las especificaciones y requisitos solicitados de los presentes Términos y Condiciones, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

· Cuando no coincidan las marcas, modelos ofertados y los anexos técnicos, contra los folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíen los licitantes como sustento de la Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.

· Cuando no corresponda la descripción técnica del licitante, con los anexos técnicos, folletos, catálogos, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíen los licitantes como sustento de la Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.

· Cuando no corresponda el bien solicitado contra el bien ofertado.

· Cuando el oferente se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 71 y 90 de la LAASSP.

· Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo del servicio solicitado o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

·  Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

·  Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados en las presentes bases u omita la leyenda requerida.

· Sólo serán consideradas las proposiciones que se reciban por medio de Compras MX.

· El licitante deberá firmar electrónicamente la proposición; para que se considere que la proposición se envió firmada, deberán descargarse los archivos PDF generados por Compras MX y que contienen los datos capturados en la propuesta. Sólo esos archivos deberán firmarse utilizando el módulo de Firma Electrónica de documentos y cargarse en el área correspondiente.

· Una vez alcanzada la fecha y hora de inicio del у evento de apertura de proposiciones, el licitante no podrá enviar su proposición o modificación a la misma.

· Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de contratación hasta su conclusión.

· Cuando no coticen la totalidad de los servicios por partida solicitados descritos en el ANEXO 4 “REQUERIMIENTO”.
10. MODELO DE CONTRATO 

Con fundamento en el artículo 40, fracción XIX de la LAASSP, se adjunta como ANEXO NÚMERO 18, el modelo del contrato que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 66, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la proposición del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo.

11.	FIRMA DEL CONTRATO:

Con fundamento en el Artículo 67 de la LAASSP, el contrato se firmará dentro de los primeros quince días hábiles posteriores al acto de fallo.
Si el Participante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el tercero párrafo del Artículo 67 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

12. INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 96 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), o a través de la dirección de: https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Av. Revolución 1586, 
Colonia San Ángel, 
Alcaldía Álvaro Obregón,   C.P. 01000, 
Ciudad de México

13. INFORMACION RESERVADA Y CONFIDENCIAL.

Se hace del conocimiento de las personas físicas y morales que tengan interés en participar en el procedimiento de contratación convocado, que en términos de lo dispuesto en la ley general de transparencia y acceso a la información pública, al momento de enviar su propuesta técnica-económica deberán indicar en el formato previsto en el ANEXO 16 de la presente convocatoria, si en los documentos que proporcionen al instituto se contiene información de carácter confidencial, reservada o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de estos que la contengan, así como el fundamento legal por el cual consideren que tengan ese carácter. 

14. PROTOCOLO DE ACTUACION EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.
Los servidores públicos participantes en el presente procedimiento de contratación, actúan con apego a lo dispuesto en el “Protocolo de Actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórrogas de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones” y éste puede ser consultado en la sección de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que se encuentra, a través de la liga https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/.

Dicho Protocolo y sus reformas fueron publicados en el D.O.F. los días 20 de agosto de 2015, 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, respectivamente.

Asimismo, se informa, que los datos personales que se recaben con motivo del presente procedimiento de contratación serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Del mismo modo, para dar cumplimiento a la fracción II del artículo Primero del Acuerdo por el que se modifica el diverso que expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones púbicas, otorgamiento y prórroga de licencia, permisos, autorizaciones y concesiones publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de febrero de 2017 y de conformidad con el Anexo Segundo “Manifiesto Que Podrán Formular Los Particulares En Los Procedimientos De Contrataciones Públicas, De Otorgamiento Y Prórroga De Licencias, Permisos, Autorizaciones Y Concesiones”; a través del vínculo https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf, en el cual podrán encontrar la directriz para formular un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado tenga la (s) persona (s), con el o los servidores públicos, por lo que se le invita a realizar dicho manifiesto.

NOMBRE Y FIRMA DE LA CONVOCANTE

A T E N TA M E N T E
“SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL”


ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL D.F


HECTOR CRUZ WINTERGERST
TITULAR DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.


RAFAEL LEOBARDO COLIN MONTERD
JEFE  DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION 
DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS.

ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ
JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS.


ROBERTO YADIR VAZQUEZ 
SUPERVISOR DE PROYECTOS E2







ANEXO 1
ANEXO TÉCNICO 

a) Descripción amplia y detallada de los bienes a adquirir o arrendar o servicios solicitados, características, especificaciones técnicas, unidad de medida, y en su caso equipos, consumibles y accesorios asociados a la contratación de los bienes requeridos cantidad cantidades por partida, indicando en todos los casos las correspondientes claves SAI, PREI Millenium (en el caso de bienes terapéuticos se debe indicar las claves del CB de Insumos para la Salud o la del Compendio Nacional  insumos para la Salud; en caso de bienes de consumo, la clave del CGA; y para Servicios Médicos Integrales, la clave del CSMI). En todo caso, los bienes y servicios materia del requerimiento, deben incluir la clave CUCOP que le corresponda.

	PARTIDA
	CLAVE SAI
	ID DE ARTICULO
	CUENTA FINAT
	COG
	CUCOP
	PARTIDA GENERICA
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	TIPO DE CONTRATACIÓN
	CENTRO DE COSTOS

	1
	511-339-1275-00-01
	000000000019989
	21370001
	5110101
	51100149
	5110
	ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL DERECHO. DIMENSIONES
	PIEZA
	ADQUISICIÓN
	250902

	2
	511-339-1288-00-01
	000000000019990
	21370001
	5110101
	51100150
	5110
	ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL IZQUIERDO. DIMENSION
	PIEZA
	ADQUISICIÓN
	250902

	3
	511-339-1304-00-01
	000000000019992
	21370001
	5110101
	51100159
	5110
	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120CM SIN LATERAL. DIMENSION
	PIEZA
	ADQUISICIÓN
	250902

	4
	511-622-0103-00-01
	000000000018633
	21370001
	5110101
	51100203
	5110
	MODULO DE ARCHIVO DESLIZABLE, DOBLE VISTA. DIMENSIONES GENER
	PIEZA
	ADQUISICIÓN
	250902

	5
	511-622-0112-00-01
	000000000018634
	21370001
	5110101
	51100201
	5110
	MODULO DE ARCHIVO DE ALTA DENSIDAD DESLIZABLE, UNA VISTA. DI
	PIEZA
	ADQUISICIÓN
	250902

	6
	511-622-0129-00-01
	000000000018635
	21370001
	5110101
	51100202
	5110
	MODULO DE ARCHIVO DE ALTA DENSIDAD FIJO, UNA VISTA. DIMENSIO
	PIEZA
	ADQUISICIÓN
	250902

	7
	511-263-0221-00-01
	000000000018694
	21370001
	5110101
	51100140
	5110
	CARRITO PARA TRASLADO DE LIBROS. PARA USO EXCLUSIVO DE LA SE
	PIEZA
	ADQUISICIÓN
	250902

	8
	511-836-0496-00-01
	000000000020014
	21370001
	5110101
	51100231
	5110
	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADA EN POLIPIEL CON P
	PIEZA
	ADQUISICIÓN
	250902

	9
	511-263-0296-00-01
	000000000019997
	21370001
	5110101
	51100181
	5110
	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES. DIAMETRO DE LA CUBIE
	PIEZA
	ADQUISICIÓN
	250902

	10
	511-619-1333-00-01
	000000000019998
	21370001
	5110101
	51100183
	5110
	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 8 LUGARES. DIMENSIONES GENERALE
	PIEZA
	ADQUISICIÓN
	250902

	11
	511-814-0379-00-01
	000000000020412
	21370001
	5110101
	51100227
	5110
	SILLA APILABLE CON TAPIZ DE TELA Y ESTRUCTURA DE TRINEO. DIM
	PIEZA
	ADQUISICIÓN
	250902

	12
	511-619-1355-00-01
	000000000020000
	21370001
	5110101
	51100187
	5110
	MESA DE CENTRO FABRICADA EN MDF. FRENTE 60 CM, FONDO 60 CM,
	PIEZA
	ADQUISICIÓN
	250902

	13
	511-836-0458-00-01
	000000000020010
	21370001
	5110101
	51100236
	5110
	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA. DIMENSIONES
	PIEZA
	ADQUISICIÓN
	250902

	14
	511-619-1526-00-01
	000000000021149
	21370001
	5110101
	51100197
	5110
	MESA RECTANGULAR, AREAS O LOCALES DE USO: AREAS DE CAPACITAC
	EQUIPO
	ADQUISICIÓN
	250902

	15
	519-695-2095-00-01
	000000000021153
	21370001
	5110101
	51100319
	5110
	PIZARRON BLANCO DOBLE VISTA, AREAS O LOCALES DE USO: AREAS D
	EQUIPO
	ADQUISICIÓN
	250902

	16
	519-146-0552-00-01
	000000000021152
	21370001
	5120101
	51200416
	5120
	BUTACA MODULAR MOVIL, AREAS O LOCALES DE USO: AUDITORIO; DIM
	EQUIPO
	ADQUISICIÓN
	250902

	17
	514-953-0118-00-01
	000000000020931
	21370001
	5290101
	52900004
	5290
	EQUIPO DE AUDIO MOVIL, MEDIDAS 69 X 44 X 35 CM. USB SD Y AXU
	PIEZA
	ADQUISICIÓN
	250902



El presente requerimiento tiene por objeto la adquisición de bienes y, en su caso, la contratación de servicios complementarios destinados al fortalecimiento operativo del Centro Nacional de Investigación Documental en Salud (CENAIDS), con la finalidad de garantizar espacios dignos, funcionales y confortables para los usuarios, así como la adecuada conservación, organización, digitalización y prestación de servicios vinculados al acervo documental institucional.

El Centro Nacional de Investigación Documental en Salud (CENAIDS), brinda servicios de información especializada en el área de la salud en sus instalaciones a médicos residentes, médicos familiares y no familiares, enfermeras, estudiantes de cursos técnicos en salud, funcionarios y personal de las 6 Unidades Médicas de Alta Especialidad, que conforman el complejo de Centro Médico Nacional Siglo XXI, así como Unidades Médicas cercanas. Brinda asesoría técnica remota a 359 Unidades de Información a nivel nacional.

Estos usuarios, utilizan los servicios bibliotecarios constantemente, de la sala de lectura y aulas, esto debido a que su función es atender día a día a los y las derechohabientes por lo cual se ven en la necesidad de contar con información pertinente y de calidad, durante el 2025 en el CENAIDS se atendieron 32,520 usuarios entre residentes, médicos familiares, médicos no familiares, enfermería, técnicos en salud, estudiantes de pregrado, investigadores y personas externos al IMSS.

Las características físicas del mobiliario que se solicitan cuentan con comodidad para el personal que acuda a estas instalaciones, las mesas las sillas y sillones, permitirán prestar confort y estabilidad a la persona que la ocupa, especialmente para las prolongadas jornadas frente a una computadora o ante un libro, logrando una óptima postura corporal, evitando la falta de concentración en la consulta de fuentes de información.

Por otra parte, los archiveros deslizables incrementaran la capacidad de almacenamiento en la misma superficie, contando con espacio de resguardo para adquisiciones futuras, proteger y preservar de hongos, polvo y fauna nociva el acervo bibliográfico y hemerográfico, al mismo tiempo que se obtiene un acceso ergonómico y una accesibilidad máxima. 

Los carros transportadores de libros garantizarán la comodidad y seguridad del personal del centro, evitando daños físicos al trabajador en el momento de traslado del acervo dentro de las diferentes áreas del CENAIDS, además de evitar que el acervo sufra daños por un mal manejo.
No omito mencionar, que el CENAIDS es el centro de investigación documental más importante del IMSS y su colección se ha desarrollado por más de 35 años, desde su antecedente inmediato la Biblioteca Central. Su acervo es uno de los más importantes en biomedicina de México y de América Latina. Dentro de su colección existen documentos únicos que no se encuentran en ninguna unidad de información del país, por lo antes expuesto es necesario proporcionar las facilidades necesarias para que este fondo documental, se preserve para uso de los profesionales del área médica y memoria institucional.

Derivado de lo anterior es necesario contar con mobiliario confortable que permitirán prestar servicios presenciales y en línea, de esta forma los productos que otorgará el CENAIDS se encontraran a la altura de los requerimientos que demandan actualmente los usuarios. ANEXO 4 REQUERIMIENTO 

	PARTIDA 
	GPO
	GEN
	ESP
	DIF
	VAR
	DESCRIPCION
	UNIT
	CANT
	REQUERIMIENTO

	1
	511
	339
	1275
	0
	1
	ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL DERECHO. DIMENSIONES
	PZ
	1
	5

	2
	511
	339
	1288
	0
	1
	ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL IZQUIERDO. DIMENSION
	PZ
	1
	5

	3
	511
	339
	1304
	0
	1
	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120CM SIN LATERAL. DIMENSION
	PZ
	1
	6

	4
	511
	622
	103
	0
	1
	MODULO DE ARCHIVO DESLIZABLE, DOBLE VISTA. DIMENSIONES GENER
	PZ
	1
	184

	5
	511
	622
	112
	0
	1
	MODULO DE ARCHIVO DE ALTA DENSIDAD DESLIZABLE, UNA VISTA. DI
	PZ
	1
	30

	6
	511
	622
	129
	0
	1
	MODULO DE ARCHIVO DE ALTA DENSIDAD FIJO, UNA VISTA. DIMENSIO
	PZ
	1
	30

	7
	511
	263
	221
	0
	1
	CARRITO PARA TRASLADO DE LIBROS. PARA USO EXCLUSIVO DE LA SE
	PZ
	1
	5

	8
	511
	836
	496
	0
	1
	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADA EN POLIPIEL CON P
	PZ
	1
	52

	9
	511
	263
	296
	0
	1
	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES. DIAMETRO DE LA CUBIE
	PZ
	1
	2

	10
	511
	619
	1333
	0
	1
	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 8 LUGARES. DIMENSIONES GENERALE
	PZ
	1
	1

	11
	511
	814
	379
	0
	1
	SILLA APILABLE CON TAPIZ DE TELA Y ESTRUCTURA DE TRINEO. DIM
	PZ
	1
	36

	12
	511
	619
	1355
	0
	1
	MESA DE CENTRO FABRICADA EN MDF. FRENTE 60 CM, FONDO 60 CM,
	PZ
	1
	7

	13
	511
	836
	458
	0
	1
	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA. DIMENSIONES
	PZ
	1
	46

	14
	511
	619
	1526
	0
	1
	MESA RECTANGULAR, AREAS O LOCALES DE USO: AREAS DE CAPACITAC
	EQP
	1
	7

	15
	519
	695
	2095
	0
	1
	PIZARRON BLANCO DOBLE VISTA, AREAS O LOCALES DE USO: AREAS D
	EQP
	1
	5

	16
	519
	146
	552
	0
	1
	BUTACA MODULAR MOVIL, AREAS O LOCALES DE USO: AUDITORIO; DIM
	EQP
	1
	3

	17
	514
	953
	118
	0
	1
	EQUIPO DE AUDIO MOVIL, MEDIDAS 69 X 44 X 35 CM. USB SD Y AXU
	PZA
	1
	2



b) En caso de que se requieran pruebas, deberá indicar el método de evaluación, el responsable de llevarlas a cabo, el tiempo requerido para su realización, la unidad de medida con la cual se determinará y el resultado mínimo que debe obtenerse al ejecutar las pruebas, si se requiere verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas de acuerdo con la LIC, cuando ésta resulte aplicable. Dicha comprobación será elaborada por el Área Técnica.

Únicamente se podrá solicitar la presentación de muestras cuando se cuente con el personal técnico capacitado y certificado para realizar las pruebas, mismas que deberán realizarse conforme a la LIC, a las Normas: Oficial Mexicana, Estándar (antes Mexicana), Internacional, de Referencia, o Especificación Técnica.

En el caso de insumos para la salud, las piezas requeridas para prueba de la CCILE deberán entregarse dentro del plazo que ésta establezca y serán con cargo al proveedor, lo cual estará previsto en la convocatoria del procedimiento de contratación.

No aplica

c) En aquellos casos en que el Área Requirente modifique la especificación técnica de algún bien que no se encuentre regulado por el Compendio Nacional de Insumos para la Salud expedido por el Consejo de Salubridad General, el Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud y el CBI respecto de las especificaciones estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior, deberá acompañar a su requisición, un dictamen mediante el cual el Área Técnica acredite que con ello no se limita la libre participación, concurrencia y competencia económica.
       No aplica

d) En aquellos casos en que el Área Requirente, modifique las especificaciones técnicas de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior, deberá presentar un dictamen en el que justifique que los requisitos contenidos en las especificaciones técnicas del bien, no limitan de ninguna forma la libre participación, concurrencia y competencia económica; dichos cambios deberán ser validados durante la etapa de la investigación de mercado con objeto de que los cambios efectuados no limiten la libre participación, concurrencia y competencia económica, y de ser el caso, los cambios deberán desprenderse de ésta.
      No aplica  

e) Normas: Oficial Mexicana, Estándar (antes Mexicana), Internacional, de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes o servicios requeridos, conforme a la LIC con base en lo señalado en el numeral 4.28.4 de las presentes POBALINES y, en su caso, el Registro Sanitario correspondiente. 
Para la Adquisición de mobiliario para el proyecto de Fortalecimiento del Centro Nacional de Investigación Documental en Salud, se requiere presentar la evidencia documental que acredite la certificación de las siguientes normas según corresponda a la cedula de descripción de artículo ANEXO 5:

· ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad
· ISO  14001 Sistema de Gestión Ambiental
· Criterio de calidad para mobiliario IMSS jcc-51 mayo -1986
· NMX-AA-143-scfi-2008 manejo sustentable de bosque

f) El Anexo Técnico no deberá contener información relativa a la suficiencia presupuestaria, precios de contratación o al tipo de procedimiento de contratación.
        Para la Adquisición de mobiliario para el proyecto de Fortalecimiento del Centro Nacional de Investigación Documental en Salud no contiene información de la suficiencia presupuestaria o precios de contratación.

ANEXO 1-BIS TERMINOS Y CONDICIONES

a) Vigencia de la contratación y ejercicio presupuestal al que corresponda

La vigencia del contrato será a partir del día natural siguiente a la fecha de emisión del fallo y hasta el 31 de diciembre del año 2026.
El ejercicio fiscal que corresponde la contratación 2026.

b) Plazo de entrega del bien, arrendamiento o servicio, indicando en su caso, el calendario con programa y condiciones de entregas que corresponda.

Lugar de entrega
Centro Nacional de Investigación Documental en Salud
Av. Cuauhtémoc 330, Doctores, Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México, CDMX. Sótano de la Unidad de Congresos

Condiciones de entrega de los bienes
El Proveedor deberá entregar junto con los bienes, el ANEXO 6 “REMISIÓN DEL PEDIDO” en el formato institucional en el destino, relacionado en el Anexo 7 “LUGAR DE ENTREGA Y RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN” el cual deberá presentar en tres tantos originales, debidamente requisitados en todos sus rubros y deberá indicar lo siguiente: 
 
· Nombre del bien solicitado 
· Números de Serie 
· Marca  
· Modelo  
· Clave SAI y Clave PREI  
· Partida  
· Lugar de entrega (Unidad y localidad) conforme al Anexo 7 - “Lugar de Entrega y Responsable de la Recepción”
· Número de Contrato 
· Número de Proveedor  
· Vigencia de garantía  
· Número de garantía del equipo 
· Razón social de la afianzadora 
· Número de fianza 
· Sello de recibido por la Unidad Receptora  
· Sello con la clave presupuestal  
· Nombre, cargo, matrícula y firma del responsable de la recepción de los Bienes. 
 
La Entrega de la totalidad del equipo y mobiliario requeridos, así como su entrega en lugar requerido, arrastre, desembalaje, instalación, configuración y puesta a punto (ANEXO 14 Planos acervo 1 y 2 partidas 4, 5 y 6) deberá realizar en un plazo no mayor a 45 días naturales a partir del día natural siguiente a la notificación del fallo; lo anterior, con fundamento en el Art. 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Se hará constar la entrega en mención, a través de acta administrativa, así como las remisiones de entrega firmadas levantadas para ello, suscrita por el Administrador del Contrato, el Licitante y de los testigos respectivos.
Previo a la entrega de los bienes, el Licitante Adjudicado deberá ponerse en contacto con el Administrador del Contrato.

El horario en el que se podrán entregar los equipos en los inmuebles del Instituto será de lunes a viernes en los días hábiles que maneja el Instituto, en un horario de 09:00 a 16:00 horas. 

Para las partidas 4,5 y 6 la instalación, ensamblaje y puesta a punto se realizará en el lugar señalado en el plano arquitectónico de los acervos 1 y 2 ANEXO 14, y conforme al precisado en la Vista a Instalaciones que se realice. 

La entrega de los bienes será a entera satisfacción del IMSS, de conformidad con el Anexo 7 “Lugares de entrega y responsable de la recepción” y Anexo 15 “Acta circunstanciada de Entrega-Recepción de bienes de inversión”. Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas, el IMSS no dará por recibidas y aceptados los bienes, de acuerdo con el Anexo 20 “Acta Administrativa Circunstanciada por rechazo de bienes”.  

 No se aceptaran propuestas de equipos correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas “only export” ni a “Only Investigation”, descontinuados o cuyo uso no se autorice en el país de origen, o que cuenten con alertas medicas o de concentraciones por parte de las autoridades sanitarias mexicanas, FOOD AND DRUG administratiion, FDA, y/o la comunidad económica Europea CEE, según corresponda.

Para el caso de las partidas ( 4, 5 y 6 ) se requiere adecuación instalación y puesta a punto de estos bienes sin que ello implique un costo extra para el instituto y el proveedor asignado se obliga a realizar los trabajos necesarios de la adecuación de las instalaciones.

La instalación y puesta a punto de estos bienes se estrictamente responsabilidad del licitante adjudicado, cuya supervisión estará a cargo del personal que este designe y del administrador del contrato.

En caso de que los bienes no se encuentren en plena capacidad de funcionamiento se levantara el acta informativa para hacer constancia de los motivos y razones y recepción del equipo, considerándose como notificado a partir de ese momento, el cual deberá subsanar las deficiencias motivos del rechazo durante las 48 horas siguientes. 

c) Criterio de evaluación de proposiciones conforme a lo dispuesto por los artículos 51, 52 y 53 del RLAASSP.

En su caso, la metodología para la evaluación bajo el método binario.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 y 48 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), párrafo segundo artículo 99 de su Reglamento, y numeral 4.36 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto, los criterios que aplicará el área técnica y contratante como método para evaluar las propuestas, es el criterio de evaluación BINARIO, mediante el cual se evaluará si las ofertas presentadas cumplen o no cumplen los requisitos solicitados por esta Convocante, adjudicando el bien a quien oferte el precio más bajo, lo que se actualiza y justifica para el presente procedimiento de contratación en los siguientes términos:

Los criterios que se aplicarán para evaluar las propuestas económicas se basarán en la información documental presentada por el cotizante conforme a lo solicitado en la convocatoria, observando para ello lo previsto en el artículo 47 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y 51 segundo párrafo de su reglamento.

Evaluación de las proposiciones técnicas.

Con fundamento a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, se procederá a evaluar las proposiciones y se tomará en consideración los siguientes criterios:
I. Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en la presente adjudicación;
II. Se verificará la congruencia de los catálogos e instructivos que presente el cotizante con lo ofertado en la propuesta técnica;
III. La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas por el cotizante;
IV. No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la adjudicación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, afecte la solvencia de las propuestas;
V. Con relación a los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 83 antepenúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados, la falta de presentación de uno de ellos en su proposición será motivo para desechar, por incumplir las disposiciones jurídicas que lo establecen;
VI. En general, el cumplimiento de las propuestas conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.
VII. La evaluación técnica – económica de las proposiciones se realizará por partida única.

Evaluación de las proposiciones económicas.
Se analizarán los precios ofertados por el cotizante, y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total o máximo del servicio ofertado, conforme a los datos contenidos en su propuesta económica, el cual se detalla en la convocatoria.

En caso de que la convocante detecta un error de cálculo en alguna proposición, podrá llevar a cabo su ratificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario, en caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que presentarse errores, estos podrán corregirse, conforme a lo estipula el artículo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del Sector Público.

d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar. 

Para la Adquisición de mobiliario para el proyecto de Fortalecimiento del Centro Nacional de Investigación Documental en Salud, se requiere presentar la evidencia documental que acredite la certificación de las siguientes normas según corresponda a la “Cedula de descripción de artículo” Anexo 5

ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad
ISO  14001 Sistema de Gestión Ambiental
Criterio de calidad para mobiliario IMSS jcc-51 mayo -1986
NMX-AA-143-scfi-2008 manejo sustentable de bosque

Tipo de cotización

Para la presente convocatoria los licitantes interesados deberán realizar sus proposiciones ofertando el 100% por  partida. 

e) Documentación técnica necesaria como pueden ser: folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, en caso de que se requieran para comprobar sus especificaciones.


1. Presentar en papel membretado de la empresa el nombre o razón social, domicilio y teléfono de sus principales clientes con servicios similares a los que licitan y que han brindado el servicio durante los años 2024 y 2025;
2. Comprobante de domicilio de las oficinas de la empresa, con antigüedad no mayor a 3 meses;
3. Anexar fotografías visibles y folletos donde se muestre la imagen de los bienes solicitados, o en su caso el catálogo de productos donde se puedan visualizar y corroborar las especificaciones técnicas conforme a cada una de las características descritas en el Anexo 5 Cédulas de descripción de artículo.
Para realizar una evaluación correcta de los bienes el licitante deberá integrar en su propuesta técnica en formato PDF los folletos, catálogos, o manuales originales del fabricante que avalen los requisitos solicitados en el Anexo 5 “Cédula de descripción de artículos”, y para el cual tendrá que señalar y referenciar cada uno de los puntos señalados en este Anexo.

Si los folletos catálogos instructivos y manuales están expedidos en un idioma distinto al español, deberán presentarlos en el idioma del país de origen de los bienes, acompañados de una traducción simple al español.

El licitante dentro de su propuesta técnica deberá acompañar los documentos siguientes en formato PDF o a color por los equipos a ofertar conforme a:

· Cédula de descripción del artículo del licitante  Anexo 21, 
Cédula de Descripción del artículo del licitante, con la descripción técnica amplia y detallada la cual deberá corresponder al Anexo 5, misma que deberá ser firmada por el representante legal del mismo.
· Aunado al anterior, el licitante deberá indicar que cumplirá con cada uno de los requisitos señalados en el Anexo 5 los cuales debe cumplir íntegramente con lo solicitado.
Documento en papel membretado y firmado por el representante legal del mismo donde se compromete que la puesta en operación del equipo, para realizar la adquisición del bien dando cumplimiento a lo requisado en el Anexo 5 Cédula de descripción del artículo, así como a los parámetros de operación y procedimiento de entrega, este último punto dando cumplimiento al Anexo 22 Lista de verificación para la recepción de bienes, de acuerdo con el bien solicitado.

Asimismo, deberán identificar a que partida corresponde cada uno de los folletos, catálogos, instructivos y manuales originales del fabricante que presente.
 
4. Con la finalidad de establecer canales de comunicación con el proveedor, deberá incluir dentro de su propuesta un escrito libre con los siguientes datos:

· Nombre completo de la persona que estará autorizado de manera independiente para oír y recibir notificaciones y comunicaciones en su nombre y representación;
· Cargo:
· Domicilio:
· Teléfono (oficina y celular)
· Correo electrónico


f) Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso.

El licitante deberá realizar la visita al sitio para verificar el área donde se instalará el mobiliario a adquirir con la finalidad de que los interesados puedan obtener más información del lugar (dimensiones y los trabajos necesarios para la puesta en marcha de los bienes) y a donde prestaran los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, así como para considerar la logística de suministro y puesta en operación inicial.

Para lo cual se deberán presentar en el Centro Nacional de Investigación Documental en Salud, en un horario de 8:00 a 13:00 horas., situado en Av. Cuauhtémoc 330, Col Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, CP.06725, Sótano de la Unidad de Congresos. 

En dicha visita se levantará el acta correspondiente con los nombres y firmas de los participantes (Proveedor, Administrador de Contrato).

Para lo anterior, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el “Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, publicado en el Diario Oficial de la Federación 20 de agosto del 2015 y sus acuerdos modificatorios del 19 de febrero del 2016 y 28 de febrero del 2017. 

· Las visitas podrán realizarse a partir de la publicación de la convocatoria y hasta dos días hábiles previos a la Junta de Aclaraciones.

· El proveedor deberá notificar al Administrador del contrato mediante escrito o correo electrónico milderd.lopez@imss.gob.mx., de la visita a instalaciones. 

· De cada visita se levantará una minuta que deberá ser firmada por los participantes y contener al menos: la fecha, la hora de inicio y de conclusión, los nombres completos de todas las personas que estuvieron presentes y el carácter, cargo o puesto directivo con el que participan, así como los temas tratados. 

· Todos los gastos que se generen con motivo de las visitas a las instalaciones correrán por cuenta del licitante.


g) Si se requiere efectuar visitas a las instalaciones de los licitantes. Se deberá precisar puntualmente, el objeto y el resultado que se espera obtener de la misma, a efecto de que se plasme en la convocatoria.

No aplica

h) Las penas convencionales y deducciones al pago de conformidad con lo dispuesto en el lineamiento 5.5.8 de las presentes POBALINES.

Deductivas
En términos de los artículos 76 de la LAASSP y 143 del RLASSSP, en relación con los numerales 4.24.4, inciso h), 5.3.15, 5.5.8 y 5.5.8.1 inciso e) de los POBALINES, el Administrador del Contrato será responsable de administrar y verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del instrumento jurídico con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir “EL PROVEDOR” adjudicado, respecto a la(s) partida(s) o concepto(s) que integrarán el instrumento jurídico contractual, así como de notificarlas a “EL PROVEDOR” para que se realice el pago correspondiente.

El Administrador del contrato, notificará a “EL PROVEDOR” por escrito o vía correo electrónico el cálculo de la deducción, dentro de los 5 (cinco días) posteriores al atraso en el incumplimiento de la obligación de que se trate.

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 143 de su Reglamento, se aplicará deductivas en el siguiente caso:

El Instituto aplicará penas deductivas por cada día natural de atraso en el cumplimiento de las obligaciones del Proveedor, de acuerdo con lo siguiente:

Por el atraso por causas atribuibles al Proveedor, en la reposición del bien(es) dentro del plazo señalado en el apartado de Plazo y condiciones de canje o devolución del bien, de los presentes Términos y Condiciones, por el equivalente al 1 % del precio unitario por día, sin incluir el IVA.

La pena deductiva se calculará por cada día natural de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados y/o reemplazados con atraso o incumplido.

La suma de todas las penas convencionales y deductivas aplicadas al Proveedor no deberá exceder el importe total de la garantía de cumplimiento del Contrato. 

	Conceptos
	Unidad de Medida
	Deducción (los montos a deducir se considerarán antes del IVA)
	Límite de incumplimiento motivo de rescisión del contrato
	Responsable del cálculo de notificación de la Deducción.

	1. La omisión de entrega parcial de los bienes. 
	Por evento entregado en forma parcial.
	1 (un por ciento) % del importe total de la facturación de la unidad médica o Guardería afectada. 
	Hasta una ocasión durante la vigencia del contrato.
	Administrador del contrato.

	2. Entrega deficiente de los bienes
	Por evento deficiente de los bienes
	1 (un por ciento) % del importe total de la facturación de la unidad médica o Guardería afectada.
	Hasta una ocasión durante la vigencia del contrato.
	Administrador del contrato.

	3. LA omisión de entrega total de los bienes.
	Por evento omisión total de los bienes
	1 (un por ciento) % del importe total de la facturación de la unidad médica o Guardería afectada.
	Hasta una ocasión durante la vigencia del contrato.
	Administrador del contrato.



	CONCEPTO U OBLIGACIÓN
	NIVEL DE SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	DEDUCCIÓN
	LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO
	RESPONSABLE DEL CÁLCULO DE NOTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE LA DEDUCCIÓN

	Tiempo máximo de la ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo
	El tiempo máximo de ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo 3 (tres) días naturales a partir de la fecha estipulada en el programa calendarizado estipulado en la póliza de mantenimiento, lo anterior de acuerdo con lo solicitado en la GARANTÍA DE BIENES, de los presentes términos y condiciones.
	El tiempo máximo de ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo 3 (tres) días naturales a partir de la fecha estipulada en el programa calendarizado estipulado en la póliza de mantenimiento, lo anterior de acuerdo con lo solicitado en la GARANTÍA DE BIENES, de los presentes términos y condiciones.
	La deductiva equivale al 1% del monto del valor del equipo (antes del IVA).
	El valor de la garantía de cumplimiento.
	Administrador del contrato

	Tiempo máximo de los servicios de mantenimiento correctivo
	El tiempo máximo de atención de los servicios de mantenimiento correctivo 1 (un) día natural a partir del reporte de falla, lo anterior de acuerdo con lo solicitado en la GARANTÍA DE LOS BIENES, de los presentes términos y condiciones.
	Se excede el tiempo máximo de atención de los servicios de mantenimiento correctivo 1 (un) día natural a partir del reporte de falla, lo anterior de acuerdo con lo solicitado en la GARANTÍA DE LOS BIENES, de los presente términos y condiciones.
	La deductiva equivale al 1% del monto del valor del equipo (antes del IVA) 
	El valor de la garantía de cumplimiento.
	Administrador del contrato

	Inicio de capacidad de acuerdo con el programa entregado en la CARTA GARANTÍA DE LOS BIENES.
	El tiempo de inicio de capacitación de acuerdo con lo solicitado GARANTÍA DE LOS BIENES, de los presentes términos y condiciones.
	Si exceda por 3 (tres) días naturales El inicio de la capacitación de acuerdo con lo solicitado en la GARANTÍA DE LOS BIENES, de los presentes términos y condiciones
	La deductiva equivale a 1% del monto del valor del equipo (antes del IVA).
	El valor de la garantía de cumplimiento.
	Administrador del contrato

	Capacitación de acuerdo con el programa entregado en la garantía de los bienes
	Se lleva a cabo la capacitación de acuerdo con lo solicitado en la GARANTÍA DE LOS BIENES, de los presentes términos y condiciones
	No se lleva a cabo la capacitación de acuerdo con lo solicitado en la GARANTÍA DE LOS BIENES, de los presentes términos y condiciones
	La deductiva equivale al 1% del mundo del valor del equipo (antes de IVA).
	El valor de la garantía de cumplimiento.
	Administrador del contrato

	Los servicios prestados de mantenimiento preventivos y correctivos
	La calidad de los servicios prestados en mantenimientos preventivos y correctivos de conformidad con lo establecido por el fabricante
	Los servicios prestados de manera parcial, deficiente o carezcan de las condiciones solicitadas y no habiendo causa justificada, cabe señalar que la Orden de servicio y rutina de mantenimiento serán los documentos mediante los cual se especificarán los servicios prestados de manera parcial, deficiente o que carezcan de las condiciones solicitadas.
	La deductiva equivale al 1% del mundo del valor del equipo (antes de IVA).
	El valor de la garantía de cumplimiento.
	Administrador del contrato

	Los plazos y condiciones del canje o devolución del bien.
	El tiempo máximo de canje o devolución del bien de conformidad a lo estipulado en la GARANTÍA DE LOS BIENES de los presentes Términos y condiciones a partir de la notificación de canje reporte de la falla del equipo
	Exceda por 2 (dos) días naturales del canje o de evolución del bien de conformidad a lo estipulado en la GARANTÍA DE LOS BIEN de los presentes Términos y condiciones a partir del reporte De la falla del equipo
	La deductiva equivale al 1% del mundo del valor del equipo (antes de IVA).
	El valor de la garantía de cumplimiento.
	Administrador del contrato




Penas convencionales

Por incumplimiento en la entrega del equipo y mobiliario:

El proveedor se obliga a pagar a las Dependencias o Entidades una pena convencional del 1% del monto de los equipos y periféricos no entregados por cada día natural de atraso para la respectiva contratación de la Dependencia o Entidad según la normatividad aplicable de cada una, así como, instalación, configuración y puesta a punto del equipo y mobiliario propuestos, y el no proporcionar la mesa de ayuda dentro de los 5 días hábiles posteriores a la adjudicación.

La pena convencional se calculará de acuerdo con los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación:

Pca=%dX nda X vbaa

Pca = Pena convencional aplicable
%d = porcentaje de descuento 
nda = número de días de atraso
vbaa = valor de los bienes adquiridos con atraso sin IVA.

La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de la garantía de cumplimiento del 10% del monto de cada uno de los bienes.

El Proveedor a su vez, autoriza al IMSS a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir. El pago de los bienes quedará condicionado, proporcionalmente al pago que el Proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, conforme a lo previsto en el artículo 75 de la LAASSP y artículo 141 y 142 del Reglamento de la LAASSP.

Las notas de crédito derivadas de las penas convencionales deberán estar apegadas a la normatividad aplicable para su elaboración.

El IMSS por ningún motivo acepta la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 75 de la LAASSP y 142 en su último párrafo de su Reglamento.

El total de la pena convencional no podrá exceder el monto de la garantía de cumplimiento sin considerar el impuesto al valor agregado (I.V.A.), de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la LAASSP.

Por incumplimiento de la garantía del equipo y mobiliario:

El Proveedor se obliga a pagar a las Dependencias o Entidades una pena convencional por no reparar o sustituir el equipo y mobiliario en los plazos establecidos del presente documento. Dicha pena será del 1% del valor del equipo dañado, por cada día natural de atraso según la normatividad aplicable de la respectiva Dependencia o Entidad. 

En caso de que los conceptos en los que subsistan el incumplimiento parcial o la deficiencia sean equivalentes al importe de la garantica de vicios ocultos otorgada por el proveedor adjudicado para la adquisición del equipo y mobiliario, esta será efectiva por la Dependencia o Entidad.

Se hace referencia al numeral 5.5.1.1 inciso b de las Políticas, bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, relativo a la emisión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de ingreso para la aplicación de Penas Convencionales a la Proveeduría, el cual deberá ser solicitado por el Administrador de Contrato al Área de Contabilidad de este OOAD Sur del D.F.

Para dar cumplimiento a lo anterior el Administrador del Contrato deberá proporcionar la documentación que a continuación se especifica:

· Oficio Solicitud por parte del Administrador del Contrato para la emisión del CFDI de ingreso indicado el importe de pena convencional, número de la nota de Crédito, y número del Contrato al que se asocia la pena Convencional.
· Copia de Situación Fiscal Vigente del Proveedor
· Copia de CFDI de Egreso y nota de crédito a la que se asociará la Pena Convencional, con sello de recibido por la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento de este OOAD Sur del D.F.
· Pantalla de registro de la nota de crédito en Módulo AP (Cuentas por pagar) del sistema  Finat- en estado “valida”.

Rescisión administrativa del contrato.

Cuando el proveedor incurra en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, de conformidad con lo previsto en el Artículo 77, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 144 de su reglamento , el Instituto podrá rescindir administrativamente el contrato.

Causas de rescisión administrativa.

Se puede rescindir administrativamente el instrumento jurídico, sin mayor responsabilidad para el Instituto y sin necesidad de resolución judicial, cuando el proveedor incurra en cualquiera de las causales que de manera enunciativa más no limitativa que se señalan a continuación:

a) Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
b) Cuando transcurridos 10 días naturales posteriores al término de plazo establecido para la entrega del equipo y mobiliario el proveedor no haya entregado la totalidad de estos.
c) Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.
d) Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en la Convocatoria y sus Anexos.
e) Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización del Instituto.
f) Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor.
g) Cuando durante la vigencia del contrato el equipo y mobiliario entregados, presenten fallas de funcionamiento en la operación y no sea atendida la reparación a entera satisfacción del instituto o en su caso no sea sustituido.
h) Cuando la sanción por penalización alcance el límite de la garantía de cumplimiento del monto total del contrato (10 %).
i) En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo con sus facultades, notifique al Instituto la sanción impuesta al proveedor, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica y 45, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

i) En su caso, mecanismos requeridos al proveedor para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios.
La devolución y reposición de los bienes por defecto se realizará por cuenta y a cargo del licitante adjudicado. 

El licitante adjudicado se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros, con motivo de sus obligaciones pactadas en el instrumento jurídico correspondiente o bien, por los defectos o vicios o culto de los bienes entregados, de conformidad con el artículo 75 segundo parrafo de la LAASSP.  

Para tal caso, se realizará una deductiva en las facturas que el proveedor presente para cobro. 

j) Las garantías de anticipos y cumplimiento, deberán de apegarse al numeral 4.30.1, penúltimo párrafo de estas POBALINES, así como la calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso: 

Conforme a los artículos 69 y 70 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, 130 fracción III de su Reglamento, así como los  artículos 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas 48 fraccion II de la ley de Tesorería de la Federación, 70 de su Reglamento y Numeral 5.5.5.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, el licitante adjudicado se obliga a entregar una garantía se (ANEXO 24) expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del contrato respectivo, la cual podrá ser indivisible y sólo se hará efectiva en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal, por un monto equivalente al 10% , sobre el importe máximo total adjudicado , sin incluir IVA, en monedas nacional.

El proveedor adjudicado quedará obligado a responder por su cuenta ante el Instituto por los defectos de los bienes, vicios ocultos y mala calidad de los servicios, daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar al Instituto y//o a terceros con motivo de las obligaciones pactadas señaladas en el instrumento jurídico respectivo y en la legislación aplicable, de conformidad con los artículos 66, fracción XIX y 75  párrafo primero de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 141 y 142 de su Reglamento, así como el numeral 5.5.8 de las Políticas, Bases y lineamientos en Materia de Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Asimismo, de acuerdo al Modelo de la póliza de fianza, en su apartado de Cláusulas generales a que se sujetará la presente póliza de fianza para garantizar el cumplimiento del contrato en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos , Servicios , Obra Pública o Servicios relacionados con la misma, en su Cláusula Novena, la fianza se cancelara cuando se haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiador.

· Plazo para notificar al proveedor. 
El IMSS mediante el Administrador de Contrato deberá notificar al Proveedor dentro del periodo de 10 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de la problemática, mediante correo electrónico y oficio.

· La existencia de consumibles y refacciones, en su caso. 
No aplica

· Plazo y condiciones de canje o devolución del bien. 
El IMSS mediante el Administrador de Contrato, deberá solicitar al Proveedor, el canje o devolución de cualquiera de los bienes que integran las partidas adjudicadas que presentan defectos a simple vista o de fabricación.
Así como las especificaciones distintas a las establecidas en el Contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio.
Cuando ocurra alguno de los supuestos anteriores, el Proveedor deberá reemplazarlos por bienes nuevos a entera satisfacción del responsable de recibir los bienes, en un plazo no mayor de 15 días naturales, contando el plazo a partir de la fecha de notificación por parte del IMSS al Proveedor, siempre que se encuentre vigente la garantía de 12 meses que otorga el Proveedor sobre el bien.
Todos los gastos que se generen con motivo de la reparación o canje correrán por cuenta del Proveedor.

· Caducidad de los bienes.
No aplica
·  Centros de servicio (domicilios y horarios) y reporte técnico. 
No aplica

· Periodo de garantía. 
1 año

· Tiempos máximos de reparación o atención de fallas. 
5 días hábiles 

· Garantía de mano de obra y/o partes. 
No aplica

· Mantenimientos correctivos y/o preventivos. 
No aplica

· En su caso, si se requiere capacitación, solicitar programa para la misma. 
No aplica

· Porcentaje para requerir por concepto de garantía de cumplimiento en los términos del lineamiento 5.5.5 de estas POBALINES.
10%

El proveedor tendrá 4 (cuatro) días más para la entrega, considerando este periodo como entrega extemporánea con la aplicación de penas convencionales.
En caso de siniestro, caso fortuito o fuerza mayor, el Instituto a través de escrito libre firmado por alguno de los titutlares de las siguientes áreas, podrán solicitar las entregas de hasta el total del saldo del contrato:
Coordinación de Educación en Salud / División de Desarrollo del Proceso Educativo en Salud

El periodo de vigencia de la garantía será de 12 meses e iniciará a partir del día de la firma del Anexo 15 “Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega – Recepción de Bienes de Inversión” a entera satisfacción del responsable de la recepción de los bienes. 

El Proveedor adjudicado deberá entregar en el destino que integra la partida, de acuerdo con el Anexo 5 ““Cédula de descripción de artículos””, al responsable de la recepción de los bienes, antes de que se formalice el Anexo 15 “Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega- Recepción de bienes de inversión”, una carta garantía en papel membretado, relacionando la totalidad de los bienes entregados, desglosando el tipo, la cantidad y el número de serie de inversión, donde se garanticen los mismos.

La carta garantía debe indicar número de garantía, nombre de la empresa, número de Contrato, descripción corta del bien, relación de números de serie de los bienes, modelo, marca, clave SAI y PREI, destino del bien, nombre y firma del representante legal de la empresa adjudicada.

El Proveedor en su carta garantía, deberá precisar que se obliga a responder por su cuenta de los riesgos, daños y/o perjuicios que, por inobservancia de su parte, llegue a causar al IMSS y/o a terceros, así como contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, que impliquen un riesgo y que amparen el correcto funcionamiento de los bienes durante su vida útil.

k) Precisar la forma de pago para lo cual deberán especificar el tipo de moneda y si se realizará en una sola exhibición o en pagos progresivos conforme a las entregas programadas en el contrato respectivo.

Representación impresa del comprobante fiscal digital por internet CFDI Que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 29 y 29 -A del Código Fiscal de la Federación, en la que Indicando:
· Numero de Contrato
· Numero de proveedor 
· Numero de pedido y 
· Numero de ID N recepción 
.

Para el trámite de pago el proveedor deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyente IMS421231I45, domicilio fiscal de conformidad con lo establecido en cada instrumento jurídico.
Para la validación de dichos comprobantes el proveedor deberá cargar en Internet el Archivo en formato XML., a través del portal de Servicios a Proveedores de la página del Instituto; la validez de estos será determinada durante el cargo y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

Comprobante de opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en sentido positivo y vigente a efecto de cumplir con lo señalado por el artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafo de la CFF, así como lo dispuesto por la resolución Miscelánea Fiscal del ejercicio que corresponda, en caso de ser una participación conjunta, se deberá entregar por cada una de las empresas participantes.

Para efecto de pago la Opinión de Cumplimiento de Obligación es en Materia de Seguridad Social del IMSS, positiva y vigente deberá apegarse a los términos de lo dispuesto en la resolución Miscelánea Fiscal del ejercicio correspondiente y demás exposiciones jurídicas aplicables. Así como a las “Reglas de carácter general para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre del 2022 en particular a la regla novena, la cual establece que “La opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social gozará de vigencia durante el día de la fecha en que haya sido generada”.

Nota para trámites de pago del contrato “EL PROVEDOR”, queda obligado a entregar al Instituto junto con el CFDI de cobro respectivo, la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social, vigente y positiva haciendo hincapié que dicha opinión deberá de ser del día en que se realice el trámite, en el entendido de que dicha Opinión tendrá una vigencia del día de la fecha en que haya sido generada.

Una vez reunida a la documentación deberá ser entregada en la Oficina de Erogaciones ubicadas en Calzada de la viga 1174 pisos 1 Torre B, Colonia El Triunfo, alcaldía Iztapalapa, Código Postal 09430, en la CDMX. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de octubre del 2023. En un horario de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas. De acuerdo al numeral 5.2.1.2.1 del Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación del documento presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación y operación y control de fondos fijos, así como para la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de octubre del 2023 en el cual se comunica las autoridades jurisdiccionales de cualquier ámbito y materia, patrones, sujetos obligados a asegurados pensionados, beneficiarios, servidores públicos y público en general, que para que todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar; a partir del primero de octubre de 2023, el domicilio oficial de la Sede de la OOAD Sur del D.F., así como de las Jefaturaras de Servicios, Departamentos y Coordinaciones mencionadas en el mismo.

El pago se realizará en pesos mexicanos en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámites de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos. La fecha de pago al proveedor estipulada en los contratos quedará sujeta a las condiciones que establezcan las mismas; sin embargo, no podrá exceder de diecisiete días hábiles contados a partir del envío y verificación de la factura respectiva a través de la Plataforma, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato, como lo establece el artículo 73 de la LAASSP.

El pago se realizará por medio de transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que el Instituto tiene en operación, para tal efecto, EL PROVEEDOR se obliga a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, clave, banco y sucursal a su nombre, a menos que el proveedor acredite de forma fehaciente la imposibilidad para ello.

Por lo anterior, EL PROVEEDOR deberá entregar solicitud de pago electrónico interbancario y presentar Original y copia se la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial, los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto.
El administrador del contrato será quien dará la autorización para que el jefe de servicios a finanzas proceda a su Pago de acuerdo con lo normado en el Anexo 2  en la normativa de pago de Cuentas Contables, glosa y aprobación de documentos presentados para trámites de pago y constitución, modificación cancelación y operación control de fondos fijos.

En ningún caso se deberá autorizar el pago de los bienes y no se ha determinado, calculado y notificado al proveedor las penas convencionales o deducciones pactadas, así como su registro y validación en el sistema Finat.

EL PROVEEDOR se obliga a no cancelar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) los comprobantes fiscales digitales (CFDI) a favor del Instituto, previamente validados en el Portal de Servicio a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte de este al Administrador del Contrato para su autorización expresa, debiendo este informar a las Áreas de Trámite Erogación de dicha justificación y reposición del comprobante fiscal en su caso.

sí mismo, el Instituto podrá aceptar a solicitud del Proveedor que en el supuesto que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por conceptos de cuotas obrero-patronales conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social,  adicionalmente el Proveedor, acepta se realicen las deducciones correspondientes en su caso, generados por el aplicación de penas convencionales, derivados de atrasos o deficiencia en los bienes. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el Numeral 5.4.1.0 inciso b y c) de POBALINES.

El proveedor que celebre contratos de sesión de derechos de cobros, deberá notificarlo por escrito al instituto, con un mínimo de 5(cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente los documentos sustantivos de dicha sesión, al administrador del Contrato lo anterior de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.5.1.4 de las POBALINES.

Así mismo, el proveedor podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, con el Instituto, de acuerdo al punto 4.6 de las POBALINES.

En caso de que el Proveedor reciba pagos en exceso, deberá reintegrar dichas cantidades más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, para los casos de prórroga cuando existan créditos fiscales, los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computaran por días naturales, desde la fecha de su entrega, hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del Instituto.

No se otorgarán anticipos.

I) Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes o de los servicios contratados y efectivamente entregados o prestados, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

El Administrador del Contrato será el responsable de supervisar, vigilar, controlar y verificar el cumplimiento de los compromisos contraídos con el licitante adjudicado, de acuerdo a lo estipulado en los tiempos de entrega del servicio, y la entrega o envío de la documentación establecida en el Anexo técnico y en los términos y condiciones del servicio de conformidad con el artículo 129 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y numeral 5.3.1.5 inciso B de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Así mismo, será el responsable de calcular, aplicar y dar seguimiento a las Penas convencionales, así como de notificarlas al Proveedor, mediante oficio o de manera electrónica, así como su registro y validación en el sistema Finat, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 5.5.8 inciso a) de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisición Arrendamiento y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

EL PROVEEDOR en presencia del responsable de la recepción de los bienes hará entrega de los bienes y requisitado de los documentos deberá ser de manera cronológica de acuerdo con las siguientes etapas, cumpliendo estrictamente con lo siguiente: 
 
●	Suministro 

El Proveedor se obliga a cubrir todos los gastos, mantener asegurados los bienes y absorber todos los riesgos hasta la recepción de estos a entera satisfacción del responsable de la recepción de los bienes, en el sitio de entrega señalado en el Anexo 5 ““Cédula de descripción de artículos””, pudiendo cambiar el IMSS los destinos finales de los bienes previo aviso por escrito al Proveedor sin costo adicional para el IMSS, por causas de fuerza mayor o caso fortuito. El IMSS notificará dicho cambio de destino y se formalizará mediante una notificación por escrito del Administrador del Contrato al Proveedor. 

El Proveedor deberá entregar los bienes perfectamente empacados, con la envoltura original del fabricante, en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y humedad, debiendo garantizar la identificación, entrega individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para el IMSS.  
 La recepción estará sujeta a la verificación total de los bienes por el responsable de la recepción de los bienes, a efecto de verificar que los bienes cumplan con la descripción del Anexo 5 ““Cédula de descripción de artículos””, así como con las condiciones requeridas en el presente procedimiento. 

 El Proveedor deberá entregar junto con los bienes, el Anexo 6 “Remisión del pedido” en el formato institucional en el destino, relacionado en el Anexo 7 “Lugar de Entrega y Responsable de la Recepción” el cual deberá presentar en tres tantos originales, debidamente requisitados en todos sus rubros y deberá indicar lo puntos de acuerdo con el inciso b) condiciones de entrega de este documento.

 ●	Carta Garantía 
 
El Proveedor deberá entregar junto con los bienes, la Carta garantía cumpliendo con lo establecido en el inciso j
 
  ●	Lista de Verificación 

 Requisitar y dar cumplimiento en la entrega de los documentos en cada uno de los conceptos del Anexo 22 “Lista de Verificación para la Recepción de Bienes de Inversión”, en el destino que integran la partida, como se establece en el Anexo 7 “Lugar de Entrega y Responsable de la Recepción”, la cual deberá contener nombre, cargo, matrícula y firma del responsable de la recepción de los bienes, sello de recibido por la Unidad Receptora y sello de la clave presupuestal. 

●	Acta Administrativa Circunstanciada  

Formalización del Anexo 15 “Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega Recepción de Bienes de Inversión”, debidamente requisitada en el destino que se establece en el Anexo 7 “Lugar de Entrega y Responsable de la Recepción”, mediante el cual se compruebe que el Proveedor realizó el suministro, en su caso pruebas de funcionamiento y capacitación inicial de cada uno de los bienes a entera satisfacción del responsable de la recepción de los bienes conforme al Anexo 21 “Cédulas de Descripción Técnica del Licitante” de acuerdo al formato institucional, el cual deberá contener adicionalmente: 
 ●	Nombre, cargo, matrícula y firma del Administrador del Contrato y responsable del Control de Bienes. 
●	Nombre y firma del representante del Proveedor. 
●	Sello de la Unidad que Recibe. 
●	Sello de la clave presupuestal. 
 
En el caso de la ausencia de cualquiera de los responsables mencionados, deberá firmar el responsable asignado por el titular del cargo correspondiente. 

 Las entregas podrán ser canceladas a solicitud del IMSS bajo los siguientes supuestos: 

 ●	Por notificación de la rescisión administrativa del Contrato. 
●	Terminación anticipada del Contrato. 
●	Omisión a la solicitud de canje o recolección de bienes realizada por el IMSS, por diversos motivos (calidad, caducidad, incumplimiento a las especificaciones técnicas de calidad etc.). 
●	Por cualquier otra causa que implique algún daño o perjuicio al IMSS. 
Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en los presentes términos, el IMSS no dará por recibidos y aceptados los bienes.

m)En caso de que se solicite el otorgamiento de anticipo, deberá señalarse el porcentaje y forma de amortización del mismo, el cual debe ajustarse a las disposiciones establecidas en los artículos 13, 45 fracciones IX y X de la LAASSP y 81 fracción V del RLAASSP, y el numeral 4.2.7 del MAAGAASSP. Así como la justificación para el otorgamiento del anticipo.

Este numeral no aplica debido a que no se otorgan anticipos.

n) Aviso de privacidad, así como la precisión de las medidas de seguridad para el manejo de la información para bienes o servicios de tecnologías de la información y comunicaciones, alineado a la política general de Seguridad de la información en materia de TIC, cuando se considere aplicable.

No aplica

0) Seguro de Responsabilidad Civil en el caso de adquisición o arrendamiento de bienes o prestación de servicios que así lo ameriten a juicio del Área Requirente y/o Técnica, misma que, bajo su responsabilidad, indicará el monto o porcentaje por el cual deberá constituirse la póliza respectiva, sin que esta pueda ser inferior al 5% (cinco por ciento) del importe total del contrato o, en su caso, del importe máximo del contrato. En estos casos, cuando el proveedor llegase a contar con una póliza de responsabilidad civil global, podrá entregar al Área Contratante el endoso que garantice el contrato o convenio que se celebre, mismo que deberá corresponder al monto o porcentaje que se hubiera establecido, sin que sea necesario exigirle la presentación, exhibición o entrega de la póliza original.

Este numeral no aplica

p) Tratándose de reuniones, conferencias, seminarios, cursos, capacitaciones, asambleas, justas deportivas y, en general, cualquier tipo de evento o acto en el que personas servidoras públicas participen fuera de las instalaciones del IMSS, se deberá contar con los dictámenes de protección civil emitidos por las autoridades competentes en la materia.

Este numeral no aplica












ANEXO NÚMERO 2 (DOS)
MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA
CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
a. “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

6.1.2 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

6.1.2 TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

6.1.2 SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

	EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

6.1.2 SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

6.1.2 SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1	“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.
EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES).

a. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

i. CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ____________.

3.1.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 45, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 88 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-	OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A PRESTAR EL SERVICIO OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).
SEGUNDA.-	REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES“ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 	DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS AL SERVICIO QUE SE PRESTE AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO _________.

CUARTA.- 	VIGENCIA.

“LAS PARTES“ CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-	OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS. 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.


	“EL PARTICIPANTE A”
	


	     “EL PARTICIPANTE B”


	NOMBRE Y CARGO
DEL APODERADO LEGAL
	
	NOMBRE Y CARGO 
DEL APODERADO LEGAL
















ANEXO NÚMERO 3 (TRES)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6, REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS LICITANTES,  DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA NO.______________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:



· Bajo protesta de decir verdad, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 71 y 90 de la LAASSP

· Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 



LUGAR Y FECHA





_______________________________________________________________
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)




ANEXO 4 
	PARTIDA 
	GPO
	GEN
	ESP
	DIF
	VAR
	DESCRIPCION
	UNIT
	CANT
	REQUERIMIENTO

	1
	511
	339
	1275
	0
	1
	ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL DERECHO. DIMENSIONES
	PZ
	1
	5

	2
	511
	339
	1288
	0
	1
	ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL IZQUIERDO. DIMENSION
	PZ
	1
	5

	3
	511
	339
	1304
	0
	1
	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120CM SIN LATERAL. DIMENSION
	PZ
	1
	6

	4
	511
	622
	103
	0
	1
	MODULO DE ARCHIVO DESLIZABLE, DOBLE VISTA. DIMENSIONES GENER
	PZ
	1
	184

	5
	511
	622
	112
	0
	1
	MODULO DE ARCHIVO DE ALTA DENSIDAD DESLIZABLE, UNA VISTA. DI
	PZ
	1
	30

	6
	511
	622
	129
	0
	1
	MODULO DE ARCHIVO DE ALTA DENSIDAD FIJO, UNA VISTA. DIMENSIO
	PZ
	1
	30

	7
	511
	263
	221
	0
	1
	CARRITO PARA TRASLADO DE LIBROS. PARA USO EXCLUSIVO DE LA SE
	PZ
	1
	5

	8
	511
	836
	496
	0
	1
	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADA EN POLIPIEL CON P
	PZ
	1
	52

	9
	511
	263
	296
	0
	1
	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES. DIAMETRO DE LA CUBIE
	PZ
	1
	2

	10
	511
	619
	1333
	0
	1
	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 8 LUGARES. DIMENSIONES GENERALE
	PZ
	1
	1

	11
	511
	814
	379
	0
	1
	SILLA APILABLE CON TAPIZ DE TELA Y ESTRUCTURA DE TRINEO. DIM
	PZ
	1
	36

	12
	511
	619
	1355
	0
	1
	MESA DE CENTRO FABRICADA EN MDF. FRENTE 60 CM, FONDO 60 CM,
	PZ
	1
	7

	13
	511
	836
	458
	0
	1
	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA. DIMENSIONES
	PZ
	1
	46

	14
	511
	619
	1526
	0
	1
	MESA RECTANGULAR, AREAS O LOCALES DE USO: AREAS DE CAPACITAC
	EQP
	1
	7

	15
	519
	695
	2095
	0
	1
	PIZARRON BLANCO DOBLE VISTA, AREAS O LOCALES DE USO: AREAS D
	EQP
	1
	5

	16
	519
	146
	552
	0
	1
	BUTACA MODULAR MOVIL, AREAS O LOCALES DE USO: AUDITORIO; DIM
	EQP
	1
	3

	17
	514
	953
	118
	0
	1
	EQUIPO DE AUDIO MOVIL, MEDIDAS 69 X 44 X 35 CM. USB SD Y AXU
	PZA
	1
	2












Anexo 5 CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTÍCULO





ANEXO 6 
REMISION DE PEDIDO



ANEXO 7
LUGAR DE ENTREGA










ANEXO  8 

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS,  QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 57 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

NOTA:  El licitante presentará este  manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el caso de que no presente el documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como MIPYME.


______de___________de_____________

_______________________
Presente.


Me refiero al procedimiento ________________No. __________________en el que mi representada. La empresa _______________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto en el artículo 57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relativo a la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector ___________________.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de .decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ___________




ATENTAMENTE



_____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL






ANEXO 9

FORMATO DE CARTA RELATIVA A REGISTROS.


CIUDAD DE MEXICO, A _______ DE _________________DE 2026.


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA__), Y EN TÉRMINOS DE LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS PARTICIPANTES, EN EL PROCESO DE CONTRATACION CON NUMERO DE EVENTO______________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:


· QUE MI REPRESENTADA CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (INDICAR NUMERO).

· QUE MÍ REPRESENTADA CUENTA CON REGISTRO PATRONAL IMSS NUMERO O NUMEROS: (EN EL CASO QUE CUENTEN CON MAS DE UN REGISTRO PATRONAL DEBERAN ESPECIFICAR TODOS Y CADA UNO DE ELLOS).

· QUE MI REPRESENTADA CUENTA CON: (NUMERO DE TRABAJADORES), REGISTRADOS ANTE EL IMSS.

· QUE MI REPRESENTADA CUENTA CON REGISTRO INFONAVIT (INDICAR NUMERO).

ASI MISMO MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO CUMPLIRE CABALMENTE LO ESTIPULADO EN EL RUBRO DE “ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES” DE LA CONVOCATORIA O SOLICITUD DE COTIZACION DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRACION.

_______________________________________________________________
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 10

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS
PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE ESTE INSTRUMENTO
____ de _______________ de ______ (1)
________(2)____________
PRESENTE.
Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta.
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la partida ____(6)______, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contarán con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 55%*, o __(7)___% como caso de excepción.
De igual forma, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 87 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la convocante.
	ATENTAMENTE
________________(8)_____________


 *Este porcentaje deberá adecuarse conforme a los incrementos previstos en la cuarta de las reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebran las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
 
	A partir del 28 de junio de 2011
	60%

	A partir del 28 de junio de 2012
	65%


 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE ESTE INSTRUMENTO
	NUMERO
	DESCRIPCION

	1
	Señalar la fecha de suscripción del documento.

	2
	Anotar el nombre de la dependencia o entidad que invita o convoca.

	3
	Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación acuando menos tres personas.

	4
	Indicar el número respectivo.

	5
	Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante.

	6
	Señalar el número de partida que corresponda.

	7
	Establecer el porcentaje correspondiente al Capítulo III, de los casos de excepción al contenido nacional, de las "Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal".

	8
	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.



NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.









ANEXO NÚMERO 10 BIS

EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS
PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE ESTE INSTRUMENTO
____ de
_______________ de ______ (1)
________(2)____________
PRESENTE.
Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta.
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, bajo la partida(s) número ____(6)_____, son originarios de México y cumplen con la regla de origen aplicable en materia de contratación pública de conformidad con el Tratado de Libre Comercio_______(7)______.
Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información.
	 
ATENTAMENTE
______________(8)______________



INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE ESTE INSTRUMENTO

	NUMERO
	DESCRIPCION

	1
	Señalar la fecha de suscripción del documento.

	2
	Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante.

	3
	Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación acuando menos tres personas.

	4
	Indicar el número de procedimiento respectivo.

	5
	Citar el nombre o razón social o denominación del licitante.

	6
	Señalar el número de partida que corresponda.

	7
	Indicar el tratado correspondiente a la regla de origen y bajo cuya cobertura se realiza elprocedimiento de contratación.

	8
	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.



NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.




ANEXO NÚMERO 10 TER

EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS
PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE ESTE INSTRUMENTO
____ de _______________ de ______ (1)
________(2)____________
PRESENTE.
Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta.
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, bajo la partida(s) número ____(6)_____, son originarios de______(7)_____, país que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos el Tratado de Libre Comercio _______(8)______, de conformidad con la regla de origen establecida en el capítulo de compras del sector público de dicho tratado.
Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información.
	ATENTAMENTE
______________(9)______________
 


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN
PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS
INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y
DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE ESTE INSTRUMENTO

	NUMERO
	DESCRIPCION

	1
	Señalar la fecha de suscripción del documento.

	2
	Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante.

	3
	Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación acuando menos tres personas.

	4
	Indicar el número de procedimiento respectivo.

	5
	Citar el nombre o razón social o denominación del licitante.

	6
	Señalar el número de partida que corresponda.

	7
	Anotar el nombre del país de origen del bien.

	8
	Indicar el tratado bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento de contratación.

	9
	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.



NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.























ANEXO 11

	PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA



FECHA: _________________________________	FAB. (   ).	 DIST. (   ).	
No. DE PROVEEDOR IMSS: ____________________________
RFC: _____________________
NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ____________________________________________________   
MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA: $_______________________

	PARTIDA 
	GPO
	GEN
	ESP
	DIF
	VAR
	DESCRIPCION
	UNIT
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO 
	PROCEDENCIA 
	MARCA

	1
	511
	339
	1275
	0
	1
	ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL DERECHO. DIMENSIONES
	PZ
	5
	
	
	

	2
	511
	339
	1288
	0
	1
	ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL IZQUIERDO. DIMENSION
	PZ
	5
	
	
	

	3
	511
	339
	1304
	0
	1
	ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120CM SIN LATERAL. DIMENSION
	PZ
	6
	
	
	

	4
	511
	622
	103
	0
	1
	MODULO DE ARCHIVO DESLIZABLE, DOBLE VISTA. DIMENSIONES GENER
	PZ
	184
	
	
	

	5
	511
	622
	112
	0
	1
	MODULO DE ARCHIVO DE ALTA DENSIDAD DESLIZABLE, UNA VISTA. DI
	PZ
	30
	
	
	

	6
	511
	622
	129
	0
	1
	MODULO DE ARCHIVO DE ALTA DENSIDAD FIJO, UNA VISTA. DIMENSIO
	PZ
	30
	
	
	

	7
	511
	263
	221
	0
	1
	CARRITO PARA TRASLADO DE LIBROS. PARA USO EXCLUSIVO DE LA SE
	PZ
	5
	
	
	

	8
	511
	836
	496
	0
	1
	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADA EN POLIPIEL CON P
	PZ
	52
	
	
	

	9
	511
	263
	296
	0
	1
	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES. DIAMETRO DE LA CUBIE
	PZ
	2
	
	
	

	10
	511
	619
	1333
	0
	1
	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 8 LUGARES. DIMENSIONES GENERALE
	PZ
	1
	
	
	

	11
	511
	814
	379
	0
	1
	SILLA APILABLE CON TAPIZ DE TELA Y ESTRUCTURA DE TRINEO. DIM
	PZ
	36
	
	
	

	12
	511
	619
	1355
	0
	1
	MESA DE CENTRO FABRICADA EN MDF. FRENTE 60 CM, FONDO 60 CM,
	PZ
	7
	
	
	

	13
	511
	836
	458
	0
	1
	SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA. DIMENSIONES
	PZ
	46
	
	
	

	14
	511
	619
	1526
	0
	1
	MESA RECTANGULAR, AREAS O LOCALES DE USO: AREAS DE CAPACITAC
	EQP
	7
	
	
	

	15
	519
	695
	2095
	0
	1
	PIZARRON BLANCO DOBLE VISTA, AREAS O LOCALES DE USO: AREAS D
	EQP
	5
	
	
	

	16
	519
	146
	552
	0
	1
	BUTACA MODULAR MOVIL, AREAS O LOCALES DE USO: AUDITORIO; DIM
	EQP
	3
	
	
	

	17
	514
	953
	118
	0
	1
	EQUIPO DE AUDIO MOVIL, MEDIDAS 69 X 44 X 35 CM. USB SD Y AXU
	PZA
	2
	
	
	

	
	SUBTOTAL
	
	

	
	IVA
	
	

	
	TOTAL
	
	




MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA (LETRA): ______________________________________________

NOTA: SE DEBERÁ EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA Y QUE LOS PRECIOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO


_____________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 




















ANEXO NÚMERO 12

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Licitación Público Nacional, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la Licitación Pública__________________________.
	Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios)

Calle y número:

Colonia:                                                    Alcaldía o Municipio:

Código Postal:                                          Entidad federativa:

Teléfonos:                                                Fax:

Correo electrónico:

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                Fecha             Duración              

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Relación de socios o asociados.-
Apellido Paterno:                                    Apellido Materno:                           Nombre(s):

Descripción del objeto social:

Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento.

Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.




	Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.-

Escritura pública número:                                           Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:



Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario
(Nombre y firma)


ANEXO NÚMERO 13 
	DOCUMENTO SOLICITADO
	NUMERAL EN QUE SE SOLICITA
	SI
	NO
	NO APLICA

	DECLARACION DE NO ENCONTRARSE BAJO LOS SUPUESTOS DE LOS ART 71 Y 90 DE LA LAASSP.
	6.A
	 
	 
	 

	DECLARACION DE INTEGRIDAD
	6.B
	 
	 
	 

	FORMATO DE ESTRATIFICACION
	6.C
	 
	 
	 

	PARTICIPACION CONJUNTA
	6.D
	 
	 
	 

	CARTA DE REGISTROS
	6.E
	
	
	

	COPIA SIMPLE DE IDENTIFICACION OFICIAL
	6.1 a)
	 
	 
	 

	RELACION DE DOCUMENTOS
	6.1 b)
	 
	 
	 

	COPIA SIMPLE DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA
	6.2 c)
	
	
	

	PROPUESTA TECNICA
	6.2 I)
	 
	 
	 

	FOLLETOS, CATALOGOS Y/O MANUALES
	6.2 II)
	 
	 
	 

	CERTIFICADOS DE CALIDAD
	6.2 III)
	 
	 
	 

	PROPUESTA ECONOMICA
	6.3
	 
	 
	 

	ACREDITACION
	7
	 
	 
	 

	CARTA DE COMPROMISO FISCAL
	8
	 
	 
	 

	INFORMACION RESERVADA Y CONFIDENCIAL
	14
	 
	 
	 
























ANEXO NÚMERO 14
PLANOS 






ANEXO NÚMERO 15
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA RECEPCION DE BIENES























ANEXO 16 
FORMATO. INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.


CIUDAD DE MEXICO ., A __ DE ___________ DE 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE


___(NOMBRE)  , EN MI CARÁCTER DE _________________________, DE LA ___(PERSONA FÍSICA O MORAL)___, MANIFIESTO POR MEDIO DE LA PRESENTE QUE LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN MI PROPUESTA Y REMITIDA A LA CONVOCANTE PARA LA LICTACIÓN PÚBLICA NACIONAL   No. ________________QUE CONTIENE A SU VEZ INFORMACIÓN DE CARÁCTER RESERVADA Y CONFIDENCIAL CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, Y LOS CORRELATIVOS DE SU REGLAMENTO Y DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN Y DESCALIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS:

EJEMPLOS:

1. ACREDITAMIENTO, RESPECTO DE LA CUAL ES CONFIDENCIAL LA PARTE QUE SEÑALA LA RELACIÓN DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD.
2. DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR UN TERCERO.




A T E N T A M E N T E
_______________________________
(NOMBRE, FIRMA Y CARGO)








ANEXO 17
FORMATO DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA
PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
(CONVOCANTE)
PRESENTE.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO. _________________

CIUDAD DE MÉXICO, A _______ DE _________________DE _______.

NOMBRE DEL LICITANTE: ________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: __________________________________________

POR MEDIO DE LA PRESENTE, NOS PERMITIMOS SOLICITAR AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, LA ACLARACIÓN A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA.

A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO (PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECÍFICO).

	Número
	Preguntas
	Respuestas

	
	
	



B).- DE CARÁCTER TÉCNICO (PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECÍFICO)

	Número
	Preguntas
	Respuestas

	
	
	



ATENTAMENTE

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
	
	
	
	CARGO EN LA EMPRESA
	
	
	
	FIRMA
	



	Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario.




Nota: Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la presente Convocatoria indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona.


ANEXO 18
MODELO DE CONTRATO

CONTRATO CERRADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL EN SALUD (CENAIDS)., QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL INSTITUTO MEXICANO, SEGURO SOCIAL, REPRESENTADO POR LA DOCTORA KARLA GUADALUPE LÓPEZ LÓPEZ, TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL DISTRITO FEDERAL EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, EN ADELANTE “EL INSTITUTO” Y POR LA OTRA, LA EMPRESA XXXXXXX REPRESENTADA POR EL C. XXXXXX, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, EN LO SUBSECUENTE DENOMINADOS DE MANERA INDIVIDUAL O CONJUNTA "EL PROVEEDOR", A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
D E C L A R A C I O N E S

I.- “EL INSTITUTO", declara a través de su Representante Legal que:

I.1.- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social. Está facultado para celebrar los actos jurídicos necesarios para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251 fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Por parte del Instituto reconoce la personalidad jurídica de “EL PROVEEDOR" y por parte de "EL PROVEEDOR", reconoce la facultad del Representante Legal del Instituto y se hace constar que LA DOCTORA KARLA GUADALUPE LÓPEZ LÓPEZ, con R.F.C. LOLK781025HZ7 en su carácter de Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Sur del Distrito Federal, cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente instrumento jurídico, en representación del “INSTITUTO”, de acuerdo a lo establecido en el artículo 251-A de la Ley del Seguro Social, 2 fracción IV inciso a), 139, 141 y 144 fracciones I, XXIII y XXXVI y 155 fracción XXXV del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y acredita su personalidad con el testimonio de la Escritura Pública número 48,643 de fecha 16 de Abril de 2026, pasada ante la Fe Olga Mercedes García Villegas Sánchez Cordero, Titular de la Notaría Número 95 de la Ciudad de México, inscrita ante el Registro Público de Organismos Descentralizados  bajo el folio 97-7-27042026-181257 con fecha 27 de abril de 2026, con fundamento en los Artículos 24 y 25 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, así como 40,41,45 y 46 de su Reglamento las cuales bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de suscripción del presente instrumento jurídico.

I.3.- La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-50-GYR-050GYR025-T-XXXX-2026, realizado al amparo de lo establecido en el 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON MEXICO: DECRETO PROMULGATORIO DEL T-MEC   (DOF 29/06/2020), TLC MÉXICO - TIPAT     (DOF 30/11/2018), TLC MÉXICO - COLOMBIA - VENEZUELA "G-3".   (DOF 09/01/1995) (VIGENTE SÓLO ENTRE MÉXICO Y COLOMBIA A PARTIR DE NOVIEMBRE DE 2006 SEGÚN DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2006.), TLC MÉXICO - ISRAEL. (DOF 28/06/2000), TLC MÉXICO - UNIÓN EUROPEA.     (DOF 26/06/2000), TLC MÉXICO - ESTADOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO. (DOF 29/06/2001), TLC MÉXICO - JAPÓN.     (DOF 31/03/2005), TLC MÉXICO - CHILE (DOF 27/10/2008) (ESTE CAPÍTULO ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2008) ALIANZA DEL PACÍFICO (DOF 29/04/2016 y de conformidad con los artículos 33, 35 fracción II, 36, 37, 39 fracción II, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48 fracción II, 49, 50, 51, 55,56, 65, 66, 67, 69 fracción II, 70 fracción II, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86 y 87 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 18, 47, 54, 57, 83 numeral II, inciso I, numeral 5, 84, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 126, 127, 129, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151 152, 155 y 156 de su Reglamento de su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS, y demás disposiciones aplicables en la materia. Con fecha xxx de x de xxxxx, la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Sur del Distrito Federal), emitió el Acta de Fallo del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede, resultando adjudicado "EL PROVEEDOR" con la(s) clave(s) que se detalla(n) en el Acta de Fallo.

I.4.- “EL INSTITUTO” cuenta con los recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento  de sus obligaciones derivadas del presente contrato como se desprende del Oficio de Liberación de Inversión 099001/6B3000/6B30/BMI26/022/0370 de fecha 05 de febrero de 2026, emitido por la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento para el cumplimiento obligaciones de esta de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-50-GYR-050GYR025-T-XXXX-2026, para la ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL EN SALUD (CENAIDS). en el ejercicio 2026, queda sujeta para fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal 2026, apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

I.5.-Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N°. IMS421231I45

I.6.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Calzada de la Viga 1174, Colonia El Triunfo, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09430 Ciudad de México.

1.7.- El Maestro Antonio Rodríguez Velázquez, con R.F.C. ROVA6812109Y9, Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Sur del Distrito Federal, ratifica el contenido del presente instrumento jurídico de conformidad con lo establecido en el numeral 7.1 del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Administrativos.

I.8.- El Licenciado Héctor Cruz Wintergerst, con R.F.C. CUWH7705106C8 Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de la Delegación Sur del D.F. (Órgano De Operación Administrativa Desconcentrada Sur del Distrito Federal), interviene como Área Contratante en la adjudicación del presente instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 8 párrafo primero del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, numerales 4.13, 4.30.1, 4.31, 4.34, 4.35, 4.38, 4.40, 5.3.8 inciso b), 5.5.5.5, 5.5.5.6, 5.5.5.7 y 5.6.2 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes y conforme a sus funciones establecidas en el numeral 7.1.1 del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Administrativos.
I.9.- La Doctora Diana Alejandra Sánchez Torres, con R.F.C. SATD731219C20, Encargada del Despacho de la División de Desarrollo de Proceso Educativo en Salud, intervienen en la celebración del presente contrato como Área Requirente del mismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y los numérales 4.17, 4.24, 4.24.1, 4.30.1, 5.1.1, 5.3.1 inciso b), 5.5.3, 5.5.7 y 5.6.2 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.
I.10.- El Doctor Salvador Juárez Adauta, Encargado del Despacho de la División del Desarrollo del Proceso Educativo en Salud, interviene en la celebración del presente contrato como Área Técnica de conformidad con lo establecido en los artículos 2 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente y numerales 4.28.4, 4.36, 4.39.1 y 5.1.1 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.
I.11.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 fracción IV y 129 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente y numerales 5.3.15 inciso b), 5.5.8, 5.5.12, 5.6.1, 5.6.2, 5.3.15, 5.5.3.5, 5.5.5.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, suscribe el presente el Doctor Salvador Juárez Adauta, con R.F.C. JUAS6101011G7, como Área Administradora de este contrato, facultados para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente instrumento jurídico, quienes podrán ser sustituidos en cualquier momento en su cargo o funciones, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, dirigido al representante de “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente contrato. 

I.12.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, se requiere la ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL EN SALUD (CENAIDS). solicitado por el Área Usuaria, conforme al procedimiento autorizado para tales efectos.
	
I.13.- De conformidad con lo previsto en el artículo 126 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la Invitación y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la Invitación. 

II.- "EL PROVEEDOR", por conducto de su Representante Legal declara que: 

II.1. Es una persona (física o moral), debidamente constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número xxxxx de fecha xxxxxxx, pasada ante la fe de la Licenciada xxxxxx, Notario público No. xxxxx, con ejercicio en la hoy Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad con Folio N. XXXXX de fecha XXXXX y de acuerdo con sus estatutos, el objeto social consiste entre otras actividades, en la XXXXXXXXX.

II.2. Se encuentra Representada para la Celebración  de este contrato por el C. XXXX, con R.F.C. XXXXX, el cual acredita su personalidad en términos de la escritura pública número XXXXX de fecha XXXXXX, pasada ante la fe de la Licenciada XXXXXX, titular de la notaría pública XXXXXX, con ejercicio en la Ciudad de México y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.- Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.4.- Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número XXXXXXXX. Asimismo manifiesta que cuenta con los registros patronales ante IMSS de número XXXXXX y estar registrado en INFONAVIT.

II.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ni él ni ninguno de los socios o accionistas desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello, o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés, en términos del artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas lo cual se constató por el Órgano Interno de Control del INSTITUTO, en concordancia  con los artículos 71 facción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 133 fracción I de su Reglamento; así como que “EL PROVEEDOR” no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional apartado A) en todas sus fracciones de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho  años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32D del Código Fiscal de la Federación vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores y el Instituto México del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento  de las Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

II.6.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en XXXXXX, Colonia XXXX, Alcaldía XXXXXX, Código Postal XXXX, Ciudad de México, Teléfono XXXX y correo electrónico: XXXXXXXX

II.7.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.8.- Conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en correlación al artículo 87 de la Ley  “EL PROVEEDOR” en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y/o el Órgano Interno de Control en “EL INSTITUTO”, deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

II.9 Mediante oficio de Número 09.B5 61 61 2590/2026/002165, signado por la Encargada del Despacho de la División de Desarrollo de Proceso Educativo en Salud, solicitó la ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL EN SALUD (CENAIDS).que motiva y da sustento al presente contrato.

III. De  “LAS PARTES”:

III.1 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:  

C L Á U S U L A S

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "EL PROVEEDOR" acepta y se obliga a suministrar al "EL INSTITUTO" los bienes de ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL EN SALUD (CENAIDS)., en los términos y condiciones establecidos en este contrato y sus anexos.
 
SEGUNDA- MONTO DEL CONTRATO 

"EL INSTITUTO" pagará a "EL PROVEEDOR” como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad mínima de $xxxxx (xxxxxx), en moneda nacional por los servicios objeto del presente contrato, más el impuesto al valor agregado (I.V.A.), y el monto total máximo del mismo es por la cantidad de $xxxxx, en moneda nacional por los servicios objeto del presente contrato, más el impuesto al valor agregado (I.V.A.).

Los precios unitarios son considerados fijos y en moneda nacional (pesos mexicanos) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los conceptos y costos involucrados para la ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL EN SALUD (CENAIDS), no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

TERCERA. ANTICIPO. 

Para el presente contrato “EL INSTITUTO” no otorgará anticipo a “EL PROVEEDOR"

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

La Representación impresa del comprobante fiscal digital por internet CFDI Que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 29 y 29 -A del Código Fiscal de la Federación, en la que indicando.
· Numero de contrato
· Numero de proveedor 
· Numero de pedido y
· Numero de ID N recepción 
 
Para el trámite de pago el proveedor deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyente IMS421231I45, domicilio fiscal de conformidad con lo establecido en cada instrumento jurídico.

Para la validación de dichos comprobantes el proveedor deberá cargar en Internet el Archivo en formato XML., a través del portal de Servicios a Proveedores de la página del Instituto; la validez de estos será determinada durante el cargo y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

Comprobante de opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en sentido positivo y vigente a efecto de cumplir con lo señalado por el artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafo de la CFF, así como lo dispuesto por la resolución Miscelánea Fiscal del ejercicio que corresponda, en caso de ser una participación conjunta, se deberá entregar por cada una de las empresas participantes.

Para efecto de pago la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social del IMSS, positiva y vigente deberán apegarse a los términos de lo dispuesto en la Resolución Miscelánea Fiscal del ejercicio que corresponda y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como a las “Reglas de carácter general para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2022 en particular a la regla novena, la cual establece que “La opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social gozará de vigencia durante el día de la fecha en que haya sido generada”

Nota: Para trámite de pago del contrato “EL PROVEEDOR”, queda obligado a entregar al Instituto junto con el Comprobante Fiscal Digital por Internet para cobro respectivo, la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social, vigente y positiva, haciendo hincapié que dicha opinión deberá de ser del día en que se realiza el trámite, en el entendido de que dicha Opinión tendrá una vigencia del día de la fecha en que haya sido generada.

Una vez reunida la documentación deberá ser entregada en la Oficina de  Control de Erogaciones ubicada en Calzada de la Viga 1174 piso 1 Torre B, Colonia El Triunfo, Alcaldía Iztapalapa, CP. 09430 en la CDMX. Publicado en el DOF el 02 de Octubre de 2023. En un horario de Lunes a Viernes de 8:00 a 13:00 horas. De acuerdo al numeral 5.2.1.21 del Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para tramite de pago y la constitución, modificación, cancelación y  operación y control de fondos fijos”, así como a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 02 de octubre de 2023, en el cual se comunica a las autoridades jurisdiccionales de cualquier ámbito y materia, patrones, sujetos obligados, asegurados, pensionados, beneficiarios, servidores públicos y público en general; que para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar, a partir del primero de octubre de dos mil veintitrés, el domicilio oficial de la Sede del OOAD Sur del D.F. así como el de las Jefaturas de Servicios, Departamentos y Coordinaciones mencionadas en el mismo.

El pago se realizará en pesos mexicanos, sin que éstos rebasen los 17 días hábiles (Artículo 73 LAASSPF) posteriores a aquel en que se presente en las áreas de trámite de erogaciones la representación impresa del comprobante fiscal digital por internet (CFDI).

El pago se realizará por medio de transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que el Instituto tiene en operación, para tal efecto, el Proveedor se obliga a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, clave, banco y sucursal a su nombre, a menos que el Proveedor acredite de forma fehaciente la imposibilidad para ello.

Por lo anterior, el Proveedor deberá entregar solicitud de pago electrónico (Interbancario) y presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e Identificación Oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto. 

El Administrador del Contrato será quien dará la autorización para que la Jefatura de Servicios de Finanzas proceda a su pago, de acuerdo a lo normado en el Anexo 2 Normatividad de Pago de Cuentas Contables y del “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”, mismos que se encuentran publicados en la dirección: 

En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los bienes, si no se ha determinado, calculado y notificado al Proveedor las penas convencionales o deducciones pactadas, así como su registro y validación en el Sistema FINAT.
El Proveedor se obliga a no cancelar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) los comprobantes fiscales digitales (CFDI) a favor del Instituto, previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorización expresa, debiendo este informar a las Áreas de Trámite de Erogaciones de dicha justificación y Reposición del comprobante fiscal en su caso.

Asimismo, el Instituto podrá aceptar a solicitud del Proveedor que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por conceptos de cuotas obrero-patronales, conforme a lo previsto en el Artículo 40B, de la Ley del Seguro Social, adicionalmente el Proveedor, acepta se realicen las deducciones correspondientes en su caso, generados por la aplicación de penas convencionales, derivados de atrasos o deficiencia en los bienes. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.4.10 inciso b y c) de las POBALINES. 

El Proveedor que celebre contrato de cesión de derechos de cobros, deberá notificarlo por escrito al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente los documentos sustantivos de dicha cesión, al administrador del Contrato, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.5.1.4 de las POBALINES. 

Así mismo el Proveedor podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, con el Instituto, de acuerdo al punto 4.6 de las POBALINES.

En caso de que el Proveedor reciba pagos en exceso, deberá reintegrar dichas cantidades más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, para los casos de prórroga cuando existan créditos fiscales, los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computaran por días naturales, desde la fecha de su entrega, hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del Instituto. 

No se otorgarán anticipos.

QUINTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO. 

“EL PROVEEDOR” se obliga a no transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de “EL INSTITUTO”, para tal efecto, de conformidad al artículo  67 párrafo sexto de la LAASSP. 

“EL PROVEEDOR” deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL PROVEEDOR” se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SEXTA. PRÓRROGAS.

Por caso fortuito o de fuerza mayor, o por causas atribuibles al “EL INSTITUTO”, se podrá modificar el Contrato la fecha o plazo para la adquisición de material. En este supuesto deberá formalizarse convenio modificatorio respectivo, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso. Tratándose de causas imputables a “EL INSTITUTO”, no se requerirá de la solicitud de “EL PROVEEDOR”.

SÉPTIMA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.

Lugar de entrega
Centro Nacional de Investigación Documental en Salud
Av. Cuauhtémoc 330, Doctores, Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México, CDMX. Sótano de la Unidad de Congresos

Condiciones de entrega de los bienes
El Proveedor deberá entregar junto con los bienes, el ANEXO 6 “REMISIÓN DEL PEDIDO” en el formato institucional en el destino, relacionado en el Anexo 7 “LUGAR DE ENTREGA Y RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN” el cual deberá presentar en tres tantos originales, debidamente requisitados en todos sus rubros y deberá indicar lo siguiente: 
 
· Nombre del bien solicitado 
· Números de Serie 
· Marca  
· Modelo  
· Clave SAI y Clave PREI  
· Partida  
· Lugar de entrega (Unidad y localidad) conforme al Anexo 7 - “Lugar de Entrega y Responsable de la Recepción”
· Número de Contrato 
· Número de Proveedor  
· Vigencia de garantía  
· Número de garantía del equipo 
· Razón social de la afianzadora 
· Número de fianza 
· Sello de recibido por la Unidad Receptora  
· Sello con la clave presupuestal  
· Nombre, cargo, matrícula y firma del responsable de la recepción de los Bienes. 
 
La Entrega de la totalidad del equipo y mobiliario requeridos, así como su entrega en lugar requerido, arrastre, desembalaje, instalación, configuración y puesta a punto (ANEXO 14 Planos acervo 1 y 2 partidas 4, 5 y 6) deberá realizar en un plazo no mayor a 45 días naturales a partir del día natural siguiente a la notificación del fallo; lo anterior, con fundamento en el Art. 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Se hará constar la entrega en mención, a través de acta administrativa, así como las remisiones de entrega firmadas levantadas para ello, suscrita por el Administrador del Contrato, el Licitante y de los testigos respectivos.
Previo a la entrega de los bienes, el Licitante Adjudicado deberá ponerse en contacto con el Administrador del Contrato.

El horario en el que se podrán entregar los equipos en los inmuebles del Instituto será de lunes a viernes en los días hábiles que maneja el Instituto, en un horario de 09:00 a 16:00 horas. 

Para las partidas 4,5 y 6 la instalación, ensamblaje y puesta a punto se realizará en el lugar señalado en el plano arquitectónico de los acervos 1 y 2 ANEXO 14, y conforme al precisado en la Vista a Instalaciones que se realice. 

La entrega de los bienes será a entera satisfacción del IMSS, de conformidad con el Anexo 7 “Lugares de entrega y responsable de la recepción” y Anexo 15 “Acta circunstanciada de Entrega-Recepción de bienes de inversión”. Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas, el IMSS no dará por recibidas y aceptados los bienes, de acuerdo con el Anexo 20 “Acta Administrativa Circunstanciada por rechazo de bienes”.  

 No se aceptaran propuestas de equipos correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas “only export” ni a “Only Investigation”, descontinuados o cuyo uso no se autorice en el país de origen, o que cuenten con alertas medicas o de concentraciones por parte de las autoridades sanitarias mexicanas, FOOD AND DRUG administratiion, FDA, y/o la comunidad económica Europea CEE, según corresponda.

Para el caso de las partidas ( 4, 5 y 6 ) se requiere adecuación instalación y puesta a punto de estos bienes sin que ello implique un costo extra para el instituto y el proveedor asignado se obliga a realizar los trabajos necesarios de la adecuación de las instalaciones.

La instalación y puesta a punto de estos bienes se estrictamente responsabilidad del licitante adjudicado, cuya supervisión estará a cargo del personal que este designe y del administrador del contrato.

En caso de que los bienes no se encuentren en plena capacidad de funcionamiento se levantara el acta informativa para hacer constancia de los motivos y razones y recepción del equipo, considerándose como notificado a partir de ese momento, el cual deberá subsanar las deficiencias motivos del rechazo durante las 48 horas siguientes. 

OCTAVA. VIGENCIA 
 
La vigencia de la contratación será a partir del día natural siguiente a la fecha de emisión del fallo y hasta el 31 de diciembre del año 2026.

NOVENA. MODIFICACIONES AL  CONTRATO 

“LAS PARTES” están de acuerdo que la “EL INSTITUTO” por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o la cantidad de los servicios, de conformidad con el artículo 74 de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.

“EL INSTITUTO”, podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad del servicio, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento del proveedor.

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a “EL INSTITUTO”, se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de “LAS PARTES”.

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso. 

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito, y deberá suscribirse por el servidor público de “EL INSTITUTO” que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual “EL PROVEEDOR” realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 136 y 137, último párrafo del Reglamento de la LAASSP en correlación al artículo 74 de Ley que rige la materia.






DÉCIMA. GARANTÍAS DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Conforme a los artículos 69 fracción II y 70 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 126 fracción II y 151  de su Reglamento; 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, 48 fracción II de la Ley de Tesorería de la Federación, 70 de su Reglamento, las Disposiciones Generales a que se sujetaran las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las Dependencias y Entidades en los actos y contratos que celebren, publicadas en el DOF el 08 de septiembre de 2015. "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir una garantía indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este contrato, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el I.V.A. Dicha fianza deberá ser entregada a "EL INSTITUTO", a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del contrato. 

"EL PROVEEDOR" para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar en la Oficina de  Contratos dependiente de la Coordinación de Abastecimiento y equipamiento, sita Calzada Vallejo No. 675, Col. Magdalena de las Salinas, Alcaldía Gustavo A. Madero Ciudad de México, la fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, que deberá cubrir la vigencia del contrato, y los meses ofertados correspondientes a la garantía de los bienes.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y cuando “EL PROVEEDOR” haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales, durante la vigencia del contrato.

De conformidad con el artículo 126 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de las garantías de cumplimiento del contrato se aplicarán por la totalidad al monto de las obligación, es decir la garantía será indivisible y se ejecutará en razón de la obligación principal  a entera satisfacción de “El INSTITUTO”.

Se entenderá que los bienes son entregados a entera satisfacción de “El INSTITUTO”, cuando hayan sido suministrados y realizado la capacitación del personal del Instituto o servicios realizados durante el periodo de garantías. 

De lo anterior “EL PROVEEDOR”, acepta: 

· Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato permanezca vigente durante la sustanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los recursos legales que se interpongan, con relación al contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
· Su conformidad para que la institución de fianzas entere el pago de la cantidad reclamada hasta por el monto garantizado más, en su caso , la indemnización por mora que derive del artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre sub judice.
· En virtud de procedimiento ante autoridad judicial, no judicial o tribunal arbitral, salvo que el acto rescisorio sea combatido y el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ya sea en el recurso administrativo, en el juicio contencioso o ante el tribunal arbitral correspondiente.
· En caso de que el procedimiento administrativo, o ante autoridad judicial o tribunal arbitral resulte favorable a los intereses del fiado, y la institución de fianzas haya pagado la cantidad reclamada, el beneficiario devolverá a la afianzadora la cantidad pagada en un plazo máximo de 80 días hábiles contados a partir de que la resolución favorable al fiado haya causado ejecutoria.
· Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad, en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por “EL INSTITUTO”.
· Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la afianzadora por incumplimiento de contrato, quedará integrada con la siguiente documentación:
· Reclamación por escrito a la Institución de Fianzas.
· Copia de la póliza de fianza en su caso, sus documentos modificatorios.
· Copia del contrato garantizado y en su caso sus convenios modificatorios.
· Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.
· En su caso, la rescisión del contrato y su notificación.
· En su caso, documento de terminación anticipada y su notificación.
· Copia del finiquito y en su caso, su notificación.
· Importe reclamado.
No obstante, lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 900 días UMAS, “EL PROVEEDOR” podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto, de acuerdo con el procedimiento siguiente:
· El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
· Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en la Coordinación de Abastecimiento de la DF Sur.
· El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de que el servicio fue presentado de conformidad.
Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE  “EL PROVEEDOR”

a) Entregar los bienes y prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares especificados conforme a lo requerido en el presente contrato y anexos respectivos

b) Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el contrato y los respectivos anexos; así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

c) En bienes de procedencia extranjera, asumirá la responsabilidad de efectuar los trámites de importación y pagar los impuestos y derechos que se generen

d) Asumir su responsabilidad ante cualquier situación que pudiera generarse con motivo del presente contrato

e) No difundir a terceros sin autorización expresa de "EL INSTITUTO" la información que le sea proporcionada, inclusive después de la rescisión o terminación del presente instrumento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que haya lugar

f) Proporcionar la información que le sea requerida por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

DÉCIMA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE "EL INSTITUTO"

a) Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo en los términos convenidos

b) Sufragar el pago correspondiente en tiempo y forma, por el suministro de los bienes o prestación de los servicios

c) Extender a “EL PROVEEDOR”, en caso de que lo requiera, por conducto del Administrador del contrato, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS.- 

“EL INSTITUTO” designa como Administrador del presente contrato al Doctor Salvador Juárez Adauta, con R.F.C. JUAS6101011G7, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIVISIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO EDUCATIVO EN SALUD quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento jurídico.

La prestación de los servicios y/o la entrega de los bienes se tendrán por recibidos previa revisión del (s) administrador (s) del presente contrato, los cuales consistirán en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos.

“EL INSTITUTO”, a través del (s)  administrador (s) del contrato, rechazará los servicios, que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose “EL PROVEEDOR” en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para “EL INSTITUTO”, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondientes.

“EL INSTITUTO”, a través del administrador del contrato, podrá aceptar los servicios que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan y reposición del servicio, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

●	Suministro 

El Proveedor se obliga a cubrir todos los gastos, mantener asegurados los bienes y absorber todos los riesgos hasta la recepción de estos a entera satisfacción del responsable de la recepción de los bienes, en el sitio de entrega señalado en el Anexo 5 ““Cédula de descripción de artículos””, pudiendo cambiar el IMSS los destinos finales de los bienes previo aviso por escrito al Proveedor sin costo adicional para el IMSS, por causas de fuerza mayor o caso fortuito. El IMSS notificará dicho cambio de destino y se formalizará mediante una notificación por escrito del Administrador del Contrato al Proveedor. 

El Proveedor deberá entregar los bienes perfectamente empacados, con la envoltura original del fabricante, en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y humedad, debiendo garantizar la identificación, entrega individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para el IMSS.  
 La recepción estará sujeta a la verificación total de los bienes por el responsable de la recepción de los bienes, a efecto de verificar que los bienes cumplan con la descripción del Anexo 5 ““Cédula de descripción de artículos””, así como con las condiciones requeridas en el presente procedimiento. 

 El Proveedor deberá entregar junto con los bienes, el Anexo h “Remisión del pedido” en el formato institucional en el destino, relacionado en el Anexo b “Lugar de Entrega y Responsable de la Recepción” el cual deberá presentar en tres tantos originales, debidamente requisitados en todos sus rubros y deberá indicar lo puntos de acuerdo con el inciso b) condiciones de entrega de este documento.

 ●	Carta Garantía 
 
El Proveedor deberá entregar junto con los bienes, la Carta garantía cumpliendo con lo establecido en el inciso j
 
  ●	Lista de Verificación 

 Requisitar y dar cumplimiento en la entrega de los documentos en cada uno de los conceptos del Anexo g “Lista de Verificación para la Recepción de Bienes de Inversión”, en el destino que integran la partida, como se establece en el Anexo b “Lugar de Entrega y Responsable de la Recepción”, la cual deberá contener nombre, cargo, matrícula y firma del responsable de la recepción de los bienes, sello de recibido por la Unidad Receptora y sello de la clave presupuestal. 

●	Acta Administrativa Circunstanciada  

Formalización del Anexo 15 “Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega Recepción de Bienes de Inversión”, debidamente requisitada en el destino que se establece en el Anexo b “Lugar de Entrega y Responsable de la Recepción”, mediante el cual se compruebe que el Proveedor realizó el suministro, en su caso pruebas de funcionamiento y capacitación inicial de cada uno de los bienes a entera satisfacción del responsable de la recepción de los bienes conforme al Anexo 21 “Cédulas de Descripción Técnica del Licitante” de acuerdo al formato institucional, el cual deberá contener adicionalmente: 
 ●	Nombre, cargo, matrícula y firma del Administrador del Contrato y responsable del Control de Bienes. 
●	Nombre y firma del representante del Proveedor. 
●	Sello de la Unidad que Recibe. 
●	Sello de la clave presupuestal. 
 
En el caso de la ausencia de cualquiera de los responsables mencionados, deberá firmar el responsable asignado por el titular del cargo correspondiente. 

 Las entregas podrán ser canceladas a solicitud del IMSS bajo los siguientes supuestos: 

 ●	Por notificación de la rescisión administrativa del Contrato. 
●	Terminación anticipada del Contrato. 
●	Omisión a la solicitud de canje o recolección de bienes realizada por el IMSS, por diversos motivos (calidad, caducidad, incumplimiento a las especificaciones técnicas de calidad etc.). 
●	Por cualquier otra causa que implique algún daño o perjuicio al IMSS. 
Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en los presentes términos, el IMSS no dará por recibidos y aceptados los bienes.

DÉCIMA CUARTA. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

La devolución y reposición de los bienes por defecto se realizará por cuenta y a cargo del licitante adjudicado. 

El licitante adjudicado se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros, con motivo de sus obligaciones pactadas en el instrumento jurídico correspondiente o bien, por los defectos o vicios o culto de los bienes entregados, de conformidad con el artículo 75 de la LAASSP.  

Para tal caso, se realizará una deductiva en las facturas que el proveedor presente para cobro. 

DÉCIMO QUINTA. RESPONSABILIDAD

“EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a “EL INSTITUTO”   y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas o bien por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados o la prestación de los servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

DÉCIMA SEXTA. SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Cuando “EL PROVEEDOR” incumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a éste y como consecuencia, cause daños y/o perjuicios graves a “EL INSTITUTO”, o bien, proporcione información falsa, actúe con dolo o mala fe en la celebración del presente contrato o durante la vigencia del mismo, por determinación de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, se podrá hacer acreedor a las sanciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en los términos de los artículos 89, 90 y 91 de dicho ordenamiento legal y 158 al 166 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CANJE DE LOS BIENES

“EL INSTITUTO” mediante notifación al Administrador del Contrato, de la calidad del servicio, del cumplimiento  de que las especificaciones del equipo sean las establecidas en el ANEXO 1 CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, es decir cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio o cuando los mantenimientos a un mismo bien sean reiterativos en 3 (tres) ocasiones en un período de 30 (treinta) días, indistintamente de la falla y registrados en el expediente del bien, debiendo notificar a “EL PROVEEDOR” dentro del periodo de 3 (tres) días naturales siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando ocurra alguno de los supuestos anteriores, “EL PROVEEDOR” deberá reemplazarlos por bienes funcionales a entera satisfacción del responsable de recibir los bienes, en un plazo no mayor de 2 (dos) días naturales.

El plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte del INSTITUTO, siempre que se encuentre vigente en la garantía del contrato.

Todos los gastos que se generen con motivo de reparación, canje o visitas correrán por cuenta de “EL PROVEEDOR”, previa notificación del INSTITUTO. “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por los daños y/o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al INSTITUTO y/o a terceros.

DÉCIMA OCTAVA.- DEDUCCIONES

En términos de los artículos 76 de la LAASSP y 143 del RLASSSP, en relación con los numerales 4.24.4, inciso h), 5.3.15, 5.5.8 y 5.5.8.1 inciso e) de los POBALINES, el Administrador del Contrato será responsable de administrar y verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del instrumento jurídico con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir “EL PROVEDOR” adjudicado, respecto a la(s) partida(s) o concepto(s) que integrarán el instrumento jurídico contractual, así como de notificarlas a “EL PROVEDOR” para que se realice el pago correspondiente.

El Administrador del contrato, notificará a “EL PROVEDOR” por escrito o vía correo electrónico el cálculo de la deducción, dentro de los 5 (cinco días ) posteriores al atraso en el incumplimiento de la obligación de que se trate.

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 143 de su Reglamento, se aplicará deductivas en el siguiente caso:

El Instituto aplicará penas deductivas por cada día natural de atraso en el cumplimiento de las obligaciones del Proveedor, de acuerdo con lo siguiente:

Por el atraso por causas atribuibles al Proveedor, en la reposición del bien(es) dentro del plazo señalado en el apartado de Plazo y condiciones de canje o devolución del bien, de los presentes Términos y Condiciones, por el equivalente al 1 % del precio unitario por día, sin incluir el IVA.

La pena deductiva se calculará por cada día natural de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados y/o reemplazados con atraso o incumplido.

La suma de todas las penas convencionales y deductivas aplicadas al Proveedor no deberá exceder el importe total de la garantía de cumplimiento del Contrato. 

	Conceptos
	Unidad de Medida
	Deducción (los montos a deducir se considerarán antes del IVA)
	Límite de incumplimiento motivo de rescisión del contrato
	Responsable del cálculo de notificación de la Deducción.

	1. La omisión de entrega parcial de los bienes. 
	Por evento entregado en forma parcial.
	1 (un por ciento) % del importe total de la facturación de la unidad médica o Guardería afectada. 
	Hasta una ocasión durante la vigencia del contrato.
	Administrador del contrato.

	2. Entrega deficiente de los bienes
	Por evento deficiente de los bienes
	1 (un por ciento) % del importe total de la facturación de la unidad médica o Guardería afectada.
	Hasta una ocasión durante la vigencia del contrato.
	Administrador del contrato.

	3. LA omisión de entrega total de los bienes.
	Por evento omisión total de los bienes
	1 (un por ciento) % del importe total de la facturación de la unidad médica o Guardería afectada.
	Hasta una ocasión durante la vigencia del contrato.
	Administrador del contrato.



	CONCEPTO U OBLIGACIÓN
	NIVEL DE SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	DEDUCCIÓN
	LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO
	RESPONSABLE DEL CÁLCULO DE NOTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE LA DEDUCCIÓN

	Tiempo máximo de la ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo
	El tiempo máximo de ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo 3 (tres) días naturales a partir de la fecha estipulada en el programa calendarizado estipulado en la póliza de mantenimiento, lo anterior de acuerdo con lo solicitado en la GARANTÍA DE BIENES, de los presentes términos y condiciones.
	El tiempo máximo de ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo 3 (tres) días naturales a partir de la fecha estipulada en el programa calendarizado estipulado en la póliza de mantenimiento, lo anterior de acuerdo con lo solicitado en la GARANTÍA DE BIENES, de los presentes términos y condiciones.
	La deductiva equivale al 1% del monto del valor del equipo (antes del IVA).
	El valor de la garantía de cumplimiento.
	Administrador del contrato

	Tiempo máximo de los servicios de mantenimiento correctivo
	El tiempo máximo de atención de los servicios de mantenimiento correctivo 1 (un) día natural a partir del reporte de falla, lo anterior de acuerdo con lo solicitado en la GARANTÍA DE LOS BIENES, de los presentes términos y condiciones.
	Se excede el tiempo máximo de atención de los servicios de mantenimiento correctivo 1 (un) día natural a partir del reporte de falla, lo anterior de acuerdo con lo solicitado en la GARANTÍA DE LOS BIENES, de los presente términos y condiciones.
	La deductiva equivale al 1% del monto del valor del equipo (antes del IVA) 
	El valor de la garantía de cumplimiento.
	Administrador del contrato

	Inicio de capacidad de acuerdo con el programa entregado en la CARTA GARANTÍA DE LOS BIENES.
	El tiempo de inicio de capacitación de acuerdo con lo solicitado GARANTÍA DE LOS BIENES, de los presentes términos y condiciones.
	Si exceda por 3 (tres) días naturales El inicio de la capacitación de acuerdo con lo solicitado en la GARANTÍA DE LOS BIENES, de los presentes términos y condiciones
	La deductiva equivale a 1% del monto del valor del equipo (antes del IVA).
	El valor de la garantía de cumplimiento.
	Administrador del contrato

	Capacitación de acuerdo con el programa entregado en la garantía de los bienes
	Se lleva a cabo la capacitación de acuerdo con lo solicitado en la GARANTÍA DE LOS BIENES, de los presentes términos y condiciones
	No se lleva a cabo la capacitación de acuerdo con lo solicitado en la GARANTÍA DE LOS BIENES, de los presentes términos y condiciones
	La deductiva equivale al 1% del mundo del valor del equipo (antes de IVA).
	El valor de la garantía de cumplimiento.
	Administrador del contrato

	Los servicios prestados de mantenimiento preventivos y correctivos
	La calidad de los servicios prestados en mantenimientos preventivos y correctivos de conformidad con lo establecido por el fabricante
	Los servicios prestados de manera parcial, deficiente o carezcan de las condiciones solicitadas y no habiendo causa justificada, cabe señalar que la Orden de servicio y rutina de mantenimiento serán los documentos mediante los cual se especificarán los servicios prestados de manera parcial, deficiente o que carezcan de las condiciones solicitadas.
	La deductiva equivale al 1% del mundo del valor del equipo (antes de IVA).
	El valor de la garantía de cumplimiento.
	Administrador del contrato

	Los plazos y condiciones del canje o devolución del bien.
	El tiempo máximo de canje o devolución del bien de conformidad a lo estipulado en la GARANTÍA DE LOS BIENES de los presentes Términos y condiciones a partir de la notificación de canje reporte de la falla del equipo
	Exceda por 2 (dos) días naturales del canje o de evolución del bien de conformidad a lo estipulado en la GARANTÍA DE LOS BIEN de los presentes Términos y condiciones a partir del reporte De la falla del equipo
	La deductiva equivale al 1% del mundo del valor del equipo (antes de IVA).
	El valor de la garantía de cumplimiento.
	Administrador del contrato



DÉCIMA NOVENA. PENAS CONVENCIONALES

Penas convencionales

Por incumplimiento en la entrega del equipo y mobiliario:

El proveedor se obliga a pagar a las Dependencias o Entidades una pena convencional del 1% del monto de los equipos y periféricos no entregados por cada día natural de atraso para la respectiva contratación de la Dependencia o Entidad según la normatividad aplicable de cada una, así como, instalación, configuración y puesta a punto del equipo y mobiliario propuestos, y el no proporcionar la mesa de ayuda dentro de los 5 días hábiles posteriores a la adjudicación.

La pena convencional se calculará de acuerdo con los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación:

Pca=%dX nda X vbaa

Pca = Pena convencional aplicable
%d = porcentaje de descuento 
nda = número de días de atraso
vbaa = valor de los bienes adquiridos con atraso sin IVA.

La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de la garantía de cumplimiento del 10% del monto de cada uno de los bienes.

El Proveedor a su vez, autoriza al IMSS a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir. El pago de los bienes quedará condicionado, proporcionalmente al pago que el Proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, conforme a lo previsto en el artículo 75 de la LAASSP y artículo 141 y 142 del Reglamento de la LAASSP.

Las notas de crédito derivadas de las penas convencionales deberán estar apegadas a la normatividad aplicable para su elaboración.

El IMSS por ningún motivo acepta la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 75 de la LAASSP y 142 en su último párrafo de su Reglamento.

El total de la pena convencional no podrá exceder el monto de la garantía de cumplimiento sin considerar el impuesto al valor agregado (I.V.A.), de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la LAASSP.

Por incumplimiento de la garantía del equipo y mobiliario:

El Proveedor se obliga a pagar a las Dependencias o Entidades una pena convencional por no reparar o sustituir el equipo y mobiliario en los plazos establecidos del presente documento. Dicha pena será del 1% del valor del equipo dañado, por cada día natural de atraso según la normatividad aplicable de la respectiva Dependencia o Entidad. 

En caso de que los conceptos en los que subsistan el incumplimiento parcial o la deficiencia sean equivalentes al importe de la garantica de vicios ocultos otorgada por el proveedor adjudicado para la adquisición del equipo y mobiliario, esta será efectiva por la Dependencia o Entidad.

Se hace referencia al numeral 5.5.1.1 inciso b de las Políticas, bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, relativo a la emisión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de ingreso para la aplicación de Penas Convencionales a la Proveeduría, el cual deberá ser solicitado por el Administrador de Contrato al Área de Contabilidad de este OOAD Sur del D.F.

Para dar cumplimiento a lo anterior el Administrador del Contrato deberá proporcionar la documentación que a continuación se especifica:

· Oficio Solicitud por parte del Administrador del Contrato para la emisión del CFDI de ingreso indicado el importe de pena convencional, número de la nota de Crédito, y número del Contrato al que se asocia la pena Convencional.
· Copia de Situación Fiscal Vigente del Proveedor
· Copia de CFDI de Egreso y nota de crédito a la que se asociará la Pena Convencional, con sello de recibido por la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento de este OOAD Sur del D.F.
· Pantalla de registro de la nota de crédito en Módulo AP (Cuentas por pagar) del sistema  Finat- en estado “valida”.


VIGÉSIMA SEXTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, y demás legislación aplicable. 

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL PROVEEDOR” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Con fundamento en el artículo 80 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 150 fracción II de su Reglamento, la “EL INSTITUTO” en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podrá suspender la prestación de los servicios, de manera temporal, quedando obligado a pagar a “EL PROVEEDOR”, aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados, así como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y acreditamiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si “EL INSTITUTO” así lo determina; y en caso que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se podrá iniciar la terminación anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente.

VIGÉSIMA OCTAVA. SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
 
“LAS PARTES” acuerdan que, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuando en el ejercicio del contrato, se presente caso fortuito o de fuerza mayor, “EL INSTITUTO” bajo su responsabilidad podrá suspender la adquisición de material o la prestación de los servicios, previo dictamen en términos de lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a “EL INSTITUTO” se pagarán previa solicitud de “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables de conformidad con el artículo 150 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para lo cual deberá presentar su solicitud en un plazo máximo de un mes contado a partir de la fecha de la suspensión del servicio a “EL INSTITUTO” para su revisión y validación, con una relación pormenorizada de los gastos, los cuales deberán estar debidamente justificados, sean razonables, se relacionen directamente con el objeto del servicio contratado y a entera satisfacción del administrador del contrato.

VIGÉSIMA NOVENA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “EL INSTITUTO”, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”, ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede. De conformidad al artículo 79 de la LAASSP y 149 de su Reglamento. 

Cuando la “EL INSTITUTO” determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará a “EL PROVEEDOR”, debiendo sustentarlo en un dictamen fundado y motivado, en el que, se precisarán las razones o causas que dieron origen a la misma y pagará a “EL PROVEEDOR” la parte proporcional de los servicios prestados, así como los gastos no recuperables en que haya incurrido, previa solicitud por escrito, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, limitándose según corresponda a los conceptos establecidos en la fracción I del artículo 150 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

TRIGÉSIMA. RESCISIÓN

“EL INSTITUTO” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato y hacer efectiva la fianza de cumplimiento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia, por lo que, de manera enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento: De conformidad al artículo 77 de la LAASSP y 144 de su Reglamento.

a) La contravención a los términos pactados para la prestación de los servicios, establecidos en el presente contrato.
b) Si transfiere en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual.
c) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de “EL INSTITUTO”.
d) Si suspende total o parcialmente y sin causa justificada la prestación de los servicios del presente contrato.
e) Si no se realiza la prestación de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos.
f) Si no proporciona a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen.
g) Si es declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio.
h) Si no entrega dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo.
i) Si la suma de las penas convencionales o las deducciones al pago, igualan el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y/o alcanzan el 20% (veinte por ciento) del monto total de este contrato cuando no se haya requerido la garantía de cumplimiento; 
j) Si divulga, transfiere o utiliza la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de “EL INSTITUTO” en los términos de lo dispuesto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECIÓN DE DATOS PERSONALES del presente instrumento jurídico;
k) Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;
l) Cuando “EL PROVEEDOR” y/o su personal, impidan el desempeño normal de labores de “EL INSTITUTO”;
m) En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen en el presente contrato o de las disposiciones de la “LAASSP” y su Reglamento.
n) Solo para proveedores extranjeros. Si cambia de nacionalidad e invoca la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de “EL INSTITUTO”.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, “EL INSTITUTO” comunicará a “EL PROVEEDOR” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término “EL INSTITUTO”, en un plazo de 10 (diez días hábiles), tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL PROVEEDOR”, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a “EL PROVEEDOR” dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “EL INSTITUTO” por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de “EL PROVEEDOR”. 

Iniciado un procedimiento de conciliación “EL INSTITUTO” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se realiza la prestación de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “EL INSTITUTO” de que continúa vigente la necesidad de la prestación de los servicios, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“EL INSTITUTO” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL INSTITUTO” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes. 
 
De no rescindirse el contrato, “EL INSTITUTO” establecerá con “EL PROVEEDOR”, otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 74 de la “LAASSP”.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, “EL INSTITUTO” quedará expresamente facultado para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a “EL PROVEEDOR” se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 73 de la “LAASSP”. 

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”.

TRIGÉSIMA PRIMERA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

“EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la prestación del servicio, deslindando de toda responsabilidad a “EL INSTITUTO” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

“EL PROVEEDOR” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por “EL INSTITUTO”, así como en la ejecución de los servicios.

Para cualquier caso no previsto, “EL PROVEEDOR” exime expresamente a “EL INSTITUTO” de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, “EL INSTITUTO” reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL PROVEEDOR”, en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a “EL INSTITUTO”, “EL PROVEEDOR” queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS

“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitación pública, y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria, invitación o solicitud respectiva, de conformidad con el artículo 126 fracción IV del Reglamento de la “LAASSP”.

TRIGÉSIMA TERCERA. CONCILIACIÓN.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 109, 110, 111 y 112 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 186 al 196 de su Reglamento.

TRIGÉSIMA CUARTA: REGISTRO EN EL REPIIMSS.

“EL PROVEEDOR” se compromete a registrar y mantener actualizado su información en el Registro de Proveedores para la Integridad ante IMSS, de conformidad con los requisitos y procedimientos establecidos en el MANUAL DE OPERACIÓN DEL REGISTRO DE PROVEEDORES PARA LA INTEGRIDAD ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (REPIIMSS) incluyendo la presentación de la documentación y/o información requerida, así como el registro del presente instrumento jurídico en un plazo no mayor a 30 días naturales posteriores a la formalización del mismo.

“EL PROVEEDOR” notificará a “EL INSTITUTO” cualquier cambio en su situación jurídica, fiscal o administrativa que pueda afectar su registro en el Registro de Proveedores para la Integridad ante IMSS, en un plazo no mayor de 30 días a partir del cambio de esta o pérdida de vigencia.

El incumplimiento por parte de “EL PROVEEDOR”  de las obligaciones establecidas en MANUAL DE OPERACIÓN DEL REGISTRO DE PROVEEDORES PARA LA INTEGRIDAD ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (REPIIMSS), dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Manual y/o en la legislación aplicable.




TRIGÉSIMA QUINTA. DOMICILIOS

“LAS PARTES” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal. 

TRIGÉSIMA SEXTA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato.

ANEXO 1 "ASIGNACIÓN"
ANEXO 2 " DISTRIBUCIÓN”
ANEXO 3 “ADMINISTRADORES DEL CONTRATO”
ANEXO 4 “REQUERIMIENTO”
ANEXO 5 “CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTÍCULO”
ANEXO 6 REMISIÓN DE PEDIDO
ANEXO 7 LUGAR DE ENTREGA
ANEXO 14 PLANOS
ANEXO 15 ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA RECEPCION DE BIENES 
ANEXO 20 ACTA CIRCUNSTANCIADA POR RECHAZO DE BIENES
ANEXO 21 CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTÍCULO DEL LICITANTE
ANEXO 22 LISTA DE VERIFICACIÓN PARA RECEPCION DE LOS BIENES

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo de la Convocatoria, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Reglamento de  la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia.

TRIGÉSIMA OCTAVA. JURISDICCIÓN

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por triplicado, en la Ciudad de México, el XXX de xxxxx de 2026, quedando un ejemplar en poder de “EL PROVEEDOR” y los demás en poder de “EL INSTITUTO”. 


	“EL INSTITUTO”
REPRESENTANTE LEGAL Y UNICAMENTE PARA DAR FORMALIDAD AL CONTRATO.
	“EL PROVEEDOR” 
xxxxxxxx

	

DOCTORA KARLA GUADALUPE LÓPEZ LÓPEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL DISTRITO FEDERAL.
	

C. XXXXXX


	

“RATIFICA EL CONTENIDO DEL CONTRATO”
	

“EL ÁREA CONTRATANTE”

	

MTRO. ANTONIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ.
TITULAR  DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 7.1  DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
	

LIC. HÉCTOR CRUZ WINTERGERST.
TITULAR DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.




	“POR EL AREA REQUIRENTE DEL CONTRATO”

	
DRA DIANA ALEJANDRA SÁNCHEZ TORRES, ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO DE PROCESO EDUCATIVO EN SALUD. 
EN TERMINOS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 2  DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.






















	“ POR EL AREA ADMINISTRADORA  DEL CONTRATO ”

	


DOCTOR SALVADOR JUÁREZ ADAUTA, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIVISIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO EDUCATIVO EN SALUD 
EN TERMINOS DEL ARTICULO 2 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.















	“ POR EL AREA TÉCNICA DEL CONTRATO ”

	

DOCTOR SALVADOR JUÁREZ ADAUTA, ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIVISIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO EDUCATIVO EN SALUD 
EN TERMINOS DEL ARTICULO 2 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.














LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN RATIFICAN Y FORMAN PARTE DEL CONTRATO CERRADO  NÚMERO XXXXX ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL EN SALUD (CENAIDS)

.














ANEXO 19

Escrito  de Manifestación de Interés en Participar en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas 


________(Nombre)             , manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido verificados; así mismo manifiesto mi interés de participar en la presente Licitación Pública Nacional No. __________________.

Registro Federal de Contribuyente:

Domicilio:

Calle y Número:

Colonia:                                                    Alcaldia o Municipio:

Código Postal:                                          Entidad federativa:

Teléfonos:                                                  Fax:

Correo electrónico:

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:              fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizo la misma:

Relación de socios:

Apellido Paterno         Apellido materno          Nombres

Descripción del objeto social:

Reformas del acta constitutiva:

Nombres del apoderado legal o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad jurídica y facultades:

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario







ANEXO 20
Acta Circunstanciada por rechazo de Bienes



ANEXO 21
CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTÍCULO DEL LICITANTE 



ANEXO 22 
LISTA DE VERIFICACION PARA RECEPCION DE LOS BIENES







ANEXO 23
MODELO DE FIANZA 
FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

MODELO DE LA PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE: ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (ENTIDADES)

(Afianzadora o Aseguradora)
Denominación social: __________. En lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")
Domicilio: __________________.
Autorización del Gobierno Federal para operar: _________ (Número de oficio y fecha)
Beneficiaria:
(Nombre de la Entidad paraestatal), en lo sucesivo "la Beneficiaria".
Domicilio: _________________________________________.
El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": _______.
Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre o denominación social: _____________________________.
RFC: __________.
Domicilio: _____________________________. (El mismo que aparezca en el contrato principal)
Datos de la póliza:
Número: _________________________. (Número asignado por la "Afianzadora" o la "Aseguradora")
Monto Afianzado: _________________. (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado).
Moneda: _________.
Fecha de expedición: ______________.
Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.
Naturaleza de las Obligaciones: ____ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato).
Si es Divisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal.
Si es Indivisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.
Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el "Contrato":
Número asignado por "la Contratante": _________________.
Objeto: __________________________________________.
Monto del Contrato: (Con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda: _________________________________________.
Fecha de suscripción: ______________________________.
Tipo: (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios relacionados con la misma).
Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato)
Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de ___________________ (precisar el lugar), renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.
La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69, fracción II y último párrafo, y artículo 70, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 151 de su Reglamento.
(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)
CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA 
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.
PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.
Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que se refiere esta póliza y en sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten.
SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO. 
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a la Beneficiaria, hasta el monto de esta póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el ____ % (señalar el porcentaje con letra) del valor del "Contrato".
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del "Contrato" indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el ___% de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.
En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos sin embargo, previa solicitud del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente que en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas. 
TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
CUARTA. - VIGENCIA.
La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del "Contrato" y continuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga o espera al cumplimiento del "Contrato", en los términos de la siguiente cláusula.
Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria.
De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.
QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.
En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes.
 
(La "Afianzadora o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Contratante" para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación.
SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.
(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)
Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurran los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora o a la Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante".
El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial.
SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.
(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)
Para garantizar el cumplimiento del contrato, en caso de suspensión de los trabajos por cualquier causa justificada en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante".
El aplazamiento derivado de la interposición de los recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable a la póliza inicial.
SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.
 
OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS. 
El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios.
NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.
(Sólo incluir para el caso de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía. 
El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.
Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el "Contrato", "la Contratante" haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del "Contrato" especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.
NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.
(Sólo incluir para el caso de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía por haberse cumplido con las obligaciones a cargo del fiado y aceptado la garantía por defectos o vicios ocultos, acompañando al mismo el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidación correspondiente.
El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora) el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidación correspondiente. Cuando el fiado solicite la cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.
DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.
DÉCIMA PRIMERA. -RECLAMACIÓN
"La Beneficiaria" podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma.
DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES. 
Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.
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Tipo de unidad Claves IMSS Descripcion
SAl: 511.622.0103 Modulo de archivo deslizable,
Todan laa Unidades PREI: 18633 doble vista.

Grupo

Mobiliario Administrativo

Areas o Locales de Uso

Archivos y bodegas

Movimientos y/o Sistemas

Sistema deslizable: El sistema de traccion (carro, base, ejes, ruedas, rodamiento, cadena, etc.)
debe operar a lo largo de todo el modulo y ser accionado desde el corredor de circulacion, de
tal forma que su deslizamiento debera estar provisto con las preparacicnes necesarias para
evitar el volteo de los médulos, sin importar la carga aplicada al mismo; debera estar provisto
con un dispositivo que permita dejar fijo al médulo, si el area usuaria lo considera necesario.
Riel guia: Fabricado en angulo estructural para que los carros se desplacen con ruedas
maguinadas y rodamientas que ofrezcan desplazamiento y estabilidad en todo el médulo, para
deslizar uniformemente y sin esfuerzo. El riel sera anclado al piso, debe ser antivuelco y evitar
que los carros o médulos se salgan de su curso normal.

Dispositivo de accién: A base de manivela (basado en mecanismo de guias flexibles, para
reducir la friccion), o a eleccion del Instituto durante la licitacién, segin propuesta de proveedor.

Dimensiones Generales

Base: Ancho 95 cm; Profundidad 70 cm; Altura 220 cm; 6 entreparios por madula.

Capacidad de Carga

Total 850 Kg /m2, por entrepafio 100 kg/mZ2.

Descripcion Tecnica

1. Marco vertical: Fabricado en perfil tubular abierto (lamina troquelada) de 31.7 x 46 mm (1 4" x
1 13/16") en lamina de acero al carbono rolado en frio, calibre 14, con refuerzes transversales y
porta etiguetas troquelados.

2. Muescas tipo cremallera: Fabricadas a base de perfil tubular de 31. 7 x 38.1 mm (1 4" x 1 14")
en lamina de acero al carbono, rolada en frio; troqueladas en ambas caras del perfil (con disefio
y dimensiones de cada fabricante) para insertar los entrepafios.

3. Entrepanos: Fabricados en lamina de acero al carbone, rolada en frio, calibre 20, con doblez
perimetral para estructurar y dar rigidez al cuerpo del entrepanio, con peralte de 25.4 mm (1");
provistos con refuerzos en la parte inferior y en los 4 costados, a base de canaletas y perfies del
mismo material y calibre que el entrepafio (como minimo); disefiados con ranuras para colocacion
de divisores y con los elementos necesarios para insertarse en los marcos verticales, de tal forma
que el ensamble de los entrepafios con la estructura garantice estabilidad y resistencia, asi como
buena apariencia.

4. Tapa superior: Fabricada en ldmina de acero al carbono rolada en frio, calibre 20, disefio vy
dimensiones especiales para ensamblarse a los marcos verticales y las mismas caracteristicas
de construccion de los entreparios (refuerzos inferiores y sistema de ensamble).

5. Zoclo: Fabricado en ldmina de acero al carbono rolado en frio, calibre 14, troquelado con
soportes (para insertarse al perfil del marco vertical) e integrado con disefio para insertarse a los
marcos verticales, por el frente y la parte trasera.

6. Divisores longitudinales: Fabricados en lamina de acero al carbono rolado en frio, calibre 20,
con 30 cm de altura, troquelados con lenglietas que se insertan en las ranuras del centro del
entrepano y en los extremos de tapas |aterales; el divisor en el corte superior debera |levar un
doblez tipo machucon o costilla y saques troquelados; asi mismo debera llevar tres ranuras
troqueladas, moduladas equidistantes, para insertar divisiones transversales.

7. Divisores moviles transversales: Fabricados en lamina de acero al carbono rolado en frio,
calibre 20, de 23 cm de altura, que se colocaran en las ranuras troqueladas del divisor
longitudinal, disefiadas para fijarse al entrepafio a base de lenglietas troqueladas; estas ranuras
deberan disefiarse en tal forma que permitan que el personal operativo pueda colocar o remover
divisores transversales con un minimo esfuerzo, sin emplear herramientas y sin desarmar ningtn
elemento del anaquel; el divisor debera llevar un doblez tipo machucén o costilla, en el corte
superior para formar estructura y proporcionar mayor resistencia mecanica al divisor.

8. Tapas verticales: Fabricadas en lamina de acero al carbono, rolada en frio, calibre 20, disefiada
para colocarse a los costados del anaquel a base de presion u otro sistema propuesto por el
fabricante, con ranuras troqueladas para insertar lengiletas de los divisores longitudinales; dichas
ranuras deberan ser troqueladas con las dimensiones y tolerancias necesarias para remover los
divisores longitudinales en el sentido vertical y considerar la colocacién de dos lenglietas al
mismo liempo, al colocar dos entreparios con sus divisores por ambos lados; en |a tapa frontal
con manivela y porta etiquetas incluir serigrafia con logo-simbola IMSS y texto “IMSS Seguridad
y Solidaridad Social", como se indica en las imagenes de esta ficha.
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Acabados

. Acero al carbone rolado en frio: Con pintura micro pulverizada electrostatica hibrida y
texturizado fino semi-mate.

Seleccion cromética

. Acero al carbono rolado en frio. PANTONE PQ-Cool Gray 2C / PANTONE Antique White
PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto segiin material.

Sistema de ensamble

. Acero al carbono rolado en frio: Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG y
tornilleria.

Certificados de referencia

° De manufactura o Produccion: 1ISO 8001 Vigente. Sistema de gestion de calidad.

Para las normas o certificados solicitados deberan de cumplir con lo siguiente: Para articulos
nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificacién acreditado por la
Entidad Mexicana de Acreditacién (EMA).

Para articulos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado
por el pais de origen.

Notas generales

. No aplica.

Tolerancias

En las dimensiones generales de +/- 10 %.

Perspectiva del Articulo y Accesorios

Imégenes representativas y no indican disefio especifico.

Especificaciones Técnicas de Mobiliario Fecha: 2026
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Grupo Mobiliario Administrativo
Areas o Locales de Uso Archivos y bodegas
Sistema deslizable: El sistema de traccion (carro, base, ejes, ruedas, rodamiento, cadena, etc.)
debe operar a lo largo de tode el médulo y ser accionadoe desde el corredor de circulacion, de
tal forma que su deslizamiento debera estar provisto con las preparaciones necesarias para
evitar el volteo de los médulos, sin importar la carga aplicada al mismo; debera estar provisto
con un dispositivo que permita dejar fijo al médulo, si el area usuaria lo considera necesario.
Movimientos y/o Sistemas | Riel guia: Fabricado en angulo estructural para que los carros se desplacen con ruedas
magquinadas y rodamientos que ofrezcan desplazamiento y estabilidad en todo el médulo, para
deslizar uniformemente y sin esfuerzo; el riel sera anclado al piso, debe ser antivuelco y evitar
que los carros © médulos se salgan de su curso normal.
Dispositivo de accién: A base de manivela (basado en mecanismo de guias flexibles, para
reducir 1a friccién), o a eleccion del Instituto durante la licitacién, segun propuesta de proveedor.
Dimensiones Generales Base: Ancho 95 cm; Profundidad 35 cm; Altura 220 cm; 6 entrepafios por madula.
Capacidad de Carga Total 850 Kg /m2, por entrepano 100 kg/m2
1. Marco vertical: Fabricado en perfil tubular abierto (Iamina troquelada) de 31.7 x 46 mm (1 %" x
1 13/16") en l&mina de acero al carbono rolado en frio, caliore 14, con refuerzos transversales y
porta etiquetas troquelados.
2. Muescas tipo cremallera: Fabricadas a base de perfil tubular de 31. 7 x 38.1 mm (1 %" x 1 12"}
en lamina de acero al carbono, rolada en frio; froqueladas en ambas caras del perfil (con disefio
y dimensiones de cada fabricante) para insertar los entrepafios.
3. Entrepanos: Fabricados en lamina de acero al carbono, rolada en frio, calibre 20, con doblez
perimetral para estructurar y dar rigidez al cuerpo del entrepafio, con peralte de 25.4 mm (1");
provistos con refuerzos en la parte inferior y en los 4 costados, a base de canaletas y perfiles del
mismo material y calibre que el entrepafio (como minima); disefiados can ranuras para colocacicn
de divisores y con los elementos necesarios para insertarse en los marcos verticales, de tal forma
que el ensamble de los entrepafios con la estructura garantice estabilidad y resistencia, asi como
buena apariencia.
4. Tapa superior: Fabricada en lamina de acero al carbono rolada en frio, calibre 20, disefio y
dimensiones especiales para ensamblarse a los marcos verticales y las mismas caracteristicas
de construccion de los entrepafios (refuerzos inferiores y sistema de ensamble).
5. Zoclo: Fabricado en lamina de acero al carbone rolado en frio, calibre 14, troquelado con
soportes (para insertarse al perfil del marco vertical) e integrado con disefio para insertarse a los
marcos verticales, por el frente y la parte trasera.
6. Divisores moviles transversales: Fabricados en lamina de acero al carbono rolado en frio,
calibre 20, de 23 cm de altura, que se colocarén en las ranuras troqueladas del divisor
longitudinal, disefiadas para fijarse al entrepafio a base de lengiietas troqueladas; estas ranuras
deberan disefiarse en tal forma que permitan que el personal operative pueda colocar o remover
divisores transversales con un minimo esfuerzo, sin emplear herramientas y sin desarmar ningun
elemento del anaquel; el divisor deberé llevar un doblez tipo machucon o costilla, en el corte
superior para formar estructura y proporcionar mayor resistencia mecanica al divisor.
7. Tapas verticales (laterales y fondo): Fabricadas en lamina de acero al carbano, rolada en frio,
calibre 20, disefiada para colocarse a los costados del anaquel a base de presion u otro sistema
propuesto por el fabricante, con ranuras troqueladas para insertar lengiietas de los divisores
longitudinales; dichas ranuras deberan ser troqueladas con las dimensiones y tolerancias
necesarias para remover los divisores longitudinales en el sentido vertical y considerar la
colocacion de dos lengiietas al mismo tiempo, al colocar dos entrepafios con sus divisores por
ambos lados; en la tapa frontal con porta etiquetas incluir serigrafia con logo-simbolo IMSS y
texto "IMSS Seguridad y Solidaridad Social”", como se indica en las imagenes de esta ficha.
Acabados . Acera al carbono rolado en frio: Con pintura micro pulverizada electrostética hibrida y
texturizado fino semi-mate.
. Acero al carbono rolado en frio. PANTONE PQ-Cool Gray 2C / PANTONE Antique White
Seleccion cromatica PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto seglin material.

Descripcion Técnica
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. Acero al carbono rolada en frio: Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG y
tornilleria.
. De manufactura o Produccion: 1SO 8001 Vigente. Sistema de gestion de calidad.
Para las normas o certificados solicitados deberan de cumplir con lo siguiente: Para articulos
nacionales el certificado debe ser emitido por un organisme de certificacion acreditado por la
Entidad Mexicana de Acreditacion (EMA).
Para articulos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado
por &l pais de origen.
Notas generales . No aplica.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10 %.
Perspectiva del Articulo y Accesorios
Imagenes representativas y no indican disefio especifico.

Sistema de ensamble

Certificados de referencia
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Descripcién
Modulo de archivo de alta densidad
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Grupo

Mobiliario Administrativo

Areas o Locales de Uso

Archivos y bodegas

Movimientos y/o Sistemas

No aplica.

Dimensiones Generales

Base: Ancho 95 cm; Profundidad 35 cm; Altura 220 cm; 6 entreparios por madulo.

Capacidad de Carga

Total 850 Kg /m2, por entrepaiio 100 kg/m2

Descripcidn Técnica

1. Marco vertical: Fabricado en perfil tubular abierto (lamina troquelada) de 31.7 x 46 mm (1 %" x
1 13/16") en lamina de acera al carbono rolado en frio, calibre 14, con refuerzos transversales y
porta etiquetas troquelados.

2. Muescas tipo cremallera: Fabricadas a base de perfil tubular de 31. 7 x 38.1 mm (1 " x 1 1%")
en lamina de acero al carbono, rolada en frio; troqueladas en ambas caras del perfil (con disefio
y dimensiones de cada fabricante) para insertar los entreparios.

3. Entrepaiios: Fabricados en lamina de acero al carbono, rolada en frio, calibre 20, con doblez
perimetral para estructurar y dar rigidez al cuerpo del entrepario, con peralte de 25.4 mm (17);
provistos con refuerzos en la parte inferior y en los 4 costados, a base de canaletas y perfiles del
mismo material y calibre que el entrepafio (como minimo); disefiados con ranuras para colocacién
de divisores y con los elementos necesarios para insertarse en los marcos varticales, de tal forma
que el ensamble de los entrepafios con la estructura garantice estabilidad y resistencia, asi como
buena apariencia.

4. Tapa superior: Fabricada en |amina de acero al carbono rolada en frio, calibre 20, disefio y
dimensiones especiales para ensamblarse a los marcos verticales y las mismas caracteristicas
de construccion de los entrepafios (refuerzos inferiores y sistema de ensamble).

5. Zaclo: Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio, calibre 14, troquelado con
sopories (para insertarse al perfil del marco vertical) e integrado con disefio para insertarse a los
marcos verticales, por el frente y la parte trasera.

6. Divisores moviles transversales: Fabricados en lamina de acero al carbono rolado en frio,
caliore 20, de 23 cm de altura, que se colocaran en las ranuras troqueladas del divisor
longitudinal, disefiadas para fijarse al entrepafio a base de lengletas troqueladas; estas ranuras
deberan disefiarse en tal forma que permitan que el personal operativo pueda colocar o remover
divisores transversales con un minimo esfuerzo, sin emplear herramientas y sin desarmar ningtin
elemento del anaquel; el divisor deberd llevar un doblez tipo machucén o costilla, en el corte
superior para formar estructura y proporcionar mayor resistencia mecanica al divisor.

7. Tapas verticales (laterales y fondo): Fabricadas en lamina de acero al carbono, rolada en frio,
calibre 20, disenada para colocarse a los costados del anaquel a base de presian u otro sistema
propuesto por el fabricante, con ranuras troqueladas para insertar lengletas de los divisores
longitudinales; dichas ranuras deberan ser troqueladas con las dimensiones y tolerancias
necesarias para remover los divisores longitudinales en el sentido vertical y considerar la
calocacion de dos lenglietas al mismo tiempo, al colocar dos entreparios con sus divisores por
ambos |ados; en |a tapa frontal con porta etiquetas incluir serigrafia con loga-simbola IMSS y
texto "IMSS Seguridad y Solidaridad Social”, como se indica en las imagenes de esta ficha.

Acabados

. Acero al carbone rolado en frio: Con pintura micro pulverizada electrostatica hibrida y
texturizado fino semi-mate.

Seleccién cromatica

. Acero al carbono rolado en frio. PANTONE PQ-Cool Gray 2C / PANTONE Antigue White
PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto seqin material.

Sistema de ensamble

° Acero al carbono rolado en frio: Con pintura micro pulverizada electrastatica hibrida y
texturizado fino semi-mate.

Certificados de referencia

. De manufactura o Produccion: 1ISO 9001 Vigente. Sistema de gestion de calidad.

Para las normas o certificados sclicitados deberan de cumplir con lo siguiente: Para articulos
nacionales el certificado debe ser emitide per un organismo de certificacion acreditado por la
Entidad Mexicana de Acreditacién (EMA).

Para articulos Internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado
por el pais de origen.

Notas generales

. No aplica.

Tolerancias

En las dimensiones generales de +/- 10 %.
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Claves IMSS Descripcion
SAl: 511.263.0221 Carrito para traslado
PREI: 18694 de libros de 2 niveles

Grupo

Mobiliario Administrativo

Areas o Locales de Uso

Para uso exclusivo de |a secretaria general

Dimensiones Generzales

Largo 89 cm, Ancho 48 cm, Altura 100 cm.

Descripcion Técnica

1. Canasta tipo rejilla fabricada en acero con acabado en cromo-plateado.
2. Llantas traseras de 25.84cm. de didmetro y delanteras de 10.Z cm. de diametro.
3. Marco tubular frontal y posterior fabricados en acero calibre 16 de 2.54 cm. de didmetro.

Certificados de referencia

. De manufactura o Produccion: ISO 9001 Vigente. Sistema de gestion de calidad.

Para las normas o certificados sclicitados deberan de cumplir con lo siguiente: Para articulos
nacionales el cerlificado debe ser emitido por un organismo de certificacion acreditado por la
Entidad Mexicana de Acreditacion (EMA).

Para articulos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado
por el pais de origen.

Tolerancias

En las dimensiones generales de +/- 5 %.

Perspectiva del Articulo y Accesorios

Imagenes representativas y no indican disefic especifico.
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Descripcion
Escritorio madular de 150cm
con lateral derecho

Grupo

Mobiliario Administrativo

Areas o Locales de Usc

Sub direccion: oficinas del sub director médico y administrativo.

Movimientos y/o Sistemas

Correderas de gavetas con sistema de baleros de precision.

Dimensiones Generales

Largo 150 cm, Ancho total 150 cm, Ancho de cubierta 60 cm, Altura 75 cm.

Capacidad de Carga

350 kg.

Descripcion Técnica

1. Bases y soporteria verlical de |émina de acero, calibre No. 14.

2. Cubiertas de trabajo de fibrade madera (MDF) de 3 cm de espesor; cantos tipo cascada.

3. Falddn de lamina de acero, calibre No. 18, multiperforado de 8 mm de diametro.

4. Pedestal fijo bajo cubierta de 40 x 60 x 85 cm (cubierta, cuerpo, gavetas, cajones, tapa inferior),
de lamina de acero calibre No. 20. Gavetas y cajones con jaladera integrada.

5. Correderas de acero con capacidad de carga de 50 kg.

6. Portateclado metédlica con braze lelesadpico retractil y control de posiciones.

7. Regatones de palietiens de 82 mm (3 %") de didmetro, con altura ajustable y acabado
antiderrapante.

8, Elementos metdlicos de soporte v sujecion de superficies de trabajo de ldmina de acero calibre
No. 14,

Acabados

. Superiicies horizontales y veriicales en chapa de madera laminado de alta presion tipo 4406
Fruit Wood ALP 2 Palyuretnare,

» Acero al carbono taminada en file, en pintura micropulverizada epoxica horneada.

® Cubiertas de trabajc con tratamiento ignifugo o retardante al fuego para evitar la emanacion
de gases téxicos en caso ce combustion.

Certificados de referencia

. De manufactura o Praduceiaon: 1SQ 9001 Vigente. Sistema de gestion de calidad.

. Ambiental: Certificade que garantice el origen y manejo sustentable de la madera otorgado
por un tercero previamente registrado ante la Secretarfa de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

Para las normas o certificades solicitados deberan de cumplir con lo siguiente: Para articulos

nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificacion acreditado por la

Entidad Mexicana de Acreditacion (EMA).

Para articulos internacionales ¢! carificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado

por el pais de origen.

Tolerancias

En las dimensiones generales de +/- 10 %.

Perspectivz gel Articulo v Accesorios

Imégenes representativas y na indican diseno especifico.
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Grupo Mobiliario Administrativo
Areas o Loczles de Uso Oficinas del sub director médico y administrativo
Correderas de gavetas y cajones con sistema a base de baleros de precision, carrera
ultrasuave con capacidad de carga por par de correderas de 50 kg.
Dimensiones Generales Largo 150 cm, Ancho total 150 cm, Ancho de cubierta 60 cm, Altura 75 cm.
Capacidad de Carga 350 kg.
1. Bases y soporteria vertical de lamina de acero, calibre No. 14,
2. Cubiertas de trabajo de fibra de madera (MDF) de 3 cm de espesor; cantos tipo cascada.
3. Faldon de lamina de acero, calibre No. 18, multiperforado de 8 mm de diametro.
4. Portateclade de lamina de acero calibre No. 14, brazo telescopico retractil y sistema de
elevacion ajustable.
5. Pedestal fijo bajo cubierta (cubierta, cuerpo, gavelas, cajones y tapa inferior), de lamina de
acero calibre No. 20.
6. Correderas de acero con capacidad de carga de 50 kg.
7. Regatones de polietileno de 82 mm (3 4") de didmetro, con altura ajustable y acabado
antiderrapante.
8. Elementos metalicos de soporte y sujecion de superficies de trabajo de lamina de acero calibre
No. 14.
« Superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion tipo 4406
Fruit Wood ALP 3 Polyurethane.

Acabados . Acero al carbono laminado en frio, en pintura micropulverizada epéxica horneada.

. Cubiertas de trabajo con tratamiento ignifugo o retardante al fuego para evitar la emanacion
de gases tdxicos en caso de combustion.
. No aplica.

Movimientos y/o Sistemas

Descripcion Técnica

Seleccion cromatica

Sistema de ensamble . No aplica.

. De manufactura o Produccion: ISO 9001 Vigente. Sistema de gestion de calidad.

. Ambiental: Certificado que garantice el origen y manejo sustentable de la madera otorgado
por un tercero previamente registrado ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

Certificados de referencia | Para las normas o certificados solicitados deberan de cumplir con lo siguiente: Para articulos

nacionales el certificade debe ser emitido por un organismo de certificacion acreditado por la

Entidad Mexicana de Acreditacion (EMA).

Para articulos internacionales el certificado debe ser emitido por un erganismo oficial acreditado

por el pais de origen.

Notas generales ° No aplica.

Tolerancias En |las dimensiones generales de +/- 10 %.
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Tipo de unidad Claves IMSS Descripcion
. SAl: 511.339.1288 Escritorio modular de 150 cm
Jodaxles [nigiies PREI: 19990 con lateral izquierdo
p—— S

Perspectiva del Articulo y Accesorios
Imagenas representativas y no indican disefic especifico.
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DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS ESPECIALES

Y CARTERA DE INVERSION
COORDINACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL
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Tipo de unidad Claves IMSS Descripcién
SAl: 511.339.1304 Escritorio modular tipo bala

o et acas PREI: 19992 de 120 cm sin lateral.

e B

Grupo

Mobiliario Administrativo

Areas o Loczles de Uso

Consulta externa, auxiliares de diagnastico y tratamiento hospitalizacion, central de equipos y
esterilizacion (CEYE).

Movimientos y/o Sistemas | No aplica.
Dimensicnes Generales Large 120 cm, Ancho de cubierta 60 cm, Altura 75 cm.
Capacidad de Carga 350 kg.

Descripcion Técnica

1. Cubierta de trabajo de fibra de madera (MDF) de 3 cm de espesor, cantos tipo cascada.

2. Elementos estructurales verticales (soporteria, columna, base), de lamina de acero calibre No.
14.

3. Tapa desmontable o abatible de aluminio extruido.

4. Faldén (allura 35 cm): De lamina de acero calibre No.18, perforado de 8 mm de diametro.

5. Portateclado: De lamina de acero calibre No. 14, sistema de elevacion ajustable y brazo
telescopico retractil.

6. Regatones: De duraluminio de 82 mm (3 4") de diametro, con altura ajustable y acabade
antiderrapante.

Acabados

. Superficies horizontales (cubiertas) de laminado plastico calibre No. 14, color gris frio 2 U.
. Acero al carbono laminado en frio, en pintura micropulverizada epdxica homeada, color gris
frio 2 U (cédigo Pantone).

® Cubierta de trabajo con tratamiento ignifugo o retardante al fuego para evitar la emanacion
de gases toxicos en caso de combustion.

Seleccion cromatica

. No aplica.

Sistema de ensamble

f No aplica.

Certificados de referencia

. De manufactura o Produccion: ISO 9001 Vigente. Sistema de gestion de calidad.

® Ambiental: Certificado que garantice el origen y manejo sustentable de la madera otorgado
por un tercero previamente registrado ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

Para las normas o certificados sclicitados deberan de cumplir con lo siguiente: Para articulos

nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificacién acreditado por la

Entidad Mexicana de Acreditacion (EMA).

Para articulos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado

por el pais de origen.

Notas generales

. No aplica.

Tolerancias

En las dimensiones generales de +/- 10 %.

Especificaciones Técnicas de Mobiliario
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Tipo de unidad Claves IMSS Descripcion
. SAl: 511.339.1304 Escritorio modular tipo bala
Todss ey licanes PREI 18992 de 120 cm sin lateral.

Perspectiva del Articulo y Accesorios
Imagenes representativas y no indican disefio especifico.
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[ N DIRECCION DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
@ COORDINACION TECNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES
DIVISION DE PROYECTOS
SUBJEFATURA DE DIVISION DE INVESTIGACION, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE
IMSS PROYECTOS SUSTENTABLES

SE6.ADA Y NOARCAD IOCHEL AREA DE INVESTIGACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
— ===
TIPO DE UNIDAD CLAVE IMSS DESCRIPCION
MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4
TODAS LAS UNIDADES 511.263.0296 LUGARES FABRICADA EN MDF
=== = ———_}
ESPECIALIDAD MOBILIARIO ADMINISTRATIVO.

SALA DE ESPERA AREA EDUCACION MEDICA E INVESTIGACION, SALAS DE
AREAS O LOCALES JUNTAS ANATOMIA PATOLOGICA, MEDICINA FISICA Y REHABILITACION,

NUTRICION Y DIETETICA Y CONSERVACION.
MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS NO APLICA

DIMENSIONES GENERALES DIAMETRO DE LA CUBIERTA 120 cm, DIAMETRO DE LA BASE 50 cm, ALTURA 75 cm.

CAPACIDAD DE CARGA 250 Kg.

1. CUBIERTA DE FIBRA DE MADERA DE MEDIA DENSIDAD (MDF) DE 3 cm, DE
ESPESOR, CANTO TIPO CASCADA.
2. BASE CILINDRICA DE FIBRA DE MADERA DE MEDIA DENSIDAD (MDF) DE LAS)

DESCRIPCION TECNICA: MISMAS CARCTRISTICAS DEL MDF DE LA CUBIERTA.
3. REGATON DE PLATO DE DURALUMINIO DE 25 mm (1") DE DIAMETRO, ALTURA
AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRANTE.
« SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE CHAPA DE MADERA LAMINADA
O EN ALTA PRESION TIPO 4410 MAHOGANY (COLOR CEREZO).

= TRATAMIENTO INGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACION
DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION.

= CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986.

NORMAS DE REFERENCIA

Y/O CERTIFICADOS Wl e
»NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE.
NOTAS GENERALES LAS IMAGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISENO ESPECIFICO.
PERSPECTIVA DEL ARTICULO

s
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MOBILIARIO FECHA: 201&

Clave:; 13A1-008-002
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DIRECCION DE ADMINISTRACION

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS ESPECIALES
Y CARTERA DE INVERSION

COORDINACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

11

Tipo de unidad
Todas las Unidades

Claves IMSS
SAl: 511.619.1333
PREI: 19998
=T TTEEs T

Descripcion
Mesa circular para

juntas de 8 Iugares

Grupo

Mobiliario Administrativo

Areas a Locales de Uso

Sala de juntas de oficinas directivas, oficinas de apoyo paramédico, imagenologia,
hospitalizacion pediatrica y adultos, conservacion

Movimientos y/o Sistemas | No aplica.
Dimensiones Generales Diametro de la cublerta 160 cm, diametro de la base 75 cm, altura 75 cm.
Capacidad de Carga 250 kg.

Descripcién Técnica

1. Cubierta de fibra de madera de media densidad (MDF) de 3 cm, de espesor, canto tipo
cascada.

2. Base cilindrica de fibra de madera de media densidad (MDF) de las mismas caracteristicas del
MDF de la cubierta.

3. Regaton de plato de duraluminio de 25 mm (1") de diametro, altura ajustable y acabado
antiderrapante.

Acabados

. Superficies horizontales y verticales de chapa de madera laminada en alta presidn tipo 4410
Mahogany (color cerezo).

® Tratamiento ignifugo o retardante al fuego y evitar la emanacion de gases tdxicos en caso
de combustion.

Seleccion cromatica

° No aplica.

Sistema de ensamble

. No aplica.

Certificados de referencia

. De manufactura o Produccion: 1ISO 9001 Vigente. Sistema de gestion de calidad.

. Ambiental: Certificado que garantice el origen y manejo sustentable de la madera otorgado
por un tercero previamente registrado ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

Para las normas o certificados sclicitados deberan de cumplir con lo siguiente: Para articulos

nacionales el certificado debe ser emitido por un organisma de certificacion acreditado par la

Entidad Mexicana de Acreditacién (EMA).

Para articulos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado

por el pais de origen.

Notas generales

. No aplica.

Tolerancias

En las dimensiones generales de +/- 10 %.

Perspectiva del Articulo y Accescrics

Imagenes representativas y no indican disefio especifico.

Especificaciones Técnicas de Mobiliario

Fecha: 2026





[ DIRECCION DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
@ COORDINACION TECNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES
DIVISION DE PROYECTOS
SUBJEFATURA DE DIVISION DE INVESTIGACION, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE
I MSS PROYECTOS SUSTENTABLES .
AREA DE INVESTIGACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

7

Tipo de unidad Clave IMSS Descripcién
MESA DE CENTRO DE 60 CM

UNIDADES MEDICAS 511.619.1355 FABRICADA EN MDF
ESPECIALIDAD MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
AREAS O LOCALES OFICINAS DIRECTIVAS, SALAS DE ESPERA DE AREA DE CIRUGIA Y TOCOCIRUGIA.
MOVS":QEE‘;;QE Yio NO APLICA
Dé"éﬁ’égﬂé%s FRENTE 60 cm, FONDO 60 cm, ALTURA 40 cm.

CAPACIDAD DE CARGA | 100 Kg.

1. CUBIERTA DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 2 cm DE
ESPESOR, CANTO TIPO CASCADA CON LA CARA INFERIOR SELLADA CON

DESCRIPCION TECNICA: ESMALTE PARA MADERA O BACKER FENOLICO.

2. REGATON DE DURALUMINIO DE 32 mm (1.1/4") DE DIAMETRO, CON ALTURA
AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE.

» TRATAMIENTO INIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACION DE
GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION.

ACABADOS *« ACABADO EN SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE LAMINADO

PLASTICO DE ALTA PRESION POSTFORMABLE O CHAPA DE MADERA

RECONSTITUIDA TIPO 4410 MAHOGANY ALP3 POLIURETANE.

NORMAS DE REFERENCIA | ° CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986.

« |SO 9001-2008.
HOCERTIFRARODS NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE.
NOTAS GENERALES !_AS IMAGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISENO ESPECIFICO.

PERSPECTIVA DEL ARTICULO

Especificaciones Técnicas de Mobiliario Pagina 218 Fecha: 201 \\W
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DIRECCION DE ADMINISTRACION

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
COORDINACION TECNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES
DIVISION DE PROYECTOS

SUBJEFATURA DE DIVISION DE INVESTIGACION, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE

IMSS

TEUOAD ¢ MCANAADAL SOCHA

PROYECTOS SUSTENTABLES
AREA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

112
EE———— —
Tipo de unidad Clave IMSS Descriocién
Unidades Médicas 511.836.0458 Sillén confortable de 1 lugar, tapizado en tela
Grupo Maobiliario Administrativo.

Areas o locales de uso

Espera Gobierno.

Dimensiones generales

Largo 80 cm, Fondo 85 cm, Altura 75 cm

Capacidad de Carga 175 Ka.
Fabricada en tablero de particulas de densidad media MDP
Estructura (Medium Density Particle Board) con 18 mm, de espesor,
densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura
perimetral de 2 mm de espesor.
Respaldo Fabricado en acolchado de uretano y aglutinado con densidad
Descripcién Técnica de 50 kg/m3.
p— Fabricados en acolchade de uretano y aglutinado con densidad
de 30 kg/m3.
Fabricados en acolchado de uretano y aglutinade con densidad
Descansabrazos de 20 kg/m3
Patas Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
Acolchado de uretano y Con forro textil 100% poliéster resistente a la abrasidn, de alta
Acabados aglutinado densidad, con acabado ignifugo y repelencia al agua.

Acero inoxidable AlS] 304

P3.

Seleccian Cromatica

Respaldo, asiento y

PANTONE Jet black PQ-19-0303TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto segun material.

PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto segun material.

PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX.

descansabrazos El tono final debe aproximarse al tono propuesto segun material.
PANTONE Serenity PQ-15-3918 TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto segun material.
PANTONE Hint of mint PQ-11-4805 TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesta segln material.
Estructura A presién y tornilleria.
Sistema de ensamble dRee;c? : ;ggbraz::'enm Y| Termo sellados, enclipados y enfundados, sin uso de adhesivos.
Patas Fijas e insertadas a presion.

De manufactura o)
Produccion

ISO 9001 Vigente.
Sistema de gestion de calidad.

ISO 14001 Vigente.
Sistema de gestion ambiental

Certificados e — Para articulos nacionales el certificado debe ser emitido por un
. e organisma de certificacion acreditado por la Entidad Mexicana
cetificados _ salicitados | " o gitacion (EMA)
:; ?J?;i?e!je cumplir con o Para articulos internacionales el certificado deba‘ser emitido por
’ un organismo oficial acreditado por el pais de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

Especificaciones Técnicas de Mobiliario

Fecha: 2016
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A DIRECCION DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
COORDINACION TECNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES
DIVISION DE PROYECTOS
SUBJEFATURA DE DIVISION DE INVESTIGACION, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE
I MSS PROYECTOS SUSTENTABLES .
AREA DE INVESTIGACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
JECURDAD 7 SO DARDAC SO

11

== e
Tipo de unidad Clave IMSS Descripcion
MESA DE CENTRO DE 60 CM
UNIDADES MEDICAS 511.619.1355 FABRICADA EN MDF
=== ——u=——u]
ESPECIALIDAD MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
AREAS O LOCALES OFICINAS DIRECTIVAS, SALAS DE ESPERA DE AREA DE CIRUGIA Y TOCOCIRUGIA.
MOVIMIENTOS Y/O
SISTEMAS e G
DIMENSIONES
GENERALES FRENTE 60 cm, FONDO 60 cm, ALTURA 40 cm.

CAPACIDAD DE CARGA 100 Kg.

1. CUBIERTA DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 2 cm DE
ESPESOR, CANTO TIPO CASCADA CON LA CARA INFERIOR SELLADA CON

DESCRIPCION TECNICA: ESMALTE PARA MADERA O BACKER FENOLICO. )

2. REGATON DE DURALUMINIO DE 32 mm (1.1/4") DE DIAMETRO, CON ALTURA
AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE.

=  TRATAMIENTO INIFUGO © RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACION DE
GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION.

ACABADOS = ACABADO EN SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE LAMINADO

PLASTICO DE ALTA PRESION POSTFORMABLE © CHAPA DE MADERA

RECONSTITUIDA TIPO 4410 MAHOGANY ALP3 POLIURETANE.,

NORMAS DE REFERENGIA | ° CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986.

« SO 9001-2008.

YIOCERTIFICADOS | |  NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE.

NOTAS GENERALES | LAS IMAGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISENO ESPECIFICO.
PERSPECTIVA DEL ARTICULO

AN
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DIRECCION DE ADMINISTRACION

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

COORDINACION TECNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES
DIVISICN DE PROYECTOS

SUBJEFATURA DE DIVISION DE INVESTIGACION, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE
PROYECTOS SUSTENTABLES

AREA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

22

=
Tipo de unidad
Unidades Médicas

Clave IMSS Descripcion
511.836.0458 Sillén confortable de 1 lugar, tapizado en tela

Perspectiva del Articulo

Imégenes representativas y no indican disefio especifico

Especificaciones Técnicas de Mobiliario
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S DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS ESPECIALES Y CARTERA DE

INVERSION
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
COORDINACION TECNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES

I MSS DIVISION DE PROYECTOS
SUBJEFATURA DE DIVISION DE INVESTIGACION, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE
St TR PROYECTOS SUSTENTABLES
AREA DE INVESTIGACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

11
S - _____ ]
Tipo de unidad Claves IMSS Descripcidn
- Sillén giratorio de respaldo alto
Unidades Médicas s;x:}:g:gggr: 96 tapizada en polipiel con pistén
neumatico
Grupo Mabiliario Administrativo

Areas o Locales de Uso

Secretarias y Centrales de Enfermeras

Movimientos y/o Sistemas

Mecanismo de contacto permanente con blogueo, regulacion de respaldo con contrapresion en
5 posiciones mediante palanca y regulacidn en altura y anchura de descansa brazos.
Sistema de elevacién a base de pistdn neumético de gas nitrégeno regulable minimo

Dimensiones Generales

Altura de respaldo 75 cm, Ancho del respaldo 55 cm.
Altura de asiento 50 ¢cm, Ancho de asiento 55 cm, Profundidad de asienta 50 em.
Altura total 1.25 m.

Capacidad de Carga

120 kg.

Descripcion Técnica

1.  Base: Pentagonal de 5 apoyos fabricada en acero inoxidable AISI 304.

2. Respaldo y asiento: Con acojinamiento de espumas inyectadas transpirables (Polyol e
Isocianato) sin uso de CDC ni COCs, densidad de 50-55 kg/m3; Concha protectora
fabricada en polipropileno de alta resistencia a los impactos.

8 Descansabrazos: Fabricado en alma de acero inoxidable AlSI 304 de 5 mm (3/16") de

espesor y pads de poliuretano inyectado blando.

Ruedas dobles: Auto-frenadas resistentes en suelos duros.

Acabados

Acero inoxidable AlSI 304: P3 cepillada.
Acojinamiento: tapizado con tela 100% poliéster.

Sistema de ensambie

e |le @ |5

Acero inoxidable AISI 304: A base de soldadura TIG (Argon con aporte de acero
inoxidable tipo 308 “i" de 3/8") y fijado al resto del mueble por medio de tomnilleria semi-
oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.

. Respaldo y asiento: Con termo sellado, enclipado y enfundado, sin uso de adhesivos.

. Descansa brazos: Por sistema de presillas a carcasa del asiento.

s Ruedas: Insertadas a presion con seguro.

] De manufactura o Produccion: 1SO 9001 Vigente. Sistema de gestion de calidad.
Para las normas o certificados solicitados deberan de cumplir con lo siguiente: Para articulos
nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificacion acreditado por la

Cerlieades Entidad Mexicana de Acreditacion (EMA).

Para articulos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado

por el pais de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10 %.

Perspectiva del Articulo y Accesorios
Imagenes representativas y no indican disefio especifico.
|
=
Especificaciones Técnicas de Mohiliario Fecha: 2023

Clave: 1CHB-008-002





A DIRECCION DE ADMINISTRACION
. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS ESPECIALES Y CARTERA DE

INVERSION
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
COORDINACION TECNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES
DIVISION DE PROYECTOS
IMSS SUBJEFATURA DE DIVISION DE INVESTIGACION, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE
FEMOAD ARG S0C PROYECTOS SUSTENTABLES
AREA DE INVESTIGACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS i
=——
Tipo de unidad Claves IMSS Descripcion
: s SAl: 511.814.0379 Silla apilable con tapiz de tela y
Uniczades Madicas PREI: 20412 estructura de trineo

Grupo Mobiliario Administrativo
Areas o Locales de Uso | Todas
Dimensiones Generales Largo 46.8 cm, Ancho 54.7 cm, Altura 82 cm.
Capacidad de Carga 120 kg.

1. Asiento y respaldo: De polipropileno de alto impacto de 4 mm de espesor.

2. Acojinamiento (asiento y respaldo): De espuma poliuretano de alta resilencia, densidad 54
kg/m3.

3.  Estructura: De trineo de barra de acero de 12.7 mm (1/2") de didmetro refuerzo estructural

Descripcion Técnica de lamina de acero calibre no.16 de 31.7 mm (1.1/4") de ancho con orificios para fijacion
del asiento.

4. Regaton: Fijo de polipropileno de alto impacto y textura antiderrapante.

5. Asiento y respaldo: De polipropileno de alto impacto con tratamiento antiestatico,
texturizado rugoso.

. Asiento y respaldo: Tapizados en tela acrilica 100% color verde.

Acabados . Acero al carbono laminado en frio: En pintura horneada micropulverizada epdxica, color
negro.
. A base de soldadura de arco eléctrico.
Sistema de ensamble . Tratamiento retardante al fuego y evitar la emanacién de gases toxicos en caso de
combustién.

. De manufactura o Produccion: ISO 9001 Vigente. Sistema de gestién de calidad.

Para las normas o certificados solicitados deberan de cumglir con lo siguiente: Para articulos
Certificados nacionales el certificado debe ser emitido por un organisme de certificacion acreditado por la
Entidad Mexicana de Acreditacion (EMA).

Para articulos internacionales el cerificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado
por el pais de origen.

Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10 %.

Perspectiva del Articulo y Accesorios

Imagenes representativas y no indican disefio especifico.

Especificaciones Técnicas de Mobiliario Fecha: ngsx \
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a DIRECCION DE ADMINISTRACION

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS ESPECIALES Y CARTERA DE

INVERSION
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

COORDINACION TECNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES

I MSS DIVISION DE PROYECTOS
SUBJEFATURA DE DIVISION DE INVESTIGACION, EQUIPAMIENTQ Y DESARROLLO DE
SECURA | SRS SO PROYECTOS SUSTENTABLES
AREA DE INVESTIGACION YESPECIFICACIONES TECNICAS

===
Tipo de unidad
Todas las Unidades

i1
Claves IMSS Descripcion
s“:,:é:gﬁ:: 26 Mesa rectangular

Grupo

Mabiliario Administrativo

Areas o Locales de Uso

Areas de capacitacion

Dimensiones Generales

Largo 160cm, Ancho 100cm, Altura 75cm.

Capacidad de Carga

Mayor o igual a 200 kg

Descripcion Técnica

1.  Cubierta fabricada en tablero de particulas de densidad media MDP (Medium Density
Particleboard) con 24 mm; con densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y
moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor termofusionada.

2. Estructura metélica soportes verticales en perfil tubular de lamina de acero rolado en frio,
calibre 20 de seccion circular de 1 y media pulgada.

3. Refuerzo intermedio bajo cubierta en perfil rectangular de lamina de acero rolado en frio,
calibre 20.

4. Ruedas dobles auto-frenadas, resistentes a suelos duros

Acabados

. Cubierta forrados en laminado plastico de alta presion VGP (Vertical General
Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o mas ciclos de abrasién, por ambas caras;
lamina de acero rolado en frio con pintura micropulverizada electrostatica hibrida con
texturizado fino semi-mate.

Seleccion cromatica

. Laminado plastico: Pantone Antique White 11-0105 TCX,

. Lamina de acero rolado en frio: Pantone Antique White 11-0105 TCX.
El tona final debe aproximarse al tono propuesto seguin material.

Sistema de ensamble

. Cubierta a estructura a base de tomilleria; [amina de acero rolado en frio por punto y por
arco eléctrico a base de soldadura MIG.

e De manufactura o Produccion: ISO 9001 Vigente. Sistema de gestion de calidad.

. 1SO 14001 Vigente. Sistema de gestion ambiental.
Para las normas o certificados solicitados deberan de cumplir con lo siguiente: Para articulos

Certificados nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificacion acreditado por la
Entidad Mexicana de Acreditacion (EMA).
Para articulos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado
_por el pais de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10mm.
Perspectiva del Articulo y Accesorios
Imagenes representativas y no indican disefo especifico.
——
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Especificaciones Técnicas de Mobiliario Fecha: 2023

Clave: 1CHB-008-002






[N DIRECCION DE ADMINISTRACION

COORDINACION TECNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES

‘ COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

DIVISION DE PROYECTOS

IMSS

6 MHDAD ¥ SOUCAR DA SO0IAL

SUBJEFATURA DE DIVISION DE INVESTIGACION, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE
PROYECTOS SUSTENTABLES
AREA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

112
= — = =
Tipo de unidad Clave IMSS Descripcion
FOFOE 191480552 Butaca modular mévil
— — —_——— LI
Grupo Auditorios y aulas.

Areas o locales de uso

Auditorio

Dimensiones generales

58 cm. x 100 cm. x 85 cm,

Capacidad de carga

150 Kg.

Descripcion técnica

Asiento

Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio calibre
no. 20, acojinado con espuma de poliuretano de 48 kg/m® de
densidad.

Costados

Fabricados en lamina de acero al carbono rolado en frio calibre
no. 18, y lamina de acero al carbono rolada en frio, calibre no.16
para fijacion a piso y base calibre no.14, panel lateral en lamina
de acero al carbono rolado en frio.

Descansabrazos

Fabricado en madera maciza de pino o polietienc de alta
densidad, acojinado.

Respaldo

Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio calibre
no.20 o polietieno de alta densidad, acojinada y tapizada en el
frente.

Sistemas

El articulo debe contener los elementos y accesorios necesarios
para su desplazamiento (Sistema de rodamiento integral),
garantizando |a estabilidad y seguridad para los usuarios.

Acabados

Asiento, costados vy
descansabrazos

Tapizados en tela 100% acrilica.

Articulo completo

En acero al carbono rolado en frio en pintura micropulverizada
epoxica horneada.

Con tratamiento ignifugo & retardante al fuego y evitar la
emanacion de gases téxicos en caso de combustion.

Seleccion cromatica

Tela 100% acrilica

PANTONE Jet Black PQ-19-0303TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto segun material.

Descansabrazos

PANTONE Burgundy PQ-1617TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto segln material.

Acero al carbono rolado en
frio

PANTONE Green PQ-561C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto segiin material.

Sistema de ensamble

Articulo completo

En acero al carbono rolado en frio a base de soldadura MIG

De manufactura o
Produccion

1SO 9001 Vigente.
Sistema de gestion de calidad.

Para las normas o

Para articulos nacionales el certificado debe ser emitido por un

Certificados Sertificades solicitagos organism_o d'g ceriificacion acreditado por la Entidad Mexicana
deberan de cumplir con lo | 8€ Acreditacion (EMA). . »
siguiente: Para articulos mte_rnacmnales el certificado debe ser emitido por

) un organismo oficial acreditado por el pais de origen.

Tolerancias En |as dimensiones generales de +/- 10%.

Especificaciones Técnicas de Mobiliario
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Clave: 13A1-008-002
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[ N DIRECCION DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

@ COORDINACION TECNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES
DIVISION DE PROYECTOS

SUBJEFATURA DE DIVISION DE INVESTIGACION, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE

PROYECTOS SUSTENTABLES
EEADAG ¥ FAICAHAD AN AREA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

112

fse=o &
Tipo de unidad Clave IMSS Descripcion
FOFOE 519.146.0552 Butaca modular mévil

Perspectiva del articulo
Imagenes representativas y no indican disefio especifico.

—— =

Especificaciones Técnicas de Mohiliario Fecha: 2017
Clave: 13A1-008-002
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DIRECCION DE ADMINISTRACION

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
COORDINACION TECNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES
DIVISION DE PROYECTOS
SUBJEFATURA DE DIVISION DE INVESTIGACION, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE
PROYECTOS SUSTENTABLES
AREA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

1/2
Tipo de unidad Clave IMSS Descrioncién
Fondo de Fomento a la Educacién 519.695.2095 Pizarron blanco doble vista

Grupo

Mobiliario Administrativo.

Areas o locales de uso

Areas de Capacitacion

Dimensiones generales

Frente: 120 cm., altura: 90 cm.

Capacidad del Carga

No aplica

Descripcién Téenica

Marco estructural

Fabricado en perfil rectangular de aluminio, de 50.8 x 25.4 (2" x
1")., provisto con soporte para marcados, en la base del marco,

Acabados

Tableros Fabricados en lamina de acero al carbono, rolado en frio.
Ruedas doble Auto-frenadas, resistentes a suelos duros.
Aluminio Anadizado mate

Acero al Carbono rolado en
frio (tableros)

Parcelanizado y esmaltado al fuego.

Seleccion Cromatica

Acero al Carbono rolado en
frio (tableros)

PANTONE Bright White PQ-11-0601TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto segun material.

De manufactura o | 1SO 9001 Vigente.

produccion. Sistema de gestién de calidad.

< Para articulos nacionales el certificado debe ser emitido por un
Certificados : o organismo de certificacion acreditado por la Entidad Mexicana

certificados solicitados de Acreditacién (EMA)

d.Eb?ra" ,de cumplis ‘ear lo Para articulos internacionales el certificade debe ser emitido por

siguiente: : - : 2

un organismo oficial acreditade por el pals de origen.

Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

Perspectiva del articulo

Imagenes representativas y no indican disefio especifico.

_—ﬁ_:——ﬁ_"———-_——%__—-__.__.___

Especificaciones Técnicas de Mobiliario
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ANEXO 5 CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO 2.pdf
A DIRECCION DE ADMINISTRACION
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IMSS COORDINACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL
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Tipo de unidad Claves IMSS Descripcion
Todas las Unidades SAIl: 511.622.0103 Modulo de archivo deslizable,
PREI: 18633 doble vista.

Grupo

Mobiliario Administrativo

Areas o Locales de Uso

Archivos y bodegas

Movimientos y/o Sistemas

Sistema deslizable: El sistema de traccion (carro, base, ejes, ruedas, rodamiento, cadena, etc.)
debe operar a lo largo de todo el modulo y ser accionado desde el corredor de circulacion, de
tal forma que su deslizamiento debera estar provisto con las preparaciones necesarias para
evitar el volteo de los mddulos, sin importar la carga aplicada al mismo; debera estar provisto
con un dispositivo que permita dejar fijo al médulo, si el area usuaria lo considera necesario.
Riel guia: Fabricado en angulo estructural para que los carros se desplacen con ruedas
maquinadas y rodamientos que ofrezcan desplazamiento y estabilidad en todo el médulo, para
deslizar uniformemente y sin esfuerzo. El riel sera anclado al piso, debe ser antivuelco y evitar
que los carros o modulos se salgan de su curso normal.

Dispositivo de accion: A base de manivela (basado en mecanismo de guias flexibles, para
reducir la friccién), o a eleccion del Instituto durante la licitacion, segun propuesta de proveedor.

Dimensiones Generales

Base: Ancho 95 cm; Profundidad 70 cm; Altura 220 cm; 6 entrepafios por médulo.

Capacidad de Carga

Total 850 Kg /m2, por entrepaiio 100 kg/m2.

Descripcion Técnica

1. Marco vertical: Fabricado en perfil tubular abierto (lamina troquelada) de 31.7 x 46 mm (1 V4" x
1 13/16”) en lamina de acero al carbono rolado en frio, calibre 14, con refuerzos transversales y
porta etiquetas troquelados.

2. Muescas tipo cremallera: Fabricadas a base de perfil tubular de 31. 7 x 38.1 mm (1 %4” x 1 2")
en lamina de acero al carbono, rolada en frio; troqueladas en ambas caras del perfil (con disefio
y dimensiones de cada fabricante) para insertar los entreparios.

3. Entrepafios: Fabricados en lamina de acero al carbono, rolada en frio, calibre 20, con doblez
perimetral para estructurar y dar rigidez al cuerpo del entrepafo, con peralte de 25.4 mm (17);
provistos con refuerzos en la parte inferior y en los 4 costados, a base de canaletas y perfiles del
mismo material y calibre que el entrepario (como minimo); disefiados con ranuras para colocacion
de divisores y con los elementos necesarios para insertarse en los marcos verticales, de tal forma
que el ensamble de los entrepafios con la estructura garantice estabilidad y resistencia, asi como
buena apariencia.

4. Tapa superior: Fabricada en lamina de acero al carbono rolada en frio, calibre 20, disefio y
dimensiones especiales para ensamblarse a los marcos verticales y las mismas caracteristicas
de construccion de los entrepafios (refuerzos inferiores y sistema de ensamble).

5. Zoclo: Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio, calibre 14, troquelado con
soportes (para insertarse al perfil del marco vertical) e integrado con disefio para insertarse a los
marcos verticales, por el frente y la parte trasera.

6. Divisores longitudinales: Fabricados en lamina de acero al carbono rolado en frio, calibre 20,
con 30 cm de altura, troquelados con lenglietas que se insertan en las ranuras del centro del
entrepafo y en los extremos de tapas laterales; el divisor en el corte superior debera llevar un
doblez tipo machucén o costilla y saques troquelados; asi mismo debera llevar tres ranuras
troqueladas, moduladas equidistantes, para insertar divisiones transversales.

7. Divisores mdviles transversales: Fabricados en lamina de acero al carbono rolado en frio,
calibre 20, de 23 cm de altura, que se colocaran en las ranuras troqueladas del divisor
longitudinal, disefiadas para fijarse al entrepafio a base de lengiietas troqueladas; estas ranuras
deberan disefarse en tal forma que permitan que el personal operativo pueda colocar o remover
divisores transversales con un minimo esfuerzo, sin emplear herramientas y sin desarmar ningin
elemento del anaquel; el divisor debera llevar un doblez tipo machucén o costilla, en el corte
superior para formar estructura y proporcionar mayor resistencia mecanica al divisor.

8. Tapas verticales: Fabricadas en lamina de acero al carbono, rolada en frio, calibre 20, disefiada
para colocarse a los costados del anaquel a base de presion u otro sistema propuesto por el
fabricante, con ranuras troqueladas para insertar lenglietas de los divisores longitudinales; dichas
ranuras deberan ser troqueladas con las dimensiones y tolerancias necesarias para remover los
divisores longitudinales en el sentido vertical y considerar la colocacion de dos lengletas al
mismo tiempo, al colocar dos entrepafios con sus divisores por ambos lados; en la tapa frontal
con manivela y porta etiquetas incluir serigrafia con logo-simbolo IMSS y texto “IMSS Seguridad
y Solidaridad Social”’, como se indica en las imagenes de esta ficha.

Especificaciones Técnicas de Mobiliario Fecha: 2026
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Tipo de unidad Claves IMSS Descripcion
Todas las Unidades SAIl: 511.622.0103 Modulo de archivo deslizable,
PREI: 18633 doble vista.

Acabados

. Acero al carbono rolado en frio: Con pintura micro pulverizada electrostatica hibrida y
texturizado fino semi-mate.

Seleccién cromatica

. Acero al carbono rolado en frio. PANTONE PQ-Cool Gray 2C / PANTONE Antique White
PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto segun material.

Sistema de ensamble

. Acero al carbono rolado en frio: Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG y
tornilleria.

Certificados de referencia

. De manufactura o Produccién: ISO 9001 Vigente. Sistema de gestion de calidad.

Para las normas o certificados solicitados deberan de cumplir con lo siguiente: Para articulos
nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificacion acreditado por la
Entidad Mexicana de Acreditacion (EMA).

Para articulos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado
por el pais de origen.

Notas generales

. No aplica.

Tolerancias

En las dimensiones generales de +/- 10 %.

Perspectiva del Articulo y Accesorios

Imagenes representativas y no indican disefio especifico.

Especificaciones Técnicas de Mobiliario Fecha: 2026
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Tipo de unidad Claves IMSS Descripcion
Todas las Unidades SAIl: 511.622.0112 Modulo de archivo de alta densidad
PREI: 18634 deslizable, una vista.

Grupo

Mobiliario Administrativo

Areas o Locales de Uso

Archivos y bodegas

Movimientos y/o Sistemas

Sistema deslizable: El sistema de traccion (carro, base, ejes, ruedas, rodamiento, cadena, etc.)
debe operar a lo largo de todo el modulo y ser accionado desde el corredor de circulacion, de
tal forma que su deslizamiento debera estar provisto con las preparaciones necesarias para
evitar el volteo de los mddulos, sin importar la carga aplicada al mismo; debera estar provisto
con un dispositivo que permita dejar fijo al médulo, si el area usuaria lo considera necesario.
Riel guia: Fabricado en angulo estructural para que los carros se desplacen con ruedas
maquinadas y rodamientos que ofrezcan desplazamiento y estabilidad en todo el médulo, para
deslizar uniformemente y sin esfuerzo; el riel sera anclado al piso, debe ser antivuelco y evitar
que los carros o modulos se salgan de su curso normal.

Dispositivo de accion: A base de manivela (basado en mecanismo de guias flexibles, para
reducir la friccién), o a eleccion del Instituto durante la licitacion, segun propuesta de proveedor.

Dimensiones Generales

Base: Ancho 95 cm; Profundidad 35 cm; Altura 220 cm; 6 entrepafios por médulo.

Capacidad de Carga

Total 850 Kg /m2, por entrepafo 100 kg/m2

Descripcion Técnica

1. Marco vertical: Fabricado en perfil tubular abierto (lamina troquelada) de 31.7 x 46 mm (1 V4" x
1 13/16”) en lamina de acero al carbono rolado en frio, calibre 14, con refuerzos transversales y
porta etiquetas troquelados.

2. Muescas tipo cremallera: Fabricadas a base de perfil tubular de 31. 7 x 38.1 mm (1 %4” x 1 2")
en lamina de acero al carbono, rolada en frio; troqueladas en ambas caras del perfil (con disefio
y dimensiones de cada fabricante) para insertar los entreparios.

3. Entrepafios: Fabricados en lamina de acero al carbono, rolada en frio, calibre 20, con doblez
perimetral para estructurar y dar rigidez al cuerpo del entrepafo, con peralte de 25.4 mm (17);
provistos con refuerzos en la parte inferior y en los 4 costados, a base de canaletas y perfiles del
mismo material y calibre que el entrepario (como minimo); disefiados con ranuras para colocacion
de divisores y con los elementos necesarios para insertarse en los marcos verticales, de tal forma
que el ensamble de los entrepafios con la estructura garantice estabilidad y resistencia, asi como
buena apariencia.

4. Tapa superior: Fabricada en lamina de acero al carbono rolada en frio, calibre 20, disefio y
dimensiones especiales para ensamblarse a los marcos verticales y las mismas caracteristicas
de construccion de los entrepafios (refuerzos inferiores y sistema de ensamble).

5. Zoclo: Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio, calibre 14, troquelado con
soportes (para insertarse al perfil del marco vertical) e integrado con disefio para insertarse a los
marcos verticales, por el frente y la parte trasera.

6. Divisores moviles transversales: Fabricados en lamina de acero al carbono rolado en frio,
calibre 20, de 23 cm de altura, que se colocaran en las ranuras troqueladas del divisor
longitudinal, disefiadas para fijarse al entrepafio a base de lengletas troqueladas; estas ranuras
deberan disefiarse en tal forma que permitan que el personal operativo pueda colocar o remover
divisores transversales con un minimo esfuerzo, sin emplear herramientas y sin desarmar ningin
elemento del anaquel; el divisor debera llevar un doblez tipo machucén o costilla, en el corte
superior para formar estructura y proporcionar mayor resistencia mecanica al divisor.

7. Tapas verticales (laterales y fondo): Fabricadas en lamina de acero al carbono, rolada en frio,
calibre 20, disefiada para colocarse a los costados del anaquel a base de presion u otro sistema
propuesto por el fabricante, con ranuras troqueladas para insertar lengietas de los divisores
longitudinales; dichas ranuras deberan ser troqueladas con las dimensiones y tolerancias
necesarias para remover los divisores longitudinales en el sentido vertical y considerar la
colocacion de dos lengietas al mismo tiempo, al colocar dos entrepafios con sus divisores por
ambos lados; en la tapa frontal con porta etiquetas incluir serigrafia con logo-simbolo IMSS y
texto “IMSS Seguridad y Solidaridad Social”, como se indica en las imagenes de esta ficha.

Acabados

. Acero al carbono rolado en frio: Con pintura micro pulverizada electrostatica hibrida y
texturizado fino semi-mate.

Seleccién cromatica

. Acero al carbono rolado en frio. PANTONE PQ-Cool Gray 2C / PANTONE Antique White
PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto seglin material.

Especificaciones Técnicas de Mobiliario
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Tipo de unidad Claves IMSS Descripcion
Todas las Unidades SAIl: 511.622.0112 Modulo de archivo de alta densidad
PREI: 18634 deslizable, una vista.

Sistema de ensamble

. Acero al carbono rolado en frio: Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG y
tornilleria.

Certificados de referencia

. De manufactura o Produccién: ISO 9001 Vigente. Sistema de gestion de calidad.

Para las normas o certificados solicitados deberan de cumplir con lo siguiente: Para articulos
nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificacién acreditado por la
Entidad Mexicana de Acreditacion (EMA).

Para articulos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado
por el pais de origen.

Notas generales

. No aplica.

Tolerancias

En las dimensiones generales de +/- 10 %.

Perspectiva del Articulo y Accesorios

Imagenes representativas y no indican disefio especifico.

Y

V

V

Especificaciones Técnicas de Mobiliario Fecha: 2026






[

©
IMSS

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS ESPECIALES

Y CARTERA DE INVERSION
COORDINACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

1/2

Tipo de unidad Claves IMSS Descripcion
Unidades Médicas SAIl: 511.622.0129 Modulo de archivo de alta densidad
PREI: 18635 fijo, una vista.

Grupo

Mobiliario Administrativo

Areas o Locales de Uso

Archivos y bodegas

Movimientos y/o Sistemas

No aplica.

Dimensiones Generales

Base: Ancho 95 cm; Profundidad 35 cm; Altura 220 cm; 6 entrepafios por médulo.

Capacidad de Carga

Total 850 Kg /m2, por entrepafo 100 kg/m2

Descripcion Técnica

1. Marco vertical: Fabricado en perfil tubular abierto (l&mina troquelada) de 31.7 x 46 mm (1 %" x
1 13/16”) en lamina de acero al carbono rolado en frio, calibre 14, con refuerzos transversales y
porta etiquetas troquelados.

2. Muescas tipo cremallera: Fabricadas a base de perfil tubular de 31. 7 x 38.1 mm (1 %4” x 1 2")
en lamina de acero al carbono, rolada en frio; troqueladas en ambas caras del perfil (con disefio
y dimensiones de cada fabricante) para insertar los entrepafios.

3. Entrepafios: Fabricados en lamina de acero al carbono, rolada en frio, calibre 20, con doblez
perimetral para estructurar y dar rigidez al cuerpo del entrepafio, con peralte de 25.4 mm (17);
provistos con refuerzos en la parte inferior y en los 4 costados, a base de canaletas y perfiles del
mismo material y calibre que el entrepafio (como minimo); disefiados con ranuras para colocacion
de divisores y con los elementos necesarios para insertarse en los marcos verticales, de tal forma
que el ensamble de los entrepafios con la estructura garantice estabilidad y resistencia, asi como
buena apariencia.

4. Tapa superior: Fabricada en lamina de acero al carbono rolada en frio, calibre 20, disefio y
dimensiones especiales para ensamblarse a los marcos verticales y las mismas caracteristicas
de construccién de los entrepanos (refuerzos inferiores y sistema de ensamble).

5. Zoclo: Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio, calibre 14, troquelado con
soportes (para insertarse al perfil del marco vertical) e integrado con disefio para insertarse a los
marcos verticales, por el frente y la parte trasera.

6. Divisores moviles transversales: Fabricados en lamina de acero al carbono rolado en frio,
calibre 20, de 23 cm de altura, que se colocaran en las ranuras troqueladas del divisor
longitudinal, disefiadas para fijarse al entrepafio a base de lengietas troqueladas; estas ranuras
deberan disefarse en tal forma que permitan que el personal operativo pueda colocar o remover
divisores transversales con un minimo esfuerzo, sin emplear herramientas y sin desarmar ningin
elemento del anaquel; el divisor debera llevar un doblez tipo machucén o costilla, en el corte
superior para formar estructura y proporcionar mayor resistencia mecanica al divisor.

7. Tapas verticales (laterales y fondo): Fabricadas en lamina de acero al carbono, rolada en frio,
calibre 20, disefiada para colocarse a los costados del anaquel a base de presion u otro sistema
propuesto por el fabricante, con ranuras troqueladas para insertar lengletas de los divisores
longitudinales; dichas ranuras deberan ser troqueladas con las dimensiones y tolerancias
necesarias para remover los divisores longitudinales en el sentido vertical y considerar la
colocacién de dos lengiietas al mismo tiempo, al colocar dos entrepafios con sus divisores por
ambos lados; en la tapa frontal con porta etiquetas incluir serigrafia con logo-simbolo IMSS y
texto “IMSS Seguridad y Solidaridad Social”, como se indica en las imagenes de esta ficha.

Acabados

. Acero al carbono rolado en frio: Con pintura micro pulverizada electrostatica hibrida y
texturizado fino semi-mate.

Seleccién cromatica

. Acero al carbono rolado en frio. PANTONE PQ-Cool Gray 2C / PANTONE Antique White
PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto segun material.

Sistema de ensamble

. Acero al carbono rolado en frio: Con pintura micro pulverizada electrostatica hibrida y
texturizado fino semi-mate.

Certificados de referencia

. De manufactura o Produccion: ISO 9001 Vigente. Sistema de gestion de calidad.

Para las normas o certificados solicitados deberan de cumplir con lo siguiente: Para articulos
nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificacién acreditado por la
Entidad Mexicana de Acreditacion (EMA).

Para articulos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado
por el pais de origen.

Notas generales

. No aplica.

Tolerancias

En las dimensiones generales de +/- 10 %.

Especificaciones Técnicas de Mobiliario
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Tipo de unidad Claves IMSS Descripcion
Unidades Médicas SAIl: 511.622.0129 Modulo de archivo de alta densidad
PREI: 18635 fijo, una vista.

Perspectiva del Articulo y Accesorios

Imagenes representativas y no indican disefio especifico.
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Tipo de unidad Claves IMSS Descripcion
Secretaria General SAIl: 511.263.0221 Carrito para traslado
PREI: 18694 de libros de 2 niveles

Grupo Mobiliario Administrativo

Areas o Locales de Uso Para uso exclusivo de la secretaria general

Dimensiones Generales Largo 99 cm, Ancho 48 cm, Altura 100 cm.

1. Canasta tipo rejilla fabricada en acero con acabado en cromo-plateado.
Descripcion Técnica 2. Llantas traseras de 25.84cm. de diametro y delanteras de 10.2 cm. de diametro.
3. Marco tubular frontal y posterior fabricados en acero calibre 16 de 2.54 cm. de diametro.

. De manufactura o Produccién: ISO 9001 Vigente. Sistema de gestion de calidad.

Para las normas o certificados solicitados deberan de cumplir con lo siguiente: Para articulos
nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificacion acreditado por la
Entidad Mexicana de Acreditacion (EMA).

Para articulos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado
por el pais de origen.

Certificados de referencia

Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 5 %.

Perspectiva del Articulo y Accesorios

Imagenes representativas y no indican disefio especifico.
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Tipo de unidad Claves IMSS Descripcion
Todas las Unidades SAIl: 511.339.1275 Escritorio modular de 150cm
PREI: 19989 con lateral derecho

Grupo

Mobiliario Administrativo

Areas o Locales de Uso

Sub direccion: oficinas del sub director médico y administrativo.

Movimientos y/o Sistemas

Correderas de gavetas con sistema de baleros de precisién.

Dimensiones Generales

Largo 150 cm, Ancho total 150 cm, Ancho de cubierta 60 cm, Altura 75 cm.

Capacidad de Carga

350 kg.

Descripcion Técnica

1. Bases y soporteria vertical de lamina de acero, calibre No. 14.

2. Cubiertas de trabajo de fibra de madera (MDF) de 3 cm de espesor; cantos tipo cascada.

3. Faldén de lamina de acero, calibre No. 18, multiperforado de 8 mm de diametro.

4. Pedestal fijo bajo cubierta de 40 x 60 x 65 cm (cubierta, cuerpo, gavetas, cajones, tapa inferior),
de lamina de acero calibre No. 20. Gavetas y cajones con jaladera integrada.

5. Correderas de acero con capacidad de carga de 50 kg.

6. Portateclado metalico con brazo telescopico retractil y control de posiciones.

7. Regatones de polietileno de 82 mm (3 '4”) de diametro, con altura ajustable y acabado
antiderrapante.

8. Elementos metalicos de soporte y sujecion de superficies de trabajo de lamina de acero calibre
No. 14.

Acabados

. Superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion tipo 4406
Fruit Wood ALP 3 Polyurethane.
. Acero al carbono laminado en frio, en pintura micropulverizada epdxica horneada.

. Cubiertas de trabajo con tratamiento ignifugo o retardante al fuego para evitar la emanacién
de gases toxicos en caso de combustion.

Certificados de referencia

. De manufactura o Produccion: ISO 9001 Vigente. Sistema de gestion de calidad.

. Ambiental: Certificado que garantice el origen y manejo sustentable de la madera otorgado
por un tercero previamente registrado ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

Para las normas o certificados solicitados deberan de cumplir con lo siguiente: Para articulos

nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificacién acreditado por la

Entidad Mexicana de Acreditacion (EMA).

Para articulos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado

por el pais de origen.

Tolerancias

En las dimensiones generales de +/- 10 %.

Perspectiva del Articulo y Accesorios

Imagenes representativas y no indican disefio especifico.
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Tipo de unidad Claves IMSS Descripcion
Todas las Unidades SAI: 511.339.1288 Escritorio modular de 150 cm
PREI: 19990 con lateral izquierdo

Grupo

Mobiliario Administrativo

Areas o Locales de Uso

Oficinas del sub director médico y administrativo

Movimientos y/o Sistemas

Correderas de gavetas y cajones con sistema a base de baleros de precision, carrera
ultrasuave con capacidad de carga por par de correderas de 50 kg.

Dimensiones Generales

Largo 150 cm, Ancho total 150 cm, Ancho de cubierta 60 cm, Altura 75 cm.

Capacidad de Carga

350 kg.

Descripcion Técnica

1. Bases y soporteria vertical de lamina de acero, calibre No. 14.

2. Cubiertas de trabajo de fibra de madera (MDF) de 3 cm de espesor; cantos tipo cascada.

3. Faldon de 1amina de acero, calibre No. 18, multiperforado de 8 mm de diametro.

4. Portateclado de lamina de acero calibre No. 14, brazo telescopico retractil y sistema de
elevacion ajustable.

5. Pedestal fijo bajo cubierta (cubierta, cuerpo, gavetas, cajones y tapa inferior), de lamina de
acero calibre No. 20.

6. Correderas de acero con capacidad de carga de 50 kg.

7. Regatones de polietileno de 82 mm (3 '4") de diametro, con altura ajustable y acabado
antiderrapante.

8. Elementos metalicos de soporte y sujecion de superficies de trabajo de lamina de acero calibre
No. 14.

Acabados

. Superficies horizontales y verticales en chapa de madera laminado de alta presion tipo 4406
Fruit Wood ALP 3 Polyurethane.
. Acero al carbono laminado en frio, en pintura micropulverizada epdxica horneada.

. Cubiertas de trabajo con tratamiento ignifugo o retardante al fuego para evitar la emanacion
de gases toxicos en caso de combustion.

Seleccién cromatica

. No aplica.

Sistema de ensamble

. No aplica.

Certificados de referencia

. De manufactura o Produccion: ISO 9001 Vigente. Sistema de gestion de calidad.

. Ambiental: Certificado que garantice el origen y manejo sustentable de la madera otorgado
por un tercero previamente registrado ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

Para las normas o certificados solicitados deberan de cumplir con lo siguiente: Para articulos

nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificacién acreditado por la

Entidad Mexicana de Acreditacion (EMA).

Para articulos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado

por el pais de origen.

Notas generales

. No aplica.

Tolerancias

En las dimensiones generales de +/- 10 %.

Especificaciones Técnicas de Mobiliario
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Tipo de unidad Claves IMSS Descripcion
Todas las Unidades SAI: 511.339.1288 Escritorio modular de 150 cm
PREI: 19990 con lateral izquierdo

Perspectiva del Articulo y Accesorios

Imagenes representativas y no indican disefio especifico.

Especificaciones Técnicas de Mobiliario Fecha: 2026





[

©
IMSS

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS ESPECIALES

Y CARTERA DE INVERSION
COORDINACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

1/2

Tipo de unidad Claves IMSS Descripcion
Todas las Unidades SAIl: 511.339.1304 Escritorio modular tipo bala
PREI: 19992 de 120 cm sin lateral.

Grupo

Mobiliario Administrativo

Areas o Locales de Uso

Consulta externa, auxiliares de diagnéstico y tratamiento hospitalizacién, central de equipos y
esterilizacion (CEYE).

Movimientos y/o Sistemas | No aplica.
Dimensiones Generales Largo 120 cm, Ancho de cubierta 60 cm, Altura 75 cm.
Capacidad de Carga 350 kg.

Descripcion Técnica

1. Cubierta de trabajo de fibra de madera (MDF) de 3 cm de espesor, cantos tipo cascada.

2. Elementos estructurales verticales (soporteria, columna, base), de lamina de acero calibre No.
14.

3. Tapa desmontable o abatible de aluminio extruido.

4. Faldon (altura 35 cm): De lamina de acero calibre No.18, perforado de 8 mm de diametro.

5. Portateclado: De lamina de acero calibre No. 14, sistema de elevacion ajustable y brazo
telescopico retractil.

6. Regatones: De duraluminio de 82 mm (3 %) de diametro, con altura ajustable y acabado
antiderrapante.

Acabados

. Superficies horizontales (cubiertas) de laminado plastico calibre No. 14, color gris frio 2 U.
. Acero al carbono laminado en frio, en pintura micropulverizada epoxica horneada, color gris
frio 2 U (codigo Pantone).

. Cubierta de trabajo con tratamiento ignifugo o retardante al fuego para evitar la emanacion
de gases toxicos en caso de combustion.

Seleccién cromatica

. No aplica.

Sistema de ensamble

. No aplica.

Certificados de referencia

. De manufactura o Produccion: ISO 9001 Vigente. Sistema de gestion de calidad.

. Ambiental: Certificado que garantice el origen y manejo sustentable de la madera otorgado
por un tercero previamente registrado ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

Para las normas o certificados solicitados deberan de cumplir con lo siguiente: Para articulos

nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificacién acreditado por la

Entidad Mexicana de Acreditacion (EMA).

Para articulos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado

por el pais de origen.

Notas generales

. No aplica.

Tolerancias

En las dimensiones generales de +/- 10 %.

Especificaciones Técnicas de Mobiliario
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Tipo de unidad Claves IMSS Descripcion
Todas las Unidades SAIl: 511.339.1304 Escritorio modular tipo bala
PREI: 19992 de 120 cm sin lateral.

Perspectiva del Articulo y Accesorios

Imagenes representativas y no indican disefio especifico.
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A DIRECCION DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

@ COORDINACION TECNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES
DIVISION DE PROYECTOS
SUBJEFATURA DE DIVISION DE INVESTIGACION, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE
IMSS PROYECTOS SUSTENTABLES
RS AREA DE INVESTIGACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPO DE UNIDAD

TODAS LAS UNIDADES

CLAVE IMSS DESCRIPCION
MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4
511.263.0296 LUGARES FABRICADA EN MDF

ESPECIALIDAD

MOBILIARIO ADMINISTRATIVO.

AREAS O LOCALES

SALA DE ESPERA AREA EDUCACION MEDICA E INVESTIGACION, SALAS DE
JUNTAS ANATOMIA PATOLOGICA, MEDICINA FISICA 'Y REHABILITACION,
NUTRICION Y DIETETICA'Y CONSERVACION.

MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS NO APLICA
DIMENSIONES GENERALES DIAMETRO DE LA CUBIERTA 120 cm, DIAMETRO DE LA BASE 50 cm, ALTURA 75 cm.
CAPACIDAD DE CARGA 250 Kg.

DESCRIPCION TECNICA:

1.

2.

3.

CUBIERTA DE FIBRA DE MADERA DE MEDIA DENSIDAD (MDF) DE 3 cm, DE
ESPESOR, CANTO TIPO CASCADA.

BASE CILINDRICA DE FIBRA DE MADERA DE MEDIA DENSIDAD (MDF) DE LAS
MISMAS CARCTRISTICAS DEL MDF DE LA CUBIERTA.

REGATON DE PLATO DE DURALUMINIO DE 25 mm (1”) DE DIAMETRO, ALTURA
AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRANTE.

ACABADOS

SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE CHAPA DE MADERA LAMINADA
EN ALTA PRESION TIPO 4410 MAHOGANY (COLOR CEREZO).

TRATAMIENTO INGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACION
DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION.

NORMAS DE REFERENCIA
Y/O CERTIFICADOS

CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986.
1ISO 9001-2008.
NMX-AA-143-SCF1-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE.

NOTAS GENERALES

LAS IMAGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISENO ESPECIFICO.

PERSPECTIVA DEL ARTICULO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MOBILIARIO FECHA: 2015

Clave: 13A1-008-002
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Tipo de unidad Claves IMSS Descripcion
. SAIl: 511.619.1333 Mesa circular para

Todas las Unidades PREI: 19998

juntas de 8 Iugares

Grupo

Mobiliario Administrativo

Areas o Locales de Uso

Sala de juntas de oficinas directivas, oficinas de apoyo paramédico, imagenologia,
hospitalizacion pediatrica y adultos, conservacion

Movimientos y/o Sistemas | No aplica.
Dimensiones Generales Diametro de la cubierta 160 cm, diametro de la base 75 cm, altura 75 cm.
Capacidad de Carga 250 kg.

Descripcion Técnica

1. Cubierta de fibra de madera de media densidad (MDF) de 3 cm, de espesor, canto tipo
cascada.

2. Base cilindrica de fibra de madera de media densidad (MDF) de las mismas caracteristicas del
MDF de la cubierta.

3. Regatoén de plato de duraluminio de 25 mm (1”) de diametro, altura ajustable y acabado
antiderrapante.

Acabados

. Superficies horizontales y verticales de chapa de madera laminada en alta presion tipo 4410
Mahogany (color cerezo).

. Tratamiento ignifugo o retardante al fuego y evitar la emanacién de gases toxicos en caso
de combustion.

Seleccién cromatica

. No aplica.

Sistema de ensamble

. No aplica.

Certificados de referencia

. De manufactura o Produccién: ISO 9001 Vigente. Sistema de gestion de calidad.

. Ambiental: Certificado que garantice el origen y manejo sustentable de la madera otorgado
por un tercero previamente registrado ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

Para las normas o certificados solicitados deberan de cumplir con lo siguiente: Para articulos

nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificacion acreditado por la

Entidad Mexicana de Acreditacion (EMA).

Para articulos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado

por el pais de origen.

Notas generales

. No aplica.

Tolerancias

En las dimensiones generales de +/- 10 %.

Perspectiva del Articulo y Accesorios

Imagenes representativas y no indican disefio especifico.

Especificaciones Técnicas de Mobiliario
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1/1

Tipo de unidad
UNIDADES MEDICAS

Descrincion
MESA DE CENTRO DE 60 CM

FABRICADA EN MDF

Clave IMSS
511.619.1355

ESPECIALIDAD

MOBILIARIO ADMINISTRATIVO

AREAS O LOCALES

OFICINAS DIRECTIVAS, SALAS DE ESPERA DE AREA DE CIRUGIA Y TOCOCIRUGIA.

MOVIMIENTOS Y/O

SISTEMAS NO APLICA
DIMENSIONES
g FRENTE 60 cm, FONDO 60 cm, ALTURA 40 cm.

CAPACIDAD DE CARGA

100 Kag.

DESCRIPCION TECNICA:

1.

CUBIERTA DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 2 cm DE
ESPESOR, CANTO TIPO CASCADA CON LA CARA INFERIOR SELLADA CON
ESMALTE PARA MADERA O BACKER FENOLICO.

REGATON DE DURALUMINIO DE 32 mm (1.1/4”) DE DIAMETRO, CON ALTURA
AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE.

ACABADOS

TRATAMIENTO INIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACION DE
GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION.

ACABADO EN SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE LAMINADO
PLASTICO DE ALTA PRESION POSTFORMABLE O CHAPA DE MADERA
RECONSTITUIDA TIPO 4410 MAHOGANY ALP3 POLIURETANE.

NORMAS DE REFERENCIA
Y/O CERTIFICADOS

CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986.
ISO 9001-2008.
NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE.

NOTAS GENERALES

LAS IMAGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISENO ESPECIFICO.

PERSPECTIVA DEL ARTICULO

Especificaciones Técnicas de Mobiliario

Fecha: 2015
Clave: 13A1-008-002
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PROYECTOS SUSTENTABLES
AREA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

1/2

Tipo de unidad
Unidades Médicas

Clave IMSS
511.836.0458

Descrincién

Sillén confortable de 1 lugar, tapizado en tela

Grupo

Mobiliario Administrativo.

Areas o locales de uso

Espera Gobierno.

Dimensiones generales

Largo 90 cm, Fondo 85 cm, Altura 75 cm

Capacidad de Carga 175 Kg.
Fabricada en tablero de particulas de densidad media MDP
Estructura (Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor,
densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura
perimetral de 2 mm de espesor.
Respaldo Fabricado en acolchado de uretano y aglutinado con densidad
Descripcién Técnica de 50 kg/m3.
Asi Fabricados en acolchado de uretano y aglutinado con densidad
siento
de 30 kg/m3.
Descansabrazos Fabricados en acolchado de uretano y aglutinado con densidad
de 20 kg/m3
Patas Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
Acolchado de uretano y Con forro textil 100% poliéster resistente a la abrasion, de alta
Acabados aglutinado densidad, con acabado ignifugo y repelencia al agua.

Acero inoxidable AISI 304

P3.

Seleccién Cromatica

Respaldo, asiento y

PANTONE Jet black PQ-19-0303TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto segun material.

PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto segin material.

PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX.

descansabrazos El tono final debe aproximarse al tono propuesto segin material.
PANTONE Serenity PQ-15-3919 TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto segun material.
PANTONE Hint of mint PQ-11-4805 TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto segun material.
Estructura A presion y tornilleria.
Sistema de ensamble g:ssé’:rﬁg’brazgfemo Y| Termo sellados, enclipados y enfundados, sin uso de adhesivos.
Patas Fijas e insertadas a presion.

Certificados

De manufactura o]
Produccion

ISO 9001 Vigente.
Sistema de gestion de calidad.

ISO 14001 Vigente.
Sistema de gestion ambiental

Para articulos nacionales el certificado debe ser emitido por un

Eearrt?lticacllzss nosr(;rl]iii?a dog organismo de certificacion acreditado por la Entidad Mexicana
, ; de Acreditacion (EMA).
deberan de cumplir con lo B} . . - .
S ) Para articulos internacionales el certificado debe ser emitido por
siguiente: : - . . .
un organismo oficial acreditado por el pais de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%

Especificaciones Técnicas de Mobiliario

Fecha: 2016
Clave: 13A1-008-002
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IMSS

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
COORDINACION TECNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES

DIVISION DE PROYECTOS

SUBJEFATURA DE DIVISION DE INVESTIGACION, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE
PROYECTOS SUSTENTABLES

AREA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

2/2
Tipo de unidad Clave IMSS Descrincion
Unidades Médicas 511.836.0458 Sillén confortable de 1 lugar, tapizado en tela
Perspectiva del Articulo
Imagenes representativas y no indican disefio especifico
Fecha: 2016

Especificaciones Técnicas de Mobiliario

Clave: 13A1-008-002





A DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS ESPECIALES Y CARTERA DE

INVERSION

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

COORDINACION TECNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES
I MSS DIVISION DE PROYECTOS

SUBJEFATURA DE DIVISION DE INVESTIGACION, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE
PROYECTOS SUSTENTABLES

AREA DE INVESTIGACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS "
Tipo de unidad Claves IMSS Descripcion

Sillén giratorio de respaldo alto
tapizada en polipiel con piston
neumatico

SAl: 511.836.0496

Unidades Médicas PREI: 20014

Grupo Mobiliario Administrativo

Areas o Locales de Uso Secretarias y Centrales de Enfermeras

Mecanismo de contacto permanente con bloqueo, regulacion de respaldo con contrapresion en
Movimientos y/o Sistemas | 5 posiciones mediante palanca y regulaciéon en altura y anchura de descansa brazos.
Sistema de elevacion a base de pistdn neumatico de gas nitrégeno regulable minimo

Altura de respaldo 75 cm, Ancho del respaldo 55 cm.
Dimensiones Generales Altura de asiento 50 cm, Ancho de asiento 55 cm, Profundidad de asiento 50 cm.
Altura total 1.25 m.

Capacidad de Carga 120 kg.

1. Base: Pentagonal de 5 apoyos fabricada en acero inoxidable AlSI 304.

2. Respaldo y asiento: Con acojinamiento de espumas inyectadas transpirables (Polyol e
Isocianato) sin uso de CDC ni COCs, densidad de 50-55 kg/m3; Concha protectora

Descripcion Técnica fabricada en polipropileno de alta resistencia a los impactos.

3. Descansabrazos: Fabricado en alma de acero inoxidable AISI 304 de 5 mm (3/16”) de
espesor y pads de poliuretano inyectado blando.

4. Ruedas dobles: Auto-frenadas resistentes en suelos duros.

. Acero inoxidable AISI 304: P3 cepillado.

Acabados " . . L
. Acojinamiento: tapizado con tela 100% poliéster.

. Acero inoxidable AISI 304: A base de soldadura TIG (Argén con aporte de acero
inoxidable tipo 308 “i” de 3/8”) y fijado al resto del mueble por medio de tornilleria semi-
oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado.

. Respaldo y asiento: Con termo sellado, enclipado y enfundado, sin uso de adhesivos.

. Descansa brazos: Por sistema de presillas a carcasa del asiento.

. Ruedas: Insertadas a presién con seguro.

Sistema de ensamble

. De manufactura o Produccion: ISO 9001 Vigente. Sistema de gestion de calidad.

Para las normas o certificados solicitados deberan de cumplir con lo siguiente: Para articulos
nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificacion acreditado por la
Entidad Mexicana de Acreditacion (EMA).

Para articulos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado
por el pais de origen.

Certificados

Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10 %.

Perspectiva del Articulo y Accesorios

Imagenes representativas y no indican disefio especifico.

Especificaciones Técnicas de Mobiliario Fecha: 2023
Clave: 1CHB-008-002





A DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS ESPECIALES Y CARTERA DE

INVERSION

COORDINAC’ION,DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIAR!A

COORDINACION TECNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES
I DIVISION DE PROYECTOS )

SUBJEFATURA DE DIVISION DE INVESTIGACION, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE
SEGURIDAD Y SOLDARIDAD SOCIAL PROYECTOS SUSTENTABLES

AREA DE INVESTIGACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS )

1/1
Tipo de unidad Claves IMSS Descripcion
. - SAl: 511.814.0379 Silla apilable con tapiz de telay

Unidades Médicas PREI: 20412 estructura de trineo

Grupo Mobiliario Administrativo

Areas o Locales de Uso Todas

Dimensiones Generales Largo 46.8 cm, Ancho 54.7 cm, Altura 82 cm.

Capacidad de Carga 120 kg.

1. Asiento y respaldo: De polipropileno de alto impacto de 4 mm de espesor.

2. Acojinamiento (asiento y respaldo): De espuma poliuretano de alta resilencia, densidad 54
kg/m3.

3. Estructura: De trineo de barra de acero de 12.7 mm (1/2”) de diametro refuerzo estructural

Descripcion Técnica de lamina de acero calibre no.16 de 31.7 mm (1.1/4”) de ancho con orificios para fijacién
del asiento.

4. Regaton: Fijo de polipropileno de alto impacto y textura antiderrapante.

5. Asiento y respaldo: De polipropileno de alto impacto con tratamiento antiestatico,
texturizado rugoso.

. Asiento y respaldo: Tapizados en tela acrilica 100% color verde.

Acabados . Acero al carbono laminado en frio: En pintura horneada micropulverizada epoxica, color
negro.
. A base de soldadura de arco eléctrico.
Sistema de ensamble . Tratamiento retardante al fuego y evitar la emanacién de gases téxicos en caso de
combustion.
. De manufactura o Produccion: ISO 9001 Vigente. Sistema de gestién de calidad.

Para las normas o certificados solicitados deberan de cumplir con lo siguiente: Para articulos
nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificacién acreditado por la
Entidad Mexicana de Acreditacion (EMA).

Para articulos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado
por el pais de origen.

Certificados

Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10 %.

Perspectiva del Articulo y Accesorios

Imagenes representativas y no indican disefio especifico.

| g/
\ L
iMn 7 TR
Il _—" )
— A
,/ \\\\:‘L_\, /é///:‘l
f? TS ,;,—//, e
f.’ =" _= ’
/ \N| %}\;///’/
,'(\ l\ \5\\.\'
.
S |
)
Especificaciones Técnicas de Mobiliario Fecha: 2023

Clave: 1CHB-008-002





A DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS ESPECIALES Y CARTERA DE

INVERSION
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
COORDINACION TECNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES
I DIVISION DE PROYECTOS )
SUBJEFATURA DE DIVISION DE INVESTIGACION, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE
PROYECTOS SUSTENTABLES
AREA DE INVESTIGACION YESPECIFICACIONES TECNICAS )
1/1
Tipo de unidad Claves IMSS Descripcion
. SAI: 511.619.1526
Todas las Unidades PREI 21149 Mesa rectangular
Grupo Mobiliario Administrativo

Areas o Locales de Uso Areas de capacitacion

Dimensiones Generales Largo 160cm, Ancho 100cm, Altura 75cm.

Capacidad de Carga Mayor o igual a 200 kg

1. Cubierta fabricada en tablero de particulas de densidad media MDP (Medium Density
Particleboard) con 24 mm; con densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y
moldura perimetral de PVC con 2 mm de espesor termofusionada.

2. Estructura metalica soportes verticales en perfil tubular de lamina de acero rolado en frio,
calibre 20 de seccion circular de 1 y media pulgada.

3. Refuerzo intermedio bajo cubierta en perfil rectangular de lamina de acero rolado en frio,
calibre 20.

4. Ruedas dobles auto-frenadas, resistentes a suelos duros

Descripcion Técnica

. Cubierta forrados en laminado plastico de alta presion VGP (Vertical General
Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o mas ciclos de abrasién, por ambas caras;
lamina de acero rolado en frio con pintura micropulverizada electrostatica hibrida con
texturizado fino semi-mate.

Acabados

. Laminado plastico: Pantone Antiqgue White 11-0105 TCX.

Seleccion cromatica o Lamina de acero rolado en frio: Pantone Antique White 11-0105 TCX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto segin material.

. Cubierta a estructura a base de tornilleria; lamina de acero rolado en frio por punto y por

Sistema de ensamble arco eléctrico a base de soldadura MIG.

. De manufactura o Produccién: ISO 9001 Vigente. Sistema de gestion de calidad.

. ISO 14001 Vigente. Sistema de gestion ambiental.

Para las normas o certificados solicitados deberan de cumplir con lo siguiente: Para articulos
Certificados nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo de certificacién acreditado por la
Entidad Mexicana de Acreditacion (EMA).

Para articulos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado
por el pais de origen.

Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10mm.

Perspectiva del Articulo y Accesorios

Imagenes representativas y no indican disefio especifico.

N

Especificaciones Técnicas de Mobiliario Fecha: 2023
Clave: 1CHB-008-002
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IMSS

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
COORDINACION TECNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES

DIVISION DE PROYECTOS

SUBJEFATURA DE DIVISION DE INVESTIGACION, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE

PROYECTOS SUSTENTABLES

AREA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

1/2

Tipo de unidad
FOFOE

Clave IMSS
519.146.0552

Descripcion

Butaca modular movil

Grupo

Auditorios y aulas.

Areas o locales de uso

Auditorio

Dimensiones generales

58 cm. x 100 cm. x 85 cm.

Capacidad de carga

150 Kg.

Descripcion técnica

Asiento

Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio calibre
no. 20, acojinado con espuma de poliuretano de 48 kg/m® de
densidad.

Costados

Fabricados en lamina de acero al carbono rolado en frio calibre
no. 18, y lamina de acero al carbono rolado en frio, calibre no.16
para fijaciéon a piso y base calibre no.14, panel lateral en lamina
de acero al carbono rolado en frio.

Descansabrazos

Fabricado en madera maciza de pino o polietileno de alta
densidad, acojinado.

Respaldo

Fabricado en lamina de acero al carbono rolado en frio calibre
no.20 o polietileno de alta densidad, acojinada y tapizada en el
frente.

Sistemas

El articulo debe contener los elementos y accesorios necesarios
para su desplazamiento (Sistema de rodamiento integral),
garantizando la estabilidad y seguridad para los usuarios.

Acabados

Asiento, costados y
descansabrazos

Tapizados en tela 100% acrilica.

Articulo completo

En acero al carbono rolado en frio en pintura micropulverizada
epoéxica horneada.

Con tratamiento ignifugo 6 retardante al fuego y evitar la
emanacion de gases toxicos en caso de combustion.

Seleccién cromatica

Tela 100% acrilica

PANTONE Jet Black PQ-19-0303TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto segin material.

Descansabrazos

PANTONE Burgundy PQ-1617TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto segin material.

frio

Acero al carbono rolado en

PANTONE Green PQ-561C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto segin material.

Sistema de ensamble

Articulo completo

En acero al carbono rolado en frio a base de soldadura MIG

De manufactura o

ISO 9001 Vigente.

Produccion Sistema de gestion de calidad.

Para  las normas o Para articulos nacionales el certificado debe ser emitido por un
Certificados o o organismo de certificacion acreditado por la Entidad Mexicana

certificados solicitados o

2 : de Acreditacion (EMA).
deberan de cumplir con lo . ; ; o .
P . Para articulos internacionales el certificado debe ser emitido por
siguiente: ; e . ’ .
un organismo oficial acreditado por el pais de origen.

Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

Especificaciones Técnicas de Mobiliario

Fecha: 2017
Clave: 13A1-008-002






[N DIRECCION DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
@ COORDINACION TECNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES

DIVISION DE PROYECTOS
SUBJEFATURA DE DIVISION DE INVESTIGACION, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE

IMSS PROYECTOS SUSTENTABLES

AREA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

1/2

Tipo de unidad Clave IMSS Descripcion
FOFOE 519.146.0552 Butaca modular movil
Perspectiva del articulo
Imagenes representativas y no indican disefio especifico.
Fecha: 2017

Especificaciones Técnicas de Mobiliario
Clave: 13A1-008-002
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DIRECCION DE ADMINISTRACION

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

L9
IMSS

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

COORDINACION TECNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES
DIVISION DE PROYECTOS
SUBJEFATURA DE DIVISION DE INVESTIGACION, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE
PROYECTOS SUSTENTABLES
AREA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

1/2

Tipo de unidad

Fondo de Fomento a la Educacién

Clave IMSS
519.695.2095

Descrincion
Pizarrén blanco doble vista

Grupo

Mobiliario Administrativo.

Areas o locales de uso

Areas de Capacitacion

Dimensiones generales

Frente: 120 cm., altura: 90 cm.

Capacidad del Carga

No aplica

Descripcion Técnica

Marco estructural

Fabricado en perfil rectangular de aluminio, de 50.8 x 25.4 (2" x
1”)., provisto con soporte para marcados, en la base del marco,

Tableros

Fabricados en lamina de acero al carbono, rolado en frio.

Ruedas doble

Auto-frenadas, resistentes a suelos duros.

Acabados

Aluminio

Anodizado mate

Acero al Carbono rolado en
frio (tableros)

Porcelanizado y esmaltado al fuego.

Seleccién Cromatica

Acero al Carbono rolado en
frio (tableros)

PANTONE Bright White PQ-11-0601TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto segun material.

De manufactura o | 1SO 9001 Vigente.

produccion. Sistema de gestion de calidad.

Para  las normas o Para articulos nacionales el certificado debe ser emitido por un
Certificados certificados solicitados organismo de certificacion acreditado por la Entidad Mexicana

. : de Acreditacion (EMA).
deberan de cumplir con lo . . . - .
P . Para articulos internacionales el certificado debe ser emitido por
siguiente: ; - ; . .
un organismo oficial acreditado por el pais de origen.

Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

Perspectiva del articulo

Imégenes representativas y no indican disefio especifico.

Especificaciones Técnicas de Mobiliario

Fecha: 2019
Clave: 13A1-008-002
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ANEXO 6 Remisión del Pedido.xlsx
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						RENG		CANTIDAD		UNIDAD		P.UNITARIO		CLAVE		DESCRIPCION		IMPORTE
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						Nombre								Firma		Sello de la Unidad que recibe el bien

						Administrador del Contrato





						Representante del proveedor





						Responsable de bienes y/o almacén







   FECHA  DE  REMISION
28 DE JUNIO DE 2005

     EXPEDIENTE DE REMISION    

 
       2200 020 00 0047   19-A






No. 5BC003


  PROVEEDOR:
CHIRON BEHRING GMBH & Co.KG.
REPRESENTADA EN MEXICO POR
IVAX PHARMACEUTICALS MEXICO, S.A. DE C.V.
CALZ. DE TLALPAN 3007, COL. STA. URSULA COAPA,
C.P. 04650, MEXICO, D.F., TELEF. 5599-0040

 FECHA DE PEDIDO
03 DE ENERO DE 2005

REISTRO DEL PEDIDO S.P.P.

  PLAZO
30 DE JUNIO DE 2005
   

 1  /  1 


LUGAR  DE  ENTREGA
ALM. DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRIA.
CZDA:  VALLEJO  675,  MÈXICO, D.F.

  PPAPF

   RFC
CHI-961127-123

RAMO

  

  I.M.S.S.


GRUPO
020

  020

 IMPORTE     
(NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS  00/100 M.N.)
                                                                                                 


ALMACEN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRIA


DATOS  COMPLMENTARIOS
SEGÚN  PROGRAMA

 REN.       CANTIDAD      UNIDAD  PREC.UNIT.     CLAVE                                         D  E  S  C  R  I  P  C  I  O  N                                                                     IMPORTE
    

00

09

A7

03

63

14

03

05

  PR.

 C

 CIRC.

 LOC.

 INM.

  T.S.

E.

R.

  CTA

47

00

 PART.     PRESP.

  2E

09

1

U

Fecha Remision:



   CONTRATO No.     





FOLIO DE REMISIÓN: 


 LUGAR


FECHA DE CONTRATO:

PLAZO DE ENTREGA: 

     1  / 1 


LUGAR DE ENTREGA:.

   R.F.C.  


RAMO
  BLANC

  IMSS

GRUPO
   

 IMPORTE:      
                                                                                          


DATOS  COMPLMENTARIOS


    CLASIFICACION PRESUPUESTAL
    No.    DE    PROVEED

  PR.

 C

CIR CIRC.

LOC LOC.

INM INM.

TS  T.S.

E

R.

  CTA

 PAR PRE    PRESP.

U

   FECHA  DE  REMISION
   15 DE JUNIO DE 2007

     EXPEDIENTE DE REMISION    098032006030-70028




 
       2200 020 00 0047   19-A






No. 70007


  PROVEEDOR:
Octavio Romero Hernández
Juan A. Mateos N° 52 Col. Obrera
Delegación Cuauhtemoc C.P. 06800
Tel. 1998-2412  Fax 1998-2413


 FECHA DE PEDIDO
  18 DE ABRIL DE 2007

REGISTRO DEL PEDIDO S.P.P.

  PLAZO
        15 DE JUNIO DE 2007
   

     1  /  1 


LUGAR  DE  ENTREGA
ALM. DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRIA.
CZDA:  VALLEJO  675,  MÈXICO, D.F.

  PPAPF

   R.F.C.
ROHO 710118 QR1

RAMO
291
  

  I.M.S.S.
Y663878810-6

GRUPO
320

  020

 IMPORTE     
(CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA  PESOS 00/100 M.N..)

100 M.N.)
                                                                                                 


ALMACEN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRIA


DATOS  COMPLMENTARIOS
SEGÚN  PROGRAMA

    CLASIFICACION PRESUPUESTAL
    No.    DE    PROVEEDOR


 REN.       CANTIDAD      UNIDAD  PREC.UNIT.     CLAVE                                         D  E  S  C  R  I  P  C  I  O  N                                                                     IMPORTE
    

931

09

A7

03

63

14

06

03

  PR.

 C

 CIRC.

 LOC.

 INM.

  T.S.

E.

R.

  CTA

19

00

 PART.     PRESP.

000

 00

1

U

   FECHA  DE  REMISION
   07 DE SEPTIEMBRE DE 2007

     EXPEDIENTE DE REMISION    098032006030-70028

 
       2200 020 00 0047   19-A






No. 70007


  PROVEEDOR:
Octavio Romero Hernández
Juan A. Mateos N° 52 Col. Obrera
Delegación Cuauhtemoc C.P. 06800
Tel. 1998-2412  Fax 1998-2413


 FECHA DE PEDIDO
  18 DE ABRIL DE 2007

REISTRO DEL PEDIDO S.P.P.

  PLAZO
        07 DE SEPTIEMBRE DE 2007
   

     1  /  1 


LUGAR  DE  ENTREGA
ALM. DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRIA.
CZDA:  VALLEJO  675,  MÈXICO, D.F.

  PPAPF

   R.F.C.
ROHO 710118 QR1

RAMO
291
  

  I.M.S.S.
Y663878810-6

GRUPO
320

  020

 IMPORTE     
(TRES MIL DOS CIENTOS VEINTE  PESOS 00/100 M.N..)
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Romision del Pedido
Instrucciones de llenado

‘OBUETIVO: Documentar la entrega de bienes que realza el proveedor, recepcion y alta do
‘aimacén  registro contable

'GENERADO POR: Proveedor, Almacén Central de Programas Especiales, Almacén
delegacional

Namero Dato
Anotar

1 (namero) Namero de contrato

2 Fecha Fecha, dia, mes y aflo

3 Expediente Namero de expediente de compra

4 Fechadelcontiato Fecha de formalizacien del contrato

5 Regsto del contrato

SPP. Nollenar

6 Datos del proveedor Nombre completo y razon social del proveedor
que enirega os bienes de consumo

7 Plazodeentiega Fecha limite de entega de los bienes de
‘consumo por parte del proveedor.

8 Hoa__de, Nimero consecutivo de hojas de que conste la
remision.

o PeaPF No llenar

10 REC Registro Federal de Contribuyentes completo de!

proveedor clorgado por la Secrefaria de
Hacienda y  Crédto  Pdblco, _incluyendo

homoclave

1 Ramo Anotar 124

2 LMSS. Registropatronal  Ndmero completo del registro patronal oforgado
porel IuSS

13 Gupo Grupo de sumiistro al que corresponden los

bienes de consumo a entregar por el proveedor.
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Lugar de entrega

Renglén

Cantidad
Unidad

Precio
Clave del aticulo

Descripcion del ariculo

Importe

Importe con etra

Importe
Destino final

Datos complementarios
Provesdor

Clave presupuestal

Partida

Atta

Nombre y_dreccion_ completos de la_unidad
almacenaria_donde entrega los bienes de
‘consumo el proveedor.

Namero de renglon asignado al articuio en el
anexo del contrato de la. relacion de bienes
adjudicados.

Canidad de ariculos entregados por e
proveedor

Unidad de_presentacion del bien de consumo
entregado por el provesdor conforme al Catalogo
‘Operalivo de Attculos del SAI

Precio de uritario de compra

Clave completa de artculo genérico, especifco,
dferenciador y variante

Descripcion completa del articulos entregado por

ol proveedor conforme al Catalogo Operativo de
Atioulos del SAI

importe del articulo, resutado de muliplicar
canidad de articuos por precio unitario. de
compra en su caso en la misma columna se
anola el desglose del LVA. y se suma para
obtener el importe otal,

Se anotara 2 suma toal de los importas de cada
articulo_descrto en I remision del pedido
considerando Ia suma del LV.A, letra

Importe total con nmero incluye LV.A

Nombre completo dl almacén que recibe los
bienes de consumo

Segin el programa

Namero de proveedor asignado por el IMSS

Codffcacion completa dei Almacén que recibe los
bienes de consumo

Partda presupuestal carrespondiente l grupo de
‘suministr del los bienes de consumo recibidos
Sello, nimero de alta y frma del Titular del Area
© Almacén
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 Anexo 7. “Lugares de entrega y responsable de la recepción”



La entrega de la adquisición de bienes se realizará en las instalaciones del Centro Nacional de Investigación Documental en Salud (CENAIDS) ubicadas en Av. Cuauhtémoc 330, Col. Doctores, sótano de la Unidad de Congreso, dicha entrega se acreditará con remisión o Acta entrega – recepción. 





		OOAD

		Lugar de entrega

		Dirección de UIS

		Día y

Hora de entrega



		Ciudad de México Sur

		Centro Nacional de Investigación Documental en Salud (CENAIDS)

		Av. Cuauhtémoc 330, Col Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, CP.06725

Sótano de la Unidad de Congresos

		Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas



		Autoridad(es) Responsable de la Unidad

		Responsable de la Recepción

		Responsable de Bienes 





		Dra. Mildred Vanessa López Cabrera

Titular de la División de Desarrollo del Proceso Educativo en Salud

		Dra. Diana Alejandra Sánchez Torres

Jefa de Área de Documentación en Salud



		Lic. Cecilia Cruz Sandoval

Responsable de Bienes del CENAIDS











		

Nombre

		Firma

		Sello de la Unidad que recibe el bien



		



Administrador del Contrato

		

		





		

Representante del proveedor

		

		



		

Responsable de bienes y/o almacén

		

		







Fecha







Nombre de Calle No. 000, Col. Colonia, C. P. 00000, Municipio o Alcaldía, Estado. Tel: (00) 0000 0000 

www.imss.gob.mx
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2

w

Listado de Mobiliario

No. | Mobiliario y Equipo Codificacion Cantidad
3 Escritorio modular tipo bala de 120 cm sin lateral 511.339.1012 04
4 | Modulo de archivo deslizble, doble vista 511.622.0103 160
5 | Médulo de archivo deslizble, una vista 511.622.0112 24
7 | Carrito para traslado de libros 511.263.0221 03
8 | Silla ejecutiva con descansabrazos 511.8.0312 04
17_| Computadora de escritorio avanzada | 522.160.0306 04
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NOTAS GENERALES
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. TODAS LAS COTAS ESTAN INDICADAS EN METROS.
. LAS COTAS Y LOS NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA.

. LAS COTAS Y ESPESORES DE MURO SON TERMINADOS.
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. EL N.P.T. +/- 0.00 CORRESPONDE AL NIVEL 98.46 DEL PLANO DE NIVELES VALIDADO.

. LAS MARCAS, MODELOS Y LINEAS SON DE REFERENCIA Y PODRAN SER SUSTITUIDAS POR UNA SIMILAR DE
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DEL IMSS
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DE LA ESPECIALIDAD.

INSTITUCIONALES

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL DESARROLLO DEL ANALISIS Y DISENO DE

DETALLES TECNICOS;
ESTRICTO APEGO A LOS SERVICIODS CONTRATADOS.

SE DERIVA PARA SU CORRECTA APLICACION EN LA OBRA Y CON EL
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 Anexo 15

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN 



Número consecutivo de acta ___________ año: ________



En la Ciudad de __________________________, siendo las __________ horas del día: ______del mes de: _______ del año_______, en el domicilio de ________________________________, en presencia de los servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y el representante de la empresa ____________________________________, se levanta la presente acta a fin de hacer constar la RECEPCIÓN  DEL BIEN con las especificaciones que se detallan a continuación:



I. Descripción general del bien recibido:



		Mobiliario



		Concepto

		Cantidad

		Clave CUCOP

		Clave SAI

		Clave PREI

		Domicilio de ubicación final del equipo



		



		

		

		

		

		



		Procedimiento de adquisición

		Contrato Número:

		Fincado a la empresa



		



		

		



		Domicilio de la empresa

		Teléfono de la empresa:

		Correo electrónico de la empresa:



		



		

		







Se procedió a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia:



Se procedió a la apertura del embarque y empaque, encontrándose que el bien se encuentra en buen estado y puede procederse a su entrega bajo las siguientes especificaciones:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se procedió a comprobar el estado del Mobiliario Anexo 4 “Lista de Verificación para la Recepción” de en el cual se manifiesta la descripción del bien.



Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien(es) descrito(s) son correctos y se encuentra en poder del O.O.A.D Ciudad de México Sur.



No habiendo otro asunto que constar y de común acuerdo con los firmantes se levanta la presente a las ________ horas del día de su inicio, firmando los presentes de conformidad. 







		Nombre

		Firma

		Sello de la Unidad que recibe el bien



		







Administrador del Contrato

		

		





		









Representante del proveedor

		

		



		







Responsable de bienes y/o almacén

		

		







FECHA
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Anexo 20

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA POR RECHAZO DE BIENES



Número consecutivo de acta___________ año: ________



En la Ciudad de ______________________, en la Unidad: _______________ siendo las ______ horas del día _____ del mes de _______________ del año de __________, se levanta la presente Acta para hacer constar el Rechazo del bien  especificado como:    

		Clave SAI:

		

		Clave  PREI:

		







		Nombre del bien solicitado:







		Número de Serie:

		Modelo:



		Marca:



		Contrato Número: 



		Razón social del Proveedor:







El motivo del rechazo obedece a las siguientes razones que para tal efecto han sido consignadas en el “Anexo 7 Lista de Verificación para la Recepción de Montacargas Eléctricos  misma que se adjunta a la presente:



		



		



		



		







Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien descrito fue regresado al proveedor. 



No habiendo otro asunto que constar, se levanta la presente a las ________ horas del día de su inicio, firmando los presentes el original y las copias, se entrega copia al proveedor.













		

Nombre

		Firma

		Sello de la Unidad que recibe el bien



		



Administrador del Contrato

		

		





		



Representante del proveedor

		

		



		



Responsable de bienes y/o almacén
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 ANEXO 21

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

		INVITACIÓN

		

		CANTIDAD

		

		

		LICITANTE

		(1)



		

		

		

		

		

		FABRICANTE

		



		PARTIDA

		

		

		

		

		MARCA

		(2)



		CLAVE SAI

		

		

		

		

		MODELO

		(3)



		CLAVE PREI

		

		

		

		

		ORIGEN

		                  (6)



		NOMBRE GENÉRICO

		

		CATÁLOGO

		(4)



		

		

		



		

		

		(5)           HOJA 1 DE 1



		ESPECIFICACIONES

		

		DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE



		









A



		

			







	B















(7)





(8)

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR EL LICITANTE

INSTRUCTIVO DE LLENADO



		FORMATO:

		INSTRUCTIVO DE LLENADO (Descripción técnica del licitante)











A)   Columna (izquierda), recuadro superior e inferior, contenido publicado en la solicitud de cotización.

		B)   Columna (derecha), recuadro superior e inferior a llenar por el licitante.



		



		Concepto

		Registrar



		

		



		1.-Licitante

		El nombre del licitante.



		2.-Marca(s)

		La(s) marca(s) de (las) partida(s).



		3.-Modelo(s)

		El(Los) modelo(s) de (las) partida(s).



		4.-Catálogo(s)

		El(Los) catálogo(s) en donde se hace referencia a cada uno de los puntos que corresponden al bien propuesto.



		5.- Hoja (s)

		El número de hoja que corresponde y el total de las mismas.



		6.- Origen

		El origen del bien propuesto.



		Columna (derecha), recuadro inferior



		7.- Descripción técnica del licitante.

		Enlistar las especificaciones técnicas del artículo que sustentan la propuesta realizada por el licitante, la cual deberá corresponder con cada uno de los incisos descritos por el Instituto en la columna izquierda, recuadro inferior de acuerdo a lo publicado en la solicitud de cotización. 

La secuencia numérica asignada a cada característica es la guía para la referencia con que se identificarán dentro de los catálogos técnicos o manuales de operación y/o de servicio del bien propuesto, durante la evaluación de las propuestas técnicas, para lo cual se deberán seguir las siguientes consideraciones:



		

		El número del inciso o subinciso y la característica del artículo que se oferta, en estricto apego al orden señalado para cada uno de los puntos requeridos en la columna de especificaciones de la Cédula de Descripción de Artículo.



		

		El licitante deberá describir con precisión toda su oferta, puntualizando fielmente las características que son propias de su artículo, indicando de manera exacta, las dimensiones, el peso y material de los bienes ofertados, sin indicar rango, sólo tolerancia, en la columna que corresponde a la descripción técnica del licitante.



		

		El número(s) de la(s) página(s) y el documento en donde se encuentra identificada su oferta, para cada uno de los incisos y subincisos.



		8.- Nombre y firma del representante autorizado por el licitante. 

		Nombre y firma autógrafa del licitante o su apoderado.
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Descripción generada automáticamente]   FECHA

NO. CONTRATO

NOMBRE DEL PROVEEDOR





		

		Unidad Destino: 



		

		Nombre del Bien Solicitado:                                                              



		

		Clave SAI:                                             Clave PREI:                                     Cantidad de Bienes: 



		RECIBE DEL PROVEEDOR

		

N/A

		CUMPLE (x)

		OBSERVACIÓN



		CONCEPTO

		DESCRIPCIÓN

		

		

		



		

		

		

		

		SI

		

		



		

		

		

		

		NO

		

		



		

		

		

		

		SI

		

		



		

		

		

		

		NO

		

		



		

		

		

		

		SI

		

		



		

		

		

		

		NO

		

		



		

		

		

		

		SI

		

		



		

		

		

		

		NO

		

		



		

		

		

		

		SI

		

		



		

		

		

		

		NO

		

		



		

		

		

		

		SI

		

		



		

		

		

		

		NO

		

		



		

		

		

		

		SI

		

		



		

		

		

		

		No

		

		



		

		

		

		

		SI

		

		



		

		

		

		

		No

		

		



		

		

		

		

		SI

		

		



		

		

		

		

		No

		

		



		

		

		

		

		SI

		

		



		

		

		

		

		No

		

		







		

		En caso de ser incorrecta la información contenida en algunos de los documentos entregados proceda al rechazo del embarque del bien o los bienes y documéntelo en el "Acta Administrativa Circunstanciada de rechazo de Bienes", anexe el original a la presente lista y entregue copia al proveedor, solicitando acuse de Recibo.







		

Nombre

		Firma

		Sello de la Unidad que recibe el bien



		







Nombre y Firma del Administrador del Contrato

		

		





		









Nombre y firma del Representante del proveedor

		

		



		







Nombre y firma del Responsable de bienes y/o almacén
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