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GLOSARIO DE TERMINOS.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN: Documento suscrito por el Administrador del Contrato en que se hace constar a detalle la entrega-recepción de bienes o servicios a entera satisfacción del IMSS, de conformidad con las obligaciones que al respecto establezca el contrato.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: El servidor público del área administradora del contrato en el Instituto, quien fungirá como responsable de administrar y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el contrato.
ÁREA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: Aquella en la que recae la responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el contrato, puede ser el Área Contratante o el Área Requirente, incluso el Área Técnica, cuando actúe con el carácter de Área Requirente, de conformidad con lo dispuesto en los POBALINES en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
ÁREA CONTRATANTE: Es el Área del IMSS facultada para llevar a cabo los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, así como para contratar la prestación de servicios.
ÁREA REQUIRENTE: Es el Área en el IMSS que solicita o requiere formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará.
AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: Con fundamento en el numeral 5.3.15 último párrafo de los POBALINES es el o los servidores públicos designados por el Administrador del Contrato, cuando las condiciones contractuales lo requieran, para el caso, dichos auxiliares deberán ser designados por escrito, y serán corresponsables de las actividades que se les asignen y de mantener informado al Administrador del Contrato con la periodicidad y forma que se les indique.
ÁREA TÉCNICA: Es el Área del IMSS que elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la propuesta técnica de las proposiciones y es responsable de responder en la(s) junta(s) de aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos realicen los licitantes. El Área Técnica, podrá tener también el carácter de Área Requirente.
BITÁCORA DEL SERVICIO [BITÁCORA ESTABLECIDA PARA EL CONTRATO]: Es una de las herramientas fundamentales en la Administración de los Sistemas de Conservación (Sub-sistemas, Instalaciones, Equipos, Muebles e Inmuebles); se utiliza para registrar ordenadamente todos los procesos involucrados con la preservación y mantenimiento de los activos del IMSS.
Una Bitácora de servicio o de mantenimiento comprende el registro de las actividades de conservación para controlar y supervisar adecuadamente el estado de operación, funcionamiento y mantenimiento de los Sistemas de Conservación, con la finalidad de contar con elementos de análisis para tomar las decisiones acertadas en el momento oportuno.
La frecuencia de registro se basa en el Programa de Mantenimiento recomendado o alineado por el o los Fabricantes, (diario, semanal, mensual, anual, etc.);  y controlado mediante personal propio y/o externo.
CAE: Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de cada Delegación.
CTE: Área de Contabilidad y Trámite de Erogaciones.
CDT: Cédula de Datos Técnicos
CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet.
CFF: Código Fiscal de la Federación. 
CONFLICTO DE INTERÉS: Concepto legal establecido en la fracción VI del artículo 3 de la LGRA, en concordancia con el numeral Tercero inciso f) del Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal.

CONTRATO: Documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.
CONVOCATORIA: El documento que contiene los requisitos de carácter legal, técnico y económico con respecto de los servicios objeto de la contratación y las personas interesadas en proveerlos o prestarlos, así como los términos a que se sujetará el procedimiento de contratación respectivo y los derechos y obligaciones de las partes, de conformidad al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (MAAGMAASSP).
CUCOP: Clasificador Único de las Contrataciones Públicas.
EMA: Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.
FINAT: Finanzas Armonizadas y Transparentes.
IMSS O INSTITUTO: Instituto Mexicano del Seguro Social.
INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
INVESTIGACIÓN DE MERCADO: Es la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de Prestadores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información.
JSA: Jefatura de Servicios Administrativos.
JSF: Jefatura de Servicios de Finanza.
JSJ: Jefatura de Servicios Jurídicos.
JCU: Jefe de Conservación de Unidad (Dependiente normativo de la División de Conservación IMSS Régimen Ordinario); o Residente de Conservación del Hospital Rural (Dependiente normativo del Programa IMSS Bienestar)
LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
LIC: Ley de Infraestructura de la Calidad.
LFMN: Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
LGRA: Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria
LGRA: Ley General de Responsabilidades Administrativas.
LGS: Ley General de Salud.
LSS: Ley del Seguro Social.
MAAGMAASSP: Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
MANUAL DEL FABRICANTE: Se refiere a los documentos emitidos por los fabricantes de los equipos dentro que de los destacan: funcionamiento, refacciones, partes, instalación, procedimientos de prueba, configuración, calibración, códigos de error, rutinas de mantenimiento, frecuencia de mantenimiento, parámetros de operación, seguridad, entre otros.
MP: Mantenimiento Preventivo
MC: Mantenimiento Correctivo.
MIPYME: Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
NOM: Norma Oficial Mexicana. 
NORMA INSTITUCIONAL: Documento establecido por consenso y aprobado por un órgano de nivel central que establece, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para ciertas actividades o sus resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en un contexto dado.
OOAD: Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
OIC: Órgano Interno de Control en el IMSS.
OPC: Oficina de Planeación y Control, adscrita a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.
ÓRGANOS NORMATIVOS: Los descritos en el artículo 3 fracción II del RIIMSS.
PAAAS: Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS.
PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación.
POBALINES: Políticas, Bases y Lineamientos, en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS.
PS: Prestador del Servicio.
RCFF: Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
RIIMSS: Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.
RLAASSP: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
RLFPRH: Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
SAI: Sistema de Abasto Institucional, administrado por la CCA. 
SAyGB: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
SAT: Servicio de Administración Tributaria, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
SERVIDOR PÚBLICO: La persona física que está determinada en el artículo 108 primer párrafo de la CPEUM.
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
TyC: Términos y Condiciones.
Unidad Médica: Unidad de Alta Especialidad, Hospital General Regional, Hospital General de Zona, Hospital General de Sub-Zona, Unidad de Medicina Familiar, Hospital Rural de IMSS Bienestar.
UMA: Unidad de Medida y Actualización. La cual será determinada conforme al artículo 1 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización.
UNIDAD COMPRADORA: Es el Área Contratante facultada conforme a la fracción VII del capítulo 2 del” Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”.
URG: Unidades responsables del gasto. Pertenecen a la estructura orgánica del IMSS y son responsables del control y el ejercicio de un Presupuesto de Operación o de un Presupuesto de Flujo de Efectivo.
VERIFICACIÓN: Se actualiza su significado en el artículo 4 fracción XXVI de la LIC; “XXVI. Verificación: a la actividad que realizan las autoridades competentes para constatar a través de visitas, requerimientos de información, o documentación física o electrónica, que los bienes, productos, procesos y servicios cumplen o concuerdan con las Normas Oficiales Mexicanas o Estándares, en este último caso, cuando su aplicación sea obligatoria en términos de ésta ley”. 






1.  INFORMACION ESPECÍFICA DE LA LICITACION.
	
BIENES ASOCIADOS AL PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO CeSIECQ SIGLO XXI CORRESPONDIENTE A EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO

1.1	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Para llevar a cabo el presente procedimiento de contratación, el Instituto cuenta con Oficio de Liberación de Inversión No. 099001/6B3000/6830/BMI26/026/0413

1.2 MEDIO Y CARÁCTER DE LA LICITACIÓN PÚBLICA:

La presente Licitación los licitantes podrán participar únicamente en forma electrónica, en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo. Aclarando que no se recibirán proposiciones enviadas a través del servicio postal o mensajería.

El carácter de la presente Licitación Pública Bajo la Cobertura de los Tratados de conformidad con los artículos 35 fracción I y 39 Fracción II de la LAASSP.

1.3 IDIOMA EN QUE PODRAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

Las proposiciones en su caso, deberán presentarse electrónicamente, preferentemente en papel membretado de la empresa, solo en idioma, español y dirigidos al área convocante.

Los folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio, éstos deberán presentarse en idioma español en caso de que se encuentren en ingles se deberá anexar traducción simple al español solo de la parte a referenciar.

2.	DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

Los licitantes deberán apegarse a los requisitos y especificaciones contenidas en los Anexos 1 (ANEXO TECNICO) y 1-BIS (TERMINOS Y CONDICIONES).

3. MODALIDAD DE LA CONTRATACION:

El Instituto celebrará para esta contratación, un contrato cerrado.

3.1.	TIPO DE ABASTECIMIENTO.

Para efectos de la presente contratación, se adjudicará un contrato por partida. 

3.2	FECHA, HORA Y LUGAR DE LOS EVENTOS.

	E V E N T O S
	F E C H A
	H O R A
	L U G A R

	Junta de Aclaraciones 
	14/07/2026
	10:00
	https://comprasmx.buengobierno.gob.mx

	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.
	23/07/2026
	10:00
	https://comprasmx.buengobierno.gob.mx

	Fallo
	28/07/2026
	13:00
	https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/


	Firma del contrato
	Conforme al plazo establecido en el artículo 67 de LAASSP



3.3 LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO POR MEDIOS ELECTRONICOS, DEBERAN CONTAR CON REGISTRO DE IDENTIFICACION ELECTRONICA ANTE COMPRASMX

En concordancia con el décimo párrafo del artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Público, las personas interesadas, podrán asistir en calidad de observadores a los actos del procedimiento de la Licitación pública; bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 

4. JUNTA DE ACLARACIONES:

Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, deberán enviar a través de COMPRASMX, un escrito acompañado de las solicitudes de aclaración correspondientes, en el  escrito  manifestaran su interés en participar en la presente Licitación, por si o en representación de un tercero, señalando, en cada caso, los datos siguientes ANEXO 17 Y ANEXO 19:

a)	Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas o pólizas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombre de los socios  que aparezcan en éstas, y 

Del Representante Legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las  facultades para suscribir proposiciones.

b)	Los licitantes podrán enviar las solicitudes de aclaración, a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado ComprasMX, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán atendidas por resultar extemporáneas.

c)   Cualquier modificación a la convocatoria, incluyendo las que resulten de la o las juntas de      aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición. 

5. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

a) Los licitantes entregarán sus proposiciones técnica y económica en medio electrónico, a través de COMPRASMX.

b) Una vez recibidas las proposiciones enviadas por medios electrónicos, se procederá a la apertura,  haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el caso de que algún licitante omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, no serán desechadas en ese momento, haciéndose constar ello en el formato de recepción de los documentos que integran la proposición. 

c) En las proposiciones presentadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, y que durante el acto, por causas ajenas a la voluntad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno o de la convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las  enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

· En el caso del supuesto anterior, se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando los sobres en los que se contenga dicha información, tengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

· No obstante, la convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante del Órgano Interno de Control y, en su caso, del Testigo Social, con los programas Word, Excel y PDF, en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la convocante o a COMPRASMX, la proposición se tendrá por no presentada.

d) Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de dicha revisión o análisis, se dará a conocer en el fallo correspondiente.
e) Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión.

f) Con fundamento en el artículo  45 de la LAASSP, el licitante deberá remitir a través del sistema ComprasMX, su proposición técnica y económica firmada con la firma electrónica avanzada que emite el SAT.

5.1 PROPOSICIONES CONJUNTAS:

Las personas  interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

I) Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

II) Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo Número 2 (dos), de las presentes bases.

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de la Licitación Pública;

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

6.	DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACION EN COMPRASMX, RELATIVO A LA PROPOSICION TECNICA.

a) Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 71 y 90 de la LAASSP. Tratándose de Personas Morales, su representante legal deberá manifestar que tanto el licitante, como los socios o asociados, no se encuentren inhabilitados.   Anexo Número 3 

b) Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al Anexo Número 3 de las presentes bases.
c) Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al Anexo Número 8 de las presentes bases.

d) En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar en forma individual los  escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición.  Conforme al Anexo 2 de las presentes bases.

e) Escrito bajo que cuenta con los registros siguientes: Anexo 9.

· Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes (Indicar número y copia simple visible). 
· Cuenta con Registro Patronal IMSS. (Indicar número y copia simple visible).
· Cuenta Con: (Número De Trabajadores), Registrados Ante El IMSS.
· [bookmark: _Toc429555950]Cuenta Con Registro Infonavit (Indicar Número y copia simple visible).

f) Escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que los bienes de origen nacional cumplen con lo establecido en el artículo 17 y 39 fracción II de la Ley de Adquisiciones, conforme al formato del ANEXO 10; o con las reglas de origen correspondientes a los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio, utilizando el formato del ANEXO 10 BIS, lo anterior de conformidad con la regla 5.2.1. Para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 2010.

F BIS. Escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que los bienes importados cumplen con las reglas de origen establecidas en el capítulo de compras del sector público del tratado que corresponda, conforme al formato del ANEXO 10 TER, de conformidad con la regla 5.2.2. Para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 2010.

g) Escrito bajo protesta de decir verdad por el cual los licitantes manifiesten que no ejecutan con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento. ESCRITO LIBRE 

h) Escrito bajo protesta de decir verdad que por el cual los licitantes en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento. ESCRITO LIBRE

i) El proveedor deberá presentar la constancia de su inscripción al REPIIMSS, sino cuenta con ella, en caso de ser adjudicado está obligado a registrarse en REPIIMSS (Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social) https://repiimss.imss.gob.mx/imss. 

· Además de considerar los aspectos siguientes:

I.	Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente  procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

II.    Las proposiciones que presenten los licitantes deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma,  no siendo motivo de descalificación el hecho de que las demás hojas que las integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica.

III. En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

IV. Cada  uno de los documentos que integren la proposición técnica y económica de los licitantes y aquéllos distintos a ésta, podrán estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. 

6.1. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

La documentación complementaria que deberá presentar el licitante, es la siguiente:
 
a)  Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), de la persona que firme la proposición.

b)  Anexo Número 13, el cual forma parte de la presente convocatoria, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, asentándose dicha recepción en el acta respectiva, la no presentación de este documento, no será motivo de descalificación. 

c) Copia del acta constitutiva de la empresa.

d) Última reforma de estatutos Sociales.

9. Última designación de Órgano de Representación de la Sociedad.

6.2. PROPOSICION TÉCNICA:

La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:

I.     Descripción amplia y detallada del servicio, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Número 1 y Anexo 1 Bis .
II. Acompañada de los folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones y características de los bienes.
III. Copia simple de los documentos descritos en el en el Anexo 1 y Anexo 1 -Bis de las presentes bases, según corresponda.
6.3.	PROPOSICION ECONÓMICA:
· Los licitantes deberán enviar su propuesta económica en formato PDF, conforme al Anexo 11.

La proposición económica, deberá contener la oferta de los bienes, indicando la marca, procedencia y precio unitario conforme al Anexo 11, el cual forma parte de la presente convocatoria.

En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario del servicio. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en los volúmenes solicitados, estos podrán corregirse. 
Los precios ofertados por los licitantes, permanecerán fijos durante la vigencia del contrato. 

Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales.

7.	ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA Y NACIONALIDAD DEL LICITANTE.

7.1.	 En el Acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los licitantes deberán integrar en su propuesta un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. ANEXO 12

7.2.	En la suscripción de proposiciones.

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:
a)	Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.
En defecto de lo anterior, el licitante podrá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo Número 12, el cual forma parte de las presentes bases.

El domicilio que se señale en el Anexo Número 12  de la presente convocatoria, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las notificaciones que se realicen a través de COMPRAS MX.

7.3.	Previo a la firma del contrato:

Conforme a lo previsto en el artículo 58, fracciones I y II del Reglamento de la Ley, el licitante que resulte adjudicado, deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

· Tratándose de personas morales, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

· Tratándose de personas físicas, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

· Copia del Registro Patronal otorgada por el Instituto, conforme al cual sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como de las constancias de que se encuentra al corriente en el pago de la cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, así como las relativas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

· Copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes.

7.4.	 En la firma del contrato.

El representante del licitante ganador para suscribir el contrato correspondiente, deberá presentar  identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía.

7.5	ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES:

Previo a la suscripción del contrato, el (los) licitante(s) que resulte(n) ganador(es) y cuyo monto del contrato sea superior a $300,000.00, sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA); preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo o adjudicación del contrato, deberá presentar el acuse de recepción con el que compruebe la realización de la consulta de opinión, relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece las reglas, 2.1.24 2.1.28, 2.1.36 y 2.1.37, de la resolución miscelánea fiscal 2026, publicada en el Diario Oficial en fecha 28 de diciembre de 2025 y de conformidad con lo previsto en el artículo 32-d, del Código Fiscal de la Federación.

El Instituto no contratará servicios con los particulares que se encuentren dentro de los supuestos señalados en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Tratándose de las propuestas conjuntas los licitantes, deberán presentar la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” por cada uno de los obligados en dicha propuesta  En caso de que proceda, el licitante que resulte con adjudicación y no presente la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” dentro del plazo establecido para la formalización del o los contratos correspondientes, o esta no sea positiva y no presente el convenio celebrado con la autoridad fiscal, el Instituto no procederá a formalizar el contrato correspondiente, conforme a lo previsto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y se estará a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 67 de la LAASSP, Asimismo, el Instituto remitirá a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno la documentación de los hechos presumibles constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al licitante adjudicado.

[bookmark: _Toc462062977]OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL:

· La Opinión de Cumplimiento en Materia de Seguridad Social deberá ajustarse al  ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR dictado en sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril del 2023, por el que se aprobaron las Disposiciones transitorias aplicables a las Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 4 de mayo de 2023, que establece lo siguiente:

	 
	Disposiciones transitorias aplicables a las "Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2022.

Primera. La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social será válida durante el plazo de quince días naturales que el contribuyente tiene para la formalización de las contrataciones referidas en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Segunda. Para efectos de lo previsto en la disposición anterior, el contribuyente deberá acreditar ante el ente público contratante que la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social fue obtenida durante el plazo de quince días naturales que el contribuyente tiene para la firma del contrato correspondiente.

	


El Instituto no contratará la prestación de servicios con los particulares que no se  encuentren al corriente en sus obligaciones en materia de seguridad social en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, así como del Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, emitido por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que se aprueban las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de septiembre de 2022.

Tratándose de las propuestas conjuntas previstas en el artículo 45 de la LAASSP y artículo 88 de su reglamento, los participantes que deseen participar en el procedimiento de contratación deberán presentar la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” por cada uno de los obligados en su propuesta, en el evento de presentación de propuestas y en la firma del contrato. En caso de no contar con trabajadores inscritos en el Régimen del Seguro Social, el Participante deberá celebrar convenio de participación conjunta con la prestadora del servicio.

Solo podrán obtener la “opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social”, los particulares que se encuentren registrados ante el Instituto y que tengan trabajadores inscritos y activos.

No se podrá obtener la opinión de cumplimiento multicitada, el particular que se encuentren en los siguientes supuestos:
a)	No se encuentra registrado ante el Instituto, por no tener personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley del Seguro Social,
b)	Se encuentra registrado pero no tiene trabajadores activos, o
c)	Su registro patronal se encuentra dado de baja.
Sin embargo en el procedimiento señalado en el acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR el particular podrá obtener un documento emitido por el Instituto, en el que consta, que no se puede emitir la opinión de cumplimiento y se especifica el supuesto en el que se ubica el participante.
Para considerarse que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, el participante deberá presentar.
a)	Escrito libre en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad que no le es posible obtener la opinión, multicitada, y justifique el motivo
b)	El documento emitido por este Instituto, en el que conste que no se les puede emitir la referida opinión
En caso de que el particular manifieste que prestará su servicio a través de trabajadores subcontratados con un tercero, dicho particular también deberá presentare la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, positiva y vigente del tercero.
Se considerará que no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social cuando, el participante, sea persona física o moral, que tenga dos o más Registros Patronales, y al menos en uno de ellos tenga créditos fiscales firmes, se considera que esta persona NO  se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, aun cuando el registro utilizado para el proceso de contratación NO tenga  créditos fiscales firmes.

8.	CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS.

De acuerdo con lo establecido en artículo 47 de la Ley, el criterio que se utilizará como método para evaluar las propuestas, SERÁ EL MECANISMO BINARIO; por lo que, para ser sujeto de evaluación bajo este criterio, se considerarán únicamente al (los) licitante (s) que previamente haya (n) cumplido cuantitativa y cualitativamente con los requisitos solicitados en los numerales, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1 y 7.2, ANEXO TECNICO NUMERO 1  Y ANEXO 1 BIS TERMINOS Y CONDICIONES  de esta Convocatoria, tomando en cuenta que:

· No se considerarán las proposiciones, cuando no cotice la totalidad de los servicios requeridos por partida al 100%.
· 
Se comprobará que las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas contengan la información, documentación y requisitos solicitados en la presente Convocatoria, así como los que resulten de la(s) junta(s) de aclaraciones, sus anexos y los numerales 6.1, 6.2, 6.3, 7.1 y 7.2 y ANEXO TECNICO NUMERO 1  Y ANEXO 1 BIS TERMINOS Y CONDICIONES  de esta Convocatoria.

· No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas presentadas.

· En relación a los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 83 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados. La falta de presentación de dichos documentos en la proposición, será motivo para desecharla, por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen.

· En general, el cumplimiento de las propuestas conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria. 

8.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.

Se comprobará que las condiciones legales, técnicas, económicas requeridas contengan la información, documentación y requisitos solicitados en la presente convocatoria. Así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

•	Se verificará la congruencia de los catálogos, folletos y/o fotografías, que presenten los participantes con lo ofertado en la propuesta técnica.
•	Se verificará el cumplimiento de la propuesta técnica, conforme a los requisitos establecidos en los numerales 2, 2.1, 6, 6.1, 6.2, 6.3 y los Anexos 1 y 1-BIS de esta convocatoria.

•	No se considerarán las proposiciones, cuando no cotice la totalidad de los bienes.

8.2.	 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  ECONÓMICAS. 

a) Se analizarán los precios ofertados por los participantes, y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total ofertado, conforme a los datos contenidos en su propuesta económica Anexo Número 11.

b) Asimismo se verificará que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria, analizando los precios y verificando las operaciones aritméticas de los mismos; en el caso de que las proposiciones económicas presentaren errores de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que, de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse.

9 CAUSAS DE DESECHAMIENTO

· Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en los numerales 2, 6, 6.1, 6.2 y 6.3, ANEXO TECNICO 1, 1 BIS TÉRMINOS Y CONDICIONES y sus anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la propuesta, conforme a lo previsto en el artículo 47 de la LAASSP.

· El no presentar la documentación solicitada en el numeral DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE del presente documento.

· Que la documentación solicitada en el numeral DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE del presente documento, no contenga la totalidad de los requisitos solicitados en los mismos, así como los que resulten de la junta de aclaraciones.

· Cuando la descripción técnica del licitante no contenga la totalidad de las especificaciones y requisitos solicitados de los presentes Términos y Condiciones, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

· Cuando no coincidan las marcas, modelos ofertados y los anexos técnicos, contra los folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíen los licitantes como sustento de la Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.

· Cuando no corresponda la descripción técnica del licitante, con los anexos técnicos, folletos, catálogos, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíen los licitantes como sustento de la Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados.

· Cuando no corresponda el bien solicitado contra el bien ofertado.

· Cuando el oferente se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 71 y 90 de la LAASSP.

· Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo del servicio solicitado o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

·  Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

·  Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados en las presentes bases u omita la leyenda requerida.

· Sólo serán consideradas las proposiciones que se reciban por medio de Compras MX.

· El licitante deberá firmar electrónicamente la proposición; para que se considere que la proposición se envió firmada, deberán descargarse los archivos PDF generados por Compras MX y que contienen los datos capturados en la propuesta. Sólo esos archivos deberán firmarse utilizando el módulo de Firma Electrónica de documentos y cargarse en el área correspondiente.

· Una vez alcanzada la fecha y hora de inicio del у evento de apertura de proposiciones, el licitante no podrá enviar su proposición o modificación a la misma.

· Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de contratación hasta su conclusión.

· Cuando no coticen la totalidad de los servicios por partida solicitados descritos en el ANEXO 4 “CANTIDADES Y DISTRIBUCION”.


10. MODELO DE CONTRATO 

Con fundamento en el artículo 40, fracción XIX de la LAASSP, se adjunta como ANEXO NÚMERO 18, el modelo del contrato que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 66, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la proposición del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo.

11.	FIRMA DEL CONTRATO:

Con fundamento en el Artículo 67 de la LAASSP, el contrato se firmará dentro de los primeros quince días hábiles posteriores al acto de fallo.
Si el Participante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el tercero párrafo del Artículo 67 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

12. INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 96 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), o a través de la dirección de: https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Av. Revolución 1586, 
Colonia San Ángel, 
Alcaldía Álvaro Obregón,   C.P. 01000, 
Ciudad de México

13. INFORMACION RESERVADA Y CONFIDENCIAL.

Se hace del conocimiento de las personas físicas y morales que tengan interés en participar en el procedimiento de contratación convocado, que en términos de lo dispuesto en la ley general de transparencia y acceso a la información pública, al momento de enviar su propuesta técnica-económica deberán indicar en el formato previsto en el ANEXO 16 de la presente convocatoria, si en los documentos que proporcionen al instituto se contiene información de carácter confidencial, reservada o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de estos que la contengan, así como el fundamento legal por el cual consideren que tengan ese carácter. 

14. PROTOCOLO DE ACTUACION EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.
Los servidores públicos participantes en el presente procedimiento de contratación, actúan con apego a lo dispuesto en el “Protocolo de Actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórrogas de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones” y éste puede ser consultado en la sección de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que se encuentra, a través de la liga https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/.

Dicho Protocolo y sus reformas fueron publicados en el D.O.F. los días 20 de agosto de 2015, 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, respectivamente.

Asimismo, se informa, que los datos personales que se recaben con motivo del presente procedimiento de contratación serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Del mismo modo, para dar cumplimiento a la fracción II del artículo Primero del Acuerdo por el que se modifica el diverso que expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones púbicas, otorgamiento y prórroga de licencia, permisos, autorizaciones y concesiones publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de febrero de 2017 y de conformidad con el Anexo Segundo “Manifiesto Que Podrán Formular Los Particulares En Los Procedimientos De Contrataciones Públicas, De Otorgamiento Y Prórroga De Licencias, Permisos, Autorizaciones Y Concesiones”; a través del vínculo https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf, en el cual podrán encontrar la directriz para formular un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado tenga la (s) persona (s), con el o los servidores públicos, por lo que se le invita a realizar dicho manifiesto.

NOMBRE Y FIRMA DE LA CONVOCANTE
A T E N TA M E N T E
“SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL”


ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL D.F


HECTOR CRUZ WINTERGERST
TITULAR DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.



RAFAEL LEOBARDO COLIN MONTERD
JEFE  DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION 
DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS.



ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ
JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS.



ROBERTO YADIR VAZQUEZ 
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ANEXO 1
ANEXO TECNICO 
A. Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, características, especificaciones técnicas, unidad de medida, y en su caso equipos, consumibles y accesorios asociados a la contratación de los bienes requeridos, cantidades por partida, indicando en todos los casos las correspondientes claves SAI, FINAT (en el caso de bienes terapéuticos se debe indicar la clave del CBI de Insumos para la Salud; en caso de bienes de consumo, la clave del CGA; y para Servicios Médicos Integrales, la clave del CSMI) En todo caso, los bienes y servicios materia del requerimiento, deben incluir la clave CUCOP que le corresponda.

	No.
	DESCRIPCION
	CUENTA
	PREI
	COG
	CUCOP
	SAI
	CANTIDAD

	1
	MODELO PARA EXPLORACION MAMARI
	12429001
	22266
	5290101
	52901007
	540-887.1037.00.01
	2

	2
	SIMULADOR PARA EXAMEN DE PROST
	12429001
	22267
	5290101
	52901007
	540-887.1042.00.01
	2

	3
	DESCRIPCION: SIMULADOR INTERAC
	12429001
	22270
	5290101
	52901007
	540-887.1075.00.01
	1

	4
	SIMULADOR INTERACTIVO DE PACIE
	12429001
	22277
	5290101
	52901007
	540-887.1117.00.01
	2

	5
	SIMULADOR DE ADULTO PARA VIA A
	[bookmark: _GoBack]12429001
	22294
	5290101
	52901007
	540-887.1205.00.01
	2

	6
	BRAZO DE INYECCION Y PUNCION I
	12429001
	20232
	5290101
	52901007
	540-887.0317.00.01
	4

	7
	PIERNA PARA ACCESO INTRAVENOSO
	12429001
	22255
	5290101
	52901007
	540-887.0927.00.01
	2

	8
	SIMULADOR DIGITAL PARA EXAMINA
	12429001
	22263
	5290101
	52901007
	540-887.1009.00.01
	1

	9
	SIMULADOR DE ASFIXIA INFANTIL
	12429001
	22290
	5290101
	52901007
	540-887.1169.00.01
	4

	10
	BRAZO DE INYECCION Y PUNCION I
	12429001
	20233
	5290101
	52901007
	540-887.0301.00.01
	4

	11
	EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO SI
	12429001
	22257
	5290101
	52901007
	540-887.0944.00.01
	1

	12
	SIMULADOR PARA MANIOBRAS DE LE
	12429001
	22260
	5290101
	52901007
	540-887.0977.00.01
	2

	13
	SIMULADOR DE PARTO DE BAJA-MED
	12429001
	22261
	5290101
	52901007
	540-887.0987.00.01
	4

	14
	SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO PAR
	12429001
	22268
	5290101
	52901007
	540-887.1052.00.01
	1

	15
	SIMULADOR DE ULTRASONOGRAFIA P
	12429001
	21997
	5290101
	52901007
	540-887.0737.00.01
	1

	16
	MODELO AVANZADO DE PUNCION EPI
	12429001
	21998
	5290101
	52901007
	540-887.0749.00.01
	2

	17
	SIMULADOR PARA PARACENTESIS, D
	12429001
	22206
	5290101
	52901007
	540-887.0772.00.01
	1

	18
	SIMULADOR PARA EXPLORACION ABD
	12429001
	22259
	5290101
	52901007
	540-887.0962.00.01
	3

	19
	VISOR DE REALIDAD MIXTA. 1. DE
	12429001
	22273
	5290101
	52901007
	540-884.0016.00.01
	8

	20
	SIMULADOR MODULAR INTERACTIVO
	12429001
	22276
	5290101
	52901007
	540-887.1108.00.01
	2

	21
	SIMULADOR INTERACTIVO PARA PRA
	12429001
	22274
	5290101
	52901007
	540-887.1088.00.01
	1

	22
	SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO PIC
	12429001
	22247
	5290101
	52901007
	540-887.0867.00.01
	1

	23
	MODULOS DE ATENCION OBSTETRICA
	12429001
	22253
	5290101
	52901007
	540-887.0917.00.01
	2

	24
	SIMULADOR DE MAMA PARA LACTANC
	12429001
	22262
	5290101
	52901007
	540-887.0992.00.01
	2

	25
	SIMULADOR PEDIATRICO PARA VIA
	12429001
	22264
	5290101
	52901007
	540-887.1018.00.01
	2

	26
	SIMULADOR INTERACTIVO PARA PRA
	12429001
	22275
	5290101
	52901007
	540-887.1097.00.01
	1

	27
	BARRA DE SONIDO PARA SALA DE A
	12429001
	22278
	5290101
	52900004
	540-648.0018.00.01
	5

	28
	MANIQUI DE PRACTICAS PARA MEDI
	12429001
	19373
	5290101
	52901007
	540-887.0053.00.01
	8

	29
	SIMULADOR DE ULTRASONOGRAFIA P
	12429001
	21996
	5290101
	52901007
	540-887.0722.00.01
	1

	30
	CHALECO ENTRENADOR AVANZADO PA
	12429001
	22229
	5290101
	52901007
	540-098.0015.00.01
	2

	31
	ENTRENADOR DE DESFIBRILADOR EX
	12429001
	22239
	5290101
	52901007
	540-165.0018.00.01
	9

	32
	EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO SI
	12429001
	22258
	5290101
	52901007
	540-887.0954.00.01
	2

	33
	SIMULADOR DE ASFIXIA ADULTO. 1
	12429001
	22288
	5290101
	52901007
	540-887.1141.00.01
	4

	34
	SIMULADOR DE CABEZA PARA REALI
	12429001
	22293
	5290101
	52901007
	540-887.1199.00.01
	4

	35
	SIMULADOR DE ASFIXIA INFANTIL
	12429001
	22289
	5290101
	52901007
	540-887.1151.00.01
	6

	36
	BRAZO DE PUNCION/PRESION ARTER
	12429001
	22244
	5290101
	52901007
	540-395.0027.00.01
	4

	37
	SIMULADOR DE DILATACION Y BORR
	12429001
	22265
	5290101
	52901007
	540-887.1025.00.01
	2

	38
	SIMULADOR DE REANIMACION NEONA
	12429001
	22269
	5290101
	52901007
	540-887.1067.00.01
	2

	39
	SIMULADOR PARA RCP EN EL PACIE
	12429001
	22292
	5290101
	52901007
	540-887.1187.00.01
	6

	40
	SIMULADOR DE ALTA FIDELIDAD DE
	12429001
	22240
	5290101
	52901007
	540-887.0842.00.01
	2

	41
	BASCULA ELECTRONICA CON ESTADI
	12431001
	11655
	5310101
	53101358
	531-110.0175.02.01
	2

	42
	VIDEOLARINGOSCOPIO PARA USO EX
	12431001
	22241
	5310101
	0
	540-885.0016.00.01
	2

	43
	INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO.
	12431001
	11929
	5310101
	53101628
	531-497.2083.02.01
	1

	44
	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA.
	12431001
	11666
	5310101
	53101371
	531-140.0344.03.01
	2

	45
	CARRO DISTRIBUIDOR DE MUESTRAS
	12431001
	20024
	5310101
	53106587
	515-247.0125.00.01
	3

	46
	GABINETE DE ALMACENAMIENTO 130
	12411001
	22279
	5110101
	51100170
	540-272.0065.00.01
	3

	47
	GABINETE DE ALMACENAMIENTO 80
	12411001
	22281
	5110101
	51100170
	540-272.0083.00.01
	7

	48
	GABINETE DE ALMACENAMIENTO 80
	12411001
	22282
	5110101
	51100170
	540-272.0095.00.01
	2

	49
	CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE
	12411001
	20583
	5110101
	51100298
	519-196.0194.00.01
	12

	50
	GABINETE DE ALMACENAMIENTO 220
	12411001
	22283
	5110101
	51100170
	540-272.0103.00.01
	1

	51
	GABINETE DE ALMACENAMIENTO 220
	12411001
	22280
	5110101
	51100170
	540-272.0077.00.01
	2

	52
	CARRO DE ASEO EN FORMA DE TIJE
	12412001
	20055
	5120101
	51200420
	519-160.0357.00.01
	1

	53
	CARRETILLA PORTA BULTOS. DIMEN
	12412001
	19981
	5120101
	51200035
	511-178.0113.00.01
	1

	54
	CAMARA 360 GRADOS PARA USO EXC
	12465001
	22271
	5650101
	56500063
	540-086.0121.00.01
	1

	TOTAL
	155



LUGAR DE ENTREGA:

	UNIDAD
	DIRECCIÓN

	CESiECQ SGLO XXI
	Av. Cuauhtémoc 330, Doctores, Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México, CDMX
(Sótano de la Unidad de Congresos del CMN SXXI)



EQUIPO

El plazo para el Adquisición, Suministro, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación a entera satisfacción del Instituto no deberá de exceder los 60 días naturales contados a partir del día natural siguiente a la notificación del fallo; lo anterior, con fundamento en el Art. 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La descripción detallada de los bienes por adquirir se establece en el ANEXO 5 del presente Anexo Técnico y denominado “Cédula de Descripción de Artículo”; el cual contiene la descripción en alcance y características técnicas durante las etapas del proceso de contratación de equipo médico, tanto de Adquisición, Suministro, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de la entrega de los bienes según corresponda.

Se anexa formato CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTÍCULO “Formato A-B” conforme al ANEXO 6 FORMATO A-B” CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DEL LICITANTE para efecto de referir el bien ofertado.

Para efectos de recepción de los bienes "el proveedor" deberá requisitar el ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ADQUISICIÓN DE BIENES - ANEXO 7, como constancia de recepción, en el que se contenga la leyenda “ENTREGA DE EQUIPO” en el que señale dicho bien(es)  y se validará con la firma de recepción del Jefe de Conservación de la Unidad Médica, como responsable de la recepción de los bienes, así como del Administrador del Contrato.	

Para efectos de alguna inconsistencia del bien por defecto, el administrador del contrato deberá requisitar el ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA POR RECHAZO DE BIENES - ANEXO 14y dispondrá de tres días naturales comprendidos a partir de la emisión de este anexo para subsanar las deficiencias de los bienes a entera satisfacción del Instituto.

Los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, así como aquellos que presente en su proposición técnica, tales como certificados y cartas del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica del licitante de los equipos ofertado, lo cual deberá ser completo y en caso de estar en idioma diferente al español deberá proporcionar la traducción simple al español, sin que altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten lo ofertado. 

No se aceptarán propuestas de equipos correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas “Only Export” ni “Only Investigation”, descontinuados o cuyo uso no se autorice en el país de origen, o que cuenten con alertas médicas o de concentraciones por parte de las Autoridades Sanitarias Mexicanas, Food and Drug Administration FDA y/o la Comunidad Económica Europea CEE, según corresponda.

Para los bienes solicitados se realizará la entrega, instalación, capacitación, puesta en punto conforme se establece en el ANEXO 4 CANTIDADES Y DISTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES” Y EL ANEXO 15 “LUGAR DE ENTREGA Y RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES”.

El responsable de la recepción de los bienes en las Unidades será el Ing. Biomédico Delegacional, en su carácter de Área Técnica y el Administrador de Contrato; lo anterior, de conformidad con el Numeral 5.3.15, último párrafo de los POBALINES

Así mismo el o los proveedor(es) adjudicados se obliga(n) a efectuar la entrega de los bienes de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas, así como a no divulgar, ni dar a conocer datos y documentos que el instituto le proporcione debiendo proporcionar aviso de privacidad de acuerdo a los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental, para las actividades que desarrolla, ni informes a personas ajenas a las designadas por el instituto. 

MOBILIARIO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO

El plazo para el Adquisición y Suministro a entera satisfacción del Instituto no deberá de exceder los 60 días naturales contados a partir del día natural siguiente a la notificación del fallo; lo anterior, con fundamento en el Art. 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por el Instituto.

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción del Catálogo de Artículos, así como con las condiciones requeridas en el presente documento, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en el presente documento, el Instituto no dará por recibidos y aceptados los bienes.
Para los bienes solicitados se realizará la entrega, instalación, capacitación, puesta en punto conforme se establece en el ANEXO 4 “CANTIDADES Y DISTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES” Y EL ANEXO 15 “LUGAR DE ENTREGA Y RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES”.
 
Así mismo el o los proveedor(es) adjudicados se obliga(n) a efectuar la entrega de los bienes de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas, así como a no divulgar, ni dar a conocer datos y documentos que el instituto le proporcione debiendo proporcionar aviso de privacidad de acuerdo a los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental, para las actividades que desarrolla, ni informes a personas ajenas a las designadas por el instituto. 

Si a la entrega de los bienes se identifican defectos que afecte la funcionalidad de los bienes se procederá a no aceptar los mismos  y se procederá a requisitar el ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA POR RECHAZO DE BIENES- ANEXO 14 donde el proveedor adjudicado estará obligado a entregar nuevamente al 100% en un plazo de 72 (setenta y dos) horas sujetándose al visto bueno del Administrador del contrato o  servidor público que sea designado, quedando los gastos por cuenta del proveedor adjudicado.

El proveedor deberá entregar junto con los bienes, el ANEXO 20 “REMISIÓN DEL PEDIDO” en el formato institucional por cada uno de los equipos relacionados en el ANEXO 4 “CANTIDADES Y DISTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES” el cual deberá presentarse en original y copia legible, foliado y debidamente requisitado en todos sus rubros.

CANJE.

El Instituto, por conducto de las Unidades  Hospitalarias, podrá solicitar, el canje o devolución del  instrumental proporcionado por el proveedor adjudicado, que presenten defectos a simple vista, o se detecten en forma posterior vicios ocultos, debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de 2 (dos) días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio o defecto, o bien cuando presenten diferencias en cuanto a los catálogos y muestras originales presentados,  turnando copia del comunicado mediante el cual soliciten al proveedor el canje, a la Coordinación de Abastecimiento de la Delegación, y de igual forma comunicarán al citado departamento la fecha en que se llevó a cabo el canje correspondiente.

Todos los gastos que se generen por motivo del canje o devolución, correrán por cuenta del proveedor, previa notificación del Instituto.

El proveedor deberá reponer el bien sujeto a canje o devolución, en un plazo que no excederá de 24 (veinticuatro) horas, contado a partir de la fecha de su notificación.

En caso de que el Instituto durante la vigencia del contrato o la garantía de cumplimiento reciba comunicado por parte de la Secretaría de Salud (SSA), en respuesta a las notificaciones enviadas, de que ha sido sancionado el proveedor o se le ha revocado el Registro Sanitario, se podrá en su caso, iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato; debiéndose notificar dicha circunstancia a la Secretaría de Salud.

No obstante, el proveedor podrá entregar bienes con una caducidad mínima de hasta 9 (nueve) meses, siempre y cuando entregue una carta compromiso, en la cual se obligue a canjear dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al que sea requerido el canje, sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos, por éste, dentro de su vida útil;  en el contenido de dicha carta, se deberá indicar la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y número de lote.

El proveedor deberá contar con la infraestructura necesaria, personal especializado en el ramo, y cobertura de insumo solicitado, a fin garantizar que los bienes sean entregados de manera oportuna y eficiente.

El proveedor adjudicado deberá iniciar la entrega de los bienes contratados para cubrir necesidades en el periodo comprendido del año 2026, a partir de la emisión del fallo. 

Los bienes propuestos deberán contener la descripción y presentación de las especificaciones de cada de una de las claves solicitadas a fin de que el área técnica evalúe si dicha característica corresponde a lo requerido con iguales, similares o equivalentes de los bienes referenciados en las  propuestas,  con las especificaciones en los catálogos, folletos y manuales del bien cumple con las características solicitadas, sin que sea necesario que la descripción de las características sea en sentido literal, así mismo los licitantes deberán de presentar sus ofertas técnico económicas ajustándose a los sistemas requeridos a contratar.

"EL PROVEEDOR", entregará los bienes solicitados amparándolos en el documento denominado remisión de pedido, que amparará los bienes señalados. 

EQUIPO

Para efectos de recepción de los bienes "el proveedor" deberá requisitar el ANEXO 7 (SIETE) ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ADQUISICIÓN DE BIENES, como constancia de recepción, en el que se contenga la leyenda “ENTREGA DE EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES” y se validará con la firma de los responsable de la recepción de los bienes en la Unidad Médica Hospitalaria o los servidores públicos que designe la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas.

Para efectos de alguna inconsistencia del bien por defecto, el administrador del contrato deberá requisitar el ANEXO 14 ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA POR RECHAZO DE BIENES y el proveedor adjudicado dispondrá de tres días naturales comprendidos a partir de la emisión de este anexo para subsanar las deficiencias de los bienes a entera satisfacción del Instituto. 

MOBILIARIO

Para efectos de recepción de los bienes "el proveedor" deberá requisitar el ANEXO 20 REMISIÓN DEL PEDIDO, como constancia de recepción, en el que contenga la leyenda “ENTREGA DE MOBILIARIO FUNCIONAL” en el que señala dicho instrumental y se validará con la firma de recepción del encargado del almacén de la Unidad Médica, responsable de la recepción de los bienes, Administrador del Contrato.	

MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN (EQUIPO)

El proveedor adjudicado deberá considerar y proporcionar durante la vigencia del contrato, el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo considerando las recomendaciones del protocolo de mantenimiento del fabricante; Para el caso del mantenimiento preventivo se debe realizar de acuerdo al calendario establecido por la Unidad Hospitalaria. 

En caso de mantenimiento correctivo de este equipo  se deberá realizar dentro de un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de la notificación del reporte que "el instituto" haga mediante correo electrónico a "el proveedor" o llamada telefónica la cual el proveedor en esta última modalidad, deberá dar un folio de seguimiento para saber el estatus de atención de la problemática que se reporte.

En caso de que el mantenimiento correctivo no se pueda efectuar dentro del tiempo establecido, el proveedor deberá notificar de manera verbal y por escrito al Administrador del Contrato, las causas o motivos por los cuales no se subsanará dicho mantenimiento y la fecha específica en la que se atenderá dicha problemática,  el cual deberá ser en papel membretado del proveedor adjudicado y firmado por el responsable del área de mantenimiento enviado por el proveedor.

Tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo, deberá ser realizado por cuenta de "el proveedor", con personal calificado y certificado a efecto de que se garantice la operación en óptimas condiciones.

En el supuesto que durante la vigencia del contrato que se derive de esta Licitación Pública, surjan avances tecnológicos, el Participante ganador deberá realizar la actualización tecnológica de los bienes previa autorización del Administrador del Contrato o Servidor público que sea designado.

El proveedor ganador” se obliga a contribuir a la capacitación  del  personal operativo y  asesoría técnica del  Instituto para el “manejo del equipo”, de acuerdo a lo solicitado por la Unidad Hospitalaria, en cuyo caso la programación de los cursos deberán ser notificados vía correo electrónico al proveedor con al menos 10 días de anticipación y deberá contemplar lo siguiente:

· La modalidad de la capacitación deberá ser teórico-práctica presencial.
· La capacitación deberá impartirse al personal de cardiología  de la unidad IMSS destino o al personal que designe el Administrador del Contrato.
· La capacitación deberá estar relacionada con el equipo nuevo que se suministra y con base al plan formativo requerido por el Sub Director Administrativo o el personal que designe el Administrador del Contrato, el cual deberá cubrir la siguiente temática:

· Principio(s) de funcionamiento.
· Identificación de componentes de operación, componentes de control, componentes de medición y componentes de seguridad del equipo.
· Descripción del funcionamiento.
· Procedimiento(s) de mantenimiento, servicio y reparación del equipo. 
· La detección de fallas
· Evaluación de conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas.
· Derivado de la capacitación teórico-práctica presencial proporcionada al personal técnico deberá ser entregada a cada participante una constancia destrezas y conocimientos obtenidos, si es el caso.
· La capacitación será avalada a través de un documento membretado por el proveedor, mismo que debe contener, fecha, plan formativo del evento de capacitación impartido revisado por Administrador del Contrato o servidor público que sea designado, nombre y cargo del instructor; nombre y firma del Administrador del Contrato o Servidor público que sea designado; nombre, unidad de adscripción, categoría, matrículas y firmas de los participantes.

Las partes convienen en que las obligaciones que contrae “el proveedor” con “el instituto” en esta cláusula, serán sin costo alguno para “el instituto

B. En caso de que se requieran pruebas, deberá indicar el método de evaluación y el resultado mínimo que debe obtenerse al ejecutar las pruebas, si se requiere verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas de acuerdo con la Ley de Infraestructura de la Calidad, cuando ésta resulte aplicable, dicha comprobación será elaborada por el Área Técnica.

Únicamente se podrá solicitar la presentación de muestras cuando se cuente con el personal técnico capacitado y certificado para realizar las pruebas, mismas que deberán realizarse conforme la Ley de Infraestructura de la Calidad y conforme a las Normas oficiales, y Normas Mexicanas de referencia.

En el caso de insumos para la salud, las piezas requeridas para prueba de la COCTI deberán entregarse dentro del plazo que ésta establezca y serán con cargo al proveedor, lo cual estará previsto en la convocatoria del procedimiento de contratación.

NO APLICA.

C. En aquellos casos en que el Área Requirente modifique la especificación técnica de algún bien que no se encuentre regulado por el Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud y el CBI respecto de las especificaciones estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior, deberá acompañar a su  requisición, un dictamen mediante el cual el Área Técnica acredite que con ello no se limita la libre participación, concurrencia y competencia económica.

NO APLICA.

D. En aquellos casos en que el Área Requirente, modifique las especificaciones técnicas de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior, y que derivado de la investigación de mercado el Área Contratante advierta que existan circunstancias que pudieran limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica, dicha área podrá solicitar al Área Requirente un dictamen técnico en el que se justifique que los requisitos contenidos en las especificaciones técnicas del bien, no limitan de ninguna forma la libre participación, concurrencia y competencia económica.

NO APLICA.

E. Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes o servicios requeridos, conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad.

Para el cumplimiento de la normatividad aplicable y vigente en el ámbito de la adquisición, instalación, puesta en operación y funcionamiento y entrega de equipos, el proveedor deberá cumplir con Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, de Referencia o Especificaciones, las cuales aplicarán para cada una de las partidas en las que se participe, de acuerdo a lo siguiente:

· NORMAS PARA LA SEGURIDAD DE PRODUCTOS MÉDICOS: IEC-60601-1-2012.
· NOM-241-SSA1-2012: BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.
· NOM-240-SSA1-2012: INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE TECNOVIGILANCIA

F. El Anexo Técnico no deberá contener información relativa a la suficiencia presupuestaria, precios de contratación, o al tipo de procedimiento de contratación.

Este documento no contiene información referente a suficiencia presupuestal.


ANEXO 1-BIS TERMINOS Y CONDICIONES


A. VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN Y EJERCICIO PRESUPUESTAL AL QUE CORRESPONDA.

La vigencia del contrato será a partir del día natural siguiente a la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2026.

B. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO, INDICANDO EN SU CASO, EL CALENDARIO CON PROGRAMA Y CONDICIONES DE ENTREGAS QUE CORRESPONDA.

LUGAR DE ENTREGA:

	UNIDAD
	DIRECCIÓN

	CESiECQ SGLO XXI
	Av. Cuauhtémoc 330, Doctores, Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México, CDMX
(Sótano de la Unidad de Congresos del CMN SXXI)



EQUIPO

El plazo para el Adquisición, Suministro, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación a entera satisfacción del Instituto no deberá de exceder los 60 días naturales contados a partir del día natural siguiente a la notificación del fallo; lo anterior, con fundamento en el Art. 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La descripción detallada de los bienes por adquirir se establece en el Anexo 5del presente Anexo Técnico y denominado “Cédula de Descripción de Artículo”; el cual contiene la descripción en alcance y características técnicas durante las etapas del proceso de contratación de equipo médico, tanto de Adquisición, Suministro, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de la entrega de los bienes según corresponda.

Se anexa formato CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTÍCULO “Formato A-B” conforme al ANEXO 6 FORMATO A-B” CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DEL LICITANTE para efecto de referir el bien ofertado.

Para efectos de recepción de los bienes "el proveedor" deberá requisitar el ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ADQUISICIÓN DE BIENES - ANEXO 7, como constancia de recepción, en el que se contenga la leyenda “ENTREGA DE EQUIPO” en el que señale dicho bien(es)  y se validará con la firma de recepción del Jefe de Conservación de la Unidad Médica, como responsable de la recepción de los bienes, así como del Administrador del Contrato.	

Para efectos de alguna inconsistencia del bien por defecto, el administrador del contrato deberá requisitar el ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA POR RECHAZO DE BIENES - ANEXO 14 y dispondrá de tres días naturales comprendidos a partir de la emisión de este anexo para subsanar las 
deficiencias de los bienes a entera satisfacción del Instituto.

Los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, así como aquellos que presente en su proposición técnica, tales como certificados y cartas del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica del licitante de los equipos ofertado, lo cual deberá ser completo y en caso de estar en idioma diferente al español deberá proporcionar la traducción simple al español, sin que altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten lo ofertado. 

No se aceptarán propuestas de equipos correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas “Only Export” ni “Only Investigation”, descontinuados o cuyo uso no se autorice en el país de origen, o que cuenten con alertas médicas o de concentraciones por parte de las Autoridades Sanitarias Mexicanas, Food and Drug Administration FDA y/o la Comunidad Económica Europea CEE, según corresponda.

Para los bienes solicitados se realizará la entrega, instalación, capacitación, puesta en punto conforme se establece en el ANEXO 4“CANTIDADES Y DISTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES” Y EL ANEXO 15 “LUGAR DE ENTREGA Y RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES”.

El responsable de la recepción de los bienes en las Unidades será el Administrador de la Unidad CeSIECQ, en su carácter de Área Técnica y Auxiliar Administrador de Contrato; lo anterior, de conformidad con el Numeral 5.3.15, último párrafo de los POBALINES

Así mismo el o los proveedor(es) adjudicados se obliga(n) a efectuar la entrega de los bienes de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas, así como a no divulgar, ni dar a conocer datos y documentos que el instituto le proporcione debiendo proporcionar aviso de privacidad de acuerdo a los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para las actividades que desarrolla, ni informes a personas ajenas a las designadas por el instituto. 

MOBILIARIO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO

El plazo para el Adquisición y Suministro a entera satisfacción del Instituto no deberá de exceder los 60 días naturales contados a partir del día natural siguiente a la notificación del fallo; lo anterior, con fundamento en el Art. 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por el Instituto.

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción del Catálogo de Artículos, así como con las condiciones requeridas en el presente documento, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en el presente documento, el Instituto no dará por recibidos y aceptados los bienes.
Para los bienes solicitados se realizará la entrega, instalación, capacitación, puesta en punto conforme se establece en el ANEXO 4 “CANTIDADES Y DISTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES” Y EL ANEXO 15“LUGAR DE ENTREGA Y RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES”.
Así mismo el o los proveedor(es) adjudicados se obliga(n) a efectuar la entrega de los bienes de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas, así como a no divulgar, ni dar a conocer datos y documentos que el instituto le proporcione debiendo proporcionar aviso de privacidad de acuerdo a los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental, para las actividades que desarrolla, ni informes a personas ajenas a las designadas por el instituto. 

Si a la entrega de los bienes se identifican defectos que afecte la funcionalidad de los bienes se procederá a no aceptar los mismos  donde el proveedor adjudicado estará obligado a entregar nuevamente al 100% en un plazo de 24 (veinticuatro) horas sujetándose al visto bueno del Administrador del contrato o  servidor público que sea designado, quedando los gastos por cuenta del proveedor.

El proveedor deberá entregar junto con los bienes, el ANEXO 20 “REMISIÓN DEL PEDIDO” en el formato institucional por cada uno de los equipos relacionados en el ANEXO 4 “CANTIDADES Y DISTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES” el cual deberá presentarse en original y copia legible, foliado y debidamente requisitado en todos sus rubros.

CANJE.

El Instituto, por conducto de las Unidades  Hospitalarias, podrá solicitar, el canje o devolución del  instrumental proporcionado por el proveedor adjudicado, que presenten defectos a simple vista, o se detecten en forma posterior vicios ocultos, debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de 2 (dos) días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio o defecto, o bien cuando presenten diferencias en cuanto a los catálogos y muestras originales presentados, turnando copia del comunicado mediante el cual soliciten al proveedor el canje, a la Coordinación de Abastecimiento de la Delegación, y de igual forma comunicarán al citado departamento la fecha en que se llevó a cabo el canje correspondiente.

Todos los gastos que se generen por motivo del canje o devolución, correrán por cuenta del proveedor, previa notificación del Instituto.

El proveedor deberá reponer el bien sujeto a canje o devolución, en un plazo que no excederá de 24 (veinticuatro) horas, contado a partir de la fecha de su notificación.

En caso de que el Instituto durante la vigencia del contrato o la garantía de cumplimiento reciba comunicado por parte de la Secretaría de Salud (SSA), en respuesta a las notificaciones enviadas, de que ha sido sancionado el proveedor o se le ha revocado el Registro Sanitario, se podrá en su caso, iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato; debiéndose notificar dicha circunstancia a la Secretaría de Salud.

No obstante, el proveedor podrá entregar bienes con una caducidad mínima de hasta 9 (nueve) meses, siempre y cuando entregue una carta compromiso, en la cual se obligue a canjear dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al que sea requerido el canje, sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos, por éste, dentro de su vida útil;  en el contenido de dicha carta, se deberá indicar la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y número de lote.

El proveedor deberá contar con la infraestructura necesaria, personal especializado en el ramo, y cobertura de insumo solicitado, a fin garantizar que los bienes sean entregados de manera oportuna y eficiente.
El proveedor adjudicado deberá iniciar la entrega de los bienes contratados para cubrir necesidades en el periodo comprendido del año 2025, a partir de la emisión del fallo. 

Los bienes propuestos deberán contener la descripción y presentación de las especificaciones de cada de una de las claves solicitadas a fin de que el área técnica evalúe si dicha característica corresponde a lo requerido con iguales, similares o equivalentes de los bienes referenciados en las  propuestas,  con las especificaciones en los catálogos, folletos y manuales del bien cumple con las características solicitadas, sin que sea necesario que la descripción de las características sea en sentido literal, así mismo los licitantes deberán de presentar sus ofertas técnico económicas ajustándose a los sistemas requeridos a contratar.

"EL PROVEEDOR", entregará los bienes solicitados amparándolos en el documento denominado remisión de pedido, que amparará los bienes señalados. 

EQUIPO

Para efectos de recepción de los bienes "el proveedor" deberá requisitar el ANEXO 7 (SIETE) ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ADQUISICIÓN DE BIENES, como constancia de recepción, en el que se contenga la leyenda “ENTREGA DE EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES” y se validará con la firma de los responsable de la recepción de los bienes en la Unidad Médica Hospitalaria o los servidores públicos que designe la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas.

Para efectos de alguna inconsistencia del bien por defecto, el administrador del contrato deberá requisitar el ANEXO 14 ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA POR RECHAZO DE BIENES y el proveedor adjudicado dispondrá de tres días naturales comprendidos a partir de la emisión de este anexo para subsanar las deficiencias de los bienes a entera satisfacción del Instituto. 

MOBILIARIO

Para efectos de recepción de los bienes "el proveedor" deberá requisitar el ANEXO 20 REMISIÓN DEL PEDIDO, como constancia de recepción, en el que contenga la leyenda “ENTREGA DE MOBILIARIO FUNCIONAL” en el que señala dicho instrumental y se validará con la firma de recepción del encargado del almacén de la Unidad Médica, responsable de la recepción de los bienes, Administrador del Contrato.	

MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN (EQUIPO)

El proveedor adjudicado deberá considerar y proporcionar durante la vigencia del contrato, el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo considerando las recomendaciones del protocolo de mantenimiento del fabricante; Para el caso del mantenimiento preventivo se debe realizar de acuerdo al calendario establecido por la Unidad. 

En caso de mantenimiento correctivo y preventivo de este equipo  se deberá realizar dentro de un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas contadas a partir de la notificación del reporte que "el instituto" haga mediante correo electrónico a "el proveedor" o llamada telefónica la cual el proveedor en esta última modalidad, deberá dar un folio de seguimiento para saber el estatus de atención de la problemática que se reporte.

En caso de que el mantenimiento correctivo no se pueda efectuar dentro del tiempo establecido, el proveedor deberá notificar de manera verbal y por escrito al Administrador del Contrato, las causas o motivos por los cuales no se subsanará dicho mantenimiento y la fecha específica en la que se atenderá dicha problemática,  el cual deberá ser en papel membretado del proveedor adjudicado y firmado por el responsable del área de mantenimiento enviado por el proveedor.

Tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo, deberá ser realizado por cuenta de "el proveedor", con personal calificado y certificado a efecto de que se garantice la operación en óptimas condiciones.

En el supuesto que durante la vigencia del contrato que se derive de esta Licitación Pública, surjan avances tecnológicos, el Participante ganador deberá realizar la actualización tecnológica de los bienes previa autorización del Administrador del Contrato o Servidor público que sea designado.

El proveedor ganador” se obliga a contribuir a la capacitación  del  personal operativo y  asesoría técnica del  Instituto para el “manejo del equipo”, de acuerdo a lo solicitado por la Unidad Hospitalaria, en cuyo caso la programación de los cursos deberán ser notificados vía correo electrónico al proveedor con al menos 10 días de anticipación y deberá contemplar lo siguiente:

· La modalidad de la capacitación deberá ser teórico-práctica presencial.
· La capacitación deberá impartirse al personal de cardiología  de la unidad IMSS destino o al personal que designe el Administrador del Contrato.
· La capacitación deberá estar relacionada con el equipo nuevo que se suministra y con base al plan formativo requerido por el Sub Director Administrativo o el personal que designe el Administrador del Contrato, el cual deberá cubrir la siguiente temática:

· Principio(s) de funcionamiento.
· Identificación de componentes de operación, componentes de control, componentes de medición y componentes de seguridad del equipo.
· Descripción del funcionamiento.
· Procedimiento(s) de mantenimiento, servicio y reparación del equipo. 
· La detección de fallas
· Evaluación de conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas.
· Derivado de la capacitación teórico-práctica presencial proporcionada al personal técnico deberá ser entregada a cada participante una constancia destrezas y conocimientos obtenidos, si es el caso.
· La capacitación será avalada a través de un documento membretado por el proveedor, mismo que debe contener, fecha, plan formativo del evento de capacitación impartido revisado por Administrador del Contrato o servidor público que sea designado, nombre y cargo del instructor; nombre y firma del Administrador del Contrato o Servidor público que sea designado; nombre, unidad de adscripción, categoría, matrículas y firmas de los participantes.

Las partes convienen en que las obligaciones que contrae “el proveedor” con “el instituto” en esta cláusula, serán sin costo alguno para “el instituto

C. CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 99, 100 Y  101 DEL RLAASSP. 
Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por los licitantes conforme a la DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE, el cual forma parte de los presentes Términos y Condiciones, observando para ello lo previsto al criterio binario de conformidad con lo establecido en el artículo 47 y 48 de la LAASSP.

La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los licitantes.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

Tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 83, antepenúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.

No se considerarán las proposiciones, cuando no cotice la totalidad de las claves del equipo médico y mobiliario administrativo que se requiera para operar.

Las verificaciones documentales se realizarán por parte del Área Técnica y para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

· La evaluación técnica comprende el análisis y verificación de:
· La inclusión de la totalidad de la información técnica, solicitada en el ANEXO 5CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, y en los numerales VI. FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE, de los Términos y Condiciones, así como con aquellos que resulten de las juntas de aclaraciones.
· La descripción técnica amplia y detallada de los bienes ofertados por el licitante, por partida, incluyendo marca(s) y modelo(s) y la congruencia con las especificaciones y requisitos solicitados señalados en el ANEXO 5  “CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO”, incluyendo las que se deriven de las Juntas de Aclaraciones.

· Exista congruencia entre la descripción técnica de los bienes ofertados por el licitante con las especificaciones y requisitos solicitados en los presentes términos, así como con aquellos que resulten de las juntas de aclaraciones.
· Congruencia entre el bien solicitado, el bien ofertado y los documentos presentados por el licitante para acreditar los requisitos del ANEXO 5 “CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO”.

D. LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR.

1. El licitante deberá adjuntar a su propuesta técnica, en copia simple la documentación que a continuación se señala:

1.  El licitante deberá presentar además los siguientes documentos:

1. Para fabricantes:

1. Autorización de responsable o aviso de responsable en el giro respectivo de los bienes que propone, que correspondan al domicilio en donde está ubicada la empresa, emitidos por la secretaria de Salud.
1. En caso de que alguna parte del proceso sea manufacturado por otra empresa, deberá entregar autorización de maquila, emitida por la secretaria de salud.

1. Para distribuidores:

1. Autorización de responsable o aviso de responsable en el giro respectivo de los bienes que propone, que correspondan al domicilio en donde está ubicada la empresa, emitidos por la secretaria de Salud.
1. Carta de distribución e identificación oficial vigente con fotografía de quien la autoriza, por parte del fabricante a nombre del licitante.
1. Toda la documentación técnica, deberá ser presentada en papel membretado.

3.- El Participante deberá presentar registro sanitario expedido por la Secretaria de Salud, en los términos siguientes: 

0. Copia del Registro Sanitario anverso y reverso, vigente, expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud, ya sea individual o por familia, debidamente identificado por el número de renglón del insumo propuesto, de cada una de las claves y marcas que oferta y deberán anexar los marbetes del Registro Sanitario, en su caso: 

0. En caso de que los bienes ofertados para la prestación del Servicio no requieran de Registro Sanitario, deberá presentar constancia oficial, expedida por la Secretaria de Salud, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo, o en su caso; 

El Acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario”, publicado en el diario oficial de la federación, el 22 de diciembre de 2014, debiendo referenciar e identificar los bienes que correspondan.

0. En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia deberá presentar copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga y copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario presentado ante la COFEPRIS.

E. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA COMO PUEDEN SER: FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA COMPROBAR SUS ESPECIFICACIONES.

En cuanto a folletos y catálogos los licitantes deberán entregar la documentación técnica que avale las características técnicas vertidas en las cédulas de especificaciones técnicas de los bienes ofertados en el ANEXO 6 “FORMATO A-B” CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DEL LICITANTE”, de acuerdo al ANEXO 5“CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO”.

Para realizar una evaluación correcta de los bienes, el licitante deberá entregar en su propuesta técnica en formato PDF los folletos, catálogos, instructivos o manuales originales del fabricante (selección o instalación u operación o mantenimiento y/o servicio o manuales de las partes de los componentes principales e integrales de las Equipo Médico que avalen los requisitos solicitados en el ANEXO 5 “CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO”, así mismo en el ANEXO 6 “FORMATO A-B” CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DEL LICITANTE”, se deberá señalar y referenciar cada uno de los puntos solicitados en el ANEXO 5 “CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO”, el número de página u hoja, numeral y/o párrafo del: folleto o catálogo o instructivo o manual indicado o la combinación diversa de los anteriores.

Así mismo, el licitante deberá indicar en el ANEXO 6 “FORMATO A-B” CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DEL LICITANTE”, que cumplirá con cada uno de los requisitos señalados del ANEXO 5 “CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO”.

Si los folletos, catálogos, instructivos y manuales están expedidos en un idioma distinto al español, deberán presentarlos en el idioma del país de origen de los bienes, acompañados de una traducción simple al español.

El licitante dentro de su propuesta técnica deberá acompañar los documentos siguientes en formato PDF a color por los equipos a ofertar conforme a:

· Cédula de descripción del Artículo del licitante Anexo 4.1 (cuatro punto uno) “Formato A-B” Cédula de Descripción del Artículo del Licitante“, con la descripción técnica amplia y detallada, la cual deberá corresponder al ANEXO 5 “CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO”, misma que deberá ser firmada por el representante legal del mismo. 

· Aunado a lo anterior, el licitante deberá indicar que cumplirá con cada uno de los requisitos señalados en el Anexo 3.1 (tres punto uno) “Cédula de Descripción del Artículo”, los cuales deben cumplir íntegramente con lo solicitado.

· Copia simple en formato PDF de los folletos, catálogos, instructivos o manuales originales del fabricante (selección u operación o mantenimiento y/o servicio o manuales de las partes de los componentes principales e integrales del “EQUIPO MÉDICO” que avalen los requisitos solicitados en el ANEXO 5 “CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO”, así mismo en el ANEXO 6 “FORMATO A-B”, 	se deberá señalar y referenciar en cada uno de los puntos solicitados, el número de página u hoja, numeral y/o párrafo del: folleto o catálogo o instructivo o manual indicado o la combinación diversa de los anteriores. 

· Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del mismo donde se compromete que la puesta en operación del equipo, para realizar la adquisición del Bien, dando cumplimiento a lo requisitado en el ANEXO 5 CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

· Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del mismo, en el que se señale el tiempo de garantía de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar una garantía superior a este periodo mínimo obligatorio para los efectos considerados del bien propuesto y de todos sus componentes, conforme al numeral X GARANTÍA DE LOS BIENES de los presentes términos y condiciones para la adquisición de “Equipo Médico” de cada uno que se encuentre integrado en el ANEXO 4 “CANTIDADES Y DISTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES”.

· Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del mismo, donde se compromete a entregar al responsable de la recepción de los bienes, una póliza de mantenimiento preventivo y correctivo (los necesarios incluyendo refacciones nuevas y originales, garantizado mediante la entrega de la misma empaquetada) contratada con el fabricante del equipo anexando un programa de mantenimiento preventivo y relación de los insumos, con las cantidades necesarias para la ejecución del mismo, conforme lo establecido en el manual de servicio del fabricante y sus recomendaciones, mismo que será aplicado durante la vigencia de la garantía de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar una garantía superior a este periodo para los efectos considerados en términos del bien propuesto y de todos sus componentes, conforme al numeral GARANTÍA DE LOS BIENES de los presentes Términos y Condiciones.

· Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del mismo, donde integre un programa de mantenimiento preventivo y relación de los insumos con las cantidades necesarias para la ejecución del mismo por el año siguiente, una vez terminada la garantía de 24 meses, pudiendo los licitantes ofertar una garantía superior a este periodo mínimo obligatorio para los efectos, la cual deberá incluir las actividades y la frecuencia de ejecución conforme lo establecido en el manual de servicio del fabricante y sus recomendaciones.

· Documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante legal del mismo, donde se especifique el modelo y la marca de los bienes ofertados por los bienes ofertados en las cantidades y plazos señalados.
· Documento en papel membretado del fabricante, firmado por el representante legal del mismo, en el que se señale la existencia accesorios y refacciones por el tiempo de la garantía de 12 meses o superior a esta para los efectos considerados, posteriores a la entrega del equipo a entera satisfacción del Instituto, lo anterior de conformidad con lo referenciado en el inciso b) del numeral GARANTÍA DE LOS BIENES de los presentes Términos y Condiciones.

· Documento en papel membretado del fabricante, firmado por el representante legal del mismo en el cual manifieste la durabilidad o vida útil del bien de igual o mayor a diez años posterior a su recepción o lo ofertado, lo anterior de conformidad con lo solicitado en el Tercer Párrafo del Numeral GARANTÍA DE LOS BIENES de los presentes Términos y Condiciones.

· Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del mismo, que contenga listado de agencias de servicio o centros de servicio, los cuales tendrán como actividad sustantiva ofrecer el servicio de atención a usuarios para resolver dudas relativas a operación y fallas de los equipos, así como ofrecer el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos. El documento solicitado deberá indicar números telefónicos, correos electrónicos y direcciones.

· Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del mismo, en el cual manifieste que no se generaran costos posteriores por concepto de asistencia y mano de obra del personal para realizar los mantenimientos preventivos, correctivos, capacitación y diagnóstico de personal especialista de los bienes. 

· Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del mismo, en el cual manifieste que durante el tiempo de garantía de 12 meses o superior a esta para los efectos considerados, no se generaran costos posteriores por concepto de mantenimientos preventivos, correctivos y/o canje a plana satisfacción del Instituto. 

F. VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARÁN O COLOCARÁN LOS BIENES O DONDE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS, EN SU CASO.

Bienes Asociados al Programa para la Adquisición de Equipo CeSIECQ Siglo XXI correspondiente a Equipo Médico y Mobiliario Administrativo durante el ejercicio 2026, en apego a Proyecto PREI Número 25370001 en cartera 2550GYR0064. No Aplica.

G. SI SE REQUIERE EFECTUAR VISITAS A LAS INSTALACIONES DE LOS LICITANTES. SE DEBERÁ PRECISAR PUNTUALMENTE, EL OBJETO Y EL RESULTADO QUE SE ESPERA OBTENER DE LA MISMA, A EFECTO DE QUE SE PLASME EN LA CONVOCATORIA.
[bookmark: _Hlk193454840]
Bienes Asociados al Programa para la Adquisición de Equipo CeSIECQ Siglo XXI correspondiente a Equipo Médico y Mobiliario Administrativo durante el ejercicio 2026, en apego a Proyecto PREI Número 25370001 en cartera 2550GYR0064.. No Aplica.

H.  LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES AL PAGO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL LINEAMIENTO 5.5.8 DE LAS PRESENTES POBALINES.
DEDUCCIONES

En términos de los artículos 76 de la LAASSP y 143 del RLAASSP, en relación con los numerales 4.24.4, inciso h), 5.3.15, 5.5.8 y 5.5.8.1 inciso e) de las POBALINES, el Administrador del Contrato será el responsable de administrar y verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del instrumento jurídico contractual que se formalice, así como del cálculo, aplicación y seguimiento de la deductiva al pago de la prestación del servicio, con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir “EL PROVEEDOR” adjudicado, respecto a la(s) partida(s) o concepto(s) que integrarán el instrumento jurídico contractual, así como de notificarlas a “EL PROVEEDOR”  para que éste realice el pago correspondiente.

El Administrador del contrato, notificará a “EL PROVEEDOR” por escrito o vía correo electrónico el cálculo de la deducción, dentro de los 5 (cinco días) posteriores al atraso en el cumplimiento de la obligación de que se trate.

Las deductivas de aplicarán conforme a lo siguiente: 

	Concepto
	Unidad de Medida
	Deducción (los montos a deducir se considerarán antes del IVA)
	Límite de incumplimiento motivo de rescisión del contrato
	Responsable del cálculo de notificación y emisión de la Deducción

	1. La omisión de entrega parcial de los bienes. 
	Por evento entregado en forma parcial.
	1 (un por ciento) % del importe total de la facturación de la unidad médica afectada.
	Hasta en una ocasión durante la vigencia del contrato.
	Administrador del Contrato.

	2.- Entrega Deficiente de los Bienes
	Por evento deficiente de los bienes.
	1 (un por ciento) % del importe total de la facturación de la unidad médica afectada.
	Hasta en una ocasión durante la vigencia del contrato.
	Administrador del Contrato.

	3. La omisión de entrega total de los bienes.
	Por evento omisión total  de los bienes.
	1 (un por ciento) % del importe total de la facturación de la unidad médica afectada.
	Hasta en una ocasión durante la vigencia del contrato.
	Administrador del Contrato.



Posteriormente a la formalización del ANEXO 7 - ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ADQUISICIÓN DE BIENES, se aplicará la garantía de los bienes que tiene una vigencia de 24 meses, misma que en caso de incurrir en los siguientes supuestos se aplicarán las siguientes deductivas:

	CONCEPTO U OBLIGACIÓN
	NIVEL DE SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	DEDUCCIÓN
	LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO
	RESPONSABLE DEL CÁLCULO DE NOTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE LA DEDUCCIÓN

	Tiempo máximo de ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo
	El tiempo máximo de ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo 2 (dos) días naturales contados a partir de la fecha estipulada en el programa calendarizado  considerado en la póliza de mantenimiento, lo anterior de acuerdo a lo solicitado en la GARANTÍA DE LOS BIENES, de los presentes términos y condiciones.
	Se exceda el tiempo máximo de ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo 2 (dos) días naturales contados a partir de la fecha estipulada en el programa calendarizado  considerado en la póliza de mantenimiento, lo anterior de acuerdo a lo solicitado en la GARANTÍA DE LOS BIENES, de los presentes términos y condiciones.
	La deductiva equivalente a 1% del monto del valor del equipo (antes de IVA).
	El valor de la garantía de cumplimiento.
	Administrador del Contrato.

	Tiempos máximo de los servicios de mantenimiento correctivo
	El tiempo máximo de atención de los servicios de mantenimiento correctivo 2 (dos) día naturales a partir del reporte de la falla, lo anterior de acuerdo a lo solicitado en la  GARANTÍA DE LOS BIENES, de los presentes términos y condiciones.

	Se exceda el tiempo máximo de atención de los servicios de mantenimiento correctivo 2 (dos) día naturales a partir del reporte de la falla, lo anterior de acuerdo a lo solicitado en la GARANTÍA DE LOS BIENES, de los presentes términos y condiciones
	La deductiva equivalente a 1% del monto del valor del equipo (antes de IVA).

	El valor de la garantía de cumplimiento.

	Administrador del Contrato.

	Inicio de Capacitación de acuerdo al programa entregado en la Carta Garantía de los Bienes.
	El tiempo de inicio de  capacitación  de acuerdo a lo solicitado GARANTÍA DE LOS BIENES, de los presentes términos y condiciones.

	Se exceda por 3 (tres) días naturales el inicio de la capacitación de acuerdo a lo solicitado en la GARANTÍA DE LOS BIENES, de los presentes términos y condiciones
	La deductiva equivalente a 1% del monto del valor del equipo (antes de IVA).

	El valor de la garantía de cumplimiento.

	Administrador del Contrato.

	Capacitación de acuerdo al programa entregado en la garantía de los Bienes
	Se lleve a cabo la capacitación de acuerdo a lo solicitado en la GARANTÍA DE LOS BIENES, de los presentes términos y condiciones

	No se lleve a cabo la capacitación de acuerdo a lo solicitado en la GARANTÍA DE LOS BIENES. de los presentes términos y condiciones
	La deductiva equivalente a 1% del monto del valor del equipo (antes de IVA).
	El valor de la garantía de cumplimiento.

	Administrador del Contrato.

	Los servicios prestados de mantenimientos preventivos y  correctivos.
	La calidad de los servicios prestados de mantenimientos preventivos y correctivos de conformidad con lo establecido por el fabricante. 
	Los servicios prestados de manera parcial, deficiente o carezcan de las condiciones solicitadas y no habiendo causa justificada, Cabe señalar que la Orden de servicio y Rutina de mantenimiento serán los documentos mediante el cual se especificarán los servicios prestados de manera parcial, deficiente o que carezcan de las condiciones solicitadas.

	La deductiva equivalente a 1% del monto del valor del equipo (antes de IVA).
	El valor de la garantía de cumplimiento.

	Administrador del Contrato.

	Los Plazos y condiciones del canje o devolución del bien.
	El tiempo máximo de  canje o devolución del bien de conformidad a lo estipulado  en la GARANTÍA DE LOS BIENES de los presentes Términos y condiciones a partir de la notificación de canje reporte de la falla del equipo

	Se exceda por 2 (dos) días naturales del canje o devolución del bien  de conformidad a lo estipulado  en la GARANTÍA DE LOS BIENES de los presentes Términos y condiciones a partir del reporte de la falla del equipo.
	La deductiva equivalente a 1% del monto del valor del equipo (antes de IVA).
	El valor de la garantía de cumplimiento.

	Administrador del Contrato.



PENAS CONVENCIONALES

El Instituto aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega a entera satisfacción del responsable de la recepción de los bienes, por el equivalente al 1.0 % (uno por ciento), sin exceder un máximo del 10% (diez por ciento) sobre el valor total de la garantía, sin incluir el IVA, de acuerdo al supuesto siguiente

No se cumpla la entrega del bien en el periodo de tiempo máximo indicado en LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La pena Convencional se calculará de acuerdo con los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación:

Pca= %d X nda X vbaa

Dónde:

%d = %d=porcentaje determinado en la convocatoria de la licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en la entrega de bienes o en el inicio de la prestación del servicio o arrendamiento, considerando el rango señalado en el inciso “b”.
nda = número de días de atraso
vbaa =  valor de los bienes adquiridos  con atraso sin IVA.
Pca = Pena convencional aplicable

La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de la garantía de cumplimiento del 10% (diez por ciento) del monto de cada uno de los bienes.

El proveedor a su vez, autoriza al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir.

El pago de los bienes, quedará condicionado, proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, conforme a lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y artículo 141 Y 142 del Reglamento de la de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP), no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Instituto.
Las notas de crédito derivadas de las penas convencionales deberán estar a apegadas a la normatividad aplicable para su elaboración.

Si el último día del plazo o la fecha determinada son inhábiles o las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil.

El Administrador del contrato, notificará a “EL PROVEEDOR” por escrito o vía correo electrónico el cálculo de la pena convencional, dentro de los 5 (cinco días) posteriores al atraso en el cumplimiento de la obligación de que se trate.

I.- EN SU CASO, MECANISMOS REQUERIDOS AL PROVEEDOR PARA RESPONDER POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

El proveedor adjudicado se compromete a entregar al responsable de la recepción de los bienes, una póliza de mantenimiento preventivo y correctivo (los necesarios incluyendo refacciones nuevas y originales, garantizado mediante la entrega de la misma empaquetada) contratada con el fabricante del equipo anexando un programa de mantenimiento preventivo y relación de los insumos, con las cantidades necesarias para la ejecución del mismo, conforme lo establecido en el manual de servicio del fabricante y sus recomendaciones, mismo que será aplicado durante la vigencia de la garantía de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar una garantía superior a este periodo para los efectos considerados en términos del bien propuesto y de todos sus componentes, conforme al numeral GARANTÍA DE LOS BIENES de los presentes Términos y Condiciones.

J.- LAS GARANTÍAS DE ANTICIPOS Y CUMPLIMIENTO, DEBERÁN DE APEGARSE AL NUMERAL 4.30.1, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE ESTAS POBALINES, ASÍ COMO LA CALIDAD DE SERVICIOS Y DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, QUE EN SU CASO APLIQUEN, LAS CUALES DEBEN INDICAR, SEGÚN SEA EL CASO:

El proveedor deberá entregar como se establece en el ANEXO 4“CANTIDADES Y DISTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES”, al Ing. Biomédico Delegacional, como responsable de la recepción de los bienes o servidor público que designe la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médica, antes de que se formalice el ANEXO 7 (SIETE) “ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ADQUISICIÓN DE BIENES”, un escrito en papel membretado donde se garanticen los mismos.

La carta garantía debe indicar nombre de la empresa, número de contrato, descripción corta del bien, número de serie, modelo, marca, clave SAI y PREI, destino del bien, sello de la unidad, número de garantía, nombre y firma del representante legal de la empresa adjudicada; asimismo, deberá ser avalada por el Administrador de Contrato y el Auxiliar administrador de contrato, indicando nombre, matrícula y firma.

El proveedor en su carta garantía deberá precisar que se obliga a responder por su cuenta de los riesgos, daños y/o perjuicios que por inobservancia de su parte llegue a causar al Instituto y/o a terceros, así como contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, que implique un riesgo y que amparen el correcto funcionamiento de los bienes durante su vida útil.

La carta garantía debe considerar los siguientes puntos:

Plazo para notificar al proveedor.
El Instituto mediante el Administrador del Contrato, deberá notificar al Proveedor de forma inmediata de la problemática, mediante correo electrónico, para su atención, de acuerdo al contenido en la Carta Garantía.

Existencia de accesorios y refacciones.
Garantizar la existencia de accesorios y refacciones para su debido funcionamiento posteriores a la entrega del bien y durante la vigencia del servicio integral.

Plazos y condiciones del canje o devolución del bien.
El Instituto mediante el Jefe de Conservación de  la Unidad Médica Hospitalaria o Ing. Biomédico Delegacional, deberá solicitar al Proveedor y notificar al Administrador del Contrato, de la calidad del servicio, del cumplimiento  de que las  especificaciones del equipo sean las establecidas en el ANEXO 5 CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, es decir cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio o cuando los mantenimientos a un mismo bien sean reiterativos en 3 ocasiones en un período de 30 días, indistintamente de la falla y registrados en el expediente del bien, debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de 3 días naturales siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando ocurra alguno de los supuestos anteriores, el proveedor deberá reemplazarlos por bienes funcionales a entera satisfacción del responsable de recibir los bienes, en un plazo no mayor de 2 días naturales.

El plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente en la garantía del contrato.

Todos los gastos que se generen con motivo de reparación, canje o visitas correrán por cuenta del proveedor, previa notificación del Instituto.

El proveedor se obliga a responder por los daños y/o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros.

Centro de servicios (domicilios, horarios y contacto) y reporte técnico.
Añadir listado de centros de servicios, sucursales o agencias de servicio incluyendo domicilio completo (Calle, Número, Alcaldía o Municipio, Código Postal y Localidad), horarios, teléfonos, correo electrónico y contactos del centro de servicio que dará atención al bien en caso de algún reporte. 

Periodo de garantía.
El periodo de vigencia de la garantía será de 24 meses, pudiendo los licitantes ofertar una garantía superior a este periodo para los efectos considerados y dará inicio a partir del día de la firma del ANEXO 7-ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O a entera satisfacción del responsable de la recepción de los bienes.

Tiempo máximo de atención o reparación de fallas.
El tiempo máximo de atención será en un plazo no mayor de 2 días naturales contados a partir del reporte de falla del equipo y la reparación del equipo, será en un plazo no mayor de 2 días naturales, contados a partir de la atención del equipo, la cual se notificará vía telefónica y/o correo electrónico por parte del administrador del contrato o Servidor Público que se designe, registradas en bitácora de mantenimiento, así mismo el proveedor deberá generar orden de mantenimiento correctivo por la reparación realizada, considerando que el bien debe estar en condiciones óptimas de funcionamiento.
El mantenimiento correctivo deberá realizarse en el lugar y horario indicado por el Administrador del Contrato o Servidor Público que se designe en el reporte de la falla.

Garantía de mano de obra y/o partes.
Entregar relación del personal capacitado por el fabricante o de la marca del bien, que llevarán a cabo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo adjuntando las constancias emitidas por el fabricante, que lo acrediten para llevar a cabo dichos mantenimientos.

Mantenimiento preventivo y/o correctivo.
Entregar una póliza de mantenimiento preventivo y correctivo contratada con el fabricante, en la que se estipule un programa calendarizado por la vigencia de la garantía de 24 meses, pudiendo los licitantes ofertar una garantía superior a este periodo para los efectos considerados, en el que señalen las actividades de mantenimiento preventivo y su frecuencia con base al manual de servicio y recomendaciones del fabricante, el cual deberá ser ejecutado por el personal capacitado por el fabricante. 

En el caso de correctivos el servicio lo deberá proporcionar durante el tiempo de la garantía de 24 meses, pudiendo los licitantes ofertar una garantía superior a este periodo para los efectos, incluyendo las refacciones nuevas y originales necesarias para garantizar la óptima operación de los equipos conforme al manual de servicio y recomendaciones del fabricante, sin costo adicional para “EL INSTITUTO”, de manera tal que permitan su uso permanente y continuo, los Servicios de Mantenimiento preventivos y correctivos se darán en los lugares identificados en el ANEXO 15“LUGAR DE ENTREGA Y RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES”.

Los Servicios de Mantenimiento preventivos y correctivos se darán en los lugares identificados en el ANEXO 15 “LUGAR DE ENTREGA Y RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES”.Se deberá entregar orden servicio por cada servicio o mantenimiento efectuado en el que se describa detalladamente el trabajo realizado y las refacciones, accesorios y/o consumibles utilizados para lograr dicho fin.

Las condiciones de entrega son funcionando al 100% a satisfacción del Instituto Mexicano del Seguro Social, llevándose a cabo el mantenimiento preventivo y/o correctivo conforme lo establece el manual del fabricante y todos los correctivos, incluyendo refacciones, cuantas veces sea necesario sin costo adicional para el Instituto.

El proveedor deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 24 horas. El plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto vía correo electrónico a la cuenta que proporcione el proveedor.

Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación del mantenimiento, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

· El proveedor, al momento de la prestación del primer mantenimiento, celebrará reunión con el Administrador de Contrato o Servidor Público que se designe, proporcionándole información amplia y detallada del servicio a proporcionar, así como la herramienta y equipo que utilizará para el servicio, dejando evidencia documental de la reunión efectuada “Reunión de Trabajo del Primer Servicio”.
· Durante el mantenimiento, el personal deberá de presentarse con uniforme alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse en la bitácora correspondiente, así mismo, el servicio estará sujeto a verificación constante por parte del Jefe de Conservación de Unidad, con objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la presente licitación. Los mecanismos de comprobación para la prestación de los servicios se realizarán en la Unidad Médica Hospitalaria descrita en el ANEXO 15 “LUGAR DE ENTREGA Y RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES”.

El área responsable de la recepción de los trabajos será el Ingeniero Biomédico Delegacional en su calidad de Área Técnica.

Al término de cada servicio, el prestador de servicio deberá presentar debidamente requisitado el formato de “ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ORDEN DE SERVICIO”.

La elaboración de la Orden de Servicio quedará bajo la responsabilidad del Prestador del Servicio y deberán llenarse en la Unidad en donde realizó el mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo, cargo, matrícula y firma autógrafa del Jefe de Conservación de Unidad o personal facultado para la recepción de los servicios en donde se realizó el servicio, el tipo de mantenimiento.
La orden de servicio deberá contener el sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo con el diseño original del equipo, entregando una copia en la Jefatura de Conservación correspondiente. El licitante ganador deberá elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que realice.

Porcentaje a requerir por concepto de garantía de cumplimiento. 

La garantía de cumplimiento  deberá ser expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (ANEXO 21) el cual deberá constituirse por un importe equivalente al 10% del importe máximo del contrato, sin incluir el IVA, la aplicación de las garantías de cumplimiento del contrato se aplicarán de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas, es decir la garantía será divisible y se ejecutará en razón de los servicios que no sean entregados a entera satisfacción del Instituto, como se detalla en el numeral GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, de los presentes términos y condiciones. 

Capacitación; Programa de capacitación el cual se deberá proporcionar 2 veces durante el tiempo de la garantía de 24 meses y cuando el Instituto así lo requiera previa solicitud, pudiendo los licitantes ofertar una garantía superior a este periodo para los efectos considerados ; dicha capacitación deberá impartirse al personal técnico y personal administrativo de la Unidad IMSS destino; y/o al personal que designe el Administrador de Contrato, en relación a los procedimientos que deberán aplicarse al equipamiento nuevo, lo anterior dando cumplimiento al ANEXO 5 “CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO” Y NUMERAL XVI. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA de los presentes Términos y Condiciones.

La capacitación será avalada a través de un documento membretado por el proveedor, mismo que debe contener, fecha, plan formativo del curso impartido revisado por el responsable de recepción de los bienes, nombre y cargo del instructor; nombre y firma del Jefe de Conservación de Unidad, así como del Administrador de Contrato; el cual deben indicar nombre, unidad de adscripción, categoría, matrículas y firmas de los participantes que designe el Instituto.

Así mismo el proveedor remitirá una carta expedida  por el representante legal de la empresa donde deberá precisar que se obliga a responder por su cuenta los riesgos, daños y/o perjuicios que por inobservancia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros, así como contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, que impliquen un riesgo y que amparen el correcto funcionamiento de equipo y el servicio, durante la vigencia del contrato, previo a la firma del ANEXO 7 (SIETE) “ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ADQUISICIÓN DE BIENES”.

K) PRECISAR LA FORMA DE PAGO PARA LO CUAL DEBERÁN ESPECIFICAR EL TIPO DE MONEDA Y SI SE REALIZARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN O EN PAGOS PROGRESIVOS CONFORME A LAS ENTREGAS PROGRAMADAS EN EL CONTRATO RESPECTIVO.

La documentación comprobatoria para proceder al pago del bien de inversión otorgado a entera satisfacción del Administrador del Contrato, deberá ser validada y autorizada conforme al Anexo 2 de la Normatividad de Pago de Cuentas Contables en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” de acuerdo a lo siguiente:

a) Contrato y/o pedido recepción enlazado en el sistema financiero FINAT.  
b) Representación impresa del comprobante fiscal digital por internet (CFDI), que cumpla con los requisitos establecidos en el artículos 29-A del Código Fiscal de la Federación, en la que indique:  número de proveedor, número de contrato, número de pedido y número de ID N recepción. 

Para el trámite de pago el proveedor deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyente IMS421231I45, domicilio fiscal de conformidad con lo establecido en cada instrumento jurídico. 

Para la validación de dichos comprobantes, el proveedor deberá cargar en internet el archivo en formato XML., a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página del Instituto; la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.
Para efecto de pago la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social del IMSS, positiva y vigente deberán apegarse a los términos de lo dispuesto en la Resolución Miscelánea Fiscal del ejercicio que corresponda y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como a las “Reglas de carácter general para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2022 en particular a la regla novena, la cual establece que “La opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social gozará de vigencia durante el día de la fecha en que haya sido generada”

Nota: Para trámite de pago del contrato “EL PROVEEDOR”, queda obligado a entregar al Instituto junto con el Comprobante Fiscal Digital por Internet para cobro respectivo, la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social, vigente y positiva, haciendo hincapié que dicha opinión deberá de ser del día en que se realiza el trámite, en el entendido de que dicha Opinión tendrá una vigencia del día de la fecha en que haya sido generada.

Una vez reunida la documentación deberá ser entregada en la Oficina de Trámite de Erogaciones ubicada en Calzada de la Viga 1174 piso 1 Torre B, Colonia El Triunfo, Alcaldía Iztapalapa, CP. 09430 en la CDMX. Publicado en el DOF el 02 de Octubre de 2023. En un horario de Lunes a Viernes de 8:00 a 13:00 horas. De acuerdo al numeral 5.2.1.21 del Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para tramite de pago y la constitución, modificación, cancelación y  operación y control de fondos fijos”, así como a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 02 de octubre de 2023, en el cual se comunica a las autoridades jurisdiccionales de cualquier ámbito y materia, patrones, sujetos obligados, asegurados, pensionados, beneficiarios, servidores públicos y público en general; que para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar, a partir del primero de octubre de dos mil veintitrés, el domicilio oficial de la Sede del OOAD Sur del D.F. así como el de las Jefaturas de Servicios, Departamentos y Coordinaciones mencionadas en el mismo.

El pago se realizará en pesos mexicanos, sin que éstos rebasen los 17 días hábiles (Artículo 73 LAASSPF) posteriores a aquel en que se presente en las áreas de trámite de erogaciones la representación impresa del comprobante fiscal digital por internet (CFDI).

El pago se realizará por medio de transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que el Instituto tiene en operación, para tal efecto, el Proveedor se obliga a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, clave, banco y sucursal a su nombre, a menos que el Proveedor acredite de forma fehaciente la imposibilidad para ello.

Por lo anterior, el Proveedor deberá entregar solicitud de pago electrónico (Interbancario) y presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e Identificación Oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto. 

El Administrador del Contrato será quien dará la autorización para que la Jefatura de Servicios de Finanzas proceda a su pago, de acuerdo a lo normado en el Anexo 2 Normatividad de Pago de Cuentas Contables y del “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”, mismos que se encuentran publicados en la dirección: 

En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los bienes, si no se ha determinado, calculado y notificado al Proveedor las penas convencionales o deducciones pactadas, así como su registro y validación en el Sistema FINAT.
El Proveedor se obliga a no cancelar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) los comprobantes fiscales digitales (CFDI) a favor del Instituto, previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorización expresa, debiendo este informar a las Áreas de Trámite de Erogaciones de dicha justificación y Reposición del comprobante fiscal en su caso.

Asimismo, el Instituto podrá aceptar a solicitud del Proveedor que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por conceptos de cuotas obrero-patronales, conforme a lo previsto en el Artículo 40B, de la Ley del Seguro Social, adicionalmente el Proveedor, acepta se realicen las deducciones correspondientes en su caso, generados por la aplicación de penas convencionales, derivados de atrasos o deficiencia en los bienes. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.4.10 inciso b y c) de las POBALINES. 

El Proveedor que celebre contrato de cesión de derechos de cobros, deberá notificarlo por escrito al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente los documentos sustantivos de dicha cesión, al administrador del Contrato, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.5.1.4 de las POBALINES. 

Así mismo el Proveedor podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, con el Instituto, de acuerdo al punto 4.6 de las POBALINES.

En caso de que el Proveedor reciba pagos en exceso, deberá reintegrar dichas cantidades más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, para los casos de prórroga cuando existan créditos fiscales, los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computaran por días naturales, desde la fecha de su entrega, hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del Instituto. 

No se otorgarán anticipos.

L) MECANISMO DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE ENTREGADOS, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE.

EQUIPO O MOBILIARIO

El mecanismo de comprobación y verificación de bienes a adquirir y efectivamente entregados, será a través del requisitado: ANEXO 7 ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ADQUISICIÓN DE BIENES mismo que será por cada uno de los equipos que integran la partida relacionados en ANEXO 5 “CANTIDADES Y DISTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES”  la cual deberá cumplir en la totalidad de la entrega de los requerimientos indicados, así como contener nombre, cargo, matrícula y firma del Jefe de Conservación de  la Unidad Médica Hospitalaria o Ing. Biomédico Delegacional, como responsable de la recepción de los bienes,así como del Administrador del Contrato, sello de recibido por la Unidad, sello de la clave presupuestal y nombre y firma del Representante Legal del Proveedor.
ORIGINAL DEL ANEXO 20 “REMISIÓN DEL PEDIDO”, DEBIDAMENTE REQUISITADA. Este documento deberá contener nombre y firma del Representante Legal del Proveedor.

Original de Carta garantía de los bienes expedida por el Proveedor, por cada uno de los equipos que integran el ANEXO 4 “CANTIDADES Y DISTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES”, cumpliendo con lo señalado en el numeral XII. GARANTÍA DE LOS BIENES del presente documento, la cual deberá contener adicionalmente: nombre y firma del Representante Legal del Proveedor además de ser validado y autorizado por el responsable de la recepción de los Bienes en su calidad de Auxiliar Administrador del Contrato, así como del Administrador del Contrato, indicando nombre, cargo, matrícula, firma y sello de recepción de la Unidad por cada uno de los bienes.
 
En el caso de la ausencia de cualquiera de los responsables mencionados, deberá firmar el servidor público de nivel inmediato superior o quien ostente el cargo.

Las entregas podrán ser canceladas a solicitud del Instituto bajo los siguientes supuestos:

· Por notificación de la rescisión administrativa del contrato.
· Terminación anticipada del contrato.
· Omisión a la solicitud de canje o recolección de bienes realizada por el Instituto, por diversos motivos (calidad, caducidad, incumplimiento a las especificaciones técnicas de calidad etc.).
· Por cualquier otra causa que implique algún daño o perjuicio al Instituto.

M)EN CASO DE QUE SE SOLICITE EL OTORGAMIENTO DE ANTICIPO, DEBERÁ SEÑALARSE EL PORCENTAJE Y FORMA DE AMORTIZACIÓN DEL MISMO, EL CUAL DEBE AJUSTARSE A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 13, 45 FRACCIONES IX Y X DE LA LAASSP Y 81 FRACCIÓN V DEL RLAASSP, Y EL NUMERAL 4.2.7 DEL MAAGAASSP. ASÍ COMO LA JUSTIFICACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO. 

No aplica. 

N) AVISO DE PRIVACIDAD, ASÍ COMO LA PRECISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN PARA BIENES O SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, ALINEADO A LA POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE TIC, CUANDO SE CONSIDERE APLICABLE. No aplica. 

O) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL CASO DE ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE ASÍ LO AMERITEN A JUICIO DEL ÁREA REQUIRENTE Y/O TÉCNICA, MISMA QUE, BAJO SU RESPONSABILIDAD, INDICARÁ EL MONTO O PORCENTAJE POR EL CUAL DEBERÁ CONSTITUIRSE LA PÓLIZA RESPECTIVA, SIN QUE ESTA PUEDA SER INFERIOR AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO O, EN SU CASO, DEL IMPORTE MÁXIMO DEL CONTRATO. EN ESTOS CASOS, CUANDO EL PROVEEDOR LLEGASE A CONTAR CON UNA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL GLOBAL, PODRÁ ENTREGAR AL ÁREA CONTRATANTE EL ENDOSO QUE GARANTICE EL CONTRATO O CONVENIO QUE SE CELEBRE, MISMO QUE DEBERÁ CORRESPONDER AL MONTO O PORCENTAJE QUE SE HUBIERA ESTABLECIDO, SIN QUE SEA NECESARIO EXIGIRLE LA PRESENTACIÓN, EXHIBICIÓN O ENTREGA DE LA PÓLIZA ORIGINAL. No aplica. 

P) TRATÁNDOSE DE REUNIONES, CONFERENCIAS, SEMINARIOS, CURSOS, CAPACITACIONES, ASAMBLEAS, JUSTAS DEPORTIVAS Y, EN GENERAL, CUALQUIER TIPO DE EVENTO O ACTO EN EL QUE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS PARTICIPEN FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL IMSS, SE DEBERÁ CONTAR CON LOS DICTÁMENES DE PROTECCIÓN CIVIL EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA. No aplica. 

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA 

El Instituto podrá rescindir administrativamente, en cualquier momento, el (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) adjudicado(s), en términos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 144 de su reglamento:

· Cuando el proveedor no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este.
· Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.
· Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.
· Cuando se compruebe que el proveedor haya entregado equipo con características distintas a las pactadas en esta Licitación o cuando no los entregue conforme a las normas y/o calidad solicitada por el Instituto.
· Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones de los contratos, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización del Instituto.
· Cuando los equipos en comodato entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.
· Cuando de manera reiterativa y constante, el proveedor sea sancionado por parte del Instituto con penalizaciones o deducciones sobre el mismo concepto del servicio que proporciona al Instituto superando el 10% del monto del contrato y con ello se afecten los intereses del Instituto.

TERMINACIÓN ANTICIPADA
El Instituto podrá dar por terminado anticipadamente el contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el servicio y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionará un daño o perjuicio a el Instituto o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al instrumento jurídico con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. De conformidad con el artículo 78 de la LAASSP y 149 de su reglamento.  

ANEXO NÚMERO 2 (DOS)
MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA
CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
a. “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

6.1.2 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

6.1.2 TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

6.1.2 SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

	EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

6.1.2 SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

6.1.2 SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1	“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.
EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES).

a. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

i. CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ____________.

3.1.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 45, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 88 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-	OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A PRESTAR EL SERVICIO OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).
SEGUNDA.-	REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES“ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 	DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS AL SERVICIO QUE SE PRESTE AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO _________.

CUARTA.- 	VIGENCIA.

“LAS PARTES“ CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-	OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS. 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.


	“EL PARTICIPANTE A”
	


	     “EL PARTICIPANTE B”


	NOMBRE Y CARGO
DEL APODERADO LEGAL
	
	NOMBRE Y CARGO 
DEL APODERADO LEGAL

































ANEXO NÚMERO 3 (TRES)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6, REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS LICITANTES,  DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA NO.______________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:



· Bajo protesta de decir verdad, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 71 y 90 de la LAASSP

· Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 



LUGAR Y FECHA





_______________________________________________________________
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)



ANEXO 4 
CANTIDAD POR UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIA

	No.
	DESCRIPCION
	CUENTA
	PREI
	COG
	CUCOP
	SAI
	CANTIDAD

	1
	MODELO PARA EXPLORACION MAMARI
	12429001
	22266
	5290101
	52901007
	540-887.1037.00.01
	2

	2
	SIMULADOR PARA EXAMEN DE PROST
	12429001
	22267
	5290101
	52901007
	540-887.1042.00.01
	2

	3
	DESCRIPCION: SIMULADOR INTERAC
	12429001
	22270
	5290101
	52901007
	540-887.1075.00.01
	1

	4
	SIMULADOR INTERACTIVO DE PACIE
	12429001
	22277
	5290101
	52901007
	540-887.1117.00.01
	2

	5
	SIMULADOR DE ADULTO PARA VIA A
	12429001
	22294
	5290101
	52901007
	540-887.1205.00.01
	2

	6
	BRAZO DE INYECCION Y PUNCION I
	12429001
	20232
	5290101
	52901007
	540-887.0317.00.01
	4

	7
	PIERNA PARA ACCESO INTRAVENOSO
	12429001
	22255
	5290101
	52901007
	540-887.0927.00.01
	2

	8
	SIMULADOR DIGITAL PARA EXAMINA
	12429001
	22263
	5290101
	52901007
	540-887.1009.00.01
	1

	9
	SIMULADOR DE ASFIXIA INFANTIL
	12429001
	22290
	5290101
	52901007
	540-887.1169.00.01
	4

	10
	BRAZO DE INYECCION Y PUNCION I
	12429001
	20233
	5290101
	52901007
	540-887.0301.00.01
	4

	11
	EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO SI
	12429001
	22257
	5290101
	52901007
	540-887.0944.00.01
	1

	12
	SIMULADOR PARA MANIOBRAS DE LE
	12429001
	22260
	5290101
	52901007
	540-887.0977.00.01
	2

	13
	SIMULADOR DE PARTO DE BAJA-MED
	12429001
	22261
	5290101
	52901007
	540-887.0987.00.01
	4

	14
	SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO PAR
	12429001
	22268
	5290101
	52901007
	540-887.1052.00.01
	1

	15
	SIMULADOR DE ULTRASONOGRAFIA P
	12429001
	21997
	5290101
	52901007
	540-887.0737.00.01
	1

	16
	MODELO AVANZADO DE PUNCION EPI
	12429001
	21998
	5290101
	52901007
	540-887.0749.00.01
	2

	17
	SIMULADOR PARA PARACENTESIS, D
	12429001
	22206
	5290101
	52901007
	540-887.0772.00.01
	1

	18
	SIMULADOR PARA EXPLORACION ABD
	12429001
	22259
	5290101
	52901007
	540-887.0962.00.01
	3

	19
	VISOR DE REALIDAD MIXTA. 1. DE
	12429001
	22273
	5290101
	52901007
	540-884.0016.00.01
	8

	20
	SIMULADOR MODULAR INTERACTIVO
	12429001
	22276
	5290101
	52901007
	540-887.1108.00.01
	2

	21
	SIMULADOR INTERACTIVO PARA PRA
	12429001
	22274
	5290101
	52901007
	540-887.1088.00.01
	1

	22
	SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO PIC
	12429001
	22247
	5290101
	52901007
	540-887.0867.00.01
	1

	23
	MODULOS DE ATENCION OBSTETRICA
	12429001
	22253
	5290101
	52901007
	540-887.0917.00.01
	2

	24
	SIMULADOR DE MAMA PARA LACTANC
	12429001
	22262
	5290101
	52901007
	540-887.0992.00.01
	2

	25
	SIMULADOR PEDIATRICO PARA VIA
	12429001
	22264
	5290101
	52901007
	540-887.1018.00.01
	2

	26
	SIMULADOR INTERACTIVO PARA PRA
	12429001
	22275
	5290101
	52901007
	540-887.1097.00.01
	1

	27
	BARRA DE SONIDO PARA SALA DE A
	12429001
	22278
	5290101
	52900004
	540-648.0018.00.01
	5

	28
	MANIQUI DE PRACTICAS PARA MEDI
	12429001
	19373
	5290101
	52901007
	540-887.0053.00.01
	8

	29
	SIMULADOR DE ULTRASONOGRAFIA P
	12429001
	21996
	5290101
	52901007
	540-887.0722.00.01
	1

	30
	CHALECO ENTRENADOR AVANZADO PA
	12429001
	22229
	5290101
	52901007
	540-098.0015.00.01
	2

	31
	ENTRENADOR DE DESFIBRILADOR EX
	12429001
	22239
	5290101
	52901007
	540-165.0018.00.01
	9

	32
	EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO SI
	12429001
	22258
	5290101
	52901007
	540-887.0954.00.01
	2

	33
	SIMULADOR DE ASFIXIA ADULTO. 1
	12429001
	22288
	5290101
	52901007
	540-887.1141.00.01
	4

	34
	SIMULADOR DE CABEZA PARA REALI
	12429001
	22293
	5290101
	52901007
	540-887.1199.00.01
	4

	35
	SIMULADOR DE ASFIXIA INFANTIL
	12429001
	22289
	5290101
	52901007
	540-887.1151.00.01
	6

	36
	BRAZO DE PUNCION/PRESION ARTER
	12429001
	22244
	5290101
	52901007
	540-395.0027.00.01
	4

	37
	SIMULADOR DE DILATACION Y BORR
	12429001
	22265
	5290101
	52901007
	540-887.1025.00.01
	2

	38
	SIMULADOR DE REANIMACION NEONA
	12429001
	22269
	5290101
	52901007
	540-887.1067.00.01
	2

	39
	SIMULADOR PARA RCP EN EL PACIE
	12429001
	22292
	5290101
	52901007
	540-887.1187.00.01
	6

	40
	SIMULADOR DE ALTA FIDELIDAD DE
	12429001
	22240
	5290101
	52901007
	540-887.0842.00.01
	2

	41
	BASCULA ELECTRONICA CON ESTADI
	12431001
	11655
	5310101
	53101358
	531-110.0175.02.01
	2

	42
	VIDEOLARINGOSCOPIO PARA USO EX
	12431001
	22241
	5310101
	0
	540-885.0016.00.01
	2

	43
	INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO.
	12431001
	11929
	5310101
	53101628
	531-497.2083.02.01
	1

	44
	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA.
	12431001
	11666
	5310101
	53101371
	531-140.0344.03.01
	2

	45
	CARRO DISTRIBUIDOR DE MUESTRAS
	12431001
	20024
	5310101
	53106587
	515-247.0125.00.01
	3

	46
	GABINETE DE ALMACENAMIENTO 130
	12411001
	22279
	5110101
	51100170
	540-272.0065.00.01
	3

	47
	GABINETE DE ALMACENAMIENTO 80
	12411001
	22281
	5110101
	51100170
	540-272.0083.00.01
	7

	48
	GABINETE DE ALMACENAMIENTO 80
	12411001
	22282
	5110101
	51100170
	540-272.0095.00.01
	2

	49
	CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE
	12411001
	20583
	5110101
	51100298
	519-196.0194.00.01
	12

	50
	GABINETE DE ALMACENAMIENTO 220
	12411001
	22283
	5110101
	51100170
	540-272.0103.00.01
	1

	51
	GABINETE DE ALMACENAMIENTO 220
	12411001
	22280
	5110101
	51100170
	540-272.0077.00.01
	2

	52
	CARRO DE ASEO EN FORMA DE TIJE
	12412001
	20055
	5120101
	51200420
	519-160.0357.00.01
	1

	53
	CARRETILLA PORTA BULTOS. DIMEN
	12412001
	19981
	5120101
	51200035
	511-178.0113.00.01
	1

	54
	CAMARA 360 GRADOS PARA USO EXC
	12465001
	22271
	5650101
	56500063
	540-086.0121.00.01
	1

	TOTAL
	155





LUGAR DE ENTREGA:

	UNIDAD
	DIRECCIÓN

	CESiECQ SGLO XXI
	Av. Cuauhtémoc 330, Doctores, Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México, CDMX
Sotáno de la Unidad de Congresos de CMN SXXI
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ANEXO  8 

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS,  QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 57 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

NOTA:  El licitante presentará este  manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el caso de que no presente el documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como MIPYME.


______de___________de_____________

_______________________
Presente.


Me refiero al procedimiento ________________No. __________________en el que mi representada. La empresa _______________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto en el artículo 57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relativo a la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federa, declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector ___________________.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de .decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ___________




ATENTAMENTE



_____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO 9

FORMATO DE CARTA RELATIVA A REGISTROS.


CIUDAD DE MEXICO, A _______ DE _________________DE 2025.


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA__), Y EN TÉRMINOS DE LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS PARTICIPANTES, EN EL PROCESO DE CONTRATACION CON NUMERO DE EVENTO______________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:


· QUE MI REPRESENTADA CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (INDICAR NUMERO).

· QUE MÍ REPRESENTADA CUENTA CON REGISTRO PATRONAL IMSS NUMERO O NUMEROS: (EN EL CASO QUE CUENTEN CON MAS DE UN REGISTRO PATRONAL DEBERAN ESPECIFICAR TODOS Y CADA UNO DE ELLOS).

· QUE MI REPRESENTADA CUENTA CON: (NUMERO DE TRABAJADORES), REGISTRADOS ANTE EL IMSS.

· QUE MI REPRESENTADA CUENTA CON REGISTRO INFONAVIT (INDICAR NUMERO).

ASI MISMO MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO CUMPLIRE CABALMENTE LO ESTIPULADO EN EL RUBRO DE “ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES” DE LA CONVOCATORIA O SOLICITUD DE COTIZACION DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRACION.

_______________________________________________________________
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


ANEXO 10

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS
PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE ESTE INSTRUMENTO
____ de _______________ de ______ (1)
________(2)____________
PRESENTE.
Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta.
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la partida ____(6)______, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contarán con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 55%*, o __(7)___% como caso de excepción.
De igual forma, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 87 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la convocante.
	ATENTAMENTE
________________(8)_____________


 *Este porcentaje deberá adecuarse conforme a los incrementos previstos en la cuarta de las reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebran las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
 
	A partir del 28 de junio de 2011
	60%

	A partir del 28 de junio de 2012
	65%


 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE ESTE INSTRUMENTO
	NUMERO
	DESCRIPCION

	1
	Señalar la fecha de suscripción del documento.

	2
	Anotar el nombre de la dependencia o entidad que invita o convoca.

	3
	Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación acuando menos tres personas.

	4
	Indicar el número respectivo.

	5
	Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante.

	6
	Señalar el número de partida que corresponda.

	7
	Establecer el porcentaje correspondiente al Capítulo III, de los casos de excepción al contenido nacional, de las "Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal".

	8
	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.



NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.





































ANEXO NÚMERO 10 BIS

EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS
PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE ESTE INSTRUMENTO
____ de
_______________ de ______ (1)
________(2)____________
PRESENTE.
Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta.
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, bajo la partida(s) número ____(6)_____, son originarios de México y cumplen con la regla de origen aplicable en materia de contratación pública de conformidad con el Tratado de Libre Comercio_______(7)______.
Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información.
	 
ATENTAMENTE
______________(8)______________



INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE ESTE INSTRUMENTO

	NUMERO
	DESCRIPCION

	1
	Señalar la fecha de suscripción del documento.

	2
	Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante.

	3
	Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación acuando menos tres personas.

	4
	Indicar el número de procedimiento respectivo.

	5
	Citar el nombre o razón social o denominación del licitante.

	6
	Señalar el número de partida que corresponda.

	7
	Indicar el tratado correspondiente a la regla de origen y bajo cuya cobertura se realiza elprocedimiento de contratación.

	8
	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.



NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.







































ANEXO NÚMERO 10 TER
EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS
PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA
COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE ESTE INSTRUMENTO
____ de _______________ de ______ (1)
________(2)____________
PRESENTE.
Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta.
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, bajo la partida(s) número ____(6)_____, son originarios de______(7)_____, país que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos el Tratado de Libre Comercio _______(8)______, de conformidad con la regla de origen establecida en el capítulo de compras del sector público de dicho tratado.
Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información.
	ATENTAMENTE
______________(9)______________
 


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN
PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS
INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y
DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE ESTE INSTRUMENTO

	NUMERO
	DESCRIPCION

	1
	Señalar la fecha de suscripción del documento.

	2
	Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante.

	3
	Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación acuando menos tres personas.

	4
	Indicar el número de procedimiento respectivo.

	5
	Citar el nombre o razón social o denominación del licitante.

	6
	Señalar el número de partida que corresponda.

	7
	Anotar el nombre del país de origen del bien.

	8
	Indicar el tratado bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento de contratación.

	9
	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.



NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.





























ANEXO 11
	PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA



FECHA: _________________________________	FAB. (   ).	 DIST. (   ).	
No. DE PROVEEDOR IMSS: ____________________________
RFC: _____________________
NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ____________________________________________________   
MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA: $_______________________

	No.
	DESCRIPCION
	SAI
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	MARCA 
	PROCEDENCIA 
	IMPORTE 

	1
	MODELO PARA EXPLORACION MAMARI
	540-887.1037.00.01
	2
	 
	 
	 
	 

	2
	SIMULADOR PARA EXAMEN DE PROST
	540-887.1042.00.01
	2
	 
	 
	 
	 

	3
	DESCRIPCION: SIMULADOR INTERAC
	540-887.1075.00.01
	1
	 
	 
	 
	 

	4
	SIMULADOR INTERACTIVO DE PACIE
	540-887.1117.00.01
	2
	 
	 
	 
	 

	5
	SIMULADOR DE ADULTO PARA VIA A
	540-887.1205.00.01
	2
	 
	 
	 
	 

	6
	BRAZO DE INYECCION Y PUNCION I
	540-887.0317.00.01
	4
	 
	 
	 
	 

	7
	PIERNA PARA ACCESO INTRAVENOSO
	540-887.0927.00.01
	2
	 
	 
	 
	 

	8
	SIMULADOR DIGITAL PARA EXAMINA
	540-887.1009.00.01
	1
	 
	 
	 
	 

	9
	SIMULADOR DE ASFIXIA INFANTIL
	540-887.1169.00.01
	4
	 
	 
	 
	 

	10
	BRAZO DE INYECCION Y PUNCION I
	540-887.0301.00.01
	4
	 
	 
	 
	 

	11
	EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO SI
	540-887.0944.00.01
	1
	 
	 
	 
	 

	12
	SIMULADOR PARA MANIOBRAS DE LE
	540-887.0977.00.01
	2
	 
	 
	 
	 

	13
	SIMULADOR DE PARTO DE BAJA-MED
	540-887.0987.00.01
	4
	 
	 
	 
	 

	14
	SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO PAR
	540-887.1052.00.01
	1
	 
	 
	 
	 

	15
	SIMULADOR DE ULTRASONOGRAFIA P
	540-887.0737.00.01
	1
	 
	 
	 
	 

	16
	MODELO AVANZADO DE PUNCION EPI
	540-887.0749.00.01
	2
	 
	 
	 
	 

	17
	SIMULADOR PARA PARACENTESIS, D
	540-887.0772.00.01
	1
	 
	 
	 
	 

	18
	SIMULADOR PARA EXPLORACION ABD
	540-887.0962.00.01
	3
	 
	 
	 
	 

	19
	VISOR DE REALIDAD MIXTA. 1. DE
	540-884.0016.00.01
	8
	 
	 
	 
	 

	20
	SIMULADOR MODULAR INTERACTIVO
	540-887.1108.00.01
	2
	 
	 
	 
	 

	21
	SIMULADOR INTERACTIVO PARA PRA
	540-887.1088.00.01
	1
	 
	 
	 
	 

	22
	SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO PIC
	540-887.0867.00.01
	1
	 
	 
	 
	 

	23
	MODULOS DE ATENCION OBSTETRICA
	540-887.0917.00.01
	2
	 
	 
	 
	 

	24
	SIMULADOR DE MAMA PARA LACTANC
	540-887.0992.00.01
	2
	 
	 
	 
	 

	25
	SIMULADOR PEDIATRICO PARA VIA
	540-887.1018.00.01
	2
	 
	 
	 
	 

	26
	SIMULADOR INTERACTIVO PARA PRA
	540-887.1097.00.01
	1
	 
	 
	 
	 

	27
	BARRA DE SONIDO PARA SALA DE A
	540-648.0018.00.01
	5
	 
	 
	 
	 

	28
	MANIQUI DE PRACTICAS PARA MEDI
	540-887.0053.00.01
	8
	 
	 
	 
	 

	29
	SIMULADOR DE ULTRASONOGRAFIA P
	540-887.0722.00.01
	1
	 
	 
	 
	 

	30
	CHALECO ENTRENADOR AVANZADO PA
	540-098.0015.00.01
	2
	 
	 
	 
	 

	31
	ENTRENADOR DE DESFIBRILADOR EX
	540-165.0018.00.01
	9
	 
	 
	 
	 

	32
	EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO SI
	540-887.0954.00.01
	2
	 
	 
	 
	 

	33
	SIMULADOR DE ASFIXIA ADULTO. 1
	540-887.1141.00.01
	4
	 
	 
	 
	 

	34
	SIMULADOR DE CABEZA PARA REALI
	540-887.1199.00.01
	4
	 
	 
	 
	 

	35
	SIMULADOR DE ASFIXIA INFANTIL
	540-887.1151.00.01
	6
	 
	 
	 
	 

	36
	BRAZO DE PUNCION/PRESION ARTER
	540-395.0027.00.01
	4
	 
	 
	 
	 

	37
	SIMULADOR DE DILATACION Y BORR
	540-887.1025.00.01
	2
	 
	 
	 
	 

	38
	SIMULADOR DE REANIMACION NEONA
	540-887.1067.00.01
	2
	 
	 
	 
	 

	39
	SIMULADOR PARA RCP EN EL PACIE
	540-887.1187.00.01
	6
	 
	 
	 
	 

	40
	SIMULADOR DE ALTA FIDELIDAD DE
	540-887.0842.00.01
	2
	 
	 
	 
	 

	41
	BASCULA ELECTRONICA CON ESTADI
	531-110.0175.02.01
	2
	 
	 
	 
	 

	42
	VIDEOLARINGOSCOPIO PARA USO EX
	540-885.0016.00.01
	2
	 
	 
	 
	 

	43
	INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO.
	531-497.2083.02.01
	1
	 
	 
	 
	 

	44
	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA.
	531-140.0344.03.01
	2
	 
	 
	 
	 

	45
	CARRO DISTRIBUIDOR DE MUESTRAS
	515-247.0125.00.01
	3
	 
	 
	 
	 

	46
	GABINETE DE ALMACENAMIENTO 130
	540-272.0065.00.01
	3
	 
	 
	 
	 

	47
	GABINETE DE ALMACENAMIENTO 80
	540-272.0083.00.01
	7
	 
	 
	 
	 

	48
	GABINETE DE ALMACENAMIENTO 80
	540-272.0095.00.01
	2
	 
	 
	 
	 

	49
	CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE
	519-196.0194.00.01
	12
	 
	 
	 
	 

	50
	GABINETE DE ALMACENAMIENTO 220
	540-272.0103.00.01
	1
	 
	 
	 
	 

	51
	GABINETE DE ALMACENAMIENTO 220
	540-272.0077.00.01
	2
	 
	 
	 
	 

	52
	CARRO DE ASEO EN FORMA DE TIJE
	519-160.0357.00.01
	1
	 
	 
	 
	 

	53
	CARRETILLA PORTA BULTOS. DIMEN
	511-178.0113.00.01
	1
	 
	 
	 
	 

	54
	CAMARA 360 GRADOS PARA USO EXC
	540-086.0121.00.01
	1
	 
	 
	 
	 

	TOTAL
	155
	 
	 
	SUBTOTAL
	 

	
	
	
	
	
	
	IVA
	 

	
	
	
	
	
	
	TOTAL 
	 





MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA (LETRA): ______________________________________________

NOTA: SE DEBERÁ EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA Y QUE LOS PRECIOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO


_____________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Licitación Público Nacional, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la Licitación Pública__________________________.
	Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios)

Calle y número:

Colonia:                                                    Alcaldía o Municipio:

Código Postal:                                          Entidad federativa:

Teléfonos:                                                Fax:

Correo electrónico:

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                Fecha             Duración              

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Relación de socios o asociados.-
Apellido Paterno:                                    Apellido Materno:                           Nombre(s):

Descripción del objeto social:

Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento.

Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.




	Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.-

Escritura pública número:                                           Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:



Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario
(Nombre y firma)


ANEXO NÚMERO 13 
	DOCUMENTO SOLICITADO
	NUMERAL EN QUE SE SOLICITA
	SI
	NO
	NO APLICA

	DECLARACION DE NO ENCONTRARSE BAJO LOS SUPUESTOS DE LOS ART 71 Y 90 DE LA LAASSP.
	6.A
	 
	 
	 

	DECLARACION DE INTEGRIDAD
	6.B
	 
	 
	 

	FORMATO DE ESTRATIFICACION
	6.C
	 
	 
	 

	PARTICIPACION CONJUNTA
	6.D
	 
	 
	 

	CARTA DE REGISTROS
	6.E
	
	
	

	COPIA SIMPLE DE IDENTIFICACION OFICIAL
	6.1 a)
	 
	 
	 

	RELACION DE DOCUMENTOS
	6.1 b)
	 
	 
	 

	COPIA SIMPLE DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA
	6.2 c)
	
	
	

	PROPUESTA TECNICA
	6.2 I)
	 
	 
	 

	FOLLETOS, CATALOGOS Y/O MANUALES
	6.2 II)
	 
	 
	 

	CERTIFICADOS DE CALIDAD
	6.2 III)
	 
	 
	 

	PROPUESTA ECONOMICA
	6.3
	 
	 
	 

	ACREDITACION
	7
	 
	 
	 

	CARTA DE COMPROMISO FISCAL
	8
	 
	 
	 

	INFORMACION RESERVADA Y CONFIDENCIAL
	14
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ANEXO 16 
FORMATO. INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.


CIUDAD DE MEXICO ., A __ DE ___________ DE 2026.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE


___(NOMBRE)  , EN MI CARÁCTER DE _________________________, DE LA ___(PERSONA FÍSICA O MORAL)___, MANIFIESTO POR MEDIO DE LA PRESENTE QUE LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN MI PROPUESTA Y REMITIDA A LA CONVOCANTE PARA LA LICTACIÓN PÚBLICA NACIONAL   No. ________________QUE CONTIENE A SU VEZ INFORMACIÓN DE CARÁCTER RESERVADA Y CONFIDENCIAL CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, Y LOS CORRELATIVOS DE SU REGLAMENTO Y DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN Y DESCALIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS:

EJEMPLOS:

1. ACREDITAMIENTO, RESPECTO DE LA CUAL ES CONFIDENCIAL LA PARTE QUE SEÑALA LA RELACIÓN DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD.
2. DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR UN TERCERO.




A T E N T A M E N T E
_______________________________
(NOMBRE, FIRMA Y CARGO)









ANEXO 17
FORMATO DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA
PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
(CONVOCANTE)
PRESENTE.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO. _________________

CIUDAD DE MÉXICO, A _______ DE _________________DE _______.

NOMBRE DEL LICITANTE: ________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: __________________________________________

POR MEDIO DE LA PRESENTE, NOS PERMITIMOS SOLICITAR AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, LA ACLARACIÓN A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA.

A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO (PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECÍFICO).

	Número
	Preguntas
	Respuestas

	
	
	



B).- DE CARÁCTER TÉCNICO (PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECÍFICO)

	Número
	Preguntas
	Respuestas

	
	
	



ATENTAMENTE

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
	
	
	
	CARGO EN LA EMPRESA
	
	
	
	FIRMA
	



	Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario.




Nota: Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la presente Convocatoria indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona.






ANEXO 18
MODELO DE CONTRATO

CONTRATO CERRADO PARA LA ADQUISICIÓN BIENES ASOCIADOS AL PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO CeSIECQ SIGLO XXI CORRESPONDIENTE A EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, REPRESENTADO POR LA DOCTORA KARLA GUADALUPE LÓPEZ LÓPEZ, TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL DISTRITO FEDERAL EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, EN ADELANTE “EL INSTITUTO” Y POR LA OTRA, LA EMPRESA XXXXXXX REPRESENTADA POR EL C. XXXXXX, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, EN LO SUBSECUENTE DENOMINADOS DE MANERA INDIVIDUAL O CONJUNTA "EL PROVEEDOR", A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
D E C L A R A C I O N E S

I.- “EL INSTITUTO", declara a través de su Representante Legal que:

I.1.- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social. Está facultado para celebrar los actos jurídicos necesarios para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251 fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Por parte del Instituto reconoce la personalidad jurídica de “EL PROVEEDOR" y por parte de "EL PROVEEDOR", reconoce la facultad del Representante Legal del Instituto y se hace constar que LA DOCTORA KARLA GUADALUPE LÓPEZ LÓPEZ, con R.F.C. LOLK781025HZ7 en su carácter de Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Sur del Distrito Federal, cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente instrumento jurídico, en representación del “INSTITUTO”, de acuerdo a lo establecido en el artículo 251-A de la Ley del Seguro Social, 2 fracción IV inciso a), 139, 141 y 144 fracciones I, XXIII y XXXVI y 155 fracción XXXV del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y acredita su personalidad con el testimonio de la Escritura Pública número 48,643 de fecha 16 de Abril de 2026, pasada ante la Fe Olga Mercedes García Villegas Sánchez Cordero, Titular de la Notaría Número 95 de la Ciudad de México, inscrita ante el Registro Público de Organismos Descentralizados  bajo el folio 97-7-27042026-181257 con fecha 27 de abril de 2026, con fundamento en los Artículos 24 y 25 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, así como 40,41,45 y 46 de su Reglamento las cuales bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de suscripción del presente instrumento jurídico.

I.3.- La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA número LA-50-GYR-050GYR025-T-XXXX-2026, realizado al amparo de lo establecido en el 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON MEXICO: DECRETO PROMULGATORIO DEL T-MEC   (DOF 29/06/2020), TLC MÉXICO - TIPAT     (DOF 30/11/2018), TLC MÉXICO - COLOMBIA - VENEZUELA "G-3".   (DOF 09/01/1995) (VIGENTE SÓLO ENTRE MÉXICO Y COLOMBIA A PARTIR DE NOVIEMBRE DE 2006 SEGÚN DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2006.), TLC MÉXICO - ISRAEL. (DOF 28/06/2000), TLC MÉXICO - UNIÓN EUROPEA.     (DOF 26/06/2000), TLC MÉXICO - ESTADOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO. (DOF 29/06/2001), TLC MÉXICO - JAPÓN.     (DOF 31/03/2005), TLC MÉXICO - CHILE (DOF 27/10/2008) (ESTE CAPÍTULO ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2008) ALIANZA DEL PACÍFICO (DOF 29/04/2016 y de conformidad con los artículos 33, 35 fracción I, 36, 37, 39 fracción II, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 fracción I, 49, 50, 51, 65, 66, 67, 68, 69 fracción II, 70 fracción II, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84  86 y 87 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 18, 47, 54, 57, 83 numeral II, inciso I, numeral 5, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95,99, 102, 103,104, 105, 106, 126, 127, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141,142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151  152, 155 y 156 de su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS, y demás disposiciones aplicables en la materia. Con fecha xxx de x de xxxxx, la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Sur del Distrito Federal), emitió el Acta de Fallo del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede, resultando adjudicado "EL PROVEEDOR" con la(s) clave(s) que se detalla(n) en el Acta de Fallo.

I.4.- “EL INSTITUTO” cuenta con los recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento  de sus obligaciones derivadas del presente contrato como se desprende del Oficio de Liberación de Inversión No. 099001/6B3000/6830/BMI26/026/0413, emitido por la Coordinación de Presupuesto e Información Programática. El presupuesto definitivo a ejercer está sujeto a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2026, por parte de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que el cumplimiento de las obligaciones de esta LICTACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR025-T-XXX-2026, para la ADQUISICIÓN BIENES ASOCIADOS AL PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO CeSIECQ SIGLO XXI CORRESPONDIENTE A EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, queda sujeta para fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal 2026, apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

I.5.-Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N°. IMS421231I45

I.6.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Calzada de la Viga 1174, Colonia El Triunfo, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09430 Ciudad de México.

1.7.- El Maestro Antonio Rodríguez Velázquez, con R.F.C. ROVA6812109Y9, Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Sur del Distrito Federal, ratifica el contenido del presente instrumento jurídico de conformidad con lo establecido en el numeral 7.1 del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Administrativos.

I.8.- El Licenciado Héctor Cruz Wintergerst, con R.F.C. CUWH7705106C8 Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de la Delegación Sur del D.F. (Órgano De Operación Administrativa Desconcentrada Sur del Distrito Federal), interviene como Área Contratante en la adjudicación del presente instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 8 párrafo primero del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, numerales 4.13, 4.30.1, 4.31, 4.34, 4.35, 4.38, 4.40, 5.3.8 inciso b), 5.5.5.5, 5.5.5.6, 5.5.5.7 y 5.6.2 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes y conforme a sus funciones establecidas en el numeral 7.1.1 del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Administrativos.
I.9.- La Doctora Rubí Azcarate Ramírez, con R.F.C. AARR72111UB9, Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas  del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Sur del Distrito Federa del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Sur del Distrito Federal, intervienen en la celebración del presente contrato como Área Requirente del mismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y los numérales 4.17, 4.24, 4.24.1, 4.30.1, 5.1.1, 5.3.1 inciso b), 5.5.3, 5.5.7 y 5.6.2 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.
I.11.- El Ingeniero Gustavo Adolfo Martínez Chávez, Ingeniero Biomédico E2, R.F.C. MACG720621CH5 de la Jefatura de Prestaciones Médicas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Sur del D.F., y Dra. Isis Carolina Castro Valdés, Directora del  CeSIECQ, interviene en la celebración del presente contrato como Área Técnica de conformidad con lo establecido en los artículos 2 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente y numerales 4.28.4, 4.36, 4.39.1 y 5.1.1 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.
I.12.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 fracción IV y 129 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente y numerales 5.3.15 inciso b), 5.5.8, 5.5.12, 5.6.1, 5.6.2, 5.3.15, 5.5.3.5, 5.5.5.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, suscribe el presente Lic. Nancy Patricia Villarruel García, con R.F.C. VIGN760317EF4,  como Área Administradora de este contrato, facultados para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente instrumento jurídico, quienes podrán ser sustituidos en cualquier momento en su cargo o funciones, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, dirigido al representante de “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente contrato. 

I.13.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, se requiere la contratación del BIENES ASOCIADOS AL PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO CeSIECQ SIGLO XXI CORRESPONDIENTE A EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, solicitado por el Área Usuaria, conforme al procedimiento autorizado para tales efectos.

I.14.- De conformidad con lo previsto en el artículo 126 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la Licitación y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la Licitación. 

II.- "EL PROVEEDOR", por conducto de su Representante Legal declara que: 

II.1. Es una persona (física o moral), debidamente constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número xxxxx de fecha xxxxxxx, pasada ante la fe de la Licenciada xxxxxx, Notario público No. xxxxx, con ejercicio en la hoy Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad con Folio N. XXXXX de fecha XXXXX y de acuerdo con sus estatutos, el objeto social consiste entre otras actividades, en la XXXXXXXXX.

II.2. Se encuentra Representada para la Celebración  de este contrato por el C. XXXX, con R.F.C. XXXXX, el cual acredita su personalidad en términos de la escritura pública número XXXXX de fecha XXXXXX, pasada ante la fe de la Licenciada XXXXXX, titular de la notaría pública XXXXXX, con ejercicio en la Ciudad de México y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.- Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.4.- Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número XXXXXXXX. Asimismo manifiesta que cuenta con los registros patronales ante IMSS de número XXXXXX y estar registrado en INFONAVIT.

II.5.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ni él ni ninguno de los socios o accionistas desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello, o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés, en términos del artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas lo cual se constató por el Órgano Interno de Control del INSTITUTO, en concordancia  con los artículos 71 facción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 133 fracción I de su Reglamento; así como que “EL PROVEEDOR” no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional apartado A) en todas sus fracciones de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho  años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito. 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32D del Código Fiscal de la Federación vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores y el Instituto México del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento  de las Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

II.6.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en XXXXXX, Colonia XXXX, Alcaldía XXXXXX, Código Postal XXXX, Ciudad de México, Teléfono XXXX y correo electrónico: XXXXXXXX

II.7.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.8.- Conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en correlación al artículo 87 de la Ley  “EL PROVEEDOR” en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y/o el Órgano Interno de Control en “EL INSTITUTO”, deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

III. De  “LAS PARTES”:

III.1 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:  
C L Á U S U L A S


PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "EL PROVEEDOR" acepta y se obliga a suministrar a "EL INSTITUTO" los BIENES ASOCIADOS AL PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO CeSIECQ SIGLO XXI CORRESPONDIENTE A EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, en los términos y condiciones establecidos en este contrato y sus anexos.
 
SEGUNDA- MONTO DEL CONTRATO 

"EL INSTITUTO" pagará a "EL PROVEEDOR” como contraprestación por los bienes objeto de este contrato, la cantidad de $xxxxx (xxxxxx), en moneda nacional por los bienes objeto del presente contrato, más el impuesto al valor agregado (I.V.A.)

Los precios unitarios son considerados fijos y en moneda nacional (pesos mexicanos) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo “EL PROVEEDOR” todos los conceptos y costos involucrados en la ADQUISICION DE BIENES ASOCIADOS AL PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO CeSIECQ SIGLO XXI CORRESPONDIENTE A EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

TERCERA. ANTICIPO. 

Para el presente contrato “EL INSTITUTO” no otorgará anticipo a “EL PROVEEDOR"

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.
La documentación comprobatoria para proceder al pago del bien de inversión otorgado a entera satisfacción del Administrador del Contrato, deberá ser validada y autorizada conforme al Anexo 2 de la Normatividad de Pago de Cuentas Contables en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” de acuerdo a lo siguiente:

c) Contrato y/o pedido recepción enlazado en el sistema financiero FINAT.  
d) Representación impresa del comprobante fiscal digital por internet (CFDI), que cumpla con los requisitos establecidos en el artículos 29-A del Código Fiscal de la Federación, en la que indique:  número de proveedor, número de contrato, número de pedido y número de ID N recepción. 

Para el trámite de pago el proveedor deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyente IMS421231I45, domicilio fiscal de conformidad con lo establecido en cada instrumento jurídico. 

Para la validación de dichos comprobantes, el proveedor deberá cargar en internet el archivo en formato XML., a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página del Instituto; la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.
Para efecto de pago la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social del IMSS, positiva y vigente deberán apegarse a los términos de lo dispuesto en la Resolución Miscelánea Fiscal del ejercicio que corresponda y demás disposiciones jurídicas aplicables. Así como a las “Reglas de carácter general para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2022 en particular a la regla novena, la cual establece que “La opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social gozará de vigencia durante el día de la fecha en que haya sido generada”

Nota: Para trámite de pago del contrato “EL PROVEEDOR”, queda obligado a entregar al Instituto junto con el Comprobante Fiscal Digital por Internet para cobro respectivo, la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social, vigente y positiva, haciendo hincapié que dicha opinión deberá de ser del día en que se realiza el trámite, en el entendido de que dicha Opinión tendrá una vigencia del día de la fecha en que haya sido generada.

Una vez reunida la documentación deberá ser entregada en la Oficina de Trámite de Erogaciones ubicada en Calzada de la Viga 1174 piso 1 Torre B, Colonia El Triunfo, Alcaldía Iztapalapa, CP. 09430 en la CDMX. Publicado en el DOF el 02 de Octubre de 2023. En un horario de Lunes a Viernes de 8:00 a 13:00 horas. De acuerdo al numeral 5.2.1.21 del Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para tramite de pago y la constitución, modificación, cancelación y  operación y control de fondos fijos”, así como a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 02 de octubre de 2023, en el cual se comunica a las autoridades jurisdiccionales de cualquier ámbito y materia, patrones, sujetos obligados, asegurados, pensionados, beneficiarios, servidores públicos y público en general; que para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar, a partir del primero de octubre de dos mil veintitrés, el domicilio oficial de la Sede del OOAD Sur del D.F. así como el de las Jefaturas de Servicios, Departamentos y Coordinaciones mencionadas en el mismo.

El pago se realizará en pesos mexicanos, sin que éstos rebasen los 17 días hábiles (Artículo 73 LAASSPF) posteriores a aquel en que se presente en las áreas de trámite de erogaciones la representación impresa del comprobante fiscal digital por internet (CFDI).

El pago se realizará por medio de transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que el Instituto tiene en operación, para tal efecto, el Proveedor se obliga a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, clave, banco y sucursal a su nombre, a menos que el Proveedor acredite de forma fehaciente la imposibilidad para ello.

Por lo anterior, el Proveedor deberá entregar solicitud de pago electrónico (Interbancario) y presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e Identificación Oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto. 

El Administrador del Contrato será quien dará la autorización para que la Jefatura de Servicios de Finanzas proceda a su pago, de acuerdo a lo normado en el Anexo 2 Normatividad de Pago de Cuentas Contables y del “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”, mismos que se encuentran publicados en la dirección: 

En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los bienes, si no se ha determinado, calculado y notificado al Proveedor las penas convencionales o deducciones pactadas, así como su registro y validación en el Sistema FINAT.
El Proveedor se obliga a no cancelar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) los comprobantes fiscales digitales (CFDI) a favor del Instituto, previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorización expresa, debiendo este informar a las Áreas de Trámite de Erogaciones de dicha justificación y Reposición del comprobante fiscal en su caso.

Asimismo, el Instituto podrá aceptar a solicitud del Proveedor que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por conceptos de cuotas obrero-patronales, conforme a lo previsto en el Artículo 40B, de la Ley del Seguro Social, adicionalmente el Proveedor, acepta se realicen las deducciones correspondientes en su caso, generados por la aplicación de penas convencionales, derivados de atrasos o deficiencia en los bienes. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.4.10 inciso b y c) de las POBALINES. 

El Proveedor que celebre contrato de cesión de derechos de cobros, deberá notificarlo por escrito al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente los documentos sustantivos de dicha cesión, al administrador del Contrato, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.5.1.4 de las POBALINES. 

Así mismo el Proveedor podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, con el Instituto, de acuerdo al punto 4.6 de las POBALINES.

En caso de que el Proveedor reciba pagos en exceso, deberá reintegrar dichas cantidades más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, para los casos de prórroga cuando existan créditos fiscales, los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computaran por días naturales, desde la fecha de su entrega, hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del Instituto. 

No se otorgarán anticipos.

QUINTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO. 

“EL PROVEEDOR” se obliga a no transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de “EL INSTITUTO”, para tal efecto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 sexto párrafo de la LAASSP. 

“EL PROVEEDOR” deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL PROVEEDOR” se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SEXTA. PRÓRROGAS.

Por caso fortuito o de fuerza mayor, o por causas atribuibles al “EL INSTITUTO”, se podrá modificar el Contrato la fecha o plazo para la adquisición de material. En este supuesto deberá formalizarse convenio modificatorio respectivo, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso. Tratándose de causas imputables a “EL INSTITUTO”, no se requerirá de la solicitud de “EL PROVEEDOR”.

SÉPTIMA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.


LUGAR DE ENTREGA:

	UNIDAD
	DIRECCIÓN

	CESiECQ SGLO XXI
	Av. Cuauhtémoc 330, Doctores, Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México, CDMX
(Sótano de la Unidad de Congresos del CMN SXXI)



EQUIPO

El plazo para el Adquisición, Suministro, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación a entera satisfacción del Instituto no deberá de exceder los 60 días naturales contados a partir del día natural siguiente a la notificación del fallo; lo anterior, con fundamento en el Art. 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La descripción detallada de los bienes por adquirir se establece en el Anexo 3.1 del presente Anexo Técnico y denominado “Cédula de Descripción de Artículo”; el cual contiene la descripción en alcance y características técnicas durante las etapas del proceso de contratación de equipo médico, tanto de Adquisición, Suministro, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación de la entrega de los bienes según corresponda.

Se anexa formato CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTÍCULO “Formato A-B” conforme al ANEXO 4.1 FORMATO A-B” CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DEL LICITANTE para efecto de referir el bien ofertado.

Para efectos de recepción de los bienes "el proveedor" deberá requisitar el ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ADQUISICIÓN DE BIENES - ANEXO 7, como constancia de recepción, en el que se contenga la leyenda “ENTREGA DE EQUIPO” en el que señale dicho bien(es)  y se validará con la firma de recepción del Jefe de Conservación de la Unidad Médica, como responsable de la recepción de los bienes, así como del Administrador del Contrato.	

Para efectos de alguna inconsistencia del bien por defecto, el administrador del contrato deberá requisitar el ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA POR RECHAZO DE BIENES - ANEXO 7. A y dispondrá de tres días naturales comprendidos a partir de la emisión de este anexo para subsanar las 
deficiencias de los bienes a entera satisfacción del Instituto.

Los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, así como aquellos que presente en su proposición técnica, tales como certificados y cartas del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica del licitante de los equipos ofertado, lo cual deberá ser completo y en caso de estar en idioma diferente al español deberá proporcionar la traducción simple al español, sin que altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten lo ofertado. 

No se aceptarán propuestas de equipos correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas “Only Export” ni “Only Investigation”, descontinuados o cuyo uso no se autorice en el país de origen, o que cuenten con alertas médicas o de concentraciones por parte de las Autoridades Sanitarias Mexicanas, Food and Drug Administration FDA y/o la Comunidad Económica Europea CEE, según corresponda.

Para los bienes solicitados se realizará la entrega, instalación, capacitación, puesta en punto conforme se establece en el ANEXO 5 (CINCO) “CANTIDADES Y DISTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES” Y EL ANEXO 6 (SEIS) “LUGAR DE ENTREGA Y RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES”.

El responsable de la recepción de los bienes en las Unidades será el Administrador de la Unidad CeSIECQ, en su carácter de Área Técnica y Auxiliar Administrador de Contrato; lo anterior, de conformidad con el Numeral 5.3.15, último párrafo de los POBALINES

Así mismo el o los proveedor(es) adjudicados se obliga(n) a efectuar la entrega de los bienes de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas, así como a no divulgar, ni dar a conocer datos y documentos que el instituto le proporcione debiendo proporcionar aviso de privacidad de acuerdo a los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para las actividades que desarrolla, ni informes a personas ajenas a las designadas por el instituto. 

MOBILIARIO MÉDICO Y ADMINISTRATIVO

El plazo para el Adquisición y Suministro a entera satisfacción del Instituto no deberá de exceder los 60 días naturales contados a partir del día natural siguiente a la notificación del fallo; lo anterior, con fundamento en el Art. 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por el Instituto.

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción del Catálogo de Artículos, así como con las condiciones requeridas en el presente documento, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en el presente documento, el Instituto no dará por recibidos y aceptados los bienes.
Para los bienes solicitados se realizará la entrega, instalación, capacitación, puesta en punto conforme se establece en el ANEXO 5 (CINCO) “CANTIDADES Y DISTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES” Y EL ANEXO 6 (SEIS) “LUGAR DE ENTREGA Y RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES”.
Así mismo el o los proveedor(es) adjudicados se obliga(n) a efectuar la entrega de los bienes de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas, así como a no divulgar, ni dar a conocer datos y documentos que el instituto le proporcione debiendo proporcionar aviso de privacidad de acuerdo a los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental, para las actividades que desarrolla, ni informes a personas ajenas a las designadas por el instituto. 

Si a la entrega de los bienes se identifican defectos que afecte la funcionalidad de los bienes se procederá a no aceptar los mismos  donde el proveedor adjudicado estará obligado a entregar nuevamente al 100% en un plazo de 24 (veinticuatro) horas sujetándose al visto bueno del Administrador del contrato o  servidor público que sea designado, quedando los gastos por cuenta del proveedor.

El proveedor deberá entregar junto con los bienes, el ANEXO 8 (OCHO) “REMISIÓN DEL PEDIDO” en el formato institucional por cada uno de los equipos relacionados en el ANEXO 5 (CINCO) “CANTIDADES Y DISTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES” el cual deberá presentarse en original y copia legible, foliado y debidamente requisitado en todos sus rubros.

OCTAVA. VIGENCIA 
 
La vigencia de la contratación será a partir del día hábil siguiente después del fallo al 31 de diciembre de 2026.

NOVENA. MODIFICACIONES AL  CONTRATO 

“LAS PARTES” están de acuerdo que la “EL INSTITUTO” por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o la cantidad de los servicios, de conformidad con el artículo 74 de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.

“EL INSTITUTO”, podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad del servicio, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento del proveedor.

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a “EL INSTITUTO”, se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de “LAS PARTES”.

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso. 

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito, y deberá suscribirse por el servidor público de “EL INSTITUTO” que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual “EL PROVEEDOR” realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 136  y 137  del Reglamento de la LAASSP en correlación al artículo 74 de Ley que rige la materia. 

DÉCIMA. GARANTÍAS DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

El proveedor deberá entregar como se establece en el ANEXO 5 (CINCO) “CANTIDADES Y DISTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES”, al Ing. Biomédico Delegacional, como responsable de la recepción de los bienes o servidor público que designe la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médica, antes de que se formalice el ANEXO 7 (SIETE) “ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ADQUISICIÓN DE BIENES” Y/O ANEXO 7-A (SIETE-A) “ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y/O CAPACITACIÓN DE BIENES”, un escrito en papel membretado donde se garanticen los mismos.

La carta garantía debe indicar nombre de la empresa, número de contrato, descripción corta del bien, número de serie, modelo, marca, clave SAI y PREI, destino del bien, sello de la unidad, número de garantía, nombre y firma del representante legal de la empresa adjudicada; asimismo, deberá ser avalada por el Administrador de Contrato y el Auxiliar administrador de contrato, indicando nombre, matrícula y firma.

El proveedor en su carta garantía deberá precisar que se obliga a responder por su cuenta de los riesgos, daños y/o perjuicios que por inobservancia de su parte llegue a causar al Instituto y/o a terceros, así como contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, que implique un riesgo y que amparen el correcto funcionamiento de los bienes durante su vida útil.

La carta garantía debe considerar los siguientes puntos:

Plazo para notificar al proveedor.
El Instituto mediante el Administrador del Contrato, deberá notificar al Proveedor de forma inmediata de la problemática, mediante correo electrónico, para su atención, de acuerdo al contenido en la Carta Garantía.

Existencia de accesorios y refacciones.
Garantizar la existencia de accesorios y refacciones para su debido funcionamiento posteriores a la entrega del bien y durante la vigencia del servicio integral.

Plazos y condiciones del canje o devolución del bien.
El Instituto mediante el Jefe de Conservación de  la Unidad Médica Hospitalaria o Ing. Biomédico Delegacional, deberá solicitar al Proveedor y notificar al Administrador del Contrato, de la calidad del servicio, del cumplimiento  de que las  especificaciones del equipo sean las establecidas en el ANEXO 4 CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, es decir cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio o cuando los mantenimientos a un mismo bien sean reiterativos en 3 ocasiones en un período de 30 días, indistintamente de la falla y registrados en el expediente del bien, debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de 3 días naturales siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando ocurra alguno de los supuestos anteriores, el proveedor deberá reemplazarlos por bienes funcionales a entera satisfacción del responsable de recibir los bienes, en un plazo no mayor de 2 días naturales.

El plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente en la garantía del contrato.

Todos los gastos que se generen con motivo de reparación, canje o visitas correrán por cuenta del proveedor, previa notificación del Instituto.

El proveedor se obliga a responder por los daños y/o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros.

Centro de servicios (domicilios, horarios y contacto) y reporte técnico.
Añadir listado de centros de servicios, sucursales o agencias de servicio incluyendo domicilio completo (Calle, Número, Alcaldía o Municipio, Código Postal y Localidad), horarios, teléfonos, correo electrónico y contactos del centro de servicio que dará atención al bien en caso de algún reporte. 

Periodo de garantía.
El periodo de vigencia de la garantía será de 24 meses, pudiendo los licitantes ofertar una garantía superior a este periodo para los efectos considerados y dará inicio a partir del día de la firma del ANEXO 7-ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O a entera satisfacción del responsable de la recepción de los bienes.

Tiempo máximo de atención o reparación de fallas.
El tiempo máximo de atención será en un plazo no mayor de 2 días naturales contados a partir del reporte de falla del equipo y la reparación del equipo, será en un plazo no mayor de 2 días naturales, contados a partir de la atención del equipo, la cual se notificará vía telefónica y/o correo electrónico por parte del administrador del contrato o Servidor Público que se designe, registradas en bitácora de mantenimiento, así mismo el proveedor deberá generar orden de mantenimiento correctivo por la reparación realizada, considerando que el bien debe estar en condiciones óptimas de funcionamiento.
El mantenimiento correctivo deberá realizarse en el lugar y horario indicado por el Administrador del Contrato o Servidor Público que se designe en el reporte de la falla.

Garantía de mano de obra y/o partes.
Entregar relación del personal capacitado por el fabricante o de la marca del bien, que llevarán a cabo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo adjuntando las constancias emitidas por el fabricante, que lo acrediten para llevar a cabo dichos mantenimientos.

Mantenimiento preventivo y/o correctivo.
Entregar una póliza de mantenimiento preventivo y correctivo contratada con el fabricante, en la que se estipule un programa calendarizado por la vigencia de la garantía de 24 meses, pudiendo los licitantes ofertar una garantía superior a este periodo para los efectos considerados, en el que señalen las actividades de mantenimiento preventivo y su frecuencia con base al manual de servicio y recomendaciones del fabricante, el cual deberá ser ejecutado por el personal capacitado por el fabricante. 

En el caso de correctivos el servicio lo deberá proporcionar durante el tiempo de la garantía de 24 meses, pudiendo los licitantes ofertar una garantía superior a este periodo para los efectos, incluyendo las refacciones nuevas y originales necesarias para garantizar la óptima operación de los equipos conforme al manual de servicio y recomendaciones del fabricante, sin costo adicional para “EL INSTITUTO”, de manera tal que permitan su uso permanente y continuo, los Servicios de Mantenimiento preventivos y correctivos se darán en los lugares identificados en el ANEXO 6 (SEIS) “LUGAR DE ENTREGA Y RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES”.

Los Servicios de Mantenimiento preventivos y correctivos se darán en los lugares identificados en el ANEXO 6 (SEIS) “LUGAR DE ENTREGA Y RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES”.Se deberá entregar orden servicio por cada servicio o mantenimiento efectuado en el que se describa detalladamente el trabajo realizado y las refacciones, accesorios y/o consumibles utilizados para lograr dicho fin.
Las condiciones de entrega son funcionando al 100% a satisfacción del Instituto Mexicano del Seguro Social, llevándose a cabo el mantenimiento preventivo y/o correctivo conforme lo establece el manual del fabricante y todos los correctivos, incluyendo refacciones, cuantas veces sea necesario sin costo adicional para el Instituto.

El proveedor deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 24 horas. El plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto vía correo electrónico a la cuenta que proporcione el proveedor.

Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación del mantenimiento, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

· El proveedor, al momento de la prestación del primer mantenimiento, celebrará reunión con el Administrador de Contrato o Servidor Público que se designe, proporcionándole información amplia y detallada del servicio a proporcionar, así como la herramienta y equipo que utilizará para el servicio, dejando evidencia documental de la reunión efectuada “Reunión de Trabajo del Primer Servicio”.
· Durante el mantenimiento, el personal deberá de presentarse con uniforme alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse en la bitácora correspondiente, así mismo, el servicio estará sujeto a verificación constante por parte del Jefe de Conservación de Unidad, con objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la presente licitación. Los mecanismos de comprobación para la prestación de los servicios se realizarán en la Unidad Médica Hospitalaria descrita en el ANEXO 6 (SEIS) “LUGAR DE ENTREGA Y RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES”.

El área responsable de la recepción de los trabajos será el Ingeniero Biomédico Delegacional en su calidad de Área Técnica.

Al término de cada servicio, el prestador de servicio deberá presentar debidamente requisitado el formato de “ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS ORDEN DE SERVICIO”.

La elaboración de la Orden de Servicio quedará bajo la responsabilidad del Prestador del Servicio y deberán llenarse en la Unidad en donde realizó el mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo, cargo, matrícula y firma autógrafa del Jefe de Conservación de Unidad o personal facultado para la recepción de los servicios en donde se realizó el servicio, el tipo de mantenimiento.
La orden de servicio deberá contener el sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo con el diseño original del equipo, entregando una copia en la Jefatura de Conservación correspondiente. El licitante ganador deberá elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que realice.

Porcentaje a requerir por concepto de garantía de cumplimiento. 

La garantía de cumplimiento  deberá ser expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (Se anexa Modelo de Fianza) el cual deberá constituirse por un importe equivalente al 10% del importe máximo del contrato, sin incluir el IVA, la aplicación de las garantías de cumplimiento del contrato se aplicarán de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas, es decir la garantía será divisible y se ejecutará en razón de los servicios que no sean entregados a entera satisfacción del Instituto, como se detalla en el numeral GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, de los presentes términos y condiciones. 

Capacitación; Programa de capacitación el cual se deberá proporcionar 2 veces durante el tiempo de la garantía de 24 meses y cuando el Instituto así lo requiera previa solicitud, pudiendo los licitantes ofertar una garantía superior a este periodo para los efectos considerados ; dicha capacitación deberá impartirse al personal técnico y personal administrativo de la Unidad IMSS destino; y/o al personal que designe el Administrador de Contrato, en relación a los procedimientos que deberán aplicarse al equipamiento nuevo, lo anterior dando cumplimiento al ANEXO 3.1 “CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO” Y NUMERAL XVI. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA de los presentes Términos y Condiciones.

La capacitación será avalada a través de un documento membretado por el proveedor, mismo que debe contener, fecha, plan formativo del curso impartido revisado por el responsable de recepción de los bienes, nombre y cargo del instructor; nombre y firma del Jefe de Conservación de Unidad, así como del Administrador de Contrato; el cual deben indicar nombre, unidad de adscripción, categoría, matrículas y firmas de los participantes que designe el Instituto.

Así mismo el proveedor remitirá una carta expedida  por el representante legal de la empresa donde deberá precisar que se obliga a responder por su cuenta los riesgos, daños y/o perjuicios que por inobservancia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros, así como contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, que impliquen un riesgo y que amparen el correcto funcionamiento de equipo y el servicio, durante la vigencia del contrato, previo a la firma del ANEXO 7 (SIETE) “ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ADQUISICIÓN DE BIENES”.

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE  “EL PROVEEDOR”

a) Entregar los bienes y prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares especificados conforme a lo requerido en el presente contrato y anexos respectivos

b) Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el contrato y los respectivos anexos; así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta.

c) En bienes de procedencia extranjera, asumirá la responsabilidad de efectuar los trámites de importación y pagar los impuestos y derechos que se generen

d) Asumir su responsabilidad ante cualquier situación que pudiera generarse con motivo del presente contrato

e) No difundir a terceros sin autorización expresa de "EL INSTITUTO" la información que le sea proporcionada, inclusive después de la rescisión o terminación del presente instrumento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que haya lugar

f) Proporcionar la información que le sea requerida por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

DÉCIMA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE "EL INSTITUTO"

a) Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo en los términos convenidos

b) Sufragar el pago correspondiente en tiempo y forma, por el suministro de los bienes o prestación de los servicios

c) Extender a “EL PROVEEDOR”, en caso de que lo requiera, por conducto del Administrador del contrato, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato. 






DÉCIMA TERCERA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS.- 

EQUIPO O MOBILIARIO

El mecanismo de comprobación y verificación de bienes a adquirir y efectivamente entregados, será a través del requisitado: ANEXO 7 ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ADQUISICIÓN DE BIENES mismo que será por cada uno de los equipos que integran la partida relacionados en ANEXO 5 (CINCO) “CANTIDADES Y DISTRIBUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES”  la cual deberá cumplir en la totalidad de la entrega de los requerimientos indicados, así como contener nombre, cargo, matrícula y firma del Jefe de Conservación de  la Unidad Médica Hospitalaria o Ing. Biomédico Delegacional, como responsable de la recepción de los bienes,así como del Administrador del Contrato, sello de recibido por la Unidad, sello de la clave presupuestal y nombre y firma del Representante Legal del Proveedor.

ORIGINAL DEL ANEXO 8 (OCHO) “REMISIÓN DEL PEDIDO”, DEBIDAMENTE REQUISITADA. Este documento deberá contener nombre y firma del Representante Legal del Proveedor.

DÉCIMA CUARTA. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS
El proveedor adjudicado se compromete a entregar al responsable de la recepción de los bienes, una póliza de mantenimiento preventivo y correctivo (los necesarios incluyendo refacciones nuevas y originales, garantizado mediante la entrega de la misma empaquetada) contratada con el fabricante del equipo anexando un programa de mantenimiento preventivo y relación de los insumos, con las cantidades necesarias para la ejecución del mismo, conforme lo establecido en el manual de servicio del fabricante y sus recomendaciones, mismo que será aplicado durante la vigencia de la garantía de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar una garantía superior a este periodo para los efectos considerados en términos del bien propuesto y de todos sus componentes, conforme al numeral GARANTÍA DE LOS BIENES de los presentes Términos y Condiciones.

DÉCIMO QUINTA. RESPONSABILIDAD

“EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a “EL INSTITUTO”   y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas o bien por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados o la prestación de los servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

DÉCIMA SEXTA. SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Cuando “EL PROVEEDOR” incumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a éste y como consecuencia, cause daños y/o perjuicios graves a “EL INSTITUTO”, o bien, proporcione información falsa, actúe con dolo o mala fe en la celebración del presente contrato o durante la vigencia del mismo, por determinación de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, se podrá hacer acreedor a las sanciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en los términos de los artículos 89, 90 y 91 de dicho ordenamiento legal y 158 al 166 de su Reglamento. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- CANJE DE LOS BIENES

El Instituto, por conducto del Administrador del Contrato, podrá solicitar, el canje o devolución de los bienes proporcionado por el proveedor adjudicado, que presenten defectos a simple vista, o se detecten en forma posterior vicios ocultos, debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de 2 (dos) días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio o defecto, o bien cuando presenten diferencias en cuanto a los catálogos y muestras originales presentados, turnando copia del comunicado mediante el cual soliciten al proveedor el canje, a la Coordinación de Abastecimiento de la Delegación, y de igual forma comunicarán al citado departamento la fecha en que se llevó a cabo el canje correspondiente.

Todos los gastos que se generen por motivo del canje o devolución, correrán por cuenta del proveedor, previa notificación del Instituto.

El proveedor deberá reponer el bien sujeto a canje o devolución, en un plazo que no excederá de 24 (veinticuatro) horas, contado a partir de la fecha de su notificación.

En caso de que el Instituto durante la vigencia del contrato o la garantía de cumplimiento reciba comunicado por parte de la Secretaría de Salud (SSA), en respuesta a las notificaciones enviadas, de que ha sido sancionado el proveedor o se le ha revocado el Registro Sanitario, se podrá en su caso, iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato; debiéndose notificar dicha circunstancia a la Secretaría de Salud.

No obstante, el proveedor podrá entregar bienes con una caducidad mínima de hasta 9 (nueve) meses, siempre y cuando entregue una carta compromiso, en la cual se obligue a canjear dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al que sea requerido el canje, sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos, por éste, dentro de su vida útil;  en el contenido de dicha carta, se deberá indicar la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y número de lote.

El proveedor deberá contar con la infraestructura necesaria, personal especializado en el ramo, y cobertura de insumo solicitado, a fin garantizar que los bienes sean entregados de manera oportuna y eficiente.
El proveedor adjudicado deberá iniciar la entrega de los bienes contratados para cubrir necesidades en el periodo comprendido del año 2025, a partir de la emisión del fallo. 

Los bienes propuestos deberán contener la descripción y presentación de las especificaciones de cada de una de las claves solicitadas a fin de que el área técnica evalúe si dicha característica corresponde a lo requerido con iguales, similares o equivalentes de los bienes referenciados en las  propuestas,  con las especificaciones en los catálogos, folletos y manuales del bien cumple con las características solicitadas, sin que sea necesario que la descripción de las características sea en sentido literal, así mismo los licitantes deberán de presentar sus ofertas técnico económicas ajustándose a los sistemas requeridos a contratar.

"EL PROVEEDOR", entregará los bienes solicitados amparándolos en el documento denominado remisión de pedido, que amparará los bienes señalados. 


DÉCIMA OCTAVA.- DEDUCCIONES

En términos de los artículos 76 de la LAASSP y 143 del RLAASSP, en relación con los numerales 4.24.4, inciso h), 5.3.15, 5.5.8 y 5.5.8.1 inciso e) de las POBALINES, el Administrador del Contrato será el responsable de administrar y verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del instrumento jurídico contractual que se formalice, así como del cálculo, aplicación y seguimiento de la deductiva al pago de la prestación del servicio, con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir “EL PROVEEDOR” adjudicado, respecto a la(s) partida(s) o concepto(s) que integrarán el instrumento jurídico contractual, así como de notificarlas a “EL PROVEEDOR”  para que éste realice el pago correspondiente.

El Administrador del contrato, notificará a “EL PROVEEDOR” por escrito o vía correo electrónico el cálculo de la deducción, dentro de los 5 (cinco días) posteriores al atraso en el cumplimiento de la obligación de que se trate.

Las deductivas de aplicarán conforme a lo siguiente: 

	Concepto
	Unidad de Medida
	Deducción (los montos a deducir se considerarán antes del IVA)
	Límite de incumplimiento motivo de rescisión del contrato
	Responsable del cálculo de notificación y emisión de la Deducción

	1. La omisión de entrega parcial de los bienes. 
	Por evento entregado en forma parcial.
	1 (un por ciento) % del importe total de la facturación de la unidad médica afectada.
	Hasta en una ocasión durante la vigencia del contrato.
	Administrador del Contrato.

	2.- Entrega Deficiente de los Bienes
	Por evento deficiente de los bienes.
	1 (un por ciento) % del importe total de la facturación de la unidad médica afectada.
	Hasta en una ocasión durante la vigencia del contrato.
	Administrador del Contrato.

	3. La omisión de entrega total de los bienes.
	Por evento omisión total  de los bienes.
	1 (un por ciento) % del importe total de la facturación de la unidad médica afectada.
	Hasta en una ocasión durante la vigencia del contrato.
	Administrador del Contrato.



Posteriormente a la formalización del ANEXO 7 - ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ADQUISICIÓN DE BIENES, se aplicará la garantía de los bienes que tiene una vigencia de 24 meses, misma que en caso de incurrir en los siguientes supuestos se aplicarán las siguientes deductivas:

	CONCEPTO U OBLIGACIÓN
	NIVEL DE SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	DEDUCCIÓN
	LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO
	RESPONSABLE DEL CÁLCULO DE NOTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE LA DEDUCCIÓN

	Tiempo máximo de ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo
	El tiempo máximo de ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo 2 (dos) días naturales contados a partir de la fecha estipulada en el programa calendarizado  considerado en la póliza de mantenimiento, lo anterior de acuerdo a lo solicitado en la GARANTÍA DE LOS BIENES, de los presentes términos y condiciones.
	Se exceda el tiempo máximo de ejecución de los servicios de mantenimiento preventivo 2 (dos) días naturales contados a partir de la fecha estipulada en el programa calendarizado  considerado en la póliza de mantenimiento, lo anterior de acuerdo a lo solicitado en la GARANTÍA DE LOS BIENES, de los presentes términos y condiciones.
	La deductiva equivalente a 1% del monto del valor del equipo (antes de IVA).
	El valor de la garantía de cumplimiento.
	Administrador del Contrato.

	Tiempos máximo de los servicios de mantenimiento correctivo
	El tiempo máximo de atención de los servicios de mantenimiento correctivo 2 (dos) día naturales a partir del reporte de la falla, lo anterior de acuerdo a lo solicitado en la  GARANTÍA DE LOS BIENES, de los presentes términos y condiciones.

	Se exceda el tiempo máximo de atención de los servicios de mantenimiento correctivo 2 (dos) día naturales a partir del reporte de la falla, lo anterior de acuerdo a lo solicitado en la GARANTÍA DE LOS BIENES, de los presentes términos y condiciones
	La deductiva equivalente a 1% del monto del valor del equipo (antes de IVA).

	El valor de la garantía de cumplimiento.

	Administrador del Contrato.

	Inicio de Capacitación de acuerdo al programa entregado en la Carta Garantía de los Bienes.
	El tiempo de inicio de  capacitación  de acuerdo a lo solicitado GARANTÍA DE LOS BIENES, de los presentes términos y condiciones.

	Se exceda por 3 (tres) días naturales el inicio de la capacitación de acuerdo a lo solicitado en la GARANTÍA DE LOS BIENES, de los presentes términos y condiciones
	La deductiva equivalente a 1% del monto del valor del equipo (antes de IVA).

	El valor de la garantía de cumplimiento.

	Administrador del Contrato.

	Capacitación de acuerdo al programa entregado en la garantía de los Bienes
	Se lleve a cabo la capacitación de acuerdo a lo solicitado en la GARANTÍA DE LOS BIENES, de los presentes términos y condiciones

	No se lleve a cabo la capacitación de acuerdo a lo solicitado en la GARANTÍA DE LOS BIENES. de los presentes términos y condiciones
	La deductiva equivalente a 1% del monto del valor del equipo (antes de IVA).
	El valor de la garantía de cumplimiento.

	Administrador del Contrato.

	Los servicios prestados de mantenimientos preventivos y  correctivos.
	La calidad de los servicios prestados de mantenimientos preventivos y correctivos de conformidad con lo establecido por el fabricante. 
	Los servicios prestados de manera parcial, deficiente o carezcan de las condiciones solicitadas y no habiendo causa justificada, Cabe señalar que la Orden de servicio y Rutina de mantenimiento serán los documentos mediante el cual se especificarán los servicios prestados de manera parcial, deficiente o que carezcan de las condiciones solicitadas.

	La deductiva equivalente a 1% del monto del valor del equipo (antes de IVA).
	El valor de la garantía de cumplimiento.

	Administrador del Contrato.

	Los Plazos y condiciones del canje o devolución del bien.
	El tiempo máximo de  canje o devolución del bien de conformidad a lo estipulado  en la GARANTÍA DE LOS BIENES de los presentes Términos y condiciones a partir de la notificación de canje reporte de la falla del equipo

	Se exceda por 2 (dos) días naturales del canje o devolución del bien  de conformidad a lo estipulado  en la GARANTÍA DE LOS BIENES de los presentes Términos y condiciones a partir del reporte de la falla del equipo.
	La deductiva equivalente a 1% del monto del valor del equipo (antes de IVA).
	El valor de la garantía de cumplimiento.

	Administrador del Contrato.




DÉCIMA NOVENA. PENAS CONVENCIONALES

El Instituto aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega a entera satisfacción del responsable de la recepción de los bienes, por el equivalente al 1.0 % (uno por ciento), sin exceder un máximo del 10% (diez por ciento) sobre el valor total de la garantía, sin incluir el IVA, de acuerdo al supuesto siguiente

No se cumpla la entrega del bien en el periodo de tiempo máximo indicado en LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La pena Convencional se calculará de acuerdo con los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación:

Pca= %d X nda X vbaa

Dónde:

%d = %d=porcentaje determinado en la convocatoria de la licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en la entrega de bienes o en el inicio de la prestación del servicio o arrendamiento, considerando el rango señalado en el inciso “b”.
nda = número de días de atraso
vbaa =  valor de los bienes adquiridos  con atraso sin IVA.
Pca = Pena convencional aplicable

La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de la garantía de cumplimiento del 10% (diez por ciento) del monto de cada uno de los bienes.

El proveedor a su vez, autoriza al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir.

El pago de los bienes, quedará condicionado, proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, conforme a lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y artículo 141 Y 142 del Reglamento de la de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP), no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Instituto.
Las notas de crédito derivadas de las penas convencionales deberán estar a apegadas a la normatividad aplicable para su elaboración.

Si el último día del plazo o la fecha determinada son inhábiles o las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil.

El Administrador del contrato, notificará a “EL PROVEEDOR” por escrito o vía correo electrónico el cálculo de la pena convencional, dentro de los 5 (cinco días) posteriores al atraso en el cumplimiento de la obligación de que se trate.

I.- EN SU CASO, MECANISMOS REQUERIDOS AL PROVEEDOR PARA RESPONDER POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

El proveedor adjudicado se compromete a entregar al responsable de la recepción de los bienes, una póliza de mantenimiento preventivo y correctivo (los necesarios incluyendo refacciones nuevas y originales, garantizado mediante la entrega de la misma empaquetada) contratada con el fabricante del equipo anexando un programa de mantenimiento preventivo y relación de los insumos, con las cantidades necesarias para la ejecución del mismo, conforme lo establecido en el manual de servicio del fabricante y sus recomendaciones, mismo que será aplicado durante la vigencia de la garantía de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar una garantía superior a este periodo para los efectos considerados en términos del bien propuesto y de todos sus componentes, conforme al numeral GARANTÍA DE LOS BIENES de los presentes Términos y Condiciones.


VIGÉSIMA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS

“EL PROVEEDOR” se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

VIGÉSIMA PRIMERA. SEGUROS.

Para la prestación de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que “EL PROVEEDOR” contrate una póliza de seguro por responsabilidad civil.

Los seguros que en su caso, deben otorgarse, indicando los bienes que ampararían y la cobertura de la póliza correspondiente. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. TRANSPORTE
 
Para el presente contrato “EL INSTITUTO” no aplicara la presente cláusula, esto debido a que los bienes objeto del presente contrato serán entregados en instalaciones del proveedor. 

"EL PROVEEDOR" se obliga a efectuar el transporte de los bienes objeto del presente contrato o en su caso los insumos necesarios para la prestación del servicio desde su lugar de origen, hasta las instalaciones referidas en el presente contrato. 

VIGÉSIMA TERCERA. IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la adquisición de los bienes o prestación de los servicios del presente contrato, serán pagados por el “EL PROVEEDOR”, mismos que no serán repercutidos a “EL INSTITUTO”.

“EL INSTITUTO” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al I.V.A., en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

VIGÉSIMA CUARTA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

“EL PROVEEDOR” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de “EL INSTITUTO”.

VIGÉSIMA QUINTA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS

“EL PROVEEDOR” será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a “EL INSTITUTO” o a terceros.

De presentarse alguna reclamación en contra de “EL INSTITUTO”, por cualquiera de las causas antes mencionadas, “EL PROVEEDOR”, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de “EL INSTITUTO” de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.

En tal virtud, "EL PROVEEDOR" manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción administrativa  y/o delitos establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.


VIGÉSIMA SEXTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, y demás legislación aplicable. 

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL PROVEEDOR” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Con fundamento en el artículo 80 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 150 fracción II de su Reglamento, la “EL INSTITUTO” en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podrá suspender la prestación de los servicios, de manera temporal, quedando obligado a pagar a “EL PROVEEDOR”, aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados, así como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y acreditamiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si “EL INSTITUTO” así lo determina; y en caso que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se podrá iniciar la terminación anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente.



VIGÉSIMA OCTAVA. SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
 
“LAS PARTES” acuerdan que, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuando en el ejercicio del contrato, se presente caso fortuito o de fuerza mayor, “EL INSTITUTO” bajo su responsabilidad podrá suspender la adquisición de material o la prestación de los servicios, previo dictamen en términos de lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a “EL INSTITUTO” se pagarán previa solicitud de “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables de conformidad con el artículo 150 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para lo cual deberá presentar su solicitud en un plazo máximo de un mes contado a partir de la fecha de la suspensión del servicio a “EL INSTITUTO” para su revisión y validación, con una relación pormenorizada de los gastos, los cuales deberán estar debidamente justificados, sean razonables, se relacionen directamente con el objeto del servicio contratado y a entera satisfacción del administrador del contrato.

VIGÉSIMA NOVENA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “EL INSTITUTO”, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”, ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede, de conformidad con el artículo 78 de la LAASSP.

Cuando la “EL INSTITUTO” determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará a “EL PROVEEDOR”, debiendo sustentarlo en un dictamen fundado y motivado, en el que, se precisarán las razones o causas que dieron origen a la misma y pagará a “EL PROVEEDOR” la parte proporcional de los servicios prestados, así como los gastos no recuperables en que haya incurrido, previa solicitud por escrito, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, limitándose según corresponda a los conceptos establecidos en la fracción I del artículo 150 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

TRIGÉSIMA. RESCISIÓN

“EL INSTITUTO” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato y hacer efectiva la fianza de cumplimiento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia, por lo que, de manera enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento de conformidad al artículo 77 de la LAASSP y 144 de su Reglamento:

a) La contravención a los términos pactados para la prestación de los servicios, establecidos en el presente contrato.
b) Si transfiere en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual.
c) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de “EL INSTITUTO”.
d) Si suspende total o parcialmente y sin causa justificada la prestación de los servicios del presente contrato.
e) Si no se realiza la prestación de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos.
f) Si no proporciona a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen.
g) Si es declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio.
h) Si no entrega dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo.
i) Si la suma de las penas convencionales o las deducciones al pago, igualan el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y/o alcanzan el 20% (veinte por ciento) del monto total de este contrato cuando no se haya requerido la garantía de cumplimiento; 
j) Si divulga, transfiere o utiliza la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de “EL INSTITUTO” en los términos de lo dispuesto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECIÓN DE DATOS PERSONALES del presente instrumento jurídico;
k) Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;
l) Cuando “EL PROVEEDOR” y/o su personal, impidan el desempeño normal de labores de “EL INSTITUTO”;
m) En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen en el presente contrato o de las disposiciones de la “LAASSP” y su Reglamento.
n) Solo para proveedores extranjeros. Si cambia de nacionalidad e invoca la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de “EL INSTITUTO”.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, “EL INSTITUTO” comunicará a “EL PROVEEDOR” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término “EL INSTITUTO”, en un plazo de 10 (diez días hábiles), tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL PROVEEDOR”, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a “EL PROVEEDOR” dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “EL INSTITUTO” por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de “EL PROVEEDOR”. 

Iniciado un procedimiento de conciliación “EL INSTITUTO” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se realiza la prestación de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “EL INSTITUTO” de que continúa vigente la necesidad de la prestación de los servicios, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“EL INSTITUTO” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL INSTITUTO” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes. 
 
De no rescindirse el contrato, “EL INSTITUTO” establecerá con “EL PROVEEDOR”, otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 74 de la “LAASSP”.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, “EL INSTITUTO” quedará expresamente facultado para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a “EL PROVEEDOR” se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 73 de la “LAASSP”. 

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”.

TRIGÉSIMA PRIMERA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

“EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la prestación del servicio, deslindando de toda responsabilidad a “EL INSTITUTO” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

“EL PROVEEDOR” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por “EL INSTITUTO”, así como en la ejecución de los servicios.

Para cualquier caso no previsto, “EL PROVEEDOR” exime expresamente a “EL INSTITUTO” de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, “EL INSTITUTO” reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL PROVEEDOR”, en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a “EL INSTITUTO”, “EL PROVEEDOR” queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS

“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitación pública, y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria, invitación o solicitud respectiva, de conformidad con el artículo 126 fracción IV del Reglamento de la “LAASSP”.

TRIGÉSIMA TERCERA. CONCILIACIÓN.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 109, 110, 111 y 112 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 186 al 196 de su Reglamento.

TRIGÉSIMA CUARTA: REGISTRO EN EL REPIIMSS.

“EL PROVEEDOR” se compromete a registrar y mantener actualizado su información en el Registro de Proveedores para la Integridad ante IMSS, de conformidad con los requisitos y procedimientos establecidos en el MANUAL DE OPERACIÓN DEL REGISTRO DE PROVEEDORES PARA LA INTEGRIDAD ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (REPIIMSS) incluyendo la presentación de la documentación y/o información requerida, así como el registro del presente instrumento jurídico en un plazo no mayor a 30 días naturales posteriores a la formalización del mismo.

“EL PROVEEDOR” notificará a “EL INSTITUTO” cualquier cambio en su situación jurídica, fiscal o administrativa que pueda afectar su registro en el Registro de Proveedores para la Integridad ante IMSS, en un plazo no mayor de 30 días a partir del cambio de esta o pérdida de vigencia.

El incumplimiento por parte de “EL PROVEEDOR”  de las obligaciones establecidas en MANUAL DE OPERACIÓN DEL REGISTRO DE PROVEEDORES PARA LA INTEGRIDAD ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (REPIIMSS), dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Manual y/o en la legislación aplicable.

TRIGÉSIMA QUINTA. DOMICILIOS

“LAS PARTES” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal. 

TRIGÉSIMA SEXTA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato.

ANEXO 1 (UNO)	"ASIGNACIÓN"
ANEXO 2 (DOS)	" DISTRIBUCIÓN”
ANEXO 3 (TRES)	“ADMINISTRADORES DEL CONTRATO”
ANEXO 4 (CUATRO) “CANTIDADES Y DISTRIBUCIÓN”
ANEXO 5 (CINCO)	“CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO”
ANEXO 7 (SIETE)	 ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIA DE ADQUISICIÓN DE BIENES
ANEXO 14 (CATORCE) ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIA POR RECHAZO DE BIENES
ANEXO 15  (QUINCE) LUGAR DE TRABAJO
ANEXO 20 (VEINTE) REMISIÓN DE PEDIDO 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo de la Convocatoria, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Reglamento de  la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia.

TRIGÉSIMA OCTAVA. JURISDICCIÓN

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por triplicado, en la Ciudad de México, el XXX de xxxxx de 2026, quedando un ejemplar en poder de “EL PROVEEDOR” y los demás en poder de “EL INSTITUTO”. 


	“EL INSTITUTO”
REPRESENTANTE LEGAL Y UNICAMENTE PARA DAR FORMALIDAD AL CONTRATO.
	“EL PROVEEDOR” 
xxxxxxxx

	



DOCTORA KARLA GUADALUPE LÓPEZ LÓPEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL DISTRITO FEDERAL.
	



C. XXXXXX


	

“RATIFICA EL CONTENIDO DEL CONTRATO”
	
“EL ÁREA CONTRATANTE”

	



MTRO. ANTONIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ.
TITULAR  DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 7.1  DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
	



LIC. HÉCTOR CRUZ WINTERGERST.
TITULAR DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.






	“POR EL AREA REQUIRENTE DEL CONTRATO”

	

DRA. RUBÍ AZCÁRATE RAMÍREZ.
TITULAR DE LA JEFATURA
 DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS.
EN TERMINOS DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 2  DEL REGLAMENTO DE 
LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.













	“ POR EL AREA TÉCNICA DEL CONTRATO ”
	“ POR EL AREA ADMINISTRADORA  DEL CONTRATO ”

	

ING. GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ CHÁVEZ
REPRESENTANTE DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS 
EN TERMINOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 2  DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
SECTOR PÚBLICO.
	


LIC. NANCY PATRICIA VILLARRUEL GARCÍA 
REPRESENTANTE DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS 
EN TERMINOS DEL ARTICULO 2 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.



	“ POR EL AREA TÉCNICA DEL CONTRATO ”

	

DRA. ISIS CAROLONIA CASTRO VALDES  

REPRESENTANTE DE LA JEFATURA DE SALUD EN EL TRABAJO, PRESATACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES 
EN TERMINOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 2  DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
SECTOR PÚBLICO.












LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN RATIFICAN Y FORMAN PARTE DEL CONTRATO ABIERTO NÚMERO XXXXX BIENES ASOCIADOS AL PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO CeSIECQ SIGLO XXI CORRESPONDIENTE A EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO.





ANEXO 19

Escrito  de Manifestación de Interés en Participar en la Licitación Pública 


________(Nombre)             , manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido verificados; así mismo manifiesto mi interés de participar en la presente Licitación Pública Nacional No. __________________.

Registro Federal de Contribuyente:

Domicilio:

Calle y Número:

Colonia:                                                    Alcaldia o Municipio:

Código Postal:                                          Entidad federativa:

Teléfonos:                                                  Fax:

Correo electrónico:

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:              fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizo la misma:

Relación de socios:

Apellido Paterno         Apellido materno          Nombres

Descripción del objeto social:

Reformas del acta constitutiva:

Nombres del apoderado legal o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad jurídica y facultades:

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario






ANEXO 20



ANEXO 21

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

MODELO DE LA PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE: ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (ENTIDADES)

(Afianzadora o Aseguradora)
Denominación social: __________. En lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")
Domicilio: __________________.
Autorización del Gobierno Federal para operar: _________ (Número de oficio y fecha)
Beneficiaria:
(Nombre de la Entidad paraestatal), en lo sucesivo "la Beneficiaria".
Domicilio: _________________________________________.
El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": _______.
Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre o denominación social: _____________________________.
RFC: __________.
Domicilio: _____________________________. (El mismo que aparezca en el contrato principal)
Datos de la póliza:
Número: _________________________. (Número asignado por la "Afianzadora" o la "Aseguradora")
Monto Afianzado: _________________. (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado).
Moneda: _________.
Fecha de expedición: ______________.
Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.
Naturaleza de las Obligaciones: ____ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato).
Si es Divisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal.
Si es Indivisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.
Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el "Contrato":
Número asignado por "la Contratante": _________________.
Objeto: __________________________________________.
Monto del Contrato: (Con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda: _________________________________________.
Fecha de suscripción: ______________________________.
Tipo: (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios relacionados con la misma).
Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato)
Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de ___________________ (precisar el lugar), renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.
La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69, fracción II y último párrafo, y artículo 70, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 151 de su Reglamento.
(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)
CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA 
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.
PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.
Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que se refiere esta póliza y en sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten.
SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO. 
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a la Beneficiaria, hasta el monto de esta póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el ____ % (señalar el porcentaje con letra) del valor del "Contrato".
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del "Contrato" indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el ___% de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.
En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos sin embargo, previa solicitud del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente que en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas. 
TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
CUARTA. - VIGENCIA.
La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del "Contrato" y continuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga o espera al cumplimiento del "Contrato", en los términos de la siguiente cláusula.
Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria.
De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.
QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.
En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes.
 
(La "Afianzadora o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Contratante" para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación.
SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.
(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)
Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurran los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora o a la Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante".
El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial.
SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.
(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)
Para garantizar el cumplimiento del contrato, en caso de suspensión de los trabajos por cualquier causa justificada en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante".
El aplazamiento derivado de la interposición de los recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable a la póliza inicial.
SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.
 
OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS. 
El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios.
NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.
(Sólo incluir para el caso de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía. 
El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.
Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el "Contrato", "la Contratante" haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del "Contrato" especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.
NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.
(Sólo incluir para el caso de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía por haberse cumplido con las obligaciones a cargo del fiado y aceptado la garantía por defectos o vicios ocultos, acompañando al mismo el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidación correspondiente.
El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora) el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidación correspondiente. Cuando el fiado solicite la cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.
DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.
DÉCIMA PRIMERA. -RECLAMACIÓN
"La Beneficiaria" podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma.
DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES. 
Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.



ANEXO 22
CARTA DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERES
Declaro bajo protesta de decir verdad:

a) Conocer el “Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones” contenido en el Acuerdo por el que se expidió el mismo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, modificado mediante los similares de fecha 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, así como las “Directrices del IMSS para evitar el conflicto de interés” contenidas en las “Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social” (POBALINES) por lo cual entiendo su contenido y alcance, que estoy consciente que mi calidad como servidor público me obliga a actuar de manera ética en cumplimiento a la fracción IX del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en atención al principio de imparcialidad previsto en el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, en relación con lo dispuesto en el Código de Conducta y Prevención de Conflicto de Interés de las y los Servidores Públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social; 

b) No tener situación alguna de conflicto de interés real o potencial, ni guardo relación familiar, personal o de negocios con los participantes, licitantes o invitados en el presente proceso de contratación, ni he celebrado a título o en beneficio personal: contrato, operación, convenio o instrumento mercantil, financiero o económico con sus socios, accionistas, directivos o representantes que pudiera comprometer mi imparcialidad como servidor público; 

c) Comprometerme a informar oportunamente y por escrito al Titular de la Unidad Administrativa a la que me encuentro adscrito, cualquier impedimento o conflicto de interés derivado de esta declaración o cualquier otro que sea de mi conocimiento, y observar sus instrucciones dadas por escrito para su atención, tramitación y resolución; 

d) Comprometerme a que durante el desarrollo de mis funciones no solicitaré, aceptaré o recibiré por mí o por interpósita persona dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para mí o para las personas a que refiere el artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que procedan de cualquier persona física o moral que impliquen un conflicto de interés; 

e) Desempeñar las funciones y actividades que me sean asignadas bajo principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público; 

f) Reconozco que en el ejercicio de mis funciones es posible que tenga acceso a información confidencial, por lo que guardaré de manera estricta y absoluta, y mantendré una conducta de confidencialidad, reserva y secrecía, con cualquier persona con la que guarde una relación profesional de trabajo, familiar por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, que pudiera beneficiarse con el uso de información o documentación, y; 

g) Que esta declaración es un compromiso personal y profesional, que conozco las disposiciones legales, reglamentarias y éticas que rigen al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como los alcances y consecuencias de mi incumplimiento. 

Nombres y firmas: 

CDMX, a __ de _________ de _____.

Personal involucrado:

	NOMBRE
	ÁREA
	FIRMA
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SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

i FECHA
CLAVE SAI: 540. 887.1037.00.01 IMP.- LICITANTE: MARCA:
) HORA
CLAVE PREIL 000000000022266 IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO

MODELO PARA EXPLORACION MAMARIA.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

p
MODELO PARA EXPLORACION MAMARIA

1. DEFINICION: MODELO QUE PERMITE LA PRACTICA
SEGURAY REALISTA DE LA EXPLORACION MAMARIA

2. DESCRIPCION:

2.1 EL MODELO REPLICA FIELMENTE LA ANATOMIA DE
LA MAMA FEMENINA, INCLUYENDO LA TEXTURAY EL
TAMARO DE LOS SENOS, LAS COSTILLAS, LA
CLAVICULA'Y LOS GANGLIOS LINFATICOS AXILARES.
2.2 INCLUYE DIVERSAS MASAS MAMARIAS QUE
PERMITEN LA PALPACION DE DIFERENTES TIPOS DE
PATOLOGIAS, INCLUYENDO TUMORES BENIGNOS Y
MALIGNOS, QUISTES Y TEJIDO NORMAL.

3. ACCESORIOS:

3.1 ESTUCHE RIGIDO PARA TRANSPORTE/
ALMACENAMIENTO,

3.2 MANUAL DE USUARIO

4. KIT DE INICIO QUE INCLUYA:

4.1 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO CHICOS.
4.2 CIEN
4.3 CIEN
4.4 TRES

—~

100 PARES) GUANTES DE NITRILO GRANDES.
3 PIEZAS) TALCO HIPOALERGENICO.,

4.5 UNO (1 PIEZA) KIT DE LIMPIEZA DEL FABRICANTE.
4.6 UNO (1 PIEZA) ALCOHOL ISOPROPILICO DE AL
MENOS 1 LT.

5. MANTENIMIENTO:

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA.

6. NORMAS Y ESTANDARES:

6.1 CERTIFICADO DE CALIDAD 1SO 9001 2018.

6.2 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485,

6.3 FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA
&TORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN,

PARA LA DETECCION TEMPRANA DE CANCER DE MAMA,

100 PARES) GUANTES DE NITRILO MEDIANOS.

.
CCOF/ATL/Q%&(
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Encargado del Despacho dedold asuntos de la Divisién de
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Coordinacién de Educacién en Salud.
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Anexo No. 3.1
Descripcidon amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.. LICITANTE: MARCA:

HORA .

IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAI: 540.887.1042.00.01

CLAVE PREL 000000000022267

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR PARA EXAMEN DE PRQSTATA.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

-
SIMULADOR PARA EXAMEN DE PROSTATA

1. DEFINICION: SIMULADOR QUE PERMITE LA
PRACTICA SEGURA'Y REALISTA DEL TACTO RECTAL
PARA MEJORAR LA DESTREZA Y PRECISION EN LA
DETECCION DE CANCER DE PROSTATA.

2. DESCRIPCION:

2.1 EL SIMULADOR REPLICA FIELMENTE LA ANATOMIA
MASCULINA INFERIOR, INCLUYENDO LA TEXTURA Y EL
TAMANO DEL TORSO, LA PELVIS, LA PROSTATAY LOS
GENITALES EXTERNOS.

2.2 PRESENTA UNA APERTURA ANAL REALISTA QUE
PERMITA LA INSERCION DE UN DEDO CUBIERTO DE
GUANTE Y LUBRICANTE,.

2.3 CUENTA CON MODULOS INTERCAMBIABLES CON
REPRESENTACIONES DE DIFERENTES CONDICIONES DE
LA PROSTATA.

3. ACCESORIOS:

3. BOLSA DE TRANSPORTE/ALMACENAMIENTO FLEXIBLE.
3.2 MANUAL DE USUARIO

3.3 MODULOS INTERCAMBIABLES DE PROSTATA.

4. KIT DE INICIO QUE INCLUYA:

4.1 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO CHICOS.
4.2 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO MEDIANOS.
4.3 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO GRANDES.
4.4 CUATRO (4 PIEZAS) LUBRICANTE PARA EL SIMULADOR.
4.5 UNO (1 PIEZA) KIT DE LIMPIEZA DEL FABRICANTE.
4.6 UNO {1 PIEZA) ALCOHOL ISOPROPILICO DE AL
MENOS 1 LT.

CCOF/ATL/A\aFép
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4} L SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

. FECHA
CLAVE SAL 540.887.1042.00.01 IMP. LICITANTE: MARCA:
HORA
. 0 s
CLAVE PREL 000000000022267 IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO
SIMULADOR PARA EXAMEN DE PROSTATA.
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE
5. MANTENIMIENTO:
5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
CONFORME A LLOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA.
6. NORMAS Y ESTANDARES:
6.1 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001 2018.
6.2 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485.
6.3 FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA
AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN.
Dr. Angel taldhriz Landa Dr. Alfredo Robles Rodriguez
fiig,
Encargado del Despachod 7 g asuntos de la Divisién de Jefe de drea de Educacidn en
Educaciéon Permanente enffalud a partir del 12 de septiembre Simulacién

de 2025, con base en el Ofitio No. 09 B5 6161 2500/2025/003613
de fecha 12 de septiembré de 2025, suscrito por la Titular de la
Coordinacion de Educacién en Salud.
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SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripciéon amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.: LICITANTE: MARCA:

HORA

IMP.. LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAIL 540.887.1075.00.01

CLAVE PREL: 000000000022270

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR INTERACTIVO DE MATERNIDAD Y PARTO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS | DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

{ ™ { ™\
SIMULADOR INTERACTIVO DE MATERNIDAD Y PARTO

1. DEFINICION: SIMULADOR INTERACTIVO DE PARTO
DE TAMANO REAL Y ALTA FIDELIDAD QUE PERMITE
PRACTICAR Y PERFECCIONAR HABILIDADES EN LA
ATENCION OBSTETRICA EN UN ENTORNO SEGURO Y
REALISTA.2. DESCRIPCION:

2.1 PRESENTA UN TORSO FEMENINO COMPLETO CON
EXTREMIDADES INFERIORES Y SUPERIORES

2.2 HECHO DE MATERIALES DE ALTA CALIDAD QUE
REPLICAN LA PIEL HUMANA CON TONO MEDIO Y LOS
TEJIDOS MUSCULARES.

2.3 PRESENTA CARACTERISTICAS ANATOMICAS Y
FISIOLOGICAS REALISTAS, COMO ESPINAS
ISQUIATICAS, HUESO PUBICO, RESPIRACION, PULSOS
{CAROTIDEO, BRAQUIAL, RADIAL, FEMORAL, PEDIAL),
SONIDOS CARDIACOS SINCRONIZADOS CON ECG,
SONIDOS CARDIACOS FETALES, SONIDOS
RESPIRATORIOS NORMALES Y PATOLOGICOS CON 4
SITIOS DE AUSCULTACION Y REACCIONES PUPILARES.
2.4 PRESENTA VIA AEREA REALISTA CON UVULA,
EPIGLOTIS, CUERDAS VOCALES Y ESOFAGO QUE
PERMITE VENTILACION CON BALON RESUCITADOR Y
MASCARILLA E INTUBACION NASAL Y ORAL
2.5INCORPORA UN SISTEMA DE PARTO MANUALY
AUTOMATICO QUE FACILITA MOVIMIENTOS DE PARTO
PRECISOS Y EXACTOS A TRAVES DEL CANAL DEL PARTO
PARA SIMULAR UNA VARIEDAD DE ESCENARIOS
PREPROGRAMADOS O PERSONALIZABLES DEL MANEJO DE
DIFERENTES TIPOS DE PARTO (PARTO EN OCCIPUCIO
ANTERIOR, PARTO EN OCCIPUCIO POSTERIOR, PARTC
EN PRESENTACION PODALICA, DISTOCIA DE HOMBRO).

\. J \ J
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,‘ SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SGCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

_ FECHA
CLAVE SAI: 540,887.1075.00,01 IMP.. LICITANTE: - MARCA:
HORA
CLAVE PREIL 000000000022270 IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO

SIMULADOR INTERACTIVO DE MATERNIDAD Y PARTO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

-
2.6 PERMITE LA DETECCION D& PRESION

SUPRAPUBICA, REALIZAR CATETERISMO URINARIO,
REALIZAR ACCESOS INTRAVENOSOQOS EN AMBOS BRAZOS,
INYECCION SUBCUTANEA E INTRAMUSCULAR, TOMA DE
PRESION ARTERIAL MEDIANTE AUSCULTACION DE
RUIDOS DE KOROTKOFF Y DAR MANIOBRAS DE RCP CON
PROFUNDIDAD Y RESISTENCIAS REALISTAS.

2.7 PERMITE LA SIMULACION DE HEMORRAGIA
POSTPARTO, CONTRACCIONES, CONVULSIONES Y VOZ
DEL PACIENTE CON SONIDOS PREGRABADOS Y
PERSONALIZADOS.

2.8 SE CONTROLA POR MEDIO DE SOFTWARE DE
SIMULACION Y PUEDE CONECTARSE A UN MONITOR DE
PACIENTE.

2.9 INCLUYE UN BEBE CON PESO Y TAMANO REALISTAS
DE NEONATO NACIDO A TERMINO, EXTREMIDADES Y
FONTANELAS PALPABLES, MARCAS ANATOMICAS Y
CORDON UMBILICAL PARA CORTAR

3. ACCESORIOS:

3.1 DEPOSITOS DE SANGRE INTERNOSDE1,5LY
EXTERNOS DE 5,0 L.

3.2 DEPOSITO DE ORINA DE 375 ML

3.3 MONITOR DE SIGNOS VITALES.

3.4 COMPUTADORA PORTATIL CON LICENCIA DE
SOFTWARE DE SIMULACION.

3.5 TABLETA PARA EVALUACION DE HABILIDADES.

3.6 ADAPTADOR DE CORRIENTE.

3.7 MANUAL DE USUARIO.

3.7 ESTUCHE DE ALMACENAMIENTO/TRANSPORTE.

3.8 TRES (3 PIEZAS). BOLSA VALVULA - MASCARILLA
PARA PACIENTE ADULTO.

3.9 UNO (1 PIEZAS). BAUMANOMETRO.

\.
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Anexo No. 3.1
Descripcion amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAI: 540.887,1075.00.01 FECHA
IMP.:
CLAVE PREL 000000000022270 ?MO PR.A

LICITANTE: MARCA:
LICITACION: MODELO:

PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

NOMBRE GENERICO

SIMULADOR INTERACTIVO DE MATERNIDAD Y PARTO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

-
3.10 UNO (1 PIEZAS) MANGO METALICO DE
LARINGOSCOPIO ESTANDAR RECARCABLE PILA C.
3.11 DOS (2 PIEZAS) HOJA METALICA DE
LARINGOSCOPIO CURVA NUM. 3,

3.12 DOS (2 PIEZAS) HOJA METALICA DE
LARINGOSCOPIO CURVA NUM. 4.

3.13 DOS (2 PIEZAS) HOJA METALICA DE
LARINGOSCOPIO RECTA NUM. 3.

3.14 DOS (2 PIEZAS) HOJA METALICA DE
LARINGOSCOPIO RECTA NUM. 4,

3.15 ESTUCHE DE ALMACENAMIENTO/TRANSPORTE.
3.16 UNO (1 PIEZAS) ESTETOSCOPIO PARA
AUSCULTACION DE SONIDOS.

3.17 UNO (1 PIEZAS) COLLARIN RIGIDO

3.18 SET DE PUNCION INTRAOSEA EZ-IC

3.19 UNO (1 PIEZA) KIT MOULAGE PARA SIMULACION
DE HERIDAS Y HEMATOMAS.

4. KIT DE INICIO QUE INCLUYA:

4.1 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO CHICOS.
4.2 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO
MEDIANGS.

4.3 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO
GRANDES.

4.4 TRES (3 PIEZAS) DE TALCO HIPOALERGENICO

4.5 CUATRO (4 PIEZAS) BOTELLAS DE LUBRICANTE
PARA VIAS AEREAS DE AL MENOS 180 MILILITROS.
4.2 TRES (3 PIEZAS) BOTELLAS DE LUBRICANTE PARA
PARTO DE AL MENOS 1 LITRO.

4.3 CINCO (5 PIEZAS). NORMOGOTERO.

4.6 CINCO (5 PIEZAS) SONDA URINARIA NUM. 14,
4.7 CINCO (5 PIEZAS) SONDA URINARIA NUM. 16.

.

4.4 CINCO (5 PIEZAS) SONDA OROGASTRICA NUM. 14,
4.5 CINCO {5 PIEZAS) SONDA OROGASTRICA NUM. 16.
)
)
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SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

) FECHA }
CLAVE SAIL 540.887.1075.00.01 IMP.: LICITANTE: MARCA:
) HORA
CLAVE PREL: 000000000022270 IMP.: LICITACI@N: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO

SIMULADOR INTERACTIVO DE MATERNIDAD Y PARTO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

(4.8 CINCUENTA (50 PIEZAS) ELECTRODOS.

4.9 CINCO (5 PIEZAS) JERINGAS DE 10 ML.

4.10 CINCO (5 PIEZAS) JERINGAS DE 20 ML.

4.11 VEINTE (20 PAQUETES) GASAS CON 5 PIEZAS
CADA UNA.

4.12 CINCO (5 PIEZAS) CANULAS OROTRAQUEALES NUM.
7.5 MM.

4.13 CINCO (5 PIEZAS) CANULAS OROTRAQUELES NUM.
8 MM.

4,14 CINCO (5 PIEZAS) CANULAS NASOFARINGEAS
NUM. 26.

4.15 CINCO (5 PIEZAS) CANULAS NASOFARINGEAS
NUM. 24.

4.16 CIEN (100 PIEZAS) GUANTES DE NITRILO
TAMANO CHICO.

4,17 CIEN (100 PIEZAS) GUANTES DE NITRILO
TAMANO MEDIANO.

4.18 CIEN {100 PIEZAS) GUANTES DE NITRILO
TAMANO GRANDE,

4.19 CINCO (5 PIEZAS) DE 88ML DE SANGRE SIMULADA,
4.20 TRES {3 PIEZAS) TALCO HIPOALERGENICO.

4.22 UNO (1 PIEZA) KIT DE LIMPIEZA DEL FABRICANTE.
4.21 ALCOHOL ISOPROPILICO DE AL MENOS 1 LT.

4,22 CUATRO (4 PIEZAS) BOTELLAS DE LUBRICANTE
PARA VIAS AEREAS DE AL MENOS 180 MILILITROS.

5. MANTENIMIENTO:

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA.

6. NORMAS Y ESTANDARES:

6.1 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001 2018.

6.2 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485,

6.3 FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA
\AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN,

CCOF/ATL/A%&*{D
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de 2025, con base en el Of No. 09 BS 6161 2500/2025/003613
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Coordinacién de Educacién en Salud.
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SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcion amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA
CLAVE SAI: 540-887.1117.00.01 IMP. LICITANTE: MARCA:
. HORA —
CLAVE PREL 000000000022277 IMP.: LICITACI()N: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO

SIMULADOR INTERACTIVO DE PACIENTE PEDIATRICO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

SIMULADOR INTERACTIVO DE PACIENTE PEDIATRICO.

1. DEFINICION: SIMULADOR INTERACTIVO PEDIATRICO
DE TAMANO REAL Y ALTA FIDELIDAD QUE PERMITE LA
PRACTICA DEL MANEJC DESDE UNA SITUACION
SALUDABLE HASTA EMERGENCIAS PEDIATRICAS.

2. DESCRIPCION:

2.1 PRESENTA UN TORSO COMPLETO DE UN NINO DE
5-6 ANOS, CON TALLA DE 110 A 130 CM, CON PESO

DE 15-20 KG Y EXTREMIDADES SUPERIORES £
INFERIORES

2.2 HECHO DE MATERIALES DE ALTA CALIDAD QUE
REPLICAN LA PIEL HUMANA'Y LOS TEJIDOS
MUSCULARES.

2.2 PRESENTA VIA AEREA REALISTA CON LENGUA,
CUERDAS VOCALES, TRAQUEA Y ESOFAGO QUE PERMITE
VENTILACION CON BALON RESUCITADOR Y MASCARILLA,
INTUBACION NASAL Y ORAL Y PROMINENCIA CRICOIDE
QUE PERMITE REALIZAR LA MANIOBRA DE SELLICK.

2.3 PERMITE LA SIMULACION DE PULSO (BRAQUIALY
FEMORAL), CRISIS CONVULSIVAS, REACCION PUPILAR,
ELECTROCARDIOGRAMAS, CIANOSIS, EXPANSION
PULMONAR BILATERAL CON ELEVACION TORACICA, TOMA
DE PRESION ARTERIAL, AUSCULTACION DE SONIDOS
CARDIACOS, AUSCULTACION DE SONIDQOS
RESPIRATORIOS, AUSCULTACION DE SONIDOS
INTESTINALES, Y COLOCACION DE UN ACCESO
INTRAOSEO.

2.4 PERMITE LA PRACTICA DE RCP DANDO
RETROALIMENTACION EN TIEMPO REAL DE LAS
COMPRESIONES Y LAS VENTILACIONES,

2.5 LAS VARIABLES FISIOLOGICAS Y LOS ESCENARIOS DE
SIMULACION SON CONTROLADOS POR MEDIO DE UN
kSOFI'WARE DE SIMULACION.

r )
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.| SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD 5OCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcidon amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.: LICITANTE: MARCA:

HORA

IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAL: 540-887.1117.00.01

CLAVE PREL 000000000022277

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR INTERACTIVO DE PACIENTE PEDIATRICO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE
(2.6 PERMITE MEDIR LOS NIVELES DE SATURACIONDE | [ )
OXIGENO CON EL MISMO PULSIOXIMETRO UTILIZADO EN
UN PACIENTE REAL.
2.7 OFRECE LA POSIBILIDAD DE DAR DESCARGAS CON
UN DESFIBRILADOR REAL
3. ACCESORIOS:
3.1 MONITOR DE SIGNOS VITALES.
3.2 TRES (3 PIEZAS) BOLSA VALVULA MASCARILLA
PARA PACIENTE PEDIATRICO.
3.3 UNO (1 PIEZA). MANGO METALICO DE
LARINGOSCOPIO BATERIAS TIPO C.
3.4 UNO (1 PIEZA). HOJA METALICA DE
LARINGOSCOPIO CURVA NUM. 2.
3.5 UNO (1 PIEZA). HOJA METALICA DE
LARINGOSCOPIO CURVA NUM. 2.
3.6 UNO (1 PIEZA). HOJA METALICA DE
LARINGOSCOPIO RECTA NUM. 2,
3.7 UNO (1 PIEZA). HOJA METALICA DE
LARINGOSCOPIO RECTA NUM. 2.
3.8 COMPUTADORA PORTATIL PARA EVALUACION DE
HABILIDADES.
3.9 TABLETA CON SOFTWARE DE SIMULACION.
3.10 ADAPTADOR DE CORRIENTE.
3.11 MANUAL DE USUARIO.
3.12 ESTUCHE DE ALMACENAMIENTO/TRANSPORTE.
3.13 UNO (1 PIEZAS) ESTETOSCOPIO PEDIATRICO
PARA AUSCULTACION DE SONIDOS.
4. KIT DE INICIO
QUE INCLUYA:
4.1 CINCO (5 PIEZAS) AGUJAS CON ESTILETE, BISEL
CORTO Y MULTIPERFORADAS 15G.
4.2 CINCO (5 PIEZAS) AGUJAS CON ESTILETE, BISEL
CORTO Y MULTIPERFORADAS 18G. /
(4.3 CINCO (5 PIEZAS) JERINGAS DE SML. J L 6?’,
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SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA
IMP.: LICITANTE:

HORA
IMP.: LICITACION:

PARTIDA:
CANTIDAD:

CLAVE SAL 540-887.1117.00.01

CLAVE PREL 000000000022277

MARCA:

MODELO:
CATALOGO:
FABRICANTE

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR INTERACTIVO DE PACIENTE PEDIATRICO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

(4.4 CINCO (5 PIEZAS) DE 88ML DE SANGRE 1 (
SIMULADA.

4.5 CINCO (5 PIEZAS). CATETERES VENOSOS
PERIFERICOS NUM. 20,

4.6 CINCO (5 PIEZAS) SONDA OROGASTRICA NUM. 12
FR.

4.7 CINCO (5 PIEZAS) SONDA VESICAL NO.12 FR.

4.8 CINCUENTA (50 PIEZAS). ELECTRODOQS.

4.9 CINCO (5 PIEZAS) TUBO ENDOTRAQUEAL NUM. 6.
4.10 CINCO (5 PIEZAS) TUBO ENDOTRAQUEAL NUM. 7.
4.12 CINCO (5 PIEZAS) CANULAS OROFARINGEAS NUM.
1.
4.13 CINCO (5 PIEZAS) CANULA OROFARINGEA NUM.

2.

4.14 CINCO (5 PIEZAS) MASCARILLA LARINGEA NUM,

2.

4.15 CINCO {5 PIEZAS) MASCARILLA LARINGEA NUM.

2.

4.16 CINCO (5 PIEZAS) SONDAS ENDOPLEURALES NUM.
16 FR.

4,17 CINCO (5 PIEZAS) SONDAS ENDOPLEURALES NUM.
18 FR.

4.18 CIEN (100 PIEZAS) GUANTES DE NITRILO

TAMARNO CHICO.

4,19 CIEN (100 PIEZAS) GUANTES DE NITRILO

TAMANO MEDIANO.

4.20 CIEN (100 PIEZAS) GUANTES DE NITRILO

TAMANO GRANDE.

4.21 TRES {3 PIEZAS) TALCO HIPCALERGENICO.

4.22 UNO (1 PIEZA) KIT DE LIMPIEZA DEL

FABRICANTE.

4.23 DOS (2 PIEZAS) ALCOHOL ISOPROPILICO DE AL
MENOS 1 LT.

\ ./ .
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INSTITUTO MEXICANG DEL SEGURO SOCIAL

¥ SEGURIDAD ¥ SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcion amplia y detallada de los bienes ofertados

_ FECHA
CLAVE SAIL 540-887.1117.00.01 IMP.- LICITANTE: MARCA:
) HORA
CLAVE PREI: 000000000022277 IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: . CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO

SIMULADOR INTERACTIVO DE PACIENTE PEDIATRICO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

p

\.

4.24 CUATRO (4 PIEZAS) BOTELLAS DE LUBRICANTE
PARA VIAS AEREAS DE AL MENOS 180 MILILITROS.
5. MANTENIMIENTO:

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA.

6. NORMAS Y ESTANDARES:

6.1 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001 2018.

6.2 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485.

6.3 FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA
AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN.

Dr. Angel T4

N

Encargado del Despacho d 7‘ tos de la Divisién de
Educacién Permanente erySg ﬁ‘ partir del 12 de septiembre
de 2025, con base en el Ofjtio/No. 09 BS 6161 2500/2025/003613
de fecha 12 de septiembse dé 2025, suscrito por la Titular de la
Coordinacién de Educacién en Salud.

CCOF/ATU/ARR

Dr. Alfredo Robles Rodriguez

()
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA
: 540.887. .00.
CLAVE SAI 0.887.1205.00.01 IMP. LICITANTE: MARCA:
HORA
H 0 0 :
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO

SIMULADOR DE ADULTO PARA VIA AEREA DIFICIL.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

—~
SIMULADOR DE ADULTO PARA VIA AEREA DIFICIL

1. DEFINICION: SIMULADOR QUE PERMITE LA
PRACTICA SEGURA Y REALISTA DEL MANEJO DE VIAS
AEREAS DIFICILES EN ADULTOS.

2. DESCRIPCION:

2.1 EL SIMULADOR DEBE REPLICAR FIELMENTE LA
ANATOMIA DE LA VIA AEREA SUPERIOR E INFERIOR,
INCLUYENDO LA LENGUA, LA EPIGLOTIS, LA LARINGE,
LA TRAQUEA Y LOS BRONQUIOS.

2.2 DEBE PERMITIR LA INFLACION DE LA LENGUA

PARA SIMULAR DIFERENTES OBSTRUCCIONES DE LA VIA
AEREA, COMO EDEMA, LARINGOESPASMO, CUERPO
EXTRANO Y NEUMOTORAX.

2.3 DEBE INCORPORAR UN SISTEMA DE INTUBACION
QUE PERMITE LA PRACTICA DE HABILIDADES DE LA

VIA AEREA TANTO CON MANIOBRAS MANUALES COMO
CON EQUIPOS MECANICOS (INTUBACION ORO Y
NASOFARINGEA, INTUBACION ENDOTRAQUEAL Y DE
BRONQUIO DERECHO, CRICOTIROTOMIA CON AGUJA O
QUIRURGICA, INTUBACION RETROGRADA, VENTILACION
A CHORRO {"[ET") TRANSTRAQUEAL, VENTILACION CON
RESUCITADOR, SUCCION TRAQUEAL).

3. ACCESORIOS:

3.1 ESTUCHE DE ALMACENAMIENTO/TRANSPORTE

3.2 MANUAL DE USUARIO

3.3 LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA CON HOJAS DE
ACERO INOXIDABLE.

4, KIT DE INICIO QUE INCLUYA:

4.1 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO CHICOS.

4.2 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO

MEDIANOS.

L

7,
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INSTITUTO MEXICANQ DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOUDARIDAD SOCIAL

_ Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP. LICITANTE: MARCA:

HORA

IMP. LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAL 540.887.1205.00.01

CLAVE PREL 000000000022294

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR DE ADULTO PARA VIA AEREA DIFICIL.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

r4,3 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO
GRANDES.

4.4 TRES (3 PIEZAS) LUBRICANTE PARA EL
SIMULADOR.

4.5 CUATRO (4 PIEZAS) DE PIEL PARA CUELLO

4.6 UNO {1 PIEZA) KIT DE LIMPIEZA DEL
FABRICANTE. :
4.7 UNO (1 PIEZA) ALCOHOL ISOPROPILICO DE AL
MENOS 1LT.

5. MANTENIMIENTO:

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
CONFORME A LOS REQUISITQOS ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA.

6. NORMAS Y ESTANDARES:

6.1 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001 2018.

6.2 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485.

6.3 FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA
AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN.

\. ) [ /

Dr. Angel Ta ariz Landa Dr. Alfredo Robles Rodriguez

Encargado del Despacho de lof/gpuntos de la Divisién de Jefe de arka de Educacién en
Educacion Permanente en Salfid a partir del 12 de septiembre Simulacion

de 2025, con base en el Oficig No. 09 BS 6161 2500/2025/003613

de fecha 12 de septiembre de 2025, suscrito por la Titular de la

Coordinacioén de Educacién en Salud.

CCOF/ATL/ARR @\
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD ¥ SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcion amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA
CLAVE SAI 540-887.0927.00.01 |\ LICITANTE: MARCA:
HORA
CLLAVE PREL: 000000000022255 IMP.. LICITACIC)N: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO

SIMULADOR DE PIERNA DE ACCESO INTRAVENOSO E
INTRAOSEQ SIMULA LA DE UN RECIEN NACIDO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

~
SIMULADOR DE PIERNA DE ACCESO INTRAVENOSO E
INTRAOSEO SIMULA LA DE UN RECIEN NACIDO

1. DEFINICION: SIMULADOR DE PIERNA DE ACCESO
INTRAVENOSO E INTRAOSEO SIMULA LA DE UN RECIEN
NACIDO.

2. CARACTERISTICAS:

2.1 HUESO TIBIAL REEMPLAZABLE DESCANSA BAJO UNA
PIEL EXTERIOR SUAVE. INCLUYE PUNTOS DE
REFERENCIA ANATOMICOS PARA ENSENAR EL ACCESO Y
LA INFUSION INTRAOSEA. SE INCLUYEN UN PAR DE
VENAS/ARTERIAS FEMORALES Y UN SITIO DE
INYECCION INTRAMUSCULAR.2.2 ACCESO INTRAOSEO
2.3 EJERCICIOS DE INFUSION DE
MEDICAMENTOS/LIQUIDOS

2.4 EJERCICIOS DE EXTRACCION DE SANGRE

2.5 INYECCION INTRAMUSCULAR

2.6 EJERCICIOS DE FORMACION INTRAVENOSA,
ESPECIFICACIONES TECNICAS:

3.1 MODELO ANATOMICO DE PIERNA DERECHA DE
RECIEN NACIDO

3.2 PROPORCIONA UN SUMINISTRO CONTINUO DE
SANGRE

3.3 ACCESO VASCULAR INTRAOSEO

3.4 ACCION REALISTA CUANDOC LA AGUJA PENETRA EN
LA CORTEZA Y ENTRA EN LA MEDULA OSEA

3.5 RETORNO DE LA SANGRE AL ENTRAR CON EXITO
3.6 LAS VENAS RESISTEN MULTIPLES PINCHAZOS

3.7 PIELES Y VENAS FACILMENTE REEMPLAZABLES
DIECISEIS INSERTOS OSEQS TIBIALES REALISTAS E
INTERCAMBIABLES.

CCOF/ATL/ARR

P},{W






INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 50CIAL

fj SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD 50CIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

. FECHA
CLAVE SAIL 540-887.0927.00.01 IMP.: LICITANTE: MARCA:
HORA
CLAVE PREI: 000000000022255 IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO

SIMULADOR DE PIERNA DE ACCESO INTRAVENQOSO E

INTRAOSEO SIMULA LA DE UN RECIEN NACIDO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

(ACCESORIOS:

4.1 UN (1 PIEZA) SET DE VENA FEMORAL

4.2 UN (1 PIEZA) STAND PARA COLOCACION DE
RESERVORIO DE SANGRE

4.3 DIECISEIS (16 PIEZAS) HUESOS TIBIALES
INTERCAMBIABLES

4.4 UN {1 LITRO) DE SANGRE SIMULADA

4.5 UNA {1 PIEZA) BOMBA DE PRESION MANUAL
4.6 UNA (1 PIEZA) BOLSA DE TRANSPORTE SUAVE
4.7 UN (1 PIEZA) MANUAL

4.8 UN (1 PIEZA) BASE DE SOPORTE PARA LA
PIERNA. KIT DE INICIO:

5.1 LOS INCLUIDOS EN LA COMPRA INICIAL DEL
SIMULADOR.

5.2 UN (1 BOTE DE LITRO) DE MATERIAL DE
LUBRICACION PARA FACILITAR LA INSERCION DE LA
AGUJA

5.3 DIEZ (10 PIEZAS) SOBRES O BOTES SANGRE
SIMULADA EN LIQUIDO Y/O EN POLVO PARA

1.5 LITROS POR SOBRE/BOTE. 5.4. CIEN (100
PARES) GUANTES DE NITRILO CHICOS.

5.5 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO
MEDIANOS

5.6 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO
GRANDES.

5.7 KIT DE LIMPIEZA (TALCO, FIBRAS LIMPIADORAS,
LIQUIDO LIMPIADOR DE LA MARCA).

CCOF/ATL/ARR
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.: LICITANTE:

HORA

IMP.: LICITACION:
PARTIDA:
CANTIDAD:

CLAVE SAL 540-887.0927.00.01

CLAVE PREL 000000000022255

MARCA:

MODELO:
CATALOGO:
FABRICANTE

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR DE PIERNA DE ACCESO INTRAVENOSO E
INTRAOSEQ SIMULA LA DE UN RECIEN NACIDO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

CERTIFICACIONES:

6.1. CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001 2018.

6.2. CERTIFICADO DE CALIDAD IS0 13485:2016.

6.3. CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485.73.

6.4, CERTIFICADO DE ADMINISTRACION DE
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA) POR SUS SIGLAS
EN INGLES O CERTIFICADO EUROPEO (CE) O SU
EQUIVALENTE EMITIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA
DEL PAIS DE ORIGEN. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO: CONFORME A LOS REQUISITOS
ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA. TIEMPOS: 60
MESES DE VICIOS OCULTOS Y 36 MESES DE SERVICIOS
DE ATENCION A CLIENTE, ASESORIA TECNICAY
MANTENIMIENTO.

. J \.

Dr. Angel Ta afi/j

V%

>

Encargado del Despacho de |
Educacién Permanente en 53
de 2025, con base en e} Ofidfo'No. 09 B5 6161 2500/2025/003613
de fecha 12 de septiembre de 2025, suscrito por ia Titular de la
Coordinacién de Educacion en Salud.

CCOF/ATL/ARR

Dr. Alfredo Robles Rodriguez

untos de la Divisién de Jefe de drea de Educacién en
\{d a partir del 12 de septiembre . Simulacién






Gobiergo de ;

' México |

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcion amplia y detallada de los bienes ofertados

FECH

IMP. LICITANTE:

CLAVE PREL:  000000000020232 HORA IMP.: LICITACION:
PARTIDA:
CANTIDAD:

CLAVE SAL:  540-887.0317.00.01

MARCA:
MODELO:
CATALOGO:
FABRICANTE

NOMBRE GENERICO
BRAZO DE INYECCION Y PUNCION INTRAVENQSA
AVANZADA

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

(BRAZO DE INYECCION Y PUNCION INTRAVENOSA Mg
AVANZADA.

1. Definicién:

1.1. Brazo realista con un sistema multivenoso disefiado
para el entrenamiento en practicas de puncién
intravenosas.

2. Incluye,

2.1. Brazo.

2.2. Repuesto de piel y venas.

2.3. Sangre simulada.

2.4. Bolsa de sangre con tubos.
2.5. Conectores, grapas y ganchos.
2.6. Jeringas.

2.7. Lubricante.

2.8. Maleta de transporte.

2.9. Manual de uso.

3. Mantenimiento:

3.1. Programa calendarizado o calendario de servicios
que incluya la descripcion de las acciones a realizar.,

4. Normas y estédndares:

4.1 Certificado de calidad I1SO 9001 2008.

4.2 Certificado de Calidad ISO 13485

4.3 FDA o CE o su equivalente emitido por la autoridad
sanitaria del pais de origen.

5. Curso de capacitacién de 8 horas.
\ J

Margaﬁéta
A \iaza

CCOF/JOSG/ARR
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SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Dr. Angel Tamariz Landa Dr. Alfredo Robles Rodriguez
Encargado de la Division de Educacién Jefe de érea de Educacion en
Permanente en Salud Simulacion

CCOF/JOSG/ARR Pagina 7 de 36
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcion amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA
CLAVE SAIL 540.887.1009.00.01 IMP.: LICITANTE: MARCA:
] HORA

CLAVE PREL 000000000022263 IMP.: LICITACI()N: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: , FABRICANTE

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR DIGITAL PARA EXAMINACION DE OjJO Y
RETINOPATIA.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

' N

SIMULADOR DIGITAL PARA EXAMINACION DE OJO Y
RETINOPATIA

1. DEFNICION: 1.1. HERRAMIENTA DIGITAL AVANZADA
QUE PERMITE LA PRACTICA INTEGRAL Y SEGURA DEL
EXAMEN OCULAR Y DETECCION DE RETINOPATIA.
DEFINICION:

2. DESCRIPCION:

2.1 EL SIMULADOR DEBE REPLICAR FIELMENTE LA
ANATOMIA DEL OJO HUMANO Y DE LA CABEZA.

2.2 PERMITE EL USO Y MANEJO DE UN
OFTALMOSCOPIO.

2.3 INCLUYE UNA PANTALLA DIGITAL DE ALTA
RESOLUCION CON UNA BIBLIOTECA DE IMAGENES QUE
OFRECEN LA POSIBILIDAD DE SIMULAR DIFERENTES
CONDICIONES OCULARES, COMO CATARATAS, GLAUCOMA,
RETINOPATIA DIABETICA Y DEGENERACION MACULAR.
3. ACCESORIOS:

3.1 ADAPTADOR DE CORRIENTE

3.2 ESTUCHE RIGIDO DE
TRANSPORTE/ALMACENAMIENTO.

4. KIT DE INICIO QUE INCLUYA:

4.1 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO CHICOS.
4.2 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO
MEDIANOS.

4.3 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO

GRANDES.

4.4 UNO {1 PIEZA) KIT DE LIMPIEZA DEL

FABRICANTE.

4.5 UNO (1 PIEZA) ALCOHOL ISOPROPILICO DE AL
MENOS 1 LT.

CCOF/ATL/ARR
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA
: 40.887. .00,
CLAVE SAL 540.887.1009.00.01 IMP.: LICITANTE: MARCA:
HORA
CLAVE PREL 0000000060022263 IMP.: LICITACION: MODELO:
w PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO
SIMULADOR DIGITAL PARA EXAMINACION DEOJO Y
RETINOPATIA.
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE
5. MANTENIMIENTO:
5,1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA.
6. NORMAS Y ESTANDARES:
6.1 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001 2018.
6.2 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485.
6.3 FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA
AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN.
Dr. Angel Tamgrj j Landa Dr. Alfredo Robles Rodriguez
/‘//
Encargado del Despacho de ' 9B[intos de la Division de Jefe de &rea de Educacién en
Educacién Permanente en Salid a'partir del 12 de septiembre Simulacion

de 2025, con base en el Oficig No, 09 B5 6161 2500/2025/003613
de fecha 12 de septiembre 8e 2025, suscrito por la Titular de la
Coordinacién de Educacion en Salud.

CCOF/ATL/ARR
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i SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcion amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.: LICITANTE: MARCA:

HORA

IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: . FABRICANTE

CLAVE SAIL: 540-887.1169.00.01

CLAVE PREIL: 000000000022290

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR DE ASFIXIA INFANTIL.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE
e N N

SIMULADOR DE ASFIXIA INFANTIL

1.DEFINICION:
SIMULADOR DE PACIENTE INFANTIL QUE PERMITE LA
PRACTICA SEGURA Y REALISTA DE TECNICAS DE
DESOBSTRUCCION DE LA VIA AEREA.

2. DESCRIPCION:

2.1 EL SIMULADOR DEBE REPRESENTAR LA ANATOMIA
DEL TORSO DE UN INFANTE DE 4 A 6 ANOS
INCLUYENDO APOFISIS XIFOIDES, MUESCA
SUPRAESTERNAL Y CAJA TORACICA COMO PUNTOS DE
REFERENCIA.

2.2 DEBE PERMITIR DESOBTRUIR LA VIA AEREA
BLOQUEADA CON AIRE FORZADO GENERADO POR
COMPRESIONES ABDOMINALES O GOLPES EN LA
ESPALDA.

2.3 PERMITE UTILIZAR LOS PUNTOS ANATOMICOS PARA
IDENTIFICAR LA POSICION CORRECTA DE LAS MANOS
ANTES DE REALIZAR LA TECNICA DE DESOBSTRUCCION
DE LA VIA AEREA.

2.4 DEBE PERMITIR VISUALIZAR LA EXPULSION DEL
CUERPO EXTRANO AL REALIZAR LA TECNICA CORRECTA.
3. ACCESORIOS:

3.1 ESTUCHE DE TRANSPORTE/ALMACENAMIENTO.

3.2 CAMISA DEL SIMULADOR.

3.3 CUERPO EXTRANO PARA OBSTRUCCION DE VIA
AEREA,

3.4 MANUAL DE USUARIO

4. KIT DE INICIO QUE INCLUYA:

4.1 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO CHICOS.

4.2 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO

MEDIANOS. \

CCOF/ATL/ARR
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SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

. Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP. LICITANTE: MARCA:

HORA .

IMP.: LICITACION: : MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAL: 540-887.1169.00.01

CLAVE PREL:  000000000022290

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR DE ASFIXIA INFANTIL.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

(4.3 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO
GRANDES.

4.4 UNO (1 PIEZA) KIT DE LIMPIEZA DEL
FABRICANTE.

4.5 UNO (1 PIEZA) ALCOHOL ISOPROPILICO DE AL
MENOS 1 LT. '

5. MANTENIMIENTO:

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVGC,
CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA.

6. NORMAS Y ESTANDARES:

6.1 CERTIFICADO DE CALIDAD 1SO 9001 2018.

6.2 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485.

6.3 FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA
LAUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN.

Dr. Angel T j‘ . ' Dr. Alfredo Robles Rodriguez

Encargado del Despacho de o jefe de drea de Educacion en

Educacion Permanente en {iud a partir del 12 de septiembre ) Simulacién
de 2025, con base en el Qfidio No. 09 B5 6161 2500/2025/003613

de fecha 12 de septiembre de 2025, suscrito por la Titular de la

Coordinacién de Educacién en Salud.

CCOF/ATU/ARR
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SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

. FECHA
CLAVE SAL 540-887.0944.00.01 IMP. LICITANTE: MARCA:
. HORA
CLAVE PREL 000000000022257 IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

NOMBRE GENERICO
EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO SIMULADOR DE
PROCEDIMIENTOS LAPAROSCOPICOS CON HAPTICA.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

r r
EQUIPO MEDICQ ESPECIALIZADO SIMULADOR DE W
PROCEDIMIENTOS LAPAROSCOPICOS CON HAPTICA

1. DEFINICION: SIMULADOR COMPLETO BASADO EN
EVIDENCIA PARA HABILIDADES LAPAROSCOPICAS
ESENCIALES Y PROCEDIMIENTOS CLINICOS COMPLETOS
AVANZADOS, DISE—ADO PARA BRINDAR UNA SENSACION
REAL DE LA CIRUGIA LAPARQOSCOPICA.

2. DESCRIPCION:

2.1 CUENTA CON CAMARA PARA SIMULACION
COMPARABLE CON UNA REAL UTILIZADA EN
PROCEDIMIENTOS LAPAROSCOPICOS

2.2 PROCEDIMIENTOS CLINICOS COMPLETOS,
ESCENARIOS CLINICOS COMPLEJOS CON TIEMPO REAL,
COMPLICACIONES Y LESIONES QUE PERMITAN A LOS
ESTUDIANTES EXPERIMENTAR DIFERENTES ENFOQUES
DEL PROCEDIMIENTO.

2.3 CON UN ENTORNO DE ENTRENAMIENTO REALISTA
CON UNA AMPLIA GAMA DE CIRUGIAS, INSTRUMENTOS Y
VARIAS CONFIGURACIONES DE TROCAR.

2.4 CARACTERISTICAS DIDACTICAS Y AYUDAS
EDUCATIVAS COMO 3D MAPAS ANATOMICOS, VIDEQOS DE
LA VIDA REAL PASO A PASO, INSTRUCCIONES
INTERACTIVAS Y CURSOS LISTOS PARA USAR

2.5 RETROALIMENTACION HAPTICA SUPERIOR

2.6 DISE—0O ERGONOMICO: REGULABLE EN ALTURA

2.7 MODO SUPERVISOR ’

2.8 DEBE CONTAR CON LAS SIGUIENTES TAREAS Y
HABILIDADES: HABILIDADES BASICAS DE
LAPAROSCOPIA, HABILIDADES ESENCIALES DE

COORDINACION, MANIPULACION DE CAMARA,
HABILIDADES BASICAS Y AVANZADAS,

APENDICECTOMIA, COLANGIOGRAFIA, HISTERECTOMIAY
\
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Anexo No. 3.1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD 50CIAL

Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

) FECHA
CLAVE SAL 540-887.0944.00.01 IMP.: LICITANTE: MARCA:
HORA
CLAVE PREL 000000000022257 IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO

EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO SIMULADOR DE
PROCEDIMIENTOS LAPAROSCOPICOS CON HAPTICA.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

—~
SIGMOIDECTOMIA. 2.8 ROBOT REALISTA QUE SIMULAN
LA SENSACION Y LA ACCION DE LOS INSTRUMENTOS
LAPARQSCOPICOS Y UNA CAMARA LAPARQSCOPICA.
2.9 ANATOMIA Y CAMPO OPERATORIO SIMULADOS, CON
CAPACIDAD DE RESPUESTA EN TIEMPO REAL AL
MOVIMIENTO DE LA CAMARA Y REALIZACION DE UN
PROCEDIMIENTO VIRTUAL.

2,10 RETROALIMENTACION TACTIL, QUE BRINDA UNA
SENSACION REAL DE LA RESISTENCIA DEL TEJIDO
DURANTE LA SIMULACION DEL PROCEDIMIENTO

2.11 MODULOS DE FORMACION POR COMPETENCIAS.
MODULQS DE PROCEDIMIENTOS CLINICOS BASADOS EN
LA ESPECIALIDAD.

2.12 CRONOMETRAJE DE CASOS

2.13 INFORMES DE RENDIMIENTO

2.14 QUE INCLUYA: PC (1), PANTALLA TACTIL (1,
PEDAL PARA COAGULACION ELECTRO QUIRURGICA (1)
3. ACCESORIOS:

3.1 ADAPTADOR DE CORRIENTE

3.2 MANUAL DE USUARIO.

4, KIT DE INICIO QUE INCLUYA!

4.1 UNO (1 PIEZAS) KIT DE LIMPIEZA DEL FABRICANTE.
4.2 UNO (1 PIEZA) ALCOHOL ISOPROPILICO DE AL
MENOS 1 LT.

4.3 TRES (3 PAQUETES) TOALLITAS DESINFECTANTES

5. MANTENIMIENTO:

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA,

6. NORMAS Y ESTANDARES:

6.1 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001 2018.

6.2 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485.

6.3 FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA

KAUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN.
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1 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

EGURIDAD Y SOLIDARIDAD S5OCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados
FECHA
CLAVE SAIL 540-887.0977.00.01 IMP.: ‘ 1 LICITANTE: MARCA:
HORA
0
CLAVE PREI 0000000022260 IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: . CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO

SIMULADOR PARA MANIOBRAS DE LEOPOLD.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

‘
SIMULADOR PARA MANIOBRAS DE LEOPOLD

1. DEFINICION.

1.1 SIMULADOR QUE PERMITE LA PRACTICA SEGURAY
REALISTA DE LAS MANIOBRAS DE LEOPOLD.

1.2 MODELO DE TAMANO NATURAL PARA PRACTICAR Y
ENSE—AR LAS CUATRO MANIOBRAS DE LEOPOLD Y LA
MONITORIZACION DE LOS LATIDOS FETALES.

2. CARACTERISTICAS.

2.1 INCLUYE UN MODELO SIMULADO DEL FETO QUE
PUEDE SER PALPADO Y MOVIDO DENTRO DEL UTERO
ADEMAS DE PERMITIR LA SIMULACION DE DIFERENTES
POSICIONES Y PRESENTACIONES DEL FETO.

2.2 PUEDE AJUSTARSE LA VARIABILIDAD EN EL
TAMANO DEL UTERQ PARA SIMULAR DISTINTOS
PERIODQS DE GESTACION Y CONDICIONES CLINICAS.
2.3 CUENTA CON MARCAS ANATOMICAS REALISTAS Y
PUNTOS DE REFERENCIA PALPABLES PARA FACILITAR
LA PRACTICA DE LAS MANIOBRAS DE LEOPOLD.
ESPECIFICACIONES TECNICAS:

3.1 TORSO DE MUJER DE ALTO DE 52 CM ANCHO DE 35
CM Y PESO DE 11 KG APROXIMADAMENTE

3.2 LATIDOS FETALES SIMULADOS: CUENTA CON UN
SINTETIZADOR QUE EMITE UN SONIDO REALISTA DE
LATIDOS FETALES, CON VOLUMEN Y VELOCIDAD
AJUSTABLES.

3.3 AJUSTES DE SONIDO: VOLUMEN Y VELOCIDAD DE
LOS LATIDOS FETALES AJUSTABLES, AUDIBLES
MEDIANTE UN ALTAVOZ LATERAL.

3.4 COMPATIBLE CON ESTETOSCOPIO TRAUBE PARA
AUSCULTACION DEL LATIDO FETAL.

3.5 REQUIERE SALIDA NOMINAL DE 15VDC 1.2A
APROXIMADAMENTE,

\.
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| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

4] SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD $QCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcion amplia y detallada de los bienes ofertados

_ FECHA
CLAVE SAI: 540-887.0977.00.01 IMP.: LICITANTE: MARCA:
HORA
CLAVE PREL 000000000022260 IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO
SIMULADOR PARA MANIOBRAS DE LEOPOLD,
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE
4 oy 4 ™

3.6 ENTRADA NOMINAL ENTRE AC100-240V 50/60HZ.
3.7 PELVIS INTERNA: PERMITE UNA PALPACION
REALISTA PARA EVALUAR LA SINFISIS PUBICAY EL
ILION EN PRACTICAS DE PELVIMETRIA Y MEDICION DE
ALTURA UTERINA.3.8 AMNIOS INFLABLE: FACILITA LA
MANIPULACION DEL FETO DURANTE LA PRACTICA DE
LAS MANIOBRAS. ACCESORIOS: 3.1. BOLSA DE
TRANSPORTE/ALMACENAMIENTO

3.2 MANUAL DE USUARIO.

4.3 ALTAVOZ LATERAL: EMISION DE SONIDO DE
LATIDOS CARDIACOS PARA PRACTICAS AUDITIVAS
4.4 FUENTE DE PODER. 4.5 UNA (1 PIEZA) PIEL
ABDOMINAL

4.6 UNA (1 PIEZA) FETO DE AMNIOS

4.7 UNA (1 PIEZA) INDICADOR DE AMNIOS

4.8 UNA (1 PIEZA) VEJIGA DE GOMA

4.9 UNA (1 PIEZA) ALMOADILLA PARA CANAL DE
PARTO PEQUE—A

4.10 UNA (1 PIEZA) ALMOADILLA PARA CANAL DE
PARTO GRANDE.

4.11 UNA (1 PIEZA) SABANA PROTECTORA DE PARED
ABDOMINAL. KIT DE INICIO:

5.1 LOS INCLUIDOS EN LA COMPRA INICIAL DEL
SIMULADOR.

5.2 CIEN {100 PARES) GUANTES DE NITRILO CHICOS.
5.3 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO MEDIANOS.
5.4 CIEN {100 PARES) GUANTES DE NITRILO GRANDES.
5.5 UN (1 BOTE DE LITRO) LUBRICANTE PARA EL
SIMULADOR.

5.6 UN (1 BOTE) TALCO.

5.7 KIT DE LIMPIEZA (TALCO, FIBRAS LIMPIADORAS,
LIQUIDO LIMPIADOR DE LA MARCA).

L J 1
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| SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcion amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA
: -887.0 .00.
CLAVESAL - 540-887.0977.00.01  pyip - LICITANTE: MARCA:
) HORA

CLAVE PREI: 000000000022260 IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR PARA MANIOBRAS DE LEOPOLD.
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

CERTIFICACIONES: 6.1. CERTIFICADO DE CALIDAD

ISO 9001 2018. 6.2. CERTIFICADO DE CALIDAD ISO
13485:2016. 6.3. CERTIFICADO DE CALIDAD ISO
13485.73. 5.4. CERTIFICADO DE ADMINISTRACICON DE
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA) POR SUS SIGLAS
EN INGLES O CERTIFICADO EUROPEO (CE) O SU
EQUIVALENTE EMITIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA
DEL PAIS DE ORIGEN. MANTENIMIENTO: 7.1.
PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CONFORME A LOS
REQUISITOS ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA. 7.2.
DURACION DE TIEMPOS. 60 MESES DE VICIOS OCULTOS
Y 36 MESES DE SERVICIOS DE ATENCION A CLIENTE,
ASESORIA TECNICA 'Y MANTENIMIENTO.

\ \

Dr. Angel Tamriz L,a/glaa Dr. Alfredo Robles Rodriguez

<

V|
Encargado del Despacho de Ig§/A8untos de la Division de Jefe de drea de Educacion en
Educacién Permanente en Sa f \partir del 12 de septiembre Simulacién
de 2025, con base en el Oficib No. 09 B5 6161 2500/2025/003613

de fecha 12 de septiembre de 2025, suscrito por la Titular de la
Coordinacion de Educacién en Salud.
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¥ SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAL 540.887.0987.00.01 FECHA
IMP.:
CLAVE PREL 000000000022261 ;_‘[\/?PRA

LICITANTE: MARCA:
LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

NOMBRE GENERICO

SIMULADOR DE PARTO DE BAJA-MEDIANA FIDELIDAD.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

Ve

SIMULADOR DE PARTO DE BAJA-MEDIANA FIDELIDAD

1. DEFINICION: SIMULADOR DE PARTO DE
BAJA-MEDIANA FIDELIDAD.

2. DESCRIPCION:

2.1 EL SIMULADOR DEBE REPLICAR FIELMENTE LA
ANATOMIA DE LA PELVIS FEMENINA, INCLUYENDO LA
TEXTURA Y EL TAMARNO DE LA VAGINA, EL UTERO Y EL
CUELLO UTERINO.

2.2 DEBE INCLUIR EL ABDOMEN, PLACENTA, PERINEO
Y CANAL DE PARTO.

2.3 DEBE PERMITIR LA SIMULACION DEL PARTO
VAGINAL, INCLUYENDO LA DILATACION DEL CUELLO
UTERINO, LA EXPULSION DEL BEBE Y LA
EPISIOTOMIA.

2.4 INCLUE UN BEBE QUE DEBE SER REALISTAY
TOTALMENTE ARTICULADO

3. ACCESORIOS:

3.1 BOLSA DE TRANSPORTE/ALMACENAMIENTO

3.2 MANUAL DE USUARIO

3.3 CORREAS DE SUJECION.

3.4 MODULO DE HEMORRAGIA POSTPARTO

3.5 MODULO DE CESAREA

3.6 MODULO DE DILATIACION Y BORRAMIENTO
CERVICAL

4, KIT DE INICIO QUE INCLUYA:

4.1 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO CHICOS.
4.2 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO
MEDIANOS.

4.3 CIEN {100 PARES) GUANTES DE NITRILO GRANDES.
4.4 DOS (2 PIEZAS) LUBRICANTE PARA EL SIMULADOR
DE AL MENOS 1 LITRO

N
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SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No, 3.1
Descripcion amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.: LICITANTE:

HORA

IMP.: LICITACION:
PARTIDA:
CANTIDAD:

CLAVE SAL: 540.887.0987.00.01

CLAVE PREI: 000000000022261

MARCA:

MODELQ:
CATALOGO:
FABRICANTE

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR DE PARTO DE BAJA-MEDIANA FIDELIDAD.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

s r
4.5 DOS (2 PIEZAS) PIEL DE ABDOMEN PARA CESAREA ]
4.6 UNO (1 PIEZA) ALCOHOL ISOPROPILICO DE AL
MENOS 1 LT.

4.7 UNO (1 PIEZA) KIT DE LIMPIEZA DEL

FABRICANTE.

4.8 2 {2 PIEZAS) DE JABON LIQUIDO DESENGRASANTE
DE AL MENOS 375 ML.

4.9 TRES (3 PIEZAS) FJADOR HIDROSOLUBLE PARA
CITOLOGIA EXFOLIATIVA EN AEROSOL DE AL MENOS
250 GR.

5. MANTENIMIENTO:

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
CONEORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA.

6. NORMAS Y ESTANDARES:

6.1 CERTIFICADO DE CALIDAD 1SO 9001 2018.

6.2 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485,

6.3 FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA

AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN. L
\ J

Dr. Angel Thmpariz Landa Dr. Alfredo Robles Rodriguez

Encargado del Despacho dg |4
Educacion Permanente en Sal
de 2025, con base en el Offcig No. 09 BS 6161 2500/2025/003613
de fecha 12 de septiembre de 2025, suscrito por la Titular de la
Coordinacién de Educacién en Salud.
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SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD 5GCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcion amplia y detallada de ios bienes ofertados

) FECHA
CLAVE SAI: 540.887.1052.00.01 IMP.: LICITANTE: MARCA:_
HORA
CLAVE PREL 000000000022268 IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO

SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO PARA VASECTOMIA
SIN ESCALPELO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

-
SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO PARA VASECTOMIA SIN
ESCALPELO

1. DEFINICION: SIMULADOR QUE PERMITE LA
PRACTICA SEGURA 'Y REALISTA DEL PROCEDIMIENTO DE
VASECTOMIA SIN BISTURI PARA MEJORAR LA DESTREZA
Y CONFIANZA DEL CIRUJANO EN ESTE PROCEDIMIENTO.
2. DESCRIPCION:

2.1 EL MODELO DEBE SER ANATOMICAMENTE CORRECTO
Y REPLICAR FIELMENTE LA ANATOMIA MASCULINA,
INCLUYENDO LA TEXTURA Y EL. TAMARNO DE LOS
TESTICULOS, EL ESCROTO Y EL PENE.

2.2 PERMITE PRACTICAR LA TECNICA DE VASECTOMIA
SIN ESCALPELO

3. ACCESORIOS:

3.1 BOLSA DE ALMACENAMIENTO/TRANSPORTE.3.2
MANUAL DE USUARIO

3.3 DOS PIELES DE ESCROTO INTERCAMBIABLES.

3.4 DOS TESTICULOS

3.5 DOS CONJUNTOS DE VASOS QUE SE PUEDEN
AVANZAR DURANTE LA PRACTICA DEL EJERCICIO.

4. KIT DE INICIO QUE INCLUYA:

4.1 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO CHICOS.

4.2 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO MEDIANOS.
4.3 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO GRANDES.
4.4 UNO (1 PIEZA) KIT DE LIMPIEZA DEL FABRICANTE.
4.5 UNO (1 PIEZA) ALCOHOL ISOPROPILICO DE AL
MENOQOS 1 LT.

~
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SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.: LICITANTE: MARCA:

HORA

IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAL 540.887.1052.00.01

CLAVE PREIL 000000000022268

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO PARA VASECTOMIA
SIN ESCALPELO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

5. MANTENIMIENTO:

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA.

6. NORMAS Y ESTANDARES:

6.1 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001 2018,

6.2 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485.

6.3 FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA
AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN. L

Dr. Alfredo Robles Rodriguez

Encargado del Despacho dg/foésuntos de la Division de Jefe de area de Educacién en
Educacion Permanente en $4lfd\a partir del 12 de septiembre Simulacién

de 2025, con base en el Ofiglg Nb. 09 B5 6161 2500/2025/003613

de fecha 12 de septiembre /de 2025, suscrito por la Titular de la

Coordinacién de Educacién en Salud.

CCOF/ATL/ARR






INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCML

£ SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

_ FECHA
CLAVE SAI: 540-887.0737.00.01 IMP.: LICITANTE: MARCA:
_ HORA
CLAVE PREI: 000000000021997 IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO

SOLUCION DE ULTRASONOGRAFIA COMPATIBLE CON
SIMULADOR FEMENINO-OBSTETRICO DE ALTA
FIDELIDAD.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

-
SOLUCION DE ULTRASONOGRAFIA COMPATIBLE CON
SIMULADOR FEMENINO-OBSTETRICO DE ALTA FIDELIDAD

1. DEFINICION. SIMULADOR FEMENINO PARA
ULTRASONIDO, TORSO FRONTAL FEMENINO, CHALECO DE
ZONA ABDOMINAL DE EMBARAZADA Y CHALECO DE ZONA
ABDOMINAL QUE PERMITA PRACTICAR LA REALIZACION
DE ECOGRAFIAS EN UN ENTORNO SEGURO Y REALISTA,
POSICIONAMIENTO Y MANIPULACION DE LA SONDA,
IDENTIFICACION DE LA VASCULATURA MEDIANTE
MODALIDADES DOPPLER Y COMPRESION, TODO EN EL
CONTEXTO DE UN PARTO SIMULADO. COMPATIBLE CON
SIMULADOR DE ALTA TECNOLOGIA PARA ENTRENAMIENTQ
DE HABILIDADES AVANZADAS.

2. CARACTERISTICAS. 2.1. GENERA IMAGENES DE
ULTRASONIDO REALISTAS SEMEJANTES AL PACIENTE
REAL, LO QUE PERMITE A LOS USUARIOS PRACTICAR

LA IDENTIFICACION DE ESTRUCTURAS ANATOMICAS
NORMALES Y PATOLOGICAS EN EL CONTEXTO
OBSTETRICO O DE EXPLORACION TORACICA. 2.2,

INCLUYE UNA REPRESENTACION COMPLETA DE LA
ANATOMIA DEL TORSO FEMENINO. 2.3. RINCLUYE UNA
AMPLIA GAMA DE CASOS CLINICOS PREDEFINIDOS,
ESCENARIOS DE ECO TRANSTORACICO CON EVALUACION
AMPLIADA (E FATE), EMBARAZO EN FASE INICIAL
EMBARAZOS INTRAUTERINOS SIMPLES Y GEMELARES DEL
PRIMER TRIMESTRE, EMBARAZOS INTRAUTERINOS VIVOS
DEL SEGUNDO TRIMESTRE, EMBARAZOS
ECTOPICOS.EMBARAZO EN FASE AVANZADA UNA
VARIEDAD DE EMBARAZOS EN EL SEGUNDO Y TERCER
TRIMESTRE CON PRESENTACIONES CEFALICA, FUNICAY
DE NALGAS. 2.4. CUENTA CON UNA INTERFAZ DE
USUARIO INTUITIVA QUE FACILITA SU USO POR PARTE

. S
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5 SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

: FECHA
CLAVE SAL 540-887.0737.00.01 IMP. LICITANTE:
, HORA
CLAVEPREL  000000000021997 <" LCITACION:
PARTIDA:
CANTIDAD:

MARCA:

MODELO:
CATALOGO:
FABRICANTE

NOMBRE GENERICO
SOLUCION DE ULTRASONOGRAFIA COMPATIBLE CON
SIMULADOR FEMENINO-OBSTETRICO DE ALTA
FIDELIDAD.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

-
DE USUARIOS DE TODOS LOS NIVELES DE

EXPERIENCIA. 2.5. PERMITE LA INTEGRACION CON UN
MANIQUI FEMENINO DE ALTA FIDELIDAD TENIENDO POR
LO MENOS 26 ZONAS DE GENERACION DE IMAGENES

2.6 SE MANEJA POR MEDIO DE UNA INTERFAZ QUE A

SU VEZ SE PUEDE ENLAZAR CON UN MONITOR DE
SIGNOS VITALES DE SIMULACION. ESPECIFICACIONES
TECNICAS. 3.1. SOFTWARE. 3.2. LAPTOP CON

PANTALLA TACTIL DE 15 PULGADAS APROXIMADAMENTE.
3.3. TRANSDUCTOR DE SIMULACION CONECTADO VIA
USB. 3.4. CONECTIVIDAD A PC PARA LA REVISION DE
IMAGENES Y LA CREACION DE INFORMES. 3.5.

FUNCIONA CON UN VOLTAJE DE ENTRADA DE 100 240
VCA. 3.6. CON UNA FRECUENCIA DE ENTRADA DE

50/60 HZ. ACCESORIOS. 4.1. UNA (1PIEZA) CHALECO

DE TORSO PARTE FRONTAL SUPERIOR FEMENINO (CON
ALMENOS 7 ZONAS DE GENERACION DE IMAGEN),
UNA(1PIEZA) CHALECO DE ZONA ABDOMINAL DE
EMBARAZADA (CON AL MENOS 12 ZONAS DE GENERACION
DE IMAGEN), UNA(1PIEZA) CHALECO DE ZONA
ABDOMINAL FEMENINO (CON AL MENOS 7 ZONAS DE
GENERACION DE IMAGEN) 4.2. LAPTOP DE CONTROL
4.3, DOS (2PIEZAS) TRANSDUCTOR ALAMBRICO 4.3.
GUIA DE USUARIO. 4.4, CABLE DE ALIMENTACION DE
LA LAPTOP. KIT DE INICIO:

5.1 LOS INCLUIDOS EN LA COMPRA INICIAL DEL
SIMULADOR. 5.2. CIEN (100 PARES) GUANTES DE
NITRILO CHICOS.

5.3 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO
MEDIANOS.

5.4 CIEN (100 PARES) GUANTES QE NITRILO
GRANDES.

5.5 KIT DE LIMPIEZA (TALCO, FIBRAS LIMPIADORAS,

| LIQUIDO LIMPIADOR DE LA MARCA).
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' SECURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados
FECHA
CLAVE SAL: 540-887.0737.00.01 IMP.: LICITANTE: MARCA:
HORA
CLAVE PREI: 000000000021997 IMP.. LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO

SOLUCION DE ULTRASONOGRAFIA COMPATIBLE CON
SIMULADOR FEMENINO-OBSTETRICO DE ALTA
FIDELIDAD.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

(CERTIFICACIONES. 6.1. CERTIFICADO DE CALIDAD

ISO 9001 2018. 6.2. CERTIFICADO DE CALIDAD 1SO
13485:2016. 6.3. CERTIFICADO DE CALIDAD ISO
13485.73. 6.4. CERTIFICADO DE ADMINISTRACION DE
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA) POR SUS SIGLAS
EN INGLES O CERTIFICADO EUROPEO (CE) O SU
EQUIVALENTE EMITIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA
DEL PAIS DE ORIGEN. MANTENIMIENTGO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, CONFORME A LOS REQUISITOS
ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA. TIEMPOS.

8.1 60 MESES DE VICIOS OCULTOS Y 36 MESES DE
SERVICIOS DE ATENCION A CLIENTE, ASESORIA
TECNICAY MANTENIMIENTO.

8.2 DEBERA INCLUIR 40 HORAS DE CAPACITACION Y
CERTIFICACION PARA EL USO DEL SIMULADOR.

\.

Dr. Angel Tja ‘ariy(anda

Encargado del Despachofd efpdlasuntos de fa Division de
Educacién Permanente eff Sgfud a partir del 12 de septiembre

de 2025, con base en el Ofigio No. 09 B5 6161 2500/2025/003613
de 2025, suscrito por la Titular de la

de fecha 12 de septiembrg
Coordinacion de Educacién en Salud.

CCOF/ATL/ARR

Dr. Alfredo Robles Rodriguez

Jefe de area de Educacion en
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

] SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

, FECHA
CLAVE SAL 540-887.0743.00.01 . LICITANTE: MARCA:
_ HORA
CLAVE PREL  000000000021998 0" LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: ~ FABRICANTE
NOMBRE GENERICO
MODELO AVANZADO DE PUNCION EPIDURAL Y
LUMBAR COMPATIBLE CON ULTRASONIDO.
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

{ N
MODELO AVANZADO DE PUNCION EPIDURAL Y LUMBAR r
COMPATIBLE CON ULTRASONIDO

1. DEFINICION: MODELO AVANZADO DE PUNCION
EPIDURAL Y LtUMBAR COMPATIBLE CON ULTRASONIDO

2. DESCRIPCION: SIMULADOR PARA TECNICAS DE
PUNCION EPIDURAL Y LUMBAR, PERMITE REALIZAR UNA
VARIEDAD EN LAS TECNICAS ESENCIALES DE LA

PUNCION LUMBAR Y LA ANESTESIA EPIDURAL GUIADAS
TANTO POR PALPACION COMO POR ECOGRAFIA.
CARACTERISTICAS. 2.1. TORSO CON ANATOMIA DE LA
COLUMNA VERTEBRAL HUMANA, INCLUYENDO VERTEBRAS
DISCOS INTERVERTEBRALES, LIGAMENTOS Y NERVIOS.
MODELQ ESCALABLE QUE, ADQUIRIENDO EL CONSUMIBLE
ADECUADOQ, PERMITE UTILIZARLO PARA EL
PROCEDIMIENTO ECOGUIADQ Y EL PROCEDIMIENTO BAJO
FLUOROSCOPIA.

2.2 PERMITE PRACTICAR ANESTESIA EPIDURAL CON
INYECCION DE FLUIDO EN EL ESPACIO EPIDURAL

2.3 VARIABILIDAD DE PACIENTES: PERSONAS

JOVENES, MAYORES Y OBESAS

2.4 POSICION EN DECUBITO LATERAL Y SENTADO

2.4 PIEL REEMPLAZABLE MEJORADA

2.5 TECNICA DE PERDIDA DE RESISTENCIA DE

PRESION QUE PUEDE SIMULARSE CON AGUA O LIQUIDO.
2.6 PARA PRACTICAS DE POSICIONAMIENTO DEL
PACIENTE, PREPARACION DE LA PIEL Y COLOCACION

DE CAMPO ESTERIL, LOCALIZACION DE LAS

REFERENCIAS ANATOMICAS: PALPACION DE CRESTAS
ILIACAS, APOFISIS ESPINOSAS Y LOCALIZACION DE
ESPACIOS INTERVERTEBRALES, MUESTRA DE LIQUIDO
CEFALO RAQUIDEOC, MEDICION DE LA PRESION CEFALO
RAQUIDEA, ANESTESIA EPIDURAL

. Y,

CCOF/ATL/ARR






Gobierno de
g 7 D e

: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(| SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.: LICITANTE: MARCA:

HORA

IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAL 540-887.0749.00.01

CLAVE PREL 000000000021998

NOMBRE GENERICO
MODELO AVANZADO DE PUNCION EPIDURAL Y
LUMBAR COMPATIBLE CON ULTRASONIDO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

-

2.7 APOFISIS ESPINOSAS Y ARTICULACIONES
FACETARIAS VISIBLES BAJO ULTRASONIDO

2.8 INSERTOS DE ULTRASONIDO PARA PRACTICAR EL
MARCADO DE PUNTOS DE REFERENCIA.

2.9 SOPORTE MULTIUSOS PARA PRACTICAR TANTO DE
PIE COMO EN POSICION LATERAL IZQUIERDA.

2.10 MATERIAL ECOLUCIDO PROBADO PARA REPLICAR
LAS PROPIEDADES ACUSTICAS DEL TEJIDO HUMANO
REAL.

2.11 COMPATIBLE CON LA MAYORIA DE LOS ECOGRAFOS
COMERCIALES.

2.12 REALIDAD AUMENTADA (RA) INTEGRADA PARA
VISUALIZAR CAPAS DE ANATOMIA INTERNA'Y
PROCEDIMIENTOS DIGITALES. ESPECIFICACIONES
TECNICAS. 3.1. SILICONA DE GRADO MEDICO. 3.2
TONO DE PIEL CLARO. 3.3. COLUMNA VERTEBRAL
LUMBAR Y SACRA, VERTEBRAS L1 S5 FLEXIBLES,
DISCOS INTERVERTEBRALES, LIGAMENTOS, NERVIOS
ESPINALES, MEDULA ESPINAL, ESPACIO EPIDURAL,
ESPACIO SUBARACNOIDEO. 3.4, AORTA ABDOMINAL,
VENA CAVA INFERIOR, ARTERIAS Y VENAS LUMBARES,
PLEXO LUMBAR.

3.5 LAS PUNCIONES NO DEJAN TRAZOS VISIBLES

3.6 SUSTITUCION DE CONSUMIBLES RAPIDA'Y
SENCILLA

3.7 BLOQUES DE PUNCION TRANSPARENTES QUE
PERMITEN VISUALIZAR LAS VERTEBRAS (L2 L5) Y LOS
ESPACIOS INTERVERTEBRALES

3.8 CADA ESPACIO INTERVERTEBRAL PERMITE MAS DE
30 PUNCIONES

3.9 FACIL MANTENIMIENTO

3.10 PERMITE SIMULAR LA PRESION DEL LIQUIDO }

CEFALO RAQUIDEO. ’ /
N L 7,
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| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SGCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA
CLAVE SAIL: 540-887.0749.00.01 IMP. LICITANTE: MARCA:
_ HORA _
CLAVE PREI: 000000000021998 IMP.: LICITACIC)N: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO

MODELO AVANZADO DE PUNCION EPIDURALY
LUMBAR COMPATIBLE CON ULTRASONIDO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

-
3.11 ENTRENADOR MULTIPROCEDIMIENTO: SIMULADOR )
PARA PUNCION LUMBAR [ EPIDURAL ECOGUIADA,
SIMULADOR PARA PUNCION LUMBAR [ EPIDURAL
USANDO REFERENCIAS ANATOMICAS Y SIMULADOR PARA
PUNCION LUMBAR BAJO FLUOROSCOPIA

3.12 PROCEDIMIENTOS SIMULADOS: TECNICA DE
PERDIDA DE RESISTENCIA. ENFOQUE PARAMEDIANO.
ENHEBRADO DE CATETER EPIDURAL. ADMINISTRACION
DE LIQUIDOS. INYECCIONES GUIADAS POR
ULTRASONIDO.3.13 DIMENSIONES: TEJIDOS DURABLES
CON CAPACIDAD DE SIMULAR LIQUIDO
CEFALORRAQUIDEO (CSF). INSERCION DE AGUJAS
ENTRE LAS VERTEBRAS Y "SENSACION DE POP" AL
PERFORAR LA DURA. COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE
IMAGENES PORTATILES. ACCESORIOS. 4.1. MANUAL DE
USUARIO. 4.2. BOLSA DE TRANSPORTE,

4.3 LAMINA DE PIEL 155018

4.4 BLOQUE DE PUNCION NORMAL 15503B BLOQUE DE
PUNCION

4.5 OBESO BLOQUE DE PUNCION - SENIOR BLOQUE DE
PUNCION

4.6 OBESO SENIOR BLOQUE DE PUNCION - EPIDURAL
4.6 TORSO

4.7 DOS (2 PIEZAS) SOPORTES KIT PARA FLUIDOS

4.8 MODELO ANATOMICO DE COLUMNA,

4.8 UNA (1 PIEZA) TORSO CON PIEL DEL TORSO.

4.9 UNA (1 PIEZA) SOPORTE PARA PUNCION LUMBAR Y
EPIDURAL.

4.10 DOS (2 PIEZAS) INSERTO DE PUNCION LUMBAR
PARA PUNCION LUMBAR Y EPIDURAL.

4.11 DOS (2 PIEZAS) INSERTOS EPIDURALES Y DE
PUNCION LUMBAR,

4,12 DOS (2 PIEZAS) ALMOHADILLA DE PIEL Y GRASA

CCOF/ATL/ARR
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

3§ SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD 50CIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

) FECHA
CLAVE SAL 540-887.0749.00.01 IMP. LICITANTE: MARCA:
_ HORA
CLAVE PREIL 000000000021998 IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO

MODELGC AVANZADO DE PUNCION EPIDURALY
LUMBAR COMPATIBLE CON ULTRASONIDO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

PARA LA PUNCION LUMBAR.

4.13 DOS (2 PIEZAS) VALVULAS ESTANDAR Y
AVANZADAS PARA DURAS.

4.14 DOS {2 PIEZAS) INSERTO DE CRESTA ILIACA,

4,15 DOS (2 PIEZAS) MARCADOR PARA BLOQUE DE
ULTRASONIDO. KIT DE INICIO:

5.1 LOS INCLUIDOS EN LA COMPRA INICIAL DEL
SIMULADOR. 5.2. CIEN (100 PARES) GUANTES DE
NITRILO CHICOS.

5.3 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO
MEDIANOS.

5.4 CIEN (100 PARES) GUANTES QE NITRILO
GRANDES.

5.5 KIT DE LIMPIEZA (TALCO, FIBRAS LIMPIADORAS,
LIQUIDO LIMPIADOR DE LA MARCA).
CERTIFICACIONES. 6.1. CERTIFICADO DE CALIDAD

1SO 9001 2018. 6.2, CERTIFICADO DE CALIDAD ISO
13485:2016. 6.3, CERTIFICADO DE CALIDAD ISO
13485,73. 6.4. CERTIFICADO DE ADMINISTRACION DE
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA) POR SUS SIGLAS
EN INGLES O CERTIFICADO EUROPEQ (CE} O SU
EQUIVALENTE EMITIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA
DEL PAIS DE ORIGEN. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, CONFORME A LOS REQUISITOS
ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA.

7. DURACION. 60 MESES DE VICIOS OCULTOS Y 36
MESES DE SERVICIOS DE ATENCION A CLIENTE,
ASESORIA TECNICA Y MANTENIMIENTO. TIEMPOS. 60
MESES DE VICIOS OCULTOS Y 36 MESES DE SERVICIOS
DE ATENCION A CLIENTE, ASESORIA TECNICAY
MANTENIMIENTO,

'a ™\
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SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Dr. Alfredo Robles Rodriguez

Encargado del Despacho flasuntos de [a Division de Jefe de area de Educacidn en
Educacidon Permanente a7y J3liid a partir del 12 de septiembre Simulacion

de 2025, con base en el {ficio No. 09 BS 6161 2500/2025/003613

de fecha 12 de septiembre de 2025, suscrito por la Titular de la

Coordinacion de Educacién en Salud.
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SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.: LICITANTE: MARCA:

HORA

IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: ___ CATALOGO:

CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAL 540-887.0772.00.01

CLAVE PREL 000000000022206

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR PARA PARACENTESIS.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

-
SIMULADOR PARA PARACENTESIS

1. DEFINICION: ENTRENADOR PARA FORMACION MEDICA
BASICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y
TERAPEUTICOS DE LA PARACENTESIS ABDOMINAL.
REPLICA LAS CARACTERISTICAS ANATOMICAS Y
FISIOLOGICAS RELEVANTES PARA LA REALIZACION DE
UNA PARACENTESIS ABDOMINAL. PERMITE A LOS
USUARIOS PRACTICAR LA INSERCION DE AGUJAS O
CATETERES EN EL ABDOMEN Y LA EXTRACCION
SIMULADA DE LIQUIDO ASCITICO.

2. CARACTERISTICAS:

2.1 PUNTOS DE REFERENCIA OSEOQS, ASI COMO EL
OMBLIGO. LA ANATOMIA INTERNA INCLUYE HIGADO,
BAZO, INTESTINO E INTESTINO FLOTANTE.

2.2 RESPUESTA REALISTA A LA AGUJA.

2.3 ANATOMIA INTERNA VISIBLE POR ECOGRAFIA,

2.4 ALMOHADILLAS AUTO SELLANTES ASEQUIBLES, LAS
ALMOHADILLAS RESISTEN HASTA 200 INSERCIONES DE
AGUJA O 100 INSERCIONES DE CATETER,

2.5 PUEDEN LLENARSE DOS CAMARAS CON AGUA PARA
PRACTICAR LA INSERCION Y LA RETIRADA DE UN
DRENAJE, SIN LATEX.

2.6 ANATOMIA REALISTA:

2.7 EL SIMULADOR DEBE REPRODUCIR FIELMENTE LA
ANATOMIA DEL ABDOMEN, INCLUYENDO LA PIEL, LOS
TEJIDOS SUBCUTANEOS, LOS MUSCULOS Y LA CAVIDAD
PERITONEAL.

2.8 MATERIALES REALISTAS: UTILIZACION DE
MATERIALES QUE IMITAN LA TEXTURAY LA
RESISTENCIA DE LOS TEJIDOS BIOLOGICOS PARA
PROPORCIONAR UNA EXPERIENCIA DE PRACTICA

AUTENTICA. PUNTOS DE INSERCION DE AGUJA O
\ J

\ gl
J'\.Y
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SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA
CLAVE SAL 540-887.0772.00.01 IMP.- LICITANTE: MARCA:
HORA
CLAVE PREL 000000000022206 IMP.: LICITACIC)N: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO

SIMULADOR PARA PARACENTESIS.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

r Y
CATETER: DEBE INCLUIR PUNTOS DE ENTRADA'Y
SALIDA REALISTAS PARA SIMULAR EL PROCEDIMIENTO.
COMPATIBILIDAD CON EQUIPOS REALES: DEBE SER
COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS
UTILIZADOS EN UNA PARACENTESIS, COMO AGUJAS,
CATETERES, GUIAS Y SISTEMAS DE DRENAJE.

FEEDBACK VISUAL Y TACTIL: PROPORCIONA
RETROALIMENTACION SOBRE LA CORRECTA EJECUCION
DEL PROCEDIMIENTO Y LA IDENTIFICACION DE
POSIBLES COMPLICACIONES, COMO LA PERFORACION DE
ORGANOS INTERNOS. REUTILIZABLE: DISE—ADO PARA
RESISTIR MULTIPLES USOS Y PRACTICAS REPETIDAS.
ESPECIFICACIONES TECNICAS:

3.1 DISE—O Y VALIDACION: ESTE SIMULADOR HIBRIDO
FUE DISE—ADO Y VALIDADO POR EXPERTOS MEDICOS.
MODELO FISICO QUE SIMULA LA RESISTENCIA Y LA
ELASTICIDAD DE LA PARED ABDOMINAL HUMANA,

3.2 SUPERFICIE TRANSPARENTE O SEMITRANSPARENTE
QUE PERMITE LA VISUALIZACION DEL PROCESO DE
DRENAJE. 3.3 DISE—ADO PARA ADAPTARSE A
DIFERENTES TAMARNOS DE AGUJAS Y CATETERES
UTILIZADOS EN LA PRACTICA CLINICA. 3.4 BASE
ESTABLE QUE PROPORCIONA SOPORTE DURANTE EL
ENTRENAMIENTO Y EVITA MOVIMIENTOS NO DESEADOS.
3.5 MATERIALES UTILIZADOS EN LA FABRICACION,
COMO SILICONA O POLIMEROS MEDICOS.

3.6 DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

DE LA CAVIDAD ABDOMINAL SIMULADA.

3.7 TECNOLOGIA UTILIZADA PARA SIMULAR EL FLUJO
DE LIQUIDO Y PROPORCIONAR RETROALIMENTACION.
ACCESORIOS:

4.1 DOS (2 PIEZAS) PIEL DEL SIMULADOR.

ALMOHADILLAS 4.2, HIGADO.4.3. BAZO.4.4 DOS (2

(. -y
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| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

) FECHA
CLAVE SAIL: 540-887.0772.00.01 IMP.: LICITANTE: MARCA:
HORA
CLAVE PREI: 000000000022206 IMP.: LICITACIéN: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO

SIMULADOR PARA PARACENTESIS.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

—

PIEZAS). INTESTINO.4.5. DOS (2 PIEZAS)

INTESTINO FLOTANTE .4.6. UNA (1 PIEZA) MARCO DE
SUJECION 4.7. SISTEMA DE RECARGA DE GRAN
VOLUMEN.4.8. BASE DEL SIMULADOR.4.9.
EMBUDO.4.10 BOLSA DE TRANSPORTE. 4.11. SISTEMAS
DE RECOLECCION DE LIQUIDOS SIMULADOS 4.12.
MATERIAL EDUCATIVO, COMO MANUALES O GUIAS DE
PRACTICA. KIT DE INICIO: 5.1. LOS INCLUIDOS EN

LA COMPRA INICIAL DEL EQUIPO 5.2. CIEN (100
PARES) GUANTES DE NITRILO CHICOS.

5,3 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO
MEDIANOS.

5.4 CIEN (100 PARES) GUANTES QE NITRILO

GRANDES.

5.5 KIT DE LIMPIEZA (TALCO, FIBRAS LIMPIADORAS,
tIQUIDO LIMPIADOR DE LA MARCA).
CERTIFICACIONES. 6.1. CERTIFICADO DE CALIDAD

ISO 9001 2018. 6.2. CERTIFICADO DE CALIDAD ISO
13485:2016. 6.3. CERTIFICADO DE CALIDAD ISO
13485.73. 6.4. CERTIFICADO DE ADMINISTRACION DE
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA) POR SUS SIGLAS
EN INGLES O CERTIFICADO EUROPEO (CE) O SU
EQUIVALENTE EMITIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA
DEL PAIS DE ORIGEN. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, CONFORME A LOS REQUISITOS
ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA. TIEMPOS. 60
MESES DE VICIOS OCULTOS Y 36 MESES DE SERVICIOS
DE ATENCION A CLIENTE, ASESORIA TECNICAYY
MANTENIMIENTO.
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SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Dr. Alfredo Robles Rodriguez

Dr. Angefrdmariz Landa
Encargado del Despachig d s asuntos de la Divisién de Jefe de drea de Educacion en
Educacién Permanentg gnsSalud a partir del 12 de septiembre Simulacidn

de 2025, con base en Af dfficio No. 09 BS 6161 2500/2025/003613
de fecha 12 de septiémbre de 2025, suscrito por la Titular de la
Coordinacién de Educacién en Salud.
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£ SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcion amplia y detaliada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.: LICITANTE: MARCA:

HORA ,

IMP.: LICITACION: ____ MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAL 540.887.0962.00.01

CLAVE PREL 000000000022259

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR PARA EXPLORACION ABDOMINAL.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

—
SIMULADOR PARA EXPLORACION ABDOMINAL.

1. DEFINICION: SIMULADOR QUE PERMITE LA
PRACTICA SEGURA Y REALISTA DE LA EXPLORACION
ABDOMINAL. ‘

2. DESCRIPCION:

2.1 EL SIMULADOR DEBE REPLICAR LA ANATOMIA DEL
ABDOMEN CON PRECISION (INCLUYENDO LOS ORGANOS
ABDOMINALES, LOS VASOS SANGUINEOS Y LOS
NERVIOS)

2.2 DEBE SER SENSIBLE AL TACTO Y PROPORCIONAR
UNA SENSACION REALISTA DE LOS DIFERENTES
TEJIDOS DURANTE LA EXPLORACION

2.3 DEBE PERMITIR LA SIMULACION DE DIFERENTES
MASAS Y PATOLOGIAS ABDOMINALES (HEPATOMEGALIA,
ESPLENOMEGALIA, ASCITIS Y OBSTRUCCION
INTESTINAL)

2.4 DEBE PERMITIR LA SIMULACION DE LOS RUIDOS
INTESTINALES NORMALES Y ANORMALES

2.4 DEBE INCLUIR PUNTOS DE REFERENCIA
ANATOMICOS PALPABLES PARA FACILITAR LA
IDENTIFICACION DE LOS ORGANOS ABDOMINALES.

3. ACCESORIOS:

3.1 ESTETOSCOPIO PARA LA AUSCULTACION DE LOS
RUIDOS INTESTINALES

3.2 CINTA METRICA PARA MEDIR LA CIRCUNFERENCIA
ABDOMINAL

3.3 MANUAL DE USUARIO

3.4 ESTUCHE DE TRANSPORTE/ALMACENAMIENTO.

CCOF/ATUARR . « LD
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SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.: LICITANTE:

HORA

IMP.: LICITACION:
PARTIDA:
CANTIDAD:

CLAVE SAIL 540.887.0962.00.01

CLAVE PREL 000000000022259

MARCA:

MODELO:
CATALOGO:
FABRICANTE

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR PARA EXPLORACION ABDOMINAL.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

(4. KIT DE INICIO QUE INCLUYA:

4.1 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO CHICOS.
4.2 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO
MEDIANOS.

4.3 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO
GRANDES.

4.4 UNO (1 PIEZA) KIT DE LIMPIEZA DEL
FABRICANTE.

4.5 UNO (1 PIEZA) ALCOHOL ISOPROPILICO DE AL
MENOS 1 LT.

5. MANTENIMIENTO:

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA.

6. NORMAS Y ESTANDARES:

6.1 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001 2018.

6.2 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485.

6.3 FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA
AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN

. VAN

Dr. Angel Tanljarlz Landa Dr. Alfredo Robles Rodriguez

Encargado del Despacho de log/ad
Educacion Permanente en Sa
de 2025, con base en el Oficié/No. 09 BS 6161 2500/2025/003613
de fecha 12 de septiembre de 2025, suscrito por la Titular de la
Coordinacidon de Educacion en Salud.

CCOF/ATL/ARR
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Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA
. 40, X .00,
CLAVE SAL >40.884.0016.00.01 11 . LICITANTE: MARCA:
) HORA

CLAVE PREL: 000000000022273 IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

NOMBRE GENERICO

VISOR DE REALIDAD MIXTA.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

VISOR DE REALIDAD MIXTA

1, DEFINICION: DISPOSITIVO DE REALIDAD MIXTA DE
ULTIMA GENERACION QUE FUSIONA EL MUNDO REAL
CON EL DIGITAL, PERMITIENDO A LOS USUARIOS
EXPERIMENTAR UNA NUEVA FORMA DE INTERACTUAR
CON SU ENTORNO A TRAVES DE VISTAS PANORAMICAS
INMERSIVAS, OBJETOS DIGITALES SUPERPUESTOS Y
EXPERIENCIAS INTERACTIVAS.

2. DESCRIPCION:

2.1 CUENTA CON DOS PANTALLAS MICRO OLED DE ALTA
RESOLUCION Y UN CAMPO DE VISION DE 120 GRADOS.
2.2 INCORPORA UNA MEMORIA RAM DE 6 GB Y UNA
ALMACENAMIENTO DE 512 GB.

2.3 INCORPORA CAMARAS DE ALTA RESCLUCION PARA
SEGUIMIENTO ESPACIAL Y CAPTURA DE VIDEOQ,

2.4 SENSORES DE PROFUNDIDAD LIDAR PARA MAPEO 3D
DEL ENTORNQY

2.5 SENSORES DE SEGUIMIENTO DE MOVIMIENTO.

2.6 CUENTA CON UNA BATERIA RECARGABLE QUE DURA
HASTA 8 HORAS.

3. ACCESORIOS:

3.1 ESTUCHE PROTECTOR.

3.2 CORREA PARA LA CABEZA.

3.3 ADAPTADOR DE GAFAS GRADUADAS.

3.4 ESTUCHE DE CARGA

3.5 TABLETA ELECTRONICA PARA LA EVALUACION DEL
DESEMPENO DE LOS PARTICIPANTES.

o \
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| SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA
CLAVE SAL .  540.884.0016.0001 o LICITANTE: MARCA:
HORA
CLAVE PREL:  000000000022273 " LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO
VISOR DE REALIDAD MIXTA.
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE
4. KIT DE INICIO QUE INCLUYA:
4.1 DOS (2 PIEZAS) PANOS DE LIMPIEZA.
4.2 DOS (2 PIEZAS) LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE
PANTALLAS.
5. MANTENIMIENTO:
5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA.
6. NORMAS Y ESTANDARES:
6.1 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001 2018.
6.2 CERTIFICADO DE CALIDAD I1SO 13485.
6.3 FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA
AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN.
N _— \
Dr. Angel Tapnafiz Landa Dr. Alfredo Robles Rodriguez
Encargado del Despacho de Isuntos de la Divisi6n de Jefe de drea de Educacion en
Educacién Permanente en ?’3 a partir del 12 de septiembre Simulacién

de 2025, con base en el Ofifif No. 09 BS 6161 2500/2025/003613
de fecha 12 de septiembréd de 2025, suscrito por la Titular de la
Coordinacion de Educacién en Salud.
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Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

_ FECHA
CLAVE SAL 540-887.1108.00.01 IMP.: LICITANTE: MARCA:
HORA
CLAVE PREL:  000000000022276 1\ " LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO

SIMULADOR MODULAR INTERACTIVO DE PACIENTE
PARA PRACTICA DE CUIDADOS CLINICOS.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

-
SIMULADOR MODULAR INTERACTIVO DE PACIENTE PARA
PRACTICA DE CUIDADOS CLINICOS

1. DEFINICION: SIMULADOR INTERACTIVO DE CUERPO
COMPLETO TAMANO REAL Y ALTA FIDELIDAD QUE
PERMITE LA PRACTICA DE UNA AMPLIA GAMA DE
CUIDADOS CLINICOS.

2. DESCRIPCION:

2.1 PRESENTA UN CUERPO COMPLETO FEMENINO CON
PESO DE 50-70 KG Y TALLA DE 175 A 195 CM, CON
EXTREMIDADES INFERIORES, SUPERIORES Y GENITALES
FEMENINOS REALISTAS.

2.2 HECHO DE MATERIALES DE ALTA CALIDAD QUE
REPLICAN LA PIEL HUMANA TONO MEDIO Y LOS
TEJIDOS MUSCULARES.

2.3 OFRECE UNA VARIEDAD DE MODULOS PARA LA
PRACTICA DE CUIDADOS CLINICOS ENTRE LOS QUE SE
ENCUENTRA EL MODULO GERIATRICO TONO MEDIO, PIEL
POST QUIRURGICA DE MASTECTOMIA TONO MEDIO,
MODULO DE EVALUACION Y CUIDADO DE HERIDAS Y
MODULO DE EXPLORACION MAMARIA.

2.4 PRESENTA VIA AEREA REALISTA CON UVULA,
EPIGLOTIS, CUERDAS VOCALES Y ESOFAGO QUE
PERMITE VENTILACION CON BALON RESUCITADOR Y
MASCARILLA E INTUBACION NASALY ORAL.

2.5 PRESENTA ARTICULACION COMPLETA DE BRAZOS Y
PIERNAS PARA PROCEDIMIENTOS REALISTAS DE
MANIPULACION DEL PACIENTE, ANATOMIA PALPABLE
PARA LA EVALUACION Y LA UBICACION DE SITIOS,
INCLUIDA LA CLAVICULA, EL ESTERNON, LA COLUMNA
VERTEBRAL, ESPINA ILIACA ANTERIOR SUPERIOR,
SINFISIS PUBICA, TROCANTER MAYOR Y ESCAPULAY

BRAZOS CON VIAS INTRAVENOSAS EN AMBOS LADOS
\

~
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SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD 5OCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

_ FECHA
CLAVE SAIL: 540-887.1108.00.01 IMP.: LICITANTE: MARCA:
HORA
CLAVE PREIL: 000000000022276 IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO
SIMULADOR MODULAR INTERACTIVO DE PACIENTE
PARA PRACTICA DE CUIDADOS CLINICOS.
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE
(PRECONECTADAS CON CAPACIDAD DE BOLO Y )

INTRAVENOSO O INFUSION INTRAVENOSA POR PRESION
2.6 PERMITE LA SIMULACION DE PULSO BILATERAL
CAROTIDEO, BRAQUIAL, RADIAL, FEMORAL Y PEDIO;
MEDICION BILATERAL DE LA PRESION ARTERIAL NO
INVASIVA; AUSCULTACION DE SONIDOS CARDIACOS,
SONIDOS INTESTINALES Y SONIDOS PULMONARES
ANTERIORES Y POSTERIORES.

2.7 SE CONTROLA POR MEDIO DE SOFTWARE DE
SIMULACION Y PUEDE CONECTARSE A UN MONITOR DE
PACIENTE. GENITALES MASCULINOS

3.2 MONITOR DE PACIENTE.

3.3 COMPUTADORA PORTATIL PARA EVALUACION DE
HABILIDADES.

3.4 TABLETA CON LICENCIA DE SOFTWARE DE
SIMULACION.

3.5 PUPILAS INTERCAMBIABLES

3.6 PELUCA COLOR MARRON.

3.7 MANGUITO DEL ESFIGMOMANOMETRO,

3.8 BATA DE ADULTO.

3.9 PIEL TRASERA Y FRONTAL GERIATRICA TONO

MEDIO

3.10 TRES (3 PIEZAS). BOLSA VALVULA -MASCARILLA PARA
PACIENTE ADULTO.

3.11 UNO (1 PIEZAS) MANGO METALICO DE
LARINGOSCOPIO ESTANDAR RECARCABLE PILA C.
3,12 DOS (2 PIEZAS) HOJA METALICA DE
LARINGOSCOPIO CURVA NUM. 3.

3.13 DOS (2 PIEZAS) HOJA METALICA DE
LARINGOSCOPIO CURVA NUM. 4.

3.14 DOS (2 PIEZAS) HOJA METALLICA DE
LARINGOSCOPIO RECTA NUM. 3.

3.15 DOS (2 PIEZAS) HOJA METALICA DE
LLARINGOSCOPIO RECTA NUM. 4.

CCOF/ATL/ARR
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£/ SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripciéon amplia y detallada de los bienes ofertados

_ FECHA
CLAVE SAIL 540-887.1108.00.01 IMP.: LICITANTE: MARCA:
, HORA
CLAVE PREL 000000000022276 IMP.: LICITACIONZ MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO

SIMULADOR MODULAR INTERACTIVO DE PACIENTE
PARA PRACTICA DE CUIDADOS CLINICOS.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

(3.16 ADAPTADOR DE CORRIENTE.

3.17 MANUAL DE USUARIO.

3.18 ESTUCHE DE ALMACENAMIENTO/TRANSPORTE.
3.19 UNO (1 PIEZAS) ESTETOSCOPIO PARA
AUSCULTACION DE SONIDOS.

3.20 UNO (1 PIEZA) KIT MOULAGE PARA SIMULACION
DE HERIDAS Y HEMATOMAS.

4. KIT DE INICIO QUE INCLUYA:

4.1 CINCO (5 PIEZAS). CATETER VENOSO PERIFERICO
NUM. 14.

4.2 CINCO (5 PIEZAS). CATETER VENOSO PERIFERICO
NUM. 16.

4.3 CINCO (5 PIEZAS). NORMOGOTERO.

4.4 CINCO (5 PIEZAS) SONDA OROGASTRICA NUM. 14,
4.5 CINCO (5 PIEZAS) SONDA OROGASTRICA NUM. 16.
4.6 CINCO (5 PIEZAS) SONDA URINARIA NUM. 14.

4.7 CINCO (5 PIEZAS) SONDA URINARIA NUM. 16.

4.8 CINCUENTA (50 PIEZAS) ELECTRODOS.

4.9 CINCO (5 PIEZAS) JERINGAS DE 10 ML.

4.10 CINCO (5 PIEZAS) JERINGAS DE 20 ML.

4.11 VEINTE (20 PAQUETES) GASAS CON 5 PIEZAS
CADA UNA.

4.12 CINCO (5 PIEZAS) CANULAS OROTRAQUEALES
NUM. 7.5 MM.

8 MM.

4.14 CINCO (5 PIEZAS) CANULAS NASOFARINGEAS
NUM. 26.

4.15 CINCO (5 PIEZAS) CANULAS NASOFARINGEAS
NUM. 24,

4.16 CIEN (100 PIEZAS) GUANTES DE NITRILO
TAMANO CHICO.

4.17 CIEN (100 PIEZAS) GUANTES DE NITRILO

.

4.13 CINCO (5 PIEZAS) CANULAS OROTRAQUELES NUM.

CCOF/ATL/ARR
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Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP. LICITANTE: MARCA:

HORA

IMP.: LICITACION: MODELOC:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAL 540-887.1108.00.01

CLAVE PREL 000000000022276

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR MODULAR INTERACTIVO DE PACIENTE
PARA PRACTICA DE CUIDADOS CLINICOS.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

g
TAMARNQ MEDIANO.

4.18 CIEN (100 PIEZAS) GUANTES DE NITRILO
TAMARNQ GRANDE.

4.19 CINCO (5 PIEZAS) DE 88ML DE SANGRE
SIMULADA.,

4.20 TRES (3 PIEZAS) TALCO HIPOALERGENICO.

4.21 UNO (1 PIEZA) KIT DE LIMPIEZA DEL
FABRICANTE.

4.22 DOS (2 PIEZAS) ALCOHOL ISOPROPILICO DE AL
MENOS 1 LT.

5. MANTENIMIENTO:

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA.

6. NORMAS Y ESTANDARES:

6.1 CERTIFICADO DE CALIDAD 1SO 9001 2018.

6.2 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485.

6.3 FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA
LAUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN.

Dr. Angel Tathariz Landa Dr. Alfredo Robles Rodriguez
4

Encargado del Despacho asuntos de la Division de Jefe de &rea de Educacién en
Educacion Permanente egfSAltid a partir del 12 de septiembre Simulacion

de 2025, con base en elOfi¢io No. 09 B5 6161 2500/2025/003613

de fecha 12 de septiembre de 2025, suscrito por la Titular de la

Coordinacién de Educacién en Salud.
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Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.: LICITANTE: MARCA:

HORA

IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAL 540.887.1088.00.01

CLAVE PREIL 000000000022274

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR INTERACTIVO PARA PRACTICA DE
CUIDADOS CRITICOS TONO MEDIO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

s -
SIMULADOR INTERACTIVO PARA PRACTICA DE CUIDADOS )
CRITICOS TONO MEDIO

1. DEFINICION: SIMULADOR INTERACTIVO DE CUERPO
COMPLETO TAMANO REAL Y ALTA FIDELIDAD QUE
PERMITE LA PRACTICA DE CUIDADOS CRITICOS Y
SITUACIONES CLINICAS REALES.

2. DESCRIPCION:

2.1 PRESENTA UN CUERPO COMPLETO MASCULINO DE
50-70 KG CON TALLA DE 180-195 CM CON
EXTREMIDADES INFERIORES Y SUPERIORES
ARTICULADAS

2.2 HECHO DE MATERIALES DE ALTA CALIDAD QUE
REPLICAN LA PIEL HUMANA TONO MEDIO'Y LOS
TEJIDOS MUSCULARES.

2.3 PRESENTA CARACTERISTICAS ANATOMICAS Y
FISIOLOGICAS REALISTAS, COMO RESPIRACION,
PULSOS (CAROTIDEQO, BRAQUIAL, RADIAL, FEMORAL,
PEDIAL, DORSAL PEDIS, POPLITEO Y TIBIAL
POSTERIOR), SONIDOS CARDIACOS, SONIDOS
PULMONARES, SONIDOS INTESTINALES Y REACCIONES
PUPILARES.

2.4 PERMITE SIMULAR UNA AMPLIA GAMA DE
ESCENARIOS DE SIMULACION, INCLUYENDO ATENCION
MEDICA DE EMERGENCIA, TRAUMA Y CUIDADOS
CRITICOS.

2.5 PERMITE LA MEDICION DE PRESION ARTERIAL
OSCILOMETRICA O MANUAL, LA MEDICION DE SPO2 CON
PULSIOXIMETRO, DAR VENTILACION CON BALON
RESUCITADOR Y MASCARILLA, REALIZAR INTUBACION
OROTRAQUEAL/NASOTRAQUEA CON DISTINTAS
COMPLICACIONES DE LA VIA AEREA (EDEMA DE

LENGUA, INFLAMACION DE LA FARINGE, L
N\ W,
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SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.: LICITANTE:

HORA

IMP.: LICITACION:
PARTIDA:
CANTIDAD:

CLAVE SAIL 540.887.1088.00.01

CLAVE PREL 000000000022274

MARCA:

MODELO:
CATALOGO:
FABRICANTE

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR INTERACTIVO PARA PRACTICA DE
CUIDADOS CRITICOS TONO MEDIO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

s N
LARINGOESPASMO, RIGIDEZ CERVICAL Y TRISMUS),
REALIZAR ACCESOS INTRAVENOSOS EN AMBOS BRAZOS,
REALIZAR DESFIBRILACION Y CARDIOVERSION
UTILIZANDO ELECTRODOS O PALAS PARA
DESFIBRILACION CON CORRIENTE Y DAR MANIOBRAS
DE RCP CON PROFUNDIDAD Y RESISTENCIAS REALISTAS.
2.6 PERMITA LA SIMULACION DE SANGRADO EN VARIOS
SITIOS, SALIDA DE ORINA (VARIABLE),

SECRECIONES, DIAFORESIS,
CONVULSIONES/FASCICULACIONES Y VOZ DEL PACIENTE
CON SONIDOS PREGRABADOS Y PERSONALIZADOS.

2.7 SE PUEDE CONECTAR A UN VENTILADOR REAL, UNA
MAQUINA DE ANESTESIA REAL O A UN MONITOR DE
SIGNOS VITALES REAL.

2.8 SE CONTROLA POR MEDIO DE SOFTWARE DE
SIMULACION Y PUEDE CONECTARSE A UN MONITOR DE
PACIENTE

2.9 INCLUYE MODULQO DE PIERNA TRAUMATIZADA
AMPUTADA, MODULO DE PACIENTE GERIATRICO,
MODULO DE PACIENTE FEMENINO Y MODULO DE
OBESIDAD.

3. ACCESORIOS:

3.1 MONITOR DE PACIENTE

3.2 COMPUTADORA PORTATIL PARA EVALUACION DE
HABILIDADES.

3.3 TABLETA CON LICENCIA DE SOFTWARE DE
SIMULACION.

3.4 ROPA DEL SIMULADOR (PANTALONES, CAMISA,
BATA, PELUCA)

3.5 TRES (3 PIEZAS). BOLSA VALVULA - MASCARILLA
PARA PACIENTE ADULTO.

3.6 UNO (1 PIEZAS). BAUMANOMETRO.

L3.7 UNO (1 PIEZAS) MANGO METALICO DE

CCOF/ATL/IARR
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Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA
IMP. LICITANTE: MARCA.
HORA
IMP. LICITACION: MODELO:
‘ PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAL 540.887.1088.00.01

CLAVE PREI;  000000000022274

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR INTERACTIVO PARA PRACTICA DE
CUIDADOS CRITICOS TONO MEDIO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

' N 'd N
LARINGOSCOPIO ESTANDAR RECARCABLE PILA C.
3.8 DOS (2 PIEZAS) HOJA METALICA DE
LARINGOSCOPIO CURVA NUM. 3.
3.9 DOS (2 PIEZAS) HOJA METALICA DE
LARINGOSCOPIO CURVA NUM. 4,
3.10 DOS (2 PIEZAS) HOJA METALICA DE
LARINGOSCOPIO RECTA NUM. 3.
3.11 DOS (2 PIEZAS) HOJA METALICA DE
LARINGOSCOPIO RECTA NUM. 4,
3.12 CABLES DE PACIENTE
3.13 ADAPTADOR DE CORRIENTE.
3.14 MANUAL DE USUARIOC.
3.15 ESTUCHE DE ALMACENAMIENTO/TRANSPORTE.
3.16 UNO (1 PIEZAS) ESTETOSCOPIO PARA
AUSCULTACION DE SONIDOS.
3.17 UNO {1 PIEZAS) COLLARIN RIGIDO
3.18 SET DE PUNCION INTRAOSEA EZ-IO
3.19 UNO (1 PIEZA) KIT MOULAGE PARA SIMULACION
DE HERIDAS Y HEMATOMAS.
4. KIT DE INICIO QUE INCLUYA:
4.1 CINCO (5 PIEZAS). CATETER VENOSO PERIFERICO
NUM. 14,
4.2 CINCO (5 PIEZAS). CATETER VENOSO PERIFERICO
NUM. 16.
4.3 CINCO (5 PIEZAS). NORMOGOTERO.
4.4 CINCO (5 PIEZAS) SONDA OROGASTRICA NUM. 14,

(

(

4.5 CINCO (5 PIEZAS) SONDA OROGASTRICA NUM. 16.
4.6 CINCO (5 PIEZAS) SONDA URINARIA NUM. 14.

4.7 CINCO (5 PIEZAS) SONDA URINARIA NUM. 16.

4.8 CINCUENTA (50 PIEZAS) ELECTRODOS.

4.9 CINCO (5 PIEZAS) JERINGAS DE 10 ML.

4.10 CINCO {5 PIEZAS) JERINGAS DE 20 ML.

4.11 VEINTE (20 PAQUETES) GASAS CON 5 PIEZAS

| CADA UNA.
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SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.: LICITANTE:

HORA

IMP.: LICITACION:
PARTIDA:
CANTIDAD:

CLAVE SAL 540.887.1088.00.01

CLAVE PREL 000000000022274

MARCA:

MODELO:
CATALOGO: -
FABRICANTE

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR INTERACTIVO PARA PRACTICA DE
CUIDADOS CRITICOS TONO MEDIO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

-
4.12 CINCO (5 PIEZAS) CANULAS OROTRAQUEALES
NUM. ‘

7.5 MM.

4.13 CINCO (S PIEZAS) CANULAS OROTRAQUELES NUM.
8 MM.

4,14 CINCO (5 PIEZAS) CANULAS NASOFARINGEAS
NUM. 26.

4,15 CINCO (5 PIEZAS) CANULAS NASOFARINGEAS
NUM. 24,

4.16 CIEN {100 PIEZAS) GUANTES DE NITRILO
TAMARNO CHICO.

4.17 CIEN (100 PIEZAS) GUANTES DE NITRILO
TAMANO MEDIANO.

4,18 CIEN {100 PIEZAS) GUANTES DE NITRILO
TAMANO GRANDE.

4.19 PIEL DE CUELLO PARA CRICOTIROTOMIA.

4.20 UNO {1 PIEZA) KIT DE LIMPIEZA DEL
FABRICANTE.

4.21 DOS (2 PIEZA) ALCOHOL ISOPROPILICO DE AL
MENOS 1 LT.

4.22 CUATRO (4 PIEZAS) BOTELLAS DE LUBRICANTE
PARA VIAS AEREAS DE AL MENOS 180 MILILITROS.
5. MANTENIMIENTO:

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA.

6. NORMAS Y ESTANDARES:

6.1 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001 2018,

6.2 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485,

6.3 FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA
AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN.

CCOF/ATI/ARR
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Encargado del Despacho £ asuntos de la Divisién de
Educacion Permanente g SAlGd a partir del 12 de septiembre
de 2025, con base en el #fi€io No. 09 B5 6161 2500/2025/003613
de fecha 12 de septiemibre de 2025, suscrito por la Titular de la
Coordinacion de Educacion en Salud.
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- SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA :

IMP.. LICITANTE: MARCA:

HORA

IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAL: 540-887.0867.00.01

CLAVE PREL: 000000000022247

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO PICC GUIADO POR
ULTRASONIDO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

- N
SIMULADOR DE ENTRENAMIENTQ PICC GUIADO POR
ULTRASONIDO

1. DEFINICION. 1.1. UN DISENO SIMPLE CON
ALMOHADILLA DE PUNCION REEMPLAZABLE Y
CARACTERISTICAS ANATOMICAMENTE PRECISAS
INCLUYENDO LA CAJA TORACICA, ESTERNON Y
BIFURCACION, ADEMAS INSERCION DE LA AGUJA DEL
CATETER VISIBLE EN LA VENA CAVA SUPERIOR.

2. CARACTERISTICAS.

2.1 EXCELENTE CALIDAD DE IMAGENES PARA EL
ACCESO VENOSO, GUIADO POR ULTRASONIDO.

2.2 HOMBRO MOVIBLE PARA DEMOSTRAR SU
POSICIONAMIENTO.

2.3 EL FLUJO DE RETORNO REALISTA EN LA AGUJA
PROVEE UNA CONFIRMACION DEL EXITO EN EL ACCESO
VENOSO.

2.4 LAS COSTILLAS Y CLAVICULA DERECHA PROVEEN

EL ENTENDIMIENTO ANATOMICO DE LA INSERCION
PREMATU CORRECTA.

2.5 BIFURCACION DE VENA ANATOMICAMENTE
CORRECTA.

2.6 SIMULACION DE LA MALA COLOCACION DE CANULA.
ESPECIFICACIONES TECNICAS:

3.1 FUNCIONES DE ENTRENAMIENTO DE BRAZOS
INTRAVENOQSOS: VISUALIZACION REALISTA DE LAS
VENAS MEDIANA CUBITAL, BRAQUIAL Y BASILICA.
DIFERENCIACION ENTRE LA VENA BASILICAY LA
ARTERIA BRAQUIAL.VERIFICAR LA CORRECTA
COLOCACION DE LA AGUJA MEDIANTE LA RETIRADA DE
LIQUIDOS.SENSACION REAL DE "TIENDA DE CAMPARNA"
VASCULAR AL ENTRAR EN EL VASO.

3.2 FUNCIONES DE ENTRENAMIENTO DE LA LINEA L
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Anexo No. 3.1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
/il SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Descripcidn amplia y detallada de los bienes ofertados

. FECHA
CLAVE SAIL 540-887.0867.00.01 IMP - LICITANTE: MARCA:
HORA
: 000! .
CLAVE PREI 00000000022247 IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO
SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO PICC GUIADO POR
ULTRASONIDO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

PICC: LA COLOCACION DE LA LINEA PICC DEL

CATETER COMPLETO Y LAS TECNICAS DE SELDINGER SE
PUEDEN PRACTICAR CON UN CATETER 4F RECOMENDADO.
PRESENTA LA ANATOMIA VASCULAR DE TODO EL BRAZO,
INCLUIDAS LA ARTERIA BRAQUIAL, LA VENA

BRAQUIAL, LA BASILICA CEFALICA Y LA VENA

CUBITAL MEDIANA.CAPACIDAD DE UTILIZAR
ULTRASONIDO EN LA PARTE SUPERIOR DEL TORAX QUE
CONTIENE LA VENA CAVA SUPERIOR, DISENADO PARA
PERMITIR A LOS USUARIOS VERIFICAR LA COLOCACION
CORRECTA DEL CATETER. OPCION DE ACTIVAR O
DESACTIVAR EL FLUJO HACIA LAS VENAS CEFALICA O
BASILICA PARA PROLONGAR LA VIDA UTIL DEL
INSERTO.SE PUEDE INYECTAR LIQUIDO EN EL MODELO
PARA VERIFICAR LA UBICACION DE LA PUNTADE LA
AGUJA. CUANDO SE ACCEDE A LOS VASOS, SE PUEDEN
EXTRAER Y ADMINISTRAR LIQUIDOS.

3.3 CONTIENE LAS VENAS BRAQUIAL Y BASILICA, LA
ARTERIA BRAQUIAL, LA VENA BRAQUIAL, LA BASILICA
CEFALICAY LA VENA CUBITAL MEDIANA.3.4
COLOCACION CORRECTA DE LA AGUJA RETIRANDO
LIQUIDOS

3.5 MECANISMO DE RECARGA RAPIDA DE SANGRE

3.6 COMPATIBLE CON TODAS LAS MAQUINAS DE
ULTRASONIDO.

3.7 COMPATIBLE CON AGUJAS DE TAMARNO 20G PARA
CANULACION INTRAVENOSA

3.8 CATETER PICC DE TAMANO 4F CON GUIA DE PUNTA
BLANDA.

3.9 DIMENSIONES APROXIMADAS: 90 CM X35 CM X 20 CM
3.10 PESO: APROX. 6 KILOS

ACCESORIOS:

4.1 ESTE SIMULADOR VIENE CON 3 TIPOS DE
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EGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Go

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA ‘
CLAVE SAI: 540-887.0867.00.01 IMP.: LICITANTE: MARCA:
) HORA

CLAVE PREI: 000000000022247 IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO PICC GUIADO POR
ULTRASONIDO.
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE -
N

—
ALMOHADILLAS DE ENTRENAMIENTO PARA EL AREA
RELEVANTE.

4.2 BLOQUE DE ENTRENAMIENTO INTRODUCTORIO DE
ULTRASONIDO.4.3 ESTUCHE DE TRANSPORTE

4.4 UNA {1 PIEZA) JERINGA CON CIERRE LUER. KIT

DE INICIO: LOS INCLUIDOS EN LA COMPRA INICIAL
DEL SIMULADOR:

5.1 TRES (3 PIEZAS) ALMOHADILLAS.

5.2 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO CHICOS.
5.3 CIEN {100 PARES) GUANTES DE NITRILO
MEDIANOS.

5.4 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO
GRANDES.

5.5 UN (1 BOTES DE LITRO) LUBRICANTE PARA EL
SIMULADOR.

5.6 KIT DE LIMPIEZA {TALCO, FIBRAS LIMPIADORAS,
LIQUIDO LIMPIADOR DE LA MARCA)

5.7 UN {1 BOTES DE LITRO) SANGRE SIMULADA.

5.8 UN (1 ENVASE DE LITRO) ALCOHOL
ISOPROPILICO. CERTIFICACIONES: 6.1. CERTIFICADO
DE CALIDAD ISO 9001 2018, 6.2. CERTIFICADO DE
CALIDAD ISO 13485:2016. 6.3. CERTIFICADO DE
CALIDAD ISO 13485.73. 6.4. CERTIFICADO DE
'ADMINISTRACION DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS
(FDA) POR SUS SIGLAS EN INGLES O CERTIFICADO
EUROPEO (CE) O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA
AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN.
MANTENIMIENTO: 7.1, PREVENTIVO Y CORRECTIVO,’
CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDO EN LA
CONVOCATORIA. 7.2. DURACION DE TIEMPOS. 60
MESES DE VICIOS OCULTOS Y 36 MESES DE SERVICIOS
DE ATENCION A CLIENTE, ASESORIA TECNICAY

MANTENIMIENTO.
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SECURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.: LICITANTE:

HORA

IMP.: LICITACION:
PARTIDA:
CANTIDAD:

CLAVE SAL 540-887.0917.00.01

CLAVE PREL 000000000022253

MARCA:

MODELO:
CATALOGO:
FABRICANTE

NOMBRE GENERICO
MODULOS DE ATENCION OBSTETRICA-HEMORRAGIA.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

-
MODULOS DE ATENCION OBSTETRICA-HEMORRAGIA

1. DEFINICION. 1.1, MODULOS ANATOMICOS PARA LA
SIMULACION DE PARTO NORMAL - COMPLICADO Y
MANEJO DE LA HEMORRAGIA OBSTERICA.

2. CARACTERISTICAS.

2.1 MODULOQ PARA LA ATENCION DEL PARTO NORMAL-
DIRIGIDO, PARTO DE NALGAS 2.2. CON CANAL DE
PARTO Y SUELO PELVICO REALISTAS PARA FACILITAR

LA ROTACION NATURAL DE LA CABEZA A MEDIDA QUE
DESCIENDE. 2.3. PELVIS CON MARCAS PALPABLES E
INSERTOS DEL CUELLO UTERINO CON UNA DILATACION
Y BORRAMIENTO DE 4, 6 Y 8 CM. 2.4. EXPULSION DE

LA PLACENTA (COMPLETA, PARCIALMENTE RETENIDA Y
RETENIDA), MARCAS DE CUELLO UTERINO, UTERO
ATONICO Y CON CONTRACCIONES. 2.5. FIRMEZA
UTERINA CONTROLABLE. 2.6. HEMORRAGIA POSPARTO
CON SANGRADO REALISTA QUE PERMITA LA COMPRESION
BIMANUAL E INSTRUMENTADA. ESPECIFICACIONES:

3.1. MODULO PORTATIL CON TODAS LAS
CARACTERISTICAS ANATOMICAS RELEVANTES DE UN
UTERO ENFOCADO AL MANEJO DE PARTO NORMAL
COMPLICADOS Y LAS PRINCIPALES CAUSAS DE
HEMORRAGIA POSTPARTO COMO ATONIA UTERINA,
LACERACION Y DESGARROS, RETENCION DE TE/IDOS
PLACENTARIOS. 3.2. DIAGNOSTICO DE ATONIA
UTERINA MEDIANTE EXPLORACION ABDOMINAL. 3.3.
QUE PERMITA LA PRACTICA DE COMPRESION BIMANUAL
Y MASAJE DEL. FONDO UTERINQ Y LA SUTURA DE
DESGARROS VAGINALES Y PERINEALES, EXAMEN VISUAL
DE 360 GRADOS DEL CUELLO UTERINO, EXTRACCION
MANUAL DE PLACENTA RETENIDA. 3.4. CERVIX CON

N AN
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD 50CIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

. FECHA
CLAVE SAI: 540-887.0917.00.01 IMP - LICITANTE: MARCA:
) HORA
CLAVE PREI: 000000000022253 IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO

MODULOS DE ATENCION OBSTETRICA-HEMORRAGIA.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

REALISMO BLANDO Y DE TAMANO PUERPERAL, QUE
PERMITA LA INSERCION DEL DIU POSPARTO CON EL
USO DE UNA PINZA KELLY. 3.5. UTERO POSPARTO QUE
SE PUEDE USAR INDIVIDUALMENTE EN UNA MESA O
COLOCARSE DENTRO DE UN SIMULADOR. 3.6, UTERO
ANATOMICAMENTE CORRECTO DESDE 10 MINUTOS HASTA
48 HORAS DESPUES DE LA EXTRACCION DE LA
PLACENTA. 3.7. TAPONAMIENTO UTERINO CON BALON
DE BAKRI O GASAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA
HEMORRAGIA POSPARTO.

3.8 COMPRESION A DOS MANOS PARA CAMBIAR EL
ANGULO UTERINO APLICANDO COLOCACIONES "A
CIEGAS".

3.9 QUE PERMITA LA REPRESENTACION DE CASOS
GRAVES DE HEMORRAGIA OBSTETRICA.

3.10 DEPOSITO DE SANGRE CON CAPACIDAD
APROXIMADA DE 3 L DE VOLUMEN. 3.11. LA
VELOCIDAD DEL FLUJO DE SANGRE ES REGULABLE
HASTA 400 ML/MIN CON ESTIMACION DE PERDIDA DE
SANGRE. 3.12. CATETERIZACION DE LA VEJIGA.

3.13. PERMITA LA DEMOSTRACION DE TECNICAS DE
SUTURA COMPRESIVA UTERINA, COMO B-LYNCH,
HAYMANN, PEREIRA, CHO Y OUABHA ACCESORIOS:

4.1 BOLSA DE ALMACENAMIENTO O TRANSPORTE. 4.2,
UTERO CON DEPOSITO DE BOLSA DE AIRE. 4.3.
PLACENTA CON CORDON UMBILICAL. 4.4. DOS (2)
CONCENTRADO DE SANGRE. 4.4. ESTETOSCOPIO FETAL
4.5 BANDEJA DE RECOLECCION DE FLUIDOS. 4.6.
NEONATO CON CRANEO CON FONTANELAS 4.7. CINTA DE
CERVIX. 4.8. BULBOS DE COMPRESION PARA SIMULAR
LLANTO AL NACER, RESPIRACION ESPONTANEAY PULSO
UMBILICAL PALPABLE.

. vy
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

4 SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA
CLAVE SAI: 540-887.0917.00.01 IMP.: LICITANTE: MARCA:
_ HORA

CLAVE PREL 000000000022253 IMP. LICITACIC)N: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

NOMBRE GENERICO
MODULOS DE ATENCION OBSTETRICA-HEMORRAGIA.
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE
™ ' )

(4.9 CORDON UMBILICAL EXTERNO CON DOS LAZOS
UMBILICALES. 4.10. INSTRUCCIONES DE USO. 4.11.
BOLSA DE DEPOSITO DE SANGRE CON CAPACIDAD
APORXIMADA DE 3000 ML. 4.12. CON CONECTOR PARA
HEMORRAGIA CODIFICADO 4.12. PLACENTA CON TRES
PIEZAS RESIDUALES. 4.13. DOS UTEROS DE ESPUMA.
4.14. KIT DE REPUESTO CON UNA (1) PIEZA DE
ROTURA Y UN (1) JUEGO DE PIEZAS RESIDUALES).
4.14. CON BASE DE SECADO PARA LA CAVIDAD
UTERINA. KIT DE INICIO:

5.1 LOS INCLUIDOS EN LA COMPRA INICIAL DEL
SIMULADOR. 5.2. CIEN {100 PARES) GUANTES DE
NITRILO CHICOS.

5.3 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO
MEDIANOS.

5.4 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO
GRANDES. 5.5. KIT DE LIMPIEZA (TALCO, FIBRAS
LIMPIADORAS, LIQUIDO LIMPIADOR DE LA MARCA).
5.6. UN (1 BOTE DE LITRO) LUBRICANTE PARA EL
SIMULADOR. 5.7. UN {1 BOTE DE LITRO) SANGRE
SIMULADA.

5.8 UN (1 ENVASE DE LITRO) ALCOHOL
ISOPROPILICO. CERTIFICACIONES: 6.1, CERTIFICADO
DE CALIDAD ISO 9001 2018. 6.2. CERTIFICADO DE
CALIDAD ISO 13485:2016. 6.3. CERTIFICADO DE
CALIDAD ISO 13485.73. 5.4. CERTIFICADO DE
ADMINISTRACION DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS
(FDA) POR SUS SIGLAS EN INGLES O CERTIFICADO
EUROPEO (CE) O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA
AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN.
MANTENIMIENTO: 7.1. PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDO EN LA
CONVOCATORIA. 7.2. DURACION DE TIEMPOS. 60
 MESES DE VICIOS OCULTOS )L / L/‘hs
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SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA
IMP.: LICITANTE: MARCA!

HORA
IMP.: LICITACION: MODELO:

PARTIDA: CATALOGO:

CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAL 540.887.0992.00.01

CLAVE PREL 000000000022262

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR DE MAMA PARA LACTANCIA.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

s .
SIMULADOR DE MAMA PARA LACTANCIA )
1. DEFINICION: SIMULADOR QUE PERMITE LA
PRACTICA SEGURA Y REALISTA DE LA LACTANCIA
MATERNA.

2. DESCRIPCION: .

2.1 EL SIMULADOR DEBE REPLICAR FIELMENTE LA
ANATOMIA DEL PECHO FEMENINO, INCLUYENDO LA
TEXTURA Y EL TAMANO DE LOS SENOCS, LOS PEZONES Y
LA AREOLA.

2.2 DEBE PERMITIR LA SIMULACION DE LA LACTANCIA
MATERNA, INCLUYENDO POSICIONAMIENTO, LA SUCCION
DEL BEBE, LA PRODUCCION DE LECHE Y LAEYECCION
DE LECHE.

2.3 DEBE INCORPORAR UN SISTEMA QUE PERMITA
SIMULAR LA CONGESTION DE LOS SENOS UTILIZANDO
LIQUIDO Y PERMITIR LA PRACTICA DE LA EYECCION
MANUAL DE LA LECHE MATERNA.

3. ACCESORIOS:

3.1 BOLSA PARA TRANSPORTE/ALMACENAMIENTO

3.2 MANUAL DE USUARIO

4. KIT DE INICIO QUE INCLUYA:

4.1 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO CHICOS.
4.2 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO MEDIANOS.
4.3 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO

GRANDES.

4.4 UNO {1 PIEZAS) LIQUIDO QUE SIMULA LA LECHE
MATERNA DE AL MENOS 500 ML

4.5 UNO {1 PIEZA) KIT DE LIMPIEZA DEL

FABRICANTE.

4.6 UNO (1 PIEZA) ALCOHOL ISOPROPILICO DE AL
MENOS 1 LT.
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

i SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

, FECHA
CLAVE SAIL 540.887.0992.00.01 IMP. LICITANTE: MARCA:
, HORA
CLAVE PREIL: 000000000022262 IMP. LIClTACIONZ MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO

SIMULADOR DE MAMA PARA LACTANCIA,

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

p

5. MANTENIMIENTO:

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA.

6. NORMAS Y ESTANDARES:

6.1 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001 2018.

6.2 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485.

6.3 FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA
AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN.

Dr. Angel Tamari },anda

4 41
Encargado del Despacho de I»" q ntos de la Divisién de
Educacidén Permanente en Salyd 4'partir del 12 de septiembre
de 2025, con base en el Oficig/NG.'09 B5 6161 2500/2025/003613
de fecha 12 de septiembre de 2025, suscrito por la Titular de la

Coordinacién de Educacién en Salud.
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§] SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detaliada de los bienes ofertados

CLAVE SAL 540-887.1018.00.01 FECHA
IMP.
CLAVE PREL:  000000000022264 ;"N?PR_A

LICITANTE: MARCA:
LICITACION: MODELO:

PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR PEDIATRICO PARA VIA AEREA DIFICIL.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

SIMULADOR PEDIATRICO PARA VIA AEREA DIFICIL

1. DEFINICION: SIMULADOR QUE PERMITE LA
PRACTICA SEGURA Y REALISTA DEL MANEJO DE VIAS
AEREAS DIFICILES EN NINOS.

2. DESCRIPCION:

2.1 EL SIMULADOR REPLICA FIELMENTE LA ANATOMIA
DE LA VIA AEREA DE UN NINO, INCLUYENDO LA
TEXTURA Y EL TAMARNO DE LA BOCA, LA LENGUA, LA
EPIGLQTIS, LA LARINGE, LATRAQUEAY LOS
BRONQUIQS,

2.2 PERMITE LA SIMULACION DE DIFERENTES
TECNICAS DE MANEJO DE LA VIA AEREA, COMO LA
INTUBACION ENDOTRAQUEAL, LA MASCARA LARINGEA Y
LA VENTILACION CON BOLSA-MASCARILLA.

2.3 DEBE CONTAR CON PULSO CAROTIDEO.

2.4 EL MATERIAL DEBE SER RESISTENTE PARA QUE
SOPQORTE EL USO REPETIDO EN UN ENTORNO DE
ENTRENAMIENTO.

3. ACCESORIOS:

3.1 ESTUCHE RIGIDO PARA
TRANSPORTE/ALMACENAMIENTO.

3.2 MANUAL DE USUARIO

3.3 LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA CON HOJAS DE
ACERO INOXIDABLE TAMANO 00, 0 Y 1.

4, KIT DE INICIO QUE INCLUYA:

4.1 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO CHICOS.
4.2 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO
MEDIANOS.

4.3 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO
GRANDES.

4.4 CUATRO (4 PIEZAS) LUBRICANTE PARA EL
SIMULADCR.

\.
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£ SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.: LICITANTE: MARCA:

HORA

IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAIL 540-887.1018.00.01

CLAVE PREL: 000000000022264

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR PEDIATRICO PARA VIA AEREA DIFICIL.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

e

4.5 UNO (1 PIEZA) KIT DE LIMPIEZA DEL
FABRICANTE.

4.6 UNO (1 PIEZA) ALCOHOL ISOPROPILICO DE AL
MENOS 1 LT.

5. MANTENIMIENTO:

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA.

6. NORMAS Y ESTANDARES:

6.1 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001 2018.

6.2 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485,

6.3 FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA

AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN,
\. \.

Dr. Alfredo Rables Rodriguez

Dr. Angel Tafinafiz Landa .

Encargado del Despacho dg/tGflasuntes de la Divisién de Jefe de area de Educacién en
Educacion Permanente ed’Sof0dl b partir del 12 de septiembre Simulacién

de 2025, con base en el Ofiglo No. 09 B5 6161 2500/2025/003613

de fecha 12 de septiembre de 2025, suscrito por la Titular de la

Coordinacién de Educacion en Salud.
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SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.: LICITANTE:

HORA

IMP.: LICITACION:
PARTIDA:
CANTIDAD:

CLAVE SAIL 540.887.1097.00.01

CLAVE PREL 000000000022275

MARCA:

MODELO:
CATALOGO:
FABRICANTE

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR INTERACTIVO PARA PRACTICA DE
CUIDADOS CRITICOS TONO OSCURO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

N -

-
SIMULADOR INTERACTIVO PARA PRACTICA DE CUIDADOS
CRITICOS TONO OSCURO

1. DEFINICION: SIMULADOR INTERACTIVO DE CUERPO
COMPLETO TAMANO REAL Y ALTA FIDELIDAD QUE
PERMITE LA PRACTICA DE CUIDADQGS CRITICOS Y
SITUACIONES CLINICAS REALES.

2. DESCRIPCION:

2.1 PRESENTA UN CUERPO COMPLETO MASCULINO DE
50-70 KG CON TALLA DE 180-195 CM CON
EXTREMIDADES INFERIORES Y SUPERIORES
ARTICULADAS

2.2 HECHO DE MATERIALES DE ALTA CALIDAD QUE
REPLICAN LA PIEL HUMANA TONO OSCURO Y LOS
TEJIDOS MUSCULARES.

2.3 PRESENTA CARACTERISTICAS ANATOMICAS Y
FISIOLOGICAS REALISTAS, COMO RESPIRACION,
PULSOS (CAROTIDEO, BRAQUIAL, RADIAL, FEMORAL,
PEDIAL, DORSAL PEDIS, POPLITEQ Y TIBIAL
POSTERIOR), SONIDOS CARDIACQOS, SONIDOS
PULMONARES, SONIDOS INTESTINALES Y REACCIONES
PUPILARES.

2.4 PERMITE SIMULAR UNA AMPLIA GAMA DE
ESCENARIOS DE SIMULACION, INCLUYENDO ATENCION
MEDICA DE EMERGENCIA, TRAUMA'Y CUIDADOS
CRITICOS.

2.5 PERMITE LA MEDICION DE PRESION ARTERIAL '
OSCILOMETRICA O MANUAL, LA MEDICION DE SPO2 CON
PULSIOXIMETRO, DAR VENTILACION CON BALON
RESUCITADOR Y MASCARILLA, REALIZAR INTUBACION
OROTRAQUEAL/NASOTRAQUEA CON DISTINTAS
COMPLICACIONES DE LA VIA AEREA (EDEMA DE
LENGUA, INFLAMACION DE LA FARINGE,

\ J \
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INSTITUTO MEXICANG DEL SEGURO SOCIAL

f] SEGURIDADY SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA
: 540.887. .00.
CLAVE SAIL 0.887.1097.00.01 IMP.:
CLAVE PREL 000000000022275 :\?PRA

LICITANTE: MARCA:
LICITACION: MODELO;
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR INTERACTIVO PARA PRACTICA DE
CUIDADOS CRITICOS TONO OSCURO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

(LARINGOESPASMO, RIGIDEZ CERVICAL Y TRISMUS),
REALIZAR ACCESOS INTRAVENOSOS EN AMBOS BRAZOS,
REALIZAR DESFIBRILACION Y CARDIOVERSION
UTILIZANDO ELECTRODOS O PALAS PARA
DESFIBRILACION CON CORRIENTE Y DAR MANIOBRAS DE
RCP CON PROFUNDIDAD Y RESISTENCIAS REALISTAS.
2.6 PERMITA LA SIMULACION DE SANGRADO EN VARIOS
SITIOS, SALIDA DE ORINA (VARIABLE),

SECRECIONES, DIAFORESIS,
CONVULSIONES/FASCICULACIONES Y VOZ DEL PACIENTE
CON SONIDOS PREGRABADOS Y PERSONALIZADOS.

2.7 SE PUEDE CONECTAR A UN VENTILADOR REAL, UNA
MAQUINA DE ANESTESIA REAL O A UN MONITOR DE
SIGNOS VITALES REAL.

2.8 SE CONTROLA POR MEDIO DE SOFTWARE DE
SIMULACION Y PUEDE CONECTARSE A UN MONITOR DE
PACIENTE

2.9 INCLUYE MODULQ DE PIERNA TRAUMATIZADA
AMPUTADA, MODULO DE PACIENTE GERIATRICC,MODULO
DE PACIENTE FEMENINO Y MODULO DE OBESIDAD.

3. ACCESORIOS:

3.7 MONITOR DE PACIENTE

3.2 COMPUTADORA PORTATIL PARA EVALUACION DE
HABILIDADES.

3.3 TABLETA CON LICENCIA DE SOFTWARE DE
SIMULACION.

3.4 ROPA DEL SIMULADOR {PANTALONES, CAMISA,

BATA, PELUCA)

3.5 TRES (3 PIEZAS). BOLSA VALVULA - MASCARILLA

PARA PACIENTE ADULTO.

3.6 UNO {1 PIEZAS). BAUMANOMETRO.

3.7 UNO (1 PIEZAS) MANGO METALICO DE
LARINGOSCOPIO ESTANDAR RECARCABLE PILA C.

. v
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Gobiergo de

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA
CLAVE SAI: 540.887.1097.00.01 IMP.: LICITANTE: MARCA:
HORA

CLAVE PREI: 000000000022275 IMP. LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR INTERACTIVO PARA PRACTICA DE
CUIDADOS CRITICOS TONO OSCURO.
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE
N\ 4

~
3.8 DOS (2 PIEZAS) HOJA METALICA DE
LARINGOSCOPIO CURVA NUM, 3.

3.9 DOS (2 PIEZAS) HOJA METALICA DE
LARINGOSCOPIO CURVA NUM. 4.

3,10 DOS (2 PIEZAS) HOJA METALICA DE
LARINGOSCOPIO RECTA NUM. 3.

3.11 DOS (2 PIEZAS) HOJA METALICA DE
LARINGOSCOPIO RECTA NUM. 4,

3.12 CABLES DE PACIENTE

3.13 ADAPTADOR DE CORRIENTE.

3.14 MANUAL DE USUARIO.

3.15 ESTUCHE DE ALMACENAMIENTO/TRANSPORTE.
3.16 UNO (1 PIEZAS) ESTETOSCOPIO PARA
AUSCULTACION DE SONIDOS.

3.17 UNO (1 PIEZAS) COLLARIN RIGIDO

3.18 SET DE PUNCION INTRAOSEA EZ-IO

3.19 UNO (1 PIEZA) KIT MOULAGE PARA SIMULACION
DE HERIDAS Y HEMATOMAS.

4. KIT DE INICIO QUE INCLUYA:

4.1 CINCO (5 PIEZAS). CATETER VENOSO PERIFERICO
NUM. 14.

4.2 CINCO (5 PIEZAS). CATETER VENOSO PERIFERICO
NUM. 16.

4.3 CINCO (5 PIEZAS). NORMOGOTERO.

4.4 CINCO (5 PIEZAS) SONDA OROGASTRICA NUM. 14.
4.5 CINCO (5 PIEZAS) SONDA OROGASTRICA NUM. 16.
4.6 CINCO (5 PIEZAS) SONDA UKINARIA NUM. 14.

4.7 CINCO (5 PIEZAS) SONDA URINARIA NUM. 16.

4.8 CINCUENTA (50 PIEZAS) ELECTRODOS.

4.9 CINCO (5 PIEZAS) JERINGAS DE 10 ML.

4.10 CINCO (5 PIEZAS) JERINGAS DE 20 ML.

4.11 VEINTE (20 PAQUETES) GASAS CON 5 PIEZAS
CADA UNA.

\. J
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

5 SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

, FECHA
CLAVE SAIL 540.887.1097.00.01 IMP.: LICITANTE: MARCA:
HORA
CLAVE PREI: 000000000022275 IMP.: LICITACIONZ MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO

SIMULADOR INTERACTIVO PARA PRACTICA DE
CUIDADOS CRITICOS TONO OSCURO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

p
4,12 CINCO (5 PIEZAS) CANULAS OROTRAQUEALES
NUM.

7.5 MM.

4.13 CINCO {5 PIEZAS) CANULAS OROTRAQUELES NUM.
8 MM.

4.14 CINCO (5 PIEZAS) CANULAS NASOFARINGEAS
NUM. 26.

4.15 CINCO (5 PIEZAS) CANULAS NASOFARINGEAS
NUM. 24.

4.16 CIEN (100 PIEZAS) GUANTES DE NITRILO
TAMARNO CHICO.

4.17 CIEN {100 PIEZAS) GUANTES DE NITRILO
TAMANO MEDIANO.

4,18 CIEN (100 PIEZAS) GUANTES DE NITRILO
TAMANO GRANDE.

4.19 PIEL DE CUELLO PARA CRICOTIROTOMIA.,

4.20 UNO (1 PIEZA) KIT DE LIMPIEZA DEL
FABRICANTE.

4.21 DOS (2 PIEZA) ALCOHOL ISOPROPILICO DE AL
MENOS 1 LT.

4.22 CUATRO (4 PIEZAS) BOTELLAS DE LUBRICANTE
PARA VIAS AEREAS DE AL MENOS 180 MILILITROS.
5. MANTENIMIENTO:

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA.

6. NORMAS Y ESTANDARES:

6.1 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001 2018.

6.2 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485,

6.3 FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA
AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN.
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» INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURQO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD 5QCIAL

f imariz Landa Dr. Alfredo Robles Rodriguez

Encargado del Despaczo/ fibs asuntos de la Divisién de Jefe de drea de Educacion en
Educacion Permanenté£ry/SHlud a partir del 12 de septiembre Simulacién

de 2025, con base en f Qfficio No. 09 B5 6161 2500/2025/003613 :

de fecha 12 de septiembre de 2025, suscrito por la Titular de la

Coordinacién de Educacién en Salud.
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

i SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcion amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVESAL  540-648.0018.00.01 | CCHA
IMP..
CLAVE PREI; 000000000022278 ;-'N?PRA

LICITANTE: MARCA:
LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

NOMBRE GENERICO
BARRA DE SONIDO PARA SALA DE ANALISIS.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

-
BARRA DE SONIDO PARA SALA DE ANALISIS

1. DEFINICION:

1.1 DISPOSITIVO DISENADO PARA AMPLIFICAR Y
MEJORAR LA CALIDAD DEL SONIDO QUE PROVIENE DEL
SISTEMA DE VIDEOGRABACION UTILIZADO EN
ESCENARIOS DE SIMULACION QUE PERMITE REALIZAR
UNA REALIMENTACION OPORTUNA DE LAS ACCIONES
REALIZADAS.

2. DESCRIPCION:

2.1 DIMENSIONES APROXIMADAS: 6 CM ALTO, 60 CM
DE ANCHO Y 11 CM DE PROFUNDIDAD.

2.2 OFRECE UN SONIDO ENVOLVENTE DE MULTIPLES
CANALES

2.3 INCLUYE CONEXIONES HDMI ARC, OPTICAS Y
BLUETOOTH PARA UNA FACIL CONEXION CON EL
SISTEMA DE VIDEOGRABACION Y OTROS DISPOSITIVOS.
2.4 TODAS LAS FUNCIONES PUEDEN CONTROLARSE CON
UN MANDO A DISTANCIA.

3. ACCESORIOS:

3.1 UNO (1 PIEZA) MANDO A DISTANCIA.

3.2 UNO (1 PIEZA) CABLE HDMI ARC.

3.3 UNO (1 PIEZA) CABLE OPTICO.

3.4 SEIS (6 PIEZAS) BATERIAS RECARGABLES PARA

EL MANDO A DISTANCIA.

3.5 DOS (2 PIEZAS) PANOS DE MICROFIBRA

3.64,

4.1 UNO (1 PIEZAS) EQUIPO DE LIMPIEZA
RECOMENDADO POR EL PROVEEDOR.

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA.

6. OPERACION:

6.1 SOLO POR PERSONAL CAPACITADO.

7. NORMAS Y ESTANDARES:

|7-1 NO REQUIERE.
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‘ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

1 SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Dr. Alfredo Robles Rodriguez

Encargado del Despachofifigs asuntos de la Divisién de Jefe de area de Educacién en

Educacion Permanente &¢f Salud a partir del 12 de septiembre Simulacién
de 2025, con base en ¢f Oficio No. 09 B5 6161 2500/2025/003613

de fecha 12 de septigfnbre de 2025, suscrito por la Titular de la

Coordinacién de Educacion en Salud.
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Anexo No. 3.1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

" SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

) FECHA
CLAVE SAIL 540-887.0053.00.01 IMP.: LICITANTE: MARCA:
HORA
CLAVE PREI: 000000000019373 IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO

MANIQUI DE PRACTICAS PARA MEDIDAS DE
REANIMACION {LACTANTE).

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

MANIQUI DE PRACTICAS PARA MEDIDAS DE
REANIMACION (LACTANTE)

1. DEFINICION:

1.1 MANIQUI DE PRACTICAS PARA MEDIDAS DE
REANIMACION {LACTANTE). SIMULADOR LACTANTE
ENTRE 6-8 MESES, QUE PERMITE REALIZAR LAS
MANIOBRAS DE REANIMACION EN EL PACIENTE
LACTANTE.

2. DESCRIPCION:

2.1 SIMULADOR INALAMBRICO, PARA LA ENSENANZA DE
LAS TECNICAS DE REANIMACION BASICA Y AVANZADA
EN EL LACTANTE.

2.2 TAMANO: 60 A 70 CENTIMETROS.

2.3 LAS EXTREMIDADES SE PUEDEN QUITAR.

2.4 PERMITE PRACTICAR SOPORTE VITAL BASICO Y
AVANZADOQO, CON PUNTOS DE ORIENTACION PALPABLES Y
VISIBLES. CABEZA, CUELLO, MAXILAR ARTICULADO.

3. ACCESORIOS:

3.1 PIEL DE REPUESTO.

3.2 MALETIN RIGIDO DE ALMACENAMIENTO.

4. CONSUMIBLES:

4.1 EQUIPO DE LIMPIEZA RECOMENDADO POR EL
PROVEEDOR.

4.2 DOSCIENTOS (200 PIEZAS) GUANTES DE NITRILO
CHICOS.

4.3 DOSCIENTOS (200 PIEZAS) GUANTES DE NITRILO
MEDIANOS.

4.4 DOSCIENTOS (200 PIEZAS) GUANTES DE NITRILO
GRANDES.

' N
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| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

& SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOTIAL

Anexo No. 3.1
Descripcion amplia y detallada de los bienes ofertados

_ FECHA
CLAVE SAL 540-887.0053.00.01 o, LICITANTE: MARCA:
_ HORA
CLAVE PREI: 000000000019373 IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO
MANIQUI DE PRACTICAS PARA MEDIDAS DE
REANIMACION (LACTANTE).
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

5. MANTENIMIENTO:

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA.

6. OPERACION:

6.1 SOLO POR PERSONAL CAPACITADO.

7. NORMAS Y ESTANDARES:

7.1 NO REQUIERE.

Dr. Alfredo Robles Rodriguez

g untos de la Division de Jefe de drea de Educacién en
Educacién Permanente en Sgfugla partir del 12 de septiembre Simulacién

de 2025, con base en el OfigfofNo. 09 BS 6161 2500/2025/003613

de fecha 12 de septiembrg’d¢ 2025, suscrito por la Titular de la

Coordinacién de Educacién en Salud.
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

] FECHA
CLAVE SAI: 540-887.0722.00.01 IMP - LICITANTE: MARCA:
] HORA
CLAVE PREI: 000000000021996 IMP - LICITACI(')N: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO
SOLUCION DE ULTRASONOGRAFIA COMPATIBLE CON
SIMULADOR MASCULINO DE ALTA FIDELIDAD.
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE
r N [ R

SOLUCION DE ULTRASONOGRAFIA COMPATIBLE CON
SIMULADOR MASCULINO DE ALTA FIDELIDAD

1. DEFINICION. CHALECO SIMULADOR MASCULINO PARA
ULTRASONIDO, TORSO FRONTAL MASCULINO, QUE
PERMITA PRACTICAR LA REALIZACION DE ECOGRAFIAS
EN UN ENTORNO SEGURO Y REALISTA,
POSICIONAMIENTO Y MANIPULACION DE LA SONDA,
IDENTIFICACION DE LA VASCULATURA MEDIANTE
MODALIDADES DOPPLER Y COMPRESION, COMPATIBLE
CON SIMULADOR DE ALTA TECNOLOGIA PARA
ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES AVANZADAS.

2. CARACTERISTICAS. 2.1. GENERA IMAGENES DE
ULTRASONIDO REALISTAS SEMEJANTES AL PACIENTE
REAL, LO QUE PERMITE A LOS USUARIOS PRACTICAR

LA IDENTIFICACION DE ESTRUCTURAS ANATOMICAS
NORMALES Y PATOLOGICAS EN EL CONTEXTO DE
EXPLORACION TORACICA. 2.2. INCLUYE UNA
REPRESENTACION COMPLETA DE LA ANATOMIA DEL
TORSO MASCULINO. 2.3. INCLUYE UNA AMPLIA GAMA
DE CASOS CLINICOS PREDEFINIDOS, COMO,

ASISTENCIA DE TRAUMATISMOS (EFAST) CUIDADOS
CRITICOS ULTRASONIDOS RAPIDOS PARA ASISTENCIA
CRITICA (RUSH). REANIMACION CARDIACA CASOS 2.5.
PERMITE LA INTEGRACION CON UN MANIQUI
MASCULINO, TENIENDO POR LO MENOS 10 ZONAS PARA
GENERAR IMAGEN, 2.6. SE MANEJA POR MEDIO DE UNA
INTERFAZ QUE A SU VEZ SE PUEDE ENLAZAR CON UN
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE SIMULACION.
ESPECIFICACIONES TECNICAS. 3.1, SOFTWARE: 3.2.
LAPTOP CON PANTALLA TACTIL DE 15 PULGADAS
APROXIMADAMENTE. 3.3. TRANSDUCTOR DE SIMULACION
CONECTADO VIA USB. 3.4. CONECTIVIDAD A PC PARA
| LA REVISION DE IMAGENES Y LA CREACION DE
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| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.: LICITANTE:

HORA

IMP.: LICITACION:
PARTIDA:
CANTIDAD:

CLAVE SAL 540-887.0722.00.01

CLAVE PREL: 000000000021996

MARCA:

MODELO:
CATALOGO:
FABRICANTE

NOMBRE GENERICO
SOLUCION DE ULTRASONOGRAFIA COMPATIBLE CON
SIMULADOR MASCULINO DE ALTA FIDELIDAD.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

4 I 4
INFORMES,3.5. FUNCIONA CON UN VOLTAJE DE
ENTRADA DE 100 240 VCA. 3.6. CON UNA FRECUENCIA
DE ENTRADA DE 50/60 HZ. ACCESORIOS. 4.1. UNA (1
PIEZA) CHALECO DE TORSO PARTE FRONTAL MASCULINO
CON AL MENOS 10 ZONAS DE GENERACION DE IMAGEN
4.2. LAPTOP DE CONTROL 4.4. DOS (2PIEZAS)
TRANSDUCTOR ALAMBRICO 4.3. GUIA DE USUARIO.4.4.
CABLE DE ALIMENTACION DE LA LAPTOP. KIT DE
INICIO:
5.1 LOS INCLUIDOS EN LA COMPRA INICIAL DEL
SIMULADOR.: 5.2. CIEN {100 PARES) GUANTES DE
NITRILO CHICOS.
5.3 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO MEDIANGS.
5.4 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO GRANDES.
5.5 KIT DE LIMPIEZA (TALCO, FIBRAS LIMPIADORAS,
LIQUIDO LIMPIADOR DE LA MARCA).
CERTIFICACIONES.
6.1. CERTIFICADQ DE CALIDAD ISO 9001 2018.
| 6.2. CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485:2016.

6.3. CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485.73.
6.4. CERTIFICADO DE ADMINISTRACION DE
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA) POR SUS SIGLAS
EN INGLES O CERTIFICADO EUROPEO (CE) O SU
EQUIVALENTE EMITIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA
DEL PAIS DE ORIGEN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, CONFORME A LOS REQUISITOS
ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA.
7. DURACION DE TIEMPOS. TIEMPOS.
8.1 60 MESES DE VICIOS OCULTOS Y 36 MESES DE
SERVICIOS DE ATENCION A CLIENTE, ASESORIA
TECNICA Y MANTENIMIENTO,
8.2 DEBERA INCLUIR 40 HORAS DE CAPACITACION Y
CERTIFICACION PARA EL USO DEL SIMULADOR,

. J \.
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Encargado del Despacho de, Intos de la Divisién de
Educacion Permanente e !
de 2025, con base en el Oficj Al 0. 09 B5 6161 2500/2025/003613
de fecha 12 de septiembre gfe /2025, suscrito por la Titular de la
Coordinacién de Educacid g Salud.
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| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcion amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.: LICITANTE:

HORA .

IMP.: LICITACION:
PARTIDA:
CANTIDAD:

CLAVE SAL 540-098.0015.00.01

CLAVE PREL 000000000022229

MARCA:

MODELO:
CATALOGO:
FABRICANTE

NOMBRE GENERICO
CHALECO ENTRENADOR AVANZADO PARA
EXPLORACION DE PECHO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS . DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

e s
CHALECO ENTRENADOR AVANZADO PARA EXPLORACION )

DE PECHO

1. DEFINICION: CHALECO ENTRENADOR AVANZADO PARA
EXPLORACION DE PECHO.

2. DESCRIPCION: HERRAMIENTA DE ENTRENAMIENTO DE
ALTA FIDELIDAD QUE PERMITE A LOS ESTUDIANTES Y -
PROFESIONALES DE LA SALUD PRACTICAR LA

PALPACION DE LOS SENOS Y LA DETECCION DE
ANOMALIAS, OFRECE UNA SOLUCION DE ENTRENAMIENT(
HIBRIDO, QUE CUBRE EL APRENDIZAJE DE

LABORATORIO Y EL APRENDIZAJE SIMULADO DE
PACIENTES. EL MODELO OFRECE UNA VARIEDAD AMPLIA
DE ANATOMIA Y PATOLOGIAS EXAMINABLES EN LA GAMA
BREAST TRAINER. CUENTA CON UNA CLAVICULAY DOS
ALMOHADILLAS AXILARES QUE PERMITE LA COLOCACION
DE GANGLIOS LINFATICOS EN SEIS LUGARES, CON LO

QUE CUBRE LAS POSICIONES AXILAR, SUPRA E
INFRACLAVICULAR. CARACTERISTICAS.

2.1. SIMULA LA TEXTURAY EL TACTO DE LOS SENOS REALES,
PROPORCIONA UNA EXPERIENCIA DE ENTRENAMIENTO
PRECISA.

2.2. INCLUYE NODULOS, QUISTES Y

TUMORES DE DIFERENTES TAMANOS Y FORMAS PARA
PRACTICAR LA DETECCION DE UNA VARIEDAD DE
CONDICIONES. 2.3. REPRODUCE LA ANATOMIA DE LOS
SENOS FEMENINOS, INCLUYENDO LA CLAVICULA, LAS
COSTILLAS Y LOS GANGLIOS LINFATICOS. 2.4.

CHALECO LIGERO Y FACIL DE TRANSPORTAR.

2.5 PESO ENTRE 4 Y 7 KILOGRAMOS
{APROXIMADAMENTE 9 A 15 LIBRAS).

2.6 DIMENSIONES QUE SE AJUSTAN A LA ANATOMIA
VARIABLE DEPENDIENDO DEL TAMARO Y LA FORMA DEL

\. J
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Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.: LICITANTE: MARCA:

HORA

IMP. LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAL: 540-098.0015.00.01

CLAVE PREI: 000000000022229

NOMBRE GENERICO
CHALECO ENTRENADOR AVANZADO PARA
EXPLORACION DE PECHO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

-
TORSO QUE SE PRETENDA SIMULAR, QUE CUBRA LA
PARTE SUPERIOR DEL PECHO HASTA LA PARTE
INFERIOR DE LAS COSTILLAS. ESPECIFICACIONES
TECNICAS. 3.1. TEJIDO DE SILICONA DE GRADO
MEDICO. 3.2. TONO DE PIEL CLARO O TONOS
OSCUROS. 3.3. INCLUIR NODULOS (3 TAMANOS),
QUISTES (2 TAMANOS) Y TUMORES (3 TAMANOS),
ACCESORIOS. 4.1. MANUAL DE USUARIO. 4.2.
ESTUCHE RIGIDO DE TRANSPORTE.

4.3 KIT DE LIMPIEZA. 4.4. DOS (2 PIEZAS)
ALMOHADILLAS PARA GANGLIOS LINFATICOS +
GRANGLIOS LINFATICOS. 4.5. DOS (2 PIEZAS) SENOS
DE EXAMEN PORTATILES. 4.6.00S (2 PIEZAS)
INSERTOS PARA EXAMEN DE MAMAS. 4.7. DOS (2
PIEZAS) PLACAS PARA LA ESPALDA DEL SENO. 4.8,
TORSO DE EXAMEN DE MAMA. 4.9. DOS (2 PIEZAS)
APOYOS PARA PATOLOGIAS MAMARIAS.

5. KIT DE INICIO: LOS INCLUIDOS EN LA COMPRA INICIAL
DEL SIMULADOR.

5.1. CIEN {100 PARES) GUANTES DE

NITRILO CHICOS.

5.2 CIEN {100 PARES) GUANTES DE NITRILO
MEDIANOS.

5.3 CIEN {100 PARES) GUANTES DE NITRILO
GRANDES.

5.4 KIT DE LIMPIEZA (TALCO, FIBRAS LIMPIADORAS,
LIQUIDO LIMPIADOR DE LA MARCA).

5.5 UN (1 ENVASE DE LITRO) ALCOHOL
ISOPROPILICO.

6. CERTIFICACIONES,

6.1. CERTIFICADO

DE CALIDAD ISO 9001 2018.
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Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA )

IMP.: LICITANTE: MARCA:

HORA

IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAL 540-098.0015.00.01

CLAVE PREL 000000000022229

NOMBRE GENERICO
CHALECO ENTRENADOR AVANZADO PARA
EXPLORACION DE PECHO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

6.2. CERTIFICADO DE

CALIDAD ISO 13485:2016.

6.3. CERTIFICADO DE

CALIDAD ISO 13485.73.

6.4. CERTIFICADO DE ADMINISTRACION DE ALIMENTOS Y
MEDICAMENTOS (FDA) POR SUS SIGLAS EN INGLES
CERTIFICADO EUROPEO (CE) O SU EQUIVALENTE EMITIDO
POR LA AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CONFORMH
A LOS REQUISITOS ESTABLECIDO EN LA

CONVOCATORIA. TIEMPOS. 60 MESES DE VICIOS

OCULTOS Y 36 MESES DE SERVICIOS DE ATENCION A
CLIENTE, ASESORIA TECNICA Y MANTENIMIENTO. L

. -

Dr. Angel Tdmariz Landa Dr. Alfredo Robles Rodriguez

Jefe de drea de Educacion en
Simulacién

de fecha 12 de septiembfe de 2025, suscrito por la Titular de la
Coordinacion de Educacion en Salud.
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Anexo No. 3.1
Descripcidon amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA
CLAVE SATL: 540-165.0018.00.01 IMP - LICITANTE: MARCA:
HORA
CLAVE PRELI: 000000000022238 IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO
ENTRENADOR DE DESFIBRILADOR EXTERNO
AUTOMATICO AVANZADO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCIOGN TECNICA DEL LICITANTE

r ~
ENTRENADOR DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO
AVANZADC

1. DEFINICION. ENTRENADOR DE DESFIBRILADOR
EXTERNO AUTOMATICO PARA USARSE EN LOS CURSOS DE
FORMACI N DEL EQUIPO DE REANIMMACION.

2. CARACTERISTICAS:

2.1 ENTRENADOR DE DESFIBRILADOR EXTERNO
AUTOMATICO.

2.2 CONTROL REMOTO CON BATERIAS
INTERCAMBIABLES.

2.2 APARIENCIA REAL PARA FAMILIARIZARSE CON EL
EQUIPO. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

3.1 CAPACIDAD DE SIMULAR DIFERENTES

SITUACIONES: PACIENTE SIN MOVIMIENTO, ALGUIEN
QUE TOCA AL PACIENTE DURANTE EL ANALISIS DEL
RITMO CARDIACO, DETECCION DE RITMO SINUSAL,
ASISTOLIA U OTRO RITMO QUE NO REQUIERE DESCARGA
ELECTRICA.

3.2 ESCENARIOS DE SIMULACION: TAQUICARDIA
VENTRICULAR (TV) Y FIBRILACION VENTRICULAR

(Fv).

3.3 SIMULACION DE ERRORES DE SISTEMA TALES COMO
FALLAS EN LA TECNICA, BATERIA AGOTADA O ES
INSUFICIENTE.

3.5 PERMITE CAMBIAR DE MODO AUTOMATICO A
SEMIAUTOMATICO.

3.6 CONFIGURACION DEL METRONOMO.

3.7 AJUSTE DE VOLUMEN.

3.8 QUE SE PUEDA OBTENER DATOS DE LA SESION,
COMO LA DURACION DE LA MISMA.

3.9 CON LA CAPACIDAD DE CONECTARSE VIA
BLUETOOTH O WIEL CON APLICACIONES COMPATIBLES.

\ t
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Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

_ FECHA
CLAVE SAI: 540-165.0018.00.01 IMP.: LICITANTE: MARCA:
) HORA
CLAVE PREI: 000000000022239 IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO
ENTRENADOR DE DESFIBRILADOR EXTERNO
AUTOMATICO AVANZADO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

Ve

3.10 COMANDOS PREGRABADOS EN ESPA—OL CON AL
MENOS 10 ESCENARIOS PREGRABADOS QUE SIMULEN
DISTINTAS CONDICIONES CLINICAS PARA USO DE UN
DESFIBRILADOR AUTOMATICO.

3.11 NO DA DESCARGAS ELECTRICAS REALES.

3.12 MANDO A DISTANCIA PARA EL CONTROL DE
ESCENARIOS.

3.13 EQUIPO DE PROGRAMACION: CAMBIO DE IDIOMA,
MODIFICACIONDE PARAMETROS. ACCESORIOS:

4,1 UNIDAD DE ENTRENADQOR DE DEA

4.2 ESTUCHE DE TRANSPORTE PARA ENTRENADOR DE
DEA

4.3 DOS (2 PIEZAS) ADAPTADOR PARA PARCHES
AUTOADERIBLES PACIENTE ADULTO.

4.2 DOS (2 PIEZAS) ADAPTADOR PARA PARCHES
AUTOADERIBLES PACIENTE PEDIATRICO.

4.3 ADAPTADOR DE CORRIENTE.

4.4 MANUAL DE USUARIO EN ESPANOL. KIT DE
INICIO:

5.1 LOS INCLUIDOS EN LA COMPRA INICIAL DEL
SIMULADOR.

5.2 DOS (2 PIEZAS) PARCHES DE DEA LINK PACIENTE
ADULTO.

5.3 DOS (2 PIEZAS) PARCHES DE DEA LINK PACIENTE
PEDIATRICO. 5.4. CIEN {100 PARES) GUANTES DE
NITRILO CHICOS.

5.5 CIEN {100 PARES) GUANTES DE NITRILO
MEDIANOS.

5.6 CIEN {100 PARES} GUANTES DE NITRILO
GRANDES. 5.7. KIT DE LIMPIEZA (TALCO, FIBRAS
LIMPIADORAS, LIQUIDO LIMPIADOR DE LA MARCA,
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Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.: LICITANTE: MARCA:

HORA

IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAL: 540-165.0018.00.01

CLAVE PREL 000000000022239

NOMBRE GENERICO
ENTRENADOR DE DESFIBRILADOR EXTERNO
AUTOMATICO AVANZADO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE
CERTIFICACIONES. 6.1. CERTIFICADO DE CALIDAD
ISO 9001 2018. 6.2. CERTIFICADO DE CALIDAD ISO
13485:2016. 6.3. CERTIFICADO DE CALIDAD ISO
13485.73. 6.4. CERTIFICADO DE ADMINISTRACION DE
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA) POR SUS SIGLAS
EN INGLES O CERTIFICADO EUROPEO (CE) O SU
EQUIVALENTE EMITIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA
DEL PAIS DE ORIGEN. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO: CONFORME A LOS REQUISITOS
ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA. TIEMPOS: 60
MESES DE VICIOS OCULTOS Y 36 MESES DE SERVICIOS
DE ATENCION A CLIENTE, ASESORIATECNICA Y
MANTENIMIENTO.

\. J \

Dr. Angel Ta 4fiz Landa Dr. Alfredo Robles Rodriguez

Bsuntos de la Division de Jefe de area de Educacién en
Educacién Permanente en Salffd\a partir del 12 de septiembre Simulacién

de 2025, con base en el Oficig/No, 09 BS 6161 2500/2025/003613

de fecha 12 de septiembre de 2025, suscrito por la Titular de la

Coordinacidn de Educacion en Salud.
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Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA
CLAVE SAT: 540-887.0954.00.01 0. LICTTANTE: MARCA:
) HORA
CLAVE PREI: 000000000022258 IMP. LICITACIC)N: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO

EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO SIMULADOR DE
PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA EN RODILLA,
HOMBRO Y CADERA.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

~
EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO SIMULADOR DE
PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA EN RODILLA,
HOMBRO Y CADERA

EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO SIMULADOR DE
PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA EN RODILLA,
HOMBRO Y CADERA.

1. DEFINICION: PLATAFORMA DE FORMACION EN

CON SENSACION HAPTICA, CON SENSACION DE TEJIDOS
INCLUSO DURANTE LOS MODULOS DE SUTURAY
PROCEDIMIENTOS

2. DESCRIPCION:

2.1 EL SIMULADOR OFRECE INFORMES COMPLETOS QUE
PERMITEN UN SEGUIMIENTO EFICIENTE DEL PROGRESO
DEL ENTRENAMIENTO DEL CIRUJANO.

2.2 MODELOS INTERCAMBIABLES DE RODILLA, HOMBRO
Y CADERA RODILLA REALISTA QUE SE PUEDE EXTENDER
Y FLEXIONAR RODILLA QUE SE PUEDA DOBLAR EN LOS
MOVIMIENTOS VARUS Y VALGUS. ARTROSCOPIA DE
CADERA EN SUPINO Y DECUBITO LATERAL

2.3 PLATAFORMA REGULABLE EN ALTURA

2.4 ALMACENAMIENTO INTEGRADO PARA MODELOS
ANATOMICOS.

2.5 INSTRUMENTOS Y LA CAMARA CUENTAN CON ALTO
RENDIMIENTO Y PRECISION, SENSACION TACTIL REAL
DE LA RESISTENCIA DEL TEJIDO Y HERRAMIENTAS
VIRTUALES SIMILARES A LAS HERRAMIENTAS REALES.
2.6 EL SIMULADOR INCLUYE LOS SIGUIENTES
MODULOS: MODULO AVANZADO DE RODILLA
(HABILIDADES BASICAS, TAREAS DE DIAGNOSTICO,

DE ARTROSCOPIA DE HOMBRO (HABILIDADES BASICAS

\.

ARTROSCOPIA QUE OFRECE PROCEDIMIENTOS CLINICOS,

PROCEDIMIENTQS TERAPEUTICOS), MODULO COMPLETO
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Anexo No. 3.1
Descripcion amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.. LICITANTE: MARCA.

HORA

IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAL 540-887.0954.00.01

CLAVE PREL 000000000022258

NOMBRE GENERICO
EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO SIMULADOR DE
PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA EN RODILLA,
HOMBRO Y CADERA.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE
4 N ' N\
TAREAS DE DIAGNOSTICO, PROCEDIMIENTOS
TERAPEUTICOS). MODULO RAPIDO Y MODULOS DE
CADERA.
3. ACCESORIOS:
3.1 BRAZOS MOVIBLES PARA SOSTENER LOS FANTASMAS
3.2 PLATAFORMA ELEVADA Y UBICACION DE
HERRAMIENTAS AJUSTABLE
3.3 CAMARA - HERRAMIENTA DE CAMARA SIMULADA
INTEGRADO
3.4 MONITOR TACTIL
4. KIT DE INICIO QUE INCLUYA:
4.1 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO CHICOS.
4.2 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO
MEDIANOS.
4.3 CIEN {100 PARES) GUANTES DE NITRILO
GRANDES.
4.4 UNO (1 PIEZA} ALCOHOL ISOPROPILICO DE AL
MENOS 1 LT.
4.5 UNO (1 PIEZAS) KIT DE LIMPIEZA DEL
FABRICANTE.
4.6 TRES {3 PAQUETES) TOALLITAS DESINFECTANTES
5. MANTENIMIENTO:
5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA.
6. NORMAS Y ESTANDARES:
6.1 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001 2018.
6.2 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485.
6.3 FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA
AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN.
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Dr. Angel TAmpriz Landa Dr. Alfredo Robles Rodriguez

Encargado del Despacho defd# dsuntos de la Division de Jefe dé drea de Educacién en
Educacion Permanente edSARid a partir del 12 de septiembre Simulacién

de 2025, con base en el Ofifio No. 09 B5 6161 2500/2025/003613

de fecha 12 de septiembre' de 2025, suscrito por la Titular de la

Coordinacién de Educacién en Salud.
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Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

CLAVE SAL 540.887.1141.00.01 FECHA
IMP.:
CLAVE PREI: 000000000022288 ;-'N(I)PRA

LICITANTE: MARCA:
LICITACION: MODELO:

PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR DE ASFIXIA ADULTO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

-
SIMULADOR DE ASFIXIA ADULTO

1.DEFINICION:

SIMULADOR DE PACIENTE ADULTO QUE PERMITE LA
PRACTICA SEGURA Y REALISTA DE TECNICAS DE
DESOBSTRUCCION DE LA VIA AEREA.

2. DESCRIPCION:

2.1 EL SIMULADOR DEBE REPRESENTAR LA ANATOMIA
DEL TORSO DE UN ADULTO INCLUYENDO APOFISIS
XIFOIDES, MUESCA SUPRAESTERNAL Y CAJA TORACICA
COMO PUNTOS DE REFERENCIA.

2.2 DEBE PERMITIR DESOBTRUIR LA VIA AEREA
BLOQUEADA CON AIRE FORZADO GENERADO POR
COMPRESIONES ABDOMINALES O GOLPES EN LA
ESPALDA.

2.3 PERMITE UTILIZAR LOS PUNTOS ANATOMICOS PARA
IDENTIFICAR LA POSICION CORRECTA DE LAS MANOS
ANTES DE REALIZAR LA TECNICA DE DESOBSTRUCCION
DE LA VIA AEREA.

2.4 DEBE PERMITIR VISUALIZAR LA EXPULSION DEL
CUERPO EXTRANO AL REALIZAR LA TECNICA
CORRECTA.3. ACCESORIOS:

3.1 ESTUCHE DE TRANSPORTE/ALMACENAMIENTO.
3.2 CUERPO EXTRANO PARA OBSTRUCCION DE VIA
AEREA.

3.4 MANUAL DE USUARIO

4. KIT DE INICIO QUE INCLUYA:

4.1 CIEN {100 PARES) GUANTES DE NITRILO CHICOS.
4.2 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO
MEDIANGOS.

4.3 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO

GRANDES. -

4.4 UNO (1 PIEZA) KIT DE LIMPIEZA DEL

kFABRICANTE.

o~
&
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Anexo No. 3.1
Descripcion amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.: LICITANTE: MARCA:

HORA ’

IMP.. LICITACION: MODELO:
PARTIDA: __ CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAL 540.887.1141.00.01

CLAVE PREL 000000000022288

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR DE ASFIXIA ADULTQ.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

r

4.5 UNO {1 PIEZA) ALCOHOL ISOPROPILICO DE AL
MENGOS 1 LT.

5. MANTENIMIENTO:

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA.

6. NORMAS Y ESTANDARES:

6.1 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 5001 2018.

6.2 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485,

6.3 FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA
AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN. |

Dr. Alfredo Robles Rodriguez

Encargado del Despacho de Ig&/dsuntos de la Divisién de Jefe de drea de Educacion en

Educacidon Permanente en 5a '. partir del 12 de septiembre Simulacién
de 2025, con base en el Oficip No. 09 B5 6161 2500/2025/003613

de fecha 12 de septiembre e 2025, suscrito por la Titular de la
Coordinacion de Educacién en Salud.
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Anexo No. 3.1
Descripcion amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.: LICITANTE: MARCA:

HORA

IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAIL 540-887.1199.00.01

CLAVE PREI: 000000000022293

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR DE CABEZA PARA REALIZAR INTUBACION
EN PACIENTE ADULTO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

s N\ N
SIMULADOR DE CABEZA PARA REALIZAR INTUBACION EN
PACIENTE ADULTO

1. DEFINICION:

1.1 MODELO DE CABEZA PARA PRACTICA DE
INTUBACION EN EL PACIENTE ADULTO.

2. DESCRIPCION:

2.1 MODELO DE CABEZA PARA PRACTICAY
ENTRENAMIENTO DE INTUBACION ADULTO CON RASGOS
ANATOMICOS Y PUNTOS DE REFERENCIA QUE INCLUYEN
DIENTES, LENGUA, FARINGE ORAL Y NASAL, LARINGE,
EPIGLOTIS, ARITENOIDES, CUERDAS VOCALES FALSAS

Y VERDADERAS, TRAQUEA, ESOFAGO, CARTILAGO
CRICOIDES Y ESTOMAGO.

2.2 REPRODUCCION ANATOMICA DE LA VIA AEREA.
PERMITIR PRACTICAR LA INTUBACION ORATRAQUEAL,
DIGITAL Y NASOTRAQUEAL, LA INTUBACION CON TUBO
ENDOTRAQUEAL, FARINGOTRAQUEAL E INTUBACION CON
TUBO ENDOTRAQUEAL.

2.3 COMPATIBLE CON MASCARILLA LARINGEA Y TUBO
LARINGEOQ.

2.4 RASGOS ANATOMICOS Y PUNTOS DE REFERENCIA
QUE INCLUYEN DIENTES, LENGUA, FARINGE ORAL Y
NASAL, LARINGE, EPIGLOTIS, ARITENOIDES, CUERDAS
VOCALES FALSAS Y VERDADERAS, TRAQUEA, ESOFAGO,
CARTILAGO CRICOIDES Y ESTOMAGO.

2.5 SE PODRA REALIZAR INTUBACION ORAL 'Y NASAL,
APLICAR PRESION SOBRE EL CRICOIDES PARA

FACILITAR LA POSICION DE LA TRAQUEA Y CERRAR EL
ESOFAGO, MANIOBRA DE SELLICK Y LARINGOESPASMO,
SIMULAR EL INFLADO DEL ESTOMAGO Y VOMITOS.

2.6 SE PUEDE INSPECCIONAR VISUALMENTE LA

CCOF/ATL/IARR
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Anexo No. 3.1 4
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.: LICITANTE: MARCA:

HORA

IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAL: 540-887.1199.00.01

CLAVE PREL 000000000022293

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR DE CABEZA PARA REALIZAR INTUBACION
EN PACIENTE ADULTO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

N s

-
EXPANSION PULMONAR Y REALIZAR AUSCULTACION DE

SONIDOS RESPIRATORIOS.

2.7 OFRECE RETROALIMENTACION CON SONIDO AL
EJERCER EXCESO DE FUERZA EN LA TECNICA DE

INTUBACION.

3. ACCESORIOS:

3.1 DOS (2 PZA.), REEMPLAZABLES DE PULMONES.

3.2 UNO (1 PZA.) MANGO METALICO DE
LARINGOSCOPIO RECARGABLE COMPATIBLE CON PILA C.
3.3 UNA (1 PZA.} HOJA CURVA METALICA DEL
NUM..3.0.

3.4 UNA (1 PZA.) HOJA CURVA METALICA DEL NUM.

4.0.

3.6 UNA (1 PZA.) HOJA RECTA METALICA DEL
NUM..3.0.

3.7 UNA (1 PZA.) HOJA RECTA METALICA DEL
NUM.3.5.

3.8 UNA (1 PZA.) HOJA RECTA METALICA DEL NUM.
4.0.

3.9 CINCO (5 PZA.) FOCOS DE REEMPLAZO.

3.10 UNA (1 PZA.) PINZA MAGIL.

3.11 UNA CANULA RIGIDA PARA ASPIRACION
YANKAUER.

3.12 DOCE (12 PIEZAS) BOUGIE. 4.

4.1 CINCO (10 PZA.), DE GEL LUBRICANTE.

4.2 SEIS (6 PZA.), BOLSAS PARA SUMINISTRO DE
OXIGENO CON RESERVORIO.

4.3 CIEN (100 PZA.) GUANTES DE NITRILO CHICOS.
4.4 CIEN (100 PZA.) GUANTES DE NITRILO MEDIADOS
DE NITRILO.

4.5 CIEN (100 PZA.} GUANTES GRANDES DE NITRILO.
4.6 CINCO (10 PZA.) CANULA OROTRAQUEAL

L6.5 MM.
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Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.: LICITANTE: MARCA:

HORA

IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAL: 540-887.1199.00.01

CLAVE PREL 000000000022293

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR DE CABEZA PARA REALIZAR INTUBACION
EN PACIENTE ADULTO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

-
4.7 CINCO {10 PZA.) CANULA OROTRAQUEAL

7.0 MM,

4.8 CINCO (10 PZA.) CANULA OROTRAQUEAL

7.5 MM.

4.9 CINCO (10 PZA.) CANULA OROTRAQUEAL

8.0 MM,

4,10 CINCO (10 PZA.) CANULA OROTRAQUEAL

8.5 MM.

4,11 CINCO {10 PZA.) CANULA OROTRAQUEAL

9.0 MM.

4.12 MATERIAL PARA SIMULAR CONTENIDO GASTRICO.
5. MANTENIMIENTO:

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA.

6. NORMAS Y ESTANDARES:

6.1 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001 2008. 6.1.1
CERTIFICADO DE CALIDAD IS0 13485.

6.2 FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA
AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN

\. AN

Dr. Angel Tmariz Landa Dr. Aifredo Robles Rodriguez

Uoh)

AR
' a?.n\"'b‘
2 % va

Encargado del Despacho de suntos de la Divisién de Jefe de drea de Educacién en
Educacidn Permanente en Sald a partir del 12 de septiembre Simulacion

de 2025, con base en el Ofi¢iofNo. 09 BS 6161 2500/2025/003613

de fecha 12 de septiembre de 2025, suscrito por la Titular de la

Coordinacién de Educaciéon en Salud.
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Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA
IMP.. LICITANTE: MARCA:

HORA

IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAL: 540-887.1151.00.01

CLAVE PREI: 000000000022289

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR DE ASFIXIA INFANTIL DE CUERPO ENTERO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

~ N\
SIMULADOR DE ASFIXIA INFANTIL DE CUERPO ENTERO

1.DEFINICION: SIMULADOR DE PACIENTE INFANTIL
QUE PERMITE LA PRACTICA SEGURA Y REALISTA DE
TECNICAS DE DESOBSTRUCCION DE LA VIA AEREA,

2. DESCRIPCION:

2.1 EL SIMULADOR DEBE REPRESENTAR LA ANATOMIA
DEL CUERPO ENTERO DE UN INFANTE DE 1 A2 ANOS
INCLUYENDO APOFISIS XIFOIDES, MUESCA
SUPRAESTERNAL Y CAJA TORACICA COMO PUNTOS DE
REFERENCIA.

2.2 DEBE PERMITIR DESOBTRUIR LA VIA AEREA
BLOQUEADA CON AIRE FORZADO GENERADO POR
COMPRESIONES ABDOMINALES O GOLPES EN LA
ESPALDA.

2.3 PERMITE UTILIZAR LOS PUNTOS ANATOMICOS PARA
IDENTIFICAR LA POSICION CORRECTA DE LAS MANOS
ANTES DE REALIZAR LA TECNICA DE DESOBSTRUCCION
DE LA VIA AEREA.

2.4 DEBE PERMITIR VISUALIZAR LA EXPULSION DEL
~—HCUERPO EXTRANO AL REALIZAR LA TECNICA CORRECTA.
3. ACCESORIOS:

3.1 ESTUCHE DE TRANSPORTE/ALMACENAMIENTO.
3.2 CAMISA DEL SIMULADOR.

3.3 CUERPQ EXTRANO PARA OBSTRUCCION DE VIA
AEREA,

3.4 MANUAL DE USUARIO

4, KIT DE INICIO QUE INCLUYA:

4.1 CIEN {100 PARES) GUANTES DE NITRILO CHICOS.
4.2 CIEN {100 PARES) GUANTES DE NITRILO
MEDIANOS.

4.3 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO

GRANDES.

\. J o\
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Anexo No. 3.1
Descripcidn amplia y detallada de los bienes ofertados

i FECHA
CLAVE SAI; 540-887.1151.00.01 IMP.: LICITANTE: MARCA:
HORA
CLAVE PREI: 000000000022289 IMP. LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO

SIMULADOR DE ASFIXIA INFANTIL DE CUERPO ENTERO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

4.4 UNO (1 PIEZA) KIT DE LIMPIEZA DEL
FABRICANTE.

4.5 UNO (1 PIEZA) ALCOHOL ISOPROPILICO DE AL
MENOS 1 LT.

5. MANTENIMIENTO:

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA.

6. NORMAS Y ESTANDARES:

6.1 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001 2018.

6.2 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485.

6.3 FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA
AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN.

Dr. Angel T

Encargado del Despacho deffgé Bsuntos de la Divisién de

Dr. Alfredo Robles Rodriguez

Jefe de area de Educacion en

Educaciéon Permanente en S3 ua partir del 12 de septiembre
de 2025, con base en el Ofiglo No. 09 B5 6161 2500/2025/003613
de fecha 12 de septiembrg/ de' 2025, suscrito por la Titular de la
Coordinacion de Educacion en Salud.
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Anexo No. 3.1
Descripcion amplia y detallada de los bienes ofertados

_ FECHA
CLAVE SAI 540-395.0027.00.01 IMP.: LICITANTE: MARCA:
HORA
LAV . 00000000002224 .
CLAVE PREL e LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO

BRAZO DE PUNCION/PRESION ARTERIAL.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

BRAZO DE PUNCION/PRESION ARTERIAL

BRAZO DE PUNCION/PRESION ARTERIAL.

1. DEFINICION: 1.1. EL KIT DE PUNCION ARTERIAL
PARA EL BRAZO ES UNA REPRODUCCION PERFECTA DEL
BRAZO MASCULINO ADULTO CON ARTERIAS DISENADO
PARA EL ENTRENAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE
PUNCION ARTERIAL PARA EL ANALISIS DE GASES
ARTERIALES.

2. CARACTERISTICAS.

2.1 CARACTERISTICAS GENERALES 2.1.1 ES POSIBLE
SIMULAR LA POSICION DE LAS MANOS MIENTRAS SE
REALIZA EL TEST DE ALLEN 2.1.2 LA MUNECA

FLEXIBLE PERMITE UNA POSICION ADECUADA 2.1.3 LA
PRESION ARTERIAL SE PUEDE GENERAR MANUALMENTE
2.1.4 POSIBILIDAD DE PALPACION ARTERIAL 2.1.5
POSIBILIDAD DE PUNCION PERCUTANEA TANTO EN LA
ARTERIA RADIAL COMO EN LA BRAQUIAL 2.1.6 LAS
ARTERIAS DE INFUSION PERMITEN PRESURIZAR EL
SISTEMA, LO QUE HACE QUE EL RETORNO DE LA
SANGRE EN LA JERINGA SEA MAS REALISTA

2.2 CARACTERISTICAS PRINCIPALES 2.2.1 KIT DE
PUNCION ARTERIAL EN BRAZO (SE PUEDE UTILIZAR
COMO UNA ESTACION DE HABILIDAD O PUEDE
ARTICULARSE CON LA MAYORIA DE LOS MANIQUIES
ADULTOS) 2.2.2 REEMPLAZO DE PIEL Y ARTERIAS
(ASEGURAR LA LONGEVIDAD DEL MODELO) 2.2.3
REGION DELTOIDES {PRACTICAS DE INYECCION
INTRAMUSCULAR EN DELTOIDES). ESPECIFICACIONES
TECNICAS: 3.1. BRAZO ADULTO FEMENINO CONPUNCION
PERCUTANEA

3.2 INFUSION DE VOLUMEN.

ACCESORIOS:

CCOF/ATL/ARR
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i/ SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Descripciéon amplia y detallada de los bienes ofertados

) FECHA
CLAVE SAI; 540-395.0027.00.01 IMP.- LICITANTE: MARCA:
i HORA
CLAVE PREI: 000000000022244 IMP.. LICITACIC)N: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO

BRAZO DE PUNCION/PRESION ARTERIAL.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

p
4.1 UN (1 PIEZA) BRAZO ADULTO MASCULINO DERECHO
4.2 DOS {DOS PAQUETES) SISTEMA DE PIEL Y
ARTERIAS REEMPLAZABLE

4.3 UN (1 PIEZA) VIAL PARA PASO DE SANGRE
SIMULADA

4.4 ESTUCHE DE TRANSPORTE

4.5 MANUAL DE USUARIO. KIT DE INICIO: LOS
INCLUIDOS EN LA COMPRA INICIAL DEL SIMULADQR:
5.1. DIEZ (10 PIEZAS) SOBRES O BOTES SANGRE
SIMULADA EN LIQUIDO Y/O EN POLVO PARA

1.5 LITRO POR SOBRE/BOTE. 5.2. KIT DE LIMPIEZA
5.3. CIEN {100 PARES) GUANTES DE NITRILO

CHICOS. 5.4. CIEN (100 PARES) GUANTES DE

NITRILO MEDIANOS. 5.5. CIEN {100 PARES) GUANTES
DE NITRILO GRANDES. 5.6, UN (1 ENVASE DE LITRO)
ALCOHOL ISCPROPILICO.

5.7 KIT DE LIMPIEZA (TALCO, FIBRAS LIMPIADORAS,
LIQUIDO LIMPIADOR DE LA MARCA).
CERTIFICACIONES.BOTE (1 BOTE) UN LITRO DE
ALCOHOL ISOPROPILICO. CERTIFICACIONES: 6.1.
CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001 2018. 6.2.
CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485:2016. 6.3.
CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485.73. 5.4.
CERTIFICADO DE ADMINISTRACION DE ALIMENTOS Y
MEDICAMENTOS (FDA) POR SUS SIGLAS EN INGLES O
CERTIFICADO EUROPEO (CE} O SU EQUIVALENTE
EMITIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE
ORIGEN. MANTENIMIENTO: 7.1. PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, CONFORME A LOS REQUISITOS
ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA. 7.2. DURACION
DE TIEMPOS. 60 MESES DE VICIOS OCULTOS Y 36
MESES DE SERVICIOS DE ATENCION A CLIENTE,
ASESORIA TECNICA Y MANTENIMIENTO.

. I
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Encargado del Despach¢ g€ Jsjasuntos de la Division de
Educacién Permanente BnAp
de 2025, con baseen el § itfo No. 09 B5 6161 2500/2025/003613
de fecha 12 de septiemfife de 2025, suscrito por la Titular de la

Coordinacion de Educafin en Salud.
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Dr. Alfredo Robles Rodriguez
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Anexo No. 3.1
Descripcidon amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.: LICITANTE: MARCA:

HORA

IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: ___ CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAIL 540.887.1025.00.01

CLAVE PREL 000000000022265

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR DE DILATACION Y BORRAMIENTO
CERVICAL.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

r N\

SIMULADOR DE DILATACION Y BORRAMIENTO CERVICAL

1. DEFINICION: SIMULADOR QUE PERMITE LA
PRACTICA SEGURA'Y REALISTA DEL TACTO VAGINAL
DURANTE EL TRABAJO DE PARTO.

2. DESCRIPCION:

2.1 EL SIMULADOR REPLICA FIELMENTE LA ANATOMIA
DEL CUELLO UTERINO FEMENINO, INCLUYENDO LA
TEXTURA'Y EL TAMANO DEL CERVIX, EL UTERO Y LA
VAGINA.

2.2 INCLUYE UN SET DE BLOQUES PELVICOS DE
SIMULACION LOS CUALES POSEEN UNA APARIENCIA
EXTERNA IDENTICA 'Y UNA ESTRUCTURA INTERNA QUE
PRESENTA VARIACIONES PARA REPRESENTAR LOS
DIFERENTES ESTADOS CERVICALES PREVIOS AL PARTO.
2.3 CADA PIEZA DEL SET INCORPORA UN
IDENTIFICADOR QUE INDICA LA SITUACION QUE
SIMULA LA PIEZA.

2.4 INCLUYE SOPORTES DE ACRILICO

3. ACCESORIOS:

3.1 MALETIN RIGIDO DE
ALMACENAMIENTO/TRANSPORTE.

3.2 MANUAL DE USUARIO

4. KIT DE INICIO QUE INCLUYA:

4.1 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO CHICOS.
4.2 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO
MEDIANOS.

4.3 CIEN (100 PARES)} GUANTES DE NITRILO
GRANDES.

4.4 CUATRO (4 PIEZAS) LUBRICANTE PARA EL
SIMULADOR.

4.5 UNO (1 PIEZA) KIT DE LIMPIEZA DEL
FABRICANTE.

o
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SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcion amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA
CLAVE SAIL 540.887.1025.00.01 IMP.: LICITANTE: MARCA:
HORA

CLAVE PREL 000000000022265 IMP.: LICITACIC')N: . MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR DE DILATACION Y BORRAMIENTO
CERVICAL.
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

4.6 UNO (1 PIEZA) ALCOHOL ISOPROPILICO DE AL
MENOS 1 LT.

5. MANTENIMIENTO:

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA.

6. NORMAS Y ESTANDARES:

6.1 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001 2018.

6.2 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485,

6.3 FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA
AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN.

Dr. Alfredo Robles Rodriguez

14
Encargado del Despacho de l,m/ f’ ntos de la Division de Jefe de area de Educacion en
Educacion Permanente en S4)ada partir del 12 de septiembre Simulacién

de 2025, con base en el Ofigfo )b, 09 BS 6161 2500/2025/003613
de fecha 12 de septiembre de 2025, suscrito por la Titular de la

Coordinacion de Educacién en Salud.
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Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.: LICITANTE:

HORA

IMP.: LICITACION:
PARTIDA:
CANTIDAD:

CLAVE SAL 540.887.1067.00.01

CLAVE PREL 000000000022269

MARCA:

_ MODELO:
CATALOGO:
FABRICANTE

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR DE REANIMACION NEONATAL.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

4 N '

SIMULADOR DE REANIMACION NEONATAL

1. DEFINICION: SIMULADOR QUE PERMITE LA
PRACTICA SEGURA'Y REALISTA DE TECNICAS DE
REANIMACION NEONATAL.

2. DESCRIPCION:

2.1 EL SIMULADOR REPLICA LA ANATOMIA DE UN
NEONATO CON PRECISION, INCLUYENDO LA PIEL, LOS
HUESQOS, LOS ORGANOS Y LAS VIAS RESPIRATORIAS.
2.2 DEBE SER INTERACTIVO, COMPATIBLE CON EL
CALOR Y PERMITIR AL USUARIO REALIZAR DIFERENTES
INTERVENCIONES DE REANIMACION NEONATAL, COMO LA
INTUBACION ENDOTRAQUEAL, LA VENTILACION
MECANICAY RCP.

2.3 PERMITE LA INFUSION INTRAOSEA, EL ACCESO
INTRAVENOSO EN MANO 'Y PIE.

2.4 TIENE UN PUNTO PARA CATETER CENTRAL DE
INSERCION PERIFERICA PICC EN EL BRAZO.

2.5 PERMITE EL CATETERISMO URINARIO

2.6 TIENE DIVERSOS PUNTOS DE PULSO PALPABLES
MANUALMENTE.

3. ACCESORIOS:

3.1 BOLSA PARA TRANSPORTE/ALMACENAMIENTO

3.2 MANUAL DE USUARIO

3.3 GENITALES INTERCAMBIABLES.

3.4 OMBLIGO PERMEABLE CON ACCESO VENOSO Y
ARTERIAL.

3.5 TABLETA PARA EVALUACION DE HABILIDADES

3.6 ESTETOSCOPIO PEDIATRICO.

3.7 LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA CON HOJAS DE
ACERO INOXIDABLE.

4. KIT DE INICIO QUE INCLUYA:

4.1 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO CHICOS.

\. J \.
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SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.: LICITANTE: MARCA:

HORA

IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAL 540.887.1067.00.01

CLAVE PREL 000000000022269

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR DE REANIMACION NEONATAL.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

e N\

4.2 CIEN {100 PARES) GUANTES DE NITRILO
MEDIANOS.

4.3 CIEN (100 PARES) GUANTES DE NITRILO
GRANDES.

4.4 TRES (3 PIEZAS) DE TALCO HIPOALERGENICO
4.5 CUATRO (4 PIEZAS) SANGRE ARTIFICIAL DE AL
MENOS 100ML.

4.6 UNO (1 PIEZA) KIT DE LIMPIEZA DEL
FABRICANTE.

4.7 UNO (1 PIEZA) ALCOHOL ISOPROPILICO DE AL
MENOS 1 LT.

4.8 DOS (2 PIEZAS) LUBRICANTE PARA EL
SIMULADOR.

5. MANTENIMIENTO:

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA.

6. NORMAS Y ESTANDARES:

6.1 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 8001 2018.

6.2 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485,

6.3 FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA
AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN.

. — \

Dr. A’nge‘ Tamariz Landa Dr. Alfredo Robles Rod”’guez

Encargado del Despacho de Jsfhsuntos de la Divisién de Jefe de area de Educacion en
Educacién Permanente en4afud a partir del 12 de septiembre Simulacién

de 2025, con base en el Oficio No. 09 B5 6161 2500/2025/003613

de fecha 12 de septiembre de 2025, suscrito por la Titular de la

Coordinacion de Educacion en Salud.
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Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.. LICITANTE: MARCA:

HORA :

IMP.: LICITACION: MODELOG:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAL 540-887.1187.00.01

CLAVE PREL 000000000022292

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR PARA RCP EN EL PACIENTE ADULTO
FEMENINO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

e N N
SIMULADOR PARA RCP EN EL PACIENTE ADULTO

FEMENINOG

1. DEFINICION:

1.1 SIMULADOR PARA UN ADULTO ANATOMICO DE SEXO
FEMENINO, QUE CUMPLA CON LAS NECESIDADES PARA
ENTRENAMIENTO EN SOPORTE VITAL BASICO EN EL
PACIENTE ADULTO.

2. DESCRIPCION:

2.1 TORSO FEMENINO CON CABEZA QUE PERMITE
REALIZAR COMPRESIONES TORACICAS.

2.2 LA CAVIDAD ORAL Y NASAL DEBEN PERMITIR LA
COMPRESION REALISTA DE LA NARIZ REQUERIDA PARA
LA VENTILACION BOCA A NARIZ.

2.3 OBSTRUCCION NATURAL DE LA VIA AEREA.

2.4 INCLINACION DE CABEZA/ELEVACION DE MENTON Y
EMPUJE DE LA MANDIBULA DEBEN PERMITIR REALIZAR
CORRECTAMENTE LAS MANIOBRAS NECESARIAS CUANDO
SE ESTA RESUCITANDO UNA VICTIMA REAL.

2.5 MARCAS ANATOMICAS Y MUESCA DEL ESTERNON
PARA IDENTIFICAR LOS PUNTOS RELEVANTES PARA LA
REANIMACION CARDIOPULMONAR DEL ADULTO.

2.6 SISTEMA QUE PERMITE IDENTIFICAR LA CALIDAD

EN LA PROFUNDIDAD DE LA COMPRESION CORRECTA 'Y
FRECUENCIA.

2.7 RESISTENCIA REALISTA PARA LAS COMPRESIONES
TORACICAS.

2.8 ELEVACION DE TORAX VISIBLE AL REALIAR
VENTILACIONES.

2.9 VIAS AEREAS REMOVIBLES Y REUTILIZABLES.

2.9 CARAS REMOVIBLES Y REUTILIZABLE.

2.10 DISENO APILABLE PARA FACIL ALMACENAMIENTO

Y TRANSPORTE.
\ J \
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Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.: LICITANTE: MARCA:

HORA

IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAL 540-887.1187.00.01

CLAVE PREL 000000000022292

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR PARA RCP EN EL PACIENTE ADULTO
FEMENINO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

(3. ACCESORIOS:

3.1 PIEL DEL TORSO.

3.2 PIEL DEL CARA

3.3 MUELLE DE COMPRESIONES.

3.4 MANDIBULA CON MOVILIZACION.

3.5 BOLSA DE VALVULA MASCARILLA ADULTO.

4, KIT DE INICIO QUE INCLUYA:

4.1 UNO (1 PIEZA) KIT DE LIMPIEZA DEL
FABRICANTE.

4.5 UNO (1 PIEZA) ALCOHOL ISOPROPILICO DE AL
MENOS 1 LT.

5. MANTENIMIENTO:

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA.

6. NORMAS Y ESTANDARES:

6.1 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001 2008.

6.2 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485,

6.3 FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA
AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN.

. vy \

Dr. Alfredo Robles Rodriguez

Jefe de arela de Educacion en
Simulacion

de 2025, con base en el Oficié No. 09 B5 6161 2500/2025/003613
de fecha 12 de septiembre de 2025, suscrito por la Titular de la
Coordinaciéon de Educacién en Salud.
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| SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.: LICITANTE: __ MARCA:

HORA

IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAL 540-887.0842.00.01

CLAVE PREI: 000000000022240

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR DE ALTA FIDELIDAD DE PACIENTE
NEONATAL.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

4 Y r Y
SIMULADOR DE ALTA FIDELIDAD DE PACIENTE
NEONATAL

1. DEFINICION. SIMULADOR INTERACTIVO QUE AYUDE
A MEJORAR LA REANIMACICN DE NEONATOS EN
INTERVENCIONES CRITICAS, IDEAL PARA LA
FORMACION EN LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LOS
NEONATOS.
2. CARACTERISTICAS: 2.1. SIMULADOR NEONATAL DE
TAMANOQ Y PESO DE UN BEBE RECIEN NACIDO A
TERMINO. 2.2. QUE PERMITA LAS MANIOBRAS DE
RECLUTAMIENTO PULMONAR Y MANEJO AVANZADO DE LA
VIA AEREA CENTRANDOSE EN LOS PRIMEROS 10
MINUTOS DE VIDA. 2.3. BRAZOS, PIERNAS Y CUELLO
ARTICULADOS DE FORMA REALISTA. 2.4. LIBRE DE
CABLES DE CONTROL. 2.5. APARIENCIA DE LA VIA
AEREA: ANATOMICAMENTE PRECISA Y REALISTA QUE
PERMITA INSERCION DEL TUBO ENDOTRAQUEAL,
MASCARILLA LARINGEA, MANIOBRA DE SELLICK,
VENTILACION CON PRESION POSITIVA, INTUBACION
DEL BRONQUIO PRINCIPAL DERECHO, ASPIRACION,
RESISTENCIA PULMONAR VARIABLE E INSERCION DEL
TUBO GASTRICO, RESPIRACION ESPONTANEA CON
ELEVACION Y DESCENSO DEL TORAX BILATERAL Y
UNILATERAL CON VENTILACION MECANICA, SONIDOS
PULMONARES NORMALES Y ANOMALOS SATURACION DE
OXIGENO, QUE PRESENTE CIANOSIS CENTRAL,
NEUMOTORAX, TORACOCENTESIS. 2.5. QUE PERMITA LA
MONITORIZACION DE ECG MEDIANTE MONITOR DE 3
DERIVACIONES, SONIDGOS CARDIACOS, PULSO
UMBILICAL Y BRAQUIAL, TOMA DE TENSION ARTERIAL
MANUALMENTE MEDIANTE AUSCULTACION DE LOS
SONIDOS DE KOROTKOV. 2.6. ACCESO VASCULAR DEL /“
_y

L )\
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SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.; LICITANTE: MARCA:

HORA

IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: - FABRICANTE

CLAVE SAL 540-887.0842.00.01

CLAVE PREL 000000000022240

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR DE ALTA FIDELIDAD DE PACIENTE
NEONATAL.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

N

-~
CORDON UMBILICAL VENOSO Y ARTERIAL PARA BOLO O
INFUSION. ACCESO INTRAOSEO BILATERAL. QUE
PERMITA LA CANALIZACION PERIFERICA CON RETORNO
DE LA SANGRE. 2.7. VOCALES: QUEJIDOS
RESPIRATORIOS, LLANTOS, HIPO. 2.8. PULMON:
NORMAL, ESTRIDOR, NEUMONIA, 2.9. CORAZON:
NORMAL, SOPLO SISTOLICO. 2.10. PUPILAS
INTERCAMBIABLES: NORMALES, DILATADAS Y
CONTRAIDAS. 2.11. MOVIMIENTO DE LAS CUATRO
EXTREMIDADES: ATONIA, TONO, MOVIMIENTO
ESPONTANEQ Y CONVULSIONES. ESPECIFICACIONES
TECNICAS: 3.1. SIMULADOR NEONATAL DE TAMANO Y
PESO DE UN BEBE RECIEN NACIDO A TERMINO CON
APROXIMADAMENTE 2,8 KG DE PESO Y 51 (M DE
LONGITUD. 3.2. TONO MUSCULAR Y MOVIMIENTOS:
VIGOROSO ESPONTANEO Y ATONIA, CONVULSIONES EN
LAS EXTERMIDADES. 3.3. CORDON UMBILICAL
REEMPLAZABLE QUE SE PUEDA PINZAR, ATAR, CORTAR,
SUTURAR, CATETERIZAR Y PALPAR PARA DETECTAR EL
PULSO UMBILICAL, QUE PERMITA INYECTAR FLUIDOS
IV EN LA VENA DEL CORDON UMBILICAL. 3.4.
PUPILAS INTERCAMBIABLES: NORMALES INSTALADAS Y
JUEGOS DE PUPILAS CONTRAIDAS Y DILATADAS. 3.5.
CUELLO FLEXIBLE, QUE PERMITA LA HIPEREXTENSION
A FLEXION, PRESION CRICOIDEA, PARA ABRIR LA VIA
AEREA. 3.6. QUE LA CABEZA SE PUEDE GIRAR A
AMBOS LADOS DE MODO NORMAL. 3.7. RESPIRACION
ESPONTANEA: FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE SE
PUEDE ESTABLECER EN 0 100 RESPIRACIONES POR
MINUTO. CON MOVIMIENTO VISIBLE DEL TORSO. 3.8.
FUNCION DE CIANOSIS CENTRAL QUE CAMBIE EL COLOR
DE LA CARA EN TORNO A LOS LABIOS A AZUL. 3.9.

QUE LAS RESTRICCIONES DE LAS VIAS AEREAS Y LAS
\. J o\
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Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

. FECHA
CLAVE SAI; 540-887.0842.00.01 IMP.. LICITANTE: MARCA:
) HORA

CLAVE PREI: 000000000022240 IMP. LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

NOMBRE GENERICO
SIMULADOR DE ALTA FIDELIDAD DE PACIENTE

NEONATAL.

" ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

-
DIFERENTES DISTENSIBILIDADES DE LA VIA
RESPIRATORIA SE PUEDEN SIMULAR PARA CADA PULMON
EN 3 AJUSTES CADA UNA: TOTALMENTE ABIERTAS,
PARCIALMENTE CERRADAS, TOTALMENTE CERRADAS.
3.10. SONIDOS DE RESPIRACION AUDIBLES MEDIANTE
AUSCULTACION QUE SE PUEDEN ESCUCHAR CON UN
ESTETOSCOPIO EN LAS ZONAS AXILAR MEDIA DERECHA
ETZQUIERDAY CLAVICULAR MEDIA. 3.11. QUE LA
DESCOMPRESION DE NEUMOTORAX SE PUEDA REALIZAR
INSERTANDO UNA AGUJA EN EL LADO IZQUIERDO DEL
TORSO (CUARTO ESPACIO INTERCOSTAL) EN EL
ESPACIO PLEURAL., QUE LA ESTRUCTURA DE LAS
COSTILLAS SE PUEDE PALPAR A TRAVES DE LA PIEL.
3.12. SATURACION DE OXIGENO. 3.1.3. MARCAS
ANATOMICAS NORMALES VISIBLES EN EL TORSO
{(APENDICE XIFOIDES, PEZONES) Y UNA ESTRUCTURA
DE ESTERNON SUBYACENTE QUE FACILITE LAS
COMPRESIONES TORACICAS. QUE PERMITA UNA
PROFUNDIDAD DE COMPRESION MAXIMA DEL TORSO UN
TERCIO DE LA DISTANCIA DEL AP. QUE PERMITA EL
REGISTRO DE CADA SERIE DE COMPRESIONES
TORACICAS. 3.1.2. SONIDOS CARDIACOS QUE SE
PUEDAN ESCUCHAR CON UN ESTETOSCOPIO EN EL LADO
[ZQUIERDO DEL TORSO. CON AJUSTE DE VOLUMEN
DESDE EL NIVEL 1 AL 9. 3.1.3. QUE LOS RITMOS DE
ECG SE PUEDAN MONITORIZAR CON MONITORES DE ECG
NORMALES O MONITORES DESFIBRILADORES. QUE,
ADEMAS, PUEDA ESTABL
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=7 Landa Dr. Alfredo Robles Rodriguez

Encargado del Despacho de [gg/4sun tos de la Division de
Educacién Permanente en /1/ 4 partir del 12 de septiembre
de 2025, con base en el O ci&rNo. 09 BS 6161 2500/2025/003613
de fecha 12 de septiembre de 2025, suscrito por la Titular de la
Coordinacion de Educacion en Salud.

irea de Educacién en
Simulacion

Jefe de
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD 50CIAL Coordinacion de Planeacion de Servicios Médicos de Apoyo
Coordinacion Técnica de infraestructura Meédica
Division de Evaluacion de Equipamiento

CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION)

CLAVE SAl §31.110.0175.02.01 FECHA IMP.:  07/05/2025 1 [ LICITANTE: MARCA:
CLAVE PREL 000000000011655 HORA IMP.. 16:04:01 LICITACION: MODELO:
NOMBRE GENERICO PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE:

BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO oIA T a1
/

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE
™ rd Y

1 Descripcion:
1.1 Equipo fijo para determinar el peso y la talla corporales.
1.2 Despliegue digital del peso en pantalla, en kilogramos.
1.3 Rango de medicién: 0 a 200 Kilogramos o mayor.
1.4  Resolucién minima de: 100 g o menor.
1.5 Funciones:
1.51 Tara.
1.5.2 Hold y/o autohold.
1.5.3 Indice de masa corporal (BMl y/o IMC).
1.5.4 Desconexién o apagado automatico.
1.6 Estadimetro;
1.6.1  Disefiado en acero o aluminio anodizado.
1.6.2 Rango de medicion de 60 a 200 cm. como minimo,
1.6.3 Condivisién de 1 mm.
1.6.4 Con graduacion en centimetros y pulgadas.
1.7 Que funcione por medio de:
1.7.1  Alimentacién por baterias recargables, vy,
1.7.2 Alimentacion por medio de corriente eléctrica.

2 Accesorios:
2.1 Cargador de baterias (incluir marca y namero de parte),
necesario para el funcionamiento del equipo con baterias.
2.2 Adaptador de corriente alterna / directa de 120V V +/-10%, 60
Hz, necesario para el funcionamiento con alimentacion
eléctrica (indicar marca y nimero de parte).

3  Consumibles:
3.1 Un (1) juego adicional de bateria o baterias recargables,
acorde al modelo del equipo (indicar nimero de parte).

4 Instalacién:
4.1 Alimentacion eléctrica 120 V +/-10%, 60 Hz.

5 Mantenimiento:
5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los
requisitos establecidos en la convocatoria.
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Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados
. FECHA
CLAVE SAL 540-885.0016.00.01 IMP.: LICITANTE: MARCA:
HORA
CLAVE PREI: 000000000022241 IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO
VIDEOLARINGOSCOPIO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

-
VIDEOLARINGOSCOPIO

1. DEFINICION: EQUIPO MEDICO UTILIZADO PARA
EXAMINAR EL INTERIOR DE LA LARINGE, TRAQUEA 'Y
CUERDAS VOCALES, PERMITE LA VISUALIZACION
DETALLADA DE ESTAS AREAS GRACIAS A UNA CAMARA
DE ALTA RESOLUCION QUE TRANSMITE IMAGENES A UNA
PANTALLA INTEGRADA EN SU EXTREMO Y UNA FUENTE
DE LUZ LED BLANCA FRIA.

2. CARACTERISTICAS:

2.1 UTIL PARA LA EVALUACION DE PROBLEMAS DE
VOZ, DEGLUCION Y RESPIRACION.2.2 CON HOJAS Y
ACCESORIOS REUTILIZABLES.

2.3 PANTALLA DE ALTA RESOLUCION 1280X720 (RGB)
Y CAMARA CMOS CON LUZ LED BLANCA FRIA PARA
OPTIMIZAR LA VISUALIZACION DE LA GLOTIS.

2.4 SISTEMA DE GESTION BESDATA CON SALIDA HDMI
PARA ENSENANZA Y FORMACION.2.5 CAMARA CON
TECNOLOGIA ANTIVAHO QUE NO REQUIERE
CALENTAMIENTO PREVIO.

2.6 COMPATIBLE CON HOJAS AVANZADAS MILLERY
MACINTOSH, REUTILIZABLE Y CON CONECTIVIDAD A
PANTALLAS PORTATILES O INDEPENDIENTES.
ESPECIFICACIONES TECNICAS:3.1 CAMARA CMOS DE
ALTA RESOLUCION PARA CAPTURAR IMAGENES NITIDAS
DE LA LARINGE, TRAQUEA Y CUERDAS VOCALES.

3.3 ILUMINACION LED PARA UNA VISUALIZACION
CLARA DE LAS AREAS INTERNAS.

3.4 CON CAPACIDAD DE CAPTURA Y ALMACENAMIENTO
DE IMAGENES Y VIDEOS PARA ANALISIS POSTERIOR.
3.5 CONECTIVIDAD PARA TRANSMITIR IMAGENES A
DISPOSITIVOS EXTERNOS.

L3.6. PANTALLA DE ALTA RESOLUCION (1280X720)
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Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.: LICITANTE: MARCA:

HORA

IMP.: LICITACION: ____ MOBDELO:
PARTIDA: CATALOGO:

CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAL 540-885.0016.00.01

CLAVE PREL 000000000022241

NOMBRE GENERICO
VIDEOLARINGOSCOPIO.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

-
3.7 CONECTIVIDAD DE SALIDA HDMI CON LA
CAPACIDAD DE CONECTARSE A MONITORES EXTERNOS,
CONEXION A PANTALLAS PORTATILES Y FIJAS.
3.8 COMPATIBILIDAD CON HOJAS MILLER Y MACINTOSH
AVANZADAS REUTILIZABLES CON FACIL CONEXION
3.9 MONITOR CON ANGULO DE VISION MAYOR A 80
GRADOS. ACCESORIOS:
4.1 CABLE DE CONEXION.
4.2 INTERFAZ DE FACIL CONEXION INALAMBRICA O
ALAMBRICA A DISPOSITIVOS DE IMAGEN.4.3 MONITOR
DE ALTA RESOLUCION.4.4 CARGADOR DE BATERIA.
4.5 BOLSA DE TRANSPORTE.
4.6 TARJEDA SD/MICRO SD DE 16 GB
APROXIMADAMENTE. KIT DE INICIO: 5.1. LOS
INCLUIDOS EN LA COMPRA INICIAL DEL EQUIPO
5.2 BATERIA RECARGABLE PARA MONITOR Y CAMARA.
5.3 KIT DE LIMPIEZA (UNA (1 PIEZA) FIBRA
LIMPIADORA, UN (1 LITRO) DE LIQUIDO LIMPIADOR
RECOMENDADO POR LA MARCA)
5.4 GEL DE CONTACTO. CERTIFICACIONES: 6.1.
CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001 2018. 6.2.
CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485:2016.6.3.
CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485.73. 6.4.
CERTIFICADO DE ADMINISTRACION DE ALIMENTOS Y
MEDICAMENTOS (FDA) POR SUS SIGLAS EN INGLES O
CERTIFICADO EUROPEO (CE) O SU EQUIVALENTE
EMITIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE
ORIGEN. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:
CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDO EN LA
CONVOCATORIA. TIEMPOS: 60 MESES DE VICIOS
OCULTOS Y 36 MESES DE SERVICIOS DE ATENCION A
CLIENTE, ASESORIA TECNICA 'Y MANTENIMIENTO.
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Dr. Alfredo Robles Rodriguez

Encargado del Despacho de Igs#€untos de la Divisién de Jefe de area de Educacién en
Educacién Permanente en $6¥Gdla partir del 12 de septiembre Simulacién

de 2025, con base en el Offcio No. 09 B5 6161 2500/2025/003613

de fecha 12 de septiembfe de 2025, suscrito por la Titular de la

Coordinacién de Educacién en Salud.
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Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA
: 40- . .00.
CLAVE SAL 540-272.0065.00.01 IMP.- LICITANTE: MARCA:
HORA
: 00 00

CLAVE PREI 0000000022279 [\ LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

NOMBRE GENERICO

GABINETE DE ALMACENAMIENTO 130 X 40 X 220.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

4 ™ '

GABINETE DE ALMACENAMIENTO 130 X 40 X 220

1. DIMENSIONES GENERALES: 130 CM DE ALTO, X 40
CM DE FONDO, X 220 CM ANCHO.

2. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG.

3. DESCRIPCION TECNICA:

3.1 ENTREPANOS: FABRICADO DE TRIPLAY DE 19 MM
PINTADO Y BARNIZADO EN COLOR BLANCO.

3.2 CUBIERTA: LISA CON BARNIZ ACRILICO COLOR
BLANCO PARA MAYOR DURABILIDAD EN SU ACABADO.
3.3 CUERPO: FABRICADO EN TRIPLAY DE 19 MM, Y
FORRADO DE FORMAICA BLANCA Y COLOCADA CON
PEGAMENTO 500, CON PIJA DE TABLAROCA DE 2
PULGADAS Y RESANADO EN ENSAMBLES DEL MUEBLE
PINTADO CON LACA BLANCA Y POLIURETANGC ANTI
FUEGO.

3.4 PUERTAS; CON ACABADOS EN TRIPLAY DE 19 MM
COLOCADAS CON BISAGRA DE DOBLE ACCION Y CHAPA
DE SEGURIDAD.

4. ACABADOS:

4.1 PUERTAS: FORMICA Y LACA BLANCA.

4.2 PIEZA COMPLETA: FORRADO CON FORMAICA COLOR
BLANCO EN EXTERICRES Y EN INTERIORES BARNIZADO
CON LACA BLANCA Y POLIURETANO ANTI-FUEGO.

5. SISTEMA DE ENSAMBLE: HOJAS DE TRIPLAY DE

PINO DE 19 MM
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‘ DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

!NSTETUTO MEXRC’QNO DEE SEGU RG SGCiA‘& Unidad de Planeacidén e Innovacion en Salud
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD S50OCIAL Coordinacion de Planeacion de Servicios Médicos de Apoyo
Coordinacion Técnica de infraestructura Médica

Division de Evaluacion de Equipamiento

CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION)

[ CLAVESAI  531.497.2083.02.01 FECHA IMP.: 05032028 | LICITANTE: MARCA: )
CLAVE PREI 000000000011529 HORA IMP. 13:40:39 LICITACION; MODELO:
NOMBRE GENERICO PARTIDA: CATALOGO:
INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO CANTIDAD;
g )L HOJA 1 de 4
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCR!PCION TECNICA DEL LICITANTE
R ™
( 1 Descripcion: (
1.1 Controles: » '
1.1.1 Controlada por microprocesador o microcontrolador con
sistema de autoprueba inicial y durante el
funcionamiento para verificar las condiciones de
seguridad.
1.1.2 Control con modo servoconirolade para ajuste de
temperatura del aire de 23°C o menor a maximo 37°C.
Con sobregiro o rango ampliado de temperatura o sobre
temperatura de mas de 37°C hasta 39°C.
1.1.3 Control con modo servocontrolado para ajuste de
temperatura de la piel del paciente no menor a 34°C
hasta 37.5°C. Con sobregiro o rango ampliado de
temperatura o sobre temperatura de mas de 37°C a
maximo 38°C.
1.1.4 Resoluciéon minima de 0.1°C en modo servoconirolado.
1.1.5 Sistema de servocontrof de la concentracion de oxigeno
que cubra el rango desde 21% o menar a 60% o mayor
con incrementos de 1%.
1.1.6 Sistema de humidificacion con servocontrol de Ia
humedad relativa de 40% o menor a 95% o mayor con
incrementos no mayores a 5%.
1.1.7 Con medios de confrol o blogqueo de pantaila para evitar
cambios involuntarios en la programacion.
1.2 Monitoreo de Parametros:
1.2.1 Despliegue digital e independiente de los siguientes
parametros:
1.2.2 Temperatura del aire, medida y programada.
1.2.3 Temperatura de la piel del paciente, medida vy
programada.
1.2.4 Monitoreo simultaneo de dos temperaturas de la piel del
paciente.
1.2.8 Humedad relativa, medida y programada.
1.2.6 Concentracién de oxigeno, medida y programada.
1.2.7 Indicador del modo de control de temperatura.
1.2.8 Indicador de encendido del calefactor.
1.2.9 Indicador de la potencia del calefactor.
1.2.10 Despliegue de tendencias graficas de minimo 24 horas
© mayor de los siguientes parametros:
1.2.10.1 Temperatura del aire.
1.2.10.2 Temperatura del paciente.
1.2.10.3 Humedad relativa.
1.2.10.4 Concentracion de oxigeno.
1.2.11 Registro del peso del paciente.
1.2.12 Capacidad del equipo para mantener los parametros de
programacion en caso de falla de energia eléctrica.
1.3  Pantalla:
1.3.1 Con operacién o control mediante teclado o membrana
o sensible al tacto o perilla selectora.
\__1.3.2 TipoLCD, LCD-TFT, TFT, LED, \_ J

M/y/ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
@ﬁ/ IMA AUTORIZADO POR £L LICITANTE 8





DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
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STITUTO MEXICAMNO DEL SEGURO SOCIAL Urndad de Planeacion e Innovacion en Saiud -
CGURIDAD Y SOLIDARIDAD SCCIAL Coordinacion de Planeacian de Servicios Madicos de Apovo
Caordinacion Técnica de Infraestiuctura Madica

Divistan de Bvaluacian oe Sinnarmments

CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION)

§

CLAVE SAII  531.487.2083.02.01 FECHAIMP.  05/03/2025 ( LICITANTE:  MARCA: -

CLAVE PRE!.  0060000000119289 HORA IMP.: 13:40:39 LICITACION: —  MODpELO:
NOMBRE GENERICO PARTIDA: CATALOGO: .

INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO CANTIDAD:

) 4

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

HOJA 2 de 4

1.3.3 A color o menocromatica.

Alarmas:

1 Visihles y audibles, priorizadas o de tonos o con medios
para permitir al usuario diferenciar los niveles y tipos de
alarma. .

1.4.2 Priorizadas en tres niveles de atencion

1.4.3 Con sistema para silenciar las alarmas de manera

temporal.

1.4.4 Con mensajes de alarma en pantalla de los siguientes

parametros:

1.4.4.1 Temperatura baja del aire y temperatura alta del aire.

1.4.4 2 Temperatura baja de la pie! del paciente y temperatura

alta de la piel del paciente.

1.4.43Falta de agua y falla en el control de humeadad o

desviacion en el rango de humedad.

1.4.4.4Falla del modulo de control de oxigeno.

1.4.4.5Concentracion alta de oxigeno y concentracion baja de

oxigeno.

1.4.4.6Falta de energia eléctrica.

1.4.4.7 Falla del sistema.

1.4.4 8Falla del sensor cutaneo.

1.4.4 9Falla de la circulacion o fiujo de aire.

1.4.5 Nivel de ruido de las alarmas del equipo regulable a 45

dB o menor

—n
ENIEN

Gabinete:

Con soporte para monitor de signos vitales.

Base con ruedas para movilizar el equipo, con sistema

de freno en las cuatro ruedas.

Con ajuste de altura variable de funcionamienio

eléctrico en un rango de 20 cm 0 mayor.

Con al menos dos puertas o cajones.

Capacete fransparente desmontable para su limpieza.

Doble pared con circulacidn de aire entre el capacete v

la dobile pared.

Con minimo dos puertas de acceso con cortina de aire,

Que permita el uso de lamparas de fototerapia.

Que permita el uso de dos sensores de temperatura

cutaneos reusables.

1.5.10 Con al menos cuatro portillos de acceso al paciente.

1.56.11 Con al menos seis accesos para tubos al interior del
capacete.

1.5.12 Base deslizable del colchon.

1.5.13 Con charola integrada al equipo para la toma de Rayos
X.

1.5.14 Con ajuste continuo de inclinacion para proporcionar al

paciente posiciones de Trendelenburg y Trendelenburg

inverso, con un angulo de inclinacion de al menos 12

grados,
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A{éf NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
@‘? / (A LUTORIZADO POR EL LICITANTE s





i DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

ENS’HYUTO MEXECANQ QEE“ SEGU RO SOC!AE‘ Unidad de Planeacion e Innovacian en Salud
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL Coordinacion de Planeaclon de Servicios Médicos de Apoyo
Coordinacion Técnica de Infraestructura Meédica

Division de fvaluacion de Equipamienta

CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION)

N
CLAVE SAl:  631.497.2083.02.01  FECHA IMP.  05/03/2028 [ LICITANTE: _ ___ MARCA: -
CLAVE PREl:  000000000011929  HORA IMP..  13:40:38 LICITACION: MODELO: __

NOMBERE GENERICO PARTIDA; CATALOGO. -
INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO CANTIDAD:
__ L HOJA 3 de 4
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE
- N ~

1.5.16 Colchon radiotransparente  sellado (sin costuras
visibles) con cubierta lavable e impermeable,
hipoalergénico, antiestatico, ignifugo y desmontable.

1.5.16 Filtro de aire,

1.5.17 Nivel de ruido en el interior del capacete menor o igual
a 45 dB.

1.5.18 Nivel de ruido de la incubadora en funcionamiento de
50dB o menor.

1.6 Humidificador:

1.6.1 Interconstruido, con depdsito de agua, removible,
desarmable y esterilizable.

1.6.2 Que funcione por ebullicion o de acuerdo a tecnologia
del fabricante (especificar).

Bascula: .

1 Electronica neonatal interconstruida al equipo.

2 Con rango de pesc de entre 400 gramos 0 menor a 5
kilogramos o mayor.

1.7.3 Con resolucion de 1 gramo o menor.

2 Accesorios:

2.1 Dos (2) sensores de temperatura cutaneos reusables o
veinte (20) sensores de temperatura cutaneos
desechables (indicar marca, modelo yfo nimero de
catalogo).

2.2 Poste o soporte para soluciones (indicar marca, modelo
y/o niimero de catalogo).

2.3 Un sensor de oxigeno adicional, de acuerdo a
tecnologia del fabricante (indicar marca, modelo y/o
numero de catalogo)

3 Consumibles:

341 Cien (100) piezas de parches adheribles reflejantes
(indicar marca, modelo y/o nimero de catalogo).

3.2 Veinte (20) piezas de mangas para portillos, de acuerdo
con la tecnologia del fabricante (indicar marca, modelo
y/o numero de catalogo).

3.3 Cinco (5) piezas de filtros de aire (indicar marca, modelo
y/o nimero de catalogo).

3.4 Cinco (5) piezas de filtros para oxigeno de acuerdo con
la tecnologia del fabricante (indicar marca, modelo y/o
numero de catalogo).

4 Instalacién:
4.1 Alimentacion eléctrica 120 V +/- 10%, 60 Hz.

./J»‘&;’ 7" "NOMBRE ¥ FIRMA DEL REPRESENTANTE
13 { MIMA AUTORIZADO POR EL LICITANTE [





: s . e DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
§N§ gﬂ‘g‘yg‘@ MEXgQ&NQ @EE“ S{@@R@ E}{}{:g,’%ﬁ Unidacdl e Plansacion & Innovacion gn Salud
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL Coordinacion de Plapeacion de Servicios Medicos de Apoyo
Coordinacion Técnica de Infraestructura Médica

Divisian de Evaluacion de Squipanenic

CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTICULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION)

—
CLAVE SAL 531.497.2083.02.01 FECHA IMP. 05/03/2025‘) LICITANTE: MARCA: _
CLAVE PREL 000000000011929 HORA IMP. 13:40:38 LICITACION: MODELO:
NOMBRE GENERICO . ’ PARTIDA: e CATALOGO e
INCUBADORA PARA RECIEN NACIDO CANTIDAD:
J U HOJA 4 de 4
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE
- - ™
5 Mantenimiento:
5.1 Mantenimiento prevenlivo y correctivo, conforme a los
requisitos establecidos en la convocatoria.
Mtrg. josé Ri
Tivtar oz 12 e %
Revisd Elaboré
~
/ s
; o
IngiLorena & riaga Gallegos Atra. Marla Isabel Medina Alvarez
jafa de Areae ingtrumentadidn de las Coordingdora de Frogramas
Unidades Médicas
N J o\ J/

- g NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
G 1 MiviA AUTORIZADQ POR EL LICITANTE B
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IMSS

AL N KACABSAL SO

Tipo de nidad
Unidades Médicas

“Clave IMSS
515.247.0125

DIRECCION DE ADMINISTRACION

COORDINAC_lON DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
COORDINACION TECNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES
DIVISION DE PROYECTOS
SUBJEFATURA DE DIVISION DE INVESTIGACION, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLC DE
PROYECTOS SUSTENTABLES
AREA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

i

Descripcion

Carro distribuidor de muestras

Grupo

Mobiliario de Laboratorio.

Areas o Locales de Uso

Laboratorio de Analisis clinicos, Imagenologla.

Dimensiones generales

Largo 70 cm, Ancho 50 cm, Altura 105 cm.

Capacidad de Carga

100 kg.

Descripcién Técnica

Cartabon de refuerzo

Fabricado en solera de acero inoxidable, AISI 304, de 3.17 mm
(1/8") de espesor.

Depdsito superior e inferior

Fabricado en lamina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No,
18, con esquinas de radio de 1.5 cm.

Estructura

Fabricada en tubo de acero inoxidable, AIS!I 304, calibre No. 18
de 25.4 mm (1").

Ruedas

Embaladas, fabricadas en gel transparente de 125 mm (8") de
diametro con horquilla de acero.

Sistema de ensamble

Acero inoxidable, AlSt 304

A base de soldadura TIG (Argon con aporte de acero inoxidable
tipo 308 'i" de 3/8")

Lamina de acero rolado en
frio

Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.

Acero inoxidable, AISI 304
y lamina de acero rolado en
frio

Cepillado en pulido sanitario.

Acabados
Ruedas Lisas.
Con horquilla anticorrosiva.
De manufactura o | 1SO 9001- Vigente.
produccidn Sistema de gestion de calidad.
Para articulos nacionales el certificado debe ser emitido por un
Certificados Par? las nomas o organismo de cerificacién acreditado por la Entidad Mezicana
certificados solicitados P
deberan de cumplir con o de Acredltacnér} (EMA)Z - -
siguiente: Para artig:ulos m‘te:macmna_tles el certsﬂcac}o debe_ ser emitido por
un organismo oficial acreditado por el pais de origen.
Tolerarncias En las dimensiones generales de +/- 10%.

Perspectiva del Articulo

Imagenes representativas y no indican disefio especifico.

Especificaciones Técnicas de Mabiliario

' echa:21
Ciave: 13A1-008-002











| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

&) SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA

IMP.: LICITANTE: MARCA:

HORA

IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: ___ CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAL: 540-272.0083.00.01

CLAVE PREL: 000000000022281

NOMBRE GENERICO
GABINETE DE ALMACENAMIENTO 80 X 40 X 110.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

r N
GABINETE DE ALMACENAMIENTO 80 X 40 X 110

1. DIMENSIONES GENERALES: 80 CM DE ALTO, X 40

CM DE FONDO, X 110 CM ANCHO.

2. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG.

3. DESCRIPCION TECNICA:

3.1 ENTREPANOS: FABRICADO DE TRIPLAY DE 19 MM
PINTADO Y BARNIZADO EN COLOR BLANCO.

3.2 CUBIERTA: LISA CON BARNIZ ACRILICO COLOR
BLANCO PARA MAYOR DURABILIDAD EN SU ACABADO.
3.3 CUERPO: FABRICADO EN TRIPLAY DE 19 MM, Y
FORRADO DE FORMAICA BLANCA Y COLOCADA CON
PEGAMENTO 500, CON PIJA DE TABLAROCA DE 2
PULGADAS Y RESANADO EN ENSAMBLES DEL MUEBLE
PINTADO CON LACA BLANCA Y POLIURETANO ANTI
FUEGO.

3.4 PUERTAS: CON ACABADOS EN TRIPLAY DE 19 MM
COLOCADAS CON BISAGRA DE DOBLE ACCION Y CHAPA
DE SEGURIDAD.

4. ACABADOS:

4.1 PUERTAS: FORMICA Y LACA BLANCA.

4.2 PIEZA COMPLETA: FORRADO CON FORMAICA COLOR
| BLANCO EN EXTERIORES Y EN INTERIORES BARNIZADO
CON LACA BLANCA Y POLIURETANO ANTI-FUEGO.

5. SISTEMA DE ENSAMBLE: HOJAS DE TRIPLAY DE

PINO DE 19 MM,

CCOF/ATL/ARR
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fl SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

-Fiz Landa Dr. Alfredo Robles Rodriguez

7

Dr. Angel Taf

‘suntos de la Divisién de lefe de drea de Educacion en
Xa partir del 12 de septiembre Simulacidn

Encargado del Despachode
iibdo. 09 B5 6161 2500/2025/003613

Educacién Permanente en
de 2025, con base en el O !
de fecha 12 de septiembre fe 2025, suscrito por la Titular de la

Coordinacién de Educacién en Salud. |
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| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcion amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA
. 540-272.0095.00.
CLAVE SAL 27200950001 ppp . LICITANTE: MARCA:
HORA
: 0000000 3
CLAVE PREI 00022282 1\ 1p .. LICITACION: MODELO:
PARTIDA: __________ CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO

GABINETE DE ALMACENAMIENTO 80 X 45 X 90.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

-
GABINETE DE ALMACENAMIENTO 80 X 45 X 90

1. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 80 CM, ANCHO 45
CM, ALTO 90 CM.

2. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG.

3. DESCRIPCION TECNICA:

3.1 ENTREPANOS: FABRICADO DE TRIPLAY DE 19 MM
PINTADO Y BARNIZADO EN COLOR BLANCO.

3.2 CUBIERTA: LISA CON BARNIZ ACRILICO COLOR
BLANCO PARA MAYOR DURABILIDAD EN SU ACABADO.
3.3 CUERPO: FABRICADO EN TRIPLAY DE 19 MM, Y
FORRADO DE FORMAICA BLANCA Y COLOCADA CON
PEGAMENTO 500, CON PIJA DE TABLAROCA DE 2
PULGADAS Y RESANADO EN ENSAMBLES DEL MUEBLE
PINTADO CON LACA BLANCA Y POLIURETANO ANTI
FUEGO.

3.4 PUERTAS: CON ACABADOS EN TRIPLAY DE 19 MM
COLOCADAS CON BISAGRA DE DOBLE ACCION Y CHAPA
DE SEGURIDAD.

4. ACABADOS:

4.1 PUERTAS: FORMICA Y LACA BLANCA.

4.2 PIEZA COMPLETA: FORRADO CON FORMAICA COLOR
BLANCO EN EXTERIORES Y EN INTERIORES BARNIZADO
CON LACA BLANCA Y POLIURETANO ANTI-FUEGO.

5. SISTEMA DE ENSAMBLE: HOJAS DE TRIPLAY DE

PINO DE 19 MM.

CCOF/ATL/ARR
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SEGURIDAD Y SOUIDARIDAD SCCIAL

Dr. Angel Tarhariz Landa Dr. Alfredo Robles Rodriguez

afos de la Division de Jefe de area de Educacién en
Educacion Permanente en # 4 partir del 12 de septiembre Simulacién

de 2025, con base en el OffcidNo. 03 BS 6161 2500/2025/003613

de fecha 12 de septiembfe de 2025, suscrito por la Titular de ia

Coordinacién de Educacién en Salud.

P
/

Encargado del Despacho de Ig
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A DIRECCION DE ADMINISTRACION
. COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
COORDINACION TECNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES
@ DIVISION DE PROYECTOS
SUBJEFATURA DE DIVISION DE INVESTIGACION, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE
8

l MSS PROYECTOS SUSTENTABLES
AREA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

TERAT ALY SQUTAMDAL SO0,

112

Tipo de unidad Clave IMSS Descripcion

; - Casillero doble en plastico
Unidades Médicas 519.196.0194 De alta resistencia

Grupo Mobiliario de salas de espera, almacenes, lavanderia y auditorios,
Areas o locales de uso Bafios y vestidores.
Dimensiones generaigs Frente 45 cm; Profundidad 45 cm; Altura 180 cm.
Capacidad de carga 250 kg.

Con estructura conformada por paredes y piso fabricados en

Cuerpo pléstico de alta resistencia.
Entrepafios inferior y | Fabricados en placa estructural de plastico de alta resistencia,
superior acanalada con varillas internas de 18 mm de espesor,
Tubo colgador Fabricado en acero inoxidable, AIS] 304
Puertag Fabricadas en plastico de alla resistencia con respirador.
. - Manija Con ceja portacandado, en acero inoxidable, AISI 304
Descripeion Tecnica Placa porta numero Fabricada en acero inoxidable, AlS] 304,
Fabricado en placa estructural de plastico de alla resistencia,
Techo acanalada con varillas internas de 18 mm de espesor, con
inclinacion de 45°.
Bisagra Bidimensional con sistema que permita cierre silencioso,

Fabricado en placa estructural de plastico de alta resistencia,
acanalada con varillas internas de 18 mm de espesor

Plastico de alta resistencia Liso con un recubrimiento opcional de laminado plastico.

Acero inoxidable, AlSI 304 Con P3

Con tratamiento ignifugo o retardante al fuego para evitar Ia
emanacion de gases loxicos en caso de combustion.

PANTONE Red Dahiia 19-1555TCX

El tono final debe aproximarse al tono propuesto segun material.
PANTONE Burgundy 19-1617 TPX

El tong final debe aproximarse al tono propuesto segun material,
PANTONE Green PQ 561C.

El tono final debe aproximarse al tono propuesto seguin material.
PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX.

El tono final debe aproximarse al tono propuesto segln material.
PANTONE Blue Curacac PQ-15-4835TCX.

El tono final debe aproximarse al tono propuesto segln material.
Plastico de alta resistencia Con sistema Minifix y tornilleria semi-oculta.

Zoclo perimetral

Acabados
Pieza completa

Seleccién Cromatica Pleza completa

Sistema de ensamble

Bisagras Con fijacién de taquetes.
De manufactura o | I1SO 3001 Vigente.
roduccién. Sistema de gestion de calidad.
Para articulos nacionales el certificado debe ser emitido por un
Certificados Para las  normas o organismo de certificacion acreditado por la Entidad Mexicana
certificados solicitados de Acreditacién (EMA)
g.et?éi?e,de cumplir con lo Para articulos internacionales el certificado debe ser emitido por
'S ) un organismo oficial acreditado por el pais de origen.
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

Fecha: 2016
Clave: 13A1-008-002

‘ speciﬁcacones Técnicas de Mobiliario éinaXXV






DIRECCION DE ADMINISTRACION

COORDINAC}ON DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
COORDINACION TECNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES

DIVISION DE PROYECTOS ]
SUBJEFATURA DE DIVISION DE INVESTIGACION, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE

l MSS PROYECTOS SUSTENTABLES o
AREA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

Tipo de unidad Clave IMSS Descripcién

Unidades Médicas 519.196.0194 Casillero doble en plastico
De alta resistencia

Perspectiva del articulo
Imagenes representativas y no indican disefio especifico.

Especificaciones Técnicas de Mobiliario Pagina XXV Feacha: 2016
Clave: 13A1-008-002
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SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

. FECHA
CLAVE SAL 540-272.0103.00.01 IMP.: LICITANTE: MARCA:
HORA
\Y . 0000000000222 .
CLAVE PREI 022283 1mp.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO
GABINETE DE ALMACENAMIENTO 220 X 70 X 260.
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

GABINETE DE ALMACENAMIENTO 220 X 70 X 260

1. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 220 CM, ANCHO
70 CM, ALTO 260 CM.

2. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG.

3. DESCRIPCION TECNICA:

3.1 ENTREPANOS: FABRICADO DE TRIPLAY DE 19 MM
PINTADO Y BARNIZADO EN COLOR BLANCO.,

3.2 CUBIERTA: LISA CON BARNIZ ACRILICO COLOR
BLANCO PARA MAYOR DURABILIDAD EN SU ACABADO.
3.3 CUERPO: FABRICADO EN TRIPLAY DE 19 MM, Y
FORRADOQ DE FORMAICA BLANCA Y COLOCADA CON
PEGAMENTO 500, CON PIJA DE TABLAROCA DE 2
PULGADAS Y RESANADO EN ENSAMBLES DEL MUEBLE
PINTADO CON LACA BLANCA Y POLIURETANO ANTI
FUEGO.

3.4 PUERTAS: CON ACABADOS EN TRIPLAY DE 19 MM
COLOCADAS CON BISAGRA DE DOBLE ACCION Y CHAPA
DE SEGURIDAD.

4. ACABADOS:

4,1 PUERTAS: FORMICA Y LACA BLANCA.

4.2 PIEZA COMPLETA: FORRADO CON FORMAICA COLOR
BLANCO EN EXTERIORES Y EN INTERIORES BARNIZADO
CON LACA BLANCA Y POLIURETANO ANTI-FUEGO.

5. SISTEMA DE ENSAMBLE: HOJAS DE TRIPLAY DE

PINO DE 19 MM.

CCOF/ATL/ARR
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SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Dr. Alfredo Robles Rodriguez

Encargado del Despacho easuntos de |a Divisién de Jefe de drep de Educacion en
Educacion Permanente en Ald a partir del 12 de septiembre Simulacién

de 2025, con base en el Offcfo No.09 B5 6161 2500/2025/003613

de fecha 12 de septiembfe/de 2025, suscrito por la Titular de la

Coordinacién de Educacion en Salud.

CCOF/ATL/ARR






, Gobierno de
: o 2

lNSTITUTO MEXICANQ DEL SEGURO SOCIAL

fj SEGURIDAD Y SOLITARIDAD 50C1HAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA
IMP.: LICITANTE: MARCA:
HORA

IMP.: LICITACION: _ MODELO:

PARTIDA: __ CATALOGO:

CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAL: 540-272.0077.00.01

CLAVE PREL 000000000022280

NOMBRE GENERICO
GABINETE DE ALMACENAMIENTO 220 X 40 X 110.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE
r N 2
GABINETE DE ALMACENAMIENTO 220 X 40 X 110

1. DIMENSIONES GENERALES: 220 CM DE ALTO, X 40
CM DE FONDO, X 110 CM ANCHO.

2. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG.

3. DESCRIPCION TECNICA:

3.1 ENTREPARIOS: FABRICADO DE TRIPLAY DE 19 MM
PINTADO Y BARNIZADO EN COLOR BLANCO.

3.2 CUBIERTA: LISA CON BARNIZ ACRILICO COLOR
BLANCO PARA MAYOR DURABILIDAD EN SU ACABADO.
3.3 CUERPO: FABRICADO EN TRIPLAY DE 19 MM, Y
FORRADO DE FORMAICA BLANCA Y COLOCADA CON
PEGAMENTO 500, CON PIJA DE TABLAROCA DE 2
PULGADAS Y RESANADO EN ENSAMBLES DEL MUEBLE
PINTADO CON LACA BLANCA Y POLIURETANO ANTI
FUEGO.

3.4 PUERTAS: CON ACABADOS EN TRIPLAY DE 19 MM
COLOCADAS CON BISAGRA DE DOBLE ACCION Y CHAPA
DE SEGURIDAD.

4. ACABADOS:

4.1 PUERTAS: FORMICA Y LACA BLANCA.

4.2 PIEZA COMPLETA: FORRADO CON FORMAICA COLOR
BLANCO EN EXTERIORES Y EN INTERIORES BARNIZADO
CON LACA BLANCA Y POLIURETANO ANTI-FUEGO.

5. SISTEMA DE ENSAMBLE: HOJAS DE TRIPLAY DE

PINO DE 19 MM.

CCOF/ATL/ARR






i INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD S5OCIAL

Dr. Alfredo Robles Rodriguez

Encargado del Despacho de lgé untos de la Divisién de Jefe de arba deEducacion en
Educacién Permanente en / fla partir del 12 de septiembre Simulacién

de 2025, con base en el Ofifig’No. 09 B5 6161 2500/2025/003613

de fecha 12 de septiembreé de 2025, suscrito por la Titular de la

Coordinacién de Educacion en Salud.
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DIRECCION DE ADMINISTRACION

COORDINAC‘ION‘DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

COORDINACION TECNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES
DIVISION DE PROYECTOS

SUBJEFATURA DE DIVISION DE INVESTIGACION, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE

lMSS PROYECTOS SUSTENTABLES
AREA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

e A RS A S A

11
Tipo de unidad “Clave IMSS " Descripcion
; . Carro de aseo
Ulaes eicas N o 519.160.0357 En forma de tijera
Grupo Mohiliario de Salas de Espera, Aimacenes, Lavanderia y Auditorios.
Areas o Locales de Uso Aseo
Dimensiones Generales Largo 57 cm, Ancho 65 cm, Alto 80 cm.
Capacidad de Carga 80 Kg.
Bolsa De lona plastificada reforzada
De tubo de lamina de acero al carbono rolado en frio calibre No.
Estructura 16 de 254 mm (1") de diametro cromados y contra tuerca
octagonal.
Plegable de varilla de acero al carbono rolado en frio 3.1 mm
_— . . (1/8") de didmetro electrosoldada y sujeta a la estructura con tubo
Descripcion Técnica Parrilla de }Jamina de acero al carbono rolado en frio, de 6.3 mm (1/4") de
diametro,
Rodaias Planas giratorias de hule sintético de 76.2 mm (3") de diametro y
! 19 mm (3/4") de huella, para uso rudo.
Soportes De lamina de acero al carbono rolado en frio, calibre No. 18,

cromados.

Acero a8l carbono

rolade en frie En pintura micropulverizada epéxica horneada,

Acabados Con tratamiento ignif 6 retardante al f itar |
. on tratamiento ignifugo ¢ retardante al fuego para evitar la
Pieza completa emanacion de gases toxicos en caso de combustion.
8 PANTONE Green PQ-561 C.
olsa N . .
El tono final debe aproximarse al tono propuesto segun material.
Seleccitn cromatica Rodajas PANTONE PQ-CoolGray 2C.

El tono final debe aproximarse af tono propuesto segun material.

Acero al carbono | PANTONE PQ-CoolGray 2C.
rolado en frio El tono final debe aproximarse al tono propuesto segun material.

Acero al carbono

rolado en frio A base de soldadura MIG

Sistema de ensamble

De manufactura o | 150 8001 Vigente.

Produccién Sistema de gestion de calidad
Para las normas o | Para articulos nacionales el certificado debe ser emitido por un
Certificados certificados organismo de certificacién acreditado por la Entidad Mexicana de

solicitados deberan | Acreditacion (EMA).
de cumplir con Jo | Para articulos internacionales el certificado debe ser emitido por
siguiente: un organismo oficial acreditado por el pais de origen

Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

Perspectiva del Articulo

Imagenes representativas y no indican disefio especifico.

Fecha:

Clave: 13A1-008-002

“Especificaciones Técnicas de Mobiliario '











~

D
IMSS

FRUSAD ¥ SIUDASOAT IO

Tipo de unidad
Unidades Médicas

5111

"Clave IMSS

DIRECCION DE ADMINISTRACION

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
COORDINACION TECNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES
DIVISION DE PROYECTOS
SUBJEFATURA DE DIVISION DE INVESTIGACION, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE
PROYECTOS SUSTENTABLES
AREA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

i

escripin

78.0113 Carretilla porta bultos

Grupo

Mobiliario Administrativo

.| Areas o Locales de Uso

Farmacia Servicios Paramédico
Administrativos (estiba).

s, Almacén servicios Generales y Mddulo de apoyos

Dimensiones Generales

Altura 150 cm, Ancho 45 cm.

Base de plataforma 45 x 35 cm.

Capacidad de Carga

450 Kg.

Descripcion Técnica

Estructura

Fabricada en perfil tubular de acero al carbono rolade en frio
con diametro de 19 mm (%4").

Base de carga

Tipo trineo de solera con dimensiones de 38 x 9 mm (172" x
3/8").

Barra protectora

Lateral fabricada en acero al carhbono rolado en frio con
didmetro de 12.7 mm (2").

Barra eje de ruedas

Fabricada en acero al carbono rolado en frio con didmetro de
25.4 mm (17).

Ruedas

Embaleradas fabricadas en hule con didmetro de 20 em (8").

Mango

Estriado fabricado en hule.

Acabados

Acero al carbono rolado en
frio

En pintura micropulverizada epoxica horneada.

Seleccién Cromatica

PANTONE Green PQ 561C.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto segun material.

Acero al carbono rolado en

PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX.
El tono final debe aproximarse al tono propuesto segin material.

frio

PANTONE Chocolate Lab 19-1214 TCX
El tono final debe aproximarse al tono propuesto segun material.

PANTONE PQ-CoolGray 2C
El tono final debe aproximarse al tono propuesto segun material.

Sistema de ensamble

Acero al carbono rolado en
frio

Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG.

De manufactura o | 1SO 2001 Vigente.
produccién Sistema de gestion de calidad
Para articulos nacionales, el certificado debe ser emitido por un
Certificados 5:';‘}[ ca d':: nog:l?csita docs) organismo acreditado por la entidad mexicana de acreditacion
deberan de cumplir con Io (EMA). Para articulos internacionales, el certificado debe ser
o : P emitido por un organismo oficial acreditado por el pais de
siguiente: origen
Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%.

Perspectiva del Articulo

Iméagenes representativas y no indican disefio especifico.

Especificaciones Técnicas biiiaio
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£ SECURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

] FECHA
CLAVE SAI; 540.086.0121.00.01 IMP. LICITANTE: MARCA:
) HORA
CLAVE PRETI: 000000000022271 IMP.: LICITACIC)N: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE
NOMBRE GENERICO
CAMARA 360 GRADOS.
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE
( N [ N
CAMARA 360 GRADOS
CAMARA 360 GRADOS.

1. DEFINICION: DISPOSITIVO FOTOGRAFICO QUE
CAPTURA IMAGENES Y VIDEOS EN UNA VISTA
PANORAMICA COMPLETA DE 360 GRADOS, ABARCANDO
TODO EL ENTORNO ALREDEDOR DEL PUNTO DE CAPTURA.
2. DESCRIPCION:

2.1 CUENTA CON DOS SENSORES DE IMAGEN DE ALTA
RESOLUCION DE 1/2 PULGADA CON 48 MEGAPIXELES
CADA UNO QUE PERMITEN GRABAR VIDEOS EN 5.7K A
30FPS Y CAPTURAR FOTOS DE 72 MEGAPIXELES.

2.2 INCORPORA FUNCIONES AVANZADAS COMO
ESTABILIZACION DE IMAGEN, CONTROL DEVOZY
EDICION DE VIDEO INTEGRADA.

2.3 INCORPORA UNA PANTALLA TACTIL LCD DE

2.29 PULGADAS CON UN SOFTWARE INTUITIVO PARA
CONTROLAR LA CAMARA.

2.4 ES RESISTENTE AL AGUA Y CUENTA CON UNA
BATERIA RECARGABLE DE LARGA DURACION

3. ACCESORIOS:

3.1 ESTUCHE PROTECTOR.

3.2 PALO SELFIE INVISIBLE.

3.3 TRIPODE.

3.4 CONTROL REMOTO.

3.5 BATERIA RECARGABLE (2 UNIDADES).

3.6 CARGADOR DE BATERIA.

3.7 CABLE USB-C

3.8 TARJETA MICROSD DE 128 GB.

CCOF/ATL/ARR






. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SCGURIDAD Y SOLIDARIDAD SGCIAL

Dr. Alfredo Robles Rodriguez

/
Encargado del Despach asuntos de la Division de Jefe de akea de Educacidn en

Educacién Permanente & d a partir del 12 de septiembre Simulacion
de 2025, con base en el/Oflcio No. 09 B5 6161 2500/2025/003613

de fecha 12 de septiephbre de 2025, suscrito por la Titular de la

Coordinacién de Educacion en Salud.
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SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD 5QCIAL

Anexo No. 3.1
Descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados

FECHA (

IMP.: LICITANTE: MARCA:

HORA

IMP.: LICITACION: MODELO:
PARTIDA: CATALOGO:
CANTIDAD: FABRICANTE

CLAVE SAL 540.086.0121.00.01

CLAVE PREL: 000000000022271

NOMBRE GENERICO
CAMARA 360 GRADOS.

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

r N

4. KIT DE INICIO QUE INCLUYA:

4.1 DOS (2 PIEZAS) PANOS DE LIMPIEZA.

4.2 DOS (2 PIEZAS) LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE
PANTALLAS. MANTENIMIENTO:

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,
CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
CONVOCATORIA.

6. NORMAS Y ESTANDARES:

6.1 CERTIFICADO DE CALIDAD 150 9001 2018.

6.2 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485.

6.3 FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA
AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN.

Dr. Angel Tdmdriz Landa Dr. Alfredo Robles Rodriguez

Encargado del Despacho de Jégidsuntos de la Division de Jefe de arda de Educacion en
Educacién Permanente en Sa{dfha partir del 12 de septiembre Simulacién

de 2025, con base en el Ofidig No. 09 B5 6161 2500/2025/003613
de fecha 12 de septiembgé de 2025, suscrito por la Titular de la

Coordinacién de Educacion en Salud.

CCOF/ATU/ARR df
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FORMATO A-B” CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DEL LICITANTE





JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS





2026





















[bookmark: _Toc430770506]



CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 

[bookmark: _GoBack]	

		PROCEDIMIENTO

		

		CANTIDAD

		

		

		LICITANTE

		(1)



		

		

		

		

		

		FABRICANTE

		               (9)



		PARTIDA

		

		

		

		

		MARCA

		(2)



		CLAVE SAI

		

		

		

		

		MODELO

		(3)



		CLAVE PREI

		

		

		

		

		PROCEDENCIA

		           (3 BIS)



		NOMBRE GENÉRICO

		

		CATALOGO

		(4)



		

		

		



		

		

		(5)           HOJA 1 DE 1



		ESPECIFICACIONES

		

		DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE



		











	

		

			







	













(6)









(7)

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR EL LICITANTE

INSTRUCTIVO DE LLENADO













		FORMATO:

		INSTRUCTIVO DE LLENADO (Descripción técnica del licitante)







1. Columna (izquierda), recuadro superior e inferior, contenido publicado en la convocatoria.

		B) Columna (derecha), recuadro superior e inferior a llenar por el licitante.



		



		Concepto

		Registrar



		

		



		1.-Licitante

		El nombre del licitante.



		2.-Marca(s)

		La(s) marca(s) del(los) equipo(s) 



		3.-Modelo(s)

		El(Los) modelo(s) del(los) equipo(s) 



		3 Bis.- Procedencia

		Indicar la procedencia del Bien



		4.-Catálogo(s)

		El(Los) catálogo(s) en donde se hace referencia a cada uno de los puntos que corresponden al bien propuesto.



		5.- Hoja (s)

		El número de hoja que corresponde y  el total de las mismas.



		1. [bookmark: _Toc430516409][bookmark: _Toc430518200][bookmark: _Toc430770507]Columna (derecha), recuadro inferior



		6.- Descripción técnica del licitante.

		Enlistar las especificaciones técnicas del artículo que sustentan la propuesta realizada por el licitante, la cual deberá corresponder con cada uno de los incisos descritos por el Instituto en la columna izquierda, recuadro inferior de acuerdo a lo publicado en la Convocatoria. 

La secuencia numérica asignada a cada característica es la guía para la referencia con que se identificarán dentro de los catálogos técnicos o manuales de operación y/o de servicio del bien propuesto, durante la evaluación de las propuestas técnicas, para lo cual se deberán seguir las siguientes consideraciones:



		

		El número del inciso o subinciso y la característica del artículo que se oferta, en estricto apego al orden señalado para cada uno de los puntos requeridos en la columna de especificaciones de la Cédula de Descripción de Artículo



		

		El licitante deberá describir con precisión su oferta, puntualizando las características propias de su artículo en la columna “B”, y no copiar textualmente el contenido de la columna “A”, sobre todo cuando la descripción del artículo establece alguna opción, conceptos de mayor o menor o ubicación dentro de un rango.



		

		El número(s) de la(s) página(s) y el documento en donde se encuentra identificada su oferta, para cada uno de los incisos y subincisos.



		7.- Nombre y firma del representante autorizado por el proveedor. 

		Nombre y firma autógrafa del licitante o su apoderado
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BIENES ASOCIADOS AL PROGRAMA PARA LA  ADQUISICIÓN DE EQUIPO CeSIECQ SIGLO XXI CORRESPONDIENTE A EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO 







ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ADQUISICIÓN DE BIENES

[ANEXO 7]





JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS





2026





[bookmark: _Toc430770506]ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y/O CAPACITACIÓN DE BIENES



Número consecutivo de acta ___________ año: ________



En la Ciudad de _________________, en la Unidad: ____________________________ siendo las __________ horas del día ______________ del mes de ___________________________ del año de ____________, se levanta la presente Acta para hacer constar la RECEPCIÓN DEL BIEN en calidad de comodato con las siguientes características: 

Clave SAI: _______________________________________ Clave PREI: ________________________________________

Descripción del Equipo: ___________________________________________________________________]________

__________________________________________________________________________________________________

Número de Serie: ____________________________ Modelo: _____________________________________________

Marca: _____________________________________

Contrato número: __________________Fincado a la empresa: ________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Se procedió a la inspección del bien en calidad de comodato, encontrándose que el bien se encuentra en buen estado y puede procederse a su entrega bajo las siguientes especificaciones:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se procedió a la instalación del bien (indicar fecha): __________________________________________________

Se procedió a la realización de la puesta en operación (indicar fecha): _________________________________

Se procedió a la realización de la capacitación (indicar fecha): ________________________________________

Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien descrito queda en poder del Instituto.



No habiendo otro asunto que constar, se levanta la presente a las ________ horas del día de su inicio, firmando los presentes el original y las copias, se entrega copia al proveedor.





		FIRMANTES



		

_______________________

Director de la Unidad

Nombre, firma y matrícula 



		

____________________________________

Jefe de Conservación de Unidad

Nombre, firma y matrícula

		

  __________________________________

Responsable del Control de Bienes

Nombre, firma y matrícula



		

_______________________________________

Nombre y firma del Representante del Proveedor







NOTA 1: LAS  ACTAS SE ADECUARÁN CONFORME AL TIPO DE BIEN Y/O PERSONAL QUE RECIBAN LOS BIENES.
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ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA POR RECHAZO DE BIENES

14





JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS





2026



[bookmark: _Toc430770506]













ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA POR RECHAZO DE BIENES



Número consecutivo de acta___________ año: ________



En la Ciudad de ______________________, en la Unidad: _______________ siendo las ________ horas del día _____________ del mes de __________________ del año de __________, se levanta la presente Acta para hacer constar la RECEPCIÓN DEL BIEN especificado como:    

Clave SAI: _______________________________________Clave PREI:_______________________________________ 

Descripción del Equipo: ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Número de Serie: ________________________________Modelo: ___________________________________________ 

 Marca: _______________________________________________________

Contrato número: ________________ Fincado a la empresa: ____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

El motivo del rechazo obedece a las siguientes razones que para tal efecto han sido consignadas en la lista de verificación que se adjunta a la presente: _________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien descrito fue regresado al proveedor. 



No habiendo otro asunto que constar, se levanta la presente a las ___________ horas del día de su inicio, firmando los presentes el original y las copias, se entrega copia al proveedor.



		FIRMANTES



		

_______________________

Director de la Unidad

Nombre, firma y matrícula 



		

  _________________________________

Responsable del Control de Bienes

Nombre, firma y matrícula

		

__________________________________

Responsable del Control de Bienes

Nombre, firma y matrícula



		

_______________________________________

Nombre y firma del Representante del Proveedor







NOTA 1: LAS ACTAS SE ADECUARÁN CONFORME AL TIPO DE BIEN Y/O PERSONAL QUE RECIBAN LOS BIENES.



[image: ][image: Imagen2026-2]        [image: ][image: ][image: ]      Calzada la Viga No. 1174 Torre B 2° Piso Colonia El Triunfo, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09430, CDMX Tel. (55) 5627 6900 Ext. 27855 www.imss.gob.mx



Página 1 de 2









image1.png

R

ey

Gobierno de

México

\

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL







image2.png

s: 2026
- Mgpgad:ita
Maza






image3.png

% Gobierno de a
? A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
exlco @ SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

2025

N Ano de
La Mujer
Indigena








image5.emf
15_ANEXO_LUGAR_ ENTREGA_MOBILIARIO_CESIECQ_2026.docx


15_ANEXO_LUGAR_ENTREGA_MOBILIARIO_CESIECQ_2026.docx
[image: ]Órgano de Operación Administrativa 

Desconcentrada Sur del Distrito Federal

Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas

Coordinación Auxiliar Operativa Administrativa 











BIENES ASOCIADOS AL PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO CeSIECQ SIGLO XXI CORRESPONDIENTE A EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO





LUGAR DE ENTREGA Y RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES

[bookmark: _GoBack][ANEXO 15]





JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS





2026























LUGAR DE ENTREGA Y RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES













		No.

		OOAD

		LOCALIDAD

		UNIDAD

		DIRECCION

		ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

		RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES



		1

		SUR D.F.

		BENITO JUÁREZ

		CESiECQ SGLO XXI

		Av. Cuauhtémoc 330, Doctores, Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México, CDMX, Sotáno de la Unidad de Congresos de CMN SXXI

		Administrador de la Unidad

		Administrador de la Unidad
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REMISIÓN DEL PEDIDO

ANEXO 20





JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS





2026
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Romision del Pedido
Instrucciones de llenado

‘OBUETIVO: Documentar la entrega de bienes que realza el proveedor, recepcion y alta do
‘aimacén  registro contable

'GENERADO POR: Proveedor, Almacén Central de Programas Especiales, Almacén
delegacional

Namero Dato
Anotar

1 (namero) Namero de contrato

2 Fecha Fecha, dia, mes y aflo

3 Expediente Namero de expediente de compra

4 Fechadelcontiato Fecha de formalizacien del contrato

5 Regsto del contrato

SPP. Nollenar

6 Datos del proveedor Nombre completo y razon social del proveedor
que enirega os bienes de consumo

7 Plazodeentiega Fecha limite de entega de los bienes de
‘consumo por parte del proveedor.

8 Hoa__de, Nimero consecutivo de hojas de que conste la
remision.

o PeaPF No llenar

10 REC Registro Federal de Contribuyentes completo de!

proveedor clorgado por la Secrefaria de
Hacienda y  Crédto  Pdblco, _incluyendo

homoclave

1 Ramo Anotar 124

2 LMSS. Registropatronal  Ndmero completo del registro patronal oforgado
porel IuSS

13 Gupo Grupo de sumiistro al que corresponden los

bienes de consumo a entregar por el proveedor.







image1.emf

REMISION   DEL    PEDIDO


      COORDINACION DE


      ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO


RENG CANTIDAD UNIDAD P.U.


CLAVE


DESCRIPCION


IMPORTE


TOTAL


ALTA


fecha Remision





  


CONTRATO No.: 





FOLIO REMISIÓN


RAZÓN SOCIAL Y DOCMICILIO PROVEEDOR


 LUGAR


FECHA DEL CONTRATO


 


 


PLAZO


     


     


1  /  1 


LUGAR DE ENTREGA


   R.F.C.         


RAMO





  IMSS





GRUPO





 


IMPORTE     





DATOS  COMPLMENTARIOS





    


CLASIFICACION PRESUPUESTAL


    No.    DE    PROVEEDOR





    C CIR 


CIR


LOC 


LOC


INM 


INM.


TS  


T.S.


E R.   


CT


 PAR PRE    


PRESP.


U




image3.png

R

ey

Gobierno de

México

\

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL







image4.png

s: 2026
- Mgpgad:ita
Maza






image5.png

% Gobierno de a
? A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
exlco @ SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

2025

N Ano de
La Mujer
Indigena








image7.png
Gobierr.lo de Y
A 'q INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
; ! Mexlco @ SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

2026

ano de |
Margarita

Maza





