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ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS PERTENECIENTES AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE.

Los licitantes deberán participar en forma electrónica a través de la Plataforma Compras MX, debiendo contar con registro de identificación electrónica para el envío de proposiciones por medios electrónicos.










P R E S E N T A C I Ó N:

En observancia al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 32, 33, 35 fracción I, 36, 37, 39 fracción I, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 66, 67, 68, 69 fracción II, 70 fracción II, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 87, 88 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 28, 31, 34, 35, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 58, 81, 82, 84, 85, 88, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103 y 104 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados a participar en el procedimiento de Licitación Pública Nacional, para la ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS PERTENECIENTES AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE.

De conformidad con la siguiente:



CONVOCATORIA


ÍNDICE
	NUMERAL
	TÍTULO

	I.
	Datos generales o de identificación de la licitación pública:

	a)
	El nombre de la dependencia o denominación o razón social de la entidad convocante, especificando el Área contratante correspondiente y el domicilio donde se localiza esta última;

	b)
	El medio que se utilizará para la licitación pública y el carácter que tendrá ésta, de conformidad con lo previsto en los artículos 36 y 39 de la Ley; para el caso de licitaciones públicas presenciales o mixtas, en la convocatoria a la licitación pública deberá precisarse si se recibirán proposiciones enviadas a través de servicios postal o de mensajería; 

	c)
	El número de identificación de la convocatoria a la licitación pública, el cual será asignado por Compras MX;

	d)
	La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales, o si se pagará con recursos del ejercicio fiscal inmediato posterior al año en que se hace la publicación, en los términos del segundo párrafo del artículo 33 de la Ley;

	e)
	El o los idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones, así como el o los idiomas permitidos para entregar los folletos y anexos técnicos de los bienes o servicios ofertados por el licitante;

	f)
	El señalamiento de que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, que la contratación será financiada con fondos provenientes de créditos externos o que será cubierta parcialmente con recursos de terceros, y

	g)
	Los procedimientos, requisitos y demás disposiciones establecidos por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a los que se sujetará el procedimiento de contratación, en el caso de contrataciones financiadas con fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por organismos financieros regionales o multilaterales;

	II.
	Objeto y alcance de la licitación pública, precisando:

	a)
	La información que la dependencia o entidad considere necesaria para identificar los bienes a adquirir o a arrendar o los servicios que se pretendan contratar, la o las cantidades o volúmenes requeridos y la o las unidades de medida.
La dependencia o entidad podrá incorporar a la convocatoria a la licitación pública los anexos técnicos que considere necesario, identificándolos por su nombre y, en su caso, con un número o letra;

	b)
	La indicación, en su caso, de que los bienes o servicios se agruparán en partidas, siempre y cuando no se limite la libre participación de cualquier interesado.
Se entenderá que no se limita la libre participación, cuando con la investigación de mercado correspondiente al procedimiento de contratación, se constate la existencia de al menos cinco probables proveedores que pudieran cumplir integralmente con el agrupamiento a que se refiere el párrafo anterior;

	c)
	En su caso, el precio máximo de referencia a partir del cual, sin excepción, los licitantes ofrezcan porcentajes de descuento como parte de su proposición, mismos que serán objeto de evaluación;

	d)
	La descripción completa que permita identificar indubitablemente, las normas oficiales mexicanas o estándares, según proceda y, en su caso, las normas internacionales, cuyo cumplimiento se exija a los licitantes conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad y los artículos 31 y 32 del presente Reglamento, con las que deberán demostrar que los bienes o servicios o los procesos de fabricación cumplen los estándares o unidades de medida requeridas;

	e)
	Para el caso previsto en la fracción XII del artículo 40 de la Ley, se deberá especificar el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes a adquirir o arrendar o servicios a contratar; la institución pública o privada que las realizará y el momento para efectuarlas, así como la unidad de medida con la cual se determinará el resultado mínimo que deberá obtenerse en las pruebas señaladas. Será responsabilidad del Área técnica determinar que los niveles de aceptación sean los adecuados para la dependencia o entidad y no se constituyan en un requisito que limite la libre participación de los interesados;

	f)
	La indicación de que se contratarán cantidades previamente determinadas o si el contrato será abierto en los términos del artículo 68 de la Ley; 

	g)
	Si estará sujeta a alguna modalidad de contratación, precisando ésta conforme a las disposiciones de la Ley y este Reglamento;

	h)
	Si la totalidad de los bienes o servicios materia de la licitación pública serán objeto del contrato que se adjudique a un solo licitante, o si se hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse lo dispuesto en los artículos 40, fracción XIV, y 52 de la Ley, e

	i)
	El modelo de contrato será aquél que haya aprobado la Secretaría y publicado en Compras MX, en el cual deberá preverse, además de lo establecido en el artículo 66 de la Ley, los aspectos siguientes, según corresponda:

	1.
	El plazo máximo en días naturales para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, el cual contará a partir de la fecha en que el proveedor reciba la requisición respectiva;

	2.
	La fuente oficial que se tomará para llevar a cabo la conversión y la tasa de cambio o la fecha a considerar para hacerlo, en caso de pago en moneda extranjera;

	3.
	Los seguros que, en su caso, deben otorgarse, indicando los bienes que ampararían y la cobertura de la póliza correspondiente;

	4.
	Las deducciones que, en su caso, se aplicarán con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor, en la entrega del bien o la prestación del servicio;

	5.
	El señalamiento de que la obligación garantizada será divisible o indivisible y que en caso de presentarse algún incumplimiento se harán efectivas las garantías que procedan;

	6.
	La previsión de que deberá ajustarse la garantía otorgada cuando se modifique el monto, plazo o vigencia del contrato, y

	7.
	El desglose de los importes a ejercer en cada ejercicio, tratándose de contratos que abarquen más de un ejercicio fiscal;

	III.
	Forma y términos que regirán los diversos actos del procedimiento de licitación pública, precisando entre otros aspectos, los siguientes:

	a)
	[bookmark: RANGE!D31]Si el procedimiento se efectuará considerando una reducción del plazo que prevé la Ley para la presentación y apertura de proposiciones, en los términos del artículo 42 tercer párrafo de la Ley y 43 de este Reglamento;

	b)
	Cuando se trate de licitaciones públicas presenciales o mixtas, la fecha, hora y lugar para celebrar la primera junta de aclaraciones; en su caso, la visita a instalaciones; el acto de presentación y apertura de proposiciones; la junta pública en la que se dará a conocer el fallo, y la firma del contrato. Para el caso de licitaciones públicas electrónicas, se señalará la fecha y hora en las cuales se llevarán a cabo estos eventos por medio de Compras MX, así como la firma del contrato cuando se prevea que éste se suscribirá por medios electrónicos;

	c)
	Los aspectos a los que se sujetará la recepción de las proposiciones enviadas a través de servicio postal o mensajería;

	d)
	Que, una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión;

	e)
	Los requisitos para la presentación de proposiciones conjuntas, de conformidad con los artículos 45 de la Ley y 44 del presente Reglamento, o bien la indicación de que no se aceptarán las mismas, señalando de manera sucinta las razones para ello;

	f)
	Que los licitantes sólo podrán presentar una proposición por licitación pública;

	g)
	Que el licitante podrá presentar a su elección, dentro o fuera del Sobre cerrado, la documentación distinta a la que conforma las propuestas técnica y económica, misma que forma parte de su proposición;

	h)
	La fecha y hora en que, en su caso, la convocante, antes del acto de presentación y apertura de proposiciones, registrará a los participantes y revisará preliminarmente la documentación distinta a las propuestas técnica y económica;

	i)
	La indicación de que el licitante podrá acreditar su existencia legal y, en su caso, la personalidad jurídica de su representante, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante el documento previsto en la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la LAASSP;

	j)
	La parte o partes de las proposiciones que deberán rubricar el servidor público y el licitante elegidos en los términos de la fracción II del artículo 46 de la Ley, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, y

	k)
	Las indicaciones relativas al fallo y a la firma del contrato;

	IV.
	Enumeración de los requisitos que los licitantes deben cumplir, precisando cuáles de éstos se considerarán indispensables para evaluar la proposición y, en consecuencia, su incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su desechamiento, especificando que éste también se dará si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes, arrendamientos o servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes;

	1.
	Documentación Legal – Administrativa.

	2.
	Documentación Complementaria.

	3.
	Documentación de la Propuesta Técnica.

	4.
	Propuesta Económica.

	5.
	Causales de desechamiento de la Propuesta Administrativa

	6.
	Causales de desechamiento de la Propuesta Técnica.

	V.
	Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato respectivo;

	1.
	Criterios de Evaluación.

	2.
	Evaluación de las Proposiciones Técnicas.

	3.
	Evaluación de las Proposiciones Económicas.

	4.
	Adjudicación del (los) Contrato (s).

	4.1
	Garantía de Cumplimiento del Contrato.

	4.2
	Penas convencionales y Deductivas por atraso en la entrega de los bienes.

	4.3
	Plazo, Lugar, Condiciones para la entrega de los bienes

	4.3.1
	Plazo y Lugar de la entrega de los bienes.

	4.3.2
	Condiciones para la entrega de los bienes.

	4.3.3
	Canje o devolución de los bienes

	4.3.4
	Mecanismos de comprobación, supervisión, verificación y aceptación de los bienes

	4.4
	Condiciones de Precio y Pago

	4.4.1
	Precio.

	4.4.2
	Pagos.

	4.4.3
	Mecanismo de comprobación, supervisión y verificación de los bienes para efecto de pago.

	4.4.4
	Forma de pago.

	4.5
	Impuestos y Derechos.

	4.6
	Declaración de desierta o cancelación de la licitación, o partida(s).

	4.7
	Información reservada y confidencial.

	VI.
	Documentos y datos que deben presentar los licitantes. entre los que se encuentran los siguientes:

	a)
	El escrito a que se refiere la fracción V del artículo 48 de este Reglamento;

	b)
	El escrito a que hace referencia el artículo 35 del Reglamento de la LAASSP, en el caso de licitaciones públicas nacionales;

	c)
	La copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas, especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad y los artículos 31 y 32 de este Reglamento;

	d)
	La dirección de correo electrónico del licitante, en caso de contar con la misma;

	e)
	El escrito mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90, antepenúltimo párrafo de la Ley;

	f)
	La declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes;

	g)
	En el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 18 fracción III inciso a)  de la Ley, la manifestación del licitante en la que se indique bajo protesta de decir verdad, que es una persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad en la proporción que establece dicho precepto legal, el aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción XXVII del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

	h)
	En su caso, el documento o el escrito a que se refiere el artículo 34 del Reglamento de la LAASSP;

	i)
	En su caso, el convenio firmado por cada una de las personas que integren una proposición conjunta, indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento, y

	j)
	Para el caso del licitante que resulte adjudicado, las opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, las cuales serán necesarias para llevar a cabo la formalización del contrato correspondiente, por lo que de no presentarse no se podrá formalizar contrato alguno.

	VII.
	Domicilio de las oficinas de la autoridad administrativa competente y la dirección electrónica de Compras MX, en que podrán presentarse inconformidades contra los actos de la licitación pública, y

	VIII.
	Formatos que faciliten y agilicen la presentación y recepción de las proposiciones, como lo son relativos a:

	a)
	La presentación de la propuesta económica;

	b)
	La manifestación de los licitantes nacionales respecto del origen extranjero de los bienes que oferten;

	c)
	La manifestación de los licitantes extranjeros en relación a que los precios que ofertan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios;

	d)
	La manifestación de los licitantes respecto del origen nacional de los bienes o servicios que oferten;

	e)
	La manifestación sobre la estratificación a la que pertenece una empresa considerada MIPYME, en los términos del artículo 34 del Reglamento de la LAASSP, y

	f)
	La verificación de la recepción de los documentos que el licitante entregue en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en relación con los documentos requeridos en la convocatoria a la licitación pública.





GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Adicionalmente a las definiciones contenidas en el artículo 5 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y del artículo 2 de su Reglamento, para los efectos de esta convocatoria se entenderá por:
Acuerdo: Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de septiembre de 2010.
Administrador del Contrato: Persona servidora pública del IMSS con nivel jerárquico de cuando menos Jefe de servicio de que se trate o quienes designen estos con nivel inmediato inferior a ellos, conforme al numeral 5.3.15 inciso b) de las POBALINES del IMSS, quien fungirá como lo establecen los artículos 2 fracción III Bis y 84, penúltimo párrafo, del RLAASSP, así como el numeral 1 “Definiciones y Siglas” del MAAGAASSP.
Anexo Técnico: Documento en el que se precisan las características técnicas que se requieren de los bienes o servicios objeto de la contratación, así como la oportunidad con que son requeridos, y que forma parte integrante del contrato.
Área contratante: Es el Área del IMSS facultada para llevar a cabo los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, así como para contratar la prestación de servicios; para el presente procedimiento de contratación, la facultad recae en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento. 
Área requirente: Es el Área en el IMSS que solicita o requiere formalmente la adquisición de bienes, o bien aquella que los utilizará; conforme al artículo 2, fracción II del Reglamento concordante con el ordinal 4.2.2.1.16 del MAAGAASSP.
Área técnica: Es el Área del IMSS que elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la propuesta técnica de las proposiciones y es responsable de responder en la(s) junta(s) de aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos realicen los licitantes. El Área Técnica, podrá tener también el carácter de Área Requirente; artículo 2 fracción III del RLAASSP concordante con el ordinal 4.2.2.1.16 del MAAGAASSP.
Bienes de Consumo: los que se desgastan o extinguen en su uso primario y por lo tanto no son susceptibles de ser utilizados nuevamente, los cuales en el Instituto se clasifican como Bienes de Uso No Terapéutico.
Buenas Prácticas de Fabricación. - Conjunto de características de un producto o servicio que le confiere la aptitud para satisfacer necesidades explícitas e implícitas
APF: Administración Pública Federal.

Calidad: Conjunto de características de un producto o servicio que le confiere la aptitud para satisfacer necesidades explícitas e implícitas.

Caso fortuito o fuerza mayor: el acontecimiento proveniente del hombre o de la naturaleza caracterizado por ser imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable y ajeno a la voluntad de las partes

CAE: Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.

CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.
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CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet.

Convocatoria: El documento que contiene los requisitos de carácter legal, técnico y económico con respecto de los servicios objeto de la contratación y las personas interesadas en proveerlos o prestarlos, así como los términos a que se sujetará el procedimiento de contratación respectivo y los derechos y obligaciones de las partes, de conformidad al numeral 1 del MAAGMAASSP

COMPRAS MX: Plataforma Digital de Contrataciones Públicas. 

Contrato: El acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, y a través del cual se formaliza la adquisición o arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios.

Deducciones: Son aquellas que se derivan del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto a las partidas o conceptos que integran el contrato, de conformidad con el artículo 76 de la LAASSP.

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

EMA: Entidad Mexicana de Acreditación.

Escrito Libre: Documento que deberá cumplir como mínimo con los datos requeridos en la Convocatoria, sin importar el orden y/o ubicación del contenido.

Factura Electrónica: Es un documento electrónico que cumple con los requisitos legales reglamentariamente exigibles a las facturas.

Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Interpósita persona: aquella que actúe en nombre propio, pero en interés de otra u otras personas que se encuentren impedidas o inhabilitadas para participar en procedimientos de contratación regulados en la LAASSP.

IVA: Impuesto al Valor Agregado.

Medio de Identificación Electrónica: Conjunto de datos electrónicos asociados con documentos que son utilizados para reconocer a su autor, y que legitiman el consentimiento de éste para obligarlo a las manifestaciones que en él se contienen.

Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas a que hace referencia el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, conforme a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicado en el DOF el 30 de junio de 2009.

Muestras: Bien de consumo, representativo de un universo mayor que se utiliza para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad, tales como características, especificaciones técnicas y dimensiones solicitados al proveedor en el procedimiento de contratación o durante la vigencia de los contratos.

NMX: Norma Mexicana.

NOM: Norma Oficial Mexicana.

OIC: Órgano Interno de Control.

Orden de reposición: Es el registro que se realiza a través del sistema SAI por transmisión electrónica o vía internet, mediante el cual se solicita a los proveedores la entrega de los bienes de consumo que se requieren en los almacenes del IMSS, para su distribución a las áreas.

Penas Convencionales: Son aquellas que se derivan por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, las que no excederán del monto de la garantía del contrato, y serán determinadas en función de los bienes y/o servicios no entregados o prestados oportunamente, conforme al artículo 75, de la LAASSP.

Precio no aceptable: aquel que no es admisible para adjudicar un contrato, en cualquiera de los siguientes supuestos, de conformidad con el artículo 5, fracción XIV de la LAASSP:
a)	Cuando el monto ofertado en el procedimiento de contratación, exceda el presupuesto autorizado para la contratación de la dependencia o entidad contratante, o
b)	Cuando el monto ofertado resulte superior en un diez por ciento respecto del que se obtenga como mediana en la investigación de mercado o, en su defecto, respecto del promedio de las ofertas presentadas;
Precio no conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en el procedimiento de contratación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la Secretaría en el Reglamento de la LAASSP, de conformidad con el artículo 5, fracción XV de la LAASSP.

Programa Informático: El medio de captura desarrollado por la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno que permite a los licitantes, así como al área adquirente, enviar y recibir información por medios remotos de comunicación electrónica, así como generar para cada licitación pública un mecanismo de seguridad que garantice la confidencialidad de las propuestas que reciban las convocante por esa vía; y que constituye el único instrumento con el cual podrán abrirse los sobres que contengan las proposiciones en la fecha y hora establecidas en la convocatoria para el inicio de los actos de presentación y apertura.

Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red. 

SAT: El Servicio de Administración Tributaria.

SABG: Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno

Servidor Público: La persona física que está determinada en el artículo 108 de la CPEUM.

Transportación. - Traslado de bienes de un lugar a otro. Actividad fundamental para la entrega de los bienes que consiste en colocar los bienes en el estado óptimo especificado, en el tiempo preciso (especificado) y en el destino pactado. Se incluyen vehículos adecuados, personal capacitado y operaciones, necesarias por parte de quien brinda el servicio.

[bookmark: _Hlk86504910]Unidad Almacenaría o Almacén: Es el área donde se reciben guardan, almacenan, controlan y despachan bienes de consumo, dentro de la circunscripción que le corresponde y donde se encuentra el responsable de firmar la Remisión del Proveedor y en su caso, la Remisión del Pedido, de los bienes recibidos.

Unidad Compradora: Es el Área Contratante facultada conforme a la fracción VII del capítulo 2 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compranet (ahora Compras MX)”.

Unidades No Médicas: Velatorios, Guarderías, Subdelegaciones, Centros de Seguridad Social, y todas las demás Unidades Administrativas que no otorguen servicios de atención médica   pertenecientes al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada.

Zona geográfica: Espacio territorial que agrupa EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE.

Datos generales o de identificación de la licitación pública:

El Instituto requiere la ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS PERTENECIENTES AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE, para proveer y suministrar refacciones, materiales y accesorios necesarios para la conservación, mantenimiento y reparación menor de la infraestructura física de los edificios que conforman las unidades médicas y no médicas señaladas en el anexo número T3 (T TRES) adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Oriente.

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que esté ofertando.

Las condiciones contenidas en la presente Convocatoria del procedimiento de contratación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, de conformidad con lo previsto en el séptimo párrafo del artículo 35 de la LAASSP.

El nombre de la dependencia.

IMSS
OOAD Regional Estado de México Oriente
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

La Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento a través del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

Calle Poniente 146, número 825, colonia Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02300, Ciudad de México.

El medio que se utilizará para la licitación pública y el carácter que tendrá ésta, de conformidad con lo previsto en los artículos 36 y 39 de la Ley; para el caso de licitaciones públicas presenciales o mixtas, en la convocatoria a la licitación pública deberá precisarse si se recibirán proposiciones enviadas a través de servicio postal o de mensajería;

La presente licitación pública es Electrónica, por lo que la participación de los licitantes, será a través de la Plataforma, https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la LAASSP.

Por lo anterior, en las proposiciones remitidas a través de la Plataforma Compras MX deberán emplearse los medios de identificación electrónica que establezca la SABG (antes SFP), los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio, conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 37 de la LAASSP y artículo 50 del RLAASSP, así como los numerales 14 y 16 del ACUERDO, el Manual de Unidades Compradoras y la Guía de Navegación en el portal Compras MX para procedimientos normados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.

Los licitantes deberán remitir sus preguntas sobre el contenido de la convocatoria y sus proposiciones a través de COMPRAS MX, de conformidad con los contenidos señalados en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, denominado COMPRAS MX”, publicado en DOF el 28 de junio de 2011, y en el numeral III de la presente convocatoria.

El carácter de la presente licitación es nacional, en la cual únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir sean producidos en el país y cuenten, por lo menos, con un sesenta y cinco por ciento de contenido nacional, lo anterior con fundamento en la fracción I del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El acto de la o las juntas de aclaraciones, de presentación y apertura de proposiciones y de fallo de la licitación pública, se realizarán únicamente a través de la Plataforma.

Por lo anterior, aquellos interesados en participar en esta licitación deberán estar inscritos en la Plataforma, para lo cual podrá realizarlo a través de la dirección electrónica https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/registro-empresas.

El número de identificación de la convocatoria a la licitación pública, el cual será asignado por Compras MX;

LA-50-GYR-050GYR028-N-10-2025

La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales, o si se pagará con recursos del ejercicio fiscal inmediato posterior al año en que se hace la publicación, en los términos del segundo párrafo del artículo 33 de la Ley;

[bookmark: _Hlk181003910]La contratación comprenderá el ejercicio fiscal 2026. 

El presupuesto definitivo a ejercer está sujeto a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026 por parte de la H. Cámara de Diputados, por lo que el cumplimiento de las obligaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social quedan sujetas para fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con la que se cuente conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal 2026 se apruebe por la H. Cámara de Diputados en términos de lo señalado en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Lo anterior, con fundamento en el párrafo tercero de los artículos 33 de la LAASSP, 277 F de la Ley del Seguro Social, 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 146 de su Reglamento.

El o los idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones, así como el o los idiomas permitidos para entregar los folletos y anexos técnicos de los bienes o servicios ofertados por el licitante;

Las proposiciones deberán presentarse por medios remotos de comunicación electrónica a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas (Compras MX), por escrito, preferentemente en papel membretado de la empresa, en idioma español y dirigido al área convocante.

Las proposiciones deberán presentarse únicamente en idioma español; sin embargo, aquellos documentos que por su naturaleza en su versión original se encuentren redactados en otro idioma, podrán presentarse siempre que se acompañe de su traducción simple e íntegra al español.

En caso de anexar folletos y/o anexos técnicos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, así como aquellos otros documentos que presente en su proposición técnica, tales como certificados y cartas del fabricante en otro idioma, deberá presentarse traducción simple e íntegra al español, de conformidad con el artículo 40, fracción IV de la LAASSP. 

El señalamiento de que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, que la contratación será financiada con fondos provenientes de créditos externos o que será cubierta parcialmente con recursos de terceros.

Para llevar a cabo el presente procedimiento de contratación, “EL INSTITUTO” cuenta con disponibilidad presupuestaria para el ejercicio 2026.

Se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo Número 0000039703-2026 por la cantidad de $16,000,000.00 (DIECISÉIS MILLONES DE PESOS 00/100 MN) en la cuenta 51291002, firmado por el Ingeniero Jorge Heriberto Martinez Ortega, Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales.

Los procedimientos, requisitos y demás disposiciones establecidas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a los que se sujetará el procedimiento de contratación, en el caso de contrataciones financiadas con fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por organismos financieros regionales o multilaterales.

No aplica.

 Objeto y alcance de la licitación pública, precisando:

1. La información que la dependencia o entidad considere necesaria para identificar los bienes a adquirir o a arrendar o los servicios que se pretendan contratar, la o las cantidades o volúmenes requeridos y la o las unidades de medida.

[bookmark: _Hlk185849565][bookmark: _Hlk135653833]El Instituto requiere la ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS PERTENECIENTES AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE, para proveer y suministrar refacciones, materiales y accesorios necesarios para la conservación, mantenimiento y reparación menor de la infraestructura física de los edificios que conforman las unidades médicas y no médicas señaladas en el anexo número T3 (T TRES) adscritas al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Oriente.

Cabe destacar que el listado completo de los bienes requeridos se encuentra detallados en el anexo 7 (siete) de la presente convocatoria.

La indicación, en su caso, de que los bienes o servicios se agruparán en partidas, siempre y cuando no se limite la libre participación de cualquier interesado.

La presente contratación comprende una sola partida, no agrupada.

En su caso, el precio máximo de referencia a partir del cual, sin excepción, los licitantes ofrezcan porcentajes de descuento como parte de su proposición, mismos que serán objeto de evaluación;

En el presente procedimiento no se establecen Precios Máximos de Referencia.

La descripción completa que permita identificar indubitablemente, las normas oficiales mexicanas o estándares, según proceda y, en su caso, las normas internacionales, cuyo cumplimiento se exija a los licitantes conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad y los artículos 31 y 32 del presente Reglamento, con las que deberán demostrar que los bienes o servicios o los procesos de fabricación cumplen los estándares o unidades de medida requeridas.

[bookmark: _Hlk185852022][bookmark: _Hlk185853152][bookmark: _Hlk181694663]Los licitantes deberán anexar en su propuesta técnica los documentos siguientes:

I. [bookmark: _Hlk149673084]Copia del certificado que acredite el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma nacional o Especificación Técnica aplicable, expedido por un Organismo de Certificación acreditado por la EMA, el certificado deberá estar vigente durante la vigencia del contrato, por lo que, en caso contrario se deberá tramitar su renovación ante un Organismo de Certificación acreditado, debiendo enviar copia de ésta “EL INSTITUTO”.

En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, presentar copia del informe de resultados emitido por un laboratorio de pruebas acreditado por la EMA; dicho informe deberá contar con fecha de expedición como máximo de seis meses. 

En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, El licitante deberá presentar escrito “Bajo protesta de decir verdad”, de que los bienes ofertados cumplen con lo solicitado en el Anexo Número 7 (Siete), suscrito por el representante legal de la empresa.

II. El licitante deberá presentar escrito en el cual manifieste “Bajo protesta de decir verdad”, que para los bienes, motivo de la presente licitación, cumple con las especificaciones de calidad que requiere “EL INSTITUTO”.

III. El licitante deberá presentar escrito “Bajo protesta de decir verdad” que los bienes, motivo de la presente contratación, cumple con la Normas Oficiales Mexicanas y a falta de éstas, las Normas Internacionales o en su caso las Normas de Referencia vigentes que resulten aplicables para el tipo de bienes solicitados, de conformidad con lo dispuesto con los artículos 53, 55 y 67 de la Ley de Infraestructura y Calidad, en su caso se apegará a las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto se llegaran a expedir

Durante la vigencia del contrato que, en su caso se adjudique, con motivo de la presente licitación el Instituto podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes, al licitante que resulte adjudicado, a través de las personas acreditadas por la EMA, (Organismo de Certificación o Laboratorio de Pruebas), de acuerdo con lo establecido en la Ley de Infraestructura de la Calidad.

Para el caso previsto en la fracción XII del artículo 40 de la Ley, se deberá especificar el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes a adquirir o arrendar o servicios a contratar; la institución pública o privada que las realizará y el momento para efectuarlas, así como la unidad de medida con la cual se determinará el resultado mínimo que deberá obtenerse en las pruebas señaladas. Será responsabilidad del Área técnica determinar que los niveles de aceptación sean los adecuados para la dependencia o entidad y no se constituyan en un requisito que limite la libre participación de los interesados;

“EL INSTITUTO” verificara a través del área técnica que EL LICITANTE haya cumplido con las especificaciones señaladas en la descripción de los bienes solicitados, anexos números 6 (seis), 7 (siete) además de lo mencionado en los numerales 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3. de la presente Convocatoria y lo resultado en la junta de aclaraciones.

La indicación de que se contrataran cantidades previamente determinadas o si el contrato será abierto en los términos del artículo 68 de la Ley;

El contrato será abierto por monto en los términos del artículo 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 85 de su Reglamento.

El servicio se adjudicará al licitante que cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta CONVOCATORIA y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, como lo dicta el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Si estará sujeta a alguna modalidad de contratación, precisando ésta conforme a las disposiciones de la Ley y este Reglamento;

El contrato será abierto por monto en los términos del artículo 68 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 85 de su Reglamento, de acuerdo a los importes siguientes:
 
	Importe Máximo con IVA:
	$16,000,000.00
	(DIECISÉIS MILLONES DE PESOS 00/100 MN)

	Importe Máximo sin IVA:
	$13,793,103.44
	(TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TRES PESOS 44/100 MN)

	 
	
	 

	Importe Mínimo con IVA:
	$6,400,000.00
	(SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN)

	Importe Mínimo sin IVA:
	$5,517,241.37
	(CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 37/100 MN)




Los bienes objeto de esta Licitación Pública Nacional, se detallan en el anexo número 7 (siete), el cual forma parte de la presente CONVOCATORIA.

Si la totalidad de los bienes o servicios materia de la licitación pública serán objeto del contrato que se adjudique a un solo licitante, o si se hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse lo dispuesto en los artículos 40 fracción XIV y 52 de la Ley.

El(los) contrato(s) que derive(n) de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA se adjudicará(n) por partida a un solo licitante, que cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta CONVOCATORIA. 

Para efectos de adjudicar la ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS PERTENECIENTES AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE, objeto de esta licitación, solo serán consideradas aquellas proposiciones cuyo volumen propuesto cubra el 100% de lo solicitado en el anexo número 7 (siete) de esta convocatoria; al(los) licitante(s) cuya propuesta(s) resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la convocatoria de esta licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, como lo dicta el artículo 48 de la LAASSP.

El modelo de contrato será aquél que haya aprobado la Secretaría y publicado en Compras MX, en el cual deberá preverse, además de lo establecido en el artículo 66 de la Ley, los aspectos siguientes, según corresponda:

Con fundamento en el artículo 40 fracción XIX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se adjunta como Anexo Número 13 (trece), el Modelo del Contrato que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como 81 y 85 de su Reglamento, mismo que será obligatorio para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, reflejando de manera integral lo establecido en la presente convocatoria de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, con lo determinado en la junta de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la propuesta del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones.

Para efectos administrativos y legales del contrato que se genere se entenderá por:

· Administrador del Contrato: LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A TRAVÉS DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, es el responsable de administrar, calcular las penas convencionales y deductivas, así como de  verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el contrato de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 fracción III BIS y penúltimo párrafo del artículo 84, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

· Área contratante: LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS es la facultada para realizar el presente procedimiento de contratación, así como realizar la terminación anticipada o la rescisión del contrato.

· Área requirente: EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, es el que solicita la contratación del servicio objeto de esta Licitación Pública. 

· Área técnica: EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES A TRAVÉS DE LA OFICINA DE CONSERVACIÓN, es el responsable de elaborar las especificaciones técnicas incluidas en el presente procedimiento de contratación, además de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los Licitantes, así como de coadyuvar y evaluar las propuestas técnicas de las proposiciones.

PERIODO DE CONTRATACIÓN

Se requiere que el inicio de la vigencia de la contratación será del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 o hasta que se agote el presupuesto asignado.

A efecto bastará que el administrador de contrato le notifique al proveedor por escrito la fecha de terminación.

1) El plazo máximo en días naturales para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, el cual contará a partir de la fecha en que el proveedor reciba la requisición respectiva;

Los bienes deberán ser entregados, conforme a lo señalado en los numerales 4.3.1 PLAZO Y LUGAR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, 4.3.2 CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, 4.3.3 CANJE O DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES y 4.3.4 MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES de la presente convocatoria.

2) La fuente oficial que se tomará para llevar a cabo la conversión y la tasa de cambio o la fecha a considerar para hacerlo, en caso de pago en moneda extranjera.

No aplica.

3) Los seguros que, en su caso, deben otorgarse, indicando los bienes que ampararían y la cobertura de la póliza correspondiente.

No aplica.

4) Las deducciones que, en su caso, se aplicarán con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor, en la entrega del bien o la prestación del servicio.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES AL PAGO.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en el numeral 5.5.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro, “EL INSTITUTO” aplicará una pena convencional la cual deberá venir adjunta al comprobante fiscal digital por internet (CFDI) como nota de crédito sin incluir el IVA, en caso de incurrir conforme a lo siguiente:

	CONCEPTO
	NIVELES DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS
	PENALIZACIÓN
	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO
	RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y NOTIFICAR LAS PENAS CONVENCIONALES

	Cuando “EL PROVEEDOR” no entregue los bienes que le hayan sido requeridos en la Orden de Reposición dentro del periodo establecido en el numeral 4.3.1 de la presente convocatoria.
	Por cada día natural de atraso
	1% (uno por ciento) por cada día de atraso hasta un máximo de 10 (diez) días posteriores al vencimiento del tiempo establecido) sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el I.V.A.
	Jefe de Conservación de la Unidad y/o Administrador de la Unidad.
	Administrador del Contrato

	Cuando “EL PROVEEDOR” no reponga los bienes que el Instituto haya solicitado para su canje, una vez concluido el plazo establecido en el numeral 4.3.3 de la presente convocatoria.
	Por cada día natural de atraso
	1% (uno por ciento) por cada día de atraso hasta un máximo de 10 (diez) días posteriores al vencimiento del tiempo establecido) sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el I.V.A.
	Jefe de Conservación de la Unidad y/o Administrador de la Unidad.
	Administrador del Contrato



[bookmark: _Hlk127466832]El Administrador del Contrato será el responsable de determinar, calcular, registrar y validar en el PREI Millenium, así como de aplicar y dar seguimiento a las penas convencionales y deducciones, previstas en el contrato, así como de notificarlas a “EL PROVEEDOR” para que éste realice el pago correspondiente. 

La pena convencional se calculará por el Administrador del Contrato o a quien este designe, por cada día natural de atraso en la entrega de los bienes de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido para el correspondiente procedimiento de contratación. 

La pena convencional se calculará de acuerdo a los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación: 

Pca = %d x npa x vbspa

Dónde:
%d = porcentaje determinado en la convocatoria de la licitación pública, por cada día de atraso en la en la entrega de los bienes.
pca = Pena convencional aplicable.
npa = número de periodo de tiempo de atraso contabilizado según corresponda.
vbspa = valor de los bienes entregados con atraso, sin IVA.

“EL INSTITUTO” descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a “EL PROVEEDOR”. Por lo tanto “EL PROVEEDOR” autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en los párrafos anteriores, sobre los pagos que a este deba cubrir “EL INSTITUTO” durante el periodo en que incurra y/o se mantenga en incumplimiento con motivo de la prestación del servicio.

Para autorizar el pago del servicio, previamente “EL PROVEEDOR” tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el contrato. El administrador del contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento.
Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Instituto.

El pago del servicio quedará condicionado, proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales.

[bookmark: _Toc127275459]DEDUCCIONES.

De conformidad con el artículo 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Instituto podrá aplicar deducciones al pago del servicio con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto de las partidas o conceptos que integran el presente contrato, las cuales no excederán del monto de la garantía de cumplimiento establecida en el mismo.

Dichas deductivas serán determinadas en función del servicio que haya sido prestado deficientemente y deberá ser calculada de acuerdo con lo establecido en los artículos 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 97 de su Reglamento y 4.3.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En ningún caso las deducciones podrán negociarse en especie.

“EL INSTITUTO” notificará a “EL PROVEEDOR” las deducciones que en su caso se haya hecho acreedor.

Las deducciones por deficiencias en los servicios se aplicarán de acuerdo con lo siguiente:

	[bookmark: _Hlk149672749]CONCEPTO U OBLIGACIÓN
	NIVELES DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS
	UNIDAD DE MEDIDA
	DEDUCCIÓN
	LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO MOTIVO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO
	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO
	RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y NOTIFICACIÓN DE LA DEDUCCIÓN

	Cuando “EL PROVEEDOR” de cumplimiento en forma parcial a la orden de reposición.
	Cuando “EL PROVEEDOR”, entregue los bienes de forma parcial o deficiente.
	Por cada día natural sobre  el valor total de los bienes no entregados o deficientes.  
	1 % sobre el valor total de lo incumplido más el I.V.A
	Hasta por el monto de la garantía de cumplimiento.
	
Jefe de Conservación de la Unidad y/o Administrador de la Unidad.
	Administrador del contrato.

	Cuando “EL PROVEEDOR” de cumplimiento en forma parcial a la solicitud de canje o reposición de los bienes con defectos o vicios ocultos.
	Cuando “EL PROVEEDOR”, entregue los bienes con características diferentes a lo establecido en el Anexo número 7 (Siete) de la presente convocatoria.
	Por cada bien que no se haya entregado de acuerdo con lo solicitado.
	1 % sobre el valor total de lo incumplido más el I.V.A
	Hasta por el monto de la garantía de cumplimiento.
	Jefe de Conservación de la Unidad y/o Administrador de la Unidad.
	Administrador del contrato.



Las Deductivas antes invocadas, únicamente son enunciativas más no limitativas por lo que de existir algún otro incumplimiento señalado en las cláusulas del contrato y/o pedido, se podrán considerar siempre y cuando se aplique el porcentaje y cálculo indicado en la normatividad de la materia.

Con fundamento en lo previsto en el artículo 97 primer párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto total del contrato y/o pedido. Los montos a deducir se deberán aplicar en la factura que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro.

En ningún caso, se deberá autorizar el pago del servicio, sí no se ha determinado, calculado y notificado al proveedor las penas convencionales y deducciones aplicadas en términos de lo dispuesto en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium. 

El Administrador del Contrato o a quien este designe, será el responsable del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones. 

El importe máximo de las deducciones no podrá ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento.

El límite de incumplimiento a partir del cual se podrá rescindir el contrato y/o pedido, en los términos del artículo 77 de la LAASSP es el equivalente al monto de la garantía cuando el proveedor sea sujeto a la aplicación de penas convencionales no resultará procedente la deductiva por incumplimiento de igual manera de aplicar la deductiva no procederán las penas convencionales.

En cualquier caso, dicha deducción no podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

5) El señalamiento de que la obligación garantizada será divisible o indivisible y que en caso de presentarse algún incumplimiento se harán efectivas las garantías que procedan.

La obligación garantizada será divisible y en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva la garantía que proceda conforme al artículo 81 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

6) La previsión de que deberá ajustarse la garantía otorgada cuando se modifique el monto, plazo o vigencia del contrato.

Cuando se lleve a cabo un Convenio Modificatorio por incremento a monto, vigencia o cantidad de bienes o servicios, se deberá garantizar la modificación y se obliga a presentar a favor de "EL INSTITUTO" un endoso o una nueva póliza de fianza, por el tiempo de ampliación y/o incremento al monto (cualquiera que fuera el caso) expedida por una Institución Afianzadora Mexicana, debidamente autorizada.

7) El desglose de los importes a ejercer en cada ejercicio, tratándose de contratos que abarquen más de un ejercicio fiscal;

No aplica.

Forma y términos que regirán los diversos actos del procedimiento de licitación pública, precisando entre otros aspectos, los siguientes:

1. [bookmark: _Toc128685484]Si el procedimiento se efectuará considerando una reducción del plazo que prevé la Ley para la presentación y apertura de proposiciones, en los términos del artículo 42 tercer párrafo de la Ley y 43 de este Reglamento.

[bookmark: _Toc128685485]No aplica.

La fecha, hora y lugar para celebrar la primera junta de aclaraciones; en su caso, la visita a instalaciones; el acto de presentación y apertura de proposiciones; la junta pública en la que se dará a conocer el fallo, y la firma del contrato en las cuales se llevarán a cabo estos eventos por medio de Compras MX, así como la firma del contrato cuando se prevea que éste se suscribirá por medios electrónicos.

	PROGRAMA DE ACTOS

	E V E N T O
	FECHA
	LUGAR

	Publicación de Convocatoria en Compras MX
	05 de diciembre de 2025
	SOLO A TRAVÉS DE COMPRAS MX

	Entrega de Oficio para Realizar Visitas a las instalaciones Institucionales.
	08 de diciembre de 2025
	09:00 a 15:00 horas
	Departamento Delegacional de Conservación y Servicios Generales, Autopista México Querétaro, Km.26.5, entronque con Carretera a Lago de Guadalupe, Col. Tequexquináhuac, Tlalnepantla Estado de México C.P. 54020

	Visitas a las instalaciones Institucionales
	08 al 10 de diciembre de 2025
	08:00 a 16:00 horas
	Se invitará a realizar las visitas a las instalaciones del instituto de las unidades señaladas en el anexo T3 (T TRES), y requisitando el Anexo Número T1 (T UNO), de la presente convocatoria.

	Junta de Aclaración a la Convocatoria
	11 de diciembre de 2025
	12:00 horas
	SOLO A TRAVÉS DE COMPRAS MX

	Entrega de muestras
	15 de diciembre de 2025
	08:00 a 16:00 horas
	Departamento Delegacional de Conservación y Servicios Generales, Autopista México Querétaro, Km.26.5, entronque con Carretera a Lago de Guadalupe, Col. Tequexquináhuac, Tlalnepantla Estado de México C.P. 54020

	Presentación y Apertura de Proposiciones.
	22 de diciembre de 2025
	12:00 horas
	SOLO A TRAVÉS DE COMPRAS MX

	Acto de Fallo de la Licitación.
	26 de diciembre de 2025
	11:00 horas
	

	Firma de Contrato
	31 de diciembre de 2025
	Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos (MFIJ)



Los actos se llevarán a cabo en el Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios dependiente de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicado en Calle Poniente 146, número 825, colonia Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02300, Ciudad de México, con número de teléfono (55) 5719 4257.

No se omite señalar que con fundamento en el antepenúltimo párrafo del artículo 35 de la LAASSP, a los actos del procedimiento de licitación pública podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su acceso y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, quien deberá cumplir con las medidas de seguridad implantadas por el Instituto.

[bookmark: _Toc509327671][bookmark: _Toc210991106]PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES.

Se hace del conocimiento de los licitantes que en el presente procedimiento se observará el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones contenido en el Acuerdo por el que se expidió el mismo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, modificado mediante los similares de fecha 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, mismo que puede ser consultado en el sitio de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través de la liga:

https://www.gob.mx/buengobierno/documentos/protocolo-de-actuacion-en-materia-de-contrataciones-publicas-otorgamiento-y-prorroga-de-licencias-permisos-autorizaciones-y-concesiones-97983.

En ese sentido se informa que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme las disposiciones jurídicas aplicables. 

Asimismo, de conformidad con el numeral 2 del Anexo Segundo del referido Acuerdo se hace de conocimiento a los interesados en participar en el presente procedimiento que, tratándose de personas físicas, podrán formular un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tenga la propia persona con el o los servidores públicos siguientes:

I. Presidente de la República; II. Secretarios de Estado; III. Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República; IV. Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal; V. Procurador General de la República; VI. Titulares de entidades; VII. Titulares de órganos reguladores coordinados; VIII. Subprocuradores o Titulares de Fiscalías Especializadas; IX. Comisionados adscritos a órganos reguladores coordinados; X. Subsecretarios, oficiales mayores, consejeros adjuntos, titulares de órganos administrativos desconcentrados, titulares de unidad y directores generales en las dependencias; XI. Directores generales, gerentes, subgerentes, directores o integrantes de los órganos de gobierno o de los comités técnicos de las entidades, y XII. Personal que interviene en contrataciones públicas, en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, incluidos en el Registro que lleva la Secretaría.

Los particulares personas morales, podrán formular por medio de sus representantes legales un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas que a continuación se señalan, con el o los servidores públicos señalados en el párrafo que antecede:

a)Integrantes del consejo de administración o administradores; b) Director general, gerente general, o equivalentes; c) Representantes legales, y d) Personas físicas que posean directa o indirectamente cuando menos el diez por ciento de los títulos representativos del capital social de la persona moral.

En ambos casos, los particulares formularán el manifiesto a través de la dirección electrónica https://manifiesto.buengobierno.gob.mx  siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto, mismo que será necesario presentar como parte de su proposición, de conformidad con la Guía de Operación del Sistema del Manifiesto de los Particulares, disponible en la misma dirección electrónica. A través de dicho medio electrónico los particulares podrán también denunciar presuntos conflictos de interés de los que tengan conocimiento, enunciando las pruebas con las que en su caso cuenten.

Por otra parte, se informa que de conformidad con el numeral 10 de dicho Anexo Segundo, los licitantes podrán presentar una declaración de integridad en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de realizar conductas contrarias a las disposiciones jurídicas aplicables.

Finalmente, se informa que los particulares tienen derecho a presentar queja o denuncia por el incumplimiento de las obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos, ante el Órgano Interno de Control en el IMSS, o bien, a través del Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas, establecido mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de diciembre de 2015.

LA VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES. SE REALIZARÁ EN FECHA Y HORA INDICADA EN EL PROGRAMA DE ACTOS.

Con el fin de que los licitantes en el procedimiento de la presente licitación, cuenten con los suficientes elementos como son: distancias, sus condiciones particulares y costos por desplazamiento, para considerarlos en la integración de la propuesta económica a las diferentes unidades médicas de “EL INSTITUTO” entre otros aspectos, se invita a realizar las visitas a las unidades indicadas en el  Anexo Número T3 (T TRES) en donde se habrá de prestar el servicio, por lo que al día siguiente hábil de la publicación en Compra Mx, se hará entrega del oficio para tener acceso a las Unidades Médicas  a cada uno de los licitantes que presenten el escrito en el que expresen su interés en participar en el presente procedimiento de contratación; este escrito debe presentarse anexando una copia de la identificación oficial y/o pasaporte vigente del representante legal de la empresa, en el Departamento Delegacional de Conservación y Servicios Generales, Autopista México Querétaro, Km.26.5, entronque con Carretera a Lago de Guadalupe, Col. Tequexquináhuac, Tlalnepantla Estado de México C.P.54020 en un horario de 9:00 (nueve) a 15:00 (quince) horas, “EL LICITANTE” para hacer constancia de las visitas a las instalaciones de las Unidades de “EL INSTITUTO” podrá utilizar el Anexo Número T1 (T UNO) de la presente convocatoria.

· Los licitantes se obligan a tomar en cuenta las condiciones generales y especiales del (los) equipos y lugar(es), atendiendo el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones al momento de elaborar su proposición y que prevalecerán en el desarrollo y ejecución de los servicios. 

En caso de no realizar las visitas a las instalaciones del instituto deberá entregar un escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que conoce la ubicación exacta de todas y cada una de las unidades médicas indicadas en el anexo T3 (T tres) de la presente convocatoria, distancias, condiciones para la prestación del servicio, así como que tiene considerado en la integración de su propuesta económica los costos por desplazamiento a las diferentes unidades del instituto entre otros aspectos.

LA JUNTA DE ACLARACIONES SE REALIZARÁ EN EL LUGAR, FECHA Y HORA INDICADA EN EL PROGRAMA DE ACTOS.

Con fundamento en los artículos 36, 43 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el 45 y 46 de su Reglamento, se desarrollará el acto de junta de aclaraciones. 

Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán ingresar a la Plataforma de Compras MX y descargar la plantilla en Excel, así como el Manifiesto de Interés y generar el acuse de las Preguntas a la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, para posteriormente enviarlos a través de la Plataforma Compras MX, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora señalada para llevar a cabo la junta de aclaraciones. 

De conformidad con el sexto párrafo del artículo 45 del Reglamento, las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los apartados contenidos en la Convocatoria a la Licitación Pública, indicando el numeral o apartado específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados podrán ser desechadas por la Convocante.

Cuando debido al número de solicitudes recibidas o algún otro factor no imputable a la Convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la Junta de Aclaraciones informará a los licitantes si éstas serán enviadas conforme lo programado o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que se remitan las respuestas en forma.

Con la finalidad de facilitar y agilizar la conducción de la junta de aclaraciones se solicita a los licitantes que envíen sus aclaraciones a través de la Plataforma de Compras MX. 

De conformidad con el artículo 46 fracción VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas.

En el caso de empresas que deseen participar mediante convenio de participación conjunta, cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. Cuando el escrito se presente fuera del plazo previsto en el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y/o al inicio de la junta de aclaraciones, el licitante sólo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que dé la convocante en la mencionada junta. Cualquier modificación a la convocatoria de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su propuesta. La junta de aclaraciones, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

A partir de la hora y fecha señaladas en la Convocatoria para la celebración de la Junta de Aclaraciones, conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Convocante enviará a través de la plataforma de Compras MX las respuestas a las solicitudes de aclaración recibidas por los licitantes. 

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior la Convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaraciones contestadas, el plazo que estos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación a las respuestas remitidas. Dicho plazo no podrá ser inferior a seis ni superior a cuarenta y ocho horas. Una vez recibidas las preguntas, la Convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.

Cuando en razón del número de solicitudes recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la junta de aclaraciones, informará a los licitantes si éstas serán contestadas y enviadas en ese momento o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas.

Una vez que la convocante termine de dar las contestaciones a las solicitudes de aclaraciones, se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas; la cual será firmada por los servidores públicos asistentes y se pondrá a disposición de los licitantes a través de la plataforma de Compras MX el mismo día de su realización lo anterior para efectos de notificación a los licitantes en el entendido de que este procedimiento sustituye el de notificación personal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la LAASSP las precisiones formuladas por la Convocante, las solicitudes de aclaraciones y preguntas realizadas por los licitantes y las respuestas de la convocante derivadas de la junta, se asentarán en el acta respectiva y formarán parte de la Convocatoria a la Licitación, y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición; la cual para efectos de notificación personal, será difundida el mismo día de su celebración en la Plataforma.

PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS

No se recibirán muestras enviadas a través de servicio postal o de mensajería.

Se deberá entregar muestra física de los bienes que las requiera conforme a lo señalado en el anexo 7 (siete) de la presente convocatoria, en su empaque primario y/o secundario; debidamente identificada con etiqueta autoadherible incluyendo número de evento, razón social, número consecutivo, marca, país de origen. Será objeto de desechamiento de la oferta, el no entregar las muestras o que estas se presenten sin los datos de identificación.

La muestra solicitada deberá entregarse en el lugar, fecha y hora indicada en el programa de actos, la cual se deberá entregar en original, papel membretado y firma autógrafa,  llenando el formato que se adjunta como Anexo Número T2 (T DOS), en el que se le acusará recibo, y que se deberá adjuntar a su proposición técnica, para corroborar la entrega de las citadas muestras, además cada muestra deberá presentarse debidamente identificada conteniendo lo siguiente:

· Razón social.
· No. de evento.
· Número consecutivo.  
· Marca
· País de origen del bien

Las muestras presentadas serán utilizadas para evaluar las características técnicas,  cualitativamente y la calidad de las muestras presentadas, verificando que correspondan a lo solicitado en las especificaciones del anexo 7 (siete) de esta convocatoria y la calidad de los bienes ofertados, así como para verificar que el ganador entregue los bienes con las mismas características ofertadas.

La evaluación y la verificación ocular de las características de la muestra física será efectuada por el Área Técnica, conformada por personal de la oficina de conservación dependiente del Departamento de Conservación y Servicios Generales a fin de evaluar técnica y cualitativamente las muestras presentadas, bajo la mecánica siguiente:

· Para constatar que los bienes ofertados, cumplen con las especificaciones técnicas en todas aquellas características descritas en el anexo 7 (siete) de la presente convocatoria, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

Si el área Técnica al realizar su evaluación determina que estas muestras no cumplen con lo solicitado, la muestra será rechazada; por consiguiente la propuesta será desechada y será motivo para que el licitante sea descalificado.

Para la devolución de muestras a los licitantes participantes, aplicará lo siguiente: 

· Los licitantes que no resultaron con adjudicación deberán de recoger sus muestras, después de los treinta días naturales posteriores a la emisión de fallo en el área donde fueron entregadas las mismas debiendo presentar el original del acuse de recibo de entrega de muestras, con dos copias y tres copias de la identificación de la personas que las recoja, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las muestras deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción, como lo establece el artículo  104 último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de no recoger sus muestras dentro del tiempo estipulado, el Instituto no se hará responsable de la guarda y custodia de los mismos.

El licitante que resulte adjudicado deberá considerar que para efectos de revisión de las características físicas conforme a las descripciones del Anexo 7 (siete), las muestras NO podrán ser devueltas Ni reclamadas posteriormente, ya que las mismas servirán para comprobar que los bienes son entregados con las mismas características propuestas durante la vigencia del contrato.

Una vez concluido el contrato, o bien, se haya acreditado el cumplimiento en la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, el licitante podrá solicitar por escrito la devolución de sus muestras, teniendo para ello 30 (treinta) días naturales, siendo de su estricta responsabilidad efectuarlo, en caso de no hacerlo se procederá conforme al numeral  5.4.8 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.

No se aceptarán muestras representativas amparando dos o más partidas y claves propuestas a excepción de las señaladas en el anexo 7 (siete), en estos casos se desecharán las propuestas de las partidas y claves que amparan dicha muestra.

[bookmark: _Toc128685487]Los aspectos a los que se sujetará la recepción de las proposiciones enviadas a través de servicio postal o mensajería.

No aplica para la presente contratación.

[bookmark: _Toc128685488]Que, una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se realizará en el lugar, fecha y hora indicada en el programa de actos.

Con fundamento en los artículos 36, 42, 45 y 46 de la LAASSP, así como el 47, 48 y 50 de su Reglamento, se desarrollarán el acto de presentación y apertura de propuestas.

Los licitantes integraran sus propuestas con la documentación legal, técnica y económica. Las proposiciones deberán ser enviadas de conformidad con lo solicitado en el anexo número 7 (siete) y anexo número 6 (seis), la proposición económica de acuerdo con el formato del anexo número 1 (uno).

De conformidad con el artículo 50 párrafos segundo y tercero del RLAASSP cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que envíe el licitante a través de Compras MX. El no presentar los documentos foliados, no será causal de descalificación, lo anterior como lo establece el Artículo 50 segundo párrafo del reglamento de la LAASSP.

Para el envío de la proposición de los licitantes, será exclusivamente a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX. 

Estas proposiciones deberán ser firmadas electrónicamente; la firma digital representa el medio de identificación electrónica que considera al conjunto de datos asociados que permiten reconocer a su autor, y que legitiman su consentimiento para obligarse a las manifestaciones que realice con el uso de dicho medio; para firmar electrónicamente las proposiciones, los licitantes nacionales utilizarán la firma digital que emite el SAT para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Una vez recibidas las proposiciones que hayan sido enviadas por medios electrónicos, se procederá a la apertura de todos los sobres en forma electrónica. Una vez que los archivos sean extraídos de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX de la SABG, que dicen contener la documentación de las proposiciones técnicas y económicas de los licitantes, el acuse de recibo de la documentación para los licitantes será emitido por dicho sistema.

Para el envío de las proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica, el licitante deberá utilizar exclusivamente la Plataforma Compras MX y se tomará en consideración para la aceptación de los documentos lo señalado en los numerales 29 y 30 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet (ahora Compras MX)”, publicado en DOF el 28 de junio de 2011.

Numeral 29. “Las dependencias y entidades, a través de la unidad compradora, recabarán de los licitantes su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la unidad compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la dependencia o entidad”.

Numeral 30. “Cuando por causas ajenas a CompraNet (ahora Compras MX) o a la unidad compradora, no sea posible iniciar o continuar con el Acto de presentación y apertura de proposiciones, el mismo se podrá suspender de manera fundada y motivada, hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación, a tal efecto la unidad compradora difundirá en CompraNet (ahora Compras MX) la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto”.

Si por causas ajenas a la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno o a la convocante, no sea posible abrir los archivos que contengan las propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

La convocante intentará abrir los archivos más de una vez, con los programas conocidos en el mercado, en presencia del representante del Órgano Interno de Control, el representante del Área Jurídica y del Área Técnica siempre y cuando asistan al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones; en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la convocante o a Compras MX, la propuesta se tendrá por no presentada.

Con posterioridad se realizará la evaluación legal, técnica y económica de las propuestas, el resultado de dicha revisión o análisis se dará a conocer en el correspondiente acto de comunicación de fallo.

A los licitantes se les solicita atentamente que, para la presentación de sus proposiciones a través de la Plataforma Compras MX, se ordene la información y sea agrupada conforme al formato Relación de Entrega de Documentación, anexo número 6 (seis) de la presente Convocatoria, ello con la intención de agilizar la revisión de estas, lo cual no será motivo para desechar las propuestas.

De conformidad con el artículo 35 fracción I de la LAASSP, los licitantes que deseen participar sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación una vez recibidas las propuestas en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión.

[bookmark: _Hlk129003545]El Instituto conforme al artículo 46 fracción II de la LAASSP, levantará el acta correspondiente que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; se hará constar el precio unitario y el importe máximo de las proposiciones presentadas, se adjuntará copia de las mismas (Propuestas Económicas), y se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la Licitación. El acta será firmada por los asistentes, a los cuales se les entregará copia simple de la misma. 

El contenido del acta del acto de presentación y apertura de proposiciones se difundirá a través de Compras MX el mismo día en que se emita, lo anterior para efectos de notificación a los licitantes en el entendido de que este procedimiento sustituye a la notificación personal, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 50 y 84 de la LAASSP.

La totalidad de los archivos que conformen las proposiciones se almacenarán en medios ópticos de almacenamiento, uno para ser entregado al área requirente y/o técnica y otro para que obre en el expediente de compra del presente proceso de contratación.

[bookmark: _Toc128685489]Los requisitos para la presentación de proposiciones conjuntas, de conformidad con los artículos 45 de la Ley y 44 del presente Reglamento, o bien la indicación de que no se aceptarán las mismas, señalando de manera sucinta las razones para ello.

En caso de presentar proposiciones conjuntas, deberá incluirse el convenio correspondiente en los términos de los artículos 45 de la LAASSP y 44 del Reglamento.

El representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. 

[bookmark: _Hlk129003653]El convenio a que hace referencia este numeral se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formará parte integrante del mismo como uno de sus anexos, para lo cual deberán de firmar todos los representantes de las personas físicas o morales que hayan firmado el convenio de participación conjunta, o en el caso de constituir una nueva sociedad, el representante legal de la misma, lo cual deberá de constar en escritura pública y comunicarse a la Convocante antes de la fecha fijada para la firma del contrato.

Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

a) Conforme al inciso a) de la fracción II del artículo 44 del Reglamento: Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas; 

b) Conforme al inciso b) de la fracción II del artículo 44 del Reglamento: Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

c) Conforme al inciso c) de la fracción II del artículo 44 del Reglamento: Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

d) Conforme al inciso d) de la fracción II del artículo 44 del Reglamento: Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Conforme al inciso e) de la fracción II del artículo 44 del Reglamento: Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, en forma solidaria o mancomunada (una u otra, según convenga), para efectos del procedimiento de contratación y del contrato. 

f) Conforme a la fracción III del artículo 44 del Reglamento que a la letra dispone: “[…] En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. […]”

g) Conforme a la fracción V del artículo 44 del Reglamento que a la letra dispone: “[…] Los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del procedimiento de contratación. […]”, esta convocante considera necesarias las siguientes particularidades: 

a. El convenio de participación conjunta debe incluir la manifestación expresa de que conocen los requisitos y condiciones estipuladas en la convocatoria, anexos y junta(s) de aclaración(es) del presente procedimiento de contratación, especificando el tipo y número del mismo. 

b. El convenio de participación conjunta debe incluir la manifestación expresa de que formaliza el presente convenio, con el objeto de participar conjuntamente en la licitación, presentando propuesta técnica y económica, cumpliendo con lo establecido en la convocatoria de la licitación.

c. El convenio de participación conjunta debe incluir el señalamiento de un domicilio común del consorciado para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos; 

d. El convenio de participación conjunta debe incluir las obligaciones recíprocas de cada consorciado, es decir, la conjunción de los recursos humanos, materiales, financieros, administrativos y económicos, así como, los aspectos técnicos a desarrollar y cumplir. 

e. El convenio de participación conjunta debe señalar de manera expresa la(s) partida(s) en que participa.

En caso de presentar proposición conjunta, cada una de las personas agrupadas deberá presentar en forma individual los siguientes escritos: Acreditamiento de existencia legal, personalidad jurídica, intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones y datos de notificación (Anexo 10 (diez)); Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP (Anexo 9 (nueve)), Declaración de Integridad (Anexo 9 (nueve)) y en su caso, Estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Anexo 5 (cinco)).

Se sugiere que el Convenio de Participación Conjunta que presenten los licitantes tenga la siguiente estructura: 

· Declaraciones individuales de los participantes, en las cuales señalen sus datos generales conforme al inciso a) fracción II del artículo 44 del Reglamento.

· Declaraciones conjuntas de los participantes, que señalen su voluntad de participar de manera conjunta y en consecuencia conocen todos los requisitos solicitados en el procedimiento de contratación.

· Cláusula sobre el Objeto de la Participación Conjunta, en la cual se especifiquen las obligaciones que tendrá cada uno de los consorciados.

· Cláusula sobre el Representante Común y Obligado Mancomunado o Solidario, según convenga, en la cual designa a su representante común, así como las facultades que le son conferidas por las partes. 

· Además de especificar cómo convienen constituirse entre sí, ya sea en forma mancomunada o solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio de participación conjunta aceptando expresamente en responder ante el IMSS por las proposiciones que se presenten y, en su caso, de las obligaciones que deriven de la adjudicación del contrato respectivo.

Asimismo, se deberá establecer que en el supuesto de que cualquiera de los integrantes de la agrupación se declare en Concurso Mercantil, ya sea en la etapa de conciliación y/o de quiebra, de conformidad con la Ley de Concursos Mercantiles, no las libera de cumplir con sus obligaciones establecidas en el contrato adjudicado durante la vigencia del mismo, por lo que en este supuesto, la empresa que subsista quedará obligada a responder solidariamente de las obligaciones contractuales con el Instituto.

· Cláusula sobre el Cobro de las Facturas, en la cual señale quien será el único facultado para emitir las facturas relativas al servicio que se preste con motivo del contrato que se derive del procedimiento de contratación de ser el caso. 

· Clausula sobre la Vigencia, en la cual considerará el período durante el cual se desarrolle el procedimiento de contratación incluyendo, en su caso, de resultar adjudicados, del contrato, el plazo que se estipule en éste y el que pudiera resultar de convenios de modificación.

En caso de que se presente proposición conjunta y no se presente el convenio de participación conjunta (anexo 8 (ocho)) o el presentado no cumpla con los requisitos legales y reglamentarios establecidos en los artículos 45 de la LAASSP y 44 del Reglamento, esto afectaría la solvencia de la propuesta y motivará su desechamiento.

[bookmark: _Hlk129003698]Si el licitante no presenta proposición conjunta, no será necesario  integrar a su proposición el documento con la leyenda no aplica o incluir escrito en el cual manifieste no presentar proposición conjunta, lo cual no será considerado como causal de desechamiento.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una propuesta conjunta, el convenio indicado en la fracción II y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la propuesta conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la propuesta conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

[bookmark: _Toc128685490]Que los licitantes sólo podrán presentar una proposición por licitación pública.

De conformidad con el párrafo noveno del artículo 35 de la LAASSP, los licitantes que deseen participar sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación una vez recibidas las propuestas en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión.

[bookmark: _Toc128685491]Que el licitante podrá presentar a su elección, dentro o fuera del Sobre cerrado, la documentación distinta a la que conforma las propuestas técnica y económica, misma que forma parte de su proposición.

Toda vez que el acto de presentación de apertura de proposiciones será electrónico, se generaran los sobres en la Plataforma Compras MX, a efecto de que puedan adjuntar los documentos distintos a las propuestas técnica y económica lo anterior de conformidad con el segundo párrafo del artículo 45 de la LAASSP.

[bookmark: _Toc128685492]La fecha y hora en que, en su caso, la convocante, antes del acto de presentación y apertura de proposiciones, registrará a los participantes y revisará preliminarmente la documentación distinta a las propuestas técnica y económica;

No aplica.

[bookmark: _Toc128685493]La indicación de que el licitante podrá acreditar su existencia legal y, en su caso, la personalidad jurídica de su representante, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante el documento previsto en la fracción V del artículo 48 de este Reglamento;

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, lo anterior conforme a lo estipulado en el artículo 40 fracción VIII de la LAASSP, mismo que contendrá los datos siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre, domicilio y descripción del objeto social de la empresa el cual deberá ser a fin al servicio a contratar, así como en su caso de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además señalará los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.

b) Del representante legal del licitante: Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.

Las personas físicas o morales que deseen participar en la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, podrán acreditar su existencia legal y/o personalidad jurídica en el acto de presentación y apertura de proposiciones presentando formato libre o bien utilizando el formato que se contiene en el Anexo Número 10 (diez) de la presente convocatoria.

El domicilio que se señale en el anexo número 10 (diez) de la presente convocatoria, será aquel en el que “EL LICITANTE” pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las notificaciones que se realicen a través de COMPRAS MX.

Deberá anexar copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, copia simple de acta de nacimiento, Constancia de Situación fiscal o copia de la documentación emitida por el SAT donde mencione su domicilio fiscal actual con una vigencia no mayor a 2 meses, comprobante de domicilio a nombre de la razón social del licitante con una vigencia no mayor a 2 meses domicilio que debe corresponder con el domicilio fiscal, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, Constancia de Situación fiscal o copia de la documentación emitida por el SAT donde mencione su domicilio fiscal actual con una vigencia no mayor a 2 meses, copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía de la persona que firme la proposición, copia simple legible de la escritura pública en la que conste su acta constitutiva, reformas y poder notarial del representante legal, comprobante de domicilio a nombre de la razón social del licitante con una vigencia no mayor a 2 meses domicilio que debe corresponder con el domicilio fiscal, el no presentarlo será motivo de descalificación.

A efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 71 fracción VIII de la LAASSP y 88 fracción III de su Reglamento, los licitantes deberán de anexar las copias de la documentación solicitada en el Apartado Documentación propuesta y previo a la firma del Contrato del inciso k) de la presente Convocatoria en caso de no hacerlo será causal de desechamiento de la propuesta.

[bookmark: _Toc128685494]La parte o partes de las proposiciones que deberán rubricar el servidor público y el licitante elegidos en los términos de la fracción II del artículo 46 de la Ley, en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

Las proposiciones enviadas de manera electrónica serán descargadas para su posterior evaluación por “EL INSTITUTO”, mismas que se proporcionan al Área Técnica mediante memoria USB.

El contenido del acta del acto de presentación y apertura de proposiciones se difundirá a través de la Plataforma Compras MX el mismo día en que se emita, lo anterior para efectos de notificación a los licitantes en el entendido de que este procedimiento sustituye a la notificación personal.

El acta de presentación y apertura de las proposiciones será firmada por los funcionarios que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual se entregará una copia a los asistentes.

Documentos distintos a las propuestas técnica y económica

Toda vez que el acto de presentación de apertura de proposiciones será electrónico, se generaran los sobres en la Plataforma Compras MX, a efecto de que puedan adjuntar los documentos distintos a las propuestas técnica y económica lo anterior de conformidad con el tercer párrafo del artículo 45 de la LAASSP.

Revisión de la documentación distinta a las propuestas técnica y económica

Referirse al anexo número 6 (seis) de la presente Convocatoria.


En el acto de presentación y apertura de proposiciones

Los licitantes para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones deberán entregar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin acreditar su personalidad jurídica, lo anterior conforme a lo estipulado en el artículo 40 fracción VI de la LAASSP.

[bookmark: _Toc128685495]Las indicaciones relativas al fallo y a la firma del contrato;

COMUNICACIÓN DEL FALLO.

La fecha de fallo se dará a conocer el día de la presentación y apertura de proposiciones, en donde se les informará la hora, el día y el lugar en que se llevará a cabo dicha comunicación.

a)	Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en los Artículos 36 segundo párrafo, 50 y 84 de la LAASSP, el acto de fallo se difundirá a través de Compras MX, el mismo día en que se emita, lo anterior para efectos de notificación a los licitantes en el entendido de que este procedimiento sustituye a la notificación personal.

b)	Con fundamento en el Artículo 49 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato(s), las obligaciones derivadas de este(s), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y en la fecha indicada en el programa de actos de la presente convocatoria.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de notificación de fallo, para efectos de notificación personal, serán difundidas el mismo día de su celebración en la Plataforma, de conformidad con lo previsto en el Artículo 50 y 84 de la LAASSP.

Documentación de la propuesta y previo a la firma del Contrato.

La fecha de la firma será determinada en la emisión del fallo correspondiente al presente procedimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 y 49 de la LAASSP, o bien.

Conforme a lo previsto en el Artículo 35, fracciones I y II del Reglamento de la LAASSP, “EL LICITANTE” que resulte adjudicado deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos a más tardar dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de la fecha de emisión del fallo en las instalaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento:

a. Persona moral

· Acta constitutiva y, en su caso, sus respectivas modificaciones.
· Poder notarial del representante legal que firmará el contrato.

b. Persona Física

· Acta de nacimiento o carta de naturalización.

c. Ambos

· Identificación oficial vigente y con fotografía del representante legal (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar ó cédula profesional), tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales, de la persona que firme la propuesta. 
· Constancia de Situación Fiscal no mayor a 2 meses del acto de presentación y apertura de propuestas.
· Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a dos meses, domicilio que debe corresponder con la Constancia de Situación Fiscal.
· En su caso, escrito de estratificación de empresa en términos del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
· Escrito en términos del artículo 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
· Documento vigente a la fecha de firma del contrato expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que emita su opinión en sentido positivo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales (32-D del Código Fiscal de la Federación) con una vigencia de 30 días naturales contados a partir de su emisión.
· Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la firma del contrato emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR publicado en el DOF el 04 de mayo de 2023, la cual tendrá una validez de 15 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión.
· Escrito bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. (Artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas DOF 18-07-2016). 
· Constancia de situación fiscal vigente a la fecha de firma del contrato, emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) en los términos establecidos por las “Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones” publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de junio del 2017, y su modificación mediante resolución número RCA-13138-01/24 celebrada el treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, la cual tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su emisión.
· Registro Patronal ante el IMSS.

En caso de que EL PROVEEDOR haya participado en proposición conjunta, los documentos señalados deberán presentarse por cada uno de los integrantes del consorcio.

En caso de que el licitante:

No se encuentre registrado ante este instituto o;
Cuente con Registro Patronal, pero se encuentre dado de baja o;
[bookmark: _Hlk145662672]No tenga personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley del Seguro Social.

En el caso de que el licitante manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá de presentar en tal caso, junto con la documentación citada en los dos párrafos anteriores, la Opinión de cumplimiento de obligaciones del subcontratante, desde luego, vigente y positiva (lo anterior en términos del artículo 15-A de la Ley del Seguro Social).

En caso de que el licitante forme parte de un grupo comercial y uno de los entes que forma parte del grupo se encarga de administrar la plantilla laboral de todas las empresas que lo conforman, será necesario que exhiba el documento que acredite la subcontratación de servicios especializados mediante contrato por escrito en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato (conforme a lo estipulado en el Artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo vigente), para situarse en el supuesto del párrafo anterior.

[bookmark: _Hlk212315957]En caso de que el licitante no cuente con trabajadores, deberá presentar escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado a inscribirse ante el IMSS, por lo que no puede obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, sin embargo en caso de que el licitante requiera de personal para entregar bienes o para la prestación de servicios deberá de contar con personal inscrito ante el IMSS, por lo tanto estará obligado de presentar Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente y positiva.

Para los casos de contratos que se formalicen con personas físicas que presten sus servicios por sí mismos y por lo tanto no cuentan con un Registro Patronal ni tengan trabajadores registrados en el Instituto, el particular deberá de manifestar mediante escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada Opinión, justificando el motivo y anexando el documento (resultado de la solicitud de Opinión que le da el Sistema institucional) en el que conste que no se puede emitir la misma, sin embargo en caso de que el licitante requiera de personal para entregar bienes o para la prestación de servicios deberá de contar con personal inscrito ante el IMSS, por lo tanto estará obligado de presentar Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente y positiva.

En el caso de aquellos patrones (proveedores o contratistas y sus subcontratados) que tengan más de un Registro Patronal ante el Instituto y alguno o más de uno de estos Registros no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las multicitadas obligaciones, no se podrá considerar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones, aun cuando el registro patronal que haya utilizado para el contrato que se trate si se encuentre al corriente en sus pagos, por lo que deberá regularizar todos sus Registros a efecto de poder obtener la Opinión positiva.

En caso de proposición conjunta, los documentos a que se hace referencia en párrafos anteriores, deberán presentarlos por cada uno de los integrantes del consorcio a quien se le haya adjudicado el contrato.

EN LA FIRMA DEL CONTRATO.

EL PROVEEDOR deberá firmar el contrato en la Plataforma, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes al de la notificación del fallo, sin perjuicio de que con la citada notificación se realice la requisición de los bienes objeto de la presente licitación. 

Si durante el citado periodo no se firma el contrato a través del referido Módulo por causas imputables al licitante adjudicado, por no haber entregado de forma oportuna a la Oficina de Contratos ubicada en: Calle Poniente 146, Número 825, Colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02300, Ciudad de México, sus documentos para la elaboración del mismo, será de la más estricta responsabilidad de éste y se dará vista al Órgano Interno de Control en el Instituto para que resuelva lo procedente en términos del artículo 89 de la misma Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y se estará a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para tal efecto, deberá hacerlo a través de la Plataforma, en términos del Manual de Operación, para la utilización del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos, derivados de los procedimientos de contratación al amparo de la Ley y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para poder suscribir los contratos a través del referido Sistema, deberán acceder a la siguiente liga: 

https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/mfij

[bookmark: _Hlk129003899]Para llevar a cabo el registro, es indispensable contar con la e.Firma vigente de la persona moral o física con actividad empresarial a la que se desea registrar; si ya se cuenta con registro en la Plataforma Compras MX o la Tienda Digital del Gobierno Federal (TDGF), ya no es necesario el registro de nueva cuenta, sólo se deberá verificar que los datos se encuentren actualizados.

Se informa que previo a llevar a cabo la formalización del contrato, al día hábil siguiente a la notificación del fallo) el(los) licitante(s) que resulte(n) adjudicado(s), deberá(n) presentar en la Oficina de Contratos ubicada en: Calle Poniente 146, Número 825, Colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02300, Ciudad de México, los documentos que se indican en el anexo adjunto a la Convocatoria denominado Documentación de la propuesta y previo a la firma del Contrato.

Adicionalmente, EL PROVEEDOR deberá actualizar sus datos en el registro interno de proveedores del IMSS, a cargo de la División de Investigación de Mercados de Arrendamientos y Servicios, ubicada en Calle Durango 291, Piso 7, ala Sinaloa, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06700, en la Ciudad de México.

Cabe señalar que la Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT, la Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el IMSS, y la Constancia de situación fiscal en la que conste que se encuentra al corriente de cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deben estar vigentes y positivas el día de la formalización de los instrumentos jurídicos que deriven de esta licitación.

Asimismo, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el licitante que resulte adjudicado deberá dar cumplimiento a las Reglas 2.1.28 y 2.1.24 de la “Resolución Miscelánea Fiscal para 2025” publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2024, a fin de que haga pública su “Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT”, mismas que se transcriben a continuación para pronta referencia: 

“2.1.28 Procedimiento que debe observarse para contrataciones con cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios, de las alcaldías, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales.

Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y séptimo párrafos del CFF, cuando cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios, de las alcaldías, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato hagan pública la opinión del cumplimiento en términos de la regla 2.1.24. […]”

“2.1.24 Procedimiento que debe observarse para hacer público el resultado de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.

Para los efectos del artículo 32-D del CFF, los contribuyentes podrán autorizar al SAT a hacer público el resultado de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, para lo cual deberán realizar el siguiente procedimiento: […]

Para los efectos del artículo 32-D, último párrafo del CFF, los proveedores de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las alcaldías, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato, que reciban y ejerzan recursos públicos federales y cualquier ente público, deberán hacer público el resultado de la opinión del cumplimiento a través del procedimiento anteriormente descrito.[…]”

Adicionalmente, en cumplimiento a la “Política de Integridad para verificar el debido cumplimiento de los proveedores del Instituto Mexicano del Seguro Social”, aprobada por el H. Consejo Técnico (HCT) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en sesión ordinaria de 30 de mayo de 2023 mediante Acuerdo ACDO.SA2.HCT.300523/137.P.DA, y conforme a lo dispuesto en el “Manual de Operación del Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (REPIIMSS)”, aprobado por el HTC del IMSS en sesión ordinaria de fecha 26 de junio de 2023, mediante acuerdo ACDO.SA2.HCT.260623/169.P.DA, los licitantes adjudicados, deberán inscribirse al Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (REPIIMSS) dentro de los 30 días naturales posteriores a la formalización del instrumento contractual, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

I. Nueva incorporación derivada de una obligación contractual.

Los licitantes que no estén incorporados al REPIIMSS y que resulten adjudicados en el procedimiento de contratación del IMSS, contarán con un plazo de 30 días naturales, a partir de la formalización del instrumento contractual, para registrarse y obtener su evaluación en el REPIIMSS.

Para ello deberán:

1. Ingresar al portal web Registro: https://repiimss.imss.gob.mx/imss/registro
2. Registrarse utilizando su Registro Federal de Contribuyentes, que será su usuario, y al que se le asignará una contraseña de acceso.
3. Aceptar los términos y condiciones de su incorporación al REPIIMSS.
4. Incorporar en la plataforma la información y documentación estipulada en el Manual de Operación.
5. Aceptar y recibir la visita de verificación en su domicilio.
6. Atender las observaciones y comunicaciones que se realicen, mediante la plataforma, para atender los requisitos de incorporación y evaluación.

La no integración al REPIIMSS en el periodo establecido, será considerado como un incumplimiento contractual con las consecuencias que establece la normatividad aplicable.

II. Actualización de instrumentos contractuales.

Aquellos proveedores que ya estén incorporados al REPIIMSS favorablemente, y que hayan sido adjudicados de nuevos instrumentos contractuales, distintos al que dio origen a su incorporación, deberán en los 30 (treinta) días naturales posteriores, a partir de la información del nuevo instrumento contractual:

1. Incorporar la información del nuevo instrumento contractual.
2. Actualizar la información y documentación requerida en los demás apartados.

III. Nueva incorporación voluntaria.

Los licitantes que no tengan una obligación contractual con el IMSS, pero cuyo catálogo de bienes y servicios sean susceptibles de contratación por el IMSS y cumplan con los requisitos establecidos en el Manual de Operación, podrán incorporarse voluntariamente al REPIIMSS accediendo a la plataforma y registrando su información.

Una vez evaluados, los proveedores obtendrán la constancia de inscripción al REPIIMSS, misma que se precisara la fecha y hora del registro, para todos los efectos procedentes.

Toda actualización de información y documentación respecto a la registrada en el REPIIMSS deberá realizarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes al evento que motive la actualización.

Los proveedores, podrán verificar en todo momento, el resultado de su evaluación, así como la información y documentación propia incorporada a la plataforma, a través del portal: https://repiimss.imss.gob.mx/imss/login

Aquellos proveedores que no están dentro del REPIIMSS. No estarán impedidos para participar en procedimiento de contratación por parte del Instituto y ofertar sus bienes, arrendamientos y/o servicios, así como participar en investigaciones de mercado.

Ligas de interés

· “Política de Integridad para verificar el debido cumplimiento de los proveedores de Instituto Mexicano del Seguro Social”: https://www.dof.gob.mx/2024/IMSS/politica_de_integridad_del_imss_2024.pdf 
· “Manual de Operación del Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social”:www.dof.gob.mx/2024/IMSS/manual_de_operacion_del_registro_de_proveedores_para_la_integridad_ante_el_imss.pdf

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.

El Instituto no contratará servicios con los particulares que se encuentren dentro de los supuestos señalados en las fracciones I, II, III y IV, del Artículo 32-D del CFF.

El licitante que resulte con adjudicación, deberá presentar dentro del plazo legal para la formalización del contrato, el documento vigente expedido por el SAT, en el que emita opinión positiva a nombre del licitante sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a la Regla 2.1.28 y en términos de lo dispuesto por la Regla 2.1.37, ambas de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2024, la cual tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión.

La “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” vigente y positiva citada en este numeral, deberá entregarse en la fecha de suscripción del contrato en la oficina de contratos dependiente de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Calle Poniente 146, Número 825, Colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02300, Ciudad de México, en días hábiles de 09:00 (nueve) a 15:00 (quince) horas de lunes a viernes.

Tratándose de las proposiciones conjuntas previstas en el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los licitantes que resulten con adjudicación deberán presentar la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” por cada uno de los obligados en dicha propuesta.

En caso de que “EL LICITANTE” que resulte con adjudicación y no presente la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” dentro del plazo establecido para la formalización del o los contratos correspondientes, o esta no sea positiva y no presente el convenio celebrado con la autoridad fiscal, el Instituto no procederá a formalizar el contrato correspondiente, conforme a lo previsto por el artículo 32-D del CFF y se estará a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, el Instituto remitirá a la SABG la documentación de los hechos presumibles constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al proveedor.

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social.

El Instituto no contratará servicios con los particulares que no se encuentren al corriente en sus obligaciones en materia de seguridad social en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, así como del Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, emitido por Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que se aprueban las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el DOF, el 04 de mayo de 2023. la cual tendrá una validez de 15 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión.

El licitante que resulte con adjudicación, deberá presentar para la formalización del contrato, el documento vigente expedido por el Instituto, en el que emita opinión positiva a nombre del licitante sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, aprobadas por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, publicado en el DOF, el 04 de mayo de 2023.

La “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” vigente y positiva citada en este numeral, deberá entregarse en la fecha de suscripción del contrato en la oficina de contratos dependiente de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Calle Poniente 146, Número 825, Colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02300, Ciudad de México, en días hábiles de 09:00 (nueve) a 15:00 (quince) horas.

Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones.

La “Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones”, vigente y sin adeudo, debiendo realizar la solicitud de situación ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), relacionada con el cumplimiento de sus situaciones fiscales con fundamento en los términos que establece el artículo 16, fracción XIX de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Consejo de Administración del Infonavit mediante la Resolución RCA-5789-01/17, tomada en su sesión ordinaria número 790 del 25 de enero del 2017, publicada en el DOF el 28 de junio de 2017, de conformidad con lo previsto en el artículo 32-D, del CFF deberá entregarse en la fecha de suscripción del contrato en la oficina de Contratos, ubicada en la calle Poniente 146, número 825, colonia Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco,  C.P. 02300, Ciudad de México, con número de teléfono (55) 57-19-42-57, en días hábiles de 9:00 (nueve) a 15:00 (quince) horas, la cual tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión.

Tratándose de las propuestas conjuntas previstas en el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los licitantes que resulten con adjudicación deberán presentar la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” por cada uno de los obligados en dicha propuesta.

En caso de que el licitante que resulte con adjudicación y no presente la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” o la “Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones” dentro del plazo establecido para la formalización del o los contratos correspondientes, o esta no sea positiva, el Instituto no procederá a formalizar el contrato correspondiente, conforme a lo previsto por el artículo 32-D del CFF, así como del Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que se aprueban las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el DOF el 04 de mayo de 2023, y se estará a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 89 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, el Instituto remitirá a la SABG la documentación de los hechos presumibles constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al proveedor.

Enumeración de los requisitos que los licitantes deben cumplir, precisando cuáles de éstos se considerarán indispensables para evaluar la proposición y, en consecuencia, su incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su desechamiento, especificando que éste también se dará si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes, arrendamientos o servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes;

1. Documentación Legal – Administrativa.

“EL LICITANTE” deberá remitir a través de Compras MX, la siguiente documentación: 

A. Escrito “bajo protesta de decir verdad”, por el que los licitantes acreditarán su existencia legal y personalidad jurídica para comprometerse y suscribir proposiciones, señalando su correo electrónico, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 10 (diez) de la presente convocatoria. A efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 71 fracción VIII de la LAASSP y 48 fracción V de su Reglamento, los licitantes deberán de anexar las copias de la documentación solicitada en el apartado “Documentación propuesta y previo a la firma del Contrato” del inciso K) del numeral III de la presente convocatoria, en caso de no hacerlo será causal de desechamiento de la propuesta.

B. Declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90, de la LAASSP, de conformidad con lo que establece el artículo 39, fracción VI inciso e) de su Reglamento, pudiendo utilizar el anexo número 9 (nueve) de la presente convocatoria.

C. Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que las personas servidoras públicas de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; así como, de incorporar durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas, pudiendo utilizar el anexo número 9 (nueve) de la presente convocatoria.

D. Escrito por el que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional, conforme al anexo número 12 (doce) de la presente convocatoria.

E. Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al anexo número 5 (cinco) de la presente convocatoria, en caso de no encontrarse dentro de dicha estratificación deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad que no están en tal supuesto.

F. En caso de que se presenten propuestas en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas deberá presentar en forma individual los escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la propuesta, conforme al anexo número 8 (ocho) de la presente convocatoria. Así mismo cada integrante deberá cumplir con la entrega de los requisitos que corresponda a las actividades que realiza y que se especifican en el convenio de participación conjunta.

G. Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, escrito bajo protesta de decir verdad, a través del cual el licitante manifieste que es de nacionalidad mexicana.

H. Escrito mediante el cual el licitante manifieste estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en materia de seguridad social y en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, acompañando de copia simple de los siguientes documentos vigentes y positivos.

· Documento expedido por el Servicio de Administración tributaria (SAT), en el que se emita la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, en sentido positivo en términos de lo que establece el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, y las Reglas de la Resolución miscelánea fiscal expedidas para tal efecto, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2024. la cual tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión.

· Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social, en sentido positivo y vigente de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla Novena del Acuerdo ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR de fecha 04 de mayo de 2023 en materia de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en seguridad social, la cual tendrá una validez de 15 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión.

· Constancia de situación fiscal vigente y sin adeudo con antigüedad máxima de treinta días en términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por el que se emiten las “Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en material de aportaciones patronales y entero de descuentos”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de junio de 2017, en relación con el artículo 32-D del C.F.F.

En caso de participación conjunta, cada integrante deberá cumplir con la entrega de estos documentos.

I. Escrito mediante el cual el licitante declare que cuenta con los siguientes registros, acompañando de copia simple de los siguientes documentos:

· Registro Federal de Contribuyentes. 
· Registro Patronal ante el IMSS o en su caso, carta donde manifieste bajo protesta de decir verdad, la razón por la que no se encuentra obligado a dicha inscripción
· Registro ante el INFONAVIT.

Debiendo indicar el número de registro correspondiente

J. El licitante deberá enviar escrito libre en el que manifieste bajo protesta de decir verdad su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la Unidad compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la convocante lo anterior conforme a lo dispuesto por el numeral 29 del “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, denominada “Compras MX”.

K. [bookmark: _Toc21360553][bookmark: _Toc210991073]Manifiesto conforme al Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, establecido en el artículo 40 fracción XI de la LAASSP.

A fin de fomentar las mejores prácticas en la prevención de conflictos de interés, los particulares podrán formular el manifiesto señalado en los numerales 2 y 3 del Anexo Segundo del Acuerdo por el que se expide el “Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, para personas físicas o, en su caso, para personas morales, el cual podrá realizarse a través de la dirección electrónica https://manifiesto.buengobierno.gob.mx siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto, mismo que formará parte de su proposición, de conformidad con la Guía de Usuario, Sistema del Manifiesto de los Particulares, disponible en la dirección electrónica https://manifiesto.buengobierno.gob.mx/SMP-web/guiaOperacion.xhtml, no mayor a un mes del acto de presentación y apertura de propuestas.

L. [bookmark: _Hlk118734063]Escrito en el que el licitante autoriza que funcionarios de la Oficina de Contratos dependiente del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios pueda consultar su opinión de cumplimiento (32-D) ante el IMSS en forma directa, en línea y en tiempo real. conforme al Anexo número 16 (dieciséis) de la presente convocatoria.

M. Escrito libre en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que no ejecuta con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento, conforme al Anexo número 11 (once) de la presente convocatoria.

N. Escrito libre en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento, conforme al Anexo número 11 (once) de la presente convocatoria.

O. [bookmark: _Toc87614442][bookmark: _Toc210991085]Escrito donde el licitante manifieste si utiliza el esquema de subcontratación.

Escrito donde el licitante manifieste si utiliza el esquema de subcontratación de servicios u obras especializadas. conforme al Anexo número 17 (diecisiete) de la presente convocatoria.

EN LOS INCISOS EN LOS QUE NO APLIQUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, PODRÁ PRESENTAR SUS ESCRITOS CON LA LEYENDA NO APLICA.

[bookmark: _Hlk112070439]A efectos de pasar a la etapa de evaluación de puntos y porcentajes, el licitante deberá de presentar todos y cada uno de los requisitos solicitados en este numeral con excepción del inciso F) que es opcional, (en caso de presentar una propuesta de manera conjunta es obligatorio presentar dicho inciso) y además deberá de presentar todos y cada uno de los requisitos solicitados en el numeral IV. PUNTO 3. Documentación de la propuesta técnica, de la presente convocatoria.

Lo anterior en virtud de que algunos de los incisos son requisitos que se estipulan en la LAASSP o su reglamento y el resto de los incisos afectan de forma general la solvencia de la propuesta al no ser presentado cualquiera de ellos.

De conformidad con el artículo 39 último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, esta convocante durante el proceso de evaluación de las proposiciones técnicas y económicas podrá verificar la veracidad o autenticidad de la documentación presentada y en caso de encontrarse alguna inconsistencia en la misma, conforme al artículo 48 fracción IV del citado ordenamiento, lo comunicará al OIC del Instituto, conforme a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

2. Documentación complementaria.

La documentación complementaria que deberá presentar “EL LICITANTE”, es la siguiente:

I) Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales, de la persona que firme la propuesta.

II) Anexo Número 6 (seis), el cual forma parte de la presente convocatoria, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, el acuse de recibo de la documentación para los licitantes será el emitido por la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX, la no presentación de este documento no será motivo de descalificación.

3. Documentación de la propuesta técnica.

El sobre que genere el licitante en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX, deberá estar debidamente identificado con los datos del licitante y de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA.

La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación: 

A. Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, utilizando el Anexo 7 (siete) el cual forma parte de esta convocatoria.
B. Copia simple de los documentos señalados en el numeral II. Inciso d) La descripción completa que permita identificar indubitablemente, las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas, las normas internacionales o, en su caso, las normas de referencia o especificaciones, cuyo cumplimiento se exija a los licitantes conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad y los artículos 31 y 32 del presente Reglamento, con las que deberán demostrar que los bienes o servicios o los procesos de fabricación cumplen los estándares de calidad o unidades de medida requeridas, de la presente convocatoria, según corresponda.
C. Tratándose de bienes de origen nacional, los licitantes deberán presentar el FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADAS EN EL DOF EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación o bien lo podrán presentar escrito libre o el Anexo Número 4 (cuatro) de la presente Convocatoria.
D. Acuse de recibo de haber entregado las muestras de todas y cada uno de los renglones que así lo indique el Anexo Número 7 (Siete) de la presente convocatoria.
E. Escrito por el cual manifieste “Bajo Protesta de decir Verdad” que garantizará el suministro de los bienes hasta el 31 de diciembre de 2026.
F. Presentar Escrito “Bajo protesta de decir verdad” en el cual señale que la empresa(s) a participar a la presente licitación, no hayan sido sancionados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por incumplimientos o penalizaciones, por los servicios no otorgados en tiempo y forma con una vigencia de 24 (veinticuatro) meses anteriores a la fecha de la apertura de esta convocatoria.
G. Escrito “Bajo protesta de decir verdad”, señalando que, en caso de resultar adjudicado, bajo ninguna circunstancia, será suspendido el suministro de los bienes, objeto de esta licitación.
H. Escrito “Bajo protesta de decir verdad” que en caso de resultar adjudicado la procuración del suministro de los bienes y en general cualquier gasto que requiera el objeto de esta Licitación Pública Nacional Electrónica serán por cuenta de EL PROVEEDOR.
I. Escrito “Bajo protesta de decir verdad” que, en caso de defecto o vicio oculto en los bienes, el licitante se compromete a realizar el canje en un plazo que no excederá de 10 (diez) días hábiles posteriores a la notificación, sin costo alguno para “EL INSTITUTO”.
J. Escrito “Bajo protesta de decir verdad” en el cual señale un número telefónico disponible las 24 (veinticuatro) horas durante la vigencia del contrato, así como un correo electrónico en el cual acepte expresamente que éste servirá como medio de notificación de cualquier acto derivado del cumplimiento o incumplimiento del contrato, que derive del proceso de contratación, con independencia de aquellas que deban de ser personales, lo anterior con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento  Administrativo.
K. Constancia de visitas a las instalaciones y en caso de no realizar las visitas a las instalaciones del instituto deberá entregar un escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que conoce la ubicación exacta de todas y cada una de las unidades médicas indicadas en el anexo T3 (T tres) de la presente convocatoria, distancias, condiciones para la prestación del servicio, así como que tiene considerado en la integración de su propuesta económica los costos por desplazamiento a las diferentes unidades del instituto entre otros aspectos.
L. Presentar carta apoyo del distribuidor mayoritario, utilizando el anexo número T5 (T CINCO) de la presente convocatoria.
4. Propuesta económica.

La propuesta económica está basada en el precio unitario por estudio, esto es, que el licitante deberá presentar su propuesta económica con datos solicitados en el anexo número 7 (siete), utilizando el anexo número 1 (uno) de la presente convocatoria.

Deberá anexar a la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada COMPRAS MX, el formato correspondiente al anexo número 1 (uno) propuesta económica, el no hacerlo será motivo de descalificación.

Deberá anexar a la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada COMPRAS MX, el formato correspondiente al anexo número 1 (uno) proposición esta económica en formato Excel y PDF.

Se solicita no capturar columnas adicionales a las contempladas en el anexo número 1 (uno) Formato de Proposición Económica.

Los precios ofertados deberán ser fijos durante la vigencia del contrato. 

El precio ofertado deberá ser en pesos mexicanos y expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).

Se verificará que las proposiciones económicas cumplan con los requisitos solicitados en esta convocatoria, analizando los precios y verificando las operaciones aritméticas correspondientes; en el caso de que las proposiciones económicas presenten errores de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que, de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse, en apego al artículo 55 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

[bookmark: _Hlk112052730]Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

5. Causales de desechamiento de las Proposiciones administrativa.

De conformidad con el artículo 40 fracción XVIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, será causa de desechamiento el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, contenidos en el numeral IV. Punto 1. Documentación Legal – Administrativa incisos A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O de esta Convocatoria, así como los que se deriven del acto de la junta de aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.

Se desecharán adicionalmente las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

A. El incumplimiento de lo establecido en cualquiera de los incisos del numeral IV punto 1 Documentación Legal – Administrativa, con excepción del inciso F) que es opcional, (en caso de presentar una propuesta de manera conjunta es obligatorio presentar dicho inciso.
B. Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para ofertar elevar el costo de los bienes solicitados, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
C. Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.
D. Cuando no cotice el 100% de lo solicitado en el anexo número 7 (siete) en la presente convocatoria.
E. Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados en la presente convocatoria u omita la leyenda requerida.
F. Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
G. Cuando presente más de una propuesta.
H. No envíe su proposición firmada de manera electrónica o el sistema Compras MX emita la leyenda “Firma Digital No Valida.”.
I. En caso de proposiciones conjuntas que en el convenio respectivo no se establezcan con precisión las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de dichas obligaciones.
J. En caso de no estar en participación conjunta y no demuestre en su objeto social que está constituido con el giro en bienes o servicios similares.
K. Cuando los documentos presentados por los licitantes no sean legibles imposibilitando el análisis integral de la propuesta y esto conlleve a un faltante o carencia de información que afecte su solvencia, esta se considerará insolvente.
L. No anexe copia de documentación solicitada en el numeral IV punto 1 Documentación Legal – Administrativa.
M. Que no haya congruencia con la documentación presentada.
N. Que no se puedan abrir los archivos de los licitantes por contener virus informáticos o por cualquier causa técnica imputable a estos.
O. Que la persona que firme la propuesta no acredite ser representante legal del licitante.

6. Causales de desechamiento de las Proposiciones Técnicas.

Se desecharán adicionalmente las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

a. El incumplimiento de lo establecido en cualquiera de los incisos del numeral IV. punto 3. Documentación de la propuesta técnica.
b. No presentar la Propuesta técnica con descripción amplia y detallada del servicio ofertado o presentarla incompleta conforme a lo solicitado en el numeral IV. punto 3. inciso A).
c. No entregar muestra completa de los bienes.
d. Entregar muestra sin empaque primario y/o secundario.
e. Presentar acuse de muestra sin sello y firma de la persona que recibe las muestras.
f. Entregar muestras fuera de las fechas y horarios solicitados en la presente convocatoria.
g. Entregar muestra con especificación diferente a la ofertada.
h. Que la muestra física no se apegue como mínimo a lo solicitado por la convocante.
i. Cuando los bienes ofertados no sean originarios de México o que no contengan cuando menos el 65 (sesenta y cinco) por ciento de contenido nacional.
j. Cuando sólo se presente la propuesta técnica y no se presente la propuesta económica de las partidas o viceversa.

Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato respectivo;

[bookmark: _Hlk149673197]De acuerdo con lo señalados en los artículos 47 segundo párrafo y 48 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 51 del Reglamento, el criterio que se utilizará como método para evaluar las propuestas, será binario; por lo que se podrán evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio sea más bajo; en ese caso, si aquellas propuestas no cumplen con los aspectos técnicos, se realizará la evaluación de la propuesta que le siga en precio.

[bookmark: _Toc525225674][bookmark: _Toc210991096]Evaluación legal. 

Se verificará la sección Proveedores Sancionados e Inhabilitados de la Plataforma y que corresponda con la manifestación presentada en cumplimiento al inciso B. del numeral IV. PUNTO 1, así como de personas impedidas para contratar con el IMSS y luego se verificará que la documentación legal presentada por el licitante cumpla con los requisitos solicitados en el numeral IV. PUNTO 1 de la Convocatoria, así como lo que se derive del acto de la junta de aclaraciones.

En el caso del numeral IV. PUNTO 1 inciso A), los datos asentados en dicho documento serán los que se utilizarán para la elaboración del contrato correspondiente.

Se verificará que la carta de integridad solicitada en el inciso C) del numeral IV. PUNTO 1 contenga la información requerida.

En caso de que se presente proposición conjunta, se verificará que el convenio presentado cumpla con la información señalada en los artículos 45 de la LAASSP y 44 del Reglamento. El Área Contratante evaluará los términos legales del convenio, y el Área Técnica/Requirente, la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada integrante, en términos del numeral 4.2.2.1.15 del MAAGMAASSP. 

En su caso, se verificará la presentación y contenido del documento solicitado en el inciso E) del numeral IV. PUNTO 1, en general la congruencia de la documentación presentada.

[bookmark: _Toc210991097]Evaluación de la propuesta técnica. 

[bookmark: _Hlk129954260][bookmark: _Hlk129005714]La evaluación técnica de las proposiciones será a cargo de(los) servidor(es) público(s) designado(s) como Área Técnica en la presente Convocatoria.

[bookmark: _Hlk129954266]Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 de la LAASSP, se utilizará el criterio de evaluación binario, por lo que se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio sea más bajo; en caso de que aquellas proposiciones no cumplan con los aspectos técnicos, se realizará la evaluación de la que le siga en precio.

Se verificará la presentación y contenido del numeral IV. PUNTO 3 (Documentación de la propuesta técnica), en general la congruencia de la documentación presentada.
[bookmark: _Toc210991098]
1. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS.

La evaluación de las propuestas económicas será realizada por el Área Contratante, verificando que la documentación presentada por el licitante cumpla con los requisitos solicitados, así como los que se deriven del acto de la junta de aclaraciones y que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la propuesta.

a) Se verificará que la propuesta económica y datos contenidos en el Anexo número 7 (siete), cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria; analizando las operaciones aritméticas.

b) La evaluación económica se realizará conforme lo establecido en los artículos 5 fracciones XIV y XV de la LAASSP y 51 del Reglamento. 

c) Se analizarán los precios unitarios ofertados conforme a los datos contenidos en su propuesta económica Anexo número 1 (uno).

d) En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna propuesta, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario ofertado.

e) La evaluación de las propuestas se realizará sumando los precios unitarios y la adjudicación se realizará a quien oferte el precio más bajo en la Propuesta Económica presentada en el Anexo número 1 (uno).

La adjudicación se realizará a una sola fuente de abastecimiento.

f) Para el caso de que el licitante quiera acreditarse con calidad de MIPYME, deberá indicarlo en su Propuesta Económica Anexo número 1 (uno), en el campo previsto en dicho anexo, además de acompañar la documentación requerida (presentación del Anexo número 5 (cinco)).

g) Los precios ofertados, deberán ser fijos durante la vigencia del contrato y no se encontrarán sujetos a ajustes.

h) Los bienes objeto de esta licitación pública deberán cotizarse en pesos mexicanos, conforme al Anexo número 1 (uno).

En caso de que el licitante indique un precio unitario con más de dos decimales, dicho precio se truncará a dos decimales, lo cual se asentará en el acta correspondiente.

1. Adjudicación del (los) Contrato (s).

Se adjudicará el 100% de lo solicitado en el anexo número 7 (siete) al licitante que cumpla con todos los requisitos establecidos en la presente convocatoria y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, como lo dicta el Artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia en primer término a las Microempresas, a continuación, se considerará a las Pequeñas Empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores empresas nacionales, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que tenga el carácter de Mediana Empresa.

De no actualizarse los supuestos de los párrafos anteriores; y, en caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación, o no haber empresas del sector antes señalado, y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación que realice la convocante, en presencia del OIC, conforme a los artículos 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 54 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de las proposiciones presentadas por medios electrónicos, el sorteo por insaculación se realizará a través de Compras MX, conforme a las disposiciones administrativas que emita la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

4.1	GARANTÍA DE LOS BIENES Y GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

[bookmark: _Hlk145405262]4.1.1 GARANTÍA DE LOS BIENES:

“EL PROVEEDOR” se obliga con la “EL INSTITUTO”, a entregar al inicio del suministro de los bienes, una garantía por la calidad de los mismos, por 12 (doce) meses, la cual se constituirá mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, en términos de los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

4.1.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos 69 fracción II, 70 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 85 fracción III y 103 de su Reglamento; y 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,  “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir una garantía que será divisible y sólo se hará efectiva en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin incluir impuestos, conforme al ANEXO 14 (catorce) de la presente convocatoria.

Dicha fianza deberá ser entregada en la Oficina de Contratos, dependiente de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en el domicilio de Calle Poniente 146, número 825, Colonia Industrial Vallejo Alcaldía Azcapotzalco C. P. 02300, Ciudad de México, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

Cuando la garantía de cumplimiento se presente a través de una fianza, se deberá observar el “Modelo de Póliza de Fianza de Cumplimiento”, aprobado en las Disposiciones de carácter general publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de abril de 2022, que se encuentra disponible en Compras MX.

En caso de que “EL PROVEEDOR” incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, “EL INSTITUTO” podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales. La garantía será divisible y en caso de presentarse algún incumplimiento, se harán efectivas las garantías que procedan. 

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 900 (novecientos) días de unidad de medida y actualización vigente en la Ciudad de México, EL PROVEEDOR podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante fianza, cheque certificado o de caja, depósito de dinero constituido a través de certificado o billete de depósito expedido por institución de crédito autorizada o depósito de dinero ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, para el caso de aquellos contratos cuyo importe sea superior a 901 (novecientos un) días de unidad de medida y actualización vigente para la Ciudad de México, deberá otorgarse mediante fianza, seguro de caución o carta de crédito irrevocable, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en la Oficina de Contratos, dependiente de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en el domicilio de Calle Poniente 146, número 825, Colonia Industrial Vallejo Alcaldía Azcapotzalco C. P. 02300, Ciudad de México, con número de teléfono 53 68 63 38.

El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que “EL INSTITUTO” constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte de “EL INSTITUTO” deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de la prestación de los servicios correspondientes.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de EL PROVEEDOR, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el instrumento jurídico correspondiente, y no impedirá que el Instituto Mexicano del Seguro Social reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del instrumento jurídico o modificación al plazo, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar al Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la formalización del contrato, de conformidad con el último párrafo del artículo 91 del Reglamento de la LAASSP, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 69 de la LAASSP.

Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por “EL PROVEEDOR” cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a “EL INSTITUTO” a más tardar dentro de los primeros 10 (diez) días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

Una vez cumplidas las obligaciones a entera satisfacción, el servidor público facultado por “EL INSTITUTO” procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales e iniciará los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento de contrato, lo que comunicará a “EL PROVEEDOR”.

Cuando la prestación del servicio se realice en un plazo menor a 10 (diez) días naturales, “EL PROVEEDOR” quedará exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 último párrafo de la LAASSP.

Devolución de garantías.

La liberación de garantías relativas al cumplimiento del contrato podrá realizarse una vez que haya transcurrido el plazo de garantía indicado, a solicitud expresa por escrito en papel membretado de “EL PROVEEDOR” para la liberación será dirigida a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, para efectos de validar su procedencia y remitirlo al Área Administradora; quien autorizara, la devolución o cancelación de la póliza de fianza correspondiente. Dicha autorización se entregará a “EL PROVEEDOR”, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas en el presente contrato.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte de “EL INSTITUTO” en forma inmediata, siempre y cuando “EL PROVEEDOR” haya cumplido a satisfacción de “EL INSTITUTO”, con todas las obligaciones contractuales. 

De conformidad con el artículo 81 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada-

Ejecución de la garantía.

“EL INSTITUTO” llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes:

a) Se rescinda administrativamente este contrato.

b) Durante la vigencia de este contrato se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior de los bienes entregados, en comparación con los ofertados.

c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento.  
   
d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

La ejecución de las garantías será con independencia de la aplicación de las penas convencionales que procedan y de la rescisión administrativa del contrato.

4.2 Penas convencionales y Deductivas por atraso en la entrega de los bienes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en el numeral 5.5.8 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto aplicará una pena convencional, conforme a lo siguiente:

	CONCEPTO
	NIVELES DE SUMINISTRO DE LOS BIENES
	PENALIZACIÓN
	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO
	RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y NOTIFICAR LAS PENAS CONVENCIONALES

	Cuando “EL PROVEEDOR” no entregue los bienes que le hayan sido requeridos en la Orden de Reposición dentro del periodo establecido en el numeral 4.3.1 de la presente convocatoria.
	Por cada día natural de atraso
	1% (uno por ciento) por cada día de atraso hasta un máximo de 10 (diez) días posteriores al vencimiento del tiempo establecido) sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el I.V.A.
	Jefe de Conservación de la Unidad y/o Administrador de la Unidad.
	Administrador del Contrato

	Cuando “EL PROVEEDOR” no reponga los bienes que el Instituto haya solicitado para su canje, una vez concluido el plazo establecido en el numeral 4.3.3 de la presente convocatoria.
	Por cada día natural de atraso
	1% (uno por ciento) por cada día de atraso hasta un máximo de 10 (diez) días posteriores al vencimiento del tiempo establecido) sobre el valor total de lo incumplido sin incluir el I.V.A.
	Jefe de Conservación de la Unidad y/o Administrador de la Unidad.
	Administrador del Contrato



El Administrador del Contrato será el responsable de determinar, calcular, registrar y validar en el PREI Millenium, así como de aplicar y dar seguimiento a las penas convencionales y deducciones, previstas en el contrato, así como de notificarlas a “EL PROVEEDOR” para que éste realice el pago correspondiente.

La pena convencional se calculará por el Administrador del Contrato o a quien este designe, por cada día natural de atraso en la entrega de los bienes de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido para el correspondiente procedimiento de contratación.

La pena convencional se calculará de acuerdo con los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación: 

Pca = (%d)(npa)(vbpa) 

Dónde:
%d = porcentaje determinado en la convocatoria de la licitación pública, por cada día de atraso en la en la entrega de los bienes.
pca = Pena convencional aplicable.
npa = número de periodo de tiempo de atraso contabilizado según corresponda.
vbpa = valor de los bienes entregados con atraso, sin IVA.

“EL INSTITUTO” descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a “EL PROVEEDOR”. Por lo tanto “EL PROVEEDOR” autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en los párrafos anteriores, sobre los pagos que a este deba cubrir “EL INSTITUTO” durante el periodo en que incurra y/o se mantenga en incumplimiento con motivo de la prestación del servicio.

Para autorizar el pago de los servicios, previamente “EL PROVEEDOR” tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el contrato. El administrador del contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de “EL INSTITUTO”.

El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales.

Deducciones

De conformidad con el artículo 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Instituto podrá aplicar deducciones al pago de los bienes con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto de las partidas o conceptos que integran el presente contrato, las cuales no excederán del monto de la garantía de cumplimiento establecida en el mismo.

Dichas deductivas serán determinadas en función de los bienes que hayan sido entregados deficientemente y deberán ser calculadas de acuerdo con lo establecido en los artículos 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 97 de su Reglamento y 4.3.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En ningún caso las deducciones podrán negociarse en especie.

“EL INSTITUTO” notificará a “EL PROVEEDOR” las deducciones que en su caso se haya hecho acreedor.

Las deducciones por deficiencias en los servicios se aplicarán de acuerdo con lo siguiente:

	CONCEPTO U OBLIGACIÓN
	NIVELES DE SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS
	UNIDAD DE MEDIDA
	DEDUCCIÓN
	LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO MOTIVO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO
	RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO
	RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y NOTIFICACIÓN DE LA DEDUCCIÓN

	Cuando “EL PROVEEDOR” de cumplimiento en forma parcial a la orden de reposición.
	Cuando “EL PROVEEDOR”, entregue los bienes de forma parcial o deficiente.
	Por cada día natural sobre  el valor total de los bienes no entregados o deficientes.  
	1 % sobre el valor total de lo incumplido más el I.V.A
	Hasta por el monto de la garantía de cumplimiento.
	
Jefe de Conservación de la Unidad y/o Administrador de la Unidad.
	Administrador del contrato.

	Cuando “EL PROVEEDOR” de cumplimiento en forma parcial a la solicitud de canje o reposición de los bienes con defectos o vicios ocultos.
	Cuando “EL PROVEEDOR”, entregue los bienes con características diferentes a lo establecido en el Anexo número 7 (Siete) de la presente convocatoria.
	Por cada bien que no se haya entregado de acuerdo con lo solicitado.
	1 % sobre el valor total de lo incumplido más el I.V.A
	Hasta por el monto de la garantía de cumplimiento.
	Jefe de Conservación de la Unidad y/o Administrador de la Unidad.
	Administrador del contrato.



Las Deductivas antes invocadas, únicamente son enunciativas más no limitativas por lo que de existir algún otro incumplimiento señalado en las cláusulas del contrato y/o pedido, se podrán considerar siempre y cuando se aplique el porcentaje y cálculo indicado en la normatividad de la materia.

Con fundamento en lo previsto en el artículo 97 primer párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto total del contrato y/o pedido. Los montos a deducir se deberán aplicar en la factura que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro.

En ningún caso, se deberá autorizar el pago del servicio, sí no se ha determinado, calculado y notificado al proveedor las penas convencionales y deducciones aplicadas en términos de lo dispuesto en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium. 

El Administrador del Contrato o a quien este designe, será el responsable del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones. 

El importe máximo de las deducciones no podrá ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento.

El límite de incumplimiento a partir del cual se podrá rescindir el contrato y/o pedido, en los términos del artículo 77 de la LAASSP es el equivalente al monto de la garantía cuando el proveedor sea sujeto a la aplicación de penas convencionales no resultará procedente la deductiva por incumplimiento de igual manera de aplicar la deductiva no procederán las penas convencionales.

En cualquier caso, dicha deducción no podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

4.3.- PLAZO, LUGAR, CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.
4.3.1 PLAZO Y LUGAR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.

[bookmark: _Hlk147242186][bookmark: _Hlk147242879]La entrega de los bienes deberá realizarse dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Reposición, conforme al Anexo Número T4 (T CUATRO), misma que será requisitada por el Residente de Conservación de Unidad que corresponda, quien dará aviso y la enviara a “EL PROVEEDOR”  vía correo electrónico para que en un plazo no mayor a 1 (UN) día hábil este responda vía correo electrónico con el acuse de recepción de dicha Orden de Reposición; esto en la(s) unidad(es) donde se requiera(n) materiales señaladas en el Anexo Número T3 (T TRES) en un horario de 08:00 (ocho) a 16:00 (dieciséis) horas en días hábiles de lunes a viernes.

“EL LICITANTE ADJUDICADO” podrá entregar los bienes antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, previa conformidad del administrador del contrato.

4.3.2 CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.

“EL PROVEEDOR” deberá a entregar escrito al administrador del contrato, o a la persona que este designe, en un plazo máximo de 5 (cinco) días naturales posteriores al acto de fallo en el que señale un número telefónico disponible durante toda la vigencia del contrato, así como una dirección de correo electrónico, donde manifieste expresamente, que acepta el correo electrónico proporcionado como medio válido para recibir notificaciones relativas a cualquier acto relacionado con el cumplimiento o incumplimiento del contrato. Lo anterior se realiza con independencia de las notificaciones que deban efectuarse de manera personal y con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Es importante señalar que este contacto no necesariamente debe ser el representante legal de la empresa, sino que puede ser cualquier otra persona que labore para “EL PROVEEDOR”

Finalmente, se reconoce que todas las notificaciones enviadas a dicho contacto tendrán carácter oficial, validando así cualquier aviso o comunicación realizada por “EL INSTITUTO”.

Las notificaciones podrán realizarse en los siguientes términos.

· Mediante oficio 
· Vía correo electrónico

“EL PROVEEDOR” se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos del contacto oficial, mediante escrito firmado y dirigido al administrador del contrato.

En caso de incumplir con la obligación de informar los cambios en el contacto oficial, “EL INSTITUTO” no se hace responsable por las situaciones que la omisión de esto afecte a “EL PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR” se obliga a cubrir todos los gastos y a absorber los riesgos hasta el lugar de entrega, hasta la recepción a entera satisfacción de “EL INSTITUTO”.

“EL PROVEEDOR” deberá entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para “EL INSTITUTO”.

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con a la muestra entregada para su valoración y evaluación, así como con las condiciones requeridas en la presente licitación, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones. 

Cada entrega de bienes deberá de ser acompañada invariablemente de una copia de la orden de reposición Anexo número T4 (T CUATRO), firmada de conformidad por el o los servidores públicos designados por “EL INSTITUTO”, en la que se hará constar el cumplimiento de la entrega y entre otros datos, el número de contrato, renglón, descripción, precio, cantidad y fecha de entrega, debiendo entregar original y copia de dicha orden de reposición dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la entrega de los bienes, a efecto de que en la misma se le otorgue el alta correspondiente, en el Departamento de Conservación y Servicios Generales, ubicada en Kilómetro 26.5, Autopista México-Querétaro, sin número, esquina Carretera Lago de Guadalupe, Colonia La Providencia, en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Código Postal 54020.
“EL PROVEEDOR” se obliga a proporcionar Orden de Reposición conforme al Anexo Número T4 (T CUATRO), misma que será requisitada por el Jefe de Conservación de Unidad que corresponda, conforme a las condiciones establecidas en el Anexo Número 7 (Siete).

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en la presente convocatoria, “EL INSTITUTO” no dará por recibidos y aceptados los bienes.  

Los servidores públicos que “EL INSTITUTO” designe verificarán que la remisión de entrega que presente “EL PROVEEDOR” incluya toda la información y la relación de todos aquellos bienes que constituyen el arribo, conforme a lo señalado en el contrato correspondiente.

En el supuesto de que las características de los bienes sean modificadas por “EL PROVEEDOR” y una vez comprobado esto, la Oficina de Conservación dependiente del Departamento de Conservación y Servicios Generales, procederá al rechazo de los mismos, sin ninguna responsabilidad para “EL INSTITUTO”.

El personal de “EL PROVEEDOR” que acuda a entregar los bienes deberá portar identificación con fotografía (credencial), donde conste que pertenece a la empresa y uniforme en colores distintos a los institucionales que los identifique como trabajadores de la empresa, asimismo el personal deberá estar inscrito en el régimen de seguridad social, situación que se verificará por “EL INSTITUTO”, deberá apegarse estrictamente a las normas de seguridad establecidas, deberá contemplar realizar las acciones necesarias a fin de contar con las medidas de protección adecuadas que permitan garantizar la seguridad de los derechohabientes, de los trabajadores institucionales, de su personal y el público en general.

Los trabajadores de “EL PROVEEDOR”, deben en todo momento acatar las normas de limpieza e higiene propuestas por “EL INSTITUTO”, el contratista es responsable del equipo de protección que en todo momento deberá portar su personal dentro de las instalaciones de “EL INSTITUTO”.

“EL PROVEEDOR” será responsable del comportamiento, actos de vandalismo y delictivos del personal a su cargo.

“EL PROVEEDOR” asume de manera expresa la responsabilidad civil cuando por su culpa, negligencia, daños, perjuicios o la de sus empleados en la realización de este contrato, se causen daños a “El INSTITUTO” y/o a terceros, por inobservancia o negligencia de su parte.

“El INSTITUTO” será ajeno a los conflictos que se deriven de las relaciones obrero/patronales entre “EL PROVEEDOR” y el personal que emplee para cumplir las obligaciones que contrae por virtud del contrato que se derive del presente procedimiento y consecuentemente queda obligada a resarcir a “EL INSTITUTO” de cualquier erogación que éste llegue a efectuar por tal concepto.

“EL INSTITUTO” quedará exento de cualquier responsabilidad que implique riesgo de trabajo, así como de carácter laboral, social y legal con “EL PROVEEDOR” y sus trabajadores.

El personal de “EL PROVEEDOR” deberá sujetarse al reglamento de labores del IMSS y acatar las disposiciones de seguridad que se tengan establecidas.

“EL PROVEEDOR” reportará al Jefe de Conservación de la Unidad, todas las anomalías, que se observen durante la entrega de los bienes.

El Administrador del Contrato a través del Jefe de Conservación de la Unidad o a quien este designe, deberá registrar los incumplimientos en que incurra “EL PROVEEDOR” en la entrega de los bienes e informar al Administrador de Contrato, para calcular las penas convencionales que se le aplicarán, para que éste elabore su factura de cobro de los bienes, descontando el concepto de penas convencionales, en el supuesto de que “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimientos y se haga acreedor a penas convencionales y no tenga pendiente por facturar algún bien, las penas convencionales a que se haga acreedor le serán comunicadas por escrito notificándole que deberá ingresar una nota de crédito a favor de “EL INSTITUTO” por concepto de pena convencional, si al finiquito del contrato respectivo “EL PROVEEDOR” no hubiere ingresado el importe requerido por concepto de pena convencional “EL INSTITUTO” podrá hacer efectiva la póliza de fianza de cumplimiento.

4.3.3 CANJE O DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES.

“EL INSTITUTO”, por conducto del administrador del contrato, solicitará directamente a “EL PROVEEDOR”, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio oculto o problema de calidad, el canje de los bienes que presenten problemas de calidad o vicios ocultos.

“EL PROVEEDOR” deberá reponer los bienes sujetos a canje, en un plazo que no excederá de 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación.

“EL INSTITUTO”, sólo aceptará los lotes de los bienes repuestos por “EL PROVEEDOR” por canje con el documento que emita el Organismo de Certificación o Laboratorio de Pruebas acreditado por parte de EMA, que avale el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica aplicable. 

Todos los gastos que se generen con motivo del canje o devolución correrán por cuenta de “EL PROVEEDOR”, previa notificación del IMSS. 

4.3.4 MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES.

Conforme a lo señalado en el Artículo 72 de la LAASSP, “EL INSTITUTO” verificará que los bienes cumplan con las especificaciones solicitadas y la aceptación de dichos bienes será realizada en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles posteriores a su recepción. Por otro lado, el proveedor está obligado a registrar la entrega correspondiente en la Plataforma, lo que permitirá llevar un control adecuado y transparente del proceso.

Es importante señalar que el plazo de 10 (diez) días mencionado para la aceptación de los bienes, no se contabilizará dentro del periodo destinado para el pago, asegurando que ambos procesos se gestionen de manera independiente y conforme a los términos establecidos de la siguiente manera:

· EL PROVEEDOR está conforme de que el Instituto no dará por recibidos y aceptados los bienes a su entera satisfacción, mientras EL PROVEEDOR no cumpla con las condiciones de entrega y distribución de los bienes, establecidas en la presente convocatoria.

· El Instituto podrá evaluar el desempeño de EL PROVEEDOR, midiendo su nivel de cumplimiento en la entrega y distribución oportuna de los bienes durante la vigencia del contrato que se celebre. Dicha información se hará del conocimiento del mismo. 

4.4 Condiciones de Precio y Pago

4.4.1 Precio:

En los precios que presente en la propuesta económica deberán ser fijos durante la vigencia del contrato.

4.4.2 Pago:

La forma de pago será conforme a lo establecido en el Artículo 52 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 66 fracción III de su Reglamento, en apego al numeral 4.24.4 inciso k) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

4.4.3. Mecanismo de comprobación, supervisión y verificación de los bienes para efecto de pago. 

En el cuerpo del comprobante fiscal digital por Internet (CFDI) se indicarán los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora. 

El CFDI deberá ser entregado para comprobación, supervisión y verificación de los bienes mediante la revisión del formato de Orden de reposición (anexo número T4 (T CUATRO)), que amparen la entrega de los bienes, estas deberán estar autorizadas por el Jefe de Conservación de la Unidad o a quien este designe.

El CFDI será validado, aprobado y autorizado por el Jefe de Conservación de la Unidad o a quien este designe,  y se hará de conocimiento al Administrador del Contrato, que el proveedor entrego los bienes a entera satisfacción del Instituto, quien lo firmará validando el CFDI para pago.

La Orden de reposición, que ampara el CFDI quedara bajo resguardo del Jefe de Conservación de la Unidad a cargo en las Unidades señaladas en el anexo número T3 (T TRES) de la presente convocatoria.

Los primeros 10 (diez) días hábiles del mes, “EL PROVEEDOR”, deberá entregar al administrador del contrato, en formato digital, Comprobante Fiscal Digital (CFDI) y archivo .xml, de los bienes entregados en el mes inmediato anterior.

4.4.4  Forma de pago.

El Instituto realizará el pago en Moneda Nacional previa entrega y recepción de satisfacción de “EL INSTITUTO” de los bienes recibidos a los 20 (veinte) días naturales, el plazo se empezará a computar con posterioridad a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR” de los siguientes documentos:

A. De la presentación Impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que reúna los requisitos fiscales establecidos en el artículo 29 A del Código Fiscal de la Federación, en el que se indique el número de proveedor, número de contrato; número de fianza y denominación social de la afianzadora, y la indicación de que el Proveedor cuenta con opiniones positivas y vigentes en materia de aportaciones de Seguridad Social ante el IMSS e Infonavit, así como de obligaciones fiscales ante el SAT. El CFDI deberá contener el Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06600, mismo que deberá ser entregado en la Ventanilla de la Oficina de Control y Tramite de Erogaciones, perteneciente a la Jefatura de Servicios de Finanzas, ubicada en Calle Recursos Hidráulicos, número 2, Colonia La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Código Postal 54060, dentro del horario de 08:00 (ocho) a 13:00 (trece) horas de lunes a viernes, en días hábiles.

[bookmark: _Hlk145508917]Los bienes cuya recepción no genere alta a través del SAI o el PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” clave 6130-008-001 Anexo 2, vigente.

Para la validación de dichos Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI), “EL PROVEEDOR” deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página de “EL INSTITUTO” el archivo en formato XML. La validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

“EL PROVEEDOR” se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) a favor de “EL INSTITUTO” previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), en su caso. 

En su caso, “EL PROVEEDOR” para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo a esta cláusula, deberá de expedir a nombre de “EL INSTITUTO”, del CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) con complemento para la recepción de pagos, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de “EL INSTITUTO”.

B. En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.   

C. El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que el “EL INSTITUTO” tiene en operación, para tal efecto “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal a menos que éste acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello. 

D. El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR” está contratada con BANORTE, BBVA, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados, para tal efecto deberá presentar en el Departamento de Finanzas,  petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques, sucursal y plaza, así como, número de “EL PROVEEDOR” asignado por el “EL INSTITUTO”.

Anexo a la solicitud deberá “EL PROVEEDOR”, presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les será devueltos en el mismo acto.

En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

E. En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los bienes, sí no se ha determinado, calculado y notificado a “EL PROVEEDOR” las penas convencionales o deducciones pactadas en el contrato respectivo, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

En caso de aplicar, el contrato deberá señalar que “EL PROVEEDOR” deberá entregar el CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) a favor de “EL INSTITUTO” por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia de los bienes.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales y/o deductivas, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de  cumplimiento.

“EL PROVEEDOR” que entregue bienes a “EL INSTITUTO”, y que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO” con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, el Administrador del Contrato, o en su caso, el Titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de autorizar ésta, conforme al “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”, asimismo “EL PROVEEDOR” podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo con el “EL INSTITUTO”.

Asimismo, “EL INSTITUTO” aceptará de “EL PROVEEDOR”, que en el supuesto de que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B último párrafo, de la Ley del Seguro Social, por lo que éste autoriza que se le apliquen los recursos derivados del contrato, contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de “EL INSTITUTO”.

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO”, junto con la factura respectiva el Comprobante Fiscal Digital, así como, la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social” vigente y positiva, misma que tendrá una vigencia de 15 (quince) días a partir de la fecha de su emisión.

En caso de que “EL PROVEEDOR” no adjunte la “Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social” y no esté vigente y/o sea negativa, no se recibirá su documentación, e informará que deberá obtener la citada Opinión, o en caso de que sea negativa, que puede presentar aclaración o pagar sus créditos fiscales ante la Subdelegación que le corresponda o en caso de que no esté vigente, que deberá obtener.

En caso de que “EL PROVEEDOR” reciba pagos en exceso deberá reintegrar dichas cantidades más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, para los casos de prórroga cuando existan créditos fiscales, los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”.

4.5 Impuestos y derechos

[bookmark: _DV_M234][bookmark: _DV_C248][bookmark: _DV_M235]Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los bienes objeto de la presente licitación serán pagados por “EL PROVEEDOR”, mismos que no serán repercutidos al Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a la legislación aplicable en la materia.

[bookmark: _DV_M236]“EL INSTITUTO” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

4.6 Declaración de desierta o cancelación de la licitación, o partida(s).

Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de Sector Público, la Convocante, procederá a declarar desierta la licitación, cuando:

· No se reciban proposiciones en el Acto de Presentación de Propuestas y Apertura de Proposiciones.
· Las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la Convocatoria a la Licitación.

Para el caso de la cancelación, la Convocante podrá cancelar la presente licitación, o partida(s) incluidas en ésta, por caso fortuito o fuerza mayor; de igual manera se podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al IMSS, previo a la comunicación del fallo por parte del Área Requirente.

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.

Con fundamento en el artículo 80 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102, fracción II, de su Reglamento, “EL INSTITUTO” en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podrá suspender la entrega de los bienes, de manera temporal, quedando obligado a pagar a “EL PROVEEDOR”, aquellos bienes que hubiesen sido efectivamente entregados, así como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y acreditamiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si “EL INSTITUTO” así lo determina; y en caso de que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se podrá iniciar la terminación anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente.

4.7 Información reservada y confidencial.

Se hace del conocimiento de las personas físicas y morales que tengan interés en participar en el procedimiento de contratación convocado, que en términos de lo dispuesto por el artículo 38 del  Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, deberán indicar si en los documentos que proporcionen al IMSS se contiene información de carácter confidencial, reservada o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de estos que la contengan, así como el fundamento legal por el cual consideren que tengan ese carácter, anexo número 15 (quince) (el presente anexo es opcional para la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA) de la presente Convocatoria. Cabe señalar que de no clasificarse la información por parte del Licitante en los términos señalados, o no señalar motivo y fundamento de la clasificación, la información presentada como parte de su proposición técnica, legal y económica tendrá tratamiento de información de carácter público de conformidad con el artículo 113, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como el numeral Cuadragésimo del “ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas” publicado en el DOF el día 15 de abril del 2016. 

Documentos y datos que deben presentar los licitantes.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 36 Y 45 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL LICITANTE DEBERÁ REMITIR A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA.

Cada uno de los documentos que integren la proposición de los licitantes y aquéllos distintos a ésta, no es necesario estar foliados de manera progresiva en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. En caso de así hacerlo preferentemente deberá iniciar con el anexo número 1 (uno) Proposición Económica y continuar con la demás documentación. El no presentar los documentos foliados, no será causal de descalificación, lo anterior como lo establece el Artículo 50 segundo párrafo del reglamento de la LAASSP. 

NOTA: LA PROPOSICIÓN TÉCNICA LA PODRÁ ENVIAR EN UN SOLO ARCHIVO, EN CASO DE ENVIAR MÁS DE UN ARCHIVO, EL NOMBRE DE ESTE DEBERÁ(N) ESTAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADO(S) CON EL(LOS) NUMERAL(ES) DE LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO CON EL(LOS) INCISO(S) AL QUE CORRESPONDE. 

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, la convocante tampoco podrá desechar la proposición.

El escrito a que se refiere la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la LAASSP.

El escrito a que hace referencia el artículo 35 del Reglamento de la Ley, en el caso de licitaciones públicas nacionales.

La copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas, especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley de Infraestructura y Calidad y los artículos 31 y 32 del Reglamento de la LAASSP, numeral II inciso d). 

La dirección de correo electrónico del licitante, en caso de contar con la misma. 

Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 71 y 90 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de conformidad con lo que establece el artículo 39, fracción VI inciso e) de su reglamento conforme al anexo número 9 (nueve), de la presente convocatoria.

La declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que las personas servidoras públicas de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; así como, de incorporar durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas, conforme al anexo número 9 (nueve) de la presente convocatoria.

En el supuesto previsto en el artículo 18 fracción III inciso a) de la Ley, la manifestación del licitante en la que se indique bajo protesta de decir verdad, que es un persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad en la proporción que establece dicho precepto legal, el aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

En su caso, el documento o el escrito a que se refiere el artículo 34 de este Reglamento escrito en el cual manifiesten “Bajo protesta de decir verdad”, que cuenta con ese carácter, utilizando para tal fin el formato del anexo número 5 (cinco), para las empresas licitantes que se encuentren fuera de esta estratificación deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad que no están en tal supuesto. 

En su caso, el convenio firmado anexo número 8 (ocho) por cada una de las personas que integren una proposición conjunta, indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento.

[bookmark: _Hlk128683351]El documento en el que conste el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales del licitante a quien se adjudique el contrato. 

Domicilio de las oficinas de la autoridad administrativa competente y la dirección electrónica de Compras MX, en que podrán presentarse inconformidades contra los actos de la licitación pública.

De acuerdo con lo dispuesto en artículo 96 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los licitantes podrán interponer inconformidad en las oficinas de la SABG ubicadas en Avenida de los Insurgentes Sur 1735, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, México, Ciudad de México o ante el OIC en el IMSS ubicado en. Av. Revolución número 1586, Colonia San Ángel, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, C.P. 01000, Ciudad de México.

Asimismo, se señala que tales inconformidades podrán presentarse mediante la Plataforma Compras MX en la dirección electrónica https://comprasmx.buengobierno.gob.mx . Lo anterior, contra actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento. 

A los licitantes se les solicita atentamente que, para la presentación de sus proposiciones a través de Compras MX, se ordene la información y sea agrupada conforme al formato Relación de Entrega de Documentación, anexo número 6 (seis), ello con la intención de agilizar la revisión de las mismas, lo cual no será motivo para desechar las propuestas.

Formatos que faciliten y agilicen la presentación y recepción de las proposiciones, (ANEXOS).

	ANEXO NÚMERO
	CONTENIDO

	1
	PROPOSICIÓN ECONÓMICA

	2
	LA MANIFESTACIÓN DE LOS LICITANTES NACIONALES RESPECTO DEL ORIGEN EXTRANJERO DE LOS BIENES QUE OFERTEN; (ORIGEN DE BIENES INTERNACIONAL) (NO APLICA) 

	3
	LA MANIFESTACIÓN DE LOS LICITANTES EXTRANJEROS EN RELACIÓN A QUE LOS PRECIOS QUE OFERTAN EN SU PROPUESTA ECONÓMICA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O SUBSIDIOS; (NO APLICA)

	4
	LA MANIFESTACIÓN DE LOS LICITANTES RESPECTO DEL ORIGEN NACIONAL DE LOS BIENES QUE OFERTEN. (ORIGEN DE BIENES NACIONAL) 

	5
	FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN SOBRE LA ESTRATIFICACIÓN A LA QUE PERTENECE UNA EMPRESA CONSIDERADA MIPYME, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, Y

	6
	LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN RELACIÓN CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

	7
	DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES (REQUERIMIENTO)

	8
	MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

	9
	FORMATO DE CARTA RELATIVA AL NUMERAL VI. INCISOS: E) Y F)

	10
	ACREDITACIÓN DEL LICITANTE

	11
	FORMATO PARA EL ESCRITO DE LAS MANIFESTACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 40 FRACCIONES XX Y XXI DE LA LAASSP

	12
	FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INCISO D) DEL NUMERAL IV PUNTO 1. DE LA CONVOCATORIA

	13
	[bookmark: RANGE!D12]MODELO DE CONTRATO (FORMATO DE CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES)

	14
	FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

	15
	FORMATO DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.

	16
	FORMATO DEL ESCRITO PARA CONSULTAR OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO 32-D

	17
	FORMATO DEL ESCRITO DONDE EL LICITANTE MANIFIESTE SI UTILIZA EL ESQUEMA DE SUBCONTRATACIÓN



ANEXOS TÉCNICOS

	FORMATO NÚMERO
	NOMBRE

	T1
	FORMATO DE CONSTANCIA DE VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES

	T2
	FORMATO DE ENTREGA DE MUESTRAS

	T3
	DIRECTORIO DE UNIDADES DONDE SE ENTREGARÁN LOS BIENES

	T4
	FORMATO ORDEN DE REPOSICIÓN

	T5
	CARTA APOYO DEL DISTRIBUIDOR MAYORITARIO





ANEXO NÚMERO 1 (UNO)
PROPOSICIÓN ECONÓMICA DETALLE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  _____________________________
LUGAR Y FECHA: _________________FAB. (   ). DIST. (   ).No. DE PREI IMSS: _____________________
NOMBRE DEL LICITANTE: _____________________________ DOMICILIO: ________________________
TEL.: _____________ FAX: ____________ R. F. C.:__________ CORREO ELECTRÓNICO: ___________
ESTRATIFICACIÓN EMPRESA: MICRO (      ) PEQUEÑA (      ) MEDIANA (     ) GRANDE (        )

	No.
	ARTICULO DEL ANEXO 7 DE LA CONVOCATORIA
	UNIDAD
	MARCA
	PAÍS DE ORIGEN
	PRECIO UNITARIO OFERTADO

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL DE LA SUMA DE PRECIOS UNITARIOS
	

	I.V.A. PRECIOS UNITARIOS
	

	TOTAL PRECIOS UNITARIOS
	



· LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PRESENTE EVENTO DE CONTRATACIÓN
· SE DEBERÁ COTIZAR EN MONEDA NACIONAL CON DOS DECIMALES TRUNCADOS SIN REDONDEAR
· ESTA PROPUESTA DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
· EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
A T E N T A M E N T E



NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: ASEGÚRESE DE QUE LOS PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES MANIFESTADOS EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX SEAN IGUALES A LOS QUE MANIFIESTE EN ESTE ANEXO, EN LA PLATAFORMA DEBERÁ CAPTURAR SUS PRECIOS UNITARIOS ANTES DEL IVA Y ASIMISMO CALCULAR EL IVA DE CADA UNO. 


ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO)
LA MANIFESTACIÓN DE LOS LICITANTES RESPECTO DEL ORIGEN NACIONAL DE LOS BIENES QUE OFERTEN. (ORIGEN DE BIENES NACIONAL) 
MANIFESTACIÓN DE ORIGEN DE LOS BIENES NACIONALES CONFORME AL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN I DE LA LAASSP

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADAS EN EL DOF EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2010.

__________ a ___de ___________de____(1)
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA 
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PRESENTE.

Me refiero al procedimiento _________(2)_________ No._____(3)____ en el que mi representada, la empresa __________________(4)_____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la(s) partida(s) y clave(s) _____(5)______, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contarán con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65%, o ___(6)___% como caso de excepción

De igual forma, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 87 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la Convocante.

ATENTAMENTE

_________________________(7)___________________________
NOMBRE Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE

ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO)
INSTRUCTIVO DE LLENADO

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADAS EN EL DOF EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2010.


	NUMERO
	DESCRIPCIÓN

	1
	Señalar el lugar y la fecha de suscripción del documento.

	2
	Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas.

	3
	Indicar el número respectivo.

	4
	Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante.

	5
	Señalar el número de partida y clave que corresponda.

	6
	Establecer el porcentaje correspondiente al Capítulo III, de los casos de excepción al contenido nacional, de las “Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”

	7
	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.




NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.


ANEXO NÚMERO 5 (CINCO)
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS, QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.
[bookmark: _Toc127275462]ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

NOTA: El licitante presentará este manifiesto bajo protesta de decir verdad, en caso de no encontrarse dentro de dicha estratificación.

_________ de __________ de _______   (1)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA 
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PRESENTE.

Me refiero al procedimiento de _________(3)________ No. ________(4) _______ en el que mi representada, la empresa_________(5)________, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se estatifica como una empresa 

ESTRATIFICACIÓN: 		MICRO (      )		PEQUEÑA (      ) 		MEDIANA (     )

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

---------------------------------- (9) -----------------------------------
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO NÚMERO 5 (CINCO)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS, QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY

	Estratificación de las Micro, Pequeña o Mediana Empresa (MIPYMES)

	Descripción

	Formato para que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, la estratificación que les corresponde como MIPYMES, de conformidad con el Acuerdo de Estratificación de las MIPYMES, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009.

	Instructivo de llenado

	Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

1. Señalar la fecha de suscripción del documento.

2. Anotar el nombre de la convocante.

3. Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública o invitación a cuando menos tres personas).

4. Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por Compras MX. 

5. Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.
	
6. Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.

7. Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora.

Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación.
             Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal           correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos.

8. Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior. 

9. Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.



ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)

LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN RELACIÓN CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

FECHA: ______________________________________________________________
LICITACIÓN: ______________________________________________________
LA EMPRESA: __________________________________________________________
POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE: __________________________________________

PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN Y PODERES QUE ACREDITAN SU ASISTENCIA A ESTE ACTO.

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA TÉCNICA
	DOCUMENTO SOLICITADO
	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA
	PRESENTADO

	
	
	SI
	NO

	Escrito a que se refiere la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la LAASSP, es decir escrito libre y en hoja membretada en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin acreditar su personalidad jurídica, lo anterior conforme a lo estipulado en el Artículo 40 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (LAASSP)
	NUMERAL VI, inciso A)
	
	

	El escrito a que hace referencia el artículo 35 del Reglamento de la LAASSP, en el caso de licitaciones públicas nacionales. Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana
	NUMERAL VI, inciso B)
	
	

	La copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas, especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley de Infraestructura y Calidad y los artículos 31 y 32 del Reglamento de la LAASSP, numeral II inciso d).
	NUMERAL VI, inciso C)
	
	

	La dirección de correo electrónico del licitante, en caso de contar con la misma;
	NUMERAL VI, inciso D)
	
	

	El escrito mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90, antepenúltimo párrafo de la Ley;
	NUMERAL VI, inciso E)
	
	

	La declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; conforme al anexo número 9 (nueve) de la presente convocatoria.
	NUMERAL VI, inciso F)
	
	

	En el supuesto previsto en el artículo 18 fracción III inciso a) de la Ley, la manifestación del licitante en la que se indique bajo protesta de decir verdad, que es un persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad en la proporción que establece dicho precepto legal, el aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.
	NUMERAL VI, inciso G)
	
	

	En su caso, el documento o el escrito a que se refiere el artículo 34 del Reglamento de la LAASSP, utilizando para tal fin el formato del anexo número 5 (cinco); para las empresas licitantes que se encuentren fuera de esta estratificación deberán presentar escrito “bajo protesta de decir verdad” que no están en tal supuesto.
	NUMERAL VI, inciso H)
	
	

	En su caso, el convenio firmado anexo número 8 (ocho) por cada una de las personas que integren una proposición conjunta, indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento. EN EL CASO DE QUE APLIQUE.
	NUMERAL VI, inciso I)
	
	

	El documento en el que conste el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales del licitante a quien se adjudique el contrato.
	NUMERAL VI, inciso J)
	
	



DOCUMENTACIÓN LEGAL – ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA

	DOCUMENTO SOLICITADO
	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA
	PRESENTADO

	
	
	SI
	NO

	Escrito “bajo protesta de decir verdad”, por el que los licitantes acreditarán su existencia legal y personalidad jurídica para comprometerse y suscribir proposiciones, señalando su correo electrónico, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 10 (diez) de la presente convocatoria. A efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 40 fracción VIII de la LAASSP y 48 fracción V de su Reglamento, los licitantes deberán de anexar las copias de la documentación solicitada en el apartado “Documentación propuesta y previo a la firma del Contrato” del inciso K) del numeral III de la presente convocatoria, en caso de no hacerlo será causal de desechamiento de la propuesta.
	NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO A)
	
	

	Declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90, de la LAASSP, de conformidad con lo que establece el artículo 39 fracción VI inciso e) del Reglamento de la LAASSP. ANEXO NÚMERO 9 (nueve)
	NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO B)
	
	

	Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que se abstendrán de adoptar conductas, por si mismos o a través de interpósita persona, para que los servidores públicos del Instituto induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al ANEXO NÚMERO 9 (nueve) de la presente convocatoria
	NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO C)
	
	

	Escrito por el que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional, conforme al ANEXO NÚMERO 12 (doce) de la presente convocatoria.
	NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO D)
	
	

	Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al ANEXO NÚMERO 5 (cinco) de la presente convocatoria, en caso de no encontrarse dentro de dicha estratificación deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad que no están en tal supuesto
	NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO E)
	
	

	En caso de que se presenten propuestas en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas deberá presentar en forma individual los escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la propuesta, conforme al ANEXO NÚMERO 8 (ocho) de la presente convocatoria. Así mismo cada integrante deberá cumplir con la entrega de los requisitos que corresponda a las actividades que realiza y que se especifican en el convenio de participación conjunta
	NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO F)
	
	

	Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, escrito bajo protesta de decir verdad, a través del cual el licitante manifieste que es de nacionalidad mexicana
	NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO G)
	
	

	Escrito mediante el cual el licitante manifieste estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en materia de seguridad social y en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, acompañando de copia simple de los siguientes documentos vigentes y positivos.

· Documento expedido por el Servicio de Administración tributaria (SAT), en el que se emita la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, en sentido positivo en términos de lo que establece el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, y las Reglas de la Resolución miscelánea fiscal expedidas para tal efecto, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2024. la cual tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión.

· Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social, en sentido positivo y vigente de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla Novena del Acuerdo ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR de fecha 04 de mayo de 2023 en materia de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en seguridad social, la cual tendrá una validez de 15 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión.

· Constancia de situación fiscal vigente y sin adeudo con antigüedad máxima de treinta días en términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por el que se emiten las “Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en material de aportaciones patronales y entero de descuentos”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de junio de 2017, en relación con el artículo 32-D del C.F.F.

En caso de participación conjunta, cada integrante deberá cumplir con la entrega de estos documentos.
	NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO H)
	
	

	Escrito mediante el cual el licitante declare que cuenta con los siguientes registros, acompañando de copia simple de los siguientes documentos:

· Registro Federal de Contribuyentes. 
· Registro Patronal ante el IMSS o en su caso, carta donde manifieste bajo protesta de decir verdad, la razón por la que no se encuentra obligado a dicha inscripción
· Registro ante el INFONAVIT.

Debiendo indicar el número de registro correspondiente.

En caso de participación conjunta, cada integrante deberá cumplir con la entrega de estos documentos.
	NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO I)
	
	

	El licitante deberá enviar escrito libre en el que manifieste bajo protesta de decir verdad su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la unidad compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la convocante lo anterior conforme a lo dispuesto por el numeral 29 del “acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado Compras MX.

	NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO J)
	
	

	Manifiesto conforme al Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, establecido en el artículo 40 fracción XI de la LAASSP.

A fin de fomentar las mejores prácticas en la prevención de conflictos de interés, los particulares podrán formular el manifiesto señalado en los numerales 2 y 3 del Anexo Segundo del Acuerdo por el que se expide el “Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, para personas físicas o, en su caso, para personas morales, el cual podrá realizarse a través de la dirección electrónica https://manifiesto.buengobierno.gob.mx siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto, mismo que formará parte de su proposición, de conformidad con la Guía de Usuario, Sistema del Manifiesto de los Particulares, disponible en la dirección electrónica https://manifiesto.buengobierno.gob.mx/SMP-web/guiaOperacion.xhtml, no mayor a un mes del acto de presentación y apertura de propuestas.
	NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO K)
	
	

	Escrito en el que el licitante autoriza que funcionarios de la Oficina de Contratos dependiente del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios pueda consultar su opinión de cumplimiento (32-D) ante el IMSS en forma directa, en línea y en tiempo real. ANEXO NÚMERO 16 (dieciséis) de la presente convocatoria.
	NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO L)
	
	

	Escrito libre en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que no ejecuta con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento, conforme al Anexo número 11 (once) de la presente convocatoria
	NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO M)
	
	

	Escrito libre en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento, conforme al Anexo número 11 (once) de la presente convocatoria
	NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO N)
	
	

	Escrito donde el licitante manifieste si utiliza el esquema de subcontratación.

Escrito donde el licitante manifieste si utiliza el esquema de subcontratación de servicios u obras especializadas. conforme al Anexo número 17 (diecisiete) de la presente convocatoria
	NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO O)
	
	

	Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, utilizando el Anexo 7 (siete) el cual forma parte de esta convocatoria.
	NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO A)
	
	

	Copia simple de los documentos señalados en el numeral II. Inciso d) La descripción completa que permita identificar indubitablemente, las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas, las normas internacionales o, en su caso, las normas de referencia o especificaciones, cuyo cumplimiento se exija a los licitantes conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad y los artículos 31 y 32 del presente Reglamento, con las que deberán demostrar que los bienes o servicios o los procesos de fabricación cumplen los estándares de calidad o unidades de medida requeridas, de la presente convocatoria, según corresponda
	NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO B)
	
	

	Tratándose de bienes de origen nacional, los licitantes deberán presentar el FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADAS EN EL DOF EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación o bien lo podrán presentar escrito libre o el Anexo Número 4 (cuatro) de la presente Convocatoria
	NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO C)
	
	

	Acuse de recibo de haber entregado las muestras de todas y cada uno de los renglones que así lo indique el Anexo Número 7 (Siete) de la presente convocatoria
	NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO D)
	
	

	Escrito por el cual manifieste “Bajo Protesta de decir Verdad” que garantizará el suministro de los bienes hasta el 31 de diciembre de 2026
	NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO E)
	
	

	Presentar Escrito “Bajo protesta de decir verdad” en el cual señale que la empresa(s) a participar a la presente licitación, no hayan sido sancionados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por incumplimientos o penalizaciones, por los servicios no otorgados en tiempo y forma con una vigencia de 24 (veinticuatro) meses anteriores a la fecha de la apertura de esta convocatoria
	NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO F)
	
	

	Escrito “Bajo protesta de decir verdad”, señalando que, en caso de resultar adjudicado, bajo ninguna circunstancia, será suspendido el suministro de los bienes, objeto de esta licitación
	NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO G)
	
	

	Escrito “Bajo protesta de decir verdad” que en caso de resultar adjudicado la procuración del suministro de los bienes y en general cualquier gasto que requiera el objeto de esta Licitación Pública Nacional Electrónica serán por cuenta de EL PROVEEDOR
	NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO H)
	
	

	Escrito “Bajo protesta de decir verdad” que, en caso de defecto o vicio oculto en los bienes, el licitante se compromete a realizar el canje en un plazo que no excederá de 10 (diez) días hábiles posteriores a la notificación, sin costo alguno para “EL INSTITUTO”
	NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO I)
	
	

	Escrito “Bajo protesta de decir verdad” en el cual señale un número telefónico disponible las 24 (veinticuatro) horas durante la vigencia del contrato, así como un correo electrónico en el cual acepte expresamente que éste servirá como medio de notificación de cualquier acto derivado del cumplimiento o incumplimiento del contrato, que derive del proceso de contratación, con independencia de aquellas que deban de ser personales, lo anterior con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento  Administrativo
	NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO J)
	
	

	Constancia de visitas a las instalaciones y en caso de no realizar las visitas a las instalaciones del instituto deberá entregar un escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que conoce la ubicación exacta de todas y cada una de las unidades médicas indicadas en el anexo T3 (T tres) de la presente convocatoria, distancias, condiciones para la prestación del servicio, así como que tiene considerado en la integración de su propuesta económica los costos por desplazamiento a las diferentes unidades del instituto entre otros aspectos
	NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO K)
	
	

	Presentar carta apoyo del distribuidor mayoritario, utilizando el anexo número T5 (T CINCO) de la presente convocatoria
	NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO L)
	
	


Nota: La documentación contenida en el presente anexo se recibe para posteriormente ser evaluada de forma cuantitativa y cualitativa con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta convocatoria.

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA
	DOCUMENTO SOLICITADO
	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA
	PRESENTADO

	
	
	SI
	NO

	La propuesta económica que el licitante deberá presentar es con los datos solicitados en el anexo número 7 (siete) y el utilizando el anexo número 1 (uno) de la presente convocatoria
	NUMERAL IV. PUNTO 4 
	
	



Nota: Una vez que los archivos sean extraídos de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX de la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, que dicen contener la documentación de las proposiciones técnicas y económicas de los licitantes, se recibe para posteriormente ser evaluada de forma cuantitativa y cualitativa con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta convocatoria, el acuse de recibo de la documentación para los licitantes, será emitido por dicha Plataforma.



ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES

[bookmark: _Hlk163656363]El Instituto requiere la ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS PARA LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS PERTENECIENTES AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE.

Se deberá cotizar por renglón en el apartado de paramentos económicos dentro del expediente de contratación correspondiente en el sistema Compras MX, conforme al Anexo Número 1 (Uno).

Para la propuesta económica, es importante cotizar todos los renglones, el precio será unitario con la finalidad de valorizar la propuesta y formalizar el contrato abierto conforme al Artículo 68 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cantidad real se suministrará conforme a la demanda sin rebasar los montos máximos del contrato adjudicado. 

LAS MUESTRAS QUE SE REQUIEREN DE FORMA OBLIGATORIA ESTÁN INDICADAS EN LA COLUMNA DE “MUESTRA” CON LA LEYENDA “SI”, LAS MUESTRAS INDICADAS COMO REPRESENTATIVA, QUEDAN AMPARADAS AL PERTENECER A UNA MISMA FAMILIA DE PRODUCTOS, SIEMPRE Y CUANDO EL LICITANTE OFERTE EN SU PROPUESTA LA MISMA MARCA Y LÍNEA, CON LA VARIANTE DE CAPACIDAD, CALIBRE, TAMAÑO O PRESENTACIÓN, ANEXANDO EN LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA QUE EN SU CASO REPRESENTE.

	No.
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	MUESTRA
	MARCA
	PAIS DE ORIGEN

	1
	ABRAZADERA PARA TOMA DOMICILIARIA PP 1-1/2' X 1/2', FOSET ATD-1 1/2
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	2
	ABRAZADERA PARA TOMA DOMICILIARIA PP 2' X 1/2', FOSET ATD-2
	PIEZA
	SI
	 
	

	3
	ABRAZADERA PARA TOMA DOMICILIARIA PP 2-1/2' X 1/2', FOSET ATD-2 1/2
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	4
	ABRAZADERA PARA TOMA DOMICILIARIA PP 3' X 1/2', FOSET ATD-3
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	5
	ABRAZADERA PARA TOMA DOMICILIARIA PP 4' X 1/2', FOSET ATD-4
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	6
	ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS, 100 ML ACES-5
	PIEZA
	SI
	 
	

	7
	ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS, 400 ML ACES-20
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	8
	ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS, 60 ML ACES-2
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	9
	ACEITE AFLOJATODO EN AEROSOL, LATA DE 400 ml.
	PIEZA
	SI
	 
	

	10
	ACEITE MULTIUSOS, 90ML (3OZ) A-31-90
	PIEZA
	SI
	 
	

	11
	ADAPTADOR CHUPON DE 1¼ - 1½ PARA CESPOL.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	12
	ADAPTADOR CHUPON DE 1¼ - 2" PARA CESPOL.
	PIEZA
	SI
	 
	

	13
	ADAPTADOR CHUPON DE 1½ - 2" PARA CESPOL.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	14
	ADAPTADOR CHUPON UNIVERSAL P-B9030.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	15
	ADAPTADOR ROSCABLE HEMBRA DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	16
	ADAPTADOR ROSCABLE HEMBRA DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 13 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	17
	ADAPTADOR ROSCABLE HEMBRA DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	18
	ADAPTADOR ROSCABLE HEMBRA DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 25 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	19
	ADAPTADOR ROSCABLE HEMBRA DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	20
	ADAPTADOR ROSCABLE HEMBRA DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	21
	ADAPTADOR ROSCABLE HEMBRA DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	22
	ADAPTADOR ROSCABLE HEMBRA DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 64 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	23
	ADAPTADOR ROSCABLE HEMBRA DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 75 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	24
	ADAPTADOR ROSCABLE MACHO DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	25
	ADAPTADOR ROSCABLE MACHO DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 13 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	26
	ADAPTADOR ROSCABLE MACHO DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	27
	ADAPTADOR ROSCABLE MACHO DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 25 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	28
	ADAPTADOR ROSCABLE MACHO DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	29
	ADAPTADOR ROSCABLE MACHO DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	30
	ADAPTADOR ROSCABLE MACHO DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	31
	ADAPTADOR ROSCABLE MACHO DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 64 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	32
	ADAPTADOR ROSCABLE MACHO DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 75 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	33
	ADHESIVO INSTANTANEO SUPER BONDER BOTELLA 20 GR 495.
	PIEZA
	SI
	 
	

	34
	ADHESIVO PARA LOSETAS CREST BLANCO BULTO DE 20 KG
	PIEZA
	SI
	 
	

	35
	ALAMBRE DE PÚAS ROLLO DE 300 M CALIBRE 12.5, FIERO ALPU12-30
	PIEZA
	SI
	 
	

	36
	ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 EN ROLLO DE 1KG ALRE-151
	PIEZA
	SI
	 
	

	37
	ANGULO DE ALUMINIO DE 2" x 3/16.
	METRO
	SI
	 
	

	38
	ARANDELA DE PRESION NEGRA EN BOLSA DE 100 PIEZAS DE 1/2".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	39
	ARANDELA DE PRESION NEGRA EN BOLSA DE 100 PIEZAS DE 1/4".
	PIEZA
	SI
	 
	

	40
	ARANDELA DE PRESION NEGRA EN BOLSA DE 100 PIEZAS DE 1/8".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	41
	ARANDELA DE PRESION NEGRA EN BOLSA DE 100 PIEZAS DE 3/16".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	42
	ARANDELA DE PRESION NEGRA EN BOLSA DE 100 PIEZAS DE 3/8".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	43
	ARANDELA DE PRESION NEGRA EN BOLSA DE 100 PIEZAS DE 5/16".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	44
	ARANDELA DE PRESION NEGRA EN BOLSA DE 100 PIEZAS DE 5/32".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	45
	ARANDELA DE PRESION NEGRA EN BOLSA DE 100 PIEZAS DE 7/16".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	46
	ARANDELA PLANA GALVANIZADA EN BOLSA DE 1 KG, DE 1/2".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	47
	ARANDELA PLANA GALVANIZADA EN BOLSA DE 1 KG, DE 1/4".
	PIEZA
	SI
	 
	

	48
	ARANDELA PLANA GALVANIZADA EN BOLSA DE 1 KG, DE 1/8".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	49
	ARANDELA PLANA GALVANIZADA EN BOLSA DE 1 KG, DE 3/16".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	50
	ARANDELA PLANA GALVANIZADA EN BOLSA DE 1 KG, DE 3/8".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	51
	ARANDELA PLANA GALVANIZADA EN BOLSA DE 1 KG, DE 5/16".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	52
	ARANDELA PLANA GALVANIZADA EN BOLSA DE 1 KG, DE 5/32".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	53
	ARANDELA PLANA GALVANIZADA EN BOLSA DE 1 KG, DE 7/16".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	54
	ARBOL PARA MEZCLADORA DE LAVABO R470082.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	55
	ARBOL PARA MEZCLADORA DE TARJA Y REGADERA R470078.
	PIEZA
	SI
	 
	

	56
	ARBOL PARA REGADERA LARGO NO. 55 R470088.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	57
	ARBOL SH-257.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	58
	ARBOL SH-260.
	PIEZA
	SI
	 
	

	59
	ARBOL SH-261.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	60
	ARBOL SH-262.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	61
	ARBOL SH-263.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	62
	ARBOL SH-265.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	63
	ASIENTO CON PERNO EMBOLO PARA FLUXOMETRO SF-002.
	PIEZA
	SI
	 
	

	64
	ASIENTO DE PLASTICO MACISO EXTRAREFORZADO PARA WC COLOR BLANCO ALARGADO CON GOZNES DE ALTA RESISTENCIA, TORNILLOS DE METAL TROPICALIZADOS. 4025.
	PIEZA
	SI
	 
	

	65
	ASIENTO DE PLASTICO MACISO EXTRAREFORZADO PARA WC COLOR BLANCO REDONDO, CON GOZNES DE ALTA RESISTENCIA, TORNILLOS DE METAL TROPICALIZADOS. 3025.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	66
	BARRA DE SOLDADURA ESTAÑO PLOMO 50-50.
	PIEZA
	SI
	 
	

	67
	BISAGRA CUADRADA 2' ACERO CROMO MATE, PLANA BC-203P
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	68
	BISAGRA CUADRADA 2' ACERO LATONADO, PLANA BC-201P
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	69
	BISAGRA CUADRADA 2-1/2' ACERO CROMO MATE, PLANA BC-253P
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	70
	BISAGRA CUADRADA 2-1/2' ACERO LATONADO, PLANA BC-251P
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	71
	BISAGRA CUADRADA DE ACERO, LATONADO O CROMO MATE PERNO SUELTO DE 3".
	PIEZA
	SI
	 
	

	72
	BISAGRA CUADRADA 3-1/2' ACERO CROMO MATE, PLANA BC-353P
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	73
	BISAGRA CUADRADA 3-1/2' ACERO LATONADO, PLANA BC-351P
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	74
	BISAGRA CUADRADA 4' ACERO LATONADO, PLANA BC-401P
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	75
	BISAGRA CUADRADA DE ACERO CROMO MATE PERNO SUELTO DE 4".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	76
	BISAGRA DE DOBLE ACCIÓN 3' ACERO CROMADO BID-303
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	77
	BISAGRA DE DOBLE ACCIÓN 3' ACERO LATONADO BID-301
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	78
	BISAGRA RECTANGULAR 2' ACERO INOXIDABLE BR-204
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	79
	BISAGRA RECTANGULAR 2' ACERO LATONADO BR-201
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	80
	BISAGRA RECTANGULAR 2-1/2' ACERO INOXIDABLE BR-254
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	81
	BISAGRA RECTANGULAR 2-1/2' ACERO LATONADO BR-251
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	82
	BISAGRA RECTANGULAR 3' ACERO INOXIDABLE BR-304
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	83
	BISAGRA RECTANGULAR 3' ACERO LATONADO BR-301
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	84
	BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO BHD J330.
	PIEZA
	SI
	 
	

	85
	BOLSA CON 1 KG DE CLAVO ESTÁNDAR 1' CON CABEZA CLE-1B
	PIEZA
	SI
	 
	

	86
	BOLSA CON 1 KG DE CLAVO ESTÁNDAR 1-1/2' CON CABEZA CLE-1-1/2B
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	87
	BOLSA CON 1 KG DE CLAVO ESTÁNDAR 1-1/4' CON CABEZA CLE-1-1/4B
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	88
	BOLSA CON 1 KG DE CLAVO ESTÁNDAR 2' CON CABEZA CLE-2B
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	89
	BOLSA CON 1 KG DE CLAVOS ALFILERILLOS DE 1' CON CABEZA CLA-1
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	90
	BOLSA CON 1 KG DE CLAVOS ALFILERILLOS DE 1' SIN CABEZA CLA-1S
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	91
	BOLSA CON 1 KG DE CLAVOS ALFILERILLOS DE 3/4' CON CABEZA CLA-3/4
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	92
	BOLSA CON 1 KG DE CLAVOS ALFILERILLOS DE 3/4' SIN CABEZA CLA-3/4S
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	93
	BOLSA CON 1 KG DE CLAVOS ALFILERILLOS DE 5/8' CON CABEZA CLA-5/8
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	94
	BOLSA CON 1 KG DE CLAVOS ALFILERILLOS DE 5/8' SIN CABEZA CLA-5/8S
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	95
	BOLSA CON 1 KG DE CLAVOS PARA CONCRETO GALVANIZADOS 1' CLC-1G
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	96
	BOLSA CON 1 KG DE CLAVOS PARA CONCRETO GALVANIZADOS 1-1/2' CLC-1-1/2G
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	97
	BOLSA CON 1 KG DE CLAVOS PARA CONCRETO NEGROS 1-1/2' CLC-1-1/2N
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	98
	BOLSA CON 10 ABRAZADERAS MINI, REFORZADAS # 4, 3/8 - 5/8' AB-04
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	99
	BOLSA CON 10 ABRAZADERAS MINI, REFORZADAS # 6, 1/2 - 3/4' AB-06
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	100
	BOLSA CON 10 ABRAZADERAS MINI, REFORZADAS #3, 1/4' - 5/8' AB-03
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	101
	BOLSA CON 10 ABRAZADERAS MINI, REFORZADAS #7, 1/2 - 7/8' AB-07
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	102
	BOLSA CON 10 ABRAZADERAS REFORZADAS # 10, 3/4 - 1-1/16' AB-10
	PIEZA
	SI
	 
	

	103
	BOLSA CON 10 ABRAZADERAS REFORZADAS # 12, 5/8 - 1-1/4' AB-12
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	104
	BOLSA CON 10 ABRAZADERAS REFORZADAS # 16, 3/4 - 1-1/2' AB-16
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	105
	BOLSA CON 10 ABRAZADERAS REFORZADAS # 20, 3/4 - 1-3/4' AB-20
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	106
	BOLSA CON 10 ABRAZADERAS REFORZADAS # 24, 1-1/4 - 2' AB-24
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	107
	BOLSA CON 10 ABRAZADERAS REFORZADAS # 28, 1-1/2 - 2-1/4' AB-28
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	108
	BOLSA CON 10 ABRAZADERAS REFORZADAS # 4, 3/8 - 5/8' AB-4
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	109
	BOLSA CON 10 ABRAZADERAS REFORZADAS # 6, 1/2 - 3/4' AB-6
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	110
	BOLSA CON 10 ABRAZADERAS REFORZADAS # 8, 5/8 - 7/8' AB-8
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	111
	BOLSA CON 10 ABRAZADERAS REFORZADAS #7, 9/16 - 1-1/16' AB-7
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	112
	BOLSA CON 100 SEPARADORES DE 5 MM DE LOSETAS, TRUPER SELO-50
	PIEZA
	SI
	 
	

	113
	BOLSA CON 150 SEPARADORES DE 3 MM DE LOSETAS, TRUPER SELO-30
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	114
	BOLSA CON 200 SEPARADORES DE 2 MM DE LOSETAS, TRUPER SELO-20
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	115
	BOLSA CON 50 NIVELADORES PARA AZULEJOS, TRUPER NIAZ-50
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	116
	BOLSA CON 75 SEPARADORES DE 10 MM DE LOSETAS, TRUPER SELO-100
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	117
	BOLSA CON 75 SEPARADORES DE 8 MM DE LOSETAS, TRUPER SELO-80
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	118
	BOLSA CON 144 ARMELLAS ABIERTAS DE 17 X 40 AR-17A
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	119
	BOLSA CON 144 ARMELLAS ABIERTAS DE 18 X 50 AR-18A
	PIEZA
	SI
	 
	

	120
	BOLSA CON 144 ARMELLAS ABIERTAS DE 19 X 60 AR-19A
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	121
	BOLSA CON 144 ARMELLAS ABIERTAS DE 20 X 70 AR-20A
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	122
	BOLSA CON 144 ARMELLAS ABIERTAS DE 21 X 80 AR-21A
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	123
	BOLSA CON 144 ARMELLAS CERRADAS DE 17 X 40 AR-17C
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	124
	BOLSA CON 144 ARMELLAS CERRADAS DE 18 X 50 AR-18C
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	125
	BOLSA CON 144 ARMELLAS CERRADAS DE 19 X 60 AR-19C
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	126
	BOLSA CON 144 ARMELLAS CERRADAS DE 20 X 70 AR-20C
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	127
	BOLSA CON 144 ARMELLAS CERRADAS DE 21 X 80 AR-21C
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	128
	BOLSA CON 5 ABRAZADERAS REFORZADAS # 104, 6-1/8 - 7' AB-104
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	129
	BOLSA CON 5 ABRAZADERAS REFORZADAS # 32, 1-9/16 - 2-1/2' AB-32
	PIEZA
	SI
	 
	

	130
	BOLSA CON 5 ABRAZADERAS REFORZADAS # 36, 1-13/16 - 2-3/4' AB-36
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	131
	BOLSA CON 5 ABRAZADERAS REFORZADAS # 40, 2-1/4 - 3' AB-40
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	132
	BOLSA CON 5 ABRAZADERAS REFORZADAS # 44, 2-5/8 - 3-1/4' AB-44
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	133
	BOLSA CON 5 ABRAZADERAS REFORZADAS # 48, 2-9/16 - 3-1/2' AB-48
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	134
	BOLSA CON 5 ABRAZADERAS REFORZADAS # 52, 3-13/16 - 3-3/4' AB-52
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	135
	BOLSA CON 5 ABRAZADERAS REFORZADAS # 56, 3-1/16 - 4' AB-56
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	136
	BOLSA CON 5 ABRAZADERAS REFORZADAS # 60, 3-5/16 - 4-1/4' AB-60
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	137
	BOLSA CON 5 ABRAZADERAS REFORZADAS # 64, 3-9/16 - 3-1/2' AB-64
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	138
	BOLSA CON 5 ABRAZADERAS REFORZADAS # 72, 4-1/8 - 5' AB-72
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	139
	BOLSA CON 5 ABRAZADERAS REFORZADAS # 80, 4-5/8 - 5-1/2' AB-80
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	140
	BOLSA CON 5 ABRAZADERAS REFORZADAS # 88, 5-1/8 - 6' AB-88
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	141
	BOLSA CON 5 ABRAZADERAS REFORZADAS # 96, 5-9/16 - 6-1/2' AB-96
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	142
	BOLSA CON 72 ARMELLAS ABIERTAS DE 22 X 100 AR-22A
	PIEZA
	SI
	 
	

	143
	BOLSA CON 72 ARMELLAS ABIERTAS DE 23 X 110 AR-23A
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	144
	BOLSA CON 72 ARMELLAS CERRADAS DE 22 X 100 AR-22C
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	145
	BOLSA CON 72 ARMELLAS CERRADAS DE 23 X 110 AR-23C
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	146
	BOLSA DE 1 KG DE FORMULA 2000 PARA RETACAR.
	PIEZA
	SI
	 
	

	147
	BOMBA DESTAPACAÑOS GRANDE CON MANGO DE MADERA.
	PIEZA
	SI
	 
	

	148
	BOTE DE 1/2 LITRO DE LIMPIADOR PARA PVC.
	PIEZA
	SI
	 
	

	149
	BOTE DE 125 ML DE SELLADOR DE CUERDAS 51-H (SHELLAC).
	PIEZA
	SI
	 
	

	150
	BOTE DE FUNDENTE DE 250 gr DE PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO.
	PIEZA
	SI
	 
	

	151
	BOTE DE LUBRICANTE MULTIUSOS WD-40 DE 311 GR.
	PIEZA
	SI
	 
	

	152
	BOTÓN ACCIONADOR MECÁNICO FLUXÓMETRO ELECTRONICO SF-586.
	PIEZA
	SI
	 
	

	153
	BOTON SOLO PARA FLUXOMETRO RF-107.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	154
	BRIDA PARA MINGITORIO CON EMPAQUE Y TORNILLOS, DE 52 mm Ø x 13.5 cm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	155
	BRIDA PARA MINGITORIO CON EMPAQUE Y TORNILLOS, DE 52 mm Ø x 15 cm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	156
	BRIDA SANITARIA PARA FIJACION DE W.C. DE 4", CORTA PB-200.
	PIEZA
	SI
	 
	

	157
	BRIDA SANITARIA PARA FIJACION DE W.C. DE 4", LARGA PB-300.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	158
	BROCA ALTA VELOCIDAD PARA METAL, DE ACERO M-2 ALTA DURACION, DE 1".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	159
	BROCA ALTA VELOCIDAD PARA METAL, DE ACERO M-2 ALTA DURACION, DE 1/2".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	160
	BROCA ALTA VELOCIDAD PARA METAL, DE ACERO M-2 ALTA DURACION, DE 1/4".
	PIEZA
	SI
	 
	

	161
	BROCA ALTA VELOCIDAD PARA METAL, DE ACERO M-2 ALTA DURACION, DE 1/8".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	162
	BROCA ALTA VELOCIDAD PARA METAL, DE ACERO M-2 ALTA DURACION, DE 3/16".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	163
	BROCA ALTA VELOCIDAD PARA METAL, DE ACERO M-2 ALTA DURACION, DE 3/32".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	164
	BROCA ALTA VELOCIDAD PARA METAL, DE ACERO M-2 ALTA DURACION, DE 3/4".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	165
	BROCA ALTA VELOCIDAD PARA METAL, DE ACERO M-2 ALTA DURACION, DE 3/8".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	166
	BROCA ALTA VELOCIDAD PARA METAL, DE ACERO M-2 ALTA DURACION, DE 5/16".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	167
	BROCA ALTA VELOCIDAD PARA METAL, DE ACERO M-2 ALTA DURACION, DE 5/32".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	168
	BROCA ALTA VELOCIDAD PARA METAL, DE ACERO M-2 ALTA DURACION, DE 5/8".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	169
	BROCA ALTA VELOCIDAD PARA METAL, DE ACERO M-2 ALTA DURACION, DE 7/16".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	170
	BROCA ALTA VELOCIDAD PARA METAL, DE ACERO M-2 ALTA DURACION, DE 7/32".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	171
	BROCA ALTA VELOCIDAD PARA METAL, DE ACERO M-2 ALTA DURACION, DE 7/8".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	172
	BROCA ALTA VELOCIDAD PARA METAL, DE ACERO M-2 ALTA DURACION, DE 9/16".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	173
	BROCA PARA CONCRETO CUERPO DE ACERO AL CROMO, PUNTA DE CARBURO DE 1 x 12".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	174
	BROCA PARA CONCRETO CUERPO DE ACERO AL CROMO, PUNTA DE CARBURO DE 1 x 6".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	175
	BROCA PARA CONCRETO CUERPO DE ACERO AL CROMO, PUNTA DE CARBURO DE 1/2 x 12".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	176
	BROCA PARA CONCRETO CUERPO DE ACERO AL CROMO, PUNTA DE CARBURO DE 1/2 x 6".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	177
	BROCA PARA CONCRETO CUERPO DE ACERO AL CROMO, PUNTA DE CARBURO DE 1/4 x 12".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	178
	BROCA PARA CONCRETO CUERPO DE ACERO AL CROMO, PUNTA DE CARBURO DE 1/4 x 6".
	PIEZA
	SI
	 
	

	179
	BROCA PARA CONCRETO CUERPO DE ACERO AL CROMO, PUNTA DE CARBURO DE 3/4 x 12".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	180
	BROCA PARA CONCRETO CUERPO DE ACERO AL CROMO, PUNTA DE CARBURO DE 3/4 x 6".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	181
	BROCA PARA CONCRETO CUERPO DE ACERO AL CROMO, PUNTA DE CARBURO DE 3/8 x 12".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	182
	BROCA PARA CONCRETO CUERPO DE ACERO AL CROMO, PUNTA DE CARBURO DE 3/8 x 6".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	183
	BROCA PARA CONCRETO CUERPO DE ACERO AL CROMO, PUNTA DE CARBURO DE 5/16 x 12".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	184
	BROCA PARA CONCRETO CUERPO DE ACERO AL CROMO, PUNTA DE CARBURO DE 5/16 x 6".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	185
	BROCA PARA CONCRETO CUERPO DE ACERO AL CROMO, PUNTA DE CARBURO DE 5/8 x 12".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	186
	BROCA PARA CONCRETO CUERPO DE ACERO AL CROMO, PUNTA DE CARBURO DE 5/8 x 6".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	187
	BROCA PARA CONCRETO CUERPO DE ACERO AL CROMO, PUNTA DE CARBURO DE 7/8 x 12".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	188
	BROCA PARA CONCRETO CUERPO DE ACERO AL CROMO, PUNTA DE CARBURO DE 7/8 x 6".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	189
	CABEZAL PARA REGADERA DE TELEFONO MOD. FUTURA SR-027.
	PIEZA
	SI
	 
	

	190
	METRO DE CADENA GALVANIZADA DE 1/2', 5 M EN CUBETA CAGA-1/2
	METRO
	REPRESENTATIVA
	 
	

	191
	METRO DE CADENA GALVANIZADA DE 1/4', 35 M EN CUBETA CAGA-1/4
	METRO
	REPRESENTATIVA
	 
	

	192
	METRO DE CADENA GALVANIZADA DE 1/8', 75 M EN CUBETA CAGA-1/8
	METRO
	REPRESENTATIVA
	 
	

	193
	METRO DE CADENA GALVANIZADA DE 3/16', 65 M EN CUBETA CAGA-3/16
	METRO
	SI
	 
	

	194
	METRO DE CADENA GALVANIZADA DE 3/8', 10 M EN CUBETA CAGA-3/8
	METRO
	REPRESENTATIVA
	 
	

	195
	METRO DE CADENA GALVANIZADA DE 5/16', 20 M EN CUBETA CAGA-5/16
	METRO
	REPRESENTATIVA
	 
	

	196
	METRO DE CADENA DE 5 MM DE PLÁSTICO AMARILLA, EN CARRETE DE 25M CAPL-5M
	METRO
	SI
	 
	

	197
	METRO CADENA DE 5 MM DE PLÁSTICO AZUL, EN CARRETE DE 25 M CAPL-5Z
	METRO
	REPRESENTATIVA
	 
	

	198
	METRO CADENA DE 5 MM DE PLÁSTICO BLANCA, EN CARRETE DE 25 M CAPL-5B
	METRO
	REPRESENTATIVA
	 
	

	199
	METRO CADENA DE 5 MM DE PLÁSTICO NARANJA, EN CARRETE DE 25 M CAPL-5A
	METRO
	REPRESENTATIVA
	 
	

	200
	METRO CADENA DE 5 MM DE PLÁSTICO NEGRA, EN CARRETE DE 25 M CAPL-5N
	METRO
	REPRESENTATIVA
	 
	

	201
	METRO CADENA DE 5 MM DE PLÁSTICO ROJA, EN CARRETE DE 25 M CAPL-5R
	METRO
	REPRESENTATIVA
	 
	

	202
	METRO CADENA DE 5 MM DE PLÁSTICO VERDE, EN CARRETE DE 25 M CAPL-5V
	METRO
	REPRESENTATIVA
	 
	

	203
	CAJA DE 16 PLACAS DE PLAFON ACUSTICO DE LANA MINERAL RADAR CLIMA PLUS DE 61 X 61 CM.
	PIEZA
	SI
	 
	

	204
	CANDADO DE CABLE CON LLAVE, 20 MM X 1.20 M CB-20
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	205
	CANDADO DE COMBINACIÓN 40 MM CUERPO DE LATÓN EN BLÍSTER CL-40C
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	206
	CANDADO DE HIERRO CON CORAZA EN GANCHO, LLAVE DE PUNTOS ANTIGANZUA, CILINDRO DE LATON SOLIDO, CON 3 LLAVES, CUERPO DE 40 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	207
	CANDADO DE HIERRO CON CORAZA EN GANCHO, LLAVE DE PUNTOS ANTIGANZUA, CILINDRO DE LATON SOLIDO, CON 3 LLAVES, CUERPO DE 50 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	208
	CANDADO DE HIERRO CON CORAZA EN GANCHO, LLAVE DE PUNTOS ANTIGANZUA, CILINDRO DE LATON SOLIDO, CON 3 LLAVES, CUERPO DE 60 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	209
	CANDADO DE HIERRO RECUBIERTO DE NYLON, GANCHO PROTEGIDO, ALTA SEGURIDAD, CON 3 LLAVES DE PUNTOS, CILINDRO DE LATON SOLIDO, CUERPO DE 50 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	210
	CANDADO DE HIERRO RECUBIERTO DE NYLON, GANCHO PROTEGIDO, ALTA SEGURIDAD, CON 3 LLAVES DE PUNTOS, CILINDRO DE LATON SOLIDO, CUERPO DE 65 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	211
	CANDADO DE HIERRO, GANCHO LARGO, LLAVE TRADICIONAL, CON 2 LLAVES, CILINDRO DE LATON SOLIDO, CUERPO DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	212
	CANDADO DE HIERRO, GANCHO LARGO, LLAVE TRADICIONAL, CON 2 LLAVES, CILINDRO DE LATON SOLIDO, CUERPO DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	213
	CANDADO DE HIERRO, GANCHO LARGO, LLAVE TRADICIONAL, CON 2 LLAVES, CILINDRO DE LATON SOLIDO, CUERPO DE 45 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	214
	CANDADO DE HIERRO, GANCHO LARGO, LLAVE TRADICIONAL, CON 2 LLAVES, CILINDRO DE LATON SOLIDO, CUERPO DE 50 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	215
	CANDADO DE HIERRO, LLAVE TRADICIONAL, CON 2 LLAVES, CILINDRO DE LATON SOLIDO, CUERPO DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	216
	CANDADO DE HIERRO, LLAVE TRADICIONAL, CON 2 LLAVES, CILINDRO DE LATON SOLIDO, CUERPO DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	217
	CANDADO DE HIERRO, LLAVE TRADICIONAL, CON 2 LLAVES, CILINDRO DE LATON SOLIDO, CUERPO DE 45 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	218
	CANDADO DE HIERRO, LLAVE TRADICIONAL, CON 2 LLAVES, CILINDRO DE LATON SOLIDO, CUERPO DE 50 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	219
	CARDA PARA ESMERIL DE BANCO DE ALAMBRE ONDULADO, CON JUEGO DE ADAPTADORES, DE 6" x 1 1/6".
	PIEZA
	SI
	 
	

	220
	CARRETE DE HILO NYLON DE 500 MTS DEL N° 800 PARA AMARRE DE MANGUERA.
	PIEZA
	SI
	 
	

	221
	CARTUCHO DE PEGAMENTO NO MAS CLAVOS DE 360 gr.
	PIEZA
	SI
	 
	

	222
	CARTUCHO SV-348 ECONOMIZADOR CIERRE AUTOMÁTICO PARA LLAVE TEMPORIZADORA TV-120.
	PIEZA
	SI
	 
	

	223
	CASQUILLO DE 15 cm DE LATON PARA CONTRACANASTA DE TARJA.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	224
	CASQUILLO DE 20 cm DE LATON PARA CONTRACANASTA DE TARJA.
	PIEZA
	SI
	 
	

	225
	CASQUILLO DE 30 cm DE LATON PARA CONTRACANASTA DE TARJA.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	226
	CERRADURA DE PALETA PARA MUEBLE CROMO 50.
	PIEZA
	SI
	 
	

	227
	CERRADURA DE POMO PARA PUERTA DE MADERA PARA BAÑO COLOR CROMO MATE.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	228
	CERRADURA DE POMO PARA PUERTA DE MADERA PARA RECAMARA COLOR CROMO MATE.
	PIEZA
	SI
	 
	

	229
	CERRADURA DE SOBREPONER INSTA-FÁCIL DERECHA O IZQUIERDA 715.
	PIEZA
	SI
	 
	

	230
	CERRADURA PARA MUEBLE CROMO 36 mm 250.
	PIEZA
	SI
	 
	

	231
	CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO TIPO 3065MM ANODIZADO NATURAL.
	PIEZA
	SI
	 
	

	232
	CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO TIPO 550 ANODIZADO NATURAL.
	PIEZA
	SI
	 
	

	233
	CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO TIPO 550 BLANCA.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	234
	CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO TIPO 575MM ANODIZADO NATURAL.
	PIEZA
	SI
	 
	

	235
	CERRADURA PARA PUERTA TIPO TX-1000 CON LLAVES TETRA.
	PIEZA
	SI
	 
	

	236
	CERROJO DE BARRA IZQUIERDO O DERECHO 800-F.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	237
	CERROJO DE BARRA IZQUIERDO O DERECHO X-900.
	PIEZA
	SI
	 
	

	238
	CERROJO PARA PUERTA DE MADERA CILINDRO - CILINDRO COLOR CROMO MATE.
	PIEZA
	SI
	 
	

	239
	CERROJO PARA PUERTA DE MADERA CILINDRO - MARIPOSA COLOR CROMO MATE.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	240
	CESPOL CROMADO DE LATON PARA LAVABO.
	PIEZA
	SI
	 
	

	241
	CESPOL CROMADO DE LATON PARA TARJA CON REGISTRO TV-030
	PIEZA
	SI
	 
	

	242
	CESPOL CROMADO DE LATON PARA TARJA.
	PIEZA
	SI
	 
	

	243
	CESPOL DE HULE PARA TARJA.
	PIEZA
	SI
	 
	

	244
	CESPOL DE LATON CROMADO PARA LAVABO FIG 207.
	PIEZA
	SI
	 
	

	245
	CESPOL DE LATON PARA LAVABO TV-016.
	PIEZA
	SI
	 
	

	246
	CESPOL DE PLOMO PARA TARJA.
	PIEZA
	SI
	 
	

	247
	CESPOL PARA LAVABO DE PLASTICO TIPO ACORDEON.
	PIEZA
	SI
	 
	

	248
	CESPOL PARA TARJA DE PLASTICO DE BOTE CON CONTRACANASTA 3730.
	PIEZA
	SI
	 
	

	249
	CIERRA PUERTAS HIDRAULICO, CUERPO DE ALUMINIO, BRAZO ARTICULADO DE ACERO, PARA PUERTAS DE 40 - 80 Kg, COLOR ALUMINIO NATURAL.
	PIEZA
	SI
	 
	

	250
	CINTA DE ALUMINIO DE 48 MM X 50 M CALU-50
	PIEZA
	SI
	 
	

	251
	CINTA PARA DUCTO 50M X 48MM, ESPESOR 0.27MM, EXPERT CDU-50XX
	PIEZA
	SI
	 
	

	252
	CINTA ANTIDERRAPANTE NEGRA DE 25 mm CON PEGAMENTO AUTOADHERIBLE ACRILICO, ROLLO DE 18 Mts.
	PIEZA
	SI
	 
	

	253
	CINTA DE ADVERTENCIA DE POLIETILENO, CON LEYENDA DE PRECAUCION, ROLLO DE 300 Mts.
	PIEZA
	SI
	 
	

	254
	CINTA DE MONTAJE DOBLE CARA VHB 4611 DE 19mm X 33M.
	PIEZA
	SI
	 
	

	255
	CODO DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 102 mm x 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	256
	CODO DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 102 mm x 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	257
	CODO DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 13 mm x 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	258
	CODO DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 13 mm x 90°.
	PIEZA
	SI
	 
	

	259
	CODO DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 19 mm x 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	260
	CODO DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 19 mm x 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	261
	CODO DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 25 mm x 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	262
	CODO DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 25 mm x 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	263
	CODO DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 32 mm x 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	264
	CODO DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 32 mm x 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	265
	CODO DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 38 mm x 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	266
	CODO DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 38 mm x 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	267
	CODO DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 51 mm x 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	268
	CODO DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 51 mm x 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	269
	CODO DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 64 mm x 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	270
	CODO DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 64 mm x 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	271
	CODO DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 75 mm x 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	272
	CODO DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 75 mm x 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	273
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 150 LBS DE 102 mm X 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	274
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 150 LBS DE 102 mm X 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	275
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 150 LBS DE 13 mm X 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	276
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 150 LBS DE 13 mm X 90°.
	PIEZA
	SI
	 
	

	277
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 150 LBS DE 19 mm X 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	278
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 150 LBS DE 19 mm X 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	279
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 150 LBS DE 25 mm X 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	280
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 150 LBS DE 25 mm X 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	281
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 150 LBS DE 32 mm X 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	282
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 150 LBS DE 32 mm X 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	283
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 150 LBS DE 38 mm X 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	284
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 150 LBS DE 38 mm X 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	285
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 150 LBS DE 51 mm X 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	286
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 150 LBS DE 51 mm X 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	287
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 150 LBS DE 64 mm X 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	288
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 150 LBS DE 64 mm X 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	289
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 150 LBS DE 75 mm X 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	290
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 150 LBS DE 75 mm X 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	291
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 300 LBS DE 102 mm X 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	292
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 300 LBS DE 13 mm X 90°.
	PIEZA
	SI
	 
	

	293
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 300 LBS DE 19 mm X 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	294
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 300 LBS DE 25 mm X 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	295
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 300 LBS DE 32 mm X 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	296
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 300 LBS DE 38 mm X 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	297
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 300 LBS DE 51 mm X 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	298
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 300 LBS DE 64 mm X 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	299
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 300 LBS DE 75 mm X 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	300
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 3000 LBS DE 102 mm X 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	301
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 3000 LBS DE 13 mm X 45°.
	PIEZA
	SI
	 
	

	302
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 3000 LBS DE 19 mm X 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	303
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 3000 LBS DE 25 mm X 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	304
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 3000 LBS DE 32 mm X 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	305
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 3000 LBS DE 38 mm X 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	306
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 3000 LBS DE 51 mm X 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	307
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 3000 LBS DE 64 mm X 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	308
	CODO DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 3000 LBS DE 75 mm X 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	309
	CODO DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 102 mm x 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	310
	CODO DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 102 mm x 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	311
	CODO DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 13 mm x 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	312
	CODO DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 13 mm x 90°.
	PIEZA
	SI
	 
	

	313
	CODO DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 19 mm x 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	314
	CODO DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 19 mm x 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	315
	CODO DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 25 mm x 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	316
	CODO DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 25 mm x 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	317
	CODO DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 32 mm x 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	318
	CODO DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 32 mm x 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	319
	CODO DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 38 mm x 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	320
	CODO DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 38 mm x 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	321
	CODO DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 51 mm x 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	322
	CODO DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 51 mm x 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	323
	CODO DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 64 mm x 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	324
	CODO DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 64 mm x 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	325
	CODO DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 75 mm x 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	326
	CODO DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 75 mm x 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	327
	CODO DE PVC SANITARIO DE 102 mm x 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	328
	CODO DE PVC SANITARIO DE 102 mm x 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	329
	CODO DE PVC SANITARIO DE 38 mm x 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	330
	CODO DE PVC SANITARIO DE 38 mm x 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	331
	CODO DE PVC SANITARIO DE 51 mm x 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	332
	CODO DE PVC SANITARIO DE 51 mm x 90°.
	PIEZA
	SI
	 
	

	333
	CODO DE PVC SANITARIO DE 75 mm x 45°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	334
	CODO DE PVC SANITARIO DE 75 mm x 90°.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	335
	CODO LATÓN CROMADO PARA DESCARGA DE 19mm PARA FLUXOMETRO RF-096.
	PIEZA
	SI
	 
	

	336
	CODO LATÓN CROMADO PARA DESCARGA DE 32mm PARA FLUXOMETRO RF-070.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	337
	CODO LATÓN CROMADO PARA DESCARGA DE 38mm PARA FLUXOMETRO RF-072.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	338
	CONCERTINA MÁXIMA SEGURIDAD, 45 CM DIÁMETRO, ROLLO PARA CUBRIR 8 METROS LINEALES PUCO-M45
	PIEZA
	SI
	 
	

	339
	CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	340
	CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	341
	CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	342
	CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	343
	CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	344
	CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	345
	CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	346
	CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 64 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	347
	CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 75 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	348
	CONECTOR ROSCA INTERIOR DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	349
	CONECTOR ROSCA INTERIOR DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	350
	CONECTOR ROSCA INTERIOR DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	351
	CONECTOR ROSCA INTERIOR DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	352
	CONECTOR ROSCA INTERIOR DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	353
	CONECTOR ROSCA INTERIOR DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	354
	CONECTOR ROSCA INTERIOR DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	355
	CONECTOR ROSCA INTERIOR DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 64 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	356
	CONECTOR ROSCA INTERIOR DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 75 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	357
	CONTRACANASTA DE ACERO INOXIDABLE PARA TARJA DE 4" CUERPO DE ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 28, TUERCAS DE UNION EN LATON Y CASQUILLO DE ACERO INOXIDABLE.
	PIEZA
	SI
	 
	

	358
	CONTRACANASTA P/LAVABO CON REJILLA TH058.
	PIEZA
	SI
	 
	

	359
	CONTRAREJILLA PARA TARJA EN ACERO INOXIDABLE DE 2", CUERPO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 28, TUERCAS DE UNION EN LATON Y CASQUILLO DE ACERO INOXIDABLE.
	PIEZA
	SI
	 
	

	360
	COPLE DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	361
	COPLE DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	362
	COPLE DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	363
	COPLE DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	364
	COPLE DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	365
	COPLE DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	366
	COPLE DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	367
	COPLE DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 64 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	368
	COPLE DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 75 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	369
	COPLE DE FIERRO NEGRO PARA 3000 LBS DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	370
	COPLE DE FIERRO NEGRO PARA 3000 LBS DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	371
	COPLE DE FIERRO NEGRO PARA 3000 LBS DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	372
	COPLE DE FIERRO NEGRO PARA 3000 LBS DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	373
	COPLE DE FIERRO NEGRO PARA 3000 LBS DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	374
	COPLE DE FIERRO NEGRO PARA 3000 LBS DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	375
	COPLE DE FIERRO NEGRO PARA 3000 LBS DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	376
	COPLE DE FIERRO NEGRO PARA 3000 LBS DE 64 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	377
	COPLE DE FIERRO NEGRO PARA 3000 LBS DE 75 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	378
	COPLE DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	379
	COPLE DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	380
	COPLE DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	381
	COPLE DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	382
	COPLE DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	383
	COPLE DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	384
	COPLE DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	385
	COPLE DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 64 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	386
	COPLE DE PVC HIDRAULICO CED 40 DE 75 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	387
	COPLE DE PVC SANITARIO DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	388
	COPLE DE PVC SANITARIO DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	389
	COPLE DE PVC SANITARIO DE 51 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	390
	COPLE DE PVC SANITARIO DE 75 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	391
	COPLE TISA TAR DE 2" (ABRAZADERA).
	PIEZA
	SI
	 
	

	392
	COPLE TISA TAR DE 4" (ABRAZADERA).
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	393
	CORREDERA DE EXTENSIÓN 40 cm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	394
	CORREDERA DE EXTENSIÓN 45 cm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	395
	CORREDERA DE EXTENSIÓN 50 cm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	396
	CORREDERA DE EXTENSIÓN 55 cm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	397
	CUELLO DE GANZO PARA MEZCLADORA DE TARJA 320.
	PIEZA
	SI
	 
	

	398
	CUERPO ESTOPERO CON CUERDA PARA FLUXOMETRO RF-230.
	PIEZA
	SI
	 
	

	399
	CUERPO PRINCIPAL DE FLUXOMETRO P/6 LTS RF-001.
	PIEZA
	SI
	 
	

	400
	CUPULA CIEGA CROMO PARA FLUXOMETRO SF-105-C.
	PIEZA
	SI
	 
	

	401
	CHAPETON CHICO PARA MINGITORIO DE 19mm RF-249.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	402
	CHAPETON GRANDE SPUD 32mm RF-247.
	PIEZA
	SI
	 
	

	403
	CHIFLON PARA MANGUERA DE HIDRANTE 1.5" IPT X 100 GIACOMINI DE POLICARBONATO.
	PIEZA
	SI
	 
	

	404
	DISCO DE CORTE DE METAL ALTO RENDIMIENTO OXIDO DE ALUMINIO ESPESOR DE 3.2 mm TIPO 27 DIAMETRO DE 4 1/2".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	405
	DISCO DE CORTE DE METAL EXTRAFINO DE METAL ALTO RENDIMIENTO OXIDO DE ALUMINIO ESPESOR DE 1.6 mm DIAMETRO DE 4 1/2".
	PIEZA
	SI
	 
	

	406
	DISCO DE CORTE PARA ESMERIL DE MANO, PARA CONCRETO, BLOCK, LADRILLO Y PIEDRA METALICO RIN SEGMENTADO, DE 4 1/2".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	407
	DISCO DE CORTE PARA ESMERIL DE MANO, PARA LOSETA Y AZULEJO, METALICO RIN CONTINUO, DE 4 1/2".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	408
	DISCO DE CORTE PARA ESMERIL DE MANO, PARA LOSETA, MARMOL, CONCRETO Y PIEDRA, METALICO RIN TURBO, DE 4 1/2".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	409
	DISCO DE DESBASTE DE METAL ALTO RENDIMIENTO OXIDO DE ALUMINIO ESPESOR DE 6.4 mm TIPO 27 DIAMETRO DE 4 1/2".
	PIEZA
	SI
	 
	

	410
	DISCO LAMINA PARA ESMERIL DE MANO DE 4 1/2" CON LIJA DE ZIRCONIA DE ALTO RENDIMIENTO, CENTRO DE 7/8 GRANO 120.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	411
	DISCO LAMINA PARA ESMERIL DE MANO DE 4 1/2" CON LIJA DE ZIRCONIA DE ALTO RENDIMIENTO, CENTRO DE 7/8 GRANO 80.
	PIEZA
	SI
	 
	

	412
	DISCO PARA CORTE DE PIEDRA ALTO RENDIMIENTO CARBURO DE SILICIO ESPESOR DE 3.2 mm TIPO 27 DIAMETRO DE 4 1/2".
	PIEZA
	SI
	 
	

	413
	DISPENSADOR DE ABS PARA TOALLAS DE PAPEL, HUMO ABP-30H
	PIEZA
	SI
	 
	

	414
	DISPENSADOR DE ACERO INOX. PARA TOALLAS DE PAPEL ABP-30X
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	415
	DOSIFICADOR DE ABS PARA JABÓN LÍQUIDO, HUMO ABP-10H
	PIEZA
	SI
	 
	

	416
	DOSIFICADOR DE ACERO INOX. PARA JABÓN LÍQUIDO ABP-10X
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	417
	DOSIFICADOR ELECTRÓNICO DE BATERÍAS CON SENSOR, PARA JABÓN LÍQUIDO, MB-1102-AIB.
	PIEZA
	SI
	 
	

	418
	ELECTROVALVULA DE 6 VOLTS 1/2" PARA LLAVE ELECTRONICA, SV-359.
	PIEZA
	SI
	 
	

	419
	EMBOLO COMPLETO PARA FLUXOMETRO ARMADO PARA DESCARGA DE 3 LITROS SF-100.ROJO.
	PIEZA
	SI
	 
	

	420
	EMBOLO COMPLETO PARA FLUXOMETRO ARMADO PARA DESCARGA DE 6 LITROS SF-124 AZUL.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	421
	EMBOLO HEMBRA PARA FLUXOMETRO RF-003.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	422
	ÉMBOLO MACHO DELRIN 6LTS PARA FLUXOMETRO RF-309.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	423
	EMPAQUE CONICO PARA ESTOPERO PARA FLUXOMETRO RF-025.
	PIEZA
	SI
	 
	

	424
	EMPAQUE ORRING PARA CUELLO DE GANSO.
	PIEZA
	SI
	 
	

	425
	EMPAQUE PARA FLUXOMETRO RF-035.
	PIEZA
	SI
	 
	

	426
	EMPAQUE PARA FLUXOMETRO RF-050.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	427
	EMPAQUE PARA FLUXOMETRO RF-060.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	428
	EMPAQUE PARA FLUXOMETRO RF-637.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	429
	EMPAQUE PARA FLUXOMETRO RV-093.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	430
	EMPAQUE PARA MUÑON GIRATORIO DE MARMITA.
	PIEZA
	SI
	 
	

	431
	EMPAQUE PARA SPUT DE ACOPLE A MINGITORIO DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	432
	EMPAQUE PARA SPUT DE ACOPLE A WC DE 32 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	433
	EMPAQUE PARA SPUT DE ACOPLE A WC DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	434
	EMPAQUE PARA SPUT DE ACOPLE A WC REDUCIDO DE 51 - 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	435
	EMPAQUE PLANO DE NEOPRENO PARA ARBOL DE MEZCLADORA DE 1/2.
	PIEZA
	SI
	 
	

	436
	EMPAQUE PLANO DE NEOPRENO PARA ARBOL DE MEZCLADORA DE 3/4.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	437
	EMPAQUE PLANO DE NEOPRENO PARA ARBOL DE MEZCLADORA DE 3/8.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	438
	EXTENSION DE 15 cm DE LATON CROMADO PARA CESPOL DE LAVABO.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	439
	EXTENSION DE 20 cm DE LATON CROMADO PARA CESPOL DE LAVABO.
	PIEZA
	SI
	 
	

	440
	EXTENSION DE 30 cm DE LATON CROMADO PARA CESPOL DE LAVABO.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	441
	EXTENSION DE 40 cm DE LATON CROMADO PARA CESPOL DE LAVABO.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	442
	EXTENSION PARA CONTRACANASTA DE TARJA DE 20 cm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	443
	EXTENSION PARA CONTRACANASTA DE TARJA DE 30 cm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	444
	FIJA PUERTA PATA DE CABRA CON GOMA ANTIDERRAPANTE ACABADO CROMADO.
	PIEZA
	SI
	 
	

	445
	FILTRO PARA DIESEL DE 1/2" CON MALLA DE ACERO INOXIDABLE, CAPUCHON DE MACROLON.
	PIEZA
	SI
	 
	

	446
	FLOTADOR DE COBRE 10" CON VARILLA.
	PIEZA
	SI
	 
	

	447
	FLOTADOR DE COBRE 12" CON VARILLA.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	448
	FLOTADOR DE COBRE 4" CON VARILLA.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	449
	FLOTADOR DE COBRE 6" CON VARILLA.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	450
	FLOTADOR DE COBRE 8" CON VARILLA.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	451
	FLOTADOR ELECTRONICO CON SWITCH PARA BAJO Y ALTO NIVEL DE AGUA PROTECCION IP68, 16 AMP, CON CONTRAPESO Y CABLE DE 10 METROS 3 HILOS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	452
	FLOTADOR ELECTRONICO CON SWITCH PARA BAJO Y ALTO NIVEL DE AGUA PROTECCION IP68, 16 AMP, CON CONTRAPESO Y CABLE DE 7 METROS 3 HILOS.
	PIEZA
	SI
	 
	

	453
	FLOTADOR ELECTRONICO PARA AGUAS NEGRAS, CON DOBLE CAMARA Y SWITCH PARA BAJO Y ALTO NIVEL DE AGUA PROTECCION IP68, 10 AMP, CON CONTRAPESO DE 1.5 KG Y CABLE DE 5 METROS 3 HILOS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	454
	FLOTADOR ELECTRONICO PARA AGUA LIMPIA, CON DOBLE CAMARA Y SWITCH PARA BAJO Y ALTO NIVEL DE AGUA PROTECCION IP68, 10 AMP, CON CONTRAPESO Y CABLE DE 5 METROS 3 HILOS. FLOTADOR-P-AGL
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	455
	FLUXOMETRO DE PALANCA COMPLETO 110-32 mm CON EMBOLO PARA 6 LITROS PARA W.C.
	PIEZA
	SI
	 
	

	456
	FLUXOMETRO DE PALANCA COMPLETO 110-38 mm CON EMBOLO PARA 6 LITROS PARA W.C.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	457
	FLUXOMETRO DE PALANCA COMPLETO 185-19 mm CON EMBOLO PARA 3 LITROS PARA MINGITORIO.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	458
	FLUXOMETRO DE PEDAL COMPLETO 310-19 mm CON EMBOLO PARA 3 LITROS PARA MINGITORIO.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	459
	FLUXOMETRO DE PEDAL COMPLETO 310-32 mm CON EMBOLO PARA 6 LITROS PARA WC.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	460
	FLUXOMETRO DE PEDAL COMPLETO 310-38 CON EMBOLO PARA 6 LTS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	461
	GANCHO DOBLE LINEA CLÁSICA 106.
	PIEZA
	SI
	 
	

	462
	GANCHO TIPO PERCHERO DE 10.6 cm CROMADO.
	PIEZA
	SI
	 
	

	463
	GOMA LLANTITA S-14 VULCANIZADA PARA FLUXOMETRO RF-052.
	PIEZA
	SI
	 
	

	464
	GUARDAPOLVOS PARA PUERTA EN PERFIL DE ALUMINIO CON GOMA DE PVC ALTA RESISTENCIA, DE 1 MT.
	PIEZA
	SI
	 
	

	465
	GUIA DE 5/8 PARA TROMPO DESTAPACAÑOS SECCIONAL DE 2.30 DE LARGO, C8.
	PIEZA
	SI
	 
	

	466
	GUIA DE RIN PARA EMBOLO DE RETENCION RF-040.
	PIEZA
	SI
	 
	

	467
	HOJA DE FORMAICA LAMINADO TIPO MELAMINA, DE 1.22 X 2.44 MTS. COLORES LISOS A ELEGIR SEGÚN NECESIDAD DEL INSTITUTO.
	PIEZA
	SI
	 
	

	468
	JABONERA DE EMPOTRAR LINEA CLÁSICA 103.
	PIEZA
	SI
	 
	

	469
	JABONERA LINEA CLÁSICA 108.
	PIEZA
	SI
	 
	

	470
	JALADERA CURVA NIQUEL SATINADO 106 mm 120501.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	471
	JALADERA DE BARRA NÍQUEL SATÍN 128 mm 7991.
	PIEZA
	SI
	 
	

	472
	JALADERA DE BARRA NÍQUEL SATÍN 160 mm 7992.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	473
	JALADERA TIRADOR GRANDE COLOR BLANCO, PARA PUERTAS DE ALUMINIO.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	474
	JGO DE LLAVES P/EMPOTRAR P/ REGADERA SOLDABLE FIG. 652 DE 1/2.
	PIEZA
	SI
	 
	

	475
	JUEGO 2 LLAVES INDIVIDUALES PARA LAVABO, MANERALES METÁLICOS M-242
	PIEZA
	SI
	 
	

	476
	JUEGO DE 2 PIJAS PARA FIJACION DE WC, TUERCAS Y ARANDELAS.
	PIEZA
	SI
	 
	

	477
	JUEGO DE 2 UÑAS DE ACERO GALVANIZADAS REFORZADAS PARA SOPORTE DE LAVABO O MINGITORIO.
	PIEZA
	SI
	 
	

	478
	JUEGO DE HERRAJES COMPLETOS DE POLIPROPILENO PARA TANQUE BAJO K4056P.
	PIEZA
	SI
	 
	

	479
	JUEGO DE MANERALES GRANDES ANTEA C-46.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	480
	JUEGO DE MANERALES GRANDES TRITON C-12.
	PIEZA
	SI
	 
	

	481
	JUEGO DE MANERALES QUEEN CHICO FIG. Q.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	482
	JUEGO DE MANERALES QUEEN GRANDE CON CHAPETON FIG. QG.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	483
	JUEGO DE MANERALES QUEEN GRANDE SIN CHAPETON FIG. QGS.
	PIEZA
	SI
	 
	

	484
	JUEGO DE MORDAZAS PARA TROMPO K-1500 REDUCIDAS A 7/8.
	PIEZA
	SI
	 
	

	485
	JUNTA PROEL PARA ENSAMBLE DE WC.
	PIEZA
	SI
	 
	

	486
	KIT DE EMPAQUES PARA ÉMBOLO FLUXÓMETRO SF-054.
	PIEZA
	SI
	 
	

	487
	KIT DE FIBRA DE VIDRIO CON RESINA FORMULA 2000.
	PIEZA
	SI
	 
	

	488
	KIT DE PEDAL COMPLETO PARA FLUXOMETRO SF-0113.
	PIEZA
	SI
	 
	

	489
	KIT DE REFACCIONES PARA VALVULA DE RETENCION DE FLUXOMETRO SF-015-C.
	PIEZA
	SI
	 
	

	490
	KIT DE REFACCIONES PARA VALVULA ECONOMIZADORA SV-064.
	PIEZA
	SI
	 
	

	491
	KIT DE VÁLVULA PARA FLUJOMETRO ARAMED, CONSTA DE: VÁSTAGO, CONTRATUERCA Y VOLANTE.
	PIEZA
	SI
	 
	

	492
	LAMINA GALVANIZADA DE 1.22 X 2.44 MTS CALIBRE 16
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	493
	LAMINA GALVANIZADA DE 1.22 X 2.44 MTS CALIBRE 18
	PIEZA
	SI
	 
	

	494
	LAMINA GALVANIZADA DE 1.22 X 2.44 MTS CALIBRE 20
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	495
	LAMINA GALVANIZADA DE 1.22 X 2.44 MTS CALIBRE 22
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	496
	LAMINA GALVANIZADA DE 1.22 X 3.05 MTS CALIBRE 16
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	497
	LAMINA GALVANIZADA DE 1.22 X 3.05 MTS CALIBRE 18
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	498
	LAMINA GALVANIZADA DE 1.22 X 3.05 MTS CALIBRE 20
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	499
	LAMINA GALVANIZADA DE 1.22 X 3.05 MTS CALIBRE 22
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	500
	LATA DE ESPUMA EXPANSIVA MULTIUSOS DE POLIURETANO DE 500 ml.
	PIEZA
	SI
	 
	

	501
	LATA DE PEGAMENTO PARA PVC DE 250 ml.
	PIEZA
	SI
	 
	

	502
	LAVABO CERAMICO COLOR BLANCO.
	PIEZA
	SI
	 
	

	503
	LLAVE DE NARIZ DE 1/2 CON ROSCA PARA MANGUERA, FIG.19NC.
	PIEZA
	SI
	 
	

	504
	LLAVE INDIVIDUAL PARA TARJA CUELLO DE GANZO VCG-2T.
	PIEZA
	SI
	 
	

	505
	LLAVE PARA FREGADERO INDIVIDUAL ACABADO CROMO MANERAL TAURO,CIERRE A 90º CARTUCHO CERA�MICO, 7-F.
	PIEZA
	SI
	 
	

	506
	LLAVE PARA HOSPITAL DE CUELLO DE GANSO CON PEDAL EXPUESTO VPH-1
	PIEZA
	SI
	 
	

	507
	LLAVE PARA LAVABO CON PEDAL EXPUESTO VP-1.
	PIEZA
	SI
	 
	

	508
	LLAVE PARA LAVABO CUELLO DE GANSO CON PEDAL EXPUESTO VP-2
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	509
	LLAVE PARA LAVABO ECONOMIZADORA COMPLETA TV-105.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	510
	LLAVE PARA LAVABO ECONOMIZADORA STALA ACABADO CROMO TV-106.
	PIEZA
	SI
	 
	

	511
	LLAVE PARA LAVABO ELECTRONICA A PARED DE SENSOR, DE BATERÍAS TV-201.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	512
	LLAVE PARA LAVABO ELECTRONICA ALFA DE BATERIAS TV-297.
	PIEZA
	SI
	 
	

	513
	LLAVE PARA LAVABO ELECTRONICA DE PROXIMIDAD DE BATERIAS TV-190.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	514
	LLAVE PARA LAVABO TEMPORIZADORA TV-120.
	PIEZA
	SI
	 
	

	515
	LLAVE RETENCIÓN ARMADA CROMADA PARA FLUXOMETRO SF-008-C.
	PIEZA
	SI
	 
	

	516
	MANGUERA ALIMENTADORA DE NITRILIO CON MALLA METALICA DE ACERO INOXIDABLE PARA AGUA EN LAVABO DE 40 cm DE LARGO, CON TUERCAS DE LATON NIQUELADAS DE 1/2 - 1/2 TIPO FCI.
	PIEZA
	SI
	 
	

	517
	MANGUERA ALIMENTADORA DE NITRILIO CON MALLA METALICA DE ACERO INOXIDABLE PARA AGUA EN TARJA DE 55 cm DE LARGO, CON TUERCAS DE LATON NIQUELADAS DE 1/2 - 1/2 TIPO FCI.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	518
	MANGUERA ALIMENTADORA DE NITRILIO CON MALLA METALICA DE ACERO INOXIDABLE PARA AGUA EN W.C DE 35 cm DE LARGO, CON TUERCAS DE LATON NIQUELADAS DE 1/2 - 7/8 TIPO FCI.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	519
	MANGUERA ALIMENTADORA FLEXIBLE METALICA DE 1 mts. DE 1/2 - 1/2.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	520
	MANGUERA ARMADO PARA RIEGO EXTRA REFORZADA DE 4 CAPAS USO RUDO DE 1/2 CON CONEXIONES METALICAS, DE 15 METROS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	521
	MANGUERA ARMADO PARA RIEGO EXTRA REFORZADA DE 4 CAPAS USO RUDO DE 1/2 CON CONEXIONES METALICAS, DE 20 METROS.
	PIEZA
	SI
	 
	

	522
	MANGUERA ARMADO PARA RIEGO EXTRA REFORZADA DE 4 CAPAS USO RUDO DE 1/2 CON CONEXIONES METALICAS, DE 25 METROS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	523
	MANGUERA CROMADA PARA REGADERA DE TELEFONO DE 1.80 MTS.
	PIEZA
	SI
	 
	

	524
	MANGUERA DE ALTA PRESION PARA AIRE COLOR AMARILLO DE 1/4, PARA 350 LBS.
	METRO
	REPRESENTATIVA
	 
	

	525
	MANGUERA DE ALTA PRESION PARA OXIGENO COLOR VERDE DE 1/4, PARA 350 LBS.
	METRO
	SI
	 
	

	526
	MANGUERA RÍGIDA 2" SUCCION PARA MOTOBOMBA. M23S
	METRO
	REPRESENTATIVA
	 
	

	527
	MANGUERA RÍGIDA 3" SUCCION PARA MOTOBOMBA. M33S
	METRO
	REPRESENTATIVA
	 
	

	528
	MANGUERA RÍGIDA 4" SUCCION PARA MOTOBOMBA. M43S
	METRO
	REPRESENTATIVA
	 
	

	529
	MANGUERA PLANA DE 2' X 100M DE DESCARGA P/MOTOBOMBA M210D
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	530
	MANGUERA PLANA DE 2' X 50M DE DESCARGA P/MOTOBOMBA M25D
	PIEZA
	SI
	 
	

	531
	MANGUERA PLANA DE 3' X 100M DE DESCARGA P/MOTOBOMBA M310D
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	532
	MANGUERA PLANA DE 3' X 50M DE DESCARGA P/MOTOBOMBA M35D
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	533
	MANGUERA PLANA DE 4' X 50M DE DESCARGA P/MOTOBOMBA M45D
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	534
	MANIJA COMPLETA PARA FLUXOMETRO INCLUYE: MANIJA, CONTRA TUERCA, ESTOPERO, PERNO PARA ESTOPERO Y EMPAQUES. SF-106.
	PIEZA
	SI
	 
	

	535
	MEZCLADORA FREGADERO ALBATROS CROMADO HM-37.
	PIEZA
	SI
	 
	

	536
	MEZCLADORA FREGADERO FLAMINGO CROMADO HM-38.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	537
	MEZCLADORA PARA LAVABO FIG. 46.
	PIEZA
	SI
	 
	

	538
	MEZCLADORA PARA LAVABO, CUELLO BAR, CARTUCHO CERÁMICO M-060
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	539
	MEZCLADORA PARA LAVABO, TUBULAR, CARTUCHO CERÁMICO M-070
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	540
	MEZCLADORA PARA TARJA 3248 CON CUELLO TIPO BASTON, A PARED.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	541
	MEZCLADORA PARA TARJA FIG. 320 CON CUELLO TIPO BASTON.
	PIEZA
	SI
	 
	

	542
	MINGITORIO CERAMICO COLOR BLANCO, NIAGARA.
	PIEZA
	SI
	 
	

	543
	MINGITORIO SECO MG0-E COLOR BLANCO ECOLOGICO, LIBRE DE AGUA Y DE QUIMICOS, SISTEMA TDS GOBI.
	PIEZA
	SI
	 
	

	544
	MOLINETE DE SOLERA #2.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	545
	MOLINETE DE SOLERA #3.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	546
	MOLINETE N° 1 PARA PUERTA DE MADERA.
	PIEZA
	SI
	 
	

	547
	MOLINETE N° 2 PARA PUERTA DE MADERA.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	548
	MONOMANDO DE LAVABO LINEA CLÁSICA E-917.
	PIEZA
	SI
	 
	

	549
	MONOMANDO PARA REGADERA O TINA SIN DESVIADOR LINEA EXPLORA E-59.
	PIEZA
	SI
	 
	

	550
	MONOMANDO PARA REGADERA O TINA SIN DESVIADOR LINEA SQUADRA E-710.
	PIEZA
	SI
	 
	

	551
	NIPLE RECTO REDUCCIÓN 32-19 P/MINGITORIO (TROMPETA) PARA FLUXOMETRO SF-009.
	PIEZA
	SI
	 
	

	552
	PALANCA METALICA PARA TANQUE BAJO DE WC.
	PIEZA
	SI
	 
	

	553
	PASADOR DE BARRA PLANA DE ACERO LATONADO O CROMADO DE 2".
	PIEZA
	SI
	 
	

	554
	PASADOR DE BARRA PLANA DE ACERO LATONADO O CROMADO DE 3".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	555
	PASADOR DE BARRA PLANA DE ACERO LATONADO O CROMADO DE 4".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	556
	PEGAMENTO ALTA PRESION PARA PVC HIDRAULICO DE 500 ml.
	PIEZA
	SI
	 
	

	557
	PEGAMENTO BLANCO 850 BOTE DE 1 LITRO.
	PIEZA
	SI
	 
	

	558
	PEGAMENTO BLANCO 850 BOTE DE 500 ml.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	559
	PEGAMENTO DE CONTACTO 5000 AMARILLO FORMULA SIN TOLUENO, -20°C - 90°C, LATA DE 1 LITRO.
	PIEZA
	SI
	 
	

	560
	PEGAMENTO DE CONTACTO 5000 AMARILLO FORMULA SIN TOLUENO, -20°C - 90°C, LATA DE 500 ml.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	561
	PERNO ASIENTO ESTOPERO O´RING PARA FLUXÓMETRO SF-012.
	PIEZA
	SI
	 
	

	562
	PIEDRA PARA ASENTAR RECTANGULAR CARBURO DE SILICIO DE 15 x 5 cm DE 1" DE ESPESOR, GRANO GRUESO DE UN LADO Y GRANO FINO DEL OTRO.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	563
	PIEDRA PARA ESMERIL DE BANCO DE 6" x 1" , OXIDO DE ALUMINIO GRANO 36.
	PIEZA
	SI
	 
	

	564
	PIEDRA PARA ESMERIL DE BANCO DE 6" x 1" , OXIDO DE ALUMINIO GRANO 60.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	565
	PIEDRA PARA ESMERIL DE BANCO DE 6" x 3/4" , OXIDO DE ALUMINIO GRANO 36.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	566
	PIEDRA PARA ESMERIL DE BANCO DE 6" x 3/4" , OXIDO DE ALUMINIO GRANO 60.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	567
	PIJA DE ACERO GALVANIZADO PUNTA DE BROCA CABEZA DE GALLETA EN BOLSA DE 100 PIEZAS DEL #8 x 1 1/2".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	568
	PIJA DE ACERO GALVANIZADO PUNTA DE BROCA CABEZA DE GALLETA EN BOLSA DE 100 PIEZAS DEL #8 x 1 1/4".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	569
	PIJA DE ACERO GALVANIZADO PUNTA DE BROCA CABEZA DE GALLETA EN BOLSA DE 100 PIEZAS DEL #8 x 1".
	PIEZA
	SI
	 
	

	570
	PIJA DE ACERO GALVANIZADO PUNTA DE BROCA CABEZA DE GALLETA EN BOLSA DE 100 PIEZAS DEL #8 x 1/2".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	571
	PIJA DE ACERO GALVANIZADO PUNTA DE BROCA CABEZA DE GALLETA EN BOLSA DE 100 PIEZAS DEL #8 x 2".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	572
	PIJA DE ACERO GALVANIZADO PUNTA DE BROCA CABEZA DE GALLETA EN BOLSA DE 100 PIEZAS DEL #8 x 3/4".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	573
	PIJA NEGRA PARA TABLAROCA MULTIUSOS CABEZA PLANA EN BOLSA DE 100 PIEZAS DEL #8 x 1 1/2".
	PIEZA
	SI
	 
	

	574
	PIJA NEGRA PARA TABLAROCA MULTIUSOS CABEZA PLANA EN BOLSA DE 100 PIEZAS DEL #8 x 1 1/4".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	575
	PIJA NEGRA PARA TABLAROCA MULTIUSOS CABEZA PLANA EN BOLSA DE 100 PIEZAS DEL #8 x 1 3/4".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	576
	PIJA NEGRA PARA TABLAROCA MULTIUSOS CABEZA PLANA EN BOLSA DE 100 PIEZAS DEL #8 x 1".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	577
	PIJA NEGRA PARA TABLAROCA MULTIUSOS CABEZA PLANA EN BOLSA DE 100 PIEZAS DEL #8 x 2".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	578
	PIJA NEGRA PARA TABLAROCA MULTIUSOS CABEZA PLANA EN BOLSA DE 100 PIEZAS DEL #8 x 3/4".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	579
	PIJA PARA LAMINA CABEZA DE GOTA DEL # 10 x 1 1/2" BOLSA DE 50 PIEZAS.
	PIEZA
	SI
	 
	

	580
	PIJA PARA LAMINA CABEZA DE GOTA DEL # 10 x 1 1/4" BOLSA DE 50 PIEZAS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	581
	PIJA PARA LAMINA CABEZA DE GOTA DEL # 10 x 1" BOLSA DE 50 PIEZAS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	582
	PIJA PARA LAMINA CABEZA DE GOTA DEL # 10 x 1/2" BOLSA DE 50 PIEZAS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	583
	PIJA PARA LAMINA CABEZA DE GOTA DEL # 10 x 2" BOLSA DE 50 PIEZAS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	584
	PIJA PARA LAMINA CABEZA DE GOTA DEL # 10 x 3/4" BOLSA DE 50 PIEZAS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	585
	PIJA PARA LAMINA CABEZA DE GOTA DEL # 10 x 5/8" BOLSA DE 50 PIEZAS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	586
	PIJA PARA LAMINA CABEZA DE GOTA DEL # 8 x 1 1/2" BOLSA DE 50 PIEZAS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	587
	PIJA PARA LAMINA CABEZA DE GOTA DEL # 8 x 1 1/4" BOLSA DE 50 PIEZAS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	588
	PIJA PARA LAMINA CABEZA DE GOTA DEL # 8 x 1" BOLSA DE 50 PIEZAS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	589
	PIJA PARA LAMINA CABEZA DE GOTA DEL # 8 x 1/2" BOLSA DE 50 PIEZAS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	590
	PIJA PARA LAMINA CABEZA DE GOTA DEL # 8 x 2" BOLSA DE 50 PIEZAS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	591
	PIJA PARA LAMINA CABEZA DE GOTA DEL # 8 x 3/4" BOLSA DE 50 PIEZAS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	592
	PILA PARA FLUXOMETRO AUTOMATICO DE LITIO TIPO CRP2 DE 6 VOLTS.
	PIEZA
	SI
	 
	

	593
	PIVOTE CENTRADO PARA PUERTA DE ALUMINIO.
	PIEZA
	SI
	 
	

	594
	PIVOTE DESCENTRADO PARA PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL.
	PIEZA
	SI
	 
	

	595
	PLIEGO DE LIJA DE AGUA CARBURO DE SILICIO, HOJAS DE PAPEL IMPERMEABLE DE 9" x 11" GRANO 180.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	596
	PLIEGO DE LIJA DE AGUA CARBURO DE SILICIO, HOJAS DE PAPEL IMPERMEABLE DE 9" x 11" GRANO 220.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	597
	PLIEGO DE LIJA DE AGUA CARBURO DE SILICIO, HOJAS DE PAPEL IMPERMEABLE DE 9" x 11" GRANO 240.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	598
	PLIEGO DE LIJA DE AGUA CARBURO DE SILICIO, HOJAS DE PAPEL IMPERMEABLE DE 9" x 11" GRANO 280.
	PIEZA
	SI
	 
	

	599
	PLIEGO DE LIJA DE AGUA CARBURO DE SILICIO, HOJAS DE PAPEL IMPERMEABLE DE 9" x 11" GRANO 320.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	600
	POLVO BLANCO ESPECIAL PARA PULIR PISOS.
	KG.
	SI
	 
	

	601
	PORTACANDADOS DE ACERO LATONADO DE 1 3/4".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	602
	PORTACANDADOS DE ACERO LATONADO DE 2 1/2".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	603
	PORTACANDADOS DE ACERO LATONADO DE 3 1/4".
	PIEZA
	SI
	 
	

	604
	PORTACANDADOS DE ACERO LATONADO DE 4 1/2".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	605
	PORTACANDADOS DE ACERO LATONADO DE 6".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	606
	PORTAPAPEL DE EMPOTRAR CON TUBO ANTIRROBO LINEA CLÁSICA 115.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	607
	PORTAPAPEL DE EMPOTRAR LINEA CLÁSICA 104.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	608
	PORTAPAPEL LINEA CLÁSICA 117.
	PIEZA
	SI
	 
	

	609
	PORTAPILAS PARA LLAVE ELECTRONICA SV-362.
	PIEZA
	SI
	 
	

	610
	PORTAROLLO DE ABS, HUMO ABP-20H
	PIEZA
	SI
	 
	

	611
	PORTAROLLO DE ACERO INOX ABP-20X
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	612
	PORTATOALLAS MÚLTIPLE CON TOALLERO LINEA CLÁSICA 124.
	PIEZA
	SI
	 
	

	613
	PORTATOALLAS MÚLTIPLE LINEA CLÁSICA 110.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	614
	PRISIONERO SIN CABEZA PARA PEDAL DE FLUXOMETRO RF-106.
	PIEZA
	SI
	 
	

	615
	PUNTA PHILLIPS DE 2" DE LARGO #1 DE ACERO S2.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	616
	PUNTA PHILLIPS DE 2" DE LARGO #2 DE ACERO S2.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	617
	PUNTA PHILLIPS DE 2" DE LARGO #3 DE ACERO S2.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	618
	PUNTA PLANA DE 2" DE LARGO 1/4 DE ACERO S2.
	PIEZA
	SI
	 
	

	619
	PUNTA PLANA DE 2" DE LARGO 3/16 DE ACERO S2.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	620
	PUNTA PLANA DE 2" DE LARGO 3/8 DE ACERO S2.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	621
	REGADERA CUADRADA, PLATO ANCHO 16" X 16" (40 CM X 40CM) ULTRAPLANA DE CHORRO FIJO, ESPESOR DE 10 MM APROX. SISTEMA ANTICALCÁREO, CODIGO H-3013
	PIEZA
	SI
	 
	

	622
	REGADERA DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA ANTIRROBO CON BASE AL MURO AC-110.
	PIEZA
	SI
	 
	

	623
	REGADERA DE TELEFONO COMPLETA F-44T.
	PIEZA
	SI
	 
	

	624
	REGADERA MANUAL CON DESVIADOR LINEA ELEGANCE RM-10.
	PIEZA
	SI
	 
	

	625
	REGADERA PLASTICA REDONDA 2-1/2" GRIS-BLANCA, FOSET BASIC R-516
	PIEZA
	SI
	 
	

	626
	REGADERA SENCILLA CON BRAZO Y CHAPETON (TIPO CEBOLLA) METALICA CROMADA.
	PIEZA
	SI
	 
	

	627
	REJILLA TROQUELADA CIEGA PARA COLADERA DE 4 PULG CON 3 TORNILLOS.
	PIEZA
	SI
	 
	

	628
	REJILLA TROQUELADA DE ACERO INOXIDABLE PARA COLADERA DE 4 PULG CON 3 TORNILLOS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	629
	REMACHE POP CUERPO DE ALUMINIO NATURAL DIAMETRO DE 1/8 AGARRE DE 1/2 R48 BOLSA DE 50 PIEZAS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	630
	REMACHE POP CUERPO DE ALUMINIO NATURAL DIAMETRO DE 1/8 AGARRE DE 1/4 R44 BOLSA DE 50 PIEZAS.
	PIEZA
	SI
	 
	

	631
	REMACHE POP CUERPO DE ALUMINIO NATURAL DIAMETRO DE 1/8 AGARRE DE 1/8 R42 BOLSA DE 50 PIEZAS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	632
	REMACHE POP CUERPO DE ALUMINIO NATURAL DIAMETRO DE 1/8 AGARRE DE 3/16 R43 BOLSA DE 50 PIEZAS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	633
	REMACHE POP CUERPO DE ALUMINIO NATURAL DIAMETRO DE 1/8 AGARRE DE 3/8 R46 BOLSA DE 50 PIEZAS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	634
	REMACHE POP CUERPO DE ALUMINIO NATURAL DIAMETRO DE 1/8 AGARRE DE 5/16 R45 BOLSA DE 50 PIEZAS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	635
	REMACHE POP CUERPO DE ALUMINIO NATURAL DIAMETRO DE 3/16 AGARRE DE 1/2 R68 BOLSA DE 50 PIEZAS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	636
	REMACHE POP CUERPO DE ALUMINIO NATURAL DIAMETRO DE 3/16 AGARRE DE 1/4 R64 BOLSA DE 50 PIEZAS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	637
	REMACHE POP CUERPO DE ALUMINIO NATURAL DIAMETRO DE 3/16 AGARRE DE 1/8 R62 BOLSA DE 50 PIEZAS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	638
	REMACHE POP CUERPO DE ALUMINIO NATURAL DIAMETRO DE 3/16 AGARRE DE 3/4 R612 BOLSA DE 50 PIEZAS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	639
	REMACHE POP CUERPO DE ALUMINIO NATURAL DIAMETRO DE 3/16 AGARRE DE 3/8 R66 BOLSA DE 50 PIEZAS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	640
	REMACHE POP CUERPO DE ALUMINIO NATURAL DIAMETRO DE 3/16 AGARRE DE 5/8 R610 BOLSA DE 50 PIEZAS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	641
	REMACHE POP CUERPO DE ALUMINIO NATURAL DIAMETRO DE 3/16 ALA ANCHA AGARRE DE 1/2 R68LF BOLSA DE 50 PIEZAS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	642
	REMACHE POP CUERPO DE ALUMINIO NATURAL DIAMETRO DE 3/16 ALA ANCHA AGARRE DE 3/8 R66LF BOLSA DE 50 PIEZAS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	643
	REMACHE POP CUERPO DE ALUMINIO NATURAL DIAMETRO DE 5/32 AGARRE DE 1/2 R58 BOLSA DE 50 PIEZAS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	644
	REMACHE POP CUERPO DE ALUMINIO NATURAL DIAMETRO DE 5/32 AGARRE DE 1/4 R54 BOLSA DE 50 PIEZAS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	645
	REMACHE POP CUERPO DE ALUMINIO NATURAL DIAMETRO DE 5/32 AGARRE DE 1/8 R52 BOLSA DE 50 PIEZAS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	646
	REMACHE POP CUERPO DE ALUMINIO NATURAL DIAMETRO DE 5/32 AGARRE DE 3/8 R56 BOLSA DE 50 PIEZAS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	647
	RESORTE ESTOPERO PARA FLUXOMETRO RF-030.
	PIEZA
	SI
	 
	

	648
	RODAJA TIPO YOYO HY512 DIAMETRO 2" ESPIGA CON ARILLO.
	PIEZA
	SI
	 
	

	649
	RODAJA TIPO YOYO HY516 DIAMETRO 2" ESPIGA ROSCADA EN 3/8.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	650
	ROLLO DE ALAMBRE DE PÚAS DE 100 M CALIBRE 15.5 ALPU15-100
	PIEZA
	SI
	 
	

	651
	ROLLO DE ALAMBRE DE PÚAS DE 300 M CALIBRE 15.5 ALPU15-300
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	652
	ROLLO DE ALAMBRE DE PÚAS DE 360 M CALIBRE 15.5 ALPU15-360
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	653
	ROLLO DE CINTA TEFLON DE 13 mm x 13 mts DENSIDAD 0.30g/cm2.
	PIEZA
	SI
	 
	

	654
	ROLLO DE CINTA TEFLON DE 19 mm x 13 mts DENSIDAD 0.30g/cm2.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	655
	ROLLO DE CINTA TEFLON DE 25 mm x 13 mts DENSIDAD 0.30g/cm2.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	656
	ROLLO DE CINTA TEFLON INDUSTRIAL DE 13 mm x 13 mts DENSIDAD 0.95g/cm2 RESISTENTE A TEMPERATURAS DE -100°C a 250°C.
	PIEZA
	SI
	 
	

	657
	ROLLO DE CINTA TEFLON INDUSTRIAL DE 19 mm x 13 mts DENSIDAD 0.95g/cm2 RESISTENTE A TEMPERATURAS DE -100°C a 250°C.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	658
	ROLLO DE CINTA TEFLON INDUSTRIAL DE 25 mm x 13 mts DENSIDAD 0.95g/cm2 RESISTENTE A TEMPERATURAS DE -100°C a 250°C.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	659
	ROLLO DE CINTA TEFLON INDUSTRIAL RESISTENTE A TEMPERATURAS DE -240°C a 260°C ENVASE AMARILLO, DE 13 mm x 13 mts DENSIDAD 1.61g/cm2.
	PIEZA
	SI
	 
	

	660
	ROLLO DE CINTA TEFLON INDUSTRIAL RESISTENTE A TEMPERATURAS DE -240°C a 260°C ENVASE AMARILLO, DE 19 mm x 13 mts DENSIDAD 1.61g/cm2.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	661
	ROLLO DE LIJA DE OXIDO DE ALUMINIO PARA PLOMERO DE 38 mm x 45 MTS.
	PIEZA
	SI
	 
	

	662
	ROLLO DE SOLDADURA DE ESTAÑO PLOMO 50 X 50 DE 450gr.
	PIEZA
	SI
	 
	

	663
	ROLLO DE SOLDADURA DE ESTAÑO PLOMO 95 X 5 DE 450gr.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	664
	RONDANA DE NEOPRENO PARA CUPULA DE FLUXOMETRO RF-016.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	665
	RONDANA HULE ÉMBOLO HEMBRA PARA FLUXÓMETRO RF-005.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	666
	RONDANA HULE PARA MANIJA O PEDAL PARA FLUXOMETRO RF-024.
	PIEZA
	SI
	 
	

	667
	RONDANA HULE PARA TUERCA REDUCIDA F-2 DE 32 PARA FLUXOMETRO RF-044.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	668
	RONDANA S-21 VULCANIZADA PARA FLUXOMETRO RF-075.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	669
	RONDANA TUERCA SPUD DE 19 mm PARA FLUXOMETRO RF-081.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	670
	RONDANA Y TUERCA SPUD 19mm SF-077.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	671
	RONDANA Y TUERCA SPUD 32mm SF-064.
	PIEZA
	SI
	 
	

	672
	SECADOR DE MANOS TURBO CON SENSOR, DE CORRIENTE, MB-1012
	PIEZA
	SI
	 
	

	673
	SEGUETA ALTA VELOCIDAD DIENTE ESTANDART 18 DIENTES MH-1812.
	PIEZA
	SI
	 
	

	674
	SEGUETA ALTA VELOCIDAD DIENTE FINO 24 DIENTES MH-2412.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	675
	SOLDADURA DE ELECTRODO REVESTIDO 308L-16 PARA ACERO INOXIDABLE, DE 3/32".
	KG.
	REPRESENTATIVA
	 
	

	676
	SOLDADURA DE ELECTRODO REVESTIDO E6013 DE 1/8".
	KG.
	REPRESENTATIVA
	 
	

	677
	SOLDADURA DE ELECTRODO REVESTIDO E6013 DE 3/32".
	KG.
	SI
	 
	

	678
	SOPORTE UNIVERSAL PARA LAVABO.
	PIEZA
	SI
	 
	

	679
	SPUT DE BRONCE CON EMPAQUE PARA MINGITORIO DE 19 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	680
	SPUT DE BRONCE CON EMPAQUE PARA WC DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	681
	SPUT DE BRONCE CON EMPAQUE PARA WC DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	682
	TANQUE DE GAS CLEAN BURN CB-1000 PARA SOLDAR COLOR NEGRO DE 400 GR PARA TEMPERATURA DE 1982°C.
	PIEZA
	SI
	 
	

	683
	TANQUE DE GAS PROPANO TU9 PARA SOLDAR COLOR AZUL DE 400 GR PARA TEMPERATURA DE 1381°C.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	684
	TAPON CAPA DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	685
	TAPON CAPA DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	686
	TAPON CAPA DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	687
	TAPON CAPA DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	688
	TAPON CAPA DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	689
	TAPON CAPA DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	690
	TAPON CAPA DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	691
	TAPON CAPA DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 64 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	692
	TAPON CAPA DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 75 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	693
	TAPON MACHO DE FIERRO NEGRO PARA 3000 LBS DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	694
	TAPON MACHO DE FIERRO NEGRO PARA 3000 LBS DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	695
	TAPON MACHO DE FIERRO NEGRO PARA 3000 LBS DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	696
	TAPON MACHO DE FIERRO NEGRO PARA 3000 LBS DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	697
	TAPON MACHO DE FIERRO NEGRO PARA 3000 LBS DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	698
	TAPON MACHO DE FIERRO NEGRO PARA 3000 LBS DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	699
	TAPON MACHO DE FIERRO NEGRO PARA 3000 LBS DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	700
	TAPON MACHO DE FIERRO NEGRO PARA 3000 LBS DE 64 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	701
	TAPON MACHO DE FIERRO NEGRO PARA 3000 LBS DE 75 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	702
	TAQUETE DE EXPANSION TIPO TX DE 1/4".
	PIEZA
	SI
	 
	

	703
	TAQUETE DE EXPANSION TIPO TX DE 3/8".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	704
	TAQUETE DE EXPANSION TIPO Z PARA TORNILLO DE 1/4".
	PIEZA
	SI
	 
	

	705
	TAQUETE DE EXPANSION TIPO Z PARA TORNILLO DE 3/16".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	706
	TAQUETE DE EXPANSION TIPO Z PARA TORNILLO DE 3/8".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	707
	TAQUETE DE PLASTICO EN CAJA DE 100 PIEZAS DE 1/4" ANCLAJE CON ADHERENCIA ASIMÉTRICA A TRAVÉS DE CINTURONES DE RESISTENCIA Y ANCLAS RETRACTILES DE FIJACIÓN.
	PIEZA
	SI
	 
	

	708
	TAQUETE DE PLASTICO EN CAJA DE 100 PIEZAS DE 3/8" ANCLAJE CON ADHERENCIA ASIMÉTRICA A TRAVÉS DE CINTURONES DE RESISTENCIA Y ANCLAS RETRACTILES DE FIJACIÓN.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	709
	TAQUETE DE PLASTICO EN CAJA DE 100 PIEZAS DE 5/16" ANCLAJE CON ADHERENCIA ASIMÉTRICA A TRAVÉS DE CINTURONES DE RESISTENCIA Y ANCLAS RETRACTILES DE FIJACIÓN.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	710
	TAQUETE PARA TABLAROCA AUTOPERFORABLE, FABRICADO EN POLIAMIDA (NYLON 6 ) REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, COLOR BLANCO.
	PIEZA
	SI
	 
	

	711
	TAQUETE PARA TABLAROCA METALICO AUTOPERFORABLE.
	PIEZA
	SI
	 
	

	712
	TEE DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	713
	TEE DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	714
	TEE DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	715
	TEE DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	716
	TEE DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	717
	TEE DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	718
	TEE DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	719
	TEE DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 64 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	720
	TEE DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 75 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	721
	TEE DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 300 LBS DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	722
	TEE DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 300 LBS DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	723
	TEE DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 300 LBS DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	724
	TEE DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 300 LBS DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	725
	TEE DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 300 LBS DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	726
	TEE DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 300 LBS DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	727
	TEE DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 300 LBS DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	728
	TEE DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 300 LBS DE 64 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	729
	TEE DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 300 LBS DE 75 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	730
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL PARA INTERIOR, 1 MEDIDA COD. 1732.
	PIEZA
	SI
	 
	

	731
	TERMOMETRO DIGITAL CARATULA LCD DE 2.4", CON SONDA PARA INTERIOR RANGO DE -50 A 50°CY SONDA PARA EXTERIOR RANGO DE -50 A 70°C 1454.
	PIEZA
	SI
	 
	

	732
	TOALLERO DE ARGOLLA LINEA CLÁSICA 109.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	733
	TOALLERO DE BARRA LINEA CLÁSICA 105.
	PIEZA
	SI
	 
	

	734
	TOPE PARA PUERTA MAGNETICO, INCLUYE CONTRA, ACABADO CROMO.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	735
	TOPE PARA PUERTA TIPO CODO CON GOMA PROTECTORA, CROMADO.
	PIEZA
	SI
	 
	

	736
	TOPE PARA PUERTA TIPO DOMO CON GOMA PROTECTORA, CROMADO.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	737
	TORNILLO CON TAQUETE MARIPOSA DE 1/4 PARA TABLAROCA.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	738
	TORNILLO CON TAQUETE MARIPOSA DE 1/8 PARA TABLAROCA.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	739
	TORNILLO CON TAQUETE MARIPOSA DE 3/16 PARA TABLAROCA.
	PIEZA
	SI
	 
	

	740
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4 x 1 1/2".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	741
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4 x 1 1/4".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	742
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4 x 1".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	743
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4 x 1/2".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	744
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4 x 2 1/2".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	745
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4 x 2".
	PIEZA
	SI
	 
	

	746
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4 x 3".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	747
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4 x 3/4".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	748
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8 x 1 1/2".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	749
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8 x 1 1/4".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	750
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8 x 1".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	751
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8 x 2 1/2".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	752
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8 x 2".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	753
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8 x 3 1/2".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	754
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8 x 3".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	755
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8 x 3/4".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	756
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 3/8 x 4".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	757
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16 x 1 1/2".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	758
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16 x 1 1/4".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	759
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16 x 1".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	760
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16 x 1/2".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	761
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16 x 2 1/2".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	762
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16 x 2".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	763
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16 x 3 1/2".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	764
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16 x 3".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	765
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16 x 3/4".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	766
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 5/16 x 4".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	767
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 7/16 x 1 1/2".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	768
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 7/16 x 1 1/4".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	769
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 7/16 x 1".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	770
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 7/16 x 2 1/2".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	771
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 7/16 x 2".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	772
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 7/16 x 3 1/2".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	773
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 7/16 x 3".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	774
	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL DE 7/16 x 4".
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	775
	TORNILLO ELEVADOR DE EMBOLO DE LLAVE RF-041-C.
	PIEZA
	SI
	 
	

	776
	TRAMO DE 6 MTS. DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	777
	TRAMO DE 6 MTS. DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 152 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	778
	TRAMO DE 6 MTS. DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	779
	TRAMO DE 6 MTS. DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 51 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	780
	TRAMO DE 6 MTS. DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 75 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	781
	TRAMO DE 6.1 MTS. DE TUBO DE PVC HIDRAULICO CEDULA 40 DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	782
	TRAMO DE 6.1 MTS. DE TUBO DE PVC HIDRAULICO CEDULA 40 DE 13 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	783
	TRAMO DE 6.1 MTS. DE TUBO DE PVC HIDRAULICO CEDULA 40 DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	784
	TRAMO DE 6.1 MTS. DE TUBO DE PVC HIDRAULICO CEDULA 40 DE 25 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	785
	TRAMO DE 6.1 MTS. DE TUBO DE PVC HIDRAULICO CEDULA 40 DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	786
	TRAMO DE 6.1 MTS. DE TUBO DE PVC HIDRAULICO CEDULA 40 DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	787
	TRAMO DE 6.1 MTS. DE TUBO DE PVC HIDRAULICO CEDULA 40 DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	788
	TRAMO DE 6.1 MTS. DE TUBO DE PVC HIDRAULICO CEDULA 40 DE 64 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	789
	TRAMO DE 6.1 MTS. DE TUBO DE PVC HIDRAULICO CEDULA 40 DE 75 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	790
	TRAMO DE ANGULO LADOS IGUALES DE FIERRO DE 6 MTS DE 1/8 x 1 1/2"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	791
	TRAMO DE ANGULO LADOS IGUALES DE FIERRO DE 6 MTS DE 1/8 x 1 1/4"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	792
	TRAMO DE ANGULO LADOS IGUALES DE FIERRO DE 6 MTS DE 1/8 x 1"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	793
	TRAMO DE ANGULO LADOS IGUALES DE FIERRO DE 6 MTS DE 1/8 x 2"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	794
	TRAMO DE ANGULO LADOS IGUALES DE FIERRO DE 6 MTS DE 1/8 x 3/4"
	PIEZA
	SI
	 
	

	795
	TRAMO DE ANGULO LADOS IGUALES DE FIERRO DE 6 MTS DE 3/16 x 1 1/2"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	796
	TRAMO DE ANGULO LADOS IGUALES DE FIERRO DE 6 MTS DE 3/16 x 1 1/4"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	797
	TRAMO DE ANGULO LADOS IGUALES DE FIERRO DE 6 MTS DE 3/16 x 1"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	798
	TRAMO DE ANGULO LADOS IGUALES DE FIERRO DE 6 MTS DE 3/16 x 2"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	799
	TRAMO DE CUADRADO MACISO DE FIERRO DE 6 MTS DE 1/2"
	PIEZA
	SI
	 
	

	800
	TRAMO DE CUADRADO MACISO DE FIERRO DE 6 MTS DE 3/4"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	801
	TRAMO DE CUADRADO MACISO DE FIERRO DE 6 MTS DE 3/8"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	802
	TRAMO DE PERFIL PTR CUADRADO AZUL CALIBRE 14 DE 6 MTS DE 1 1/2" X 1 1/2"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	803
	TRAMO DE PERFIL PTR CUADRADO AZUL CALIBRE 14 DE 6 MTS DE 1 1/4" X 1 1/4"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	804
	TRAMO DE PERFIL PTR CUADRADO AZUL CALIBRE 14 DE 6 MTS DE 1" X 1"
	PIEZA
	SI
	 
	

	805
	TRAMO DE PERFIL PTR CUADRADO AZUL CALIBRE 14 DE 6 MTS DE 2" X 2"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	806
	TRAMO DE PERFIL PTR CUADRADO AZUL CALIBRE 14 DE 6 MTS DE 3" X 3"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	807
	TRAMO DE PERFIL PTR CUADRADO BLANCO CALIBRE 12 DE 6 MTS DE 1 1/2" X 1 1/2"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	808
	TRAMO DE PERFIL PTR CUADRADO BLANCO CALIBRE 12 DE 6 MTS DE 1 1/4" X 1 1/4"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	809
	TRAMO DE PERFIL PTR CUADRADO BLANCO CALIBRE 12 DE 6 MTS DE 1" X 1"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	810
	TRAMO DE PERFIL PTR CUADRADO BLANCO CALIBRE 12 DE 6 MTS DE 2" X 2"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	811
	TRAMO DE PERFIL PTR CUADRADO BLANCO CALIBRE 12 DE 6 MTS DE 3" X 3"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	812
	TRAMO DE REDONDO MACISO DE FIERRO DE 6 MTS DE 1/2"
	PIEZA
	SI
	 
	

	813
	TRAMO DE REDONDO MACISO DE FIERRO DE 6 MTS DE 3/4"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	814
	TRAMO DE REDONDO MACISO DE FIERRO DE 6 MTS DE 3/8"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	815
	TRAMO DE SOLERA DE FIERRO DE 6 MTS DE 1/8 x 1 1/2"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	816
	TRAMO DE SOLERA DE FIERRO DE 6 MTS DE 1/8 x 1 1/4"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	817
	TRAMO DE SOLERA DE FIERRO DE 6 MTS DE 1/8 x 1"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	818
	TRAMO DE SOLERA DE FIERRO DE 6 MTS DE 1/8 x 1/2"
	PIEZA
	SI
	 
	

	819
	TRAMO DE SOLERA DE FIERRO DE 6 MTS DE 1/8 x 2"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	820
	TRAMO DE SOLERA DE FIERRO DE 6 MTS DE 1/8 x 3/4"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	821
	TRAMO DE SOLERA DE FIERRO DE 6 MTS DE 3/16 x 1 1/2"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	822
	TRAMO DE SOLERA DE FIERRO DE 6 MTS DE 3/16 x 1 1/4"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	823
	TRAMO DE SOLERA DE FIERRO DE 6 MTS DE 3/16 x 1"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	824
	TRAMO DE SOLERA DE FIERRO DE 6 MTS DE 3/16 x 1/2"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	825
	TRAMO DE SOLERA DE FIERRO DE 6 MTS DE 3/16 x 2"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	826
	TRAMO DE SOLERA DE FIERRO DE 6 MTS DE 3/16 x 3/4"
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	827
	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 10 mm.
	METRO
	REPRESENTATIVA
	 
	

	828
	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 13 mm.
	METRO
	REPRESENTATIVA
	 
	

	829
	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 16 mm.
	METRO
	REPRESENTATIVA
	 
	

	830
	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3 mm.
	METRO
	REPRESENTATIVA
	 
	

	831
	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 5 mm.
	METRO
	REPRESENTATIVA
	 
	

	832
	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 6 mm.
	METRO
	SI
	 
	

	833
	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 8 mm.
	METRO
	REPRESENTATIVA
	 
	

	834
	TUBO DE COBRE TIPO L TRAMO DE 6.1 MTS. DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	835
	TUBO DE COBRE TIPO L TRAMO DE 6.1 MTS. DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	836
	TUBO DE COBRE TIPO L TRAMO DE 6.1 MTS. DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	837
	TUBO DE COBRE TIPO L TRAMO DE 6.1 MTS. DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	838
	TUBO DE COBRE TIPO L TRAMO DE 6.1 MTS. DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	839
	TUBO DE COBRE TIPO L TRAMO DE 6.1 MTS. DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	840
	TUBO DE COBRE TIPO L TRAMO DE 6.1 MTS. DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	841
	TUBO DE COBRE TIPO L TRAMO DE 6.1 MTS. DE 64 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	842
	TUBO DE COBRE TIPO L TRAMO DE 6.1 MTS. DE 75 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	843
	TUBO DE COBRE TIPO M TRAMO DE 6.1 MTS. DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	844
	TUBO DE COBRE TIPO M TRAMO DE 6.1 MTS. DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	845
	TUBO DE COBRE TIPO M TRAMO DE 6.1 MTS. DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	846
	TUBO DE COBRE TIPO M TRAMO DE 6.1 MTS. DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	847
	TUBO DE COBRE TIPO M TRAMO DE 6.1 MTS. DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	848
	TUBO DE COBRE TIPO M TRAMO DE 6.1 MTS. DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	849
	TUBO DE COBRE TIPO M TRAMO DE 6.1 MTS. DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	850
	TUBO DE COBRE TIPO M TRAMO DE 6.1 MTS. DE 64 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	851
	TUBO DE COBRE TIPO M TRAMO DE 6.1 MTS. DE 75 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	852
	TUBO DE FIERRO NEGRO C40 SIN COSTURA DE 102 mm TRAMO DE 6.00 - 6.50 MTS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	853
	TUBO DE FIERRO NEGRO C40 SIN COSTURA DE 13 mm TRAMO DE 6.00 - 6.50 MTS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	854
	TUBO DE FIERRO NEGRO C40 SIN COSTURA DE 19 mm TRAMO DE 6.00 - 6.50 MTS.
	PIEZA
	SI
	 
	

	855
	TUBO DE FIERRO NEGRO C40 SIN COSTURA DE 25 mm TRAMO DE 6.00 - 6.50 MTS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	856
	TUBO DE FIERRO NEGRO C40 SIN COSTURA DE 32 mm TRAMO DE 6.00 - 6.50 MTS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	857
	TUBO DE FIERRO NEGRO C40 SIN COSTURA DE 38 mm TRAMO DE 6.00 - 6.50 MTS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	858
	TUBO DE FIERRO NEGRO C40 SIN COSTURA DE 51 mm TRAMO DE 6.00 - 6.50 MTS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	859
	TUBO DE FIERRO NEGRO C40 SIN COSTURA DE 64 mm TRAMO DE 6.00 - 6.50 MTS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	860
	TUBO DE FIERRO NEGRO C40 SIN COSTURA DE 75 mm TRAMO DE 6.00 - 6.50 MTS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	861
	TUBO DE FIERRO NEGRO C80 SIN COSTURA DE 102 mm TRAMO DE 6.00 - 6.50 MTS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	862
	TUBO DE FIERRO NEGRO C80 SIN COSTURA DE 13 mm TRAMO DE 6.00 - 6.50 MTS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	863
	TUBO DE FIERRO NEGRO C80 SIN COSTURA DE 19 mm TRAMO DE 6.00 - 6.50 MTS.
	PIEZA
	SI
	 
	

	864
	TUBO DE FIERRO NEGRO C80 SIN COSTURA DE 25 mm TRAMO DE 6.00 - 6.50 MTS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	865
	TUBO DE FIERRO NEGRO C80 SIN COSTURA DE 32 mm TRAMO DE 6.00 - 6.50 MTS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	866
	TUBO DE FIERRO NEGRO C80 SIN COSTURA DE 38 mm TRAMO DE 6.00 - 6.50 MTS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	867
	TUBO DE FIERRO NEGRO C80 SIN COSTURA DE 51 mm TRAMO DE 6.00 - 6.50 MTS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	868
	TUBO DE FIERRO NEGRO C80 SIN COSTURA DE 64 mm TRAMO DE 6.00 - 6.50 MTS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	869
	TUBO DE FIERRO NEGRO C80 SIN COSTURA DE 75 mm TRAMO DE 6.00 - 6.50 MTS.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	870
	TUBO DE SILICON 100% DE 280 ml BLANCO.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	871
	TUBO DE SILICON 100% DE 280 ml NEGRO.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	872
	TUBO DE SILICON 100% DE 280 ml TRANSPARENTE.
	PIEZA
	SI
	 
	

	873
	TUBO DE SILICON ROJO FORMA JUNTEX ALTA TEMPERATURA DE 300 ml.
	PIEZA
	SI
	 
	

	874
	TUERCA SPUD DE 19 mm CROMO PARA FLUXOMETRO RF-080.
	PIEZA
	SI
	 
	

	875
	TUERCA SUPERIOR DE LLAVE DE RETENCION PARA FLUXOMETRO RF-042-C.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	876
	TUERCA UNION DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	877
	TUERCA UNION DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	878
	TUERCA UNION DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	879
	TUERCA UNION DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	880
	TUERCA UNION DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	881
	TUERCA UNION DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	882
	TUERCA UNION DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	883
	TUERCA UNION DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 64 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	884
	TUERCA UNION DE COBRE SOLDABLE REFORZADO DE 75 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	885
	TUERCA UNION DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 150 LBS DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	886
	TUERCA UNION DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 150 LBS DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	887
	TUERCA UNION DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 150 LBS DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	888
	TUERCA UNION DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 150 LBS DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	889
	TUERCA UNION DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 150 LBS DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	890
	TUERCA UNION DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 150 LBS DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	891
	TUERCA UNION DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 150 LBS DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	892
	TUERCA UNION DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 150 LBS DE 64 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	893
	TUERCA UNION DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 150 LBS DE 75 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	894
	TUERCA UNION DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 300 LBS DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	895
	TUERCA UNION DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 300 LBS DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	896
	TUERCA UNION DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 300 LBS DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	897
	TUERCA UNION DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 300 LBS DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	898
	TUERCA UNION DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 300 LBS DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	899
	TUERCA UNION DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 300 LBS DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	900
	TUERCA UNION DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 300 LBS DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	901
	TUERCA UNION DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 300 LBS DE 64 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	902
	TUERCA UNION DE FIERRO NEGRO ROSCADO PARA 300 LBS DE 75 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	903
	TUERCA Y RONDANA F2-32mm CROMO PARA FLUXOMETRO HELVEX RF-063.
	PIEZA
	SI
	 
	

	904
	TUERCA Y RONDANA PARA SPUD DE 38 mm SF-070.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	905
	VALVULA ANGULAR DE LATON NIQUELADO DE BARRIL DE 13 mm VAC-13.
	PIEZA
	SI
	 
	

	906
	VALVULA ANGULAR DE LATON NIQUELADO ROSCABLE DE 13 mm VAC-13H.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	907
	VALVULA COMPUERTA ROSCADA FIG. 02 125 LBS. DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	908
	VALVULA COMPUERTA ROSCADA FIG. 02 125 LBS. DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	909
	VALVULA COMPUERTA ROSCADA FIG. 02 125 LBS. DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	910
	VALVULA COMPUERTA ROSCADA FIG. 02 125 LBS. DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	911
	VALVULA COMPUERTA ROSCADA FIG. 02 125 LBS. DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	912
	VALVULA COMPUERTA ROSCADA FIG. 02 125 LBS. DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	913
	VALVULA COMPUERTA ROSCADA FIG. 02 125 LBS. DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	914
	VALVULA COMPUERTA ROSCADA FIG. 02 125 LBS. DE 64 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	915
	VALVULA COMPUERTA ROSCADA FIG. 02 125 LBS. DE 75 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	916
	VALVULA COMPUERTA ROSCADA FIG. 22 175 WOG DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	917
	VALVULA COMPUERTA ROSCADA FIG. 22 175 WOG DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	918
	VALVULA COMPUERTA ROSCADA FIG. 22 175 WOG DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	919
	VALVULA COMPUERTA ROSCADA FIG. 22 175 WOG DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	920
	VALVULA COMPUERTA ROSCADA FIG. 22 175 WOG DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	921
	VALVULA COMPUERTA ROSCADA FIG. 22 175 WOG DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	922
	VALVULA COMPUERTA SOLDABLE FIG. 722 175 WOG DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	923
	VALVULA COMPUERTA SOLDABLE FIG. 722 175 WOG DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	924
	VALVULA COMPUERTA SOLDABLE FIG. 722 175 WOG DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	925
	VALVULA COMPUERTA SOLDABLE FIG. 722 175 WOG DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	926
	VALVULA COMPUERTA SOLDABLE FIG. 722 175 WOG DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	927
	VALVULA COMPUERTA SOLDABLE FIG. 722 175 WOG DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	928
	VALVULA DE BOLA FIG. 555 125 LBS. DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	929
	VALVULA DE BOLA FIG. 555 125 LBS. DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	930
	VALVULA DE BOLA FIG. 555 125 LBS. DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	931
	VALVULA DE BOLA FIG. 555 125 LBS. DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	932
	VALVULA DE BOLA FIG. 555 125 LBS. DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	933
	VALVULA DE BOLA FIG. 555 125 LBS. DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	934
	VALVULA DE BOLA FIG. 555 125 LBS. DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	935
	VALVULA DE BOLA FIG. 555 125 LBS. DE 64 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	936
	VALVULA DE BOLA FIG. 555 125 LBS. DE 75 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	937
	VALVULA DE COMPUERTA DE ACERO FUNDIDO FIG 5202F DE 150 LBS. BRIDADA DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	938
	VALVULA DE COMPUERTA DE ACERO FUNDIDO FIG 5202F DE 150 LBS. BRIDADA DE 152 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	939
	VALVULA DE COMPUERTA DE ACERO FUNDIDO FIG 5202F DE 150 LBS. BRIDADA DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	940
	VALVULA DE COMPUERTA DE ACERO FUNDIDO FIG 5202F DE 150 LBS. BRIDADA DE 64 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	941
	VALVULA DE COMPUERTA DE ACERO FUNDIDO FIG 5202F DE 150 LBS. BRIDADA DE 75 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	942
	VALVULA DE COMPUERTA DE ACERO FUNDIDO FIG 5206F DE 300 LBS. BRIDADA DE 152 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	943
	VALVULA DE COMPUERTA DE HIERRO FUNDIDO FIG 719F DE 125 LBS. BRIDADA VASTAGO ASCENDIENTE DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	944
	VALVULA DE COMPUERTA DE HIERRO FUNDIDO FIG 719F DE 125 LBS. BRIDADA VASTAGO ASCENDIENTE DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	945
	VALVULA DE COMPUERTA DE HIERRO FUNDIDO FIG 719F DE 125 LBS. BRIDADA VASTAGO ASCENDIENTE DE 64 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	946
	VALVULA DE COMPUERTA DE HIERRO FUNDIDO FIG 719F DE 125 LBS. BRIDADA VASTAGO ASCENDIENTE DE 75 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	947
	VALVULA DE COMPUERTA DE HIERRO FUNDIDO FIG 726F DE 125 LBS. BRIDADA VASTAGO NO ASCENDIENTE DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	948
	VALVULA DE COMPUERTA DE HIERRO FUNDIDO FIG 726F DE 125 LBS. BRIDADA VASTAGO NO ASCENDIENTE DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	949
	VALVULA DE COMPUERTA DE HIERRO FUNDIDO FIG 726F DE 125 LBS. BRIDADA VASTAGO NO ASCENDIENTE DE 64 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	950
	VALVULA DE COMPUERTA DE HIERRO FUNDIDO FIG 726F DE 125 LBS. BRIDADA VASTAGO NO ASCENDIENTE DE 75 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	951
	VALVULA DE COMPUERTA ROSCABLE FIG. 83 200 WOG DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	952
	VALVULA DE COMPUERTA ROSCABLE FIG. 83 200 WOG DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	953
	VALVULA DE COMPUERTA ROSCABLE FIG. 83 200 WOG DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	954
	VALVULA DE COMPUERTA ROSCABLE FIG. 83 200 WOG DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	955
	VALVULA DE COMPUERTA ROSCABLE FIG. 83 200 WOG DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	956
	VALVULA DE COMPUERTA ROSCABLE FIG. 83 200 WOG DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	957
	VALVULA DE COMPUERTA ROSCABLE FIG. 83 200 WOG DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	958
	VALVULA DE COMPUERTA ROSCABLE FIG. 83 200 WOG DE 64 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	959
	VALVULA DE COMPUERTA ROSCABLE FIG. 83 200 WOG DE 75 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	960
	VALVULA DE ESFERA FIG. 411T DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	961
	VALVULA DE ESFERA FIG. 411T DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	962
	VALVULA DE ESFERA FIG. 411T DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	963
	VALVULA DE ESFERA FIG. 411T DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	964
	VALVULA DE ESFERA FIG. 411T DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	965
	VALVULA DE ESFERA FIG. 411T DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	966
	VALVULA DE ESFERA FIG. 4211T DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	967
	VALVULA DE ESFERA FIG. 4211T DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	968
	VALVULA DE ESFERA FIG. 4211T DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	969
	VALVULA DE ESFERA FIG. 4211T DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	970
	VALVULA DE ESFERA FIG. 4211T DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	971
	VALVULA DE ESFERA FIG. 444T DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	972
	VALVULA DE ESFERA FIG. 444T DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	973
	VALVULA DE ESFERA FIG. 444T DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	974
	VALVULA DE ESFERA FIG. 444T DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	975
	VALVULA DE ESFERA FIG. 444T DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	976
	VALVULA DE ESFERA FIG. 444T DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	977
	VALVULA DE ESFERA FIG. 446T DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	978
	VALVULA DE ESFERA FIG. 446T DE 75 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	979
	VALVULA DE GLOBO DE ACERO FUNDIDO FIG 5275F DE 150 LBS. BRIDADA DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	980
	VALVULA DE GLOBO DE ACERO FUNDIDO FIG 5275F DE 150 LBS. BRIDADA DE 152 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	981
	VALVULA DE GLOBO DE ACERO FUNDIDO FIG 5275F DE 150 LBS. BRIDADA DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	982
	VALVULA DE GLOBO DE ACERO FUNDIDO FIG 5275F DE 150 LBS. BRIDADA DE 64 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	983
	VALVULA DE GLOBO DE ACERO FUNDIDO FIG 5275F DE 150 LBS. BRIDADA DE 75 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	984
	VALVULA DE GLOBO DE HIERRO FUNDIDO FIG 906F DE 125 LBS. BRIDADA DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	985
	VALVULA DE GLOBO DE HIERRO FUNDIDO FIG 906F DE 125 LBS. BRIDADA DE 152 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	986
	VALVULA DE GLOBO DE HIERRO FUNDIDO FIG 906F DE 125 LBS. BRIDADA DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	987
	VALVULA DE GLOBO DE HIERRO FUNDIDO FIG 906F DE 125 LBS. BRIDADA DE 64 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	988
	VALVULA DE GLOBO DE HIERRO FUNDIDO FIG 906F DE 125 LBS. BRIDADA DE 75 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	989
	VALVULA DE GLOBO ROSCABLE FIG. 225P 350 LBS DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	990
	VALVULA DE GLOBO ROSCABLE FIG. 225P 350 LBS DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	991
	VALVULA DE GLOBO ROSCABLE FIG. 225P 350 LBS DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	992
	VALVULA DE GLOBO ROSCABLE FIG. 225P 350 LBS DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	993
	VALVULA DE GLOBO ROSCABLE FIG. 225P 350 LBS DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	994
	VALVULA DE GLOBO ROSCABLE FIG. 225P 350 LBS DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	995
	VALVULA DE GLOBO ROSCABLE FIG. 58 125 LBS DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	996
	VALVULA DE GLOBO ROSCABLE FIG. 58 125 LBS DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	997
	VALVULA DE GLOBO ROSCABLE FIG. 58 125 LBS DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	998
	VALVULA DE GLOBO ROSCABLE FIG. 58 125 LBS DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	999
	VALVULA DE GLOBO ROSCABLE FIG. 58 125 LBS DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1000
	VALVULA DE GLOBO ROSCABLE FIG. 58 125 LBS DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1001
	VALVULA DE GLOBO ROSCABLE FIG. 58 125 LBS DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1002
	VALVULA DE GLOBO ROSCABLE FIG. 58 125 LBS DE 64 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1003
	VALVULA DE GLOBO ROSCABLE FIG. 58 125 LBS DE 75 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1004
	VALVULA DE GLOBO ROSCABLE FIG. 75T 100 LBS DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	1005
	VALVULA DE GLOBO ROSCABLE FIG. 75T 100 LBS DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1006
	VALVULA DE GLOBO ROSCABLE FIG. 75T 100 LBS DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1007
	VALVULA DE GLOBO ROSCABLE FIG. 75T 100 LBS DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1008
	VALVULA DE GLOBO ROSCABLE FIG. 75T 100 LBS DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1009
	VALVULA DE GLOBO ROSCABLE FIG. 75T 100 LBS DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1010
	VALVULA DE GLOBO ROSCABLE FIG. 95 150 LBS DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	1011
	VALVULA DE GLOBO ROSCABLE FIG. 95 150 LBS DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1012
	VALVULA DE GLOBO ROSCABLE FIG. 95 150 LBS DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1013
	VALVULA DE GLOBO ROSCABLE FIG. 95 150 LBS DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1014
	VALVULA DE GLOBO ROSCABLE FIG. 95 150 LBS DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1015
	VALVULA DE GLOBO ROSCABLE FIG. 95 150 LBS DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1016
	VALVULA DE GLOBO ROSCABLE FIG. 95 150 LBS DE 64 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1017
	VALVULA DE GLOBO ROSCABLE FIG. 95 150 LBS DE 75 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1018
	VALVULA DE LLENADO PARA CISTERNA DE 32 mm ALTA PRESION.
	PIEZA
	SI
	 
	

	1019
	VALVULA DE LLENADO PARA CISTERNA DE 38 mm ALTA PRESION.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1020
	VALVULA DE LLENADO PARA CISTERNA DE 51 mm ALTA PRESION.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1021
	VALVULA DE RETENCION DE ACERO FUNDIDO FIG 5341F DE 150 LBS. BRIDADA DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1022
	VALVULA DE RETENCION DE ACERO FUNDIDO FIG 5341F DE 150 LBS. BRIDADA DE 152 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1023
	VALVULA DE RETENCION DE ACERO FUNDIDO FIG 5341F DE 150 LBS. BRIDADA DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1024
	VALVULA DE RETENCION DE ACERO FUNDIDO FIG 5341F DE 150 LBS. BRIDADA DE 64 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1025
	VALVULA DE RETENCION DE ACERO FUNDIDO FIG 5341F DE 150 LBS. BRIDADA DE 75 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	1026
	VALVULA DE RETENCION DE HIERRO FUNDIDO FIG 928F DE 125 LBS. BRIDADA DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1027
	VALVULA DE RETENCION DE HIERRO FUNDIDO FIG 928F DE 125 LBS. BRIDADA DE 152 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1028
	VALVULA DE RETENCION DE HIERRO FUNDIDO FIG 928F DE 125 LBS. BRIDADA DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1029
	VALVULA DE RETENCION DE HIERRO FUNDIDO FIG 928F DE 125 LBS. BRIDADA DE 64 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1030
	VALVULA DE RETENCION DE HIERRO FUNDIDO FIG 928F DE 125 LBS. BRIDADA DE 75 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	1031
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 3T 125 LBS DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1032
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 3T 125 LBS DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	1033
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 3T 125 LBS DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1034
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 3T 125 LBS DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1035
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 3T 125 LBS DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1036
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 3T 125 LBS DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1037
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 3T 125 LBS DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1038
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 3T 125 LBS DE 64 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1039
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 3T 125 LBS DE 75 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1040
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 44T 125 LBS DE 102 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1041
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 44T 125 LBS DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	1042
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 44T 125 LBS DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1043
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 44T 125 LBS DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1044
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 44T 125 LBS DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1045
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 44T 125 LBS DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1046
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 44T 125 LBS DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1047
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 44T 125 LBS DE 64 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1048
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 44T 125 LBS DE 75 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1049
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 85T 125 LBS DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	1050
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 85T 125 LBS DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1051
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 85T 125 LBS DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1052
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 85T 125 LBS DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1053
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 85T 125 LBS DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1054
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 85T 125 LBS DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1055
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 87T 150 LBS DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	1056
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 87T 150 LBS DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1057
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 87T 150 LBS DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1058
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 87T 150 LBS DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1059
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 87T 150 LBS DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1060
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 87T 150 LBS DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1061
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 88 300 LBS DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	1062
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 88 300 LBS DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1063
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 88 300 LBS DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1064
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 88 300 LBS DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1065
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 88 300 LBS DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1066
	VALVULA DE RETENCION ROSCABLE FIG. 88 300 LBS DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1067
	VALVULA DE SEGURIDAD ANGULAR ROSCABLE FIGURA 211 TB FABRICADA EN BRONCE, ASIENTO METALICO, CALIBRACION SEGÚN NECESIDAD DE LA UNIDAD, DE 13 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1068
	VALVULA DE SEGURIDAD ANGULAR ROSCABLE FIGURA 211 TB FABRICADA EN BRONCE, ASIENTO METALICO, CALIBRACION SEGÚN NECESIDAD DE LA UNIDAD, DE 19 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	1069
	VALVULA DE SEGURIDAD ANGULAR ROSCABLE FIGURA 211 TB FABRICADA EN BRONCE, ASIENTO METALICO, CALIBRACION SEGÚN NECESIDAD DE LA UNIDAD, DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1070
	VALVULA DE SEGURIDAD ANGULAR ROSCABLE FIGURA 211 TB FABRICADA EN BRONCE, ASIENTO METALICO, CALIBRACION SEGÚN NECESIDAD DE LA UNIDAD, DE 32 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1071
	VALVULA DE SEGURIDAD ANGULAR ROSCABLE FIGURA 211 TB FABRICADA EN BRONCE, ASIENTO METALICO, CALIBRACION SEGÚN NECESIDAD DE LA UNIDAD, DE 38 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1072
	VALVULA DE SEGURIDAD ANGULAR ROSCABLE FIGURA 211 TB FABRICADA EN BRONCE, ASIENTO METALICO, CALIBRACION SEGÚN NECESIDAD DE LA UNIDAD, DE 51 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1073
	VÁLVULA DE SOLENOIDE NORMALMENTE ABIERTA, A 120 VCA, 60 Hz., CUERDA NPT DE 1/2", ORIFICIO DE 5/8", PARA VAPOR, PRESIÓN DE OPERACIÓN DE 50 PSI, TEMPERATURA MÍNIMA DE OPERACIÓN 290°F, ASIENTO DE VITÓN.
	PIEZA
	SI
	 
	

	1074
	VÁLVULA DE SOLENOIDE NORMALMENTE CERRADA, A 120 VCA, 60 Hz., CUERDA NPT DE 3/4", ORIFICIO DE 5/8", PARA VAPOR, PRESIÓN DE OPERACIÓN DE 50 PSI, TEMPERATURA MÍNIMA DE OPERACIÓN 290°F, ASIENTO DE VITÓN.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1075
	VALVULA DE TANQUE ALTO FIG. 04 DE 13 mm.
	PIEZA
	SI
	 
	

	1076
	VALVULA DE TANQUE ALTO FIG. 04 DE 19 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1077
	VALVULA DE TANQUE ALTO FIG. 04 DE 25 mm.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1078
	VALVULA TERMODINAMICA PARA VAPOR TD-52 EN ACERO INOXIDABLE DE 1" N.P.T.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1079
	VALVULA TERMODINAMICA PARA VAPOR TD-52 EN ACERO INOXIDABLE DE 1/2 N.P.T.
	PIEZA
	SI
	 
	

	1080
	VALVULA TERMODINAMICA PARA VAPOR TD-52 EN ACERO INOXIDABLE DE 3/4 N.P.T.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1081
	W.C. ALARGADO PARA FLUXOMETRO CON SPUD 38mm NEW CADET COLOR BLANCO.
	PIEZA
	SI
	 
	

	1082
	W.C. CORTO PARA FLUXOMETRO CON SPUD 32mm COLOR BLANCO.
	PIEZA
	REPRESENTATIVA
	 
	

	1083
	WC CON TANQUE BAJO ALARGADO COLOR BLANCO, CON JUEGO DE HERRAJES DE PVC.
	PIEZA
	SI
	 
	









ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)
MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL LICITANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL LICITANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

1.1. “EL LICITANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 
		

1.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3 SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1.	“EL LICITANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.
EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES).

1.1. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

3.1.1 CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ELECTRÓNICA NÚMERO ____________.

3.1.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 45, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-	OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ELECTRÓNICA NÚMERO_________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

LICITANTE “A”:(DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-	REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

"LAS PARTES" ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 	DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL LICITANTE______ (LOS LICITANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS A LOS BIENES QUE SE ENTREGUE AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ELECTRÓNICA NÚMERO_________.

CUARTA.- 	VIGENCIA.

"LAS PARTES" CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ELECTRÓNICA NÚMERO__________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-	OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ELECTRÓNICA NÚMERO_________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.

	“EL LICITANTE A”


	

	“EL LICITANTE B”



	[bookmark: _Toc127275461]NOMBRE Y CARGO
DEL APODERADO LEGAL
	
	NOMBRE Y CARGO
DEL APODERADO LEGAL



En caso de resultar adjudicado deberá presentar este convenio debidamente formalizado ante notario público para estar en posibilidad de firmar el contrato que se derive de esta convocatoria dentro del plazo establecido, solo para el caso de participación conjunta.

ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE)
FORMATO DE CARTA RELATIVA AL NUMERAL VI INCISOS E) Y F)
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA 
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PRESENTE.

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA RAZÓN SOCIAL (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL VI, REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES, INCISOS E) Y F) DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ELECTRÓNICA NÚMERO______________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

INCISO E) que mi representada no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 71 y 90, cuarto párrafo de la LAASSP. tratándose de personas morales, su representante legal deberá de manifestar con el escrito antes referido que tanto el licitante, como los socios o asociados, no se encuentran inhabilitadas, de conformidad con lo que establece el artículo 39, fracción VI inciso e) de su reglamento.

INCISO F) TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS:
Que mi representada se abstendrá por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que las personas servidoras públicas de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; así como, de incorporar durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas. 

TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES:
Que todos y cada uno de los socios o accionistas que integran la persona moral que represento y el que suscribe la presente, nos abstendremos por nosotros mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que las personas servidoras públicas de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; así como, de incorporar durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas.

En el entendido que, de no manifestarme con veracidad, acepto que ello sea causa de rescisión administrativa del contrato celebrado con el IMSS.
LUGAR Y FECHA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ)
ACREDITACIÓN DEL LICITANTE
            (nombre)             , manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido verificados; así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme y suscribir la proposición en la presente Licitación Pública, y en su caso firma del contrato a nombre y representación de:  (persona física o moral).

No. de la licitación__________________________
	Del
licitante
	Registro Federal de Contribuyentes: 

Domicilio: (Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del licitante)
calle y número: 
Colonia:                                                               Demarcación Territorial:
Código postal:                                                    Entidad Federativa:
Teléfono:                                                Fax:
Correo electrónico (de la empresa participante):
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                         Fecha:                            Duración:
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:
Nombre de los socios o asociados:
Descripción del objeto social:
Reformas al acta constitutiva:

	NÚMERO DE REFORMA DEL ACTA
	FECHA
	NOMBRE Y NÚMERO DEL NOTARIO
	OBJETO DE LA REFORMA
	FECHA DE INSCRIPCIÓN

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Inscripción en el Registro Público de Comercio:
Número:                                             Folio:                                                                          Fecha:

	Del 
Representante
	Nombre:                                                     R.F.C.
Domicilio: 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:
Escritura pública número:                                                                     Fecha:
Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó:



Asimismo, manifiesto que el domicilio señalado es el lugar donde recibiré toda clase de notificaciones que resulten del contrato y convenios que celebren, los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito, deberán ser comunicados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen. Adicionalmente acepto que las notificaciones se realizarán de acuerdo a las establecidas en los artículos 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

(Lugar y fecha)
Protesto lo necesario
(Nombre y firma del representante legal)


ANEXO NÚMERO 11 (ONCE)
FORMATO PARA EL ESCRITO DE LAS MANIFESTACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 40 FRACCIONES XX Y XXI DE LA LAASSP
(CARTA EN PAPEL MEMBRETADO PREFERENTEMENTE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL LICITANTE)

___________, ______de___________de_____________

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA 
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PRESENTE.


(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA RAZÓN SOCIAL (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 40 FRACCIONES XX Y XXI DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PARA EFECTOS DE PRESENTAR PROPOSICIÓN Y EN SU CASO PODER CELEBRAR EL CONTRATO RESPECTIVO CON ESTE INSTITUTO EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ELECTRÓNICA NÚMERO  ___________________, ME PERMITO MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE:


· NO EJECUTO CON OTRO LICITANTE ACCIONES QUE IMPLIQUEN O TENGAN POR OBJETO OBTENER UN BENEFICIO O VENTAJA INDEBIDA EN ESTE PROCEDIMIENTO.


· EN CASO DE RESULTAR GANADOR, NO PODRÉ SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN ESTE PROCEDIMIENTO.



________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE




ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INCISO D) DEL NUMERAL IV PUNTO 1. DE LA CONVOCATORIA.

               _____________de _________de____________________

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA 
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
PRESENTE.

En mi carácter de representante legal de __________________________________, manifiesto que mi representada se obliga a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, si con motivo de los bienes adquiridos se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, manifiesto en este acto que no se encuentra en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni de la Ley de la Propiedad Industrial.

En el entendido de que en caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra del Instituto, por cualquiera de las causas antes mencionadas, mi representada se compromete a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la liberación del Instituto de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

A T E N T A M E N T E.


___________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)
FORMATO DE CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

CONTRATO (ABIERTO O CERRADO) PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN), (NACIONAL / INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE LOS TRATADOS / INTERNACIONAL ABIERTA), QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN LO SUCESIVO “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, REPRESENTADA POR (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN SU CARÁCTER DE (SEÑALAR CARGO DEL REPRESENTANTE), Y POR LA OTRA, (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZON SOCIAL DE LA MORAL), (SI ES CONJUNTA MENCIONAR EL NOMBRE DE CADA UNO DE ELLOS) EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, (SOLO SI EL PROVEEDOR ES PERSONA MORAL MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO: REPRESENTADA POR (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL), EN SU CARÁCTER DE (SEÑALAR EN SU CASO EL CARÁCTER DEL REPRESENTANTE: APODERADO, REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR ÚNICO O PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), (MENCIONAR CADA UNO DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS QUE DE MANERA CONJUNTA FORMALIZAN EL CONTRATO) A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. 	“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” declara que: 

I.1	Es una “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de conformidad con (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULE SU EXISTENCIA), cuya competencia y atribuciones se señalan en (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS).

I.2	Conforme a lo dispuesto por (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN EL QUE SE REGULEN SUS FACULTADES O INSTRUMENTO NOTARIAL EN EL QUE SE LE OTORGA LAS FACULTADES), el C. (NOMBRE Y CARGO DEL O LA REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), es el servidor público que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que, por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

I.3 De conformidad con ____(ORDENAMIENTO JURÍDICO EN EL QUE SE REGULEN SUS FACULTADES) suscribe el presente instrumento el C.(NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), (SEÑALAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), con R.F.C (INCORPORAR RFC), designado para dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, informando a “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE REQUERIR QUE EL INSTRUMENTO JURÍDICO SEA FIRMADO POR MÁS SERVIDORES PÚBLICOS, SE DEBERÁ AGREGAR LA SIGUIENTE DECLARACIÓN TANTAS VECES FIRMANTES SEAN AÑADIDOS. 

I.4	De conformidad con (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS FACULTADES) suscribe el presente instrumento el C. (NOMBRE DEL FIRMANTE X), (SEÑALAR CARGO DEL FIRMANTE X), R.F.C (INCORPORAR RFC DEL FIRMANTE X), facultado para (INCORPORAR FACULTADES Y PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO).

I.5	La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de (TIPO DE PROCEDIMIENTO) de carácter (INCORPORAR EL CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO), al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (CITAR LOS NUMERALES) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LAASSP”, y (CITAR LOS NUMERALES) de su Reglamento.

I.6	“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante (NÚMERO Y FECHA DE OFICIO), emitido por la _____________________. 

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE TRATE DE UN CONTRATO PLURIANUAL, SE DEBERÁ CONSIGNAR EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA SHCP EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO, COMO SIGUE:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (EN SU CASO TITULAR DE LA ENTIDAD) autorizó la plurianualidad mediante el oficio número ______________________

INSTRUCCIÓN: SI LA CONTRATACIÓN ES PREVIA A LA AUTORIZACIÓN DE SU PRESUPUESTO, CONFORME AL ARTÍCULO 33, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LAASSP (ANTICIPADA) MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO:

En caso de que se trate de una contratación cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en que se formalice, se deberá consignar el oficio de autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 146 de su Reglamento.

I.7	Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° (RFC DEPENDENCIA O ENTIDAD).

I.8	Tiene establecido su domicilio en ______________________________________ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE APLIQUE REDUCCIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

I.9	De la revisión al historial de cumplimiento en materia de contrataciones en el Registro Electrónico de Personas Físicas y Morales, se advierte que “EL PROVEEDOR” cuenta con un grado de cumplimiento (INDICAR EL RANGO), por lo que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” determina procedente efectuar la reducción del monto de la garantía por un porcentaje de ________.

INSTRUCCIÓN: CUANDO LA PROPOSICIÓN GANADORA HAYA SIDO PRESENTADA EN FORMA CONJUNTA POR VARIAS PERSONAS, LAS DECLARACIONES SE DEBERÁN FORMULAR POR CADA UNO DE ELLOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP.

II.	“EL PROVEEDOR” declara que (TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA):

II.	“EL PROVEEDOR”, por conducto de su representante declara QUE (TRATÁNDOSE DE PERSONA MORAL):

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, INCORPORAR A CADA UNO DE LOS PROVEEDORES QUE LA INTEGRAN, EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LOS NUMERALES II A III.1

INSTRUCCIÓN: SI ES PERSONA FÍSICA INCORPORAR LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES II Y II.1 

II.1	Es una persona física, de nacionalidad _____________lo que acredita con  (EN EL CASO DE PERSONAS EXTRANJERAS DESCRIBIR EL DOCUMENTO), expedida por ___________________.

INSTRUCCIÓN: SI ES PERSONA MORAL, ATENDER A LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES II A II.2

II.1	Es una persona moral legalmente constituida mediante (DESCRIBIR EL INSTRUMENTO PÚBLICO QUE LE DAN ORIGEN Y EN SU CASO LAS MODIFICACIONES QUE SE HUBIERAN REALIZADO), denominada (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL), cuyo objeto social es _____________, entre otros, (OBJETO SOCIAL), inscrita en el Registro Público de la Propiedad de ____________ con el folio ______ de fecha ______. 

II.2	La o el C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su carácter de __________________, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita con (INSTRUMENTO NOTARIAL DE CONSTITUCIÓN O PODER OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL) , mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta no le ha sido limitado ni revocado en forma alguna.

INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, DEBERÁN PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE APOSTILLADA. 

II.3	Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.4	Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC PROVEEDOR).

II.5	Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

II.6	Tiene establecido su domicilio en ________________________________________ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

III.	De “LAS PARTES”:

III.1	Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la adquisición de (DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA), en los términos y condiciones establecidos en la (CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN) este contrato y sus anexos (NUMERAR Y DESCRIBIR LOS ANEXOS), que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. 

INSTRUCCIÓN: TRATÁNDOSE DE CONTRATO CERRADO Y ANUAL, MOSTRAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por el suministro de los bienes objeto de este contrato, la cantidad de $ (MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS) más impuestos que ascienda a $ (IMPUESTOS), que hace un total de $(MONTO TOTAL CON IMPUESTOS). 

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER CERRADO Y PLURIANUAL, MOSTRAR LA TABLA Y LOS DOS PÁRRAFOS SIGUIENTES:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR” que el monto total del suministro de los bienes es por la cantidad de $ (MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS) más impuestos que ascienda a $ (IMPUESTOS) lo que hace un total de $(MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON IMPUESTOS) importe que se cubrirá en cada uno de los ejercicios fiscales, de acuerdo a lo siguiente: 

	Ejercicio Fiscal
	Monto sin impuestos
	Monto con impuestos

	(INCORPORAR EJERCICIO FISCAL)
	(MONTO SIN IMPUESTOS DEL EJERCICIO)
	(MONTO CON IMPUESTOS DEL EJERCICIO) 

	Se agregarán tantos se hayan programado
	
	

	TOTAL:
	$(MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS)
	(MONTO TOTAL CON IMPUESTOS)



Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de (CONCATENAR LOS EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes.  

INSTRUCCIÓN: LOS MONTOS Y PRECIOS SE PODRÁN INDICAR EN MONEDA EXTRANJERA, CUANDO ASÍ SE HAYA DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN XIII DE LA LAASSP.

El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en (TIPO DE MONEDA) es (son):

	Partida
	Descripción *
	Unidad*
	Cantidad *
	Precio unitario *
	Precio total antes de imp. *
	Precio total después de imp. *

	
	
	
	
	
	
	



INSTRUCCIÓN: INDICAR EL ANEXO CORRESPONDIENTE

El precio unitario es considerado fijo y en (TIPO DE MONEDA) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la adquisición de (DESCRIPCIÓN), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE HAYA PREVISTO VARIACIÓN DE PRECIOS, Y SE CUENTE CON UNA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE SE CONSIDERARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN:

El precio unitario será considerado en (TIPO DE MONEDA), y podrá ser modificado conforme a la siguiente: (ESTABLECER LA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN).

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER ABIERTO Y ANUAL INCORPORAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por el suministro de los bienes objeto de este contrato, la cantidad mínima $(MONTO MÍNIMO TOTAL DEL CONTRATO) más impuestos por $______ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA), y un monto máximo de $(MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO), más impuestos que asciende a $_________(INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER PLURIANUAL ABIERTO, MOSTRAR LA TABLA Y LOS TRES PÁRRAFOS SIGUIENTES:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR” que el monto mínimo del suministro de los bienes para los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) es por la cantidad de $(MONTO MÍNIMO TOTAL) más impuestos que asciende a $_________________(INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).

Asimismo, que el monto máximo del suministro de los bienes para los ejercicios fiscales de (CONCATENAR LOS EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) es por la cantidad de un monto máximo de $(MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO) más impuestos que asciende a $__________________________ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).

Importes mínimos y máximos a pagar en cada ejercicio fiscal de acuerdo a lo siguiente.

	Ejercicio Fiscal
	Monto mínimo
	Monto máximo

	(INCORPORAR EJERCICIO FISCAL)
	(MONTO MÍNIMO ANUAL SIN IMPUESTOS)
	(MONTO MÁXIMO ANUAL SIN IMPUESTOS)

	Se agregarán tantos se hayan programado
	
	

	TOTAL SIN IMPUESTOS:
	 (MONTO MÍNIMO TOTAL)
	 (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO)



Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de (CONCATENAR LOS EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes.  

INSTRUCCIÓN: LOS MONTOS Y PRECIOS SE PODRÁN INDICAR EN MONEDA EXTRANJERA, CUANDO ASÍ SE HAYA DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN XIII DE LA LAASSP.

INSTRUCCIÓN: INDICAR EL(LOS) PRECIO(S) UNITARIO(S):

El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en (TIPO DE MONEDA) es (son):

	Partida
	Descripción *
	Unidad *
	Precio unitario *
	Cantidad Mínima *
	Cantidad Máxima *
	Precio Total Mínimo *
	Precio Total Máximo *

	
	
	
	
	
	
	
	



INSTRUCCIÓN: INDICAR EL ANEXO CORRESPONDIENTE

El precio unitario es considerado fijo y en (TIPO DE MONEDA) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la adquisición de (DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS BIENES A ADQUIRIR), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO QUE SE HAYA PREVISTO VARIACIÓN DE PRECIOS, Y SE CUENTE CON UNA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE SE CONSIDERARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN Y SE ELIMINARÁ EL PÁRRAFO ANTERIOR:

El precio unitario será considerado en (TIPO DE MONEDA), y podrá ser modificado conforme a la siguiente: (ESTABLECER LA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN).

TERCERA. ANTICIPO.

INSTRUCCIÓN: SÓLO EN CASO DE QUE NO SE OTORGUE ANTICIPO, MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO):

Para el presente contrato “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no otorgará anticipo a “EL PROVEEDOR”

INSTRUCCIÓN: SÓLO EN CASO DE QUE SE OTORGUE ANTICIPO, MOSTRAR LO SIGUIENTE):

Se otorgará a “EL PROVEEDOR”, un anticipo del _______________ por ciento sobre el monto total del contrato equivalente a $____________(INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA). 

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido (otra temporalidad o calendario establecido) o porcentaje de avance (pagos progresivos), conforme a los bienes efectivamente entregados y a entera satisfacción del Administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el "ANEXO _______" que forma parte integrante de este contrato.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” realizará el pago en un plazo máximo de 17 (diecisiete) días hábiles siguientes, contados a partir del envío y verificación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a través de la Plataforma, y con la aceptación del Administrador del presente contrato, previa entrega de los bienes. 

INSTRUCCIÓN: TRATÁNDOSE DE PROVEEDORES EXTRANJEROS, PRESENTAR LA FACTURA QUE SE EMITA CONFORME A LAS REGLAS DEL PAÍS DE ORIGEN. 

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los bienes entregados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la entrega de los bienes facturados. 

De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la “LAASSP”.

El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada a través de la Plataforma.

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato.

Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 

“EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” le solicite para el trámite del pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

El pago de los bienes entregados quedará condicionado al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE PAGO EN MONEDA EXTRANJERA, INDICAR LA FUENTE OFICIAL QUE SE TOMARÁ PARA LLEVAR A CABO LA CONVERSIÓN Y LA TASA DE CAMBIO O LA FECHA A CONSIDERAR PARA HACERLO:

La fuente oficial para la conversión de la moneda extranjera será el Banco de México y la fecha a considerar será ___________________.

Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 73, párrafo tercero, de la “LAASSP”.

INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE QUE AÚN NO SEA POSIBLE ENVIAR LA FACTURA ELECTRÓNICA POR LA PLATAFORMA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DEBERÁ SEÑALAR LA FORMA DE ENTREGA DE LA MISMA.

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.

La entrega de los bienes será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en el (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN DICHOS PLAZOS, DOMICILIOS, CONDICIONES Y ENTREGABLES O EN SU DEFECTO REDACTARLOS, LOS CUALES FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO).
 
La entrega de los bienes, se realizará en los domicilios señalados en el_ (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN DICHOS PLAZOS, DOMICILIOS, CONDICIONES Y ENTREGABLES O EN SU DEFECTO REDACTARLOS), y en las fechas establecidas en el mismo.

En los casos que derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en la entrega de los bienes o incumplimiento en las especificaciones técnicas, “EL PROVEEDOR” contará con un plazo de _________ para la reposición o corrección, contados a partir del momento de la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

SEXTA. VIGENCIA.

“LAS PARTES” convienen en que la vigencia del presente contrato será del (INCORPORAR FECHA DE INICIO) al (INCORPORAR FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO).

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” están de acuerdo que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o en la cantidad de los bienes, de conformidad con el artículo 74 de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio. 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad de bienes, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de “EL PROVEEDOR”.

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de “LAS PARTES”

En los supuestos previstos en el párrafo anterior, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso. 

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse a través de la Plataforma, suscribirse por el servidor público de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual “EL PROVEEDOR” realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 91, último párrafo del Reglamento de la “LAASSP”, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

OCTAVA. GARANTÍA DE LOS BIENES.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE NO SE REQUIERA GARANTÍA SOBRE LA CALIDAD DEL BIEN, AÑADIR LO SIGUIENTE:

Para la entrega de los bienes materia del presente contrato, no se requiere que “EL PROVEEDOR” presente una garantía por la calidad de los bienes contratados.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SÍ SE REQUIERA GARANTÍA SOBRE LA CALIDAD DE LOS BIENES, AÑADIR LO SIGUIENTE:

“EL PROVEEDOR” se obliga con la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a entregar al inicio del suministro de los bienes, una garantía por la calidad de los mismos, por (INCORPORAR NUMERO DE MESES) meses, la cual se constituirá (INDICAR LA FORMA DE GARANTIZARLA), pudiendo ser mediante la póliza de garantía, en términos de los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

NOVENA. GARANTÍA(S).

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE OTORGAR ANTICIPO, AÑADIR LO SIGUIENTE:
	
A) GARANTIA DE ANTICIPO

“EL PROVEEDOR” entregará a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, previamente a la entrega del anticipo una garantía constituida por la totalidad del monto del(os) anticipo(s) recibido(s).

El otorgamiento de anticipo, deberá garantizarse en los términos de los artículos 69, de la “LAASSP”; 81, fracción V de su Reglamento. 

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de anticipo podrá realizarse de manera electrónica.

Una vez amortizado el cien por ciento del anticipo, el servidor público facultado por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de dicha obligación contractual y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía, lo que comunicará a “EL PROVEEDOR”.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE PROCEDA LA CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCORPORAR LO SIGUIENTE:

B) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos 69, fracción II, 70, fracción (SEÑALAR LA FRACCIÓN I EN EL CASO DE DEPENDENCIAS O II EN EL CASO DE ENTIDADES), de la “LAASSP”; 85, fracción III, y 103 de su Reglamento “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir una garantía (EN CASO DE SER INDIVISIBLE) indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato; (EN CASO DE SER DIVISIBLE) divisible y en este caso se hará efectiva en proporción al incumplimiento de la obligación principal, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a favor de la (TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN O DE LA ENTIDAD), por un importe equivalente al (INCORPORAR EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO) del monto total del contrato, sin incluir el IVA. 

Dicha fianza deberá ser entregada a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del presente contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

En caso de que “EL PROVEEDOR” incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de “EL PROVEEDOR”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, dentro de los diez días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91, del Reglamento de la “LAASSP”, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por “EL PROVEEDOR” cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el Administrador del contrato, procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento de contrato, lo que comunicará a “EL PROVEEDOR”.

INSTRUCCIÓN: PARA EL CASO DE EXCEPTUAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR ENTREGAR LOS BIENES EN UN PLAZO MENOR A 10 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, MOSTRAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 

Cuando la entrega de los bienes, se realice en un plazo menor a diez días naturales, “EL PROVEEDOR” quedará exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 último párrafo de la "LAASSP".

La constancia de recepción de los bienes que ampare, que los mismos se entregaron dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, se integrará en el expediente de contratación de la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

En términos de lo establecido en el artículo 69, segundo párrafo de la "LAASSP" se exceptúa a “EL PROVEEDOR” de la presentación de la garantía de cumplimiento, ya que la contratación se fundamenta en (UTILIZAR EL FUNDAMENTO REQUERIDO EN EL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN _____O 55 DE LA LAASSP) y a la petición de exceptuar a “EL PROVEEDOR” de presentar la garantía del cumplimiento del contrato, formulada por el titular del área requirente de los bienes, en términos de las políticas bases y lineamientos de la dependencia o entidad.

INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE QUE, POR LA NATURALEZA DE LOS BIENES, SE REQUIERA LA GARANTÍA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS, AÑADIR LO SIGUIENTE:

C) GARANTÍA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS.

“EL PROVEEDOR” deberá responder por defectos o vicios ocultos de los bienes entregados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este contrato, convenios modificatorios respectivos y en la legislación aplicable, de conformidad con los artículos 75, párrafo segundo de la “LAASSP” y 96, párrafo segundo de su Reglamento. 

“EL PROVEEDOR”, quedará liberado de su obligación, una vez transcurridos (INCORPORAR NUMERO DE MESES), contados a partir de la fecha en que conste por escrito la recepción física de los bienes entregados, siempre y cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no haya identificado defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, así como cualquier otra responsabilidad en los términos de este contrato y convenios modificatorios respectivos.

INSTRUCCIÓN: CUANDO LA GARANTÍA DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO O VICIOS OCULTOS SE PRESENTE A TRAVÉS DE UNA FIANZA, SE DEBERÁN OBSERVAR LOS MODELOS DE PÓLIZA DE FIANZAS CONSTITUIDAS COMO GARANTÍA EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APROBADOS EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 15 DE ABRIL DE 2022, QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN  LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DENOMINADA COMPRAS MX.

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR”, se obliga a: 

1. Entregar los bienes en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.
1. Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.
1. Realizar los trámites de importación y cubrir los impuestos y derechos que se generen, cuando se trate de bienes de procedencia extranjera.
1. Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.
1. Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la “LAASSP”.
1. Mantener al corriente sus obligaciones fiscales durante la vigencia del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE ESTIPULAR OBLIGACIONES ADICIONALES, AGREGAR LOS INCISOS QUE SE REQUIERAN

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, se obliga a:

1. Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo en los términos convenidos, el suministro de bienes objeto del contrato.

1. Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.

INSTRUCCIÓN: EL SIGUIENTE PÁRRAFO APARECERÁ SIEMPRE QUE HAYA EXISTIDO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

1. Extender a “EL PROVEEDOR”, por conducto del servidor público facultado, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE ESTIPULAR OBLIGACIONES ADICIONALES, AGREGAR LOS INCISOS QUE SE REQUIERAN

DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” designa como Administrador(es) del presente contrato a (INCORPORAR NOMBRE DE LA, EL O LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO), con RFC (INCORPORAR RFC), (INCORPORAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.

Los bienes se tendrán por recibidos previa revisión del Administrador del contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través del Administrador del contrato, rechazará los bienes que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose “EL PROVEEDOR” en este supuesto, a entregarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondiente.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través del Administrador del contrato, podrá aceptar los bienes que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición de los bienes, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra “EL PROVEEDOR” conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las cuales se calcularán por un (EN CASO DE EXISTIR SÓLO UN PORCENTAJE SEÑALAR PORCENTAJE DE DEDUCTIVA) % sobre el monto de los bienes, (EN CASO DE ESTABLECER POR DIVERSOS CONCEPTOS DEDUCTIVAS REMITIR AL ANEXO CORRESPONDIENTE), proporcionados en forma parcial o deficiente. Las cantidades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

De no existir pagos pendientes, se requerirá a “EL PROVEEDOR” que realice el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o de la Entidad. En caso de negativa se procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos.

El cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el Administrador del contrato de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, cuyá notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los (DÍAS) posteriores al incumplimiento parcial o deficiente.

DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.

En caso que “EL PROVEEDOR” incurra en atraso en el cumplimiento a lo pactado para la entrega de los bienes objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el Anexo (No.___), parte integral del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por conducto del Administrador del contrato aplicará la pena convencional equivalente al (INCORPORAR PORCENTAJE DE PENA CONVENCIONAL) %, (EN CASO DE EXISTIR SÓLO UN PORCENTAJE O ESTABLECER DIVERSOS PORCENTAJES REMITIR AL ANEXO CORRESPONDIENTE) por cada (CALCULAR PERIODICIDAD DE PENA) de atraso sobre el monto de los bienes no proporcionados, de conformidad con este instrumento legal y sus respectivos anexos. 

El Administrador del contrato determinará el cálculo de la pena convencional, cuya notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los (DÍAS) posteriores al atraso en el cumplimiento de la obligación de que se trate.

El pago de los bienes quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

El pago de la pena podrá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o la Entidad; o bien, a través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comúnmente como Nota de Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por concepto de los bienes, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato. 

Cuando “EL PROVEEDOR” quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, en los supuestos previsto en la “LAASSP”, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 20% (veinte por ciento) del monto de los bienes adquiridos fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 del Reglamento de la “LAASSP”.

INSTRUCCIÓN: PARA EL CASO DE CONTRATACIONES CON CAMPESINOS O GRUPOS URBANOS MARGINADOS, COMO PERSONAS FÍSICAS O MORALES, COOPERATIVAS U ORGANISMOS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA CERTIFICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL, INCLUYENDO AQUELLOS CUYO OBJETO SEA LA INCLUSIÓN LABORAL DE MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES, ASÍ COMO ALGUNA ORGANIZACIÓN CONSTITUIDA O CONFORMADA POR GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN XI, DE LA LAASSP, EL ÁREA CONTRATANTE DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL MONTO MÁXIMO DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO SERÁ DEL 10% (DIEZ POR CIENTO), CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP

DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

“EL PROVEEDOR” se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

INSTRUCCIÓN: CUANDO NO SE REQUIERA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO INCORPORAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 

Para la adquisición de los bienes, materia del presente contrato, no se requiere que “EL PROVEEDOR” contrate una póliza de seguro por responsabilidad civil. 

INSTRUCCIÓN: CUANDO SE REQUIERA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO INCORPORAR LOS SIGUIENTES DOS PÁRRAFOS: 

“EL PROVEEDOR” se obliga a contratar una póliza de seguro por su cuenta y a su costa, expedida por una Institución Nacional de Seguros, debidamente autorizada, en la cual se incluya la cobertura de responsabilidad civil, que ampare los daños y perjuicios y que ocasione a los bienes y personal de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así como, los que cause a terceros en sus bienes o personas, con motivo de la adquisición de los bienes materia del presente contrato.

La póliza deberá contener las siguientes coberturas: 

INSTRUCCIÓN: DESCRIBIR LAS COBERTURAS, ATENDIENDO A LAS NECESIDADES, TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES

DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE.

“EL PROVEEDOR” se obliga bajo su costa y riesgo, a transportar los bienes objeto del presente contrato, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en el (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LOS DOMICILIOS, O EN SU DEFECTO REDACTARLOS) del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS.

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la adquisición de los bienes, objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR”, mismos que no serán repercutidos a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“EL PROVEEDOR” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

Se exceptúa de lo anterior en el caso de fusión, escisión, o transformación de sociedades, siempre que la nueva sociedad que resulte cuente con la solvencia técnica, jurídica y económica exigidas al adjudicarse el contrato, cumpla con lo dispuesto en el Reglamento de la “LAASSP” y no se encuentre en los supuestos de impedimento previstos en la “LAASSP”.

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.

“EL PROVEEDOR” será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que, se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros.

De presentarse alguna reclamación en contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, por cualquiera de las causas antes mencionadas, “EL PROVEEDOR”, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.

En caso de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, “EL PROVEEDOR” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la información pública y de
protección de datos personales. 

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL PROVEEDOR” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato. 

Asimismo “EL PROVEEDOR” deberá observar lo establecido en el Anexo aplicable a la Confidencialidad de la información del presente contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuando concurran razones de interés general, de común acuerdo o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 

Cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará al “EL PROVEEDOR” hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen que precise las razones o las causas justificadas que le dieron origen a la misma, una vez notificada la terminación anticipada, se extinguirá el contrato, lo que dará lugar a formalizar el finiquito entre las partes.

En el finiquito se harán constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por concepto de los bienes recibidos hasta el momento de la terminación anticipada, además, en su caso, pactará en el mismo el reembolso al proveedor de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

VIGÉSIMA TERCERA. RESCISIÓN.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en alguna de las siguientes causales: 

1. Contravenir los términos pactados para el suministro de los bienes establecidos en el presente contrato;
1. Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;
1. Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;
1. Suspender total o parcialmente y sin causa justificada el suministro objeto del presente contrato;
1. Omitir suministrar los bienes en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos;
1. No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen;
1. Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;
1. En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;
1. No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;
1. Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato;

INSTRUCCIÓN: CUANDO NO SE HAYA REQUERIDO LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SE UTILIZARÁ EL SIGUIENTE TEXTO “En caso de que la suma de las penas convencionales exceda el 20% del monto total del contrato.”

1. Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el límite máximo establecido para las deducciones;
1. Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en los términos de lo dispuesto en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del presente instrumento jurídico;
1. Impedir el desempeño normal de labores de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;
1.  Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, cuando sea extranjero;
1. No presentar la opinión favorable de sus obligaciones fiscales, cada (ESTABLECER PERIODICIDAD) durante la vigencia del presente contrato, y
1. Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” comunicará por escrito a “EL PROVEEDOR” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en un plazo de 10 (diez días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL PROVEEDOR”, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a “EL PROVEEDOR” dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de “EL PROVEEDOR”. 
 
Iniciado un procedimiento de conciliación “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se entregaran los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de que continúa vigente la necesidad de los bienes aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes. 
 
De no rescindirse el contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” establecerá con “EL PROVEEDOR” otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 74 de la “LAASSP”.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a “EL PROVEEDOR” se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 73, párrafo cuarto, de la “LAASSP”. 

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

VIGÉSIMA CUARTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

“EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la adquisición y suministro de los bienes, por lo que, deslinda de toda responsabilidad a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

“EL PROVEEDOR” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así como en la ejecución del objeto del presente contrato.

Para cualquier caso no previsto, “EL PROVEEDOR” exime expresamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reciba una demanda laboral por parte de los trabajadores de “EL PROVEEDOR”, en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

VIGÉSIMA QUINTA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES” convienen que, las estipulaciones que se establezcan en este contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación, invitación o solicitud de cotización, y sus juntas de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en estas, conforme a lo previsto en el artículo 66, párrafo segundo de la “LAASSP”.

VIGÉSIMA SEXTA. CONCILIACIÓN.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 109, 111 y 112 de la “LAASSP”, y 126 al 136 de su Reglamento.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. DOMICILIOS.

“LAS PARTES” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal. 

VIGÉSIMA OCTAVA. LEGISLACIÓN APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de bienes objeto del presente contrato a todas y cada una de sus cláusulas, sus Anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓN.

[bookmark: _Hlk131434992]“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad_______, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.

POR: 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”


	
NOMBRE

	
CARGO 
	
R.F.C.

	(NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

	(CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

	(R.F.C. DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

	
(NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) 

	
(CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) 

	
(R.F.C. DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) 


	
(NOMBRE DEL FIRMANTE X) 

	
(CARGO DEL FIRMANTE X) 

	
(R.F.C. FIRMANTE X) 





POR: 
“EL PROVEEDOR”

	
NOMBRE

	
R.F.C.

	
(RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)

	
(R.F.C. DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)







ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE)

	FORMATO. FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO



MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
(Afianzadora o Aseguradora)
Denominación social: __________. en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")
Domicilio: __________________.
Autorización del Gobierno Federal para operar: ________(Número de oficio y fecha)
Beneficiaria:
_____________________, en lo sucesivo "la Beneficiaria".
Domicilio: _________________________________________.
Dependencia contratante: _______________. (En lo sucesivo "la Contratante")
El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": _______.
Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre o denominación social: _____________________________.
RFC: __________.
Domicilio: _____________________________. (El mismo que aparezca en el contrato principal)
Datos de la póliza:
Número: ____________________. (Número asignado por la "Afianzadora" o la "Aseguradora")
Monto Afianzado: ____________ (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda: __________________________________.
Fecha de expedición: _____________________.
Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.
Naturaleza de las Obligaciones: Divisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato.
La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal.
Datos del contrato, en lo sucesivo el "Contrato":
Evento de Contratación: (licitación/adjudicación/invitación a cuando menos tres personas, número: _____________.
Número asignado por "la Contratante": __________________.
Objeto: ____________________________________.
Monto del Contrato: ____________ (Con letra y número, sin el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda: ________________________________.
Fecha de suscripción: _________________.
Vigencia de la Contratación: ______________.
Tipo: ________________ (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, servicios relacionados con la misma)
Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: ________________ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato)
Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquiera otros obligados, así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de Naucalpan de Juárez, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69, fracción II y último párrafo, y artículo 70, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento.
Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE (ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que se refiere esta póliza y de sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a "la Beneficiaria", hasta el monto de esta póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el __ % (señalar el porcentaje con letra) del valor del "Contrato".

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del "Contrato" indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el ___% de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos, sin embargo, previa solicitud del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente que, en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas.

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. - VIGENCIA.

La fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del "Contrato" y continuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga o espera al cumplimiento del "Contrato", en los términos de la siguiente cláusula.

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria.

De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes.

(La "Afianzadora o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prorroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Contratante" para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

 (Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)

Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurran los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora o a la Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante".

El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad requerida, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios, de conformidad con lo expresamente estipulado para tales efectos en el contrato principal materia del afianzamiento.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(Sólo incluir para el caso de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía.

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la
"Aseguradora") la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.

Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el "Contrato", "la Contratante" haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del "Contrato" especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DÉCIMA PRIMERA REQUERIMIENTO.

"La Beneficiaria" podrá realizar el requerimiento de pago a que se refiere el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en las oficinas principales, sucursales, oficinas de servicio o bien en los domicilios de los apoderados designados por la Institución para recibir requerimientos de pago, correspondientes a cada una de las regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

"La Beneficiaria" requerirá de pago a la institución acompañando los documentos justificativos siguientes:

1.    El Acto o Contrato en que conste la obligación a cargo del fiado.
2.    La Póliza de Fianza y endoso o endosos respectivos.
3.    El Acta Administrativa, en la que se harán constar de manera cronológica y circunstanciada los actos u omisiones que constituyan el incumplimiento a las obligaciones garantizadas.
4.    La Liquidación de adeudo o documento en el cual conste el crédito o importe a requerir con cargo a la garantía.
5.    Si los hubiere, la demanda o el escrito de cualquier otro medio de defensa legal procedente, presentado por el fiado, resoluciones o sentencias firmes dictadas por autoridad competente y sus notificaciones.
6.    Los demás documentos que la Tesorería estime pertinentes.
Dichos documentos se acompañarán en original o en copia certificada, salvo la póliza de fianza y su endoso o endosos, los cuales deberán anexarse en original.
DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

DÉCIMA TERCERA. - ENTREGA DE FIANZAS.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá entregar a "la Beneficiaria", una copia de esta póliza a través del medio electrónico, la dirección de correo electrónico, o ambos conforme a lo señalado en la carátula de esta póliza.

- - - - - - FIN DE TEXTO - - - - - -









ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE)
FORMATO DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL

Ciudad de México, a _______ de _________________de 2025.
  INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA 
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE 
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
P r e s e n t e

 ___(Nombre)______, en mi carácter de _________________________, de la personal moral ___(Persona Moral)___, manifiesto por medio de la presente que los documentos contenidos en mi propuesta y remitida a la Convocante para la Licitación Pública Nacional Electrónica número ________________________________________ contiene información de carácter Confidencial y Comercial Reservada, de conformidad con lo siguiente:

	No.
	Documento (1)
	Información a clasificar (2)
	Fundamentación (3)
	Motivación (4)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



(1) Señalar el documento de la proposición que contiene información clasificada.
(2) Precisar que rubro o información del documento es sujeto de clasificación por contener información reservada o confidencial.
(3) Indicar en qué artículos de la LFTAIP, LGTAIP o demás disposiciones reglamentarias aplicables, fundamenta la clasificación de la información, ya sea reservada o confidencial.
(4) Indicar los motivos y/o razones por los cuales la información señalada debe ser considerada en alguno de los supuestos de clasificación.

(El licitante deberá de fundamentar y motivar cada uno los numerales de su propuesta administrativa-legal y/o técnica que considere información reservada y/o confidencial. Cabe señalar que de no clasificarse la información por parte del Licitante en los términos antes señalados, la información presentada como parte de su proposición administrativa - técnica - legal - económica tendrá tratamiento de información de carácter público, de conformidad con lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP, así como el numeral Cuadragésimo del “ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas” publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de abril del 2016 .)
___________________________________________
(Nombre y firma del Representante Legal)
 
ANEXO NÚMERO 16 (DIECISÉIS)
FORMATO DEL ESCRITO PARA CONSULTAR OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO 32-D.

_____________de _________de______________
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA 
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
PRESENTE.

Quien al calce suscribe en mi carácter de (marque solo uno):
	
	Persona Física

	
	Representante Legal de Persona Moral

	
	Persona física, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	
	Representante Legal de Persona Moral, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes:_____________________________________________________________________________________________________________



Y con relación al procedimiento de contratación número _____________________________, AUTORIZO que los funcionarios adscritos a la Oficina de Contratos dependiente del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, puedan acceder mediante los sistemas electrónicos que para tales efectos disponga la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la consulta en tiempo real y en línea de opinión de cumplimiento en materia de contribuciones se seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo anterior, respecto del de la voz, de mi representada y/o mis representadas según corresponda.

En el entendido de que, de existir discrepancia entre la información consultada por los servidores públicos de la Oficina de Contratos y la(s) opinión(es) de cumplimiento presentada(s) por el de la voz al momento de formalizar el instrumento jurídico respectivo, y aplicando el principio pro homine, prevalecerá(n) la(s) que favorezca(n) al de la voz, a mi representada y/o mis representadas según corresponda.

A T E N T A M E N T E.

___________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


ANEXO NÚMERO 17 (DIECISIETE)
FORMATO DEL ESCRITO DONDE EL LICITANTE MANIFIESTE SI UTILIZA EL ESQUEMA DE SUBCONTRATACIÓN

_________________, a ___ de ________________ de _____.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA 
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
PRESENTE.

Quien al calce suscribe en mi carácter de (marque solo uno):

	
	Persona Física

	
	Representante Legal de Persona Moral

	
	Persona física, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes: _______________________________________________________________________


	
	Representante Legal de Persona Moral, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes: ______________________________________________________________________



Manifiesto, con relación al procedimiento de contratación número __________________________, lo siguiente (marque uno):

	
	A la fecha, NO me(nos) encuentro(encontramos) subcontratando algún servicio u obra especializada para llevar a cabo mis(nuestras) operaciones cotidianas, en el cumplimiento de mi(nuestro) objeto social, o para la prestación de servicios y/o enajenación de bienes que pretendo(pretendemos) realizar a favor de ese Instituto Mexicano del Seguro Social.

	
	A la fecha, SI me(nos) encuentro(encontramos) subcontratando algún servicio u obra especializada para llevar a cabo mis(nuestras) operaciones cotidianas, en el cumplimiento de mi(nuestro) objeto social, o para la prestación de servicios y/o enajenación de bienes que pretendo(pretendemos) realizar a favor de ese Instituto Mexicano del Seguro Social, con las siguientes personas físicas y/o morales:



	Nombre o Razón Social
	RFC
	Número de Folio del Aviso presentado ante el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas

	
	
	


Atentamente
___________________________________________
(Nombre y firma del Representante Legal)

ANEXO NÚMERO T1 (T UNO)
FORMATO DE CONSTANCIA DE VISITA A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES

A FIN DE CONOCER LA UBICACIÓN EXACTA DE CADA UNA DE LAS UNIDADES, DISTANCIAS, SUS CONDICIONES PARTICULARES Y COSTOS POR DESPLAZAMIENTO, PARA CONSIDERARLOS EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

UNIDAD:
_______________________________________________________________________________________

FECHA Y HORA DE LA VISITA:
_______________________________________________________________________________________

CON ESTA FECHA SE HACE CONSTAR LA VISITA A LA UNIDAD POR LA EMPRESA:
_______________________________________________________________________________________

COMO SEGUIMIENTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA ELECTRONICA NÚMERO:
_______________________________________________________________________________________

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ASIMISMO, LA EMPRESA QUEDA ENTERADA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES ANALIZARÁ Y PRESENTARÁ SU PROPUESTA Y CONOCE TODOS LOS FACTORES QUE AFECTEN EL COSTO DE LAS MISMAS.

	POR EL IMSS
	
	LA EMPRESA

	



	SELLO DE LA UNIDAD
	

	NOMBRE, FIRMA Y MATRICULA
RESPONSABLE DE UNIDAD
(DIRECTOR, ADMINISTRADOR O JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD)
	
	NOMBRE Y FIRMA



NOTA: SE DEBERÁ REQUISITAR UNO POR CADA UNIDAD, DEBIENDO REPRODUCIR EL PRESENTE FORMATO, MISMO QUE DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO RESPONSABLE EN CADA INMUEBLE.


ANEXO NÚMERO T2 (T DOS)
FORMATO DE ENTREGA DE MUESTRAS

(CARTA EN ORIGINAL, PAPEL MEMBRETADO Y FIRMA AUTÓGRAFA)
LUGAR Y FECHA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA 
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
PRESENTE

(__________NOMBRE ____________), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA_____DENOMINACIÓN DEL LICITANTE_______, HAGO LA ENTREGA DE LAS MUESTRAS DE LOS RENGLONES INDICADOS EN EL ANEXO 7 (SIETE) DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NUMERO ____________________ PARA LA ADQUISICIÓN DE _______________________, CONFORME AL SIGUIENTE LISTADO:


	No.
	DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 7 DE LA CONVOCATORIA
	MARCA
	PAÍS DE
ORIGEN
	ENTREGO

	
	
	
	
	SI
	NO

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



REPRESENTANTE LEGAL


_______________________________
NOMBRE Y FIRMA


ANEXO NÚMERO T3 (T TRES)
DIRECTORIO DE UNIDADES DONDE SE ENTREGARÁN LOS BIENES
	UNIDAD
	DIRECCION
	TELEFONO

	HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 72
	DIR. FILIBERTO GOMEZ ESQ. FULTON Y EMILIO CARDENAS TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO 
	5565-9444 EXT. 311

	HOSPITAL DE GINECO OBTETRICIA CON U.M.F.  No. 60
	DIR. AV. MORELOS No. 47 ESQ. CUAUHTÉMOC, COL. SAN JAVIER, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO
	5565-0922;   5565-0797  5565-0512, EXT.1300

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 57
	DIR. AV. CIRCUNVALACIÓN S/ N FRACC. LA QUEBRADA MPIO. DE CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO C.P. 54769
	5310-1322 EXT.1300

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 52
	DIR. AV. NEVADO DE TOLUCA No. 4 CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO
	2611-1177, 2611-1180, EXT. 105, 106

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 56
	MARIANO ESCOBEDO No. 12, JILOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO
	01791-734-1747,    01791-734-009

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 59
	KM. 32.5 AUTOPISTA MÉXICO QUERÉTARO,  LECHERÍA, ESTADO DE MÉXICO
	5893-2645, 5893-2443

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 62
	AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 39, CUAUTITLAN DE ROMERO RUBIO.  ESTADO DE MÉXICO
	5872-0066,   5872-1882 EXT. 51400

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 64
	DIR. AV., BOMBEROS S/N ENTRE AV., CENTRAL Y FCO. MÁRQUEZ TEQUESQUINAHUAC, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO 
	 5310-7466,  5310-7777 EXT. 51400,51401

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 79
	AV. CUERNAVACA Y COLIMA S/N.COL. VALLE CEYLAN, TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO
	5391-8559, 5392-3755

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 95
	AV. MARIO COLIN S/N PORTON 2 FFCC.TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO
	5565-1082, 55658772 EXT. 51400,51410

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 184
	MZNA. 8 LOTE 5 U. HABITACIONAL NIÑOS HEROES, CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO.
	5893-2393, 5893-0811, 5893-0810 EXT. 51400,51410

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 185
	CALLE 3 ESQ. CALLE 7, LOMAS DE MÉXICO101RR, TULTITLAN ESTADO DE MÉXICO.  
	5887-3416 AL 21 EXT. 51400,51410

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 186
	AV. SOMEX S/N. ESQ. MÉXICO 101RRIL, COL. LOS REYES IZTACALA TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO. 
	5383-99-72, 5394-2502, 5394-2502, 5394-2554 EXT. 51400, 51410

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 188
	AV. MOLINO DE LAS FLORES ESQ. TORRE DE INFONAVIT, CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO.
	5873-7101, 5881-0916

	U.M.A.A.  No. 199 TLALNEPANTLA
	KM. 26.5 CARRETERA MEXICO QUERETARO, COL. TEQUESQUINAHUAC, TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO.
	5305-3896, 5305-48-70, 5305-51-38

	C.S.S. TEJAVANES
	AV. PRESIDENTE JUAREZ S/N.COL. LA LOMA TLALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO, 
	5565-0306

	CENTRO DE CAPACITACION Y CALIDAD TLALNEPANTLA
	TOLTECAS No. 40 COL. SAN JAVIER TLALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO.
	53900469

	C.S.S. TEQUESQUINAUAC
	AV. CENTRAL S/N   TEQUESQUINAHUAC. ESTADO DE MEXICO.
	5911-0896

	GUARDERÍA No. 36
	PASEO DE LOS JINETES ESQ. CERRADA DEL GORRIÓN, LAS ARBOLEDAS, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO. 
	5379-0036, 5379-5757

	GUARDERÍA No. 37
	VIVEROS DE COCOYOC Y CAMPECHECOL. VIVEROS DE LA LOMA TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO. 
	5397-7061, 5398-3098

	GUARDERÍA No. 45
	SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ S/N. TLALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO, 
	5565-0430

	GUARDERÍA No. 47
	FRANCISCO MÁRQUEZ S/N ESQ. BOMBEROS   TEQUESQUINAHUAC, ESTADO DE MEXICO.
	5310-7122

	TIENDA IMSS TEQUESQUINAHUAC
	AV. GUSTAVO BAZ No. 4351, TEQUESQUINAHUAC, ESTADO DE MEXICO.
	5310-4021,  5310-6733

	CENTRO DE CANJE TEQUESQUINAHUAC
	AV. GUSTAVO BAZ No. 4351, TEQUESQUINAHUAC, ESTADO DE MEXICO.
	52782414

	VELATORIO TEQUESQUINAHUAC
	FRANCISCO MÁRQUEZ S/N ESQ. BOMBEROS, TEQUESQUINAHUAC, ESTADO DE MÉXICO
	5310-2708, 5310-8080  EXT. 202

	SUBDELEGACIÓN TLALNEPANTLA
	DIR. AV. GUSTAVO BAZ ESQ. FILIBERTO GÓMEZ Y EMILIO CÁRDENAS, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, 
	5565-9444, 5565-9507, 5565-9795

	COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
	CALLE PONIENTE 146 No. 825, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, MÉXICO, D.F. 
	57193235

	DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
	KM. 26.5 CARRETERA MÉXICO QUERÉTARO, COL. TEQUESQUINAHUAC, TLALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO.
	53782414

	UNIDAD DE EXTENSION HOSPITALARIA (TLALNEPANTLA)
	KM. 26.5 CARRETERA MÉXICO QUERÉTARO, COL. TEQUESQUINAHUAC, TLALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO.
	53782414

	HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 196 
	DIR.  AV CENTRAL S/N ENTRE CALLE PIEDAD Y CALLE PRISCA, COLONIA SAN AGUSTÍN, ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO
	5755 9709 EXT. 207 Y 129          5755-9912

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 76 
	DIR. KM 12.5 ANTIGUA CARR. MEX.-PACHUCA, XALOSTOC.ECATEPEC ESTADO DE MÉXICO
	5569-6299 5788-8829 EXT. 1301

	HOSPITAL GENERAL DE  ZONA No. 68
	DIR. VÍA MORELOS KM 19.5 ANTIGUA CARR. MEX-PACHUCA, ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO. 
	5776-7331 EXT 246

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 98
	DIR. BOULEVARD COACALCO S/N VILLA DE LAS FLORES COACALCO, ESTADO DE MÉXICO 
	5875-4000 EXT. 51300

	HOSPITAL GENERAL DE REGIONAL No. 200
	KM. 42.00, LOTE No 31, CARRETERA MEXICO PACHUCA, POBLADO DE SAN JERONIMO, XONACAHUACAN, TECAMAC, ESTADO DE MÉXICO
	59342501

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 54
	AV. JUÁREZ No. 23, APAXCO ESTADO DE MÉXICO.
	01599-998-0115

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 55
	GALEANA Y 5 DE MAYO, ZUMPANGO, ESTADO DE MEXICO.
	01591-9-17-31-00,   01591-917-0065

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 67
	ALFAREROS No. 637 SANTA CLARA, ECATEPEC. ESTADO DE MÉXICO, 
	5755-1033,  5569-9971 EXT. 51400

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 77
	AV. SAN AGUSTIN ESQ. BRASIL, SAN AGUSTIN, ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO. 
	5569-9122, 5569-7213 EXT. 2,113,114

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 91
	DIR. AV. LOPEZ PORTILLO S/N      COACALCO, ESTADO DE MÉXICO,  COACALCO, ESTADO DE MÉXICO,
	1542-0232, 1542-0315, 1542-0292 EXT.1400,51403,51430

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 92
	DIR. AV. CENTRAL Y STA. PRISCA COL. LADERA MÉXICO, ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, 
	5755-9744, 575597145755-9715 EXT. 51400,51401

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 93
	AV. VIA MORELOS ESQ. CASA NUEVA, CERRO GORDO ESTADO DE MÉXICO
	5774-9388, 5774-9656 EXT. 51400,51436

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 191
	PINO S/N COL. LA MORA SAN CRISTOBAL, ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, 
	5770-24-72, 5770-3222, 5770-1855 EXT. 1400,51410,51432

	CLINICA DE MAMA
	DIR. AV. LOPEZ PORTILLO S/N      COACALCO, ESTADO DE MÉXICO,  COACALCO, ESTADO DE MÉXICO,
	1542-0232, 1542-0315, 1542-0292 EXT.1400,51403,51430

	U.M.A.A. CON UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 198 COACALCO 
	AV, JUANA MARÍA PAVÓN S/N UNIDAD HABITACIONAL SAN RAFAEL COACALCO ESTADO DE MEXICO
	5898-7930 5891-3737 EXT. 51400, 51401, 51418

	C.S.S. SANTA CLARA  
	AV. CIRCUNVALACIÓN PTE. 72, JARDINES DE SANTA CLARA,  ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO
	5775 6287

	CENTRO DE CAPACITACION Y CALIDAD  ECATEPEC
	AV. CIRCUNVALACIÓN PTE. 72, JARDINES DE SANTA CLARA,  ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO
	5775 6287

	VELATORIO ECATEPEC
	VIA MORELOS , COL ALFAREROS S/N  XALOSTOC ESTADO DE MEXICO
	5774-9656

	SUBDELEGACIÓN ECATEPEC
	AV. VÍA MORELOS ESQ. CASA NUEVACERRO GORDO ESTADO DE MÉXICO, 
	5774-9464, 5774-9464, 5775-9566

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 53
	DIR. CARR. FEDERAL MEX-PUEBLA KM 17.5,  LOS REYES LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO
	5855-4414 DIRECTO5855-4574    EXT. 51300,51303

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 71
	DIR. AV. CUAUHTÉMOC No. 26CHALCO, ESTADO DE MÉXICO
	5975-1780 EXT. 112 , 113

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 197
	AV. BENITO BUSTAMANTE No 664, COL. NIÑOS HÉROES, TEXCOCO ESTADO DE MÉXICO
	01595-952-1103,   01595-955-6686 EXT. 51300

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR  No. 69
	DIR. AV. 2 DE MARZO No. 406 TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO
	01595954109501-EXT. 51418

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 70
	MZANA. 4F FCTO. JOSE DE LA MORA UNIDAD HABITACIONAL AYOTLA, AYOTLA ESTADO DE MÉXICO. 
	 5974-0612, 5974-0246 EXT. 51400

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 73
	PLAZUELA DE LOS CONSTITUYENTES ESQ. AV CUAUHTEMOC, AMECAMECA, ESTADO DE MÉXICO.
	01597-978-0233, 015979-780266

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 74
	AV. SAN RAFAEL Y PUEBLO NUEVO, TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO.
	01597-975-9619

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 75
	DIR. AV. PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ESQ. CHIMALHUACAN.CD. NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MÉXICO.
	5735-3322, 5735-1955   EXT. 51400,51401 

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 78
	DIR. AV. CARMELO PEREZ Y LA ESCONDIDA No. 55, AMPLIACION VICENTE VILLADA CD. NETZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MÉXICO, 
	5731-4282, 5731-1700 EXT. 51400

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 81
	CALLE GARITA S/N COL. BARRIO CUAUTZONGO, JUCHITEPEC, ESTADO DE MÉXICO
	01597-977-0869

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 82
	CONTADOR ENRIQUE RIVAS S/N. TERRENO LLANO GRANDE SAN SALVADOR     ATENCO, ESTADO DE MÉXICO
	01595-953-5322

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 83
	ANENECUILCO ESQ. PLAN DE AYALA S/N COL. EMILIANO ZAPATA, SAN VICENTE   CHICOLOAPAN, ESTADO DE MÉXICO
	5852-0742,  5852-0026

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 84
	DIR. AV. 2 DE MARZO No. 406 TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO
	 01595-954-6557, 01595-9546-894

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 85
	BARRIÓ DE SANTIAGO TEZOYUCA ESTADO DE MÉXICO.
	01595-956-4151

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 86
	AV. PROGRESO S/N.     IXTAPALUCA ESTADO DE MÉXICO.
	5972-1004, 5972-1005 EXT. 51400,51403

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 87
	 CALLE ALFREDO DEL MAZO S/N, COLONIA CENTRO, OZUMBA, ESTADO DE MÉXICO
	01597-976-0506

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 89
	AV. EUGENIO MONTAÑO S/N.    OTUMBA ESTADO DE MÉXICO.
	 01595-922-0700, 01595-922-0163

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 96
	BENITO JUAREZ Y NICOLAS S/N, COL. NUEVA SANTA MARTHA, CD. NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MÉXICO 
	5733-7508, 5733-2576 EXT. 51400, 51473

	U.M.A.A. CON  UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 180
	AV. MÉXICO LOPEZ MATEOS Y AV. CENTRAL, COL. PROVIDENCIA, CHALCO ESTADO DE MÉXICO, 
	5971-3339, 5986-8294, 5971-8113

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 181
	AV. TEZOZOMOC S/N. FTO. SOCIAL PROGRESIVO, COLONIA ALFREDO BARANDA, VALLE DE CHALCO ESTADO DE MÉXICO, 
	5971-5412, 5978-5475 EXT. 51400, 51410

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 182
	EULALIO RAMOS Y VICTOR, COLONIA EL SOL, CD. NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MÉXICO, 
	5735-1149, 5735-3359 EXT. 51400, 51410

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 183
	CIRCUITO REY NEZA S/N.COLONIA BENITO MÉXICO, CD. NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MÉXICO, 
	5731-8171, 5731-8153, 5731-8157 EXT. 51400,51410

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 189
	CEHUAN E IZCANTZINTLI, BARRIOP TALLADORES, CHIMALHUACAN, ESTADO DE MÉXICO,
	5852-8745,  EXT. 51400,51410,51403

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No 193
	SAN JUAN S/N. COLONIA CASCO DE SAN JUAN,  CHALCO ESTADO DE MEXICO
	5975-1730 AL 32,  5975-1739  EXT. 273,271

	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 195
	A V. AQUILES SERDAN ESQ. FELIPE ANGELES, CHALCO, ESTADO DE MÉXICO. 
	1734-3589, 1734-3593, 1734-3596

	C.S.S. TEXCOCO
	DIR. NICOLAS BRAVO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. NIÑOS HEROES TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, 
	015959-540177

	CECEM CHIMALHUACAN
	MODESTO OLGIN S/N.BARRIO TALLADORES, CHIMALHUACAN, ESTADO DE MÉXICO
	015959-540177

	C.S.S. NEZAHUALCOYOTL
	MALINCHE Y SAN JUAN DE ARAGON No. 75, COL. VICENTE VILLADA CD. NEZAHUALCOYOTL, MÉXICO, 
	5733-2552

	C.S.S. SAN RAFAEL
	MADAME CURIE Y AV. SAN RAFAEL S/N.   SAN RAFAEL ESTADO DE MEXICO.
	015979-759727

	CENTRO DE  CAPACITACION Y CALIDAD TLALPIZAHUAC
	CARR. FEDERAL MÉXICO PUEBLA KM. 21.5TLALPIZAHUAC, ESTADO DE MÉXICO, 
	59863831

	C.S.S. DE EXTENCION II CEBIS II
	AV. TEZOZOMOC S/N. Y ALFREDO BARANDA VALLE DE CHALCO ESTADO DE MÉXICO.
	59863847

	C.S.S. DE EXTENCION III CEBIS III
	CULTURAS DE MÉXICO     VALLE DE CHALCO ESTADO DE MÉXICO.
	59863853

	C.S.S. CHALCO
	DIR. AV. CUAUHTEMOC No. 28 Y MINA     CHALCO, ESTADO DE MÉXICO. 
	5973-0004

	GUARDERÍA No. 44
	AV. LÓPEZ MATEOS Y 4ª. AVENIDA, CD. NETZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MEXICO.
	5735-4883

	UNIDAD DEPORTIVA NEZAHUALCOYOTL
	AV. CARMELO PÉREZ No. 5514, CD. NETZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO
	5731-0116

	SUBDELEGACIÓN LOS REYES
	CARR. FEDERAL MÉXICO PUEBLA KM. 17.5, LOS REYES LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO. 
	5855-4602, EXT. 101,109





ANEXO NÚMERO T4 (T CUATRO)
FORMATO ORDEN DE REPOSICIÓN
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

	ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA 
REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE

	JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

	COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR028-N-10-202X

	

	
	
	
	
	
	
	

	ORDEN DE REPOSICIÓN

	
	
	
	
	
	
	

	PROVEEDOR:  
	 
	
	
	R.F.C: 
	 
	 

	UNIDAD: 
	 
	
	CONTRATO No.
	 
	 

	FECHA:
	 
	
	No. DE ORDEN: 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	RENGLÓN
	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
	MARCA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	IMPORTE

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	 $                 -   

	
	
	
	
	
	I.V.A.
	 $                 -   

	(CANTIDAD CON LETRA)
	TOTAL
	 $                 -   

	
	
	
	
	
	
	

	SOLICITA
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	NOMBRE, MATRICULA Y FIRMA
	
	
	
	
	





ANEXO NÚMERO T5 (T CINCO)
CARTA APOYO DEL DISTRIBUIDOR MAYORITARIO 
(en papel membretado)

	
Ciudad de México, a ____de _______ de ____.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA 
DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
PRESENTE.

[bookmark: _Hlk144992545][bookmark: _Hlk212724631](__________nombre ____________), en mi carácter de representante de la empresa _____denominación del distribuidor mayoritario, manifiesto bajo protesta de decir verdad ser distribuidor mayoritario de los bienes y cuento con las facultades suficientes para recomendar y obligarme en los términos que a continuación se señalan y respaldar la propuesta que presenta  nombre de la razón social del licitante  de los bienes que se relacionan a continuación de la Licitación Pública Nacional número ______________________ para la adquisición de ______________________.

Asimismo, manifiesto que poseo con la capacidad técnica e infraestructura para entregar los bienes cantidades y plazos previstos, en su caso le sea adjudicado el licitante nombre de la razón social del licitante, como se detalla en el siguiente cuadro.

	No.
	ARTICULO DEL ANEXO 7 DE LA CONVOCATORIA
	UNIDAD
	MARCA
	PAÍS DE ORIGEN

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Por otra parte, manifiesto que los productos enlistados anteriormente cumplen con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas, de acuerdo a las especificaciones técnicas como fabricante.

ATENTAMENTE

__________________________
NOMBRE Y FIRMA
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